| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 483/QĐ-UBND | Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 09 tháng 03 năm 2015 |

QUYẾT ĐỊNH

CÔng bỐ ĐIỀU CHỈNH đƠn giá XÂY DỰNG công tác trong tẬp đơn giÁ xây dỰng cÔng trình – phẦn xây dỰng đã đưỢc UBND tỈnh Bà RỊa - VŨNG Tàu cÔng bỐ tẠi văN bẢn sỐ 813/UB ND-VP ngày 05/02/2008

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

CăncứLuật Tổ chức Hộiđồngnhân dân, Ủy ban nhândân ngày 26/11/2003;

Căn cứThông tư số 04/2005/TT-BXD  ngày 01/4/2005 của BộXây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tưxâydựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 24/2005/QĐ-BXD ngày 29/7/2005 của Bộ trưởng BộXây dựng về việcban hành định mức dự toán xây dựng công trình - phần xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1172/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việccông bốđịnh mức dự toánxây dựng công trình -phần xâydựng (sửa đổi và bổ sung),

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng lại Tờ trìnhsố 314/TTr-SXD ngày 30/12/2014 về việc đề nghị điều chỉnh đơn giá một số công tác trong lập đơn giáxây dựng công trình – phần xây dựng đãđược UBND tỉnh công bố tại văn bản số 813/UB ND-VP ngày 05/02/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Công bố kèm theo Quyết định nàyđiều chỉnh đơn giá một số công tác trong tậpđơn giá xây dựng công trình – phần xây dựng đã được UBND tỉnh công bố tại văn bản số 813/UB ND-VP ngày05/02/2008, cho phù hợp với định mức sửa đổi, bổ sung do Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố tại Quyết định số 1172/QĐ-BXD ngày26/12/2012để các tổ chức, cá nhânliên quan tham khảo, sử dụng trong việc lập và quản lý chiphí đầu tư xây dựng công trình.

Đơn giá điều chỉnh này phù hợp với mặtbằng giá của tập đơn giá xây dựng công trình – phần xây dựng công bố tại vănbản số 813/UB ND-VP ngày 05/02/2008 nêu trên.

Điều 2. Quyếtđịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3.Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Công Thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp vàphát triển nông thôn, Lao động - Thương binh vàXã hội, Tài chính,Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạcNhà nước Bà Rịa - Vũng Tàu, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởngcác cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 4; - Bộ Xây dựng (b/c); - Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;- Lưu: VT, TH, X6. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Trần Ngọc Thới |
| --- | --- |

ĐIỀU CHỈNH ĐƠN GIÁMỘT SỐ CÔNG TÁC TRONG TẬP ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG– PHẦN XÂY DỰNG ĐƯỢCUBNDTỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀUCÔNG BỐTẠI VĂN BẢN SỐ813/UB ND-VP NGÀY 05/02/2008

(Công bốkèmtheo Quyết định số 483/QĐ-UBND ngày 09/03/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh BàRịa - Vũng Tàu)

1. Chương II: CÔNG TÁC ĐẢO, ĐẮPĐẤT, ĐÁ, CÁT

AB.54000Vận chuyển đá sau nổmìn 1000m tiếp theo bằngô tô tự đổ.

Áp dụng đối vớitrường hợp cự ly vận chuyển từ nơiđào đến nơi đổ > 1000m

Đơn vị tính: đồng/100 m3 đá nguyên khai/1km

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vât liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AB.54111 | Vận chuyển đá sau nổ mìn 1000m tiếp, cự ly Ô tô tự đổ 5 tấn | 100 m3 | 484.360 |

2. Chương III: CÔNGTÁC ĐÓNG CỌC, ÉP CỌC, NHỎ CỌC, KHOANTẠO LỖCỌC KHOAN NHỒI

AC.24000Làm cọc cát bằng phương pháp ép rung

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, đóng cọc mồi tạo lỗ, bốc xúc đổ cát đến độ sâu thiết kế, bơm nước vào lỗ cọc, rung ống vách, vừa rung vừa nhổ ống vách, hoàn thiện đảm bảo theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thi công cọc cát bằng phương ép rung |
| Chiều dài cọc <=> |
| Đất cấp I |
| AC.24111 | đường kính cọc 330cm | 100m | 1.023.272 | 210.627 | 2.046.094 |
| AC.24112 | đường kính cọc 430cm | 100m | 1.785.953 | 382.880 | 2.182.501 |
| Đất cấp II |
| AC.24121 | đường kính cọc 330cm | 100m | 1.023.272 | 233.224 | 2.182.501 |
| AC.24122 | đường kính cọc 430cm | 100m | 1.785.953 | 421.254 | 2.392.356 |
| Chiều dài cọc > 7m |
| Đất cấp I |
| AC.24211 | đường kính cọc 330cm | 100m | 1.023.272 | 254.543 | 1.846.731 |
| AC.24212 | đường kính cọc 430cm | 100m | 1.785.953 | 459.200 | 1.962.152 |
| Đất cấp II |
| AC.24221 | đường kính cọc 330cm | 100m | 1.023.272 | 275.861 | 1.962.152 |
| AC24222 | đường kính cọc 430cm | 100m | 1.785.953 | 497.574 | 2.151.022 |
| Chiều dài cọc >12 |
| Đất cấp I |
| AC.24311 | đường kính cọc 330cm | 100m | 1.023.272 | 297.180 | 1.657.861 |
| AC.24312 | đường kính cọc 430cm | 100m | 1.785.953 | 515.521 | 1.762.789 |
| Đất cấp II |
| AC.24321 | đường kính cọc 330cm | 100m | 1.023.272 | 318.498 | 1.762.789 |
| AC.24322 | đường kính cọc 430cm | 100m | 1.785.953 | 573.894 | 1.983.137 |

3. Chương VI: CÔNG TÁC ĐỔBÊ TÔNG TẠI CHỖ

AF.84000 Ván khuôn bằng ván ép công nghiệp không có khung xương, xà gồ gỗ, cột chống bằng hệ giáo ống

AF.84300Ván khuôn xà dầm, giằng

Đơn vịtính đồng/100m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bằng ván ép công nghiệp không có khung xương, xà gồ gỗ, cột chống bằng hệ thống giáo ống Ván khuôn sàn mái |
| AF.84311 AF.84321 AF.84331 | Chiều cao <> Chiều cao <=> Chiều cao > 50m | 100 m2 100 m2 100 m2 | 2.546.503 2.546.803 2.546.803 | 1.034.659 1.138.033 1.251.974 | 35.250 565.955 819.507 |

4. Chương X: CÔNG TÁC LÀM MÁI TRÁT, ỐP, LÁNG, LÁT,LÀM TRẦN, CÔNG TÁC HOÀNTHIỆN KHÁC

AK.26000Công tác trát Granito

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyểnvật liệu trong phạm vi 30m, trộn vữa,trát, mài theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

AK.26300Trát Granito thành ô văng, sê nô, lan can, diềm che nắng

Đơnvị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trát granito thành ô văng, sê nô, lan can, diềm che nắng Dày 1cm, vữa lót |
| AK.26313 | Vữa XM mác 50 | m2 | 35.243 | 54.331 |
| AK.26314 | Vữa XM mác 75 Dày 1,5cm, vữa lót | m2 | 36.133 | 54.331 |
| AK.26323 | Vữa XM mác 50 | m2 | 39.497 | 54.331 |
| AK.26324 | Vữa XM mác 75 | m2 | 40.386 | 54.331 |

AK.26400 Trát granito tường, trụ cột

Đơn vịtính: đồng/m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trát granito tường, trụ cột Trát tường dày 1,5cm, vữa lót |
| AK.26413 | VữaXM mác 50 | m2 | 39.497 | 33.999 |
| AK.26414 | Vữa XM mác75 | m2 | 40.386 | 33.999 |
| Trát trụ, cột dày 1,5cm, vữa lót |
| AK.26423 | VữaXM mác 50 | m2 | 39.497 | 81.321 |
| AK.26424 | Vữa XM mác 75 | m2 | 40.386 | 81.321 |

AK.30000Công tác ốp gạch, đá

Thành phần công việc:

Chuẩn bị trát,lớp lót lớp vữa xi măng, cưa cắt gạch, tráng mạch, đánhbóng lau chùi theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạmvi 30m

Vữa lót tính trong công tác ốp gạch, đá sử dụng vữa xi măng PC 40 cát mịn có mô đun độ lớn ML = 1,5-2

AK.31000 Công tác ốp gạch

AK.31100 Ốp tường, trụ, cột

Đơn vịtính: đồng/m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Công tác ốp gạch Ốp tường, trụ, cột |
| AK.31110 | Kích thước gạch 20*25 cm | m2 | 58.014 | 22.053 | 11.195 |
| AK.31120 | Kích thước gạch 20*30 cm | m2 | 58.039 | 19.296 | 11.195 |
| AX.31130 | Kích thước gạch 30*30 cm | m2 | 59.937 | 17.918 | 11.195 |
| AK.31140 | Kích thước gạch 40*40 cm | m2 | 69.813 | 16.080 | 11.195 |
| AK.31150 | Kích thước gạch 50*50 cm | m2 | 89.691 | 15.621 | 11.195 |
| AK.31160 | Kích thước gạch 60*60 cm | m2 | 158.081 | 14.702 | 11.195 |
| AK.31170 | Kích thước gạch 45*90 cm | m2 | 187.084 | 14.702 | 11.195 |
| AK.31180 | Kích thước gạch 60*90 cm | m2 | 228.318 | 13.324 | 11.195 |

AK.31200 Ốp chân tường,viền tường, viền trụ, cột

Đơn vịtính: đồng/m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ốp chân tường, viền tường, viền trụ, cột |
| AK.31210 | Kích thước gạch 12*30 cm | m2 | 74.538 | 19.296 | 5.598 |
| AK.31220 | Kích thước gạch 12*40 cm | m2 | 74.538 | 18.378 | 5.598 |
| AK.31230 | Kích thước gạch 12*50 cm | m2 | 90.066 | 17.459 | 5.598 |
| AK.31240 | Kích thước gạch 15*15 cm | m2 | 51.953 | 22.053 | 5.598 |
| AK.31250 | Kích thước gạch 15*3 cm | m2 | 51.953 | 19.296 | 5.598 |
| AK.31260 | Kích thước gạch 20*40 cm | m2 | 57.976 | 16.540 | 5.598 |
| AK.31270 | Kích thước gạch 15*50 cm | m2 | 57.976 | 17.918 | 5.598 |

AK.32000Công tác ốp đá tự nhiên

AK.32100Ốp đá granit tự nhiên

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra và xử lý để tạo phẳng bề mặt kếtcấu trước khi ốp, xác định ô tuyến, kiểm tra sau khiốp bằng máy trắc đạc lazer, định vị góc và tạo mạch đồng nhất bằng ke chữ thập, khoanlỗ (khoan vào kết cấu và vào đá), đặt móc treo, ốp đá chít mạch (bằng silicon), đánh bóng bề mặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ốp đá granit tự nhiên vào tường |
| AK.32110 | Có chốt, bằng inox | m2 | 531.243 | 28.412 | 15.393 |
| AK.32120 | Sử dụng keo dán Ốp đá granit tự nhiên vào cột, trụ | m2 | 740.573 | 23.926 | 14.693 |
| AK.32130 | Có chốt bằng inox | m2 | 531.243 | 35.390 | 15.393 |
| AK.32140 | Sử dụng keo dán | m2 | 740.573 | 29.907 | 14.693 |

AK.32200 Ốp đá cẩm thạch, hoa cương

Đơn vịtính: đồng/m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ốp đá cẩm thạch vào tường |
| AK.32210 | Tiết diện đá <= 0,16="">m2 | m2 | 112.083 | 51.839 | 15.393 |
| AK.32220 | Tiết diện đá <= 0,25="">2 | m2 | 103.883 | 48.848 | 14.693 |
| AK.32230 | Tiết diện đá > 0,25 m2 Ốp đá cẩm thạch vào cột, trụ | m2 | 95.516 | 45.359 | 14.693 |
| AK.32211 | Tiết diện đá <= 0,16="">2 | m2 | 112.083 | 64.799 | 15.393 |
| AX.32221 | Tiết diện đá <> 0,25 m2 | m2 | 103.883 | 61.309 | 14.693 |
| AK.32231 | Tiết diện đá > 0,25 m2 Ốp đá hoa cương vào tường | m2 | 95.516 | 56.823 | 14.693 |
| AK.32240 | Tiết diện đá <= 0,16="">2 | m2 | 563.177 | 51.839 | 15.393 |
| AK.32250 | Tiết diện đá <= 0,25="">2 | m2 | 554.977 | 48.848 | 14.693 |
| AK.32260 | Tiết diện đá > 0,25 m2 Ốp đá hoa cương vào cột, trụ | m2 | 546.977 | 45.359 | 14.693 |
| AK.32241 | Tiết diện đá <= 0,16="">2 | m2 | 563.177 | 64.799 | 15.393 |
| AK.32251 | Tiết diện đá <= 0,25="">2 | m2 | 554.977 | 61.309 | 14.693 |
| AK.32261 | Tiết diện đá > 0,25 m2 | m2 | 546.977 | 56.823 | 14.693 |

AK.5000 Công tác lát gạch, đá

Thành phần công việc.

Chuẩn bị vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, trộn vữa, cắt gạch, đá, látgạch, đá, miết mạch, lau chùi vệ sinhbề mặt, hoàn thiện công tác lát đảm bảo yêu cầu kỹthuật.

Vữa tính trong công tác lát gạch, đá sử dụng vữa,xi măng PC40 cát mịn có mô đun độ tới M1= 1,5-2 m

AK.51000 Công tác lát gạch

AK.51100Lát gạch chỉ, gạch thẻ

Đơnvị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lát gạch chỉ, gạch thẻ |
| AK.51110 | Lát gạch chỉ 6,5x10,5x21 cm | m2 | 27.188 | 7.248 |
| AK.51120 | Lát gạch thẻ 5x10x20 cm | m2 | 29.411 | 8.527 |

AK. 51200Lát nền, sàn

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lát nền, sàn |
| AK.51210 | Kích thước gạch 15x15 cm | m2 | 56.644 | 7.075 | 1.679 |
| AK.51220 | Kích thước gạch 20x20 cm | m2 | 68.261 | 6.754 | 1.679 |
| AK.51230 | Kích thước gạch 20x30 cm | m2 | 59.326 | 6.662 | 1.679 |
| AK.51240 | Kích thước gạch 30x30 cm | m2 | 61.115 | 6.570 | 1.679 |
| AK.51250 | Kích thước gạch 40x40 cm | m2 | 69.434 | 5.789 | 1.679 |
| AK.51260 | Kích thước gạch 50x50 cm | m2 | 89.131 | 5.789 | 2.239 |
| AK.51270 | Kích thước gạch 45x60 cm | m2 | 89.089 | 5.421 | 2.239 |
| AK.51280 | Kích thước gạch 60x60 cm | m2 | 157.057 | 5.421 | 2.239 |
| AK.51290 | Kích thước gạch 60x90 cm | m2 | 226.681 | 4.640 | 2.239 |

Ghi chú: Trườnghợp lát gạch granit nhân tạo thì máy thi công được nhân với hệ số 1,3 so với đơn giá tương ứng.

AK.53000 Lát bậc tam cấp, bậc cầu thang

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lát gạch granit nhân tạo |
| AK.53110 | Lát bậc tam cấp | m2 | 78.131 | 11.486 | 8.396 |
| AK.53210 | Lát bậc cầu thang | m2 | 78.131 | 14.702 | 11.195 |

AK.55000 Lát gạch sân, nền đường, vỉa hè

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ,vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Trộn vữa, lát gạch,miết mạch đánh độ dốc theo yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo an toàn giao thông. Phầnmóng tính riêng.

Vữa lót tính trongcông tác lát gạch sàn, nền đường, vỉa hè sử dụng vữa ximăng PC40 cát mịn có mô đun độ lớn M1 = 1,5-2

AK.55300 Lát gạch xi măng tự chèn

Đơn vịtính: đồng/m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lát gạch sân, nền đường, vỉa hè Lát gạch xi măng |
| AK.55110 | Gạch xi măng 30x30 cm | m2 | 55.463 | 6.892 |
| AK.55120 | Gạch xi măng 40x40 cm | m2 | 55.527 | 6.892 |
| AK.55210 | Lát gạch lá dừa 10x20 cm Lát gạch xi măng tự chèn | m2 | 48.430 | 7.351 |
| AK.55310 | Chiều dày 3,5cm | m2 | 41.318 | 5.513 |
| AK.55320 | Chiều dày 5,5cm | m2 | 51.418 | 5.973 |

AK.55400 Lát gạch đất nung

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vât liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AK.55410 | Lát gạch đất nung 30x30cm | m2 | 33.703 | 6.662 |
| AK.55420 | Lát gạch đất nung 35x35cm | m2 | 38,740 | 6.570 |
| AK.55430 | Lát gạch đất nung 40x40 | m2 | 41.530 | 6.386 |

AK.56100Lát đá cẩm thạch, đáhoacương nền sàn

Đơn vịtính: đồng/m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vât liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lát nền, sàn đá cẩm thạch |
| AK.56110 | Tiết diện đá <=>,16 m2 | m2 | 85.072 | 16.080 | 8.396 |
| AK.56120 | Tiết diện đá <= 0,25="">2 | m2 | 84.825 | 13.783 | 8.396 |
| AK.56130 | Tiết diện đá > 0,25 m2 Lát nền, sàn đá hoa cương | m2 | 84.659 | 11.945 | 8.396 |
| AK.56140 | Tiết diện đá0,16 m2 | m2 | 538.195 | 16.080 | 8.396 |
| AK.56150 | Tiết diện đá <=>0,25 m2 | m2 | 537.948 | 13.783 | 8.396 |
| AK.56160 | Tiết diện đá > 0,25 m2 | m2 | 537.782 | 11.945 | 8.396 |

Ghi chú: Lát đácẩm thạch, đá hoa cương bậc tam cấp, bậc cầu thang chi phí nhân công nhân hệ số 1,35 so với đơn giá lát nền sàn tương ứng.

AK.56200 Lát đá granit tự nhiên bậc tam cấp, bậc cầu thang, mặt bệ các loại (bệ bếp, bệ bàn, bệ lavabo…)

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lát đá granit tự nhiên |
| AK.56210 | Bậc tam cấp | m2 | 534.956 | 14.702 | 11.195 |
| AK.56220 | Bậc cầu thang | m2 | 534.956 | 16.080 | 11.195 |
| AK.56230 | Mặt bệ các loại | m2 | 534.956 | 19.756 | 19.591 |

AK.6000 Công tác làm trần

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm 30m. Gia công và lắp dựng dầmtrần. Làm mặt trần theo yêu cầu kỹ thuật.

AK.61000 Làm trần cốt ép, trần gỗ dán

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AK.61110 | Làm trần cốt ép | m2 | 45.984 | 919 |
| AK.61210 | Làm trần gỗ dán | m2 | 82.614 | 919 |
| AK.61220 | Làm trần ván ép | m2 | 55.363 | 919 |

AK.62000Làm trần gỗ dán có tấmcách âm, cách nhiệt

Đơn vịtính: đồng/m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AK.62110 | Làm trần gỗ dán có cách âm ascotic | m2 | 196.454 | 19.938 |
| AK.62210 | Làm trần gỗ dán có tấm cách nhiệt sirofort | m2 | 117.704 | 19.938 |

AK.63200 Làm tràn ván ép chia ô nhỏ cógioănghoặc nẹp nổi trang trí

Đơn vịtính: đồng/m2

| Mã hiệu | Công tác xây Iắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AK.63110 | Làm trần ván ép bọc simili, mút dày 3-5cm nẹp phân ô bằng gỗ | m2 | 161.233 | 64.322 |
| AK.63210 | Làm trần ván ép chia ô nhỏ có gioăng chìm hoặc nẹp nổi trang trí | m2 | 58.609 | 27.566 |

AK.64000 Làm trần bằng tấm thạch cao, tấm nhựa hoa văn tấm nhựa có khung xương

Đơn vịtính: đồng/m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Làm trần bằng tấm thạch cao hoa văn |
| AK.64110 | Tấm thạch cao 50x50 cm | m2 | 94.545 | 22.053 |
| AK.64120 | Tấm thạch cao 61x41 cm | m2 | 96.605 | 22.053 |
| AK.64210 | Làm trần bằng tấm nhựa hoa văn 50x50 cm | m2 | 82.025 | 18.378 |
| AK.64310 | Làm trần nhựa + khung xương | m2 | 23.793 | 5.973 |

AK.65100Làm trần Iambri gỗ

Đơn vịtính: đồng/m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AK.65110 | Làm trần lambris gỗ dày 1cm | m2 | 83.909 | 40.431 |
| AK.65120 | Làm trần lambris gỗ dày 135cm | m2 | 101.636 | 40.431 |

AK.66000Làm trần bằng tấm thạch cao

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, trắcđạc bằng lazer, lắp đặt khung xương bằng máy khoan, máy cắt. Gắn tấm thạch cao vào khung xương bằng máy xiết vít,xử lý mối nối, hoàn thiện bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AK.66110 | Làm trần phẳng bằng tấm thạch cao | m2 | 50.877 | 35.888 |
| AK.66210 | Làm trần giật cấp bằng tấm thạch cao | m2 | 52.376 | 41.870 |

AK.7000Công tác làm mộc trang trí

Thànhphần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyểnvật liệu trong phạm vi 30m, gia côngvà lắp dựng các cấu kiện gỗ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật thi, mỹ thuật

AK.73200Gia công và lắp dựng khung gỗ dầm sàn

Đơn vịtính: đồng/m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AK.73110 | Gia công và lắp dựng khung gỗ để đóng lướng vách ngăn | m2 | 2.267.273 | 275.664 |
| AK.73210 | Gia công và lắp dựng khung gỗ dầm sàn | m2 | 2.267.273 | 344.580 |

AK.74100 Làm mặt sàn gỗ

Đơn vịtính: đồng/m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Làm mặt sàn gỗ |
| AK.74110 | Ván dày 2cm | m2 | 47.364 | 34.917 |
| AK.74120 | Ván dày 3cm Làm mặt sàn theo hình xương cá, tạo hình trang trí theo mẫu thiết kế | m2 | 71.364 | 34.917 |
| AK.74130 | Ván dày 2cm | m2 | 47.364 | 41.809 |
| AK.74140 | Ván dày 3cm | m2 | 71.364 | 41.809 |

AK.75100Làm tường Lambri

Đơn vịtính: đồng/m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AK.75110 | Làm tường lambri, gỗ dày 1 cm | m2 | 47.455 | 39.876 |
| Ak.75120 | Làm tường lambri, gỗ dày 1,5cm | m2 | 68.727 | 39.876 |

AK.77200Ốp simili + mút vào cấukiện gỗ

Đơn vịtính: đồng/m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AK.77210 | Ốp simili + mút vào cấu kiện gỗ | m2 | 107.101 | 13.783 |

AK.77300 Dán giấy trang trí

Đơn vịtính: đồng/m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dán giấy trang trí vào tường |
| AK.77311 | Tường gỗ ván | m2 | 9.229 | 3.216 |
| AK.77312 | Tường trát vữa Dán giấy trang trí vào trần | m2 | 10.484 | 3.676 |
| AK.77321 | Trần gỗ ván | m2 | 9.229 | 4.135 |
| AK.77322 | Trần trát vữa | m2 | 10.484 | 4.594 |

AK.77400Làm vách bằng tấm thạch cao

Đơn vịtính: đồng/m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AK.77410 | Làm vách bằng tấm thạch cao | m2 | 60.775 | 23.926 |

AK.82000 Công tácbả vào các kết cấu

Thành phần công việc:

Chuẩn bị cạo tẩy bề mặt kết cấu, trộnbột bả, bả các bộ phần kết cấu, mài phẳng bề mặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật

Đơn vịtính: đồng/m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bả bằng matit |
| AK.82110 | Vào tường | m2 | 2.164 | 4.135 |
| AK.82120 | Vào cột, dầm, trần Bả bằng xi măng | m2 | 2.164 | 5.054 |
| AK.82210 | Vào tường | m2 | 2,698 | 5.513 |
| AK.82220 | Vào cột, dầm, trần Bả bằng hỗn hợp sơn + xi măng trắng + bột bả + phụ gia | m2 | 2.698 | 6.432 |
| AK.82310 | Vào tường | m2 | 4.724 | 6.432 |
| AK.82320 | Vào cột, dầm, trần Bả bằng ventonit | m2 | 4.724 | 7.351 |
| AK.82410 | Vào tường | m2 | 2.355 | 5.973 |
| AK.82420 | Vào cột, dầm, trần | m2 | 2.355 | 6.892 |

AK.82500 Bả bằng bột bả jajynic, atcnic vào cáckếtcấu

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bả bằng bột bả jajynic |
| AK.82511 | Vào tường | m2 | 1,139 | 4.135 |
| AK.82512 | Vào cột, dầm, trần Bả bằng bột bả Atanic | m2 | 1.139 | 5.054 |
| AK.82521 | Vào tường | m2 | 1.056 | 4.135 |
| AK.82522 | Vào cột, dầm, trần | m2 | 1.056 | 5.054 |

AK.82600 Bả bằng bột bả mykolor, spec, boss và expovào các kết cấu

Đơn vịtính: đồng/m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bả bằng bột bả Mykolor |
| AK.82611 | Vào tường | m2 | 3.355 | 4.135 |
| AK.82612 | Vào cột, dầm, trần Bả bằng bột bả Spec | m2 | 3.355 | 5.054 |
| AK.82621 | Vào tường | m2 | 3.284 | 4.135 |
| AK 82622 | Vào cột, dầm, trần Bả bằng bột bả Boss | m2 | 3.284 | 5.054 |
| AK.82631 | Vào tường | m2 | 3.284 | 4.135 |
| AK.82632 | Vào cột, dầm, trần Bả bằng bột bả Mykolor | m2 | 3.284 | 5.054 |
| AK.82641 | Vào tường | m2 | 3.284 | 4.135 |
| AK.82642 | Vào cột, dầm, trần | m2 | 3.284 | 5.054 |

AK.83100 Sơn cửa bằng sơn tổng hợp

Đơn vịtính: đồng/m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sơn cửa kính |
| AK.83111 | 2 nước | m2 | 2.755 | 1.705 |
| AK.83112 | 3 nước Sơn cửa pano | m2 | 3.581 | 2.174 |
| AK.83121 | 2 nước | m2 | 7.520 | 4.264 |
| AK83122 | 3 nước Sơn cửa chớp | m2 | 9.889 | 5.458 |
| AK.83131 | 2 nước | m2 | 10.247 | 6.310 |
| AK.83132 | 3 nước | m2 | 12.643 | 8.186 |

AK.83200Sơngỗ, sơnkính mờ bằng sơn tổng hợp

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sơn bằng sơn tổng hợp |
| AK.83211 | Sơn gỗ 2 nước | m2 | 6.831 | 4.861 |
| AK.83212 | Sơn gỗ 3 nước | m2 | 8.815 | 5.713 |
| AK.83221 | Sơn kính mờ 1nước | m2 | 2.127 | 725 |