| BỘ Y TẾ ----- | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- |
| --- | --- |
| Số: 5431/2001/QĐ-BYT | Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2001 |

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH “THƯỜNG QUY KỸ THUẬT XÁC ĐỊNH MỘT SỐ HOÁ CHẤT BẢO VỆTHỰC VẬT (HCBVTV) NHÓM LÂN HỮU CƠ BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỚP MỎNG VÀ PHƯƠNGPHÁP SẮC KÝ KHÍ”

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ theoNghị định số 68/CP ngày 14/10/1993 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Y tế.
Căn cứ theo Nghị định số 86/CP ngày 08/12/1995 của Chính phủ về việc phân công tráchnhiệm quản lý nhà nước đối với chất lượng hàng hoá.
Căn cứ theo Quyết định số 14/1999/QĐ-TTg ngày 04/02/1999 của Thủ tướng Chính phủvề việc thành lập Cục Quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học Đào tạo, Vụ trưởng Vụ Phápchế, Chánh Thanh tra - Bộ Y tế và Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng vệ sinh antoàn thực phẩm,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Thường quy kỹ thuật xác định một sốhoá chất bảo vệ thực vật (HCBVTV) nhóm lân hữu cơ bằng phương pháp sắc ký lớpmỏng và phương pháp sắc ký khí”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng các Vụ: Khoahọc Đào tạo, Pháp chế, Y tế Dự phòng - Bộ Y tế; Cục trưởng Cục Quản lý chấtlượng vệ sinh an toàn thực phẩm, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương và Thủ tướng các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ THỨ TRƯỞNG Lê Văn Truyền

THƯỜNG QUY KỸ THUẬT

XÁC ĐỊNH MỘT SỐ HOÁ CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT (HCBVTV) NHÓM LÂN HỮU CƠBẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỚP MỎNG VÀ PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 5431/2001/QĐ-BYT ngày 19 tháng 12 năm2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

1. Nguyên tắc

Dư lượng thuốc bảovệ thực vật gốc lân hữu cơ được chiết tách khỏi mẫu bằng axeton. Sau đó làmsạch bằng cách cho qua cột florisil. Bán định lượng hoá chất bảo vệthực vật bằng sắc ký lớp mỏng sau khi đã hiện mầu bằng nitrat bạc hoặc địnhlượng bằng sắc ký khí với Detector phổ ngọn lửa (FPD) hoặc Detector nitơphotpho (NPD).

2. Phạm vi áp dụng

Phương pháp này ápdụng để xác định lượng tồn dư của một số hoá chất bảo vệ thực vật nhóm lân hữucơ trong rau quả, ngũ cốc, chè, cà phê.

3. Dụng cụ, hoáchất, thuốc thử

3.1. Dụng cụ,thiết bị

- Máy nghiền mẫu

- Máy lắc.

- Máy cất quaychân không hoặc bộ cất cách thuỷ.

- Bơm chân không.

- Bình cầu 150 ml,500ml.

- Bình tam giác300 ml, 500 ml nút mài.

- Bình định mức 10ml, 50 ml, 100 ml.

- Bình chiết dungtích 250 ml.

- Bình sắc ký:rộng 5 cm, cao 25 cm, dài 25 cm.

- Bản mỏng 20 x 20cm loại silicagel 60 tráng sẵn: dùng thước kẻ và bút chì chọn đánh dấu vạchxuất phát cách mép dưới 1,5cm và cách hai cạnh bên bản mỏng 0,5 cm để tránhhiệu ứng bờ.

- Bình hút ẩmđường kính 25 cm.

- Ống đong 10 ml,50 ml, 100 ml.

- Bình gạn 500 ml.

- Cột sắc ký cókhoá 400 x 20 mm.

- Phễu hút chânkhông.

- Bình phun sương thuốc thử.

- Micro syringe.

- Đèn tử ngoại UV.

- Máy sắc ký khí.

3.2. Hoá chất

- Các chất chuẩncủa HCBVTV: Methyl parathion, Diazinon, Malathion, Dimethoat, Dichlorvos.

- Axeton (TKPT)

- n - Hexan(TKPT), n - Heptan (TKPT)

- Natri sunfatkhan (TKPT)

- Cồn etylic (TKPT).

- Bông thuỷ tinh.

- Bạc nitrat (AgNO3) (TKPT).

- Amonihydroxyt đậm đặc (TKPT).

- Natri clorua(TKPT)

- Ete etylic (TKPT)

- Ete dầu hoả(TKPT) phân đoạn 40-600

- Florisil: cânkhoảng 20g florisil cho vào tủ sấy, sấy ở 6500C trong 4 giờ sau đó sấy qua đêm ở 1300C. Để nguội và thêm khoảng 0,4 ml nước. Nhưvậy ta được florisil giảm hoạt tính 2%.

3.3. Chuẩn bịthuốc thử, dung dịch chuẩn, dung môi

3.3.1. Chuẩn bị hệdung môi khai triển:

Hỗn hợp n – Hexan:axeton = 2:1. Cho 40 ml n - Hexan và 20 ml axeton trộn đều và rót vào bìnhtriển khai sắc ký, đậy nắp bình lại.

3.3.2. Chuẩn bịdung dịch thuốc hiện:

Cân 0, 5g bạcnitrat cho vào bình định mức 100 ml. Thêm 5 ml nước cất hoà tan hoàn toàn lượngbạc nitrat. Thêm 5 ml amoni hyđroxyt đậm đặc và bổ sung axeton đến vạch mức,lắc đều. Bảo quản trong tủ lạnh hạn sử dụng 10 ngày.

3.3.3. Chuẩn bịdung dịch chuẩn:

- Chuẩn A: Cân 10mg mỗi loại HCBVTV chuẩn, cho vào trong bình định mức 100 ml, định mức bằngaxeton đến vạch (dung dịch chuẩn A).

(chuẩn A cónồng độ:100 mg/ ml dùng cho phương pháp bản mỏng).

- Chuẩn B (dùngcho phương pháp sắc ký khí):

Dung dịch HCBVTV(chuẩn B): Dùng pipét chính xác hút 1ml dung dịch chuẩn A cho vào bình định mức100ml, thêm axêtôn đến vạch mức (Chuẩn B có nồng độ mỗi loại 1 mg/ml).

- Các dung dịchchuẩn bảo quản ở điều kiện lạnh dưới 00C.

4. Phương pháptiến hành

4.1. Chuẩn bịmẫu

Cân 50 g mẫu đãđược nghiền nhỏ đều cho vào một bình tam giác nút nhám 500 ml, thêm vào đó 200ml axeton lắc trên máy lắc hoặc bằng tay trong vòng 30 phút. Lọc mẫu qua bìnhcó phễu lọc chân không. Sau đó tráng lại mẫu và phễu bằng 30 ml axeton. Róttoàn bộ dịch lọc sang bình gạn thể tích 1lít, thêm vào đó 30 ml dung dịch muốinatri clorua bão hoà và 300 ml nước cất. Chiết xuất hỗn hợp trên với n - Hexanhai lần mỗi lần 50 ml. Để lắng gạn rút lấy phần dung môi hữu cơ n -Hexan vàomột bình nón qua phễu thuỷ tinh có chứa Na2S04 khan đểloại nước.

Cất quay chânkhông dung dịch n -Hexan vừa thu được hoặc cách thuỷ ở nhiệt độ nhỏ hơn60oC tới khi dung dịch còn khoảng 10 ml.

Làm sạch mẫu:

- Lót dưới đáy cộtsắc ký có khoá một lớp bông thuỷ tinh và khóa vòi lại. Rót đầy cột dung môi rửagiải 15% ete etylic trong ete dầu hoả rồi đổ dần vào các cột sắc ký florisil đãgiảm hoạt tính sao cho florisil nhồi đều vào cột. Trên mặt phủ một lớp Na2SO4khan. Mở khoá để dung dịch rửa giải chảy ra, tráng lại cột bằng một lượng dung dịchrửa giải nữa sao cho cột không bị khô (kể từ lớp Na2SO4 khan).Rót dung dịch mẫu thu được ở trên vào cột và sau đó rửa bằng 200 ml dung môirửa giải 15% ete etylic trong ete dầu hoả. Dung dịch rửa giải được thu vào bìnhtròn, đem cất chân không quay tròn tới cặn khô. Hoà cặn (mẫu phân tích) vào 1ml n - Hexan.

4.2. Tiến hànhxét nghiệm

4.2.1. Xác địnhbằng sắc ký lớp mỏng:

Dùng micro syringelấy chính sác 2; 5; 10; 20 ml dung dịch chuẩn và dung dịch mẫu chấm lên bản mỏng,mỗi vết chấm cách nhau 1 - 2 cm. Chấm xen kẽ vết mẫu thử và vết chuẩn để saukhi hiện màu có thể so sánh và nhận xét kết quả (dùng micro syringe riêng chotừng loại nồng độ dung dịch chuẩn và dung dịch mẫu). Để có kết quả tốt cần chấmsao cho vết chấm càng nhỏ càng tốt. Bản mỏng sau khi chấm, làm khô, đặt vàobình sắc ký và đậy nắp lại. Cần bão hoà bình sắc ký trước khi chạy bằng cách đổ75 ml dung môi chạy sắc ký vào bình, đậy nắp và để trong 30 phút. Bão hoà bìnhtrước sẽ làm giảm thời gian chạy sắc ký và tăng tính đồng nhất của Rf.Khi dung môi triển khai lên đến cách mép trên khoảng 1,5 cm, lấy bản mỏng ra,để bay hơi dung môi trong tủ hốt. Phun dung dịch thuốc hiện màu bạc nitrat. Đặtbản mỏng dưới đèn tử ngoại UV 365 mm từ 15 đến 20 phút, nền bản mỏng đen dần.Vết sắc ký của chất sẽ hiện ra màu vàng nhạt đến nâu nhạt.

So sánh vết thử và vết chuẩn có cùng Rf để định tính được vếtđó trong mẫu thử.

So sánh cường độhuỳnh quang: Vết mẫu nào có cường độ huỳnh quang bằng cường độ huỳnh quang củavết chuẩn thì mẫu có nồng độ bằng nồng độ của vết chuẩn đó.

+ Các giá trị Rftrung bình của các chất:

| Giá trị Rf của các vết: Rf = | hx |
| --- | --- |
|  | hdm |

Trong đó:

hx làkhoảng cách của vết trong mẫu chạy sắc ký bản mỏng

hdm:là khoảng cách dung môi chạy sắc ký bản mỏng

Diazinon 0,30

Dimethoat 0,38

Dichlorvos 0,54

Malathion 0,61

MethylParathion 0,66

Độ nhậy của phươngpháp đối với Methyl parathion, Malathion là 1 mg trong vết. Đối với Dimethoat,DDVP, Diazinon là 5 mg trong vết bản mỏng.

Màu sắc của vết cóthể hiện thấy một cách rõ nét nhất khi trong vết chấm có trên 15 mg dư lượngHCBVTV.

4.2.2. Xác địnhbằng phương pháp sắc ký khí:

Điều kiện làm việc:

Cột sắc khí ký: Sửdụng cột mao quản SPB-1, kích thước 30m x 0,25 mm x 0,25 mm (hoặc các cộttương đương).

- Khí mang: Helitinh khiết 99,999%

- Detector: FPDhoặc NPD.

- Khí đốt Hyđrô:Tinh khiết GC

- Không khí nén:Tinh khiết GC

- Nhiệt độ cột:Theo chương trình

20oC/min 5oC/min

500C (1min) à 1200C à 2800C

- Nhiệt độdetector: 3000C

- Lưu lượng khímang: 0,7 ml/min

- Phương pháp bơmmẫu: không chia dòng, 2 min/chia dòng

- Nhiệt độ buồngbơm mẫu: 2500C.

- Lượng mẫu bơm: 2ml.

- Lượng mẫu chuẩnbơm: 2 ml chuẩn B (mục 3.3.3).

Tính kết quả:

- So sánh thờigian lưu của mỗi đỉnh so với đỉnh chất chuẩn để định tính.

- So sánh chiềucao (h) hoặc diện tích của mỗi pic (Sm) với pic chất chuẩn tương ứng(Si) để tính định lượng.

Hàm lượng HCBVTVtừng loại được tính theo công thức:

| Xi = | Si x Ci x V |
| --- | --- |
|  | Sm x m |

Trong đó:

Xi -Hàm lượng HCBVTV chất "i" có trong 1 kg mẫu (mg/ kg)

Si -Diện tích của pic tương ứng mẫu phân tích có chất “i” (mm2)

Sm -Diện tích của pic tương ứng mẫu chuẩn có chất “i” (mm2)

Ci -Hàm lượng chất “i” có trong 1 ml dung dịch chuẩn (mg/ ml)

V - Thể tích dịchchiết mẫu cuối cùng (ml).

m - Khối lượng mẫulấy phân tích (g).

Ghi chú:

4.3. Hiệu suấtthu hồi của phương pháp: 92 ± 5%

- Độ nhậy củaphương pháp: 0,01 mg/ kg.

- Sai số trungbình của phương pháp: <>

- Thời gian lưucủa một số chất:

| Tên HCBVTV | Công thức hoá học | Thời gian lưu (phút) |
| --- | --- | --- |
| Metamidophos | C2H8NO2PS | 7.0 |
| Dichlorvos | C4H7Cl2O4P | 7.5 |
| Ethoprophos | C8H19O2PS2 | 14.5 |
| Dimethoate | C5H12NO3PS2 | 16.0 |
| Diazinon | C12H21N2O3PS | 18.5 |
| Methylparathion | C8H10NO5PS | 19.5 |
| Malathion | C10H19O2PS2 | 21.5 |
| Chlorpyriphos | C9H14Cl3NO3PS | 22.0 |
| Chlorfenvinphos | C12H14Cl3O4P | 23.0 |
| Quinalphos | C12H15N2O3PS | 23.5 |