| ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số:18/ 2015/QĐ-UBND | Đà Nẵng, ngày 27 tháng 7 năm 2015 |

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH QUY ĐỊNH VỀ HOÀN TRẢ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁNTHI CÔNG TRÊN ĐƯỜNG BỘ ĐANG KHAI THÁC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13  ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP  ngày24 tháng 2 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầnggiao thôngđường bộ;

Căn cứ Thông tư số 39/2011/TT-BGTVTngày 18 tháng 5năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc hướngdẫn thực hiện mộtsố điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 2 năm 2010 của Chính phủquy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Nghị định số 100/2013/NĐ-CP  ngày3 tháng 9 năm 2013 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số11/2010/NĐ-CP ngày 24tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quảnlý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giaothông vận tải,

QUYẾTĐỊNH:

Điều 1.Banhành kèm theo Quyết định này Quy định về hoàn trả kết cấu hạ tầng giao thông đườngbộ đối với các dự án thi công trên đường bộ đang khai thác trên địa bàn thànhphố Đà Nẵng.

Điều 2.Quyếtđịnh này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3.ChánhVăn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Chủ tịch UBND các quận,huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận:- CT, các PCT UBNDTP; - Các CPVP UBNDTP; - Bộ GTVT; - Cục Kiểm tra VBQPPL-Bộ Tư pháp; - Thường trực Thành ủy; - Thường trực HĐND; - UBMTTQ; - Sở Tư pháp (để kiểm tra);-Sở GTVT; - UBND quận, huyện, UBND các phường, xã; - Trung tâm Tin học - Công báo;- Đài PTTH Đà Nẵng, Báo Đà Nẵng, Cổng thông tinđiện tử thành phố; - Lưu: VT, QLĐTh. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Huỳnh Đức Thơ |
| --- | --- |

QUY ĐỊNH

VỀHOÀN TRẢ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN THI CÔNG TRÊN ĐƯỜNGBỘ ĐANG KHAI THÁC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

(Ban hành kèmtheo Quyết định số18/2015/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2015 củaỦy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng)

Chương I

NHỮNGQUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạmvi điều chỉnh

1. Quy định này quy định về việc hoàn trảkết cấu hạ tầng giao thông đối với các dự án thi công trên đường bộ đang khaithác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

2. Quy định này áp dụng cho các tổ chức,cá nhân thực hiện các công việc đòi hỏi phải phá bỏ kết cấu mặt đường, dải phâncách, vỉa hè (thi công trên đường bộ đang khai thác) dưới sự kiểm tra, giám sátcủa các cơ quan quản lý đường bộ theo phân cấp nhằm mục đích:

a) Lắp đặt các công trình ngầm: bao gồm các côngtrình điện sinh hoạt, điệnchiếu sáng thôngtin liên lạc, cấp thoát nước và các công trình thiết yếu khác được lắp đặtdưới mặt đường;

b) Xử lý sự cố kỹ thuật đột xuấtcủacáccôngtrìnhđiệnsinhhoạt, điệnchiếusáng, thôngtin liên lạc, cấp thoát nước....

3. Quy định này không áp dụng cho các dựánđã đượcthốngnhất kết cấu vớicơ quan quảnlý chuyên ngành và các dự án có vệt đào rộng trên 2,5m.

Điều 2. Giảithích từ ngữ

1.Thiết kế kỹ thuật địnhhình:là các thiết kế mẫu kết cấu áo đường, vỉa hè, bó vỉa được tổng hợp tại Quy định này.

2.Cơ quan quản lý đườngbộ:là cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành thuộc Sở Giaothông vận tải; cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận; Ủy bannhân dân xã, phường.

3. Đơn vị hoàn trả mặt bằng: là các tổchức, cá nhân được cơquan có thẩm quyền cấp giấy phép thi công cho phép đào và hoàn trả lại kết cấumặt đường, bó vỉa, vỉa hè.

Chương II

THIẾTKẾ KỸ THUẬT ĐỊNH HÌNH VÀ ĐƠN GIÁ HOÀN TRẢ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG

Điều 3. Yêu cầuđối với thiết kế hoàn trả

1. Kết cấu sau khi hoàn trả phải có chấtlượng bằng hoặc tốthơn kết cấu banđầu.

2. Thiết kế phần hoàn trả phải tuân thủtheo thiết kế định hình và đảm bảo phù hợp với kết cấu của đường hiện hữu.

3. Đối với các công trình không áp dụng thiết kế định hình, đơn vị hoàn trả mặt bằng phải lậphồ sơ thiết kế riêng cho phần hoàn trả và phải được cơ quan có thẩm quyền phêduyệt.

4. Trường hợp vệt, hố đào không vuông gócvớitimđường, phạm vimặtbằnghoàntrả được xác định là hình chữ nhật bao phủ cảlànđườngvà khoảngcách tốithiểu từ mépdiện tích đào ra mỗi bên là 1,0m.

5. Trường hợp qua kiểm tra, cơ quan quảnlý đường bộ hoặc Thanh tra Sở Giao thông vận tải phát hiện việc hoàn trả mặt bằng không đảm bảo chất lượngnhư có hiện tượng lún sụt, bong tróc... thì đơn vị hoàn trả mặt bằng phải tiếnhành sửa chữa khắc phụctrong vòng 48 giờ kể từkhi nhận được thông báo của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 4. Yêu cầu về kỹthuật, chất lượng thi công

1. Đơn vị hoàn trả mặt bằng phải tuân thủcác quy định về kích thước, kết cấu hoàn trả trong giấy phép thi công được cấp.Trường hợp có thay đổi sovới thiết kế được duyệt, đơn vị hoàn trả mặt bằng phải liên hệ cơ quan có thẩmquyền để đề nghị điềuchỉnh hoặc cấpgiấy phép thi công mới. Các quy định chung về kỹ thuật, chất lượng thi công phảiđảm bảo các yêu cầu sau:

a) Các vệt hoàn trả phải vuông thành sắccạnh;

b) Cao độ của vệt hoàn trả mặt đường phảiđảm bảo không cao hơn mặt đường xung quanh quá +5mm và không chênh lệch tổng thểvới toàn bộ mặt cắt ngang đường quá 15mm;

c) Vật liệu hoàn trả phải tương tự vật liệuxung quanh.

d) Không có vết nứt phân cách giữa phầnhoàn trả và mặt đường, vỉa hè, bó vỉa xung quanh.

2. Có thể sử dụng phụ gia đông kết nhanhđể rút ngắn thờigian bảo dưỡng các kết cấu bê tông ximăng hoặc gia cố xi măng.

Điều 5. Thiết kế kỹthuật định hình áp dụng hoàn trả mặt đường nhựa

1. Thiết kế kỹ thuật định hình áp dụngcho công tác hoàn trả khi thi công cáccông trình đào đườngcó bề rộng vệt đào B≤0,5m; chiều sâu đặt các công trình ngầmchưa hết lớpkết cấu áo đường:

- Trên cùng là lớp bê tông nhựa nguội dày 4cm. - Phía dưới là bê tông xi măng 25Mpa đá 1x2. - Lớp chống mất nước;

* Lưu ý: Khi kếtcấu mặt đường hiện hữu là bê tông ximăng thì không thi cônglớp bê tôngnhựa 4cm trên cùng.

2. Thiết kế kỹ thuật định hình áp dụngcho tất cả các loại có kết cấu mặt đườngnhựa có bề rộng vệtđào 0,5≤B≤1,2m:

Tổng chiều dày lớp kết cấu hoàn trả là54,0cm, bao gồm:

- Bêtông nhựa nguội dày 4cm; - Tưới nhựa dính bám tiêu chuẩn 0,5kg/m2; - Bêtông xi măng 25Mpa dày 25cm; - Lớp chống mất nước; - Cấp phối đá dăm Dmax25 dày 25cm; - Phía dưới là lớp nền đầm chặt K ≥ 0,98.

3.Thiết kế kỹthuật định hình áp dụng cho tất cả các loại có kết cấu mặt đường nhựa có bề rộngvệt đào B=(1,2÷2,5)m:

a) Mặt đường hiện trạng là bê tông nhựa:

Tổng chiều dày lớp kết cấu hoàn trả là42,0cm, bao gồm:

- Bêtông nhựa nóng C12,5 dày 5cm; - Tưới nhựa dính bám tiêu chuẩn 0,5kg/m2; - Bêtông nhựa nóng C19 dày 7cm; - Tưới nhựa dính bám tiêu chuẩn nhựa 1,0 kg/m2; - Cấp phối gia cố 5% xi măng dày 12cm - Cấp phối đá dăm Dmax25 dày 18cm; - Phía dưới là lớp nền đầm chặt K ≥ 0,98.

b) Mặt đường hiện trạng là thấm nhập nhựahoặc láng nhựa:

Tổng chiều dày lớp kết cấu hoàn trả là37,0cm, bao gồm:

- Bêtông nhựa nóng C19 dày 7cm; - Tưới nhựa dính bám tiêu chuẩn nhựa 1,0 kg/m2; - Cấp phối đá dăm Dmax25 dày 30cm; - Phía dưới là lớp nền đầm chặt K ≥0,98.

4.Đối với cáccông trình xây dựng hào, cống kỹ thuật qua đường... có thể thảm các lớp bê tông nhựatrực tiếp lên tấm trần cống, tuy nhiên phải có giải pháp chống nứt phản ánh lênlớp bê tông nhựa tại các vị trí mối nối, các khe hở.

Điều 6. Thiết kế kỹthuật định hình áp dụng hoàn trả bê tông xi măng

1. Thiết kế kỹ thuật định hình áp dụngcho mặt đường bê tông xi măng nhưsau:

Tổng chiều dày lớp kết cấu hoàn trả là55,0cm, bao gồm:

- Bêtông xi măng 25Mpa dày 25,0cm; - Lớp chống mất nước; - Cấp phối đá dăm Dmax25 dày 30,0 cm; - Lớp nền đầm chặt K ≥ 0,98.

2. Thiết kế kỹ thuật định hình áp dụngcho đường kiệt hẻm, đường giao thôngnông thôn:

Tổng chiều dày lớp kết cấu hoàn trả là40,0cm, bao gồm:

- Bêtông xi măng 25Mpa dày 20,0cm; - Lớp chống mất nước; - Cấp phối đá dăm Dmax25 dày 20,0 cm; - Đất nền đầm chặt K ≥ 0,98.

Điều 7. Thiết kế kỹthuật định hình áp dụng hoàn trả vỉa hè, bó vỉa, dải phân cách

1. Hoàn trả kết cấu bó vỉa, dảiphân cách:

a) Bó vỉa, dải phân cách hiện trạng là bêtông xi măng: hoàn trả lại kết cấubằng bê tông xi măng có hình dạng,kích thước và cao độ đúng như hiện trạng.

b) Bó vỉa, dải phân cách hiện trạng có cấutạo bằng các kết cấu khác: được quyđịnh cụ thể trong giấy phép thi công được cấp.

2. Hoàn trả kết cấu vỉa hè: Hoàn trả theođúng cao độ ban đầu

a) Vỉa hè hiện trạng bằng gạch lát các loạiđược thực hiện như sau:

- Gạch lát theo đúng hiện trạng; - Vữa lót 10Mpa dày 2cm; - Bêtông lót đá 4x6 10Mpa dày 10cm; - Nền đất đắp đầm chặt K ≥ 0,95.

b) Vỉa hè hiện trạng bằng bê tông xi măngđược thực hiện như sau:

- Bêtông ximăng 20Mpa đá 1x2 dày 10cm; - Lớp chống mất nước; - Nền đất đắp đầm chặt K ≥ 0,95.

c) Vỉa hè hiện trạng có cấu tạo bằng cáckết cấu khác:được quy định cụ thể trong giấy phép thi công được cấp.

Điều 8. Đơn giá hoàntrả

1. Đơn giá hoàn trả được lập trên cơ sở các Nghị địnhcủa Chính phủ ban hành về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, quản lý chấtlượng công trình và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo hướng dẫn củaBộ Xây dựng.

2. Nội dung, đơn giá hoàn trả:

a) Đơn giá được xây dựng theo kết cấuhoàn trả được quy định tại các Điều 5, Điều 6 và Điều 7. Các kết cấu không cótrong thiết kế kỹ thuật định hình sẽ được xây dựng riêng.

b) Mức lương nhân công áp dụng theo thôngbáo của UBND Thành phố.

c) Đơn giá vật liệu sử dụng để hoàn trả ápdụng theo công bố của Sở Xây dựng tại thời điểm thực hiện việc hoàn trả.

d) Đơn giá sẽ được điều chỉnh tương ứngvới thời điểm triển khai cụ thể.

Chương III

HOÀNTRẢ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG

Điều 9. Giám sát vàkiểm tra thực hiện hoàn trả

1. Công tác giám sát việc thực hiện hoàntrả kết cấu hạ tầnggiao thông của các tổ chức, cá nhân được cấp phép phải được thực hiện bởi cá nhân cóchuyên môn về giám sát công trình đường bộ. Trường hợp đơn vị hoàn trả mặt bằngkhông đủ năng lực thì phải thuê một đơn vị có chuyên môn phù hợp để thực hiệncông tác giám sát.

2. Công tác kiểm tra việc hoàntrả kết cấu hạ tầng giao thông do cơ quan quản lý đường bộ theo phân cấp thựchiện, nhằm nhắc nhở, xử lý các hành vi gây tác động đến kết cấu hạ tầng giaothông và vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, trật tự an toàn giaothông đô thị. Công tác kiểm tra được tiến hành định kỳ hoặc đột xuất trongquá trình thực hiện công tác đào và hoàn trả kết cấu hạ tầng giao thông. Việc xửphạt theo Nghị định xử phạthành chính hiện hành.

Điều 10. Công tác bàngiao mặt bằng sau khi hoàn trả cho đơn vị quản lý đường bộ

1. Khi công tác hoàn trả hoàn thành, trong thời gian 07ngày làm việc, Đơn vị hoàn trả mặt bằng có trách nhiệm:

- Tổ chức nghiệm thu theo trình tự thủ tục quy địnhhiện hành của Nhà nước.

- Mời đơn vị quản lý đường bộ theo phâncấp tham gia nghiệm thu và tiếp nhận lại mặt bằng thi công đã bàn giao trướcđây để quản lý.

- Chịu trách nhiệm bảo hành kết cấu hạ tầnggiao thông hoàn trả trong vòng 12tháng kể từ ngày bàn giao cho đơn vị quản lý đường bộ theo phân cấp.

2. Phải có văn bản xác nhận đãhoàn trả nguyên trạng mặt đường của cơ quan có thẩm quyền để được hoàn trả tiềnđặt cọc.

Chương IV

TỔCHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Trách nhiệmcủa cơ quan quản lý đường bộ theo phân cấp

1. Tổ chức bàn giao mặt bằng và nhận lạimặt bằng sau khi đơn vị được cấp giấy phép thi công xong công trình.

2. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giámsát công tác bảo đảm an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, tiến độ thi công củatổ chức) cá nhân thi công trong suốtquá trình thi công và báo cáo định kỳ bằng văn bản về cơ quan có thẩm quyền cấpgiấy phép thi công.

Điều 12. Các cơ quanquản lý chất lượng công trình giao thông, lực lượng Thanh tra của UBND các quận,huyện và Sở Giao thông vận tải

Trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn củamình, các cơ quan quản lý chất lượng công trình giao thông, lực lượng Thanh tracủa UBND các huyện, quận và Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm kiểm tra,thanh tra các đơn vị hoàn trả mặt bằng trong suốt thời gian thi công.

Điều 13. UBND phường(xã) nơi có công trình thi công

Kiểm tra, lập biên bản và ra quyết địnhxử phạt vi phạm hành chính đối với các cá nhân và đơn vị vi phạm theo quy địnhcủa pháp luật hiện hành.

Khi các cơ quan quản lý đường bộ theophân cấp, quản lý về trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàngiao thông đô thị yêu cầu cùng phối hợp kiểm tra xử lý vi phạm thìchính quyền địa phương có trách nhiệm hỗ trợ, cử cán bộ có thẩm quyền cùng phốihợp kiểm tra và xác nhận vào biên bản vi phạm hành chính.

Điều 14. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Quy định này,nếu có vướng mắc, phát sinh, các đơn vị, cá nhân phản ánh về Sở Giao thông vậntải để nghiên cứu, tổng hợp trình UBND Thành phố xem xét sửa đổi, bổ sung chophù hợp./.

PHỤLỤC

ĐƠN GIÁ CHI TIẾT CỦA CÔNG TÁC HOÀN TRẢ KẾT CẤU HẠ TẦNGGIAO THÔNG
(Ban hành kèmtheo Quyết định số / 2015/QĐ-UBND ngày ... tháng.... năm 2015 của UBND thành phố Đà Nẵng)

| TT | HẠNG MỤC CÔNG VIỆC | ĐVỊ | ĐƠNGIÁ | THÀNH TIỀNTỔNG HỢP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. MẶT ĐƯỜNG |
| I. MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG NHỰA |
| I. VỆT ĐÀO B≤0,5m | 1m2 | 1,142,463 |
| 1 | Mặt đường BTN nguội dày 4cm | m2 | 320,872 | 320,872 |
| 2 | Bêtông xi măng 25Mpa, đá 1x2 | m3 | 2,035,602 | 814,241 |
| 3 | Lớp chống mất nước | m2 | 7,350 | 7,350 |
| 2. VỆT ĐÀO 0,5M < b="" ≤="">1,2m | 1m2 | 1,311,655 |
| 1 | Mặt đường BTN nguội dày 4cm | m2 | 320,872 | 320,872 |
| 2 | Tưới nhựa dính bám t/c 0,5kg/m2 | m2 | 16,215 | 16,215 |
| 3 | Bêtông xi măng 25Mpa, đá 1x2 | m3 | 2,035,602 | 508,900 |
| 4 | Lớp chống mất nước | m2 | 7,350 | 7,350 |
| 5 | Cấp phối đá dăm Dmax25 dày 25cm | m3 | 1,307,507 | 326,877 |
| 6 | Nền đường đầm chặt | m3 | 219,067 | 131,440 |
| 3. VỆT ĐÀO 1,2M < b="" ≤=""> | 1m2 | 1,010,614 |
| 1 | Mặt đường BTN chặt hạt mịn C12,5 dày 5cm | m2 | 212,702 | 212,702 |
| 2 | Tưới nhựa dính bám t/c 0,5kg/m2 | m2 | 16,215 | 16,215 |
| 3 | Mặt đường BTN chặt hạt trung C19 dày 7cm | m2 | 333,175 | 333,175 |
| 4 | Tưới nhựa thấm bám t/c 1,0kg/m2 | m2 | 33,390 | 33,390 |
| 5 | Cấp phối đá dăm gia cố XM 5% | m3 | 941,472 | 112,977 |
| 6 | Cấp phối đá dăm Dmax25 | m3 | 1,307,507 | 235,351 |
| 7 | Đắp đất nền đường K98 dày 18cm | m3 | 111,340 | 66,804 |
| II. MẶT ĐƯỜNG HIỆN TRẠNG LÀ THẤM NHẬP NHỰA, LÁNG NHỰA | 1m2 | 956,752 |
| 1 | Mặt đường BTN chặt hạt trung C19 dày 7cm | m2 | 399,670 | 399,670 |
| 2 | Tưới nhựa thấm bám t/c 1,0kg/m2 | m2 | 33,390 | 33,390 |
| 3 | Cấp phối đá dăm Dmax25 dày 18cm | m3 | 1,307,507 | 392,252 |
| 4 | Nền đường đầm chặt | m3 | 219,067 | 131,440 |
| III. MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG XI MĂNG | 1m2 | 1,018,036 |
| 1 | Bêtông xi măng 25Mpa, đá 1x2 dày 25cm | m3 | 2,035,602 | 508,900 |
| 2 | Lớp chống mất nước | m2 | 7,350 | 7,350 |
| 3 | Cấp phối đá dăm Dmax25 | m3 | 1,307,507 | 392,252 |
| 4 | Nền đường đầm chặt | m3 | 219,067 | 109,534 |
| IV. ĐƯỜNG KIỆT HẺM, GTNT | 1m2 | 741,692 |
| 1 | Bêtông xi măng 25Mpa, đá 1x2 dày 20cm | m3 | 2,035,602 | 407,120 |
| 2 | Lớp chống mất nước | m2 | 7,350 | 7,350 |
| 3 | Cấp phối đá dăm Dmax25 dày 20cm | m3 | 1,307,507 | 261,501 |
| 4 | Nền đường đầm chặt | m3 | 219,067 | 65,720 |
| B. BÓ VỈA | 1md | 412,809 |
| 1 | BT bó vỉa đổ tại chỗ 20MPa đá 1x2 | m3 | 1,601,646 | 288,296 |
| 2 | Ván khuôn đổ tại chỗ | m2 | 98,424 | 76,377 |
| 3 | Đệm cấp phối đá dăm | m3 | 802,256 | 48,135 |
| C. DẢI PHÂN CÁCH | 1md | 426,715 |
| 1 | BT bó vỉa đổ tại chỗ 20MPa đá 1x2 | m3 | 1,601,646 | 240,247 |
| 2 | Ván khuôn đổ tại chỗ | m2 | 98,424 | 162,400 |
| 3 | Đệm cấp phối đá dăm | m3 | 802,256 | 24,068 |
| D. VỈA HÈ | 1m2 | 451,576 |
| 1 | Lát gạch Daramic (16 viên.m2) | m2 | 168,208 | 168,208 |
| 2 | BT lót đổ tại chỗ 15MPa đá 1x2 | m3 | 1,300,211 | 130,021 |
| 3 | Nền đường đầm chặt | m3 | 219,067 | 153,347 |

* Lưu ý:

- Đơn giá tổng hợp đã bao gồm các hệ số theo quy địnhnhư: Chi phí chung nhân công, trực tiếp phí, thuế thu nhập, thuế giá trị giatăng... Đơn giá tổng hợp được lập trên cơ sở:

+ Các Nghị định của Chính phủ ban hànhvề quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, quản lý chất lượng côngtrình và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

+ Thông tư số 04/2010/TT-BXD  ngày26/5/2010 của Bộ Xây dựng “V/v hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng”.

+ Thông báo số 112/TB-UBNDngày 18/06/2015 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc áp dụng Thông tư số 01/2015/TT-BXDngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân côngtrong quản lýchi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

+ Quyết định số 325/2006/QĐ-UBND ngày16/01/2008 của UBND TP Đà Nẵng “V/v ban hànhBảng giá ca máyvà thiết bị thi công”.

+ Công bố giá các loại vật liệu chủ yếutrong lĩnh vực đầutư xây dựng tại thành phố Đà Nẵngtại thời điểm tháng 03/2015 theo công văn số 2224/SXD-KTXD ngày 16/04/2015 của Sở Xây dựng TP Đà Nẵng.

- Đơn giá sẽ được cơ quan có thẩm quyền cấp giấyphép thi công điều chỉnh tương ứng với thời điểm triển khai cụ thể.Đơn vị được cấp giấy phép thi công nộp tiền đặt cọc bằng 100% kinh phí hoàn trảmặt bằng nguyên trạng.