	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

	Số: 15/2010/TT-BKHCN
	Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2010


THÔNG TƯ
BAN HÀNH “QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN BỨC XẠ - MIỄN TRỪ KHAI BÁO, CẤP GIẤY PHÉP”
Căn cứ Luật Năng lượng nguyên tử ngày 03 tháng 6 năm 2008;
Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân;
Bộ trưởng Bộ khoa học và Công nghệ quy định: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn bức xạ - Miễn trừ khai báo, cấp giấy phép”.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Cục trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Khoa học và Công nghệ để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung./.
	Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Lưu: VT, ATBXHN, TĐC, PC.
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Lê Đình Tiến


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN


[image: image1.emf]Quy chuan




_1347112611.doc
[image: image1.wmf]1


1


£


å


=


n


i


i


i


X


C




CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


QCVN 5: 2010/BKHCN

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

VỀ AN TOÀN BỨC XẠ - MIỄN TRỪ KHAI BÁO,

CẤP GIẤY PHÉP

National technical regulation on


Radiation protection - Exemption from requirements of notification and licencing 


HÀ NỘI - 2010


Lời nói đầu


QCVN 5: 2010/BKHCN do Cục An toàn bức xạ và hạt nhân biên soạn, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Thông tư số 15/2010/TT-BKHCN ngày 14 tháng 9 năm 2010.


QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

VỀ AN TOÀN BỨC XẠ - MIỄN TRỪ KHAI BÁO, CẤP GIẤY PHÉP


National technical regulation on Radiation protection – Exemption from requirements of notification and licencing


1. QUY ĐỊNH CHUNG


1.1. Phạm vi điều chỉnh


1.1.1. Quy chuẩn này quy định về điều kiện để được miễn trừ khai báo đối với chất phóng xạ, thiết bị bức xạ và miễn trừ cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ đối với công việc liên quan đến chất phóng xạ, thiết bị bức xạ đó (sau đây gọi tắt là miễn trừ khai báo, cấp giấy phép).


1.1.2. Phạm vi điều chỉnh của Quy chuẩn này không bao gồm:


a) Chất thải phóng xạ dạng khí hoặc dạng lỏng sinh ra trong công việc bức xạ được thải vào môi trường theo kế hoạch đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;


b) Thực phẩm, nước uống, thức ăn gia súc và các nguyên liệu được dùng trong chế biến thực phẩm và thức ăn gia súc, hàng hóa tiêu dùng;


c) Chất phóng xạ trong vận chuyển.


1.2. Đối tượng áp dụng


Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có chất phóng xạ, thiết bị bức xạ và tiến hành các công việc bức xạ, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan khác. 


2. ĐIỀU KIỆN MIỄN TRỪ KHAI BÁO, CẤP GIẤY PHÉP

2.1. Điều kiện miễn trừ khai báo, cấp giấy phép đối với chất phóng xạ 


2.1.1. Chất phóng xạ chứa một loại nhân phóng xạ nhân tạo, với khối lượng nhỏ hơn hoặc bằng 1 tấn, có tổng hoạt độ tại cơ sở ở mọi thời điểm hoặc hoạt độ riêng bằng hoặc nhỏ hơn mức miễn trừ khai báo, cấp giấy phép quy định tại Phụ lục I của Quy chuẩn kỹ thuật này.

2.1.2. Chất phóng xạ chứa một loại nhân phóng xạ nhân tạo, với khối lượng lớn hơn 1 tấn, có hoạt độ riêng bằng hoặc nhỏ hơn mức miễn trừ khai báo, cấp giấy phép quy định tại Phụ lục II của Quy chuẩn kỹ thuật này.

2.1.3. Chất phóng xạ chứa nhiều hơn một loại nhân phóng xạ nhân tạo thỏa mãn công thức sau:




[image: image4.png]





Trong đó:


- n là số lượng nhân phóng xạ nhân tạo có trong chất phóng xạ;


- Ci là tổng hoạt độ hoặc hoạt độ riêng của nhân phóng xạ nhân tạo i có trong chất phóng xạ, đơn vị tính là Becơren (Bq) hoặc Becơren trên gam (Bq/g) tương ứng;


- Xi là mức miễn trừ khai báo, cấp giấy phép tương ứng đối với nhân phóng xạ i, đơn vị tính là Becơren (Bq) hoặc Becơren trên gam (Bq/g).


2.1.4. Chất phóng xạ chứa một loại nhân phóng xạ tự nhiên được sử dụng như nguồn phóng xạ (ví dụ Ra-226, Po-210) hoặc như hóa chất (ví dụ uran, thori), có tổng hoạt độ tại cơ sở ở mọi thời điểm hoặc hoạt độ riêng bằng hoặc nhỏ hơn mức miễn trừ khai báo, cấp giấy phép quy định tại Phụ lục I của Quy chuẩn kỹ thuật này.


2.1.5. Chất phóng xạ chứa nhiều hơn một loại nhân phóng xạ tự nhiên, được sử dụng như nguồn phóng xạ hoặc như hóa chất thỏa mãn công thức sau:




[image: image2.wmf]1


1


£


å


=


n


i


i


i


X


C




Trong đó:


- n là số lượng nhân phóng xạ tự nhiên có trong chất phóng xạ;


- Ci là tổng hoạt độ hoặc hoạt độ riêng của nhân phóng xạ tự nhiên i có trong chất phóng xạ, đơn vị tính là Becơren (Bq) hoặc Becơren trên gam (Bq/g) tương ứng;


- Xi là mức miễn trừ khai báo, cấp giấy phép tương ứng đối với nhân phóng xạ tự nhiên i, đơn vị tính là Becơren (Bq) hoặc Becơren trên gam (Bq/g).


2.1.6. Chất phóng xạ chứa nhân phóng xạ tự nhiên, không sử dụng như nguồn phóng xạ hoặc như hóa chất, được đánh giá cho từng trường hợp bảo đảm rằng không gây ra một liều hiệu dụng đối với thành viên công chúng vượt quá 1mSv trong một năm.


2.1.7. Chất phóng xạ chứa hỗn hợp các nhân phóng xạ nhân tạo và nhân phóng xạ tự nhiên thỏa mãn công thức sau:



[image: image3.wmf]1


1


1


1


£


+


å


å


=


=


mSv


D


X


C


m


j


j


n


i


i


i




Trong đó:


- n là số lượng nhân phóng xạ nhân tạo có trong chất phóng xạ;


- m là số lượng nhân phóng xạ tự nhiên có trong chất phóng xạ;


- Ci là tổng hoạt độ hoặc hoạt độ riêng của nhân phóng xạ nhân tạo i có trong chất phóng xạ, đơn vị tính là Becơren (Bq) hoặc Becơren trên gam (Bq/g) tương ứng;


- Xi là mức miễn trừ khai báo, cấp giấy phép tương ứng đối với nhân phóng xạ nhân tạo i, đơn vị tính là Becơren (Bq) hoặc Becơren trên gam (Bq/g);

- Dj là liều hiệu dụng gây bởi nhân phóng xạ tự nhiên j có trong chất phóng xạ đối với một thành viên công chúng trong một năm, đơn vị tính là milisivơ (mSv).


2.2. Điều kiện miễn trừ khai báo, cấp giấy phép đối với thiết bị bức xạ

2.2.1. Thiết bị bức xạ không chứa nguồn phóng xạ, bảo đảm rằng trong điều kiện làm việc bình thường không gây ra suất liều tương đương môi trường vượt quá 1μSv/h ở khoảng cách 0,1 m từ mọi bề mặt có thể tiếp cận của thiết bị.


2.2.2 Thiết bị bức xạ không chứa nguồn phóng xạ, phát ra bức xạ có năng lượng cực đại không lớn hơn 5 keV. 


3. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ


3.1. Tổ chức, cá nhân có chất phóng xạ, thiết bị bức xạ phải áp dụng các quy định của Quy chuẩn kỹ thuật này để được miễn trừ khai báo chất phóng xạ, thiết bị bức xạ và miễn cấp giấy phép đối với công việc liên quan đến chất phóng xạ, thiết bị bức xạ đó; khi không đủ điều kiện miễn trừ khai báo, cấp giấy phép phải thực hiện quy định của pháp luật về khai báo, cấp giấy phép.


3.2. Việc xác định hoạt độ, hoạt độ riêng của chất phóng xạ hoặc đánh giá liều bức xạ, suất liều bức xạ, năng lượng bức xạ khi xem xét điều kiện miễn trừ khai báo, cấp giấy phép phải được thực hiện bởi tổ chức, cá nhân được cấp đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử về đo bức xạ, đánh giá hoạt độ phóng xạ hoặc dựa theo chứng chỉ nguồn phóng xạ, chứng chỉ chất phóng xạ (source certificate, certificate of radioactive material) của nhà sản xuất. 


3.3. Tổ chức, cá nhân đánh giá điều kiện miễn trừ khai báo, cấp giấy phép phải bảo đảm sử dụng thiết bị đo, phương pháp đánh giá phù hợp, có quy trình bảo đảm chất lượng được cơ quan quản lý nhà nước chấp nhận. 


4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN


4.1. Cục An toàn bức xạ và hạt nhân có trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật này. 


4.2. Trong trường hợp các văn bản luật, quy phạm pháp luật được viện dẫn tại Quy chuẩn kỹ thuật này có sự thay đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo quy định tại văn bản mới./. 


PHỤ LỤC I

MỨC MIỄN TRỪ KHAI BÁO, CẤP GIẤY PHÉP ĐỐI VỚI CHẤT PHÓNG XẠ CHỨA NHÂN PHÓNG XẠ NHÂN TẠO, CÓ KHỐI LƯỢNG NHỎ HƠN HOẶC BẰNG MỘT TẤN VÀ CHẤT PHÓNG XẠ CHỨA NHÂN PHÓNG XẠ TỰ NHIÊN ĐƯỢC SỬ DỤNG NHƯ NGUỒN PHÓNG XẠ HOẶC HÓA CHẤT

		Nhân
phóng xạ

		Hoạt độ riêng

(Bq/g)

		Tổng hoạt độ (Bq)



		H-3

		1 × 106

		1 × 109



		Be-7

		1 × 103

		1 × 107



		Be-10

		1 × 104

		1 × 106



		C-11

		1 × 101

		1 × 106



		C-14

		1 × 104

		1 × 107



		N-13

		1 × 102

		1 × 109



		Ne-19

		1 × 102

		1 × 109



		O-15

		1 × 102

		1 × 109



		F-18

		1 × 101

		1 × 106



		Na-22

		1 × 101

		1 × 106



		Na-24

		1 × 101

		1 × 105



		Mg-28

		1 × 101

		1 × 105



		Al-26

		1 × 101

		1 × 105



		Si-31

		1 × 103

		1 × 106



		Si-32

		1 × 103

		1 × 106



		P-32

		1 × 103

		1 × 105



		P-33

		1 × 105

		1 × 108



		S-35

		1 × 105

		1 × 108



		Cl-36

		1 × 104

		1 × 106



		Cl-38

		1 × 101

		1 × 105



		Cl-39

		1 × 101

		1 × 105



		Ar-37

		1 × 106

		1 × 108



		Ar-39

		1 × 107

		1 × 104



		Ar-41

		1 × 102

		1 × 109



		K-40

		1 × 102

		1 × 106



		K-42

		1 × 102

		1 × 106



		K-43

		1 × 101

		1 × 106



		K-44

		1 × 101

		1 × 105



		K-45

		1 × 101

		1 × 105



		C-41

		1 × 105

		1 × 107



		Ca-45

		1 × 104

		1 × 107



		Ca-47

		1 × 101

		1 × 106



		Sc-43

		1 × 101

		1 × 106



		Sc-44

		1 × 101

		1 × 105



		Sc-45

		1 × 102

		1 × 107



		Sc-46

		1 × 101

		1 × 106



		Sc-47

		1 × 102

		1 × 106



		Sc-48

		1 × 101

		1 × 105



		Sc-49

		1 × 103

		1 × 105



		Ti-44

		1 × 101

		1 × 105



		Ti-45

		1 × 101

		1 × 106



		V-47

		1 × 101

		1 × 105



		V-48

		1 × 101

		1 × 105



		V-49

		1 × 104

		1 × 107



		Cr-48

		1 × 102

		1 × 106



		Cr-49

		1 × 101

		1 × 106



		Cr-51

		1 × 103

		1 × 107



		Mn-51

		1 × 101

		1 × 105



		Mn-52

		1 × 101

		1 × 105



		Mn-52m

		1 × 101

		1 × 105



		Mn-53

		1 × 104

		1 × 109



		Mn-54

		1 × 101

		1 × 106



		Mn-56

		1 × 101

		1 × 105



		Fe-52

		1 × 101

		1 × 106



		Fe-55

		1 × 104

		1 × 106



		Fe-59

		1 × 101

		1 × 106



		Fe-60

		1 × 102

		1 × 105



		Co-55

		1 × 101

		1 × 106



		Co-56

		1 × 101

		1 × 105



		Co-57

		1 × 102

		1 × 106



		Co-58

		1 × 101

		1 × 106



		Co-58m

		1 × 104

		1 × 107



		Co-60

		1 × 101

		1 × 105



		Co-60m

		1 × 103

		1 × 106



		Co-61

		1 × 102

		1 × 106



		Co-62m

		1 × 101

		1 × 105



		Ni-56

		1 × 101

		1 × 106



		Ni-57

		1 × 101

		1 × 106





		Ni-59

		1 × 104

		1 × 108



		Ni-63

		1 × 105

		1 × 108



		Ni-65

		1 × 101

		1 × 106



		Ni-66

		1 × 104

		1 × 107



		Cu-60

		1 × 101

		1 × 105



		Cu-61

		1 × 101

		1 × 106



		Cu-64

		1 × 102

		1 × 106



		Cu-67

		1 × 102

		1 × 106



		Zn-62

		1 × 102

		1 × 106



		Zn-63

		1 × 101

		1 × 105



		Zn-65

		1 × 101

		1 × 106



		Zn-69

		1 × 104

		1 × 106



		Zn-69m

		1 × 102

		1 × 106



		Zn-71m

		1 × 101

		1 × 106



		Zn-72

		1 × 102

		1 × 106



		Ga-65

		1 × 101

		1 × 105



		Ga-66

		1 × 101

		1 × 105



		Ga-67

		1 × 102

		1 × 106



		Ga-68

		1 × 101

		1 × 105



		Ga-70

		1 × 102

		1 × 106



		Ga-72

		1 × 101

		1 × 105



		Ga-73

		1 × 102

		1 × 106



		Ge-66

		1 × 101

		1 × 106



		Ge-67

		1 × 101

		1 × 105



		Ge-68a

		1 × 101

		1 × 105



		Ge-69

		1 × 101

		1 × 106



		Ge-71

		1 × 104

		1 × 108



		Ge-75

		1 × 103

		1 × 106



		Ge-77

		1 × 101

		1 × 105



		Ge-78

		1 × 102

		1 × 106



		As-69

		1 × 101

		1 × 105



		As-70

		1 × 101

		1 × 105



		As-71

		1 × 101

		1 × 106



		As-72

		1 × 101

		1 × 105



		As-73

		1 × 103

		1 × 107



		As-74

		1 × 101

		1 × 106



		As-76

		1 × 102

		1 × 105



		As-77

		1 × 103

		1 × 106



		As-78

		1 × 101

		1 × 105



		Se-70

		1 × 101

		1 × 106



		Se-73

		1 × 101

		1 × 106



		Se-73m

		1 × 102

		1 × 106



		Se-75

		1 × 102

		1 × 106



		Se-79

		1 × 104

		1 × 107



		Se-81

		1 × 103

		1 × 106



		Se-81m

		1 × 103

		1 × 107



		Se-83

		1 × 101

		1 × 105



		Br-74

		1 × 101

		1 × 105



		Br-74m

		1 × 101

		1 × 105



		Br-75

		1 × 101

		1 × 106



		Br-76

		1 × 101

		1 × 105



		Br-77

		1 × 102

		1 × 106



		Br-80

		1 × 102

		1 × 105



		Br-80m

		1 × 103

		1 × 107



		Br-82

		1 × 101

		1 × 106



		Br-83

		1 × 103

		1 × 106



		Br-84

		1 × 101

		1 × 105



		Kr-74

		1 × 102

		1 × 109



		Kr-76

		1 × 102

		1 × 109



		Kr-77

		1 × 102

		1 × 109



		Kr-79

		1 × 103

		1 × 105



		Kr-81

		1 × 104

		1 × 107



		Kr-81m

		1 × 103

		1 × 1010



		Kr-83m

		1 × 105

		1 × 1012



		Kr-85

		1 × 105

		1 × 104



		Kr-85m

		1 × 103

		1 × 1010



		Kr-87

		1 × 102

		1 × 109



		Kr-88

		1 × 102

		1 × 109



		Rb-79

		1 × 101

		1 × 105



		Rb-81

		1 × 101

		1 × 106



		Rb-81m

		1 × 103

		1 × 107



		Rb-82m

		1 × 101

		1 × 106



		Rb-83a

		1 × 102

		1 × 106



		Rb-84

		1 × 101

		1 × 106



		Rb-86

		1 × 102

		1 × 105



		Rb-87

		1 × 103

		1 × 107



		Rb-88

		1 × 102

		1 × 105



		Rb-89

		1 × 102

		1 × 105



		Sr-80

		1 × 103

		1 × 107



		Sr-81

		1 × 101

		1 × 105



		Sr-82a

		1 × 101

		1 × 105



		Sr-83

		1 × 101

		1 × 106



		Sr-85

		1 × 102

		1 × 106



		Sr-85m

		1 × 102

		1 × 107



		Sr-87m

		1 × 102

		1 × 106



		Sr-89

		1 × 103

		1 × 106



		Sr-90a

		1 × 102

		1 × 104



		Sr-91

		1 × 101

		1 × 105



		Sr-92

		1 × 101

		1 × 106



		Y-86

		1 × 101

		1 × 105



		Y-86m

		1 × 102

		1 × 107



		Y-87a

		1 × 101

		1 × 106



		Y-88

		1 × 101

		1 × 106



		Y-90

		1 × 103

		1 × 105



		Y-90m

		1 × 101

		1 × 106



		Y-91

		1 × 103

		1 × 106



		Y-91m

		1 × 102

		1 × 106



		Y-92

		1 × 102

		1 × 105



		Y-93

		1 × 102

		1 × 105



		Y-94

		1 × 101

		1 × 105



		Y-95

		1 × 101

		1 × 105



		Zr-86

		1 × 102

		1 × 107



		Zr-88

		1 × 102

		1 × 106



		Zr-89

		1 × 101

		1 × 106



		Zr-93a

		1 × 103

		1 × 107



		Zr-95

		1 × 101

		1 × 106



		Zr-97a

		1 × 101

		1 × 105



		Nb-88

		1 × 101

		1 × 105



		Nb-89 (2,03 gi)

		1 × 101

		1 × 105



		Nb-89 (1,01 gi)

		1 × 101

		1 × 105



		Nb-90

		1 × 101

		1 × 105



		Nb-93m

		1 × 104

		1 × 107



		Nb-94

		1 × 101

		1 × 106



		Nb-95

		1 × 101

		1 × 106



		Nb-95m

		1 × 102

		1 × 107



		Nb-96

		1 × 101

		1 × 105



		Nb-97

		1 × 101

		1 × 106



		Nb-98

		1 × 101

		1 × 105



		Mo-90

		1 × 101

		1 × 106



		Mo-93

		1 × 103

		1 × 108



		Mo-93m

		1 × 101

		1 × 106



		Mo-99

		1 × 102

		1 × 106



		Mo-101

		1 × 101

		1 × 106



		Tc-93

		1 × 101

		1 × 106



		Tc-93m

		1 × 101

		1 × 106



		Tc-94

		1 × 101

		1 × 106



		Tc-94m

		1 × 101

		1 × 105



		Tc-95

		1 × 101

		1 × 106



		Tc-95m

		1 × 101

		1 × 106



		Tc-96

		1 × 101

		1 × 106



		Tc-96m

		1 × 103

		1 × 107



		Tc-97

		1 × 103

		1 × 108



		Tc-97m

		1 × 103

		1 × 107



		Tc-98

		1 × 101

		1 × 106



		Tc-99

		1 × 104

		1 × 107



		Tc-99m

		1 × 102

		1 × 107



		Tc-101

		1 × 102

		1 × 106



		Tc-104

		1 × 101

		1 × 105



		Ru-94

		1 × 102

		1 × 106



		Ru-97

		1 × 102

		1 × 107



		Ru-103

		1 × 102

		1 × 106



		Ru-105

		1 × 101

		1 × 106



		Ru-106a

		1 × 102

		1 × 105



		Rh-99

		1 × 101

		1 × 106



		Rh-99m

		1 × 101

		1 × 106



		Rh-100

		1 × 101

		1 × 106



		Rh-101

		1 × 102

		1 × 107



		Rh-101m

		1 × 102

		1 × 107



		Rh-102

		1 × 101

		1 × 106



		Rh-102m

		1 × 102

		1 × 106



		Rh-103m

		1 × 104

		1 × 108



		Rh-105

		1 × 102

		1 × 107



		Rh-106m

		1 × 101

		1 × 105



		Rh-107

		1 × 102

		1 × 106



		Pd-100

		1 × 102

		1 × 107



		Pd-101

		1 × 102

		1 × 106



		Pd-103

		1 × 103

		1 × 108



		Pd-107

		1 × 105

		1 × 108



		Pd-109

		1 × 103

		1 × 106



		Ag-102

		1 × 101

		1 × 105



		Ag-103

		1 × 101

		1 × 106



		Ag-104

		1 × 101

		1 × 106



		Ag-104m

		1 × 101

		1 × 106



		Ag-105

		1 × 102

		1 × 106



		Ag-106

		1 × 101

		1 × 106



		Ag-106m

		1 × 101

		1 × 106



		Ag-108m a

		1 × 101

		1 × 106



		Ag-110m

		1 × 101

		1 × 106



		Ag-111

		1 × 103

		1 × 106



		Ag-112

		1 × 101

		1 × 105



		Ag-115

		1 × 101

		1 × 105



		Cd-104

		1 × 102

		1 × 107



		Cd-107

		1 × 103

		1 × 107



		Cd-109

		1 × 104

		1 × 106



		Cd-113

		1 × 103

		1 × 106



		Cd-113m

		1 × 103

		1 × 106



		Cd-115

		1 × 102

		1 × 106



		Cd-115m

		1 × 103

		1 × 106



		Cd-117

		1 × 101

		1 × 106



		Cd-117m

		1 × 101

		1 × 106



		In-109

		1 × 101

		1 × 106



		In-110 (4,9 gi)

		1 × 101

		1 × 106



		In-110 (69,1 th)

		1 × 101

		1 × 105



		In-111

		1 × 102

		1 × 106



		In-112

		1 × 102

		1 × 106



		In-113m

		1 × 102

		1 × 106



		In-114

		1 × 103

		1 × 105



		In-114m

		1 × 102

		1 × 106



		In-115

		1 × 103

		1 × 105



		In-115m

		1 × 102

		1 × 106



		In-116m

		1 × 101

		1 × 105



		In-117

		1 × 101

		1 × 106



		In-117m

		1 × 102

		1 × 106



		In-119m

		1 × 102

		1 × 105



		Sn-110

		1 × 102

		1 × 107



		Sn-111

		1 × 102

		1 × 106



		Sn-113

		1 × 103

		1 × 107



		Sn-117m

		1 × 102

		1 × 106



		Sn-119m

		1 × 103

		1 × 107



		Sn-121

		1 × 105

		1 × 107



		Sn-121ma

		1 × 103

		1 × 107



		Sn-123

		1 × 103

		1 × 106



		Sn-123m

		1 × 102

		1 × 106



		Sn-125

		1 × 102

		1 × 105



		Sn-126a

		1 × 101

		1 × 105



		Sn-127

		1 × 101

		1 × 106



		Sn-128

		1 × 101

		1 × 106



		Sb-115

		1 × 101

		1 × 106



		Sb-116

		1 × 101

		1 × 106



		Sb-116m

		1 × 101

		1 × 105



		Sb-117

		1 × 102

		1 × 107



		Sb-118m

		1 × 101

		1 × 106



		Sb-119

		1 × 103

		1 × 107



		Sb-120 (5,76 ng)

		1 × 101

		1 × 106



		Sb-120 (15,89 th)

		1 × 102

		1 × 106



		Sb-122

		1 × 102

		1 × 104



		Sb-124

		1 × 101

		1 × 106



		Sb-124m

		1 × 102

		1 × 106



		Sb-125

		1 × 102

		1 × 106



		Sb-126

		1 × 101

		1 × 105



		Sb-126m

		1 × 101

		1 × 105



		Sb-127

		1 × 101

		1 × 106



		Sb-128 (9,01 gi)

		1 × 101

		1 × 105



		Sb-128 (10,4 th)

		1 × 101

		1 × 105



		Sb-129

		1 × 101

		1 × 106



		Sb-130

		1 × 101

		1 × 105



		Sb-131

		1 × 101

		1 × 106



		Te-116

		1 × 102

		1 × 107



		Te-121

		1 × 101

		1 × 106



		Te-121m

		1 × 102

		1 × 106



		Te-123

		1 × 103

		1 × 106



		Te-123m

		1 × 102

		1 × 107



		Te-125m

		1 × 103

		1 × 107



		Te-127

		1 × 103

		1 × 106



		Te-127m

		1 × 103

		1 × 107



		Te-129

		1 × 102

		1 × 106



		Te-129m

		1 × 103

		1 × 106



		Te-131

		1 × 102

		1 × 105



		Te-131m

		1 × 101

		1 × 106



		Te-132

		1 × 102

		1 × 107



		Te-133

		1 × 101

		1 × 105



		Te-133m

		1 × 101

		1 × 105



		Te-134

		1 × 101

		1 × 106



		I-120

		1 × 101

		1 × 105



		I-120m

		1 × 101

		1 × 105



		I-121

		1 × 102

		1 × 106



		I-123

		1 × 102

		1 × 107



		I-124

		1 × 101

		1 × 106



		I-125

		1 × 103

		1 × 106



		I-126

		1 × 102

		1 × 106



		I-128

		1 × 102

		1 × 105



		I-129

		1 × 102

		1 × 105



		I-130

		1 × 101

		1 × 106



		I-131

		1 × 102

		1 × 106



		I-132

		1 × 101

		1 × 105



		I-132m

		1 × 102

		1 × 106



		I-133

		1 × 101

		1 × 106



		I-134

		1 × 101

		1 × 105



		I-135

		1 × 101

		1 × 106



		Xe-120

		1 × 102

		1 × 109



		Xe-121

		1 × 102

		1 × 109



		Xe-122a

		1 × 102

		1 × 109



		Xe-123

		1 × 102

		1 × 109



		Xe-125

		1 × 103

		1 × 109



		Xe-127

		1 × 103

		1 × 105



		Xe-129m

		1 × 103

		1 × 104



		Xe-131m

		1 × 104

		1 × 104



		Xe-133m

		1 × 103

		1 × 104



		Xe-133

		1 × 103

		1 × 104



		Xe-135

		1 × 103

		1 × 1010



		Xe-135m

		1 × 102

		1 × 109



		Xe-138

		1 × 102

		1 × 109



		Cs-125

		1 × 101

		1 × 104



		Cs-127

		1 × 102

		1 × 105



		Cs-129

		1 × 102

		1 × 105



		Cs-130

		1 × 102

		1 × 106



		Cs-131

		1 × 103

		1 × 106



		Cs-132

		1 × 101

		1 × 105



		Cs-134m

		1 × 103

		1 × 105



		Cs-134

		1 × 101

		1 × 104



		Cs-135

		1 × 104

		1 × 107



		Cs-135m

		1 × 101

		1 × 106



		Cs-136

		1 × 101

		1 × 105



		Cs-137a

		1 × 101

		1 × 104



		Cs-138

		1 × 101

		1 × 104



		Ba-126

		1 × 102

		1 × 107



		Ba-128

		1 × 102

		1 × 107



		Ba-131

		1 × 102

		1 × 106



		Ba-131m

		1 × 102

		1 × 107



		Ba-133

		1 × 102

		1 × 106



		Ba-133m

		1 × 102

		1 × 106



		Ba-135m

		1 × 102

		1 × 106



		Ba-137m

		1 × 101

		1 × 106



		Ba-139

		1 × 102

		1 × 105



		Ba-140a

		1 × 101

		1 × 105



		Ba-141

		1 × 102

		1 × 105



		Ba-142

		1 × 102

		1 × 106



		La-131

		1 × 101

		1 × 106



		La-132

		1 × 101

		1 × 106



		La-135

		1 × 103

		1 × 107



		La-137

		1 × 103

		1 × 107



		La-138

		1 × 101

		1 × 106



		La-140

		1 × 101

		1 × 105



		La-141

		1 × 102

		1 × 105



		La-142

		1 × 101

		1 × 105



		La-143

		1 × 102

		1 × 105



		Ce-134 a

		1 × 103

		1 × 107



		Ce-135

		1 × 101

		1 × 106



		Ce-137

		1 × 103

		1 × 107



		Ce-137m

		1 × 103

		1 × 106



		Ce-139

		1 × 102

		1 × 106



		Ce-141

		1 × 102

		1 × 107



		Ce-143

		1 × 102

		1 × 106



		Ce-144a

		1 × 102

		1 × 105



		Pr-136

		1 × 101

		1 × 105



		Pr-137

		1 × 102

		1 × 106



		Pr-138m

		1 × 101

		1 × 106



		Pr-139

		1 × 102

		1 × 107



		Pr-142

		1 × 102

		1 × 105



		Pr-142m

		1 × 107

		1 × 109



		Pr-143

		1 × 104

		1 × 106



		Pr-144

		1 × 102

		1 × 105



		Pr-145

		1 × 103

		1 × 105



		Pr-147

		1 × 101

		1 × 105



		Nd-136

		1 × 102

		1 × 106



		Nd-138

		1 × 103

		1 × 107



		Nd-139

		1 × 102

		1 × 106



		Nd-139m

		1 × 101

		1 × 106



		Nd-141

		1 × 102

		1 × 107



		Nd-147

		1 × 102

		1 × 106



		Nd-149

		1 × 102

		1 × 106



		Nd-151

		1 × 101

		1 × 105



		Pm-141

		1 × 101

		1 × 105



		Pm-143

		1 × 102

		1 × 106



		Pm-144

		1 × 101

		1 × 106



		Pm-145

		1 × 103

		1 × 107



		Pm-146

		1 × 101

		1 × 106



		Pm-147

		1 × 104

		1 × 107



		Pm-148

		1 × 101

		1 × 105



		Pm-148m

		1 × 101

		1 × 106



		Pm-149

		1 × 103

		1 × 106



		Pm-150

		1 × 101

		1 × 105



		Pm-151

		1 × 102

		1 × 106



		Sm-141

		1 × 101

		1 × 105



		Sm-141m

		1 × 101

		1 × 106



		Sm-142

		1 × 102

		1 × 107



		Sm-145

		1 × 102

		1 × 107



		Sm-146

		1 × 101

		1 × 105



		Sm-147

		1 × 101

		1 × 104



		Sm-151

		1 × 104

		1 × 108



		Sm-153

		1 × 102

		1 × 106



		Sm-155

		1 × 102

		1 × 106



		Sm-156

		1 × 102

		1 × 106



		Eu-145

		1 × 101

		1 × 106



		Eu-146

		1 × 101

		1 × 106



		Eu-147

		1 × 102

		1 × 106



		Eu-148

		1 × 101

		1 × 106



		Eu-149

		1 × 102

		1 × 107



		Eu-150 (34,2 n)

		1 × 101

		1 × 106



		Eu-150 (12,6 gi)

		1 × 103

		1 × 106



		Eu-152

		1 × 101

		1 × 106



		Eu-152m

		1 × 102

		1 × 106



		Eu-154

		1 × 101

		1 × 106



		Eu-155

		1 × 102

		1 × 107



		Eu-156

		1 × 101

		1 × 106



		Eu157

		1 × 102

		1 × 106



		Eu-158

		1 × 101

		1 × 105



		Gd-145

		1 × 101

		1 × 105



		Gd-146a

		1 × 101

		1 × 106



		Gd-147

		1 × 101

		1 × 106



		Gd-148

		1 × 101

		1 × 104



		Gd-149

		1 × 102

		1 × 106



		Gd-151

		1 × 102

		1 × 107



		Gd-152

		1 × 101

		1 × 104



		Gd-153

		1 × 102

		1 × 107



		Gd-159

		1 × 103

		1 × 106



		Tb-147

		1 × 101

		1 × 106



		Tb-149

		1 × 101

		1 × 106



		Tb-150

		1 × 101

		1 × 106



		Tb-151

		1 × 101

		1 × 106



		Tb-153

		1 × 102

		1 × 107



		Tb-154

		1 × 101

		1 × 106



		Tb-155

		1 × 102

		1 × 107



		Tb-156

		1 × 101

		1 × 106



		Tb-156m (24,4 gi)

		1 × 103

		1 × 107



		Tb-156m (5 gi)

		1 × 104

		1 × 107



		Tb-157

		1 × 104

		1 × 107



		Tb-158

		1 × 101

		1 × 106



		Tb-160

		1 × 101

		1 × 106



		Tb-161

		1 × 103

		1 × 106



		Dy-155

		1 × 101

		1 × 106



		Dy-157

		1 × 102

		1 × 106



		Dy-159

		1 × 103

		1 × 107



		Dy-165

		1 × 103

		1 × 106



		Dy-166

		1 × 103

		1 × 106



		Ho-155

		1 × 102

		1 × 106



		Ho-157

		1 × 102

		1 × 106



		Ho-159

		1 × 102

		1 × 106



		Ho-161

		1 × 102

		1 × 107



		Ho-162

		1 × 102

		1 × 107



		Ho-162m

		1 × 101

		1 × 106



		Ho-164

		1 × 103

		1 × 106



		Ho-164m

		1 × 103

		1 × 107



		Ho-166

		1 × 103

		1 × 105



		Ho-166m

		1 × 101

		1 × 106



		Ho-167

		1 × 102

		1 × 106



		Er-161

		1 × 101

		1 × 106



		Er-165

		1 × 103

		1 × 107



		Er-169

		1 × 104

		1 × 107



		Er-171

		1 × 102

		1 × 106



		Er-172

		1 × 102

		1 × 106



		Tm-162

		1 × 101

		1 × 106



		Tm-166

		1 × 101

		1 × 106



		Tm-167

		1 × 102

		1 × 106



		Tm-170

		1 × 103

		1 × 106



		Tm-171

		1 × 104

		1 × 108



		Tm-172

		1 × 102

		1 × 106



		Tm-173

		1 × 102

		1 × 106



		Tm-175

		1 × 101

		1 × 106



		Yb-162

		1 × 102

		1 × 107



		Yb-166

		1 × 102

		1 × 107



		Yb-167

		1 × 102

		1 × 106



		Yb-169

		1 × 102

		1 × 107



		Yb-175

		1 × 103

		1 × 107



		Yb-177

		1 × 102

		1 × 106



		Yb-178

		1 × 103

		1 × 106



		Lu-169

		1 × 101

		1 × 106



		Lu-170

		1 × 101

		1 × 106



		Lu-171

		1 × 101

		1 × 106



		Lu-172

		1 × 101

		1 × 106



		Lu-173

		1 × 102

		1 × 107



		Lu-174

		1 × 102

		1 × 107



		Lu-174m

		1 × 102

		1 × 107



		Lu-176

		1 × 102

		1 × 106



		Lu-176m

		1 × 103

		1 × 106



		Lu-177

		1 × 103

		1 × 107



		Lu-177m

		1 × 101

		1 × 106



		Lu-178

		1 × 102

		1 × 105



		Lu-178m

		1 × 101

		1 × 105



		Lu-179

		1 × 103

		1 × 106



		Hf-170

		1 × 102

		1 × 106



		Hf-172a

		1 × 101

		1 × 106



		Hf-173

		1 × 102

		1 × 106



		Hf-175

		1 × 102

		1 × 106



		Hf-177m

		1 × 101

		1 × 105



		Hf-178m

		1 × 101

		1 × 106



		Hf-179m

		1 × 101

		1 × 106



		Hf-180m

		1 × 101

		1 × 106



		Hf-181

		1 × 101

		1 × 106



		Hf-182

		1 × 102

		1 × 106



		Hf-182m

		1 × 101

		1 × 106



		Hf-183

		1 × 101

		1 × 106



		Hf-184

		1 × 102

		1 × 106



		Ta-172

		1 × 101

		1 × 106



		Ta -173

		1 × 101

		1 × 106



		Ta-174

		1 × 101

		1 × 106



		Ta-175

		1 × 101

		1 × 106



		Ta-176

		1 × 101

		1 × 106



		Ta-177

		1 × 102

		1 × 107



		Ta-178

		1 × 101

		1 × 106



		Ta-179

		1 × 103

		1 × 107



		Ta-180

		1 × 101

		1 × 106



		Ta-180m

		1 × 103

		1 × 107



		Ta-182

		1 × 101

		1 × 104



		Ta-182m

		1 × 102

		1 × 106



		Ta-183

		1 × 102

		1 × 106



		Ta-184

		1 × 101

		1 × 106



		Ta-185

		1 × 102

		1 × 105



		Ta-186

		1 × 101

		1 × 105



		W-176

		1 × 102

		1 × 106



		W-177

		1 × 101

		1 × 106



		W-178a

		1 × 101

		1 × 106



		W-179

		1 × 102

		1 × 107



		W-181

		1 × 103

		1 × 107



		W-185

		1 × 104

		1 × 107



		W-187

		1 × 102

		1 × 106



		W-188a

		1 × 102

		1 × 105



		Re-177

		1 × 101

		1 × 106



		Re-178

		1 × 101

		1 × 106



		Re-181

		1 × 101

		1 × 106



		Re-182 (64 gi)

		1 × 101

		1 × 106



		Re-182 (12,7 gi)

		1 × 101

		1 × 106



		Re-184

		1 × 101

		1 × 106



		Re-184m

		1 × 102

		1 × 106



		Re-186

		1 × 103

		1 × 106



		Re-186m

		1 × 103

		1 × 107



		Re-187

		1 × 106

		1 × 109



		Re-188

		1 × 102

		1 × 105



		Re-188m

		1 × 102

		1 × 107



		Re-189a

		1 × 102

		1 × 106



		Os-180

		1 × 102

		1 × 107



		Os-181

		1 × 101

		1 × 106



		Oc-182

		1 × 102

		1 × 106



		Os-185

		1 × 101

		1 × 106



		Os-189m

		1 × 104

		1 × 107



		Os-191

		1 × 102

		1 × 107



		Os-191m

		1 × 103

		1 × 107



		Os-193

		1 × 102

		1 × 106



		Os-194a

		1 × 102

		1 × 105



		Ir-182

		1 × 101

		1 × 105



		Ir-184

		1 × 101

		1 × 106



		Ir-185

		1 × 101

		1 × 106



		Ir-186 (15,8 gi)

		1 × 101

		1 × 106



		Ir-186 (1,75 gi)

		1 × 101

		1 × 106



		Ir-187

		1 × 102

		1 × 106



		Ir-188

		1 × 101

		1 × 106



		Ir-189a

		1 × 102

		1 × 107



		Ir-190

		1 × 101

		1 × 106



		Ir-190m (3,1 gi)

		1 × 101

		1 × 106



		Ir-190m (1,2 gi)

		1 × 104

		1 × 107



		Ir-192

		1 × 101

		1 × 104



		Ir-192m

		1 × 102

		1 × 107



		Ir-193m

		1 × 104

		1 × 107



		Ir-194

		1 × 102

		1 × 105



		Ir-194m

		1 × 101

		1 × 106



		Ir-195

		1 × 102

		1 × 106



		Ir-195m

		1 × 102

		1 × 106



		Pt-186

		1 × 101

		1 × 106



		Pt-188a

		1 × 101

		1 × 106



		Pt-189

		1 × 102

		1 × 106



		Pt-191

		1 × 102

		1 × 106



		Pt-193

		1 × 104

		1 × 107



		Pt-193m

		1 × 103

		1 × 107



		Pt-195m

		1 × 102

		1 × 106



		Pt-197

		1 × 103

		1 × 106



		Pt-197m

		1 × 102

		1 × 106



		Pt-199

		1 × 102

		1 × 106



		Pt-200

		1 × 102

		1 × 106



		Au-193

		1 × 102

		1 × 107



		Au-194

		1 × 101

		1 × 106



		Au-195

		1 × 102

		1 × 107



		Au-198

		1 × 102

		1 × 106



		Au-198m

		1 × 101

		1 × 106



		Au-199

		1 × 102

		1 × 106



		Au-200

		1 × 102

		1 × 105



		Au-200m

		1 × 101

		1 × 106



		Au-201

		1 × 102

		1 × 106



		Hg-193

		1 × 102

		1 × 106



		Hg-193m

		1 × 101

		1 × 106



		Hg-194a

		1 × 101

		1 × 106



		Hg-195

		1 × 102

		1 × 106



		Hg-195ma

		1 × 102

		1 × 106



		Hg-197

		1 × 102

		1 × 107



		Hg-197m

		1 × 102

		1 × 106



		Hg-199m

		1 × 102

		1 × 106



		Hg-203

		1 × 102

		1 × 105



		Tl-194

		1 × 101

		1 × 106



		Tl-194m

		1 × 101

		1 × 106



		Tl-195

		1 × 101

		1 × 106



		Tl-197

		1 × 102

		1 × 106



		Tl-198

		1 × 101

		1 × 106



		Tl-198m

		1 × 101

		1 × 106



		Tl-199

		1 × 102

		1 × 106



		Tl-200

		1 × 101

		1 × 106



		Tl-201

		1 × 102

		1 × 106



		Tl-202

		1 × 102

		1 × 106



		Tl-204

		1 × 104

		1 × 104



		Pb-195m

		1 × 101

		1 × 106



		Pb-198

		1 × 102

		1 × 106



		Pb-199

		1 × 101

		1 × 106



		Pb-200

		1 × 102

		1 × 106



		Pb-201

		1 × 101

		1 × 106



		Pb-202

		1 × 103

		1 × 106



		Pb-202m

		1 × 101

		1 × 106



		Pb-203

		1 × 102

		1 × 106



		Pb-205

		1 × 104

		1 × 107



		Pb-209

		1 × 105

		1 × 106



		Pb-210a

		1 × 101

		1 × 104



		Pb-211

		1 × 102

		1 × 106



		Pb-212a

		1 × 101

		1 × 105



		Pb-214

		1 × 102

		1 × 106



		Bi-200

		1 × 101

		1 × 106



		Bi-201

		1 × 101

		1 × 106



		Bi-202

		1 × 101

		1 × 106



		Bi-203

		1 × 101

		1 × 106



		Bi-205

		1 × 101

		1 × 106



		Bi-206

		1 × 101

		1 × 105



		Bi-207

		1 × 101

		1 × 106



		Bi-210

		1 × 103

		1 × 106



		Bi-210ma

		1 × 101

		1 × 105



		Bi-212a

		1 × 101

		1 × 105



		Bi-213

		1 × 102

		1 × 106



		Bi-214

		1 × 101

		1 × 105



		Po-203

		1 × 101

		1 × 106



		Po-205

		1 × 101

		1 × 106



		Po-206

		1 × 101

		1 × 106



		Po-207

		1 × 101

		1 × 106



		Po-208

		1 × 101

		1 × 104



		Po-209

		1 × 101

		1 × 104



		Po-210

		1 × 101

		1 × 104



		At-207

		1 × 101

		1 × 106



		At-211

		1 × 103

		1 × 107



		Fr-222

		1 × 103

		1 × 105



		Fr-223

		1 × 102

		1 × 106



		Rn-220a

		1 × 104

		1 × 107



		Rn-222a

		1 × 101

		1 × 108



		Ra-223a

		1 × 102

		1 × 105



		Ra-224a

		1 × 101

		1 × 105



		Ra-225

		1 × 102

		1 × 105



		Ra-226a

		1 × 101

		1 × 104



		Ra-227

		1 × 102

		1 × 106



		Ra-228a

		1 × 101

		1 × 105



		Ac-224

		1 × 102

		1 × 106



		Ac-225a

		1 × 101

		1 × 104



		Ac-226

		1 × 102

		1 × 105



		Ac-227a

		1 × 10-1

		1 × 103



		Ac-228

		1 × 101

		1 × 106



		Th-226a

		1 × 103

		1 × 107



		Th-227

		1 × 101

		1 × 104



		Th-228a

		1 × 100

		1 × 104



		Th-229a

		1 × 10°

		1 × 103



		Th-230

		1 × 100

		1 × 104



		Th-231

		1 × 103

		1 × 107



		Th-232

		1 × 101

		1 × 104



		Th-234a

		1 × 103

		1 × 105



		Pa-227

		1 × 101

		1 × 106



		Pa-228

		1 × 101

		1 × 106



		Pa-230

		1 × 101

		1 × 106



		Pa-231

		1 × 100

		1 × 103



		Pa-232

		1 × 101

		1 × 106



		Pa-233

		1 × 102

		1 × 107



		Pa-234

		1 × 101

		1 × 106



		U-230a

		1 × 101

		1 × 105



		U-231

		1 × 102

		1 × 107



		U-232a

		1 × 100

		1 × 103



		U-233

		1 × 101

		1 × 104



		U-234

		1 × 101

		1 × 104



		U-235a

		1 × 101

		1 × 104



		U-236

		1 × 101

		1 × 104



		U-237

		1 × 102

		1 × 106



		U-238a

		1 × 101

		1 × 104



		U-239

		1 × 102

		1 × 106



		U-240

		1 × 103

		1 × 107



		U-240a

		1 × 101

		1 × 106



		Np-232

		1 × 101

		1 × 106



		Np-233

		1 × 102

		1 × 107



		Np-234

		1 × 101

		1 × 106



		Np-235

		1 × 103

		1 × 107



		Np-236 (1,15.105 n)

		1 × 102

		1 × 105



		Np-236 (22,5 gi)

		1 × 103

		1 × 107



		Np-237a

		1 × 100

		1 × 103



		Np-238

		1 × 102

		1 × 106



		Np-239

		1 × 102

		1 × 107



		Np-240

		1 × 101

		1 × 106



		Pu-234

		1 × 102

		1 × 107



		Pu-235

		1 × 102

		1 × 107



		Pu-236

		1 × 101

		1 × 104



		Pu-237

		1 × 103

		1 × 107



		Pu-238

		1 × 100

		1 × 104



		Pu-239

		1 × 100

		1 × 104



		Pu-240

		1 × 100

		1 × 103



		Pu-241

		1 × 102

		1 × 105



		Pu-242

		1 × 100

		1 × 104



		Pu-243

		1 × 103

		1 × 107



		Pu-244

		1 × 100

		1 × 104



		Pu-245

		1 × 102

		1 × 106



		Pu-246

		1 × 102

		1 × 106



		Am-237

		1 × 102

		1 × 106



		Am-238

		1 × 101

		1 × 106



		Am-239

		1 × 102

		1 × 106



		Am-240

		1 × 101

		1 × 106



		Am-241

		1 × 100

		1 × 104



		Am-242

		1 × 103

		1 × 106



		Am-242ma

		1 × 100

		1 × 104



		Am-243a

		1 × 100

		1 × 103



		Am-244

		1 × 101

		1 × 106



		Am-244m

		1 × 104

		1 × 107



		Am-245

		1 × 103

		1 × 106



		Am-246

		1 × 101

		1 × 105



		Am-246m

		1 × 101

		1 × 106



		Cm-238

		1 × 102

		1 × 107



		Cm-240

		1 × 102

		1 × 105



		Cm-241

		1 × 102

		1 × 106



		Cm-242

		1 × 102

		1 × 105



		Cm-243

		1 × 100

		1 × 104



		Cm-244

		1 × 101

		1 × 104



		Cm-245

		1 × 100

		1 × 103



		Cm-246

		1 × 100

		1 × 103



		Cm-247

		1 × 100

		1 × 104



		Cm-248

		1 × 100

		1 × 103



		Cm-249

		1 × 103

		1 × 106



		Cm-250

		1 × 10-1

		1 × 103



		Bk-245

		1 × 102

		1 × 106



		Bk-246

		1 × 101

		1 × 106



		Bk-247

		1 × 100

		1 × 104



		Bk-249

		1 × 103

		1 × 106



		Bk-250

		1 × 101

		1 × 106



		Cf-244

		1 × 104

		1 × 107



		Cf-246

		1 × 103

		1 × 106



		Cf-248

		1 × 101

		1 × 104



		Cf-249

		1 × 100

		1 × 103



		Cf-250

		1 × 101

		1 × 104



		Cf-251

		1 × 100

		1 × 103



		Cf-252

		1 × 101

		1 × 104



		Cf-253

		1 × 102

		1 × 105



		Cf-254

		1 × 100

		1 × 103



		Es-250

		1 × 102

		1 × 106



		Es-251

		1 × 102

		1 × 107



		Es-253

		1 × 102

		1 × 105



		Es-254

		1 × 101

		1 × 104



		Es-254m

		1 × 102

		1 × 106



		Fm-252

		1 × 103

		1 × 106



		Fm-253

		1 × 102

		1 × 106



		Fm-254

		1 × 104

		1 × 107



		Fm-255

		1 × 103

		1 × 106



		Fm-257

		1 × 101

		1 × 105



		Md-257

		1 × 102

		1 × 107



		Md-258

		1 × 102

		1 × 105





Chú thích

Giá trị ghi trong dấu ngoặc đơn là chu kỳ bán rã của nhân phóng xạ, ví dụ (22,5 gi) có nghĩa là (T1/2 = 22,5 giờ).


gi: Giờ

ng: Ngày

th: Tháng

n: Năm


a Hạt nhân mẹ mà sự đóng góp liều của các con cháu của nó đã được xem xét khi tính liều, do vậy khi xác định điều kiện miễn trừ sẽ chỉ cần xem xét đối với hạt nhân mẹ. 


Danh sách các hạt nhân mẹ và con cháu của nó khi áp dụng điều kiện này được cho dưới đây: 

Ge-68
Ga-68


Rb-83
Kr-83m


Sr-82
Rb-82


Sr-90
Y-90


Y-87
Sr-87m 

Zr-93
Nb-93m 

Zr-97
Nb-97


Ru-106
Rh-106


Ag-108m
Ag-108


Sn-121m
Sn-121 (0.776) 

Sn-126
Sb-126m


Xe-122
I-122


Cs-137
Ba-137m


Ba-140
La-140


Ce-134
La-134


Ce-144
Pr-144


Gd-146
Eu-146


Hf-172
Lu-172


W-178
Ta-178


W-188
Re-188


Re-189
Os-189m (0.241) 

Ir-189
Os-189m


Pt-188
Ir-188


Hg-194
Au-194


Hg-195m
Hg-195 (0.542) 

Pb-210
Bi-210, Po-210


Pb-212
Bi-212, Tl-208 (0.36), 
Po-212 (0.64)


Bi-210m
Tl-206


Bi-212
Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64)


Rn-220
Po-216


Rn-222
Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214


Ra-223
Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207


Ra-224
Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64)


Ra-226
Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210


Ra-228
Ac-228


Ac-225
Fr-221, At-217, Bi-213, 
Po-213 (0.978), Tl-209 (0.0216), Pb-209 (0.978)


Ac-227
Fr-223 (0.0138)


Th-226
Ra-222, Rn-218, Po-214


Th-228
Ra-224, Rn-220, Po-216, 
Pb-212, Bi-212,Tl-208 (0.36), 
Po-212 (0.64)


Th-229
Ra-225, Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Po-213, Pb-209


Th-234
Pa-234m


U-230
Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214


U-232
Th-228, Ra-224, Rn-220, 
Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64)


U-235
Th-231


U-238
Th-234, Pa-234m


U-240
Np-240m


Np-237
Pa-233


Am-242m
Am-242


Am-243
Np-239

PHỤ LỤC II

MỨC MIỄN TRỪ KHAI BÁO, CẤP GIẤY PHÉP ĐỐI VỚI CHẤT PHÓNG XẠ CHỨA NHÂN PHÓNG XẠ NHÂN TẠO, CÓ KHỐI LƯỢNG LỚN HƠN MỘT TẤN

		Nhân phóng xạ

		Hoạt độ riêng (Bq/g)



		H-3

		1 × 102



		Be-7

		1 × 101



		C-14

		1 × 100



		F-18

		1 × 101



		Na-22

		1 × 10-1



		Na-24

		1 × 100



		Si-31

		1 × 103



		P-32

		1 × 103



		P-33

		1 × 103



		S-35

		1 × 102



		Cl-36

		1 × 100



		Cl-38

		1 × 101



		K-42

		1 × 102



		K-43

		1 × 101



		Ca-45

		1 × 102



		Ca-47

		1 × 101



		Sc-46

		1 × 10-1



		Sc-47

		1 × 102



		Sc-48

		1 × 100



		V-48

		1 × 100



		Cr-51

		1 × 102



		Mn-51

		1 × 101



		Mn-52

		1 × 100



		Mn-52m

		1 × 101



		Mn-53

		1 × 102



		Mn-54

		1 × 10-1



		Mn-56

		1 × 101



		Fe-52a

		1 × 101



		Fe-55

		1 × 103



		Fe-59

		1 × 100



		Co-55

		1 × 101



		Co-56

		1 × 10-1



		Co-57

		1 × 100



		Co-58

		1 × 100



		Co-58m

		1 × 104



		Co-60

		1 × 10-1



		Co-60m

		1 × 103



		Co-61

		1 × 102



		Co-62m

		1 × 101



		Ni-59

		1 × 102



		Ni-63

		1 × 102



		Ni-65

		1 × 101



		Cu-64

		1 × 102



		Zn-65

		1 × 10-1



		Zn-69

		1 × 103



		Zn-69ma

		1 × 101



		Ga-72

		1 × 101



		Ge-71

		1 × 104



		As-73

		1 × 103



		As-74

		1 × 101



		As-76

		1 × 101



		As-77

		1 × 103



		Se-75

		1 × 100



		Br-82

		1 × 100



		Rb-86

		1 × 102



		Sr-85

		1 × 100



		Sr-85m

		1 × 102



		Sr-87m

		1 × 102



		Sr-89

		1 × 103



		Sr-90a 

		1 × 100



		Sr-91a

		1 × 101



		Sr-92

		1 ×101



		Y-90

		1 ×103



		Y-91

		1 ×102



		Y-91m

		1 ×102



		Y-92

		1 ×102



		Y-93

		1 ×102



		Zr-93

		1 ×101



		Zr-95a

		1 × 100



		Zr-97a

		1 ×101



		Nb-93m

		1 ×101



		Nb-94

		1 ×10-1



		Nb-95

		1 ×100



		Nb-97a

		1 ×101



		Nb-98

		1 ×101



		Mo-90

		1 ×101



		Mo-93

		1 ×101



		Mo-99a

		1 ×101



		Mo-101a

		1 ×101



		Tc-96

		1 ×100



		Tc-96m

		1 × 103



		Tc-97

		1 ×101



		Tc-97m

		1 ×102



		Tc-99

		1 ×100



		Tc-99m

		1 ×102



		Ru-97

		1 ×101



		Ru-103a

		1 ×100



		Ru-105a

		1 ×101



		Ru-106a

		1 ×10-1



		Rh-103m

		1 ×104



		Rh-105

		1 ×102



		Pd-103a

		1 ×103



		Pd-109a

		1 ×102



		Ag-105

		1 ×100



		Ag-110ma

		1 ×10-1



		Ag-111

		1 ×102



		Cd-109a

		1 ×100



		Cd-115a

		1 ×101



		Cd-115ma

		1 ×102



		In-111

		1 ×101



		In-113m

		1 ×102



		In-114ma

		1 ×101



		In-115m

		1 ×102



		Sn-113a

		1 ×100



		Sn-125

		1 ×101



		Sb-122

		1 ×101



		Sb-124

		1 ×100



		Sb-125a

		1 ×10-1



		Te-123m

		1 ×100



		Te-125m

		1 ×103



		Te-127

		1 ×103



		Te-127ma

		1 ×101



		Te-129

		1 ×102



		Te-129ma

		1 ×101



		Te-131

		1 ×102



		Te-131ma

		1 ×101



		Te-132a

		1 ×100



		Te-133

		1 ×101



		Te-133m

		1 ×101



		Te-134

		1 ×101



		I-123

		1 ×102



		I-125

		1 ×102



		I-126

		1 ×101



		I-129

		1 ×10-2



		I-130

		1 ×101



		I-131

		1 ×101



		I-132

		1 ×101



		I-133

		1 ×101



		I-134

		1 ×101



		I-135

		1 ×101



		Cs-129

		1 ×101



		Cs-131

		1 ×103



		Cs-132

		1 ×101



		Cs-134

		1 ×10-1



		Cs-134m

		1 ×103



		Cs-135

		1 ×102



		Cs-136

		1 ×100



		Cs-137a

		1 ×10-1



		Cs-138

		1 ×101



		Ba-131

		1 ×101



		Ba-140

		1 ×100



		La-140

		1 ×100



		Ce-139

		1 ×100



		Ce-141

		1 ×102



		Ce-143

		1 ×101



		Ce-144

		1 ×101



		Pr-142

		1 ×102



		Pr-143

		1 ×103



		Nd-147

		1 ×102



		Nd-149

		1 ×102



		Pm-147

		1 ×103



		Pm-149

		1 ×103



		Sm-151

		1 ×103



		Sm-153

		1 ×102



		Eu-152

		1 ×10-1



		Eu-152m

		1 ×102



		Eu-154

		1 ×10-1



		Eu-155

		1 ×100



		Gd-153

		1 ×101



		Gd-159

		1 ×102



		Tb-160

		1 ×100



		Dy-165

		1 ×103



		Dy-166

		1 ×102



		Ho-166

		1 ×102



		Er-169

		1 ×103



		Er-171

		1 ×102



		Tm-170

		1 ×102



		Tm-171

		1 ×103



		Yb-175

		1 ×102



		Lu-177

		1 ×102



		Hf-181

		1 ×100



		Ta-182

		1 ×10-1



		W-181

		1 ×101



		W-185

		1 ×103



		W-187

		1 ×101



		Re-186

		1 ×103



		Re-188

		1 ×102



		Os-185

		1 ×100



		Os-191

		1 ×102



		Os-191m

		1 ×103



		Os-193

		1 ×102



		Ir-190

		1 ×100



		Ir-192

		1 ×100



		Ir-194

		1 ×102



		Pt-191

		1 ×101



		Pt-193m

		1 ×103



		Pt-197

		1 ×103



		Pt-197m

		1 ×102



		Au-198

		1 ×101



		Au-199

		1 ×102



		Hg-197

		1 ×102



		Hg-197m

		1 ×102



		Hg-203

		1 ×101



		Tl-200

		1 ×101



		Tl-201

		1 ×102



		Tl-202

		1 ×101



		Tl-204

		1 ×100



		Pb-203

		1 ×101



		Bi-206

		1 ×100



		Bi-207

		1 ×10-1



		Po-203

		1 ×101



		Po-205

		1 ×101



		Po-207

		1 ×101



		At-211

		1 ×103



		Ra-225

		1 ×101



		Ra-227

		1 ×102



		Th-226

		1 ×103



		Th-229

		1 ×10-1



		Pa-230

		1 ×101



		Pa-233

		1 ×101



		U-230b

		1 ×101



		U-231a

		1 ×102



		U-232a

		1 ×10-1



		U-233

		1 ×100



		U-236

		1 ×101



		U-237

		1 ×102



		U-239

		1 ×102



		U-240a

		1 ×102



		Np-237a

		1 ×100



		Np-239

		1 ×102



		Np-240

		1 ×101



		Pu-234

		1 ×102



		Pu-235

		1 ×102



		Pu-236

		1 ×100



		Pu-237

		1 ×102



		Pu-238

		1 ×10-1



		Pu-239

		1 ×10-1



		Pu-240

		1 ×10-1



		Pu-241

		1 ×101



		Pu-242

		1 ×10-1



		Pu-243

		1 ×103



		Pu-244a

		1 ×10-1



		Am-241

		1 ×10-1



		Am-242

		1 ×103



		Am-242ma

		1 ×10-1



		Am-243a

		1 ×10-1



		Cm-242

		1 ×101



		Cm-243

		1 ×100



		Cm-244

		1 ×100



		Cm-245

		1 ×10-1



		Cm-246

		1 ×10-1



		Cm-247a

		1 ×10-1



		Cm-248

		1 ×10-1



		Bk-249

		1 ×102



		Cf-246

		1 ×103



		Cf-248

		1 ×100



		Cf-249

		1 ×10-1



		Cf-250

		1 ×100



		Cf-251

		1 ×10-1



		Cf-252

		1 ×100



		Cf-253

		1 ×102



		Cf-254

		1 ×100



		Es-253

		1 ×102



		Es-254a

		1 ×10-1



		Es-254ma

		1 ×101



		Fm-254

		1 ×104



		Fm-255

		1 ×102





Chú thích


a Hạt nhân mẹ mà sự đóng góp liều của các con cháu của nó đã được xem xét khi tính liều, do vậy khi xác định điều kiện miễn trừ sẽ chỉ cần xem xét đối với hạt nhân mẹ. 


Danh sách các hạt nhân mẹ và con cháu của nó khi áp dụng điều kiện này được cho dưới đây: 

Fe-52
Mn-52m


Zn-69m
Zn-69


Sr-90
Y-90


Sr-91
Y-91m


Zr-95
Nb-95


Zr-97
Nb-97m, Nb-97


Nb-97
Nb-97m 


Mo-99
Tc-99m 


Mo-101
Tc-101


Ru-103
Rh-103m 


Ru-105
Rh-105m 


Ru-106
Rh-106


Pd-103
Rh-103m 


Pd-109
Ag-109m 


Ag-110m
Ag-110


Cd-109
Ag-109m


Cd-115
In-115m 

Cd-115m
In-115m 

In-114m
In-114


Sn-113
In-113m

Sb-125
Te-125m 

Te-127m
Te-127


Te-129m
Te-129


Te-131m
Te-131


Te132
I-132


Cs-137
Ba-137m


Ce-144
Pr-144, Pr-144m


U-232sec
Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208


U-240
Np-240m, Np-240


Np237
Pa-233


Pu-244
U-240, Np-240m, Np-240


Am-242m
Np-238


Am-243
Np-239


Cm-247
Pu-243


Es-254
Bk-250


Es-254m
Fm-254






























































3



_1339599260.unknown



_1339599462.unknown



_1332310532.unknown




