 

PHỤ LỤC I
DANH MỤC, SỐ LƯỢNG PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ TRANG BỊ CHO 01 ĐỘI DÂN PHÒNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 150/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an)
	STT
	DANH MỤC
	SỐ LƯỢNG
	ĐƠN VỊ
	NIÊN HẠN SỬ DỤNG

	1
	Bình bột chữa cháy xách tay có khối lượng chất chữa cháy không nhỏ hơn 04 kg
	05
	Bình
	Theo quy định của nhà sản xuất

	2
	Bình khí chữa cháy xách tay có khối lượng chất chữa cháy không nhỏ hơn 03 kg hoặc bình chữa cháy gốc nước xách tay có dung tích chất chữa cháy không nhỏ hơn 06 lít
	05
	Bình
	Theo quy định của nhà sản xuất

	3
	Đèn pin (độ sáng 200 lm, chịu nước IPX4)
	02
	Chiếc
	Hỏng thay thế

	4
	Rìu cứu nạn (trọng lượng 2 kg, cán dài 90 cm, chất liệu thép cacbon cường độ cao)
	01
	Chiếc
	Hỏng thay thế

	5
	Xà beng (một đầu nhọn, một đầu dẹt; dài 100 cm)
	01
	Chiếc
	Hỏng thay thế

	6
	Búa tạ (thép cacbon cường độ cao, nặng 5 kg, cán dài 50 cm)
	01
	Chiếc
	Hỏng thay thế

	7
	Kìm cộng lực (dài 60 cm, tải cắt 60 kg)
	01
	Chiếc
	Hỏng thay thế

	8
	Túi sơ cứu loại A (Theo Thông tư số 19/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
	01
	Túi
	Hỏng thay thế

	9
	Cáng cứu thương (kích thước 186 cm x 51 cm x 17 cm; tải trọng 160 kg.
	01
	Chiếc
	Hỏng thay thế


 

PHỤ LỤC II
DANH MỤC, SỐ LƯỢNG PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ TRANG BỊ CHO 01 ĐỘI PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY CƠ SỞ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 150/2020/TT-BCA, ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an)
	STT
	DANH MỤC
	SỐ LƯỢNG
	ĐƠN VỊ
	NIÊN HẠN SỬ DỤNG

	
	
	Thuộc phụ lục III Nghị định số 136/2020/NĐ-CP
	Thuộc phụ lục II Nghị định số 136/2020/NĐ-CP
	
	

	1
	Bình bột chữa cháy xách tay có khối lượng chất chữa cháy không nhỏ hơn 04 kg
	03
	05
	Bình
	Theo quy định của nhà sản xuất

	2
	Bình khí chữa cháy xách tay có khối lượng chất chữa cháy không nhỏ hơn 03 kg hoặc bình chữa cháy gốc nước xách tay có dung tích chất chữa cháy không nhỏ hơn 06 lít
	03
	05
	Bình
	Theo quy định của nhà sản xuất

	3
	Mũ chữa cháy/cứu nạn, cứu hộ
	03
	05
	Chiếc
	Hỏng thay thế

	4
	Quần áo chữa cháy/cứu nạn, cứu hộ
	03
	05
	Bộ
	Hỏng thay thế

	5
	Găng tay chữa cháy/cứu nạn, cứu hộ
	03
	05
	Đôi
	Hỏng thay thế

	6
	Giầy, ủng chữa cháy/cứu nạn, cứu hộ
	03
	05
	Đôi
	Hỏng thay thế

	7
	Mặt nạ lọc độc (đáp ứng QCVN 10:2012/BLĐTBXH)
	03
	05
	Chiếc
	Hỏng thay thế

	8
	Đèn pin (độ sáng 200lm, chịu nước IPX4)
	01
	02
	Chiếc
	Hỏng thay thế

	9
	Rìu cứu nạn (trọng lượng 2 kg, cán dài 90 cm, chất liệu thép cacbon cường độ cao)
	01
	02
	Chiếc
	Hỏng thay thế

	10
	Xà beng (một đầu nhọn, một đầu dẹt; dài 100 cm)
	01
	01
	Chiếc
	Hỏng thay thế

	11
	Búa tạ (thép cacbon cường độ cao, nặng 5 kg, cán dài 50 cm)
	01
	01
	Chiếc
	Hỏng thay thế

	12
	Kìm cộng lực (dài 60 cm, tải cắt 60 kg)
	01
	01
	Chiếc
	Hỏng thay thế

	13
	Túi sơ cứu loại A (Theo Thông tư số 19/2016/TT- BYT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
	01
	02
	Túi
	Hỏng thay thế

	14
	Cáng cứu thương (kích thước 186 cm x 51 cm x 17 cm; tải trọng 160 kg.
	-
	01
	Chiếc
	Hỏng thay thế

	15
	Bộ đàm cầm tay (đáp ứng tiêu chuẩn IP54)
	-
	02
	Chiếc
	Hỏng thay thế


 

PHỤ LỤC III
DANH MỤC, SỐ LƯỢNG PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ TRANG BỊ CHO 01 ĐỘI PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY CHUYÊN NGÀNH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 150/2020/TT-BCA, ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an)
	STT
	DANH MỤC
	SỐ LƯỢNG
	ĐƠN VỊ
	NIÊN HẠN SỬ DỤNG

	1
	Bình bột chữa cháy xách tay có khối lượng chất chữa cháy không nhỏ hơn 04 kg
	10
	Bình
	Theo quy định của nhà sản xuất

	2
	Bình khí chữa cháy xách tay có khối lượng chất chữa cháy không nhỏ hơn 03 kg hoặc bình chữa cháy gốc nước xách tay có dung tích chất chữa cháy không nhỏ hơn 06 lít
	10
	Bình
	Theo quy định của nhà sản xuất

	3
	Mũ chữa cháy/cứu nạn, cứu hộ
	10
	Chiếc
	Hỏng thay thế

	4
	Quần áo chữa cháy/cứu nạn, cứu hộ
	10
	Bộ
	Hỏng thay thế

	5
	Găng tay chữa cháy/cứu nạn, cứu hộ
	10
	Đôi
	Hỏng thay thế

	6
	Giầy, ủng chữa cháy/cứu nạn, cứu hộ
	10
	Đôi
	Hỏng thay thế

	7
	Mặt nạ lọc độc (đáp ứng QCVN 10:2012/BLĐTBXH)
	10
	Chiếc
	Hỏng thay thế

	8
	Mặt nạ phòng độc cách ly (loại có mặt trùm và bình khí thở)
	03
	Bộ
	Hỏng thay thế

	9
	Đèn pin (độ sáng 300 lm, chịu nước IPX5)
	03
	Chiếc
	Hỏng thay thế

	10
	Rìu cứu nạn (trọng lượng 2 kg, cán dài 90 cm, chất liệu thép cacbon cường độ cao)
	02
	Chiếc
	Hỏng thay thế

	11
	Xà beng (một đầu nhọn, một đầu dẹt; dài 100 cm)
	01
	Chiếc
	Hỏng thay thế

	12
	Búa tạ (thép cacbon cường độ cao, nặng 5kg, cán dài 50 cm)
	01
	Chiếc
	Hỏng thay thế

	13
	Kìm cộng lực (dài 60 cm, tải cắt 60 kg)
	01
	Chiếc
	Hỏng thay thế

	14
	Dây cứu người (dài 30 m, sợi polyester, chống nước, chống cháy, chịu nhiệt; tải trọng 500 kg; lực kéo đứt 100 KN)
	02
	Cuộn
	Hỏng thay thế

	15
	Thang chữa cháy (dài 3,5m; chất liệu kim loại chịu lực)
	01
	Chiếc
	Hỏng thay thế

	16
	Túi sơ cứu loại B (Theo Thông tư số 19/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
	01
	Hộp
	Hỏng thay thế

	17
	Cáng cứu thương (kích thước 186 cm x 51 cm x 17 cm; tải trọng 160 kg).
	01
	Chiếc
	Hỏng thay thế

	18
	Bộ đàm cầm tay (đáp ứng tiêu chuẩn IP55)
	02
	Chiếc
	Hỏng thay thế


 
