	BỘ XÂY DỰNG
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 10/2019/TT-BXD
	Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2019 


THÔNG TƯ
BAN HÀNH ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG
Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Theo đề nghị của Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng và Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng;

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư ban hành định mức xây dựng.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Ban hành kèm theo Thông tư này định mức xây dựng gồm: định mức dự toán khảo sát xây dựng công trình; định mức dự toán xây dựng công trình; định mức dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình; định mức dự toán lắp đặt máy và thiết bị công nghệ; định mức dự toán thí nghiệm chuyên ngành xây dựng; định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng; định mức sử dụng vật liệu xây dựng. Định mức xây dựng ban hành tại Thông tư này để áp dụng vào việc xác định chi phí đầu tư xây dựng của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách và dự án đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xác định chi phí đầu tư xây dựng của các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách và dự án đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư (PPP) theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

2. Các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn khác có thể áp dụng định mức xây dựng ban hành tại Thông tư này để xác định chi phí đầu tư xây dựng làm căn cứ thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước.

Điều 3. Xử lý chuyển tiếp

Việc áp dụng định mức xây dựng trong giai đoạn chuyển tiếp quy định tại Điều 36 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP được quy định cụ thể như sau:

1. Dự án đầu tư xây dựng đã phê duyệt trước ngày có hiệu lực của Nghị định số 68/2019/NĐ-CP và đang triển khai thực hiện thì tiếp tục sử dụng, vận dụng định mức xây dựng theo quy định tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Trường hợp gói thầu xây dựng chưa ký kết hợp đồng sau ngày có hiệu lực của Thông tư này thì người quyết định đầu tư quyết định việc áp dụng định mức xây dựng ban hành tại Thông tư này để điều chỉnh giá gói thầu xây dựng nhưng phải đáp ứng yêu cầu tiến độ và hiệu quả của dự án.

2. Đối với dự án đầu tư xây dựng đã phê duyệt sau ngày có hiệu lực của Nghị định số 68/2019/NĐ-CP:

a) Trường hợp gói thầu đã sử dụng, vận dụng định mức xây dựng theo quy định tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP để xác định giá gói thầu xây dựng, đã lựa chọn được nhà thầu và đã ký kết hợp đồng xây dựng trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết.

b) Trường hợp gói thầu xây dựng chưa thực hiện lựa chọn nhà thầu hoặc đang thực hiện lựa chọn nhà thầu trước ngày có hiệu lực của Thông tư này thì áp dụng định mức xây dựng ban hành tại Thông tư này để cập nhật giá gói thầu xây dựng.

3. Đối với hợp đồng xây dựng theo đơn giá điều chỉnh đã được ký kết trước ngày có hiệu lực của Thông tư này thì việc điều chỉnh giá hợp đồng căn cứ nội dung đã ký kết và các quy định pháp luật áp dụng cho hợp đồng để thực hiện.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 2 năm 2020.
	
Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Hội đồng dân tộc của Quốc hội;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Ủy ban Dân tộc;
- Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công báo, Website Chính phủ; Website Bộ Xây dựng;
- Bộ Xây dựng: Bộ trưởng, Thứ trưởng, các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ;
- Lưu: VP, PC, KTXD (100b).
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Bùi Phạm Khánh


	
FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

[image: image1.emf]Phu luc




_1641987743/Phu luc.zip


Phu luc/Dinh_muc_du_toan_khao_sat_xay_dung_cong_trinh.doc

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN


KHẢO SÁT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH


BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 10/2019/TT-BXD NGÀY 26/12/2019 CỦA BỘ XÂY DỰNG


Phần 1



THUYẾT MINH


ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN KHẢO SÁT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH


1. Nội dung định mức dự toán khảo sát xây dựng



a. Định mức dự toán khảo sát xây dựng công trình (sau đây gọi tắt là Định mức dự toán khảo sát xây dựng) quy định mức hao phí về vật liệu, lao động, máy và thiết bị thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác khảo sát xây dựng từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc công tác khảo sát theo đúng yêu cầu kỹ thuật, quy trình, quy phạm quy định.



b. Định mức dự toán khảo sát xây dựng công trình được lập trên cơ sở yêu cầu kỹ thuật, quy chuẩn, tiêu chuẩn khảo sát xây dựng; quy phạm về thiết kế - thi công - nghiệm thu; mức cơ giới hóa chung trong ngành khảo sát xây dựng; trang thiết bị kỹ thuật, biện pháp thi công và tiến bộ khoa học kỹ thuật trong khảo sát xây dựng.



c. Định mức dự toán khảo sát xây dựng công trình bao gồm: mã hiệu, tên công tác, đơn vị tính, thành phần công việc, quy định áp dụng (nếu có) và bảng các hao phí định mức; trong đó:



- Thành phần công việc quy định nội dung các bước công việc từ khi chuẩn bị đến khi hoàn thành công tác khảo sát theo điều kiện kỹ thuật, biện pháp thi công và phạm vi thực hiện công việc.



- Bảng các hao phí định mức gồm:



+ Mức hao phí vật liệu: Là số lượng vật liệu chính, vật liệu khác cần thiết cho việc hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác khảo sát xây dựng.



Mức hao phí vật liệu chính được tính bằng số lượng phù hợp với đơn vị tính của vật liệu. Mức hao phí vật liệu khác được tính bằng tỷ lệ % trên chi phí vật liệu chính.



+ Mức hao phí lao động: Là số ngày công lao động của kỹ sư, công nhân trực tiếp cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác khảo sát xây dựng từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc công tác khảo sát xây dựng. Mức hao phí lao động được tính bằng số ngày công theo cấp bậc của kỹ sư, công nhân, cấp bậc kỹ sư, công nhân là cấp bậc bình quân của các kỹ sư và công nhân trực tiếp tham gia thực hiện một đơn vị khối lượng công tác khảo sát.



+ Mức hao phí máy thi công: Là số ca sử dụng máy thi công trực tiếp thi công, máy phục vụ cần thiết (nếu có) để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác khảo sát xây dựng. Mức hao phí máy thi công trực tiếp thi công được tính bằng số lượng ca máy sử dụng. Mức hao phí máy phục vụ được tính bằng tỷ lệ % trên chi phí máy thi công trực tiếp thi công.



2. Kết cấu định mức dự toán khảo sát xây dựng



- Tập định mức dự toán khảo sát xây dựng bao gồm 10 chương được mã hóa thống nhất theo nhóm, loại công tác; cụ thể như sau:



Chương 1: Công tác đào đất, đá bằng thủ công để lấy mẫu thí nghiệm



Chương 2: Công tác thăm dò địa vật lý



Chương 3: Công tác khoan



Chương 4: Công tác đặt ống quan trắc mực nước ngầm trong hố khoan



Chương 5: Công tác thí nghiệm tại hiện trường



Chương 6: Công tác đo vẽ lập lưới khống chế mặt bằng



Chương 7: Công tác đo khống chế cao



Chương 8: Công tác đo vẽ mặt cắt địa hình



Chương 9: Công tác số hóa bản đồ



Chương 10: Công tác đo vẽ bản đồ



- Ngoài thuyết minh và quy định áp dụng nêu trên, trong các chương của định mức dự toán khảo sát xây dựng còn có phần thuyết minh và hướng dẫn cụ thể đối với từng nhóm, loại công tác khảo sát phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện và biện pháp thi công.



3. Hướng dẫn áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình



- Ngoài thuyết minh áp dụng nêu trên, trong các chương của định mức dự toán khảo sát xây dựng còn có phần thuyết minh và hướng dẫn cụ thể đối với từng nhóm, loại công tác khảo sát phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công.



- Căn cứ vào yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và phương án khảo sát, tổ chức tư vấn thiết kế có trách nhiệm lựa chọn định mức dự toán cho phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và phương án khảo sát.



Phần 2



ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN KHẢO SÁT XÂY DƯNG CÔNG TRÌNH


Chương 1



CÔNG TÁC ĐÀO ĐẤT ĐÁ BẰNG THỦ CÔNG ĐỂ LẤY MẪU THÍ NGHIỆM


CA.10000  ĐÀO ĐẤT ĐÁ BẰNG THỦ CÔNG



1. Thành phần công việc:



- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu và khảo sát thực địa, xác định vị trí hố đào, rãnh đào.



- Đào, xúc, vận chuyển đất đá lên miệng hố đào, rãnh đào bằng thủ công;



- Tiến hành lấy mẫu thí nghiệm trong hố đào, rãnh đào. Mẫu đất, đá sau khi lấy được bảo quản trong hộp đựng mẫu.



- Lấp hố đào, rãnh đào và đánh dấu vị trí hố đào, rãnh đào;



- Lập hình trụ - hình trụ triển khai hố đào, rãnh đào.



- Kiểm tra chất lượng sản phẩm, hoàn chỉnh hồ sơ.



- Nghiệm thu, bàn giao.



2. Điều kiện áp dụng:



- Cấp đất đá: Theo phụ lục số 01.



- Địa hình hố, rãnh đào khô ráo.



3. Khi thực hiện công tác đào khác với điều kiện áp dụng trên thì định mức nhân công được nhân với các hệ số sau:



- Trường hợp địa hình hố đào, rãnh đào lầy lội, khó khăn trong việc thi công:



k = 1,2



- Đào mỏ thăm dò vật liệu, lấy mẫu công nghệ đổ thành từng đống cách xa miệng hố > 10m:


k = 1,15


CA.11000  ĐÀO KHÔNG CHỐNG



CA.11100  ĐÀO KHÔNG CHỐNG ĐỘ SÂU TỪ 0M ĐẾN 2M



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đất đá





			


			


			


			


			I - III


			IV - V





			


			


			Vật liệu


			


			


			





			CA.111


			Đào không chống độ sâu từ 0m đến 2m


			Paraphin


			kg


			0,1


			0,1





			


			


			Xi măng PCB30


			kg


			1,0


			1,0





			


			


			Hộp tôn (200 x 200 x 1) mm


			cái


			0,4


			0,4





			


			


			Hộp nhựa đựng mẫu (400 x 400 x 400) mm


			cái


			0,1


			0,1





			


			


			Hộp nhựa 24 ô đựng mẫu lưu


			cái


			0,2


			0,2





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10





			


			


			Nhân công


			


			


			





			


			


			Công nhân 4,0/7


			công


			2,4


			3,6





			


			10


			20








CA. 11200  ĐÀO KHÔNG CHỐNG ĐỘ SÂU TỪ 0M ĐẾN 4M


Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đất đá





			


			


			


			


			I - III


			IV - V





			


			


			Vật liệu


			


			


			





			CA.112


			Đào không chống độ sâu từ 0m đến 4m


			Paraphin


			kg


			0,1


			0,1





			


			


			Xi măng PCB30


			kg


			1,0


			1,0





			


			


			Hộp tôn (200 x 200 x 1) mm


			cái


			0,4


			0,4





			


			


			Hộp nhựa đựng mẫu (400 x 400 x 400) mm


			cái


			0,1


			0,1





			


			


			Hộp nhựa 24 ô đựng mẫu lưu


			cái


			0,2


			0,2





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10





			


			


			Nhân công


			


			


			





			


			


			Công nhân 4,0/7


			công


			2,6


			3,8





			


			10


			20








CA.12000  ĐÀO CÓ CHỐNG


CA.12100  ĐÀO CÓ CHỐNG ĐỘ SÂU TỪ 0M ĐẾN 2M


Đơn vị tính: 1m3



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đất đá





			


			


			


			


			I - III


			IV - V





			


			


			Vật liệu


			


			


			





			CA.121


			Đào có chống độ sâu từ 0m đến 2m


			Paraphin


			kg


			0,1


			0,1





			


			


			Xi măng PCB30


			kg


			1,0


			1,0





			


			


			Hộp tôn (200 x 200 x 1) mm


			cái


			0,4


			0,4





			


			


			Hộp nhựa đựng mẫu (400 x 400 x 400)mm


			cái


			0,1


			0,1





			


			


			Hộp nhựa 24 ô đựng mẫu lưu


			cái


			0,2


			0,2





			


			


			Gỗ nhóm V


			m3


			0,01


			0,01





			


			


			Đinh


			kg


			0,2


			0,2





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10





			


			


			Nhân công


			


			


			





			


			


			Công nhân 4,0/7


			công


			3,2


			4,4





			


			10


			20








CA. 12200  ĐÀO CÓ CHỐNG ĐỘ SÂU TỪ 0M ĐẾN 4M



Đơn vị tính: 1m3



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đất đá





			


			


			


			


			I - III


			IV - V





			


			


			Vật liệu


			


			


			





			CA. 122


			Đào có chống độ sâu từ 0m đến 4m


			Paraphin


			kg


			0,1


			0,1





			


			


			Xi măng PCB30


			kg


			1,0


			1,0





			


			


			Hộp tôn (200 x 200 x 1) mm


			cái


			0,4


			0,4





			


			


			Hộp nhựa đựng mẫu (400 x 400 x 400)mm


			cái


			0,1


			0,1





			


			


			Hộp nhựa 24 ô đựng mẫu lưu


			cái


			0,2


			0,2





			


			


			Gỗ nhóm V


			m3


			0,01


			0,01





			


			


			Đinh


			kg


			0,2


			0,2





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10





			


			


			Nhân công


			


			


			





			


			


			Công nhân 4,0/7


			công


			3,5


			5,2





			


			10


			20








CA.12300  ĐÀO CÓ CHỐNG ĐỘ SÂU TỪ 0M ĐẾN 6M



Đơn vị tính: 1m3



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đất đá





			


			


			


			


			I - III


			IV - V





			


			


			Vật liệu


			


			


			





			CA.123


			Đào có chống độ sâu từ 0m đến 6m


			Paraphin


			kg


			0,1


			0,1





			


			


			Xi măng PCB30


			kg


			1,0


			1,0





			


			


			Hộp tôn (200 x 200 x 1) mm


			cái


			0,4


			0,4





			


			


			Hộp nhựa đựng mẫu (400x400x400) mm


			cái


			0,1


			0,1





			


			


			Hộp nhựa 24 ô đựng mẫu lưu


			cái


			0,2


			0,2





			


			


			Gỗ nhóm V


			m3


			0,01


			0,01





			


			


			Đinh


			kg


			0,2


			0,2





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10





			


			


			Nhân công


			


			


			





			


			


			Công nhân 4,0/7


			công


			4,1


			6,2





			


			10


			20








CA.21100  ĐÀO GIẾNG ĐỨNG



1. Thành phần công việc:



- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, khảo sát thực địa, xác định vị trí giếng đào.



- Lắp đặt thiết bị, tiến hành thi công.



- Khoan, nạp, nổ mìn vi sai, dùng năng lượng bằng máy nổ mìn chuyên dùng hoặc nguồn pin.



- Thông gió, phá đá quá cỡ, căn vách, thành. Kiểm tra chống tạm, thang, làm sạch đất đá văng trên sàn, trên vì chống và thiết bị.



- Tiến hành xúc và vận chuyển đất, đá ra ngoài bằng thùng trục. Rửa vách, thu thập mô tả, lập tài liệu gốc.



- Chống giếng: Chống liền vì hoặc chống thưa.



- Lắp sàn và thang đi lại. Sàn cách đáy giếng 6m, mỗi sàn cách nhau từ 4-5m.



- Lắp đường ống dẫn hơi, nước, thông gió, điện.



- Nghiệm thu, bàn giao.



2. Điều kiện áp dụng:



- Phân cấp đất đá: Theo phụ lục số 02.



- Tiết diện giếng: 3,3m x 1,7m = 5,61m2.



- Đào trong đất đá không có nước ngầm. Nếu có nước ngầm thì định mức nhân công và máy thi công được nhân với hệ số sau: Q ≤ 0,5m3/h: k = 1,1. Nếu Q > 0,5 m3/h: k = 1,2.



- Độ sâu đào chia theo khoảng cách: 0-10m, đến 20m, đến 30m. Định mức này tính cho 10m đầu, 10m sâu kế tiếp nhân với hệ số k = 1,2 của 10m liền trước đó.



- Đất đá phân theo: Cấp IV-V; VI-VII, VIII-IX. Định mức tính cho cấp IV-V. Các cấp tiếp theo k = 1,2 cấp liền kề trước đó.



- Đào giếng ở vùng rừng núi, khí hậu khắc nghiệt, đi lại khó khăn thì định mức nhân công được nhân với hệ số k = 1,2.



3. Các công việc chưa tính vào mức:



- Lấy mẫu thí nghiệm.


Đơn vị tính: 1m3



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			


			


			Vật liệu


			


			





			CA.211


			Đào giếng đứng


			Thuốc nổ anômít


			kg


			0,85





			


			


			Kíp điện visai


			cái


			0,20





			


			


			Dây điện nổ mìn


			m


			0,38





			


			


			Mũi khoan chữ thập ɸ 46 mm


			cái


			0,50





			


			


			Cần khoan 25 x 105 x 800 mm


			cái


			0,03





			


			


			Bóng điện chiếu sáng 100W


			cái


			0,30





			


			


			Gỗ nhóm V


			m3


			0,08





			


			


			Xi măng PCB30


			kg


			7,00





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10





			


			


			Nhân công


			


			





			


			


			Công nhân 4,5/7 


			công


			7,84





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Búa khoan tay P30


			ca


			0,12





			


			


			Máy nén khí 120 m3/h


			ca


			0,50





			


			


			Máy bơm 25 cv


			ca


			0,08





			


			


			Máy bơm 75 cv


			ca


			0,08





			


			


			Cần trục bánh xích 5T


			ca


			0,52





			


			


			Thùng trục 0,5m3


			ca


			0,08





			


			


			Búa căn MO-10


			ca


			0,70





			


			


			Biến thế hàn 7,0 kW


			ca


			0,68





			


			


			Biến thế thắp sáng


			ca


			0,675





			


			


			Quạt gió 2,5 kW


			ca


			0,68





			


			


			Máy khác


			%


			2





			


			10








Chương 2



CÔNG TÁC THĂM DÒ ĐỊA VẬT LÝ


CB.11000  THĂM DÒ ĐỊA VẬT LÝ ĐỊA CHẤN TRÊN CẠN



CB.11100  THĂM DÒ ĐỊA CHẤN BẰNG MÁY ES-125



1. Thành phần công việc:



a) Ngoại nghiệp:



- Nhận nhiệm vụ, đề cương công tác, phương án địa vật lý bao gồm các văn bản cho phép và thỏa thuận.



- Nhận vị trí điểm đo.



+ Chuẩn bị máy móc thiết bị vật tư cho máy ES-125 (một mạch).



+ Triển khai các hệ thống đo.



+ Tiến hành đo vẽ.



- Kiểm tra tình trạng máy.



- Ra khẩu lệnh đập búa.



- Ghi thời gian sóng khúc xạ đối với máy thu vẽ lên hình biểu đồ thời khoảng.



+ Thu thập phân tích kiểm tra tài liệu thực địa.



+ Thu dọn khi kết thúc một quá trình hoặc một ca công tác.



b) Nội nghiệp



- Nghiên cứu nhiệm vụ, phương án thi công và thông qua phương án.



- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát kỹ thuật địa vật lý, thu thập tài liệu hiện trường, nghiệm thu, chỉnh lý số liệu.



- Phân tích tài liệu thực địa, lập các bảng kê, bản vẽ, tính toán các thông số.



- Nghiệm thu chất lượng sản phẩm và bàn giao tài liệu.



2. Điều kiện áp dụng:



- Bảng phân cấp địa hình: Theo phụ lục số 03.



- Khoảng cách giữa các cực thu 2m.



- Dùng phương pháp sóng khúc xạ và liên kết sóng khúc xạ khi gây dao động bằng phương pháp đập búa. Ghi thời gian lên màn hiện sóng.



- Quan sát địa vật lý với một biểu đồ thời khoảng.



- Vùng thăm dò không bị nhiễu bởi các dao động nhân tạo khác như giao thông (gần đường quốc lộ, đường sắt), công nghiệp (gần hầm mỏ, khu công nghiệp), thiên nhiên (gần thác nước), đường điện cao thế.



- Khoảng cách giữa các tuyến bằng 100m.



- Độ sâu trung bình từ 5-10m.


3. Thăm dò địa chấn khác với điều kiện trên thì định mức nhân công và máy thi công được nhân với hệ số sau:


			- Khoảng cách giữa các tuyến >100m:


			k = 1,05;





			- Khoảng cách giữa các cực thu 5m:


			k = 1,1;





			- Quan sát với 2 biểu đồ thời khoảng trên một đoạn thu:


			k = 1,2;





			- Quan sát với 3 biểu đồ thời khoảng trên một đoạn thu:


			k = 1,4;





			- Quan sát với 5 biểu đồ thời khoảng trên một đoạn thu:


			k = 1,0;





			- Khu vực thăm dò bị nhiễm dao động:


			k = 1,2;





			- Khi độ sâu thăm dò >10-15m:


			k = 1,25;





			- Thăm dò địa chấn dưới sông:


			k = 1,4;





			- Thăm dò địa chấn trong hầm ngang:


			k = 2,0.








Đơn vị tính: 1 quan sát địa vật lý



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp địa hình





			


			


			


			


			I - II


			III - IV





			


			


			Vật liệu


			


			


			





			CB.111


			Thăm dò địa chấn bằng máy ES-125


			Dây địa chấn


			m


			0,30


			0,50





			


			


			Tời địa chấn


			chiếc


			0,001


			0,001





			


			


			Cực thu sóng dọc


			chiếc


			0,01


			0,01





			


			


			Cực thu sóng ngang


			chiếc


			0,01


			0,01





			


			


			Chốt búa


			chiếc


			0,01


			0,01





			


			


			Bàn đập


			chiếc


			0,01


			0,01





			


			


			Búa


			chiếc


			0,001


			0,001





			


			


			Ắc quy 12V


			bộ


			0,01


			0,01





			


			


			Bộ xạc ắc quy


			bộ


			0,001


			0,001





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10





			


			


			Nhân công


			


			


			





			


			


			Công nhân 4/7 


			công


			3,0


			3,76





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy địa chấn ES-125


			ca


			0,27


			0,34





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2





			


			10


			20








CB.11200  THĂM DÒ ĐỊA CHẤN BẰNG MÁY TRIOSX-12



1. Thành phần công việc:



a) Ngoại nghiệp



- Nhận nhiệm vụ, đề cương công tác, phương án địa vật lý bao gồm các văn bản cho phép và thỏa thuận.



- Nhận vị trí điểm đo.



- Chuẩn bị máy móc thiết bị vật tư cho máy TRIOSX-12 (12 mạch).



- Triển khai các hệ thống đo.



- Tiến hành đo vẽ:



+ Kiểm tra tình trạng máy, an toàn lao động khi bắn súng, nổ mìn.



+ Ra khẩu lệnh bắn súng, nổ mìn.



+ Đóng mạch cụm máy ghi các dao động địa chấn.



+ Tắt máy sau khi bắn súng, nổ mìn, ghi báo cáo, đánh giá chất lượng băng, ghi số vào băng.



+ Kiểm tra lại máy ghi các dao động vào băng.



- Thu thập, phân tích kiểm tra tài liệu thực địa.



- Thu dọn khi kết thúc một quá trình hoặc một ca công tác.



b) Nội nghiệp



- Nghiên cứu nhiệm vụ, phương án thi công địa vật lý và thông qua phương án.



- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát kỹ thuật địa vật lý, thu thập tài liệu hiện trường, nghiệm thu, chỉnh lý số liệu.



- Phân tích tài liệu thực địa, lập các bảng kê, bản vẽ, tính toán các thông số.



- Nghiệm thu chất lượng sản phẩm và bàn giao tài liệu.



2. Điều kiện áp dụng:



- Bảng phân cấp địa hình: Theo phụ lục số 03.



- Khoảng cách giữa các cực thu 5m.



- Dùng phương pháp sóng khúc xạ và liên kết sóng khúc xạ khi gây dao động bằng phương pháp bắn súng. Phương pháp ghi sóng bằng giấy cảm quang khoảng quan sát với 1 băng ghi địa chấn.



- Quan sát địa vật lý với một băng ghi địa chấn.



- Vùng thăm dò không bị nhiễm bởi các dao động nhân tạo khác như giao thông (gần đường quốc lộ, đường sắt), công nghiệp (gần hầm mỏ và khu công nghiệp), thiên nhiên (gần thác nước).



- Dùng trong các tháng thuận lợi cho công tác ngoài trời quy định trong vùng lãnh thổ.



- Số lần bắn là 1-3 lần.


3. Thăm dò địa chấn khác với điều kiện trên thì định mức nhân công và máy thi công được nhân với hệ số sau:



			- Gây dao động bằng phương pháp nổ mìn:


			k = 1,3;





			- Khoảng cách giữa các cực thu 10m:


			k= 1,35;





			- Khoảng thu với 2 băng ghi:


			k = 1,1;





			- Khoảng thu với 3 băng ghi:


			k = 1,2;





			- Khoảng thu với 5 băng ghi:


			k = 1,4;





			- Khu vực thăm dò bị nhiễm dao động:


			k = 1,2;





			- Số lần bắn ≥ 2 lần:


			k = 1,2;





			- Hệ số thiết bị (khoảng cách giữa điểm cực thu, khoảng cách giữa các tâm cực thu):








> 10 m, k = 1,09;



> 15 m, k = 1,2:



- Nếu dùng nổ mìn để gây dao động thì vật liệu như sau:


+ Mìn 0,25 kg cho các cấp địa hình.



+ Kíp mìn 1,2 chiếc cho các cấp địa hình.



+ Bộ bắn mìn: 0,001 chia cho các cấp địa hình.



Đơn vị tính: 1 quan sát địa vật lý



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp địa hình





			


			


			


			


			I - II


			III - IV





			


			


			Vật liệu


			


			


			





			CB.112


			Thăm dò địa chấn bằng máy TRIOSX-12


			Dây địa vật lý (thu, phát)


			m


			0,30


			0,50





			


			


			Tời cuốn dây địa chấn


			cái


			0,001


			0,001





			


			


			Bộ xạc ắc quy


			bộ


			0,001


			0,001





			


			


			Cực thu sóng dọc


			chiếc


			0,01


			0,01





			


			


			Cực thu sóng ngang


			chiếc


			0,01


			0,01





			


			


			Bàn đập


			chiếc


			0,01


			0,01





			


			


			Giấy ảnh


			m


			1,0


			1,0





			


			


			Ống súng + quả đạn


			bộ


			0,01


			0,01





			


			


			Ắc quy (12V x 2) + (6V x 1)


			bộ


			0,01


			0,01





			


			


			Thuốc ảnh hiện và hãm


			lít


			0,2


			0,2





			


			


			Đồng hồ đo điện


			cái


			0,01


			0,01





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10





			


			


			Nhân công


			


			


			





			


			


			Công nhân 4/7


			công


			4,48


			5,36





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy địa chấn 12 mạch TRIOSX- 12


			ca


			0,304


			0,36





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2





			


			10


			20








CB.11300  THĂM DÒ ĐỊA CHẤN BẰNG MÁY TRIOSX-24



1. Thành phần công việc:



a) Ngoại nghiệp



+ Nhận nhiệm vụ, đề cương công tác, phương án địa vật lý bao gồm các văn bản cho phép và thỏa thuận.



+ Nhận vị trí điểm đo.



+ Chuẩn bị máy móc thiết bị vật tư cho máy TRIOSX-24 (24 mạch).



+ Triển khai các hệ thống đo.



+ Tiến hành đo vẽ:



- Kiểm tra tình trạng máy, an toàn lao động khi bắn súng, nổ mìn.



- Ra khẩu lệnh bắn súng, nổ mìn.



- Đóng mạch cụm máy ghi các dao động địa chấn.



- Tắt máy sau khi bắn súng, nổ mìn, ghi báo cáo đánh giá chất lượng băng, ghi số vào băng.



- Kiểm tra lại máy ghi các dao động vào băng.



+ Thu thập, phân tích kiểm tra tài liệu thực địa.



+ Thu dọn khi kết thúc một quá trình hoặc một ca công tác.



b) Nội nghiệp



+ Nghiên cứu nhiệm vụ, phương án thi công địa vật lý và thông qua phương án.



+ Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát kỹ thuật địa vật lý, thu thập tài liệu hiện trường, nghiệm thu, chỉnh lý số liệu.



- Phân tích tài liệu thực địa, lập các bảng kê, bản vẽ, tính toán các thông số.



- Nghiệm thu chất lượng sản phẩm và bàn giao tài liệu.



2. Điều kiện áp dụng:



- Bảng phân cấp địa hình: Theo phụ lục số 03.



- Dùng phương pháp sóng khúc xạ và liên kết sóng khúc xạ khi gây dao động bằng phương pháp bắn súng. Phương pháp ghi sóng bằng giấy cảm quang khoảng quan sát với 1 băng ghi địa chấn.



- Quan sát địa vật lý với một băng ghi địa chấn.



- Vùng thăm dò không bị nhiễm bởi các dao động nhân tạo khác như (gần đường quốc lộ, đường sắt), công nghiệp (gần hầm mỏ và khu công nghiệp), thiên nhiên (gần thác nước).



- Khoảng cách giữa các cực thu chuẩn là 5m đối với hệ thống quan sát đơn.



- Dùng trong các tháng thuận lợi cho công tác ngoài trời quy định trong vùng lãnh thổ.



- Số lần bắn là 1-3 lần.


3. Thăm dò địa chất khác với điều kiện trên thì định mức nhân công và máy thi công được nhân với hệ số sau:



			- Gây dao động bằng phương pháp nổ mìn:


			k = 1,3;





			- Khoảng thu với 2 băng ghi:


			k = 1,1;





			- Khoảng thu với 3 băng ghi:


			k = 1,2;





			- Khoảng thu với 5 băng ghi:


			k = 1,4;





			- Khu vực thăm dò bị nhiễm dao động:


			k = 1,2;





			- Số lần bắn ≥ 2 lần:


			k = 1,2;








- Hệ số thiết bị (khoảng cách giữa điểm thu, khoảng cách giữa các tâm cực thu):


> 10m, k = 1,2;



> 15m, k = 1,4;



- Nếu dùng nổ mìn để gây dao động thì vật liệu như sau:



+ Mìn 0,25 kg cho các cấp địa hình.



+ Kíp mìn 1,2 chiếc cho các cấp địa hình.



+ Bộ bắn mìn: 0,001 chia cho các cấp địa hình.



Đơn vị tính: 1 quan sát địa vật lý



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp địa hình





			


			


			


			


			I - II


			III-IV





			


			


			Vật liệu


			


			


			





			CB.113


			Thăm dò địa chấn bằng máy TRIOSX-24


			Dây địa vật lý (thu, phát)


			m


			0,6


			1,0





			


			


			Bộ sạc ắc quy


			bộ


			0,01


			0,01





			


			


			Tời cuốn dây


			cái


			0,002


			0,002





			


			


			Cực thu sóng dọc


			chiếc


			0,02


			0,02





			


			


			Cực thu sóng ngang


			chiếc


			0,02


			0,02





			


			


			Bàn đệm


			chiếc


			0,01


			0,01





			


			


			Giấy ảnh khổ 140mm


			m


			1,5


			1,5





			


			


			Ống súng + quả đạn


			bộ


			0,01


			0,01





			


			


			Đồng hồ đo điện vạn năng


			chiếc


			0,01


			0,01





			


			


			Ắc quy (12V x 2) + (6V x 1)


			bộ


			0,001


			0,001





			


			


			Thuốc ảnh (hiện và hãm)


			lít


			0,2


			0,2





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10





			


			


			Nhân công


			


			


			





			


			


			Công nhân 4/7 


			công


			5,6


			6,72





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy địa chấn TRIOSX - 24


			ca


			0,304


			0,36





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2





			


			10


			20








CB.21000  THĂM DÒ ĐỊA VẬT LÝ ĐIỆN


CB.21100  THĂM DÒ ĐỊA VẬT LÝ ĐIỆN BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐO MẶT CẮT ĐIỆN



1. Thành phần công việc:



a) Ngoại nghiệp



- Nhận nhiệm vụ, đề cương công tác, phương án thi công địa vật lý bao gồm các văn bản cho phép và thỏa thuận.



- Nhận vị trí điểm đo.



- Chuẩn bị máy móc thiết bị vật tư cho máy UJ-18.



- Triển khai các hệ thống đo.



- Tiến hành đo vẽ:



+ Đặt máy móc thiết bị và kiểm tra sự hoạt động của máy móc, rải các đường dây thu phát.



+ Đóng các điểm cực, đóng mạch nguồn phát, kiểm tra hiện trường đo điện.



+ Tiến hành đo điện thế giữa cao điểm cực thu và cường độ dòng điện, các điểm cực phát.



- Ghi sổ, tính điện trở suất và dựng đồ thị.



- Thu dọn dây, thiết bị, máy khi kết thúc một quá trình hoặc một ca công tác.



b) Nội nghiệp



- Nghiên cứu nhiệm vụ, phương án thi công địa vật lý và thông qua phương án.



- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát kỹ thuật địa vật lý, thu thập tài liệu hiện trường, nghiệm thu, chỉnh lý số liệu.



- Phân tích tài liệu thực địa, lập các bảng kê, bản vẽ, tính toán các thông số.



- Nghiệm thu chất lượng sản phẩm và bàn giao tài liệu.



2. Điều kiện áp dụng:



Bảng phân cấp địa hình: Theo phụ lục số 03.



- Phương pháp đo mặt cắt điện đối xứng đơn giản.



- Khoảng cách giữa các tuyến ≤ 50m.



- Độ dài thiết bị AB ≤ 500m.



- Khoảng cách giữa các điểm = 10m.



3. Khi đo mặt cắt điện khác với điều kiện trên thì định mức nhân công và máy thi công được nhân với hệ số sau:



- Khoảng cách giữa các tuyến


			> 50m - 100m


			k = 1,05;





			> 100m - 200m


			k = 1,1;





			> 200m


			k = 1,2;





			- Độ dài thiết bị


			





			> 500m - 700m


			k = 1,15;





			> 700m - 1000m


			k = 1,3;





			> 1000m


			k = 1,5;





			- Phương pháp đo


			





			+ Phương pháp nạp điện đo thế:


			k = 0,8;





			+ Phương pháp nạp điện đo gradien:


			k = 1,15;





			+ Phương pháp mặt cắt lưỡng cực 1 cánh:


			k = 1,2;





			+ Phương pháp mặt cắt lưỡng cực 2 cánh:


			k = 1,4;





			+ Mặt cắt điện liên hợp 2 cánh:


			k = 1,27;





			+ Mặt cắt đối xứng kép:


			k = 1,4.








Đơn vị tính: 1 quan sát địa vật lý



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp địa hình





			


			


			


			


			I - II


			III - IV





			


			


			Vật liệu


			


			


			





			CB.211


			Thăm dò địa vật lý điện bằng phương pháp đo mặt cắt điện


			Điện cực đồng


			cái


			0,003


			0,003





			


			


			Điện cực sắt


			cái


			0,003


			0,003





			


			


			Pin BTO-45


			hòm


			0,01


			0,01





			


			


			Điện cực không phân cực


			cái


			0,005


			0,005





			


			


			Pin 1,5 vôn


			cái


			0,02


			0,02





			


			


			Dây điện


			m


			0,4


			0,4





			


			


			Tời cuốn dây


			cái


			0,005


			0,005





			


			


			Sunphat đồng


			kg


			0,01


			0,01





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10





			


			


			Nhân công


			


			


			





			


			


			Công nhân 4/7 


			công


			0,42


			0,53





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy UJ- 18


			ca


			0,033


			0,042





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2





			


			10


			20








CB.21200  THĂM DÒ ĐỊA VẬT LÝ ĐIỆN BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN TRƯỜNG THIÊN NHIÊN



1. Thành phần công việc:



a) Ngoại nghiệp



- Nhận nhiệm vụ, đề cương công tác, phương án thi công địa vật lý bao gồm các văn bản cho phép và thỏa thuận.



- Nhận vị trí điểm đo.



- Chuẩn bị máy móc thiết bị vật tư cho máy UJ-18.



- Triển khai các hệ thống đo.



- Tiến hành đo vẽ:



+ Đặt máy móc thiết bị và kiểm tra sự hoạt động của máy móc (kiểm tra nguồn nuôi máy).



+ Xác định các hệ số phân cực của các điện cực nếu các điện cực không phân cực với máy đó.



+ Bố trí điện thoại viên (hoặc còi).



+ Kiểm tra độ nhậy của máy đo.



+ Tiến hành bù phân cực.



+ Đo hiệu điện thế giữa các điện cực thu lên biểu đồ, đồ thị thế ứng với mốc điểm đo.



+ Thu dọn máy, thiết bị khi kết thúc một quá trình hoặc một ca.


b) Nội nghiệp



- Nghiên cứu nhiệm vụ, phương án thi công địa vật lý và thông qua phương án.



- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát kỹ thuật địa vật lý, thu thập tài liệu hiện trường, nghiệm thu, chỉnh lý số liệu.



- Phân tích tài liệu thực địa, lập các bảng kê, bản vẽ, tính toán các thông số.



- Nghiệm thu chất lượng sản phẩm và bàn giao tài liệu.



2. Điều kiện áp dụng:



- Bảng phân cấp địa hình: Theo phụ lục số 03.



- Định mức chỉ đúng cho phương pháp đo thế ở điều kiện bình thường (chỉ cần dùng 1 điện cực ở 1 điểm và điều kiện đo thế bình thường) tại các điểm cần đo U = 0,3MV và phân cực phải bù đi bù lại không quá 10% tổng số điểm đo.



3. Khi đo điện trường thiên nhiên khác với điều kiện trên thì định mức nhân công và máy thi công được nhân với hệ số sau:



- Khó khăn phải bù phân cực bù đi bù lại đến 30% tổng số điểm đo, hệ số k = 1,1



- Điều kiện tiếp địa:



+ Phức tạp phải đo 2 điện cực 1 vị trí: k = 1,1;



+ Khó khăn phải đo 3 điện cực 1 vị trí: k = 1,2;



+ Đặc biệt khó khăn phải đổ nước: k = 1,4;



- Nếu dùng phương pháp đo gradien thì định mức nhân công và máy thi công được nhân với hệ số: k = 1,4



Đơn vị tính: 1 quan sát địa vật lý



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp địa hình





			


			


			


			


			I - II


			III - IV





			


			


			Vật liệu


			


			


			





			CB.212


			Thăm dò địa vật lý điện bằng phương pháp điện trường thiên nhiên


			Điện cực không phân cực


			cái


			0,002


			0,0025





			


			


			Điện cực đồng


			cái


			0,002


			0,0025





			


			


			Điện cực sắt


			cái


			0,002


			0,0025





			


			


			Pin 1,5 vôn


			quả


			0,01


			0,0025





			


			


			Ắc quy


			cái


			0,0003


			0,00035





			


			


			Dây điện


			m


			0,3


			0,35





			


			


			Tời cuốn dây điện


			cái


			0,0001


			0,0001





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10





			


			


			Nhân công


			


			


			





			


			


			Công nhân 4/7 


			công


			0,22


			0,33





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy UJ- 18


			ca


			0,032


			0,047





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2





			


			10


			20








CB.21300  THĂM DÒ ĐỊA VẬT LÝ ĐIỆN BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐO SÂU ĐIỆN ĐỐI XỨNG



1. Thành phần công việc:


a) Ngoại nghiệp



- Nhận nhiệm vụ, đề cương công tác, phương án thi công địa vật lý bao gồm các văn bản cho phép và thoả thuận.



- Nhận vị trí điểm đo.



- Chuẩn bị máy móc, thiết bị vật tư cho máy UJ - 18.



- Triển khai các hệ thống đo.



- Tiến hành đo vẽ:



+ Đặt máy móc thiết bị và kiểm tra sự hoạt động của máy móc và rải các đường dây thu, phát tiếp địa.



+ Đóng nguồn kiểm tra đo điện đường dây, đo hiệu điện thế giữa hai cực thu và đo cường độ dòng điện trong đường dây phát.



+ Ghi chép sổ thực địa, tính toán (đo lại khi cần) dựng đường cong (đồ thị) lên bảng logarit kép.



+ Thu dọn dây, thiết bị, máy khi kết thúc 1 quá trình hoặc 1 ca.



b) Nội nghiệp



- Nghiên cứu nhiệm vụ, phương án thi công địa vật lý, thông qua phương án.



- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát kỹ thuật địa vật lý, thu thập tài liệu hiện trường, nghiệm thu chỉnh lý số liệu.



- Phân tích tài liệu thực địa, lập các bảng kê, bản vẽ, tính toán các thông số.



- Nghiệm thu chất lượng sản phẩm và bàn giao tài liệu.



2. Điều kiện áp dụng:



- Bảng phân cấp địa hình: Theo phụ lục số 03.



- Định mức chỉ đúng khi độ dài AB max 1000m.



- Khoảng cách trung bình giữa các điểm đo theo trục AB/2 trên bảng logarit kép (mô đun 6,25cm cách nhau 9-12mm).



3. Khi thăm dò sâu điện đối xứng khác với điều kiện trên thì định mức nhân công và máy thi công được nhân với hệ số sau:



- AB > 1.000m: k = 1,3;



- Khoảng cách các điểm đo theo logarit.



Từ 7- 9mm: k = 1,15;



Từ 5- 7mm: k = 1,25;



- Đo theo phương pháp 3 cực thì định mức được nhân với hệ số: k = 1,1;



- Đo trên sông, hồ: k = 1,4;


- Đo các khe nứt: k = 0,5.



Đơn vị tính: 1 quan sát địa vật lý



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp địa hình





			


			


			


			


			I - II


			III - IV





			


			


			Vật liệu


			


			


			





			CB.213


			Thăm dò địa vật lý điện bằng phương pháp đo sâu điện đối xứng


			Điện cực không phân cực


			cái


			0,007


			0,01





			


			


			Điện cực đồng


			cái


			0,05


			0,05





			


			


			Điện cực sắt


			cái


			0,15


			0,15





			


			


			Pin 69 vôn


			hòm


			0,04


			0,04





			


			


			Pin 1,5 vôn


			quả


			0,1


			0,1





			


			


			Dây điện


			m


			8,0


			8,0





			


			


			Tời cuốn dây điện


			cái


			0,005


			0,005





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10





			


			


			Nhân công


			


			


			





			


			


			Công nhân 4/7 


			công


			6,75


			8,75





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy UJ- 18


			ca


			0,45


			0,58





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2





			


			10


			20








CB.31000  THĂM DÒ TỪ



CB.31100  THĂM DÒ TỪ BẰNG MÁY MF-2-100



1. Thành phần công việc:


a) Ngoại nghiệp



- Nhận nhiệm vụ, đề cương công tác, phương án thi công địa vật lý bao gồm các văn bản cho phép và thỏa thuận.



- Nhận vị trí điểm đo.



- Chuẩn bị máy móc, thiết bị vật tư cho máy MF-2-100.



- Triển khai các hệ thống đo.



- Tiến hành thực hiện đo vẽ:



+ Lấy các vật sắt từ ở người vận hành.



+ Kiểm tra nguồn nuôi máy.



+ Chỉnh cung bù.



+ Lấy chuẩn máy.



+ Đo thành phần thẳng đứng ϵz của từng địa từ.



- Lên đồ thị từ trường ϵz cùng với các điểm đo tại chỗ.



- Thu dọn khi hết 1 quá trình hoặc 1 ca công tác.


b) Nội nghiệp



- Nghiên cứu nhiệm vụ, phương án thi công địa vật lý, thông qua phương án.



- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát kỹ thuật địa vật lý, thu thập tài liệu hiện trường, nghiệm thu, chỉnh lý các số liệu.



- Phân tích tài liệu thực địa, lập các bảng kê, bản vẽ, tính toán các thông số.



- Nghiệm thu chất lượng sản phẩm và bàn giao tài liệu.



2. Điều kiện áp dụng:



- Bảng phân cấp địa hình: Theo phụ lục số 03.



- Định mức chỉ dùng cho phương pháp đo giá trị ϵz ở những điều kiện bình thường.



Đơn vị tính: 1 quan sát địa vật lý



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp địa hình





			


			


			


			


			I - II


			III - IV





			CB.311


			Thăm dò từ bằng máy MF- 2-100


			Nhân công 


			


			


			





			


			


			Công nhân 4/7


			công


			0,223


			0,33





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy MF-2-100


			ca


			0,02


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2





			


			10


			20








Chương 3


CÔNG TÁC KHOAN


CC.11000  KHOAN THỦ CÔNG TRÊN CẠN



1. Thành phần công việc:



- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, phương tiện thí nghiệm, khảo sát thực địa.



- Xác định vị trí và cao độ miệng lỗ khoan.



- Làm nền khoan (khối lượng đào đắp ≤ 5m3) và lắp ráp thiết bị khoan, chạy thử máy.



- Tiến hành công tác khoan, thu thập các tài liệu địa chất và các loại mẫu.



- Kết thúc lỗ khoan, lấp lỗ khoan, thu dọn hiện trường và di chuyển sang lỗ khoan mới.



- Mô tả địa chất công trình và địa chất thủy văn trong quá trình khoan.



- Lập hình trụ lỗ khoan.



- Kiểm tra chất lượng sản phẩm, hoàn chỉnh tài liệu.



- Nghiệm thu bàn giao.



2. Điều kiện áp dụng:



- Cấp đất đá: Theo phụ lục số 04.



- Lỗ khoan thẳng đứng (vuông góc với mặt phẳng ngang) địa hình nền khoan khô ráo.



- Hiệp khoan dài 0,5m.



- Chống ống ≤ 50% chiều sâu lỗ khoan.



- Khoan khô.



- Đường kính lỗ khoan đến 150 mm.



3. Trường hợp điều kiện khoan khác với điều kiện ở trên thì định mức nhân công và máy thi công được nhân với hệ số sau:


			- Đường kính lỗ khoan từ > 150 mm đến ≤ 230mm:


			k = 1,1;





			- Chống ống > 50% chiều sâu lỗ khoan:


			k = 1,1;





			- Hiệp khoan > 0,5m:


			k = 0,9;





			- Địa hình lầy lội (khoan trên cạn) khó khăn trong việc thi công:


			k = 1,2;








- Khi khoan trên sông nước thì định mức nhân công và máy thi công được nhân với hệ số k = 1,3 (không bao gồm hao phí cho phương tiện nổi).



4. Trường hợp khoan không ống chống: Định mức nhân công, máy thi công được nhân với hệ số k = 0,85 và loại bỏ định mức hao phí vật liệu ống chống, đầu nối ống chống.


CC.11100  ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0M ĐẾN 10M



Đơn vị tính: 1 m khoan



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đất đá





			


			


			


			


			I - III


			IV- V





			


			


			Vật liệu


			


			


			





			CC.111


			Độ sâu hố khoan 0m đến 10m


			Mũi khoan


			cái


			0,0075


			0,009





			


			


			Cần khoan


			m


			0,0375


			0,04





			


			


			Bộ gia mốc cần khoan


			bộ


			0,0125


			0,013





			


			


			Ống chống


			m


			0,11


			0,11





			


			


			Đầu nối ống chống


			cái


			0,05


			0,05





			


			


			Cáp thép ɸ 6 - ɸ 8mm


			m


			0,05


			0,05





			


			


			Hộp tôn (200 x 100 x 1) mm


			cái


			0,20


			0,20





			


			


			Hộp nhựa đựng mẫu (400x400x400) mm


			cái


			0,10


			0,10





			


			


			Hộp nhựa 24 ô đựng mẫu lưu


			cái


			0,12


			0,12





			


			


			Bộ ống mẫu nguyên dạng


			bộ


			0,001


			0,001





			


			


			Gỗ nhóm V


			m3


			0,001


			0,001





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10





			


			


			Nhân công


			


			


			





			


			


			Công nhân 4,0/7 


			công


			2,24


			3,70





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Bộ khoan tay


			ca


			0,22


			0,33





			


			10


			20








CC.11200  ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0M ĐẾN 20M



Đơn vị tính: 1 m khoan



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đất đá





			


			


			


			


			I - III


			IV- V





			


			


			Vật liệu


			


			


			





			CC.112


			Độ sâu hố khoan từ 0m đến 20m


			Mũi khoan


			cái


			0,0075


			0,009





			


			


			Cần khoan


			m


			0,039


			0,042





			


			


			Bộ gia mốc cần khoan


			bộ


			0,013


			0,0135





			


			


			Ống chống


			m


			0,11


			0,11





			


			


			Đầu nối ống chống


			cái


			0,05


			0,05





			


			


			Cáp thép ɸ 6 - ɸ 8mm


			m


			0,07


			0,07





			


			


			Hộp tôn (200 x 100 x 1)mm


			cái


			0,2


			0,2





			


			


			Hộp nhựa đựng mẫu (400x400x400)mm


			cái


			0,1


			0,1





			


			


			Hộp nhựa 24 ô đựng mẫu lưu


			cái


			0,12


			0,12





			


			


			Bộ ống mẫu nguyên dạng


			bộ


			0,001


			0,001





			


			


			Gỗ nhóm V


			m3


			0,001


			0,001





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10





			


			


			Nhân công


			


			


			





			


			


			Công nhân 4,0/7 


			công


			2,28


			3,82





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Bộ khoan tay


			ca


			0,23


			0,34





			


			10


			20








CC.21000  KHOAN XOAY BƠM RỬA ĐỂ LẤY MẪU Ở TRÊN CẠN



1. Thành phần công việc:



- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, phương tiện thí nghiệm, khảo sát thực địa.



- Xác định vị trí và cao độ miệng lỗ khoan.



- Làm nền khoan (khối lượng đào đắp ≤ 5m3) và lắp ráp thiết bị khoan, chạy thử máy.



- Tiến hành công tác khoan, thu thập các tài liệu địa chất và các loại mẫu.



- Đo mực nước lỗ khoan đầu và cuối ca.



- Kết thúc lỗ khoan, lấp lỗ khoan, thu dọn hiện trường và di chuyển sang lỗ khoan mới.



- Mô tả địa chất công trình và địa chất thủy văn trong quá trình khoan.



- Lập hình trụ lỗ khoan.



- Kiểm tra chất lượng sản phẩm, hoàn chỉnh tài liệu.



- Nghiệm thu bàn giao.



2. Điều kiện áp dụng:



- Cấp đất đá: Theo phụ lục số 05.



- Lỗ khoan thẳng đứng (vuông góc với mặt phẳng nằm ngang).



- Đường kính lỗ khoan đến 150 mm.



- Chiều dài hiệp khoan 0,5m.



- Địa hình nền khoan khô ráo.



- Chống ống ≤ 50% chiều dài lỗ khoan.



- Lỗ khoan rửa bằng nước lã.



- Vị trí lỗ khoan cách xa chỗ lấy nước ≤ 50m hoặc cao hơn chỗ lấy nước < 9m.



3. Khi khoan khác với điều kiện trên thì định mức nhân công và máy thi công được nhân với các hệ số sau:


			- Khoan ngang


			k = 1,5;





			- Khoan xiên


			k = 1,2;





			- Đường kính lỗ khoan > 150mm đến 250mm


			k = 1,1;





			- Đường kính lỗ khoan > 250mm


			k = 1,2;





			- Chống ống > 50% chiều dài lỗ khoan


			k = 1,05;





			- Địa hình khoan lầy lội khó khăn trong việc thi công


			k = 1,05;





			- Hiệp khoan > 0,5m


			k = 0,9;





			- Lỗ khoan rửa bằng dung dịch sét


			k = 1,05;





			- Khoan khô


			k = 1,15;





			- Khoan bằng máy khoan CBY-150-ZUB hoặc loại tương tự


			k = 1,3.








4. Trường hợp khoan không ống chống, khoan không lấy mẫu được điều chỉnh như sau:



- Khoan không ống chống: Định mức nhân công, máy thi công được nhân với hệ số k = 0,85 và loại bỏ định mức hao phí vật liệu ống chống, đầu nối ống chống.



- Khoan không lẫy mẫu: Định mức nhân công, máy thi công được nhân với hệ số k = 0,8 và loại bỏ định mức hao phí vật liệu ống mẫu đơn, ống mẫu kép, hộp nhựa đựng mẫu.



CC.21100  ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0M ĐẾN 30M



Đơn vị tính: 1 m khoan



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đất đá





			


			


			


			


			I-III


			IV-VI


			VII -VIII


			IX -X


			XI -XII





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			CC.211


			Độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m


			Mũi khoan hợp kim


			cái


			0,07


			0,164


			0,35


			


			





			


			


			Mũi khoan kim cương


			cái


			


			


			


			0,05


			0,08





			


			


			Bộ mở rộng kim cương


			bộ


			


			


			


			0,015


			0,024





			


			


			Cần khoan


			m


			0,015


			0,03


			0,04


			0,045


			0,05





			


			


			Đầu nối cần


			bộ


			0,005


			0,01


			0,014


			0,015


			0,016





			


			


			Ống chống


			m


			0,03


			0,03


			0,02


			0,02


			0,02





			


			


			Đầu nối ống chống


			cái


			0,01


			0,01


			0,007


			0,007


			0,007





			


			


			Ống mẫu đơn


			m


			0,04


			0,04


			0,04


			0,04


			0,04





			


			


			Ống mẫu kép


			cái


			0,002


			0,002


			0,002


			0,002


			0,002





			


			


			Hộp nhựa đựng mẫu


			cái


			0,4


			0,4


			0,4


			0,5


			0,5





			


			


			Gỗ nhóm V


			m3


			0,0035


			0,0035


			0,0035


			0,0035


			0,0035





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10


			10


			10


			10





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Công nhân 4,0/7 


			công


			1,76


			2,53


			3,59


			3,49


			4,73





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan XY-1A hoặc loại tương tự


			ca


			0,09


			0,20


			0,33


			0,30


			0,47





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			10


			20


			30


			40


			50








CC.21200  ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0M ĐẾN 60M



Đơn vị tính: 1 m khoan



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đất đá





			


			


			


			


			I-III


			IV-VI


			VII -VIII


			IX - X


			XI -XII





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			CC.212


			Độ sâu hố khoan từ 0m đến 60m


			Mũi khoan hợp kim


			cái


			0,063


			0,148


			0,315


			


			





			


			


			Mũi khoan kim cương


			cái


			


			


			


			0,047


			0,076





			


			


			Bộ mở rộng kim cương


			bộ


			


			


			


			0,015


			0,024





			


			


			Cần khoan


			m


			0,016


			0,032


			0,042


			0,047


			0,052





			


			


			Đầu nối cần


			bộ


			0,0052


			0,011


			0,0147


			0,0157


			0,017





			


			


			Ống chống


			m


			0,03


			0,03


			0,02


			0,02


			0,02





			


			


			Đầu nối ống chống


			cái


			0,01


			0,01


			0,007


			0,007


			0,007





			


			


			Ống mẫu đơn


			m


			0,04


			0,04


			0,04


			0,04


			0,04





			


			


			Ống mẫu kép


			cái


			0,002


			0,002


			0,002


			0,002


			0,002





			


			


			Hộp nhựa đựng mẫu


			cái


			0,4


			0,4


			0,4


			0,5


			0,5





			


			


			Gỗ nhóm V


			m3


			0,0035


			0,0035


			0,0035


			0,0035


			0,0035





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10


			10


			10


			10





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Công nhân 4,0/7 


			công


			1,86


			2,67


			3,77


			3,69


			5,02





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan XY-1A hoặc loại tương tự


			ca


			0,09


			0,21


			0,36


			0,35


			0,51





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			10


			20


			30


			40


			50








CC.21300  ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0M ĐẾN 100M



Đơn vị tính: 1 m khoan



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đất đá





			


			


			


			


			I-III


			IV-VI


			VII -VIII


			IX - X


			XI -XII





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			CC.213


			Độ sâu hố khoan từ 0m đến 100m


			Mũi khoan hợp kim


			cái


			0,056


			0,131


			0,28


			


			





			


			


			Mũi khoan kim cương


			cái


			


			


			


			0,045


			0,072





			


			


			Bộ mở rộng kim cương


			bộ


			


			


			


			0,015


			0,024








			


			


			Cần khoan


			m


			0,017


			0,034


			0,044


			0,049


			0,054





			


			


			Đầu nối cần


			bộ


			0,0055


			0,012


			0,015


			0,016


			0,018





			


			


			Ống chống


			m


			0,03


			0,03


			0,02


			0,02


			0,02





			


			


			Đầu nối ống chống


			cái


			0,01


			0,01


			0,007


			0,007


			0,007





			


			


			Ống mẫu đơn


			m


			0,04


			0,04


			0,04


			0,04


			0,04





			


			


			Ống mẫu kép


			cái


			0,002


			0,002


			0,002


			0,002


			0,002





			


			


			Hộp nhựa đựng mẫu


			cái


			0,4


			0,4


			0,4


			0,5


			0,5





			


			


			Gỗ nhóm V


			m3


			0,0035


			0,0035


			0,0035


			0,0035


			0,0035





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10


			10


			10


			10





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Công nhân 4,0/7 


			công


			2,03


			2,95


			4,13


			4,09


			5,41





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan XY-1A hoặc loại tương tự


			ca


			0,10


			0,24


			0,39


			0,37


			0,56





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			10


			20


			30


			40


			50








CC.21400  ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0M ĐẾN 150M



Đơn vị tính: 1 m khoan



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đất đá





			


			


			


			


			I-III


			IV-VI


			VII -VIII


			IX - X


			XI -XII





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			CC.214


			Độ sâu hố khoan từ 0m đến 150m


			Mũi khoan hợp kim


			cái


			0,045


			0,115


			0,245


			


			





			


			


			Mũi khoan kim cương


			cái


			


			


			


			0,045


			0,072





			


			


			Bộ mở rộng kim cương


			bộ


			


			


			


			0,015


			0,024





			


			


			Cần khoan


			m


			0,018


			0,036


			0,046


			0,051


			0,057





			


			


			Đầu nối cần


			bộ


			0,0057


			0,0126


			0,016


			0,017


			0,019





			


			


			Ống chống


			m


			0,03


			0,03


			0,02


			0,02


			0,02





			


			


			Đầu nối ống chống


			cái


			0,01


			0,01


			0,007


			0,007


			0,007





			


			


			Ống mẫu đơn


			m


			0,04


			0,04


			0,04


			0,04


			0,04





			


			


			Ống mẫu kép


			cái


			0,002


			0,002


			0,002


			0,002


			0,002





			


			


			Hộp nhựa đựng mẫu


			cái


			0,4


			0,4


			0,4


			0,5


			0,5





			


			


			Gỗ nhóm V


			m3


			0,0035


			0,0035


			0,0035


			0,0035


			0,0035





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10


			10


			10


			10





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Công nhân 4,0/7 


			công


			2,09


			3,13


			4,46


			4,40


			5,96





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan GK-250 hoặc loại tương tự


			ca


			0,11


			0,25


			0,43


			0,40


			0,59





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			10


			20


			30


			40


			50








CC.21500  ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0M ĐẾN 200M



Đơn vị tính: 1 m khoan



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đất đá





			


			


			


			


			I-III


			IV-VI


			VII -VIII


			IX - X


			XI -XII





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			CC.215


			Độ sâu hố khoan từ 0m đến 200m


			Mũi khoan hợp kim


			cái


			0,036


			0,092


			0,196


			


			





			


			


			Mũi khoan kim cương


			cái


			


			


			


			0,045


			0,072





			


			


			Bộ mở rộng kim cương


			bộ


			


			


			


			0,015


			0,024





			


			


			Cần khoan


			m


			0,019


			0,039


			0,048


			0,053


			0,06





			


			


			Đầu nối cần


			bộ


			0,0059


			0,0131


			0,017


			0,018


			0,020





			


			


			Ống chống


			m


			0,03


			0,03


			0,02


			0,02


			0,02





			


			


			Đầu nối ống chống


			cái


			0,01


			0,01


			0,007


			0,007


			0,007





			


			


			Ống mẫu đơn


			m


			0,04


			0,04


			0,04


			0,04


			0,04





			


			


			Ống mẫu kép


			cái


			0,002


			0,002


			0,002


			0,002


			0,002





			


			


			Hộp nhựa đựng mẫu


			cái


			0,4


			0,4


			0,4


			0,5


			0,5





			


			


			Gỗ nhóm V


			m3


			0,0035


			0,0035


			0,0035


			0,0035


			0,0035





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10


			10


			10


			10





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Công nhân 4,0/7 


			công


			2,17


			3,26


			4,67


			4,58


			6,21





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan GK-250 hoặc loại tương tự


			ca


			0,12


			0,28


			0,48


			0,43


			0,65





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			10


			20


			30


			40


			50








CÔNG TÁC BƠM CẤP NƯỚC PHỤC VỤ KHOAN XOAY BƠM RỬA Ở TRÊN CẠN (KHI PHẢI TIẾP NƯỚC CHO CÁC LỖ KHOAN Ở XA NGUỒN NƯỚC > 50M HOẶC CAO HƠN NƠI LẤY NƯỚC ≥ 9M)


Thành phần công việc:



- Chuẩn bị máy bơm, ống nước và các vật liệu khác;



- Lắp đặt ống nước, bơm nước phục vụ công tác khoan;



- Tháo dỡ máy bơm, ống nước, thu dọn hiện trường và di chuyển sang lỗ khoan mới.



CC.21600  ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0M ĐẾN 30M


Đơn vị tính: 1 m khoan



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đất đá





			


			


			


			


			I-III


			IV-VI


			VII -VIII


			IX-X


			XI -XII





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			CC.216


			Độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m


			Ống nước ɸ50


			m


			0,04


			0,04


			0,04


			0,04


			0,04





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10


			10


			10


			10





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Công nhân 4,0/7


			công


			0,70


			0,95


			1,23


			1,30


			1,68





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy bơm 25CV


			ca


			0,11


			0,22


			0,36


			0,41


			0,49





			


			


			


			


			10


			20


			30


			40


			50








CC.21700  ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0M ĐẾN 60M



Đơn vị tính: 1 m khoan



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đất đá





			


			


			


			


			I-III


			IV-VI


			VII -VIII


			IX-X


			XI -XII





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			CC.217


			Độ sâu hố khoan từ 0m đến 60m


			Ống nước ɸ 50


			m


			0,04


			0,04


			0,04


			0,04


			0,04





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10


			10


			10


			10





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Công nhân 4,0/7


			công


			0,71


			0,96


			1,24


			1,30


			1,70





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy bơm 25CV


			ca


			0,12


			0,23


			0,39


			0,44


			0,53





			


			


			


			


			10


			20


			30


			40


			50








CC.21800  ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0M ĐẾN 100M



			Đơn vị tính: 1 m khoan



Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đất đá





			


			


			


			


			I-III


			IV-VI


			VII -VIII


			IX - X


			XI -XII





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			CC.218


			Độ sâu hố khoan từ 0m đến 100m


			Ống nước ɸ 50


			m


			0,04


			0,04


			0,04


			0,04


			0,04





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10


			10


			10


			10





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Công nhân 4,0/7 


			công


			0,77


			1,05


			1,4


			1,42


			1,72





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy bơm 25CV


			ca


			0,13


			0,29


			0,48


			0,54


			0,65





			


			10


			20


			30


			40


			50








CC.21900  ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0M ĐẾN 150M



Đơn vị tính: 1 m khoan



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đất đá





			


			


			


			


			I-III


			IV-VI


			VII -VIII


			IX - X


			XI -XII





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			CC.219


			Độ sâu hố khoan từ 0m đến 150m


			Ống nước ɸ 50


			m


			0,04


			0,04


			0,04


			0,04


			0,04





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10


			10


			10


			10





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Công nhân 4,0/7 


			công


			0,79


			1,1


			1,43


			1,5


			2,0





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy bơm 25CV


			ca


			0,14


			0,33


			0,53


			0,6


			0,72





			


			10


			20


			30


			40


			50








CC.22000  ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0M ĐẾN 200M



Đơn vị tính: 1 m khoan



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đất đá





			


			


			


			


			I-III


			IV-VI


			VII -VIII


			IX - X


			XI -XII





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			CC.220


			Độ sâu hố khoan từ 0m đến 200m


			Ống nước ɸ 50


			m


			0,04


			0,04


			0,04


			0,04


			0,04





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10


			10


			10


			10





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Công nhân 4,0/7 


			công


			0,81


			1,13


			1,46


			1,54


			2,05





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy bơm 25CV


			ca


			0,16


			0,37


			0,59


			0,67


			0,81





			


			10


			20


			30


			40


			50











CC.31000  KHOAN XOAY BƠM RỬA ĐỂ LẤY MẪU Ở DƯỚI NƯỚC


1. Thành phần công việc:



- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, phương tiện thí nghiệm, khảo sát thực địa.



- Xác định vị trí và cao độ miệng lỗ khoan.



- Lắp ráp thiết bị khoan, chạy thử máy.



- Tiến hành công tác khoan, thu thập các tài liệu địa chất và các loại mẫu.



- Đo mực nước lỗ khoan đầu và cuối ca.



- Kết thúc lỗ khoan, lấp lỗ khoan, thu dọn hiện trường và di chuyển sang lỗ khoan mới.



- Mô tả địa chất công trình và địa chất thủy văn trong quá trình khoan.



- Lập hình trụ lỗ khoan.



- Kiểm tra chất lượng sản phẩm, hoàn chỉnh tài liệu.



- Nghiệm thu bàn giao.



2. Điều kiện áp dụng:



- Cấp đất đá: Theo phụ lục số 05.



- Ống chống 100% chiều sâu lỗ khoan.



- Lỗ khoan thẳng đứng (vuông góc với mặt nước).



- Tốc độ nước chảy đến 1 m/s.



- Đường kính lỗ khoan đến 150mm.



- Chiều dài hiệp khoan 0,5m.



- Lỗ khoan rửa bằng nước.



- Định mức được xác định với điều kiện khi có phương tiện nổi ổn định trên mặt nước (phao, phà, bè mảng...).



- Độ sâu lỗ khoan được xác định từ mặt nước, khối lượng mét khoan tính từ mặt đất thiên nhiên.



3. Những công việc chưa tính vào định mức:



- Công tác thí nghiệm mẫu và thí nghiệm địa chất thủy văn tại lỗ khoan.



- Hao phí (VL, NC, M) cho công tác kết cấu phương tiện nổi (lắp ráp, thuê bao phương tiện nổi như phao, phà, xà lan, bè mảng...).



4. Khi khoan khác với điều kiện trên thì định mức nhân công và máy thi công được nhân với các hệ số sau:



			- Khoan xiên:


			k = 1,2;





			- Đường kính lỗ khoan > 150mm đến 250mm:


			k = 1,1;





			- Đường kính lỗ khoan > 250mm:


			k = 1,2;





			- Khoan không lấy mẫu:


			k = 0,8;





			- Hiệp khoan > 0,5m:


			k = 0,9;





			- Lỗ khoan rửa bằng dung dịch sét:


			k = 1,05;





			- Khoan khô:


			k = 1,15;





			- Tốc độ nước chảy > 1m/s đến 2m/s:


			k = 1,1;





			- Tốc độ nước chảy > 2m/s đến 3m/s:


			k = 1,15;





			- Tốc độ nước chảy > 3m/s hoặc nơi có thủy triều lên xuống:


			k = 1,2;





			- Khoan bằng máy khoan CBY-150-ZUB hoặc loại tương tự:


			k = 1,3.








4. Trường hợp khoan không lấy mẫu: Định mức nhân công, máy thi công được nhân với hệ số k = 0,8 và loại bỏ định mức hao phí vật liệu ống mẫu đơn, ống mẫu kép, hộp nhựa đựng mẫu.



CC.31100  ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0M ĐẾN 30M


Đơn vị tính: 1 m khoan



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đất đá





			


			


			


			


			I-III


			IV-VI


			VII -VIII


			IX-X


			XI -XII





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			CC.311


			Độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m


			Mũi khoan hợp kim


			cái


			0,07


			0,164


			0,35


			


			





			


			


			Mũi khoan kim cương


			cái


			


			


			


			0,05


			0,08





			


			


			Bộ mở rộng kim cương


			bộ


			


			


			


			0,015


			0,024





			


			


			Cần khoan


			m


			0,018


			0,036


			0,048


			0,054


			0,06





			


			


			Đầu nối cần


			bộ


			0,006


			0,012


			0,017


			0,018


			0,019





			


			


			Ống chống


			m


			0,06


			0,06


			0,05


			0,05


			0,05





			


			


			Đầu nối ống chống


			cái


			0,02


			0,02


			0,017


			0,017


			0,017





			


			


			Ống mẫu đơn


			m


			0,04


			0,04


			0,04


			0,04


			0,04





			


			


			Ống mẫu kép


			cái


			0,002


			0,002


			0,002


			0,002


			0,002





			


			


			Hộp nhựa đựng mẫu


			cái


			0,4


			0,4


			0,4


			0,5


			0,5





			


			


			Gỗ nhóm V


			m3


			0,0035


			0,0035


			0,0035


			0,0035


			0,0035





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10


			10


			10


			10





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Công nhân 4,0/7 


			công


			2,61


			3,71


			5,19


			5,12


			6,77





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan XY-1A hoặc loại tương tự


			ca


			0,10


			0,24


			0,39


			0,36


			0,56





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			10


			20


			30


			40


			50








CC.31200  ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0M ĐẾN 60M



Đơn vị tính: 1 m khoan



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đất đá





			


			


			


			


			I-III


			IV-VI


			VII -VIII


			IX - X


			XI -XII





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			CC.312


			Độ sâu hố khoan từ 0m đến 60m


			Mũi khoan hợp kim


			cái


			0,063


			0,148


			0,315


			


			





			


			


			Mũi khoan kim cương


			cái


			


			


			


			0,047


			0,076





			


			


			Bộ mở rộng kim cương


			bộ


			


			


			


			0,015


			0,024





			


			


			Cần khoan


			m


			0,019


			0,038


			0,05


			0,057


			0,063





			


			


			Đầu nối cần


			bộ


			0,0063


			0,0126


			0,017


			0,019


			0,02





			


			


			Ống chống


			m


			0,06


			0,06


			0,05


			0,05


			0,05





			


			


			Đầu nối ống chống


			cái


			0,02


			0,02


			0,017


			0,017


			0,017





			


			


			Ống mẫu đơn


			m


			0,04


			0,04


			0,04


			0,04


			0,04





			


			


			Ống mẫu kép


			cái


			0,002


			0,002


			0,002


			0,002


			0,002





			


			


			Hộp nhựa đựng mẫu


			cái


			0,4


			0,4


			0,4


			0,5


			0,5





			


			


			Gỗ nhóm V


			m3


			0,0035


			0,0035


			0,0035


			0,0035


			0,0035





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10


			10


			10


			10





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Công nhân 4,0/7 


			công


			2,73


			3,90


			5,48


			5,38


			7,29





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan XY- 1A hoặc loại tương tự


			ca


			0,11


			0,25


			0,43


			0,41


			0,62





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			10


			20


			30


			40


			50








CC.31300  ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0M ĐẾN 100M



Đơn vị tính: 1 m khoan



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đất đá





			


			


			


			


			I-III


			IV-VI


			VII -VIII


			IX - X


			XI -XII





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			CC.313


			Độ sâu hố khoan từ 0m đến 100m


			Mũi khoan hợp kim


			cái


			0,056


			0,131


			0,28


			


			





			


			


			Mũi khoan kim cương


			cái


			


			


			


			0,045


			0,072





			


			


			Bộ mở rộng kim cương


			bộ


			


			


			


			0,015


			0,024





			


			


			Cần khoan


			m


			0,02


			0,04


			0,053


			0,06


			0,066





			


			


			Đầu nối cần


			bộ


			0,0066


			0,0132


			0,019


			0,02


			0,022





			


			


			Ống chống


			m


			0,06


			0,06


			0,05


			0,05


			0,05





			


			


			Đầu nối ống chống


			cái


			0,02


			0,02


			0,017


			0,017


			0,017





			


			


			Ống mẫu đơn


			m


			0,04


			0,04


			0,04


			0,04


			0,04





			


			


			Ống mẫu kép


			cái


			0,002


			0,002


			0,002


			0,002


			0,002





			


			


			Hộp nhựa đựng mẫu


			cái


			0,4


			0,4


			0,4


			0,5


			0,5





			


			


			Gỗ nhóm V


			m3


			0,0035


			0,0035


			0,0035


			0,0035


			0,0035





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10


			10


			10


			10





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Công nhân 4,0/7 


			công


			2,90


			4,14


			5,93


			5,81


			7,82





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan XY-1A hoặc loại tương tự


			ca


			0,12


			0,29


			0,51


			0,46


			0,67





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			10


			20


			30


			40


			50








CC.31400  ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0M ĐẾN 150M



Đơn vị tính: 1 m khoan



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đất đá





			


			


			


			


			I-III


			IV-VI


			VII -VIII


			IX - X


			XI -XII





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			CC.314


			Độ sâu hố khoan từ 0m đến 150m


			Mũi khoan hợp kim


			cái


			0,045


			0,115


			0,245


			


			





			


			


			Mũi khoan kim cương


			cái


			


			


			


			0,045


			0,072





			


			


			Bộ mở rộng kim cương


			bộ


			


			


			


			0,015


			0,024





			


			


			Cần khoan


			m


			0,018


			0,036


			0,046


			0,051


			0,057





			


			


			Đầu nối cần


			bộ


			0,0057


			0,0126


			0,016


			0,017


			0,019





			


			


			Ống chống


			m


			0,03


			0,03


			0,02


			0,02


			0,02





			


			


			Đầu nối ống chống


			cái


			0,01


			0,01


			0,007


			0,007


			0,007





			


			


			Ống mẫu đơn


			m


			0,04


			0,04


			0,04


			0,04


			0,04





			


			


			Ống mẫu kép


			cái


			0,002


			0,002


			0,002


			0,002


			0,002





			


			


			Hộp nhựa đựng mẫu


			cái


			0,4


			0,4


			0,4


			0,5


			0,5





			


			


			Gỗ nhóm V


			m3


			0,0035


			0,0035


			0,0035


			0,0035


			0,0035





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10


			10


			10


			10





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Công nhân 4,0/7 


			công


			2,97


			4,42


			6,29


			6,21


			8,35





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan GK-250 hoặc loại tương tự


			ca


			0,13


			0,31


			0,52


			0,50


			0,72





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			10


			20


			30


			40


			50











CC.40000  KHOAN VÀO ĐẤT ĐƯỜNG KÍNH LỚN



1. Thành phần công việc:



- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, phương tiện thí nghiệm, khảo sát thực địa.



- Xác định vị trí và cao độ miệng lỗ khoan.



- Làm nền khoan (khối lượng đào đắp ≤ 5m3) và lắp ráp thiết bị khoan, chạy thử máy.



- Tiến hành công tác khoan, thu thập các tài liệu địa chất và các loại mẫu.



- Đo mực nước lỗ khoan đầu và cuối ca.



- Kết thúc lỗ khoan, lấp lỗ khoan, thu dọn hiện trường và di chuyển sang lỗ khoan mới.



- Mô tả địa chất công trình và địa chất thuỷ văn trong quá trình khoan.



- Lập hình trụ lỗ khoan.



- Kiểm tra chất lượng sản phẩm, hoàn chỉnh tài liệu.



- Nghiệm thu bàn giao.



2. Điều kiện áp dụng:



- Cấp đất đá: Theo phụ lục số 06.



- Hố khoan thẳng đứng.



- Địa hình nền khoan khô ráo.



- Chống ống 100% chiều sâu lỗ khoan.



3. Khi khoan khác với điều kiện trên thì định mức nhân công và máy thi công được nhân với hệ số sau:



- Địa hình nền khoan lầy lội, khó khăn trong việc thi công: k = 1,05.


CC.41000  ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN ĐẾN 400MM



CC.41100  ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0M ĐẾN 10M



Đơn vị tính: 1 m khoan



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đất





			


			


			


			


			I - III


			IV - V





			


			


			Vật liệu


			


			


			





			CC.411


			Đường kính lỗ khoan đến 400mm, độ sâu khoan từ 0m đến 10m


			Lưỡi cắt đất


			cái


			0,07


			0,12





			


			


			Cần xoắn


			m


			0,009


			0,011





			


			


			Cần chốt


			m


			0,012


			0,012





			


			


			Chốt cần


			cái


			0,01


			0,01





			


			


			Ống chống


			bộ


			0,03


			0,03





			


			


			Đầu nối ống chống


			cái


			0,01


			0,01





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10





			


			


			Nhân công


			


			


			





			


			


			Công nhân 4,0/7 


			công


			1,48


			2,24





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy khoan XY-3 hoặc loại tương tự


			ca


			0,14


			0,21





			


			10


			20








CC.41200  ĐỘ SÂU HỐ KHOAN > 10M


Đơn vị tính: 1 m khoan



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đất





			


			


			


			


			I - III


			IV - V





			


			


			Vật liệu


			


			


			





			CC.412


			Đường kính lỗ khoan đến 400mm, độ sâu hố khoan > 10m


			Lưỡi cắt đất


			cái


			0,07


			0,12





			


			


			Cần xoắn


			m


			0,009


			0,011





			


			


			Cần chốt


			m


			0,012


			0,012





			


			


			Chốt cần


			cái


			0,01


			0,01





			


			


			Ống chống


			bộ


			0,03


			0,03





			


			


			Đầu nối ống chống


			cái


			0,01


			0,01





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10





			


			


			Nhân công


			


			


			





			


			


			Công nhân 4,0/7 


			công


			1,58


			2,43





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy khoan XY-3 hoặc loại tương tự


			ca


			0,15


			0,23





			


			10


			20








CC.42000  ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ > 400MM ĐẾN 600MM



CC.42100  ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0M ĐẾN 10M



Đơn vị tính: 1 m khoan



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đất





			


			


			


			


			I - III


			IV - V





			


			


			Vật liệu


			


			


			





			CC.421


			Đường kính lỗ khoan từ > 400mm đến 600mm, độ sâu hố khoan từ 0m đến 10m


			Lưỡi cắt đất


			cái


			0,07


			0,12





			


			


			Cần xoắn


			m


			0,009


			0,011





			


			


			Cần chốt


			m


			0,012


			0,012





			


			


			Chốt cần


			cái


			0,01


			0,01





			


			


			Ống chống


			bộ


			0,03


			0,03





			


			


			Đầu nối ống chống


			cái


			0,01


			0,01





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10





			


			


			Nhân công


			


			


			





			


			


			Công nhân 4,0/7 


			công


			1,60


			2,49





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy khoan XY-3 hoặc loại tương tự


			ca


			0,16


			0,24





			


			10


			20








CC.42200  ĐỘ SÂU HỐ KHOAN > 10M



Đơn vị tính: 1 m khoan



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đất





			


			


			


			


			I - III


			IV - V





			CC.422


			Đường kính lỗ khoan từ > 400mm đến 600mm, độ sâu hố khoan > 10m


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Lưỡi cắt đất


			cái


			0,07


			0,12





			


			


			Cần xoắn


			m


			0,009


			0,011





			


			


			Cần chốt


			m


			0,012


			0,012





			


			


			Chốt cần


			cái


			0,01


			0,01





			


			


			Ống chống


			bộ


			0,03


			0,03





			


			


			Đầu nối ống chống


			cái


			0,01


			0,01





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10





			


			


			Nhân công


			


			


			





			


			


			Công nhân 4,07 


			công


			1,70


			2,67





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy khoan XY-3 hoặc loại tương tự


			ca


			0,18


			0,26





			


			10


			20








Chương 4


CÔNG TÁC ĐẶT ỐNG QUAN TRẮC MỰC NƯỚC NGẦM TRONG HỐ KHOAN


CD.11100  ĐẶT ỐNG QUAN TRẮC MỰC NƯỚC NGẦM TRONG HỐ KHOAN


1. Thành phần công việc:



- Nhận nhiệm vụ và chuẩn bị dụng cụ để đặt ống quan trắc.



- Đo ống quan trắc, lắp và hạ ống xuống hố khoan.



- Đặt nút đúng vị trí và gia cố.



- Đổ bê tông xung quanh ống và gia cố nắp.



- Thu dọn dụng cụ, kiểm tra chất lượng và nghiệm thu.



2. Điều kiện áp dụng:



- Hạ ống trong lỗ khoan thẳng đứng.



- Hạ ống đơn và loại ống ɸ 65 mm.



Đơn vị tính: 1 m



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			


			


			Vật liệu


			


			





			CD.111


			Đặt ống quan trắc mực nước ngầm trong hố khoan


			Ống thép ɸ 65 mm


			mét


			1,02





			


			


			Quả bo


			quả


			0,03





			


			


			Nắp đậy ống


			cái


			0,02





			


			


			Xi măng PCB30


			kg


			1,00





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công


			


			





			


			


			Công nhân 4,0/7


			công


			0,90





			


			10








Ghi chú:



- Nếu hạ ống ở hố khoan xiên thì định mức nhân công được nhân hệ số k = 1,1.



- Nếu hạ ống quan trắc khác thì định mức nhân hệ số:



+ ống thép ɸ 75 mm: k = 1,3;



+ ống thép ɸ 93 mm: k = 1,5;



- Hạ ống quan trắc kép thì định mức được nhân với hệ số k = 1,5.



Chương 5


CÔNG TÁC THÍ NGHIỆM TẠI HIỆN TRƯỜNG


CE.10000  THÍ NGHIỆM TẠI HIỆN TRƯỜNG


Thành phần công việc:



- Chuẩn bị máy, thiết bị, vật tư thí nghiệm. Xác định vị trí thí nghiệm.



- Tháo, lắp bảo dưỡng thiết bị tại hiện trường.



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình.



- Ghi chép, chỉnh lý kết quả thí nghiệm.



- Nghiệm thu, bàn giao kết quả thí nghiệm.



CE.11100  THÍ NGHIỆM XUYÊN TĨNH



Đơn vị tính: 1m xuyên



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			


			


			Vật liệu


			


			





			CE.111


			Thí nghiệm xuyên tĩnh


			Mũi xuyên


			cái


			0,002





			


			


			Cần xuyên


			m


			0,003





			


			


			Cọc neo


			bộ


			0,0007





			


			


			Đồng hồ đo áp lực


			cái


			0,0001





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10





			


			


			Nhân công


			


			





			


			


			Công nhân 4,0/7 


			công


			0,85





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy xuyên tĩnh Gouđa hoặc loại tương tự


			ca


			0,08





			


			10








CE.11200  THÍ NGHIỆM XUYÊN ĐỘNG



Đơn vị tính: 1m xuyên



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			


			


			Vật liệu


			


			





			CE.112


			Thí nghiệm xuyên động


			Mũi xuyên


			cái


			0,004





			


			


			Cần xuyên


			m


			0,006





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10





			


			


			Nhân công


			


			





			


			


			Công nhân 4,0/7 


			công


			0,56





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy xuyên động RA-50 hoặc tương tự


			ca


			0,4





			


			10








CE.11300  THÍ NGHIỆM CẮT QUAY BẰNG MÁY



Đơn vị tính: 1 điểm



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			


			


			Vật liệu


			


			





			CE.113


			Thí nghiệm cắt quay bằng máy


			Cánh cắt ((60 - (70 - (100)


			bộ


			0,00015





			


			


			Cần cắt cánh (40 cái)


			bộ


			0,0025





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10





			


			


			Nhân công


			


			





			


			


			Công nhân 4,0/7 


			công


			1,45





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Thiết bị đo ngẫu lực


			ca


			0,14





			


			


			Máy khác


			%


			2





			


			10








Ghi chú: Định mức chưa tính hao phí khoan tạo lỗ (đối với thí nghiệm cắt cánh ở lỗ khoan).


CE.11400  THÍ NGHIỆM XUYÊN TIÊU CHUẨN SPT



Đơn vị tính: 1 lần thí nghiệm



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đất, đá





			


			


			


			


			I - III


			IV - VI





			


			


			Vật liệu


			


			


			





			CE.114


			Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT


			Mũi xuyên hình nón


			cái


			-


			0,04





			


			


			Mũi xuyên cắt


			cái


			0,1


			-





			


			


			Ống mẫu


			ống


			0,04


			0,04





			


			


			Cần khoan


			m


			0,02


			0,03





			


			


			Hộp gỗ đựng mẫu


			hộp


			0,04


			0,04





			


			


			Vật liệu khác


			%


			15


			15





			


			


			Nhân công


			


			


			





			


			


			Công nhân 4,0/7 


			công


			0,75


			1,15





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Bộ dụng cụ thí nghiệm SPT


			ca


			0,10


			0,15





			


			10


			20








Ghi chú: Định mức chưa bao gồm hao phí khoan tạo lỗ


CE.11500  NÉN NGANG TRONG LỖ KHOAN



Đơn vị tính: 1 điểm



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đất đá





			


			


			


			


			I - III


			IV - VI





			


			


			Vật liệu


			


			


			





			CE.115


			Nén ngang trong lỗ khoan


			Ống đồng trục ɸ 25 và ɸ 50


			bộ


			0,0013


			0,0026





			


			


			Ống đo thí nghiệm


			cái


			0,0013


			0,0026





			


			


			Ghen cao su ɸ 63


			m


			0,06


			0,12





			


			


			Màng buồng nước ɸ 270


			cái


			0,04


			0,08





			


			


			Bình khí CO2 (100 bar)


			cái


			0,026


			0,026





			


			


			Áp kế bình hơi (25 bar)


			cái


			0,0026


			0,0026





			


			


			Áp kế (5 -25 - 100 bar)


			bộ


			0,00065


			0,00065





			


			


			Áp kế (250 bar)


			cái


			0,00065


			0,00065





			


			


			Ghen kim loại ɸ 63


			m


			0,052


			0,052





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10





			


			


			Nhân công


			


			


			





			


			


			Công nhân 4,0/7


			công


			1,26


			1,68





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Bộ nén ngang GA hoặc tương tự


			ca


			0,14


			0,18





			


			10


			20








Ghi chú: Định mức chưa bao gồm hao phí khoan tạo lỗ



CE.11600  HÚT NƯỚC THÍ NGHIỆM TRONG LỖ KHOAN



Đơn vị tính: 1 lần hút



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			


			


			Vật liệu


			


			





			CE.116


			Hút nước thí nghiệm trong lỗ khoan


			Ống cao su dẫn nước


			m


			1,0





			


			


			Ống kẽm ɸ 32


			m


			0,5





			


			


			Thùng phân ly


			cái


			0,02





			


			


			Thùng đo lưu lượng


			cái


			0,02





			


			


			Đồng hồ đo mức nước


			cái


			0,033





			


			


			Đồng hồ bấm giây


			cái


			0,002





			


			


			Dây điện


			m


			2,0





			


			


			Đui điện


			cái


			0,05





			


			


			Bóng điện


			cái


			0,5





			


			


			Pin dùng cho đo nước


			đôi


			1,0





			


			


			Sổ hút nước


			quyển


			1,0





			


			


			Vật liệu khác


			%


			7,0





			


			


			Nhân công


			


			





			


			


			Công nhân 4,0/7


			công


			10,6





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy bơm 25 CV


			ca


			5,0





			


			


			Máy khác


			%


			5





			


			10








- Điều kiện áp dụng: tính cho hút đơn và hạ thấp mực nước 1 lần.



- Ghi chú:


+ Định mức chưa bao gồm hao phí khoan tạo lỗ;


			+ Nếu hút đơn có một tia quan trắc, định mức được nhân với hệ số:


			k = 1,05;





			+ Nếu hút đơn 2 tia quan trắc, định mức nhân với hệ số:


			k = 1,1;





			+ Nếu hút đơn hạ thấp mực nước 2 lần, định mức được nhân với hệ số:


			k = 2,0;





			+ Nếu hút chùm (một lần hạ thấp mức nước), định mức nhân với hệ số:


			k = 1,8








CE.11700  ÉP NƯỚC THÍ NGHIỆM TRONG LỖ KHOAN



Đơn vị tính: 1 đoạn ép



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			


			


			Vật liệu


			


			





			CE.117


			Ép nước thí nghiệm trong lỗ khoan


			Bộ kính ép


			bộ


			0,033





			


			


			Quả bo cao su


			quả


			0,5





			


			


			Ống tổ ống dài 1m


			ống


			0,033





			


			


			Ống ngoài ɸ16


			m


			0,25





			


			


			Tuy ô dẫn nước


			m


			0,5





			


			


			Đồng hồ đo áp lực 4kG/cm2


			cái


			0,003





			


			


			Đồng hồ đo lưu lượng 3m3/h


			cái


			0,003





			


			


			Đồng hồ đo nước


			cái


			0,033





			


			


			Nhiệt kế


			cái


			0,033





			


			


			Dây điện


			m


			2,5





			


			


			Sổ ép nước


			quyển


			1,0





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10





			


			


			Nhân công


			


			





			


			


			Công nhân 4,0/7 


			công


			12,18





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy bơm 25CV


			ca


			1,5





			


			


			Máy khác


			%


			5,0





			


			10








- Điều kiện áp dụng:



+ Lượng mất nước đơn vị Q = 1lít/ phút mét.



+ Độ sâu ép nước h ≤ 50m.



- Ghi chú:



+ Nếu ép nước khác với điều kiện trên thì định mức được nhân với các hệ số sau:


			* Lượng mất nước đơn vị: q>1-10 lít/ phút mét:


			k = 1,1;





			* Lượng mất nước đơn vị: q> 10 lít/ phút mét:


			k = 1,2;





			* Độ sâu ép nước thí nghiệm >50-100 m:


			k = 1,05;





			* Độ sâu ép nước thí nghiệm >100m:


			k = 1,1.








+ Định mức chưa bao gồm hao phí khoan tạo lỗ.



CE.11800  ĐỔ NƯỚC THÍ NGHIỆM TRONG LỖ KHOAN



Đơn vị tính: 1 lần đổ



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			


			


			Vật liệu


			


			





			CE.118


			Đổ nước thí nghiệm trong lỗ khoan


			Thùng đo lưu lượng 60 lít


			cái


			0,02





			


			


			Thùng gánh nước


			đôi


			0,05





			


			


			Đồng hồ lưu lượng


			cái


			0,003





			


			


			Ống cao su dẫn nước ɸ 16 - ɸ 18


			m


			0,05





			


			


			Thước mét


			cái


			0,005





			


			


			Đồng hồ đo nước


			cái


			0,003





			


			


			Đồng hồ bấm giây


			cái


			0,003





			


			


			Sổ đo nước


			quyển


			1,0





			


			


			Vật liệu khác 


			%


			5,0





			


			


			Nhân công


			


			





			


			


			Công nhân 4,0/7


			công


			2,2





			


			10








- Điều kiện áp dụng:



+ Lưu lượng nước tiêu thụ Q ≤1 lít/ phút.



+ Nguồn nước cấp cách vị trí thí nghiệm ≤ 100m.



- Ghi chú:



+ Nếu lưu lượng nước tiêu thụ Q > 1 lít/phút thì định mức nhân công được nhân với hệ số k = 1,2;



+ Nếu nguồn nước cấp ở xa vị trí thí nghiệm >100m thì định mức nhân công được nhân với hệ số k = 1,5.



+ Định mức chưa bao gồm hao phí khoan tạo lỗ.



CE.11900  ĐỔ NƯỚC THÍ NGHIỆM TRONG HỐ ĐÀO



Đơn vị tính: 1 lần đổ



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			


			


			Vật liệu


			


			





			CE.119


			Đổ nước thí nghiệm trong hố đào


			Thùng đo lưu lượng 60 lít


			cái


			0,02





			


			


			Thùng gánh nước


			đôi


			0,05





			


			


			Đồng hồ bấm giây


			cái


			0,003





			


			


			Đồng hồ để bàn


			cái


			0,05





			


			


			Thước mét


			cái


			0,003





			


			


			Ống cao su dẫn nước ɸ16


			cái


			0,05





			


			


			Sổ đo nước


			quyển


			1,0





			


			


			Vật liệu khác


			%


			7,0





			


			


			Nhân công


			


			





			


			


			Công nhân 4,0/7


			công


			2,2





			


			10








- Điều kiện áp dụng:



+ Lưu lượng nước tiêu thụ Q ≤ 1lít/ phút.



+ Nguồn nước cấp cách vị trí thí nghiệm ≤ 100m.



- Ghi chú:



+ Nếu lưu lượng nước tiêu thụ Q > 1lít/ phút thì định mức nhân công được nhân với hệ số k = 1,2;



+ Nếu nguồn nước cấp ở xa vị trí thí nghiệm > 100m thì định mức nhân công được nhân với hệ số k = 1,5.



+ Định mức chưa bao gồm hao phí công tác đào đất tạo hố.



CE.12000  MÚC NƯỚC THÍ NGHIỆM TRONG LỖ KHOAN



Đơn vị tính: 1 lần múc



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			


			


			Vật liệu


			


			





			CE.120


			Múc nước thí nghiệm trong lỗ khoan


			Cáp múc nước


			m


			0,02





			


			


			Ống múc nước dài 2m


			cái


			0,05





			


			


			Đồng hồ đo nước


			cái


			0,02





			


			


			Đồng hồ bấm giây


			cái


			0,003





			


			


			Đồng hồ để bàn


			cái


			0,003





			


			


			Sổ ghi chép múc nước


			quyển


			1,0





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công


			


			





			


			


			Công nhân 4,0/7


			công


			2,4





			


			10








+ Định mức chưa bao gồm hao phí khoan tạo lỗ.



CE.12100  THÍ NGHIỆM CBR HIỆN TRƯỜNG



Thành phần công việc:



- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường.



- Tập kết xe, người và thiết bị thí nghiệm tới vị trí thí nghiệm.



- Tiến hành lắp ráp các thiết bị thí nghiệm.



- Thực hiện thí nghiệm, thu thập kết quả thí nghiệm.



- Tính toán, chỉnh lý số liệu thí nghiệm.



- Kiểm tra, nghiệm thu, bàn giao kết quả thí nghiệm.



Đơn vị tính: 1 điểm thí nghiệm



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			


			


			Vật liệu


			


			





			CE.121


			Thí nghiệm CBR hiện trường


			Đá hộc dùng để chất tải


			m3


			0,025





			


			


			Dây điện 1x2


			m


			0,4





			


			


			Bóng điện 220V - 200W


			cái


			0,1





			


			


			Thước dây 50m


			cái


			0,01





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10





			


			


			Nhân công


			


			





			


			


			Công nhân 4,0/7 


			công


			6,0





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Ô tô vận tải thùng 12T


			ca


			0,1





			


			


			Máy phát điện 2,5 kW


			ca


			0,1





			


			


			Bộ thiết bị CBR hiện trường


			ca


			0,1





			


			10








CE.12200  THÍ NGHIỆM ĐO MODUN ĐÀN HỒI BẰNG CẦN BELKENMAN



Thành phần công việc:



- Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị máy móc, vật tư, thiết bị thí nghiệm.



- Xác định vị trí thí nghiệm.



- Lắp dựng, tháo dỡ, bảo dưỡng thiết bị thí nghiệm.



- Tiến hành thí nghiệm theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



- Ghi chép chỉnh lý số liệu thí nghiệm.



- Kiểm tra, nghiệm thu, bàn giao kết quả thí nghiệm.



Đơn vị tính: 1 điểm thí nghiệm



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			


			


			Vật liệu


			


			





			CE.122


			Thí nghiệm đo modun đàn hồi bằng cần BELKENMAN


			Đá hộc (để chất tải)


			m3


			0,0833





			


			


			Vật liệu khác


			%


			15





			


			


			Nhân công


			


			





			


			


			Công nhân 4,0/7


			công


			1,4





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Kích thủy lực 50T


			ca


			0,3





			


			


			Cần Belkenman


			ca


			0,3





			


			


			Ô tô vận tải thùng 12T


			ca


			0,08





			


			


			Máy khác


			%


			5,0





			


			10








CE.12300  THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH ĐỘ CHẶT CỦA NỀN ĐƯỜNG



Thành phần công việc:



- Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị dụng cụ thí nghiệm (phao, phễu, cát chuẩn ...v v).



- Đo đạc, đóng cọc mốc, bố trí các điểm thí nghiệm.



- Tiến hành thí nghiệm, thu thập kết quả thí nghiệm.



- Lấy mẫu ngoài hiện trường (trước hoặc sau khi tiến hành thí nghiệm hiện trường) để đầm chặt tiêu chuẩn xác định dung trọng khô lớn nhất và độ ấm tốt nhất làm cơ sở xác định hệ số đầm chặt K.



- Ghi chép, chỉnh lý kết quả thí nghiệm.



- Kiểm tra, nghiệm thu, bàn giao kết quả thí nghiệm.



CE.12310  THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH ĐỘ CHẶT CỦA NỀN ĐƯỜNG ĐẤT HOẶC CÁT ĐỒNG NHẤT - THÍ NGHIỆM TRÊN MẶT



Đơn vị tính: 1 điểm thí nghiệm



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			


			


			Vật liệu


			


			





			CE.123


			Thí nghiệm xác định độ chặt của nền đường đất hoặc cát đồng nhất (thí nghiệm trên mặt)


			Phao thử độ chặt


			bộ


			0,01





			


			


			Dao vòng hợp kim


			cái


			0,02





			


			


			Dao gạt đất


			cái


			0,05





			


			


			Thùng đựng nước


			cái


			0,002





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10





			


			


			Nhân công


			


			





			


			


			Công nhân 4,0/7


			công


			2,0





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Cân phân tích


			ca


			1,8





			


			


			Tủ sấy 3kW


			ca


			1,8





			


			10








CE.12320  THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH ĐỘ CHẶT CỦA NỀN ĐƯỜNG ĐẤT DĂM SẠN HOẶC ĐÁ CẤP PHỐI- THÍ NGHIỆM TRÊN MẶT



Đơn vị tính: 1 điểm thí nghiệm



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			


			


			Vật liệu


			


			





			CE.123


			Thí nghiệm xác định độ chặt của nền đường đất dăm sạn hoặc đá cấp phối - thí nghiệm trên mặt


			Phễu rót cát


			bộ


			0,01





			


			


			Cuốc chim


			cái


			0,02





			


			


			Xẻng


			cái


			0,05





			


			


			Ống đong thủy tinh 1000ml


			cái


			0,09





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10





			


			


			Nhân công


			


			





			


			


			Công nhân 4,0/7


			công


			3,0





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Cân phân tích


			ca


			1,8





			


			


			Tủ sấy 3kW


			ca


			1,8





			


			20








CE.12400  THÍ NGHIỆM ĐO MOĐUN ĐÀN HỒI BẰNG TẤM ÉP CỨNG



Thành phần công việc:



- Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị máy móc, vật tư, thiết bị thí nghiệm.



- Tập kết xe, người và thiết bị thí nghiệm tới vị trí thí nghiệm.



- Lắp ráp các thiết bị thí nghiệm.



- Tiến hành thí nghiệm, thu thập kết quả thí nghiệm.



- Tính toán, chỉnh lý số liệu thí nghiệm.



- Kiểm tra, nghiệm thu, bàn giao kết quả thí nghiệm.



CE.12410  THÍ NGHIỆM ĐO MOĐUN ĐÀN HỒI BẰNG TẤM ÉP CỨNG, ĐƯỜNG KÍNH BÀN NÉN D = 34 CM



Đơn vị tính: 10 điểm



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			


			


			Vật liệu


			


			





			CE.124


			Thí nghiệm đo modun đàn hồi bằng tấm ép cứng; đường cứng bàn nén D = 34 cm


			Dàn đo lún


			bộ


			0,05





			


			


			Đồng hồ đo lún


			cái


			0,005





			


			


			Bàn nén D = 34cm


			cái


			0,0001





			


			


			Xẻng


			cái


			0,05





			


			


			Cuốc chim


			cái


			0,02





			


			


			Dao gạt đất


			cái


			0,05





			


			


			Cát chuẩn


			kg


			4





			


			


			Đá hộc dùng để chất tải


			m3


			0,5





			


			


			Dầm I 300 - 350 dài hơn 3,5m


			kg


			0,4





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10





			


			


			Nhân công


			


			





			


			


			Công nhân 4,0/7


			công


			2,5





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Kích nâng 50T


			ca


			1,8





			


			


			Tủ sấy 3kW


			ca


			1,8





			


			


			Ô tô vận tải thùng 12T


			ca


			0,5





			


			10








CE.12420  THÍ NGHIỆM ĐO MOĐUN ĐÀN HỒI BẰNG TẤM ÉP CỨNG, ĐƯỜNG KÍNH BÀN NÉN D = 76 CM



Đơn vị tính: 10 điểm



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			


			


			Vật liệu


			


			





			CE.124


			Thí nghiệm đo modun đàn hồi bằng tấm ép cứng; đường cứng bàn nén D = 76 cm


			Dàn đo lún


			bộ


			0,05





			


			


			Đồng hồ đo lún


			cái


			0,005





			


			


			Bàn nén D = 76cm


			cái


			0,0001





			


			


			Xẻng


			cái


			0,05





			


			


			Cuốc chim


			cái


			0,02





			


			


			Dao gạt đất


			cái


			0,05





			


			


			Cát chuẩn


			kg


			4





			


			


			Đá hộc dùng để chất tải


			m3


			0,5





			


			


			Dầm I 300 - 350 dài hơn 3,5m


			kg


			0,4





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10





			


			


			Nhân công


			


			





			


			


			Công nhân 4,0/7


			công


			2,5





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Kích nâng 50T


			ca


			1,8





			


			


			Tủ sấy 3kW


			ca


			1,8





			


			


			Ô tô vận tải thùng 12T


			ca


			1





			


			20








CE.12500  THÍ NGHIỆM NÉN TĨNH THỬ TẢI CỌC BÊ TÔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP CỌC NEO


1. Thành phần công việc:



- Chuẩn bị dụng cụ, vật tư trang thiết bị thí nghiệm, khảo sát hiện trường.



- Đào đất đến đầu cọc, chuyển đất khỏi hố đào.



- Chống hố đào bằng ván gỗ.



- Đập đầu cọc và gia công đầu cọc.



- Lắp đặt thiết bị (kích, dầm, đồng hồ...).



- Cắt, uốn thép neo, hàn neo giữ dầm.



- Tiến hành thí nghiệm và ghi chép số liệu theo quy trình quy phạm.



- Tháo, dỡ dụng cụ thí nghiệm.



- Chỉnh lý tài liệu, hoàn thành công tác thí nghiệm theo yêu cầu



- Kiểm tra, nghiệm thu, bàn giao kết quả thí nghiệm.



2. Điều kiện áp dụng:



- Địa hình khô ráo, không có nước mạch chảy vào hố thí nghiệm.



- Cọc neo đã có đủ để làm đối trọng.



- Cấp tải trọng nén đến 50 tấn.



3. Khi thí nghiệm khác với điều kiện trên thì định mức được nhân với các hệ số sau:



- Địa hình thí nghiệm lầy lội: Định mức nhân công và máy thi công được nhân với hệ số k = 1,05.



- Trong trường họp nén ở cấp tải trọng từ 51 - 100 tấn thì:



+ Định mức vật liệu được nhân với hệ số k = 1,2.



+ Định mức nhân công và máy thi công được nhân với hệ số k = 1,4.



- Trường hợp không có cọc để neo thì không tính thép ɸ 14, que hàn, máy hàn mà tính thêm hao phí khoan + neo.


Đơn vị tính: 1 lần thí nghiệm



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			


			


			Vật liệu


			


			





			CE.125


			Thí nghiệm nén tĩnh thử tải cọc bê tông bằng phương pháp cọc neo


			Sắt tròn ɸ 14


			kg


			26,0





			


			


			Que hàn


			kg


			3,0





			


			


			Gỗ nhóm V


			m3


			0,15





			


			


			Dầu kích


			kg


			1,2





			


			


			Thép dầm I và kích các loại


			kg


			40,0





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công


			


			





			


			


			Công nhân 4,0/7


			công


			55





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Kích nâng 100T


			ca


			9,0





			


			


			Cần trục ô tô 10T


			ca


			0,5





			


			


			Máy bơm nước 7,5kW


			ca


			2,0





			


			


			Máy khác


			%


			5,0





			


			10








CE.12600  THÍ NGHIỆM NÉN TĨNH THỬ TẢI CỌC BÊ TÔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHẤT TẢI


1. Thành phần công việc:



- Chuẩn bị dụng cụ, trang thiết bị thí nghiệm, khảo sát hiện trường.



- Đập đầu cọc và gia công đầu cọc, làm nền gối kê.



- Lắp đặt, tháo dỡ dàn chất tải, đối trọng bêtông và thiết bị thí nghiệm (kích, đồng hồ đo...).



- Tiến hành thí nghiệm và ghi chép số liệu.



- Chỉnh lý số liệu, hoàn thành công tác thí nghiệm theo đúng yêu cầu.



- Kiểm tra, nghiệm thu, bàn giao kết quả thí nghiệm.



2. Các công việc chưa tính vào mức gồm:



- Công tác vận chuyển hệ dầm thép và đối trọng bêtông đến và ra khỏi địa điểm thí nghiệm.



- Công tác trung chuyển hệ dầm thép và đối trọng bêtông giữa các cọc thí nghiệm trong công trình.



- Xử lý nền đất yếu phục vụ công tác thí nghiệm (nếu có).



Đơn vị tính: 1 tấn tải trọng thí nghiệm/1 lần thí nghiệm



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tải trọng nén (tấn)





			


			


			


			


			100÷≤ 500


			≤ 1.000


			≤ 1.500


			≤ 2.000





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			CE.126


			Nén tĩnh thử tải cọc bê tông bằng phương pháp chất tải


			Thép hình các loại


			kg


			0,6


			0,56


			0,48


			0,42





			


			


			Bê tông đối trọng


(bê tông mác 200 đá 1x2)


			m3


			0,009


			0,009


			0,009


			0,009





			


			


			Dầu kích


			kg


			0,017


			0,013


			0,012


			0,011





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư 4,0/8


			công


			0,04


			0,032


			0,026


			0,023





			


			


			Công nhân 4,0/7 


			công


			0,17


			0,15


			0,13


			0,11





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Kích 250T


			ca


			0,03


			


			


			





			


			


			Kích 500T


			ca


			


			0,018


			0,018


			0,018





			


			


			Máy thuỷ bình điện tử


			ca


			0,018


			0,018


			0,018


			0,018





			


			


			Cần trục bánh xích 16T


			ca


			0,025


			


			


			





			


			


			Cần trục bánh xích 25T


			ca


			


			0,019


			0,017


			0,016





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			10


			20


			30


			40








CE.12700  THÍ NGHIỆM KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CỌC BÊ TÔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP BIẾN DẠNG NHỎ (PIT)


1. Thành phần công việc:



- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường.



- Lắp đặt và tháo dỡ thiết bị thí nghiệm.



- Tiến hành thí nghiệm và ghi chép số liệu.



- Chỉnh lý số liệu, hoàn thành công tác thí nghiệm theo đúng yêu cầu.



- Kiểm tra, nghiệm thu, bàn giao kết quả thí nghiệm.



Đơn vị tính: 1 lần thí nghiệm/1 cọc thí nghiệm



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			


			


			Vật liệu


			


			





			CE.127


			Thí nghiệm biến dạng nhỏ (PIT)


			Búa 2 kg


			cái


			0,1





			


			


			Đục thép


			cái


			0,1





			


			


			Đá mài đĩa


			viên


			0,1





			


			


			Giấy ráp


			tờ


			1,0





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công


			


			





			


			


			Kỹ sư 5,0/8


			công


			0,5





			


			


			Công nhân 4,0/7


			công


			0,5





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Thiết bị đo biến dạng


			ca


			0,8





			


			


			Máy khác


			ca


			1,0





			


			10








CE.12800  THÍ NGHIỆM ÉP CỌC BIẾN DẠNG LỚN PDA


1. Thành phần công việc:



- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường



- Chuẩn bị mặt bằng thí nghiệm



- Lắp đặt và tháo dỡ sàn công tác



- Gia công đầu cọc, lắp đặt tấm đệm đầu cọc đảm bảo yêu cầu thí nghiệm



- Lắp đặt và tháo dỡ lồng hướng dẫn.



- Lắp đặt và tháo dỡ dụng cụ, thiết bị thí nghiệm.



- Tiến hành thí nghiệm và ghi chép số liệu.



- Chỉnh lý số liệu, hoàn thành công tác thí nghiệm theo đúng yêu cầu.



- Kiểm tra, nghiệm thu, bàn giao kết quả thí nghiệm.



2. Những công việc chưa tính trong định mức:



- Công tác vận chuyển thiết bị thí nghiệm đi, đến địa điểm thí nghiệm.



- Xử lý nền đất yếu nếu có yêu cầu.


- Dàn giáo phục vụ thi công.



Đơn vị tính: 1 lần thí nghiệm/1 cọc thí nghiệm



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cọc (mm)





			


			


			


			


			≤1.000


			≤1.500


			≤2.000





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			





			CE.128


			Thí nghiệm ép cọc biến dạng lớn PDA


			Thép gia cố đầu cọc


			kg


			136


			204


			270





			


			


			Que hàn


			kg


			2,5


			3,0


			3,5





			


			


			Mũi khoan bê tông D10


			cái


			2


			2,5


			3





			


			


			Bu lông cường độ cao M16


			cái


			16


			20


			24





			


			


			Quả búa 14T


			quả


			0,005


			0,005


			





			


			


			Quả búa 20T


			quả


			


			


			0,005





			


			


			Đầu đo gia tốc và biến dạng


			bộ


			0,2


			0,2


			0,2





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư 4,0/8


			công


			8


			12


			16





			


			


			Công nhân 4,0/7 


			công


			20


			20


			24





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Cần trục bánh xích 16T


			ca


			1,5


			-


			-





			


			


			Cần trục bánh xích 25T


			ca


			-


			1,5


			-





			


			


			Cần trục bánh xích 40T


			ca


			-


			-


			1,5





			


			


			Máy PDA


			ca


			1,0


			1,5


			2,0





			


			


			Máy hàn 23kW


			ca


			2,0


			2,5


			3,0





			


			


			Máy khoan 750W


			ca


			1,0


			1,2


			1,5





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5





			


			10


			20


			30








CE.129000  THÍ NGHIỆM KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CỌC BÊ TÔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP SIÊU ÂM


1. Thành phần công việc:



- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường.



- Lắp đặt và tháo dỡ thiết bị thí nghiệm.



- Tiến hành thí nghiệm và ghi chép số liệu.



- Chỉnh lý số liệu, hoàn thành công tác thí nghiệm theo đúng yêu cầu.



- Kiểm tra, nghiệm thu, bàn giao kết quả thí nghiệm.



Đơn vị tính: 1 mặt cắt siêu âm/ 1 lần thí nghiệm



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			


			


			Vật liệu


			


			





			CE.129


			Thí nghiệm siêu âm chất lượng cọc


			Thước thép 5m


			cái


			0,04





			


			


			Thước thép 42m


			cái


			0,04





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công


			


			





			


			


			Kỹ sư 5,0/8


			công


			0,46





			


			


			Công nhân 4,0/7


			công


			1,12





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Bộ thiết bị siêu âm


			ca


			0,32





			


			


			Máy khác


			ca


			1,0





			


			10








CE.13000  THÍ NGHIỆM CƠ ĐỊA TRÊN BỆ BÊ TÔNG TRONG HẦM NGANG


1. Thành phần công việc:



- Vệ sinh hiện trường.



+ Dọn, sửa nền bằng bàn chải và hơi khí ép.



+ Thổi sạch, khô nền.



+ Nếu đá lồi lõm quá 2cm phải dùng đục tẩy bằng.



- Đổ, lắp cọc mốc



+ Xác định vị trí, khoan bằng búa khoan hơi ép.



+ Rửa sạch lỗ khoan.



+ Đặt cọc mốc.



- Đổ bệ bê tông



+ Kích thước tuỳ theo yêu cầu kỹ thuật.



+ Bê tông đạt mác 200.



- Lắp ráp



+ Lắp các tấm đệm, kích.



+ Lắp dàn khung đồng hồ.



+ Lắp tay đồng hồ, đồng hồ


+ Lắp bơm thủy lực, đồng hồ áp lực.



+ Lắp ráp hệ thống điện chiếu sáng.



- Kiểm nghiệm dụng cụ


+ Đồng hồ áp lực.



+ Hệ thống làm việc của dầu.



+ Kiểm tra piston.



+ Kiểm tra hệ thống indicate.



- Thí nghiệm thử



+ Lắp ráp xong, tăng tải trọng bằng 5% tải trọng tối đa của cấp chu trình có tải trọng thấp nhất. Tiến hành kiểm tra lại toàn bộ hệ thống bơm thuỷ lực, tuy ô, đầu nối, kích. Kiểm tra hệ thống đồng hồ áp lực, đồng hồ biến dạng v.v...



+ Thay thế: Tăng tải trọng theo từng cấp 4, 8, 12, 16, 24 kG/cm2. Đọc biến dạng của mỗi cấp.



+ Sau đó để ổn định và đọc ở cấp cuối cùng vào 30' - 1giờ - 12 giờ giảm tải theo từng cấp và đọc biến dạng ở các đồng hồ.



+ Đến cấp áp lực 0, đọc sau 10' và sau 2 giờ; Tổng cộng thời gian cho 1 chu trình là 16h.



- Thí nghiệm chính thức


+ Mỗi bệ thí nghiệm ở các cấp áp lực tối đa 24 - 40 - 60 kG/cm2.


+ Mỗi cấp thí nghiệm với 3 chu trình tăng, giảm tải.



+ Thời gian mỗi cấp là 16 x 3 = 48 giờ.



+ Thời gian thí nghiệm chính thức 3 cấp 48 x 3 = 144 giờ.



- Thu dọn, lật bệ



+ Chôn cọc, néo, tời, lắp tời hoặc palăng xích.



+ Dùng palăng xích để kéo lật bệ.



+ Rửa sạch mặt bệ và nền đá bằng nước để cho địa chất mô tả.



+ Thu dọn dụng cụ.



Đơn vị tính: 1 bệ thí nghiệm



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			


			


			Vật liệu


			


			





			CE.130


			Thí nghiệm cơ địa trên bệ bê tông trong hầm ngang


			Xi măng PCB30


			kg


			300





			


			


			Đá dăm 1x2


			m3


			0,85





			


			


			Cát vàng


			m3


			0,5





			


			


			Thép gai ɸ 10


			kg


			35





			


			


			Thép gai ɸ 16


			kg


			40





			


			


			Thép gai ɸ 22


			kg


			45





			


			


			Dây thép ɸ 2 - ɸ 3


			kg


			2





			


			


			Thép gai ɸ 32 - ɸ 40


			kg


			27





			


			


			Gỗ dán 25mm


			m2


			0,5





			


			


			Gỗ dán 40mm


			m2


			0,8





			


			


			Ống cao su mềm


			m


			5





			


			


			Bóng điện 36W


			cái


			3





			


			


			Bóng điện 100W


			cái


			3





			


			


			Cầu chì sứ


			cái


			1





			


			


			Đui điện


			cái


			4





			


			


			Dây cáp điện 3 pha


			m


			1





			


			


			Dây điện súp


			m


			5





			


			


			Cầu dao điện 3 pha


			cái


			0,2





			


			


			Dầu công nghiệp 20


			kg


			20





			


			


			Gỗ tấm


			m3


			0,2





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10





			


			


			Nhân công


			


			





			


			


			Công nhân 4,0/7


			công


			326





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy nén khí 600m3/h


			ca


			3,6





			


			


			Máy bơm nước 120cv


			ca


			10,5





			


			


			Máy khác


			%


			5





			


			10








Chương 6



CÔNG TÁC ĐO VẼ LẬP LƯỚI KHỐNG CHẾ MẶT BẰNG


CF.11000  ĐO LƯỚI KHỐNG CHẾ MẶT BẰNG


1. Thành phần công việc:



- Nhận nhiệm vụ, đi thực địa, chuẩn bị dụng cụ, vật tư, trang thiết bị.



- Chọn điểm, định hướng. Xác định vị trí điểm lần cuối.



- Đúc mốc bê tông.



- Vận chuyển nội bộ công trình để rải mốc bê tông.



- Chôn, xây mốc khống chế các loại. Đào rãnh bảo vệ mốc, đánh dấu mốc.



- Đo chiều dài đường đáy, cạnh đáy.



- Đo góc, đo cạnh lưới khống chế.



- Khôi phục, tu bổ mốc sau khi đã hoàn thành công tác ngoại nghiệp.



- Bình sai lưới khống chế mặt bằng khu vực.



- Kiểm tra chất lượng sản phẩm, hoàn chỉnh hồ sơ.



- Nghiệm thu bàn giao.



2. Điều kiện áp dụng: Cấp địa hình theo phụ lục số 07.



3. Ghi chú: Định mức công tác đo vẽ tam giác hạng IV, đường chuyền hạng IV, Giải tích cấp 1, giải tích cấp 2, đường chuyền cấp 1, đường chuyền cấp 2 dưới đây áp dụng cho địa hình cấp III. Trường hợp có cấp địa hình khác thì định mức nhân công và máy thi công được nhân với hệ số sau:


			- Địa hình cấp I


			 k = 0,7;





			- Địa hình cấp II


			 k = 0,85;





			- Địa hình cấp IV


			 k = 1,2;





			- Địa hình cấp V


			 k = 1,6;





			- Địa hình cấp VI


			 k = 2,0.








CF.11100  TAM GIÁC HẠNG 4



Đơn vị tính: 1 điểm



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Máy toàn đạc điện tử


			Bộ thiết bị GPS (3 máy)





			


			


			Vật liệu


			


			


			





			CF.111


			Tam giác hạng 4


			Xi măng PCB30


			kg


			20


			20





			


			


			Đá 1x2


			m3


			0,06


			0,06





			


			


			Cát vàng


			m3


			0,035


			0,035





			


			


			Đinh + dây thép


			kg


			0,8


			0,8





			


			


			Sơn trắng + đỏ


			kg


			0,4


			0,4





			


			


			Đinh chữ U


			kg


			8


			8





			


			


			Sổ đo


			quyển


			1,5


			1,5





			


			


			Vật liệu khác


			%


			4


			4





			


			


			Nhân công


			


			


			





			


			


			Kỹ sư 4,0/8


			công


			13,13


			11,92





			


			


			Công nhân 4,0/7 


			công


			32,46


			33,34





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy toàn đạc điện tử TS06 hoặc loại tương tự 


			ca


			6,80


			





			


			


			Bộ thiết bị GPS G3100-R2 hoặc loại tương tự (3 máy)


			ca


			


			5,83





			


			


			Máy khác


			%


			10


			10





			


			10


			20








CF.11200  ĐƯỜNG CHUYỀN HẠNG 4



Đơn vị tính: 1 điểm



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Máy toàn đạc điện tử


			Bộ thiết bị GPS (3 máy)





			


			


			Vật liệu


			


			


			





			CF.112


			Đường chuyền hạng 4


			Xi măng PCB30


			kg


			12


			12





			


			


			Đá 1x2


			m3


			0,04


			0,04





			


			


			Cát vàng


			m3


			0,025


			0,025





			


			


			Đinh + dây thép


			kg


			0,6


			0,6





			


			


			Sơn trắng + đỏ


			kg


			0,4


			0,4





			


			


			Đinh chữ U


			kg


			6


			6





			


			


			Sổ đo


			quyển


			1,5


			1,5





			


			


			Vật liệu khác


			%


			4


			4





			


			


			Nhân công


			


			


			





			


			


			Kỹ sư 4,0/8


			công


			10,17


			9,27





			


			


			Công nhân 4,0/7 


			công


			25,17


			22,82





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy toàn đạc điện tử TS06 hoặc loại tương tự 


			ca


			5,05


			





			


			


			Bộ thiết bị GPS G3100-R2 hoặc loại tương tự (3 máy)


			ca


			


			4,33





			


			


			Máy khác


			%


			10


			10





			


			10


			20








CF.11300  GIẢI TÍCH CẤP 1



Đơn vị tính: 1 điểm



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Máy toàn đạc điện tử


			Bộ thiết bị GPS (3 máy)





			


			


			Vật liệu


			


			


			





			CF.113


			Giải tích cấp 1


			Xi măng PCB30


			kg


			5


			5





			


			


			Đá 1x2


			m3


			0,023


			0,023





			


			


			Cát vàng


			m3


			0,015


			0,015





			


			


			Đinh + dây thép


			kg


			0,3


			0,3





			


			


			Sơn trắng + đỏ


			kg


			0,3


			0,3





			


			


			Đinh chữ U


			kg


			4


			4





			


			


			Sổ đo


			quyển


			1,0


			1,0





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10





			


			


			Nhân công


			


			


			





			


			


			Kỹ sư 4,0/8


			công


			5,80


			5,54





			


			


			Công nhân 4,0/7 


			công


			14,43


			13,74





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy toàn đạc điện tử TS06 hoặc loại tương tự 


			ca


			1,46


			





			


			


			Bộ thiết bị GPS G3100-R2 hoặc loại tương tự (3 máy)


			ca


			


			1,25





			


			


			Máy khác


			%


			10


			10





			


			10


			20








CF.11400  GIẢI TÍCH CẤP 2



Đơn vị tính: 1 điểm



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Máy toàn đạc điện tử


			Bộ thiết bị GPS (3 máy)





			


			


			Vật liệu


			


			


			





			CF.114


			Giải tích cấp 2


			Xi măng PCB30


			kg


			3


			3





			


			


			Đá 1x2


			m3


			0,01


			0,01





			


			


			Cát vàng


			m3


			0,006


			0,006





			


			


			Đinh + dây thép


			kg


			0,1


			0,1





			


			


			Sơn trắng + đỏ


			kg


			0,2


			0,2





			


			


			Sổ đo


			quyển


			1,0


			1,0





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10





			


			


			Nhân công


			


			


			





			


			


			Kỹ sư 4,0/8


			công


			2,33


			2,25





			


			


			Công nhân 4,0/7 


			công


			5,79


			5,61





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy toàn đạc điện tử TS06 hoặc loại tương tự 


			ca


			0,41


			





			


			


			Bộ thiết bị GPS G3100-R2 hoặc loại tương tự (3 máy)


			ca


			


			0,24





			


			


			Máy khác


			%


			10


			10





			


			10


			20








CF.11500 ĐƯỜNG CHUYỀN CẤP 1



Đơn vị tính: 1 điểm



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Máy toàn đạc điện tử


			Bộ thiết bị GPS (3 máy)





			


			


			Vật liệu


			


			


			





			CF.115


			Đường chuyền cấp 1


			Xi măng PCB30


			kg


			5


			5





			


			


			Đá 1x2


			m3


			0,023


			0,023





			


			


			Cát vàng


			m3


			0,015


			0,015





			


			


			Đinh + dây thép


			kg


			0,3


			0,3





			


			


			Sơn trắng + đỏ


			kg


			0,3


			0,3





			


			


			Đinh chữ U


			kg


			4


			4





			


			


			Sổ đo


			quyển


			1,0


			1,0





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10





			


			


			Nhân công


			


			


			





			


			


			Kỹ sư 4,0/8


			công


			4,93


			4,85





			


			


			Công nhân 4,0/7 


			công


			12,31


			12,10





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy toàn đạc điện tử TS06 hoặc loại tương tự 


			ca


			0,46


			





			


			


			Bộ thiết bị GPS G3100-R2 hoặc loại tương tự (3 máy)


			ca


			


			0,39





			


			


			Máy khác


			%


			10


			10





			


			10


			20








CF.11600  ĐƯỜNG CHUYỀN CẤP 2



Đơn vị tính: 1 điểm



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Máy toàn đạc điện tử


			Bộ thiết bị GPS (3 máy)





			


			


			Vật liệu


			


			


			





			CF.116


			Đường chuyền cấp 2


			Xi măng PCB30


			kg


			3


			3





			


			


			Đá 1x2


			m3


			0,01


			0,01





			


			


			Cát vàng


			m3


			0,006


			0,006





			


			


			Đinh + dây thép


			kg


			0,1


			0,1





			


			


			Sơn trắng + đỏ


			kg


			0,2


			0,2








			


			


			Sổ đo


			quyển


			1,0


			1,0





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10





			


			


			Nhân công


			


			


			





			


			


			Kỹ sư 4,0/8


			công


			1,81


			1,76





			


			


			Công nhân 4,0/7 


			công


			4,51


			4,39





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy toàn đạc điện tử TS06 hoặc loại tương tự 


			ca


			0,26


			





			


			


			Bộ thiết bị GPS G3100-R2 hoặc loại tương tự (3 máy)


			ca


			


			0,16





			


			


			Máy khác


			%


			10


			10





			


			10


			20








CF.21100  CẮM MỐC CHỈ GIỚI ĐƯỜNG ĐỎ, CẮM MỐC RANH GIỚI QUY HOẠCH



1. Thành phần công việc:



- Nhận nhiệm vụ, đi thực địa, chuẩn bị dụng cụ, vật tư, trang thiết bị.



- Chọn điểm, định hướng. Xác định vị trí mốc cần cắm.



- Đo đạc, định vị mốc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



- Vận chuyển, chôn mốc đúng yêu cầu thiết kế.



- Hoàn thành theo yêu cầu kỹ thuật, nghiệm thu, bàn giao.



2. Điều kiện áp dụng: Các quy định về mốc hiện hành có liên quan.



- Cấp địa hình: Theo phụ lục số 07.



Đơn vị tính: 1 mốc



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp địa hình





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV


			V


			VI





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			CF.211


			Cắm mốc chỉ giới đường đỏ, cắm mốc ranh giới quy hoạch


			Xi măng PCB30


			kg


			13


			13


			13


			13


			13


			13





			


			


			Đá 1x2


			m3


			0,04


			0,04


			0,04


			0,04


			0,04


			0,04





			


			


			Cát vàng


			m3


			0,026


			0,026


			0,026


			0,026


			0,026


			0,026





			


			


			Đinh + dây thép


			kg


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1





			


			


			Sơn trắng+đỏ


			mg


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05





			


			


			Sổ đo


			quyển


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10


			10


			10


			10


			10





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư 4,0/8


			công


			0,58


			0,79


			1,01


			1,16


			1,44


			1,61





			


			


			Công nhân 4,0/7 


			công


			1,48


			1,97


			2,47


			3,08


			3,70


			4,53





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy toàn đạc điện tử TS06 hoặc loại tương tự


			ca


			0,15


			0,17


			0,19


			0,21


			0,25


			0,32





			


			


			Máy khác


			%


			10


			10


			10


			10


			10


			10





			


			10


			20


			30


			40


			50


			60








Ghi chú:



- Đối với công tác cắm mốc tim đường khu vực quy hoạch thì định mức nhân công, máy thi công được nhân với hệ số k = 1,35.



- Trường hợp xác định mốc ranh giải phóng mặt bằng công trình thủy lợi theo tiêu chuẩn TCVN 8478:2010 và mốc tim tuyến công trình thủy lợi theo tiêu chuẩn TCVN 8481:2010 thì định mức nhân công, máy thi công được nhân với hệ số sau:



+ Mốc ranh giải phóng mặt bằng: k = 1,8.



+ Mốc tim tuyến công trình thuỷ lợi: k = 4,8.



+ Mốc tim tuyến công trình thuỷ lợi đầu mối, công trình thủy lợi có kết cấu bê tông quan trọng: k = 5,2.



+ Mốc tim kênh sửa chữa nâng cấp hoặc kiên cố hóa kênh mương, mốc ranh ngập lụt lòng hồ, mốc ranh ngập lụt hạ du: k = 2,0.



Chương 7



CÔNG TÁC ĐO KHỐNG CHẾ CAO


CG. 11000  ĐO KHỐNG CHẾ CAO



1. Thành phần công việc:



- Nhận nhiệm vụ, đi thực địa, chuẩn bị dụng cụ, vật tư, trang thiết bị.



- Khảo sát chọn tuyến, xác định vị trí đặt mốc lần cuối.



- Đúc mốc bê tông.



- Vận chuyển nội bộ công trình để rải mốc đến vị trí điểm đã chọn.



- Đo thủy chuẩn.



- Bình sai tính toán lưới thủy chuẩn.



- Tu bổ, dấu mốc thủy chuẩn sau khi đã hoàn thành công tác ngoại nghiệp.



- Kiểm tra chất lượng sản phẩm, hoàn chỉnh hồ sơ.



- Nghiệm thu và bàn giao.



2. Điều kiện áp dụng:



- Cấp địa hình: Theo phụ lục số 08.



- Định mức tính cho 1km hoàn chỉnh theo đúng quy trình, quy phạm.



CG.11100  THỦY CHUẨN HẠNG 3



Đơn vị tính: 1 km



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp địa hình





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV


			V





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			CG.111


			Thủy chuẩn hạng 3


			Gỗ xẻ nhóm V


			m3


			0,0025


			0,0025


			0,0025


			0,0025


			0,0025





			


			


			Xi măng PCB30


			kg


			4,00


			4,00


			4,00


			4,00


			4,00





			


			


			Đá 1x2


			m3


			0,012


			0,012


			0,012


			0,012


			0,012





			


			


			Cát vàng


			m3


			0,007


			0,007


			0,007


			0,007


			0,007





			


			


			Đinh


			kg


			0,06


			0,06


			0,06


			0,06


			0,06





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10


			10


			10


			10





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư 4,0/8


			công


			1,28


			1,52


			2,02


			2,83


			4,06





			


			


			Công nhân 4,0/7 


			công


			3,57


			4,23


			5,56


			7,85


			11,29





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thủy bình điện tử PLP-110 hoặc loại tương tự


			ca


			0,38


			0,41


			0,45


			0,71


			1,13





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			10


			20


			30


			40


			50








CG.11200  THỦY CHUẨN HẠNG 4



Đơn vị tính: 1 km



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp địa hình





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV


			V





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			CG.112


			Thủy chuẩn hạng 4


			Gỗ xẻ nhóm V


			m3


			0,0015


			0,0015


			0,0015


			0,0015


			0,0015





			


			


			Xi măng PCB30


			kg


			2,00


			2,00


			2,00


			2,00


			2,00





			


			


			Đá 1x2


			m3


			0,006


			0,006


			0,006


			0,006


			0,006





			


			


			Cát vàng


			m3


			0,0035


			0,0035


			0,0035


			0,0035


			0,0035





			


			


			Đinh


			kg


			0,03


			0,03


			0,03


			0,03


			0,03





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10


			10


			10


			10





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư 4,0/8


			công


			1,21


			1,39


			1,81


			2,43


			3,50





			


			


			Công nhân 4,0/7 


			công


			3,33


			3,84


			4,98


			6,72


			9,72





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thủy bình điện tử PLP-110 hoặc loại tương tự


			ca


			0,26


			0,32


			0,38


			0,60


			0,98





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			10


			20


			30


			40


			50








CG.11300  THỦY CHUẨN KỸ THUẬT



Đơn vị tính: 1 km



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp địa hình





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV


			V





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			CG.113


			Thủy chuẩn kỹ thuật


			Số đo


			quyển


			0,25


			0,25


			0,35


			0,35


			0,35





			


			


			Vật liệu khác


			%


			30


			30


			30


			30


			30





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư 4,0/8


			công


			0,59


			0,73


			0,92


			1,27


			2,13





			


			


			Công nhân 4,0/7 


			công


			1,65


			2,05


			2,57


			3,58


			5,93





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thủy bình điện tử PLP-110 hoặc loại tương tự


			ca


			0,19


			0,23


			0,30


			0,45


			0,60





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			10


			20


			30


			40


			50








Chương 8


CÔNG TÁC ĐO VẼ MẶT CẮT ĐỊA HÌNH


CH.11000  ĐO VẼ MẶT CẮT ĐỊA HÌNH


CH.11100  ĐO VẼ MẶT CẮT DỌC Ở TRÊN CẠN


1. Thành phần công việc:



- Thu thập, nghiên cứu và tổng hợp các tài liệu địa hình.



- Đi thực địa, khảo sát tổng hợp.



- Chuẩn bị máy móc, thiết bị, vật tư, kiểm nghiệm và hiệu chỉnh máy thiết bị.



- Tìm điểm xuất phát, xác định tuyến các điểm chi tiết, các điểm ngoặt, các điểm chi tiết thuộc tuyến công trình.



- Đóng cọc, chọn mốc bê tông.



- Đo xác định khoảng cách, xác định độ cao, tọa độ các điểm ngoặt, các điểm chi tiết thuộc tuyến công trình.



- Đo cắt dọc tuyến công trình.



- Cắm đường cong của tuyến công trình.



- Tính toán nội nghiệp, vẽ trắc đồ dọc tuyến công trình.



- Kiểm tra, nghiệm thu tài liệu tính toán, bản vẽ, giao nộp tài liệu.



2. Điều kiện áp dụng:



- Phân cấp địa hình: Theo phụ lục số 09



- Định mức đo vẽ mặt cắt dọc tuyến công trình mới được xây dựng trong trường hợp đã có các lưới khống chế cao, toạ độ, cơ sở. Trường hợp chưa có phải tính thêm.



- Định mức cắm điểm tim công trình trên tuyến tính ngoài định mức này.



- Công tác phát cây tính ngoài định mức.



- Áp dụng định mức cho công tác đo vẽ tuyến đường, tuyến kênh mới.



3. Các hệ số khi áp dụng định mức khác với các điều kiện trên:



- Khi đo vẽ mặt cắt dọc tuyến đê, tuyến đường cũ, định mức nhân công và máy thi công được nhân với hệ số k = 1,1.



- Khi đo vẽ mặt cắt dọc tuyến kênh cũ (đo vẽ hai bờ kênh ở trên cạn). Định mức nhân công và máy thi công được nhân với hệ số k = 1,35.



- Khi đo vẽ mặt cắt dọc tuyến công trình đầu mối (đập đất, đập tràn, cống, tuynen...) định mức nhân công và máy thi công được nhân với hệ số k = 1,2.



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp địa hình





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV


			V


			VI





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			CH.111


			Đo vẽ mặt cắt dọc ở trên cạn


			Mốc bê tông đúc sẵn


			cái


			0,2


			0,25


			0,30


			0,35


			0,40


			0,45





			


			


			Xi măng PCB30


			kg


			1,0


			1,0


			1,5


			1,5


			2,0


			2,0





			


			


			Cọc gỗ (4x4x40) cm


			cái


			2,0


			2,5


			3,0


			3,5


			4,0


			4,5





			


			


			Sơn đỏ + trắng


			kg


			0,05


			0,05


			0,1


			0,1


			0,15


			0,15





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10


			10


			10


			10


			10





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư 4,0/8


			công


			0,47


			0,61


			0,79


			1,02


			1,32


			1,73





			


			


			Công nhân 4,0/7 


			công


			0,72


			0,95


			1,24


			1,64


			2,15


			2,88





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy toàn đạc điện tử TS06 hoặc loại tương tự


			ca


			0,08


			0,11


			0,14


			0,20


			0,27


			0,38





			


			


			Máy thủy bình điện tử PLP-110 hoặc loại tương tự


			ca


			0,16


			0,22


			0,29


			0,39


			0,55


			0,77





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5


			5





			


			10


			20


			30


			40


			50


			60








CH.11200  ĐO VẼ MẶT CẮT NGANG Ở TRÊN CẠN


1. Thành phần công việc:



- Thu thập, nghiên cứu và tổng hợp tài liệu địa hình.



- Đi thực địa khảo sát thực địa.



- Chuẩn bị máy, thiết bị vật tư, kiểm nghiệm, hiệu chỉnh máy, dụng cụ.



- Tìm điểm xuất phát, định vị trí mặt cắt.



- Đóng cọc, chôn mốc bê tông (nếu có).



- Đo xác định độ cao, toạ độ, mốc ở hai đầu mặt cắt, các điểm chi tiết thuộc mặt cắt.



- Tính toán nội nghiệp vẽ trắc đồ ngang.



- Kiểm tra, nghiệm thu tài liệu tính toán, bản vẽ, giao nộp tài liệu.



2. Điều kiện áp dụng:



- Phân cấp địa hình: Theo phụ lục số 09.



- Định mức đo vẽ mặt cắt ngang tuyến công trình được xây dựng trong trường hợp đã có lưới khống chế độ cao cơ sở của khu vực. Trường hợp chưa có phải tính thêm.



- Trong định mức chưa tính công phát cây, nếu có phải tính thêm.


3. Các hệ số khi áp dụng định mức khác với các điều kiện trên:



- Nếu phải chôn mốc bê tông ở hai đầu mặt cắt thì mỗi mặt cắt được tính thêm:


+ Vật liệu:



Mốc bê tông đúc sẵn: 2 cái.



Xi măng PCB30: 10 kg.



Vật liệu khác: 5%.



+ Nhân công: Cấp bậc thợ bình quân 4/7: 3 công.



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp địa hình





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV


			V


			VI





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			CH.112


			Đo vẽ mặt cắt ngang ở dưới nước


			Cọc gỗ (4x4x40) cm


			cái


			5,0


			6,0


			7,0


			8,0


			9,0


			10,0





			


			


			Sơn đỏ+trắng


			kg


			0,05


			0,06


			0,07


			0,08


			0,09


			0,1





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10


			10


			10


			10


			10





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư 4,0/8


			công


			0,61


			0,79


			1,02


			1,33


			1,75


			2,25





			


			


			Công nhân 4,0/7 


			công


			0,84


			1,10


			1,44


			1,88


			2,51


			3,28





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy toàn đạc điện tử TS06 hoặc loại tương tự


			ca


			0,10


			0,16


			0,20


			0,28


			0,42


			0,64





			


			


			Máy thuỷ bình điện tử PLP-110 hoặc loại tương tự


			ca


			0,08


			0,08


			0,12


			0,16


			0,20


			0,24





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5


			5





			


			10


			20


			30


			40


			50


			60








CH.11300  ĐO VẼ MẶT CẮT DỌC Ở DƯỚI NƯỚC



1. Thành phần công việc:



- Thu thập, nghiên cứu và tổng hợp tài liệu địa hình.



- Đi thực địa khảo sát tổng hợp.


- Chuẩn bị máy móc, dụng cụ, vật tư, kiểm nghiệm và hiệu chỉnh máy, thiết bị.



- Tìm điểm xuất phát, điểm khép. Xác định tuyến đo ở trên cạn.



- Đo khoảng cách ở trên bờ, đóng cọc, mốc ở trên bờ.



- Đo cao độ mặt nước, cao độ đáy sông, suối, kênh.



- Tính toán nội nghiệp, vẽ trắc đồ dọc (cao độ mặt nước, cao độ lòng sông, suối, kênh).



- Kiểm tra, nghiệm thu tính toán bản vẽ, giao nộp tài liệu.



2. Điều kiện áp dụng:



- Cấp địa hình: Theo phụ lục số 10



- Định mức đo mặt cắt dọc ở dưới nước được xây dựng trong trường hợp đã có lưới khống chế cao, toạ độ cơ sở ở các khu vực. Trường hợp chưa có phải tính thêm.



- Trong định mức chưa tính phần chi phí các phương tiện như tàu, thuyền... chi phí này xác định bằng lập dự toán chi phí.



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp địa hình





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV


			V





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			CH.113


			Đo vẽ mặt cắt dọc ở dưới nước


			Mốc bê tông đúc sẵn


			cái


			0,2


			0,25


			0,30


			0,35


			0,40





			


			


			Xi măng PCB30


			kg


			1,0


			1,0


			1,5


			1,5


			2,0





			


			


			Cọc gỗ (4x4x40) cm


			cái


			2,0


			2,5


			3,0


			3,5


			4,0





			


			


			Sơn đỏ+trắng


			kg


			0,05


			0,05


			0,1


			0,1


			0,15





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10


			10


			10


			10





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư 4,0/8


			công


			0,69


			0,89


			1,16


			1,52


			1,96





			


			


			Công nhân 4,0/7


			công


			0,87


			1,15


			1,50


			2,01


			2,62





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy toàn đạc điện tử TS06 hoặc loại tương tự


			ca


			0,09


			0,13


			0,16


			0,23


			0,31





			


			


			Máy thủy bình điện tử PLP-110 hoặc loại tương tự


			ca


			0,18


			0,25


			0,32


			0,48


			0,63





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			10


			20


			30


			40


			50








CH.11400  ĐO VẼ MẶT CẮT NGANG Ở DƯỚI NƯỚC



1. Thành phần công việc:



- Như nội dung công việc đo vẽ mặt cắt ở trên cạn.



- Thêm một số thành phần công việc sau: Căng dây ở trên bờ, chèo thuyền đo cao độ mặt nước, cao độ đáy sông, suối, kênh hoặc chèo thuyền thả neo, đo cao độ mặt nước, cao độ đáy sông, suối, kênh.



2. Điều kiện áp dụng:



- Phân cấp địa hình: Theo phụ lục số 10.



- Định mức đo vẽ mặt cắt ngang ở dưới nước được xây dựng trong điều kiện đã có lưới khống chế cao, tọa độ cơ sở của khu vực. Trường hợp chưa có được tính thêm.



- Trong định mức chưa tính phần chi phí các phương tiện nổi như tàu, thuyền... chi phí này xác định bằng lập dự toán chi phí.



- Nếu phải chôn mốc bê tông ở hai đầu mặt cắt được tính thêm hao phí vật liệu



+ Mốc bê tông đúc sẵn: 2 mốc.



+ Xi măng PCB30: 10 kg.



+ Vật liệu khác: 5%.



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp địa hình





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV


			V





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			CH. 114


			Đo vẽ mặt cắt ngang ở dưới nước


			Cọc gỗ (4x4x40) cm


			cái


			4


			4


			6


			6


			8





			


			


			Sơn đỏ+trắng


			kg


			0,04


			0,04


			0,06


			0,06


			0,08





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10


			10


			10


			10





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư 4,0/8


			công


			1,29


			1,67


			2,15


			2,80


			3,63





			


			


			Công nhân 4,0/7 


			công


			1,21


			1,61


			2,14


			2,75


			3,70





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy toàn đạc điện tử TS06 hoặc loại tương tự


			ca


			0,26


			0,37


			0,53


			0,66


			0,98





			


			


			Máy thuỷ bình điện tử PLP- 110 hoặc loại tương tự


			ca


			0,12


			0,18


			0,24


			0,30


			0,41





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			10


			20


			30


			40


			50








CH.21000  ĐO VẼ TUYẾN ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN TRÊN KHÔNG


CH.21100  ĐO VẼ TUYẾN ĐƯỜNG DÂY 22kV HOẶC 35kV



1. Thành phần công việc:



- Nhận nhiệm vụ, nhận tuyến ngoài thực địa.



- Chuẩn bị dụng cụ, vật tư trang thiết bị.



- Chọn cọc mốc, đo các điểm chi tiết trên tuyến và điểm địa vật trong hành lang tuyến tỷ lệ 1/500.



- Đo các góc trên tuyến, đo nối cao tọa độ quốc gia với tuyến.



- Đo mặt cắt ngang tuyến ở những vùng núi có độ dốc >30%.



- Đo phần giao chéo trên không.



- Điều tra hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống giao thông, sông suối, thủy văn nhà cửa trong phạm vi hành lang tuyến.



- Tính toán và hoàn chỉnh các bản vẽ, giao nộp tài liệu.



2. Điều kiện áp dụng:



- Phân cấp địa hình: Theo phụ lục số 12.



- Định mức áp dụng phục vụ thiết kế kỹ thuật.



- Trường hợp đo vẽ tuyến đường dây có cấp điện áp 0,4kV (phục vụ thiết kế kỹ thuật) thì định mức được nhân với hệ số k = 0,3;



- Trường hợp đo vẽ tuyến đường dây có cấp điện áp 22kV hoặc 35kV phục vụ lập dự án thì định mức được nhân với hệ số k = 0,3;



- Trường hợp cắm mốc phân chia móng cột trung gian phục vụ thiết kế bản vẽ thi công thì định mức được nhân với hệ số k = 0,2;



- Công tác phục hồi tuyến và bàn giao để thi công định mức được nhân với hệ số k = 0,2.



3. Các công việc chưa tính trong định mức:



- Xác định cao tọa độ cấp nhà nước



- Mua điểm mốc khống chế cấp nhà nước (nếu có).



- Điều tra khí tưởng thủy văn trên tuyến.



- Phục hồi và bàn giao tuyến.



- Phân chia, cắm mốc vị trí móng cột trung gian.



- Phát cây phục vụ khảo sát (nếu có).



- Bồi thường thiệt hai hoa màu, cây cối khi thực hiện khảo sát (nếu có).



- Công tác điều tra thiệt hại phục vụ tính toán chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư.



Đơn vị tính: 100 m



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp địa hình





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV


			V


			VI





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			CH.211


			Đo vẽ tuyến đường dây có cấp điện áp 22kV hoặc 35kV


			Xi măng PCB30


			kg


			1,0


			1,0


			1,0


			1,5


			1,5


			1,5





			


			


			Cát vàng


			m3


			0,01


			0,01


			0,01


			0,016


			0,016


			0,016





			


			


			Thép ɸ 8 - ɸ 10


			kg


			0,4


			0,4


			0,4


			0,4


			0,4


			0,4





			


			


			Cọc gỗ (4 x 4 x 40)cm


			cái


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Sổ các loại


			quyển


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10


			10


			10


			10


			10





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư 4,0/8


			công


			1,29


			1,46


			1,62


			1,74


			1,81


			2,05





			


			


			Công nhân 4,0/7 


			công


			1,82


			1,99


			2,15


			2,39


			2,49


			2,71





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy toàn đạc điện tử TS06 hoặc loại tương tự


			ca


			0,30


			0,33


			0,35


			0,36


			0,38


			0,40





			


			


			Máy thủy bình điện tử PLP-110 hoặc loại tương tự


			ca


			0,04


			0,04


			0,04


			0,06


			0,06


			0,06





			


			


			Máy khác


			%


			10


			10


			10


			10


			10


			10





			


			10


			20


			30


			40


			50


			60








CH.21200  ĐO VẼ TUYẾN ĐƯỜNG DÂY 110kV VÀ 220 kV



1. Thành phần công việc:



- Nhận nhiệm vụ, nhận tuyến ngoài thực địa.



- Chuẩn bị dụng cụ, vật tư trang thiết bị.



- Chọn cọc mốc, đo các điểm chi tiết trên tuyến và điểm địa vật trong hành lang tuyến.



- Đo các góc trên tuyến, đo nối cao tọa độ quốc gia với tuyến.



- Đo bình đồ các tuyến giao chéo, các công trình quan trọng



- Đo mặt cắt ngang tuyến ở những vùng núi có độ dốc >30% về mỗi bên ít nhất 25m.



- Đo phần giao chéo trên không.



- Điều tra các đường thông tin, trạm thu phát sóng, sân bay, kho quân sự, đường giao thông và khu công nghiệp trong phạm vi hành lang tuyến mỗi bên 5km.



- Điều tra cập nhật về cây lâu năm tồn tại trong hành lang tuyến và cạnh hành lang tuyến như loại cây, chiều cao cây khi phát triển tối đa.



- Điều tra cập nhật các công trình nhà cửa, vật kiến trúc, chuồng trại chăn nuôi tồn tại trong, cạnh hành lang tuyến mà cần phải thiết kế tiếp địa hoặc thiết kế cải tạo.



- Tính toán và hoàn chỉnh các bản vẽ, giao nộp tài liệu.



2. Điều kiện áp dụng:



- Phân cấp địa hình: Theo phụ lục số 12.



- Định mức áp dụng để phục vụ thiết kế kỹ thuật.



- Trường hợp đo vẽ tuyến đường dây 110 kv và 220 kv phục vụ lập dự án thì định mức được nhân với hệ số k = 0,3;



- Trường hợp cắm mốc phân chia móng cột trung gian phục vụ thiết kế bản vẽ thi công thì định mức được nhân với hệ số k = 0,2;



- Công tác phục hồi tuyến và bàn giao để thi công định mức được nhân với hệ số k = 0,2;



3. Các công việc chưa tính trong định mức:



- Xác định cao tọa độ cấp nhà nước



- Mua điểm mốc khống chế cấp nhà nước (nếu có).



- Điều tra khí tưởng thủy văn trên tuyến.



- Phục hồi và bàn giao tuyến.



- Phân chia, cắm mốc vị trí móng cột trung gian.



- Phát cây phục vụ khảo sát (nếu có).



- Bồi thường thiệt hai hoa màu, cây cối khi thực hiện khảo sát (nếu có).


- Công tác điều tra thiệt hại phục vụ tính toán chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư.



CH.21210  ĐO VẼ TUYẾN ĐƯỜNG DÂY 110 kV



Đơn vị tính: 100 m



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp địa hình





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV


			V


			VI





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			CH.2121


			Đo vẽ đường dây 110kV


			Xi măng PCB30


			kg


			1,5


			1,5


			1,5


			1,5


			1,5


			1,5





			


			


			Cát vàng


			m3


			0,016


			0,016


			0,016


			0,016


			0,016


			0,016





			


			


			Thép ɸ 8 - ɸ 10


			kg


			0,4


			0,4


			0,4


			0,4


			0,4


			0,4





			


			


			Cọc gỗ (4 x 4 x 40)cm


			cái


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Sổ các loại


			quyển


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10


			10


			10


			10


			10





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư 4,0/8


			công


			1,76


			2,03


			2,27


			2,38


			2,44


			2,82





			


			


			Công nhân 4,0/7 


			công


			2,48


			2,77


			3,02


			3,27


			3,36


			3,73





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy toàn đạc điện tử TS06 hoặc loại tương tự


			ca


			0,36


			0,39


			0,41


			0,44


			0,46


			0,49





			


			


			Máy thủy bình điện tử PLP-110 hoặc loại tương tự


			ca


			0,08


			0,08


			0,08


			0,12


			0,12


			0,12





			


			


			Máy khác


			%


			10


			10


			10


			10


			10


			10





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6








CH.21220  ĐO VẼ TUYẾN ĐƯỜNG DÂY 220 kV



Đơn vị tính: 100 m



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp địa hình





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV


			V


			VI





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			CH.2122


			Đo vẽ tuyến đường dây 220kV


			Xi măng PCB30


			kg


			1,0


			1,0


			1,0


			1,5


			1,5


			1,5





			


			


			Cát vàng


			m3


			0,01


			0,01


			0,01


			0,016


			0,016


			0,016





			


			


			Thép ɸ 8 - ɸ 10


			kg


			0,4


			0,4


			0,4


			0,4


			0,4


			0,4





			


			


			Cọc gỗ (4 x 4 x 40)cm


			cái


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Sổ các loại


			quyển


			0,70


			0,70


			0,70


			0,70


			0,70


			0,70





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10


			10


			10


			10


			10





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư 4,0/8


			công


			2,17


			2,31


			2,57


			2,83


			2,97


			3,28





			


			


			Công nhân 4,0/7 


			công


			3,01


			3,20


			3,65


			4,03


			4,18


			4,57





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy toàn đạc điện tử TS06 hoặc loại tương tự


			ca


			0,44


			0,46


			0,57


			0,60


			0,62


			0,68





			


			


			Máy thuỷ bình điện tử PLP-110 hoặc loại tương tự


			ca


			0,08


			0,08


			0,08


			0,12


			0,12


			0,12





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2


			2





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6








CH.21300  ĐO VẼ TUYẾN ĐƯỜNG DÂY 500 kV



1. Thành phần công việc:



- Nhận nhiệm vụ, nhận tuyến ngoài thực địa.



- Chuẩn bị dụng cụ, vật tư trang thiết bị.



- Chọn cọc mốc, đo các điểm chi tiết trên tuyến và điểm địa vật trong hành lang tuyến mỗi bên 25m.



- Đo các góc trên tuyến, đo nối cao tọa độ quốc gia bằng đo cao lượng giác.



- Đo mặt cắt ngang tuyến ở những vùng núi có độ dốc >30% về mỗi bên ít nhất 25m.



- Đo phần giao chéo trên không với các đường dây thông tin, điện lực.



- Đo mặt cắt phụ thể hiện nét đứt sang mỗi bên tim tuyến từ 12m đến 15m ở những nơi có độ dốc ngang tuyến > 20°.



- Điều tra các đường thông tin, trạm thu phát sóng, sân bay, kho quân sự, đường giao thông và khu công nghiệp trong phạm vi hành lang tuyến mỗi bên 5km.



- Điều tra trong hành lang tuyến 100m các công trình xây dựng đầy đủ địa chỉ, kích thước, kết cấu công trình.



- Điều tra cập nhật về cây lâu năm tồn tại trong hành lang tuyến và cạnh hành lang tuyến như loại cây, chiều cao cây khi phát triển tối đa.



- Điều tra cập nhật các công trình nhà cửa, vật kiến trúc, chuồng trại chăn nuôi tồn tại trong, cạnh hành lang tuyến mà cần phải thiết kế tiếp địa hoặc thiết kế cải tạo.



- Mặt cắt địa chất vẽ trên mặt cắt dọc tỷ lệ đứng 1/200, ngang 1/500.



- Tính toán và hoàn chỉnh các bản vẽ, giao nộp tài liệu.



2. Điều kiện áp dụng:



- Phân cấp địa hình: Theo phụ lục số 12.



- Trường hợp đo vẽ tuyến đường dây 500kV phục vụ lập dự án thì định mức được nhân với hệ số k = 0,3;



- Trường hợp cắm mốc phân chia móng cột trung gian phục vụ thiết kế bản vẽ thi công thì định mức được nhân với hệ số k = 0,2;



- Công tác phục hồi tuyến và bàn giao để thi công định mức được nhân với hệ số k = 0,2;



3. Các công việc chưa tính trong định mức:



- Xác định cao tọa độ cấp nhà nước



- Mua điểm mốc khống chế cấp nhà nước (nếu có).


- Điều tra khí tưởng thủy văn trên tuyến.



- Phục hồi và bàn giao tuyến.



- Phân chia, cắm mốc vị trí móng cột trung gian.



- Phát cây phục vụ khảo sát (nếu có).



- Bồi thường thiệt hai hoa màu, cây cối khi thực hiện khảo sát (nếu có).



- Công tác điều tra thiệt hại phục vụ tính toán chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư.



- Vận chuyển máy móc, thiết bị, vật tư phục vụ khảo sát.



Đơn vị tính: 100 m



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp địa hình





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV


			V


			VI





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			CH.213


			Đo vẽ tuyến đường dây 500kV


			Xi măng PCB30


			kg


			1,7


			1,7


			1,7


			1,7


			1,7


			1,7





			


			


			Cát vàng


			m3


			0,02


			0,02


			0,02


			0,02


			0,02


			0,02





			


			


			Thép ɸ 8 - ɸ 10


			kg


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Cọc gỗ (4 x 4 x 40)cm


			cái


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Sổ các loại


			quyển


			0,85


			0,85


			0,85


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Vật liệu khác


			%


			20


			20


			20


			20


			20


			20





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư 4,0/8


			công


			2,73


			2,87


			3,24


			3,57


			3,72


			4,09





			


			


			Công nhân 4,0/7 


			công


			6,36


			6,70


			7,56


			8,34


			8,67


			9,54





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy toàn đạc điện tử TS06 hoặc loại tương tự 


			ca


			0,29


			0,31


			0,40


			0,42


			0,44


			0,46





			


			


			Máy thủy bình điện tử PLP-110 hoặc loại tương tự


			ca


			0,10


			0,10


			0,10


			0,10


			0,10


			0,10





			


			


			Máy khác


			%


			10


			10


			10


			10


			10


			10





			


			10


			20


			30


			40


			50


			60








Chương 9


CÔNG TÁC SỐ HÓA BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH


CI.11000  SỐ HÓA BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH



1. Thành phần công việc:


a) Số hóa bản đồ địa hình:



- Chuẩn bị: Nhận vật tư, tài liệu (bản đồ màu; phim dương, lý lịch và các tài liệu liên quan khác). Chuẩn bị hệ thống tin học (máy, dụng cụ setup phần mềm, sao chép các tệp chuẩn...). Chuẩn bị cơ sở toán học.



- Quét tài liệu: Chuẩn bị tài liệu: kiểm tra bản đồ (hoặc phim dương...) về độ sạch, rõ nét, các mốc để nắn (điểm mốc khung, lưới kilomet, điểm toạ độ và bổ sung các điểm mốc để nắn nếu thiếu hên bản đồ gốc so với quy định). Quét tài liệu, kiểm tra chất lượng file ảnh quét.



- Nắn file ảnh: Nắn ảnh theo khung trong bản đồ, lưới kilomet, điểm tọa độ (tam giác). Lưu file ảnh (để phục vụ cho bước số hóa và các bước KTNT sau này).



- Chuyển đổi bản đồ hệ HN-72 sang hệ VN-2000.



Chuẩn bị: Lựa chọn, tính chuyển tọa độ các điểm dùng chuyển đổi và đưa vào tệp tin cơ sở của tờ bản đồ mới. Làm lam kỹ thuật hướng dẫn biên tập.



Nắn chuyển theo các điểm chuyển đổi. Nắn ảnh theo cơ sở toán học đã chuyển đổi.



Biên tập: Biên tập lại nội dung bản đồ theo mảnh mới (các yếu tố nội dung trong và ngoài khung, nội dung tại phần ghép giữa các mảnh).



- Số hóa nội dung bản đồ: Số hóa các yếu tố nội dung bản đồ và làm sạch dữ liệu theo các lớp đối tượng. Kiểm tra trên máy các bước số hóa nội dung bản đồ theo lớp đã quy định và kiểm tra tiếp biên. Kiểm tra bản đồ giấy. Sửa chữa sau kiểm tra.



- Biên tập nội dung bản đồ (biên tập để lưu dưới dạng bản đồ số): Định nghĩa đối tượng, gắn thuộc tính, tạo topology, tô màu nền, biên tập ký hiệu, chú giải. Trình bày khung và tiếp biên.



- In bản đồ trên giấy (1 bản làm lam biên tập, 1 bản để kiểm tra và một bản để giao nộp).



- Ghi bản đồ trên máy vi tính và quyển lý lịch.



- Ghi bản đồ vào đĩa CD. Kiểm tra dữ liệu trên đĩa CD.



- Giao nộp sản phẩm: Hoàn thiện kết quả. Phục vụ KTNT, giao nộp sản phẩm.



b) Chuyển BĐĐH số dạng vector từ hệ VN-72 sang VN-2000:



- Chuẩn bị: lựa chọn, tính chuyển toạ độ các điểm dùng chuyển đổi và đưa các điểm này vào tệp tin cơ sở của tờ bản đồ mới. Chuẩn bị tư liệu của mảnh liên quan. Làm lam kỹ thuật hướng dẫn biên tập.


- Nắn chuyển: nắn 7 tệp tin thành phần của mảnh bản đồ sang VN-2000. Ghép các tờ bản đồ (khung cũ) và cắt ghép theo khung trong của tờ bản đồ mới.



- Biên tập bản đồ theo tờ bản đồ mới (Đặt tên, lập lại sơ đồ bảng chắp, tính lại góc lệch nam châm, góc hội tụ kinh tuyến, biên tập tên nước, tên tỉnh, tên huyện, góc khung, ghi chú tên các đơn vị hành chính, ghi chú các mảnh cạnh, ghi chú các đoạn đường đi tới, ...).



Kiểm tra lại quá trình chuyển đổi, rà soát mức độ đầy đủ các yếu tố nội dung bản đồ (ký hiệu độc lập, ký hiệu hình tuyến, đối tượng vùng tiếp biên...).



- Ghi bản đồ trên máy tính và quyển lý lịch.



- Ghi bản đồ vào đĩa CD. Kiểm tra đĩa CD.



- Giao nộp sản phẩm: Hoàn thiện sản phẩm, nghiệm thu và giao nộp sản phẩm.



c) Biên tập ra phim (biên tập ra phim phục vụ chế in và chế bản điện tử):



- Lập bảng hướng dẫn biên tập: Tiếp nhận tài liệu, Làm lam kỹ thuật, lập bảng hướng dẫn biên tập.



- Biên tập nội dung: Biên tập mỹ thuật cập nhật thông tin (địa giới hành chính, địa danh, giao thông...), biên tập các yếu tố nội dung theo quy định thể hiện bản đồ trên giấy. Kiểm tra bản đồ trên giấy.



- In bản đồ (1 bản làm lam biên tập, 1 bản để kiểm tra).



- Xử lý ra tệp in (tệp để gửi được ra máy in phim mapseter..., theo các khuôn dạng chuẩn: RLE, TIFF, POSTCRIPT). Ghi lý lịch bản đồ trên máy vi tính và quyển lý lịch. Kiểm tra tệp in và sửa chữa.



- Ghi bản đồ vào đĩa CD. Kiểm tra đĩa CD.



- In phim chế in offset (trung bình 6 phim/ mảnh).



- Hiện, tráng phim.



- Sửa chữa phim.



- Hoàn thiện sản phẩm, nghiệm thu, giao nộp sản phẩm.



2. Điều kiện áp dụng: Mức độ khó khăn theo phụ lục số 11



CI.11100  TỶ LỆ 1/500, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 0,5 M



Đơn vị tính: 1 ha



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Loại khó khăn





			


			


			


			


			1


			2


			3


			4





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			CI.111


			Số hóa bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 0,5 m


			Giấy Diamat


			tờ


			0,16


			0,16


			0,16


			0,16





			


			


			Đĩa CD


			cái


			0,0032


			0,0032


			0,0032


			0,0032





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư 4,0/8


			công


			6,0


			6,2


			6,8


			7,5





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy Scaner


			ca


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1





			


			


			Máy vi tính


			ca


			0,025


			0,03


			0,035


			0,04





			


			


			Máy vẽ Ploter


			ca


			0,15


			0,15


			0,15


			0,15





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			10


			20


			30


			40








CI.11200  TỶ LỆ 1/500, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 1 M



Đơn vị tính: 1 ha



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Loại khó khăn





			


			


			


			


			1


			2


			3


			4





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			CI.112


			Số hóa bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 1 m


			Giấy Diamat


			tờ


			0,16


			0,16


			0,16


			0,16





			


			


			Đĩa CD


			cái


			0,0032


			0,0032


			0,0032


			0,0032





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư 4,0/8


			công


			5,8


			6,4


			7,2


			7,8





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy Scaner


			ca


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1





			


			


			Máy vi tính


			ca


			0,02


			0,025


			0,03


			0,035





			


			


			Máy vẽ Ploter


			ca


			0,15


			0,15


			0,15


			0,15





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			10


			20


			30


			40








CI.11300  TỶ LỆ 1/1.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 1 M



Đơn vị tính: 1 ha



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Loại khó khăn





			


			


			


			


			1


			2


			3


			4





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			CI.113


			Số hóa bản đồ địa hình tỷ lệ 1/1.000, đường đồng mức 1 m


			Giấy Diamat


			tờ


			0,04


			0,04


			0,04


			0,04





			


			


			Đĩa CD


			cái


			0,0016


			0,0016


			0,0016


			0,0016





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư 4,0/8


			công


			1,0


			1,4


			1,6


			2,0





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy Scaner


			ca


			0,025


			0,025


			0,025


			0,025





			


			


			Máy vi tính


			ca


			0,0125


			0,015


			0,017


			0,02





			


			


			Máy vẽ Ploter


			ca


			0,04


			0,04


			0,04


			0,04





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			10


			20


			30


			40








CI.11400  TỶ LỆ 1/2.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 1 M



Đơn vị tính: 1 ha



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Loại khó khăn





			


			


			


			


			1


			2


			3


			4





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			CI.114


			Số hóa bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2.000, đường đồng mức 1 m


			Giấy Diamat


			tờ


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Đĩa CD


			cái


			0,0008


			0,0008


			0,0008


			0,0008





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư 4,0/8


			công


			0,4


			0,5


			0,6


			0,7





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy Scaner


			ca


			0,012


			0,012


			0,012


			0,012





			


			


			Máy vi tính


			ca


			0,0032


			0,0037


			0,0042


			0,005





			


			


			Máy vẽ Ploter


			ca


			0,02


			0,02


			0,02


			0,02





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			10


			20


			30


			40








CI.11500  TỶ LỆ 1/2.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 2 M



Đơn vị tính: 1 ha



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Loại khó khăn





			


			


			


			


			1


			2


			3


			4





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			CI.115


			Số hóa bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2.000, đường đồng mức 2 m


			Giấy Diamat


			tờ


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Đĩa CD


			cái


			0,0008


			0,0008


			0,0008


			0,0008





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư 4,0/8


			công


			0,25


			0,3


			0,35


			0,4





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy Scaner


			ca


			0,012


			0,012


			0,012


			0,012





			


			


			Máy vi tính


			ca


			0,003


			0,0035


			0,004


			0,0048





			


			


			Máy vẽ Ploter


			ca


			0,02


			0,02


			0,02


			0,02





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			10


			20


			30


			40








CI.11600  TỶ LỆ 1/5.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 1 M



Đơn vị tính: 1 ha



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Loại khó khăn





			


			


			


			


			1


			2


			3


			4





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			CI.116


			Số hóa bản đồ địa hình tỷ lệ 1/5.000, đường đồng mức 1 m


			Giấy Diamat


			tờ


			0,0025


			0,0025


			0,0025


			0,0025





			


			


			Đĩa CD


			cái


			0,0004


			0,0004


			0,0004


			0,0004





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư 4,0/8


			công


			0,12


			0,14


			0,16


			0,18





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy Scaner


			ca


			0,0015


			0,0015


			0,0015


			0,0015





			


			


			Máy vi tính


			ca


			0,002


			0,0025


			0,003


			0,0035





			


			


			Máy vẽ Ploter


			ca


			0,003


			0,003


			0,003


			0,003





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			10


			20


			30


			40








CI.11700  TỶ LỆ 1/5.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 5 M



Đơn vị tính: 1 ha



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Loại khó khăn





			


			


			


			


			1


			2


			3


			4





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			CI.117


			Số hóa bản đồ địa hình tỷ lệ 1/5.000, đường đồng mức 5 m


			Giấy Diamat


			tờ


			0,0025


			0,0025


			0,0025


			0,0025





			


			


			Đĩa CD


			cái


			0,0004


			0,0004


			0,0004


			0,0004





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư 4,0/8


			công


			0,09


			0,1


			0,12


			0,14





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy Scaner


			ca


			0,0015


			0,0015


			0,0015


			0,0015





			


			


			Máy vi tính


			ca


			0,0018


			0,0023


			0,0027


			0,0033





			


			


			Máy vẽ Ploter


			ca


			0,003


			0,003


			0,003


			0,003





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			10


			20


			30


			40








CI.11800  TỶ LỆ 1/10.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 5 M



Đơn vị tính: 10 ha



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Loại khó khăn





			


			


			


			


			1


			2


			3


			4





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			CI.118


			Số hóa bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000, đường đồng mức 5 m


			Giấy Diamat


			tờ


			0,00625


			0,00625


			0,00625


			0,00625





			


			


			Đĩa CD


			cái


			0,002


			0,002


			0,002


			0,002





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư 4,0/8


			công


			0,6


			0,7


			0,8


			0,9





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy Scaner


			ca


			0,0005


			0,0005


			0,0005


			0,0005





			


			


			Máy vi tính


			ca


			0,003


			0,004


			0,005


			0,006





			


			


			Máy vẽ Ploter


			ca


			0,00125


			0,00125


			0,00125


			0,00125





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			10


			20


			30


			40








Chương 10



CÔNG TÁC ĐO VẼ BẢN ĐỒ


CK.10000  ĐO VẼ CHI TIẾT BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH TRÊN CẠN BẰNG MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ VÀ MÁY THỦY BÌNH ĐIỆN TỬ



1. Thành phần công việc:



- Nhận nhiệm vụ, đi thực địa, chuẩn bị dụng cụ, vật tư trang thiết bị;



- Công tác khống chế đo vẽ: Toàn bộ từ khâu chọn điểm đo góc, đo cạnh, tính toán bình sai lưới tam giác nhỏ, đường chuyền kinh vĩ, đường chuyền toàn đạc, thủy chuẩn đo vẽ;



- Tiến hành đo vẽ chi tiết các điểm đặc trưng;



- Vẽ đường đồng mức;



- Kiểm tra hoàn chỉnh công tác nội, ngoại nghiệp;



- Nghiệm thu, bàn giao.



2. Điều kiện áp dụng:



- Cấp địa hình: Theo phụ lục số 12.



CK.11100  TỶ LỆ 1/200, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 0,5 M



Đơn vị tính: 1ha



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp địa hình





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV


			V





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			CK.111


			Bản đồ tỷ lệ 1/200, đường đồng mức 0,5m


			Cọc gỗ (4x4x40) cm


			cọc


			6,0


			6,0


			8,0


			8,0


			10





			


			


			Sổ đo


			quyển


			2,2


			2,2


			2,5


			2,5


			2,8





			


			


			Vật liệu khác


			%


			15


			15


			15


			15


			15





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư 4,0/8


			công


			2,94


			3,96


			5,34


			7,23


			10,10





			


			


			Công nhân 4,0/7


			công


			7,86


			10,70


			14,74


			19,53


			27,28





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy toàn đạc điện tử TS06 hoặc loại tương tự 


			ca


			0,88


			1,27


			1,95


			2,38


			3,38





			


			


			Máy thủy bình điện tử PLP-110 hoặc loại tương tự


			ca


			0,10


			0,11


			0,12


			0,13


			0,14





			


			


			Máy khác


			%


			10


			10


			10


			10


			10





			


			10


			20


			30


			40


			50








CK.11200  TỶ LỆ 1/200, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 1 M



Đơn vị tính: 1ha



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp địa hình





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV


			V


			VI





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			CK.112


			Bản đồ tỷ lệ 1/200, đường đồng mức 1m


			Cọc gỗ (4x4x40) cm


			cọc


			6,0


			6,0


			8,0


			8,0


			10


			10





			


			


			Sổ đo


			quyển


			2,2


			2,2


			2,5


			2,5


			2,8


			2,8





			


			


			Vật liệu khác


			%


			15


			15


			15


			15


			15


			15





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư 4,0/8


			công


			2,79


			3,76


			5,09


			6,88


			9,58


			13,49





			


			


			Công nhân 4,0/7


			công


			7,49


			10,15


			14,05


			18,62


			25,98


			36,81





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy toàn đạc điện tử TS06 hoặc loại tương tự


			ca


			0,83


			1,19


			1,86


			2,28


			3,25


			4,75





			


			


			Máy thuỷ bình điện tử PLP-110 hoặc loại tương tự


			ca


			0,10


			0,11


			0,12


			0,13


			0,14


			0,18





			


			


			Máy khác


			%


			10


			10


			10


			10


			10


			10





			


			10


			20


			30


			40


			50


			60








CK.11300  TỶ LỆ 1/500, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 0,5 M



Đơn vị tính: 1ha



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp địa hình





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV


			V





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			CK.113


			Bản đồ tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 0,5m


			Cọc gỗ (4x4x40) cm


			cọc


			2,0


			2,0


			3,0


			3,0


			4,0





			


			


			Sổ đo


			quyển


			0,6


			0,6


			0,7


			0,7


			0,8





			


			


			Vật liệu khác


			%


			15


			15


			15


			15


			15





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư 4,0/8


			công


			1,04


			1,39


			1,87


			2,52


			3,52





			


			


			Công nhân 4,0/7


			công


			2,80


			4,03


			5,63


			7,71


			10,84





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy toàn đạc điện tử TS06 hoặc loại tương tự


			ca


			0,33


			0,63


			0,99


			1,44


			2,06





			


			


			Máy thủy bình điện tử PLP-110 hoặc loại tương tự


			ca


			0,03


			0,04


			0,05


			0,05


			0,06





			


			


			Máy khác


			%


			10


			10


			10


			10


			10





			


			10


			20


			30


			40


			50








CK.11400  TỶ LỆ 1/500, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 1 M



Đơn vị tính: 1ha



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp địa hình





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV


			V


			VI





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			CK.114


			Bản đồ tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 1m


			Cọc gỗ (4x4x40) cm


			cọc


			2,0


			2,0


			3,0


			3,0


			4,0


			4,0





			


			


			Sổ đo


			quyển


			0,6


			0,6


			0,7


			0,7


			0,8


			0,8





			


			


			Vật liệu khác


			%


			15


			15


			15


			15


			15


			15





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư 4,0/8


			công


			0,99


			1,32


			1,78


			2,40


			3,35


			4,69





			


			


			Công nhân 4,0/7 


			công


			2,67


			3,82


			5,36


			7,28


			10,32


			14,76





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy toàn đạc điện tử TS06 hoặc loại tương tự


			ca


			0,31


			0,59


			0,94


			1,32


			1,95


			2,97





			


			


			Máy thuỷ bình điện tử PLP-110 hoặc loại tương tự


			ca


			0,03


			0,04


			0,05


			0,05


			0,06


			0,07





			


			


			Máy khác


			%


			10


			10


			10


			10


			10


			10





			


			10


			20


			30


			40


			50


			60








CK.11500  TỶ LỆ 1/1.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 1 M



Đơn vị tính: 100 ha



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp địa hình





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV


			V


			VI





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			CK.115


			Bản đồ tỷ lệ 1/1.000, đường đồng mức 1m


			Cọc gỗ (4x4x40) cm


			cọc


			15


			25


			35


			40


			50


			55





			


			


			Sổ đo


			quyển


			16


			16


			20


			20


			30


			30





			


			


			Vật liệu khác


			%


			15


			15


			15


			15


			15


			15





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư 4,0/8


			công


			34,61


			46,60


			63,04


			83,90


			116,60


			158,43





			


			


			Công nhân 4,0/7


			công


			96,57


			133,00


			185,48


			255,80


			371,36


			505,92





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy toàn đạc điện tử TS06 hoặc loại tương tự


			ca


			12,75


			19,20


			29,28


			45,24


			73,20


			101,85





			


			


			Máy thủy bình điện tử PLP-110 hoặc loại tương tự


			ca


			1,35


			1,80


			2,88


			3,60


			5,40


			5,85





			


			


			Máy khác


			%


			10


			10


			10


			10


			10


			10





			


			


			


			


			10


			20


			30


			40


			50


			60








Ghi chú: Trường hợp do yêu cầu đo vẽ với đường đồng mức 0,5m thì định mức nhân công được nhân với hệ số k = 1,07.



CK.11600  TỶ LỆ 1/1.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 2 M



Đơn vị tính: 100 ha



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp địa hình





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV


			V


			VI





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			CK.116


			Bản đồ tỷ lệ 1/1.000, đường đồng mức 2m


			Cọc gỗ (4x4x40) cm


			cọc


			15


			25


			35


			40


			50


			55





			


			


			Sổ đo


			quyển


			16


			16


			20


			20


			30


			30





			


			


			Vật liệu khác


			%


			15


			15


			15


			15


			15


			15





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư 4,0/8


			công


			33,1


			43,4


			60,0


			79,5


			110,8


			150,9





			


			


			Công nhân 4,0/7 


			công


			91,7


			127,9


			176,1


			242,1


			343,9


			480,7





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy toàn đạc điện tử TS06 hoặc loại tương tự


			ca


			11,7


			20,4


			27,4


			42,5


			63,3


			96,0





			


			


			Máy thuỷ bình điện tử PLP-110 hoặc loại tương tự


			ca


			1,4


			1,8


			2,9


			3,6


			5,4


			5,9





			


			


			Máy khác


			%


			10


			10


			10


			10


			10


			10





			


			10


			20


			30


			40


			50


			60








CK.11700  TỶ LỆ 1/2.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 1 M



Đơn vị tính: 100 ha



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp địa hình





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV


			V


			VI





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			CK.117


			Bản đồ tỷ lệ 1/2.000, đường đồng mức 1m


			Cọc gỗ (4x4x40) cm


			cọc


			8


			10


			13


			15


			18


			21





			


			


			Sổ đo


			quyển


			1,5


			1,5


			3


			3


			4


			4





			


			


			Vật liệu khác


			%


			15


			15


			15


			15


			15


			15





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư 4,0/8


			công


			15,35


			21,68


			34,03


			43,58


			60,02


			84,00





			


			


			Công nhân 4,0/7


			công


			42,98


			59,85


			93,44


			124,98


			177,29


			250,33





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy toàn đạc điện tử TS06 hoặc loại tương tự 


			ca


			5,46


			7,32


			11,40


			17,88


			27,48


			41,40





			


			


			Máy thuỷ bình điện tử PLP-110 hoặc loại tương tự


			ca


			0,90


			1,08


			1,44


			2,16


			3,60


			3,60





			


			


			Máy khác


			%


			10


			10


			10


			10


			10


			10





			


			10


			20


			30


			40


			50


			60








Ghi chú: Trường hợp do yêu cầu đo vẽ với đường đồng mức 0,5m thì định mức nhân công được nhân với hệ số k = 1,07.



CK.11800  TỶ LỆ 1/2.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 2 M



Đơn vị tính: 100 ha



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp địa hình





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV


			V


			VI





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			CK.118


			Bản đồ tỷ lệ 1/2.000, đường đồng mức 2m


			Cọc gỗ (4x4x40) cm


			cọc


			8


			10


			13


			15


			18


			21





			


			


			Sổ đo


Vật liệu khác


Nhân công


			quyển


%


			1,5


15


			1,5


15


			3,0


15


			3,0


15


			4,0


15


			4,0


15





			


			


			Kỹ sư 4,0/8


			công


			13,81


			19,41


			30,55


			40,57


			57,02


			79,58





			


			


			Công nhân 4,0/7 


Máy thi công


			công


			38,90


			53,99


			84,67


			116,71


			168,33


			237,11





			


			


			Máy toàn đạc điện tử TS06 hoặc loại tương tự


			ca


			4,98


			6,72


			10,62


			16,74


			25,86


			39,00





			


			


			Máy thuỷ bình điện tử PLP-110 hoặc loại tương tự


			ca


			0,90


			1,08


			1,44


			2,16


			3,60


			3,60





			


			


			Máy khác


			%


			10


			10


			10


			10


			10


			10





			


			10


			20


			30


			40


			50


			60








CK.11900  TỶ LỆ 1/5.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 2 M


Đơn vị tính: 100 ha



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp địa hình





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV


			V


			VI





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			CK.119


			Bản đồ tỷ lệ 1/5000, đường đồng mức 2m


			Cọc gỗ (4x4x40) cm


			cọc


			8


			10


			13


			15


			21


			21





			


			


			Sổ đo


			quyển


			1,0


			1,0


			2,0


			2,0


			3,0


			3,0





			


			


			Vật liệu khác 


			%


			15


			15


			15


			15


			15


			15





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư 4,0/8


			công


			9,04


			12,05


			15,07


			21,09


			28,50


			39,05





			


			


			Công nhân 4,0/7


			công


			24,79


			32,81


			40,62


			57,67


			80,36


			113,21





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy toàn đạc điện tử TS06 hoặc loại tương tự 


			ca


			3,04


			4,00


			4,54


			7,08


			11,10


			17,16





			


			


			Máy thuỷ bình điện tử PLP-110 hoặc loại tương tự


			ca


			0,36


			0,36


			0,63


			0,72


			1,08


			1,62





			


			


			Máy khác


			%


			10


			10


			10


			10


			10


			10





			


			10


			20


			30


			40


			50


			60








CK.12000  TỶ LỆ 1/5.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 5 M


Đơn vị tính: 100 ha



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp địa hình





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV


			V


			VI





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			CK.120


			Bản đồ tỷ lệ 1/5.000, đường đồng mức 5m


			Cọc gỗ (4x4x40) cm


			cọc


			8,0


			10


			13


			15


			21


			21





			


			


			Sổ đo


			quyển


			1,0


			1,0


			2,0


			2,0


			3,0


			3,0





			


			


			Vật liệu khác 


			%


			15


			15


			15


			15


			15


			15





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư 4,0/8


			công


			8,56


			10,54


			14,31


			19,58


			30,12


			37,56





			


			


			Công nhân 4,0/7 


			công


			23,36


			29,01


			38,43


			53,57


			82,66


			108,18





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy toàn đạc điện tử TS06 hoặc loại tương tự


			ca


			2,77


			3,62


			4,18


			6,54


			10,26


			15,96





			


			


			Máy thuỷ bình điện tử PLP-110 hoặc loại tương tự


			ca


			0,36


			0,41


			0,63


			0,72


			1,08


			1,62





			


			


			Máy khác


			%


			10


			10


			10


			10


			10


			10





			


			10


			20


			30


			40


			50


			60








CK.12100  TỶ LỆ 1/10.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 2 M


Đơn vị tính: 100 ha



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp địa hình





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV


			V


			VI





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			CK.121


			Bản đồ tỷ lệ 1/10.000, đường đồng mức 2m


			Cọc gỗ (4x4x40) cm


			cọc


			5,0


			5,0


			8,0


			8,0


			10


			10





			


			


			Sổ đo


Vật liệu khác 


			quyển


%


			0,8


15


			0,8


15


			1,0


15


			1,0


15


			1,5


15


			1,5


15





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư 4,0/8


			công


			3,45


			4,21


			5,72


			7,82


			10,82


			15,02





			


			


			Công nhân 4,0/7


			công


			9,89


			11,99


			15,85


			21,99


			30,79


			43,68





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy toàn đạc điện tử TS06 hoặc loại tương tự 


			ca


			1,42


			1,71


			2,00


			3,00


			4,38


			6,69





			


			


			Máy thuỷ bình điện tử PLP-110 hoặc loại tương tự


			ca


			0,16


			0,17


			0,26


			0,30


			0,42


			0,63





			


			


			Máy khác


			%


			10


			10


			10


			10


			10


			10





			


			10


			20


			30


			40


			50


			60








CK.12200  TỶ LỆ 1/10.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 5 M


Đơn vị tính: 100 ha



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp địa hình





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV


			V


			VI





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			CK.122


			Bản đồ tỷ lệ 1/10.000, đường đồng mức 5m


			Cọc gỗ (4x4x40) cm


			cọc


			5,0


			5,0


			8,0


			8,0


			10


			10





			


			


			Sổ đo


Vật liệu khác 


			quyển


%


			0,8


15


			0,8


15


			1,0


15


			1,0


15


			1,5


15


			1,5


15





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư 4,0/8


			công


			3,74


			4,56


			6,10


			8,36


			11,69


			16,48





			


			


			Công nhân 4,0/7 


			công


			9,99


			12,13


			15,97


			22,12


			31,17


			44,57





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy toàn đạc điện tử TS06 hoặc loại tương tự


			ca


			1,79


			2,14


			2,55


			3,81


			5,59


			8,49





			


			


			Máy thuỷ bình điện tử PLP-110 hoặc loại tương tự


			ca


			0,16


			0,17


			0,26


			0,30


			0,42


			0,63





			


			


			Máy khác


			%


			10


			10


			10


			10


			10


			10





			


			10


			20


			30


			40


			50


			60








CK.20000  ĐO VẼ CHI TIẾT BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH TRÊN CẠN BẰNG THIẾT BỊ ĐO GPS VÀ MÁY THỦY BÌNH ĐIỆN TỬ


1. Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ, đi thực địa, chuẩn bị dụng cụ, vật tư trang thiết bị;


- Tiến hành công tác đo vẽ bản đồ địa hình;


- Vẽ đường đồng mức;


- Kiểm tra hoàn chỉnh công tác nội, ngoại nghiệp;


- Nghiệm thu, bàn giao.


2. Điều kiện áp dụng:


- Cấp địa hình: Theo phụ lục số 12.


CK.21100  TỶ LỆ 1/200, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 0,5 M


Đơn vị tính: 1ha



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp địa hình





			


			


			


			


			I


			II





			


			


			Vật liệu


			


			


			





			CK.211


			Bản đồ tỷ lệ 1/200, đường đồng mức 0,5m


			Cọc gỗ (4x4x40) cm


			cọc


			6,0


			6,0





			


			


			Sổ đo


			quyển


			2,2


			2,2





			


			


			Vật liệu khác


			%


			15


			15





			


			


			Nhân công


			


			


			





			


			


			Kỹ sư 4,0/8


			công


			2,71


			3,70





			


			


			Công nhân 4,0/7 


			công


			7,20


			9,86





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Bộ thiết bị GPSG3100-R2 hoặc loại tương tự (3 máy)


			ca


			0,71


			1,03





			


			


			Máy thủy bình điện tử PLP- 110 hoặc loại tương tự


			ca


			0,10


			0,11





			


			


			Máy khác


			%


			10


			10





			


			10


			20








CK.21200  TỶ LỆ 1/200, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 1,0 M


Đơn vị tính: 1ha



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp địa hình





			


			


			


			


			I


			II





			


			


			Vật liệu


			


			


			





			CK.212


			Bản đồ tỷ lệ 1/200, đường đồng mức 1,0m


			Cọc gỗ (4x4x40) cm


			cọc


			6,0


			6,0





			


			


			Sổ đo


			quyển


			2,2


			2,2





			


			


			Vật liệu khác


			%


			15


			15





			


			


			Nhân công


			


			


			





			


			


			Kỹ sư 4,0/8


			công


			2,58


			3,53





			


			


			Công nhân 4,0/7 


			công


			6,95


			9,38





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Bộ thiết bị GPSG3100-R2 hoặc loại tương tự (3 máy)


			ca


			0,68


			0,98





			


			


			Máy thủy bình điện tử PLP- 110 hoặc loại tương tự


			ca


			0,10


			0,11





			


			


			Máy khác


			%


			10


			10





			


			10


			20








CK.21300  TỶ LỆ 1/500, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 0,5 M


Đơn vị tính: 1ha



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp địa hình





			


			


			


			


			I


			II





			


			


			Vật liệu


			


			


			





			CK.213


			Bản đồ tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 0,5 m


			Cọc gỗ (4x4x40) cm


			cọc


			2,0


			2,0





			


			


			Sổ đo


			quyển


			0,6


			0,6





			


			


			Vật liệu khác


			%


			15


			15





			


			


			Nhân công


			


			


			





			


			


			Kỹ sư 4,0/8 


			công


			0,97


			1,45





			


			


			Công nhân 4,0/7


			công


			2,57


			3,91





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Bộ thiết bị GPS G3100-R2 hoặc loại tương tự (3 máy)


			ca


			0,27


			0,51





			


			


			Máy thủy bình điện tử PLP- 110 hoặc loại tương tự


			ca


			0,03


			0,04





			


			


			Máy khác


			%


			10


			10





			


			10


			20








CK.21400  TỶ LỆ 1/500, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 1,0 M


Đơn vị tính: 1ha



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp địa hình





			


			


			


			


			I


			II





			


			


			Vật liệu


			


			


			





			CK.214


			Bản đồ tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 1,0 m


			Cọc gỗ (4x4x40) cm


			cọc


			2,0


			2,0





			


			


			Sổ đo


			quyển


			0,6


			0,6





			


			


			Vật liệu khác


			%


			15


			15





			


			


			Nhân công


			


			


			





			


			


			Kỹ sư 4,0/8


			công


			0,92


			1,37





			


			


			Công nhân 4,0/7 


			công


			2,45


			3,69





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Bộ thiết bị GPS G3100-R2 hoặc loại tương tự (3 máy)


			ca


			0,25


			0,47





			


			


			Máy thủy bình điện tử PLP- 110 hoặc loại tương tự


			ca


			0,03


			0,04





			


			


			Máy khác


			%


			10


			10





			


			10


			20








CK.21500  TỶ LỆ 1/1.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 1,0 M


Đơn vị tính: 100ha



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp địa hình





			


			


			


			


			I


			II





			


			


			Vật liệu


			


			


			





			CK.215


			Bản đồ tỷ lệ 1/1.000, đường đồng mức 1,0 m


			Cọc gỗ (4x4x40) cm


			cọc


			15,0


			25,0





			


			


			Sổ đo


			quyển


			1,60


			1,60





			


			


			Vật liệu khác


			%


			15


			15





			


			


			Nhân công


			


			


			





			


			


			Kỹ sư 4,0/8


			công


			33,01


			45,92





			


			


			Công nhân 4,0/7 


			công


			89,56


			125,27





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Bộ thiết bị GPS G3100-R2 hoặc loại tương tự (3 máy)


			ca


			9,37


			14,08





			


			


			Máy thủy bình điện tử PLP- 110 hoặc loại tương tự


			ca


			1,35


			1,80





			


			


			Máy khác


			%


			10


			10





			


			10


			20








Ghi chú: Trường hợp do yêu cầu đo vẽ với đường đồng mức 0,5m thì định mức nhân công được nhân thêm hệ số k=1,07


CK.21600  TỶ LỆ 1/1.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 2,0 M


Đơn vị tính: 100ha



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp địa hình





			


			


			


			


			I


			II





			


			


			Vật liệu


			


			


			





			CK.216


			Bản đồ tỷ lệ 1/1.000, đường đồng mức 2,0 m


			Cọc gỗ (4x4x40) cm


			cọc


			15,0


			25,0





			


			


			Sổ đo


			quyển


			1,6


			1,6





			


			


			Vật liệu khác


			%


			15


			15





			


			


			Nhân công


			


			


			





			


			


			Kỹ sư 4,0/8


			công


			29,40


			41,58





			


			


			Công nhân 4,0/7 


			công


			81,52


			117,64





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Bộ thiết bị GPSG3100-R2 hoặc loại tương tự (3 máy)


			ca


			7,99


			13,95





			


			


			Máy thủy bình điện tử PLP- 110 hoặc loại tương tự


			ca


			1,35


			1,80





			


			


			Máy khác


			%


			10


			10





			


			10


			20








CK.21700  TỶ LỆ 1/2.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 1,0 M


Đơn vị tính: 100ha



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp địa hình





			


			


			


			


			I


			II





			


			


			Vật liệu


			


			


			





			CK.217


			Bản đồ tỷ lệ 1/2.000, đường đồng mức 1,0 m


			Cọc gỗ (4x4x40) cm


			cọc


			8,0


			10,0





			


			


			Sổ đo


			quyển


			1,5


			1,5





			


			


			Vật liệu khác


			%


			15


			15





			


			


			Nhân công


			


			


			





			


			


			Kỹ sư 4,0/8


			công


			13,81


			19,17





			


			


			Công nhân 4,0/7


			công


			38,46


			53,11





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Bộ thiết bị GPS G3100-R2 hoặc loại tương tự (3 máy)


			ca


			3,88


			5,01





			


			


			Máy thủy bình điện tử PLP- 110 hoặc loại tương tự


			ca


			0,9


			1,08





			


			


			Máy khác


			%


			10


			10





			


			10


			20








Ghi chú: Trường hợp do yêu cầu đo vẽ với đường đồng mức 0,5m thì định mức nhân công được nhân thêm hệ số k=1,07


CK.21800  TỶ LỆ 1/2.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 2,0 M


Đơn vị tính: 100ha



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp địa hình





			


			


			


			


			I


			II





			


			


			Vật liệu


			


			


			





			CK.218


			Bản đồ tỷ lệ 1/2.000, đường đồng mức 2,0 m


			Cọc gỗ (4x4x40) cm


			cọc


			8,0


			10,0





			


			


			Sổ đo


			quyển


			1,5


			1,5





			


			


			Vật liệu khác


			%


			15


			15





			


			


			Nhân công


			


			


			





			


			


			Kỹ sư 4,0/8


			công


			13,51


			18,43





			


			


			Công nhân 4,0/7 


			công


			36,32


			49,97





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Bộ thiết bị GPS G3100-R2 hoặc loại tương tự (3 máy)


			ca


			3,74


			4,99





			


			


			Máy thủy bình điện tử PLP- 110 hoặc loại tương tự


			ca


			0,9


			1,08





			


			


			Máy khác


			%


			10


			10





			


			10


			20








CK.21900  TỶ LỆ 1/5.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 2,0 M


Đơn vị tính: 100ha



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp địa hình





			


			


			


			


			I


			II





			


			


			Vật liệu


			


			


			





			CK.219


			Bản đồ tỷ lệ 1/5.000, đường đồng mức 2,0 m


			Cọc gỗ (4x4x40) cm


			cọc


			8,0


			10,0





			


			


			Sổ đo


			quyển


			1,0


			1,0





			


			


			Vật liệu khác


			%


			15


			15





			


			


			Nhân công


			


			


			





			


			


			Kỹ sư 4,0/8


			công


			7,93


			10,47





			


			


			Công nhân 4,0/7 


			công


			21,92


			28,87





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Bộ thiết bị GPS G3100-R2 hoặc loại tương tự (3 máy)


			ca


			2,08


			2,73





			


			


			Máy thủy bình điện tử PLP- 110 hoặc loại tương tự


			ca


			0,36


			0,41





			


			


			Máy khác


			%


			10


			10





			


			10


			20








CK.22000  TỶ LỆ 1/5.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 5,0 M


Đơn vị tính: 100ha


			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp địa hình





			


			


			


			


			I


			II





			


			


			Vật liệu


			


			


			





			CK.220


			Bản đồ tỷ lệ 1/5.000, đường đồng mức 5,0 m


			Cọc gỗ (4x4x40) cm


			cọc


			5,0


			5,0





			


			


			Sổ đo


			quyển


			1,0


			1,0





			


			


			Vật liệu khác


			%


			15


			15





			


			


			Nhân công


			


			


			





			


			


			Kỹ sư 4,0/8


			công


			7,34


			9,15





			


			


			Công nhân 4,0/7


			công


			19,37


			24,17





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Bộ thiết bị GPS G3100-R2hoặc loại tương tự (3 máy)


			ca


			1,9


			2,48





			


			


			Máy thủy bình điện tử PLP- 110 hoặc loại tương tự


			ca


			0,36


			0,41





			


			


			Máy khác


			%


			10


			10





			


			10


			20








CK.22100  TỶ LỆ 1/10.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 2,0 M


Đơn vị tính: 100ha



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp địa hình





			


			


			


			


			I


			II





			


			


			Vật liệu


			


			


			





			CK.221


			Bản đồ tỷ lệ 1/10.000, đường đồng mức 2,0 m


			Cọc gỗ (4x4x40) cm


			cọc


			5,0


			5,0





			


			


			Sổ đo


			quyển


			0,8


			0,8





			


			


			Vật liệu khác


			%


			15


			15





			


			


			Nhân công


			


			


			





			


			


			Kỹ sư 4,0/8


			công


			3,42


			4,14





			


			


			Công nhân 4,0/7


			công


			9,34


			11,28





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Bộ thiết bị GPS G3100-R2hoặc loại tương tự (3 máy)


			ca


			1,10


			1,32





			


			


			Máy thủy bình điện tử PLP- 110 hoặc loại tương tự


			ca


			0,16


			0,17





			


			


			Máy khác


			%


			10


			10





			


			10


			20








CK.22200  TỶ LỆ 1/10.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 5,0 M


Đơn vị tính: 100ha



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp địa hình





			


			


			


			


			I


			II





			


			


			Vật liệu


			


			


			





			CK.222


			Bản đồ tỷ lệ 1/10.000, đường đồng mức 5,0 m


			Cọc gỗ (4x4x40) cm


			cọc


			5,0


			5,0





			


			


			Sổ đo


			quyển


			0,8


			0,8





			


			


			Vật liệu khác


			%


			15


			15





			


			


			Nhân công


			


			


			





			


			


			Kỹ sư 4,0/8


			công


			3,05


			3,70





			


			


			Công nhân 4,0/7 


Máy thi công


			công


			8,05


			9,74





			


			


			Bộ thiết bị GPS G3100-R2 hoặc loại tương tự (3 máy) 


			ca


			0,92


			1,10





			


			


			Máy thủy bình điện tử PLP-110 hoặc loại tương tự


			ca


			0,16


			0,17





			


			


			Máy khác


			%


			10


			10





			


			10


			20








CK.30000  ĐO VẼ CHI TIẾT BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH DƯỚI NƯỚC BẰNG MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ VÀ MÁY THỦY BÌNH ĐIỆN TỬ


1. Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ, đi thực địa, chuẩn bị dụng cụ, vật tư trang thiết bị


- Công tác khống chế đo vẽ: Toàn bộ từ khâu chọn điểm đo góc, đo cạnh, tính toán bình sai lưới tam giác nhỏ, đường chuyền kinh vĩ, đường chuyền toàn đạc, thuỷ chuẩn đo vẽ;


- Tiến hành đo vẽ chi tiết các điểm đặc trưng;


- Vẽ đường đồng mức;


- Kiểm tra hoàn chỉnh công tác nội, ngoại nghiệp;


- Nghiệm thu, bàn giao.


2. Điều kiện áp dụng: Cấp địa hình theo phụ lục số 13.


3. Những công việc chưa tính vào mức: Công tác thi công phương tiện nối (tàu, thuyền, phao, phà).


CK.31100  TỶ LỆ 1/200, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 0,5 M


Đơn vị tính: 1ha



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp địa hình





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV


			V





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			CK.311


			Bản đồ tỷ lệ 1/200, đường đồng mức 0,5m


			Cọc gỗ (4x4x40) cm


			cọc


			4,0


			4,0


			6,0


			6,0


			8,0





			


			


			Sổ đo


			quyển


			2,2


			2,2


			2,5


			2,5


			2,8





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10


			10


			10


			10





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư 4,0/8


			công


			3,82


			5,16


			6,97


			9,44


			13,16





			


			


			Công nhân 4,0/7


Máy thi công


			công


			9,46


			12,89


			17,72


			23,68


			33,19





			


			


			Máy toàn đạc điện tử TS06 hoặc loại tương tự 


			ca


			0,67


			0,99


			1,58


			1,94


			2,86





			


			


			Máy thuỷ bình điện tử PLP-110 hoặc loại tương tự


			ca


			0,08


			0,09


			0,10


			0,11


			0,13





			


			


			Máy khác


			%


			10


			10


			10


			10


			10





			


			10


			20


			30


			40


			50








CK.31200  TỶ LỆ 1/200, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 1 M


Đơn vị tính: 1 ha



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp địa hình





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV


			V


			VI





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			CK.312


			Bản đồ tỷ lệ 1/200, đường đồng mức 1m


			Cọc gỗ (4x4x40) cm


			cọc


			4,0


			4,0


			6,0


			6,0


			8,0


			8,0





			


			


			Sổ đo


			quyển


			2,2


			2,2


			2,5


			2,5


			2,8


			2,8





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10


			10


			10


			10


			10





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư 4,0/8


			công


			3,65


			4,91


			6,63


			8,97


			12,53


			17,57





			


			


			Công nhân 4,0/7 


			công


			9,05


			12,27


			16,91


			22,64


			31,69


			44,70





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy toàn đạc điện tử TS06 hoặc loại tương tự


			ca


			0,65


			0,94


			1,53


			1,93


			2,77


			4,08





			


			


			Máy thuỷ bình điện tử PLP-110 hoặc loại tương tự


			ca


			0,08


			0,09


			0,10


			0,11


			0,13


			0,15





			


			


			Máy khác


			%


			10


			10


			10


			10


			10


			10





			


			10


			20


			30


			40


			50


			60








CK.31300  TỶ LỆ 1/500, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 0,5 M


Đơn vị tính: 1ha



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp địa hình





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV


			V





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			CK.313


			Bản đồ tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 0,5m


			Cọc gỗ (4x4x40) cm


			cọc


			2,0


			2,0


			3,0


			3,0


			4,0





			


			


			Sổ đo


			quyển


			0,6


			0,6


			0,7


			0,7


			0,8





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10


			10


			10


			10





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư 4,0/8


			công


			1,34


			1,83


			2,44


			3,28


			4,59





			


			


			Công nhân 4,0/7


			công


			3,32


			4,76


			6,58


			8,91


			12,59





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy toàn đạc điện tử TS06 hoặc loại tương tự


			ca


			0,25


			0,49


			0,80


			1,13


			1,68





			


			


			Máy thuỷ bình điện tử PLP-110 hoặc loại tương tự


			ca


			0,02


			0,03


			0,04


			0,04


			0,05





			


			


			Máy khác


			%


			10


			10


			10


			10


			10





			


			10


			20


			30


			40


			50








CK.31400  TỶ LỆ 1/500, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 1 M


Đơn vị tính: 1 ha



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp địa hình





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV


			V


			VI





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			CK.314


			Bản đồ tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 1m


			Cọc gỗ (4x4x40) cm


			cọc


			2,0


			2,0


			3,0


			3,0


			4,0


			4,0





			


			


			Sổ đo


			quyển


			0,6


			0,6


			0,7


			0,7


			0,8


			0,8





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10


			10


			10


			10


			10





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư 4,0/8


			công


			1,28


			1,72


			2,32


			3,12


			4,37


			6,13





			


			


			Công nhân 4,0/7 


			công


			3,19


			4,47


			6,25


			8,49


			12,00


			17,08





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy toàn đạc điện tử TS06 hoặc loại tương tự


			ca


			0,24


			0,46


			0,76


			1,08


			1,60


			2,43





			


			


			Máy thuỷ bình điện tử PLP-110 hoặc loại tương tự


			ca


			0,02


			0,03


			0,04


			0,04


			0,05


			0,05





			


			


			Máy khác


			%


			10


			10


			10


			10


			10


			10





			


			10


			20


			30


			40


			50


			60








CK.31500  TỶ LỆ 1/1.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 1 M


Đơn vị tính: 100 ha


			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp địa hình





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV


			V


			VI





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			CK.315


			Bản đồ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 1m


			Cọc gỗ (4x4x40) cm


			cọc


			15


			25


			35


			40


			50


			55





			


			


			Sổ đo


			quyển


			16


			16


			20


			20


			30


			30





			


			


			Vật liệu khác


			%


			15


			15


			15


			15


			15


			15





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư 4,0/8


			công


			45,18


			60,85


			82,36


			109,74


			152,67


			207,27





			


			


			Công nhân 4,0/7


			công


			114,19


			156,72


			217,63


			297,86


			426,83


			581,78





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy toàn đạc điện tử TS06 hoặc loại tương tự 


			ca


			9,30


			14,43


			22,89


			36,00


			58,17


			81,81





			


			


			Máy thuỷ bình điện tử PLP-110 hoặc loại tương tự


			ca


			1,08


			1,53


			2,43


			3,06


			4,59


			4,95





			


			


			Máy khác


			%


			10


			10


			10


			10


			10


			10





			


			10


			20


			30


			40


			50


			60








CK.31600  TỶ LỆ 1/1.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 2M


Đơn vị tính: 100 ha



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp địa hình





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV


			V


			VI





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			CK.316


			Bản đồ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 2m


			Cọc gỗ (4x4x40) cm


			cọc


			15


			25


			35


			40


			50


			55





			


			


			Sổ đo


			quyển


			16


			16


			20


			20


			30


			30





			


			


			Vật liệu khác


			%


			15


			15


			15


			15


			15


			15





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư 4,0/8


			công


			43,28


			56,91


			78,44


			103,71


			144,84


			197,45





			


			


			Công nhân 4,0/7 


			công


			108,88


			146,61


			207,01


			281,82


			399,46


			554,18





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy toàn đạc điện tử TS06 hoặc loại tương tự


			ca


			8,52


			13,42


			21,51


			34,08


			51,24


			77,67





			


			


			Máy thuỷ bình điện tử PLP-110 hoặc loại tương tự


			ca


			1,08


			1,53


			2,43


			3,06


			4,59


			4,95





			


			


			Máy khác


			%


			10


			10


			10


			10


			10


			10





			


			10


			20


			30


			40


			50


			60








CK.31700  TỶ LỆ 1/2.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 1M


Đơn vị tính: 100 ha



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp địa hình





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV


			V


			VI





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			CK.317


			Bản đồ tỷ lệ1/2000, đường đồng mức 1m


			Cọc gỗ (4x4x40) cm


			cọc


			8


			10


			13


			15


			18


			21





			


			


			Sổ đo


			quyển


			16


			16


			20


			20


			30


			30





			


			


			Vật liệu khác


			%


			15


			15


			15


			15


			15


			15





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư 4,0/8


			công


			19,88


			28,32


			44,22


			55,92


			78,46


			109,81





			


			


			Công nhân 4,0/7


			công


			50,46


			71,29


			112,18


			145,77


			206,07


			294,04





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy toàn đạc điện tử TS06 hoặc loại tương tự


			ca


			3,95


			5,39


			9,00


			14,04


			20,22


			33,29





			


			


			Máy thuỷ bình điện tử PLP-110 hoặc loại tương tự


			ca


			0,77


			0,92


			1,44


			1,80


			3,06


			3,09





			


			


			Máy khác


			%


			10


			10


			10


			10


			10


			10





			


			10


			20


			30


			40


			50


			60








CK.31800  TỶ LỆ 1/2.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 2M


Đơn vị tính: 100 ha



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp địa hình





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV


			V


			VI





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			CK.318


			Bản đồ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 2m


			Cọc gỗ (4x4x40) cm


			cọc


			8,0


			10


			13


			15


			18


			21





			


			


			Sổ đo


Vật liệu khác 


			quyển


%


			1,5


15


			1,5


15


			3,0


15


			3,0


15


			4,0


15


			4,0


15





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư 4,0/8


			công


			18,93


			26,73


			42,00


			52,90


			74,44


			103,77





			


			


			Công nhân 4,0/7 


			công


			47,88


			67,20


			105,95


			137,98


			198,27


			278,32





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy toàn đạc điện tử TS06 hoặc loại tương tự


			ca


			3,61


			4,97


			8,29


			13,24


			20,89


			31,62





			


			


			Máy thuỷ bình điện tử PLP-110 hoặc loại tương tự


			ca


			0,77


			0,92


			1,22


			1,80


			3,06


			3,06





			


			


			Máy khác


			%


			10


			10


			10


			10


			10


			10





			


			10


			20


			30


			40


			50


			60








CK.31900  TỶ LỆ 1/5.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 2M


Đơn vị tính: 100 ha



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp địa hình





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV


			V


			VI





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			CK.319


			Bản đồ tỷ lệ 1/5000, đường đồng mức 2m


			Cọc gỗ (4x4x40) cm


			cọc


			8,0


			10


			13


			15


			21


			21





			


			


			Sổ đo 


			quyển


			1,0


			1,0


			2,0


			2,0


			3,0


			3,0





			


			


			Vật liệu khác


			%


			15


			15


			15


			15


			15


			15





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư 4,0/8


			công


			11,78


			15,73


			19,66


			27,53


			37,36


			50,99





			


			


			Công nhân 4,0/7


			công


			29,48


			39,24


			48,83


			69,05


			95,68


			133,20





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy toàn đạc điện tử TS06 hoặc loại tương tự


			ca


			2,21


			2,96


			3,39


			5,35


			8,51


			13,26





			


			


			Máy thuỷ bình điện tử PLP-110 hoặc loại tương tự


			ca


			0,31


			0,32


			0,54


			0,61


			0,92


			1,38





			


			


			Máy khác


			%


			10


			10


			10


			10


			10


			10





			


			10


			20


			30


			40


			50


			60








CK.32000  TỶ LỆ 1/5.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 5M


Đơn vị tính: 100 ha



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp địa hình





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV


			V


			VI





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			CK.320


			Bản đồ tỷ lệ 1/5.000, đường đồng mức 5m


			Cọc gỗ (4x4x40) cm


			cọc


			8,0


			10


			13


			15


			21


			21





			


			


			Sổ đo


			quyển


			1,0


			1,0


			2,0


			2,0


			3,0


			3,0





			


			


			Vật liệu khác


			%


			15


			15


			15


			15


			15


			15





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư 4,0/8


			công


			11,19


			13,76


			18,63


			25,54


			35,30


			49,05





			


			


			Công nhân 4,0/7


			công


			27,95


			34,59


			46,19


			64,14


			90,32


			127,70





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy toàn đạc điện tử TS06 hoặc loại tương tự 


			ca


			2,04


			2,73


			3,14


			4,97


			7,94


			12,42





			


			


			Máy thuỷ bình điện tử PLP-110 hoặc loại tương tự


			ca


			0,31


			0,32


			0,54


			0,61


			0,92


			1,38





			


			


			Máy khác


			%


			10


			10


			10


			10


			10


			10





			


			10


			20


			30


			40


			50


			60








CK.32100  TỶ LỆ 1/10.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 2M


Đơn vị tính: 100 ha



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp địa hình





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV


			V


			VI





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			CK.321


			Bản đồ tỷ lệ1/10.000, đường đồng mức 2m


			Cọc gỗ (4x4x40) cm


			cọc


			5,0


			5,0


			8,0


			8,0


			10


			10





			


			


			Sổ đo


			quyển


			0,8


			0,8


			1,1


			1,1


			1,5


			1,5





			


			


			Vật liệu khác 


			%


			15


			15


			15


			15


			15


			15





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư 4,0/8


			công


			4,47


			5,50


			7,46


			10,21


			14,13


			19,62





			


			


			Công nhân 4,0/7


			công


			11,52


			14,14


			18,89


			26,10


			36,45


			51,35





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy toàn đạc điện tử TS06 hoặc loại tương tự 


			ca


			1,05


			1,28


			1,52


			2,30


			3,38


			5,16





			


			


			Máy thuỷ bình điện tử PLP-110 hoặc loại tương tự 


			ca


			0,14


			0,15


			0,23


			0,25


			0,36


			0,54





			


			


			Máy khác


			%


			10


			10


			10


			10


			10


			10





			


			10


			20


			30


			40


			50


			60








CK.32200  TỶ LỆ 1/10.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 5M


Đơn vị tính: 100 ha



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp địa hình





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV


			V


			VI





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			CK.322


			Bản đồ tỷ lệ 1/10.000, đường đồng mức 5m


			Cọc gỗ (4x4x40) cm


			cọc


			5,0


			5,0


			8,0


			8,0


			10


			10





			


			


			Sổ đo


			quyển


			0,8


			0,8


			1,1


			1,1


			1,5


			1,5





			


			


			Vật liệu khác 


			%


			15


			15


			15


			15


			15


			15





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư 4,0/8


			công


			4,24


			5,21


			7,50


			9,70


			13,42


			18,63





			


			


			Công nhân 4,0/7 


			công


			10,91


			13,38


			18,81


			24,76


			34,56


			48,66





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy toàn đạc điện tử TS06 hoặc loại tương tự


			ca


			0,96


			1,18


			1,41


			2,14


			3,16


			4,80





			


			


			Máy thuỷ bình điện tử PLP-110 hoặc loại tương tự


			ca


			0,14


			0,15


			0,23


			0,25


			0,36


			0,54





			


			


			Máy khác


			%


			10


			10


			10


			10


			10


			10





			


			10


			20


			30


			40


			50


			60








CK.40000  ĐO VẼ LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH


1. Thành phần công việc:


- Thu thập và nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến khu vực đo vẽ, đi quan sát tổng thể.


- Lập phương án thi công đo vẽ.


- Chuẩn bị vật tư, thiết bị, phương tiện đo vẽ.


- Tiến hành đo vẽ tại thực địa.


- Mô tả các điểm lộ tự nhiên, hố khoan, hố đào, các điểm dọn sạch.


- Lập mặt cắt thực đo bằng thước dây.


- Đo vẽ các điểm khe nứt.


- Quan sát, mô tả các điểm địa chất vật lý.


- Đo vẽ, tìm kiếm các bãi VLXD phù hợp với giai đoạn khảo sát.


- Nghiên cứu, thu thập về địa chất thuỷ văn, địa chất công trình.


- Lấy mẫu thạch học, mẫu lưu ... vận chuyển mẫu.


- Chỉnh lý tài liệu sơ bộ ngoài thực địa.


- Chỉnh lý và lập bản đồ địa chất công trình, địa mạo của khu vực đo vẽ.


- Lập thuyết minh và các bản vẽ, phụ lục.


2. Điều kiện áp dụng: Cấp phức tạp địa chất theo yếu tố ảnh hưởng tại phụ lục số14.


3. Những công việc chưa tính vào định mức:


- Công tác phân tích, đánh giá bản đồ khoáng sản có ích.


- Công tác xác định động đất.


- Công tác tìm kiếm VLXD ngoài khu vực đo vẽ.


- Công tác đo địa hình cho công tác đo vẽ địa chất.


- Công tác chụp ảnh mặt đất và biên vẽ ảnh bằng máy bay, bằng vi tính.


- Công tác thí nghiệm địa chất thuỷ văn và địa chất công trình.


- Công tác khoan, đào, địa chất công trình, thăm dò địa vật lý.


CK.41100  BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/200.000


Đơn vị tính: 1 km2



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp phức tạp





			


			


			


			


			I


			II


			III





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			





			CK.411


			Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ lệ 1/200.000


			Búa địa chất


			cái


			0,012


			0,015


			0,015





			


			


			Địa bàn địa chất


			cái


			0,004


			0,005


			0,005





			


			


			Kính lúp


			cái


			0,003


			0,004


			0,004





			


			


			Kính lập thể


			cái


			0,0016


			0,002


			0,002





			


			


			Thước dây 50m


			cái


			0,004


			0,005


			0,005





			


			


			Đồng hồ bấm giây


			cái


			0,0008


			0,001


			0,001





			


			


			Giấy can


			cuộn


			0,02


			0,02


			0,02





			


			


			Giấy gói mẫu


			ram


			0,02


			0,02


			0,02





			


			


			Túi vải đựng mẫu


			cái


			0,2


			0,2


			0,2





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10


			10





			


			


			Nhân công


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư 4,0/8 


			công


			2,77


			3,14


			5,12





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Ống nhòm


			ca


			0,0004


			0,0004


			0,0004





			


			


			Máy ảnh


			ca


			0,0004


			0,0004


			0,0004





			


			


			Kính hiển vi


			ca


			0,0004


			0,0004


			0,0004





			


			


			Ô tô vận tải thùng 1,5T


			ca


			0,005


			0,005


			0,005





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5





			


			10


			20


			30








CK.41200  BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/100.000


Đơn vị tính: 1 km2



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp phức tạp





			


			


			


			


			I


			II


			III





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			





			CK.412


			Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ lệ 1/100.000


			Búa địa chất


			cái


			0,013


			0,015


			0,015





			


			


			Địa bàn địa chất


			cái


			0,0045


			0,005


			0,005





			


			


			Kính lúp


			cái


			0,0036


			0,004


			0,004





			


			


			Kính lập thể


			cái


			0,0018


			0,002


			0,002





			


			


			Thước dây 50m


			cái


			0,0045


			0,005


			0,005





			


			


			Đồng hồ bấm giây


			cái


			0,0009


			0,001


			0,001





			


			


			Giấy can


			cuộn


			0,04


			0,04


			0,04





			


			


			Giấy gói mẫu


			ram


			0,03


			0,03


			0,03





			


			


			Túi vải đựng mẫu


			cái


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10


			10





			


			


			Nhân công


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư 4,0/8 


			công


			6,23


			7,06


			11,6





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Ống nhòm


			ca


			0,00045


			0,00045


			0,00045





			


			


			Máy ảnh


			ca


			0,00045


			0,00045


			0,00045





			


			


			Kính hiển vi


			ca


			0,00045


			0,00045


			0,00045





			


			


			Ô tô vận tải thùng 1,5 T


			ca


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5





			


			10


			20


			30








CK.41300  BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/50.000


Đơn vị tính: 1 km2



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp phức tạp





			


			


			


			


			I


			II


			III





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			





			CK.413


			Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ lệ 1/50.000


			Búa địa chất


			cái


			0,015


			0,015


			0,015





			


			


			Địa bàn địa chất


			cái


			0,005


			0,005


			0,005





			


			


			Kính lúp


			cái


			0,004


			0,004


			0,004





			


			


			Kính lập thể


			cái


			0,002


			0,002


			0,002





			


			


			Thước dây 50m


			cái


			0,005


			0,005


			0,005





			


			


			Đồng hồ bấm giây


			cái


			0,001


			0,001


			0,001





			


			


			Giấy can


			cuộn


			0,08


			0,08


			0,08





			


			


			Giấy gói mẫu


			ram


			0,05


			0,05


			0,05





			


			


			Túi vải đựng mẫu


			cái


			1


			1


			1





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10


			10





			


			


			Nhân công


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư 4,0/8 


			công


			13,87


			15,8


			25,9





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Ống nhòm


			ca


			0,0005


			0,0005


			0,0005





			


			


			Máy ảnh


			ca


			0,0005


			0,0005


			0,0005





			


			


			Kính hiển vi


			ca


			0,0005


			0,0005


			0,0005





			


			


			Ô tô vận tải thùng 1,5 T


			ca


			0,027


			0,027


			0,027





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5





			


			10


			20


			30








CK.41400  BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/25.000


Đơn vị tính: 1 km2



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp phức tạp





			


			


			


			


			I


			II


			III





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			





			CK.414


			Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ lệ 1/25.000


			Búa địa chất


			cái


			0,06


			0,06


			0,06





			


			


			Địa bàn địa chất


			cái


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Kính lúp


			cái


			0,008


			0,008


			0,008





			


			


			Kính lập thể


			cái


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Thước dây 50m


			cái


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Đồng hồ bấm giây


			cái


			0,002


			0,002


			0,002





			


			


			Giấy can


			cuộn


			0,15


			0,15


			0,15





			


			


			Giấy gói mẫu


			ram


			0,10


			0,10


			0,10





			


			


			Túi vải đựng mẫu


			cái


			1,5


			1,5


			1,5





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10


			10





			


			


			Nhân công


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư 4,0/8 


			công


			30,9


			35,2


			57,9





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Ống nhòm


			ca


			0,001


			0,001


			0,001





			


			


			Máy ảnh


			ca


			0,001


			0,001


			0,001





			


			


			Kính hiển vi


			ca


			0,001


			0,001


			0,001





			


			


			Ô tô vận tải thùng 1,5 T


			ca


			0,09


			0,09


			0,09





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5





			


			10


			20


			30








CK.41500  BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/10.000


Đơn vị tính: 1 km2



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp phức tạp





			


			


			


			


			I


			II


			III





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			





			CK.415


			Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ lệ 1/10.000


			Búa địa chất


			cái


			0,08


			0,08


			0,08





			


			


			Địa bàn địa chất


			cái


			0,02


			0,02


			0,02





			


			


			Kính lúp


			cái


			0,012


			0,012


			0,012





			


			


			Kính lập thể


			cái


			0,006


			0,006


			0,006





			


			


			Thước dây 50m


			cái


			0,015


			0,015


			0,015





			


			


			Đồng hồ bấm giây


			cái


			0,004


			0,004


			0,004





			


			


			Giấy can


			cuộn


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Giấy gói mẫu


			ram


			0,20


			0,20


			0,20





			


			


			Túi vải đựng mẫu


			cái


			2


			2


			2





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10


			10





			


			


			Nhân công


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư 4,0/8 


			công


			83,3


			115,2


			182,4





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Ống nhòm


			ca


			0,001


			0,001


			0,001





			


			


			Máy ảnh


			ca


			0,001


			0,001


			0,001





			


			


			Kính hiển vi


			ca


			0,001


			0,001


			0,001





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5





			


			10


			20


			30








CK.41600  BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/5.000


Đơn vị tính: 1 km2



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp phức tạp





			


			


			


			


			I


			II


			III





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			





			CK.416


			Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ lệ 1/5.000


			Búa địa chất


			cái


			0,1


			0,1


			0,1





			


			


			Địa bàn địa chất


			cái


			0,03


			0,03


			0,03





			


			


			Kính lúp


			cái


			0,025


			0,025


			0,025





			


			


			Kính lập thể


			cái


			0,009


			0,009


			0,009





			


			


			Thước dây 50m


			cái


			0,025


			0,025


			0,025





			


			


			Đồng hồ bấm giây


			cái


			0,006


			0,006


			0,006





			


			


			Giấy can


			cuộn


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Giấy gói mẫu


			ram


			0,50


			0,50


			0,50





			


			


			Túi vải đựng mẫu


			cái


			2


			2


			2





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10


			10





			


			


			Nhân công


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư 4,0/8 


			công


			150,1


			201,4


			371,45





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Ống nhòm


			ca


			0,002


			0,002


			0,002





			


			


			Máy ảnh


			ca


			0,002


			0,002


			0,002





			


			


			Kính hiển vi


			ca


			0,002


			0,002


			0,002





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5





			


			10


			20


			30








CK.41700  BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/2.000


Đơn vị tính: 1 ha



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp phức tạp





			


			


			


			


			I


			II


			III





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			





			CK.417


			Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ lệ 1/2.000


			Búa địa chất


			cái


			0,002


			0,002


			0,002





			


			


			Địa bàn địa chất


			cái


			0,001


			0,001


			0,001





			


			


			Kính lúp


			cái


			0,001


			0,001


			0,001





			


			


			Kính lập thể


			cái


			0,001


			0,001


			0,001





			


			


			Thước dây 50m


			cái


			0,001


			0,001


			0,001





			


			


			Đồng hồ bấm giây


			cái


			0,0005


			0,0005


			0,0005





			


			


			Giấy can


			cuộn


			0,02


			0,02


			0,02





			


			


			Giấy gói mẫu


			ram


			0,150


			0,150


			0,150





			


			


			Túi vải đựng mẫu


			cái


			2


			2


			2





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10


			10





			


			


			Nhân công


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư 4,0/8 


			công


			4,19


			6,78


			13,6





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Ống nhòm


			ca


			0,0001


			0,0001


			0,0001





			


			


			Máy ảnh


			ca


			0,0001


			0,0001


			0,0001





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5





			


			10


			20


			30








CK.41800  BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/1.000


Đơn vị tính: 1 ha



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp phức tạp





			


			


			


			


			I


			II


			III





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			





			CK.418


			Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ lệ 1/1.000


			Búa địa chất


			cái


			0,003


			0,003


			0,003





			


			


			Địa bàn địa chất


			cái


			0,001


			0,001


			0,001





			


			


			Kính lúp


			cái


			0,001


			0,001


			0,001





			


			


			Kính lập thể


			cái


			0,001


			0,001


			0,001





			


			


			Thước thép 20m


			cái


			0,001


			0,001


			0,001





			


			


			Đồng hồ bấm giây


			cái


			0,0001


			0,0001


			0,0001





			


			


			Giấy can


			cuộn


			0,04


			0,04


			0,04





			


			


			Giấy gói mẫu


			ram


			0,02


			0,02


			0,02





			


			


			Túi vải đựng mẫu


			cái


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư 4,0/8 


			công


			8,4


			13,6


			24,8





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Ống nhòm


			ca


			0,0001


			0,0001


			0,0001





			


			


			Máy ảnh


			ca


			0,0001


			0,0001


			0,0001





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5





			


			10


			20


			30








CK.41900  BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/500


Đơn vị tính: 1 ha



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp phức tạp





			


			


			


			


			I


			II


			III





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			





			CK.419


			Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ lệ 1/500


			Búa địa chất


			cái


			0,005


			0,005


			0,005





			


			


			Địa bàn địa chất


			cái


			0,002


			0,002


			0,002





			


			


			Kính lúp


			cái


			0,002


			0,002


			0,002





			


			


			Kính lập thể


			cái


			0,002


			0,002


			0,002





			


			


			Thước thép 20m


			cái


			0,0005


			0,0005


			0,0005





			


			


			Đồng hồ bấm giây


			cái


			0,002


			0,002


			0,002





			


			


			Giấy can


			cuộn


			0,06


			0,06


			0,06





			


			


			Giấy gói mẫu


			ram


			0,04


			0,04


			0,04





			


			


			Túi vải đựng mẫu


			cái


			1,5


			1,5


			1,5





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10


			10





			


			


			Nhân công


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư 4,0/8 


			công


			16,2


			26,4


			48





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Ống nhòm


			ca


			0,00016


			0,00016


			0,00016





			


			


			Máy ảnh


			ca


			0,00016


			0,00016


			0,00016





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5





			


			10


			20


			30








PHỤ LỤC 01


BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT ĐÁ CHO CÔNG TÁC ĐÀO ĐẤT ĐÁ BẰNG THỦ CÔNG ĐỂ LẤY MẪU THÍ NGHIỆM


			Cấp đất đá


			Đặc tính





			I


			- Đất trồng trọt không có rễ cây lớn. Đất dính chứa hữu cơ.



- Đất than bùn, đất dạng hoàng thổ.


- Đất dính các loại lẫn ít dăm sạn (dưới 5%), trạng thái dẻo mềm tới dẻo chảy.


- Dùng xẻng hoặc cuốc bàn đào tương đối dễ dàng.





			II


			- Đất trồng trọt có rễ cây lớn.


- Đất dính chứa dưới 10% dăm sạn hoặc sỏi cuội.


- Đất thuộc tầng văn hoá hoàng thổ, chứa đá vụn, gạch vụn, mảnh bê tông... dưới 10%.


- Cát các loại khô ẩm lẫn dưới 10% cuội sỏi.


- Trạng thái đất dẻo mềm tới dẻo cứng.


- Đất rời trạng thái xốp.


- Dùng xẻng và cuốc bàn đào được, dùng mai xắn được.





			III


			- Đất dính chứa từ 10-30% mảnh dăm sạn hoặc sỏi cuội.


- Đất thuộc tầng văn hoá hoàng thổ chứa từ 10 - 30% đá, gạch vụn, mảnh bê tông


- Đất tàn tích các loại.


- Cát lẫn cuội sỏi, hàm lượng cuội sỏi không quá 30%.


- Đất dính có trạng thái thường dẻo cứng tới nửa cứng.


- Đất rời ở trạng thái chặt vừa.


- Cuốc bàn và cuốc chim to lưỡi đào được.





			IV


			- Đất dính lẫn 30- 50% dăm sạn hoặc cuội sỏi. Hàm lượng sét khá cao. Dẻo quánh.


- Đất thuộc loại sản phẩm phong hoá hoàn toàn của các loại đá. Đất thuộc tầng văn hoá đã hoàng thổ và chứa gạch, đá vụn... từ 30 - 50%.


- Đất dính ở trạng thái nửa cứng.


- Đất rời ở trạng thái chặt.


- Cuốc chim nhỏ lưỡi nặng 2,5kg đào được. Cuốc bàn cuốc chối tay.





			V


			- Đất dính lẫn trên 50% dăm sạn.


- Đất thuộc sản phẩm phong hoá mạnh của các đá.


- Đất thuộc tầng văn hoá đã hoàng thổ có trên 50% đá, gạch vụn...


- Cuội sỏi sạn rời rạc lẫn cát sét...


- Đất dính ở trạng thái cứng.


- Đất rời ở trạng thái rất chặt.


- Cuốc chim đầu nhỏ lưỡi nặng 2,5kg hoặc xà beng mới đào được.








PHỤ LỤC 02


BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT ĐÁ CHO CÔNG TÁC ĐÀO GIẾNG ĐỨNG


			Cấp đất đá


			Các đất đá đại diện cho mỗi cấp





			I


			Than bùn và lớp đất trồng không có rễ cây, đất bở rời : Hoàng thổ, cát (không chảy). Á cát có cuội và đá dăm. Bùn ướt và đất bùn, á sét dạng hoàng thổ. Đất tảo cát, phần mềm.





			II


			Than bùn và lớp đất trồng không có rễ cây hoặc một ít cuội và đá dăm nhỏ (dưới 3cm). Á sét và á sét có lẫn đến 20% tạp chất cuội và đá dăm nhỏ (dưới 30cm). Cát chặt, á sét chặt, đất hoàng thổ, mác nơ bở rời. Cát chảy không có áp lực, sét có độ chặt xít trung bình (dạng dai và dẻo). Đá phần, điarômit, muối mỏ (halit). Các sản phẩm phong hoá của đá macma và biến chất đã bị các lanh hoá hoàn toàn, quặng sát óc rơ.





			III


			Á sét và cát lẫn đến 20% cuội và đá dăm (đến 3cm). Đất ướt, chặt xít, sạn, đất chảy có áp lực.


Đất sét có nhiều lớp nhỏ đến 5cm. Cát kết gắn kết yếu bởi cát và macno, chắc xít, chứa macno thạch cao hoá chứa cát. Alôvrôlit chứa sét gắn kết yếu. Các gắn kết bằng xi măng sét vôi. Macno, đá vôi vỏ sò. Đá phần chắc sét. Manhêtit. Thạch cao tinh thể vụn phong hoá. Thanh đá yếu, than nâu.


Đá phiến tale huỷ hoại của tất cả các biến dạng quặng mangan, quặng sắt bị ôxy hoá bở rời. Bau xít dạng sét.





			IV


			Đá cuội: Gồm các cuội nhỏ, các đá trầm tích, bùn và than bùn. Alêvrôlit sét chắc xít. Các kết sét Macnơ chắc xít. Đá vôi không chắc và dôlômit: Manhêdit chắc xít và đá vôi có lỗ rỗng, tuf. Thạch cao kết tinh, anhydrit, muối kali. Than đá có độ cứng trung bình. Than nâu cứng. Cao lanh (nguyên sinh). Đá phiến sét, sét cát, alêvrôlit, sacpantinit (secpentin) bị phong hoá mạnh và bị talo hoá. Skacnơ không chắc thuộc thành phần clorit và am ibon mica, Apatit kết tinh. Đunit phong hoá mạnh pêridotit, kim-bec-lit bị phong hoá.


Quặng mactit và các loại tương tự bị phong hoá mạnh. Quặng sắt màu dính nhớt, bau xít.





			V


			Đá cuội, dăm. Cát kết xi măng gần kết là vôi và sắt, Alêvrôlit, acgilit rất chắc chắn, chứa nhiều cát, cuội kết, đá trầm tích với xi măng sét cát hoặc xi măng xốp khác. Đá vôi đôlômit chứa macnơ anhydrit rất chắc, than đế cứng antraxit, phốt pho rít kết hạch. Đá phiến sét mica, micaclorit-talac clorit, set clorit xemixit secpontin (secpontin), anbitophia phong hoá Kêratophia, tuf núi lửa bị xêrixit hoá, quặng mac tit và các loại tương tự không chắc. Dunit bị phong hoá. Kimbeclit dạng dăm sét.





			VI


			Anhydrit chặt xít bị vật liệu tù làm bẩn, sét chặt sít với các lớp đôlômit nhỏ và xiserit. Cuội kết trầm tích với xi măng vôi. Các kết pha cát vôi thạch anh. Alevrôlit chặt xít. Đá phiến sét, xerixit thạch anh, Mica Thạch anh, clorit-thạch anh, Xerixit- cloxit-thạch anh, đá phiến lớp Anbitophia clorit hoá về phân phiến. Kêratophia, gabrô, acgilit silích hoá yếu. Đunit không bị phong hoá, Am I bolit. Pirôxennit tinh thể lớn. Các đá cácbonat, talo-apatit. Scacnơ can xít epi đốt. Pi lit rời. sắt nâu xốp có dạng lỗ rỗng. Quặng hêmatit-mac xit tit, xiđêrit.





			VII


			Acgilit ailic hoá, cuội của đá macma và biến chất đá dăm không có tảng lăn. Cuội kết thuộc đá macma (50%) với xi măng sét cát. Cuội kết đá trầm tích với xi măng silic. Cát kết thạch anh. Đêlêmit rất chắc xít. Cát kết penpat thạch hoá hoá. Đá vôi. Cáclinaganmatolit. Phốt pho rít tấm. Đá phiến bộ Silic hoá yếu. Anphibon manhetit Hocnublen, hocnơblen-clorit anbi tofia phân phiến hoá. Kêratefia, pocfia pocfỉit, tuf diaoupocfia, pocfirit bị phong hoá tác động. Gromit hạt to và nhỏ bị phong hoá. Xêrixit cliorit, gabrô về các đá macma khác, pirô quặng kim beclit dạng bzan. Scacnơ augit-granat chứa can xít, thạch anh rỗng (nứt có hang, ocro), sát nên rỗng có hàng hoá, Gromit quặng sunphua, quặng amphiben - manhêtit.





			VIII


			Acgilit chứa silic, cuội kết đá macma với xi măng vôi, đôlômit thạch anh hoá, đá vôi silic hoá và đôlômit fotferit, dạng vỉa chắc xít. Đá phiến silic hoá. Clorit thạch anh, xêrixit thạch anh. Epiđôt clorit, thạch anh, mica Gơnai Anbitofia thạch anh, hạt trung bình và keratofia. Bazan phong hoá. Điabazpocffiorit. Andohit. Labra điêrit poridorit, Granit hạt nhỏ bị phong hoá. Xatit, gabrô, granito gơnai bị phong hoá. Prematit. Các đá tuốc malib thạch anh. Các đá cacbonat thạch anh và birit thạch anh. Sắt nâu có lỗ rỗng. Quặng hydro hamitit chắc xít, quắcsit hematit, manhêtit, pỉit chắc xít, bau xít (đĩa spe).





			IX


			Bazan không bị phong hoá. Cuội kết đá macma với xi măng xilic, vôi, đá vôi scacnơ. Cát kết silic đá vôi, đôlômit chứa silic, phốt pho rít vỉa silic hoá, đá phiến chứa Silic, Quắc xít manhêtit và hệ matit dạng dài mỏng Manhêtit mactit chắc xít, đá sừng amfibon manhêtit và xerixit hoá. Anbitofia và keratofbi, trachit pocfia thạch anh hoá. Điabat tinh thể nhỏ ruf silic hoá, đá sừng hoá, lipôtit bị phong hoá, micrô grano điorit hạt lớn và trung bình granitô gnai, grano điorit xêrixit- gabrônplit-pocmatit. Bêrêzit Scacnơ tinh thể nhỏ thành phần augit Epidot, granat, đatomit granat-hêdenbargit scacnơ hạt lớn, granat, amfibolit thạch anh hoá, parit. Các đá tuốc bin thạch anh không bị phong hoá. Sét nâu chắc xít. Thạch anh với số lượng pirit lớn. Brarit chắc xít.





			X


			Các trậm tích cuội đá tảng macma và bị biến chất các kết thạch anh chắc xít Japilit bị phong hoá. Các đá silio, fotfat. Quắc xít hạt không đầu. Đá sừng với tán khoáng vật sunfua. Aubitofia thạch anh va kêratofia. Liparit. Granit, micro granit pecmatit chắc xít chứa thạch anh. Scacnơ hạt nhỏ granat Đatolit-granat. Quặng manhêtit và mactit chắc xít với các lớp nhỏ đá sừng. Sác nêu silic hoá. Thạch anh mạch, peclirit bị thạch anh hoá mạnh và đá sừng hoá.





			XI


			Anbitofia hạt mịn và bị sừng hoá. Japitlit không bị phong hoá. Đá phiến dạng ngọc bích chứa silic-quắc xít đá sừng chứa sắt rất cứng. Thạch anh chắc xít. Các đá cơrinđôn. Jatpi lit, mactit - hêmatit và manhêtit - homanit.





			XII


			Jetpilit dạng khối đặc xít hoàn toàn không bị phong hoá, đá lửa, ngọc bích, đá sừng, quắc xít các đá egirin và côrin đơn.








PHỤ LỤC 03


BẢNG PHÂN CẤP ĐỊA HÌNH CHO CÔNG TÁC THĂM DÒ ĐỊA VẬT LÝ


			Cấp địa hình


			Những địa hình tiêu biểu cho mỗi cấp





			I


			- Vùng địa hình bằng phẳng, thung lũng rộng hoặc đồng bằng.


- Đồi trọc hoặc cây thưa lẫn cỏ tranh, sườn dốc không quá 10 độ.


- Ao hồ, mương, suối, ruộng nước chiếm không quá 20% diện tích khu vực khảo sát.





			II


			- Vùng công tác khá bằng phẳng, đồi thấp, dốc thoải (sườn dốc không quá 20 độ) hoặc một phần là bãi cát hoặc đầm lầy.


- Rừng thưa, ít cây to, giang nứa. Vùng ruộng nước canh tác, ít nước, chiếm không quá 30% diện tích khu vực khảo sát.


- Khu vực có thôn xóm, nhà cửa, vườn cây, ao hồ chiếm đến 20% diện tích khu vực khảo sát.


- Khu vực ít công trình, hầm mỏ, công trường (khoảng 20%) chiều dài các tuyến khảo sát nằm trong khu vực đã xây dựng.


- Vùng địa hình ít bị cắt bởi mạng lưới khe suối. Đồi núi gồ ghề, sườn dốc không quá 30%.





			III


			- Vùng trũng có nhiều mương máng hoặc vùng đầm lầy, rừng rậm, cây leo, giang nứa chiếm 50% diện tích khảo sát.


- Khu vực công trường, mỏ khai thác lộ thiên. Thành phố có nhiều nhà cửa, công trình (khoảng 50% chiều dài các tuyến thăm dò nằm trong khu vực đã xây dựng).





			IV


			- Vùng địa hình phức tạp, vận chuyển máy móc, thiết bị khó khăn.


- Vùng bị phân cắt mạnh, đồi núi dốc cao, sườn dốc lớn hơn 30 độ, khe suối sâu, hiểm trở.


- Rừng rậm nhiều cây leo chằng chịt hoặc đầm lầy, đồng trũng, ao hồ nhiều chiếm hơn 70% diện tích khảo sát.


- Các tuyến khảo sát thường xuyên cắt qua suối hoặc tất cả các tuyến thăm dò đều đi qua khu vực đã xây dựng.








PHỤ LỤC 04


BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT ĐÁ CHO CÔNG TÁC KHOAN THỦ CÔNG


			Cấp đất đá


			Đặc tính





			I


			- Đất trồng trọt không có rễ cây lớn.


- Đất dính chứa hữu cơ. Đất than bùn. Đất dạng hoàng thổ. Khi nắm chặt, nước và cả đất phòi qua kẽ các ngón tay.


- Đất dính thường ở trạng thái dẻo mềm tới dẻo chảy.


- Đất rời ở trạng thái rất xốp.





			II


			- Đất trồng trọt có rễ cây, gốc cây lớn.


- Đất dính chứa dưới 10% dăm sạn hoặc cuội sỏi.


- Đất thuộc tầng văn hoá chưa hoàng thổ, chứa đá vụn, gạch vụn, mảnh bê tông... dưới 10%.


- Cát từ các loại (từ thô tới mịn) bão hoà nước và cát chảy có lẫn tới 10% hạt cuội sỏi.


- Đất rất dễ nhào nặn bằng tay.


- Trạng thái đất dính thường dẻo cứng dẻo mềm.


- Đất rời ở trạng thái xốp.





			III


			- Đất dính chứa từ 10-30% dăm sạn hoặc sỏi.


- Đất thuộc tầng văn hoá đã hoàng thổ, chứa từ 10-30% đá vụn, gạch vụn, mảnh bê tông...


- Cát lẫn cuội sỏi với hàm lượng cuội sỏi 10-30%.


- Cát các loại chứa nước có áp lực. Quá trình khoan thường dễ bị sập vách hoặc bị bồi lấp hố.


- Đất dính dùng ngón tay có thể ấn lõm hoặc nặn được mẫu đất theo ý muốn.


- Đất dính thường ở trạng thái nửa cứng tới dẻo cứng. Đất rời ở trạng thái chặt vừa.





			IV


			- Đất dính lẫn 30-50% dăm sạn hoặc cuội sỏi.


- Đất thuộc tầng văn hoá đã hoàng thổ và chứa từ 30- 50% đá vụn, gạch vụn...


- Đất không thể nặn hoặc ấn lõm được bằng các ngón tay bình thường.


- Đất dính thường ở trạng thái cứng tới nửa cứng.


- Đất rời ở trạng thái chặt.





			V


			- Đất dính chứa trên 50% dăm sạn hoặc cuội sỏi.


- Đất Laterit kết thể non (đá ong mềm).


- Đất thuộc tầng văn hoá đã hoàng thổ có trên 50% đá vụn, gạch vụn...


- Sản phẩm phong hoá hoàn toàn của các đá.


- Cuội sỏi lẫn cát với hàm lượng cuội sỏi trên 50%.


- Đất không thể ẩn lõm bằng ngón tay cái.


- Đất dính ở trạng thái cứng.


- Đất rời ở trạng thái rất chặt.








PHỤ LỤC 05


BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT ĐÁ CHO CÔNG TÁC KHOAN XOAY BƠM RỬA BẰNG ỐNG MẪU


			Cấp đất đá


			Nhóm đất đá


			Đất đá đại diện và phương thức xác định sơ bộ





			1


			2


			3





			I


			Đất tơi xốp, rất mềm bở


			- Than bùn, đất trồng trọt không có rễ cây to. Cát hạt nhỏ lẫn bụi sét và rất ít cuội sỏi (dưới 5%).


- Đất bở rời dạng hoàng thổ, ngón tay ấn nhẹ đất dễ bị lõm hoặc dễ nặn thành khuôn.





			II


			Đất tương đối cứng chắc


			- Than bùn và lớp đất trồng trọt lẫn gốc cây hoặc rễ cây to hoặc lẫn ít cuội sỏi nhỏ.


- Đất thuộc tầng văn hoá lẫn gạch vụn, mảnh bê tông, đá dăm... (dưới 30%).


- Các loại đất khác lẫn dưới 20% cuội sỏi, đá dăm.


- Cát chảy không áp.


- Đá phấn mềm bở. Cát bột sét kết phong hoá hoàn toàn.


- Đất dính khó ấn lõm và nặn được bằng ngón tay cái.





			III


			Đất cứng tới đá mềm


			- Đất sét và cát có chứa trên 20% dăm sạn, cuội nhỏ.


- Đá thuộc tầng văn hoá lẫn nhiều gạch vụn, mảnh bê tông, đá ... (trên 30%).


- Cát chảy có áp lực. Cát gắn kết yếu bằng xi măng sét hoặc vôi.


- Đá vôi vỏ sò, than đá mềm bở, than nâu, Bocxit, quặng sắt bị ô xy hoá bở rời. Đá Macnơ.


- Các sản phẩm phong hoá hoàn toàn của các đá.


- Đẽo gọt và rạch được bằng móng tay cái. Bóp vỡ hoặc bẻ gãy bằng tay khó khăn.





			IV


			Đá mềm


			- Đá phiến sét, phiến than, phiến Xeritxit.


- Cát kết, Dunit, Feridolit, Secpantinit... bị phong hoá mạnh tới vừa. Đá Macnơ chặt, than đá có độ cứng trung bình. Tup, bột kết bị phong hoá vừa.


- Có thể bẻ nõn đá bằng tay thành từng mảnh. Tạo được vết lõm sâu tới 5mm trên mặt đá bằng mũi nhọn của búa địa chất.





			V


			Đá hơi cứng


			- Đá phiến sét Clorit, Phylit, cát kết với xi măng là vôi, oxit sắt, đá vôi và Đolomit không thuần.


Than Antraxit, Porphiarit, Secpantinit, Dunit, Keratophia phong hoá vừa. Tup núi lửa bị Kericit hoá.


- Mẫu nõn khoan gọt, bẻ khó, rạch được dễ dàng bằng dao, tạo được điểm lõm sâu bằng 1 nhát búa địa chất đập mạnh.





			VI


			Đá cứng vừa


			- Đá phiến Clorit thạch anh, đá phiến Xericit thạch anh. Sét kết bị silic hoá yếu. Anhydric chặt xít lẫn vật liệu túp.


- Cuội kết với xi măng gắn kết là vôi. Đá vôi và Đolomit chặt xít. Đá Skanơ. Đunit phong hoá nhẹ đến tươi.


- Mẫu nõn có thể gọt hoặc cạo được bằng dao con. Đầu nhọn búa địa chất tạo được vết lõm tương đối sâu.





			VII


			Đá tương đối cứng


			- Sét kết silic hoá, đá phiến giả sừng, đá giả sừng Clorit. Các loại đá Pocphiarit, Diabazo, Túp bị phong hoá nhẹ.


- Cuội kết chứa trên 50% cuội có thành phần là đá Macna, xi măng gắn kết là Silic và sét.


- Cuội kết có thành phần là đá trầm tích với xi măng gắn kết là silic Điorit và Gabro hạt thô.


- Mẫu nõn có thể bị rạch nhưng không thể gọt hoặc cạo được bằng dao con. Đầu nhọn của búa địa chất có thể tạo được vết lõm nông.





			VIII


			Đá khá cứng


			- Cát kết thạch anh. Đá phiến Silic. Các loại đá Skanơ thạch anh Gơnat tinh thể lớn. Đá Granit hạt thô.


- Cuội kết có thành phần là đá Macna, đá Nai, Granit, Pecmatit, Syenit, Gabro, Tuôcmalin thạch anh bị phong hoá nhẹ.


- Chỉ cần một nhát búa đập mạnh mẫu đá bị vỡ. Đầu nhọn của búa địa chất đập mạnh chỉ làm xây xát mặt ngoài của mẫu nõn.





			IX


			Đá cứng


			- Syenit, Granit hạt thô- nhỏ. Đá vôi hàm lượng silic cao. Cuội kết có thành phần là đá Macna. Đá Bazan. Các loại đá Nai-Granit. Nai Gabrô, Pocphia thạch anh, Pecmatit, Skanơ tinh thể nhỏ. Các Tup silic. Barit chặt xít.


- Búa đập mạnh một vài lần mẫu nõn mới bị vỡ.


Đầu nhọn búa địa chất đập nhiều lần tại một điểm tạo được vết lõm nông trên mặt đá.





			X


			Đá cứng tới rất cứng


			- Đá Skanơ grơnat. Các đá Granit hạt nhỏ, đá Granơdiorit. Liparit. Đá Skanơ silic, mạch thạch anh. Cuội kết núi lửa có thành phần Macna. Cát kết thạch anh rắn chắc, đá sừng.


- Búa đập mạnh nhiều lần mẫu nõn mới bị vỡ.





			XI


			Đá rất cứng


			- Đá Quaczit, Đá sừng cứng chắc, chứa ít sắt. Đá Anbitophia hạt mịn bị sừng hoá. Đá ngọc (Ngọc bích...). Các loại quặng chứa sắt.


- Búa đập mạnh một nhát chỉ làm sứt mẫu đá.





			XII


			Đặc biệt cứng


			- Đá Quắczit các loại.


- Đá Côranhđông.


- Búa đập mạnh nhiều lần mới làm sứt được mẫu đá.








PHỤ LỤC 06


BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT ĐÁ CHO CÔNG TÁC KHOAN ĐƯỜNG KÍNH LỚN


			Cấp đất đá


			Các đất đá đại diện cho mỗi cấp





			I


			Đất lấp, đất trồng trọt cát pha lẫn dăm sạn rời rạc.





			II


			Đất lấp và đất phân tích lẫn dăm cuội rời rạc (hàm lượng đến 30%, kích thước đến 5cm).





			III


			Sét, sét pha, cát pha từ dẻo mềm đến dẻo cứng ít dính bết vào mũi khoan, đất lẫn gạch vỡ, bê tông vụn.





			IV-V


			Sét và sét pha dẻo mềm đến dẻo cứng hay dính bết vào mũi khoan. Đất lấp lẫn gạch võ, bê tông vụn kích thước đến 10cm.








PHỤ LỤC 07


BẢNG PHÂN CẤP ĐỊA HÌNH CHO CÔNG TÁC KHỐNG CHẾ MẶT BẰNG


			Cấp địa hình


			Đặc điểm địa hình





			I


			- Vùng đồng bằng địa hình đơn giản, dân cư thưa thớt, hướng ngắm không bị vướng.


- Vùng trung du, đồi thấp sườn rất thoải và độ cao thấp dưới 20m chủ yếu là đồi trọc, không ảnh hưởng đến hướng ngắm.





			II


			- Vùng đồng bằng địa hình tương đối đơn giản, ít dân cư, hướng ngắm bị vướng ít, dễ chặt phát.


- Vùng đồi dân cư thưa, độ cao từ 20 - 30m chủ yếu là đồi trọc ít cỏ cây nhưng khối lượng chặt phát ít, dân cư thưa.





			III


			- Vùng đồng bằng dân cư đông, địa hình bị chia cắt nhiều bởi kênh rạch sông suối, hướng ngắm khó thông suốt, phải chặt phát. Vùng trung du đồi núi cao từ 30m-50m, trên đỉnh có bụi hoặc lùm cây, mật độ dân cư vừa phải, hướng ngắm khó thông suốt phải phát dọn.


- Vùng ruộng sình lầy hoặc bãi thuỷ triều cỏ sú vẹt mọc thấp xen lẫn có đồi núi, làng mạc, đi lại khó khăn, hướng ngắm không thông suốt.





			IV


			- Khu vực thị trấn, thị xã địa hình phức tạp, hướng ngắm khó thông suốt.


- Vùng bãi thuỷ triều lầy lội, thụt sâu, sú vẹt mọc cao hơn tầm ngắm, đi lại khó khăn, phải chặt phá nhiều.


- Vùng đồi núi cao từ 50 - 100m, hướng ngắm không thông suốt, phải chặt phát địa hình bị phân cắt xen lẫn có rừng cây công nghiệp, cây đặc sản, việc chặt phát thông hướng bị hạn chế.


- Vùng Tây Nguyên nhiều cây trồng, cây công nghiệp như cà phê, cao su...Rừng cây khộp, địa hình chia cắt trung bình, mật độ sông suối trung bình.





			V


			- Khu vực thành phố, thị xã, nhiều nhà cao tầng, ống khói, cột điện, cây cao ảnh hưởng đến độ thông suốt của hướng ngắm.


- Vùng rừng núi cao trên 100m địa hình phân cắt nhiều, cây cối rậm rạp, hướng ngắm không thông suốt, đi lại khó khăn.


- Vùng Tây Nguyên rừng khộp dày, chia cắt nhiều, vùng giáp biên có rừng khộp.





			VI


			- Vùng rừng núi hoang vu rậm rạp, nhiều thú dữ, muỗi, vắt, rắn độc, hướng ngắm rất khó thông suốt, khối lượng chặt phá rất lớn, đi lại rất khó khăn.


- Vùng núi cao từ 100m đến 300m, hiểm trở, vách đứng, khó leo trèo, đi lại.


- Vùng hải đảo đất liền, đồi núi cây cối rậm rạp, địa hình phức tạp.


- Vùng đặc biệt, vùng biên giới xa xôi, hẻo lánh, các hải đảo xa đất liền, cây cối rậm rạp, đi lại khó khăn, vùng có nhiều bom mìn chưa được rà phá.








PHỤ LỤC 08


BẢNG PHÂN CẤP ĐỊA HÌNH CHO CÔNG TÁC KHỐNG CHẾ ĐỘ CAO


			Cấp địa hình


			Đặc điểm địa hình





			I


			- Tuyến đo đi qua vùng địa hình đơn giản, quang đãng, khô ráo, đi lại dễ dàng.





			II


			- Tuyến đo đi qua vùng địa hình bằng phẳng, độ dốc không quá 1%.


- Tuyến thuỷ chuẩn đo qua cánh đồng, ruộng có nước nhưng có thể đặt được máy và mia.


- Tuyến thuỷ chuẩn chạy cắt qua các trục đường giao thông quang đãng, ít bị ảnh hưởng người và xe cộ trong khi đo ngắm.





			III


			- Tuyến thuỷ chuẩn đo trong khu dân cư, làng mạc, tầm nhìn bị vướng, phải chặt phát, xen lẫn có ruộng nước lầy lội, tuyến thuỷ chuẩn băng qua vùng đồi núi sườn thoải, độ dốc ≤ 5%, vùng trung du khá bằng phẳng địa hình ít lồi lõm, phân cắt ít.





			IV


			- Tuyến thuỷ chuẩn đo trong khu vục thị trấn, thị xã, thành phố mật độ người và xe cộ qua lại lớn ảnh hưởng đến công việc đo đạc.


- Tuyến thuỷ chuẩn qua rừng núi, địa hình khá phức tạp độ dốc ≤ 10%, nhiều cây cối, ảnh hưởng đến tầm nhìn, hoặc đo qua vùng nhiều sông ngòi lớn, kênh rạch.





			V


			- Tuyến thuỷ chuẩn đo qua vùng sình lầy, bãi lầy ven biển sú vẹt, hoặc rừng đước mọc cao hơn máy, ảnh hưởng lớn đến tầm nhìn, phải chặt phát hoặc chỗ đặt máy bị lún, phải đóng cọc đệm chân máy.


- Tuyến thuỷ chuẩn đi qua rừng núi cao, núi đá, rậm rạp, địa hình rất phức tạp khó khăn, độ dốc ≤ 20% đo đạc theo các triền sông lớn vùng thượng lưu.


- Vùng Tây Nguyên rừng khộp dày, nhiều gai rậm, qua khu rừng nguyên sinh, giáp biên giới.


- Vùng núi đá vôi hiểm trở, vách đứng.


- Vùng hải đảo núi đá lởm chởm.


- Vùng rừng núi hoang vu rậm rạp, hướng ngắm rất khó thông suốt, đi lại rất khó khăn, phải chặt phát nhiều.


- Vùng núi đá cao hơn 100m, vùng đá vôi hiểm trở, vách đứng, khó leo trèo, đi lại.


- Vùng hải đảo, vùng biên giới xa xôi có nhiều cây, rừng nguyên sinh hẻo lánh.








PHỤ LỤC 09


BẢNG PHÂN CẤP ĐỊA HÌNH CHO CÔNG TÁC ĐO MẶT CẮT Ở TRÊN CẠN


			Cấp địa hình


			Đặc điểm





			I


			- Vùng đồng bằng địa hình khô ráo, bằng phẳng, dân cư thưa thớt, không ảnh hưởng hướng ngắm.





			II


			- Vùng đồng bằng, tuyến đo qua vùng trồng lúa nước, vùng ruộng bậc thang thuộc trung du hay cây màu cao 1m, vùng đồi trọc.


- Vùng bằng phẳng Tây Nguyên có xen kẽ cây lau sậy, bụi gai có chiều cao < 1m.





			III


			- Vùng đồng bằng, dân cư thưa, ít nhà cửa, ruộng nước ít lầy lội hoặc vùng bãi thuỷ triều có sú vẹt mọc thấp, vùng trung du có địa hình ít phức tạp, đồi cao từ 30- 50m, hướng ngắm khó thông suốt, phải phát dọn.


- Vùng bằng phẳng Tây Nguyên có cây trồng thưa, xen kẽ có bản làng, rừng khộp thưa thớt.





			IV


			- Tuyến đo qua vùng thị trấn, ngoại vi thị xã, thành phố, vườn cây ăn quả không được chặt phát.


- Tuyến đo qua vùng bãi thuỷ triều lầy thụt, sú vẹt mọc cao hơn tầm ngắm, đi lại khó khăn phải chặt phát nhiều.


- Tuyến đo qua vùng đồi núi cao 50 ÷ 100m, vùng trồng cây công nghiệp, cây ăn quả, hướng ngắm khó thông suốt, phải chặt phá nhiều.


- Tuyến qua vùng Tây Nguyên, cây trồng dày đặc, không được phát, rừng khộp phủ kín 40% hoặc có nhiều bản làng phải đo gián tiếp.





			V


			- Vùng rừng núi cao 100 ÷ 150m, cây cối rậm rạp, đi lại khó khăn, hướng ngắm không thông suốt, phải chặt phá nhiều, từ tuyến đo men theo đồi núi dốc đứng, khu có đường mòn, đi lại phải leo trèo, có nhiều cây con, gai góc, vướng tầm ngắm.


- Vùng bằng phẳng Tây Nguyên rừng khộp dày đặc > 80% hoặc qua nhiều làng mạc, dày đặc cây trồng, cây công nghiệp cao, không được phát (cao su, cà phê...).





			VI


			- Vùng rừng núi cao trên 150m hoang vu, rậm rạp, có nhiều thú dữ, côn trùng độc hại, khối lượng chặt phá rất lớn, đi lại khó khăn.


- Vùng rừng núi giang, nứa phủ dày, cây cối gai góc rậm rạp, đi lại khó khăn.



- Vùng bằng phẳng Tây Nguyên, có rừng nguyên sinh, rừng khộp dày gần 100%, vùng giáp biên giới có rừng khộp > 80%








PHỤ LỤC 10


BẢNG PHÂN CẤP ĐỊA HÌNH CHO CÔNG TÁC ĐO MẶT CẮT Ở DƯỚI NƯỚC


			Cấp địa hình


			Đặc điểm





			I


			- Sông rộng dưới 100m, lòng sông có nhiều đoạn thẳng, nước chảy chậm.


- Hai bờ sông thấp, thoải đều, đi lại thuận tiện, không ảnh hưởng hướng ngắm.





			II


			- Sông rộng 101 ÷ 300m, có bãi nổi hoặc công trình thuỷ công, nước chảy chậm hoặc chịu ảnh hưởng thuỷ triều.


- Bờ sông thấp, thoải đều, cây thưa, có ao hồ và ruộng nước, hướng ngắm ít bị che khuất.





			III


			- Sông rộng 301 ÷  500m hoặc sông chịu ảnh hưởng của thuỷ triều, có nhiều bãi nổi và công trình thuỷ công, có sóng nhỏ.


- Hai bờ sông có đồi thấp, cây cối vướng tầm ngắm phải chặt phát.


- Khi đo cấp I + II vào mùa lũ: Nước chảy mạnh, khó qua lại trên sông nước.





			IV


			- Sông rộng 501 ÷  1000m.


- Sông có nước chảy xiết (< 1,0m/s), có ghềnh thác, suối sâu.


- Hai bờ sông có núi cao, cây cối rậm rạp, vướng tầm ngắm, phải chặt phát nhiều.


- Khi đo địa hình cấp III vào mùa lũ: Nước chảy xiết.





			V


			- Vùng sông rộng > 1000m, có sóng cao, gió mạnh hoặc vùng ven biển.


- Hai bờ là vùng dân cư hoặc khu công nghiệp hoặc vùng lầy thụt, mọc nhiều sú vẹt, vướng tầm ngắm, phải chặt phá nhiều.


- Khi đo địa hình cấp IV vào mùa lũ: Nước chảy xiết.








PHỤ LỤC 11


BẢNG PHÂN LOẠI KHÓ KHĂN CHO CÔNG TÁC SỐ HÓA BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH


			Loại khó khăn


			Đặc điểm





			1


			- Vùng đồng bằng, trung du (đồi thấp) dân cư thưa (rải rác). Thuỷ hệ thưa (sông, mương ít, ao hồ rải rác). Hệ thống giao thông thưa thớt. Bình độ thưa, giãn cách trên 1mm. Thực phủ chủ yếu là lúa, màu tập trung từng khu vực. Ghi chú dễ vẽ và ít, trung bình 10-20 ghi chú trong 1dm2.





			2


			- Vùng đồng bằng, vùng chuyển tiếp đồng bằng với vùng đồi dân cư tương đối thưa. Mật độ đường sá, sông, mương trung bình. Bình độ đều, gián cách trên 0,3mm. Thực phủ gồm nhiều loại thực vật xen lẫn (lúa, màu, cây ăn quả, vườn ươm, rừng non...). Các yếu tố tương đối dày, trung bình 1dm2 có 15-30 ghi chú.





			3


			- Vùng đồng bằng dân cư tập trung thành làng lớn, có thị trấn, thị xã. Vùng đồi, núi cao dân cư thưa (chỉ ở dọc suối, thung lũng). Sông ngòi là loại tự nhiên, đường sá thưa (chủ yếu là đường mòn). Đường bình độ không hoàn chỉnh, ngoằn nghèo, vụn vặt, cắt xẻ nhiều, vách đứng, núi đá... bình độ dày, dãn cách dưới 0,3mm. Thực phủ đơn giản, chủ yếu là rừng già.





			4


			- Vùng ven biển, cửa sông nhiều bãi sú, vẹt và lạch thủy triều. Vùng đồng bằng dân cư tập trung (thành làng lớn), nhà cửa dày đặc. Vùng thành phố, khu công nghiệp lớn. Hệ thống giao thông, thuỷ hệ dày, phức tạp. Các yếu tố nét quá dày. Ghi chú nhiều, trung bình có trên 35 ghi chú 1dm2.








PHỤ LỤC 12


BẢNG PHÂN CẤP ĐỊA HÌNH CHO CÔNG TÁC ĐO VẼ CHI TIẾT BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH Ở TRÊN CẠN


			Cấp địa hình


			Đặc điểm địa hình





			I


			- Vùng đồng bằng chủ yếu ruộng mầu khô ráo, thưa dân cư, quang đãng, đi lại dễ dàng, địa hình đơn giản.


- Vùng bằng phẳng của thung lũng sông chảy qua vùng trung du đồi thấp dưới 20m, cây cỏ thấp dưới 0,5m đi lại dễ dàng.





			II


			- Vùng đồng bằng ruộng màu xen lẫn ruộng lúa nước không lầy lội, làng mạc thưa, có đường giao thông, mương máng, cột điện chạy qua khu đo.


- Vùng bằng phẳng chân đồi, vùng đồi thoải dưới 20m, cỏ cây mọc thấp, không vướng tầm ngắm, chân núi có ruộng cấy lúa, trồng màu, không lầy lội, đi lại thuận tiện.





			III


			- Vùng đồng bằng dân cư thưa, ít nhà cửa, vườn cây ăn quả, ao hồ, mương máng, cột điện.


- Vùng thị trấn nhỏ, nhà cửa thưa, độc lập.


- Vùng đồi sườn thoải, đồi cao dưới 30m, lác đác có bụi cây, lùm cây cao bằng máy, phải chặt phát, sườn đồi có ruộng trồng khoai, sắn, có bậc thang, địa hình ít phức tạp.


- Vùng bằng phẳng Tây Nguyên, vùng có lau sậy, có vườn cây ăn quả, cây công nghiệp, độ chia cắt trung bình.





			IV


			- Vùng thị trấn, vùng ngoại vi thành phố lớn, thủ đô nhiều nhà cửa, vườn cây rậm rạp, có công trình nổi và ngầm, hệ thống giao thông thuỷ bộ, lưới điện cao, hạ thế, điện thoại phức tạp.


- Vùng đồi núi cao dưới 50m xen lẫn có rừng thưa hoặc rừng cây công nghiệp cao su, cà phê, sơn, bạch đàn ... khi đo không được chặt phát hoặc hạn chế việc phát, địa hình tương đối phức tạp.


- Vùng bằng phẳng Tây Nguyên có nhiều vườn cây ăn quả không chặt phá được, nhiều bản làng, có rừng khộp bao phủ không quá 50%.


- Vùng bãi thuỷ triều lầy lội, sú vẹt mọc cao hơn tầm ngắm phải chặt phát.





			V


			- Vùng thị xã, thành phố, thủ đô, mật độ người và xe qua lại đông đúc, tấp nập, ảnh hưởng đến việc đo đạc, có công trình kiến trúc nổi và ngầm, hệ thống đường công rãnh phức tạp.


- Vùng đồi núi cao dưới 100m, cây cối rậm rạp núi đá vôi tai mèo lởm chởm, nhiều vách đứng hay hang động phức tạp.





			VI


			- Vùng rừng núi cao trên 100m cây cối rậm rạp hoang vu, hẻo lánh.


- Vùng bằng phẳng cao nguyên nơi biên giới vùng khộp dày.


- Vùng biên giới hải đảo xa xôi, đi lại khó khăn, địa hình hết sức phức tạp.


- Vùng núi đá vôi tai mèo lởm chởm, cheo leo nhiều thung lũng vực sâu, hang động, cây cối rậm rạp.








PHỤ LỤC 13


BẢNG PHÂN CẤP ĐỊA HÌNH CHO CÔNG TÁC ĐO VẼ CHI TIẾT BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH Ở DƯỚI NƯỚC


			Cấp địa hình


			Đặc điểm địa hình





			I


			- Sông rộng dưới 50m, nước yên tĩnh hoặc chảy rất chậm, lòng sông có nhiều đoạn thẳng bằng, bờ sông thấp thoải đều.


- Bờ hai bên có bãi hoa mầu, ruộng, nhà cửa thưa thớt, chiếm 10 - 15% diện tích, cây cối thấp, thưa (khi đo không phải phát)





			II


			- Sông rộng từ dưới 100m, nước yên tĩnh hoặc chảy rất chậm, gọn sóng có bãi nổi hoặc công trình thuỷ công, chịu ảnh hưởng của thuỷ triều.


- Hai bờ sông thấp thoải đều, cây thưa, diện tích ao hồ ruộng nước, làng mạc chiếm từ < 30%.





			III


			- Sông rộng dưới 300m hoặc sông chịu ảnh hưởng của thuỷ triều, có nhiều bãi nổi hoặc công trình thuỷ công, có sóng nhỏ.


- Hai bờ sông có núi thấp, cây cối dày, diện tích ao, hồ, đầm lầy, làng mạc chiếm từ < 40%.


- Khi đo địa hình cấp I + II vào mùa lũ. Nước chảy mạnh, khó qua lại trên sông nước.





			IV


			- Sông rộng < 500m. Sóng gió trung bình. Sông có thác ghềnh, suối sâu, bờ dốc đứng, sóng cao, gió mạnh. Diện tích ao hồ đầm lầy, làng mạc chiếm trên 50%, có bến cảng lớn đang hoạt động.


- Khi đo địa hình cấp III vào mùa lũ: Nước chảy xiết, thác ghềnh.





			V


			- Sông rộng dưới 1.000m, sóng cao, gió lớn hoặc ven biển.


- Bờ sông có đồi núi, ao hồ đầm lầy đi lại khó khăn, cây cối che khuất có nhiều làng mạc, đầm hồ chiếm 70%.


- Khi đo địa hình cấp IV vào mùa lũ: Nước chảy xiết, sóng cao.





			VI


			- Sông rộng > 1000m, sóng cao nước chảy xiết (< 2m/s). Dải biển cách bờ không quá 5 km, nếu có đảo chắn thì không quá 5km.


- Vùng biển quanh đảo, cách bờ đảo không quá 5 km.


- Khi đo địa hình cấp V vào mùa lũ: Nước chảy xiết, sóng cao.








PHỤ LỤC 14


BẢNG PHÂN CẤP ĐỊA CHẤT THEO YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG CHO CÔNG TÁC ĐO VẼ BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH


			TT


			Cấp


			I


			II


			III





			1


			Cấu tạo địa chất


			- Sản trạng nằm ngang hoặc rất thoải (≤10 độ).


- Địa tầng đã được nghiên cứu kỹ.


- Tầng đánh dấu rõ ràng.


- Nham thạch ổn định.


- Có thể gặp đá phún xuất.


			- Uốn nếp đứt gãy thể hiện rõ địa tầng phức tạp, ít được nghiên cứu.


- Tầng đánh dấu thể hiện không rõ ràng.


- Thạch học và nham thạch tương đối không bền vững.


- Có đá macma nhưng phân bố hẹp.


			- Uốn nếp phức tạp nhiều đứt gẫy.


- Đá mácma biến chất phát triển mạnh phân bố không rộng rãi.


- Địa tầng phức tạp và ít được nghiên cứu.


- Nham thạch đổi nhiều thạch học đa dạng.





			2


			Địa hình địa mạo


			- Các dạng địa hình bào mòn bóc trụi


- Xâm thực bồi đắp dễ nhận biết


			- Dạng địa hình xâm thực bồi đắp.


- Có nhiều thềm nhưng thể hiện không rõ, hiện tượng địa chất vật lý mới phát triển phân bố không rộng.


			- Các dạng địa mạo khó nhận biết.


- Các hiện tượng địa vật lý Karst, trượt lở, phát triển rộng và nghiêm trọng.





			3


			Địa chất vật lý


			- Các hiện tượng địa chất vật lý không có ảnh hưởng.


- Quy mô nhỏ hẹp.


			- Hiện tượng địa chất vật lý phát triển mạnh nhưng không rõ ràng


			- Các hiện tượng địa chất vật lý phát triển mạnh.


- Quy mô lớn và phức tạp.





			4


			Địa chất


			- Nước trong tầng là ưu thế ổn định theo bề dày và diện phân bố.


- Nước dưới đất nằm trong các lớp đồng nhất về nham tính.


- Thành phần hoá học của nước dưới đất khá đồng nhất.


			- Tầng chứa nước dạng vữa chiếm ưu thế và không ổn định cả chiều rộng lẫn chiều dày.


- Nước dưới đất nằm trong khối đá kết tinh, đồng nhất, trong đá gốc có nham thay đổi và trong hình nón bồi tích.


			- Quan hệ địa chất thuỷ văn giữa các vùng chứa nước với nhau và quan hệ giữa các tầng chứa nước và nước tràn mặt phức tạp.


- Thành phần hoá học biến đổi nhiều.





			5


			Mức độ lộ của đá gốc


			- Đá gốc lộ nhiều cá biệt mới có chỗ bị phủ mà phải đào hố thăm dò.


			- Đá gốc ít lộ chỉ gặp ở dạng địa hình đặc biệt (bờ sông, suối, vách núi) phải đào hố thăm dò.


			- Đá gốc ít lộ hầu hết bị che phủ, phải đào hố rãnh, dọn sạch mới nghiên cứu được.





			6


			Điều kiện giao thông


			- Địa hình ít bị phân cắt đồi núi thấp, giao thông thuận tiện.


			- Địa hình phân cắt đồi núi cao, giao thông ít thuận tiện.


			- Địa hình phân cắt nhiều 50% diện tích khảo sát là rừng rậm, đầm lầy.


- Giao thông khó khăn.








Bảng quy định số điểm cho mỗi yếu tố ảnh hưởng



			TT


			Yếu tố ảnh hưởng


			ĐVT


			Cấp phức tạp địa chất công trình





			


			


			


			I


			II


			III





			1


			Cấu tạo địa chất


			điểm


			1


			2


			3





			2


			Địa hình địa mạo


			điểm


			1


			2


			3





			3


			Địa chất vật lý


			điểm


			1


			2


			3





			4


			Địa chất thuỷ văn


			điểm


			1


			2


			3





			5


			Mức độ lộ của đá gốc


			điểm


			1


			2


			3





			6


			Giao thông trong vùng


			điểm


			1


			2


			3








Bảng quy định cấp phức tạp địa chất cho mỗi vùng khảo sát



			TT


			Cấp phức tạp


			ĐVT


			Tổng số điểm





			1


			Cấp I


			điểm


			9





			2


			Cấp II


			điểm


			10 - 14





			3


			Cấp III


			điểm


			15 - 18








MỤC LỤC


			Mã hiệu


			Nội dung





			


			CHƯƠNG 1: CÔNG TÁC ĐÀO ĐẤT ĐÁ ĐỂ LẤY MẪU THÍ NGHIỆM





			CA.10000


			Đào đất đá bằng thủ công





			CA.11000


			Đào không chống





			CA.11100


			Đào không chống độ sâu từ 0m đến 2m





			CA.11200


			Đào không chống độ sâu từ 0m đến 4m





			CA.12000


			Đào có chống





			CA.12100


			Đào có chống độ sâu từ 0m đến 2m





			CA.12200


			Đào có chống độ sâu từ 0m đến 4m





			CA.12300


			Đào có chống độ sâu từ 0m đến 6m





			CA.21100


			Đào giếng đứng





			


			





			


			CHƯƠNG 2: CÔNG TÁC THĂM DÒ ĐỊA VẬT LÝ





			CB.11000


			Thăm dò địa vật lý địa chấn trên cạn





			CB.11100


			Thăm dò địa chấn bằng máy ES-125





			CB.11200


			Thăm dò địa chấn bằng máy TRIOSX-12





			CB.11300


			Thăm dò địa chấn bằng máy TRIOSX-24





			CB.21000


			Thăm dò địa vật lý điện





			CB.21100


			Thăm dò địa vật lý điện bằng phương pháp đo mặt cắt điện





			CB.21200


			Thăm dò địa vật lý điện bằng phương pháp điện trường thiên nhiên





			CB.21300


			Thăm dò địa vật lý điện bằng phương pháp đo sâu điện đối xứng





			CB.31000


			Thăm dò từ





			


			





			


			CHƯƠNG 3: CÔNG TÁC KHOAN





			CC.11000


			Khoan thủ công trên cạn





			CC.11100


			Độ sâu hố khoan từ 0 đến 10m





			CC.11200


			Độ sâu hố khoan từ 0 đến 20m





			CC.21000


			Khoan xoay bom rửa bằng ống mẫu ở trên cạn





			CC.21100


			Độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m





			CC.21200


			Độ sâu hố khoan từ 0m đến 60m





			CC.21300


			Độ sâu hố khoan từ 0m đến 100m





			CC.21400


			Độ sâu hố khoan từ 0m đến 150m





			CC.21500


			Độ sâu hố khoan từ 0m đến 200m





			


			CÔNG TÁC BƠM CẤP NƯỚC PHỤC VỤ KHOAN XOAY BƠM RỬA Ở TRÊN CẠN (KHI PHẢI TIẾP NƯỚC CHO CÁC LỖ KHOAN Ở XA NGUỒN NƯỚC > 50M HOẶC CAO HƠN NƠI LẤY NƯỚC > 9 M





			CC.21600


			Độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m





			CC.21700


			Độ sâu hố khoan từ 0m đến 60m





			CC.21800


			Bơm tiếp nước phục vụ khoan ở trên cạn. Độ sâu hố khoan từ 0m đến 100m





			CC.21900


			Bơm tiếp nước phục vụ khoan ở trên cạn. Độ sâu hố khoan từ 0m đến 150m





			CC.22000


			Bơm tiếp nước phục vụ khoan ở trên cạn. Độ sâu hố khoan từ 0m đến 200m





			CC.31000


			Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở dưới nước





			CC.31100


			Độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m





			CC.31200


			Độ sâu hố khoan từ 0m đến 60m





			CC.31300


			Độ sâu hố khoan từ 0m đến 100m





			CC.31400


			Độ sâu hố khoan từ 0m đến 150m





			CC.40000


			Khoan vào đất đường kính lớn





			CC.41000


			Đường kính lỗ khoan đến 400mm





			CC.41100


			Đường kính lỗ khoan đến 400mm, độ sâu hố khoan từ 0m đến 10m





			CC.41200


			Đường kính lỗ khoan đến 400mm, độ sâu hố khoan > 10m.





			CC.42000


			Đường kính lỗ khoan từ > 400mm đến 600mm





			CC.42100


			Đường kính lỗ khoan từ > 400mm đến 600mm, độ sâu hố khoan từ 0m đến 10m





			CC.42200


			Đường kính lỗ khoan từ > 400mm đến 600mm, độ sâu hố khoan > 10m





			


			





			


			CHƯƠNG 4: CÔNG TÁC ĐẶT ỐNG QUAN TRẮC MỰC NƯỚC NGẦM TRONG HỐ KHOAN





			CD.11100


			Đặt ống quan trắc mực nước ngầm trong hố khoan





			


			





			


			CHƯƠNG 5: CÔNG TÁC THÍ NGHIỆM TẠI HIỆN TRƯỜNG





			CE.10000


			Thí nghiệm tại hiện trường





			CE.11100


			Thí nghiệm xuyên tĩnh





			CE.11200


			Thí nghiệm xuyên động





			CE.11300


			Thí nghiệm cắt quay bằng máy





			CE.11400


			Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT





			CE.11500


			Nén ngang trong lỗ khoan





			CE.11600


			Hút nước thí nghiệm trong lỗ khoan





			CE.11700


			Ép nước thí nghiệm trong lỗ khoan





			CE.11800


			Đổ nước thí nghiệm trong lố khoan





			CE.11900


			Đổ nước thí nghiệm trong hố đào





			CE.12000


			Múc nước thí nghiệm trong lỗ khoan





			CE.12100


			Thí nghiệm CBR hiện trường





			CE.12200


			Thí nghiệm đo modun đàn hồi bằng cần BELKENMAN





			CE.12300


			Thí nghiệm xác định độ chặt của nền đường





			CE.12310


			Thí nghiệm xác định độ chặt của nền đường đất hoặc cát đồng nhất - thí nghiệm trên mặt





			CE.12320


			Thí nghiệm xác định độ chặt của nền đường đất dăm sạn hoặc đá cấp phối - thí nghiệm trên mặt





			CE. 12400


			Thí nghiệm đo modul đàn hồi bằng tấm ép cứng





			CE.12410


			Thí nghiệm đo modul đàn hồi bằng tấm ép cứng, đường kính bàn nén D=34 cm





			CE. 12420


			Thí nghiệm đo modul đàn hồi bằng tấm ép cứng, đường kính bàn nén D=76 cm





			CE. 12500


			Thí nghiệm nén tĩnh thử tải cọc bê tông bằng phương pháp cọc neo





			CE. 12600


			Thí nghiệm nén tĩnh thử tải cọc bê tông bằng phương pháp dàn chất tải





			CE. 12700


			Thí nghiệm kiểm tra chất lượng cọc bê tông bằng phương pháp biến dạng nhỏ PIT





			CE. 12800


			Thí nghiệm ép cọc biến dạng lớn PDA





			CE. 12900


			Thí nghiệm kiểm tra chất lượng cọc bê tông bằng phương pháp siêu âm





			CE. 13000


			Thí nghiệm cơ địa trên bệ bê tông trong hầm ngang





			


			





			


			CHƯƠNG 6: CÔNG TÁC ĐO LƯỚI KHỐNG CHẾ MẶT BẰNG





			CF.11000


			Đo lưới khống chế mặt bằng





			CF.11100


			Tam giác hạng 4





			CF.11200


			Đường chuyền hạng 4





			CF.11300


			Giải tích cấp 1





			CF.11400


			Giải tích cấp 2





			CF.11500


			Đường chuyền cấp 1





			CF.11600


			Đường chuyền cấp 2





			CF.21100


			Cắm mốc chỉ giới đường đỏ, cắm mốc ranh giới khu vực xây dựng





			


			





			


			CHƯƠNG 7: CÔNG TÁC ĐO KHỐNG CHẾ CAO





			CG.11000


			Đo khống chế cao





			CG.11100


			Thủy chuẩn hạng 3





			CG.11200


			Thủy chuẩn hạng 4





			CG.11300


			Thủy chuẩn kỹ thuật





			


			CHƯƠNG 8: CÔNG TÁC ĐO VẼ MẶT CẮT ĐỊA HÌNH





			CH.11000


			Đo vẽ mặt cắt địa hình





			CH.11100


			Đo vẽ mặt cắt dọc ở trên cạn





			CH.11200


			Đo vẽ mặt cắt ngang ở trên cạn





			CH.11300


			Đo vẽ mặt cắt dọc ở dưới nước





			CH.11400


			Đo vẽ mặt cắt ngang ở dưới nước





			CH.21000


			Đo vẽ tuyến đường dây tải điện trên không





			CH.21100


			Đo vẽ tuyến đường dây 22kV hoặc 35kV





			CH.21200


			Đo vẽ tuyến đường dây 110kV và 220kV





			CH.21300


			Đo vẽ tuyến đường dây 500kV





			


			





			


			CHƯƠNG 9: CÔNG TÁC SỐ HÓA BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH





			CI.11000


			Số hóa bản đồ địa hình





			CI.11100


			Tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 0,5m





			CI.11200


			Tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 1m





			CI.11300


			Tỷ lệ 1/1.000, đường đồng mức 1m





			CI.11400


			Tỷ lệ 1/2.000, đường đồng mức 1m





			CI.11500


			Tỷ lệ 1/2.000, đường đồng mức 2m





			CI.11600


			Tỷ lệ 1/5.000, đường đồng mức 1m





			CI.11700


			Tỷ lệ 1/5.000, đường đồng mức 5m





			CI.11800


			Tỷ lệ 1/10.000, đường đồng mức 5m





			


			





			


			CHƯƠNG 10: CÔNG TÁC ĐO VẼ BẢN ĐỒ





			CK.10000


			Đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình trên cạn bằng máy toàn đạc điện tử và máy thủy bình điện tử





			CK.11100


			Tỷ lệ 1/200, đường đồng mức 0,5m





			CK.11200


			Tỷ lệ 1/200, đường đồng mức 1m





			CK.11300


			Tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 0,5m





			CK.11400


			Tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 1m





			CK.11500


			Tỷ lệ 1/1.000, đường đồng mức 1m





			CK.11600


			Tỷ lệ 1/1.000, đường đồng mức 2m





			CK.11700


			Tỷ lệ 1/2.000, đường đồng mức 1m





			CK.11800


			Tỷ lệ 1/2.000, đường đồng mức 2m





			CK.11900


			Tỷ lệ 1/5.000, đường đồng mức 2m





			CK.12000


			Tỷ lệ 1/5.000, đường đồng mức 5m





			CK.12100


			Tỷ lệ 1/10.000, đường đồng mức 2m





			CK.12200


			Tỷ lệ 1/10.000, đường đồng mức 5m





			CK.20000


			Đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình trên cạn bằng thiết bị đo GPS và máy thủy bình điện tử





			CK.21100


			Tỷ lệ 1/200, đường đồng mức 0,5m





			CK.21200


			Tỷ lệ 1/200, đường đồng mức 1m





			CK.21300


			Tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 0,5m





			CK.21400


			Tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 1m





			CK.21500


			Tỷ lệ 1/1.000, đường đồng mức 1m





			CK.21600


			Tỷ lệ 1/1.000, đường đồng mức 2m





			CK.21700


			Tỷ lệ 1/2.000, đường đồng mức 1m





			CK.21800


			Tỷ lệ 1/2.000, đường đồng mức 2m





			CK.21900


			Tỷ lệ 1/5.000, đường đồng mức 2m





			CK.22000


			Tỷ lệ 1/5.000, đường đồng mức 5m





			CK.22100


			Tỷ lệ 1/10.000, đường đồng mức 2m





			CK.22200


			Tỷ lệ 1/10.000, đường đồng mức 5m





			CK.30000


			Đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình dưới nước bằng máy toàn đạc điện tử và máy thủy bình điện tử





			CK.31100


			Tỷ lệ 1/200, đường đồng mức 0,5m





			CK.31200


			Tỷ lệ 1/200, đường đồng mức 1m





			CK.31300


			Tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 0,5m





			CK.31400


			Tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 1m





			CK.31500


			Tỷ lệ 1/1.000, đường đồng mức 1m





			CK.31600


			Tỷ lệ 1/1.000, đường đồng mức 2m





			CK.31700


			Tỷ lệ 1/2.000, đường đồng mức 1m





			CK.31800


			Tỷ lệ 1/2.000, đường đồng mức 2m





			CK.31900


			Tỷ lệ 1/5.000, đường đồng mức 2m





			CK.32000


			Tỷ lệ 1/5.000, đường đồng mức 5m





			CK.32100


			Tỷ lệ 1/10.000, đường đồng mức 2m





			CK.32200


			Tỷ lệ 1/10.000, đường đồng mức 5m





			CK.40000


			Đo vẽ lập bản đồ địa chất công trình





			CK.41100


			Bản đồ tỷ lệ 1/200.000





			CK.41200


			Bản đồ tỷ lệ 1/100.000





			CK.41300


			Bản đồ tỷ lệ 1/50.000





			CK.41400


			Bản đồ tỷ lệ 1/25.000





			CK.41500


			Bản đồ tỷ lệ 1/10.000





			CK.41600


			Bản đồ tỷ lệ 1/5.000





			CK.41700


			Bản đồ tỷ lệ 1/2.000





			CK.41800


			Bản đồ tỷ lệ 1/1.000





			CK.41900


			Bản đồ tỷ lệ 1/500





			


			





			


			PHÂN CẤP ĐỊA HÌNH





			Phụ lục 01


			Bảng phân cấp đất đá cho công tác đào đất đá bằng thủ công để thí nghiệm





			Phụ lục 02


			Bảng phân cấp đất đá cho công tác đào giếng đứng





			Phụ lục 03


			Bảng phân cấp địa hình cho công tác thăm dò địa vật lý





			Phụ lục 04


			Bảng phân cấp đất đá cho công tác khoan thủ công





			Phụ lục 05


			Bảng phân cấp đất đá cho công tác khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu





			Phụ lục 06


			Bảng phân cấp đất đá cho công tác khoan đường kính lớn





			Phụ lục 07


			Bảng phân cấp địa hình cho công tác khống chế mặt bằng





			Phụ lục 08


			Bảng phân cấp địa hình cho công tác khống chế cao





			Phụ lục 09


			Bảng phân cấp địa hình cho công tác đo mặt cắt ở trên cạn





			Phụ lục 10


			Bảng phân cấp địa hình cho công tác đo mặt cắt ở dưới nước





			Phụ lục 11


			Bảng phân cấp khó khăn cho công tác số hóa bản đồ địa hình





			Phụ lục 12


			Bảng phân cấp địa hình cho công tác đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình ở trên cạn





			Phụ lục 13


			Bảng phân cấp địa hình cho công tác đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình ở dưới nước





			Phụ lục 14


			Bảng phân cấp địa chất theo yếu tố ảnh hưởng cho công tác đo vẽ bản đồ địa chất công trình












Phu luc/Dinh_muc_du_toan_lap_dat_he_thong_ky_thuat_cua_CT.doc

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN LẮP ĐẶT HỆ THỐNG KỸ THUẬT CỦA CÔNG TRÌNH



BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 10/2019/TT-BXD NGÀY 26/12/2019 CỦA BỘ XÂY DỰNG



Phần 1



THUYẾT MINH



ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN LẮP ĐẶT HỆ THỐNG KỸ THUẬT CỦA CÔNG TRÌNH



1. Nội dung định mức dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình



a. Định mức dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình qui định mức hao phí về vật liệu, lao động, máy và thiết bị thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc công tác lắp đặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật, (kể cả những hao phí cần thiết do yêu cầu kỹ thuật và tổ chức sản xuất nhằm đảm bảo thi công xây dựng liên tục, đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật).



b. Định mức dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình được lập trên cơ sở các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng; quy phạm kỹ thuật về thiết kế - thi công - nghiệm thu; mức độ sử dụng máy thi công; trang thiết bị kỹ thuật, biện pháp thi công và tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lắp đặt.



c. Định mức dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình bao gồm: mã hiệu, tên công tác, đơn vị tính, thành phần công việc, qui định áp dụng (nếu có) và bảng các hao phí định mức; trong đó:



- Thành phần công việc qui định nội dung các bước công việc từ khi chuẩn bị đến khi hoàn thành công tác lắp đặt theo điều kiện kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công cụ thể.



- Bảng các hao phí định mức gồm:



+ Mức hao phí vật liệu: là số lượng vật liệu chính, vật liệu phụ, các phụ kiện hoặc các bộ phận rời lẻ (không kể vật liệu phụ cần dùng cho máy móc, phương tiện vận chuyển và những vật liệu tính trong chi phí chung) cần thiết cho việc thực hiện hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt.



Mức hao phí vật liệu trong định mức đã bao gồm hao hụt vật liệu ở khâu thi công. Mức hao phí vật liệu chính được tính bằng số lượng phù hợp với đơn vị tính của vật liệu. Mức hao phí vật liệu phụ được tính bằng tỉ lệ % trên chi phí vật liệu chính.



Ôxy trong tập định mức này được tính theo đơn vị chai có thể tích 40 lít và áp suất 15 MPa.



+ Mức hao phí lao động: là số ngày công lao động của công nhân trực tiếp và công nhân phục vụ cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc công tác lắp đặt. Mức hao phí lao động được tính bằng số ngày công theo cấp bậc công nhân, cấp bậc công nhân là cấp bậc bình quân của các công nhân trực tiếp và công nhân phục vụ tham gia thực hiện một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt.


+ Mức hao phí máy thi công: là số ca sử dụng máy thi công trực tiếp thi công, máy phục vụ cần thiết (nếu có) để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt. Mức hao phí máy thi công trực tiếp thi công được tính bằng số lượng ca máy sử dụng. Mức hao phí máy phục vụ được tính bằng tỷ lệ % trên chi phí máy thi công trực tiếp thi công.



2. Kết cấu tập định mức dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình



Tập định mức dự toán xây dựng công trình bao gồm 4 chương được mã hóa thống nhất theo nhóm, loại công tác lắp đặt; cụ thể như sau



Chương I : Lắp đặt hệ thống điện trong công trình, hệ thống chiếu sáng công cộng



Chương II : Lắp đặt các loại ống và phụ tùng



Chương III : Bảo ôn đường ống, phụ tùng và thiết bị



Chương IV : Công tác khác



3. Hướng dẫn áp dụng định mức dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình



- Ngoài thuyết minh áp dụng nêu trên, trong các chương của định mức dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình còn có phần thuyết minh và hướng dẫn cụ thể đối với từng nhóm, loại công tác lắp đặt phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công.



- Căn cứ vào yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công, tổ chức tư vấn thiết kế có trách nhiệm lựa chọn định mức dự toán cho phù hợp với dây chuyền công nghệ thi công của công trình.



- Đối với những công tác xây dựng như công tác đào, đắp đất đá, xây, trát, đổ bê tông, ván khuôn, cốt thép, ... áp dụng theo định mức dự toán xây dựng công trình.



- Chiều cao ghi trong định mức dự toán là chiều cao tính từ cốt ±0.00 theo thiết kế công trình đến độ cao ≤ 6m, nếu thi công ở độ cao > 6m thì định mức bốc xếp, vận chuyển lên cao được áp dụng theo quy định trong định mức dự toán xây dựng công trình.



- Đối với công tác lắp đặt điện, đường ống và phụ tùng ống cấp thoát nước, bảo ôn, điều hòa không khí, phụ kiện phục vụ sinh hoạt và vệ sinh trong công trình phải dùng dàn giáo thép để thi công thì được áp dụng định mức lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo thép công cụ trong định mức dự toán xây dựng công trình.


Phần 2



ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN



LẮP ĐẶT HỆ THỐNG KỸ THUẬT CỦA CÔNG TRÌNH



Chương I



LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN TRONG CÔNG TRÌNH



BA.11000  LẮP ĐẶT QUẠT CÁC LOẠI



BA.11100  LẮP ĐẶT QUẠT ĐIỆN



Thành phần công việc:



Vận chuyển quạt vào vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, kiểm tra, lau chùi, lắp cánh, đấu dây, khoan lỗ, lắp quạt, lắp hộp số tại vị trí thiết kế theo đúng yêu cầu kỹ thuật, chạy thử và bàn giao.



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Loại quạt điện





			


			


			


			


			Quạt trần


			Quạt treo tường


			Quạt ốp trần


			Quạt thông gió trên tường





			BA.111


			Lắp đặt quạt điện


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			 Quạt trần


			cái


			1


			


			


			





			


			


			Quạt treo tường


			cái


			-


			1


			-


			-





			


			


			Quạt thông gió


			cái


			-


			-


			-


			1





			


			


			Quạt ốp trần


			cái


			-


			-


			1


			-





			


			


			Hộp số (nếu có)


			cái


			1


			-


			-


			-





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1


			1


			1





			


			


			Nhân công 3,5/7 


Máy thi công


			công


			0,20


			0,15


			0,40


			0,15





			


			


			Máy khoan bê tông cầm tay 0,62 kW


			ca


			0,15


			0,10


			0,15


			0,07





			


			10


			20


			30


			40








Ghi chú: Đối với công tác lắp đặt quạt trần có đèn trang trí thì hao phí nhân công của công tác lắp quạt trần được điều chỉnh nhân với hệ số k = 1,3.


BA.11200  LẮP ĐẶT QUẠT TRÊN ĐƯỜNG ỐNG THÔNG GIÓ



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn  vị


			Quạt có công suất (kW)





			


			


			


			


			≤ 1,5


			≤ 3,0


			≤ 4,5


			≤ 7,5





			BA.112


			Lắp đặt quạt trên đường ống thông gió


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Quạt thông gió


			cái


			1


			1


			1


			1





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1


			1


			1





			


			


			Nhân công 3,5/7 


Máy thi công


			công


			0,97


			1,62


			2,27


			3,24





			


			


			Máy khoan bê tông cầm tay 0,62 kW


			ca


			0,011


			0,019


			0,026


			0,038





			


			10


			20


			30


			40








BA.11300  LẮP ĐẶT QUẠT LY TÂM



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Quạt có công suất (kW)





			


			


			


			


			≤ 2,5


			≤ 5,0


			≤ 10


			≤ 22





			BA.113


			Lắp đặt quạt ly tâm


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Quạt ly tâm


			cái


			1


			1


			1


			1





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công 3,5/7 


Máy thi công


			công


			1,51


			2,52


			3,53


			5,04





			


			


			Máy khoan bê tông cầm tay 0,62 kW


			ca


			0,01


			0,02


			0,03


			0,04





			


			10


			20


			30


			40








BA.12000  LẮP ĐẶT MÁY ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ (Điều hòa cục bộ)



Thành phần công việc:



Vận chuyển máy vào vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, kiểm tra thiết bị, xác định vị trí đặt máy theo thiết kế, khoan bắt giá đỡ, lắp đặt máy, dấu dây, kiểm tra, chạy thử, chèn trát và bàn giao theo yêu cầu kỹ thuật.



BA.12100  LẮP ĐẶT MÁY ĐIỀU HOÀ 2 CỤC



Đơn vị tính: máy



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Loại máy điều hòa





			


			


			


			


			Treo tường


			Ốp trần


			Âm trần


			Tủ đứng





			BA.121


			Lắp đặt máy điều hòa 2 cục


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Giá đỡ máy


			cái


			1


			1


			1


			1





			


			


			Ống các loại và dây điện


			m


			Thiết kế


			Thiết kế


			Thiết kế


			Thiết kế





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 3,5/7 


Máy thi công


			công


			0,78


			1,01


			1,31


			1,72





			


			


			Máy khoan bê tông cầm tay 0,62 kW


			ca


			0,30


			0,33


			0,36


			0,40





			


			10


			20


			30


			40








Ghi chú:



Định mức dự toán công tác lắp điều hòa 2 cục đã kể đến công đục lỗ qua tường, hoặc khoan lỗ luồn ống qua tường. Trường hợp khi lắp đặt điều hòa không phải đục lỗ qua tường, khoan lỗ luồn ống qua tường thì hao phí nhân công nhân hệ số 0,8.


BA.13000  LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐÈN



Thành phần công việc:



Chuẩn bị vật liệu, đo lấy dấu, cắt và đấu dây vào hệ thống, bắt vít cố định, lắp các phụ kiện, thử và hoàn chỉnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra bàn giao.



BA.13100  LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐÈN CÓ CHAO CHỤP



Đơn vị tính: bộ



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Các loại đèn





			


			


			


			


			Đèn thường có chụp


			Đèn sát trần có chụp


			Đèn chống nổ


			Lắp đèn chống ẩm





			BA.131


			Lắp đặt các loại đèn có chao chụp


			Vật liệu


Đèn



Chao chụp 


Vật liệu phụ 


Nhân công 3,5/7


			bộ



bộ



%



công


			1



1



5



0,10


			1



1



5



0,12


			1



1



5



0,17


			1



1



5



0,15





			


			01


			02


			03


			04








BA.13200  LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐÈN ỐNG DÀI 0,6m



BA.13300  LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐÈN ỐNG DÀI 1,2m



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, đo, đánh dấu, khoan bắt vít, lắp hộp đèn, đấu dây, lắp bóng đèn, hoàn thiện công tác lắp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.



Đơn vị tính: bộ



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đèn ống dài 0,6m


			Đèn ống dài 1,2m





			


			


			


			


			Loại hộp đèn


			Loại hộp đèn





			


			


			


			


			1 bóng


			2 bóng


			3 bóng


			1 bóng


			2 bóng


			3 bóng


			4 bóng





			BA.132


			Lắp đặt đèn ống dài 0,6m


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Hộp và bóng đèn 0,6m


			bộ


			1


			1


			1


			


			


			


			





			BA.133


			Lắp đặt đèn ống dài 1,2m


			Hộp và bóng đèn 1,2m


			bộ


			-


			-


			-


			1


			1


			1


			1





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2,0


			1,5


			1,0


			1,5


			1,0


			0,75


			0,5





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,13


			0,15


			0,21


			0,15


			0,19


			0,24


			0,28





			


			10


			20


			30


			10


			20


			30


			40








BA.13400  LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐÈN ỐNG 1,5m



Đơn vị tính: bộ



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Loại hộp đèn





			


			


			


			


			1 bóng


			2 bóng


			3 bóng


			4 bóng





			BA.134


			Lắp đặt đèn ống dài 1,5m


			Vật liệu



Hộp và bóng đèn 


Vật liệu khác 


Nhân công 3,5/7


			bộ



%



công


			1



1,5



0,17


			1



1,0



0,22


			1



0,75



0,27


			1



0,5



0,31





			


			10


			20


			30


			40








BA.13500  LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐÈN CHÙM


Đơn vị tính: bộ



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Loại đèn chùm





			


			


			


			


			3 bóng


			5 bóng


			10 bóng


			>10 bóng





			BA.135


			Lắp đặt các loại đèn chùm


			Vật liệu 


Đèn chùm 


Vật liệu khác



Nhân công 3,5/7


			bộ



%



công


			1



0,1



0,17


			1



0,1



0,20


			1



0,05



0,33


			1



0,03



0,35





			


			10


			20


			30


			40








BA.13600  LẮP ĐẶT ĐÈN TƯỜNG, ĐÈN TRANG TRÍ VÀ CÁC LOẠI ĐÈN KHÁC



Đơn vị tính: bộ



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Loại đèn





			


			


			


			


			Đèn tường kiểu ánh sáng hắt


			Đèn đũa


			Đèn cổ cò


			Đèn trang trí nổi


			Đèn trang trí âm trần





			BA.136


			Lắp đặt đèn tường, đèn trang trí và các loại đèn khác


			Vật liệu


Đèn



Vật liệu khác 


Nhân công 3,5/7


			bộ



%



công


			1



3



0,18


			1



3



0,20


			1



3



0,16


			1



3



0,12


			1



3



0,15





			


			01


			02


			03


			04


			05








BA.14000  LẮP ĐẶT ỐNG, MÁNG BẢO HỘ DÂY DẪN



Thành phần công việc:



Chuẩn bị vật liệu, đo kích thước, lấy dấu, cưa cắt ống, lên ống, vận chuyển, tiến hành lắp đặt đúng yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.



BA.14100  LẮP ĐẶT ỐNG KIM LOẠI ĐẶT NỔI BẢO HỘ DÂY DẪN



Đơn vị tính: m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			≤ 26


			≤ 35


			≤ 40


			≤ 50


			≤ 66


			≤ 80





			BA.141


			Lắp đặt ống kim loại đặt nổi bảo hộ dây dẫn


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ống kim loại


			m


			1,005


			1,005


			1,005


			1,005


			1,005


			1,005





			


			


			Vật liệu khác


			%


			3


			3


			3


			2


			2


			1,5





			


			


			Nhân công 3,5/7 


Máy thi công


			công


			0,04


			0,05


			0,06


			0,07


			0,075


			0,08





			


			


			Máy khoan bê tông cầm tay 0,62 kW


			ca


			0,010


			0,010


			0,011


			0,012


			0,014


			0,015





			


			10


			20


			30


			40


			50


			60








BA.14200  LẮP ĐẶT ỐNG KIM LOẠI ĐẶT CHÌM BẢO HỘ DÂY DẪN



Đơn vị tính: m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			≤ 26


			≤ 35


			≤ 40


			≤ 50


			≤ 66


			≤ 80





			BA.142


			Lắp đặt ống kim loại đặt chìm dây dẫn


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ống kim loại


			m


			1,005


			1,005


			1,005


			1,005


			1,005


			1,005





			


			


			Vật liệu khác


			%


			3


			3


			3


			2


			2


			1,5





			


			


			Nhân công 3,5/7 


Máy thi công


			công


			0,15


			0,17


			0,20


			0,24


			0,27


			0,31





			


			


			Máy khoan bê tông cầm tay 0,62 kW


			ca


			0,015


			0,015


			0,017


			0,017


			0,019


			0,02





			


			10


			20


			30


			40


			50


			60








Ghi chú:



- Trường hợp ống kim loại đặt chìm ngoài những thành phần công việc nêu trên đã bao gồm công đục rãnh, chèn trát hoàn chỉnh.



- Trường hợp ống kim loại đặt chìm không phải đục rãnh, chèn trát hoàn chỉnh thì áp dụng định mức công tác lắp đặt ống kim loại đặt nối bảo hộ dây dẫn.



BA.14300  LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA, MÁNG NHỰA ĐẶT NỔI BẢO HỘ DÂY DẪN



Đơn vị tính: m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			≤ 15


			≤ 27


			≤ 34


			≤ 48


			≤ 76


			≤ 90





			BA. 143


			Lắp đặt ống nhựa bảo hộ dây dẫn


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ống nhựa


			m


			1,02


			1,02


			1,02


			1,02


			1,02


			1,02





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 3,5/7 


Máy thi công


			công


			0,028


			0,034


			0,039


			0,046


			0,054


			0,063





			


			


			Máy khoan bê tông cầm tay 0,62 kW


			ca


			0,01


			0,01


			0,012


			0,014


			0,017


			0,02





			


			01


			02


			03


			04


			05


			06








BA.14400  LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA ĐẶT CHÌM BẢO HỘ DÂY DẪN



Đơn vị tính: m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			≤ 15


			≤ 27


			≤ 34


			≤ 48


			≤ 76


			≤ 90





			BA.144


			Lắp đặt ống nhựa bảo hộ dây dẫn


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ống nhựa


			m


			1,02


			1,02


			1,02


			1,02


			1,02


			1,02





			


			


			Vật liệu khác


			%


			15


			15


			15


			15


			15


			15





			


			


			Nhân công 3,5/7 


Máy thi công


			công


			0,11


			0,15


			0,17


			0,20


			0,23


			0,26





			


			


			Máy khoan bê tông cầm tay 0,62 kW


			ca


			0,01


			0,01


			0,012


			0,014


			0,017


			0,02





			


			01


			02


			03


			04


			05


			06








Ghi chú:



- Trường hợp ống nhựa đặt chìm ngoài những thành phần công việc nêu trên đã bao gồm công đục rãnh, chèn trát hoàn chỉnh;



- Trường hợp ống nhựa đặt chìm không phải đục rãnh, chèn trát thì áp dụng định mức lắp đặt ống nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn.


BA.15000  LẮP ĐẶT PHỤ KIỆN ĐƯỜNG DÂY



BA.15100  LẮP ĐẶT ỐNG SỨ, ỐNG NHỰA LUỒN QUA TƯỜNG



Thành phần công việc:



Lấy dấu, khoan lỗ xuyên tường, gắn ống, chèn trát theo đứng yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dài ống (mm)





			


			


			


			


			≤ 150


			≤ 250


			≤ 350





			


			


			


			


			tường gạch


			tường bê tông


			tường gạch


			tường bê tông


			tường gạch


			tường bê tông





			BA.151


			Lắp đặt ống sứ, ống nhựa


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ống sứ, ống nhựa


			cái


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 3,5/7


Máy thi công


			công


			0,15


			0,21


			0,21


			0,24


			0,24


			0,29





			


			


			Máy khoan bê tông cầm tay 0,62 kW


			ca


			0,010


			0,012


			0,012


			0,015


			0,015


			0,017





			


			01


			02


			03


			04


			05


			06








BA.15200  LẮP ĐẶT CÁC LOẠI SỨ HẠ THẾ



Thành phần công việc:



Chuẩn bị vật liệu, lau chùi, tiến hành gắn sứ vào xà, sơn bu lông, kiểm tra và bàn giao.



Đơn vị tính: sứ (hoặc sứ nguyên bộ)



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Loại sứ





			


			


			


			


			sứ các loại


			sứ tai mèo


			2 sứ


			3 sứ


			4 sứ





			BA.152


			Lắp đặt các loại sứ hạ thế


			Vật liệu


Ống sứ hạ thế 


Bộ sứ



Vật liệu khác 


Nhân công 3,5/7


			cái



bộ



%



công


			1



-



5



0,05


			1



-



5



0,06


			1



-



5



0,22


			1



-



5



0,31


			1



-



5



0,44





			


			01


			02


			03


			04


			05








Ghi chú: Nếu gắn sứ nguyên bộ vào trụ, phụ kiện hay cột đầu hồi thì gồm cả công sơn giá sứ.


BA.15300  LẮP ĐẶT PULI 


Thành phần công việc:



Lau chùi, lấy dấu, khoan cố định puli lên tường, trần theo đúng yêu cầu thiết kế, kiểm tra và bàn giao.



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Loại pu li





			


			


			


			


			Sứ kẹp


			≤ 30x30


			≥ 35x35





			


			


			


			


			Tường


			Trần


			Tường


			Trần


			Tường


			Trần





			BA.153


			Lắp đặt puli


			Vật liệu 


Puli


			cái


			1


			1


			1


			1


			1


			1





			


			


			Vật liệu khác


			%


			3


			3


			3


			3


			3


			3





			


			


			Nhân công 3,5/7


Máy thi công


			công


			0,023


			0,030


			0,030


			0,034


			0,051


			0,053





			


			


			Máy khoan bê tông cầm tay 0,62 kW


			ca


			0,010


			0,015


			0,010


			0,015


			0,010


			0,015





			


			01


			02


			03


			04


			05


			06








BA.15400  LẮP ĐẶT HỘP NỐI, HỘP PHÂN DÂY, HỘP CÔNG TẮC, HỘP CẦU CHÌ, HỘP AUTOMAT



Thành phần công việc:



Lấy dấu, đục lỗ, khoan bắt vít, đấu dây, luồn dây, chèn trát hộp hoàn chỉnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.



Đơn vị tính: hộp



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Diện tích hộp (cm2)





			


			


			


			


			≤ 40


			≤ 225


			≤ 500


			≤ 1600





			BA.154


			Lắp đặt hộp các loại


			Vật liệu


Hộp


			cái


			1


			1


			1


			1





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 3,5/7


Máy thi công


			công


			0,19


			0,21


			0,25


			0,30





			


			


			Máy khoan bê tông cầm tay 0,62 kW


			ca


			0,020


			0,020


			0,020


			0,020





			


			01


			02


			03


			04








BA.16000  KÉO RẢI CÁC LOẠI DÂY DẪN 


Thành phần công việc:



Chuẩn bị, ra dây, vuốt thẳng, kéo rải, cắt nối, cố định dây dẫn vào vị trí, hoàn thiện công tác theo đúng yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.



BA.16100  LẮP ĐẶT DÂY ĐƠN



Đơn vị tính: m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Loại dây (mm2)





			


			


			


			


			≤ 0,7


			≤ 1,0


			≤ 2,5


			≤ 6


			≤ 10


			≤ 25





			BA.161


			Lắp đặt dây đơn


			Vật liệu


Dây dẫn điện


			m


			1,01


			1,01


			1,01


			1,01


			1,01


			1,01





			


			


			Vật liệu khác


			%


			3


			3


			3


			3


			3


			3





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,016


			0,02


			0,024


			0,027


			0,03


			0,036





			


			01


			02


			03


			04


			05


			06








Tiếp theo



Đơn vị tính: m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Loại dây (mm2)





			


			


			


			


			≤ 50


			≤ 95


			≤ 150


			≤ 200


			≤ 300





			BA.161


			Lắp đặt dây đơn


			Vật liệu 


Dây dẫn điện


			m


			1,01


			1,01


			1,01


			1,01


			1,01





			


			


			Vật liệu khác


			%


			3


			3


			3


			3


			3





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,042


			0,053


			0,066


			0,078


			0,102





			


			07


			08


			09


			10


			11








BA.16200  LẮP ĐẶT DÂY DẪN 2 RUỘT



Đơn vị tính: m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Loại dây (mm2)





			


			


			


			


			≤ 1


			≤ 4


			≤ 10


			≤ 25


			≤ 50


			≤ 95





			BA.162


			Lắp đặt dây dẫn 2 ruột


			Vật liệu


Dây dẫn điện 


Vật liệu khác 


Nhân công 3,5/7


			m



%



công


			1,01



3



0,023


			1,01



3



0,028


			1,01



3



0,033


			1,01



3



0,041


			1,01



3



0,047


			1,01



3



0,057





			


			01


			02


			03


			04


			05


			06








Ghi chú: Tiết diện nêu trong bảng định mức là tiết diện cho một lõi của dây dẫn 2 ruột. 


BA.16300  LẮP ĐẶT DÂY DẪN 3 RUỘT



Đơn vị tính: m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Loại dây (mm2)





			


			


			


			


			≤ 1


			≤ 3


			≤ 10


			≤ 25


			≤ 50


			≤ 95





			BA.163


			Lắp đặt dây dẫn 3 ruột


			Vật liệu


Dây dẫn điện 


Vật liệu khác 


Nhân công 3,5/7


			m



%



công


			1,01



3



0,024


			1,01



3



0,030


			1,01



3



0,050


			1,01



3



0,060


			1,01



3



0,068


			1,01



3



0,078





			


			01


			02


			03


			04


			05


			06








Ghi chú: Tiết diện nêu trong bảng định mức là tiết diện cho một lõi của dây dẫn 3 ruột.


BA.16400  LẮP ĐẶT DÂY DẪN 4 RUỘT



Đơn vị tính: m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Loại dây (mm2)





			


			


			


			


			≤ 1


			≤ 3


			≤ 10


			≤ 25


			≤ 50


			≤ 95





			BA. 164


			Lắp đặt dây dẫn 4 ruột


			Vật liệu 


Dây dẫn điện


			m


			1,01


			1,01


			1,01


			1,01


			1,01


			1,01





			


			


			Vật liệu khác


			%


			3


			3


			3


			3


			3


			3





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,025


			0,031


			0,047


			0,063


			0,071


			0,086





			


			01


			02


			03


			04


			05


			06








Ghi chú: Tiết diện nêu trong bảng định mức là tiết diện cho một lõi của dây dẫn 4 ruột.



BA.17000  LẮP ĐẶT CÁC THIẾT BỊ ĐÓNG NGẮT



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, đấu dây, lắp công tắc, ổ cắm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.



BA.17100  LẮP CÔNG TẮC



Đơn vị tính: 1 cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số hạt trên 1 công tắc





			


			


			


			


			1


			2


			3


			4


			5


			6





			BA.171


			Lắp đặt công tắc


			Vật liệu


Công tắc 


Vật liệu khác 


Nhân công 3,5/7


			cái



%



công


			1



0,5



0,08


			1



0,5



0,088


			1



0,5



0,096


			1



0,5



0,104


			1



0,5



0,112


			1



0,5



0,136





			


			01


			02


			03


			04


			05


			06








BA.17200  LẮP Ổ CẮM


Đơn vị tính: 1 cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Loại





			


			


			


			


			Ổ đơn


			Ổ đôi


			Ổ ba


			Ổ bốn





			BA.172


			Lắp đặt ổ cắm


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Ổ cắm


			cái


			1


			1


			1


			1





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,08


			0,096


			0,112


			0,128





			


			01


			02


			03


			04








BA.17300  LẮP ĐẶT CÔNG TẮC, Ổ CẮM HỖN HỢP



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, lắp đặt hạt công tắc, hạt ổ cắm, mặt bảng vào hộp đã chôn sẵn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.



Đơn vị tính: bảng



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Loại công tắc, ổ cắm





			


			


			


			


			1 công tắc, 1 ổ cắm


			1 công tắc, 2 ổ cắm


			1 công tắc, 3 ổ cắm


			2 công tắc, 1 ổ cắm


			2 công tắc, 2 ổ cắm


			2 công tắc, 3 ổ cắm





			BA.173


			Lắp đặt công tắc ổ cắm hỗn hợp


			Vật liệu


Công tắc


			cái


			1


			1


			1


			2


			2


			2





			


			


			Ổ cắm


			cái


			1


			2


			3


			1


			2


			3





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,08


			0,088


			0,096


			0,112


			0,128


			0,144





			


			01


			02


			03


			04


			05


			06








BA. 17400 LẮP ĐẶT CẦU DAO 3 CỰC MỘT CHIỀU 


Thành phần công việc:



Chuẩn bị vật liệu, kiểm tra, vệ sinh cầu dao và phụ kiện, cố định cầu dao, đấu dây điện vào cầu dao hoàn chỉnh, kiểm tra và bàn giao.



Đơn vị tính: bộ



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cường độ dòng điện (Ampe)





			


			


			


			


			≤ 60


			≤ 100


			≤ 200


			≤ 400





			BA.174


			Lắp đặt cầu dao 3 cực một chiều


			Vật liệu


Cầu dao


			bộ


			1


			1


			1


			1





			


			


			Vật liệu khác


			%


			8


			2


			2


			1





			


			


			Nhân công 3,5/7


Máy thi công


			công


			0,20


			0,38


			0,40


			0,60





			


			


			Máy khoan bê tông cầm tay 0,62 kW


			ca


			0,07


			0,08


			0,10


			0,12





			


			01


			02


			03


			04








BA.17500  LẮP ĐẶT CẦU DAO 3 CỰC ĐẢO CHIỀU 


Thành phần công việc:



Chuẩn bị vật liệu, kiểm tra, vệ sinh cầu dao và phụ kiện, cố định cầu dao, đấu dây điện vào cầu dao hoàn chỉnh, kiểm tra và bàn giao.



Đơn vị tính: bộ



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cường độ dòng điện (Ampe)





			


			


			


			


			≤60


			≤100


			≤200


			≤400





			BA.175


			Lắp đặt cầu dao 3 cực đảo chiều


			Vật liệu


Cầu dao


			bộ


			1


			1


			1


			1





			


			


			Vật liệu khác


			%


			6


			2


			1


			0,5





			


			


			Nhân công 3,5/7


Máy thi công


			công


			0,24


			0,46


			0,48


			0,68





			


			


			Máy khoan bê tông cầm tay 0,62 kW


			ca


			0,095


			0,115


			0,125


			0,130





			


			01


			02


			03


			04








BA.18000  LẮP ĐẶT CÁC THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG BẢO VỆ 


BA.18100  LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐỒNG HỒ



Thành phần công việc:



Kiểm tra, vệ sinh đồng hồ và phụ kiện, lắp đặt vào vị trí, đấu dây hoàn chỉnh đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Loại đồng hồ





			


			


			


			


			Vol kế


			Ampe kế


			Oát kế Công tơ


			Rơ le





			BA.181


			Lắp đặt các loại đồng hồ


			Vật liệu


Đồng hồ


			cái


			1


			1


			1


			1





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1


			1


			2





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,11


			0,12


			0,15


			0,22





			


			01


			02


			03


			04








BA.18200  LẮP ĐẶT APTOMAT LOẠI 1 PHA



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cường độ dòng điện (Ampe)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 50


			≤ 100


			≤ 150


			≤ 200


			> 200





			BA.182


			Lắp đặt các automat 1 pha


			Vật liệu


Aptomat


			cái


			1


			1


			1


			1


			1


			1





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			3


			2


			2


			2


			0,5





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,11


			0,15


			0,23


			0,24


			0,34


			0,81





			


			01


			02


			03


			04


			05


			06








BA.18300  LẮP ĐẶT APTOMAT LOẠI 3 PHA



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cường độ dòng điện (Ampe)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 50


			≤ 100


			≤ 150


			≤200


			> 200





			BA.183


			Lắp đặt các Automat 3 pha


			Vật liệu


Aptomat 


Vật liệu khác


Nhân công 3,5/7


			cái



%



công


			1



4



0,18


			1



2



0,30


			1



1



0,42


			1



1



0,51


			1



1



0,90


			1



0,5



1,20





			


			01


			02


			03


			04


			05


			06








BA.18400  LẮP ĐẶT CÁC LOẠI MÁY BIẾN DÒNG, LINH KIỆN CHỐNG ĐIỆN GIẬT, BÁO CHÁY



Đơn vị tính: bộ



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Máy biến dòng Cường độ dòng điện


			Linh kiện chống điện giật


			Linh kiện báo cháy





			


			


			


			


			≤ 50/5A


			≤ 100/ 5A


			≤ 200/5A


			


			





			BA.184


			Lắp đặt các loại máy biến dòng, linh kiện chống điện giật, báo cháy


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Linh kiện báo cháy


			cái


			-


			-


			-


			-


			1





			


			


			Máy biến dòng


			cái


			1


			1


			1


			-


			-





			


			


			Linh kiện


			cái


			-


			-


			-


			1


			-





			


			


			chống điện giật


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1,5


			1,5


			1


			1


			1





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,21


			0,39


			0,72


			0,18


			0,15





			


			01


			02


			03


			04


			05








BA.18500  LẮP ĐẶT CÔNG TƠ ĐIỆN



Thành phần công việc:



Kiểm tra tình trạng của công tơ điện, vệ sinh, lắp vào bảng, đấu dây hoàn chỉnh, kiểm tra và bàn giao.



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Lắp công tơ vào bảng đã có sẵn


			Lắp công tơ vào bảng và lắp bảng vào tường





			


			


			


			


			1 pha


			3 pha


			1 pha


			3 pha





			BA.185


			Lắp đặt công tơ điện


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Công tơ


			cái


			1


			1


			1


			1





			


			


			Bảng gỗ


			cái


			-


			-


			1


			1





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2


			1





			


			


			Nhân công 3,5/7 


Máy thi công


			công


			0,14


			0,16


			0,19


			0,27





			


			


			Máy khoan bê tông cầm tay 0,62 kW


			ca


			0,150


			0,150


			0,150


			0,150





			


			01


			02


			03


			04








BA.18600  LẮP ĐẶT CHUÔNG ĐIỆN



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			BA.186


			Lắp đặt chuông điện


			Vật liệu


			


			





			


			


			Chuông điện


			cái


			1





			


			


			Công tắc chuông


			cái


			1





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,09





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy khoan bê tông cầm tay 0,62 kW


			


			0 10





			


			01








BA.19000  HỆ THỐNG CHỐNG SÉT



BA.19100 GIA CÔNG VÀ ĐÓNG CỌC CHỐNG SÉT



Thành phần công việc:



Xác định vị trí tim cọc, đo, cắt, gia công cọc theo thiết kế, đóng cọc xuống đất đảm bảo khoảng cách và độ sâu của cọc theo quy định của thiết kế, kiểm tra và bàn giao.



Đơn vị tính: 1 cọc



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Gia công và đóng cọc


			Đóng cọc đã có sẵn


			Đóng cọc ống đồng ɸ≤ 50mm có sẵn





			BA.191


			Gia công, đóng cọc chống sét


			Vật liệu


Cọc chống sét 


Vật liệu khác 


Nhân công 3,5/7


			cái



%



công


			1



5



0,50


			1



1



0,27


			1



1



0,32





			


			01


			02


			03








BA.19200 KÉO RẢI DÂY CHỐNG SÉT DƯỚI MƯƠNG ĐẤT



Thành phần công việc:



Gia công và lắp đặt chân bật, đục chèn trát, kéo rải dây, hàn cố định vào chân bật, sơn chống rỉ hoàn chỉnh.



Đơn vị tính: m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Loại dây





			


			


			


			


			Dây đồng Φ8mm


			Dây thép





			


			


			


			


			


			Φ 10mm


			Φ12mm





			BA.192


			Kéo rải dây chống sét dưới mương đất


			Vật liệu 


			


			


			


			





			


			


			Dây đồng


			kg


			0,43


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			


			0,62


			0,90





			


			


			Que hàn đồng


			kg


			0,02


			-


			-





			


			


			Que hàn


			kg


			


			0,02


			0,02





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10


			10





			


			


			Nhân công 3,5/7 


Máy thi công


			công


			0,018


			0,021


			0,021





			


			


			Máy hàn 14 kW


			ca


			0,005


			0,005


			0,005





			


			01


			02


			03








Ghi chú: Thép cuộn gồm cả công tời thẳng, thép đoạn gồm cả công chặt, nối


BA.19300  KÉO RẢI DÂY CHỐNG SÉT THEO TƯỜNG, CỘT VÀ MÁI NHÀ



Thành phần công việc:



Gia công và lắp đặt chân bật, đục chèn trát, kéo rải dây, hàn cố định vào chân bật, sơn chống rỉ hoàn chỉnh.



Đơn vị tính: m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Loại dây





			


			


			


			


			Dây đồng Φ8mm


			Dây thép





			


			


			


			


			


			Φ10mm


			Φ12mm





			BA.193


			Kéo rải dây chống sét theo tường, cột và mái nhà


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Dây đồng


			kg


			0,43


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			


			0,62


			0,90





			


			


			Que hàn đồng


			kg


			0,02


			-


			-





			


			


			Que hàn


			kg


			0,02


			0,02


			0,02





			


			


			Vật liệu khác


			%


			36


			32


			18





			


			


			Nhân công 3,5/7



Máy thi công


			công


			0,058


			0,068


			0,124





			


			


			Máy hàn 14 kW


			ca


			0,005


			0,005


			0,005





			


			


			Máy khoan bê tông cầm tay 0,62 kW


			ca


			0,050


			0,050


			0,050





			


			01


			02


			03








Ghi chú: Thép cuộn gồm cả công tời thẳng, thép đoạn gồm cả công chặt, nối



BA.19400  GIA CÔNG CÁC KIM THU SÉT



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dài kim (m)





			


			


			


			


			0,5


			1


			1,5


			2





			BA.194


			Gia công kim thu sét


			Vật liệu


Thép


			kg


			1,56


			3,13


			4,69


			6,26





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10


			10


			10





			


			


			Nhân công 3,5/7 


Máy thi công


			công


			0,18


			0,24


			0,30


			0,36





			


			


			Máy mài 1kW


			ca


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05





			


			01


			02


			03


			04








BA.19500  LẮP ĐẶT KIM THU SÉT



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dài kim (m)





			


			


			


			


			0,5


			1


			1,5


			2





			BA.195


			Lắp đặt kim thu sét


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Kim thu sét


			cái


			1


			1


			1


			1





			


			


			Que hàn


			kg


			0,15


			0,20


			0,25


			0,35





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10


			10


			10





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,66


			0,78


			0,96


			1,12





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 14 kW


			ca


			0,18


			0,18


			0,23


			0,23





			


			01


			02


			03


			04








LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG



BA.20000  LẮP DỰNG CỘT ĐÈN, XÀ, CẦN ĐÈN, CHÓA ĐÈN



BA.21000  LẮP DỰNG CỘT ĐÈN BẰNG CỘT BÊ TÔNG CỐT THÉP, BẰNG CỘT THÉP VÀ CỘT GANG



Thành phần công việc:



- Cảnh giới, đảm bảo an toàn thi công;



- Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 500m;



- Lắp tời, dựng tó, đóng cọc thế;



- Dựng cột và căn chỉnh, cố định cột;



- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.



Đơn vị tính: 1 cột



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cột bê tông chiều cao cột (m)


			Cột thép, cột gang chiều cao cột (m)





			


			


			


			


			≤ 10


			> 10


			≤ 8


			≤ 10


			≤ 12








			BA.211


			Lắp dựng cột đèn bằng thủ công


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cột đèn


			cột


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			2,93


			3,25


			1,95


			2,93


			3,25





			BA.212


			Lắp dựng cột đèn bằng máy


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cột đèn


			cột


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,63


			2,28


			1,38


			1,63


			1,95





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cần trục ô tô 3 t


			ca


			0,150


			0,200


			0,100


			0,100


			0,150





			


			01


			02


			03


			04


			05








BA.22000  LẮP ĐẶT CHỤP ĐẦU CỘT



Thành phần công việc:



- Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 500m;



- Vận chuyển chụp đầu cột lên cao, căn chỉnh và lắp đặt vào vị trí cố định theo yêu cầu kỹ thuật;



- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.



Đơn vị tính: 1 bộ



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều cao cột đèn (m)





			


			


			


			


			≤ 10,5m


			> 10,5m





			BA.220


			Lắp chụp đầu cột


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Chụp đầu cột (cột mới)


			bộ


			1,0


			1,0





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,33


			0,33





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Xe nâng 12m


			ca


			0,150


			-





			


			


			Xe nâng 18m


			ca


			-


			0,150





			


			01


			02








BA.23000  LẮP ĐẶT CẦN ĐÈN CÁC LOẠI 


Thành phần công việc:



- Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 500m;



- Cắt điện, giám sát an toàn lao động;



- Vận chuyển cần đèn lên cao, căn chỉnh và lắp đặt vào vị trí cố định theo yêu cầu kỹ thuật;



- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.



BA.23100  LẮP ĐẶT CẦN ĐÈN D60



Đơn vị tính: 1 cần đèn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dài cần đèn (m)





			


			


			


			


			≤ 2,8m


			≤ 3,2m


			≤ 3,6m





			BA.231


			Lắp cần đèn D60


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Cần đèn


			bộ


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,62


			0,68


			0,74





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng 12m


			ca


			0,150


			0,150


			0,150








			


			01


			02


			03








BA.23200  LẮP ĐẶT CẦN ĐÈN CHỮ S



Đơn vị tính: 1 cần đèn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dài cần đèn (m)





			


			


			


			


			≤ 2,8m


			≤ 3,2m





			BA.232


			Lắp cần đèn chữ S


			Vật liệu


Cần đèn 


Tay bắt cần 


Nhân công 3,5/7 


Máy thi công 


Xe nâng 12m


			bộ



cái



công



ca


			1,0



1,0



0,65



0,170


			1,0



1,0



0,75



0,170





			


			01


			02








BA.23300  LẮP ĐẶT ĐÈN CÁC LOẠI 


Thành phần công việc:



- Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 500m;



- Kiểm tra, thử bóng và choá đèn;



- Đấu dây vào choá, lắp choá và căn chỉnh;



- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.



Đơn vị tính: 1 bộ



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đèn cao áp ở đô cao (m)


			Chao cao áp





			


			


			


			


			≤ 12m


			>12m


			





			BA.233


			Lắp choá đèn, chao cao áp


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Chóa đèn


			bộ


			1,0


			1,0


			





			


			


			Chao cao áp


			bộ


			-


			-


			1,0





			


			


			Nhân công 3,5/7


Máy thi công


			công


			0,26


			0,39


			0,20





			


			


			Xe nâng 12m


			ca


			0,130


			-


			0,150





			


			


			Xe nâng 18m


			ca


			-


			0,130


			-





			


			01


			02


			03








BA.24000  LẮP ĐẶT CÁC LOẠI XÀ, SỨ 


Thành phần công việc:



- Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 500m;



- Đánh dấu đúng kích thước lỗ;



- Khoan lỗ để lắp xà đưa xà lên cao;



- Căn chỉnh và cố định xà, bắt sứ vào xà;



- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.



BA.24100  KHOAN LỖ ĐỂ LẮP XÀ VÀ LUỒN CÁP



Đơn vị tính: 1 bộ



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			BA.241


			Khoan lỗ để lắp xà và luồn cáp


			Nhân công 3,5/7 


Máy thi công


Xe nâng 12m


			công



ca


			0,13



0,120





			


			01








BA.24200  LẮP ĐẶT XÀ



Đơn vị tính: 1 bộ



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Lắp thủ công


			Lắp bằng máy (chiều dài >1m)





			BA.242


			Lắp đặt xà


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Xà


			bộ


			1,0


			1,0





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,34


			0,23





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Xe nâng 12m


			ca


			-


			0,100





			


			01


			02








Ghi chú:



- Đối với công tác lắp xà bằng máy chiều dài  ≤ 1m, thì hao phí nhân công được nhân hệ số 0,8.



- Định mức trên tính cho cột bê tông tròn, nếu cột bê tông vuông thì hao phí nhân công được điều chỉnh với hệ số 0,8.



- Nếu lắp xà kép, xà néo thÌ hao phí nhân công được điều chỉnh với hệ số 1,2.


BA.25000  LẮP ĐẶT TIẾP ĐỊA



Thành phần công việc:



- Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 500m;



- Đóng cọc tiếp địa;



- Kéo thẳng dây tiếp địa, hàn vào cọc tiếp địa;



- Đấu nối tiếp địa vào cột đèn;



- Đấu nối vào dây trung tính lưới điện đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật;



- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.



BA.25100  LẮP ĐẶT TIẾP ĐỊA CHO CỘT ĐIỆN



Đơn vị tính: 1 bộ



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			BA.251


			Lắp đặt tiếp địa cho cột điện


			Vật liệu


			


			





			


			


			Cọc tiếp địa có râu


			bộ


			1,0





			


			


			Nhân công 3,5/7 


Máy thi công


			công


			0,31





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,100





			


			01








BA.25200  LẮP ĐẶT TIẾP ĐỊA LẶP LẠI CHO LƯỚI ĐIỆN CÁP NGẦM



Đơn vị tính: 1 bộ



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			BA.252


			Lắp đặt tiếp địa lặp lại cho lưới điện cáp ngầm


			Vật liệu


			


			





			


			


			Tiếp địa 6 cọc


			bộ


			1,0





			


			


			Nhân công 3,5/7 


Máy thi công


			công


			0,26





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,10





			


			01








BA.25300  LẮP ĐẶT TIẾP ĐỊA LẶP LẠI CHO LƯỚI ĐIỆN CÁP TREO



Đơn vị tính: 1 bộ



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			BA.253


			Lắp đặt tiếp địa lặp lại cho lưới điện cáp treo


			Vật liệu


			


			





			


			


			Tiếp địa


			bộ


			1,0





			


			


			Nhân công 3,5/7 


Máy thi công


			công


			0,33





			


			


			Máy hàn 23kW


			ca


			0,30





			


			


			Xe nâng 9m


			ca


			0,15





			


			01








BA.30000  KÉO DÂY, KÉO CÁP - LÀM ĐẦU CÁP KHÔ LUỒN CÁP CỬA CỘT - ĐÁNH SỐ CỘT - LẮP BẢNG ĐIỆN CỦA CỘT LẮP CỬA CỘT - LUỒN DÂY LÊN ĐÈN - LẮP TỦ ĐIỆN



BA.31000  KÉO DÂY, CÁP TRÊN LƯỚI ĐÈN CHIẾU SÁNG



Thành phần công việc:



- Chuẩn bị, đưa lô dây vào vị trí;



- Cảnh giới, giám sát an toàn;



- Đưa dây lên cột, kéo căng dây lấy độ võng, căn chỉnh tăng dơ;



- Buộc dây cố định trên sứ, xử lý các đầu cáp;



- Hoàn chỉnh thu dọn bàn giao;



- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tiết diện 6 ÷ 25mm2


			Tiết diện 6 ÷ 50mm2





			BA.310


			Kéo dây, cáp trên lưới đèn chiếu sáng


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Dây điện


			m


			101,5


			





			


			


			Cáp điện


			m


			-


			101,5





			


			


			Thép văng D4 mạ kẽm


			m


			-


			101,5





			


			


			Thép buộc D1,5 mạ kẽm


			kg


			-


			1,50





			


			


			Băng dính


			cuộn


			1,00


			1,00





			


			


			Nhân công 3,5/7 


Máy thi công


			công


			0,98


			1,63





			


			


			Xe nâng 12m


			ca


			0,25


			1,00





			


			01


			02








Ghi chú: Trường hợp kéo dây tiết diện > 25 mm2, cáp tiết diện >50mm2 thì hao phí nhân công điều chỉnh với hệ số 1,15.



BA.32000  LÀM ĐẦU CÁP KHÔ



Thành phần công việc:



- Chuẩn bị, đo, cắt bóc cáp, rẽ ruột, xác định pha;



- Hàn đầu cốt, cuốn vải cố định đầu cáp;



- Bóp đầu cốt, cố định đầu cáp;



- Đấu các đầu cáp vào bảng điện;



- Hoàn chỉnh thu dọn bàn giao, vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.



Đơn vị tính: 1 đầu cáp



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			BA.320


			Làm đầu cáp khô


			Vật liệu


Đầu cốt đồng 


Nhân công 3,5/7


			bộ



công


			1,0



0,20





			


			01








BA.33000  RẢI CÁP NGẦM



Thành phần công việc:



- Chuẩn bị mặt bằng, đưa lô cáp vào vị trí;



- Rải cáp, đo khoảng cách cắt cáp, lót cát đệm, đưa cáp vào vị trí;



- Đặt lưới bảo vệ;



- Hoàn chỉnh thu dọn bàn giao;



- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			BA.330


			Rải cáp ngầm


			Vật liệu


Cáp ngầm


Nhân công 3,5/7


			m



công


			101,5



0,98





			


			01








BA.34000  LUỒN CÁP NGẦM CỬA CỘT



Thành phần công việc:



- Chuẩn bị mặt bằng;



- Quấn cáp dự phòng, sửa lỗ luồn cáp;



- Luồn dây bọc cáp, quấn cáp và kéo vào trong cột;



- Lấp đất chân cột;



- Hoàn chỉnh bàn giao, vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.



Đơn vị tính: 1 đầu cáp



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			BA.340


			Luồn cáp ngầm cửa cột


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,13





			


			


			


			


			01








BA.35000  LẮP BẢNG ĐIỆN CỬA CỘT, LẮP CỬA CỘT



BA.35100  LẮP BẢNG ĐIỆN CỬA CỘT



Thành phần công việc:



- Chuẩn bị mặt bằng, đưa bảng điện vào cột;



- Định vị và lắp bulông;



- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.



Đơn vị tính: 1 bảng



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			BA.351


			Lắp bảng điện cửa cột


			Vật liệu


			


			





			


			


			Bảng điện


			bảng


			1,00





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,10





			


			01








BA.35200  LẮP CỬA CỘT



Thành phần công việc:



- Chuẩn bị mặt bằng, đưa bảng điện vào cột;



- Đấu nối sửa khung cửa, hàn bản lề vào cột;



- Lắp cửa cột;



- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.



Đơn vị tính: 1 cửa



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			BA.352


			Lắp cửa cột


			Vật liệu


			


			





			


			


			Cửa cột


			cửa


			1,00





			


			


			Que hàn


			kg


			0,10





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,20





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy hàn 23kW


			ca


			0,10





			


			01








BA.36000  LUỒN DÂY LÊN ĐÈN



Thành phần công việc:



- Chuẩn bị, đo cắt dây, luồn dây mới, lồng dây, đấu dây;



- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.



BA.36100  LUỒN DÂY TỪ CÁP TREO LÊN ĐÈN



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			BA.361


			Luồn dây từ cáp treo lên đèn


			Vật liệu


			


			





			


			


			Dây điện


			m


			101,5





			


			


			Nhân công 3,5/7 


Máy thi công


			công


			1,63





			


			


			Xe nâng 12m


			ca


			1,0





			


			01








BA.36200  LUỒN DÂY TỪ CÁP NGẦM LÊN ĐÈN



Đơn vị tính: 100 m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			BA.362


			Luồn dây từ cáp ngầm lên đèn


			Vật liệu


			


			





			


			


			Dây điện


			m


			101,5





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,30





			


			01








BA.37000  LẮP GIÁ ĐỠ TỦ ĐIỆN, TỦ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN CHIẾU SÁNG



BA.37100  LẮP ĐẶT GIÁ ĐỠ TỦ ĐIỆN



Thành phần công việc:



- Chuẩn bị mặt bằng, xác định vị trí lắp giá đỡ tủ;



- Đo khoảng cách, cố định lắp đặt giá;



- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.



Đơn vị tính: 1 bộ



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			BA.371


			Lắp giá đỡ tủ điện


			Vật liệu


			


			





			


			


			Giá đỡ tủ


			bộ


			1,00





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,30





			


			01








BA.37200  LẮP ĐẶT TỦ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN CHIẾU SÁNG



Thành phần công việc:



- Chuẩn bị mặt bằng, xác định vị trí lắp tủ;



- Kiểm tra tủ, lắp đặt tủ, đấu cáp vào tủ;



- Kiểm tra hoàn thiện và đóng thử;



- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.



Đơn vị tính: 1 tủ



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Độ cao của tủ điện





			


			


			


			


			< 2m


			≥ 2m





			BA.372


			Lắp đặt tủ điện điều khiển chiếu sáng


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Tủ điện


			bộ


			1,00


			1,00





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,53


			1,53





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Xe nâng 12m


			ca


			-


			0,20





			


			01


			02








BA.38000  LẮP ĐẶT ĐÈN CẦU, ĐÈN NẤM, ĐÈN CHIẾU SÁNG THẢM CỎ



Thành phần công việc:



- Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ vật tư;



- Lắp đặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật;



- Kiểm tra hoàn thiện;



- Vệ sinh, hoàn thiện mặt bằng.



Đơn vị tính: 1 bộ



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đèn cầu


			Đèn nấm


			Đèn chiếu sáng thảm cỏ





			BA.380


			Lắp đặt đèn cầu, đèn nấm, đèn chiếu sáng thảm cỏ


			Vật liệu 


Đèn



Nhân công 4,0/7 


Máy thi công 


Xe nâng 12m


			bộ



công



ca


			1,00



0,13



0,15


			1,00



0,20



0,15


			1,00



0,39


-





			


			01


			02


			03








BA.39000  LẮP ĐẶT ĐÈN PHA CHIẾU SÁNG TRANG TRÍ CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC 


Thành phần công việc:



- Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển dụng cụ, vật tư, phương tiện đến vị trí lắp đặt;



- Lắp đặt đèn pha cố định, đấu bộ mồi theo vị trí thiết kế;



- Kéo dây nguồn đấu điện;



- Kiểm tra, hoàn chỉnh;



- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.



Đơn vị tính: 1bộ



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Lắp đèn pha trên cạn ở độ cao H ≥ 3m


			Lắp đèn pha dưới nước





			BA.390


			Lắp đèn pha trên cạn


			Vật liệu


Đèn pha



Nhân công 4,0/7 


Máy thi công 


Xe nâng 12m


			bộ



công



ca


			1,0



0,65



0,140


			1,0



0,98


-





			


			1


			2








Ghi chú:



- Đối với việc lắp bằng máy ở độ cao <3m thì hao phí nhân công được điều chỉnh hệ số 0,8 và hao phí ca máy được nhân với hệ số 0,86 đối với công tác lắp bằng máy ở độ cao ≥ 3m.



Chương II



LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ỐNG VÀ PHỤ TÙNG



Thuyết minh áp dụng:



1. Định mức dự toán công tác lắp đặt các loại ống và phụ tùng ống (ống bê tông, gang, thép, nhựa) được định mức cho công tác lắp đặt hệ thống các loại đường ống và phụ tùng ống theo quy trình thực hiện từ khâu chuẩn bị đến kết thúc hoàn thành khối lượng công tác lắp đặt. Đường kính ống và phụ tùng trong định mức là đường kính trong.



2. Mức hao phí cho công tác lắp đặt đường ống theo mạng ngoài công trình và trong công trình gồm mức hao phí lắp đặt đoạn ống, hao phí thi công mối nối được quy định như sau:



2.1. Biện pháp thi công lắp đặt các loại ống và phụ kiện trong tập định mức được xác định theo biện pháp thi công bằng thủ công kết hợp với cơ giới ở độ sâu trung bình <1,2m tính từ đỉnh ống đến cốt ± 0.00 theo thiết kế và ở độ cao từ mặt nền (hoặc mặt các tầng sàn) < 6,0m.



2.2. Trường hợp lắp đặt ống và phụ kiện ở độ sâu lớn hơn quy định, thì định mức nhân công và máy thi công được điều chỉnh theo bảng dưới đây:



Bảng 1. Hệ số điều chỉnh theo điều kiện lắp đặt độ sâu > 1,2m.



			Điều kiện lắp đặt


			Độ sâu từ đỉnh ống so với độ sâu trung bình (m)





			


			≤2,5


			≤3,5


			≤4,5


			≤5,5


			≤7,0


			≤8,5





			Hệ số điều chỉnh


			1,06


			1,08


			1,14


			1,21


			1,28


			1,34








2.3. Trường hợp lắp đặt ống và phụ kiện ở độ cao lớn hơn quy định, thì định mức nhân công và máy thi công được điều chỉnh bảng dưới đây:



Bảng 2. Hệ số điều chỉnh theo điều kiện lắp đặt ở độ cao > 6,0m.



			Điều kiện lắp đặt


			Độ cao lớn hơn quy định (m)





			


			≤6,5


			≤8,5


			≤ 10,5


			≤ 12,5





			Hệ số điều chỉnh


			1,08


			1,14


			1,21


			1,28








2.4. Trường hợp bốc xếp vật liệu, vận chuyển vật liệu, phụ kiện từ dưới mặt đất lên các tầng sàn (từ độ cao >6m) bằng vận thăng lồng lên mọi độ cao thì được cộng thêm định mức công tác bốc xếp và vận chuyển lên cao trong định mức dự toán xây dựng công trình để tính vào dự toán.



3. Trường hợp lắp đặt đường ống qua những nơi lầy lội, ngập nước từ 20cm đến 50cm thì định mức nhân công được nhân với hệ số 1,1. Nếu ngập trên 50cm thì lập dự toán riêng theo biện pháp thi công cụ thể của công trình.



4. Trường hợp lắp đặt đường ống qua vùng ngập nước (sông, hồ,...) phải dùng tàu thuyền và các phương tiện cơ giới khác để lắp đặt thì định mức nhân công được nhân với hệ số bằng 1,16 so với định mức tương ứng (định mức điều chỉnh chưa bao gồm hao phí máy thi công theo biện pháp thi công).



5. Các công tác khác như đào, lấp đất và các công tác xây dựng khác được áp dụng theo định mức dự toán xây dựng công trình.



6. Đối với công tác tháo dỡ đường ống (có thu hồi) thì định mức nhân công và máy thi công được điều chỉnh hệ số bằng 0,6 của định mức lắp đặt đoạn ống có đường kính tương ứng.


7. Định mức lắp đặt cho 100m ống thép, ống nhựa các loại được tính trong điều kiện lắp đặt bình thường, chiều dài mỗi loại ống được quy định cụ thể trong bảng mức. Nếu chiều dài của đoạn ống khác với chiều dài đoạn ống đã được tính trong tập định mức nhưng có cùng biện pháp lắp đặt thì định mức vật liệu phụ, nhân công và máy thi công được áp dụng các hệ số trong bảng 3 và bảng 4 dưới đây.



Bảng 3. Bảng hệ số tính vật liệu phụ cho chiều dài đoạn ống khác chiều dài ống trong tập mức



			Loại ống


			Chiều dài ống (m)





			


			4,0


			6,0


			7,0


			8,0


			9,0


			12,0





			Ống thép các loại


			1,56


			-


			0,88


			0,81


			0,69


			0,50





			Ống nhựa nối măng sông


			1,92


			1,23


			-


			-


			0,85


			0,62





			Ống nhựa nối miệng bát


			1,56


			-


			0,88


			0,81


			-


			-








Bảng 4. Bảng hệ số tính nhân công và máy thi công cho chiều dài đoạn ống khác chiều dài ống trong tập mức



			Loại ống


			Chiều dài ống (m)





			


			4,0


			6,0


			7,0


			8,0


			9,0


			12,0





			Ống thép các loại


			1,15


			-


			0,97


			0,95


			0,89


			0,87





			Ống nhựa nối măng sông


			1,20


			1,05


			-


			-


			0,89


			0,91





			Ống nhựa nối miệng bát


			1,15


			-


			0,97


			0,95


			-


			-








8. Mức hao phí vật liệu trong công tác lắp đặt ống bê tông, cống hộp bê tông, ống gang trong tập định mức này chưa tính hao hụt vật liệu trong thi công. Tỷ lệ hao hụt thi công là 0,5% trên 100 m chiều dài ống, cống hộp.



9. Trường hợp thi công lắp đặt các loại đường ống, cống hộp bê tông và phụ kiện ống bê tông trong khu vực mặt bằng thi công chật hẹp, điều kiện lắp đặt khó khăn thì định mức nhân công, máy thi công được nhân với hệ số 1,1.



10. Nếu lắp ống bê tông có khoét lòng mo để thi công mối nối theo yêu cầu kỹ thuật, thì định mức nhân công được nhân với hệ số 1,2 của công tác nối ống tương ứng.



11. Trường hợp nối ống bê tông bằng vành đai dùng cần cẩu thì hao phí máy thi công được nhân với hệ số 1,1 của công tác lắp đặt loại ống tương ứng.



12. Trường hợp lắp đặt 1 khối móng đỡ đoạn ống bê tông dùng Cần cẩu thì hao phí máy thi công được nhân hệ số 1,05 của công tác lắp đặt loại ống tương ứng.



13. Trường hợp lắp đặt 1 bộ phụ kiện (tấm đệm, khối móng) đỡ đoạn ống bê tông dùng Cần cẩu thì hao phí máy thi công được nhân hệ số 1,1 của công tác lắp đặt loại ống tương ứng.



LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐƯỜNG ỐNG, CỐNG HỘP



Định mức dự toán lắp đặt đường ống, phụ tùng, cống các loại dùng cho lắp đặt hoàn chỉnh 100 m ống hoặc một cái phụ tùng đối với tuyến ngoài công trình được thể hiện trong công tác lắp đặt của từng loại ống.



Trong mỗi công tác lắp đặt đối với từng loại ống, thành phần công việc cho từng loại công tác lắp đặt này bao gồm toàn bộ các quy trình thực hiện từ khâu chuẩn bị vật liệu, bố trí lực lượng nhân công, máy thi công cho quá trình thực hiện từ khâu chuẩn bị đến kết thúc hoàn thành khối lượng công tác lắp đặt. Riêng đối với công tác lắp đặt ống thép và ống nhựa được hướng dẫn sử dụng tính như sau:



- Đối với ống có đường kính ≤ 100mm để lắp đặt hoàn chỉnh cho 100m ống trong thành phần công việc đã bao gồm cả công cắt ống, tẩy dũa vát ống theo yêu cầu kỹ thuật.



- Với ống có đường kính ≥ 100mm trong bảng mức chưa được tính công cắt ống, tẩy dũa vát ống, trường hợp ống phải cắt thì ngoài định mức nhân công lắp đặt ống còn được cộng thêm công cắt, tẩy dũa vát ống trong bảng mức cưa cắt ống có đường kính tương ứng.



BB. 10000  LẮP ĐẶT ỐNG, CỐNG HỘP BÊ TÔNG CÁC LOẠI



BB. 11000  LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG



BB. 11100  LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG BẰNG THỦ CÔNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, vận chuyển và rải ống trong phạm vi 30m, vệ sinh ống, xuống và dồn ống, lên khối đỡ, lắp và chỉnh ống đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.



BB. 11110  LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG - ĐOẠN ỐNG DÀI 1 m



Đơn vị tính: 1 đoạn ống



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			200


			300





			BB.1111


			Lắp đặt ống bê tông bằng thủ công


			Vật liệu 


Ống bê tông 


Vật liệu khác 


Nhân công 3,5/7


			đoạn



%



công


			1



0,05



0,19


			1



0,05



0,26





			


			1


			2








BB. 11120  LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG - ĐOẠN ỐNG DÀI 2m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			200


			300





			BB.1112


			Lắp đặt ống bê tông bằng thủ công


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Ống bê tông


			đoạn


			1


			1





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,05


			0,05





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,25


			0,35





			


			1


			2








BB. 11200  LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG BẰNG CẦN CẨU



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, vận chuyển và rải ống trong phạm vi 30m, vệ sinh ống, hạ và dồn ống, lắp và chỉnh ống đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.



BB. 11210  LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG - ĐOẠN ỐNG DÀI 1 m



Đơn vị tính: 1 đoạn ống



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			≤ 600


			≤ 1000


			≤ 1250





			BB.1121


			Lắp đặt ống bê tông đoạn ống dài 1m


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Ống bê tông


			đoạn


			1


			1


			1





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,05


			0,05


			0,05





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,26


			0,47


			0,74





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 6 t


			ca


			0,037


			0,037


			0,040





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5





			


			1


			2


			3








Tiếp theo



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			≤ 1800


			≤ 2250


			≤ 3000





			BB.1121


			Lắp đặt ống bê tông đoạn ống dài 1m


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Ống bê tông


			đoạn


			1


			1


			1





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,05


			0,05


			0,05





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,12


			1,48


			2,14





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 6 t


			ca


			0,044


			-


			-





			


			


			Cần cẩu 10 t


			ca


			-


			0,047


			-





			


			


			Cần cẩu 16 t


			ca


			-


			-


			0,050





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5





			


			4


			5


			6








BB.11220  LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG - ĐOẠN ỐNG DÀI 2m



Đơn vị tính: 1 đoạn ống



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			≤600


			≤ 1000


			≤ 1250





			BB.1122


			Lắp đặt ống bê tông đoạn ống dài 2m


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Ống bê tông


			đoạn


			1


			1


			1





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,05


			0,05


			0,05





			


			


			Nhân công 3,5/7


Máy thi công


			công


			0,35


			0,63


			0,99





			


			


			Cần cẩu 6 t


			ca


			0,056


			0,060


			





			


			


			Cần cẩu 10 t


			ca


			-


			-


			0,064





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5





			


			1


			2


			3








Tiếp theo



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			≤ 1800


			≤ 2250


			≤ 3000





			BB.1122


			Lắp đặt ống bê tông đoạn ống dài 2m


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Ống bê tông


			đoạn


			1


			1


			1





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,05


			0,05


			0,05





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,48


			1,96


			2,84





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 10 t


			ca


			0,073


			-


			-





			


			


			Cần cẩu 16 t


			ca


			-


			0,076


			-





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			-


			-


			0,086





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5





			


			4


			5


			6








BB.11230 LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG - ĐOẠN ỐNG DÀI 2,5m



Đơn vị tính: 1 đoạn ống



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			≤ 600


			≤ 1000


			≤ 1250





			BB.1123


			Lắp đặt ống bê tông đoạn ống dài 2,5m


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Ống bê tông


			đoạn


			1


			1


			1





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,05


			0,05


			0,05





			


			


			Nhân công 3,5/7


Máy thi công


			công


			0,38


			0,69


			1,08





			


			


			Cần cẩu 6 t


			ca


			0,062


			0,066


			





			


			


			Cần cẩu 10 t


			ca


			-


			-


			0,070





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5





			


			1


			2


			3








Tiếp theo



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			≤ 1800


			≤ 2250


			≤ 3000





			BB.1123


			Lắp đặt ống bê tông đoạn ống dài 2,5m


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Ống bê tông


			đoạn


			1


			1


			1





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,05


			0,05


			0,05





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,63


			2,14


			3,11





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 10 t


			ca


			0,079


			-


			-





			


			


			Cần cẩu 16 t


			ca


			-


			0,083


			-





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			-


			-


			0,094





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5





			


			4


			5


			6








BB.11240  LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG - ĐOẠN ỐNG DÀI 3m



Đơn vị tính: 1 đoạn ống



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			≤ 600


			≤ 1000


			≤ 1250





			BB.1124


			Lắp đặt ống bê tông đoạn ống dài 3m


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Ống bê tông


			đoạn


			1


			1


			1





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,05


			0,05


			0,05





			


			


			Nhân công 3,5/7


Máy thi công


			công


			0,41


			0,75


			1,17





			


			


			Cần cẩu 6 t


			ca


			0,067


			0,072


			





			


			


			Cần cẩu 10 t


			ca


			-


			-


			0,076





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5





			


			1


			2


			3








Tiếp theo



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			≤ 1800


			≤ 2250


			≤ 3000





			BB.1124


			Lắp đặt ống bê tông đoạn ống dài 3m


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Ống bê tông


			đoạn


			1


			1


			1





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,05


			0,05


			0,05





			


			


			Nhân công 3,5/7


Máy thi công


			công


			1,76


			2,32


			3,36





			


			


			Cần cẩu 16 t


			ca


			0,086


			


			





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			-


			0,090


			-





			


			


			Cần cẩu 40 t


			ca


			-


			-


			0,101





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5





			


			4


			5


			6








BB.11250  LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG - ĐOẠN ỐNG DÀI 4 m



Đơn vị tính: 1 đoạn ống



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			≤ 600


			≤ 1000





			BB.1125


			Lắp đặt ống bê tông đoạn ống dài 4m


			Vật liệu 


			


			


			





			


			


			Ống bê tông


			đoạn


			1


			1





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,05


			0,05





			


			


			Nhân công 3,5/7


Máy thi công


			công


			0,52


			0,93





			


			


			Cần cẩu 10 t


			ca


			0,083


			0,090





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5





			


			1


			2








Tiếp theo



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			≤ 1250


			≤ 1800


			≤ 2250





			BB.1125


			Lắp đặt ống bê tông đoạn ống dài 4m


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Ống bê tông


			đoạn


			1


			1


			1





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,05


			0,05


			0,05





			


			


			Nhân công 3,5/7


Máy thi công


			công


			1,46


			2,20


			2,89





			


			


			Cần cẩu 16 t


			ca


			0,094


			


			





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			-


			0,107


			-





			


			


			Cần cẩu 40 t


			ca


			-


			-


			0,112





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5





			


			3


			4


			5








BB.11260  LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG - ĐOẠN ỐNG DÀI 5m



Đơn vị tính: 1 đoạn ống



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			≤ 600


			≤ 1000





			BB.1126


			Lắp đặt ống bê tông đoạn ống dài 5m


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Ống bê tông


			đoạn


			1


			1





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,05


			0,05





			


			


			Nhân công 3,5/7


Máy thi công


			công


			0,60


			1,09





			


			


			Cần cẩu 16 t


			ca


			0,097


			0,104





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5





			


			1


			2








Tiếp theo



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			≤ 1250


			≤ 1800


			≤ 2250





			BB.1126


			Lắp đặt ống bê tông đoạn ống dài 5m


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Ống bê tông


			đoạn


			1


			1


			1





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,05


			0,05


			0,05





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,70


			2,56


			3,37





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			0,110


			-


			-





			


			


			Cần cẩu 40 t


			ca


			-


			0,125


			-





			


			


			Cần cẩu 63 t


			ca


			-


			-


			0,136





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5





			


			3


			4


			5








BB.12000  LẮP ĐẶT CỐNG HỘP BÊ TÔNG


Thành phần công việc:



Vận chuyển và rải cống trong phạm vi 30m, vệ sinh cống, hạ cống vào đúng vị trí, lắp và căn chỉnh cống đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.


BB. 12100  LẮP ĐẶT CỐNG HỘP ĐƠN - ĐOẠN CỐNG DÀI 1,2m



Đơn vị tính: 1 đoạn cống



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Quy cách (mm)





			


			


			


			


			1000 x 1000


			1200 x 1200


			1600 x 1600





			BB.121


			Lắp đặt cống hộp đơn, đoạn cống dài 1,2m


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Cống hộp 


Vật liệu khác


			đoạn



%


			1



0,01


			1



0,01


			1



0,01





			


			


			Nhân công 3,5/7


Máy thi công


			công


			0,61


			0,66


			0,90





			


			


			Cần cẩu 6 t


			ca


			0,060


			0,060


			





			


			


			Cần cẩu 10 t


			ca


			-


			-


			0,064





			


			


			Máy khác


			%


			3


			3


			3





			


			01


			02


			03








Tiếp theo



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Quy cách (mm)





			


			


			


			


			1600 x2000


			2000 x2000


			2500 x2500


			3000 x3000





			BB.121


			Lắp đặt cống hộp đơn, đoạn cống dài 1,2m


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Cống hộp 


Vật liệu khác


			đoạn



%


			1



0,01


			1



0,01


			1



0,01


			1



0,01





			


			


			Nhân công 3,5/7


Máy thi công


			công


			1,12


			1,20


			1,34


			1,64





			


			


			Cần cẩu 10 t


			ca


			0,073


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 16 t


			ca


			-


			0,073


			0,086


			





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			


			


			


			0,090





			


			


			Máy khác


			%


			3


			3


			3


			3





			


			04


			05


			06


			07








BB.12200  LẮP ĐẶT CỐNG HỘP ĐÔI - ĐOẠN CỐNG DÀI 1,2m



Đơn vị tính: 1 đoạn cống



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Quy cách (mm)





			


			


			


			


			2(1600x1600)


			2(1600x2000)





			BB.122


			Lắp đặt cống hộp đôi, đoạn cống dài 1,2m


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Cống hộp


			đoạn


			1


			1





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công 3,5/7


Máy thi công


			công


			1,20


			1,50





			


			


			Cần cẩu 16 t


			ca


			0,076


			0,086





			


			


			Máy khác


			%


			3


			3





			


			01


			02








Tiếp theo



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Quy cách (mm)





			


			


			


			


			2(2000x2000)


			2(2500x2500)


			2(3000x3000)





			BB.122


			Lắp đặt cống hộp đôi, đoạn cống dài 1,2m


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Cống hộp


			đoạn


			1


			1


			1





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,61


			1,79


			2,19





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu lót


			ca


			0,090


			-


			-





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			-


			0,112


			-





			


			


			Cần cẩu 40 t


			ca


			-


			-


			0,136





			


			


			Máy khác


			%


			3


			3


			3





			


			03


			04


			05








BB.13000  NỐI ỐNG BÊ TÔNG, LẮP ĐẶT GỐI ĐỠ ỐNG BÊ TÔNG



BB.13100  NỐI ỐNG BÊ TÔNG BẰNG VÀNH ĐAI BÊ TÔNG ĐÚC SẴN DÙNG THỦ CÔNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị vật liệu, vận chuyển vành đai trong phạm vi 30m, vệ sinh đầu mối nối, xuống và lắp đai, trộn vữa, xảm mối nối và bảo dưỡng mối nối bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1 mối nối



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			200


			300


			400


			500





			BB.131


			Nối ống bê tông bằng vành đai bê tông đúc sẵn dùng thủ công


			Vật liệu



Vành đai BT đúc sẵn 


Vữa XM cát 


Nhân công 3,5/7


			bộ



m3


công


			1



0,006



0,05


			1



0,008



0,07


			1



0,009



0,08


			1



0,010



0,10





			


			01


			02


			03


			04








Tiếp theo



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			600


			750


			800





			BB.131


			Nối ống bê tông bằng vành đai bê tông đúc sẵn dùng thủ công


			Vật liệu



Vành đai BT đúc sẵn 


Vữa XM cát 


Nhân công 3,5/7


			bộ



m3


công


			1



0,011



0,13


			1



0,013



0,16


			1



0,014



0,18





			


			05


			06


			07








			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			900


			1000


			1050





			BB.131


			Nối ống bê tông bằng vành đai bê tông đúc sẵn



dùng thủ công


			Vật liệu



Vành đai BT đúc sẵn


			bộ


			1


			1


			1





			


			


			Vữa XM cát


			m3


			0,015


			0,016


			0,017





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,21


			0,23


			0,24





			


			


			


			


			08


			09


			10








BB.13200  NỐI ỐNG BÊ TÔNG BẰNG VÀNH ĐAI BÊ TÔNG ĐÚC SẴN DÙNG CẦN CẨU



Thành phần công việc:



Chuẩn bị vật liệu, vận chuyển vành đai trong phạm vi 30m, vệ sinh đầu mối nối, hạ và lắp đai, trộn vữa, xảm mối nối và bảo dưỡng mối nối đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1 mối nối



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			1200


			1250


			1350


			1500





			BB.132


			Nối ống bê tông bằng vành đai bê tông đúc sẵn dùng Cần cẩu


			Vật liệu



Vành đai BT đúc sẵn 


Vữa XM cát 


Nhân công 3,5/7


			bộ



m3


công


			1



0,020



0,21


			1



0,021



0,22


			1



0,023



0,23


			1



0,025



0,27





			


			01


			02


			03


			04








Tiếp theo



			Mã hiệu định mức


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn  vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			1650


			1800


			1950


			2000





			BB.132


			Nối ống bê tông bằng vành đai bê tông đúc sẵn dùng Cần cẩu


			Vật liệu



Vành đai BT đúc sẵn 


Vữa XM cát 


Nhân công 3,5/7


			bộ



m3



công


			1



0,027



0,29


			1



0,031



0,31


			1



0,033



0,34


			1



0,034



0,35





			


			05


			06


			07


			08








			Mã hiệu định mức


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			2100


			2250


			2400


			2550





			BB.132


			Nối ống bê tông bằng vành đai bê tông đúc sẵn dùng Cần cẩu


			Vật liệu



Vành đai BT đúc sẵn 


Vữa XM cát 


Nhân công 3,5/7


			bộ



m3


công


			1



0,036



0,37


			1



0,036



0,39


			1



0,038



0,42


			1



0,041



0,44





			


			09


			10


			11


			12








			Mã hiệu định mức


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			2700


			2850


			3000





			BB.132


			Nối ống bê tông bằng vành đai bê tông đúc sẵn dùng Cần cẩu


			Vật liệu



Vành đai BT đúc sẵn 


Vữa XM cát 


Nhân công 3,5/7


			bộ



m3


công


			1



0,043



0,47


			1



0,049



0,50


			1



0,051



0,52





			


			13


			14


			15








BB.13300  NỐI ỐNG BÊ TÔNG BẰNG GẠCH CHỈ (6,5x10,5x22cm)



Thành phần công việc:



Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, trộn vữa, xây mối nối và bảo dưỡng mối nối đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1 mối nối



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			200


			300


			400


			500





			BB.133


			Nối ống bê tông bằng gạch chỉ


			Vật liệu



Gạch chỉ 


Vữa XM cát 


Nhân công 3,5/7


			viên



m3



công


			10



0,005



0,07


			15



0,008



0,10


			21



0,010



0,13


			24



0,013



0,15





			


			01


			02


			03


			04








			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			600


			750


			800


			900





			BB.133


			Nối ống bê tông bằng gạch chỉ


			Vật liệu



Gạch chỉ 


Vữa XM cát 


Nhân công 3,5/7


			viên



m3


công


			28



0,018



0,18


			33



0,028



0,23


			38



0,031



0,25


			43



0,043



0,29





			


			05


			06


			07


			08








			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			1000


			1050


			1200





			BB.133


			Nối ống bê tông bằng gạch chỉ


			Vật liệu



Gạch chỉ 


Vữa XM cát 


Nhân công 3,5/7


			viên



m3


công


			47



0,051



0,32


			50



0,052



0,33


			56



0,055



0,38





			


			09


			10


			11








BB.13400  NỐI ỐNG BÊ TÔNG BẰNG GẠCH THẺ (5x10x20cm)



Thành phần công việc:



Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, trộn vữa, xây mối nối và bảo dưỡng mối nối đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1 mối nối



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			200


			300


			400


			500





			BB.134


			Nối ống bê tông bằng gạch thẻ


			Vật liệu



Gạch thẻ 


Vữa XM cát 


Nhân công 3,5/7


			viên



m3


công


			15



0,007



0,09


			22



0,012



0,14


			31



0,015



0,17


			36



0,020



0,20





			


			01


			02


			03


			04








Tiếp theo



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			600


			750


			800


			900





			BB.134


			Nối ống bê tông bằng gạch thẻ


			Vật liệu 


Gạch thẻ 


Vữa XM cát 


Nhân công 3,5/7


			viên



m3


công


			42



0,027



0,23


			49



0,037



0,30


			57



0,047



0,32


			64



0,065



0,36





			


			05


			06


			07


			08








Tiếp theo



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			1000


			1050


			1200





			BB.134


			Nối ống bê tông bằng gạch thẻ


			Vật liệu 


Gạch thẻ 


Vữa XM cát 


Nhân công 3,5/7


			viên



m3


công


			71



0,076



0,40


			75



0,080



0,42


			85



0,083



0,47





			


			09


			10


			11








BB.13500  NỐI ỐNG BÊ TÔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP XẢM



Thành phần công việc:



Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, vệ sinh đầu mối nối, trộn vữa, xảm mối nối và bảo dưỡng mối nối đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1 mối nối



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			200


			300


			400


			500





			BB.125


			Nối ống bê tông bằng phương pháp xảm


			Vật liệu


Vữa XM cát 


Nhân công 3,5/7


			m3



công


			0,0032



0,05


			0,0048



0,07


			0,0064



0,09


			0,0080



0,11





			


			01


			02


			03


			04








Tiếp theo



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			600


			750


			800


			900





			BB.135


			Nối ống bê tông bằng phương pháp xảm


			Vật liệu


Vữa XM cát 


Nhân công 3,5/7


			m3


công


			0,0096



0,13


			0,0120



0,16


			0,0127



0,18


			0,0143



0,20





			


			05


			06


			07


			08








Tiếp theo



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			1000


			1050


			1200


			1250





			BB.135


			Nối ống bê tông bằng phương pháp xảm


			Vật liệu 


Vữa XM cát 


Nhân công 3,5/7


			m3


công


			0,0159



0,22


			0,0167



0,23


			0,0191



0,26


			0,0199



0,28





			


			09


			10


			11


			12








Tiếp theo



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			1350


			1500


			1650


			1800





			BB.135


			Nối ống bê tông bằng phương pháp xảm


			Vật liệu


Vữa XM cát 


Nhân công 3,5/7


			m3


công


			0,0215



0,30


			0,0239



0,34


			0,0263



0,36


			0,0311



0,40





			


			13


			14


			15


			16








			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			1950


			2000


			2100


			2250





			BB.135


			Nối ống bê tông bằng phương pháp xảm


			Vật liệu 


Vữa XM cát 


Nhân công 3,5/7


			m3


công


			0,0319



0,43


			0,0329



0,44


			0,0335



0,46


			0,0359



0,49





			


			17


			18


			19


			20








Tiếp theo



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			2400


			2550


			2700


			2850


			3000





			BB.135


			Nối ống bê tông bằng phương pháp xảm


			Vật liệu


Vữa XM cát


Nhân công 3,5/7


			m3


công


			0,0382



0,53


			0,0406



0,56


			0,0430



0,59


			0,0454



0,63


			0,0478



0,66





			


			21


			22


			23


			24


			25








BB.13600  NỐI ỐNG BÊ TÔNG BẰNG GIOĂNG CAO SU



Thành phần công việc:



Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, vệ sinh đầu mối nối, bôi mỡ, lắp gioăng, lắp mối nối theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1 mối nối



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			200


			300


			400


			500





			BB.136


			Nối ống bê tông bằng gioăng cao su


			Vật liệu


Gioăng cao su 


Mỡ bôi trơn 


Nhân công 3,5/7


			cái



kg



công


			1



0,022



0,03


			1



0,041



0,05


			1



0,044



0,07


			1



0,053



0,08





			


			01


			02


			03


			04








Tiếp theo



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			600


			750


			800


			900





			BB.136


			Nối ống bê tông bằng gioăng cao su


			Vật liệu


Gioăng cao su 


Mỡ bôi trơn 


Nhân công 3,5/7


			cái



kg



công


			1



0,066



0,09


			1



0,071



0,12


			1



0,083



0,13


			1



0,096



0,14





			


			05


			06


			07


			08








Tiếp theo



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			1000


			1050


			1200


			1250





			BB.136


			Nối ống bê tông bằng gioăng cao su


			Vật liệu


Gioăng cao su


Mỡ bôi trơn



Nhân công 3,5/7


			cái



kg



công


			1



0,100



0,16


			1



0,105



0,17


			1



0,128



0,19


			1



0,133



0,20





			


			09


			10


			11


			12








Tiếp theo



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			1350


			1500


			1650


			1800





			BB.136


			Nối ống bê tông bằng gioăng cao su


			Vật liệu


Gioăng cao su


Mỡ bôi trơn


Nhân công 3,5/7


			cái



kg



công


			1



0,144



0,21


			1



0,160



0,24


			1



0,176



0,26


			1



0,192



0,28





			


			13


			14


			15


			16








Tiếp theo



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			1950


			2000


			2100


			2250





			BB.136


			Nối ống bê tông bằng gioăng cao su


			Vật liệu


Gioăng cao su


Mỡ bôi trơn


Nhân công 3,5/7


			cái



kg



công


			1



0,208



0,30


			1



0,214



0,31


			1



0,224



0,33


			1



0,240



0,35





			


			17


			18


			19


			20








Tiếp theo



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			2400


			2550


			2700


			2850


			3000





			BB.136


			Nối ống bê tông bằng gioăng cao su


			Vật liệu


Gioăng cao su 


Mỡ bôi trơn


Nhân công 3,5/7


			cái



kg



công


			1



0,256



0,38


			1



0,272



0,40


			1



0,288



0,42


			1



0,304



0,45


			1



0,320



0,47





			


			21


			22


			23


			24


			25








BB.13700  LẮP ĐẶT KHỐI MÓNG BÊ TÔNG ĐỠ ĐOẠN ỐNG



Thành phần công việc:



Vận chuyển khối móng trong phạm vi 30m, lắp đặt và căn chỉnh khối móng vào vị trí đúng theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			200


			300





			BB.137


			Lắp đặt khối móng bê tông


			Vật liệu



Khối móng bê tông


Nhân công 3,5/7


			cái



công


			1



0,05


			1



0,073





			


			01


			02








Tiếp theo



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			≤ 600


			≤ 1000


			≤ 1250





			BB.137


			Lắp đặt khối móng bê tông


			Vật liệu



Khối móng bê tông 


Nhân công 3,5/7


			cái



công


			1



0,11


			1



0,20


			1



0,31





			


			03


			04


			05








Tiếp theo



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			≤ 1800


			≤ 2250


			≤ 3000





			BB.137


			Lắp đặt khối móng bê tông


			Vật liệu



Khối móng bê tông 


Nhân công 3,5/7


			cái



công


			1



0,52


			1



0,74


			1



1,14





			


			06


			07


			08








Ghi chú:



Trường hợp có lắp thêm tấm đệm móng thì hao phí vật liệu được bổ sung thêm tấm đệm bê tông và hao phí nhân công lắp đặt được bổ sung thêm 60% của hao phí nhân công lắp đặt khối móng đỡ đoạn ống tương ứng.



BB. 14000  NỐI CỐNG HỘP BÊ TÔNG



BB. 14100  NỐI CỐNG HỘP ĐƠN BẰNG PHƯƠNG PHÁP XẢM VỮA XI MĂNG 


Thành phần công việc:



Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, vệ sinh đầu mối nối, trộn vữa xảm nối cống và bảo dưỡng mối nối đúng theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1 mối nối



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Quy cách (mm)





			


			


			


			


			1000 x 1000


			1200 x 1200


			1600 x 1600





			BB.141


			Nối cống hộp đơn bằng phương pháp xảm


			Vật liệu 


Vữa XM cát 


Nhân công 3,5/7


			m3


công


			0,020



0,28


			0,024



0,34


			0,032



0,44





			


			01


			02


			03








Tiếp theo



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Quy cách (mm)





			


			


			


			


			1600 x 2000


			2000 x 2000


			2500 x 2500


			3000 x 3000





			BB.141


			Nối cống hộp đơn bằng phương pháp xảm


			Vật liệu


Vữa XM cát


			m3


			0,037


			0,041


			0,051


			0,061





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,49


			0,56


			0,66


			0,79





			


			


			


			


			04


			05


			06


			07








BB.14200  NỐI CỐNG HỘP ĐÔI BẰNG PHƯƠNG PHÁP XẢM VỮA XI MĂNG



Thành phần công việc:



Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, vệ sinh đầu mối nối, trộn vữa, xảm mối nối cống và bảo dưỡng mối nối đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1 mối nối



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Quy cách (mm)





			


			


			


			


			2(1600x1600)


			2(1600x2000)





			BB.142


			Nối cống hộp đôi bằng phương pháp xảm


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Vữa XM cát


			m3


			0,049


			0,055





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,64


			0,71





			


			01


			02








Tiếp theo



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Quy cách (mm)





			


			


			


			


			2(2000x2000)


			2(2500x2500)


			2(3000x3000)





			BB.142


			Nối cống hộp đôi bằng phương pháp xảm


			Vật liệu


Vữa XM cát


			m3


			0,061


			0,076


			0,091





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,79


			0,99


			1,19





			


			


			


			


			03


			04


			05








BB.20000  LẮP ĐẶT ỐNG GANG, NỐI ỐNG GANG



BB.21000  LẮP ĐẶT ỐNG GANG - ĐOẠN ỐNG DÀI 6m



Thành phần công việc:



Vận chuyển rải ống trong phạm vi 30m, khoét lòng mo tại vị trí mối nối, chèn cát, hạ và dồn ống, vệ sinh ống, lắp và chỉnh ống theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1 đoạn ống



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			100


			150


			200


			250





			BB.210


			Lắp đặt ống gang đoạn ống dài 6m


			Vật liệu



Ống gang Vật liệu khác 


Nhân công 3,5/7


			đoạn



%



công


			1



0,01



1,08


			1



0,01



1,29


			1



0,01



1,50


			1



0,01



1,77





			


			01


			02


			03


			04








Tiếp theo



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			≤ 400


			≤ 600


			≤ 900


			≤ 1200





			BB.210


			Lắp đặt ống gang đoạn ống dài 6m


			Vật liệu


Ống gang


			đoạn


			1


			1


			1


			1





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công 3,5/7


Máy thi công


			công


			1,31


			1,96


			3,36


			4,47





			


			


			Cần cẩu 6 t


			ca


			0,113


			0,113


			0,131


			0,131





			


			05


			06


			07


			08








Tiếp theo



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			≤ 1600


			≤ 2200


			≤ 2500





			BB.210


			Lắp đặt ống gang đoạn ống dài 6m


			Vật liệu


Ống gang


			đoạn


			1


			1


			1





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công 3,5/7


Máy thi công


			công


			6,14


			7,41


			9,08





			


			


			Cần cẩu 10 t


			ca


			0,144


			


			





			


			


			Cần cẩu 16 t


			ca


			-


			0,156


			-





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			-


			-


			0,169





			


			09


			10


			11








BB.22000  NỐI ỐNG GANG CÁC LOẠI



BB.22100  NỐI ỐNG GANG BẰNG PHƯƠNG PHÁP XẢM



Thành phần công việc:



Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, vệ sinh đầu ống, nhuộm dây đay, trộn vữa xảm mối nối và bảo dưỡng mối nối theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1 mối nối



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			100


			150


			200


			250





			BB.221


			Nối ống gang bằng phương pháp xảm


			Vật liệu


Dây đay


			kg


			0,134


			0,186


			0,248


			0,309





			


			


			Xăng


			kg


			0,062


			0,083


			0,103


			0,144





			


			


			Bi tum


			kg


			0,019


			0,026


			0,041


			0,062





			


			


			Xi măng


			kg


			0,361


			0,464


			0,568


			0,671





			


			


			Amiăng


			kg


			0,150


			0,250


			0,350


			0,450





			


			


			Củi


			kg


			0,074


			0,103


			0,166


			0,227





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,10


			0,12


			0,16


			0,21





			


			01


			02


			03


			04








Tiếp theo



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			300


			350


			400


			450





			BB.221


			Nối ống gang bằng phương pháp xảm


			Vật liệu


Dây đay


			kg


			0,382


			0,454


			0,536


			0,603





			


			


			Xăng


			kg


			0,083


			0,103


			0,124


			0,134





			


			


			Bi tum


			kg


			0,186


			0,227


			0,289


			0,325





			


			


			Xi măng


			kg


			0,794


			0,929


			1,238


			1,650





			


			


			Amiăng


			kg


			0,550


			0,650


			0,750


			0,900





			


			


			Củi


			kg


			0,351


			0,413


			0,495


			0,536





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,33


			0,41


			0,57


			0,64





			


			05


			06


			07


			08








Tiếp theo



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			500


			600


			700


			800





			BB.221


			Nối ống gang bằng phương pháp xảm


			Vật liệu


Dây đay


			kg


			0,671


			0,898


			1,134


			1,393





			


			


			Xăng


			kg


			0,144


			0,186


			0,227


			0,289





			


			


			Bi tum


			kg


			0,361


			0,516


			0,671


			0,774





			


			


			Xi măng


			kg


			2,063


			2,784


			3,506


			4,228





			


			


			Amiăng


			kg


			1,050


			1,300


			1,500


			1,750





			


			


			Củi


			kg


			0,578


			0,743


			0,908


			1,155





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,72


			0,94


			1,16


			1,39





			


			09


			10


			11


			12








Tiếp theo



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			900


			1000


			1100


			1200





			BB.221


			Nối ống gang bằng phương pháp xảm


			Vật liệu


Dây đay


			kg


			1,702


			1,877


			2,011


			2,124





			


			


			Xăng


			kg


			0,363


			0,466


			0,485


			0,508





			


			


			Bi tum


			kg


			0,980


			1,083


			1,145


			1,186





			


			


			Xi măng


			kg


			5,053


			5,878


			6,239


			6,446





			


			


			Amiăng


			kg


			2,050


			2,300


			2,450


			2,650





			


			


			Củi


			kg


			1,444


			1,849


			1,923


			2,014





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,54


			1,76


			1,79


			2,01





			


			13


			14


			15


			16








Tiếp theo



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			1400


			1500


			1600


			1800





			BB.221


			Nối ống gang bằng phương pháp xảm


			Vật liệu


Dây đay


			kg


			2,413


			2,548


			2,718


			3,057





			


			


			Xăng


			kg


			0,590


			0,611


			0,651


			0,733





			


			


			Bi tum


			kg


			1,372


			1,444


			1,541


			1,733





			


			


			Xi măng


			kg


			7,116


			7,941


			8,470


			9,529





			


			


			Amiăng


			kg


			3,050


			3,350


			3,573


			4,020





			


			


			Củi


			kg


			2,344


			1,978


			2,109


			2,373





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			2,34


			2,57


			2,73


			2,77





			


			17


			18


			19


			20








Tiếp theo



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			2000


			2200


			2400


			2500





			BB.221


			Nối ống gang bằng phương pháp xảm


			Vật liệu


Dây đay


			kg


			3,397


			3,736


			4,076


			4,246





			


			


			Xăng


			kg


			0,814


			0,896


			0,977


			1,018





			


			


			Bi tum


			kg


			1,926


			2,119


			2,311


			2,408





			


			


			Xi măng


			kg


			10,588


			11,646


			12,705


			13,234





			


			


			Amiăng


			kg


			4,467


			4,913


			5,360


			5,583





			


			


			Củi


			kg


			2,637


			2,901


			3,164


			3,296





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			3,07


			3,38


			3,69


			3,84





			


			21


			22


			23


			24








BB.22200  NỐI ỐNG GANG BẰNG GIOĂNG CAO SU 


Thành phần công việc:



Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, vệ sinh đầu ống, lắp gioăng kích nối ống đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1 mối nối



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			100


			150


			200


			250





			BB.222


			Nối ống gang bằng gioăng cao su


			Vật liệu


Gioăng cao su 


Mỡ bôi trơn



Nhân công 3,5/7


			cái



kg



công


			1



0,009



0,07


			1



0,016



0,15


			1



0,022



0,15


			1



0,034



0,22





			


			01


			02


			03


			04








Tiếp theo



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			300


			350


			400


			450





			BB.222


			Nối ống gang bằng gioăng cao su


			Vật liệu


Gioăng cao su


Mỡ bôi trơn 


Nhân công 3,5/7


			cái



kg



công


			1



0,041



0,22


			1



0,044



0,39


			1



0,047



0,51


			1



0,048



0,58





			


			05


			06


			07


			08








Tiếp theo



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			500


			600


			700


			800





			BB.222


			Nối ống gang bằng gioăng cao su


			Vật liệu


Gioăng cao su


Mỡ bôi trơn


Nhân công 3,5/7


			cái



kg



công


			1



0,050



0,64


			1



0,053



0,77


			1



0,056



0,87


			1



0,063



0,97





			


			09


			10


			11


			12








Tiếp theo



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			900


			1000


			1100


			1200





			BB.222


			Nối ống gang bằng gioăng cao su


			Vật liệu


Gioăng cao su


Mỡ bôi trơn


Nhân công 3,5/7


			cái



kg



công


			1



0,069



1,09


			1



0,078



1,21


			1



0,078



1,23


			1



0,087



1,38





			


			13


			14


			15


			16








Tiếp theo



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			1400


			1500


			1600


			1800





			BB.222


			Nối ống gang bằng gioăng cao su


			Vật liệu


Gioăng cao su


Mỡ bôi trơn



Nhân công 3,5/7


			cái



kg



công


			1



0,099



1,60


			1



0,124



1,82


			1



0,128



1,93


			1



0,153



1,96





			


			17


			18


			19


			20








Tiếp theo



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			2000


			2200


			2400


			2500





			BB.222


			Nối ống gang bằng gioăng cao su


			Vật liệu


Gioăng cao su


Mỡ bôi trơn


Nhân công 3,5/7


			cái



kg



công


			1



0,170



2,18


			1



0,187



2,40


			1



0,204



2,61


			1



0,213



2,72





			


			21


			22


			23


			24








BB.22300  NỐI ỐNG GANG BẰNG MẶT BÍCH 


Thành phần công việc:



Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, vệ sinh mối nối, lắp tấm đệm cao su, bắt bu lông nối ống đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1 mối nối



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			100


			150


			200


			250





			BB.223


			Nối ống gang bằng mặt bích


			Vật liệu



Bu lông M16-M20


Tấm đệm cao su


Nhân công 3,5/7


			bộ



cái



công


			8



1



0,07


			8



1



0,13


			8



1



0,13


			12



1



0,20





			


			01


			02


			03


			04








Tiếp theo



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			300


			350


			400


			450





			BB.223


			Nối ống gang bằng mặt bích


			Vật liệu



Bu lông M16-M20


Tấm đệm cao su


Nhân công 3,5/7


			bộ



cái



công


			12



1



0,20


			16



1



0,35


			16



1



0,46


			18



1



0,52





			


			05


			06


			07


			08








Tiếp theo



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			500


			600


			700


			800





			BB.223


			Nối ống gang bằng mặt bích


			Vật liệu



Bu lông M16-M20


Tấm đệm cao su


Nhân công 3,5/7


			bộ



cái



công


			20



1



0,58


			20



1



0,69


			24



1



0,78


			24



1



0,87





			


			09


			10


			11


			12








Tiếp theo



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			900


			1000


			1100


			1200





			BB.223


			Nối ống gang bằng mặt bích


			Vật liệu



Bu lông M16-M20


Tấm đệm cao su


Nhân công 3,5/7


			bộ



cái



công


			25



1



0,98


			28



1



1,09


			32



1



1,11


			32



1



1,24





			


			13


			14


			15


			16








Tiếp theo



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			1400


			1500


			1600


			1800





			BB.223


			Nối ống gang bằng mặt bích


			Vật liệu



Bu lông M16-M20


Tấm đệm cao su


Nhân công 3,5/7


			bộ



cái



công


			36



1



1,44


			36



1



1,61


			40



1



1,70


			44



1



1,74





			


			17


			18


			19


			20








Tiếp theo



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			2000


			2200


			2400


			2500





			BB.223


			Nối ống gang bằng mặt bích


			Vật liệu



Bu lông M16-M20 


Tấm đệm cao su


Nhân công 3,5/7


			bộ



cái



công


			48



1



1,93


			52



1



2,12


			56



1



2,31


			60



1



2,41





			


			21


			22


			23


			24








Ghi chú:



Trường hợp lắp đặt ống gang (bao gồm lắp đặt đoạn ống và nối ống) trong điều kiện không có công tác khoét lòng mo để xảm mối nối, chèn cát thì định mức nhân công nhân với hệ số 0,8 của công tác lắp đặt đoạn ống gang.



BB.30000  LẮP ĐẶT ỐNG THÉP CÁC LOẠI



BB.31000  LẮP ĐẶT ỐNG THÉP ĐEN BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN ĐOẠN ỐNG DÀI 6m



Thành phần công việc:



Vận chuyển và rải ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, vệ sinh ống, lắp và chỉnh ống, hàn, mài ống đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, lắp giá đỡ ống.



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			15


			20


			25


			32





			BB.310


			Lắp đặt ống thép bằng phương pháp hàn


			Vật liệu


Ống thép


			m


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5





			


			


			Que hàn


			kg


			0,29


			0,38


			0,49


			0,68





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công 3,5/7 


Máy thi công


			công


			16,69


			18,94


			21,18


			22,34





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,15


			0,15


			0,15


			0,19





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			01


			02


			03


			04








Tiếp theo



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			40


			50


			60


			75





			BB.310


			Lắp đặt ống thép bằng phương pháp hàn


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Ống thép


			m


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5





			


			


			Que hàn


			kg


			0,87


			1,24


			1,54


			1,83





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			25,50


			26,30


			29,12


			29,14





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,26


			0,33


			0,41


			0,49





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			05


			06


			07


			08








Tiếp theo



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			80


			100


			125


			150





			BB.310


			Lắp đặt ống thép bằng phương pháp hàn


			Vật liệu


Ống thép


			m


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5





			


			


			Que hàn


			kg


			2,33


			2,83


			3,55


			4,25





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công 3,5/7 


Máy thi công


			công


			31,30


			35,28


			39,02


			42,72





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,61


			0,76


			0,93


			1,11





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			09


			10


			11


			12








Tiếp theo



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			200


			250


			300


			350





			BB.310


			Lắp đặt ống thép bằng phương pháp hàn


			Vật liệu


Ống thép


			m


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5





			


			


			Que hàn


			kg


			6,46


			10,18


			15,72


			18,00





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công 3,5/7


Máy thi công


			công


			53,02


			60,56


			40,08


			44,56





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			1,894


			2,675


			4,134


			5,530





			


			


			Cần cẩu 10 t


			ca


			-


			-


			1,357


			1,357





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			13


			14


			15


			16








BB.32000  LẮP ĐẶT ỐNG THÉP KHÔNG RỈ - NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN ĐOẠN ỐNG DÀI 6 m



Thành phần công việc:



Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, tẩy vát mép, vệ sinh ống, lắp chỉnh ống, hàn, mài ống đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, lắp giá đỡ ống.



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			15


			20


			25


			32





			BB.320


			Lắp đặt ống thép không ri, nối bằng phương pháp hàn


			Vật liệu



Ống thép không rỉ


			m


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5





			


			


			Que hàn không rỉ


			kg


			0,18


			0,24


			0,37


			0,46





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công 3,5/7


Máy thi công


			công


			10,53


			14,74


			18,45


			20,74





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,04


			0,06


			0,09


			0,11





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			01


			02


			03


			04








Tiếp theo



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			40


			50


			60


			75





			BB.320


			Lắp đặt ống thép không rỉ, nối bằng phương pháp hàn


			Vật liệu



Ống thép không rỉ


			m


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5





			


			


			Que hàn không rỉ


			kg


			0,56


			0,69


			0,84


			1,04





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công 3,5/7 


Máy thi công


			công


			23,57


			24,88


			27,03


			27,29





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,14


			0,17


			0,21


			0,26





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			05


			06


			07


			08








Tiếp theo



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			80


			100


			125


			150





			BB.320


			Lắp đặt ống thép không rỉ, nối bằng phương pháp hàn


			Vật liệu



Ống thép không rỉ


			m


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5





			


			


			Que hàn không rỉ


			kg


			1,15


			1,67


			1,82


			2,80





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công 3,5/7


Máy thi công


			công


			29,07


			33,43


			39,27


			44,49





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,28


			0,41


			0,55


			0,70





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			09


			10


			11


			12








Tiếp theo



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			200


			250


			300


			350





			BB.320


			Lắp đặt ống thép không rỉ, nối bằng phương pháp hàn


			Vật liệu



Ống thép không rỉ


			m


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5





			


			


			Que hàn không rỉ


			kg


			8,19


			10,16


			12,15


			14,13





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công 3,5/7 


Máy thi công


			công


			45,65


			57,37


			37,24


			39,34





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			2,04


			2,54


			3,03


			3,53





			


			


			Cần cẩu 10 t


			ca


			-


			-


			0,95


			0,95





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			13


			14


			15


			16








BB.33000  LẮP ĐẶT ỐNG THÉP TRÁNG KẼM NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MĂNG SÔNG ĐOẠN ỐNG DÀI 8m



Thành phần công việc:



Vận chuyển rải ống trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, tẩy dũa, ren ống, lau chùi, lắp và chỉnh ống, nối ống.



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			≤ 25


			32


			40


			50


			67


			76





			BB.330


			Lắp đặt ống thép tráng kẽm nối bằng PP măng sông


			Vật liệu



Ống thép tráng kẽm 


Măng sông 


Vật liệu khác 


Nhân công 3,5/7


			m



cái



%



công


			100,5



12



0,01



10,50


			100,5



12



0,01



12,40


			100,5



12



0,01



14,20


			100,5



12



0,01



15,60


			100,5



12



0,01



16,98


			100,5



12



0,01



18,92





			


			01


			02


			03


			04


			05


			06








Tiếp theo



			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			89


			100


			110


			150


			200


			250





			Vật liệu



Ống thép tráng kẽm 


Măng sông 


Vật liệu khác 


Nhân công 3,5/7


			m



cái



%



công


			100,5



12



0,01



19,93


			100,5 


12



0,01



21,05


			100,5



12



0,01



21,99


			100,5



12



0,01



24,21


			100,5



12



0,01



32,39


			100,5



12



0,01



37,98





			


			07


			08


			09


			10


			11


			12








Ghi chú:



Trường hợp lắp đặt ống ngoài nhà không phải lắp giá đỡ ống thì định mức nhân công nhân với hệ số 0,8.



BB.40000  LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA CÁC LOẠI 


BB.41000  LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA PVC



BB.41100  LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÁN KEO ĐOẠN ỐNG DÀI 6 m



Thành phần công việc:



Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo và lấy dấu, cắt ống, tẩy vát mép ống, lau chùi, quét keo, lắp chỉnh dán ống, lắp giá đỡ ống.



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			20


			25


			32


			40


			50


			60





			BB.411


			Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo


			Vật liệu


Ống nhựa


Cồn rửa


Nhựa dán


Vật liệu khác


Nhân công 3,5/7


			m



kg



kg



%



công


			101



0,11



0,020



0,01



2,49


			101



0,13



0,030



0,01



2,92


			101



0,15



0,036



0,01



3,51


			101



0,18



0,045



0,01



4,38


			101



0,23



0,06



0,01



5,48


			101



0,29



0,09



0,01



5,98





			


			01


			02


			03


			04


			05


			06








Tiếp theo



			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			89


			100


			125


			150


			200


			250


			300





			Vật liệu


Ống nhựa 


Cồn rửa 


Nhựa dán 


Vật liệu khác 


Nhân công 3,5/7


			m



kg



kg



%



công


			101



0,29



0,09



0,01



6,32


			101



0,39



0,13



0,01



7,69


			101



0,42



0,14



0,01



8,36


			101



0,49



0,16



0,01



9,03


			101



0,65



0,22



0,01



11,37


			101



0,76



0,32



0,01



12,78


			101



1,06



0,36



0,01



15,34





			


			07


			08


			09


			10


			11


			12


			13








BB. 41200  LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA NỐI BẰNG GIOĂNG ĐOẠN ỐNG DÀI 6M



Thành phần công việc:



Vận chuyển và rải ống, đo lấy dấu, cưa cắt ống, lau chùi, lắp chỉnh ống, nối ống, lắp giá đỡ ống.



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			100


			150


			200


			250


			300





			BB.412


			Lắp đặt ống nhựa PVC miệng bát bằng nối bằng gioăng


			Vật liệu


Ống nhựa PVC


			m


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5





			


			


			Gioăng cao su


			cái


			16,0


			16,0


			16,0


			16,0


			16,0





			


			


			Mỡ thoa ống


			kg


			0,13


			0,15


			0,24


			0,34


			0,53





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			6,67


			7,00


			9,34


			11,68


			14,04





			


			01


			02


			03


			04


			05








Ghi chú: Trường hợp vật liệu dùng cho lắp các loại ống và phụ tùng ống như: gioăng cao su, bu lông, mỡ thoa... được nhập đồng bộ cùng với ống và phụ tùng thì không được tính những loại vật liệu trên.



BB.41300 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN ĐOẠN ỐNG DÀI 6 m



Thành phần công việc:



Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, tẩy vát mép, lau chùi ống, căn chỉnh ống, hàn ống, lắp giá đỡ.



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			20


			25


			32


			40


			50


			60





			BB.413


			Lắp đặt ống nhựa nối bằng phương pháp hàn


			Vật liệu 


Ống nhựa 


Vật liệu khác 


Nhân công 3,5/7 


Máy thi công


			m



%



công


			101



0,01



6,60


			101



0,01



7,17


			101



0,01



7,46


			101



0,01



8,33


			101



0,01



8,76


			101



0,01



9,50





			


			


			Máy hàn nhiệt cầm tay


			ca


			0,15


			0,17


			0,22


			0,25


			0,29


			0,36





			


			01


			02


			03


			04


			05


			06








Tiếp theo



			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			75


			80


			100


			125


			150


			200


			250





			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			





			Ống nhựa


			m


			101


			101


			101


			101


			101


			101


			101





			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			Nhân công 3,5/7


			công


			9,64


			10,21


			12,29


			12,91


			14,65


			16,12


			18,14





			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			





			Máy hàn nhiệt cầm tay


			ca


			0,40


			0,45


			0,58


			0,73


			0,83


			0,97


			1,20





			


			07


			08


			09


			10


			11


			12


			13








BB.41400  LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MĂNG SÔNG ĐOẠN ỐNG DÀI 8 M



Thành phần công việc:



Vận chuyển và rải ống trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, tẩy vát mép, lau chùi, lắp chỉnh ống, nối ống bằng măng sông, lắp giá đỡ ống.



Đơn vị tính : 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			15


			20


			25


			32


			40





			BB.414


			Lắp đặt ống nhựa nối bằng phương pháp măng sông


			Vật liệu


Ống nhựa 


Măng sông 


Cồn rửa 


Nhựa dán 


Vật liệu khác 


Nhân công 3,5/7


			m



cái



kg



kg



%



công


			100,5



12



0,011



0,031



0,01



5,41


			100,5



12



0,015



0,042



0,01



5,68


			100,5



12



0,018



0,052



0,01



5,79


			100,5



12



0,024



0,083



0,01



5,95


			100,5



12



0,036



0,088



0,01



7,47





			


			01


			02


			03


			04


			05








Tiếp theo



			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			50


			67


			76


			89


			100





			Vật liệu


Ống nhựa


			m


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5





			Măng sông


			cái


			12


			12


			12


			12


			12





			Cồn rửa


			kg


			0,042


			0,066


			0,081


			0,096


			0,12





			Nhựa dán


			kg


			0,11


			0,132


			0,165


			0,196


			0,22





			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			Nhân công 3,5/7


			công


			7,57


			8,12


			9,21


			10,79


			11,51





			


			06


			07


			08


			09


			10








Tiếp theo



			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			110


			150


			200


			250





			Vật liệu


			


			


			


			


			





			Ống nhựa


			m


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5





			Măng sông


			cái


			12


			12


			12


			12





			Cồn rửa


			kg


			0,132


			0,18


			0,24


			0,30





			Nhựa dán


			kg


			0,24


			0,33


			0,44


			0,55





			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			Nhân công 3,5/7


			công


			12,66


			15,54


			20,73


			25,34





			


			11


			12


			13


			14








Ghi chú: Trường hợp vật liệu dùng cho lắp các loại ống và phụ tùng ống như: gioăng cao su, bu lông, mỡ thoa... được nhập đồng bộ cùng với ống và phụ tùng thì không được tính những loại vật liệu trên.



BB.42000  LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA PPR NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN ĐOẠN ỐNG DÀI 6 m



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, vận chuyển ống trong phạm vi 30m, vệ sinh ống, đo và lấy dấu, cắt ống theo chiều dài yêu cầu, tẩy vát mép và vệ sinh mối nối, hàn nối ống (gia nhiệt, ghép nối, làm nguội và ổn định mối nối), lắp đặt ống theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



BB .42010  LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA PPR ĐƯỜNG KÍNH 20mm



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			2,3


			2,8


			3,4


			4,1





			BB.4201


			Lắp đặt ống nhựa PPR bằng phương pháp hàn


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Ống nhựa PPR


			m


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5





			


			


			Đầu nối thẳng PPR


			cái


			16


			16


			16


			16





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			5,31


			5,38


			5,50


			5,57





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn nhiệt cầm tay


			ca


			0,398


			0,398


			0,398


			0,398





			


			1


			2


			3


			4








BB.42020  LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA PPR ĐƯỜNG KÍNH 25mm



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			2,8


			3,5


			4,2


			5,1





			BB.4202


			Lắp đặt ống nhựa PPR bằng phương pháp hàn


			Vật liệu



Ống nhựa PPR



Đầu nối thẳng PPR


			m



cái


			100,5



16


			100,5



16


			100,5



16


			100,5



16





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công 3,5/7 


Máy thi công


			công


			5,84


			5,91


			6,03


			6,10





			


			


			Máy hàn nhiệt cầm tay


			ca


			0,485


			0,485


			0,485


			0,485





			


			1


			2


			3


			4








BB.42030  LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA PPR ĐƯỜNG KÍNH 32mm



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			2,9


			4,4


			5,4


			6,5





			BB.4203


			Lắp đặt ống nhựa PPR bằng phương pháp hàn


			Vật liệu



Ống nhựa PPR



Đầu nối thẳng PPR


			m



cái


			100,5



16


			100,5



16


			100,5



16


			100,5



16





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công 3,5/7 


Máy thi công


			công


			6,38


			6,45


			6,57


			6,64





			


			


			Máy hàn nhiệt cầm tay


			ca


			0,576


			0,576


			0,576


			0,576





			


			1


			2


			3


			4








BB.42040  LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA PPR ĐƯỜNG KÍNH 40mm



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			3,7


			5,5


			6,7


			8,1





			BB.4204


			Lắp đặt ống nhựa PPR bằng phương pháp hàn


			Vật liệu



Ống nhựa PPR



Đầu nối thẳng PPR


			m



cái


			100,5



16


			100,5



16


			100,5



16


			100,5



16





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công 3,5/7 


Máy thi công


			công


			6,92


			6,99


			7,11


			7,18





			


			


			Máy hàn nhiệt cầm tay


			ca


			0,666


			0,666


			0,666


			0,666





			


			1


			2


			3


			4








BB.42050  LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA PPR ĐƯỜNG KÍNH 50mm



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			4,6


			6,9


			8,3


			10,1





			BB.4205


			Lắp đặt ống nhựa PPR bằng phương pháp hàn


			Vật liệu



Ống nhựa PPR



Đầu nối thẳng PPR


			m



cái


			100,5



16


			100,5



16


			100,5



16


			100,5



16





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công 3,5/7 


Máy thi công


			công


			8,00


			8,07


			8,19


			8,26





			


			


			Máy hàn nhiệt cầm tay


			ca


			0,845


			0,845


			0,845


			0,845





			


			1


			2


			3


			4








BB.42060  LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA PPR ĐƯỜNG KÍNH 63mm



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			5,8


			8,6


			10,5


			12,7





			BB.4206


			Lắp đặt ống nhựa PPR bằng phương pháp hàn


			Vật liệu



Ống nhựa PPR



Đầu nối thẳng PPR


			m



cái


			100,5



16


			100,5



16


			100,5



16


			100,5



16





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công 3,5/7 


Máy thi công


			công


			9,10


			9,17


			9,29


			9,36





			


			


			Máy hàn nhiệt cầm tay


			ca


			1,029


			1,029


			1,029


			1,029





			


			1


			2


			3


			4








BB.42070  LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA PPR ĐƯỜNG KÍNH 75mm



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			6,8


			10,3


			12,5


			15,1





			BB.4207


			Lắp đặt ống nhựa PPR bằng phương pháp hàn


			Vật liệu



Ống nhựa PPR



Đầu nối thẳng PPR


			m



cái


			100,5



16


			100,5



16


			100,5



16


			100,5



16





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công 3,5/7 


Máy thi công


			công


			10,18


			10,25


			10,37


			10,44





			


			


			Máy hàn nhiệt cầm tay


			ca


			1,208


			1,208


			1,208


			1,208





			


			1


			2


			3


			4








BB.42080  LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA PPR ĐƯỜNG KÍNH 90mm



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			8,2


			12,3


			15,0


			18,1





			BB.4208


			Lắp đặt ống nhựa PPR bằng phương pháp hàn


			Vật liệu



Ống nhựa PPR



Đầu nối thẳng PPR


			m



cái


			100,5



16


			100,5



16


			100,5



16


			100,5



16





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công 3,5/7 


Máy thi công


			công


			11,30


			11,37


			11,49


			11,56





			


			


			Máy hàn nhiệt cầm tay


			ca


			1,394


			1,394


			1,394


			1,394





			


			1


			2


			3


			4








BB.42090 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA PPR ĐƯỜNG KÍNH 110mm



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			10,0


			15,1


			18,3


			22,1





			BB.4209


			Lắp đặt ống nhựa PPR bằng phương pháp hàn


			Vật liệu



Ống nhựa PPR



Đầu nối thẳng PPR


			m



cái


			100,5



16


			100,5



16


			100,5



16


			100,5



16





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công 3,5/7 


Máy thi công


			công


			13,42


			13,48


			13,60


			13,67





			


			


			Máy hàn nhiệt cầm tay


			ca


			1,747


			1,747


			1,747


			1,747





			


			1


			2


			3


			4








BB.42100  LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA PPR ĐƯỜNG KÍNH 125mm



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			11,4


			17,1


			20,8


			25,1





			BB.4210


			Lắp đặt ống nhựa PPR bằng phương pháp hàn


			Vật liệu



Ống nhựa PPR



Đầu nối thẳng PPR


			m



cái


			100,5



16


			100,5



16


			100,5



16


			100,5



16





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công 3,5/7 


Máy thi công


			công


			16,54


			16,61


			16,73


			16,80





			


			


			Máy hàn nhiệt cầm tay


			ca


			2,267


			2,267


			2,267


			2,267





			


			1


			2


			3


			4








BB.42110  LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA PPR đường kính 140mm



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			12,7


			19,2


			23,3


			28,1





			BB.4211


			Lắp đặt ống nhựa PPR bằng phương pháp hàn


			Vật liệu



Ống nhựa PPR



Đầu nối thẳng PPR


			m



cái


			100,5



16


			100,5



16


			100,5



16


			100,5



16





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công 3,5/7 


Máy thi công


			công


			22,21


			22,28


			22,40


			22,47





			


			


			Máy hàn nhiệt cầm tay


			ca


			3,212


			3,212


			3,212


			3,212





			


			1


			2


			3


			4








BB.42120  LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA PPR ĐƯỜNG KÍNH 160mm



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			14,6


			21,9


			26,6


			32,1





			BB.4212


			Lắp đặt ống nhựa PPR bằng phương pháp hàn


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Ống nhựa PPR


			m


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5





			


			


			Đầu nối thẳng PPR


			cái


			16


			16


			16


			16





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			26,38


			26,45


			26,57


			26,64





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn nhiệt cầm tay


			ca


			3,906


			3,906


			3,906


			3,906





			


			1


			2


			3


			4








BB .4213 0  LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA PPR ĐƯỜNG KÍNH 200mm



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			18,2


			27,4


			33,2





			BB.4213


			Lắp đặt ống nhựa PPR bằng phương pháp hàn


			Vật liệu



Ống nhựa PPR



Đầu nối thẳng PPR



Vật liệu khác



Nhân công 3,5/7



Máy thi công



Máy hàn nhiệt cầm tay


			m



cái



%



công



ca


			100,5



16



0,01



34,73



5,296


			100,5



16



0,01



34,80



5,296


			100,5



16



0,01



34,92



5,296





			


			1


			2


			3








BB.43000  LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA GÂN XOẮN HDPE



BB.43100  LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA GÂN XOẮN HDPE 1 LỚP CÓ ĐẦU NỐI GAI ĐOẠN ỐNG DÀI 5 m



Thành phần công việc:



Vận chuyển rải ống trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lau chùi ống, căn chỉnh ống, nối ống bằng ống nối.



Đơn vị tính: 100 m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			100


			150


			200


			250





			BB.431


			Lắp đặt ống nhựa gân xoắn 1 lớp có đầu nối gai


			Vật liệu



Ống nhựa gân xoắn 


Ống nối 


Vật liệu khác 


Nhân công 3,5/7


			m



cái



%



công


			100,5



19



0,01



1,50


			100,5



19



0,01



1,63


			100,5



19



0,01



1,90


			100,5



19



0,01



2,50





			


			01


			02


			03


			04








Tiếp theo



			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			300


			350


			400


			500


			600





			Vật liệu



Ống nhựa gân xoắn 


Ông nối 


Vật liệu khác 


Nhân công 3,5/7


			m



cái



%



công


			100,5



19



0,01



3,73


			100,5



19



0,01



4,35


			100,5



19



0,01



5,47


			100,5



19



0,01



7,60


			100,5



19



0,01



9,80





			


			05


			06


			07


			08


			09








Tiếp theo



			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			700


			800


			1000





			Vật liệu



Ống nhựa gân xoắn


			m


			100,5


			100,5


			100,5





			Ống nối


			cái


			19


			19


			19





			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01





			Nhân công 3,5/7


			công


			12,00


			14,44


			19,26





			


			


			10


			11


			12








Ghi chú:



Trong trường hợp lắp ống nhựa gân xoắn 2 lớp có đầu nối gai, định mức nhân công được nhân hệ số k = 1,1.



BB.43200  LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA GÂN XOẮN HDPE 2 LỚP NỐI MÀNG KEO ĐOẠN ỐNG DÀI 5 m



Thành phần công việc:



Vận chuyển rải ống trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, căn chỉnh ống, cố định ống, nối ống.



Đơn vị tính: 100 m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			100


			150


			200


			250





			BB.432


			Lắp đặt ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp nối màng keo


			Vật liệu



Ống nhựa gân xoắn 


Cùm nhựa nối ống 


Màng keo dán ống 


Vật liệu khác 


Nhân công 3,5/7


			m



cái



m2



%



công


			100,5



19



0,75



0,01



1,73


			100,5


19



1,74



0,01



1,87


			100,5



19



2,94



0,01



2,19


			100,5



19



4,65



0,01



2,88





			


			01


			02


			03


			04








Tiếp theo



			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			300


			350


			400


			500


			600





			Vật liệu



Ống nhựa gân xoắn 


Cùm nhựa nối ống 


Màng keo dán ống 


Vật liệu khác 


Nhân công 3,5/7


			m



cái



m2


%



công


			100,5



19



6,66



0,01



4,29


			100,5



19



10,14



0,01



5,01


			100,5



19



11,59



0,01



6,29


			100,5



19



17,76



0,01



8,74


			100,5



19



25,65



0,01



12,25





			


			05


			06


			07


			08


			09








Tiếp theo



			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			700


			800


			1000





			Vật liệu



Ống nhựa gân xoắn


			m


			100,5


			100,5


			100,5





			Cùm nhựa nối ống


			cái


			19


			19


			19





			Màng keo dán ống


			m2


			34,06


			45,49


			74,18





			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01





			Nhân công 3,5/7


			công


			13,80


			15,79


			22,15





			


			


			10


			11


			12








BB.44000  LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA NHÔM NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MĂNG SÔNG



Thành phần công việc:



Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, lau chùi ống, căn chỉnh, lắp ống và măng sông theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



BB.44100  LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA NHÔM NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MĂNG SÔNG ĐOẠN ỐNG DÀI 100m



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			12


			16





			BB.441


			Lắp đặt ống nhựa nhôm nối bằng phương pháp măng sông


			Vật liệu



Ống nhựa nhôm 


Măng sông 


Vật liệu khác 


Nhân công 4/7


			m



cái



%



công


			100,01



1



0,1



0,61


			100,01



1



0,1



0,63





			


			01


			02








BB.44200  LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA NHÔM NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MĂNG SÔNG ĐOẠN ỐNG DÀI 50m



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			20





			BB.442


			Lắp đặt ống nhựa nhôm nối bằng phương pháp măng sông


			Vật liệu



Ống nhựa nhôm 


Măng sông


			m



cái


			100,02



2





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,1





			


			


			Nhân công 4/7


			công


			1,3





			


			01








BB.44300  LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA NHÔM NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MĂNG SÔNG ĐOẠN ỐNG DÀI 6 m



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			26


			32





			BB.443


			Lắp đặt ống nhựa nhôm nối bằng phương pháp măng sông


			Vật liệu



Ống nhựa nhôm 


Măng sông 


Vật liệu khác 


Nhân công 4/7


			m



cái



%



công


			100,02



17



0,1



10


			100,02



17



0,1



11





			


			01


			02








BB.45000  LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE



BB.45100  LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE NỐI BẰNG MĂNG SÔNG 


Thành phần công việc:



Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, lau chùi ống, căn chỉnh, lắp ống theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



BB.45110  LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE - ĐOẠN ỐNG DÀI 300 m



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			16


			20


			25





			BB.4511


			Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng măng sông


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Ống nhựa HDPE


			m


			100,01


			100,01


			100,01





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,1


			0,1


			0,1





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,46


			1,54


			1,62





			


			1


			2


			3








BB.45120  LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE - ĐOẠN ỐNG DÀI 200 m



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			32





			BB.4512


			Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng măng sông


			Vật liệu



Ống nhựa HDPE 


Vật liệu khác


			m



%


			100,01



0,1





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			2,42





			


			1








BB.45130  LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE - ĐOẠN ỐNG DÀI 150m



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			40





			BB.4513


			Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng măng sông


			Vật liệu



Ống nhựa HDPE 


Vật liệu khác


			m



%


			100,01



0,1





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			2,74





			


			1








BB.45140  LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE - ĐOẠN ỐNG DÀI 100m



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			50





			BB.4514


			Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng măng sông


			Vật liệu



Ống nhựa HDPE


			m


			100,01





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,1





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			3,06





			


			1








BB.45150  LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE - ĐOẠN ỐNG DÀI 50m



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			63


			75





			BB.4515


			Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng măng sông


			Vật liệu



Ống nhựa HDPE


			m


			100,02


			100,02





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,1


			0,1





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			3,22


			3,38





			


			1


			2








BB.45160  LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE - ĐOẠN ỐNG DÀI 25m



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			90





			BB.4516


			Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng măng sông


			Vật liệu



Ống nhựa HDPE


			m


			100,02





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,1





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			3,88





			


			1








BB.45200  LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN



Thành phần công việc:



Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, tay vát mép, lau chùi ống, căn chỉnh ống, hàn ống.



BB.45210  LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN ĐOẠN ỐNG DÀI 300 m



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			20





			BB.4521


			Lắp đặt ống nhựa HDPE phương pháp hàn


			Vật liệu


			


			





			


			


			Ống nhựa HDPE


			m


			101





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			4,14





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy hàn nhiệt cầm tay


			ca


			0,01





			


			1








BB.45220  LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN ĐOẠN ỐNG DÀI 250 m



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			25





			BB.4522


			Lắp đặt ống nhựa HDPE phương pháp hàn


			Vật liệu



Ống nhựa HDPE


			m


			101





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01





			


			


			Nhân công 3,5/7 


Máy thi công


			công


			4,50





			


			


			Máy hàn nhiệt cầm tay


			ca


			0,012





			


			1








BB.45230  LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN ĐOẠN ỐNG DÀI 200 m



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			32





			BB.4523


			Lắp đặt ống nhựa HDPE phương pháp hàn


			Vật liệu


			


			





			


			


			Ống nhựa HDPE


			m


			101





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			6,24





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy hàn nhiệt cầm tay


			ca


			0,013





			


			1








BB .45240  LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN ĐOẠN ỐNG DÀI 150 m



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			40





			BB.4524


			Lắp đặt ống nhựa HDPE phương pháp hàn


			Vật liệu



Ống nhựa HDPE 


Vật liệu khác 


Nhân công 3,5/7 


Máy thi công 


Máy hàn nhiệt cầm tay


			m



%



công



ca


			101



0,01



6,96



0,015





			


			1








BB.45250  LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN ĐOẠN ỐNG DÀI 70 m



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			20


			25


			32


			40





			BB.4525


			Lắp đặt ống nhựa HDPE phương pháp hàn


			Vật liệu



Ống nhựa HDPE 


Vật liệu khác 


Nhân công 3,5/7 


Máy thi công 


Máy hàn nhiệt cầm tay


			m



%



công



ca


			101



0,01



5,24



0,014


			101



0,01



5,70



0,017


			101



0,01



5,93



0,018


			101



0,01



6,62



0,021





			


			1


			2


			Ó


			4








BB .45260  LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN ĐOẠN ỐNG DÀI 50 m



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			50


			63





			BB.4526


			Lắp đặt ống nhựa HDPE phương pháp hàn


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Ống nhựa HDPE


			m


			101


			101





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			5,66


			6,30





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy hàn nhiệt cầm tay


			ca


			0,02


			0,024





			


			1


			2








BB.45270  LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN ĐOẠN ỐNG DÀI 40 m



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			75


			90





			BB.4527


			Lắp đặt ống nhựa HDPE phương pháp hàn


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Ống nhựa HDPE


			m


			101


			101





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			6,71


			7,66





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy hàn nhiệt cầm tay


			ca


			0,026


			0,03





			


			1


			2








BB.46000  LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN GIA NHIỆT ĐOẠN ỐNG DÀI 6m



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, vận chuyển ống trong phạm vi 30m, đưa máy và ống vào vị trí hàn, căn chỉnh ống trên máy; vệ sinh ống, tạo phẳng mối nối bằng bàn nạo, vệ sinh mối nối, hàn gia nhiệt (ủ nhiệt, làm nguội), hạ ống theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



BB.46010  LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 110mm



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			4,2


			5,3


			6,6


			8,1


			10,0


			12,3





			BB.4601


			Lắp đặt ống nhựa HDPE bằng phương pháp hàn gia nhiệt


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ống nhựa HDPE


			m


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			8,26


			8,92


			9,37


			10,18


			11,13


			12,24





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy gia nhiệt D315


			ca


			0,813


			0,872


			0,892


			0,958


			1,031


			1,109





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6








BB.46020  LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 125mm



Đơn vị tính: 100m


			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			4,8


			6,0


			7,4


			9,2


			11,4


			14,0





			BB.4602


			Lắp đặt ống nhựa HDPE bằng phương pháp hàn gia nhiệt


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ống nhựa HDPE


			m


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công 3,5/7


Máy thi công


			công


			8,37


			9,02


			9,74


			10,59


			11,57


			12,70





			


			


			Máy gia nhiệt D315


			ca


			0,829


			0,890


			0,954


			1,024


			1,101


			1,184





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6








BB.46030  LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 140mm



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			5,4


			6,7


			8,3


			10,3


			12,7


			15,7





			BB.4603


			Lắp đặt ống nhựa HDPE bằng phương pháp hàn gia nhiệt


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ống nhựa HDPE


			m


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			8,75


			9,13


			9,86


			10,71


			11,69


			14,75





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy gia nhiệt D315


			ca


			0,890


			0,909


			0,974


			1,046


			1,124


			1,507





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6








BB.46040  LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 160mm



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			6,2


			7,7


			9,5


			11,8


			14,6


			17,9





			BB.4604


			Lắp đặt ống nhựa HDPE bằng phương pháp hàn gia nhiệt


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ống nhựa HDPE


			m


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			8,92


			9,58


			10,33


			11,21


			12,24


			15,85





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy gia nhiệt D315


			ca


			0,916


			0,980


			1,049


			1,125


			1,209


			1,682





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6








BB.46050  LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 180mm



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			6,9


			8,6


			10,7


			13,3


			16,4


			20,1





			BB.4605


			Lắp đặt ống nhựa HDPE bằng phương pháp hàn gia nhiệt


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ống nhựa HDPE


			m


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công 3,5/7


Máy thi công


			công


			9,08


			9,77


			10,56


			11,76


			14,70


			17,01





			


			


			Máy gia nhiệt D315


			ca


			0,941


			1,009


			1,083


			1,206


			1,592


			1,859





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6








BB.46060  LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 200mm



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			7,7


			9,6


			11,9


			14,7


			18,2


			22,4





			BB.4606


			Lắp đặt ống nhựa HDPE bằng phương pháp hàn gia nhiệt


			Vật liệu



Ống nhựa HDPE


			m


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công 3,5/7 


Máy thi công


			công


			10,53


			11,32


			12,22


			13,27


			16,96


			20,05





			


			


			Máy gia nhiệt D315


			ca


			1,056


			1,127


			1,204


			1,289


			1,766


			2,127





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6








BB.46070  LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 225mm



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			8,6


			10,8


			13,4


			16,6


			20,5


			25,2





			BB.4607


			Lắp đặt ống nhựa HDPE bằng phương pháp hàn gia nhiệt


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ống nhựa HDPE


			m


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			10,77


			11,61


			12,82


			15,82


			18,48


			21,63





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy gia nhiệt D315


			ca


			1,094


			1,170


			1,295


			1,684


			1,999


			2,370





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6








BB.46080  LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 250mm



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			9,6


			11,9


			14,8


			18,4


			22,7


			27,9





			BB.4608


			Lắp đặt ống nhựa HDPE bằng phương pháp hàn gia nhiệt


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ống nhựa HDPE


			m


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công 3,5/7 


Máy thi công


			công


			11,45


			12,29


			13,28


			17,16


			19,88


			23,39





			


			


			Máy gia nhiệt D315


			ca


			1,180


			1,259


			1,348


			1,871


			2,194


			2,617





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6








BB.46090  LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 280mm



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			10,7


			13,4


			16,6


			20,6


			25,4


			31,3





			BB.4609


			Lắp đặt ống nhựa HDPE bằng phương pháp hàn gia nhiệt


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ống nhựa HDPE


			m


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			11,79


			12,97


			15,89


			18,47


			21,53


			25,42





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy gia nhiệt D315


			ca


			1,235


			1,364


			1,755


			2,075


			2,451


			2,931





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6








BB.46100 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 315mm



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			12,1


			15,0


			18,7


			23,2


			28,6


			35,2





			BB.4610


			Lắp đặt ống nhựa HDPE bằng phương pháp hàn gia nhiệt


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ống nhựa HDPE


			m


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			13,27


			15,80


			18,11


			21,19


			24,79


			29,27





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy gia nhiệt D630


			ca


			1,375


			1,708


			1,989


			2,371


			2,812


			3,363





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6








BB.46110  LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 355mm



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			13,6


			16,9


			21,7


			26,1


			32,2


			39,7





			BB.4611


			Lắp đặt ống nhựa HDPE bằng phương pháp hàn gia nhiệt


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ống nhựa HDPE


			m


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			14,13


			17,12


			20,18


			23,23


			27,24


			32,44





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy gia nhiệt D630


			ca


			1,509


			1,914


			2,300


			2,691


			3,196


			3,857





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6








BB.46120  LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 400mm



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			15,3


			19,1


			23,7


			29,4


			36,3


			44,7





			BB.4612


			Lắp đặt ống nhựa HDPE bằng phương pháp hàn gia nhiệt


			Vật liệu



Ống nhựa HDPE 


Vật liệu khác 


Nhân công 3,5/7 


Máy thi công 


Cần cẩu 6 t 


Máy gia nhiệt D630


			m



%



công



ca



ca


			100,5



0,01



13,51



1,88



1,84


			100,5



0,01



15,70



1,88



2,17


			100,5



0,01



18,30



1,88



2,55


			100,5



0,01



21,35



1,88



3,00


			100,5



0,01



25,14



1,88



3,56


			100,5



0,01



29,98



1,88



4,27





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6








BB.46130  LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 450mm



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			17,2


			21,5


			26,7


			33,1


			40,9


			50,3





			BB.4613


			Lắp đặt ống nhựa HDPE bằng phương pháp hàn gia nhiệt


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ống nhựa HDPE


			m


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công 3,5/7


Máy thi công


			công


			14,71


			16,96


			19,88


			23,52


			27,68


			32,88





			


			


			Cần cẩu 6 t


			ca


			1,88


			1,88


			1,88


			1,88


			1,88


			1,88





			


			


			Máy gia nhiệt D630


			ca


			2,04


			2,38


			2,82


			3,36


			3,98


			4,76





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6








BB.46140  LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 500mm



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			19,1


			23,9


			29,7


			36,8


			45,4


			55,8





			BB.4614


			Lắp đặt ống nhựa HDPE bằng phương pháp hàn gia nhiệt


			Vật liệu



Ống nhựa HDPE


			m


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công 3,5/7


Máy thi công


			công


			16,35


			18,95


			21,98


			26,01


			30,83


			36,74





			


			


			Cần cẩu 6 t


			ca


			1,88


			1,88


			1,88


			1,88


			1,88


			1,88





			


			


			Máy gia nhiệt D630


			ca


			2,27


			2,66


			3,11


			3,71


			4,43


			5,31





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6








BB.46150  LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 560mm



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			21,4


			26,7


			33,2


			41,2


			50,8





			BB.4615


			Lắp đặt ống nhựa HDPE bằng phương pháp hàn gia nhiệt


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ống nhựa HDPE


			m


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			17,73


			20,64


			24,28


			28,68


			33,87





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 6 t


			ca


			1,88


			1,88


			1,88


			1,88


			1,88





			


			


			Máy gia nhiệt D630


			ca


			2,50


			2,94


			3,49


			4,16


			4,94





			


			1


			2


			3


			4


			5








BB.46160  LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 630mm



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			24,1


			30,0


			37,4


			46,3


			57,2





			BB.4616


			Lắp đặt ống nhựa HDPE bằng phương pháp hàn gia nhiệt


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ống nhựa HDPE


			m


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			19,93


			23,22


			27,26


			32,09


			38,29





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 6 t


			ca


			1,88


			1,88


			1,88


			1,88


			1,88





			


			


			Máy gia nhiệt D1200


			ca


			2,82


			3,32


			3,93


			4,66


			5,60





			


			1


			2


			3


			4


			5








BB.46170  LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 710mm



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			27,2


			33,9


			42,1


			52,2


			64,5





			BB.4617


			Lắp đặt ống nhựa HDPE bằng phương pháp hàn gia nhiệt


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ống nhựa HDPE


			m


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công 3,5/7


Máy thi công


			công


			22,20


			25,85


			30,26


			35,77


			42,68





			


			


			Cần cẩu 10 t


			ca


			2,40


			2,40


			2,40


			2,40


			2,40





			


			


			Máy gia nhiệt D1200


			ca


			3,20


			3,76


			4,43


			5,27


			6,33





			


			1


			2


			3


			4


			5








BB.46180  LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 800mm



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			30,6


			38,1


			47,4


			58,8





			BB.4618


			Lắp đặt ống nhựa HDPE bằng phương pháp hàn gia nhiệt


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Ống nhựa HDPE


			m


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			25,07


			29,13


			34,27


			40,54





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 10 t


			ca


			2,40


			2,40


			2,40


			2,40





			


			


			Máy gia nhiệt D1200


			ca


			3,63


			4,25


			5,04


			6,00





			


			1


			2


			3


			4








BB.46190  LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 900mm



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			34,4


			42,9


			53,3


			66,2





			BB.4619


			Lắp đặt ống nhựa HDPE bằng phương pháp hàn gia nhiệt


			Vật liệu



Ống nhựa HDPE


			m


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công 3,5/7


Máy thi công


			công


			28,20


			32,68


			38,51


			45,54





			


			


			Cần cẩu 10 t


			ca


			2,40


			2,40


			2,40


			2,40





			


			


			Máy gia nhiệt D1200


			ca


			4,15


			4,84


			5,75


			6,83





			


			1


			2


			3


			4








BB.46200  LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE đường kính 1000mm



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			38,2


			47,7


			59,3


			72,5





			BB.4620


			Lắp đặt ống nhựa HDPE bằng phương pháp hàn gia nhiệt


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Ống nhựa HDPE


			m


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công 3,5/7


Máy thi công


			công


			31,49


			36,94


			43,28


			50,68





			


			


			Cần cẩu 10 t


			ca


			2,40


			2,40


			2,40


			2,40





			


			


			Máy gia nhiệt D1200


			ca


			4,66


			5,50


			6,48


			7,63





			


			1


			2


			3


			4








BB.46210  LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 1200mm



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			45,9


			57,2


			67,9





			BB.4621


			Lắp đặt ống nhựa HDPE bằng phương pháp hàn gia nhiệt


			Vật liệu



Ống nhựa HDPE


			m


			100,5


			100,5


			100,5





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công 3,5/7


Máy thi công


			công


			38,34


			44,67


			50,64





			


			


			Cần cẩu 10 t


			ca


			2,40


			2,40


			2,40





			


			


			Máy gia nhiệt D1200


			ca


			5,80


			6,79


			7,73





			


			1


			2


			3








BB.50000  LẮP ĐẶT ỐNG ĐỒNG DẪN GA CÁC LOẠI



BB.51000  LẮP ĐẶT ỐNG ĐỒNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN-ĐOẠN ỐNG DÀI 2 m



Thành phần công việc:



Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, lau chùi ống, lắp chỉnh ống, hàn nối ống, lắp giá đỡ ống.



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			6,4


			9,5


			12,7


			15,9





			BB.510


			Lắp đặt ống đồng nối bằng phương pháp hàn


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Ống đồng


			m


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5





			


			


			Que hàn đồng


			kg


			0,065


			0,087


			0,109


			0,125





			


			


			Ôxy


			chai


			0,003


			0,004


			0,005


			0,006





			


			


			Khí gas


			kg


			0,006


			0,008


			0,01


			0,012





			


			


			Thuốc hàn


			kg


			0,004


			0,006


			0,007


			0,008





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			13,50


			15,90


			16,74


			18,39





			


			01


			02


			03


			04








Tiếp theo



			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			19,1


			22,2


			25,4


			28,6


			31,8





			Vật liệu


Ống đồng


			m


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5





			Que hàn đồng


			kg


			0,132


			0,159


			0,194


			0,215


			0,242





			Ôxy


			chai


			0,006


			0,007


			0,009


			0,01


			0,011





			Khí gas


			kg


			0,012


			0,014


			0,018


			0,02


			0,022





			Thuốc hàn


			kg


			0,09


			0,011


			0,013


			0,014


			0,016





			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			Nhân công 3,5/7


			công


			22,19


			23,07


			23,77


			24,17


			24,72





			


			05


			06


			07


			08


			09








Tiếp theo



			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			34,9


			38,1


			41,3


			54


			66,7





			Vật liệu


Ống đồng


			m


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5





			Que hàn đồng


			kg


			0,262


			0,285


			0,298


			0,367


			0,436





			Ô xy


			chai


			0,012


			0,013


			0,013


			0,016


			0,019





			Khí gas


			kg


			0,024


			0,026


			0,026


			0,032


			0,038





			Thuốc hàn


			kg


			0,017


			0,019


			0,02


			0,024


			0,029





			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			Nhân công 3,5/7


			công


			25,17


			26,83


			27,22


			28,47


			30,33





			


			10


			11


			12


			13


			14








BB.60000  LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG THÔNG GIÓ


HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG



Định mức lắp đặt côn được tính bình quân cho hai đầu ống.



Điều kiện lắp đặt hệ thống thông gió được tính ở độ cao ≤ 6m. Nếu lắp đặt ở độ cao > 6m thì hao phí vận chuyển vật tư trong nhà được tính thêm định mức bốc xếp và vận chuyển vật liệu lên cao trong định mức dự toán xây dựng công trình. Chiều cao ghi trong các công tác lắp đặt này là độ cao tính từ cốt ± 0.00 theo thiết kế của công trình.



BB.61000  LẮP ĐẶT ỐNG THÔNG GIÓ HỘP 


Thành phần công việc:



Vận chuyển ống thông gió đến vị trí lắp đặt, chuẩn bị dụng cụ thi công, lắp đặt ống theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chu vi ống (m)





			


			


			


			


			≤ 0,64


			≤ 0,80


			≤ 0,90





			BB.610


			Lắp đặt ống thông gió hộp


			Vật liệu


Ống thông gió


			m


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Cao su làm gioăng


			m2


			0,014


			0,018


			0,021





			


			


			Bu lông mạ M6x20


			cái


			5


			5


			7





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,1


			0,1


			0,1





			


			


			Nhân công 4,0/7 


Máy thi công


			công


			0,29


			0,37


			0,44





			


			


			Máy khoan bê tông cầm tay 0,62kW


			ca


			0,009


			0,011


			0,013





			


			


			Máy khác


			%


			3


			3


			3





			


			01


			02


			03








Tiếp theo



Đơn vị tính: m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chu vi ống (m)





			


			


			


			


			≤ 0,95


			≤ 1,13


			≤ 1,30





			BB.610


			Lắp đặt ống thông gió hộp


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Ống thông gió


			m


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Cao su làm gioăng


			m2


			0,024


			0,026


			0,031





			


			


			Bu lông mạ M6x20


			cái


			7


			7


			7





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,1


			0,1


			0,1





			


			


			Nhân công 4,0/7 


Máy thi công


			công


			0,49


			0,54


			0,64





			


			


			Máy khoan bê tông cầm tay 0,62kW


			ca


			0,014


			0,016


			0,019





			


			


			Máy khác


			%


			3


			3


			3





			


			04


			05


			06








Tiếp theo



Đơn vị tính: m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chu vi ống (m)





			


			


			


			


			≤ 1,50


			≤ 1,76


			≤ 1,89





			BB.610


			Lắp đặt ống thông gió hộp


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Ống thông gió


			m


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Cao su làm gioăng


			m2


			0,036


			0,042


			0,045





			


			


			Bu lông mạ M6x20


			cái


			7


			9


			9





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,1


			0,1


			0,1





			


			


			Nhân công 4,0/7 


Máy thi công


			công


			0,74


			0,82


			0,94





			


			


			Máy khoan bê tông cầm tay 0,62kW


			ca


			0,022


			0,024


			0,028





			


			


			Máy khác


			%


			3


			3


			3





			


			07


			08


			09








Tiếp theo



Đơn vị tính: m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chu vi ống (m)





			


			


			


			


			≤ 2,06


			≤ 2,26


			≤ 2,40





			BB.610


			Lắp đặt ống thông gió hộp


			Vật liệu


Ống thông gió


			m


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Cao su làm gioăng


			m2


			0,050


			0,055


			0,060





			


			


			Bu lông mạ M6x20


			cái


			11


			13


			13





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,1


			0,1


			0,1





			


			


			Nhân công 4,0/7


Máy thi công


			công


			1,04


			1,14


			1,25





			


			


			Máy khoan bê tông cầm tay 0,62kW


			ca


			0,030


			0,034


			0,037





			


			


			Máy khác


			%


			3


			3


			3





			


			10


			11


			12








Tiếp theo



Đơn vị tính: m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chu vi ống (m)





			


			


			


			


			≤ 2,63


			≤ 2,86


			≤ 3,26





			BB.610


			Lắp đặt ống thông gió hộp


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Ống thông gió


			m


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Cao su làm gioăng


			m2


			0,065


			0,071


			0,079





			


			


			Bu lông mạ M6x20


			cái


			13


			15


			15





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,1


			0,1


			0,1





			


			


			Nhân công 4,0/7 


Máy thi công


			công


			1,33


			1,44


			1,61





			


			


			Máy khoan bê tông cầm tay 0,62kW


			ca


			0,039


			0,042


			0,047





			


			


			Máy khác


			%


			3


			3


			3





			


			13


			14


			15








Tiếp theo



Đơn vị tính: m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chu vi ống (m)





			


			


			


			


			≤ 3,50


			≤ 4,00


			≤ 4,20





			BB.610


			Lắp đặt ống thông gió hộp


			Vật liệu


Ống thông gió


			m


			1,0


			1,0


			1,0








			


			


			Cao su làm gioăng


			m2


			0,084


			0,095


			0,106





			


			


			Bu lông mạ M6x20


			cái


			17


			19


			21





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,1


			0,1


			0,1





			


			


			Nhân công 4,0/7 


Máy thi công


			công


			1,71


			1,93


			2,17





			


			


			Máy khoan bê tông cầm tay 0,62kW


			ca


			0,050


			0,057


			0,064





			


			


			Máy khác


			%


			3


			3


			3





			


			16


			17


			18








Tiếp theo



Đơn vị tính: m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chu vi ống (m)





			


			


			


			


			≤ 4,50


			≤ 5,70


			≤ 6,50





			BB.610


			Lắp đặt ống thông gió hộp


			Vật liệu 


Ống thông gió


			m


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Cao su làm gioăng


			m2


			0,113


			0,138


			0,156





			


			


			Bu lông mạ M10x30


			cái


			23


			25


			33





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,1


			0,1


			0,1





			


			


			Nhân công 4,0/7


Máy thi công


			công


			2,30


			2,81


			3,19





			


			


			Máy khoan bê tông cầm tay 0,62kW


			ca


			0,068


			0,083


			0,094





			


			


			Máy khác


			%


			3


			3


			3





			


			19


			20


			21








BB.62000  LẮP ĐẶT ỐNG THÔNG GIÓ TRÒN 


Thành phần công việc:



Vận chuyển vật liệu đến vị trí gia công, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, khoan, lắp đặt giá đỡ, lắp đặt nối ống theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			≤ 125


			≤ 160


			≤ 200





			BB.620


			Lắp đặt ống thông gió tròn


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Ống thông gió


			m


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Cao su làm gioăng


			m2


			0,012


			0,015


			0,020





			


			


			Bu lông mạ M6x20


			cái


			2


			2


			3





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,1


			0,1


			0,1





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,15


			0,20


			0,25





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan bê tông cầm tay 0,62kW


			ca


			0,004


			0,006


			0,007





			


			


			Máy khác


			%


			3


			3


			3





			


			01


			02


			03








Tiếp theo



Đơn vị tính: m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			≤ 250


			≤ 315


			≤ 400





			BB.620


			Lắp đặt ống thông gió tròn


			Vật liệu 


Ống thông gió


			m


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Cao su làm gioăng


			m2


			0,034


			0,054


			0,068





			


			


			Bu lông mạ M6x20


			cái


			4


			5


			5





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,1


			0,1


			0,1





			


			


			Nhân công 4,0/7 


Máy thi công


			công


			0,30


			0,39


			0,50





			


			


			Máy khoan bê tông cầm tay 0,62kW


			ca


			0,009


			0,011


			0,014





			


			


			Máy khác


			%


			3


			3


			3





			


			04


			05


			06








Tiếp theo



Đơn vị tính: m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			≤ 450


			≤ 500


			≤ 560





			BB.620


			Lắp đặt ống thông gió tròn


			Vật liệu 


Ống thông gió


			m


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Cao su làm gioăng


			m2


			0,081


			0,090


			0,101





			


			


			Bu lông mạ M6x20


			cái


			6


			7


			7





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,1


			0,1


			0,1





			


			


			Nhân công 4,0/7 


Máy thi công


			công


			0,59


			0,66


			0,74





			


			


			Máy khoan bê tông cầm tay 0,62kW


			ca


			0,017


			0,018


			0,021





			


			


			Máy khác


			%


			3


			3


			3





			


			07


			08


			09








BB.70000  LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ĐƯỜNG ỐNG


HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG



Hao phí về vật liệu, nhân công và máy thi công cho công tác lắp đặt phụ tùng đường ống (như côn, cút, van,...) được tính cho từng cách lắp đặt phù hợp với phương pháp lắp đặt của mỗi loại ống.



Nếu lắp vòi, bịt đầu ống thì hao phí vật liệu phụ, nhân công và máy thi công được tính bằng hệ số 0,5 hao phí vật liệu phụ, nhân công, máy thi công của định mức lắp đặt cút có đường kính tương ứng.



Nếu lắp tê thì hao phí vật liệu phụ, nhân công và máy thi công được tính bằng hệ số 1,5 hao phí vật liệu phụ, nhân công, máy thi công của định mức lắp đặt cút có đường kính tương ứng.



Nếu lắp chữ thập thì hao phí vật liệu phụ, nhân công và máy thi công được tính bằng hệ số 2 hao phí vật liệu phụ, nhân công, máy thi công của định mức lắp đặt cút có đường kính tương ứng.



Công việc rà van chưa tính trong định mức.



BB.71000  LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG BÊ TÔNG



BB.71100  LẮP ĐẶT CÔN, CÚT BÊ TÔNG NỐI BẰNG GIOĂNG CAO SU



Thành phần công việc:



Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, lau chùi ống và phụ tùng, lắp chỉnh gioăng, nối ống với phụ tùng.



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			200


			300


			≤ 600


			≤ 1000





			BB.711


			Lắp đặt côn, cút bê tông bằng gioăng cao su


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Côn, cút bê tông


			cái


			1


			1


			1


			1





			


			


			Gioăng cao su


			cái


			2


			2


			2


			2





			


			


			Vật liệu khác


			%


			3


			3


			3


			3





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,21


			0,29


			0,25


			0,44





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu ô tô 6 t


			ca


			-


			-


			0,02


			0,025





			


			


			Máy khác


			%


			-


			-


			1


			1





			


			01


			02


			03


			04








Tiếp theo



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			≤ 1250


			≤ 1800


			≤ 2250


			≤ 3000





			BB.711


			Nối ống bê tông bằng gioăng cao su


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Côn, cút bê tông


			cái


			1


			1


			1


			1





			


			


			Gioăng cao su


			cái


			2


			2


			2


			2





			


			


			Vật liệu khác


			%


			3


			3


			3


			3





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,50


			0,74


			1,03


			1,38





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu ô tô 6 t


			ca


			0,029


			0,029


			0,029


			0,029





			


			


			Máy khác


			%


			1


			1


			1


			1





			


			05


			06


			07


			08








BB.72000  LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG GANG



BB.72100  LẮP ĐẶT CÔN CÚT GANG NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP XẢM



Thành phần công việc:



Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt, chùi ống và phụ tùng, tẩy ba via, lắp chỉnh và xảm mối nối.



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính côn, cút (mm)





			


			


			


			


			50


			75


			100


			150





			BB.721


			Lắp đặt côn, cút gang nối bằng phương pháp xảm


			Vật liệu 


Côn, cút gang 


Dây đay 


Bi tum 


Xăng



Ximăng PCB30



Amiăng



Củi



Vật liệu khác 


Nhân công 3,5/7


			cái



kg



kg



kg



kg



kg



kg



%



công


			1



0,16



0,02



0,05



0,30



0,09



0,08



0,01



0,24


			1



0,20



0,028



0,07



0,50



0,12



0,10



0,01



0,31


			1



0,26



0,036



0,10



0,70



0,15



0,14



0,01



0,40


			1



0,36



0,05



0,15



0,90



0,25



0,20



0,01



0,50





			


			01


			02


			03


			04








Tiếp theo



			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính côn, cút (mm)





			


			


			200


			250


			300


			350


			400


			500





			Vật liệu


Côn, cút gang


			cái


			1


			1


			1


			1


			1


			1





			Dây đay


			kg


			0,48


			0,60


			0,74


			0,88


			1,04


			1,30





			Bi tum


			kg


			0,08


			0,12


			0,16


			0,20


			0,24


			0,28





			Xăng


			kg


			0,20


			0,28


			0,36


			0,44


			0,56


			0,70





			Ximăng PCB30


			kg


			1,10


			1,30


			1,54


			1,80


			2,40


			4,00





			Amiăng


			kg


			0,35


			0,45


			1,1


			1,3


			1,5


			2,10





			Củi


			kg


			0,32


			0,48


			0,64


			0,80


			0,96


			1,12





			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			Nhân công 3,5/7


Máy thi công


			công


			0,64


			0,81


			0,96


			1,14


			1,27


			1,51





			Cần cẩu bánh hơi 6 t


			ca


			-


			-


			0,018


			0,018


			0,018


			0,02





			


			


			05


			06


			07


			08


			09


			10








Tiếp theo



			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính côn, cút (mm)





			


			


			600


			700


			800


			900


			1000





			Vật liệu


Côn, cút gang


			cái


			1


			1


			1


			1


			1





			Dây đay


			kg


			1,74


			2,20


			2,70


			3,30


			3,64





			Bi tum


			kg


			0,32


			0,44


			0,56


			0,70


			0,90





			Xăng


			kg


			1,03


			1,34


			1,55


			1,92


			2,10





			Ximăng PCB30


			kg


			5,40


			6,80


			8,20


			9,80


			11,40





			Amiăng


			kg


			2,6


			3,0


			3,50


			4,1


			4,60





			Củi


			kg


			1,44


			1,76


			2,24


			2,80


			3,60





			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			Nhân công 3,5/7


Máy thi công


			công


			1,72


			1,97


			2,21


			2,48


			2,75





			Cần cẩu bánh hơi 6 t


			ca


			0,022


			0,022


			0,022


			0,025


			0,025





			


			


			11


			12


			13


			14


			15








Tiếp theo



			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính côn, cút (mm)





			


			


			1100


			1200


			1400


			1500





			Vật liệu


			


			


			


			


			





			Côn, cút gang


			cái


			1


			1


			1


			1





			Dây đay


			kg


			3,80


			4,15


			4,84


			5,19





			Bi tum


			kg


			0,97


			1,02


			1,18


			1,22





			Xăng


			kg


			2,29


			2,37


			2,74


			2,89





			Xi măng PCB 30


			kg


			11,90


			13,00


			15,16


			16,25





			Amiăng


			kg


			4,9


			5,3


			6,10


			6,7





			Củi


			kg


			3,85


			4,03


			4,69


			3,96





			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			Nhân công 3,5/7


			công


			2,87


			3,13


			3,65


			3,91





			Máy thi công


			


			


			


			


			





			Cần cẩu bánh hơi 6 t


			ca


			0,025


			0,03


			0,03


			0,03





			


			16


			17


			18


			19








Tiếp theo



			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính côn, cút (mm)





			


			


			1600


			1800


			2000


			2200


			2400


			2500





			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			Côn, cút gang


			cái


			1


			1


			1


			1


			1


			1





			Dây đay


			kg


			5,26


			5,92


			6,57


			7,23


			7,88


			8,21





			Bi tum


			kg


			1,30


			1,46


			1,63


			1,79


			1,95


			2,03





			Xăng


			kg


			3,08


			3,47


			3,85


			4,24


			4,62


			4,82





			Xi măng PCB30


			kg


			16,50


			18,52


			20,58


			22,63


			24,69


			25,72





			Amiăng


			kg


			7,15


			8,04


			8,93


			9,83


			10,72


			11,17





			Củi


			kg


			5,37


			6,04


			6,71


			7,38


			8,06


			8,73





			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			Nhân công 3,5/7


			công


			4,00


			4,49


			5,00


			5,50


			5,99


			6,24





			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			Cần cẩu bánh hơi 6 t


			ca


			0,03


			0,03


			0,03


			0,03


			0,03


			0,03





			


			20


			21


			22


			23


			24


			25








BB.72200  LẮP ĐẶT CÔN, CÚT GANG NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIOĂNG CAO SU 


Thành phần công việc



Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, lau chùi ống và phụ tùng, lắp gioăng và chỉnh.



Đơn vị tính : cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính côn, cút (mm)





			


			


			


			


			100


			150


			200


			250





			BB.722


			Lắp đặt côn, cút gang bằng phương pháp nối goăng cao su


			Vật liệu


Côn, cút gang 


Gioăng cao su 


Mỡ bôi trơn 


Vật liệu khác 


Nhân công 3,5/7


			cái



cái



kg



%



công


			1



2



0,018



0,01



0,42


			1



2



0,030



0,01



0,52


			1



2



0,040



0,01



0,67


			1



2



0,060



0,01



0,85





			


			01


			02


			03


			04








Tiếp theo



			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính côn, cút (mm)





			


			


			300


			350


			400


			500





			Vật liệu


			


			


			


			


			





			Côn, cút gang


			cái


			1


			1


			1


			1





			Gioăng cao su


			cái


			2


			2


			2


			2





			Mỡ bôi trơn


			kg


			0,081


			0,088


			0,094


			0,1





			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			Nhân công 3,5/7


			công


			1,01


			1,2


			1,34


			1,59





			Máy thi công


			


			


			


			


			





			Cần cẩu bánh hơi 61


			ca


			0,018


			0,018


			0,018


			0,02





			


			05


			06


			07


			08








Tiếp theo



			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính côn, cút (mm)





			


			


			600


			700


			800


			900


			1000





			Vật liệu 


Côn, cút gang


			cái


			1


			1


			1


			1


			1





			Gioăng cao su


			cái


			2


			2


			2


			2


			2





			Mỡ bôi trơn


			kg


			0,11


			0,11


			0,13


			0,14


			0,16





			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			Nhân công 3,5/7


Máy thi công


			công


			1,81


			2,07


			2,33


			2,61


			2,89





			Cần cẩu bánh hơi 6 t


			ca


			0,022


			0,022


			0,022


			0,025


			0,025





			


			09


			11


			12


			13


			14








Tiếp theo



			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cút (mm)





			


			


			1100


			1200


			1400


			1500





			Vật liệu


Côn, cút gang


			cái


			1


			1


			1


			1





			Gioăng cao su


			cái


			2


			2


			2


			2





			Mỡ bôi trơn


			kg


			0,174


			0,2


			0,25


			0,26





			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			Nhân công 3,5/7


Máy thi công


			công


			3,02


			3,29


			3,84


			4,12





			Cần cẩu bánh hơi 6 t


			ca


			0,025


			0,027


			0,027


			0,027





			


			15


			16


			17


			18








Tiếp theo



			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính côn, cút (mm)





			


			


			1600


			1800


			2000


			2200


			2400


			2500





			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			Côn, cút gang


			cái


			1


			1


			1


			1


			1


			1





			Gioăng cao su


			cái


			2


			2


			2


			2


			2


			2





			Mỡ bôi trơn


			kg


			0,28


			0,31


			0,35


			0,38


			0,42


			0,43





			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			Nhân công 3,5/7


			công


			4,21


			4,73


			5,26


			5,79


			6,31


			6,57





			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			Cần cẩu bánh hơi 6 t


			ca


			0,027


			0,027


			0,027


			0,027


			0,027


			0,027





			


			19


			20


			21


			22


			23


			24








BB.72300  LẮP ĐẶT CÔN, CÚT GANG NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MẶT BÍCH 


Thành phần công việc:



Vận chuyển côn cút đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, khoét lòng mo đào hố xảm, chèn cát, lau chùi, tẩy mép, sơn, lắp, chỉnh, hàn mặt bích bắt bu lông.



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính côn, cút (mm)





			


			


			


			


			100


			150


			200





			BB.723


			Lắp đặt côn, cút gang nối bằng phương pháp mặt bích


			Vật liệu


Côn, cút gang 


Cao su tấm 


Bu lông M16-M20 


Vật liệu khác 


Nhân công 3,5/7


			cái



m2


bộ



%



công


			1



0,05



8



0,01



0,38


			1



0,07



8



0,01



0,47


			1



0,09



8



0,01



0,60





			


			01


			02


			03








Tiếp theo



			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính côn, cút (mm)





			


			


			250


			300


			350


			400


			500





			Vật liệu


Côn, cút gang


			cái


			1


			1


			1


			1


			1





			Cao su tấm


			m2


			0,12


			0,13


			0,15


			0,16


			0,17





			Bu lông M20-M24


			bộ


			24


			24


			32


			32


			40





			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			Nhân công 3,5/7


Máy thi công


			công


			0,77


			0,91


			1,08


			1,21


			1,43





			Cần cẩu bánh hơi 6 t


			ca


			


			0,018


			0,018


			0,018


			0,02





			


			


			04


			05


			06


			07


			08








Tiếp theo



			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính côn, cút (mm)





			


			


			600


			700


			800


			900


			1000





			Vật liệu


Côn, cút gang


			cái


			1


			1


			1


			1


			1





			Cao su tấm


			m2


			0,18


			0,19


			0,19


			0,22


			0,24





			Bu lông M24-M33


			bộ


			40


			48


			48


			56


			56





			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			Nhân công 3,5/7


Máy thi công


			công


			1,63


			1,86


			2,10


			2,35


			2,60





			Cần cẩu bánh hơi 6 t


			ca


			0,02


			0,021


			0,021


			0,021


			0,021





			


			


			09


			10


			11


			12


			13








Tiếp theo



			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính côn, cút (mm)





			


			


			1100


			1200


			1400


			1500





			Vật liệu


Côn, cút gang


			cái


			1


			1


			1


			1





			Cao su tấm


			m2


			0,27


			0,29


			0,34


			0,37





			Bu lông M33-M39


			bộ


			64


			64


			72


			72





			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			Nhân công 3,5/7


Máy thi công


			công


			2,72


			2,96


			3,46


			3,71





			Cần cẩu bánh hơi 6 t


			ca


			0,023


			0,023


			0,023


			0,023





			


			


			14


			15


			16


			17








Tiếp theo



			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính côn, cút (mm)





			


			


			1600


			1800


			2000


			2200


			2400


			2500





			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			Côn, cút gang


			cái


			1


			1


			1


			1


			1


			1





			Bulông M39-M52


			bộ


			80


			88


			96


			104


			112


			120





			Cao su


			m2


			0,40


			0,44


			0,49


			0,54


			0,59


			0,62





			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			Nhân công 3,5/7


			công


			3,79


			4,26


			4,73


			5,21


			5,68


			5,91





			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			Cần cẩu bánh hơi 6 t


			ca


			0,023


			0,023


			0,023


			0,023


			0,023


			0,023





			


			18


			19


			20


			21


			22


			23








BB.73000  LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG THÉP



BB.73100  LẮP ĐẶT CÔN, CÚT THÉP NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN



Thành phần công việc:



Vận chuyển cút đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lau chùi chải rỉ, lắp chỉnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật, hàn với ống.



Đơn vị tính : cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính côn, cút (mm)





			


			


			


			


			15


			20


			25


			32





			BB.731


			Lắp đặt côn, cút thép nối bằng p/pháp hàn


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Côn, cút


			cái


			1


			1


			1


			1





			


			


			Que hàn


			kg


			0,04


			0,05


			0,06


			0,08





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,09


			0,12


			0,15


			0,17





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,012


			0,015


			0,018


			0,030





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			01


			02


			03


			04








Tiếp theo



			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính côn, cút (mm)





			


			


			40


			50


			60


			75


			80





			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			Côn, cút


			cái


			1


			1


			1


			1


			1





			Que hàn


			kg


			0,107


			0,15


			0,18


			0,22


			0,29





			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			Nhân công 3,5/7


			công


			0,19


			0,21


			0,24


			0,29


			0,32





			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,038


			0,044


			0,054


			0,064


			0,082





			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			05


			06


			07


			08


			09








Tiếp theo



			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính côn, cút (mm)





			


			


			100


			125


			150


			200


			250


			300





			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			Côn, cút


			cái


			1


			1


			1


			1


			1


			1





			Que hàn


			kg


			0,35


			0,43


			0,52


			0,89


			1,25


			1,77





			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			Nhân công 3,5/7


			công


			0,36


			0,40


			0,48


			0,62


			0,77


			0,85





			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,10


			0,12


			0,15


			0,26


			0,36


			0,5





			Cần cẩu bánh hơi 6 t


			ca


			-


			-


			-


			-


			-


			0,015





			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5


			5





			


			10


			11


			12


			13


			14


			15








BB.73200  LẮP ĐẶT CÔN CÚT THÉP KHÔNG RỈ NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN


Thành phần công việc:



Vận chuyển cút đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lau chùi, lắp chỉnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật, hàn với ống.



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính côn, cút (mm)





			


			


			


			


			15


			20


			25


			32





			BB.732


			Lắp đặt côn, cút thép không rỉ nối bằng p/pháp hàn


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Côn, cút


			cái


			1


			1


			1


			1





			


			


			Que hàn không rỉ


			kg


			0,03


			0,04


			0,05


			0,06





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,17


			0,18


			0,23


			0,27





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,01


			0,011


			0,012


			0,015





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			01


			02


			03


			04








Tiếp theo



			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính côn, cút (mm)





			


			


			40


			50


			60


			75


			80





			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			Côn, cút


			cái


			1


			1


			1


			1


			1





			Que hàn không rỉ


			kg


			0,07


			0,09


			0,11


			0,13


			0,14





			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			Nhân công 3,5/7


			công


			0,29


			0,32


			0,35


			0,37


			0,39





			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,017


			0,022


			0,027


			0,032


			0,035





			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			05


			06


			07


			08


			09








Tiếp theo



			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính côn, cút (mm)





			


			


			100


			125


			150


			200


			250


			300





			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			Côn, cút


			cái


			1


			1


			1


			1


			1


			1





			Que hàn không rỉ


			kg


			0,21


			0,28


			0,35


			1,02


			1,27


			1,52





			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			Nhân công 3,5/7


			công


			0,46


			0,50


			0,61


			0,76


			0,99


			0,69





			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,05


			0,065


			0,08


			0,23


			0,31


			0,38





			Cần cẩu bánh hơi 6 t


			ca


			-


			-


			-


			-


			-


			0,02





			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5


			5





			


			10


			11


			12


			13


			14


			15








BB.73300  LẮP ĐẶT CÔN CÚT THÉP TRÁNG KẼM NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MĂNG SÔNG



Thành phần công việc:



Vận chuyển côn cút đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lau chùi, lắp và chỉnh ống, lắp giá đỡ.



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính côn, cút (mm)





			


			


			


			


			15


			20


			25


			32


			40





			BB.733


			Lắp đặt côn, cút thép tráng kẽm nối bằng phương pháp măng sông


			Vật liệu


Côn, cút 


Vật liệu khác 


Nhân công 3,5/7


			cái



%



công


			1



0,1



0,07


			1



0,1



0,11


			1



0,1



0,12


			1



0,1



0,14


			1



0,1



0,16





			


			01


			02


			03


			04


			05








Tiếp theo



			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính côn, cút (mm)





			


			


			50


			67


			76


			89


			100





			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			Côn, cút


			cái


			1


			1


			1


			1


			1





			Vật liệu khác


			%


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1





			Nhân công 3,5/7


			công


			0,17


			0,19


			0,21


			0,22


			0,23





			


			06


			07


			08


			09


			10








BB.74000  LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG ĐỒNG



BB.74100  LẮP ĐẶT CÔN, CÚT ĐỒNG NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN



Thành phần công việc:



Vận chuyển côn, cút đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lau chùi côn, cút, lắp chỉnh, hàn nối côn, cút với ống.



Đơn vị tính : 1cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính côn, cút (mm)





			


			


			


			


			6,4


			9,5


			12,7


			15,9





			BB.741


			Lắp đặt côn, cút đồng nối bằng phương pháp hàn


			Vật liệu


Côn, cút đồng


Que hàn đồng


Ôxy 


Khí gas


Thuốc hàn


Vật liệu khác


Nhân công 3,5/7


			cái



kg



chai



kg



kg



%



công


			1



0,003



0,0001



0,0002



0,0002



0,01



0,041


			1



0,004



0,0002



0,0004



0,0002



0,01



0,041


			1



0,004



0,0002



0,0004



0,0003



0,01



0,043


			1



0,005



0,0002



0,0004



0,0003



0,01



0,046





			


			01


			02


			03


			04








Tiếp theo


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính côn, cút (mm)





			


			


			19,1


			22,2


			25,4


			28,6


			31,8





			Vật liệu


Côn, cút đồng


			cái


			1


			1


			1


			1


			1





			Que hàn


			kg


			0,006


			0,006


			0,008


			0,009


			0,01





			Ôxy


			chai


			0,0003


			0,0004


			0,0004


			0,0004


			0,0005





			Khí gas


			kg


			0,0006


			0,0008


			0,0008


			0,0008


			0,001





			Thuốc hàn


			kg


			0,0004


			0,0005


			0,0006


			0,0007


			0,0007





			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01








			Nhân công 3,5/7


			công


			0,048


			0,051


			0,056


			0,057


			0,058





			


			


			05


			06


			07


			08


			09








Tiếp theo



			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính côn, cút (mm)





			


			


			34,9


			38,1


			41,3


			53,9


			66,7





			Vật liệu


Côn, cút đồng


			cái


			1


			1


			1


			1


			1





			Que hàn


			kg


			0,011


			0,012


			0,012


			0,015


			0,018





			Ôxy


			chai


			0,0005


			0,0005


			0,0005


			0,0007


			0,0008





			Khí gas


			kg


			0,001


			0,001


			0,001


			0,0014


			0,0016





			Thuốc hàn


			kg


			0,001


			0,001


			0,001


			0,001


			0,001





			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			Nhân công 3,5/7


			công


			0,059


			0,06


			0,061


			0,067


			0,072





			


			


			10


			11


			12


			13


			14








BB.75000  LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG NHỰA PVC



BB.75100  LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA MỆNG BÁT NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÁN KEO



Thành phần công việc:



Vận chuyển côn, cút đến vị trí lắp đặt, đo và lấy dấu, cưa cắt ống, lau chùi, quét keo, lắp chỉnh dán ống theo yêu cầu kỹ thuật



			Đơn vị tính: cái



Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính côn, cút (mm)





			


			


			


			


			32


			40


			50


			65





			BB.751


			Lắp đặt côn, cút nhựa miệng bát nối bằng p/pháp dán keo


			Vật liệu


Côn, cút nhựa


Cồn rửa 


Keo dán 


Vật liệu khác 


Nhân công 3,5/7


			cái



kg



kg



%



công


			1



0,018



0,0045



0,1



0,028


			1



0,023



0,0056



0,1



0,035


			1



0,03



0,008



0,1



0,037


			1



0,035



0,009



0,1



0,039





			


			01


			02


			03


			04








Tiếp theo



			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính côn, cút (mm)





			


			


			89


			100


			125


			150





			Vật liệu


Côn, cút nhựa


			cái


			1


			1


			1


			1





			Cồn rửa


			kg


			0,04


			0,05


			0,055


			0,06





			Keo dán


			kg


			0,01


			0,018


			0,02


			0,025





			Vật liệu khác


			%


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1





			Nhân công 3,5/7


			công


			0,05


			0,06


			0,065


			0,08





			


			


			05


			06


			07


			08








Tiếp theo



			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính côn, cút (mm)





			


			


			200


			250


			300





			Vật liệu


Côn, cút nhựa


			cái


			1


			1


			1





			Cồn rửa


			kg


			0,08


			0,1


			0,13





			Keo dán


			kg


			0,03


			0,04


			0,058





			Vật liệu khác


			%


			0,1


			0,1


			0,1





			Nhân công 3,5/7


			công


			0,09


			0,095


			0,10





			


			


			09


			10


			11








BB.75200  LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN



Thành phần công việc:



Vận chuyển côn, cút đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, lau chùi, căn chỉnh, hàn theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính côn, cút (mm)





			


			


			


			


			20


			25


			32


			40


			50





			BB.752


			Lắp đặt côn, cút nhựa nối bằng p/pháp hàn


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Côn, cút nhựa


			cái


			1


			1


			1


			1


			1





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,05


			0,06


			0,07


			0,08


			0,10





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn nhiệt cầm tay


			ca


			0,019


			0,021


			0,027


			0,03


			0,035





			


			01


			02


			03


			04


			05








Tiếp theo



			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính côn, cút (mm)





			


			


			60


			75


			80


			100


			125


			150


			200


			250





			Vật liệu


Côn, cút nhựa


			cái


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			1





			Vật liệu khác


			%


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1





			Nhân công 3,5/7 


Máy thi công


			công


			0,11


			0,12


			0,13


			0,15


			0,155


			0,16


			0,19


			0,21





			Máy hàn nhiệt cầm tay


			ca


			0,04


			0,05


			0,056


			0,07


			0,09


			0,10


			0,12


			0,14





			


			06


			07


			08


			09


			10


			11


			12


			13








BB.75300  LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA PVC MỆNG BÁT BẰNG PHƯƠNG PHÁP NỐI GIOĂNG



Thành phần công việc:



Vận chuyển và rải côn, cút trong phạm vi 30 m, đo lấy dấu, cắt ống, lau chùi, lắp chỉnh ống, nối côn, cút với ống.



Đơn vị tính : 1cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính côn, cút (mm)





			


			


			


			


			100


			150


			200


			250


			300





			BB.753


			Lắp đặt côn, cút nhựa PVC miệng bát bằng p/pháp nối gioăng


			Vật liệu



Côn, cút nhựa PVC


			cái


			1


			1


			1


			1


			1





			


			


			Gioăng cao su


			cái


			1


			1


			1


			1


			1





			


			


			Mỡ thoa ống


			kg


			0,016


			0,019


			0,03


			0,043


			0,066





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,11


			0,13


			0,14


			0,16


			0,23





			


			


			


			


			01


			02


			03


			04


			05








Ghi chú: Đối với trường hợp vật tư ống, phụ tùng nhập đồng bộ thì không tính gioăng và mỡ thoa ống.



BB.75400  LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MĂNG SÔNG



Thành phần công việc:



Vận chuyển côn, cút đến vị trí lắp đặt, đo và lấy dấu, lau chùi, quét keo, lắp chỉnh nối phụ tùng với ống.



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính côn, cút (mm)





			


			


			


			


			15


			20


			25





			BB.754


			Lắp đặt côn, cút nhựa nối bằng p/pháp măng sông


			Vật liệu


Côn, cút nhựa 


Cồn rửa 


Nhựa dán 


Vật liệu khác 


Nhân công 3,5/7


			cái



kg



kg



%



công


			1



0,002



0,005



0,1



0,04


			1



0,002



0,007



0,1



0,05


			1



0,003



0,009



0,1



0,06





			


			01


			02


			03








Tiếp theo



			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính côn, cút (mm)





			


			


			32


			40


			50





			Vật liệu


Côn, cút nhựa


			cái


			1


			1


			1





			Cồn rửa


			kg


			0,004


			0,006


			0,007





			Nhựa dán


			kg


			0,014


			0,015


			0,018





			Vật liệu khác


			%


			0,1


			0,1


			0,1





			Nhân công 3,5/7


			công


			0,07


			0,08


			0,09





			


			


			04


			05


			06








Tiếp theo



			Thành phần hao phí


			Đơn



vị


			Đường kính côn, cút (mm)





			


			


			67


			76


			89


			100





			Vật liệu


			


			


			


			


			





			Côn, cút nhựa


			cái


			1


			1


			1


			1





			Cồn rửa


			kg


			0,011


			0,014


			0,016


			0,02





			Nhựa dán


			kg


			0,022


			0,028


			0,033


			0,037





			Vật liệu khác


			%


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1





			Nhân công 3,5/7


			công


			0,12


			0,14


			0,16


			0,18





			


			07


			08


			09


			10








BB.76000  LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA GÂN XOẮN HDPE BẰNG ỐNG NỐI, CÙM 


BB.76100  LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA GÂN XOẮN HDPE 1 LỚP NỐI BẰNG ỐNG NỐI



Thành phần công việc:



Vận chuyển côn, cút đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lau chùi, lắp chỉnh, nối ống.



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính côn, cút (mm)





			


			


			


			


			100


			150


			200


			250


			300


			350





			BB.761


			Lắp đặt côn, cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp, nối bằng ống nối


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Côn, cút nhựa


			cái


			1


			1


			1


			1


			1


			1





			


			


			Ống nối


			cái


			2


			2


			2


			2


			2


			2





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,06


			0,08


			0,10


			0,14


			0,18


			0,19





			


			01


			02


			03


			04


			05


			06








Tiếp theo



			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính côn, cút (mm)





			


			


			400


			500


			600


			700


			800


			1000





			Vật liệu


Côn, cút nhựa


			cái


			1


			1


			1


			1


			1


			1





			Ống nối


			cái


			2


			2


			2


			2


			2


			2





			Vật liệu khác


			%


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1





			Nhân công 3,5/7


			công


			0,21


			0,29


			0,32


			0,37


			0,40


			0,46





			


			


			07


			08


			09


			10


			11


			12








BB.76200  LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA GÂN XOẮN HDPE 2 LỚP NỐI BẰNG CÙM



Thành phần công việc



Vận chuyển côn, cút đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lau chùi, lắp chỉnh, nối ống.



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính côn, cút (mm)





			


			


			


			


			100


			150


			200


			250





			BB.762


			Lắp đặt côn, cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp nối bằng cùm


			Vật liệu


Côn, cút nhựa


Cùm nhựa nối ống


Màng keo dán ống


Vật liệu khác


Nhân công 3,5/7


			cái



cái



m2


%



công


			1


2



0,23



0,1



0,080


			1



2



0,34



0,1



0,088


			1



2



0,45



0,1



0,112


			1



2



0,57



0,1



0,160





			


			01


			02


			03


			04








Tiếp theo



			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính côn, cút (mm)





			


			


			300


			350


			400


			500





			Vật liệu


Côn, cút nhựa


			cái


			1


			1


			1


			1





			Cùm nhựa nối ống


			cái


			2


			2


			2


			2





			Màng keo dán ống


			m2


			0,68


			0,80


			0,90


			1,13





			Vật liệu khác


			%


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1





			Nhân công 3,5/7


			công


			0,18


			0,20


			0,22


			0,24





			


			


			05


			06


			07


			08








Tiếp theo



			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính côn, cút (mm)





			


			


			600


			700


			800


			1000





			Vật liệu


Côn, cút nhựa


			cái


			1


			1


			1


			1





			Cùm nhựa nối ống


			cái


			2


			2


			2


			2





			Màng keo dán ống


			m2


			1,36


			1,58


			1,81


			2,26





			Vật liệu khác


			%


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1





			Nhân công 3,5/7


			công


			0,34


			0,38


			0,43


			0,48





			


			


			09


			10


			11


			12








BB.76300  LẮP ĐẶT CÔN, CÚT, MĂNG SÔNG NHỰA NHÔM



Thành phần công việc:



Vận chuyển côn, cút, măng sông đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m. Lau rửa vệ sinh phụ tùng ống. Lắp hoàn chỉnh phụ tùng theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính côn, cút (mm)





			


			


			


			


			12


			16


			20


			26


			32





			BB.763


			Lắp đặt côn, cút măng sông nhựa nhôm


			Vật liệu



Côn, cút, măng sông 


Vật liệu khác 


Nhân công 3,5/7


			cái



%



công


			1



0,1



0,1


			1



0,1



0,1


			1



0,1



0,1


			1



0,1



0,12


			1



0,1



0,15





			


			01


			02


			03


			04


			05








BB.77000  LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA HDPE BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÁN KEO



Thành phần công việc:



Vận chuyển côn, cút, đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, cưa cắt ống, lau chùi, quét keo, lắp chỉnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính côn, cút (mm)





			


			


			


			


			16


			20


			25


			32


			40





			BB.771


			Lắp đặt côn, cút nhựa HDPE bằng phương pháp dán keo


			Vật liệu



Côn, cút nhựa HDPE 


Keo dán 


Vật liệu khác 


Nhân công 3,5/7


			cái



kg



%



công


			1



0,0023



0,1



0,025


			1



0,0028



0,1



0,028


			1



0,0035



0,1



0,030


			1



0,0045



0,1



0,032


			1



0,0056



0,1



0,04





			


			01


			02


			03


			04


			05








Tiếp theo



			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính côn, cút (mm)





			


			


			50


			63


			75


			90


			110


			125


			140





			Vật liệu



Côn, cút nhựa HDPE 


Keo dán 


Vật liệu khác 


Nhân công 3,5/7


			cái



kg



%



công


			1



0,007



0,1



0,042


			1



0,0088



0,1



0,045


			1



0,010



0,1



0,05


			1



0,0126



0,1



0,06


			1



0,0154



0,1



0,065


			1



0,0175



0,1



0,072


			1



0,0196



0,1



0,08





			


			06


			07


			08


			09


			10


			11


			12








Tiếp theo



			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính côn, cút (mm)





			


			


			160


			180


			200


			250


			280


			320


			350





			Vật liệu



Côn, cút nhựa HDPE 


Keo dán 


Vật liệu khác 


Nhân công 3,5/7


			m



kg



%



công


			1



0,0224



0,1



0,092


			1



0,0252



0,1



0,11


			1



0,028



0,1



0,12


			1



0,035



0,1



0,13


			1



0,0392



0,1



0,15


			1



0,0448



0,1



0,17


			1



0,049



0,1



0,18





			


			13


			14


			15


			16


			17


			18


			19








BB.77200  LẮP ĐẶT MĂNG SÔNG NHỰA HDPE 


Thành phần công việc:



Vận chuyển măng sông đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, cưa cắt ống, lau chùi, quét keo, lắp chỉnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính măng sông (mm)





			


			


			


			


			16


			20


			25


			32





			BB.772


			Lắp đặt măng sông nhựa HDPE


			Vật liệu



Măng sông nhựa HDPE 


Keo dán 


Vật liệu khác 


Nhân công 3,5/7


			cái



kg



%



công


			1



0,002



0,1



0,044


			1



0,002



0,1



0,055


			1



0,009



0,1



0,066


			1



0,014



0,1



0,077





			


			01


			02


			03


			04








Tiếp theo



			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính măng sông (mm)





			


			


			40


			50


			63


			75


			90





			Vật liệu



Măng sông nhựa HDPE 


Keo dán 


Vật liệu khác 


Nhân công 3,5/7


			cái



kg



%



công


			1



0,015



0,1



0,088


			1



0,018



0,1



0,099


			1



0,022



0,1



0,132


			1



0,028



0,1



0,154


			1



0,033



0,1



0,176





			


			05


			06


			07


			08


			09








BB.78000  LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG NHỰA HDPE BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN GIA NHIỆT



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, vận chuyển phụ tùng trong phạm vi 30 m, đưa máy vào vị trí hàn, căn chỉnh ống và phụ tùng trên máy theo yêu cầu kỹ thuật; vệ sinh ống và phụ tùng, tạo phẳng mối nối bằng bàn nạo, vệ sinh mối nối, hàn gia nhiệt (ủ nhiệt, làm nguội) theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



BB.78110  LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 110 mm



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			4,2


			5,3


			6,6


			8,1


			10,0


			12,3





			BB.7811


			Lắp đặt cút nhựa HDPE bằng phương pháp hàn gia nhiệt


			Vật liệu 


Cút HDPE 


Vật liệu khác 


Nhân công 3,5/7 


Máy thi công 


Máy gia nhiệt D315


			cái



%



công



ca


			1,0



0,01



0,20



0,044


			1,0



0,01



0,21



0,047


			1,0



0,01



0,22



0,048


			1,0



0,01



0,24



0,052


			1,0



0,01



0,26



0,056


			1,0



0,01



0,28



0,060





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6








BB.78120  LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 125 mm



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			4,8


			6,0


			7,4


			9,2


			11,4


			14,0





			BB.7812


			Lắp đặt cút nhựa HDPE bằng phương pháp hàn gia nhiệt


			Vật liệu 


Cút HDPE 


Vật liệu khác 


Nhân công 3,5/7 


Máy thi công 


Máy gia nhiệt D315


			cái



%



công



ca


			1,0



0,01



0,21



0,045


			1,0



0,01



0,22



0,048


			1,0



0,01



0,24



0,052


			1,0



0,01



0,26



0,055


			1,0



0,01



0,28



0,060


			1,0



0,01



0,30



0,064





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6








BB.78130  LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 140 mm



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			5,4


			6,7


			8,3


			10,3


			12,7


			15,7





			BB.7813


			Lắp đặt cút nhựa HDPE bằng phương pháp hàn gia nhiệt


			Vật liệu 


Cút HDPE 


Vật liệu khác 


Nhân công 3,5/7 


Máy thi công 


Máy gia nhiệt D315


			cái



%



công



ca


			1,0



0,01



0,22



0,048


			1,0



0,01



0,23



0,049


			1,0



0,01



0,24



0,053


			1,0



0,01



0,26



0,057


			1,0



0,01



0,28



0,061


			1,0



0,01



0,37



0,082





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6








BB.78140  LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 160 mm



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			6,2


			7,7


			9,5


			11,8


			14,6


			17,9





			BB.7814


			Lắp đặt cút nhựa HDPE bằng phương pháp hàn gia nhiệt


			Vật liệu 


Cút HDPE 


Vật liệu khác 


Nhân công 3,5/7 


Máy thi công 


Máy gia nhiệt D315


			cái



%



công



ca


			1,0



0,01



0,23



0,050


			1,0



0,01



0,24



0,053


			1,0



0,01



0,26



0,057


			1,0



0,01



0,28



0,061


			1,0



0,01



0,30



0,066


			1,0



0,01



0,41



0,091





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6








BB.78150  LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 180 mm



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			6,9


			8,6


			10,7


			13,3


			16,4


			20,1





			BB.7815


			Lắp đặt cút nhựa HDPE bằng phương pháp hàn gia nhiệt


			Vật liệu 


Cút HDPE 


Vật liệu khác 


Nhân công 3,5/7 


Máy thi công 


Máy gia nhiệt D315


			cái



%



công



ca


			1,0



0,01



0,23



0,051


			1,0



0,01



0,25



0,055


			1,0



0,01



0,27



0,059


			1,0



0,01



0,30



0,065


			1,0



0,01



0,38



0,086


			1,0



0,01



0,44



0,101





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6








BB.78160  LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 200 mm



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			7,7


			9,6


			11,9


			14,7


			18,2


			22,4





			BB.7816


			Lắp đặt cút nhựa HDPE bằng phương pháp hàn gia nhiệt


			Vật liệu 


Cút HDPE 


Vật liệu khác 


Nhân công 3,5/7 


Máy thi công 


Máy gia nhiệt D315


			cái



%



công



ca


			1,0



0,01



0,26



0,057


			1,0



0,01



0,28



0,061


			1,0



0,01



0,30



0,065


			1,0



0,01



0,32



0,070


			1,0



0,01



0,43



0,096


			1,0



0,01



0,51



0,115





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6








BB.78170  LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 225 mm



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			8,6


			10,8


			13,4


			16,6


			20,5


			25,2





			BB.7817


			Lắp đặt cút nhựa HDPE bằng phương pháp hàn gia nhiệt


			Vật liệu


Cút HDPE 


Vật liệu khác 


Nhân công 3,5/7 


Máy thi công 


Máy gia nhiệt D315


			cái



%



công



ca


			1,0



0,01



0,27



0,059


			1,0



0,01



0,29



0,063


			1,0



0,01



0,32



0,070


			1,0



0,01



0,40



0,091


			1,0



0,01



0,48



0,108


			1,0



0,01



0,56



0,129





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6








BB.78180  LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 250 mm



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			9,6


			11,9


			14,8


			18,4


			22,7


			27,9





			BB.7818


			Lắp đặt cút nhựa HDPE bằng phương pháp hàn gia nhiệt


			Vật liệu 


Cút HDPE 


Vật liệu khác 


Nhân công 3,5/7 


Máy thi công 


Máy gia nhiệt D315


			cái



%



công



ca


			1,0



0,01



0,29



0,064


			1,0



0,01



0,31



0,068


			1,0



0,01



0,33



0,073


			1,0



0,01



0,45



0,101


			1,0



0,01



0,52



0,119


			1,0



0,01



0,62



0,142





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6








BB.78190  LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 280 mm



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			10,7


			13,4


			16,6


			20,6


			25,4


			31,3





			BB.7819


			Lắp đặt cút nhựa HDPE bằng phương pháp hàn gia nhiệt


			Vật liệu 


Cút HDPE 


Vật liệu khác 


Nhân công 3,5/7 


Máy thi công 


Máy gia nhiệt D315


			cái



%



công



ca


			1,0



0,01



0,30



0,067


			1,0



0,01



0,33



0,074


			1,0



0,01



0,42



0,095


			1,0



0,01



0,49



0,113


			1,0



0,01



0,57



0,133


			1,0



0,01



0,68



0,159





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6








BB.78210  LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 315 mm



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			12,1


			15,0


			18,7


			23,2


			28,6


			35,2





			BB.7821


			Lắp đặt cút nhựa HDPE bằng phương pháp hàn gia nhiệt


			Vật liệu 


Cút HDPE 


Vật liệu khác 


Nhân công 3,5/7 


Máy thi công 


Máy gia nhiệt D630


			cái



%



công



ca


			1,0



0,01



0,33



0,074


			1,0



0,01



0,41



0,094


			1,0



0,01



0,48



0,109


			1,0



0,01



0,56



0,130


			1,0



0,01



0,66



0,154


			1,0



0,01



0,79



0,184





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6








BB.78220  LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 355 mm



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			13,6


			16,9


			21,7


			26,1


			32,2


			39,7





			BB.7822


			Lắp đặt cút nhựa HDPE bằng phương pháp hàn gia nhiệt


			Vật liệu 


Cút HDPE 


Vật liệu khác 


Nhân công 3,5/7 


Máy thi công 


Máy gia nhiệt D630


			cái



%



công



ca


			1,0



0,01



0,36



0,082


			1,0



0,01



0,45



0,104


			1,0



0,01



0,54



0,125


			1,0



0,01



0,63



0,146


			1,0



0,01



0,74



0,173


			1,0



0,01



0,89



0,209





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6








BB.78230  LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 400 mm



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			15,3


			19,1


			23,7


			29,4


			36,3


			44,7





			BB.7823


			Lắp đặt cút nhựa HDPE bằng phương pháp hàn gia nhiệt


			Vật liệu 


Cút HDPE 


Vật liệu khác 


Nhân công 3,5/7 


Máy thi công 


Cần cẩu 6 t 


Máy gia nhiệt D630


			cái



%



công



ca



ca


			1,0



0,01



0,21



0,011



0,095


			1,0



0,01



0,25



0,011



0,112


			1,0



0,01



0,29



0,011



0,133


			1,0



0,01



0,34



0,011



0,158


			1,0



0,01



0,40



0,011



0,188


			1,0



0,01



0,48



0,011



0,227





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6








BB.78240  LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 450 mm



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			17,2


			21,5


			26,7


			33,1


			40,9


			50,3





			BB.7824


			Lắp đặt cút nhựa HDPE bằng phương pháp hàn gia nhiệt


			Vật liệu 


Cút HDPE 


Vật liệu khác 


Nhân công 3,5/7 


Máy thi công 


Cần cẩu 6 t 


Máy gia nhiệt D630


			cái



%



công



ca



ca


			1,0



0,01



0,23



0,011



0,105


			1,0



0,01



0,27



0,011



0,122


			1,0



0,01



0,32



0,011



0,146


			1,0



0,01



0,38



0,011



0,176


			1,0



0,01



0,45



0,011



0,209


			1,0



0,01



0,53



0,011



0,251





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6








BB.78250  LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 500 mm



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			19,1


			23,9


			29,7


			36,8


			45,4


			55,8





			BB.7825


			Lắp đặt cút nhựa HDPE bằng phương pháp hàn gia nhiệt


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cút HDPE


			cái


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,25


			0,30


			0,35


			0,41


			0,49


			0,59





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 6 t


			ca


			0,011


			0,011


			0,011


			0,011


			0,011


			0,011





			


			


			Máy gia nhiệt D630


			ca


			0,115


			0,136


			0,160


			0,192


			0,231


			0,278





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6








BB.78260  LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 560 mm



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			21,4


			26,7


			33,2


			41,2


			50,8


			62,5





			BB.7826


			Lắp đặt cút nhựa HDPE bằng phương pháp hàn gia nhiệt


			Vật liệu 


Cút HDPE 


Vật liệu khác 


Nhân công 3,5/7 


Máy thi công 


Cần cẩu 6 t 


Máy gia nhiệt D630


			cái



%



công



ca



ca


			1,0



0,01



0,27



0,012



0,125


			1,0



0,01



0,32



0,012



0,148


			1,0



0,01



0,38



0,012



0,178


			1,0



0,01



0,45



0,012



0,213


			1,0



0,01



0,54



0,012



0,255


			1,0



0,01



0,65



0,012



0,307





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6








BB.78270  LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 630 mm



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			24,1


			30,0


			37,4


			46,3


			57,2





			BB.7827


			Lắp đặt cút nhựa HDPE bằng phương pháp hàn gia nhiệt


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cút HDPE


			cái


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,30


			0,36


			0,42


			0,50


			0,60





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 6 t


			ca


			0,014


			0,014


			0,014


			0,014


			0,014





			


			


			Máy gia nhiệt D1200


			ca


			0,139


			0,165


			0,197


			0,236


			0,285





			


			1


			2


			3


			4


			5








BB.78280  LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 710 mm



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			27,2


			33,9


			42,1


			52,2


			64,5





			BB.7828


			Lắp đặt cút nhựa HDPE bằng phương pháp hàn gia nhiệt


			Vật liệu


Cút HDPE 


Vật liệu khác 


Nhân công 3,5/7


Máy thi công 


Cần cẩu 10 t 


Máy gia nhiệt D1200


			cái



%



công



ca



ca


			1,0



0,01



0,33



0,014



0,154


			1,0



0,01



0,39



0,014



0,184


			1,0



0,01



0,47



0,014



0,219


			1,0



0,01



0,56



0,014



0,263


			1,0



0,01



0,67



0,014



0,318





			


			1


			2


			3


			4


			5








BB.78290  LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 800 mm



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			30,6


			38,1


			47,4


			58,8





			BB.7829


			Lắp đặt cút nhựa HDPE bằng



phương



pháp hàn gia nhiệt


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Cút HDPE


			cái


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,34


			0,41


			0,48


			0,57





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 10 t


			ca


			0,014


			0,014


			0,014


			0,014





			


			


			Máy gia nhiệt D1200


			ca


			0,158


			0,188


			0,223


			0,268





			


			1


			2


			3


			4








BB.78310  LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 900 mm



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			34,4


			42,9


			53,3


			66,2





			BB.7831


			Lắp đặt cút nhựa HDPE bằng phương pháp hàn gia nhiệt


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Cút HDPE


			cái


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,41


			0,49


			0,58


			0,69





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 10 t


			ca


			0,014


			0,014


			0,014


			0,014





			


			


			Máy gia nhiệt D1200


			ca


			0,192


			0,227


			0,273


			0,328





			


			1


			2


			3


			4








BB.78320  LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 1000 mm



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			38,2


			47,7


			59,3


			72,5





			BB.7832


			Lắp đặt cút nhựa HDPE bằng phương pháp hàn gia nhiệt


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Cút HDPE


			cái


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,45


			0,54


			0,64


			0,76





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 10 t


			ca


			0,014


			0,014


			0,014


			0,014





			


			


			Máy gia nhiệt D1200


			ca


			0,209


			0,252


			0,302


			0,359





			


			1


			2


			3


			4








BB.78330  LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 1200 mm



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			45,9


			57,2


			67,9





			BB.7833


			Lắp đặt cút nhựa HDPE bằng phương pháp hàn gia nhiệt


			Vật liệu 


Cút HDPE 


Vật liệu khác 


Nhân công 3,5/7 


Máy thi công 


Cần cẩu 10 t 


Máy gia nhiệt D1200


			cái



%



công



ca



ca


			1,0



0,01



0,47



0,016



0,217


			1,0



0,01



0,56



0,016



0,261


			1,0



0,01



0,66



0,016



0,309





			


			1


			2


			3








BB.79000  HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, vận chuyển bích nhựa trong phạm vi 30 m, đưa máy vào vị trí hàn, căn chỉnh ống và bích nhựa trên máy theo yêu cầu kỹ thuật; vệ sinh ống và bích nhựa, tạo phẳng mối nối bằng bàn nạo, vệ sinh mối nối, hàn gia nhiệt (ủ nhiệt, làm nguội) theo đúng yêu cầu kỹ thuật, lắp tấm đệm cao su, bắt bu lông nối ống đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Ghi chú: 1 bộ mặt bích HDPE gồm 02 mặt bích nhựa HDPE, 02 đai bích thép, 01 đệm cao su và bu lông.



BB.79110  HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 110 mm



Đơn vị tính: bộ



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			4,2


			5,3


			6,6


			8,1


			10,0


			12,3





			BB.7911


			Hàn nối bích nhựa HDPE


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Mặt bích HDPE


			bộ


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công 3,5/7 


Máy thi công


			công


			0,23


			0,24


			0,25


			0,27


			0,29


			0,31





			


			


			Máy gia nhiệt D315


			ca


			0,044


			0,047


			0,048


			0,052


			0,056


			0,060





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6








BB.79120  HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 125 mm



Đơn vị tính: bộ



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			4,8


			6,0


			7,4


			9,2


			11,4


			14,0





			BB.7912


			Hàn nối bích nhựa HDPE


			Vật liệu



Mặt bích HDPE


			bộ


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công 3,5/7 


Máy thi công


			công


			0,24


			0,25


			0,27


			0,29


			0,31


			0,33





			


			


			Máy gia nhiệt D315


			ca


			0,045


			0,048


			0,052


			0,055


			0,060


			0,064





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6








BB.79130  HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 140 mm



Đơn vị tính: bộ



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			5,4


			6,7


			8,3


			10,3


			12,7


			15,7





			BB.7913


			Hàn nối bích nhựa HDPE


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Mặt bích HDPE


			bộ


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,25


			0,26


			0,28


			0,30


			0,32


			0,41





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy gia nhiệt D315


			ca


			0,048


			0,049


			0,053


			0,057


			0,061


			0,082





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6








BB.79140  HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 160 mm



Đơn vị tính: bộ



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			6,2


			7,7


			9,5


			11,8


			14,6


			17,9





			BB.7914


			Hàn nối



bích nhựa HDPE


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Mặt bích HDPE


			bộ


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công 3,5/7


Máy thi công


			công


			0,26


			0,28


			0,30


			0,32


			0,34


			0,45





			


			


			Máy gia nhiệt D315


			ca


			0,050


			0,053


			0,057


			0,061


			0,066


			0,091





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6








BB.79150  HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 180 mm



Đơn vị tính: bộ



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			6,9


			8,6


			10,7


			13,3


			16,4


			20,1





			BB.7915


			Hàn nối bích nhựa HDPE


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Mặt bích HDPE


			bộ


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công 3,5/7 


Máy thi công


			công


			0,27


			0,28


			0,30


			0,34


			0,43


			0,49





			


			


			Máy gia nhiệt D315


			ca


			0,051


			0,055


			0,059


			0,065


			0,086


			0,101





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6








BB.79160  HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 200 mm



Đơn vị tính: bộ



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			7,7


			9,6


			11,9


			14,7


			18,2


			22,4





			BB.7916


			Hàn nối bích nhựa HDPE


			Vật liệu



Mặt bích HDPE


			bộ


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công 3,5/7 


Máy thi công


			công


			0,30


			0,32


			0,34


			0,36


			0,47


			0,56





			


			


			Máy gia nhiệt D315


			ca


			0,057


			0,061


			0,065


			0,070


			0,096


			0,115





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6








BB.79170  HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 225 mm



Đơn vị tính: bộ


			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			8,6


			10,8


			13,4


			16,6


			20,5


			25,2





			BB.7917


			Hàn nối bích nhựa HDPE


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Mặt bích HDPE


			bộ


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công 3,5/7 


			công


			0,32


			0,34


			0,37


			0,46


			0,54


			0,63





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy gia nhiệt D315


			ca


			0,059


			0,063


			0,070


			0,091


			0,108


			0,129





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6








BB.79180  HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 250 mm



Đơn vị tính: bộ



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			9,6


			11,9


			14,8


			18,4


			22,7


			27,9





			BB.7918


			Hàn nối bích nhựa HDPE


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Mặt bích HDPE


			bộ


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công 3,5/7 


			công


			0,34


			0,36


			0,38


			0,51


			0,58


			0,69





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy gia nhiệt D315


			ca


			0,064


			0,068


			0,073


			0,101


			0,119


			0,142





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6








BB.79190  HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 280 mm



Đơn vị tính: bộ



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			10,7


			13,4


			16,6


			20,6


			25,4


			31,3





			BB.7919


			Hàn nối bích nhựa HDPE


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Mặt bích HDPE 


			bộ


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công 3,5/7 


			công


			0,35


			0,38


			0,48


			0,55


			0,64


			0,76





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy gia nhiệt D315


			ca


			0,067


			0,074


			0,095


			0,113


			0,133


			0,159





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6








BB.79210  HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 315 mm



Đơn vị tính: bộ



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			12,1


			15,0


			18,7


			23,2


			28,6


			35,2





			BB.7921


			Hàn nối bích nhựa HDPE


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Mặt bích HDPE


			bộ


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công 3,5/7 


			công


			0,40


			0,48


			0,55


			0,64


			0,75


			0,88





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy gia nhiệt D630


			ca


			0,074


			0,094


			0,109


			0,130


			0,154


			0,184





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6








BB.79220  HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 355 mm



Đơn vị tính: bộ



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			13,6


			16,9


			21,7


			26,1


			32,2


			39,7





			BB.7922


			Hàn nối bích nhựa HDPE


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Mặt bích HDPE


			bộ


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công 3,5/7 


			công


			0,44


			0,54


			0,63


			0,73


			0,85


			1,00





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy gia nhiệt D630


			ca


			0,082


			0,104


			0,125


			0,146


			0,173


			0,209





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6








BB.79230  HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 400 mm



Đơn vị tính: bộ



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			15,3


			19,1


			23,7


			29,4


			36,3


			44,7





			BB.7923


			Hàn nối bích nhựa HDPE


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Mặt bích HDPE


			bộ


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,26


			0,30


			0,34


			0,39


			0,45


			0,54





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 6 t


			ca


			0,011


			0,011


			0,011


			0,011


			0,011


			0,011





			


			


			Máy gia nhiệt D630


			ca


			0,095


			0,112


			0,133


			0,158


			0,188


			0,227





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6








BB.79240  HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 450 mm



Đơn vị tính: bộ



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			17,2


			21,5


			26,7


			33,1


			40,9


			50,3





			BB.7924


			Hàn nối bích nhựa HDPE


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Mặt bích HDPE


			bộ


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,29


			0,32


			0,37


			0,43


			0,50


			0,59





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 6 t


			ca


			0,011


			0,011


			0,011


			0,011


			0,011


			0,011





			


			


			Máy gia nhiệt D630


			ca


			0,105


			0,122


			0,146


			0,176


			0,209


			0,251





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6








BB.79250  HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 500 mm



Đơn vị tính: bộ



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			19,1


			23,9


			29,7


			36,8


			45,4


			55,8





			BB.7925


			Hàn nối bích nhựa HDPE


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Mặt bích HDPE


			bộ


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,32


			0,36


			0,41


			0,48


			0,56


			0,65





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 6 t


			ca


			0,011


			0,011


			0,011


			0,011


			0,011


			0,011





			


			


			Máy gia nhiệt D630


			ca


			0,115


			0,136


			0,160


			0,192


			0,231


			0,278





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6








BB.79260  HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 560 mm



Đơn vị tính: bộ



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			21,4


			26,7


			33,2


			41,2


			50,8


			62,5





			BB.7926


			Hàn nối bích nhựa HDPE


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Mặt bích HDPE


			bộ


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,34


			0,39


			0,45


			0,53


			0,61


			0,72





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 6 t


			ca


			0,012


			0,012


			0,012


			0,012


			0,012


			0,012





			


			


			Máy gia nhiệt D630


			ca


			0,125


			0,148


			0,178


			0,213


			0,255


			0,307





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6








BB.79270  HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 630 mm



Đơn vị tính: bộ



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			24,1


			30,0


			37,4


			46,3


			57,2





			BB.7927


			Hàn nối bích nhựa HDpe


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Mặt bích HDPE


			bộ


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,38


			0,44


			0,50


			0,58


			0,68





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 6 t


			ca


			0,014


			0,014


			0,014


			0,014


			0,014





			


			


			Máy gia nhiệt D1200


			ca


			0,139


			0,165


			0,197


			0,236


			0,285





			


			1


			2


			3


			4


			5








BB.79280  HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 710 mm



Đơn vị tính: bộ



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			27,2


			33,9


			42,1


			52,2


			64,5





			BB.7928


			Hàn nối bích nhựa HDPE


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Mặt bích HDPE


			bộ


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,42


			0,48


			0,55


			0,64


			0,76





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 10 t


			ca


			0,014


			0,014


			0,014


			0,014


			0,014





			


			


			Máy gia nhiệt D1200


			ca


			0,154


			0,184


			0,219


			0,263


			0,318





			


			1


			2


			3


			4


			5








BB.79290  HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 800 mm



Đơn vị tính: bộ



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			30,6


			38,1


			47,4


			58,8





			BB.7929


			Hàn nối bích nhựa HDpe


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Mặt bích HDPE


			bộ


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,44


			0,50


			0,57


			0,67





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 10 t


			ca


			0,014


			0,014


			0,014


			0,014





			


			


			Máy gia nhiệt D1200


			ca


			0,158


			0,188


			0,223


			0,268





			


			1


			2


			3


			4








BB.79310  HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 900 mm



Đơn vị tính: bộ



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			34,4


			42,9


			53,3


			66,2





			BB.7931


			Hàn nối bích nhựa HDpe


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Mặt bích HDPE


			bộ


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công 3,5/7


Máy thi công


			công


			0,52


			0,59


			0,69


			0,80





			


			


			Cần cẩu 10 t


			ca


			0,014


			0,014


			0,014


			0,014





			


			


			Máy gia nhiệt D1200


			ca


			0,192


			0,227


			0,273


			0,328





			


			1


			2


			3


			4








BB.79320  HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 1000 mm



Đơn vị tính: bộ



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			38,2


			47,7


			59,3


			72,5





			BB.7932


			Hàn nối bích nhựa HDpe


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Mặt bích HDPE


			bộ


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,57


			0,66


			0,76


			0,88





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 10 t


			ca


			0,014


			0,014


			0,014


			0,014





			


			


			Máy gia nhiệt D1200


			ca


			0,209


			0,252


			0,302


			0,359





			


			1


			2


			3


			4








BB.79330  HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 1200 mm



Đơn vị tính: bộ



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			45,9


			57,2


			67,9





			BB.7933


			Hàn nối bích nhựa HDPE


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Mặt bích HDPE


			bộ


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,61


			0,69


			0,79





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 10 t


			ca


			0,016


			0,016


			0,016





			


			


			Máy gia nhiệt D1200


			ca


			0,217


			0,261


			0,309





			


			1


			2


			3








BB.80000  LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG NHỰA PPR BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN



BB.80110  LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA PPR ĐƯỜNG KÍNH 20mm



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			2,3


			2,8


			3,4


			4,1





			BB.8011


			Lắp đặt côn, cút nhựa PPR bằng phương pháp hàn


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Côn, cút nhựa PPR


			cái


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,074


			0,082


			0,085


			0,089





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn nhiệt cầm tay


			ca


			0,012


			0,012


			0,012


			0,012





			


			1


			2


			3


			4








BB. 80120  LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA PPR ĐƯỜNG KÍNH 25mm



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			2,8


			3,5


			4,2


			5,1





			BB.8012


			Lắp đặt côn, cút nhựa PPR bằng phương pháp hàn


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Côn, cút nhựa PPR


			cái


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công 3,5/7 


			công


			0,077


			0,085


			0,089


			0,092





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn nhiệt cầm tay


			ca


			0,015


			0,015


			0,015


			0,015





			


			1


			2


			3


			4








BB.80130  LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA PPR ĐƯỜNG KÍNH 32mm



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			2,9


			4,4


			5,4


			6,5





			BB.8013


			Lắp đặt côn, cút nhựa PPR bằng phương pháp hàn


			Vật liệu 


			


			


			


			


			





			


			


			Côn, cút nhựa PPR


			cái


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công 3,5/7 


			công


			0,080


			0,088


			0,092


			0,096





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn nhiệt cầm tay


			ca


			0,017


			0,017


			0,017


			0,017





			


			1


			2


			3


			4








BB.80140  LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA PPR ĐƯỜNG KÍNH 40mm



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			3,7


			5,5


			6,7


			8,1





			BB.8014


			Lắp đặt côn, cút nhựa PPR bằng phương pháp hàn


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Côn, cút nhựa PPR


			cái


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công 3,5/7 


			công


			0,082


			0,091


			0,095


			0,099





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn nhiệt cầm tay


			ca


			0,020


			0,020


			0,020


			0,020





			


			1


			2


			3


			4








BB.80150  LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA PPR ĐƯỜNG KÍNH 50mm



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			4,6


			6,9


			8,3


			10,1





			BB.8015


			Lắp đặt côn, cút nhựa PPR bằng phương pháp hàn


			Vật liệu 


			


			


			


			


			





			


			


			Côn, cút nhựa PPR


			cái


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công 3,5/7 


			công


			0,088


			0,097


			0,101


			0,105





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn nhiệt cầm tay


			ca


			0,025


			0,025


			0,025


			0,025





			


			1


			2


			3


			4








BB.80160  LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA PPR ĐƯỜNG KÍNH 63mm



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			5,8


			8,6


			10,5


			12,7





			BB.8016


			Lắp đặt côn, cút nhựa PPR bằng phương pháp hàn


			Vật liệu 


			


			


			


			


			





			


			


			Côn, cút nhựa PPR


			cái


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công 3,5/7 


			công


			0,093


			0,103


			0,107


			0,112





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn nhiệt cầm tay


			ca


			0,030


			0,030


			0,030


			0,030





			


			1


			2


			3


			4








BB.80170  LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA PPR ĐƯỜNG KÍNH 75mm



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			6,8


			10,3


			12,5


			15,1





			BB.8017


			Lắp đặt côn, cút nhựa PPR bằng phương pháp hàn


			Vật liệu 


			


			


			


			


			





			


			


			Côn, cút nhựa PPR


			cái


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công 3,5/7 


			công


			0,099


			0,109


			0,113


			0,118





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn nhiệt cầm tay


			ca


			0,035


			0,035


			0,035


			0,035





			


			1


			2


			3


			4








BB.80180  LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA PPR ĐƯỜNG KÍNH 90mm



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			8,2


			12,3


			15,0


			18,1





			BB.8018


			Lắp đặt côn, cút nhựa PPR bằng phương pháp hàn


			Vật liệu 


			


			


			


			


			





			


			


			Côn, cút nhựa PPR


			cái


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công 3,5/7 


			công


			0,115


			0,126


			0,132


			0,138





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn nhiệt cầm tay


			ca


			0,041


			0,041


			0,041


			0,041





			


			1


			2


			3


			4








BB.80190  LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA PPR ĐƯỜNG KÍNH 110mm



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			10,0


			15,1


			18,3


			22,1





			BB.8019


			Lắp đặt côn, cút nhựa PPR bằng phương pháp hàn


			Vật liệu 


			


			


			


			


			





			


			


			Côn, cút nhựa PPR


			cái


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công 3,5/7 


			công


			0,126


			0,139


			0,145


			0,152





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn nhiệt cầm tay


			ca


			0,051


			0,051


			0,051


			0,051





			


			1


			2


			3


			4








BB.80210  LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA PPR ĐƯỜNG KÍNH 125mm



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			11,4


			17,1


			20,8


			25,1





			BB.8021


			Lắp đặt côn, cút nhựa PPR bằng phương pháp hàn


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Côn, cút nhựa PPR


			cái


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công 3,5/7 


			công


			0,144


			0,158


			0,165


			0,172





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn nhiệt cầm tay


			ca


			0,065


			0,065


			0,065


			0,065





			


			1


			2


			3


			4








BB.80220  LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA PPR ĐƯỜNG KÍNH 140mm



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			12,7


			19,2


			23,3


			28,1





			BB.8022


			Lắp đặt côn, cút nhựa PPR bằng phương pháp hàn


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Côn, cút nhựa PPR


			cái


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công 3,5/7 


			công


			0,175


			0,192


			0,201


			0,210





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn nhiệt cầm tay


			ca


			0,092


			0,092


			0,092


			0,092





			


			1


			2


			3


			4








BB.80230  LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA PPR ĐƯỜNG KÍNH 160mm



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			14,6


			21,9


			26,6


			32,1





			BB.8023


			Lắp đặt côn, cút nhựa PPR bằng phương pháp hàn


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Côn, cút nhựa PPR


			cái


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công 3,5/7 


			công


			0,198


			0,218


			0,227


			0,237





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn nhiệt cầm tay


			ca


			0,112


			0,112


			0,112


			0,112





			


			1


			2


			3


			4








BB.80240  LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA PPR ĐƯỜNG KÍNH 200mm



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			18,2


			27,4


			33,2





			BB.8024


			Lắp đặt côn, cút nhựa PPR bằng phương pháp hàn


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Côn, cút nhựa PPR


			cái


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Vật liệu khác 


			%


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,233


			0,256


			0,268





			


			


			Máy thi công 


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn nhiệt cầm tay


			ca


			0,151


			0,151


			0,151





			


			1


			2


			3








BB.81000  LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG THÔNG GIÓ



BB.81100  LẮP ĐẶT CÔN, CÚT ỐNG THÔNG GIÓ HỘP



Thành phần công việc:



Vận chuyển vật liệu đến vị trí gia công, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, khoan, lắp đặt giá đỡ, lắp đặt nối ống theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chu vi côn, cút (m)





			


			


			


			


			≤0,64


			≤0,80


			≤0,90





			BB.811


			Lắp đặt côn, cút ống thông gió hộp


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Côn, cút


			cái


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Cao su làm gioăng


			m2


			0,014


			0,018


			0,021





			


			


			Bu lông mạ M6x20


			cái


			6


			7


			9





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1


			1





			


			


			Nhân công 4,0/7 


			công


			0,27


			0,37


			0,43





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan bê tông cầm tay 0,62kW


			ca


			0,015


			0,018


			0,021





			


			


			Máy khác


			%


			3


			3


			3





			


			01


			02


			03








Tiếp theo



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chu vi ống (m)





			


			


			


			


			≤0,95


			≤1,13


			≤1,30





			BB.811


			Lắp đặt côn, cút ống thông gió hộp


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Côn, cút


			cái 


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Cao su làm gioăng


			m2


			0,023


			0,026


			0,031





			


			


			Bu lông mạ M6x20


			cái


			10


			11


			14





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1


			1





			


			


			Nhân công 4,0/7 


			công


			0,47


			0,54


			0,64





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan bê tông cầm tay 0,62kW


			ca


			0,024


			0,027


			0,032





			


			


			Máy khác


			%


			3


			3


			3





			


			04


			05


			06








Tiếp theo



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chu vi ống (m)





			


			


			


			


			≤1,50


			≤1,76


			≤1,89





			BB.811


			Lắp đặt côn, cút ống thông gió hộp


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Côn, cút


			cái


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Cao su làm gioăng


			m2


			0,036


			0,042


			0,045





			


			


			Bu lông mạ M6x20


			cái


			16


			18


			20





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1


			1





			


			


			Nhân công 4,0/7 


			công


			0,74


			0,85


			0,93





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan bê tông cầm tay 0,62kW


			ca


			0,037


			0,042


			0,046





			


			


			Máy khác


			%


			3


			3


			3





			


			07


			08


			09








Tiếp theo



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chu vi ống (m)





			


			


			


			


			≤2,06


			≤2,26


			≤2,40





			BB.811


			Lắp đặt côn, cút ống thông gió hộp


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Côn, cút


			cái


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Cao su làm gioăng


			m2


			0,051


			0,056


			0,062





			


			


			Bu lông mạ M6x20


			cái


			23


			25


			27





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1


			1





			


			


			Nhân công 4,0/7 


			công


			1,07


			1,17


			1,25





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan bê tông cầm tay 0,62kW


			ca


			0,053


			0,059


			0,063





			


			


			Máy khác


			%


			3


			3


			3





			


			10


			11


			12








Tiếp theo



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chu vi ống (m)





			


			


			


			


			≤2,63


			≤2,86


			≤3,26





			BB.811


			Lắp đặt côn, cút ống thông gió hộp


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Côn, cút


			cái


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Cao su làm gioăng


			m2


			0,065


			0,071


			0,078





			


			


			Bu lông mạ M6x20


			cái


			29


			32


			34





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1


			1





			


			


			Nhân công 4,0/7 


			công


			1,77


			1,91


			2,10





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan bê tông cầm tay 0,62kW


			ca


			0,067


			0,072


			0,079





			


			


			Máy khác


			%


			3


			3


			3





			


			13


			14


			15








Tiếp theo



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chu vi ống (m)





			


			


			


			


			≤3,50


			≤4,00


			≤4,20





			BB.811


			Lắp đặt côn, cút ống thông gió hộp


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Côn, cút


			cái


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Cao su làm gioăng


			m2


			0,085


			0,097


			0,104





			


			


			Bu lông mạ M6x20


			cái


			37


			42


			46





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1


			1





			


			


			Nhân công 4,0/7 


			công


			2,30


			2,62


			2,81





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan bê tông cầm tay 0,62kW


			ca


			0,087


			0,099


			0,106





			


			


			Máy khác


			%


			3


			3


			3





			


			16


			17


			18








Tiếp theo



Đơn vị tính: m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chu vi ống (m)





			


			


			


			


			≤4,50


			≤5,70


			≤6,50





			BB.811


			Lắp đặt côn, cút ống thông gió hộp


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Côn, cút


			cái


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Cao su làm gioăng


			m2


			0,112


			0,136


			0,156





			


			


			Bu lông mạ M10x30


			cái


			50


			59


			68





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1


			1





			


			


			Nhân công 4,0/7 


			công


			3,03


			5,71


			6,55





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan bê tông cầm tay 0,62kW


			ca


			0,114


			0,139


			0,159





			


			


			Máy khác


			%


			3


			3


			3





			


			19


			20


			21








BB.81200  LẮP ĐẶT CÔN, CÚT ỐNG THÔNG GIÓ TRÒN



Thành phần công việc:


Vận chuyển vật liệu đến vị trí gia công, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, khoan, lắp đặt giá đỡ, lắp đặt nối ống theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			≤125


			≤160


			≤200





			BB.812


			Lắp đặt côn, cút ống thông gió tròn


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Côn, cút


			cái


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Cao su làm gioăng


			m2


			0,012


			0,015


			0,020





			


			


			Bu lông mạ M6x20


			cái


			2


			2


			3





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1


			1





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,12


			0,16


			0,20





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan bê tông cầm tay 0,62kW


			ca


			0,006


			0,008


			0,010





			


			


			Máy khác


			%


			3


			3


			3





			


			01


			02


			03








Tiếp theo



Đơn vị tính: m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			≤250


			≤315


			≤400





			BB.812


			Lắp đặt côn, cút ống thông gió tròn


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Côn, cút


			cái


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Cao su làm gioăng


			m2


			0,034


			0,054


			0,068





			


			


			Bu lông mạ M6x20


			cái


			4


			5


			5





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1


			1





			


			


			Nhân công 4,0/7 


			công


			0,38


			0,62


			0,79





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan bê tông cầm tay 0,62kW


			ca


			0,020


			0,034


			0,043





			


			


			Máy khác


			%


			3


			3


			3





			


			04


			05


			06








Tiếp theo



Đơn vị tính: m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			≤450


			≤500


			≤560





			BB.812


			Lắp đặt côn, cút ống thông gió tròn


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Côn, cút


			cái


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Cao su làm gioăng


			m2


			0,081


			0,090


			0,101





			


			


			Bu lông mạ M6x20


			cái


			6


			7


			7





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1


			1





			


			


			Nhân công 4,0/7 


			công


			0,94


			1,05


			1,17





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan bê tông cầm tay 0,62kW


			ca


			0,051


			0,057


			0,064





			


			


			Máy khác


			%


			3


			3


			3





			


			07


			08


			09








BB.82000  GIA CÔNG, LẮP ĐẶT THANH TĂNG CƯỜNG VÀ GIÁ ĐỠ ỐNG CHO HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ; CỬA CÁC LOẠI



BB.82100  GIA CÔNG, LẮP ĐẶT THANH TĂNG CƯỜNG



Thành phần công việc:


Vận chuyển vật liệu đến nơi gia công cự ly 100m, đo lấy dấu, chặt nắn sắt góc, cạo rỉ, sơn, hàn thành phẩm. Lắp đặt thanh tăng cường.



Đơn vị tính: tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			BB.821


			Gia công, lắp đặt thanh tăng cường


			Vật liệu


			


			





			


			


			Thép góc L


			kg


			1050





			


			


			Que hàn d=4


			kg


			4,64





			


			


			Sơn bóng


			kg


			8,65





			


			


			Sơn màu


			kg


			5,23





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			57,50





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,5





			


			01








BB.82200  GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT GIÁ ĐỠ ỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ



Thành phần công việc:


Vận chuyển vật liệu đến nơi gia công cự ly 100m, đo lấy dấu, chặt nắn sắt góc, cạo rỉ, sơn, hàn thành phẩm. Lắp đặt giá đỡ ống.



Đơn vị tính: tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			BB.822


			Gia công và lắp đặt giá đỡ ống


			Vật liệu


			


			





			


			


			Thép góc L


			kg


			1050





			


			


			Que hàn d=4


			kg


			7,2





			


			


			Sơn bóng


			kg


			8,65





			


			


			Sơn màu


			kg


			5,23





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			65,3





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			2,5





			


			01








BB.82300  LẮP ĐẶT CỬA LƯỚI



Thành phần công việc



Vận chuyển cửa đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lắp chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: cửa



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Kích thước cửa (mm)





			


			


			


			


			250x200


			500x300


			500x400


			500x500





			BB.823


			Lắp đặt cửa lưới


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Cửa lưới


			cái


			1


			1


			1


			1





			


			


			Đinh vít


			cái


			6


			10


			12


			14





			


			


			Nhân công 3,5/7 


			công


			0,20


			0,35


			0,41


			0,47





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan bê tông cầm tay 0,75 kW


			ca


			0,010


			0,018


			0,021


			0,025





			


			01


			02


			03


			04








Tiếp theo



			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Kích thước cửa (mm)





			


			


			600x600


			1000x400


			1000x600


			1300x1200


			1250x300





			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			Cửa lưới


			cái


			1


			1


			1


			1


			1





			Đinh vít


			cái


			16


			18


			22


			34


			20





			Nhân công 3,5/7


			công


			0,54


			0,62


			0,73


			1,14


			0,69





			Máy thi công 


			


			


			


			


			


			





			Máy khoan bê tông cầm tay 0,75 kW


			ca


			0,028


			0,032


			0,039


			0,061


			0,036





			


			


			05


			06


			07


			08


			09








Tiếp theo


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Kích thước cửa (mm)





			


			


			1500x200


			1500x500


			1600x1500


			2000x200


			3000x250





			Vật liệu 


			


			


			


			


			


			





			Cửa lưới


			cái


			1


			1


			1


			1


			1





			Đinh vít


			cái


			22


			26


			42


			30


			44





			Nhân công 3,5/7


			công


			0,75


			0,89


			1,44


			1,00


			1,48





			Máy thi công 


			


			


			


			


			


			





			Máy khoan bê tông cầm tay 0,75 kW


			ca


			0,039


			0,046


			0,076


			0,054


			0,079





			


			


			10


			11


			12


			13


			14








BB.82400  LẮP ĐẶT CỬA GIÓ ĐƠN



Thành phần công việc


Vận chuyển cửa đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lắp chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Kích thước cửa (mm)





			


			


			


			


			150x150


			200x200


			100x200





			BB.824


			Lắp đặt cửa gió đơn


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Cửa gió đơn


			cái


			1


			1


			1





			


			


			Đinh vít


			cái


			6


			8


			6





			


			


			Gioăng cao su tấm


			m2


			0,0099


			0,013


			0,0099





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,09


			0,10


			0,09





			


			


			Máy thi công 


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan bê tông cầm tay 0,75 kW


			ca


			0,072


			0,096


			0,072





			


			01


			02


			03








Tiếp theo



			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Kích thước cửa (mm)





			


			


			200x300


			200x400


			200x600





			Vật liệu


			


			


			


			





			Cửa gió đơn


			cái


			1


			1


			1





			Đinh vít


			cái


			10


			12


			16





			Gioăng cao su tấm


			m2


			0,013


			0,019


			0,025





			Nhân công 3,5/7


			công


			0,11


			0,15


			0,19





			Máy thi công


			


			


			


			





			Máy khoan bê tông cầm tay 0,75 kW


			ca


			0,0144


			0,018


			0,025





			


			04


			05


			06








BB.82500  LẮP ĐẶT CỬA GIÓ KÉP



Thành phần công việc


Vận chuyển cửa đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lắp chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Kích thước cửa (mm)





			


			


			


			


			200x450


			200x750


			200x950





			BB.825


			Lắp đặt cửa gió kép


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Cửa gió kép


			cái


			1


			1


			1





			


			


			Đinh vít


			cái


			13


			19


			23





			


			


			Gioăng cao su tấm


			m2


			0,020


			0,029


			0,035





			


			


			Nhân công 3,5/7 


			công


			0,21


			0,24


			0,29





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan bê tông cầm tay 0,75 kW


			ca


			0,028


			0,044


			0,057





			


			01


			02


			03








Tiếp theo



			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Kích thước cửa (mm)





			


			


			200x1200


			200x400


			200x850





			Vật liệu 


			


			


			


			





			Cửa gió kép


			cái


			1


			1


			1





			Đinh vít


			cái


			28


			12


			21





			Gioăng cao su tấm


			m2


			0,043


			0,019


			0,032





			Nhân công 3,5/7


			công


			0,36


			0,17


			0,25





			Máy thi công


			


			


			


			





			Máy khoan bê tông cầm tay 0,75 kW


			ca


			0,072


			0,028


			0,046





			


			


			04


			05


			06








BB. 82600  LẮP ĐẶT CỬA PHÂN PHỐI KHÍ



Thành phần công việc


Vận chuyển cửa đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lắp chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Định mức





			BB.326


			Lắp đặt cửa phân phối khí


			Vật liệu


			


			





			


			


			Cửa phân phối khí


			cái


			1





			


			


			Bulông M6x20


			cái


			12





			


			


			Gioăng cao su tấm


			m2


			0,144





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,25





			


			01








BB.83000  LẮP ĐẶT BU, BE CÁC LOẠI



Thành phần công việc:


Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt, lau chùi, lắp theo yêu cầu kỹ thuật.



BB.83100  LẮP ĐẶT BU



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính BU (mm)





			


			


			


			


			50


			60


			70


			80


			90





			BB.831


			Lắp đặt BU


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			BU


			cái


			1


			1


			1


			1


			1





			


			


			Cao su tấm


			m2


			0,038


			0,045


			0,053


			0,06


			0,068





			


			


			Bu lông M16


			bộ


			2


			2


			2


			2


			2





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,16


			0,18


			0,21


			0,23


			0,25





			


			01


			02


			03


			04


			05








Tiếp theo



			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính BU (mm)





			


			


			100


			110


			125


			150


			160





			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			BU


			cái


			1


			1


			1


			1


			1





			Cao su tấm


			m2


			0,075


			0,083


			0,094


			0,113


			0,12





			Bu lông M20


			bộ


			8


			8


			8


			8


			8





			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			Nhân công 3,5/7


			công


			0,27


			0,29


			0,32


			0,34


			0,35





			


			06


			07


			08


			09


			10








Tiếp theo


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính BU (mm)





			


			


			170


			180


			200


			250





			Vật liệu


			


			


			


			


			





			BU


			cái


			1


			1


			1


			1





			Cao su tấm


			m2


			0,13


			0,14


			0,15


			0,19





			Bu lông M20


			bộ


			8


			8


			8


			8





			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			Nhân công 3,5/7


			công


			0,37


			0,39


			0,43


			0,55





			


			11


			12


			13


			14








Tiếp theo


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính BU (mm)





			


			


			300


			350


			400


			500


			600





			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			BU


			cái


			1


			1


			1


			1


			1





			Cao su tấm


			m2


			0,23


			0,26


			0,30


			0,40


			0,54





			Bu lông M24-M27


			bộ


			12


			16


			16


			20


			20





			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			Nhân công 3,5/7


			công


			0,345


			0,403


			0,46


			0,56


			





			Nhân công 4,0/7


			công


			


			


			


			


			0,68





			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			Cần cẩu bánh hơi 6 t


			ca


			0,008


			0,01


			0,011


			0,011


			0,014





			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			15


			16


			17


			18


			19








Tiếp theo



			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính BU (mm)





			


			


			700


			800


			900


			1000


			1100





			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			BU


			cái


			1


			1


			1


			1


			1





			Cao su tấm


			m2


			0,72


			0,9


			1,01


			1,2


			1,32





			Bu lông M27-M33


			bộ


			24


			24


			28


			28


			32





			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			Nhân công 4,0/7


			công


			0,82


			0,94


			1,13


			1,3


			1,61





			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			Cần cẩu bánh hơi 6 t


			ca


			0,014


			0,014


			0,014


			0,014


			0,014





			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			20


			21


			22


			23


			24








Tiếp theo


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính BU (mm)





			


			


			1200


			1400


			1600


			1800


			2000





			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			Lắp BU


			cái


			1


			1


			1


			1


			1





			Cao su tấm


			m2


			1,45


			1,54


			1,69


			1,98


			2,1





			Bu lông M23-M45


			bộ


			32


			36


			40


			44


			48





			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			Nhân công 4,0/7


			công


			1,74


			2,16


			2,73


			3,0


			3,4





			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			Cần cẩu bánh hơi 6 t


			ca


			0,016


			0,016


			0,016


			0,016


			0,016





			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			25


			26


			27


			28


			29








BB.83200  LẮP ĐẶT BE



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính BE (mm)





			


			


			


			


			50


			60


			70


			80


			90


			100


			110


			125





			BB.822


			Lắp đặt BE


			Vật liệu 


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			BE


			cái


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			1





			


			


			Gioăng cao su


			cái


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			1





			


			


			Mỡ bôi trơn


			kg


			0,007


			0,008


			0,009


			0,01


			0,011


			0,013


			0,014


			0,016





			


			


			Vật liệu khác 


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,11


			0,13


			0,15


			0,16


			0,18


			0,19


			0,20


			0,22





			


			01


			02


			03


			04


			05


			06


			07


			08








Tiếp theo



			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính BE (mm)





			


			


			150


			160


			170


			180


			200


			240





			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			BE


			cái


			1


			1


			1


			1


			1


			1





			Gioăng cao su 


			cái


			1


			1


			1


			1


			1


			1





			Mỡ bôi trơn 


			kg


			0,019


			0,02


			0,021


			0,023


			0,025


			0,031





			Vật liệu khác 


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			Nhân công 3,5/7


			công


			0,24


			0,25


			0,26


			0,27


			0,30


			0,39





			


			09


			10


			11


			12


			13


			14








Tiếp theo



			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính BE (mm)





			


			


			300


			350


			400


			500


			600





			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			BE


			cái


			1


			1


			1


			1


			1





			Gioăng cao su


			cái


			1


			1


			1


			1


			1





			Mỡ bôi trơn


			kg


			0,038


			0,044


			0,05


			0,06


			0,07





			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			Nhân công 3,5/7


			công


			0,24


			0,28


			0,35


			0,43


			





			Nhân công 4,0/7


			công


			


			


			


			


			0,52





			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			Cần cẩu bánh hơi 6 t


			ca


			0,008


			0,01


			0,011


			0,011


			0,014





			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			15


			16


			17


			18


			19








Tiếp theo



			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính BE (mm)





			


			


			700


			800


			900


			1000


			1100





			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			BE


			cái


			1


			1


			1


			1


			1





			Gioăng cao su


			cái


			1


			1


			1


			1


			1





			Mỡ bôi trơn


			kg


			0,08


			0,09


			0,099


			0,11


			0,13





			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			Nhân công 4,0/7


			công


			0,6


			0,72


			0,86


			1,00


			1,12





			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			Cần cẩu bánh hơi 6 t


			ca


			0,014


			0,014


			0,014


			0,014


			0,014





			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			20


			21


			22


			23


			24








Tiếp theo



			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính BE (mm)





			


			


			1200


			1400


			1500


			1600


			1800


			2000





			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			BE


			cái


			1


			1


			1


			1


			1


			1





			Gioăng cao su


			cái


			1


			1


			1


			1


			1


			1





			Mỡ bôi trơn


			kg


			0,14


			0,15


			0,16


			0,17


			0,18


			0,23





			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			Nhân công 4,0/7


			công


			1,34


			1,70


			1,85


			2,10


			2,30


			2,62





			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			Cần cẩu bánh hơi 6 t


			ca


			0,014


			0,016


			0,016


			0,016


			0,016


			0,016





			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5


			5





			


			25


			26


			27


			28


			29


			30








BB.83300  LẮP ĐẶT MỐI NỐI MỀM



Thành phần công việc


Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, lau chùi, lắp đặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính mối nối mềm (mm)





			


			


			


			


			≤ 50


			75


			100


			150


			200





			BB.833


			Lắp đặt mối nối mềm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Mối nối mềm


			cái


			1


			1


			1


			1


			1





			


			


			Bu lông M16-M20


			bộ


			4


			4


			8


			8


			8





			


			


			Vật liệu khác 


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,26


			0,38


			0,46


			0,55


			0,70





			


			01


			02


			03


			04


			05








Tiếp theo


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính mối nối mềm (mm)





			


			


			250


			300


			350


			400


			500





			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			Mối nối mềm


			cái


			1


			1


			1


			1


			1





			Bu lông M20-M24


			bộ


			12


			12


			16


			16


			20





			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			Nhân công 3,5/7


			công


			0,80


			0,73


			0,88


			0,99


			1,17





			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			Cần cẩu bánh hơi 6 t


			ca


			


			0,014


			0,014


			0,018


			0,018





			Máy khác


			%


			


			5


			5


			5


			5





			


			


			06


			07


			08


			09


			10








Tiếp theo


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính mối nối mềm (mm)





			


			


			600


			700


			800


			900





			Vật liệu 


			


			


			


			


			





			Mối nối mềm


			cái


			1


			1


			1


			1





			Bu lông M27-M30


			bộ


			20


			24


			24


			28





			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			Nhân công 3,5/7


			công


			1,40


			1,57


			1,80


			1,92





			Máy thi công 


			


			


			


			


			





			Cần cẩu bánh hơi 6 t


			ca


			0,022


			0,022


			0,028


			0,028





			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			11


			12


			13


			14








Tiếp theo



			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính mối nối mềm (mm)





			


			


			1100


			1200


			1250


			1300


			1350


			1400





			Vật liệu 


			


			


			


			


			


			


			





			Mối nối mềm


			cái


			1


			1


			1


			1


			1


			1





			Bu lông M33-M39


			bộ


			32


			32


			32


			32


			32


			36





			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			Nhân công 3,5/7


			công


			2,35


			2,57


			2,67


			2,78


			2,89


			2,99





			Máy thi công 


			


			


			


			


			


			


			





			Cần cẩu bánh hơi 6 t


			ca


			0,028


			0,032


			0,032


			0,032


			0,032


			0,032





			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5


			5





			


			


			15


			16


			17


			18


			19


			20








Tiếp theo



			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính mối nối mềm (mm)





			


			


			1500


			1600


			1700


			1800


			1900


			2000





			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			Mối nối mềm


			cái


			1


			1


			1


			1


			1


			1





			Bu lông M39-M45


			bộ


			36


			40


			42


			44


			46


			48





			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			Nhân công 3,5/7


			công


			3,21


			3,42


			3,63


			3,85


			4,06


			4,28





			Máy thi công 


			


			


			


			


			


			


			





			Cần cẩu bánh hơi 6 t


			ca


			0,036


			0,036


			0,04


			0,04


			0,04


			0,04





			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5


			5





			


			


			21


			22


			23


			24


			25


			26








BB.83500  LẮP ĐAI KHỞI THỦY



Thành phần công việc


Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đóng mở nước, khoan ống, cạo chải, lau chùi, lắp chỉnh, bắt bu lông.



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			60


			80


			100


			125





			BB.825


			Lắp đai khởi thủy


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Đai khởi thủy


			cái


			1


			1


			1


			1





			


			


			Bu lông M16-M20


			bộ


			4


			4


			4


			4





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,12


			0,17


			0,20


			0.23





			


			01


			02


			03


			04








Tiếp theo



			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			150


			200


			250


			300


			350





			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			Đai khởi thủy


			cái


			1


			1


			1


			1


			1





			Bu lông


			bộ


			4


			4


			4


			4


			4





			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			Nhân công 3,5/7


			công


			0,25


			0,33


			0,48


			0,55


			0,60





			


			05


			06


			07


			08


			09








Tiếp theo



			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			400


			450


			500


			600


			700


			800





			Vật liệu 


			


			


			


			


			


			


			





			Đai khởi thủy


			cái


			1


			1


			1


			1


			1


			1





			Bu lông


			bộ


			4


			4


			4


			4


			4


			4





			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			Nhân công 3,5/7


			công


			0,74


			0,78


			0,92


			1,1


			1,22


			1,39





			


			


			10


			11


			12


			13


			14


			15








BB.84000  LẮP ĐẶT TRỤ VÀ HỌNG CỨU HỎA



Thành phần công việc


Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, cạo chải, lau chùi, bắt bu lông, lắp chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật.



BB.84100  LẮP ĐẶT TRỤ CỨU HỎA



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính trụ cứu hỏa (mm)





			


			


			


			


			100


			150





			BB.841


			Lắp đặt trụ cứu hỏa


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Trụ cứu hỏa


			cái


			1


			1





			


			


			Gioăng cao su lá 10mm


			m2


			0,05


			0,08





			


			


			Bu lông


			bộ


			8


			8





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,1


			0,1





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,45


			0,51





			


			01


			02








BB.84200  LẮP ĐẶT HỌNG CỨU HỎA



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính họng cứu hỏa (mm)





			


			


			


			


			80


			100





			BB.842


			Lắp đặt họng cứu hỏa


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Họng cứu hỏa


			cái


			1


			1





			


			


			Gioăng cao su lá 10mm


			m2


			0,04


			0,051





			


			


			Bu lông


			bộ


			4


			8





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,1


			0,1





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,35


			0,41





			


			01


			02








Ghi chú: Họng cứu hỏa và trụ cứu hỏa được tính từ khuỷu đến miệng lấy nước



BB.85100  LẮP ĐẶT ĐỒNG HỒ ĐO LƯU LƯỢNG



Thành phần công việc:


Vận chuyển vật liệu, thiết bị đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, bảo dưỡng kiểm tra đồng hồ, ren đầu ống, lắp đồng hồ theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Quy cách đồng hồ (mm)





			


			


			


			


			≤ 50


			≤ 100


			≤ 200





			BB.851


			Lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Đồng hồ


			cái


			1


			1


			1





			


			


			Cao su tấm


			m2


			0,01


			0,02


			0,08





			


			


			Bu lông M16-M20


			cái


			4


			8


			8





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,66


			0,84


			0,99





			


			01


			02


			03








Tiếp theo



			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Quy cách đồng hồ (mm)





			


			


			< 300


			< 400


			< 500


			< 600





			Vật liệu


			


			


			


			


			





			Đồng hồ


			cái


			1


			1


			1


			1





			Cao su tấm


			m2


			0,17


			0,30


			0,47


			0,68





			Bu lông M20-M27


			cái


			12


			16


			20


			20





			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			Nhân công 4,0/7


			công


			1,06


			1,36


			1,62


			1,83





			


			


			04


			05


			06


			07








BB.85200  LẮP ĐẶT ĐỒNG HỒ ĐO ÁP LỰC



Thành phần công việc:


Vận chuyển vật liệu, thiết bị đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, uốn ống ổn áp và ren, khoan lỗ gắn ống ổn áp, lắp van, kiểm tra, chạy thử



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Định mức





			BB.852


			Lắp đặt đồng hồ đo áp lực


			Vật liệu


			


			





			


			


			Đồng hồ đo áp lực


			cái


			1





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,85





			


			


			


			


			01








BB.86100  LẮP ĐẶT VAN MẶT BÍCH



Thành phần công việc


Vận chuyển van đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, lau chùi, cạo rỉ, cắt gioăng, lắp chỉnh, bắt bu lông.



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính van (mm)





			


			


			


			


			40


			50


			75


			100





			BB.861


			Lắp đặt van mặt bích


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Van


			cái


			1


			1


			1


			1





			


			


			Bulông M16


			bộ


			4


			4


			8


			8





			


			


			Cao su tấm


			m2


			0,01


			0,02


			0,24


			0,07





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,35


			0,41


			0,50


			0,60





			


			01


			02


			03


			04








Tiếp theo



			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính van (mm)





			


			


			150


			200


			250


			300


			350





			Vật liệu 


			


			


			


			


			


			





			Van


			cái


			1


			1


			1


			1


			1





			Bulông M16-M20


			bộ


			8


			8


			12


			12


			16





			Cao su tấm


			m2


			0,14


			0,18


			0,26


			0,36


			0,50





			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			Nhân công 4,0/7


			công


			0,76


			0,96


			1,09


			0,81


			0,98





			Máy thi công 


			


			


			


			


			


			





			Cần cẩu bánh hơi 6 t 


			ca 


			


			


			


			0,014


			0,014 





			Máy khác


			%


			


			


			


			5


			5





			


			


			05


			06


			07


			08


			09








Tiếp theo



			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính van (mm)





			


			


			400


			500


			600


			700


			800





			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			Van


			cái


			1


			1


			1


			1


			1





			Bu lông M20-M27


			bộ


			16


			20


			20


			24


			24





			Cao su tấm


			m2


			0,60


			0,80


			1,00


			1,42


			1,80





			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			Nhân công 4,0/7


			công


			1,10


			1,30


			


			


			





			Nhân công 4,5/7


			công


			


			


			1,55


			1,74


			2,00





			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			Cần cẩu bánh hơi 6 t


			ca


			0,018


			0,018


			0,022


			0,022


			0,028





			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			10


			11


			12


			13


			14








Tiếp theo



			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính van (mm)





			


			


			1000


			1200


			1500


			1800





			Vật liệu 


			


			


			


			


			





			Van


			cái


			1


			1


			1


			1





			Bu lông M27-M45


			bộ


			28


			32


			36


			44





			Cao su tấm


			m2


			2,40


			2,58


			3,20


			3,87





			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			Nhân công 4,5/7


			công


			2,21


			2,65


			3,32


			3,98





			Máy thi công 


			


			


			


			


			





			Cần cẩu bánh hơi 6 t


			ca


			0,028


			0,032


			0,036


			0,04





			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			15


			16


			17


			18








Tiếp theo



			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính van (mm)





			


			


			2000


			2200


			2400


			2500





			Vật liệu 


			


			


			


			


			





			Van


			cái


			1


			1


			1


			1





			Bu lông M45-M52


			bộ


			48


			52


			56


			60





			Cao su tấm


			m2


			4,3


			4,73


			5,16


			5,59





			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			Nhân công 4,5/7


			công


			4,02


			4,42


			4,82


			5,23





			Máy thi công 


			


			


			


			


			





			Cần cẩu bánh hơi 6 t


			ca


			0,04


			0,043


			0,043


			0,043





			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			19


			20


			21


			22








BB.86200  LẮP ĐẶT VAN XẢ KHÍ



Thành phần công việc


Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, chải rỉ, lau chùi, cắt gioăng lắp van theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính van (mm)





			


			


			


			


			25


			32


			40


			50





			BB.862


			Lắp đặt van xả khí


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Van xả khí


			cái


			1


			1


			1


			1





			


			


			Cao su


			m2


			0,02


			0,02


			0,02


			0,02





			


			


			Bu lông M16


			bộ


			4


			4


			4


			4





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,14


			0,18


			0,23


			0,26





			


			01


			02


			03


			04








Tiếp theo



			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính van (mm)





			


			


			76


			89


			100


			150


			200





			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			Van xả khí


			cái


			1


			1


			1


			1


			1





			Cao su


			m2


			0,03


			0,035


			0,04


			0,06


			0,08





			Bu lông M16-M20


			bộ


			4


			8


			8


			8


			8





			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			Nhân công 4,0/7


			công


			0,33


			0,35


			0,38


			0,57


			0,76





			


			05


			06


			07


			08


			09








BB.86300  LẮP ĐẶT VAN PHAO ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ LỌC



Thành phần công việc:


Vận chuyển đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, lau chùi cạo rỉ van, cắt gioăng, lắp mặt bích bắt bu lông.



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính van (mm)





			


			


			


			


			250


			300


			350


			400


			500





			BB.863


			Lắp đặt van phao điều chỉnh tốc độ lọc


			Vật liệu 


			


			


			


			


			


			





			


			


			Van phao 


			cái


			1


			1


			1


			1


			1





			


			


			Cao su


			m2


			0,12


			0,17


			0,23


			0,30


			0,47





			


			


			Bu lông M20-M24 


			cái


			8


			12


			16


			16


			20





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			1,45


			1,70


			2,00


			2,05


			2,43





			


			01


			02


			03


			04


			05








Ghi chú: Hao phí vật liệu, nhân công, máy thi công gia công, lắp giá đỡ puli, xà puli được tính riêng theo yêu cầu kỹ thuật.



BB.86400  LẮP ĐẶT VAN ĐÁY



Thành phần công việc:


Vận chuyển đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, cẩu thiết bị lên sàn công tác, khoan lỗ bu lông vào sàn bê tông, lau chùi, cạo rỉ, kiểm tra, lắp đặt và căn chỉnh van theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính van (mm)





			


			


			


			


			400


			500


			600


			700


			800





			BB.864


			Lắp đặt van đáy


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Van đáy


			bộ


			1


			1


			1


			1


			1





			


			


			Bulông M 24-M30


			bộ


			16,0


			20,0


			20,0


			24,0


			24,0





			


			


			Cao su tấm


			m2


			0,15


			0,16


			0,17


			0,18


			0,19





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			1,95


			2,34


			2,61


			2,98


			3,42





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu bánh hơi 6 t


			ca


			0,027


			0,027


			0,027


			0,027


			0,027





			


			01


			02


			03


			04


			05








BB.86500  LẮP ĐẶT VAN ĐIỆN


Thành phần công việc:


Vận chuyển đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, kiểm tra, lau chùi, cạo rỉ van lắp đặt và hiệu chỉnh van theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính van (mm)





			


			


			


			


			400


			500


			600


			700


			800





			BB.865


			Lắp đặt van điện


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cao su


			m2


			0,30


			0,47


			0,68


			0,92


			1,21





			


			


			Bu lông M24-M30


			cái


			16


			20


			20


			24


			24





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công 5,0/7


			công


			2,44


			2,96


			3,26


			3,72


			4,28





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu bánh hơi 6 t


			ca


			0,027


			0,027


			0,027


			0,027


			0,027





			


			01


			02


			03


			04


			05








Tiếp theo


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính van (mm)





			


			


			900


			1000


			1200


			1400





			Vật liệu


			


			


			


			


			





			Cao su


			m2


			1,53


			1,88


			2,71


			3,69





			Bu lông M24-M30


			cái


			28


			28


			32


			36





			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			Nhân công 5,0/7


			công


			3,32


			3,98


			4,98


			5,97





			Máy thi công


			


			


			


			


			





			Cần cẩu bánh hơi 6 t


			ca


			0,027


			0,027


			0,027


			0,027





			


			06


			07


			08


			09








Tiếp theo



			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính van (mm)





			


			


			1500


			1800


			2000


			2500





			Vật liệu


			


			


			


			


			





			Cao su


			m2


			4,24


			6,10


			7,54


			11,78





			Bu lông M24-M30


			cái


			36


			44


			48


			56





			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			Nhân công 5,0/7


			công


			6,03


			6,63


			7,23


			7,85





			Máy thi công


			


			


			


			


			





			Cần cẩu bánh hơi 6 t


			ca


			0,027


			0,027


			0,027


			0,027





			


			10


			11


			12


			13








BB.86600  LẮP ĐẶT VAN REN



Thành phần công việc:


Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, cưa cắt ống, ren ống, lau chùi, lắp đặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính van (mm)





			


			


			


			


			≤ 25


			32


			40


			50


			67


			76


			89





			BB.866


			Lắp đặt van ren


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Van


			cái


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			1





			


			


			Băng tan 


			m


			0,48


			0,6


			0,75


			0,93


			1,23


			1,43


			1,67





			


			


			Vật liệu khác 


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,10


			0,14


			0,17


			0,21


			0,25


			0,31


			0,34





			


			01


			02


			03


			04


			05


			06


			07








Tiếp theo



			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính van (mm)





			


			


			100


			110


			150


			200


			250





			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			Van


			cái


			1


			1


			1


			1


			1





			Băng tan


			m


			1,88


			1,96


			2,68


			3,57


			4,47





			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			Nhân công 4,0/7


			công


			0,37


			0,41


			0,47


			0,63


			0,79





			


			08


			09


			10


			11


			12








BB.87100  LẮP BÍCH THÉP



Thành phần công việc


Vận chuyển bích đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cưa cắt, tẩy vát mép, hàn mặt bích đầu ống, cắt gioăng, lắp mặt bích bắt bu lông.



Đơn vị tính: cặp bích



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			40


			50


			75


			100





			BB.871


			Lắp bích thép


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Bích thép


			cái


			2


			2


			2


			2





			


			


			Que hàn


			kg


			0,16


			0,18


			0,26


			0,40





			


			


			Bulông M16


			bộ


			4


			4


			8


			8





			


			


			Cao su tấm


			m2


			0,02


			0,02


			0,024


			0,07





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,28


			0,3


			0,38


			0,45





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu bánh hơi 6 t


			ca


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,04


			0,04


			0,06


			0,09





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			01


			02


			03


			04








Tiếp theo



			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			150


			200


			250


			300


			350





			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			Bích thép


			cái


			2


			2


			2


			2


			2





			Que hàn


			kg


			0,60


			0,78


			1,44


			2,22


			2,98





			Ô xy


			chai


			0,012


			0,016


			0,02


			0,025


			0,029





			Axetylen


			chai


			0,005


			0,006


			0,008


			0,010


			0,012





			Bulông M16


			bộ


			8


			8


			12


			12


			16





			Cao su tấm


			m2


			0,14


			0,18


			0,26


			0,36


			0,5





			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			Nhân công 3,5/7


			công


			0,54


			0,69


			0,81


			0,83


			0,92





			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			Cần cẩu bánh hơi 6 t


			ca


			


			


			


			0,007


			0,007





			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,13


			0,17


			0,32


			0,49


			0,66





			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			05


			06


			07


			08


			09








BB.88100  LẮP NÚT BỊT NHỰA NỐI MĂNG SÔNG



Thành phần công việc:


Vận chuyển vật liệu đến vị trí lắp đặt, lau chùi, cưa cắt ống, lắp nút bịt đầu ống.



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính nút bịt (mm)





			


			


			


			


			15


			20


			25


			32





			BB.881


			Lắp Nút bịt nhựa nối măng sông


			Vật liệu 


			


			


			


			


			





			


			


			Nút bịt 


			cái


			1


			1


			1


			1





			


			


			Cồn rửa


			kg


			0,002


			0,003


			0,003


			0,005





			


			


			Nhựa dán 


			kg


			0,004


			0,005


			0,006


			0,008





			


			


			Vật liệu khác 


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,028


			0,031


			0,036


			0,04





			


			01


			02


			03


			04








Tiếp theo



			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính nút bịt (mm)





			


			


			40


			50


			67


			76


			89





			Vật liệu 


			


			


			


			


			


			





			Nút bịt 


			cái


			1


			1


			1


			1


			1





			Cồn rửa 


			kg


			0,007


			0,0075


			0,008


			0,0085


			0,009





			Nhựa dán 


			kg


			0,009


			0,01


			0,011


			0,012


			0,013





			Vật liệu khác 


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			Nhân công 3,5/7


			công


			0,05


			0,055


			0,06


			0,07


			0,08





			


			05


			06


			07


			08


			09








Tiếp theo



			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính nút bịt (mm)





			


			


			100


			110


			150


			200


			250





			Vật liệu 


			


			


			


			


			


			





			Nút bịt 


			cái


			1


			1


			1


			1


			1





			Cồn rửa


			kg


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			Nhựa dán 


			kg


			0,015


			0,016


			0,021


			0,029


			0,036





			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,011


			0,014


			0,019


			0,024





			Nhân công 3,5/7


			công


			0,10


			0,11


			0,14


			0,19


			0,24





			


			10


			11


			12


			13


			14








BB.88200  LẮP ĐẶT NÚT BỊT ĐẦU ỐNG THÉP TRÁNG KẼM



Thành phần công việc:


Vận chuyển vật liệu đến vị trí lắp đặt, cạo chải rỉ, lau chùi, cưa, cắt ren, lắp nút bịt đầu ống.



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính nút bịt (mm)





			


			


			


			


			15


			20


			25


			30


			40


			50





			BB.882


			Lắp nút bịt đầu ống thép tráng kẽm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nút bịt


			cái


			1


			1


			1


			1


			1


			1





			


			


			Măng sông


			cái


			1


			1


			1


			1


			1


			1





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,04


			0,05


			0,08


			0,09


			0,11


			0,12





			


			01


			02


			03


			04


			05


			06








Tiếp theo



			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính nút bịt (mm)





			


			


			67


			76


			89


			100





			Vật liệu


			


			


			


			


			





			Nút bịt


			cái


			1


			1


			1


			1





			Măng sông


			kg


			1


			1


			1


			1





			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			Nhân công 3,5/7


			công


			0,13


			0,14


			0,15


			0,17





			


			07


			08


			09


			10








Tiếp theo


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính nút bịt (mm)





			


			


			110


			150


			200


			250





			Vật liệu


			


			


			


			


			





			Nút bịt


			cái


			1


			1


			1


			1





			Măng sông


			kg


			1


			1


			1


			1





			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			Nhân công 3,5/7


			công


			0,19


			0,24


			0,27


			0,34





			


			11


			12


			13


			14








BB.89000  CẮT ỐNG THÉP, ỐNG NHỰA



BB.89100  CẮT ỐNG HDPE BẰNG THỦ CÔNG



Thành phần công việc


Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống bằng thủ công theo yêu cầu kỹ thuật, lau chùi ống.



Đơn vị tính: 10 mối



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			100


			150


			200


			250





			BB.891


			Cắt ống HDPE bằng thủ công


			Vật liệu 


			


			


			


			


			





			


			


			Lưỡi cưa 


			cái


			0,03


			0,035


			0,04


			0,05





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,16


			0,19


			0,21


			0,23





			


			01


			02


			03


			04








Tiếp theo



			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			300


			350


			400


			500





			Vật liệu


			


			


			


			


			





			Lưỡi cưa


			cái


			0,06


			0,06


			0,07


			0,09





			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			Nhân công 3,5/7


			công


			0,27


			0,29


			0,31


			0,43





			


			05


			06


			07


			08








Tiếp theo



			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			600


			700


			800


			1000





			Vật liệu


			


			


			


			


			





			Lưỡi cưa


			cái


			0,11


			0,14


			0,17


			0,2





			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			Nhân công 3,5/7


			công


			0,60


			0,68


			0,80


			1,28





			


			09


			10


			11


			12








BB.89200  CẮT ỐNG THÉP BẰNG Ô XY - AXETYLEN



Thành phần công việc


Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, lấy dấu, cắt, tẩy vát, sang phanh theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 10 mối



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			100


			125


			150


			200


			250


			300


			350





			BB.892


			Cắt ống thép bằng ô xy axetylen


			Vật liệu 


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ôxy 


			chai


			0,08


			0,10


			0,12


			0,16


			0,20


			0,25


			0,29





			


			


			Axetylen 


			chai


			0,03


			0,04


			0,05


			0,06


			0,08


			0,10


			0,11





			


			


			Vật liệu khác 


			%


			2


			2


			2


			2


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công 4,0/7 


			công


			1,65


			1,76


			1,95


			2,1


			2,2


			2,55


			2,77





			


			


			Máy thi công 


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn hơi 2000 1/h


			ca


			0,065


			0,08


			0,1


			0,126


			0,157


			0,19


			0,22





			


			01


			02


			03


			04


			05


			06


			07








Ghi chú: Ô xy dùng trong định mức là loại ôxy thông dụng nén với áp lực 120 kG/cm2



BB.89300  CẮT ỐNG THÉP BẰNG Ô XY - ĐẤT ĐÈN



Thành phần công việc


Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, lấy dấu, cắt ống, tẩy dũa, tẩy vát, sang phanh theo yêu cầu kỹ thuật



Đơn vị tính: 10 mối



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			100


			125


			150


			200


			250


			300


			350





			BB.893


			Cắt ống thép bằng ô xy đất đèn


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ôxy


			chai


			0,08


			0,10


			0,12


			0,16


			0,20


			0,25


			0,29





			


			


			Đất đèn


			kg


			0,55


			0,68


			0,82


			1.09


			1,37


			1,71


			1,98





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			1,65


			1,76


			1,95


			2,10


			2,20


			2,55


			2,77





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn hơi 2000 l/h


			ca


			0,065


			0,08


			0,10


			0,126


			0,157


			0,19


			0,22





			


			01


			02


			03


			04


			05


			06


			07








Ghi chú: Ô xy dùng trong định mức là loại ô xy thông dụng nén với áp lực 120 kG/cm2


BB.8940  CẮT ỐNG THÉP BẰNG MÁY CẮT CẦM TAY



Thành phần công việc


Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, lấy dấu, cắt ống bằng máy cắt cầm tay, mài, sang phanh bằng máy mài cầm tay.



Đơn vị tính: mối



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			100


			150


			200


			250


			300


			350





			BB.894


			Cắt ống thép bằng máy cắt cầm tay


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đĩa cắt


			cái


			0,08


			0,12


			0,16


			0,24


			0,31


			0,39





			


			


			Đĩa mài


			cái


			0,02


			0,02


			0,03


			0,05


			0,06


			0,08





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công 3,5/7 


			công


			0,08


			0,09


			0,10


			0,12


			0,13


			0,15





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt ống 5kW


			ca


			0,03


			0,05


			0,058


			0,064


			0,08


			0,1





			


			01


			02


			03


			04


			05


			06








BB.90000  THỬ ÁP LỰC CÁC LOẠI ĐƯỜNG ỐNG, ĐỘ KÍN ĐƯỜNG ỐNG THÔNG GIÓ, KHỬ TRÙNG ỐNG NƯỚC



HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG



- Định mức công tác thử áp lực đường ống bao gồm toàn bộ các hao phí vật liệu, nhân công, máy thi công phục vụ ống theo cách thử từng đoạn dài 100 m



- Nếu thử áp lực đoạn ống có chiều dài từ 100m đến 500m thì nhân định mức trên với hệ số 0,75 của bảng mức có đường kính tương ứng và > 500m thì định mức trên nhân với hệ số 0,7 của bảng mức có đường kính tương ứng.



- Lượng nước cần thiết cho công tác thử áp lực đối với hệ thống cấp thoát nước được tính riêng theo yêu cầu thiết kế.



BB.90100  THỬ ÁP LỰC ĐƯỜNG ỐNG GANG VÀ ĐƯỜNG ỐNG THÉP



Thành phần công việc


Cắt ống, lắp BU, BE, lắp bích (bích đặc, bích rỗng, chèn, chống đầu ống, lắp van các loại (van xả khí, van an toàn), lắp máy bơm, đồng hồ đo áp lực, lắp ống thoát nước thử, bơm nước thử áp lực theo yêu cầu thiết kế, nối trả ống, dọn vệ sinh.



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			<100


			100


			125


			150


			200





			BB.901


			Thử áp lực đường ống gang và đường ống thép


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Van 1 chiều


			cái


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05





			


			


			Van xả khí D40


			cái


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05





			


			


			Bích đặc


			cái


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05





			


			


			Bích rỗng


			cái


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05





			


			


			BU


			cái


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05





			


			


			BE


			cái


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05





			


			


			Cao su tấm


			m2


			0,016


			0,018


			0,02


			0,03


			0,035





			


			


			Bu lông M16-M20


			cái


			0,08


			0,08


			0,08


			0,08


			0,08





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,001


			0,001


			0,001


			0,001


			0,001





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,00


			1,50


			1,70


			2,00


			2,50





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy bơm nước 5 cv


			ca


			0,51


			0,75


			0,78


			0,80


			0,85





			


			01


			02


			03


			04


			05








Tiếp theo



			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			250


			300


			350


			400


			500





			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			Van 1 chiều


			cái


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05





			Van xả khí D40


			cái


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05





			Bích đặc


			cái


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05





			Bích rỗng


			cái


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05





			Bu


			cái


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05





			Be


			cái


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05





			Cao su tấm


			m2


			0,045


			0,065


			0,09


			0,13


			0,15





			Bu lông M20-M24


			cái


			0,12


			0,12


			0,12


			0,16


			0,20





			Vật liệu khác


			%


			0,001


			0,001


			0,001


			0,001


			0,001





			Nhân công 3,5/7 


			công


			3,00


			3,20


			4,00


			4,30


			5,00





			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			Máy bơm nước 5 cv


			ca


			1,00


			1,00


			1,25


			1,30


			1,50





			


			06


			07


			08


			09


			10








Tiếp theo



			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			600


			700


			800


			900


			1000





			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			Van 1 chiều


			cái


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05





			Van xả khí D40


			cái


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05





			Bích đặc


			cái


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05





			Bích rỗng


			cái


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05





			Bu


			cái


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05





			Be


			cái


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05





			Cao su tấm


			m2


			0,20


			0,25


			0,45


			0,50


			0,60





			Bu lông M24-M33


			cái


			0,20


			0,24


			0,24


			0,28


			0,28





			Vật liệu khác


			%


			0,001


			0,001


			0,001


			0,001


			0,001





			Nhân công 3,5/7


			công


			5,50


			6,00


			7,00


			8,00


			9,00





			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			Máy bơm nước 5 cv


			ca


			1,75


			2,00


			2,50


			2,70


			2,80





			


			11


			12


			13


			14


			15








Tiếp theo



			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			1100


			1200


			1300


			1400


			1500


			1600


			1800





			Vật liệu 


			


			


			


			


			


			


			


			





			Van 1 chiều


			cái


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05





			Van xả khí D40


			cái


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05





			Bích đặc


			cái


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05





			Bích rỗng


			cái


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05





			Bu


			cái


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05





			Be


			cái


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05





			Cao su tấm


			m2


			0,73


			0,86


			1,01


			1,18


			1,35


			1,54


			1,94





			Bu lông M33-M39


			cái


			0,32


			0,32


			0,36


			0,36


			0,36


			0,40


			0,44





			Vật liệu khác


			%


			0,001


			0,001


			0,001


			0,001


			0,001


			0,001


			0,001





			Nhân công 3,5/7


			công


			9,50


			10,00


			11,00


			12,00


			13,00


			14,00


			15,80





			Máy thi công 


			


			


			


			


			


			


			


			





			Máy bơm nước 5 cv


			ca


			3,38


			3,83


			4,33


			4,86


			5,44


			6,05


			7,4





			


			16


			17


			18


			19


			20


			21


			22








Tiếp theo



			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			2000


			2200


			2400


			2500





			Vật liệu


			


			


			


			


			





			Van 1 chiều


			cái


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05





			Van xả khí D40


			cái


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05





			Bích đặc


			cái


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05





			Bích rỗng


			cái


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05





			Bu


			cái


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05





			Be


			cái


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05





			Cao su tấm


			m2


			2,4


			2,9


			3,46


			3,75





			Bu lông M33-M39


			cái


			0,48


			0,52


			0,56


			0,60





			Vật liệu khác


			%


			0,001


			0,001


			0,001


			0,001





			Nhân công 3,5/7


			công


			17,50


			19,25


			21,00


			22,00





			Máy thi công


			


			


			


			


			





			Máy bơm nước 5 cv


			ca


			8,90


			10,56


			12,38


			13,35





			


			23


			24


			25


			26








BB.90200  THỬ ÁP LỰC ĐƯỜNG ỐNG BÊ TÔNG



Thành phần công việc


Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt gioăng cao su, lắp đặt hệ thống thử áp lực, máy bơm, bơm nước thử áp lực, nối trả ống, dọn vệ sinh.



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			100


			150


			200


			250





			BB.902


			Thử áp lực đường ống bê tông


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Van 1 chiều


			cái


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05





			


			


			Van xả khí D40


			cái


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05





			


			


			Bích đặc


			cái


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05





			


			


			Cao su tấm


			m2


			0,02


			0,03


			0,04


			0,05





			


			


			Bu lông M16-M20


			cái


			0,08


			0,08


			0,08


			0,12





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,001


			0,001


			0,001


			0,001





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,20


			1,40


			1,80


			2,10





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy bơm nước 5 cv


			ca


			0,50


			0,75


			0,75


			1,00





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			01


			02


			03


			04








Tiếp theo



			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			300


			350


			400


			500


			600


			700





			Vật liệu 


			


			


			


			


			


			


			





			Van 1 chiều


			cái


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05





			Van xả khí D40


			cái


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05





			Bích đặc


			cái


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05





			Cao su tấm


			m2


			0,07


			0,09


			0,13


			0,15


			0,2


			0,25





			Bu lông M20-M30


			cái


			0,12


			0,16


			0,16


			0,2


			0,2


			0,24





			Vật liệu khác


			%


			0,001


			0,001


			0,001


			0,001


			0,001


			0,001





			Nhân công 3,5/7 


			công


			2,40


			2,70


			3,00


			3,60


			4,00


			4,80





			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			Máy bơm nước 5 cv


			ca


			1,00


			1,25


			1,25


			1,50


			2,00


			2,00





			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2


			2





			


			05


			06


			07


			08


			09


			10








Tiếp theo



			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			800


			900


			1000


			1100


			1200





			Vật liệu 


			


			


			


			


			


			





			Van 1 chiều


			cái


			0,050


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05





			Van xả khí D40


			cái


			0,050


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05





			Bích đặc


			cái


			0,050


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05





			Cao su tấm


			m2


			0,45


			0,50


			0,60


			0,62


			0,64





			Bu lông M30-M39


			cái


			0,24


			0,28


			0,28


			0,32


			0,32





			Vật liệu khác


			%


			0,001


			0,001


			0,001


			0,001


			0,001





			Nhân công 3,5/7 


			công


			5,20


			6,00


			6,60


			7,00


			7,40





			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			Máy bơm nước 5 cv


			ca


			2,50


			2,50


			2,75


			3,00


			3,00





			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			11


			12


			13


			14


			15








Tiếp theo



			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			1400


			1600


			1800


			2000





			Vật liệu


			


			


			


			


			





			Van 1 chiều


			cái


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05





			Van xả khí D40


			cái


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05





			Bích đặc


			cái


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05





			Cao su tấm


			m2


			0,73


			0,80


			1,10


			1,22





			Bu lông M39-M45


			cái


			0,36


			0,40


			0,44


			0,48





			Vật liệu khác


			%


			0,001


			0,001


			0,001


			0,001





			Nhân công 3,5/7


			công


			8,00


			8,60


			9,00


			9,60





			Máy thi công


			


			


			


			


			





			Máy bơm nước 5 cv


			ca


			3,50


			4,00


			4,25


			4,25





			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			16


			17


			18


			19








BB.90300  THỬ ÁP LỰC ĐƯỜNG ỐNG NHỰA



Thành phần công việc


Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt gioăng cao su, lắp đặt hệ thống thử áp lực, máy bơm, bơm nước thử áp lực, nối trả ống, dọn vệ sinh.



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			15


			20


			25


			32


			40


			50





			BB.903


			Thử áp lực đường ống nhựa


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Van 1 chiều


			cái


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05





			


			


			Van xả khí D40


			cái


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05





			


			


			Bu


			cái


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05





			


			


			Be


			cái


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05





			


			


			Ống sắt tráng kẽm


			m


			0,25


			0,25


			0,25


			0,25


			0,25


			0,25





			


			


			Ống mềm


			m


			0,25


			0,25


			0,25


			0,25


			0,25


			0,25





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,001


			0,001


			0,001


			0,001


			0,001


			0,001





			


			


			Nhân công 3,5/7 


			công


			0,46


			0,50


			0,55


			0,62


			0,66


			0,70





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy bơm nước 5 cv


			ca


			0,3


			0,3


			0,3


			0,3


			0,3


			0,3





			


			01


			02


			03


			04


			05


			06








Tiếp theo



			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			65


			75


			89


			100


			125


			150





			Vật liệu 


			


			


			


			


			


			


			





			Van 1 chiều


			cái


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05





			Van xả khí D40


			cái


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05





			Bu


			cái


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05





			Be


			cái


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05





			Ống sắt tráng kẽm


			m


			0,25


			0,25


			0,25


			0,25


			0,25


			0,25





			Ống mềm


			m


			0,25


			0,25


			0,25


			0,25


			0,25


			0,25





			Vật liệu khác


			%


			0,001


			0,001


			0,001


			0,001


			0,001


			0,001





			Nhân công 3,5/7 


Máy thi công


			công


			0,76


			0,80


			0,84


			1,05


			1,23


			1,40





			Máy bơm nước 5 cv


			ca


			0,3


			0,31


			0,31


			0,32


			0,33


			0,34





			


			07


			08


			09


			10


			11


			12








Tiếp theo



			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			200


			250


			300


			350


			400


			500





			Vật liệu 


			


			


			


			


			


			


			





			Van 1 chiều


			cái


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05





			Van xả khí D40


			cái


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05





			Bu


			cái


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05





			Be


			cái


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05





			Ống sắt tráng kẽm


			m


			0,25


			0,25


			0,25


			0,25


			0,25


			0,25





			Ống mềm


			m


			0,25


			0,25


			0,25


			0,25


			0,25


			0,25





			Vật liệu khác


			%


			0,001


			0,001


			0,001


			0,001


			0,001


			0,001





			Nhân công 3,5/7 


			công


			1,75


			2,10


			3,00


			3,5


			3,80


			4,30





			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			Máy bơm nước 5 cv


			ca


			0,37


			0,42


			0,47


			0,54


			0,61


			0,79





			


			13


			14


			15


			16


			17


			18








Tiếp theo



			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			600


			700


			800


			1000





			Vật liệu


			


			


			


			


			





			Van 1 chiều


			cái


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05





			Van xả khí D40


			cái


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05





			Bu


			cái


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05





			Be


			cái


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05





			Ống sắt tráng kẽm


			m


			0,25


			0,25


			0,25


			0,25





			Ống mềm


			m


			0,25


			0,25


			0,25


			0,25





			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			Nhân công 3,5/7


			công


			4,80


			5,20


			5,60


			6,30





			Máy thi công


			


			


			


			


			





			Máy bơm nước 5 cv


			ca


			1,01


			1,27


			1,56


			2,27





			


			19


			20


			21


			22








BB.90400  THỬ NGHIỆM ĐƯỜNG ỐNG THÔNG GIÓ



Thành phần công việc:


Gia công các tấm bịt, khoan lỗ và bịt kín tất cả các nhánh rẽ đầu và cuối ống dẫn chính. Kéo đặt điện sang khu vực thử. Thử hơi kiểm tra độ kín khít, xử lý các chỗ hở. Tiến hành đo lưu lượng, tính toán xác định tỉ lệ hao hụt so sánh với quy phạm để đảm bảo chất lượng cho phép. Tháo các đầu bịt của các nhánh hệ thống quạt v.v... hoàn thiện công tác thử nghiệm.



Đơn vị tính: 1 m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần công việc


			Đơn vị


			Quy cách ống (mm)





			


			


			


			


			100-500


			600-800


			>1000





			BB.904


			Thử nghiệm đường ống thông gió


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Sắt dẹt 25x4


			kg


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Tôn b=3


			kg


			0,23


			0,23


			0,23





			


			


			Tôn đen


			kg


			0,23


			0,23


			0,23





			


			


			Bulông M8x30


			bộ


			0,01


			0,02


			0,02





			


			


			Gioăng cao su tấm


			m2


			0,004


			0,004


			0,004





			


			


			Thuốc tạo khói


			kg


			0,002


			0,003


			0,003





			


			


			Matit


			kg


			0,001


			0,0023


			0,0044





			


			


			Thiếc hàn


			kg


			0,0006


			0,0008


			0,001





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1


			1





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,29


			0,34


			0,46





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Quạt gió 2,5 kW


			ca


			0,01


			0,01


			0,02





			


			


			Máy vi áp kế


			ca


			0,01


			0,01


			0,02





			


			


			Máy khoan bê tông cầm tay 0,62 kW


			ca


			0,01


			0,013


			0,017





			


			


			Máy khác


			%


			0,1


			0,1


			0,1





			


			01


			02


			03








BB.90500  CÔNG TÁC KHỬ TRÙNG ỐNG NƯỚC



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			100


			150


			200


			250


			300


			350


			400





			BB.905


			Công tác khử trùng ống nước


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nước sạch


			m3


			0,95


			2,13


			3,77


			5,89


			8,48


			11,54


			15,07





			


			


			Clor bột


			gam


			47,50


			106,5


			188,5


			294,5


			424,0


			577,0


			753,5





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,75


			1,00


			1,25


			1,50


			1,60


			1,80


			2,00





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy bơm nước 5 cv


			ca


			0,38


			0,51


			0,64


			0,77


			0,77


			1,07


			1,09





			


			01


			02


			03


			04


			05


			06


			07








Tiếp theo



			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			450


			500


			600


			700


			800


			900





			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			Nước sạch


			m3


			19,08


			23,55


			33,912


			46,16


			60,29


			76,30





			Clor bột


			gam


			954,00


			1177,50


			1695,60


			2307,9


			3014,4


			3815,1





			Nhân công 3,5/7


			công


			2,20


			2,50


			


			


			


			





			Nhân công 4,0/7


			công


			


			


			3,00


			3,5


			3,8


			4,06





			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			Máy bơm nước 5 cv


			ca


			1,20


			1,40


			1,70


			1,96


			2,25


			2,59





			


			08


			09


			10


			11


			12


			13








Tiếp theo



			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			1000


			1100


			1200


			1400


			1600





			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			Nước sạch


			m3


			94,20


			113,98


			135,65


			184,63


			241,15





			Clor bột


			gam


			4710,00


			5699,1


			6782,4


			9231,6


			12057,6





			Nhân công 4,0/7


			công


			4,29


			4,48


			4,64


			5,15


			5,59





			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			Máy bơm nước 5 cv


			ca


			2,96


			3,38


			3,83


			4,86


			6,05





			


			14


			15


			16


			17


			18








Tiếp theo



			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			1800


			2000


			2200


			2400


			2600





			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			Nước sạch


			m3


			305,21


			376,80


			455,93


			542,59


			636,79





			Clor bột


			gam


			15260,4


			18840,00


			22796,4


			27129,6


			31839,6





			Nhân công 4,0/7


			công


			5,97


			6,44


			7,08


			7,72


			8,37





			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			Máy bơm nước 5 cv


			ca


			7,40


			8,90


			10,56


			12,38


			14,36





			


			19


			20


			21


			22


			23








LẮP ĐẶT PHỤ KIỆN CẤP THOÁT NƯỚC PHỤC VỤ SINH HOẠT VÀ VỆ SINH TRONG CÔNG TRÌNH



Thuyết minh áp dụng



Lắp đặt các thiết bị vệ sinh được quy định tính là 1 bộ, ví dụ: lắp đặt chậu rửa có 1 vòi nóng 1 vòi lạnh bao gồm: 1 chậu rửa, 1 vòi nóng, 1 vòi lạnh, 2 dây dẫn nước (1 nóng 1 lạnh) và 1 cụm xi phông thoát nước.



Trong định mức đã tính công tác thử, hoàn chỉnh hệ thống.



BB.91100  LẮP ĐẶT CHẬU RỬA - LẮP ĐẶT THUYỀN TẮM



Thành phần công việc:



Vận chuyển chậu rửa, thuyền tắm đến vị trí lắp đặt, đo lấy dấu, lắp chỉnh, xảm mối nối, chèn trát cố định.



Đơn vị tính: 1 bộ



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chậu rửa


			Thuyền tắm





			


			


			


			


			1 vòi


			2 vòi


			Có hương sen


			Không hương sen





			BB.911


			Lắp đặt chậu rửa Lắp đặt thuyền tắm


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Chậu rửa


			bộ


			1


			1


			


			





			


			


			Thuyền tắm


			bộ


			


			


			1


			1





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,50


			0,60


			1,50


			1,60





			


			01


			02


			03


			04








Ghi chú: Trong công tác lắp đặt thuyền tắm, chưa kể công tác xây trát bệ thuyền tắm.



BB.91200  LẮP ĐẶT CHẬU XÍ



BB.91300  LẮP ĐẶT CHẬU TIỂU



Thành phần công việc:



Vận chuyển chậu xí, chậu tiểu đến vị trí lắp đặt, đo lấy dấu, lắp chỉnh, xảm mối nối, chèn trát cố định.



Đơn vị tính: 1 bộ



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chậu xí


			Chậu tiểu





			


			


			


			


			Xí bệt


			Xí xổm


			Nam


			Nữ





			BB.912


			Lắp đặt chậu xí


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Chậu xí


			bộ


			1


			1


			


			





			BB.913


			Lắp đặt chậu tiểu


			Chậu tiểu


			bộ


			


			


			1


			1





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,50


			1,50


			1,50


			1,50





			


			01


			02


			01


			02








BB.91400  LẮP ĐẶT VÒI TẮM HƯƠNG SEN


BB.91500  LẮP ĐẶT VÒI RỬA



Thành phần công việc:



Vận chuyển phụ kiện vòi tắm hương sen, vòi rửa đến vị trí lắp đặt, đo lấy dấu, lắp chỉnh, xảm mối nối, chèn trát cố định.



Đơn vị tính: bộ



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Vòi tắm hương sen


			Vòi rửa





			


			


			


			


			1 vòi, 1 hương sen


			2 vòi, 1 hương sen


			1 vòi


			2 vòi





			BB.914


			Lắp đặt vòi tắm hương sen


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Vòi tắm hương sen 


			bộ


			1


			1


			


			





			


			


			Vòi rửa


			cái


			


			


			1


			1





			BB.915


			Lắp đặt vòi rửa


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,20


			0,25


			0,17


			0,20





			


			


			


			


			01


			02


			01


			02








BB.91600  LẮP ĐẶT THÙNG ĐUN NƯỚC NÓNG



Thành phần công việc:



Vận chuyển thùng đun nước nóng đến vị trí lắp đặt, đo lấy dấu, lắp chỉnh, xảm mối nối, khoan bắt vít cố định.



Đơn vị tính: bộ



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Loại thùng đun nước nóng





			


			


			


			


			Thùng đun nước nóng


			Thùng đun nước nóng kiểu liên tục





			BB.916


			Lắp đặt thùng đun nước nóng


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Thùng đun nước nóng


			bộ


			1


			





			


			


			Thùng đun nước nóng kiểu liên tục


			bộ


			


			1





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			2,18


			1,85





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy khoan bê tông cầm tay 0,62 kW


			ca


			0,1


			0,1





			


			01


			02








BB.91700  LẮP ĐẶT PHỄU THU



BB.91800  LẮP ĐẶT ỐNG KIỂM TRA



Thành phần công việc:



Vận chuyển vật liệu đến vị trí lắp đặt, lau chùi, đục chèn trát, cố định hoàn chỉnh



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính phễu thu (mm)


			Đường kính ống kiểm tra (mm)





			


			


			


			


			50


			100


			50


			100





			BB.917


			Lắp đặt phễu thu


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Phễu thu


			cái


			1


			1


			


			





			BB.918


			Lắp đặt ống kiểm tra


			Ống kiểm tra


			bộ


			


			


			1


			1





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,16


			0,19


			0,02


			0,04





			


			01


			02


			01


			02








BB.91900  LẮP ĐẶT GƯƠNG SOI VÀ CÁC DỤNG CỤ



Thành phần công việc:



Vận chuyển vật liệu đến vị trí lắp đặt, đo lấy dấu, khoan bắt vít, cố định, vệ sinh, hoàn chỉnh.



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Gương và các dụng cụ





			


			


			


			


			Gương soi


			Kệ kính


			Giá treo


			Hộp đựng





			BB.919


			Lắp đặt gương soi và các dụng cụ


			Vật liệu 


			


			


			


			


			





			


			


			Gương soi


			cái


			1


			


			


			





			


			


			Kệ kính


			cái


			


			1


			


			





			


			


			Giá treo


			cái


			


			


			1


			





			


			


			Hộp đựng


			cái


			


			


			


			1





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1





			


			


			Nhân công 3,5/7 


			công


			0,13


			0,13


			0,09


			0,09





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan bê tông cầm tay 0,62 kW


			ca


			0,02


			0,02


			0,01


			0,01





			


			01


			02


			03


			04








BB.92000  LẮP ĐẶT VÒI RỬA VỆ SINH



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			BB.920


			Lắp đặt vòi rửa vệ sinh


			Vật liệu


			


			





			


			


			Vòi rửa


			cái


			1





			


			


			Cút


			cái


			1





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,1





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,13





			


			01








BB.92100  LẮP ĐẶT BỂ CHỨA NƯỚC BẰNG INOX



Thành phần công việc:


Chuẩn bị, khảo sát vị trí lắp đặt, lên phương án thi công, chuẩn bị bể, vận chuyển bể lên vị trí lắp đặt, lắp đặt đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: bể



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Dung tích bể (m3)





			


			


			


			


			0,5


			1,0


			1,5


			2,0


			2,5





			BB.921


			Lắp đặt bể chứa nước bằng inox


			Vật liệu 


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bể inox 


			bể


			1


			1


			1


			1


			1





			


			


			Vật liệu phụ


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,6


			2,1


			2,24


			2,4


			2,56





			


			01


			02


			03


			04


			05








Tiếp theo


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Dung tích bể (m3)





			


			


			3,0


			3,5


			4,0


			5,0


			6,0





			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			Bể inox


			bể


			1


			1


			1


			1


			1





			Vật liệu phụ


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			Nhân công 3,5/7


			công


			2,88


			3,12


			3,44


			4,80


			6,40





			


			06


			07


			08


			09


			10








BB.92200 LẮP ĐẶT BỂ CHỨA NƯỚC BẰNG NHỰA



Thành phần công việc:


Chuẩn bị, khảo sát vị trí lắp đặt, lên phương án thi công, chuẩn bị bể, vận chuyển bể lên vị trí lắp đặt, lắp đặt đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: bể



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Dung tích bể (m3)





			


			


			


			


			0,25


			0,30


			0,40


			0,50


			0,70





			BB.922


			Lắp đặt bể chứa nước bằng nhựa


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bể nhựa 


			bể


			1


			1


			1


			1


			1





			


			


			Vật liệu phụ 


			%


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,20


			1,30


			1,50


			1,88


			2,10





			


			01


			02


			03


			04


			05








Tiếp theo


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Dung tích bể (m3)





			


			


			0,9


			1,0


			1,5


			2,0


			3,0


			4,0





			Vật liệu 


			


			


			


			


			


			


			





			Bể nhựa 


			bể


			1


			1


			1


			1


			1


			1





			Vật liệu phụ 


			%


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1





			Nhân công 3,5/7


			công


			2,44


			2,62


			2,82


			3,00


			3,20


			3,38





			


			06


			07


			08


			09


			10


			11








Chương III



BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG, PHỤ TÙNG VÀ THIẾT BỊ



BC.11100  BẢO ÔN ỐNG VÀ PHỤ TÙNG THÔNG GIÓ BẰNG BÔNG KHOÁNG



Thành phần công việc


Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt vật liệu theo kích thước cần bảo ôn, bọc các lớp theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: m2


			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			BC.111


			Bảo ôn ống và phụ tùng thông gió bằng bông khoáng


			Vật liệu


			


			





			


			


			Bông khoáng dày 40 mm


			m3


			0,04





			


			


			Giấy dầu


			m2


			1,15





			


			


			Băng vải thủy tinh


			cuộn


			1,02





			


			


			Vật liệu phụ


			%


			1





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,3





			


			01








BC.11200  BẢO ÔN THIẾT BỊ THÔNG GIÓ BẰNG BÔNG KHOÁNG



Thành phần công việc


Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt vật liệu theo kích thước cần bảo ôn, bọc các lớp theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: m2


			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			BC.112


			Bảo ôn thiết bị thông gió bằng bông khoáng


			Vật liệu


			


			





			


			


			Bông khoáng dày 60 mm


			m3


			0,06





			


			


			Giấy dầu


			m2


			1,15





			


			


			Lưới thép 16x16


			m2


			1,02





			


			


			Vữa xi măng


			m3


			0,02





			


			


			Nhôm lá b=0,8


			m2


			1,03





			


			


			Đinh vít


			cái


			100





			


			


			Vật liệu phụ


			%


			1





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,80





			


			01








BC.12100  BẢO ÔN ỐNG VÀ PHỤ TÙNG THÔNG GIÓ BẰNG BÔNG THỦY TINH



Thành phần công việc


Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt vật liệu theo kích thước cần bảo ôn, bọc các lớp theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: m2


			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Độ dày lớp bông thủy tinh (mm)





			


			


			


			


			25


			50





			BC.121


			Bảo ôn ống và phụ tùng thông gió bằng bông thủy tinh


			Vật liệu 


			


			


			





			


			


			Bông thủy tinh 


			m3


			0,026


			0,053





			


			


			Đinh ghim 


			cái


			22


			22





			


			


			Keo dán


			kg


			0,036


			0,036





			


			


			Băng dính giấy bạc 


			cuộn


			0,125


			0,131





			


			


			Vật liệu khác 


			%


			0,1


			0,1





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,45


			0,62





			


			01


			02








BC.12200  BẢO ÔN THIẾT BỊ THÔNG GIÓ BẰNG BÔNG THUỶ TINH



Thành phần công việc


Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt vật liệu theo kích thước cần bảo ôn, bọc các lớp theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: m2


			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Độ dày lớp bông thủy tinh (mm)





			


			


			


			


			25


			50





			BC.122


			Bảo ôn thiết bị thông gió bằng bông thủy tinh


			Vật liệu 


			


			


			





			


			


			Bông thủy tinh 


			m3


			0,026


			0,053





			


			


			Đinh ghim 


			cái


			22


			22





			


			


			Keo dán


			kg


			0,036


			0,036





			


			


			Băng dính giấy bạc


			cuộn


			0,125


			0,131





			


			


			Vật liệu khác 


			%


			0,1


			0,1





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,55


			0,67





			


			01


			02








BC.13000  BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG BẰNG BÔNG KHOÁNG



BC.13100  BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG (LỚP BỌC 25 mm)



Thành phần công việc:


Vận chuyển vật liệu đến vị trí bảo ôn trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt lưới thép, bọc bảo ôn ống theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thánh phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			15


			20


			25





			BC.131


			Bảo ôn đường ống lớp bọc 25mm


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Bông khoáng


			m3


			0,42


			0,46


			0,51





			


			


			Lưới thép d= 10x10


			m2


			24,41


			25,98


			27,55





			


			


			Dây thép d=1mm


			kg


			1,42


			1,48


			1,54





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,1


			0,1


			0,1





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			7,11


			7,98


			8,56





			


			01


			02


			03








Tiếp theo


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			


			Đường kính ống (mm)


			





			


			


			32


			40


			50


			69


			80





			Vật liệu 


			


			


			


			


			


			





			Bông khoáng


			m3


			0,58


			0,65


			0,75


			0,93


			1,03





			Lưới thép d= 10x10


			m2


			29,75


			32,26


			35,4


			41,68


			44,82





			Dây thép d=1mm


			kg


			1,63


			1,73


			1,85


			2,1


			2,22





			Vật liệu khác


			%


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1





			Nhân công 3,5/7


			công


			9,10


			10,00


			10,60


			11,80


			12,50





			


			


			04


			05


			06


			07


			08








Tiếp theo


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			100


			125


			150


			200


			250





			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			Bông khoáng


			m3


			1,22


			1,45


			1,69


			2,16


			2,63





			Lưới thép d= 10x10


			m2


			51,1


			58,95


			66,8


			82,5


			98,2





			Dây thép d=1mm


			kg


			2,46


			2,77


			3,08


			3,7


			4,31





			Vật liệu khác


			%


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1





			Nhân công 3,5/7


			công


			13,44


			14,56


			14,90


			15,75


			16,12





			


			09


			10


			11


			12


			13








Tiếp theo



			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			300


			350


			400


			450


			500





			Vật liệu 


			


			


			


			


			


			





			Bông khoáng


			m3


			3,1


			3,57


			4,04


			4,51


			4,99





			Lưới thép d=10x10


			m2


			113,9


			129,6


			145,3


			161


			176,7





			Dây thép d=1mm


			kg


			4,93


			5,55


			6,16


			6,78


			7,39





			Vật liệu khác


			%


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1





			Nhân công 3,5/7


			công


			17,01


			17,66


			18,73


			20,55


			21,42





			


			


			14


			15


			16


			17


			18








Tiếp theo



			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			600


			700


			800


			900


			1000





			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			Bông khoáng


			m3


			5,93


			6,87


			7,81


			8,75


			9,7





			Lưới thép d=10x10


			m2


			208,1


			239,5


			270,9


			302,3


			333,7





			Dây thép d=1mm


			kg


			8,63


			9,86


			11,09


			12,32


			13,56





			Vật liệu khác


			%


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1





			Nhân công 4,0/7


			công


			25,31


			27,48


			28,48


			30,06


			34,24





			


			19


			20


			21


			22


			23








BC.13200  BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG (LỚP BỌC 30 mm)



Thành phần công việc:


Vận chuyển vật liệu đến vị trí bảo ôn trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt lưới thép, bọc bảo ôn ống theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			15


			20


			25





			BC.132


			Bảo ôn đường ống lớp bọc 30mm


			Vật liệu 


			


			


			


			





			


			


			Bông khoáng


			m3


			0,55


			0,61


			0,66





			


			


			Lưới thép d= 10x10


			m2


			27,55


			29,12


			30,69





			


			


			Dây thép d=1mm 


			kg


			1,54


			1,60


			1,66





			


			


			Vật liệu khác 


			%


			0,1


			0,1


			0,1





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			8,53


			9,58


			10,15





			


			01


			02


			03








Tiếp theo



			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			32


			40


			50


			69


			80





			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			Bông khoáng


			m3


			0,74


			0,83


			0,94


			1,17


			1,28





			Lưới thép d= 10x10


			m2


			32,89


			35,40


			38,54


			44,82


			47,96





			Dây thép d=1mm


			kg


			1,75


			1,85


			1,97


			2,22


			2,34





			Vật liệu khác


			%


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1





			Nhân công 3,5/7


			công


			10,92


			11,97


			12,68


			14,15


			15,00





			


			04


			05


			06


			07


			08








Tiếp theo



			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			100


			125


			150


			200


			250





			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			Bông khoáng


			m3


			1,51


			1,79


			2,07


			2,64


			3,21





			Lưới thép d=10x10


			m2


			54,24


			62,09


			69,94


			85,64


			101,34





			Dây thép d=1mm


			kg


			2,59


			2,90


			3,20


			3,82


			4,44





			Vật liệu khác


			%


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1





			Nhân công 3,5/7


			công


			16,13


			17,47


			17,85


			18,90


			19,83





			


			09


			10


			11


			12


			13








Tiếp theo



			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			300


			350


			400


			450


			500





			Vật liệu 


			


			


			


			


			


			





			Bông khoáng


			m3


			3,77


			4,34


			4,90


			5,47


			6,03





			Lưới thép d=10x10


			m2


			117,04


			132,74


			148,44


			164,14


			179,84





			Dây thép d=1mm


			kg


			5,05


			5,67


			6,29


			6,9


			7,52





			Vật liệu khác


			%


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1





			Nhân công 3,5/7


			công


			20,41


			21,17


			22,47


			24,66


			25,70





			


			14


			15


			16


			17


			18








Tiếp theo



			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			600


			700


			800


			900


			1000





			Vật liệu 


			


			


			


			


			


			





			Bông khoáng


			m3


			7,16


			8,29


			9,42


			10,55


			11,68





			Lưới thép d=10x10


			m2


			211,24


			242,64


			274,04


			305,44


			336,84





			Dây thép d=1mm


			kg


			8,75


			9,98


			11,22


			12,45


			13,68





			Vật liệu khác


			%


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1





			Nhân công 4,0/7


			công


			30,37


			32,47


			34,23


			40,87


			47,08





			


			19


			20


			21


			22


			23








BC.13300  BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG (LỚP BỌC 50 mm)



Thành phần công việc:


Vận chuyển vật liệu đến vị trí bảo ôn trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt lưới thép, bọc bảo ôn ống theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			15


			20


			25





			BC.133


			Bảo ôn đường ống lớp bọc 50mm


			Vật liệu 


			


			


			


			





			


			


			Bông khoáng


			m3


			1,26


			1,36


			1,45





			


			


			Lưới thép d= 10x10


			m2


			40,11


			41,68


			43,25





			


			


			Dây thép d=1mm


			kg


			2,03


			2,10


			2,16





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,1


			0,1


			0,1





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			10,00


			11,17


			11,84





			


			01


			02


			03








Tiếp theo



			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			32


			40


			50


			69


			80





			Vật liệu 


			


			


			


			


			


			





			Bông khoáng


			m3


			1,58


			1,74


			1,92


			2,30


			2,49





			Lưới thép d= 10x10


			m2


			45,45


			47,96


			51,10


			57,38


			60,52





			Dây thép d=1mm


			kg


			2,24


			2,34


			2,46


			2,71


			2,83





			Vật liệu khác


			%


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1





			Nhân công 3,5/7


			công


			12,74


			14,00


			15,00


			16,15


			17,44





			


			


			04


			05


			06


			07


			08








Tiếp theo



			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			100


			125


			150


			200


			250





			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			Bông khoáng


			m3


			2,87


			3,34


			3,81


			4,75


			5,69





			Lưới thép d= 10x10


			m2


			66,80


			74,65


			82,50


			98,20


			113,90





			Dây thép d=1mm


			kg


			3,08


			3,39


			3,70


			4,31


			4,93





			Vật liệu khác


			%


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1





			Nhân công 3,5/7


			công


			18,82


			20,38


			20,83


			22,10


			23,13





			


			09


			10


			11


			12


			13








Tiếp theo



			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			300


			350


			400


			450


			500





			Vật liệu 


			


			


			


			


			


			





			Bông khoáng


			m3


			6,63


			7,58


			8,52


			9,46


			10,40





			Lưới thép d=10x10


			m2


			129,60


			145,30


			161,00


			176,70


			192,40





			Dây thép d=1mm


			kg


			5,55


			6,16


			6,78


			7,39


			8,01





			Vật liệu khác


			%


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1





			Nhân công 3,5/7


			công


			23,81


			24,70


			26,22


			28,80


			30,00





			


			


			14


			15


			16


			17


			18








Tiếp theo



			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			600


			700


			800


			900


			1000





			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			Bông khoáng


			m3


			12,29


			14,17


			16,05


			17,94


			19,82





			Lưới thép d=10x10


			m2


			223,80


			255,20


			286,60


			318,00


			349,40





			Dây thép d=1mm


			kg


			9,24


			10,48


			11,71


			12,94


			14,17





			Vật liệu khác


			%


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1





			Nhân công 4,0/7


			công


			35,43


			38,47


			39,94


			47,68


			54,93





			


			


			19


			20


			21


			22


			23








BC.13400  BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG (LỚP BỌC 100 mm)



Thành phần công việc:


Vận chuyển vật liệu đến vị trí bảo ôn trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt lưới thép, bọc bảo ôn ống theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thánh phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			15


			20


			25





			BC.134


			Bảo ôn đường ống lớp bọc 100mm


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Bông khoáng


			m3


			4,37


			4,56


			4,75





			


			


			Lưới thép d= 10x10


			m2


			71,51


			73,08


			74,65





			


			


			Dây thép d=1mm 


			kg


			3,27


			3,33


			3,39





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,1


			0,1


			0,1





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			12,10


			13,60


			14,40





			


			01


			02


			03








Tiếp theo



			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			32


			40


			50


			69


			80





			Vật liệu 


			


			


			


			


			


			





			Bông khoáng


			m3


			5,01


			5,32


			5,69


			6,45


			6,82





			Lưới thép d= 10x10


			m2


			76,85


			79,36


			82,50


			88,78


			91,92





			Dây thép d=1mm


			kg


			3,48


			3,57


			3,70


			3,94


			4,07





			Vật liệu khác


			%


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1





			Nhân công 3,5/7


			công


			15,47


			17,00


			18,00


			20,05


			21,18





			


			


			04


			05


			06


			07


			08








Tiếp theo



			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			100


			125


			150


			200


			250





			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			Bông khoáng


			m3


			7,58


			8,52


			9,46


			11,34


			13,23





			Lưới thép d= 10x10


			m2


			98,20


			106,05


			113,90


			129,60


			145,30





			Dây thép d=1mm


			kg


			4,31


			4,62


			4,93


			5,55


			6,16





			Vật liệu khác


			%


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1





			Nhân công 3,5/7


			công


			22,85


			24,75


			25,29


			26,78


			28,08





			


			09


			10


			11


			12


			13








Tiếp theo



			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			300


			350


			400


			450


			500





			Vật liệu 


			


			


			


			


			


			





			Bông khoáng


			m3


			15,11


			17,00


			18,88


			20,76


			22,65





			Lưới thép d= 10x10


			m2


			161,00


			176,70


			192,40


			208,10


			223,80





			Dây thép d=1mm


			kg


			6,78


			7,39


			8,01


			8,63


			9,24





			Vật liệu khác


			%


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1





			Nhân công 3,5/7


			công


			29,00


			30,00


			31,83


			34,94


			36,41





			


			14


			15


			16


			17


			18








Tiếp theo



			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			600


			700


			800


			900


			1000





			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			Bông khoáng


			m3


			26,42


			30,18


			33,95


			37,72


			41,49





			Lưới thép d= 10x10


			m2


			255,20


			286,16


			318,00


			349,40


			380,80





			Dây thép d=1mm


			kg


			10,48


			11,71


			12,94


			14,17


			15,41





			Vật liệu khác


			%


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1





			Nhân công 4,0/7


			công


			43,02


			46,71


			48,49


			57,84


			66,70





			


			19


			20


			21


			22


			23








BC.14100  BẢO ÔN ỐNG ĐỒNG BẰNG ỐNG CÁCH NHIỆT XỐP



Thành phần công việc:



Vận chuyển vật liệu đến vị trí bảo ôn trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, bọc bảo ôn ống theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			6,4


			9,5


			12,7


			15,9





			BC.141


			Bảo ôn ống đồng bằng ống cách nhiệt xốp


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Ống cách nhiệt xốp


			m


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5





			


			


			Băng cuốn bảo ôn


			cuộn


			8,04


			11,93


			15,95


			19,97





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			4,55


			4,77


			5,02


			5,34





			


			01


			02


			03


			04








Tiếp theo



			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			19,1


			22,2


			25,4


			28,6


			31,8





			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			Ống cách nhiệt xốp


			m


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5





			Băng cuốn bảo ôn


			cuộn


			23,99


			27,88


			31,90


			35,92


			39,94





			Vật liệu khác 


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			Nhân công 3,5/7


			công


			5,54


			5,84


			6,29


			6,40


			6,54





			


			


			05


			06


			07


			08


			09








Tiếp theo


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			34,9


			38,1


			41,3


			54


			66,7





			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			Ống cách nhiệt xốp


			m


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5





			Băng cuốn bảo ôn


			cuộn


			43,83


			47,85


			51,87


			67,82


			83,78





			Vật liệu khác 


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			Nhân công 3,5/7


			công


			6,61


			6,85


			6,96


			7,64


			8,20





			


			10


			11


			12


			13


			14








Chương IV


CÔNG TÁC KHÁC



BD.11000  KHOAN ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE BẰNG MÁY KHOAN NGẦM CÓ ĐỊNH HƯỚNG



Thành phần công việc:


- Chuẩn bị máy móc, thiết bị: khoan neo, lắp đặt dàn đế, định vị máy khoan, lắp đặt dàn tiếp địa, dàn phụ trợ, lắp đặt đầu dò, kiểm tra thiết bị điện tử, lắp đặt mũi khoan, pha trộn hoá chất, nối ống áp lực từ máy bơm vào máy khoan. Đối với khoan băng qua sông lắp thêm bộ STS vào máy khoan; xác định hướng tuyến, vạch hướng tuyến trên thực địa;



- Tiến hành khoan. Dò và cập nhật số liệu đường khoan. Đối với khoan băng qua sông nối cáp truyền tín hiệu vào ống khoan, dò và cập nhật số liệu trên STS;



- Tháo mũi khoan, lắp đầu phá kéo ống khoan mồi về phá rộng đường khoan đến đường kính theo yêu cầu thiết kế. Tiến hành kéo ống mồi về để phá rộng đường khoan;



- Đặt ống nhựa HDPE lên bàn xả, gắn đầu chụp ống, gắn đầu phá, gắn ống nhựa HDPE vào đầu phá để kéo về. Kéo ống nhựa HDPE về;



- Ra ống tại bàn xả. Thu dọn công trường, tháo rọ, tháo máy, tháo tiếp địa, tháo dàn neo máy. Vệ sinh công trường;



- Trong định mức chưa tính hao phí ống nhựa;



BD.11100  KHOAN ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE BẰNG MÁY KHOAN NGẦM CÓ ĐỊNH HƯỚNG, ĐƯỜNG KÍNH 150-200mm



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Khoan ngầm trên cạn


			Khoan ngầm băng sông





			BD.111


			Khoan đặt ống nhựa HDPE trên cạn, qua sông


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Bột Bentonite


			kg


			437,5


			787,5





			


			


			Bột Ejectomer


			kg


			2,8


			2,8





			


			


			Ống khoan (cần khoan)


			cái


			0,69


			0,77





			


			


			Mũi khoan


			cái


			0,01


			0,01





			


			


			Lưỡi khoan


			cái


			0,07


			0,08





			


			


			Bộ phát sóng 86B11


			cái


			0,01


			-





			


			


			Bộ định vị


			bộ


			0,01


			-





			


			


			Đầu phá 250mm


			cái


			0,01


			0,01





			


			


			Dây xích truyền động


			cái


			0,01


			0,01





			


			


			Vật liệu khác


			%


			6


			6





			


			


			Nhân công 4,5/7


			công


			14,85


			18,77





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy trộn dung dịch 750 lít


			ca


			0,833


			0,934





			


			


			Máy bơm 200m3/h


			ca


			0,833


			0,934





			


			


			Máy khoan ngầm có định hướng


			ca


			1,086


			1,217





			


			


			Hệ thống STS


			ca


			-


			0,522





			


			10


			20








Ghi chú:



- Công tác khoan đặt 01 ống HDPE có đường kính < 150mm trên cạn áp dụng theo định mức khoan đặt 01 sợi cáp ngầm trên cạn;



- Công tác khoan đặt 01 ống HDPE có đường kính < 150mm qua sông áp dụng theo định mức khoan đặt 01 sợi cáp ngầm qua sông.



BD.11200  KHOAN ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE BẰNG MÁY KHOAN NGẦM CÓ ĐỊNH HƯỚNG TRÊN CẠN, ĐƯỜNG KÍNH 200mm-400mm



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			BD.112


			Khoan đặt ống nhựa HDPE bằng máy khoan ngầm có định hướng trên cạn, đường kính 200mm- 400mm


			Vật liệu


			


			





			


			


			Bột Bentonite


			kg


			630





			


			


			Bột Ejectomer


			kg


			2,8





			


			


			Ống khoan (cần khoan)


			cái


			0,69





			


			


			Mũi khoan


			cái


			0,01





			


			


			Lưỡi khoan


			cái


			0,07





			


			


			Bộ phát sóng 86B11


			cái


			0,01





			


			


			Bộ định vị


			bộ


			0,01





			


			


			Đầu phá 250mm


			cái


			0,01





			


			


			Đầu phá 450mm


			cái


			0,01





			


			


			Dây xích truyền động


			cái


			0,01





			


			


			Vật liệu khác


			%


			6





			


			


			Nhân công 4,5/7 


			công


			20,30





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy trộn dung dịch 750 lít


			ca


			1,288





			


			


			Máy bơm 200m3/h


			ca


			1,288





			


			


			Máy khoan ngầm có định hướng


			ca


			1,540





			


			10








BD.11300  KHOAN ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE BẰNG MÁY KHOAN NGẦM CÓ ĐỊNH HƯỚNG TRÊN CẠN, ĐƯỜNG KÍNH 400-600mm



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			BD.112


			Khoan đặt ống nhựa HDPE bằng máy khoan ngầm có định hướng trên cạn, đường kính 400mm- 600mm


			Vật liệu


			


			





			


			


			Bột Bentonite


			kg


			1.750





			


			


			Bột Ejectomer


			kg


			2,8





			


			


			Ống khoan (cần khoan)


			cái


			0,69





			


			


			Mũi khoan


			cái


			0,01





			


			


			Lưỡi khoan


			cái


			0,07





			


			


			Bộ phát sóng 86B11


			cái


			0,01





			


			


			Bộ định vị


			bộ


			0,01





			


			


			Đầu phá 400mm


			cái


			0,01





			


			


			Đầu phá 500mm


			cái


			0,01





			


			


			Đầu phá 650mm


			cái


			0,01





			


			


			Dây xích truyền động


			cái


			0,01





			


			


			Vật liệu khác


			%


			6





			


			


			Nhân công 4,5/7


			công


			23,94





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy trộn dung dịch 750 lít


			ca


			1,591





			


			


			Máy bơm 200m3/h


			ca


			1,591





			


			


			Máy khoan ngầm có định hướng


			ca


			1,843





			


			10








BD.12000  KHOAN ĐẶT CÁP ĐIỆN NGẦM BẰNG MÁY KHOAN NGẦM CÓ ĐỊNH HƯỚNG 150-200mm



BD.12100  KHOAN ĐẶT 01 SỢl CÁP NGẦM, KHOAN TRÊN CẠN



BD.12200  KHOAN ĐẶT 02 SỢl CÁP NGẦM, KHOAN TRÊN CẠN



BD.12300  KHOAN ĐẶT 01 SỢl CÁP NGẦM, KHOAN BĂNG QUA SÔNG



BD.12400  KHOAN ĐẶT 02 SỢl CÁP NGẦM, KHOAN BĂNG QUA SÔNG



Thành phần công việc:



- Chuẩn bị máy móc, thiết bị: khoan neo, lắp đặt dàn đế, định vị máy khoan, lắp đặt dàn tiếp địa, dàn phụ trợ, lắp đặt đầu dò, kiểm tra thiết bị điện tử, lắp đặt mũi khoan, pha trộn hoá chất, nối ống áp lực từ máy bơm vào máy khoan. Đối với khoan băng qua sông lắp thêm bộ STS vào máy khoan;



- Xác định hướng tuyến, vạch hướng tuyến trên thực địa;



- Tiến hành khoan. Dò và cập nhật số liệu đường khoan. Đối với khoan băng qua sông nối cáp truyền tín hiệu vào ống khoan, dò và cập nhật số liệu trên STS;



- Tháo mũi khoan, lắp đầu phá kéo ống khoan mồi về phá rộng đường khoan đến đường kính 150mm hoặc 250mm. Tiến hành kéo ống mồi về để phá rộng đường khoan;



- Đặt bánh cáp ngầm lên bàn xả cáp, gắn rọ chụp cáp ngầm, gắn đầu phá, gắn cáp ngầm vào đầu phá để kéo về, kéo cáp ngầm về;



- Ra cáp tại bàn xả. Thu dọn công trường, tháo rọ, tháo máy, tháo tiếp địa, tháo dàn neo máy. Vệ sinh công trường.



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Khoan ngầm trên cạn


			Khoan ngầm băng sông





			


			


			


			


			Số lượng cáp ngầm





			


			


			


			


			01 sợi


			02 sợi


			01 sợi


			02 sợi





			BD.121


			Khoan đặt 01 sợi cáp trên cạn


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Bột Bentonite


			kg


			250


			437,5


			450


			787,5





			BD.122


			Khoan đặt 02 sợi cáp trên cạn


			Bột Ejectomer


			kg


			1,6


			2,8


			1,6


			2,8





			


			


			Ống khoan (cần khoan)


			m


			0,61


			0,69


			0,69


			0,77





			BD.123


			Khoan đặt 01 sợi cáp băng sông


			Mũi khoan


			cái


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Lưỡi khoan


			cái


			0,06


			0,07


			0,07


			0,08





			BD.124


			Khoan đặt 02 sợi cáp băng sông


			Bộ phát sóng 86B11


			cái


			0,01


			0,01


			-


			-





			


			


			Bộ định vị


			bộ


			0,01


			0,01


			-


			-





			


			


			Đầu phá 150mm


			cái


			0,01


			-


			0,01


			-





			


			


			Đầu phá 250mm


			cái


			-


			0,01


			-


			0,01





			


			


			Dây xích truyền động


			cái


			0,01


			001


			0,01


			0,01





			


			


			Vật liệu khác


			%


			6


			6


			6


			6





			


			


			Nhân công 4,5/7


			công


			13,45


			17,93


			16,25


			21,85





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn dung dịch 750 lít


			ca


			0,732


			0,836


			0,833


			0,937





			


			


			Máy bơm 200m3/h


			ca


			0,732


			0,836


			0,833


			0,937





			


			


			Máy khoan ngầm có định hướng


			ca


			0,95


			1,09


			1,086


			1,22





			


			


			Hệ thống STS


			ca


			-


			-


			0,522


			0,522





			


			11


			11


			11


			11








BD.20000  KHAI THÁC NƯỚC NGẦM



THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG



1. Định mức dự toán công tác khai thác nước ngầm được tính cho từng loại máy theo đường kính lỗ khoan và cấp đất đá tương ứng.



2. Trường hợp thiết kế không yêu cầu phải sử dụng dung dịch sét, ben tô nít trong quá trình khoan thì định mức nhân công giảm 5% và không tính các thành phần hao phí đất sét, ben tô nít, máy trộn dung dịch.



3. Trường hợp khoan qua mặt trượt (mặt tiếp xúc gây trượt làm lệch hướng khoan do đá hoặc hang caster), thì bổ sung các hao phí cho phù hợp.



4. Định mức công tác chống ống được tính cho loại ống bằng kim loại và đã tính luân chuyển. Trường hợp dùng ống chống làm kết cấu giếng thì áp dụng định mức kết cấu giếng.



5. Định mức vật liệu, nhân công và máy thi công trong công tác thổi rửa giếng khoan được tính bình quân theo các loại cấu trúc địa chất của tầng chứa nước:



- Trường hợp sử dụng ống giếng làm ống nâng nước: định mức nhân công giảm 10% (nhân với hệ số 0,9) và không tính các thành phần hao phí ống nâng nước, que hàn, máy hàn.



- Trường hợp số ca máy theo yêu cầu của thiết kế khác với qui định trong bảng mức thì tính theo yêu cầu của thiết kế. Hao phí nhân công tính nội suy theo mức tăng (hoặc giảm) của máy nén khí.



6. Khi thi công ở nơi không có điện lưới thì không tính chi phí điện trong giá ca máy của các loại máy sử dụng điện và tính bổ sung máy phát điện cho phù hợp với yêu cầu kỹ thuật.



7. Định mức công tác kết cấu giếng được tính theo đường kính cho một mét kết cấu giếng các loại.



8. Công tác làm đường, mặt bằng phục vụ thi công được tính riêng.



Quy cách ống theo quy định của thiết kế.



Phân cấp đất, đá trong định mức được áp dụng thống nhất cho công tác khoan giếng bằng máy khoan đập cáp và máy khoan xoay.



Bảng 01. BẢNG PHÂN CẤP ĐÁ



			Cấp đá


			Tên các loại đá





			Đặc biệt


			- Đá Quăczit, đá sừng cứng chắc, chứa ít sắt. Đá Anbiophia hạt mịn bị sừng hoá. Đá ngọc (ngọc bích...), các loại quặng chứa sắt.



- Búa đập mạnh một nhát chỉ làm sứt mẫu đá.





			


			- Đá Quắczit các loại.



- Đá Côranhđông.



- Búa đập mạnh nhiều lần mới làm sứt được mẫu đá





			I


			- Đá Skanơ grơnat. Các đá Granit hạt nhỏ, đá Sranơdiorit, Liparit. Đá Skanơ silic, mạch thạch anh. Cuội kết núi lửa có thành phần Macna. Cát kết thạch anh rắn chắc, đá sừng.





			II


			- Cát kết thạch anh. Đá phiến Silic. Các loại đá Skanơ thạch anh Gonat tinh thể lớn. Đá Granit hạt thô



- Cuội kết có thành phần là đá Macna, đá Nai, Granit, Pecmanit, Syenit, Garbo, Tuôcmalin thạch anh bị phong hoá nhẹ.





			


			- Syenit, Granit hạt thô- nhỏ. Đá vôi hàm lượng silic cao. Cuội kết có thành phần là đá Macna. Đá Bazan. Các loại đá Nai-Granit, Nai Garbo, Pocphia thạch anh, Pecmatit, Skanơ tinh thể nhỏ, các Tup silic, Barit chặt xít.





			III


			- Đá phiến Clorit thạch anh, đá phiến Xericit thạch anh. Sét kết bị silic hoá yếu. Anhydrric chặt xít lẫn vật liệu Tup.



- Cuội kết hợp với xi măng gắn kết là vôi. Đá vôi và Đôlômit chặt xít. Đá Skanơ. Đunit phong hoá nhẹ đến tươi.





			


			- Sét kết silic hoá, đá phiến giả sừng, đá giả sừng Clorit. Các loại đá Pocphiarit, Điabazơ, Tup bị phong hoá nhẹ



- Cuội kết chứa trên 50% cuội có thành phần là đá Macna, xi măng gắn kết là Silic và sét.



- Cuội kết có thành phần là đá trầm tích với xi măng gắn kết là silic Điorit và Gabro hạt thô.





			IV


			- Đá phiến sét, phiến than, phiến Xeritxit



- Cát kết, Dunit, Feridolit, Secpantinit... bị phong hoá mạnh tới mức vừa. Đá Macnơ chặt, than đá có độ cứng trung bình. Tup, bột kết bị phong hoá vừa.



- Có thể bẻ nõn đá bằng tay thành từng mảnh.



- Tạo được vết lõm trên bề mặt đá sâu tới 5mm bằng mũi nhọn của búa địa chất.





			


			- Đá phiến sét Clorit, Phylit, cát kết với xi măng là vôi, oxit sắt, đá vôi và Đolomit không thuần.



- Than Antraxxit, Porphiarrit, Secpantinit, Dunit, Keratophia phong hoá vừa. Tup núi lửa bị Kericit hoá.








BD.21000  LẮP ĐẶT VÀ THÁO DỠ MÁY - THIẾT BỊ KHOAN GIẾNG



Thành phần công việc


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30 m. Đưa máy, thiết bị vào vị trí, kê kích máy. Dựng tháp khoan, bắt dây cáp chằng tháp, cẩu thùng trộn dung dịch và dụng cụ vào đúng vị trí, đào hố chứa mùn. Đóng ván sàn, giá kê đỡ dụng cụ khoan. Đào hố mở lỗ, lắp ráp, chạy thử. Đóng ống định hướng, nhổ ống định hướng, tháo dỡ máy. Thu dọn, khôi phục hiện trường.



Đơn vị tính: 1 lần lắp dựng + tháo dỡ



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Loại máy - thiết bị





			


			


			


			


			Khoan đập cáp 40 kW


			Khoan xoay tự hành 54 CV, 300 CV





			BD.210


			Lắp đặt và tháo dỡ máy thiết bị khoan giếng


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Gỗ hộp kê máy nhóm II


			m3


			0,51


			0,51





			


			


			Gỗ ván nhóm IV


			m3


			0,25


			0,25





			


			


			Đinh 7 cm


			kg


			2,00


			2,00





			


			


			Dây thép d3mm


			kg


			5,00


			5,00





			


			


			Cáp d16 giằng máy khoan


			kg


			18,75


			18,75





			


			


			Đất sét chèn ống miệng giếng


			m3


			2,00


			2,00





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5





			


			


			Nhân công 4/7 


			công


			12,03


			10,18





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy khoan


			ca


			0,56


			0,37





			


			01


			02








BD.22000  KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN ĐẬP CÁP



Thành phần công việc:


Chuẩn bị vật liệu, máy móc thiết bị. Khoan giếng (khoan thuần tuý) theo yêu cầu kỹ thuật. Trộn, cấp dung dịch sét, hàn đắp mũi khoan trong quá trình khoan. Kiểm tra các điều kiện của hố khoan để thực hiện các bước tiếp theo trong quy trình khoan. Lấy mẫu và bảo quản mẫu theo yêu cầu kỹ thuật.



BD.22100  KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN ĐẬP CÁP ĐỘ SÂU KHOAN ≤ 50m



BD.22110  ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 300 mm ĐẾN < 400 mm



Đơn vị tính: 1m khoan



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đất


			Đá





			


			


			


			


			


			IV


			III


			II


			I





			BD.2211


			Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan ≤ 50m đường kính lỗ khoan từ 300 đến <400mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Choòng khoan loại: 596 kg/cái


			cái


			0,001


			0,001


			0,001


			0,001


			0,001





			


			


			Bộ cần khoan loại D165: 600 kg/bộ


			bộ


			0,001


			0,001


			0,001


			0,001


			0,001





			


			


			Ống múc loại: 409 kg/cái


			cái


			0,001


			0,001


			0,001


			0,001


			0,001





			


			


			Cáp khoan


			kg


			0,127


			0,317


			0,634


			1,267


			2,376





			


			


			Que hàn


			kg


			0,3695


			1,047


			1,257


			1,720


			1,945





			


			


			Thép nhíp


			kg


			0,462


			1,188


			1,619


			-


			-





			


			


			Bi hợp kim


			kg


			-


			-


			-


			0,616


			0,924





			


			


			Đất sét


			m3


			0,484


			0,616


			0,660


			0,704


			0,774





			


			


			Nước thi công


			m3


			2,396


			3,049


			3,267


			3,485


			3,833





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 4/7 


			công


			0,91


			1,46


			1,69


			2,78


			5,10





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan đập cáp 40 kW


			ca


			0,138


			0,312


			0,560


			1,052


			2,102





			


			


			Máy hàn điện 23 kW


			ca


			0,057


			0,128


			0,229


			0,431


			0,861





			


			


			Máy trộn dung dịch 750 lít


			ca


			0,083


			0,188


			0,336


			0,631


			1,261





			


			


			Máy bơm nước 2 kW


			ca


			0,057


			0,128


			0,229


			0,431


			0,861





			


			1


			2


			3


			4


			5








BD.22120  ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 400 mm ĐẾN < 500 mm



Đơn vị tính: 1m khoan



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đất


			Đá





			


			


			


			


			


			IV


			III


			II


			I





			BD.2212


			Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan ≤ 50m đường kính lỗ khoan từ 400 đến <500mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Choòng khoan loại: 900 kg/cái


			cái


			0,001


			0,001


			0,001


			0,001


			0,002





			


			


			Bộ cần khoan loại D188: 840 kg/bộ


			bộ


			0,001


			0,001


			0,001


			0,001


			0,002





			


			


			Ống múc loại: 522 kg/cái


			cái


			0,001


			0,001


			0,001


			0,001


			0,002





			


			


			Cáp khoan


			kg


			0,160


			0,400


			0,799


			1,598


			2,997





			


			


			Que hàn


			kg


			0,467


			1,321


			1,585


			2,170


			2,453





			


			


			Thép nhíp


			kg


			0,583


			1,499


			2,042


			-


			-





			


			


			Bi hợp kim


			kg


			-


			-


			-


			0,777


			1,166





			


			


			Đất sét


			m3


			0,611


			0,777


			0,833


			0,888


			0,977





			


			


			Nước thi công


			m3


			3,022


			3,846


			4,121


			4,396


			4,835





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 4/7 


			công


			1,14


			1,84


			2,13


			3,46


			6,19





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan đập cáp 40 kW


			ca


			0,170


			0,394


			0,708


			1,307


			2,538





			


			


			Máy hàn điện 23 kW


			ca


			0,070


			0,161


			0,290


			0,535


			1,039





			


			


			Máy trộn dung dịch 750 lít


			ca


			0,102


			0,237


			0,424


			0,811


			1,523





			


			


			Máy bơm nước 2 kW


			ca


			0,070


			0,161


			0,290


			0,535


			1,039





			


			1


			2


			3


			4


			5








BD.22130  ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 500mm ĐẾN < 600mm



Đơn vị tính: 1m khoan



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đất


			Đá





			


			


			


			


			


			IV


			III


			II


			I





			BD.2213


			Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan ≤ 50m đường kính lỗ khoan từ 500 đến <600mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Choòng khoan loại: 900 kg/cái


			cái


			0,001


			0,001


			0,001


			0,002


			0,002





			


			


			Bộ cần khoan loại D220: 1120 kg/bộ


			bộ


			0,001


			0,001


			0,001


			0,002


			0,002





			


			


			Ống múc loại: 635 kg/cái


			cái


			0,001


			0,001


			0,001


			0,002


			0,002





			


			


			Cáp khoan


			kg


			0,192


			0,479


			0,958


			1,915


			3,591





			


			


			Que hàn


			kg


			0,559


			1,583


			1,899


			2,6


			2,939





			


			


			Thép nhíp


			kg


			0,699


			1,796


			2,447


			


			





			


			


			Bi hợp kim


			kg


			


			


			


			0,931


			1,397





			


			


			Đất sét


			m3


			0,732


			0,931


			0,998


			1,064


			1,17





			


			


			Nước thi công


			m3


			3,621


			4,608


			4,938


			5,267


			5,793





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 4/7 


			công


			1,47


			2,49


			2,85


			4,43


			7,79





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan đập cáp 40 kW


			ca


			0,241


			1,305


			0,983


			1,698


			3,213





			


			


			Máy hàn điện 23 kW


			ca


			0,099


			0,234


			0,402


			0,695


			1,315





			


			


			Máy trộn dung dịch 750 lít


			ca


			0,144


			0,344


			0,590


			1,019


			1,927





			


			


			Máy bơm nước 2 kW


			ca


			0,099


			0,234


			0,402


			0,695


			1,315





			


			1


			2


			3


			4


			5








BD.22140  ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 600mm ĐẾN < 700mm



Đơn vị tính: 1m khoan



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đất


			Đá





			


			


			


			


			


			IV


			III


			II


			I





			BD.2214


			Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan ≤ 50m đường kính lỗ khoan từ 600 đến <700mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Choòng khoan loại: 1400 kg/cái 


			cái


			0,001


			0,001


			0,002


			0,002


			0,002





			


			


			Bộ cần khoan loại D220: 1120 kg/bộ


			bộ


			0,001


			0,001


			0,002


			0,002


			0,002





			


			


			Ống múc loại: 692 kg/cái


			cái


			0,001


			0,001


			0,002


			0,002


			0,002





			


			


			Cáp khoan


			kg


			0,225


			0,562


			1,123


			2,246


			4,212





			


			


			Que hàn


			kg


			0,656


			1,856


			2,228


			3,05


			3,448





			


			


			Thép nhíp


			kg


			0,819


			2,106


			2,87


			-


			-





			


			


			Bi hợp kim


			kg


			-


			-


			-


			1,092


			1,638





			


			


			Đất sét


			m3


			0,858


			1,092


			1,17


			1,248


			1,373





			


			


			Nước thi công


			m3


			4,247


			5,405


			5,792


			6,178


			6,795





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 4/7 


			công


			1,76


			3,05


			3,51


			5,44


			9,44





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan đập cáp 40 kW


			ca


			0,297


			0,716


			1,232


			2,105


			3,911





			


			


			Máy hàn điện 23 kW


			ca


			0,122


			0,293


			0,504


			0,862


			1,601





			


			


			Máy trộn dung dịch 750 lít


			ca


			0,178


			0,429


			0,739


			1,263


			2,346





			


			


			Máy bơm nước 2 kW


			ca


			0,122


			0,293


			0,504


			0,861


			1,601





			


			1


			2


			3


			4


			5








BD.22150  ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 700mm ĐẾN < 800mm



Đơn vị tính: 1m khoan



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đất


			Đá





			


			


			


			


			


			IV


			III


			II


			I





			BD.2215


			Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan ≤ 50m đường kính lỗ khoan từ 700 đến <800mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Choòng khoan loại: 1450 kg/cái


			cái


			0,001


			0,002


			0,002


			0,002


			0,002





			


			


			Bộ cần khoan loại D220: 1120 kg/bộ


			bộ


			0,001


			0,002


			0,002


			0,002


			0,002





			


			


			Ống múc loại: 735 kg/cái


			cái


			0,001


			0,002


			0,002


			0,002


			0,002





			


			


			Cáp khoan


			kg


			0,256


			0,641


			1,282


			2,563


			4,806





			


			


			Que hàn


			kg


			0,748


			2,118


			2,542


			3,48


			3,934





			


			


			Thép nhíp


			kg


			0,935


			2,403


			3,275


			-


			-





			


			


			Bi hợp kim


			kg


			-


			-


			-


			1,246


			1,869





			


			


			Đất sét


			m3


			0,979


			1,246


			1,335


			1,424


			1,566





			


			


			Nước thi công


			m3


			4,847


			6,168


			6,608


			7,049


			7,754





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 4/7 


			công


			2,07


			3,67


			4,43


			7,15


			12,30





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan đập cáp 40 kW


			ca


			0,362


			0,888


			1,602


			2,840


			5,176





			


			


			Máy hàn điện 23 kW


			ca


			0,148


			0,364


			0,656


			1,163


			2,119





			


			


			Máy trộn dung dịch 750 lít


			ca


			0,217


			0,533


			0,961


			1,704


			3,106





			


			


			Máy bơm nước 2 kW


			ca


			0,148


			0,363


			0,658


			1,163


			2,119





			


			1


			2


			3


			4


			5








BD.22160  ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 800 mm ĐẾN < 900 mm



Đơn vị tính: 1m khoan



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đất


			Đá





			


			


			


			


			


			IV


			III


			II


			I





			BD.2216


			Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan ≤ 50m đường kính lỗ khoan từ 800 đến <900mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Choòng khoan loại: 1520 kg/cái


			cái


			0,001


			0,002


			0,002


			0,002


			0,003





			


			


			Bộ cần khoan loại D220: 1120 kg/bộ


			bộ


			0,001


			0,002


			0,002


			0,002


			0,003





			


			


			Ống múc loại: 793 kg/cái


			cái


			0,001


			0,002


			0,002


			0,002


			0,003





			


			


			Cáp khoan


			kg


			0,288


			0,721


			1,442


			2,884


			5,407





			


			


			Que hàn


			kg


			0,841


			2,383


			2,86


			3,915


			4,426





			


			


			Thép nhíp


			kg


			1,052


			2,703


			3,685


			-


			-





			


			


			Bi hợp kim


			kg


			-


			-


			-


			1,402


			2,103





			


			


			Đất sét


			m3


			1,102


			1,402


			1,502


			1,602


			1,762





			


			


			Nước thi công


			m3


			5,452


			6,939


			7,434


			7,93


			8,723





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 4/7


			công


			2,33


			4,13


			4,98


			8,05


			13,84





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan đập cáp 40 kW


			ca


			0,529


			1,299


			1,802


			3,196


			5,823





			


			


			Máy hàn điện 23 kW


			ca


			0,167


			0,409


			0,738


			1,308


			2,384





			


			


			Máy trộn dung dịch 750 lít


			ca


			0,244


			0,599


			1,081


			1,918


			3,494





			


			


			Máy bơm nước 2 kW


			ca


			0,167


			0,409


			0,738


			1,308


			2,384





			


			1


			2


			3


			4


			5








BD.22170  ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 900mm ĐẾN < 1000mm



Đơn vị tính: 1m khoan



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đất


			Đá





			


			


			


			


			


			IV


			III


			II


			I





			BD.2217


			Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp đô sâu khoan ≤ 50m đường kính lỗ khoan từ 900 đến <1000mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Choòng khoan loại: 1580 kg/cái


			cái


			0,002


			0,002


			0,002


			0,003


			0,003





			


			


			Bộ cần khoan loại D220: 1120 kg/bộ


			bộ


			0,002


			0,002


			0,002


			0,003


			0,003





			


			


			Ống múc loại: 824 kg/cái


			cái


			0,002


			0,002


			0,002


			0,003


			0,003





			


			


			Cáp khoan


			kg


			0,320


			0,801


			1,602


			3,204


			6,008





			


			


			Que hàn


			kg


			0,935


			2,648


			3,177


			4,35


			4,917





			


			


			Thép nhíp


			kg


			1,169


			3,004


			4,094


			-


			-





			


			


			Bi hợp kim


			kg


			-


			-


			-


			1,558


			2,336





			


			


			Đất sét


			m3


			1,224


			1,558


			1,669


			1,78


			1,958





			


			


			Nước thi công


			m3


			6,058


			7,71


			8,26


			8,811


			9,692





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 4/7 


			công


			2,59


			4,59


			5,53


			8,94


			15,38





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan đập cáp 40 kW


			ca


			0,588


			1,443


			2,002


			3,551


			6,470





			


			


			Máy hàn điện 23 kW


			ca


			0,186


			0,454


			0,82


			1,454


			2,649





			


			


			Máy trộn dung dịch 750 lít


			ca


			0,272


			0,666


			1,201


			2,130


			3,882





			


			


			Máy bơm nước 2 kW


			ca


			0,186


			0,454


			0,82


			1,454


			2,649





			


			1


			2


			3


			4


			5








BD.22200  KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN ĐẬP CÁP ĐỘ SÂU KHOAN TỪ 50 m ĐẾN ≤ 100 m



BD.22210  ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 300 mm ĐẾN < 400 mm



Đơn vị tính: 1m khoan



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đất


			Đá





			


			


			


			


			


			IV


			III


			II


			I





			BD.2221


			Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan từ 50m ≤ 100m đường kính lỗ khoan từ 300 đến < 400mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Choòng khoan loại: 596 kg/cái


			cái


			0,001


			0,001


			0,001


			0,001


			0,001





			


			


			Bộ cần khoan loại D165: 600 kg/bộ


			bộ


			0,001


			0,001


			0,001


			0,001


			0,001





			


			


			Ống múc loại: 409 kg/cái


			cái 


			0,001


			0,001


			0,001


			0,001


			0,001





			


			


			Cáp khoan


			kg


			0,132


			0,33


			0,659


			1,318


			2,471





			


			


			Que hàn


			kg


			0,370


			1,047


			1,257


			1,72


			1,945





			


			


			Thép nhíp


			kg


			0,462


			1,188


			1,619


			-


			-





			


			


			Bi hợp kim


			kg


			-


			-


			-


			0,616


			0,924





			


			


			Đất sét


			m3


			0,484


			0,616


			0,66


			0,704


			0,774





			


			


			Nước thi công


			m3


			2,396


			3,049


			3,267


			3,485


			3,833





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 4/7 


			công


			1,00


			1,63


			1,88


			3,08


			5,53





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan đập cáp 40 kW


			ca


			0,171


			0,374


			0,650


			1,190


			2,303





			


			


			Máy hàn điện 23 kW


			ca


			0,071


			0,153


			0,266


			0,487


			0,943





			


			


			Máy trộn dung dịch 750 lít


			ca


			0,103


			0,224


			0,390


			0,714


			1,382





			


			


			Máy bơm nước 2 kW


			ca


			0,071


			0,153


			0,266


			0,487


			0,943





			


			1


			2


			3


			4


			5








BD.22220  ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 400mm ĐẾN < 500mm



Đơn vị tính: 1m khoan



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đất


			Đá





			


			


			


			


			


			IV


			III


			II


			I





			BD.2222


			Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan từ 50m ≤ 100m đường kính lỗ khoan từ 400 đến < 500mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Choòng khoan loại: 900 kg/cái


			cái


			0,001


			0,001


			0,001


			0,001


			0,002





			


			


			Bộ cần khoan loại D188: 840 kg/bộ


			bộ


			0,001


			0,001


			0,001


			0,001


			0,002





			


			


			Ống múc loại: 522 kg/cái


			cái


			0,001


			0,001


			0,001


			0,001


			0,002





			


			


			Cáp khoan


			kg


			0,166


			0,416


			0,831


			1,662


			3,117





			


			


			Que hàn


			kg


			0,467


			1,321


			1,585


			2,17


			2,453





			


			


			Thép nhíp


			kg


			0,583


			1,499


			2,042


			-


			-





			


			


			Bi hợp kim


			kg


			-


			-


			-


			0,777


			1,166





			


			


			Đất sét


			m3


			0,611


			0,777


			0,833


			0,888


			0,977





			


			


			Nước thi công


			m3


			3,022


			3,846


			4,121


			4,396


			4,835





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 4/7 


			công


			1,24


			2,04


			2,36


			3,80


			6,67





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan đập cáp 40 kW


			ca


			0,207


			0,465


			0,811


			1,462


			2,762





			


			


			Máy hàn điện 23 kW


			ca


			0,086


			0,19


			0,332


			0,599


			1,131





			


			


			Máy trộn dung dịch 750 lít


			ca


			0,125


			0,278


			0,487


			0,877


			1,657





			


			


			Máy bơm nước 2 kW


			ca


			0,086


			0,19


			0,332


			0,599


			1,131





			


			1


			2


			3


			4


			5








BD.22230  ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 500 mm ĐẾN < 600 mm



Đơn vị tính: 1m khoan



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đất


			Đá





			


			


			


			


			


			IV


			III


			II


			I





			BD.2223


			Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan từ 50m ≤ 100m đường kính lỗ khoan từ 500 đến < 600mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Choòng khoan loại: 900 kg/cái


			cái


			0,001


			0,001


			0,001


			0,002


			0,002





			


			


			Bộ cần khoan loại D220: 1120 kg/bộ


			bộ


			0,001


			0,001


			0,001


			0,002


			0,002





			


			


			Ống múc loại: 635 kg/cái


			cái


			0,001


			0,001


			0,001


			0,002


			0,002





			


			


			Cáp khoan


			kg


			0,199


			0,498


			0,996


			1,992


			3,735





			


			


			Que hàn


			kg


			0,559


			1,583


			1,899


			2,6


			2,939





			


			


			Thép nhíp


			kg


			0,699


			1,796


			2,447


			-


			-





			


			


			Bi hợp kim


			kg


			


			


			


			0,931


			1,397





			


			


			Đất sét


			m3


			0,732


			0,931


			0,998


			1,064


			1,17





			


			


			Nước thi công


			m3


			3,621


			4,608


			4,938


			5,267


			5,793





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 4/7


			công


			1,60


			2,75


			3,12


			4,83


			8,34





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan đập cáp 40 kW


			ca


			0,290


			0,665


			1,113


			1,881


			3,469





			


			


			Máy hàn điện 23 kW


			ca


			0,119


			0,272


			0,456


			0,77


			1,42





			


			


			Máy trộn dung dịch 750 lít


			ca


			0,174


			0,399


			0,668


			1,129


			2,082





			


			


			Máy bơm nước 2 kW


			ca


			0,119


			0,272


			0,456


			0,77


			1,42





			


			1


			2


			3


			4


			5








BD.22240  ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 600 mm ĐẾN < 700 mm



Đơn vị tính: 1m khoan



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đất


			Đá





			


			


			


			


			


			IV


			III


			II


			I





			BD.2224


			Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan từ 50m ≤ 100m đường kính lỗ khoan từ 600 đến < 700mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Choòng khoan loại: 1400 kg/cái


			cái


			0,001


			0,001


			0,002


			0,002


			0,002





			


			


			Bộ cần khoan loại D220: 1120 kg/bộ


			bộ


			0,001


			0,001


			0,002


			0,002


			0,002





			


			


			Ống múc loại: 692 kg/cái


			cái


			0,001


			0,001


			0,002


			0,002


			0,002





			


			


			Cáp khoan


			kg


			0,232


			0,581


			1,162


			2,324


			4,357





			


			


			Que hàn


			kg


			0,652


			1,846


			2,216


			3,034


			3,429





			


			


			Thép nhíp


			kg


			0,815


			2,095


			2,855


			-


			-





			


			


			Bi hợp kim


			kg


			-


			-


			-


			1,086


			1,629





			


			


			Đất sét


			m3


			0,858


			1,092


			1,17


			1,248


			1,373





			


			


			Nước thi công


			m3


			4,247


			5,405


			5,792


			6,178


			6,795





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 4/7


			công


			1,87


			3,20


			3,65


			5,63


			9,72





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan đập cáp 40 kW


			ca


			0,439


			1,008


			1,299


			2,195


			4,047





			


			


			Máy hàn điện 23 kW


			ca


			0,138


			0,318


			0,532


			0,899


			1,657





			


			


			Máy trộn dung dịch 750 lít


			ca


			0,203


			0,465


			0,779


			1,317


			2,429





			


			


			Máy bơm nước 2 kW


			ca


			0,138


			0,318


			0,532


			0,899


			1,657





			


			1


			2


			3


			4


			5








BD.22250  ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 700 mm ĐẾN < 800 mm



Đơn vị tính: 1m khoan



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đất


			Đá





			


			


			


			


			


			IV


			III


			II


			I





			BD.2225


			Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan từ 50m ≤ 100m đường kính lỗ khoan từ 700 đến < 800mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Choòng khoan loại: 1450 kg/cái


			cái


			0,001


			0,001


			0,002


			0,002


			0,002





			


			


			Bộ cần khoan loại D220: 1120 kg/bộ


			bộ


			0,001


			0,001


			0,002


			0,002


			0,002





			


			


			Ống múc loại: 735 kg/cái


			cái 


			0,001


			0,001


			0,002


			0,002


			0,002





			


			


			Cáp khoan


			kg


			0,266


			0,664


			1,328


			2,656


			4,979





			


			


			Que hàn


			kg


			0,745


			2,11


			2,532


			3,467


			3,919





			


			


			Thép nhíp


			kg


			0,931


			2,394


			3,263


			-


			-





			


			


			Bi hợp kim


			kg


			-


			-


			-


			1,241


			1,862





			


			


			Đất sét


			m3


			0,979


			1,246


			1,335


			1,424


			1,566





			


			


			Nước thi công


			m3


			4,847


			6,168


			6,608


			7,049


			7,754





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 4/7


			công


			2,14


			3,66


			4,17


			6,44


			11,12





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan đập cáp 40 kW


			ca


			0,502


			1,152


			1,484


			2,508


			4,625





			


			


			Máy hàn điện 23 kW


			ca


			0,158


			0,363


			0,608


			1,027


			1,894





			


			


			Máy trộn dung dịch 750 lít


			ca


			0,232


			0,532


			0,890


			1,505


			2,775





			


			


			Máy bơm nước 2 kW


			ca


			0,158


			0,363


			0,608


			1,027


			1,894





			


			1


			2


			3


			4


			5








BD.23000  KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 54CV



Thành phần công việc:



Chuẩn bị vật liệu, máy móc thiết bị, khoan giếng (khoan thuần tuý) theo yêu cầu kỹ thuật. Trộn, cấp dung dịch sét trong quá trình khoan. Kiểm tra các điều kiện của hố khoan để thực hiện các bước tiếp theo trong quy trình khoan. Lấy mẫu và bảo quản mẫu theo yêu cầu kỹ thuật.



BD.23100  KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 54C V ĐỘ SÂU KHOAN ≤ 50 m



BD.23110  ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN < 200 mm



Đơn vị tính: 1m khoan



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đất


			Cấp đá





			


			


			


			


			


			IV


			III


			II


			I





			BD.2311


			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54 CV độ sâu khoan ≤50m đường kính lỗ khoan <200mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bộ choòng gồm:


			


			


			


			


			


			





			


			


			01D132+01D190


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bộ choòng nón xoay- loại M


			bộ


			0,020


			0,020


			-


			-


			-





			


			


			Bộ choòng nón xoay- loại C


			bộ


			-


			-


			0,050


			-


			-





			


			


			Bộ choòng nón xoay- loại T


			bộ


			-


			-


			-


			0,070


			-





			


			


			Bộ choòng nón xoay- loại K


			bộ


			-


			-


			-


			-


			0,100





			


			


			Cần khoan D 63,5 mm


			m


			0,010


			0,013


			0,026


			0,034


			0,038





			


			


			Đầu nối cần


			bộ


			0,002


			0,003


			0,006


			0,008


			0,009





			


			


			Đất sét


			m3


			0,220


			0,275


			0,344


			0,367


			0,367





			


			


			Nước thi công


			m3


			1,089


			1,361


			1,702


			1,815


			1,815





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 4/7


			công


			0,26


			0,33


			0,53


			0,92


			1,78





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan xoay 54 CV


			ca


			0,049


			0,062


			0,151


			0,343


			0,778





			


			


			Máy trộn dung dịch 750 lít


			ca


			0,029


			0,037


			0,090


			0,205


			0,466





			


			


			Máy bơm nước 2 kW


			ca


			0,018


			0,022


			0,054


			0,123


			0,279





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			1


			2


			3


			4


			5








BD.23120  ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 200 mm ĐẾN < 300 mm



Đơn vị tính: m khoan



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đất


			Cấp đá





			


			


			


			


			


			IV


			III


			II


			I





			BD.2312


			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54 CV độ sâu khoan ≤ 50 m đường kính lỗ khoan từ 200 đến <300mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bộ choòng gồm:


			


			


			


			


			


			





			


			


			01D132+01D190 +01D295


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bộ choòng nón xoay- loại M


			bộ


			0,020


			0,020


			-


			-


			-





			


			


			Bộ choòng nón xoay- loại C


			bộ


			-


			-


			0,050


			-


			-





			


			


			Bộ choòng nón xoay- loại T


			bộ


			-


			-


			-


			0,070


			-





			


			


			Bộ choòng nón xoay- loại K


			bộ


			-


			-


			-


			-


			0,100





			


			


			Can khoan D 63,5 mm


			m


			0,010


			0,013


			0,026


			0,034


			0,038





			


			


			Đầu nối cần


			bộ


			0,002


			0,003


			0,006


			0,008


			0,009





			


			


			Đất sét


			m3


			0,317


			0,396


			0,495


			0,528


			0,528





			


			


			Nước thi công


			m3


			1,568


			1,960


			2,450


			2,614


			2,614





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 4/7


			công


			0,36


			0,44


			0,73


			1,25


			2,44





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan xoay 54 CV


			ca


			0,059


			0,074


			0,192


			0,453


			1,049





			


			


			Máy trộn dung dịch 750 lít


			ca


			0,035


			0,044


			0,115


			0,271


			0,629





			


			


			Máy bơm nước 2 kW


			ca


			0,021


			0,026


			0,069


			0,163


			0,377





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			1


			2


			3


			4


			5








BD.23200  KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 54CV ĐỘ SÂU KHOAN TỪ 50 m ĐẾN ≤ 100 m



BD.23210  ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN < 200 mm



Đơn vị tính: 1m khoan



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đất


			Cấp đá





			


			


			


			


			


			IV


			III


			II


			I





			BD.2321


			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54 CV độ sâu khoan từ 50 đến ≤100 m đường kính lỗ khoan <200mm


			Vật liệu 


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bộ choòng gồm: 01D132+01D190


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bộ choòng nón xoay- loại M


			bộ


			0,020


			0,020


			-


			-


			-





			


			


			Bộ choòng nón xoay- loại C


			bộ


			-


			-


			0,050


			-


			-





			


			


			Bộ choòng nón xoay- loại T


			bộ


			-


			-


			-


			0,070


			-





			


			


			Bộ choòng nón xoay- loại K


			bộ


			-


			-


			-


			-


			0,100





			


			


			Cần khoan D 63,5 mm


			m


			0,011


			0,014


			0,027


			0,035


			0,040





			


			


			Đầu nối cần


			bộ


			0,002


			0,003


			0,007


			0,009


			0,010





			


			


			Đất sét


			m3


			0,220


			0,275


			0,344


			0,367


			0,367





			


			


			Nước thi công


			m3


			1,089


			1,361


			1,702


			1,815


			1,815





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 4/7


			công


			0,29


			0,36


			0,61


			1,07


			2,14





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan xoay 54 CV


			ca


			0,063


			0,079


			0,189


			0,425


			0,968





			


			


			Máy trộn dung dịch 750 lít


			ca


			0,038


			0,048


			0,114


			0,255


			0,581





			


			


			Máy bơm nước 2 kW


			ca


			0,022


			0,028


			0,068


			0,153


			0,348





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			1


			2


			3


			4


			5








BD.23220  ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 200 mm ĐẾN < 300 mm



Đơn vị tính: 1m khoan



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đất


			Cấp đá





			


			


			


			


			


			IV


			III


			II


			I





			BD.2322


			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54 CV độ sâu khoan từ 50 đến ≤100 m đường kính lỗ khoan từ 200 đến <300 mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bộ choòng gồm: 01D132+01D190 +01D295


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bộ choòng nón xoay- loại M


			bộ


			0,020


			0,020


			-


			-


			-





			


			


			Bộ choòng nón xoay- loại C


			bộ


			-


			-


			0,050


			-


			-





			


			


			Bộ choòng nón xoay- loại T


			bộ


			-


			-


			-


			0,070


			-





			


			


			Bộ choòng nón xoay- loại K


			bộ


			-


			-


			-


			-


			0,100





			


			


			Cần khoan D 63,5 mm


			m


			0,011


			0,014


			0,027


			0,035


			0,040





			


			


			Đầu nối cần


			bộ


			0,002


			0,003


			0,007


			0,009


			0,010





			


			


			Đất sét


			m3


			0,317


			0,396


			0,495


			0,528


			0,528





			


			


			Nước thi công


			m3


			1,568


			1,960


			2,450


			2,614


			2,614





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 4/7


			công


			0,39


			0,48


			0,83


			1,46


			2,95





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan xoay 54 CV


			ca


			0,075


			0,094


			0,241


			0,561


			1,320





			


			


			Máy trộn dung dịch 750L


			ca


			0,045


			0,056


			0,145


			0,337


			0,792





			


			


			Máy bơm nước 2kW


			ca


			0,027


			0,034


			0,087


			0,202


			0,474





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			1


			2


			3


			4


			5








BD.23300  KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 54CV ĐỘ SÂU KHOAN TỪ 100 m ĐẾN ≤ 150 m



BD.23310  ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN < 200 mm



Đơn vị tính: 1m khoan



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đất


			Cấp đá





			


			


			


			


			


			IV


			III


			II


			I





			BD.2331


			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54 CV độ sâu khoan từ 100 đến ≤150m đường kính lỗ khoan <200mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bộ choòng gồm: 01D132+01D190


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bộ choòng nón xoay- loại M


			bộ


			0,020


			0,020


			-


			-


			-





			


			


			Bộ choòng nón xoay- loại C


			bộ


			-


			-


			0,050


			-


			-





			


			


			Bộ choòng nón xoay- loại T


			bộ


			-


			-


			-


			0,070


			-





			


			


			Bộ choòng nón xoay- loại K


			bộ


			-


			-


			-


			-


			0,100





			


			


			Cần khoan D 63,5 mm


			m


			0,011


			0,014


			0,028


			0,037


			0,041





			


			


			Đầu nối cần


			bộ


			0,003


			0,004


			0,007


			0,009


			0,010





			


			


			Đất sét


			m3


			0,220


			0,275


			0,344


			0,367


			0,367





			


			


			Nước thi công


			m3


			1,089


			1,361


			1,702


			1,815


			1,815





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 4/7 


			công


			0,32


			0,40


			0,69


			1,26


			2,57





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan xoay 54 CV


			ca


			0,080


			0,099


			0,232


			0,521


			1,193





			


			


			Máy trộn dung dịch 750 lít


			ca


			0,047


			0,059


			0,098


			0,312


			0,716





			


			


			Máy bơm nước 2 kW


			ca


			0,029


			0,036


			0,083


			0,187


			0,428





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			1


			2


			3


			4


			5








BD.23320  ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 200 mm ĐẾN < 300 mm



Đơn vị tính: 1m khoan



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đất


			Cấp đá





			


			


			


			


			


			IV


			III


			II


			I





			BD.2332


			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54 CV độ sâu khoan từ 100 đến ≤ 150m đường kính lỗ khoan từ 200 đến <300 mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bộ choòng gồm: 01D132+01D190 +01D295


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bộ choòng nón xoay- loại M


			bộ


			0,02


			0,02


			-


			-


			-





			


			


			Bộ choòng nón xoay- loại C


			bộ


			-


			-


			0,05


			-


			-





			


			


			Bộ choòng nón xoay- loại T


			bộ


			-


			-


			-


			0,070


			-





			


			


			Bộ choòng nón xoay- loại K


			bộ


			-


			-


			-


			-


			0,100





			


			


			Cần khoan D 63,5 mm


			m


			0,011


			0,014


			0,028


			0,037


			0,041





			


			


			Đầu nối cần


			bộ


			0,003


			0,004


			0,007


			0,009


			0,010





			


			


			Đất sét


			m3


			0,317


			0,396


			0,495


			0,528


			0,528





			


			


			Nước thi công


			m3


			1,568


			1,960


			2,450


			2,614


			2,614





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 4/7


			công


			0,42


			0,52


			0,93


			1,69


			3,51





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan xoay 54 CV


			ca


			0,093


			0,116


			0,296


			0,684


			1,614





			


			


			Máy trộn dung dịch 750 lít


			ca


			0,055


			0,069


			0,177


			0,410


			0,968





			


			


			Máy bơm nước 2 kW


			ca


			0,034


			0,042


			0,106


			0,246


			0,580





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			1


			2


			3


			4


			5








BD.23400  KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 54CV ĐỘ SÂU KHOAN TỪ 150 m ĐẾN ≤ 200 m



BD.23410  ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN < 200 mm



Đơn vị tính: 1m khoan



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đất


			Cấp đá





			


			


			


			


			


			IV


			III


			II


			I





			BD.2341


			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54 CV độ sâu khoan từ 150 đến ≤200 m đường kính lỗ khoan < 200 mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bộ choòng gồm: 01D132+01D190


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bộ choòng nón xoay- loại M


			bộ


			0,02


			0,02


			-


			-


			-





			


			


			Bộ choòng nón xoay- loại C


			bộ


			-


			-


			0,05


			-


			-





			


			


			Bộ choòng nón xoay- loại T


			bộ


			-


			-


			-


			0,070


			-





			


			


			Bộ choòng nón xoay- loại K


			bộ


			-


			-


			-


			-


			0,100





			


			


			Cần khoan D 63,5 mm


			m


			0,012


			0,015


			0,029


			0,039


			0,043





			


			


			Đầu nối cần


			bộ


			0,003


			0,004


			0,007


			0,010


			0,011





			


			


			Đất sét


			m3


			0,220


			0,275


			0,344


			0,367


			0,367





			


			


			Nước thi công


			m3


			0,871


			1,089


			1,361


			1,452


			1,452





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 4/7


			công


			0,35


			0,44


			0,79


			1,47


			3,07





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan xoay 54 CV


			ca


			0,097


			0,121


			0,282


			0,632


			1,456





			


			


			Máy trộn dung dịch 750 lít


			ca


			0,058


			0,073


			0,170


			0,379


			0,874





			


			


			Máy bơm nước 2 kW


			ca


			0,035


			0,044


			0,101


			0,227


			0,523





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			1


			2


			3


			4


			5








BD.23420  ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 200 mm ĐẾN < 300 mm



Đơn vị tính: 1m khoan



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đất


			Cấp đá





			


			


			


			


			


			IV


			III


			II


			I





			BD.2342


			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54 CV độ sâu khoan từ 150 đến ≤ 200 m đường kính lỗ khoan từ 200 mm đến <300mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bộ choòng gồm: 01D132+01D190 +01D295


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bộ choòng nón xoay- loại M


			bộ


			0,02


			0,02


			-


			-


			-





			


			


			Bộ choòng nón xoay- loại C


			bộ


			-


			-


			0,05


			-


			-





			


			


			Bộ choòng nón xoay- loại T


			bộ


			-


			-


			-


			0,07


			-





			


			


			Bộ choòng nón xoay- loại K


			bộ


			-


			-


			-


			-


			0,1





			


			


			Cần khoan D 63,5 mm


			m


			0,012


			0,015


			0,029


			0,039


			0,043





			


			


			Đầu nối cần


			bộ


			0,003


			0,004


			0,007


			0,010


			0,011





			


			


			Đất sét


			m3


			0,317


			0,396


			0,495


			0,528


			0,528





			


			


			Nước thi công


			m3


			1,568


			1,960


			2,450


			2,614


			2,614





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 4/7 


			công


			0,46


			0,58


			1,05


			1,96


			4,17





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan xoay 54 CV


			ca


			0,114


			0,142


			0,358


			0,827


			1,960





			


			


			Máy trộn dung dịch 750 lít


			ca


			0,068


			0,085


			0,215


			0,496


			1,176





			


			


			Máy bơm nước 2 kW


			ca


			0,041


			0,051


			0,129


			0,297


			0,704





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			1


			2


			3


			4


			5








KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 300CV



Thành phần công việc:



Chuẩn bị vật liệu, máy móc thiết bị, khoan giếng (khoan thuần tuý) theo yêu cầu kỹ thuật. Trộn, cấp dung dịch ben tô nít trong quá trình khoan. Kiểm tra các điều kiện của hố khoan để thực hiện các bước tiếp theo trong quy trình khoan. Lấy mẫu và bảo quản mẫu theo yêu cầu kỹ thuật.



BD.24000  KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 300CV ĐỘ SÂU KHOAN ≤ 50 m



BD.24100  ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 300 mm ĐẾN < 400 mm



Đơn vị tính: 1m khoan



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đất


			Cấp đá





			


			


			


			


			


			IV


			III


			II


			I





			BD.241


			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300 cv độ sâu khoan ≤50m đường kính lỗ khoan từ 300 đến <400mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bộ choòng gồm: 01D310+01D390


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bộ choòng nón xoay- loại M


			bộ


			0,015


			0,015


			-


			-


			-





			


			


			Bộ choòng nón xoay- loại C


			bộ


			-


			-


			0,038


			-


			-





			


			


			Bộ choòng nón xoay- loại T


			bộ


			-


			-


			-


			0,053


			-





			


			


			Bộ choòng nón xoay- loại K


			bộ


			-


			-


			-


			-


			0,075





			


			


			Cần khoan D 114 mm


			m


			0,010


			0,013


			0,026


			0,034


			0,038





			


			


			Đầu nối cần


			bộ


			0,002


			0,003


			0,006


			0,008


			0,009





			


			


			Sét bột Bentonít


			kg


			59,126


			73,908


			92,385


			98,545


			98,545





			


			


			Nước thi công


			m3


			2,270


			2,838


			3,548


			3,784


			3,784





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 4/7


			công


			0,66


			0,82


			1,35


			2,29


			3,12





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan xoay 300 CV


			ca


			0,079


			0,118


			0,266


			0,278


			0,294





			


			


			Máy trộn dung dịch 750 lít


			ca


			0,047


			0,071


			0,160


			0,167


			0,177





			


			


			Máy bơm nước 2 kW


			ca


			0,028


			0,035


			0,128


			0,133


			0,141





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			01


			02


			03


			04


			05








BD.24200  ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 400 mm ĐẾN < 500 mm



Đơn vị tính: 1m khoan



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đất


			Cấp đá





			


			


			


			


			


			IV


			III


			II


			I





			BD.242


			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300 CV độ sâu khoan ≤ 50m đường kính lỗ khoan từ 400 đến <500mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bộ choòng gồm: 01D310+01D390 +01D490


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bộ choòng nón xoay- loại M


			bộ


			0,038


			0,038


			-


			-


			-





			


			


			Bộ choòng nón xoay- loại C


			bộ


			-


			-


			0,078


			-


			-





			


			


			Bộ choòng nón xoay- loại T


			bộ


			-


			-


			-


			0,088


			-





			


			


			Bộ choòng nón xoay- loại K


			bộ


			-


			-


			-


			-


			0,111





			


			


			Cần khoan D 114 mm


			m


			0,019


			0,024


			0,040


			0,045


			0,050





			


			


			Đầu nối cần


			bộ


			0,005


			0,006


			0,009


			0,010


			0,012





			


			


			Sét bột Bentonít


			kg


			74,580


			93,225


			116,532


			124,300


			124,300





			


			


			Nước thi công


			m3


			2,864


			3,580


			4,475


			4,773


			4,773





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 4/7


			công


			0,80


			1,00


			1,64


			2,79


			3,81





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan xoay 300 CV


			ca


			0,083


			0,124


			0,279


			0,372


			0,403





			


			


			Máy trộn dung dịch 750 lít


			ca


			0,049


			0,074


			0,167


			0,222


			0,241





			


			


			Máy bơm nước 2 kW


			ca


			0,030


			0,037


			0,144


			0,167


			0,206





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			01


			02


			03


			04


			05








BD.24300  ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 500 mm ĐẾN < 600 mm



Đơn vị tính:1m khoan



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đất


			Cấp đá





			


			


			


			


			


			IV


			III


			II


			I





			BD.243


			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300 CV độ sâu khoan ≤ 50m đường kính lỗ khoan từ 500 đến <600mm


			Vật liệu 


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bộ choòng gồm: 01D310+01D390 +01D490+01D590


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bộ choòng nón xoay- loại M


			bộ


			0,058


			0,058


			-


			-


			-





			


			


			Bộ choòng nón xoay- loại C


			bộ


			-


			-


			0,114


			-


			-





			


			


			Bộ choòng nón xoay- loại T


			bộ


			-


			-


			-


			0,120


			-





			


			


			Bộ choòng nón xoay- loại K


			bộ


			-


			-


			-


			-


			0,144





			


			


			Cần khoan D 114mm


			m


			0,027


			0,034


			0,053


			0,056


			0,062





			


			


			Đầu nối cần


			bộ


			0,006


			0,008


			0,011


			0,012


			0,015





			


			


			Sét bột Bentonít


			kg


			89,362


			111,702


			139,628


			148,937


			148,937





			


			


			Nước thi công


			m3


			3,431


			4,289


			5,362


			5,719


			5,719





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 4/7 


			công


			1,19


			1,49


			2,45


			4,17


			5,68





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan xoay 300 CV


			ca


			0,121


			0,181


			0,407


			0,426


			0,451





			


			


			Máy trộn dung dịch 750 lít


			ca


			0,073


			0,109


			0,245


			0,257


			0,272





			


			


			Máy bơm nước 2 kW


			ca


			0,043


			0,054


			0,196


			0,205


			0,217





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			01


			02


			03


			04


			05








BD.24400  ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 600 mm ĐẾN < 700 mm



Đơn vị tính: 1m khoan



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đất


			Cấp đá





			


			


			


			


			


			IV


			III


			II


			I





			BD.244


			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300 CV độ sâu khoan ≤ 50m đường kính lỗ khoan từ 600 đến <700mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bộ choòng gồm: 01D310+01D390 +01D490+01D590 +01D690


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bộ choòng nón xoay- loại M


			bộ


			0,059


			0,059


			-


			-


			-





			


			


			Bộ choòng nón xoay- loại C


			bộ


			-


			-


			0,113


			-


			-





			


			


			Bộ choòng nón xoay- loại T


			bộ


			-


			-


			-


			0,121


			-





			


			


			Bộ choòng nón xoay- loại K


			bộ


			-


			-


			-


			-


			0,143





			


			


			Cần khoan D 114 mm


			m


			0,030


			0,038


			0,056


			0,059


			0,075





			


			


			Đầu nối cần


			bộ


			0,007


			0,009


			0,013


			0,014


			0,119





			


			


			Sét bột Bentonít


			kg


			104,815


			131,019


			163,774


			174,693


			174,693





			


			


			Nước thi công


			m3


			4,025


			5,031


			6,289


			6,708


			6,708





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 4/7


			công


			1,39


			1,74


			2,85


			4,85


			6,61





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan xoay 300 CV


			ca


			0,134


			0,201


			0,453


			0,473


			0,497





			


			


			Máy trộn dung dịch 750 lít


			ca


			0,081


			0,121


			0,272


			0,285


			0,299





			


			


			Máy bơm nước 2 kW


			ca


			0,048


			0,060


			0,229


			0,240


			0,252





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			01


			02


			03


			04


			05








BD.24500  ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 700 mm ĐẾN < 800 mm



Đơn vị tính: 1m khoan



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đất


			Cấp đá





			


			


			


			


			


			IV


			III


			II


			I





			BD.245


			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300 CV độ sâu khoan ≤ 50m đường kính lỗ khoan từ 700 đến <800mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bộ choòng gồm: 01D310+01D390 +01D490+01D590 +01D690+01D790


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bộ choòng nón xoay- loại M


			bộ


			0,060


			0,060


			-


			-


			-





			


			


			Bộ choòng nón xoay- loại C


			bộ


			-


			-


			0,110


			-


			-





			


			


			Bộ choòng nón xoay- loại T


			bộ


			-


			-


			-


			0,120


			-





			


			


			Bộ choòng nón xoay- loại K


			bộ


			-


			-


			-


			-


			0,140





			


			


			Cần khoan D 114 mm


			m


			0,033


			0,041


			0,059


			0,062


			0,089





			


			


			Đầu nối cần


			bộ


			0,008


			0,010


			0,014


			0,015


			0,222





			


			


			Sét bột Bentonít


			kg


			119,598


			149,497


			186,871


			199,329


			199,329





			


			


			Nước thi công


			m3


			4,593


			5,741


			7,176


			7,654


			7,654





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 4/7


			công


			1,59


			1,99


			3,25


			5,54


			7,56





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan xoay 300 CV


			ca


			0,148


			0,221


			0,498


			0,520


			0,544





			


			


			Máy trộn dung dịch 750 lít


			ca


			0,089


			0,133


			0,299


			0,313


			0,327





			


			


			Máy bơm nước 2 kW


			ca


			0,053


			0,066


			0,263


			0,275


			0,287





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			01


			02


			03


			04


			05








BD.24600  ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 800 mm ĐẾN < 900 mm



Đơn vị tính: 1m khoan



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đất


			Cấp đá





			


			


			


			


			


			IV


			III


			II


			I





			BD.246


			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300 CV độ sâu khoan ≤ 50m đường kính lỗ khoan từ 800 đến <900mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bộ choòng gồm: 01D310+01D390 +01D490+01D590 +01D690+01D790 +01D890


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bộ choòng nón xoay- loại M


			bộ


			0,061


			0,061


			-


			-


			-





			


			


			Bộ choòng nón xoay- loại C


			bộ


			-


			-


			0,108


			-


			-





			


			


			Bộ choòng nón xoay- loại T


			bộ


			-


			-


			-


			0,117


			-





			


			


			Bộ choòng nón xoay- loại K


			bộ


			-


			-


			-


			-


			0,140





			


			


			Cần khoan D 114 mm


			m


			0,037


			0,046


			0,064


			0,068


			0,089





			


			


			Đầu nối cần


			bộ


			0,008


			0,010


			0,015


			0,016


			0,222





			


			


			Sét bột Bentonít


			kg


			134,547


			168,184


			210,229


			224,245


			224,245





			


			


			Nước thi công


			m3


			5,166


			6,458


			8,073


			8,611


			8,611





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 4/7 


			công


			1,79


			2,23


			3,66


			6,23


			8,51





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan xoay 300 CV


			ca


			0,161


			0,241


			0,543


			0,570


			0,601





			


			


			Máy trộn dung dịch 750 lít


			ca


			0,097


			0,145


			0,326


			0,344


			0,362





			


			


			Máy bơm nước 2 kW


			ca


			0,058


			0,072


			0,293


			0,308


			0,324





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			01


			02


			03


			04


			05








BD.24700  ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 900 mm ĐẾN < 1000 mm



Đơn vị tính: 1m khoan


			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đất


			Cấp đá





			


			


			


			


			


			IV


			III


			II


			I





			BD.247


			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300 CV độ sâu khoan ≤ 50m đường kính lỗ khoan từ 900 đến <1000mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bộ choòng gồm: 01D310+01D390 +01D490+01D590 +01D690+01D790 +01D890+01D990


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bộ choòng nón xoay- loại M


			bộ


			0,063


			0,063


			-


			-


			-





			


			


			Bộ choòng nón xoay- loại C


			bộ


			-


			-


			0,109


			-


			-





			


			


			Bộ choòng nón xoay- loại T


			bộ


			-


			-


			-


			0,118


			-





			


			


			Bộ choòng nón xoay- loại K


			bộ


			-


			-


			-


			-


			0,143





			


			


			Cần khoan D 114 mm


			m


			0,040


			0,050


			0,069


			0,073


			0,089





			


			


			Đầu nối cần


			bộ


			0,008


			0,010


			0,016


			0,017


			0,222





			


			


			Sét bột Bentonít


			kg


			149,497


			186,871


			233,588


			249,161


			249,161





			


			


			Nước thi công


			m3


			5,741


			7,176


			8,970


			9,568


			9,568





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 4/7 


			công


			1,99


			2,48


			4,07


			6,93


			9,45





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan xoay 300 CV


			ca


			0,175


			0,262


			0,590


			0,623


			0,662





			


			


			Máy trộn dung dịch 750 lít


			ca


			0,105


			0,157


			0,353


			0,373


			0,396





			


			


			Máy bơm nước 2 kW


			ca


			0,062


			0,078


			0,323


			0,341


			0,362





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			01


			02


			03


			04


			05








BD.25000  KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 300CV ĐỘ SÂU KHOAN TỪ 50 m ĐẾN ≤ 100 m



BD.25100  ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 300 mm ĐẾN < 400 mm



Đơn vị tính: 1m khoan



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đá





			


			


			


			


			Đất


			IV


			III


			II


			I





			BD.251


			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300 CV độ sâu khoan từ 50 đến ≤ 100 m đường kính lỗ khoan từ 300 đến <400mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bộ choòng gồm: 01D310+01D390


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bộ choòng nón xoay- loại M


			bộ


			0,018


			0,018


			-


			-


			-





			


			


			Bộ choòng nón xoay- loại C


			bộ


			-


			-


			0,046


			-


			-





			


			


			Bộ choòng nón xoay- loại T


			bộ


			-


			-


			-


			0,065


			-





			


			


			Bộ choòng nón xoay- loại K


			bộ


			-


			-


			-


			-


			0,092





			


			


			Cần khoan D 114 mm


			m


			0,013


			0,016


			0,032


			0,042


			0,047





			


			


			Đầu nối cần


			bộ


			0,003


			0,004


			0,008


			0,010


			0,012





			


			


			Sét bột Bentonít


			kg


			59,126


			73,908


			92,385


			98,545


			98,545





			


			


			Nước thi công


			m3


			2,799


			3,499


			4,374


			4,666


			4,666





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 4/7


			công


			0,50


			0,63


			1,03


			1,76


			2,40





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan xoay 300 CV


			ca


			0,055


			0,068


			0,185


			0,439


			0,462





			


			


			Máy trộn dung dịch 750 lít


			ca


			0,033


			0,041


			0,111


			0,264


			0,277





			


			


			Máy bơm nước 2 kW


			ca


			0,020


			0,025


			0,066


			0,111


			0,166





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			01


			02


			03


			04


			05








BD.25200  ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 400 mm ĐẾN < 500 mm



Đơn vị tính: 1m khoan



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đất


			Cấp đá





			


			


			


			


			


			IV


			III


			II


			I





			BD.252


			Khoan giếng bằng máy Khoan xoay tự hành 300 CV độ sâu khoan từ 50 đến ≤ 100 m đường kính lỗ khoan từ 400 đến <500mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bộ choòng gồm: 01D310+01D390 +01D490


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bộ choòng nón xoay- loại M


			bộ


			0,046


			0,046


			-


			-


			-





			


			


			Bộ choòng nón xoay- loại C


			bộ


			-


			-


			0,096


			-


			-





			


			


			Bộ choòng nón xoay- loại T


			bộ


			-


			-


			-


			0,108


			-





			


			


			Bộ choòng nón xoay- loại K


			bộ


			-


			-


			-


			-


			0,136





			


			


			Cần khoan D 114 mm


			m


			0,023


			0,029


			0,049


			0,056


			0,062





			


			


			Đầu nối cần


			bộ


			0,006


			0,007


			0,011


			0,013


			0,015





			


			


			Sét bột Bentonít


			kg


			74,580


			93,225


			116,532


			124,300


			124,300





			


			


			Nước thi công


			m3


			3,531


			4,414


			5,517


			5,885


			5,885





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 4/7


			công


			0,99


			1,23


			2,02


			3,44


			4,70





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan xoay 300 CV


			ca


			0,102


			0,153


			0,344


			0,459


			0,498





			


			


			Máy trộn dung dịch 750 lít


			ca


			0,061


			0,092


			0,207


			0,276


			0,299





			


			


			Máy bơm nước 2 kW


			ca


			0,037


			0,046


			0,108


			0,205


			0,223





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			01


			02


			03


			04


			05








BD.25300  ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 500 mm ĐẾN < 600 mm



Đơn vị tính: 1m khoan



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đất


			Cấp đá





			


			


			


			


			


			IV


			III


			II


			I





			BD.253


			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300 CV độ sâu khoan từ 50 đến ≤ 100 m đường kính lỗ khoan từ 500 đến <600mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bộ choòng gồm: 01D310+01D390 +01D490+01D590


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bộ choòng nón xoay- loại M


			bộ


			0,071


			0,071


			


			


			





			


			


			Bộ choòng nón xoay- loại C


			bộ


			


			


			0,141


			


			





			


			


			Bộ choòng nón xoay- loại T


			bộ


			


			


			


			0,148


			





			


			


			Bộ choòng nón xoay- loại K


			bộ


			


			


			


			


			0,178





			


			


			Cần khoan D 114 mm


			m


			0,034


			0,042


			0,066


			0,069


			0,077





			


			


			Đầu nối cần


			bộ


			0,008


			0,010


			0,014


			0,015


			0,019





			


			


			Sét bột Bentonít


			kg


			89,362


			111,702


			139,628


			148,937


			148,937





			


			


			Nước thi công


			m3


			4,231


			5,289


			6,611


			7,052


			7,052





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 4/7


			công


			1,47


			1,84


			3,01


			5,13


			6,99





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan xoay 300 CV


			ca


			0,149


			0,223


			0,502


			0,525


			0,556





			


			


			Máy trộn dung dịch 750 lít


			ca


			0,090


			0,134


			0,302


			0,315


			0,334





			


			


			Máy bơm nước 2 kW


			ca


			0,054


			0,067


			0,182


			0,253


			0,268





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			01


			02


			03


			04


			05








BD.25400  ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 600 mm ĐẾN < 700 mm



Đơn vị tính: 1m khoan



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đất


			Cấp đá





			


			


			


			


			


			IV


			III


			II


			I





			BD.254


			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300 CV độ sâu khoan từ 50 đến ≤ 100 m đường kính lỗ khoan từ 600 đến <700mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bộ choòng gồm: 01D310+01D390 +01D490+01D590 +01D690


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bộ choòng nón xoay- loại M


			bộ


			0,073


			0,073


			


			


			





			


			


			Bộ choòng nón xoay- loại C


			bộ


			


			


			0,139


			


			





			


			


			Bộ choòng nón xoay- loại T


			bộ


			


			


			


			0,149


			





			


			


			Bộ choòng nón xoay- loại K


			bộ


			


			


			


			


			0,176





			


			


			Cần khoan D 114 mm


			m


			0,038


			0,047


			0,069


			0,073


			0,093





			


			


			Đầu nối cần


			bộ


			0,009


			0,011


			0,016


			0,017


			0,146





			


			


			Sét bột Bentonít


			kg


			104,815


			131,019


			163,774


			174,693


			174,693





			


			


			Nước thi công


			m3


			4,962


			6,203


			7,754


			8,271


			8,271





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 4/7


			công


			1,72


			2,14


			3,51


			5,98


			8,16





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan xoay 300 CV


			ca


			0,166


			0,248


			0,558


			0,584


			0,613





			


			


			Máy trộn dung dịch 750 lít


			ca


			0,100


			0,149


			0,335


			0,351


			0,368





			


			


			Máy bơm nước 2 kW


			ca


			0,059


			0,074


			0,212


			0,296


			0,311





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			01


			02


			03


			04


			05








BD.26000  KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 300CV ĐỘ SÂU KHOAN TỪ 100 m ĐẾN ≤ 150 m



BD.26100  ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 300 mm ĐẾN < 400 mm



Đơn vị tính: 1m khoan



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đất


			Cấp đá





			


			


			


			


			


			IV


			III


			II


			I





			BD.261


			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300 CV độ sâu khoan từ 100 đến ≤ 150m đường kính lỗ khoan từ 300 đến <400mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bộ choòng gồm: 01D310+01D390


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bộ choòng nón xoay- loại M


			bộ


			0,019


			0,019


			-


			-


			-





			


			


			Bộ choòng nón xoay- loại C


			bộ


			-


			-


			0,048


			


			-





			


			


			Bộ choòng nón xoay- loại T


			bộ


			-


			-


			-


			0,068


			-





			


			


			Bộ choòng nón xoay- loại K


			bộ


			-


			-


			-


			-


			0,097





			


			


			Cần khoan D 114 mm


			m


			0,014


			0,017


			0,033


			0,044


			0,049





			


			


			Đầu nối cần


			bộ


			0,003


			0,004


			0,008


			0,011


			0,012





			


			


			Sét bột Bentonít


			kg


			59,126


			73,908


			92,385


			98,545


			98,545





			


			


			Nước thi công


			m3


			2,934


			3,667


			4,584


			4,889


			4,889





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 4/7


			công


			0,53


			0,66


			1,08


			1,85


			2,88





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan xoay 300 CV


			ca


			0,057


			0,086


			0,194


			0,462


			0,485





			


			


			Máy trộn dung dịch 750 lít


			ca


			0,035


			0,052


			0,117


			0,279


			0,293





			


			


			Máy bơm nước 2 kW


			ca


			0,021


			0,026


			0,069


			0,165


			0,193





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			01


			02


			03


			04


			05








BD.26200  ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 400 mm ĐẾN < 500 mm



Đơn vị tính: 1m khoan



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đất


			Cấp đá





			


			


			


			


			


			IV


			III


			II


			I





			BD.262


			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300 CV độ sâu khoan từ 100 đến ≤ 150m đường kính lỗ khoan từ 400 đến <500mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bộ choòng gồm: 01D310+01D390 +01D490


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bộ choòng nón xoay- loại M


			bộ


			0,049


			0,049


			-


			-


			-





			


			


			Bộ choòng nón xoay- loại C


			bộ


			-


			-


			0,101


			-


			-





			


			


			Bộ choòng nón xoay- loại T


			bộ


			-


			-


			-


			0,113


			-





			


			


			Bộ choòng nón xoay- loại K


			bộ


			-


			-


			-


			-


			0,143





			


			


			Cần khoan D 114 mm


			m


			0,025


			0,031


			0,051


			0,058


			0,065





			


			


			Đầu nối cần


			bộ


			0,006


			0,007


			0,011


			0,013


			0,016





			


			


			Sét bột Bentonít


			kg


			74,580


			93,225


			116,532


			124,300


			124,300





			


			


			Nước thi công


			m3


			3,700


			4,625


			5,781


			6,167


			6,167





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 4/7


			công


			1,03


			1,29


			2,12


			3,60


			4,92





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan xoay 300 CV


			ca


			0,107


			0,16


			0,360


			0,481


			0,521





			


			


			Máy trộn dung dịch 750 lít


			ca


			0,064


			0,096


			0,216


			0,288


			0,312





			


			


			Máy bơm nước 2 kW


			ca


			0,038


			0,048


			0,161


			0,215


			0,233





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			01


			02


			03


			04


			05








BD.26300  ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 500 mm ĐẾN < 600 mm



Đơn vị tính: 1m khoan



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đất


			Cấp đá





			


			


			


			


			


			IV


			III


			II


			I





			BD.263


			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300 CV độ sâu khoan từ 100 đến ≤ 150m đường kính lỗ khoan từ 500 đến <600mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bộ choòng gồm: 01D310+01D390 +01D490+01D590


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bộ choòng nón xoay- loại M


			bộ


			0,074


			0,074


			-


			-


			-





			


			


			Bộ choòng nón xoay- loại C


			bộ


			-


			-


			0,147


			-


			-





			


			


			Bộ choòng nón xoay- loại T


			bộ


			-


			-


			-


			0,155


			-





			


			


			Bộ choòng nón xoay- loại K


			bộ


			-


			-


			-


			-


			0,186





			


			


			Cần khoan D 114 mm


			m


			0,035


			0,044


			0,069


			0,073


			0,081





			


			


			Đầu nối cần


			bộ


			0,008


			0,010


			0,014


			0,016


			0,019





			


			


			Sét bột Bentonít


			kg


			89,362


			111,702


			139,628


			148,937


			148,937





			


			


			Nước thi công


			m3


			4,434


			5,542


			6,927


			7,389


			7,389





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 4/7 


			công


			1,54


			1,93


			3,16


			5,38


			7,34





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan xoay 300 CV


			ca


			0,156


			0,234


			0,527


			0,551


			0,584





			


			


			Máy trộn dung dịch 750 lít


			ca


			0,094


			0,14


			0,315


			0,329


			0,349





			


			


			Máy bơm nước 2 kW


			ca


			0,056


			0,070


			0,253


			0,265


			0,281





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			01


			02


			03


			04


			05








BD.27000  KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 300CV ĐỘ SÂU KHOAN TỪ 150 m ĐẾN ≤ 200 m



BD.27100  ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 300 mm ĐẾN < 400 mm



Đơn vị tính: 1m khoan



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đất


			Cấp đá





			


			


			


			


			


			IV


			III


			II


			I





			BD.271


			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300 CV độ sâu khoan từ 150 đến ≤ 200 m đường kính lỗ khoan từ 300 đến <400mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bộ choòng gồm: 01D310+01D390


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bộ choòng nón xoay- loại M


			bộ


			0,020


			0,020


			-


			-


			-





			


			


			Bộ choòng nón xoay- loại C


			bộ


			-


			-


			0,050


			-


			-





			


			


			Bộ choòng nón xoay- loại T


			bộ


			-


			-


			-


			0,070


			-





			


			


			Bộ choòng nón xoay- loại K


			bộ


			-


			-


			-


			-


			0,100





			


			


			Cần khoan D 114 mm


			m


			0,014


			0,017


			0,034


			0,045


			0,050





			


			


			Đầu nối cần


			bộ


			0,003


			0,004


			0,009


			0,011


			0,013





			


			


			Sét bột Bentonít


			kg


			59,126


			73,908


			92,385


			98,545


			98,545





			


			


			Nước thi công


			m3


			3,024


			3,780


			4,725


			5,040


			5,040





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 4/7 


			công


			0,54


			0,68


			1,12


			1,90


			3,15





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan xoay 300 CV


			ca


			0,059


			0,074


			0,200


			0,474


			0,554





			


			


			Máy trộn dung dịch 750 lít


			ca


			0,035


			0,044


			0,119


			0,285


			0,332





			


			


			Máy bơm nước 2 kW


			ca


			0,022


			0,027


			0,072


			0,171


			0,239





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			01


			02


			03


			04


			05








BD.27200  ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 400 mm ĐẾN < 500 mm



Đơn vị tính: 1m khoan



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đất


			Cấp đá





			


			


			


			


			


			IV


			III


			II


			I





			BD.272


			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300 CV độ sâu khoan từ 150 đến ≤ 200 m đường kính lỗ khoan từ 400 đến <500mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bộ choòng gồm: 01D310+01D390 +01D490


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bộ choòng nón xoay- loại M


			bộ


			0,050


			0,050


			-


			-


			-





			


			


			Bộ choòng nón xoay- loại C


			bộ


			-


			-


			0,104


			-


			-





			


			


			Bộ choòng nón xoay- loại T


			bộ


			-


			-


			-


			0,117


			-





			


			


			Bộ choòng nón xoay- loại K


			bộ


			-


			-


			-


			-


			0,147





			


			


			Cần khoan D 114 mm


			m


			0,025


			0,031


			0,053


			0,060


			0,067





			


			


			Đầu nối cần


			bộ


			0,006


			0,008


			0,012


			0,014


			0,016





			


			


			Sét bột Bentonít


			kg


			74,580


			93,225


			116,532


			124,300


			124,300





			


			


			Nước thi công


			m3


			3,814


			4,768


			5,960


			6,358


			6,358





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 4/7


			công


			1,07


			1,33


			2,20


			3,63


			5,38





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan xoay 300 CV


			ca


			0,110


			0,165


			0,371


			0,495


			0,614





			


			


			Máy trộn dung dịch 750 lít


			ca


			0,066


			0,099


			0,223


			0,297


			0,368





			


			


			Máy bơm nước 2 kW


			ca


			0,040


			0,050


			0,166


			0,222


			0,275





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			01


			02


			03


			04








BD.28000  LẮP ĐẶT KẾT CẤU GIẾNG



BD.28100  KẾT CẤU GIẾNG - NỐI ỐNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN



Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu. Lắp đặt hệ thống giá đỡ, căn chỉnh ống, hàn - nối ống, hạ ống đến độ sâu thiết kế theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30 m. Thu dọn hiện trường.



Đơn vị tính: 1m ống



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm )





			


			


			


			


			89


			108


			127


			146


			168


			194





			BD.281


			Nối ống bằng phương pháp hàn


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ống


			m


			1,005


			1,005


			1,005


			1,005


			1,005


			1,005





			


			


			Que hàn


			kg


			0,075


			0,092


			0,108


			0,124


			0,142


			0,164





			


			


			Ôxy


			chai


			0,013


			0,013


			0,013


			0,140


			0,140


			0,015





			


			


			Đất đèn


			kg


			0,100


			0,100


			0,100


			0,100


			0,100


			0,110





			


			


			Sắt tròn


			kg


			0,150


			0,150


			0,150


			0,220


			0,220


			0,290





			


			


			Vật liệu khác


			%


			3


			3


			3


			3


			3


			3





			


			


			Nhân công 4/7 


			công


			0,22


			0,22


			0,24


			0,25


			0,26


			0,27





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan giếng


			ca


			0,054


			0,056


			0,060


			0,062


			0,066


			0,069





			


			


			Máy hàn điện 23kW


			ca


			0,054


			0,056


			0,060


			0,062


			0,066


			0,069





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5


			5





			


			01


			02


			03


			04


			05


			06








Tiếp theo



			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm )





			


			


			219


			273


			325


			350


			377


			426





			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			Ống


			m


			1,005


			1,005


			1,005


			1,005


			1,005


			1,005





			Que hàn


			kg


			0,270


			0,336


			0,401


			0,431


			0,465


			0,525





			Ô xy


			chai


			0,015


			0,016


			0,017


			0,018


			0,018


			0,035





			Đất đèn


			kg


			0,110


			0,120


			0,130


			0,140


			0,140


			0,220





			Sắt tròn


			kg


			0,290


			0,360


			0,430


			0,510


			0,600


			0,680





			Vật liệu khác


			%


			3


			3


			3


			3


			3


			3





			Nhân công 4/7


			công


			0,31


			0,33


			0,38


			0,39


			0,43


			0,49





			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			Máy khoan giếng


			ca


			0,078


			0,084


			0,095


			0,098


			0,108


			0,122





			Máy hàn điện 23 kW


			ca


			0,078


			0,084


			0,095


			0,098


			0,108


			0,122





			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5


			5





			


			07


			08


			09


			10


			11


			12








Tiếp theo



			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm )





			


			


			450


			477


			529


			630


			720


			820





			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			Ống


			m


			1,005


			1,005


			1,005


			1,005


			1,005


			1,005





			Que hàn


			kg


			0,555


			0,588


			0,826


			0,984


			1,125


			1,281





			Ô xy


			chai


			0,035


			0,038


			0,040


			0,040


			0,050


			0,063





			Đất đèn


			kg


			0,220


			0,260


			0,300


			0,320


			0,350


			0,383





			Sắt tròn


			kg


			0,480


			0,520


			0,550


			0,570


			0,600


			0,632





			Vật liệu khác


			%


			3


			3


			3


			3


			3


			3





			Nhân công 4/7 


			công


			0,50


			0,50


			0,52


			0,57


			0,59


			0,62





			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			Máy khoan giếng


			ca


			0,124


			0,125


			0,129


			0,142


			0,149


			0,156





			Máy hàn điện 23 kW


			ca


			0,124


			0,125


			0,160


			0,191


			0,242


			0,307





			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5


			5





			


			13


			14


			15


			16


			17


			18








Ghi chú: Máy khoan trong công tác kết cấu giếng tính theo loại đã dùng để khoan giếng.



BD.28200  KẾT CẤU GIẾNG - NỐI ỐNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP NỐI REN


Thành phần công việc:



Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu. Lắp đặt hệ thống giá đỡ, căn chỉnh ống, nối ren ống. Xuống ống theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30 m. Thu dọn hiện trường.



Đơn vị tính: 1m ống



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm )





			


			


			


			


			89


			108


			127


			146


			168





			BD.282


			Nối ống bằng phương pháp nối ren


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ống


			m


			1,005


			1,005


			1,005


			1,005


			1,005





			


			


			Mỡ bôi trơn


			kg


			0,104


			0,126


			0,147


			0,243


			0,282





			


			


			Vật liệu khác


			%


			3


			3


			3


			3


			3





			


			


			Nhân công 4/7


			công


			0,11


			0,11


			0,13


			0,13


			0,14





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan giếng


			ca


			0,028


			0,029


			0,032


			0,033


			0,036





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			01


			02


			03


			04


			05








Tiếp theo



			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm )





			


			


			194


			219


			273


			325


			377





			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			Ống


			m


			1,005


			1,005


			1,005


			1,005


			1,005





			Mỡ bôi trơn


			kg


			0,329


			0,373


			0,464


			0,550


			0,728





			Vật liệu khác


			%


			3


			3


			3


			3


			3





			Nhân công 4/7


			công


			0,15


			0,18


			0,20


			0,24


			0,25





			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			Máy khoan giếng


			ca


			0,037


			0,044


			0,049


			0,060


			0,062





			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			06


			07


			08


			09


			10








Ghi chú: Máy khoan trong công tác kết cấu giếng tính theo loại đã dùng để khoan giếng.



BD.28300  CHỐNG ỐNG



Thành phần công việc


Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu. Lắp đặt hệ thống giá đỡ, căn chỉnh ống, hàn nối ống. Hạ nhổ ống theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30 m. Thu dọn hiện trường.



Đơn vị tính: 1m ống



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			377


			426


			477


			529


			630


			720





			BD.283


			Chống ống


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ống chống


			m


			0,050


			0,050


			0,050


			0,050


			0,050


			0,050





			


			


			Que hàn


			kg


			0,523


			0,751


			0,838


			0,896


			1,098


			1,271





			


			


			Ô xy


			chai


			0,025


			0,049


			0,053


			0,056


			0,056


			0,070





			


			


			Đất đèn


			kg


			0,196


			0,308


			0,364


			0,420


			0,448


			0,490





			


			


			Sắt tròn


			kg


			0,480


			0,500


			0,520


			0,550


			0,570


			0,600





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 4/7


			công


			0,65


			0,73


			0,75


			0,78


			0,85


			0,89





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan giếng


			ca


			0,163


			0,183


			0,188


			0,194


			0,212


			0,223





			


			


			Mày hàn 23 kW


			ca


			0,108


			0,122


			0,125


			0,160


			0,191


			0,242





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5


			5





			


			01


			02


			03


			04


			05


			06








Ghi chú: Máy khoan trong công tác chống ống khoan tính theo loại đã dùng để khoan giếng.



BD.29000  THỔI RỬA GIẾNG KHOAN



Thành phần công việc:


Chuẩn bị máy móc thiết bị. Lắp đặt, ống nâng nước, ống dẫn khí theo trình tự phân doanh. Bơm thổi rửa theo yêu cầu kỹ thuật. Đo các thông số cơ bản của giếng. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30 m. Thu dọn hiện trường.



BD.29100  ĐỘ SÂU GIẾNG KHOAN < 100 m



Đơn vị tính: 1m ống lọc



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống lọc ( mm )





			


			


			


			


			<219


			<300


			<450


			≥450





			BD.291


			Thổi rửa giếng khoan độ sâu giếng <100m


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Ống cao su dẫn khí chịu áp lực: D60


			m


			0,500


			0,500


			0,500


			0,500





			


			


			Ống nâng nước D200


			m


			0,250


			0,250


			0,250


			0,250





			


			


			Ống gió D50


			m


			0,018


			0,018


			0,018


			0,018





			


			


			Que hàn


			kg


			0,200


			0,300


			0,400


			0,500





			


			


			Thùng đo lưu lượng


			cái


			0,050


			0,050


			0,050


			0,050





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 4/7


			công


			1,20


			1,50


			1,80


			2,20





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan giếng


			ca


			0,160


			0,200


			0,280


			0,340





			


			


			Máy nén khí diezen 660m3/h


			ca


			1,000


			1,500


			


			





			


			


			Máy nén khí diezen 1260m3/h


			ca


			


			


			1,000


			1,500





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,100


			0,120


			0,140


			0,160





			


			01


			02


			03


			04








BD.29200  ĐỘ SÂU GIẾNG KHOAN TỪ 100 m ĐẾN ≤ 150 m



Đơn vị tính: 1m ống lọc



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống lọc ( mm )





			


			


			


			


			<219


			<300


			<450





			BD.292


			Thổi rửa giếng khoan độ sâu giếng từ 100 đến ≤150m


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Ống cao su dẫn khí chịu áp lực: D60


			m


			0,500


			0,500


			0,500





			


			


			Ống nâng nước: D200


			m


			0,280


			0,280


			0,280





			


			


			Ống gió: D50


			m


			0,020


			0,020


			0,020





			


			


			Que hàn


			kg


			0,224


			0,336


			0,448





			


			


			Thùng đo lưu lượng


			cái


			0,050


			0,050


			0,050





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 4/7


			công


			1,34


			1,68


			2,02





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan giếng


			ca


			0,192


			0,240


			0,336





			


			


			Máy nén khí diezen 660m3/h


			ca


			1,500


			2,250


			





			


			


			Máy nén khí diezen 1260m3/h


			ca


			


			


			1,500





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,105


			0,126


			0,147





			


			01


			02


			03








BD.29300  ĐỘ SÂU GIẾNG KHOAN TỪ 150 m ĐẾN ≤ 200 m



Đơn vị tính: 1m ống lọc



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống lọc (mm)





			


			


			


			


			<219


			<300





			BD.293


			Thổi rửa giếng khoan độ sâu giếng từ 150 đến ≤ 200m


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Ống cao su dẫn khí chịu áp lực: D60


			m


			0,500


			0,500





			


			


			Ống nâng nước: D200


			m


			0,288


			0,288





			


			


			Ống gió: D50


			m


			0,020


			0,020





			


			


			Que hàn


			kg


			0,230


			0,345





			


			


			Thùng đo lưu lượng


			cái


			0,050


			0,050





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5





			


			


			Nhân công 4/7


			công


			1,38


			1,73





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy khoan giếng


			ca


			0,208


			0,260





			


			


			Máy nén khí diezen 1260m3/h


			ca


			1,000


			1,500





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,108


			0,129





			


			01


			02








Ghi chú: Máy khoan trong công tác thổi rửa giếng khoan tính theo loại đã dùng để khoan giếng.



BD.29400  CHÈN SỎI, SÉT


Thành phần công việc:



Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu. Chèn sỏi, sét theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30 m. Thu dọn hiện trường.



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chèn sỏi


			Chèn sét





			BD.294


			Chèn sỏi, chèn sét


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Sỏi chèn


			m3


			1,030


			





			


			


			Sét chèn


			m3


			


			1,050





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5





			


			


			Nhân công 4/7


			công


			1,20


			0,80





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy khoan


			ca


			0,150


			-





			


			


			Máy khác


			%


			5


			





			


			01


			02








Ghi chú: Máy khoan trong công tác chèn sỏi tính theo loại đã dùng để khoan giếng.



BD.31100  VẬN CHUYỂN MÙN KHOAN



Thành phần công việc:


Di chuyển xe bồn hút mùn từ nơi để máy đến công trình, quay lùi xe vào vị trí hút mùn, kê chèn xe, lắp hệ thống hút mùn, hút mùn vào xe, tháo hệ thống hút mùn, rửa hệ thống hút và xe (nếu cần), lắp lại hệ thống hút vào xe, vận chuyển mùn khoan đến nơi quy định, quay lùi xe vào vị trí xả mùn, lắp hệ thống xả mùn, xả mùn, tháo hệ thống xả mùn, rửa hệ thống xả và xe (nếu cần), lắp lại hệ thống xả vào xe, di chuyển xe quay lại công trình (hoặc về nơi để xe). Thu dọn hiện trường.



Đơn vị tính: 10m3 mùn khoan



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cự ly vận chuyển (km)





			


			


			


			


			≤0,5


			≤1


			≤2


			≤3


			≤4





			BD.311


			Vận chuyển mùn khoan


			Nhân công 4/7 


			công


			0,14


			0,15


			0,19


			0,22


			0,25





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe bồn hút mùn, dung tích - 3 m3


			ca


			0,476


			0,516


			0,629


			0,742


			0,828





			


			01


			02


			03


			04


			05








Tiếp theo



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn


			Cự ly vận chuyển (km)





			


			


			vị


			≤5


			≤6


			≤7


			≤8


			≤9


			≤10





			BD.311


			Nhân công 4/7


			công


			0,27


			0,30


			0,32


			0,34


			0,36


			0,37





			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			Xe bồn hút mùn, dung tích - 3 m3


			ca


			0,915


			0,992


			1,068


			1,144


			1,192


			1,239





			


			


			


			06


			07


			08


			09


			10


			11








BD.32000  LẮP ĐẶT PHỤ KIỆN NHÀ MÁY NƯỚC



BD.32100  LẮP ĐẶT CHỤP LỌC SỨ, CHỤP LỌC NHỰA



Thành phần công việc:


- Chuẩn bị vật liệu, rà cạo rãnh chụp lọc, sàn, dầm bể, kiểm tra kích thước của bán sản phẩm;



- Gắn măng sông vào tấm đan bê tông;



- Lắp đuôi chụp lọc vào măng sông, lớp đầu chụp lọc vào măng sông;



- Gắn vữa xi măng chèn, căn chỉnh chụp lọc;



- Kiểm tra khoảng cách của các chụp lọc.



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			BD.321


			Lắp đặt chụp lọc sứ, chụp lọc nhựa


			Vật liệu 


Chụp lọc


			cái


			1,00





			


			


			Vữa ximăng M100


			lít


			0,15





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,03





			


			01








Ghi chú: Trong định mức chưa tính đến chi phí về bơm nước thử bể và kiểm tra sự hoạt động của chụp lọc, bể lọc. Khi lắp hoàn chỉnh sẽ tính thêm các chi phí này theo công suất thực tế của bể lọc.



BD.32200  LẮP ĐẶT CHẬU ĐIỆN GIẢI


Thành phần công việc:


- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30 m, kiểm tra thiết bị theo yêu cầu thiết kế;



- Đặt giá chậu điện giải, kê kích đúng vị trí cố định. Đo lấy dấu các ống nhựa, gắn mối nối với thành chậu và máng phân phối nước;



- Trộn vữa chống axit và xảm mối nối;



- Kiểm tra khoảng cách giữa các tấm kính than, chì, chiều cao giảm... của các tấm kính sau khi gắn vữa.



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			BD.322


			Lắp đặt chậu điện giải


			Vật liệu


			


			





			


			


			Vỏ chậu điện giải 724x174


			bộ


			1





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01





			


			


			Nhân công 4,5/7


			công


			0,94





			


			01








Ghi chú: Nếu chậu điện giải đã có sẵn thì định mức lắp đặt chậu bằng 0,5 nhân công lắp trong bảng.



BD.40000  LẮP ĐẶT HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY



BD.41000  LẮP ĐẶT THIẾT BỊ BÁO CHÁY, CHỮA CHÁY, ĐÈN THOÁT HIỂM



BD.41100  LẮP ĐẶT THIẾT BỊ BÁO CHÁY



BD.41110  LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐẦU BÁO VÀ ĐẦU BÁO CHÁY



Thành phần công việc:


Đo đạc trần nhà để lấy dấu đế đầu báo, lắp đặt đế đầu báo vào trần, đấu nối dây tín hiệu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, vệ sinh, thu dọn.



Đơn vị tính: 10 đầu



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			BD.4111


			Lắp đặt thiết bị đầu báo và đầu báo cháy


			Vật liệu


			


			





			


			


			Đế đầu báo cháy và đầu báo cháy


			bộ


			10





			


			


			Cồn công nghiệp


			kg


			0,1





			


			


			Đinh vít nở M8


			bộ


			20





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2





			


			


			Nhân công 


			


			





			


			


			Kỹ sư 5,0/8


			công


			0,87





			


			


			Nhân công 4,0/7 


			công


			0,87





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy khoan 1 kW


			ca


			0,68





			


			1








BD.41120  LẮP ĐẶT ĐÈN BÁO CHÁY



Thành phần công việc:


Đo đạc trần nhà để lấy dấu đế đèn báo cháy, lắp đặt đèn báo cháy vào trần, vào tường, đấu nối dây tín hiệu vào đèn báo cháy đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, vệ sinh, thu dọn.



Đơn vị tính: 5 đèn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			BD.4112


			Lắp đặt đèn báo cháy


			Vật liệu


			


			





			


			


			Đèn báo cháy


			bộ


			5





			


			


			Cồn công nghiệp


			kg


			0,1





			


			


			Đinh vít nở M8


			bộ


			10





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2





			


			


			Nhân công 


			


			





			


			


			Kỹ sư 5,0/8


			công


			0,35





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,82





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy khoan 1 kW


			ca


			0,75





			


			1








BD.41130  LẮP ĐẶT NÚT ẤN BÁO CHÁY KHẨN CẤP



Thành phần công việc:


Đo đạc tường nhà để lấy dấu và đục lỗ cho nút ấn báo cháy khẩn cấp, lắp đặt nút ấn báo cháy khẩn cấp vào tường, đấu nối dây tín hiệu và nút ấn báo cháy khẩn cấp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, vệ sinh, thu dọn.



Đơn vị tính: 5 nút



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			BD.4113


			Lắp đặt nút báo cháy khẩn cấp


			Vật liệu


			


			





			


			


			Nút báo cháy khẩn cấp


			bộ


			5





			


			


			Cồn công nghiệp


			kg


			0,1





			


			


			Đinh vít nở M6


			bộ


			10





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2





			


			


			Nhân công


			


			





			


			


			Kỹ sư 5,0/8


			công


			1,50





			


			


			Nhân công 4,0/7 


			công


			1,50





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy khoan 1 kW


			ca


			0,37





			


			


			Đồng hồ vạn năng


			ca


			0,37





			


			1








BD.41140  LẮP ĐẶT CHUÔNG BÁO CHÁY



Thành phần công việc:


Đo đạc tường nhà để lấy dấu đế chuông báo cháy, lắp đặt chuông và dây tín hiệu chuông báo cháy đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, vệ sinh, thu dọn.



Đơn vị tính: 5 chuông



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			BD.4114


			Lắp đặt chuông báo cháy


			Vật liệu


			


			





			


			


			Chuông báo cháy


			bộ


			5





			


			


			Cồn công nghiệp


			kg


			0,1





			


			


			Đinh vít nở M6


			bộ


			10





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công


			


			





			


			


			Kỹ sư 5,0/8


			công


			0,82





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,82





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy khoan 1 kW


			ca


			0,41





			


			


			Đồng hồ vạn năng


			ca


			0,75





			


			1








BD.41150  LẮP ĐẶT TRUNG TÂM XỬ LÝ TÍN HIỆU BÁO CHÁY



Thành phần công việc:


- Đo đạc và lấy dấu để lắp đặt tủ trung tâm xử lý tín hiệu báo cháy tự động, lắp bảng mạch và ắc quy biến áp vào trung tâm;



- Kiểm tra cáp tín hiệu toàn bộ hệ thống, kiểm tra bộ nạp ắc quy, kiểm tra chế độ toàn hệ thống, luồn cáp từ tủ trung tâm ra ngoài, do đọ cách điện của từng tuyến cáp;



- Thu dọn, vệ sinh.



Đơn vị tính: 1 trung tâm



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			BD.4115


			Lắp đặt


			Vật liệu


			


			





			


			


			Cồn công nghiệp


			kg


			0,1





			


			


			Đinh vít nở M8


			bộ


			4,0





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công


			


			





			


			


			Kỹ sư 5,0/8


			công


			0,13





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,13





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy khoan 1 kW


			ca


			0,12





			


			


			Đồng hồ vạn năng


			ca


			0,86





			


			1








BD.41160  LẮP ĐẶT MÁY BƠM NƯỚC CÁC LOẠI CHỮA CHÁY



Thành phần công việc:


- Tháo dỡ máy bơm; đo đạc, đánh dấu vị trí lắp đặt; lắp đặt máy; lắp đặt đường ống nước vào ra với máy;



- Kiểm tra xăng dầu và ắc quy đối với máy bơm xăng, kiểm tra điện nguồn đối với máy bơm điện;



- Thu dọn, vệ sinh.



Đơn vị tính: 1 máy



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			BD.4116


			Lắp đặt máy bơm nước các loại chữa cháy


			Vật liệu


			


			





			


			


			Đệm cao su


			m2


			0,01





			


			


			Cồn công nghiệp


			kg


			0,1





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công


			


			





			


			


			Kỹ sư 5,0/8


			công


			0,15





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,15





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Đồng hồ vạn năng


			ca


			0,80





			


			


			Đồng hồ áp lực


			ca


			0,80





			


			1








BD.41170  LẮP ĐẶT ĐÈN THOÁT HIỂM



Thành phần công việc:


- Đo đạc lấy dấu, lắp đèn thoát hiểm vào vị trí; đấu nối dây nguồn và lắp đặt ắc quy vào đèn;



- Vệ sinh, thu dọn.



Đơn vị tính: 5 đèn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			BD.4117


			Lắp đặt đèn thoát hiểm


			Vật liệu


			


			





			


			


			Đèn thoát hiểm


			bộ


			5,0





			


			


			Cồn công nghiệp


			kg


			0,1





			


			


			Đinh vít nở M6


			bộ


			10,0





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công 


			


			





			


			


			Kỹ sư 5,0/8


			công


			0,73





			


			


			Nhân công 4,0/7 


			công


			0,73





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy khoan 1 kW


			ca


			0,34





			


			


			Đồng hồ vạn năng


			ca


			0,78





			


			1








BD.42000  LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CẢNH GIỚI VÀ BẢO VỆ


BD.42100  LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CỦA HỆ THỐNG CAMERA



Thành phần công việc:


- Nghiên cứu tài hồ sơ thiết kế, lập phương án thi công;



- Chuẩn bị dụng cụ, mặt bằng trước khi thi công;



- Nhận, kiểm tra, vận chuyển thiết bị đến vị trí lắp đặt;



- Đo, lấy dấu, khoan lỗ, lắp chân đến camera;



- Xác định vị trí lắp monitor;



- Lắp đặt camera và monitor, các phụ kiện (hộp che, đầu quay, ống kính...);



- Làm đầu connector, đấu nối cáp nguồn, cáp tín hiệu vào camera, vào monitor và bàn điều khiển;



- Kiểm tra toàn bộ công việc;



- Vệ sinh, thu dọn.



Đơn vị tính: 1 thiết bị



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Camera


			Monitor


			Bản điều khiển tín hiệu hình





			BD.421


			Lắp đặt thiết bị của hệ thống camera


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thiếc hàn


			kg


			0,05


			0,03


			0,1





			


			


			Nhựa thông


			kg


			0,01


			0,01


			0,03





			


			


			Cồn công nghiệp


			kg


			0,2


			-


			0,2





			


			


			Đinh vít nở M5


			bộ


			4


			


			-





			


			


			Gen nilon cách điện Φ6


			


			-


			1,5


			-





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công 


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư 4,0/8


			công


			0,65


			0,65


			0,35





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			1,53


			1,25


			0,35





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan 1 kW


			ca


			0,86


			-


			-





			


			


			Vôn mét điện tử


			ca


			0,86


			-


			1,48





			


			


			Đồng hồ vạn năng


			ca


			0,86


			0,29


			-





			


			01


			02


			03








BD.42200  LẮP ĐẶT BỘ ĐIỀU KHIỂN, BỘ CHUYỂN MẠCH VÀ CÁC ĐẦU BÁO TỪ CỦA HỆ THỐNG CAMERA



Thành phần công việc:


- Nghiên cứu tài liệu hồ sơ thiết kế, lập phương án thi công;



- Nhận, kiểm tra, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt;



- Lắp đặt bộ điều khiển quay quét;0



- Lắp đặt bộ điều khiển ống kính, Zoom;



- Điều chỉnh bộ gạt nước;



- Lắp đặt đấu nối chuyển mạch thị tần, lắp đặt điều chỉnh bộ chia hình;



- Điều chỉnh bộ quét lần lượt ảnh cáo Camera, điều chỉnh để ghi băng kiểm tra;



- Đo đạc lấy dấu, đục rãnh khung cửa gỗ, đấu chìm dây;



- Khoan taro, bắt vít sắt, lắp đặt hộp đầu báo cố định và di động;



- Lắp đặt nam châm, đấu báo vào vị trí;



- Trát bả matít sơn hoá trang;



- Đấu cáp nguồn, cáp tín hiệu vào thiết bị;



- Lắp hộp che, đầu báo;



- Vệ sinh, thu dọn.



Đơn vị tính: 1 bộ



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Bộ điều khiển


			Bộ chuyển mạch


			Đầu báo từ vào cửa gỗ


			Đầu báo từ bọc nhôm vào cửa sắt





			BD.422


			Lắp đặt bộ điều khiển, bộ chuyển mạch và các đầu báo từ của hệ thống camera


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Thiếc hàn


			kg


			0,01


			0,01


			0,03


			0,03





			


			


			Nhựa thông


			kg


			-


			-


			0,01


			0,01





			


			


			Cồn công nghiệp


			kg


			0,1


			0,1


			-


			-





			


			


			Sơn màu


			kg


			0,03


			0,03


			0,015


			0,15





			


			


			Giấy ráp số 0


			tờ


			-


			-


			1,0


			1,0





			


			


			Ma tít


			kg


			-


			-


			0,3


			0,3





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công 


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư 4,0/8


			công


			0,06


			0,70


			0,41


			033





			


			


			Nhân công 4,0/7 


			công


			0,20


			0,70


			0,81


			0,78





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan 1 kW


			ca


			-


			-


			0,40


			0,65





			


			


			Vôn mét điện tử


			ca


			-


			-


			0,40


			0,65





			


			01


			02


			03


			04








BD.42300  LẮP ĐẶT ĐẦU BÁO HỒNG NGOẠI (TÍCH CỰC, THỤ ĐỘNG)


Thành phần công việc:


- Nghiên cứu hồ sơ thiết kế, lập phương án thi công;



- Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ thi công;



- Tháo dỡ vỏ, tấm cách nhiệt;



- Lấy dấu khoan lỗ;



- Lắp đặt bộ phát tia hồng ngoại;



- Đấu nối cáp nguồn, cáp tín hiệu vào bộ phát tia hồng ngoại;



- Kiểm tra toàn bộ công việc đã lắp đặt;



- Vệ sinh, thu dọn.



Đơn vị tính: 1 bộ (phát, thu)



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			BD.423


			Lắp đặt đầu báo hồng ngoại (tích cực, thụ động)


			Vật liệu


			


			





			


			


			Đinh vít nở M4


			bộ


			4,0





			


			


			Đinh vít nở M3


			bộ


			4,0





			


			


			Thiếc hàn


			kg


			0,03





			


			


			Nhựa thông


			kg


			0,01





			


			


			Nhân công


			


			





			


			


			Kỹ sư 4,0/8


			công


			0,36





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,72





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy khoan 1 kW


			ca


			0,32





			


			


			Vôn mét điện tử


			ca


			0,32





			


			01








BD.42400  LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN BÁO ĐỘNG


Thành phần công việc:


- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, hồ sơ thiết kế, lập phương án thi công;



- Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ thi công;



- Nhận, kiểm tra toàn bộ thiết bị, vật tư vận chuyển tới vị trí lắp đặt;



- Lắp đặt thiết bị, đấu nối dây nguồn vào trung tâm, dây tín hiệu vào trung tâm;



- Kiểm tra công việc đã lắp đặt.



Đơn vị tính: 5 tủ



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			BD.424


			Lắp đặt thiết bị điều khiển báo động


			Vật liệu 


			


			





			


			


			Thiếc hàn


			kg


			0,15





			


			


			Nhựa thông


			kg


			0,01





			


			


			Cồn công nghiệp


			kg


			0,3





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2





			


			


			Nhân công


			


			





			


			


			Kỹ sư 4,0/8


			công


			2,0





			


			


			Nhân công 4,0/7 


			công


			2,0





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy khoan 1 kW


			ca


			1,25





			


			


			Vôn mét điện tử


			ca


			0,71





			


			


			Máy hiện sóng 2 tia (Oscilograf)


			ca


			0,71





			


			01








MỤC LỤC



			Mã hiệu


			Nội dung





			1


			2





			


			THUYẾT MINH


CHƯƠNG I: LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN, CHIẾU SÁNG CÔNG TRÌNH



LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN TRONG CÔNG TRÌNH





			BA.11000


			Lắp đặt quạt các loại





			BA.11100


			Lắp đặt quạt điện





			BA.11200


			Lắp đặt quạt trên đường ống thông gió





			BA.11300


			Lắp đặt quạt ly tâm





			BA.12000


			Lắp đặt máy điều hòa không khí (Điều hòa cục bộ)





			BA.12100


			Lắp đặt máy điều hòa 2 cục





			BA.13000


			Lắp đặt các loại đèn





			BA.13100


			Lắp đặt các loại đèn có chao chụp





			BA.13200


			Lắp đặt các loại đèn ống dài 0,6m





			BA.13300


			Lắp đặt các loại đèn ống dài 1,2m





			BA.13400


			Lắp đặt các loại đèn ống 1,5m





			BA.13500


			Lắp đặt các loại đèn chùm





			BA.13600


			Lắp đặt đèn tường, đèn trang trí và các loại đèn khác





			BA.14000


			Lắp đặt ống, máng bảo hộ dây dẫn





			BA.14100


			Lắp đặt ống kim loại đặt nổi bảo hộ dây dẫn





			BA.14200


			Lắp đặt ống kim loại đặt chìm bảo hộ dây dẫn





			BA.14300


			Lắp đặt ống nhựa, máng nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn





			BA.14400


			Lắp đặt ống nhựa đặt chìm bảo hộ dây dẫn





			BA.15000


			Lắp đặt phụ kiện đường dây





			BA.15100


			Lắp đặt ống sứ, ống nhựa luồn qua tường





			BA.15200


			Lắp đặt các loại sứ hạ thế





			BA.15300


			Lắp đặt puli





			BA.15400


			Lắp đặt hộp nối, hộp phân dây, hộp công tắc, hộp cầu chì, hộp automat





			BA.16000


			Kéo dải các loại dây dẫn





			BA.16100


			Lắp đặt dây đơn





			BA.16200


			Lắp đặt dây dẫn 2 ruột





			BA.16300


			Lắp đặt dây dẫn 3 ruột





			BA.16400


			Lắp đặt dây dẫn 4 ruột





			BA.17000


			Lắp đặt các loại thiết bị đóng ngắt





			BA.17100


			Lắp công tắc





			BA.17200


			Lắp ổ cắm





			BA.17300


			Lắp đặt công tắc, ổ cắm hỗn hợp





			BA.17400


			Lắp đặt cầu dao 3 cực một chiều





			BA.17500


			Lắp đặt cầu dao 3 cực đảo chiều





			BA.18000


			Lắp đặt các loại thiết bị đo lường bảo vệ





			BA.18100


			Lắp đặt các loại đồng hồ





			BA.18200


			Lắp đặt các automat loại 1 pha





			BA.18300


			Lắp đặt các automat loại 3 pha





			BA.18400


			Lắp đặt các loại máy biến dòng, linh kiện chống điện giật, báo cháy





			BA.18500


			Lắp đặt công tơ điện





			BA.18600


			Lắp đặt chuông điện





			BA.19000


			Hệ thống chống sét





			BA.19100


			Gia công và đóng cọc chống sét





			BA.19200


			Kéo rải dây chống sét dưới mương đất





			BA.19300


			Kéo rải dây chống sét theo tường, cột và mái nhà





			BA.19400


			Gia công các kim thu sét





			BA.19500


			Lắp đặt kim thu sét





			


			LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG





			BA.20000


			Lắp đặt cột đèn, xà, cần đèn, chóa đèn





			BA.21000


			Lắp dựng cột đèn bằng cột bê tông cốt thép, bằng cột thép và cột ngang





			BA.22000


			Lắp đặt chụp đầu cột





			BA.23000


			Lắp đặt cần đèn các loại





			BA.23100


			Lắp đặt cần đèn D60





			BA.23200


			Lắp đặt cần đèn chữ S





			BA.23300


			Lắp đặt đèn các loại





			BA.24000


			Lắp đặt các loại xà, sứ





			BA.24100


			Khoan lỗ để lắp xà và luồn cáp





			BA.24200


			Lắp đặt xà





			BA.25000


			Lắp đặt tiếp địa





			BA.25100


			Lắp đặt tiếp địa cho cột điện





			BA.25200


			Lắp đặt tiếp địa lặp lại cho lưới điện cáp ngầm





			BA.25300


			Lắp đặt tiếp địa lặp lại cho lưới điện cáp treo





			BA.30000


			Kéo dây, kéo cáp - làm đầu cáp khô luồn cáp cửa cột, đánh số cột, lắp đặt bảng điện của cột, lắp cửa cột, luồn dây lên đèn, lắp tủ điện





			BA.31000


			Kéo dây, cáp trên lưới điện chiếu sáng





			BA.32000


			Làm đầu cáp khô





			BA.33000


			Rải cáp ngầm





			BA.34000


			Luồn cáp ngầm của cột





			BA.35000


			Lắp bảng điện cửa cột, lắp cửa cột





			BA.35100


			Lắp bảng điện cửa cột





			BA.35200


			Lắp cửa cột





			BA.36000


			Luồn dây lên đèn





			BA.36100


			Luồn dây từ cáp treo lên đèn





			BA.36200


			Luồn dây từ cáp ngầm lên đèn





			BA.37000


			Lắp giá đỡ tủ điện, tủ điều khiển chiếu sáng





			BA.37100


			Lắp giá đỡ tủ điện





			BA.37200


			Lắp đặt tủ điện điều khiển chiếu sáng





			BA.38000


			Lắp đặt đèn cầu, đèn nấm, đèn chiếu sáng thảm cỏ





			BA.39000


			Lắp đặt đèn pha chiếu sáng trang trí công trình kiến trúc





			


			CHƯƠNG II: LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ỐNG VÀ PHỤ TÙNG





			BB.10000


			Lắp đặt ống, cống hộp bê tông các loại





			BB.11000


			Lắp đặt ống bê tông





			BB.11100


			Lắp đặt ống bê tông bằng thủ công





			BB.11200


			Lắp đặt ống bê tông bằng cần trục





			BB.12000


			Lắp đặt cống hộp bê tông





			BB.12100


			Lắp đặt cống hộp đơn, đoạn cống dài 1,2m





			BB.12200


			Lắp đặt cống hộp đôi, đoạn cống dài 1,2m





			BB.13000


			Nối ống bê tông, lắp đặt gối đỡ ống bê tông





			BB.13100


			Nối ống bê tông bằng vành đai bê tông đúc sẵn dùng thủ công





			BB.13200


			Nối ống bê tông bằng vành đai bê tông đúc sẵn dùng cần trục





			BB.13300


			Nối ống bê tông bằng gạch chỉ (6,5x10,5x22cm)





			BB.13400


			Nối ống bê tông bằng gạch thẻ (5x10x20cm)





			BB.13500


			Nối ống bê tông bằng phương pháp xảm





			BB.13600


			Nối ống bê tông bằng gioăng cao su





			BB.13700


			Lắp đặt khối móng bê tông đỡ đoạn ống





			BB.14000


			Nối cống hộp bê tông





			BB.14100


			Nối cống hộp đơn bằng phương pháp xảm vữa xi măng





			BB.14200


			Nối cống hộp đôi bằng phương pháp xảm vữa xi măng





			BB.20000


			Lắp đặt ống gang, nối ống gang





			BB.21000


			Lắp đặt ống gang đoạn ống dài 6m





			BB.22000


			Nối ống gang các loại





			BB.22100


			Nối ống gang bằng phương pháp xảm





			BB.22200


			Nối ống gang bằng gioăng cao su





			BB.22300


			Nối ống gang bằng mặt bích





			BB.30000


			Lắp đặt ống thép các loại





			BB.31000


			Lắp đặt ống thép bằng phương pháp hàn hai đoạn ống dài 6m





			BB.32000


			Lắp đặt ống thép không rỉ, nối bằng phương pháp hàn đoạn ống dài 6m





			BB.33000


			Lắp đặt ống thép tráng kẽm nối bằng phương măng sông đoạn ống dài 8m





			BB.40000


			Lắp đặt ống nhựa các loại





			BB.41000


			Lắp đặt ống nhựa PVC





			BB.42000


			Lắp đặt ống nhựa PPR nối bằng pháp hàn đoạn ống dài 6m





			BB.43000


			Lắp đặt ống nhựa gân xoắn HDPE





			BB.44000


			Lắp đặt ống nhựa nhôm nối bằng phương pháp măng sông





			BB.45000


			Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng măng sông, dán keo





			BB.46000


			Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp hàn gia nhiệt





			BB.50000


			Lắp đặt ống đồng dẫn ga các loại





			BB.51000


			Lắp đặt ống đồng nối bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 2 m





			BB.60000


			Lắp đặt đường ống thông gió





			BB.61000


			Lắp đặt ống thông gió hộp





			BB.62000


			Lắp đặt ống thông gió tròn





			BB.70000


			Lắp đặt phụ tùng đường ống





			BB.71000


			Lắp đặt phụ tùng đường ống bê tông





			BB.71100


			Lắp đặt côn, cút bê tông bằng gioăng cao su





			BB.72000


			Lắp đặt phụ tùng ống gang





			BB.72100


			Lắp đặt côn, cút gang bằng phương pháp xảm





			BB.72200


			Lắp đặt côn, cút gang bằng phương pháp gioăng cao su





			BB.72300


			Lắp đặt côn, cút gang bằng phương pháp mặt bích





			BB.73000


			Lắp đặt phụ tùng ống thép





			BB.74000


			Lắp đặt phụ tùng ống đồng





			BB.75000


			Lắp đặt phụ tùng ống nhựa PVC





			BB.76000


			Lắp đặt côn, cút nhựa gân xoắn HDPE bằng ống nối, cùm





			BB.7700


			Lắp đặt côn, cút nhựa HDPE bằng phương pháp dán keo





			BB.78000


			Lắp đặt côn, cút nhựa HDPE bằng phương pháp hàn gia nhiệt





			BB.79000


			Hàn nội bích nhựa HDPE





			BB.80000


			Lắp đặt phụ tùng ống nhựa PPR





			BB.81100


			Lắp đặt phụ tùng ống thông gió





			BB.81200


			Lắp đặt côn, cút ống thông gió hộp





			BB.81300


			Lắp đặt côn, cút ống thông gió tròn





			BB.82000


			Gia công, lắp đặt thanh tăng cường và giá đỡ ống cho hệ thống điều hòa không khí, cửa các loại





			BB.82100


			Gia công, lắp đặt thanh tăng cường





			BB.82200


			Gia công và lắp đặt giá đỡ ống điều hòa không khí





			BB.82300


			Lắp đặt cửa lưới





			BB.82400


			Lắp đặt cửa gió đơn





			BB.82500


			Lắp đặt cửa gió kép





			BB.82600


			Lắp đặt cửa phân phối khí





			BB.83000


			Lắp đặt BU, BE các loại





			BB.83100


			Lắp đặt BU





			BB.83200


			Lắp đặt BE





			BB.83300


			Lắp đặt mối nối mềm





			BB.83400


			Lắp đặt đai khởi thủy





			BB.84000


			Lắp đặt trụ và họng cứu hỏa





			BB.84100


			Lắp đặt trụ cứu hỏa





			BB.84200


			Lắp đặt họng cứu hỏa





			BB.85100


			Lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng





			BB.85200


			Lắp đặt đồng hồ đo áp lực





			BB.86100


			Lắp đặt van mặt bích





			BB.86200


			Lắp đặt van xả khí





			BB.86300


			Lắp đặt van phao điều chỉnh tốc độ lọc





			BB.86400


			Lắp đặt van đáy





			BB.86500


			Lắp đặt van điện





			BB.86600


			Lắp đặt van ren





			BB.87100


			Lắp bích thép





			BB.88100


			Lắp nút bịt nhựa nối măng sông





			BB.88200


			Lắp đặt nút bịt đầu ống thép tráng kẽm





			BB.89000


			Cắt ống thép, ống nhựa





			BB.89100


			Cắt ống HDPE bằng thủ công





			BB.89200


			Cắt ống thép bằng ô xy - axetylen





			BB.89300


			Cắt ống thép bằng ô xy - đất đèn





			BB.89400


			Cắt ống thép bằng máy cắt cầm tay





			BB.90000


			Thử áp lực các loại đường ống, độ kín đường ống thông gió, khử trùng ống





			BB.90100


			Thử áp lực đường ống gang và đường ống thép





			BB.90200


			Thử áp lực đường ống bê tông





			BB.90300


			Thử áp lực đường ống nhựa





			BB.90400


			Thử nghiệm đường ống thông gió





			BB.90500


			Công tác khử trùng ống nước





			


			LẮP ĐẶT PHỤ KIỆN CẤP THOÁT NƯỚC PHỤC VỤ SINH HOẠT VÀ VỆ SINH TRONG CÔNG TRÌNH





			BB.91100


			Lắp đặt chậu rửa - Lắp đặt thuyền tắm





			BB.91200


			Lắp đặt chậu xí





			BB.91300


			Lắp đặt chậu tiểu





			BB.91400


			Lắp đặt vòi tắm hương sen





			BB.91500


			Lắp đặt vòi rửa





			BB.91600


			Lắp đặt thùng đun nước nóng





			BB.91700


			Lắp đặt phễu thu





			BB.91800


			Lắp đặt ống kiểm tra





			BB.91900


			Lắp đặt gương soi và các dụng cụ





			BB.92000


			Lắp đặt vòi rửa vệ sinh





			BB.92100


			Lắp đặt bể chứa nước bằng inox





			BB.92200


			Lắp đặt bể chứa nước bằng nhựa





			


			CHƯƠNG III: BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG VÀ THIẾT BỊ





			BC.11100


			Bảo ôn ống và phụ tùng thông gió bằng bông khoáng





			BC.12100


			Bảo ôn ống và phụ tùng thông gió bằng bông thủy tinh





			BC.12200


			Bảo ôn thiết bị thông gió bằng bông thủy tinh





			BC.13000


			Bảo ôn đường ống bằng bông khoáng





			BC.13100


			Bảo ôn đường ống (lớp bọc 25 mm)





			BC.13200


			Bảo ôn đường ống (lớp bọc 30 mm)





			BC.13300


			Bảo ôn đường ống (lớp bọc 50 mm)





			BC.13400


			Bảo ôn đường ống (lớp bọc 100 mm)





			BC.14100


			Bảo ôn ống đồng bằng ống cách nhiệt xốp





			


			CHƯƠNG IV: CÔNG TÁC KHÁC





			BD.11000


			Khoan đặt ống nhựa HDPE bằng máy khoan ngầm có định hướng





			BD.11100


			Khoan đặt ống nhựa HDPE bằng máy khoan ngầm có định hướng, đường kính ống từ 150-200mm





			BD.11200


			Khoan đặt ống nhựa HDPE bằng máy khoan ngầm có định hướng trên cạn, đường kính ống từ 200mm - 400mm





			BD.11300


			Khoan đặt ống nhựa HDPE bằng máy khoan ngầm có định hướng trên cạn, đường kính ống từ 400mm - 600mm





			BD.12000


			Khoan đặt cáp điện ngầm bằng máy khoan có định hướng 150 - 200MM





			BD.12100


			Khoan đặt 1 sợi cáp ngầm, khoan trên cạn





			BD.12200


			Khoan đặt 2 sợi cáp ngầm, khoan trên cạn





			BD.12300


			Khoan đặt 1 sợi cáp ngầm, khoan băng qua sông





			BD.12400


			Khoan đặt 2 sợi cáp ngầm, khoan băng qua sông





			BD.20000


			Khai thác nước ngầm





			BD.21000


			Lắp đặt tháo dỡ máy, thiết bị khoan giếng





			BD.22000


			Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp





			BD.22100


			Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan ≤ 50m





			BD.22110


			Đường kính lỗ khoan từ 300mm đến < 400 mm





			BD.22120


			Đường kính lỗ khoan từ 400mm đến < 500 mm





			BD.22130


			Đường kính lỗ khoan từ 500mm đến < 600 mm





			BD.22140


			Đường kính lỗ khoan từ 600mm đến < 700 mm





			BD.22150


			Đường kính lỗ khoan từ 700mm đến < 800 mm





			BD.22160


			Đường kính lỗ khoan từ 800mm đến < 900 mm





			BD.22170


			Đường kính lỗ khoan từ 900mm đến < 1000 mm





			BD.22200


			Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu từ 50 ≤ 100m





			BD.22210


			Đường kính lỗ khoan từ 300mm đến < 400 mm





			BD.22220


			Đường kính lỗ khoan từ 400mm đến < 500 mm





			BD.22230


			Đường kính lỗ khoan từ 500mm đến < 600 mm





			BD.22240


			Đường kính lỗ khoan từ 600mm đến < 700 mm





			BD.22250


			Đường kính lỗ khoan từ 700mm đến < 800 mm





			BD23000


			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV





			BD.23100


			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV độ sâu khoan ≤ 50m





			BD.23110


			Đường kính lỗ khoan < 200 mm





			BD.23120


			Đường kính lỗ khoan từ 200mm đến <300 mm





			BD.23200


			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV độ sâu từ 50 ≤ 100m





			BD.23210


			Đường kính lỗ khoan < 200 mm





			BD.23220


			Đường kính lỗ khoan từ 200mm đến <300 mm





			BD.23300


			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV độ sâu từ 100 ≤ 150m





			BD.23310


			Đường kính lỗ khoan < 200 mm





			BD.23320


			Đường kính lỗ khoan từ 200mm đến <300 mm





			BD.23400


			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV độ sâu từ 150 ≤ 200m





			BD.23410


			Đường kính lỗ khoan < 200 mm





			BD.23420


			Đường kính lỗ khoan từ 200mm đến <300 mm





			


			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV





			BD.24000


			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV độ sâu khoan ≤ 50m





			BD.24100


			Đường kính lỗ khoan từ 300mm đến < 400 mm





			BD.24200


			Đường kính lỗ khoan từ 400mm đến < 500 mm





			BD.24300


			Đường kính lỗ khoan từ 500mm đến < 600 mm





			BD.24400


			Đường kính lỗ khoan từ 600mm đến < 700 mm





			BD.24500


			Đường kính lỗ khoan từ 700mm đến < 800 mm





			BD.24600


			Đường kính lỗ khoan từ 800mm đến < 900 mm





			BD.24700


			Đường kính lỗ khoan từ 900mm đến < 1000 mm





			BD.25000


			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV độ sâu khoan từ 50 m đến ≤100 m





			BD.25100


			Đường kính lỗ khoan từ 300 đến < 400 mm





			BD.25200


			Đường kính lỗ khoan từ 400 đến < 500 mm





			BD25300


			Đường kính lỗ khoan từ 500 đến < 600 mm





			BD.25400


			Đường kính lỗ khoan từ 600 đến < 700 mm





			BD.26000


			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300Cv độ sâu khoan từ 100 m đến ≤ 150 m





			BD.26100


			Đường kính lỗ khoan từ 300 đến < 400 mm





			BD.26200


			Đường kính lỗ khoan từ 400 đến < 500 mm





			BD.26300


			Đường kính lỗ khoan từ 500 đến < 600 mm 





			BD.27000


			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV độ sâu khoan từ 150 m đến ≤ 200 m





			BD.27100


			Đường kính lỗ khoan từ 300 đến < 400 mm





			BD.27200


			Đường kính lỗ khoan từ 400 đến <500 mm





			BD.28000


			Lắp đặt kết cấu giếng





			BD.28100


			Kết cấu giếng - nối ống bằng phương pháp hàn





			BD.28200


			Kết cấu giếng - nối ống bằng phương pháp nối ren





			BD.28300


			Chống ống





			BD.29000


			Thổi rửa giếng khoan





			BD.29100


			Độ sâu giếng khoan ≤ 100 m





			BD.29200


			Độ sâu giếng khoan từ 100 m đến ≤ 150 m





			BD.29300


			Độ sâu giếng khoan từ 150 m đến ≤ 200 m





			BD.29100


			Chèn sỏi, sét





			BD.31100


			Vận chuyển mùn khoan





			BD.32000


			Lắp đặt phụ kiện nhà máy nước





			BD.32100


			Lắp đặt chụp lọc sứ, chụp lọc nhựa





			BD.32200


			Lắp đặt chậu điện giải





			BD.40000


			Lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy





			BD.41000


			Lắp đặt thiết bị báo cháy, chữa cháy, đèn thoát hiểm





			BD.41100


			Lắp đặt thiết bị báo cháy





			BD.41110


			Lắp đặt thiết bị đầu báo và đầu báo cháy





			BD.41120


			Lắp đặt đèn báo cháy





			BD.41130


			Lắp đặt lút ấn báo cháy khẩn cấp





			BD.41140


			Lắp đặt chuông báo cháy





			BD.41150


			Lắp đặt trung tâm xử lý tín hiệu báo cháy





			BD.41160


			Lắp đặt máy bơm nước các loại báo cháy





			BD.41170


			Lắp đặt đèn thoát hiểm





			BD.42000


			Lắp đặt thiết bị cảnh giới và bảo vệ





			BD.42100


			Lắp đặt thiết bị của hệ thống camera





			BD.42200


			Lắp đặt bộ điều khiển, bộ chuyển đổi mạch và các đầu báo từ của hệ thống camera





			BD.42300


			Lắp đặt đầu báo hồng ngoại (tích cực, thụ động )





			BD.42400


			Lắp đặt thiết bị điều khiển báo động












Phu luc/Dinh_muc_du_toan_lap_dat_thiet_bi_cong_nghe.doc

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN LẮP ĐẶT MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ


BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 10/2019/TT-BXD NGÀY 26/12/2019 CỦA BỘ XÂY DỰNG



Phần 1.



THUYẾT MINH ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN LẮP ĐẶT MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ


1. Nội dung định mức dự toán lắp đặt máy và thiết bị công nghệ



a. Định mức dự toán lắp đặt máy và thiết bị công nghệ quy định mức hao phí về vật liệu, lao động, máy và thiết bị thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt từ khi chuẩn bị, kiểm tra các chi tiết, phụ tùng lắp đặt của máy và thiết bị đến khi lắp đặt hoàn thành, kết thúc việc chạy thử kiểm tra chất lượng công tác lắp đặt máy và thiết bị công nghệ (nếu có) theo yêu cầu kỹ thuật.


b. Công tác lắp đặt máy và thiết bị công nghệ trong định mức bao gồm các công việc lắp ráp tổ hợp, lắp đặt, điều chỉnh cân bằng phần chính của máy và thiết bị, các phụ tùng, các cụm chi tiết của máy, thiết bị và các vật liệu khác đi theo máy, thiết bị (sau đây gọi chung là lắp đặt máy). Trong đó “máy” được hiểu là một kết cấu cơ học, gồm các phần hay bộ phận làm việc phối hợp với nhau, thực hiện các chuyển động hợp lý nhất định để biến đổi năng lượng, vật liệu hoặc thông tin. Nhiệm vụ của máy là thay thế một phần hoặc toàn bộ các chức năng sản xuất của con người nhằm tăng năng suất lao động. “Thiết bị” là một tổng thể nói chung những cơ cấu, dụng cụ, phụ tùng (có thể bao gồm cả máy) cần thiết để trang bị cho một hoạt động sản xuất.



c. Định mức dự toán lắp đặt máy và thiết bị công nghệ bao gồm: mã hiệu, tên công tác, đơn vị tính, thành phần công việc, quy định áp dụng (nếu có) và bảng các hao phí định mức; trong đó:



- Thành phần công việc quy định nội dung các bước công việc từ khi chuẩn bị đến khi hoàn thành công tác lắp đặt, kết thúc việc chạy thử kiểm tra chất lượng công tác lắp đặt của máy và thiết bị công nghệ (nếu có).



- Bảng các hao phí định mức gồm:



+ Mức hao phí vật liệu: Là số lượng vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phận rời lẻ, vật liệu luân chuyển (không kể vật liệu cần dùng cho máy thi công và những vật liệu tính trong chi phí chung) cần thiết cho việc thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt, kết thúc việc chạy thử kiểm tra chất lượng công tác lắp đặt của máy và thiết bị công nghệ (nếu có). Mức hao phí vật liệu chính được tính bằng số lượng phù hợp với đơn vị tính của vật liệu, mức hao phí vật liệu phụ được tính bằng tỉ lệ % trên chi phí vật liệu chính.



Mức hao phí vật liệu đã được định mức chưa bao gồm vật liệu cần dùng cho công tác chạy thử toàn bộ hệ thống như hao phí vật liệu bôi trơn, năng lượng phục vụ vận hành khi chạy thử (không tải và có tải theo quy định), hiệu chỉnh phần điện của thiết bị, thử máy để bàn giao và vật liệu liên kết các thành phần của thiết bị hoặc các công việc có yêu cầu kỹ thuật riêng như thông rửa thiết bị bằng hóa chất... trong quá trình lắp đặt máy và thiết bị.



Ô xy trong tập định mức này được tính theo đơn vị chai theo tiêu chuẩn có thể tích 40lít và áp suất 15MPa.



+ Mức hao phí lao động: Là số ngày công lao động của công nhân trực tiếp và công nhân phục vụ cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt từ khi chuẩn bị đến khi hoàn thành, kết thúc việc chạy thử kiểm tra chất lượng công tác lắp đặt của máy và thiết bị công nghệ (nếu có). Mức hao phí lao động được tính bằng số ngày công theo cấp bậc công nhân, cấp bậc công nhân là cấp bậc bình quân của các công nhân trực tiếp và công nhân phục vụ tham gia thực hiện một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt máy và thiết bị.



+ Mức hao phí máy thi công: Là số ca sử dụng máy thi công trực tiếp thi công, máy phục vụ cần thiết (nếu có) để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt từ khi chuẩn bị đến khi hoàn thành công tác lắp đặt, kết thúc việc chạy thử kiểm tra chất lượng công tác lắp đặt của máy và thiết bị công nghệ (nếu có). Mức hao phí máy thi công trực tiếp thi công được tính bằng số lượng ca máy sử dụng. Mức hao phí máy phục vụ được tính bằng tỷ lệ % trên chi phí máy thi công trực tiếp thi công.



2. Kết cấu tập định mức dự toán lắp đặt máy và thiết bị công nghệ



Tập định mức dự toán lắp đặt máy và thiết bị công nghệ bao gồm 18 chương được mã hóa thống nhất theo nhóm, loại công tác hoặc kết cấu lắp đặt; cụ thể như sau:



Chương I:  Lắp đặt máy công cụ và máy gia công kim loại khác


Chương II: Lắp đặt máy và thiết bị nâng chuyển


Chương III: Lắp đặt máy nghiền, sàng, cấp liệu


Chương IV: Lắp đặt lò và thiết bị trao đổi nhiệt


Chương V: Lắp đặt máy bơm, quạt, trạm máy nén khí


Chương VI: Lắp đặt thiết bị lọc bụi và ống khói


Chương VII: Lắp đặt thiết bị cân, đóng bao và xếp bao


Chương VIII: Lắp đặt thiết bị trộn, khuấy, đùn ép liệu & gạt, đảo, đánh đống


Chương IX: Lắp đặt thiết bị bunke, bình bể và thiết bị sản xuất khí


Chương X: Lắp đặt Turbin


Chương XI: Lắp đặt máy phát điện và thiết bị điện


Chương XII: Lắp đặt thiết bị van


Chương XIII: Lắp đặt thiết bị phân ly, ly tâm và tạo hình


Chương XIV: Lắp đặt hệ thống đường ống công nghệ


Chương XV: Lắp đặt thiết bị đo lường và điều khiển


Chương XVI: Lắp đặt máy và thiết bị chế biến


Chương XVII: Gia công & lắp đặt thiết bị phi tiêu chuẩn


Chương XVIII: Công tác khác


3. Hướng dẫn áp dụng



- Định mức dự toán lắp đặt máy và thiết bị công nghệ được xác định trong điều kiện lắp đặt bình thường (ở độ cao và độ sâu ≤ 1m). Trong những điều kiện khác với quy định này thì mức hao phí nhân công, máy thi công được điều chỉnh theo hệ số quy định trong phụ lục kèm theo.



- Mức hao phí nhân công và máy thi công tính cho một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt bằng biện pháp thi công thủ công kết hợp cơ giới. Trường hợp lắp đặt hoàn toàn bằng thủ công thì định mức nhân công được nhân với hệ số 1,5 và không tính hao phí máy thi công lắp đặt.



- Máy và thiết bị gồm nhiều khối, nhiều bộ phận có trọng lượng như nhau, có các chi tiết yêu cầu kỹ thuật lắp đặt giống nhau, thì định mức lắp đặt cho từng khối, từng bộ phận, từng cụm chi tiết sẽ được làm cơ sở để tính định mức cho lắp đặt từng khối, từng bộ phận, từng cụm chi tiết tương tự. Tuy nhiên mức hao phí nhân công, máy thi công lắp đặt mỗi khối, mỗi bộ phận, từng cụm chi tiết sau khi được tính bình quân không nhỏ hơn 80% mức hao phí nhân công, máy thi công lắp đặt của khối, của bộ phận đầu tiên.



- Trong định mức lắp đặt máy và thiết bị công nghệ đã bao gồm công việc sơn vá, sơn dặm. Công tác sơn phủ thiết bị (nếu có yêu cầu) được tính riêng.



Phần 2.



ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN LẮP ĐẶT MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ


Chương I



LẮP ĐẶT MÁY CÔNG CỤ VÀ MÁY GIA CÔNG KIM LOẠI KHÁC


MA.01000  LẮP ĐẶT MÁY CÔNG CỤ VÀ MÁY GIA CÔNG KIM LOẠI 


Thành phần công việc:



Chuẩn bị, kiểm tra máy trước khi lắp đặt; gia công các tấm đệm, căn kê; vận chuyển máy và thiết bị trong phạm vi 30 mét; xác định tim cốt và vạch dấu định vị xác vị trí lắp đặt theo thiết kế; tháo rửa, lau chùi, bôi, thay dầu mỡ bảo quản; lắp ráp các chi tiết hay bộ phận, phụ tùng thành các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết, lắp các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết (hoặc bộ phận, phụ tùng) lên vị trí thành máy & thiết bị hoàn chỉnh; điều chỉnh đảm bảo sự cân bằng theo yêu cầu kỹ thuật; Chạy thử cục bộ máy, thiết bị theo phương án kỹ thuật để kiểm tra chất lượng và độ chính xác công tác lắp đặt.



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Máy có khối lượng (tấn)





			


			


			


			≤ 0,5


			≤ 2,0


			≤ 5,0





			MA.010


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			Mỡ các loại


			kg


			2,300


			1,490


			1,300





			


			Dầu các loại


			kg


			2,600


			1,710


			1,500





			


			Thép tấm


			kg


			3,500


			2,290


			2,000





			


			Đồng lá


			kg


			0,070


			0,046


			0,040





			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,020


			0,015


			0,012





			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			Nhân công 3,5/7


			công


			30,58


			20,64


			18,35





			


			Máy thi công 


			


			


			


			





			


			Tời điện 1T


			ca


			0,420


			-


			-





			


			Cần cẩu 5T


			ca


			-


			0,240


			-





			


			Cần cẩu 10T


			ca


			-


			-


			0,210





			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			


			


			01


			02


			03








			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Máy có khối lượng (tấn)





			


			


			


			≤ 10


			≤ 20


			≤ 50


			> 50





			MA.010


			Vật liệu 


			


			


			


			


			





			


			Mỡ các loại


			kg


			1,150


			1,060


			0,990


			0,950





			


			Dầu các loại


			kg


			1,330


			1,220


			1,140


			1,090





			


			Thép tấm


			kg


			1,780


			1,630


			1,520


			1,450





			


			Đồng lá


			kg


			0,040


			0,030


			0,030


			0,030





			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,011


			0,010


			0,009


			0,008





			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5








			


			Nhân công 3,5/7


			công


			15,48


			13,14


			10,87


			9,07





			


			Máy thi công 


			


			


			


			


			





			


			Cần cẩu 16T


			ca


			0,191


			-


			-


			-





			


			Cần cẩu 30T


			ca


			-


			0,178


			-


			-





			


			Cần cẩu 90T


			ca


			-


			-


			0,169


			-





			


			Cần cẩu 150T


			ca


			-


			-


			-


			0,140





			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			


			


			04


			05


			06


			07








Chương II


LẮP ĐẶT MÁY VÀ THIẾT BỊ NÂNG CHUYỂN


MB.01000  LẮP ĐẶT THIẾT BỊ TỜI ĐIỆN VÀ PALĂNG ĐIỆN 


Thành phần công việc:



Chuẩn bị, kiểm tra các chi tiết của thiết bị; gia công các tấm đệm, căn kê; xác định tim cốt và vạch dấu định vị các vị trí cần lắp đặt theo thiết kế; lắp đặt các chi tiết theo yêu cầu kỹ thuật; chạy thử theo phương án kỹ thuật, kiểm tra chất lượng và độ chính xác công tác lắp đặt. Vận chuyển trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thiết bị có khối lượng (tấn)





			


			


			


			≤ 1


			≤ 5


			> 5





			MB.010


			Vật liệu 


			


			


			


			





			


			Mỡ các loại


			kg


			1,500


			1,320


			1,200





			


			Dầu các loại


			kg


			1,650


			1,450


			1,320





			


			Thép tấm


			kg


			2,250


			1,980


			1,800





			


			Que hàn các loại


			kg


			0,150


			0,130


			0,120





			


			Khí gas


			kg


			0,300


			0,240


			0,160





			


			Ô xy


			chai


			0,150


			0,120


			0,080





			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,011


			0,010


			0,009





			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			Nhân công 4,0/7


			công


			28,88


			25,42


			23,10





			


			Máy thi công 


			


			


			


			





			


			Cần cẩu 5T


			ca


			0,460


			-


			-





			


			Cần cẩu 10T


			ca


			-


			0,400


			0,370





			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,110


			0,094


			0,085





			


			Máy hàn hơi 1000 l/h


			ca


			0,330


			0,280


			0,220





			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			


			


			01


			02


			03








MB.02000  LẮP ĐẶT MÁY VÀ THIẾT BỊ CẦN CẨU, CẦU TRỤC 


Thành phần công việc:



Chuẩn bị, kiểm tra các chi tiết của máy; gia công các tấm đệm, căn kê; xác định tim cốt và vạch dấu định vị các vị trí cần lắp đặt theo thiết kế; lắp đặt các chi tiết theo yêu cầu kỹ thuật; chạy thử theo phương án kỹ thuật, kiểm tra chất lượng và độ chính xác công tác lắp đặt. Vận chuyển trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thiết bị có khối lượng (tấn)





			


			


			


			≤ 1


			≤ 5


			≤ 10





			MB.020


			Vật liệu 


			


			


			


			





			


			Mỡ các loại


			kg


			1,790


			1,560


			1,380





			


			Dầu các loại


			kg


			2,070


			1,800


			1,590





			


			Thép tấm


			kg


			2,760


			2,400


			2,120





			


			Que hàn các loại


			kg


			0,210


			0,180


			0,160





			


			Khí gas


			kg


			0,240


			0,220


			0,200





			


			Ô xy


			chai


			0,120


			0,110


			0,100





			


			Đồng lá


			kg


			0,055


			0,048


			0,042





			


			Đá mài, cắt


			viên


			0,500


			0,430


			0,380





			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,014


			0,012


			0,011





			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			Nhân công 4,0/7


			công


			29,45


			22,10


			17,95





			


			Máy thi công 


			


			


			


			





			


			Tời điện 1T


			ca


			0,310


			-


			-





			


			Cần cẩu 10T


			ca


			-


			0,250


			-





			


			Cần cẩu 16T


			ca


			-


			-


			0,240





			


			Máy mài 2,7 kW


			ca


			0,500


			0,430


			0,380





			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,081


			0,069


			0,057





			


			Máy hàn hơi 1000 l/h


			ca


			0,269


			0,246


			0,224





			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			


			


			01


			02


			03








(Tiếp theo)


Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thiết bị có khối lượng (tấn)





			


			


			


			≤ 20


			≤ 50


			≤ 100


			> 100





			MB.020


			Vật liệu 


			


			


			


			


			





			


			Mỡ các loại


			kg


			1,300


			1,210


			1,150


			1,060





			


			Dầu các loại


			kg


			1,500


			1,400


			1,330


			1,220





			


			Thép tấm


			kg


			2,000


			1,870


			1,780


			1,630





			


			Que hàn các loại


			kg


			0,150


			0,140


			0,130


			0,120





			


			Khí gas


			kg


			0,180


			0,180


			0,160


			0,140





			


			Ô xy


			chai


			0,090


			0,090


			0,080


			0,070





			


			Đồng lá


			kg


			0,040


			0,037


			0,036


			0,033





			


			Đá mài, cắt


			viên


			0,360


			0,340


			0,320


			0,300





			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,010


			0,009


			0,009


			0,008





			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			Nhân công 4,0/7


			công


			15,29


			12,43


			11,59


			10,57





			


			Máy thi công 


			


			


			


			


			





			


			Cần cẩu 30T


			ca


			0,220


			-


			-


			-





			


			Cần cẩu 90T


			ca


			-


			0,200


			-


			-





			


			Cần cẩu 150T


			ca


			-


			-


			0,180


			-





			


			Cần cẩu 250T


			ca


			-


			-


			-


			0,168





			


			Máy mài 2,7 kW


			ca


			0,360


			0,340


			0,320


			0,300





			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,051


			0,044


			0,039


			0,033





			


			Máy hàn hơi 1000 l/h


			ca


			0,202


			0,200


			0,179


			0,157





			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			


			


			04


			05


			06


			07








MB.03000  LẮP ĐẶT ĐƯỜNG RAY CỦA MÁY NÂNG CHUYỂN


Thành phần công việc:



Chuẩn bị, kiểm tra ray. Lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công. Lắp ráp các ray, các đà đỡ ray, căn chỉnh, kiểm tra chất lượng và độ chính xác của công tác lắp đặt. Vận chuyển trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1m ray đơn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường ray





			


			


			


			Mặt đất


			Trên cao





			MB.030


			Vật liệu


			


			


			





			


			Mỡ các loại


			kg


			0,050


			0,050





			


			Thép các loại


			kg


			0,240


			0,240





			


			Que hàn


			kg


			0,050


			0,050





			


			Khí gas


			kg


			0,092


			0,092





			


			Ô xy


			chai


			0,046


			0,046





			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2





			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,90


			1,80





			


			Máy thi công


			


			


			





			


			Cần cẩu 5T


			ca


			0,026


			-





			


			Cần cẩu 30T


			ca


			-


			0,040





			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,029


			0,040





			


			Máy cưa kim loại 1,7 kW


			ca


			0,010


			0,010





			


			Máy khác


			%


			2


			2





			


			01


			02








MB.04000  LẮP ĐẶT THIẾT BỊ GẦU NÂNG, VÍT TẢI, MÁNG KHÍ ĐỘNG


Thành phần công việc:



Chuẩn bị, kiểm tra các chi tiết của thiết bị; gia công các tấm đệm, căn kê, xác định tim cốt và vạch dấu định vị các vị trí cần lắp đặt; lắp đặt các chi tiết theo yêu cầu kỹ thuật; chạy thử theo phương án kỹ thuật kiểm tra chất lượng và độ chính xác công tác lắp đặt. Vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thiết bị có khối lượng (tấn)





			


			


			


			≤ 1


			≤ 5


			≤ 10





			MB.040


			Vật liệu 


			


			


			


			





			


			Mỡ các loại


			kg


			1,720


			1,500


			1,320





			


			Dầu các loại


			kg


			1,980


			1,730


			1,530





			


			Thép tấm


			kg


			2,640


			2,310


			2,030





			


			Que hàn các loại


			kg


			0,200


			0,170


			0,150





			


			Khí gas


			kg


			0,200


			0,180


			0,180





			


			Ô xy


			chai


			0,100


			0,090


			0,090





			


			Đồng lá


			kg


			0,050


			0,050


			0,040





			


			Đá mài, cắt


			viên


			0,800


			0,700


			0,620





			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,012


			0,011


			0,010





			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			Nhân công 4,0/7


			công


			24,19


			18,15


			14,75





			


			Máy thi công 


			


			


			


			





			


			Tời điện 1T


			ca


			0,300


			-


			-





			


			Cần cẩu 10T


			ca


			-


			0,250


			-





			


			Cần cẩu 16T


			ca


			-


			-


			0,230





			


			Máy mài 2,7 kW


			ca


			0,800


			0,699


			0,616





			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,078


			0,066


			0,055





			


			Máy hàn hơi 1000 l/h


			ca


			0,224


			0,202


			0,202





			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			


			


			01


			02


			03








(Tiếp theo)



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thiết bị có khối lượng (tấn)





			


			


			


			≤ 20


			≤ 50


			> 50





			MB.040


			Vật liệu 


			


			


			


			





			


			Mỡ các loại


			kg


			1,250


			1,170


			1,110





			


			Dầu các loại


			kg


			1,440


			1,350


			1,280





			


			Thép tấm


			kg


			1,920


			1,800


			1,710





			


			Que hàn các loại


			kg


			0,140


			0,130


			0,130





			


			Khí gas


			kg


			0,160


			0,160


			0,140





			


			Ô xy


			chai


			0,080


			0,080


			0,070





			


			Đồng lá


			kg


			0,040


			0,040


			0,030





			


			Đá mài, cắt


			viên


			0,580


			0,540


			0,520





			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,010


			0,009


			0,008





			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			Nhân công 4,0/7


			công


			12,50


			11,10


			10,21





			


			Máy thi công 


			


			


			


			





			


			Cần cẩu 30T


			ca


			0,210


			-


			-





			


			Cần cẩu 90T


			ca


			-


			0,190


			-





			


			Cần cẩu 150T


			ca


			-


			-


			0,173





			


			Máy mài 2,7 kW


			ca


			0,583


			0,545


			0,517





			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,049


			0,042


			0,038





			


			Máy hàn hơi 1000 l/h


			ca


			0,179


			0,170


			0,157





			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			


			


			04


			05


			06








Ghi chú: Định mức đã bao gồm phạm vi thiết bị phần cơ đầu, cuối, kết cấu khung giá bệ đỡ, trục đỡ, hệ thống che (nếu có).



MB.05000  LẮP ĐẶT THIẾT BỊ BĂNG TẢI


Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thiết bị có khối lượng (tấn)





			


			


			


			≤ 1


			≤ 5


			≤ 10


			≤ 20


			> 20





			MB.050


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			Mỡ các loại


			kg


			1,860


			1,690


			1,500


			1,380


			1,280





			


			Dầu các loại


			kg


			2,150


			1,950


			1,730


			1,590


			1,470





			


			Thép tấm


			kg


			2,860


			2,600


			2,310


			2,120


			1,970





			


			Que hàn các loại


			kg


			0,210


			0,200


			0,170


			0,160


			0,150





			


			Khí gas


			kg


			0,260


			0,220


			0,200


			0,180


			0,160





			


			Ô xy


			chai


			0,130


			0,110


			0,100


			0,090


			0,080





			


			Đồng lá


			kg


			0,060


			0,050


			0,050


			0,040


			0,040





			


			Đá mài, cắt


			viên


			1,000


			0,910


			0,810


			0,740


			0,690





			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,012


			0,011


			0,010


			0,010


			0,009





			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			Nhân công 4,0/7


			công


			34,39


			26,46


			21,50


			18,32


			15,71





			


			Máy thi công 


			


			


			


			


			


			





			


			Cần cẩu 5T


			ca


			0,190


			-


			-


			-


			-





			


			Cần cẩu 10T


			ca


			-


			0,150


			-


			-


			-





			


			Cần cẩu 16T


			ca


			-


			-


			0,130


			-


			-





			


			Cần cẩu 30T


			ca


			-


			-


			-


			0,120


			-





			


			Cần cẩu 90T


			ca


			-


			-


			-


			-


			0,110





			


			Máy mài 2,7 kW


			ca


			1,000


			0,910


			0,810


			0,740


			0,690





			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,081


			0,075


			0,067


			0,060


			0,050





			


			Máy hàn hơi 1000 l/h


			ca


			0,291


			0,246


			0,224


			0,202


			0,179





			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			


			


			01


			02


			03


			04


			05








Ghi chú:



- Công tác lắp đặt thiết bị băng tải ngoài phạm vi kết cấu băng chuyền, thiết bị phần cơ đầu và cuối băng tải, bao gồm cả kết cấu khung giá bệ đỡ, trục đỡ, hệ thống che (nếu có).



- Trường hợp băng tải được lắp đặt ở địa hình qua đồi núi thì định mức nhân công và máy thi công lắp đặt được nhân với hệ số điều chỉnh là 1,2; trường hợp băng tải được lắp đặt từ cầu cảng qua biển vào đất liền thì định mức nhân công và máy thi công lắp đặt được nhân với hệ số điều chỉnh là 1,5.



MB.06000  CÔNG TÁC DÁN BĂNG TẢI (LOẠI BĂNG TẢI KHÔNG LÕI THÉP)


Thành phần công việc:



Chuẩn bị, kiểm tra băng tải, dán băng tải theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1 mối dán



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều rộng băng tải (mm)





			


			


			


			≤ 600


			≤ 800


			≤ 1000


			≤ 1200


			≤ 1600





			MB.060


			Vật liệu 


			


			


			


			


			


			





			


			Keo dán


			kg


			3,500


			4,000


			5,000


			6,000


			7,000





			


			Bàn chải sắt


			cái


			1,000


			2,000


			3,000


			4,000


			5,000





			


			Bát đánh rỉ


			cái


			2,000


			2,500


			3,000


			4,000


			5,000





			


			Đá mài


			viên


			1,000


			1,500


			2,000


			2,500


			3,000





			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1


			1


			1


			1





			


			Nhân công 4,5/7


			công


			5,40


			7,20


			9,00


			10,80


			12,60





			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			Tời điện 5T


			ca


			1,000


			1,000


			1,000


			1,000


			1,000





			


			Máy dán băng tải


			ca


			1,000


			1,000


			1,000


			1,000


			1,000





			


			Máy mài 1,0 kW


			ca


			0,600


			0,800


			1,000


			1,200


			1,400





			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			


			


			01


			02


			03


			04


			05








MB.07000  LẮP ĐẶT THANG MÁY 


Thành phần công việc:



Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị; gia công, lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công; Lắp đặt thiết bị theo yêu cầu kỹ thuật; Chạy thử, kiểm tra chất lượng và độ chính xác công tác lắp đặt. Vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			MB.070


			Vật liệu 


			


			





			


			Mỡ các loại


			kg


			1,300





			


			Dầu các loại


			kg


			1,500





			


			Thép các loại


			kg


			15,00





			


			Que hàn


			kg


			2,000





			


			Khí gas


			kg


			1,000





			


			Ô xy


			chai


			0,500





			


			Xăng


			kg


			0,400





			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,010





			


			Vật liệu khác


			%


			1





			


			Nhân công 4,0/7


			công


			36,00





			


			Máy thi công 


			


			





			


			Cần cẩu 25T


			ca


			0,506





			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,500





			


			Máy khác


			%


			1





			


			


			


			01








Chương III


LẮP ĐẶT MÁY NGHIỀN, SÀNG, CẤP LIỆU


MC.01000  LẮP ĐẶT MÁY NGHIỀN BÚA, NGHIỀN HÀM, NGHIỀN LỒNG 


Thành phần công việc:



Chuẩn bị, kiểm tra các chi tiết của máy; gia công các tấm đệm, căn kê; xác định tim cốt và vạch dấu định vị các vị trí lắp đặt theo thiết kế; tháo rửa, lau chùi, bôi, thay dầu mỡ bảo quản; lắp ráp các chi tiết hay bộ phận, phụ tùng thành các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết, lắp các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết (hoặc bộ phận, phụ tùng) lên đúng vị trí thành máy hoàn chỉnh; điều chỉnh đảm bảo sự cân bằng theo yêu cầu kỹ thuật; chạy thử cục bộ máy theo phương án kỹ thuật để kiểm tra chất lượng và độ chính xác công tác lắp đặt. Vận chuyển máy và thiết bị trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Máy có khối lượng (tấn)





			


			


			


			≤ 1


			≤ 5


			≤ 10





			MC.010


			Vật liệu 


			kg


			1,690


			1,500


			1,330





			


			Mỡ các loại


			


			


			


			





			


			Dầu các loại


			kg


			1,950


			1,690


			1,500





			


			Thép tấm


			kg


			2,600


			2,280


			2,020





			


			Que hàn các loại


			kg


			0,200


			0,160


			0,140





			


			Khí gas


			kg


			0,240


			0,220


			0,180





			


			Ô xy


			chai


			0,120


			0,110


			0,090





			


			Đồng lá


			kg


			0,050


			0,050


			0,040





			


			Đá mài, cắt


			viên


			0,260


			0,230


			0,200





			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,014


			0,013


			0,012





			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			Nhân công 4,5/7


			công


			31,26


			27,35


			25,40





			


			Máy thi công 


			


			


			


			





			


			Tời điện 1T


			ca


			0,290


			-


			-





			


			Cần cẩu 10T


			ca


			-


			0,280


			-





			


			Cần cẩu 16T


			ca


			-


			-


			0,254





			


			Máy mài 2,7 kW


			ca


			0,260


			0,230


			0,200





			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,103


			0,085


			0,078





			


			Máy hàn hơi 1000 l/h


			ca


			0,300


			0,275


			0,225





			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			


			


			01


			02


			03








(Tiếp theo)


Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Máy có khối lượng (tấn)





			


			


			


			≤ 20


			≤ 50


			≤ 100


			> 100





			MC.010


			Vật liệu 


			


			


			


			


			





			


			Mỡ các loại


			kg


			1,220


			1,100


			1,070


			1,060





			


			Dầu các loại


			kg


			1,380


			1,250


			1,210


			1,200





			


			Thép tấm


			kg


			1,860


			1,680


			1,640


			1,620





			


			Que hàn các loại


			kg


			0,130


			0,120


			0,120


			0,120





			


			Khí gas


			kg


			0,160


			0,144


			0,140


			0,136





			


			Ô xy


			chai


			0,080


			0,072


			0,070


			0,068





			


			Đồng lá


			kg


			0,040


			0,030


			0,030


			0,030





			


			Đá mài, cắt


			viên


			0,190


			0,170


			0,164


			0,160





			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,011


			0,010


			0,009


			0,008





			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			Nhân công 4,5/7


			công


			21,64


			16,75


			13,98


			13,29





			


			Máy thi công 


			


			


			


			


			





			


			Cần cẩu 30T


			ca


			0,231


			-


			-


			-





			


			Cần cẩu 90T


			ca


			-


			0,210


			-


			-





			


			Cần cẩu 150T


			ca


			-


			-


			0,180


			-





			


			Cần cẩu 250T


			ca


			-


			-


			-


			0,170





			


			Máy mài 2,7 kW


			ca


			0,190


			0,170


			0,160


			0,160





			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,074


			0,061


			0,056


			0,050





			


			Máy hàn hơi 1000 l/h


			ca


			0,200


			0,180


			0,175


			0,170





			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			


			


			04


			05


			06


			07








MC.02000  LẮP ĐẶT MÁY NGHIỀN BI, NGHIỀN ĐỨNG 


Thành phần công việc:



Chuẩn bị, kiểm tra các chi tiết của máy; gia công các tấm đệm, căn kê, xác định tim cốt và vạch dấu định vị các vị trí lắp đặt theo thiết kế; tháo rửa, lau chùi, bôi, thay dầu mỡ bảo quản; lắp ráp các chi tiết hay bộ phận, phụ tùng thành các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết, lắp các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết (hoặc bộ phận, phụ tùng) lên đúng vị trí thành máy hoàn chỉnh; điều chỉnh đảm bảo sự cân bằng theo yêu cầu kỹ thuật; chạy thử cục bộ máy theo phương án kỹ thuật để kiểm tra chất lượng và độ chính xác lắp đặt. Vận chuyển máy và thiết bị trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Máy có khối lượng (tấn)





			


			


			


			≤ 1


			≤ 5


			≤ 10





			MC.020


			Vật liệu 


			


			


			


			





			


			Mỡ các loại


			kg


			1,860


			1,690


			1,500





			


			Dầu các loại


			kg


			2,150


			1,950


			1,730





			


			Thép tấm


			kg


			2,860


			2,600


			2,310





			


			Que hàn các loại


			kg


			0,210


			0,200


			0,170





			


			Khí gas


			kg


			0,260


			0,220


			0,200





			


			Ô xy


			chai


			0,130


			0,110


			0,100





			


			Đồng lá


			kg


			0,060


			0,050


			0,050





			


			Đá mài, cắt


			viên


			0,500


			0,450


			0,400





			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,014


			0,013


			0,012





			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			Nhân công 4,5/7


			công


			43,50


			32,46


			30,14





			


			Máy thi công 


			


			


			


			





			


			Tời điện 1T


			ca


			0,329


			-


			-





			


			Cần cẩu 10T


			ca


			-


			0,293


			-





			


			Cần cẩu 16T


			ca


			-


			-


			0,270





			


			Máy mài 2,7 kW


			ca


			0,500


			0,450


			0,400





			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,116


			0,095


			0,086





			


			Máy hàn hơi 1000 l/h


			ca


			0,325


			0,275


			0,250





			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			


			


			01


			02


			03








(Tiếp theo)



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Máy có khối lượng (tấn)





			


			


			


			≤ 20


			≤ 50


			≤ 100


			> 100





			MC.020


			Vật liệu 


			


			


			


			


			





			


			Mỡ các loại


			kg


			1,380


			1,250


			1,210


			1,200





			


			Dầu các loại


			kg


			1,590


			1,440


			1,400


			1,390





			


			Thép tấm


			kg


			2,120


			1,920


			1,870


			1,850





			


			Que hàn các loại


			kg


			0,160


			0,140


			0,140


			0,140





			


			Khí gas


			kg


			0,180


			0,160


			0,160


			0,140





			


			Ô xy


			chai


			0,090


			0,080


			0,080


			0,070





			


			Đồng lá


			kg


			0,045


			0,045


			0,040


			0,040





			


			Đá mài, cắt


			viên


			0,370


			0,340


			0,330


			0,320





			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,011


			0,010


			0,009


			0,008





			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			Nhân công 4,5/7


			công


			27,29


			21,11


			17,63


			16,75





			


			Máy thi công 


			


			


			-


			-


			-





			


			Cần cẩu 30T


			ca


			0,240


			


			


			





			


			Cần cẩu 90T


			ca


			-


			0,220


			-


			-





			


			Cần cẩu 150T


			ca


			-


			-


			0,180


			-





			


			Cần cẩu 250T


			ca


			-


			-


			-


			0,170





			


			Máy mài 2,7 kW


			ca


			0,370


			0,340


			0,330


			0,320





			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,082


			0,068


			0,062


			0,060





			


			Máy hàn hơi 1000 l/h


			ca


			0,225


			0,210


			0,200


			0,175





			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			


			


			04


			05


			06


			07








Ghi chú: Công tác lắp đặt máy nghiền bi, nghiền đứng bao gồm cả hệ thống truyền động, hệ thống bôi trơn các ổ trục, hệ thống làm mát, hệ thống bảo vệ.



MC.03000  LẮP ĐẶT MÁY SÀNG 


Thành phần công việc:



Chuẩn bị, kiểm tra các chi tiết của máy; gia công các tấm đệm, căn kê, xác định tim cốt và vạch dấu định vị các vị trí lắp đặt theo thiết kế; tháo rửa, lau chùi, bôi, thay dầu mỡ bảo quản; lắp ráp các chi tiết hay bộ phận, phụ tùng thành các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết, lắp các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết (hoặc bộ phận, phụ tùng) lên đúng vị trí thành máy hoàn chỉnh; điều chỉnh đảm bảo sự cân bằng theo yêu cầu kỹ thuật; chạy thử cục bộ máy theo phương án kỹ thuật để kiểm tra chất lượng và độ chính xác lắp đặt. Vận chuyển máy và thiết bị trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Máy có khối lượng (tấn)





			


			


			


			≤ 0,5


			≤ 2


			≤ 5





			MC.030


			Vật liệu 


			


			


			


			





			


			Mỡ các loại


			kg


			1,820


			1,500


			1,300





			


			Dầu các loại


			kg


			2,000


			1,690


			1,430





			


			Thép tấm


			kg


			2,730


			2,280


			1,950





			


			Que hàn các loại


			kg


			0,180


			0,160


			0,130





			


			Khí gas


			kg


			0,280


			0,240


			0,220





			


			Ô xy


			chai


			0,140


			0,120


			0,110





			


			Đồng lá


			kg


			0,050


			0,050


			0,040





			


			Đá mài, cắt


			viên


			0,500


			0,420


			0,360





			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,020


			0,015


			0,012





			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			Nhân công 4,5/7


			công


			33,13


			23,66


			22,70





			


			Máy thi công 


			


			


			


			





			


			Tời điện 1T


			ca


			0,380


			-


			-





			


			Cần cẩu 5T


			ca


			-


			0,270


			-





			


			Cần cẩu 10T


			ca


			-


			-


			0,270





			


			Máy mài 2,7 kW


			ca


			0,500


			0,420


			0,360





			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,093


			0,084


			0,077








			


			Máy hàn hơi 1000 l/h


			ca


			0,315


			0,270


			0,248





			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			


			


			01


			02


			03








(Tiếp theo)


Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Máy có khối lượng (tấn)





			


			


			


			≤ 10


			≤ 20


			≤ 50


			> 50





			MC.030


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			Mỡ các loại


			kg


			1,150


			1,060


			1,010


			0,930





			


			Dầu các loại


			kg


			1,270


			1,170


			1,110


			1,030





			


			Thép tấm


			kg


			1,730


			1,590


			1,510


			1,400





			


			Que hàn các loại


			kg


			0,120


			0,110


			0,100


			0,090





			


			Khí gas


			kg


			0,200


			0,180


			0,160


			0,140





			


			Ô xy


			chai


			0,100


			0,090


			0,080


			0,070





			


			Đồng lá


			kg


			0,040


			0,035


			0,035


			0,030





			


			Đá mài, cắt


			viên


			0,320


			0,290


			0,280


			0,260





			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,011


			0,010


			0,009


			0,008





			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			Nhân công 4,5/7


			công


			19,22


			16,38


			14,79


			10,50





			


			Máy thi công 


			


			


			


			


			





			


			Cần cẩu 16T


			ca


			0,250


			-


			-


			-





			


			Cần cẩu 30T


			ca


			-


			0,230


			-


			-





			


			Cần cẩu 90T


			ca


			-


			-


			0,210


			-





			


			Cần cẩu 150T


			ca


			-


			-


			-


			0,180





			


			Máy mài 2,7 kW


			ca


			0,320


			0,290


			0,280


			0,260





			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,070


			0,066


			0,060


			0,050





			


			Máy hàn hơi 1000 l/h


			ca


			0,225


			0,203


			0,180


			0,158





			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			


			


			04


			05


			06


			07








MC.04000  LẮP ĐẶT CÁC THIẾT BỊ CẤP LIỆU (XÍCH CẤP LIỆU, VAN QUAY, MÁNG CẤP LIỆU KIỂU TẤM, THIẾT BỊ RÚT ĐỐNG)


Thành phần công việc:



Chuẩn bị, kiểm tra các chi tiết của thiết bị; gia công các tấm đệm, căn kê, xác định tim cốt và vạch dấu định vị các vị trí lắp đặt theo thiết kế; tháo rửa, lau chùi, bôi, thay dầu mỡ bảo quản; lắp ráp các chi tiết hay bộ phận, phụ tùng thành các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết, lắp các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết (hoặc bộ phận, phụ tùng) lên đúng vị trí thành máy hoàn chỉnh; điều chỉnh đảm bảo sự cân bằng theo yêu cầu kỹ thuật; chạy thử cục bộ máy theo phương án kỹ thuật để kiểm tra chất lượng và độ chính xác lắp đặt. Vận chuyển máy và thiết bị trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thiết bị có khối lượng (tấn)





			


			


			


			≤ 0,5


			≤ 2


			≤ 5





			MC.040


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			Mỡ các loại


			kg


			1,860


			1,690


			1,500





			


			Dầu các loại


			kg


			2,150


			1,950


			1,690





			


			Thép tấm


			kg


			2,860


			2,600


			2,280





			


			Que hàn các loại


			kg


			0,210


			0,200


			0,160





			


			Khí gas


			kg


			0,260


			0,220


			0,200





			


			Ô xy


			chai


			0,130


			0,110


			0,100





			


			Đồng lá


			kg


			0,060


			0,050


			0,050





			


			Đá mài, cắt


			viên


			0,800


			0,670


			0,590





			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,012


			0,011


			0,010





			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			Nhân công 4,5/7


			công


			31,10


			26,43


			24,10





			


			Máy thi công 


			


			


			


			





			


			Tời điện 1T


			ca


			0,300


			-


			-





			


			Cần cẩu 5T


			ca


			-


			0,286


			-





			


			Cần cẩu 10T


			ca


			-


			-


			0,273





			


			Máy mài 2,7 kW


			ca


			0,800


			0,670


			0,590





			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,090


			0,080


			0,075





			


			Máy hàn hơi 1000 l/h


			ca


			0,270


			0,240


			0,225





			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			


			


			01


			02


			03








(Tiếp theo)


Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thiết bị có khối lượng (tấn)





			


			


			


			≤ 10


			≤ 20


			> 20





			MC.040


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			Mỡ các loại


			kg


			1,330


			1,220


			1,160





			


			Dầu các loại


			kg


			1,500


			1,380


			1,310





			


			Thép tấm


			kg


			2,020


			1,860


			1,760





			


			Que hàn các loại


			kg


			0,140


			0,130


			0,130





			


			Khí gas


			kg


			0,170


			0,160


			0,150





			


			Ô xy


			chai


			0,090


			0,080


			0,076





			


			Đồng lá


			kg


			0,045


			0,040


			0,040





			


			Đá mài, cắt


			viên


			0,520


			0,480


			0,460





			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,010


			0,009


			0,008





			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			Nhân công 4,5/7


			công


			22,33


			19,83


			16,52





			


			Máy thi công 


			


			


			


			





			


			Cần cẩu 16T


			ca


			0,257


			-


			-





			


			Cần cẩu 30T


			ca


			-


			0,238


			-





			


			Cần cẩu 90T


			ca


			-


			-


			0,220





			


			Máy mài 2,7 kW


			ca


			0,520


			0,480


			0,460





			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,072


			0,068


			0,060





			


			Máy hàn hơi 1000 l/h


			ca


			0,219


			0,203


			0,190





			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			


			


			04


			05


			06








MC.05000  LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CẤP LIỆU KHÁC (KIỂU LẬT TOA)


Thành phần công việc:



Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt sàn phễu và khóa chặn vành lật, các con lăn đỡ, khối dẫn động quay của lật toa, vành lật và giá dẫn hướng cáp, dầm hộp nối, dầm đỡ toa xe, cơ cấu kẹp toa xe, bộ phận cữ chặn, hệ thống phun nước khử bụi, cơ cấu định vị toa xe, cơ cấu chuyển toa theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, chạy thử, nghiệm thu.



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			MC.050


			Vật liệu


			


			





			


			Mỡ các loại


			kg


			4,192





			


			Dầu các loại


			kg


			3,040





			


			Thép các loại


			kg


			5,000





			


			Que hàn


			kg


			6,500





			


			Khí gas


			kg


			0,200





			


			Ô xy


			chai


			0,100





			


			Gỗ hộp nhóm 4


			m3


			0,020





			


			Vật liệu khác


			%


			2





			


			Nhân công 5,0/7


			công


			23,60





			


			Máy thi công


			


			





			


			Cần cẩu 150T


			ca


			0,150





			


			Cần cẩu 50T


			ca


			0,150





			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			1,500





			


			Máy nén khí 600m3/h


			ca


			0,100





			


			Kích thủy lực 100T


			ca


			0,200





			


			Tời điện 10T


			ca


			0,500





			


			Máy khác


			%


			2





			


			01








Chương IV


LẮP ĐẶT LÒ VÀ THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT


MD.01000  LẮP ĐẶT LÒ HƠI 


Thành phần công việc:



Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, tổ hợp và lắp đặt bản thể lò hơi, các thiết bị và các đấu nối vào bản thể lò hơi tính đến mặt bích, mối hàn hoặc van gần nhất, tôn tường lò theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Công suất - MW





			


			


			


			≤ 50


			≤ 100


			≤ 200


			≤ 300





			MD.010


			Vật liệu 


			


			


			


			


			





			


			Thép các loại


			kg


			11,000


			10,700


			10,500


			10,000





			


			Que hàn


			kg


			13,200


			12,840


			12,600


			12,000





			


			Que hàn hợp kim


			kg


			9,900


			9,630


			9,450


			9,000





			


			Khí gas


			kg


			1,644


			1,598


			1,568


			1,494





			


			Ô xy


			chai


			0,822


			0,799


			0,784


			0,747





			


			Khí Argon


			chai


			0,138


			0,134


			0,131


			0,125





			


			Đá mài


			viên


			0,275


			0,268


			0,263


			0,250





			


			Đá cắt


			viên


			0,138


			0,134


			0,131


			0,125





			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,014


			0,014


			0,014


			0,014





			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10


			10


			10





			


			Nhân công 5,0/7


			công


			51,3


			48,45


			45,6


			42,75





			


			Máy thi công 


			


			


			


			


			





			


			Cần cẩu 500T


			ca


			-


			-


			0,012


			0,010





			


			Cần cẩu 250T


			ca


			-


			0,020


			-


			-





			


			Cần cẩu 150T


			ca


			0,030


			-


			-


			-





			


			Cần cẩu 100T


			ca


			0,165


			0,160


			0,155


			0,150





			


			Cần cẩu 50T


			ca


			0,165


			0,160


			0,155


			0,150





			


			Cần cẩu tháp 50T


			ca


			0,055


			0,050


			0,045


			0,040





			


			Tời điện 10T


			ca


			0,100


			0,100


			0,100


			0,100





			


			Palăng xích 5T


			ca


			0,100


			0,100


			0,100


			0,100





			


			Máy nén khí 600 m3/h


			ca


			0,100


			0,100


			0,100


			0,100





			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			2,000


			2,000


			2,000


			2,000





			


			Máy hàn TIG


			ca


			3,000


			3,000


			3,000


			3,000





			


			Máy mài 1,0 kW


			ca


			0,050


			0,050


			0,050


			0,050





			


			Máy siêu âm


			ca


			0,100


			0,100


			0,100


			0,100





			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			


			01


			02


			03


			04








Ghi chú: Không bao gồm bao hơi, các thiết bị đo lường và điều khiển (C&I), kết cấu khung sườn lò, bảo ôn, xây lò.


MD.02000  LẮP ĐẶT BỘ XỬ LÝ VÀ BỘ PHÂN PHỐI KHÍ 


Thành phần công việc:



Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt bộ phân phối, các van xả, van an toàn, ống xả Khí gas ngoài trời theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Bộ xử lý khí


			Bộ phận phối khí





			MD.020


			Vật liệu


			


			


			





			


			Mỡ các loại


			kg


			1,310


			1,350





			


			Dầu các loại


			kg


			1,510


			1,550





			


			Thép các loại


			kg


			-


			6,500





			


			Que hàn cacbon cường độ cao


			kg


			1,000


			1,000





			


			Khí gas


			kg


			1,000


			1,000





			


			Ô xy


			chai


			0,500


			0,500





			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,010


			-





			


			Đá mài


			viên


			-


			1,000





			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2





			


			Nhân công 5,0/7


			công


			19,07


			13,99





			


			Máy thi công 


			


			


			





			


			Cần cẩu 16T


			ca


			0,150


			0,150





			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,750


			1,000





			


			Máy mài 1,0 kW


			ca


			-


			1,000





			


			Máy khác


			%


			2


			2





			


			01


			02








MD.03000  LẮP ĐẶT THIẾT BỊ MỒI KHÍ PROPAN 


Thành phần công việc:



Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt chai chứa khí, hệ thống đường ống, các thiết bị và phụ kiện kèm theo theo từng khối và từng bộ phận, các khối và các bộ phận được lắp theo phương pháp hàn, chốt và vít theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			MD.030


			Vật liệu


			


			





			


			Mỡ các loại


			kg


			1,250





			


			Dầu các loại


			kg


			1,000





			


			Thép các loại


			kg


			3,250





			


			Que hàn cacbon cường độ cao


			kg


			1,000





			


			Đá mài


			viên


			1,000





			


			Khí gas


			kg


			0,480





			


			Ô xy


			chai


			0,240





			


			Vật liệu khác


			%


			2





			


			Nhân công 5,0/7


			công


			12,83





			


			Máy thi công


			


			





			


			Cần cẩu 5T


			ca


			0,100





			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,750





			


			Máy mài 1,0 kW


			ca


			1,100





			


			Máy uốn ống 2000W


			ca


			1,000





			


			Palăng 5T


			ca


			0,100





			


			Máy khác


			%


			2





			


			01








MD.04000  LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐO ĐẾM KHÍ, DẦU 


Thành phần công việc:



Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, lắp đặt các đồng hồ đo đếm, các van cách ly, bộ tách lọc, hệ thống đường ống, các thiết bị và phụ kiện kèm theo theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			MD.040


			Vật liệu


			


			





			


			Mỡ các loại


			kg


			0,625





			


			Dầu các loại


			kg


			0,575





			


			Que hàn cacbon cường độ cao


			kg


			1,000





			


			Khí gas


			kg


			0,200





			


			Ô xy


			chai


			0,100





			


			Đá mài


			viên


			2,000





			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,010





			


			Vật liệu khác


			%


			2





			


			Nhân công 5,0/7


			công


			12,83





			


			Máy thi công


			


			





			


			Cần cẩu 20T


			ca


			0,200





			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,300





			


			Máy mài 1,0 kW


			ca


			2,100








			


			Palăng 5T


			ca


			1,000





			


			Máy khác


			%


			2





			


			01








MD.05000  LẮP ĐẶT HỆ THỐNG PHAO CHỐNG TRÀN DẦU SỰ CỐ


Thành phần công việc:



Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, lắp đặt hệ thống phao, tời kéo phao, neo phao, các tủ bảng điều khiển các động cơ điện khớp nối và hộp số theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			MD.050


			Vật liệu


			


			





			


			Mỡ các loại


			kg


			0,980





			


			Dầu các loại


			kg


			1,080





			


			Que hàn cacbon cường độ cao


			kg


			1,000





			


			Khí gas


			kg


			1,000





			


			Ô xy


			chai


			0,500





			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,010





			


			Vật liệu khác


			%


			2





			


			Nhân công 4,5/7


			công


			17,62





			


			Máy thi công


			


			





			


			Cần cẩu 16T


			ca


			0,200





			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,200





			


			Máy khác


			%


			2





			


			01








MD.06000  LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CẢNG DẦU


Thành phần công việc:



Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt các thiết bị tiếp nhận dầu theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			MD.060


			Vật liệu


			


			





			


			Mỡ các loại


			kg


			0,980





			


			Dầu các loại


			kg


			1,080





			


			Thép các loại


			kg


			5,000





			


			Que hàn cacbon cường độ cao


			kg


			1,000





			


			Khí gas


			kg


			1,000





			


			Ô xy


			chai


			0,500





			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,010








			


			Vật liệu khác


			%


			2





			


			Nhân công 4,5/7


			công


			21,25





			


			Máy thi công


			


			





			


			Cần cẩu nổi 50T


			ca


			0,200





			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,200





			


			Máy khác


			%


			2





			


			01








MD.07000  LẮP ĐẶT BAO HƠI


Thành phần công việc:



Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt bao hơi và các thiết bị bên trong bao hơi theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Công suất - MW





			


			


			


			≤ 50


			≤ 100


			≤ 200


			≤ 300





			MD.070


			Vật liệu 


			


			


			


			


			





			


			Thép các loại


			kg


			77,000


			74,900


			73,500


			70,000





			


			Que hàn


			kg


			0,154


			0,150


			0,147


			0,140





			


			Khí gas


			kg


			0,154


			0,150


			0,148


			0,140





			


			Ô xy


			chai


			0,077


			0,075


			0,074


			0,070





			


			Xăng


			kg


			0,407


			0,396


			0,389


			0,370





			


			Đá mài


			viên


			0,209


			0,203


			0,200


			0,190





			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,009


			0,009


			0,009


			0,009





			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			Nhân công 5,0/7


			công


			18,70


			17,89


			17,08


			16,26





			


			Máy thi công 


			


			


			


			


			





			


			Cần cẩu 500T


			ca


			-


			-


			0,140


			0,125





			


			Cần cẩu 250T


			ca


			0,250


			0,220


			-


			-





			


			Cần cẩu 150T


			ca


			0,216


			0,206


			0,196


			0,186





			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,100


			0,100


			0,100


			0,100





			


			Palăng xích 5T


			ca


			0,100


			0,100


			0,100


			0,100





			


			Tời điện 15T


			ca


			0,250


			0,250


			0,250


			0,250





			


			Máy mài 1,0 kW


			ca


			0,100


			0,100


			0,100


			0,100





			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			


			


			01


			02


			03


			04








MD.08000  LẮP ĐẶT LÒ THU HỒI NHIỆT


Thành phần công việc:



Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, tổ hợp và lắp đặt bản thể lò, các thiết bị và các đấu nối vào bản thể lò tính đến mặt bích, mối hàn hoặc van gần nhất, tôn tường lò theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.



Đơn vị tính : 1 tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Công suất - MW





			


			


			


			≤ 150


			≤ 250





			MD.080


			Vật liệu


			


			


			





			


			Thép các loại


			kg


			5,000


			4,750





			


			Que hàn


			kg


			3,500


			3,325





			


			Que hàn hợp kim


			kg


			5,000


			4,750





			


			Khí gas


			kg


			0,400


			0,380





			


			Ô xy


			chai


			0,200


			0,190





			


			Khí Argon


			chai


			0,100


			0,095





			


			Đá mài


			viên


			0,250


			0,238





			


			Đá cắt


			viên


			0,125


			0,119





			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,014


			0,014





			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10





			


			Nhân công 5,0/7


			công


			30,45


			27,84





			


			Máy thi công 


			


			


			





			


			Cần cẩu 500T


			ca


			0,010


			0,008





			


			Cần cẩu 150T


			ca


			0,150


			0,130





			


			Cần cẩu 50T


			ca


			0,150


			0,130





			


			Cần cẩu tháp 50T


			ca


			0,040


			0,030





			


			Tời điện 10T


			ca


			0,100


			0,100





			


			Palăng xích 5T


			ca


			0,100


			0,100





			


			Máy nén khí 600 m3/h


			ca


			0,100


			0,100





			


			Máy hàn 50 kW


			ca


			1,500


			1,500





			


			Máy hàn TIG


			ca


			2,000


			2,000





			


			Máy mài 1,0 kW


			ca


			0,050


			0,050





			


			Máy siêu âm


			ca


			0,100


			0,100





			


			Máy khác


			%


			5


			5





			


			


			


			01


			02








Ghi chú: Không bao gồm bao hơi, các thiết bị đo lường và điều khiển (C&I), kết cấu khung sườn lò, bảo ôn, xây lò.


MD.09000  LẮP ĐẶT THIẾT BỊ LÀM MÁT VÀ TRAO ĐỔI NHIỆT KIỂU GIÀN 


Thành phần công việc:



Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt giá đỡ, khung dầm, các tấm ngăn, gioăng làm kín giữa các môi chất theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			MD.090


			Vật liệu


			


			





			


			Mỡ các loại


			kg


			1,620





			


			Dầu các loại


			kg


			1,860





			


			Thép các loại


			kg


			2,490





			


			Que hàn


			kg


			0,190





			


			Khí gas


			kg


			0,180





			


			Ô xy


			chai


			0,090





			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,012





			


			Vật liệu khác


			%


			2





			


			Nhân công 4,5/7


			công


			31,10





			


			Máy thi công


			


			





			


			Cần cẩu 25T


			ca


			0,406





			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,050





			


			Máy khác


			%


			2





			


			01








MD.10000  LẮP ĐẶT KHUNG SƯỜN LÒ VÀ KẾT CẤU ĐỠ THIẾT BỊ


MD.10100  LẮP ĐẶT KHUNG SƯỜN LÒ


Thành phần công việc:



Chuẩn bị, gia công, lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công. Lắp đặt cột đỡ, xà dầm, thanh giằng ngang, đứng, mái, bao che lò theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			MD.101


			Vật liệu


			


			





			


			Mỡ các loại


			kg


			0,250





			


			Dầu các loại


			kg


			0,500





			


			Thép các loại


			kg


			10,000





			


			Que hàn


			kg


			6,000





			


			Khí gas


			kg


			0,400





			


			Ô xy


			chai


			0,200





			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,015





			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			Nhân công 4,5/7


			công


			25,50





			


			Máy thi công


			


			





			


			Cần cẩu 250T


			ca


			0,100





			


			Cần cẩu 150T


			ca


			0,070





			


			Cần cẩu 100T


			ca


			0,070





			


			Cần cẩu 50T


			ca


			0,030





			


			Cần cẩu 25T


			ca


			0,020





			


			Tời điện 5T


			ca


			0,100





			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			2,000





			


			Máy nén khí 600 m3/h


			ca


			0,100





			


			Máy khác


			%


			5





			


			01








MD.10200  LẮP ĐẶT KẾT CẤU THÉP ĐỠ THIẾT BỊ 


Thành phần công việc:



Chuẩn bị, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công. Lắp đặt theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh và nghiệm thu thiết bị. Vận chuyển trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			MD.102


			Vật liệu


			


			





			


			Mỡ các loại


			kg


			0,250





			


			Dầu các loại


			kg


			0,500





			


			Thép các loại


			kg


			7,500





			


			Que hàn


			kg


			5,000





			


			Khí gas


			kg


			0,800





			


			Ô xy


			chai


			0,400





			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,015





			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			Nhân công 4,5/7


			công


			22,95





			


			Máy thi công 


			


			





			


			Cần cẩu 100T


			ca


			0,100





			


			Cần cẩu 50T


			ca


			0,030





			


			Cần cẩu 25T


			ca


			0,020





			


			Tời điện 5T


			ca


			0,100





			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			2,000





			


			Máy nén khí 600 m3/h


			ca


			0,100





			


			Máy khác


			%


			5





			


			01








MD.11000  LẮP ĐẶT LÒ NUNG 


Thành phần công việc:



Chuẩn bị, kiểm tra các chi tiết của thiết bị; gia công các tấm đệm, căn kê, xác định tim cốt và vạch dấu định vị các vị trí lắp đặt theo thiết kế; tháo rửa, lau chùi, bôi, thay dầu mỡ bảo quản; lắp ráp các chi tiết hay bộ phận, phụ tùng thành các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết, lắp các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết, lắp các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết (hoặc bộ phận, phụ tùng) lên đúng vị trí theo yêu cầu kỹ thuật; Kiểm tra chất lượng và độ chính xác lắp đặt. Vận chuyển trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thiết bị có khối lượng (tấn)





			


			


			


			≤ 1


			≤ 5


			≤ 10





			MD.110


			Vật liệu 


			


			


			


			





			


			Mỡ các loại


			kg


			2,030


			1,690


			1,500





			


			Dầu các loại


			kg


			2,340


			1,950


			1,730





			


			Thép tấm


			kg


			3,120


			2,600


			2,310





			


			Que hàn các loại


			kg


			0,230


			0,200


			0,170





			


			Khí gas


			kg


			0,240


			0,200


			0,180





			


			Ô xy


			chai


			0,120


			0,100


			0,090





			


			Đồng lá


			kg


			0,060


			0,055


			0,050





			


			Đá mài, cắt


			viên


			1,000


			0,830


			0,740





			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,020


			0,015


			0,012





			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			Nhân công 4,5/7


			công


			53,82


			48,10


			39,31





			


			Máy thi công 


			


			


			


			





			


			Tời điện 1T


			ca


			0,340


			-


			-





			


			Cần cẩu 10T


			ca


			-


			0,300


			-





			


			Cần cẩu 16T


			ca


			-


			-


			0,270





			


			Máy mài 2,7 kW


			ca


			1,000


			0,830


			0,740





			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,096


			0,083


			0,074





			


			Máy hàn hơi 1000 l/h


			ca


			0,290


			0,250


			0,220





			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			


			


			01


			02


			03








(Tiếp theo)


Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thiết bị có khối lượng (tấn)





			


			


			


			≤ 20


			≤ 50


			≤ 100


			> 100





			MD.110


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			Mỡ các loại


			kg


			1,380


			1,260


			1,220


			1,200





			


			Dầu các loại


			kg


			1,590


			1,450


			1,400


			1,390





			


			Thép tấm


			kg


			2,120


			1,930


			1,870


			1,850





			


			Que hàn các loại


			kg


			0,160


			0,140


			0,140


			0,140





			


			Khí gas


			kg


			0,160


			0,150


			0,144


			0,136





			


			Ô xy


			chai


			0,080


			0,075


			0,072


			0,068





			


			Đồng lá


			kg


			0,050


			0,045


			0,045


			0,040





			


			Đá mài, cắt


			viên


			0,680


			0,620


			0,600


			0,590





			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,011


			0,010


			0,009


			0,008





			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			Nhân công 4,5/7


			công


			30,42


			21,97


			19,53


			16,84





			


			Máy thi công 


			


			


			


			


			





			


			Cần cẩu 30T


			ca


			0,250


			-


			-


			-





			


			Cần cẩu 90T


			ca


			-


			0,200


			-


			-





			


			Cần cẩu 150T


			ca


			-


			-


			0,186


			-





			


			Cần cẩu 250T


			ca


			-


			-


			-


			0,184





			


			Máy mài 2,7 kW


			ca


			0,680


			0,620


			0,600


			0,590





			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,068


			0,063


			0,061


			0,060





			


			Máy hàn hơi 1000 l/h


			ca


			0,194


			0,182


			0,174


			0,165





			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			


			


			04


			05


			06


			07








Ghi chú: Công tác lắp đặt lò nung bao gồm phạm vi cả các bệ đỡ, hệ thống truyền động cơ khí và thủy lực, hệ thống dầu bôi trơn ổ đỡ, con lăn đẩy, con lăn đỡ, hệ thống làm mát, hệ thống bảo vệ, vòi đốt lò, các tầng ghi tĩnh, thanh gạt, xích cào và các phụ kiện của thiết bị làm lạnh.



MD.12000  LẮP ĐẶT THIẾT BỊ THÁP TRAO ĐỔI NHIỆT VÀ THÁP ĐIỀU HÒA KHÍ THẢI


Thành phần công việc:



Chuẩn bị, kiểm tra các chi tiết của thiết bị; gia công các tấm đệm, căn kê, xác định tim cốt và vạch dấu định vị các vị trí lắp đặt theo thiết kế; tháo rửa, lau chùi, bôi, thay dầu mỡ bảo quản; lắp ráp các chi tiết hay bộ phận, phụ tùng thành các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết, lắp các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết (hoặc bộ phận, phụ tùng) lên đúng vị trí theo yêu cầu kỹ thuật; điều chỉnh đảm bảo sự cân bằng theo đúng yêu cầu kỹ thuật; Chạy thử cục bộ thiết bị theo phương án kỹ thuật để kiểm tra chất lượng và độ chính xác lắp đặt. Vận chuyển trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thiết bị có khối lượng (tấn)





			


			


			


			≤ 0,5


			≤ 2


			≤ 5





			MD.120


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			Mỡ các loại


			kg


			2,030


			1,810


			1,690





			


			Dầu các loại


			kg


			2,340


			2,090


			1,950





			


			Thép tấm


			kg


			3,120


			2,780


			2,600





			


			Que hàn các loại


			kg


			0,230


			0,210


			0,200





			


			Khí gas


			kg


			0,240


			0,220


			0,200





			


			Ô xy


			chai


			0,120


			0,110


			0,100





			


			Đá mài, cắt


			viên


			1,000


			0,890


			0,830





			


			Đồng lá


			kg


			0,060


			0,055


			0,050





			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,016


			0,014


			0,013





			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			Nhân công 4,5/7


			công


			46,18


			36,94


			32,32





			


			Máy thi công 


			


			


			


			





			


			Tời điện 1T


			ca


			0,340


			-


			-





			


			Cần cẩu 5T


			ca


			-


			0,314


			-





			


			Cần cẩu 10T


			ca


			-


			-


			0,300





			


			Máy mài 2,7 kW


			ca


			1,000


			0,890


			0,830





			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,096


			0,089


			0,083





			


			Máy hàn hơi 1000 l/h


			ca


			0,290


			0,270


			0,250





			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			


			


			01


			02


			03








(Tiếp theo)


Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thiết bị có khối lượng (tấn)





			


			


			


			≤ 10


			≤ 20


			≤ 50


			> 50





			MD.120


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			Mỡ các loại


			kg


			1,500


			1,380


			1,250


			1,220





			


			Dầu các loại


			kg


			1,730


			1,590


			1,440


			1,400





			


			Thép tấm


			kg


			2,310


			2,120


			1,920


			1,870





			


			Que hàn các loại


			kg


			0,170


			0,160


			0,140


			0,140





			


			Khí gas


			kg


			0,180


			0,160


			0,150


			0,140





			


			Ô xy


			chai


			0,090


			0,080


			0,075


			0,070





			


			Đá mài, cắt


			viên


			0,740


			0,680


			0,620


			0,600





			


			Đồng lá


			kg


			0,050


			0,045


			0,040


			0,040





			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,012


			0,011


			0,010


			0,009





			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			Nhân công 4,5/7


			công


			30,02


			27,70


			20,78


			18,47





			


			Máy thi công 


			


			


			


			


			





			


			Cần cẩu 16T


			ca


			0,270


			-


			-


			-





			


			Cần cẩu 30T


			ca


			-


			0,250


			-


			-





			


			Cần cẩu 90T


			ca


			-


			-


			0,191


			-





			


			Cần cẩu 150T


			ca


			-


			-


			-


			0,187





			


			Máy mài 2,7 kW


			ca


			0,740


			0,680


			0,620


			0,600





			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,074


			0,068


			0,062


			0,061





			


			Máy hàn hơi 1000 l/h


			ca


			0,220


			0,194


			0,182


			0,169





			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			


			


			04


			05


			06


			07








Ghi chú: Công tác lắp đặt nhóm thiết bị này bao gồm cả phạm vi buồng phân hủy với vòi đốt đa kênh, các van đối trọng cho mỗi cyclon trao đổi nhiệt, các vòng với các đầu phun của tháp điều hòa khí thải.



MD.13000  LẮP ĐẶT THIẾT BỊ NẤU, SẤY, HẤP


Thành phần công việc:



Chuẩn bị, kiểm tra các chi tiết của thiết bị; gia công các tấm đệm, căn kê, xác định tim cốt và vạch dấu định vị các vị trí lắp đặt theo thiết kế; tháo rửa, lau chùi, bôi, thay dầu mỡ bảo quản; lắp ráp các chi tiết hay bộ phận, phụ tùng thành các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết, lắp các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết (hoặc bộ phận, phụ tùng) lên đúng vị trí theo yêu cầu kỹ thuật; điều chỉnh đảm bảo sự cân bằng theo đúng yêu cầu kỹ thuật; Chạy thử cục bộ thiết bị theo phương án kỹ thuật để kiểm tra chất lượng và độ chính xác lắp đặt. Vận chuyển trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thiết bị có khối lượng (tấn)





			


			


			


			≤ 0,5


			≤ 2


			≤ 5





			MD.130


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			Mỡ các loại


			kg


			2,030


			1,810


			1,690





			


			Dầu các loại


			kg


			2,340


			2,090


			1,950





			


			Thép tấm


			kg


			3,120


			2,780


			2,600





			


			Que hàn các loại


			kg


			0,230


			0,210


			0,200





			


			Khí gas


			kg


			0,240


			0,220


			0,200





			


			Ô xy


			chai


			0,120


			0,110


			0,100





			


			Đồng lá


			kg


			0,060


			0,055


			0,050





			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,020


			0,015


			0,012





			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			Nhân công 4,5/7


			công


			44,44


			35,55


			26,91





			


			Máy thi công 


			


			


			


			





			


			Tời điện 1T


			ca


			0,340


			-


			-





			


			Cần cẩu 5T


			ca


			-


			0,310


			-





			


			Cần cẩu 10T


			ca


			-


			-


			0,290





			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,100


			0,090


			0,080





			


			Máy hàn hơi 1000 l/h


			ca


			0,270


			0,246


			0,224





			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			


			


			01


			02


			03








(Tiếp theo)


Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thiết bị có khối lượng (tấn)





			


			


			


			≤ 10


			≤ 20


			≤ 50


			> 50





			MD.130


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			Mỡ các loại


			kg


			1,500


			1,380


			1,260


			1,220





			


			Dầu các loại


			kg


			1,730


			1,590


			1,450


			1,400





			


			Thép tấm


			kg


			2,310


			2,120


			1,930


			1,870





			


			Que hàn các loại


			kg


			0,170


			0,160


			0,140


			0,140





			


			Khí gas


			kg


			0,180


			0,160


			0,150


			0,140





			


			Ô xy


			chai


			0,090


			0,080


			0,075


			0,070





			


			Đồng lá


			kg


			0,050


			0,045


			0,040


			0,040





			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,011


			0,010


			0,009


			0,008





			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			Nhân công 4,5/7


			công


			24,98


			21,29


			15,93


			13,66





			


			Máy thi công 


			


			


			


			


			





			


			Cần cẩu 16T


			ca


			0,260


			-


			-


			-





			


			Cần cẩu 30T


			ca


			-


			0,240


			-


			-





			


			Cần cẩu 90T


			ca


			-


			-


			0,190


			-





			


			Cần cẩu 150T


			ca


			-


			-


			-


			0,180





			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,073


			0,068


			0,062


			0,061





			


			Máy hàn hơi 1000 l/h


			ca


			0,202


			0,179


			0,168


			0,157





			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			


			


			04


			05


			06


			07








MD.14000  LẮP ĐẶT THIẾT BỊ NHIỆT LUYỆN VÀ NẤU CHẢY KIM LOẠI


Thành phần công việc:



Chuẩn bị, kiểm tra các chi tiết của thiết bị; gia công các tấm đệm, căn kê, xác định tìm cốt và vạch dấu định vị các vị trí lắp đặt theo thiết kế; tháo rửa, lau chùi, bôi, thay dầu mỡ bảo quản; lắp ráp các chi tiết hay bộ phận, phụ tùng thành các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết, lắp các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết (hoặc bộ phận, phụ tùng) lên đúng vị trí theo yêu cầu kỹ thuật; điều chỉnh đảm bảo sự cân bằng theo đúng yêu cầu kỹ thuật; Chạy thử cục bộ thiết bị theo phương án kỹ thuật để kiểm tra chất lượng và độ chính xác lắp đặt. Vận chuyển trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thiết bị có khối lượng (tấn)





			


			


			


			≤ 0,5


			≤ 2


			≤ 5





			MD.140


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			Mỡ các loại


			kg


			2,090


			1,690


			1,500





			


			Dầu các loại


			kg


			2,370


			1,920


			1,690





			


			Thép tấm


			kg


			3,190


			2,580


			2,280





			


			Que hàn các loại


			kg


			0,230


			0,180


			0,160





			


			Khí gas


			kg


			0,280


			0,240


			0,220





			


			Ô xy


			chai


			0,140


			0,120


			0,110





			


			Đồng lá


			kg


			0,060


			0,055


			0,050





			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,020


			0,015


			0,012





			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			Nhân công 4,0/7


			công


			31,45


			23,58


			22,02





			


			Máy thi công 


			


			


			


			





			


			Tời điện 1T


			ca


			0,390


			-


			-





			


			Cần cẩu 5T


			ca


			-


			0,320


			-





			


			Cần cẩu 10T


			ca


			-


			-


			0,280





			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,100


			0,080


			0,074





			


			Máy hàn hơi 1000 l/h


			ca


			0,308


			0,264


			0,242





			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			


			


			01


			02


			03








(Tiếp theo)


Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thiết bị có khối lượng (tấn)





			


			


			


			≤ 10


			≤ 20


			≤ 50


			> 50





			MD.140


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			Mỡ các loại


			kg


			1,330


			1,220


			1,100


			1,070





			


			Dầu các loại


			kg


			1,500


			1,380


			1,250


			1,210





			


			Thép tấm


			kg


			2,020


			1,860


			1,680


			1,640





			


			Que hàn các loại


			kg


			0,140


			0,130


			0,120


			0,120





			


			Khí gas


			kg


			0,200


			0,180


			0,160


			0,140





			


			Ô xy


			chai


			0,100


			0,090


			0,080


			0,070





			


			Đồng lá


			kg


			0,050


			0,040


			0,030


			0,030





			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,011


			0,010


			0,009


			0,008





			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			Nhân công 4,0/7


			công


			20,44


			18,87


			15,73


			13,37





			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			Cần cẩu 16T


			ca


			0,252


			-


			-


			-





			


			Cần cẩu 30T


			ca


			-


			0,235


			-


			-





			


			Cần cẩu 90T


			ca


			-


			-


			0,190


			-





			


			Cần cẩu 150T


			ca


			-


			-


			-


			0,180





			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,067


			0,062


			0,057


			0,053





			


			Máy hàn hơi 1000 l/h


			ca


			0,220


			0,198


			0,176


			0,154





			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			


			


			04


			05


			06


			07








Chương V


LẮP ĐẶT MÁY BƠM, QUẠT, TRẠM MÁY NÉN KHÍ


ME.01000  LẮP ĐẶT BƠM NƯỚC CẤP CHO LÒ HƠI


Thành phần công việc:



Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt bơm, động cơ, hệ thống làm mát, dầu bôi trơn, khớp nối thủy lực, hệ thống dầu thủy lực theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			ME.010


			Vật liệu


			


			





			


			Mỡ các loại


			kg


			0,940





			


			Dầu các loại


			kg


			1,193





			


			Thép các loại


			kg


			12,000





			


			Que hàn


			kg


			0,400





			


			Khí gas


			kg


			0,600





			


			Ô xy


			chai


			0,300





			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,030





			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			Nhân công 5,0/7


			công


			40,00





			


			Máy thi công


			


			





			


			Cần cẩu 25T


			ca


			0,170





			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,200





			


			Máy khác


			%


			5





			


			01








ME.02000  LẮP ĐẶT BƠM NƯỚC TUẦN HOÀN 


Thành phần công việc:



Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt bơm, miệng loe hút, co, khớp nối, vỏ bọc khớp nối, tấm móng, vành khung, đế bơm, đệm kín, đường ống nước làm mát cho gối trục bơm, toàn bộ các ống thông, ống xả và các van theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			ME.020


			Vật liệu


			


			





			


			Mỡ các loại


			kg


			0,930





			


			Dầu các loại


			kg


			1,020





			


			Thép các loại


			kg


			10,000





			


			Que hàn


			kg


			0,500





			


			Khí gas


			kg


			0,600





			


			Ô xy


			chai


			0,300





			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,030





			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			Nhân công 5,0/7


			công


			29,75





			


			Máy thi công


			


			





			


			Cần cẩu 50T


			ca


			0,200





			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,200





			


			Máy khác


			%


			5





			


			02








ME.03000  LẮP ĐẶT BƠM NƯỚC NGƯNG, BƠM THẢI XỈ


Thành phần công việc:



Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt bom, giá đỡ và các chi tiết theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			ME.030


			Vật liệu


			


			





			


			Mỡ các loại


			kg


			1,030





			


			Dầu các loại


			kg


			1,180





			


			Thép các loại


			kg


			10,000





			


			Que hàn


			kg


			0,425





			


			Khí gas


			kg


			0,600





			


			Ô xy


			chai


			0,300





			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,020





			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			Nhân công 4,5/7


			công


			39,15





			


			Máy thi công


			


			





			


			Cần cẩu 25T


			ca


			0,150





			


			Máy hàn 50 kW


			ca


			0,170





			


			Máy khác


			%


			2





			


			01








ME.04000  LẮP ĐẶT CÁC LOẠI MÁY BƠM KHÁC, MÁY QUẠT


Thành phần công việc:



Chuẩn bị, kiểm tra máy, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt máy, giá đỡ và các chi tiết theo đúng yêu cầu kỹ thuật, chạy thử máy theo phương án kỹ thuật để kiểm tra chất lượng và độ chính xác lắp đặt. Vận chuyển trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Máy có khối lượng (tấn)





			


			


			


			≤ 0,2


			≤ 1


			≤ 2





			ME.040


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			Mỡ các loại


			kg


			2,600


			2,300


			1,300





			


			Dầu các loại


			kg


			3,000


			2,600


			1,500





			


			Thép tấm


			kg


			4,000


			3,500


			2,000





			


			Que hàn các loại


			kg


			0,300


			0,250


			0,170





			


			Khí gas


			kg


			0,300


			0,260


			0,200





			


			Ô xy


			chai


			0,150


			0,130


			0,100





			


			Đồng lá


			kg


			0,060


			0,050


			0,045





			


			Đá mài, cắt


			viên


			0,500


			0,440


			0,250





			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,020


			0,015


			0,012





			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			Nhân công 3,5/7


			công


			45,36


			34,02


			27,60





			


			Máy thi công 


			


			


			


			





			


			Tời điện 0,5T


			ca


			0,460


			-


			-





			


			Tời điện 1T


			ca


			-


			0,400


			-





			


			Cần cẩu 5T


			ca


			-


			-


			0,220





			


			Máy mài 2,7 kW


			ca


			0,500


			0,440


			0,250





			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,130


			0,110


			0,075





			


			Máy hàn hơi 1000 l/h


			ca


			0,360


			0,312


			0,216





			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			


			


			01


			02


			03








(Tiếp theo)


Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Máy có khối lượng (tấn)





			


			


			


			≤ 5


			≤ 10


			> 10





			ME.040


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			Mỡ các loại


			kg


			1,210


			1,150


			1,060





			


			Dầu các loại


			kg


			1,390


			1,330


			1,220





			


			Thép tấm


			kg


			1,860


			1,780


			1,630





			


			Que hàn các loại


			kg


			0,150


			0,130


			0,120





			


			Khí gas


			kg


			0,180


			0,160


			0,140





			


			Ô xy


			chai


			0,090


			0,080


			0,070





			


			Đồng lá


			kg


			0,040


			0,036


			0,033





			


			Đá mài, cắt


			viên


			0,230


			0,220


			0,200





			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,011


			0,010


			0,009





			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			Nhân công 3,5/7


			công


			22,50


			21,56


			20,25





			


			Máy thi công 


			


			


			


			





			


			Cần cẩu 10T


			ca


			0,210


			-


			-





			


			Cần cẩu 16T


			ca


			-


			0,200


			-





			


			Cần cẩu 30T


			ca


			-


			-


			0,180





			


			Máy mài 2,7 kW


			ca


			0,230


			0,220


			0,200





			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,065


			0,056


			0,050





			


			Máy hàn hơi 1000 l/h


			ca


			0,216


			0,192


			0,168





			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			


			


			04


			05


			06








Ghi chú:



- Công tác lắp đặt nhóm máy này bao gồm cả giá đỡ, động cơ, khớp nối và các thiết bị phụ kiện kèm theo khác như hệ thống làm mát các gối trục (nếu có).



- Đối với công tác lắp đặt máy quạt, định mức được tính bằng định mức tương ứng của máy bơm nhân với hệ số 0,9.



ME.05000  LẮP ĐẶT TRẠM MÁY NÉN KHÍ


Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Máy có khối lượng (tấn)





			


			


			


			≤ 0,5


			≤ 2


			≤ 5





			ME.050


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			Mỡ các loại


			kg


			2,600


			1,730


			1,300





			


			Dầu các loại


			kg


			3,000


			2,000


			1,500





			


			Thép tấm


			kg


			4,000


			2,670


			2,000





			


			Que hàn các loại


			kg


			0,300


			0,200


			0,150





			


			Khí gas


			kg


			0,300


			0,240


			0,200





			


			Ô xy


			chai


			0,150


			0,120


			0,100





			


			Đồng lá


			kg


			0,080


			0,060


			0,050





			


			Đá mài, cắt


			viên


			0,800


			0,530


			0,400





			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,020


			0,015


			0,012





			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			Nhân công 4,5/7


			công


			81,65


			54,43


			39,19





			


			Máy thi công 


			


			


			


			





			


			Tời điện 1T


			ca


			0,440


			-


			-





			


			Cần cẩu 5T


			ca


			-


			0,290


			-





			


			Cần cẩu 10T


			ca


			-


			-


			0,220





			


			Máy mài 1 kW


			ca


			0,800


			0,530


			0,400





			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,125


			0,083


			0,063





			


			Máy hàn hơi 1000 l/h


			ca


			0,360


			0,288


			0,240





			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			


			


			01


			02


			03








(Tiếp theo)



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Máy có khối lượng (tấn)





			


			


			


			≤ 5


			> 10





			ME.050


			Vật liệu


			


			


			





			


			Mỡ các loại


			kg


			1,150


			1,060





			


			Dầu các loại


			kg


			1,330


			1,220





			


			Thép tấm


			kg


			1,780


			1,630





			


			Que hàn các loại


			kg


			0,130


			0,120





			


			Khí gas


			kg


			0,180


			0,160





			


			Ô xy


			chai


			0,090


			0,080





			


			Đồng lá


			kg


			0,050


			0,040





			


			Đá mài, cắt


			viên


			0,360


			0,330





			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,011


			0,010





			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5





			


			Nhân công 4,5/7


			công


			29,48


			25,12





			


			Máy thi công 


			


			


			





			


			Cần cẩu 16T


			ca


			0,200


			-





			


			Cần cẩu 30T


			ca


			-


			0,180





			


			Máy mài 1 kW


			ca


			0,360


			0,330





			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,060


			0,050





			


			Máy hàn hơi 1000 l/h


			ca


			0,216


			0,192





			


			Máy khác


			%


			2


			2





			


			


			


			04


			05








Ghi chú: Công tác lắp đặt trạm máy nén khí bao gồm cả phạm vi giá đỡ, động cơ dẫn động, khớp nối, các thiết bị phụ kiện khác kèm theo trạm như hệ thống làm mát các gối trục, van an toàn, van điều áp, bình tích áp, thiết bị tách nước, tách dầu trong khí nén.



Chương VI


LẮP ĐẶT THIẾT BỊ LỌC BỤI VÀ ỐNG KHÓI


MF.01000  LẮP ĐẶT THIẾT BỊ LỌC BỤI TĨNH ĐIỆN 


Thành phần công việc:



Chuẩn bị, kiểm tra các chi tiết của thiết bị; gia công các tấm đệm, căn kê, xác định tim cốt và vạch dấu định vị các vị trí lắp đặt theo thiết kế; tháo rửa, lau chùi, bôi, thay dầu mỡ bảo quản; lắp ráp các chi tiết hay bộ phận, phụ tùng thành các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết, lắp các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết (hoặc bộ phận, phụ tùng) lên đúng vị trí theo yêu cầu kỹ thuật; Chạy thử cục bộ thiết bị theo phương án kỹ thuật để kiểm tra chất lượng và độ chính xác lắp đặt. Vận chuyển trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thiết bị có khối lượng (tấn)





			


			


			


			≤ 0,5


			≤ 2


			≤ 5





			MF.010


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			Mỡ các loại


			kg


			2,370


			1,970


			1,690





			


			Dầu các loại


			kg


			2,730


			2,280


			1,950





			


			Thép tấm


			kg


			3,640


			3,030


			2,600





			


			Que hàn các loại


			kg


			0,270


			0,230


			0,200





			


			Khí gas


			kg


			0,280


			0,240


			0,220





			


			Ô xy


			chai


			0,140


			0,120


			0,110





			


			Đá mài, cắt


			viên


			0,360


			0,300


			0,260





			


			Đồng lá


			kg


			0,070


			0,060


			0,050





			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,020


			0,015


			0,012





			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			Nhân công 5,0/7


			công


			59,63


			42,59


			37,27





			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			Tời điện 1T


			ca


			0,420


			-


			-





			


			Cần cẩu 5T


			ca


			-


			0,350


			-





			


			Cần cẩu 10T


			ca


			-


			-


			0,300





			


			Máy mài 2,7 kW


			ca


			0,364


			0,303


			0,260





			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,116


			0,097


			0,083





			


			Máy hàn hơi 1000 l/h


			ca


			0,336


			0,288


			0,264





			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			


			


			01


			02


			03








(Tiếp theo)


Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thiết bị có khối lượng (tấn)





			


			


			


			≤ 10


			≤ 20


			≤ 50


			> 50





			MF.010


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			Mỡ các loại


			kg


			1,500


			1,380


			1,310


			1,210





			


			Dầu các loại


			kg


			1,730


			1,590


			1,510


			1,400





			


			Thép tấm


			kg


			2,310


			2,120


			2,020


			1,870





			


			Que hàn các loại


			kg


			0,170


			0,160


			0,150


			0,140





			


			Khí gas


			kg


			0,200


			0,180


			0,160


			0,140





			


			Ô xy


			chai


			0,100


			0,090


			0,080


			0,070





			


			Đá mài, cắt


			viên


			0,230


			0,210


			0,200


			0,190





			


			Đồng lá


			kg


			0,050


			0,040


			0,040


			0,040





			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,012


			0,011


			0,010


			0,009





			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			Nhân công 5,0/7


			công


			33,62


			28,64


			25,86


			20,69





			


			Máy thi công 


			


			


			


			


			





			


			Cần cẩu 16T


			ca


			0,270


			-


			-


			-





			


			Cần cẩu 30T


			ca


			-


			0,250


			-


			-





			


			Cần cẩu 90T


			ca


			-


			-


			0,230


			-





			


			Cần cẩu 150T


			ca


			-


			-


			-


			0,190





			


			Máy mài 2,7 kW


			ca


			0,231


			0,212


			0,202


			0,187





			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,074


			0,068


			0,065


			0,060





			


			Máy hàn hơi 1000 l/h


			ca


			0,240


			0,216


			0,192


			0,168





			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			


			


			04


			05


			06


			07








MF.02000  LẮP ĐẶT THIẾT BỊ LỌC BỤI KHÁC (KIỂU TÚI, TAY ÁO)


Thành phần công việc:



Chuẩn bị, kiểm tra các chi tiết của thiết bị; gia công các tấm đệm, căn kê, xác định tim cốt và vạch dấu định vị các vị trí lắp đặt theo thiết kế; tháo rửa, lau chùi, bôi, thay dầu mỡ bảo quản; lắp ráp các chi tiết hay bộ phận, phụ tùng thành các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết, lắp các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết (hoặc bộ phận, phụ tùng) lên đúng vị trí theo yêu cầu kỹ thuật; Chạy thử cục bộ thiết bị theo phương án kỹ thuật để kiểm tra chất lượng và độ chính xác lắp đặt. Vận chuyển trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thiết bị có khối lượng (tấn)





			


			


			


			≤ 0,5


			≤ 2


			≤ 5





			MF.020


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			Mỡ các loại


			kg


			2,150


			1,790


			1,540





			


			Dầu các loại


			kg


			2,480


			2,070


			1,770





			


			Thép tấm


			kg


			3,310


			2,760


			2,360





			


			Que hàn các loại


			kg


			0,250


			0,210


			0,180





			


			Khí gas


			kg


			0,240


			0,220


			0,200





			


			Ô xy


			chai


			0,120


			0,110


			0,100





			


			Đá mài, cắt


			viên


			0,330


			0,280


			0,240





			


			Đồng lá


			kg


			0,070


			0,060


			0,050





			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,020


			0,015


			0,012





			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			Nhân công 4,5/7


			công


			44,72


			31,94


			26,10





			


			Máy thi công 


			


			


			


			





			


			Tời điện 1T


			ca


			0,400


			-


			-





			


			Cần cẩu 5T


			ca


			-


			0,330


			-





			


			Cần cẩu 10T


			ca


			-


			-


			0,280





			


			Máy mài 2,7 kW


			ca


			0,330


			0,280


			0,240





			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,106


			0,088


			0,076





			


			Máy hàn hơi 1000 l/h


			ca


			0,288


			0,264


			0,240





			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			


			


			01


			02


			03








(Tiếp theo)


Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thiết bị có khối lượng (tấn)





			


			


			


			≤ 10


			≤ 20


			> 20





			MF.020


			Vật liệu 


			


			


			


			





			


			Mỡ các loại


			kg


			1,360


			1,310


			1,250





			


			Dầu các loại


			kg


			1,570


			1,510


			1,440





			


			Thép tấm


			kg


			2,100


			2,020


			1,920





			


			Que hàn các loại


			kg


			0,160


			0,150


			0,140





			


			Khí gas


			kg


			0,180


			0,160


			0,140





			


			Ô xy


			chai


			0,090


			0,080


			0,070





			


			Đá mài, cắt


			viên


			0,210


			0,200


			0,190





			


			Đồng lá


			kg


			0,040


			0,040


			0,040





			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,012


			0,010


			0,009





			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			Nhân công 4,5/7


			công


			25,95


			22,11


			18,43





			


			Máy thi công 


			


			


			


			





			


			Cần cẩu 16T


			ca


			0,250


			-


			-





			


			Cần cẩu 30T


			ca


			-


			0,230


			-





			


			Cần cẩu 90T


			ca


			-


			-


			0,220





			


			Máy mài 2,7 kW


			ca


			0,210


			0,200


			0,190





			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,067


			0,065


			0,062





			


			Máy hàn hơi 1000 l/h


			ca


			0,216


			0,192


			0,168





			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			


			


			04


			05


			06








MF.03000  LẮP ĐẶT BỘ KHỬ LƯU HUỲNH


Thành phần công việc:



Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, tổ hợp và lắp đặt bộ khử lưu huỳnh (bao gồm các kết cấu đỡ, bồn bể, giá đỡ, silô, bộ hấp thụ, bơm, quạt, bộ lọc chân không, phễu hứng, băng tải, băng chuyền, thiết bị bốc dỡ thạch cao, các máy nghiền, máy nâng liệu, bộ lọc băng tải chân không, bộ phân ly, hệ thống xử lý nước thải, bồn cấp chất xúc tác, máy nâng, gầu tiếp liệu, thiết bị bốc dỡ đá vôi, các kết cấu bao che) theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			MF.030


			Vật liệu


			


			





			


			Mỡ các loại


			kg


			0,500





			


			Dầu các loại


			kg


			0,500





			


			Thép các loại


			kg


			10,000





			


			Que hàn


			kg


			5,000





			


			Que hàn hợp kim


			kg


			8,000





			


			Khí gas


			kg


			0,750





			


			Ô xy


			chai


			0,375





			


			Đá mài


			viên


			0,250





			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,010





			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			Nhân công 5,0/7


			công


			40,27





			


			Máy thi công


			


			





			


			Cần cẩu 100T


			ca


			0,060





			


			Cần cẩu 50T


			ca


			0,186





			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			3,000





			


			Máy nén khí 600 m3/h


			ca


			0,100





			


			Máy mài 1,0 kW


			ca


			0,050





			


			Máy khác


			%


			2





			


			01








Ghi chú: Không bao gồm hệ thống đo lường và điều khiển (C&I), bảo ôn.



MF.04000  LẮP ĐẶT ĐƯỜNG KHÓI, GIÓ 


Thành phần công việc:



Chuẩn bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, tổ hợp và lắp đặt thiết bị bao gồm giá đỡ, khung dầm và các chi tiết theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			MF.040


			Vật liệu


			


			





			


			Mỡ các loại


			kg


			0,300





			


			Dầu các loại


			kg


			0,300





			


			Thép các loại


			kg


			15,000





			


			Que hàn


			kg


			1,500





			


			Que hàn cacbon cường độ cao


			kg


			5,000





			


			Khí gas


			kg


			0,600





			


			Ô xy


			chai


			0,300





			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,011





			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			Nhân công 4,5/7


			công


			30,40





			


			Máy thi công


			


			





			


			Cần cẩu 50T


			ca


			0,150





			


			Cần cẩu 16T


			ca


			0,150





			


			Máy hàn 50 kW


			ca


			2,000





			


			Máy khác


			%


			2





			


			01








MF.05000  LẮP ĐẶT BỘ CHUYỂN ĐỔI DÒNG KHÓI


Thành phần công việc:



Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt thiết bị bao gồm giá đỡ, khung dầm, hệ thống thủy lực và các chi tiết theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			MF.050


			Vật liệu


			


			





			


			Mỡ các loại


			kg


			1,410





			


			Dầu các loại


			kg


			1,630





			


			Thép các loại


			kg


			15,000





			


			Que hàn


			kg


			3,000





			


			Khí gas


			kg


			1,000





			


			Ô xy


			chai


			0,500





			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,011





			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			Nhân công 5,0/7


			công


			31,32





			


			Máy thi công


			


			





			


			Cần cẩu 30T


			ca


			0,240





			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			1,000





			


			Máy khác


			%


			2





			


			01








MF.06000  LẮP ĐẶT ỐNG KHÓI


Thành phần công việc:



Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, sản xuất lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tua bin khí và lò thu hồi nhiệt


			Lò hơi đốt than, dầu, khí





			MF.060


			Vật liệu


			


			


			





			


			Thép các loại


			kg


			10,000


			10,000





			


			Que hàn


			kg


			3,000


			5,000





			


			Khí gas


			kg


			0,420


			0,840





			


			Ô xy


			chai


			0,210


			0,420





			


			Đá mài


			viên


			-


			0,200





			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5





			


			Nhân công 4,5/7



Máy thi công 


			công


			22,95


			39,69





			


			Cần cẩu 125T


			ca


			0,200


			-





			


			Cần cẩu 30T


			ca


			0,100


			-





			


			Cần cẩu 20T


			ca


			-


			0,220





			


			Tời điện 5T


			ca


			-


			0,200





			


			Máy hàn 50 kW


			ca


			1,000


			5,000





			


			Máy nén khí 600 m3/h


			ca


			0,050


			0,100





			


			Máy mài 1,0 kW


			ca


			-


			0,200





			


			Kích rút (bộ)


			ca


			-


			0,200





			


			Máy khác


			%


			2


			2





			


			


			


			01


			02








Ghi chú: Không bao gồm phần xây dựng, hệ thống điện, hệ thống báo không, hệ thống tiếp địa, bảo ôn, sơn.



Chương VII


LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CÂN, ĐÓNG BAO VÀ XẾP BAO


MG.01000  LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CÂN ĐƯỜNG SẮT, CÂN ĐƯỜNG BỘ VÀ CÂN BĂNG TẢI


Thành phần công việc:



Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.



Đơn vị tính : 1 tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cân đường sắt, cân đường bộ


			Cân băng tải





			MG.010


			Vật liệu


			


			


			





			


			Mỡ các loại


			kg


			1,380


			0,910





			


			Dầu các loại


			kg


			1,590


			1,050





			


			Thép các loại


			kg


			2,120


			1,400





			


			Que hàn


			kg


			1,000


			0,100





			


			Khí gas


			kg


			0,160


			0,100





			


			Ô xy


			chai


			0,080


			0,050





			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,011


			0,007





			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2





			


			Nhân công 5,0/7


			công


			26,60


			11,40





			


			Máy thi công


			


			


			





			


			Cần cẩu 25T


			ca


			0,300


			-





			


			Cần cẩu 5T


			ca


			-


			0,075





			


			Máy hàn 50 kW


			ca


			0,250


			0,050





			


			Máy khác


			%


			2


			2





			


			


			


			01


			02








MG.02000  LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CÁC LOẠI CÂN KHÁC


Thành phần công việc:



Chuẩn bị, kiểm tra máy, gia công, lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thiết bị có khối lượng (tấn)





			


			


			


			≤ 0,5


			≤ 2


			≤ 5





			MG.020


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			Mỡ các loại


			kg


			1,860


			1,690


			1,500





			


			Dầu các loại


			kg


			2,150


			1,950


			1,690





			


			Thép tấm


			kg


			2,860


			2,600


			2,280





			


			Que hàn các loại


			kg


			0,210


			0,200


			0,160





			


			Khí gas


			kg


			0,260


			0,220


			0,200





			


			Ô xy


			chai


			0,130


			0,110


			0,100





			


			Đồng lá


			kg


			0,060


			0,052


			0,046





			


			Đá mài, cắt


			viên


			0,360


			0,327


			0,286





			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,013


			0,011


			0,010





			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2





			


			Nhân công 4,5/7


			công


			30,04


			25,53


			23,26





			


			Máy thi công 


			


			


			


			





			


			Tời điện 1T


			ca


			0,300


			-


			-





			


			Cần cẩu 5T


			ca


			-


			0,290


			-





			


			Cần cẩu 10T


			ca


			-


			-


			0,270





			


			Máy mài 2,7 kW


			ca


			0,360


			0,330


			0,290





			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,090


			0,080


			0,080





			


			Máy hàn hơi 1000 l/h


			ca


			0,290


			0,250


			0,230





			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			


			


			01


			02


			03








(Tiếp theo)


Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thiết bị có khối lượng (tấn)





			


			


			


			≤ 10


			≤ 20


			> 20





			MG.020


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			Mỡ các loại


			kg


			1,330


			1,220


			1,160





			


			Dầu các loại


			kg


			1,500


			1,380


			1,310





			


			Thép tấm


			kg


			2,020


			1,860


			1,760





			


			Que hàn các loại


			kg


			0,140


			0,130


			0,130





			


			Khí gas


			kg


			0,180


			0,160


			0,140





			


			Ô xy


			chai


			0,090


			0,080


			0,070





			


			Đồng lá


			kg


			0,040


			0,040


			0,040





			


			Đá mài, cắt


			viên


			0,254


			0,233


			0,222





			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,010


			0,009


			0,008





			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2





			


			Nhân công 4,5/7


			công


			20,30


			18,02


			15,02





			


			Máy thi công 


			


			


			


			





			


			Cần cẩu 16T


			ca


			0,260


			-


			-





			


			Cần cẩu 30T


			ca


			-


			0,240


			-





			


			Cần cẩu 90T


			ca


			-


			-


			0,220





			


			Máy mài 2,7 kW


			ca


			0,254


			0,233


			0,222





			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,072


			0,068


			0,065





			


			Máy hàn hơi 1000 l/h


			ca


			0,203


			0,180


			0,158





			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			


			


			04


			05


			06








MG.03000  LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG BAO, XẾP BAO 


Thành phần công việc:



Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị, gia công, lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thiết bị có khối lượng (tấn)





			


			


			


			≤ 0,5


			≤ 2


			≤ 5





			MG.030


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			Mỡ các loại


			kg


			2,090


			1,820


			1,690





			


			Dầu các loại


			kg


			2,370


			2,060


			1,950





			


			Thép tấm


			kg


			3,190


			2,770


			2,600





			


			Que hàn các loại


			kg


			0,230


			0,200


			0,200





			


			Khí gas


			kg


			0,280


			0,240


			0,200





			


			Ô xy


			chai


			0,140


			0,120


			0,100





			


			Đồng lá


			kg


			0,060


			0,060


			0,050





			


			Đá mài, cắt


			viên


			0,360


			0,313


			0,294





			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,020


			0,015


			0,012





			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2





			


			Nhân công 4,0/7


			công


			27,14


			23,60


			19,83





			


			Máy thi công 


			


			


			


			





			


			Tời điện 1T


			ca


			0,360


			-


			-





			


			Cần cẩu 5T


			ca


			-


			0,320


			-





			


			Cần cẩu 10T


			ca


			-


			-


			0,280





			


			Máy mài 2,7 kW


			ca


			0,360


			0,313


			0,294





			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,100


			0,080


			0,070





			


			Máy hàn hơi 1000 l/h


			ca


			0,315


			0,270


			0,225





			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			


			


			01


			02


			03








(Tiếp theo)


Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thiết bị có khối lượng (tấn)





			


			


			


			≤ 10


			≤ 20


			> 20





			MG.030


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			Mỡ các loại


			kg


			1,500


			1,380


			1,250





			


			Dầu các loại


			kg


			1,730


			1,590


			1,440





			


			Thép tấm


			kg


			2,310


			2,120


			1,920





			


			Que hàn các loại


			kg


			0,170


			0,160


			0,140





			


			Khí gas


			kg


			0,180


			0,160


			0,140





			


			Ô xy


			chai


			0,090


			0,080


			0,070





			


			Đồng lá


			kg


			0,050


			0,040


			0,040





			


			Đá mài, cắt


			viên


			0,261


			0,240


			0,217





			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,011


			0,010


			0,009





			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2





			


			Nhân công 4,0/7


			công


			18,17


			16,52


			13,22





			


			Máy thi công 


			


			


			


			





			


			Cần cẩu 16T


			ca


			0,250


			-


			-





			


			Cần cẩu 30T


			ca


			-


			0,230


			-





			


			Cần cẩu 90T


			ca


			-


			-


			0,220





			


			Máy mài 2,7 kW


			ca


			0,261


			0,240


			0,217





			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,067


			0,062


			0,059





			


			Máy hàn hơi 1000 l/h


			ca


			0,203


			0,180


			0,158





			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			


			


			04


			05


			06








Chương VIII


LẮP ĐẶT THIẾT BỊ TRỘN, KHUẤY, ĐÙN ÉP LIỆU & GẠT, ĐẢO, ĐÁNH ĐỐNG


MH.01000  LẮP ĐẶT THIẾT BỊ TRỘN, KHUẤY 


Thành phần công việc:



Chuẩn bị, kiểm tra các chi tiết của thiết bị; gia công các tấm đệm, căn kê, xác định tim cốt và vạch dấu định vị các vị trí lắp đặt theo thiết kế; tháo rửa, lau chùi, bôi, thay dầu mỡ bảo quản; lắp ráp các chi tiết hay bộ phận, phụ tùng thành các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết, lắp các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết (hoặc bộ phận, phụ tùng) lên đúng vị trí theo yêu cầu kỹ thuật; Chạy thử cục bộ thiết bị theo phương án kỹ thuật để kiểm tra chất lượng và độ chính xác lắp đặt. Vận chuyển trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thiết bị có khối lượng (tấn)





			


			


			


			≤ 0,5


			≤ 2


			≤ 5





			MH.010


			Vật liệu 


			


			


			


			





			


			Mỡ các loại


			kg


			2,090


			1,820


			1,690





			


			Dầu các loại


			kg


			2,370


			2,060


			1,950





			


			Thép tấm


			kg


			3,190


			2,770


			2,600





			


			Que hàn các loại


			kg


			0,230


			0,200


			0,200





			


			Khí gas


			kg


			0,280


			0,240


			0,200





			


			Ô xy


			chai


			0,140


			0,120


			0,100





			


			Đồng lá


			kg


			0,060


			0,060


			0,050





			


			Đá mài, cắt


			viên


			0,400


			0,348


			0,327





			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,013


			0,011


			0,010





			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2





			


			Nhân công 4/7


			công


			31,26


			27,18


			23,44





			


			Máy thi công 


			


			


			


			





			


			Tời điện 1T


			ca


			0,360


			-


			-





			


			Cần cẩu 5T


			ca


			-


			0,290


			-





			


			Cần cẩu 10T


			ca


			-


			-


			0,260





			


			Máy mài 2,7 kW


			ca


			0,400


			0,348


			0,327





			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,090


			0,080


			0,070





			


			Máy hàn hơi 1000 l/h


			ca


			0,315


			0,270


			0,225





			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			


			


			01


			02


			03








(Tiếp theo)


Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thiết bị có khối lượng (tấn)





			


			


			


			≤ 10


			≤ 20


			> 20





			MH.010


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			Mỡ các loại


			kg


			1,500


			1,380


			1,250





			


			Dầu các loại


			kg


			1,730


			1,590


			1,440





			


			Thép tấm


			kg


			2,310


			2,120


			1,920





			


			Que hàn các loại


			kg


			0,170


			0,160


			0,140





			


			Khí gas


			kg


			0,180


			0,160


			0,140





			


			Ô xy


			chai


			0,090


			0,080


			0,070





			


			Đồng lá


			kg


			0,050


			0,040


			0,040





			


			Đá mài, cắt


			viên


			0,290


			0,266


			0,241





			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,010


			0,009


			0,008





			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2





			


			Nhân công 4/7


			công


			20,32


			17,67


			14,07





			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			Cần cẩu 16T


			ca


			0,247


			-


			-





			


			Cần cẩu 30T


			ca


			-


			0,231


			-





			


			Cần cẩu 90T


			ca


			-


			-


			0,222





			


			Máy mài 2,7 kW


			ca


			0,290


			0,266


			0,241





			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,068


			0,065


			0,058





			


			Máy hàn hơi 1000 l/h


			ca


			0,203


			0,180


			0,158





			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			


			


			04


			05


			06








MH.02000  LẮP ĐẶT THIẾT BỊ GẠT, ĐẢO, ĐÁNH ĐỐNG


Thành phần công việc:



Chuẩn bị, kiểm tra các chi tiết của thiết bị; gia công các tấm đệm, căn kê, xác định tim cốt và vạch dấu định vị các vị trí lắp đặt theo thiết kế; tháo rửa, lau chùi, bôi, thay dầu mỡ bảo quản; lắp ráp các chi tiết hay bộ phận, phụ tùng thành các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết, lắp các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết (hoặc bộ phận, phụ tùng) lên đúng vị trí theo yêu cầu kỹ thuật; Chạy thử cục bộ thiết bị theo phương án kỹ thuật để kiểm tra chất lượng và độ chính xác công tác lắp đặt. Vận chuyển trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thiết bị có khối lượng (tấn)





			


			


			


			≤ 0,5


			≤ 2


			≤ 5





			MH.020


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			Mỡ các loại


			kg


			1,860


			1,690


			1,610





			


			Dầu các loại


			kg


			2,150


			1,950


			1,860





			


			Thép tấm


			kg


			2,860


			2,600


			2,480





			


			Que hàn các loại


			kg


			0,210


			0,200


			0,190





			


			Khí gas


			kg


			0,240


			0,220


			0,200





			


			Ô xy


			chai


			0,120


			0,110


			0,100





			


			Đồng lá


			kg


			0,057


			0,052


			0,050





			


			Đá mài, cắt


			viên


			0,500


			0,455


			0,433





			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,015


			0,012


			0,011





			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2





			


			Nhân công 4,5/7


			công


			29,76


			25,30


			20,83





			


			Máy thi công 


			


			


			


			





			


			Tời điện 1T


			ca


			0,300


			-


			-





			


			Cần cẩu 5T


			ca


			-


			0,280


			-





			


			Cần cẩu 10T


			ca


			-


			-


			0,270





			


			Máy mài 2,7 kW


			ca


			0,500


			0,455


			0,433





			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,090


			0,081


			0,074





			


			Máy hàn hơi 1000 l/h


			ca


			0,270


			0,248


			0,225





			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			


			


			01


			02


			03








(Tiếp theo)


Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thiết bị có khối lượng (tấn)





			


			


			


			≤ 10


			≤ 20


			> 20





			MH.020


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			Mỡ các loại


			kg


			1,500


			1,380


			1,310





			


			Dầu các loại


			kg


			1,730


			1,590


			1,510





			


			Thép tấm


			kg


			2,310


			2,120


			2,020





			


			Que hàn các loại


			kg


			0,170


			0,160


			0,150





			


			Khí gas


			kg


			0,180


			0,160


			0,140





			


			Ô xy


			chai


			0,090


			0,080


			0,070





			


			Đồng lá


			kg


			0,046


			0,042


			0,040





			


			Đá mài, cắt


			viên


			0,403


			0,371


			0,352





			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,010


			0,009


			0,008





			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2





			


			Nhân công 4,5/7


			công


			19,34


			17,85


			14,88





			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			Cần cẩu 16T


			ca


			0,250


			-


			-





			


			Cần cẩu 30T


			ca


			-


			0,240


			-





			


			Cần cẩu 90T


			ca


			-


			-


			0,230





			


			Máy mài 2,7 kW


			ca


			0,403


			0,371


			0,352





			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,068


			0,060


			0,050





			


			Máy hàn hơi 1000 l/h


			ca


			0,203


			0,180


			0,158





			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			


			


			04


			05


			06








Ghi chú: Công tác lắp đặt thiết bị này bao gồm toàn bộ máy kể cả hệ thống ống trên thiết bị, hệ thống truyền động dầu thủy lực. Định mức này không bao gồm công tác lắp đặt đường ray.



MH.03000  LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÙN, ÉP 


Thành phần công việc:



Chuẩn bị, kiểm tra các chi tiết của thiết bị; gia công các tấm đệm, căn kê, xác định tim cốt và vạch dấu định vị các vị trí lắp đặt theo thiết kế; tháo rửa, lau chùi, bôi, thay dầu mỡ bảo quản; lắp ráp các chi tiết hay bộ phận, phụ tùng thành các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết, lắp các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết (hoặc bộ phận, phụ tùng) lên đúng vị trí theo yêu cầu kỹ thuật; Chạy thử cục bộ thiết bị theo phương án kỹ thuật để kiểm tra chất lượng và độ chính xác lắp đặt. Vận chuyển trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thiết bị có khối lượng (tấn)





			


			


			


			≤ 0,5


			≤ 2


			≤ 5





			MH.030


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			Mỡ các loại


			kg


			1,810


			1,690


			1,500





			


			Dầu các loại


			kg


			2,090


			1,950


			1,690





			


			Thép tấm


			kg


			2,780


			2,600


			2,280





			


			Que hàn các loại


			kg


			0,210


			0,200


			0,160





			


			Khí gas


			kg


			0,220


			0,200


			0,180





			


			Ô xy


			chai


			0,110


			0,100


			0,090





			


			Đồng lá


			kg


			0,056


			0,052


			0,046





			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,014


			0,012


			0,011





			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2





			


			Nhân công 4,5/7


			công


			28,34


			24,09


			19,84





			


			Máy thi công 


			


			


			


			





			


			Tời điện 1T


			ca


			0,280


			-


			-





			


			Cần cẩu 5T


			ca


			-


			0,270


			-





			


			Cần cẩu 10T


			ca


			-


			-


			0,260





			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,250


			0,230


			0,210





			


			Máy hàn hơi 1000 l/h


			ca


			0,231


			0,210


			0,189





			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			


			


			01


			02


			03








(Tiếp theo)


Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thiết bị có khối lượng (tấn)





			


			


			


			≤ 10


			≤ 20


			> 20





			MH.030


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			Mỡ các loại


			kg


			1,330


			1,220


			1,160





			


			Dầu các loại


			kg


			1,500


			1,380


			1,310





			


			Thép tấm


			kg


			2,020


			1,860


			1,760





			


			Que hàn các loại


			kg


			0,140


			0,130


			0,130





			


			Khí gas


			kg


			0,180


			0,160


			0,140





			


			Ô xy


			chai


			0,090


			0,080


			0,070





			


			Đồng lá


			kg


			0,040


			0,037


			0,035





			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,011


			0,010


			0,009





			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2





			


			Nhân công 4,5/7


			công


			18,42


			17,00


			14,17





			


			Máy thi công 


			


			


			


			





			


			Cần cẩu 16T


			ca


			0,240


			-


			-





			


			Cần cẩu 30T


			ca


			-


			0,230


			-





			


			Cần cẩu 90T


			ca


			-


			-


			0,220





			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,200


			0,180


			0,150





			


			Máy hàn hơi 1000 l/h


			ca


			0,189


			0,168


			0,147





			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			


			


			04


			05


			06








Chương IX


LẮP ĐẶT THIẾT BỊ BUNKE, BÌNH BỂ VÀ THIẾT BỊ SẢN XUẤT KHÍ


MI.01000  LẮP ĐẶT THIẾT BỊ BUNKE 


Thành phần công việc:



Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.



Đơn vị tính : 1 tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			MI.010


			Vật liệu


			


			





			


			Mỡ các loại


			kg


			0,960





			


			Dầu các loại


			kg


			1,060





			


			Thép các loại


			kg


			5,000





			


			Que hàn


			kg


			12,300





			


			Que hàn Inox


			kg


			1,800





			


			Khí gas


			kg


			0,140





			


			Ô xy


			chai


			0,070





			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,010





			


			Vật liệu khác


			%


			3





			


			Nhân công 5,0/7


			công


			28,12





			


			Máy thi công


			


			





			


			Cần cẩu 250T


			ca


			0,053





			


			Pa lăng 5T


			ca


			0,942





			


			Máy hàn 50 kW


			ca


			2,608





			


			Máy khác


			%


			2





			


			01








MI.02000  LẮP ĐẶT BÌNH NGƯNG


Thành phần công việc:



Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt toàn bộ bình ngưng bao gồm cả hộp nước vào và ra bình ngưng, hệ thống làm sạch, phin lọc rác, hệ thống rút (hoặc tạo) chân không theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.



Đơn vị tính : 1 tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Làm mát bằng nước


			Làm mát bằng không khí





			MI.020


			Vật liệu


			


			


			





			


			Thép các loại


			kg


			72,730


			60,608





			


			Que hàn


			kg


			3,640


			3,640





			


			Khí gas


			kg


			1,100


			1,100





			


			Ô xy


			chai


			0,550


			0,550





			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,009


			0,009





			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5





			


			Nhân công 5,0/7


			công


			25,80


			25,80





			


			Máy thi công 


			


			


			





			


			Cần cẩu 200T


			ca


			0,070


			-





			


			Cần cẩu 150T


			ca


			-


			0,050





			


			Cần cẩu 50T


			ca


			0,100


			0,100





			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			2,000


			2,000





			


			Pa lăng 5T


			ca


			0,130


			0,100








			


			Máy nén khí 600m3/h


			ca


			0,050


			0,050





			


			Máy bơm áp lực cao


			ca


			0,050


			-





			


			Máy khác


			%


			5


			2





			


			


			


			01


			02








MI.03000  LẮP ĐẶT BÌNH KHỬ KHÍ


Thành phần công việc:



Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt bình khử khí cả phần hơi và nước theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			MI.030


			Vật liệu


			


			





			


			Thép các loại


			kg


			20,000





			


			Que hàn


			kg


			2,645





			


			Khí gas


			kg


			0,800





			


			Ô xy


			chai


			0,400





			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,009





			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			Nhân công 5,0/7


			công


			13,33





			


			Máy thi công


			


			





			


			Cần cẩu 200T


			ca


			0,100





			


			Cần cẩu 50T


			ca


			0,144





			


			Máy hàn 50 kW


			ca


			1,000





			


			Máy khác


			%


			5





			


			01








Ghi chú: Không bao gồm các van, bảo ôn.



MI.04000  LẮP ĐẶT THIẾT BỊ SẢN XUẤT KHÍ NITƠ (N2), CACBONNIC (CO2) VÀ HYDRO (H2)


Thành phần công việc:



Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.



Đơn vị tính : 1 tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			N2, CO2


			H2





			MI.040


			Vật liệu


			


			


			





			


			Mỡ các loại


			kg


			1,240


			1,240





			


			Dầu các loại


			kg


			1,370


			1,370





			


			Thép các loại


			kg


			10,000


			10,000





			


			Que hàn


			kg


			1,300


			1,300





			


			Que hàn hợp kim


			kg


			5,000


			5,000





			


			Khí gas


			kg


			0,400


			0,400





			


			Ô xy


			chai


			0,200


			0,200





			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,010


			0,010





			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5





			


			Nhân công 5,0/7


			công


			34,80


			39,37





			


			Máy thi công 


			


			


			





			


			Cần cẩu 30T


			ca


			-


			0,200





			


			Cần cẩu 10T


			ca


			0,200


			-





			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			3,000


			3,000





			


			Máy nén khí 600 m3/h


			ca


			0,100


			0,100





			


			Máy khác


			%


			3


			3





			


			01


			02








MI.05000  LẮP ĐẶT THIẾT BỊ BÌNH GIA NHIỆT CAO ÁP, HẠ ÁP 


Thành phần công việc:



Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt tấm đế, giá đỡ, khung dầm, thiết bị và các chi tiết theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			MI.050


			Vật liệu


			


			





			


			Mỡ các loại


			kg


			0,500





			


			Dầu các loại


			kg


			1,000





			


			Thép các loại


			kg


			3,000





			


			Que hàn


			kg


			0,150





			


			Khí gas


			kg


			0,140





			


			Ô xy


			chai


			0,070





			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,010





			


			Vật liệu khác


			%


			2





			


			Nhân công 5,0/7


			công


			22,25





			


			Máy thi công


			


			





			


			Cần cẩu 65T


			ca


			0,100





			


			Cần cẩu 30T


			ca


			0,200





			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,050





			


			Máy nén khí 240 m3/h


			ca


			0,200





			


			Máy khác


			%


			2





			


			01








Ghi chú: Không bao gồm bảo ôn, sơn.



MI.06000  LẮP ĐẶT BỒN CHỨA (BÌNH BỂ)


Thành phần công việc:



Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, tổ hợp và lắp đặt giá đỡ, khung dầm, thiết bị và các chi tiết, nạp các hóa chất dạng hạt (nếu có) theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.



Đơn vị tính : 1 tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			MI.060


			Vật liệu


			


			





			


			Mỡ các loại


			kg


			0,300





			


			Dầu các loại


			kg


			0,500





			


			Thép các loại


			kg


			11,500





			


			Que hàn


			kg


			15,000





			


			Khí gas


			kg


			2,000





			


			Ô xy


			chai


			1,000





			


			Đá mài


			viên


			5,000





			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,010





			


			Vật liệu khác


			%


			2





			


			Nhân công 4,5/7


			công


			33,66





			


			Máy thi công


			


			





			


			Cần cẩu 25T


			ca


			0,200





			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			5,000





			


			Máy mài 1,0 kW


			ca


			2,500





			


			Máy khác


			%


			2





			


			01








Ghi chú: Không bao gồm sơn và phun cát.



Chương X


LẮP ĐẶT TURBIN


MK.01100  LẮP ĐẶT TURBIN HƠI VÀ PHỤ KIỆN BẰNG KÍCH RÚT 


Thành phần công việc:



Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt tuabin, van hơi chính, van chặn, bộ quay trục, hệ thống dầu tuabin theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Công suất - MW





			


			


			


			≤ 50


			≤ 100


			≤ 200


			≤ 300





			MK.011


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			Mỡ các loại


			kg


			0,550


			0,535


			0,525


			0,500





			


			Dầu các loại


			kg


			5,500


			5,350


			5,250


			5,000





			


			Thép các loại


			kg


			99,000


			96,300


			94,500


			90,000





			


			Que hàn


			kg


			4,510


			4,387


			4,305


			4,100





			


			Que hàn hợp kim


			kg


			0,264


			0,257


			0,252


			0,240





			


			Khí gas


			kg


			1,804


			1,754


			1,722


			1,640





			


			Ô xy


			chai


			0,902


			0,877


			0,861


			0,820





			


			Đá mài


			viên


			3,850


			3,745


			3,675


			3,500





			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,073


			0,071


			0,069


			0,066





			


			Vật liệu khác


			%


			7


			7


			7


			7





			


			Nhân công 5,0/7 


			công


			62,64


			59,16


			55,68


			52,2





			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			Máy khoan điện 0,62kW


			ca


			1,451


			1,451


			1,451


			1,451





			


			Máy mài 1,0 kW


			ca


			3,500


			3,500


			3,500


			3,500





			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,900


			0,900


			0,900


			0,900





			


			Máy hàn hơi 1000 l/h


			ca


			0,410


			0,410


			0,410


			0,410





			


			Kích thủy lực 100T


			ca


			2,500


			2,400


			2,300


			2,200





			


			Kích rút


			ca


			0,125


			0,120


			0,115


			0,110





			


			Pa lăng 20T


			ca


			3,806


			3,806


			3,806


			3,806





			


			Pa lăng 5T


			ca


			1,522


			1,522


			1,522


			1,522





			


			Máy nén khí 600 m3/h


			ca


			0,381


			0,381


			0,381


			0,381





			


			Máy xiết bulông


			ca


			0,050


			0,050


			0,050


			0,050





			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			01


			02


			03


			04








Ghi chú: Không bao gồm hệ thống đo lường và điều khiển (C&I), bảo ôn.



MK.01200  LẮP ĐẶT TURBIN HƠI VÀ PHỤ KIỆN BẰNG CẦN CẨU 


Thành phần công việc:



Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt tuabin, van hơi chính, van chặn, bộ quay trục, hệ thống dầu tuabin theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.



Đơn vị tính : 1 tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Công suất - MW





			


			


			


			≤ 50


			≤ 100


			≤ 200


			≤ 300





			MK.012


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			Mỡ các loại


			kg


			0,550


			0,535


			0,525


			0,500





			


			Dầu các loại


			kg


			5,500


			5,350


			5,250


			5,000





			


			Thép các loại


			kg


			99,000


			96,300


			94,500


			90,000





			


			Que hàn


			kg


			4,510


			4,387


			4,305


			4,100





			


			Que hàn hợp kim


			kg


			0,264


			0,257


			0,252


			0,240





			


			Khí gas


			kg


			1,804


			1,754


			1,722


			1,640





			


			Ô xy


			chai


			0,902


			0,877


			0,861


			0,820





			


			Đá mài


			viên


			3,850


			3,745


			3,675


			3,500





			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,073


			0,071


			0,069


			0,066





			


			Vật liệu khác


			%


			7


			7


			7


			7





			


			Nhân công 5,0/7


			công


			62,64


			59,16


			55,68


			52,2





			


			Máy thi công 


			


			


			


			


			





			


			Cần cẩu 250T


			ca


			-


			-


			0,120


			0,100





			


			Cần cẩu 150T


			ca


			0,250


			0,200


			-


			-





			


			Cần cẩu 65T


			ca


			0,140


			0,135


			0,130


			0,125





			


			Cần cẩu 30T


			ca


			0,140


			0,135


			0,130


			0,125





			


			Máy khoan điện 0,62kW


			ca


			1,451


			1,451


			1,451


			1,451





			


			Máy mài 1,0 kW


			ca


			3,500


			3,500


			3,500


			3,500





			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,900


			0,900


			0,900


			0,900





			


			Máy hàn hơi 1000 l/h


			ca


			0,410


			0,410


			0,410


			0,410





			


			Máy nén khí 600 m3/h


			ca


			0,381


			0,381


			0,381


			0,381





			


			Máy xiết bulông


			ca


			0,050


			0,050


			0,050


			0,050





			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			


			01


			02


			03


			04








Ghi chú: Không bao gồm hệ thống đo lường và điều khiển (C&I), bảo ôn.



MK.02100  LẮP ĐẶT TURBIN KHÍ VÀ PHỤ KIỆN BẰNG KÍCH RÚT 


Thành phần công việc:



Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt thiết bị, hệ thống dầu tua bin theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.



Đơn vị tính : 1 tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Công suất - MW





			


			


			


			≤ 150


			≤ 250





			MK.021


			Vật liệu


			


			


			





			


			Mỡ các loại


			kg


			0,200


			0,190





			


			Dầu các loại


			kg


			3,000


			2,850





			


			Thép các loại


			kg


			15,000


			14,250





			


			Que hàn


			kg


			1,500


			1,425





			


			Que hàn hợp kim


			kg


			0,050


			0,048





			


			Khí gas


			kg


			1,640


			1,558





			


			Ô xy


			chai


			0,820


			0,779





			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,030


			0,029





			


			Vật liệu khác


			%


			7


			7





			


			Nhân công 5,0/7


			công


			44,2


			40,8





			


			Máy thi công 


			


			


			





			


			Máy nén khí 600 m3/h


			ca


			0,200


			0,200





			


			Pa lăng 5T


			ca


			2,000


			2,000





			


			Kích thủy lực 100T


			ca


			1,000


			0,800





			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,700


			0,700





			


			Máy xiết bulông


			ca


			0,050


			0,050





			


			Máy khác


			%


			5


			5





			


			


			


			01


			02








Ghi chú: Không bao gồm hệ thống ống, hệ thống đo lường và điều khiển (C&I), bảo ôn.



MK.02200  LẮP ĐẶT TURBIN KHÍ VÀ PHỤ KIỆN BẰNG CẦN CẨU 


Thành phần công việc:



Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt thiết bị, hệ thống dầu tua bin theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.



Đơn vị tính : 1 tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Công suất - MW





			


			


			


			≤ 150


			≤ 250





			MK.022


			Vật liệu


			


			


			





			


			Mỡ các loại


			kg


			0,200


			0,190





			


			Dầu các loại


			kg


			3,000


			2,850





			


			Thép các loại


			kg


			15,000


			14,250





			


			Que hàn


			kg


			1,500


			1,425





			


			Que hàn hợp kim


			kg


			0,050


			0,048





			


			Khí gas


			kg


			1,640


			1,558





			


			Ô xy


			chai


			0,820


			0,779





			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,030


			0,030





			


			Vật liệu khác


			%


			7


			7





			


			Nhân công 5,0/7


			công


			44,2


			40,8





			


			Máy thi công 


			


			


			





			


			Cần cẩu 250T


			ca


			-


			0,050





			


			Cần cẩu 150T


			ca


			0,100


			-





			


			Cần cẩu 65T


			ca


			0,125


			0,115





			


			Cần cẩu 30T


			ca


			0,125


			0,115





			


			Máy nén khí 600 m3/h


			ca


			0,200


			0,200





			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,700


			0,700





			


			Máy xiết bulông


			ca


			0,050


			0,050





			


			Máy khác


			%


			5


			5





			


			


			


			01


			02








Ghi chú: Không bao gồm hệ thống ống, hệ thống đo lường và điều khiển (C&I), bảo ôn.



MK.03100  LẮP ĐẶT TURBIN THỦY LỰC VÀ PHỤ KIỆN ≤ 50 TẤN 


Thành phần công việc:



Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, tổ hợp các cụm chi tiết, lắp đặt tuabin, buồng xoắn, ống hút, bộ phận điều khiển tuabin, thiết bị dầu áp lực, bảng điều khiển tuabin, các bộ phận và chi tiết gắn liền vào tuabin, chạy thử nội bộ theo phương án kỹ thuật, kiểm tra chất lượng lắp đặt, nghiệm thu.



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tua bin có khối lượng (tấn)





			


			


			


			≤ 5


			≤ 15


			≤ 25


			≤ 50





			MK.031


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			Mỡ các loại


			kg


			1,788


			1,703


			1,622


			1,544





			


			Dầu các loại


			kg


			2,319


			2,209


			2,104


			2,004





			


			Thép các loại


			kg


			6,078


			5,788


			5,513


			5,250





			


			Que hàn


			kg


			2,500


			2,250


			2,025


			1,823





			


			Khí gas


			kg


			0,590


			0,562


			0,536


			0,510





			


			Ô xy


			chai


			0,295


			0,281


			0,268


			0,255





			


			Xăng


			kg


			0,547


			0,521


			0,496


			0,472





			


			Dây chì


			kg


			0,133


			0,127


			0,121


			0,115





			


			Đồng tròn


			kg


			0,517


			0,492


			0,469


			0,447





			


			Bu lông


			cái


			6,900


			6,571


			6,258


			5,960





			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,015


			0,014


			0,013


			0,013





			


			Vật liệu khác


			%


			3


			3


			3


			3





			


			Nhân công 4,5/7


			công


			58,82


			44,11


			39,21


			35,29





			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			Cầu trục 20T (V.hành)


			ca


			0,350


			-


			-


			-








			


			Cầu trục 70T (V.hành)


			ca


			-


			0,280


			0,270


			0,240





			


			Máy hàn 50 kW


			ca


			1,000


			0,900


			0,810


			0,729





			


			Máy hàn hơi 1000 l/h


			ca


			0,290


			0,240


			0,230


			0,230





			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			


			


			01


			02


			03


			04








Ghi chú: Các loại tua bin có khối lượng ≤ 50 tấn mức độ tổ hợp ít, buồng xoắn, ống hút được chế tạo thành từng cụm.



MK.03200  LẮP ĐẶT TURBIN THỦY LỰC VÀ PHỤ KIỆN > 50 TẤN 


Thành phần công việc:



Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, tổ hợp các cụm chi tiết, lắp đặt tuabin, buồng xoắn, ống hút, bộ phận điều khiển tuabin, thiết bị dầu áp lực, bảng điều khiển tuabin, các bộ phận và chi tiết gắn liền vào tuabin, chạy thử nội bộ theo phương án kỹ thuật, kiểm tra chất lượng lắp đặt, nghiệm thu.



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tua bin có khối lượng (tấn)





			


			


			


			≤ 100


			≤ 150


			≤ 200





			MK.032


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			Mỡ các loại


			kg


			1,471


			1,401


			1,334





			


			Dầu các loại


			kg


			1,909


			1,818


			1,731





			


			Thép các loại


			kg


			7,680


			7,296


			6,931





			


			Que hàn


			kg


			12,375


			11,757


			11,169





			


			Que hàn than


			kg


			1,604


			1,528


			1,455





			


			Khí gas


			kg


			0,486


			0,464


			0,442





			


			Ô xy


			chai


			0,243


			0,232


			0,221





			


			Xăng


			kg


			0,450


			0,430


			0,410





			


			Dây chì


			kg


			0,110


			0,104


			0,099





			


			Đồng tròn


			kg


			0,425


			0,405


			0,386





			


			Bu lông


			cái


			5,676


			5,406


			5,149





			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,012


			0,012


			0,011





			


			Vật liệu khác


			%


			3


			3


			3





			


			Nhân công 4,5/7


			công


			63,16


			60,16


			57,29





			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			Cầu trục 75T (V. hành)


			ca


			0,350


			-


			-





			


			Cầu trục 100T (V. hành)


			ca


			-


			0,330


			-





			


			Cầu trục 150T (V. hành)


			ca


			-


			-


			0,303





			


			Cổng trục 30T


			ca


			0,187


			0,178


			-





			


			Cổng trục 50T


			ca


			-


			-


			0,170





			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			5,550


			4,995


			4,496





			


			Máy hàn hơi 1000 l/h


			ca


			0,207


			0,197


			0,187





			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			


			


			01


			02


			03








(Tiếp theo)


			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tua bin có khối lượng (tấn)





			


			


			


			≤ 300


			≤ 400


			> 400





			MK.032


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			Mỡ các loại


			kg


			1,210


			1,210


			1,090





			


			Dầu các loại


			kg


			1,579


			1,570


			1,422





			


			Thép các loại


			kg


			6,585


			6,255


			5,943





			


			Que hàn


			kg


			10,610


			10,080


			9,576





			


			Que hàn than


			kg


			1,368


			1,320


			1,254





			


			Khí gas


			kg


			0,420


			0,400


			0,380





			


			Ô xy


			chai


			0,210


			0,200


			0,190





			


			Xăng


			kg


			0,389


			0,370


			0,325





			


			Dây chì


			kg


			0,095


			0,09


			0,086





			


			Đồng tròn


			kg


			0,368


			0,350


			0,333





			


			Bu lông


			cái


			4,904


			4,670


			4,437





			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,011


			0,010


			0,010





			


			Vật liệu khác


			%


			3


			3


			3





			


			Nhân công 4,5/7


			công


			54,56


			51,97


			49,37





			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			Cầu trục 250T (V.hành)


			ca


			0,282


			-


			-





			


			Cầu trục 350T (V.hành)


			ca


			-


			0,262


			0,244





			


			Cổng trục 50T


			ca


			0,162


			0,154


			0,146





			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			4,046


			3,641


			3,277





			


			Máy hàn hơi


			ca


			0,179


			0,170


			0,160





			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			04


			05


			06








Ghi chú:



- Các loại tua bin có khối lượng > 50 tấn mức độ tổ hợp nhiều, buồng xoắn, ống hút phải tổ hợp từ các tấm phôi.



- Đối với tua bin cánh quay có cơ cấu điều chỉnh kép thì định mức nhân công được nhân với hệ số 1,1



- Đối với tua bin có khối lượng > 50 tấn, công tác tổ hợp phức tạp thì định mức nhân công được nhân với hệ số 1,20.



Chương XI



LẮP ĐẶT MÁY PHÁT ĐIỆN VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN


ML.01100  LẮP ĐẶT MÁY PHÁT TURBIN HƠI BẰNG KÍCH RÚT


Thành phần công việc:



Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt máy phát, máy kích thích quay theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.



Đơn vị tính : 1 tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Công suất - MW





			


			


			


			≤ 50


			≤ 100


			≤ 200


			≤ 300





			ML.011


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			Mỡ các loại


			kg


			0,550


			0,535


			0,525


			0,500





			


			Dầu các loại


			kg


			1,100


			1,070


			1,050


			1,000





			


			Thép các loại


			kg


			99,000


			96,300


			94,500


			90,000





			


			Que hàn


			kg


			4,510


			4,387


			4,305


			4,100





			


			Khí gas


			kg


			0,572


			0,556


			0,546


			0,520





			


			Ô xy


			chai


			0,550


			0,535


			0,525


			0,500





			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10


			10


			10





			


			Nhân công 5,0/7


			công


			39,90


			37,05


			35,15


			33,25





			


			Máy thi công 


			


			


			


			


			





			


			Tời điện 10T


			ca


			0,200


			0,200


			0,200


			0,200





			


			Kích thủy lực 100T


			ca


			0,230


			0,220


			0,210


			0,200





			


			Kích rút


			ca


			0,125


			0,120


			0,115


			0,110





			


			Máy hàn 50 kW


			ca


			0,900


			0,900


			0,900


			0,900





			


			Máy nén khí 600 m3/h


			ca


			0,100


			0,100


			0,100


			0,100





			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			


			01


			02


			03


			04








Ghi chú: Không bao gồm hệ thống đo lường và điều khiển (C&I).



ML.01200  LẮP ĐẶT MÁY PHÁT TURBIN HƠI BẰNG CẦN CẨU


Thành phần công việc:



Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt máy phát, máy kích thích quay theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.



Đơn vị tính : 1 tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Công suất - MW





			


			


			


			≤ 50


			≤ 100


			≤ 200


			≤ 300





			ML.012


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			Mỡ các loại


			kg


			0,550


			0,535


			0,525


			0,500





			


			Dầu các loại


			kg


			1,100


			1,070


			1,050


			1,000





			


			Thép các loại


			kg


			99,000


			96,300


			94,500


			90,000





			


			Que hàn


			kg


			4,510


			4,387


			4,305


			4,100





			


			Khí gas


			kg


			0,572


			0,556


			0,546


			0,520





			


			Ô xy


			chai


			0,550


			0,535


			0,525


			0,500





			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10


			10


			10





			


			Nhân công 5,0/7


			công


			37,80


			35,10


			33,30


			31,50





			


			Máy thi công 


			


			


			


			


			





			


			Cần cẩu 250T


			ca


			-


			-


			0,120


			0,100





			


			Cần cẩu 150T


			ca


			0,250


			0,200


			-


			-





			


			Cần cẩu 50T


			ca


			0,130


			0,120


			0,110


			0,100





			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,900


			0,900


			0,900


			0,900





			


			Máy nén khí 600 m3/h


			ca


			0,100


			0,100


			0,100


			0,100





			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			


			01


			02


			03


			04








Ghi chú: Không bao gồm hệ thống đo lường và điều khiển (C&I).



ML.02100  LẮP ĐẶT MÁY PHÁT TUABIN KHÍ BẰNG KÍCH RÚT


Thành phần công việc:



Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt máy phát, máy kích thích quay, hệ thống khởi động tuabin theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.



Đơn vị tính : 1 tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Công suất - MW





			


			


			


			≤ 150


			≤ 250





			ML.021


			Vật liệu


			


			


			





			


			Mỡ các loại


			kg


			0,450


			0,428





			


			Dầu các loại


			kg


			0,900


			0,855





			


			Thép các loại


			kg


			31,500


			29,925





			


			Que hàn


			kg


			1,800


			1,710





			


			Khí gas


			kg


			0,094


			0,089





			


			Ô xy


			chai


			0,090


			0,086





			


			Vật liệu khác


			%


			7


			7





			


			Nhân công 5,0/7


			công


			28,98


			25,76





			


			Máy thi công


			


			


			





			


			Tời điện 10T


			ca


			0,180


			0,180





			


			Kích thủy lực 100T


			ca


			0,180


			0,160





			


			Máy hàn điện 50kW


			ca


			0,450


			0,450





			


			Máy nén khí 600 m3/h


			ca


			0,090


			0,090





			


			Máy khác


			%


			2


			2





			


			01


			02








Ghi chú: Không bao gồm hệ thống đo lường và điều khiển (C&I).



ML.02200  LẮP ĐẶT MÁY PHÁT TUABIN KHÍ BẰNG CẦN CẨU


Thành phần công việc:



Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt máy phát, máy kích thích quay, hệ thống khởi động tuabin theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Công suất - MW





			


			


			


			≤ 150


			≤ 250





			ML.022


			Vật liệu


			


			


			





			


			Mỡ các loại


			kg


			0,450


			0,428





			


			Dầu các loại


			kg


			0,900


			0,855





			


			Thép các loại


			kg


			31,500


			29,925





			


			Que hàn


			kg


			1,800


			1,710





			


			Khí gas


			kg


			0,094


			0,089





			


			Ô xy


			chai


			0,090


			0,086





			


			Vật liệu khác


			%


			7


			7





			


			Nhân công 5,0/7


			công


			28,35


			25,20





			


			Máy thi công


			


			


			





			


			Cần cẩu 250T


			ca


			0,090


			0,070





			


			Cần cẩu 50T


			ca


			0,090


			0,070





			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,450


			0,450





			


			Máy nén khí 600 m3/h


			ca


			0,090


			0,090





			


			Máy khác


			%


			7,000


			7,000





			


			01


			02








Ghi chú: Không bao gồm hệ thống đo lường và điều khiển (C&I).



ML.03100  LẮP ĐẶT MÁY PHÁT TURBIN THỦY LỰC ≤ 50 TẤN 


Thành phần công việc:



Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, tổ hợp các cụm chi tiết, lắp đặt roto, stato, trục, nắp, máy phát kích thích, bộ phận kích từ, chạy thử nội bộ theo phương án kỹ thuật, kiểm tra chất lượng lắp đặt, nghiệm thu.



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Máy phát có khối lượng





			


			


			


			≤ 5


			≤ 15


			≤ 25


			≤ 50





			ML.031


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			Mỡ các loại


			kg


			3,243


			3,089


			2,942


			2,801





			


			Dầu các loại


			kg


			3,752


			3,574


			3,403


			3,241





			


			Thép các loại


			kg


			5,012


			4,773


			4,546


			4,330





			


			Que hàn


			kg


			1,801


			1,715


			1,634


			1,556





			


			Que hàn đồng


			kg


			0,134


			0,128


			0,122


			0,116





			


			Khí gas


			kg


			0,376


			0,358


			0,340


			0,324





			


			Ô xy


			chai


			0,188


			0,179


			0,170


			0,162





			


			Khí argon


			bình


			0,001


			0,001


			0,001


			0,001





			


			Đồng lá


			kg


			0,107


			0,102


			0,097


			0,093





			


			Dây chì


			kg


			0,241


			0,230


			0,219


			0,208





			


			Bulông


			bộ


			12,516


			11,920


			11,353


			10,812





			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,027


			0,026


			0,024


			0,023





			


			Vật liệu khác


			%


			7


			7


			7


			7





			


			Nhân công 4,5/7


			công


			51,95


			49,47


			47,12


			44,87





			


			Máy thi công 


			


			


			


			


			





			


			Cần cẩu 15T


			ca


			0,106


			0,097


			-


			-





			


			Cần cẩu 25T


			ca


			-


			-


			0,187


			0,078





			


			Cầu trục 50T (V.hành)


			ca


			0,350


			0,350


			-


			-





			


			Cầu trục 70T (V.hành)


			ca


			-


			-


			0,307


			0,307





			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			1,244


			1,288


			1,128


			1,074





			


			Máy hàn hơi 1000 l/h


			ca


			0,341


			0,325


			0,310


			0,295





			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			


			


			01


			02


			03


			04








Ghi chú: Các loại máy phát điện thủy lực có khối lượng ≤ 50 tấn mức độ tổ hợp ít, được chế tạo thành các cụm roto, stato liền khối.



ML.03200  LẮP ĐẶT MÁY PHÁT TURBIN THỦY LỰC > 50 TẤN


Thành phần công việc:



Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, tổ hợp các cụm chi tiết, lắp đặt roto, stato, trục, nắp, máy phát kích thích, bộ phận kích từ, chạy thử nội bộ theo phương án kỹ thuật, kiểm tra chất lượng lắp đặt, nghiệm thu.



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Máy phát có khối lượng - tấn





			


			


			


			≤ 100


			≤ 150


			≤ 200





			ML.032


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			Mỡ các loại


			kg


			2,668


			2,541


			2,420





			


			Dầu các loại


			kg


			3,087


			2,940


			2,800





			


			Thép các loại


			kg


			4,123


			3,927


			3,740





			


			Que hàn


			kg


			1,482


			1,411


			1,344





			


			Que hàn đồng


			kg


			0,110


			0,105


			0,100





			


			Khí gas


			kg


			0,308


			0,294


			0,280





			


			Ô xy


			chai


			0,154


			0,147


			0,140





			


			Khí argon


			bình


			0,001


			0,001


			0,001





			


			Đồng lá


			kg


			0,088


			0,084


			0,080





			


			Dây chì


			kg


			0,198


			0,189


			0,180





			


			Bulông


			bộ


			10,297


			9,807


			9,340





			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,022


			0,021


			0,020





			


			Vật liệu khác


			%


			7


			7


			7





			


			Nhân công 4,5/7


			công


			75,59


			71,99


			68,57





			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			Cầu trục 250T (V.hành)


			ca


			0,397


			0,378


			0,360





			


			Cần cẩu 40T


			ca


			0,170


			0,162


			0,154





			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			1,023


			0,974


			0,928





			


			Máy hàn hơi 1000 l/h


			ca


			0,281


			0,268


			0,255





			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			


			


			01


			02


			03








(Tiếp theo)



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Máy phát có khối lượng (tấn)





			


			


			


			≤ 300


			≤ 400


			≤ 400





			ML.032


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			Mỡ các loại


			kg


			2,299


			2,184


			2,075





			


			Dầu các loại


			kg


			2,660


			2,527


			2,401





			


			Thép các loại


			kg


			3,553


			3,375


			3,207





			


			Que hàn


			kg


			1,277


			1,213


			1,152





			


			Que hàn đồng


			kg


			0,095


			0,090


			0,086





			


			Khí gas


			kg


			0,266


			0,252


			0,240





			


			Ô xy


			chai


			0,133


			0,126


			0,120





			


			Khí argon


			bình


			0,001


			0,001


			0,001





			


			Đồng lá


			kg


			0,076


			0,072


			0,069





			


			Dây chì


			kg


			0,171


			0,162


			0,154





			


			Bulông


			bộ


			8,873


			8,429


			8,008





			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,019


			0,018


			0,017





			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2





			


			Nhân công 4,5/7


			công


			65,14


			61,88


			58,79





			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			Cầu trục 350T (V. hành)


			ca


			0,342


			0,325


			0,309





			


			Cần cẩu 63T


			ca


			0,146


			0,139


			0,132





			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,882


			0,838


			0,796





			


			Máy hàn hơi 1000 l/h


			ca


			0,242


			0,230


			0,218





			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			


			


			04


			05


			06








Ghi chú: Các loại máy phát điện thủy lực có khối lượng > 50 tấn mức độ tổ hợp nhiều, được chế tạo thành các cụm roto, stato không liền khối phải tổ hợp từ các mảnh thép từ và ghép thanh dẫn.



ML.04000  LẮP ĐẶT HỆ THỐNG BẢO VỆ CHỐNG ĂN MÒN (DẠNG CATỐT HY SINH)


Thành phần công việc:



Chuẩn bị mặt bằng, thiết bị và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, lắp đặt thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.



Đơn vị tính : 1 tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			ML.040


			Vật liệu


			


			





			


			Que hàn


			kg


			15,000





			


			Khí gas


			kg


			2,000





			


			Ô xy


			chai


			1,000





			


			Đá mài


			viên


			2,000





			


			Vật liệu khác


			%


			2





			


			Nhân công 4,5/7


			công


			40,50





			


			Máy thi công


			


			





			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			3,000





			


			Máy mài 1,0 kW


			ca


			2,000





			


			Máy khác


			%


			2





			


			01








ML.05000  LẮP ĐẶT TỔ MÁY PHÁT ĐIỆN 


Thành phần công việc:



Chuẩn bị, kiểm tra các chi tiết của máy; gia công các tấm đệm, căn kê, xác định tim cốt và vạch dấu định vị các vị trí lắp đặt theo thiết kế; tháo rửa, lau chùi, bôi, thay dầu mỡ bảo quản; lắp ráp các chi tiết hay bộ phận, phụ tùng thành các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết, lắp các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết (hoặc bộ phận, phụ tùng) lên đúng vị trí theo yêu cầu kỹ thuật; Chạy thử cục bộ thiết bị theo phương án kỹ thuật để kiểm tra chất lượng và độ chính xác lắp đặt. Vận chuyển trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Máy có khối lượng (tấn)





			


			


			


			≤ 0,5


			≤ 2


			≤ 5





			ML.050


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			Mỡ các loại


			kg


			2,370


			1,800


			1,690





			


			Dầu các loại


			kg


			2,730


			2,080


			1,950





			


			Thép tấm


			kg


			3,640


			2,770


			2,600





			


			Que hàn các loại


			kg


			0,270


			0,210


			0,200





			


			Khí gas


			kg


			0,220


			0,200


			0,180





			


			Ô xy


			chai


			0,110


			0,100


			0,090





			


			Đá mài, cắt


			viên


			0,360


			0,280


			0,260





			


			Đồng lá


			kg


			0,070


			0,060


			0,050





			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,020


			0,015


			0,012





			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			Nhân công 4,5/7


			công


			31,97


			24,35


			20,55





			


			Máy thi công 


			


			


			


			





			


			Tời điện 1T


			ca


			0,200


			-


			-





			


			Cần cẩu 5T


			ca


			-


			1,580


			-





			


			Cần cẩu 10T


			ca


			-


			-


			0,140





			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,110


			0,090


			0,080





			


			Máy hàn hơi 1000 1/h


			ca


			0,270


			0,250


			0,240





			


			Máy mài 2,7 kW


			ca


			0,360


			0,280


			0,260





			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			


			


			01


			02


			03








(Tiếp theo)


Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Máy có khối lượng (tấn)





			


			


			


			≤ 10


			≤ 20


			> 20





			ML.050


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			Mỡ các loại


			kg


			1,500


			1,380


			1,280





			


			Dầu các loại


			kg


			1,730


			1,590


			1,470





			


			Thép tấm


			kg


			2,310


			2,120


			1,970





			


			Que hàn các loại


			kg


			0,170


			0,160


			0,150





			


			Khí gas


			kg


			0,180


			0,160


			0,140





			


			Ô xy


			chai


			0,090


			0,080


			0,070





			


			Đá mài, cắt


			viên


			0,230


			0,210


			0,200





			


			Đồng lá


			kg


			0,050


			0,040


			0,040





			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,011


			0,010


			0,009





			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			Nhân công 4,5/7


			công


			18,56


			15,81


			13,63





			


			Máy thi công 


			


			


			


			





			


			Cần cẩu 16T


			ca


			0,130


			-


			-





			


			Cần cẩu 30T


			ca


			-


			0,120


			-





			


			Cần cẩu 90T


			ca


			-


			-


			0,100





			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,073


			0,068


			0,060





			


			Máy hàn hơi 1000 l/h


			ca


			0,220


			0,200


			0,180





			


			Máy mài 2,7 kW


			ca


			0,230


			0,210


			0,200





			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			


			


			04


			05


			06








Chương XII



LẮP ĐẶT THIẾT BỊ VAN



MM.01000 LẮP ĐẶT VAN PHẲNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị; Gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt thiết bị, thử khô hiệu chỉnh sai sót, chạy thử thiết bị không tải và có tải kiểm tra chất lượng lắp theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Khối lượng van (tấn)





			


			


			


			≤ 10


			≤ 20


			≤ 30


			≤ 50





			MM.010


			Vật liệu


Mỡ các loại


			kg


			0,275


			0,25


			0,225


			0,203





			


			Dầu các loại


			kg


			0,154


			0,14


			0,126


			0,113





			


			Thép các loại


			kg


			8,837


			8,472


			8,107


			7,779





			


			Que hàn


			kg


			3,133


			2,879


			2,625


			2,396





			


			Khí gas


			kg


			0,324


			0,298


			0,272


			0,248





			


			Ô xy


			chai


			0,162


			0,149


			0,136


			0,124





			


			Xăng


			kg


			0,330


			0,300


			0,270


			0,243





			


			Đồng lá


			kg


			0,033


			0,030


			0,027


			0,024





			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,006


			0,005


			0,005


			0,005





			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			Nhân công 4,5/7


			công


			30,63


			28,31


			25,99


			23,90





			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			Cổng trục 20T


			ca


			0,220


			0,200


			-


			-





			


			Cổng trục 50T


			ca


			-


			-


			0,180


			0,160





			


			Cầu cẩu 20T


			ca


			0,110


			0,100


			-


			-





			


			Cầu cẩu 50T


			ca


			-


			-


			0,090


			0,080





			


			Cần cẩu 40T


			ca


			0,030


			0,030


			0,030


			0,030





			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,716


			0,658


			0,600


			0,548





			


			Máy hàn hơi 1000 l/h


			ca


			0,253


			0,230


			0,207


			0,186





			


			Tời điện 7,5T


			ca


			0,033


			0,033


			0,033


			0,033





			


			Tời điện 3T


			ca


			0,066


			0,066


			0,066


			0,066





			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			


			


			01


			02


			03


			04








Ghi chú: Đối với van có khối lượng lớn hơn 50T tính như van có khối lượng 50T, định mức nhân công và máy thi công được nhân với hệ số 0,8.



MM.02000 LẮP ĐẶT VAN CUNG


Thành phần công việc:



Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị; Gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt thiết bị, thử khô hiệu chỉnh sai sót, chạy thử thiết bị không tải và có tải kiểm tra chất lượng lắp theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Khối lượng van (tấn)





			


			


			


			≤ 10


			≤ 20


			≤ 30


			≤ 50





			


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			MM.020


			Mỡ các loại


			kg


			1,045


			0,950


			0,855


			0,771





			


			Dầu các loại


			kg


			1,210


			1,100


			0,990


			0,888





			


			Thép các loại


			kg


			24,999


			23,966


			22,933


			22,006





			


			Que hàn


			kg


			5,777


			5,309


			4,841


			4,418





			


			Khí gas


			kg


			0,566


			0,520


			0,474


			0,432





			


			Ôxy


			chai


			0,283


			0,260


			0,237


			0,216





			


			Xăng


			kg


			0,319


			0,290


			0,261


			0,235





			


			Đá mài


			viên


			0,187


			0,170


			0,153


			0,136





			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,012


			0,010


			0,010


			0,010





			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			Nhân công 4,5/7


			công


			23,66


			21,87


			20,08


			18,46





			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			Cần cẩu 25T


			ca


			0,260


			0,220


			-


			-





			


			Cần cẩu 50T


			ca


			-


			-


			0,140


			0,120





			


			Máy mài 2,7 kW


			ca


			0,220


			0,200


			0,180


			0,160





			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			1,480


			1,360


			1,240


			1,133





			


			Máy hàn hơi 1000 l/h


			ca


			0,286


			0,260


			0,234


			0,210





			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			


			


			01


			02


			03


			04








Ghi chú: Đối với van có khối lượng lớn hơn 50T tính như van có khối lượng 50T, định mức nhân công và máy thi công được nhân với hệ số 0,8.



MM.03000 LẮP ĐẶT VAN BƯỚM (VAN ĐĨA), VAN CẦU


Thành phần công việc:



Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị; Gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt thiết bị theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Khối lượng van (tấn)





			


			


			


			≤ 10


			≤ 20


			≤ 30


			≤ 50





			


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			MM.030


			Mỡ các loại


			kg


			3,667


			3,333


			3,000


			2,705





			


			Dầu các loại


			kg


			4,278


			3,889


			3,500


			3,139





			


			Thép các loại


			kg


			10,901


			10,450


			10,000


			9,596





			


			Que hàn


			kg


			0,358


			0,329


			0,300


			0,274





			


			Khí gas


			kg


			0,168


			0,154


			0,140


			0,128





			


			Ôxy


			chai


			0,084


			0,077


			0,070


			0,064





			


			Đồng lá


			kg


			0,049


			0,044


			0,040


			0,036





			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,012


			0,010


			0,010


			0,010





			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			Nhân công 4,0/7


			công


			39,68


			36,67


			33,66


			30,96





			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			Cần cẩu 25T


			ca


			0,650


			0,600


			-


			-





			


			Cần cẩu 40T


			ca


			-


			-


			0,390


			0,334





			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,155


			0,143


			0,130


			0,119





			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			


			


			01


			02


			03


			04








Ghi chú: Đối với van có khối lượng lớn hơn 50T tính như van có khối lượng 50T, định mức nhân công và máy thi công được nhân với hệ số 0,8.



MM.04000 LẮP ĐẶT ĐẦU HÚT NƯỚC



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt đầu hút, hệ thống chắn rác và phao báo hiệu theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			MM.040


			Vật liệu


			


			





			


			Mỡ các loại


			kg


			0,500





			


			Dầu các loại


			kg


			0,500





			


			Thép các loại


			kg


			15,000





			


			Que hàn


			kg


			1,028





			


			Khí gas


			kg


			0,828





			


			Ô xy


			chai


			0,414





			


			Đá mài


			viên


			0,100





			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			Nhân công 5,0/7


			công


			54,35





			


			Máy thi công


			


			





			


			Cần cẩu 50T


			ca


			0,100





			


			Cần cẩu nổi 100T


			ca


			0,300





			


			Sà lan 100T


			ca


			0,300





			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,588





			


			Máy mài 1,0 kW


			ca


			0,600





			


			Tời điện 5T


			ca


			0,100





			


			Máy khác


			%


			5





			


			01








MM.05000 LẮP KHE VAN, KHE LƯỚI CHẮN RÁC


Thành phần công việc:



Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị; Gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt thiết bị theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều sâu lắp (m)





			


			


			


			≤ 10


			≤ 30


			≤ 40


			> 40





			


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			MM.050


			Dầu các loại


			kg


			0,500


			0,475


			0,451


			0,429





			


			Que hàn


			kg


			5,950


			5,653


			5,370


			5,101





			


			Khí gas


			kg


			1,200


			1,140


			1,084


			1,028





			


			Ôxy


			chai


			0,600


			0,570


			0,542


			0,514





			


			Đá mài


			viên


			0,340


			0,323


			0,307


			0,292





			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			Nhân công 4,0/7


			công


			29,98


			37,02


			43,00


			50,40





			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			Cần cẩu 25T


			ca


			0,220


			0,200


			-


			-





			


			Cần cẩu 63T


			ca


			-


			-


			0,190


			0,170





			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			1,850


			1,758


			1,670


			1,586





			


			Máy mài 2,7 kW


			ca


			0,600


			0,570


			0,542


			0,514





			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			


			


			01


			02


			03


			04








MM.06000 LẮP ĐẶT LƯỚI CHẮN RÁC


Thành phần công việc:



Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị; Gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt thiết bị theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Lưới có khối lượng (tấn)





			


			


			


			≤ 5


			≤ 10


			≤ 20


			≤ 30


			≤ 40


			> 40





			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			MM.060


			Mỡ các loại


			kg


			1,560


			1,291


			1,174


			1,067


			0,970


			0,922





			


			Dầu các loại


			kg


			1,790


			1,477


			1,343


			1,221


			1,110


			1,055





			


			Thép các loại


			kg


			10,454


			8,637


			7,853


			7,139


			6,490


			6,166





			


			Que hàn


			kg


			1,660


			1,371


			1,246


			1,133


			1,030


			0,979





			


			Khí gas


			kg


			1,320


			1,092


			0,992


			0,902


			0,820


			0,780





			


			Ô xy


			chai


			0,660


			0,546


			0,496


			0,451


			0,410


			0,390





			


			Xăng


			kg


			0,480


			0,399


			0,363


			0,330


			0,300


			0,285





			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,020


			0,013


			0,012


			0,011


			0,010


			0,010





			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2


			2





			


			Nhân công 4,5/7


			công


			24,23


			20,02


			18,20


			16,55


			15,04


			14,29





			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			Cổng trục 20T


			ca


			0,200


			0,200


			-


			-


			-


			-





			


			Cổng trục 50T


			ca


			-


			-


			0,200


			0,200


			0,150


			0,150





			


			Cần cẩu 25T


			ca


			-


			-


			0,010


			0,010


			0,010


			0,010





			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,467


			0,386


			0,351


			0,319


			0,290


			0,276





			


			Máy hàn hơi 1000 l/h


			ca


			0,370


			0,306


			0,278


			0,253


			0,230


			0,219





			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2


			2





			


			


			


			01


			02


			03


			04


			05


			06








MM.07000 LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG, MỞ KIỂU VÍT VÀ TỜI


Thành phần công việc:



Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị; Gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt thiết bị theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thiết bị đóng, mở kiểu vít


			Tời





			


			


			


			Quay tay


			Chạy điện


			Quay tay


			Chạy điện





			MM.070


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			Mỡ các loại


			kg


			3,400


			3,400


			2,000


			2,000





			


			Dầu các loại


			kg


			4,000


			4,000


			3,800


			3,800





			


			Thép các loại


			kg


			32,00


			32,00


			16,00


			15,00





			


			Que hàn


			kg


			4,500


			4,500


			2,000


			1,370





			


			Khí gas


			kg


			0,360


			0,360


			1,080


			1,000





			


			Ô xy


			chai


			0,180


			0,180


			0,540


			0,500





			


			Sơn


			kg


			2,300


			2,300


			0,010


			0,010





			


			Xăng


			kg


			2,400


			-


			-


			-





			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,040


			0,040


			-


			-





			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			Nhân công 4,0/7


			công


			22,95


			21,25


			14,45


			12,75





			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			Cần cẩu 16T


			ca


			0,300


			2,800


			0,200


			0,200





			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			1,120


			1,120


			0,500


			0,340





			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			


			


			01


			02


			03


			04








Chương XIII



LẮP ĐẶT THIẾT BỊ PHÂN LY, LY TÂM VÀ TẠO HÌNH



MN.01000 LẮP ĐẶT MÁY, THIẾT BỊ LY TÂM, PHÂN LY


Thành phần công việc:



Chuẩn bị, kiểm tra các chi tiết của thiết bị; gia công các tấm đệm, căn kê, xác định tim cốt và vạch dấu định vị các vị trí lắp đặt theo thiết kế; tháo rửa, lau chùi, bôi, thay dầu mỡ bảo quản; lắp ráp các chi tiết hay bộ phận, phụ tùng thành các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết, lắp các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết (hoặc bộ phận, phụ tùng) lên đúng vị trí theo yêu cầu kỹ thuật; Chạy thử cục bộ thiết bị theo phương án kỹ thuật để kiểm tra chất lượng và độ chính xác lắp đặt. Vận chuyển trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thiết bị có khối lượng (tấn)





			


			


			


			≤ 0,5


			≤ 2


			≤ 5





			MN.010


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			Mỡ các loại


			kg


			1,860


			1,690


			1,610





			


			Dầu các loại


			kg


			2,150


			1,950


			1,860





			


			Thép tấm


			kg


			2,860


			2,600


			2,480





			


			Que hàn các loại


			kg


			0,210


			0,200


			0,190





			


			Khí gas


			kg


			0,220


			0,200


			0,180





			


			Ô xy


			chai


			0,110


			0,100


			0,090





			


			Đồng lá


			kg


			0,057


			0,052


			0,050





			


			Đá mài, cắt


			viên


			0,800


			0,730


			0,690





			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,015


			0,013


			0,012





			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			Nhân công 4,5/7


			công


			35,82


			33,26


			31,34





			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			Tời điện 1T


			ca


			0,300


			-


			-





			


			Cần cẩu 5T


			ca


			-


			0,286


			-





			


			Cần cẩu 10T


			ca


			-


			-


			0,273





			


			Máy mài 2,7 kW


			ca


			0,800


			0,730


			0,690





			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,089


			0,083


			0,079





			


			Máy hàn hơi 1000 l/h


			ca


			0,270


			0,250


			0,240





			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			


			


			01


			02


			03








(Tiếp theo)



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thiết bị có khối lượng (tấn)





			


			


			


			≤ 10


			≤ 20


			> 20





			MN.010


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			Mỡ các loại


			kg


			1,500


			1,380


			1,250





			


			Dầu các loại


			kg


			1,730


			1,590


			1,440





			


			Thép tấm


			kg


			2,310


			2,120


			1,920





			


			Que hàn các loại


			kg


			0,170


			0,160


			0,140





			


			Khí gas


			kg


			0,180


			0,160


			0,140





			


			Ô xy


			chai


			0,090


			0,080


			0,070





			


			Đồng lá


			kg


			0,046


			0,042


			0,038





			


			Đá mài, cắt


			viên


			0,650


			0,590


			0,540





			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,011


			0,010


			0,009





			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			Nhân công 4,5/7


			công


			29,10


			24,80


			22,38





			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			Cần cẩu 16T


			ca


			0,266


			-


			-





			


			Cần cẩu 30T


			ca


			-


			0,246


			-





			


			Cần cẩu 90T


			ca


			-


			-


			0,234





			


			Máy mài 2,7 kW


			ca


			0,650


			0,590


			0,540





			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,074


			0,068


			0,059





			


			Máy hàn hơi 1000 l/h


			ca


			0,220


			0,200


			0,180





			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			


			


			04


			05


			06








MN.02000 LẮP ĐẶT MÁY, THIẾT BỊ TẠO HÌNH



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Máy có khối lượng (tấn)





			


			


			


			≤ 0,5


			≤ 2


			≤ 5





			MN.020


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			Mỡ các loại


			kg


			1,770


			1,610


			1,530





			


			Dầu các loại


			kg


			2,040


			1,860


			1,770





			


			Thép tấm


			kg


			2,720


			2,480


			2,360





			


			Que hàn các loại


			kg


			0,200


			0,190


			0,180





			


			Khí gas


			kg


			0,220


			0,200


			0,180





			


			Ô xy


			chai


			0,110


			0,100


			0,090





			


			Đồng lá


			kg


			0,050


			0,050


			0,050





			


			Đá mài, cắt


			viên


			0,300


			0,270


			0,260





			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,012


			0,011


			0,010





			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10


			10





			


			Nhân công 4,5/7


			công


			37,22


			34,56


			32,57





			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			Tời điện 1T


			ca


			0,300


			


			





			


			Cần cẩu 5T


			ca


			


			0,286


			





			


			Cần cẩu 10T


			ca


			


			


			0,273





			


			Máy mài 1 kW


			ca


			0,300


			0,270


			0,260





			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,090


			0,083


			0,079





			


			Máy hàn hơi 1000 l/h


			ca


			0,248


			0,225


			0,203





			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5





			


			01


			02


			03








(Tiếp theo)



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Máy có khối lượng (tấn)





			


			


			


			≤ 10


			≤ 20


			> 20





			MN.020


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			Mỡ các loại


			kg


			1,430


			1,310


			1,190





			


			Dầu các loại


			kg


			1,650


			1,510


			1,370





			


			Thép tấm


			kg


			2,200


			2,020


			1,830





			


			Que hàn các loại


			kg


			0,160


			0,150


			0,140





			


			Khí gas


			kg


			0,180


			0,160


			0,140





			


			Ô xy


			chai


			0,090


			0,080


			0,070





			


			Đồng lá


			kg


			0,040


			0,040


			0,040





			


			Đá mài, cắt


			viên


			0,240


			0,220


			0,200





			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,010


			0,009


			0,008





			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10


			10





			


			Nhân công 4,5/7


			công


			29,92


			25,49


			23,01





			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			Cần cẩu 16T


			ca


			0,266


			


			





			


			Cần cẩu 30T


			ca


			


			0,246


			





			


			Cần cẩu 90T


			ca


			


			


			0,234





			


			Máy mài 1 kW


			ca


			0,240


			0,220


			0,200





			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,074


			0,068


			0,059





			


			Máy hàn hơi 1000 l/h


			ca


			0,203


			0,180


			0,158





			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5





			


			04


			05


			06








MN.03000 LẮP ĐẶT THIẾT BỊ TÁCH KIM LOẠI


Thành phần công việc:



Chuẩn bị mặt bằng, thiết bị và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, lắp đặt thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			MN.030


			Vật liệu


			


			





			


			Mỡ các loại


			kg


			0,910





			


			Dầu các loại


			kg


			1,050





			


			Thép các loại


			kg


			1,400





			


			Que hàn


			kg


			0,100





			


			Khí gas


			kg


			0,100





			


			Ô xy


			chai


			0,050





			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,007





			


			Vật liệu khác


			%


			2





			


			Nhân công 5,0/7


			công


			12,96





			


			Máy thi công


			


			





			


			Cần cẩu 5T


			ca


			0,075





			


			Máy hàn 50 kW


			ca


			0,050





			


			Máy khác


			%


			2





			


			01








Chương XIV:


LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG CÔNG NGHỆ



MO.01000 LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG THÉP



MO.01100 LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG THÉP BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN


Thành phần công việc:



Chuẩn bị, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, mài vát mép ống, vệ sinh bên trong và bên ngoài ống, đấu nối và căn chỉnh mối nối ống, hàn lót bằng que hàn TIG trong môi trường khí Argon, hàn phủ bằng que hàn hồ quang theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			MO.011


			Vật liệu


			


			





			


			Thép các loại


			kg


			7,000





			


			Que hàn cường độ cao


			kg


			1,000





			


			Que hàn hợp kim


			kg


			13,15





			


			Que hàn TIG


			kg


			2,450





			


			Khí gas


			kg


			0,200





			


			Ô xy


			chai


			0,100





			


			Khí Argon


			chai


			0,100





			


			Đá mài


			viên


			0,600





			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,010





			


			Vật liệu khác


			%


			2





			


			Nhân công 4,0/7


			công


			52,00





			


			Máy thi công


			


			





			


			Cần cẩu 30T


			ca


			0,114





			


			Cần cẩu 10T


			ca


			0,143





			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			3,240





			


			Máy hàn TIG


			ca


			0,950





			


			Máy nén khí 240 m3/h


			ca


			0,095





			


			Máy mài 2,7 kW


			ca


			0,095





			


			Tời điện 3T


			ca


			1,900





			


			Máy khác


			%


			2





			


			01








Ghi chú:



- Không bao gồm đường ống cấp nước lò, đường ống hơi chính, đường ống gia nhiệt, đường ống tái sấy, đường ống rẽ nhánh tuabin, đường ống làm mát tuần hoàn, đường ống thép không rỉ, đường ống cứu hỏa.



- Định mức trên tính cho 1 tấn bao gồm lắp đặt các van và phụ kiện kèm theo.



MO.01200 LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG THÉP ÁP SUẤT CAO BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, mài vát mép ống, vệ sinh bên trong và bên ngoài ống, đấu nối và căn chỉnh mối nối ống, xông khí Argon, hàn lót bằng que hàn TIG trong môi trường khí Argon, hàn hoàn thiện, làm sạch và xử lý nhiệt mối hàn theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			MO.012


			Vật liệu


			


			





			


			Thép các loại


			kg


			10,00





			


			Que hàn cường độ cao


			kg


			1,000





			


			Que hàn hợp kim


			kg


			10,00





			


			Que hàn TIG


			kg


			2,450





			


			Khí gas


			kg


			0,200





			


			Ô xy


			chai


			0,100





			


			Khí Argon


			chai


			0,100





			


			Đá mài


			viên


			0,800





			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,010





			


			Vật liệu khác


			%


			2





			


			Nhân công 5,0/7


			công


			55,25





			


			Máy thi công


			


			





			


			Cần cẩu 50T


			ca


			0,095





			


			Cần cẩu 10T


			ca


			0,190





			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			3,240





			


			Máy hàn TIG


			ca


			0,950





			


			Máy nén khí 240 m3/h


			ca


			0,095





			


			Máy mài 2,7 kW


			ca


			1,900





			


			Tời điện 3T


			ca


			1,425





			


			Máy khác


			%


			2





			


			01








Ghi chú:



- Bao gồm đường ống cấp nước lò, đường ống hơi chính, đường ống gia nhiệt, đường ống tái sấy, đường ống rẽ nhánh tuabin.



- Định mức trên tính cho 1 tấn bao gồm lắp đặt các van và phụ kiện kèm theo.



MO.01300 LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG NƯỚC TUẦN HOÀN THÉP BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, vận chuyển rải ống trong phạm vi 30m. Gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, đo lấy dấu, vệ sinh ống, lắp giá đỡ, hàn lắp ống theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			MO.013


			Vật liệu


			


			





			


			Dầu các loại


			kg


			2,250





			


			Thép các loại


			kg


			5,000





			


			Que hàn cường độ cao


			kg


			5,200





			


			Khí gas


			kg


			0,200





			


			Ô xy


			chai


			0,100





			


			Đá mài


			viên


			1,667





			


			Bitum


			kg


			5,250





			


			Vải thủy tinh


			m2


			2,040





			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,010





			


			Vật liệu khác


			%


			2





			


			Nhân công 4,0/7


			công


			27,14





			


			Máy thi công


			


			





			


			Cần cẩu 50T


			ca


			0,067





			


			Cần cẩu 16T


			ca


			0,190





			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			1,425





			


			Máy nén khí 240 m3/h


			ca


			0,095





			


			Máy mài 2,7 kW


			ca


			3,800





			


			Tời điện 3T


			ca


			0,285





			


			Máy khác


			%


			2





			


			01








Ghi chú: Định mức trên tính cho 1 tấn bao gồm lắp đặt các van và phụ kiện kèm theo.



MO.01400 LẮP ĐẶT ỐNG THÉP BỌC THÁP ĐIỀU ÁP NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN


Thành phần công việc:



Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu và dụng cụ thi công, kiểm tra ống, vận chuyển ống trong phạm vi 30m, lắp đặt, tháo dỡ, luân chuyển giằng néo tăng cứng trong ống, lắp đặt ống theo đúng yêu cầu kỹ thuật, nghiệm thu.



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			MO.014


			Vật liệu


			


			





			


			Mỡ các loại


			kg


			0,042





			


			Thép các loại


			kg


			8,805





			


			Que hàn


			kg


			3,840





			


			Que hàn than


			kg


			0,108





			


			Khí gas


			kg


			0,766





			


			Ôxy


			chai


			0,383





			


			Đá mài


			viên


			0,315





			


			Vật liệu khác


			%


			1





			


			Nhân công 4,0/7


			công


			41,34





			


			Máy thi công


			


			





			


			Cần cẩu 40T


			ca


			0,244





			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			1,421





			


			Máy nén khí 600 m3/h


			ca


			0,141





			


			Máy mài 1,0 kW


			ca


			0,289





			


			Máy khác


			%


			1





			


			01








MO.01500 LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG THÉP ÁP LỰC TRONG HẦM NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN



Thành phần công việc:



Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu và dụng cụ thi công, kiểm tra ống, vận chuyển ống trong phạm vi 30m, lắp đặt, tháo dỡ, luân chuyển giằng néo tăng cứng trong ống, lắp đặt các đoạn ống, nắp thăm, mối bù co giãn và các kết cấu mặt bích thử nghiệm theo đúng yêu cầu kỹ thuật, nghiệm thu.



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường ống thép trong hầm





			


			


			


			Đoạn nằm ngang


			Đoạn đứng, nghiêng





			MO.015


			Vật liệu


			


			


			





			


			Mỡ các loại


			kg


			0,042


			0,042





			


			Thép các loại


			kg


			8,805


			8,805





			


			Que hàn


			kg


			3,840


			3,840





			


			Que hàn than


			kg


			0,108


			0,108





			


			Khí gas


			kg


			0,766


			0,766





			


			Ôxy


			chai


			0,383


			0,383





			


			Đá mài


			viên


			0,315


			0,315





			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1





			


			Nhân công 4,0/7


			công


			34,45


			41,34





			


			Máy thi công


			


			


			





			


			Cần cẩu 25T


			ca


			0,148


			0,165





			


			Ôtô đầu kéo 150CV


			ca


			0,203


			0,226





			


			Rơ moóc 15T


			ca


			0,203


			0,226





			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			1,279


			1,421





			


			Máy nén khí 600 m3/h


			ca


			0,126


			0,141





			


			Máy mài 1,0 kW


			ca


			0,260


			0,289





			


			Tời điện 5T


			ca


			1,489


			1,654





			


			Máy khác


			%


			1


			1





			


			01


			02








Ghi chú: Đoạn ống có độ dốc ≤ 15° được tính là ống nằm ngang, độ dốc > 15° đến 90° được tính là ống nghiêng.



MO.01600 LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG THÉP ÁP LỰC NGOÀI HỞ NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN



Thành phần công việc:



Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu và dụng cụ thi công, kiểm tra ống, vận chuyển ống trong phạm vi 30m. Lắp đặt, tháo dỡ, luân chuyển giằng néo tăng cứng trong ống, lắp đặt các đoạn ống, nắp thăm, mối bù co giãn và các kết cấu mặt bích thử nghiệm theo đúng yêu cầu kỹ thuật, thu dọn mặt bằng.



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường ống thép ngoài hở





			


			


			


			Đoạn nằm ngang


			Đoạn đứng, nghiêng





			MO.016


			Vật liệu


			


			


			





			


			Mỡ các loại


			kg


			0,047


			0,047





			


			Thép các loại


			kg


			9,784


			9,784





			


			Que hàn


			kg


			4,267


			4,267





			


			Que hàn than


			kg


			0,120


			0,120





			


			Khí gas


			kg


			0,852


			0,852





			


			Ôxy


			chai


			0,426


			0,426





			


			Đá mài


			viên


			0,350


			0,350





			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1





			


			Nhân công 4,0/7


			công


			27,54


			35,80





			


			Máy thi công


			


			


			





			


			Cần cẩu 25T


			ca


			0,210


			0,295





			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			1,830


			1,830





			


			Máy nén khí 600 m3/h


			ca


			0,140


			0,140





			


			Máy mài 1,0 kW


			ca


			0,280


			0,280





			


			Máy sấy 2 kW


			ca


			0,410


			0,410





			


			Máy khác


			%


			1


			1





			


			


			


			01


			02








Ghi chú: Đoạn ống có độ dốc ≤ 15° được tính là ống nằm ngang, độ dốc > 15° đến 90° được tính là ống nghiêng.



MO.02000 LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG THÉP KHÔNG RỈ BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN


Thành phần công việc:



Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu và dụng cụ thi công, mài vát mép ống, vệ sinh bên trong và bên ngoài ống, đấu nối và căn chỉnh mối nối ống, xông khí Argon, hàn bằng que hàn TIG trong môi trường khí Argon, làm sạch mối hàn theo đúng yêu cầu kỹ thuật, thu dọn mặt bằng.



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			MO.020


			Vật liệu


			


			





			


			Que hàn Inox


			kg


			10,00





			


			Khí Argon


			chai


			1,780





			


			Đá mài


			viên


			9,000





			


			Vật liệu khác


			%


			2





			


			Nhân công 5,0/7


			công


			65,00





			


			Máy thi công


			


			





			


			Palăng 5T


			ca


			0,190





			


			Máy hàn TIG


			ca


			3,240





			


			Máy nén khí 240 m3/h


			ca


			0,539





			


			Máy mài 2,7 kW


			ca


			3,914





			


			Máy khác


			%


			2





			


			01








Ghi chú:



- Bao gồm đường ống hệ thống cung cấp nhiên liệu dầu, khí, dầu bôi trơn, hệ thống đường ống điều khiển kiểm soát nước hóa học, tuyến ống lấy mẫu nước hơi.



- Định mức trên tính cho 1T bao gồm lắp đặt các van và phụ kiện kèm theo.



MO.03000 LẮP ĐẶT CÔN THÉP, KHUỶU THÉP, ỐNG XẢ TURBIN TỪ CÁC PHÂN ĐOẠN



Thành phần công việc:



Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu và dụng cụ thi công, kiểm tra côn, khuỷu, vận chuyển côn, khuỷu trong phạm vi 30m, lắp đặt, tháo dỡ, luân chuyển giằng néo tăng cứng trong côn, khuỷu, lắp đặt vào vị trí theo đúng yêu cầu kỹ thuật, thu dọn mặt bằng.



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			


			Vật liệu


			


			





			MO.030


			Thép các loại


			kg


			7,993





			


			Que hàn


			kg


			2,130





			


			Khí gas


			kg


			2,400





			


			Ô xy


			chai


			1,200





			


			Đá mài


			viên


			0,230





			


			Vật liệu khác


			%


			2





			


			Nhân công 4,0/7


			công


			28,86





			


			Máy thi công


			


			





			


			Cần cẩu 50T


			ca


			0,096





			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,329





			


			Máy mài 2,7 kW


			ca


			0,663





			


			Máy khác


			%


			2





			


			01








MO.04000 LẮP ĐẶT KẾT CẤU THÉP MỐ ĐỠ ĐƯỜNG ỐNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị mặt bằng, thiết bị và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, lắp đặt thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, thu dọn mặt bằng.



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			


			Vật liệu


			


			





			MO.040


			Thép các loại


			kg


			1,490





			


			Que hàn


			kg


			6,200





			


			Khí gas


			kg


			0,320





			


			Ôxy


			chai


			0,160





			


			Vật liệu khác


			%


			2





			


			Nhân công 4,0/7


			công


			7,8





			


			Máy thi công


			


			





			


			Cần cẩu 15T


			ca


			0,095





			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			1,473





			


			Máy sấy 2 kW


			ca


			0,475





			


			Máy khác


			%


			2





			


			01








MO.05000 LẮP ĐẶT ĐƯỜNG TRƯỢT ĐỂ LẮP ỐNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị mặt bằng và dụng cụ thi công, lắp đặt đường trượt theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, thu dọn mặt bằng.



Đơn vị tính: m



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Trên tà vẹt gỗ


			Trên tà vẹt thép





			


			Vật liệu


			


			


			





			MO.050


			Thép các loại


			kg


			10,460


			109,82





			


			Ray P43


			kg


			89,300


			89,300





			


			Đinh Crampong


			cái


			8,770


			-





			


			Bulông


			cái


			0,974


			0,974





			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,119


			-





			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2





			


			Nhân công 4,5/7


			công


			0,57


			0,57





			


			


			


			01


			02








Ghi chú: Định mức được tính cho cả hai bên đường trượt.



MO.06100 LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG THÉP DẪN XĂNG DẦU TUYẾN CHÍNH BỌC 1 LỚP VẢI THỦY TINH d = 3 ± 0,5 mm - ĐOẠN ỐNG DÀI 8m



Thành phần công việc:



Chuẩn bị bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm, dồn ống, đo lấy dấu, cạo rỉ, lau chùi ống, sơn lót và bảo ôn ống, hàn ống, lao đẩy ống, lắp đặt theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			< 57


			67 - 89


			108





			


			


			


			


			


			3,5


			4,0





			MO.061


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			Ống thép


			m


			100,2


			100,2


			100,2


			100,2





			


			Nhựa đường


			kg


			78,13


			121,98


			148,03


			148,03





			


			Củi đun


			kg


			100,0


			150,0


			179,6


			179,6





			


			Xăng


			kg


			6,3


			9,8


			12


			12





			


			Que hàn


			kg


			0,52


			0,82


			1,0


			1,2





			


			Vải thủy tinh


			m2


			23,30


			36,39


			44,15


			44,15





			


			Bột cao su


			kg


			10,0


			15,0


			18,0


			18,0





			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			Nhân công 4,0/7


			công


			44,08


			54,83


			60,00


			68,00





			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,11


			0,18


			0,22


			0,26





			


			Ô tô 5T


			ca


			0,02


			0,04


			0,10


			0,10





			


			


			


			01


			02


			03


			04








Tiếp theo



			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			159


			219


			273





			


			


			5,0


			6,3


			7,0


			9,0


			7,0





			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			Ống thép


			m


			100,2


			100,2


			100,2


			100,2


			100,2





			Nhựa đường


			kg


			217,93


			217,93


			300,16


			300,16


			374,18





			Củi đun


			kg


			259,2


			259,2


			356,1


			356,1


			437,3





			Xăng


			kg


			17,50


			17,50


			20,00


			20,00


			30,00





			Que hàn


			kg


			2,70


			3,98


			6,20


			8,70


			7,80





			Vải thủy tinh


			m2


			65,00


			65,00


			89,53


			89,53


			111,61





			Bột cao su


			kg


			26,0


			26,0


			35,6


			35,6


			43,7





			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			Nhân công 4,0/7


			công


			77,6


			86,48


			98,16


			110,00


			130,72





			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,60


			0,88


			1,36


			1,91


			1,72





			Máy nâng TO-12-24


			ca


			1,10


			1,10


			1,47


			1,47


			1,47





			Ô tô 5T


			ca


			0,20


			0,20


			0,30


			0,30


			0,40





			


			


			05


			06


			07


			08


			09








Ghi chú:



- Khi lắp đặt ống ở độ dốc từ 7-8° thì định mức nhân công nhân hệ số 1,12



- Khi lắp đặt ống ở độ dốc từ 9-35° thì định mức nhân công nhân hệ số 1,14



- Khi lắp đặt ống qua địa hình bùn nước ≤ 50cm định mức nhân công nhân hệ số 1,2; nếu bùn nước > 50 cm thì lập dự toán riêng.



MO.06200 LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG THÉP DẪN XĂNG DẦU TUYẾN CHÍNH BỌC 2 LỚP VẢI THỦY TINH d = 6 ± 0,5 mm - ĐOẠN ỐNG DÀI 8m



Thành phần công việc:



Chuẩn bị bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm, dồn ống, đo lấy dấu, cạo rỉ, lau chùi ống, sơn lót, bọc bảo ôn ống 2 lớp vải thủy tinh, lắp chỉnh, hàn ống, lao đẩy ống theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			< 57


			67 - 89


			108





			


			


			


			


			


			3,5


			4,0





			MO.062


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			Ống thép


			m


			100,2


			100,2


			100,2


			100,2





			


			Nhựa đường


			kg


			156,25


			243,97


			296,05


			296,05





			


			Củi đun


			kg


			203


			295,8


			351


			351





			


			Xăng


			kg


			6,30


			9,80


			12,00


			12,00





			


			Que hàn


			kg


			0,52


			0,82


			1,00


			1,20





			


			Vải thủy tinh


			m2


			46,61


			72,77


			88,31


			88,31





			


			Bột cao su


			kg


			20,3


			29,5


			35,1


			35,1





			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			Nhân công 4,0/7


			công


			46,48


			58,03


			64,8


			72,26





			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,12


			0,18


			0,22


			0,27





			


			Ô tô 5T


			ca


			0,02


			0,04


			0,10


			0,10





			


			


			


			01


			02


			03


			04








Tiếp theo



			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			159


			219


			273





			


			


			5,0


			6,3


			7,0


			9,0


			7,0





			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			Ống thép


			m


			100,2


			100,2


			100,2


			100,2


			100,2





			Nhựa đường


			kg


			435,85


			435,85


			600,33


			600,33


			748,35





			Củi đun


			kg


			499


			499


			672,9


			672,9


			829,5





			Xăng


			kg


			17,50


			17,50


			20,00


			20,00


			30,00





			Que hàn


			kg


			2,70


			3,98


			6,20


			8,70


			7,80





			Vải thủy tinh


			m2


			130,01


			130,01


			179,07


			179,07


			223,22





			Bột cao su


			kg


			50,00


			50,00


			67,30


			67,30


			83,00





			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			Nhân công 4,0/7


			công


			82,56


			92,09


			104,16


			117,2


			139,2





			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,60


			0,88


			1,36


			1,91


			1,72





			Máy nâng TO-12-24


			ca


			1,10


			1,10


			1,47


			1,47


			1,47





			Ô tô 5T


			ca


			0,20


			0,20


			0,30


			0,30


			0,40





			


			


			05


			06


			07


			08


			09








MO.06300 LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG THÉP DẪN XĂNG DẦU TUYẾN CHÍNH BỌC 3 LỚP VẢI THỦY TINH d = 9 ± 0,5 mm - ĐOẠN ỐNG DÀI 8m



Thành phần công việc:



Chuẩn bị bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm, dồn ống, đo lấy dấu, cạo rỉ, lau chùi ống, sơn lót, bọc bảo ôn ống 3 lớp vải thủy tinh, lắp chỉnh, hàn ống, lao đẩy ống theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			< 57


			67 - 89


			108





			


			


			


			


			


			3,5


			4,0





			MO.063


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			Ống thép


			m


			100,2


			100,2


			100,2


			100,2





			


			Nhựa đường


			kg


			234,37


			365,95


			444,08


			444,08





			


			Củi đun


			kg


			322,20


			457,80


			538,30


			538,30





			


			Xăng


			kg


			6,30


			9,80


			12,00


			12,00





			


			Que hàn


			kg


			0,52


			0,82


			1,00


			1,20





			


			Vải thủy tinh


			m2


			69,91


			109,16


			132,46


			132,46





			


			Bột cao su


			kg


			32,20


			45,80


			53,80


			53,80





			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			Nhân công 4,0/7


			công


			46,48


			58,03


			64,8


			72,26





			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,11


			0,18


			0,22


			0,26





			


			Ô tô 5T


			ca


			0,02


			0,04


			0,1


			0,1





			


			


			


			01


			02


			03


			04








Tiếp theo



			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			159


			219


			273





			


			


			5,0


			6,3


			7,0


			9,0


			7,0





			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			Ống thép


			m


			100,2


			100,2


			100,2


			100,2


			100,2





			Nhựa đường


			kg


			653,78


			653,78


			900,49


			900,49


			1122,53





			Củi đun


			kg


			754,5


			754,5


			1008,8


			1008,8


			1237,7





			Xăng


			kg


			17,5


			17,5


			20,00


			20,00


			30,00





			Que hàn


			kg


			2,70


			3,98


			6,20


			8,70


			7,80





			Vải thủy tinh


			m2


			195,01


			195,01


			268,6


			268,6


			334,83





			Bột cao su


			kg


			75,5


			75,5


			100,9


			100,9


			123,8





			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			Nhân công 4,0/7


			công


			82,6


			92,1


			104,2


			117,2


			139,2





			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,60


			0,88


			1,36


			1,91


			1,72





			Máy nâng TO-12-24


			ca


			1,10


			1,10


			1,47


			1,47


			1,47





			Ô tô 5T


			ca


			0,20


			0,20


			0,30


			0,30


			0,40





			


			05


			06


			07


			08


			09








MO.06400 LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG THÉP DẪN XĂNG DẦU TRONG KHO QUÉT 2 LỚP SƠN CHỐNG RỈ 1 LỚP SƠN LÓT - ĐOẠN ỐNG DÀI 6m



Thành phần công việc:



Chuẩn bị bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm, dồn ống, đo lấy dấu, cưa cắt, tẩy vát mép, cạo rỉ, lau chùi ống, sơn lót, lắp chỉnh, hàn ống, lao đẩy ống theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			< 57


			67 - 89


			108





			


			


			


			


			


			3,5


			4,0





			MO.064


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			Ống thép


			m


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5





			


			Sơn chống rỉ


			kg


			2,47


			3,91


			5,07


			5,07





			


			Sơn màu


			kg


			1,64


			2,30


			2,80


			2,80





			


			Ô xy


			chai


			0,03


			0,06


			0,08


			0,09





			


			Đất đèn


			kg


			0,20


			0,41


			0,55


			0,61





			


			Que hàn


			kg


			0,68


			1,07


			1,33


			1,52





			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			Nhân công 4,0/7


			công


			35,6


			42,48


			50,24


			53,6





			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,15


			0,24


			0,29


			0,33





			


			


			


			01


			02


			03


			04








Tiếp theo



			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			159


			219


			273





			


			


			5,0


			6,3


			7,0


			9,0


			7,0





			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			Ống thép


			m


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5





			Sơn chống rỉ


			kg


			8,06


			8,06


			10,14


			10,14


			12,35





			Sơn màu


			kg


			4,10


			4,10


			5,64


			5,64


			7,00





			Ô xy


			chai


			0,13


			0,19


			0,27


			0,35


			0,33





			Đất đèn


			kg


			0,89


			1,30


			1,84


			2,37


			2,25





			Que hàn


			kg


			2,71


			3,98


			6,20


			8,70


			7,80





			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			Nhân công 4,0/7


			công


			57,47


			64,08


			72,00


			80,96


			93,76





			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,60


			0,88


			1,36


			1,91


			1,72





			Cần cẩu 5T


			ca


			1,20


			1,20


			1,60


			1,60


			1,60





			


			05


			06


			07


			08


			09








MO.06500 LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG THÉP DẪN XĂNG DẦU TRONG KHO BỌC MỘT LỚP VẢI THỦY TINH d = 3 ± 0,5 mm - ĐOẠN ỐNG DÀI 6m



Thành phần công việc:



Chuẩn bị bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm, dồn ống, đo lấy dấu, cưa cắt, tẩy vát mép, cạo rỉ, lau chùi ống, sơn lót, bọc bảo ôn 1 lớp vải thủy tinh, lắp chỉnh, hàn ống, lao đẩy ống theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			< 57


			67 - 89


			108





			


			


			


			


			


			3,5


			4,0





			MO.065


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			Ống thép


			m


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5





			


			Nhựa đường


			kg


			78,13


			121,98


			148,03


			148,03





			


			Củi đun


			kg


			100,00


			150,00


			179,60


			179,60





			


			Xăng


			kg


			6,30


			9,80


			12,00


			12,00





			


			Ô xy


			chai


			0,03


			0,06


			0,08


			0,09





			


			Đất đèn


			kg


			0,20


			0,41


			0,55


			0,61





			


			Que hàn


			kg


			0,68


			1,07


			1,33


			1,52





			


			Vải thủy tinh


			m2


			23,30


			36,39


			44,15


			44,15





			


			Bột cao su


			kg


			78,13


			121,98


			148,03


			148,03





			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			Nhân công 4,0/7


			công


			48,80


			60,00


			71,20


			75,84





			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,15


			0,24


			0,29


			0,33





			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			


			


			01


			02


			03


			04








Tiếp theo



			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			159


			219


			273





			


			


			5,0


			6,3


			7,0


			9,0


			7,0





			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			Ống thép


			m


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5





			Nhựa đường


			kg


			217,93


			217,93


			300,16


			300,16


			374,18





			Củi đun


			kg


			259,2


			259,2


			356,1


			356,1


			437,3





			Xăng


			kg


			17,5


			17,5


			20,0


			20,0


			30,0





			Ô xy


			chai


			0,13


			0,19


			0,27


			0,35


			0,33





			Đất đèn


			kg


			0,89


			1,30


			1,84


			2,37


			2,25





			Que hàn


			kg


			2,71


			3,98


			6,2


			8,7


			7,8





			Vải thủy tinh


			m2


			65,00


			65,00


			89,53


			89,53


			111,61





			Bột cao su


			kg


			26


			26


			35,6


			35,6


			43,7





			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			Nhân công 4,0/7


			công


			84,98


			94,76


			107,20


			120,64


			141,49





			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,60


			0,88


			1,36


			1,91


			1,72





			Cần cẩu 5T


			ca


			1,20


			1,20


			1,60


			1,60


			1,60





			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			


			05


			06


			07


			08


			09








MO.06600 LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG THÉP DẪN XĂNG DẦU TRONG KHO BỌC HAI LỚP VẢI THỦY TINH d = 6 ± 0,5 mm - ĐOẠN ỐNG DÀI 6m



Thành phần công việc:



Chuẩn bị bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm, dồn ống, đo lấy dấu, cưa cắt, tẩy vát mép, cạo rỉ, lau chùi ống, sơn lót, bọc bảo ôn ống 2 lớp vải thủy tinh, lắp chỉnh, hàn ống, lao đẩy ống theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			< 57


			67 - 89


			108





			


			


			


			


			


			3,5


			4,0





			MO.066


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			Ống thép


			m


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5





			


			Nhựa đường


			kg


			156,25


			243,97


			296,05


			296,05





			


			Củi đun


			kg


			203,0


			295,8


			351,0


			351,0





			


			Xăng


			kg


			6,3


			9,8


			12,0


			12,0





			


			Ô xy


			chai


			0,03


			0,06


			0,08


			0,09





			


			Đất đèn


			kg


			0,20


			0,41


			0,55


			0,61





			


			Que hàn


			kg


			0,68


			1,07


			1,33


			1,52





			


			Vải thủy tinh


			m2


			46,61


			72,77


			88,31


			88,31





			


			Bột cao su


			kg


			20,3


			29,5


			35,1


			35,1





			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			Nhân công 4,0/7


			công


			51,20


			63,52


			75,328


			80,36





			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,15


			0,24


			0,29


			0,33





			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			


			


			01


			02


			03


			04








Tiếp theo



			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			159


			219


			273





			


			


			5,0


			6,3


			7,0


			9,0


			7,0





			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			Ống thép


			m


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5





			Nhựa đường


			kg


			435,85


			435,85


			600,33


			600,33


			748,35





			Củi đun


			kg


			498,9


			498,9


			672,9


			672,9


			829,5





			Xăng


			kg


			17,50


			17,50


			20,00


			20,00


			30,00





			Ô xy


			chai


			0,13


			0,19


			0,27


			0,35


			0,33





			Đất đèn


			kg


			0,89


			1,30


			1,84


			2,37


			2,25





			Que hàn


			kg


			2,71


			3,98


			6,20


			8,70


			7,80





			Vải thủy tinh


			m2


			130,01


			130,01


			179,07


			179,07


			223,22





			Bột cao su


			kg


			50,00


			50,00


			67,30


			67,30


			83,00





			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			Nhân công 4,0/7


			công


			91,38


			101,92


			114,70


			129,08


			151,02





			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,60


			0,88


			1,36


			1,91


			1,72





			Cần cẩu 5T


			ca


			1,20


			1,20


			1,60


			1,60


			1,60





			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			


			05


			06


			07


			08


			09








MO.06700 LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG THÉP DẪN XĂNG DẦU TRONG KHO BỌC BA LỚP VẢI THỦY TINH d = 9 ± 0,5 mm - ĐOẠN ỐNG DÀI 6m



Thành phần công việc:



Chuẩn bị bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm, dồn ống, đo lấy dấu, cưa cắt, tẩy vát mép, cạo rỉ, lau chùi ống, sơn lót, bọc bảo ôn ống 3 lớp vải thủy tinh, lắp chỉnh, hàn ống, lao đẩy ống theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			< 57


			67 - 89


			108





			


			


			


			


			


			3,5


			4,0





			MO.067


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			Ống thép


			m


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5





			


			Nhựa đường


			kg


			234,37


			365,95


			444,08


			444,08





			


			Củi đun


			kg


			322,20


			457,80


			538,30


			538,30





			


			Xăng


			kg


			6,30


			9,80


			12,00


			12,00





			


			Ô xy


			chai


			0,03


			0,06


			0,08


			0,09





			


			Đất đèn


			kg


			0,20


			0,41


			0,55


			0,61





			


			Que hàn


			kg


			0,68


			1,07


			1,33


			1,52





			


			Vải thủy tinh


			m2


			69,91


			109,16


			132,46


			132,46





			


			Bột cao su


			kg


			32,2


			45,8


			53,8


			53,8





			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			Nhân công 4,0/7


			công


			61,52


			76,24


			90,4


			96,42





			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,15


			0,24


			0,29


			0,33





			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			


			


			01


			02


			03


			04








Tiếp theo



			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			159


			219


			273





			


			


			5,0


			6,3


			7,0


			9,0


			7,0





			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			Ống thép


			m


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5





			Nhựa đường


			kg


			653,78


			653,78


			900,49


			900,49


			1122,53





			Củi đun


			kg


			754,5


			754,5


			1008,8


			1008,8


			1237,7





			Xăng


			kg


			17,5


			17,5


			20,0


			20,0


			30,0





			Ô xy


			chai


			0,13


			0,19


			0,27


			0,35


			0,33





			Đất đèn


			kg


			0,89


			1,30


			1,84


			2,37


			2,25





			Que hàn


			kg


			2,71


			3,98


			6,2


			8,7


			7,8





			Vải thủy tinh


			m2


			195,01


			195,01


			268,6


			268,6


			334,83





			Bột cao su


			kg


			75,5


			75,5


			100,9


			100,9


			123,8





			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			Nhân công 4,0/7


			công


			108,58


			121,07


			137,68


			154,9


			181,2





			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,6


			0,88


			1,36


			1,91


			1,72





			Cần cẩu 5T


			ca


			1,2


			1,2


			1,6


			1,6


			1,6





			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			


			05


			06


			07


			08


			09








MO.06800 LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG THÉP DẪN XĂNG DẦU QUA SÔNG - HỒ BỌC 3 LỚP VẢI THỦY TINH d = 9 ± 0,5 mm - ĐOẠN ỐNG DÀI 6 m



Thành phần công việc:



Chuẩn bị bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm, dồn ống, đo lấy dấu, cưa cắt, tẩy vát mép, cạo rỉ, lau chùi ống, sơn lót, bọc bảo ôn 3 lớp, lắp chỉnh, hàn ống, lao đẩy ống theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			108


			159


			219


			273





			


			


			


			8,0


			8,0


			12,0


			9,0


			12,0


			12,0





			MO.068


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			Ống thép


			m


			100,2


			100,2


			100,2


			100,2


			100,2


			100,2





			


			Nhựa đường


			kg


			444,08


			653,78


			653,78


			900,49


			900,49


			1122,53





			


			Củi đun


			kg


			538


			754,5


			754,5


			1009


			1009


			1237,7





			


			Xăng


			kg


			12


			17,5


			17,5


			20


			20


			30





			


			Ô xy


			chai


			0,13


			0,21


			0,31


			0,35


			0,46


			0,33





			


			Đất đèn


			kg


			0,89


			1,42


			2,13


			2,35


			3,16


			2,25





			


			Que hàn


			kg


			3,40


			5,10


			9,20


			8,70


			12,90


			16,30





			


			Vải thủy tinh


			m2


			132,46


			195,01


			195,01


			268,6


			268,6


			334,83





			


			Bột cao su


			kg


			53,8


			75,5


			75,5


			100,9


			100,9


			123,8





			


			Gỗ bao nhóm IV


			m3


			0,46


			0,63


			0,63


			0,83


			0,83


			1,00





			


			Dây thép d = 3


			kg


			28,6


			35,8


			35,8


			44,4


			44,4


			52,1





			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			Nhân công 4,0/7


			công


			101,44


			116


			129,29


			146,27


			164,56


			195,84





			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,75


			1,12


			2,02


			1,91


			2,84


			3,59





			


			Máy nâng T0-12-24


			ca


			1,20


			1,43


			1,43


			1,90


			1,90


			1,90





			


			Ô tô 5T


			ca


			0,1


			0,2


			0,2


			0,3


			0,3


			0,4





			


			Máy ủi 100 CV


			ca


			1,3


			1,3


			1,3


			1,3


			2,5


			2,5





			


			Máy khác


			%


			3


			3


			3


			3


			3


			3





			


			


			


			01


			02


			03


			04


			05


			06








MO.06900 LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG THÉP DẪN XĂNG DẦU QUA ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG SẮT BỌC 3 LỚP VẢI THỦY TINH d = 9 ± 0,5 mm - ĐOẠN ỐNG DÀI 6 m



Thành phần công việc:



Chuẩn bị bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm, dồn ống, đo lấy dấu, cưa cắt, tẩy vát mép, cạo rỉ, lau chùi ống, sơn lót, lắp chỉnh, hàn ống, bọc bảo ôn 3 lớp, bọc gỗ, lao đẩy ống theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			108


			159


			219


			273





			


			


			


			8,0


			8,0


			12,0


			9,0


			12,0


			12,0





			MO.069


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			Ống thép


			m


			100,2


			100,2


			100,2


			100,2


			100,2


			100,2





			


			Nhựa đường


			kg


			444,08


			653,78


			653,78


			900,49


			900,49


			1122,53





			


			Củi đun


			kg


			547,8


			767,9


			767,9


			1024,2


			1024,2


			1267,1





			


			Xăng


			kg


			12


			17,5


			17,5


			20,0


			20,0


			30,0





			


			Ô xy


			chai


			0,13


			0,21


			0,31


			0,35


			0,46


			0,33





			


			Đất đèn


			kg


			0,89


			1,42


			2,13


			2,37


			3,16


			2,25





			


			Que hàn


			kg


			3,4


			5,1


			9,2


			8,7


			12,9


			16,3





			


			Vải thủy tinh


			m2


			132,46


			195,01


			195,01


			268,60


			268,60


			334,83





			


			Gỗ bao nhóm IV


			m3


			0,46


			0,63


			0,63


			0,83


			0,83


			1,00





			


			Dây thép d = 3


			kg


			28,6


			35,8


			35,8


			44,4


			44,4


			52,1





			


			Bột cao su


			kg


			53,8


			75,5


			75,5


			100,9


			100,9


			123,8





			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			Nhân công 4,0/7


			công


			104,08


			120,16


			134,00


			150,00


			168,72


			200,85





			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,75


			1,12


			2,02


			1,91


			2,84


			3,59





			


			Máy nâng T0-12-24


			ca


			1,2


			1,43


			1,43


			1,9


			1,9


			1,9





			


			Máy khác


			%


			3


			3


			3


			3


			3


			3





			


			


			


			01


			02


			03


			04


			05


			06








MO.07000 LẮP ĐẶT ỐNG THÉP LỒNG DẪN XĂNG DẦU BỌC 1 LỚP VẢI THỦY TINH d = 3 ± 0,5 mm



Thành phần công việc:



Chuẩn bị vận chuyển nguyên vật liệu trong phạm vi 50m, đo lấy dấu, cưa cắt, tẩy vát mép, hàn, lắp đặt ống vào vị trí theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: 10m



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống lồng (mm)





			


			


			


			219x7


			273x8


			325x8


			426x10





			MO.070


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			Ống thép


			m


			10,02


			10,02


			10,02


			10,02





			


			Xăng


			kg


			2,0


			3,0


			3,6


			4,7





			


			Nhựa đường


			kg


			30,02


			37,42


			44,55


			58,39





			


			Củi đun


			kg


			35,6


			43,7


			51,9


			67,6





			


			Ô xy


			chai


			0,03


			0,03


			0,04


			0,05





			


			Đất đèn


			kg


			0,20


			0,20


			0,27


			0,34





			


			Que hàn


			kg


			0,52


			0,9


			1,07


			2,05





			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			Nhân công 4,0/7


			công


			11,55


			13,76


			16,48


			18,40





			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,11


			0,20


			0,24


			0,45





			


			Máy nâng T0- 12- 24


			ca


			0,15


			0,21


			0,25


			0,25





			


			Máy khoan ngang UĐB4


			ca


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			


			01


			02


			03


			04








MO.07100 LẮP ĐẶT CÚT DẪN XĂNG DẦU NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN



Thành phần công việc:



Chuẩn bị vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, cưa, cắt ống, tẩy vát mép, dũa mép, lắp chỉnh, hàn với ống theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cút (mm)





			


			


			


			< 89


			108x4


			159





			


			


			


			


			


			5,0


			6,0


			12,0





			MO.071


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			Cút


			cái


			1


			1


			1


			1


			1





			


			Ô xy


			chai


			0,01


			0,01


			0,03


			0,04


			0,04





			


			Đất đèn


			kg


			0,07


			0,10


			0,19


			0,19


			0,19





			


			Que hàn


			kg


			0,16


			0,23


			0,55


			0,80


			1,84





			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,34


			0,42


			0,63


			0,69


			0,74





			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,035


			0,05


			0,12


			0,18


			0,40





			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			01


			02


			03


			04


			05








Tiếp theo



			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cút (mm)





			


			


			219


			273





			


			


			7,0


			9,0


			12,0


			7,0


			12,0





			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			Cút


			cái


			1


			1


			1


			1


			1





			Ô xy


			chai


			0,054


			0,052


			0,052


			0,066


			0,065





			Đất đèn


			kg


			0,27


			0,26


			0,26


			0,33


			0,33





			Que hàn


			kg


			1,24


			1,74


			2,58


			1,56


			3,26





			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			Nhân công 4,0/7


			công


			0,88


			0,96


			1,00


			1,03


			1,12





			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,27


			0,38


			0,57


			0,34


			0,72





			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			06


			07


			08


			09


			10








Chương XV



LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG VÀ ĐIỀU KHIỂN



MP.01000 LẮP ĐẶT CÁC LOẠI THIẾT BỊ CẢM BIẾN


Thành phần công việc:



Chuẩn bị, nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và bản vẽ, kiểm tra giao nhận thiết bị; lắp đặt thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, thử nghiệm. Vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1 bộ



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			MP.010


			Vật liệu


			


			





			


			Vải trắng


			kg


			0,100





			


			Băng làm kín


			cuộn


			0,500





			


			Cồn công nghiệp


			kg


			0,050





			


			Xăng


			kg


			0,100





			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			Nhân công 4,5/7


			công


			0,40





			


			01








Ghi chú: Không bao gồm công việc kéo rải cáp.


MP.02000 LẮP ĐẶT CÁC LOẠI THIẾT BỊ BIẾN ĐỔI, PHÂN TÍCH, ĐỒNG HỒ HIỂN THỊ



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và bản vẽ, kiểm tra giao nhận thiết bị; lắp đặt thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, thử nghiệm. Vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1 bộ



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			MP.020


			Vật liệu


			


			





			


			Băng làm kín


			cuộn


			1,000





			


			Mỡ bò


			kg


			0,010





			


			Vải trắng


			kg


			0,100





			


			Cồn công nghiệp


			kg


			0,050





			


			Xăng


			kg


			0,100





			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			Nhân công 4,5/7


			công


			0,40





			


			01








Ghi chú: Không bao gồm các đường ống lấy mẫu.



MP.03000 LẮP ĐẶT TỦ DCS, PLC, RTU VÀ CÁC BẢNG ĐIỀU KHIỂN


Thành phần công việc:



Chuẩn bị, nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và bản vẽ, kiểm tra giao nhận thiết bị; lắp đặt thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, thử nghiệm. Vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1 cái



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			MP.130


			Vật liệu


			


			





			


			Xăng


			kg


			1,500





			


			Vazơlin


			kg


			0,400





			


			Băng nilông


			cuộn


			2,000





			


			Cồn công nghiệp


			kg


			0,700





			


			Mỡ phấn chì YC-2


			kg


			0,500





			


			Sơn cách điện


			kg


			0,300





			


			Giấy ráp


			tờ


			3,000





			


			Thép dẹt 25x4


			kg


			2,000





			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			Nhân công 4,5/7


			công


			6,48





			


			Máy thi công


			


			





			


			Xe nâng thang


			ca


			0,200





			


			Cần cẩu 10T


			ca


			0,250





			


			01








Ghi chú: Không bao gồm việc đấu nối cáp điện, cáp điều khiển tại tủ.


MP.04000 LẮP ĐẶT BÀN ĐIỀU KHIỂN


Thành phần công việc:



Chuẩn bị, nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và bản vẽ, kiểm tra giao nhận thiết bị; lắp đặt thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, thử nghiệm. Vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1 cái



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			MP.040


			Vật liệu


			


			





			


			Vải trắng


			kg


			0,500





			


			Giấy ráp


			tờ


			0,500





			


			Cồn công nghiệp


			kg


			0,500





			


			Xăng


			kg


			0,500





			


			Nhân công 4,5/7


			công


			2,25





			


			01








MP.05000 LẮP ĐẶT MÀN HÌNH GIÁM SÁT



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và bản vẽ, kiểm tra giao nhận thiết bị; lắp đặt thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, thử nghiệm. Vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1 cái



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Loại ≤ 50”


			Loại > 50”





			MP.050


			Vật liệu


			


			


			





			


			Vải trắng


			kg


			0,200


			0,400





			


			Cồn công nghiệp


			kg


			0,200


			0,400





			


			Xăng


			kg


			0,400


			0,800





			


			Nhân công 4,5/7


			công


			0,45


			4,50





			


			Máy thi công


			


			


			





			


			Cần cẩu 5T


			ca


			-


			0,200





			


			01


			02








MP.06000 LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG ĐIỀU KHIỂN CHO CÁC CƠ CẤU CHẤP HÀNH



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và bản vẽ, kiểm tra giao nhận thiết bị; lắp đặt thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, thử nghiệm. Vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1 bộ



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			MP.060


			Vật liệu


			


			





			


			Băng làm kín


			cuộn


			2,000





			


			Mỡ bò


			kg


			0,010





			


			Băng cách điện


			cuộn


			1,000





			


			Vật liệu khác


			%


			10





			


			Nhân công 4,5/7


			công


			0,90





			


			01








Ghi chú: Không bao gồm công việc lắp đặt các van vào đường ống, không bao gồm lắp đặt đường ống.



MP.07000 LẮP ĐẶT ỐNG ĐO LƯỜNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và bản vẽ, kiểm tra giao nhận thiết bị; lắp đặt thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, thử nghiệm. Vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1 kg



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			MP.070


			Vật liệu


			


			





			


			Thép các loại


			kg


			0,150





			


			Que hàn


			kg


			0,030





			


			Que hàn TIG


			kg


			0,150





			


			Khí Argon


			chai


			0,030





			


			Đá mài


			viên


			0,120





			


			Vật liệu khác


			%


			20





			


			Nhân công 4,5/7


			công


			0,49





			


			Máy thi công


			


			





			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,010





			


			Máy hàn TIG


			ca


			0,040





			


			Máy mài cầm tay


			ca


			0,150





			


			Máy khác


			%


			10





			


			01








Ghi chú: Không bao gồm lắp ống khí nén.


MP.08100 LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐO ỨNG SUẤT CỐT THÉP TRONG BÊ TÔNG


Thành phần công việc:



Chuẩn bị, nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và bản vẽ, kiểm tra giao nhận thiết bị; lắp đặt thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, thử nghiệm. Vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1 cái



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			MP.081


			Vật liệu


			


			





			


			Thép các loại


			kg


			2,000





			


			Dây thép mạ kẽm


			kg


			0,200





			


			Que hàn


			kg


			0,170





			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			Nhân công 4,0/7


			công


			1,22





			


			Máy thi công


			


			





			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,010





			


			01








MP.08200 LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐO NHIỆT ĐỘ TRONG BÊ TÔNG


Thành phần công việc



Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ thi công, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, định vị thiết bị đo bằng hàn, buộc, kéo rải cáp dẫn tín hiệu, lắp đặt thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, thử nghiệm, thu dọn mặt bằng.



Đơn vị tính: 1 cái



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			MP.082


			Vật liệu


			


			





			


			Cồn công nghiệp


			kg


			0,200





			


			Vật liệu khác


			%


			5,000





			


			Nhân công 4,0/7


			công


			1,35





			


			


			


			01








MP.08300 LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐO ĐỘ TÁCH NỀN, ĐO THẤM


Thành phần công việc



Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ thi công, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, định vị thiết bị đo bằng hàn, buộc, kéo rải cáp dẫn tín hiệu, lắp đặt thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, thử nghiệm, thu dọn mặt bằng.



Đơn vị tính: 1 cái



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			MP.083


			Vật liệu


			


			





			


			Xăng


			kg


			0,500





			


			Cồn công nghiệp


			kg


			0,200





			


			Vật liệu khác


			%


			5,000





			


			Nhân công 4,0/7


			công


			1,80





			


			01








Chương XVI



LẮP ĐẶT MÁY VÀ THIẾT BỊ CHẾ BIẾN



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị trước khi lắp đặt; gia công các tấm đệm, căn kê; vận chuyển máy và thiết bị trong phạm vi 30 mét; xác định tim cốt và vạch dấu định vị chính xác vị trí lắp đặt theo thiết kế; tháo rửa, lau chùi, bôi, thay dầu mỡ bảo quản; lắp ráp các chi tiết hay bộ phận, phụ tùng thành các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết, lắp các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết (hoặc bộ phận, phụ tùng) lên đúng vị trí thành cỗ máy & thiết bị hoàn chỉnh; điều chỉnh đảm bảo sự cân bằng theo đúng yêu cầu kỹ thuật; chạy thử cục bộ máy & thiết bị theo phương án kỹ thuật để kiểm tra chất lượng và độ chính xác lắp đặt.



MQ.01000 LẮP ĐẶT MÁY TRONG CÔNG ĐOẠN SẢN XUẤT DĂM MẢNH VÀ CẤP LIỆU



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Máy có khối lượng (tấn)





			


			


			


			≤5


			≤10


			≤20


			≤50


			>50





			MQ.010


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			Mỡ các loại


			kg


			1,500


			1,150


			1,060


			1,020


			0,970





			


			Dầu các loại


			kg


			1,730


			1,270


			1,170


			1,120


			1,060





			


			Thép tấm


			kg


			2,310


			1,730


			1,590


			1,530


			1,450





			


			Que hàn các loại


			kg


			0,170


			0,140


			0,120


			0,100


			0,900





			


			Khí gas


			kg


			0,600


			0,540


			0,480


			0,460


			0,420





			


			Ô xy


			chai


			0,300


			0,270


			0,240


			0,230


			0,210





			


			Đá mài, cắt


			viên


			0,430


			0,400


			0,360


			0,340


			0,320





			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			Nhân công 4,5/7


			công


			17,80


			11,45


			10,56


			8,81


			7,57





			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			Cần cẩu 10T


			ca


			0,320


			-


			-


			-


			-





			


			Cần cẩu 16T


			ca


			-


			0,290


			-


			-


			





			


			Cần cẩu 30T


			ca


			-


			-


			0,220


			-


			-





			


			Cần cẩu 90T


			ca


			-


			-


			-


			0,183


			-





			


			Cần cẩu 125T


			ca


			-


			-


			-


			-


			0,178





			


			Máy mài 1 kW


			ca


			0,430


			0,400


			0,360


			0,340


			0,320





			


			Máy hàn hơi 1000 l/h


			ca


			0,660


			0,594


			0,528


			0,506


			0,462





			


			Máy hàn điện 23kW


			ca


			0,080


			0,060


			0,056


			0,054


			0,053





			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			01


			02


			03


			04


			05








MQ.02000 LẮP ĐẶT NỒI NẤU, BỂ PHÓNG BỘT VÀ HỆ THỐNG TRAO ĐỔI NHIỆT



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thiết bị có khối lượng (tấn)





			


			


			


			≤10


			≤20


			≤50


			≤100


			>100





			MQ.020


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			Mỡ các loại


			kg


			1,300


			1,150


			1,020


			0,940


			0,920





			


			Dầu các loại


			kg


			1,430


			1,270


			1,120


			1,030


			1,010





			


			Thép tấm


			kg


			1,950


			1,730


			1,530


			1,400


			1,380





			


			Que hàn các loại


			kg


			0,130


			0,120


			0,100


			0,100


			0,090





			


			Khí gas


			kg


			0,600


			0,520


			0,460


			0,420


			0,400





			


			Ô xy


			chai


			0,300


			0,260


			0,230


			0,210


			0,200





			


			Đá mài, cắt


			viên


			0,420


			0,400


			0,390


			0,360


			0,330





			


			Vật liệu khác


			%


			6


			6


			6


			6


			6





			


			Nhân công 4,5/7


			công


			19,08


			16,25


			15,01


			10,43


			8,19





			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			Cần cẩu 16T


			ca


			0,270


			-


			-


			-


			-





			


			Cần cẩu 30T


			ca


			-


			0,250


			-


			-


			-





			


			Cần cẩu 90T


			ca


			-


			-


			0,230


			-


			





			


			Cần cẩu 125T


			ca


			-


			-


			-


			0,200


			0,180





			


			Cần cẩu 180T


			ca


			-


			-


			-


			


			





			


			Máy mài 1 kW


			ca


			0,420


			0,400


			0,390


			0,360


			0,330





			


			Máy hàn hơi 1000 l/h


			ca


			0,720


			0,624


			0,552


			0,504


			0,480





			


			Máy hàn điện 23kW


			ca


			0,100


			0,090


			0,080


			0,060


			0,055





			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			01


			02


			03


			04


			05








MQ.03000 LẮP ĐẶT MÁY NGHIỀN XÉ, ĐÁNH TƠI (NGHIỀN THỦY LỰC)



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Máy có khối lượng (tấn)





			


			


			


			≤5


			≤10


			≤20


			≤50


			>50





			MQ.030


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			Mỡ các loại


			kg


			1,300


			1,150


			1,060


			1,020


			0,970





			


			Dầu các loại


			kg


			1,430


			1,270


			1,170


			1,120


			1,060





			


			Thép tấm


			kg


			1,950


			1,730


			1,590


			1,530


			1,450





			


			Que hàn các loại


			kg


			0,130


			0,120


			0,110


			0,100


			0,100





			


			Khí gas


			kg


			0,460


			0,420


			0,380


			0,360


			0,340





			


			Ô xy


			chai


			0,230


			0,210


			0,190


			0,180


			0,170





			


			Đá mài, cắt


			viên


			0,420


			0,400


			0,380


			0,340


			0,320





			


			Vật liệu khác


			%


			6


			6


			6


			6


			6





			


			Nhân công 4,5/7


			công


			11,96


			11,11


			9,46


			8,71


			7,57





			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			Cần cẩu 10T


			ca


			0,183


			-


			-


			-


			-





			


			Cần cẩu 16T


			ca


			


			0,178


			-


			-


			-





			


			Cần cẩu 30T


			ca


			-


			-


			0,156


			-


			-





			


			Cần cẩu 90T


			ca


			-


			-


			-


			0,130


			-





			


			Cần cẩu 125T


			ca


			-


			-


			-


			-


			0,120





			


			Máy hàn hơi 1000 l/h


			ca


			0,575


			0,525


			0,475


			0,450


			0,425





			


			Máy hàn điện


			ca


			0,060


			0,056


			0,056


			0,054


			0,053





			


			Máy mài 1 kW


			ca


			0,420


			0,400


			0,380


			0,340


			0,320





			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			01


			02


			03


			04


			05








MQ.04000 LẮP ĐẶT THIẾT BỊ KHUẤY BỘT, RỬA, LÀM SẠCH BỘT, SÀNG CHỌN, CÔ ĐẶC VÀ LỌC CÁT



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thiết bị có khối lượng (tấn)





			


			


			


			≤0,5


			≤2,0


			≤5


			≤20


			≤50


			>50





			MQ.040


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			Mỡ các loại


			kg


			1,820


			1,400


			1,300


			1,150


			1,040


			0,960





			


			Dầu các loại


			kg


			2,000


			1,530


			1,430


			1,270


			1,140


			1,050





			


			Thép tấm


			kg


			2,730


			2,150


			1,950


			1,730


			1,550


			1,440





			


			Que hàn các loại


			kg


			0,180


			0,150


			0,130


			0,100


			0,110


			0,100





			


			Khí gas


			kg


			0,640


			0,540


			0,500


			0,460


			0,420


			0,400





			


			Ô xy


			chai


			0,320


			0,270


			0,250


			0,230


			0,210


			0,200





			


			Đá mài, cắt


			viên


			0,420


			0,400


			0,350


			0,320


			0,290


			0,250





			


			Vật liệu khác


			%


			6


			6


			6


			6


			6


			6





			


			Nhân công 4,5/7


			công


			38,28


			27,34


			23,92


			22,22


			16,80


			11,86





			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			Pa lăng (tời) 1T


			ca


			0,380


			


			


			


			


			





			


			Cần cẩu 5T


			ca


			


			0,290


			


			


			


			





			


			Cần cẩu 10T


			ca


			


			


			0,250


			


			


			





			


			Cần cẩu 30T


			ca


			


			


			


			0,220


			


			





			


			Cần cẩu 90T


			ca


			


			


			


			


			0,190


			





			


			Cần cẩu 125T


			ca


			


			


			


			


			


			0,170





			


			Máy hàn hơi 1000 l/h


			ca


			0,640


			0,540


			0,500


			0,460


			0,420


			0,400





			


			Máy hàn điện 23kW


			ca


			0,090


			0,080


			0,070


			0,060


			0,056


			0,053





			


			Máy mài 1 kW


			ca


			0,420


			0,400


			0,350


			0,320


			0,290


			0,250





			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2


			2





			


			01


			02


			03


			


			


			








MQ.05000 LẮP ĐẶT THIẾT BỊ TẨY, TUYỂN NỔI KHỬ MỰC



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thiết bị có khối lượng (tấn)





			


			


			


			≤5


			≤10


			≤20


			≤50


			>50





			MQ.050


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			Mỡ các loại


			kg


			1,500


			1,380


			1,150


			1,020


			0,950





			


			Dầu các loại


			kg


			1,730


			1,470


			1,270


			1,120


			1,040





			


			Thép tấm


			kg


			2,310


			1,730


			1,590


			1,530


			1,420





			


			Que hàn các loại


			kg


			0,200


			0,170


			0,160


			0,140


			0,110





			


			Khí gas


			kg


			0,600


			0,540


			0,480


			0,440


			0,400





			


			Ô xy


			chai


			0,300


			0,270


			0,240


			0,220


			0,200





			


			Đá mài, cắt


			viên


			0,430


			0,400


			0,360


			0,340


			0,280





			


			Vật liệu khác


			%


			6


			6


			6


			6


			6





			


			Nhân công 4,5/7


			công


			22,66


			21,05


			17,94


			14,65


			13,82





			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			Cần cẩu 10T


			ca


			0,290


			


			


			


			





			


			Cần cẩu 16T


			ca


			


			0,250


			


			


			





			


			Cần cẩu 30T


			ca


			


			


			0,220


			


			





			


			Cần cẩu 90T


			ca


			


			


			


			0,190


			





			


			Cần cẩu 125T


			ca


			


			


			


			


			0,180





			


			Máy hàn hơi 1000 l/h


			ca


			0,660


			0,590


			0,530


			0,480


			0,440





			


			Máy hàn điện 23kW


			ca


			0,080


			0,074


			0,068


			0,062


			0,058





			


			Máy mài 1 kW


			ca


			0,430


			0,400


			0,360


			0,340


			0,280





			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			01


			02


			03


			


			








MQ.06000 LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CHƯNG BỐC, CÔ ĐẶC DỊCH VÀ PHỤ TRỢ



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thiết bị có khối lượng (tấn)





			


			


			


			≤10


			≤20


			≤50


			≤100


			>100





			MQ.060


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			Mỡ các loại


			kg


			1,690


			1,500


			1,380


			1,250


			1,200





			


			Dầu các loại


			kg


			1,950


			1,730


			1,590


			1,440


			1,380





			


			Thép tấm


			kg


			2,600


			2,310


			2,120


			1,920


			1,840





			


			Que hàn


			kg


			0,200


			0,170


			0,160


			0,150


			0,100





			


			Khí gas


			kg


			0,600


			0,540


			0,480


			0,460


			0,420





			


			Ô xy


			chai


			0,300


			0,270


			0,240


			0,230


			0,210





			


			Đá mài, cắt


			viên


			0,320


			0,270


			0,250


			0,220


			0,180





			


			Vật liệu khác


			%


			7


			7


			7


			7


			7





			


			Nhân công 4,5/7


			công


			26,04


			24,16


			20,42


			16,73


			12,97





			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			Cần cẩu 16T


			ca


			0,300


			


			


			


			





			


			Cần cẩu 30T


			ca


			


			0,270


			


			


			





			


			Cần cẩu 90T


			ca


			


			


			0,250


			


			





			


			Cần cẩu 150T


			ca


			


			


			


			0,220


			





			


			Cần cẩu 180T


			ca


			


			


			


			


			0,190





			


			Máy hàn hơi 1000 l/h


			ca


			0,630


			0,570


			0,500


			0,480


			0,440





			


			Máy hàn điện 23kW


			ca


			0,080


			0,074


			0,068


			0,070


			0,055





			


			Máy mài 1 kW


			ca


			0,320


			0,270


			0,250


			0,220


			0,180





			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			01


			02


			03


			04


			05








MQ.07000 LẮP ĐẶT LÒ HƠI THU HỒI (ĐỐT DỊCH ĐÃ CÔ ĐẶC) VÀ XÚT HÓA


Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thiết bị có khối lượng (tấn)





			


			


			


			≤10


			≤20


			≤50


			≤100


			>100





			MQ.070


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			Mỡ các loại


			kg


			1,690


			1,500


			1,310


			1,250


			1,220





			


			Dầu các loại


			kg


			1,950


			1,730


			1,510


			1,440


			1,400





			


			Thép tấm


			kg


			2,600


			2,310


			2,020


			1,920


			1,870





			


			Que hàn


			kg


			0,200


			0,170


			0,160


			0,150


			0,140





			


			Khí gas


			kg


			0,600


			0,540


			0,480


			0,460


			0,420





			


			Ô xy


			chai


			0,300


			0,270


			0,240


			0,230


			0,210





			


			Đá mài, cắt


			viên


			0,360


			0,320


			0,270


			0,220


			0,200





			


			Vật liệu khác


			%


			7


			7


			7


			7


			7





			


			Nhân công 4,5/7


			công


			35,97


			32,48


			29,23


			25,05


			18,38





			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			Cần cẩu 16T


			ca


			0,300


			


			


			


			





			


			Cần cẩu 30T


			ca


			


			0,260


			


			


			





			


			Cần cẩu 90T


			ca


			


			


			0,250


			


			





			


			Cần cẩu 150T


			ca


			


			


			


			0,220


			





			


			Cần cẩu 180T


			ca


			


			


			


			


			0,190





			


			Máy hàn hơi 1000 l/h


			ca


			0,630


			0,570


			0,500


			0,480


			0,440





			


			Máy hàn điện


			ca


			0,080


			0,074


			0,068


			0,070


			0,060





			


			Máy mài 1 kW


			ca


			0,360


			0,320


			0,270


			0,220


			0,200





			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			01


			02


			03


			04


			05








MQ.08000 LẮP ĐẶT CÁC LOẠI MÁY NGHIỀN BỘT TINH



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Máy có khối lượng (tấn)





			


			


			


			≤0,5


			≤2,0


			≤5,0


			≤20


			≤50


			>50





			MQ.080


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			Mỡ các loại


			kg


			1,820


			1,400


			1,300


			1,150


			1,030


			0,960





			


			Dầu các loại


			kg


			2,000


			1,530


			1,430


			1,270


			1,140


			1,050





			


			Thép tấm


			kg


			2,730


			2,150


			1,950


			1,730


			1,550


			1,440





			


			Que hàn các loại


			kg


			0,180


			0,150


			0,130


			0,110


			0,100


			0,090





			


			Khí gas


			kg


			0,640


			0,600


			0,540


			0,500


			0,460


			0,420





			


			Ô xy


			chai


			0,320


			0,300


			0,270


			0,250


			0,230


			0,210





			


			Đá mài, cắt


			viên


			0,420


			0,400


			0,350


			0,300


			0,280


			0,250





			


			Vật liệu khác


			%


			6


			6


			6


			6


			6


			6





			


			Nhân công 4,5/7


			công


			18,54


			13,24


			11,58


			10,75


			9,16


			7,68





			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			Pa lăng 1T


			ca


			0,380


			-


			-


			-


			-


			-





			


			Cần cẩu 5T


			ca


			-


			0,270


			-


			-


			-


			-





			


			Cần cẩu 10T


			ca


			-


			


			0,240


			-


			-


			-





			


			Cần cẩu 30T


			ca


			-


			-


			-


			0,220


			


			-





			


			Cần cẩu 90T


			ca


			-


			-


			-


			


			0,200


			-





			


			Cần cẩu 125T


			ca


			-


			-


			-


			-


			-


			0,180





			


			Máy hàn hơi 1000 l/h


			ca


			0,670


			0,630


			0,570


			0,530


			0,480


			0,440





			


			Máy hàn điện 23kW


			ca


			0,090


			0,080


			0,070


			0,060


			0,056


			0,053





			


			Máy mài 1 kW


			ca


			0,420


			0,400


			0,350


			0,300


			0,280


			0,250





			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5


			5





			


			01


			02


			03


			04


			05


			06








MQ.09000 LẮP ĐẶT CÁC LOẠI THIẾT BỊ GIA KEO



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thiết bị có khối lượng (tấn)





			


			


			


			≤0,5


			≤2,0


			≤5,0


			≤20


			≤50


			>50





			MQ.090


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			Mỡ các loại


			kg


			1,820


			1,300


			1,150


			1,060


			1,030


			0,960





			


			Dầu các loại


			kg


			2,000


			1,430


			1,270


			1,170


			1,130


			1,050





			


			Thép tấm


			kg


			2,730


			1,950


			1,730


			1,590


			1,540


			1,440





			


			Que hàn các loại


			kg


			0,180


			0,130


			0,120


			0,110


			0,100


			0,900





			


			Khí gas


			kg


			0,660


			0,600


			0,540


			0,500


			0,460


			0,420





			


			Ô xy


			chai


			0,330


			0,300


			0,270


			0,250


			0,230


			0,210





			


			Đá mài, cắt


			viên


			0,650


			0,540


			0,450


			0,450


			0,410


			0,350





			


			Vật liệu khác


			%


			6


			6


			6


			6


			6


			6





			


			Nhân công 4,5/7


			công


			25,90


			20,73


			19,43


			16,84


			14,25


			11,66





			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			Pa lăng 1T


			ca


			0,380


			-


			-


			-


			-


			-





			


			Cần cẩu 5T


			ca


			


			0,270


			-


			-


			-


			-





			


			Cần cẩu 10T


			ca


			-


			


			0,250


			-


			-


			-





			


			Cần cẩu 30T


			ca


			-


			-


			-


			0,240


			-


			-





			


			Cần cẩu 90T


			ca


			-


			-


			-


			-


			0,230


			





			


			Cần cẩu 125T


			ca


			-


			-


			-


			-


			-


			0,180





			


			Máy hàn hơi 1000 l/h


			ca


			0,690


			0,630


			0,570


			0,530


			0,480


			0,440





			


			Máy hàn điện


			ca


			0,093


			0,070


			0,068


			0,060


			0,056


			0,053





			


			Máy mài 1 kW


			ca


			0,650


			0,540


			0,450


			0,450


			0,410


			0,350





			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5


			5





			


			01


			02


			03


			04


			05


			06








MQ.10000 LẮP ĐẶT MÁY XEO, CÁN VÀ CUỘN



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Máy có khối lượng (tấn)





			


			


			


			≤2


			≤5


			≤20


			≤50


			≤100


			>100





			MQ.100


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			Mỡ các loại


			kg


			2,270


			1,920


			1,690


			1,500


			1,345


			1,250





			


			Dầu các loại


			kg


			2,730


			2,210


			1,950


			1,730


			1,550


			1,440





			


			Thép tấm


			kg


			3,640


			2,950


			2,600


			2,310


			2,070


			1,920





			


			Que hàn


			kg


			0,270


			0,220


			0,200


			0,170


			0,155


			0,140





			


			Khí gas


			kg


			0,600


			0,540


			0,500


			0,460


			0,420


			0,400





			


			Ô xy


			chai


			0,300


			0,270


			0,250


			0,230


			0,210


			0,200





			


			Đá mài, cắt


			viên


			0,650


			0,580


			0,480


			0,430


			0,370


			0,300





			


			Vật liệu khác


			%


			6


			6


			6


			6


			6


			6





			


			Nhân công 4,5/7


			công


			28,11


			24,71


			22,23


			18,07


			15,40


			11,12





			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			Cần cẩu 5T


			ca


			0,321


			-


			-


			-


			-


			-





			


			Cần cẩu 10T


			ca


			


			0,290


			-


			-


			-


			-





			


			Cần cẩu 30T


			ca


			-


			-


			0,273


			-


			-


			-





			


			Cần cẩu 90T


			ca


			-


			-


			-


			0,260


			-


			-





			


			Cần cẩu 150T


			ca


			-


			-


			-


			-


			0,240


			-





			


			Cần cẩu 180T


			ca


			-


			-


			-


			-


			-


			0,190





			


			Máy hàn hơi 1000 l/h


			ca


			0,630


			0,570


			0,530


			0,480


			0,440


			0,420





			


			Máy hàn điện 23kW


			ca


			0,110


			0,100


			0,090


			0,085


			0,078


			0,072





			


			Máy mài 1 kW


			ca


			0,650


			0,580


			0,480


			0,430


			0,370


			0,300





			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5


			5





			


			01


			02


			03


			04


			05


			06








MQ.11000 LẮP ĐẶT CÁC LOẠI MÁY CẮT CUỘN LẠI, CẮT VÀ XÉN



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Máy có khối lượng (tấn)





			


			


			


			≤2


			≤5


			≤10


			≤20


			≤500


			>500





			MQ.110


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			Mỡ các loại


			kg


			2,270


			1,920


			1,690


			1,500


			1,310


			1,210





			


			Dầu các loại


			kg


			2,730


			2,210


			1,950


			1,730


			1,510


			1,400





			


			Thép tấm


			kg


			3,680


			2,950


			2,600


			2,310


			2,020


			1,870





			


			Que hàn các loại


			kg


			0,270


			0,220


			0,200


			0,170


			0,150


			0,140





			


			Khí gas


			kg


			0,600


			0,540


			0,500


			0,460


			0,420


			0,400





			


			Ô xy


			chai


			0,300


			0,270


			0,250


			0,230


			0,210


			0,200





			


			Đá mài, cắt


			viên


			0,650


			0,580


			0,520


			0,480


			0,400


			0,360





			


			Vật liệu khác


			%


			6


			6


			6


			6


			6


			6





			


			Nhân công 4,5/7


			công


			16,49


			13,19


			12,10


			11,00


			8,80


			7,70





			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			Cần cẩu 5T


			ca


			0,400


			-


			-


			-


			-


			-





			


			Cần cẩu 10T


			ca


			-


			0,290


			-


			-


			-


			-





			


			Cần cẩu 16T


			ca


			-


			-


			0,260


			-


			-


			-





			


			Cần cẩu 30T


			ca


			-


			-


			-


			0,240


			-


			-





			


			Cần cẩu 90T


			ca


			-


			-


			-


			-


			0,220


			-





			


			Cần cẩu 125T


			ca


			-


			-


			-


			-


			-


			0,200





			


			Máy hàn hơi 1000 l/h


			ca


			0,630


			0,570


			0,530


			0,480


			0,440


			0,420





			


			Máy hàn điện 23kW


			ca


			0,140


			0,110


			0,100


			0,090


			0,080


			0,070





			


			Máy mài 1 kW


			ca


			0,650


			0,580


			0,520


			0,480


			0,400


			0,360





			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5


			5





			


			


			


			01


			02


			03


			04


			05


			06








Chương XVII



GIA CÔNG & LẮP ĐẶT THIẾT BỊ PHI TIÊU CHUẨN



MR.10000 GIA CÔNG THIẾT BỊ PHI TIÊU CHUẨN



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, nghiên cứu thiết kế loại thiết bị, chi tiết cần gia công; gia công chế sửa bộ phận, chi tiết của thiết bị theo đúng yêu cầu về hình dạng, kích thước và tính năng kỹ thuật (các bước gia công chế tạo được thực hiện theo đúng quy trình công nghệ đã phê duyệt); việc tháo lắp, căn chỉnh trên sàn thao tác riêng cần đảm bảo độ chính xác theo đúng dung sai yêu cầu; đánh dấu mối ghép thử tại nơi gia công; vận chuyển và đóng gói đến kho, bãi tại công trường.



MR.10100 GIA CÔNG THIẾT BỊ VỎ LỌC BỤI TÚI (BAO GỒM CẢ MÁNG KHÍ ĐỘNG, VÍT TẢI, CÁC LOẠI GẦU TẢI)



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			MR.101


			Vật liệu


			


			





			


			Thép tấm


			tấn


			0,740





			


			Thép hình


			tấn


			0,310





			


			Ô xy


			chai


			1,990





			


			Khí gas


			kg


			3,980





			


			Đá mài


			viên


			0,250





			


			Que hàn


			kg


			21,760





			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			Nhân công 3,5/7


			công


			40,00





			


			Máy thi công


			


			





			


			Máy hàn điện 23 kW


			ca


			4,840





			


			Máy lốc tôn


			ca


			1,780





			


			Máy mài 1 kW


			ca


			3,210





			


			Pa lăng xích 3 tấn


			ca


			3,210





			


			Máy khác


			%


			0,5





			


			01








MR.10200 GIA CÔNG ỐNG CÁC LOẠI (BAO GỒM CẢ MÁNG THÁO LIỆU, ỐNG SỤC KHÍ, ỐNG HÚT KHÍ SẠCH, ỐNG THU BỤI, ỐNG KHÓI)



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			MR.102


			Vật liệu


			


			





			


			Thép tấm


			tấn


			0,791





			


			Thép hình


			tấn


			0,264





			


			Ô xy


			chai


			2,160





			


			Khí gas


			kg


			4,320





			


			Đá mài


			viên


			0,270





			


			Que hàn


			kg


			23,590





			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			Nhân công 3,5/7


			công


			45,15





			


			Máy thi công


			


			





			


			Máy hàn điện 23 kW


			ca


			5,240





			


			Máy lốc tôn


			ca


			1,930





			


			Máy mài 1 kW


			ca


			3,480





			


			Pa lăng xích 3 tấn


			ca


			3,480





			


			Máy khác


			%


			0,5





			


			01








MR.10300 GIA CÔNG THIẾT BỊ BĂNG TẢI CÁC LOẠI, XÍCH CÀO, CẤP LIỆU TẤM



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			MR.103


			Vật liệu


			


			





			


			Thép tấm


			tấn


			0,120





			


			Thép hình


			tấn


			1,080





			


			Ô xy


			chai


			3,430





			


			Khí gas


			kg


			6,860





			


			Đá mài


			viên


			0,510





			


			Vật liệu khác


			%


			3,50





			


			Nhân công 3,5/7


			công


			50,10





			


			Máy thi công


			


			





			


			Máy mài 1 kW


			ca


			3,270





			


			Máy khoan đứng 4,5 kW


			ca


			3,270





			


			Máy khác


			%


			3





			


			01








MR.10400 GIA CÔNG THIẾT BỊ DẠNG PHỄU KÉT (CỬA CHIA LIỆU, CỬA THÁO LIỆU, CẤP LIỆU RUNG, CỬA RÚT CLINKER, CẤP LIỆU TẤM, PHẦN THÉP CHO CẤP LIỆU TẤM)



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			MR.104


			Vật liệu


			


			





			


			Thép tấm


			tấn


			0,856





			


			Thép hình


			tấn


			0,214





			


			Ô xy


			chai


			2,400





			


			Khí gas


			kg


			4,800





			


			Đá mài


			viên


			0,280





			


			Que hàn


			kg


			6,500





			


			Vật liệu khác


			%


			4





			


			Nhân công 3,5/7


			công


			32,60





			


			Máy thi công


			


			





			


			Máy hàn điện 23 kW


			ca


			1,500





			


			Máy lốc tôn


			ca


			2,000





			


			Máy mài 1 kW


			ca


			3,590





			


			Pa lăng xích 3 tấn


			ca


			3,590





			


			Máy khác


			%


			5





			


			01








MR.10500 GIA CÔNG THIẾT BỊ DẠNG GIÁ ĐỠ, BỆ ĐỠ, TẤM LÓT, GIÁ TRUYỀN ĐỘNG, SÀN THAO TÁC, TẤM CHẮN BẢO VỆ



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			MR.105


			Vật liệu


			


			





			


			Thép tấm


			tấn


			0,157





			


			Thép hình


			tấn


			0,893





			


			Ô xy


			chai


			1,030





			


			Khí gas


			kg


			2,060





			


			Đá mài


			viên


			6,720





			


			Que hàn


			kg


			0,240





			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			Nhân công 3,5/7


			công


			42,10





			


			Máy thi công


			


			





			


			Máy hàn điện 23 kW


			ca


			0,490





			


			Máy lốc tôn


			ca


			1,740





			


			Máy mài 1 kW


			ca


			3,140





			


			Pa lăng xích 3 tấn


			ca


			3,140





			


			Máy khác


			%


			5





			


			01








MR.10600 GIA CÔNG THIẾT BỊ VỎ HỘP BAO CHE CÁC THIẾT BỊ BĂNG TẢI, VÍT TẢI, GẦU NÂNG VÀ CÁC LOẠI THÂN, VỎ, CHỤP THIẾT BỊ KHÁC



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			MR.106


			Vật liệu


			


			





			


			Thép tấm


			tấn


			0,840





			


			Thép hình


			tấn


			0,360





			


			Ô xy


			chai


			3,430





			


			Khí gas


			kg


			6,860





			


			Đá mài


			viên


			0,510





			


			Vật liệu khác


			%


			3,5





			


			Nhân công 3,5/7


			công


			50,25





			


			Máy thi công


			


			





			


			Máy mài 1 kW


			ca


			3,270





			


			Máy khoan đứng 4,5 kW


			ca


			3,270





			


			Máy khác


			%


			3





			


			01








MR.10700 GIA CÔNG THIẾT BỊ DẠNG XYCLON (BAO GỒM CÁC LOẠI BỒN BỂ, THÙNG CHỨA, KÉT CHỨA, CYCLON, MÁY ĐÁNH ĐỐNG, MÁY CÀO VÀ CÁC THIẾT BỊ DỠ TẢI VÀ XẾP BAO XUỐNG TẦU)



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			MR.107


			Vật liệu


			


			





			


			Thép tấm


			tấn


			0,749





			


			Thép hình


			tấn


			0,321





			


			Ô xy


			chai


			2,110





			


			Khí gas


			kg


			4,220





			


			Đá mài


			viên


			0,340





			


			Que hàn


			kg


			6,500





			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			Nhân công 3,5/7


			công


			46,35





			


			Máy thi công


			


			





			


			Máy hàn điện 23 kW


			ca


			1,500





			


			Máy lốc tôn


			ca


			2,500





			


			Máy mài 1 kW


			ca


			2,550





			


			Pa lăng xích 3T


			ca


			2,550





			


			Máy khác


			%


			5





			


			01








MR.10800 GIA CÔNG LỌC BỤI TĨNH ĐIỆN, DẦM, RAY, CẦN NÂNG



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			MR.108


			Vật liệu


			


			





			


			Thép tấm


			tấn


			0,577





			


			Thép hình


			tấn


			0,473





			


			Ô xy


			chai


			1,990





			


			Khí gas


			kg


			3,980





			


			Đá mài


			viên


			0,250





			


			Que hàn


			kg


			21,760





			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			Nhân công 3,5/7


			công


			36,00





			


			Máy thi công


			


			





			


			Máy hàn điện 23 kW


			ca


			4,840





			


			Máy lốc tôn


			ca


			1,780





			


			Máy mài 1 kW


			ca


			3,210





			


			Pa lăng xích 3T


			ca


			3,210





			


			Máy khác


			%


			0,5





			


			01








MR.10900 GIA CÔNG ĐOẠN VỎ LÒ



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			MR.109


			Vật liệu


			


			





			


			Ô xy


			chai


			2,100





			


			Khí gas


			kg


			4,200





			


			Đá mài


			viên


			3,500





			


			Que hàn


			kg


			19,500





			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,200





			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			Nhân công 3,5/7


			công


			56,00





			


			Máy thi công


			


			





			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			4,500





			


			Máy lốc tôn 40 mm


			ca


			0,750





			


			Máy mài 1 kW


			ca


			7,500





			


			Pa lăng xích 5T


			ca


			4,500





			


			Cần cẩu 30 T


			ca


			0,520





			


			Máy kéo 255CV + rơ moóc 21 T (vd 1260x1,55)


			ca


			0,300





			


			Cẩu long môn 30T


			ca


			0,300





			


			Máy khác


			%


			3





			


			01








MR.11000 GIA CÔNG THIẾT BỊ CHẤT BAO XUỐNG TẦU, CẦN CẨU DỠ TẢI



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			MR.110


			Vật liệu


			


			





			


			Thép tấm


			tấn


			0,107





			


			Thép hình


			tấn


			0,963





			


			Ô xy


			chai


			2,110





			


			Khí gas


			kg


			4,220





			


			Đá mài


			viên


			0,340





			


			Que hàn


			kg


			6,500





			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			Nhân công 3,5/7


			công


			44,35





			


			Máy thi công


			


			





			


			Máy hàn điện 23 kW


			ca


			1,500





			


			Máy lốc tôn


			ca


			2,500





			


			Máy mài 1 kW


			ca


			2,250





			


			Pa lăng xích 3T


			ca


			2,250





			


			Máy khác


			%


			5





			


			01








MR.11100 GIA CÔNG VỎ ĐẦU RA VÀ VÀO MÁY NGHIỀN BI, VỎ PHÂN LY MÁY NGHIỀN, CÁC THIẾT BỊ BẢO VỆ, HỘP CÁC THIẾT BỊ CHỈ BÁO, CHỤP PHÂN PHỐI, GIẢI ÂM CHO QUẠT



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			MR.111


			Vật liệu


			


			





			


			Thép tấm


			tấn


			0,720





			


			Thép hình


			tấn


			0,480





			


			Ô xy


			chai


			3,430





			


			Khí gas


			kg


			6,860





			


			Đá mài


			viên


			0,510





			


			Vật liệu khác


			%


			3,5





			


			Nhân công 3,5/7


			công


			53,26





			


			Máy thi công


			


			





			


			Máy mài 1 kW


			ca


			3,270





			


			Máy khoan đứng 4,5 kW


			ca


			3,270





			


			Máy khác


			%


			3





			


			01








MR.11200 GIA CÔNG CÁC THIẾT BỊ YÊU CẦU ĐỘ CHÍNH XÁC CƠ KHÍ CAO, SỬ DỤNG CÁC LOẠI MÁY CÔNG CỤ ĐẶC BIỆT, CẦN NHIỀU BIỆN PHÁP CHỐNG BIẾN DẠNG HÀN



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			MR.112


			Vật liệu


			


			





			


			Thép tấm


			tấn


			0,479





			


			Thép hình


			tấn


			0,586





			


			Ô xy


			chai


			6,000





			


			Khí gas


			kg


			12,000





			


			Đá mài


			viên


			5,600





			


			Que hàn


			kg


			32,000





			


			Vật liệu khác


			%


			7





			


			Nhân công 3,5/7


			công


			42,10





			


			Máy thi công


			


			





			


			Máy mài 1 kW


			ca


			4,500





			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			6,200





			


			Máy khoan đứng 4,5 kW


			ca


			3,270





			


			Máy tiện 4,5 kW


			ca


			6,500





			


			Máy cắt tôn 15 kW


			ca


			2,500





			


			Máy lốc tôn


			ca


			3,000





			


			Cần cẩu 25T


			ca


			0,800





			


			Máy khác


			%


			5





			


			01








MR.11300 GIA CÔNG CÁC THIẾT BỊ YÊU CẦU ĐỘ CHÍNH XÁC CƠ KHÍ CAO, DUNG SAI CHẾ TẠO NHỎ, PHẢI GIA NHIỆT KHỬ ỨNG SUẤT HÀN TRƯỚC KHI GIA CÔNG CƠ KHÍ CÁC BỆ LIÊN KẾT VÒNG



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			MR.113


			Vật liệu


			


			





			


			Thép tấm


			tấn


			0,630





			


			Thép hình


			tấn


			0,420





			


			Ô xy


			chai


			3,430





			


			Khí gas


			kg


			6,860





			


			Đá mài


			viên


			2,130





			


			Que hàn


			kg


			23,000





			


			Vật liệu khác


			%


			4





			


			Nhân công 3,5/7


			công


			45,83





			


			Máy thi công


			


			





			


			Máy mài 1 kW


			ca


			3,270





			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			4,500





			


			Máy khoan đứng 4,5 kW


			ca


			3,270





			


			Máy tiện 4,5 kW


			ca


			4,500





			


			Cần cẩu 25T


			ca


			0,800





			


			Máy khác


			%


			4





			


			


			


			01








MR.11400 GIA CÔNG THIẾT BỊ KHÁC (BAO GỒM CẢ BU LÔNG, BU LÔNG NEO, THANH REN CÁC LOẠI)



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			MR.114


			Vật liệu


			


			





			


			Thép tròn gia công


			tấn


			1,070





			


			Ô xy


			chai


			4,530





			


			Khí gas


			kg


			9,060





			


			Đá mài


			viên


			1,280





			


			Vật liệu khác


			%


			1





			


			Nhân công 4,0/7


			công


			42,36





			


			Máy thi công


			


			





			


			Máy mài 1 kW


			ca


			4,520





			


			Máy khoan đứng 4,5 kW


			ca


			4,520





			


			Máy khác


			%


			3





			


			01








MR.20000 LẮP ĐẶT THIẾT BỊ PHI TIÊU CHUẨN


Thành phần công việc:



Chuẩn bị mặt bằng, thiết bị và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, thu dọn mặt bằng.



MR.20100 LẮP ĐẶT THIẾT BỊ DẠNG PHỄU, KÉT CÁC LOẠI



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			MR.201


			Vật liệu


			


			





			


			Dầu bôi trơn


			kg


			3,010





			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,009





			


			Que hàn


			kg


			21,79





			


			Thép biện pháp


			kg


			12,20





			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			Nhân công 4,0/7


			công


			20,15





			


			Máy thi công


			


			





			


			Kích thủy lực 100T


			ca


			1,200





			


			Cần cẩu 30T


			ca


			0,420





			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			3,620





			


			Máy khác


			%


			5





			


			01








MR.20200 LẮP ĐẶT THIẾT BỊ DẠNG XYCLON



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			MR.202


			Vật liệu


			


			





			


			Dầu bôi trơn


			kg


			3,160





			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,010





			


			Que hàn


			kg


			23,020





			


			Thép biện pháp


			kg


			14,900





			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			Nhân công 4,0/7


			công


			30,50





			


			Máy thi công


			


			





			


			Kích thủy lực 100T


			ca


			1,200





			


			Cần cẩu 30T


			ca


			0,550





			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			5,006





			


			Máy khác


			%


			5





			


			01








MR.20300 LẮP ĐẶT THIẾT BỊ DẠNG MÁNG CÁC LOẠI



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			MR.203


			Vật liệu


			


			





			


			Dầu bôi trơn


			kg


			3,160





			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,010





			


			Que hàn


			kg


			23,02





			


			Thép biện pháp


			kg


			14,90





			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			Nhân công 4,0/7


			công


			29,58





			


			Máy thi công


			


			





			


			Kích thủy lực 100T


			ca


			1,200





			


			Cần cẩu 30T


			ca


			0,550





			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			5,006





			


			Máy khác


			%


			5





			


			


			


			01








MR.20400 LẮP ĐẶT THIẾT BỊ DẠNG ỐNG CÁC LOẠI


Đơn vị tính: 1 tấn


			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			MR.204


			Vật liệu


			


			





			


			Dầu bôi trơn


			kg


			3,250





			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,010





			


			Que hàn


			kg


			27,37





			


			Thép biện pháp


			kg


			16,81





			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			Nhân công 4,0/7


			công


			28,48





			


			Máy thi công


			


			





			


			Kích thủy lực 100T


			ca


			1,200





			


			Cần cẩu 30T


			ca


			0,440





			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			5,567





			


			Máy khác


			%


			5





			


			01








MR.20500 LẮP ĐẶT THIẾT BỊ VỎ LỌC BỤI



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			MR.205


			Vật liệu


			


			





			


			Dầu bôi trơn


			kg


			2,550





			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,009





			


			Que hàn


			kg


			20,75





			


			Thép biện pháp


			kg


			10,50





			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			Nhân công 4,0/7


			công


			32,73





			


			Máy thi công


			


			





			


			Kích thủy lực 100T


			ca


			1,200





			


			Cần cẩu 30T


			ca


			0,420





			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			3,950





			


			Máy khác


			%


			5





			


			


			


			01








MR.20600 LẮP ĐẶT THIẾT BỊ DẠNG GIÁ ĐỠ


Đơn vị tính: 1 tấn


			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			MR.206


			Vật liệu


			


			





			


			Dầu bôi trơn


			kg


			3,520





			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,008





			


			Que hàn


			kg


			23,29





			


			Thép biện pháp


			kg


			14,30





			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			Nhân công 4,0/7


			công


			28,32





			


			Máy thi công


			


			





			


			Kích thủy lực 100T


			ca


			1,200





			


			Cần cẩu 30T


			ca


			0,420





			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			3,970





			


			Máy khác


			%


			5





			


			01








MR.20700 LẮP ĐẶT VỎ HỘP BAO CHE CÁC THIẾT BỊ BĂNG TẢI, VÍT TẢI, GẦU NÂNG



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			MR.207


			Vật liệu


			


			





			


			Dầu bôi trơn


			kg


			3,980





			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,009





			


			Que hàn


			kg


			22,82





			


			Thép biện pháp


			kg


			14,01





			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			Nhân công 4,0/7


			công


			27,37





			


			Máy thi công


			


			





			


			Kích thủy lực 100T


			ca


			1,200





			


			Cần cẩu 30T


			ca


			0,450





			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			3,724





			


			Máy khác


			%


			5





			


			01








MR.20800 LẮP ĐẶT THIẾT BỊ DẠNG THÙNG THÁP, BỂ CHỨA



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			MR.208


			Vật liệu


			


			





			


			Dầu bôi trơn


			kg


			2,980





			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,009





			


			Que hàn


			kg


			19,25





			


			Thép biện pháp


			kg


			10,50





			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			Nhân công 4,0/7


			công


			31,28





			


			Máy thi công


			


			





			


			Kích thủy lực 100T


			ca


			1,200





			


			Cần cẩu 30T


			ca


			0,430





			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			3,920





			


			Máy khác


			%


			5





			


			01








MR.20900 LẮP ĐẶT VAN CỬA, CỬA, KHUNG DẪN HƯỚNG, BÍCH, SÀNG VÀ CÁC CHI TIẾT TƯƠNG TỰ



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			MR.209


			Vật liệu


			


			





			


			Dầu bôi trơn


			kg


			2,920





			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,008





			


			Que hàn


			kg


			19,21





			


			Thép biện pháp


			kg


			10,50





			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			Nhân công 4,0/7


			công


			30,43





			


			Máy thi công


			


			





			


			Kích thủy lực 100T


			ca


			1,200





			


			Cần cẩu 30T


			ca


			0,400





			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			3,910





			


			Máy khác


			%


			5





			


			


			01








MR.21000 LẮP ĐẶT CÁC CHI TIẾT THIẾT BỊ SỬ DỤNG THÉP ĐẶC BIỆT (THÉP CHỊU NHIỆT, CHỊU MÀI MÒN)


Đơn vị tính: 1 tấn


			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			MR.210


			Vật liệu


			


			





			


			Dầu bôi trơn


			kg


			2,980





			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,009





			


			Que hàn


			kg


			20,73





			


			Thép biện pháp


			kg


			9,120





			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			Nhân công 4,0/7


			công


			25,93





			


			Máy thi công


			


			





			


			Kích thủy lực 100T


			ca


			0,470





			


			Cần cẩu 30T


			ca


			5,000





			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			4,290





			


			Máy khác


			%


			1





			


			01








MR.21100 LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CÁC DẠNG KHÁC



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			MR.211


			Vật liệu


			


			





			


			Dầu bôi trơn


			kg


			2,980





			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,009





			


			Que hàn


			kg


			20,730





			


			Thép biện pháp


			kg


			9,120





			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			Nhân công 4,0/7


			công


			28,53





			


			Máy thi công


			


			





			


			Kích thủy lực 100T


			ca


			0,470





			


			Cần cẩu 30T


			ca


			5,000





			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			4,290





			


			Máy khác


			%


			1





			


			01








Chương XVIII:


CÔNG TÁC KHÁC



MS.01000 VẬN CHUYỂN MÁY VÀ THIẾT BỊ



MS.01100 BỐC LÊN VÀ VẬN CHUYỂN 1 KM ĐẦU MÁY VÀ THIẾT BỊ



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Máy, thiết bị có khối lượng (tấn)





			


			


			


			≤ 12


			≤ 25


			≤ 40





			MS.011


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			Thép lá đen thường


			kg


			-


			0,275


			0,261





			


			Que hàn


			kg


			-


			0,050


			0,048





			


			Khí gas


			kg


			-


			0,026


			0,024





			


			Ô xy


			chai


			-


			0,013


			0,012





			


			Thép tròn


			kg


			0,167


			0,076


			0,072





			


			Gỗ kê chèn


			m3


			-


			0,001


			0,001





			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,54


			0,51


			0,48





			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			Cần cẩu 16T


			ca


			0,023


			-


			-





			


			Ô tô thùng 12T


			ca


			0,057


			-


			-





			


			Cần cẩu 40T


			ca


			-


			0,008


			0,006





			


			Cần cẩu 63T


			ca


			-


			0,018


			0,014





			


			Ô tô đầu kéo 272 CV


			ca


			-


			0,032


			0,025





			


			Moóc kéo 60T


			ca


			-


			0,032


			0,025





			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			-


			0,015


			0,012





			


			Máy khác


			%


			3


			3


			3





			


			


			


			01


			02


			03








MS.01200 BỐC XUỐNG MÁY VÀ THIẾT BỊ TRONG SÀN LẮP MÁY



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Máy, thiết bị có khối lượng (tấn)





			


			


			


			≤ 12


			≤ 25


			≤ 40





			MS.012


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,36


			0,34


			0,32





			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			Cầu trục 50T


			ca


			0,022


			0,018


			0,015





			


			Máy khác


			%


			3


			3


			3





			


			01


			02


			03








MS.01300 BỐC XUỐNG MÁY VÀ THIẾT BỊ NGOÀI NHÀ MÁY



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Máy, thiết bị có khối lượng (tấn)





			


			


			


			≤ 12


			≤ 25


			≤ 40





			MS.013


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,27


			0,26


			0,25





			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			Cần cẩu 16T


			ca


			0,016


			-


			-





			


			Cần cẩu 25T


			ca


			-


			0,005


			-





			


			Cần cẩu 40T


			ca


			-


			0,011


			0,004





			


			Cần cẩu 65T


			ca


			-


			-


			0,008





			


			Máy khác


			%


			3,000


			3,000


			3,000





			


			01


			02


			03








MS.01400 VẬN CHUYỂN TIẾP 1 KM NGOÀI HỞ MÁY VÀ THIẾT BỊ



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Máy, thiết bị có khối lượng (tấn)





			


			


			


			≤ 12


			≤ 25


			≤ 40





			MS.014


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,037


			0,035


			0,030





			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			Ô tô thùng 12T


			ca


			0,021


			-


			-





			


			Ô tô đầu kéo 272CV


			ca


			-


			0,020


			0,016





			


			Moóc kéo 60T


			%


			-


			0,020


			0,016





			


			01


			02


			03








MS.01500 VẬN CHUYỂN TIẾP 1 KM MÁY VÀ THIẾT BỊ



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Máy, thiết bị có khối lượng (tấn)





			


			


			


			≤ 12


			≤ 25


			≤ 40





			MS.015


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,036


			0,033


			0,026





			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			Ô tô thùng 12T


			ca


			0,021


			-


			-





			


			Ô tô đầu kéo 272 CV


			ca


			-


			0,020


			0,016





			


			Moóc kéo 60T


			ca


			-


			0,020


			0,016





			


			01


			02


			03








MS.02000 LÀM SẠCH BỀ MẶT KIM LOẠI



MS.02100 LÀM SẠCH BỀ MẶT KIM LOẠI, ĐỘ SẠCH 2,5Sa



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, đưa kết cấu thép vào vị trí, làm sạch bề mặt kim loại bằng thiết bị phun cát/ phun bi theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1 m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Sử dụng cát


			Sử dụng bi thép





			MS.021


			Làm sạch bề mặt kim loại bằng phun cát, độ sạch 2,5 Sa


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Cát chuẩn


			m3


			0,057


			-





			


			


			Bi thép


			kg


			-


			0,600





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			1





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,39


			0,10





			MS.021


			Làm sạch bề mặt kim loại bằng phun bi, độ sạch 2,5 Sa


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 25T


			ca


			0,004


			0,003





			


			


			Máy nén khí 600m3/h


			ca


			0,030


			0,015





			


			


			Thiết bị phun cát


			ca


			0,030


			-





			


			


			Thiết bị phun bi


			ca


			-


			0,015





			


			


			Máy khác


			%


			1


			1





			


			10


			20








Ghi chú: Định mức xác định cho làm sạch bề mặt kết cấu kim loại mới và đã tính đến thu hồi vật liệu.



MS.02200 LÀM SẠCH BỀ MẶT KIM LOẠI BẰNG MÁY MÀI ĐĨA CHỔI SẮT (ĐỘ SẠCH ST 2.0)



Thành phần công việc:



Làm sạch mối hàn, bề mặt kết cấu kim loại bằng máy mài chổi sắt, vệ sinh bề mặt kim loại bằng dung môi trước khi sơn theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1 m2


			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			MS.022


			Vật liệu


			


			





			


			Đĩa mài kiểu chổi sắt


			cái


			0,500





			


			Dung môi


			kg


			0,040





			


			Vật liệu khác


			%


			1,000





			


			Nhân công 3,5/7


			công


			2,850





			


			Máy thi công


			


			





			


			Máy nén khí 600 m3/h


			ca


			0,010





			


			Máy mài chổi sắt


			ca


			1,500





			


			Quạt thông gió 7,5 kW


			ca


			0,500





			


			01








MS.03000 LÀM SẠCH MỐI HÀN BẰNG MÁY MÀI CHỔI SẮT ĐỂ KIỂM TRA (BỀ MẶT RỘNG 200MM)



Đơn vị tính: 1 m



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			MS.030


			Vật liệu


			


			





			


			Đĩa mài kiểu chổi sắt


			cái


			0,100





			


			Mỡ bò


			kg


			0,030





			


			Dầu mazút


			kg


			0,050





			


			Vật liệu khác


			%


			2





			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,44





			


			Máy thi công


			


			





			


			Máy chổi sắt cầm tay


			ca


			0,270





			


			Cần cẩu 25T


			ca


			0,005





			


			Máy khác


			%


			2





			


			01








MS.04000 KIỂM TRA MỐI HÀN


MS.04100 KIỂM TRA MỐI HÀN BẰNG SIÊU ÂM


Thành phần công việc:



Chuẩn bị máy, dụng cụ, vật liệu; siêu âm kiểm tra mối hàn theo yêu cầu kỹ thuật. Thu dọn hiện trường sau khi thi công.



Đơn vị tính: 1m



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Trong xưởng


			Hiện trường





			MS.041


			Vật liệu


			


			


			





			


			Mỡ phấn chì YC-2


			kg


			0,402


			0,402





			


			Dầu mazút


			kg


			0,050


			0,050





			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5





			


			Nhân công 4,0/7


			công


			1,19


			1,48





			


			Máy thi công


			


			


			





			


			Cổng trục 10T


			ca


			0,050


			-





			


			Máy dò siêu âm


			ca


			0,200


			0,200





			


			Máy khác


			%


			5


			5





			


			


			


			01


			02








MS.04200 KIỂM TRA MỐI HÀN BẰNG CHỤP X-QUANG


Đơn vị tính: 1 phim


			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Trong xưởng


			Hiện trường





			MS.042


			Vật liệu


			


			


			





			


			Mỡ phấn chì YC-2


			kg


			0,201


			0,201





			


			Phim ảnh (0,1x0.35m)


			tấm


			1,050


			1,050





			


			Thuốc rửa


			kg


			0,001


			0,001





			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5





			


			Nhân công 4,0/7


			công


			1,20


			1,50





			


			Máy thi công


			


			


			





			


			Cổng trục 10T


			ca


			0,050


			-





			


			Máy chụp X quang


			ca


			0,170


			0,170





			


			Máy khác


			%


			5


			5





			


			01


			02








MS.050000 CÔNG TÁC SƠN



Thành phần công việc:



Vệ sinh lại bề mặt trước khi sơn, phun sơn bằng máy, kiểm tra chiều dày sơn và độ bám dính, độ chịu va đập. Hoàn thiện bề mặt thiết bị và kết cấu kim loại.



Ghi chú: Định mức chưa bao gồm hao phí vật liệu.



MS.05100 SƠN THIẾT BỊ VÀ KẾT CẤU KIM LOẠI CÔNG NGHỆ BẰNG HỆ SƠN KHÔNG NGẬP NƯỚC



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày lớp sơn (Mcr)


			Sơn dặm vá dày 130 Mcr





			


			


			


			50


			80


			130


			





			MS.051


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,30


			0,36


			0,43


			0,43





			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			Máy phun sơn 400 m2/h


			ca


			0,014


			0,022


			0,036


			0,036





			


			Máy nén khí 600 m3/h


			ca


			0,014


			0,022


			0,036


			0,036





			


			Máy khuấy sơn


			ca


			0,001


			0,015


			0,024


			0,024





			


			Máy khác


			%


			1


			1


			1


			1





			


			01


			02


			03


			04








MS.05200 SƠN THIẾT BỊ VÀ KẾT CẤU KIM LOẠI CÔNG NGHỆ BẰNG HỆ SƠN NGẬP NƯỚC



Đơn vị tính: 1 m2


			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày lớp sơn (Mcr)





			


			


			


			350


			400





			MS.052


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,43


			0,43





			


			Máy thi công


			


			


			





			


			Máy phun sơn 400 m2/h


			ca


			0,040


			0,048





			


			Máy nén khí 600 m3/h


			ca


			0,040


			0,048





			


			Máy khuấy sơn


			ca


			0,020


			0,020





			


			Máy khác


			%


			1


			1





			


			01


			02








MS.06000 BẢO ÔN CÁCH NHIỆT



MS.06100 BẢO ÔN CÁCH NHIỆT BẰNG BÔNG KHOÁNG


Thành phần công việc:



Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ thi công, vận chuyển phạm vi 30m, bảo ôn theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vệ sinh, thu dọn mặt bằng.



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày lớp bông khoáng (mm)





			


			


			


			≤ 50


			≤ 100


			≤ 150


			≤ 200


			> 200





			MS.061


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			Bông bảo ôn


			kg


			5,000


			10,00


			15,00


			20,00


			25,00





			


			Thép tròn


			kg


			0,080


			0,100


			0,122


			0,144


			0,166





			


			Dây thép mạ kẽm


			kg


			0,048


			0,048


			0,048


			0,048


			0,048





			


			Thép dẹt 25x4


			kg


			1,113


			1,500


			1,900


			2,300


			2,700





			


			Que hàn


			kg


			0,250


			0,250


			0,250


			0,250


			0,250





			


			Lưới thép mạ


			m2


			1,210


			1,210


			1,210


			1,210


			1,210





			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,43


			0,85


			1,28


			1,70


			2,13





			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,100


			0,100


			0,100


			0,100


			0,100





			


			Tời điện 5T


			ca


			0,100


			0,100


			0,100


			0,100


			0,100





			


			


			


			01


			02


			03


			04


			05








Ghi chú: Hao phí bông khoáng được tính cho chiều dầy tương ứng.



MS.06200 BẢO ÔN CÁCH NHIỆT BẰNG BÔNG KHOÁNG VÀ TRÁT



Thành phần công việc:



Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ thi công, vận chuyển phạm vi 30m, bảo ôn và trát theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vệ sinh, thu dọn mặt bằng.



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày lớp bông khoáng (mm)





			


			


			


			≤ 50


			≤ 100


			≤ 150


			≤ 200


			> 200





			MS.062


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			Bông bảo ôn


			kg


			5,000


			10,00


			15,00


			20,00


			25,00





			


			Xi măng PC30


			kg


			22,95


			25,30


			27,80


			30,30


			32,80





			


			Bột Amiăng


			kg


			0,010


			0,012


			0,014


			0,016


			0,018





			


			Thép tròn


			kg


			0,080


			0,080


			0,080


			0,080


			0,080





			


			Dây thép mạ kẽm


			kg


			0,048


			0,048


			0,048


			0,048


			0,048





			


			Thép dẹt 25x4


			kg


			1,113


			1,113


			1,113


			1,113


			1,113





			


			Que hàn


			kg


			0,250


			0,250


			0,250


			0,250


			0,250





			


			Lưới thép mạ


			m2


			1,210


			1,210


			1,210


			1,210


			1,210





			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,51


			1,02


			1,53


			2,04


			2,55





			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,100


			0,100


			0,100


			0,100


			0,100





			


			Tời điện 5T


			ca


			0,100


			0,100


			0,100


			0,100


			0,100





			


			


			


			01


			02


			03


			04


			05








Ghi chú: Hao phí bông khoáng được tính cho chiều dầy tương ứng.



MS.06300 BẢO ÔN BẰNG TẤM CÁCH NHIỆT ĐỊNH HÌNH



Thành phần công việc:



Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ thi công, xếp tấm bảo ôn theo chiều dày thiết kế, bọc nhôm, bảo ôn theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vệ sinh, thu dọn mặt bằng.



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			MS.063


			Vật liệu


			


			





			


			Dây thép mạ kẽm


			kg


			8,000





			


			Thép dẹt 25x4


			kg


			5,000





			


			Nhôm tấm dày 1,5mm


			m2


			6,000





			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			Nhân công 4,0/7


			công


			8,50





			


			Máy thi công


			


			





			


			Tời điện 5T


			ca


			1,00





			


			


			


			01








MS.06400 BẢO ÔN BẰNG VỮA CÁCH NHIỆT ĐỔ TẠI CHỖ



Thành phần công việc:



Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ thi công, bảo ôn theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vệ sinh, thu dọn mặt bằng.



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			MS.064


			Vật liệu


			


			





			


			Cốt liệu sa mốt


			kg


			1.130





			


			Xi măng PC30


			kg


			420,0





			


			Đất sét chịu lửa


			kg


			85,00





			


			Phốt phát natri


			kg


			50,00





			


			Thủy tinh nước


			kg


			100,0





			


			Thép tròn


			kg


			50,00





			


			Lưới thép mạ


			m2


			50,00





			


			Que hàn


			kg


			2,000





			


			Dây thừng


			kg


			2,000





			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,050





			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			Nhân công 4,0/7


			công


			21,25





			


			Máy thi công


			


			





			


			Máy trộn vữa 80 lít


			ca


			0,500





			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,500





			


			Tời điện 5T


			ca


			0,700





			


			Đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,500





			


			


			


			01








MS.07100 GIA CÔNG VÀ BỌC TÔN TRÁNG KẼM ĐƯỜNG ỐNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ thi công, vận chuyển vật liệu phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt, uốn, dập gân và bọc tôn lớp bảo ôn theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vệ sinh, thu dọn mặt bằng.



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			MS.071


			Vật liệu


			


			





			


			Tôn tráng kẽm dày 0,47mm


			m2


			1,210





			


			Vít M4x20


			cái


			16,00





			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,85





			


			Máy thi công


			


			





			


			Máy uốn tôn


			ca


			0,050





			


			Máy gấp mép


			ca


			0,100





			


			Máy khoan điện cầm tay


			ca


			0,250





			


			Tời điện 5T


			ca


			0,010





			


			01








MS.07200 GIA CÔNG VÀ BỌC TÔN TRÁNG KẼM MẶT PHẲNG


Thành phần công việc:



Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ thi công, vận chuyển vật liệu phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt, uốn, ghép mí và bọc tôn lớp bảo ôn theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vệ sinh, thu dọn mặt bằng.



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			MS.072


			Vật liệu


			


			





			


			Tôn tráng kẽm dày 0,47mm


			m2


			1,210





			


			Vít M4x20


			cái


			4,000





			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,77





			


			Máy thi công


			


			





			


			Máy khoan điện cầm tay


			ca


			0,100





			


			Tời điện 5T


			ca


			0,010





			


			01








MS.08000 GIA CÔNG VÀ BỌC NHÔM ĐƯỜNG ỐNG


Thành phần công việc:



Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ thi công, vận chuyển vật liệu phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt, uốn, dập gân và bọc nhôm lớp bảo ôn theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vệ sinh, thu dọn mặt bằng.



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			MS.080


			Vật liệu


			


			





			


			Nhôm dày 1,5mm


			m2


			1,210





			


			Vít M4x20


			cái


			16,00





			


			Vật liệu khác


			%


			5,000





			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,85





			


			Máy thi công


			


			





			


			Máy uốn tôn


			ca


			0,050





			


			Máy gấp mép


			ca


			0,100





			


			Máy khoan điện cầm tay


			ca


			0,250





			


			Tời điện 5T


			ca


			0,010





			


			01








PHỤ LỤC



Bảng số 1: Hệ số điều chỉnh định mức nhân công và máy thi công lắp đặt ở độ cao, độ sâu > 1m



			Stt


			Độ cao, độ sâu lắp đặt


			Hệ số





			


			


			Vị trí bình thường


			Vị trí khó khăn, cheo leo





			1


			Độ cao lắp đặt


			


			





			1.1


			Độ cao ≤ 1m


			1,00


			1,04





			1.2


			Độ cao > 1m đến ≤ 5m


			1,04


			1,10





			1.3


			Độ cao > 5m đến ≤ 10m


			1,10


			1,20





			1.4


			Độ cao > 10m đến ≤ 15m


			1,16


			1,30





			1.5


			Độ cao > 15m đến ≤ 20m


			1,20


			1,40





			1.6


			Độ cao > 20m đến ≤ 40m


			1,30


			1,60





			1.7


			Độ cao > 40m đến ≤ 60m


			1,40


			1,80





			1.8


			Độ cao > 60m


			1,70


			2,30





			2


			Độ sâu lắp đặt


			


			





			2.1


			Độ sâu ≤ 1m


			1,00


			1,06





			2.2


			Độ sâu > 1m đến ≤ 5m


			1,06


			1,20





			2.3


			Độ sâu > 5m đến ≤ 8m


			1,12


			1,30





			2.4


			Độ sâu > 8m đến ≤ 10m


			1,20


			1,40





			2.5


			Độ sâu > 10m đến ≤ 12m


			1,30


			1,50





			2.6


			Độ sâu > 12m đến ≤ 15m


			1,40


			1,60





			2.7


			Độ sâu > 15m


			1,60


			1,80








Bảng số 2: Định mức vận chuyển 1 tấn máy, thiết bị bằng thủ công ngoài cự ly 30m


Cấp bậc thợ 3,5/7



Đơn vị tính: Công/1 tấn máy, thiết bị



			Khối lượng máy, thiết bị vận chuyển


			Vận chuyển bằng thủ công





			


			10 mét khởi điểm


			10 mét tiếp theo





			1 tấn các loại máy, thiết bị


			0,050


			0,015








Ghi chú:



1 - Trường hợp vận chuyển máy trên các địa hình gồ ghề phức tạp khác, định mức vận chuyển trên được điều chỉnh theo các hệ số ở bảng số 3 (chỉ áp dụng cho trường hợp vận chuyển bằng thủ công).



2 - Trường hợp vận chuyển bằng phương tiện thô sơ thì định mức nhân công vận chuyển trong bảng 2 được nhân với hệ số bằng 0,7.


Bảng số 3: Hệ số điều chỉnh định mức nhân công vận chuyển máy trên các loại đường



			Loại đường vận chuyển ngoài cự ly 30m tính theo từng đoạn đường có khó khăn)


			Hệ số điều chỉnh





			Đường bằng phẳng


			1,00





			Đường gồ ghề


			1,15





			Đường có độ dốc từ 15° đến 45°


			1,25





			Đường lầy, lún, trơn


			1,80





			Đường vừa gồ ghề, khúc khuỷu, vừa có độ dốc từ 15° đến 45°


			1,35





			Đường vừa gồ ghề, khúc khuỷu, vừa có độ dốc từ 15° đến 45°, vừa lún, lầy


			2,00








MỤC LỤC



			Mã hiệu


			Nội dung





			


			Thuyết minh áp dụng





			


			Chương I: Lắp đặt máy công cụ và máy gia công kim loại khác





			MA.01000


			Lắp đặt máy công cụ và máy gia công kim loại





			


			Chương II: Lắp đặt máy và thiết bị nâng chuyển





			MB.01000


			Lắp đặt thiết bị tời điện và palăng điện





			MB.02000


			Lắp đặt máy và thiết bị cần trục, cầu trục





			MB.03000


			Lắp đặt đường ray của máy nâng chuyển





			MB.04000


			Lắp đặt thiết bị gầu nâng, vít tải, máng khí động





			MB.05000


			Lắp đặt thiết bị băng tải





			MB.06000


			Công tác dán băng tải





			MB.07000


			Lắp đặt thang máy





			


			Chương III: Lắp đặt máy nghiền, sàng, cấp liệu





			MC.01000


			Lắp đặt máy nghiền búa, nghiền hàm, nghiền lồng





			MC.02000


			Lắp đặt máy nghiền bi, nghiền đứng





			MC.03000


			Lắp đặt máy sàng





			MC.04000


			Lắp đặt thiết bị cấp liệu





			MC.05000


			Lắp đặt thiết bị cấp liệu khác (kiểu lật toa)





			


			Chương IV: Lắp đặt lò và thiết bị trao đổi nhiệt





			MD.01000


			Lắp đặt lò hơi





			MD.02000


			Lắp đặt bộ xử lý và bộ phân phối khí





			MD.03000


			Lắp đặt thiết bị mồi khí propan





			MD.04000


			Lắp đặt thiết bị đo đếm khí, dầu





			MD.05000


			Lắp đặt hệ thống phao chống tràn dầu sự cố





			MD.06000


			Lắp đặt thiết bị cảng dầu





			MD.07000


			Lắp đặt bao hơi





			MD.08000


			Lắp đặt lò thu hồi nhiệt





			MD.09000


			Lắp đặt thiết bị làm mát và trao đổi nhiệt kiểu giàn





			MD.10000


			Lắp đặt khung sườn lò và kết cấu đỡ thiết bị





			MD.10100


			Lắp đặt khung sườn lò





			MD.10200


			Lắp đặt kết cấu thép đỡ thiết bị





			MD.11000


			Lắp đặt lò nung





			MD.12000


			Lắp đặt thiết bị tháp trao đổi nhiệt và tháp điều hòa khí thải





			MD.13000


			Lắp đặt thiết bị nấu, sấy, hấp





			MD.14000


			Lắp đặt thiết bị nhiệt luyện và nấu chảy kim loại





			


			Chương V: Lắp đặt máy bơm, quạt, trạm máy nén khí





			ME.01000


			Lắp đặt bơm nước cấp cho lò hơi





			ME.02000


			Lắp đặt bơm nước tuần hoàn





			ME.03000


			Lắp đặt bơm nước ngưng, bơm thải xỉ





			ME.04000


			Lắp đặt các loại máy bơm khác, máy quạt





			ME.05000


			Lắp đặt trạm máy nén khí





			


			Chương VI: Lắp đặt thiết bị lọc bụi và ống khói





			MF.01000


			Lắp đặt thiết bị lọc bụi tĩnh điện





			MF.02000


			Lắp đặt thiết bị lọc bụi khác (kiểu túi, tay áo)





			MF.03000


			Lắp đặt bộ khử lưu huỳnh





			MF.04000


			Lắp đặt đường khói, gió





			MF.05000


			Lắp đặt bộ chuyển đổi dòng khói





			MF.06000


			Lắp đặt ống khói





			


			Chương VII: Lắp đặt thiết bị cân, đóng bao và xếp bao





			MG.01000


			Lắp đặt thiết bị cân đường sắt, cân đường bộ và cân băng tải





			MG.02000


			Lắp đặt thiết bị các loại cân khác





			MG.03000


			Lắp đặt thiết bị đóng bao, xếp bao





			


			Chương VIII: Lắp đặt thiết bị trộn, khuấy, đùn ép liệu & gạt, đảo, đánh đống





			MH.01000


			Lắp đặt thiết bị trộn, khuấy





			MH.02000


			Lắp đặt thiết bị gạt, đảo, đánh đống





			MH.03000


			Lắp đặt thiết bị đùn, ép





			


			Chương IX: Lắp đặt thiết bị bunke, bình bể và thiết bị sản xuất khí





			MI.01000


			Lắp đặt thiết bị bunke





			MI.02000


			Lắp đặt bình ngưng





			MI.03000


			Lắp đặt bình khử khí





			MI.04000


			Lắp đặt thiết bị sản xuất khí nitơ (n2), cácbonníc (co2) và hydro (h2)





			MI.05000


			Lắp đặt thiết bị bình gia nhiệt cao áp, hạ áp





			MI.06000


			Lắp đặt bồn chứa (bình bể)





			


			Chương X: Lắp đặt Turbin





			MK.01100


			Lắp đặt turbin hơi và phụ kiện bằng kích rút





			MK.01200


			Lắp đặt turbin hơi và phụ kiện bằng cần trục





			MK.02100


			Lắp đặt turbin khí và phụ kiện bằng kích rút





			MK.02200


			Lắp đặt turbin khí và phụ kiện bằng cần trục





			MK.03100


			Lắp đặt turbin thủy lực và phụ kiện ≤ 50 tấn





			MK.03200


			Lắp đặt turbin thủy lực và phụ kiện > 50 tấn





			


			Chương XI: Lắp đặt máy phát điện và thiết bị điện





			ML.01100


			Lắp đặt máy phát turbin hơi bằng kích rút





			ML.01200


			Lắp đặt máy phát turbin hơi bằng cần trục





			ML.02100


			Lắp đặt máy phát tuabin khí bằng kích rút





			ML.02200


			Lắp đặt máy phát tuabin khí bằng cần trục





			ML.03100


			Lắp đặt máy phát turbin thủy lực ≤ 50 tấn





			ML.03200


			Lắp đặt máy phát turbin thủy lực > 50 tấn





			ML.04000


			Lắp đặt hệ thống bảo vệ chống ăn mòn (dạng catốt hy sinh)





			ML.05000


			Lắp đặt tổ máy phát điện





			


			Chương XII: Lắp đặt thiết bị van





			MM.01000


			Lắp đặt van phẳng





			MM.02000


			Lắp đặt van cung





			MM.03000


			Lắp đặt van bướm (van đĩa), van cầu





			MM.04000


			Lắp đặt đầu hút nước





			MM.05000


			Lắp khe van, khe lưới chắn rác





			MM.06000


			Lắp đặt lưới chắn rác





			MM.07000


			Lắp đặt thiết bị đóng, mở kiểu vít và tời





			


			Chương XIII: Lắp đặt thiết bị phân ly, ly tâm và tạo hình





			MN.01000


			Lắp đặt máy, thiết bị ly tâm, phân ly





			MN.02000


			Lắp đặt máy, thiết bị tạo hình





			MN.03000


			Lắp đặt thiết bị tách kim loại





			


			Chương XIV: Lắp đặt hệ thống đường ống công nghệ





			MO.01000


			Lắp đặt hệ thống đường ống thép





			MO.01100


			Lắp đặt hệ thống đường ống thép bằng phương pháp hàn





			MO.01200


			Lắp đặt đường ống thép áp suất cao bằng phương pháp hàn





			MO.01300


			Lắp đặt đường ống nước tuần hoàn thép bằng phương pháp hàn





			MO.01400


			Lắp đặt ống thép bọc tháp điều áp nhà máy thủy điện





			MO.01500


			Lắp đặt đường ống thép áp lực trong hầm nhà máy thủy điện





			MO.01600


			Lắp đặt đường ống thép áp lực ngoài hở nhà máy thủy điện





			MO.02000


			Lắp đặt đường ống thép không rỉ bằng phương pháp hàn





			MO.03000


			Lắp đặt côn thép, khuỷu thép, ống xả turbin từ các phân đoạn





			MO.04000


			Lắp đặt kết cấu thép mố đỡ đường ống





			MO.05000


			Lắp đặt đường trượt để lắp ống





			MO.06100


			lắp đặt đường ống thép dẫn xăng dầu tuyến chính bọc 1 lớp vải thủy tinh d = 3 ± 0,5 mm - đoạn ống dài 8m





			MO.06200


			lắp đặt đường ống thép dẫn xăng dầu tuyến chính bọc 2 lớp vải thủy tinh d = 3 ± 0,5 mm - đoạn ống dài 8m





			MO.06300


			lắp đặt đường ống thép dẫn xăng dầu tuyến chính bọc 3 lớp vải thủy tinh d = 3 ± 0,5 mm - đoạn ống dài 8m





			MO.06400


			Lắp đặt đường ống thép dẫn xăng dầu trong kho bọc quét 2 lớp sơn chống rỉ 1 lớp sơn lót - đoạn ống dài 6m





			MO.06500


			Lắp đặt đường ống thép dẫn xăng dầu trong kho bọc 1 lớp vải thủy tinh d = 3 ± 0,5 mm - đoạn ống dài 6m





			MO.06600


			Lắp đặt đường ống thép dẫn xăng dầu trong kho bọc 2 lớp vải thủy tinh d = 3 ± 0,5 mm - đoạn ống dài 6m





			MO.06700


			Lắp đặt đường ống thép dẫn xăng dầu trong kho bọc 3 lớp vải thủy tinh d = 3 ± 0,5 mm - đoạn ống dài 6m





			MO.06800


			Lắp đặt đường ống thép dẫn xăng dầu qua sông, hồ, bọc ba lớp vải thủy tinh S=9 ± 0,5mm, đoạn ống dài 6m





			MO.06900


			Lắp đặt đường ống thép dẫn xăng dầu qua đường bộ, đường sắt bọc ba lớp vải thủy tinh S=9 ± 0,5mm, đoạn ống dài 6m





			MO.07000


			Lắp đặt ống thép lồng dẫn xăng dầu bọc một lớp vải thủy tinh S=3 ± 0,5mm





			MO.07100


			Lắp đặt cút dẫn xăng dầu nối bằng phương pháp hàn





			


			Chương XV: Lắp đặt thiết bị đo lường và điều khiển





			MP.01000


			Lắp đặt các loại thiết bị cảm biến





			MP.02000


			Lắp đặt các loại thiết bị biến đổi, phân tích, đồng hồ hiển thị





			MP.03000


			Lắp đặt tủ DCS, PLC, RTU và các bảng điều khiển





			MP.04000


			Lắp đặt bàn điều khiển





			MP.05000


			Lắp đặt màn hình giám sát





			MP.06000


			Lắp đặt thiết bị đo lường điều khiển cho các cơ cấu chấp hành





			MP.07000


			Lắp đặt ống đo lường





			MP.08100


			Lắp đặt thiết bị đo ứng suất cốt thép trong bê tông





			MP.08200


			Lắp đặt thiết bị đo nhiệt độ trong bê tông





			MP.08300


			Lắp đặt thiết bị đo độ tách nền, đo thấm





			


			Chương XVI: Lắp đặt máy và thiết bị chế biến





			MQ.01000


			Lắp đặt máy trong công đoạn sản xuất dăm mảnh và cấp liệu





			MQ.02000


			Lắp đặt nồi nấu, bể phóng bột và hệ thống trao đổi nhiệt





			MQ.03000


			Lắp đặt máy nghiền xé, đánh tơi (nghiền thủy lực)





			MQ.04000


			Lắp đặt thiết bị khuấy bột, rửa, làm sạch bột, sàng chọn, cô đặc và lọc cát





			MQ.05000


			Lắp đặt thiết bị tẩy, tuyển nổi khử mực





			MQ.06000


			Lắp đặt thiết bị chưng bốc, cô đặc dịch và phụ trợ





			MQ.07000


			Lắp đặt lò hơi thu hồi (đốt dịch đã cô đặc) và xút hóa





			MQ.08000


			Lắp đặt các loại máy nghiền bột tinh





			MQ.09000


			Lắp đặt các loại thiết bị gia keo





			MQ.10000


			Lắp đặt máy xeo, cán và cuộn





			MQ.11000


			Lắp đặt các loại máy cắt cuộn lại, cắt và xén





			


			Chương XVII: Gia công & lắp đặt thiết bị phi tiêu chuẩn





			MR.10000


			Gia công thiết bị phi tiêu chuẩn





			MR.10100


			Gia công thiết bị vỏ lọc bụi túi (bao gồm cả máng khí động, vít tải, các loại gầu tải)





			MR.10200


			Gia công ống các loại (bao gồm cả máng tháo liệu, ống sục khí, ống hút khí sạch, ống thu bụi, ống khói)





			MR.10300


			Gia công thiết bị băng tải các loại, xích cào, cấp liệu tấm





			MR.10400


			Gia công thiết bị dạng phễu két (cửa chia liệu, cửa tháo liệu, cấp liệu rung, cửa rút clinker, cấp liệu tấm, phần thép cho cấp liệu tấm)





			MR.10500


			Gia công thiết bị dạng giá đỡ, bệ đỡ, tấm lót, giá truyền động, sàn thao tác, tấm chắn bảo vệ





			MR.10600


			Gia công thiết bị vỏ hộp bao che các thiết bị băng tải, vít tải, gầu nâng và các loại thân, vỏ, chụp thiết bị khác





			MR.10700


			Gia công thiết bị dạng xyclon (bao gồm các loại bồn bể, thùng chứa, két chứa, cyclon, máy đánh đống, máy cào và các thiết bị dỡ tải và xếp bao xuống tầu)





			MR.10800


			Gia công lọc bụi tĩnh điện, dầm, ray, cần nâng





			MR.10900


			Gia công đoạn vỏ lò





			MR.11000


			Gia công thiết bị chất bao xuống tầu, cần trục dỡ tải





			MR.11100


			Gia công vỏ đầu ra và vào máy nghiền bi, vỏ phân ly máy nghiền, các thiết bị bảo vệ, hộp các thiết bị chỉ báo, chụp phân phối, giải âm cho quạt





			MR.11200


			Gia công các thiết bị yêu cầu độ chính xác cơ khí cao, sử dụng các loại máy công cụ đặc biệt, cần nhiều biện pháp chống biến dạng hàn





			MR.11300


			Gia công các thiết bị yêu cầu độ chính xác cơ khí cao, dung sai chế tạo nhỏ, phải gia nhiệt khử ứng suất hàn trước khi gia công cơ khí các bệ liên kết vòng





			MR.11400


			Gia công thiết bị khác (bao gồm cả bu lông, bu lông neo, thanh ren các loại)





			MR.20000


			Lắp đặt thiết bị phi tiêu chuẩn





			MR.20100


			Lắp đặt thiết bị dạng phễu, két các loại





			MR.20200


			Lắp đặt thiết bị dạng xyclon





			MR.20300


			Lắp đặt thiết bị dạng máng các loại





			MR.20400


			Lắp đặt thiết bị dạng ống các loại





			MR.20500


			Lắp đặt thiết bị vỏ lọc bụi





			MR.20600


			Lắp đặt thiết bị dạng giá đỡ





			MR.20700


			Lắp đặt vỏ hộp bao che các thiết bị băng tải, vít tải, gầu nâng





			MR.20800


			Lắp đặt thiết bị dạng thùng tháp, bể chứa





			MR.20900


			Lắp đặt van cửa, cửa, khung dẫn hướng, bích, sàng và các chi tiết tương tự





			MR.21000


			Lắp đặt các chi tiết thiết bị sử dụng thép đặc biệt (thép chịu nhiệt, chịu mài mòn)





			MR.21100


			Lắp đặt thiết bị các dạng khác





			


			Chương XVIII: Công tác khác





			MS.01100


			Bốc lên và vận chuyển 1 km đầu máy và thiết bị





			MS.01200


			Bốc xuống máy và thiết bị trong sàn lắp máy





			MS.01300


			Bốc xuống máy và thiết bị ngoài nhà máy





			MS.01400


			Vận chuyển tiếp 1 km ngoài hở máy và thiết bị





			MS.01500


			Vận chuyển tiếp 1 km máy và thiết bị





			MS.02110


			Làm sạch bề mặt kim loại bằng phun cát (độ sạch 2,5 SA)





			MS.02120


			Làm sạch bề mặt kim loại bằng phun bi (độ sạch 2,5 SA)





			MS.02200


			Làm sạch mối hàn bằng máy mài chổi sắt (bề mặt rộng 200 mm)





			MS.03000


			Làm sạch mối hàn bằng máy mài chổi sắt để kiểm tra (bề mặt rộng 200 mm)





			MS.04100


			Kiểm tra mối hàn bằng siêu âm





			MS.04200


			Kiểm tra mối hàn bằng chụp X-quang





			MS.05100


			Sơn thiết bị và kết cấu kim loại công nghệ bằng hệ sơn không ngập nước





			MS.05200


			Sơn thiết bị và kết cấu kim loại công nghệ bằng hệ sơn ngập nước





			MS.06100


			Bảo ôn cách nhiệt bằng bông khoáng





			MS.06200


			Bảo ôn cách nhiệt bằng bông khoáng và trát





			MS.06300


			Bảo ôn bằng tấm cách nhiệt định hình





			MS.06400


			Bảo ôn bằng vữa cách nhiệt đổ tại chỗ





			MS.07100


			Gia công và bọc tôn tráng kẽm đường ống





			MS.07200


			Gia công và bọc tôn tráng kẽm mặt phẳng





			MS.08000


			Gia công và bọc nhôm đường ống





			


			Phụ lục












Phu luc/Dinh_muc_du_toan_sua_chua_va_bao_duong_CTXD.doc

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 10/2019/TT-BXD NGÀY 26/12/2019 CỦA BỘ XÂY DỰNG



Phần 1


THUYẾT MINH ÁP DỤNG


ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG


1. Nội dung định mức dự toán xây dựng công trình


a. Định mức dự toán xây dựng công trình qui định mức hao phí về vật liệu, lao động, máy và thiết bị thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc công tác xây dựng theo đúng yêu cầu kỹ thuật (kể cả những hao phí cần thiết do yêu cầu kỹ thuật và tổ chức sản xuất nhằm đảm bảo thi công xây dựng liên tục, đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật).



b. Định mức dự toán xây dựng công trình được lập trên cơ sở các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng; quy phạm kỹ thuật về thiết kế - thi công - nghiệm thu; mức cơ giới hóa chung trong ngành xây dựng; trang thiết bị kỹ thuật, biện pháp thi công và tiến bộ khoa học kỹ thuật trong xây dựng.



c. Định mức dự toán xây dựng công trình bao gồm: mã hiệu, tên công tác, đơn vị tính, thành phần công việc, qui định áp dụng (nếu có) và bảng các hao phí định mức; trong đó:



- Thành phần công việc qui định nội dung các bước công việc từ khi chuẩn bị đến khi hoàn thành công tác hoặc kết cấu xây dựng theo điều kiện kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công cụ thể.



- Bảng các hao phí định mức gồm:



+ Mức hao phí vật liệu: Là số lượng vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phận rời lẻ, vật liệu luân chuyển (không kể vật liệu cần dùng cho máy thi công và những vật liệu tính trong chi phí chung) cần thiết cho việc hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.



Mức hao phí vật liệu trong định mức đã bao gồm hao hụt vật liệu ở khâu thi công; riêng đối với các loại cát xây dựng còn bao gồm hao hụt do độ dôi của cát. Mức hao phí vật liệu chính được tính bằng số lượng phù hợp với đơn vị tính của vật liệu. Mức hao phí vật liệu phụ được tính bằng tỉ lệ % tính trên chi phí vật liệu chính.



Ôxy trong tập định mức này được tính theo đơn vị chai có thể tích 40 lít và áp suất 15 MPa.



+ Mức hao phí lao động: Là số ngày công lao động của công nhân trực tiếp và công nhân phục vụ cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc công tác xây dựng. Mức hao phí lao động được tính bằng số ngày công theo cấp bậc công nhân. Cấp bậc công nhân là cấp bậc bình quân của các công nhân trực tiếp và công nhân phục vụ tham gia thực hiện một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.



+ Mức hao phí máy thi công: Là số ca sử dụng máy thi công trực tiếp thi công, máy phục vụ cần thiết (nếu có) để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng. Mức hao phí máy thi công trực tiếp thi công được tính bằng số lượng ca máy sử dụng. Mức hao phí máy phục vụ được tính bằng tỷ lệ % trên chi phí máy thi công trực tiếp thi công.



2. Kết cấu tập định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng


Tập định mức dự toán xây dựng công trình bao gồm 4 chương được mã hóa thống nhất theo nhóm, loại công tác hoặc kết cấu xây dựng; cụ thể như sau:



Chương I : Công tác phá dỡ, tháo dỡ, làm sạch bộ phận, kết cấu công trình



Chương II : Công tác sửa chữa, gia cố bộ phận, kết cấu công trình



Chương III : Công tác sửa chữa công trình giao thông trong đô thị



Chương IV : Công tác bảo dưỡng công trình giao thông trong đô thị



3. Hướng dẫn áp dụng


a. Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng được áp dụng để  xác định đơn giá sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng, làm cơ sở xác định dự toán công tác sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng theo các quy định hiện hành. Áp dụng đối với trường hợp sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng quy mô nhỏ, lẻ, phải thi công bằng thủ công như các quy định trong định mức.



b. Các công tác gia công, lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo, khung dàn, sàn đạo phục vụ thi công, thép giằng chống đỡ, gia cố, ... phục vụ biện pháp thi công,  vận chuyển vật liệu, phế thải ngoài phạm vi quy định hoặc chưa được quy định thì xác định theo định mức riêng (trừ trường hợp có quy định trong thành phần công việc).



c. Đối với một số loại công tác xây dựng khác như: đào, đắp đất, đá, cát; sản xuất, lắp dựng các cấu kiện bê tông đúc sẵn, cấu kiện gỗ, cấu kiện sắt thép; lắp đặt hệ thống điện, nước trong nhà và phục vụ sinh hoạt... không được quy định trong tập định mức dự toán này thì sử dụng theo hướng dẫn trong các tập định mức dự toán xây dựng công trình do Bộ Xây dựng công bố và được điều chỉnh hệ số (do độ phức tạp, đơn chiếc, khối lượng nhỏ khi thi công) như sau:



+ Hệ số điều chỉnh nhân công: k = 1,15



+ Hệ số điều chỉnh máy thi công: k = 1,05



+ Hệ số điều chỉnh vật liệu: k = 1,02.



d. Định mức cấp phối 1m3 vữa xây, vữa bê tông các loại và cấp phối vật liệu 1 tấn bê tông nhựa... sử dụng cho công tác sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng thì sử dụng theo các Bảng định mức trong định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng do Bộ Xây dựng công bố.



e. Ngoài phần thuyết minh và hướng dẫn áp dụng chung này, trong từng phần và từng chương của định mức dự toán đều có thuyết minh về điều kiện làm việc, yêu cầu kỹ thuật và hướng dẫn áp dụng cụ thể.



Phần 2


ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG


CHƯƠNG I


CÔNG TÁC PHÁ DỠ, THÁO DỠ, LÀM SẠCH BỘ PHẬN, KẾT CẤU CÔNG TRÌNH


1. Điều kiện làm việc và yêu cầu kỹ thuật


- Các bộ phận, kết cấu của công trình cũ có thể được phá, tháo dỡ hoàn toàn hoặc từng bộ phận, kết cấu để thay thế, cải tạo, sửa chữa lại hoặc làm sạch.



- Khi phá, tháo dỡ cần thực hiện theo đúng trình tự biện pháp thi công, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Phá hoặc tháo dỡ phải cẩn thận để tận dụng thu hồi vật liệu và bảo vệ các bộ phận kết cấu khác của công trình.



- Tháo dỡ khuôn cửa cần lưu ý tránh làm gẫy mộng hoặc dập lỗ mộng.



- Những vật liệu khi phá, tháo dỡ, làm sạch phải phân loại, sắp xếp gọn gàng vào nơi quy định trong phạm vi 30m.



- Khối lượng công việc phá hoặc tháo dỡ được đo từ các bộ phận kết cấu cần phải phá hoặc tháo dỡ theo đơn vị tính của định mức.



2. Hướng dẫn áp dụng


- Đối với trường hợp phá dỡ có yêu cầu riêng về thu hồi vật liệu để tái sử dụng hoặc cho mục đích khác thì hao phí về nhân công, vật liệu, máy thi công (nếu có) để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật đối với việc thu hồi vật liệu được tính riêng trên cơ sở chỉ dẫn kỹ thuật và biện pháp thi công cụ thể.



- Khi phá dỡ 1m3 các kết cấu bê tông cốt thép đã được định mức trong các bảng định mức, nếu sử dụng máy hàn điện để cắt cốt thép thay cho việc cắt thép bằng thủ công thì định mức hao phí cho công tác này được bổ sung và điều chỉnh như sau:



+ Bổ sung hao phí vật liệu: Que hàn là 1,8 kg;



+ Bổ sung hao phí máy thi công: Máy hàn 23KW là 0,25 ca;



+ Hao phí nhân công công tác phá dỡ ứng với từng loại kết cấu bê tông cốt thép được điều chỉnh với hệ số 0,85.



3. Thành phần công việc


- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện thi công.



- Phá, tháo dỡ các bộ phận, kết cấu của công trình theo đúng yêu cầu kỹ thuật quy định cho loại bộ phận, kết cấu cần phải sửa chữa lại hoặc thay thế, đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường và an toàn cho các bộ phận kết cấu khác của công trình.



- Phân loại vật liệu, vận chuyển và xếp đống theo quy định trong phạm vi 30m.



- Thu dọn nơi làm việc sau khi tháo dỡ.



SA.10000  CÔNG TÁC PHÁ DỠ CÁC BỘ PHẬN, KẾT CẤU CÔNG TRÌNH


SA.11000  PHÁ DỠ CÁC BỘ PHẬN, KẾT CẤU CÔNG TRÌNH BẰNG THỦ CÔNG



SA.11100  PHÁ DỠ MÓNG CÁC LOẠI



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Móng bê tông


			Móng gạch


			Móng đá





			


			


			


			


			Gạch vỡ


			Không cốt thép


			Có cốt thép


			


			





			SA.111


			Phá dỡ móng các loại


			Nhân công 3,0/7


			công


			2,31


			4,09


			5,87


			2,00


			3,60





			


			11


			12


			13


			21


			31








SA.11200  PHÁ DỠ NỀN CÁC LOẠI



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Gạch đất nung


			Gạch lá nem


			Gạch ximăng, gạch gốm các loại


			Gạch đất nung vỉa nghiêng


			Nền láng vữa xi măng





			SA.112


			Phá dỡ nền


			Nhân công  3,0/7


			công


			0,07


			0,08


			0,09


			0,14


			0,04





			


			11


			12


			13


			14


			15








(tiếp theo)



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Bê tông gạch vỡ


			Nền  bê tông





			


			


			


			


			


			Không cốt thép


			Có cốt thép





			SA.112


			Phá dỡ nền


			Nhân công  3,0/7


			công


			1,92


			4,09


			5,87





			


			21


			31


			32








Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Bê tông than xỉ


			Bê tông tảng rời





			SA.112


			Phá dỡ kết cấu bê tông


			Nhân công  3,0/7


			công


			1,82


			2,06





			


			41


			51








SA.11300  PHÁ DỠ TƯỜNG



SA.11310  PHÁ DỠ TƯỜNG BÊ TÔNG KHÔNG CỐT THÉP



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày tường (cm)





			


			


			


			


			< 11


			< 22





			SA.113


			Phá dỡ tường bê tông không cốt thép


			Nhân công 3,0/7


			công


			3,67


			4,75





			


			11


			12








SA.11320  PHÁ DỠ TƯỜNG BÊ TÔNG CỐT THÉP



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày tường (cm)





			


			


			


			


			< 11


			< 22





			SA.113


			Phá dỡ tường bê tông cốt thép


			Nhân công 3,0/7


			công


			3,72


			4,89





			


			21


			22








SA.11330  PHÁ DỠ TƯỜNG XÂY GẠCH CÁC LOẠI



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày tường (cm)





			


			


			


			


			< 11


			< 22


			< 33





			SA.113


			Phá dỡ tường xây gạch


			Nhân công 3,0/7


			công


			1,15


			1,27


			1,34





			


			31


			32


			33








SA.11340  PHÁ DỠ TƯỜNG ĐÁ CÁC LOẠI



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày tường (cm)





			


			


			


			


			< 22


			< 33





			SA.113


			Phá dỡ tường xây đá các loại


			Nhân công 3,0/7


			công


			1,34


			1,67





			


			41


			42








SA.11400  PHÁ DỠ XÀ DẦM, GIẰNG, CỘT, TRỤ, SÀN MÁI



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Xà, dầm, giằng bê tông cốt thép


			Cột, trụ


			Sàn mái bê tông cốt thép





			


			


			


			


			


			Bê tông cốt thép


			Gạch, đá


			





			SA.114


			Phá dỡ xà, dầm, giằng, cột, trụ, sàn, mái


			Nhân công 3,0/7


			công


			7,48


			6,33


			1,75


			7,68





			


			11


			21


			22


			31








SA.11510  PHÁ DỠ BỜ NÓC, BỜ CHẢY



Đơn vị tính: 1m



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Xây gạch


			Xây ngói bò





			SA.115


			Phá dỡ bờ nóc, bờ chảy


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,04


			0,02





			


			11


			12








SA.11520  PHÁ DỠ CÁC KẾT CẤU TRÊN MÁI BẰNG



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Gạch vỉa nghiêng trên mái


			Xi măng láng trên mái


			Bê tông xỉ trên mái


			Gạch lá nem





			SA.115


			Phá dỡ các kết cấu trên mái bằng


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,30


			0,19


			0,22


			0,15





			


			21


			22


			23


			24








SA.11600  PHÁ LỚP VỮA TRÁT



Đơn vị tính : 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tường, cột, trụ


			Xà, dầm, trần





			SA.116


			Phá lớp vữa trát


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,12


			0,19





			


			11


			12








SA.11700  PHÁ DỠ HÀNG RÀO



Đơn vị tính : 1m2


			Mã hiệu


			 Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			 Tre, gỗ


			Dây thép gai





			SA.117


			Phá dỡ hàng rào


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,02


			0,04





			


			11


			12








SA.11800 CẠO BỎ LỚP VÔI, SƠN CŨ



Đơn vị tính : 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Lớp vôi trên bề mặt


			Lớp sơn trên bề mặt





			


			


			


			


			Tường cột,trụ


			Xà, dầm, trần


			Bê tông


			Gỗ


			Kính


			Kim loại





			SA.118


			Cạo bỏ lớp vôi, sơn cũ


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,06


			0,07


			0,11


			0,10


			0,15


			0,20





			


			11


			12


			21


			22


			23


			24








SA.11900  CẠO RỈ KẾT CẤU THÉP, ĐỤC NHÁM MẶT BÊ TÔNG



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cạo rỉ các kết cấu thép


			Đục nhám mặt bê tông





			SA.119


			Cạo rỉ các kết cấu thép, đục nhám mặt bê tông


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,25


			0,15





			


			11


			21








SA.12100  PHÁ DỠ KẾT CẤU BÊ TÔNG BẰNG MÁY



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Phá dỡ bằng búa căn


			Phá dỡ bằng máy khoan cầm tay





			


			


			


			


			Có cốt thép


			Không cốt thép


			Có cốt thép


			Không cốt thép





			SA.121


			Phá dỡ kết cấu bê tông bằng máy


			Vật liệu


Que hàn


Nhân công 3,0/7


Máy thi công


Máy khoan cầm tay <1,5KW


Búa căn khí nén 3m3/ph


Máy nén khí 360m3/h


Máy hàn 23KW


			kg


công


ca


ca


ca


ca


			0,98


0,69


-


0,32


0,16


0,24


			-


0,58


-


0,26


0,14


-


			0,98


2,32


1,1


-


-


0,24


			-


2,16


0,76


-


-


-





			


			11


			12


			21


			22








SA.20000  CÔNG TÁC THÁO DỠ CÁC BỘ PHẬN, KẾT CẤU CÔNG TRÌNH


SA.21100   THÁO DỠ KHUÔN CỬA GỖ



Đơn vị tính: 1m



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Khuôn cửa đơn


			Khuôn cửa kép





			SA.211


			Tháo dỡ khuôn cửa gỗ


			Nhân công 3,5 /7


			công


			0,10


			0,15





			


			11


			12








SA.21200 THÁO DỠ CẦU THANG GỖ, VÁCH NGĂN CÁC LOẠI SA.21210  THÁO DỠ BẬC THANG GỖ



Đơn vị tính: 1bậc



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			SA.212


			Tháo dỡ bậc thang gỗ


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,06





			


			11








SA.21220  THÁO DỠ YẾM THANG GỖ



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			SA.212


			Tháo dỡ yếm thang gỗ


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,08





			


			21








SA.21230   THÁO DỠ LAN CAN GỖ



Đơn vị tính: 1m



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			SA.212


			Tháo dỡ lan can gỗ


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,10





			


			31








SA.21240   THÁO DỠ VÁCH NGĂN



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Khung mắt cáo


			Giấy, ván ép, gỗ ván


			Nhôm kính, gỗ kính, thạch cao





			SA.212


			Tháo dỡ vách ngăn


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,03


			0,04


			0,11





			


			41


			42


			43








SA.21250   THÁO DỠ VÁCH NGĂN



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tường gỗ


			Ván sàn





			SA.212


			Tháo dỡ vách ngăn


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,04


			0,06





			


			51


			52








SA.21260   THÁO DỠ MÁI



Đơn vị tính: công /1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí  


			Mái ngói


			Mái Fibrôxi măng





			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			≤ 4


			≤ 16


			≤ 4


			≤ 16





			SA.212


			Tháo dỡ mái


			Nhân công 3,5/7


			0,07


			0,10


			0,06


			0,07





			


			61


			62


			63


			64








SA.21270     THÁO DỠ TRẦN, GẠCH ỐP TƯỜNG



Đơn vị tính: công /1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Trần


			Gạch ốp





			


			


			


			


			Tường


			Chân tường





			SA.212


			Tháo dỡ trần


			Nhân công 3,5/7


			0,06


			0,11


			0,13





			


			71


			72


			73








SA.21300   THÁO DỠ PHỤ KIỆN VỆ SINH



Đơn vị tính: 1bộ



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Bồn tắm


			Chậu rửa


			Bệ xí


			Chậu tiểu





			SA.213


			Tháo dỡ phụ kiện vệ sinh


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,50


			0,11


			0,15


			0,15





			


			11


			12


			13


			14








			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Phụ kiện vệ sinh khác (như: gương soi, vòi rửa, vòi sen, hộp đựng giấy vệ sinh, …)





			SA.213


			Tháo dỡ phụ kiện vệ sinh


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,03





			


			15








SA.21400   THÁO DỠ CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN BẰNG THỦ CÔNG



Đơn vị tính: 1 cấu kiện



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Trọng lượng cấu kiện (kg)





			


			


			


			


			≤20


			≤ 50


			≤ 100


			≤ 150


			≤250


			≤350





			SA.214


			Tháo dỡ cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng thủ công


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,09


			0,13


			0,21


			0,27


			0,38


			0,72





			


			11


			12


			13


			14


			15


			16








SA.21500   THÁO DỠ CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN BẰNG MÁY



Đơn vị tính: 1 cấu kiện



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Trọng lượng cấu kiện (tấn)





			


			


			


			


			≤2T


			≤5T





			SA.215


			Tháo dỡ cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng máy


			Nhân công 3,5/7


Máy thi công


Cần cẩu 10T


			công


ca


			0,12


0,03


			0,18


0,03





			


			11


			12








SA.21600   THÁO DỠ KẾT CẤU THÉP



Thành phần công việc:


Chuẩn bị lắp dựng dàn giáo phục vụ tháo kết cấu, cắt rời bộ phận kết cấu cần tháo dỡ. Di chuyển, hạ kết cấu vận chuyển xếp gọn trong phạm vi 30m, tháo dỡ dàn giáo phục vụ tháo kết cấu. Đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn cho người và thiết bị trong hoạt động dây chuyền.



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cột thép


			Xà, dầm, giằng


			Vì kèo, xà gồ


			Sàn thao tác, sàn băng tải, sàn nhà công nghiệp





			SA.216


			Tháo dỡ các kết cấu thép


			Vật liệu


Que hàn



Thép dàn giáo



Gỗ kê



Vật liệu khác



Nhân công  4,0/7


Máy thi công


Tời điện 5T



Máy hàn 23KW


Kích thủy lực 5T



Máy khác


			kg


kg


m3


%



công



ca


ca


ca



%


			5,5



6,5



0,02



5



8,5



-



1,83



3,5



2


			6,5



7,5



0,025



5



9,5



1,2



2,5



4,0



2


			8,5



9,5



0,035



5



11,5



1,35



3,16



4,5



2


			6,0



9,5



0,045



5



14,5



1,25



2,55



4,3



2





			


			11


			12


			13


			14








SA.21700   THÁO DỠ TẤM LỢP, TẤM CHE TƯỜNG



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tấm lợp


			Tấm che tường





			


			


			


			


			Tôn


			Fibrô xi măng


			





			SA.217


			Tháo tấm lợp, tấm che tường


			Nhân công 3,5/7


Máy thi công


Cần cẩu 16T


			công



ca


			3,5



0,45


			4,5



0,55


			5,5



0,65





			


			11


			12


			21








SA.21800   THÁO DỠ GẠCH CHỊU LỬA TRONG CÁC KẾT CẤU



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tháo dỡ gạch trong ống khói


			Tháo dỡ gạch trong lò nung clinke


			Tháo dỡ gạch cửa lò nung, đáy lò nung, cửa ống khói





			SA.218


			Tháo dỡ gạch chịu lửa trong các kết cấu


			Nhân công 4,0/7


			công


			3,8


			2,9


			1,8





			


			11


			21


			31








(tiếp theo)


Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tháo dỡ gạch thân xiclon


			Tháo dỡ gạch trong phễu, trong ống thép


			Tháo dỡ gạch trong côn, cút





			SA.218


			Tháo dỡ gạch chịu lửa trong các kết cấu


			Nhân công 4,0/7


			công


			3,6


			5,0


			5,8





			


			41


			51


			61








SA.30000   CÔNG TÁC ĐỤC, KHOAN TẠO LỖ, CẮT ĐỂ SỬA CHỮA, GIA CỐ  CÁC KẾT CẤU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG


SA.31100 - SA.31500 CÔNG TÁC ĐỤC ĐỂ SỬA CHỮA, GIA CỐ CÁC KẾT CẤU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG



Thành phần công việc:


Chuẩn bị, định vị, đục, hoàn thiện bề mặt đục theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển phế thải trong phạm vi 30m.



SA.31100  ĐỤC LỖ THÔNG TƯỜNG XÂY GẠCH



Đơn vị tính: 1lỗ



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày tường (cm)





			


			


			


			


			≤ 11


			≤ 22





			


			


			


			


			Tiết diện lỗ (m2)


			Tiết diện lỗ (m2)





			


			


			


			


			≤ 0,04


			≤ 0,09


			≤ 0,15


			≤ 0,04


			≤ 0,09


			≤ 0,15





			SA.311


			Đục lỗ thông tường xây gạch


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,08


			0,10


			0,12


			0,12


			0,14


			0,16





			


			11


			12


			13


			21


			22


			23








SA.31200  ĐỤC LỖ THÔNG TƯỜNG BÊ TÔNG



Đơn vị tính: 1lỗ



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày tường (cm)





			


			


			


			


			≤ 11


			≤ 22





			


			


			


			


			Tiết diện lỗ (m2)


			Tiết diện lỗ (m2)





			


			


			


			


			≤ 0,04


			≤ 0,09


			≤ 0,15


			≤ 0,04


			≤ 0,09


			≤ 0,15





			SA.312


			Đục lỗ thông tường bê tông


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,45


			0,58


			0,93


			1,02


			1,33


			2,14





			


			11


			12


			13


			21


			22


			23








SA.31300  ĐỤC MỞ TƯỜNG LÀM CỬA



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Loại tường





			


			


			


			


			Bê tông


			Xây gạch





			


			


			


			


			Chiều dày tường (cm)





			


			


			


			


			≤ 11


			≤ 22


			≤ 33


			≤ 11


			≤ 22


			≤ 33





			SA.313


			Đục mở tường làm cửa


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,60


			3,06


			3,87


			0,32


			0,48


			0,78





			


			11


			12


			13


			21


			22


			23








SA.31400  ĐỤC BÊ TÔNG ĐỂ GIA CỐ CÁC KẾT CẤU BÊ TÔNG



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đục lớp bê tông sàn dày ≤3,5cm


			Đục cột, dầm, tường


			Đục bê tông xilô, ống khói





			SA.314


			Đục bê tông



để gia cố các kết cấu bê tông


			Vật liệu


Mũi khoan Ф16mm



Vật liệu khác



Nhân công 3,5/7


Máy thi công


Máy khoan bê tông



0,85KW



Máy cắt bê tông 1,5KW



Máy khác


			cái



%



công



ca


ca



%


			0,077



5



1,34



0,67



0,67



5


			0,135



5



2,50



1,25



1,25



5


			0,235



5



4,50



2,25



2,25



5





			


			11


			12


			13








SA.31500 ĐỤC TƯỜNG, SÀN BÊ TÔNG ĐỂ TẠO RÃNH ĐỂ CÀI SÀN BÊ TÔNG, CHÔN ỐNG NƯỚC, ỐNG BẢO VỆ DÂY DẪN



Đơn vị tính: 1m



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tường, sàn bê tông





			


			


			


			


			Sâu ≤ 3 cm


			Sâu > 3 cm





			SA.315


			Đục tường, sàn



để tạo rãnh


			Vật liệu


Mũi khoan Ф 16mm



Vật liệu khác



Nhân công 3,5/7


Máy thi công


Máy khoan bê tông 0,85KW



Máy cắt bê tông 1,5KW


			cái



%



công



ca


ca


			0,035



5



0,35



0,25



0,25


			0,045



5



0,49



0,35



0,35





			


			11


			12








SA.31600 - SA.31700 ĐỤC LỚP MẶT NGOÀI BÊ TÔNG CỐT THÉP BẰNG BÚA CĂN, MÁY KHOAN BÊ TÔNG



Thành phần công việc:


Đục lớp bê tông bảo vệ mặt ngoài các loại kết cấu bê tông; Hoàn thiện bề mặt đục theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển phế thải trong phạm vi 30m.



SA.31600  ĐỤC LỚP MẶT NGOÀI BÊ TÔNG CỐT THÉP BẰNG BÚA CĂN



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày đục  3cm





			


			


			


			


			Đục theo phương thẳng đứng


			Đục theo hướng nằm ngang


			Đục ngửa từ dưới lên





			SA.316


			Đục lớp mặt ngoài bê tông cốt thép bằng búa căn


			Nhân công 3,5/7


Máy thi công


Búa căn khí nén 3m3/ph



Máy nén khí 360m3/h


			công



ca


ca


			0,10



0,02



0,01


			0,16



0,04



0,02


			0,18



0,06



0,03





			


			11


			12


			13








SA.31700   ĐỤC LỚP BÊ TÔNG MẶT NGOÀI BẰNG MÁY KHOAN BÊ TÔNG



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày đục ≤ 3cm





			


			


			


			


			Đục theo phương thẳng đứng


			Đục theo phương nằm ngang


			Đục ngửa từ dưới lên





			SA.317


			Đục lớp bê tông mặt ngoài bằng máy khoan bê tông


			Vật liệu


Mũi khoan Ф 16mm



Vật liệu khác



Nhân công 3,5/7


Máy thi công


Máy khoan bê tông 0,62KW


			cái



%



công



ca


			0,03



5



0,30



0,20


			0,035



5



0,37



0,25


			0,04



5



0,45



0,30





			


			11


			12


			13








SA.31800  KHOAN TẠO LỖ BÊ TÔNG BẰNG MÁY KHOAN



Thành phần công việc:


Định vị lỗ khoan, khoan lỗ qua bê tông, vận chuyển phế thải trong phạm vi 30m, thu dọn hiện trường.



Đơn vị tính: 1 lỗ khoan



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Lỗ khoan Ф ≤12 mm


			Lỗ khoan Ф ≤16 mm





			


			


			


			


			Chiều sâu khoan (cm)





			


			


			


			


			≤ 5


			≤10


			≤15


			≤10


			≤15


			≤20





			SA.318


			Khoan tạo lỗ bê tông bằng máy khoan


			Vật liệu


Mũi khoan Ф 12mm


Mũi khoan Ф 16mm 


Vật liệu khác



Nhân công 3,5/7


Máy thi công


Máy khoan bê tông 0,62KW


			cái


cái



%



công



ca


			0,015



-



5



0,014



0,035


			0,03



-



5



0,016



0,045


			0,045



-



5



0,018



0,053


			-



0,03



5



0,018



0,060


			-



0,045



5



0,021



0,095


			-



0,06



5



0,023



0,12





			


			11


			12


			13


			21


			22


			23








SA.31900  KHOAN XUYÊN QUA BÊ TÔNG CỐT THÉP, LỖ KHOAN ĐƯỜNG KÍNH  > 70 MM



Thành phần công việc:


Định vị lỗ khoan, khoan mồi bằng máy khoan bê tông 0,62kW đường kính Ф 24mm, khoan mở rộng lỗ khoan bằng máy khoan bê tông 1,5kW (góc khoan nghiêng bất kỳ), tiếp nước thường xuyên cho máy khoan. Hoàn thiện lỗ khoan đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1 lỗ khoan



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều sâu khoan (cm)





			


			


			


			


			≤ 30


			≤35


			≤40


			>40





			SA.319


			Khoan xuyên qua bê tông cốt thép, lỗ khoan đường kính  >70mm


			Vật liệu


Mũi khoan hợp kim Ф 80mm



Mũi khoan hợp kim Ф 24mm



Vật liệu khác



Nhân công  3,5/7


Máy thi công


Máy khoan bê tông 0,62KW



Máy khoan bê tông 1,5KW


			cái


cái



%



công



ca


ca


			0,06



0,200



2



0,18



0,054



0,107


			0,06



0,200



2



0,19



0,056



0,135


			0,06



0,200



2



0,20



0,059



0,163


			0,06



0,200



2



0,21



0,062



0,189





			


			11


			12


			13


			14








SA.32100   CẮT TƯỜNG BÊ TÔNG BẰNG MÁY



Đơn vị tính: 1m



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày tường (cm)





			


			


			


			


			≤ 20


			≤30


			≤45


			>45





			SA.321


			Cắt tường bê tông bằng máy


			Vật liệu


Mũi khoan Ф 24mm



Đá cắt



Đá mài



Vật liệu khác



Nhân công 3,5/7


Máy thi công


Máy khoan bê tông 1,5KW



Máy cắt bê tông 1,5KW



Máy mài 1KW


Máy khác


			cái


viên


viên



%



công



ca


ca



ca



%


			-



0,091



0,045



2



0,63



-



0,11



0,05



5


			0,2



0,13



0,068



2



0,94



0,17



0,17



0,07



5


			0,2



0,20



0,10



2



1,42



0,25



0,25



0,11



5


			0,2



0,31



0,15



2



2,12



0,38



0,38



0,17



5





			


			11


			12


			13


			14








SA.32200   CẮT SÀN BÊ TÔNG BẰNG MÁY



Đơn vị tính: 1m



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày sàn (cm)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤15


			≤20





			SA.322


			Cắt sàn bê tông bằng máy


			Vật liệu


Đá cắt


Đá mài



Vật liệu khác



Nhân công 3,5/7


Máy thi công


Máy cắt bê tông 1,5KW



Máy mài 1KW


Máy khác


			viên


viên



%



công



ca


ca



%


			0,049



0,02



2



0,31



0,067



0,03



5


			0,074



0,04



2



0,47



0,1



0,045



5


			0,11



0,06



2



0,62



0,16



0,067



5





			


			11


			12


			13








SA.33000   CẮT SẮT THÉP CÁC LOẠI



Thành phần công việc:


Chuẩn bị, lấy dấu, cắt, tẩy sắt thép chiều sâu cạnh tẩy 1-3 mm, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



SA.33100   CẮT THÉP TẤM



Đơn vị tính: 1m



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dầy thép (mm)





			


			


			


			


			6-10


			11-17


			18-22





			SA.331


			Cắt thép tấm


			Vật liệu


Ô xy


Khí gas



Vật liệu khác



Nhân công 3,5/7


Máy thi công


Máy mài 2,7KW


Máy khác


			chai


kg



%



công



ca



%


			0,04



0,08



2



0,023



0,04



5


			0,074



0,148



2



0,035



0,05



5


			0,122



0,244



2



0,038



0,08



5





			


			11


			12


			13








SA.33200  CẮT SẮT U



Đơn vị tính: 1mạch



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều cao sắt U (mm)





			


			


			


			


			120-140


			160-220


			240-400





			SA.332


			Cắt sắt U


			Vật liệu


Ô xy


Khí gas



Vật liệu khác



Nhân công  3,5/7


Máy thi công


Máy mài 2,7KW


Máy khác


			chai


kg



%



công



ca



%


			0,014



0,028



2



0,043



0,05



5


			0,0214



0,0428



2



0,052



0,06



5


			0,0293



0,0586



2



0,10



0,06



5





			


			11


			12


			13








SA.33300  CẮT SẮT I



Đơn vị tính: 1mạch



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều cao sắt I (mm)





			


			


			


			


			140-150


			155-165


			190-195





			SA.333


			Cắt sắt I


			Vật liệu


Ô xy


Khí gas



Vật liệu khác



Nhân công  3,5/7


Máy thi công


Máy mài 2,7KW


Máy khác


			chai


kg



%



công



ca



%


			0,138



0,276



2



0,08



0,04



5


			0,18



0,360



2



0,10



0,045



5


			0,21



0,420



2



0,14



0,05



5





			


			11


			12


			13








SA.33400   CẮT SẮT L



Đơn vị tính: 1mạch



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Quy cách sắt L(mm)





			


			


			


			


			L75 - L90


			L100 - L120





			SB.334


			Cắt sắt L


			Vật liệu


Ô xy


Khí gas



Vật liệu khác



Nhân công  3,5/7


Máy thi công


Máy mài 2,7KW


Máy khác


			chai


kg



%



công



ca



%


			0,03



0,06



2



0,19



0,01



5


			0,07



0,14



2



0,21



0,015



5





			


			11


			12








SA.34000   KHOAN, DOA LỖ SẮT THÉP



Thành phần công việc:


Chuẩn bị, lấy dấu, khoan, doa lỗ sắt thép đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu phạm vi 30m. Nếu khoan, doa lỗ cần sử dụng giàn giáo, sàn công tác, thiết bị phục vụ biện pháp thi công thì hao phí vật liệu, nhân công, máy thi công của các công tác này được tính riêng.



SA.34100   KHOAN LỖ SẮT THÉP DÀY 5-22MM, LỖ KHOAN Ф 14-27mm



Đơn vị tính:10 lỗ



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đứng cần


			Ngang cần





			SA.341


			Khoan lỗ sắt, thép dày 5- 22mm,  lỗ khoan Ф 14-27mm


			Nhân công  4,0/7


Máy thi công


Máy khoan 4,5KW


			công



ca


			0,135



0,291


			0,29



0,464





			


			11


			12








SA.34200   DOA LỖ SẮT THÉP



Đơn vị tính: 10 lỗ



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đứng cần


			Ngang cần





			SA.342


			Doa lỗ sắt thép


			Nhân công 4,0/7


Máy thi công


Máy nén khí 240m3/h


			công



ca


			0,18



0,6


			0,29



0,74





			


			11


			12








SA.40000   CÔNG TÁC LÀM SẠCH CÁC KẾT CẤU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG


SA.41000   ĐỤC TẨY BỀ MẶT BÊ TÔNG CÁC KẾT CẤU



Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đục tẩy bề mặt bê tông bằng thủ công theo đúng yêu cầu của thiết kế. Đảm bảo vệ sinh và an toàn lao động  hoạt động xung quanh khu vực sửa chữa (nếu có). Dọn vệ sinh sau khi đục, vận chuyển và đổ phế liệu ra khỏi phạm vi các tầng, sàn trong phạm vi 30m.



SA.41100   ĐỤC TẨY BỀ MẶT TƯỜNG, CỘT, DẦM, TRẦN, SÀN BÊ TÔNG



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tường


			Cột


			Dầm, trần


			sàn





			SA.411


			Đục tẩy bề mặt cột, dầm, trần, sàn bê tông


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,42


			0,44


			0,46


			0,41





			


			11


			12


			13


			14








SA.41200   TẨY RỈ KẾT CẤU THÉP



Đơn vị tính: 1m2 bề mặt kết cấu



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tẩy rỉ kết cấu thép





			


			


			


			


			Cột thép, vai cột


			Xà, dầm, giằng, vì kèo


			Cầu thang, lan can và kết cấu tương tự





			SA.412


			Tẩy rỉ kết cấu thép, thép trong bê tông


			Vật liệu


Thép dàn giáo



Gỗ ván


Chổi cáp


Đá mài



Vật liệu khác



Nhân công 3,5/7


Máy thi công


Máy mài 1KW


Máy khác


			kg


m3


cái


viên



%



công



ca



%


			0,275



0,005



0,10



0,45



2



0,25



0,12



5


			0,35



0,0065



0,10



0,45



2



0,45



0,22



5


			0,30



0,006



0,10



0,45



2



0,35



0,17



5





			


			11


			12


			13








Ghi chú: công tác trên đã bao gồm lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo


SA.50000  CÁC CÔNG TÁC PHÁ DỠ, THÁO DỠ KẾT CẤU KHÁC


SA.51000   THÁO DỠ LỚP BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG



Thành phần công việc:


Chuẩn bị, lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo, tháo dỡ các lớp bảo ôn đường ống theo đúng yêu cầu kỹ thuật, bốc xếp, vận chuyển, tập kết phế thải trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính:1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày lớp bảo ôn (mm)





			


			


			


			


			≤25


			≤50


			≤75


			≤100





			SA.510


			Tháo dỡ lớp bảo ôn đường ống


			Vật liệu


Thép làm biện pháp



Gỗ ván



Vật liệu khác



Nhân công 3,5/7


			kg


m3


%



công


			0,82



0,007



10



1,83


			0,85



0,008



10



1,85


			0,89



0,009



10



2,03


			0,93



0,0097



10



2,23





			


			11


			12


			13


			14








CHƯƠNG II


CÔNG TÁC SỬA CHỮA, GIA CỐ CÁC BỘ PHẬN, KẾT CẤU CÔNG TRÌNH SB.10000  CÔNG TÁC SỬA CHỮA CÁC KẾT CẤU XÂY ĐÁ


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, làm sạch lớp vữa cũ và phế thải bám trên mặt kết cấu xây cũ (nếu có), làm ẩm kết cấu cũ trước khi xây, xác định tim cốt, căng dây, lấy mốc, trộn vữa, xây bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật, thu dọn khi kết thúc công việc. Vận chuyển vật liệu, dụng cụ trong phạm vi 30m.



Ghi chú:


- Định mức chưa bao gồm công tác sản xuất lắp dựng râu thép, thép giằng gia cố.



- Trường hợp cần sử dụng dàn giáo trong công tác sửa chữa thì công tác gia công, lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo được tính riêng



SB.11000  XÂY ĐÁ HỘC



SB.11100  XÂY MÓNG



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (cm)





			


			


			


			


			≤ 60


			>60





			SB.111


			Xây móng


			Vật liệu


Đá hộc



Đá dăm 4x6 cm



Vữa



Nhân công 3,5/7


			m3


m3


m3


công


			1,22



0,058



0,43



2,19


			1,22



0,058



0,428



2,11





			


			10


			20








SB.11200  XÂY TƯỜNG THẲNG



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (cm)





			


			


			


			


			≤ 60


			> 60





			SB.112


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


Đá hộc



Đá dăm 4x6cm



Vữa



Nhân công 3,5/7


			m3


m3


m3


công


			1,22



0,058



0,428



2,48


			1,22



0,058



0,428



2,87





			


			10


			20








SB.11300  XÂY TƯỜNG TRỤ PIN, TƯỜNG CONG NGHIÊNG VẶN VỎ ĐỖ



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (cm)





			


			


			


			


			≤ 60


			>60





			SB.113


			Xây tường trụ pin, tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ


			Vật liệu


Đá hộc



Đá dăm 4x6cm



Vữa



Nhân công 3,5/7


			m3


m3


m3


công


			1,22



0,058



0,428



2,70


			1,22



0,058



0,428



2,58





			


			10


			20








SB.11400  XÂY MỐ, TRỤ, CỘT, TƯỜNG CÁNH, TƯỜNG ĐẦU CẦU



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mố


			Trụ, cột


			Tường cánh, tường đầu cầu





			SB.114


			Xây mố, trụ, cột, tường cánh, tường đầu cầu


			Vật liệu


Đá hộc



Đá dăm 4x6cm



Vữa



Nhân công 3,5/7


			m3


m3


m3


công


			1,22



0,06



0,428



2,84


			1,22



0,058



0,428



4,57


			1,22



0,058



0,428



2,73





			


			10


			20


			30








SB.11500  XÂY MẶT BẰNG, MÁI DỐC



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần   hao phí


			Đơn vị


			Mặt bằng


			Mái dốc thẳng


			Mái dốc cong





			SB.115


			Xây mặt bằng, mái dốc


			Vật liệu


Đá hộc



Đá dăm 4x6



Vữa



Nhân công 3,5/7


			m3


m3


m3


công


			1,22



0,058



0,428



2,39


			1,22



0,058



0,428



2,52


			1,24



0,058



0,428



2,78





			


			10


			20


			30








SB.11600   XẾP ĐÁ KHAN MẶT BẰNG, MÁI DỐC



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Xếp đá khan không chít mạch


			Xếp đá khan có chít mạch





			


			


			


			


			Mặt bằng


			Mái dốc thẳng


			Mái dốc cong


			Mặt bằng


			Mái dốc thẳng


			Mái dốc cong





			SB.116


			Xếp đá khan mặt bằng, mái dốc


			Vật liệu


Đá hộc



Đá dăm 4x6



Vữa



Nhân công 3,5/7


			m3


m3


m3


công


			1,22



0,062



-



1,38


			1,22



0,062



-



1,61


			1,24



0,066



-



2,05


			1,22



0,062



0,068



1,78


			1,22



0,062



0,068



2,01


			1,24



0,066



0,068



2,08





			


			10


			20


			30


			40


			50


			60








SB.11700  XÂY CỐNG VÀ CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU PHỨC TẠP KHÁC



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Xây cống


			Xây các bộ phận, kết cấu phức tạp khác





			SB.117



SB.117


			Xây cống



Xây các bộ phận



kết cấu phức tạp khác


			Vật liệu


Đá hộc



Đá dăm 4x6



Vữa



Nhân công 3,5/7


			m3


m3


m3


công


			1,22



0,058



0,428



3,19


			1,24



0,058



0,428



4,27





			


			10


			20








SB.12000  XÂY ĐÁ XANH MIẾNG (10x20x30)cm



SB.12100  XÂY MÓNG


SB.12200  XÂY TƯỜNG


SB.12300  XÂY TRỤ ĐỘC LẬP



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Móng


			Tường


			Trụ độc lập





			


			


			


			


			


			Chiều dày (cm)


			





			


			


			


			


			


			≤ 30


			>30


			





			SB.121



SB.122



SB.123


			Xây móng



Xây tường



Xây trụ độc lập


			Vật liệu


Đá xanh miếng



Vữa



Nhân công  3,5/7


			m3


m3


công


			0,91



0,163



2,65


			0,91



0,163



2,99


			0,87



0,194



2,64


			0,87



0,255



4,59





			


			10


			10


			20


			10








SB.13000  XÂY ĐÁ CHẺ



SB.13100  XÂY MÓNG BẰNG ĐÁ CHẺ (10x10x20)cm


SB.13200  XÂY TƯỜNG BẰNG ĐÁ CHẺ (10x10x20)cm


SB.13300  XÂY TRỤ ĐỘC LẬP BẰNG ĐÁ CHẺ (10x10x20)cm



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Móng


			Tường


			Trụ độc lập





			


			


			


			


			


			Chiều dày (cm)


			





			


			


			


			


			


			≤ 30


			>30


			





			SB.131



SB.132



SB.133


			Xây móng



Xây tường



Xây trụ độc lập


			Vật liệu


Đá chẻ


Vữa



Nhân công 3,5/7


			viên


m3


công


			439



0,306



3,2


			439



0,306



3,56


			439



0,306



3,2


			418



0,316



4,61





			


			10


			10


			20


			10








SB.13400  XÂY MÓNG BẰNG ĐÁ CHẺ (20x20x25)cm



SB.13500  XÂY TƯỜNG BẰNG ĐÁ CHẺ (20x20x25)cm



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Móng


			Tường





			


			


			


			


			


			Chiều dày (cm)





			


			


			


			


			


			≤ 30


			>30





			SB.134



SB.135


			Xây móng



Xây tường


			Vật liệu


Đá chẻ



Đá dăm chèn



Vữa



Nhân công 3,5/7


			viên


m3


m3


công


			73



0,048



0,286



1,63


			74



0,051



0,296



1,75


			73



0,048



0,286



1,67





			


			10


			10


			20








SB.13600  XÂY MÓNG BẰNG ĐÁ CHẺ (15x20x25)cm



SB.13700  XÂY TƯỜNG BẰNG ĐÁ CHẺ (15x20x25)cm



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Móng


			Tường





			


			


			


			


			


			Chiều dày (cm)





			


			


			


			


			


			≤ 30


			>30





			SB.136



SB.137


			Xây móng



Xây tường


			Vật liệu


Đá chẻ


Vữa



Nhân công 3,5/7


			viên


m3


công


			110



0,296



1,71


			111



0,306



1,77


			110



0,296



1,73





			


			10


			10


			20








SB.20000     CÔNG TÁC SỬA CHỮA XÂY GẠCH BÊ TÔNG KHÍ CHƯNG ÁP (AAC) ; GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, cạo rửa sạch lớp vữa cũ và phế thải bám trên mặt kết cấu xây cũ (nếu có), làm ẩm kết cấu cũ trước khi xây, trộn vữa xây, cưa, cắt gạch,  xây theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



Ghi chú:


- Định mức chưa bao gồm công tác sản xuất lắp dựng râu thép, thép giằng gia cố.



- Trường hợp cần sử dụng dàn giáo trong công tác sửa chữa thì công tác gia công, lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo được tính riêng



SB.21000 XÂY GẠCH BÊ TÔNG KHÍ CHƯNG ÁP (AAC) BẰNG VỮA XÂY BÊ TÔNG NHẸ



SB.21110  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (7,5x10x60)CM BẰNG VỮA XÂY BÊ TÔNG NHẸ



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày  (cm)





			


			


			


			


			7,5


			10





			SB.211


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


Gạch



Vữa xây bê tông nhẹ



Nhân công  3,5/7


			viên


m3


công


			216



0,061



1,48


			213



0,079



1,45





			


			11


			12








SB.21120  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (10x10x60)CM BẰNG VỮA XÂY BÊ TÔNG NHẸ



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị vị


			Chiều dày  10cm





			SB.211


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


Gạch



Vữa xây bê tông nhẹ



Nhân công 3,5/7


			viên


m3


công


			162



0,061



1,39





			


			21








SB.21130  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (12,5x10x60)CM BẰNG VỮA XÂY BÊ TÔNG NHẸ



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày  (cm)





			


			


			


			


			10


			12,5





			SB.211


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


Gạch



Vữa xây bê tông nhẹ



Nhân công 3,5/7


			viên


m3


công


			132



0,051



1,32


			130



0,061



1,42





			


			31


			32








SB.21140  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (15x10x60)CM BẰNG VỮA XÂY BÊ TÔNG NHẸ



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày  (cm)





			


			


			


			


			10


			15





			SB.211


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


Gạch



Vữa xây bê tông nhẹ



Nhân công  3,5/7


			viên


m3


công


			110



0,044



1,24


			108



0,061



1,22





			


			41


			42








SB.21150  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (17,5x10x60)CM BẰNG VỮA XÂY BÊ TÔNG NHẸ



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày  (cm)





			


			


			


			


			10


			17,5





			SB.211


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


Gạch



Vữa xây bê tông nhẹ



Nhân công  3,5/7


			viên


m3


công


			95



0,039



1,20


			93



0,061



1,17





			


			51


			52








SB.21160  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (25x10x60)CM BẰNG VỮA XÂY BÊ TÔNG NHẸ



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày  (cm)





			


			


			


			


			10


			25





			SB.211


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


Gạch



Vữa xây bê tông nhẹ



Nhân công 3,5/7


			viên


m3


công


			67



0,031



1,09


			65



0,061



1,07





			


			61


			62








SB.21170  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (7,5x20x60)CM BẰNG VỮA XÂY BÊ TÔNG NHẸ



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày  (cm)





			


			


			


			


			7,5


			20





			SB.211


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


Gạch



Vữa xây bê tông nhẹ



Nhân công 3,5/7


			viên


m3


công


			111



0,036



1,24


			106



0,079



1,21





			


			71


			72








SB.21180  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (10x20x60)CM BẰNG VỮA XÂY BÊ TÔNG NHẸ



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày  (cm)





			


			


			


			


			10


			20





			SB.211


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


Gạch



Vữa xây bê tông nhẹ



Nhân công 3,5/7


			viên


m3


công


			84



0,036



1,16


			82



0,061



1,14





			


			81


			82








SB.21190  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (12,5x20x60)CM BẰNG VỮA XÂY BÊ TÔNG NHẸ



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày  (cm)





			


			


			


			


			12,5


			20





			SB.211


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


Gạch



Vữa xây bê tông nhẹ



Nhân công 3,5/7


			viên


m3


công


			66



0,036



1,08


			65



0,051



1,07





			


			91


			92








SB.21210  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (15x20x60)CM BẰNG VỮA XÂY BÊ TÔNG NHẸ



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày  (cm)





			


			


			


			


			15


			20





			SB.212


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


Gạch



Vữa xây bê tông nhẹ



Nhân công 3,5/7


			viên


m3


công


			55



0,035



1,04


			55



0,044



1,04





			


			11


			12








SB.21220  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (17,5x20x60)CM BẰNG VỮA XÂY BÊ TÔNG NHẸ



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày  (cm)





			


			


			


			


			17,5


			20





			SB.212


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


Gạch



Vữa xây bê tông nhẹ



Nhân công 3,5/7


			viên


m3


công


			48



0,036



0,99


			47



0,039



0,99





			


			21


			22








SB.21230  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (20x20x60)CM BẰNG VỮA XÂY BÊ TÔNG NHẸ



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị  vị


			Chiều dày 20cm





			SB.212


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


Gạch



Vữa xây bê tông nhẹ



Nhân công 3,5/7


			viên


m3


công


			42



0,036



0,96





			


			31








SB.21240  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (25x20x60)CM BẰNG VỮA XÂY BÊ TÔNG NHẸ



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày  (cm)





			


			


			


			


			20


			25





			SB.212


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


Gạch



Vữa xây bê tông nhẹ



Nhân công 3,5/7


			viên


m3


công


			34



0,031



0,99


			34



0,036



0,91





			


			41


			42








SB.21250  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (7,5x30x60)CM BẰNG VỮA XÂY BÊ TÔNG NHẸ



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày  (cm)





			


			


			


			


			7,5


			30





			SB.212


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


Gạch



Vữa xây bê tông nhẹ



Nhân công 3,5/7


			viên


m3


công


			74



0,027



1,12


			71



0,079



1,11





			


			51


			52








SB.21260  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (10x30x60)CM BẰNG VỮA XÂY BÊ TÔNG NHẸ



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày  (cm)





			


			


			


			


			10


			30





			SB.212


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


Gạch



Vữa xây bê tông nhẹ



Nhân công 3,5/7


			viên


m3


công


			56



0,027



1,05


			54



0,061



1,01





			


			61


			62








SB.21270  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (12,5x30x60)CM BẰNG VỮA XÂY BÊ TÔNG NHẸ



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày  (cm)





			


			


			


			


			12,5


			30





			SB.212


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


Gạch



Vữa xây bê tông nhẹ



Nhân công 3,5/7


			viên


m3


công


			45



0,028



0,98


			44



0,051



0,97





			


			71


			72








SB.21280  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (15x30x60)CM BẰNG VỮA XÂY BÊ TÔNG NHẸ



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn  vị


			Chiều dày  (cm)





			


			


			


			


			15


			30





			SB.212


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


Gạch



Vữa xây bê tông nhẹ



Nhân công 3,5/7


			viên


m3


công


			37



0,031



0,92


			37



0,044



0,92





			


			81


			82








SB.21290  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (17,5x30x60)CM BẰNG VỮA XÂY BÊ TÔNG NHẸ



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn  vị


			Chiều dày  (cm)





			


			


			


			


			17,5


			30





			SB.212


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


Gạch



Vữa xây bê tông nhẹ



Nhân công 3,5/7


			viên


m3


công


			32



0,027



0,89


			32



0,039



0,89





			


			91


			92








SB.21310  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (20x30x60)CM BẰNG VỮA XÂY BÊ TÔNG NHẸ



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày  (cm)





			


			


			


			


			20


			30





			SB.213


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


Gạch



Vữa xây bê tông nhẹ



Nhân công 3,5/7


			viên


m3


công


			28



0,027



0,85


			28



0,036



0,85





			


			11


			12








SB.21320  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (25x30x60)CM BẰNG VỮA XÂY BÊ TÔNG NHẸ



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày  (cm)





			


			


			


			


			25


			30





			SB.213


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


Gạch



Vữa xây bê tông nhẹ



Nhân công 3,5/7


			viên


m3


công


			22



0,027



0,75


			22



0,031



0,75





			


			21


			22








SB.22000 XÂY GẠCH BÊ TÔNG KHÍ CHƯNG ÁP (AAC) BẰNG VỮA THÔNG THƯỜNG


SB.22110 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (7,5x10x60)CM BẰNG VỮA THÔNG THƯỜNG



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày  (cm)





			


			


			


			


			7,5


			10





			SB.221


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


Gạch


Vữa



Nhân công 3,5/7


			viên


m3


công


			197



0,172



1,53


			188



0,220



1,51





			


			11


			12








SB.22120 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (10x10x60)CM BẰNG VỮA THÔNG THƯỜNG



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 10cm





			SB.221


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


Gạch


Vữa



Nhân công 3,5/7


			viên


m3


công


			148



0,171



1,45





			


			21








SB.22130 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (12,5x10x60)CM BẰNG VỮA THÔNG THƯỜNG



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày  (cm)





			


			


			


			


			10


			12,5





			SB.221


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


Gạch


Vữa



Nhân công 3,5/7


			viên


m3


công


			121



0,144



1,39


			118



0,172



1,38





			


			31


			32








SB.22140 XÂY  TƯỜNG  THẲNG  GẠCH  AAC  (15x10x60)CM  BẰNG  VỮA  THÔNG THƯỜNG



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày  (cm)





			


			


			


			


			10


			15





			SB.221


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


Gạch


Vữa



Nhân công 3,5/7


			viên


m3


công


			103



0,122



1,32


			99



0,172



1,31





			


			41


			42








SB.22150    XÂY  TƯỜNG  THẲNG  GẠCH  AAC  (17,5x10x60)CM  BẰNG  VỮA  THÔNG THƯỜNG



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày  (cm)





			


			


			


			


			10


			17,5





			SB.221


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


Gạch


Vữa



Nhân công 3,5/7


			viên


m3


công


			90



0,110



1,27


			85



0,172



1,26





			


			51


			52








SB.22160     XÂY  TƯỜNG  THẲNG  GẠCH  AAC  (25x10x60)CM  BẰNG  VỮA  THÔNG THƯỜNG



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày  (cm)





			


			


			


			


			10


			25





			SB.221


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


Gạch


Vữa



Nhân công 3,5/7


			viên


m3


công


			64



0,085



1,17


			59



0,172



1,12





			


			61


			62








SB.22170 XÂY TƯỜNG  THẲNG  GẠCH  AAC  (7,5x20x60)CM  BẰNG  VỮA  THÔNG THƯỜNG



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày  (cm)





			


			


			


			


			7,5


			20





			SB.221


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


Gạch


Vữa



Nhân công 3,5/7


			viên


m3


công


			105



0,100



1,32


			94



0,220



1,30





			


			71


			72








SB.22180     XÂY  TƯỜNG  THẲNG  GẠCH  AAC  (10x20x60)CM  BẰNG  VỮA  THÔNG THƯỜNG



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày  (cm)





			


			


			


			


			10


			20





			SB.221


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


Gạch


Vữa



Nhân công 3,5/7


			viên


m3


công


			80



0,100



1,22


			74



0,171



1,21





			


			81


			82








SB.22190    XÂY  TƯỜNG  THẲNG  GẠCH  AAC  (12,5x20x60)CM  BẰNG  VỮA  THÔNG THƯỜNG



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày  (cm)





			


			


			


			


			12,5


			20





			SB.221


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


Gạch


Vữa



Nhân công 3,5/7


			viên


m3


công


			63



0,100



1,12


			61



0,144



1,12





			


			91


			92








SB.22210     XÂY  TƯỜNG  THẲNG  GẠCH  AAC  (15x20x60)CM  BẰNG  VỮA  THÔNG THƯỜNG



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày  (cm)





			


			


			


			


			15


			20





			SB.222


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


Gạch


Vữa



Nhân công 3,5/7


			viên


m3


công


			53



0,100



1,08


			52



0,124



1,07





			


			11


			12








SB.22220    XÂY  TƯỜNG  THẲNG  GẠCH  AAC  (17,5x20x60)CM  BẰNG  VỮA  THÔNG



THƯỜNG



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày  (cm)





			


			


			


			


			17,5


			20





			SB.222


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


Gạch


Vữa



Nhân công 3,5/7


			viên


m3


công


			45



0,100



1,03


			45



0,110



1,03





			


			21


			22








SB.22230     XÂY  TƯỜNG  THẲNG  GẠCH  AAC  (20x20x60)CM  BẰNG  VỮA  THÔNG THƯỜNG



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 20cm





			SB.222


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


Gạch


Vữa



Nhân công 3,5/7


			viên


m3


công


			40



0,100



1,00





			


			31








SB.22240     XÂY  TƯỜNG  THẲNG  GẠCH  AAC  (25x20x60)CM  BẰNG  VỮA  THÔNG THƯỜNG



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày  (cm)





			


			


			


			


			20


			25





			SB.222


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


Gạch


Vữa



Nhân công 3,5/7


			viên


m3


công


			32



0,085



0,95


			32



0,100



0,96





			


			41


			42








SB.22250     XÂY  TƯỜNG  THẲNG  GẠCH  AAC  (7,5x30x60)CM  BẰNG  VỮA  THÔNG THƯỜNG



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày  (cm)





			


			


			


			


			7,5


			30





			SB.222


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


Gạch


Vữa



Nhân công 3,5/7


			viên


m3


công


			72



0,074



1,19


			62



0,220



1,14





			


			51


			52








SB.22260     XÂY  TƯỜNG  THẲNG  GẠCH  AAC  (10x30x60)CM  BẰNG  VỮA  THÔNG THƯỜNG



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày  (cm)





			


			


			


			


			10


			30





			SB.222


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


Gạch


Vữa



Nhân công 3,5/7


			viên


m3


công


			54



0,075



1,07


			49



0,172



1,05





			


			61


			62








SB.22270    XÂY  TƯỜNG  THẲNG  GẠCH  AAC  (12,5x30x60)CM  BẰNG  VỮA  THÔNG THƯỜNG



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày  (cm)





			


			


			


			


			12,5


			30





			SB.222


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


Gạch


Vữa



Nhân công 3,5/7


			viên


m3


công


			43



0,075



1,01


			41



0,144



1,02





			


			71


			72








SB.22280     XÂY  TƯỜNG  THẲNG  GẠCH  AAC  (15x30x60)CM  BẰNG  VỮA  THÔNG THƯỜNG



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày  (cm)





			


			


			


			


			15


			30





			SB.222


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


Gạch


Vữa



Nhân công 3,5/7


			viên


m3


công


			36



0,075



0,97


			35



0,122



0,97





			


			81


			82








SB.22290    XÂY  TƯỜNG  THẲNG  GẠCH  AAC  (17,5x30x60)CM  BẰNG  VỮA  THÔNG



THƯỜNG



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày  (cm)





			


			


			


			


			17,5


			30





			SB.222


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


Gạch


Vữa



Nhân công 3,5/7


			viên


m3


công


			31



0,075



0,94


			30



0,110



0,94





			


			91


			92








SB.22310     XÂY  TƯỜNG  THẲNG  GẠCH  AAC  (20x30x60)CM  BẰNG  VỮA  THÔNG THƯỜNG



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày  (cm)





			


			


			


			


			20


			30





			SB.223


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


Gạch


Vữa



Nhân công 3,5/7


			viên


m3


công


			27



0,075



0,90


			27



0,100



0,90





			


			11


			12








SB.22320     XÂY  TƯỜNG  THẲNG  GẠCH  AAC  (25x30x60)CM  BẰNG  VỮA  THÔNG THƯỜNG



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày  (cm)





			


			


			


			


			25


			30





			SB.223


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


Gạch


Vữa



Nhân công 3,5/7


			viên


m3


công


			21



0,075



0,79


			21



0,085



0,80





			


			21


			22








SB.23000 XÂY GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP BẰNG VỮA XÂY BÊ TÔNG NHẸ



SB.23110    XÂY  TƯỜNG  THẲNG  GẠCH  BÊ  TÔNG  BỌT,  KHÍ  KHÔNG  CHƯNG  ÁP (7,5x17x39)CM BẰNG VỮA XÂY BÊ TÔNG NHẸ



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày  (cm)





			


			


			


			


			7,5


			17





			SB.231


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


Gạch



Vữa xây bê tông nhẹ



Nhân công 3,5/7


			viên


m3


công


			200



0,043



1,56


			192



0,082



1,54





			


			11


			12








SB.23120    XÂY  TƯỜNG  THẲNG  GẠCH  BÊ  TÔNG  BỌT,  KHÍ  KHÔNG  CHƯNG  ÁP (10x20x39)CM BẰNG VỮA XÂY BÊ TÔNG NHẸ



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày  (cm)





			


			


			


			


			10


			20





			SB.231


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


Gạch



Vữa xây bê tông nhẹ



Nhân công 3,5/7


			viên


m3


công


			128



0,039



1,44


			123



0,065



1,42





			


			21


			22








SB.23130    XÂY  TƯỜNG  THẲNG  GẠCH  BÊ  TÔNG  BỌT,  KHÍ  KHÔNG  CHƯNG  ÁP (15x10x30)CM BẰNG VỮA XÂY BÊ TÔNG NHẸ



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày  (cm)





			


			


			


			


			10


			15





			SB.231


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


Gạch



Vữa xây bê tông nhẹ



Nhân công 3,5/7


			viên


m3


công


			218



0,050



1,59


			214



0,068



1,58





			


			31


			32








SB.23140    XÂY  TƯỜNG  THẲNG  GẠCH  BÊ  TÔNG  BỌT,  KHÍ  KHÔNG  CHƯNG  ÁP (15x20x30)CM BẰNG VỮA XÂY BÊ TÔNG NHẸ



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày  (cm)





			


			


			


			


			15


			20








			SB.231


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


Gạch



Vữa xây bê tông nhẹ



Nhân công 3,5/7


			viên


m3


công


			110



0,042



1,39


			109



0,051



1,38





			


			41


			42








SB.23150    XÂY  TƯỜNG  THẲNG  GẠCH  BÊ  TÔNG  BỌT,  KHÍ  KHÔNG  CHƯNG  ÁP (20x10,5x40)CM BẰNG VỮA XÂY BÊ TÔNG NHẸ



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày  (cm)





			


			


			


			


			10,5


			20





			SB.231


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


Gạch



Vữa xây bê tông nhẹ



Nhân công 3,5/7


			viên


m3


công


			118



0,039



1,40


			115



0,062



1,39





			


			51


			52








SB.23160    XÂY  TƯỜNG  THẲNG  GẠCH  BÊ  TÔNG  BỌT,  KHÍ  KHÔNG  CHƯNG  ÁP (20x22x40)CM BẰNG VỮA XÂY BÊ TÔNG NHẸ



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày  (cm)





			


			


			


			


			20


			22





			SB.231


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


Gạch



Vữa xây bê tông nhẹ



Nhân công 3,5/7


			viên


m3


công


			57



0,037



1,17


			56



0,039



1,16





			


			61


			62








SB.24000 XÂY GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP BẰNG VỮA THÔNG THƯỜNG



SB.24110    XÂY  TƯỜNG  THẲNG  GẠCH  BÊ  TÔNG  BỌT,  KHÍ  KHÔNG  CHƯNG  ÁP (7,5x17x39)CM BẰNG VỮA THÔNG THƯỜNG



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày  (cm)





			


			


			


			


			7,5


			17





			SB.241


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


Gạch


Vữa



Nhân công 3,5/7


			viên


m3


công


			187



0,109



1,57


			168



0,231



1,58





			


			11


			12








SB.24120    XÂY  TƯỜNG  THẲNG  GẠCH  BÊ  TÔNG  BỌT,  KHÍ  KHÔNG  CHƯNG  ÁP (10x20x39)CM BẰNG VỮA THÔNG THƯỜNG



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày  (cm)





			


			


			


			


			10


			20





			SB.241


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


Gạch


Vữa



Nhân công 3,5/7


			viên


m3


công


			120



0,110



1,47


			112



0,183



1,47





			


			21


			22








SB.24130    XÂY  TƯỜNG  THẲNG  GẠCH  BÊ  TÔNG  BỌT,  KHÍ  KHÔNG  CHƯNG  ÁP (15x10x30)CM BẰNG VỮA THÔNG THƯỜNG



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày  (cm)





			


			


			


			


			10


			15





			SB.241


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


Gạch


Vữa



Nhân công 3,5/7


			viên


m3


công


			201



0,144



1,61


			192



0,192



1,60





			


			31


			32








SB.24140    XÂY  TƯỜNG  THẲNG  GẠCH  BÊ  TÔNG  BỌT,  KHÍ  KHÔNG  CHƯNG  ÁP (15x20x30)CM BẰNG VỮA THÔNG THƯỜNG



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày  (cm)





			


			


			


			


			15


			20





			SB.241


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


Gạch


Vữa



Nhân công 3,5/7


			viên


m3


công


			103



0,120



1,44


			101



0,144



1,43





			


			41


			42








SB.24150    XÂY  TƯỜNG  THẲNG  GẠCH  BÊ  TÔNG  BỌT,  KHÍ  KHÔNG  CHƯNG  ÁP (20x10,5x40)CM BẰNG VỮA THÔNG THƯỜNG



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày  (cm)





			


			


			


			


			10,5


			20





			SB.241


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


Gạch


Vữa



Nhân công 3,5/7


			viên


m3


công


			111



0,109



1,45


			104



0,175



1,45





			


			51


			52








SB.24160    XÂY  TƯỜNG  THẲNG  GẠCH  BÊ  TÔNG  BỌT,  KHÍ  KHÔNG  CHƯNG  ÁP (20x22x40)CM BẰNG VỮA THÔNG THƯỜNG



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày  (cm)





			


			


			


			


			20


			22





			SB.241


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


Gạch


Vữa



Nhân công 3,5/7


			viên


m3


công


			54



0,102



1,20


			53



0,109



1,20





			


			61


			62








SB.30000  CÔNG TÁC SỬA CHỮA CÁC KẾT CẤU XÂY GẠCH KHÁC


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, cạo rửa sạch lớp vữa cũ và phế thải bám trên mặt kết cấu xây (nếu có), làm ẩm kết cấu cũ, gạch xây trước khi xây, xác định tim cốt, căng dây, lấy mốc, trộn vữa, xây bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật, thu dọn khi kết thúc công việc. Vận chuyển vật liệu, dụng cụ, phế thải trong phạm vi 30m.



Ghi chú:


- Chỉ dùng gạch cũ để xây khi gạch thu hồi còn đảm bảo quy định về kỹ thuật;



- Định mức chưa bao gồm công tác sản xuất lắp dựng râu thép, thép giằng gia cố;



- Trường hợp cần sử dụng dàn giáo trong công tác sửa chữa thì công tác gia công, lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo được tính riêng.



SB.31000  XÂY GẠCH ĐẤT SÉT NUNG (6,5x10,5x22)cm



SB.31100  XÂY MÓNG



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (cm)





			


			


			


			


			≤ 33


			>33





			SB.311


			Xây móng


			Vật liệu


Gạch



Vữa



Nhân công 3,5/7


			viên


m3


công


			561



0,30



1,54


			550



0,31



1,38





			


			10


			20








SB.31200  XÂY TƯỜNG THẲNG



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (cm)





			


			


			


			


			≤ 11


			≤ 33


			>33





			SB.312


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


Gạch


Vữa



Nhân công 3,5/7


			viên


m3


công


			656



0,23



2,02


			561



0,30



1,76


			550



0,31



1,53





			


			10


			20


			30








SB.31300  XÂY CỘT, TRỤ



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Xây cột, trụ





			SB.313


			Xây cột, trụ


			Vật liệu


Gạch


Vữa



Nhân công 3,5/7


			viên


m3


công


			550



0,31



3,18





			


			10








SB.31400  XÂY TƯỜNG CONG NGHIÊNG VẶN VỎ ĐỖ



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (cm)





			


			


			


			


			≤ 33


			>33





			SB.314


			Xây tường cong nghiêng vặn võ đỗ


			Vật liệu


Gạch


Vữa



Nhân công 3,5/7


			viên


m3


công


			561



0,30



2,95


			550



0,31



2,76





			


			10


			20








SB.31500  XÂY CỐNG



SB.31600  XÂY CÁC BỘ PHẬN, KẾT CẤU PHỨC TẠP KHÁC



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cống


			Kết cấu phức tạp khác





			


			


			


			


			Cuốn cong


			Thành vòm cong


			





			SB.315



SB.316


			Xây cống



Xây các bộ phận, kết cấu phức tạp khác


			Vật liệu


Gạch


Vữa



Nhân công 3,5/7


			viên


m3


công


			561



0,29



4,89


			571



0,30



4,50


			584



0,29



3,79





			


			10


			20


			10








SB.32000 XÂY GẠCH ĐẤT NUNG (5x10x20)CM; (4,5x9x19)CM; (4x8x19)CM



SB.32110 XÂY MÓNG GẠCH (5x10x20)CM



Đơn vị tính : 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (cm)





			


			


			


			


			≤ 30


			> 30





			SB.321


			Xây móng gạch (5x10x20)cm


			Vật liệu


Gạch


Vữa



Nhân công 3,5/7


			viên


m3


công


			826



0,31



1,73


			796



0,32



1,54








			


			11


			12








SB.32120  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (5x10x20)CM



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (cm)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 30


			>30





			SB.321


			Xây tường thẳng gạch (5x10x20)cm


			Vật liệu


Gạch



Vữa



Nhân công 3,5/7


			viên


m3


công


			847



0,26



2,37


			826



0,31



1,97


			798



0,32



1,77





			


			21


			22


			23








SB.32130  XÂY CỘT, TRỤ GẠCH (5x10x20)CM



SB.32140  XÂY CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU PHỨC TẠP KHÁC GẠCH (5x10x20)CM



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Xây cột, trụ


			Kết cấu phức tạp





			SB.321



SB.321


			Xây cột, trụ gạch (5x10x20)cm



Xây các bộ phận, kết cấu phức tạp khác gạch (5x10x20)cm


			Vật liệu


Gạch



Vữa



Nhân công 3,5/7


			viên


m3


công


			798



0,32



3,80


			836



0,31



4,17





			


			30


			40








SB.32210   XÂY MÓNG GẠCH (4,5x9x19)CM



Đơn vị tính : 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (cm)





			


			


			


			


			≤ 30


			> 30





			SB.322


			Xây móng gạch (4,5x9x19)cm


			Vật liệu


Gạch


Vữa



Nhân công 3,5/7


			viên


m3


công


			956



0,32



1,8


			938



0,33



1,6





			


			11


			12








SB.32220   XÂY TƯỜNG GẠCH (4,5x9x19)CM



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (cm)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 30


			>30





			SB.322


			Xây tường thẳng gạch (4,5x9x19)cm


			Vật liệu


Gạch



Vữa



Nhân công 3,5/7


			viên


m3


công


			1009



0,26



2,62


			956



0,32



2,11


			939



0,33



2,07





			


			21


			22


			23








SB.32230   XÂY CỘT, TRỤ GẠCH (4,5x9x19)CM



SB.32240   XÂY CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU PHỨC TẠP KHÁC GẠCH (4,5x9x19)CM



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Xây cột, trụ


			Kết cấu phức tạp khác





			SB.322



SB.322


			Xây cột, trụ gạch (4,5x9x19)cm



Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch (4,5x9x19)cm


			Vật liệu


Gạch



Vữa



Nhân công 3,5/7


			[


viên


m3


công


			939



0,33



4,22


			956



0,33



4,43





			


			30


			40








SB.32310   XÂY MÓNG GẠCH (4x8x19)CM



Đơn vị tính : 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (cm)





			


			


			


			


			≤ 30


			> 30





			SB.323


			Xây móng gạch (4x8x19)cm


			Vật liệu


Gạch


Vữa



Nhân công 3,5/7


			viên


m3


công


			1187



0,35



2,43


			1157



0,36



2,16





			


			11


			12








SB.32320   XÂY TƯỜNG GẠCH (4x8x19)CM



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (cm)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 30


			>30








			SB.323


			Xây tường thẳng gạch (4x8x19)cm


			Vật liệu


Gạch



Vữa



Nhân công 3,5/7


			viên


m3


công


			1341



0,20



2,84


			1132



0,33



2,56


			1106



0,35



2,46





			


			21


			22


			23








SB.32330   XÂY CỘT, TRỤ GẠCH (4x8x19)CM



SB.32340   XÂY CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU PHỨC TẠP KHÁC GẠCH (4x8x19)CM



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Xây cột, trụ


			Kết cấu phức tạp khác





			SB.323



SB.323


			Xây cột, trụ gạch (4x8x19)cm



Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch (4x8x19)cm


			Vật liệu


Gạch



Vữa



Nhân công 3,5/7


			viên


m3


công


			1069



0,33



4,74


			1109



0,33



4,78





			


			30


			40








SB.33000   XÂY GẠCH ỐNG, GẠCH RỖNG 6 LỖ



SB.33100   XÂY TƯỜNG GẠCH ỐNG (10x10x20)CM



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (cm)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 30


			>30





			SB.331


			Xây tường


			Vật liệu


Gạch



Vữa



Nhân công 3,5/7


			viên


m3


công


			469



0,15



1,62


			459



0,17



1,47


			449



0,18



1,21





			


			10


			20


			30








SB.33200   XÂY TƯỜNG GẠCH ỐNG (8x8x19)CM



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (cm)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 30


			>30





			SB.332


			Xây tường


			Vật liệu


Gạch



Vữa



Nhân công 3,5/7


			viên


m3


công


			696



0,17



2,06


			662



0,21



1,81


			620



0,27



1,58





			


			10


			20


			30








SB.33300   XÂY TƯỜNG GẠCH ỐNG (9x9x19)CM



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (cm)





			


			


			


			


			10


			30


			>30





			SB.333


			Xây tường


			Vật liệu


Gạch



Vữa



Nhân công 3,5/7


			viên


m3


công


			561



0,16



1,85


			530



0,19



1,65


			520



0,22



1,41





			


			10


			20


			30








SB.33400   XÂY TƯỜNG GẠCH RỖNG 6 LỖ (10x15x22)CM



Đơn vị tính : 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (cm)





			


			


			


			


			≤ 10


			> 10





			SB.334


			Xây tường


			Vật liệu


Gạch


Vữa



Nhân công 3,5/7


			viên


m3


công


			281



0,17



1,42


			269



0,18



1,21





			


			10


			20








SB.33500   XÂY TƯỜNG GẠCH RỖNG 6 LỖ (10x13,5x22)CM



Đơn vị tính : 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (cm)





			


			


			


			


			≤ 10


			> 10





			SB.335


			Xây tường


			Vật liệu


Gạch


Vữa



Nhân công 3,5/7


			viên


m3


công


			304



0,16



1,45


			296



0,17



1,25





			


			10


			20








SB.33600   XÂY TƯỜNG GẠCH RỖNG 6 LỖ (8,5x13x20)CM



Đơn vị tính : 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (cm)





			


			


			


			


			≤ 10


			> 10





			SB.336


			Xây tường


			Vật liệu


Gạch


Vữa



Nhân công 3,5/7


			viên


m3


công


			402



0,17



1,52


			388



0,18



1,47





			


			10


			20








SB.34000  XÂY GẠCH BÊ TÔNG, GẠCH SILICÁT, GẠCH THÔNG GIÓ, GẠCH CHỊU LỬA



SB.34110   XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (20x20x40)CM



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 20cm





			SB.341


			Xây tường


			Vật liệu


Gạch


Vữa



Nhân công 3,5/7


			viên


m3


công


			58



0,11



1,52





			


			10








SB.34120   XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (15x20x40)CM



Đơn vị tính : 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 15cm





			SB.341


			Xây tường


			Vật liệu


Gạch


Vữa



Nhân công 3,5/7


			viên


m3


công


			79



0,11



1,63





			


			20








SB.34130   XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (10x20x40)CM



Đơn vị tính : 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 10cm





			SB.341


			Xây tường


			Vật liệu


Gạch


Vữa



Nhân công 3,5/7


			viên


m3


công


			117



0,11



1,81





			


			30








SB.34140   XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (19x19x39)CM



Đơn vị tính : 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 19cm





			SB.341


			Xây tường


			Vật liệu


Gạch


Vữa



Nhân công 3,5/7


			viên


m3


công


			66



0,12



1,59





			


			40








SB.34150   XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (15x19x39)CM



Đơn vị tính : 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 15cm





			SB.341


			Xây tường


			Vật liệu


Gạch


Vữa



Nhân công 3,5/7


			viên


m3


công


			84



0,12



1,67





			


			50








SB.34160   XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (10x19x39)CM



Đơn vị tính : 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 10cm





			SB.341


			Xây tường


			Vật liệu


Gạch


Vữa



Nhân công 3,5/7


			viên


m3


công


			125



0,12



1,84





			


			60








SB.34170   XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (11,5x19x24)CM



Đơn vị tính : 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 11,5cm





			SB.341


			Xây tường


			Vật liệu


Gạch


Vữa



Nhân công 3,5/7


			viên


m3


công


			174



0,13



2,0





			


			70








SB.34180   XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (11,5x9x24)CM



Đơn vị tính : 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 11,5cm





			SB.341


			Xây tường


			Vật liệu


Gạch


Vữa



Nhân công 3,5/7


			viên


m3


công


			340



0,22



2,19





			


			80








SB.34190   XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (15x20x30)CM



Đơn vị tính : 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 15cm








			SB.341


			Xây tường


			Vật liệu


Gạch


Vữa



Nhân công 3,5/7


			viên


m3


công


			103



0,12



1,79





			


			90








SB.34210   XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (12x19x39)CM



Đơn vị tính : 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 12cm





			SB.342


			Xây tường


			Vật liệu


Gạch


Vữa



Nhân công 3,5/7


			viên


m3


công


			105



0,12



1,80





			


			10








SB.34220   XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (20x15x39)CM



Đơn vị tính : 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 20cm





			SB.342


			Xây tường


			Vật liệu


Gạch


Vữa



Nhân công 3,5/7


			viên


m3


công


			79



0,13



1,64





			


			20








SB.34230   XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (17x15x39)CM



Đơn vị tính : 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 17cm





			SB.342


			Xây tường


			Vật liệu


Gạch


Vữa



Nhân công 3,5/7


			viên


m3


công


			92



0,14



1,76





			


			30








SB.34240   XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (15x15x39)CM



Đơn vị tính : 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 15cm





			SB.342


			Xây tường


			Vật liệu


Gạch


Vữa



Nhân công 3,5/7


			viên


m3


công


			104



0,14



1,79





			


			40








SB.34250   XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (13x15x39)CM



Đơn vị tính : 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 13cm





			SB.342


			Xây tường


			Vật liệu


Gạch


Vữa



Nhân công 3,5/7


			viên


m3


công


			120



0,13



1,82





			


			50








SB.34260   XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (10x15x39)CM



Đơn vị tính : 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 10cm





			SB.342


			Xây tường


			Vật liệu


Gạch


Vữa



Nhân công 3,5/7


			viên


m3


công


			156



0,14



1,94





			


			60








SB.34270   XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (9x15x39)CM



Đơn vị tính : 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 9cm





			SB.342


			Xây tường


			Vật liệu


Gạch


Vữa



Nhân công 3,5/7


			viên


m3


công


			173



0,13



1,99





			


			70








SB.34280   XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (20x13x39)CM



Đơn vị tính : 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 20cm





			SB.342


			Xây tường


			Vật liệu


Gạch


Vữa



Nhân công 3,5/7


			viên


m3


công


			79



0,11



1,63





			


			80








SB.34290   XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (17x13x39)CM



Đơn vị tính : 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 17cm





			SB.342


			Xây tường


			Vật liệu


Gạch


Vữa



Nhân công 3,5/7


			viên


m3


công


			105



0,15



1,80





			


			90








SB.34310   XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (15x13x39)CM



Đơn vị tính : 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 15cm





			SB.343


			Xây tường


			Vật liệu


Gạch


Vữa



Nhân công 3,5/7


			viên


m3


công


			118



0,15



1,82





			


			10








SB.34320   XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (14x13x39)CM



Đơn vị tính : 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 14cm





			SB.343


			Xây tường


			Vật liệu


Gạch


Vữa



Nhân công 3,5/7


			viên


m3


công


			128



0,15



1,88





			


			20








SB.34330   XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (12x13x39)CM



Đơn vị tính : 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 12cm





			SB.343


			Xây tường


			Vật liệu


Gạch


Vữa



Nhân công 3,5/7


			viên


m3


công


			148



0,15



1,92





			


			30








SB.34340   XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (10x13x39)CM



Đơn vị tính : 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 10cm





			SB.343


			Xây tường


			Vật liệu


Gạch


Vữa



Nhân công 3,5/7


			viên


m3


công


			177



0,15



2,03





			


			40








SB.34350   XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (8x13x39)CM



Đơn vị tính : 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 8cm





			SB.343


			Xây tường


			Vật liệu


Gạch


Vữa



Nhân công 3,5/7


			viên


m3


công


			222



0,15



2,07





			


			50








SB.34360   XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (10,5x13x22)CM



Đơn vị tính : 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 10,5cm





			SB.343


			Xây tường


			Vật liệu


Gạch


Vữa



Nhân công 3,5/7


			viên


m3


công


			294



0,17



2,10





			


			60








SB.34370   XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (10,5x6x22)CM



Đơn vị tính : 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 10,5cm





			SB.343


			Xây tường


			Vật liệu


Gạch


Vữa



Nhân công 3,5/7


			viên


m3


công


			557



0,27



2,39





			


			70








SB.34380   XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (10x6x21)CM



Đơn vị tính : 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 10cm





			SB.343


			Xây tường


			Vật liệu


Gạch


Vữa



Nhân công 3,5/7


			viên


m3


công


			612



0,28



2,53





			


			80








SB.34390   XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (9,5x6x20)CM



Đơn vị tính : 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 9,5cm





			SB.343


			Xây tường


			Vật liệu


Gạch


Vữa



Nhân công 3,5/7


			viên


m3


công


			671



0,28



2,62





			


			90








SB.35100   XÂY TƯỜNG GẠCH SILICÁT (6,5x12x25)CM



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (cm)





			


			


			


			


			≤ 33


			>33





			SB.351


			Xây tường


			Vật liệu


Gạch


Vữa



Nhân công 3,5/7


			viên


m3


công


			432



0,27



2,26


			424



0,28



1,94





			


			10


			20








SB.36100   XÂY TƯỜNG THÔNG GIÓ



Đơn vị tính : 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Gạch thông gió (cm)





			


			


			


			


			20 x 20


			30 x 30





			SB.361


			Xây tường thông gió


			Vật liệu


Gạch


Vữa



Nhân công 3,5/7


			viên


m3


công


			26



0,01



0,61


			12



0,01



0,67





			


			10


			20








SB.37110    XÂY LẠI GẠCH CHỊU LỬA TRONG CÁC KẾT CẤU THÉP



Đơn vị tính: 1 tấn gạch chịu lửa



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Xây thân Xiclon


			Xây trong phễu, trong ống thép


			Xây trong côn, cút thép





			SB.371


			Xây lại gạch chịu lửa trong các kết cấu thép


			Vật liệu


Gạch chịu lửa


Vữa samốt


Vật liệu khác



Nhân công 4,5/7


Máy thi công


Máy cắt gạch 1,7KW


Máy trộn 150L



Tời điện 5T


Palăng xích 3T



Máy khác


			kg


kg



%



công



ca


ca


ca


ca



%


			1071



107,10



1



10,35



0,95



0,08



1,37



1,37



5


			1030



128,52



2



14,38



1,58



0,08



1,58



-



5


			1035



160,14



2



16,68



1,58



0,08



1,58



-



5





			


			11


			12


			13








SB.37120    XÂY ỐNG KHÓI, LÒ NUNG CLINKE



Đơn vị tính: 1 tấn gạch chịu lửa



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Xây ống khói


			Lò nung clinke


			Cửa lò, đáy lò nung, cửa ống khói





			SB.371


			Xây ống khói, lò nung clinke, cửa lò, đáy lò nung, cửa ống khói


			Vật liệu


Gạch chịu lửa


Vữa samốt


Vật liệu khác



Nhân công 4,5/7


Máy thi công


Máy cắt gạch 1,7KW


Máy trộn 150L



Tời điện 5T


Palăng xích 3T



Máy khác


			kg


kg



%



công



ca


ca


ca


ca



%


			1040



107,10



5



10,93



0,63



0,08



1,26



-



5


			1071



59,16



1



8,34



0,47



0,08



-



0,53



5


			1071



55,08



2



5,18



0,32



0,08



-



-



5





			


			21


			22


			23








SB.37130    XÂY GẠCH CHỊU LỬA LÒ NUNG



Đơn vị tính: 1 tấn gạch chịu lửa



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Xây tường lò


			Xây vòm lò


			Xây đáy lò


			Xây đường ống khói





			SB.371


			Xây tường lò, vòm lò, đáy lò, đường ống khói


			Vật liệu


Gạch chịu lửa


Vữa samốt


Vật liệu khác



Nhân công 4,5/7


Máy thi công


Máy cắt gạch 1,7KW



Máy trộn 150L


Máy khác


			kg


kg



%



công



ca


ca



%


			1071



51,00



0,5



8,63



0,58



0,08



5


			1030



53,04



0,5



9,78



0,68



0,08



5


			1071



51,00



0,5



8,05



0,11



0,08



5


			1030



51,00



0,5



10,93



0,63



0,08



5





			


			31


			32


			33


			34








Ghi chú:


Xây gạch chịu lửa các kết cấu được định mức ứng với chiều dày mạch vữa 1,5 ÷ 3mm. Trường hợp do yêu cầu kỹ thuật xây gạch có chiều dày mạch vữa ≤ 1,5mm thì hao phí nhân công được nhân với hệ số 1,1. Xây gạch có chiều dày mạch vữa >3mm thì hao phí nhân công được nhân với hệ số 0,95 so với định mức xây gạch chịu lửa tương ứng.



SB.40000  CÔNG TÁC SỬA CHỮA, GIA CỐ CÁC KẾT CẤU BÊ TÔNG


SB.41000  CÔNG TÁC ĐỔ BÊ TÔNG GIA CỐ CÁC KẾT CẤU CÔNG TRÌNH


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị sàng rửa, lựa chọn vật liệu, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



- Trộn vữa, đổ, đầm bê tông bằng thủ công và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Ghi chú:


- Công tác gia công lắp dựng cốt thép, gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn được tính riêng.



- Đối với các kết cấu bê tông cần phải sử dụng giàn giáo để phục vụ thi công thì công tác gia công, lắp dựng và tháo dỡ giàn giáo được tính riêng.



SB.41100  BÊ TÔNG LÓT MÓNG, BÊ TÔNG MÓNG, NỀN, BỆ MÁY



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Bê tông lót móng


			Bê tông móng chiều rộng (cm)


			Bê tông nền


			Bê tông bệ máy





			


			


			


			


			


			≤ 250


			>250


			


			





			SB.411


			Bê tông lót móng, bê tông móng


			Vật liệu


Vữa



Vật liệu khác



Nhân công 3,0/7


			m3


%



công


			1,05



-



1,39


			1,05



1



1,59


			1,05



5



1,92


			1,05



1



1,54


			1,05



1



2,34





			


			10


			20


			30


			40


			50








SB.41200  BÊ TÔNG TƯỜNG, CỘT



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Bê tông tường


			Bê tông cột





			


			


			


			


			Chiều dày (cm)


			Tiết diện (m2)





			


			


			


			


			≤ 45


			>45


			≤ 0,1


			>0,1





			SB.412


			Bê tông tường, cột


			Vật liệu


Vữa



Vật liệu khác



Nhân công  3,5/7


			m3


%



công


			1,05



5



3,25


			1,05



5



3,00


			1,05



5



4,11


			1,05



5



3,71





			


			10


			20


			30


			40








SB.41300  BÊ TÔNG XÀ DẦM, GIẰNG, SÀN MÁI



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Bê tông xà dầm, giằng


			Bê tông sàn mái





			SB.413


			Bê tông xà dầm, giằng, bê tông sàn mái


			Vật liệu


Vữa



Vật liệu khác



Nhân công  3,5/7


			m3


%



công


			1,05



1



3,00


			1,05



1



2,41





			


			10


			20








SB.41400   BÊ TÔNG LANH TÔ, LANH TÔ LIỀN MÁI HẮT, MÁNG NƯỚC, TẤM ĐAN,  Ô VĂNG, CẦU THANG



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng


			Cầu thang





			SB.414


			Bê tông lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng, cầu thang


			Vật liệu


Vữa



Vật liệu khác



Nhân công  3,5/7


			m3


%



công


			1,05



1



4,05


			1,05



1



5,7





			


			10


			20








SB.41500   BÊ TÔNG MẶT ĐƯỜNG



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày mặt đường (cm)





			


			


			


			


			≤ 25


			>25





			SB.415


			Bê tông mặt đường


			Vật liệu


Vữa



Gỗ làm khe co dãn



Nhựa đường



Vật liệu khác



Nhân công 3,5/7


			m3


m3


kg



%



công


			1,05



0,014



3,57



1,5



2,1


			1,05



0,015



3,93



1,5



1,91





			


			10


			20








SB.41600  BÊ TÔNG MÁI BỜ KÊNH MƯƠNG



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Dày ≤ 20cm





			SB.416


			Bê tông mái bờ kênh mương


			Vật liệu


Vữa



Vật liệu khác



Nhân công 3,5/7


			m3


%



công


			1,05



1



2,58





			


			01








SB.41700   BÊ TÔNG GIA CỐ MÓNG, MỐ, TRỤ, MŨ MỐ, MŨ TRỤ CẦU BÊ TÔNG



Thành phần công việc:


Chuẩn bị, sàng rửa, lựa chọn vật liệu, vận chuyển trong phạm vi 30m. Đổ, đầm và bảo dưỡng bê tông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Móng, mố, trụ


			Mũ mố, mũ trụ





			


			


			


			


			Trên cạn


			Dưới nước


			Trên cạn


			Dưới nước





			SB.417


			Bê tông gia cố móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu bê tông


			Vật liệu


Vữa



Vật liệu khác



Nhân công  4,0/7


Máy thi công


Máy trộn 250 lít



Máy đầm dùi 1,5KW


Cần cẩu 16T



Xà lan 400T


Xà lan 200T



Tàu kéo 150CV



Máy khác


			m3


%



công



ca


ca


ca


ca


ca


ca



%


			1,05



2



2,35



0,1



0,093



0,047



-



-



1


			1,05



2



2,81



0,116



0,105



0,063



0,116



0,116



0,042



1


			1,05



2



2,97



0,1



0,093



0,047



-



-



1


			1,05



2



3,37



0,116



0,105



0,063



0,116



0,116



0,042



1





			


			10


			20


			30


			40








SB.41800 PHUN GIA CỐ BÊ TÔNG VÀO BỀ MẶT CẤU KIỆN BÊ TÔNG BẰNG MÁY PHUN ÁP LỰC



Thành phần công việc:


Chuẩn bị, trộn bê tông bằng máy trộn, chuyển bê tông khô vào máy phun, phun ép bê tông áp lực cao vào bề mặt cấu kiện cần gia cố.



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 5cm


			Phun gia cố xilô





			


			


			


			


			Phun từ dưới lên


			Phun ngang


			





			SB.418


			Phun gia cố bê tông vào bề mặt cấu kiện bê tông bằng máy phun áp lực


			Vật liệu


Vữa



Vật liệu khác



Nhân công   3,7/7


Máy thi công


Máy phun bê tông



Máy trộn 100 lít



Máy nén khí 540m3/h


			m3


%



công



ca


ca



ca


			0,06



10



0,31



0,035



0,035



0,035


			0,06



10



0,26



0,025



0,025



0,025


			0,06



10



0,45



0,040



0,035



0,040





			


			10


			20


			30








SB.42000   CÔNG TÁC GIA CÔNG ,LẮP ĐẶT CỐT THÉP



Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, kéo thẳng thép, nắn, uốn, hàn, buộc bằng thủ công theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



SB.42110   CỐT THÉP MÓNG



Đơn vị tính: 100kg



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 18


			>18





			SB.421


			Cốt thép móng


			Vật liệu


Thép tròn


Dây thép



Nhân công 3,5/7


			kg


kg


công


			103



1,64



1,85


			104



1,64



1,34


			104



1,64



0,99





			


			11


			12


			13








SB.42120   CỐT THÉP BỆ MÁY



Đơn vị tính: 100kg



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 18


			>18





			SB.421


			Cốt thép bệ máy


			Vật liệu


Thép tròn


Dây thép



Nhân công 3,5/7


			kg


kg


công


			103



1,64



2,13


			104



1,64



1,62


			104



1,64



1,22





			


			21


			22


			23








SB.42130   CỐT THÉP TƯỜNG



Đơn vị tính: 100kg



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤18


			>18





			SB.421


			Cốt thép tường


			Vật liệu


Thép tròn


Dây thép



Nhân công  4,0/7


			kg


kg


công


			103



1,64



2,34


			104



1,64



1,80


			104



1,64



1,37





			


			31


			32


			33








SB.42140   CỐT THÉP CỘT



Đơn vị tính: 100kg



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 18


			>18





			SB.421


			Cốt thép cột


			Vật liệu


Thép tròn


Dây thép



Nhân công 4,0/7


			kg


kg


công


			103



1,64



2,44


			104



1,64



1,61


			104



1,64



1,32





			


			41


			42


			43








SB.42150  CỐT THÉP DẦM, GIẰNG



Đơn vị tính: 100kg



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 18


			>18





			SB.421


			Cốt thép dầm, giằng


			Vật liệu


Thép tròn


Dây thép



Nhân công 4,0/7


			kg


kg


công


			103



1,64



2,66


			104



1,64



1,62


			104



1,64



1,43





			


			51


			52


			53








SB.42160   CỐT THÉP LANH TÔ, LANH TÔ LIỀN MÁI HẮT, MÁNG NƯỚC, TẤM ĐAN, Ô VĂNG



Đơn vị tính: 100kg



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤ 10


			>10





			SB.421


			Cốt thép lanh tô, lanh tô liền mái hắt máng nước, tấm đan, ô văng


			Vật liệu


Thép tròn


Dây thép



Nhân công 4,0/7


			kg


kg


công


			103



1,64



3,19


			104



1,64



2,67





			


			61


			62








SB.42170   CỐT THÉP SÀN MÁI



Đơn vị tính: 100kg



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤ 10


			>10





			SB.421


			Cốt thép sàn mái


			Vật liệu


Thép tròn


Dây thép



Nhân công 3,7/7


			kg


kg


công


			103



1,64



2,41


			104



1,64



1,76





			


			71


			72








SB.42180   CỐT THÉP CẦU THANG



Đơn vị tính: 100kg



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤ 10


			>10





			SB.421


			Cốt thép cầu thang


			Vật liệu


Thép tròn


Dây thép



Nhân công 4,0/7


			kg


kg


công


			103



1,64



2,98


			104



1,64



2,32





			


			81


			82








SB.42210   CỐT THÉP MỐ, TRỤ, MŨ MỐ, MŨ TRỤ CẦU TRÊN CẠN



Đơn vị tính: 100kg



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 18


			>18





			SB.422


			Cốt thép mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn


			Vật liệu


Thép tròn


Dây thép


Que hàn



Nhân công 4,0/7


Máy thi công


Máy hàn 23KW


Máy cắt uốn 5kW



Cần cẩu 16T


			kg


kg


kg



công



ca


ca


ca


			103



1,64



-



1,83



-



0,042



0,013


			104



0,95



0,66



1,24



0,168



0,034



0,009


			104



0,80



0,71



1,03



0,182



0,017



0,008





			


			11


			12


			13








SB.42220   CỐT THÉP MÓNG, MỐ, TRỤ, MŨ MỐ, MŨ TRỤ CẦU DƯỚI NƯỚC



Đơn vị tính: 100kg



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần  hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 18


			>18





			SB.422


			Cốt thép mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu  dưới nước


			Vật liệu


Thép tròn


Dây thép


Que hàn



Nhân công 3,5/7


Máy thi công


Máy hàn 23KW


Máy cắt uốn 5kW


Cần cẩu 16T



Xà lan 200T



Tàu kéo 150CV


			kg


kg


kg



công



ca


ca


ca


ca



ca


			103



1,64



-



2,2



-



0,042



0,015



0,008



0,003


			104



0,95



0,66



1,49



0,168



0,034



0,012



0,008



0,03


			104



0,80



0,71



1,24



0,182



0,017



0,012



0,008



0,003





			


			21


			22


			23








SB.43000     CÔNG TÁC GIA CÔNG, LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÁN KHUÔN GỖ CHO BÊ TÔNG ĐỔ TẠI CHỖ



Thành phần công việc:


- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện thi công.



- Gia công, lắp đặt ván khuôn theo yêu cầu kỹ thuật.



- Tháo dỡ, xếp gọn ván khuôn.



- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m



SB.43110   VÁN KHUÔN GIA CỐ MÓNG DÀI, BỆ MÁY



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			SB.431


			Ván khuôn gia cố móng dài, bệ máy


			Vật liệu


Gỗ ván



Gỗ đà nẹp


Gỗ chống


Đinh



Vật liệu khác



Nhân công 3,5/7


			m3


m3


m3


kg



%



công


			0,011



0,0009



0,0046



0,12



1



0,15





			


			10








SB.43120   VÁN KHUÔN GIA CỐ MÓNG CỘT



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			SB.431


			Ván khuôn gia cố móng cột


			Vật liệu


Gỗ ván



Gỗ đà nẹp


Gỗ chống


Đinh



Vật liệu khác



Nhân công 3,5/7


			m3


m3


m3


kg



%



công


			0,011



0,0021



0,0033



0,15



1



0,373





			


			20








SB.43130  VÁN KHUÔN GIA CỐ NÚT GIAO GIỮA CỘT VÀ DẦM



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			SB.431


			Ván khuôn nút giao giữa cột và dầm


			Vật liệu


Gỗ ván



Gỗ đà nẹp


Gỗ chống


Đinh



Vật liệu khác



Nhân công 3,5/7


			m3


m3


m3


kg



%



công


			0,015



0,004



0,01



0,2



1



0,95





			


			30








SB.43140  VÁN KHUÔN GIA CỐ CỘT, MỐ, TRỤ



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần  hao phí


			Đơn vị


			Tròn, elíp


			Vuông, chữ nhật





			SB.431


			Ván khuôn gia cố cột, mố, trụ


			Vật liệu


Gỗ ván



Gỗ đà nẹp


Gỗ chống


Đinh



Vật liệu khác



Nhân công 3,5/7


			m3


m3


m3


kg



%



công


			0,012



0,0019



0,0062



0,22



1



0,634


			0,011



0,0015



0,005



0,15



1



0,35





			


			41


			42








SB.43150   VÁN KHUÔN GIA CỐ XÀ DẦM, GIẰNG



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			SB.431


			Ván khuôn gia cố xà dầm, giằng


			Vật liệu


Gỗ ván



Gỗ đà nẹp


Gỗ chống


Đinh



Vật liệu khác



Nhân công 3,5/7


			m3


m3


m3


kg



%



công


			0,011



0,0019



0,0096



0,143



1



0,316





			


			50








SB.43160  VÁN KHUÔN GIA CỐ TƯỜNG



Đơn vị tính:1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần  hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			SB.431


			Ván khuôn gia cố tường


			Vật liệu


Gỗ ván



Gỗ đà nẹp



Gỗ chống


Đinh



Vật liệu khác



Nhân công 3,5/7


			m3


m3


m3


kg



%



công


			0,011



0,0019



0,0036



0,1713



0,5



0,31





			


			60








SB.43170  VÁN KHUÔN GIA CỐ SÀN MÁI, LANH TÔ, LANH TÔ LIỀN MÁI HẮT, MÁNG



NƯỚC, TẤM ĐAN



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Sàn, mái


			Lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan





			SB.431


			Ván khuôn gia cố sàn mái, lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan


			Vật liệu



Gỗ ván



Gỗ đà nẹp


Gỗ chống


Đinh



Vật liệu khác



Nhân công 3,5/7


			m3


m3


m3


kg



%



công


			0,011



0,0011



0,0067



0,081



1



0,3


			0,011



0,0011



0,0067



0,081



1



0,31





			


			71


			72








SB.43180  VÁN KHUÔN GIA CỐ CẦU THANG



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			SB.431


			Ván khuôn gia cố cầu thang


			Vật liệu


Gỗ ván



Gỗ đà nẹp


Gỗ chống


Đinh



Vật liệu khác



Nhân công 3,5/7


			m3


m3


m3


kg



%



công


			0,012



0,0145



0,169



0,319



1



0,447





			


			80








SB.43210   LÀM TƯỜNG CHẮN ĐẤT BẰNG GỖ



Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đóng cọc gỗ, ghép ván làm tường chắn, chống đỡ tường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Đảm bảo an toàn lao động. Dọn vệ sinh, vận chuyển phế liệu trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			SB.432


			Làm tường chắn đất bằng gỗ


			Vật liệu


Gỗ thanh 120x120x1700mm



Gỗ ván dày 3cm


Vật liệu khác


Nhân công 3,5/7


			m3


m3


%



công


			0,011



0,019



5



0,98





			


			10








SB.50000   CÔNG TÁC GIA CỐ KẾT CẤU THÉP


SB.51000  GIA CÔNG KẾT CẤU THÉP ĐỂ GIA CỐ



Thành phần công việc:


Chuẩn bị giằng chống các cấu kiện cũ, gia công chế tạo và lắp ráp cấu kiện mới vào vị trí gia cố. Đảm bảo vệ sinh và an toàn lao động, sản xuất của dây chuyền đang hoạt động. Dọn vệ sinh, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



SB.51100  GIA CÔNG CỘT, GIẰNG CỘT THÉP ĐỂ GIA CỐ



Đơn vị tính: tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			SB.511


			Gia công cột, giằng cột thép để gia cố


			Vật liệu


Thép tấm


Thép hình


Ôxy



Khí gas


Que hàn


Đá mài



Vật liệu khác



Nhân công 4,0/7


Máy thi công


Máy khoan 4,5KW


Máy mài 2,7KW


Máy hàn 23KW



Máy hàn hơi 2000L/h


			kg


kg


chai


kg


kg


viên



%



công



ca


ca


ca


ca


			222,81



811,43



3,3



6,6



13,69



2



5



34,8



0,5



3,14



3,42



0,5





			


			11








SB.51200  GIA CÔNG DẦM THÉP TỔ HỢP ĐỂ GIA CỐ



Đơn vị tính: tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			SB.512


			Gia công dầm thép tổ hợp để gia cố


			Vật liệu


Thép tấm


Thép hình



Ôxy



Khí gas


Que hàn


Đá mài



Vật liệu khác



Nhân công  4,0/7


Máy thi công


Máy khoan 4,5KW


Máy mài 2,7KW


Máy hàn 23KW



Máy hàn hơi 2000L/h


			kg


kg



chai


kg


kg


viên



%



công



ca


ca


ca


ca


			222,81



811,43



5,5



11



50,4



3



5



43,75



0,5



3



5,8



5





			


			11








SB.51300  HÀN GIA CỐ BẢN MÃ TAI CỘT



Đơn vị tính: 10m đường hàn



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			SB.513


			Hàn gia cố bản mã tai cột


			Vật liệu


Que hàn


Đá mài



Vật liệu khác



Nhân công  4,0/7


Máy thi công


Máy hàn 23KW


Máy mài 1KW


Máy khác


			kg


viên



%



công



ca


ca



%


			12,7



0,15



10



3,20



3,6



2,05



5





			


			11








SB.51400  GIA CÔNG DẦM THÉP BẰNG THÉP HÌNH (I, H) ĐỂ GIA CỐ



Đơn vị tính: tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			SB.514


			Gia công dầm bằng thép hình (I, H) để gia cố


			Vật liệu


Thép hình


Ôxy



Khí gas


Que hàn


Đá mài



Vật liệu khác



Nhân công  4,0/7


Máy thi công


Máy mài 2,7KW


Máy hàn 23KW



Máy hàn hơi 2000L/h


			kg


chai


kg


kg


viên



%



công



ca


ca


ca


			1050



7,5



15



30,8



2,5



5



4,05



3,5



5,5



0,5





			


			11








SB.51500    GIA CÔNG LƯỚI THÉP D4 ĐỂ GIA CỐ SÀN



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			SB.515


			Gia công lưới thép d4 để gia cố sàn


			Vật liệu


Dây thép d4



Dây thép buộc



Nhân công  4,0/7


			kg


kg


công


			2,48



0,03



0,31





			


			11








SB.52100  GIA CỐ KẾT CẤU THÉP



Thành phần công việc:


Chuẩn bị gia công các chi tiết kết cấu, hàn các chi tiết sau khi gia công vào các kết cấu thép cũ, hàn đính, hàn hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật, đục tẩy mối hàn, lắp đặt tháo dỡ hệ chống nền, chống đỡ hệ sàn thao tác. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi các tầng sàn, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường cho người và thiết bị đang hoạt động.



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị tính


			Loại kết cấu





			


			


			


			


			Chân cột


			Dầm đầu cột, dầm đầu nút không gian chịu lực


			Thân cột


			Dầm, xà, vì kèo


			Sàn thao tác, cầu thang, lan can và các loại kết cấu khác





			SB.521


			Gia cố kết cấu thép


			Vật liệu


Thép hình



Thép tấm



Ôxy



Khí gas


Đá mài


Que hàn


Gỗ



Thép dàn giáo


Vật liệu khác 


Nhân công 4,5/7


Máy thi công


Máy mài 2,7KW


Máy hàn 23KW


Kích 100T



Máy khác


			kg


kg



chai


kg


viên


kg


m3


kg



%



công



ca


ca


ca



%


			-



1025



2,85



7,12



0,26



16,8



0,015



-



3



28,7



0,57



4,67



2,15



10


			730



300



3,10



7,75



0,35



22,4



0,045



7,5



3



34,25



0,77



6,22



2,35



10


			-



1035



2,75



5,68



0,30



18,4



0,025



6,5



3



31,5



0,66



5,11



3,00



10


			-



-



-



-



0,38



21,2



0,035



8,5



3



32,25



0,84



5,88



3,35



10


			-



-



-



-



0,40



15,2



0,03



5,5



3



30,25



0,88



4,22



2,45



10





			


			11


			12


			13


			14


			15








SB.53000  CÔNG TÁC LẮP ĐẶT KẾT CẤU THÉP



Thành phần công việc:


Chuẩn bị, lắp dựng tháo dỡ dàn giáo, chồng nề trong quá trình lắp dựng. Gia cố các vị trí đặt máy trên sàn thao tác, lắp đặt tháo dỡ máy thi công, hàn dính, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu đến vị trí cần gia cố.



SB.53100  LẮP ĐẶT CỘT THÉP GIA CỐ CÁC LOẠI



Đơn vị tính: tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			SB.531


			Lắp đặt cột thép gia cố các loại


			Vật liệu


Bu lông M20x80



Que hàn



Dây thép



Gỗ kê, sàn công tác



Đá mài



Vật liệu khác



Nhân công  4,0/7


Máy thi công


Máy hàn 23KW


Máy mài 2,7KW


Máy khác


			cái


kg


kg


m3


viên



%



công



ca


ca



%


			12



5,14



0,24



0,03



5



10



17,67



1,26



5



5





			


			11








SB.60000   CÔNG TÁC TRÁT, LÁNG, ỐP, LÁT


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, làm sạch, làm ẩm bề mặt kết cấu cũ, căng dây, dẫn cốt, đánh mốc, trộn vữa, trát, láng, ốp, lát theo đúng yêu cầu kỹ thuật, thu dọn khi kết thúc công việc. Vận chuyển vật liệu, dụng cụ, phế thải trong phạm vi 30m



SB.61100   TRÁT TƯỜNG NGOÀI



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày trát (cm)





			


			


			


			


			1,0


			1,5


			2,0





			SB.611


			Trát tường ngoài


			Vật liệu


Vữa



Vật liệu khác



Nhân công 3,5/7


			m3


%



công


			0,012



0,5



0,25


			0,017



0,5



0,30


			0,023



0,5



0,37





			


			10


			20


			30








SB.61200  TRÁT TƯỜNG TRONG



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày trát (cm)





			


			


			


			


			1,0


			1,5


			2,0





			SB.612


			Trát tường trong


			Vật liệu


Vữa



Vật liệu khác



Nhân công 3,5/7


			m3


%



công


			0,012



0,5



0,18


			0,017



0,5



0,23


			0,023



0,5



0,25





			


			10


			20


			30








SB.61300  TRÁT TRỤ, CỘT, LAM ĐỨNG, CẦU THANG



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày trát (cm)





			


			


			


			


			1,0


			1,5


			2,0





			SB.613


			Trát trụ, cột, lam đứng, cầu thang


			Vật liệu


Vữa



Vật liệu khác



Nhân công 4,0/7


			m3


%



công


			0,013



0,5



0,57


			0,018



0,5



0,60


			0,026



0,5



0,66





			


			10


			20


			30








SB.61400  TRÁT XÀ DẦM, TRẦN



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần  hao phí


			Đơn vị


			Xà dầm


			Trần





			SB.614


			Trát xà dầm, trần


			Vật liệu


Vữa



Vật liệu khác



Nhân công 4,0/7


			m3


%



công


			0,018



0,5



0,40


			0,018



0,5



0,58





			


			10


			20








Ghi chú: Nếu phải bả lớp bám dính bằng xi măng lên bề mặt trước khi trát xà dầm, trần bê tông thì định mức vật liệu, nhân công được nhân với hệ số kvl=1,25 và knc= 1,10



SB.61500  TRÁT, ĐẮP PHÀO ĐƠN, PHÀO KÉP, GỜ CHỈ



Đơn vị tính: 1m



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Phào đơn


			Phào kép


			Trát gờ chỉ





			SB.615


			Trát, đắp phào đơn, phào kép, gờ chỉ


			Vật liệu


Vữa xi măng


Vật liệu khác


Nhân công 4,0/7


			m3


%



công


			0,011



1,5



0,23


			0,013



9,5



0,29


			0,0026



9,5



0,14





			


			10


			20


			30








SB.61600   TRÁT SÊ NÔ, MÁI HẮT, LAM NGANG



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			SB.616


			Trát sênô, mái hắt, lam ngang


			Vật liệu


Vữa



Vật liệu khác



Nhân công 4,0/7


			m3


%



công


			0,012



1,5



0,28





			


			10








SB.61700  TRÁT VẨY TƯỜNG CHỐNG VANG



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần  hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			SB.617


			Trát vẩy tường chống vang


			Vật liệu


Vữa



Vật liệu khác



Nhân công 4,0/7


			m3


%



công


			0,042



1,5



0,35





			


			10








SB.61800  PHUN BẮN VỮA XI MĂNG CÁT VÀNG GIA CỐ KẾT CẤU BÊ TÔNG; TRÁT VỮA XI MĂNG CÁT VÀNG VÀO KẾT CẤU BÊ TÔNG



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Phun vữa xi măng cát vàng có phụ gia vào các kết cấu


			Trát vữa xi măng cát vàng





			


			


			


			


			


			Tường, cột


			Dầm, trần


			Kết cấu khác





			SB.618


			Phun bắn vữa xi măng cát vàng gia cố kết cấu bê tông, trát vữa xi măng cát vàng vào kết cấu bê tông


			Vật liệu


Vữa xi măng


Phụ gia Sika


Vật liệu khác



Nhân công 4,0/7


Máy thi công


Máy nén khí 120m3/h



Máy phun vữa 9m3/h


			m3


kg



%



công



ca


ca


			0,025



0,625



2,5



0,035



0,065



0,065


			0,025



-



3



0,31



-



-


			0,025



-



3



0,34



-



-


			0,025



-



3



0,32



-



-





			


			10


			20


			30


			40








Ghi chú: Chiều dày bình quân lớp vữa trát, vữa phun trong định mức của công tác trên dày 2cm.



SB.62110   TRÁT TƯỜNG XÂY GẠCH KHÔNG NUNG BẰNG VỮA BÊ TÔNG NHẸ



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (cm)





			


			


			


			


			0,5


			0,7


			1





			SB.621


			Trát tường ngoài


			Vật liệu


Vữa bê tông nhẹ



Vật liệu khác



Nhân công 3,5 /7


			m3


%



công


			0,006



0,3



0,20


			0,008



0,3



0,23


			0,011



0,3



0,28





			


			11


			12


			13








			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (cm)





			


			


			


			


			0,5


			0,7


			1





			SB.621


			Trát tường trong


			Vật liệu


Vữa bê tông nhẹ



Vật liệu khác



Nhân công 3,5/7


			m3


%



công


			0,006



0,3



0,14


			0,008



0,3



0,17


			0,011



0,3



0,20





			


			14


			15


			16








SB.62120   TRÁT TƯỜNG XÂY GẠCH KHÔNG NUNG BẰNG VỮA THÔNG THƯỜNG



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (cm)





			


			


			


			


			1,0


			1,5


			2,0





			SB.621


			Trát tường ngoài


			Vật liệu


Vữa xi măng



Vật liệu khác



Nhân công 3,5/7


			m3


%



công


			0,012



0,5



0,25


			0,017



0,5



0,30


			0,023



0,5



0,37





			


			21


			22


			23








Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (cm)





			


			


			


			


			1,0


			1,5


			2,0





			SB.621


			Trát tường trong


			Vật liệu


Vữa xi măng


Vật liệu khác


Nhân công 3,5/7


			m3


%



công


			0,012



0,5



0,18


			0,017



0,5



0,23


			0,023



0,5



0,25





			


			24


			25


			26








SB.62200  TRÁT GRANITÔ TAY VỊN CẦU THANG



SB.62300  TRÁT GRANITÔ THÀNH ÔVĂNG, SÊNÔ, LAN CAN, DIỀM CHE NẮNG



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Trát tay vịn cầu thang dày 2,5cm


			Trát thành ô văng, sênô, lan can, diềm che nắng





			


			


			


			


			


			Dày 1 cm


			Dày 1,5cm





			SB.622



SB.623


			Trát Granitô tay vịn cầu thang



Trát Granitô thành ô văng, sênô, lan can, diềm che nắng


			Vật liệu


Vữa xi măng


Đá trắng nhỏ


Bột đá



Xi măng trắng



Bột màu



Nhân công 4,0/7


			m3


kg


kg


kg


kg



công


			0,016



19,52



12,34



8,59



0,113



3,37


			0,016



14,39



7,19



7,76



0,108



1,25


			0,016



16,95



9,76



8,18



0,113



1,31





			


			10


			10


			20








SB.62400  TRÁT GRANITÔ TƯỜNG, TRỤ, CỘT



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Trát tường


			Trát trụ, cột





			SB.624


			Trát granitô tường, trụ, cột


			Vật liệu


Vữa xi măng


Đá trắng nhỏ


Bột đá



Xi măng trắng



Bột màu



Nhân công 4,0/7


			m3


kg


kg


kg


kg



công


			0,016



16,95



9,76



8,18



0,113



0,85


			0,016



16,95



9,76



8,18



0,113



2,04





			


			10


			20








SB.62500  TRÁT ĐÁ RỬA TƯỜNG, TRỤ, CỘT, THÀNH Ô VĂNG, SÊNÔ, LAN CAN, DIỀM CHẮN NẮNG



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tường


			Trụ, cột


			Thành ô văng, sênô, lan can diềm chắn nắng





			SB.625


			Trát đá rửa


			Vật liệu


Vữa xi măng


Đá trắng nhỏ


Bột đá



Xi măng trắng



Bột màu



Vật liệu khác



Nhân công 4,0/7


			m3


kg


kg


kg


kg



%



công


			0,016



15,40



8,98



8,67



0,05



0,5



0,55


			0,016



15,40



8,98



8,67



0,05



0,5



0,95


			0,026



16,65



9,08



8,87



0,075



-



1,3





			


			10


			20


			30








SB.63000   CÔNG TÁC LÁNG VỮA



SB.63100   LÁNG NỀN SÀN KHÔNG ĐÁNH MÀU



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (cm)





			


			


			


			


			2,0


			3,0





			SB.631


			Láng nền sàn không đánh màu


			Vật liệu


Vữa



Nhân công 4,0/7


			m3


công


			0,026



0,08


			0,036



0,13





			


			10


			20








SB.63200   LÁNG NỀN SÀN CÓ ĐÁNH MÀU



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (cm)





			


			


			


			


			2,0


			3,0





			SB.632


			Láng nền sàn có đánh màu


			Vật liệu


Vữa



Xi măng PCB30



Nhân công 4,0/7


			m3


kg


công


			0,026



0,307



0,11


			0,036



0,307



0,15





			


			10


			20








SB.63300    LÁNG SÊNÔ, MÁI HẮT, MÁNG NƯỚC, BỂ NƯỚC, GIẾNG NƯỚC, GIẾNG CÁP, MÁNG CÁP, MƯƠNG RÃNH, HÈ ĐƯỜNG



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Sênô, mái hắt, máng nước dày  1cm


			Bể nước, giếng nước,  giếng cáp dày 2cm


			Máng cáp, mương rãnh dày 1cm


			Hè dày 3cm





			SB.633


			Láng sênô, mái hắt, máng nước, bể nước, giếng nước, giếng cáp, máng cáp, mương rãnh, hè đường


			Vật liệu


Vữa



Xi măng PCB30



Vật liệu khác



Nhân công 4,0/7


			m3


kg



%



công


			0,013



-



0,5



0,14


			0,026



0,309



0,5



0,17


			0,013



-



0,5



0,14


			0,036



0,307



0,5



0,16





			


			10


			20


			30


			40








SB.64000  CÔNG TÁC ỐP GẠCH, ĐÁ SB.64100  ỐP TƯỜNG, TRỤ, CỘT



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tiết diện gạch (m2)





			


			


			


			


			≤0,05


			≤0,06


			≤0,09


			≤0,16





			SB.641


			Ốp tường, trụ, cột


			Vật liệu


Gạch


Vữa lót


Xi măng



Xi măng trắng


Vật liệu khác


Nhân công 4,0/7


Máy thi công


Máy cắt gạch 1,7kW


			m2


m3


kg


kg



%



công



ca


			1,030



0,013



0,663



0,173



1



0,55



0,21


			1,030



0,013



0,714



0,163



1



0,48



0,21


			1,030



0,013



0,765



0,153



1



0,45



0,21


			1,030



0,013



0,816



0,143



1



0,40



0,21





			


			10


			20


			30


			40








Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tiết diện gạch (m2)





			


			


			


			


			≤0,25


			≤0,36


			≤0,40


			≤0,54





			SB.641


			Ốp tường, trụ, cột


			Vật liệu


Gạch


Vữa lót


Xi măng



Xi măng trắng


Vật liệu khác


Nhân công 4,0/7


Máy thi công


Máy cắt gạch 1,7kW


			m2


m3


kg


kg



%



công



ca


			1,030



0,013



0,867



0,122



1



0,39



0,21


			1,030



0,013



0,918



0,122



1



0,37



0,21


			1,030



0,013



1,020



0,122



1



0,36



0,21


			1,030



0,013



1,173



0,133



1



0,33



0,21





			


			50


			60


			70


			80








SB.64200  ỐP CHÂN TƯỜNG, VIỀN TƯỜNG, VIỀN TRỤ, CỘT



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tiết diện gạch (m2)





			


			


			


			


			≤0,036


			≤0,048


			≤0,06


			≤0,023





			SB.642


			Ốp chân tường, viền tường, viền trụ, cột


			Vật liệu


Gạch



Xi măng



Vật liệu khác



Nhân công 4,0/7


Máy thi công


Máy cắt gạch 1,7 kW


			m2


kg



%



công



ca


			1,03



2,55



0,5



0,52



0,11


			1,03



2,55



0,5



0,46



0,11


			1,03



2,55



0,5



0,44



0,11


			1,03



2,55



0,5



0,55



0,11





			


			10


			20


			30


			40








(tiếp theo)



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tiết diện gạch (m2)





			


			


			


			


			≤0,045


			≤0,08


			≤0,075





			SB.642


			Ốp chân tường, viền tường, viền trụ, cột


			Vật liệu


Gạch



Xi măng



Vật liệu khác



Nhân công 4,0/7


Máy thi công


Máy cắt gạch 1,7 kW


			m2


kg



%



công



ca


			1,03



2,55



0,5



0,48



0,11


			1,03



2,55



0,5



0,41



0,11


			1,03



2,55



0,5



0,43



0,11





			


			50


			60


			70








SB.64300   ỐP ĐÁ CẨM THẠCH, ĐÁ HOA CƯƠNG VÀO TƯỜNG



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tiết diện đá (m2)





			


			


			


			


			≤ 0,16


			≤ 0,25


			< 0,50





			SB.643


			Ốp đá cẩm thạch, đá hoa cương vào tường


			Vật liệu


Đá



Vữa



Xi măng trắng



Móc sắt



Vật liệu khác



Nhân công  4,0/7


Máy thi công


Máy cắt gạch 1,7 kW


Máy khác


			m2


m3


kg


cái



%



công



ca


%


			1,025



0,036



0,357



25



2,5



1,20



0,26



10


			1,025



0,036



0,357



17



2,5



1,13



0,26



5


			1,025



0,036



0,357



9



2,5



1,05



0,26



5





			


			10


			20


			30








SB.65000   CÔNG TÁC LÁT GẠCH, ĐÁ



SB.65100   LÁT GẠCH ĐẤT SÉT NUNG 6x10,5x22cm



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Gạch đất sét nung 6x10,5x22 cm





			SB.651


			Lát gạch


			Vật liệu


Gạch



Vữa lót và gắn mạch



Vữa miết mạch



Nhân công 3,5/7


			viên


m3


m3


công


			40



0,026



0,0026



0,196





			


			10








SB.65200   LÁT GẠCH ĐẤT SÉT NUNG 5x10x20cm



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Gạch đất sét nung  5x10x20 cm





			SB.652


			Lát gạch


			Vật liệu


Gạch



Vữa gắn mạch


Vữa miết mạch


Nhân công 3,5/7


			viên


m3


m3


công


			46



0,026



0,0028



0,23





			


			10








SB.65300   LÁT NỀN, SÀN



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tiết diện gạch (m2)





			


			


			


			


			≤0,023


			≤0,04


			≤0,06


			≤0,09





			SB.653


			Lát nền, sàn


			Vật liệu


Gạch


Vữa lót


Xi măng



Xi măng trắng


Vật liệu khác


Nhân công 4,0/7


Máy thi công


Máy cắt gạch 1,7 kW


			m2



m3


kg


kg



%



công



ca


			1,030



0,026



0,867



0,245



0,5



0,21



0,032


			1,030



0,026



0,867



0,204



0,5



0,21



0,032


			1,030



0,026



0,867



0,184



0,5



0,20



0,032


			1,030



0,026



0,816



0,163



0,5



0,20



0,032





			


			10


			20


			30


			40








Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tiết diện gạch (m2)





			


			


			


			


			≤0,16


			≤0,25


			≤0,27


			≤0,36


			≤0,54





			SB.653


			Lát nền, sàn


			Vật liệu


Gạch


Vữa lót


Xi măng



Xi măng trắng


Vật liệu khác


Nhân công 4,0/7


Máy thi công


Máy cắt gạch 1,7 kW


			m2


m3


kg


kg



%



công



ca


			1,030



0,026



0,816



0,122



0,5



0,17



0,037


			1,030



0,026



0,765



0,102



0,5



0,17



0,042


			1,030



0,026



0,714



0,102



0,5



0,17



0,042


			1,030



0,026



0,663



0,102



0,5



0,16



0,042


			1,030



0,026



0,612



0,102



0,5



0,14



0,042





			


			50


			60


			70


			80


			90








SB.65400   LÁT GẠCH XI MĂNG, GẠCH LÁ DỪA


SB.65500   LÁT GẠCH SÂN, NỀN ĐƯỜNG, VỈA HÈ


Thành phần công việc


- Chuẩn bị dụng cụ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m



- Trộn vữa, lát gạch, miết mạch đánh độ dốc theo yêu cầu kỹ thuật của thiết kế sữa chữa cụ thể.



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Gạch xi măng


			Gạch lá dừa


			Gạch xi măng tự chèn chiều dày (cm)





			


			


			


			


			


			


			3,5


			5,5





			SB.654



SB.655


			Lát gạch xi măng, gạch lá dừa



Lát gạch xi măng tự chèn


			Vật liệu



Gạch xi măng


Gạch lá dừa


Gạch tự chèn


Vữa lót



Vữa miết mạch



Xi măng



Nhân công  4,0/7


			m2


m2


m2


m3


m3


kg


công


			1,030



0,026



0,082



0,17


			1,030



0,026



0,003



0,18


			1,02



0,14


			1,02



0,15





			


			10


			20


			10


			20








SB.65600  LÁT ĐÁ CẨM THẠCH, HOA CƯƠNG



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tiết diện đá (m2)





			


			


			


			


			≤ 0,16


			≤ 0,25


			< 0,50





			SB.656


			Lát đá cẩm thạch, hoa cương


			Vật liệu


Đá



Vữa



Xi măng trắng



Nhân công 4,0/7


Máy thi công


Máy cắt gạch 1,7 kW


			m2


m3


kg



công



ca


			1,03



0,026



0,51



0,40



0,16


			1,03



0,026



0,357



0,35



0,16


			1,03



0,026



0,255



0,30



0,16





			


			10


			20


			30








SB.65700   LÁT GẠCH CHỐNG NÓNG



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Kích thước gạch (cm)





			


			


			


			


			Gạch 4 lỗ 22x10,5x15


			Gạch 6 lỗ 22x15x10,5


			Gạch 10 lỗ 22x22x10,5





			SB.657


			Lát gạch chống nóng


			Vật liệu


Gạch



Vữa miết mạch



Vữa lót



Vật liệu khác



Nhân công 3,5/7


			viên


m3


m3


%



công


			40



0,0077



0,0260



1,0



0,23


			29



0,0051



0,0260



1,0



0,21


			21



0,0056



0,0257



1,0



0,20





			


			10


			20


			30








SB.65800   LÁT GẠCH VỈ



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			SB.658


			Lát gạch vỉ


			Vật liệu


Gạch


Vữa lót



Xi măng PCB30



Xi măng trắng



Vật liệu khác



Nhân công 4,0/7


			m2


m3


kg


kg



%



công


			1,025



0,0158



0,859



2,02



1



0,23





			


			10








SB.70000   CÔNG TÁC LÀM MÁI, TRẦN, LÀM MỘC TRANG TRÍ THÔNG DỤNG


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị dụng cụ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



- Đo kích thước lấy mẫu, cắt gia công theo yêu cầu kỹ thuật.



- Lắp dựng hoàn chỉnh 1 đơn vị sản phẩm.



- Kiểm tra và thu dọn nơi làm việc.



Ghi chú: Công tác gia công, lắp dựng gỗ dầm trần, dầm sàn được tính theo định mức riêng



SB.71000   CÔNG TÁC LÀM MÁI



Ghi chú:


- Công tác làm bờ nóc, bờ chảy, sắp nóc trên mái bằng gạch, ngói được định mức riêng.



- Trường hợp không sử dụng tấm úp nóc khi lợp mái Fibrô xi măng, tấm tôn, tấm nhựa thì không tính lượng hao phí vật liệu để úp nóc đã được định mức và mức hao phí nhân công được nhân với hệ số K = 0,9



- Tháo dỡ mái hoặc lợp lại không được xếp chồng vật liệu tập trung một chỗ cao quá 30cm làm hư hỏng sườn mái hoặc xô trượt dễ gây tai nạn lao động. Khi tháo dỡ mái ngói có dây buộc cần tháo dây để dỡ ngói tránh làm sứt lỗ buộc.



SB.71100  THÁO DỠ, THAY THẾ LITÔ VÀ LỢP LẠI MÁI NGÓI



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Ngói 22v/m2


			Ngói 13v/m2





			


			


			


			


			Đóng li tô


			Lợp mái


			Đóng li tô


			Lợp mái





			SB.711


			Tháo dỡ, thay thế litô và lợp lại mái ngói


			Vật liệu


Li tô 3x3cm



Ngói



Đinh 6cm



Dây thép



Nhân công  3,5/7


			m


viên


kg


kg



công


			4,73



-



0,053



-



0,14


			-



22



-



0,0255



0,15


			3,36



-



0,0302



-



0,12


			-



14



-



0,0255



0,13





			


			11


			12


			21


			22








SB.71200  LỢP THAY THẾ MÁI FIBRÔ XI MĂNG, TẤM TÔN, TẤM NHỰA



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Loại tấm lợp





			


			


			


			


			Fibrô xi măng


			Tấm tôn


			Tấm nhựa





			SB.712


			Lợp thay thế mái fibrô xi măng, tấm tôn, tấm nhựa


			Vật liệu


Fibrô xi măng



Tôn múi


Tấm nhựa


Fibrô úp nóc


Tôn úp nóc


Đinh



Móc sắt đệm



Nhân công  3,5/7


			m2


m2


m2


m


m


kg


cái



công


			1,60



-



-



0,08



-



0,018



2,20



0,11


			-



1,40



-



-



0,08



-



3,2



0,10


			-



-



1,40



-



0,08



-



3,0



0,08





			


			11


			12


			13








SB.72000   LÀM TRẦN



SB.72100   LÀM TRẦN GỖ DÁN, VÁN ÉP



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Trần gỗ dán, ván ép





			SB.721


			Làm trần gỗ dán


			Gỗ dán, ván ép



Gỗ nẹp



Đinh các loại



Nhân công 4,0/7


			m2


m


kg



công


			1,15



4,0



0,07



0,023





			


			11








SB.72000        LÀM TRẦN BẰNG TẤM THẠCH CAO



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thi công trần phẳng


			Thi công trần giật cấp





			SB.722



SB.723


			Thi công trần phẳng bằng tấm thạch cao



Thi công trần giật cấp bằng tấm thạch cao


			Vật liệu


Thép mạ kẽm U25



Thép mạ kẽm C14



Thép mạ kẽm V20x22



Tấm thạch cao 9mm



Tiren + Ecu 6



Vật liệu khác



Nhân công 4,0/7


			m


m


m


m2


bộ



%



công


			1,115



2,364



0,371



1,07



1,09



2,5



0,41


			1,197



2,624



-



1,07



1,19



2,5



0,48





			


			11


			11








SB.72400       THI CÔNG TRẦN BẰNG TẤM NHỰA



Đơn vị tính: 1 m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Trần bằng tấm nhựa





			SB.724


			Thi công trần bằng tấm nhựa


			Vật liệu


Tấm nhựa+khung xương



Vật liệu khác



Nhân công 4,0/7


			m2


%



công


			1,071



3,0



0,15





			


			10








SB.73000   LÀM VÁCH NGĂN, KHUNG GỖ, MẶT SÀN GỖ



SB.73100   LÀM VÁCH NGĂN BẰNG VÁN ÉP



SB.73200   LÀM VÁCH NGĂN BẰNG GỖ VÁN GHÉP KHÍT


SB.73300   LÀM VÁCH NGĂN BẰNG GỖ VÁN CHỒNG MÍ



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Vách ngăn ván ép


			Gỗ ván ghép khít


			Gỗ ván chồng mí





			


			


			


			


			


			Chiều dày gỗ (cm)





			


			


			


			


			


			1,5


			2,0


			1,5


			2,0





			SB.731



SB.732



SB.733


			Làm vách ngăn bằng ván ép



Làm vách ngăn bằng gỗ ván ghép khít



Làm vách ngăn bằng gỗ ván chồng mí


			Vật liệu


Gỗ xẻ


Ván ép



Đinh các loại



Nhân công  4,0/7


			m3


m2


kg



công


			0,002



1,122



0,153



0,35


			0,017



-



0,153



0,44


			0,023



-



0,153



0,44


			0,020



-



0,153



0,67


			0,026



-



0,153



0,67





			


			11


			11


			12


			11


			12








SB.73400   GIA CÔNG VÀ ĐÓNG CHÂN TƯỜNG BẰNG GỖ



SB.73500   GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT TAY VỊN CẦU THANG BẰNG GỖ



Đơn vị tính: 1m



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chân tường


			Tay vịn cầu thang





			


			


			


			


			Kích thước (cm)





			


			


			


			


			2x10


			2x20


			8x10


			8x14





			SB.734



SB.735


			Gia công và đóng chân tường bằng gỗ



Gia công và lắp đặt tay vịn cầu thang bằng gỗ


			Vật liệu


Gỗ xẻ



Vật liệu khác



Nhân công 4,0/7


			m3


%



công


			0,002



5



0,16


			0,005



5



0,20


			0,009



5



0,46


			0,013



5



0,56





			


			11


			12


			11


			12








SB.73600   GIA CÔNG VÀ LẮP DỰNG KHUNG GỖ ĐỂ ĐÓNG LƯỚI, VÁCH NGĂN



SB.73700   GIA CÔNG VÀ LẮP DỰNG GỖ DẦM SÀN, DẦM TRẦN



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Khung gỗ để đóng lưới, vách ngăn


			Khung gỗ dầm sàn, dầm trần





			SB.736



SB.737


			Gia công và lắp dựng khung gỗ để đóng lưới, vách ngăn.



Gia công và lắp dựng khung gỗ dầm sàn, dầm trần


			Vật liệu


Gỗ xẻ



Đinh các loại



Nhân công 4,0/7


			m3


kg


công


			1,142



3,06



6,9


			1,142



3,06



8,63





			


			11


			11








SB.73800   LÀM MẶT SÀN GỖ



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Ván dày 2cm


			Ván dày 3cm





			SB.738


			Làm mặt sàn gỗ


			Vật liệu


Gỗ xẻ



Đinh các loại



Nhân công 4,0/7


			m3


kg


công


			0,023



0,153



0,87


			0,036



0,153



0,87





			


			11


			12








Ghi chú: Nếu ván sàn đóng theo hình xương cá, tạo hình trang trí theo mẫu thiết kế thì hao phí nhân công được bổ sung  0,15 công/m2


SB.74000   LÀM MỘC TRANG TRÍ THÔNG DỤNG KHÁC



SB.74100   GIA CÔNG VÀ ĐÓNG MẮT CÁO BẰNG NẸP GỖ 3x1cm



SB.74200   GIA CÔNG VÀ ĐÓNG DIỀM MÁI BẰNG GỖ



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đóng mắt cáo


			Đóng diềm mái





			


			


			


			


			Kích thước lỗ (cm)


			Chiều dày (cm)





			


			


			


			


			5x5


			10x10


			2


			3





			SB.741



SB.742


			Gia công và đóng mắt cáo bằng nẹp gỗ.



Gia công và đóng diềm mái bằng gỗ


			Vật liệu


Gỗ xẻ



Đinh các loại



Nhân công 4,0/7


			m3


kg


công


			0,01



0,204



0,97


			0,007



0,204



0,85


			0,023



0,102



0,35


			0,036



0,102



0,38





			


			11


			12


			11


			12








SB.74300   DÁN FOOCMICA VÀO CÁC KẾT CẤU DẠNG TẤM



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			SB.743


			Dán Foocmica vào các kết cấu dạng tấm


			Vật liệu


Foocmica


Keo dán



Vật liệu khác



Nhân công 4,0/7


			m2


kg



%



công


			1,122



0,153



3,0



0,12





			


			11








SB.74400   DÁN FOOCMICA VÀO CÁC KẾT CẤU DẠNG CHỈ RỘNG  3cm



Đơn vị tính: 1m



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			SB.744


			Dán Foocmica vào các kết cấu dạng chỉ rộng ≤ 3cm


			Vật liệu


Foocmica


Keo dán



Vật liệu khác



Nhân công 4,0/7


			m2


kg



%



công


			0,034



0,005



3,0



0,06





			


			11








SB.80000      CÔNG TÁC QUÉT VÔI, NƯỚC XI MĂNG, DUNG DỊCH CHỐNG THẤM, NHỰA BI TUM, BẢ, SƠN, ĐÁNH VECNI KẾT CẤU GỖ VÀ MỘT SỐ CÔNG TÁC KHÁC


SB.81000   QUÉT VÔI, NƯỚC XI MĂNG, FLINKOTE, NHỰA BITUM, BẢ CÁC KẾT CẤU



Thành phần công việc:


- Chuẩn bị dụng cụ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



- Kiểm tra, trám, vá lại bề mặt kết cấu (nếu có). Lọc vôi, pha màu, quét vôi, nước xi măng, nhựa bi tum, bả các kết cấu theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



- Thu dọn nơi làm việc.



Ghi chú:


- Công tác làm sạch bề mặt kết cấu trước khi thực hiện công việc nói trên được tính riêng.



- Các chỗ sứt mẻ, lỗ trên bề mặt kết cấu phải được trám vá lại.



SB.81100   QUÉT VÔI CÁC KẾT CẤU



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			1 nước trắng 2 nước màu


			3 nước trắng





			SB.811


			Quét vôi


			Vật liệu


Bột màu


Vôi cục


Phèn chua



Vật liệu khác



Nhân công 3,5/7


			kg


kg


kg



%



công


			0,02



0,306



0,006



5



0,04


			-



0,322



0,006



5



0,04





			


			11


			12








SB.81200   QUÉT NƯỚC XI MĂNG



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			SB.812


			Quét nước xi măng


			Vật liệu


Xi măng PCB30



Vật liệu khác



Nhân công 3,5/7


			kg



%



công


			1,153



2,0



0,035





			


			11








SB.81300   QUÉT DUNG DỊCH CHỐNG THẤM MÁI, TƯỜNG, SÊNÔ, Ô VĂNG



Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m; Quét 3 nước dung dịch chống thấm kết cấu bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			SB.813


			Quét dung dịch chống thấm mái, tường, sênô, ô văng


			Vật liệu


Dung dịch chống thấm



Vật liệu khác



Nhân công 3,5/7


			kg



%



công


			2,25



2



0,035





			


			11








SB.81400  CÔNG TÁC BẢ BẰNG BỘT BẢ VÀO CÁC KẾT CẤU



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			1 lớp bả





			


			


			


			


			Vào tường


			Vào cột, dầm, trần





			SB.814


			Bả bằng bột bả vào các kết cấu


			Vật liệu


Bột bả


Giấy ráp



Vật liệu khác



Nhân công 3,5/7


			kg


m2


%



công


			0,671



0,02



1



0,104


			0,671



0,02



1



0,127





			


			11


			12








SB.81510   QUÉT NHỰA BITUM VÀ DÁN GIẤY DẦU



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			1 lớp giấy  1 lớp nhựa


			2 lớp giấy  2 lớp nhựa


			2 lớp giấy  3 lớp nhựa


			3 lớp giấy 4 lớp nhựa





			SB.815


			Quét nhựa bi tum và dán giấy dầu


			Vật liệu


Nhựa bi tum số 4



Giấy dầu


Bột đá


Củi đun



Nhân công 3,5/7


			kg


m2


kg


kg



công


			1,607



1,273



0,923



1,53



0,322


			3,213



2,546



1,845



3,06



0,46


			4,82



2,546



2,768



4,59



0,541


			6,426



3,819



3,69



6,12



0,587





			


			11


			12


			13


			14








SB.81520   QUÉT NHỰA BI TUM VÀ DÁN BAO TẢI



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			1 lớp bao tải 2 lớp nhựa


			2 lớp bao tải 3 lớp nhựa





			SB.815


			Quét nhựa bi tum và dán bao tải


			Vật liệu


Nhựa bi tum số 4



Bao tải


Bột đá


Củi đun



Nhân công 3,5/7


			kg


m2


kg


kg



công


			3,213



1,224



1,846



3,06



0,575


			4,82



2,448



2,769



4,08



0,874





			


			21


			22








SB.82000   CÔNG TÁC SƠN



Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vệ sinh bề mặt bộ phận kết cấu, sơn bảo vệ bề mặt bộ phận kết cấu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



SB.82100   SƠN KẾT CẤU GỖ BẰNG SƠN CÁC LOẠI



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Sơn kết cấu gỗ





			


			


			


			


			1 nước lót, 1 nước phủ


			1 nước lót, 2 nước phủ





			SB.821


			Sơn kết cấu gỗ


			Vật liệu


Sơn lót


Sơn phủ



Vật liệu khác



Nhân công 3,5/7


			kg


kg



%



công


			0,11



0,075



1



0,058


			0,11



0,148



1



0,078





			


			10


			20








SB.82200   SƠN SẮT THÉP BẰNG SƠN CÁC LOẠI



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Sơn sắt thép





			


			


			


			


			1 nước lót, 1 nước phủ


			1 nước lót, 2 nước phủ





			SB.822


			Sơn kết cấu gỗ


			Vật liệu


Sơn lót


Sơn phủ



Vật liệu khác



Nhân công 3,5/7


			kg


kg



%



công


			0,115



0,111



1



0,082


			0,115



0,214



1



0,108





			


			10


			20








SB.82300   SƠN SÀN, NỀN, BỀ MẶT BÊ TÔNG BẰNG SƠN CÁC LOẠI



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Sơn sàn, nền, bề mặt bê tông





			


			


			


			


			1 nước lót, 1 nước phủ


			1 nước lót, 2 nước phủ





			SB.823


			Sơn sàn, nền, bề mặt bê tông bằng sơn các loại


			Vật liệu


Sơn lót



Sơn phủ



Vật liệu khác



Nhân công 3,5/7


			kg


kg



%



công


			0,159



0,164



1



0,058


			0,159



0,328



1



0,082





			


			10


			20








SB.82400   SƠN KÍNH



SB.82410   SƠN BỀ MẶT KÍNH BẰNG SƠN CÁCH NHIỆT



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			SB.824


			Sơn bề mặt kính bằng sơn cách nhiệt


			Vật liệu


Dung dịch sơn cách nhiệt



Sơn cách nhiệt



Vật liệu khác



Nhân công 3,5/7


			lít


kg



%



công


			0,018



0,034



5



0,092





			


			11








SB.82500 SƠN KẾT CẤU DẦM, TRẦN, CỘT, TƯỜNG



SB.82510 SƠN DẦM, TRẦN, CỘT, TƯỜNG TRONG NHÀ, TƯỜNG NGOÀI NHÀ ĐÃ BẢ BẰNG SƠN CÁC LOẠI



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Dầm, trần, cột, tường trong nhà


			Tường ngoài nhà





			


			


			


			


			1 nước lót, 1 nước phủ


			1 nước lót, 2 nước phủ


			1 nước lót, 1 nước phủ


			1 nước lót, 2 nước phủ





			SB.825


			Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà, tường ngoài nhà đã bả


			Vật liệu


Sơn lót nội thất


Sơn lót ngoại thất


Sơn phủ nội thất


Sơn phủ ngoại thất


Vật liệu khác



Nhân công 3,5/7


			lít


lít


lít


lít



%



công


			0,124



-



0,106



-



1



0,048


			0,124



-



0,206



-



1



0,069


			-



0,121



-



0,10



1



0,053


			-



0,121



-



0,193



1



0,076





			


			11


			12


			13


			14








SB.82520 SƠN DẦM, TRẦN, CỘT, TƯỜNG TRONG NHÀ, TƯỜNG NGOÀI NHÀ KHÔNG BẢ


Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Dầm, trần, cột, tường trong nhà


			Tường ngoài nhà





			


			


			


			


			1 nước lót, 1 nước phủ


			1 nước lót, 2 nước phủ


			1 nước lót, 1 nước phủ


			1 nước lót, 2 nước phủ





			SB.825


			Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà, tường ngoài nhà không bả


			Vật liệu


Sơn lót nội thất


Sơn lót ngoại thất


Sơn phủ nội thất


Sơn phủ ngoại thất


Vật liệu khác



Nhân công 3,5/7


			lít


lít 


lít


lít



%



công


			0,158



-



0,130



-



1



0,053


			0,158



-



0,252



-



1



0,076


			-



0,153



-



0,121



1



0,059


			-



0,153



-



0,242



1



0,084





			


			21


			22


			23


			24








SB.82610   SƠN SILICÁT VÀO CÁC KẾT CẤU ĐÃ BẢ (1 LỚP LÓT, 2 LỚP PHỦ)



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Sơn vào tường


			Sơn vào cột, dầm, trần





			SB.826


			Sơn silicát vào các kết cấu đã bả (1 lớp lót, 2 lớp phủ)


			Vật liệu


Sơn



Vật liệu khác



Nhân công  3,5/7


			kg



%



công


			0,37



1,0



0,08


			0,37



1,0



0,10





			


			11


			12








SB.82620   SƠN CHỐNG ĂN MÒN VÀO KẾT CẤU THÉP



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Sơn vào cột, bản mã cột


			Sơn vào dầm xà, bản mã dầm


			Sơn vì kèo


			Sơn cầu thang, lan can, sàn thao tác


			Sơn kết cấu thép khác





			SB.826


			Sơn chống ăn mòn vào kết cấu thép


			Vật liệu


Sơn Bara Fe RS hoặc tương tự



Vật liệu khác



Nhân công 3,5/7


			kg



%



công


			1,05



1,5



0,24


			1,05



2,5



0,27


			1,05



2,5



0,29


			1,05



1,5



0,26


			1,05



2,0



0,25





			


			21


			22


			23


			24


			25








SB.82630   SƠN CHỐNG RỈ, SƠN PHỦ VỎ THIẾT BỊ, VỎ BAO CHE THIẾT BỊ



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần   hao phí


			Đơn vị


			Vỏ bao che thiết bị


			Sơn trực tiếp lên vỏ thiết bị


			Sơn thiết bị khác





			


			


			


			


			Trong nhà


			Ngoài nhà


			Trong nhà


			Ngoài nhà


			





			SB.826


			Sơn chống rỉ, sơn phủ vỏ thiết bị, vỏ bao che thiết bị


			Vật liệu


Sơn chống rỉ mau khô



Sơn màu 2 nước



Vật liệu khác



Nhân công 3,5/7


			kg


kg



%



công


			0,142



0,256



5



0,28


			0,170



0,306



5



0,30


			0,152



0,273



5



0,29


			0,180



0,324



5



0,313


			0,170



0,306



5



0,285





			


			31


			32


			33


			34


			35








SB.83000  ĐÁNH VECNI KẾT CẤU GỖ



Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ, đánh giấy nháp mặt gỗ đảm bảo độ nhẵn theo yêu cầu,vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, bả matit khe nứt, lõ xoa bột đá, đánh vecni đúng yêu cầu kỹ thuật, pha cồn, thu dọn nơi làm việc. Vận chuyển vật liệu, dụng cụ, phế thải đúng mơi quy định.



SB.83100  ĐÁNH VECNI TAMPON



SB.83200  ĐÁNH VECNI COBALT



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Vecni Tampon


			Vecni cobalt





			


			


			


			


			Gỗ dạng tấm


			Gỗ dạng thanh


			Gỗ dạng tấm


			Gỗ dạng thanh





			SB.831



SB.832


			Đánh vecni tampon



Đánh vecni cobalt


			Vật liệu


Phấn talic


Bột màu



Giấy nháp thô


Giấy nháp mịn


Dầu bóng


Vecni



Cồn 90o


Vật liệu khác



Nhân công 4,0/7


			kg


kg


m2


m2


kg


kg


lít



%



công


			0,022



0,01



0,02



0,02



-



0,044



0,28



1



0,48


			0,022



0,01



0,02



0,02



-



0,044



0,28



1



0,59


			0,0022



0,01



0,02



0,02



0,17



-



-



1



0,41


			0,0022



0,01



0,02



0,02



0,17



-



-



1



0,53





			


			11


			12


			11


			12








SB.84100  CẮT VÀ LẮP KÍNH



Thành phần công việc :


- Chuẩn bị dụng cụ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m



- Lau sạch tấm kính.



- Đo kích thước các ô kính, ghi lại số lượng, số loại.



- Tính toán chiều cắt.



- Cắt và lắp kính vào kết cấu bằng gắn matít hay bằng đóng nẹp gỗ theo đúng yêu cầu kỹ thuật, lau sạch matít.



- Thu dọn nơi làm việc



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày kính 7mm





			


			


			


			


			Gắn bằng matít


			Đóng bằng nẹp gỗ vào cửa, vách gỗ





			


			


			


			


			Cửa, vách dạng thường


			Cửa, vách dạng phức tạp


			





			SB.841


			Cắt và lắp kính


			Vật liệu


Kính


Matít


Đinh


Nẹp gỗ



Vật liệu khác



Nhân công 4,5/7


			m2


kg


kg


m



%



công


			1,13



0,4



-



-



1



0,25


			1,13



0,4



-



-



1



0,32


			1,13



-



0,021



3,6



1



0,22





			


			11


			12


			21








SB.84200    LẮP CÁC LOẠI PHỤ KIỆN CỦA CỬA (KE, KHOÁ, CHỐT HÃM...)



Thành phần công việc:


- Chuẩn bị dụng cụ đồ nghề, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



- Đo lấy dấu, khoan mồi, bắt vít.



- Đục lỗ, đặt khoá, đặt ke, chốt hãm đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.



- Thu dọn nơi làm việc



Đơn vị tính: 1bộ



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chốt ngang, dọc (1chốt)


			Crêmôn  (1bộ)


			Bộ ke  (1bộ 4 cái)





			


			


			


			


			


			Cửa sổ


			Cửa  đi


			Cửa  Sổ


			Cửa  đi





			SB.842


			Lắp các loại phụ kiện của cửa


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,03


			0,06


			0,07


			0,16


			0,17





			


			11


			21


			22


			31


			32








(tiếp theo)


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Lắp ổ khoá chìm 2 tay nắm


			Lắp chốt dọc chìm trong cửa


			Lắp móc gió





			SB.842


			Lắp các loại phụ kiện của cửa


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,33


			0,15


			0,01





			


			41


			51


			61








Ghi chú: Hao phí vật liệu ke, khoá, chốt hãm … và vật liệu khác phục vụ lắp đặt được tính riêng.



SB.85000  CÔNG TÁC SỬA CHỮA BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG



Thành phần công việc:


Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt vật liệu theo kích thước cần sửa chữa, bọc lại lớp bảo ôn theo yêu cầu kỹ thuật.



SB.85110     THAY THẾ LỚP BẢO ÔN ỐNG VÀ PHỤ TÙNG THÔNG GIÓ BẰNG BÔNG KHOÁNG



Đơn vị tính: m2


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			SB.851


			Thay thế lớp bảo ôn ống và phụ tùng thông gió bằng bông khoáng


			Vật liệu


Bông khoáng dày 40 mm



Giấy dầu



Băng vải thủy tinh



Vật liệu khác



Nhân công 3,5/7


			m3


m2


cuộn



%



công


			0,041



1,173



1,04



1



0,35





			


			11








SE.85120     THAY THẾ LỚP BẢO ÔN ỐNG VÀ PHỤ TÙNG THÔNG GIÓ BẰNG BÔNG THỦY TINH



Đơn vị tính: m2


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Độ dày lớp bông thuỷ tinh (mm)





			


			


			


			


			25


			50





			SB.851


			Thay thế lớp bảo ôn ống và phụ tùng thông gió bằng bông thuỷ tinh


			Vật liệu


Bông thuỷ tinh



Đinh ghim



Keo dán



Băng dính giấy bạc



Vật liệu khác



Nhân công 3,5/7


			m3


cái


kg


cuộn



%



công


			0,027



22



0,037



0,128



0,1



0,52


			0,054



22



0,037



0,134



0,1



0,71





			


			21


			22








SB.85200    THAY THẾ LỚP BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG (LỚP BỌC 25MM)



Đơn vị tính: 10m



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			15


			20


			25





			SB.852


			Thay thế lớp bảo ôn đường ống (lớp bọc 25mm)


			Vật liệu


Bông khoáng



Lưới thép d=10x10



Dây thép d=1mm



Vật liệu khác



Nhân công 3,5/7


			m3


m2


kg



%



công


			0,043



2,490



0,145



0,1



0,82


			0,047



2,650



0,151



0,1



0,92


			0,052



2,810



0,157



0,1



0,98





			


			11


			12


			13








(tiếp theo)


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			32


			40


			50


			69


			80





			SB.852


			Thay thế lớp bảo ôn đường ống (lớp bọc 25mm)


			Vật liệu


Bông khoáng



Lưới thép d=10x10



Dây thép d=1mm



Vật liệu khác



Nhân công 3,5/7


			m3


m2


kg



%



công


			0,059



3,035



0,166



0,1



1,05


			0,066



3,291



0,176



0,1



1,15


			0,077



3,611



0,189



0,1



1,22


			0,095



4,251



0,214



0,1



1,36


			0,105



4,572



0,226



0,1



1,44





			


			14


			15


			16


			17


			18








(tiếp theo)


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			100


			125


			150


			200


			250





			SB.852


			Thay thế lớp bảo ôn đường ống (lớp bọc 25mm)


			Vật liệu


Bông khoáng



Lưới thép d=10x10



Dây thép d=1mm


Vật liệu khác


Nhân công 3,5/7


			m3


m2


kg



%



công


			0,124



5,212



0,251



0,1



1,55


			0,148



6,013



0,283



0,1



1,67


			0,172



6,814



0,314



0,1



1,71


			0,220



8,415



0,377



0,1



1,81


			0,268



10,016



0,440



0,1



1,85





			


			19


			20


			21


			22


			23








(tiếp theo)


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			300


			350


			400


			450


			500





			SB.852


			Thay thế lớp bảo ôn đường ống (lớp bọc 25mm)


			Vật liệu


Bông khoáng



Lưới thép d=10x10



Dây thép d=1mm



Vật liệu khác



Nhân công 3,5/7


			m3


m2


kg



%



công


			0,316



11,618



0,503



0,1



1,96


			0,364



13,219



0,566



0,1



2,03


			0,412



14,821



0,628



0,1



2,15


			0,460



16,422



0,692



0,1



2,36


			0,509



18,023



0,754



0,1



2,46





			


			24


			25


			26


			27


			28








(tiếp theo)


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			600


			700


			800


			900


			1000





			SB.852


			Thay thế lớp bảo ôn đường ống (lớp bọc 25mm)


			Vật liệu


Bông khoáng



Lưới thép d=10x10



Dây thép d=1mm



Vật liệu khác



Nhân công 3,5/7


			m3


m2


kg



%



công


			0,605



21,226



0,880



0,1



2,91


			0,701



24,429



1,006



0,1



3,16


			0,797



27,632



1,131



0,1



3,28


			0,893



30,835



1,257



0,1



3,46


			0,989



34,037



1,383



0,1



3,94





			


			29


			30


			31


			32


			33








SB.85300    THAY THẾ LỚP BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG (LỚP BỌC 30MM)



Đơn vị tính: 10m



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			15


			20


			25





			SB.853


			Thay thế lớp bảo ôn đường ống (lớp bọc 30mm)


			Vật liệu


Bông khoáng



Lưới thép d=10x10



Dây thép d=1mm



Vật liệu khác



Nhân công 3,5/7


			m3


m2


kg



%



công


			0,056



2,810



0,157



0,1



0,98


			0,062



2,970



0,163



0,1



1,10


			0,067



3,130



0,169



0,1



1,17





			


			11


			12


			13








(tiếp theo)


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			32


			40


			50


			69


			80





			SB.853


			Thay thế lớp bảo ôn đường ống (lớp bọc



30mm)


			Vật liệu


Bông khoáng



Lưới thép d=10x10



Dây thép d=1mm



Vật liệu khác



Nhân công 3,5/7


			m3


m2


kg



%



công


			0,075



3,355



0,179



0,1



1,26


			0,085



3,611



0,189



0,1



1,38


			0,096



3,931



0,201



0,1



1,46


			0,119



4,572



0,226



0,1



1,63


			0,131



4,892



0,239



0,1



1,73





			


			14


			15


			16


			17


			18








(tiếp theo)


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			100


			125


			150


			200


			250





			SB.853


			Thay thế lớp bảo ôn đường ống (lớp bọc 30mm)


			Vật liệu


Bông khoáng



Lưới thép d=10x10



Dây thép d=1mm



Vật liệu khác



Nhân công 3,5/7


			m3


m2


kg



%



công


			0,154



5,532



0,264



0,1



1,86


			0,183



6,333



0,296



0,1



2,01


			0,211



7,134



0,326



0,1



2,05


			0,269



8,735



0,390



0,1



2,17


			0,327



10,337



0,453



0,1



2,28





			


			19


			20


			21


			22


			23








(tiếp theo)


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			300


			350


			400


			450


			500





			SB.853


			Thay thế lớp bảo ôn đường ống (lớp bọc 30mm)


			Vật liệu


Bông khoáng



Lưới thép d=10x10



Dây thép d=1mm



Vật liệu khác



Nhân công 3,5/7


			m3


m2


kg



%



công


			0,385



11,938



0,515



0,1



2,35


			0,443



13,539



0,578



0,1



2,44


			0,500



15,141



0,642



0,1



2,58


			0,558



16,742



0,704



0,1



2,84


			0,615



18,344



0,767



0,1



2,96





			


			24


			25


			26


			27


			28








(tiếp theo)


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			600


			700


			800


			900


			1000





			SB.853


			Thay thế lớp bảo ôn đường ống (lớp bọc 30mm)


			Vật liệu


Bông khoáng



Lưới thép d=10x10



Dây thép d=1mm



Vật liệu khác



Nhân công 3,5/7


			m3


m2


kg



%



công


			0,730



21,546



0,893



0,1



3,5


			0,846



24,749



1,018



0,1



3,7


			0,961



27,952



1,144



0,1



3,9


			1,076



31,155



1,270



0,1



4,09


			1,191



34,358



1,395



0,1



5,4





			


			29


			30


			31


			32


			33








SB.85400   THAY THẾ LỚP BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG (LỚP BỌC 50MM)



Đơn vị tính: 10m



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			15


			20


			25





			SB.854


			Thay thế lớp bảo ôn đường ống (lớp bọc 50mm)


			Vật liệu


Bông khoáng



Lưới thép d=10x10



Dây thép d=1mm



Vật liệu khác



Nhân công 3,5/7


			m3


m2


kg



%



công


			0,129



4,091



0,207



0,1



1,15


			0,139



4,251



0,214



0,1



1,29


			0,148



4,412



0,220



0,1



1,36





			


			11


			12


			13








(tiếp theo)


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			32


			40


			50


			69


			80





			SB.854


			Thay thế lớp bảo ôn đường ống (lớp bọc 50mm)


			Vật liệu


Bông khoáng



Lưới thép d=10x10



Dây thép d=1mm



Vật liệu khác



Nhân công 3,5/7


			m3


m2


kg



%



công


			0,161



4,636



0,228



0,1



1,47


			0,177



4,892



0,239



0,1



1,61


			0,196



5,212



0,251



0,1



1,73


			0,235



5,853



0,276



0,1



1,86


			0,254



6,173



0,289



0,1



2,01





			


			14


			15


			16


			17


			18








(tiếp theo)


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			100


			125


			150


			200


			250





			SB.854


			Thay thế lớp bảo ôn đường ống (lớp bọc 50mm)


			Vật liệu


Bông khoáng



Lưới thép d=10x10



Dây thép d=1mm



Vật liệu khác



Nhân công 3,5/7


			m3


m2


kg



%



công


			0,293



6,814



0,314



0,1



2,16


			0,341



7,614



0,346



0,1



2,34


			0,389



8,415



0,377



0,1



2,40


			0,485



10,016



0,440



0,1



2,54


			0,580



11,618



0,503



0,1



2,66





			


			19


			20


			21


			22


			23








(tiếp theo)


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			300


			350


			400


			450


			500





			SB.854


			Thay thế lớp bảo ôn đường ống (lớp bọc 50mm)


			Vật liệu


Bông khoáng



Lưới thép d=10x10



Dây thép d=1mm


Vật liệu khác


Nhân công 3,5/7


			m3


m2


kg



%



công


			0,676



13,219



0,566



0,1



2,74


			0,773



14,821



0,628



0,1



2,84


			0,869



16,422



0,692



0,1



3,02


			0,965



18,023



0,754



0,1



3,31


			1,061



19,625



0,817



0,1



3,45





			


			24


			25


			26


			27


			28








(tiếp theo)


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			600


			700


			800


			900


			1000





			SB.854


			Thay thế lớp bảo ôn đường ống (lớp bọc 50mm)


			Vật liệu


Bông khoáng



Lưới thép d=10x10



Dây thép d=1mm



Vật liệu khác



Nhân công 3,5/7


			m3


m2


kg



%



công


			1,254



22,828



0,942



0,1



4,07


			1,445



26,030



1,069



0,1



4,42


			1,637



29,233



1,194



0,1



4,59


			1,830



32,436



1,320



0,1



5,48


			2,022



35,639



1,445



0,1



6,32





			


			29


			30


			31


			32


			33








SB.85500   THAY THẾ LỚP BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG (LỚP BỌC 100MM)



Đơn vị tính: 10m



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			15


			20


			25





			SB.855


			Thay thế lớp bảo ôn đường ống (lớp bọc 100mm)


			Vật liệu


Bông khoáng



Lưới thép d=10x10



Dây thép d=1mm



Vật liệu khác



Nhân công 3,5/7


			m3


m2


kg



%



công


			0,446



7,294



0,334



0,1



1,39


			0,465



7,454



0,340



0,1



1,56


			0,485



7,614



0,346



0,1



1,66





			


			11


			12


			13








(tiếp theo)


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			32


			40


			50


			69


			80





			SB.855


			Thay thế lớp bảo ôn đường ống (lớp bọc 100mm)


			Vật liệu


Bông khoáng



Lưới thép d=10x10



Dây thép d=1mm



Vật liệu khác



Nhân công 3,5/7


			m3


m2


kg



%



công


			0,511



7,839



0,355



0,1



1,78


			0,543



8,095



0,364



0,1



1,96


			0,580



8,415



0,377



0,1



2,07


			0,658



9,056



0,402



0,1



2,31


			0,696



9,376



0,415



0,1



2,44





			


			14


			15


			16


			17


			18








(tiếp theo)


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			100


			125


			150


			200


			250





			SB.855


			Thay thế lớp bảo ôn đường ống (lớp bọc 100mm)


			Vật liệu


Bông khoáng



Lưới thép d=10x10



Dây thép d=1mm



Vật liệu khác



Nhân công 3,5/7


			m3


m2


kg



%



công


			0,773



10,016



0,440



0,1



2,63


			0,869



10,817



0,471



0,1



2,85


			0,965



11,618



0,503



0,1



2,91


			1,157



13,219



0,566



0,1



3,08


			1,349



14,821



0,628



0,1



3,23





			


			19


			20


			21


			22


			23








(tiếp theo)


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			300


			350


			400


			450


			500





			SB.855


			Thay thế lớp bảo ôn đường ống (lớp bọc 100mm)


			Vật liệu


Bông khoáng



Lưới thép d=10x10



Dây thép d=1mm


Vật liệu khác


Nhân công 3,5/7


			m3


m2


kg



%



công


			1,541



16,422



0,692



0,1



3,34


			1,734



18,023



0,754



0,1



3,45


			1,926



19,625



0,817



0,1



3,66


			2,118



21,226



0,880



0,1



4,02


			2,310



22,828



0,942



0,1



4,19





			


			24


			25


			26


			27


			28








(tiếp theo)


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phi


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			600


			700


			800


			900


			1000





			SB.855


			Thay thế lớp bảo ôn đường ống (lớp bọc 100mm)


			Vật liệu


Bông khoáng



Lưới thép d=10x10



Dây thép d=1mm



Vật liệu khác



Nhân công 3,5/7


			m3


m2


kg



%



công


			2,695



26,030



1,069



0,1



4,95


			3,078



29,188



1,194



0,1



5,37


			3,463



32,436



1,320



0,1



5,58


			3,847



35,639



1,445



0,1



6,65


			4,232



38,842



1,572



0,1



7,67





			


			29


			30


			31


			32


			33








SB.85600    THAY THẾ LỚP BẢO ÔN ỐNG ĐỒNG BẰNG ỐNG CÁCH NHIỆT XỐP



Đơn vị tính : 10m



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống   (mm)





			


			


			


			


			6,4


			9,5


			12,7


			15,9





			SB.856


			Thay thế lớp bảo ôn ống đồng bằng ống cách nhiệt xốp


			Vật liệu


Ống cách nhiệt xốp


Băng cuốn bảo ôn


Vật liệu khác



Nhân công 3,5/7


			m


cuộn



%



công


			10,251



0,820



0,01



0,5


			10,251



1,217



0,01



0,5


			10,251



1,627



0,01



0,6


			10,251



2,037



0,01



0,6





			


			11


			12


			13


			14








(tiếp theo)


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống   (mm)





			


			


			


			


			19,1


			22,2


			25,4


			28,6


			31,8





			SB.856


			Thay thế lớp bảo ôn ống đồng bằng ống cách nhiệt xốp


			Vật liệu


Ống cách nhiệt xốp


Băng cuốn bảo ôn


Vật liệu khác



Nhân công 3,5/7


			m


cuộn



%



công


			10,251



2,447



0,1



0,64


			10,251



2,844



0,1



0,67


			10,251



3,254



0,1



0,72


			10,251



3,664



0,1



0,74


			10,251



4,074



0,1



0,75





			


			15


			16


			17


			18


			19








(tiếp theo)


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống   (mm)





			


			


			


			


			34,9


			38,1


			41,3


			54


			66,7





			SB.856


			Thay thế lớp bảo ôn ống đồng bằng ống cách nhiệt xốp


			Vật liệu


Ống cách nhiệt xốp


Băng cuốn bảo ôn


Vật liệu khác



Nhân công 3,5/7


			m


cuộn



%



công


			10,251



4,471



0,1



0,76


			10,251



4,881



0,1



0,79


			10,251



5,291



0,1



0,80


			10,251



6,918



0,1



0,88


			10,251



8,546



0,1



0,94





			


			20


			21


			22


			23


			24








SB.90000   CÔNG TÁC BỐC XẾP, VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU, CẤU KIỆN, PHẾ THẢI


Hướng dẫn áp dụng:


- Trong định mức các công tác sửa chữa đã tính với cự ly vận chuyển vật liệu, phế thải trong phạm vi quy định. Nếu cự ly vận chuyển ngoài phạm vi quy định thì được bổ sung định mức vận chuyển tiếp theo quy định trong bảng định mức.



- Các phế thải sau khi phá hoặc tháo dỡ trong định mức đã tính với cự ly vận chuyển trong phạm vi quy định và đã được xếp gọn. Nếu phải đưa các phế thải ra ngoài phạm vi quy định này thì căn cứ vào khối lượng phế thải cần vận chuyển và mức hao phí tính cho công tác bốc xếp, vận chuyển trong bảng định mức để tính toán bổ sung định mức hao phí.



- Trường hợp các phế thải sau khi phá dỡ được vận chuyển bằng máng hoặc ống vận chuyển thì các hao phí cho công tác gia công, lắp dựng và tháo dỡ máng, ống vận chuyển được tính riêng tuỳ theo yêu cầu và điều kiện cụ thể của công tác vận chuyển.



- Định mức dự toán bốc xếp các loại vật liệu, cấu kiện xây dựng và phế thải bằng thủ công được sử dụng trong trường hợp bốc xếp phục vụ việc vận chuyển bằng thủ công trong phạm vi nội bộ công trình (≤300m) tùy theo đặc điểm của công trình.



SB.91000   BỐC XẾP VẬT LIỆU RỜI, PHẾ THẢI LÊN PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN, VẬN CHUYỂN BẰNG THỦ CÔNG



Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, bốc xếp vật liệu vào phương tiện vận chuyển và vận chuyển, đổ vật liệu  đúng nơi quy định đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



- Nhân công 3,0/7



Đơn vị tính: công



			Mã hiệu


			Loại vật liệu, phế thải


			Đơn vị


			Bốc xếp


			Vận chuyển bằng thủ công - Cự ly vận chuyển





			


			


			


			


			10m khởi điểm


			10m tiếp theo





			SB.911



SB.912



SB.913



SB.914



SB.915


			Cát các loại, than xỉ, gạch vỡ



Đất các loại



Sỏi, đá dăm các loại



Đá hộc, đá ba, đá chẻ, đá xanh miếng



Vận chuyển phế thải các loại


			m3


m3


m3


m3


m3


			0,161



0,196



0,276



0,380



0,270


			0,086



0,101



0,086



0,101



0,170


			0,009



0,012



0,010



0,012



0,018





			


			11


			21


			22








SB.92000-SB.93000 BỐC XẾP, VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU KHÁC, CẤU KIỆN BẰNG THỦ CÔNG



Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, bốc xếp vật liệu vào phương tiện vận chuyển và vận chuyển, xếp vật liệu đúng nơi quy định đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



- Nhân công 3,0/7



Đơn vị tính: công



			Mã hiệu


			Loại vật liệu, phế thải


			Đơn vị


			Bốc xếp


			Vận chuyển bằng thủ công - Cự ly vận chuyển





			


			


			


			


			10m khởi điểm


			10m tiếp theo





			SB.921



SB.922



SB.923



SB.924



SB.925



SB.926



SB.927



SB.928



SB.931



SB.932



SB.933


			Xi măng bao



Gạch xây các loại (trừ gạch Block bê tông rỗng, gạch bê tông khí chưng áp và gạch tương tự)



Gạch ốp, lát các loại



Đá ốp lát các loại


Sắt thép các loại


Gỗ các loại



Tre, cây chống



Ngói các loại



Cấu kiện bê tông đúc sẵn trọng lượng ≤ 50kg



Cấu kiện bê tông đúc sẵn trọng lượng ≤ 100kg



Cấu kiện bê tông đúc sẵn trọng lượng ≤ 200kg


			tấn



1000v



100m2


100m2


tấn


m3


100cây



1000v


tấn



tấn



tấn


			0,299



0,748



0,449



0,482



0,633



0,265



1,403



0,874



0,305



0,340



0,377


			0,086



0,086



0,044



0,044



0,093



0,058



0,072



0,104



0,136



0,143



0,150


			0,009



0,009



0,005



0,005



0,010



0,007



0,008



0,012



0,017



0,018



0,019





			


			11


			21


			22








Ghi chú:


- Đối với vận chuyển thủ công trong các nhà cao tầng: định mức trên tính cho vận chuyển ở mặt bằng tầng 1, nếu vận chuyển ở độ cao từ tầng 2 trở lên thì mỗi tầng cao thêm định mức nhân công được nhân với hệ số 1,1 so với định mức của tầng liền kề.



- Định mức vận chuyển được xây dựng trong điều kiện độ dốc ≤ 7o, đường không trơn, không lầy lún. Gặp đường dốc, đường gồ ghề, lởm chởm, đường trơn, lầy lún thì định mức điều chỉnh theo bảng hệ số sau:



			Stt


			Địa hình cho công tác vận chuyển


			Hệ số





			1


			Đường độ dốc ≤ 10o


			1,20





			2


			Đường độ dốc ≤ 15o


			1,35





			3


			Đường độ dốc ≤ 20o


			1,70





			4


			Đường độ dốc ≤ 25o


			2,00





			5


			Đường độ dốc ≤ 30o


			2,50





			6


			Đường gồ ghề, lởm chởm


			1,50





			7


			Đường trơn, lầy lún


			2,50








SB.94000    VẬN CHUYỂN PHẾ THẢI BẰNG Ô TÔ



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Đơn vị


			Số lượng





			SB.941



SB.942



SB.943



SB.944



SB.945



SB.946



SB.947



SB.948


			Vận chuyển phế thải trong phạm vi 1000m


bằng ôtô 0,5 tấn



- nt -    ôtô 2,5 tấn



- nt -    ôtô 5 tấn



- nt -    ôtô 7 tấn



Vận chuyển phế thải tiếp 1000m


bằng ôtô 0,5 tấn



- nt -    ôtô 2,5 tấn



- nt -    ôtô 5 tấn



- nt -    ôtô 7 tấn


			ca



ca


ca


ca


ca



ca


ca


ca


			0,116



0,034



0,020



0,015



0,070



0,020



0,010



0,006





			


			11








CHƯƠNG III


CÔNG TÁC SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG TRONG ĐÔ THỊ


SE.10000 CÔNG TÁC SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG GIAO THÔNG TRONG ĐÔ THỊ


SE.11100  ĐÀO BỎ MẶT ĐƯỜNG NHỰA



Thành phần công việc :


Chuẩn bị, đào bỏ mặt đường bằng thủ công theo yêu cầu kỹ thuật. Di chuyển biển báo và rào chắn, dọn phế liệu rơi vãi. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công. Vận chuyển trong phạm vi 100m, thu dọn hiện trường.



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (cm)





			


			


			


			


			≤10


			>10





			SE.111


			Đào bỏ mặt đường nhựa


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,10


			0,22





			


			11


			12








SE.11200   CẮT MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG ASPHALT



Thành phần công việc :


Chuẩn bị mặt bằng, lắp đặt hàng rào, biển báo, đèn tín hiệu. Chuẩn bị máy, lấy dấu. Tiến hành cắt bằng máy theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Di chuyển biển báo và rào chắn, dọn phế liệu rơi vãi. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công. Vận chuyển trong phạm vi 100m, thu dọn hiện trường.



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày lớp cắt (cm)





			


			


			


			


			≤ 5


			≤6


			≤7





			SE.112


			Cắt mặt đường bê tông asphalt


			Vật liệu


Lưỡi cắt bê tông loại 356mm



Vật liệu khác



Nhân công  4,0/7


Máy thi công


Máy cắt bê tông MCD 218


			cái



%



công



ca


			0,25



2



1,76



0,22


			0,30



2



2,00



0,25


			0,35



2



2,30



0,29





			


			11


			12


			13








SE.11310   VÁ MẶT ĐƯỜNG BẰNG ĐÁ 4x6 CHÈN ĐÁ DĂM LỚP HAO MÒN BẰNG ĐÁ MẶT, THI CÔNG BẰNG THỦ CÔNG KẾT HỢP CƠ GIỚI



Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đào mặt đường cũ, san phẳng đáy, đầm nén, cắt vuông cạnh, rải đá 4x6, rải vật liệu chèn, tưới nước, đầm nén, rải lớp hao mòn, bốc dỡ phế thải, vận chuyển trong phạm vi 100m, hoàn thiện mặt đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: 10m2


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thủ công kết hợp cơ giới





			


			


			


			


			Chiều dày mặt đường đã lèn ép (cm)





			


			


			


			


			10


			12


			14


			15





			SE.113


			Vá mặt đường bằng đá 4x6 chèn đá dăm lớp hao mòn bằng đá mạt, thi công bằng thủ công kết hợp cơ giới


			Vật liệu


Đá 4 x 6



Đá 2 x 4



Đá 1 x 2



Đá mạt



Nhân công 3,5/7


Máy thi công


Máy lu 10T


Ô tô 5T



Máy khác


			m3


m3


m3


m3


 công



ca


ca



%


			1,38



0,035



0,035



0,202



2,50



0,146



0,008



5


			1,654



0,046



0,046



0,202



2,56



0,165



0,008



5


			1,93



0,053



0,053



0,202



2,65



0,198



0,008



5


			2,07



0,056



0,056



0,202



2,71



0,206



0,008



5





			


			11


			12


			13


			14








SE.11320 VÁ MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG NHỰA BẰNG BÊ TÔNG NHỰA NÓNG HẠT MỊN



Thành phần công việc:


Chuẩn bị, cắt vuông cạnh, đào mặt đường bê tông nhựa cũ, san phẳng đáy, đầm nén, tưới nhựa dính bám, rải bê tông nhựa, đầm nén, hoàn thiện mặt đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, bốc dỡ phế thải, vận chuyển trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: 10m2


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày mặt đường đã lèn ép (cm)





			


			


			


			


			4


			5


			6


			7





			SE.113


			Vá mặt đường bê tông nhựa bằng bê tông nhựa nóng hạt mịn


			Vật liệu


Bê tông nhựa nóng



Nhựa đường


Lưỡi cắt bê tông


Nhân công 4,0/7


Máy thi công


Máy lu bánh thép 10T


Máy cắt bê tông MCD 218



Nồi nấu nhựa



Máy khác


			tấn


kg


cái


công



ca


ca


ca



%


			1,070



9,45



0,049



1,14



0,018



0,22



0,024



2


			1,258



9,63



0,049



1,25



0,02



0,23



0,024



2


			1,49



9,81



0,05



1,32



0,026



0,25



0,026



2


			1,766



9,99



0,05



1,41



0,028



0,29



0,026



2





			


			21


			22


			23


			24








SE.11330  VÁ MẶT ĐƯỜNG BẰNG BÊ TÔNG NHỰA NGUỘI



Thành phần công việc:


Chuẩn bị, cắt vuông cạnh, đào mặt đường cũ, san phẳng, đầm nén, tưới nhựa dính bám, rải bê tông nhựa nguội, đầm nén, hoàn thiện mặt đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, bốc dỡ phế thải, vận chuyển trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: 10m2


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày mặt đường đã lèn ép (cm)





			


			


			


			


			4


			5


			6


			7





			SE.113


			Vá mặt đường bằng bê tông nhựa nguội


			Vật liệu


Bê tông nhựa nguội



Nhựa đường


Lưỡi cắt bê tông


Nhân công 4,0/7


Máy thi công


Máy lu bánh thép 10T


Máy cắt bê tông MCD 218



Nồi nấu nhựa



Máy khác


			tấn


kg


cái


công



ca


ca


ca



%


			0,976



9,45



0,049



1,17



0,02



0,22



0,024



2


			1,146



9,63



0,049



1,32



0,02



0,23



0,024



2


			1,36



9,81



0,05



1,38



0,024



0,25



0,026



2


			1,612



9,99



0,05



1,49



0,024



0,29



0,026



2





			


			31


			32


			33


			34








SE.11340  VÁ MẶT ĐƯỜNG BẰNG ĐÁ TRỘN NHỰA PHA DẦU



Thành phần công việc:


Chuẩn bị, cắt vuông cạnh, đào mặt đường cũ, san phẳng, đầm nén, tưới nhựa dính bám, rải đá trộn nhựa pha dầu, đầm nén, rải cát vàng, đầm nén hoàn thiện mặt đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, bốc dỡ phế thải, vận chuyển trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: 10m2


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày mặt đường đã lèn ép (cm)





			


			


			


			


			4


			5


			6


			7





			SE.113


			Vá mặt đường bằng đá trộn nhựa pha dầu


			Vật liệu


Đá trộn nhựa pha dầu



Nhựa đường



Cát vàng



Lưỡi cắt bê tông



Nhân công 4,0/7


Máy thi công


Máy lu bánh thép 10T


Máy cắt bê tông MCD 218



Nồi nấu nhựa



Máy khác


			tấn


kg


kg


cái



công



ca


ca


ca



%


			1,148



8,926



78,534



0,049



1,04



0,004



0,22



0,023



2


			1,35



9,096



78,534



0,049



1,17



0,004



0,23



0,023



2


			1,6



9,266



78,534



0,05



1,23



0,006



0,25



0,024



2


			1,898



9,435



78,534



0,05



1,32



0,008



0,29



0,024



2





			


			41


			42


			43


			44








SE.11350  VÁ MẶT ĐƯỜNG BẰNG ĐÁ DĂM NHỰA



Thành phần công việc:


Chuẩn bị, cắt vuông cạnh, đào mặt đường cũ, san phẳng, đầm nén, rải đá, tưới nhựa, đầm nén, hoàn thiện mặt đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, bốc dỡ phế thải, vận chuyển trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: 10m2


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày mặt đường đã lèn ép (cm)





			


			


			


			


			4


			5


			6


			7





			SE.113


			Vá mặt đường bằng đá dăm nhựa


			Vật liệu


Đá 1x2



Đá 0,5x1 (hoặc cát sạn)


Nhựa đường



Lưỡi cắt bê tông



Nhân công 4,0/7


Máy thi công


Máy lu bánh thép 10T


Máy cắt bê tông MCD 218



Nồi nấu nhựa



Máy khác


			m3


m3


kg


cái


công



ca


ca


ca



%


			0,614



0,094



47,97



0,049



1,10



0,0366



0,22



0,126



2


			0,736



0,094



47,97



0,049



1,24



0,0454



0,23



0,126



2


			0,878



0,094



47,97



0,05



1,30



0,0564



0,25



0,126



2


			1,044



0,094



47,97



0,05



1,40



0,0706



0,29



0,126



2





			


			51


			52


			53


			54








SE.11400    TƯỚI NHỰA LÓT HOẶC NHỰA DÍNH BÁM MẶT ĐƯỜNG



Thành phần công việc:


Quét sạch mặt đường, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 100m, nấu nhựa và tưới nhựa bằng nhựa pha dầu hay nhũ tương nhựa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



SE.11410   TIÊU CHUẨN NHỰA 1,1 KG/M2


Đơn vị tính: 10m2


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tiêu chuẩn nhựa 1,1 kg/m2





			


			


			


			


			Nhựa pha dầu


			Nhũ tương nhựa





			


			


			


			


			Thủ công


			Cơ giới


			Thủ công


			Cơ giới





			SE.114


			Tưới nhựa lót hoặc nhựa dính bám mặt đường


			Vật liệu


Nhựa đặc


Dầu hỏa



Nhũ tương gốc axit loại 60%



Nhân công 3,5/7


Máy thi công


Xe tưới nhựa


Nồi nấu nhựa



Máy khác


			kg


lít


kg



công



ca


ca



%


			8,15



4,796



-



0,24



-



0,022



-


			8,15



4,796



-



0,08



0,0056



-



10


			-



-



11,99



0,19



-



-



-


			-



-



11,99



0,03



0,0056



-



10





			


			11


			12


			13


			14








SE.11420  TIÊU CHUẨN NHỰA 0,5 kg/m2


Đơn vị tính: 10m2


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tiêu chuẩn nhựa 0,5 kg/m2





			


			


			


			


			Nhựa pha dầu


			Nhũ tương nhựa





			


			


			


			


			Thủ công


			Cơ giới


			Thủ công


			Cơ giới





			SE.114


			Tưới nhựa lót hoặc nhựa dính bám mặt đường


			Vật liệu


Nhựa đặc


Dầu hỏa



Nhũ tương gốc axit loại 60%



Nhân công 3,5/7


Máy thi công


Xe tưới nhựa


Nồi nấu nhựa



Máy khác


			kg


lít


kg



công



ca


ca



%


			4,7



2,40



-



0,15



-



0,013



-


			4,7



2,40



-



0,047



0,0033



-



10


			-



-



5,45



0,172



-



-



-


			-



-



5,45



0,02



0,0033



-



10





			


			21


			22


			23


			24








SE.11500  LÁNG NHỰA TRÊN MẶT ĐƯỜNG CŨ



Thành phần công việc:


Quét sạch mặt đường, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 100m, rải đá kể cả đá bảo dưỡng sau khi láng, nấu nhựa, tưới nhựa, hoàn thiện mặt đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



SE.11510  LÁNG NHỰA MỘT LỚP TRÊN MẶT ĐƯỜNG CŨ



Đơn vị tính: 10m2


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Láng nhựa một lớp





			


			


			


			


			Nhựa 0,7 kg/m2


			Nhựa 0,9 kg/m2





			


			


			


			


			Tưới bằng thủ công


			Tưới bằng máy


			Tưới bằng thủ công


			Tưới bằng máy





			SE.115


			Láng một lớp nhựa trên mặt đường cũ


			Vật liệu


Đá mạt 0,015÷1 hoặc cát



Nhựa đường



Nhân công 3,5/7


Máy thi công


Xe tưới nhựa


Máy lu 8,5T


Nồi nấu nhựa


Máy khác


			m3


kg


công



ca


ca


ca



%


			0,055



7,63



0,12



-



0,021



0,02



5


			0,055



7,63



0,08



0,005



0,021



-



5


			0,073



9,63



0,14



-



0,021



0,025



5


			0,073



9,63



0,1



0,0066



0,021



-



5





			


			11


			12


			13


			14








(tiếp theo)


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Láng nhựa một lớp





			


			


			


			


			Nhựa 1,1 kg/m2


			Nhựa 1,5 kg/m2





			


			


			


			


			Tưới bằng thủ công


			Tưới bằng máy


			Tưới bằng thủ công


			Tưới bằng máy





			SE.115


			Láng một lớp nhựa trên mặt đường cũ


			Vật liệu


Đá mạt 0,015÷1 hoặc cát



Nhựa đường



Nhân công 3,5/7


Máy thi công


Xe tưới nhựa


Máy lu 8,5T


Nồi nấu nhựa


Máy khác


			m3


kg


công



ca


ca


ca



%


			0,103



11,77



0,2



-



0,021



0,03



5


			0,103



11,77



0,12



0,008



0,021



-



5


			0,166



16,05



0,27



-



0,021



0,04



5


			0,166



16,05



0,162



0,01



0,021



-



5





			


			15


			16


			17


			18








SE.11520   LÁNG NHỰA HAI LỚP TRÊN MẶT ĐƯỜNG CŨ



Đơn vị tính: 10m2


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần  hao phí


			Đơn vị


			Láng nhựa hai lớp





			


			


			


			


			Nhựa 2,5 kg/m2


			Nhựa 3 kg/m2





			


			


			


			


			Tưới bằng thủ công


			Tưới bằng máy


			Tưới bằng thủ công


			Tưới bằng máy





			SE.115


			Láng 2 lớp nhựa trên mặt đường cũ


			Vật liệu


Đá 1x2



Đá mạt 0,015 ÷ 1



Nhựa đường



Nhân công 3,5/7


Máy thi công


Xe tưới nhựa


Máy lu 8,5T



Nồi nấu nhựa


			m3


m3


kg



công



ca


ca



ca


			0,15



0,15



26,75



0,38



-



0,03



0,05


			0,15



0,15



26,75



0,228



0,013



0,03



-


			0,15



0,17



32,1



0,46



-



0,03



0,06


			0,15



0,17



32,1



0,276



0,015



0,03



-





			


			21


			22


			23


			24








SE.11600  LẤP HỐ SỤP, HỐ SÌNH LÚN CAO SU



Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đào bỏ lớp vật liệu cũ ra khỏi phạm vi mặt đường, lấp vật liệu xuống hố, chèn, rải vật liệu chèn, tưới nước bằng xe nước, đầm chặt đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Bằng cát


			Bằng đất cấp phối tự nhiên


			Bằng đá 04cm





			SE.116


			Lấp hố sụp, hố sình lún cao su


			Vật liệu


Cát



Đất cấp phối tự nhiên



Đá ≤4cm



Nhân công  3,5/7


Máy thi công


Ô tô tưới nước 5m3


Máy đầm cóc


			m3


m3


m3


công



ca


ca


			1,22



-



-



0,56



0,002



0,033


			-



1,4



-



0,85



0,002



0,033


			-



-



1,319



0,95



0,002



0,033





			


			11


			12


			13








SE.11700  SỬA NỀN, MÓNG ĐƯỜNG BẰNG CÁT, ĐÁ XÔ BỒ, ĐÁ DĂM 4x6, ĐẤT CHỌN LỌC



Thành phần công việc:


Chuẩn bị, sửa nền, sửa móng đường yếu theo thiết kế, san, đổ vật liệu vào nền, móng đường thành từng lớp, tưới nước, san đầm chặt theo yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



SE.11710  SỬA NỀN, MÓNG ĐƯỜNG BẰNG CÁT, ĐÁ XÔ BỒ, ĐÁ DĂM 4x6



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Sửa nền, móng đường





			


			


			


			


			Bằng cát


			Bằng đá xô bồ


			Bằng đá dăm 4x6





			


			


			


			


			Thủ công


			Thủ công kết hợp máy


			Thủ công


			Thủ công kết hợp máy


			Thủ công


			Thủ công kết hợp máy





			SE.117


			Sửa nền, móng đường bằng cát, đá xô bồ, đá dăm 4x6


			Vật liệu


Cát



Đá xô bồ



Đá dăm 4x6



Nước



Nhân công 3,5/7


Máy thi công


Máy đầm cóc



Máy lu 8,5T


			m3


m3


m3


m3


công



ca


ca


			1,38



-



-



0,15



0,67



-



-


			1,38



-



-



0,15



0,19



0,15



-


			-



1,32



-



-



0,64



-



-


			-



1,32



-



-



0,32



-



0,073


			-



-



1,32



-



1,0



-



-


			-



-



1,32



-



0,3



0,35



-





			


			11


			12


			13


			14


			15


			16








SE.11720   SỬA NỀN, MÓNG ĐƯỜNG BẰNG ĐẤT CHỌN LỌC (ĐẤT ĐÃ CÓ SẴN)



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần  hao phí


			Đơn vị


			Bằng thủ công  Độ chặt yêu cầu





			


			


			


			


			K=0,85


			K=0,90


			K=0,95





			SE.117


			Sửa nền, móng đường bằng đất chọn lọc (đất đã có sẵn)


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,87


			0,99


			1,18





			


			21


			22


			23








(tiếp theo)


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần  hao phí


			Đơn vị


			Thủ công kết hợp máy





			


			


			


			


			Độ chặt yêu cầu





			


			


			


			


			K=0,85


			K=0,90


			K=0,95





			SE.117


			Sửa nền, móng đường bằng đất chọn lọc (đất đã có sẵn)


			Nhân công 3,5/7


Máy thi công


Máy đầm cóc


			công



ca


			0,35



0,21


			0,40



0,24


			0,68



0,27





			


			24


			25


			26








SE.11800   BỔ SUNG NẮP RÃNH BÊ TÔNG, NẮP HỐ GA



Thành phần công việc:


Chuẩn bị, tháo nắp tấm bị hư hỏng, đưa lên phương tiện vận chuyển, thay thế tấm mới đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: 1 cái



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			


			


			


			


			Nắp rãnh bê tông


			Nắp hố ga





			SE.118


			Bổ sung nắp  rãnh bê tông, nắp hố ga


			Vật liệu


Nắp rãnh bê tông, hố ga



Vữa xi măng



Nhân công  3,0/7


			cái


m3


công


			1



0,003



0,11


			1



0,005



0,17





			


			11


			12








SE.20000    CÔNG TÁC SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH CẦU ĐƯỜNG BỘ TRONG ĐÔ THỊ


SE.21100   SỬA CHỮA LAN CAN CẦU BẰNG BÊ TÔNG



Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đục, phá bỏ phần lan can bị hỏng, đổ bê tông, lắp đặt lan can thay thế đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: 1 m



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			SE.211


			Sửa chữa lan can cầu bằng bê tông


			Vật liệu


Vữa bê tông



Vật liệu khác



Nhân công 3,5/7


			m3


%



công


			0,08



1



0,26





			


			10








SE.21200   THAY THẾ ỐNG THOÁT NƯỚC MẶT CẦU



Thành phần công việc:


Chuẩn bị, lắp dựng dàn giáo, tháo bỏ ống thoát nước bị hư hỏng, đo, lấy dấu, cắt ống, tẩy vát mép ống, lau chùi, quét keo, lắp chỉnh dán ống. Vận chuyển trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: 1 m



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần  hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			60


			100


			150





			SE.212


			Thay thế ống thoát nước mặt cầu


			Vật liệu


Ống nhựa


Cồn rửa


Nhựa dán



Vật liệu khác



Nhân công 3,5/7


			m


kg


kg



%



công


			1,1



0,036



0,0011



1



0,60


			1,1



0,049



0,0016



1



0,61


			1,1



0,061



0,002



1



0,62





			


			10


			20


			30








SE.21300   SƠN CẦU SẮT, SƠN 1 LỚP SƠN CHỐNG GỈ, 2 LỚP SƠN MẦU



Thành phần công việc:


Chuẩn bị, làm sạch bề mặt, sơn 1 lớp sơn chống rỉ, 2 nước sơn mầu, vận chuyển trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			SE.213


			Sơn cầu sắt, sơn 1 lớp chống  gỉ, 2 lớp sơn màu.


			Vật liệu


Sơn chống rỉ



Sơn mầu



Vật liệu khác



Nhân công 4,0/7


			kg


kg



%



công


			0,143



0,24



1



0,06





			


			10








SE.21400   DÁN VẢI SỢI CACBON, VẢI SỢI THỦY TINH BỀ MẶT KẾT CẤU BÊ TÔNG ĐỂ GIA CỐ



SE.21410  MÀI, VỆ SINH BỀ MẶT KẾT CẤU BÊ TÔNG CHUẨN BỊ CHO CÔNG TÁC DÁN VẢI SỢI CACBON, VẢI SỢI THỦY TINH TRÊN CẠN



Thành phần công việc:


Chuẩn bị, mài phẳng, bo tròn các cạnh, vệ sinh làm sạch bề mặt kết cấu bê tông; thu dọn, vệ sinh sạch sau thi công.        Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			SE.214


			Mài, vệ sinh bề mặt kết cấu bê tông chuẩn bị cho công tác dán vải sợi cacbon, vải sợi thủy tinh trên cạn


			Vật liệu


Đá mài



Nhân công 4/7


Máy thi công


Máy mài cầm tay 1KW



Máy nén khí diezel 600m3/h


			viên


công



ca


ca


			0,464



0,639



0,482



0,016





			


			11








SE.21420  DÁN VẢI SỢI CACBON, VẢI SỢI THỦY TINH VÀO KẾT CẤU BÊ TÔNG TRÊN CẠN



Thành phần công việc:


Chuẩn bị, cắt vải sợi, trộn keo, quét keo vải sợi vào bề mặt kết cấu, dán vải sợi đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Vải sợi cacbon


			Vải sợi thủy tinh





			


			


			


			


			Lớp đầu


			Lớp tiếp theo


			Lớp đầu


			Lớp tiếp theo





			SE.214


			Dán vải sợi cacbon, vải sợi thủy tinh vào kết cấu bê tông trên cạn


			Vật liệu


Vải sợi cacbon


Vải sợi thủy tinh


Vật liệu khác



Nhân công 4,0/7


			m2


m2


%



công


			1,05



0,2



0,351


			1,05



0,2



0,337


			1,05



1



0,351


			1,05



1



0,337





			


			21


			22


			23


			24








Ghi chú: Vật liệu vải sợi cacbon, vải sợi thủy tinh đã bao gồm vật liệu keo dán.



SE.21430 VỆ SINH BỀ MẶT KẾT CẤU BÊ TÔNG CHUẨN BỊ CHO CÔNG TÁC DÁN VẢI SỢI THỦY TINH DƯỚI NƯỚC



Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vệ sinh làm sạch bề mặt kết cấu bê tông; thu dọn, vệ sinh sạch sau thi công. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			SE.214


			Vệ sinh bề mặt kết cấu bê tông chuẩn bị cho công tác dán vải sợi thủy tinh dưới nước


			Vật liệu


Bàn chải sắt


Vật liệu khác


Nhân công


Thợ lặn cấp I


Máy thi công


Ca nô 90CV


			cái



%



công


ca


			0,299



10



0,275



0,051





			


			31








SE.21440  DÁN VẢI SỢI THỦY TINH VÀO KẾT CẤU BÊ TÔNG DƯỚI NƯỚC, DÁN 1 LỚP



Thành phần công việc:


Chuẩn bị, cắt vải sợi, trộn keo, quét keo vải sợi vào bề mặt kết cấu, dán vải sợi đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			SE.214


			Dán vải sợi thủy tinh vào kết cấu bê tông dưới nước, dán 1 lớp


			Vật liệu


Vải sợi thủy tinh



Ni lông tự co


Vật liệu khác


Nhân công


Nhân công 4,0/7



Thợ lặn cấp I



Máy thi công


Ca nô 90CV


			m2


m2


%



công


công



ca


			1,05



0,464



1



0,020



0,562



0,042





			


			41








Ghi chú: Vật liệu vải sợi thủy tinh đã bao gồm vật liệu keo dán.



SE.30000   CÔNG TÁC SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO THÔNG VÀ ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG TRONG ĐÔ THỊ


SE.31110  TẨY XÓA VẠCH SƠN DẺO NHIỆT BẰNG MÁY



Thành phần công việc:


Chuẩn bị, tẩy xóa vạch sơn theo đúng yêu cầu kĩ thuật, thu dọn phế thải xúc lên ôtô, vệ sinh quét dọn sạch sẽ mặt đường bằng thủ công, vận chuyển phế thải đổ đúng vị trí cho phép, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			SE.311


			Tẩy xóa vạch sơn dẻo nhiệt bằng máy


			Vật liệu


Đá mài



Nhân công 3,5 /7


Máy thi công


Máy xóa vạch sơn, công suất 13HP



Ôtô tải 2T


			viên


công



ca


ca


			0,001



0,018



0,02



0,02





			


			10








SE.31200  SƠN KẺ ĐƯỜNG BẰNG SƠN DẺO NHIỆT PHẢN QUANG



Thành phần công việc:


Chuẩn bị, dựng chóp và rào chắn, làm vệ sinh mặt đường, đánh dấu, căng dây, nấu sơn, đổ sơn vào thiết bị sơn kẻ, sấy máy duy trì nhiệt độ sôi, tiến hành sơn theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Ghi chú: Chiều dày lớp sơn khác với quy định được áp dụng bằng cách cộng các định mức hoặc nội suy từ định mức sơn dẻo nhiệt nói trên.



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày lớp sơn (mm)





			


			


			


			


			1


			1,5


			2





			SE.312


			Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt phản quang


			Vật liệu


Sơn dẻo nhiệt



Sơn lót



Gas



Vật liệu khác



Nhân công 4,0/7


Máy thi công


Thiết bị sơn kẻ vạch YHK10A



Lò nấu sơn YHK 3A


Ô tô 2,5 tấn



Máy khác


			kg


kg


kg



%



công



ca


ca



ca



%


			2,968



0,255



0,105



1



0,092



0,025



0,025



0,023



2


			4,019



0,255



0,141



1



0,104



0,029



0,029



0,027



2


			5,294



0,255



0,155



1



0,115



0,034



0,034



0,029



2





			


			10


			20


			30








SE.31300   SƠN DẢI PHÂN CÁCH, DÁN MÀNG PHẢN QUANG ĐẦU DẢI PHÂN CÁCH



Thành phần công việc:


Vệ sinh dải phân cách. Sơn trắng đỏ 3 nước theo đúng yêu cầu kỹ thuật (đối với sơn giải phân cách); Cạo dũa, chà láng phần diện tích cần dán, cắt màng phản quang dán vào đầu dải phân cách (đối với dán màng phản quang). Vận chuyển trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Sơn dải phân cách


			Dán màng phản quang đầu dải phân cách





			


			


			


			


			Sơn mới


			Sơn lại


			





			SE.313


			Sơn dải phân cách, dán màng phản quang


			Vật liệu


Màng phản quang



Sơn mầu



Vật liệu khác



Nhân công 4,0/7


			m2


kg



%



công


			-



0,47



1



0,22


			-



0,39



1



0,26


			1,1



-



-



0,40





			


			10


			20


			30








SE.31400    SƠN BIỂN BÁO VÀ CỘT BIỂN BÁO BẰNG THÉP



Thành phần công việc:


Chuẩn bị, cạo bỏ lớp sơn cũ, làm vệ sinh bề mặt, sơn biển báo, cột biển báo đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			


			


			


			


			2 nước


			3 nước





			SE.314


			Sơn biển báo, cột biển báo bằng thép


			Vật liệu


Sơn



Vật liệu khác



Nhân công 3,5/7


			kg



%



công


			0,16



2



0,11


			0,22



2



0,16





			


			10


			20








SE.31500    SƠN CỌC H, CỘT KM BÊ TÔNG



Thành phần công việc:


Chuẩn bị, cạo bỏ lớp sơn cũ, làm vệ sinh bề mặt, sơn cọc H, cột Km bằng thủ công đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			


			


			


			


			Cọc H


			Cột Km





			SE.315


			Sơn cọc H, cột Km bằng bê tông


			Vật liệu


Sơn



Vật liệu khác



Nhân công 3,5/7


			kg



%



công


			0,8



1



0,26


			0,8



1



0,42





			


			10


			20








SE.31600   SƠN CỌC TIÊU, CỌC MLG, CỘT THỦY CHÍ BÊ TÔNG



Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, cạo rửa sơn cũ, làm vệ sinh bề mặt, sơn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			SE.316


			Sơn cọc tiêu, cọc MLG, cột thủy chí bê tông


			Vật liệu


Sơn lót


Sơn màu



Vật liệu khác



Nhân công 3,5/7


			kg


kg



%



công


			0,80



0,05



1



0,20





			


			10








SE.31700   SƠN VỎ TỦ ĐIỀU KHIỂN ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG



Thành phần công việc:


Chuẩn bị, cắt điện, giám sát an toàn, đánh rỉ, sơn 3 lớp (1 lớp chống rỉ, 2 lớp sơn màu) đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, vệ sinh, dọn dẹp hiện trường; kiểm tra an toàn, đóng nguồn điện, vận chuyển trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			SE.317


			Sơn vỏ tủ điều khiển đèn tín hiệu giao thông


			Vật liệu


Sơn chống rỉ



Sơn màu



Vật liệu khác



Nhân công 3,5/7


			kg


kg



%



công


			0,25



0,50



1



0,43





			


			10








SE.32110   NẮN SỬA CỌC TIÊU, CỌC MLG, CỘT THỦY CHÍ



Thành phần công việc


Chuẩn bị, dựng lại cột, trụ bị nghiêng, đổ, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: 1 cọc, cột



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			SE.321


			Nắn sửa cọc tiêu, cọc MLG, cột thủy chí


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,05





			


			11








SE.32120    NẮN SỬA CỘT KM



Thành phần công việc


Chuẩn bị, dựng lại cột bị nghiêng, đổ, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: 1 cột



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			SE.321


			Nắn sửa cột km


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,10





			


			21








SE.32130     NẮN CHỈNH, TU SỬA CỘT BIỂN BÁO



Thành phần công việc


Chuẩn bị, dựng nắn lại cột bị nghiêng, biển bị móp méo đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, vệ sinh bề



mặt biển báo sáng sủa, rõ ràng, phát cây, thu dọn các chướng ngại vật che lấp biển báo. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: 1 cột



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			SE.321


			Nắn chỉnh, tu sửa cột biển báo


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,18





			


			31








SE.33100    THAY THẾ CỘT BIỂN BÁO



Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ, đào hố móng, tháo dỡ cột biển báo cũ bị hư hỏng, đưa lên phương tiện vận chuyển, lắp dựng cột biển báo mới đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: 1 cột



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			SE.331


			Thay thế cột biển báo


			Vật liệu


Cột biển báo



Vữa bê tông



Nhân công 3,0/7


			Cái


m3


Công


			1



0,066



1,01





			


			10








SE.33200    THAY THẾ BIỂN BÁO



Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, tháo dỡ biển báo cũ bị hư hỏng, đưa lên phương tiện vận chuyển, lắp dựng biển báo mới đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: 1 cái



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			SE.332


			Thay thế biển báo


			Vật liệu


Biển báo



Nhân công 3,0/7


			Cái



Công


			1



0,1





			


			10








SE.33300   THAY THẾ CỌC TIÊU, CỌC MLG, H, CỘT THỦY CHÍ



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, đào bỏ cọc bị hư hỏng, đào hố móng, dựng cọc mới, lấp đất móng cọc, căn chỉnh, trộn vữa bê tông, đổ móng cọc, vệ sinh hoàn thiện. Vận chuyển trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị: 1 cọc, cột



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			SE.333


			Thay thế cọc tiêu, cọc MLG, H, cột thủy chí


			Vật liệu


Cọc tiêu, cọc MLG, H, cột thủy chí…



Vữa bê tông



Nhân công 3,5/7


			bộ



m3


công


			1



0,04



0,44





			


			10








SE.33400    THAY THẾ TẤM CHỐNG CHÓI



Thành phần công việc


Chuẩn bị, tháo dỡ tấm chống chói hư hỏng; lắp đặt các tấm chống chói mới đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, vệ sinh hoàn thiện. Vận chuyển trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: 1 tấm



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			SE.334


			Thay thế tấm chống chói


			Vật liệu


Tấm chống chói



Bu lông



Vật liệu khác



Nhân công 3,5/7


			tấm


bộ



%



công


			1



0,2



0,5



0,05





			


			10








SE.33500   THAY THẾ TRỤ DẺO



Thành phần công việc


Chuẩn bị, tháo dỡ trụ dẻo bị hư hỏng; lắp đặt các trụ dẻo mới đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, vệ sinh hoàn thiện. Vận chuyển trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: 1 trụ



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			SE.335


			Thay thế trụ dẻo


			Vật liệu


Trụ dẻo


Bu lông



Vật liệu khác



Nhân công 3,5/7


			trụ



bộ



%



công


			1



0,3



0,5



0,04





			


			10








SE.33600   THAY THẾ MẮT PHẢN QUANG



Thành phần công việc


Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, tháo dỡ mắt phản quang hư hỏng, lắp đặt mắt phản quang mới đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: 1 cái



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			SE.336


			Thay thế mắt phản quang


			Vật liệu


Mắt phản quang


Vật liệu khác


Nhân công 3,5/7


			cái



%



công


			1



0,5



0,02





			


			10








SE.33700   THAY THẾ VIÊN PHẢN QUANG



Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vệ sinh hiện trường, tháo viên phản quang cũ, lấy dấu, vận hành lò nấu keo, trải keo, gắn viên phản quang đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, dọn dẹp công trường. Vận chuyển trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị: 1 viên



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			


			


			


			


			Mặt bê tông nhựa


			Mặt bê tông xi măng





			SE.337


			Thay thế viên phản quang


			Vật liệu


Viên phản quang


Keo Bituminous


Keo Megapoxy


Gas



Dầu DO



Vật liệu khác



Nhân công  3,5/7


Máy thi công


Lò nung keo


			viên


kg


kg


kg


lít



%



công



ca


			1



-



0,1



-



-



1



0,055



0,004


			1



0,1



-



0,004



0,001



1



0,058



0,004





			


			10


			20








SE.33800   THAY THẾ TRỤ, CỘT BÊ TÔNG DẢI PHÂN CÁCH



Thành phần công việc:


Chuẩn bị, tháo dỡ trụ, cột cũ cần thay thế, lắp đặt trụ, cột mới, nắn chỉnh lại các tấm sóng, lắp đặt lại tấm sóng, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: 1cái



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Trụ bê tông





			SE.338


			Thay thế trụ, cột bê tông dải phân cách


			Vật liệu


Trụ, cột bê tông



Vật liệu khác



Nhân công 3,5/7


			cái



%



công


			1



0,5



1,50





			


			10








SE.33900    THAY THẾ ỐNG THÉP D50, TẤM SÓNG DẢI PHÂN CÁCH



Thành phần công việc:


Chuẩn bị, tháo dỡ ống thép, tấm sóng cũ cần thay thế, nắn chỉnh lại tấm sóng liền kế, lắp đặt



ống thép, tấm sóng theo đúng yêu cầu kỹ thuật, sơn lại ống thép d50, vận chuyển trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: 1 m (1 tấm)



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thay thế ống thép d50


			Thay thế tấm tôn lượn sóng





			SE.339


			Thay thế ống thép d50mm, tấm tôn lượn sóng


			Vật liệu


Ống thép d50mm



Sơn



Tấm sóng



3x47x4120 mm



Bu lông M18x26



Bu lông M20x30



Vật liệu khác



Nhân công 3,5/7


			m


kg


tấm



bộ



bộ



%



công


			1,05



0,036



-



-



-



1,5



0,20


			-



-



1



8



1



1



1,50





			


			10


			20








SE.35100    THAY MODULE ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG



Thành phần công việc:


Chuẩn bị, cắt điện, tháo dây kết nối đến thiết bị, tháo dỡ mudule cần thay thế, lắp đặt module mới, đấu nối dây kết nối đến thiết bị, kiểm tra an toàn, đóng điện, vận hành thử, cắt điện, giám sát an toàn, vệ sinh dọn dẹp hiện trường, vận chuyển trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: 1 modul



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Bằng thủ công


			Bằng xe nâng





			SE.351


			Thay module đèn tín hiệu giao thông


			Vật liệu


Modul đèn tín hiệu giao thông



Nhân công 3,5/7


Máy thi công


Xe nâng 12m


			cái


công



ca


			1



0,84


			1



0,84



0,21





			


			10


			20








SE.35200    THAY DÂY LÊN ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG



Thành phần công việc:


Chuẩn bị, cắt điện, tháo đấu nối dây lên đèn tại bảng điện cửa cột, tháo đấu nối dây lên đèn tại đèn tín hiệu, rút dây lên đèn cần thay thế, đo cắt dây lên đèn mới, luồn dây lên đèn mới, đấu nối dây lên đèn tại bảng điện cửa cột, đấu nối dây lên đèn tại đèn tín hiệu, kiểm tra an toàn, đóng điện, vận hành thử, vệ sinh dọn dẹp hiện trường, giám sát an toàn, vận chuyển trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: 1m



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Bằng thủ công


			Bằng xe nâng





			SE.352


			Thay dây lên đèn tín hiệu giao thông


			Vật liệu


Dây cáp điện



Nhân công 3,5/7


Máy thi công


Xe nâng 12m


			m


công



ca


			1,02



0,035


			1,02



0,028



0,014





			


			10


			20








SE.35300   THAY THẾ TỦ ĐIỀU KHIỂN ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG



Thành phần công việc:


Chuẩn bị, cắt điện, tháo đầu cáp nguồn, tháo đầu cáp điều khiển, tháo dỡ tủ điều khiển tín hiệu giao thông cũ, lắp đặt tủ điều khiển tín hiệu giao thông mới, lắp đặt đầu cáp nguồn, lắp đặt đầu cáp điều khiển, vệ sinh dọn dẹp hiện trường, đóng điện, kiểm tra và chạy thử, giám sát an toàn, cảnh giới và báo hiệu khu vực làm việc, vận chuyển trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: 1tủ



			Mã hiệu


			Công tác bảo dưỡng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			SE.353


			Thay thế tủ điều khiển đèn tín hiệu giao thông


			Vật liệu


Tủ điều khiển giao thông



Nhân công


Kỹ sư 4,0/8



Công nhân 4,0/7


			bộ



công


công


			1



0,125



1,54





			


			10








SE.35400   THAY THẾ VỎ TỦ ĐIỀU KHIỂN ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG



Thành phần công việc:


Chuẩn bị, cắt điện, tháo đầu cáp nguồn, tháo đầu cáp điều khiển, tháo dỡ tủ điều khiển tín hiệu giao thông cũ, lắp đặt vỏ tủ điều khiển tín hiệu giao thông mới, tháo dỡ, lắp đặt thiết bị trong tủ điều khiển, lắp đặt đầu cáp nguồn, lắp đặt đầu cáp điều khiển, vệ sinh dọn dẹp hiện trường, đóng điện, kiểm tra và chạy thử, Giám sát an toàn, vận chuyển trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: 1vỏ tủ



			Mã hiệu


			Công tác bảo dưỡng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			SE.354


			Thay thế vỏ tủ điều khiển đèn tín hiệu giao thông


			Vật liệu


Vỏ tủ điều khiển giao thông



Nhân công


Kỹ sư 4,0/8



Công nhân 4,0/7


			cái


công



công


			1



0,06



1,22





			


			10








SE.35500   THAY THẾ CỘT ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG



Thành phần công việc:


Chuẩn bị, cắt điện, cảnh giới và báo hiệu khu vực, tháo bu lông chân cột, hạ cột xuống đất, chuyển cột mới vào sát vị trí móng cột, dựng cột vào vị trí lắp đặt, căn chỉnh cột cho thẳng, cố định cột, vệ sinh dọn dẹp hiện trường, đóng điện, vận chuyển trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



SE.35510   THAY THẾ CỘT ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG BẰNG THỦ CÔNG



Đơn vị tính: 1cột



			Mã hiệu


			Công tác bảo dưỡng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			SE.355


			Thay thế cột đèn tín hiệu giao thông bằng thủ công


			Vật liệu


Cột đèn tín hiệu giao thông



Nhân công 3,5/7


			cột


công


			1



1,26





			


			10








SE.35520   THAY THẾ CỘT ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG TRÊN CỘT KHÔNG CÓ CẦN VƯƠN DÙNG CẦN TRỤC Ô TÔ



Đơn vị tính: 1cột



			Mã hiệu


			Công tác bảo dưỡng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			SE.355


			Thay thế cột đèn tín hiệu giao thông trên cột không



có cần vươn dùng cần trục ô tô


			Vật liệu


Cột đèn tín hiệu giao thông không cần vươn



Nhân công 3,5/7


Máy thi công


Cần trục ô tô loại 3 tấn


			cột


công



ca


			1



1,76



0,39





			


			20








SE.35530    THAY CỘT ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG TRÊN CỘT CÓ CẦN VƯƠN DÙNG CẦN TRỤC Ô TÔ



Đơn vị tính: 1cột



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dài cần vươn





			


			


			


			


			≤ 5m


			> 5m





			SE.355


			Thay thế cột đèn tín hiệu giao thông trên cột có cần vươn dùng cần trục ô tô


			Vật liệu


Cột đèn tín hiệu giao thông có cần vươn



Nhân công 3,5/7


Máy thi công


Xe nâng 12m



Cần trục ô tô loại 3 tấn


			cột


công



ca


ca


			1



1,97



0,33



0,67


			1



2,45



0,33



0,67





			


			31


			32








SE.35600   THAY THẾ CÁP NGẦM ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG



Thành phần công việc:


Chuẩn bị, cắt điện, làm sạch hai đầu ống luồn cáp, tháo kết nối đầu cáp, tháo dỡ cáp ngầm cũ, đo, cắt cáp mới, kéo, rải cáp mới, đấu nối đầu cáp, kiểm tra an toàn, đóng điện, vận hành thử, vệ sinh dọn dẹp hiện trường, giám sát an toàn, vận chuyển trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: 1 km



			Mã hiệu


			Công tác bảo dưỡng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			SE.356


			Thay thế cáp ngầm đèn tín hiệu giao thông


			Vật liệu


Cáp ngầm



Nhân công 3,5/7


Máy thi công


Cần trục ô tô loại 3 tấn


			km


công



ca


			1,005



5,5



0,03





			


			20








SE.40000    CÔNG TÁC SỬA CHỮA ĐƯỜNG SẮT


SE.40000 ĐẶT ĐƯỜNG SẮT BẰNG THỦ CÔNG



Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, bốc dỡ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 1500m



- Đặt đường, giật nâng đường các đợt



- Thu hồi vật liệu vận chuyển về ga



SE.41000 ĐẶT ĐƯỜNG SẮT KHỔ 1,00M



SE.41100 ĐẶT ĐƯỜNG SẮT KHỔ 1,00M, TÀ VẸT GỖ



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tà vẹt gỗ đệm sắt Ray P43-33


			Tà vẹt gỗ không đệm sắt





			


			


			


			


			


			Ray P33-30


			Ray P26-25-24





			SE.411


			Đặt đường sắt khổ 1,00m tà vẹt gỗ


			Vật liệu


Ray



Tà vẹt


Lập lách


Bulông+rông đen


Bản đệm



Đinh crămpông


Vật liệu khác


Nhân công 4,0/7


			m


cái


đôi


cái


cái


cái



%



công


			100



145



16



97



289



877



0,5



65,73


			100



135



17



68



-



812



0,5



52,32


			100



152



20



81



-



932



0,5



49,56





			


			11


			21


			22








SE.41200 ĐẶT ĐƯỜNG SẮT KHỔ 1,00M, TÀ VẸT SẮT



Đơn vị tính: 100m



			Mã Hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tà vẹt sắt Ray P26-25-24





			SE.412


			Tà vẹt sắt


			Vật liệu


Ray



Tà vẹt


Lập lách


Bulông+rông đen


Cóc+bulông cóc


Vật liệu khác


Nhân công 4,0/7


			m


cái


đôi


cái


cái



%



công


			100



146



21



85



594



0,5



37,60





			


			11








SE.41300 ĐẶT ĐƯỜNG SẮT KHỔ 1,00M, TÀ VẸT BÊ TÔNG



Đơn vị tính: 100m



			Mã Hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tà vẹt bê tông





			


			


			


			


			Ray P43


			Ray P38





			SE.413


			Tà vẹt bê tông


			Vật liệu


Ray



Tà vẹt


Lập lách


Bulông+rông đen


Sắt đệm gót cóc


Sắt chữ U



Đệm cao su


Đinh crămpông


Vật liệu khác


Nhân công 4,0/7


			m


cái


đôi


cái


cái


cái


cái


cái



%



công


			100



145



16



97



585



585



585



292



0,5



124,69


			100



145



16



97



585



585



585



292



0,5



123,49





			


			11


			12








SE.42000 ĐẶT ĐƯỜNG SẮT KHỔ RỘNG 1,435M



SE.42100 ĐẶT ĐƯỜNG SẮT KHỔ RỘNG 1,435m, TÀ VẸT GỖ ĐỆM SẮT



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Ray P43-33





			SE.421


			Đặt đường sắt khổ rộng 1,435m, tà vẹt gỗ đệm sắt


			Vật liệu


Ray



Tà vẹt


Lập lách


Bulông+rông đen


Bản đệm



Đinh crămpông


Vật liệu khác


Nhân công 4,0/7


			m


cái


đôi


cái


cái



cái



%



công


			100



162



16



97



322



974



0,5



85,23





			


			11








SE.43000 ĐẶT ĐƯỜNG LỒNG



SE.43100 ĐẶT ĐƯỜNG LỒNG, TÀ VẸT GỖ ĐỆM SẮT



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Ray P43-33





			SE.431


			Đường lồng, tà vẹt gỗ đệm sắt


			Vật liệu


Ray



Tà vẹt


Lập lách


Bulông+rông đen


Bản đệm



Đinh crămpông


Vật liệu khác


Nhân công 4,0/7


			m


cái


đôi


cái


cái


cái



%



công


			100



121



24



146



362



1096



0,5



108,13





			


			11








SE.44000 SỬA CHỮA CÁC PHỤ KIỆN ĐƯỜNG SẮT


SE.44100 LẮP THANH GIẰNG CỰ LY CHO ĐƯỜNG 1,00m VÀ 1,435m



Thành phần công việc:


- Lắp thanh giằng cự ly đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.



- Vận chuyển thanh giằng và phụ kiện trong phạm vi 1500m.


Đơn vị tính: 1km đường sắt có thanh giằng


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Loại 5 thanh giằng cho 1 cầu ray


			Loại 3 thanh giằng cho 1 cầu ray





			SE.441


			Lắp thanh giằng


			Vật liệu



Thanh giằng sắt



25 và phụ kiện



Nhân công 4,0/7


			bộ



công


			400



31,90


			240



19,10





			


			10


			20








SE.44200 LẮP THIẾT BỊ PHÒNG XÔ CHO ĐƯỜNG 1,00m VÀ 1,435m


Đơn vị tính: 1km có phòng xô


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Dốc ≤5%o 2 chiều


			Dốc>5%o 1 chiều


			Tầu hãm trước ga 1 chiều


			Phòng xô cho 1 bộ ghi





			SE.442


			Lắp thiết bị phòng xô


			Vật liệu


Ngăn phòng xô


Gỗ phòng xô 100x100x700


Nhân công 4,0/7


			cái


thanh


công


			640


960


29,90


			640


1920


47,90


			320


960


23,90


			24


12


1,20





			


			10


			20


			30


			40








SE.44300 LẮP GIÁ RAY DỰ PHÒNG



Đơn vị tính: 1km đường các loại


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			SE.443


			Lắp giá ray dự phòng


			Vật liệu



Ray dự phòng



Lập lách



Trụ (BT đúc sẵn)



150x320x720



Nhân công 4,0/7


			thanh



đôi



cái


công


			2



1



2



1,20





			


			10








SE.44400 ĐẶT CÁC LOẠI GHI



Thành phần công việc :


Đặt hoàn chỉnh 1 bộ ghi và phụ kiện đúng yêu cầu kỹ thuật.



SE.44410 ĐẶT GHI ĐƯỜNG SẮT KHỔ RỘNG 1,00M. RAY P43, P38



Đơn vị tính: 1 bộ



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tg1/10 dài 21,414m


			Tg1/10 dài 24,00m


			Tg1/9 dài 22,312m





			SE.444


			Đặt ghi đường sắt khổ 1,00m


			Vật liệu


Ghi và phụ kiện



Tà vẹt gỗ



Đinh crămpông


Vật liệu khác


Nhân công 4,0/7


			bộ


thanh


cái



%



công


			1



57



590



0,5



73,0


			1



51



540



0,5



73,0


			1



49



520



0,5



73,0





			


			11


			12


			13








SE.44420 ĐẶT GHI ĐƯỜNG SẮT KHỔ RỘNG 1,435M.


SE.44430 ĐẶT GHI ĐƯỜNG LỒNG RAY P43, P38



Đơn vị tính: 1 bộ



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đặt ghi đường 1,435m Ray P43 Tg1/10 dài 34,41m


			Đặt ghi đường lồng P43-38





			


			


			


			


			


			Tg1/10 dài 24,552m


			Tg1/9 dài 24,552m





			SE.444



SE.444


			Đặt ghi đường sắt khổ 1,435m



Đặt ghi đường lồng


			Vật liệu


Ghi và phụ kiện



Tà vẹt gỗ



Đinh crămpông


Vật liệu khác


Nhân công 4,0/7


			bộ



thanh



cái



%



công


			1



75



634



0,5



78,5


			1



59



688



0,5



97,7


			1



60



680



0,5



97,7





			


			21


			31


			32








PHỤ BẢN: SỐ LƯỢNG - CHIỀU DÀI TÀ VẸT CHO CÁC LOẠI GHI



			Số thứ tự


			Số lượng và chiều dài tà vẹt (m)


			LOẠI GHI





			


			


			A. ĐƯỜNG 1,00M


			B. ĐƯỜNG 1,435M





			


			


			Ghi P43 tg 1/10 dài 24,414m


			Ghi P43 tg 1/10 dài 21,006m


			Ghi P43 tg 1/9 dài 24,414m


			Ghi P38 tg 1/10 dài 24,414m


			Ghi P43 tg 1/9 dài 24,414m


			Ghi P43 tg 1/10 dài 31,414m





			1


			2,00


			5


			5


			5


			5


			5


			-





			2


			2,10


			9


			11


			9


			9


			9


			-





			3


			2,30


			12


			8


			6


			12


			6


			-





			4


			2,50


			5


			5


			6


			5


			6


			-





			5


			2,60


			-


			-


			-


			-


			-


			12





			6


			2,70


			5


			6


			6


			5


			6


			-





			7


			2,75


			-


			-


			-


			-


			-


			8





			8


			2,90


			4


			3


			4


			4


			4


			10





			9


			3,05


			-


			-


			-


			-


			-


			5





			10


			3,10


			3


			3


			3


			3


			3


			-





			11


			3,20


			-


			-


			-


			-


			-


			5





			12


			3,30


			3


			3


			4


			3


			4


			-





			13


			3,35


			-


			-


			-


			-


			-


			3





			14


			3,50


			5


			3


			4


			5


			4


			4





			15


			3,60


			-


			2


			-


			-


			-


			-





			16


			3,65


			-


			2


			2


			-


			2


			3





			17


			3,70


			3


			-


			-


			3


			-


			-





			18


			3,80


			-


			-


			-


			-


			-


			3





			19


			3,90


			3


			-


			-


			3


			-


			-





			20


			3,95


			-


			-


			-


			-


			-


			5





			21


			4,10


			-


			-


			-


			-


			-


			3





			22


			4,14


			-


			-


			-


			-


			-


			-





			23


			4,25


			-


			-


			-


			-


			-


			2





			24


			4,40


			-


			-


			-


			-


			-


			3





			25


			4,41


			-


			-


			-


			-


			-


			-





			26


			4,55


			-


			-


			-


			-


			-


			3





			27


			4,59


			-


			-


			-


			-


			-


			-





			28


			4,70


			-


			-


			-


			-


			-


			3





			29


			4,83


			-


			-


			-


			-


			-


			3





			Tổng số tà vẹt:


			57


			51


			19


			37


			19


			75








SE.45000 LÀM NỀN ĐÁ BA LÁT


Thành phần công việc:


Xúc đá, xăm chèn đá, làm băng kết theo yêu cầu kỹ thuật.



SE.45100 LÀM NỀN ĐÁ BA LÁT CÁC LOẠI ĐƯỜNG



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tà vẹt gỗ


			Tà vẹt sắt


			Tà vẹt bê tông





			


			


			


			


			Đường 1,00m


			Đường 1,435 m


			


			





			SE.451


			Làm nền đá ba lát đường


			Vật liệu


Đá 6x8



Nhân công 3,5/7


			m3


công


			1,15



0,98


			1,15



1,01


			1,15



1,10


			1,15



1,03





			


			11


			12


			21


			31








SE.45200 LÀM NỀN ĐÁ BA LÁT CÁC LOẠI GHI



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Ghi đường



1,00m


			Ghi đường



1,435m





			SE.452


			Làm nền đá ba lát ghi


			Vật liệu


Đá 6x8



Nhân công 3,5/7


			m3


công


			1,15



1,10


			1,15



1,20





			


			10


			20








SE.46000 SỬA CHỮA HỆ THỐNG THÔNG TIN, TÍN HIỆU


SE.46100 TRỒNG CỘT MỐC, BIỂN BÁO CÁC LOẠI BẰNG THỦ CÔNG



Thành phần công việc:


- Sơn kẻ chữ, trồng, chèn vữa chân cột ngay thẳng đúng vị trí, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật



-Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 1500m



Đơn vị tính: 1 cái



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			SE.461


			Trồng cột mốc, biển báo các loại bằng thủ công


			Vật liệu


Cột mốc, biển bảo



Vật liệu khác



Nhân công 3,5/7


			cái



%



công


			1,01



5,0



0,30





			


			10








SE.46200 LẮP DỰNG CỘT THÔNG TIN, TÍN HIỆU, CỘT ĐÁNH DẤU BẰNG THỦ CÔNG



Thành phần công việc :


- Chuẩn bị đưa cột vào vị trí dựng cột, điều chỉnh cột, kê chèn theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển cột trong phạm vi 1000m



- Nếu lắp dựng cột ở nơi lầy lội, đồi núi, ao hồ, thì định mức nhân công được nhân hệ số



1,2 so với định mức tương ứng.



- Nếu vận chuyển cột >1000m thì cứ 500m vận chuyển tiếp theo định mức nhân công được cộng thêm 0,79 công/cột cho các định mức lắp đặt tương ứng.



Đơn vị tính: 1cột



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cột thông tin, tín hiệu (6m-9,5m)


			Cột đánh dấu 1,2m





			SE.462



SE.462


			Lắp dựng cột thông tin, tín hiệu bằng thủ công



Cột đánh dấu bằng thủ công


			Vật liệu


Cột bê tông



Thép tròn Ф 6



Thép tròn Ф 18



Tăng đơ M12



Bu lông M12



Vật liệu khác



Nhân công 3,5/7


			cột


kg


kg


cái


cái



%



công


			1,00



7,68



3,50



1,50



2,00



1



7,62


			1,00



-



-



-



-



1



0,95





			


			11


			21








CHƯƠNG IV


CÔNG TÁC BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG TRONG ĐÔ THỊ


SF.10000  BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG TRONG ĐÔ THỊ


SF.11100   ĐÀO HÓT ĐẤT, ĐÁ SỤT



Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đào, bốc xúc vận chuyển đất sụt ra khỏi phạm vi sụt lở trong phạm vi quy định, vệ sinh, thu dọn hiện trường. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



SF.11110   ĐÀO HÓT ĐẤT, ĐÁ SỤT BẰNG THỦ CÔNG



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác bảo dưỡng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đất


			Đá





			SF.111


			Đào hót đất, đá sụt bằng thủ công


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,45


			0,85





			


			11


			12








SF.11120   ĐÀO HÓT ĐẤT, ĐÁ SỤT BẰNG MÁY



Đơn vị tính: 100m3


			Mã hiệu


			Công tác bảo dưỡng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Bằng máy





			


			


			


			


			Đất


			Đá





			SF.111


			Đào hót đất, đá sụt


			Nhân công 3,0/7


Máy thi công


Máy ủi  110CV


			công



ca


			7,39



0,566


			12,67



0,925





			


			21


			22








SF.11210  BẠT ĐẤT LỀ ĐƯỜNG, DẪY CỎ LỀ ĐƯỜNG



Thành phần công việc:


Bạt đất lề, hoàn thiện lề đường đúng yêu cầu kỹ thuật, dẫy cỏ lề, dẫy đến tận gốc đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển đất hay cỏ bằng thủ công trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: 10m2


			Mã hiệu


			Công tác bảo dưỡng


			Thành phần  hao phí


			Đơn vị


			Bạt lề đường


			Dẫy cỏ lề đường





			SF.112


			Bạt lề đường dẫy cỏ lề đường


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,24


			0,21





			


			11


			12








SF.11310 ĐẮP PHỤ NỀN, LỀ ĐƯỜNG



Thành phần công việc:


Chuẩn bị, dãy cỏ, cuốc sửa khuôn, san đất, đầm chặt từng lớp theo quy định, vỗ mái ta luy. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác bảo dưỡng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			SF.113


			Đắp phụ nền, lề đường


			Vật liệu


Đất cấp phối



Nhân công 3,5/7


Máy thi công


Đầm cóc


			m3


công



ca


			1,425



1,42



0,05





			


			11








SF.11410   BỔ SUNG ĐÁ MÁI TA LUY



Thành phần công việc:


Chuẩn bị, chêm chèn đá vào các vị trí cần thiết, chít mạch vữa (nếu có), hoàn trả mặt bằng.



Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác bảo dưỡng


			Thành phần  hao phí


			Đơn vị


			Không chít mạch


			Có chít mạch





			SF.114


			Bổ sung đá mái ta luy


			Vật liệu


Đá hộc



Đá dăm 4x6



Vữa xi măng M100



Nhân công 3,5/7


			m3


m3


m3


công


			1,245



0,060



-



1,05


			1,245



0,060



0,068



1,40





			


			11


			12








SF.11510   THAY THẾ TẤM BÊ TÔNG (40x40) CM MÁI TALUY



Thành phần công việc:


Chuẩn bị, bóc bỏ tấm bê tông bị hỏng, vận chuyển đến nơi quy định, vệ sinh hiện trường thi công, thay thế tấm bê tông mới đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị: 1tấm



			Mã hiệu


			Công tác bảo dưỡng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			SF.115


			Thay thế tấm bê tông 40x40 cm mái taluy


			Vật liệu


Tấm bê tông (40x40) cm



Vữa xi măng



Nhân công 3,5/7


			tấm


m3


công


			1



0,003



0,086





			


			11








SF.12110   BẢO DƯỠNG KHE CO DÃN MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG XI MĂNG



Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vệ sinh khe nứt, trám vết nứt đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, dọn dẹp, hoàn trả mặt bằng. Vận chuyển trong phạm vi 100 m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị: 1 m



			Mã hiệu


			Công tác bảo dưỡng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày mặt đường (cm)





			


			


			


			


			20


			25





			SF.121


			Bảo dưỡng khe co dãn mặt đường bê tông xi măng


			Vật liệu


Ma tít



Nhân công  3,5/7


Máy thi công


Máy nén khí 360m3/h


			kg


công



ca


			6,9



0,24



0,024


			8,55



0,32



0,036





			


			11


			12








SF.12120   BẢO DƯỠNG MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG XI MĂNG NỨT NHỎ



Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vệ sinh khe nứt, trám vết nứt đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, dọn dẹp, hoàn trả mặt bằng. Vận chuyển trong phạm vi 100 m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị: 1 m



			Mã hiệu


			Công tác bảo dưỡng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày mặt đường ( cm)





			


			


			


			


			20


			25





			SF.121


			Bảo dưỡng mặt đường bê tông xi măng nứt nhỏ


			Vật liệu


Ma tít



Nhân công 3,5/7


			kg


công


			1,65



0,37


			1,95



0,50





			


			21


			22








SF.20000   CÔNG TÁC BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH CẦU ĐƯỜNG BỘ TRONG ĐÔ THỊ


SF.21110  VỆ SINH MỐ CẦU



Thành phần công việc:


Chuẩn bị, phát quang cây cỏ xung quanh mố cầu, vệ sinh sạch sẽ mố cầu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác bảo dưỡng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			SF.211


			Vệ sinh mố cầu


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,36





			


			11








SF.21120  VỆ SINH TRỤ CẦU



Thành phần công việc:


Chuẩn bị, lắp đặt giá treo, sàn công tác, vệ sinh sạch sẽ trụ cầu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác bảo dưỡng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			SF.211


			Vệ sinh trụ cầu


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,43





			


			21








SF.21130  VỆ SINH KHE CO GIÃN CAO SU



Thành phần công việc


Chuẩn bị, dọn sạch vật cứng, vệ sinh sạch sẽ khe co giãn, bắt siết bu lông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: 1 m



			Mã hiệu


			Công tác bảo dưỡng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			SF.211


			Vệ sinh khe co giãn cao su


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,05





			


			31








SF.21140 VỆ SINH HAI ĐẦU DẦM CÁC NHỊP CỦA CẦU THÉP, DÀN THÉP, CẦU LIÊN HỢP THÉP - BÊ TÔNG CỐT THÉP



Thành phần công việc


Chuẩn bị, lắp dựng dàn giáo, vệ sinh sạch sẽ 2 đầu dầm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thu dọn hiện trường. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác bảo dưỡng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			SF.211


			Vệ sinh hai đầu dầm các nhịp của cầu thép, dàn thép, cầu liên hợp thép - Bê tông cốt thép


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,08





			


			41








SF.21150   VỆ SINH NÚT LIÊN KẾT DẦM - GIÀN CỦA CẦU THÉP, DÀN THÉP, CẦU LIÊN HỢP THÉP - BÊ TÔNG CỐT THÉP



Thành phần công việc


Chuẩn bị, vệ sinh sạch sẽ các nút liên kết dầm - giàn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thu dọn hiện trường. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác bảo dưỡng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			SF.211


			Vệ sinh nút liên kết dầm - giàn của cầu thép, dàn thép, cầu liên hợp thép - Bê tông cốt thép


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,04





			


			51








SF.21160  VỆ SINH LAN CAN CẦU BẰNG THÉP MẠ KẼM



Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vệ sinh lan can cầu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác bảo dưỡng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			SF.211


			Vệ sinh lan can cầu bằng thép mạ kẽm


			Vật liệu


Nước sạch


Vật liệu khác



Nhân công 3,0/7


			m3


%



công


			0,25



10



0,43





			


			61








SF.21210   BẢO DƯỠNG KHE CO DÃN THÉP



Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, cạo rỉ tại mối hàn bị bong bật, hàn lại theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị: 1m



			Mã hiệu


			Công tác bảo dưỡng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			SF.212


			Bảo dưỡng khe co dãn thép


			Vật liệu


Que hàn



Vật liệu khác



Nhân công  4,0/7


Máy thi công


Máy hàn 23KW


			kg



%



công



ca


			0,978



5



0,34



0,085





			


			11








SF.21220    SIẾT GIẰNG GIÓ, BU LÔNG CẦU THÉP



Thành phần công việc:


Chuẩn bị, lắp dựng và tháo dỡ dàn giáo bằng sắt phục vụ thi công. Siết lại giằng gió, bu lông kể cả chỉnh cầu bảo đảm yêu cầu kỹ thuật. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: 1bộ



			Mã hiệu


			Công tác bảo dưỡng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Siết giằng gió và các kết cấu tương tự bị lỏng


			Siết lại bu lông các bộ phận sắt cầu





			SF.212


			Siết giằng gió, bu lông cầu thép


			Nhân công 4,0/7


			công


			1,11


			0,02





			


			21


			22








SF.21230   BÔI MỠ GỐI CẦU



Thành phần công việc:


Chuẩn bị, làm vệ sinh lau chùi gối cầu, bôi mỡ gối cầu đúng theo yêu cầu kỹ thuật. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: 1 cái



			Mã hiệu


			Công tác bảo dưỡng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Gối kê


			Gối dàn, gối treo





			SF.212


			Bôi mỡ gối cầu


			Vật liệu


Mỡ bò



Vật liệu khác



Nhân công 3,0/7


			kg



%



công


			0,4



5



0,3


			2



5



0,5





			


			31


			32








SF.30000   CÔNG TÁC BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO THÔNG VÀ ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG TRONG ĐÔ THỊ


SF.31100  VỆ SINH MẶT BIỂN BÁO PHẢN QUANG



Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vệ sinh bề mặt biển báo đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, phát cây, thu dọn các chướng ngại vật che lấp biển báo, vận chuyển phế thải trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác bảo dưỡng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			SF.311


			Vệ sinh mặt biển báo phản quang


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,04





			


			10








SF.31200   VỆ SINH DẢI PHÂN CÁCH, TƯỜNG PHÒNG HỘ TÔN LƯỢN SÓNG



Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vệ sinh dải phân cách, tường phòng hộ tôn lượn sóng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển phế thải trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác bảo dưỡng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			SF.312


			Vệ sinh dải phân cách, tường phòng hộ tôn lượn sóng


			Vật liệu


Nước sạch


Vật liệu khác



Nhân công 3,0/7


			m3


%



công


			0,3



10



0,79





			


			10








SF.31300  VỆ SINH, BẮT XIẾT BU LÔNG TẤM CHỐNG CHÓI



Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vệ sinh sạch sẽ tấm chống chói, bắt xiết lại các bu lông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: 1 tấm



			Mã hiệu


			Công tác bảo dưỡng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			SF.313


			Vệ sinh, bắt xiết bu lông tấm chống chói


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,03





			


			10








SF.31400   VỆ SINH MẮT PHẢN QUANG



Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vệ sinh sạch sẽ các mắt phản quang, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: 100 mắt



			Mã hiệu


			Công tác bảo dưỡng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			SF.314


			Vệ sinh mắt phản quang


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,22





			


			10








SF.31500  NẮN SỬA, VỆ SINH TRỤ DẺO



Thành phần công việc


Chuẩn bị, nắn chỉnh, vệ sinh sạch sẽ trụ dẻo, bắt xiết lại các bu lông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: 1 trụ



			Mã hiệu


			Công tác bảo dưỡng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			SF.315


			Nắn sửa, vệ sinh trụ dẻo


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,04





			


			10








SF.31600   VỆ SINH TỦ ĐIỀU KHIỂN ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG



Thành phần công việc:


Chuẩn bị, cắt điện, tháo thiết bị trong tủ điều khiển, vệ sinh các thiết bị trong tủ điều khiển, lắp thiết bị trong tủ điều khiển, đóng điện, kiểm tra hoạt động của tủ, vệ sinh dọn dẹp hiện trường. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị: 1 tủ



			Mã hiệu


			Công tác bảo dưỡng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Vỏ tủ


			Trong tủ





			SF.316


			Vệ sinh tủ điều khiển đèn tín hiệu giao thông


			Nhân công 3,5/7


Nhân công 3,5/7


			công



công


			0,06


			0,46





			


			10


			20








SF.31700   VỆ SINH ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG



Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vệ sinh đèn tín hiệu, lau rửa kính đèn, vệ sinh, dọn dẹp hiện trường, giám sát an toàn. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị: 1 đèn



			Mã hiệu


			Công tác bảo dưỡng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Bằng thủ công


			Bằng xe nâng





			SF.317


			Vệ sinh đèn tín hiệu giao thông


			Nhân công 3,0/7


Máy thi công


Xe nâng 12m


			công


công



ca


			0,063


			0,127



0,032





			


			10


			20








SF.31800 CĂN CHỈNH ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG (DO BÃO, LỐC XOÁY LÀM XOAY ĐÈN)



Thành phần công việc:


Chuẩn bị, ngắt nguồn điện, chỉnh đèn cho phù hợp với tầm quan sát người tham gia giao thông, đóng nguồn điện. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị: 1 đèn



			Mã hiệu


			Công tác bảo dưỡng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Bằng thủ công (chiều cao ≤3m)


			Bằng xe nâng (chiều cao >3m)





			SF.318


			Căn chỉnh đèn tín hiệu giao thông (do bão, lốc xoáy làm xoay đèn)


			Nhân công 3,5/7


Máy thi công


Xe nâng 12m


			công


công



ca


			0,21


			0,23



0,11





			


			10


			20








MỤC LỤC


			Mã hiệu


			Nội dung


			Trang





			


			Phần 1: Thuyết minh áp dụng Định mức dự toán Sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng


			





			


			Phần 2: Định mức mức dự toán Sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng


CHƯƠNG I - CÔNG TÁC PHÁ DỠ, THÁO DỠ, LÀM SẠCH BỘ PHẬN, KẾT CẤU CÔNG TRÌNH


			





			SA.10000


			Công tác phá dỡ các bộ phận, kết cấu công trình xây dựng


			





			SA.20000


			Công tác tháo dỡ các bộ phận, kết cấu công trình


			





			SA.30000


			Công tác đục, khoan tạo lỗ, cắt để sửa chữa, gia cố các kết cấu công trình xây dựng


			





			SA.40000


			Công tác làm sạch các kết cấu công trình xây dựng


			





			SA.50000


			Các công tác phá dỡ, tháo dỡ kết cấu khác


			





			


			CHƯƠNG II - CÔNG TÁC SỬA CHỮA, GIA CỐ CÁC BỘ PHẬN, KẾT CẤU CÔNG TRÌNH


			





			SB.10000


			Công tác sửa chữa, các kết cấu xây đá


			





			SB.20000


			Công tác sửa chữa các kết cấu xây gạch bê tông khí chưng áp AAC, gạch bê tông bọt khí không chưng áp


			





			SB.30000


			Công tác sửa chữa, các kết cấu xây gạch khác


			





			SB.40000


			Công tác sửa chữa, gia cố các kết cấu bê tông


			





			SB.50000


			Công tác gia cố kết cấu thép


			





			SB.60000


			Công tác trát, láng, ốp, lát


			





			SB.70000


			Công tác làm mái, trần, làm mộc trang trí thông dụng


			





			SB.80000


			Công tác quét vôi, nước xi măng, dung dịch chống thấm, nhựa bi tum, bả, sơn, đánh véc ni kết cấu gỗ và một số công tác khác


			





			SB.91000



SB.94000


			Công tác bốc xếp, vận chuyển vật liệu, cấu kiện, phế thải


			





			


			CHƯƠNG III - CÔNG TÁC SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG TRONG ĐÔ THỊ


			





			SE.10000


			Công tác sửa chữa công trình đường giao thông trong đô thị


			





			SE.20000


			Công tác sửa chữa công trình cầu đường bộ trong đô thị


			





			SE.30000


			Công tác sửa chữa hệ thống đảm bảo an toàn giao thông và đèn tín hiệu giao thông trong đô thị


			





			SE.40000


			Công tác sửa chữa đường sắt


			





			


			CHƯƠNG IV - CÔNG TÁC BẢO DƯỠNG  CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG TRONG ĐÔ THỊ


			





			SF.10000


			Bảo dưỡng công trình đường trong đô thị


			





			SF.20000


			Bảo dưỡng công trình cầu đường bộ trong đô thị


			





			SF.30000


			Công tác bảo dưỡng hệ thống đảm bảo an toàn giao thông và đèn tín hiệu giao thông trong đô thị


			












Phu luc/Dinh_muc_du_toan_thi_nghiem_chuyen_nganh_XD.doc

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG


BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 10/2019/TT-BXD NGÀY 26/12/2019 CỦA BỘ XÂY DỰNG


Phần 1


THUYẾT MINH ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG


1. Nội dung định mức dự toán thí nghiệm chuyên ngành xây dựng


a. Định mức dự toán thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (sau đây gọi tắt là Định mức dự toán thí nghiệm) quy định mức hao phí về vật liệu, lao động và máy, thiết bị và dụng cụ thí nghiệm để hoàn thành một đơn vị công tác thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu và công trình xây dựng (1 chỉ tiêu, 1 cấu kiện, v.v) từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc công tác thí nghiệm theo đúng yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình, quy phạm kỹ thuật.



b. Định mức dự toán thí nghiệm được lập trên cơ sở các yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy chuẩn thí nghiệm và những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực thí nghiệm xây dựng (các vật liệu mới, máy và thiết bị thí nghiệm tiên tiến v.v...).



c. Định mức dự toán thí nghiệm bao gồm: mã hiệu, tên công tác, đơn vị tính, thành phần công việc, quy định áp dụng (nếu có) và bảng các hao phí định mức; trong đó:


- Thành phần công việc quy định nội dung các bước công việc từ khi chuẩn bị đến khi hoàn thành công tác thí nghiệm theo yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy chuẩn thí nghiệm và điều kiện thí nghiệm cụ thể.



- Bảng các hao phí định mức gồm:



+ Mức hao phí vật liệu: Là số lượng vật liệu chính, vật liệu khác (gồm cả hao phí nhiên liệu, năng lượng dùng cho máy và thiết bị thí nghiệm) cần thiết cho việc hoàn thành một đơn vị công tác thí nghiệm.



Mức hao phí vật liệu chính được tính bằng số lượng phù hợp với đơn vị tính của vật liệu. Mức hao phí vật liệu khác được tính bằng tỷ lệ % tính trên chi phí vật liệu chính.


- Mức hao phí lao động: Là số ngày công lao động của kỹ sư, công nhân trực tiếp và phục vụ cần thiết (gồm cả hao phí nhân công điều khiển, sử dụng máy và thiết bị thí nghiệm) để hoàn thành một đơn vị công tác thí nghiệm. Mức hao phí lao động được tính bằng số ngày công theo cấp bậc của kỹ sư, công nhân. Cấp bậc kỹ sư, công nhân là cấp bậc bình quân của các kỹ sư và công nhân trực tiếp tham gia thực hiện một đơn vị khối lượng công tác thí nghiệm.



- Mức hao phí máy, thiết bị và dụng cụ thí nghiệm (sau đây gọi tắt là máy và thiết bị thí nghiệm): Là số ca sử dụng máy và thiết bị thí nghiệm trực tiếp thí nghiệm, máy phục vụ cần thiết (nếu có) để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác thí nghiệm. Mức hao phí máy và thiết bị thí nghiệm trực tiếp thí nghiệm được tính bằng số ca máy sử dụng. Mức hao phí máy phục vụ được tính bằng tỷ lệ % trên chi phí máy và thiết bị thí nghiệm trực tiếp thí nghiệm.


2. Kết cấu tập định mức dự toán thí nghiệm chuyên ngành xây dựng


Tập định mức dự toán thí nghiệm bao gồm 03 chương được mã hoá thống nhất theo nhóm, loại công tác; cụ thể như sau:



Chương I: Thí nghiệm vật liệu xây dựng



Chương II: Thí nghiệm cấu kiện, kết cấu và công trình xây dựng



Chương III: Công tác thí nghiệm trong phòng phục vụ khảo sát xây dựng



3. Hướng dẫn áp dụng định mức dự toán thí nghiệm chuyên ngành xây dựng


- Ngoài thuyết minh áp dụng nêu trên, trong các chương của định mức dự toán thí nghiệm còn có phần thuyết minh và hướng dẫn cụ thể đối với từng nhóm, loại công tác thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu và công trình xây dựng phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy chuẩn của công tác thí nghiệm.



- Căn cứ vào yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thí nghiệm và phương án thí nghiệm, tổ chức tư vấn thiết kế có trách nhiệm lựa chọn định mức dự toán cho phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện và phương án thí nghiệm.



- Định mức dự toán thí nghiệm được tính cụ thể cho từng chỉ tiêu (hoặc mẫu) cần thí nghiệm. Khi thực hiện công tác thí nghiệm, căn cứ theo yêu cầu thí nghiệm và các quy định về quản lý chất lượng công trình, tiêu chuẩn chất lượng vật liệu; cấu kiện, kết cấu xây dựng để xác định các chỉ tiêu (hoặc mẫu) thí nghiệm cho phù hợp, tránh trùng lặp.



- Một chỉ tiêu thí nghiệm cho một kết quả thí nghiệm hoàn chỉnh và có thể gồm một mẫu thí nghiệm hoặc nhiều mẫu thí nghiệm (gồm cả số lượng mẫu thí nghiệm phải lưu). Số lượng mẫu thí nghiệm của từng chỉ tiêu thí nghiệm phải tuân thủ theo yêu cầu của tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình, quy phạm công tác thí nghiệm.



- Định mức dự toán công tác thí nghiệm trong phòng phục vụ khảo sát xây dựng hoặc để xác định các chỉ tiêu (hoặc mẫu) thí nghiệm cần thiết khi đánh giá chất lượng vật liệu xây dựng.



- Định mức dự toán thí nghiệm chưa bao gồm hao phí công tác vận chuyển mẫu và vật liệu thí nghiệm đến phòng thí nghiệm.


Phần 2


ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG


CHƯƠNG I


THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU XÂY DỰNG


DA.01000 THÍ NGHIỆM XI MĂNG



Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu


			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tỷ diện của xi măng


			Ổn định thể tích


			Thời gian đông kết


			Cường độ theo phương pháp chuẩn





			DA.010


			Thí nghiệm xi măng


			Vật liệu


Điện năng



Cát tiêu chuẩn


Vật liệu khác


Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Tủ sấy



Bàn dằn



Máy nén thủy lực 50 tấn


Máy trộn xi măng 5L


Cân kỹ thuật



Cân phân tích



Thiết bị thử tỷ diện



Dụng cụ Vicat



Thiết bị hấp mẫu xi măng



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			kwh


kg



%



công


ca



ca


ca


ca


ca


ca


ca


ca


ca


%


			2,28



-



5



0,354



0,278



-



-



-



-



0,125



0,25



-



-



5


			1,25



-



5



0,839



-



-



-



0,031



0,031



-



-



-



0,5



5


			0,38



-



5



1,004



-



-



-



0,063



0,031



-



-



0,375



-



5


			9,41



4,05



5



1,75



1,00



0,021



0,216



0,044



-



-



-



-



-



5





			


			01


			02


			03


			04








Tiếp theo


			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Khối lượng riêng


			Độ mịn


			Hàm lượng mất khi nung


			Hàm lượng SiO2





			DA.010


			Thí nghiệm xi măng


			Vật liệu


Điện năng


Dầu hỏa Mỡ



Axit Silicic (H2SiO3)


Nước cất



Giấy lọc



Axit Clohydric (HCl)


Kali Cacbonat (K2CO3)


Axit sunfuric (H2SO4)


Axit flohydric (HF)



Kali hydrosunphat (KHSO4)


Bạc Nitrat (AgNO3)


Vật liệu khác



Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Tủ sấy



Bếp cát



Cân kỹ thuật


Cân phân tích


Lò nung



Kẹp niken



Tủ hút khí độc


Máy hút ẩm


Chén bạch kim



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			kwh


lít


kg


kg


lít


hộp


lít


kg


lít



lít


kg


gam



%



công


ca



ca


ca


ca


ca


ca


ca


ca


ca



%


			2,80



0,5



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



5



0,253



0,342



-



0,031



0,031



-



-



-



-



-



5


			-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



0,307



-



-



0,031



-



-



-



-



-



-



5


			9,81



-



0,10



0,01



-



-



-



-



-



-



-



-



5



0,234



-



-



-



0,063



0,804



0,375



-



-



1,364



5


			11,44



-



-



-



1,4



3,0



0,08



0,05



0,015



0,03



0,003



8,0



5



1,236



-



0,25



-



0,125



0,804



1,364



0,682



1,364



1,364



5





			


			05


			06


			07


			08








Tiếp theo


			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Hàm lượng SiO2 và cặn không tan


			Hàm lượng SiO2 hòa tan


			Hàm lượng cặn không tan


			Hàm lượng ôxít Fe2O3


			Hàm lượng nhôm ôxít Al2O3





			DA.010


			Thí nghiệm xi măng


			Vật liệu


Điện năng


Nước cất


Giấy lọc



Axit Clohydric (HCl)


Natri Cacbonat (Na2CO3)


Axit sunfosalixylic



Natri hydroxit (NaOH)


Axit ethylendiamin tetra (EDTA)



Phenolphtalein



Amoni hydroxit (NH4OH)


Amoni clorua (NHCl)



Bạc Nitrat (AgNO3)


Natri florua (NaF)


Xylenol da cam


Hydro peroxit (H2O2)


Kẽm axetat (Zn(CH3COO)2)


Vật liệu khác


Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Tủ sấy



Bếp điện



Cân phân tích



Lò nung



Kẹp niken



Tủ hút khí độc


Máy hút ẩm


Chén bạch kim



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			kwh


lít


hộp


lít


kg


lít


kg



kg



hộp


kg


kg


gam


ml


ml


ml



gam




%




công


ca



ca


ca


ca


ca


ca


ca



ca



%


			10,28



1,4



3,0



0,08



-



-



-



-



-



-



0,003



3,0



-



-



-



-




5




0,8



0,147



0,441



0,074



0,393



0,785



0,441



0,785



0,785



5


			3,24



0,47



1,0



0,03



0,02



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-




5




0,453



0,083



0,25



0,042



-



-



0,25



0,5



-



5


			6,04



0,8



-



0,03



0,02



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-




5




0,825



-



0,4



0,14



0,4



-



-



0,4



-



5


			0,36



0,4



-



0,01



-



0,02



0,01



0,03



0,05



-



-



-



-



-



-



-




5




0,328



-



0,125



-



-



-



-



-



-



5


			0,6



0,5



0,3



0,01



-



-



0,03



0,03



-



0,01



-



-



5,0



0,1



0,01



2,0




5




0,361



-



0,206



-



-



-



-



-



-



5





			


			09


			10


			11


			12


			13








Tiếp theo


			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Hàm lượng CaO


			Hàm lượng MgO


			Hàm lượng SO3


			Hàm lượng Cl-





			DA.010


			Thí nghiệm xi măng


			Vật liệu


Điện năng


Nước cất


Giấy lọc



Axit ethylendiamin tetra (EDTA)



Phenolphtalein


Amoni hydroxit (NH4OH)


Amoni clorua (NH4Cl)


Fluorexon (C8H9FO2S)


Cồn (C2H5OH)


Bạc Nitrat (AgNO3)


K2BrO4



Axit nitric (HNO3)


Bari clorua (BaCl2)


Eriocrom T (ETOO)


Vật liệu khác



Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Bếp điện



Cân phân tích


Máy hút ẩm


Lò nung



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			kwh


lít


hộp



kg




hộp


kg


kg


gam


lít


gam


gam


ml


kg


kg




%



công


ca



ca


ca


ca



%


			0,94



1,0



0,2



0,01




-



0,01



0,01



0,1



-



-



-



-



-



-




5



0,410



0,325



-



-



-



5


			0,76



1,0



0,3



0,015




-



0,01



0,01



-



-



-



-



-



-



0,001




5



0,414



0,263



-



-



-



5


			7,54



1,0



0,3



-




-



-



-



-



-



-



-



-



0,01



-




5



0,744



0,125



0,05



0,438



0,5



5


			-



-



-



-




0,2



-



-



-



0,1



2,0



4,0



0,02



-



-




5



0,478



-



-



-



-



-





			


			14


			15


			16


			17








Tiếp theo


			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Hàm lượng K2O và Na2O


			Hàm lượng TiO2


			Hàm lượng CaO tự do





			DA.010


			Thí nghiệm xi măng


			Vật liệu


Điện năng


Nước cất


Giấy lọc



Axit Clohydric (HCl)


Phenolphtalein



Amoni hydroxit (NH4OH)


Đất đèn



Axit flohydric (HF)



Amoni cacbonnat ((NH4)2CO3)


Thioure (CH4N2S)


Cồn (C2H5OH)


Rượu etylic (C2H5OH)


Glyxerin (C3H8O3)


Bari clorua (BaCl2)


Axit benzoic (C6H5COOH)


Canxi Cacbonat



Vật liệu khác



Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Tủ sấy



Cân phân tích



Bếp điện



Chén bạch kim



Kẹp niken



Tủ hút khí độc



Máy so màu ngọn lửa



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			kwh


lít


hộp


kg


hộp


kg


kg


kg


kg



kg


lít



lít


lít


kg


kg


kg



%



công


ca



ca


ca


ca


ca


ca


ca



%


			9,31



0,5



0,2



0,02



-



0,01



0,3



0,05



0,01




-



-



-



-



-



-



-



5



0,77



0,366



0,05



0,375



0,375



0,53



0,5



0,5



5


			1,0



0,5



-



0,01



-



-



-



-



-




0,01



-



-



-



-



-



-



5



0,428



-



-



-



-



-



-



0,13



5


			1,19



0,4



-



-



0,01



-



-



-



-




-



0,15



6,0



0,9



0,015



0,221



0,03



5



0,428



0,13



-



-



-



-



-



-



5





			


			18


			19


			20








Tiếp theo


			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Độ dẻo tiêu chuẩn





			DA.010


			Thí nghiệm xi măng


			Vật liệu


Điện năng


Vật liệu khác


Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Cân kỹ thuật



Dụng cụ Vicat



Máy trộn xi măng 5L



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			kwh



%



công


ca



ca


ca



%


			0,38



5



0,375



0,063



0,125



0,063



5





			


			21








Tiếp theo


			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Nhiệt thủy hóa





			DA.010


			Thí nghiệm xi măng


			Vật liệu


Điện năng



Kẽm oxit (ZnO)



Axit nitric 2N (HNO3)


Axit flohydric (HF)


Parafin



Axêtôn



Vật liệu khác



Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Cân phân tích



Tủ sấy



Lò nung



Thiết bị đo nhiệt lượng



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			kwh


kg


lít


lít


kg


lít



%



công


ca



ca


ca


ca



%


			80,5



0,5



0,2



0,1



0,1



0,1



5



5,63



0,188



2,0



3,0



0,275



5





			


			22








Tiếp theo


			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Độ nở sunphat





			DA.010


			Thí nghiệm xi măng


			Vật liệu


Điện năng



Cát tiêu chuẩn



Thạch cao


Vật liệu khác


Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Máy trộn xi măng 5L



Bàn dằn



Cân kỹ thuật



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			kwh


kg


kg



%



công


ca



ca


ca



%


			18,2



3,5



0,25



5



2,75



0,163



0,075



0,031



5





			


			23








DA.02000 THÍ NGHIỆM CÁT



Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Khối lượng riêng hoặc khối lượng thể tích


			Khối lượng thể tích xốp


			Thành phần hạt và mô đun độ lớn


			Hàm lượng bụi, bùn, sét bẩn


			Thành phần khoáng (thạch học)





			DA.020


			Thí nghiệm cát


			Vật liệu


Điện năng


Vật liệu khác


Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Cân kỹ thuật



Tủ sấy



Kính hiển vi



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			kwh



%



côn



ca



ca



ca



%


			12,55



5



0,306




0,031



1,53



-



5


			12,55



5



0,263




0,031



1,53



-



5


			20,17



5



0,744




0,031



2,46



-



5


			12,55



5



0,7




0,031



1,53



-



5


			20,17



5



1,094




0,031



2,46



0,25



5





			


			01


			02


			03


			04


			05








Tiếp theo


			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Hàm lượng tạp chất hữu cơ


			Hàm lượng MiCa


			Hàm lượng sét cục


			Độ ẩm





			DA.020


			Thí nghiệm cát


			Vật liệu


Điện năng



Natri hydroxit (NaOH)


Amoni hydroxit (NH4OH)


Vật liệu khác



Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Tủ sấy



Cân kỹ thuật



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			kwh


kg


kg



%



công


ca



ca



%


			-



0,4



-



5



0,438



-



0,031



5


			8,2



-



-



5



0,796



1,0



0,031



5


			8,2



-



0,3



5



0,219



1,0



0,031



5


			22,39



-



-



5



0,015



2,73



0,031



5





			


			06


			07


			08


			09








Tiếp theo



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thành phần hạt bằng PP tỷ trọng kế


			Thành phần hạt bằng PP LAZER





			DA.020


			Thí nghiệm cát


			Vật liệu


Điện năng


Vật liệu khác


Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Tủ sấy



Máy phân tích hạt LAZER


Máy hút ẩm



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			kwh



%



công


ca



ca


ca



%


			12,89



5



0,464



1,551



-



0,069



5


			0,30



5



0,938



-



0,750



-



5





			


			10


			11








Tiếp theo


			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thử phản ứng kiềm - silic





			DA.020


			Thí nghiệm cát


			Vật liệu


Điện năng



Amoni hydroxit (NH4OH)


Nước cất



Axit Clohydric (HCl)


Natri hydroxit (NaOH)


Bạc Nitrat (AgNO3)


Axit flohydric (HF)


Axit sunfuric (H2SO4)


Vật liệu khác



Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Tủ sấy



Tủ hút khí độc



Cân kỹ thuật



Máy chưng cất nước



Cân phân tích



Lò nung



Máy hút ẩm



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			kwh


kg


lít


lít


kg



gam


lít


lít



%



công


ca



ca


ca


ca


ca


ca


ca



%


			34,87



0,03



4,0



0,1



0,2



8,0



0,015



0,05



5



2,789



2,00



1,00



0,5



1,0



0,175



1,234



1,234



5





			


			12








Tiếp theo


			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Góc nghỉ khô, nghỉ ướt của cát





			DA.020


			Thí nghiệm cát


			Vật liệu


Nước cất



Vật liệu khác



Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Thiết bị đo góc nghỉ của cát


Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			lít



%



công


ca



%


			5,0



5


0,875



0,313



5





			


			13








Tiếp theo


			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Hàm lượng sunfat và sunfit


			Hàm lượng ion Clorua





			DA.020


			Thí nghiệm cát


			Vật liệu


Điện năng


Nước cất


Giấy lọc



Phenolphtalein


Axit nitric (HNO3)


Bạc Nitrat (AgNO3)


Kali thioxyanat (KSCN)


Sắt (III) amoni sunfat (FeNH4(SO4)2.12H2O)


Axit Clohydric (HCl)


Bari clorua (BaCl2)


Vật liệu khác



Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Tủ sấy



Cân phân tích


Cân kỹ thuật


Lò nung



Máy hút ẩm



Bếp điện



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			kwh


lít


hộp


hộp


lít


gam


kg



kg



lít


kg



%



công


ca



ca


ca


ca


ca


ca



%


			19,88



2,0



0,3



-



-



8,0



-



-



0,1



0,01



5



1,06



1,00



0,125



0,125



0,75



0,438



0,5



5


			9,65



1,0



0,3



0,5



0,1



10,0



0,05



0,01



-



-



5



0,53



1,00



0,125



0,125



-



-



0,5



5





			


			14


			15








DA.03000 THÍ NGHIỆM ĐÁ DĂM (SỎI)



Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu


			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Khối lượng riêng của đá nguyên khai, đá dăm (sỏi)


			Khối lượng thể tích của đá nguyên khai, đá dăm (sỏi)


			Khối lượng thể tích của đá dăm bằng phương pháp đơn giản


			Khối lượng thể tích xốp của đá dăm (sỏi)


			Thành phần hạt của đá dăm (sỏi)





			DA.030


			Thí nghiệm đá dăm (sỏi)


			Vật liệu


Điện năng


Nước cất



Vật liệu khác



Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Tủ sấy



Cân kỹ thuật



Cân thủy tĩnh



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			kwh


lít



%



công



ca



ca


ca



%


			14,92



0,25



5



0,38




1,82



0,031



-



5


			14,92



-



5



0,25




1,82



0,031



0,031



5


			14,92



-



5



0,25




1,82



0,031



-



5


			22,39



-



5



0,15




2,73



-



0,031



5


			22,39



-



5



0,65




2,73



0,031



-



5





			


			01


			02


			03


			04


			05








Tiếp theo


			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Hàm lượng bụi sét bẩn trong đá dăm (sỏi)


			Hàm lượng thoi dẹt trong đá dăm (sỏi)


			Hàm lượng hạt mềm yếu và hạt bị phong hoá trong đá dăm (sỏi)


			Độ ẩm của đá dăm (sỏi)





			DA.030


			Thí nghiệm đá dăm (sỏi)


			Vật liệu


Điện năng


Vật liệu khác


Nhân công


Công nhân 4,0/7


Máy và thiết bị thí nghiệm


Tủ sấy


Cân kỹ thuật


Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			kwh


5


công



ca


ca


%


			22,63



5



0,12




2,76



0,031



5


			8,20



5



0,59




1,0



0,031



5


			22,63



5



0,42




2,76



0,031



5


			15,09



5



0,14




1,84



0,031



5





			


			06


			07


			08


			09








Tiếp theo


			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Độ hút nước của đá nguyên khai, đá dăm (sỏi)


			Độ hút nước của đá nguyên khai, đá dăm (sỏi) bằng phương pháp nhanh


			Cường độ nén của đá nguyên khai


			Hệ số hoá mềm của đá nguyên khai (cho 1 lần khô hoặc ướt)


			Độ nén dập của đá dăm (sỏi)





			DA.030


			Thí nghiệm đá dăm (sỏi)


			Vật liệu


Điện năng


Vật liệu khác


Nhân công


Công nhân 4,0/7


Máy và thiết bị thí nghiệm


Tủ sấy


Máy khoan mẫu đá


Máy cắt bê tông 7,5kW


Máy nén thủy lực 50 tấn


Cân kỹ thuật


Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			kwh


%


công



ca


ca


ca


ca



ca


%


			15,33



5



0,225




1,78



-



-



-




0,031



5


			15,33



5



0,210




1,78



-



-



-




0,031



5


			12,68



5



1,250




-



0,813



0,407



0,063




-



5


			34,58



5



2,150




2,67



0,813



0,813



0,063




-



5


			21,89



5



0,49




2,67



-



-



0,063




0,031



5





			


			10


			11


			12


			13


			14








Tiếp theo


			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Độ mài mòn của đá dăm (sỏi)


			Hàm lượng tạp chất hữu cơ trong sỏi


			Độ rỗng của đá nguyên khai (cho 1 lần làm KLR hoặc KLTT)


			Độ rỗng giữa các hạt đá (cho 1 lần làm KLR hoặc KLTT)





			DA.030


			Thí nghiệm đá dăm (sỏi)


			Vật liệu


Điện năng



Natri hydroxit (NaOH)



Vật liệu khác



Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Tủ sấy



Cân kỹ thuật



Cân thủy tĩnh



Máy thử độ mài mòn Los Angeles



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			kwh


kg



%



công



ca



ca


ca



ca



%


			29,70



-



5



1,47




2,415



0,063



-



1,375



5


			-



0,4



5



0,65




-



0,063



-



-



5


			11,32



-



5



0,5




1,380



-



-



-



5


			11,32



-



5



0,65




1,380



-



0,031



-



5





			


			15


			16


			17


			18








Tiếp theo


			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Hàm lượng Oxit Silic vô định hình





			DA.030


			Thí nghiệm đá dăm (sỏi)


			Vật liệu


Điện năng


Nước cất


Giấy lọc



Axit Clohydric (HCl)


Natri Cacbonat (Na2CO3)


Axit flohydric (HF)



Axit sunfuric (H2SO4)


Vật liệu khác



Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Cân phân tích



Lò nung



Tủ hút khí độc


Máy hút ẩm


Kẹp niken


Chén bạch kim


Tủ sấy



Cân kỹ thuật



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			kwh


lít


hộp


lít


kg


lít



lít



%



công


ca



ca


ca


ca


ca


ca


ca


ca



%


			16,60



1,4



3,0



0,08



0,05



0,015



0,05



5



1,45



0,125



0,75



0,75



1,5



1,5



1,5



0,25



0,063



5





			


			19








Tiếp theo


			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Xác định hàm lượng ion Cl-





			DA.030


			Thí nghiệm đá dăm (sỏi)


			Vật liệu


Điện năng


Nước cất


Giấy lọc



Phenolphthalein


Axit nitric (HNO3)


Bạc Nitrat (AgNO3)


Kali thioxyanat (KSCN)


Sắt (III) amoni sunfat (FeNH4(SO4)2.12H2O)


Vật liệu khác



Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Tủ sấy



Cân phân tích


Cân kỹ thuật


Máy hút ẩm


Bếp điện



Tủ hút khí độc



Máy nghiền



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			kwh


lít


hộp


hộp


lít


gam


kg



kg




%



công


ca



ca


ca


ca


ca


ca


ca


ca


			13,58



1,0



0,3



0,5



0,1



10,0



0,05



0,05




5



0,53



1,0



0,125



0,125



0,438



0,5



0,25



0,5



5





			


			20








DA.04000 THÍ NGHIỆM MÀI MÒN HÓA CHẤT CỦA CỐT LIỆU BÊ TÔNG (THÍ NGHIỆM SOUNDNESS)



Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			DA.040


			Thí nghiệm mài mòn hóa chất của cốt liệu bê tông


			Vật liệu


Điện năng



Hộp ngâm mẫu



Magie sunfat (MgSO4)


Vật liệu khác



Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Cân kỹ thuật



Tủ sấy



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			kwh


hộp


kg



%



công


ca



ca



%


			0,52



0,2



1,0



10



0,625



0,5



0,063



5





			


			01








DA.05000 THÍ NGHIỆM PHẢN ỨNG KIỀM VÀ PHẢN ỨNG ALKALI CỦA CỐT LIỆU ĐÁ, CÁT (PHƯƠNG PHÁP THANH VỮA)



DA.05100 THÍ NGHIỆM PHẢN ỨNG KIỀM CỦA CỐT LIỆU ĐÁ, CÁT



Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			DA.051


			Thí nghiệm phản ứng kiềm của cốt liệu đá, cát


			Vật liệu


Điện năng


Nước cất


Giấy lọc


ZnO.HNO3



Axit Clohydric (HCl)


Natri hydroxit (NaOH)


Bạc Nitrat (AgNO3)


Axit flohydric (HF)


Axit sunfuric (H2SO4)


Vật liệu khác



Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Máy nghiền rung


Cân phân tích


Cân kỹ thuật



Tủ hút khí độc



Tủ sấy


Lò nung


Máy hút ẩm


Kẹp niken



Chén bạch kim



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			kwh


lít


hộp


kg


lít


kg



gam



kg


lít



%



công


ca



ca


ca


ca


ca


ca


ca


ca


ca



%


			40,23



4,0



3,0



0,10



0,10



0,20



8,0



0,15



0,05



10



1,794



0,5



0,175



0,5



1,0



2,0



1,234



1,234



1,5



1,5



5





			


			01








DA.05200 THÍ NGHIỆM PHẢN ỨNG ALKALI CỦA CỐT LIỆU ĐÁ, CÁT (PHƯƠNG PHÁP THANH VỮA)



Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			DA.052


			Thí nghiệm phản ứng Alkali của cốt liệu đá, cát


			Vật liệu


Xi măng


Đầu đo


Điện năng


Cát tiêu chuẩn


Vật liệu khác


Nhân công


Công nhân 4,0/7


Máy và thiết bị thí nghiệm


Tủ sấy


Máy đo độ giãn nở bê tông


Cân phân tích


Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			kg


cái


kwh


kg


%


công


ca


ca


ca


%


			3,0



8,0



290,26



4,0



10



6,02



35,397



3,22



0,5



5





			


			01








DA.06000 THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN HÓA HỌC VẬT LIỆU CÁT, ĐÁ, GẠCH



Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Độ ẩm


			Độ mất khi nung


			Hàm lượng SiO2


			Hàm lượng Fe2O3





			DA.060


			Thí nghiệm phân tích thành phần hóa học vật liệu cát, đá gạch


			Vật liệu


Mỡ vadơlin



Axit Silicic (H2SiO3)


Điện năng



Nước cất



Bạc Nitrat (AgNO3)


Axit Clohydric (HCl)


Axit flohydric (HF)


Axit sunfuric (H2SO4)


Phenolphtalein



Axit sulfosalisalic



Natri hydroxit (NaOH)


Axit ethylendiamin tetra (EDTA)



Vật liệu khác



Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Cân kỹ thuật


Cân phân tích


Máy hút ẩm


Lò nung



Tủ sấy


Kẹp niken


Bếp điện



Tủ hút khí độc


Chén bạch kim


Máy nghiền rung



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			kg


kg


kwh


lít


gam


lít



lít


kg


hộp


kg


kg



kg




%



công



ca



ca



ca


ca


ca


ca


ca


ca


ca


ca



%


			0,1



0,01



4,25



-



-



-



-



-



-



-



-



-




5



0,35




-



0,063



0,063



-



0,5



-



-



-



-



-



5


			0,1



0,01



17,83



-



-



-



-



-



-



-



-



-




5



0,315




-



0,063



-



1,125



0,5



0,375



-



-



1,125



-



5


			-



-



43,27



1,4



8,0



-



0,3



0,015



-



-



-



-




5



1,80




-



0,125



1,364



2,0



1,0



1,364



1,0



1,0



1,364



0,125



5


			-



-



0,36



0,4



-



0,01



-



-



0,05



0,02



0,01



0,03




5



0,35




-



-



-



-



-



-



0,125



-



-



-



5





			


			01


			02


			03


			04








Tiếp theo


			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Hàm lượng CaO


			Hàm lượng Al2O3


			Hàm lượng MgO


			Hàm lượng SO3





			DA.060


			Thí nghiệm phân tích thành phần hóa học vật liệu cát, đá gạch


			Vật liệu


Điện năng


Nước cất


Giấy lọc



Phenolphtalein



Axit ethylendiamin tetra (EDTA)



Bạc Nitrat (AgNO3)


Axit Clohydric (HCl)


Natri Hydroxit (NaOH)



Amoni hydroxit (NH4OH)


Axit axetic (CH3COO)


Natri flourua (NaF)


Xylenol da cam



Kẽm axetat (Zn(CH3COO)2)


Vật liệu khác



Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Bếp điện



Lò nung



Máy chưng cất nước



Tủ hút khí độc



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			kwh


lít


hộp


lít



kg




gam


lít


kg


kg


lít


ml


ml



gam




%



công


ca



ca



ca


ca



%


			1,97



1,0



0,2



-



0,01




-



-



-



-



-



-



-



-




5



0,45


0,325



-



0,25



0,125



5


			1,62



0,5



0,3



0,05



0,03




-



0,01



0,03



0,01



0,01



5,0



0,1



2,0




5



0,35



0,206



-



0,25



0,125



5


			1,79



1,5



0,3



-



0,03




-



-



-



-



-



-



-



-




5



0,45



0,263



-



0,25



0,125



5


			7,79



-



0,3



-



-




8,0



-



-



-



-



-



-



-




5



0,85



0,125



0,5



0,25



0,25



5





			


			05


			06


			07


			08








Tiếp theo


			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Hàm lượng TiO2


			K2O, Na2O


			Cặn không tan


			CaO tự do





			DA.060


			Thí nghiệm phân tích thành phần hóa học vật liệu cát, đá gạch


			Vật liệu


Điện năng


Nước cất


Giấy lọc



Axit Clohydric (HCl)


Phenolphtalein



Amoni hydroxit (NH4OH)


Glyxerin (C3H8O3)



Cồn (C2H5OH)


Natri Cacbonat (Na2CO3)


Đất đèn



Axit flohydric (HF)


Amoni cacbonnat ((NH4)2CO3)


Thioure (CH4N2S)


Vật liệu khác



Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Cân phân tích


Máy hút ẩm


Lò nung



Bếp điện



Tủ hút khí độc


Chén bạch kim


Máy đo pH



Máy so màu ngọn lửa



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			kwh


lít


hộp


lít


hộp


kg


lít



lít


kg


kg


lít



kg




kg



%



công


ca



ca



ca


ca


ca


ca


ca


ca



%


			-



0,5



-



0,01



-



-



-



-



-



-



-



-




0,01



5



0,47



-



-



-



-



-



-



0,125



-



5


			3,156



0,8



0,3



0,02



-



0,01



-



-



-



0,3



0,05



0,01




-



5



0,83



0,05



-



-



0,375



0,5



0,375



-



0,125



5


			10,4



0,5



-



0,02



-



-



-



-



0,01



-



-



-




-



5



0,825



0,14



0,25



0,5



0,25



-



-



-



-



5


			2,9



0,4



-



-



0,01



-



0,9



0,15



-



-



-



-




-



5



0,47



0,038



-



-



1,0



-



-



-



-



5





			


			09


			10


			11


			12








Tiếp theo


			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thành phần hạt bằng LAZER


			Độ hút vôi


			SiO2 hoạt tính


			Al2O3 hoạt tính





			DA.060


			Thí nghiệm phân tích thành phần hóa học vật liệu cát, đá gạch


			Vật liệu


Điện năng


Nước cất


Giấy lọc



Vật liệu khác



Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Cân phân tích


Máy hút ẩm


Tủ sấy



Bếp điện



Máy phân tích hạt LAZER


Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			kwh


lít


hộp



%



công


ca



ca



ca


ca


ca



%


			-



-



-



-



1,875



-



-



-



-



0,25



5


			20,5



-



-



5



1,057



-



-



2,5



-



-



5


			12,95



0,5



0,3



5



0,57



0,038



0,75



1,0



1,0



-



5


			11,02



0,05



0,3



5



0,48



0,038



0,525



1,0



0,525



-



5





			


			13


			14


			15


			16








DA.07000 THIẾT KẾ MÁC BÊ TÔNG



Thành phần công việc:


Công việc thiết kế mác bê tông bao gồm các công việc thí nghiệm vật liệu: xi măng, cát, đá (sỏi) theo những chỉ tiêu cần thiết.



Công tác tính toán mác, đúc mẫu, thí nghiệm nén lớn hơn 1 mẫu, bảo dưỡng mẫu ở các tuổi sau 28 ngày, các chỉ tiêu kháng uốn, mài mòn, mô đun biến dạng, độ sụt ở các thời gian, hàm lượng bọt khí, độ co… chưa được tính vào định mức này.



Riêng thiết kế mác bê tông có yêu cầu chống thấm còn thêm giai đoạn thử mác chống thấm theo các cấp B2, B4, B6, B8. Định mức mỗi cấp chống thấm được nhân với hệ số



1,1.


Thiết kế mác bê tông thông thường bao gồm:



- Phần xi măng: DA.01002+DA.01003+DA.01004+DA.01005+DA.01006


- Phần cát: DA.02001+DA.02002+DA.02003+DA.02004+DA.02006


- Phần đá: DA.03003+DA.03004+DA.03005+DA.03006+DA.03014


DA.08000 THIẾT KẾ MÁC VỮA



Thành phần công việc:


Công việc thiết kế mác vữa bao gồm các công việc thí nghiệm vật liệu: xi măng, cát theo những chỉ tiêu cần thiết.



- Phần xi măng: DA.01002+DA.01003+DA.01004+DA.01005+DA.01006


- Phần cát: DA.02001+DA.02002+DA.02003+DA.02004+DA.02006


DA.09000 XÁC ĐỊNH ĐỘ SỤT HỖN HỢP BÊ TÔNG TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM



Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mẫu (lấy hỗn hợp bê tông từ mẻ trộn sẵn, trộn lại), kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu


			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			DA.090


			Xác định độ sụt hỗn hợp bê tông


			Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Côn thử độ sụt


			công


ca


			0,1875



0,1875





			


			01











Ghi chú: Trường hợp thí nghiệm tại hiện trường thì căn cứ vào điều kiện cụ thể để xác định định mức cho phù hợp.


DA.10000 ÉP MẪU BÊ TÔNG, MẪU VỮA



Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu


			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			DA.100


			Ép mẫu bê tông lập phương 150x150x150 (mm)


			Vật liệu


Điện năng


Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Máy kéo, nén thủy lực 200 tấn



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			kwh


công



ca



%


			2,13



0,21



0,063



5





			


			01








Ghi chú: Trường hợp ép mẫu bê tông kích thước 100x100x100 thì định mức được điều chỉnh với hệ số K=0,9; Trường hợp ép mẫu bê tông kích thước 200x200x200 thì định mức được điều chỉnh với hệ số K=1,15.



Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu


			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			DA.100


			Ép mẫu bê tông trụ 150x300 (mm)


			Vật liệu


Điện năng


Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Máy kéo, nén thủy lực 200 tấn



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			kwh


công


ca



%


			3,15



0,25



0,094



5





			


			02








Ghi chú: Trường hợp ép mẫu bê tông trụ kích thước 100x200 thì định mức được điều chỉnh với hệ số K = 0,9.


UỐN MẪU BÊ TÔNG



Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu


			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			DA.100


			Uốn mẫu bê tông lập phương 150x150x600 (mm)


			Vật liệu


Điện năng


Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Máy kéo, nén thủy lực 200 tấn


			kwh


công



ca


			0,85


0,394


0,094





			


			03








ÉP MẪU VỮA



Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			DA.100


			Ép mẫu vữa lập phương 70,7x70,7x70,7 (mm)


			Vật liệu


Điện năng


Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Máy kéo, nén thủy lực 50 tấn


			kwh


công


ca


			0,36



0,088



0,075





			


			04








DA.11000 THÍ NGHIỆM BÊ TÔNG



DA.11100 THÍ NGHIỆM BÊ TÔNG NẶNG



Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tính toán liều lượng bê tông


			Thử độ cứng vebe của hỗn hợp bê tông


			Khối lượng thể tích của hỗn hợp bê tông


			Độ tách nước của hỗn hợp bê tông


			Hàm lượng bọt khí của hỗn hợp bê tông





			DA.111


			Thí nghiệm bê tông nặng


			Vật liệu


Điện năng


Vật liệu khác


Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Máy đầm rung bê tông


Nhớt kế Vebe



Tủ sấy



Bàn rung



Bình thử bọt khí



Cân kỹ thuật



Máy kéo, nén thủy lực 200 tấn



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			kwh



%



công



ca



ca


ca


ca


ca


ca



ca



%


			3,55



5



1,223



0,035



-


-



-



-



-



0,105



5


			1,20



5



0,65




-



0,188



-



0,188



-



-



-



5


			0,62



5



0,43




0,15



-



-



-



-



0,25



-



5


			8,2



5



1,243




-



-



1,0



0,188



-



0,25



-



5


			1,60



5



0,188




-



-



-



0,25



0,12



-



-



5





			


			01


			02


			03


			04


			05








Tiếp theo


			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Khối lượng riêng của bê tông


			Độ hút nước của bê tông


			Độ mài mòn của bê tông


			Khối lượng thể tích của bê tông





			DA.111


			Thí nghiệm bê tông nặng


			Vật liệu


Điện năng


Parafin


Nước cất


Dầu hỏa


Cát thạch anh


Vật liệu khác


Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Tủ sấy



Máy thử độ mài mòn



Cân kỹ thuật



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			kwh


kg


lít


lít


kg



%



công


ca



ca


ca



%


			22,88



-



0,3



0,5



-



5



0,625



2,79



-



0,25



5


			23,83



-



-



-



-



5



0,95



2,906



-



0,25



5


			3,0



-



-



-



2,0



5



1,24



-



0,416



0,25



5


			15,25



0,25



-



-



-



5



0,149



1,86



-



0,25



5





			


			06


			07


			08


			09








Tiếp theo


			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cường độ chịu nén của bê tông


			Cường độ chiụ kéo khi uốn của bê tông


			Lực liên kết giữa bê tông và cốt thép


			Độ co của bê tông





			DA.111


			Thí nghiệm bê tông nặng


			Vật liệu


Điện năng


Đầu đo



Vật liệu khác



Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Máy kéo, nén thủy lực 200 tấn



Tủ sấy



Đồng hồ đo co ngót



Tủ khí hậu



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			kwh


cái



%



công



ca



ca


ca



ca


%


			7,00



-



5



0,690



0,207




-



-



-



5


			9,74



-



5



0,860



0,25




-



-



-



5


			9,09



-



5



1,243



0,35




0,92



-



-



5


			3150,0



12,0



5



1,925



-




-



0,75



378,0



5





			


			10


			11


			12


			13








Tiếp theo


			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mô đun đàn hồi khi nén tĩnh của bê tông


			Độ chống thấm nước của bê tông


			Cường độ chịu kéo khi bửa của bê tông





			DA.111


			Thí nghiệm bê tông nặng


			Vật liệu


Dầu cặn


Điện năng



Vật liệu khác



Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Máy kéo, nén thủy lực 200 tấn



Tủ sấy



Máy thử độ chống thấm



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			lít


kwh



%



công




ca



ca



ca



%


			0,184



35,50



5



1,88




1,049




-



-



5


			-



42,52



5



2,2




-




2,3



8,0



5


			0,1



5,28



5



0,890




0,156




-



-



5





			


			14


			15


			16








Ghi chú: Riêng chỉ tiêu độ chống thấm nước của bê tông cho các cấp 2at, 4at, 6at, 8at thì lấy định mức cấp 2at (T2) làm cơ sở cho các cấp khác, mỗi cấp tăng lên được nhân hệ số 1,4 so với định mức cấp liền kề.



Tiếp theo


			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Xác định hàm lượng ion clorua trong bê tông


			Xác định hàm lượng sunfat trong bê tông


			Xác định độ pH của bê tông





			DA.111


			Thí nghiệm bê tông nặng


			Vật liệu


Điện năng


Nước cất


Giấy lọc



Phenolphtalein


Axit nitric (HNO3)


Bạc Nitrat (AgNO3)


Kali thioxyanat KSCN


Sắt (III) amoni sunfat FeNH4(SO4)2.12H2O


Hydro peroxit (H2O2)


Axit Clohydric (HCl)



Bari clorua (BaCl2)


Dung dịch chuẩn pH 4,0



Dung dịch chuẩn pH 7,0



Dung dịch chuẩn pH 10,0



Vật liệu khác



Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Tủ sấy



Cân phân tích


Cân kỹ thuật


Lò nung



Máy hút ẩm


Bếp điện


Máy đo pH



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			kwh


lít


hộp


hộp


lít


gam


kg



kg



lít


lít


kg


lít


lít


lít



%



công



ca



ca


ca


ca


ca


ca


ca



%


			9,65



1,0



0,3



0,5



0,1



10,0



0,05



0,05



0,01



-



-



-



-



-



5



0,53




1,0



0,125



0,125



-



-



0,5



-



5


			23,88



2,0



0,3



-



-



8,0



-



-



-



0,1



0,01



-



-



-



5



1,06




1,0



0,125



0,125



0,75



0,438



0,5



-



5


			1,0



0,4



0,1



-



-



-



-



-



-



-



-



0,05



0,05



0,05



5



0,625




-



-



-



-



-



-



0,125



5





			


			17


			18


			19








Tiếp theo


			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Nhiệt thủy hóa





			DA.111


			Thí nghiệm bê tông nặng


			Vật liệu


Điện năng


Vật liệu khác


Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Thiết bị đo nhiệt độ bê tông


Bàn rung



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			kwh



%



công



ca



ca



%


			24,40



5



2,75



0,313



0,05



5





			


			20








Tiếp theo



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thời gian đông kết của hỗn hợp bê tông





			DA.111


			Thí nghiệm bê tông nặng


			Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Dụng cụ thử xuyên



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			công


ca



%


			1,88



1,063



5





			


			21








DA.11200 THÍ NGHIỆM BÊ TÔNG ĐẦM LĂN



Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cường độ kháng kéo trực tiếp mẫu RCC





			DA.112


			Thí nghiệm bê tông đầm lăn


			Vật liệu


Bộ gá kẹp mẫu


Bộ truyền tải


Keo Epoxy


Điện năng



Vật liệu khác



Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Máy cắt bê tông 7,5kW


Máy cắt, mài mẫu vật liệu



Máy kéo nén thủy lực 100 tấn



Tủ sấy



Máy bơm nước 7,0kW



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			bộ


bộ


hộp


kwh



%



công


ca



ca



ca


ca


ca



%


			0,01



0,01



0,10



8,86



5



2,6



0,1



0,125



0,125



0,125



0,225



5





			


			01








Tiếp theo


			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thời gian đông kết của hỗn hợp bê tông





			DA.112


			Thí nghiệm bê tông đầm lăn


			Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Dụng cụ thử xuyên



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			công


ca



%


			8,2



7,5



5





			


			02








DA.12000 THÍ NGHIỆM VÔI XÂY DỰNG



Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Lượng nước cần thiết để tôi vôi


			Lượng vôi nhuyễn khi tôi 1kg vôi sống


			Khối lượng riêng của vôi đã tôi


			Lượng hạt không tôi được





			DA.120


			Thí nghiệm vôi xây dựng


			Vật liệu


Điện năng


Dầu hỏa


Natri hydroxit (NaOH)



Vật liệu khác



Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Tủ sấy



Cân kỹ thuật



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			kwh


lít


kg



%



công



ca



ca



%


			3,69



-



-



5



0,469




0,45



-



5


			-



-



-



-



0,544




-



0,063



5


			7,38



0,2



-



5



0,539




0,9



-



5


			2,97



-



0,4



5



0,609




0,363



-



5





			


			01


			02


			03


			04








Tiếp theo


			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Độ nghiền mịn


			Độ ẩm của vôi Hydrat


			Độ hút vôi





			DA.120


			Thí nghiệm vôi xây dựng


			Vật liệu


Điện năng



Cát thạch anh


Dầu chống dính


Vật liệu khác


Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Tủ sấy



Cân phân tích



Bàn rung



Máy kéo, nén thủy lực 50 tấn



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			kwh


kg


lít



%



công


ca



ca



ca


ca



%


			2,97



-



-



5



0,46



0,365



-



-



-



5


			7,38



-



-



5



0,234



0,9



-



-



-



5


			1,05



1,38



0,5



5



1,875



-



0,25



0,021



0,213



5





			


			05


			06


			07








DA.13000 THÍ NGHIỆM VỮA XÂY DỰNG



Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu


			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Độ lưu động của hỗn hợp vữa


			Xác định kích thước hạt cốt liệu lớn nhất


			Khối lượng thể tích của hỗn hợp vữa


			Xác định khả năng giữ độ lưu động của vữa tươi


			Độ hút nước của mẫu vữa đã đóng rắn





			DA.130


			Thí nghiệm vữa xây dựng


			Vật liệu


Điện năng


Vật liệu khác


Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Cân kỹ thuật



Bàn dằn



Máy hút chân không



Tủ sấy



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			kwh



%



công


ca



ca


ca


ca



%


			-



-



0,125



-



0,063



-



-



5


			5,02



5



0,532



0,125



-



-



0,666



5


			-



-



0,422



0,063



-



-



-



5


			0,40



5



0,188



-



0,126



0,066



-



5


			8,20



5



0,234



-



-



-



1,0



5





			


			01


			02


			03


			04


			05








Tiếp theo


			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cường độ chịu nén của vữa đã đóng rắn


			Cường độ chịu uốn của vữa đã đóng rắn


			Cường độ bám dính của vữa đá đóng rắn trên nền


			Tính toán liều lượng vữa





			DA.130


			Thí nghiệm vữa xây dựng


			Vật liệu


Điện năng



Keo dán tổng hợp


Vật liệu khác


Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Máy kéo, nén thủy lực 10 tấn



Cân kỹ thuật



Máy thử cường độ bám dính



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			kwh



hộp



%



công




ca



ca


ca



%


			0,45



-



5



1,031



0,094




-



-



5


			0,6



-



5



0,609



0,125




-



-



5


			-



1,0



5



1,453



-




0,25



0,25



5


			0,31



-



5



1,059



0,064




-



-



5





			


			06


			07


			08


			09








Tiếp theo


			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Khối lượng riêng


			Xác định khối lượng thể tích mẫu vữa đã đóng rắn


			Xác định hàm lượng ion clo hòa tan trong nước





			DA.130


			Thí nghiệm vữa xây dựng


			Vật liệu


Điện năng


Nước cất


Giấy lọc



Phenolphtalein


Axit nitric (HNO3)


Bạc Nitrat (AgNO3)


Amoni Sunfua Xianua (NH4SCN)


Vật liệu khác


Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Tủ sấy



Cân thủy tĩnh



Bếp điện



Tủ hút khí độc



Cân phân tích



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			kwh


lít


hộp


lít



lít


gam



lít






%



công



ca



ca


ca


ca


ca



%


			11,19



-



-



-



-



-



-




5



0,422



1,365



-



-



-



-



5


			3,08



-



-



-



-



-



-




5



0,375



0,375



0,375



-



-



-



5


			9,25



1,0



0,3



0,5



0,1



0,1



0,01




5



0,512



1,0



-



0,5



0,25



0,125



5





			


			10


			11


			12








DA.14000 THÍ NGHIỆM GẠCH XÂY ĐẤT SÉT NUNG



Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cường độ chịu nén


			Cường độ chịu uốn


			Độ hút nước


			Khối lượng thể tích


			Khối lượng riêng





			DA.140


			Thí nghiệm gạch xây đất sét nung


			Vật liệu


Điện năng


Dầu hỏa


Vật liệu khác



Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Máy kéo, nén thủy lực 50 tấn



Tủ sấy



Cân kỹ thuật



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			kwh


lít



%



công




ca



ca



ca



%


			0,50



-



5



0,788



0,105




-



-



5


			0,75



-



5



0,70




0,157




-



-



5


			24,6



-



5



0,438




-




3,0



0,063



5


			8,2



-



5



0,508




-




1,0



0,063



5


			8,2



0,2



5



0,503




-




1,0



0,063



5





			


			01


			02


			03


			04


			05








DA.15000 THÍ NGHIỆM GẠCH LÁT XI MĂNG



Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Lực uốn gãy toàn viên


			Lực xung kích


			Độ mài mòn


			Độ hút nước





			DA.150


			Thí nghiệm gạch lát xi măng


			Vật liệu


Điện năng



Cát thạch anh


Vật liệu khác


Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Máy kéo, nén thủy lực 50 tấn


Dụng cụ xác định độ chịu lực va đập xung kích gạch lát xi măng



Cân kỹ thuật



Máy thử độ mài mòn



Tủ sấy



Máy hút ẩm



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			kwh


kg



%


công


ca



ca



ca


ca


ca


ca



%


			0,63



-



5



0,788



0,131



-



-



-



-



-



5


			-



-



-



0,219



-



0,25



-



-



-



-



5


			16,35



0,5



5



0,234



-



-



0,025



0,5



1,5



0,188



5


			10,67



-



5



1,006



-



-



0,5



-



1,188



0,5



5





			


			01


			02


			03


			04








DA.16000 THÍ NGHIỆM GẠCH CHỊU LỦA



Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cường độ chịu nén


			Nhiệt độ chịu lửa loại 1 mẫu


			Nhiệt độ chịu lửa loại ≥ 2 mẫu


			Biến dạng dưới tải trọng





			DA.160


			Thí nghiệm gạch chịu lửa


			Vật liệu


Điện năng


Sạn Mg


Grafit



Điện cực sắt



Cồn (C2H5OH)


Ống Cr-Mg hoặc Mg



Bột Al2O3



Vật liệu khác



Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Tủ sấy



Lò nung



Bộ phận cần ép mẫu thử gạch chịu lửa



Cân phân tích



Máy kéo, nén thủy lực 50 tấn


Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			kwh


kg


kg


kg


lít


kg


kg



%



công


ca



ca


ca




ca


ca



%


			12,80



-



-



-



-



-



-



5



1,01



1,5



-



-




-



0,105



5


			9,76



5,4



-



3,6



2,7



-



-



5



1,27



-



0,8



-




-



-



5


			5,49



3,0



-



2,0



1,5



-



-



5



0,88



-



0,45



-




-



-



5


			16,47



-



4,5



6,0



-



9,0



0,1



5



1,49



-



1,35



0,375




1,5



-



5





			


			01


			02


			03


			04








Tiếp theo


			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Độ xốp


			Độ co dư có nhiệt độ <1350 ºC


			Độ co dư có nhiệt độ ≥1350 ºC





			DA.160


			Thí nghiệm gạch chịu lửa


			Vật liệu


Điện năng


Sạn Mg


Bột Al2O3



Vật liệu khác



Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Tủ sấy



Lò nung



Cân kỹ thuật



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			kwh


kg


kg



%



công



ca



ca



ca



%


			4,1



-



-



5



0,263




0,5



-



0,063



5


			20,39



0,1



0,1



5



1,575




0,69



1,208



0,094



5


			30,58



0,1



0,1



5



1,969




1,035



1,811



0,141



5





			


			05


			06


			07








Tiếp theo


			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Khối lượng thể tích


			Khối lượng riêng


			Thử độ bền xung nhiệt vật liệu chịu lửa làm lạnh bằng nước





			DA.160


			Thí nghiệm gạch chịu lửa


			Vật liệu


Điện năng


Grafit



Ống Cr-Mg hoặc Mg



Dầu hỏa


Vật liệu khác



Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Máy kéo, nén thủy lực 125 tấn


Tủ sấy


Lò nung



Máy thử độ mài mòn



Cân kỹ thuật



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			kwh


kg


kg


lít



%



công




ca



ca



ca


ca


ca



%


			4,1



-



-



1,0



5



0,350




-




0,5



-



-



-



5


			7,38



-



-



0,2



5



0,503




-




0,9



-



-



-



5


			44,42



4,5



9,0



-



5



3,653




0,25




2,025



1,856



0,188



0,75



5





			


			08


			09


			10








Tiếp theo


			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thử cơ lý vật liệu chịu lửa làm lạnh bằng không khí


			Hệ số dãn nở nhiệt


			Hàm lượng các oxit trong gạch chịu lửa (phương pháp phân tích hoá)





			DA.160


			Thí nghiệm gạch chịu lửa


			Vật liệu


Điện năng


Grafit



Ống Cr-Mg hoặc Mg



Dầu hỏa


Cồn (C2H5OH)


Phenolphthalein



Bạc Nitrat (AgNO3)


K2BrO4



Axit nitric (HNO3)


Vật liệu khác



Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Máy kéo, nén thủy lực 125 tấn



Tủ sấy



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			kwh


kg


kg


lít


lít



hộp


gam


gam


ml



%



công



ca



ca



%


			48,87



4,95



9,9



0,22



-



-



-



-



-



5



4,019



0,275




2,228



5


			119,93



-



-



-



-



-



-



-



-



5



1,750



-




14,625



5


			-



-



-



-



0,6



2,4



24,0



48,0



0,24



5



5,950



-




-



-





			


			11


			12


			13








DA.17000 THÍ NGHIỆM NGÓI SÉT NUNG



Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thời gian xuyên nước


			Tải trọng uốn gãy


			Độ hút nước


			Khối lượng 1m2 ngói lợp ở trạng thái bão hòa nước





			DA.170


			Thí nghiệm ngói sét nung


			Vật liệu


Parafin


Điện năng



Xi măng PCB40



Vật liệu khác



Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Cân kỹ thuật



Máy kéo, nén thủy lực 10 tấn



Tủ sấy



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			kg


kwh


kg



%



công


ca



ca



ca



%


			0,25



-



-



5



0,394



-



-




-



-


			-



1,13



1,5



5



0,7



-



0,236




-



5


			-



8,49



-



5



0,394



0,063



-




1,035



5


			-



-



-



-



0,394



0,063



-




-



5





			


			01


			02


			03


			04








DA.18000 THÍ NGHIỆM NGÓI XI MĂNG CÁT



Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Độ hút nước ngói xi măng cát


			Khối lượng 1m2 ngói xi măng cát lợp ở trạng thái bão hòa nước


			Thời gian xuyên nước ngói xi măng cát


			Lực uốn gãy ngói xi măng cát





			DA.180


			Thí nghiệm ngói xi măng cát


			Vật liệu


Điện năng


Parafin



Xi măng PCB40



Vật liệu khác



Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Tủ sấy



Cân kỹ thuật



Máy kéo, nén thủy lực 10 tấn



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			kwh


kg


kg



%



công


ca



ca


ca



%


			9,23



-



-



5



0,394



1,125



0,063



-



5


			-



-



-



-



0,394



-



0,063



-



5


			-



0,25



-



5



0,394



-



-



-



-


			1,13



-



1,5



5



0,56



-



-



0,236



5





			


			01


			02


			03


			04








DA.19000 THÍ NGHIỆM GẠCH GỐM ỐP LÁT, GẠCH MEN, ĐÁ ỐP LÁT TỰ NHIÊN



VÀ ĐÁ ỐP LÁT NHÂN TẠO TRÊN CƠ SỞ CHẤT KẾT DÍNH HỮU CƠ



Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Độ hút nước


			Khối lượng thể tích


			Độ bóng bề mặt


			Độ bền uốn


			Độ bền mài mòn bề mặt





			DA.190


			Thí nghiệm gạch gốm ốp lát, gạch men, đá ốp lát tự nhiên, đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ


			Vật liệu


Điện năng


Nước



Hóa chất tẩy rửa (HCl 5%)


Hạt mài



Vật liệu khác



Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Máy hút chân không



Máy cắt, mài mẫu vật liệu



Cân kỹ thuật



Tủ sấy



Máy hút ẩm



Máy đo độ bóng


Tủ hút khí độc


Máy thử bền uốn



Máy thử độ mài mòn



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			kwh


lít


lít



kg



%



công



ca



ca



ca


ca


ca


ca


ca


ca


ca



%


			29,53



100,0



-




-



5



0,656



0,65



0,3




0,24



3,3



0,5



-



-



-



-



5


			29,53



150,0



-




-



5



0,63




0,65



0,3




0,3



3,3



-



-



-



-



-



5


			7,71



-



1,56




-



5



0,735




-



0,37




-



0,5



-



0,57



0,5



-



-



5


			30,21



-



-




-



5



0,70




-



0,3




-



3,3



-



-



0,5



0,5



-



5


			18,02



20,0



0,1




0,04



5



1,56




-



0,3




1,15



1,2



-



-



-



-



0,93



5





			


			01


			02


			03


			04


			05








Tiếp theo


			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Độ bền mài mòn sâu


			Độ cứng bề mặt theo thang Mohs


			Xác định hệ số giãn nở nhiệt dài (< 100ºC)


			Xác định hệ số giãn nở nhiệt dài 100ºC đến 800ºC)


			Xác định độ bền sốc nhiệt


			Độ bền rạn men





			DA.190


			Thí nghiệm gạch gốm ốp lát, gạch men, đá ốp lát tự nhiên, đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ


			Vật liệu


Điện năng


Hạt mài


Nước



Hóa chất màu


Vật liệu khác


Nhân công



Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm



Máy cắt, mài mẫu vật liệu



Máy thử độ mài mòn



Cân kỹ thuật



Tủ sấy



Bình hút ẩm



Khoáng chuẩn



Máy đo độ giãn nở nhiệt dài



Máy khuấy và làm mát nước



Nồi hấp áp suất cao (Autoclave)



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			kwh


kg


lít


lít



%



công




ca



ca




ca


ca


ca


ca



ca



ca


ca




%


			12,77



0,79



-



-



5



0,90




0,3




0,25




0,125



1,1



-



-



-




-



-




5


			-



-



10,0



-



5



0,425




0,25




-




-



-



-



0,125



-




-



-




5


			21,29



-



1000,0



-



5



1,0




0,5




-




-



2,2



0,56



-



0,85




-



-




5


			21,29



-



1500,0



-



5



1,0




0,5




-




-



2,2



0,56



-



1,2




-



-




5


			24,00



-



150,0



0,1



5



1,14




0,5




-




-



1,5



-



-



-




1,5



-




5


			4,00



-



20,0



0,05



5



3,675




0,5




-




-



-



-



-



-




-



1,5




5





			


			06


			07


			08


			09


			10


			11








Tiếp theo


			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Sai lệch kích thước


			Hệ số giãn nở ẩm


			Xác định độ bền va đập bằng cách đo hệ số phản hồi


			Hệ số ma sát động





			DA.190


			Thí nghiệm gạch gốm ốp lát, gạch men, đá ốp lát tự nhiên, đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu  cơ


			Vật liệu


Điện năng


Bi thép



Vật liệu khác



Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Máy cắt, mài mẫu vật liệu


Máy đo kích thước



Lò nung



Dụng cụ đo hệ số giãn nở ẩm


Thiết bị thử va đập phản hồi


Thiết bị đo hệ số ma sát



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			kwh


kg



%



công


ca



ca


ca


ca



ca



ca



%


			1,30



-



5



0,525



0,2



0,125



-



-




-



-



5


			36,15



-



5



1,95



0,4



-



2,75



0,3




-



-



5


			1,30



0,1



5



0,65



0,2



-



-



-




0,25



-



5


			2,50



-



5



1,2



0,3



-



-



-




-



0,5



5





			


			12


			13


			14


			15








Tiếp theo



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Độ bền hóa học





			DA.190


			Thí nghiệm gạch gồm ốp lát, gạch men, đá ốp lát tự nhiên, đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ


			Vật liệu


Điện năng



Natri hypoclorit (NaClO)



Vật liệu khác



Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Tủ sấy



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			kwh


lít



%



công


ca



%


			4,10



1,0



5



1,52



0,5



5





			


			16








DA.20000 THÍ NGHIỆM CƠ LÝ GẠCH BÊ TÔNG



Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Kiểm tra kích thước, màu sắc và mức khuyết tật ngoại quan


			Xác định cường độ chịu nén


			Xác định độ rỗng


			Xác định độ thấm nước


			Xác định độ hút nước





			DA.200


			Thí nghiệm cơ lý gạch bê tông


			Vật liệu


Điện năng



Xi măng



Vật liệu khác



Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Máy kéo, nén thủy lực 50 tấn



Cân kỹ thuật



Bộ dụng cụ xác định thấm nước



Tủ sấy



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			kwh


kg



%


công



ca




ca


ca




ca



%


			-



-



-



0,57



-




-



-




-



-


			0,50



0,89



5



0,63




0,105




-



-




-



5


			-



-



-



0,54




-




0,35



-




-



5


			-



1,50



5



0,522




-




-



0,5




-



5


			24,6



-



5



0,482




-




0,069



-




3,0



5





			


			01


			02


			03


			04


			05








DA.21000 THÍ NGHIỆM NGÓI FIBRO XI MĂNG, XICADAY



Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thời gian xuyên nước


			Tải trọng uốn gãy


			Khối lượng thể tích





			DA.210


			Thí nghiệm ngói Fibro xi măng, xicaday


			Vật liệu


Parafin


Điện năng



Vật liệu khác



Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Máy kéo, nén thủy lực 10 tấn


Tủ sấy



Cân kỹ thuật



Cân thủy tĩnh



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			kg


kwh



%



công


ca




ca


ca


ca



%


			3,00



-



5



0,350



-




-



-



-



-


			-



1,13



5



0,744



0,236




-



-



-



5


			-



4,1



5



0,201



-




0,5



0,1



0,1



5





			


			01


			02


			03








DA.22000 THÍ NGHIỆM SỨ VỆ SINH



Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Độ hút nước


			Độ bền nhiệt


			Độ bền rạn men





			DA.220


			Thí nghiệm sứ vệ sinh


			Vật liệu


Điện năng


Nước



Vật liệu khác



Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Cân kỹ thuật



Máy khuấy và làm mát nước



Tủ sấy



Máy hút ẩm



Máy hút chân không



Thiết bị Autoclave



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			kwh


lít



%



công


ca



ca



ca


ca


ca


ca



%


			28,46



100,0



5



0,481



0,15



-




3,3



0,5



0,25



-



5


			14,70



150,0



5



0,744



-



1,5




1,5



-



-



-



5


			4,00



-



5



3,68



-



-




-



-



-



1,5



5





			


			01


			02


			03








Tiếp theo


			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Độ cứng vạch bề mặt theo thang Mohs


			Độ thấm mực


			Xác định khả năng chịu tải của sản phẩm


			Xác định tính năng sử dụng của sản phẩm





			DA.220


			Thí nghiệm sứ vệ sinh


			Vật liệu


Điện năng


Nước



Vật liệu khác



Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Tủ sấy



Dụng cụ cắt, mài



Dụng cụ thử thấm mực



Máy hút ẩm



Thiết bị thử tải trọng



Thiết bị thử tính năng sử dụng của sứ vệ sinh



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			kwh


lít



%



công



ca


ca


ca


ca


ca



ca



%


			-



10,0



5



1,0



-



0,3



-



-



-



-



5


			26,66



20,0



5



1,3



3,25



0,5



1,5



-



-



-



5


			0,65



-



5



1,8



-



-



-



-



0,58



-



5


			1,50



75,0



5



0,55



-



-



-



-



-



0,25



5





			


			04


			05


			06


			07








DA.23000 THÍ NGHIỆM KÍNH XÂY DỰNG



Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Khuyết tật ngoại quan


			Độ cong vênh


			Chiều dày và sai lệch chiều dày


			Độ truyền sáng





			DA.230


			Thí nghiệm kính xây dựng


			Vật liệu


Nước rửa kính



Điện năng


Vật liệu khác


Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Máy quang phổ đo hệ số truyền sáng



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			lít


kwh



%



ca



ca



%


			0,3



-



5



0,8



-



-


			0,3



-



5



0,7



-



-


			0,3



-



5



0,85



-



-


			0,3



0,8



5



1,1



0,7



5





			


			01


			02


			03


			04








Tiếp theo


			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Xác định hệ số phản xạ của kính gương


			Xác định hệ số truyền năng lượng bức xạ mặt trời


			Xác định hệ số phản xạ năng lượng ánh sáng mặt trời





			DA.230


			Thí nghiệm kính xây dựng


			Vật liệu


Nước rửa kính



Điện năng


Vật liệu khác


Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Máy quang phổ đo hệ số phản xạ ánh sáng



Máy quang phổ đo hệ số truyền sáng



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			lít 


kwh



%



ca



ca



ca




%


			0,25



0,80



5



1,15



0,7




-




5


			0,25



0,80



5



1,2



-




0,7




5


			0,25



0,80



5



1,1



0,7




-




5





			


			05


			06


			07








Tiếp theo



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Độ bền va đập con lắc


			Độ bền va đập bi rơi


			Ứng suất bề mặt


			Độ vỡ mảnh





			DA.230


			Thí nghiệm kính xây dựng


			Vật liệu


Nước rửa kính



Điện năng


Vật liệu khác


Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Dụng cụ thử va đập con lắc


Dụng cụ thử va đập bi rơi


Dụng cụ phá vỡ mẫu kính


Máy đo ứng suất bề mặt


Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			lít


kwh



%



ca


ca




ca



ca


ca



%


			-



-



-



0,6



0,55




-



-



-



5


			-



-



-



0,5



-




0,55



-



-



5


			0,5



0,50



5



0,45



-




-



-



0,5



5


			-



-



-



0,6



-




-



0,5



-



5





			


			08


			09


			10


			11








Tiếp theo


			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Độ bền nhiệt ẩm


			Độ bền nhiệt khô


			Độ bền chịu ẩm


			Độ bền chịu bức xạ





			DA.230


			Thí nghiệm kính xây dựng


			Vật liệu


Nước rửa kính



Điện năng



Bóng đèn OSRAM Ultra - Vitalux 300W



Vật liệu khác



Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Tủ sấy



Bếp điện



Thiết bị đo độ bền ẩm


Máy quang phổ đo hệ số truyền sáng



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			lít


kwh



cái




%



công


ca



ca


ca



ca



%


			0,1



2,90



-




5



1,6



-



1,0



1,3



-



5


			0,1



9,84



-




5



1,6



1,2



-



-



-



5


			0,1



45,00



-




5



2,8



-



-



42,0



-



5


			0,5



450,00



24,0




1



26,2



-



-



-



2,0



5





			


			12


			13


			14


			15








Tiếp theo


			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Xác định độ bền axit của kính phủ phản quang


			Xác định độ bền kiềm của kính phủ phản quang


			Độ bền mài mòn kính phủ phản quang


			Xác định độ bền nước của kính màu hấp thụ nhiệt





			DA.230


			Thí nghiệm kính xây dựng


			Vật liệu


Điện năng


Nước rửa kính



Axit Clohydric (HCl) 1N


Natri hydroxit (NaOH)


Methyl đỏ (C15H14N3NaO2)


Vật liệu khác



Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Máy quang phổ đo hệ số truyền sáng



Máy mài mòn bề mặt kính



Cân kỹ thuật



Bếp điện



Tủ sấy



Máy làm sạch bằng siêu âm



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			kwh


lít


lít


lít


mg




%



công



ca



ca




ca


ca


ca


ca



%


			0,50



0,2



1,3



-



-




5



1,2



0,45




-




-



-



-



-



-


			0,50



0,2



-



1,3



-




5



1,2



0,45




-




-



-



-



-



-


			0,60



0,2



-



-



-




5



1,7



0,5




0,5




-



-



-



-



5


			6,55



0,5



1,0



-



25,0




5



2,0



-




-




0,5



0,5



0,5



0,5



5





			


			16


			17


			18


			19








Tiếp theo


			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Xác định điểm sương


			Thử độ kín bằng phương pháp gia tốc





			DA.230


			Thí nghiệm kính xây dựng






			Vật liệu


Khăn bông



Cồn (C2H5OH)


Đá khô



Điện năng



Hóa chất tẩy rửa (HCl 5%)


Vật liệu khác



Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Thiết bị đo điểm sương


Thiết bị đo thử độ kín



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			cái


lít


kg



kwh


lít



%



công


ca



ca



%


			1,0



0,5



0,5



0,6



-



5



1,6



2,0



-



5


			-



-



-



890,0



0,2



1



13,0



-



80,0



5





			


			20


			21








DA.24000 THÍ NGHIỆM CƠ LÝ GỖ



Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu


			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số vòng năm của gỗ


			Độ ẩm khi thử cơ lý


			Độ hút ẩm


			Độ hút nước và độ dãn dài


			Độ co nứt của gỗ





			DA.240


			Thí nghiệm cơ lý gỗ


			Vật liệu


Điện năng


Đầu đo



Vật liệu khác



Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Tủ sấy



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			kwh


cái



%



công


ca



%


			-



-



-



0,525



-



-


			7,46



-



2



0,7



0,91



5


			7,46



-



2



0,785



0,91



5


			8,95



-



2



1,05



1,092



5


			42,91



12



2



1,925



5,233



5





			


			01


			02


			03


			04


			05








Tiếp theo


			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Khối lượng riêng của gỗ


			Giới hạn bền khi nén của gỗ


			Giới hạn bền khi kéo của gỗ


			Giới hạn bền khi uốn tĩnh của gỗ





			DA.240


			Thí nghiệm cơ lý gỗ


			Vật liệu


Điện năng


Vật liệu khác


Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Tủ sấy



Lò nung



Máy kéo, nén thủy lực 10 tấn



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			kwh



%



công


ca



ca


ca



%


			11,19



2



0,591



1,365



-



-



5


			0,30



2



0,70



-



-



0,063



5


			0,30



2



0,60



-



-



0,063



5


			0,30



2



0,59



-



-



0,063



5





			


			06


			07


			08


			09








Tiếp theo


			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Giới hạn bền khi uốn va đập của gỗ


			Giới hạn bền khi trượt và cắt của gỗ


			Sức chống tách của gỗ


			Độ cứng va đập của gỗ


			Chỉ tiêu biến dạng đàn hồi của gỗ





			DA.240


			Thí nghiệm cơ lý gỗ


			Vật liệu


Điện năng



Keo dán tổng hợp



Giấy ráp



Lưỡi dao cạo



Xăng



Vật liệu khác



Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Tủ sấy



Lò nung



Máy kéo, nén thủy lực 200 tấn



Máy kéo, nén thủy lực 50 tấn



Dụng cụ đo độ bền va đập



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			kwh


hộp


tờ


cái


lít



%



công



ca



ca


ca



ca



ca



%


			2,75



-



-



-



-



2



0,919




-



-



0,156



-




-



5


			3,60



-



-



-



-



2



0,788




-



-



-



0,75




-



5


			3,60



0,03



3,0



1,0



-



2



0,70




-



-



-



0,75




-



5


			-



-



3,0



-



-



2



0,875




-



-



-



-




0,25



5


			12,73



-



-



-



-



2



0,70




0,25



0,875



-



-




-



5





			


			10


			11


			12


			13


			14








DA.25000 THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH VẬT LIỆU BITUM



Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu


			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Độ kéo dài


			Nhiệt độ hoá mềm


			Nhiệt độ bắt lửa


			Độ kim lún


			Độ bám dính với đá





			DA.250


			Phân tích vật liệu bitum


			Vật liệu


Điện năng



Glyxerin (C3H8O3)


Dầu hỏa



Cát vàng


Đầu đo


Mỡ



Vật liệu khác



Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Bếp điện



Máy đo độ dãn dài bitum



Tủ sấy



Cân kỹ thuật



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			kwh


lít


lít


m3


cái


kg



%



công



ca



ca


ca


ca




%


			3,00



0,1



0,01



-



-



0,1



2



1,006




0,25



0,25



-



-




5


			3,50



0,5



0,01



-



-



0,1



2



1,094




0,375



0,125



-



-




5


			0,18



-



0,01



0,01



-



-



2



1,313




0,063



-



-



-




5


			47,88



-



0,01



-



12,0



-



2



0,85




0,25



-



5,75



-




5


			1,72



-



0,01



-



-



-



2



1,356




0,063



-



0,188



0,25




5





			


			01


			02


			03


			04


			05








Tiếp theo


			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Khối lượng riêng


			Lượng tổn thất sau khi đốt ở 1630C trong 5 giờ


			Tỷ lệ độ kim lún sau khi đun nóng ở 1630C trong 5 giờ với độ kim lún 2500C


			Hàm lượng hòa tan trong Benzen





			DA.250


			Phân tích vật liệu bitum


			Vật liệu


Điện năng



Glyxerin (C3H8O3)


Trichloroethylene (C2HCl3)


Dầu hỏa


Mỡ



Axit Silicic (H2SiO3)


Nước cất



Giấy lọc



Vật liệu khác



Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Bếp điện



Tủ sấy



Cân kỹ thuật


Cân phân tích


Lò nung



Kẹp niken



Máy hút ẩm



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			kwh


lít



lít


lít


kg


kg


lít



hộp



%



công



ca



ca


ca


ca


ca


ca


ca



%


			1,21



-




-



0,01



-



-



2,5



-



2



1,96




0,063



0,125



0,05



-



-



-



-



5


			6,15



1,0




-



0,02



-



-



-



-



2



0,96




-



0,75



0,05



-



-



-



-



5


			31,67



-




-



-



0,2



0,02



-



-



2



0,613




-



0,983



-



0,125



1,935



0,75



-



5


			10,48



-



0,83



-



-



-



0,1



0,1



2



1,05




0,75



0,86



-



0,038



-



-



0,75



5





			


			06


			07


			08


			09








Tiếp theo


			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Độ nhớt của nhựa đường


			Chất thu được khi chưng cất


			Độ đồng đều, độ ổn định của nhũ tương nhựa đường


			Tốc độ phân tách của nhũ tương nhựa đường


			Lượng mất sau khi nung ở 163ºC





			DA.250


			Phân tích vật liệu bitum


			Vật liệu


Điện năng



Keo dán tổng hợp



Mỡ



Axit Silicic (H2SiO3)


Xăng



Vật liệu khác



Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Tủ sấy



Cân kỹ thuật


Kẹp niken


Nhớt kế



Cân phân tích



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			kwh


hộp


kg


kg


lít



%



công


ca



ca


ca


ca


ca



%


			-



-



-



-



0,06



2



1,75



-



-



-



1,2



-



5


			17,91



-



-



-



-



2



1,094



2,184



-



-



-



-



5


			26,86



-



-



-



-



2



0,998



3,276



-



-



-



-



5


			3,08



1,0



-



-



-



2



2,034



0,375



0,375



-



-



-



5


			4,67



-



0,2



0,02



2



0,613



0,571



1,125



0,375



-



0,063



5





			


			10


			11


			12


			13


			14








Tiếp theo


			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Hàm lượng Paraphin


			Điện tích hạt





			DA.250


			Phân tích vật liệu bitum


			Vật liệu


Điện năng


Nước cất


Etoxyetan



Etanol nguyên chất


Etanol cấp kỹ thuật


Axeton



Cacbon dioxit


Vật liệu khác


Nhân công


Kỹ sư 3,0/8



Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Cân phân tích



Tủ sấy



Máy hút chân không



Bể ổn nhiệt



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			kwh


lít


kg


kg


kg


lít


kg



%



công


công




ca


ca


ca


ca



%


			5,08



0,18



0,20



0,50



0,50



1,00



0,10



5



1,5



1,0




0,01



0,10



0,10



-



5


			5,00



1,0



-



-



-



-



-



5



0,5



1,0




-



-



-



0,125



5





			


			15


			16








DA.26000 THÍ NGHIỆM NHỰA ĐƯỜNG POLIME



Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Độ đàn hồi


			Độ ổn định lưu trữ


			Độ nhớt Brookfield





			DA.260


			Thí nghiệm nhựa đường Polime


			Vật liệu


Điện năng


Vật liệu khác


Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Máy đo độ đàn hồi



Thiết bị gia nhiệt vòng và bi



Máy đo độ nhớt Brookfield



Bếp điện


Tủ lạnh


Tủ sấy



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			kwh



%



công



ca



ca




ca



ca


ca



ca



%


			5,04



5



0,194




0,164



-




-




0,066



-



0,591



5


			59,57



5



1,795




-



0,066




-




0,066



0,525



7,088



5


			0,19



5



0,081




-



-




0,263




0,066



-



-



5





			


			01


			02


			03








DA.27000 THÍ NGHIỆM MASTIC



Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Khối lượng riêng


			Độ côn lún


			Độ khôi phục đàn hồi


			Độ chảy dẻo ở 600C


			Điểm hóa mềm





			DA.270


			Thí nghiệm Mastic


			Vật liệu


Điện năng



Gas công nghiệp



Dầu FO



Nước cất



Vật liệu khác



Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Cân kỹ thuật



Thiết bị đo độ côn lún



Máy ổn nhiệt



Bộ thiết bị thí nghiệm điểm hóa mềm (ELE)


Bếp ga công nghiệp


Tủ sấy



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			kwh


kg


lít


lít



%



công




ca


ca



ca



ca


ca




%


			-



1,19



0,25



2,5



2



0,317




0,02



-




0,20



-



0,20



-




5


			-



1,19



0,25



-



2



0,469




-



0,013




0,25



-



0,19



-




5


			-



1,19



0,25



-



2



0,478




-



0,024




0,25



-



0,19



-




5


			5,13



1,41



0,25



-



2



0,563




-



-




-



-



0,226



0,625




5


			-



1,23



0,25



1,0



2



0,309




-



-




-



0,028



0,196



-




5





			


			01


			02


			03


			04


			05








DA.28000 THÍ NGHIỆM BÊ TÔNG NHỰA



Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Trọng lượng riêng của bê tông nhựa


			Trọng lượng riêng của các phối liệu trong bê tông nhựa


			Độ bão hòa nước của bê tông nhựa


			Độ trương nở sau khi bão hòa nước





			DA.280


			Thí nghiệm bê tông nhựa


			Vật liệu


Điện năng


Nước cất


Dầu hỏa



Đầu đo



Vật liệu khác



Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Máy nghiền bi sứ LE 1



Tủ sấy



Máy hút chân không



Cân kỹ thuật



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			kwh


lít


lít


cái



%



công



ca



ca


ca 


ca



%


			0,30



-



-



-



2



1,47




-



-



0,375



0,031



5


			65,52



0,6



2,0



-



2



0,14




5,46



5,46



-



0,031



5


			0,45



-



-



-



2



0,396




-



-



0,563



0,031



5


			42,91



-



-



12,0



2



0,01




-



5,233



-



0,031



5





			


			01


			02


			03


			04








Tiếp theo


			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cường độ chịu nén


			Hệ số ổn định nước và ổn định nhiệt


			Độ ổn định, chỉ số dẻo, độ cứng quy ước


			Hàm lượng bitum trong bê tông nhựa





			DA.280


			Thí nghiệm bê tông nhựa


			Vật liệu


Điện năng


Dầu hỏa


Vật liệu khác



Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Tủ sấy



Máy nén Marshall



Máy chiết nhựa (Xốc lét)


Máy kéo, nén thủy lực 10 tấn



Máy hút chân không



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			kwh


lít



%



công


ca



ca


ca



ca



ca



%


			2,15



-



2



0,73



-



-



-



0,45




-



5


			39,50



-



2



0,264



4,5



-



-



0,45




0,563



5


			21,00



-



2



1,838



-



0,313



-



-




-



5


			30,66



1,0



2



1,536



3,51



-



0,313



-




-



5





			


			05


			06


			07


			08








Tiếp theo


			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thành phần cốt liệu của hỗn hợp bê tông nhựa sau khi chiết


			Độ sâu vệt hằn bánh xe





			DA.280


			Thí nghiệm bê tông nhựa


			Vật liệu


Dầu cặn


Điện năng



Dầu công nghiệp 20



Vật liệu khác


Nhân công


Kỹ sư 3,0/8



Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Cân kỹ thuật



Thiết bị Wheel tracking



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			lít


kwh


lít



%



công


công



ca


ca



%


			0,42



-



-



2



-



1,03



0,063



-



5


			-



3,0



5,0



2



2,0



4,0



-



2,26



5





			


			09


			10








Ghi chú: Thí nghiệm độ sâu vệt hằn bánh xe dùng cho thí nghiệm xác định chiều sâu vệt hằn bánh xe trong môi trường không khí (mức độ vệt hằn bánh xe) theo Quyết định số 1617/QĐ- BGTVT ngày 29/4/2014 của Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy định kỹ thuật về phương pháp thử độ sâu vệt hằn bánh xe của bê tông nhựa xác định bằng thiết bị Wheel tracking đối với mẫu thí nghiệm lấy tại hiện trường.



DA.29000 THÍ NGHIỆM CƠ LÝ VẬT LIỆU BỘT KHOÁNG TRONG BÊ TÔNG NHỰA



Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thành phần hạt bột khoáng


			Hàm lượng bột khoáng mất khi nung


			Hàm lượng nước


			Khối lượng riêng của bột khoáng chất





			DA.290


			Thí nghiệm cơ lý vật liệu bột khoáng trong bê tông nhựa


			Vật liệu


Điện năng


Nước cất


Mỡ



Axit Silicic (H2SiO3)


Vật liệu khác



Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Cân kỹ thuật



Tủ sấy



Cân phân tích



Lò nung


Kẹp niken


Chén bạch kim



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			kwh


lít


kg


kg



%



công


ca



ca


ca


ca


ca


ca



%


			6,15



2,0



-



-



2



2,52



0,938



0,75



-



-



-



-



5


			17,83



-



0,1



0,01



2



0,613



-



0,5



0,063



1,125



0,375



0,375



5


			10,25



-



-



-



2



3,763



0,063



1,25



-



-



-



-



5


			32,8



0,5



-



-



2



0,665



-



4,0



-



-



-



-



5





			


			01


			02


			03


			04








Tiếp theo


			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Khối lượng riêng của hỗn hợp bột khoáng chất và nhựa đường


			Khối lượng thể tích và độ rỗng dư của hỗn hợp bột khoáng và nhựa đường


			Độ trương nở của hỗn hợp bột khoáng và nhựa đường


			Chỉ số về hàm lượng nhựa và bột khoáng





			DA.290


			Thí nghiệm cơ lý vật liệu bột khoáng trong bê tông nhựa


			Vật liệu


Điện năng


Nước cất



Amoni hydroxit (NH4OH)


Natri hydroxit (NaOH)



Vật liệu khác



Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Cân kỹ thuật



Tủ sấy



Cân thủy tĩnh



Máy hút chân không



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			kwh


lít


kg


kg



%



công


ca



ca


ca


ca



%


			60,35



1,0



-



-



2



0,998



-



7,36



-



-



5


			60,35



-



-



0,8



2



1,138



-



7,36



-



-



5


			0,05



-



-



-



2



1,925



0,063



-



0,063



0,063



5


			2,05



2,0



0,1



-



2



0,84



0,313



0,25



-



-



5





			


			05


			06


			07


			08








DA.30000 THÍ NGHIỆM BÊ TÔNG NHỰA TÁI CHẾ



Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đầm xoay


			Hveem


			Cường độ ép chẻ





			DA.300


			Thí nghiệm bê tông nhựa tái chế


			Vật liệu


Điện năng


Vật liệu khác


Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Cân kỹ thuật



Máy hút chân không



Máy đầm xoay



Máy Hveem



Máy nén Marshall



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			kwh



%



công


ca



ca


ca


ca


ca



%


			1,54



5



0,94



0,375



0,375



-



-



5


			0,3



5



0,451



0,125



-



0,125



-



5


			8,7



5



0,75



0,125



0,375



-



-



0,125



5





			


			01


			02


			03








DA.31000 THÍ NGHIỆM TÍNH NĂNG CƠ LÝ MÀNG SƠN



Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Độ bền va đập


			Độ bền va uốn


			Độ bám dính


			Độ nhớt


			Độ bền trong bazơ





			DA.310


			Thí nghiệm tính năng cơ lý của màng sơn


			Vật liệu


Dung môi hữu cơ



Giấy ráp



Lưỡi dao cạo



Natri hydroxit (NaOH)



Vật liệu khác



Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Dụng cụ xác định độ bền va đập



Dụng cụ xác định độ bền va uốn



Kính hiển vi



Tenxomet



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			lít


tờ


cái


kg



%



công



ca



ca



ca


ca



%


			0,1



3,0



-



-



5



0,875



1,15




-



-



-



5


			0,1



3,0



-



-



5



0,70



-




1,15



0,125



5


			0,1



3,0



1,0



-



5



0,70



-




-



-



-



-


			0,1



-



-



-



5



0,875



-




-



-



1,0



5


			-



-



-



0,5



5



1,40



-




-



-



-



-





			


			01


			02


			03


			04


			05











Tiếp theo


			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thời gian khô


			Độ phủ màng sơn


			Độ bền axit


			Độ mịn





			DA.310


			Thí nghiệm tính năng cơ lý của màng sơn


			Vật liệu


Điện năng



Dung môi hữu cơ



Giấy ráp



Axit Clohydric (HCl)



Vật liệu khác



Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Cân kỹ thuật



Máy đo thời gian khô màng sơn



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			kwh


lít


tờ


kg



%



công


ca



ca



%


			5,0



0,1



1,0



-



5



1,094



-



1,15



5


			-



0,1



-



-



5



0,875



0,5



-



5


			-



0,1



-



0,5



5



1,269



-



-



-


			-



0,1



-



-



5



0,43



-



-



-





			


			06


			07


			08


			09








Tiếp theo



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Hàm lượng chất không bay hơi


			Độ cứng của màng sơn


			Độ bóng của màng sơn





			DA.310


			Thí nghiệm tính năng cơ lý của màng sơn


			Vật liệu


Điện năng



Dung môi hữu cơ


Vật liệu khác


Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Thiết bị đo độ cứng màng sơn


Tủ sấy



Cân phân tích



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			kwh


lít



%



công


ca




ca


ca



%


			12,3



0,3



5



0,481



-




1,5



0,125



5


			-



0,3



5



0,875



1,25




-



-



5


			-



0,3



5



0,859



-




-



-



-





			


			10


			11


			12








Tiếp theo


			Mã hiệu


			Công tác



thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Độ bền nước


			Độ rửa trôi





			DA.310


			Thí nghiệm tính năng



cơ lý của màng sơn


			Vật liệu


Điện năng



Dung môi hữu cơ Vật liệu khác Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Thiết bị xác định độ bền cọ rửa



Tủ sấy



Cân phân tích



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			kwh lít



%



công ca



ca ca



%


			12,3



0,1



5



0,523



-



1,5



0,125



5


			-



0,1



5



0,95



1,25



-



-



5





			


			13


			14








DA.32000 THÍ NGHIỆM CHIỀU DÀY MÀNG SƠN TRÊN NỀN BÊ TÔNG, GỖ, THÉP VÀ TÔN



Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			DA.320


			Thí nghiệm chiều dày màng sơn


			Vật liệu


Điện năng


Đá mài


Giấy ráp


Mỡ



Vật liệu khác



Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Máy đo chiều dày màng sơn


Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			kwh


viên


tờ



kg



%



công


ca



%


			0,20



0,25



2,0



0,2



5



0,141



0,125



5





			


			01








DA.33000 THÍ NGHIỆM ĐẤT GIA CỐ BẰNG CHẤT KẾT DÍNH



Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Xác định cường độ kháng ép


			Xác định modun đàn hồi


			Xác định độ ổn định với nhiệt và nước





			DA.330


			Thí nghiệm đất gia cố bằng chất kết dính


			Vật liệu


Điện năng


Vật liệu khác


Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Máy kéo, nén thủy lực 50 tấn


Máy nén cố kết



Cân kỹ thuật



Tủ sấy



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			kwh



%



công


ca




ca


ca


ca



%


			2,40



10



1,140



0,50




-



-



-



5


			-



-



1,482



-




0,430



-



-



5


			2,87



10



1,944



-




-



0,23



0,35



5





			


			01


			02


			03








DA.34000 THÍ NGHIỆM KÉO THÉP TRÒN, THÉP DẸT, CƯỜNG ĐỘ, ĐỘ DÃN DÀI



Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thép tròn f 6-10, thép dẹt có thiết diện So ≤100 mm2


			Thép tròn f 12-18, thép dẹt có thiết diện 100 < So ≤ 250mm2


			Thép tròn f 20-25, thép dẹt có thiết diện 250 < So ≤ 500mm2


			Thép tròn f 28-32, thép dẹt có thiết diện 500 < So ≤ 800mm2


			Thép tròn f 36-45, thép dẹt có thiết diện So > 800 mm2





			DA.340


			Thí nghiệm kéo thép tròn, thép dẹt cường độ, độ dãn dài


			Vật liệu


Điện năng


Dầu thủy lực


Vật liệu khác


Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Máy kéo, nén thủy lực 100 tấn



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			kwh


lít



%



công




ca



%


			0,70



0,01



2



0,3




0,04



10


			0,84



0,01



2



0,3




0,048



10


			0,90



0,01



2



0,3




0,051



10


			1,14



0,01



2



0,4




0,065



10


			1,21



0,01



2



0,4




0,069



10





			


			01


			02


			03


			04


			05








DA.35000 THÍ NGHIỆM KÉO MỐI HÀN THÉP TRÒN, MỐI HÀN THÉP DẸT, ĐỘ BỀN MỐI HÀN



Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mối hàn thép tròn f 6-10, mối hàn thép dẹt có thiết diện So ≤ 100mm2


			Mối hàn thép tròn f 12-18, mối hàn thép dẹt có thiết diện 100 < So ≤ 250mm2


			Mối hàn thép tròn f 20-25, mối hàn thép dẹt có thiết diện 250 < So ≤ 500mm2


			Mối hàn thép tròn f 28-32, mối hàn thép dẹt có thiết diện 500 < So ≤ 800mm2





			DA.350


			Thí nghiệm kéo mối hàn thép tròn, mối hàn thép dẹt, độ bền mối hàn


			Vật liệu


Điện năng


Dầu thủy lực


Vật liệu khác


Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Máy kéo, nén thủy lực 100 tấn



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			kwh


lít



%



công


ca



%


			0,70



0,01



2



0,3



0,04



10


			0,84



0,01



2



0,3



0,048



10


			0,90



0,01



2



0,3



0,051



10


			1,12



0,01



2



0,4



0,064



10





			


			01


			02


			03


			04








DA.36000 THÍ NGHIỆM UỐN THÉP TRÒN, THÉP DẸT, MỐI HÀN THÉP TRÒN, MỐI HÀN THÉP DẸT, GÓC UỐN



Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thép tròn hoặc mối hàn thép tròn có f 6-10, thép dẹt hoặc mối hàn thép dẹt có bề dày h ≤ 6mm


			Thép tròn hoặc mối hàn thép tròn có f 12-18, thép dẹt hoặc mối hàn thép dẹt có bề dày h ≤ 10mm


			Thép tròn hoặc mối hàn thép tròn có f 20-25, thép dẹt hoặc mối hàn thép dẹt có bề dày h ≤ 16mm


			Thép tròn hoặc mối hàn thép tròn có f 28-32, thép dẹt hoặc mối hàn thép dẹt có bề dày h ≤ 20mm


			Thép tròn hoặc mối hàn thép tròn có f 36-45, thép dẹt hoặc mối hàn thép dẹt có bề dày h > 20mm





			DA.360


			Thí nghiệm uốn thép tròn, dẹt, mối hàn thép tròn, dẹt, góc uốn


			Vật liệu


Điện năng


Dầu thủy lực


Vật liệu khác


Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Máy kéo, nén thủy lực 100 tấn



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			kwh


lít



%



công



ca



%


			0,70



0,01



2



0,3



0,04



10


			0,77



0,01



2



0,3



0,044



10


			0,84



0,01



2



0,3



0,048



10


			0,99



0,01



2



0,4



0,056



10


			1,43



0,01



2



0,4



0,081



10





			


			01


			02


			03


			04


			05








DA.37000 THÍ NGHIỆM NÉN THÉP ỐNG CÓ MỐI HÀN ĐỘ BỀN UỐN



Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Ống hàn có đường kính ngoài Dng ≤ 50mm


			Ống hàn có đường kính ngoài 50 < Dng ≤ 100mm


			Ống hàn có đường kính ngoài 100 < Dng ≤ 150mm


			Ống hàn có đường kính ngoài 150 < Dng ≤ 200mm


			Ống hàn có đường kính ngoài Dng > 200mm





			DA.370


			Thí nghiệm nén thép ống có mối hàn độ bền uốn


			Vật liệu


Điện năng


Dầu thủy lực


Vật liệu khác


Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Máy kéo, nén thủy lực 100 tấn



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			kwh


lít



%



công




ca



%


			0,90



0,01



2



0,3




0,051



10


			1,06



0,01



2



0,3




0,06



10


			1,23



0,01



2



0,3




0,07



10


			1,32



0,02



2



0,4




0,075



10


			1,43



0,02



2



0,4




0,081



10





			


			01


			02


			03


			04


			05








DA.38000 THÍ NGHIỆM KÉO THÉP ỐNG NGUYÊN VÀ THÉP ỐNG CÓ MỐI HÀN



Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Ống có thiết diện So ≤ 100mm2


			Ống có thiết diện 100< So≤ 200 mm2


			Ống có thiết diện 250< So ≤500mm2


			Ống có thiết diện 500<So ≤800mm2


			Ống có thiết diện So > 800mm2





			DA.380


			Thí nghiệm kéo thép ống nguyên và thép ống có mối hàn


			Vật liệu


Điện năng


Dầu thủy lực


Vật liệu khác


Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Máy kéo, nén thủy lực 100 tấn



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			kwh


lít



%



công



ca



%


			0,7



0,01



2



0,3



0,04



10


			0,77



0,01



2



0,3



0,044



10


			0,84



0,01



2



0,3



0,048



10


			0,99



0,01



2



0,4



0,056



10


			1,1



0,01



2



0,4



0,063



10





			


			01


			02


			03


			04


			05








DA.39000 THÍ NGHIỆM MÔ ĐUN ĐÀN HỒI THÉP TRÒN, THÉP DẸT



Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cốt thép f 6-12 hoặc thép dẹt có thiết diện So≤100 mm2


			Cốt thép f 12-18 hoặc thép dẹt có thiết diện 100<So≤ 250mm2


			Cốt thép f 20-25 hoặc thép dẹt có thiết diện 250<So≤ 500mm2


			Cốt thép f 28-32 hoặc thép dẹt có thiết diện 500<So≤ 800mm2


			Cốt thép f 36-45 hoặc thép dẹt có thiết diện So>1000 mm2





			DA.390


			Mô đun đàn hồi thép tròn ,thép dẹt


			Vật liệu


Điện năng


Dầu thủy lực


Vật liệu khác


Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Máy kéo, nén thủy lực 100 tấn



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			kwh


lít



%



công



ca



%


			2,86



0,02



2



0,3



0,163



10


			3,52



0,02



2



0,3



0,2



10


			4,18



0,02



2



0,3



0,238



10


			5,54



0,03



2



0,4



0,315



10


			6,56



0,03



2



0,4



0,373



10





			


			01


			02


			03


			04


			05








DA.40000 THÍ NGHIỆM KÉO CÁP DỰ ỨNG LỰC



Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			DA.400


			Thí nghiệm kéo cáp dự ứng lực


			Vật liệu


Điện năng


Dầu AK15



Vật liệu khác


Nhân công


Kỹ sư 3,0/8



Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Máy kéo, nén thủy lực 125 tấn



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			kwh


lít



%



công


công



ca



%


			50,0



0,1



5



1,0



1,5



0,55



5





			


			01








DA.41000 THÍ NGHIỆM PHÁ HỦY BU LÔNG



Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			DA.410


			Thí nghiệm phá hủy bu lông


			Vật liệu


Điện năng


Dầu thủy lực


Vật liệu khác


Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Máy kéo, nén thủy lực 100 tấn



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			kwh


lít



%



công


ca



%


			1,54



0,03



5



0,219



0,088



5





			


			01








DA.42000 THÍ NGHIỆM NHỔ BU LÔNG TẠI HIỆN TRƯỜNG



Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			DA.420


			Thí nghiệm nhổ bu lông tại hiện trường


			Vật liệu


Điện năng


Dầu thủy lực


Vật liệu khác


Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Máy khoan cầm tay



Máy kéo, thủy lực 50 tấn



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			kwh


lít



%



công


ca



ca



%


			0,7



0,3



5



1,75



0,375



0,375



5





			


			01








DA.43000 THÍ NGHIỆM CỬA SỔ VÀ CỬA ĐI BẰNG GỖ, BẰNG KIM LOẠI, BẰNG NHỰA



Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Độ lọt khí


			Độ kín nước


			Độ bền áp lực gió


			Cơ lý


			Già hóa nhiệt





			DA.430


			Thí nghiệm cửa sổ và cửa đi bằng gỗ; bằng kim loại; bằng nhựa


			Vật liệu


Điện năng



Keo dán tổng hợp



Giấy ráp



Lưỡi dao cạo


Dầu diezel


Nước



Vật liệu khác



Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Tủ sấy



Lò nung



Dụng cụ đo độ bền va đập


Máy bơm nước 2,8kW


Máy nén khí



Máy cưa gỗ



Máy bào gỗ



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			kwh


hộp


tờ


cái


lít



lít



%



công



ca



ca


ca



ca


ca


ca


ca



%


			0,375



1,0



3,0



1,0



1,0



-



5



0,50




-



-



-




-



0,125



-



-



5


			1,00



1,0



1,0



-



-



20,0



5



0,50




-



-



-




0,125



-



-



-



5


			0,38



-



-



-



-



-



5



0,26




-



-



0,125




-



0,125



-



-



5


			3,00



4,0



-



-



-



-



5



1,0




-



0,125



-




-



-



0,25



0,125



5


			36,80



-



-



-



-



-



5



1,0




3,0



1,0



-




-



-



-



-



5





			


			01


			02


			03


			04


			05








DA.44000 THÍ NGHIỆM ỐNG VÀ PHỤ TÙNG BẰNG GANG



Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Sức bền nén, nén dẹt ống


			Độ đồng nhất vật liệu đúc


			Độ cứng


			Kích thước tương quan hình học





			DA.440


			Thí nghiệm ống và phụ tùng bằng gang


			Vật liệu


Điện năng


Lưỡi cưa máy


Dao tiện



Dao bào


Đá mài


Đá cắt



Phớt đánh bóng


Vật liệu khác


Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Máy kéo, nén thủy lực 100 tấn



Máy soi kim tương



Máy cưa thép


Máy cắt Makita


Máy dò khuyết tật



Máy kiểm tra độ cứng



Máy tiện



Máy bào thép 7,5kW



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			kwh


cái


con


con


viên


viên


viên



%



công


ca




ca


ca


ca


ca


ca


ca


ca



%


			22,85



1,0



3,0



3,0



2,0



2,0



2,0



2



1,0



0,5




-



0,25



-



-



-



0,5



0,5



5


			4,00



-



-



-



-



-



-



2



0,5



-




0,25



-



0,25



0,5



-



-



-



5


			0,75



-



-



-



-



-



-



2



0,5



-




-



-



-



-



0,125



-



-



5


			-



-



-



-



-



-



-



-



0,125



-




-



-



-



-



-



-



-



-





			


			01


			02


			03


			04








DA.45000 THÍ NGHIỆM VẢI ĐỊA KỸ THUẬT



Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Độ dày danh định


			Khối lượng đơn vị thể tích


			Cường độ chịu kéo


			Cường độ kháng xuyên CBR


			Độ dẫn nước





			DA.450


			Thí nghiệm vải địa kỹ thuật


			Vật liệu


Điện năng


Dầu thủy lực


Vật liệu khác


Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Thiết bị đo độ dày



Cân kỹ thuật


Máy kéo, nén WDW-100



Thiết bị đo độ dẫn nước



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			kwh


lít



%



công




ca


ca



ca



ca



%


			-



-



-



0,31




0,115



-



-




-



5


			-



-



-



0,187




-



0,125



-




-



5


			1,14



0,01



5



0,625




-



-



0,375




-



5


			0,90



0,01



5



0,625




-



-



0,313




-



5


			1,25



-



5



1,88




-



-



-




1,25



5





			


			01


			02


			03


			04


			05








Tiếp theo


			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Lực xuyên thủng CBR


			Lực kháng rơi côn


			Độ thấm xuyên


			Cường độ chịu kéo/ nén và độ giãn dài


			Độ xé rách hình thang


			Kích thước lỗ





			DA.450


			Thí nghiệm vải địa kỹ thuật


			Vật liệu


Điện năng



Hạt kích thước chuẩn



Vật liệu khác



Nhân công


Nhân công 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Máy nén CBR



Máy thử độ rơi côn


Máy kéo, nén thủy lực 50 tấn



Máy thấm


Máy sàng


Cân kỹ thuật


Tủ sấy



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			kwh


gam



%



công




ca


ca



ca



ca



ca


ca


ca



%


			1,23



-




5



2,0




0,3



-



-




-



-



-



-



5


			9,00



-




5



1,5




-



0,3



-




-



-



-



1,0



5


			0,80



-




5



4,0




-



-



-




0,5



-



0,5



-



5


			9,20



-




5



3,1




-



-



0,3




-



-



-



1,0



5


			9,20



-




5



3,0




-



-



0,3




-



-



-



1,0



5


			11,67



50,0




5



2,0




-



-



-




-



0,3



0,5



1,0



5





			


			06


			07


			08


			09


			10


			11








Tiếp theo


			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Bề dầy


			Trọng lượng


			Độ kháng bục


			Độ dẫn nước


			Độ hư hỏng (chiếu UV)





			DA.450


			Thí nghiệm vải địa kỹ thuật


			Vật liệu


Điện năng


Nước cất



Bóng tạo tia UV


Nước



Vật liệu khác



Nhân công


Nhân công 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Máy thấm



Thiết bị đo độ dày


Máy thử độ bục


Cân kỹ thuật



Thiết bị đo độ dẫn nước



Tủ sấy



Máy kéo vải địa kỹ thuật



Tủ chiếu UV



Máy bơm nước 2,8kW


Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			kwh


lít


cái


m3



%



công




ca


ca


ca


ca


ca



ca


ca


ca


ca



%


			8,16



-



-



-



5



1,0




-



0,3



-



0,5



-




0,5



-



-



-



5


			8,16



-



-



-



5



1,0




-



-



-



0,5



-




0,5



-



-



-



5


			9,16



-



-



-



5



1,5




-



-



0,2



0,5



-




0,5



-



-



-



5


			0,64



-



-



3,0



5



4,1




1,5



-



-



0,5



1,5




-



-



-



0,8



5


			1266,0



500,0



2,0



-



1



63,0




-



-



-



0,5



-




1,5



0,3



62,5



62,5



1





			


			12


			13


			14


			15


			16








DA.46000 THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU NHÔM, HỢP KIM ĐỊNH HÌNH



Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thành phần hóa


			Cơ tính


			Độ cứng


			Khả năng chịu uốn


			Kích thước tương quan hình học





			DA.460


			Thí nghiệm vật liệu nhôm, hợp kim định hình


			Vật liệu


Điện năng



Keo dán silicon



Đá cắt



Đĩa cắt kim loại



Giấy ráp



Vật liệu khác



Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Máy cắt Makita



Máy bào



Máy kéo, nén thủy lực 0,5 tấn



Máy kéo, nén thủy lực 10 tấn



Máy phân tích thành phần kim loại



Máy kiểm tra độ cứng



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			kwh


hộp


viên


cái


tờ



%



công



ca



ca


ca




ca




ca



ca



%


			4,00



-



-



-



-



2



0,5




0,125



-



-




-




0,25




-



5


			1,50



-



1,0



1,0



3,0



2



1,0




-



0,5



0,125




0,125




-




-



5


			0,75



-



-



-



-



2



0,25




-



-



-




-




-




0,0625



5


			1,50



1,0



-



-



-



2



0,5




-



-



-




0,125




-




-



5


			-



-



-



-



-



-



0,25




-



-



-




-




-




0,025



5





			


			01


			02


			03


			04


			05








DA.47000 THÍ NGHIỆM THẠCH CAO VÀ TẤM THẠCH CAO



Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Hàm lượng mất khi nung


			Hàm lượng CaO


			Hàm lượng SO3





			DA.470


			Thí nghiệm thạch cao và tấm thạch cao


			Vật liệu


Điện năng


Mỡ



Axit Silicic (H2SiO3)


Glyxerin (C3H8O3)


Cồn (C2H5OH)


Phenolphtalein



Nước cất



Giấy lọc



Amoni hydroxit (NH4OH)


Clorua bari (BaCl2)


Vật liệu khác



Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Lò nung



Tủ sấy



Cân phân tích


Kẹp niken


Máy hút ẩm



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			kwh


kg


kg


lít


lít



hộp


lít


hộp


kg


kg



%



công


ca



ca


ca


ca


ca




%


			12,48



0,1



0,01



-



-



-



-



-



-



-



5



0,214



0,788



0,35



0,044



0,263



-




5


			-



-



-



0,02



0,1



0,02



0,8



-



-



-



5



0,74



-



-



0,068



-



-




5


			3,94



-



-



-



-



-



1,0



0,3



0,01



0,01



5



0,632



0,263



-



0,035



-



0,306




5





			


			01


			02


			03








Tiếp theo


			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Độ cứng gờ, cạnh, lõi


			Độ bền uốn ngang tấm, dọc tấm


			Độ kháng nhổ đinh


			Kích thước, độ sâu gờ vuốt thon, độ vuông góc





			DA.470


			Thí nghiệm thạch cao và tấm thạch cao


			Vật liệu


Điện năng


Vật liệu khác


Nhân công


Nhân công 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Tủ khí hậu



Máy thử cơ lý thạch cao



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			kwh



%



công



ca


ca



%


			25,0



5



1,5



1,5



0,5



5


			25,0



5



1,4



1,5



0,5



5


			25,0



5



1,25



1,5



0,5



5


			-



-



0,5



-



-



-





			


			04


			05


			06


			07








Tiếp theo



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Độ hút nước


			Độ hấp thụ nước bề mặt


			Độ biến dạng ẩm





			DA.470


			Thí nghiệm thạch cao và tấm thạch cao


			Vật liệu


Điện năng


Nước



Vật liệu khác



Nhân công


Nhân công 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Tủ khí hậu



Vi kế



Cân kỹ thuật



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			kwh


lít



%



công


ca



ca



ca



%


			-



500,0



5



1,0



-



-



0,5



5


			-



100,0



5



1,0



-



-



0,5



5


			50,0



-



5



6,5



6,0



6,0



-



5





			


			08


			09


			10








DA.48000 THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH THAN



Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Độ ẩm của than


			Hàm lượng tro


			Hàm lượng chất bốc


			Nhiệt lượng, nhiệt độ


			Phân tích cỡ hạt


			Tổng số Lưu huỳnh





			DA.480


			Thí nghiệm phân tích than


			Vật liệu


Điện năng


Mỡ



Axit Silicic (H2SiO3)


Bột đá Granitô


Glyxerin (C3H8O3)


Dầu hỏa


Đá mài


Đĩa từ


Giấy ráp


Xi măng


Nước cất


Giấy lọc



Amoni hydroxit (NH4OH)


Bari clorua (BaCl2)



Vật liệu khác



Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Cân phân tích



Tủ sấy



Máy hút ẩm



Bếp điện



Dụng cụ đo độ cháy của than



Máy khuấy bằng từ


Máy đo hệ số dẫn nhiệt


Tủ lạnh



Kính hiển vi



Lò nung



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			kwh


kg


kg


kg


lít


lít



viên


cái


tờ


kg


lít


hộp



kg



kg



%



công




ca


ca


ca


ca



ca


ca



ca



ca


ca


ca



%


			7,77



0,1



0,01



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-




-



5



0,368




0,063



0,91



0,125



-



-



-



-




-



-



-



2


			1,09



-



-



0,1



0,2



0,01



-



-



-



-



-



-



-




-



5



0,766




-



-



-



0,375



0,125



-



-




-



-



-



2


			0,84



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-




-



5



0,698




-



-



-



-



-



0,35



0,35




0,35



-



-



2


			-



-



-



-



-



-



2,0



1,0



4,0



-



-



-



-




-



5



1,4




-



-



-



-



-



0,7



0,7




-



-



-



2


			-



-



-



-



-



-



-



-



-



5,0



-



-



-




-



5



0,966




-



-



-



-



-



-



-




-



0,9



-



2


			7,11



-



-



-



-



-



-



-



-



-



1,0



0,3



0,01




0,01



5



0,999




0,06



-



0,478



0,15



-



-



-




-



-



0,45



2





			


			01


			02


			03


			04


			05


			06








DA.49000 THÍ NGHIỆM ĐO HỆ SỐ DẪN NHIỆT, CÁCH ÂM CỦA VẬT LIỆU XÂY DỰNG



Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu


			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Hệ số dẫn nhiệt ở nhiệt độ không khí (đo mẫu chuẩn để chỉnh máy)


			Hệ số dẫn nhiệt cho một mẫu con ở nhiệt độ không khí


			Hệ số dẫn nhiệt ở nhiệt độ Cao (đo mẫu chuẩn để chỉnh máy)


			Hệ số dẫn nhiệt cho một mẫu con ở nhiệt độ cao


			Hệ số dẫn nhiệt vật liệu rời ở nhiệt độ không khí


			Đo hệ số cách âm vật liệu





			DA.490


			Hệ số dẫn nhiệt của vật liệu xây dựng


			Vật liệu


Điện năng



Mút xốp dày 10cm



Vật liệu khác



Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Chén bạch kim



Máy khuấy cầm tay NAG-2



Máy đo hệ số dẫn nhiệt



Tủ lạnh



Tủ sấy



Máy khuấy bằng từ


Máy đo âm thanh


Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			kwh


m2



%



công




ca


ca




ca



ca



ca


ca



ca



%


			134,75



-



5



1,875




0,188



0,625




0,625




0,625



16,25



-




-



5


			2,40



-



5



1,781




-



-




1,0




1,0



-



1,0




-



5


			202,13



-



5



2,8125




0,281



0,938




0,938




0,938



24,375



-




-



5


			3,60



-



5



2,672




-



-




1,5




1,5



-



1,5




-



5


			1,20



-



5



0,844




-



-




0,5




0,5



-



0,5




-



5


			-



2,0



5



2,25




-



-




-




-



-



-




0,25



5





			


			01


			02


			03


			04


			05


			06








Ghi chú: Định mức của một mẫu thí nghiệm nói trên gồm định mức đo mẫu chuẩn và định mức đo mẫu con, trường hợp có nhiều mẫu con cùng đo một đợt thì định mức hao phí của đợt thí nghiệm gồm định mức đo một mẫu chuẩn cộng định mức đo các mẫu con.



DA.50000 THÍ NGHIỆM BENTONITE



Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thí nghiệm độ nhớt


			Xác định khối lượng riêng


			Xác định độ pH


			Xác định hàm lượng cát





			DA.500


			Thí nghiệm bentonite


			Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Cân kỹ thuật



Bộ dụng cụ xác định hàm lượng cát



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			công




ca


ca



%


			1,14




-



-



-


			0,76




0,53



-



5


			0,54




0,35



-



5


			0,522




-



0,50



5





			


			01


			02


			03


			04








DA.51000 THÍ NGHIỆM CƠ LÝ BÊ TÔNG NHẸ - GẠCH BÊ TÔNG KHÍ CHƯNG ÁP (AAC)



Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Kiểm tra kích thước, độ thẳng cạnh và độ phẳng mặt


			Xác định độ ẩm và khối lượng thể tích khô


			Xác định cường độ nén


			Xác định độ co khô





			DA.510


			Thí nghiệm cơ lý bê tông nhẹ - Gạch bê tông khí chưng áp (AAC)


			Vật liệu


Điện năng


Vật liệu khác


Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Tủ sấy



Cân kỹ thuật



Máy kéo, nén thủy lực 50 tấn



Tủ khí hậu



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			kwh



%



công


ca



ca



ca



ca



%


			-



-



0,77



-



-



-




-



-


			29,07



5



0,44



3,55



0,031



-




-



5


			0,5



5



0,67



-



-



0,105




-



5


			55,11



5



0,88



3,55



0,031



-




3,125



5





			


			01


			02


			03


			04








DA.52000 THÍ NGHIỆM CƠ LÝ BÊ TÔNG NHẸ - GẠCH BÊ TÔNG NHẸ, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP



Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Xác định kích thước, độ vuông góc, độ thẳng cạnh, độ phẳng mặt và kiểm tra khuyết tật ngoại quan


			Xác định độ ẩm và khối lượng thể tích khô


			Xác định cường độ nén


			Xác định độ co khô





			DA.520


			Thí nghiệm cơ lý bê tông nhẹ - gạch bê tông bọt, khí không chưng áp


			Vật liệu


Điện năng


Vật liệu khác


Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Tủ sấy



Cân kỹ thuật



Máy kéo, nén thủy lực 50 tấn



Tủ khí hậu



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			kwh



%



công


ca



ca


ca



ca



%


			-



-



0,85



-



-



-




-



-


			32,20



5



0,48



3,9



0,034



-




-



5


			0,50



5



0,67



-



-



0,105




-



5


			57,87



5



0,92



3,72



0,031



-




3,281



5





			


			01


			02


			03


			04








Tiếp theo


			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Xác định độ hút nước


			Xác định hệ số dẫn nhiệt





			DA.520


			Thí nghiệm cơ lý bê tông nhẹ - gạch bê tông bọt, khí không chưng áp


			Vật liệu


Điện năng


Vật liệu khác


Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Tủ sấy



Cân kỹ thuật



Máy cắt, mài mẫu vật liệu



Máy đo hệ số dẫn nhiệt



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			kwh



%



công


ca



ca



ca


ca



%


			21,45



5



0,86



2,615



0,225



-



-



5,0


			18,26



5



1,25



2,127



-



0,125



0,438



5,0





			


			05


			06








DA.53000 THÍ NGHIỆM VỮA XI MĂNG KHÔ TRỘN SẴN KHÔNG CO



Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu


			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Xác định độ chảy


			Xác định độ tách nước


			Xác định cường độ chịu nén của vữa


			Xác định thay đổi chiều cao cột vữa trong quá trình đông kết





			DA.530


			Thí nghiệm vữa xi măng khô trộn sẵn không co


			Vật liệu


Điện năng


Vật liệu khác


Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Máy trộn xi măng 5l



Nhớt kế Suttard



Cân kỹ thuật



Tủ sấy



Máy kéo, nén thủy lực 10 tấn


Thiết bị xác định thay đổi chiều cao cột vữa



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			kwh



%



công


ca



ca



ca


ca


ca



ca



%


			-



-



0,19



0,063



0,063



0,031



-



-



-



5


			-



-



0,25



0,031



-



0,031



-



-



-



5


			0,41



5



0,72



0,063



-



0,021



-



0,085



-



5


			2,0



5



0,69



0,031



-



0,021



-



-



0,563



5





			


			01


			02


			03


			04








Tiếp theo


			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Xác định sự thay đổi chiều dài của mẫu vữa đóng rắn





			DA.530


			Thí nghiệm vữa xi măng khô trộn sẵn không co


			Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Cân kỹ thuật



Dụng cụ xác định sự thay đổi chiều dài của mẫu vữa



Đồng hồ đo biến dạng



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			công


ca



ca




ca



%


			7,54



0,021



88,20




88,20



5





			


			05








DA.54000 THÍ NGHIỆM VỮA CHO BÊ TÔNG NHẸ



Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu


			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Xác định kích thước hạt cốt liệu lớn nhất


			Xác định độ lưu động


			Xác định khả năng giữ độ lưu động


			Xác định thời gian bắt đầu đông kết





			DA.540


			Thí nghiệm vữa cho bê tông nhẹ


			Vật liệu


Điện năng


Vật liệu khác


Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Cân kỹ thuật



Tủ sấy



Bàn dằn



Máy hút chân không



Dụng cụ xác định thời gian bắt đầu đông kết



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			kwh



%



công


ca



ca


ca


ca



ca



%


			6,01



5



0,59



0,138



0,733



-



-



-



5


			-



-



0,14



-



-



0,069



-



-



-


			0,44



5



0,21



-



-



0,139



0,073



-



5


			-



-



0,47



-



-



-



-



0,375



5





			


			01


			02


			03


			04








Tiếp theo


			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Xác định cường độ nén


			Xác định cường độ bám dính


			Xác định hàm lượng ion clo hòa tan trong nước


			Xác định thời gian điều chỉnh





			DA.540


			Thí nghiệm vữa cho bê tông nhẹ


			Vật liệu


Điện năng



Keo dán tổng hợp



Nước cất


Giấy lọc


Phenonphtalein


Axit nitric (HNO3)


Bạc Nitrat (AgNO3)


Kali thioxyanat KSCN


Fe(NH4)(SO4)2,12H2O


Hydro peoxit (H2O2)


Vật liệu khác



Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Cân kỹ thuật


Cân phân tích


Tủ sấy



Máy kéo, nén thủy lực 10 tấn


Máy thử cường độ bám dính


Bếp điện



Tủ hút khí độc



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			kwh


hộp


lít


hộp


lít



lít


gam


kg


kg



lít



%



công


ca



ca


ca


ca



ca



ca


ca



%


			0,50



-



-



-



-



-



-



-



-



-



5



1,13



-



-



-



0,103




-




-



-



5


			-



1,0



-



-



-



-



-



-



-



-



5



1,60



0,263



-



-



-




0,263




-



-



5


			11,28



-



1,00



0,30



0,50



0,20



0,10



0,05



0,05



0,01



5



0,56



-



0,125



1,1



-




-




0,550



0,275



5


			24,60



-



-



-



-



-



-



-



-



-



5



0,38



-



-



3,0



-




-




-



-



5





			


			05


			06


			07


			08








Tiếp theo


			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Xác định hệ số hút nước do mao dẫn





			DA.540


			Thí nghiệm vữa cho bê tông nhẹ


			Vật liệu


Sáp paraphin


Vật liệu khác


Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Cân kỹ thuật



Tủ sấy



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			kg



%



công


ca



ca



%


			0,2



5



0,63



0,125



3,0



5





			


			09








DA.55000 THÍ NGHIỆM BỘT BẢ TƯỜNG GỐC XI MĂNG POOC LĂNG



Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu


			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Xác định độ mịn


			Xác định thời gian đông kết


			Xác định độ giữ nước


			Xác định độ cứng bề mặt





			DA.550


			Thí nghiệm bột bả tường gốc xi măng pooc lăng


			Vật liệu


Điện năng


Giấy lọc



Vật liệu khác



Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Máy trộn xi măng 5l



Dụng cụ Vicat



Tủ sấy



Cân kỹ thuật



Máy hút chân không



Dụng cụ đo độ cứng bề mặt


Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			kwh



tờ



%



công


ca



ca


ca


ca


ca


ca



%


			-



-



-



0,29



-



-



-



0,031



-



-



5


			0,38



-



5



0,70



0,063



0,263



-



0,031



-



-



5


			0,10



9,0



5



0,45



-



-



-



0,122



0,122



-



5


			-



-



-



0,16



-



-



-



0,063



-



0,063



5





			


			01


			02


			03


			04








Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu


			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Xác định cường độ bám dính theo điều kiện chuẩn


			Xác định cường độ bám dính sau 72h ngâm nước


			Xác định cường độ bám dính sau khi thử chu kỳ sốc nhiệt





			DA.550


			Thí nghiệm bột bả tường gốc xi măng pooc lăng


			Vật liệu


Điện năng


Vật liệu khác


Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Tủ sấy



Cân kỹ thuật



Máy thử kéo xác định cường độ bám dính



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			kwh



%



công


ca



ca



%


			-



-



0,25



-



0,063



0,094



5


			-



-



0,31



-



0,063



0,094



5


			61,50



10,0



7,91



7,50



0,063



0,094



5





			


			05


			06


			07








DA.56000 THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH HỆ SỐ THẤM NƯỚC CỦA BÊ TÔNG THỦY CÔNG



Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			DA.560


			Thí nghiệm xác định hệ số thấm nước của bê tông thủy công


			Vật liệu


Điện năng


Vật liệu khác


Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Máy xác định độ thấm nước của bê tông kiểu C430 (hoặc C431) của hãng Matest (Italia)



Cân kỹ thuật



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			kwh



%



công



ca


ca



%


			1,44



5



1,625



1,5



0,125



5





			


			01








CHƯƠNG II


THÍ NGHIỆM CẤU KIỆN, KẾT CẤU VÀ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG


DB.01000 THÍ NGHIỆM KIỂM TRA MỐI HÀN BẰNG SÓNG SIÊU ÂM



Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: 1 m dài mối hàn



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			DB.010


			Kiểm tra mối hàn bằng sóng siêu âm


			Vật liệu


Mỡ



Giẻ lau



Dầu thủy lực


Vật liệu khác


Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Máy siêu âm kiểm tra chất lượng mối hàn



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			kg


kg


lít



%



công


ca



%


			0,16



0,16



0,16



5



0,84



0,438



5





			


			01








DB.02000 THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG KIM LOẠI BẰNG QUANG PHỔ



Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			DB.020


			Phân tích chất lượng kim loại bằng quang phổ


			Vật liệu


Giấy ráp



Dây điện 1x2



Sơn



Vật liệu khác



Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Máy nhiễu xạ Rơnghen



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			tờ


m


kg



%



công


ca



%


			10,0



0,5



0,5



5



2,25



0,9



5





			


			01








DB.03000 THÍ NGHIỆM SIÊU ÂM CHIỀU DÀY KIM LOẠI



Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			DB.030


			Siêu âm chiều dày kim loại


			Vật liệu


Mỡ



Cồn công nghiệp



Xăng



Vải phin trắng



Giấy ráp



Vật liệu khác



Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Máy siêu âm đo chiều dày kim loại



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			kg


lít


lít


m


tờ



%



công


ca



%


			0,05



0,1



0,1



1,0



2,0



5



0,35



0,4



5





			


			01








DB.04000 THÍ NGHIỆM ĐO TỐC ĐỘ ĂN MÒN CỦA CỐT THÉP TRONG BÊ TÔNG


DB.04001 THÍ NGHIỆM ĐO TỐC ĐỘ ĂN MÒN CỦA CỐT THÉP TRONG BÊ TÔNG BẰNG MÁY ĐO ĐIỆN HÓA



Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;



- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			DB.040


			Thí nghiệm đo tốc độ ăn mòn của cốt thép trong bê tông bằng máy đo điện hoá


			Vật liệu


Điện năng



Điện cực phụ trợ và so sánh



Bình chứa điện cực


Dung dịch tiếp xúc điện


Vật liệu khác



Nhân công


Kỹ sư 4,0/8



Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Máy vi tính chuyên dụng



Máy đo tốc độ ăn mòn của cốt thép trong bê tông



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			kwh


cái


cái


lít



%



công


công



ca


ca




%


			0,40



0,25



0,25



6,0



5



0,98



0,42



0,23



1,38




5





			


			01








DB.04002 THÍ NGHIỆM ĂN MÒN CỐT THÉP TRONG BÊ TÔNG TẠI HIỆN TRƯỜNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐO ĐIỆN THẾ



Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;



- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			DB.040


			Thí nghiệm ăn mòn cốt thép trong bê tông tại hiện trường bằng phương pháp đo điện thế


			Vật liệu


Điện năng


Đá mài


Giấy ráp



Dung dịch tiếp xúc điện



Vật liệu khác


Nhân công


Kỹ sư 4,0/8



Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Máy vi tính



Máy đo vạn năng



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			kwh


viên


tờ



lít



%



công


công



ca


ca



%


			0,2



2,0



4,0



1,0



5



0,306



0,131



0,1



0,3



5





			


			02








DB.05000 KHOAN LẤY MẪU KIỂM TRA TIẾP XÚC MŨI CỌC



Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;



- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành khoan lấy mẫu kiểm tra tiếp xúc mũi cọc;



- Tiến hành khoan lấy mẫu kiểm tra tiếp xúc mũi cọc theo quy trình;



- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả.


Đơn vị tính: 1md khoan


			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			DB.050


			Khoan lấy mẫu kiểm tra tiếp xúc mũi cọc


			Vật liệu


Mũi khoan kim cương


Bộ mở rộng kim cương


Cần khoan



Đầu nối cần



Hộp gỗ kích thước 400x400x400



Hộp gỗ 2 ngăn dài 1m



Gỗ nhóm V


Vật liệu khác


Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Máy khoan XY-1A hoặc loại tương tự



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			cái


bộ


m


bộ


hộp


hộp


m3



%



công


ca



%


			0,05



0,015



0,03



0,01



0,03



0,4



0,0035



10



8,0



1,0



5





			


			01








Ghi chú:


1. Khi khoan các cọc dưới nước thì hao phí nhân công, máy thi công được nhân với hệ số K = 1,2;



2. Những công việc chưa tính trong định mức: Công tác vận chuyển thiết bị đến và đi khỏi công trường; công tác trung chuyển thiết bị giữa các cọc thí nghiệm trong công trình; lắp đặt và tháo dỡ sàn công tác; làm đường cho máy móc thiết bị hoạt động; dàn giáo phục vụ thi công; công tác gia công mẫu và thí nghiệm mẫu;



3. Công tác thí nghiệm mẫu áp dụng định mức DA.10000.


DB.06000 THÍ NGHIỆM PANEL HỘP



Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu


			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			DB.060


			Thí nghiệm panel hộp


			Vật liệu


Phiến điện trở (Sensor)



Dầu thủy lực



Đĩa từ



Vật liệu khác



Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Máy vi tính



Cẩu trục ôtô 5T


Máy gia tải 20T



Kính phóng đại đo lường



Máy đo chuyển vị



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			cái


lít


cái



%



công


ca



ca



ca


ca


ca



%


			24,0



5,0



1,0



2


34,3



2,73



0,569



5,46



5,46



5,46



0,5





			


			01








Ghi chú: Kết quả thí nghiệm panel hộp ở trên để xác định độ bền, nứt và biến dạng.



DB.07000 THÍ NGHIỆM KIỂM TRA CƯỜNG ĐỘ BÊ TÔNG CỦA CẤU KIỆN BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP TẠI HIỆN TRƯỜNG



Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;



- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu


			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cường độ bê tông bằng súng thử loại bật nảy cho một cấu kiện riêng rẽ bằng BTCT


			Cường độ bê tông bằng máy siêu âm cho một cấu kiện bằng BTCT


			Cường độ bê tông bằng phương pháp kết hợp siêu âm + súng bật nẩy cho một cấu kiện bê tông cốt thép





			DB.070


			Kiểm tra cường độ bê tông của cấu kiện BT và BTCT tại hiện trường


			Vật liệu


Điện năng


Đá mài


Đĩa từ


Giấy ráp


Mỡ



Vật liệu khác



Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Súng bi



Máy vi tính



Máy siêu âm kiểm tra cường độ bê tông của cấu kiện bê tông, bê tông cốt thép tại hiện trường



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			kwh


viên


cái


tờ



kg



%



công


ca



ca


ca



%


			0,4



2,0



1,0



4,0



5



1,4



0,9



0,25



-



5


			0,4



2,0



1,0



4,0



0,2



5



2,0



-



0,25



0,9



5


			0,8



2,0



1,0



4,0



0,4



5



3,0



0,9



0,5



0,9



5





			


			01


			02


			03








Ghi chú: Định mức chưa gồm hao phí công tác tạo lập hiện trường thí nghiệm (như dàn giáo, điều kiện khó khăn …). Cấu kiện thí nghiệm là dầm, cột hoặc tấm BTCT có chiều dài < 6 m.



DB.08000 THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH CƯỜNG ĐỘ BÊ TÔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHOAN LẤY MẪU



Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;



- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu


			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			DB.080


			Thí nghiệm xác định cường độ bê tông bằng phương pháp khoan lấy mẫu


			Vật liệu


Điện năng



Vít nở loại d16



Ống khoan



Bột Capping màu



Vữa không co


Vật liệu khác


Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Máy dò vị trí cốt thép



Máy khoan cầm tay



Máy khoan lấy mẫu chuyên dụng



Máy cắt bê tông 7,5kW


Máy cắt, mài mẫu vật liệu


Khuôn Capping mẫu



Máy kéo, nén thủy lực 200 tấn



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			kwh


cái


cái


kg


kg



%



công


ca



ca


ca


ca


ca


ca


ca



%


			10,332



2,0



0,01



0,05



7,0



1



4,35



0,1



0,032



1,25



0,375



0,375



0,25



0,045



5





			


			01








Ghi chú: - Khoan lấy mẫu bê tông đường kính nhỏ hơn 100mm, chiều cao tối thiểu 150mm.



- Định mức chưa bao gồm công tác lắp dựng dàn giáo tại hiện trường (nếu có).



DB.09000 THÍ NGHIỆM KIỂM TRA CHIỀU DÀY LỚP BÊ TÔNG BẢO VỆ VÀ ĐƯỜNG KÍNH CỐT THÉP



Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;



- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu


			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép tại hiện trường cho một dầm hoặc một cột BTCT


			Đường kính cốt thép nằm trong cấu kiện BTCT tại hiện trường (dầm hoặc cột BTCT)





			DB.090


			  Kiểm tra chiều dày lớp BT bảo vệ và đường kính cốt thép


			Vật liệu


Điện năng


Vật liệu khác


Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Máy mài 2,7kW



Máy đo chiều dày lớp bê tông bảo vệ và đo đường kính cốt thép



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			kwh



%



công


ca



ca




%


			1,08



2



2,0



0,27



0,81




5


			1,08



2



2,5



0,27



1,08




5





			


			01


			02








Ghi chú: Định mức chưa gồm hao phí công tác tạo lập hiện trường thí nghiệm (như dàn giáo, điều kiện khó khăn …)



DB.10000 THÍ NGHIỆM MỨC ĐỘ THẤM ION CL- VÀ XÁC ĐỊNH HỆ SỐ KHUẾCH TÁN CỦA ION CL- VÀO TRONG BÊ TÔNG



DB.10100 THÍ NGHIỆM MỨC ĐỘ THẤM ION CL- VÀO TRONG BÊ TÔNG



Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;



- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			DB.101


			Thí nghiệm mức độ thấm ion Cl- vào trong bê tông


			Vật liệu


Điện năng



Natri hydroxit (NaOH)


Natri clorua (NaCl)


Nước cất



Sơn Epoxy



Đầu đo nhiệt độ


Vật liệu khác


Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Máy vi tính



Máy đo độ thấm ion Cl- vào trong bê tông



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			kwh


kg


kg


lít


lít


cái



%



công


ca



ca




%


			0,4



1,0



3,0



12,0



1,5



0,25



2



0,875



0,25



1,025




2





			


			01








DB.10200 THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH HỆ SỐ KHUẾCH TÁN CỦA ION CL- TRONG BÊ TÔNG



Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;



- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			DB.102


			Xác định hệ số khuếch tán của ion Cl- trong bê tông


			Vật liệu


Điện năng



Natri hydroxit (NaOH)


Natri clorua (NaCl)


Nước cất



Sơn Epoxy



Đầu đo nhiệt độ


Vật liệu khác


Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Máy vi tính



Máy đo độ thấm ion Cl- vào trong bê tông



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			kwh


kg


kg


lít


lít


cái



%



công


ca



ca



%


			0,40



1,0



3,0



15,0



1,0



0,25



2



2,188



0,25



2,343



2





			


			01








DB.11000 THÍ NGHIỆM KHẢ NĂNG CHỐNG ĂN MÒN CỦA BÊ TÔNG CỐT THÉP BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIA TỐC



Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;



- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			DB.110


			Thí nghiệm khả năng chống ăn mòn của BTCT bằng phương pháp gia tốc


			Vật liệu


Điện năng



Bình ngâm mẫu



Dung dịch ngâm mẫu



Vật liệu khác



Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Máy đo vết nứt


Máy đo vạn năng


Máy vi tính



Máy đo gia tốc



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			kwh


cái


lít



%



công


ca



ca



ca


ca



%


			0,40



0,25



15,0



2



5,25



0,23



0,23



0,23



7,0



2





			


			01








DB.12000 THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH ĐỘ CHẶT NỀN ĐƯỜNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẾM PHÓNG XẠ



Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;



- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: 1 điểm


			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			DB.120


			Thí nghiệm độ chặt nền đường bằng phương pháp đếm phóng xạ


			Vật liệu


Búa 5 kg



Dụng cụ tạo lỗ


Vật liệu khác


Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Thiết bị đếm phóng xạ


			cái


cái



%



công


ca


			0,1



0,15



15



0,175



0,056





			


			01








Ghi chú: Định mức chưa gồm hao phí cho công tác thí nghiệm đầm chặt tiêu chuẩn xác định dung trọng khô lớn nhất và độ ẩm tối ưu.



DB.13000 THÍ NGHIỆM ĐO E ĐỘNG VÀ CHẬU VÕNG BẰNG THIẾT BỊ FWD



Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;



- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: 1 điểm



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			DB.130


			Thí nghiệm đo E động và chậu võng bằng thiết bị FWD


			Vật liệu


Điện năng


Dầu thủy lực



Sensor đo chuyển vị (7 cái)


Nhiệt kế



Sơn



Xăng



Dầu nhớt



Vật liệu khác


Nhân công


Kỹ sư 4,0/8



Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Máy FWD


Máy vi tính



Xe chuyên dùng


			kwh


lít


cái


cái


kg


lít


lít



%



công


công



ca


ca


ca


			0,06



0,002



0,001



0,01



0,01



3,6



0,02



5



0,045



0,019



0,02



0,04



0,02





			


			01








DB.14000 THÍ NGHIỆM ĐO E ĐỘNG VÀ CHẬU VÕNG MẶT ĐƯỜNG SÂN BAY BẰNG THIẾT BỊ SHWD



Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;



- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: 1 điểm


			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			DB.140


			Thí nghiệm đo E động và chậu võng mặt đường sân bay bằng thiết bị SHWD


			Vật liệu


Điện năng


Dầu thủy lực



Sensor đo chuyển vị (9 cái)



Nhiệt kế


Sơn


Xăng


Nhớt



Vật liệu khác


Nhân công


Kỹ sư 4,0/8



Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Máy SHWD


Máy vi tính



Xe chuyên dùng


			kwh


lít


cái


cái


kg


lít


lít



%



công


công



ca


ca


ca


			0,06



0,002



0,001



0,01



0,01



3,6



0,02



5



0,046



0,029



0,035



0,04



0,035





			


			01








Ghi chú: Định mức chưa gồm hao phí công tác huy động thiết bị ra hiện trường và hao phí công tác đánh giá sức chịu tải phục vụ công bố chỉ số phân cấp mặt đường (PCN).



DB.15000 ĐỊNH CHUẨN THIẾT LẬP PHƯƠNG TRÌNH TƯƠNG QUAN THỰC NGHIỆM GIỮA IRI VÀ ĐỘ ĐO XÓC CỘNG DỒN



Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;



- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			DB.150


			Định chuẩn thiết lập phương trình tương quan giữa IRI và độ đo xóc cộng dồn


			Vật liệu


Sơn


Xăng



Vật liệu khác


Nhân công


Kỹ sư 4,0/8



Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Thiết bị TRL Profile Beam


Thiết bị đo phản ứng Romdas


Xe chuyên dùng


			kg


lít



%



công


công



ca


ca


ca


			2,0



45,0



10



2,1



0,9



0,75



0,75



0,75





			


			01








DB.16000 THÍ NGHIỆM ĐO IRI BẰNG THIẾT BỊ PHẢN ỨNG (ROMDAS)



Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;



- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			DB.160


			Thí nghiệm đo IRI bằng thiết bị phản ứng (Romdas)


			Vật liệu


Điện năng


Xăng



Dầu nhớt



Vật liệu khác


Nhân công


Kỹ sư 4,0/8



Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Thiết bị đo phản ứng Romdas


Máy vi tính



Xe chuyên dùng


			kwh


lít


lít



%



công


công



ca



ca


ca


			0,13



7,5



0,05



15



0,084



0,036



0,036




0,072



0,036





			


			01








DB.17000 THÍ NGHIỆM ĐẤT, ĐÁ BẰNG CHÙY XUYÊN ĐỘNG DCP



Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;



- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thí nghiệm bằng chùy xuyên động DCP đất đá cấp 1-3


			Thí nghiệm bằng chùy xuyên động DCP đất đá cấp 4-6





			DB.170


			Thí nghiệm đất, đá bằng chuỳ xuyên động DCP


			Vật liệu


Mũi xuyên


Cần khoan


Vật liệu khác


Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Bộ dụng cụ đo độ xuyên động hình côn DCP



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			cái


m



%



công



ca



%


			0,03



0,02



5



0,105



0,045



10


			0,04



0,03



5



0,105



0,045



10





			


			01


			02








DB.18000 THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH CƯỜNG ĐỘ VỮA TRÁT BẰNG SÚNG BẬT NẨY



Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;



- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu


			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			DB.180


			Xác định cường độ vữa trát bằng súng bật nẩy


			Vật liệu


Đá mài


Giấy ráp


Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Súng bật nẩy



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			viên


tờ



công


ca



%


			0,5



2,0



0,15



0,1



5





			


			01








Ghi chú: Định mức chưa gồm hao phí công tác tạo lập hiện trường thí nghiệm (như dàn giáo, điều kiện khó khăn …).



DB.19000 THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH CƯỜNG ĐỘ GẠCH XÂY BẰNG SÚNG BẬT NẨY



Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;



- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu


			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			DB.190


			Xác định cường độ gạch xây bằng súng bật nảy


			Vật liệu


Đá mài


Giấy ráp


Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Súng bật nẩy



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			viên



tờ



công


ca



%


			0,5



2,0



0,2



0,1



5





			


			01








Ghi chú: Định mức chưa gồm hao phí công tác tạo lập hiện trường thí nghiệm (như dàn giáo, điều kiện khó khăn …).



DB.20000 THÍ NGHIỆM ỐNG BÊ TÔNG CỐT THÉP ĐÚC SẴN



Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu


			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			D≤800


			800<D≤1500


			D>1500





			DB.200


			Thí nghiệm ống bê tông cốt thép đúc sẵn


			Vật liệu


Phiến điện trở (Sensor)



Dầu thủy lực



Đĩa từ



Vật liệu khác



Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Máy vi tính



Cẩu trục ôtô 5T



Máy kéo, nén thủy lực 20 tấn


Kính phóng đại đo lường


Máy đo chuyển vị



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			cái


lít


cái



%



công


ca



ca


ca



ca


ca



%


			24,0



5,0



1,0



2



16,02



3,0



0,625



6,0




6,0



6,0



2


			24,0



5,0



1,0



2



31,50



3,0



0,625



6,0




6,0



6,0



2


			24,0



5,0



1,0



2



49,0



3,0



0,625



6,0




6,0



6,0



2





			


			01


			02


			03








Ghi chú: Kết quả thí nghiệm ống bê tông cốt thép đúc sẵn ở trên để xác định độ bền, nứt và biến dạng.



Tiếp theo


			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Độ thấm nước của ống BTCT


			Thử tải ống BTCT





			DB.200


			Thí nghiệm ống bê tông cốt thép đúc sẵn


			Vật liệu


Xi măng


Bitum



Dầu thủy lực


Điện năng


Vật liệu khác


Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Máy vi tính



Cần trục 5T



Máy kéo, nén thủy lực 50 tấn



Kính phóng đại đo lường



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			kg


kg


lít



kwh



%



công


ca



ca



ca


ca



%


			30,0



20,0



-



0,7



2



1,5



0,125



0,125



-



-



2


			-



0,02



0,7



0,7



2



0,38



0,06



0,125



0,125



0,03



2





			


			04


			05








DB.21000 THÍ NGHIỆM ĐO ĐIỆN TRỞ TẠI HIỆN TRƯỜNG



Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;



- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			DB.210


			Đo điện trở tại hiện trường


			Vật liệu


Điện năng


Búa 5kg



Vật liệu khác



Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Máy đo vạn năng



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			kwh


cái



%



công


ca



%


			0,7



0,3



5



2,5



0,625



5





			


			01








DB.22000 THÍ NGHIỆM KIỂM TRA SỨC CHỊU TẢI NẮP HỐ GA



Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả;



- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			DB.220


			Kiểm tra sức chịu tải nắp hố ga


			Vật liệu


Điện năng


Dầu thủy lực


Vật liệu khác


Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Máy vi tính



Khung giá máy & Máy gia tải 50T kỹ thuật số



Máy nâng 5T



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			kwh


lít



%



công


ca



ca



ca



%


			0,70



0,02



2



0,38



0,125



0,125




0,125



5





			


			01








DB.23000 CÔNG TÁC ĐO LÚN CÔNG TRÌNH



Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;



- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị trước khi tiến hành đo lún công trình;



- Tiến hành đo lún công trình theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả;



- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả.


Đơn vị tính: 1 chu kỳ đo



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số điểm đo của một chu kỳ (n)





			


			


			


			


			n<10


			10<n



≤15


			15<n



≤20


			20<n



≤25


			25<n



≤30


			30<n



≤35





			DB.230


			Đo lún công trình


			Vật liệu


Cọc mốc đo lún



Giấy



Vật liệu khác


Nhân công


Kỹ sư 4,0/8



Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Máy toàn đạc điện tử



Máy thủy bình điện tử



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			cọc



m



%



công


công




ca


ca



%


			12,0



0,6



10



4,02



4,68




0,25


1,35



5


			18,0



0,6



10



6,23



6,6




0,29



1,71



5


			24,0



0,8



10



8,83



8,77




0,33



2,07



5


			30,0



0,8



10



11,44



10,94




0,37



2,43



5


			36,0



1,0



10



14,44



13,36




0,41



2,79



5


			42,0



1,0



10



17,05



15,53




0,45



3,15



5





			


			01


			02


			03


			04


			05


			06








Tiếp theo


			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số điểm đo của một chu kỳ (n)





			


			


			


			


			35<n≤40


			40<n≤45


			45<n≤50





			DB.230


			Đo lún công trình


			Vật liệu


Cọc mốc đo lún



Giấy



Vật liệu khác


Nhân công


Kỹ sư 4,0/8



Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Máy toàn đạc điện tử


Máy thủy bình điện tử


Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			cọc



m



%



công


công




ca


ca



%


			48,0



1,0



10



19,66



17,70




0,49



3,51



5


			54,0



1,0



10



22,27



19,87




0,53



3,87



5


			60,0



1,0



10



24,88



22,04




0,57



4,23



5





			


			07


			08


			09








Ghi chú:


- Định mức chưa gồm công tác dẫn mốc cao độ, tọa độ Nhà nước từ ngoài khu vực đo (phạm vi>300m).



- Khi đo lún ở địa hình khác cấp 3 và cấp hạng đo lún khác cấp III thì điều chỉnh với hệ số sau:



+ Hệ số cấp địa hình:


			Cấp địa hình


			1


			2


			3


			4


			5





			Hệ số


			0,8


			0,9


			1,0


			1,1


			1,2








+ Hệ số cấp hạng đo lún:


			Cấp hạng đo lún


			III


			II


			I


			Đặc biệt





			Hệ số


			1,0


			1,1


			1,2


			1,3








- Khi đo từ chu kỳ thứ 2 trở đi thì định mức nhân công và máy được nhân tương ứng với số chu kỳ đo (không điều chỉnh định mức hao phí vật liệu).



DB.24000 CÔNG TÁC ĐO ĐIỆN TRỞ NỐI ĐẤT HỆ THỐNG CHỐNG SÉT CÔNG TRÌNH



Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;



- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị trước khi tiến hành đo điện trở nối đất hệ thống chống sét công trình;



- Tiến hành đo điện trở nối đất hệ thống chống sét công trình theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả;



- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả.


Đơn vị tính: hệ thống



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			DB.240


			Đo điện trở nối đất hệ thống chống sét công trình


			Vật liệu


Cọc thép



Vật liệu khác



Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Máy đo điện trở tiếp địa


			cọc



%



công


ca


			0,02



10



1,5



0,75





			


			01








DB.25000 CÔNG TÁC ĐO ỨNG SUẤT DẦM



Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;



- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị trước khi tiến hành đo ứng suất dầm;



- Tiến hành đo ứng suất dầm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả;



- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả.


Đơn vị tính: 1 điểm đo


			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			DB.250


			Đo ứng suất dầm


			Vật liệu


Phiến điện trở (Sensor)


Keo dính chuyên dụng


Axeton



Giấy ráp



Đá mài



Vật liệu khác


Nhân công


Kỹ sư 4,0/8



Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Máy đo ứng suất điện tử


Máy vi tính



Máy phát điện 5kW


Máy bộ đàm


			cái


hộp


lít



tờ



viên



%



công


công



ca


ca


ca


ca


			1,333



0,25



0,2



1,0



0,1



5



0,08



0,53



1,43



0,04



0,04



0,16





			


			01








Ghi chú


1. Định mức được xác định với điều kiện thực hiện đo cầu có kết cấu nhịp giản đơn và số lượng ≥30 điểm đo/mặt cắt. Khi thực hiện dưới 30 điểm đo/mặt cắt và đo ứng suất dầm cầu có kết cấu nhịp liên tục thì hao phí nhân công, máy thi công được điều chỉnh với hệ số k như sau:



- Trường hợp thực hiện từ 20 đến dưới 30 điểm đo/mặt cắt: k=1,2



- Trường hợp thực hiện từ 10 đến dưới 20 điểm đo/mặt cắt: k=1,5



- Trường hợp thực hiện <10 điểm đo/mặt cắt: k=2



- Trường hợp thực hiện đo cầu có kết cấu nhịp liên tục: k=3



2. Định mức được xác định với điều kiện thực hiện đo bằng máy đo ứng suất điện tử. Trường hợp thực hiện đo bằng đồng hồ đo biến dạng thì hao phí máy đo ứng suất điện tử được thay bằng đồng hồ đo biến dạng và không tính hao phí vật liệu phiến điện trở (Sensor).



3. Trong định mức dự toán chưa bao gồm tải trọng thí nghiệm dùng để đo (hoạt tải và tải trọng đi kèm) và dàn giáo, ca nô… phục vụ công tác thí nghiệm (nếu có).



DB.26000 CÔNG TÁC ĐO ỨNG SUẤT BẢN MẶT CẦU



Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;



- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị trước khi tiến hành đo ứng suất bản mặt cầu;



- Tiến hành đo ứng suất bản mặt cầu theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả;



- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả.


Đơn vị tính: 1 điểm đo


			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			DB.260


			Đo ứng suất bản mặt cầu


			Vật liệu


Phiến điện trở (Sensor)


Keo dính chuyên dụng


Axeton



Giấy ráp



Đá mài



Vật liệu khác


Nhân công


Kỹ sư 4,0/8



Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Máy đo ứng suất điện tử


Máy tính xách tay



Máy phát điện 5kW


Máy bộ đàm


			cái


hộp


lít



tờ



viên



%



công


công



ca


ca


ca


ca


			1,333



0,263



0,21



1,0



0,105



5



0,08



0,56



1,5



0,04



0,04



0,17





			


			01








Ghi chú


1. Định mức được xác định với điều kiện thực hiện đo cầu có kết cấu nhịp giản đơn và số lượng ≥ 6 điểm đo/mặt cắt. Khi thực hiện dưới 6 điểm đo/mặt cắt và đo ứng suất dầm cầu có kết cấu nhịp liên tục thì hao phí nhân công, máy thi công được điều chỉnh với hệ số k như sau:



- Trường hợp thực hiện < 6 điểm đo / mặt cắt: k=1,2



- Trường hợp thực hiện đo cầu có kết cấu nhịp liên tục: k=1,5



2. Định mức được xác định với điều kiện thực hiện đo bằng máy đo ứng suất điện tử. Trường hợp thực hiện đo bằng đồng hồ đo biến dạng thì hao phí máy đo ứng suất điện tử được thay bằng đồng hồ đo biến dạng và không tính hao phí vật liệu phiến điện trở (Sensor).



3. Trong định mức dự toán chưa bao gồm tải trọng thí nghiệm dùng để đo (hoạt tải và tải trọng đi kèm) và dàn giáo, ca nô… phục vụ công tác thí nghiệm (nếu có).



DB.27000 XÁC ĐỊNH ĐỘ VÕNG TĨNH CỦA DẦM



Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;



- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị trước khi tiến hành xác định độ võng tĩnh của dầm;



- Tiến hành xác định độ võng tĩnh của dầm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả;



- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả.


Đơn vị tính: 1 điểm đo


			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			DB.270


			Xác định độ võng tĩnh của dầm


			Vật liệu


Sơn



Mia



Vật liệu khác


Nhân công


Kỹ sư 4,0/8



Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Máy thủy bình



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			kg


cái



%



công


công



ca



%


			0,01



0,01



5



0,01



0,02



0,01



10





			


			01








Ghi chú


1. Định mức được xác định với điều kiện thực hiện ≥ 30 điểm đo/nhịp. Khi thực hiện dưới 30 điểm đo/nhịp thì hao phí nhân công, máy thi công được điều chỉnh với hệ số k như sau:



- Trường hợp thực hiện từ 20 đến dưới 30 điểm đo/nhịp: k=1,2



- Trường hợp thực hiện từ 10 đến dưới 20 điểm đo/nhịp: k=1,5



- Trường hợp thực hiện < 10 điểm đo/nhịp: k=1,8



2. Trong định mức dự toán chưa bao gồm dàn giáo, ca nô,… phục vụ công tác thí nghiệm (nếu có).



DB.28000 XÁC ĐỊNH ĐỘ VÕNG DO HOẠT TẢI ĐẶT TĨNH CỦA DẦM



Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;



- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị trước khi tiến hành xác định độ võng do hoạt tải đặt tĩnh của dầm;



- Tiến hành xác định độ võng do hoạt tải đặt tĩnh của dầm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả;



- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả.


Đơn vị tính: 1 điểm đo


			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			DB.280


			Xác định độ võng do hoạt tải đặt tĩnh của dầm


			Vật liệu


Keo dính chuyên dụng



Giấy ráp



Đá mài



Dây thép không gỉ



Axeton



Vật liệu khác


Nhân công


Kỹ sư 4,0/8



Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Thiết bị đo chuyển vị Indicator


Máy phát điện 5kW



Máy bộ đàm



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			hộp


tờ


viên


kg



lít



%



công


công



ca


ca


ca



%


			0,25



1,0



0,05



0,25



0,1



5



0,06



0,55



1,18



0,04



0,16



10





			


			01








Ghi chú


1. Định mức được xác định với điều kiện thực hiện đo cầu có kết cấu nhịp giản đơn và số lượng ≥ 10 điểm đo/mặt cắt. Khi thực hiện dưới 10 điểm đo/mặt cắt và khi xác định độ võng động của cầu có kết cấu nhịp liên tục thì hao phí nhân công, máy thi công được điều chỉnh với hệ số k như sau:



- Trường hợp thực hiện từ 5 đến dưới 10 điểm đo/mặt cắt: k=1,5



- Trường hợp thực hiện <5 điểm đo/mặt cắt: k=2



- Trường hợp thực hiện đo cầu có kết cấu nhịp liên tục: k=3



2. Trong định mức dự toán chưa bao gồm tải trọng thí nghiệm dùng để đo (hoạt tải và tải trọng đi kèm) và dàn giáo, ca nô,… phục vụ công tác thí nghiệm (nếu có).



DB.29000 CÔNG TÁC ĐO DAO ĐỘNG KẾT CẤU NHỊP CẦU



Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;



- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị trước khi tiến hành đo dao động kết cấu nhịp cầu;



- Tiến hành đo dao động kết cấu nhịp cầu theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả;



- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả.


Đơn vị tính: 1 điểm đo


			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			DB.290


			Đo dao động kết cấu nhịp cầu


			Vật liệu


Giấy ráp


Axeton


Sơn



Vật liệu khác


Nhân công


Kỹ sư 4,0/8



Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Máy đo dao động điện tử (kèm đầu đo dao động 3 chiều)



Máy phát điện 5kW


Máy bộ đàm



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			tờ


lít


kg



%



công


công



ca



ca



ca



%


			1,0



0,2



0,1



5



0,3



0,6



0,16



0,16



0,42



10





			


			01








Ghi chú:


1. Định mức được xác định với điều kiện thực hiện đo cầu có kết cấu nhịp giản đơn. Trường hợp thực hiện đo cầu có kết cấu nhịp liên tục hao phí nhân công, máy thi công được điều chỉnh với hệ số k=1,2.



2. Trong định mức dự toán chưa bao gồm tải trọng thí nghiệm dùng để đo (hoạt tải và tải trọng đi kèm) và dàn giáo, ca nô,… phục vụ công tác thí nghiệm (nếu có).



DB.30000 CÔNG TÁC ĐO DAO ĐỘNG VÀ CHUYỂN VỊ MỐ, TRỤ CẦU



Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;



- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị trước khi tiến hành đo dao động và chuyển vị mố, trụ cầu;



- Tiến hành đo dao động và chuyển vị mố, trụ cầu theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả;



- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả.


Đơn vị tính: 1 điểm đo


			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			DB.300


			Đo dao động và chuyển vị mố, trụ cầu


			Vật liệu


Giấy ráp


Axeton


Sơn



Vật liệu khác


Nhân công


Kỹ sư 4,0/8



Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Máy đo dao động điện tử (kèm đầu đo dao động 3 chiều)


Máy phát điện 5kW



Máy bộ đàm



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			tờ


lít


kg



%



công


công



ca



ca



ca



%


			1,0



0,2



0,1



5



0,60



0,59



0,12




0,14



0,39



10





			


			01








Ghi chú


1. Định mức được xác định với điều kiện thực hiện đo cầu có kết cấu nhịp giản đơn. Trường hợp thực hiện đo cầu có kết cấu nhịp liên tục hao phí nhân công, máy thi công được điều chỉnh với hệ số k=1,2.



2. Trong định mức dự toán chưa bao gồm tải trọng thí nghiệm dùng để đo (hoạt tải và tải trọng đi kèm) và dàn giáo, ca nô,… phục vụ công tác thí nghiệm (nếu có).



DB.31000 THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH ĐỘ NHÁM MẶT ĐƯỜNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP RẮC CÁT



Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;



- Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: mặt cắt ngang



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			DB.310


			Xác định độ nhám mặt đường bằng phương pháp rắc cát


			Vật liệu


Cát chuẩn



Vật liệu khác



Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Dụng cụ đo nhám



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			kg



%



công


ca



%


			0,05



20



0,5



1,0



5





			


			02








CHƯƠNG III


CÔNG TÁC THÍ NGHIỆM TRONG PHÒNG PHỤC VỤ KHẢO SÁT XÂY DỰNG


DC.01000 THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH NƯỚC



Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Độ pH


			Tổng lượng muối hòa tan


			Hàm lượng SO4-2


			Hàm lượng ion Cl-


			Màu sắc mùi vị





			DC.010


			Thí nghiệm phân tích nước


			Vật liệu


Điện năng


Nước cất


Giấy lọc



Axit Clohydric (HCl)


Bari clorua (BaCl2)


Bạc Nitrat (AgNO3)


Cồn (C2H5OH)


Phenolphtalein


K2BrO4



Axit nitric (HNO3)


Dung dịch chuẩn pH 4,0



Dung dịch chuẩn pH 7,0



Dung dịch chuẩn pH 10,0



Vật liệu khác



Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Máy đo pH


Bếp điện



Cân phân tích



Tủ sấy



Máy hút ẩm


Lò nung


Kẹp niken



Tủ hút khí độc



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			kwh


lít


hộp


lít


kg



gam


lít


hộp


gam


gam


lít



lít



lít



%



công


ca



ca


ca


ca


ca


ca


ca


ca



%


			1,00



0,1



0,1



-



-



-



-



-



-



-



0,05



0,05




0,05



2



0,234



0,125



-



-



-



-



-



-



-



5


			12,18



0,1



0,1



-



-



-



-



-



-



-



-



-




-



2



0,563



-



0,75



0,038



1,0



0,75



-



-



-



5


			7,64



1,0



0,1



0,1



0,03



0,01



-



-



-



-



-



-




-



2



0,713



-



0,031



0,031



0,031



0,5



0,5



0,5



0,5



5


			1,20



0,5



0,1



-



-



2,0



0,1



0,2



4,0



0,02



-



-




-



2



0,488



-



-



-



-



-



-



-



0,5



5


			9,78



0,1



0,1



-



-



-



-



-



-



-



-



-




-



2



0,45



-



0,6



0,03



0,8



0,6



-



-



-



5





			


			01


			02


			03


			04


			05








Tiếp theo


			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Hàm lượng Clorua


			Hàm lượng Nitrit, Nitrat


			Hàm lượng Amôniac


			Hàm lượng Chì, Đồng, Kẽm, Mangan, Sắt và chất hữu cơ tự do khác





			DC.010


			Thí nghiệm phân tích nước


			Vật liệu


Điện năng


Nước cất


Giấy lọc



Clorua bari (BaCl2)


Bạc Nitrat (AgNO3)


Cồn (C2H5OH)


Phenolphthalein


K2BrO4



Axit nitric (HNO3)


Amoni hydroxit (NH4OH)


NH4NO3



Fluorexon (C8H9FO2S)


Vật liệu khác



Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Bếp điện



Cân phân tích


Máy hút ẩm


Lò nung



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			kwh


lít


hộp


kg


gam


lít


hộp


gam


gam


kg


kg


gam



%



công


ca



ca


ca


ca



%


			7,22



1,0



0,3



0,01



-



-



-



-



-



0,01



-



-



2



0,938



0,15



0,06



0,525



0,45



5


			12,04



1,3



0,39



-



10,0



-



-



-



-



0,01



-



-



2



0,319



0,25



0,1



0,875



0,75



5


			0,91



0,4



0,2



-



-



-



-



-



-



0,01



0,01



0,1



2



0,633



0,313



-



-



-



5


			-



-



-



-



12,0



0,6



1,2



24,0



0,12



-



-



-



2



2,925



-



0,3



-



-



5





			


			06


			07


			08


			09








Tiếp theo


			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Lượng cặn không tan


			Hàm lượng hữu cơ





			DC.010


			Thí nghiệm phân tích nước


			Vật liệu


Điện năng


Nước cất



Axit Clohydric (HCl)


Natri Cacbonat (Na2CO3)


Vật liệu khác



Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Bếp điện



Cân phân tích



Lò nung



Tủ sấy



Máy hút ẩm



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			kwh


lít


lít


kg



%



công


ca



ca



ca


ca


ca



%


			4,38



0,5



0,02



0,01



2



0,619



0,25



0,088



0,25



-



0,25



5


			8,20



1,0



-



-



2



0,5



0,01



0,01



-



1,0



-



5





			


			10


			11








DC.02000 THÍ NGHIỆM CƠ LÝ HÓA CỦA ĐẤT TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM



Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Khối lượng riêng


			Độ ẩm, độ hút ẩm


			Giới hạn dẻo, giới hạn chảy


			Thành phần hạt


			Hàm lượng hữu cơ mất khi nung





			DC.020


			Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm


			Vật liệu


Điện năng


Nhiệt kế


Nước cất


Khay men



Amoni hydroxit (NH4OH)


Axit cilicic (H2SiO3)


Mỡ



Vật liệu khác



Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Tủ sấy



Máy hút ẩm


Kẹp niken


Chén bạch kim


Cân kỹ thuật


Cân phân tích


Lò nung



Máy Giragang



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			kwh


cái


lít


cái


kg



kg


kg



%



công



ca



ca


ca


ca


ca


ca


ca


ca



%


			17,44



-



0,5



0,05



-




-



-



10



0,76




2,125



0,003



-



-



0,003



-



-



-



5


			8,27



-



-



0,005



-




-



-



10



0,131




1,0



0,03



-



-



0,001



-



-



-



5


			8,30



-



-



0,005



-




-



-



10



0,275




1,0



0,03



-



-



0,063



-



-



0,063



5


			8,41



0,005



2,0



0,005



0,1




-



-



10



0,42




1,0



0,01



-



-



0,313



-



-



-



5


			17,83



-



-



-



-




0,01



0,1



10



0,858




0,5



0,375



1,125



-



0,063



1,125



-



5





			


			01


			02


			03


			04


			05








Tiếp theo


			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Sức chống cắt trên máy cắt phẳng


			Tính nén lún trong điều kiện không nở hông


			Độ chặt tiêu chuẩn


			Khối thể tích (dung trọng)





			DC.020


			Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm


			Vật liệu


Điện năng


Nhiệt kế


Dao vòng


Khay men



Vật liệu khác



Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Tủ sấy



Cân kỹ thuật


Cân thủy tĩnh


Máy cắt phẳng


Máy nén 1 trục



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			kwh


cái


cái


cái



%



công



ca



ca


ca


ca


ca



%


			0,05



-



4,0



0,005



10



0,1




-



0,063



-



0,063



-



5


			2,40



-



-



0,005



10



0,95




-



0,063



-



-



3,0



5


			11,07



0,03



0,031



0,25



10



1,5




1,35



0,031



-



-



-



5


			2,05



-



4,0



-



10



0,085




0,25



-



0,25



-



-



5





			


			06


			07


			08


			09








Ghi chú: Định mức DC.02007 quy định cho nén thông thường, nếu thí nghiệm chỉ tiêu này là nén nhanh thì hao phí định mức được điều chỉnh với hệ số K = 0,25;



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Xác định góc nghỉ tự nhiên của đất rời


			Thí nghiệm nén 1 trục trong điều kiện có nở hông





			DC.020


			Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm


			Vật liệu


Điện năng


Khay men


Vật liệu khác


Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Thiết bị đo góc nghỉ tự nhiên của đất rời



Máy nén 1 trục



Cân kỹ thuật



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			kwh


cái



%



công



ca



ca



ca



%


			-



-



-



0,25



0,125




-



-



5


			2,88



0,02



10



1,14



-




3,6



0,077



5





			


			10


			11








Tiếp theo


			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Xác định sức chống cắt của đất bằng máy nén 3 trục





			


			


			


			


			Theo sơ đồ UU


			Theo sơ đồ CU


			Theo sơ đồ CD





			DC.020


			Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm


			Vật liệu


Điện năng


Ống lấy mẫu


Khay men



Cốc thủy tinh cao 25mm, đường kính 50mm



Phễu thủy tinh


Vật liệu khác


Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Cân phân tích



Máy chưng cất nước



Máy nén 3 trục



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			kwh


cái


cái



cái




cái



%



công


ca



ca


ca



%


			11,45



0,08



0,02



0,04




0,04



10



8,75



4,0



2,29



1,07



5


			22,90



0,08



0,02



0,04




0,04



10



17,5



8,0



4,57



2,14



5


			45,80



0,08



0,02



0,04




0,04



10



35,0



16,0



9,14



4,29



5





			


			12


			13


			14








Tiếp theo


			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Hàm lượng nhôm ôxít (Al2O3)


			Hàm lượng sắt III ôxít (Fe2O3)


			Hàm lượng Canxi ôxít (CaO)


			Hàm lượng Magie ôxít (MgO)


			Hàm lượng Silic Dioxit (SiO2) trong đất sét





			DC.020


			Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm


			Vật liệu


Điện năng


Nước cất


Giấy lọc



Axit Clohydric (HCl)


Natri hydroxit (NaOH)


Natri Cacbonat (Na2CO3)


Axit ethylendiamin tetra (EDTA)


Amoni hydroxit (NH4OH)


Axit axetic (CH3COOH)


Natri flourua (NaF)


Xylenol da cam



Kẽm axetat (Zn(CH3COO)2)


Phenolphtalein



Axit sulfosalisalic


Amoni clorua (NH4Cl)


Fluorexon (C8H9FO2S)


Eriocrom T (ETOO)


Vật liệu khác



Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Bếp điện


Lò nung


Máy hút ẩm


Kẹp niken



Chén bạch kim



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			kwh


lít


hộp


lít


kg


kg



kg




kg


lít


gam


gam


gam


hộp


kg


kg


gam


kg



%



công


ca



ca


ca


ca


ca



%


			0,55



0,5



0,3



0,01



0,03



-



-




0,01



0,01



5,0



0,1



2,0



-



-



-



-



-



10



0,306



0,188



-



-



-



-



5


			0,36



0,4



-



0,01



0,01



-



0,03




-



-



-



-



-



0,05



0,02



-



-



-



10



0,306



0,125



-



-



-



-



5


			0,91



0,4



0,2



-



-



-



-




0,01



-



-



-



-



-



-



0,01



0,1



-



10



0,394



0,313



-



-



-



-



5


			0,73



1,0



0,3



-



-



-



0,01




0,01



-



-



-



-



-



-



0,01



-



0,001



10



0,394



0,25



-



-



-



-



5


			9,79



1,4



3,0



0,08



-



0,05



-




-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



10



1,269



-



0,5



1,5



0,5



0,5



5





			


			15


			16


			17


			18


			19








DC.03000 THÍ NGHIỆM ĐỘ CO NGÓT VÀ TRƯƠNG NỞ CỦA MẪU ĐẤT



Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			DC.030


			Thí nghiệm độ co ngót và trương nở của mẫu đất


			Vật liệu


Điện năng



Đĩa sứ dùng cho bay hơi đường kính 115 và 150 mm



Đĩa sâu có đáy bằng đường kính 45mm, cao 127mm bằng sứ hay kim loại



Cốc thủy tinh cao 25mm, đường kính 50mm



Cốc thủy tinh chia độ dung tích 25ml



Thủy ngân kim loại



Mỡ



Cối chế mẫu lớn KT 152,4x116,43mm



Chậu thủy tinh



Khay men



Hộp nhôm



Ống đong thủy tinh 1000ml



Nhiệt kế



Phễu thủy tinh


Vật liệu khác


Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Thiết bị thí nghiệm đo co ngót, trương nở



Máy hút chân không



Tủ sấy



Cân phân tích



Cân kỹ thuật



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			kwh


cái



cái




cái


cái


ml


kg


bộ



cái



cái


bộ


cái


cái


cái



%



công


ca



ca


ca


ca


ca



%


			1,97



0,34



0,34




0,09



0,01



0,01



0,1



0,005



0,05



0,2



0,03



0,09



0,03



0,03



15



1,838



0,5



0,15



0,225



0,225



0,225



5





			


			01








DC.04000 THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH HỆ SỐ THẤM CỦA MẪU ĐẤT; THÍ NGHIỆM NÉN SẬP MẪU ĐẤT



Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Hệ số thấm của mẫu đất


			Nén sập mẫu đất





			DC.040


			Thí nghiệm xác định hệ số thấm, của mẫu đất; thí nghiệm nén sập mẫu đất


			Vật liệu


Điện năng


Bình hút ẩm



Chậu thủy tinh



Khay men



Đĩa sắt tráng men



Cốc thủy tinh cao 25mm, đường kính 50mm



Hộp nhôm



Ống đong thủy tinh 1000ml



Dao vòng



Phễu thủy tinh


Vật liệu khác


Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Máy chưng cất nước



Máy xác định hệ số thấm



Tủ sấy



Cân phân tích



Cân kỹ thuật



Máy hút chân không



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			kwh


cái


cái


cái


cái



cái




bộ


cái


cái


cái



%



công


ca



ca


ca


ca


ca


ca



%


			2,09



-



0,05



0,025



0,05



0,05




-



0,15



0,015



0,045



10



0,656



0,094



0,081



0,188



-



0,225



0,05



5


			1,37



0,002



0,05



0,025



0,05



0,05




0,018



-



0,002



0,045



10



0,569



-



-



0,163



0,213



0,213



0,05



5





			


			01


			02








DC.05000 THÍ NGHIỆM ĐẦM NÉN



Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: 01 chỉ tiêu


			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đầm nén tiêu chuẩn


			Đầm nén cải tiến





			


			


			


			


			PP I-A


			PP I-D


			PP II-A


			PP II-D





			DC.050


			Thí nghiệm đầm nèn


			Vật liệu


Cối chế mẫu lớn KT 152,4x116,43mm



Cối chế mẫu nhỏ KT 101,6x116,43mm



Điện năng


Vật liệu khác


Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Máy đầm



Kích tháo mẫu


Cân phân tích


Cân kỹ thuật


Tủ sấy



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			bộ



bộ




kwh



%



công


ca



ca



ca


ca


ca



%


			-




0,020




1,76



10



1,240



0,035



0,025



0,338



0,321



0,197



5


			0,045




-




2,63



10



1,378



0,079



0,056



0,338



0,338



0,281



5


			-




0,033




1,85



10



1,305



0,058



0,042



0,338



0,321



0,197



5


			0,075




-




2,84



10



1,450



0,131



0,094



0,338



0,338



0,281



5





			


			01


			02


			03


			04








Ghi chú: Phương pháp thí nghiệm (I-A; I-D; II-A; II-D) theo Phụ lục A - Tiêu chuẩn 22 TCN 333-06.



DC.06000 THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CBR CỦA ĐẤT, ĐÁ DĂM (CALIFORNIA BEARING RATIO)



Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			DC.060


			Thí nghiệm xác định chỉ số CBR của đất, đá dăm (California Bearing Ratio)


			Vật liệu


Cối chế mẫu lớn KT 152,4x116,43mm



Cối CBR KT 152,4x177,8mm



Điện năng


Vật liệu khác


Nhân công


Công nhân 4,0/7



Máy và thiết bị thí nghiệm


Máy đầm



Máy hút chân không



Máy nén CBR


Cân phân tích


Tủ sấy



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			bộ


bộ


kwh



%



công


ca



ca


ca


ca


ca



%


			0,06



0,036



7,55



10



4,46



0,17



0,15



0,30



0,77



0,67



10





			


			01








DC.07000 THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC VẬT LIỆU BẰNG KÍNH HIỂN VI ĐIỆN TỬ QUÉT



Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			DC.070


			Xác định cấu trúc vật liệu bằng kính hiển vi điện tử quét


			Vật liệu


Điện năng


Vật liệu khác


Nhân công


Kỹ sư 4,0/8



Máy và thiết bị thí nghiệm


Kính hiển vi điện tử quét


Máy hút ẩm



Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			kwh



%



công


ca



ca



%


			1,73



5



2,344



3,0



0,7



5





			


			01








DC.08000 THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH KHOÁNG TRÊN MÁY VI NHIỆT



Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Phân tích khoáng của VL trên máy vi nhiệt: Chạy DTA,DTG ở nhiệt độ >1000 ºC


			Phân tích khoáng của VL trên máy vi nhiệt: Chạy DTA,DTG ở nhiệt độ <1000 ºC


			Thành phần hoá lý bằng rơn ghen





			DC.080


			Phân tích khoáng trên máy vi nhiệt


			Vật liệu


Điện năng



Axit Clohydric (HCl)


Axit nitric (HNO3)


Natri Cacbonat (Na2CO3)


Kbo



Na2SO3.7H2O


K2S2O5



Axit sunfuric (H2SO4)


Giấy ảnh



Vật liệu khác


Nhân công


Kỹ sư 4,0/8



Máy và thiết bị thí nghiệm


Máy phân tích vi nhiệt


Máy hút ẩm



Máy nhiễu xạ Rơn ghen (phân tích thành phần hóa lý của vật liệu)



Máy phân tích hạt LAZER


Máy và thiết bị thí nghiệm khác


			kwh


lít


gam


kg


kg


kg


kg


kg



tờ



%



công


ca



ca


ca


ca



%


			28,35



0,1



1,0



0,01



1,0



0,01



0,01



0,1



1,0



2



1,922



0,5



1,0



-



-



5


			19,85



0,07



0,7



0,01



0,7



0,01



0,01



0,1



0,7



2



1,781



0,35



0,7



-



-



5


			45,00



-



-



-



-



-



-



-



-



2



2,344



-



-



1,75



1,316



5





			


			01


			02


			03








DC.09000 THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH MẪU CLO - TRONG NGUYÊN LIỆU LÀM XI MĂNG



Thành phần công việc:


- Giao nhận mẫu và nhận nhiệm vụ;



- Kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			DC.090


			Thí nghiệm phân tích mẫu clo - trong nguyên liệu làm xi măng


			Vật liệu


Axit nitric đặc (HNO3)


Bạc Nitrat (AgNO3)


Phèn sắt (FeSO4.7H2O)


Nitro Benzen tinh khiết (C6H5NO2)


Kali Thiocyanate (KSCN)



Nước cất



Điện năng



Vật liệu khác


Nhân công


Kỹ sư 4,0/8



Máy và thiết bị thí nghiệm


Tủ sấy



Cân phân tích



Bếp điện



Máy khác


			gam


gam


gam



gam



gam


lít


kwh



%



công


ca



ca


ca



%


			0,5



2,0



0,28




0,6



2,0



3,0



88,80



10



2,5



8,0



0,06



8,0



2





			


			01








MỤC LỤC


			Mã hiệu


			Nội dung


			Trang





			


			


			





			


			CHƯƠNG I: THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU XÂY DỰNG


			1





			DA.01000


			Thí nghiệm xi măng


			1





			DA.02000


			Thí nghiệm cát


			8





			DA.03000


			Thí nghiệm đá dăm (sỏi)


			13





			DA.04000


			Thí nghiệm mài mòn hóa chất của cốt liệu bê tông (Thí nghiệm Soundness)


			19





			DA.05100


			Thí nghiệm phản ứng kiềm của cốt liệu đá, cát


			20





			DA.05200


			Thí nghiệm phản ứng alkali của cốt liệu đá, cát (Phương pháp thanh vữa)


			21





			DA.06000


			Thí nghiệm phân tích thành phần hóa học vật liệu cát, đá, gạch


			22





			DA.07000


			Thiết kế mác bê tông


			26





			DA.08000


			Thiết kế mác vữa


			26





			DA.09000


			Xác định độ sụt hỗn hợp bê tông trong phòng thí nghiệm


			26





			DA.10000


			Ép mẫu bê tông, mẫu vữa


			27





			DA.11100


			Thí nghiệm bê tông nặng


			29





			DA.11200


			Thí nghiệm bê tông đầm lăn


			34





			DA.12000


			Thí nghiệm vôi xây dựng


			35





			DA.13000


			Thí nghiệm vữa xây dựng


			37





			DA.14000


			Thí nghiệm gạch xây đất sét nung


			40





			DA.15000


			Thí nghiệm gạch lát xi măng


			41





			DA.16000


			Thí nghiệm gạch chịu lủa


			42





			DA.17000


			Thí nghiệm ngói sét nung


			46





			DA.18000


			Thí nghiệm ngói xi măng cát


			47





			DA.19000


			Thí nghiệm gạch gốm ốp lát, gạch men, đá ốp lát tự nhiên và đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ


			48





			DA.20000


			Thí nghiệm cơ lý gạch bê tông


			51





			DA.21000


			Thí nghiệm ngói fibro xi măng, xicaday


			52





			DA.22000


			Thí nghiệm sứ vệ sinh


			53





			DA.23000


			Thí nghiệm kính xây dựng


			55





			DA.24000


			Thí nghiệm cơ lý gỗ


			60





			DA.25000


			Thí nghiệm phân tích vật liệu bitum


			62





			DA.26000


			Thí nghiệm nhựa đường polime


			66





			DA.27000


			Thí nghiệm mastic


			67





			DA.28000


			Thí nghiệm bê tông nhựa


			68





			DA.29000


			Thí nghiệm cơ lý vật liệu bột khoáng trong bê tông nhựa


			71





			DA.30000


			Thí nghiệm bê tông nhựa tái chế


			73





			DA.31000


			Thí nghiệm tính năng cơ lý màng sơn


			74





			DA.32000


			Thí nghiệm chiều dày màng sơn trên nền bê tông, gỗ, thép và tôn


			77





			DA.33000


			Thí nghiệm đất gia cố bằng chất kết dính


			78





			DA.34000


			Thí nghiệm kéo thép tròn, thép dẹt, cường độ, độ dãn dài


			79





			DA.35000


			Thí nghiệm kéo mối hàn thép tròn, mối hàn thép dẹt, độ bền mối hàn


			80





			DA.36000


			Thí nghiệm uốn thép tròn, thép dẹt, mối hàn thép tròn, mối hàn thép dẹt, góc uốn


			81





			DA.37000


			Thí nghiệm nén thép ống có mối hàn độ bền uốn


			82





			DA.38000


			Thí nghiệm kéo thép ống nguyên và thép ống có mối hàn


			83





			DA.39000


			Thí nghiệm mô đun đàn hồi thép tròn, thép dẹt


			84





			DA.40000


			Thí nghiệm kéo cáp dự ứng lực


			85





			DA.41000


			Thí nghiệm phá hủy bu lông


			86





			DA.42000


			Thí nghiệm nhổ bu lông tại hiện trường


			87





			DA.43000


			Thí nghiệm cửa sổ và cửa đi bằng gỗ, bằng kim loại, bằng nhựa


			88





			DA.44000


			Thí nghiệm ống và phụ tùng bằng gang


			89





			DA.45000


			Thí nghiệm vải địa kỹ thuật


			90





			DA.46000


			Thí nghiệm vật liệu nhôm, hợp kim định hình


			93





			DA.47000


			Thí nghiệm thạch cao và tấm thạch cao


			94





			DA.48000


			Thí nghiệm phân tích than


			96





			DA.49000


			Thí nghiệm đo hệ số dẫn nhiệt, cách âm của vật liệu xây dựng


			97





			DA.50000


			Thí nghiệm bentonite


			98





			DA.51000


			Thí nghiệm cơ lý bê tông nhẹ - gạch bê tông khí chưng áp (AAC)


			99





			DA.52000


			Thí nghiệm cơ lý bê tông nhẹ - gạch bê tông nhẹ, khí không chưng áp


			100





			DA.53000


			Thí nghiệm vữa xi măng khô trộn sẵn không co


			102





			DA.54000


			Thí nghiệm vữa cho bê tông nhẹ


			104





			DA.55000


			Thí nghiệm bột bả tường gốc xi măng pooc lăng


			107





			DA.56000


			Thí nghiệm xác định hệ số thấm nước của bê tông thủy công


			109





			


			CHƯƠNG II: THÍ NGHIỆM CẤU KIỆN, KẾT CẤU VÀ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG


			110





			DB.01000


			Thí nghiệm kiểm tra mối hàn bằng sóng siêu âm


			110





			DB.02000


			Thí nghiệm phân tích chất lượng kim loại bằng quang phổ


			111





			DB.03000


			Thí nghiệm siêu âm chiều dày kim loại


			112





			DB.04001


			Thí nghiệm đo tốc độ ăn mòn của cốt thép trong bê tông bằng máy đo điện hóa


			113





			DB.04002


			Thí nghiệm ăn mòn cốt thép trong bê tông tại hiện trường bằng phương pháp đo điện thế


			114





			DB.05000


			Khoan lấy mẫu kiểm tra tiếp xúc mũi cọc


			115





			DB.06000


			Thí nghiệm panel hộp


			116





			DB.07000


			Thí nghiệm kiểm tra cường độ bê tông của cấu kiện bê tông và bê tông cốt thép tại hiện trường


			117





			DB.08000


			Thí nghiệm xác định cường độ bê tông bằng phương pháp khoan lấy mẫu


			118





			DB.09000


			Thí nghiệm kiểm tra chiều dày lớp bê tông bảo vệ và đường kính cốt thép


			119





			DB.10100


			Thí nghiệm mức độ thấm ion cl- vào trong bê tông


			120





			DB.10200


			Thí nghiệm xác định hệ số khuếch tán của ion cl- trong bê tông


			121





			DB.11000


			Thí nghiệm khả năng chống ăn mòn của bê tông cốt thép bằng phương pháp gia tốc


			122





			DB.12000


			Thí nghiệm xác định độ chặt nền đường bằng phương pháp đếm phóng xạ


			123





			DB.13000


			Thí nghiệm đo E động và chậu võng bằng thiết bị FWD


			124





			DB.14000


			Thí nghiệm đo E động và chậu võng mặt đường sân bay bằng thiết bị SHWD


			125





			DB.15000


			Định chuẩn thiết lập phương trình tương quan thực nghiệm giữa iri và độ đo xóc cộng dồn


			126





			DB.16000


			Thí nghiệm đo IRI bằng thiết bị phản ứng (Romdas)


			127





			DB.17000


			Thí nghiệm đất, đá bằng chùy xuyên động DCP


			128





			DB.18000


			Thí nghiệm xác định cường độ vữa trát bằng súng bật nẩy


			129





			DB.19000


			Thí nghiệm xác định cường độ gạch xây bằng súng bật nẩy


			130





			DB.20000


			Thí nghiệm ống bê tông cốt thép đúc sẵn


			131





			DB.21000


			Thí nghiệm đo điện trở tại hiện trường


			133





			DB.22000


			Thí nghiệm kiểm tra sức chịu tải nắp hố ga


			134





			DB.23000


			Công tác đo lún công trình


			135





			DB.24000


			Công tác đo điện trở nối đất hệ thống chống sét công trình


			137





			DB.25000


			Công tác đo ứng suất dầm


			138





			DB.26000


			Công tác đo ứng suất bản mặt cầu


			139





			DB.27000


			Xác định độ võng tĩnh của dầm


			140





			DB.28000


			Xác định độ võng do hoạt tải đặt tĩnh của dầm


			141





			DB.29000


			Công tác đo dao động kết cấu nhịp cầu


			142





			DB.30000


			Công tác đo dao động và chuyển vị mố, trụ cầu


			143





			DB.31000


			Thí nghiệm xác định độ nhám mặt đường bằng phương pháp rắc cát


			144





			


			CHƯƠNG III: CÔNG TÁC THÍ NGHIỆM TRONG PHÒNG PHỤC VỤ KHẢO SÁT XÂY DỰNG


			145





			DC.01000


			Thí nghiệm phân tích nước


			145





			DC.02000


			Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm


			148





			DC.03000


			Thí nghiệm độ co ngót và trương nở của mẫu đất


			153





			DC.04000


			Thí nghiệm xác định hệ số thấm của mẫu đất; thí nghiệm nén sập mẫu đất


			154





			DC.05000


			Thí nghiệm đầm nén


			155





			DC.06000


			Thí nghiệm xác định chỉ số CBR của đất, đá dăm (California Bearing Ratio)


			156





			DC.07000


			Thí nghiệm xác định cấu trúc vật liệu bằng kính hiển vi điện tử quét


			157





			DC.08000


			Thí nghiệm phân tích khoáng trên máy vi nhiệt


			158





			DC.09000


			Thí nghiệm phân tích mẫu clo - trong nguyên liệu làm xi măng


			159



























Phu luc/Dinh_muc_du_toan_XDCT.doc

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH


BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 10/2019/TT-BXD NGÀY 26/12/2019 CỦA BỘ XÂY DỰNG


Phần 1



THUYẾT MINH ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH


1. Nội dung định mức dự toán xây dựng công trình



a. Định mức dự toán xây dựng công trình qui định mức hao phí về vật liệu, lao động, máy và thiết bị thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc công tác xây dựng theo đúng yêu cầu kỹ thuật (kể cả những hao phí cần thiết do yêu cầu kỹ thuật và tổ chức sản xuất nhằm đảm bảo thi công xây dựng liên tục, đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật).



b. Định mức dự toán xây dựng công trình được lập trên cơ sở các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng; quy phạm kỹ thuật về thiết kế - thi công - nghiệm thu; mức cơ giới hóa chung trong ngành xây dựng; trang thiết bị kỹ thuật, biện pháp thi công và tiến bộ khoa học kỹ thuật trong xây dựng.



c. Định mức dự toán xây dựng công trình bao gồm: mã hiệu, tên công tác, đơn vị tính, thành phần công việc, qui định áp dụng (nếu có) và bảng các hao phí định mức; trong đó:



- Thành phần công việc qui định nội dung các bước công việc từ khi chuẩn bị đến khi hoàn thành công tác hoặc kết cấu xây dựng theo điều kiện kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công cụ thể.



- Bảng các hao phí định mức gồm:



+ Mức hao phí vật liệu: Là số lượng vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phận rời lẻ, vật liệu luân chuyển (không kể vật liệu cần dùng cho máy thi công và những vật liệu tính trong chi phí chung) cần thiết cho việc hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.



Mức hao phí vật liệu trong định mức đã bao gồm hao hụt vật liệu ở khâu thi công; riêng đối với các loại cát xây dựng còn bao gồm hao hụt do độ dôi của cát. Mức hao phí vật liệu chính được tính bằng số lượng phù hợp với đơn vị tính của vật liệu. Mức hao phí vật liệu phụ được tính bằng tỉ lệ % trên chi phí vật liệu chính.



Ôxy trong tập định mức này được tính theo đơn vị chai có thể tích 40 lít và áp suất 15 MPa.



+ Mức hao phí lao động: Là số ngày công lao động của công nhân trực tiếp và công nhân phục vụ cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc công tác xây dựng. Mức hao phí lao động được tính bằng số ngày công theo cấp bậc công nhân, cấp bậc công nhân là cấp bậc bình quân của các công nhân trực tiếp và công nhân phục vụ tham gia thực hiện một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.



+ Mức hao phí máy thi công: Là số ca sử dụng máy thi công trực tiếp thi công, máy phục vụ cần thiết (nếu có) để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng. Mức hao phí máy thi công trực tiếp thi công được tính bằng số lượng ca máy sử dụng. Mức hao phí máy phục vụ được tính bằng tỷ lệ % trên chi phí máy thi công trực tiếp thi công.



2. Kết cấu tập định mức dự toán xây dựng công trình



Tập định mức dự toán xây dựng công trình bao gồm 13 chương được mã hóa thống nhất theo nhóm, loại công tác hoặc kết cấu xây dựng; cụ thể như sau:



			Chương I


			: Công tác chuẩn bị mặt bằng xây dựng





			Chương II


			: Công tác thi công đất, đá, cát





			Chương III


			: Công tác thi công cọc





			Chương IV


			: Công tác thi công đường





			Chương V


			: Công tác xây gạch, đá





			Chương VI


			: Công tác thi công kết cấu bê tông





			Chương VII


			: Công tác bê tông đúc sẵn





			Chương VIII


			: Công tác gia công, lắp dựng cấu kiện gỗ





			Chương IX


			: Công tác gia công, lắp dựng cấu kiện sắt thép





			Chương X


			: Công tác hoàn thiện





			Chương XI


			: Các công tác khác





			Chương XII


			: Công tác bốc xếp, vận chuyển các loại vật liệu và cấu kiện xây dựng





			Chương XIII


			: Công tác xây dựng sử dụng tro xỉ nhiệt điện








3. Hướng dẫn áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình



- Ngoài thuyết minh áp dụng nêu trên, trong các chương của định mức dự toán xây dựng công trình còn có phần thuyết minh và hướng dẫn cụ thể đối với từng nhóm, loại công tác xây dựng phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công.



- Căn cứ vào yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công của công trình xây dựng, tổ chức tư vấn thiết kế có trách nhiệm lựa chọn định mức dự toán cho phù hợp với dây chuyền công nghệ thi công của công trình.



- Định mức dự toán các công tác xây dựng thực hiện hoàn toàn bằng thủ công chỉ được áp dụng trong trường hợp điều kiện thi công không thực hiện được bằng máy.



- Bảng phân loại rừng, phân loại bùn, phân cấp đất, đá trong định mức xây dựng công trình được sử dụng thống nhất cho các loại công tác xây dựng trong tập định mức này.



- Chiều cao ghi trong định mức dự toán là chiều cao tính từ cốt ± 0.00 theo thiết kế công trình đến cốt ≤ 6m; ≤ 28m; ≤ 100m và từ cốt ± 0.00 đến cốt ≤ 200m. Các loại công tác xây dựng trong định mức không ghi độ cao như công tác trát, láng, ốp, v.v... nhưng khi thi công ở độ cao > 6m thì áp dụng định mức bốc xếp vận chuyển vật liệu lên cao.



Bảng 0.1: BẢNG PHÂN LOẠI RỪNG


(Dùng cho công tác phát rừng tạo mặt bằng xây dựng)



			Loại rừng


			Nội dung





			I


			- Bãi hoặc đồi tranh lau lách, sim mua, cỏ lau, cỏ lác trên địa hình khô ráo. Thỉnh thoảng có cây con hoặc cây có đường kính lớn hơn hoặc bằng 10cm.





			II


			- Rừng cây con, mật độ cây con, dây leo chiếm dưới 2/3 diện tích và cứ 100m2 có từ 5 đến 25 cây có đường kính từ 5 đến 10cm và xen lẫn cây có đường kính lớn hơn 10cm.



- Đồng đất có các loại cỏ lau, cỏ lác dầy đặc trên địa hình sình lầy, ngập nước.



- Đồng đất có các loại cây mắm, cốc, vẹt... trên địa hình khô ráo.





			III


			- Rừng cây đã khai thác, cây con, dây leo chiếm hơn 2/3 diện tích và cứ 100m2 rừng có từ 30 đến 100 cây có đường kính từ 5 đến 10cm, có xen lẫn cây có đường kính lớn hơn 10cm.



- Đồng đất có các loại tràm, đước... trên địa hình khô ráo.



- Đồng đất có các loại cây mắm, cốc, vẹt... trên địa hình lầy, thụt, nước nổi.





			IV


			- Rừng tre, nứa già, lồ ô hoặc le, mật độ tre, nứa, lồ ô, le dầy đặc. Thỉnh thoảng có cây con có đường kính từ 5 đến 10 cm, dây leo, có lẫn cây có đường kính lớn hơn 10cm.



- Đồng đất có các loại tràm, đước... trên địa hình lầy thụt, nước nổi.








Ghi chú:



- Đường kính cây được đo ở độ cao cách mặt đất 30cm.



- Đối với loại cây có đường kính > 10cm được qui đổi ra cây tiêu chuẩn. Cụ thể:



Bảng 0.2: BẢNG QUI ĐỔI CÂY TIÊU CHUẨN



			Đường kính gốc cây (D)


			Đổi ra cây tiêu chuẩn





			10 cm ≤ D ≤ 20 cm


			1,0





			20 cm < D ≤ 30 cm


			1,5





			30 cm < D ≤ 40 cm


			3,5





			40 cm < D ≤ 50 cm


			6,0





			D > 50 cm


			15








Bảng 0.3: BẢNG PHÂN LOẠI BÙN 


(Dùng cho công tác đào bùn)



			Loại bùn


			Đặc điểm và công cụ thi công





			1. Bùn đặc


			Dùng xẻng, cuốc bàn đào được và bùn không chảy ra ngoài





			2. Bùn lỏng


			Dùng xô và gầu để múc





			3. Bùn rác


			Bùn đặc, có lẫn cỏ rác, lá cây, thân cây mục nát





			4. Bùn lẫn đá, sỏi, hầu hến


			Các loại bùn trên có lẫn đá, sỏi, hầu hến








Bảng 0.4: BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT



(Dùng cho công tác đào, vận chuyển và đắp đất)



			Cấp đất


			Nhóm đất


			Tên các loại đất





			I


			1


			- Đất phù sa, cát bồi, đất mầu, đất mùn, đất đen, đất hoàng thổ.



- Đất đồi sụt lở hoặc đất nơi khác đem đến đổ (thuộc loại đất nhóm 4 trở xuống) chưa bị nén chặt.





			


			2


			- Đất cát pha sét hoặc đất sét pha cát.



- Đất mầu ẩm ướt nhưng chưa đến trạng thái dính dẻo.



- Đất nhóm 3, nhóm 4 sụt lở hoặc đất nơi khác đem đến đổ đã bị nén chặt nhưng chưa đến trạng thái nguyên thổ.



- Đất phù sa, cát bồi, đất mầu, đất bùn, đất nguyên thổ tơi xốp có lẫn rễ cây, mùn rác, sỏi đá, gạch vụn, mảnh sành kiến trúc đến 10% thể tích hoặc 50kg đến 150kg trong 1m3.





			


			3


			- Đất sét pha cát.



- Đất sét vàng hay trắng, đất chua, đất kiềm ở trạng thái ẩm mềm.



- Đất cát, đất đen, đất mùn có lẫn sỏi đá, mảnh vụn kiến trúc, mùn rác, gốc dễ cây từ 10% đến 20% thể tích hoặc từ 150kg đến 300kg trong 1m3.



- Đất cát có lượng ngậm nước lớn, trọng lượng từ 1,7 tấn/1m3 trở lên.





			II


			4


			- Đất đen, đất mùn ngậm nước nát dính.



- Đất sét, đất sét pha cát, ngậm nước nhưng chưa thành bùn.



- Đất do thân cây, lá cây mục tạo thành, dùng mai cuốc đào không thành tảng mà vỡ vụn ra rời rạc như xỉ.



- Đất sét nặng kết cấu chặt.



- Đất mặt sườn đồi có nhiều cỏ cây sim, mua, dành dành.



- Đất màu mềm.





			II


			5


			- Đất sét pha màu xám (bao gồm màu xanh lam, màu xám của vôi).



- Đất mặt sườn đồi có ít sỏi.



- Đất đỏ ở đồi núi.



- Đất sét pha sỏi non.



- Đất sét trắng kết cấu chặt lẫn mảnh vụn kiến trúc hoặc rễ cây đến 10% thể tích hoặc 50kg đến 150kg trong 1m3.



- Đất cát, đất mùn, đất đen, đất hoàng thổ có lẫn sỏi đá, mảnh vụn kiến trúc từ 25% đến 35% thể tích hoặc từ > 300kg đến 500kg trong 1m3.





			III


			6


			- Đất sét, đất nâu rắn chắc cuốc ra chỉ được từng hòn nhỏ.



- Đất chua, đất kiềm thổ cứng.



- Đất mặt đê, mặt đường cũ.



- Đất mặt sườn đồi lẫn sỏi đá, có sim, mua, dành dành mọc lên dầy.



- Đất sét kết cấu chặt lẫn cuội, sỏi, mảnh vụn kiến trúc, gốc rễ cây > 10% đến 20% thể tích hoặc 150kg đến 300kg trong 1m3.



- Đá vôi phong hóa già nằm trong đất đào ra từng tảng được, khi còn trong đất thì tương đối mềm đào ra rắn dần lại, đập vỡ vụn ra như xỉ.





			


			7


			- Đất đồi lẫn từng lớp sỏi, lượng sỏi từ 25% đến 35% lẫn đá tảng, đá trái đến 20% thể tích.



- Đất mặt đường đá dăm hoặc đường đất rải mảnh sành, gạch vỡ.



- Đất cao lanh, đất sét, đất sét kết cấu chặt lẫn mảnh vụn kiến trúc, gốc rễ cây từ 20% đến 30% thể tích hoặc >300kg đến 500kg trong 1m3.





			IV


			8


			- Đất lẫn đá tảng, đá trái > 20% đến 30% thể tích.



- Đất mặt đường nhựa hỏng.



- Đất lẫn vỏ loài trai, ốc (đất sò) kết dính chặt tạo thành tảng được (vùng ven biển thường đào để xây tường).



- Đất lẫn đá bọt.





			


			9


			- Đất lẫn đá tảng, đá trái > 30% thể tích, cuội sỏi giao kết bởi đất sét.



- Đất có lẫn từng vỉa đá, phiến đá ong xen kẽ (loại đá khi còn trong lòng đất tương đối mềm).



- Đất sỏi đỏ rắn chắc.








Bảng 0.5: BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT 


(Dùng cho công tác đóng cọc)



			Cấp đất


			Tên các loại đất





			I


			Cát pha lẫn 3÷10% sét ở trạng thái dẻo, sét và á sét mềm, than, bùn, đất lẫn thực vật, đất đắp từ nơi khác chuyển đến.





			II


			Cát đã được đầm chặt, sỏi, đất sét cứng, cát khô, cát bão hòa nước. Đất cấp I có chứa 10÷30% sỏi, đá.








Bảng 0.6: BẢNG PHÂN CẤP ĐÁ



(Dùng cho công tác đào phá đá)



			Cấp đá


			Cường độ chịu nén





			I


			Đá đặc biệt cứng đến rất cứng, có cường độ chịu nén > 1000kg/cm2





			II


			Đá cứng, cường độ chịu nén > 800kg/cm2





			III


			Đá cứng, cường độ chịu nén > 600kg/cm2





			IV


			Đá tương đối mềm, giòn dễ đập, cường độ chịu nén ≤ 600kg/cm2








Bảng 0.7: BẢNG PHÂN CẤP ĐÁ 


(Dùng cho công tác khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi)



			Cấp đá


			Tên các loại đá





			Đặc biệt


			- Đá Quăczit, đá sừng cứng chắc, chứa ít sắt. Đá Anbiophia hạt mịn bị sừng hóa. Đá ngọc (ngọc bích...), các loại quặng chứa sắt.



- Búa đập mạnh một nhát chỉ làm sứt mẫu đá.



- Đá Quắczit các loại.



- Đá Côranhđông.



- Búa đập mạnh nhiều lần mới làm sứt được mẫu đá





			I


			- Đá Skanơ grơnat. Các đá Granit hạt nhỏ, đá Sranơdiorit, Liparit. Đá Skanơ silic, mạch thạch anh. Cuội kết núi lửa có thành phần Macna. Cát kết thạch anh rắn chắc, đá sừng.





			II


			- Cát kết thạch anh. Đá phiến Silic. Các loại đá Skanơ thạch anh Gơnat tinh thể lớn. Đá Granit hạt thô



- Cuội kết có thành phần là đá Macna, đá Nai, Granit, Pecmanit, Syenit, Garbo, Tuôcmalin thạch anh bị phong hóa nhẹ.



- Syenit, Granit hạt thô - nhỏ. Đá vôi hàm lượng silic cao. Cuội kết có thành phần là đá Macna. Đá Bazan. Các loại đá Nai-Granit, Nai Garbo, Pocphia thạch anh, Pecmatit, Skanơ tinh thể nhỏ, các Tup silic, Barit chặt xít.





			III


			- Đá phiến Clorit thạch anh, đá phiến Xericit thạch anh. Sét kết bị silic hóa yếu. Anhydrric chặt xít lẫn vật liệu Tup.



- Cuội kết hợp với xi măng gắn kết là vôi. Đá vôi và Đôlômit chặt xít. Đá Skanơ. Đunit phong hóa nhẹ đến tươi.



- Sét kết silic hóa, đá phiến giả sừng, đá giả sừng Clorit. Các loại đá Pocphiarit, Điabazơ, Tup bị phong hóa nhẹ



- Cuội kết chứa trên 50% cuội có thành phần là đá Macna, xi măng gắn kết là Silic và sét.



- Cuội kết có thành phần là đá trầm tích với xi măng gắn kết là silic Điorit và Gabro hạt thô.





			IV


			- Đá phiến sét, phiến than, phiến Xeritxit



- Cát kết, Dunit, Feridolit, Secpantinit... bị phong hóa mạnh tới mức vừa. Đá Macnơ chặt, than đá có độ cứng trung bình. Tup, bột kết bị phong hóa vừa.



- Có thể bẻ nõn đá bằng tay thành từng mảnh.



- Tạo được vết lõm trên bề mặt đá sâu tới 5mm bằng mũi nhọn của búa địa chất.



- Đá phiến sét Clorit, Phylit, cát kết với xi măng là vôi, oxit sắt, đá vôi và Đolomit không thuần.



- Than Antraxxit, Porphiarrit, Secpantinit, Dunit, Keratophia phong hóa vừa. Tup núi lửa bị Kericit hóa.








Ghi chú: Khoan tạo lỗ cọc nhồi vào đá đặc biệt áp dụng định mức khoan cọc nhồi đá cấp I nhân hệ số 1,2 so với định mức khoan tương ứng.



Phần 2



ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH


CHƯƠNG I


CÔNG TÁC CHUẨN BỊ MẶT BẰNG XÂY DỰNG


AA.11100 CÔNG TÁC PHÁT RỪNG TẠO MẶT BẰNG BẰNG THỦ CÔNG



Thành phần công việc:



- Phát rừng, vận chuyển cây cỏ, đánh đống trong phạm vi 30m để vận chuyển.



- Cưa chặt, hạ cây cách mặt đất 20cm, cưa chặt thân cây, cành ngọn thành từng khúc, xếp gọn theo từng loại trong phạm vi 30m để vận chuyển.



- Đào gốc cây, rễ cây, cưa chặt rễ cây, gốc cây thành từng khúc, xếp gọn thành từng loại trong phạm vi 30m để vận chuyển, lấp, san lại hố sau khi đào.



Nhân công 3,0/7



Đơn vị tính: công/100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Mật độ cây tiêu chuẩn trên 100m2 rừng





			


			


			0


			≤ 2


			≤ 3


			≤ 5


			> 5





			AA.1111


			Phát rừng loại I


			0,95


			1,42


			1,64


			-


			-





			AA.1112


			Phát rừng loại II


			1,21


			1,82


			2,11


			2,60


			3,28





			AA.1113


			Phát rừng loại III


			1,39


			1,98


			2,28


			2,77


			3,46





			AA.1114


			Phát rừng loại IV


			1,52


			2,15


			2,49


			-


			-





			


			1


			2


			3


			4


			5








AA.11200 PHÁT RỪNG TẠO MẶT BẰNG BẰNG CƠ GIỚI


Thành phần công việc:



Chuẩn bị, cưa chặt hoặc ủi đổ cây, cưa chặt thân, cành cây thành từng đoạn. San lấp mặt bằng, nhổ gốc cây, rễ cây.



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mật độ cây tiêu chuẩn trên 100m2 rừng





			


			


			


			


			0


			≤ 2


			≤ 3


			≤ 5


			> 5





			AA.1121


			Phát rừng tạo mặt bằng bằng cơ giới


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,07


			0,12


			0,28


			0,42


			0,53





			


			


			Máy thi công 


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy ủi 110 cv


			ca


			0,015


			0,020


			0,0250


			0,030


			0,032





			


			1


			2


			3


			4


			5








AA.12000 CÔNG TÁC CHẶT CÂY, ĐÀO GỐC CÂY, BỤI CÂY



Định mức tính cho trường hợp chặt, đào một hoặc một số cây, bụi cây trong phạm vi xây dựng công trình.



AA.12100 CHẶT CÂY BẰNG MÁY CƯA 


Thành phần công việc: 



Chuẩn bị, chặt cây, đốn cành, thân cây thành từng khúc bằng máy cưa. Vận chuyển xếp đống trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1 cây



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính gốc cây (cm)





			


			


			


			


			≤ 20


			≤ 30


			≤ 40


			≤ 50





			AA.1211


			Chặt cây ở địa hình bằng phẳng


			Nhân công 3,0/7 


			công


			0,07


			0,14


			0,29


			0,56





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy cưa gỗ cầm tay 1,3 kW


			ca


			0,10


			0,13


			0,16


			0,22





			AA.1212


			Chặt cây ở sườn dốc


			Nhân công 3,0/7 


			công


			0,08


			0,16


			0,33


			0,61





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy cưa gỗ cầm tay 1,3 kW


			ca


			0,12


			0,15


			0,19


			0,26





			


			1


			2


			3


			4








Đơn vị tính: 1 cây



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính gốc cây (cm)





			


			


			


			


			≤ 60


			≤ 70


			> 70





			AA.1211


			Chặt cây ở địa hình bằng phẳng


			Nhân công 3,0/7


			công


			1,22


			2,92


			5,51





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy cưa gỗ cầm tay 1,3 kW


			ca


			0,28


			0,36


			0,47





			AA.1212


			Chặt cây ở sườn dốc


			Nhân công 3,0/7


			công


			1,70


			3,65


			6,00





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy cưa gỗ cầm tay 1,3 kW


			ca


			0,33


			0,42


			0,55





			


			5


			6


			7








Ghi chú: Trường hợp chặt cây ở chỗ lầy lội thì định mức nhân công được nhân với hệ số 1,5 và định mức máy thi công nhân hệ số 1,25.



AA.13000 ĐÀO GỐC CÂY, BỤI CÂY BẰNG THỦ CÔNG



Thành phần công việc:



Đào gốc cây, bụi cây cả rễ theo yêu cầu, vận chuyển trong phạm vi 30m. 


Nhân công 3,0/7



AA.13100 ĐÀO GỐC CÂY BẰNG THỦ CÔNG



Đơn vị tính: công/1 gốc cây



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Đường kính gốc cây (cm)





			


			


			≤ 20


			≤ 30


			≤ 40


			≤ 50


			≤ 60


			≤ 70


			> 70





			AA.1311


			Đào gốc cây


			0,15


			0,28


			0,53


			1,01


			2,43


			4,56


			8,20





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7








AA.13200 ĐÀO BỤI CÂY BẰNG THỦ CÔNG



Đơn vị tính: công/1 bụi



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Đào bụi dừa nước


			Đào bụi tre





			


			


			Đường kính bụi dừa nước (cm)


			Đường kính bụi tre (cm)





			


			


			≤ 30


			> 30


			≤ 50


			≤ 80


			> 80





			AA.1321


			Đào bụi dừa nước 


			0,40


			0,56


			-


			-


			-





			AA.1322


			Đào bụi tre


			-


			-


			0,79


			5,01


			9,02





			


			1


			2


			1


			2


			3








AA.22000 CÔNG TÁC PHÁ DỠ CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY



Thuyết minh:



- Phá dỡ được thực hiện theo biện pháp thi công, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.



- Vận chuyển phế thải ngoài phạm vi 30m và trên cao xuống chưa tính trong định mức.



AA.22100 PHÁ DỠ KẾT CẤU BẰNG BÚA CĂN KHÍ NÉN 3m3/ph 


Thành phần công việc:



Chuẩn bị máy móc, dụng cụ. Phá dỡ kết cấu bằng búa căn khí nén, cắt cốt thép bằng máy hàn. Bốc xúc phế thải đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Bê tông


			Gạch đá





			


			


			


			


			Có cốt thép


			Không cốt thép


			





			AA.221


			Phá dỡ bằng búa căn khí nén 3m3/ph


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Que hàn


			kg


			0,960


			-


			-





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,60


			0,50


			0,20





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Búa căn khí nén 3 m3/ph


			ca


			0,300


			0,250


			0,150





			


			


			Máy nén khí 360 m3/h


			ca


			0,150


			0,125


			0,075





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,230


			-


			-





			


			11


			12


			21








AA.22200 PHÁ DỠ KẾT CẤU BẰNG MÁY KHOAN BÊ TÔNG 1,5 kW 


Thành phần công việc:



Chuẩn bị máy móc, dụng cụ. Phá dỡ kết cấu bằng máy khoan bê tông, cắt cốt thép bằng máy hàn. Bốc xúc phế thải đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Bê tông


			Gạch đá





			


			


			


			


			Có cốt thép


			Không cốt thép


			





			AA.222


			Phá dỡ kết cấu bằng máy khoan bê tông 1,5 kW


			Vật liệu 


			


			


			


			





			


			


			Que hàn 


			kg


			0,960


			-


			-





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			2,02


			1,88


			1,65





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan bê tông 1,5 kW


			ca


			1,050


			0,720


			0,650





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,230


			-


			-





			


			


			


			


			11


			12


			21








AA.22300 PHÁ DỠ KẾT CẤU BẰNG MÁY ĐÀO 1,25 m3 GẮN ĐẦU BÚA THỦY LỰC 


Thành phần công việc:



Chuẩn bị máy móc, dụng cụ. Phá dỡ kết cấu bằng máy đào gắn đầu búa thủy lực đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật. Thu dọn hiện trường sau khi thi công.



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Kết cấu bê tông


			Kết cấu gạch





			AA.223


			Phá dỡ kết cấu bằng máy đào 1,25 m3 gắn đầu búa thủy lực


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,010


			0,005





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy đào 1,25 m3 gắn đầu búa thủy lực


			ca


			0,016


			0,008





			


			10


			20








AA.22400 ĐẬP ĐẦU CỌC BÊ TÔNG CÁC LOẠI BẰNG BÚA CĂN KHÍ NÉN 3 m3/ph 


Thành phần công việc:



- Lấy dấu vị trí, phá dỡ đầu cọc bằng búa căn, cắt cốt thép đầu cọc bằng máy hàn.



- Bốc xúc phế thải vào thùng chứa và dùng cẩu đưa lên khỏi hố móng.



- Vệ sinh hoàn thiện và uốn cốt thép theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Trên cạn


			Dưới nước





			AA.224


			Đập đầu cọc bê tông bằng búa căn khí nén 3m3/ph


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Que hàn


			kg


			0,960


			0,960





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,72


			1,05





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Búa căn khí nén 3 m3/ph


			ca


			0,360


			0,420





			


			


			Máy nén khí 360 m3/h


			ca


			0,180


			0,210





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,230


			0,230





			


			


			Cần cẩu 16 t


			ca


			0,111


			0,133





			


			


			Sà lan 200 t


			ca


			-


			0,050





			


			


			Tàu kéo 150 cv


			ca


			-


			0,024





			


			10


			20








AA.22500 CÀO BÓC LỚP MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG ASPHALT BẰNG MÁY CÀO BÓC Wirtgen C1000



Thành phần công việc:



Chuẩn bị mặt bằng, lắp đặt hàng rào, biển báo, đèn tín hiệu. Chuẩn bị máy, lấy dấu cao độ lớp mặt đường cần bóc. Tiến hành bóc bằng máy theo đúng yêu cầu kỹ thuật, bóc bằng thủ công điểm máy không tới được. Di chuyển biển báo và rào chắn, dọn phế liệu rơi vãi, xúc hót phế liệu lên xe vận chuyển trong phạm vi 30m. Vận chuyển phế thải trong phạm vi 1000m



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày lớp bóc (cm)





			


			


			


			


			≤ 3


			≤ 4


			≤ 5


			≤ 6


			≤ 7





			AA.225


			Cào bóc lớp mặt đường bê tông Asphalt bằng máy cào bóc Wirtgen C1000


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Răng cào


			bộ


			0,07


			0,09


			0,13


			0,17


			0,23





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công 3,5/7 


			công


			1,78


			2,08


			2,42


			2,82


			3,28





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy cào bóc Wirtgen C1000


			ca


			0,175


			0,192


			0,212


			0,233


			0,256





			


			


			Ôtô chở nước 5 m3


			ca


			0,175


			0,192


			0,212


			0,233


			0,256





			


			


			Ôtô tự đổ 7 t


			ca


			0,263


			0,288


			0,318


			0,350


			0,384





			


			


			Ôtô chứa nhiên liệu 2,5 t


			ca


			0,175


			0,192


			0,212


			0,233


			0,256





			


			


			Máy nén khí 420 m3/h


			ca


			0,175


			0,192


			0,212


			0,233


			0,256





			


			11


			12


			13


			14


			15








AA.23100 VẬN CHUYỂN PHẾ THẢI TIẾP 1000M BẰNG ÔTÔ TỰ ĐỔ 7T


Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Đơn vị


			Chiều dày lớp bóc (cm)





			


			


			


			≤ 3


			≤ 4


			≤ 5


			≤ 6


			≤ 7





			AA.2310


			Vận chuyển phế thải tiếp 1000m bằng ôtô tự đổ 7 t


			ca


			0,017


			0,022


			0,028


			0,033


			0,044





			


			1


			2


			3


			4


			5








AA.30000 THÁO DỠ CÁC LOẠI KẾT CẤU



Thuyết minh:



- Trường hợp tháo dỡ có yêu cầu riêng về thu hồi vật liệu để tái sử dụng hoặc cho mục đích khác thì hao phí nhân công, vật liệu, máy thi công (nếu có) để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật đối với việc thu hồi vật liệu được tính riêng trên cơ sở chỉ dẫn kỹ thuật và biện pháp thi công cụ thể.



- Khi tháo dỡ các kết cấu nếu phải bắc giáo mà trong thành phần công việc của định mức chưa đề cập đến hoặc thực hiện biện pháp chống đỡ, gia cố để đảm bảo an toàn lao động và độ ổn định cho các bộ phận kết cấu khác của công trình thì hao phí vật liệu, nhân công, máy thi công (nếu có) phục vụ cho công tác bắc giáo, chống đỡ, gia cố được tính riêng.



Thành phần công việc:



Tháo dỡ các kết cấu, thiết bị theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển và tập kết theo từng loại đúng nơi qui định trong phạm vi 30m.



AA.31000 THÁO DỠ KẾT CẤU BẰNG THỦ CÔNG



AA.31100 THÁO DỠ KẾT CẤU GỖ, SẮT THÉP BẰNG THỦ CÔNG



Nhân công 3,5/7



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Kết cấu gỗ 


Đơn vị tính: công/m3


			Kết cấu sắt thép 


Đơn vị tính: công /tấn





			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 6


			≤ 28





			AA.311


			Tháo dỡ kết cấu gỗ, sắt thép


			1,89


			2,99


			6,50


			8,80





			


			11


			12


			21


			22








AA.31200 THÁO DỠ MÁI BẰNG THỦ CÔNG



Nhân công 3,5/7



Đơn vị tính: công/1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Mái tôn





			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			≤ 6


			≤ 28





			AA.312


			Tháo dỡ mái


			0,03


			0,04





			


			21


			22








AA.31300 THÁO DỠ CỬA BẰNG THỦ CÔNG



Nhân công 3,5/7



Đơn vị tính: công /1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Số lượng





			AA.313


			Tháo dỡ cửa


			0,04





			


			12








AA.31600 THÁO DỠ MÁY ĐIỀU HÒA CỤC BỘ, BÌNH NÓNG LẠNH BẰNG THỦ CÔNG


Nhân công 3,5/7



Đơn vị tính: công/cái



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Điều hòa cục bộ


			Bình nóng lạnh





			AA.316


			Tháo dỡ máy điều hòa cục bộ, bình nóng lạnh


			0,60


			0,20





			


			11


			21








AA.32000 THÁO DỠ KẾT CẤU BẰNG MÁY



AA.32100 THÁO DỠ CẦU THÉP TẠM CÁC LOẠI BẰNG MÁY HÀN, CẦN CẨU 


Thành phần công việc:



Chuẩn bị, tháo sàn cầu, dàn cầu bằng thủ công kết hợp máy hàn và thủ công kết hợp máy hàn, cần cẩu, đánh dấu phân loại vật liệu sau tháo dỡ, xếp gọn, xả mối hàn, tháo bu lông các bộ phận kết cấu vận chuyển trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tháo bằng máy hàn


			Tháo bằng cẩu, cắt thép bằng máy hàn





			


			


			


			


			Tháo sàn cầu


			Tháo dàn cầu


			Tháo sàn cầu


			Tháo dàn cầu





			AA.321


			Tháo dỡ bằng máy hàn


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Que hàn


			kg


			1,200


			1,750


			1,200


			1,750





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			AA.321


			Tháo dỡ bằng máy hàn, cần cẩu


			Nhân công 3,5/7


			công


			7,34


			9,42


			3,61


			5,64





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			-


			-


			0,065


			0,074





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,300


			0,430


			0,300


			0,430





			


			11


			12


			21


			22








CHƯƠNG II


CÔNG TÁC THI CÔNG ĐẤT, ĐÁ, CÁT


THUYẾT MINH



1. Công tác đào, đắp đất, đá, cát



Định mức công tác đào, đắp đất, đá, cát được quy định cho 1m3 đào đắp hoàn chỉnh theo qui định.



- Công tác đào, đắp đất, đá, cát được định mức cho trường hợp đào, đắp đất, đá, cát bằng thủ công và đào, đắp đất, đá, cát bằng máy. Chỉ thực hiện đào, đắp đất, đá, cát bằng thủ công khi không thể thực hiện được bằng máy.



- Định mức đào đất tính cho đào 1m3 đất nguyên thổ đo tại nơi đào.



- Định mức đào đá tính cho đào 1m3 đá nguyên khai đo tại nơi đào.



- Định mức đắp đất, đá, cát tính cho 1m3 đắp đo tại nơi đắp.



- Đào đất để đắp bằng khối lượng đất đắp nhân với hệ số chuyển đổi từ đất thiên nhiên cần đào để đắp như Bảng 2.1.



- Đắp đất, đá, cát được tính mức riêng với điều kiện có đất, đá, cát đổ tại chỗ (hoặc nơi khác đã chuyển đến).



- Đào đất, đá công trình bằng máy được định mức cho công tác đào đất, đá đổ lên phương tiện vận chuyển.



- Chiều rộng đào trong định mức công tác xây dựng là chiều rộng trung bình của đáy và miệng hố đào.



- Biện pháp khoan nổ mìn đối với công tác đào phá đá cấp IV bằng biện pháp khoan nổ mìn được áp dụng đối với loại đá có cường độ chịu nén từ > 150kg/cm2 đến ≤ 600kg/cm2.



- Đào xúc đất hữu cơ, đất phong hóa bằng máy áp dụng định mức đào đất tạo mặt bằng đất cấp I.



- Đào đất để đắp hoặc đắp đất (bằng đất có sẵn tại nơi đắp) công trình chưa tính đến hao phí nước phục vụ tưới ẩm. Khi xác định lượng nước tưới ẩm, Chủ đầu tư và tổ chức tư vấn thiết kế căn cứ vào chỉ tiêu khối lượng nước thí nghiệm của từng loại đất đắp và theo mùa trong năm để bổ sung vào định mức.



Bảng 2.1: BẢNG HỆ SỐ CHUYỂN ĐỔI BÌNH QUÂN TỪ ĐẤT ĐÀO SANG ĐẤT ĐẮP


			Hệ số đầm nén, dung trọng đất


			Hệ số





			K = 0,85; γ ≤ 1,45T/m3 ÷ 1,60T/m3


			1,07





			K = 0,90; γ ≤ 1,75T/m3


			1,10





			K = 0,95; γ ≤ 1,80T/m3


			1,13





			K = 0,98; γ > 1,80T/m3


			1,16








Ghi chú:



- Riêng khối lượng đá hỗn hợp cần đào và vận chuyển để đắp được tính bằng khối lượng đá hỗn hợp đo tại nơi đắp nhân với hệ số chuyển đổi 1,13.



- Căn cứ vào tính chất cơ lý của loại đất và đá hỗn hợp để đắp và yêu cầu kỹ thuật cụ thể của công trình, tổ chức tư vấn thiết kế chuẩn xác lại hệ số chuyển đổi nói trên cho phù hợp.



2. Công tác vận chuyển đất, đá



- Định mức vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ tính cho 1m3 đất nguyên thổ đo tại nơi đào đã tính đến hệ số nở rời của đất.



- Định mức vận chuyển đá nổ mìn bằng ôtô tự đổ tính cho 1m3 đá nguyên khai đo tại nơi đào đã tính đến hệ số nở rời của đá.



- Định mức vận chuyển đất, đá được định mức cho các cự ly ≤ 300m; ≤ 500m; ≤ 700m; ≤ 1000m và loại phương tiện vận chuyển.



- Trường hợp cự ly vận chuyển đất, đá từ nơi đào đến nơi đổ > 1000m thì áp dụng định mức vận chuyển ở cự ly ≤ 1000m và định mức vận chuyển 1000m tiếp theo như sau:



* Định mức vận chuyển với cự ly L ≤ 5Km = Đm1 + Đm2x(L-1)


* Định mức vận chuyển với cự ly L > 5Km = Đm1 + Đm2x(L-1) + Đm3x(L-5)



Trong đó:



+ Đm1: Định mức vận chuyển trong phạm vi ≤ 1000m 


+ Đm2: Định mức vận chuyển 1Km tiếp theo cự ly ≤ 5Km 


+ Đm3: Định mức vận chuyển 1Km ngoài phạm vi cự ly > 5Km



- Việc áp dụng định mức vận chuyển theo tải trọng của phương tiện vận chuyển phải phù hợp với dây chuyền công nghệ thi công đào, khối lượng cần vận chuyển và điều kiện thi công.



AB.10000 ĐÀO ĐẮP ĐẤT, ĐÁ, CÁT BẰNG THỦ CÔNG 


AB.11000 ĐÀO ĐẤT CÔNG TRÌNH BẰNG THỦ CÔNG 


AB.11100 ĐÀO BÙN BẰNG THỦ CÔNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị đào, xúc, đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m.



Nhân công 3,0/7



Đơn vị tính: công/1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Loại bùn





			


			


			Bùn đặc


			Bùn lẫn rác


			Bùn lẫn sỏi đá


			Bùn lỏng





			AB.1111


			Đào bùn trong mọi điều kiện


			0,94


			1,0


			1,63


			1,43





			AB.1112


			Vận chuyển tiếp 10m


			0,014


			0,066





			


			1


			2


			3


			4








0AB.11200 ĐÀO ĐẤT ĐỂ ĐẮP HOẶC RA BÃI THẢI, BÃI TẬP KẾT BẰNG THỦ CÔNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị đào, xúc, đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m.



Nhân công 3,0/7



Đơn vị tính: công/1m3 đất nguyên thổ



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Cấp đất





			


			


			I


			II


			III





			AB.1121


			Đào xúc đất


			0,45


			0,62


			0,78





			


			1


			2


			3








AB.11300 ĐÀO ĐẤT MÓNG BĂNG BẰNG THỦ CÔNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, đào móng theo đúng yêu cầu kỹ thuật, xúc đất đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30.



Nhân công 3,0/7



Đơn vị tính: công/1m3 đất nguyên thổ



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Cấp đất





			


			


			I


			II


			III


			IV





			


			Đào móng băng


			


			


			


			





			


			Rộng (m)


			Sâu (m)


			


			


			


			





			AB.1131


			


			≤ 1


			0,56


			0,82


			1,24


			1,93





			AB.1132


			≤ 3


			≤ 2


			0,62


			0,88


			1,31


			2,00





			AB.1133


			


			≤ 3


			0,68


			0,95


			1,38


			2,10





			AB.1134


			


			> 3


			0,76


			1,05


			1,49


			2,23





			AB.1135


			


			≤ 1


			0,46


			0,63


			0,97


			1,46





			AB.1136


			> 3


			≤ 2


			0,50


			0,68


			1,02


			1,52





			AB.1137


			


			≤ 3


			0,54


			0,73


			1,09


			1,60





			AB.1138


			


			> 3


			0,60


			0,80


			1,16


			1,70





			


			1


			2


			3


			4








AB.11400 ĐÀO MÓNG CỘT TRỤ, HỐ KIỂM TRA BẰNG THỦ CÔNG


Thành phần công việc:



Chuẩn bị, đào móng, hố theo đúng yêu cầu kỹ thuật, xúc đất đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m.


Nhân công 3,0/7



Đơn vị tính: công/1m3 đất nguyên thổ



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Cấp đất





			


			


			I


			II


			III


			IV





			


			Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra


			


			


			


			





			


			Rộng (m )


			Sâu (m)


			


			


			


			





			AB.1141



AB.1142


			≤1


			≤ 1



> 1


			0,76



1,09


			1,19



1,58


			1,90



2,34


			3,10



3,60





			AB.1143


			>1


			≤ 1


			0,50


			0,77


			1,25


			2,00





			AB.1144


			


			> 1


			0,71


			1,04


			1,51


			2,34





			


			


			


			1


			2


			3


			4








AB. 11500 ĐÀO KÊNH MƯƠNG, RÃNH THOÁT NƯỚC, ĐƯỜNG ỐNG, ĐƯỜNG CÁP BẰNG THỦ CÔNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị mặt bằng, đào theo đúng yêu cầu kỹ thuật, xúc đất đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m. Hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Nhân công 3,0/7



Đơn vị tính: công/1m3 đất nguyên thổ



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Cấp đất





			


			


			I


			II


			III


			IV





			


			Đào kênh mương, rãnh thoát nước, đường ống, đường cáp


			


			


			


			





			


			Rộng (m)


			Sâu (m)


			


			


			


			





			AB.1150


			≤ 1


			≤ 1


			0,73


			1,09


			1,62


			2,47





			AB.1151


			


			≤ 1


			0,61


			0,91


			1,35


			2,06





			AB.1152


			≤ 3


			≤ 2


			0,68


			0,94


			1,37


			2,08





			AB.1153


			


			≤ 3


			0,72


			1,00


			1,44


			2,17





			AB.1154


			


			> 3


			0,79


			1,09


			1,58


			2,38





			AB.1155


			


			≤ 1


			0,52


			0,70


			1,05


			1,57





			AB.1156


			> 3


			≤ 2


			0,54


			0,73


			1,08


			1,59





			AB.1157


			


			≤ 3


			0,60


			0,83


			1,13


			1,65





			AB.1158


			


			> 3


			0,65


			0,90


			1,18


			1,73





			


			1


			2


			3


			4








AB.11700 ĐÀO NỀN ĐƯỜNG BẰNG THỦ CÔNG 


Thành phần công việc:



Chuẩn bị mặt bằng, đào nền đường theo đúng yêu cầu kỹ thuật, xúc đất đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m. Hoàn thiện nền đường, bạt mái taluy theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Nhân công 3,0/7



Đơn vị tính: công/1m3 đất nguyên thổ



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Cấp đất





			


			


			I


			II


			III


			IV





			AB.1171


			Đào nền đường


			0,36


			0,54


			0,87


			1,38





			


			1


			2


			3


			4








AB.12110 PHÁ ĐÁ BẰNG THỦ CÔNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, đục phá, cậy, xeo, đập đá tảng thành đá có thể vận chuyển được, xếp đá thành đống đúng nơi quy định hoặc bốc xếp lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m, hoàn thiện bề mặt khi đào phá bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật.



Nhân công 3,5/7



Đơn vị tính: 1m3 đá nguyên khai



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Cấp đá





			


			


			I


			II


			III


			IV





			AB.1211


			Phá đá bằng thủ công, chiều dày lớp đá ≤ 0,5m


			5,80


			4,50


			3,90


			3,50





			


			1


			2


			3


			4








AB.13000 ĐẮP ĐẤT CÔNG TRÌNH BẰNG THỦ CÔNG



AB.13100 ĐẮP ĐẤT NỀN MÓNG CÔNG TRÌNH, NỀN ĐƯỜNG BẰNG THỦ CÔNG



Thành phần công việc:



Đắp nền móng công trình bằng đất đã đào đổ đống tại nơi đắp trong phạm vi 30m. San, xăm, đầm đất từng lớp. Hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Nhân công 3,0/7



Đơn vị tính: công/1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Số lượng





			AB.1311


			Đắp đất nền móng công trình, nền đường


			0,56





			


			1








AB.13200 ĐẮP BỜ KÊNH MƯƠNG BẰNG THỦ CÔNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị mặt bằng. Đắp kênh mương bằng đất đã đào, đổ đống tại nơi đắp hoặc vận chuyển trong phạm vi 30m. San, đầm đất từng lớp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Hoàn thiện công trình, bạt vỗ mái taluy theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Nhân công 3,0/7



Đơn vị tính: công/1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Dung trọng T/m3





			


			


			γ ≤ 1,45


			γ ≤ 1,50


			γ ≤ 1,55


			γ ≤ 1,60





			AB.1321


			Đắp bờ kênh mương


			0,57


			0,68


			0,74


			0,81





			


			1


			2


			3


			4








AB.13400 ĐẮP CÁT CÔNG TRÌNH BẰNG THỦ CÔNG 


Thành phần công việc:



- Đắp bằng cát đã đổ đống tại nơi đắp trong phạm vi 30m.



- San, tưới nước, đầm theo yêu cầu kỹ thuật, hoàn thiện công trình sau khi đắp.



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đắp nền móng công trình


			Đắp móng đường ống





			AB.1341


			Vật liệu


			


			


			





			


			Cát


			m3


			1,22


			1,22





			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2





			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,45


			0,58





			


			1


			2








ĐÀO ĐẮP ĐẤT, ĐÁ, CÁT CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY 


ĐÀO ĐẤT CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY



AB.21000 ĐÀO SAN ĐẤT TẠO MẶT BẰNG BẰNG MÁY ĐÀO 


Thành phần công việc:



Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy đào. Bảo đảm mặt bằng theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 100 m3 đất nguyên thổ



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đất





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV





			AB.2113


			Đào san đất bằng máy đào 1,25m3


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,39


			0,51


			0,62


			0,86





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy đào 1,25m3


			ca


			0,189


			0,218


			0,254


			0,347





			


			


			Máy ủi 110 cv


			ca


			0,023


			0,029


			0,033


			0,048





			AB.2114


			Đào san đất bằng máy đào 1,6 m3


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,37


			0,48


			0,59


			0,82





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy đào 1,6m3


			ca


			0,167


			0,188


			0,222


			0,323





			


			


			Máy ủi 110 cv


			ca


			0,020


			0,025


			0,029


			0,045





			AB.2115


			Đào san đất bằng máy đào 2,3m3


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,34


			0,45


			0,55


			0,76





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy đào 2,3m3


			ca


			0,133


			0,161


			0,203


			0,289





			


			


			Máy ủi 110 cv


			ca


			0,016


			0,021


			0,027


			0,040





			AB.2116


			Đào san đất bằng máy đào 3,6m3


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,31


			0,40


			0,50


			0,69





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy đào 3,6m3


			ca


			0,092


			0,114


			0,147


			0,210





			


			


			Máy ủi 110 cv


			ca


			0,011


			0,015


			0,020


			0,029





			


			1


			2


			3


			4








AB.22000 ĐÀO SAN ĐẤT TẠO MẶT BẰNG BẰNG MÁY ỦI



Thành phần công việc:



Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy ủi trong phạm vi quy định. Bảo đảm mặt bằng theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 100 m3 đất nguyên thổ



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đất





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV





			


			Đào san đất trong phạm vi ≤ 50m bằng:


			


			


			


			


			


			





			AB.2212


			- Máy ủi 110 cv


			Máy thi công 


Máy ủi 110 cv


			ca


			0,311


			0,383


			0,501


			0,676





			AB.2213


			- Máy ủi 140 cv


			Máy thi công 


Máy ủi 140 cv


			ca


			0,285


			0,357


			0,475


			0,641





			AB.2214


			- Máy ủi 180 cv


			Máy thi công 


Máy ủi 180 cv


			ca


			0,240


			0,303


			0,361


			0,487





			AB.2215


			- Máy ủi 240 cv


			Máy thi công 


Máy ủi 240 cv


			ca


			0,158


			0,189


			0,244


			0,329





			


			Đào san đất trong phạm vi ≤ 70m bằng


			


			


			


			


			


			





			AB.2218


			- Máy ủi 110 cv


			Máy thi công 


Máy ủi 110 cv


			ca


			0,419


			0,518


			0,606


			0,818





			AB.2219


			- Máy ủi 140 cv


			Máy thi công 


Máy ủi 140 cv


			ca


			0,370


			0,400


			0,500


			0,675





			AB.2221


			- Máy ủi 180 cv


			Máy thi công 


Máy ủi 180 cv


			ca


			0,296


			0,377


			0,493


			0,666





			AB.2222


			- Máy ủi 240 cv


			Máy thi công 


Máy ủi 240 cv


			ca


			0,244


			0,307


			0,435


			0,587





			AB.2223


			- Máy ủi 320 cv


			Máy thi công 


Máy ủi 320 cv


			ca


			0,133


			0,162


			0,202


			0,273





			


			Đào san đất trong phạm vi ≤ 100m bằng


			


			


			


			


			


			





			AB.2225


			- Máy ủi 110 cv


			Máy thi công 


Máy ủi 110 cv


			ca


			0,581


			0,721


			0,843


			1,138





			AB.2226


			- Máy ủi 140 cv


			Máy thi công 


Máy ủi 140 cv


			ca


			0,446


			0,578


			0,769


			1,038





			AB.2227


			- Máy ủi 180 cv


			Máy thi công 


Máy ủi 180 cv


			ca


			0,380


			0,465


			0,617


			0,833





			AB.2228


			- Máy ủi 240 cv


			Máy thi công 


Máy ủi 240 cv


			ca


			0,310


			0,382


			0,508


			0,686





			AB.2229


			- Máy ủi 320 cv


			Máy thi công 


Máy ủi 320 cv


			ca


			0,185


			0,204


			0,241


			0,325





			


			1


			2


			3


			4








AB.23000 ĐÀO SAN ĐẤT TẠO MẶT BẰNG BẰNG MÁY CẠP


Thành phần công việc:



Đào san đất tạo mặt bằng cạp chuyển trong phạm vi quy định. Bảo đảm mặt bằng theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 100m3 đất nguyên thổ



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đất





			


			


			


			


			I


			II





			AB.2311


			Đào san đất trong phạm vi ≤ 300m bằng máy cạp


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy cạp 9m3


			ca


			0,302


			0,327





			


			- Máy cạp 9m3


			Máy ủi 110 cv


			ca


			0,101


			0,109





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			AB.2312


			- Máy cạp 16m3


			Máy cạp 16m3


			ca


			0,172


			0,186





			


			


			Máy ủi 140 cv


			ca


			0,057


			0,062





			AB.2313


			Đào san đất trong phạm vi ≤ 500m bằng máy cạp


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy cạp 9m


			ca


			0,380


			0,413





			


			- Máy cạp 9m3


			Máy ủi 110 cv


			ca


			0,106


			0,114





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			AB.2314


			- Máy cạp 16m3


			Máy cạp 16m3


			ca


			0,217


			0,235





			


			


			Máy ủi 140 cv


			ca


			0,060


			0,065





			AB.2315


			Đào san đất trong phạm vi ≤ 700m bằng máy cạp


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy cạp 9m3


			ca


			0,459


			0,497





			


			- Máy cạp 9m3


			Máy ủi 110 cv


			ca


			0,111


			0,120





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			AB.2316


			- Máy cạp 16m3


			Máy cạp 16m3


			ca


			0,262


			0,283





			


			


			Máy ủi 140 cv


			ca


			0,063


			0,068





			AB.2317


			Đào san đất trong phạm vi ≤ 1000m bằng máy cạp


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy cạp 9m3


			ca


			0,573


			0,623





			


			- Máy cạp 9m3


			Máy ủi 110 cv


			ca


			0,117


			0,126





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			AB.2318


			- Máy cạp 16m3


			Máy cạp 16m3


			ca


			0,327


			0,355





			


			


			Máy ủi 140 cv


			ca


			0,066


			0,072





			AB.2319


			Vận chuyển tiếp phạm vi ≤ 500m bằng máy cạp


			Máy thi công


			


			


			





			


			- Máy cạp 9m3


			Máy cạp 9m3


			ca


			0,134


			0,153





			AB.2320


			- Máy cạp 16m3


			Máy thi công 


Máy cạp 16m3


			ca


			0,070


			0,077





			


			1


			2








AB.24000 ĐÀO XÚC ĐẤT ĐỂ ĐẮP HOẶC ĐỔ RA BÃI THẢI, BÃI TẬP KẾT BẰNG MÁY ĐÀO


Thành phần công việc:



Chuẩn bị, đào xúc đất bằng máy đào đổ lên phương tiện vận chuyển để đắp hoặc đổ ra bãi thải, bãi tập kết bằng máy đào, máy ủi phục vụ trong phạm vi 30m



Đơn vị tính 100m3 đất nguyên thổ



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đất





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV





			AB.2413


			Đào xúc đất bằng máy đào 1,25m3


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,37


			0,47


			0,58


			0,81





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy đào 1,25m3


			ca


			0,172


			0,198


			0,229


			0,312





			


			


			Máy ủi 110 cv


			ca


			0,020


			0,027


			0,031


			0,046





			AB.2414


			Đào xúc đất bằng máy đào 1,6m3


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,34


			0,45


			0,55


			0,76





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy đào 1,6m3


			ca


			0,152


			0,171


			0,202


			0,294





			


			


			Máy ủi 110 cv


			ca


			0,018


			0,023


			0,027


			0,043





			AB.2415


			Đào xúc đất bằng máy đào 2,3m3


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,32


			0,42


			0,51


			0,71





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy đào 2,3m3


			ca


			0,121


			0,146


			0,184


			0,263





			


			


			Máy ủi 110 cv


			ca


			0,014


			0,020


			0,025


			0,038





			AB.2416


			Đào xúc đất bằng máy đào 3,6m3


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,29


			0,38


			0,46


			0,64





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy đào 3,6m3


			ca


			0,087


			0,105


			0,133


			0,183





			


			


			Máy ủi 110 cv


			ca


			0,010


			0,014


			0,018


			0,026





			


			1


			2


			3


			4








AB.25000 ĐÀO MÓNG CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY ĐÀO



Thành phần công việc:



Đào đất bằng máy đào đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển. Hoàn thiện hố móng theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



AB.25100 CHIỀU RỘNG MÓNG ≤ 6M



Đơn vị tính: 100m3 đất nguyên thổ



			Mã Hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đất





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV





			AB.2510


			Đào móng bằng máy đào 0,4m3


			Nhân công 3,0/7


			công


			3,00


			3,90


			4,61


			5,18





			


			


			Máy thi công 


			


			


			


			


			





			


			


			Máy đào 0,4m3


			ca


			0,527


			0,631


			0,897


			1,040





			AB.2511


			Đào móng bằng máy đào 0,8m3


			Nhân công 3,0/7


			công


			2,92


			3,80


			4,47


			4,96





			


			


			Máy thi công 


			


			


			


			


			





			


			


			Máy đào 0,8m3


			ca


			0,316


			0,372


			0,520


			0,603





			AB.2512


			Đào móng bằng máy đào 1,25m3


			Nhân công 3,0/7


			công


			2,89


			3,75


			4,41


			4,89





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy đào 1,25 m3


			ca


			0,237


			0,276


			0,321


			0,438





			AB.2513


			Đào móng bằng máy đào 1,6m3


			Nhân công 3,0/7


			công


			2,86


			3,73


			4,38


			4,84





			


			


			Máy thi công 


			


			


			


			


			





			


			


			Máy đào 1,6m3


			ca


			0,204


			0,232


			0,274


			0,396





			AB.2514


			Đào móng bằng máy đào 2,3 m3


			Nhân công 3,0/7


			công


			2,84


			3,70


			4,34


			4,79





			


			


			Máy thi công 


			


			


			


			


			





			


			


			Máy đào 2,3 m3


			ca


			0,159


			0,193


			0,243


			0,347





			


			1


			2


			3


			4








AB.25200 CHIỀU RỘNG MÓNG ≤ 10M



Đơn vị tính: 100m3 đất nguyên thổ



			Mã Hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đất





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV





			AB.2521


			Đào móng bằng máy đào 0,8m3


			Nhân công 3,0/7


			công


			1,72


			2,12


			2,73


			3,94





			


			


			Máy thi công 


			


			


			


			


			





			


			


			Máy đào 0,8m3


			ca


			0,301


			0,354


			0,448


			0,574





			AB.2522


			Đào móng bằng máy đào 1,25m3


			Nhân công 3,0/7


			công


			1,69


			2,07


			2,67


			3,87





			


			


			Máy thi công 


			


			


			


			


			





			


			


			Máy đào 1,25 m3


			ca


			0,226


			0,263


			0,306


			0,417





			AB.2523


			Đào móng bằng máy đào 1,6m3


			Nhân công 3,0/7


			công


			1,66


			2,05


			2,64


			3,82





			


			


			Máy thi công 


			


			


			


			


			





			


			


			Máy đào 1,6m3


			ca


			0,196


			0,221


			0,261


			0,377





			AB.2524


			Đào móng bằng máy đào 2,3m3


			Nhân công 3,0/7


			công


			1,64


			2,02


			2,60


			3,77





			


			


			Máy thi công 


			


			


			


			


			





			


			


			Máy đào 2,3 m3


			ca


			0,149


			0,185


			0,234


			0,338





			


			


			


			


			1


			2


			3


			4








AB.25300 CHIỀU RỘNG MÓNG ≤ 20M



Đơn vị tính: 100m3 đất nguyên thổ



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đất





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV





			AB.2531


			Đào móng bằng máy đào 0,8m3


			Nhân công 3,0/7


			công


			1,12


			1,48


			1,80


			2,75





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy đào 0,8m3


			ca


			0,279


			0,328


			0,415


			0,532





			


			


			Máy ủi 110 cv


			ca


			0,033


			0,044


			0,054


			0,073





			AB.2532


			Đào móng bằng máy đào 1,25m3


			Nhân công 3,0/7


			công


			1,09


			1,43


			1,74


			2,68





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy đào 1,25m3


			ca


			0,210


			0,244


			0,284


			0,387





			


			


			Máy ủi 110 cv


			ca


			0,025


			0,033


			0,037


			0,053





			AB.2533


			Đào móng bằng máy đào 1,6m3


			Nhân công 3,0/7


			công


			1,06


			1,41


			1,71


			2,63





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy đào 1,6m3


			ca


			0,175


			0,205


			0,242


			0,349





			


			


			Máy ủi 110 cv


			ca


			0,021


			0,028


			0,032


			0,048





			AB.2534


			Đào móng bằng máy đào 2,3 m3


			Nhân công 3,0/7


			công


			1,04


			1,38


			1,67


			2,58





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy đào 2,3m3


			ca


			0,138


			0,171


			0,217


			0,313





			


			


			Máy ủi 110 cv


			ca


			0,017


			0,023


			0,029


			0,043





			AB.2535


			Đào móng bằng máy đào 3,6m3


			Nhân công 3,0/7


			công


			1,01


			1,34


			1,62


			2,51





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy đào 3,6m3


			ca


			0,101


			0,124


			0,158


			0,227





			


			


			Máy ủi 110 cv


			ca


			0,012


			0,017


			0,021


			0,031





			


			1


			2


			3


			4








AB.25400 CHIỀU RỘNG MÓNG > 20M



Đơn vị tính: 100m3 đất nguyên thổ



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đất





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV





			AB.2541


			Đào móng bằng máy đào 0,8m3


			Nhân công 3,0/7


			công


			1,00


			1,32


			1,62


			2,50





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy đào 0,8m3


			ca


			0,264


			0,310


			0,391


			0,502





			


			


			Máy ủi 110 cv


			ca


			0,031


			0,042


			0,051


			0,069





			AB.2542


			Đào móng bằng máy đào 1,25m3


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,97


			1,27


			1,57


			2,42





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy đào 1,25 m3


			ca


			0,199


			0,230


			0,268


			0,366





			


			


			Máy ủi 110 cv


			ca


			0,023


			0,031


			0,035


			0,050





			AB.2543


			Đào móng bằng máy đào 1,6m3


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,94


			1,25


			1,54


			2,38





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy đào 1,6m3


			ca


			0,171


			0,193


			0,228


			0,33





			


			


			Máy ủi 110 cv


			ca


			0,020


			0,026


			0,030


			0,045





			AB.2544


			Đào móng bằng máy đào 2,3 m3


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,92


			1,22


			1,50


			2,32





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy đào 2,3 m3


			ca


			0,135


			0,165


			0,208


			0,295





			


			


			Máy ủi 110 cv


			ca


			0,016


			0,022


			0,027


			0,040





			AB.2545


			Đào móng bằng máy đào 3,6m3


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,89


			1,18


			1,45


			2,26





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy đào 3,6m3


			ca


			0,099


			0,120


			0,150


			0,214





			


			


			Máy ủi 110 cv


			ca


			0,012


			0,016


			0,019


			0,029





			


			1


			2


			3


			4








AB.26100 ĐÀO MÓNG CÔNG TRÌNH TRÊN NỀN ĐẤT MỀM, YẾU BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐÀO CHUYỂN, TỔ HỢP 2, 3, 4 MÁY ĐÀO 0,8m3


Thành phần công việc:



Chuẩn bị, đào đất theo phương pháp đào chuyển bằng tổ hợp các máy đào, đổ đúng nơi quy định, sửa đáy, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 100m3 đất nguyên thổ



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AB.2611


			Đào móng công trình trên nền đất mềm, yếu bằng tổ hợp 2 máy đào 0,8m3


			Nhân công 3,0/7


			công


			5,25





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy đào 0,8m3


			ca


			0,600





			AB.2612


			Đào móng công trình trên nền đất mềm, yếu bằng tổ hợp 3 máy đào 0,8m3


			Nhân công 3,0/7


			công


			5,52





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy đào 0,8m3


			ca


			0,900





			AB.2613


			Đào móng công trình trên nền đất mềm, yếu bằng tổ hợp 4 máy đào 0,8m3


			Nhân công 3,0/7


			công


			5,79





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy đào 0,8m3


			ca


			1,200





			


			1








Ghi chú:



Trường hợp tổ hợp sử dụng tấm chống lầy trong quá trình thi công thì định mức hao phí máy thi công được nhân với hệ số 1,15. Hao phí tấm chống lầy được tính riêng.



AB.27000 ĐÀO KÊNH MƯƠNG BẰNG MÁY ĐÀO



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, đào đất bằng máy đào đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển. Bạt mái taluy, sửa đáy, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



AB.27100 CHIỀU RỘNG KÊNH MƯƠNG ≤ 6M



Đơn vị tính: 100m3 đất nguyên thổ



			Mã Hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đất





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV





			AB.2710


			Đào kênh mương bằng máy đào 0,4m3


			Nhân công 3,0/7


			công


			4,06


			5,12


			6,09


			7,16





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy đào 0,4m3


			ca


			0,542


			0,639


			0,908


			1,053





			AB.2711


			Đào kênh mương bằng máy đào 0,8m3


			Nhân công 3,0/7


			công


			3,97


			5,02


			5,95


			6,94





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy đào 0,8m


			ca


			0,325


			0,383


			0,536


			0,621





			AB.2712


			Đào kênh mương bằng máy đào 1,25m3


			Nhân công 3,0/7


			công


			3,94


			4,97


			5,89


			6,86





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy đào 1,25m3


			ca


			0,244


			0,284


			0,331


			0,451





			AB.2713


			Đào kênh mương bằng máy đào 1,6m3


			Nhân công 3,0/7


			công


			3,92


			4,95


			5,86


			6,82





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy đào 1,6m3


			ca


			0,210


			0,236


			0,279


			0,406





			AB.2714


			Đào kênh mương bằng máy đào 2,3m3


			Nhân công 3,0/7


			công


			3,89


			4,92


			5,82


			6,76





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy đào 2,3m3


			ca


			0,167


			0,203


			0,255


			0,364





			


			1


			2


			3


			4








AB.27200 CHIỀU RỘNG KÊNH MƯƠNG ≤ 10M



Đơn vị tính: 100m3 đất nguyên thổ



			Mã Hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đất





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV





			AB.2721


			Đào kênh mương bằng máy đào 0,8m3


			Nhân công 3,0/7


			công


			3,32


			4,12


			4,89


			5,90





			


			


			Máy thi công 


			


			


			


			


			





			


			


			Máy đào 0,8m3


			ca


			0,310


			0,365


			0,461


			0,591





			AB.2722


			Đào kênh mương bằng máy đào 1,25m3


			Nhân công 3,0/7


			công


			3,29


			4,07


			4,83


			5,83





			


			


			Máy thi công 


			


			


			


			


			





			


			


			Máy đào 1,25m3


			ca


			0,233


			0,271


			0,315


			0,430





			AB.2723


			Đào kênh mương bằng máy đào 1,6m3


			Nhân công 3,0/7


			công


			3,27


			4,05


			4,80


			5,78





			


			


			Máy thi công 


			


			


			


			


			





			


			


			Máy đào 1,6m3


			ca


			0,202


			0,227


			0,268


			0,389





			AB.2724


			Đào kênh mương bằng máy đào 2,3m3


			Nhân công 3,0/7


			công


			3,24


			4,02


			4,76


			5,73





			


			


			Máy thi công 


			


			


			


			


			





			


			


			Máy đào 2,3m3


			ca


			0,160


			0,194


			0,247


			0,348





			


			


			


			


			1


			2


			3


			4








AB.27300 CHIỀU RỘNG KÊNH MƯƠNG ≤ 20M



Đơn vị tính: 100m3 đất nguyên thổ



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đất





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV





			AB.2731


			Đào kênh mương bằng máy đào 0,8m3


			Nhân công 3,0/7 


			công


			3,00


			3,76


			4,41


			5,38





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy đào 0,8m3


			ca


			0,288


			0,339


			0,427


			0,550





			


			


			Máy ủi 110 cv


			ca


			0,034


			0,045


			0,056


			0,075





			AB.2732


			Đào kênh mương bằng máy đào 1,25m3


			Nhân công 3,0/7 


			công


			2,97


			3,71


			4,36


			5,31





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy đào 1,25m3


			ca


			0,217


			0,251


			0,302


			0,412





			


			


			Máy ủi 110 cv


			ca


			0,026


			0,033


			0,040


			0,056





			AB.2733


			Đào kênh mương bằng máy đào 1,6m3


			Nhân công 3,0/7 


			công


			2,94


			3,69


			4,33


			5,26





			


			


			Máy thi công 


			


			


			


			


			





			


			


			Máy đào 1,6m3


			ca


			0,193


			0,217


			0,256


			0,373





			


			


			Máy ủi 110 cv


			ca


			0,023


			0,029


			0,034


			0,051





			AB.2734


			Đào kênh mương bằng máy đào 2,3m3


			Nhân công 3,0/7 


Máy thi công


			công


			2,92


			3,66


			4,29


			5,21





			


			


			Máy đào 2,3m3


			ca


			0,153


			0,186


			0,234


			0,334





			


			


			Máy ủi 110 cv


			ca


			0,018


			0,025


			0,031


			0,046





			AB.2735


			Đào kênh mương bằng máy đào 3,6m3


			Nhân công 3,0/7 


			công


			2,89


			3,62


			4,24


			5,14





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy đào 3,6m3


			ca


			0,109


			0,131


			0,166


			0,237





			


			


			Máy ủi 110 cv


			ca


			0,013


			0,018


			0,022


			0,033





			


			


			


			


			1


			2


			3


			4








AB.27400 CHIỀU RỘNG KÊNH MƯƠNG > 20M



Đơn vị tính: 100m3 đất nguyên thổ



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đất





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV





			AB.2741


			Đào kênh mương bằng máy đào 0,8m3


			Nhân công 3,0/7


			công


			2,87


			3,49


			4,18


			5,04





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy đào 0,8m3


			ca


			0,272


			0,319


			0,403


			0,517





			


			


			Máy ủi 110 cv


			ca


			0,032


			0,042


			0,053


			0,071





			AB.2742


			Đào kênh mương bằng máy đào 1,25m3


			Nhân công 3,0/7


			công


			2,84


			3,44


			4,12


			4,96





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy đào 1,25m3


			ca


			0,205


			0,237


			0,278


			0,380





			


			


			Máy ủi 110 cv


			ca


			0,024


			0,031


			0,037


			0,052





			AB.2743


			Đào kênh mương bằng máy đào 1,6m3


			Nhân công 3,0/7


			công


			2,81


			3,42


			4,09


			4,92





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy đào 1,6m3


			ca


			0,177


			0,199


			0,235


			0,343





			


			


			Máy ủi 110 cv


			ca


			0,021


			0,026


			0,031


			0,047





			AB.2744


			Đào kênh mương bằng máy đào 2,3m3


			Nhân công 3,0/7


			công


			2,79


			3,39


			4,05


			4,86





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy đào 2,3 m3


			ca


			0,14


			0,171


			0,215


			0,307





			


			


			Máy ủi 110 cv


			ca


			0,017


			0,022


			0,028


			0,042





			AB.2745


			Đào kênh mương bằng máy đào 3,6m3


			Nhân công 3,0/7


			công


			2,76


			3,35


			4,00


			4,80





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy đào 3,6m3


			ca


			0,102


			0,124


			0,156


			0,223





			


			


			Máy ủi 110 cv


			ca


			0,012


			0,016


			0,020


			0,031





			


			1


			2


			3


			4








AB.28100 ĐÀO KÊNH MƯƠNG TRÊN NỀN ĐẤT MỀM, YẾU BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐÀO CHUYỂN, TỔ HỢP 2, 3, 4 MÁY ĐÀO 0,8m3


Thành phần công việc:



Chuẩn bị, đào đất theo phương pháp đào chuyển bằng tổ hợp các máy đào, đổ đúng nơi quy định, bạt vỗ mái taluy, sửa đáy, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 100m3 đất nguyên thổ



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AB.2811


			Đào kênh mương trên nền đất mềm, yếu bằng tổ hợp 2 máy đào 0,8m3


			Nhân công 3,0/7 


			công


			5,96





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy đào 0,8m3


			ca


			0,630





			AB.2812


			Đào kênh mương trên nền đất mềm, yếu bằng tổ hợp 3 máy đào 0,8m3


			Nhân công 3,0/7 


			công


			6,26





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy đào 0,8m3


			ca


			0,945





			AB.2813


			Đào kênh mương trên nền đất mềm, yếu bằng tổ hợp 4 máy đào 0,8m3


			Nhân công 3,0/7 


			công


			6,57





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy đào 0,8m3


			ca


			1,260





			


			


			


			


			1








Ghi chú:



Trường hợp tổ hợp sử dụng tấm chống lầy trong quá trình thi công thì định mức hao phí máy thi công được nhân với hệ số 1,15. Hao phí tấm chống lầy được tính riêng.



AB.28200 NẠO VÉT HOẶC MỞ RỘNG KÊNH MƯƠNG TRÊN NỀN ĐẤT MỀM, YẾU BẰNG TỔ HỢP MÁY XÁNG CẠP 1,25m3 VÀ MÁY ĐÀO 0,8m3


Thành phần công việc:



Chuẩn bị, đào nạo vét hoặc mở rộng kênh mương bằng máy xáng cạp, đổ đất lên bờ đảm bảo độ sâu theo yêu cầu thiết kế. Máy đào chuyển đất đã đào lên vị trí tạo bờ kênh mương theo thiết kế. Kiểm tra xác định độ sâu và chiều rộng đáy kênh mương, hoàn thiện sau khi đào, tạo bờ theo yêu cầu.



Đơn vị tính: 100m3 đất nguyên thổ



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AB.2821


			Nạo vét kênh mương bằng tổ hợp máy xáng cạp 1,25m3 và máy đào 0,8m3


			Nhân công 3,0/7


			công


			4,02





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy xáng cạp 1,25m3


			ca


			0,207





			


			


			Máy đào 0,8m3


			ca


			0,300





			AB.2822


			Mở rộng kênh mương bằng tổ hợp máy xáng cạp 1,25m3 và máy đào 0,8m3


			Nhân công 3,0/7


			công


			3,73





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy xáng cạp 1,25m3


			ca


			0,196





			


			


			Máy đào 0,8m3


			ca


			0,300





			


			1








Ghi chú:



Trường hợp máy đào phải sử dụng tấm chống lầy trong quá trình thi công thì định mức hao phí máy thi công đối với máy này được nhân với hệ số 1,15. Hao phí tấm chống lầy được tính riêng.



AB.30000 ĐÀO NỀN ĐƯỜNG



AB.31000 ĐÀO NỀN ĐƯỜNG BẰNG MÁY ĐÀO



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, đào đất bằng máy đào đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển. Bạt vỗ mái taluy, sửa nền đường, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính:100m3 đất nguyên thổ



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đất





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV





			AB.3112


			Đào nền đường bằng máy đào 0,8m3


			Nhân công 3,0/7


			công


			2,77


			3,43


			4,12


			4,89





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy đào 0,8m3


			ca


			0,301


			0,355


			0,446


			0,567





			


			


			Máy ủi 110 cv


			ca


			0,036


			0,047


			0,058


			0,076





			AB.3113


			Đào nền đường bằng máy đào 1,25m3


			Nhân công 3,0/7


			công


			2,74


			3,39


			4,06


			4,81





			


			


			Máy thi công 


			


			


			


			


			





			


			


			Máy đào 1,25m3


			ca


			0,228


			0,264


			0,311


			0,424





			


			


			Máy ủi 110 cv


			ca


			0,027


			0,035


			0,040


			0,058





			AB.3114


			Đào nền đường bằng máy đào 1,6m3


			Nhân công 3,0/7


			công


			2,72


			3,36


			4,03


			4,77





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy đào 1,6m3


			ca


			0,202


			0,227


			0,268


			0,389





			


			


			Máy ủi 110 cv


			ca


			0,024


			0,030


			0,034


			0,053





			AB.3115


			Đào nền đường bằng máy đào 2,3m3


			Nhân công 3,0/7


			công


			2,70


			3,33


			3,99


			4,71





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy đào 2,3m3


			ca


			0,161


			0,194


			0,245


			0,348





			


			


			Máy ủi 110 cv


			ca


			0,019


			0,026


			0,031


			0,047





			AB.3116


			Đào nền đường bằng máy đào 3,6m3


			Nhân công 3,0/7


			công


			2,67


			3,29


			3,94


			4,65





			


			


			Máy thi công 


			


			


			


			


			





			


			


			Máy đào 3,6m3


			ca


			0,112


			0,135


			0,171


			0,244





			


			


			Máy ủi 110 cv


			ca


			0,013


			0,018


			0,022


			0,033





			


			1


			2


			3


			4








AB.32000 ĐÀO NỀN ĐƯỜNG BẰNG MÁY ỦI



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, đào đất bằng máy ủi trong phạm vi quy định, bạt vỗ mái taluy, sửa nền đường hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính:100m3 đất nguyên thổ



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đất





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV





			AB.3212


			Đào nền đường trong phạm vi ≤ 50m, bằng máy ủi 110 cv


			Nhân công 3,0/7


			công


			2,42


			3,08


			3,59


			3,96





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy ủi 110 cv


			ca


			0,424


			0,519


			0,624


			0,842





			AB.3213


			Phạm vi ≤ 50m, Máy ủi 140 cv


			Nhân công 3,0/7


			công


			2,32


			2,95


			3,44


			3,79





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy ủi 140 cv


			ca


			0,389


			0,484


			0,592


			0,798





			AB.3214


			Phạm vi ≤ 50m, Máy ủi 180 cv


			Nhân công 3,0/7


			công


			2,16


			2,75


			3,21


			3,54





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy ủi 180 cv


			ca


			0,327


			0,383


			0,427


			0,607





			AB.3215


			Phạm vi ≤ 50m, Máy ủi 240 cv


			Nhân công 3,0/7


			công


			1,98


			2,52


			2,94


			3,24





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy ủi 240 cv


			ca


			0,215


			0,256


			0,304


			0,41





			AB.3216


			Phạm vi ≤ 50m, Máy ủi 320 cv


			Nhân công 3,0/7


			công


			1,85


			2,36


			2,75


			3,03





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy ủi 320 cv


			ca


			0,161


			0,184


			0,203


			0,274





			AB.3218


			Đào nền đường trong phạm vi ≤ 70m, bằng máy ủi 110 cv


			Nhân công 3,0/7


			công


			2,79


			3,55


			4,15


			4,57





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy ủi 110 cv


			ca


			0,573


			0,699


			0,84


			1,134





			AB.3219


			Phạm vi ≤ 70m, Máy ủi 140 cv


			Nhân công 3,0/7


			công


			2,67


			3,40


			3,97


			4,37





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy ủi 140 cv


			ca


			0,506


			0,540


			0,693


			0,936





			AB.3220


			Phạm vi ≤ 70m, Máy ủi 180 cv


			Nhân công 3,0/7


			công


			2,49


			3,18


			3,70


			4,08





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy ủi 180 cv


			ca


			0,405


			0,509


			0,683


			0,814





			AB.3221


			Phạm vi ≤ 70m, Máy ủi 240 cv


			Nhân công 3,0/7


			công


			2,29


			2,91


			3,40


			3,74





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy ủi 240 cv


			ca


			0,334


			0,414


			0,603


			0,814





			AB.3222


			Phạm vi ≤ 70m, Máy ủi 320 cv


			Nhân công 3,0/7


			công


			2,14


			2,72


			3,18


			3,50





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy ủi 320 cv


			ca


			0,182


			0,219


			0,280


			0,378





			AB.3224


			Đào nền đường trong phạm vi ≤ 100m, bằng máy ủi 110 cv


			Nhân công 3,0/7


			công


			3,10


			3,95


			4,61


			5,08





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy ủi 110 cv


			ca


			0,797


			0,969


			1,164


			1,571





			AB.3225


			Phạm vi ≤ 100m, Máy ủi 140 cv


			Nhân công 3,0/7


			công


			2,97


			3,78


			4,41


			4,86





			


			


			Máy thi công 


			


			


			


			


			





			


			


			Máy ủi 140 cv


			ca


			0,612


			0,777


			1,062


			1,433





			AB.3226


			Phạm vi ≤ 100m, Máy ủi 180 cv


			Nhân công 3,0/7


			công


			2,77


			3,53


			4,12


			4,54





			


			


			Máy thi công 


			


			


			


			


			





			


			


			Máy ủi 180 cv


			ca


			0,521


			0,625


			0,852


			1,150





			AB.3227


			Phạm vi ≤ 100m, Máy ủi 240 cv


			Nhân công 3,0/7


			công


			2,54


			3,23


			3,77


			4,16





			


			


			Máy thi công 


			


			


			


			


			





			


			


			Máy ủi 240 cv


			ca


			0,425


			0,513


			0,701


			0,947





			AB.3228


			Phạm vi ≤ 100m, Máy ủi 320 cv


			Nhân công 3,0/7


			công


			2,38


			3,02


			3,53


			3,89





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy ủi 320 cv


			ca


			0,254


			0,274


			0,333


			0,449





			


			


			


			


			1


			2


			3


			4








AB.33000 ĐÀO NỀN ĐƯỜNG BẰNG MÁY CẠP



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, đào đất bằng máy cạp trong phạm vi quy định, bạt vỗ mái taluy, sửa nền đường, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 100m3 đất nguyên thổ



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đất





			


			


			


			


			I


			II





			AB.3311


			Đào san đất trong phạm vi ≤ 300m bằng máy cạp 9m3


			Nhân công 3,0/7 


Máy thi công 


Máy cạp 9m3 


Máy ủi 110 cv


			công



ca



ca


			3,41



0,332



0,111


			4,39



0,360



0,120





			AB.3312


			Đào san đất trong phạm vi ≤ 300m bằng máy cạp 16m3


			Nhân công 3,0/7 


Máy thi công 


Máy cạp 16m3 


Máy ủi 140 cv


			công



ca



ca


			3,00



0,189



0,063


			3,99



0,205



0,068





			AB.3313


			Đào san đất trong phạm vi ≤ 500m bằng máy cạp 9m3


			Nhân công 3,0/7 


Máy thi công 


Máy cạp 9m3 


Máy ủi 110 cv


			công



ca



ca


			3,55



0,418



0,117


			4,56



0,454



0,126





			AB.3314


			Đào san đất trong phạm vi ≤ 500m bằng máy cạp 16m3


			Nhân công 3,0/7 


Máy thi công 


Máy cạp 16m3 


Máy ủi 140 cv


			công



ca



ca


			3,12



0,239



0,066


			4,15



0,259



0,071





			AB.3315


			Đào san đất trong phạm vi ≤ 700m bằng máy cạp 9m3


			Nhân công 3,0/7 


Máy thi công 


Máy cạp 9m3 


Máy ủi 110 cv


			công



ca



ca


			3,72



0,505



0,122


			4,78



0,547



0,132





			AB.3316


			Đào san đất trong phạm vi ≤ 700m bằng máy cạp 16m3


			Nhân công 3,0/7 


Máy thi công 


Máy cạp 16m3 


Máy ủi 140 cv


			công



ca



ca


			3,27



0,288



0,069


			4,35



0,311



0,075





			AB.3317


			Đào san đất trong phạm vi ≤ 1000m bằng máy cạp 9m3


			Nhân công 3,0/7 


Máy thi công 


Máy cạp 9m3 


Máy ủi 110 cv


			công



ca



ca


			3,86



0,630



0,128


			4,96



0,685



0,139





			AB.3318


			Đào san đất trong phạm vi ≤ 1000m bằng máy cạp 16m3


			Nhân công 3,0/7 


Máy thi công 


Máy cạp 16m3 


Máy ủi 140 cv


			công



ca



ca


			3,39



0,360



0,073


			4,51



0,391



0,079





			AB.3319


			Vận chuyển tiếp phạm vi 500m bằng máy cạp 9m3


			Máy thi công 


Máy cạp 9m3


			ca


			0,144


			0,163





			AB.3320


			Vận chuyển tiếp phạm vi 500m bằng máy cạp 16m3


			Máy thi công 


Máy cạp 16m3


			ca


			0,075


			0,082





			


			


			


			


			1


			2








Ghi chú:



Khi đào nền đường mở rộng bằng máy đào, máy ủi, máy cạp thì hao phí nhân công được nhân hệ số 1,15, hao phí máy thi công được nhân hệ số 1,05 so với định mức đào nền đường tương ứng.



AB.34000 SAN ĐẤT, ĐÁ BÃI THẢI, BÃI TRỮ, BÃI GIA TẢI BẰNG MÁY ỦI 


Thành phần công việc:



San đất, đá bằng máy ủi tại bãi thải, bãi trữ, bãi gia tải.



Đơn vị tính:100m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			San đất


			San đá





			AB.341


			San đất, đá bãi thải bằng máy ủi 110 cv


			Máy thi công 


Máy ủi 110 cv


			ca


			0,092


			0,129





			AB.342


			San đất, đá bãi thải bằng máy ủi 140 cv


			Máy thi công 


Máy ủi 140 cv


			ca


			0,086


			0,120





			AB.343


			San đất, đá bãi thải bằng máy ủi 180 cv


			Máy thi công 


Máy ủi 180 cv


			ca


			0,073


			0,102





			


			10


			20








Ghi chú:



Công tác san đất, đá bãi thải, bãi trữ, bãi gia tải được định mức cho 100% khối lượng đất, đá đo tại nơi đào phải chuyển bằng ôtô đến bãi thải, bãi tập kết đất, đá, bãi gia tải nền đất yếu.



AB.36000 XÓI HÚT BÙN TRONG KHUNG VÂY PHÒNG NƯỚC



Thành phần công việc:


Chuẩn bị, xói đất các loại bằng máy bơm xói, bơm hút hỗn hợp ra khỏi khung vây, hoàn thiện hố móng theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Các trụ





			


			


			


			


			Trên cạn


			Dưới nước





			


			


			Vật liệu


			


			


			





			AB.361


			Xói hút bùn trong khung vây phòng nước


			Ống xói Ф 50mm


			m


			0,005


			0,005





			


			


			Ống xói Ф 150mm


			m


			0,005


			0,005





			


			


			Ống xói Ф 250mm


			m


			0,005


			0,005





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5





			


			


			Nhân công 3,0/7 


			công


			0,16


			0,34





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy nén khí 1200m3/h


			ca


			0,028


			0,057





			


			


			Cần cẩu 16 t


			ca


			0,028


			-





			


			


			Máy bơm xói 4MC


			ca


			0,028


			0,057





			


			


			Sà lan 400 t


			ca


			-


			0,057





			


			


			Canô 150 cv


			ca


			-


			0,001





			


			


			Cần cẩu nổi 30 t


			ca


			-


			0,057





			


			


			Máy bơm nước 14 kW


			ca


			0,028


			0,057





			


			10


			20








AB.41000 VẬN CHUYỂN ĐẤT BẰNG Ô TÔ TỰ ĐỔ


Thành phần công việc:



Vận chuyển đất từ máy đào đổ lên phương tiện, vận chuyển đến nơi đắp hoặc đổ đi bằng ôtô tự đổ.


Đơn vị tính: 100m3 đất nguyên thổ



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đất





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV





			AB.4111


			Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ trong phạm vi ≤ 300m


			Ôtô tự đổ 5 t


			ca


			0,666


			0,790


			1,000


			1,100





			AB.4112


			


			Ôtô tự đổ 7 t


			ca


			0,519


			0,593


			0,740


			0,825





			AB.4113


			


			Ôtô tự đổ 10 t


			ca


			0,420


			0,480


			0,592


			0,660





			AB.4114


			


			Ôtô tự đổ 12 t


			ca


			0,349


			0,402


			0,509


			0,561





			AB.4115


			


			Ôtô tự đổ 22 t


			ca


			0,234


			0,269


			0,340


			0,375





			AB.4116


			


			Ôtô tự đổ 27 t


			ca


			0,180


			0,207


			0,269


			0,296





			AB.4121


			Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ trong phạm vi ≤ 500m


			Ôtô tự đổ 5 t


			ca


			0,833


			0,948


			1,230


			1,309





			AB.4122


			


			Ôtô tự đổ 7 t


			ca


			0,650


			0,749


			0,910


			0,982





			AB.4123


			


			Ôtô tự đổ 10 t


			ca


			0,514


			0,589


			0,698


			0,760





			AB.4124


			


			Ôtô tự đổ 12 t


			ca


			0,453


			0,520


			0,621


			0,676





			AB.4125


			


			Ôtô tự đổ 22 t


			ca


			0,299


			0,343


			0,416


			0,453





			AB.4126


			


			Ôtô tự đổ 27 t


			ca


			0,245


			0,281


			0,341


			0,371





			AB.4131


			Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ trong phạm vi ≤ 700m


			Ôtô tự đổ 5 t


			ca


			0,966


			1,109


			1,402


			1,492





			AB.4132


			


			Ôtô tự đổ 7 t


			ca


			0,752


			0,869


			1,079


			1,134





			AB.4133


			


			Ôtô tự đổ 10 t


			ca


			0,587


			0,665


			0,809


			0,848





			AB.4134


			


			Ôtô tự đổ 12 t


			ca


			0,517


			0,580


			0,720


			0,746





			AB.4135


			


			Ôtô tự đổ 22 t


			ca


			0,341


			0,381


			0,481


			0,499





			AB.4136


			


			Ôtô tự đổ 27 t


			ca


			0,282


			0,307


			0,404


			0,419





			AB.4141


			Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ trong phạm vi ≤ 1000m


			Ôtô tự đổ 5 t


			ca


			1,150


			1,329


			1,711


			1,791





			AB.4142


			


			Ôtô tự đổ 7 t


			ca


			0,882


			0,999


			1,283


			1,348





			AB.4143


			


			Ôtô tự đổ 10 t


			ca


			0,679


			0,769


			0,924


			0,984





			AB.4144


			


			Ôtô tự đổ 12 t


			ca


			0,598


			0,684


			0,813


			0,876





			AB.4145


			


			Ôtô tự đổ 22 t


			ca


			0,395


			0,457


			0,553


			0,587





			AB.4146


			


			Ôtô tự đổ 27 t


			ca


			0,328


			0,379


			0,459


			0,487





			


			


			


			


			1


			2


			3


			4








AB.42000 VẬN CHUYỂN ĐẤT 1KM TIẾP THEO BẰNG ÔTÔ TỰ ĐỔ


Áp dụng đối với trường hợp cự ly vận chuyển đất từ nơi đào đến nơi đắp hoặc đổ > 1000m.



Đơn vị tính: 100m3 đất nguyên thổ /1km



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đất





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV





			AB.4211


			Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 1km tiếp theo trong phạm vi ≤ 5km


			Ôtô tự đổ 5 t


			ca


			0,530


			0,600


			0,688


			0,730





			AB.4212


			


			Ôtô tự đổ 7 t


			ca


			0,376


			0,426


			0,461


			0,504





			AB.4213


			


			Ôtô tự đổ 10 t


			ca


			0,256


			0,294


			0,318


			0,363





			AB.4214


			


			Ôtô tự đổ 12 t


			ca


			0,225


			0,262


			0,283


			0,323





			AB.4215


			


			Ôtô tự đổ 22 t


			ca


			0,150


			0,175


			0,189


			0,216





			AB.4216


			


			Ôtô tự đổ 27 t


			ca


			0,113


			0,131


			0,141


			0,164





			AB.4221


			Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 1km tiếp theo trong phạm vi 5km


			Ôtô tự đổ 5 t


			ca


			0,440


			0,510


			0,571


			0,628





			AB.4222


			


			Ôtô tự đổ 7 t


			ca


			0,299


			0,342


			0,377


			0,414





			AB.4223


			


			Ôtô tự đổ 10 t


			ca


			0,206


			0,236


			0,264


			0,293





			AB.4224


			


			Ôtô tự đổ 12 t


			ca


			0,179


			0,210


			0,232


			0,261





			AB.4225


			


			Ôtô tự đổ 22 t


			ca


			0,119


			0,141


			0,155


			0,175





			AB.4226


			


			Ôtô tự đổ 27 t


			ca


			0,090


			0,105


			0,116


			0,131





			


			


			


			


			1


			2


			3


			4








AB.50000 CÔNG TÁC ĐÀO ĐÁ MẶT BẰNG, HỐ MÓNG CÔNG TRÌNH KÊNH MƯƠNG, NỀN ĐƯỜNG BẰNG KHOAN NỔ MÌN


Qui định áp dụng



Định mức khoan nổ phá đá mặt bằng, hố móng công trình, kênh mương nền đường cũng như khoan nổ phá đá đường viền được tính toán theo loại thuốc nổ Amônít với công suất nổ quy định tương ứng là 350cm3. Trường hợp dùng loại thuốc nổ khác thì các hao phí vật liệu, nhân công, máy thi công được qui đổi bằng cách nhân các mức hao phí tương ứng với hệ số điều chỉnh dưới đây:


- Hệ số chuyển đổi vật liệu nổ: KTN = 350 / e



- Hệ số chuyển đổi vật liệu còn lại: KVL = (1+( KTN - 1) / 2)



- Hệ số chuyển đổi hao phí nhân công, máy thi công: KNC,MTC = (1+(KTN -1) / 3)



Trong đó: e là công suất nổ của loại thuốc sẽ sử dụng (cm3)



Thành phần công việc:



Chuẩn bị mặt bằng, định vị lỗ khoan, xác định chiều sâu lỗ khoan, khoan tạo lỗ, thông lỗ thổi rửa nghiệm thu lỗ khoan, nạp mìn theo hộ chiếu, cảnh giới, nổ mìn, kiểm tra bãi nổ, xử lý các lỗ mìn câm (nếu có) trước khi tiến hành công tác bốc xúc, vận chuyển, xử lý đá quá cỡ theo yêu cầu kỹ thuật.



AB.51100 PHÁ ĐÁ MẶT BẰNG CÔNG TRÌNH BẰNG KHOAN NỔ MÌN



AB.51110 PHÁ ĐÁ MẶT BẰNG CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY KHOAN Ф42mm



Đơn vị tính: 100m3 đá nguyên khai



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đá





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV





			AB.5111


			Phá đá mặt bằng công trình bằng máy khoan Ф42mm


			Thuốc nổ Amônít


			kg


			64,89


			56,70


			51,98


			50,09





			


			


			Kíp điện vi sai


			cái


			6,750


			5,850


			4,950


			4,500





			


			


			Dây nổ


			m


			315,00


			270,00


			225,00


			189,00





			


			


			Dây điện nổ mìn


			m


			92,70


			85,50


			81,00


			76,50





			


			


			Mũi khoan Ф42mm


			cái


			6,000


			3,500


			2,800


			1,210





			


			


			Cần khoan Ф32, L=1,5m


			cái


			2,500


			2,000


			1,207


			0,807





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			22,95


			17,55


			15,30


			12,60





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan cầm tay Ф42mm


			ca


			14,043


			8,547


			7,027


			4,492





			


			


			Máy nén khí 660m3/h


			ca


			4,681


			2,849


			2,342


			1,497





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4








AB.51120 PHÁ ĐÁ MẶT BẰNG CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY KHOAN Ф76mm



Đơn vị tính: 100m3 đá nguyên khai



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đá





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV





			AB.5112


			Phá đá mặt bằng công trình bằng máy khoan Ф76mm


			Thuốc nổ Amônít


			kg


			63,45


			55,35


			50,67


			47,70





			


			


			Kíp điện vi sai


			cái


			0,810


			0,700


			0,590


			0,570





			


			


			Dây nổ


			m


			49,50


			45,54


			38,61


			32,67





			


			


			Dây điện


			m


			27,00


			25,20


			24,30


			23,40





			


			


			Mũi khoan Ф76mm


			cái


			0,251


			0,167


			0,150


			0,135





			


			


			Mũi khoan Ф42mm


			cái


			0,260


			0,190


			0,130


			0,070





			


			


			Cần khoan Ф38, L=3,73m


			cái


			0,324


			0,216


			0,194


			0,175





			


			


			Cần khoan Ф32, L=0,70m


			cái


			0,060


			0,045


			0,035


			0,025





			


			


			Đuôi choòng Ф38mm


			cái


			0,350


			0,250


			0,150


			0,080





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công 3,5/7 


			công


			6,61


			6,09


			5,56


			5,35





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan xoay đập tự hành Ф76mm


			ca


			1,099


			0,989


			0,765


			0,450





			


			


			Máy nén khí 1200m3/h


			ca


			1,099


			0,989


			0,765


			0,450





			


			


			Máy khoan cầm tay Ф42mm


			ca


			0,216


			0,198


			0,153


			0,090





			


			


			Máy nén khí 660m3/h


			ca


			0,072


			0,066


			0,051


			0,030





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4








AB.51130 PHÁ ĐÁ MẶT BẰNG CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY KHOAN Ф105mm



Đơn vị tính: 100m3 đá nguyên khai



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đá





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV





			AB.5113


			Phá đá mặt bằng công trình bằng máy khoan Ф105mm


			Thuốc nổ Amônít


			kg


			63,11


			55,20


			50,60


			46,00





			


			


			Kíp điện vi sai


			cái


			0,690


			0,600


			0,530


			0,460





			


			


			Dây nổ


			m


			46,00


			42,32


			35,88


			30,36





			


			


			Dây điện


			m


			27,60


			24,84


			23,00


			20,24





			


			


			Mũi khoan Ф105mm


			cái


			0,698


			0,465


			0,257


			0,125





			


			


			Mũi khoan Ф42mm


			cái


			0,140


			0,093


			0,051


			0,025





			


			


			Cần khoan Ф89, L=0,96m


			cái


			0,342


			0,228


			0,159


			0,095





			


			


			Cần khoan Ф32, L=0,70m


			cái


			0,068


			0,045


			0,031


			0,018





			


			


			Quả đập khí nén Ф105mm


			cái


			0,190


			0,160


			0,093


			0,074





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công 3,5/7 


			công


			6,30


			5,80


			5,30


			5,10





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan xoay đập tự hành Ф105mm


			ca


			1,517


			1,302


			0,912


			0,684





			


			


			Máy nén khí 660m3/h


			ca


			1,517


			1,302


			0,912


			0,684





			


			


			Máy khoan cầm tay Ф42mm


			ca


			0,269


			0,222


			0,155


			0,116





			


			


			Máy nén khí 660m3/h


			ca


			0,090


			0,074


			0,052


			0,039





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4








AB. 51200 PHÁ ĐÁ HỐ MÓNG CÔNG TRÌNH BẰNG KHOAN NỔ MÌN 


AB.51210 PHÁ ĐÁ HỐ MÓNG CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY KHOAN Ф42mm



Đơn vị tính: 100m3 đá nguyên khai



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đá





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV





			AB.5121


			Phá đá hố móng công trình bằng máy khoan Ф42mm


			Thuốc nổ Amônít


			kg


			72,10


			63,00


			57,75


			55,65





			


			


			Kíp điện vi sai


			cái


			7,500


			6,500


			5,500


			5,000





			


			


			Dây nổ


			m


			350,00


			300,00


			250,00


			210,00





			


			


			Dây điện


			m


			103,00


			95,00


			90,00


			85,00





			


			


			Mũi khoan Ф42mm


			cái


			6,000


			3,500


			2,800


			1,210





			


			


			Cần khoan Ф32, L=1,5m


			cái


			2,500


			2,000


			1,207


			0,807





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			25,50


			19,50


			17,00


			14,00





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan cầm tay Ф42mm


			ca


			15,603


			9,497


			7,808


			4,991





			


			


			Máy nén khí 660m3/h


			ca


			5,201


			3,166


			2,603


			1,664





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4








Ghi chú:



Khi khoan nổ tầng tiếp giáp lớp bảo vệ đáy hố móng thì các hao phí vật liệu, nhân công, máy thi công được nhân với hệ số điều chỉnh 1,2.


AB.51220 PHÁ ĐÁ HỐ MÓNG CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY KHOAN Ф76mm



Đơn vị tính: 100m3 đá nguyên khai



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đá





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV





			AB.5122


			Phá đá hố móng công trình bằng máy khoan Ф76mm


			Thuốc nổ Amônít


			kg


			70,50


			61,50


			56,30


			53,00





			


			


			Kíp điện vi sai


			cái


			0,900


			0,780


			0,660


			0,630





			


			


			Dây nổ


			m


			55,00


			50,60


			42,90


			36,30





			


			


			Dây điện


			m


			30,00


			28,00


			27,00


			26,00





			


			


			Mũi khoan Ф76mm


			cái


			0,251


			0,167


			0,150


			0,135





			


			


			Mũi khoan Ф42mm


			cái


			0,260


			0,190


			0,130


			0,070





			


			


			Cần khoan Ф38, L=3,73m


			cái


			0,324


			0,216


			0,194


			0,175





			


			


			Cần khoan Ф32, L=0,70m


			cái


			0,060


			0,045


			0,035


			0,025





			


			


			Đuôi choòng Ф38mm


			cái


			0,350


			0,250


			0,150


			0,080





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công 3,5/7 


			công


			7,94


			7,31


			6,68


			6,42





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan xoay đập tự hành Ф76mm


			ca


			1,221


			1,099


			0,850


			0,500





			


			


			Máy nén khí 1200m3/h


			ca


			1,221


			1,099


			0,850


			0,500








			


			


			Máy khoan cầm tay Ф42mm


			ca


			0,240


			0,220


			0,170


			0,100





			


			


			Máy nén khí 660m3/h


			ca


			0,080


			0,073


			0,057


			0,033





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4








AB.51230 PHÁ ĐÁ HỐ MÓNG CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY KHOAN Ф105mm



Đơn vị tính: 100m3 đá nguyên khai



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đá





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV





			AB.5123


			Phá đá hố móng công trình bằng máy khoan Ф105mm


			Thuốc nổ Amônít


			kg


			68,60


			60,00


			55,00


			50,00





			


			


			Kíp điện vi sai


			cái


			0,750


			0,650


			0,580


			0,500





			


			


			Dây nổ


			m


			50,00


			46,00


			39,00


			33,00





			


			


			Dây điện


			m


			30,00


			27,00


			25,00


			22,00





			


			


			Mũi khoan Ф105mm


			cái


			0,698


			0,465


			0,257


			0,125





			


			


			Mũi khoan Ф42mm


			cái


			0,140


			0,093


			0,051


			0,025





			


			


			Cần khoan Ф89, L= 0,96m


			cái


			0,342


			0,228


			0,159


			0,095





			


			


			Cần khoan Ф32, L=0,70m


			cái


			0,068


			0,045


			0,031


			0,018





			


			


			Quả đập khí nén Ф105mm


			cái


			0,190


			0,160


			0,093


			0,074





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công 3,5/7 


			công


			7,56


			6,96


			6,36


			6,12





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan xoay đập tự hành Ф105mm


			ca


			1,596


			1,370


			0,960


			0,720





			


			


			Máy nén khí 660m3/h


			ca


			1,596


			1,370


			0,960


			0,720





			


			


			Máy khoan cầm tay Ф42mm


			ca


			0,283


			0,234


			0,163


			0,122





			


			


			Máy nén khí 660m3/h


			ca


			0,094


			0,078


			0,054


			0,041





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4








AB.51300 PHÁ ĐÁ KÊNH MƯƠNG, NỀN ĐƯỜNG BẰNG KHOAN NỔ MÌN 


AB.51310 PHÁ ĐÁ KÊNH MƯƠNG, NỀN ĐƯỜNG BẰNG MÁY KHOAN Ф42mm



Đơn vị tính: 100m3 đá nguyên khai



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đá





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV





			AB.5131


			Phá đá kênh mương, nền đường bằng máy khoan Ф42mm


			Thuốc nổ Amônít


			kg


			68,50


			59,85


			54,86


			52,87





			


			


			Kíp điện vi sai


			cái


			7,125


			6,175


			5,225


			4,750





			


			


			Dây nổ


			m


			332,5


			285,0


			237,5


			199,5





			


			


			Dây điện


			m


			97,85


			90,25


			85,50


			80,75





			


			


			Mũi khoan Ф42mm


			cái


			6,000


			3,500


			2,800


			1,210





			


			


			Cần khoan Ф32, L=1,5m


			cái


			2,500


			2,000


			1,207


			0,807





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			24,23


			18,53


			16,15


			13,30





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan cầm tay Ф42mm


			ca


			14,823


			9,022


			7,418


			4,741





			


			


			Máy nén khí 660m3/h


			ca


			4,941


			3,007


			2,473


			1,580





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4








Ghi chú:



Khi khoan nổ tầng tiếp giáp lớp bảo vệ đáy kênh mương thì các hao phí vật liệu, nhân công, máy thi công được nhân với hệ số điều chỉnh 1,2.



AB.51320 PHÁ ĐÁ KÊNH MƯƠNG, NỀN ĐƯỜNG BẰNG MÁY KHOAN Ф76mm



Đơn vị tính: 100m3 đá nguyên khai



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đá





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV





			AB.5132


			Phá đá kênh mương, nền đường bằng máy khoan Ф76mm


			Thuốc nổ Amônít


			kg


			66,98


			58,43


			53,49


			50,35





			


			


			Kíp điện vi sai


			cái


			0,860


			0,740


			0,630


			0,600





			


			


			Dây nổ


			m


			52,25


			48,07


			40,76


			34,49





			


			


			Dây điện


			m


			28,50


			26,60


			25,65


			24,70





			


			


			Mũi khoan Ф76mm


			cái


			0,251


			0,167


			0,150


			0,135





			


			


			Mũi khoan Ф42mm


			cái


			0,260


			0,190


			0,130


			0,070





			


			


			Cần khoan Ф38, L=3,73m


			cái


			0,324


			0,216


			0,194


			0,175





			


			


			Cần khoan Ф32, L=0,70m


			cái


			0,060


			0,045


			0,035


			0,025





			


			


			Đuôi choòng Ф38mm


			cái


			0,350


			0,250


			0,150


			0,080





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công 3,5/7 


			công


			7,28


			6,70


			6,12


			5,89





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan xoay đập tự hành Ф76mm


			ca


			1,160


			1,044


			0,808


			0,475





			


			


			Máy nén khí 1200m3/h


			ca


			1,160


			1,044


			0,808


			0,475





			


			


			Máy khoan cầm tay Ф42mm


			ca


			0,228


			0,209


			0,162


			0,095





			


			


			Máy nén khí 660m3/h


			ca


			0,076


			0,070


			0,054


			0,032





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4








AB.51330 PHÁ ĐÁ KÊNH MƯƠNG, NỀN ĐƯỜNG BẰNG MÁY KHOAN Ф105mm



Đơn vị tính: 100m3 đá nguyên khai



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đá





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV





			AB.5133


			Phá đá kênh mương, nền đường bằng máy khoan Ф105mm


			Thuốc nổ Amônít


			kg


			65,17


			57,00


			52,25


			47,50





			


			


			Kíp điện vi sai


			cái


			0,710


			0,620


			0,550


			0,480





			


			


			Dây nổ


			m


			47,50


			43,70


			37,05


			31,35





			


			


			Dây điện


			m


			28,50


			25,65


			23,75


			20,90





			


			


			Mũi khoan Ф105mm


			cái


			0,698


			0,465


			0,257


			0,125





			


			


			Mũi khoan Ф42mm


			cái


			0,140


			0,093


			0,051


			0,025





			


			


			Cần khoan Ф89, L=0,96m


			cái


			0,342


			0,228


			0,159


			0,095





			


			


			Cần khoan Ф32, L=0,70m


			cái


			0,068


			0,045


			0,031


			0,018





			


			


			Quả đập khí nén Ф105mm


			cái


			0,190


			0,160


			0,093


			0,074





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công 3,5/7 


			công


			6,93


			6,38


			5,83


			5,61





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan xoay đập tự hành Ф105mm


			ca


			1,550


			1,329


			0,931


			0,698





			


			


			Máy nén khí 660m3/h


			ca


			1,550


			1,329


			0,931


			0,698





			


			


			Máy khoan cầm tay Ф42mm


			ca


			0,275


			0,227


			0,158


			0,118





			


			


			Máy nén khí 660m3/h


			ca


			0,092


			0,076


			0,053


			0,039





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4








AB.51410 PHÁ ĐÁ NỔ MÌN BUỒNG TRÊN GIẾNG ĐIỀU ÁP TỪ TRÊN XUỐNG ĐƯỜNG KÍNH ≥ 20M BẰNG KHOAN NỔ MÌN, MÁY KHOAN Ф105mm


Thành phần công việc:



Chuẩn bị mặt bằng, định vị lỗ khoan, xác định chiều sâu lỗ khoan, khoan tạo lỗ, thông lỗ thổi rửa nghiệm thu lỗ khoan, nạp mìn theo hộ chiếu, cảnh giới, nổ mìn, kiểm tra bãi nổ, xử lý các lỗ mìn câm (nếu có) xử lý đá quá cỡ, xúc đá vào thùng cẩu lên đổ đống đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 100m3 đá nguyên khai



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đá





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV





			AB.5141


			Phá đá nổ mìn buồng trên giếng điều áp từ trên xuống đường kính ≥ 20m bằng khoan nổ mìn, máy khoan Ф105mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Thuốc nổ Amônít


			kg


			68,60


			60,00


			55,00


			50,00





			


			


			Kíp điện vi sai


			cái


			0,750


			0,650


			0,580


			0,500





			


			


			Dây nổ


			m


			50,00


			46,00


			39,00


			33,00





			


			


			Dây điện


			m


			30,00


			27,00


			25,00


			22,00





			


			


			Mũi khoan Ф105mm


			cái


			0,698


			0,465


			0,257


			0,125





			


			


			Mũi khoan Ф42mm


			cái


			0,140


			0,093


			0,051


			0,025





			


			


			Cần khoan Ф89, L=0,96m


			cái


			0,342


			0,228


			0,159


			0,095





			


			


			Cần khoan Ф32, L=0,70m


			cái


			0,068


			0,045


			0,031


			0,018





			


			


			Quả đập khí nén Ф105mm


			cái


			0,190


			0,160


			0,093


			0,074





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			15,03


			13,76


			12,50


			11,73





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan xoay đập tự hành Ф105mm


			ca


			1,915


			1,644


			1,152


			0,864





			


			


			Máy nén khí 660m3/h


			ca


			1,915


			1,644


			1,152


			0,864





			


			


			Máy khoan cầm tay Ф42mm


			ca


			0,340


			0,281


			0,196


			0,146





			


			


			Máy nén khí 660m3/h


			ca


			0,113


			0,094


			0,065


			0,049





			


			


			Cần cẩu 50 t


			ca


			1,986


			1,806


			1,625


			1,544





			


			


			Máy đào 0,5m3


			ca


			1,986


			1,806


			1,625


			1,544





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4








AB.51510 PHÁ ĐÁ ĐƯỜNG VIỀN BẰNG KHOAN NỔ MÌN, MÁY KHOAN Ф105mm



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, di chuyển máy khoan vào vị trí, định vị lỗ khoan, khoan tạo lỗ, nạp thuốc, đấu dây theo hộ chiếu, cảnh giới, nổ tạo viền. Kiểm tra xử lý lỗ mìn câm (nếu có).



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đá





			


			


			


			


			I


			II


			III





			AB.5151


			Phá đá đường viền bằng khoan nổ mìn, máy khoan Ф105mm


			Thuốc nổ Amônít


			kg


			58,00


			53,20


			48,30





			


			


			Kíp điện vi sai


			cái


			34,00


			34,00


			34,00





			


			


			Dây nổ


			m


			373,0


			340,0


			311,0





			


			


			Ống thép dàn khoan Ф60


			m


			4,000


			4,000


			4,000





			


			


			Mũi khoan Ф105mm


			cái


			2,790


			1,860


			1,674





			


			


			Cần khoan Ф89, L=0,96m


			cái


			2,070


			1,380


			1,242





			


			


			Quả đập khí nén Ф105mm


			cái


			2,040


			1,360


			1,224





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			7,50


			6,85


			6,25





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan xoay đập tự hành Ф105


			ca


			20,120


			18,110


			16,300





			


			


			Máy nén khí 660m3/h


			ca


			20,120


			18,110


			16,300





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3








AB.51610 ĐÀO PHÁ ĐÁ CHIỀU DÀY ≤ 0,5m BẰNG BÚA CĂN KHÍ NÉN



Thành phần công việc:



Đục phá, cậy, xeo (chiều dày đào đá ≤ 0,5m), đập đá tảng thành đá có thể vận chuyển được, xếp đá thành đống đúng nơi quy định hoặc bốc xếp lên phương tiện vận chuyển, hoàn thiện bề mặt sau khi đào theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: m3 đá nguyên khai



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đá





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV





			AB.5161


			Đào đá chiều dày ≤ 0,5m, bằng búa căn khí nén 3m3/ph


			Nhân công 3,0/7 


Máy thi công 


Búa căn khí nén 3m3/ph


Máy nén khí 540m3/h


			công



ca



ca


			1,41



1,010



0,337


			1,28



0,920



0,307


			1,15



0,830



0,277


			1,00



0,750



0,250





			


			1


			2


			3


			4








AB.51700 PHÁ ĐÁ MỒ CÔI BẰNG MÁY ĐÀO 1,25m3 GẮN HÀM KẸP



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, phá đá mồ côi bằng máy đào 1,25m3 gắn hàm kẹp bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, ủi gom.



Đơn vị tính: 100m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AB.517


			Phá đá mồ côi bằng máy đào 1,25m3 gắn hàm kẹp


			Nhân công 3,0/7


			công


			8,70





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy đào 1,25m3 gắn hàm kẹp


			ca


			3,20





			


			


			Máy ủi 110 cv


			ca


			0,06





			


			10








AB. 51810 PHÁ ĐÁ MẶT BẰNG BẰNG MÁY ĐÀO GẮN ĐẦU BÚA THỦY LỰC


Thành phần công việc:



Chuẩn bị máy móc, dụng cụ. Phá đá mặt bằng bằng máy đào gắn đầu búa thủy lực đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật. Thu dọn hiện trường sau khi thi công.



Đơn vị tính: 100m3 đá nguyên khai



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đá





			


			


			


			


			III


			IV





			AB.5181


			Phá đá mặt bằng:


			Nhân công 3,0/7 


Máy thi công 


			công


			2,21


			2,05





			


			- Bằng máy đào 1,6m3 gắn đầu búa thủy lực, đá cấp III


			Máy đào 1,6m3 gắn đầu búa thủy lực


			ca


			3,995


			-





			


			- Bằng máy đào 1,25m3 gắn đầu búa thủy lực, đá cấp IV


			Máy đào 1,25m3 gắn đầu búa thủy lực


			ca


			-


			3,546





			


			


			


			


			1


			2








AB.52100 XÚC ĐÁ SAU NỔ MÌN ĐỔ LÊN PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN BẰNG MÁY ĐÀO


Thành phần công việc:



Chuẩn bị, xúc đá sau nổ mìn lên phương tiện vận chuyển hoặc đổ bên cạnh.



Đơn vị tính:100m3 đá nguyên khai



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AB.5211


			Xúc đá sau nổ mìn lên phương tiện vận chuyển, bằng máy đào 0,8m3


			Nhân công 3,0/7


			công


			1,46





			


			


			Máy thi công 


			


			





			


			


			Máy đào 0,8m3


			ca


			0,500





			


			


			Máy ủi 110 cv


			ca


			0,090





			AB.5212


			Xúc đá sau nổ mìn lên phương tiện vận chuyển, bằng máy đào 1,25m3


			Nhân công 3,0/7


			công


			1,30





			


			


			Máy thi công 


			


			





			


			


			Máy đào 1,25m3


			ca


			0,430





			


			


			Máy ủi 110 cv


			ca


			0,077





			AB.5213


			Xúc đá sau nổ mìn lên phương tiện vận chuyển, bằng máy đào 1,6m3


			Nhân công 3,0/7


			công


			1,18





			


			


			Máy thi công 


			


			





			


			


			Máy đào 1,6m3


			ca


			0,410





			


			


			Máy ủi 110 cv


			ca


			0,073





			AB.5214


			Đào xúc đá sau nổ mìn lên phương tiện vận chuyển, bằng máy đào 2,3m3


			Nhân công 3,0/7


			công


			1,09





			


			


			Máy thi công 


			


			





			


			


			Máy đào 2,3m3


			ca


			0,340





			


			


			Máy ủi 110 cv


			ca


			0,061





			AB.5215


			Xúc đá sau nổ mìn lên phương tiện vận chuyển, bằng máy đào 3,6m3


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,98





			


			


			Máy thi công 


			


			





			


			


			Máy đào 3,6m3


			ca


			0,290





			


			


			Máy ủi 110 cv


			ca


			0,052





			


			1








AB.53000 VẬN CHUYỂN ĐÁ SAU NỔ MÌN BẰNG Ô TÔ TỰ ĐỔ



Thành phần công việc:



Vận chuyển đá nổ mìn do máy đào đổ lên phương tiện vận chuyển đến nơi đắp hoặc đổ đi bằng ôtô tự đổ.



Đơn vị tính: 100m3 đá nguyên khai



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AB.5311


			Vận chuyển đá sau nổ mìn bằng ôtô tự đổ trong phạm vi ≤ 300m


			Ôtô tự đổ 5 t


			ca


			1,628





			AB.5312


			


			Ôtô tự đổ 7 t


			ca


			1,229





			AB.5313


			


			Ôtô tự đổ 10 t


			ca


			0,975





			AB.5314


			


			Ôtô tự đổ 12 t


			ca


			0,842





			AB.5315


			


			Ôtô tự đổ 22 t


			ca


			0,574





			AB.5316


			


			Ôtô tự đổ 27 t


			ca


			0,462





			AB.5321


			Vận chuyển đá sau nổ mìn bằng ôtô tự đổ trong phạm vi ≤ 500m


			Ôtô tự đổ 5 t


			ca


			1,833





			AB.5322


			


			Ôtô tự đổ 7 t


			ca


			1,463





			AB.5323


			


			Ôtô tự đổ 10 t


			ca


			1,140





			AB.5324


			


			Ôtô tự đổ 12 t


			ca


			1,014





			AB.5325


			


			Ôtô tự đổ 22 t


			ca


			0,670





			AB.5326


			


			Ôtô tự đổ 27 t


			ca


			0,549





			AB.5331


			Vận chuyển đá sau nổ mìn bằng ôtô tự đổ trong phạm vi ≤ 700m


			Ôtô tự đổ 5 t


			ca


			2,029





			AB.5332


			


			Ôtô tự đổ 7 t


			ca


			1,667





			AB.5333


			


			Ôtô tự đổ 10 t


			ca


			1,255





			AB.5334


			


			Ôtô tự đổ 12 t


			ca


			1,114





			AB.5335


			


			Ôtô tự đổ 22 t


			ca


			0,739





			AB.5336


			


			Ôtô tự đổ 27 t


			ca


			0,620





			AB.5341


			Vận chuyển đá sau nổ mìn bằng ôtô tự đổ trong phạm vi ≤ 1000m


			Ôtô tự đổ 5 t


			ca


			2,471





			AB.5342


			


			Ôtô tự đổ 7 t


			ca


			2,022





			AB.5343


			


			Ôtô tự đổ 10 t


			ca


			1,437





			AB.5344


			


			Ôtô tự đổ 12 t


			ca


			1,279





			AB.5345


			


			Ôtô tự đổ 22 t


			ca


			0,863





			AB.5346


			


			Ôtô tự đổ 27 t


			ca


			0,721





			


			


			


			


			1








AB.54000 VẬN CHUYỂN ĐÁ SAU NỔ MÌN 1KM TIẾP THEO BẰNG ÔTÔ TỰ ĐỔ


Áp dụng đối với trường hợp cự ly vận chuyển đá sau nổ mìn từ nơi xúc đến nơi đắp hoặc đổ > 1000m.



Đơn vị tính: 100m3 đá nguyên khai/1km



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AB.5411


			Vận chuyển đá sau nổ mìn bằng ôtô tự đổ 1km tiếp theo trong phạm vi ≤ 5km


			Ôtô tự đổ 5 t


			ca


			0,840





			AB.5412


			


			Ôtô tự đổ 7 t


			ca


			0,716





			AB.5413


			


			Ôtô tự đổ 10 t


			ca


			0,581





			AB.5414


			


			Ôtô tự đổ 12 t


			ca


			0,510





			AB.5415


			


			Ôtô tự đổ 22 t


			ca


			0,335





			AB.5416


			


			Ôtô tự đổ 27 t


			ca


			0,267





			AB.5421


			Vận chuyển đá sau nổ mìn bằng ôtô tự đổ 1km tiếp theo ngoài phạm vi ≤ 5km


			Ôtô tự đổ 5 t


			ca


			0,753





			AB.5422


			


			Ôtô tự đổ 7 t


			ca


			0,642





			AB.5423


			


			Ôtô tự đổ 10 t


			ca


			0,464





			AB.5424


			


			Ôtô tự đổ 12 t


			ca


			0,403





			AB.5425


			


			Ôtô tự đổ 22 t


			ca


			0,266





			AB.5426


			


			Ôtô tự đổ 27 t


			ca


			0,210








AB.55000 ỦI ĐÁ SAU NỔ MÌN BẰNG MÁY ỦI



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, ủi đá sau nổ mìn bằng máy ủi ra khỏi mặt bằng công trình hoặc đến nơi đắp.



Đơn vị tính: 100m3 đá nguyên khai



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AB.5511


			Ủi đá sau nổ mìn trong 


Phạm vi ≤ 50m, máy ủi 140 cv


			Máy thi công 


Máy ủi 140 cv


			ca


			0,77





			AB.5512


			Phạm vi ≤ 50m, máy ủi 180 cv


			Máy thi công 


Máy ủi 180 cv


			ca


			0,64





			AB.5513


			Phạm vi ≤ 50m, máy ủi 240 cv


			Máy thi công 


Máy ủi 240 cv


			ca


			0,43





			AB.5514


			Phạm vi ≤ 50m, máy ủi 320 cv


			Máy thi công 


Máy ủi 320 cv


			ca


			0,29





			AB.5515


			Ủi đá sau nổ mìn trong 


Phạm vi ≤ 70m, máy ủi 140 cv


			Máy thi công 


Máy ủi 140 cv


			ca


			0,98





			AB.5516


			Phạm vi ≤ 70m, máy ủi 180 cv


			Máy thi công 


Máy ủi 180 cv


			ca


			0,85





			AB.5517


			Phạm vi ≤ 70m, máy ủi 240 cv


			Máy thi công 


Máy ủi 240 cv


			ca


			0,68





			AB.5518


			Phạm vi ≤ 70m, máy ủi 320 cv


			Máy thi công 


Máy ủi 320 cv


			ca


			0,40





			AB.5519


			Ủi đá sau nổ mìn trong 


Phạm vi ≤ 100m, máy ủi 140 cv


			Máy thi công 


Máy ủi 140 cv


			ca


			1,50





			AB.5520


			Phạm vi ≤ 100m, máy ủi 180 cv


			Máy thi công 


Máy ủi 180 cv


			ca


			1,21





			AB.5521


			Phạm vi ≤ 100m, máy ủi 240 cv


			Máy thi công 


Máy ủi 240 cv


			ca


			0,97





			AB.5522


			Phạm vi ≤ 100m, máy ủi 320 cv


			Máy thi công 


Máy ủi 320 cv


			ca


			0,47





			


			1








AB.55300 XÚC ĐÁ HỖN HỢP, ĐÁ TẢNG Ở BÃI TRỮ, CỤC BÊ TÔNG LÊN PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN BẰNG MÁY ĐÀO


Thành phần công việc:



Xúc đá hỗn hợp, đá tảng, cục bê tông lên phương tiện vận chuyển bằng máy đào.



AB.55310 XÚC ĐÁ HỖN HỢP TẠI BÃI TRỮ


Đơn vị tính: 100m3 đá hỗn hợp



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Máy đào có dung tích gầu (m3)





			


			


			


			


			1,25


			1,60


			2,3


			3,6





			AB.5531


			Xúc đá hỗn hợp, lên phương tiện vận chuyển bằng máy đào


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,89


			0,81


			0,75


			0,67





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy đào


			ca


			0,297


			0,283


			0,234


			0,192





			


			


			Máy ủi 110 cv


			ca


			0,053


			0,050


			0,042


			0,036





			


			1


			2


			3


			4








AB.55320 - AB.55330 XÚC ĐÁ TẢNG Ở BÃI TRỮ, CỤC BÊ TÔNG


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính đá tảng, cục bê tông 0,4÷1m 


ĐVT: 100m3


			Đường kính đá tảng, cục bê tông > 1m



ĐVT: 100 viên





			AB.5532


			Xúc đá tảng, cục bê tông lên phương tiện vận chuyển bằng máy đào 3,6m3


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,67


			0,59





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy đào 3,6m3


			ca


			0,973


			0,875





			


			


			Máy ủi 140 cv


			ca


			0,202


			0,182





			AB.5533


			Xúc đá tảng, cục bê tông lên phương tiện vận chuyển bằng máy đào 2,3 m3


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,75


			0,66





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy đào 2,3 m3


			ca


			1,188


			1,069





			


			


			Máy ủi 140 cv


			ca


			0,290


			0,262





			


			1


			2








AB.56000 VẬN CHUYỂN ĐÁ HỖN HỢP, ĐÁ TẢNG, CỤC BÊ TÔNG BẰNG ÔTÔ TỰ ĐỔ


Thành phần công việc:



Vận chuyển đá hỗn hợp, đá tảng, cục bê tông từ nơi xúc đến nới đắp hoặc đổ bằng ôtô tự đổ.



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đá hỗn hợp



ĐVT 100m3


			Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4÷1m 


ĐVT: 100m3


			Đá tảng, cục bê tông đường kính > 1m



ĐVT: 100 viên





			AB.5611


			Vận chuyển đá bằng ô tô tự đổ trong phạm vi ≤ 300m


			Ôtô tự đổ 12 t


			ca


			0,588


			1,957


			1,761





			AB.5612


			


			Ôtô tự đổ 22 t


			ca


			0,416


			1,383


			1,244





			AB.5613


			


			Ôtô tự đổ 27 t


			ca


			0,335


			1,113


			1,001





			AB.5621


			Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ trong phạm vi ≤ 500m


			Ôtô tự đổ 12 t


			ca


			0,710


			2,212


			1,991





			AB.5622


			


			Ôtô tự đổ 22 t


			ca


			0,493


			1,535


			1,382





			AB.5623


			


			Ôtô tự đổ 27 t


			ca


			0,404


			1,258


			1,132





			AB.5631


			Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ trong phạm vi ≤ 700m


			Ôtô tự đổ 12 t


			ca


			0,784


			2,534


			2,281





			AB.5632


			


			Ôtô tự đổ 22 t


			ca


			0,539


			1,743


			1,569





			AB.5633


			


			Ôtô tự đổ 27 t


			ca


			0,453


			1,463


			1,317





			AB.5641


			Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ trong phạm vi ≤ 1000m


			Ôtô tự đổ 12 t


			ca


			0,895


			3,152


			2,836





			AB.5642


			


			Ôtô tự đổ 22 t


			ca


			0,619


			2,181


			1,962





			AB.5643


			


			Ôtô tự đổ 27 t


			ca


			0,517


			1,822


			1,639





			


			1


			2


			3








AB.57000 VẬN CHUYỂN ĐÁ HỖN HỢP, ĐÁ TẢNG, CỤC BÊ TÔNG 1KM TIẾP THEO BẰNG ÔTÔ TỰ ĐỔ


Áp dụng đối với trường hợp cự ly vận chuyển đá hỗn hợp, đá tảng, cục bê tông từ nơi xúc đến nơi đắp hoặc đổ > 1000m.



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị 


			Đá hỗn hợp 


ĐVT 100m3/1km


			Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4÷1m 


ĐVT 100m3/1km


			Đá tảng, cục bê tông đường kính >1m 


ĐVT
 100 viên/1km





			AB.5711


			Vận chuyển tiếp 1km trong phạm vi ≤ 5km


			Ôtô tự đổ 12 t


			ca


			0,409


			1,195


			1,076





			AB.5712


			


			Ôtô tự đổ 22 t


			ca


			0,262


			0,767


			0,690





			AB.5713


			


			Ôtô tự đổ 27 t


			ca


			0,214


			0,626


			0,564





			AB.5721


			Vận chuyển tiếp 1km ngoài phạm vi 5km


			Ôtô tự đổ 12 t


			ca


			0,340


			1,019


			0,916





			AB.5722


			


			Ôtô tự đổ 22 t


			ca


			0,216


			0,648


			0,583





			AB.5723


			


			Ôtô tự đổ 27 t


			ca


			0,172


			0,516


			0,465





			


			1


			2


			3








Ghi chú:



Định mức xúc, vận chuyển đá hỗn hợp, đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4-1m được tính cho 100m3 đo tại bãi trữ.



AB.58000 CÔNG TÁC PHÁ ĐÁ ĐÀO HẦM BẰNG KHOAN NỔ MÌN


Hướng dẫn áp dụng



1. Định mức khoan nổ mìn đào phá đá trong hầm được tính cho các loại hầm ngang (tiết diện bình quân từ 10-15m2; ≤ 25m2; ≤ 50m2 và > 50m2) và hầm đứng, hầm nghiêng, theo một số công nghệ thi công phổ biến.



2. Định mức khoan nổ mìn đào phá đá trong hầm được tính theo loại thuốc nổ P113 - Quốc phòng với công suất nổ quy định tương ứng là 330cm3. Trường hợp dùng loại thuốc nổ khác thì các hao phí vật liệu, nhân công, máy thi công được qui đổi bằng cách nhân các mức hao phí tương ứng với hệ số điều chỉnh dưới đây:



- Hệ số chuyển đổi vật liệu nổ: KTN = 330/e



- Hệ số chuyển đổi vật liệu khoan: KVLK = (1+( KTN -1)/2)



- Hệ số chuyển đổi hao phí nhân công, máy thi công: KNC, MTC = (1+( KTN -1)/3)



Trong đó: e là công suất nổ của loại thuốc sẽ sử dụng (cm3)



3. Khi đào phá đá hầm ngang tại các vị trí đào khai mở cửa hầm, hầm giao nhau (ngã ba, ngã tư) và các đoạn hầm trong vùng đá phong hóa mạnh, nứt nẻ nhiều phải đào với chu kỳ đào trung bình < 1,5m và phải thực hiện gia cố tạm bằng vì thép, đổ bê tông hoặc phun vẩy vữa xi măng có lưới thép với chiều dày > 10cm thì định mức hao phí nhân công được nhân với hệ số 1,3 và định mức hao phí máy thi công được nhân với hệ số 1,2 so với định mức dự toán đào phá đá hầm ngang tương ứng đã được định mức.



4. Khi đào phá đá mở rộng hầm đứng, hầm nghiêng từ trên xuống với chiều sâu đào ≥ 50m thì định mức hao phí nhân công được nhân với hệ số 1,05, định mức hao phí máy thi công được nhân với hệ số 1,10 và khi chiều sâu đào ≥ 100m thì định mức hao phí nhân công được nhân với hệ số 1,10, định mức hao phí máy thi công được nhân với hệ số 1,20 so với định mức dự toán đào phá đá mở rộng hầm đứng, hầm nghiêng từ trên xuống tương ứng đã được định mức.



ĐÀO HẦM NGANG BẰNG KHOAN NỔ MÌN 


Thành phần công việc:



Chuẩn bị mặt bằng, máy móc, thiết bị, định vị gương hầm, khoan lỗ, tạo viền, thông lỗ, nạp thuốc, đấu dây nổ, dây tín hiệu, lấp bua, di chuyển thiết bị ra phạm vi an toàn, nổ mìn, kiểm tra bãi nổ, xử lý các lỗ mìn câm (nếu có) trước khi tiến hành công tác bốc xúc vận chuyển, chọc đá om theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



AB.58100 PHÁ ĐÁ ĐÀO HẦM NGANG BẰNG KHOAN NỔ MÌN



Đơn vị tính: 100 m3 đá nguyên khai



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đá





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV





			AB.5811


			Phá đá đào hầm ngang tiết diện đào 10÷15m2, bằng máy khoan tự hành


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Thuốc nổ P113


			kg


			342,29


			272,43


			245,19


			220,67





			


			


			Kíp vi sai phi điện


			cái


			298,18


			269,79


			242,80


			218,52





			


			


			Dây nổ


			m


			591,63


			534,83


			481,35


			433,22





			


			


			Dây tín hiệu cuộn 300m


			cuộn


			4,369


			4,310


			4,251


			4,196





			


			


			Mũi dẫn hướng Ф40mm


			cái


			0,166


			0,119


			0,107


			0,096





			


			


			Mũi khoan Ф45mm


			cái


			3,670


			2,447


			2,201


			1,982





			


			


			Mũi khoan Ф102mm


			cái


			0,332


			0,238


			0,214


			0,193





			


			


			Cần khoan Ф38, L=4,32m


			cái


			0,551


			0,398


			0,359


			0,323





			


			


			Đuôi choòng


			cái


			0,412


			0,299


			0,269


			0,242





			


			


			Đầu nối cần khoan


			cái


			0,551


			0,398


			0,359


			0,323





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			35,98


			32,18


			28,97


			26,07





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan tự hành 2 cần


			ca


			4,937


			4,272


			3,845


			3,461





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4








Đơn vị tính: 100m3 đá nguyên khai



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đá





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV





			AB.5812


			Phá đá đào hầm ngang tiết diện đào ≤ 25m2, bằng máy khoan tự hành


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Thuốc nổ P113 


Kíp vi sai phi điện


			kg



cái


			272,57



219,50


			223,72



198,53


			201,35



178,68


			181,21



160,81





			


			


			Dây nổ



Dây tín hiệu cuộn 300m


			m



cuộn


			399,18



2,420


			356,26



2,387


			322,85



2,354


			292,67



2,324





			


			


			Mũi dẫn hướng Ф40mm


			cái


			0,143


			0,082


			0,073


			0,067





			


			


			Mũi khoan Ф45mm


			cái


			3,588


			2,156


			1,940


			1,745





			


			


			Mũi khoan Ф102mm


			cái


			0,215


			0,164


			0,147


			0,132





			


			


			Cần khoan Ф38, L=4,32m


			cái


			0,538


			0,359


			0,323


			0,291





			


			


			Đuôi choòng


			cái


			0,404


			0,269


			0,242


			0,218





			


			


			Đầu nối cần khoan


			cái


			0,538


			0,359


			0,323


			0,291





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			24,82


			21,93


			19,74


			17,76





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan tự hành 2 cần


			ca


			3,371


			2,892


			2,603


			2,343





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4








Đơn vị tính: 100 m3 đá nguyên khai



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đá





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV





			AB.5813


			Phá đá đào hầm ngang tiết diện đào ≤ 35m2, bằng máy khoan tự hành


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Thuốc nổ P113 


Kíp vi sai phi điện


			kg



cái


			266,29



185,09


			220,59



149,79


			198,53



134,81


			178,67



121,33





			


			


			Dây nổ



Dây tín hiệu cuộn 300m


			m



cuộn


			284,68



1,619


			260,46



1,537


			239,64



1,488


			220,64



1,440





			


			


			Mũi dẫn hướng Ф40mm


			cái


			0,131


			0,081


			0,073


			0,065





			


			


			Mũi khoan Ф45mm


			cái


			3,547


			2,122


			1,910


			1,719





			


			


			Mũi khoan Ф102mm


			cái


			0,228


			0,161


			0,146


			0,130





			


			


			Cần khoan Ф38, L=4,32m


			cái


			0,532


			0,353


			0,318


			0,287





			


			


			Đuôi choòng


			cái


			0,399


			0,265


			0,238


			0,215





			


			


			Đầu nối cần khoan


			cái


			0,532


			0,353


			0,318


			0,287





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công 3,5/7 


			công


			20,70


			18,51


			16,66


			14,99





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan tự hành 2 cần


			ca


			2,794


			2,289


			2,060


			1,856





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4








Đơn vị tính: 100 m3 đá nguyên khai



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đá





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV





			AB.5814


			Phá đá đào hầm ngang tiết diện đào ≤ 50m2, bằng máy khoan tự hành


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Thuốc nổ P113 


Kíp vi sai phi điện


			kg



cái


			260,00



150,68


			217,45



101,05


			195,71



90,94


			176,14



81,85





			


			


			Dây nổ



Dây tín hiệu cuộn 300m


			m



cuộn


			170,18



0,818


			164,66



0,687


			156,43



0,622


			148,61



0,556





			


			


			Mũi dẫn hướng Ф40mm


			cái


			0,120


			0,080


			0,072


			0,064





			


			


			Mũi khoan Ф45mm


			cái


			3,506


			2,089


			1,881


			1,692





			


			


			Mũi khoan Ф102mm


			cái


			0,241


			0,159


			0,144


			0,129





			


			


			Cần khoan Ф38, L=4,32m


			cái


			0,526


			0,348


			0,313


			0,283





			


			


			Đuôi choòng


			cái


			0,395


			0,261


			0,235


			0,212





			


			


			Đầu nối cần khoan


			cái


			0,526


			0,348


			0,313


			0,283





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công 3,5/7 


			công


			16,59


			15,08


			13,58


			12,22





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan tự hành 2 cần


			ca


			2,218


			1,686


			1,517


			1,368





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4








Đơn vị tính: 100 m3 đá nguyên khai



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đá





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV





			AB.5815


			Phá đá đào hầm ngang tiết diện đào > 50m2, bằng máy khoan tự hành


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Thuốc nổ P113 


Kíp vi sai phi điện


			kg



cái


			260,00



132,21


			217,45



100,35


			195,71



90,31


			176,14



81,29





			


			


			Dây nổ



Dây tín hiệu cuộn 300m


			m



cuộn


			148,54



0,687


			143,00



0,578


			135,85



0,520


			129,05



0,468





			


			


			Mũi dẫn hướng Ф40mm


			cái


			0,105


			0,076


			0,069


			0,062





			


			


			Mũi khoan Ф45mm


			cái


			3,039


			2,001


			1,801


			1,621





			


			


			Mũi khoan Ф102mm


			cái


			0,208


			0,153


			0,137


			0,123





			


			


			Cần khoan Ф38, L=4,32m


			cái


			0,456


			0,334


			0,300


			0,271





			


			


			Đuôi choòng


			cái


			0,341


			0,250


			0,225


			0,203





			


			


			Đầu nối cần khoan


			cái


			0,456


			0,334


			0,300


			0,271





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công 3,5/7 


			công


			14,61


			13,28


			11,95


			10,75





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan tự hành 2 cần


			ca


			1,920


			1,612


			1,453


			1,305





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4








AB.58210 PHÁ ĐÁ HẠ NỀN HẦM NGANG BẰNG KHOAN NỔ MÌN 


Thành phần công việc



Chuẩn bị mặt bằng, máy móc, thiết bị, khoan lỗ, tạo viền, thông lỗ, nạp thuốc, đấu dây nổ, dây tín hiệu, lấp bua, di chuyển thiết bị ra phạm vi an toàn, nổ mìn, kiểm tra bãi nổ, xử lý các lỗ mìn câm (nếu có) trước khi tiến hành công tác bốc xúc vận chuyển, chọc đá om theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 100 m3 đá nguyên khai



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đá





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV





			AB.5821


			Phá đá hạ nền hầm ngang, bằng máy khoan hầm tự hành


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Thuốc nổ P113 


			kg


			177,45


			160,95


			152,10


			136,89





			


			


			Kíp vi sai phi điện


			cái


			77,33


			70,14


			66,29


			59,66





			


			


			Dây nổ


			m


			83,75


			75,96


			71,78


			64,61





			


			


			Dây tín hiệu cuộn 300m


			cuộn


			0,389


			0,353


			0,334


			0,300





			


			


			Mũi dẫn hướng Ф40mm


			cái


			0,029


			0,027


			0,025


			0,023





			


			


			Mũi khoan Ф45mm


			cái


			1,453


			1,318


			1,246


			1,121





			


			


			Mũi khoan Ф102mm


			cái


			0,059


			0,053


			0,051


			0,046





			


			


			Cần khoan Ф38, L=4,32m


			cái


			0,244


			0,223


			0,209


			0,189





			


			


			Đuôi choòng


			cái


			0,183


			0,167


			0,157


			0,142





			


			


			Đầu nối cần khoan


			cái


			0,244


			0,223


			0,209


			0,189





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công 3,5/7 


			công


			9,60


			8,71


			8,23


			7,40





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan tự hành 2 cần


			ca


			1,243


			1,127


			1,066


			0,959





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4








ĐÀO HẦM (GIẾNG) ĐỨNG, HẦM (GIẾNG) NGHIÊNG


AB.58300 PHÁ ĐÁ ĐÀO HẦM DẪN TỪ DƯỚI LÊN BẰNG KHOAN NỔ MÌN 


Thành phần công việc



Chuẩn bị, lắp đặt tổ hợp dàn khoan leo, nâng hạ dàn khoan leo. Định vị lỗ khoan, khoan tạo lỗ bằng máy khoan cầm tay, thông lỗ, nạp thuốc, đấu dây, lấp bua, di chuyển dàn khoan ra phạm vi an toàn, nổ mìn, kiểm tra bãi nổ, xử lý các lỗ mìn câm (nếu có) trước khi tiến hành công tác bốc xúc vận chuyển, chọc đá om theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1 m3 đá nguyên khai



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đá





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV





			AB.5831


			Phá đá đào hầm dẫn đứng từ dưới lên, tiết diện đào ≤5m2 chiều cao ≤50m, bằng tổ hợp máy khoan cầm tay Ф42mm và dàn khoan leo


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Thuốc nổ P113


			kg


			4,641


			4,210


			3,789


			3,410





			


			


			Kíp vi sai phi điện


			cái


			10,465


			9,492


			8,543


			7,689





			


			


			Dây nổ


			m


			19,379


			17,578


			15,820


			14,239





			


			


			Dây tín hiệu cuộn 150m


			cuộn


			0,358


			0,324


			0,292


			0,263





			


			


			Mũi khoan Ф42mm


			cái


			0,787


			0,601


			0,301


			0,151





			


			


			Cần khoan L=1,83m


			cái


			0,255


			0,170


			0,113


			0,085





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			5,83


			5,58


			5,46


			5,31





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan cầm tay Ф42mm


			ca


			0,985


			0,738


			0,615


			0,461





			


			


			Máy nén khí 1200m3/h


			ca


			0,821


			0,615


			0,513


			0,385





			


			


			Tổ hợp dàn khoan leo


			ca


			0,821


			0,615


			0,513


			0,385





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			AB.5832


			Phá đá đào hầm dẫn nghiêng từ dưới lên, tiết diện đào ≤5m2 chiều cao ≤50m bằng tổ hợp máy khoan cầm tay Ф42mm và dàn khoan leo


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Thuốc nổ P113


			kg


			4,641


			4,210


			3,789


			3,410





			


			


			Kíp vi sai phi điện


			cái


			10,465


			9,492


			8,543


			7,689





			


			


			Dây nổ


			m


			19,379


			17,578


			15,820


			14,239





			


			


			Dây tín hiệu cuộn 150m


			cuộn


			0,358


			0,324


			0,292


			0,263





			


			


			Mũi khoan Ф42mm


			cái


			0,787


			0,601


			0,301


			0,151





			


			


			Cần khoan L=1,83m


			cái


			0,255


			0,170


			0,113


			0,085





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			6,99


			6,70


			6,55


			6,37





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan cầm tay Ф42mm


			ca


			1,182


			0,887


			0,738


			0,554





			


			


			Máy nén khí 1200m3/h


			ca


			0,985


			0,738


			0,615


			0,461





			


			


			Tổ hợp dàn khoan leo


			ca


			0,985


			0,738


			0,615


			0,461





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4








Ghi chú: Khi chiều cao đào hầm (giếng) > 50m thì hao phí nhân công nhân với hệ số 1,2, hao phí máy thi công nhân với hệ số 1,05.



AB.58400 KHOAN ĐÁ ĐÀO HẦM ĐƯỜNG KÍNH 2,4M BẰNG TỔ HỢP MÁY KHOAN ROBBIN



Thành phần công việc:



Chuẩn bị mặt bằng, định vị lỗ khoan, tổ hợp, lắp dựng thiết bị, hệ thống điều khiển tại chỗ định vị. Khoan lỗ dẫn hướng, lắp lưỡi khoan doa, khoan doa ngược theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Hầm đứng


			Hầm nghiêng





			AB.584


			Khoan đá đào hầm đường kính 2,4m bằng máy khoan Robbin


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Mũi khoan ROBBIN


			cái


			0,396


			0,396





			


			


			Cần khoan ROBBIN


			cái


			1,200


			1,200





			


			


			Lưỡi doa ROBBIN


			bộ


			0,198


			0,198





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			391,3


			430,43





			


			


			Máy thi công 


			


			


			





			


			


			Máy khoan ROBBIN 


Máy khác


			ca



%


			42,948



1


			47,243



1





			


			


			


			


			10


			20








AB.58500 PHÁ ĐÁ MỞ RỘNG HẦM ĐỨNG, HẦM NGHIÊNG TỪ TRÊN XUỐNG BẰNG KHOAN NỔ MÌN 


Thành phần công việc:



Chuẩn bị mặt bằng, máy móc, thiết bị. Định vị lỗ khoan, khoan tạo lỗ bằng máy khoan cầm tay, thông lỗ, nạp thuốc, đấu dây, lấp bua, di chuyển thiết bị ra phạm vi an toàn, nổ mìn, kiểm tra bãi nổ, xử lý các lỗ mìn câm (nếu có) trước khi tiến hành công tác bốc xúc vận chuyển, chọc đá om theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 100 m3 đá nguyên khai



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đá





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV





			AB.5851


			Phá đá mở rộng hầm đứng bằng máy khoan cầm tay Ф42mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Thuốc nổ P113


			kg


			266,80


			241,99


			217,80


			196,02





			


			


			Kíp vi sai phi điện


			cái


			471,62


			427,77


			385,00


			346,50





			


			


			Dây nổ


			m


			982,55


			891,21


			802,09


			721,88





			


			


			Dây tín hiệu cuộn 300m


			cuộn


			4,538


			4,113


			3,698


			3,327





			


			


			Mũi khoan Ф42mm


			cái


			40,586


			31,036


			15,518


			7,759





			


			


			Cần khoan L=1,22m


			cái


			13,190


			8,794


			5,863


			4,396





			


			


			Cần khoan L=1,83m


			cái


			13,190


			8,794


			5,863


			4,396





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			158,17


			145,46


			139,11


			131,18





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan cầm tay Ф42mm


			ca


			50,803


			38,108


			31,755


			23,821





			


			


			Máy nén khí 660m3/h


			ca


			16,938


			12,706


			10,585


			7,944





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			AB.5852


			Phá đá mở rộng hầm nghiêng bằng máy khoan cầm tay Ф42mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Thuốc nổ P113


			kg


			266,80


			241,99


			217,80


			196,02





			


			


			Kíp vi sai phi điện


			cái


			471,62


			427,77


			385,00


			346,50





			


			


			Dây nổ


			m


			982,55


			891,21


			802,09


			721,88





			


			


			Dây tín hiệu cuộn 300m


			cuộn


			4,538


			4,113


			3,698


			3,327





			


			


			Mũi khoan Ф42mm


			cái


			40,586


			31,036


			15,518


			7,759





			


			


			Cần khoan L=1,22m


			cái


			13,190


			8,794


			5,863


			4,396





			


			


			Cần khoan L=1,83m


			cái


			13,190


			8,794


			5,863


			4,396





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			189,80


			174,55


			166,94


			157,40





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan cầm tay Ф42mm


			ca


			60,974


			45,723


			38,108


			28,583





			


			


			Máy nén khí 660m3/h


			ca


			20,321


			15,241


			12,706


			9,524





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4








AB.58610 PHÁ ĐÁ DƯỚI NƯỚC BẰNG KHOAN NỔ MÌN, MÁY KHOAN CẦM TAY Ф42mm, CHIỀU SÂU MẶT NƯỚC 3 ÷ 7m



Thành phần công việc:


Chuẩn bị, di chuyển thiết bị khoan, hệ nổi đến vị trí phá đá. Thả neo, rùa định vị, phương tiện nổi, định vị thiết bị khoan, định vị lỗ khoan, khoan tạo lỗ, lặn lấy búa đánh dấu lỗ khoan, lặn nạp thuốc, kíp, dấu dây nổ, dây điện, dùng tín hiệu, phao đánh dấu, lấp bua, di chuyển hệ nổi ra phạm vi an toàn, nổ mìn, lặn kiểm tra bãi nổ, xử lý các lỗ nổ mìn câm (nếu có), xử lý đá quá cỡ theo yêu cầu kỹ thuật theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1m3 đá nguyên khai



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đá





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV





			AB.5861


			Phá đá dưới nước bằng khoan nổ mìn, máy khoan cầm tay Ф42mm, chiều sâu mặt nước 3÷7m


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Thuốc nổ P113-F32


			kg


			2,850


			2,740


			2,590


			2,460





			


			


			Kíp điện vi sai


			cái


			2,600


			2,470


			2,340


			2,220





			


			


			Dây điện


			m


			1,600


			1,570


			1,490


			1,430





			


			


			Dây nổ chịu nước


			m


			2,760


			2,620


			2,490


			2,340





			


			


			Phao nhựa


			cái


			1,800


			1,700


			1,600


			1,500





			


			


			Phao đánh dấu


			cái


			1,000


			0,900


			0,800


			0,700





			


			


			Mũi khoan Ф42mm


			cái


			0,036


			0,034


			0,031


			0,028





			


			


			Cần khoan L=2,5m


			cái


			0,027


			0,022


			0,019


			0,016





			


			


			Ống vách Ф76mm


			m


			0,100


			0,095


			0,09


			0,086





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công 3,5/7 


			công


			3,59


			3,40


			3,23


			3,10





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan cầm tay Ф42mm


			ca


			1,150


			1,090


			1,030


			0,980





			


			


			Máy nén khí 1200 m3/h


			ca


			0,570


			0,540


			0,520


			0,490





			


			


			Sà lan 200 t


			ca


			0,280


			0,270


			0,260


			0,240





			


			


			Sà lan 400 t


			ca


			0,280


			0,270


			0,260


			0,240





			


			


			Phao 250 t


			ca


			0,570


			0,540


			0,520


			0,490





			


			


			Tàu kéo 150 cv


			ca


			0,320


			0,300


			0,285


			0,273





			


			


			Ca nô 54 cv


			ca


			0,280


			0,280


			0,280


			0,280





			


			


			Trạm lặn


			ca


			0,090


			0,090


			0,090


			0,090





			


			1


			2


			3


			4








Ghi chú:



Trường hợp khoan nổ mìn phá đá dưới nước ở độ sâu mặt nước >7m thì hao phí vật liệu, nhân công, máy thi công được nhân hệ số 1,1. Nếu chiều sâu <3m thì hao phí vật liệu, nhân công, máy thi công được nhân hệ số 0,9 so với định mức phá đá dưới nước tương ứng.



AB.58700 PHÁ ĐÁ ĐÀO HẦM NGANG BẰNG MÁY KHOAN Ф42MM 


Thành phần công việc:



Chuẩn bị mặt bằng, máy móc, thiết bị, định vị gương hầm, khoan lỗ, tạo viền, thông lỗ, nạp thuốc, đấu dây nổ, dây tín hiệu, lấp bua, di chuyển người và thiết bị ra phạm vi an toàn, nổ mìn, kiểm tra bãi nổ, xử lý các lỗ mìn câm (nếu có) trước khi tiến hành công tác bốc xúc vận chuyển, chọc đá om theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 100m3 đá nguyên khai



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đá





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV





			AB.5871


			Phá đá đào hầm ngang tiết diện đào ≤5m2, bằng máy khoan cầm tay Ф42mm


			Vật liệu 


			


			


			


			


			





			


			


			Thuốc nổ P113 


			kg


			570,350


			507,450


			463,250


			386.750





			


			


			Kíp vi sai phi điện 


			cái


			703,518


			636,516


			569,514


			519,263





			


			


			Dây nổ


			m


			1591,289


			1440,536


			1239,531


			1189,279





			


			


			Dây tín hiệu cuộn 300m


			cuộn


			16,750


			16,750


			16,750


			16,750





			


			


			Mũi khoan Ф42mm 


			cái


			78,624


			54,567


			24,505


			11,210





			


			


			Cần khoan L=1,2m 


			cái


			25,553


			15,461


			9,257


			6,353





			


			


			Vật liệu khác 


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công 3,5/7 


			công


			185,49


			160,41


			137,93


			121,20





			


			


			Máy thi công 


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan cầm tay Ф42mm


			ca


			80,706


			68,584


			57,764


			49,714





			


			


			Máy nén khí 660 m3/h


			ca


			26,902


			22,861


			19,255


			16,571





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			AB.5872


			Phá đá đào hầm ngang tiết diện đào ≤10m2, bằng máy khoan cầm tay Ф42mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Thuốc nổ P113


			kg


			406,300


			306,850


			294,100


			270,300





			


			


			Kíp vi sai phi điện


			cái


			522,388


			469,083


			405,117


			373,134





			


			


			Dây nổ


			m


			1211,087


			1100,213


			990,405


			916,844





			


			


			Dây tín hiệu cuộn 300m


			cuộn


			10,661


			10,661


			10,661


			10,661





			


			


			Mũi khoan Ф42mm


			cái


			58,389


			40,261


			17,465


			8,058





			


			


			Cần khoan L=1,2m


			cái


			18,977


			11,407


			6,598


			4,566





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			133,55


			114,33


			95,28


			83,86





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan cầm tay Ф42mm


			ca


			58,646


			49,372


			40,243


			34,736





			


			


			Máy nén khí 660 m3/h


			ca


			19,549


			16,457


			13,414


			11,579





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4








AB.59000 CÔNG TÁC XÚC, VẬN CHUYỂN ĐÁ NỔ MÌN TRONG HẦM


AB.59100 BỐC XÚC VẬN CHUYỂN ĐÁ NỔ MÌN TRONG HẦM BẰNG TỔ HỢP MÁY CÀO VƠ 3 m3/ph, ÔTÔ TỰ ĐỔ 22 t


Thành phần công việc:



Xúc đá nổ mìn trong hầm bằng máy cào vơ lên ôtô tự đổ, ủi gom đá bằng máy ủi. Vận chuyển đá nổ mìn ra bãi thải, bãi trữ bằng ôtô tự đổ.



Đơn vị tính: 100m3 đá nguyên khai



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cự ly trung bình (m)





			


			


			


			


			≤ 500


			≤ 1000





			AB.591


			Xúc chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng tổ hợp máy cào vơ 3 m3/ph, ôtô tự đổ 22 t


			Nhân công 3,0/7 


			công


			1,89


			2,22





			


			


			Máy thi công 


			


			


			





			


			


			Máy cào vơ 3 m3/ph 


			ca


			0,746


			0,746





			


			


			Máy ủi 140 cv 


			ca


			0,102


			0,102





			


			


			Ôtô tự đổ 22 t


			ca


			1,478


			2,273





			


			


			


			


			10


			20








AB.59200 BỐC XÚC VẬN CHUYỂN ĐÁ NỔ MÌN TRONG HẦM BẰNG TỔ HỢP MÁY XÚC LẬT 1,65m3, ÔTÔ TỰ ĐỔ 10 t


Thành phần công việc:



Xúc đá nổ mìn trong hầm bằng máy xúc lật lên ôtô tự đổ. Vận chuyển đá nổ mìn ra bãi thải, bãi trữ bằng ôtô tự đổ.



Đơn vị tính: 100m3 đá nguyên khai



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cự ly trung bình (m)





			


			


			


			


			≤ 500


			≤ 1000





			AB.592


			Xúc chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng tổ hợp máy xúc lật 1,65 m3, ôtô tự đổ 10 t


			Nhân công 3,0/7 


			công


			2,36


			2,78





			


			


			Máy thi công 


			


			


			





			


			


			Máy xúc lật 1,65 m3 


			ca


			1,136


			1,136





			


			


			Ôtô tự đổ 10 t


			ca


			3,067


			4,688





			


			


			


			


			10


			20








AB.59300 BỐC XÚC VẬN CHUYỂN ĐÁ NỔ MÌN TRONG HẦM BẰNG TỔ HỢP MÁY XÚC LẬT 0,9 m3, XE GOÒNG 3 t


Thành phần công việc:



Xúc đá nổ mìn trong hầm bằng máy xúc lật lên xe goòng. Vận chuyển đá nổ mìn ra bãi thải, bãi trữ bằng xe goòng.



Đơn vị tính: 100m3 đá nguyên khai



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cự ly trung bình (m)





			


			


			


			


			≤ 500


			≤ 1000





			AB.593


			Xúc chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng tổ hợp máy xúc lật 0,9 m3, xe goòng 3 t


			Nhân công 3,0/7 


			công


			5,98


			7,03





			


			


			Máy thi công 


			


			


			





			


			


			Máy xúc lật 0,9 m3 


			ca


			4,944


			4,944





			


			


			Tời ma nơ 13 kW 


			ca


			4,944 


			4,944





			


			


			Đầu kéo 30 t 


			ca


			6,005 


			6,944 





			


			


			Xe goòng 3 t 


			ca


			36,029


			41,667





			


			


			Quang lật 360 t/h


			ca


			4,944


			4,944





			


			


			


			


			10


			20








AB.59400 XÚC CHUYỂN ĐÁ NỔ MÌN TRONG HẦM BẰNG MÁY XÚC LẬT 1,65 m3 CỰ LY TRUNG BÌNH ≤ 100 m


Thành phần công việc:



Xúc chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng máy xúc lật ra bãi thải, bãi trữ cự ly trung bình ≤ 100m.



Đơn vị tính: 100m3 đá nguyên khai



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AB.594


			Xúc chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng máy xúc lật 1,65 m3 cự ly trung bình ≤ 100m


			Nhân công 3,0/7 


			công


			1,72





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy xúc lật 1,65 m3


			ca


			1,72





			


			


			


			


			10








AB.59500 BỐC XÚC, VẬN CHUYỂN ĐÁ NỔ MÌN TRONG HẦM BẰNG THỦ CÔNG 


Thành phần công việc:



Bốc, xúc đá bằng thủ công, vận chuyển bằng xe cải tiến, đổ đúng nơi quy định.



Đơn vị tính: 100m3 đá nguyên khai



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AB.5951


			Bốc, xúc, vận chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng xe cải tiến, cự ly ≤ 100m


			Nhân công 3,0/7


			công


			73,24





			AB.5952


			Vận chuyển đá nổ mìn trong hầm tiếp theo 100m bằng xe cải tiến


			Nhân công 3,0/7


			công


			17,76





			


			1








AB.59600 BỐC XÚC, VẬN CHUYỂN ĐẤT TRONG HẦM BẰNG THỦ CÔNG


Thành phần công việc:



Bốc, xúc đất bằng thủ công, vận chuyển bằng xe cải tiến, đổ đúng nơi quy định.



Đơn vị tính: 100m3 đất nguyên thổ



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AB.5961


			Bốc, xúc, vận chuyển đất trong hầm bằng xe cải tiến, cự ly ≤ 100m


			Nhân công 3,0/7


			công


			47,44





			AB.5962


			Vận chuyển đất trong hầm tiếp theo 100m bằng xe cải tiến


			Nhân công 3,0/7


			công


			13,74





			


			1








AB.60000 ĐẮP ĐẤT, ĐÁ, CÁT CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY 


AB.61000 ĐẮP ĐẤT, CÁT MẶT BẰNG CÔNG TRÌNH BẰNG TÀU HÚT 585 cv



Thành phần công việc:



- Chuẩn bị, lắp dựng, tháo dỡ và di chuyển đường ống trong phạm vi công trình.



- Hút đất, cát, đổ lên mặt đất, nâng cao mặt bằng công trình. San hoàn thiện mặt bằng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính:100m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cự ly (m)





			


			


			


			


			≤ 500


			≤ 1000





			AB.611


			Đắp đất, cát mặt bằng công trình bằng tàu hút 585cv


			Nhân công 3,0/7


			công


			1,50


			2,00





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Tàu hút 600 cv


			ca


			0,100


			0,200





			


			


			Máy ủi 110 cv


			ca


			0,120


			0,150





			


			


			Tàu kéo 150 cv


			ca


			0,037


			0,040





			


			


			Ca nô 30 cv


			ca


			0,037


			0,040





			


			10


			20








AB.61200 BƠM CÁT SAN LẤP MẶT BẰNG TỪ PHƯƠNG TIỆN THỦY (TÀU HOẶC SÀ LAN)



Thành phần công việc:



- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện máy móc thiết bị thi công.



- Vận chuyển, rải ống, lắp đặt ống PVC từ máy bơm đến vị trí cần san lấp.



- Xả nước, bơm cát theo yêu cầu kỹ thuật (công tác di chuyển đầu ống, nối ống đến vị trí cần san lấp, tháo dỡ ống PVC sau khi san lấp đã tính trong định mức).



Đơn vị tính: 100m3 cát



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cự ly vận chuyển (Km)





			


			


			


			


			≤ 0,5


			≤ 1,0


			≤ 1,5


			≤ 2,0


			≤ 3,0





			AB.612


			Bơm cát san lấp mặt bằng từ phương tiện thủy


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ống PVC Ф200mm


			m


			0,800


			0,880


			0,970


			1,060


			1,170





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,46


			0,59


			0,77


			1,10


			1,43





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy bơm nước động cơ diezel công suất 30 cv


			ca


			0,120


			-


			-


			-


			-





			


			


			Máy bơm nước động cơ diezel công suất 40 cv


			ca


			-


			0,122


			-


			-


			-





			


			


			Máy bơm nước động cơ diezel công suất 75 cv


			ca


			-


			-


			0,123


			-


			-





			


			


			Máy bơm nước động cơ diezel công suất 120 cv


			ca


			-


			-


			-


			0,130


			0,134





			


			


			Máy bơm cát động cơ diezel công suất 126 cv


			ca


			0,120


			-


			-


			-


			-





			


			


			Máy bơm cát động cơ diezel công suất 350 cv


			ca


			-


			0,122


			-


			-


			-





			


			


			Máy bơm cát động cơ diezel công suất 380 cv


			ca


			-


			-


			0,123


			-


			-





			


			


			Máy bơm cát động cơ diezel công suất 480 cv


			ca


			-


			-


			-


			0,130


			0,134





			


			


			Thuyền (ghe) 5 t đặt máy bơm


			ca


			0,120


			-


			-


			-


			-





			


			


			Thuyền (ghe) 40 t đặt máy bơm


			ca


			-


			0,122


			0,123


			0,130


			0,134





			


			10


			20


			30


			40


			50








AB.62000 SAN ĐẦM ĐẤT MẶT BẰNG BẰNG MÁY LU BÁNH THÉP



Thành phần công việc:



San đất trong phạm vi 30m thành từng lớp và đầm chặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính:100m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Độ chặt yêu cầu





			


			


			


			


			K=0,85


			K=0,90


			K=0,95


			K=0,98





			AB.6212


			San đầm đất bằng máy lu bánh thép 16 t


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,36


			0,47


			0,58


			0,67





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép 16 t


			ca


			0,144


			0,210


			0,285


			0,357





			


			


			Máy ủi 110 cv


			ca


			0,072


			0,105


			0,143


			0,175





			AB.6213


			San đầm đất bằng máy lu bánh thép 25 t


			Nhân công 3,0/7 


			công


			0,32


			0,40


			0,51


			0,58





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép 25 t


			ca


			0,130


			0,179


			0,250


			0,312





			


			


			Máy ủi 110 cv


			ca


			0,065


			0,089


			0,125


			0,156





			


			1


			2


			3


			4








Ghi chú: Trường hợp đắp đất tạo mặt bằng công trình không yêu cầu độ đầm chặt thì hao phí nhân công, máy thi công nhân hệ số 0,90 so với định mức san đầm đất mặt bằng K=0,85



AB.63000 ĐẮP ĐẤT ĐÊ ĐẬP, KÊNH MƯƠNG BẰNG MÁY LU BÁNH THÉP


Thành phần công việc:



Chuẩn bị, san đất có sẵn thành từng lớp trong phạm vi 30m, đầm chặt, bạt mái taluy. Hoàn thiện công trình theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính:100m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Dung trọng (T/m3)





			


			


			


			


			γ ≤ 1,65


			γ ≤ 1,75


			γ ≤ 1,8


			γ > 1,8





			


			


			


			


			T/m3


			T/m3


			T/m3


			T/m3





			AB.6311


			Đắp đất đê, đập, kênh mương bằng máy lu bánh thép 9


			Nhân công 3,0/7 


			công


			0,99


			1,25


			1,40


			1,48





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép 9 t


			ca


			0,210


			0,293


			0,361


			0,400





			


			


			Máy ủi 110 cv


			ca


			0,104


			0,147


			0,181


			0,182





			AB.6312


			Đắp đất đê, đập, kênh mương bằng máy lu bánh thép 16t


			Nhân công 3,0/7 


			công


			0,91


			1,16


			1,30


			1,33





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép 16 t


			ca


			0,168


			0,234


			0,289


			0,326





			


			


			Máy ủi 110 cv


			ca


			0,084


			0,117


			0,145


			0,161





			AB.6313


			Đắp đất đê, đập, kênh mương bằng máy lu bánh thép 25t


			Nhân công 3,0/7 


			công


			0,80


			1,02


			1,14


			1,14





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép 25 t


			ca


			0,147


			0,206


			0,253


			0,280





			


			


			Máy ủi 110 cv


			ca


			0,074


			0,103


			0,127


			0,140





			


			1


			2


			3


			4








AB. 64000 ĐẮP ĐẤT NỀN ĐƯỜNG BẰNG MÁY LU BÁNH THÉP



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, san đất có sẵn thành từng lớp trong phạm vi 30m, đầm chặt, gọt vỗ mái taluy. Hoàn thiện nền đường theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 100m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Độ chặt yêu cầu





			


			


			


			


			K=0,85


			K=0,90


			K=0,95


			K=0,98





			AB.6411


			Đắp đất nền đường bằng máy lu bánh thép 9 t


			Nhân công 3,0/7


			công


			1,05


			1,30


			1,65


			-





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép 9 t


			ca


			0,220


			0,300


			0,420


			-





			


			


			Máy ủi 110 cv


			ca


			0,110


			0,150


			0,210


			-





			


			


			Máy khác


			%


			1,5


			1,5


			1,5


			-





			AB.6412


			Đắp đất nền đường bằng máy lu bánh thép 16 t


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,95


			1,20


			1,45


			1,65





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép 16 t


			ca


			0,174


			0,241


			0,335


			0,420





			


			


			Máy ủi 110 cv


			ca


			0,087


			0,12


			0,167


			0,210





			


			


			Máy khác


			%


			1,5


			1,5


			1,5


			1,5





			AB.6413


			Đắp đất nền đường bằng máy lu bánh thép 25 t


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,83


			1,05


			1,27


			1,44





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép 25 t


			ca


			0,152


			0,211


			0,294


			0,367





			


			


			Máy ủi 110 cv


			ca


			0,076


			0,105


			0,147


			0,183





			


			


			Máy khác


			%


			1,5


			1,5


			1,5


			1,5





			


			1


			2


			3


			4








AB.65100 ĐẮP ĐẤT CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY ĐẦM ĐẤT CẦM TAY 70 KG 


Thành phần công việc:



Chuẩn bị, san gạt đất thành từng lớp bằng thủ công, đầm chặt. Hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: 100m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Độ chặt yêu cầu





			


			


			


			


			K=0,85


			K=0,90


			K=0,95





			AB.651


			Đắp đất công trình bằng máy đầm đất cầm tay 70 kg


			Nhân công 3,0/7


			công


			5,39


			6,19


			7,13





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy đầm đất cầm tay 70 kg


			ca


			3,350


			3,845


			4,428





			


			


			


			


			10


			20


			30








AB.66000 ĐẮP CÁT CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY LU BÁNH THÉP



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, san cát đã có sẵn tại nơi đắp thành từng lớp, tưới nước, đầm lèn, hoàn thiện bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 100m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Độ chặt yêu cầu





			


			


			


			


			K=0,85


			K=0,90


			K=0,95


			K=0,98





			AB.6611


			Đắp cát công trình bằng máy lu bánh thép 9 t


			Vật liệu 


			


			


			


			


			





			


			


			Cát


			m3


			122


			122


			122


			122





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			1,02


			1,33


			1,49


			1,50





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép 9 t


			ca


			0,195


			0,278


			0,342


			0,380





			


			


			Máy ủi 110 cv


			ca


			0,097


			0,139


			0,171


			0,190





			


			


			Máy khác


			%


			1,5


			1,5


			1,5


			1,5





			AB.6612


			Đắp cát công trình bằng máy lu bánh thép 16 t


			Vật liệu 


			


			


			


			


			





			


			


			Cát


			m3


			122


			122


			122


			122





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,87


			1,18


			1,31


			1,35





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép 16 t


			ca


			0,150


			0,223


			0,274


			0,310





			


			


			Máy ủi 110 cv


			ca


			0,075


			0,111


			0,137


			0,155





			


			


			Máy khác


			%


			1,5


			1,5


			1,5


			1,5





			AB.6613


			Đắp cát công trình bằng máy lu bánh thép 25 t


			Vật liệu 


			


			


			


			


			





			


			


			Cát


			m3


			122


			122


			122


			122





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,81


			1,03


			1,15


			1,16





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép 25 t


			ca


			0,139


			0,195


			0,240


			0,266





			


			


			Máy ủi 110 cv


			ca


			0,069


			0,097


			0,120


			0,133





			


			


			Máy khác


			%


			1,5


			1,5


			1,5


			1,5





			AB.6614


			Đắp cát công trình bằng máy đầm đất cầm tay 70 kg


			Vật liệu 


			


			


			


			


			





			


			


			Cát


			m3


			122


			122


			122


			122





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			3,89


			4,18


			4,31


			4,61





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy đầm đất cầm tay 70 kg


			ca


			1,900


			2,042


			2,174


			2,464





			


			


			Máy khác


			%


			1,5


			1,5


			1,5


			1,5





			


			1


			2


			3


			4








Ghi chú: Trường hợp đắp cát tạo mặt bằng công trình san nền không yêu cầu độ đầm chặt thì hao phí nhân công, máy thi công được nhân hệ số 0,85 so với định mức đắp cát công trình K=0,85.



AB.67100 ĐẮP ĐÁ HỖN HỢP CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY ỦI



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, san đá đã có sẵn tại nơi đắp thành từng lớp, đầm lèn. Hoàn thiện bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 100m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Bằng máy ủi 180 cv


			Bằng máy ủi 320 cv





			AB.671


			Đắp đá hỗn hợp công trình


			Nhân công 3,0/7


			công


			3,75


			3,19





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy ủi


			ca


			1,120


			0,656





			


			10


			20








AB.70000 CÔNG TÁC NẠO VÉT CÁC CÔNG TRÌNH THỦY


Thuyết minh và hướng dẫn áp dụng:



Do tính năng tác dụng, nguyên lý hoạt động, qui trình hoạt động và điều kiện làm việc của các tàu công trình thực hiện công tác nạo vét khác nhau, nên công tác nạo vét công trình thủy được định mức cho các khối tàu hút, tàu hút bụng tự hành và tàu cuốc sông, cuốc biển nhiều gầu.



Công tác nạo vét công trình thủy được định mức theo nhóm tàu, theo từng loại đất phù hợp với điều kiện kỹ thuật, điều kiện thi công của các khối tàu như: chiều sâu nạo vét, chiều cao ống xả, chiều dài ống xả trong điều kiện thời tiết bình thường, tốc độ dòng chảy ≤ 2m/s. Trường hợp nạo vét khác với các điều kiện qui định trong định mức được điều chỉnh như sau:



1. Nạo vét các công trình thủy ở khu nước cảng, vũng quay tàu, âu tàu, các cảng đang khai thác có mặt bằng chật hẹp, lưu lượng tàu qua lại cảng lớn, định mức nạo vét được nhân với hệ số 1,1 so với định mức nạo vét bằng các khối tàu tương ứng.



2. Nạo vét ở những nơi thường xuyên có sóng lớn quanh năm, bồi đắp cục bộ mạnh, khả năng rủi ro lớn ở các khu vực cửa biển hoặc những khu vực trực tiếp chịu ảnh hưởng của sóng ≥ cấp 3 hoặc nơi có dòng chảy thường xuyên > 2m/s, định mức nạo vét được nhân với hệ số 1,2 so với định mức nạo vét bằng các khối tàu tương ứng.



3. Nạo vét bằng tàu hút:



Nếu chiều sâu nạo vét sâu thêm 1m hoặc chiều cao ống xả cao hơn 1m, hoặc chiều dài ống xả dài thêm 100m so với chiều sâu, chiều cao và chiều dài qui định trong định mức thì cứ 1m chiều cao, 1m sâu tăng thêm hoặc 100m chiều dài ống xả dài thêm thì được nhân hệ số 1,07 so với định mức nạo vét bằng tàu hút tương ứng.



- Nạo vét ở những khu vực có chiều dày lớp đất nạo vét ≤ 0,4m thì định mức nạo vét bằng tàu hút được nhân với hệ số 1,05.



4. Nạo vét bằng tàu cuốc sông, cuốc biển:



- Độ sâu hạ gầu đối với tàu cuốc sông, cuốc biển từ 6m đến 9m, nếu nạo vét ở độ sâu hạ gầu < 6m hoặc > 9m thì định mức nạo vét được nhân hệ số 1,1 so với định mức nạo vét bằng tàu cuốc sông, cuốc biển tương ứng.



- Nạo vét ở những khu vực có chiều dày lớp đất nạo vét < 0,4m thì định mức nạo vét bằng tàu cuốc được nhân hệ số 1,1.



5. Nạo vét bằng tàu hút bụng tự hành:



Độ sâu hạ gầu đối với tàu hút bụng tự hành từ 4m đến 6m đối với tàu có công suất ≤ 2500cv và từ 5m đến 9m đối với tàu hút bụng có công suất > 2500cv, nếu độ sâu hạ gầu <4m hoặc > 6m đối với tàu có công suất ≤ 2500cv và < 5m hoặc > 9m đối với tàu có công suất > 2500cv thì định mức được nhân 1,15 so với định mức nạo vét bằng tàu hút bụng tương ứng.



AB.71000 NẠO VÉT BẰNG TÀU HÚT 


Thành phần công việc:



Chuẩn bị công trường, làm phao tiêu báo hiệu, xác định vị trí nạo vét, di chuyển máy móc thiết bị trong phạm vi công trường, lắp ráp, tháo dỡ, định vị thiết bị, đường ống, đảm bảo an toàn giao thông thủy trong phạm vi công trường, nạo vét, hút đất, cát đổ đúng nơi qui định, hoàn thiện mặt bằng nạo vét (đảm bảo giao thông luồng tàu chưa tính trong định mức).



AB.71100 NẠO VÉT BẰNG TÀU HÚT CÔNG SUẤT 585 cv



Đơn vị tính: 100m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Loại đất





			


			


			


			


			Đất phù sa bùn lỏng


			Cát hạt trung, hạt to, đất cát pha


			Cát hạt mịn


			Đất sét dính


			Đất sét nửa cứng, sét cứng





			AB.711


			Nạo vét bằng tàu hút công suất 585 cv, chiều sâu nạo vét ≤6m, chiều cao ống xả ≤3m, chiều dài ống xả ≤300m


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,45


			1,88


			2,44


			3,17


			4,10





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Tàu hút 585 cv (hoặc tương tự)


			ca


			0,121


			0,166


			0,200


			0,263


			0,390





			


			


			Tàu kéo 360 cv


			ca


			0,024


			0,033


			0,040


			0,052


			0,078





			


			


			Cẩu nổi 301


			ca


			0,061


			0,083


			0,100


			0,132


			0,195





			


			


			Canô 23 cv


			ca


			0,061


			0,083


			0,100


			0,132


			0,195





			


			


			Tàu phục vụ 360 cv


			ca


			0,061


			0,083


			0,100


			0,132


			0,195





			


			


			Máy phát điện 62,5 kVA


			ca


			0,121


			0,166


			0,200


			0,263


			0,390





			


			


			Tời điện 3 t 


			ca


			0,121


			0,166


			0,200


			0,263


			0,390





			


			


			Máy khác


			%


			1,5


			1,5


			1,5


			1,5


			1,5





			


			10


			20


			30


			40


			50








AB.71200 NẠO VÉT BẰNG TÀU HÚT CÔNG SUẤT 1200 cv



Đơn vị tính: 100m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Loại đất





			


			


			


			


			Đất phù sa bùn lỏng


			Cát hạt trung, hạt to, đất cát pha


			Cát hạt mịn


			Đất sét dính


			Đất sét nửa cứng, sét cứng





			AB.712


			Nạo vét bằng tàu hút công suất 1200cv, chiều sâu nạo vét ≤8m, chiều cao ống xả ≤ 5m, chiều dài ống xả ≤500m


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,72


			0,94


			1,15


			1,58


			2,45





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Tàu hút 1200 cv (hoặc tương tự)


			ca


			0,090


			0,124


			0,149


			0,209


			0,287





			


			


			Tàu kéo 360 cv 


			ca


			0,018


			0,025


			0,031


			0,043


			0,058





			


			


			Cẩu nổi 30 t


			ca


			0,045


			0,062


			0,075


			0,104


			0,143





			


			


			Canô 23 cv


			ca


			0,045


			0,062


			0,075


			0,104


			0,143





			


			


			Tàu phục vụ 360 cv


			ca


			0,045


			0,062


			0,075


			0,104


			0,143





			


			


			Máy phát điện 62,5 kVA


			ca


			0,090


			0,124


			0,149


			0,209


			0,287





			


			


			Tời điện 3 t


			ca


			0,090


			0,124


			0,149


			0,209


			0,287





			


			


			Máy khác


			%


			1,5


			1,5


			1,5


			1,5


			1,5





			


			10


			20


			30


			40


			50








AB.71300 NẠO VÉT BẰNG TÀU HÚT CÔNG SUẤT 4170 cv



Đơn vị tính: 100m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Loại đất





			


			


			


			


			Đất phù sa bùn lỏng


			Cát hạt trung, hạt to, đất cát pha


			Cát hạt mịn


			Đất sét dính


			Đất sét nửa cứng, sét cứng





			AB.713


			Nạo vét bằng tàu hút công suất 4170cv, chiều sâu nạo ≤9m, chiều cao ống xả ≤ 6m, chiều dài ống xả ≤500m


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,66


			0,85


			1,05


			1,45


			2,24





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Tàu hút HA97 4170 cv (hoặc tương tự)


			ca


			0,026


			0,036


			0,043


			0,055


			0,080





			


			


			Tàu kéo 360 cv 


			ca


			0,006


			0,007


			0,009


			0,011


			0,018





			


			


			Cẩu nổi 30 t


			ca


			0,013


			0,018


			0,021


			0,028


			0,040





			


			


			Canô 23 cv



Tàu phục vụ 360 cv


			ca


			0,013


			0,018


			0,021


			0,028


			0,040





			


			


			


			ca


			0,013


			0,018


			0,021


			0,028


			0,040





			


			


			Máy phát điện 93,75 kVA


			ca


			0,026


			0,036


			0,043


			0,055


			0,080





			


			


			Tời điện 5T


			ca


			0,026


			0,036


			0,043


			0,055


			0,080





			


			


			Máy khác


			%


			1,5


			1,5


			1,5


			1,5


			1,5





			


			10


			20


			30


			40


			50








AB.72000 NẠO VÉT BẰNG TÀU CUỐC BIỂN, CUỐC SÔNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, xác định vị trí công trường, thả neo, rùa định vị phương tiện thiết bị, nạo vét đất đổ vào sà lan chứa đất, di chuyển máy móc thiết bị trong phạm vi công trường, nạo vét đảm bảo an toàn giao thông đường thủy trong phạm vi công trường, hoàn thiện mặt bằng theo đúng yêu cầu kỹ thuật (đảm bảo giao thông luồng tàu, vận chuyển đất cát theo tàu cuốc được tính riêng).



AB.72100 NẠO VÉT BẰNG TÀU CUỐC BIỂN CÔNG SUẤT 2085 cv



Đơn vị tính: 100 m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Loại đất





			


			


			


			


			Đất phù sa bùn lỏng


			Cát hạt trung, hạt to, đất cát pha


			Cát hạt mịn


			Đất sét dính


			Đất sét nửa cứng, sét cứng





			AB.721


			Nạo vét bằng tàu cuốc biển công suất 2085cv, độ sâu hạ gầu từ 6m đến 9m


			Nhân công 3,5/7


			công


			3,25


			3,64


			4,45


			5,24


			7,32





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Tàu cuốc biển công suất 2085 cv (hoặc tương tự)


			ca


			0,065


			0,088


			0,107


			0,126


			0,176





			


			


			Sà lan công tác 250 t


			ca


			0,065


			0,088


			0,107


			0,126


			0,176





			


			


			Tàu kéo 360 cv


			ca


			0,016


			0,021


			0,025


			0,030


			0,042





			


			


			Canô 23 cv


			ca


			0,033


			0,044


			0,053


			0,063


			0,088





			


			


			Sà lan chở nước 250 t


			ca


			0,065


			0,088


			0,107


			0,126


			0,176





			


			


			Sà lan chở dầu 250 t


			ca


			0,065


			0,088


			0,107


			0,126


			0,176





			


			


			Máy khác


			%


			1,5


			1,5


			1,5


			1,5


			1,5





			


			10


			20


			30


			40


			50








AB.72200 NẠO VÉT BẰNG TÀU CUỐC SÔNG CÔNG SUẤT 495 cv



Đơn vị tính: 100 m3


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Loại đất





			


			


			


			


			Đất phù sa bùn lỏng


			Cát hạt trung, hạt to, đất cát pha


			Cát hạt mịn


			Đất sét dính


			Đất sét nửa cứng, sét cứng





			AB.722


			Nạo vét bằng tàu cuốc sông công suất 495 cv


			Nhân công 3,5/7


			công


			2,90


			3,25


			3,97


			4,49


			6,88





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Tàu cuốc sông TC82 495cv (hoặc tương tự)


			ca


			0,167


			0,229


			0,277


			0,313


			0,480





			


			


			Tàu kéo 360 cv


			ca


			0,035


			0,046


			0,055


			0,063


			0,095





			


			


			Sà lan 250 t


			ca


			0,167


			0,229


			0,277


			0,313


			0,480





			


			


			Canô 23 cv


			ca


			0,083


			0,114


			0,138


			0,156


			0,232





			


			


			Tời điện 5T


			ca


			0,167


			0,229


			0,277


			0,313


			0,480








			


			


			Máy phát điện 62,5 kVA


			ca


			0,167


			0,229


			0,277


			0,313


			0,480





			


			


			Máy khác


			%


			1,5


			1,5


			1,5


			1,5


			1,5





			


			10


			20


			30


			40


			50








AB.73000 NẠO VÉT BẰNG TÀU HÚT BỤNG TỰ HÀNH CÔNG SUẤT 1390 cv



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, di chuyển thiết bị trong phạm vi công trường, nạo vét theo qui trình, vận chuyển đất cát đến bãi đổ đất trong phạm vi 6km, đảm bảo an toàn giao thông đường thủy trong phạm vi công trường, hoàn thiện mặt bằng theo đúng yêu cầu kỹ thuật (đảm bảo giao thông luồng tàu chưa tính trong định mức).



AB.73100 NẠO VÉT BẰNG TÀU HÚT BỤNG TỰ HÀNH CÔNG SUẤT 1390 cv



Đơn vị tính: 100m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Loại đất





			


			


			


			


			Đất phù sa bùn lỏng


			Cát hạt trung, hạt to, đất cát pha


			Cát hạt mịn


			Đất sét dính


			Đất sét nửa cứng, sét cứng





			AB.731


			Nạo vét bằng tàu hút bụng tự hành công suất 1390 cv độ sâu hạ gầu từ 4m đến 6m, cự ly vận chuyển đất ≤ 6km


			Nhân công 3,5/7 


Máy thi công 


			công


			1,89


			2,19


			2,7


			3,75


			5,41





			


			


			Tàu hút bụng tự hành HB88 1390cv (hoặc tương tự)


			ca


			0,108


			0,148


			0,179


			0,222


			0,320





			


			


			Tàu cấp dầu 360 cv


			ca


			0,054


			0,074


			0,089


			0,111


			0,160





			


			


			Tàu cấp nước 360 cv


			ca


			0,054


			0,074


			0,089


			0,111


			0,160





			


			


			Tàu phục vụ 360 cv


			ca


			0,108


			0,148


			0,179


			0,222


			0,320





			


			


			Canô 23 cv


			ca


			0,054


			0,074


			0,089


			0,111


			0,160





			


			


			Máy khác


			%


			1,5


			1,5


			1,5


			1,5


			1,5





			


			


			


			


			10


			20


			30


			40


			50








AB.73200 NẠO VÉT BẰNG TÀU HÚT BỤNG TỰ HÀNH CÔNG SUẤT 5945 cv



Đơn vị tính: 100m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Loại đất





			


			


			


			


			Đất phù sa bùn lỏng


			Cát hạt trung, hạt to, đất cát pha


			Cát hạt mịn


			Đất sét dính


			Đất sét nửa cứng, sét cứng





			AB.732


			Nạo vét bằng tàu hút bụng tự hành công suất 5945 cv độ sâu hạ gầu từ 5m đến 9m, cự ly vận chuyển đất ≤ 6 km


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,79


			2,08


			2,56


			3,56


			4,92





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Tàu hút bụng tự hành 5945cv (hoặc tương tự)


			ca


			0,024


			0,033


			0,039


			0,055


			0,076





			


			


			Tàu cấp dầu 600cv


			ca


			0,008


			0,011


			0,013


			0,017


			0,024





			


			


			Tàu cấp nước 360cv


			ca


			0,008


			0,011


			0,013


			0,017


			0,024





			


			


			Tàu phục vụ 360cv


			ca


			0,024


			0,033


			0,039


			0,055


			0,076





			


			


			Canô 75 cv


			ca


			0,012


			0,016


			0,019


			0,027


			0,038





			


			


			Máy khác


			%


			1,5


			1,5


			1,5


			1,5


			1,5





			


			10


			20


			30


			40


			50








AB.74100 NẠO VÉT BẰNG TÀU HÚT PHUN, HÚT BỤNG TỰ HÀNH CÔNG SUẤT 3958 cv, ĐỔ ĐẤT BẰNG HỆ THỐNG THỦY LỰC XẢ ĐÁY



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, di chuyển thiết bị trong phạm vi công trường, nạo vét theo qui trình, vận chuyển đất cát đến bãi đổ đất trong phạm vi 6km, đảm bảo an toàn giao thông đường thủy trong phạm vi công trường, hoàn thiện mặt bằng theo đúng yêu cầu kỹ thuật (đảm bảo giao thông luồng tàu chưa tính trong định mức).



Đơn vị tính: 100m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Loại đất





			


			


			


			


			Đất phù sa bùn lỏng


			Cát hạt trung, hạt to, đất cát pha


			Cát hạt mịn


			Đất sét dính


			Đất sét nửa cứng, sét cứng





			AB.741


			Nạo vét bằng tàu hút phun, hút bụng tự hành công suất 3958 cv độ sâu hạ gầu từ 5m đến 9m, cự ly vận chuyển đất ≤ 6km


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,32


			1,53


			1,87


			2,62


			3,79





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Tàu hút phun, hút bụng tự hành 3958cv


			ca


			0,088


			0,104


			0,125


			0,155


			0,224





			


			


			Tàu cấp dầu 360 cv


			ca


			0,038


			0,052


			0,063


			0,078


			0,112





			


			


			Tàu cấp nước 360 cv


			ca


			0,038


			0,052


			0,063


			0,078


			0,112





			


			


			Tàu phục vụ 360 cv


			ca


			0,076


			0,104


			0,125


			0,155


			0,224





			


			


			Ca nô 23 cv


			ca


			0,038


			0,052


			0,063


			0,078


			0,112





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			10


			20


			30


			40


			50








AB.75100 XÓI HÚT ĐẤT TỪ TÀU HÚT PHUN, HÚT BỤNG TỰ HÀNH CÔNG SUẤT 3958 cv, PHUN LÊN BỜ



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, xói làm loãng hỗn hợp bùn đất qua hệ thống van xả, hút hỗn hợp bùn đất, đẩy lên bờ. Lắp đặt, tháo dỡ đường ống bơm, di chuyển đầu ống bơm bằng thủ công.



Đơn vị tính: 100m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dài ống (m)





			


			


			


			


			≤ 300


			≤ 500


			≤ 800


			≤ 1000





			AB.751


			Xói hút đất từ tàu hút phun, hút bụng tự hành công suất 3958cv, phun lên bờ


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Ống thép Ф650mm


			m


			0,050


			0,055


			0,06


			0,065





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,25


			0,30


			0,35


			0,45





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Tàu hút bụng, phun tự hành 3958 cv


			ca


			0,018


			0,021


			0,023


			0,026





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			10


			20


			30


			40








AB.81100 NẠO VÉT KÊNH MƯƠNG BẰNG MÁY ĐÀO GẦU DÂY



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, làm phao tiêu báo hiệu, vị trí đổ đất. Di chuyển thiết bị trong phạm vi công trường, định vị thiết bị. Đảm bảo an toàn giao thông đường thủy trong phạm vi công trường. Nạo vét kênh mương, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật. (Định mức tính cho trường hợp đổ đất một bên).



Đơn vị tính: 100m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Loại đất





			


			


			


			


			Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng dưới 3 năm


			Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi đến 15%, đất than bùn


			Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, hến từ 15- 25% đất sét


			Đất pha cát từ 15- 20%, đất bùn lỏng





			AB.8111


			Máy đào gầu dây 0,4m3, chiều cao đổ đất ≤3m


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,82


			0,91


			1,05


			1,20





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy đào gầu dây 0,4m3


			ca


			0,440


			0,488


			0,568


			0,648





			


			


			Sà lan 200 t


			ca


			0,440


			0,488


			0,568


			0,648





			AB.8112


			Máy đào gầu dây 0,4m3, chiều cao đổ đất > 3m


			Nhân công 3,5/7 


			công


			1,02


			1,14


			1,31


			1,50





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy đào gầu dây 0,4m3


			ca


			0,552


			0,616


			0,704


			0,808





			


			


			Sà lan 200 t


			ca


			0,552


			0,616


			0,704


			0,808





			AB.8113


			Máy đào gầu dây 0,65m3, chiều cao đổ đất ≤ 3m


			Nhân công 3,5/7 


			công


			0,56


			0,64


			0,71


			0,86





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy đào gầu dây 0,65m3


			ca


			0,304


			0,344


			0,384


			0,464





			


			


			Sà lan 250 t


			ca


			0,304


			0,344


			0,384


			0,464





			AB.8114


			Máy đào gầu dây 0,65m3 chiều cao đổ đất >3m


			Nhân công 3,5/7 


			công


			0,71


			0,80


			0,91


			1,07





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy đào gầu dây 0,65m3


			ca


			0,384


			0,432


			0,488


			0,576





			


			


			Sà lan 250 t


			ca


			0,384


			0,432


			0,488


			0,576





			AB.8115


			Máy đào gầu dây 1,2m3 chiều cao đổ đất ≤3m


			Nhân công 3,5/7 


			công


			0,36


			0,40


			0,46


			0,53





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy đào gầu dây 1,2m3


			ca


			0,192


			0,216


			0,248


			0,288





			


			


			Sà lan 250 t


			ca


			0,192


			0,216


			0,248


			0,288





			


			


			


			


			1


			2


			3


			4








Đơn vị tính: 100m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Loại đất





			


			


			


			


			Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng dưới 3 năm


			Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi đến 15%, đất than bùn


			Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, hến từ 15- 25% đất sét


			Đất pha cát từ 15- 20%, đất bùn lỏng





			AB.8116


			Máy đào gầu dây 1,2m3 chiều cao đổ đất >3m


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,46


			0,50


			0,58


			0,67





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy đào gầu dây 1,2m3


			ca


			0,248


			0,272


			0,312


			0,360





			


			


			Sà lan 250 t


			ca


			0,248


			0,272


			0,312


			0,360





			


			1


			2


			3


			4








Ghi chú:



Định mức tính cho trường hợp nạo vét đổ đất một bên, trường hợp nạo vét đổ đất 2 bên thì hao phí nhân công, máy thi công được nhân với hệ số 0,85 so với định mức đổ đất một bên tương ứng.



AB.81200 NẠO VÉT DƯỚI NƯỚC BẰNG MÁY ĐÀO GẦU DÂY



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, làm phao tiêu báo hiệu, xác định phạm vi đào. Di chuyển thiết bị trong phạm vi công trường. Đảm bảo an toàn giao thông đường thủy trong phạm vi công trường. Đào đất bằng máy đào đổ lên sà lan (vận chuyển đất đổ đi chưa tính trong định mức).



ĐVT: 100m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Loại đất





			


			


			


			


			Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng tới 3 năm, đất than bùn


			Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi


			Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, hến đất sét dính


			Đất sét nửa cứng, sét cứng





			AB.8121


			Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây 1,6m3 chiều sâu ≤6m


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,46


			0,50


			0,58


			0,97





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy đào gầu dây 1,6m3


			ca


			0,248


			0,272


			0,312


			0,520





			


			


			Sà lan công tác 250 t


			ca


			0,248


			0,272


			0,312


			0,520








			


			


			Sà lan 200 t


			ca


			0,248


			0,272


			0,312


			0,520





			


			


			Ca nô 23 cv


			ca


			0,124


			0,136


			0,156


			0,260





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2





			AB.8122


			Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây 2,3m3 chiều sâu ≤6m


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,33


			0,37


			0,42


			0,62





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy đào gầu dây 2,3m3


			ca


			0,176


			0,200


			0,224


			0,336





			


			


			Sà lan công tác 250 t


			ca


			0,176


			0,200


			0,224


			0,336





			


			


			Sà lan 200 t


			ca


			0,176


			0,200


			0,224


			0,336





			


			


			Ca nô 23 cv


			ca


			0,088


			0,100


			0,112


			0,168





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2





			AB.8123


			Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây 1,6m3 chiều sâu >6m ÷ 9m


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,55


			0,59


			0,68


			1,01





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy đào gầu dây 1,6m3


			ca


			0,296


			0,320


			0,368


			0,544





			


			


			Sà lan công tác 250 t


			ca


			0,296


			0,320


			0,368


			0,544





			


			


			Sà lan 200 t


			ca


			0,296


			0,320


			0,368


			0,544





			


			


			Ca nô 23 cv


			ca


			0,148


			0,160


			0,184


			0,272





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2





			AB.8124


			Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây 2,3m3 chiều sâu >6m ÷ 9m


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,39


			0,45


			0,50


			0,76





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy đào gầu dây 2,3m3


			ca


			0,208


			0,240


			0,272


			0,408





			


			


			Sà lan công tác 250 t


			ca


			0,208


			0,240


			0,272


			0,408





			


			


			Sà lan 200 t


			ca


			0,208


			0,240


			0,272


			0,408





			


			


			Ca nô 23 cv


			ca


			0,104


			0,120


			0,136


			0,204





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			1


			2


			3


			4








AB.81300 NẠO VÉT ĐẤT, ĐÁ BẰNG TÀU NGOẠM CÔNG SUẤT 3170 cv



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, làm phao tiêu báo hiệu, xác định phạm vi đào. Di chuyển tàu đào bằng tàu kéo 1200 cv. Xúc đất, đá lên sà lan chở đất đá. Đảm bảo an toàn giao thông thủy trong phạm vi công trình. (Vận chuyển đất đá đổ đi chưa tính trong định mức).



Đơn vị tính: 100m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Loại đất, đá





			


			


			


			


			Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng tới 3 năm, đất than bùn


			Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi


			Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, hến đất sét dính


			Đất sét nửa cứng, sét cứng


			Đá mồ côi đường kính 1÷3m





			AB.813


			Nạo vét đất, đá bằng tàu tàu ngoạm công suất 3170cv, chiều sâu đào 9÷15m


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,44


			1,52


			1,61


			1,79


			8,37





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Tàu đào gầu ngoạm 3170 cv


			ca


			0,072


			0,099


			0,142


			0,197


			1,060





			


			


			Cầu nổi 30 t (làm neo)


			ca


			0,036


			0,042


			0,071


			0,099


			0,530





			


			


			Tàu kéo 1200 cv


			ca


			0,018


			0,025


			0,036


			0,049


			0,265





			


			


			Sà lan 800 t


			ca


			0,072


			0,099


			0,142


			0,197


			1,060





			


			


			Sà lan chở dầu 250 t


			ca


			0,018


			0,025


			0,036


			0,049


			0,350





			


			


			Sà lan chở nước 250 t


			ca


			0,014


			0,015


			0,016


			0,018


			0,350





			


			


			Ca nô 23 cv


			ca


			0,036


			0,049


			0,071


			0,099


			0,530





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			10


			20


			30


			40


			50








Ghi chú:



Chiều sâu đào từ 15÷20m thì định mức nạo vét bằng tàu đào được nhận hệ số 1,25. Từ độ sâu >20m được nhân hệ số 1,35 so với định mức nạo vét bằng tàu đào tương ứng.



AB.82000 ĐÀO PHÁ ĐÁ, XÚC ĐÁ DƯỚI NƯỚC BẰNG TÀU NGOẠM CÔNG SUẤT 3170 cv



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, thả phao, rùa, xác định vị trí phá đá, di chuyển tàu đến vị trí phá đá, thả phao, thả búa phá đá xuống vị trí, lặn kiểm tra đầu búa, phá đá theo quy trình, lặn kiểm tra bãi đá sau khi phá đá. Xúc đá sau khi phá lên sà lan, lặn kiểm tra trong quá trình bốc xúc và lặn kiểm tra mặt bằng sau khi bốc xúc.



Đơn vị tính: 100m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Phá đá ngầm bằng tàu ngoạm


			Xúc đá sau khi phá bằng tàu đào hoặc đá sau nổ mìn lên sà lan





			


			


			


			


			Phá đá ngầm, đá cấp I, II


			Phá đá ngầm, đá cấp III, IV


			





			AB.821


			Phá đá ngầm bằng tàu ngoạm công suất 3170cv, độ sâu ≤10m


			Nhân công 3,5/7


			công


			8,10


			7,00


			12,50





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Tàu đào 3170 cv


			ca


			2,970


			2,580


			0,370





			


			


			Cầu nổi 30 t


			ca


			1,480


			1,280


			0,185





			AB.822


			Xúc đá sau khi phá bằng tàu ngoạm công suất 3170cv, độ sâu ≤10m


			Tàu kéo 1200 cv


			ca


			0,750


			0,650


			0,092





			


			


			Tàu phục vụ 360 cv


			ca


			0,750


			0,650


			-





			


			


			Sà lan 800t


			ca


			-


			-


			0,370





			


			


			Sà lan chở dầu 250t


			ca


			0,840


			0,640


			0,123





			


			


			Sà lan chở nước 250t


			ca


			0,740


			0,640


			0,123





			


			


			Trạm lặn


			ca


			0,740


			0,640


			0,185





			


			


			Ca nô 23 cv


			ca


			0,740


			0,640


			0,185





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5





			


			10


			20


			10








Ghi chú:



Trường hợp phá đá ngầm ở chiều sâu mực nước >10m ÷ 20m được nhân hệ số 1,25, từ độ sâu > 20m được nhân hệ số 1,35 so với định mức đào đá và bốc xúc đá tương ứng.



AB.90000 VẬN CHUYỂN ĐẤT, CÁT BẰNG TÀU KÉO, SÀ LAN VÀ TÀU HÚT BỤNG TỰ HÀNH


Thành phần công việc:



- Đối với công tác nạo vét bằng tàu cuốc: Vận chuyển đất, cát 1km đầu và 1km tiếp theo do tàu cuốc đổ lên sà lan bằng tàu kéo.



- Đối với công tác nạo vét bằng tàu hút bụng tự hành: Vận chuyển đất, cát 1km tiếp theo ngoài 6km đầu bằng tàu hút bụng tự hành.



AB.91000 VẬN CHUYỂN ĐẤT, CÁT ĐỔ ĐI BẰNG TÀU KÉO, SÀ LAN



Đơn vị tính: 100m3/1km



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Vận chuyển 1km đầu


			Vận chuyển 1km tiếp theo





			


			


			


			


			


			Cự ly < 6km


			Cự ly 6÷20km


			Cự ly > 20km





			AB.911


			Vận chuyển đất, cát đổ đi bằng tàu kéo 360 cv, sà lan 400 t


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Sà lan mở đáy 400 t


			ca


			0,094


			0,080


			0,071


			0,069





			


			


			Tàu kéo 360 cv


			ca


			0,094


			0,080


			0,071


			0,069





			AB.912


			Vận chuyển đất, đá đổ đi bằng tàu kéo 1200 cv, sà lan 800 t ÷ 1000 t


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Sà lan 800 t ÷ 1000 t


			ca


			0,038


			0,032


			0,029


			0,027





			


			


			Tàu kéo 1200 cv


			ca


			0,038


			0,032


			0,029


			0,027





			


			


			


			


			11


			21


			22


			23








AB.92000 VẬN CHUYỂN ĐẤT, CÁT ĐỔ ĐI 1KM TIẾP THEO NGOÀI 6KM ĐẦU BẰNG TÀU HÚT BỤNG TỰ HÀNH



Đơn vị tính: 100m3/1km



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tàu hút bụng tự hành công suất 1390 cv


			Tàu hút bụng tự hành công suất 3958 cv


			Tàu hút bụng tự hành công suất 5945 cv





			AB.921


			Vận chuyển đất, cát đổ đi 1km tiếp theo trong phạm vi 6÷20km tàu hút bụng tự hành


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Tàu hút bụng tự hành công suất 1390 cv (hoặc tương tự)


			ca


			0,011


			-


			-





			


			


			Tàu hút bụng tự hành công suất 3958 cv (hoặc tương tự)


			ca


			-


			0,004


			-





			


			


			Tàu hút bụng tự hành công suất 5945 cv (hoặc tương tự)


			ca


			-


			-


			0,002





			


			10


			20


			30








Ghi chú:



Trường hợp vận chuyển đất bằng tàu hút bụng tự hành ngoài cự ly 20km thì định mức vận chuyển 1km tiếp theo từ km thứ 21 trở đi tính bằng 70% của định mức vận chuyển 1km tiếp theo tương ứng.



CHƯƠNG III


CÔNG TÁC THI CÔNG CỌC


Hướng dẫn áp dụng:



1. Định mức đóng cọc tính cho 100m cọc ngập đất, đoạn cọc không ngập đất hao phí nhân công, máy thi công nhân hệ số 0,75 so với định mức đóng cọc tương ứng. Hao phí vật liệu cọc tính theo thiết kế.



2. Định mức nhổ cọc tính cho 100m cọc ngập đất.



3. Khi đóng, ép cọc xiên thì định mức nhân công, máy thi công được nhân hệ số 1,22 so định mức đóng cọc tương ứng.



4. Trường hợp phải dùng cọc dẫn để đóng cọc âm thì định mức nhân công và máy thi công đóng, ép cọc dẫn được nhân với hệ số 1,05 so với định mức đóng, ép cọc tương ứng. Định mức chưa bao gồm công tác gia công cọc dẫn.



5. Định mức đóng cọc bằng máy đóng cọc dưới nước chưa tính đến công tác làm sàn đạo, xà kẹp, phao nổi.



6. Hao phí vật liệu khác theo định mức đã bao gồm hao phí vật liệu đệm đầu cọc, chụp đầu cọc.



7. Xác định cấp đất để áp dụng định mức như sau:



- Nếu tổng cộng độ sâu của lớp đất cấp I ≥ 60% chiều dài cọc ngập đất thì áp dụng định mức đất cấp I.



- Nếu tổng cộng độ sâu của lớp đất cấp I < 40% chiều dài cọc ngập đất thiết kế thì áp dụng định mức đất cấp II.



8. Trường hợp đóng, ép cọc phải sử dụng biện pháp khoan dẫn thì đoạn cọc đóng, ép qua chiều sâu khoan dẫn tính bằng định mức đóng, ép cọc vào đất cấp I (Công tác khoan dẫn chưa tính trong định mức).



9. Công tác đóng cọc ống các loại chưa tính đến các hao phí cho việc xói hút hỗn hợp bùn, đất trong lòng cọc.



10. Công tác đóng cọc ván thép (cọc larsen), cọc ống thép, cọc thép hình được định mức cho 100m cọc đóng nằm lại trong công trình. Trường hợp cọc nhổ lên, sử dụng lại nhiều lần thì hao phí vật liệu cọc được xác định như sau:



a. Hao phí tính theo thời gian và môi trường



- Hao phí vật liệu cọc cho 1 lần đóng nhổ ứng với thời gian cọc nằm trong công trình ≤ 1 tháng như sau:



+ Nếu cọc đóng trên cạn hoặc trong môi trường nước ngọt bằng 1,17%,



+ Nếu cọc đóng trong môi trường nước lợ bằng 1,22%,



+ Nếu cọc đóng trong môi trường nước mặn bằng 1,29%.



- Thời gian cọc nằm lại trong công trình từ tháng thứ 2 trở đi thì cứ mỗi tháng hao phí vật liệu cọc được tính thêm như sau:



+ Nếu cọc đóng trên cạn hoặc đóng trong môi trường nước ngọt bằng 1,17%/tháng.



+ Nếu cọc đóng trong môi trường nước lợ bằng 1,22%/tháng.



+ Nếu cọc đóng trong môi trường nước mặn bằng 1,29%/tháng.



b. Hao hụt do sứt mẻ, tòe đầu cọc, mũ cọc



- Đóng vào đất cấp I, II hao hụt bằng 3,5% cho một lần đóng nhổ.



- Đóng vào đất, đá, có ứng suất ≥ 5 kg/cm2 hao hụt bằng 4,5% cho một lần đóng nhổ.



c. Trường hợp cọc được sản xuất tại công trình theo yêu cầu thì các hao phí, hao hụt nêu trên chỉ tính đối với vật liệu sản xuất cọc (thép tấm, thép hình).



11. Trường hợp cọc không nhổ được phải cắt thì phần cọc cắt để lại công trình được tính 100% theo khối lượng cọc nằm trong công trình.



AC.11000 ĐÓNG CỌC BẰNG THỦ CÔNG 


Thành phần công việc:



Lắp dựng và tháo dỡ dàn giáo, đóng cọc theo yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển cọc trong phạm vi 30m.



AC.11100 ĐÓNG CỌC TRE BẰNG THỦ CÔNG



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đất





			


			


			


			


			Bùn


			I


			II





			AC.1111


			Đóng cọc tre bằng thủ công, chiều dài cọc ≤ 2,5m


			Vật liệu 


			


			


			


			





			


			


			Cọc tre


Cây chống


			m



cây


			105



1,250


			105



1,560


			105



1,560





			


			


			Gỗ ván


			m3


			0,007


			0,009


			0,009





			


			


			Vật liệu khác


			%


			3


			3


			3





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			1,10


			1,34


			1,44





			AC.1112


			Đóng cọc tre bằng thủ công, chiều dài cọc > 2,5m


			Vật liệu 


			


			


			


			





			


			


			Cọc tre


			m


			105


			105


			105





			


			


			Cây chống


			cây


			1,320


			1,650


			1,650





			


			


			Gỗ ván


			m3


			0,008


			0,010


			0,010





			


			


			Vật liệu khác


			%


			3


			3


			3





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			1,68


			2,02


			2,25





			


			0


			1


			2








AC.11200 ĐÓNG CỌC GỖ (HOẶC CỌC TRÀM) D8-10 CM BẰNG THỦ CÔNG


Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đất





			


			


			


			


			Bùn


			I


			II





			AC.1121


			Đóng cọc gỗ (hoặc cọc tràm) bằng thủ công, chiều dài cọc ≤ 2,5m


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Cọc gỗ (cọc tràm) 


Cây chống 


Gỗ ván 


Vật liệu khác 


Nhân công 3,0/7


			m



cây



m3


%



công


			105



1,500



0,008



3



1,34


			105



1,660



0,010



3



1,74


			105



1,660



0,010



3



1,84





			AC.1122


			Đóng cọc gỗ (hoặc cọc tràm) bằng thủ công, chiều dài cọc > 2,5m


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Cọc gỗ (cọc tràm) 


Cây chống 


Gỗ ván 


Vật liệu khác 


Nhân công 3,0/7


			m



cây



m3


%



công


			105



1,550



0,010



3



2,31


			105



1,730



0,012



3



2,62


			105



1,730



0,012



3



2,90





			


			0


			1


			2








AC.12000 ĐÓNG CỌC BẰNG MÁY


AC.12100 ĐÓNG CỌC TRE BẰNG MÁY ĐÀO 0,5m3


Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng, máy móc thiết bị thi công, định vị vị trí đóng cọc, đóng cọc bằng máy đào theo yêu cầu kỹ thuật, Vận chuyển cọc trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đất





			


			


			


			


			Bùn


			I


			II





			AC.1211


			Đóng cọc tre bằng máy đào 0,5m3, chiều dài cọc ≤ 2,5m


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Cọc tre


			m


			105


			105


			105





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,21


			0,27


			0,28





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy đào 0,5m3


			ca


			0,065


			0,085


			0,090





			AC.1212


			Đóng cọc tre bằng máy đào 0,5m3, chiều dài cọc > 2,5m


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Cọc tre


			m


			105


			105


			105





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,25


			0,33


			0,37





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy đào 0,5m3


			ca


			0,072


			0,098


			0,108





			


			0


			1


			2








Ghi chú:



Trường hợp tổ hợp sử dụng tấm chống lầy trong quá trình thi công thì định mức hao phí máy thi công được nhân với hệ số 1,15. Hao phí tấm chống lầy được tính riêng.



AC.12200 ĐÓNG CỌC GỖ (HOẶC CỌC TRÀM) Ф8-10 CM BẰNG MÁY ĐÀO 0,5m3 


Thành phần công việc:



Chuẩn bị mặt bằng, máy móc thiết bị thi công, định vị vị trí đóng cọc, đóng cọc bằng máy đào theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển cọc trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đất





			


			


			


			


			Bùn


			I


			II





			AC.1221


			Đóng cọc gỗ (hoặc cọc tràm) bằng máy đào 0,5m3, chiều dài cọc ≤ 2,5m


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Cọc gỗ (cọc tràm)


			m


			105


			105


			105





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,24


			0,31


			0,33





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy đào 0,5m3


			ca


			0,077


			0,100


			0,106





			AC.1222


			Đóng cọc gỗ (hoặc cọc tràm) bằng máy đào 0,5m3, chiều dài cọc > 2,5m


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Cọc gỗ (cọc tràm)


			m


			105


			105


			105





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,29


			0,39


			0,43





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy đào 0,5m3


			ca


			0,085


			0,115


			0,127





			


			0


			1


			2








Ghi chú:



Trường hợp tổ hợp sử dụng tấm chống lầy trong quá trình thi công thì định mức hao phí máy thi công được nhân với hệ số 1,15. Hao phí tấm chống lầy được tính riêng.


AC.12400 ĐÓNG CỌC CỪ MÁNG BÊ TÔNG DỰ ỨNG LỰC BẰNG BÚA RUNG KẾT HỢP XÓI NƯỚC ĐẦU CỌC



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, di chuyển máy thi công, tháo hệ thép hình định vị, vận chuyển cọc trong phạm vi 30m, lắp đặt búa, cẩu cọc, tháo lắp ống cao su áp lực, đóng cọc theo đúng kỹ thuật.



AC.12410 ĐÓNG CỌC TRÊN CẠN



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều cao máng cọc (cm)





			


			


			


			


			30-50


			60-84


			94-120





			AC.124


			Đóng cọc cừ máng bê tông dự ứng lực trên cạn bằng búa rung 50kW kết hợp xói nước đầu cọc


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Cọc cừ máng bê tông dự ứng lực


			m


			101


			101


			101





			


			


			Thép hình định vị cọc


			kg


			46,61


			49,86


			53,1





			


			


			Ống cao su cao áp ϕ60


			m


			1,11


			1,67


			2,22





			


			


			Ống cao su cao áp ϕ34 


			m


			8,89


			13,33


			17,78





			


			


			Cút thép đầu cọc D34/15


			cái


			0,44


			0,67


			0,89





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 3,5/7 


			công


			9,84


			16,40


			24,80





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Búa rung 50 kW


			ca


			2,392


			3,880


			5,848





			


			


			Máy bơm nước áp lực xói nước đầu cọc 300 cv


			ca


			2,392


			3,880


			5,848





			


			


			Cần cẩu 50 t


			ca


			2,392


			3,880


			5,848





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5





			


			11


			12


			13








AC.12420 ĐÓNG CỌC DƯỚI NƯỚC


Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều cao máng cọc (cm)





			


			


			


			


			30-50


			60-84


			94-120





			AC.124


			Đóng cọc cừ máng bê tông dự ứng lực dưới nước bằng búa rung 50kW kết hợp xói nước đầu cọc


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Cọc cừ máng bê tông dự ứng lực


			m


			101


			101


			101





			


			


			Thép hình định vị cọc


			kg


			46,610


			49,860


			53,100





			


			


			Ống cao su cao áp ϕ60


			m


			1,110


			1,670


			2,220





			


			


			Ống cao su cao áp ϕ34


			m


			8,890


			13,33


			17,780





			


			


			Cút thép đầu cọc D34/15


			cái


			0,440


			0,670


			0,890





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 3,5/7 


			công


			11,28


			18,24


			27,60





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Búa rung 50 kW


			ca


			2,864


			4,664


			7,024





			


			


			Máy bơm nước áp lực xói nước đầu cọc 300 cv


			ca


			2,864


			4,664


			7,024





			


			


			Cần cẩu 50 t


			ca


			2,864


			4,664


			7,024





			


			


			Sà lan 200 t


			ca


			2,864


			4,664


			7,024





			


			


			Sà lan chở vật liệu 200 t


			ca


			2,864


			4,664


			7,024





			


			


			Tàu kéo 150 cv


			ca


			1,432


			2,336


			3,512





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5





			


			21


			22


			23








AC.13000 ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP TRÊN CẠN BẰNG BÚA MÁY CÓ TRỌNG LƯỢNG ĐẦU BÚA 1,2T



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, cọc đã có tại vị trí đóng, di chuyển máy vào vị trí đóng cọc, chuyển và định vị cọc vào vị trí đóng, đóng cọc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đất





			


			


			


			


			I


			II





			


			


			


			


			Kích thước cọc (cm)





			


			


			


			


			20x20


			25x25


			30x30


			20x20


			25x25


			30x30





			AC.131


			Đóng cọc bê tông cốt thép trên cạn bằng máy đóng cọc 1,2 t, chiều dài cọc ≤ 24m


			Vật liệu 


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cọc bê tông


			m


			101


			101


			101


			101


			101


			101





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1,5


			1,5


			1,5


			1,5


			1,5


			1,5





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			3,36


			3,50


			4,76


			3,67


			4,54


			5,46





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy đóng cọc 1,21


			ca


			1,680


			1,960


			2,380


			1,834


			2,268


			2,730





			


			


			Máy khác


			%


			6


			6


			6


			6


			6


			6





			AC.132


			Đóng cọc bê tông cốt thép trên cạn bằng máy đóng cọc 1,2 t, chiều dài cọc > 24m


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cọc bê tông


			m


			101


			101


			101


			101


			101


			101





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1,5


			1,5


			1,5


			1,5


			1,5


			1,5





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			2,74


			3,29


			4,03


			3,30


			3,84


			4,87





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy đóng cọc 1,2 t


			ca


			1,372


			1,645


			2,016


			1,652


			1,918


			2,436





			


			


			Máy khác


			%


			6


			6


			6


			6


			6


			6





			


			11


			12


			13


			21


			22


			23








AC.14000 ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP TRÊN CẠN BẰNG BÚA MÁY CÓ TRỌNG LƯỢNG ĐẦU BÚA 1,8T



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, cọc đã có tại vị trí đóng, di chuyển máy vào vị trí đóng cọc, chuyển và định vị cọc vào vị trí đóng, đóng cọc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đất





			


			


			


			


			I


			II





			


			


			


			


			Kích thước cọc (cm)





			


			


			


			


			20x20


			25x25


			30x30


			35x35


			20x20


			25x25


			30x30


			35x35





			AC.141


			Đóng cọc bê tông cốt thép trên cạn bằng máy đóng cọc 1,8t, chiều dài cọc ≤ 24m


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cọc bê tông


			m


			101


			101


			101


			101


			101


			101


			101


			101





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1,5


			1,5


			1,5


			1,5


			1,5


			1,5


			1,5


			1,5





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			2,67


			3,21


			3,95


			4,82


			3,21


			3,85


			4,66


			5,81





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy đóng cọc 1,8 t


			ca


			1,337


			1,603


			1,974


			2,408


			1,603


			1,925


			2,331


			2,891





			


			


			Máy khác


			%


			6


			6


			6


			6


			6


			6


			6


			6





			AC.142


			Đóng cọc bê tông cốt thép trên cạn bằng máy đóng cọc 1,8t, chiều dài cọc > 24m


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cọc bê tông


			m


			101


			101


			101


			101


			101


			101


			101


			101





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1,5


			1,5


			1,5


			1,5


			1,5


			1,5


			1,5


			1,5





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			2,58


			2,86


			3,50


			4,03


			3,11


			3,60


			4,38


			5,39





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy đóng cọc 1,8 t


			ca


			1,288


			1,428


			1,750


			2,016


			1,554


			1,799


			2,191


			2,695





			


			


			Máy khác


			%


			6


			6


			6


			6


			6


			6


			6


			6





			


			11


			12


			13


			14


			21


			22


			23


			24








AC.15000 ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP TRÊN CẠN BẰNG BÚA MÁY CÓ TRỌNG LƯỢNG ĐẦU BÚA 2,5 t



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, cọc đã có tại vị trí đóng, di chuyển máy vào vị trí đóng cọc, chuyển và định vị cọc vào vị trí đóng, đóng cọc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đất





			


			


			


			


			I


			II





			


			


			


			


			Kích thước cọc (cm)





			


			


			


			


			25x25


			30x30


			35x35


			40x40


			25x25


			30x30


			35x35


			40x40





			AC.151


			Đóng cọc bê tông cốt thép trên cạn bằng máy đóng cọc 2,5t, chiều dài cọc ≤ 24m


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cọc bê tông


			m


			101


			101


			101


			101


			101


			101


			101


			101





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1,5


			1,5


			1,5


			1,5


			1,5


			1,5


			1,5


			1,5





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			3,08


			3,58


			4,16


			5,12


			3,43


			4,35


			5,04


			6,20








			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy đóng cọc 2,5 t


			ca


			1,400


			1,610


			1,869


			2,310


			1,505


			1,848


			2,275


			2,639





			


			


			Máy khác


			%


			6


			6


			6


			6


			6


			6


			6


			6





			AC.152


			Đóng cọc bê tông cốt thép trên cạn bằng máy đóng cọc 2,5t, chiều dài cọc > 24m


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cọc bê tông


			m


			101


			101


			101


			101


			101


			101


			101


			101





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1,5


			1,5


			1,5


			1,5


			1,5


			1,5


			1,5


			1,5





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			2,80


			3,25


			3,70


			4,54


			3,36


			3,70


			4,42


			5,07





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy đóng cọc 2,5 t


			ca


			1,386


			1,575


			1,716


			1,944


			1,484


			1,785


			2,054


			2,353





			


			


			Máy khác


			%


			6


			6


			6


			6


			6


			6


			6


			6





			


			11


			12


			13


			14


			21


			22


			23


			24








AC.16000 ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP TRÊN CẠN BẰNG BÚA MÁY CÓ TRỌNG LƯỢNG ĐẦU BÚA 3,5 t



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, cọc đã có tại vị trí đóng, di chuyển máy vào vị trí đóng cọc, chuyển và định vị cọc vào vị trí đóng, đóng cọc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đất





			


			


			


			


			I


			II





			


			


			


			


			Kích thước cọc (cm)





			


			


			


			


			30x30


			35x35


			40x40


			30x30


			35x35


			40x40





			AC.161


			Đóng cọc bê tông cốt thép trên cạn bằng máy đóng cọc 3,5 t, chiều dài cọc ≤ 24m


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cọc bê tông


			m


			101


			101


			101


			101


			101


			101





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1,5


			1,5


			1,5


			1,5


			1,5


			1,5





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			3,28


			3,85


			4,62


			3,85


			4,41


			5,04





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy đóng cọc 3,5 t


			ca


			1,428


			1,666


			1,995


			1,736


			1,995


			2,394





			


			


			Máy khác


			%


			6


			6


			6


			6


			6


			6





			AC.162


			Đóng cọc bê tông cốt thép trên cạn bằng máy đóng cọc 3,5 t, chiều dài cọc > 24m


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cọc bê tông


			m


			101


			101


			101


			101


			101


			101





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1,5


			1,5


			1,5


			1,5


			1,5


			1,5





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			2,56


			3,21


			3,93


			3,35


			3,92


			4,73





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy đóng cọc 3,5 t


			ca


			1,379


			1,603


			1,967


			1,673


			1,960


			2,352





			


			


			Máy khác


			%


			6


			6


			6


			6


			6


			6





			


			11


			12


			13


			21


			22


			23








AC.16000 ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP TRÊN CẠN BẰNG BÚA MÁY CÓ TRỌNG LƯỢNG ĐẦU BÚA 4,5 T



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, cọc đã có tại vị trí đóng, di chuyển máy vào vị trí đóng cọc, chuyển và định vị cọc vào vị trí đóng, đóng cọc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đất





			


			


			


			


			I


			II





			


			


			


			


			Kích thước cọc (cm)





			


			


			


			


			45x45


			45x45





			AC.163


			Đóng cọc bê tông cốt thép trên cạn bằng máy đóng cọc 4,5 t, chiều dài cọc ≤ 24m


			Vật liệu 


			


			


			





			


			


			Cọc bê tông 


			m


			101


			101





			


			


			Vật liệu khác 


			%


			1,500


			1,500





			


			


			Nhân công 3,5/7 


			công


			4,81


			5,89





			


			


			Máy thi công 


			


			


			





			


			


			Máy đóng cọc 4,5 t


			ca


			2,272


			2,751





			


			


			Máy khác


			%


			6


			6





			AC.164


			Đóng cọc bê tông cốt thép trên cạn bằng máy đóng cọc 4,5 t, chiều dài cọc > 24m


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Cọc bê tông


			m


			101


			101





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1,500


			1,500





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			4,34


			5,33





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy đóng cọc 4,5 t


			ca


			2,169


			2,66





			


			


			Máy khác


			%


			6


			6





			


			14


			24








AC.16000 ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP DỰ ỨNG LỰC TRÊN CẠN BẰNG BÚA MÁY CÓ TRỌNG LƯỢNG ĐẦU BÚA 8T



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, cọc đã có tại vị trí đóng, di chuyển máy vào vị trí đóng cọc, chuyển và định vị cọc vào vị trí đóng, đóng cọc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đất





			


			


			


			


			I


			II





			


			


			


			


			Kích thước cọc (cm)





			


			


			


			


			50x50


			50x50





			AC.165


			Đóng cọc bê tông cốt thép dự ứng lực trên cạn bằng máy đóng cọc 8 t, chiều dài cọc ≤ 24m


			Vật liệu 


			


			


			





			


			


			Cọc bê tông 


			m


			101


			101





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1,5


			1,5





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			5,94


			7,01





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy đóng cọc 8 t


			ca


			2,15


			2,51





			


			


			Máy khác


			%


			6


			6





			AC.166


			Đóng cọc bê tông cốt thép dự ứng lực trên cạn bằng máy đóng cọc 8 t, chiều dài cọc > 24m


			Vật liệu 


			


			


			





			


			


			Cọc bê tông 


			m


			101


			101





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1,5


			1,5





			


			


			Nhân công 3,5/7 


			công


			5,36


			6,26





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy đóng cọc 8 t


			ca


			2,10


			2,44





			


			


			Máy khác


			%


			6


			6





			


			15


			25








AC.17000 ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP DƯỚI NƯỚC BẰNG TÀU ĐÓNG CỌC BÚA 1,8T



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, di chuyển thiết bị, cọc vào vị trí thi công trong phạm vi 30m, định vị cọc vào vị trí đóng, đóng cọc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Kích thước cọc (cm)





			


			


			


			


			30x30


			35x35


			40x40





			AC.171


			Đóng cọc bê tông cốt thép dưới nước bằng tàu đóng cọc búa 1,8t, chiều dài cọc ≤ 24m


			Vật liệu 


			


			


			


			





			


			


			Cọc bê tông


			m


			101


			101


			101





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			4,60


			5,78


			6,22





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Tàu đóng cọc búa 1,8t


			ca


			2,180


			2,430


			2,760





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			2,180


			2,430


			2,760





			


			


			Tàu kéo 150 cv


			ca


			0,135


			0,135


			0,135





			


			


			Sà lan 250 t


			ca


			2,180


			2,430


			2,760





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			AC.172


			Đóng cọc bê tông cốt thép dưới nước bằng tàu đóng cọc búa 1,8t, chiều dài cọc > 24m


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Cọc bê tông


			m


			101


			101


			101





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công 3,5/7 


			công


			4,04


			4,86


			5,65





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Tàu đóng cọc búa 1,8t


			ca


			1,929


			2,157


			2,461





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			1,929


			2,157


			2,461





			


			


			Tàu kéo 150 cv


			ca


			0,135


			0,135


			0,135





			


			


			Sà lan 250 t


			ca


			1,929


			2,157


			2,461





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			11


			12


			13








AC.18000 ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP DƯỚI NƯỚC BẰNG TÀU ĐÓNG CỌC BÚA 2,5 t



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, di chuyển thiết bị, cọc vào vị trí thi công trong phạm vi 30m, định vị cọc vào vị trí đóng, đóng cọc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Kích thước cọc (cm)





			


			


			


			


			30x30


			35x35


			40x40





			AC.181


			Đóng cọc bê tông cốt thép dưới nước bằng tàu đóng cọc búa 1,8t, chiều dài cọc ≤ 24m


			Vật liệu 


			


			


			


			





			


			


			Cọc bê tông


			m


			101


			101


			101





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			4,20


			4,88


			6,02





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Tàu đóng cọc búa 2,5t


			ca


			1,728


			2,052


			2,499





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			1,728


			2,052


			2,499





			


			


			Tàu kéo 150 cv


			ca


			0,135


			0,135


			0,135





			


			


			Sà lan 250 t


			ca


			1,728


			2,052


			2,499





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			AC.182


			Đóng cọc bê tông cốt thép dưới nước bằng tàu đóng cọc búa 1,8t, chiều dài cọc > 24m


			Vật liệu 


			


			


			


			





			


			


			Cọc bê tông


			m


			101


			101


			101





			


			


			Vật liệu khác 


			%


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			3,54


			4,10


			4,82





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Tàu đóng cọc búa 2,5t


			ca


			1,682


			1,830


			2,010





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			1,682


			1,739


			2,010





			


			


			Tàu kéo 150 cv


			ca


			0,135


			0,135


			0,135





			


			


			Sà lan 250 t


			ca


			1,682


			1,739


			2,010





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			11


			12


			13








AC.19000 ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP DƯỚI NƯỚC BẰNG TÀU ĐÓNG CỌC BÚA 3,5 t



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, di chuyển thiết bị, cọc vào vị trí thi công trong phạm vi 30m, định vị cọc vào vị trí đóng, đóng cọc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Kích thước cọc (cm)





			


			


			


			


			30x30


			35x35


			40x40





			AC.191


			Đóng cọc bê tông cốt thép dưới nước bằng tàu đóng cọc búa 3,5t, chiều dài cọc ≤ 24m


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Cọc bê tông


			m


			101


			101


			101





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			3,46


			4,06


			4,89





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Tàu đóng cọc búa 3,5t


			ca


			1,496


			1,734


			2,079





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			1,496


			1,734


			2,079





			


			


			Tàu kéo 150 cv


			ca


			0,135


			0,135


			0,135





			


			


			Sà lan 250 t


			ca


			1,496


			1,734


			2,079





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			AC.192


			Đóng cọc bê tông cốt thép dưới nước bằng tàu đóng cọc búa 3,5t, chiều dài cọc > 24m


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Cọc bê tông


			m


			101


			101


			101





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			2,74


			3,53


			4,17





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Tàu đóng cọc búa 3,5t


			ca


			1,476


			1,710


			2,150





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			1,476


			1,710


			2,150





			


			


			Tàu kéo 150 cv


			ca


			0,135


			0,135


			0,135





			


			


			Sà lan 250 t


			ca


			1,476


			1,710


			2,150





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			11


			12


			13








AC.19000 ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP DƯỚI NƯỚC BẰNG TÀU ĐÓNG CỌC BÚA ≤ 4,5 t



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, di chuyển thiết bị, cọc vào vị trí thi công trong phạm vi 30m, định vị cọc vào vị trí đóng, đóng cọc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Kích thước cọc (cm)





			


			


			


			


			45x45





			AC.193


			Đóng cọc bê tông cốt thép dưới nước bằng tàu đóng cọc búa 4,5t, chiều dài cọc ≤ 24m


			Vật liệu


			


			





			


			


			Cọc bê tông


			m


			101,00





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1,500





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			5,23





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Tàu đóng cọc búa 4,5 t


			ca


			2,349





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			2,349





			


			


			Tàu kéo 150 cv


			ca


			0,135





			


			


			Sà lan 250 t


			ca


			2,349





			


			


			Máy khác


			%


			2





			AC.194


			Đóng cọc bê tông cốt thép dưới nước bằng tàu đóng cọc búa 4,5t, chiều dài cọc > 24m


			Vật liệu 


			


			





			


			


			Cọc bê tông 


			m


			101,00





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1,500





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			5,04





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Tàu đóng cọc búa 4,5 t


			ca


			2,198





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			2,198





			


			


			Tàu kéo 150 cv


			ca


			0,135





			


			


			Sà lan 250 t


			ca


			2,198





			


			


			Máy khác


			%


			2





			


			14








AC.21000 ĐÓNG CỌC ỐNG BÊ TÔNG CỐT THÉP BẰNG MÁY ĐÓNG CỌC 3,5 t HOẶC BÚA RUNG 170 kW



AC.21110 ĐÓNG CỌC TRÊN CẠN



AC.21120 ĐÓNG CỌC DƯỚI NƯỚC



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, đưa cọc đến vị trí đóng, dựng cọc, chằng giữ cọc, lắp dựng tháo dỡ chụp đầu cọc, neo định vị cọc. Đóng cọc theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Trên cạn


			Dưới nước





			


			


			


			


			Đường kính cọc (mm)





			


			


			


			


			≤550


			≤800


			≤1000


			≤550


			≤800


			≤1000





			AC.211


			Đóng cọc ống bê tông cốt thép trên cạn bằng máy đóng cọc 3,5t hoặc búa rung 170kW


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cọc ống bê tông


			m


			101


			101


			101


			101


			101


			101





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			5,96


			7,42


			8,89


			7,65


			9,10


			10,80





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy đóng cọc 3,5 t


			ca


			2,394


			-


			-


			


			-


			-





			AC.211


			Đóng cọc ống bê tông cốt thép dưới nước bằng tàu đóng cọc 3,5t hoặc búa rung 170kW


			Tàu đóng cọc 3,5 t


			


			-


			-


			-


			2,870


			-


			-





			


			


			Búa rung 170 kW


			ca


			-


			2,70


			3,08


			-


			3,220


			3,710





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			2,394


			2,70


			3,08


			2,870


			3,220


			3,710





			


			


			Tời điện 5 t


			ca


			-


			2,70


			3,08


			-


			3,220


			3,710





			


			


			Phao thép 60 t


			ca


			-


			-


			-


			


			6,440


			7,420





			


			


			Sà lan 400 t


			ca


			-


			-


			-


			2,870


			3,220


			3,710





			


			


			Tàu kéo 150 cv


			ca


			-


			-


			-


			0,135


			0,540


			0,540





			


			


			Máy khác


			%


			1


			1


			1


			2,5


			2,5


			2,5





			


			11


			12


			13


			21


			22


			23








AC.21200 ĐÓNG CỌC ỐNG BÊ TÔNG CỐT THÉP DƯỚI NƯỚC BẰNG TÀU ĐÓNG CỌC BÚA THỦY LỰC 7,5 tấn



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, đưa cọc đến vị trí đóng, định vị hệ nổi, định vị cọc, dựng cọc, chằng giữ cọc, lắp dựng tháo dỡ chụp đầu cọc, neo định vị cọc. Đóng cọc theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Dưới nước





			


			


			


			


			Đường kính cọc (mm)





			


			


			


			


			≤600


			≤800


			≤1000





			AC.2121


			Đóng cọc ống bê tông cốt thép dưới nước bằng tàu đóng cọc búa thủy lực 7,5 t


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Cọc ống bê tông


			m


			101


			101


			101





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1,5


			1,5


			1,5





			


			


			Nhân công 3,5/7 


			công


			8,40


			8,79


			9,24





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Tàu đóng cọc búa thủy lực 7,5 t


			ca


			1,920


			2,008


			2,112





			


			


			Cần cẩu 50 t


			ca


			1,920


			2,008


			2,112





			


			


			Sà lan 400 t


			ca


			1,920


			2,008


			2,112





			


			


			Tàu kéo 150 cv


			ca


			0,135


			0,135


			0,135





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3








Ghi chú:



Công tác đóng cọc ống bê tông cốt thép dưới nước bằng tàu đóng cọc búa thủy lực 7,5 t áp dụng đối với trường hợp cọc nối trước có chiều dài đoạn cọc đã nối ≤50m.



AC.21500 KHOAN DẪN PHỤC VỤ ĐÓNG, ÉP CỌC BẰNG MÁY KHOAN XOAY



Thành phần công việc:



Chuẩn bị vật liệu, thiết bị. Khoan lỗ theo yêu cầu kỹ thuật. Trộn, bơm dung dịch sét trong quá trình khoan. Kiểm tra điều kiện của lỗ khoan để thực hiện các bước tiếp theo trong quy trình khoan.



Đơn vị tính: m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			300


			400


			500


			600





			AC.215


			Khoan dẫn phục vụ đóng, ép cọc bằng máy khoan xoay


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Bộ choòng nón xoay - loại M


			cái


			0,015


			0,015


			0,038


			0,058





			


			


			Cần khoan D63,5mm 


			m


			0,013


			-


			-


			-





			


			


			Cần khoan D114mm


			m


			-


			0,013


			0,024


			0,034





			


			


			Đầu nối cần


			bộ


			0,003


			0,003


			0,006


			0,008





			


			


			Đất sét


			m3


			0,369


			0,656


			1,025


			1,476





			


			


			Nước thi công


			m3


			1,96


			3,48


			5,444


			7,840





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,16


			0,21


			0,26


			0,28





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan xoay 54 cv


			ca


			0,050


			-


			-


			-





			


			


			Máy khoan xoay 300 cv


			ca


			-


			0,071


			0,086


			0,093





			


			


			Máy bơm nước 2 kW


			ca


			0,011


			0,014


			0,021


			0,030





			


			


			Máy trộn dung dịch 750 l


			ca


			0,023


			0,029


			0,041


			0,060





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			10


			20


			30


			40








Ghi chú:



- Định mức dự toán trên được xác định với độ sâu lỗ khoan từ 3m÷12m;



- Trường hợp độ sâu lỗ khoan < 3m thì không tính hao phí vật liệu đất sét và nước thi công; không tính hao phí máy bơm nước 2kW và máy trộn dung dịch 750L.


AC.22000 ĐÓNG CỌC ỐNG THÉP, CỌC THÉP HÌNH



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, định vị tim cọc, dựng cọc, đóng cọc theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Công tác lắp dựng tháo dỡ giá búa, đường di chuyển búa, làm sàn đạo đóng cọc chưa tính trong định mức.



AC.22300 ĐÓNG CỌC ỐNG THÉP BẰNG BÚA MÁY CÓ TRỌNG LƯỢNG BÚA ≤ 1,8 TẤN



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Trên cạn


			Dưới nước





			


			


			


			


			Đường kính cọc (mm)





			


			


			


			


			≤ 300


			≤ 500


			≤ 300


			≤ 500





			AC.2231


			Đóng cọc ống thép trên cạn bằng máy đóng cọc 1,8 t


			Vật liệu 


			


			


			


			


			





			


			


			Cọc


			m


			100


			100


			100


			100





			


			


			Vật liệu khác 


			%


			1


			1


			1,5


			1,5





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			2,85


			2,99


			4,14


			4,34





			AC.2232


			Đóng cọc ống thép dưới nước bằng tàu đóng cọc 1,8 t


			Máy thi công 


			


			


			


			


			





			


			


			Máy đóng cọc 1,8 t


			ca


			1,424


			1,496


			-


			-





			


			


			Tàu đóng cọc 1,8 t


			


			-


			-


			1,840


			1,928





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			-


			-


			1,840


			1,928





			


			


			Tàu kéo 150 cv


			ca


			-


			-


			0,135


			0,135





			


			


			Sà lan 200 t


			ca


			-


			-


			1,840


			1,928





			


			


			Máy khác


			%


			3


			3


			3


			3





			


			1


			2


			1


			2








AC.22400 ĐÓNG CỌC ỐNG THÉP BẰNG TÀU ĐÓNG CỌC BÚA THỦY LỰC ≤ 7,5 TẤN



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cọc (mm)





			


			


			


			


			≤600


			≤800


			≤1000





			AC.224


			Đóng cọc ống thép dưới nước bằng tàu đóng cọc búa thủy lực 7,5 t


			Vật liệu 


			


			


			


			





			


			


			Cọc ống thép 


			m


			100


			100


			100





			


			


			Vật liệu khác 


			%


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công 3,5/7 


			công


			6,27


			6,57


			6,90





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Tàu đóng cọc búa thủy lực 7,5 t


			ca


			1,672


			1,752


			1,840





			


			


			Cần cẩu 50 t


			ca


			1,672


			1,752


			1,840





			


			


			Sà lan 400 t


			ca


			1,672


			1,752


			1,840





			


			


			Tàu kéo 150 cv


			ca


			0,135


			0,135


			0,135





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5





			


			10


			20


			30








AC.22500 ĐÓNG CỌC THÉP HÌNH (THÉP U, I) BẰNG MÁY ĐÓNG CỌC 1,2 t HOẶC TÀU ĐÓNG CỌC 1,2 t


Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dài cọc (m)





			


			


			


			


			≤ 10


			> 10





			


			


			


			


			Cấp đất





			


			


			


			


			I


			II


			I


			II





			AC.225


			Đóng cọc thép hình trên cạn bằng máy đóng cọc 1,2 t


			Vật liệu 


			


			


			


			


			





			


			


			Cọc U, I 


			m


			100


			100


			100


			100





			


			


			Vật liệu khác 


			%


			1


			1


			1


			1





			


			


			Nhân công 3,5/7 


			công


			3,55


			3,74


			5,02


			5,38





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy đóng cọc 1,2 t


			ca


			1,776


			1,872


			2,512


			2,688





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			1,5


			1,5





			AC.226


			Đóng cọc thép hình dưới nước bằng tàu đóng cọc búa 1,2 t


			Vật liệu 


			


			


			


			


			





			


			


			Cọc U, I 


			m


			100


			100


			100


			100





			


			


			Vật liệu khác 


			%


			1


			1


			1


			1





			


			


			Nhân công 3,5/7 


			công


			5,14


			5,67


			7,58


			8,06





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Tàu đóng cọc 1,2 t


			ca


			2,314


			2,457


			3,283


			3,491





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			2,314


			2,457


			3,283


			3,491





			


			


			Tàu kéo 150 cv


			ca


			0,135


			0,135


			0,135


			0,135





			


			


			Sà lan 200 t


			ca


			2,314


			2,457


			3,283


			3,491





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			11


			12


			21


			22








AC.23100 NHỔ CỌC THÉP HÌNH, THÉP ỐNG BẰNG CẦN CẨU 25 t


Thành phần công việc:



Chuẩn bị máy móc, thiết bị nhổ cọc. Căn chỉnh, nhổ cọc thép hình, thép ống theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 100m cọc



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Trên cạn


			Dưới nước





			AC.231


			Nhổ cọc thép hình, cọc ống thép bằng cần cẩu 25 t


			Nhân công 3,5/7


			công


			2,66


			3,71





			


			


			Máy thi công 


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			1,330


			1,632





			


			


			Tàu kéo 150 cv


			ca


			-


			0,060





			


			


			Sà lan 200 t


			ca


			-


			1,632





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2





			


			10


			20








Ghi chú: Không phân biệt tiết diện cọc, loại cọc


AC.23200 NHỔ CỪ LARSEN BẰNG BÚA RUNG 170 kW



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, di chuyển máy đến vị trí nhổ cừ. Căn chỉnh, rung nhổ cừ larsen, theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 100m cọc



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Trên cạn


			Dưới nước





			AC.232


			Nhổ cừ Larsen bằng búa rung 170kW


			Nhân công 3,5/7


			công


			5,01


			6,04





			


			


			Máy thi công 


			


			


			





			


			


			Búa rung 170 kW


			ca


			1,784


			2,168





			


			


			Cần cẩu 25T


			ca


			1,784


			2,168





			


			


			Tàu kéo 150CV


			ca


			-


			0,070





			


			


			Sà lan 200T


			ca


			-


			2,168





			


			


			Máy khác


			%


			3


			3





			


			10


			20








AC. 24500 THI CÔNG GIẾNG CÁT BẰNG PHƯƠNG PHÁP ÉP RUNG LÀM CHẶT CÁT BẰNG MÁY BƠM NƯỚC



Thành phần công việc:



Chuẩn bị mặt bằng, thiết bị thi công, định vị tim giếng, di chuyển thiết bị và đua ống vách thép vào vị trí thi công, ép và rung hạ ống vách đến độ sâu thiết kế, xúc cát vào ống vách bằng thủ công kết hợp máy xúc lật, làm chặt cát bằng máy bơm nước kết hợp rung nhổ ống vách, hoàn thiện giếng cát đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đất





			


			


			


			


			I


			II





			


			


			


			


			Đường kính giếng D400 mm





			


			


			


			


			Chiều dài giếng





			


			


			


			


			L ≤ 20


			20 < L ≤ 40


			L ≤ 20


			20 < L ≤ 40





			AC.245


			Thi công giếng cát bằng phương pháp ép rung kết hợp máy bơm nước


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Cát


			m3


			16,190


			16,190


			16,190


			16,190





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,76


			1,42


			2,10


			1,93





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy búa rung tự hành 60kW


			ca


			0,174


			-


			0,193


			-





			


			


			Máy búa rung tự hành 90kW


			ca


			-


			0,160


			-


			0,178





			


			


			Máy bơm nước 1,1 kW


			ca


			0,174


			0,160


			0,193


			0,178





			


			


			Máy xúc lật 1,25 m3


			ca


			0,107


			0,099


			0,113


			0,104





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			11


			12


			21


			22








AC.24600 THI CÔNG GIẾNG CÁT BẰNG PHƯƠNG PHÁP ÉP RUNG LÀM CHẶT CÁT BẰNG MÁY NÉN KHÍ



Thành phần công việc:



Chuẩn bị mặt bằng, thiết bị thi công, định vị tim giếng, di chuyển thiết bị và đưa ống vách thép vào vị trí thi công, ép và rung hạ ống vách đến độ sâu thiết kế, xúc cát vào ống vách bằng máy xúc lật, làm chặt cát bằng máy nén khí kết hợp rung nhổ ống vách, hoàn thiện giếng cát đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đất





			


			


			


			


			I


			II





			


			


			


			


			Đường kính giếng D400 mm





			


			


			


			


			Chiều dài giếng (m)





			


			


			


			


			L ≤ 20


			20 < L ≤ 40


			L ≤ 20


			20 < L ≤ 40





			AC.246


			Thi công giếng cát bằng phương pháp ép rung kết hợp máy nén khí


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Cát


			m3


			16,190


			16,190


			16,190


			16,190





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,15


			1,10


			1,44


			1,38





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy búa rung tự hành 60kW


			ca


			0,154


			-


			0,170


			-





			


			


			Máy búa rung tự hành 90kW


			ca


			-


			0,147


			-


			0,163





			


			


			Máy nén khí 660m3/h


			ca


			0,154


			-


			0,170


			-





			


			


			Máy nén khí 1200m3/h


			ca


			-


			0,147


			-


			0,163





			


			


			Máy xúc lật 1,25 m3


			ca


			0,095


			0,091


			0,100


			0,096





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			11


			12


			21


			22








AC.25000 ÉP TRƯỚC CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP 


Thành phần công việc:



Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Di chuyển máy vào vị trí ép cọc, cẩu và định vị cọc vào vị trí ép, ép cọc bê tông cốt thép theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đất





			


			


			


			


			I


			II





			


			


			


			


			Kích thước cọc (cm)





			


			


			


			


			15x15


			20x20


			25x25


			15x15


			20x20


			25x25





			AC.251


			Ép trước cọc bê tông cốt thép chiều dài đoạn cọc ≤ 4m


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cọc bê tông


			m


			101


			101


			101


			101


			101


			101





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1


			1


			1


			1


			1





			


			


			Nhân công 3,5/7 


			công


			4,68


			8,47


			9,98


			5,38


			9,73


			12,18





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy ép cọc 150 t


			ca


			1,169


			1,694


			1,995


			1,344


			1,946


			2,436





			


			


			Cần cẩu 10 t


			ca


			1,169


			1,694


			1,995


			1,344


			1,946


			2,436





			


			


			Máy khác


			%


			3


			3


			3


			3


			3


			3





			AC.252


			Ép trước cọc bê tông cốt thép chiều dài đoạn cọc > 4m


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cọc bê tông


			m


			101


			101


			101


			101


			101


			101





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1


			1


			1


			1


			1





			


			


			Nhân công 3,5/7 


			công


			4,34


			7,88


			8,75


			5,10


			8,58


			10,75





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy ép cọc 150 t


			ca


			1,085


			1,575


			1,750


			1,274


			1,715


			2,135





			


			


			Cần cẩu 10 t


			ca


			1,085


			1,575


			1,750


			1,274


			1,715


			2,135





			


			


			Máy khác


			%


			3


			3


			3


			3


			3


			3





			


			11


			12


			13


			21


			22


			23








AC.26300 ÉP CỌC ỐNG BÊ TÔNG CỐT THÉP DỰ ỨNG LỰC BẰNG MÁY ÉP ROBOT THỦY LỰC TỰ HÀNH



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Di chuyển máy vào vị trí ép cọc, cẩu và định vị cọc vào vị trí ép, ép cọc đến độ sâu thiết kế theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đất





			


			


			


			


			I


			II





			


			


			


			


			Đường kính cọc (mm)





			


			


			


			


			400


			600


			400


			600





			AC.263


			Ép cọc ống bê tông cốt thép dự ứng lực bằng máy ép Robot thủy lực tự hành


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Cọc bê tông dự ứng lực


			m


			101


			101


			101


			101





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1


			1


			1





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			6,26


			6,72


			6,17


			6,62





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy ép cọc Robot thủy lực tự hành 860 t


			ca


			1,200


			1,216


			1,237


			1,252





			


			


			Cần cẩu 50 t


			ca


			0,300


			0,304


			0,310


			0,313





			


			


			Máy khác


			%


			1


			1


			1


			1





			


			11


			12


			21


			22








AC.26400 ÉP CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP DỰ ỨNG LỰC BẰNG MÁY ÉP ROBOT THỦY LỰC TỰ HÀNH



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Di chuyển máy vào vị trí ép cọc, cấu và định vị cọc vào vị trí ép, ép cọc đến độ sâu thiết kế theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đất





			


			


			


			


			I


			II





			


			


			


			


			Kích thước cọc (cm)





			


			


			


			


			35x35


			40x40


			35x35


			40x40





			AC.264


			Ép cọc bê tông cốt thép dự ứng lực bằng máy ép Robot thủy lực tự hành


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Cọc bê tông


			m


			101


			101


			101


			101





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			4,64


			4,98


			4,78


			5,13





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy ép cọc Robot thủy lực tự hành 860 t


			ca


			0,958


			0,969


			0,987


			0,998





			


			


			Cần cẩu 50t


			ca


			0,239


			0,243


			0,246


			0,250





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			11


			12


			21


			22








AC.27000 ÉP, NHỔ CỌC CỪ LARSEN BẰNG MÁY ÉP THỦY LỰC



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Nhổ cọc


			Ép cọc





			AC.271


			Ép, nhổ cọc cừ larsen bằng máy ép thủy lực


			Nhân công 3,5/7


			công


			4,65


			11,83





			


			


			Máy thi công 


			


			


			





			


			


			Máy ép thủy lực 130 t


			ca


			0,864


			1,296





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			0,864


			1,296





			


			


			Máy khác


			%


			1


			1





			


			10


			20








Ghi chú: Vật liệu cọc chưa tính trong định mức.



AC.29000 CÔNG TÁC NỐI CỌC



AC.29100 NỐI CỪ LARSEN



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, gia công bản táp và hàn nối, kiểm tra đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1 mối nối



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Trên cạn


			Dưới nước





			AC.291


			Nối cừ Larsen


			Vật liệu 


			


			


			





			


			


			Thép hình


			kg


			12,50


			12,50





			


			


			Que hàn


			kg


			1,750


			1,750





			


			


			Nhân công 3,5/7 


			công


			0,50


			0,65





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,550


			0,550





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			0,100


			0,150





			


			


			Sà lan 200 t


			ca


			-


			0,150





			


			


			Máy khác


			%


			-


			2





			


			11


			21








AC.29200 NỐI CỌC ỐNG THÉP, CỌC THÉP HÌNH 


Thành phần công việc:



Chuẩn bị, dựng cọc, hàn nối cọc, kiểm tra mối nối đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1 mối nối



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cọc thép hình


			Cọc ống thép





			AC.292


			Nối cọc ống thép, cọc thép hình


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Thép tấm


			kg


			18,50


			14,50





			


			


			Que hàn


			kg


			1,500


			2,500





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,25


			2,00





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,500


			0,700





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5





			


			11


			21








AC.29300 NỐI CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, chế tạo thép ốp, hàn nối cọc, kiểm tra bảo đảm theo yêu cầu kỹ thuật



Đơn vị tính: 1 mối nối



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Kích thước cọc (cm)





			


			


			


			


			20x20


			25x25


			30x30


			35x35


			40x40





			AC.293


			Nối cọc vuông bê tông cốt thép


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Thép tấm


			kg


			9,270


			10,29


			12,16


			19,41


			32,42





			


			


			Que hàn


			kg


			1,820


			1,920


			2,130


			3,580


			5,660





			


			


			Vật liệu khác


			%


			3


			3


			3


			3


			3





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,29


			0,34


			0,77


			0,81


			0,96





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,360


			0,380


			0,430


			0,720


			1,130








			


			


			Máy khác


			%


			3


			3


			3


			3


			3





			


			11


			21


			31


			41


			51








AC.29300 NỐI CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP DỰ ỨNG LỰC 


Thành phần công việc:



Chuẩn bị, chế tạo thép ốp, hàn nối cọc, hoàn thiện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1 mối nối



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Kích thước cọc (cm)





			


			


			


			


			45x45


			50 x50





			AC.293


			Nối cọc vuông bê tông cốt thép


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Thép tấm


			kg


			34,00


			35,61





			


			


			Que hàn


			kg


			6,130


			6,590





			


			


			Vật liệu khác


			%


			3


			3





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,08


			1,20





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23kW


			ca


			1,220


			1,320





			


			


			Máy khác


			%


			3


			3





			


			61


			71








Ghi chú: Thiết bị thi công phục vụ nối cọc đã tính trong định mức đóng cọc.



AC.29400 NỐI CỌC ỐNG BÊ TÔNG CỐT THÉP



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, lắp bu lông, hàn đính, hàn liên kết bu lông, bọc tôn xung quanh, nhồi vữa, quét nhựa đường. Kiểm tra bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1 mối nối



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cọc (mm)





			


			


			


			


			≤ 600


			≤ 1000





			AC.294


			Nối loại cọc ống bê tông cốt thép


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Bulông M24x85


			bộ


			16,00


			33,00





			


			


			Thép tấm


			kg


			3,450


			6,900





			


			


			Nhựa đường


			kg


			1,000


			2,000





			


			


			Que hàn


			kg


			1,500


			3,000





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5





			


			


			Nhân công 3,5/7 


			công


			0,75


			1,50





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,370


			0,705





			


			


			Máy khác


			%


			3


			3





			


			11


			21








Ghi chú: Thiết bị thi công phục vụ nối cọc đã tính trong định mức đóng cọc.



AC.30000 CÔNG TÁC KHOAN CỌC NHỒI



THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



Công tác khoan cọc nhồi trên cạn, dưới nước được định mức cho trường hợp khoan thẳng đứng, không có ống vách phụ, chiều sâu khoan ≤ 30m (tính từ mặt đất đối với khoan trên cạn; từ mặt nước đối với khoan dưới nước ứng với độ sâu mực nước ≤ 4m, tốc độ dòng chảy ≤ 2m/s, mực nước thủy triều lên và xuống chênh lệch ≤ 1,5m). Nếu khoan cọc nhồi khác với các điều kiện trên được tính như sau:



- Trường hợp độ sâu khoan > 30m thì từ m khoan thứ 31 trở đi được nhân hệ số 1,015 so với hao phí nhân công và máy thi công của định mức tương ứng.



- Khoan ở nơi có tốc độ dòng chảy > 2m/s được nhân hệ số 1,1; khoan tại các cảng đang hoạt động, hải đảo được nhân hệ số 1,2 so với hao phí nhân công và máy thi công của định mức tương ứng.



- Trường hợp do yêu cầu kỹ thuật phải khoan xiên vào đất, đá thì khoan xiên vào đất được nhân hệ số 1,2; khoan xiên vào đá được nhân hệ số 1,3 so với hao phí nhân công và máy thi công của định mức tương ứng.



- Trường hợp khoan dưới nước, ở nơi có mực nước sâu > 4m thì cứ 1m mực nước sâu thêm được nhân hệ số 1,05 so với định mức tương ứng; khoan ở khu vực thủy triều mạnh, chênh lệch mực nước thủy triều lúc nước lên so với lúc nước xuống > 1,5m thì cứ 1m chênh lệch mực nước thủy triều lên, xuống được nhân hệ số 1,05 so với hao phí nhân công và máy thi công của định mức khoan tương ứng. (Hệ số cho chiều sâu mực nước tăng thêm hoặc chênh lệch mực nước thủy triều lên, xuống là 1+m*0,05; trong đó m là số mét mực nước tăng thêm hoặc số mét chênh lệch mực nước thủy triều lên, xuống).


- Trường hợp khoan có ống vách phụ mà chiều dài ống vách phụ > 30% chiều dài cọc được nhân hệ số 1,1 so với hao phí nhân công và máy thi công của định mức tương ứng.



- Công tác khoan cọc nhồi vào đất sét dẻo, sét cứng đến rất cứng, cát chặt vừa đến cát rất chặt, đất lẫn cuội sỏi có kích thước đến ≤ 10cm thì định mức khoan vào đất này được nhân hệ số 1,2 so với định mức khoan vào đất tương ứng.



Công tác cọc khoan nhồi sử dụng ống vách cố định giữ thành lỗ khoan để lại trong công trình thì mức hao hụt vữa bê tông của công tác bê tông cọc nhồi bằng 10%.



AC.31000 KHOAN TẠO LỖ BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHOAN XOAY CÓ ỐNG VÁCH



(Không sử dụng dung dịch khoan)



Thành phần công việc:



Các công tác chuẩn bị, khoan tạo lỗ, xoay hạ, lắp nối, ống vách; tháo và nâng dần ống vách (khi đổ bê tông), xử lý cặn lắng, thổi rửa lỗ khoan, kiểm tra, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



AC.31100 KHOAN VÀO ĐẤT TRÊN CẠN



Đơn vị tính: 1m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính lỗ khoan (mm)





			


			


			


			


			800


			1000


			1200


			1500


			2000





			AC.311


			Khoan vào đất trên cạn bằng máy khoan momen xoay 80KNm ÷ 200KNm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Răng khoan đất


			cái


			0,350


			0,414


			0,503


			0,626


			0,823





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,03


			1,08


			1,16


			1,27


			1,50





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan 80KNm÷125KNm


			ca


			0,064


			0,069


			0,076


			-


			-





			


			


			Máy khoan 150KNm÷200KNm


			ca


			-


			-


			-


			0,089


			0,108





			


			


			Cần cẩu 50 t


			ca


			0,064


			0,069


			0,076


			0,089


			0,108





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			10


			20


			30


			40


			50








AC.31200 KHOAN VÀO ĐẤT DƯỚI NƯỚC



Đơn vị tính: 1m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính lỗ khoan (mm)





			


			


			


			


			800


			1000


			1200


			1500


			2000





			AC.312


			Khoan vào đất dưới nước bằng máy khoan momen xoay 80KNm÷200KNm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Răng khoan đất


			cái


			0,350


			0,414


			0,503


			0,626


			0,823





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,21


			1,27


			1,36


			1,50


			1,76





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan 80KNm÷125KNm


			ca


			0,075


			0,080


			0 089


			-


			-





			


			


			Máy khoan 150KNm÷200KNm


			ca


			-


			-


			-


			0,103


			0 126





			


			


			Cần cẩu 50 t


			ca


			0,075


			0,080


			0,089


			0,103


			0,126





			


			


			Sà lan 400 t


			ca


			0,075


			0,080


			0,089


			0,103


			0,126





			


			


			Sà lan 200 t


			ca


			0,075


			0,080


			0,089


			0,103


			0,126





			


			


			Tàu kéo 150 cv


			ca


			0,050


			0,054


			0,059


			0,069


			0,084





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			10


			20


			30


			40


			50








AC.31300 KHOAN ĐÁ TRÊN CẠN



Đơn vị tính: 1m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính lỗ khoan (mm)





			


			


			


			


			800


			1000


			1200


			1500


			2000





			AC.3131


			Khoan vào đá cấp I, trên cạn, bằng máy khoan momen xoay >200KNm÷400KNm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Răng khoan đá


			cái


			0,525


			0,627


			0,769


			0,966


			1,284





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			2,70


			2,89


			3,16


			3,54


			4,26





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan > 200KNm÷300KNm


			ca


			0,225


			0,243


			0,273


			-


			-





			


			


			Máy khoan > 300KNm÷400KNm


			ca


			-


			-


			-


			0,319


			0,394





			


			


			Cần cẩu 50 t


			ca


			0,225


			0,243


			0,273


			0,319


			0,394





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			AC.3132


			Khoan vào đá cấp II, trên cạn, bằng máy khoan momen xoay >200KNm÷400KNm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Răng khoan đá


			cái


			0,467


			0,557


			0,681


			0,854


			1,132





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			2,16


			2,31


			2,51


			2,82


			3,38





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan > 200KNm÷300KNm


			ca


			0,180


			0,194


			0,217


			-


			-





			


			


			Máy khoan > 300KNm÷400KNm


			ca


			-


			-


			-


			0,254


			0,312





			


			


			Cần cẩu 50 t


			ca


			0,180


			0,194


			0,217


			0,254


			0,312





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			1


			2


			3


			4


			5








Đơn vị tính: 1m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính lỗ khoan (mm)





			


			


			


			


			800


			1000


			1200


			1500


			2000





			AC.3133


			Khoan vào đá cấp III, trên cạn, bằng máy khoan momen xoay >200KNm÷400KNm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Răng khoan đá


			cái


			0,420


			0,500


			0,610


			0,764


			1,011





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,80


			1,92


			2,09


			2,33


			2,80





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan > 200KNm÷300KNm


			ca


			0,150


			0,161


			0,180


			-


			-





			


			


			Máy khoan > 300KNm÷400KNm


			ca


			-


			-


			-


			0,210


			0,258





			


			


			Cần cẩu 50 t


			ca


			0,150


			0,161


			0,180


			0,210


			0,258





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			AC.3134


			Khoan vào đá cấp IV, trên cạn, bằng máy khoan momen xoay >200KNm÷400KNm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Răng khoan đá


			cái


			0,382


			0,454


			0,553


			0,690


			0,912





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,54


			1,64


			1,78


			1,99


			2,38





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan > 200KNm÷300KNm


			ca


			0,129


			0,138


			0,154


			-


			-





			


			


			Máy khoan > 300KNm÷400KNm


			ca


			-


			-


			-


			0,179


			0,220





			


			


			Cần cẩu 50 t


			ca


			0,129


			0,138


			0,154


			0,179


			0,220





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			1


			2


			3


			4


			5








AC.31400 KHOAN ĐÁ DƯỚI NƯỚC


Đơn vị tính: 1m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính lỗ khoan (mm)





			


			


			


			


			800


			1000


			1200


			1500


			2000





			AC.3141


			Khoan vào đá cấp I, dưới nước, bằng máy khoan momen xoay >200KNm÷400KNm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Răng khoan đá


			cái


			0,525


			0,627


			0,769


			0,966


			1,284





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			3,10


			3,32


			3,63


			4,07


			4,90





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan > 200KNm÷300KNm


			ca


			0,262


			0,283


			0,317


			-


			-





			


			


			Máy khoan > 300KNm÷400KNm


			ca


			-


			-


			-


			0,371


			0,458





			


			


			Cần cẩu 50 t


			ca


			0,262


			0,283


			0,317


			0,371


			0,458





			


			


			Sà lan 400 t


			ca


			0,262


			0,283


			0,317


			0,371


			0,458





			


			


			Sà lan 200 t


			ca


			0,262


			0,283


			0,317


			0,371


			0,458





			


			


			Tàu kéo 150 cv


			ca


			0,162


			0,175


			0,197


			0,230


			0,284





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			AC.3142


			Khoan vào đá cấp II, dưới nước, bằng máy khoan momen xoay >200KNm÷400KNm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Răng khoan đá


			cái


			0,467


			0,557


			0,681


			0,854


			1,132





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			2,48


			2,65


			2,89


			3,24


			3,89





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan > 200KNm÷300KNm


			ca


			0,209


			0,226


			0,253


			-


			-





			


			


			Máy khoan > 300KNm÷400KNm


			ca


			-


			-


			-


			0,295


			0,363





			


			


			Cần cẩu 50 t


			ca


			0,209


			0,226


			0,253


			0,295


			0,363





			


			


			Sà lan 400 t


			ca


			0,209


			0,226


			0,253


			0,295


			0,363





			


			


			Sà lan 200 t


			ca


			0,209


			0,226


			0,253


			0,295


			0,363





			


			


			Tàu kéo 150 cv


			ca


			0,130


			0,140


			0,157


			0,183


			0,225





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			1


			2


			3


			4


			5








Đơn vị tính: 1m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính lỗ khoan (mm)





			


			


			


			


			800


			1000


			1200


			1500


			2000





			AC.3143


			Khoan vào đá cấp III, dưới nước, bằng máy khoan momen xoay >200KNm÷400KNm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Răng khoan đá


			cái


			0,420


			0,500


			0,610


			0,764


			1,011





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			2,07


			2,21


			2,40


			2,68


			3,21





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan > 200KNm÷300KNm


			ca


			0,174


			0,188


			0,210


			-


			-





			


			


			Máy khoan > 300KNm÷400KNm


			ca


			-


			-


			-


			0,245


			0,300





			


			


			Cần cẩu 50 t


			ca


			0,174


			0,188


			0,210


			0,245


			0,300





			


			


			Sà lan 400 t


			ca


			0,174


			0,188


			0,210


			0,245


			0,300





			


			


			Sà lan 200 t


			ca


			0,174


			0,188


			0,210


			0,245


			0,300





			


			


			Tàu kéo 150 cv


			ca


			0,108


			0,116


			0,130


			0,152


			0,186





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			AC.3144


			Khoan vào đá cấp IV, dưới nước, bằng máy khoan momen xoay >200KNm÷400KNm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Răng khoan đá


			cái


			0,382


			0,454


			0,553


			0,690


			0,912





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,77


			1,89


			2,05


			2,28


			2,73





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan > 200KNm÷300KNm


			ca


			0,150


			0,161


			0,179


			-


			-





			


			


			Máy khoan > 300KNm÷400KNm


			ca


			-


			-


			-


			0,208


			0,255





			


			


			Cần cẩu 50 t


			ca


			0,150


			0,161


			0,179


			0,208


			0,255





			


			


			Sà lan 400 t


			ca


			0,150


			0,161


			0,179


			0,208


			0,255





			


			


			Sà lan 200 t


			ca


			0,150


			0,161


			0,179


			0,208


			0,255





			


			


			Tàu kéo 150 cv


			ca


			0,093


			0,100


			0,111


			0,129


			0,158





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			1


			2


			3


			4


			5








AC.32000 KHOAN TẠO LỖ BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHOAN XOAY PHẢN TUẦN HOÀN (có sử dụng dung dịch khoan)


Thành phần công việc:



Các công tác chuẩn bị, khoan tạo lỗ, hạ và rút ống vách bảo vệ phần miệng lỗ khoan, xử lý cặn lắng, thổi rửa lỗ khoan, kiểm tra; hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Ghi chú:



- Mức hao phí ống vách bảo vệ phần miệng lỗ khoan được tính riêng cho từng loại lỗ khoan phù hợp với yêu cầu của chỉ dẫn kỹ thuật và điều kiện thi công cụ thể.



- Công tác bơm cấp, hút, thu hồi dung dịch chống sụt thành lỗ khoan được tính riêng.


AC.32100 KHOAN VÀO ĐẤT TRÊN CẠN



Đơn vị tính: 1m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính lỗ khoan (mm)





			


			


			


			


			800


			1000


			1200


			1500


			2000





			AC.321


			Khoan vào đất trên cạn bằng máy khoan momen xoay 80KNm ÷ 200KNm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Răng khoan đất 


			cái


			0,350


			0,414


			0,503


			0,626


			0,823





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,98


			1,03


			1,11


			1,22


			1,44





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan 80KNm÷125KNm


			ca


			0,062


			0,066


			0,073


			-


			-





			


			


			Máy khoan 150KNm÷200KNm


			ca


			-


			-


			-


			0,085


			0,103





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			0,062


			0,066


			0,073


			0,085


			0,103





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			10


			20


			30


			40


			50








AC.32200 KHOAN VÀO ĐẤT DƯỚI NƯỚC



Đơn vị tính: 1m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính lỗ khoan (mm)





			


			


			


			


			800


			1000


			1200


			1500


			2000





			AC.322


			Khoan vào đất dưới nước bằng máy khoan momen xoay 80KNm ÷ 200KNm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Răng khoan đất


			cái


			0,350


			0,414


			0,503


			0,626


			0,823





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,13


			1,19


			1,27


			1,40


			1,65





			


			


			Máy thi công 


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan 80KNm÷125KNm


			ca


			0,072


			0,077


			0,086


			-


			-





			


			


			Máy khoan 150KNm÷200KNm


			ca


			-


			-


			-


			0,100


			0,122





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			0,072


			0,077


			0,086


			0,100


			0,122





			


			


			Sà lan 400 t


			ca


			0,072


			0,077


			0,086


			0,100


			0,122





			


			


			Sà lan 200 t


			ca


			0,072


			0,077


			0,086


			0,100


			0,122





			


			


			Tàu kéo 150 cv


			ca


			0,049


			0,052


			0,058


			0,067


			0,082





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			10


			20


			30


			40


			50








AC.32300 KHOAN VÀO ĐÁ TRÊN CẠN



Đơn vị tính: 1m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính lỗ khoan (mm)





			


			


			


			


			800


			1000


			1200


			1500


			2000





			AC.3231


			Khoan vào đá cấp I, trên cạn, bằng máy khoan momen xoay >200KNm÷400KNm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Răng khoan đá 


			cái


			0,525


			0,627


			0,769


			0,966


			1,284





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			2,40


			2,57


			2,81


			3,15


			3,79





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan > 200KNm÷300KNm


			ca


			0,200


			0,216


			0,242


			-


			-





			


			


			Máy khoan > 300KNm÷400KNm


			ca


			-


			-


			-


			0,284


			0,350





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			0,200


			0,216


			0,242


			0,284


			0,350





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			AC.3232


			Khoan vào đá cấp II, trên cạn, bằng máy khoan momen xoay >200KNm÷400KNm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Răng khoan đá


			cái


			0,467


			0,557


			0,681


			0,854


			1,132





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công 3,5/7 


			công


			1,92


			2,05


			2,24


			2,50


			3,01





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan > 200KNm÷300KNm


			ca


			0,160


			0,173


			0,193


			-


			-





			


			


			Máy khoan > 300KNm÷400KNm


			ca


			-


			-


			-


			0,226


			0,278





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			0,160


			0,173


			0,193


			0,226


			0,278





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			1


			2


			3


			4


			5








Đơn vị tính: 1m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính lỗ khoan (mm)





			


			


			


			


			800


			1000


			1200


			1500


			2000





			AC.3233


			Khoan vào đá cấp III, trên cạn, bằng máy khoan momen xoay >200KNm÷400KNm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Răng khoan đá 


			cái


			0,420


			0,500


			0,610


			0,764


			1,011





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công 3,5/7 


			công


			1,60


			1,71


			1,86


			2,07


			2,49





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan > 200KNm÷300KNm


			ca


			0,133


			0,144


			0,160


			-


			-





			


			


			Máy khoan > 300KNm÷400KNm


			ca


			-


			-


			-


			0,187


			0,230





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			0,133


			0,144


			0,160


			0,187


			0,230





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			AC.3234


			Khoan vào đá cấp IV, trên cạn, bằng máy khoan momen xoay >200KNm÷400KNm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Răng khoan đá 


			cái


			0,382


			0,454


			0,553


			0,690


			0,912





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,37


			1,46


			1,58


			1,77


			2,11





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan > 200KNm÷300KNm


			ca


			0,114


			0,123


			0,137


			-


			-





			


			


			Máy khoan > 300KNm÷400KNm


			ca


			-


			-


			-


			0,159


			0,195





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			0,114


			0,123


			0,137


			0,159


			0,195





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			1


			2


			3


			4


			5








AC.32400 KHOAN ĐÁ DƯỚI NƯỚC


Đơn vị tính: 1m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính lỗ khoan (mm)





			


			


			


			


			800


			1000


			1200


			1500


			2000





			AC.3241


			Khoan vào đá cấp I, dưới nước, bằng máy khoan momen xoay >200KNm÷400KNm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Răng khoan đá


			cái


			0,525


			0,627


			0,769


			0,966


			1,284





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			2,76


			2,95


			3,22


			3,62


			4,35





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan > 200KNm÷300KNm


			ca


			0,235


			0,254


			0,285


			-


			-





			


			


			Máy khoan > 300KNm÷400KNm


			ca


			-


			-


			-


			0,334


			0,412





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			0,235


			0,254


			0,285


			0,334


			0,412





			


			


			Sà lan 400 t


			ca


			0,235


			0,254


			0,285


			0,334


			0,412





			


			


			Sà lan 200 t


			ca


			0,235


			0,254


			0,285


			0,334


			0,412





			


			


			Tàu kéo 150 cv


			ca


			0,146


			0,158


			0,177


			0,207


			0,255





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			AC.3242


			Khoan vào đá cấp II, dưới nước, bằng máy khoan momen xoay >200KNm÷400KNm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Răng khoan đá


			cái


			0,467


			0,557


			0,681


			0,854


			1,132





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			2,21


			2,36


			2,57


			2,88


			3,46





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan > 200KNm÷300KNm


			ca


			0,188


			0,203


			0,227


			-


			-





			


			


			Máy khoan > 300KNm÷400KNm


			ca


			-


			-


			-


			0,266


			0,327





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			0,188


			0,203


			0,227


			0,266


			0,327





			


			


			Sà lan 400 t


			ca


			0,188


			0,203


			0,227


			0,266


			0,327





			


			


			Sà lan 200 t


			ca


			0,188


			0,203


			0,227


			0,266


			0,327





			


			


			Tàu kéo 150 cv


			ca


			0,117


			0,126


			0,141


			0,165


			0,203





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			1


			2


			3


			4


			5








Đơn vị tính: 1m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính lỗ khoan (mm)





			


			


			


			


			800


			1000


			1200


			1500


			2000





			AC.3243


			Khoan vào đá cấp III, dưới nước, bằng máy khoan momen xoay >200KNm÷400KNm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Răng khoan đá


			cái


			0,420


			0,500


			0,610


			0,764


			1,011





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công 3,5/7 


			công


			1,84


			1,96


			2,13


			2,38


			2,86





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan > 200KNm÷300KNm


			ca


			0,157


			0,169


			0,189


			-


			-





			


			


			Máy khoan > 300KNm÷400KNm


			ca


			-


			-


			-


			0,220


			0,270





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			0,157


			0,169


			0,189


			0,220


			0,270





			


			


			Sà lan 400 t


			ca


			0,157


			0,169


			0,189


			0,220


			0,270





			


			


			Sà lan 200 t


			ca


			0,157


			0,169


			0,189


			0,220


			0,270





			


			


			Tàu kéo 150 cv


			ca


			0,097


			0,105


			0,117


			0,136


			0,167





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			AC.3244


			Khoan vào đá cấp IV, dưới nước, bằng máy khoan momen xoay >200KNm÷400KNm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Răng khoan đá


			cái


			0,382


			0,454


			0,553


			0,690


			0,912





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,58


			1,68


			1,82


			2,03


			2,43





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan > 200KNm÷300KNm


			ca


			0,134


			0,144


			0,161


			-


			-





			


			


			Máy khoan > 300KNm÷400KNm


			ca


			-


			-


			-


			0,187


			0,230





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			0,134


			0,144


			0,161


			0,187


			0,230





			


			


			Sà lan 400 t


			ca


			0,134


			0,144


			0,161


			0,187


			0,230





			


			


			Sà lan 200 t


			ca


			0,134


			0,144


			0,161


			0,187


			0,230





			


			


			Tàu kéo 150 cv


			ca


			0,083


			0,090


			0,100


			0,116


			0,142





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			1


			2


			3


			4


			5








AC.32800 BƠM DUNG DỊCH BENTONIT CHỐNG SỤT THÀNH LỖ KHOAN, THÀNH CỌC BARRETTE



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, trộn dung dịch bentônít bằng máy trộn, bơm dung dịch vào hố khoan, thu hồi dung dịch, vận chuyển vật liệu trong phạm vi công trình.



Đơn vị tính: 1m3 dung dịch



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Lỗ khoan trên cạn


			Lỗ khoan dưới nước





			AC.328


			Bơm dung dịch bentônít


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Ben tô nít


			kg


			39,26


			39,26





			


			


			Phụ gia CMC


			kg


			1,910


			1,910





			


			


			Nước ngọt


			m3


			0,670


			0,670





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,58


			0,64





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy trộn dung dịch 750 lít


			ca


			0,050


			0,055





			


			


			Máy sàng lọc 100 m3/h


			ca


			0,050


			0,055





			


			


			Máy bơm dung dịch 200 m3/h


			ca


			0,050


			0,055





			


			


			Sà lan 200 t


			ca


			-


			0,120





			


			


			Tàu kéo 150 cv


			ca


			-


			0,010





			


			


			Máy khác


			%


			2


			3





			


			10


			20








Ghi chú: Định mức trên chỉ sử dụng khi không sử dụng được dung dịch polymer để chống sụt thành hố khoan.



AC.32900 BƠM DUNG DỊCH POLYMER CHỐNG SỤT THÀNH LỖ KHOAN, THÀNH CỌC BARRETTE



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, trộn dung dịch polymer bằng máy trộn, bom dung dịch vào hố khoan, thu hồi dung dịch, vận chuyển vật liệu trong phạm vi công trình.


Đơn vị tính: 1m3 dung dịch



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Lỗ khoan trên cạn


			Lỗ khoan dưới nước





			AC.329


			Bơm dung dịch polymer


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Polymer


			kg


			0,900


			0,900





			


			


			Phụ gia Soda


			kg


			1,120


			1,120





			


			


			Nước


			m3


			0,660


			0,660





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,36


			0,40





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy trộn dung dịch 750 lít


			ca


			0,035


			0,038





			


			


			Máy bơm dung dịch 200 m3/h


			ca


			0,033


			0,037





			


			


			Sà lan 200 t


			ca


			-


			0,120





			


			


			Tàu kéo 150 cv


			ca


			-


			0,010





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2





			


			10


			20








AC.33000 KHOAN TẠO LỖ BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHOAN ĐẬP CÁP



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, lắp dựng, tháo dỡ thiết bị khoan, khoan, xả múc dung dịch sét trong lỗ khoan, múc mùn khoan đổ ra hố chứa mùn khoan hoặc đổ vào Sà lan, khoan tiếp hiệp 2, làm sạch đáy lỗ khoan bằng ống múc.



AC.33300 KHOAN VÀO ĐÁ TRÊN CẠN



Đơn vị tính: 1m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đá cấp I


			Đá cấp II





			


			


			


			


			Đường kính lỗ khoan (mm)





			


			


			


			


			600


			800


			1000


			600


			800


			1000





			AC.333


			Khoan vào đá trên cạn, đá cấp I


			Nhân công 3,5/7


			công


			8,97


			11,96


			14,95


			8,52


			11,38


			14,22





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			AC.333


			Khoan vào đá trên cạn, đá cấp II


			Máy khoan đập cáp 40kW (hoặc tương tự)


			ca


			1,295


			1,750


			2,184


			1,225


			1,631


			2,044





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			0,203


			0,266


			0,329


			0,189


			0,245


			0,308





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5


			5





			


			11


			12


			13


			21


			22


			23








Đơn vị tính: 1m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đá cấp III


			Đá cấp IV





			


			


			


			


			Đường kính lỗ khoan (mm)





			


			


			


			


			600


			800


			1000


			600


			800


			1000





			AC.333


			Khoan vào đá trên cạn, đá cấp III


			Nhân công 3,5/7


			công


			8,10


			10,79


			13,49


			7,69


			10,17


			12,71





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			AC.333


			Khoan vào đá trên cạn, đá cấp IV


			Máy khoan đập cáp 40kW (hoặc tương tự)


			ca


			1,162


			1,547


			1,932


			1,099


			1,463


			1,827





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			0,175


			0,231


			0,287


			0,161


			0,210


			0,259





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5


			5





			


			31


			32


			33


			31


			32


			33








AC.33400 KHOAN VÀO ĐÁ DƯỚI NƯỚC



Đơn vị tính: 1m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đá cấp I


			Đá cấp II





			


			


			


			


			Đường kính lỗ khoan (mm)





			


			


			


			


			600


			800


			1000


			600


			800


			1000





			AC.334


			Khoan vào đá dưới nước đá cấp I


			Nhân công 3,5/7


			công


			10,32


			13,72


			17,15


			9,80


			13,03


			16,29





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan đập cáp 40KW (hoặc tương tự)


			ca


			1,484


			1,974


			2,464


			1,428


			1,897


			2,366





			AC.334


			Khoan vào dưới dưới cấp II


			Cần cẩu 25 t


			ca


			0,231


			0,301


			0,371


			0,217


			0,287


			0,357





			


			


			Sà lan (đặt máy) 200 t


			ca


			1,484


			1,974


			2,464


			1,428


			1,897


			2,366





			


			


			Sà lan (chứa vật liệu) 200 t


			ca


			1,484


			1,974


			2,464


			1,428


			1,897


			2,366





			


			


			Tàu kéo 75cv


			ca


			0,441


			0,581


			0,721


			0,413


			0,546


			0,679





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5


			5





			


			11


			12


			13


			21


			22


			23








Đơn vị tính: 1m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đá cấp III


			Đá cấp IV





			


			


			


			


			Đường kính lỗ khoan (mm)





			


			


			


			


			600


			800


			1000


			600


			800


			1000





			AC.334


			Khoan vào đá dưới nước cấp III


			Nhân công 3,5/7


			công


			9,31


			12,38


			15,47


			8,84


			11,75


			14,69





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan đập cáp 40KW (hoặc tương tự)


			ca


			1,351


			1,792


			2,240


			1,281


			1,701


			2,121





			AC.334


			Khoan vào đá dưới nước cấp IV


			Cần cẩu 25 t


			ca


			0,203


			0,266


			0,329


			0,189


			0,245


			0,301





			


			


			Sà lan (đặt máy) 200 t


			ca


			1,351


			1,792


			2,240


			1,281


			1,701


			2,121





			


			


			Sà lan (chứa vật liệu) 200 t


			ca


			1,351


			1,792


			2,240


			1,281


			1,701


			2,121





			


			


			Tàu kéo 75cv


			ca


			0,392


			0,518


			0,644


			0,371


			0,490


			0,609





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5


			5





			


			31


			32


			33


			41


			42


			43








AC.34500 LẮP ĐẶT ỐNG VÁCH CỌC KHOAN NHỒI 


Thành phần công việc:



Chuẩn bị, gia công, lắp đặt, tháo dỡ hệ thống dẫn hướng ống vách, vận chuyển cấu kiện, lắp đặt, tháo dỡ thiết bị rung hạ, định vị lắp dựng ống vách bằng cần cẩu, hàn nối ống vách, đóng, rung hạ ống vách đến độ sâu quy định (chưa có hao phí ống vách).


AC.34510 DƯỚI NƯỚC



Đơn vị tính: 1m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cọc (mm)





			


			


			


			


			≤800


			≤1000


			≤1300


			≤1500


			≤2000





			AC.3451


			Lắp đặt ống vách cọc khoan nhồi dưới nước


			Vật liệu 


			


			


			


			


			


			





			


			


			Thép hình


			kg


			3,970


			4,360


			4,570


			4,790


			5,260





			


			


			Que hàn


			kg


			1,200


			1,320


			1,450


			1,590


			2,100





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			4,05


			4,77


			6,20


			7,38


			15,28





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 10T


			ca


			0,075


			0,078


			0,081


			0,086


			0,160





			


			


			Cẩu nổi 30T


			ca


			0,075


			0,078


			0,081


			0,086


			0,160





			


			


			Máy hàn 23kW


			ca


			0,480


			0,530


			0,580


			0,640


			0,840





			


			


			Búa rung 170kW


			ca


			0,075


			0,078


			0,081


			0,086


			0,160





			


			


			Sà lan 400T


			ca


			0,075


			0,078


			0,081


			0,086


			0,160





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			1


			2


			3


			4


			5








AC.34520 TRÊN CẠN



Đơn vị tính: 1m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cọc (mm)





			


			


			


			


			≤800


			≤1000


			≤1300


			≤1500


			≤2000





			AC.3452


			Lắp đặt ống vách cọc khoan nhồi trên cạn


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Thép hình


			kg


			1,200


			1,500


			1,700


			2,000


			2,500





			


			


			Que hàn


			kg


			1,200


			1,320


			1,450


			1,590


			2,100





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			3,24


			3,82


			4,96


			5,91


			12,22





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 25T


			ca


			0,064


			0,066


			0,07


			0,075


			0,085





			


			


			Máy hàn 23kW


			ca


			0,480


			0,530


			0,580


			0,640


			0,840





			


			


			Búa rung 170 kW


			ca


			0,064


			0,066


			0,07


			0,075


			0,085





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			1


			2


			3


			4


			5








AC.35100 ĐÀO TẠO TƯỜNG BARRETTE 


Thành phần công việc:



Chuẩn bị, định vị tường đào, đào đất bằng cần cẩu bánh xích gắn gầu đào, đào đất theo kích thước tường chắn, kiểm tra, hoàn thiện tường đào đảm bảo yêu cầu kỹ thuật



(Định mức chưa bao gồm gioăng cản nước, công tác đào tường dẫn hướng trên miệng hố đào)



Đơn vị tính: 1m chiều sâu



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Kích thước đào





			


			


			


			


			0,5x1,2


			0,6x1,2


			0,6x1,8


			0,8x1,8





			AC.351


			Đào tạo tường barrette


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,92


			1,13


			1,17


			1,34





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 50 t


			ca


			0,051


			0,061


			0,064


			0,074





			


			


			Gầu đào


			ca


			0,051


			0,061


			0,064


			0,074





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			10


			20


			30


			40








Đơn vị tính: 1m chiều sâu



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Kích thước đào





			


			


			


			


			0,8x2,8


			1,0x2,8


			1,2x2,8


			1,5x2,8





			AC.351


			Đào tạo tường barrette


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,98


			2,44


			3,19


			4,00





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 50 t


			ca


			0,110


			0,133


			0,174


			0,220





			


			


			Gầu đào


			ca


			0,110


			0,133


			0,174


			0,220





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			50


			60


			70


			80








Ghi chú:



Đào tạo tường barrette được định mức cho 1m chiều sâu ứng với các loại gầu đào ở độ sâu ≤ 30m. Trường hợp độ sâu tường > 30m thì cứ 10m sâu thêm hao phí nhân công, hao phí máy thi công được nhân hệ số 1,05 so với định mức tương ứng. (Hệ số độ sâu tường là 1+m/10*0,05; trong đó m là chiều dài lỗ khoan ngoài phạm vi 30m).


AC.41110 THI CÔNG CỌC XI MĂNG ĐẤT ĐƯỜNG KÍNH 600MM BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHUN KHÔ SỬ DỤNG MÁY KHOAN CỌC XI MĂNG ĐẤT 2 CẦN



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, định vị lỗ khoan; khoan và làm nát đất đến độ sâu thiết kế; xoay ngược chiều mũi khoan để rút mũi khoan lên và đồng thời phun bột xi măng và trộn đều đất với xi măng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Hàm lượng xi măng (kg/m3)





			


			


			


			


			200


			220


			240


			350





			AC.4111


			Thi công cọc xi măng đất đường kính 600mm bằng phương pháp phun khô sử dụng máy khoan cọc xi măng đất 2 cần


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Xi măng


			kg


			59,35


			65,28


			71,22


			103,91





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,08


			0,08


			0,08


			0,08





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan cọc xi măng đất (2 cần)


			ca


			0,013


			0,013


			0,013


			0,013





			


			


			Máy nén khí 600 m3/h


			ca


			0,013


			0,013


			0,013


			0,013





			


			


			Máy cấp xi măng


			ca


			0,013


			0,013


			0,013


			0,013





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			1


			2


			3


			4








AC.41210 THI CÔNG CỌC XI MĂNG ĐẤT ĐƯỜNG KÍNH 600MM BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHUN ƯỚT SỬ DỤNG MÁY KHOAN CỌC XI MĂNG ĐẤT 2 CẦN



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, trộn dung dịch vữa xi măng, định vị lỗ khoan, khoan và kết hợp phun vữa xi măng đến độ sâu thiết kế đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Hàm lượng xi măng (kg/m3)





			


			


			


			


			200


			220


			240


			350





			AC.4121


			Thi công cọc xi măng đất đường kính 600mm bằng phương pháp phun ướt sử dụng máy khoan cọc xi măng đất 2 cần


			Vật liệu 


			


			


			


			


			





			


			


			Xi măng


			kg


			59,35


			65,28


			71,22


			103,91





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,09


			0,09


			0,09


			0,09





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan cọc xi măng đất (2 cần)


			ca


			0,015


			0,015


			0,015


			0,015





			


			


			Máy trộn vữa xi măng 1200 lít


			ca


			0,015


			0,015


			0,015


			0,015





			


			


			Máy trộn vữa xi măng 1600 lít


			ca


			0,015


			0,015


			0,015


			0,015





			


			


			Máy bơm vữa xi măng 32-50m3/h


			ca


			0,015


			0,015


			0,015


			0,015





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			


			


			


			1


			2


			3


			4








AC.41220 THI CÔNG CỌC XI MĂNG ĐẤT ĐƯỜNG KÍNH 800MM BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHUN ƯỚT SỬ DỤNG MÁY KHOAN CỌC XI MĂNG ĐẤT 2 CẦN


Thành phần công việc:



Chuẩn bị, trộn dung dịch vữa xi măng, định vị lỗ khoan, khoan và kết hợp phun vữa xi măng đến độ sâu thiết kế đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Hàm lượng xi măng (kg/m3)





			


			


			


			


			220


			240


			260


			280





			AC.4122


			Thi công cọc xi măng đất đường kính 800mm bằng phương pháp phun ướt sử dụng máy khoan cọc xi măng đất 1 cần


			Vật liệu 


			


			


			


			


			





			


			


			Xi măng


			kg


			116,05


			126,60


			137,16


			147,71





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,09


			0,09


			0,09


			0,09





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan cọc xi măng đất (2 cần)


			ca


			0,014


			0,014


			0,014


			0,014





			


			


			Máy trộn vữa xi măng 1200 lít


			ca


			0,014


			0,014


			0,014


			0,014





			


			


			Máy trộn vữa xi măng 1600 lít


			ca


			0,014


			0,014


			0,014


			0,014





			


			


			Máy bơm vữa xi măng 32-50 m3/h


			ca


			0,014


			0,014


			0,014


			0,014





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			1


			2


			3


			4








Ghi chú:



Trường hợp làm cọc xi măng đất sử dụng máy khoan 01 cần (thay cho máy khoan 2 cần) thì định mức hao phí nhân công và máy thi công được nhân hệ số 1,6.



Chương IV



CÔNG TÁC THI CÔNG ĐƯỜNG



AD.11000 THI CÔNG MÓNG ĐƯỜNG



AD.11200 THI CÔNG MÓNG CẤP PHỐI ĐÁ DĂM



Thành phần công việc:



- Chuẩn bị, định vị khuôn đường. San rải đá cấp phối thành từng lớp, xử lý các trường hợp phân tầng, gợn sóng (nếu có), tưới nước, lu lèn theo quy trình đạt độ chặt K ≥ 95. Kiểm tra, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 100m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Lớp dưới


			Lớp trên





			AD.112


			Thi công móng cấp phối đá dăm


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Cấp phối đá dăm


			m3


			134


			134





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			3,12


			3,52





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy rải 50-60 m3/h


			ca


			0,210


			0,210





			


			


			Máy lu rung 25 t


			ca


			0,320


			0,320





			


			


			Máy lu bánh hơi 16 t


			ca


			0,120


			0,150





			


			


			Máy lu bánh thép 10 t


			ca


			0,260


			0,260





			


			


			Ô tô tưới nước 5m3


			ca


			0,210


			0,210





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5





			


			12


			22








AD. 12000 THI CÔNG LỚP MÓNG CÁT, GIA CỐ XI MĂNG



Thành phần công việc:



Cân đong vật liệu, trộn cấp phối, định vị khuôn đường, san, đầm tạo mặt phẳng, đầm lèn đạt độ chặt yêu cầu. Hoàn chỉnh bảo dưỡng theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


AD.12100 THI CÔNG LỚP MÓNG CÁT VÀNG GIA CỐ XI MĂNG



Đơn vị tính: 100m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Trạm trộn 20-25m3/h


			Trạm trộn 30m3/h


			Trạm trộn 50m3/h





			


			


			


			


			Tỷ lệ xi măng (%)





			


			


			


			


			6


			8


			6


			8


			6


			8





			AD.121


			Thi công lớp móng cát vàng gia cố xi măng


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xi măng PCB30


			kg


			9902


			13202


			9902


			13202


			9902


			13202





			


			


			Cát vàng


			m3


			111,28


			109,1


			111,28


			109,1


			111,28


			109,1





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Nhân công 3,0/7 


			công


			23,20


			24,00


			23,20


			24,00


			23,20


			24,00





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Trạm trộn


			ca


			1,020


			1,020


			0,850


			0,850


			0,510


			0,510





			


			


			Máy ủi 110 cv


			ca


			0,950


			0,950


			0,950


			0,950


			0,950


			0,950





			


			


			Máy lu bánh thép 10 t


			ca


			0,245


			0,245


			0,245


			0,245


			0,245


			0,245





			


			


			Máy lu bánh hơi 25 t


			ca


			0,370


			0,370


			0,370


			0,370


			0,370


			0,370





			


			


			Máy san 110 cv


			ca


			0,750


			0,750


			0,750


			0,750


			0,750


			0,750





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			11


			12


			21


			22


			31


			32








AD.12200 THI CÔNG LỚP MÓNG CÁT MỊN GIA CỐ XI MĂNG



Đơn vị tính: 100m3


			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Trạm trộn 20-25m3/h


			Trạm trộn 30m3/h


			Trạm trộn 50m3/h





			


			


			


			Tỷ lệ xi măng (%)





			


			


			


			6


			8


			6


			8


			6


			8





			AD.122


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			Xi măng PCB30


			kg


			8487


			11316


			8487


			11316


			8487


			11316





			


			Cát mịn


			m3


			112,32


			110,33


			112,32


			110,33


			112,32


			110,33





			


			Vật liệu khác


			%


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0





			


			Nhân công 3,0/7


			công


			23,20


			24,00


			23,20


			24,00


			23,20


			24,00





			


			Máy thi công 


			


			


			


			


			


			


			





			


			Trạm trộn


			ca


			1,020


			1,020


			0,850


			0,850


			0,510


			0,510





			


			Máy ủi 110 cv


			ca


			0,950


			0,950


			0,950


			0,950


			0,950


			0,950





			


			Máy lu bánh thép 10 t


			ca


			0,245


			0,245


			0,245


			0,245


			0,245


			0,245





			


			Máy lu bánh hơi 25 t


			ca


			0,370


			0,370


			0,370


			0,370


			0,370


			0,370





			


			Máy san 110 cv


			ca


			0,750


			0,750


			0,750


			0,750


			0,750


			0,750





			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			


			11


			12


			21


			22


			31


			32








AD.12300 THI CÔNG LỚP MÓNG CẤP PHỐI ĐÁ DĂM GIA CỐ XI MĂNG



Đơn vị tính: 100m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Trạm trộn 20-25m3/h


			Trạm trộn 30m3/h


			Trạm trộn 50m3/h





			


			


			


			


			Tỷ lệ xi măng (%)





			


			


			


			


			5





			AD.123


			Thi công lớp móng cấp phối đá dăm gia cố xi măng


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Xi măng PCB30


			kg


			10094


			10094


			10094





			


			


			Cấp phối đá dăm


			m3


			128,49


			128,49


			128,49





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1


			1





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			23,20


			23,20


			23,20





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Trạm trộn


			ca


			1,020


			0,850


			0,510





			


			


			Máy rải 50-60 m3/h


			ca


			0,197


			0,197


			0,197





			


			


			Máy lu bánh hơi 16 t


			ca


			0,394


			0,394


			0,394





			


			


			Máy lu rung 25 t


			ca


			0,197


			0,197


			0,197





			


			


			Máy lu bánh thép 10 t


			ca


			0,197


			0,197


			0,197





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5





			


			10


			20


			30








AD.20000 THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG



AD.21100 THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG ĐÁ DĂM



Thành phần công việc:



Rải đá, san đá, tưới nước, bù đá, lu lèn, thi công lớp trên đã tính rải lớp cát bảo vệ mặt đường dày 2cm, bảo dưỡng mặt đường một tháng. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi trong 30m.



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày mặt đường đã lèn ép (cm)





			


			


			


			


			8


			10


			12


			14


			15





			AD.2111


			Thi công mặt đường đá dăm nước lớp trên


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá 4x6


			m3


			10,56


			13,19


			15,83


			18,47


			19,79





			


			


			Đá 2x4


			m3


			0,280


			0,360


			0,430


			0,500


			0,530





			


			


			Đá 1x2


			m3


			0,290


			0,370


			0,440


			0,520


			0,550





			


			


			Đá 0,5x1


			m3


			0,390


			0,490


			0,590


			0,690


			0,740





			


			


			Cát


			m3


			2,960


			3,200


			3,140


			3,680


			3,800





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			8,96


			9,60


			10,06


			10,49


			10,74





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép 10 t


			ca


			1,190


			1,470


			1,760


			2,050


			2,190





			


			


			Ôtô tưới nước 5m3


			ca


			0,044


			0,054


			0,065


			0,075


			0,080





			AD.2112


			Thi công mặt đường đá dăm nước lớp dưới


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá 4x6


			m3


			10,560


			13,190


			15,830


			18,470


			19,790





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			4,65


			5,21


			5,58


			5,95


			6,14





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép 10 t


			ca


			1,000


			1,200


			1,570


			1,740


			1,860





			


			


			Ôtô tưới nước 5 m3


			ca


			0,044


			0,054


			0,065


			0,075


			0,080





			


			1


			2


			3


			4


			5








Ghi chú:



Khi chiều dày mặt đường khác với chiều dày trong định mức thì sử dụng định mức công tác lớp dưới để nội suy.



AD.21200 THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG CẤP PHỐI 


Thành phần công việc:



Rải cấp phối, tưới nước, san đầm chặt, hoàn thiện mặt đường. Thi công lớp trên đã tính rải lớp cát bảo vệ mặt đường dày 2cm, bảo dưỡng mặt đường 7 ngày.



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày mặt đường đã lèn ép (cm)





			


			


			


			


			6


			8


			10


			12





			AD.2121


			Thi công mặt đường cấp phối lớp trên


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Đất cấp phối tự nhiên


			m3


			8,57


			11,42


			14,28


			17,14





			


			


			Đất dính


			m3


			0,400


			0,400


			0,400


			0,400





			


			


			Cát sạn


			m3


			1,020


			1,020


			1,020


			1,020





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			2,85


			3,03


			3,21


			3,40





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép 8,5 t


			ca


			0,710


			0,980


			1,200


			1,460





			


			


			Ôtô tưới nước 5 m3


			ca


			0,026


			0,037


			0,044


			0,054





			AD.2122


			Thi công mặt đường cấp phối lớp dưới


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Đất cấp phối tự nhiên


			m3


			8,570


			11,420


			14,280


			17,140





			


			


			Nhân công 3,0/7 


			công


			1,68


			1,87


			2,06


			2,24





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép 8,5 t


			ca


			0,510


			0,700


			0,850


			1,040





			


			


			Ôtô tưới nước 5 m3


			ca


			0,018


			0,026


			0,031


			0,038





			


			1


			2


			3


			4








			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày mặt đường đã lèn ép (cm)





			


			


			


			


			14


			16


			18


			20





			AD.2121


			Thi công mặt đường cấp phối lớp trên


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Đất cấp phối tự nhiên


			m3


			19,99


			22,85


			25,70


			28,56





			


			


			Đất dính


			m3


			0,400


			0,400


			0,400


			0,400





			


			


			Cát sạn


			m3


			1,020


			1,020


			1,020


			1,020





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			3,59


			3,77


			3,95


			4,14





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép 8,5 t


			ca


			1,700


			1,910


			2,170


			2,410





			


			


			Ôtô tưới nước 5 m3


			ca


			0,062


			0,069


			0,079


			0,088





			AD.2122


			Thi công mặt đường cấp phối lớp dưới


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Đất cấp phối tự nhiên


			m3


			19,99


			22,85


			25,70


			28,56





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			2,43


			2,61


			2,80


			2,98





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép 8,5T


			ca


			1,210


			1,360


			1,550


			1,780





			


			


			Ôtô tưới nước 5m3


			ca


			0,044


			0,049


			0,056


			0,065





			


			5


			6


			7


			8








Ghi chú:



Khi chiều dày mặt đường khác chiều dày trong định mức thì sử dụng định mức công tác lớp dưới để nội suy.


AD.21300 THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG ĐÁ DĂM NHỰA NHŨ TƯƠNG GỐC A XÍT 


Thành phần công việc:



Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Rải cấp phối đá dăm, tưới nhũ tương gốc axít, san, đầm chặt bằng lu bánh thép. Hoàn thiện mặt đường theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày mặt đường 3 cm


			Chiều dày mặt đường 8cm


			Chiều dày mặt đường 10cm


			Chiều dày mặt đường 12cm





			AD.213


			Thi công mặt đường đá dăm nhựa nhũ tương gốc axít


			Vật liệu 


			


			


			


			


			





			


			


			Đá 4x6 


			m3


			-


			10,560


			13,190


			16,580





			


			


			Đá 2x4 


			m3


			-


			0,280


			0,360


			0,430





			


			


			Đá 1x2 


			m3


			1,400


			2,290


			2,370


			2,440





			


			


			Đá 0,5x1


			m3


			1,800


			2,200


			2,200


			2,200





			


			


			Nhũ tương gốc axít 60% 


			kg


			512,50


			512,50


			512,50


			512,50





			


			


			Nhân công 3,0/7 


			công


			8,61


			10,63


			13,52


			14,26





			


			


			Máy thi công 


			


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép 8,5 t


			ca


			1,200


			1,430


			1,620


			2,060





			


			11


			12


			13


			14








AD.23000 RẢI THẢM MẶT ĐƯỜNG ĐÁ DĂM ĐEN VÀ BÊ TÔNG NHỰA



Thành phần công việc:



Chuẩn bị mặt bằng, vệ sinh, rải vật liệu bằng máy rải, lu lèn mặt đường theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


AD.23100 RẢI THẢM MẶT ĐƯỜNG ĐÁ DĂM ĐEN



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày mặt đường đã lèn ép (cm)





			


			


			


			


			5


			6


			7


			8


			10


			12





			AD.231


			Rải thảm mặt đường đá dăm đen


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá dăm đen


			tấn


			11,62


			13,94


			16,26


			18,59


			23,24


			27,88





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			1,22


			1,45


			1,71


			1,95


			2,43


			2,92





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy rải 50-60m3/h


			ca


			0,033


			0,040


			0,046


			0,053


			0,066


			0,080





			


			


			Máy lu bánh thép 10 t


			ca


			0,110


			0,180


			0,180


			0,180


			0,180


			0,180





			


			


			Máy lu bánh hơi 16 t


			ca


			0,046


			0,046


			0,046


			0,046


			0,046


			0,046





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			13


			14


			15


			16


			17


			18








AD.23210 RẢI THẢM MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG NHỰA (LOẠI R ≥ 25)



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày mặt đường đã lèn ép (cm)





			


			


			


			


			3


			4


			5


			6


			7





			AD.2321


			Rải thảm mặt đường bê tông nhựa (Loại R ≥ 25)


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bê tông nhựa


			tấn


			6,97


			9,30


			11,62


			13,94


			16,26





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,91


			1,22


			1,51


			1,82


			2,13





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy rải 130-140 cv


			ca


			0,025


			0,033


			0,042


			0,050


			0,059





			


			


			Máy lu bánh thép 10 t


			ca


			0,110


			0,110


			0,120


			0,120


			0,120





			


			


			Máy lu bánh hơi 16 t


			ca


			0,058


			0,058


			0,064


			0,064


			0,064





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4


			5








AD.23220 RẢI THẢM MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG NHỰA (LOẠI C19, R19)



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày mặt đường đã lèn ép (cm)





			


			


			


			


			3


			4


			5


			6


			7





			AD.2322


			Rải thảm mặt đường bê tông nhựa (Loại C19, R19)


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bê tông nhựa


			tấn


			7,030


			9,490


			11,87


			14,24


			16,62





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,93


			1,23


			1,55


			1,85


			2,17





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy rải 130-140 cv


			ca


			0,026


			0,035


			0,043


			0,050


			0,061





			


			


			Máy lu bánh thép 10t


			ca


			0,110


			0,110


			0,120


			0,120


			0,120





			


			


			Máy lu bánh hơi 16 t


			ca


			0,058


			0,058


			0,064


			0,064


			0,064





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4


			5








AD.23230 RẢI THẢM MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG NHỰA (LOẠI C ≤ 12,5)



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày mặt đường đã lèn ép (cm)





			


			


			


			


			3


			4


			5


			6


			7





			AD.2323


			Rải thảm mặt đường bê tông nhựa (Loại C ≤ 12,5)


			Vật liệu 


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bê tông nhựa 


			tấn


			7,272


			9,696


			12,12


			14,54


			16,97





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,94


			1,26


			1,57


			1,89


			2,20





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy rải 130-140 cv


			ca


			0,027


			0,036


			0,045


			0,052


			0,063





			


			


			Máy lu bánh thép 10t


			ca


			0,110


			0,110


			0,120


			0,120


			0,120





			


			


			Máy lu bánh hơi 16 t


			ca


			0,058


			0,058


			0,064


			0,064


			0,064





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4


			5








AD.23240 RẢI THẢM MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG NHỰA ĐỘ NHÁM CAO 


Thành phần công việc:



Chuẩn bị mặt bằng, thi công vệ sinh, rải bê tông nhựa độ nhám cao bằng máy rải, lu lèn mặt đường theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Dày 2,2 cm


			Dày 3 cm





			AD.2324


			Rải thảm mặt đường bê tông nhựa độ nhám cao


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Bê tông nhựa độ nhám cao


			tấn


			5,210


			7,090





			


			


			Nhũ tương Novabond


			lít


			92,25


			-





			


			


			Nhũ tương Polime


			lít


			-


			81,13





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,05


			0,05





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,65


			0,70





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy rải Novachip 170 cv


			ca


			0,010


			-





			


			


			Máy rải 130-140 cv


			ca


			-


			0,012





			


			


			Máy lu bánh thép 10t


			ca


			0,110


			0,132





			


			


			Máy nén khí 660 m3/h


			


			0,049


			0,050





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2





			


			1


			2








AD.23250 RẢI THẢM MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG NHỰA RỖNG (LOẠI C ≤ 12,5)



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, làm vệ sinh mặt đường, rải bê tông nhựa rỗng bằng máy rải, lu lèn hoàn thiện mặt đường theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày mặt đường đã lèn ép (cm)





			


			


			


			


			3


			4


			5


			6


			7





			AD.2325


			Rải thảm mặt đường bê tông rỗng (Loại C ≤ 12,5)


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bê tông nhựa rỗng


			tấn


			6,62


			8,82


			11,03


			13,23


			15,44





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,83


			1,11


			1,43


			1,72


			2,00





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy rải 130-140 cv


			ca


			0,025


			0,032


			0,041


			0,047


			0,057





			


			


			Máy lu bánh thép 10t


			ca


			0,082


			0,082


			0,090


			0,090


			0,090





			


			


			Máy lu bánh hơi 16 t


			ca


			0,043


			0,043


			0,048


			0,048


			0,048





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4


			5








AD.23260 RẢI THẢM MẶT ĐƯỜNG CARBONCOR ASPHALT (LOẠI CA 9,5) BẰNG PHƯƠNG PHÁP CƠ GIỚI



Thành phần công việc:



Hoàn thiện lớp móng, lớp mặt. Vệ sinh bề mặt bằng khí nén, tưới nước bề mặt cần rải bằng ô tô, rải vật liệu bằng máy rải, tưới nước lớp rải bằng ô tô. Lu lèn mặt đường bằng máy lu, hoàn thiện mặt đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày mặt đường đã lèn ép (cm)





			


			


			


			


			1,5


			2


			3


			4





			AD.2326


			Rải thảm mặt đường Carboncor Asphalt


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Carboncor Asphalt (loại CA 9,5)


			tấn


			2,970


			3,920


			5,820


			7,360





			


			


			Nước


			lít


			200


			200


			200


			200





			


			


			Nhân công 3,5/7 


			công


			0,65


			0,73


			0,80


			0,88





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy rải 130-140 cv


			ca


			0,025


			0,029


			0,033


			0,038





			


			


			Máy lu bánh thép 6 t


			ca


			0,058


			0,060


			0,063


			0,065





			


			


			Ôtô tưới nước 5 m3


			ca


			0,021


			0,021


			0,021


			0,021





			


			


			Máy nén khí 600 m3/h


			ca


			0,031


			0,031


			0,031


			0,031





			


			1


			2


			3


			4








AD.24110 THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG LÁNG NHŨ TƯƠNG 01 LỚP



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, phun tưới lớp nhũ tương nhựa đường axít bằng ô tô chuyên dụng, rải lớp cấp phối đá dăm theo yêu cầu kỹ thuật, lu lèn bề mặt bằng lu bánh thép đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Thu dọn mặt bằng sau khi thi công.



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tiêu chuẩn nhựa (kg/m2)





			


			


			


			


			0,9


			1,2


			1,6





			AD.241


			Thi công mặt đường láng nhũ tương 01 lớp


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Đá 2,36÷4,75 (mm)


			m3


			0,94


			-


			-





			


			


			Đá 4,75÷9,5 (mm)


			m3


			-


			1,21


			-





			


			


			Đá 9,5÷12,5 (mm)


			m3


			-


			-


			1,34





			


			


			Nhũ tương gốc Axít 60%


			kg


			94,5


			126,0


			168,0





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			2,16


			2,16


			2,16





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép 8,5 t


			ca


			0,192


			0,192


			0,192





			


			


			Máy phun nhựa đường 190cv


			ca


			0,090


			0,090


			0,090





			


			


			Ô tô tự đổ 5 t


			ca


			0,100


			0,100


			0,100





			


			11


			12


			13








AD.24120 THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG LÁNG NHŨ TƯƠNG 02 LỚP 


Thành phần công việc:



Chuẩn bị, phun tưới lớp nhũ tương nhựa đường axít bằng ô tô chuyên dụng theo từng lớp, rải lớp cấp phối đá dăm theo yêu cầu kỹ thuật, lu lèn bề mặt bằng lu bánh thép đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Thu dọn mặt bằng sau khi thi công.



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tiêu chuẩn nhựa (kg/m2)





			


			


			


			


			2,8


			3,6


			4,2





			AD.241


			Thi công mặt đường láng nhũ tương 02 lớp


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Đá 2,36÷4,75 (mm)


			m3


			0,67


			0,94


			-





			


			


			Đá 4,75÷9,5 (mm)


			m3


			1,47


			-


			1,21





			


			


			Đá 9,5÷12,5 (mm)


			m3


			-


			1,74


			-





			


			


			Đá 12,5÷19 (mm)


			m3


			-


			-


			2,14





			


			


			Nhũ tương gốc Axít 60%


			kg


			294,0


			378,0


			441,0





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			2,52


			2,52


			2,52





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép 8,5 t


			ca


			0,222


			0,222


			0,222





			


			


			Máy phun nhựa đường 190cv


			ca


			0,108


			0,108


			0,108





			


			


			Ô tô tự đổ 5 t


			ca


			0,111


			0,111


			0,111





			


			21


			22


			23








AD.24130 THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG LÁNG NHŨ TƯƠNG 03 LỚP



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, phun tưới lớp nhũ tương nhựa đường axít bằng ô tô chuyên dụng theo từng lớp, rải lớp cấp phối đá dăm theo yêu cầu kỹ thuật, lu lèn bề mặt bằng lu bánh thép đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Thu dọn mặt bằng sau khi thi công.



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tiêu chuẩn nhựa (kg/m2)





			


			


			


			


			3,8


			4,5





			AD.241


			Thi công mặt đường láng nhũ tương 03 lớp


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Đá 2,36÷4,75 (mm)


			m3


			0,67


			-





			


			


			Đá 4,75÷9,5 (mm)


			m3


			0,94


			0,67





			


			


			Đá 9,5÷12,5 (mm)


			m3


			1,74


			1,21





			


			


			Đá 12,5÷19 (mm)


			m3


			-


			2,01





			


			


			Nhũ tương gốc Axít 60%


			kg


			399,0


			472,5





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			4,32


			4,32





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép 8,5 t


			ca


			0,258


			0,258





			


			


			Máy phun nhựa đường 190cv


			ca


			0,126


			0,126





			


			


			Ô tô tự đổ 5 t


			ca


			0,129


			0,129





			


			31


			32








AD.24200 TƯỚI LỚP DÍNH BÁM MẶT ĐƯỜNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, Thi công vệ sinh, pha chế nhựa, tưới lớp dính bám theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


AD.24210 TƯỚI LỚP DÍNH BÁM MẶT ĐƯỜNG BẰNG NHỰA PHA DẦU



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Lượng nhựa (kg/m2)





			


			


			


			


			0,5


			0,8


			1


			1,5





			AD.242


			Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhựa pha dầu


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa bitum


			kg


			32,322


			62,916


			78,650


			110,97





			


			


			Dầu hỏa


			kg


			16,050


			25,680


			32,100


			48,150





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,27


			0,27


			0,27


			0,27





			


			


			Máy thi công 


			


			


			


			


			





			


			


			Thiết bị nấu nhựa


			ca


			0,049


			0,049


			0,049


			0,049





			


			


			Máy phun nhựa đường 190cv


			ca


			0,098


			0,098


			0,098


			0,098





			


			


			Máy nén khí 600m3/h


			ca


			0,049


			0,049


			0,049


			0,049





			


			11


			12


			13


			14








AD.24220 TƯỚI LỚP DÍNH BÁM MẶT ĐƯỜNG BẰNG NHŨ TƯƠNG GỐC AXÍT



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Lượng nhũ tương (kg/m2)





			


			


			


			


			0,5


			0,8


			1


			1,5





			AD.242


			Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhũ tương gốc Axít


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Nhũ tương gốc Axít loại 60%


			kg


			51,25


			82,00


			102,50


			153,75





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,23


			0,23


			0,23


			0,23





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy phun nhựa đường 190cv


			ca


			0,068


			0,068


			0,068


			0,068





			


			


			Máy nén khí 600m3/h


			ca


			0,034


			0,034


			0,034


			0,034





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			21


			22


			23


			24








AD.25100 CÀY XỚI MẶT ĐƯỜNG CŨ, LU LÈN MẶT ĐƯỜNG CŨ SAU CÀY PHÁ



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, đào, cày phá, san phẳng mặt đường, dọn dẹp, lu lèn lại mặt đường cũ sau khi cày phá, vận chuyển phế thải đổ đi trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cày xới mặt đường cũ


			Lu lèn lại mặt đường cũ đã cày phá





			


			


			


			


			Mặt đường đá dăm hoặc láng nhựa


			Mặt đường bê tông nhựa


			





			AD.251


			Cày xới mặt đường cũ


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,150


			0,286


			0,900





			


			


			Máy thi công 


			


			


			


			





			


			


			Ô tô tưới nước 5 m3


			ca


			-


			-


			0,090





			


			


			Máy lu rung 25 t


			ca


			-


			-


			0,180





			AD.251


			Lu lèn lại mặt đường cũ đã cày phá


			Máy san 110 cv


			ca


			0,030


			0,036


			0,090





			


			


			Máy ủi 110 cv


			ca


			0,030


			0,036


			-





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			11


			12


			21








AD.25200 THI CÔNG RÃNH XƯƠNG CÁ 


Thành phần công việc:



Chuẩn bị, xếp đá vào rãnh, lấp đá con. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1m3



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dài rãnh (m)





			


			


			


			


			≤ 2


			> 2





			AD.252


			Thi công rãnh xương cá


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Đá 60-80mm


			m3


			0,804


			0,804





			


			


			Đá 5-15mm


			m3


			0,466


			0,466





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			1,49


			1,13





			


			11


			21








AD.25300 THI CÔNG TÁI SINH NGUỘI TẠI CHỖ BẰNG HỖN HỢP CHẤT KẾT DÍNH POLIME PT2A2 VÀ XI MĂNG TRONG KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG Ô TÔ



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, vệ sinh bề mặt đường cũ sẽ cào bóc tái sinh, định vị phạm vi mặt đường cần tái sinh, loại bỏ chướng ngại vật trên mặt đường. Đánh dấu vị trí, rải xi măng trên bề mặt cào bóc tái sinh. Cào bóc, xới trộn, phun hỗn hợp chất kết dính polime PT2A2, san gạt, lu lèn và hoàn thiện bề mặt bằng tổ hợp dây chuyền máy chuyên dụng đảm bảo theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Bê tông nhựa và một phần lớp cấp phối đá dăm cũ


			Cấp phối đá dăm cũ


			Cấp phối thiên nhiên cũ





			AD.253


			Thi công tái sinh nguội tại chỗ bằng hỗn hợp chất kết kính polime PT2A2 và xi măng trong kết cấu áo đường ô tô


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Răng cào hợp kim


			bộ


			0,025


			0,025


			0,025





			


			


			Hỗn hợp chất kết dính Polime PT2A2


			kg


			420,40


			468,60


			491,52





			


			


			Nước


			m3


			0,50


			0,50


			0,50





			


			


			Xi măng PC40 


			kg


			546,52


			702,90


			614,40





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công bậc 4,0/7 


			công


			1,50


			1,50


			1,50





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy cào bóc tái sinh Wirtgen 2400


			ca


			0,092


			0,092


			0,075





			


			


			Máy rải xi măng SW16TC (16m3)


			ca


			0,092


			0,092


			0,092





			


			


			Xe bồn (13-14m3) chở Polime PT2A2 có lắp hệ thống phun


			ca


			0,184


			0,184


			0,184





			


			


			Ô tô tưới nước 16 m3 


			ca


			0,184


			0,184


			0,184





			


			


			Máy lu rung chân cừu 20 t (lực rung 20-35T)


			ca


			0,092


			0,092


			0,075





			


			


			Máy lu rung tự hành 20 t (lực rung 20-35T)


			ca


			0,195






			0,195






			0,160





			


			


			Máy lu bánh thép tự hành 12 t


			ca


			0,081


			0,081


			0,066





			


			


			Máy lu bánh hơi tự hành 18 t


			ca


			0,159


			0,159


			0,130





			


			


			Máy san 110 cv 


			ca


			0,073


			0,073


			0,060





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			10


			20


			30








Ghi chú: Chiều dày thi công lớp tái sinh nguội tại chỗ (sau khi đã lu lèn) bình quân 20cm. Định mức trên chưa bao gồm các công tác bù vênh tạo phẳng trước khi thảm bê tông nhựa.



AD.25400 THI CÔNG TÁI SINH NGUỘI TẠI CHỖ BẰNG BITUM BỌT VÀ XI MĂNG TRONG KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG Ô TÔ



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, vệ sinh bề mặt đường cũ sẽ cào bóc tái sinh, định vị, loại bỏ chướng ngại vật trên mặt đường (nếu có). Thử bitum bọt; Rải xi măng trên bề mặt thi công. Tiến hành cào bóc, xới trộn, phun bitum bọt, san gạt, lu lèn và hoàn thiện bề mặt bằng tổ hợp dây chuyền máy chuyên dụng đảm bảo theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AD.254


			Thi công tái sinh nguội tại chỗ bằng bitum bọt và xi măng trong kết cấu áo đường ô tô


			Vật liệu


			


			





			


			


			Răng cào hợp kim 


			bộ


			0,025





			


			


			Nhựa bitum bọt


			kg


			1.353,55





			


			


			Nước


			m3


			0,50





			


			


			Xi măng PC40


			kg


			516,12





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5





			


			


			Nhân công bậc 4,0/7 


			công


			1,50





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy cào bóc tái sinh Wirtgen 2400


			ca


			0,092





			


			


			Máy rải xi măng SW16TC (16m3)


			ca


			0,092





			


			


			Xe bồn (13-14m3) chở bitum


			ca


			0,184





			


			


			Ô tô tưới nước 16m3


			ca


			0,184





			


			


			Máy lu rung chân cừu 20 t (lực rung 20-35T)


			ca


			0,092





			


			


			Máy lu rung tự hành 20 t (lực rung 20-35T)


			


			0,195





			


			


			Máy lu bánh thép tự hành 12 t


			ca


			0,081





			


			


			Máy lu bánh hơi tự hành 18 t


			ca


			0,159





			


			


			Máy san 110 cv


			ca


			0,073





			


			


			Máy khác


			%


			2





			


			10








Ghi chú: Chiều dày thi công lớp tái sinh nguội tại chỗ (sau khi đã lu lèn) bình quân 20cm. Định mức trên chưa bao gồm các công tác bù vênh tạo phẳng trước khi thảm bê tông nhựa.



AD.25500 THI CÔNG TÁI SINH NGUỘI TẠI CHỖ SỬ DỤNG XI MĂNG HOẶC XI MĂNG VÀ NHŨ TƯƠNG NHỰA ĐƯỜNG TRONG KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG ÔTÔ



AD.25510 THI CÔNG TÁI SINH NGUỘI TẠI CHỖ SỬ DỤNG XI MĂNG TRONG KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG Ô TÔ



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, vệ sinh bề mặt đường cũ sẽ cào bóc tái sinh, định vị phạm vi mặt đường cần tái sinh, loại bỏ chướng ngại vật trên mặt đường. Đánh dấu vị trí và cao độ cào bóc tái sinh theo thiết kế. Rải xi măng trên bề mặt cào bóc tái sinh. Cào bóc, xới trộn, gia cố tái sinh bằng máy cào bóc tái sinh, san gạt, lu lèn và hoàn thiện bề mặt bằng tổ hợp dây chuyền máy chuyên dụng theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AD.255


			Thi công tái sinh nguội tại chỗ sử dụng xi măng trong kết cấu áo đường ô tô


			Vật liệu


			


			





			


			


			Xi măng PC40


			kg


			1.813





			


			


			Phụ gia kháng trương nở


			lít


			56,00





			


			


			Nước


			m3


			1,810





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1





			


			


			Nhân công bậc 4,0/7


			công


			1,02





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy cào bóc tái sinh PM550s, công suất > 450HP


			ca


			0,096





			


			


			Máy rải xi măng SW16TC (16m3)


			ca


			0,096





			


			


			Ô tô tưới nước 10 m3


			ca


			0,096





			


			


			Máy lu bánh hơi tự hành 16 t


			ca


			0,105





			


			


			Máy lu rung 12 t


			ca


			0,114





			


			


			Máy lu rung chân cừu 12 t


			ca


			0,106





			


			


			Máy san 110 cv


			ca


			0,051





			


			


			Máy khác


			%


			1





			


			10








Ghi chú: Chiều dày thi công lớp tái sinh nguội tại chỗ (sau khi đã lu lèn) bình quân 20cm. Định mức trên chưa bao gồm các công tác bù vênh tạo phẳng trước khi thảm bê tông nhựa.



AD.25520 THI CÔNG TÁI SINH NGUỘI TẠI CHỖ SỬ DỤNG XI MĂNG VÀ NHŨ TƯƠNG NHỰA ĐƯỜNG TRONG KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG ÔTÔ



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, vệ sinh bề mặt đường cũ sẽ cào bóc tái sinh, định vị phạm vi mặt đường cần tái sinh, loại bỏ chướng ngại vật trên mặt đường. Đánh dấu vị trí và cao độ cào bóc tái sinh theo thiết kế. Rải xi măng trên bề mặt cào bóc tái sinh và đấu nối với xe cấp nhũ tương. Cào bóc, xới trộn, gia cố tái sinh bằng máy cào bóc tái sinh, san gạt, lu lèn và hoàn thiện bề mặt bằng tổ hợp dây chuyền máy chuyên dụng theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AD.255


			Thi công tái sinh nguội tại chỗ sử dụng xi măng và nhũ tương nhựa đường trong kết cấu áo đường ô tô


			Vật liệu


			


			





			


			


			Xi măng PC40


			kg


			1.133





			


			


			Nhũ tương nhựa đường


			kg


			1.813





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1





			


			


			Nhân công bậc 4,0/7


			công


			1,02





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy cào bóc tái sinh PM550s, công suất > 450HP


			ca


			0,096





			


			


			Máy rải xi măng SW16TC (16m3)


			ca


			0,096





			


			


			Ô tô cấp nhũ tương 5m3


			ca


			0,096





			


			


			Máy lu bánh hơi 16 t


			ca


			0,105





			


			


			Máy lu rung 12 t


			ca


			0,114





			


			


			Máy lu rung chân cừu 12 t


			ca


			0,106





			


			


			Máy san 110 cv


			ca


			0,051





			


			


			Máy khác


			%


			1





			


			20








Ghi chú: Chiều dày thi công lớp tái sinh nguội tại chỗ (sau khi đã lu lèn) bình quân 20cm. Định mức trên chưa bao gồm các công tác bù vênh tạo phẳng trước khi thảm bê tông nhựa.



AD.26100 SẢN XUẤT ĐÁ DĂM ĐEN VÀ BÊ TÔNG NHỰA



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, đun dầu diezen làm nóng dầu bảo ôn đến 140-160°C, bơm dầu lên máy nhựa, máy dầu mazút, phun dầu mazút vào buồng đốt, sấy vật liệu, trộn cấp phối theo thiết kế, sản xuất đá dăm đen và bê tông nhựa trên dây chuyền trạm trộn theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m. Hao phí vật liệu đá, cát, bột đá, nhựa căn cứ vào thiết kế và phụ lục định mức cấp phối vật liệu để xác định.



Đơn vị tính: 100tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Trạm trộn công suất





			


			


			


			≤ 25 T/h


			50÷60T/h


			80T/h


			120T/h





			AD.261


			Vật liệu phụ 


			


			


			


			


			





			


			Dầu diexen


			lít


			150


			150


			150


			150





			


			Dầu mazút


			lít


			850


			850


			850


			850





			


			Dầu bảo ôn


			lít


			42,5


			42,5


			42,5


			42,5





			


			Nhân công 4,0/7


			công


			7,20


			4,08


			3,32


			1,88





			


			Máy thi công 


			


			


			


			


			





			


			Trạm trộn


			ca


			0,720


			0,347


			0,274


			0,210





			


			Máy xúc lật 0,65 m3


			ca


			0,720


			-


			-


			-





			


			Máy xúc lật 1,6 m3


			ca


			-


			0,347


			-


			-





			


			Máy xúc lật 2,3 m3


			ca


			-


			-


			0,274


			-





			


			Máy xúc lật 3,2 m3


			ca


			-


			-


			-


			0,210





			


			Máy ủi 110 cv


			ca


			0,300


			0,226


			0,192


			0,161





			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			


			10


			20


			30


			40








Ghi chú:



- Các vật tư dầu diezen, dầu mazút, dầu bảo ôn đã đưa vào hao phí vật liệu để sản xuất 100T bê tông nhựa, trong trạm trộn chỉ còn hao phí điện năng cho một ca máy làm việc.



- Trường hợp sản xuất bê tông nhựa polymer thì sử dụng định mức trên điều chỉnh mức hao phí dầu diezel, dầu mazút nhân hệ số 1,1.



- Định mức sản xuất trên chỉ áp dụng đối với trường hợp đặt trạm sản xuất tại công trình.



AD.27100 VẬN CHUYỂN HỖN HỢP CÁT MỊN, CÁT VÀNG GIA CỐ XI MĂNG TỪ TRẠM TRỘN ĐẾN VỊ TRÍ ĐỔ.



Đơn vị tính:100 m3


			Mã hiệu


			Cự ly vận chuyển


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Phương tiện vận chuyển





			


			


			


			


			Ô tô 5 tấn


			Ô tô 7 tấn


			Ô tô 10 tấn





			AD.2711


			0,5km


			Ô tô tự đổ


			ca


			1,890


			1,390


			1,080





			AD.2712


			1,0km


			Ô tô tự đổ


			ca


			2,550


			1,920


			1,380





			AD.2713


			1,5km


			Ô tô tự đổ


			ca


			2,990


			2,170


			1,590





			AD.2714


			2,0km


			Ô tô tự đổ


			ca


			3,430


			2,420


			1,800





			AD.2715


			3,0km


			Ô tô tự đổ


			ca


			4,160


			2,830


			2,140





			AD.2716


			4,0km


			Ô tô tự đổ


			ca


			4,890


			3,240


			2,480





			AD.2717


			1km tiếp theo


			Ô tô tự đổ


			ca


			0,660


			0,370


			0,260





			


			1


			2


			3








AD.27200 VẬN CHUYỂN ĐÁ DĂM ĐEN, BÊ TÔNG NHỰA TỪ TRẠM TRỘN ĐẾN VỊ TRÍ ĐỔ



Đơn vị tính: 100tấn



			Mã hiệu


			Cự ly vận chuyển


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Phương tiện vận chuyển





			


			


			


			


			Ô tô 7 tấn


			Ô tô 10 tấn


			Ô tô 12 tấn





			AD.2721


			1,0km


			Ô tô tự đổ


			ca


			1,770


			1,260


			1,050





			AD.2722


			2,0km


			Ô tô tự đổ


			ca


			2,220


			1,660


			1,380





			AD.2723


			3,0km


			Ô tô tự đổ


			ca


			2,600


			1,970


			1,630





			AD.2724


			4,0km


			Ô tô tự đổ


			ca


			2,980


			2,280


			1,890





			AD.2725


			1km tiếp theo


			Ô tô tự đổ


			ca


			0,360


			0,280


			0,240





			


			1


			2


			3








AD.27300 VẬN CHUYỂN CẤP PHỐI ĐÁ DĂM GIA CỐ XI MĂNG TỪ TRẠM TRỘN ĐẾN VỊ TRÍ ĐỔ



Đơn vị tính: 100m3


			Mã hiệu


			Cự ly vận chuyển


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Phương tiện vận chuyển





			


			


			


			


			Ôtô 7 tấn


			Ôtô 10 tấn


			Ôtô 12 tấn





			AD.2731


			1,0km


			Ôtô tự đổ


			ca


			2,780


			1,990


			1,650





			AD.2732


			2,0km


			Ôtô tự đổ


			ca


			3,500


			2,610


			2,170





			AD.2733


			3,0km


			Ôtô tự đổ


			ca


			4,100


			3,100


			2,570





			AD.2734


			4,0km


			Ôtô tự đổ


			ca


			4,700


			3,590


			2,970





			AD.2735


			1km tiếp theo


			Ôtô tự đổ


			ca


			0,570


			0,460


			0,370





			


			1


			2


			3








AD.30000 CỌC TIÊU, BIỂN BÁO HIỆU ĐƯỜNG BỘ



Thành phần công việc:



Sàng cát, rửa sỏi đá. Chặt, uốn, buộc cốt thép. Gia công tháo dỡ ván khuôn. Trộn, đầm bê tông. Sơn bảng, sơn cột. Đào lỗ, chôn cột, lắp bảng (chưa tính công việc vẽ hình, kẻ chữ trên bảng)


AD.31100 THI CÔNG CỌC TIÊU BÊ TÔNG CỐT THÉP 0,12x0,12x1,025 (m), THI CÔNG CỘT KM BÊ TÔNG



Đơn vị tính: 1cái



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cọc tiêu bê tông cốt thép


			Cột km bê tông





			AD.311


			Thi công cọc tiêu


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Xi măng PC30


			kg


			4,030


			42,59





			


			


			Thép tròn ϕ6mm


			kg


			1,746


			-





			


			


			Dây thép


			kg


			0,017


			-





			AD.311


			Cột km bê tông cốt thép


			Cát vàng


			m3


			0,007


			0,085





			


			


			Đá dăm


			m3


			0,012


			0,140





			


			


			Sơn


			kg


			0,015


			0,240





			


			


			Ván khuôn 3mm


			m3


			0,0002


			0,010





			


			


			Đinh 6cm


			kg


			0,015


			0,350





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1,0


			1,0





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,16


			1,56





			


			11


			21








AD.32500 LẮP ĐẶT CỘT VÀ BIỂN BÁO PHẢN QUANG



Thành phần công việc:



Bốc dỡ, lắp đặt cột và biển báo theo yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 10km.



Đơn vị tính: 1 cái



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Loại biển báo phản quang





			


			


			


			


			Biển vuông 60x60 cm


			Biển tròn D70, bát giác cạnh 25cm


			Biển tam giác cạnh 70cm


			Biển chữ nhật 30x50cm





			AD.325


			Lắp đặt cột và biển báo phản quang


			Vật liệu 


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông 


			m3


			0,089


			0,089


			0,089


			0,089





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,65


			0,67


			0,62


			0,54





			


			


			Máy thi công 


			


			


			


			


			





			


			


			Ôtô thùng 2,5 t


			ca


			0,035


			0,035


			0,035


			0,035





			


			11


			21


			31


			41








AD.33100 GẮN VIÊN PHẢN QUANG 


Thành phần công việc:



- Thi công vệ sinh hiện trường, lấy dấu, canh giữ và hướng dẫn giao thông. Vận hành lò nung keo, trải keo và gắn viên phản quang theo tiêu chuẩn kỹ thuật. Thi công vệ sinh lò nung keo.



- Bốc dỡ, vận chuyển vật tư, công cụ ra công trường bằng ôtô 2,5T.



Đơn vị tính: 1 viên



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Trên mặt bê tông


			Trên mặt đường nhựa





			AD.331


			Gắn viên phản quang


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Viên phản quang


			viên


			1,000


			1,000





			


			


			Keo Bituminuos


			kg


			-


			0,100





			


			


			Keo Megapoxy


			kg


			0,100


			-





			


			


			Gas


			kg


			0,004


			-





			


			


			Dầu diesel


			lít


			0,001


			-





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,072


			0,069





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Ôtô thùng 2,5 t


			ca


			0,010


			0,010





			


			


			Lò nung keo


			ca


			0,004


			0,004





			


			10


			20








AD.34100 LẮP ĐẶT DẢI PHÂN CÁCH 


Thành phần công việc:



Chuẩn bị, đo kiểm tra đánh dấu vị trí lắp đặt, lắp đặt dải phân cách theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m.



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Dải phân cách cứng (cái)


			Dải phân cách mềm (cái)


			Dải phân cách bằng tôn lượn sóng (m)





			AD.341


			Lắp đặt dải phân cách cứng


			Vật liệu 


			


			


			


			





			


			


			Trụ bê tông 


			cái


			1


			0,2


			-





			AD.341


			Lắp đặt dải phân cách mềm


			Tôn lượn sóng 


			m


			-


			-


			1





			


			


			Trụ đỡ tôn lượn sóng


			cái


			-


			-


			0,2





			AD.341


			Lắp đặt dải phân cách bằng tôn lượn sóng


			Ống thép ϕ80mm 


			m


			-


			2,2


			-





			


			


			Bu lông 


			cái


			-


			-


			0,4





			


			


			Vật liệu khác 


			%


			1,5


			1,5


			1,5





			


			


			Nhân công  3,5/7


			công


			0,085


			0,058


			0,065





			


			10


			20


			30








AD.34210 LẮP DỰNG TẤM LƯỚI CHỐNG CHÓI TRÊN DẢI PHÂN CÁCH



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, đánh dấu vị trí lắp dựng, khoan tạo lỗ, lắp trụ và tấm lưới chống chói trên dải phân cách đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AD.342


			Lắp dựng tấm lưới chống chói trên dải phân cách


			Vật liệu


			


			





			


			


			Tấm lưới chống chói


			m


			1,00





			


			


			Trụ đỡ thép D60


			cái


			0,50





			


			


			Bu lông M10


			cái


			6,00





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1,5





			


			


			Nhân công 3,5/7 


			công


			0,06





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy khoan bê tông 0,75 kW


			ca


			0,013





			


			10








AD.82000 LẮP ĐẶT PHAO TIÊU, CỘT BÁO HIỆU, BIỂN BÁO HIỆU ĐƯỜNG SÔNG


AD.82100 LẮP ĐẶT PHAO TIÊU 


Thành phần công việc:



Chuẩn bị, kiểm tra các mối liên kết giữa xích và các bộ phận chuyển hướng của phao (maní, con quay, vòng chuyển tiếp...), thả phao dấu, căn tọa độ vị trí thả rùa định vị phao, vận chuyển vật liệu từ bờ xuống sà lan (vận chuyển vật liệu từ nơi sản xuất đến khu vực thả phao chưa tính trong định mức).



Đơn vị tính: 1 cái



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính phao (m)





			


			


			


			


			0,8


			1,0


			1,2


			1,4





			AD.821


			Lắp đặt phao tiêu


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,72


			0,99


			1,28


			1,56





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Ca nô 23 cv


			ca


			0,203


			0,284


			0,366


			0,447





			


			11


			21


			31


			41








AD.82200 LẮP ĐẶT CỘT BÁO HIỆU ĐƯỜNG SÔNG ĐƯỜNG KÍNH 160MM-200MM



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu từ tàu đến vị trí lắp đặt, đào hố chôn cột, định vị căn chỉnh cột, trộn vữa, đổ bê tông chân cột, lấp đất chân cột.



Đơn vị tính: 1 cái



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dài cột (m)





			


			


			


			


			5,5


			6,5


			7,5





			AD.822


			Lắp đặt cột báo hiệu đường sông đường kính 160mm-200mm


			Vật liệu 


			


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			0,850


			0,850


			0,850





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			5,11


			5,32


			5,47





			


			


			


			


			11


			21


			31








AD.82300 LẮP ĐẶT CÁC LOẠI BIỂN BÁO HIỆU ĐƯỜNG SÔNG 


Thành phần công việc:



Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu đến vị trí lắp. Lắp đặt, định vị, căn chỉnh biển báo vào vị trí theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1 cái



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Khối lượng





			AD.823


			Lắp đặt các loại biển báo hiệu đường sông


			Vật liệu


			


			





			


			


			Thép hình


			kg


			8,500





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			1,50





			


			10








PHỤ LỤC



ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VẬT LIỆU THI CÔNG ĐƯỜNG



1. CẤP PHỐI VẬT LIỆU ĐÁ DĂM ĐEN 


- Đá trộn nhựa pha dầu hoặc nhựa đặc



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tỷ lệ nhựa %





			


			


			


			4


			4,5


			5


			5,5


			6





			AO10


			Đá


			m3


			0,652


			0,652


			0,652


			0,652


			0,652





			


			Nhựa


			kg


			41,174


			46,117


			50,953


			55,790


			60,753





			


			1


			2


			3


			4


			5








- Đá trộn nhũ tương hoặc nhựa đường



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tỷ lệ nhũ tương %





			


			


			


			7


			8


			9


			10





			AO20


			Đá


			m3


			0,652


			0,652


			0,652


			0,652





			


			Nhũ tương


			kg


			70,010


			79,266


			88,350


			97,274





			


			1


			2


			3


			4








2. CẤP PHỐI VẬT LIỆU BÊ TÔNG NHỰA 


- Khoáng chất



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tỷ lệ phối hợp %





			


			


			


			5


			10


			15


			20


			25





			AO30


			Đá


			m3


			-


			-


			-


			0,128


			0,160





			


			Cát


			m3


			-


			-


			-


			-


			0,194





			


			Bột đá


			kg


			47,235


			94,470


			141,705


			188,940


			236,175





			


			1


			2


			3


			4


			5








Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tỷ lệ phối hợp %





			


			


			


			30


			35


			40


			45





			AO30


			Đá


			m3


			0,192


			0,224


			0,256


			0,288





			


			Cát


			m3


			0,233


			0,272


			0,311


			0,350





			


			Bột đá


			kg


			283,410


			-


			-


			-





			


			6


			7


			8


			9








Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tỷ lệ phối hợp %





			


			


			


			50


			55


			60


			65


			70





			AO40


			Đá


			m3


			0,319


			0,351


			0,383


			0,415


			0,447





			


			Cát


			m3


			0,388


			0,426


			0,465


			0,504


			0,543





			


			1


			2


			3


			4


			5








Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tỷ lệ phối hợp %





			


			


			


			75


			80


			85


			90








			AO40


			Cát


			m3


			0,582


			0,611


			0,649


			0,687





			


			6


			7


			8


			9








- Nhựa bi tum



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tỷ lệ nhựa %





			


			


			


			4


			4,5


			5


			5,5


			6


			6,5





			AO50


			Nhựa


			Kg


			41,174


			46,117


			50,953


			55,790


			60,573


			65,313





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6








Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tỷ lệ nhựa %





			


			


			


			7


			7,5


			8


			8,5


			9





			AO60


			Nhựa


			Kg


			70,010


			74,654


			79,267


			83,888


			88,350





			


			1


			2


			3


			4


			5








3. CẤP PHỐI VẬT LIỆU NHỰA PHA DẦU



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tỷ lệ dầu%





			


			


			


			10


			15


			20


			25


			30





			AO70


			Dầu ma dút 


			kg


			102


			153


			204


			255


			306





			


			Nhựa


			kg


			945,0


			892,5


			804,0


			787,5


			735,0





			


			1


			2


			3


			4


			5








4. CẤP PHỐI VẬT LIỆU NHŨ TƯƠNG NHỰA ĐƯỜNG



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tỷ lệ nhựa %





			


			


			


			50


			55


			60





			AO80


			Nhựa bi tum


			kg


			525,0


			577,5


			630,0





			


			Nước


			m3


			0,500


			0,450


			0,400





			


			Xút (0,2%)


			kg


			2,020


			2,020


			2,020





			


			Xà phòng gốc (1%)


			kg


			10,10


			10,10


			10,10





			


			1


			2


			3








Chương V



CÔNG TÁC XÂY GẠCH ĐÁ



Hướng dẫn áp dụng:



- Vật liệu làm giáo xây phục vụ công tác xây đã được tính trong định mức.



- Trường hợp sử dụng vữa khô trộn sẵn đóng bao thay cho vữa thông thường (vữa trộn tại hiện trường xây dựng) thì hao phí nhân công và máy trộn vữa của các công tác xây sử dụng vữa thông thường được điều chỉnh nhân hệ số k=0,9.



- Trường hợp xây tường sử dụng gạch bê tông; gạch bê tông khí chưng áp; gạch bê tông bọt, khí không chưng áp có kích thước viên gạch khác với các kích thước gạch được ban hành trong tập định mức. Khi hao phí vật liệu gạch của khối xây thay đổi (tăng hoặc giảm) 10 viên so với hao phí vật liệu gạch của công tác xây gạch có kích thước tương ứng thì hao phí nhân công được điều chỉnh thay đổi (tăng hoặc giảm) với tỷ lệ 1%.



XÂY ĐÁ



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, lắp và tháo dỡ giàn giáo xây, trộn vữa, xây kể cả miết mạch, kẻ chỉ theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. (vật liệu làm dàn giáo đã tính trong định mức).



AE.11000 XÂY ĐÁ HỘC



AE.11100 XÂY MÓNG



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (cm)





			


			


			


			


			≤ 60


			> 60





			AE.111


			Xây móng


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Đá hộc


			m3


			1,2


			1,2





			


			


			Đá dăm


			m3


			0,057


			0,057





			


			


			Vữa


			m3


			0,420


			0,420





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,81


			1,74





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,053


			0,053





			


			10


			20








AE.11200 XÂY TƯỜNG THẲNG



Đơn vị tính: 1m3



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày ( cm )





			


			


			


			


			≤ 60


			> 60





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 2


			> 2


			≤ 2


			> 2





			AE.112


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Đá hộc


			m3


			1,2


			1,2


			1,2


			1,2





			


			


			Đá dăm


			m3


			0,057


			0,057


			0,057


			0,057





			


			


			Vữa


			m3


			0,420


			0,420


			0,420


			0,420





			


			


			Vật liệu khác


			%


			-


			5


			-


			5





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			2,06


			2,40


			1,98


			2,27





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,053


			0,053


			0,053


			0,053





			


			10


			20


			30


			40








AE.11300 XÂY TƯỜNG TRỤ PIN, TƯỜNG CONG NGHIÊNG VẶN VỎ ĐỖ



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (cm)





			


			


			


			


			≤ 60


			> 60





			


			


			


			


			Chiều cao (m )





			


			


			


			


			≤ 2


			> 2


			≤ 2


			> 2





			AE.113


			Xây tường trụ pin, tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Đá hộc


			m3


			1,2


			1,2


			1,2


			1,2





			


			


			Đá dăm


			m3


			0,057


			0,057


			0,057


			0,057





			


			


			Vữa


			m3


			0,420


			0,420


			0,420


			0,420





			


			


			Vật liệu khác


			%


			-


			5


			-


			5





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			2,25


			2,67


			2,15


			2,44





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,053


			0,053


			0,053


			0,053





			


			10


			20


			30


			40








AE.11400 ÷ AE.11500 XÂY MỐ, TRỤ, CỘT



Đơn vị tính: 1m3



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mố


			Trụ, cột





			


			


			


			


			Chiều cao (m )





			


			


			


			


			≤ 2


			> 2


			≤ 2


			> 2





			AE.114


			Xây mố


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Đá hộc


			m3


			1,2


			1,2


			1,2


			1,2





			


			


			Đá dăm


			m3


			0,057


			0,057


			0,057


			0,057





			


			


			Vữa


			m3


			0,420


			0,420


			0,420


			0,420





			AE.115


			Xây trụ, cột


			Vật liệu khác


			%


			-


			5


			-


			5





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			2,37


			4,54


			3,88


			5,45





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,053


			0,053


			0,053


			0,053





			


			10


			20


			10


			20








11600 XÂY TƯỜNG CÁNH, TƯỜNG ĐẦU CẦU



Đơn vị tính: 1m3



			Mã Hiệu


			Công tác Xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tường cánh, tường đầu cầu





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 2


			> 2





			AE.116


			Xây tường cánh, tường đầu cầu


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Đá hộc


			m3


			1,2


			1,2





			


			


			Đá dăm


			m3


			0,057


			0,057





			


			


			Vữa


			m3


			0,420


			0,420





			


			


			Vật liệu khác


			%


			-


			5





			


			


			Nhân công 3,5/7 


			công


			2,28


			3,96





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,053


			0,053





			


			10


			20








AE.11700 ( AE.11800 XÂY GỐI ĐỠ, GỐI ĐỠ ĐƯỜNG ỐNG



Đơn vị tính: 1m3



			Mã Hiệu


			Công tác Xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Trụ đỡ đường ống


			Gối đỡ đường ống





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 2


			> 2


			≤ 2


			> 2





			AE.117


			Xây trụ đỡ đường ống


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Đá hộc


			m3


			1,22


			1,22


			1,22


			1,22





			


			


			Đá dăm


			m3


			0,057


			0,057


			0,057


			0,057





			


			


			Vữa


			m3


			0,420


			0,420


			0,420


			0,420





			AE.118


			Xây gối đỡ đường ống


			Vật liệu khác


			%


			-


			5


			-


			5





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			3,41


			4,05


			3,41


			4,03





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,053


			0,053


			0,053


			0,053





			


			10


			20


			10


			20








AE.11900 XÂY MẶT BẰNG, MÁI DỐC



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Xây





			


			


			


			


			Mặt bằng


			Mái dốc thẳng


			Mái dốc cong





			AE.119


			Xây mặt bằng, mái dốc


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Đá hộc


			m3


			1,2


			1,2


			1,22





			


			


			Đá dăm


			m3


			0,057


			0,057


			0,057





			


			


			Vữa


			m3


			0,420


			0,420


			0,420





			


			


			Vật liệu khác


			%


			-


			-


			2,5





			


			


			Nhân công 3,5/7 


			công


			1,98


			2,09


			2,32





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,053


			0,053


			0,053





			


			10


			20


			30








AE.12000 XẾP ĐÁ KHAN



Đơn vị tính: 1m3



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Xếp đá khan không chít mạch


			Xếp đá khan có chít mạch





			


			


			


			


			Mặt bằng


			Mái dốc thẳng


			Mái dốc cong


			Mặt bằng


			Mái dốc thẳng


			Mái dốc cong





			AE.121


			Xếp đá khan không chit mạch


			Vật liệu 


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá hộc


			m3


			1,2


			1,2


			1,22


			1,2


			1,2


			1,22





			


			


			Đá dăm 4x6


			m3


			0,061


			0,061


			0,065


			0,061


			0,061


			0,065





			


			


			Vữa


			m3


			-


			-


			-


			0,067


			0,067


			0,067





			AE.122


			Xếp đá khan có chít mạch


			Vật liệu khác


			%


			-


			-


			2,5


			-


			-


			2,5





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,2


			1,4


			1,98


			1,55


			1,75


			2,01





			


			


			


			


			10


			20


			30


			10


			20


			30








AE.12300 XÂY CỐNG



AE.12400 XÂY NÚT HẦM



AE.12500 XÂY CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU PHỨC TẠP KHÁC



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Xây cống


			Xây nút hầm


			Xây kết cấu phức tạp





			AE.123


			Xây cống


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Đá hộc


			m3


			1,2


			1,2


			1,22





			AE.124


			Xây nút hầm


			Đá dăm


			m3


			0,057


			0,057


			0,057





			


			


			Vữa


			m3


			0,420


			0,420


			0,420





			AE.125


			Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			2,98


			3,46


			4,03





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,053


			0,053


			0,053





			


			10


			10


			10








AE.12600 XÂY RÃNH ĐỈNH, DỐC NƯỚC, THÁC NƯỚC, GÂN CHỮ V TRÊN ĐỘ DỐC TALUY ≥ 40%



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, bốc vác vận chuyển đá, vữa xây từ vị trí chân ta luy lên vị trí xây; trộn vữa, xây kể cả miết mạch kẻ chỉ theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều cao





			


			


			


			


			≥ 5m


			≥ 10m


			> 20m





			AE.126


			Xây rãnh đỉnh, dốc nước, thải nước, gân chữ V trên độ dốc taluy ≥ 40%


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Đá hộc


			m3


			1,2


			1,2


			1,2





			


			


			Đá dăm


			m3


			0,061


			0,061


			0,061





			


			


			Vữa


			m3


			0,460


			0,460


			0,460





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			5,47


			6,40


			7,61





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,058


			0,058


			0,058





			


			10


			20


			30








AE.13000 XÂY ĐÁ MIẾNG (10 x 20 x 30)



AE.13100 XÂY MÓNG



AE.13200 XÂY TƯỜNG



AE.13300 XÂY TRỤ ĐỘC LẬP



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Móng


			Tường, chiều dày (cm)


			Trụ, cột





			


			


			


			


			


			≤ 30


			> 30


			





			


			


			


			


			


			Chiều cao (m)


			





			


			


			


			


			


			≤ 2


			> 2


			≤ 2


			> 2


			





			AE.131


			Xây móng


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá


			m3


			0,89


			0,89


			0,89


			0,85


			0,85


			0,85





			AE.132


			Xây tường


			Vữa


			m3


			0,160


			0,160


			0,160


			0,190


			0,190


			0,250





			


			


			Vật liệu khác


			%


			-


			-


			5


			-


			5


			5





			AE.133


			Xây trụ, cột


			Nhân công 3,5/7


			công


			2,27


			2,56


			2,74


			2,25


			2,67


			4,38





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,023


			0,023


			0,023


			0,027


			0,027


			0,033





			


			10


			10


			20


			30


			40


			10








AE.14000 XÂY ĐÁ CHẺ



AE.14100 XÂY MÓNG BẰNG ĐÁ CHẺ (10 x 10 x 20)



AE.14200 XÂY TƯỜNG BẰNG ĐÁ CHẺ (10 x 10 x 20)



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Móng


			Tường, chiều dày (cm)





			


			


			


			


			


			≤ 30


			> 30





			


			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			


			≤ 2


			> 2


			≤ 2


			> 2





			AE.141


			Xây móng


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá


			viên


			430


			430


			430


			430


			430





			


			


			Vữa


			m3


			0,300


			0,300


			0,300


			0,300


			0,300





			AE.142


			Xây tường


			Vật liệu khác


			%


			-


			-


			5


			-


			5





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			2,71


			3,03


			3,31


			2,71


			3,02





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,036


			0,036


			0,036


			0,036


			0,036





			


			10


			10


			20


			30


			40








AE.14300 XÂY GỐI ĐỠ ỐNG BẰNG ĐÁ CHẺ (10 x 10 x 20)



AE.14400 XÂY TRỤ, CỘT BẰNG ĐÁ CHẺ (10 x 10 x 20)



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Gối đỡ ống


			Trụ, cột





			


			


			


			


			Chiều cao (m)


			





			


			


			


			


			≤2


			>2


			





			AE.143


			Xây gối đỡ ống


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Đá


			viên


			430


			430


			410





			


			


			Vữa


			m3


			0,300


			0,310


			0,310





			AE.144


			Xây trụ, cột


			Vật liệu khác


			%


			-


			5


			5





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			2,71


			3,02


			4,38





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,036


			0,037


			0,037





			


			10


			20


			10








AE.15100 XÂY MÓNG BẰNG ĐÁ CHẺ (20 x 20 x 25)



AE.15200 XÂY TƯỜNG BẰNG ĐÁ CHẺ (20 x 20 x 25)



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Móng


			Tường, chiều dày (cm)





			


			


			


			


			


			≤ 30


			> 30





			


			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			


			≤ 2


			> 2


			≤ 2


			> 2





			AE.151


			Xây móng bằng đá chẻ 20x20x25


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá chẻ


			viên


			72


			73


			73


			72


			72





			


			


			Đá dăm chèn


			m3


			0,047


			0,05


			0,05


			0,047


			0,047





			


			


			Vữa


			m3


			0,280


			0,290


			0,290


			0,280


			0,280





			AE.152


			Xây tường bằng đá chẻ 20x20x25


			Vật liệu khác


			%


			-


			-


			5


			-


			5





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,35


			1,45


			1,55


			1,39


			1,45





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,034


			0,035


			0,035


			0,034


			0,034





			


			10


			10


			20


			30


			40








AE.16100 XÂY MÓNG BẰNG ĐÁ CHẺ (15 x 20 x 25)



AE.16200 XÂY TƯỜNG BẰNG ĐÁ CHẺ (15 x 20 x 25)



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Móng


			Tường, chiều dày (cm)





			


			


			


			


			


			≤ 30


			> 30





			


			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			


			≤ 2


			> 2


			≤ 2


			> 2





			AE.161


			Xây móng bằng đá chẻ 15x20x25


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá chẻ


			viên


			108


			109


			109


			108


			108





			


			


			Vữa


			m3


			0,290


			0,300


			0,300


			0,290


			0,290





			


			


			Vật liệu khác


			%


			-


			-


			5


			-


			5





			AE.162


			Xây tường bằng đá chẻ 15x20x25


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,42


			1,47


			1,63


			1,44


			1,52





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,035


			0,036


			0,036


			0,035


			0,035





			


			10


			10


			20


			30


			40








XÂY GẠCH



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, lắp và tháo dỡ dàn giáo xây. Trộn vữa, xây (kể cả những bộ phận, kết cấu nhỏ gắn liền với bộ phận kết cấu chung như đường viền bệ cửa sổ, gờ chỉ v.v... tính vào khối lượng) bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



AE.20000 XÂY GẠCH ĐẤT SÉT NUNG (6,5 x 10,5 x 22)



AE.21000 XÂY MÓNG



Đơn vị tính: 1m3



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (cm)





			


			


			


			


			≤ 33


			> 33





			AE.21


			Xây móng


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			550


			539





			


			


			Vữa


			m3


			0,290


			0,300





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,42


			1,26





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,035


			0,036





			


			110


			210








AE.22000 XÂY TƯỜNG THẲNG



Đơn vị tính: 1m3



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày ≤ 11 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.221


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			643


			643


			643


			643





			


			


			Vữa


			m3


			0,230


			0,230


			0,230


			0,230





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,90


			2,07


			2,27


			2,37





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,032


			0,032


			0,032


			0,032





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			10


			20


			30


			40








Đơn vị tính: 1m3



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày ≤ 33 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.222


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			550


			550


			550


			550





			


			


			Vữa


			m3


			0,290


			0,290


			0,290


			0,290





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,63


			1,67


			1,84


			1,92





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,035


			0,035


			0,035


			0,035





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			10


			20


			30


			40








Đơn vị tính: 1m3



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày > 33 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.223


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			539


			539


			539


			539





			


			


			Vữa


			m3


			0,300


			0,300


			0,300


			0,300





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 3,5/7 


			công


			1,41


			1,53


			1,68


			1,76





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,036


			0,036


			0,036


			0,036





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			10


			20


			30


			40








AE.23000 XÂY CỘT, TRỤ



Đơn vị tính: 1m3



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.231


			Xây cột, trụ


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			539


			539


			539


			539





			


			


			Vữa


			m3


			0,300


			0,300


			0,300


			0,300





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			3,00


			4,00


			4,40


			4,60





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,036


			0,036


			0,036


			0,036





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			10


			20


			30


			40








AE.24000 XÂY TƯỜNG CONG NGHIÊNG VẶN VỎ ĐỖ



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày ≤ 33 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.241


			Xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			550


			550


			550


			550





			


			


			Vữa


			m3


			0,290


			0,290


			0,290


			0,290





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 3,5/7 


			công


			2,78


			3,09


			3,39


			3,55





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,035


			0,035


			0,035


			0,035





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			10


			20


			30


			40








Đơn vị tính: 1m3



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày > 33 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.242


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			539


			539


			539


			539





			


			


			Vữa


			m3


			0,300


			0,300


			0,300


			0,300





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 3,5/7 


			công


			2,60


			2,89


			3,17


			3,32





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,036


			0,036


			0,036


			0,036





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			10


			20


			30


			40








AE.25000 XÂY CỐNG


Đơn vị tính: 1m3



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cống





			


			


			


			


			Cuốn cong


			Thành vòm cong





			AE.25


			Xây cống


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			550


			560





			


			


			Vữa


			m3


			0,280


			0,290





			


			


			Vật liệu khác


			%


			4


			4





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			4,66


			4,28





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,034


			0,035





			


			110


			210








AE.26000 XÂY BỂ CHỨA, HỐ VAN, HỐ GA, GỐI ĐỠ ỐNG, RÃNH THOÁT NƯỚC



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Bể chứa


			Hố van, hố ga


			Gối đỡ ống, rãnh thoát nước





			AE.26


			Bể chứa


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			550


			550


			550





			AE.26


			Hố van, hố ga


			Vữa


			m3


			0,310


			0,330


			0,333





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5,5


			5,5


			5,5





			AE.26


			Gối đỡ ống, rãnh thoát nước


			Nhân công 3,5/7


			công


			3,60


			3,20


			4,50





			


			


			Máy thi công 


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,037


			0,039


			0,039





			


			110


			210


			310








AE.27000 XÂY BỂ CHỨA HÓA CHẤT, BỂ CHỐNG ĂN MÒN



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AE.271


			Xây bể hóa chất, bể chống ăn mòn


			Vật liệu


			


			





			


			


			Gạch thẻ


			viên


			550





			


			


			Bột thạch anh


			kg


			330,5





			


			


			Cát thạch anh


			kg


			166





			


			


			Thủy tinh nước


			kg


			149





			


			


			Thuốc trừ sâu


			kg


			22,3





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công 4,5/7


			công


			3,80





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,032





			


			10








AE.28000 XÂY CÁC BỘ PHẬN, KẾT CẤU PHỨC TẠP KHÁC


Đơn vị tính: 1m3



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.281


			Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			573


			573


			573


			573





			


			


			Vữa


			m3


			0,28


			0,28


			0,28


			0,28





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			3,60


			4,00


			4,40


			4,60





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,034


			0,034


			0,034


			0,034





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			10


			20


			30


			40








AE.30000 XÂY GẠCH ĐẤT SÉT NUNG (5 x 10 x 20)



AE.31000 XÂY MÓNG



Đơn vị tính: 1m3



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày ( cm )





			


			


			


			


			≤ 30


			> 30





			AE.31


			Xây móng


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			810


			780





			


			


			Vữa


			m3


			0,300


			0,310





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,60


			1,42





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,036


			0,037





			


			110


			210








AE.32000 XÂY TƯỜNG


Đơn vị tính: 1m3



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày ≤ 10 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.321


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			830


			830


			830


			830





			


			


			Vữa


			m3


			0,250


			0,250


			0,250


			0,250





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 3,5/7 


			công


			2,23


			2,43


			2,67


			2,79





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,033


			0,033


			0,033


			0,033





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			10


			20


			30


			40








Đơn vị tính: 1m3



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày ≤ 30 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.322


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			810


			810


			810


			810





			


			


			Vữa


			m3


			0,300


			0,300


			0,300


			0,300





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 3,5/7 


			công


			1,83


			1,97


			2,16


			2,26





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,036


			0,036


			0,036


			0,036





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			10


			20


			30


			40








Đơn vị tính: 1m3



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày > 30 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.323


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			782


			782


			782


			782





			


			


			Vữa


			m3


			0,310


			0,310


			0,310


			0,310





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 3,5/7 


			công


			1,64


			1,80


			1,98


			2,07





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,037


			0,037


			0,037


			0,037





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			10


			20


			30


			40








AE.33000 XÂY CỘT, TRỤ



Đơn vị tính: 1m3



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.331


			Xây cột, trụ


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			782


			782


			782


			782





			


			


			Vữa


			m3


			0,310


			0,310


			0,310


			0,310





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			3,60


			4,00


			4,40


			4,60





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,037


			0,037


			0,037


			0,037





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			10


			20


			30


			40








AE.34000 XÂY HỐ VAN, HỐ GA, RÃNH THOÁT NƯỚC



Đơn vị tính: 1m3



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Xây hố van, hố ga


			Xây gối đỡ ống, rãnh thoát nước





			AE.34


			Xây hố van, hố ga, rãnh thoát nước


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			810


			810





			


			


			Vữa


			m3


			0,350


			0,370





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5,5


			5,5





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			3,42


			4,60





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,040


			0,043





			


			110


			210








AE.35000 XÂY CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU KHÁC



Đơn vị tính: 1m3



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.351


			Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			820


			820


			820


			820





			


			


			Vữa


			m3


			0,30


			0,30


			0,30


			0,30





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			3,96


			4,40


			4,84


			5,06





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,036


			0,036


			0,036


			0,036





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			10


			20


			30


			40








AE.40000 XÂY GẠCH ĐẤT SÉT NUNG 4,5 x 9 x 19 



AE.41000 XÂY MÓNG



Đơn vị tính: 1m3



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày ( cm )





			


			


			


			


			≤ 30


			> 30





			AE.41


			Xây móng


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Gạch thẻ


			viên


			937


			920





			


			


			Vữa


			m3


			0,313


			0,328





			


			


			Nhân công 3,5/7 


			công


			1,67


			1,47





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,037


			0,039





			


			110


			210








AE.42000 XÂY TƯỜNG THẲNG



Đơn vị tính: 1m3



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày ≤ 10 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.421


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			989


			989


			989


			989





			


			


			Vữa


			m3


			0,256


			0,256


			0,256


			0,256





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 3,5/7 


			công


			2,46


			2,72


			2,99


			3,12





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,033


			0,033


			0,033


			0,033





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			10


			20


			30


			40








Đơn vị tính: 1m3



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày ≤ 30 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.422


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			937


			937


			937


			937





			


			


			Vữa


			m3


			0,313


			0,313


			0,313


			0,313





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 3,5/7 


			công


			1,97


			2,18


			2,39


			2,49





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,037


			0,037


			0,037


			0,037





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			10


			20


			30


			40








Đơn vị tính: 1m3



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày > 30 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.423


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			921


			921


			921


			921





			


			


			Vữa


			m3


			0,328


			0,328


			0,328


			0,328





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 3,5/7 


			công


			1,92


			2,10


			2,30


			2,41





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,039


			0,039


			0,039


			0,039





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			10


			20


			30


			40








AE.43000 XÂY CỘT, TRỤ


Đơn vị tính: 1m3



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.431


			Xây cột, trụ


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			921


			921


			921


			921





			


			


			Vữa


			m3


			0,328


			0,328


			0,328


			0,328





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			4,00


			4,44


			4,88


			5,10





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,039


			0,039


			0,039


			0,039





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			10


			20


			30


			40








AE.44000 XÂY CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU PHỨC TẠP KHÁC



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.441


			Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			937


			937


			937


			937





			


			


			Vữa


			m3


			0,328


			0,328


			0,328


			0,328





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			4,20


			4,66


			5,11


			5,35





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,039


			0,039


			0,039


			0,039





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			10


			20


			30


			40








AE.50000 XÂY GẠCH ĐẤT SÉT NUNG (4 x 8 x 19) 



AE.51000 XÂY MÓNG



Đơn vị tính: 1m3



			Mã hiệu


			Công tác  xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (cm)





			


			


			


			


			≤ 30


			> 30





			AE.51


			Xây móng


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Gạch thẻ


			viên


			1.164


			1.134





			


			


			Vữa


			m3


			0,342


			0,356





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			2,27


			2,00





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,040


			0,040





			


			110


			210








AE.52000 XÂY TƯỜNG THẲNG



Đơn vị tính: 1m3



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày ≤ 10 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.521


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			1.315


			1.315


			1.315


			1.315





			


			


			Vữa


			m3


			0,200


			0,200


			0,200


			0,200





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 3,5/7 


			công


			2,70


			3,00


			3,30


			3,45





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,028


			0,028


			0,028


			0,028





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			10


			20


			30


			40








Đơn vị tính: 1m3



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày ≤ 30 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.522


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			1.110


			1.110


			1.110


			1.110





			


			


			Vữa


			m3


			0,325


			0,325


			0,325


			0,325





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 3,5/7 


			công


			2,40


			2,60


			2,86


			2,99





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,039


			0,039


			0,039


			0,039





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			10


			20


			30


			40








Đơn vị tính: 1m3



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày > 30 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.523


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			1.084


			1.084


			1.084


			1.084





			


			


			Vữa


			m3


			0,347


			0,347


			0,347


			0,347





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 3,5/7 


			công


			2,30


			2,50


			2,75


			2,87





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,040


			0,040


			0,040


			0,040





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			10


			20


			30


			40








AE.53000 XÂY CỘT, TRỤ



Đơn vị tính: 1m3



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.531


			Xây cột, trụ


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			1.048


			1.048


			1.048


			1.048





			


			


			Vữa


			m3


			0,328


			0,328


			0,328


			0,328





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			4,50


			5,00


			5,50


			5,75





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,039


			0,039


			0,039


			0,039





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			10


			20


			30


			40








AE.54000 XÂY CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU KHÁC



Đơn vị tính: 1m3



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.541


			Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			1.087


			1.087


			1.087


			1.087





			


			


			Vữa


			m3


			0,328


			0,328


			0,328


			0,328





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			4,54


			5,04


			5,55


			5,80





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,039


			0,039


			0,039


			0,039





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			10


			20


			30


			40








AE.60000 XÂY GẠCH ỐNG



AE.61000 XÂY TƯỜNG GẠCH ỐNG (10 x 10 x 20)



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày ≤ 10 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.611


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			460


			460


			460


			460





			


			


			Vữa


			m3


			0,150


			0,150


			0,150


			0,150





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 3,5/7 


			công


			1,53


			1,69


			1,85


			1,94





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,021


			0,021


			0,021


			0,021





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			10


			20


			30


			40








Đơn vị tính: 1m3



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày ≤ 30 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.612


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			450


			450


			450


			450





			


			


			Vữa


			m3


			0,165


			0,165


			0,165


			0,165





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 3,5/7 


			công


			1,38


			1,42


			1,56


			1,63





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,023


			0,023


			0,023


			0,023





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			10


			20


			30


			40








Đơn vị tính: 1m3



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày > 30 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.613


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			440


			440


			440


			440





			


			


			Vữa


			m3


			0,174


			0,174


			0,174


			0,174





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 3,5/7 


			công


			1,13


			1,25


			1,37


			1,43





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,025


			0,025


			0,025


			0,025





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			10


			20


			30


			40








AE.62000 XÂY GẠCH ỐNG (10 x 10 x 20) CÂU GẠCH THẺ (5 x 10 x 20)



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.621


			Xây tường


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch ống


			viên


			350


			350


			350


			350





			


			


			Gạch thẻ


			viên


			175


			175


			175


			175





			


			


			Vữa


			m3


			0,240


			0,240


			0,240


			0,240





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,50


			1,71


			1,88


			1,96





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,033


			0,033


			0,033


			0,033





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			10


			20


			30


			40








AE.63000 XÂY TƯỜNG GẠCH ỐNG (8 x 8 x 19)



Đơn vị tính: 1m3



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày ≤ 10 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.631


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			682


			682


			682


			682





			


			


			Vữa


			m3


			0,17


			0,17


			0,17


			0,17





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,95


			2,15


			2,36


			2,47





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,024


			0,024


			0,024


			0,024





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			10


			20


			30


			40








Đơn vị tính: 1m3



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày ≤ 30 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.632


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			649


			649


			649


			649





			


			


			Vữa


			m3


			0,21


			0,21


			0,21


			0,21





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 3,5/7 


			công


			1,70


			1,85


			2,03


			2,12





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,030


			0,030


			0,030


			0,030





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			10


			20


			30


			40








Đơn vị tính: 1m3



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày > 30 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.633


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			608


			608


			608


			608





			


			


			Vữa


			m3


			0,26


			0,26


			0,26


			0,26





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,47


			1,62


			1,78


			1,86





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,033


			0,033


			0,033


			0,033





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			10


			20


			30


			40








AE.64000 XÂY GẠCH ỐNG (8 x 8 x 19) CÂU GẠCH THẺ (4 x 8 x 19)



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.641


			Xây tường


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch ống


			viên


			542


			542


			542


			542





			


			


			Gạch thẻ


			viên


			233


			233


			233


			233





			


			


			Vữa


			m3


			0,230


			0,230


			0,230


			0,230





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,85


			2,15


			2,36


			2,47





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,032


			0,032


			0,032


			0,032





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			10


			20


			30


			40








AE.65000 XÂY TƯỜNG GẠCH ỐNG 9 x 9 x 19



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày ≤ 10 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.651


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			550


			550


			550


			550





			


			


			Vữa


			m3


			0,160


			0,160


			0,160


			0,160





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,75


			1,93


			2,12


			2,21





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,023


			0,023


			0,023


			0,023





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			10


			20


			30


			40








Đơn vị tính: 1m3



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày ≤ 30 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.652


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			520


			520


			520


			520





			


			


			Vữa


			m3


			0,190


			0,190


			0,190


			0,190





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 3,5/7 


			công


			1,55


			1,65


			1,81


			1,89





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,027


			0,027


			0,027


			0,027





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			10


			20


			30


			40








Đơn vị tính: 1m3



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày > 30 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.653


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			510


			510


			510


			510





			


			


			Vữa


			m3


			0,220


			0,220


			0,220


			0,220





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 3,5/7 


			công


			1,31


			1,44


			1,58


			1,65





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,029


			0,029


			0,029


			0,029





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			10


			20


			30


			40








AE.71000 XÂY GẠCH RỖNG 6 LỖ (10 x 15 x 22)



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày ≤ 10 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.711


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			275


			275


			275


			275





			


			


			Vữa


			m3


			0,170


			0,170


			0,170


			0,170





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 3,5/7 


			công


			1,33


			1,40


			1,54


			1,61





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,024


			0,024


			0,024


			0,024





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			10


			20


			30


			40








Đơn vị tính: 1m3



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày >10 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.712


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			264


			264


			264


			264





			


			


			Vữa


			m3


			0,181


			0,181


			0,181


			0,181





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 3,5/7 


			công


			1,13


			1,16


			1,28


			1,34





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,025


			0,025


			0,025


			0,025





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			10


			20


			30


			40








AE.72000 XÂY GẠCH RỖNG 6 LỖ (10 x 13,5 x 22)



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày ≤ 10 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.721


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			298


			298


			298


			298





			


			


			Vữa


			m3


			0,160


			0,160


			0,160


			0,160





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 3,5/7 


			công


			1,36


			1,44


			1,57


			1,65





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,023


			0,023


			0,023


			0,023





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			10


			20


			30


			40








Đơn vị tính: 1m3



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày > 10 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.722


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			290


			290


			290


			290





			


			


			Vữa


			m3


			0,170


			0,170


			0,170


			0,170





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 3,5/7 


			công


			1,17


			1,21


			1,33


			1,39





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,024


			0,024


			0,024


			0,024





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			10


			20


			30


			40








AE.73000 XÂY GẠCH RỖNG 6 LỖ (8,5 x 13 x 20)



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày ≤ 10 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.731


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			394


			394


			394


			394





			


			


			Vữa


			m3


			0,170


			0,170


			0,170


			0,170





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 3,5/7 


			công


			1,43


			1,47


			1,62


			1,69





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			








			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,024


			0,024


			0,024


			0,024





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			10


			20


			30


			40








Đơn vị tính: 1m3



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày > 10 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.732


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			380


			380


			380


			380





			


			


			Vữa


			m3


			0,180


			0,180


			0,180


			0,180





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 3,5/7 


			công


			1,38


			1,42


			1,56


			1,64





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,025


			0,025


			0,025


			0,025





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			10


			20


			30


			40








AE.81000 XÂY GẠCH BÊ TÔNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, lắp và tháo dỡ dàn giáo xây, trộn vữa, xây theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


AE.81100 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (20 x 20 x 40)cm



Đơn vị tính: 1m3



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 20 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.811


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			57


			57


			57


			57





			


			


			Vữa


			m3


			0,108


			0,108


			0,108


			0,108





			


			


			Vật liệu khác


			%


			4


			4


			4


			4





			


			


			Nhân công 3,5/7 


			công


			1,44


			1,50


			1,64


			1,71





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,015


			0,015


			0,015


			0,015





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			10


			20


			30


			40








AE.81200 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (15 x 20 x 40)cm


Đơn vị tính: 1m3



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 15 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.812


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			77


			77


			77


			77





			


			


			Vữa


			m3


			0,109


			0,109


			0,109


			0,109





			


			


			Vật liệu khác


			%


			4


			4


			4


			4





			


			


			Nhân công 3,5/7 


			công


			1,55


			1,59


			1,75


			1,83





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,015


			0,015


			0,015


			0,015





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			10


			20


			30


			40








AE.81300 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (10 x 20 x 40)cm



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 10 (cm )





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.813


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			115


			115


			115


			115





			


			


			Vữa


			m3


			0,108


			0,108


			0,108


			0,108





			


			


			Vật liệu khác


			%


			4


			4


			4


			4





			


			


			Nhân công 3,5/7 


			công


			1,72


			1,77


			1,95


			2,03





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,015


			0,015


			0,015


			0,015





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			10


			20


			30


			40








AE.81400 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (19 x 19 x 39)cm


Đơn vị tính: 1m3



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 19 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.814


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			65


			65


			65


			65





			


			


			Vữa


			m3


			0,113


			0,113


			0,113


			0,113





			


			


			Vật liệu khác


			%


			4


			4


			4


			4





			


			


			Nhân công 3,5/7 


			công


			1,51


			1,55


			1,71


			1,79





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,016


			0,016


			0,016


			0,016





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			10


			20


			30


			40








AE.81500 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (15 x 19 x 39)cm



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 15 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.815


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			82


			82


			82


			82





			


			


			Vữa


			m3


			0,113


			0,113


			0,113


			0,113





			


			


			Vật liệu khác


			%


			4


			4


			4


			4





			


			


			Nhân công 3,5/7 


			công


			1,59


			1,64


			1,80


			1,88





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,016


			0,016


			0,016


			0,016





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			10


			20


			30


			40








AE.81600 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (10 x 19 x 39)cm


Đơn vị tính: 1m3



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 10 (cm )





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.816


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			123


			123


			123


			123





			


			


			Vữa


			m3


			0,113


			0,113


			0,113


			0,113





			


			


			Vật liệu khác


			%


			4


			4


			4


			4





			


			


			Nhân công 3,5/7 


			công


			1,75


			1,81


			1,98


			2,07





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,016


			0,016


			0,016


			0,016





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			10


			20


			30


			40








AE.81700 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (11,5 x 19 x 24)cm



Đơn vị tính: 1m3



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 11,5 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.817


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			171


			171


			171


			171





			


			


			Vữa


			m3


			0,132


			0,132


			0,132


			0,132





			


			


			Vật liệu khác


			%


			4


			4


			4


			4





			


			


			Nhân công 3,5/7 


			công


			1,90


			1,96


			2,15


			2,25





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,019


			0,019


			0,019


			0,019





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			10


			20


			30


			40








AE.81800  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (11,5 x 9 x 24)cm


Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 11,5 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.818


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			333


			333


			333


			333





			


			


			Vữa


			m3


			0,214


			0,214


			0,214


			0,214





			


			


			Vật liệu khác


			%


			4


			4


			4


			4





			


			


			Nhân công 3,5/7 


Máy thi công


			công


			2,07


			2,13


			2,33


			2,44





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,029


			0,029


			0,029


			0,029





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			10


			20


			30


			40








AE.81900  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (15 x 20 x 30) cm



Đơn vị tính: 1 m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 15 (cm )





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.819


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			101


			101


			101


			101





			


			


			Vữa


			m3


			0,118


			0,118


			0,118


			0,118





			


			


			Vật liệu khác


			%


			4


			4


			4


			4





			


			


			Nhân công 3,5/7 


Máy thi công


			công


			1,70


			1,75


			1,93


			2,01





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,016


			0,016


			0,016


			0,016





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			10


			20


			30


			40








AE.82110  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (12 x 19 x 39)cm



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 12 ( cm )





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8211


			Xây tường



thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			103


			103


			103


			103





			


			


			Vữa


			m3


			0,113


			0,113


			0,113


			0,113





			


			


			Vật liệu khác


			%


			4


			4


			4


			4





			


			


			Nhân công 3,5/7 


Máy thi công


			công


			1,71


			1,77


			1,94


			2,02





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,016


			0,016


			0,016


			0,016





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4








AE.82120  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (20 x 15 x 39)cm



Đơn vị tính: 1 m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 20 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m )





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8212


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			77


			77


			77


			77





			


			


			Vữa


			m3


			0,128


			0,128


			0,128


			0,128





			


			


			Vật liệu khác


			%


			4


			4


			4


			4





			


			


			Nhân công 3,5/7 


Máy thi công


			công


			1,55


			1,59


			1,75


			1,83





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,018


			0,018


			0,018


			0,018





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4








AE.82130  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (17 x 15 x 39)cm



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 17 ( cm )





			


			


			


			


			Chiều cao (m )





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8213


			Xây tường



thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			90


			90


			90


			90





			


			


			Vữa


			m3


			0,133


			0,133


			0,133


			0,133





			


			


			Vật liệu khác


			%


			4


			4


			4


			4





			


			


			Nhân công 3,5/7 


Máy thi công


			công


			1,67


			1,72


			1,88


			1,97





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,019


			0,019


			0,019


			0,019





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4








AE.82140  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (15 x 15 x 39)cm



Đơn vị tính: 1 m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 15 ( cm )





			


			


			


			


			Chiều cao (m )





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8214


			Xây tường



thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			102


			102


			102


			102





			


			


			Vữa


			m3


			0,133


			0,133


			0,133


			0,133





			


			


			Vật liệu khác


			%


			4


			4


			4


			4





			


			


			Nhân công 3,5/7 


Máy thi công


			công


			1,70


			1,75


			1,93


			2,01





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,019


			0,019


			0,019


			0,019





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4








AE.82150  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (13 x 15 x 39)cm



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 13 ( cm )





			


			


			


			


			Chiều cao (m )





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8215


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			118


			118


			118


			118





			


			


			Vữa


			m3


			0,132


			0,132


			0,132


			0,132





			


			


			Vật liệu khác


			%


			4


			4


			4


			4





			


			


			Nhân công 3,5/7 


Máy thi công


			công


			1,73


			1,79


			1,96


			2,04





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,019


			0,019


			0,019


			0,019





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4








AE.82160  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (10 x 15 x 39)cm



Đơn vị tính: 1 m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 10 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m )





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8216


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			153


			153


			153


			153





			


			


			Vữa


			m3


			0,134


			0,134


			0,134


			0,134





			


			


			Vật liệu khác


			%


			4


			4


			4


			4





			


			


			Nhân công 3,5/7 


Máy thi công


			công


			1,84


			1,89


			2,08


			2,17





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,019


			0,019


			0,019


			0,019





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4








AE.82170  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠC H (9 x 15 x 39) cm



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 9 (cm )





			


			


			


			


			Chiều cao (m )





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8217


			Xây tường



thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			170


			170


			170


			170





			


			


			Vữa


			m3


			0,132


			0,132


			0,132


			0,132





			


			


			Vật liệu khác


			%


			4


			4


			4


			4





			


			


			Nhân công 3,5/7 


Máy thi công


			công


			1,89


			1,95


			2,14


			2,24





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,019


			0,019


			0,019


			0,019





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4








AE.82180  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (20 x 13 x 39) cm



Đơn vị tính: 1 m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 20 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m )





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8218


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			77


			77


			77


			77





			


			


			Vữa


			m3


			0,109


			0,109


			0,109


			0,109





			


			


			Vật liệu khác


			%


			4


			4


			4


			4





			


			


			Nhân công 3,5/7 


Máy thi công


			công


			1,55


			1,60


			1,76


			1,83





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,015


			0,015


			0,015


			0,015





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4








AE.82190  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (17 x 13 x 39) cm



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 17 ( cm )





			


			


			


			


			Chiều cao (m )





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8219


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			103


			103


			103


			103





			


			


			Vữa


			m3


			0,144


			0,144


			0,144


			0,144





			


			


			Vật liệu khác


			%


			4


			4


			4


			4





			


			


			Nhân công 3,5/7 Máy thi công


			công


			1,71


			1,77


			1,94


			2,02





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,020


			0,020


			0,020


			0,020





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4








AE.82200  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (15 x 13 x 39) cm



Đơn vị tính: 1 m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 15 ( cm )





			


			


			


			


			Chiều cao (m )





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8220


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			116


			116


			116


			116





			


			


			Vữa


			m3


			0,147


			0,147


			0,147


			0,147





			


			


			Vật liệu khác


			%


			4


			4


			4


			4





			


			


			Nhân công 3,5/7 


Máy thi công


			công


			1,72


			1,78


			1,95


			2,03





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,021


			0,021


			0,021


			0,021





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4








AE.82210  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (14 x 13 x 39) cm



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 14 ( cm )





			


			


			


			


			Chiều cao (m )





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8221


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			125


			125


			125


			125





			


			


			Vữa


			m3


			0,144


			0,144


			0,144


			0,144





			


			


			Vật liệu khác


			%


			4


			4


			4


			4





			


			


			Nhân công 3,5/7 


Máy thi công


			công


			1,78


			1,83


			2,01


			2,10





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,021


			0,021


			0,021


			0,021





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4








AE.82220  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (12 x 13 c 39) cm



Đơn vị tính: 1 m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 12 ( cm )





			


			


			


			


			Chiều cao (m )





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8222


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			145


			145


			145


			145





			


			


			Vữa


			m3


			0,146


			0,146


			0,146


			0,146





			


			


			Vật liệu khác


			%


			4


			4


			4


			4





			


			


			Nhân công 3,5/7 


Máy thi công


			công


			1,82


			1,87


			2,05


			2,15





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,021


			0,021


			0,021


			0,021





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4








AE.82230  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (10 x 13 x 39) cm



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 10 ( cm )





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8223


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			174


			174


			174


			174





			


			


			Vữa


			m3


			0,147


			0,147


			0,147


			0,147





			


			


			Vật liệu khác


			%


			4


			4


			4


			4





			


			


			Nhân công 3,5/7 


Máy thi công


			công


			1,93


			1,98


			2,17


			2,27





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,021


			0,021


			0,021


			0,021





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4








AE.82240  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠC H (8 x 13 x 39) cm



Đơn vị tính: 1 m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 8 (cm )





			


			


			


			


			Chiều cao (m )





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8224


			Xây tường



thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			218


			218


			218


			218





			


			


			Vữa


			m3


			0,146


			0,146


			0,146


			0,146





			


			


			Vật liệu khác


			%


			4


			4


			4


			4





			


			


			Nhân công 3,5/7 


Máy thi công


			công


			1,97


			2,03


			2,23


			2,32





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,021


			0,021


			0,021


			0,021





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4








AE.82250  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (10,5 x 13 x 22)cm



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 10,5 (cm )





			


			


			


			


			Chiều cao (m )





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8225


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			288


			288


			288


			288





			


			


			Vữa


			m3


			0,167


			0,167


			0,167


			0,167





			


			


			Vật liệu khác


			%


			4


			4


			4


			4





			


			


			Nhân công 3,5/7 


Máy thi công


			công


			1,99


			2,05


			2,25


			2,34





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,023


			0,023


			0,023


			0,023





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			


			


			1


			2


			3


			4








AE.82260  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (10,5 x 6 x 22)


Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 10,5 (cm )





			


			


			


			


			Chiều cao (m )





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8226


			Xây tường



thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			546


			546


			546


			546





			


			


			Vữa


			m3


			0,267


			0,267


			0,267


			0,267





			


			


			Vật liệu khác


			%


			4


			4


			4


			4





			


			


			Nhân công 3,5/7 


Máy thi công


			công


			2,25


			2,31


			2,54


			2,65





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,034


			0,034


			0,034


			0,034





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4








AE.82270  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (10 x 6 x 21) cm



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 10 ( cm )





			


			


			


			


			Chiều cao (m )





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8227


			Xây tường



thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			600


			600


			600


			600





			


			


			Vữa


			m3


			0,270


			0,270


			0,270


			0,270





			


			


			Vật liệu khác


			%


			4


			4


			4


			4





			


			


			Nhân công 3,5/7 


Máy thi công


			công


			2,38


			2,45


			2,69


			2,80





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,034


			0,034


			0,034


			0,034





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4








AE.82280  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠC H (9,5 x 6 x 20) cm



Đơn vị tính: 1 m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 9,5 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m )





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8228


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			658


			658


			658


			658





			


			


			Vữa


			m3


			0,274


			0,274


			0,274


			0,274





			


			


			Vật liệu khác


			%


			4


			4


			4


			4





			


			


			Nhân công 3,5/7 


Máy thi công


			công


			2,47


			2,55


			2,79


			2,92





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,035


			0,035


			0,035


			0,035





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4








AE.83000  XÂY TƯỜNG THÔNG GIÓ


Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác Xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Gạch thông gió





			


			


			


			


			20 x 20 cm


			30 x 30 cm





			AE.83


			Xây tường thông gió


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Gạch thông gió


			viên


			25,5


			11,5





			


			


			Vữa


			m3


			0,006


			0,0057





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,59


			0,65





			


			110


			210








AE.84000  XÂY TƯỜNG GẠCH SILICÁT (6,5 x 12 x 25)cm



Đơn vị tính: 1 m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (cm)





			


			


			


			


			≤ 33


			> 33





			


			


			


			


			Chiều cao (m )





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 6


			≤ 28





			AE.84


			Xây tường gạch silicat


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			424


			424


			416


			416





			


			


			Vữa


			m3


			0,267


			0,267


			0,271


			0,271





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 3,5/7 


Máy thi công


			công


			2,12


			2,27


			1,81


			1,99





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,034


			0,034


			0,034


			0,034





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			-


			0,012





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			-


			0,012





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			110


			120


			210


			220








AE.85000 ÷ AE.87000  XÂY GẠCH BÊ TÔNG KHÍ CHƯNG ÁP (AAC) BẰNG VỮA XÂY BÊ TÔNG NHẸ



Thành phần công việc:



- Chuẩn bị dụng cụ, lắp và tháo dỡ dàn giáo xây, trộn vữa xây bê tông nhẹ, cưa, cắt gạch, xây theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. (Vật liệu làm dàn giáo đã tính trong định mức).



- Định mức chưa bao gồm công tác sản xuất lắp dựng râu thép, thép giằng gia cố.



AE.85100  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (7,5 x 10 x 60)cm



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 7,5 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.851


			Xây tường



thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			212


			212


			212


			212





			


			


			Vữa xây bê tông nhẹ


			m3


			0,060


			0,060


			0,060


			0,060





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,43


			1,56


			1,72


			1,80





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 401


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			-


			0,5


			0,5


			0,5





			


			10


			20


			30


			40








Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 10 (cm )





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.851


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			209


			209


			209


			209





			


			


			Vữa xây bê tông nhẹ


			m3


			0,077


			0,077


			0,077


			0,077





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 3,5/7


Máy thi công 


			công


			1,40


			1,53


			1,68


			1,75





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			-


			0,5


			0,5


			0,5





			


			50


			60


			70


			80








AE.85200  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (10 x 10 x 60)cm



Đơn vị tính: 1 m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 10 (cm )





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.852


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			159


			159


			159


			159





			


			


			Vữa xây bê tông nhẹ


			m3


			0,060


			0,060


			0,060


			0,060





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 3,5/7


Máy thi công 


			công


			1,34


			1,46


			1,61


			1,67





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			-


			0,5


			0,5


			0,5





			


			10


			20


			30


			40








AE.85300  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (12,5 x 10 x 60) cm



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 12,5 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.853


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			127


			127


			127


			127





			


			


			Vữa xây bê tông nhẹ


			m3


			0,060


			0,060


			0,060


			0,060





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 3,5/7


Máy thi công 


			công


			1,37


			1,48


			1,62


			1,69





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			-


			0,5


			0,5


			0,5





			


			10


			20


			30


			40








Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 10 (cm )





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.853


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			129


			129


			129


			129





			


			


			Vữa xây bê tông nhẹ


			m3


			0,050


			0,050


			0,050


			0,050





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 3,5/7


Máy thi công 


			công


			1,28


			1,40


			1,54


			1,61





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			-


			0,5


			0,5


			0,5





			


			50


			60


			70


			80








AE.85400  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (15 x 10 x 60)cm


Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 15 (cm )





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.854


			Xây tường



thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			106


			106


			106


			106





			


			


			Vữa Xây bê tông nhẹ


			m3


			0,060


			0,060


			0,060


			0,060





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 3,5/7


Máy thi công


			công


			1,18


			1,27


			1,39


			1,44





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			-


			0,5


			0,5


			0,5





			


			10


			20


			30


			40








Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 10 (cm )





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.854


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			108


			108


			108


			108





			


			


			Vữa Xây bê tông nhẹ


			m3


			0,043


			0,043


			0,043


			0,043





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 3,5/7


Máy thi công 


			công


			1,20


			1,31


			1,43


			1,50





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			-


			0,5


			0,5


			0,5





			


			50


			60


			70


			80








AE.85500  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (17,5 x 10 x 60)cm



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 17,5 ( cm )





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.855


			Xây tường



thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			91


			91


			91


			91





			


			


			Vữa xây bê tông nhẹ


			m3


			0,060


			0,060


			0,060


			0,060





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 3,5/7


Máy thi công


			công


			1,13


			1,22


			1,34


			1,39





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			-


			0,5


			0,5


			0,5





			


			10


			20


			30


			40








Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn



vị


			Chiều dày 10 (cm )





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.855


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			93


			93


			93


			93





			


			


			Vữa Xây bê tông nhẹ


			m3


			0,038


			0,038


			0,038


			0,038





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 3,5/7


Máy thi công 


			công


			1,16


			1,26


			1,39


			1,44





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			-


			0,5


			0,5


			0,5





			


			50


			60


			70


			80








AE.85700  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (25 x 10 x 60) cm


Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 25 (cm )





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.857


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			64


			64


			64


			64





			


			


			Vữa xây bê tông nhẹ


			m3


			0,060


			0,060


			0,060


			0,060





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 3,5/7


Máy thi công


			công


			1,03


			1,11


			1,21


			1,26





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			-


			0,5


			0,5


			0,5





			


			10


			20


			30


			40








Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 10 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.857


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			66


			66


			66


			66





			


			


			Vữa Xây bê tông nhẹ


			m3


			0,03


			0,03


			0,03


			0,03





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 3,5/7


Máy thi công


			công


			1,05


			1,14


			1,26


			1,32





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			-


			0,5


			0,5


			0,5





			


			50


			60


			70


			80








AE.86100  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (7,5 x 20 x 60) cm



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 7,5 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.861


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			109


			109


			109


			109





			


			


			Vữa Xây bê tông nhẹ


			m3


			0,035


			0,035


			0,035


			0,035





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 3,5/7


Máy thi công


			công


			1,20


			1,31


			1,43


			1,50





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			-


			0,5


			0,5


			0,5





			


			10


			20


			30


			40








Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 20 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.861


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			104


			104


			104


			104





			


			


			Vữa Xây bê tông nhẹ


			m3


			0,077


			0,077


			0,077


			0,077





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 3,5/7


Máy thi công


			công


			1,17


			1,26


			1,38


			1,43





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			-


			0,5


			0,5


			0,5





			


			50


			60


			70


			80








AE.86200  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC  (10 x 20 x 60) cm



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 10 (cm )





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.862


			Xây tường



thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			82


			82


			82


			82





			


			


			Vữa Xây bê tông nhẹ


			m3


			0,035


			0,035


			0,035


			0,035





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 3,5/7


Máy thi công


			công


			1,12


			1,22


			1,35


			1,40





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			-


			0,5


			0,5


			0,5





			


			10


			20


			30


			40








Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 20 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.862


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			80


			80


			80


			80





			


			


			Vữa Xây bê tông nhẹ


			m3


			0,060


			0,060


			0,060


			0,060





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 3,5/7


Máy thi công


			công


			1,10


			1,19


			1,31


			1,36





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			-


			0,5


			0,5


			0,5





			


			50


			60


			70


			80








AE.86300  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (12,5 x 20 x 60) cm


Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 12,5 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.863


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			65


			65


			65


			65





			


			


			Vữa Xây bê tông nhẹ


			m3


			0,035


			0,035


			0,035


			0,035





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5








			


			


			Nhân công 3,5/7


Máy thi công


			công


			1,04


			1,12


			1,22


			1,27





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			-


			0,5


			0,5


			0,5





			


			10


			20


			30


			40








Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 20 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.863


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			64


			64


			64


			64





			


			


			Vữa Xây bê tông nhẹ


			m3


			0,050


			0,050


			0,050


			0,050





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 3,5/7


Máy thi công


			công


			1,03


			1,11


			1,21


			1,26





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			-


			0,5


			0,5


			0,5





			


			50


			60


			70


			80








AE.86400  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (15 x 20 x 60) cm


Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 15 (cm )





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.864


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			54


			54


			54


			54





			


			


			Vữa Xây bê tông nhẹ


			m3


			0,034


			0,034


			0,034


			0,034





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 3,5/7


Máy thi công


			công


			1,00


			1,07


			1,18


			1,22





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			-


			0,5


			0,5


			0,5





			


			10


			20


			30


			40








Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 20 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.864


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			54


			54


			54


			54





			


			


			Vữa Xây bê tông nhẹ


			m3


			0,043


			0,043


			0,043


			0,043





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5








			


			


			Nhân công 3,5/7


Máy thi công


			công


			1,00


			1,07


			1,18


			1,22





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			-


			0,5


			0,5


			0,5





			


			50


			60


			70


			80








AE.86500  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (17,5 x 20 x 60)cm


Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 17,5 ( cm )





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.865


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			47


			47


			47


			47





			


			


			Vữa Xây bê tông nhẹ


			m3


			0,035


			0,035


			0,035


			0,035





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 3,5/7


Máy thi công


			công


			0,96


			1,04


			1,13


			1,19





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			-


			0,5


			0,5


			0,5





			


			10


			20


			30


			40








Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 20 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.865


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			46


			46


			46


			46





			


			


			Vữa Xây bê tông nhẹ


			m3


			0,038


			0,038


			0,038


			0,038





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 3,5/7


Máy thi công


			công


			0,96


			1,04


			1,13


			1,19





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			-


			0,5


			0,5


			0,5





			


			50


			60


			70


			80








AE.86600  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (20 x 20 x 60) cm


Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn



vị


			Chiều dày 20 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.866


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			41


			41


			41


			41





			


			


			Vữa Xây bê tông nhẹ


			m3


			0,035


			0,035


			0,035


			0,035





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 3,5/7


Máy thi công


			công


			0,93


			1,01


			1,10


			1,14





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			-


			0,5


			0,5


			0,5





			


			10


			20


			30


			40








AE.86700  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (25 x 20 x 60) cm



Đơn vị tính: 1 m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 25 (cm )





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.867


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			33


			33


			33


			33





			


			


			Vữa Xây bê tông nhẹ


			m3


			0,035


			0,035


			0,035


			0,035





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 3,5/7


Máy thi công


			công


			0,88


			0,95


			1,04


			1,08





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			-


			0,5


			0,5


			0,5





			


			10


			20


			30


			40








Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 20 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.867


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			33


			33


			33


			33





			


			


			Vữa Xây bê tông nhẹ


			m3


			0,030


			0,030


			0,030


			0,030





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 3,5/7


Máy thi công


			công


			0,96


			1,04


			1,13


			1,19





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			-


			0,5


			0,5


			0,5





			


			50


			60


			70


			80








AE.87100  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (7,5 x 30 x 60)cm



Đơn vị tính: 1 m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 7,5 (cm )





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.871


			Xây tường



thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			73


			73


			73


			73





			


			


			Vữa Xây bê tông nhẹ


			m3


			0,026


			0,026


			0,026


			0,026





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 3,5/7


Máy thi công


			công


			1,08


			1,18


			1,29


			1,35





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-








			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			-


			0,5


			0,5


			0,5





			


			10


			20


			30


			40








Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 30 (cm )





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.871


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			70


			70


			70


			70





			


			


			Vữa Xây bê tông nhẹ


			m3


			0,077


			0,077


			0,077


			0,077





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 3,5/7


Máy thi công


			công


			1,07


			1,16


			1,26


			1,32





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			-


			0,5


			0,5


			0,5





			


			50


			60


			70


			80








AE.87200  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (10 x 30 x 60) cm



Đơn vị tính: 1 m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 10 (cm )





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.872


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			55


			55


			55


			55





			


			


			Vữa Xây bê tông nhẹ


			m3


			0,026


			0,026


			0,026


			0,026





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 3,5/7


Máy thi công


			công


			1,01


			1,09


			1,21


			1,26





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			-


			0,5


			0,5


			0,5





			


			10


			20


			30


			40








Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 30 (cm )





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.872


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			53


			53


			53


			53





			


			


			Vữa Xây bê tông nhẹ


			m3


			0,060


			0,060


			0,060


			0,060





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 3,5/7


Máy thi công


			công


			0,98


			1,06


			1,17


			1,21





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			-


			0,5


			0,5


			0,5





			


			50


			60


			70


			80








AE.87300  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (12,5 x 30 x 60)cm



Đơn vị tính: 1 m3


			Mã hiệu


			Công tác xây  dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 12,5 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.873


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			44


			44


			44


			44





			


			


			Vữa Xây bê tông nhẹ


			m3


			0,027


			0,027


			0,027


			0,027





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 3,5/7


Máy thi công


			công


			0,95


			1,03


			1,12


			1,17





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			-


			0,5


			0,5


			0,5





			


			10


			20


			30


			40








Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 30 (cm )





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200








			AE.873


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			43


			43


			43


			43





			


			


			Vữa Xây bê tông nhẹ


			m3


			0,050


			0,050


			0,050


			0,050





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 3,5/7


Máy thi công


			công


			0,94


			1,02


			1,11


			1,16





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			-


			0,5


			0,5


			0,5





			


			50


			60


			70


			80








AE.87400  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (15 x 30 x 60)cm



Đơn vị tính: 1 m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 15 (cm )





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.874


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			36


			36


			36


			36





			


			


			Vữa Xây bê tông nhẹ


			m3


			0,030


			0,030


			0,030


			0,030





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 3,5/7


Máy thi công


			công


			0,89


			0,96


			1,05


			1,09





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			-


			0,5


			0,5


			0,5





			


			10


			20


			30


			40








Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 30 (cm )





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.874


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			36


			36


			36


			36





			


			


			Vữa Xây bê tông nhẹ


			m3


			0,043


			0,043


			0,043


			0,043





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 3,5/7


Máy thi công


			công


			0,89


			0,96


			1,05


			1,09





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			-


			0,5


			0,5


			0,5





			


			50


			60


			70


			80








AE.87500  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (17,5 x 30 x 60)cm



Đơn vị tính: 1 m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 17,5 ( cm )





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.875


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			31


			31


			31


			31





			


			


			Vữa Xây bê tông nhẹ


			m3


			0,026


			0,026


			0,026


			0,026





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 3,5/7


Máy thi công


			công


			0,86


			0,92


			1,01


			1,05





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			-


			0,5


			0,5


			0,5





			


			10


			20


			30


			40








Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 30 (cm )





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.875


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			31


			31


			31


			31





			


			


			Vữa xây bê tông nhẹ


			m3


			0,038


			0,038


			0,038


			0,038





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 3,5/7


Máy thi công


			công


			0,86


			0,92


			1,01


			1,05





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			-


			0,5


			0,5


			0,5





			


			50


			60


			70


			80








AE.87600  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (20 x 30 x 60) cm



Đơn vị tính: 1 m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 20 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.876


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			27


			27


			27


			27





			


			


			Vữa Xây bê tông nhẹ


			m3


			0,026


			0,026


			0,026


			0,026





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 3,5/7


Máy thi công


			công


			0,82


			0,89


			0,97


			1,02





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			-


			0,5


			0,5


			0,5





			


			10


			20


			30


			40








Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 30 (cm )





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.876


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			27


			27


			27


			27





			


			


			Vữa xây bê tông nhẹ


			m3


			0,035


			0,035


			0,035


			0,035





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 3,5/7


Máy thi công


			công


			0,82


			0,89


			0,97


			1,02





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			-


			0,5


			0,5


			0,5





			


			50


			60


			70


			80








AE.87700  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (25 x 30 x 60)cm



Đơn vị tính: 1 m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 25 (cm )





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.877


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			22


			22


			22


			22





			


			


			Vữa xây bê tông nhẹ


			m3


			0,026


			0,026


			0,026


			0,026





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 3,5/7


Máy thi công


			công


			0,72


			0,77


			0,85


			0,88





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			-


			0,5


			0,5


			0,5





			


			10


			20


			30


			40








Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 30 (cm )





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.877


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			22


			22


			22


			22





			


			


			Vữa Xây bê tông nhẹ


			m3


			0,030


			0,030


			0,030


			0,030





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 3,5/7


Máy thi công


			công


			0,72


			0,77


			0,85


			0,88





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			-


			0,5


			0,5


			0,5





			


			50


			60


			70


			80








AE.88100  XÂY GẠCH BÊ TÔNG KHÍ CHƯNG ÁP (AAC) BẰNG VỮA THÔNG THƯỜNG 


Thành phần công việc:



Chuẩn bị dụng cụ, lắp và tháo dỡ dàn giáo xây, trộn vữa thông thường bằng máy trộn, cưa, cắt gạch, xây theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. (Vật liệu làm dàn giáo đã tính trong định mức).



Định mức chưa bao gồm công tác sản xuất lắp dựng râu thép, thép giằng gia cố.



AE.88110  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (7,5 x 10 x 60)cm



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 7,5 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8811


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			193


			193


			193


			193





			


			


			Vữa


			m3


			0,169


			0,169


			0,169


			0,169





			


			


			Vật liệu khác


			%


			6


			6


			6


			6





			


			


			Nhân công 3,5/7 


Máy thi công


			công


			1,44


			1,57


			1,73


			1,81





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,023


			0,023


			0,023


			0,023





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 401


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4








Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 10 ( cm )





			


			


			


			


			Chiều cao (m )





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8811


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			184


			184


			184


			184





			


			


			Vữa


			m3


			0,216


			0,216


			0,216


			0,216





			


			


			Vật liệu khác


			%


			6


			6


			6


			6





			


			


			Nhân công 3,5/7 


Máy thi công


			công


			1,41


			1,54


			1,69


			1,77





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,029


			0,029


			0,029


			0,029





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			5


			6


			7


			8








AE.88120  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (10 x 10 x 60)cm



Đơn vị tính: 1 m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 10 ( cm )





			


			


			


			


			Chiều cao (m )





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8812


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			145


			145


			145


			145





			


			


			Vữa


			m3


			0,168


			0,168


			0,168


			0,168





			


			


			Vật liệu khác


			%


			6


			6


			6


			6





			


			


			Nhân công 3,5/7


Máy thi công


			công


			1,36


			1,48


			1,63


			1,70





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,023


			0,023


			0,023


			0,023





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4








AE.88130  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (12,5 x 10 x 60)cm



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 12,5 (cm )





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8813


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			116


			116


			116


			116





			


			


			Vữa


			m3


			0,169


			0,169


			0,169


			0,169





			


			


			Vật liệu khác


			%


			6


			6


			6


			6





			


			


			Nhân công 3,5/7 


Máy thi công


			công


			1,29


			1,40


			1,53


			1,59





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,023


			0,023


			0,023


			0,023





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4








Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 10 ( cm )





			


			


			


			


			Chiều cao (m )





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8813


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			119


			119


			119


			119





			


			


			Vữa


			m3


			0,141


			0,141


			0,141


			0,141





			


			


			Vật liệu khác


			%


			6


			6


			6


			6





			


			


			Nhân công 3,5/7 


Máy thi công


			công


			1,31


			1,42


			1,56


			1,64





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,020


			0,020


			0,020


			0,020





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			5


			6


			7


			8








AE.88140  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (15 x 10 x 60)cm



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 15 ( cm )





			


			


			


			


			Chiều cao (m )





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8814


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			97


			97


			97


			97





			


			


			Vữa


			m3


			0,169


			0,169


			0,169


			0,169





			


			


			Vật liệu khác


			%


			6


			6


			6


			6





			


			


			Nhân công 3,5/7 


Máy thi công


			công


			1,23


			1,33


			1,46


			1,51





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,023


			0,023


			0,023


			0,023





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4








Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 10 ( cm )





			


			


			


			


			Chiều cao (m )





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8814


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			101


			101


			101


			101





			


			


			Vữa


			m3


			0,120


			0,120


			0,120


			0,120





			


			


			Vật liệu khác


			%


			6


			6


			6


			6





			


			


			Nhân công 3,5/7


Máy thi công


			công


			1,25


			1,37


			1,50


			1,56





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,018


			0,018


			0,018


			0,018








			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			5


			6


			7


			8








AE.88150  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (17,5 x 10 x 60)cm



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 17,5 (cm )





			


			


			


			


			Chiều cao (m )





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8815


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			83


			83


			83


			83





			


			


			Vữa


			m3


			0,169


			0,169


			0,169


			0,169





			


			


			Vật liệu khác


			%


			6


			6


			6


			6





			


			


			Nhân công 3,5/7


Máy thi công


			công


			1,18


			1,27


			1,39


			1,44





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,023


			0,023


			0,023


			0,023





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4








Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 10 ( cm )





			


			


			


			


			Chiều cao (m )





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8815


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			88


			88


			88


			88





			


			


			Vữa


			m3


			0,108


			0,108


			0,108


			0,108





			


			


			Vật liệu khác


			%


			6


			6


			6


			6





			


			


			Nhân công 3,5/7 


Máy thi công


			công


			1,20


			1,31


			1,43


			1,50





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,015


			0,015


			0,015


			0,015





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			5


			6


			7


			8








AE.88170  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (25 x 10 x 60)cm



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 25 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m )





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8817


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			58


			58


			58


			58





			


			


			Vữa


			m3


			0,169


			0,169


			0,169


			0,169





			


			


			Vật liệu khác


			%


			6


			6


			6


			6





			


			


			Nhân công 3,5/7 


Máy thi công


			công


			1,04


			1,12


			1,22


			1,27





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,023


			0,023


			0,023


			0,023





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4








Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 10 ( cm )





			


			


			


			


			Chiều cao (m )





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8817


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			63


			63


			63


			63





			


			


			Vữa


			m3


			0,083


			0,083


			0,083


			0,083





			


			


			Vật liệu khác


			%


			6


			6


			6


			6





			


			


			Nhân công 3,5/7


Máy thi công


			công


			1,11


			1,21


			1,34


			1,39





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,014


			0,014


			0,014


			0,014





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			5


			6


			7


			8








AE.88210  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (7,5 x 20 x 60) cm



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 7,5 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m )





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8821


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			103


			103


			103


			103





			


			


			Vữa


			m3


			0,098


			0,098


			0,098


			0,098





			


			


			Vật liệu khác


			%


			6


			6


			6


			6





			


			


			Nhân công 3,5/7 


Máy thi công


			công


			1,25


			1,37


			1,50


			1,56





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,014


			0,014


			0,014


			0,014





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4








Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 20 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m )





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8821


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			92


			92


			92


			92





			


			


			Vữa


			m3


			0,216


			0,216


			0,216


			0,216





			


			


			Vật liệu khác


			%


			6


			6


			6


			6





			


			


			Nhân công 3,5/7 


Máy thi công


			công


			1,21


			1,31


			1,42


			1,49





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,029


			0,029


			0,029


			0,029





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			5


			6


			7


			8








AE.88220  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (10 x 20 x 60)cm



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 10 ( cm )





			


			


			


			


			Chiều cao (m )





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8822


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			78


			78


			78


			78





			


			


			Vữa


			m3


			0,098


			0,098


			0,098


			0,098





			


			


			Vật liệu khác


			%


			6


			6


			6


			6





			


			


			Nhân công 3,5/7 


Máy thi công


			công


			1,16


			1,26


			1,39


			1,44





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,014


			0,014


			0,014


			0,014





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4








Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 20 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m )





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8822


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			73


			73


			73


			73





			


			


			Vữa


			m3


			0,168


			0,168


			0,168


			0,168





			


			


			Vật liệu khác


			%


			6


			6


			6


			6





			


			


			Nhân công 3,5/7 


Máy thi công


			công


			1,13


			1,22


			1,34


			1,39





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,023


			0,023


			0,023


			0,023





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			5


			6


			7


			8








AE.88230  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (12,5 x 20 x 60)cm



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 12,5 (cm )





			


			


			


			


			Chiều cao (m )





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8823


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			62


			62


			62


			62





			


			


			Vữa


			m3


			0,098


			0,098


			0,098


			0,098





			


			


			Vật liệu khác


			%


			6


			6


			6


			6





			


			


			Nhân công 3,5/7 


Máy thi công


			công


			1,06


			1,14


			1,25


			1,31





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,014


			0,014


			0,014


			0,014





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4








Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 20 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m )





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8823


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			60


			60


			60


			60





			


			


			Vữa


			m3


			0,141


			0,141


			0,141


			0,141





			


			


			Vật liệu khác


			%


			6


			6


			6


			6





			


			


			Nhân công 3,5/7 


Máy thi công


			công


			1,05


			1,13


			1,24


			1,29





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,020


			0,020


			0,020


			0,020





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			5


			6


			7


			8








AE.88240  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (15 x 20 x 60) cm



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 15 ( cm )





			


			


			


			


			Chiều cao (m )





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8824


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			52


			52


			52


			52





			


			


			Vữa


			m3


			0,098


			0,098


			0,098


			0,098





			


			


			Vật liệu khác


			%


			6


			6


			6


			6





			


			


			Nhân công 3,5/7 


Máy thi công


			công


			1,02


			1,10


			1,20


			1,25





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,014


			0,014


			0,014


			0,014








			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4








Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 20 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8824


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			51


			51


			51


			51





			


			


			Vữa


			m3


			0,122


			0,122


			0,122


			0,122





			


			


			Vật liệu khác


			%


			6


			6


			6


			6





			


			


			Nhân công 3,5/7 


Máy thi công


			công


			1,01


			1,09


			1,19


			1,24





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,017


			0,017


			0,017


			0,017





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			5


			6


			7


			8








AE.88250  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (17,5 x 20 x 60)cm



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 17,5 (cm )





			


			


			


			


			Chiều cao (m )





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8825


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			44


			44


			44


			44





			


			


			Vữa


			m3


			0,098


			0,098


			0,098


			0,098





			


			


			Vật liệu khác


			%


			6


			6


			6


			6





			


			


			Nhân công 3,5/7 Máy thi công


			công


			0,97


			1,05


			1,14


			1,20





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,014


			0,014


			0,014


			0,014





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4








Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 20 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m )





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8825


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			44


			44


			44


			44





			


			


			Vữa


			m3


			0,108


			0,108


			0,108


			0,108





			


			


			Vật liệu khác


			%


			6


			6


			6


			6





			


			


			Nhân công 3,5/7 


Máy thi công


			công


			0,97


			1,05


			1,14


			1,20





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,015


			0,015


			0,015


			0,015





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5








			


			5


			6


			7


			8








AE.88260  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AA c (20 x 20 x 60) cm



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 20 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m )





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8826


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			39


			39


			39


			39





			


			


			Vữa


			m3


			0,098


			0,098


			0,098


			0,098





			


			


			Vật liệu khác


			%


			6


			6


			6


			6





			


			


			Nhân công 3,5/7 


Máy thi công


			công


			0,94


			1,02


			1,11


			1,16





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,014


			0,014


			0,014


			0,014





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4








AE.88270  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (25 X 20 X 60) cm



Đơn vị tính: 1 m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 25 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m )





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8827


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			31


			31


			31


			31





			


			


			Vữa


			m3


			0,098


			0,098


			0,098


			0,098





			


			


			Vật liệu khác


			%


			6


			6


			6


			6





			


			


			Nhân công 3,5/7 


Máy thi công


			công


			0,90


			0,97


			1,06


			1,10





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,014


			0,014


			0,014


			0,014





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4








Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 20 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m )





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8827


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			31


			31


			31


			31





			


			


			Vữa


			m3


			0,083


			0,083


			0,083


			0,083





			


			


			Vật liệu khác


			%


			6


			6


			6


			6





			


			


			Nhân công 3,5/7 


Máy thi công


			công


			0,90


			0,97


			1,06


			1,10





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,014


			0,014


			0,014


			0,014





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			5


			6


			7


			8








AE.88310  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (7,5 x 30 x 60)cm



Đơn vị tính: 1 m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 7,5 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m )





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8831


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			71


			71


			71


			71





			


			


			Vữa


			m3


			0,073


			0,073


			0,073


			0,073





			


			


			Vật liệu khác


			%


			6


			6


			6


			6





			


			


			Nhân công 3,5/7 


Máy thi công


			công


			1,13


			1,24


			1,36


			1,42





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,014


			0,014


			0,014


			0,014





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4








Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 30 ( cm )





			


			


			


			


			Chiều cao (m )





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8831


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			61


			61


			61


			61





			


			


			Vữa


			m3


			0,216


			0,216


			0,216


			0,216





			


			


			Vật liệu khác


			%


			6


			6


			6


			6





			


			


			Nhân công 3,5/7 


Máy thi công


			công


			1,05


			1,13


			1,24


			1,29





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,029


			0,029


			0,029


			0,029





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			5


			6


			7


			8








AE.88320  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (10 x 30 x 60)cm



Đơn vị tính: 1 m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 10 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m )





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8832


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			53


			53


			53


			53





			


			


			Vữa


			m3


			0,074


			0,074


			0,074


			0,074





			


			


			Vật liệu khác


			%


			6


			6


			6


			6





			


			


			Nhân công 3,5/7 Máy thi công


			công


			1,02


			1,11


			1,22


			1,27





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,014


			0,014


			0,014


			0,014





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4








Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 30 ( cm )





			


			


			


			


			Chiều cao (m )





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8832


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			48


			48


			48


			48





			


			


			Vữa


			m3


			0,169


			0,169


			0,169


			0,169





			


			


			Vật liệu khác


			%


			6


			6


			6


			6





			


			


			Nhân công 3,5/7 


Máy thi công


			công


			0,98


			1,06


			1,17


			1,21





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,024


			0,024


			0,024


			0,024





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			5


			6


			7


			8








AE.88330  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (12,5 x 30 x 60)cm



Đơn vị tính: 1 m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 12,5 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m )





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8833


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			42


			42


			42


			42





			


			


			Vữa


			m3


			0,074


			0,074


			0,074


			0,074





			


			


			Vật liệu khác


			%


			6


			6


			6


			6





			


			


			Nhân công 3,5/7


Máy thi công


			công


			0,96


			1,04


			1,13


			1,19





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,014


			0,014


			0,014


			0,014





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4








Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 30 ( cm )





			


			


			


			


			Chiều cao (m )





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8833


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			40


			40


			40


			40





			


			


			Vữa


			m3


			0,141


			0,141


			0,141


			0,141





			


			


			Vật liệu khác


			%


			6


			6


			6


			6





			


			


			Nhân công 3,5/7 Máy thi công


			công


			0,95


			1,03


			1,12


			1,17





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,020


			0,020


			0,020


			0,020





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			5


			6


			7


			8








AE.88340  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (15 x 30 x 60)cm



Đơn vị tính: 1 m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 15 ( cm )





			


			


			


			


			Chiều cao (m )





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8834


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			35


			35


			35


			35





			


			


			Vữa


			m3


			0,074


			0,074


			0,074


			0,074





			


			


			Vật liệu khác


			%


			6


			6


			6


			6





			


			


			Nhân công 3,5/7 Máy thi công


			công


			0,92


			1,00


			1,08


			1,13





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,014


			0,014


			0,014


			0,014





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4








Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 30 ( cm )





			


			


			


			


			Chiều cao (m )





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8834


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			34


			34


			34


			34





			


			


			Vữa


			m3


			0,120


			0,120


			0,120


			0,120





			


			


			Vật liệu khác


			%


			6


			6


			6


			6





			


			


			Nhân công 3,5/7 


Máy thi công


			công


			0,91


			0,98


			1,07


			1,12





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,017


			0,017


			0,017


			0,017





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			5


			6


			7


			8








AE.88350  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (17,5 x 30 x 60)cm



Đơn vị tính: 1 m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 17,5 (cm )





			


			


			


			


			Chiều cao (m )





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8835


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			30


			30


			30


			30





			


			


			Vữa


			m3


			0,074


			0,074


			0,074


			0,074





			


			


			Vật liệu khác


			%


			6


			6


			6


			6





			


			


			Nhân công 3,5/7 Máy thi công


			công


			0,89


			0,96


			1,05


			1,09





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,014


			0,014


			0,014


			0,014





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4








Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 30 ( cm )





			


			


			


			


			Chiều cao (m )





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8835


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			29


			29


			29


			29





			


			


			Vữa


			m3


			0,108


			0,108


			0,108


			0,108





			


			


			Vật liệu khác


			%


			6


			6


			6


			6





			


			


			Nhân công 3,5/7 


Máy thi công


			công


			0,88


			0,95


			1,04


			1,08





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,015


			0,015


			0,015


			0,015





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			5


			6


			7


			8








AE.88360  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (20 x 30 x 60)cm



Đơn vị tính: 1 m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 20 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m )





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8836


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			26


			26


			26


			26





			


			


			Vữa


			m3


			0,074


			0,074


			0,074


			0,074





			


			


			Vật liệu khác


			%


			6


			6


			6


			6





			


			


			Nhân công 3,5/7 Máy thi công


			công


			0,85


			0,91


			1,00


			1,04





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,014


			0,014


			0,014


			0,014





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4








Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 30 ( cm )





			


			


			


			


			Chiều cao (m )





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8836


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			26


			26


			26


			26





			


			


			Vữa


			m3


			0,098


			0,098


			0,098


			0,098





			


			


			Vật liệu khác


			%


			6


			6


			6


			6





			


			


			Nhân công 3,5/7 Máy thi công


			công


			0,85


			0,91


			1,00


			1,04





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,014


			0,014


			0,014


			0,014





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			5


			6


			7


			8








AE.88370  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (25 x 30 x 60)cm



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 25 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m )





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8837


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			21


			21


			21


			21





			


			


			Vữa


			m3


			0,074


			0,074


			0,074


			0,074





			


			


			Vật liệu khác


			%


			6


			6


			6


			6





			


			


			Nhân công 3,5/7 


Máy thi công


			công


			0,75


			0,81


			0,89


			0,92





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,014


			0,014


			0,014


			0,014





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4








Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 30 (cm )





			


			


			


			


			Chiều cao (m )





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8837


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			21


			21


			21


			21





			


			


			Vữa


			m3


			0,083


			0,083


			0,083


			0,083





			


			


			Vật liệu khác


			%


			6


			6


			6


			6





			


			


			Nhân công 3,5/7 


Máy thi công


			công


			0,75


			0,81


			0,89


			0,92





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,014


			0,014


			0,014


			0,014





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			5


			6


			7


			8








AE.89100  XÂY GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP BẰNG VỮA XÂY BÊ TÔNG NHẸ



Thành phần công việc:



- Chuẩn bị dụng cụ, lắp và tháo dỡ dàn giáo xây, trộn vữa xây bê tông nhẹ, cưa, cắt gạch, xây theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. (Vật liệu làm dàn giáo đã tính trong định mức).



- Định mức chưa bao gồm công tác sản xuất lắp dựng râu thép, thép giằng gia cố.



AE.89110  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP (7,5 x 17 x 39)cm



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 7,5 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8911


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			196


			196


			196


			196





			


			


			Vữa xây bê tông nhẹ


			m3


			0,042


			0,042


			0,042


			0,042





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,51


			1,65


			1,81


			1,89





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 401


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			-


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4








Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 17 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8911


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			188


			188


			188


			188





			


			


			Vữa xây bê tông nhẹ


			m3


			0,080


			0,080


			0,080


			0,080





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,49


			1,61


			1,76


			1,83





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			-


			0,5


			0,5


			0,5





			


			5


			6


			7


			8








AE.89120  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP (10 x 20 x 39)cm



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 10 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8912


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			125


			125


			125


			125





			


			


			Vữa xây bê tông nhẹ


			m3


			0,038


			0,038


			0,038


			0,038





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,39


			1,52


			1,67


			1,74





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			-


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4








Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 20 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.891


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			121


			121


			121


			121





			


			


			Vữa xây bê tông nhẹ


			m3


			0,064


			0,064


			0,064


			0,064





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,37


			1,48


			1,62


			1,68





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 401


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			-


			0,5


			0,5


			0,5





			


			5


			6


			7


			8








AE.89130  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP (15 x 10 x 30)cm



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 15 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8913


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			210


			210


			210


			210





			


			


			Vữa xây bê tông nhẹ


			m3


			0,067


			0,067


			0,067


			0,067





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,53


			1,65


			1,81


			1,88





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 401


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			-


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4








Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 10 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8913


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			








			


			


			Gạch


			viên


			214


			214


			214


			214





			


			


			Vữa xây bê tông nhẹ


			m3


			0,049


			0,049


			0,049


			0,049





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,54


			1,68


			1,85


			1,93





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			-


			0,5


			0,5


			0,5





			


			5


			6


			7


			8








AE.89140  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP (15 x 20 x 30)cm



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 15 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8914


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			108


			108


			108


			108





			


			


			Vữa xây bê tông nhẹ


			m3


			0,041


			0,041


			0,041


			0,041





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,34


			1,45


			1,57


			1,64





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			-


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4








Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 20 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8914


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			107


			107


			107


			107





			


			


			Vữa xây bê tông nhẹ


			m3


			0,050


			0,050


			0,050


			0,050





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 3,5/7


Máy thi công


			công


			1,33


			1,43


			1,56


			1,63





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			-


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			


			


			5


			6


			7


			8








AE.89150  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP (20 x 10,5 x 40)cm


Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 20 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8915


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			113


			113


			113


			113





			


			


			Vữa xây bê tông nhẹ


			m3


			0,061


			0,061


			0,061


			0,061





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 3,5/7


Máy thi công


			công


			1,34


			1,45


			1,57


			1,64





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			-


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4








Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 10,5 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8915


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			116


			116


			116


			116





			


			


			Vữa xây bê tông nhẹ


			m3


			0,038


			0,038


			0,038


			0,038





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,35


			1,46


			1,59


			1,66





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 401


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			-


			0,5


			0,5


			0,5





			


			5


			6


			7


			8








AE.89160  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP (20 x 22 x 40)cm 


Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 20 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8916


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			56


			56


			56


			56





			


			


			Vữa xây bê tông nhẹ


			m3


			0,036


			0,036


			0,036


			0,036





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,13


			1,22


			1,34


			1,40





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 401


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			-


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4








Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 22 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m )





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8916


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			55


			55


			55


			55





			


			


			Vữa Xây bê tông nhẹ


			m3


			0,038


			0,038


			0,038


			0,038





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 3,5/7


Máy thi công


			công


			1,12


			1,21


			1,32


			1,38





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			-


			0,5


			0,5


			0,5





			


			5


			6


			7


			8








AE.89500  XÂY GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP BẰNG VỮA THÔNG THƯỜNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị dụng cụ, lắp và tháo dỡ dàn giáo xây, trộn vữa thông thường bằng máy trộn, cưa, cắt gạch, xây theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. (Vật liệu làm dàn giáo đã tính trong định mức).



Định mức chưa bao gồm công tác sản xuất lắp dựng râu thép, thép giằng gia cố.



AE.89510   XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP (7,5 x 17 x 39)cm



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 7,5 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8951


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			183


			183


			183


			183





			


			


			Vữa


			m3


			0,107


			0,107


			0,107


			0,107





			


			


			Vật liệu khác


			%


			6


			6


			6


			6





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,49


			1,63


			1,79


			1,86





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,015


			0,015


			0,015


			0,015





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 401


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4








Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 17 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8951


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			165


			165


			165


			165





			


			


			Vữa


			m3


			0,226


			0,226


			0,226


			0,226





			


			


			Vật liệu khác


			%


			6


			6


			6


			6





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,47


			1,58


			1,73


			1,81





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,029


			0,029


			0,029


			0,029





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 401


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			5


			6


			7


			8








AE.89520  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP (10 x 20 x 39)cm



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 10 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8952


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			118


			118


			118


			118





			


			


			Vữa


			m3


			0,108


			0,108


			0,108


			0,108





			


			


			Vật liệu khác


			%


			6


			6


			6


			6





			


			


			Nhân công 3,5/7 


Máy thi công


			công


			1,40


			1,53


			1,68


			1,75





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,015


			0,015


			0,015


			0,015





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 401


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4








Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 20 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8952


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			110


			110


			110


			110





			


			


			Vữa


			m3


			0,179


			0,179


			0,179


			0,179





			


			


			Vật liệu khác


			%


			6


			6


			6


			6





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,38


			1,49


			1,63


			1,70





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,025


			0,025


			0,025


			0,025





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 401


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			5


			6


			7


			8








AE.89530  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP (15 x 10 x 30)cm



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 15 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8953


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			188


			188


			188


			188





			


			


			Vữa


			m3


			0,188


			0,188


			0,188


			0,188





			


			


			Vật liệu khác


			%


			6


			6


			6


			6





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,50


			1,62


			1,77


			1,84





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,026


			0,026


			0,026


			0,026





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 401


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4








Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 10 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8953


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			197


			197


			197


			197





			


			


			Vữa


			m3


			0,141


			0,141


			0,141


			0,141





			


			


			Vật liệu khác


			%


			6


			6


			6


			6





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,52


			1,66


			1,82


			1,90





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,020


			0,020


			0,020


			0,020





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 401


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			5


			6


			7


			8








AE.89540  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP (15 x 20 x 30)cm


Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 15 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8954


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			101


			101


			101


			101





			


			


			Vữa


			m3


			0,118


			0,118


			0,118


			0,118





			


			


			Vật liệu khác


			%


			6


			6


			6


			6





			


			


			Nhân công 3,5/7 


Máy thi công


			công


			1,36


			1,47


			1,61


			1,67





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,016


			0,016


			0,016


			0,016





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 401


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4








Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 20 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8954


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			99


			99


			99


			99





			


			


			Vữa


			m3


			0,141


			0,141


			0,141


			0,141





			


			


			Vật liệu khác


			%


			6


			6


			6


			6





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,35


			1,46


			1,59


			1,66





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,020


			0,020


			0,020


			0,020





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 401


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			5


			6


			7


			8








AE.89550  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP (20 x 10,5 x 40)cm



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 20 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8955


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			102


			102


			102


			102





			


			


			Vữa


			m3


			0,172


			0,172


			0,172


			0,172





			


			


			Vật liệu khác


			%


			6


			6


			6


			6





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,36


			1,47


			1,61


			1,67





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,024


			0,024


			0,024


			0,024





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 401


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4








Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 10,5 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8955


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			109


			109


			109


			109





			


			


			Vữa


			m3


			0,107


			0,107


			0,107


			0,107





			


			


			Vật liệu khác


			%


			6


			6


			6


			6





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,38


			1,49


			1,63


			1,70





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,015


			0,015


			0,015


			0,015





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 401


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			5


			6


			7


			8








AE.89560  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP (20 x 22 x 40)cm



Đơn vị tính: 1m3



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 20 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8956


			Xây tường



thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			53


			53


			53


			53





			


			


			Vữa


			m3


			0,10


			0,10


			0,10


			0,10





			


			


			Vật liệu khác


			%


			6


			6


			6


			6





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,14


			1,24


			1,35


			1,41





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,015


			0,015


			0,015


			0,015





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 401


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4








Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 22 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m )





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8956


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			52


			52


			52


			52





			


			


			Vữa


			m3


			0,107


			0,107


			0,107


			0,107





			


			


			Vật liệu khác


			%


			6


			6


			6


			6





			


			


			Nhân công 3,5/7 


Máy thi công


			công


			1,13


			1,22


			1,34


			1,39





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,015


			0,015


			0,015


			0,015





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			5


			6


			7


			8








AE.90000  XÂY GẠCH CHỊU LỬA



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, lắp dựng, tháo dỡ hệ giáo, trộn vữa gia công gạch chịu lửa, xây gạch chịu lửa vào các kết cấu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu lên cao, xuống sâu bằng thủ công, palăng xích, tời điện.



AE.91000  XÂY GẠCH CHỊU LỬA ỐNG KHÓI, LÒ NUNG CLINKE



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Xây ống khói


			Lò nung Clinke


			Cửa lò, đáy lò nung, cửa ống khói





			AE.91


			Xây ống khói


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Gạch chịu lửa


			kg


			1.020


			1.050


			1.050





			


			


			Vữa Samốt


			kg


			105


			58


			54





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			1


			2





			AE.91


			Xây lò nung Clinke


			Nhân công 4,5/7


			công


			9,50


			7,25


			4,50





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt gạch 1,7 kw


			ca


			0,600


			0,450


			0,300





			AE.91


			Xây cửa lò, đáy lò nung, cửa ống khói


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,072


			0,072


			0,072





			


			


			Tời điện 5 t


			ca


			1,200


			-


			-





			


			


			Palăng xích 3 t


			ca


			-


			0,500


			-





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5





			


			110


			210


			310








AE.92000  XÂY GẠCH CHỊU LỬA TRONG CÁC KẾT CẤU THÉP



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thân Xiclon


			Trong phễu, trong ống thép


			Trong côn, cút thép





			AE.92


			Xây thân Xiclon


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Gạch chịu lửa


			kg


			1.050


			1.010


			1.015





			


			


			Vữa Samốt


			kg


			105


			126


			157





			AE.92


			Xây trong phễu, trong ống thép


			Vật liệu khác


			%


			1


			2


			2





			


			


			Nhân công 4,5/7


			công


			9,0


			12,5


			14,5





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt gạch 1,7 kW


			ca


			0,900


			1,500


			1,500





			AE.92


			Xây trong côn, cút thép


			Máy trộn vữa 150/


			ca


			0,072


			0,072


			0,072





			


			


			Tời điện 5 t


			ca


			1,300


			1,500


			1,500





			


			


			Palăng xích 3 t


			ca


			1,300


			-


			-





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5





			


			110


			210


			310








AE.93000  XÂY GẠCH CHỊU LỬA LÒ NUNG



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Xây tường lò


			Xây vòm lò


			Xây đáy lò


			Xây đường khói





			AE.93


			Xây tường lò


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch chịu lửa


			kg


			1050


			1010


			1050


			1010





			


			Xây vòm lò


			Vữa Samốt


			kg


			50


			52


			50


			50





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			Xây đáy lò


			Nhân công 4,5/7


			công


			7,5


			8,5


			7,0


			9,5





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			Xây đường khói


			Máy cắt gạch 1,7kw


			ca


			0,550


			0,650


			0,100


			0,600





			


			


			Máy trộn vữa 150/


			ca


			0,072


			0,072


			0,072


			0,072





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			110


			120


			130


			140








Ghi chú:



Xây gạch chịu lửa các kết cấu được định mức ứng với chiều dày mạch vữa 1,5 ÷ 3mm. Trường hợp do yêu cầu kỹ thuật xây gạch có chiều dày mạch vữa ≤ 1,5mm thì hao phí nhân công được nhân với hệ số 1,1. Xây gạch có chiều dày mạch vữa >3mm thì hao phí nhân công được nhân với hệ số 0,95 so với định mức xây gạch chịu lửa tương ứng.



PHỤ LỤC



ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VỮA XÂY



I- THUYẾT MINH CHUNG



- Định mức dự toán cấp phối vật liệu cho 1m3 vữa xây, vữa trát loại thông thường trong các bảng ở điểm 1,2 mục II.



- Định mức dự toán cấp phối vữa xây, trát bê tông nhẹ ở mục III.



- Định mức dự toán cấp phối vật liệu được tính cho vữa xây, vữa trát có các mác 10, 25, 50, 75, 100, 125 và 150. Mác vữa được xác định bằng cường độ nén ở tuổi 28 ngày trên các mẫu lập phương kích thước 70,7 x 70,7 x 70,7mm hoặc trên các nửa mẫu 40 x 40 x 40mm sau khi uốn gãy.



- Cát sử dụng trong cấp phối vữa được phân loại theo TCVN 7570:2006



- Vôi sử dụng cho định mức cấp phối vữa tam hợp phù hợp với TCVN 2231.1989



- Lượng hao phí nước để tôi 1kg vôi cục thành hồ vôi (vôi tôi) là 2,5 lít



II- ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VẬT LIỆU CHO 1m3 VỮA XÂY, TRÁT THÔNG THƯỜNG



1. Xi măng PCB30



1.1. Định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 vữa tam hợp cát vàng, cát mịn



1.1.1. Vữa tam hợp cát vàng - cát có mô đun độ lớn ML >2.



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mác vữa





			


			


			


			10


			25


			50


			75


			100





			Bill


			Xi măng 


Vôi cục 


Cát vàng 


Nước


			kg



kg



m3


lít


			72



122



1,295



221


			125



111



1,265



222


			231



82



1,224



221


			323



57



1,193



220


			417



32



1,163



219





			


			1


			2


			3


			4


			5








1.1.2. Vữa tam hợp cát mịn - cát có mô đun độ Lớn ML = 1,5 ÷ 2,0



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mác vữa





			


			


			


			10


			25


			50


			75





			B112


			Xi măng


			kg


			79


			135


			250


			347





			


			Vôi cục


			kg


			117


			104


			74


			49





			


			Cát mịn


			m3


			1,283


			1,263


			1,221


			1,180





			


			Nước


			lít


			231


			233


			231


			231





			


			1


			2


			3


			4








1.1.3. Vữa tam hợp cát m ịn - cát có mô đun độ lớn ML = 0,7 ÷ 1,4



			Mã Hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mác vữa





			


			


			


			10


			25


			50





			B113


			Xi măng


			kg


			89


			155


			285





			


			Vôi cục


			kg


			115


			96


			63





			


			Cát mịn


			m3


			1,252


			1,232


			1,18





			


			Nước


			lít


			243


			245


			242





			


			1


			2


			3








1.2.  Định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 vữa xi măng cát vàng, cát mịn 


1. 2 .1. Vữa xi măng cát vàng - cát có mô đun độ lớn ML >2.



			Mã Hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mác vữa





			


			


			


			25


			50


			75


			100


			125





			B121


			Xi măng 


Cát vàng 


Nước


			kg



m3


lít


			124



1,255



276


			226



1,193



273


			310



1,153



270


			399



1,102



266


			477



1,061



266





			


			1


			2


			3


			4


			5








1. 2.2. Vữa xi măng cát mịn - cát có mô đun độ lớn ML = 1,5 ÷ 2,0



			Mã Hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mác vữa





			


			


			


			25


			50


			75


			100





			B122


			Xi măng


			kg


			134


			246


			338


			430





			


			Cát mịn


			m3


			1,252


			1,201


			1,149


			1,097





			


			Nước


			lít


			280


			276


			272


			270





			


			1


			2


			3


			4








1.2.3.  Vữa xi măng cát mịn - cát có mô đun độ lớn ML = 0,7 ÷^ 1,4



			Mã Hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mác vữa





			


			


			


			25


			50


			75





			B123


			Xi măng


			kg


			156


			282


			385





			


			Cát mịn


			m3


			1,242


			1,170


			1,118





			


			Nước


			lít


			283


			278


			275





			


			1


			2


			3








2. Xi măng PC40 & PCB40



2.1. Định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 vữa tam hợp cát vàng, cát mịn 


2 .1.1. Vữa tam hợp cát vàng - cát có mô đun độ lớn ML >2.



			Mã Hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mác vữa





			


			


			


			25


			50


			75


			100


			125





			B211


			Xi măng


			kg


			97


			180


			250


			324


			396





			


			Vôi cục


			kg


			95


			78


			64


			47


			32





			


			Cát vàng


			m3


			1,295


			1,265


			1,234


			1,204


			1,173





			


			Nước


			lít


			223


			221


			222


			221


			220





			


			1


			2


			3


			4


			5








2 .1. 2 . Vữa tam hợp cát mịn - cát có mô đun độ lớn ML = 1,5 ÷ 2,0



			Mã Hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mác vữa





			


			


			


			25


			50


			75


			100





			B212


			Xi măng


			kg


			104


			194


			270


			350





			


			Vôi cục


			kg


			93


			73


			58


			40





			


			cát mịn


			m3


			1,283


			1,252


			1,221


			1,190





			


			Nước


			lít


			234


			233


			232


			230





			


			1


			2


			3


			4








2.1.3. Vữa tam hợp cát mịn - cát có mô đun độ lớn ML = 0,7÷ 1,4



			Mã Hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mác vữa





			


			


			


			25


			50


			75





			B213


			Xi măng


			kg


			119


			220


			306





			


			Vôi cục


			kg


			88


			66


			47





			


			Cát mịn


			m3


			1,263


			1,221


			1,180





			


			Nước


			lít


			246


			245


			243





			


			1


			2


			3








2.2. Định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 vữa xi măng cát vàng, cát mịn 


2.2 .1. Vữa xi măng cát vàng - cát có mô đun độ lớn ML >2.



			Mã Hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mác vữa





			


			


			


			25


			50


			75


			100


			125


			150





			B221


			Xi măng Cát vàng 


Nước


			kg



m3


lít


			95



1,275



277


			174



1,224



275


			241



1,193



274


			312



1,153



270


			378



1,112



269


			439



1,081



266





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6








2.2.2. Vữa xi măng cát mịn - cát có mô đun độ lớn ML = 1,5 ÷ 2,0



			Mã Hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mác vữa





			


			


			


			25


			50


			75


			100


			125





			B222


			Xi măng 


Cát mịn 


Nước


			kg



m3


lít


			104



1,273



280


			190



1,232



279


			264



1,190



275


			339



1,149



273


			410



1,107



271





			


			1


			2


			3


			4


			5








2.2.3. Vữa xi măng cát mịn - cát có mô đun độ lớn ML = 0,7 ÷ 1,4



			Mã Hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mác vữa





			


			


			


			25


			50


			75


			100





			B223


			Xi măng


			kg


			119


			218


			301


			384





			


			Cát mịn


			m3


			1,263


			1,201


			1,159


			1,118





			


			Nước


			lít


			285


			281


			278


			275





			


			1


			2


			3


			4








III- ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VỮA XÂY, TRÁT BÊ TÔNG NHẸ



Đơn vị tính: 1m3


			Mã Hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mác vữa


			Nước (lít)





			


			


			


			50


			75


			Xây


			Trát





			B311


			Vữa khô trộn sẵn (xây)


			kg


			1.403


			1.413


			243


			





			B312


			Vữa khô trộn sẵn (trát)


			kg


			1.392


			1.402


			


			258





			


			1


			2


			








Chương VI



THI CÔNG KẾT CẤU BÊ TÔNG



THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG:



1. Định mức dự toán thi công kết cấu bê tông gồm:



- Công tác đổ bê tông:



- Công tác gia công, lắp dựng cốt thép.



- Công tác gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn.



2. Công tác đổ bê tông các kết cấu được định mức theo phương thức sản xuất, cung cấp vữa (bằng máy trộn vữa, hệ thống trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm từ các cơ sở sản xuất tập trung) và biện pháp thi công phổ biến (bằng thủ công, bằng cần cẩu, bằng máy bơm bê tông). Đổ bê tông được định mức cho 3 dây chuyền:



- Vữa bê tông sản xuất bằng máy trộn tại hiện trường, đổ bằng thủ công.



- Vữa bê tông sản xuất bằng trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm từ các cơ sở sản xuất tập trung, đổ bằng cần cẩu.



- Vữa bê tông sản xuất bằng trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm từ các cơ sở sản xuất tập trung, đổ bằng máy bơm bê tông.



3. Công tác đổ bê tông bằng thủ công được định mức cho vữa bê tông sản xuất bằng máy trộn tại hiện trường. Trường hợp sử dụng vữa bê tông sản xuất bằng trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm thì hao phí nhân công trong công tác đổ bê tông bằng thủ công điều chỉnh hệ số 0,6 và không tính hao phí máy trộn.



4. Công tác đổ bê tông bằng máy bơm bê tông được định mức cho công tác đổ bằng máy bơm bê tông tĩnh. Trường hợp đổ bằng xe bơm bê tông tự hành thì hao phí nhân công điều chỉnh hệ số 0,9, hao phí máy bơm bê tông nhân hệ số 0,8.



5. Công tác gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn (gồm ván khuôn gỗ và ván khuôn kim loại) được tính cho 1m2 diện tích mặt bê tông từng loại kết cấu cần sử dụng ván khuôn. Ván khuôn một số công tác trượt silô, lồng thang máy, ván khuôn hầm, ván khuôn dầm cầu đúc hẫng được định mức cho công tác gia công, lắp dựng lần đầu và di chuyển cho 1 lần tiếp theo.



AF.10000  ĐỔ BÊ TÔNG BẰNG THỦ CÔNG (VỮA BÊ TÔNG SẢN XUẤT BẰNG MÁY TRỘN)



Thành phần công việc:



- Chuẩn bị, trộn, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Đổ và bảo dưỡng bê tông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



- Gia công, lắp dựng và tháo dỡ cầu công tác.



AF.11000  BÊ TÔNG LÓT MÓNG, MÓNG, NỀN, BỆ MÁY



AF.11100  BÊ TÔNG LÓT MÓNG



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều rộng (cm)





			


			


			


			


			≤ 250


			>250





			AF.111


			Bê tông lót móng


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,025


			1,025





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			1,07


			0,89





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy trộn 250l


			ca


			0,095


			0,095





			


			


			Máy đầm bàn 1 kW


			ca


			0,089


			0,089





			


			10


			20








AF.11200  BÊ TÔNG MÓNG



Đơn vị tính: 1m3



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều rộng (cm)





			


			


			


			


			≤250


			>250





			AF.112


			Bê tông móng


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,025


			1,025





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			5





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			1,23


			1,48








			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy trộn 250l


			ca


			0,095


			0,095





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,089


			0,089





			


			10


			20








AF.11300  BÊ TÔNG NỀN



AF.11400  BÊ TÔNG BỆ MÁY



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Bê tông nền


			Bê tông bệ máy





			AF.113


			Bê tông nền


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			


			1,025


			1,025





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1





			AF.114


			Bê tông bệ máy


			Nhân công 3,0/7 


Máy thi công


			công


			1,19


			1,81





			


			


			Máy trộn 250l


			ca


			0,095


			0,095





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			-


			0,089





			


			


			Máy đầm bàn 1 kW


			ca


			0,089


			-





			


			10


			10








AF.12000  BÊ TÔNG TƯỜNG, CỘT



AF.12100  BÊ TÔNG TƯỜNG



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác Xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dầy ( cm )





			


			


			


			


			≤45


			> 45





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤6


			≤ 28


			≤ 6


			≤ 28





			AF.121


			Bê tông tường


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa


			m3


			1,025


			1,025


			1,025


			1,025





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 3,5/7 


Máy thi công


			công


			2,49


			2,95


			2,30


			2,77





			


			


			Máy trộn 250l


			ca


			0,095


			0,095


			0,095


			0,095





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,180


			0,180


			0,180


			0,180





			


			


			Vận thăng 2 t


			ca


			-


			0,110


			-


			0,110





			


			10


			20


			30


			40








AF.12200  BÊ TÔNG CỘT



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác Xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tiết diện cột (m2)





			


			


			


			


			≤ 0,1


			> 0,1





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤6


			≤ 28


			≤ 6


			≤ 28





			AF.122


			Bê tông cột


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa


			m3


			1,025


			1,025


			1,025


			1,025





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 3,5/7 


Máy thi công


			công


			3,15


			3,37


			2,84


			3,03





			


			


			Máy trộn 250l


			ca


			0,095


			0,095


			0,095


			0,095





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,180


			0,180


			0,200


			0,200





			


			


			Vận thăng 2 t


			ca


			-


			0,110


			-


			0,110





			


			10


			20


			30


			40








AF.12300  BÊ TÔNG XÀ DẦM, GIẰNG NHÀ



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao p hí


			Đơn vị


			Số lượng





			AF.123


			Bê tông xà dầm, giằng nhà


			Vật liệu


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,025





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			2,67





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy trộn 250/


			ca


			0,095





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,180





			


			10








AF.12400  BÊ TÔNG SÀN MÁI



AF.12500  BÊ TÔNG LANH TÔ, MÁI HẮT, MÁNG NƯỚC, TẤM ĐAN, Ô VĂNG 


AF.12600  BÊ TÔNG CẦU THANG



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Sàn mái


			Lanh tô mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng


			Cầu thang





			


			


			


			


			


			


			Thường


			Xoáy trôn ốc





			AF.124


			Bê tông sàn mái


			Vật liệu


Vữa bê tông


			m3


			1,025


			1,025


			1,025


			1,025





			AF.125


			Bê tông lanh tô, mái hắt, máng nước, tấm đan ô văng


			Vật liệu khác


			%


			1


			1


			1


			1





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,86


			2,66


			2,03


			2,15





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn 250l


			ca


			0,095


			0,095


			0,095


			0,095





			AF.126


			Bê tông cầu thang


			Máy đầm dùi 1,5kw


			ca


			0,089


			0,089


			0,089


			0,089





			


			


			Vận thăng 0,8 t


			ca


			0,110


			0,110


			0,110


			0,110





			


			10


			10


			10


			20








AF.13100  BÊ TÔNG GIẾNG NƯỚC, GIẾNG CÁP



AF.13200  BÊ TÔNG MƯƠNG CÁP, RÃNH NƯỚC



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Giếng nước, giếng cáp


			Mương cáp, rãnh nước





			AF.131


			Bê tông giếng nước, giếng cáp


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,025


			1,025





			AF.132


			Bê tông mương cáp, rãnh nước


			Vật liệu khác


			%


			1


			1





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,40


			1,66





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy trộn 250l


			ca


			0,095


			0,095





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,089


			0,089





			


			10


			10








AF.13300  BÊ TÔNG ỐNG XI PHÔNG, ỐNG PHUN, ỐNG BUY



AF.13400  BÊ TÔNG ỐNG CỐNG



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Ông xi phông, ống phun, ống buy


			Ống cống hình hộp





			


			


			


			


			Đường kính ống (cm)


			





			


			


			


			


			≤ 100


			≤ 200


			>200


			





			AF.133


			Bê tông ống xi phông, ống phun, ống buy


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,025


			1,025


			1,025


			1,025





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			3


			3





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			2,98


			2,51


			2,39


			2,21








			AF.134


			Bê tông ống cống hình hộp


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn 250/


			ca


			0,095


			0,095


			0,095


			0,095





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,180


			0,180


			0,180


			0,089





			


			10


			20


			30


			10








AF.14100  BÊ TÔNG MÓNG MỐ, TRỤ CẦU



AF.14200  BÊ TÔNG MŨ MỐ, MŨ TRỤ CẦU



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Móng, mố, trụ


			Mũ mố, mũ trụ





			


			


			


			


			Trên cạn


			Dưới nước


			Trên cạn


			Dưới nước





			AF.141


			Bê tông móng, mố, trụ cầu


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,025


			1,025


			1,025


			1,025





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			2,04


			2,44


			2,58


			2,93





			AF.142


			Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn 250/


			ca


			0,095


			0,110


			0,095


			0,110





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,089


			0,100


			0,089


			0,100





			


			


			Cần cẩu 16 t


			ca


			0,045


			0,060


			0,045


			0,060





			


			


			Sà lan 400 t


			ca


			-


			0,110


			-


			0,110





			


			


			Sà lan 200 t


			ca


			-


			0,110


			-


			0,110





			


			


			Tàu kéo 150 cv


			ca


			-


			0,040


			-


			0,040





			


			


			Máy khác


			%


			1


			1


			1


			1





			


			10


			20


			10


			20








AF.14300  BÊ TÔNG MẶT CẦU, LAN CAN, GỜ CHẮN



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mặt cầu


			Lan can, gờ chắn





			AF.143


			Bê tông mặt cầu, lan can, gờ chắn


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,025


			1,025





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2





			


			


			Nhân công 3,5/7 


Máy thi công


			công


			2,10


			3,15





			


			


			Máy trộn 250l


			ca


			0,095


			0,095





			


			


			Máy đầm bàn 1 kW


			ca


			0,089


			-





			


			


			Máy khác


			%


			1


			1





			


			10


			20








AF.15110  BÊ TÔNG BUỒNG XOẮN, ỐNG HÚT



AF.15120  BÊ TÔNG CẦU MÁNG THƯỜNG



AF.15130  BÊ TÔNG CẦU MÁNG VỎ MỎNG



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Bê tông buồng Xoắn, ống



ĐVT: 1m3


			Cầu máng thường


ĐVT: 1 m3


			Cầu máng vỏ mỏng


ĐVT: 1m2





			AF.151


			Bê tông buồng xoắn, ống hút


			Vật liệu


Vữa bê tông 


Vật liệu khác


			m3


%


			1,025



4


			1,025



4


			0,036



5





			AF.151


			Bê tông cầu máng


			Nhân công 3,5/7 


Máy thi công


			công


			3,12


			2,49


			0,80





			


			


			Máy trộn 250l


			ca


			0,095


			0,095


			0,003





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,180


			0,180


			0,080





			


			10


			20


			30








AF.15200  BÊ TÔNG CẦU CẢNG



Đơn vị tính:1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Bê tông mối nối bản dầm dọc


			Bê tông dầm





			AF.152


			Bê tông cầu cảng


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,025


			1,025





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,68


			1,74





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy trộn 250l


			ca


			0,095


			0,095





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,200


			0,200





			


			


			Sà lan 200 t


			ca


			0,210


			0,210





			


			


			Tàu kéo 150 cv


			ca


			0,006


			0,006





			


			


			Máy khác


			%


			1


			1





			


			10


			20








AF.15300  BÊ TÔNG MÁI BỜ KÊNH MƯƠNG DÀY ≤ 20CM



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AF.153


			Bê tông mái bờ kênh mương dày ≤ 20 cm


			Vật liệu


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,025





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			2,10





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy trộn 250l


			ca


			0,095





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,180





			


			10








AF.15400  BÊ TÔNG MẶT ĐƯỜNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, lắp đặt, định vị khuôn đường, làm khe co dãn bằng gỗ, đổ bê tông, đầm lèn, chèn khe co dãn bằng nhựa đường, hoàn thiện, bảo dưỡng bê tông theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1 m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày mặt đường (cm)





			


			


			


			


			≤25


			>25





			AF.154


			Bê tông mặt đường


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,025


			1,025





			


			


			Gỗ làm khe co dãn


			m3


			0,014


			0,015





			


			


			Nhựa đường


			kg


			3,500


			3,850





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1,5


			1,5





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,37


			1,22





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy trộn 250/


			ca


			0,095


			0,095





			


			


			Máy đầm bàn 1 kW


			ca


			0,089


			0,089





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,089


			0,089





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2





			


			10


			20








AF.15500  BÊ TÔNG GẠCH VỠ



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AF.155


			Bê tông gạch vỡ


			Vật liệu


			


			





			


			


			Vữa


			m3


			0,538





			


			


			Gạch vỡ


			m3


			0,893





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,88





			


			10








AF.16000 BÊ TÔNG BỂ CHỨA


Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thành thẳng


			Thành cong





			AF.160


			Bê tông bể chứa dạng thành thẳng, thành cong


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,025


			1,025





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2





			


			


			Nhân công 3,5/7 


Máy thi công


			công


			4,13


			5,23





			


			


			Máy trộn 250l


			ca


			0,095


			0,095





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,180


			0,100





			


			


			Máy khác


			%


			1


			1





			


			120


			210








AF.17100  BÊ TÔNG MÁNG THU NƯỚC HÌNH CHỮ V, HÌNH BÁN NGUYỆT VÀ ĐA GIÁC



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AF.171


			Máng máng thu nước hình chữ V, hình bán nguyệt và đa giác


			Vật liệu


Vữa bê tông


Vật liệu khác


			m3


%


			1,025



2





			


			


			Nhân công 3,5/7 


Máy thi công


			công


			2,98





			


			


			Máy trộn 250l


			ca


			0,095





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,089





			


			


			


			


			10








AF.17200  BÊ TÔNG HỐ VAN, HỐ GA


Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AF.172


			Bê tông hố van, hố ga


			Vật liệu


Vữa bê tông


			m3


			1,025





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1





			


			


			Nhân công 3,5/7 


Máy thi công


			công


			1,95





			


			


			Máy trộn 250l


			ca


			0,095





			


			


			Máy đầm dùi 1,5kW


			ca


			0,089





			


			10








AF.17400  BÊ TÔNG THÁP ĐÈN TRÊN ĐẢO


Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tháp đèn





			


			


			


			


			Chiều cao ( m )





			


			


			


			


			≤ 25


			>25





			AF.174


			Bê tông tháp



đèn trên đảo


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,050


			1,050





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			6,49


			7,18





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy trộn 250l


			ca


			0,095


			0,095





			


			


			Máy đầm dùi 1,5kw


			ca


			0,200


			0,200





			


			


			Tời điện 2T


			ca


			0,328


			0,399





			


			


			Máy phát điện 37,5 kVA


			ca


			0,109


			0,109





			


			10


			20








AF.18100  BÊ TÔNG MÁI TALUY ĐƯỜNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHUN KHÔ



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, trộn vữa, vận chuyển vữa lên vị trí đặt máy bằng thủ công, đổ vữa vào máy phun, phun vữa vào kết cấu, hoàn thiện bề mặt bê tông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AF.181


			Bê tông mái taluy đường bằng phương pháp phun khô


			Vật liệu


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,250





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			6,88





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy bơm vữa 6 m3


			ca


			0,415





			


			


			Máy trộn 150 l


			ca


			0,415





			


			


			Máy nén khí 1200 m3/h


			ca


			0,415





			


			


			Máy bơm nước 5 cv


			ca


			0,415





			


			


			Máy khác


			ca


			2





			


			10








ĐỔ BÊ TÔNG BẰNG MÁY (VỮA BÊ TÔNG TRỘN TẠI TRẠM TRỘN HIỆN TRƯỜNG HOẶC VỮA BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM)



AF.20000  ĐỔ BẰNG CẦN CẨU


Thành phần công việc:



Chuẩn bị, gia công, lắp đặt, tháo dỡ cầu công tác (nếu có). Tháo mở phễu đổ, đổ và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



AF.21100  BÊ TÔNG LÓT MÓNG



AF.21200  BÊ TÔNG MÓNG



Đơn vị tính: 1m


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng


			Chiều rộng móng (cm)





			


			


			


			


			


			≤250


			>250





			AF.211


			Bê tông lót móng


			Vật liệu


Vữa bê tông


			m3


			1,025


			1,025


			1,025





			


			


			Vật liệu khác


			%


			-


			1


			3





			AF.212


			Bê tông móng


			Nhân công 3,0/7


Máy thi công


			công


			0,42


			0,58


			0,75





			


			


			Cần cẩu 101


			ca


			0,030


			0,030


			0,030





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,089


			0,089


			0,089





			


			10


			10


			20








AF.21300  BÊ TÔNG NỀN



AF.21400  BÊ TÔNG BỆ MÁY



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Bê tông nền


			Bê tông Bệ máy





			AF.213


			Bê tông nền


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,025


			1,025





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1





			AF.214


			Bê tông bệ máy


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,44


			1,08





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 101


			ca


			0,030


			0,030





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			-


			0,089





			


			


			Máy đầm bàn 1 kW


			ca


			0,089


			-





			


			10


			10








AF.22000  BÊ TÔNG TƯỜNG, CỘT



AF.22100  BÊ TÔNG TƯỜNG



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dầy ≤ 45 cm





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AF.221


			Bê tông tường


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,025


			1,025


			1,025


			1,025





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 3,5/7


Máy thi công


			công


			1,66


			2,25


			2,66


			2,96





			


			


			Cần cẩu 10 t


			ca


			0,040


			


			


			





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,180


			0,180


			0,180


			0,180





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,021


			0,030


			0,040





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,021


			0,030


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,040





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			10


			20


			30


			40








Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dầy > 45 cm





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AF.221


			Bê tông tường


			Vật liệu


Vữa bê tông


			m3


			1,025


			1,025


			1,025


			1,025





			


			


			Vật liệu khác


			%


			4


			4


			4


			4





			


			


			Nhân công 3,5/7


Máy thi công 


			công


			1,48


			2,06


			2,42


			2,70





			


			


			Cần cẩu 10 t


			ca


			0,040


			


			


			





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,180


			0,180


			0,180


			0,180





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,021


			0,030


			0,040





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,021


			0,030


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,040





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			50


			60


			70


			80








AF.22200  BÊ TÔNG CỘT



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tiết diện cột ≤ 0,1 m2





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AF.222


			Bê tông cột


			Vật liệu 


Vữa bê tông


			m3


			1,025


			1,025


			1,025


			1,025





			


			


			Vật liệu khác


			%


			4


			4


			4


			4





			


			


			Nhân công 3,5/7


Máy thi công


			công


			2,27


			2,67


			3,14


			3,50





			


			


			Cần cẩu 10 t


			ca


			0,060


			


			


			





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,180


			0,180


			0,180


			0,180





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,028


			0,040


			0,050





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,028


			0,040


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,050





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			10


			20


			30


			40








Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tiết diện cột > 0,1m2





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AF.222


			Bê tông cột


			Vật liệu


Vữa bê tông


			m3


			1,025


			1,025


			1,025


			1,025





			


			


			Vật liệu khác


			%


			4


			4


			4


			4





			


			


			Nhân công 3,5/7


Máy thi công 


			công


			1,98


			2,33


			2,75


			3,06





			


			


			Cần cẩu 10 t


			ca


			0,050


			


			


			





			


			


			Máy đầm dùi 1,5kW


			ca


			0,200


			0,200


			0,200


			0,200





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,025


			0,035


			0,045





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,025


			0,035


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,045





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			50


			60


			70


			80








AF.22300  BÊ TÔNG XÀ DẦM, GIẰNG, SÀN MÁI



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác Xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AF.223


			Bê tông xà dầm, giằng, sàn mái


			Vật liệu


Vữa bê tông


			m3


			1,025


			1,025


			1,025


			1,025





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1


			1


			1





			


			


			Nhân công 3,5/7


Máy thi công 


			công


			1,66


			2,07


			2,45


			2,73





			


			


			Cần cẩu 10 t


			ca


			0,040


			


			


			





			


			


			Máy đầm dùi 1,5kW


			ca


			0,180


			0,180


			0,180


			0,180





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,021


			0,030


			0,040





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,021


			0,030


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,040





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			10


			20


			30


			40








AF.23000  BÊ TÔNG MÓNG, MỐ, TRỤ, MŨ MỐ, MŨ TRỤ CẦU



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác Xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Móng, mố, trụ cầu


			Mũ mố, mũ trụ cầu





			


			


			


			


			Trên cạn


			Dưới nước


			Trên cạn


			Dưới nước





			AF.231


			Bê tông móng, mố, trụ cầu.


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,025


			1,025


			1,025


			1,025





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1


			1


			1





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,58


			2,02


			2,40


			3,08





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 16 t


			ca


			0,045


			0,060


			0,054


			0,080





			AF.232


			Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu.


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,085


			0,100


			0,085


			0,100





			


			


			Sà lan 400 t


			ca


			-


			0,060


			-


			0,080





			


			


			Sà lan 200 t


			ca


			-


			0,060


			-


			0,080








			


			


			Tàu kéo 150 cv


			ca


			-


			0,020


			-


			0,025





			


			


			Máy khác


			%


			1


			1


			1


			1





			


			10


			20


			10


			20








AF.24100  BÊ TÔNG CẦU CẢNG



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Bê tông mối nối bản dầm dọc


			Bê tông dầm





			AF.241


			Bê tông cầu



cảng


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,025


			1,025





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,05


			1,11





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 10 t


			ca


			0,030


			0,030





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,200


			0,200





			


			


			Sà lan 200 t


			ca


			0,030


			0,030





			


			


			Tàu kéo 150 cv


			ca


			0,010


			0,010





			


			


			Máy khác


			%


			1


			1





			


			10


			20








AF.24200  BÊ TÔNG MÁI BỜ KÊNH MƯƠNG



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AF.242


			Bê tông mái bờ kênh



mương


			Vật liệu


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,025





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,35





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Cần cẩu 10 t


			ca


			0,030





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,180





			


			10








AF.25000  BÊ TÔNG CỌC NHỒI, CỌC BARRETTE



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, kiểm tra lỗ khoan và lồng cốt thép, lắp đặt phễu và ống đổ, giữ và nâng dần ống đổ, đổ bê tông đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cọc nhồi


			Cọc Barrette





			


			


			


			


			Trên cạn


			Dưới nước


			





			


			


			


			


			Đường kính cọc (mm)


			





			


			


			


			


			≤ 1000


			> 1000


			≤ 1000


			> 1000


			





			AF.251


			Bê tông cọc nhồi trên cạn


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,100


			1,100


			1,100


			1,100


			1,100





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1,5


			1,5


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,91


			0,77


			1,09


			0,92


			0,79





			AF.252


			Bê tông cọc nhồi dưới nước


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			0,083


			0,057


			0,090


			0,060


			0,055





			


			


			Sà lan 200 t


			ca


			-


			-


			0,090


			0,060


			-





			AF.253


			Bê tông cọc, tường Barrette


			Sà lan 400 t


			ca


			-


			-


			0,090


			0,060


			-





			


			


			Tàu kéo 150 cv


			ca


			-


			-


			0,030


			0,020


			-





			


			


			Máy khác


			%


			1


			1


			1


			1


			1





			


			10


			20


			10


			20


			10








Ghi chú: Đối với công tác đổ bê tông cọc khoan nhồi có sử dụng ống vách cố định giữ thành lỗ khoan thì mức hao hụt vữa bê tông cọc nhồi bằng 5%.



AF.26100  BÊ TÔNG BỂ CHỨA



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Bể chứa





			


			


			


			


			Thành thẳng


			Thành cong





			AF.261


			Bê tông bể



chứa


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,025


			1,025





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			2,70


			3,92





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 10 t


			ca


			0,080


			0,080





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,200


			0,200





			


			


			Máy khác


			%


			1


			1





			


			10


			20








AF.26200  BÊ TÔNG MÁNG THU NƯỚC HÌNH CHỮ V, HÌNH BÁN NGUYỆT VÀ ĐA GIÁC



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AF.262


			Bê tông máng thu nước hình chữ V, hình bán nguyệt và đa giác


			Vật liệu


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,025





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			2,42





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Cần cẩu 10 t


			ca


			0,080





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,200








			


			10








AF.27000  BÊ TÔNG TRƯỢT LỒNG THANG MÁY, SILÔ, ỐNG KHÓI



Đơn vị tính: m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Bê tông trượt lồng thang máy


			Bê tông trượt Silô


			Bê tông trượt ống khói





			AF.271


			Bê tông trượt lồng thang máy


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,025


			1,025


			1,025





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công 4/7


			công


			2,66


			1,91


			3,41





			AF.272


			Bê tông



trượt Silô



Bê tông



trượt ống khói


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Cẩu tháp 501


			ca


			0,065


			0,065


			0,075





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kw


			ca


			0,200


			0,150


			0,250





			AF.273


			


			Máy bơm nước 20 KW


			ca


			0,050


			0,030


			0,040





			


			


			Vận thăng 3 t


			ca


			0,025


			0,025


			0,025





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			10


			10


			10








AF.30000  ĐỔ BẰNG MÁY BƠM BÊ TÔNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, gia công, lắp đặt, tháo dỡ cầu công tác (nếu có); Lắp đặt, tháo dỡ, di chuyển ống bơm bê tông theo từng điều kiện thi công cụ thể. Đổ và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



AF.31100  BÊ TÔNG MÓNG



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều rộng (cm)





			


			


			


			


			≤ 250


			>250





			AF.311


			Bê tông móng


			Vật liệu


Vữa bê tông


			m3


			1,015


			1,015





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			3





			


			


			Nhân công 3/7


Máy thi công


			công


			0,55


			0,79





			


			


			Máy bơm bê tông 50 m3/h


			ca


			0,033


			0,033





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,089


			0,089





			


			


			Máy khác


			%


			1


			1





			


			10


			20








AF.31200  BÊ TÔNG NỀN



AF.31200  BÊ TÔNG BỆ MÁY



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Bê tông nền


			Bê tông bệ máy





			AF.312


			Bê tông nền


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,015


			1,015





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1





			AF.313


			Bê tông bệ máy


			Nhân công 3/7


			công


			0,40


			1,07





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy bơm bê tông 50m3/h


			ca


			0,033


			0,033





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			-


			0,089





			


			


			Máy đầm bàn 1 kW


			ca


			0,089


			-





			


			


			Máy khác


			%


			1


			1





			


			10


			20








AF.32000  BÊ TÔNG TƯỜNG, CỘT



AF.32100  BÊ TÔNG TƯỜNG



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dầy ( cm )





			


			


			


			


			≤ 45


			> 45





			


			


			


			


			Chiều cao


			





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 6


			≤ 28





			AF.321


			Bê tông tường


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,015


			1,015


			1,015


			1,015





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 3,5/7


Máy thi công


			công


			1,66


			2,25


			1,48


			2,06





			


			


			Máy bơm bê tông 50 m3/h


			ca


			0,033


			0,033


			0,033


			0,033





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,180


			0,180


			0,180


			0,180





			


			


			Máy khác


			%


			1


			1


			1


			1





			


			10


			20


			30


			40








AF.32200  BÊ TÔNG CỘT



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tiết diện cột (m2)





			


			


			


			


			≤ 0,1


			> 0,1





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 6


			≤ 28





			AF.322


			Bê tông cột


			Vật liệu


Vữa bê tông


			m3


			1,015


			1,015


			1,015


			1,015





			


			


			Vật liệu khác


			%


			4


			4


			4


			4





			


			


			Nhân công 3,5/7


Máy thi công


			công


			2,27


			2,67


			1,98


			2,33





			


			


			Máy bơm bê tông 50m3/h


			ca


			0,033


			0,033


			0,033


			0,033





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,180


			0,180


			0,200


			0,200





			


			


			Máy khác


			%


			1


			1


			1


			1





			


			10


			20


			30


			40








AF.32300  BÊ TÔNG XÀ DẦM, GIẰNG, SÀN MÁI



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AF.323


			Bê tông xà dầm, giằng, sàn mái


			Vật liệu


			


			





			


			


			Vữa


			m3


			1,015





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,66





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy bơm bê tông 50 m3/h


			ca


			0,033





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,180





			


			


			Máy khác


			%


			1





			


			10








AF.33000  BÊ TÔNG MÓNG, MỐ, TRỤ, MŨ MỐ, MŨ TRỤ CẦU,



Đơn vị tính : 1 m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Móng, mố, trụ cầu


			Mũ mố, mũ trụ cầu





			


			


			


			


			Trên



cạn


			Dưới



nước


			Trên



cạn


			Dưới



nước





			AF.331


			Bê tông móng, mố, trụ


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,015


			1,015


			1,015


			1,015





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1


			1


			1





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,55


			1,98


			2,35


			2,66





			AF.332


			Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 16 t


			ca


			0,033


			0,044


			0,040


			0,060





			


			


			Máy bơm bê tông 50m3/h


			ca


			0,033


			0,044


			0,040


			0,060





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,085


			0,100


			0,085


			0,100





			


			


			Sà lan 200 t


			ca


			-


			0,088


			-


			0,120





			


			


			Sà lan 400 t


			ca


			-


			0,044


			-


			0,060





			


			


			Tàu kéo 150 cv


			ca


			-


			0,026


			-


			0,033





			


			


			Máy khác


			%


			1


			1


			1


			1





			


			10


			20


			10


			20








AF.33300  BÊ TÔNG DẦM CẦU THI CÔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐÚC ĐẨY, ĐÚC HẪNG



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Loại dầm





			


			


			


			


			Đúc đẩy


			Đúc hẫng trên cạn


			Đúc hẫng dưới nước





			AF.333


			Bê tông dầm cầu thi công bằng phương pháp đúc đẩy, đúc hẫng


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông 


Vật liệu khác


Nhân công 3,5/7 


Máy thi công


			m3


%



công


			1,015



2



4,84


			1,015



2



6,59


			1.015


2



8,15





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,180


			0,180


			0,180





			


			


			Cần cẩu 16 t


			ca


			0,035


			-


			-





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			-


			0,035


			-





			


			


			cần Cẩu nổi 30 t


			ca


			-


			-


			0,050





			


			


			Máy bơm bê tông 50m3/h


			ca


			0,035


			0,035


			0,050





			


			


			Sà lan 400 t


			ca


			-


			-


			0,050





			


			


			Tàu kéo 150 cv


			ca


			-


			-


			0,012





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2








Ghi chú: Gia công, lắp dựng, tháo dỡ hệ khung giá treo ván khuôn, vận hành hệ ván khuôn dầm chưa tính trong định mức dự toán.


AF.33400  BÊ TÔNG DẦM HỘP CẦU, DẦM BẢN CẦU



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Loại dầm





			


			


			


			


			Dầm hộp


			Dầm bản





			AF.334


			Bê tông dầm hộp cầu, dầm bản cầu


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,015


			1,015





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			5,03


			3,89





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy bơm bê tông 50m3/h


			ca


			0,035


			0,035





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,180


			0,180





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			0,035


			0,035





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2





			


			10


			20








AF.34100  BÊ TÔNG CẦU CẢNG



Đơn vị tính:1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Bê tông mối nối bản dầm dọc


			Bê tông dầm





			AF.341


			Bê tông cầu cảng


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,015


			1,015





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1





			


			


			Nhân công 3,5/7


Máy thi công


			công


			1,05


			1,11





			


			


			Máy bơm bê tông 50m3/h


			ca


			0,033


			0,033





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,200


			0,200





			


			


			Sà lan 200 t


			ca


			0,033


			0,033





			


			


			Tàu kéo 150 cv


			ca


			0,010


			0,010





			


			


			Máy khác


			%


			1


			1





			


			10


			20








AF.34200  BÊ TÔNG MÁI BỜ KÊNH MƯƠNG


Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AF.342


			Bê tông mái bờ kênh mương


			Vật liệu


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,015





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,35





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy bơm bê tông 50 m3/h


			ca


			0,033





			


			


			Mày đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,180





			


			


			Máy khác


			%


			1





			


			10








AF.35000  BÊ TÔNG CỌC NHỒI, CỌC TƯỜNG BARRETTE



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, kiểm tra lỗ khoan, lỗ đào và lồng cốt thép, lắp đặt ống đổ, giữ và nâng dần ống đổ. Đổ bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính : 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cọc nhồi


			Cọc,



tường



Barrette





			


			


			


			


			Trên cạn


			Dưới nước


			





			


			


			


			


			Đường kính cọc (mm)


			





			


			


			


			


			≤ 1000


			>1000


			≤ 1000


			>1000


			





			AF.351


			Bê tông cọc nhồi trên cạn


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,100


			1,100


			1,100


			1,100


			1,100





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1,5


			1,5


			2,0


			2,0


			2,0





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,83


			0,70


			0,99


			0,84


			0,72





			AF.352


			Bê tông cọc nhồi dưới nước


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			0,079


			0,047


			0,087


			0,057


			0,046





			


			


			Máy bơm bê tông 50 m3/h


			ca


			0,079


			0,047


			0,087


			0,057


			0,046





			


			


			Sà lan 200 t


			ca


			-


			-


			0,174


			0,114


			-





			AF.353


			Bê tông cọc, tường Barette


			Sà lan 400 t


			ca


			-


			-


			0,087


			0,057


			-





			


			


			Tàu kéo 150 cv


			ca


			-


			-


			0,040


			0,028


			-





			


			


			Máy khác


			%


			1


			1


			1


			1


			1





			


			10


			20


			10


			20


			10








Ghi chú:  Đối với công tác đổ bê tông cọc khoan nhồi có sử dụng ống vách cố định giữ thành lỗ khoan thì mức hao hụt vữa bê tông cọc nhồi bằng 5%.



AF.36000  CÔNG TÁC ĐỔ BÊ TÔNG TRONG HẦM



VỮA BÊ TÔNG TRỘN TẠI TRẠM TRỘN HIỆN TRƯỜNG HOẶC VỮA BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM VÀ ĐỔ BẰNG MÁY BƠM



Thành phần công việc:



Chuẩn bị khối đổ. Gia công, lắp dựng tấm bịt đầu đốc. Lắp đặt, tháo dỡ, di chuyển ống bơm theo từng điều kiện thi công cụ thể. Đổ và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật (chưa kể bê tông bù phần lẹm).



AF.36110  BÊ TÔNG TOÀN TIẾT DIỆN HẦM NGANG



Đơn vị tính: 1 m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AF.361


			Bê tông toàn tiết diện hầm ngang


			Vật liệu


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,030





			


			


			Lưới thép làm đầu đốc


			m2


			0,217





			


			


			Thép tròn


			kg


			3,100





			


			


			Que hàn ɸ4


			kg


			0,180





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			2,95





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy bơm bê tông 50 m3/h


			ca


			0,036





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,177





			


			


			Máy nâng thủy lực 135 cv


			ca


			0,046





			


			


			Máy ủi 140 cv


			ca


			0,020





			


			


			Máy hàn 23 kw


			ca


			0,063





			


			


			Máy khác


			%


			2





			


			10








AF.36120  BÊ TÔNG NỀN HẦM NGANG 


AF.36130  BÊ TÔNG TƯỜNG HẦM NGANG


AF.36140  BÊ TÔNG VÒM HẦM NGANG



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Bê tông





			


			


			


			


			Nền hầm


			Tường hầm


			Vòm hầm





			AF.361


			Bê tông nền hầm


			Vật liệu


Vữa bê tông


			m3


			1,015


			1,030


			1,030





			


			


			Lưới thép làm đầu đốc


			m2


			0,233


			0,260


			0,200





			


			


			Thép tròn


			kg


			3,100


			3,100


			3,100





			


			


			Que hàn ɸ4


			kg


			0,068


			0,260


			0,180





			AF.361


			Bê tông tường hầm


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công 3,5/7 


Máy thi công


			công


			0,93


			2,01


			3,35





			AF.361


			Bê tông vòm hầm


			Máy bơm bê tông 50 m3/h


			ca


			0,036


			0,036


			0,036





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,068


			0,188


			0,188





			


			


			Máy đầm bàn 1 kW


			ca


			0,089


			-


			-





			


			


			Máy nâng thuỷ lực 135 cv


			ca


			-


			0,013


			0,068





			


			


			Máy ủi 140 cv


			ca


			0,020


			0,020


			0,020





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,014


			0,091


			0,063





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			20


			30


			40








AF.36200  BÊ TÔNG HẦM ĐỨNG



AF.36300  BÊ TÔNG HẦM NGHIÊNG 


AF.36400  BÊ TÔNG NÚT HẦM


Đơn vị tính: 1 m3


			Mã hiệu


			Công tác Xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Bê tông hầm đứng


			Bê tông hầm nghiêng


			Bê tông nút hầm





			AF.362


			Bê tông hầm đứng


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,030


			1,030


			1,030





			


			


			Lưới thép làm đầu đốc


			m2


			-


			0,217


			0,217





			


			


			Thép tròn


			kg


			-


			2,800


			3,500





			


			


			Que hàn Φ4


			kg


			0,063


			0,180


			0,172





			AF.363


			Bê tông hầm nghiêng


			Vật liệu khác


			%


			1


			2


			2





			


			


			Nhân công 3,5/7


Máy thi công


			công


			3,67


			4,26


			2,01





			AF.364


			Bê tông nút hầm


			Máy bơm bê tông 50m3/h


			ca


			0,036


			0,036


			0,036





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,143


			0,143


			0,188





			


			


			Tời điện 1,5 t


			ca


			0,188


			0,188


			0,013





			


			


			Máy ủi 140 cv


			ca


			0,017


			0,017


			0,017





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,014


			0,063


			0,0600





			


			


			Máy nâng thuỷ lực 135cv


			ca


			-


			-


			0,013





			


			


			Máy khác


			%


			1


			2


			2





			


			10


			10


			10








AF.36500  BÊ TÔNG CỘT, DẦM, SÀN TRONG HẦM GIAN MÁY, GIAN BIẾN THẾ



Đơn vị tính: 1 m3


			Mã hiệu


			Công tác Xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Bê tông cột


			Bê tông dầm


			Bê tông sàn





			AF.365


			Bê tông cột, dầm, sàn trong hầm gian máy, gian hầm biến thế


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,030


			1,030


			1,030





			


			


			Lưới thép làm đầu đốc 


Thép tròn


			m2


kg


			-


			0,260



3,100


			0,280



1,090





			


			


			Que hàn Φ4


			kg


			-


			0,260


			0,255





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công 3,5/7 


Máy thi công


			công


			3,16


			2,61


			3,11





			


			


			Máy bơm bê tông 50m3/h


			ca


			0,036


			0,036


			0,036





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,188


			0,188


			0,188





			


			


			Máy nâng thuỷ lự c 135cv


			ca


			0,013


			0,013


			0,013





			


			


			Máy ủi 140 cv


			ca


			0,020


			0,020


			0,026





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			-


			0,091


			0,089





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			10


			20


			30








AF.36500  BÊ TÔNG BỆ ĐỠ MÁY PHÁT, BUỒNG XOẮN, ỐNG HÚT TRONG HẦM



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác Xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Bệ đỡ máy phát


			Buồng xoắn, ống hút





			AF.365


			Bê tông bệ đỡ máy phát, buồng xoắn, ống hút trong hầm


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,030


			1,030





			


			


			Lưới thép làm đầu đốc


			m2


			0,273


			0,273





			


			


			Thép tròn


			kg


			3,100


			3,100





			


			


			Que hàn Φ4


			kg


			0,328


			0,328





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			2,88


			3,96





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy bơm bê tông 50 m3/h


			ca


			0,036


			0,036





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kw


			ca


			0,188


			0,188





			


			


			Máy nâng thủy lực 135 cv


			ca


			-


			0,068





			


			


			Máy ủi 140 cv


			ca


			0,020


			0,020





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,116


			0,116





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2





			


			40


			50








AF.36500  BÊ TÔNG CHÈN BUỒNG XOẮN, ỐNG HÚT TRONG HẦM



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác Xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AF.365


			Bê tông chèn buồng xoắn ống hút trong hầm


			Vật liệu


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,030





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			9,34





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy bơm bê tông 50 m3/h


			ca


			0,036





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kw


			ca


			0,188





			


			


			Máy ủi 140 cv


			ca


			0,020





			


			


			Máy khác


			%


			2





			


			60








AF.37100  BỊT ĐÁY TRONG KHUNG VÂY BẰNG VỮA BÊ TÔNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị. Lắp đặt, tháo dỡ, di chuyển ống bơm, ống đổ vữa bê tông. Đổ và bảo dưỡng bê tông theo yêu cầu kỹ thuật. (Làm sàn đạo, vách ngăn chưa tỉnh trong định mức)



Đơn vị tính: m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Trên cạn


			Dưới nước





			AF.371


			Bịt đáy trong khung vây bằng vữa bê tông


			Vật liệu


Vữa bê tông


Vật liệu khác


			m3


%


			1,020



3


			1,020



3





			


			


			Nhân công 3,5/7


Máy thi công


			công


			1,31


			1,46





			


			


			Máy bơm bê tông 50m3/h


			ca


			0,036


			0,045





			


			


			Sà lan 200 t


			ca


			-


			0,045





			


			


			Cano 23 cv


			ca


			-


			0,045





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2





			


			10


			20








AF.37200  BỊT ĐÁY TRONG KHUNG VÂY BẰNG VỮA XI MĂNG ĐỘN ĐÁ HỘC



Chuẩn bị. Lắp đặt, tháo dỡ, di chuyển ống đổ vữa xi măng. Xếp đá hộc, trộn vữa xi măng, bơm vữa xi măng, hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật. (Làm sàn đạo, vách ngăn chưa tính trong định mức)



Đơn vị tính: m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Trên cạn


			Dưới nước





			AF.372


			Bịt đáy trong khung vây bằng vữa xi măng độn đá hộc


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Đá hộc


			m3


			1,100


			1,100





			


			


			Vữa xi măng


			m3


			0,334


			0,334





			


			


			Vật liệu khác


			%


			3


			3





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,84


			2,12





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy bơm vữa 9 m3/h


			ca


			0,045


			0,055





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			0,045


			0,055





			


			


			Sà lan 400 t


			ca


			-


			0,055





			


			


			Cano 23 cv


			ca


			-


			0,055





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5





			


			10


			20








AF.37300  BÊ TÔNG ĐƯỜNG CẤT HẠ CÁNH, ĐƯỜNG LĂN, SÂN ĐỖ, ĐỔ BẰNG MÁY RẢI BÊ TÔNG SP500



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, vệ sinh. Đổ bê tông, sửa các thanh truyền lực, thanh liên kết bị lệch trong quá trình thi công, hoàn thiện bê tông tại các vị trí máy không thực hiện được. Hoàn thiện, tạo nhám bề mặt bê tông theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AF.373


			Bê tông đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ đổ bằng máy rải bê tông SP500


			Vật liệu


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,025





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1,5





			


			


			Nhân công 3,5/7


Máy thi công


			công


			1,76





			


			


			Máy rải bê tông SP500


			ca


			0,013





			


			


			Máy đào 0,65m3


			ca


			0,013





			


			


			Máy khác


			%


			2





			


			10








AF.37400  BƠM VỮA XI MĂNG TRONG ỐNG LUỒN CÁP



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, làm sạch ống luồn cáp và cáp, cân đong trộn vữa đúng tỷ lệ, bơm vữa vào ống, hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AF.374


			Bơm vữa xi măng trong ống luồn cáp


			Vật liệu


			


			





			


			


			Xi măng


			kg


			1.824





			


			


			Phụ gia


			kg


			40,56





			


			


			Vật liệu khác


			%


			3





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			17,85





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150 l


			ca


			1,830





			


			


			Máy nén khí 600 m3/h


			ca


			1,830





			


			


			Máy bơm vữa 9 m3/h


			ca


			1,830





			


			


			Máy bơm nước 20 kW


			ca


			0,500





			


			


			Máy khác


			%


			3





			


			10








AF.37710  BÊ TÔNG LẤP ĐẦY PHỄU NHỰA MÓNG TOP-BASE 


Thành phần công việc:



Chuẩn bị, gia công, lắp đặt, tháo dỡ cầu công tác. Lắp đặt, di chuyển và tháo dỡ ống bơm. Đổ và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AF.377


			Bê tông lấp đầy phễu nhựa móng Top-base


			Vật liệu


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,015





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,91





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy bơm bê tông 50 m3/h


			ca


			0,033





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,089





			


			


			Máy khác


			%


			1





			


			10








AF.38200  BÊ TÔNG MẶT ĐƯỜNG ĐỔ BẰNG MÁY RẢI BÊ TÔNG SP500 


Thành phần công việc:



Chuẩn bị, vệ sinh, tưới ẩm bề mặt nền. Đổ bê tông, sửa các thanh truyền lực, thanh liên kết bị lệch trong quá trình thi công, hoàn thiện bê tông tại các vị trí máy không thực hiện được. Hoàn thiện, tạo nhám bề mặt bê tông. Bảo dưỡng bê tông theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			


			


			Vật liệu


			


			





			AF.382


			Bê tông mặt đường đổ bằng máy rải bê tông SP500


			Vữa bê tông


Vật liệu khác 


Nhân công 3,5/7 


Máy thi công


			m3


%



công


			1,025



1,5



1,21





			


			


			Máy rải bê tông SP500


			ca


			0,009





			


			


			Máy đào 0,65m3


			ca


			0,009





			


			


			Ôtô tưới nước 5 m3


			ca


			0,009





			


			


			Máy khác


			%


			2





			


			10








AF.39110  BÊ TÔNG ĐẦM LĂN (RCC) MẶT ĐƯỜNG 


Thành phần công việc:



Chuẩn bị, vệ sinh, tưới nước bề mặt nền. Rải vữa bê tông đầm lăn (RCC) bằng máy rải, đầm bằng máy đầm bánh thép, bánh lốp. Rải bù vữa, xử lý đường biên và khuyết tật bằng thủ công. Hoàn thiện, bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày lớp rải (cm)





			


			


			


			


			12


			14


			16





			AF.391


			Bê tông đầm lăn (RCC) mặt đường


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông RCC


			m3


			12,24


			14,28


			16,32





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công 3,5/7


Máy thi công


			công


			2,36


			2,73


			3,36





			


			


			Máy rải 130-140 cv


			ca


			0,080


			0,091


			0,104





			


			


			Máy lu bánh thép 8,5 t


			ca


			0,019


			0,021


			0,023





			


			


			Máy lu rung 15 t


			ca


			0,087


			0,099


			0,103





			


			


			Máy lu bánh hơi 16 t


			ca


			0,082


			0,093


			0,097





			


			


			Ôtô tưới nước 5 m3


			ca


			0,017


			0,017


			0,017





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			


			


			


			11


			12


			13








(Tiếp theo)


Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày lớp rải (cm)





			


			


			


			


			18


			20


			22





			AF.391


			Bê tông đầm



lăn (RCC)



mặt đường


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông RCC


			m3


			18,36


			20,40


			22,44





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công 3,5/7


Máy thi công


			công


			3,99


			4,43


			4,88





			


			


			Máy rải 130-140 cv


			ca


			0,117


			-


			-





			


			


			Máy rải SP500


			ca


			-


			0,050


			0,055





			


			


			Máy lu bánh thép 8,5 t


			ca


			0,025


			0,028


			0,031





			


			


			Máy lu rung 15 t


			ca


			0,107


			0,119


			0,131





			


			


			Máy lu bánh hơi 16 t


			ca


			0,101


			0,112


			0,123





			


			


			Ôtô tưới nước 5 m3


			ca


			0,017


			0,017


			0,017





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			14


			15


			16








AF.40000  CÔNG TÁC BÊ TÔNG THỦY CÔNG



Hướng dẫn áp dụng:



- Công tác bê tông thuỷ công được định mức cho trường hợp đổ bằng cần cẩu 16 tấn, 25 tấn, 40 tấn và đổ bằng bơm bê tông, tương ứng với từng loại kết cấu bê tông thuỷ công và chưa tính đến các hao phí cho công tác lắp đặt tấm chống thấm. Riêng bê tông tháp điều áp, mố đỡ, mố néo đường ống áp lực được định mức chung cho tất cả các bộ phận kết cấu.



- Hao phí nhân công trong định mức công tác bê tông thuỷ công đã bao gồm công tác đánh xờm mặt đứng và xử lý phần bề mặt nằm ngang (gồm cả hộc kỹ thuật) tiếp giáp giữa hai khối đổ, tính bình quân cho 1m3 bê tông.



- Đối với công tác bê tông mũi phóng: Hao phí nhân công trong định mức đã bao gồm công tác mài mặt bê tông.



- Công tác bê tông bọc đường ống áp lực chưa bao gồm hao phí cho công tác gia công, lắp dựng, tháo dỡ cốp pha đầu đốc (nếu có).



Thành phần công việc:



Vệ sinh khối đổ, gia công, lắp đặt, tháo dỡ hộc kỹ thuật, cầu công tác (nếu có). Tháo mở phễu đổ, đổ đầm và bảo dưỡng bê tông theo yêu cầu kỹ thuật.



AF.41000  CÔNG TÁC BÊ TÔNG THỦY CÔNG ĐỔ BẰNG CẦN CẨU 16 TẤN



AF.41110  BÊ TÔNG LÓT MÓNG, LẤP ĐẦY



AF.41120  BÊ TÔNG BẢN ĐÁY



AF.41130  BÊ TÔNG NỀN



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Lót móng, Lấp đầy


			Bản đáy


			Nền





			AF.411


			Bê tông lót móng, lấp đầy


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,025


			1,025


			1,025





			


			


			Vật liệu khác


			%


			-


			2


			1





			AF.411


			Bê tông bản đáy


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,29


			0,68


			0,44





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 16 t


			ca


			0,020


			0,022


			0,020





			AF.411


			Bê tông nền


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,089


			0,089


			-





			


			


			Máy đầm bàn 1 kW


			ca


			-


			-


			0,089





			


			10


			20


			30








AF.41200  BÊ TÔNG TƯỜNG CÁNH, TƯỜNG BIÊN



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (m)





			


			


			


			


			≤ 0,45


			≤ 1


			≤ 2





			AF.412


			Bê tông tường cánh, tường biên


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,025


			1,025


			1,025





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			4


			4





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,77


			1,61


			1,44





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 16 t


			ca


			0,027


			0,027


			0,025





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,180


			0,180


			0,180





			


			10


			20


			30








Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (m )





			


			


			


			


			≤ 3


			≤ 5


			> 5





			AF.412


			Bê tông tường cánh, tường biên


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,025


			1,025


			1,025





			


			


			Vật liệu thác


			%


			3


			2


			2





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,30


			1,17


			1,05





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 16 t


			ca


			0,025


			0,022


			0,020





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,180


			0,180


			0,180





			


			40


			50


			60








AF.41300  BÊ TÔNG TRỤ PIN, TRỤ BIÊN



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			chiều dày





			


			


			


			


			≤ 0,45


			≤ 1


			≤ 2


			> 2





			AF.413


			Bê tông trụ pin, trụ biên


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,025


			1,025


			1,025


			1,025





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			4


			4


			3





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,90


			1,71


			1,54


			1,39





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 16 t


			ca


			0,027


			0,027


			0,025


			0,025





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,180


			0,180


			0,180


			0,180





			


			10


			20


			30


			40








AF.41400  BÊ TÔNG TƯỜNG THƯỢNG LƯU ĐẬP



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (m )





			


			


			


			


			≤ 0,45


			≤ 1


			≤ 2


			> 2





			AF.414


			Bê tông tường thượng lưu


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,025


			1,025


			1,025


			1,025





			


			


			Vật liệu khác


			%


			4


			3


			2


			2





			


			


			Nhân công 3,5/7


Máy thi công


			công


			1,42


			1,28


			1,16


			1,04





			


			


			 Cần cẩu 16 t


			ca


			0,025


			0,025


			0,022


			0,022





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,180


			0,180


			0,180


			0,180





			


			10


			20


			30


			40








AF.41510  BÊ TÔNG THÂN ĐẬP



AF.41520  BÊ TÔNG MẶT CONG ĐẬP TRÀN



AF.41530  BÊ TÔNG MŨI PHÓNG



AF.41540  BÊ TÔNG DỐC NƯỚC



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thân đập


			Mặt cong đập tràn


			Mũi phóng


			Dốc nước





			AF.415


			Bê tông phía trong thân đập


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,025


			1,025


			1,025


			1,025





			AF.415


			Bê tông mặt cong đập tràn


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2


			1





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,51


			2,10


			1,10


			0,92





			AF.415


			Bê tông mũi phóng


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 16 t


			ca


			0,022


			0,022


			0,022


			0,022





			AF.415


			Bê tông dốc nước


			Máy đầm dùi 1,5kW


			ca


			0,089


			0,18


			0,089


			0,089





			


			


			Máy khác


			%


			-


			1


			-


			-





			


			10


			20


			30


			40








AF.41600  BÊ TÔNG THÁP ĐIỀU ÁP



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 25


			> 25





			AF.416


			Bê tông tháp điều áp


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,025


			1,025





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			2,77


			3,10





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 16 t


			ca


			0,027


			0,030





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,180


			0,180





			


			10


			20








AF.41710  BÊ TÔNG MỐ ĐỠ, MỐ NÉO ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AF.417


			Bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực


			Vật liệu


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,025





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,29





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Cần cẩu 16 t


			ca


			0,03





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,18





			


			10








AF.41720  BÊ TÔNG BỌC ĐƯỜNG ỐNG THÉP ÁP LỰC



AF.41730  BÊ TÔNG BỆ ĐỠ MÁY PHÁT



AF.41740  BÊ TÔNG MÁI KÊNH, MÁI HỐ XÓI



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Bọc đường ống áp lực


			Bệ đỡ máy phát


			Mái kênh, mái hố xói





			AF.417


			Bê tông bọc đường ống thép áp lực


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,025


			1,025


			1,025





			


			


			Vật liệu khác


			%


			4


			2


			1





			AF.417


			Bê tông bệ đỡ máy phát


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,59


			1,57


			1,35





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			AF.417


			Bê tông mái kênh hố xói


			Cần cẩu 16 t


			ca


			0,025


			0,022


			0,025





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,180


			0,180


			0,180





			


			20


			30


			40








AF.41750  BÊ TÔNG BUỒNG XOẮN



AF.41760  BÊ TÔNG ỐNG HÚT



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Buồng xoắn


			Ống hút





			AF.417


			Bê tông buồng xoắn


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,025


			1,025





			AF.417


			Bê tông ống hút


			Vật liệu khác


			%


			4


			4





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,91


			1,69





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 16 t


			ca


			0,022


			0,022





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,180


			0,180





			


			50


			60








AF.41770 BÊ  TÔNG SÀN DÀY ≥ 30CM



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AF.417


			Bê tông sàn dày ≥ 30 cm


			Vật liệu


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,025





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,03





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Cần cẩu 16 t


			ca


			0,025





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,180





			


			70








AF.41800  BÊ TÔNG CỐT LIỆU LỚN DMAX ≥ 80mm



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AF.418


			Bê tông cốt liệu lớn DMAX ≥ 80mm


			Vật liệu


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,025





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,55





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Cần cẩu 10 t phục vụ đầm chùm


			ca


			0,031





			


			


			Cần cẩu 16 t


			ca


			0,022





			


			


			Máy đầm dùi 1,5kW


			ca


			0,089





			


			10








AF.41900  BÊ TÔNG CHÈN (KHE VAN, KHE PHAI, KHE LƯỚI CHẮN RÁC , MỐ ĐỠ, GỐI VAN)



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AF.419


			Bê tông chèn (khe van, khe phai, khe lưới chắn rác, mố đỡ, gối van )


			Vật liệu 


			


			1,025





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			7,00





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Cần cẩu 16 t


			ca


			0,027





			


			


			Máy đầm dùi 1,5kW


			ca


			0,243





			


			10








AF.42000  CÔNG TÁC BÊ TÔNG THỦY CÔNG ĐỔ BẰNG CẦN CẨU 25 TẤN



AF.42110  BÊ TÔNG LÓT MÓNG, LẤP ĐẦY



AF.42120  BÊ TÔNG BẢN ĐÁY



AF.42130  BÊ TÔNG NỀN



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng


			Bản đáy


			Nền





			AF.421


			Bê tông lót móng


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,025


			1,025


			1,025





			


			


			Vật liệu khác


			%


			-


			2


			1





			AF.421


			Bê tông bản đáy


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,29


			0,68


			0,44





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			0,015


			0,017


			0,015





			AF.421


			Bê tông nền


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,089


			0,089


			-





			


			


			Máy đầm bàn 1 kW


			ca


			-


			-


			0,089





			


			10


			20


			30








AF.42200  BÊ TÔNG TƯỜNG CÁNH, TƯỜNG BIÊN


Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (m )





			


			


			


			


			≤ 0,45


			≤ 1


			≤ 2





			AF.422


			Bê tông tường cánh, tường biên


			Vật liệu 


			


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,025


			1,025


			1,025





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			4


			4





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,77


			1,61


			1,44





			


			


			Máy thi công 


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			0,022


			0,022


			0,020





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,180


			0,180


			0,180





			


			10


			20


			30








Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (m)





			


			


			


			


			≤ 3


			≤ 5


			> 5





			AF.422


			Bê tông tường cánh, tường biên


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,025


			1,025


			1,025





			


			


			Vật liệu khác


			%


			3


			2


			2





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,30


			1,17


			1,05





			


			


			Máy thi công 


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			0,020


			0,017


			0,015





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,180


			0,180


			0,180





			


			40


			50


			60








AF.42300  BÊ TÔNG TRỤ PIN, TRỤ BIÊN


Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			chiều dày (m)





			


			


			


			


			≤ 0,45


			≤ 1


			≤ 2


			> 2





			AF.423


			Bê tông trụ pin, trụ biên


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,025


			1,025


			1,025


			1,025





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			4


			4


			3





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,90


			1,71


			1,54


			1,39





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			0,022


			0,022


			0,020


			0,020





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,180


			0,180


			0,180


			0,180





			


			10


			20


			30


			40








AF.42400  BÊ TÔNG TƯỜNG THƯỢNG LƯU ĐẬP



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			chiều dày (m )





			


			


			


			


			≤ 0,45


			≤ 1


			≤ 2


			> 2





			AF.424


			Bê tông tường thượng lưu


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,025


			1,025


			1,025


			1,025





			


			


			Vật liệu khác


			%


			4


			3


			2


			2





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,42


			1,28


			1,16


			1,04





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			0,020


			0,020


			0,017


			0,017





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,180


			0,180


			0,180


			0,180





			


			10


			20


			30


			40








AF.42510  BÊ TÔNG THÂN ĐẬP



AF.42520  BÊ TÔNG MẶT CONG ĐẬP TRÀN


AF.42530  BÊ TÔNG MŨI PHÓNG


AF.42540  BÊ TÔNG DỐC NƯỚC


Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thân đập


			Mặt cong đập tràn


			Mũi phóng


			Dốc nước





			AF.425


			Bê tông phía trong thân đập


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,025


			1,025


			1,025


			1,025





			AF.425


			Bê tông mặt cong đập tràn


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2


			1





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,51


			2,10


			1,10


			0,92





			AF.425


			Bê tông mũi phóng


			Máy thi công 


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			0,017


			0,017


			0,017


			0,017





			AF.425


			Bê tông dốc nước


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,089


			0,18


			0,089


			0,089





			


			


			Máy khác


			%


			-


			1


			-


			-





			


			10


			20


			30


			40








AF.42600  BÊ TÔNG THÁP ĐIỀU ÁP



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			chiều cao (m )





			


			


			


			


			≤ 25


			> 25





			AF.426


			Bê tông tháp điều áp


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,025


			1,025





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			2,77


			3,10





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			0,022


			0,025





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,180


			0,180





			


			10


			20








AF.42710  BÊ TÔNG MỐ ĐỠ, MỐ NÉO ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AF.427


			Bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực


			Vật liệu


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,025





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,29





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			0,025





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,180





			


			10








AF.42720  BÊ TÔNG BỌC ĐƯỜNG ỐNG THÉP ÁP LỰC



AF.42730  BÊ TÔNG BỆ ĐỠ MÁY PHÁT



AF.42740  BÊ TÔNG MÁI KÊNH, MÁI HỐ XÓI



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Bọc đường ống áp lực


			Bệ đỡ máy phát


			Mái kênh, mái hố xói





			AF.427


			Bê tông bọc đường ống thép áp lực


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,025


			1,025


			1,025





			


			


			Vật liệu khác


			%


			4


			2


			1





			AF.427


			Bê tông bệ đỡ máy phát


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,59


			1,57


			1,35





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			AF.427


			Bê tông mái kênh hố xói


			Cần cẩu 25 t


			ca


			0,020


			0,0170


			0,020





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,180


			0,180


			0,180





			


			20


			30


			40








AF.42750  BÊ TÔNG BUỒNG XOẮN



AF.42760  BÊ TÔNG ỐNG HÚT



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Buồng xoắn


			Ống hút





			AF.427


			Bê tông buồng xoắn


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,025


			1,025





			AF.427


			Bê tông ống hút


			Bu lông các loại


			cái


			0,041


			0,041





			


			


			Vật liệu khác


			%


			4


			4





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,91


			1,69





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			0,017


			0,017





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,180


			0,180





			


			50


			60








AF.42770  BÊ TÔNG SÀN DÀY ≥ 30CM



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AF.427


			Bê tông sàn dày ≥ 30 cm


			Vật liệu


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,025





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,03





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			0,020





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,180





			


			70








AF.42800  BÊ TÔNG CỐT LIỆU LỚN DMAX ≥ 80mm



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AF.428


			Bê tông cốt liệu lớn DMAX ≥ 80mm


			Vật liệu


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,025





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,55





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Cần cẩu 10 t phục vụ đầm chùm


			ca


			0,031





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			0,017





			


			


			Máy đầm dùi 3,5 kW


			ca


			0,089





			


			10








AF.42900  BÊ TÔNG CHÈN (KHE VAN, KHE PHAI, KHE LƯỚI CHẮN RÁC, MỐ ĐỠ, GỐI VAN)



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AF.429


			Bê tông chèn (khe van, khe phai, khe lưới chắn rác, mố đỡ, gối van )


			Vật liệu


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,025





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			7,00





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			0,022





			


			


			Máy đầm dùi 3,5 kW


			ca


			0,243





			


			10








AF.43000  CÔNG TÁC BÊ TÔNG THỦY CÔNG ĐỔ BẰNG CẦN CẨU 40 TẤN



AF.43110  BÊ TÔNG LÓT MÓNG, LẤP ĐẦY



AF.43120  BÊ TÔNG BẢN ĐÁY



AF.43130  BÊ TÔNG NỀN



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Lót móng, lấp đầy


			Bản đáy


			Nền





			AF.431


			Bê tông lót móng


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,025


			1,025


			1,025





			AF.431


			Bê tông bản đáy


			Vật liệu khác


			%


			-


			2


			1





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,29


			0,68


			0,44





			AF.431


			Bê tông nền


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 40 t


			ca


			0,013


			0,015


			0,013





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,089


			0,089


			-





			


			


			Máy đầm bàn 1 kW


			ca


			-


			-


			0,089





			


			10


			20


			30








AF.43200  BÊ TÔNG TƯỜNG CÁNH, TƯỜNG BIÊN



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (m )





			


			


			


			


			≤ 0,45


			≤ 1


			≤ 2





			AF.432


			Bê tông tường cánh, tường biên


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,025


			1,025


			1,025





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			4


			4





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,77


			1,61


			1,44





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 40 t


			ca


			0,019


			0,019


			0,017





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,180


			0,180


			0,180





			


			10


			20


			30








Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (m)





			


			


			


			


			≤ 3


			≤ 5


			> 5





			AF.432


			Bê tông tường cánh, tường biên


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,025


			1,025


			1,025





			


			


			Vật liệu khác


			%


			3


			2


			2





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,30


			1,17


			1,05





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 40 t


			ca


			0,017


			0,015


			0,013





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,180


			0,180


			0,180





			


			40


			50


			60








AF.43300  BÊ TÔNG TRỤ PIN, TRỤ BIÊN



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (m)





			


			


			


			


			≤ 0,45


			≤ 1


			≤ 2


			> 2





			AF.433


			Bê tông trụ pin, trụ biên


			Vật liệu 


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,025


			1,025


			1,025


			1,025





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			4


			4


			3





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,90


			1,71


			1,54


			1,39





			


			


			Máy thi công 


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 40 t


			ca


			0,019


			0,019


			0,017


			0,017





			


			


			Máy đầm dùi 1,5kW


			ca


			0,180


			0,180


			0,180


			0,180





			


			10


			20


			30


			40








AF.43400  BÊ TÔNG TƯỜNG THƯỢNG LƯU ĐẬP



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (m )





			


			


			


			


			≤ 0,45


			≤ 1


			≤ 2


			> 2





			AF.434


			Bê tông tường thượng lưu


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,025


			1,025


			1,025


			1,025





			


			


			Vật liệu khác


			%


			4


			3


			2


			2





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,42


			1,28


			1,16


			1,04





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 40 t


			ca


			0,017


			0,017


			0,015


			0,015





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,180


			0,180


			0,180


			0,180





			


			10


			20


			30


			40








AF.43510  BÊ TÔNG THÂN ĐẬP



AF.43520  BÊ TÔNG MẶT CONG ĐẬP TRÀN



AF.43530  BÊ TÔNG MŨI PHÓNG


AF.43540  BÊ TÔNG DỐC NƯỚC



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thân đập


			Mặt cong đập tràn


			Mũi phóng


			Dốc nước





			AF.435


			Bê tông phía trong thân đập


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,025


			1,025


			1,025


			1,025





			AF.435


			Bê tông mặt công đập tràn


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2


			1





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,51


			2,10


			1,10


			0,92





			AF.435


			Bê tông mũi phóng


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 40 t


			ca


			0,015


			0,015


			0,015


			0,015





			AF.435


			Bê tông dốc nước


			Máy đầm dùi 1,5kW


			ca


			0,089


			0,180


			0,089


			0,089





			


			


			Máy khác


			%


			-


			1


			-


			-





			


			10


			20


			30


			40








AF.43600  BÊ TÔNG THÁP ĐIỀU ÁP



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều cao (m )





			


			


			


			


			≤ 25


			> 25





			AF.436


			Bê tông tháp điều áp


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,025


			1,025





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			2,77


			3,10





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 40 t


			ca


			0,019


			0,022





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,180


			0,180





			


			10


			20








AF.43710  BÊ TÔNG MỐ ĐỠ, MỐ NÉO ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AF.437


			Bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực


			Vật liệu


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,025





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,29





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Cần cẩu 40 t


			ca


			0,022





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,180





			


			10








AF.43720  BÊ TÔNG BỌC ĐƯỜNG ỐNG THÉP ÁP LỰC



AF.43730  BÊ TÔNG BỆ ĐỠ MÁY PHÁT



AF.43740  BÊ TÔNG MÁI KÊNH, MÁI HỐ XÓI



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Bọc đường ống áp lực


			Bệ đỡ máy phát


			Mái kênh, mái hố xói





			AF.437


			Bê tông bọc đường ống thép áp lực


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,025


			1,025


			1,025





			


			


			Vật liệu khác


			%


			4


			2


			1





			AF.437


			Bê tông bệ đỡ máy phát


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,59


			1,57


			1,35





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			AF.437


			Bê tông mái kênh hố xói


			Cần cẩu 40 t


			ca


			0,017


			0,015


			0,017





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,180


			0,180


			0,180





			


			20


			30


			40








AF.43750  BÊ TÔNG BUỒNG XOẮN



AF.43760  BÊ TÔNG ỐNG HÚT



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Buồng xoắn


			Ống hút





			AF.437


			Bê tông buồng xoắn


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,025


			1,025





			AF.437


			Bê tông ống hút


			Vật liệu khác


			%


			4


			4





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,91


			1,69





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 40 t


			ca


			0,015


			0,015





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,180


			0,180





			


			50


			60








AF.43770  BÊ TÔNG SÀN DẦY ≥ 30CM



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AF.437


			Bê tông sàn dầy ≥ 30 cm


			Vật liệu


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,025





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,03





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Cần cẩu 40 t


			ca


			0,017





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,180





			


			70








AF.43800  BÊ TÔNG CỐT LIỆU LỚN DMAX ≥ 80mm



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AF.438


			Bê tông cốt liệu lớn DMAX ≥ 80mm


			Vật liệu


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,025





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,55





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Cần cẩu 10T phục vụ đầm chùm


			ca


			0,031





			


			


			Cần cẩu 40 t


			ca


			0,015





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,089





			


			10








AF.43900  BÊ TÔNG CHÈN (KHE VAN, KHE PHAI, KHE LƯỚI CHẮN RÁC , MỐ ĐỠ, GỐI VAN)



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AF.439


			Bê tông chèn (khe van, khe phai , khe lưới chắn rác, mố đỡ, gối van)


			Vật liệu


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,025





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			7,00





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Cần cẩu 40 t


			ca


			0,020





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,243





			


			10








AF.44000  CÔNG TÁC BÊ TÔNG THỦY CÔNG ĐỔ BẰNG MÁY BƠM


Thành phần công việc:



Vệ sinh khối đổ, gia công, lắp đặt tháo dỡ hộc kỹ thuật, cầu công tác (nếu có). Lắp đặt và di chuyển ống bơm tới vị trí đổ. Đổ và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



AF.44110  BÊ TÔNG LÓT MÓNG, LẤP ĐẦY



AF.44120  BÊ TÔNG BẢN ĐÁY



AF.44130  BÊ TÔNG NỀN



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Lót móng, lấp đầy


			Bản đáy


			Nền





			AF.441


			Bê tông lót móng


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,015


			1,015


			1,015





			


			


			Vật liệu khác


			%


			-


			2


			1





			AF.441


			Bê tông bản đáy


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,29


			0,68


			0,44





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy bơm bê tông 50m3/h


			ca


			0,023


			0,023


			0,023





			AF.441


			Bê tông nền


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,089


			0,089


			-





			


			


			Máy đầm bàn 1 kW


			ca


			-


			-


			0,089





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			10


			20


			30








AF.44200  BÊ TÔNG TƯỜNG CÁNH, TƯỜNG BIÊN



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (m)





			


			


			


			


			≤ 0,45


			≤ 1


			≤ 2





			AF.442


			Bê tông tường cánh, tường biên


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,015


			1,015


			1,015





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			4


			4





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,77


			1,61


			1,44





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy bơm bê tông 50 m3/h


			ca


			0,023


			0,023


			0,023





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,180


			0,180


			0,180





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			10


			20


			30








Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (m )





			


			


			


			


			≤ 3


			≤ 5


			> 5





			AF.442


			Bê tông tường cánh, tường biên


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,015


			1,015


			1,015





			


			


			Vật liệu khác


			%


			3


			2


			2





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,30


			1,17


			1,05





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy bơm bê tông 50 m3/h


			ca


			0,023


			0,023


			0,023





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,180


			0,180


			0,180





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			40


			50


			60








AF.44300  BÊ TÔNG TRỤ PIN, TRỤ BIÊN



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (m)





			


			


			


			


			≤ 0,45


			≤ 1


			≤ 2


			> 2





			AF.443


			Bê tông trụ pin, trụ biên


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,015


			1,015


			1,015


			1,015





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			4


			4


			3





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,90


			1,71


			1,54


			1,39





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy bơm bê tông 50m3/h


			ca


			0,023


			0,023


			0,023


			0,023





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,180


			0,180


			0,180


			0,180





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			10


			20


			30


			40








AF.44400  BÊ TÔNG TƯỜNG THƯỢNG LƯU ĐẬP



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (m)





			


			


			


			


			≤ 0,45


			≤ 1


			≤ 2


			> 2





			AF.444


			Bê tông tường thượng lưu


			Vật liệu 


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,015


			1,015


			1,015


			1,015





			


			


			Vật liệu khác


			%


			4


			3


			2


			2





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,42


			1,28


			1,16


			1,04





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy bơm bê tông 50m3/h


			ca


			0,023


			0,023


			0,023


			0,023





			


			


			Máy đầm dùi 1,5kW


			ca


			0,180


			0,180


			0,180


			0,180





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			10


			20


			30


			40








AF.44510  BÊ TÔNG THÂN ĐẬP



AF.44520  BÊ TÔNG MẶT CONG ĐẬP TRÀN


AF.44530  BÊ TÔNG MŨI PHÓNG


AF.44540  BÊ TÔNG DỐC NƯỚC



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thân đập


			Mặt cong đập tràn


			Mũi phóng


			Dốc nước





			AF.445


			Bê tông phía trong thân đập


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,015


			1,015


			1,015


			1,015





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2


			1





			AF.445


			Bê tông mặt công đập tràn


			Nhân công 3,5/7 


			công


			0,51


			2,10


			1,10


			0,92





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			AF.445


			Bê tông mũi


			Máy bơm bê tông 50m3/h


			ca


			0,023


			0,023


			0,023


			0,023





			AF.445


			Bê tông dốc nước


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,089


			0,18


			0,089


			0,089





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			10


			20


			30


			40








AF.44600  BÊ TÔNG THÁP ĐIỀU ÁP



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều cao (m )





			


			


			


			


			≤ 25


			> 25





			AF.446


			Bê tông tháp điều áp


			Vật liệu 


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,015


			1,015





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			2,77


			3,10





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy bơm bê tông 50 m3/h


			ca


			0,023


			0,027





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,180


			0,180





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2





			


			10


			20








AF.44710  BÊ TÔNG MỐ ĐỠ, MỐ NÉO ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mố đỡ, mố néo đường ống áp lực





			AF.447


			Bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực


			Vật liệu


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,015





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,29





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy bơm bê tông 50m3/h


			ca


			0,023





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,180





			


			


			Máy khác


			%


			2





			


			10








AF.44720  BÊ TÔNG BỌC ĐƯỜNG ỐNG THÉP ÁP LỰC



AF.44730  BÊ TÔNG BỆ ĐỠ MÁY PHÁT



AF.44740  BÊ TÔNG MÁI KÊNH, MÁI HỐ XÓI



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Bọc đường ống áp lực


			Bệ đỡ máy phát


			Mái kênh, mái hố xói





			AF.447


			Bê tông bọc đường ống thép áp lực


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,015


			1,015


			1,015





			


			


			Vật liệu khác


			%


			4


			2


			1





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,59


			1,57


			1,35





			AF.447


			Bê tông bệ đỡ máy phát


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy bơm bê tông 50m3/h


			ca


			0,023


			0,023


			0,023





			AF.447


			Bê tông mái kênh hố xói


			Máy đầm dùi 1,5kW


			ca


			0,180


			0,180


			0,180





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			20


			30


			40








AF.44750  BÊ TÔNG BUỒNG XOẮN



AF.44760  BÊ TÔNG ỐNG HÚT



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Buồng xoắn


			Ống hút





			AF.447


			Bê tông buồng xoắn


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,015


			1,015





			AF.447


			Bê tông ống hút


			Vật liệu khác


			%


			4


			4





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,91


			1,69





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy bơm bê tông 50m3/h


			ca


			0,023


			0,023





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,180


			0,180





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2





			


			50


			60








AF.44770  BÊ TÔNG SÀN DÀY ≥ 30CM



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AF.447


			Bê tông sàn dày ≥ 30 cm


			Vật liệu


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,015





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,03





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy bơm bê tông 50m3/h


			ca


			0,023





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,180





			


			


			Máy khác


			%


			2





			


			70








AF.51100  SẢN XUẤT VỮA BÊ TÔNG BẰNG TRẠM TRỘN TẠI HIỆN TRƯỜNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu, cân đong vật liệu, trộn vữa bê tông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 100m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Trạm trộn công suất (m3/h)





			


			


			


			


			≤ 16


			≤ 25


			≤ 30


			≤ 50





			AF.511


			Sản xuất vữa bê tông qua dây chuyền trạm trộn


			Nhân công 3,0/7


			công


			8,25


			6,97


			6,75


			5,25





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Trạm trộn


			ca


			1,736


			1,190


			1,016


			0,641





			


			


			Máy xúc lật 1,25m3


			ca


			1,736


			1,190


			1,016


			0,641





			


			


			Máy ủi 110 cv


			ca


			0,868


			0,595


			0,508


			0,321





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			10


			20


			30


			40








Đơn vị tính: 100m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Trạm trộn công suất (m3/h)





			


			


			


			


			≤ 60


			≤ 90


			≤ 120


			≤ 160





			AF.511


			Sản xuất vữa bê tông qua dây chuyền trạm trộn


			Nhân công 3,0/7


			công


			5,14


			4,82


			4,50


			4,20





			


			


			Máy thi công 


			


			


			


			


			





			


			


			Trạm trộn


			ca


			0,563


			0,397


			0,326


			0,269





			


			


			Máy xúc lật 1,25m3


			ca


			0,563


			0,397


			0,326


			0,269





			


			


			Máy ủi 110 cv


			ca


			0,282


			0,198


			0,163


			0,135





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			50


			60


			70


			80








AF.51200  SẢN XUẤT VỮA BÊ TÔNG ĐẦM LĂN (RCC) BẰNG TRẠM TRỘN



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu, cân đong vật liệu, trộn vữa bê tông đầm lăn (RCC) đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 100m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Trạm trộn công suất





			


			


			


			


			60 m3/h


			120 m3/h





			AF.512


			Sản xuất vữa bê tông đầm lăn (RCC) bằng bằng trạm trộn


			Nhân công 3,0/7


			công


			5,00


			3,90





			


			


			Máy thi công 


			


			


			





			


			


			Trạm trộn bê tông


			ca


			0,600


			0,320





			


			


			Máy xúc lật 1,25m3


			ca


			0,600


			0,320





			


			


			Máy ủi 110 cv


			ca


			0,300


			0,160





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5





			


			


			


			


			10


			20








AF.52100  VẬN CHUYỂN VỮA BÊ TÔNG BẰNG Ô TÔ CHUYỂN TRỘN



Đơn vị tính: 100m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Vận chuyển trong phạm vi


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Phương tiện vận chuyển





			


			


			


			


			


			Ô tô 6m3


			Ô tô 10,7m3


			Ô tô 14,5m3





			AF.5211


			Vận chuyển vữa bê tông bằng ô tô chuyển trộn


			≤ 0,5 km


			Ô tô chuyển trộn


			ca


			3,700


			2,450


			1,670





			AF.5212


			


			≤ 1,0 km


			Ô tô chuyển trộn


			ca


			3,960


			2,610


			1,780





			AF.5213


			


			≤ 1,5 km


			Ô tô chuyển trộn


			ca


			4,200


			2,800


			1,900





			AF.5214


			


			≤ 2,0 km


			Ô tô chuyển trộn


			ca


			4,560


			3,020


			2,050





			AF.5215


			


			≤ 3,0 km


			Ô tô chuyển trộn


			ca


			5,400


			3,560


			2,420





			AF.5216


			


			≤ 4,0 km


			Ô tô chuyển trộn


			ca


			5,930


			3,920


			2,670





			


			1


			2


			3








Phạm vi ngoài 4km, cứ 1km vận chuyển tiếp áp dụng định mức vận chuyển ở cự ly 4km cộng với định mức vận chuyển 1km tiếp theo



Đơn vị tính: 100m3


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Vận chuyển trong phạm vi


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Phương tiện vận chuyển





			


			


			


			


			


			Ô tô 6m3


			Ô tô 10,7m3


			Ô tô 14,5m3





			AF.5217


			Vận chuyển vữa bê tông bằng ô tô chuyển trộn


			Vận chuyển 1km tiếp theo ngoài phạm vi 4km


			Ô tô chuyển trộn


			ca


			0,504


			0,334


			0,227





			


			1


			2


			3








AF. 52400  VẬN CHUYỂN VỮA BÊ TÔNG ĐỂ ĐỔ BÊ TÔNG TRONG HẦM BẰNG Ô TÔ CHUYỂN TRỘN



Thành phần công việc:



Nạp liệu tại trạm trộn, vận chuyển, quay đầu tại cửa hầm hoặc ngách hầm, lùi vào vị trí xả, xả vữa bê tông hầm, di chuyển về trạm trộn.



Đơn vị tính: 100m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cự ly vận chuyển trong hầm (km)





			


			


			


			


			≤ 0,5


			≤ 1,0


			≤ 1,5


			≤ 2,0


			≤ 2,5





			


			


			Ô tô chuyển trộn 6m3 cự ly từ cửa hầm đến trạm trộn:


			


			


			


			


			


			





			AF.5241


			Vận chuyển vữa bê tông để đổ bê tông trong hầm


			≤ 0,5km


			ca


			4,883


			5,883


			6,655


			7,369


			8,083





			AF.5242


			


			≤ 1,0km


			ca


			5,383


			6,383


			7,155


			7,869


			8,583





			AF.5243


			


			≤ 1,5km


			ca


			5,883


			6,883


			7,655


			8,369


			9,083





			AF.5244


			


			≤ 2,0km


			ca


			6,217


			7,217


			7,988


			8,702


			9,417





			AF.5245


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			≤ 2,5km


			ca


			6,550


			7,550


			8,321


			9,036


			9,750





			AF.5246


			


			≤ 3,0km


			ca


			6,883


			7,883


			8,655


			9,369


			10,083





			AF.5247


			


			≤ 3,5km


			ca


			7,133


			8,133


			8,905


			9,619


			10,333





			AF.5248


			


			≤ 4,0km


			ca


			7,383


			8,383


			9,155


			9,869


			10,583





			


			1


			2


			3


			4


			5








AF.52500  VẬN CHUYỂN VỮA BÊ TÔNG ĐẦM LĂN (RCC) BẰNG ÔTÔ TỰ ĐỔ


Thành phần công việc:



Chuẩn bị, nhận vữa bê tông đầm lăn tại trạm trộn, vận chuyển đến vị trí đổ, đổ vữa, di chuyển về trạm trộn.



Đơn vị tính: 100m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Cự ly vận chuyển


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AF.5251


			Vận chuyển vữa bê tông (RCC) bằng ôtô tự đổ


			≤ 1,0 km


			Ôtô tự đổ 10T


			ca


			2,010





			AF.5252


			


			≤ 2,0 km


			Ôtô tự đổ 10T


			ca


			2,570





			AF.5253


			


			≤ 3,0 km


			Ôtô tự đổ 10T


			ca


			3,120





			AF.5254


			


			≤ 4,0 km


			Ôtô tự đổ 10T


			ca


			3,660





			AF.5255


			


			≤ 5,0 km


			Ôtô tự đổ 10T


			ca


			4,190





			


			1








AF.60000  CÔNG TÁC GIA CÔNG, LẮP DỰNG CỐT THÉP



Hướng dẫn áp dụng:



Công tác gia công, lắp dựng cốt thép được định mức cho 1 tấn cốt thép đã bao gồm hao hụt thép ở khâu thi công, chưa bao gồm thép nối chồng, thép chống giữa các lớp cốt thép, thép chờ và các kết cấu thép phi tiêu chuẩn chôn sẵn trong bê tông.



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, kéo, nắn, cắt, uốn, hàn nối, đặt buộc hoặc hàn cốt thép. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



AF.61100  CỐT THÉP MÓNG



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 18


			> 18





			AF.611


			Cốt thép móng


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			1.005


			1.020


			1.020





			


			


			Dây thép


			kg


			16,07


			9,280


			7,850





			


			


			Que hàn


			kg


			-


			4,640


			5,300





			


			


			Nhân công 3,5/7 


			công


			10,75


			7,67


			5,59





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			-


			1,120


			1,270





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,400


			0,320


			0,160





			


			


			


			


			10


			20


			30








AF.61200  CỐT THÉP BỆ MÁY


Đơn vị tính: 1 tấn


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 18


			> 18





			AF.612


			Cốt thép bệ máy


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			1.005


			1.020


			1.020





			


			


			Dây thép


			kg


			16,07


			9,280


			7,850





			


			


			Que hàn


			kg


			-


			4,820


			5,300





			


			


			Nhân công 3,5/7 


			công


			12,29


			9,27


			6,89





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			-


			1,160


			1,270





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,400


			0,320


			0,160





			


			10


			20


			30








AF.61300  CỐT THÉP TƯỜNG



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép ≤ 10mm





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AF.613


			Cốt thép tường


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			1.005


			1.005


			1.005


			1.005





			


			


			Dây thép


			kg


			16,07


			16,07


			16,07


			16,07





			


			


			Nhân công 3,5/7 


			công


			12,95


			13,41


			14,75


			15,42





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,400


			0,400


			0,400


			0,400





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,014


			0,028


			0,034





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,014


			0,028


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,034





			


			


			Máy khác


			%


			-


			2


			2


			2





			


			11


			12


			13


			14








Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép ≤ 18mm





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AF.613


			Cốt thép tường


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			1.020


			1.020


			1.020


			1.020





			


			


			Dây thép


			kg


			9,280


			9,280


			9,280


			9,280





			


			


			Que hàn


			kg


			4,640


			4,640


			4,640


			4,640





			


			


			Nhân công 3,5/7 


			công


			10,28


			11,22


			12,35


			12,88





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			1,120


			1,120


			1,120


			1,120





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,320


			0,320


			0,320


			0,320





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			-


			2


			2


			2





			


			21


			22


			23


			24








Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép > 18mm





			


			


			


			


			chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AF.613


			Cốt thép tường


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			1.020


			1.020


			1.020


			1.020





			


			


			Dây thép


			kg


			7,850


			7,850


			7,850


			7,850





			


			


			Que hàn


			kg


			5,300


			5,300


			5,300


			5,300





			


			


			Nhân công 3,5/7 


			công


			8,01


			8,97


			9,86


			10,31





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			1,270


			1,270


			1,270


			1,270





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,160


			0,160


			0,160


			0,160





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,011


			0,022


			0,029





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,011


			0,022


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,029





			


			


			Máy khác


			%


			-


			2


			2


			2





			


			31


			32


			33


			34








AF.61400  CỐT THÉP CỘT, TRỤ



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép < 10mm





			


			


			


			


			Chiều cao (m )





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AF.614


			Cốt thép cột, trụ


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			1.005


			1.005


			1.005


			1.005





			


			


			Dây thép


			kg


			16,07


			16,07


			16,07


			16,07





			


			


			Nhân công 3,5/7 


			công


			14,14


			14,50


			15,94


			16,67





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,400


			0,400


			0,400


			0,400





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,015


			0,030


			0,036





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,015


			0,030


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,036





			


			


			Máy khác


			%


			-


			2


			2


			2





			


			11


			12


			13


			14








Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép < 18mm





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AF.614


			Cốt thép cột, trụ


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			1.020


			1.020


			1.020


			1.020





			


			


			Dây thép


			kg


			9,280


			9,280


			9,280


			9,280





			


			


			Que hàn


			kg


			4,820


			4,820


			4,820


			4,820





			


			


			Nhân công 3,5/7 


			công


			9,22


			9,37


			10,31


			10,78





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			1,160


			1,160


			1,160


			1,160





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,320


			0,320


			0,320


			0,320





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			-


			2


			2


			2





			


			21


			22


			23


			24








Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép >18mm





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AF.614


			Cốt thép cột, trụ


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			1.020


			1.020


			1.020


			1.020





			


			


			Dây thép


			kg


			7,850


			7,850


			7,850


			7,850





			


			


			Que hàn


			kg


			6,200


			6,200


			6,200


			6,200





			


			


			Nhân công 3,5/7 


			công


			7,46


			7,79


			8,57


			8,96





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			1,490


			1,490


			1,490


			1,490





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,160


			0,160


			0,160


			0,160





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,011


			0,022


			0,029





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,011


			0,022


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,029





			


			


			Máy khác


			%


			-


			2


			2


			2





			


			31


			32


			33


			34








AF.61500  CỐT THÉP XÀ DẦM, GIẰNG



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép ≤ 10mm





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AF.615


			Cốt thép xà dầm, giằng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			1005


			1005


			1005


			1005





			


			


			Dây thép


			kg


			16,07


			16,07


			16,07


			16,07





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			15,39


			15,74


			17,32


			18,15





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,400


			0,400


			0,400


			0,400





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,015


			0,030


			0,036





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,015


			0,030


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,036





			


			


			Máy khác


			%


			-


			2


			2


			2





			


			11


			12


			13


			14








Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép ≤ 18mm





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AF.615


			Cốt thép xà dầm, giằng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			1.020


			1.020


			1.020


			1.020





			


			


			Dây thép


			kg


			9,280


			9,280


			9,280


			9,280





			


			


			Que hàn


			kg


			4,700


			4,700


			4,700


			4,700





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			9,24


			9,58


			10,53


			11,01





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			1,133


			1,133


			1,133


			1,133





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,320


			0,320


			0,320


			0,320





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			-


			2


			2


			2





			


			21


			22


			23


			24








Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép > 18mm





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AF.615


			Cốt thép xà dầm, giằng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			1.020


			1.020


			1.020


			1.020





			


			


			Dây thép


			kg


			7,850


			7,850


			7,850


			7,850





			


			


			Que hàn


			kg


			6,040


			6,040


			6,040


			6,040





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			8,01


			8,07


			8,89


			9,28





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			1,456


			1,456


			1,456


			1,456





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,160


			0,160


			0,160


			0,160





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,011


			0,022


			0,029





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,011


			0,022


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,029





			


			


			Máy khác


			%


			-


			2


			2


			2





			


			31


			32


			33


			34








AF.61600  CỐT THÉP LANH TÔ LIỀN MÁI HẮT, MÁNG NƯỚC



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép ≤ 10mm





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AF.615


			Cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			1.005


			1.005


			1.005


			1.005





			


			


			Dây thép


			kg


			16,07


			16,07


			16,07


			16,07





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			18,46


			18,79


			20,67


			21,59





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,400


			0,400


			0,400


			0,400





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,015


			0,030


			0,036





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,015


			0,030


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,036





			


			


			Máy khác


			%


			-


			2


			2


			2





			


			11


			12


			13


			14








Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép >10mm





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AF.616


			Cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			1.020


			1.020


			1.020


			1.020





			


			


			Dây thép


			kg


			9,280


			9,280


			9,280


			9,280





			


			


			Que hàn


			kg


			4,617


			4,617


			4,617


			4,617





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			15,68


			15,95


			17,48


			18,35





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			1,123


			1,123


			1,123


			1,123





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,320


			0,320


			0,320


			0,320





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			-


			2


			2


			2





			


			21


			22


			23


			24








AF.61700  CỐT THÉP SÀN MÁI



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép ≤ 10mm





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AF.617


			Cốt thép sàn mái


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			1.005


			1.005


			1.005





			


			


			Dây thép


			kg


			16,07


			16,07


			16,07





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			13,90


			15,30


			15,99





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,400


			0,400


			0,400





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			0,017


			0,035


			0,044





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			0,017


			0,035


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			0,044





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			11


			12


			13








Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép >10mm





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AF.617


			Cốt thép sàn mái


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			1.020


			1.020


			1.020





			


			


			Dây thép


			kg


			9,280


			9,280


			9,280





			


			


			Que hàn


			kg


			4,617


			4,617


			4,617





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			10,04


			11,04


			15,49





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			1,123


			1,123


			1,123





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,320


			0,320


			0,320





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			0,015


			0,030


			0,039





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			0,015


			0,030


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			0,039





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			21


			22


			23








AF.61800  CỐT THÉP CẦU THANG



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép ≤ 10mm





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AF.618


			Cốt thép cầu thang


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			1.005


			1.005


			1.005


			1.005





			


			


			Dây thép


			kg


			16,07


			16,07


			16,07


			16,07





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			17,22


			17,58


			19,34


			20,22





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,400


			0,400


			0,400


			0,400





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,015


			0,030


			0,036





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,015


			0,030


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,036





			


			


			Máy khác


			%


			-


			2


			2


			2





			


			11


			12


			13


			14








Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép > 10mm





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AF.618


			Cốt thép cầu thang


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			1.020


			1.020


			1.020


			1.020





			


			


			Dây thép


			kg


			9,280


			9,280


			9,280


			9,280





			


			


			Que hàn


			kg


			4,617


			4,617


			4,617


			4,617





			


			


			Nhân công 3,5/7 


			công


			13,26


			13,46


			14,58


			15,24





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			1,123


			1,123


			1,123


			1,123





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,320


			0,320


			0,320


			0,320





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,015


			0,030


			0,036





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,015


			0,030


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,036





			


			


			Máy khác


			%


			-


			2


			2


			2





			


			21


			22


			23


			24








AF.61900  CỐT THÉP THÁP ĐÈN TRÊN ĐẢO



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã



hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép ≤ 10mm





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 25


			>25





			AF.619


			Cốt thép tháp đèn trên đảo


			Vật liệu 


			


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			1.005


			1.005





			


			


			Dây thép


			kg


			16,07


			16,07





			


			


			Nhân công 3,5/7 


			công


			21,67


			23,84





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,440


			0,440





			


			


			Tời điện 2 t


			ca


			0,113


			0,192





			


			


			Máy phát điện 37,5 kVA


			ca


			0,440


			0,440





			


			11


			12








Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép ≤ 18mm





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 25


			> 25





			AF.619


			Cốt thép tháp đèn trên đảo


			Vật liệu 


			


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			1.020


			1.020





			


			


			Dây thép


			kg


			9,280


			9,280





			


			


			Que hàn


			kg


			4,640


			4,640





			


			


			Nhân công 3,5/7 


			công


			18,34


			20,17





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			1,240


			1,240





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,350


			0,350





			


			


			Tời điện 2 t


			ca


			0,113


			0,192





			


			


			Máy phát điện 37,5 kVA


			ca


			1,240


			1,240





			


			21


			22








Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép >18mm





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 25


			> 25





			AF.619


			Cốt thép tháp đèn trên đảo


			Vật liệu 


			


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			1.020


			1.020





			


			


			Dây thép


			kg


			7,850


			7,850





			


			


			Que hàn


			kg


			5,300


			5,300





			


			


			Nhân công 3,5/7 


			công


			16,23


			17,85





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			1,400


			1,400





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,180


			0,180





			


			


			Tời điện 2 t


			ca


			0,113


			0,192





			


			


			Máy phát điện 37,5 kVA


			ca


			1,400


			1,400





			


			31


			32








AF.62000  GIA CÔNG, LẮP DỰNG CỐT THÉP LỒNG THANG MÁY, SILÔ, ỐNG KHÓI THI CÔNG THEO PHƯƠNG PHÁP VÁN KHUÔN TRƯỢT


Thành phần công việc:



Chuẩn bị, gia công cốt thép, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m và vận chuyển lên cao đến vị trí mâm sàn thao tác, lắp dựng, đặt, buộc, hàn cốt thép theo đúng yêu cầu kỹ thuật (chiều cao đã tính bình quân trong định mức).



AF.62100  CỐT THÉP LỒNG THANG MÁY



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 18


			> 18





			AF.621


			Cốt thép lồng thang máy


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			1.005


			1.020


			1.020





			


			


			Dây thép


			kg


			16,07


			9,280


			7,850





			


			


			Que hàn


			kg


			-


			4,640


			5,300





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			14,78


			12,42


			9,94





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			-


			1,240


			1,400





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,440


			0,350


			0,180





			


			


			Cần trục tháp 50 t


			ca


			0,025


			0,022


			0,020





			


			


			Vận thăng 3 t


			ca


			0,025


			0,022


			0,020





			


			10


			20


			30








AF.62200  CỐT THÉP SILÔ



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 18


			> 18





			AF.622


			Cốt thép Silô


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			1.005


			1.020


			1.020





			


			


			Dây thép


			kg


			16,07


			9,280


			7,850





			


			


			Que hàn


			kg


			-


			4,640


			5,300





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			13,73


			11,50


			8,80





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			-


			1,240


			1,400





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,440


			0,350


			0,180





			


			


			Cần trục tháp 50 t


			ca


			0,025


			0,022


			0,020





			


			


			Vận thăng 3 t


			ca


			0,025


			0,022


			0,020





			


			10


			20


			30








AF.62300  CỐT THÉP ỐNG KHÓI



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác Xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 18


			> 18





			AF.623


			Cốt thép ống khói


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			1.005


			1.020


			1.020





			


			


			Dây thép


			kg


			16,07


			9,280


			7,850





			


			


			Que hàn


			kg


			-


			4,640


			5,300





			


			


			Nhân công 3,5/7 


			công


			16,63


			13,80


			10,56





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			-


			1,240


			1,400





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,440


			0,350


			0,180





			


			


			Cần trục tháp 50 t


			ca


			0,025


			0,022


			0,020





			


			


			Vận thăng 3 t


			ca


			0,025


			0,022


			0,020





			


			


			


			


			10


			20


			30








AF.63100  CỐT THÉP GIẾNG NƯỚC, GIẾNG CÁP



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm )





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 18


			> 18





			AF.631


			Cốt thép giếng nước, cáp nước


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			1.005


			1.020


			1.020





			


			


			Dây thép


			kg


			16,07


			9,280


			7,850





			


			


			Que hàn


			kg


			-


			4,793


			6,174





			


			


			Nhân công 3,5/7 


			công


			20,86


			18,15


			16,33





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			-


			1,300


			1,490





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,400


			0,320


			0,160





			


			10


			20


			30








AF.63200  CỐT THÉP MƯƠNG CÁP, RÃNH NƯỚC



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤ 10


			>10





			AF.632


			Cốt thép mương cáp, rãnh nước


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			1.005


			1.020





			


			


			Dây thép


			kg


			16,07


			9,280





			


			


			Que hàn


			kg


			-


			5,300





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			9,65


			6,38





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			-


			1,280





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,400


			0,320





			


			10


			20








AF.63300  CỐT THÉP ỐNG CỐNG, ỐNG BUY, ỐNG XI PHÔNG, ỐNG XOẮN



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 18


			> 18





			AF.633


			Cốt thép ống cống, ống buy, ống xi phông, ống xoắn


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			1.005


			1.020


			1.020





			


			


			Dây thép


			kg


			16,07


			9,280


			7,850





			


			


			Que hàn


			kg


			-


			9,500


			9,500





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			18,53


			14,54


			13,34





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			-


			2,290


			2,290





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,400


			0,320


			0,160





			


			10


			20


			30








AR64100  CỐT THÉP CẦU MÁNG THƯỜNG



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 18


			> 18





			AF.641


			Cốt thép cầu máng thường


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			1.005


			1.020


			1.020





			


			


			Dây thép


			kg


			16,07


			9,280


			7,850





			


			


			Que hàn


			kg


			-


			9,500


			9,300





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			19,48


			16,10


			14,26





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			-


			2,290


			2,240





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,400


			0,320


			0,160





			


			10


			20


			30








AF.64200  CỐT THÉP CẦU MÁNG VỎ MỎNG



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 18


			> 18





			AF.642


			Cốt thép cầu máng vỏ mỏng


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			1.005


			1.020


			1.020





			


			


			Dây thép


			kg


			16,07


			9,280


			7,850





			


			


			Que hàn


			kg


			-


			9,500


			9,300





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			24,55


			19,59


			18,51





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			-


			2,290


			2,240





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,400


			0,320


			0,160





			


			10


			20


			30








AF.64300  CỐT THÉP TRỤ, MŨ TRỤ CẦU TRÊN CẠN BẰNG CẦN TRỤC THÁP



Đơn vị tính : 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 18


			> 18





			AF.643


			Cốt thép trụ, mũ trụ cầu trên cạn bằng cần trục tháp


			Vật liệu 


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			1.005


			1.020


			1.020





			


			


			Dây thép


			kg


			16,07


			9,280


			7,850





			


			


			Que hàn


			kg


			-


			6,500


			6,930





			


			


			Nhân công 3,5/7 


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			công


			15,95


			10,78


			8,97





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			-


			1,600


			1,730





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,400


			0,320


			0,160





			


			


			Cần trục tháp 15 t


			ca


			0,102


			0,077


			0,068





			


			10


			20


			30








AF.64400  CỐT THÉP TRỤ, MŨ TRỤ CẦU DƯỚI NƯỚC BẰNG CẦN TRỤC THÁP



Đơn vị tính : 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 18


			> 18





			AF.644


			Cốt thép móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước bằng cần trục tháp


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			1.005


			1.020


			1.020





			


			


			Dây thép


			kg


			16,07


			9,280


			7,850





			


			


			Que hàn


			kg


			-


			6,500


			6,930





			


			


			Nhân công 3,5/7 


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			công


			19,10


			12,94


			10,76





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			-


			1,600


			1,730





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,400


			0,320


			0,160





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			0,048


			0,048


			0,036





			


			


			Sà lan 200 t


			ca


			0,048


			0,048


			0,036





			


			


			Tàu kéo 150 cv


			ca


			0,010


			0,010


			0,008





			


			10


			20


			30








AF.65100  CỐT THÉP MÓNG, MỐ, TRỤ, MŨ MỐ, MŨ TRỤ CẦU TRÊN CẠN BẰNG CẦN CẨU



Đơn vị tính : 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 18


			> 18





			AF.651


			Cốt thép móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn bằng cần cẩu


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			1.005


			1.020


			1.020





			


			


			Dây thép


			kg


			16,07


			9,280


			7,850





			


			


			Que hàn


			kg


			-


			6,500


			6,930





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			15,95


			10,78


			8,97





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			-


			1,600


			1,730





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,400


			0,320


			0,160





			


			


			Cần cẩu 16 t


			ca


			0,120


			0,090


			0,080





			


			10


			20


			30








AF.65200  CỘT THÉP MÓNG, MỐ, TRỤ, MŨ MỐ, MŨ TRỤ CẦU DƯỚI NƯỚC BẰNG CẦN CẨU



Đơn vị tính : 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 18


			> 18





			AF.652


			Cốt thép móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước bằng cần cẩu


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			1.005


			1.020


			1.020





			


			


			Dây thép


			kg


			16,07


			9,280


			7,850





			


			


			Que hàn


			kg


			-


			6,500


			6,930





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			19,10


			12,94


			10,76





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			-


			1,600


			1,730





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,400


			0,320


			0,160





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			0,060


			0,060


			0,040





			


			


			Sà lan 200 t


			ca


			0,060


			0,060


			0,040





			


			


			Sà lan 400 t


			ca


			0,060


			0,060


			0,040





			


			


			Tàu kéo 150 cv


			ca


			0,012


			0,012


			0,010





			


			10


			20


			30








AF.65400  CỐT THÉP DẦM CẦU ĐỔ TẠI CHỖ, TRÊN CẠN BẰNG CẦN CẨU



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt théP (mm)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 18


			> 18





			AF.654


			Cốt thép dầm cầu đổ tại chỗ, trên cạn bằng cần cẩu


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			1.005


			1.020


			1.020





			


			


			Dây thép


			kg


			16,07


			9,280


			7,850





			


			


			Que hàn


			kg


			-


			6,500


			6,930





			


			


			Nhân công 3,5/7 


			công


			19,14


			12,94


			10,76





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			-


			1,600


			1,730





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,400


			0,320


			0,160





			


			


			Cần cẩu 16 t


			ca


			0,144


			0,108


			0,096





			


			10


			20


			30








AF.65500  CỐT THÉP DẦM CẦU ĐỔ TẠI CHỖ, DƯỚI NƯỚC BẰNG CẦN CẨU



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép





			


			


			


			


			≤ 10mm


			≤ 18mm


			> 18mm





			AF.655


			Cốt thép dầm cầu đổ tại chỗ, dưới nước bằng cần cẩu


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			1.005


			1.020


			1.020





			


			


			Dây thép


			kg


			16,07


			9,280


			7,850





			


			


			Que hàn


			kg


			-


			6,500


			6,930





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			22,92


			15,52


			12,92





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			-


			1,600


			1,730





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,400


			0,320


			0,160





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			0,072


			0,072


			0,048





			


			


			Sà lan 200 t


			ca


			0,072


			0,072


			0,048





			


			


			Sà lan 400 t


			ca


			0,072


			0,072


			0,048





			


			


			Tàu kéo 150 cv


			ca


			0,024


			0,014


			0,012





			


			10


			20


			30








AF.65600  CỐT THÉP DẦM CẦU ĐỔ TẠI CHỖ, TRÊN CẠN BẰNG CẦN TRỤC THÁP



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 18


			> 18





			AF.656


			Cốt thép dầm cầu đổ tại chỗ, trên cạn bằng cần cẩu


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			1.005


			1.020


			1.020





			


			


			Dây thép


			kg


			16,07


			9,280


			7,850





			


			


			Que hàn


			kg


			-


			6,500


			6,930





			


			


			Nhân công 3,5/7 


			công


			19,14


			12,94


			10,76





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			-


			1,600


			1,730





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,400


			0,320


			0,160





			


			


			Cần trục tháp 15 t


			ca


			0,122


			0,092


			0,082





			


			10


			20


			30








AF.65700  CỐT THÉP DẦM CẦU ĐỔ TẠI CHỖ, DƯỚI NƯỚC BẰNG CẦN TRỤC THÁP



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép





			


			


			


			


			≤ 10mm


			≤ 18mm


			> 18mm





			AF.657


			Cốt thép dầm cầu đổ tại chỗ, dưới nước bằng cần cẩu


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			1.005


			1.020


			1.020





			


			


			Dây thép


			kg


			16,07


			9,280


			7,850





			


			


			Que hàn


			kg


			-


			6,500


			6,930





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			22,92


			15,52


			12,92





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			-


			1,600


			1,730





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,400


			0,320


			0,160





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			0,058


			0,058


			0,038





			


			


			Sà lan 200 t


			ca


			0,058


			0,058


			0,038





			


			


			Tàu kéo 150 cv


			ca


			0,024


			0,014


			0,012





			


			10


			20


			30








AP.66100  CÁP THÉP DỰ ỨNG LỰC DẦM CẦU ĐÚC HẪNG (KÉO SAU)



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, làm sạch và khô ống luồn cáp, luồn, đo cắt và kéo cáp theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Dầm đúc hẫng trên cạn


			Dầm đúc hẫng trên mặt nước





			AF.661


			Cáp thép dự ứng lực dầm cầu đúc hẫng (kéo sau)


			Vật liệu 


			


			


			





			


			


			Cáp thép 


			kg


			1.025


			1.025





			


			


			Đá cắt


			viên


			6,700


			6,700





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			28,00


			32,00





			


			


			Máy thi công 


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			0,170


			0,250





			


			


			Tời điện 5 t


			ca


			0,420


			0,620





			


			


			Máy cắt cáp 10 kW


			ca


			3,300


			3,300





			


			


			Máy luồn cáp 15 kW


			ca


			9,100


			9,100





			


			


			Máy bơm nước 20 kW


			ca


			1,300


			1,300





			


			


			Máy nén khí 600m3/h


			ca


			0,990


			1,200





			


			


			Sà lan 200 t


			ca


			-


			0,660





			


			


			Tàu kéo 150 cv


			ca


			-


			0,330





			


			


			Kích 250 t


			ca


			3,300


			3,800





			


			


			Kích 500 t


			ca


			3,300


			3,800





			


			


			Pa lăng xích 3 t


			ca


			5,300


			5,300





			


			


			Máy khác


			%


			1,5


			1,5





			


			10


			20








AF.66200  CÁP THÉP DỰ ỨNG LỰC DẦM CẦU ĐỔ TẠI CHỖ (KÉO SAU)



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, làm sạch và khô ống luồn cáp, luồn, đo cắt và kéo cáp theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AF.662


			Cáp thép dự ứng lực kéo sau dầm cẩu đổ tại chỗ (kéo sau)


			Vật liệu 


			


			





			


			


			Cáp thép 


			kg


			1.025





			


			


			Đá cắt


			viên


			6,700





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			25,20





			


			


			Máy thi công 


			


			





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			0,153





			


			


			Tời điện 5 t


			ca


			0,378





			


			


			Máy cắt cáp 10 kW


			ca


			2,970





			


			


			Máy luồn cáp 15 kW


			ca


			8,100





			


			


			Máy bơm nước 20 kW


			ca


			1,170





			


			


			Máy nén khí 600m3/h


			ca


			0,891





			


			


			Kích 250 t


			ca


			3,300





			


			


			Kích 500 t


			ca


			3,300





			


			


			Máy khác


			%


			1,5





			


			10








AF.66500  CÁP THÉP DỰ ỨNG LỰC SILÔ, DẦM, SÀN NHÀ (KÉO SAU)



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, luồn cáp. Rải, đặt cáp, kích, kéo căng cáp thép dự ứng lực theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. (Không phân biệt chiều cao).


Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Silô


			Dầm, sàn nhà





			AF.665


			Cáp thép dự ứng lực silô, dầm, sàn nhà (kéo sau)


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Cáp thép


			kg


			1025


			1025





			


			


			Đá cắt


			viên


			4,50


			1,50





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			30,42


			15,66





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			0,120


			0,043





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			0,120


			0,043





			


			


			Máy cắt cáp 10 kW


			ca


			3,160


			1,330





			


			


			Máy luồn cáp 15 kW


			ca


			7,890


			-





			


			


			Máy nén khí 600m3/h


			ca


			2,630


			-





			


			


			Kích 250 t


			ca


			7,890


			-





			


			


			Kích 30 t


			ca


			-


			1,670





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2





			


			10


			20








AF.67100  CỐT THÉP CỌC KHOAN NHỒI, CỌC, TƯỜNG BARRTTE TRÊN CẠN



Đơn vị tính : 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤ 18


			> 18





			AF.671


			Cốt thép cọc khoan nhồi, cọc, tường Barrette trên cạn


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			1.020


			1.020





			


			


			Dây thép


			kg


			9,280


			7,850





			


			


			Que hàn


			kg


			9,500


			10,50





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			12,30


			10,80





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			2,370


			2,620





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,320


			0,160





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			0,130


			0,120





			


			10


			20








AF.67200  CỐT THÉP CỌC KHOAN NHỒI DƯỚI NƯỚC



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤ 18


			> 18





			AF.672


			Cốt thép cọc khoan nhồi dưới nước


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			1.020


			1.020





			


			


			Dây thép


			kg


			9,280


			7,850





			


			


			Que hàn


			kg


			9,500


			10,500





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			13,53


			11,88





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			2,370


			2,620





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,320


			0,160





			


			


			Cần cẩu 16 t


			ca


			0,070


			0,060





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			0,150


			0,140





			


			


			Sà lan 200 t


			ca


			0,150


			0,140





			


			


			Sà lan 400 t


			ca


			0,150


			0,140





			


			


			Tàu kéo 150 cv


			ca


			0,030


			0,030





			


			10


			20








AF.68100  GIA CÔNG CỐT THÉP BÊ TÔNG HẦM



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, kéo, nắn, cắt, uốn cốt thép, hàn nối, đặt buộc và hàn cốt thép cốt thép theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤ 18


			> 18





			AF.681


			Gia công cốt thép bê tông hầm


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			1.020


			1.020





			


			


			Que hàn


			kg


			2,750


			4,750





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			7,52


			6,32





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,600


			1,050





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,320


			0,160





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2





			


			10


			20








AF.68200  LẮP DỰNG CỐT THÉP NỀN, TƯỜNG



AF.68300  LẮP DỰNG CỐT THÉP VÒM HẦM



AF.68400  LẮP DỰNG CỐT THÉP TOÀN TIẾT DIỆN HẦM



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã



hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Nền, tường hầm


			Vòm hầm


			Toàn tiết diện





			


			


			


			


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤ 18


			> 18


			≤ 18


			> 18


			≤ 18


			> 18





			


			Lắp dựng cốt thép:


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Que hàn


			kg


			9,050


			8,950


			9,950


			9,840


			10,95


			10,83





			


			


			Dây thép 


			kg


			9,280


			7,850


			9,280


			7,850


			9,280


			7,850





			AF.682


			Nền, tường hầm


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2


			2





			AF.683


			Vòm hầm


			Nhân công 3,5/7


			công


			17,34


			16,49


			31,18


			29,39


			23,58


			22,47





			


			


			Máy thi công 


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			2,260


			2,230


			2,480


			2,460


			2,730


			2,700





			AF.684


			Toàn tiết diện


			Máy nâng thuỷ lực 135 cv


			ca


			-


			-


			0,100


			0,100


			0,100


			0,100





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2


			2





			


			10


			20


			10


			20


			10


			20








AF.68500  LẮP DỰNG CỐT THÉP HẦM ĐỨNG



AF.68600  LẮP DỰNG CỐT THÉP HẦM NGHIÊNG



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Hầm đứng


			Hầm nghiêng





			


			


			


			


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤ 18


			> 18


			≤ 18


			> 18





			


			Lắp dựng cốt thép:


			Vật liệu 


			


			


			


			


			





			


			


			Que hàn


			kg


			28,150


			20,650


			28,150


			20,650





			


			


			Dây thép


			kg


			9,280


			7,850


			9,280


			7,850





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2


			2





			AF.685


			Hầm đứng


			Nhân công 3,5/7 


			công


			37,89


			35,59


			39,42


			37,34





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			6,250


			4,590


			6,250


			4,590





			AF.686


			Hầm nghiêng


			Tời điện 1,5 t


			ca


			1,013


			1,013


			1,125


			1,125





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			10


			20


			10


			20








AF.68700  LẮP DỰNG CỐT THÉP CỘT TRONG HẦM GIAN MÁY, GIAN BIẾN THẾ



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤ 18


			< 18





			AF.687


			Lắp dựng cốt thép cột trong hầm gian máy, gian biến thế


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Que hàn


			kg


			9,080


			8,950





			


			


			Dây thép


			kg


			9,280


			7,850





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2





			


			


			Nhân công 3,5/7 


			công


			19,71


			18,88





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			2,260


			2,230





			


			


			Máy nâng thủy lực 135 cv


			ca


			0,100


			0,100





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2





			


			10


			20








AF.68800  LẮP DỰNG CỐT THÉP DẦM, SÀN TRONG HẦM GIAN MÁY, GIAN BIẾN THẾ



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤ 18


			≤ 18





			AF.688


			Lắp dựng cốt thép dầm, sàn trong hầm gian máy, gian biến thế


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Que hàn


			kg


			9,950


			9,840





			


			


			Dây thép 


			kg


			9,280


			7,850





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2





			


			


			Nhân công 3,5/7 


			công


			26,25


			25,17





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			2,480


			2,460





			


			


			Máy nâng thủy lực 135 cv


			ca


			0,100


			0,100





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2





			


			10


			20








AF.68900  LẮP DỰNG CỐT THÉP BỆ ĐỠ MÁY PHÁT, BUỒNG XOẮN, ỐNG HÚT TRONG HẦM


Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤ 18


			≤ 18





			AF.689


			Lắp dựng cốt thép bệ đỡ máy phát, buồng xoắn, ống hút trong hầm


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Que hàn


			kg


			9,950


			9,840





			


			


			Dây thép


			kg


			9,280


			7,850





			


			


			Vật liệu khác 


			%


			2


			2





			


			


			Nhân công 3,5/7 


			công


			32,73


			30,86





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			2,480


			2,460





			


			


			Máy nâng thủy lực 135 cv


			ca


			0,100


			0,100





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2





			


			10


			20








AF.69100  GIA CÔNG, LẮP DỰNG CỐT THÉP MẶT ĐƯỜNG


Thành phần công việc:



Chuẩn bị, kéo, nắn, cắt uốn, hàn, nối, đặt buộc hoặc hàn cốt thép theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 18


			> 18





			AF.691


			Gia công, lắp dựng cốt thép mặt đường


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			1.005


			1.020


			1.020





			


			


			Dây thép


			kg


			16,07


			9,280


			7,850





			


			


			Que hàn


			kg


			-


			4,640


			5,300





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			11,07


			8,37


			6,16





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,400


			0,320


			0,160





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			-


			1,160


			1,270





			


			10


			20


			30








AF.69200  GIA CÔNG THANH TRUYỀN LỰC


Thành phần công việc:



Chuẩn bị, lấy dấu, cắt thép, làm mũ, sơn và bôi trơn theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thanh truyền lực khe co, khe giãn


			Thanh truyền lực khe dọc





			AF.692


			Gia công thanh truyền lực


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Thép tròn ϕ ≤ 18mm


			kg


			-


			1.020





			


			


			Thép tròn ϕ > 18mm


			kg


			1.020


			-





			


			


			Vật liệu khác


			%


			3


			3





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			27,92


			20,74





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,320


			0,400





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5





			


			10


			20








AF.70000  GIA CÔNG, LẮP DỰNG CỐT THÉP CÔNG TRÌNH THỦY CÔNG


Hướng dẫn áp dụng:



Công tác gia công, lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công được định mức cho 1 tấn cốt thép đã bao gồm hao hụt thép ở khâu thi công, chưa bao gồm thép nối chồng, thép chống giữa các lớp cốt thép, thép chờ và các kết cấu thép phi tiêu chuẩn chôn sẵn trong bê tông



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, kéo, nắn, cắt uốn, hàn, nối, đặt buộc hoặc hàn cốt thép. Lắp dựng cốt thép bằng cần cẩu theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



AF.71000  GIA CÔNG, LẮP DỰNG CỐT THÉP BÊ TÔNG THỦY CÔNG BẰNG CẦN CẨU 16 TẤN



AF.71100  CỐT THÉP MÓNG, NỀN, BẢN ĐÁY



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường


			kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 18


			> 18





			AF.711


			Cốt thép móng, nền, bản đáy


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			1.005


			1.020


			1.020





			


			


			Dây thép


			kg


			16,07


			9,280


			7,850





			


			


			Que hàn


			kg


			-


			4,640


			5,300





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			10,75


			7,67


			5,59





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,400


			0,320


			0,160





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			-


			1,120


			1,270





			


			


			Cần cẩu 16 t


			ca


			0,050


			0,050


			0,050





			


			10


			20


			30








AF.71200  CỐT THÉP TƯỜNG



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính quốc tế (mm)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 18


			> 18





			AF.712


			Cốt thép tường


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			1.005


			1.020


			1.020





			


			


			Dây thép


			kg


			16,07


			9,280


			7,850





			


			


			Que hàn


			kg


			-


			4,640


			5,300





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			13,22


			10,85


			8,58





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,400


			0,320


			0,160





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			-


			1,120


			1,270





			


			


			Cần cẩu 16 t


			ca


			0,050


			0,050


			0,050





			


			10


			20


			30








AF.71300  CỐT THÉP TRỤ PIN, TRỤ BIÊN



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm )





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 18


			> 18





			AF.713


			Cốt thép trụ pin, trụ biên


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			1.005


			1.020


			1.020





			


			


			Dây thép


			kg


			16,07


			9,280


			7,850





			


			


			Que hàn


			kg


			-


			4,820


			6,200





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			14,35


			9,31


			7,66





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,400


			0,320


			0,160





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			-


			1,160


			1,490





			


			


			Cần cẩu 16 t


			ca


			0,050


			0,050


			0,050





			


			10


			20


			30








AF.71400  CỐT THÉP MẶT CONG ĐẬP TRÀN, MŨI PHÓNG



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 18


			> 18





			AF.714


			Cốt thép mặt cong đập tràn, mũi phóng


			Vật liệu 


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			1.005


			1.020


			1.020





			


			


			Dây thép


			kg


			16,07


			9,280


			7,850





			


			


			Que hàn


			kg


			-


			4,640


			5,300





			


			


			Nhân công 3,5/7 


			công


			13,19


			10,75


			8,49





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,400


			0,320


			0,160





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			-


			1,120


			1,270





			


			


			Cần cẩu 16 t


			ca


			0,050


			0,050


			0,050





			


			10


			20


			30








AF.71500  CỐT THÉP DỐC NƯỚC



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (m m )





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 18


			> 18





			AF.715


			Cốt thép dốc nước


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			1.005


			1.020


			1.020





			


			


			Dây thép


			kg


			16,07


			9,280


			7,850





			


			


			Que hàn


			kg


			-


			4,820


			5,300





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			12,29


			9,27


			6,89





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,400


			0,320


			0,160





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			-


			1,160


			1,270





			


			


			Cần cẩu 16 t


			ca


			0,050


			0,050


			0,050





			


			10


			20


			30








AF.71600  CỐT THÉP THÁP ĐIỀU ÁP



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 18


			> 18





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 25


			> 25


			≤ 25


			> 25


			≤ 25


			> 25





			AF.716


			Cốt thép tháp điều áp


			Vật liệu 


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			1.005


			1.005


			1.020


			1.020


			1.020


			1.020





			


			


			Dây thép


			kg


			16,07


			16,07


			9,280


			9,280


			7,850


			7,850





			


			


			Que hàn


			kg


			-


			-


			5,300


			5,300


			5,300


			5,300





			


			


			Nhân công 3,5/7 


			công


			21,67


			23,84


			18,34


			20,17


			16,23


			17,85





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,400


			0,400


			0,320


			0,320


			0,160


			0,160





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			-


			-


			1,277


			1,277


			1,277


			1,277





			


			


			Cần cẩu 16 t


			ca


			0,100


			0,170


			0,100


			0,170


			0,100


			0,170





			


			11


			12


			21


			22


			31


			32








AF.71710  CỐT THÉP MỐ ĐỠ, MỐ NÉO ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 18


			> 18





			AF.7171


			Cốt thép mố đỡ, mố néo đường ống áp lực


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			1.005


			1.020


			1.020





			


			


			Dây thép


			kg


			16,07


			9,280


			7,850





			


			


			Que hàn


			kg


			-


			4,820


			5,300





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			14,14


			10,66


			7,93





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,400


			0,320


			0,160





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			-


			1,160


			1,270





			


			


			Cần cẩu 16 t


			ca


			0,050


			0,050


			0,050





			


			1


			2


			3








AF.71720  CỐT THÉP BỌC ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC, ỐNG HÚT



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 18


			> 18





			AF.7172


			Cốt thép bọc đường ống áp lực, ống hút


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			1.005


			1.020


			1.020





			


			


			Dây thép


			kg


			16,07


			9,280


			7,850





			


			


			Que hàn


			kg


			-


			9,500


			9,500





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			18,25


			14,54


			12,76





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,400


			0,320


			0,160





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			-


			2,290


			2,290





			


			


			Cần cẩu 161


			ca


			0,050


			0,050


			0,050





			


			1


			2


			5








AF.71730  CỐT THÉP BUỒNG XOẮN



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			< 10


			< 18


			> 18





			AF.7173


			Cốt thép buồng xoắn


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			1.005


			1.020


			1.020





			


			


			Dây thép


			kg


			16,07


			9,280


			7,850





			


			


			Que hàn


			kg


			-


			4,617


			5,300





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			17,22


			13,46


			12,35





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,400


			0,320


			0,160





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			-


			1,123


			1,277





			


			


			Cần cẩu 16 t


			ca


			0,050


			0,050


			0,050





			


			1


			2


			3








AF.71740  CỐT THÉP BỆ ĐỠ MÁY PHÁT



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 18


			> 18





			AF.7174


			Cốt thép bệ đỡ máy phát


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			1.005


			1.020


			1.020





			


			


			Dây thép


			kg


			16,07


			9,280


			7,850





			


			


			Que hàn


			kg


			-


			4,820


			5,300





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			12,29


			9,27


			6,89





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,400


			0,320


			0,160





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			-


			1,160


			1,270





			


			


			Cần cẩu 16 t


			ca


			0,050


			0,050


			0,050





			


			1


			2


			3








AF.71750  CỐT THÉP MÁI KÊNH, MÁI HỐ SÓI



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 18


			> 18





			AF.7175


			Cốt thép mái kênh, mái hố cói


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			1.005


			1.020


			1.020





			


			


			Dây thép


			kg


			16,07


			9,280


			7,850





			


			


			Que hàn


			kg


			-


			4,640


			5,300





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			12,95


			10,28


			8,01





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,400


			0,320


			0,160





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			-


			1,120


			1,270





			


			


			Cần cẩu 16 t


			ca


			0,050


			0,050


			0,050





			


			1


			2


			3








AF.71800  CỐT THÉP SÀN DÀY ≥ 30CM



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 18


			> 18





			AF.718


			Cốt thép sàn dày ≥ 30 cm


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			1.005


			1.020


			1.020





			


			


			Dây thép


			kg


			16,07


			9,280


			7,850





			


			


			Que hàn


			kg


			-


			4,617


			5,300





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			13,90


			10,04


			7,30





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,400


			0,320


			0,160





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			-


			1,123


			1,277





			


			


			Cần cẩu 16 t


			ca


			0,050


			0,050


			0,050





			


			10


			20


			30








AF.72000  GIA CÔNG, LẮP DỰNG CỐT THÉP BÊ TÔNG THỦY CÔNG BẰNG CẦN CẨU 25TẤN



AF.72100  CỐT THÉP MÓNG, NỀN, BẢN ĐÁY



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 18


			> 18





			AF.721


			Cốt thép móng, nền, bản đáy


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			1.005


			1.020


			1.020





			


			


			Dây thép


			kg


			16,07


			9,280


			7,850





			


			


			Que hàn


			kg


			-


			4,640


			5,300





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			10,75


			7,67


			5,59





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,400


			0,320


			0,160





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			-


			1,120


			1,270





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			0,040


			0,040


			0,040





			


			10


			20


			30








AF.72200  CỐT THÉP TƯỜNG



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 18


			> 18





			AF.722


			Cốt thép tường


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			1.005


			1.020


			1.020





			


			


			Dây thép


			kg


			16,07


			9,280


			7,850





			


			


			Que hàn


			kg


			-


			4,640


			5,300





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			13,22


			10,85


			8,58





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,400


			0,320


			0,160





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			-


			1,120


			1,270





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			0,040


			0,040


			0,040





			


			10


			20


			30








AF.72300  CỐT THÉP TRỤ PIN, TRỤ BIÊN



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 18


			> 18





			AF.723


			Cốt thép trụ pin, trụ biên


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			1.005


			1.020


			1.020





			


			


			Dây thép


			kg


			16,07


			9,280


			7,850





			


			


			Que hàn


			kg


			-


			4,820


			6,200





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			14,35


			9,31


			7,66





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,400


			0,320


			0,160





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			-


			1,160


			1,490





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			0,040


			0,040


			0,040





			


			10


			20


			30








AF.72400  CỐT THÉP MẶT CONG ĐẬP TRÀN, MŨI PHÓNG



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 18


			> 18





			AF.724


			Cốt thép mặt cong đập tràn, mũi phóng


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			1.005


			1.020


			1.020





			


			


			Dây thép


			kg


			16,07


			9,280


			7,850





			


			


			Que hàn


			kg


			-


			4,640


			5,300





			


			


			Nhân công 3,5/7 


			công


			13,19


			10,75


			8,49





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,400


			0,320


			0,160





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			-


			1,120


			1,270





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			0,040


			0,040


			0,040





			


			10


			20


			30








AF.72500  CỐT THÉP DỐC NƯỚC



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 18


			> 18





			AF.725


			Cốt thép dốc nước


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			1.005


			1.020


			1.020





			


			


			Dây thép


			kg


			16,07


			9,280


			7,850





			


			


			Que hàn


			kg


			-


			4,820


			5,300





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			12,29


			9,27


			6,89





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,400


			0,320


			0,160





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			-


			1,160


			1,270





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			0,040


			0,040


			0,040





			


			10


			20


			30








AF.72600  CỐT THÉP THÁP ĐIỀU ÁP



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 18


			> 18





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 25


			> 25


			≤ 25


			> 25


			≤ 25


			>25





			AF.726


			Cốt thép tháp điều áp


			Vật liệu 


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			1.005


			1.005


			1.020


			1.020


			1.020


			1.020





			


			


			Dây thép


			kg


			16,07


			16,07


			9,280


			9,280


			7,850


			7,850





			


			


			Que hàn


			kg


			-


			-


			5,300


			5,300


			5,300


			5,300





			


			


			Nhân công 3,5/7 


			công


			21,67


			23,84


			18,34


			20,17


			16,23


			17,85





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,400


			0,400


			0,320


			0,320


			0,160


			0,160





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			-


			-


			1,277


			1,277


			1,277


			1,277





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			0,080


			0,140


			0,080


			0,140


			0,080


			0,140





			


			11


			12


			21


			22


			31


			32








AF.72710  CỐT THÉP MỐ ĐỠ, MỐ NÉO ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 18


			> 18





			AF.7271


			Cốt thép mố đỡ, mố néo đường ống áp lực


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			1.005


			1.020


			1.020





			


			


			Dây thép


			kg


			16,07


			9,280


			7,850





			


			


			Que hàn


			kg


			-


			4,820


			5,300





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			14,14


			10,66


			7,93





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,400


			0,320


			0,160





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			-


			1,160


			1,270





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			0,040


			0,040


			0,040





			


			1


			2


			3








AF.72720  CỐT THÉP BỌC ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC, ỐNG HÚT



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 18


			> 18





			AF.7272


			Cốt thép bọc đường ống áp lực, ống hút


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			1.005


			1.020


			1.020





			


			


			Dây thép


			kg


			16,07


			9,280


			7,850





			


			


			Que hàn


			kg


			-


			9,500


			9,500





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			18,25


			14,54


			12,76





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,400


			0,320


			0,160





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			-


			2,290


			2,290





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			0,040


			0,040


			0,040





			


			1


			2


			3








AF.72730  CỐT THÉP BUỒNG XOẮN



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 18


			> 18





			AF.7273


			Cốt thép buống xoắn


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			1.005


			1.020


			1.020





			


			


			Dây thép


			kg


			16,07


			9,280


			7,850





			


			


			Que hàn


			kg


			-


			4,617


			5,300





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			17,22


			13,46


			12,35





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,400


			0,320


			0,160





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			-


			1,123


			1,277





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			0,040


			0,040


			0,040





			


			1


			2


			3








AR72740  CỐT THÉP BỆ ĐỠ MÁY PHÁT



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 18


			> 18





			AF.7274


			Cốt thép bệ đỡ máy phát


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			1.005


			1.020


			1.020





			


			


			Dây thép


			kg


			16,07


			9,280


			7,850





			


			


			Que hàn


			kg


			-


			4,820


			5,300





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			12,29


			9,27


			6,89





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,400


			0,320


			0,160





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			-


			1,160


			1,270





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			0,040


			0,040


			0,040





			


			1


			2


			3








AF.72750  CỐT THÉP MÁI KÊNH, MÁI HỐ SÓI



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 18


			> 18





			AF.7275


			Cốt thép mái kênh, mái hồ sói


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			1.005


			1.020


			1.020





			


			


			Dây thép


			kg


			16,07


			9,280


			7,850





			


			


			Que hàn


			kg


			-


			4,640


			5,300





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			12,95


			10,28


			8,01





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,400


			0,320


			0,160





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			-


			1,120


			1,270





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			0,040


			0,040


			0,040





			


			1


			2


			3








AF.72800  CỐT THÉP SÀN DÀY ≥ 30CM



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 18


			> 18





			AF.728


			Cốt thép sàn dày ≥ 30cm


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			1.005


			1.020


			1.020





			


			


			Dây thép


			kg


			16,07


			9,280


			7,850





			


			


			Que hàn


			kg


			-


			4,617


			5,300





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			13,90


			10,04


			7,30





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,400


			0,320


			0,160





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			-


			1,123


			1,277





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			0,040


			0,040


			0,040





			


			10


			20


			30








AF.73000  GIA CÔNG, LẮP DỰNG CỐT THÉP BÊ TÔNG THỦY CÔNG BẰNG CẦN CẨU 40 TẤN



AF.73100  CỐT THÉP MÓNG, NỀN, BẢN ĐÁY



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 18


			> 18





			AF.731


			Cốt thép móng, nền, bản đáy


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			1.005


			1.020


			1.020





			


			


			Dây thép


			kg


			16,07


			9,280


			7,850





			


			


			Que hàn


			kg


			-


			4,640


			5,300





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			10,75


			7,67


			5,59





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,400


			0,320


			0,160





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			-


			1,120


			1,270





			


			


			Cần cẩu 40 t


			ca


			0,030


			0,030


			0,030





			


			10


			20


			30








AF.73200  CỐT THÉP TƯỜNG



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 18


			> 18





			AF.732


			Cốt thép tường


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			1.005


			1.020


			1.020





			


			


			Dây thép


			kg


			16,07


			9,280


			7,850





			


			


			Que hàn


			kg


			-


			4,640


			5,300





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			13,22


			10,85


			8,58





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,400


			0,320


			0,160





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			-


			1,120


			1,270





			


			


			Cần cẩu 40 t


			ca


			0,030


			0,030


			0,030





			


			10


			20


			30








AF.73300  CỐT THÉP TRỤ PIN, TRỤ BIÊN



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 18


			> 18





			AF.733


			Cốt thép trụ pin, trụ biên


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			1.005


			1.020


			1.020





			


			


			Dây thép


			kg


			16,07


			9,280


			7,850





			


			


			Que hàn


			kg


			-


			4,820


			6,200





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			14,35


			9,31


			7,66





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,400


			0,320


			0,160





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			-


			1,160


			1,490





			


			


			Cần cẩu 401


			ca


			0,030


			0,030


			0,030





			


			10


			20


			30








AF.73400  CỐT THÉP MẶT CONG ĐẬP TRÀN, MŨI PHÓNG



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 18


			> 18





			AF.734


			Cốt thép mặt cong đập tràn, mũi phóng


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			1.005


			1.020


			1.020





			


			


			Dây thép


			kg


			16,07


			9,280


			7,850





			


			


			Que hàn


			kg


			-


			4,640


			5,300





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			13,19


			10,75


			8,49





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,400


			0,320


			0,160





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			-


			1,120


			1,270





			


			


			Cần cẩu 40 t


			ca


			0,030


			0,030


			0,030





			


			10


			20


			30








AF.73500  CỐT THÉP DỐC NƯỚC



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 18


			> 18





			AF.735


			Cốt thép dốc nước


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			1.005


			1.020


			1.020





			


			


			Dây thép


			kg


			16,07


			9,280


			7,850





			


			


			Que hàn


			kg


			-


			4,820


			5,300





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			12,29


			9,27


			6,89





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,400


			0,320


			0,160





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			-


			1,160


			1,270





			


			


			Cần cẩu 40 t


			ca


			0,030


			0,030


			0,030





			


			10


			20


			30








AF.73600  CỐT THÉP THÁP ĐIỀU ÁP



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 18


			> 18





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 25


			> 25


			≤ 25


			> 25


			≤ 25


			> 25





			AF.736


			Cốt thép tháp điều áp


			Vật liệu 


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			1.005


			1.005


			1.020


			1.020


			1.020


			1.020





			


			


			Dây thép


			kg


			16,07


			16,07


			9,280


			9,280


			7,850


			7,850





			


			


			Que hàn


			kg


			-


			-


			5,300


			5,300


			5,300


			5,300





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			21,67


			23,84


			18,34


			20,17


			16,23


			17,85





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,400


			0,400


			0,320


			0,320


			0,160


			0,160





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			-


			-


			1,277


			1,277


			1,277


			1,277





			


			


			Cần cẩu 40 t


			ca


			0,060


			0,100


			0,060


			0,100


			0,060


			0,100





			


			11


			12


			21


			22


			31


			32








AF.73710  CỐT THÉP MỐ ĐỠ, MỐ NÉO ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 18


			> 18





			AF.7371


			Cốt thép mố đỡ, mố néo đường ống áp lực


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			1.005


			1.020


			1.020





			


			


			Dây thép


			kg


			16,07


			9,280


			7,850





			


			


			Que hàn


			kg


			-


			4,820


			5,300





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			14,14


			10,66


			7,93





			


			


			Máy thi công 


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,400


			0,320


			0,160





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			-


			1,160


			1,270





			


			


			Cần cẩu 40 t


			ca


			0,030


			0,030


			0,030





			


			1


			2


			3








AF.73720  CỐT THÉP BỌC ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC, ỐNG HÚT



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 18


			> 18





			AF.7372


			Cốt thép bọc đường ống áp lực, ống hút


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			1.005


			1.020


			1.020





			


			


			Dây thép


			kg


			16,07


			9,280


			7,850





			


			


			Que hàn


			kg


			-


			9,500


			9,500





			


			


			Nhân công 3,5/7 


			


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			công


			18,25


			14,54


			12,76





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,400


			0,320


			0,160





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			-


			2,290


			2,290





			


			


			Cần cẩu 40 t


			ca


			0,030


			0,030


			0,030





			


			1


			2


			3








AF.73730  CỐT THÉP BUỒNG XOẮN



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 18


			> 18





			AF.7373


			Cốt thép buồng xoắn


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			1.005


			1.020


			1.020





			


			


			Dây thép


			kg


			16,07


			9,280


			7,850





			


			


			Que hàn


			kg


			-


			4,617


			5,300





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			17,22


			13,46


			12,35





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,400


			0,320


			0,160





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			-


			1,123


			1,277





			


			


			Cần cẩu 40 t


			ca


			0,030


			0,030


			0,030





			


			1


			2


			3








AF.73740  CỐT THÉP BỆ ĐỠ MÁY PHÁT



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 18


			> 18





			AF.7374


			Cốt thép bệ đỡ máy phát


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			1.005


			1.020


			1.020





			


			


			Dây thép


			kg


			16,07


			9,280


			7,850





			


			


			Que hàn


			kg


			-


			4,820


			5,300





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			12,29


			9,27


			6,89





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,400


			0,320


			0,160





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			-


			1,160


			1,270





			


			


			Cần cẩu 40 t


			ca


			0,030


			0,030


			0,030





			


			1


			2


			3








AF.73750  CỐT THÉP MÁI KÊNH, MÁI HỐ SÓI



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 18


			> 18





			AF.7375


			Cốt thép mái kênh, mái hố soi


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			1.005


			1.020


			1.020





			


			


			Dây thép


			kg


			16,07


			9,280


			7,850





			


			


			Que hàn


			kg


			-


			4,640


			5,300





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			12,95


			10,28


			8,01





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,400


			0,320


			0,160





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			-


			1,120


			1,270





			


			


			Cần cẩu 40 t


			ca


			0,030


			0,030


			0,030





			


			1


			2


			3








AF.73800  CỐT THÉP SÀN DÀY ≥ 30CM



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác Xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 18


			> 18





			AF.738


			Cốt thép sàn dày ≥ 30 cm


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			1.005


			1.020


			1.020





			


			


			Dây thép


			kg


			16,07


			9,280


			7,850





			


			


			Que hàn


			kg


			-


			4,617


			5,300





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			13,90


			10,04


			7,30





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,400


			0,320


			0,160





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			-


			1,123


			1,277





			


			


			Cần cẩu 40 t


			ca


			0,030


			0,030


			0,030





			


			10


			20


			30








AF.80000  CÔNG TÁC GIA CÔNG, LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÁN KHUÔN



AF.81000  VÁN KHUÔN GỖ



Thuyết minh và hướng dẫn áp dụng:



- Gỗ chống trong định mức ván khuôn tính theo loại gỗ có kích thước tiêu chuẩn và phương thức chống từng loại kết cấu trong định mức sử dụng vật liệu.



- Gỗ ván trong định mức là loại gỗ nhóm VII có kích thước tiêu chuẩn trong định mức sử dụng vật liệu.



Thành phần công việc:



- Chuẩn bị, gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của công tác đổ bê tông.



- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m



AF.81110  VÁN KHUÔN MÓNG BĂNG, MÓNG BÈ, BỆ MÁY



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AF.811


			Ván khuôn móng băng, móng bè, bệ máy


			Vật liệu


			


			





			


			


			Gỗ ván


			m3


			0,794





			


			


			Gỗ đà nẹp


			m3


			0,087





			


			


			Gỗ chống


			m3


			0,459





			


			


			Đinh


			kg


			12,00





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			13,61





			


			11








AF.81120  VÁN KHUÔN MÓNG CỘT



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác Xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Móng tròn, đa giác


			Móng vuông, chữ nhật





			AF.511


			Ván khuôn móng cột


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Gỗ ván


			m3


			0,936


			0,794





			


			


			Gỗ đà nẹp


			m3


			0,252


			0,210





			


			


			Gỗ chống


			m3


			0,402


			0,335





			


			


			Đinh


			kg


			18,00


			15,00





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			36,56


			29,70





			


			21


			22








AF.81130  VÁN KHUÔN CỘT



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cột tròn, đa giác


			Cột vuông, chữ nhật





			AF.811


			Ván khuôn cột


			Vật liệu 


			


			


			





			


			


			Gỗ ván


			m3


			0,936


			0,794





			


			


			Gỗ đà nẹp


			m3


			0,186


			0,149





			


			


			Gỗ chống


			m3


			0,622


			0,496





			


			


			Đinh


			kg


			22,00


			15,00





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			55,15


			31,90





			


			31


			32








AF.81140  VÁN KHUÔN XÀ DẦM, GIẰNG



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AF.811


			Ván khuôn xà dầm, giằng


			Vật liệu


			


			





			


			


			Gỗ ván


			m3


			0,794





			


			


			Gỗ đà nẹp


			m3


			0,189





			


			


			Gỗ chống


			m3


			0,957





			


			


			Đinh


			kg


			14,29





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			27,50





			


			41








AF.81150  VÁN KHUÔN SÀN MÁI, LANH TÔ, LANH TÔ LIỀN MÁI HẮT, MÁNG NƯỚC, TẤM ĐAN



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Sàn mái


			Lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan





			AF.811


			Ván khuôn sàn mái, lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Gỗ ván


			m3


			0,794


			0,794





			


			


			Gỗ đà nẹp


			m3


			0,112


			0,112





			


			


			Gỗ chống


			m3


			0,668


			0,668





			


			


			Đinh


			kg


			8,050


			8,050





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			26,95


			28,47





			


			51


			52








AF. 81160  VÁN KHUÔN CẦU THANG



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thường


			Xoáy ốc





			AF.811


			Ván khuôn cầu thang


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Gỗ ván


			m3


			0,794


			0,936





			


			


			Gỗ nẹp, chống


			m3


			0,981


			1,450





			


			


			Đinh


			kg


			11,45


			16,93





			


			


			Đinh đỉa


			cái


			29,00


			31,93





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			38,90


			56,46





			


			61


			62








AF.81200  VÁN KHUÔN NỀN, SÂN BÃI, MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG, MÁI TALUY



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AF.812


			Ván khuôn nền, sân bãi, mặt đường bê tông, mái taluy


			Vật liệu


			


			





			


			


			Gỗ ván


			m3


			0,794





			


			


			Gỗ nẹp, chống


			m3


			0,540





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			13,50





			


			11








AF.81300  VÁN KHUÔN TƯỜNG



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tường thẳng


			Tường cong, nghiêng, vặn vỏ đỗ





			


			


			


			


			Chiều dầy (cm)





			


			


			


			


			≤ 45


			> 45


			≤ 45


			> 45





			AF.813


			Ván khuôn tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gỗ ván


			m3


			0,794


			0,794


			0,936


			0,936





			


			


			Gỗ đà nẹp


			m3


			0,190


			0,190


			0,280


			0,280





			


			


			Gỗ chống


			m3


			0,357


			0,455


			0,446


			0,556





			


			


			Bu lông


			cái


			-


			2,600


			-


			3,800





			AF.813


			Ván khuôn tường cong nghiêng, vặn vỏ đỗ


			Đinh


			kg


			17,13


			4,600


			22,50


			6,800





			


			


			Đinh đỉa


			cái


			-


			10,26


			-


			15,13





			


			


			Dây thép


			kg


			-


			11,40


			-


			16,85





			


			


			Tăng đơ Φ14


			cái


			-


			5,100


			-


			7,530





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			1


			0,5


			1





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			27,78


			32,61


			34,70


			41,73





			


			11


			12


			21


			22








AF.81410  VÁN KHUÔN XI PHÔNG, PHỄU



AF. 81420  VÁN KHUÔN ỐNG CỐNG, ỐNG BUY



AF.81430  VÁN KHUÔN CỐNG, VÒM



AF.81440  VÁN KHUÔN CẦU MÁNG



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Xi phông, phễu


			Ống cống, ống buy


			Cống, vòm


			Cầu máng





			AF.814


			Ván khuôn xi phông, phễu


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gỗ ván


			m3


			1,010


			1,010


			1,010


			1,010





			


			


			Gỗ nẹp, chống


			m3


			1,540


			0,749


			1,210


			1,670





			AF.814


			Ống cống, ống buy


			Bu lông


			cái


			-


			-


			1,600


			3,080





			


			


			Đinh


			kg


			20,00


			4,900


			12,40


			2,900





			


			


			Đinh đỉa


			cái


			16,30


			17,49


			16,50


			10,00





			AT.814


			Cống, vòm


			Dây thép


			kg


			-


			-


			-


			4,680





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1


			1


			1





			AF.814


			Cầu máng


			Nhân công 3,5/7


			công


			70,95


			45,63


			60,39


			76,96





			


			11


			21


			31


			41








AF. 81600  VÁN KHUÔN MÁI BỜ KÊNH MƯƠNG



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AF.816


			Ván khuôn mái bờ kênh mương


			Vật liệu


			


			





			


			


			Gỗ ván


			m3


			0,794





			


			


			Gỗ đà nẹp


			m3


			0,459





			


			


			Đinh


			kg


			11,00





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			12,62





			


			11








AF. 81700  VÁN KHUÔN GỖ THÁP ĐÈN TRÊN ĐẢO



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			< 25


			> 25





			AF.817


			Ván khuôn gỗ tháp đèn trên đảo


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Gỗ ván


			m3


			1,010


			1,010





			


			


			Gỗ nẹp, chống


			m3


			1,210


			1,210





			


			


			Bu lông


			cái


			1,600


			1,600





			


			


			Đinh


			kg


			12,40


			12,40





			


			


			Đinh đỉa


			cái


			16,50


			16,50





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1





			


			


			Nhân công 3,5/7 


			công


			60,39


			63,41





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Tời điện 2 t


			ca


			0,113


			0,192





			


			


			Máy phát điện 37,5 kVA


			ca


			0,113


			0,192





			


			10


			20








Ghi chú: Không tính chi phí điện năng của giá ca máy tời điện 2T đối với trường hợp sử dụng máy phát điện.



AF.82000  VÁN KHUÔN THÉP



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, đo lấy dấu, cắt, hàn, mài, hoàn thiện ván khuôn theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của công tác đổ bê tông. Vận chuyển vật liệu theo trong phạm vi 30m.



AF.82400  VÁN KHUÔN MẶT ĐƯỜNG



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AF.824


			Ván khuôn mặt đường


			Vật liệu


			


			





			


			


			Thép hình, thép tấm


			kg


			31,50





			


			


			Que hàn


			kg


			1,580





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công 4,0/7 


			công


			11,50





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,420





			


			


			Máy khác


			%


			2





			


			11








AF.82500  VÁN KHUÔN MÓNG



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Móng dài


			Móng cột





			AF.825


			Ván khuôn móng


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Thép tấm


			kg


			51,81


			51,81





			


			


			Thép hình


			kg


			32,02


			35,58





			


			


			Que hàn


			kg


			3,260


			3,650





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			12,25


			26,73





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,820


			0,920





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2





			


			11


			21








AF. 82600  VÁN KHUÔN MÁI BỜ KÊNH MƯƠNG



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AF.826


			Ván khuôn mái bờ kênh mương


			Vật liệu


			


			





			


			


			Thép tấm


			kg


			51,81





			


			


			Thép hình


			kg


			30,24





			


			


			Que hàn


			kg


			2,940





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			11,36





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,750





			


			


			Máy khác


			%


			2





			


			11








AF.83000  VÁN KHUÔN BẰNG VÁN ÉP CÔNG NGHIỆP CÓ KHUNG XƯƠNG, CỘT CHỐNG BẰNG HỆ GIÁO ỐNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, đo lấy dấu, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn, khung xương, cây chống đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của công tác đổ bê tông. Vận chuyển vật liệu theo trong phạm vi 30m.



AF. 83100  VÁN KHUÔN SÀN MÁI



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AF.831


			Ván khuôn sàn mái


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Ván công nghiệp


			m2


			21,00


			21,00


			21,00





			


			


			Khung xương (nhôm)


			kg


			12,00


			12,00


			12,00





			


			


			Cột chống thép ống


			kg


			36,15


			36,15


			36,15





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			19,50


			21,50


			23,50





			


			


			Máy thi công 


			


			


			


			





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			0,120


			0,250


			0,310





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			0,120


			0,250


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			0,310





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			11


			21


			31








AF.83200  VÁN KHUÔN TƯỜNG



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AF.832


			Ván khuôn tường


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Ván công nghiệp


			m2


			13,13


			13,13


			13,13





			


			


			Khung xương (nhôm )


			kg


			12,65


			12,65


			12,65





			


			


			Cột chống thép ống


			kg


			38,13


			38,13


			38,13





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			20,47


			22,50


			24,76





			


			


			Máy thi công 


			


			


			


			





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			0,120


			0,250


			0,310





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			0,120


			0,250


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			0,310





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			11


			21


			31








AF.83300  VÁN KHUÔN XÀ DẦM, GIẰNG



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều cao (m )





			


			


			


			


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AF.833


			Ván khuôn xà dầm, giằng


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Ván công nghiệp 


			m2


			21,00


			21,00


			21,00





			


			


			Khung xương (nhôm )


			kg


			15,05


			15,05


			15,05





			


			


			Cột chống thép ống


			kg


			39,61


			39,61


			39,61





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			21,45


			23,64


			26,00





			


			


			Máy thi công 


			


			


			


			





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			0,120


			0,250


			0,310





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			0,120


			0,250


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			0,310





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			11


			21


			31








AF.83400  VÁN KHUÔN CỘT VUÔNG, CHỮ NHẬT



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều cao (m )





			


			


			


			


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AF.834


			Ván khuôn cột vuông, chữ nhật


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Ván công nghiệp


			m2


			13,13


			13,13


			13,13





			


			


			Khung xương (nhôm )


			kg


			13,73


			13,73


			13,73





			


			


			Cột chống thép ống


			kg


			38,13


			38,13


			38,13





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			22,52


			24,75


			27,25





			


			


			Máy thi công 


			


			


			


			





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			0,120


			0,250


			0,310





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			0,120


			0,250


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			0,310





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			11


			21


			31








AF.86000  VÁN KHUÔN THÉP, KHUNG XƯƠNG THÉP, CỘT CHỐNG BẰNG THÉP ỐNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, đo lấy dấu, cắt, hàn, mài, hoàn thiện ván khuôn theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn, cây chống, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của công tác đổ bê tông. Vận chuyển vật liệu theo phương ngang trong phạm vi 30m.



AF. 86100  VÁN KHUÔN SÀN MÁI



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AF.861


			Ván khuôn sàn mái


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép tấm


			kg


			51,81


			51,81


			51,81





			


			


			Thép hình


			kg


			40,70


			40,70


			40,70





			


			


			Cột chống thép ống


			kg


			36,15


			36,15


			36,15





			


			


			Que hàn


			kg


			5,500


			5,500


			5,500





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			20,00


			22,50


			24,20





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			1,500


			1,500


			1,500





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			0,120


			0,250


			0,310





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			0,120


			0,250


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			0,310





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			11


			21


			31








AF.86200  VÁN KHUÔN TƯỜNG



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AF.862


			Ván khuôn tường


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép tấm


			kg


			51,81


			51,81


			51,81





			


			


			Thép hình


			kg


			48,84


			48,84


			48,84





			


			


			Cột chống thép ống


			kg


			38,13


			38,13


			38,13





			


			


			Que hàn


			kg


			5,600


			5,600


			5,600





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			28,50


			30,00


			35,00





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			1,500


			1,500


			1,500





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			0,120


			0,250


			0,310





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			0,120


			0,250


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			0,310





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			11


			21


			31








AF.86300  VÁN KHUÔN XÀ DẦM, GIẰNG



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AF.863


			Ván khuôn xà dầm , giằng


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép tấm


			kg


			51,81


			51,81


			51,81





			


			


			Thép hình


			kg


			48,84


			48,84


			48,84





			


			


			Cột chống thép ống


			kg


			39,61


			39,61


			39,61





			


			


			Que hàn


			kg


			5,600


			5,600


			5,600





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 4,0/7 


			công


			23,00


			25,00


			27,00





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			1,5 00


			1,500


			1,500





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			0,120


			0,250


			0,310





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			0,120


			0,250


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			0,310





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			11


			21


			31








AF.86350  VÁN KHUÔN VÁCH THANG MÁY



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AF.8635


			Ván khuôn vách thang máy


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép tấm


			kg


			51,54


			51,54


			51,54





			


			


			Thép hình


			kg


			38,25


			38,25


			38,25





			


			


			Cây chống thép ống


			kg


			3,740


			3,740


			3,740





			


			


			Côn cao su


			cái


			170,0


			170,0


			170,0





			


			


			Ty xuyên D25


			cái


			170,0


			170,0


			170,0





			


			


			Que hàn


			kg


			21,51


			21,51


			21,51





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 4/7


			công


			24,56


			27,00


			29,71





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23kW


			ca


			5,370


			5,370


			5,370





			


			


			Máy cắt uốn


			ca


			1,490


			1,490


			1,490





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			0,120


			0,250


			0,310





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			0,120


			0,250


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			0,310





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			1


			2


			3








AF.86360  VÁN KHUÔN CỘT VUÔNG, CHỮ NHẬT



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AF.8636


			Ván khuôn cột vuông, chữ nhật


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép tấm


			kg


			51,81


			51,81


			51,81





			


			


			Thép hình


			kg


			48,84


			48,84


			48,84





			


			


			Cột chống thép ống


			kg


			38,13


			38,13


			38,13





			


			


			Que hàn


			kg


			5,600


			5,600


			5,600





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			29,93


			31,50


			36,75





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			1,500


			1,500


			1,500





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			0,120


			0,250


			0,310





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			0,120


			0,250


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			0,310





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			1


			2


			3








AF.86370  VÁN KHUÔN CỘT TRÒN



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AF.8637


			Ván khuôn cột tròn


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép tấm


			kg


			51,81


			51,81


			51,81





			


			


			Thép hình


			kg


			58,60


			58,60


			58,60





			


			


			Cột chống thép ống


			kg


			39,61


			39,61


			39,61





			


			


			Que hàn


			kg


			6,700


			6,700


			6,700





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 4,0/7 


			công


			34,41


			36,23


			42,26





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			1,700


			1,700


			1,700





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			0,120


			0,250


			0,310





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			0,120


			0,250


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			0,310





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			1


			2


			3








AF.86400  GIA CÔNG, LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÀ VẬN HÀNH HỆ VÁN KHUÔN TRƯỢT LỒNG THANG MÁY, SILÔ, ỐNG KHÓI



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn trượt, hệ mâm sàn chính, mâm sàn phụ, hệ lan can, hành lang bảo vệ an toàn, vận hành hệ ván khuôn trượt ở mọi độ cao theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Lồng thang máy


			Silô


			Ống khói





			AF.864


			Gia công, lắp dựng, tháo dỡ và vận hành hệ ván khuôn trượt


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép tấm


			kg


			62,00


			70,00


			76,00





			


			


			Thép hình


			kg


			33,80


			40,00


			42,20





			


			


			Thép tròn


			kg


			21,00


			25,50


			34,00





			


			


			Thép ống


			kg


			8,700


			9,300


			10,00





			


			


			Bu lông M24x100


			cái


			3,500


			3,500


			6,500





			


			


			Bu lông M16x150


			cái


			2,500


			2,000


			2,500





			


			


			Que hàn


			kg


			9,500


			8,500


			10,000





			


			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,190


			0,200


			0,250





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10


			10





			


			


			Nhân công 4,5/7


			công


			46,00


			42,00


			65,00





			


			


			Máy thi công 


			


			


			


			





			


			


			Bộ thiết bị trượt


			ca


			1,270


			1,120


			1,430





			


			


			(60 kích loại 6T) 


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			2,500


			2,400


			2,800





			


			


			Cần trục tháp 50 t


			ca


			0,780


			0,700


			0,850





			


			


			Máy khoan 1,7 kW


			ca


			0,200


			1,000


			1,500





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5





			


			11


			21


			31








AF.87100  LẮP DỰNG, THÁO DỠ KẾT CẤU THÉP HỆ VÁN KHUÔN NGOÀI DẦM CẦU ĐÚC ĐẨY



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, lắp dựng, tháo dỡ theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AF.871


			Lắp dựng, tháo dỡ kết cấu thép hệ ván khuôn ngoài dầm cầu đúc đẩy


			Vật liệu


			


			





			


			


			Mỡ bò


			kg


			0,100





			


			


			Que hàn


			kg


			9,500





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công 4,5/7


			công


			11,50





			


			


			Máy thi công 


			


			





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			0,054





			


			


			Tời điện 5 t


			ca


			0,040





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			2,370





			


			


			Kích 500 t


			ca


			0,050





			


			


			Kích 200 t


			ca


			0,040





			


			


			Máy khác


			%


			2





			


			11








AR87200  GIA CÔNG, LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÁN KHUÔN MỐ, TRỤ CẦU


Thành phần công việc:



Chuẩn bị, gia công, lắp dựng, tháo dỡ theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Trên cạn


			Dưới nước





			AF.872


			Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn mố, trụ cầu


			Vật liệu 


			


			


			





			


			


			Thép tấm


			kg


			56,00


			56,00





			


			


			Thép hình


			kg


			15,60


			15,60





			


			


			Que hàn


			kg


			12,50


			12,50





			


			


			Ôxy


			chai


			1,800


			1,800





			


			


			Khí gas


			kg


			3,600


			3,600





			


			


			Vật liệu khác


			%


			3


			3





			


			


			Nhân công 4,0/7 


			công


			33,50


			40,20





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			3,800


			3,800





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			2,500


			2,500





			


			


			Cần cẩu 16 t


			ca


			0,800


			-





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			-


			0,960





			


			


			Sà lan 200 t


			ca


			-


			0,500





			


			


			Sà lan 400 t


			ca


			-


			0,500





			


			


			Tàu kéo 150 cv


			ca


			-


			0,250





			


			


			Máy khác


			%


			1,5


			1,5





			


			11


			21








AF.87310  GIA CÔNG, LẮP DỤNG, THÁO DỠ VÁN KHUÔN THÉP DẦM CẦU ĐỔ TẠI CHỖ



Thành phần công việc.



Chuẩn bị, gia công, lắp dựng, tháo dỡ theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. (Định mức chưa tính công tác gia công, lắp dựng và tháo dỡ hệ đà giáo)



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AF.873


			Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn thép dầm cầu đổ tại chỗ


			Vật liệu


			


			





			


			


			Thép tấm


			kg


			0,638





			


			


			Thép hình


			kg


			0,495





			


			


			Que hàn


			kg


			1,337





			


			


			Vật liệu khác


			%


			3





			


			


			Nhân công 4,5/7


			công


			0,71





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,350





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,017





			


			


			Cần cẩu 16 t


			ca


			0,010





			


			


			Máy khác


			%


			5





			


			10








AF. 88110  GIA CÔNG HỆ VÁN KHUÔN, HỆ KHUNG ĐỠ VÁN KHUÔN HẦM.



AF.88120  GIA CÔNG, LẮP DỰNG, THÁO DỠ HỆ GIÁ LẮP CỐT THÉP BÊ TÔNG HẦM



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, gia công hệ ván khuôn hầm; gia công, lắp dựng, tháo dỡ giá lắp cốt thép theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, (Định mức chưa tính thu hồi vật liệu chính).



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Ván khuôn hầm


			Hệ giá lắp cốt thép





			AF.881


			Gia công ván khuôn hầm


			Vật liệu 


			


			


			





			


			


			Thép tấm


			kg


			722,00


			722,00





			


			


			Thép hình


			kg


			220,00


			220,00





			


			


			Thép tròn > Φ18mm


			kg


			128,00


			128,00





			


			


			Que hàn


			kg


			22,600


			22,600





			AF.881


			Gia công, lắp dựng, tháo dỡ giá lắp cốt thép bê tông hầm


			Vật liệu khác 


			%


			5


			5





			


			


			Nhân công 4,0/7 


			công


			36,50


			43,00





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Cần trục bánh xích 16 t


			ca


			0,270


			0,270





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			4,250


			4,250





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,400


			0,400





			


			


			Máy khoan đứng 4,5 kW


			ca


			0,400


			0,400





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2





			


			10


			20








AF.88210  TỔ HỢP, DI CHUYỂN, LẮP DỰNG VÁN KHUÔN HẦM



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, tổ hợp, di chuyển, lắp dựng, căn chỉnh, định vị ván khuôn. Đảm bảo đúng vị trí thiết kế, đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1 tấn/lần đầu



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Hầm ngang


			Hầm đứng, nghiêng





			AF.8821


			Tổ hợp, di chuyển lắp dựng ván khuôn hầm


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Gỗ chống


			m3


			0,050


			0,050





			


			


			Que hàn


			kg


			12,00


			9,500





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5





			


			


			Nhân công 4,5/7


			công


			13,63


			14,25





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			0,200


			0,250





			


			


			Tời điện 5 t


			ca


			0,200


			0,250





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			2,760


			2,200





			


			


			Bộ kích 10 t


			ca


			0,450


			0,500





			


			


			Máy khác


			%


			1


			1





			


			1


			2








AF.88220  THÁO DỠ, DI CHUYỂN HỆ VÁN KHUÔN HẦM



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, hạ kích tháo ván khuôn, di chuyển hệ ván khuôn đến vị trí đổ tiếp theo, kích đẩy hệ ván khuôn vào vị trí, căn chỉnh, cố định hoàn thiện ván khuôn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1 tấn/lần di chuyển tiếp theo



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Hầm ngang


			Hầm đứng, nghiêng





			AF.8822


			Tháo dỡ, di chuyển hệ ván khuôn hầm


			Nhân công 3,5/7 


			công


			1,020


			1,220





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Tời điện 3,5 t


			ca


			0,150


			0,150





			


			


			Tời điện 1,5 t


			ca


			0,150


			0,150





			


			


			Bộ kích 10 t


			ca


			0,300


			0,300





			


			


			Máy khác


			%


			10


			10





			


			1


			2








Ghi chú: Định mức gia công, tổ hợp, di chuyển lắp dựng lần đầu và tháo, di chuyển lần tiếp theo hệ ván khuôn hầm chưa tính tháo dỡ hệ ván khuôn lần cuối cùng sau khi hoàn thành công tác đổ bê tông hầm.



AF.88230  GIA CÔNG, LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÁN KHUÔN THÉP SÀN, DẦM, TƯỜNG TRONG HẦM GIAN MÁY, GIAN BIẾN THẾ



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, gia công, lắp dựng, tháo dỡ hệ ván khuôn thép sàn, dầm, tường trong hầm gian máy, gian biến thế theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AF.882


			Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn thép sàn, dầm, tường trong hầm gian máy, gian biến thế


			Vật liệu


			


			





			


			


			Thép hình


			kg


			22,613





			


			


			Thép tấm


			kg


			8,612





			


			


			Que hàn


			kg


			1,583





			


			


			Bu lông


			cái


			14,274





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			4,71





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,414





			


			


			Cần cẩu 16 t


			ca


			0,065





			


			


			Máy khác


			%


			2





			


			30








AF.88240  GIA CÔNG, LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÁN KHUÔN THÉP CONG TRONG HẦM GIAN MÁY, GIAN BIẾN THẾ



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, gia công, lắp dựng, tháo dỡ hệ ván khuôn thép sàn, dầm, tường trong hầm gian máy, gian biến thế theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AF.882


			Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn thép cong trong hầm gian máy, gian biến thế


			Vật liệu


			


			





			


			


			Thép tấm


			kg


			722,000





			


			


			Thép hình


			kg


			220,000





			


			


			Thép tròn


			kg


			127,900





			


			


			Que hàn


			kg


			4,690





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			69,93





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			1,386





			


			


			Cần cẩu 16 t


			ca


			1,080





			


			


			Máy khác


			%


			2





			


			40








Ghi chú: Định mức chưa tính thu hồi vật liệu chính



AF.88250  GIA CÔNG, LẮP DỰNG TÔN TRÁNG KẼM CHỐNG THẤM TRONG HẦM



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, gia công, lắp dựng, tôn tráng kẽm chống thấm trong hầm theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AF.882


			Gia công, lắp dựng tôn tráng kẽm chống thấm trong hầm


			Vật liệu


			


			





			


			


			Tôn tráng kẽm


			kg


			1100





			


			


			Que hàn


			kg


			7,500





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			36,00





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			1,410





			


			


			Máy nâng thủy lực 135 cv


			ca


			1,682





			


			


			Máy khác


			%


			2





			


			50








AF.88300  GIA CÔNG, LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÁN KHUÔN CÔNG TRÌNH THỦY CÔNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, gia công ván khuôn, hệ cây chống. Lắp dựng ván khuôn, hệ cây chống theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AF.883


			Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn công trình thủy công


			Vật liệu


			


			





			


			


			Thép tấm dày 5mm


			kg


			0,617





			


			


			Thép hình


			kg


			0,952





			


			


			Thép tròn Φ >18mm


			kg


			0,012





			


			


			Cột chống thép hình


			kg


			1,931





			


			


			Cột chống thép ống


			kg


			0,165





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2,5





			


			


			Nhân công 4,0/7 


			công


			0,62





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,021





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			0,039





			


			


			Máy khác


			%


			5





			


			10








Ghi chú: Trường hợp gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn mặt cong, căn cứ vào thiết kế cụ thể để xác định định mức.


AF.88410  GIA CÔNG VÁN KHUÔN, HỆ TREO ĐỠ VÁN KHUÔN DẦM CẦU ĐÚC HẪNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, gia công hệ khung đỡ, giá đỡ treo đúc bê tông, hệ ván khuôn dầm đúc hẫng, tháo lắp thử, thí nghiệm, thử tải hệ treo đúc bê tông dầm theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: 1m2 bề mặt bê tông



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AF.884


			Gia công ván khuôn, hệ treo đỡ ván khuôn dầm đúc hẫng


			Vật liệu


			


			





			


			


			Thép hình


			kg


			3,683





			


			


			Thép tấm


			kg


			1,786





			


			


			Que hàn


			kg


			1,500





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1,500





			


			


			Nhân công 4,5/7


			công


			0,88





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,375





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,020





			


			


			Máy khoan đứng 4,5 kW


			ca


			0,020





			


			


			Máy nén khí 600 m3/h


			ca


			0,020





			


			


			Máy mài 2,7 kW


			ca


			0,015





			


			


			Máy khác


			ca


			5





			


			10








AF.88420  TỔ HỢP, LẮP DỰNG VÁN KHUÔN, HỆ TREO ĐỠ VÁN KHUÔN DẦM CẦU ĐÚC HẪNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu đến mố, trụ cầu. Lắp dựng, định vị, căn chỉnh ván khuôn, hệ treo đỡ ván khuôn đỉnh mố trụ cầu đúng vị trí đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: tấn/lần đầu



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Trên cạn


			Dưới nước





			AF.8842


			Lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn, hệ treo đỡ ván khuôn dầm đúc hẫng


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Bulông thép cường độ cao Φ36mm, L=5-8m


			kg


			0,730


			0,730





			


			


			Bulông Φ22-27mm


			cái


			0,420


			0,420





			


			


			Tăng đơ Φ38mm, L=5-7m


			cái


			0,050


			0,050





			


			


			Gỗ sàn thao tác, kê đệm


			m3


			0,015


			0,015





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10





			


			


			Nhân công 4,5/7 


			công


			1,76


			2,12





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Bộ kích 50 t


			ca


			0,250


			0,350





			


			


			Cần cẩu 50 t


			ca


			0,015


			0,018





			


			


			Sà lan 400 t


			ca


			-


			0,080





			


			


			Sà lan 200 t


			ca


			-


			0,080





			


			


			Tàu kéo 150 cv


			ca


			-


			0,025





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5





			


			1


			2








AF.88430  THÁO, DI CHUYỂN VÁN KHUÔN, HỆ TREO ĐỠ VÁN KHUÔN DẦM CẦU ĐÚC HẪNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, tháo dỡ ván khuôn và hệ thống neo của hệ treo đỡ ván khuôn. Di chuyển hệ treo đỡ ván khuôn đến vị trí tiếp theo bằng hệ thống kích thuỷ lực. Neo hệ treo đỡ ván khuôn vào khối bê tông mới đúc bằng bulông cường độ cao. Lắp lại ván khuôn. Kích điều chỉnh hệ treo đỡ ván khuôn bằng kích thuỷ lực, căn chỉnh đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: tấn/1 lần di chuyển tiếp theo



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Dầm trên cạn


			Dầm dưới nước





			AF.8843


			Tháo, di chuyển ván khuôn, hệ treo đỡ ván khuôn dầm đúc hẫng


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Bulông thép cường độ cao Φ36mm, L=5-8m


			kg


			0,730


			0,730





			


			


			Bulông Φ22-27mm


			cái


			0,110


			0,110





			


			


			Tăng đơ Φ38mm, L=5-7m


			cái


			0,050


			0,050





			


			


			Dầu CS46


			kg


			0,150


			0,150





			


			


			Mỡ bôi trơn


			kg


			0,140


			0,140





			


			


			Gỗ sàn thao tác, kê đệm


			m3


			0,012


			0,015





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2





			


			


			Nhân công 4,5/7 


			công


			1,25


			1,65





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Bộ kích 50 t


			ca


			0,250


			0,350





			


			


			Tời điện 3 t


			ca


			0,150


			0,180





			


			


			Cần cẩu 50 t


			ca


			0,040


			0,080





			


			


			Sà lan 400 t


			ca


			-


			0,080





			


			


			Tàu kéo 150 cv


			ca


			-


			0,025





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5





			


			1


			2








AF.89100  VÁN KHUÔN BẰNG VÁN ÉP PHỦ PHIM CÓ KHUNG XƯƠNG, CỘT CHỐNG BẰNG HỆ GIÁO ỐNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, đo lấy dấu, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn, khung xương, cây chống đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của công tác đổ bê tông. Vận chuyển vật liệu theo trong phạm vi 30m.



AF.89110  VÁN KHUÔN SÀN MÁI



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AF.8911


			Ván khuôn sàn mái


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Ván ép phủ phim


			m2


			15,00


			15,00


			15,00





			


			


			Khung xương (nhôm)


			kg


			12,00


			12,00


			12,00





			


			


			Cột chống thép ống


			kg


			36,15


			36,15


			36,15





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			19,50


			21,50


			23,50





			


			


			Máy thi công 


			


			


			


			





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			0,120


			0,250


			0,310





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			0,120


			0,250


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			0,310





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			


			


			


			1


			2


			3








AF.89120  VÁN KHUÔN TƯỜNG



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AF.8912


			Ván khuôn tường


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Ván ép phủ phim


			m2


			10,50


			10,50


			10,50





			


			


			Khung xương (nhôm)


			kg


			12,65


			12,65


			12,65





			


			


			Cột chống thép ống


			kg


			38,13


			38,13


			38,13





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			20,47


			22,50


			24,76





			


			


			Máy thi công 


			


			


			


			





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			0,120


			0,250


			0,310





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			0,120


			0,250


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			0,310





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			1


			2


			3








AF.89130  VÁN KHUÔN XÀ DẦM, GIẰNG



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều cao (m )





			


			


			


			


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AF.8913


			Ván khuôn xà dầm, giằng


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Ván ép phủ phim 


			m2


			15,00


			15,00


			15,00





			


			


			Khung xương (nhôm)


			kg


			15,05


			15,05


			15,05





			


			


			Cột chống thép ống


			kg


			39,61


			39,61


			39,61





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			21,45


			23,64


			26,00





			


			


			Máy thi công 


			


			


			


			





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			0,120


			0,250


			0,310





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			0,120


			0,250


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			0,310





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			1


			2


			3








AF.89140  VÁN KHUÔN CỘT VUÔNG, CHỮ NHẬT



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều cao (m )





			


			


			


			


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AF.8914


			Ván khuôn cột vuông, chữ nhật


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Ván ép phủ phim


			m2


			10,50


			10,50


			10,50





			


			


			Khung xương (nhôm )


			kg


			13,73


			13,73


			13,73





			


			


			Cột chống thép ống


			kg


			38,13


			38,13


			38,13





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			22,52


			24,75


			27,25





			


			


			Máy thi công 


			


			


			


			





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			0,120


			0,250


			0,310





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			0,120


			0,250


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			0,310





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			1


			2


			3








AF. 89400  VÁN KHUÔN BẰNG VÁN ÉP PHỦ PHIM, KHUNG THÉP HÌNH, DÀN GIÁO CÔNG CỤ KẾT HỢP CỘT CHỐNG BẰNG HỆ GIÁO ỐNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, đo lấy dấu, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn, xà gố, giáo chống, cây chống đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của công tác đổ bê tông. Vận chuyển vật liệu theo trong phạm vi 30m.



AF.89410  VÁN KHUÔN SÀN MÁI



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AF.8941


			Ván khuôn sàn mái


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Ván ép phủ phim


			m2


			15,00


			15,00


			15,00





			


			


			Thép hộp 60x120x3mm


			m


			0,673


			0,673


			0,673





			


			


			Thép hộp 50x50x3mm


			m


			1,733


			1,733


			1,733





			


			


			Giáo công cụ


			bộ


			0,340


			0,340


			0,340





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 4,0 /7


			công


			34,50


			38,00


			41,50





			


			


			Máy thi công 


			


			


			


			





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			0,120


			0,250


			0,310





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			0,120


			0,250


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			0,310





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			1


			2


			3








AF.89420  VÁN KHUÔN TƯỜNG



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều cao (m )





			


			


			


			


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AF.8942


			Ván khuôn tường


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Ván ép phủ phim


			m2


			10,50


			10,50


			10,50





			


			


			Thép hộp 60x120x3mm


			m


			1,302


			1,302


			1,302





			


			


			Thép hộp 50x50x3mm


			m


			1,548


			1,548


			1,548





			


			


			Cột chống thép ống


			kg


			2,137


			2,137


			2,137





			


			


			Que hàn


			kg


			21,51


			21,51


			21,51





			


			


			Bulông M16


			cái


			43,00


			43,00


			43,00





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 4,0/7 


			công


			20,47


			22,50


			24,76





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23KW


			ca


			5,370


			5,370


			5,370





			


			


			Máy cắt uốn


			ca


			1,490


			1,490


			1,490





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			0,120


			0,250


			0,310





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			0,120


			0,250


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			0,310





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			1


			2


			3








AF.89430  VÁN KHUÔN XÀ DẦM, GIẰNG



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều cao (m )





			


			


			


			


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AF.8943


			Ván khuôn xà dầm, giằng


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Ván ép phủ phim 


			m2


			15,00


			15,00


			15,00





			


			


			Thép hộp 60x120x3mm


			m


			0,807


			0,807


			0,807





			


			


			Thép hộp 50x50x3mm


			m


			2,080


			2,080


			2,080





			


			


			Thép hộp 80x 100x3mm


			m


			2,222


			2,222


			2,222





			


			


			Thép hộp 40x60x3mm


			m


			3,333


			3,333


			3,333





			


			


			Giáo công cụ


			bộ


			0,400


			0,400


			0,400





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			37,50


			41,50


			45,50





			


			


			Máy thi công 


			


			


			


			





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			0,120


			0,250


			0,310





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			0,120


			0,250


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			0,310





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			1


			2


			3








AF.89440  VÁN KHUÔN CỘT VUÔNG, CHỮ NHẬT



Đơn vị tính: 100m2


			M ã hi ệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều cao (m )





			


			


			


			


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AF.8944


			Ván khuôn cột vuông, chữ nhật


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Ván ép phủ phim


			m2


			10,50


			10,50


			10,50





			


			


			Thép hộp 60x120x3mm


			m


			1,778


			1,778


			1,778





			


			


			Thép hộp 50x50x3m m


			m


			1,720


			1,720


			1,720





			


			


			Cột chống thép ống


			kg


			2,495


			2,495


			2,495





			


			


			Que hàn


			kg


			21,51


			21,51


			21,51





			


			


			Bulông M16


			cái


			43,00


			43,00


			43,00





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 4,0/7 


			công


			22,52


			24,75


			27,25





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			5,370


			5,370


			5,370





			


			


			Máy cắt uốn 5kW


			ca


			1,490


			1,490


			1,490





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			0,120


			0,250


			0,310





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			0,120


			0,250


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			0,310





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			1


			2


			3








AF.89500  VÁN KHUÔN NHỰA CÓ KHUNG XƯƠNG, CỘT CHỐNG BẰNG HỆ GIÁO ỐNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, đo lấy dấu, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn, khung xương, cây chống đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của công tác đổ bê tông. Vận chuyển vật liệu theo trong phạm vi 30m.



AF. 89510  VÁN KHUÔN SÀN MÁI



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AF.8951


			Ván khuôn sàn mái


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Ván khuôn nhựa


			m2


			3,500


			3,500


			3,500





			


			


			Khung xương (nhôm)


			kg


			12,00


			12,00


			12,00





			


			


			Cột chống thép ống


			kg


			36,15


			36,15


			36,15





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			19,50


			21,50


			23,50





			


			


			Máy thi công 


			


			


			


			





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			0,120


			0,250


			0,310





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			0,120


			0,250


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			0,310





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			


			


			


			1


			2


			3








AF.89520  VÁN KHUÔN TƯỜNG


Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AF.8952


			Ván khuôn tường


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Ván khuôn nhựa


			m2


			3,000


			3,000


			3,000





			


			


			Khung xương (nhôm)


			kg


			12,65


			12,65


			12,65





			


			


			Cột chống thép ống


			kg


			38,13


			38,13


			38,13





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			20,47


			22,50


			24,76





			


			


			Máy thi công 


			


			


			


			





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			0,120


			0,250


			0,310





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			0,120


			0,250


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			0,310





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			1


			2


			3








AF.89530  VÁN KHUÔN XÀ DẦM, GIẰNG



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AF.8953


			Ván khuôn Xà dầm, giằng


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Ván khuôn nhựa 


			m2


			3,500


			3,500


			3,500





			


			


			Khung xương (nhôm )


			kg


			15,05


			15,05


			15,05





			


			


			Cột chống thép ống


			kg


			39,61


			39,61


			39,61





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			21,45


			23,64


			26,00





			


			


			Máy thi công 


			


			


			


			





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			0,120


			0,250


			0,310





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			0,120


			0,250


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			0,310





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			1


			2


			3








AF.89540  VÁN KHUÔN CỘT VUÔNG, CHỮ NHẬT



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều cao (m )





			


			


			


			


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AF.8954


			Ván khuôn cột vuông, chữ nhật


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Ván khuôn nhựa


			m2


			3,000


			3,000


			3,000





			


			


			Khung xương (nhôm)


			kg


			13,73


			13,73


			13,73





			


			


			Cột chống thép ống


			kg


			38,13


			38,13


			38,13





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			22,52


			24,75


			27,25





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			0,120


			0,250


			0,310





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			0,120


			0,250


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			0,310





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			1


			2


			3








AF. 89800  VÁN KHUÔN NHỰA, KHUNG THÉP HÌNH, GIÁO CÔNG CỤ KẾT HỢP CỘT CHỐNG GIÁO ỐNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, đo lấy dấu, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn, xà gố, giáo chống, cây chống đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của công tác đổ bê tông. Vận chuyển vật liệu theo trong phạm vi 30m.



AF.89810  VÁN KHUÔN SÀN MÁI



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AF.8981


			Ván khuôn sàn mái


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Ván khuôn nhựa


			m2


			3,500


			3,500


			3,500





			


			


			Thép hộp 60x120x3mm


			m


			0,673


			0,673


			0,673





			


			


			Thép hộp 50x50x3mm


			m


			1,733


			1,733


			1,733





			


			


			Giáo công cụ


			bộ


			0,340


			0,340


			0,340





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 4,0 /7


			công


			34,50


			38,00


			41,50





			


			


			Máy thi công 


			


			


			


			





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			0,120


			0,250


			0,310





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			0,120


			0,250


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			0,310





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			1


			2


			3








AF.89820  VÁN KHUÔN TƯỜNG



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều cao (m )





			


			


			


			


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AF.8982


			Ván khuôn tường


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Ván khuôn nhựa


			m2


			3,000


			3,000


			3,000





			


			


			Thép hộp 60x120x3mm


			m


			1,302


			1,302


			1,302





			


			


			Thép hộp 50x50x3mm


			m


			1,548


			1,548


			1,548





			


			


			Cột chống thép ống


			kg


			2,137


			2,137


			2,137





			


			


			Que hàn


			kg


			21,51


			21,51


			21,51





			


			


			Bulông M16


			cái


			43,00


			43,00


			43,00





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 4,0/7 


			công


			20,47


			22,50


			24,76





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			5,370


			5,370


			5,370





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			1,490


			1,490


			1,490





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			0,120


			0,250


			0,310





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			0,120


			0,250


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			0,310





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			1


			2


			3








AF.89830  VÁN KHUÔN XÀ DẦM, GIẰNG



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều cao (m )





			


			


			


			


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AF.8983


			Ván khuôn xà dầm, giằng


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Ván khuôn nhựa 


			m2


			3,500


			3,500


			3,500





			


			


			Thép hộp 60x120x3mm


			m


			0,807


			0,807


			0,807





			


			


			Thép hộp 50x50x3mm


			m


			2,080


			2,080


			2,080





			


			


			Thép hộp 80x100x3mm


			m


			2,222


			2,222


			2,222





			


			


			Thép hộp 40x60x3mm


			m


			3,333


			3,333


			3,333





			


			


			Giáo công cụ


			bộ


			0,400


			0,400


			0,400





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			37,50


			41,50


			45,50





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			0,120


			0,250


			0,310





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			0,120


			0,250


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			0,310





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			1


			2


			3








AF.89840  VÁN KHUÔN CỘT VUÔNG, CHỮ NHẬT



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều cao (m )





			


			


			


			


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AF.8984


			Ván khuôn cột vuông, chữ nhật


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Ván khuôn nhựa


			m2


			3,000


			3,000


			3,000





			


			


			Thép hộp 60x120x3mm


			m


			1,778


			1,778


			1,778





			


			


			Thép hộp 50x50x3mm


			m


			1,720


			1,720


			1,720





			


			


			Cột chống thép ống


			kg


			2,495


			2,495


			2,495





			


			


			Que hàn


			kg


			21,51


			21,51


			21,51





			


			


			Bulông M16


			cái


			43,00


			43,00


			43,00





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 4,0/7 


			công


			22,52


			24,75


			27,25





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			5,370


			5,370


			5,370





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			1,490


			1,490


			1,490





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			0,120


			0,250


			0,310





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			0,120


			0,250


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			0,310





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			1


			2


			3








PHỤ LỤC



ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VỮA BÊ TÔNG



I- THUYẾT MINH CHUNG



- Định mức dự toán cấp phối vật liệu cho 1m3 bê tông loại thông thường trong các bảng ở điểm 1, mục II. Trên cơ sở các bảng này, định mức dự toán cấp phối vật liệu một số loại bê tông đặc biệt được điều chỉnh như nội dung trong điểm 2, mục II.



- Định mức dự toán cấp phối vật liệu được tính cho các mác bê tông 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 và 600 xác định bằng cường độ nén ở tuổi 28 ngày với các mẫu hình khối lập phương kích thước 150x150x150 mm theo TCVN 3118-1993. Khi mác bê tông xác định bằng cường độ nén trên các mẫu trụ có kích thước (đường kính x chiều cao) 150x300 mm thì quy đổi mác bê tông mẫu trụ về mác bê tông mẫu lập phương theo bảng sau:



			Cường độ mẫu trụ, daN/cm2


			80


			120


			160


			200


			250


			300


			350





			Cường độ mẫu lập phương, daN/cm2


			100


			150


			200


			250


			300


			350


			400








- Độ chống thấm, cường độ chịu uốn cho các loại bê tông đặc biệt trong định mức dự toán cấp phối được xác định theo TCVN 3116-1993 và TCVN 3119-1993.



- Đường kính cỡ hạt lớn nhất của đá (d max) được chọn phải là kích thước lớn nhất và phải bảo đảm đồng thời các yêu cầu sau đây:



+ Không vượt quá 1/5 kích thước nhỏ nhất giữa các mặt trong ván khuôn khối bê tông cần đổ.



+ Không vượt quá 1/3 chiều dầy tấm, bản bê tông cần đổ.



+ Không vượt quá 2/3 kích thước thông thủy giữa các thanh cốt thép liền kề trong khối bê tông cần đổ.



+ Không vượt quá 1/3 đường kính trong của ống bơm bê tông (với bê tông sử dụng công nghệ bơm).



- Trong các bảng định mức dự toán cấp phối có ghi phụ gia thì đó là yêu cầu sử dụng bắt buộc. Lượng phụ gia sử dụng trong cấp phối bê tông được quy định cụ thể như sau:



+ Phụ gia dẻo hóa: giảm nước trộn 5÷10%, lượng phụ gia dùng tính bằng 0,5÷0,8% khối lượng xi măng.



+ Phụ gia siêu dẻo: giảm nước trộn 12÷20%, lượng phụ gia sử dụng tính bằng 0,5÷1% khối lượng xi măng.



+ Phụ gia Poly (Polycarboxylate): giảm nước trộn 21÷30%, lượng phụ gia sử dụng tính bằng 0,5÷1,5% khối lượng xi măng.



- Trường hợp sử dụng sỏi làm cốt liệu thay cho cốt liệu là đá dăm trong định mức cấp phối một số loại bê tông thông thường thì mức hao phí của loại cốt liệu thay thế và các vật liệu khác trong cấp phối có thể tính theo định mức của loại cấp phối tương ứng trong mục II.


II- ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VẬT LIỆU C HO 1m3 BÊ TÔNG


1. BÊTÔNG THÔNG THƯỜNG



1.1. Cấp phối vữa bê tông sử dụng xi măng PCB 30



1.1.1. Độ sụt 0,5 ÷ 1 cm



1.1.1.1. Đá d max = 10mm (cỡ 0,5x1 cm)



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mác bê tông





			


			


			


			100


			150


			200


			250


			300


			350


			400





			C211


			Xi măng


			kg


			220


			269


			317


			364


			411


			458


			495





			


			Cát vàng


			m3


			0,537


			0,524


			0,513


			0,503


			0,492


			0,480


			0,479





			


			Đá dăm


			m3


			0,884


			0,864


			0,846


			0,828


			0,811


			0,792


			0,790





			


			Nước


			lít


			185


			185


			185


			185


			185


			185


			175





			


			Phụ gia


			


			


			


			


			


			Dẻo hoá


			Dẻo hoá


			Siêu dẻo





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7








1.1.1.2. Đá d max = 20mm [ (40 ÷ 70)% cỡ 0,5x1 cm và (60 ÷ 30)% cỡ 1x2 cm]



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mác bê tông





			


			


			


			100


			150


			200


			250


			300


			350


			400





			C212


			Xi măng


Cát vàng


Đá dăm


Nước


Phụ gia


			kg



m3


m3


lít


			208



0,547



0,900



175


			255



0,536



0,883



175


			300



0,524



0,864



175


			344



0,514



0,848



175


			389



0,504



0,831



175


			421



0,500



0,824



170



Dẻo hoá


			467



0,493



0,813



165



Dẻo hoá





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7








1.1.1.3. Đá d max = 40mm [(40 ÷ 70)% cỡ 1x2 cm và (60 ÷ 30)% cỡ 2x4 cm ]



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mác bê tông





			


			


			


			100


			150


			200


			250


			300


			350


			400





			C213


			Xi măng


Cát vàng


Đá dăm


Nước


Phụ gia


			kg



m3



m3


lít


			196



0,556



0,903



164


			239



0,547



0,887



165


			283



0,537



0,871



165


			324



0,526



0,855



165


			366



0,517



0,838



165


			408



0,507



0,823



165



Dẻo hoá


			466



0,494



0,801



165



Dẻo hoá





			


			


			


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7








1.1.1.4. Đá d max = 70mm [(40 ÷ 70)% cỡ 2x4 cm và (60 ÷ 30)% cỡ 4x7 cm]


			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mác bê tông





			


			


			


			100


			150


			200


			250


			300


			350


			400





			C214


			Xi măng


Cát vàng


Đá dăm


Nước


Phụ gia


			kg



m3


m3


lít


			184



0,566



0,920



154


			224



0,557



0,904



154


			266



0,548



0,889



154


			304



0,539



0,874



155


			343



0,529



0,859



155


			383



0,520



0,844



155


			437



0,507



0,823



155



Dẻo hoá





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7








1.1.2. Độ sụt 2 ÷ 4 cm



1.1.2.1. Đá d max = 10mm (cỡ 0,5x1 cm)



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mác bê tông





			


			


			


			100


			150


			200


			250


			300


			350


			400





			C221


			Xi măng


Cát vàng


Đá dăm


Nước


Phụ gia


			kg



m3


m3


lít


			229



0,528



0,870



193


			281



0,516



0,851



193


			331



0,505



0,831



193


			380



0,493



0,813



193


			422



0,486



0,799



190



Dẻo hoá


			471



0,474



0,782



190



Dẻo hoá


			523



0,465



0,767



185



Siêu dẻo





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7








1.1.2.2. Đá d max = 20mm [(40 ÷ 70)% cỡ 0,5x1 cm và (60 ÷ 30)% cỡ 1x2 cm ]



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mác bê tông





			


			


			


			100


			150


			200


			250


			300


			350


			400





			C222


			Xi măng


Cát vàng


Đá dăm


Nước


Phụ gia


			kg



m3


m3


lít


			217



0,539



0,887



183


			266



0,527



0,868



183


			314



0,516



0,850



183


			360



0,505



0,832



183


			400



0,498



0,820



180



Dẻo hoá


			433



0,494



0,814



175



Dẻo hoá


			481



0,487



0,801



170



Siêu dẻo





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7








1.1.2.3. Đá d max = 40mm [(40 ÷ 70)% cỡ 1x2 cm và (60 ÷ 30)% cỡ 2x4 cm ]



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mác bê tông





			


			


			


			100


			150


			200


			250


			300


			350


			400





			C223


			Xi măng


Cát vàng


Đá dăm


Nước


Phụ gia


			kg



m3


m3


lít


			205



0,549



0,890



172


			250



0,538



0,873



173


			296



0,527



0,856



173


			340



0,517



0,839



173


			384



0,507



0,823



173


			421



0,500



0,812



170



Dẻo hoá


			481



0,487



0,790



170



Dẻo hoá





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7








1.1.2.4. Đá d max = 70mm [(40 ÷ 70)% cỡ 2x4 cm và (60 ÷ 30)% cỡ 4x7 cm ]



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mác bê tông





			


			


			


			100


			150


			200


			250


			300


			350


			400





			C224


			Xi măng


Cát vàng


Đá dăm


Nước


Phụ gia


			kg



m3


m3


lít


			193



0,559



0,906



162


			236



0,549



0,890



162


			279



0,539



0,874



162


			320



0,528



0,859



163


			362



0,519



0,843



163


			396



0,513



0,833



160



Dẻo hoá


			452



0,500



0,812



160



Dẻo hoá





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7








1.1.3. Độ sụt 6 ÷ 8 cm



1.1.3.1. Đá d max = 10mm (cỡ 0,5x1 cm)



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mác bê tông





			


			


			


			100


			150


			200


			250


			300


			350


			400





			C231


			Xi măng



Cát vàng



Đá dăm



Nước



Phụ gia


			kg



m3


m3


lít


			238



0,521



0,858



200


			291



0,509



0,838



200


			343



0,497



0,818



200


			394



0,485



0,798



200


			433



0,479



0,790



195



Dẻo hóa


			471



0,474



0,782



190



Siêu dẻo


			523



0,465



0,767



185



Siêu dẻo





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7








1.1.3.2. Đá d max = 20mm [(40 ÷ 70)% cỡ 0,5x1 cm và (60 ÷ 30)% cỡ 1x2 cm ]



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mác bê tông





			


			


			


			100


			150


			200


			250


			300


			350


			400





			C232


			Xi măng



Cát vàng


Đá dăm


Nước


Phụ gia


			kg



m3


m3


lít


			227



0,530



0,873



191


			278



0,518



0,854



191


			327



0,507



0,835



191


			376



0,496



0,817



191


			411



0,492



0,810



185



Dẻo hóa


			458



0,480



0,792



185



Dẻo hóa


			509



0,472



0,779



180



Siêu dẻo





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7








1.1.3.3. Đá d max = 40mm [(40 ÷ 70)% cỡ 1x2 cm và (60 ÷ 30)% cỡ 2x4 cm ]



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mác bê tông





			


			


			


			100


			150


			200


			250


			300


			350


			400





			C233


			Xi măng


Cát vàng


Đá dăm


Nước


Phụ gia


			kg



m3


m3


lít


			215



0,541



0,877



180


			263



0,529



0,860



181


			310



0,518



0,841



181


			356



0,508



0,824



181


			400



0,498



0,808



180



Dẻo hóa


			433



0,494



0,802



175



Dẻo hóa


			481



0,487



0,790



170



Siêu dẻo





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7








1.1.3.4. Đá d max = 70mm [(40 ÷ 70)% cỡ 2x4 cm và (60 ÷ 30)% cỡ 4x7 cm ]



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mác bê tông





			


			


			


			100


			150


			200


			250


			300


			350


			400





			C234


			Xi măng


Cát vàng


Đá dăm


Nước


Phụ gia


			kg



m3


m3


lít


			203



0,551



0,894



170


			247



0,540



0,877



170


			293



0,529



0,860



170


			336



0,519



0,843



171


			379



0,509



0,827



171


			396



0,513



0,833



160



Dẻo hóa


			452



0,500



0,812



160



Siêu dẻo





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7








1.1.4. Độ sụt 10 ÷ 12 cm



1.1.4.1. Đá d max = 10mm (cỡ 0,5x1 cm)



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mác bê tông





			


			


			


			100


			150


			200


			250


			300


			350


			400





			C241


			Xi măng



Cát vàng



Đá dăm



Nước


Phụ gia


			kg



m3


m3


lít


			238



0,521



0,858



200



Dẻo hóa


			291



0,509



0,838



200



Dẻo hóa


			343



0,497



0,818



200



Dẻo hóa


			394



0,485



0,798



200



Dẻo hóa


			444



0,473



0,780



200



Siêu dẻo


			471



0,474



0,782



190



Siêu dẻo


			523



0,465



0,767



185



Poly





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7








1.1.4.2. Đá d max = 20mm [(40 ÷ 70)% cỡ 0,5x1 cm và (60 ÷ 30)% cỡ 1x2 cm ]



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mác bê tông





			


			


			


			100


			150


			200


			250


			300


			350


			400





			C242


			Xi măng



Cát vàng



Đá dăm



Nước



Phụ gia


			kg



m3


m3


lít


			236



0,522



0,860



199


			289



0,510



0,840



199


			341



0,498



0,820



199


			392



0,487



0,801



199



Dẻo hóa


			422



0,486



0,799



190



Dẻo hóa


			458



0,480



0,792



185



Siêu dẻo


			509



0,472



0,779



180



Siêu dẻo





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7








1.1.4.3. Đá d max = 40mm [(40 ÷ 70)% cỡ 1x2 cm và (60 ÷ 30)% cỡ 2x4 cm ]



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mác bê tông





			


			


			


			100


			150


			200


			250


			300


			350


			400





			C243


			Xi măng


Cát vàng


Đá dăm


Nước


Phụ gia


			kg



m3


m3


lít


			224



0,532



0,865



188


			274



0,521



0,845



189


			324



0,509



0,827



189


			372



0,498



0,809



189


			400



0,498



0,808



180


			433



0,494



0,802



175



Dẻo hóa


			481



0,487



0,790



170



Siêu dẻo





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7








1.1.4.4. Đá d max = 70mm [(40 ÷ 70)% cỡ 2x4 cm và (60 ÷ 30)% cỡ 4x7 cm ]



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mác bê tông





			


			


			


			100


			150


			200


			250


			300


			350


			400





			C244


			Xi măng


Cát vàng


Đá dăm


Nước


Phụ gia


			kg



m3


m3


lít


			212



0,543



0,881



178


			260



0,531



0,863



178


			306



0,520



0,845



178


			351



0,510



0,828



179


			378



0,510



0,828



170



Dẻo hóa


			408



0,507



0,822



165



Siêu dẻo


			452



0,500



0,812



160



Siêu dẻo





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7








1.1.5. Độ sụt 14 ÷ 17 cm



1.1.5.1. Đá d max = 10mm (cỡ 0,5x1 cm)



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mác bê tông





			


			


			


			100


			150


			200


			250


			300


			350


			400





			C251


			Xi măng



Cát vàng



Đá dăm



Nước



Phụ gia


			kg



m3


m3


lít


			238



0,521



0,858



200



Siêu dẻo


			291



0,509



0,838



200



Siêu dẻo


			343



0,497



0,818



200



Siêu dẻo


			394



0,485



0,798



200



Siêu dẻo


			433



0,479



0,790



195



Poly


			471



0,474



0,782



190



Poly


			523



0,465



0,767



185



Poly





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7








1.1.5.2. Đá d max = 20mm [(40 ÷ 70)% cỡ 0,5x1 cm và (60 ÷ 30)% cỡ 1x2 cm ]



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mác bê tông





			


			


			


			100


			150


			200


			250


			300


			350


			400





			C252


			Xi măng



Cát vàng



Đá dăm



Nước


Phụ gia


			kg



m3


m3


lít


			238



0,521



0,858



200



Dẻo hóa


			291



0,509



0,838



200



Dẻo hóa


			343



0,497



0,818



200



Dẻo hóa


			394



0,485



0,798



200



Dẻo hóa


			422



0,486



0,799



190



Siêu dẻo


			458



0,480



0,792



185



Poly


			509



0,472



0,779



180



Poly





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7








1.1.5.3. Đá d max = 40mm [(40 ÷ 70)% cỡ 1x2 cm và (60 ÷ 30)% cỡ 2x4 cm ]



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mác bê tông





			


			


			


			100


			150


			200


			250


			300


			350


			400





			C253


			Xi măng



Cát vàng



Đá dăm



Nước


Phụ gia


			kg



m3


m3


lít


			226



0,530



0,874



190



Dẻo hóa


			277



0,519



0,843



190



Dẻo hóa


			326



0,508



0,824



190



Dẻo hóa


			375



0,497



0,806



190



Dẻo hóa


			411



0,492



0,798



185



Siêu dẻo


			458



0,480



0,781



185



Siêu dẻo


			495



0,479



0,779



175



Poly





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7








1.1.5.4. Đá d max = 70mm [(40 ÷ 70)% cỡ 2x4 cm và (60 ÷ 30)% cỡ 4x7 cm ]



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mác bê tông





			


			


			


			100


			150


			200


			250


			300


			350


			400





			C254


			Xi măng



Cát vàng



Đá dăm



Nước


Phụ gia


			kg



m3


m3


lít


			222



0,534



0,868



186



Dẻo hóa


			271



0,523



0,850



186



Dẻo hóa


			320



0,512



0,830



186



Dẻo hóa


			368



0,501



0,813



187



Dẻo hóa


			389



0,504



0,818



175



Siêu dẻo


			421



0,500



0,812



170



Poly


			467



0,493



0,801



165



Poly





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7








1.1.6. Độ sụt 18 ÷ 22 cm



1.1.6.1. Đá d max = 20mm



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mác bê tông





			


			


			


			250


			300





			C261


			Xi măng



Cát vàng



Đá dăm



Nước



Phụ gia


			kg



m3


m3


lít


			394



0,485



0,798



200



Siêu dẻo


			444



0,473



0,780



200



Siêu dẻo





			


			1


			2








1.1.6.2. Đá d max = 40mm



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mác bê tông





			


			


			


			250


			300





			C262


			Xi măng



Cát vàng



Đá dăm



Nước



Phụ gia


			kg



m3


m3


lít


			384



0,491



0,797



195



Siêu dẻo


			433



0,479



0,779



195



Siêu dẻo





			


			1


			2








1.2. Cấp phối vữa bê tông sử dụng xi măng PC40 và PCB40



1.2.1. Độ sụt 0,5 ÷ 1 cm



1.2.1.1. Đá d max = 10mm (cỡ 0,5x1 cm)



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mác bê tông





			


			


			


			150


			200


			250


			300


			350


			400


			450


			500


			600





			C311


			Xi măng


Cát vàng


Đá dăm


Nước



Phụ gia


			kg



m3


m3


lít


			220



0,537



0,884



185


			262



0,526



0,867



185


			304



0,516



0,851



185


			345



0,507



0,835



185


			389



0,497



0,819



185


			429



0,488



0,803



185



Dẻo hóa


			450



0,490



0,806



175



Siêu dẻo


			490



0,485



0,797



170



Poly


			558



0,475



0,784



160



Poly





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9








1.2.1.2. Đá d max = 20mm [(40 ÷ 70)% cỡ 0,5x1 cm và (60 ÷ 30)% cỡ 1x2 cm ]



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mác bê tông





			


			


			


			150


			200


			250


			300


			350


			400


			450


			500


			600





			C312


			Xi măng


Cát vàng


Đá dăm


Nước



Phụ gia


			kg



m3


m3


lít


			208



0,547



0,900



175


			247



0,538



0,885



175


			288



0,527



0,869



175


			326



0,518



0,855



175


			368



0,509



0,838



175


			395



0,506



0,834



170



Dẻo hóa


			425



0,503



0,828



165



Siêu dẻo


			475



0,491



0,810



165



Siêu dẻo


			558



0,475



0,784



160



Poly





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9








1.2.1.3. Đá d max = 40mm [(40 ÷ 70)% cỡ 1x2 cm và (60 ÷ 30)% cỡ 2x4 cm ]



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mác bê tông





			


			


			


			150


			200


			250


			300


			350


			400


			450


			500


			600





			C313


			Xi măng


Cát vàng


Đá dăm


Nước



Phụ gia


			kg



m3


m3


lít


			196



0,556



0,903



164


			232



0,548



0,889



165


			271



0,539



0,875



165


			308



0,530



0,861



165


			346



0,521



0,847



165


			383



0,513



0,832



165


			424



0,503



0,817



165



Dẻo hóa


			461



0,498



0,809



160



Siêu dẻo


			540



0,483



0,785



155



Poly





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9








1.2.1.4. Đá d max = 70mm [(40 ÷ 70)% cỡ 2x4 cm và (60 ÷ 30)% cỡ 4x7 cm ]



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mác bê tông





			


			


			


			150


			200


			250


			300


			350


			400


			450


			500


			600





			C314


			Xi măng


Cát vàng


Đá dăm


Nước



Phụ gia


			kg



m3


m3


lít


			184



0,566



0,920



154


			218



0,558



0,906



154


			255



0,550



0,893



154


			289



0,542



0,880



155


			325



0,533



0,866



155


			360



0,525



0,854



155


			398



0,516



0,838



155


			445



0,506



0,821



155



Dẻo hóa


			539



0,483



0,786



155



Siêu dẻo





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9








1.2.2. Độ sụt 2 ÷ 4 cm



1.2.2.1. Đá d max = 10mm (cỡ 0,5x1 cm)



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mác bê tông





			


			


			


			150


			200


			250


			300


			350


			400


			450


			500


			600





			C321


			Xi măng


Cát vàng


Đá dăm


Nước



Phụ gia


			kg



m3


m3


lít


			229



0,528



0,870



193


			273



0,518



0,854



193


			317



0,508



0,836



193


			361



0,498



0,820



193


			399



0,491



0,809



190


			441



0,480



0,792



190



Dẻo hóa


			477


0,476


0,785


185


Dẻo hóa


			490



0,485



0,797



170



Siêu dẻo


			558



0,475



0,784



160



Poly





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9








1.2.2.2. Đá d max = 20mm [(40 ÷ 70)% cỡ 0,5x1 cm và (60 ÷ 30)% cỡ 1x2 cm ]



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mác bê tông





			


			


			


			150


			200


			250


			300


			350


			400


			450


			500


			600





			C322


			Xi măng


Cát vàng


Đá dăm


Nước



Phụ gia


			kg



m3


m3


lít


			217



0,539



0,887



183


			259



0,528



0,871



183


			301



0,519



0,855



183


			341



0,509



0,839



183


			378



0,503



0,828



180


			407



0,500



0,824



175



Dẻo hóa


			438



0,496



0,818



170



Siêu dẻo


			490



0,485



0,797



170



Poly


			558



0,475



0,784



160



Poly





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9








1.2.2.3. Đá d max = 40mm [(40 ÷ 70)% cỡ 1x2 cm và (60 ÷ 30)% cỡ 2x4 cm ]



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mác bê tông





			


			


			


			150


			200


			250


			300


			350


			400


			450


			500


			600





			C323


			Xi măng


Cát vàng


Đá dăm


Nước



Phụ gia


			kg



m3


m3


lít


			205



0,549



0,890



172


			244



0,540



0,876



173


			284



0,530



0,861



173


			322



0,521



0,845



173


			363



0,512



0,830



173


			395



0,506



0,822



170


			438


0,496


0,806


170


Dẻo hóa


			475



0,491



0,798



165



Siêu dẻo


			558



0,475



0,772



160



Poly





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9








1.2.2.4. Đá d max = 70mm [(40 ÷ 70)% cỡ 2x4 cm và (60 ÷ 30)% cỡ 4x7 cm ]



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mác bê tông





			


			


			


			150


			200


			250


			300


			350


			400


			450


			500


			600





			C324


			Xi măng


Cát vàng


Đá dăm


Nước



Phụ gia


			kg



m3


m3


lít


			193



0,559



0,906



162


			229



0,550



0,893



162


			268



0,542



0,879



162


			304



0,532



0,865



163


			341



0,524



0,851



163


			372



0,519



0,842



160



Dẻo hóa


			412


0,509


0,827


160


Dẻo hóa


			461



0,498



0,809



160



Siêu dẻo


			540



0,483



0,785



155



Poly





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9








1.2.3. Độ sụt 6 ÷ 8 cm



1.2.3.1. Đá d max = 10mm (cỡ 0,5x1 cm)



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mác bê tông





			


			


			


			150


			200


			250


			300


			350


			400


			450


			500


			600





			C331


			Xi măng


Cát vàng


Đá dăm


Nước



Phụ gia


			kg



m3


m3


lít


			238



0,521



0,858



200


			283



0,511



0,842



200


			329



0,500



0,823



200


			374



0,490



0,806



200


			410



0,485



0,798



195



Dẻo hóa


			441



0,480



0,792



190



Dẻo hóa


			477



0,476



0,785



185



Siêu dẻo


			490



0,485



0,797



170



Poly


			558



0,475



0,784



160



Poly





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9








1.2.3.2. Đá d max = 20mm [(40 ÷ 70)% cỡ 0,5x1 cm và (60 ÷ 30)% cỡ 1x2 cm ]



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mác bê tông





			


			


			


			150


			200


			250


			300


			350


			400


			450


			500


			600





			C332


			Xi măng


Cát vàng


Đá dăm


Nước



Phụ gia


			kg



m3


m3


lít


			226



0,530



0,874



190


			269



0,521



0,858



190


			313



0,511



0,842



190


			356



0,501



0,825



190


			389



0,497



0,819



185



Dẻo hóa


			430



0,488



0,802



185



Dẻo hóa


			464



0,482



0,796



180



Siêu dẻo


			504



0,477



0,786



175



Poly


			558



0,475



0,784



160



Poly





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9








1.2.3.3. Đá d max = 40mm [(40 ÷ 70)% cỡ 1x2 cm và (60 ÷ 30)% cỡ 2x4 cm ]



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mác bê tông





			


			


			


			150


			200


			250


			300


			350


			400


			450


			500


			600





			C333


			Xi măng


Cát vàng


Đá dăm


Nước



Phụ gia


			kg



m3


m3


lít


			215



0,541



0,877



180


			256



0,531



0,863



180


			297



0,521



0,847



180


			337



0,512



0,831



180


			368



0,509



0,826



175



Dẻo hóa


			407



0,500



0,812



175



Dẻo hóa


			438



0,496



0,806



170



Siêu dẻo


			475



0,491



0,798



165



Siêu dẻo


			558



0,475



0,772



160



Poly





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9








1.2.3.4. Đá d max = 70mm [(40 ÷ 70)% cỡ 2x4 cm và (60 ÷ 30)% cỡ 4x7 cm ]



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mác bê tông





			


			


			


			150


			200


			250


			300


			350


			400


			450


			500


			600





			C334


			Xi măng


Cát vàng


Đá dăm


Nước



Phụ gia


			kg



m3


m3


lít


			203



0,551



0,894



170


			241



0,542



0,879



170


			281



0,532



0,864



170


			318



0,524



0,851



170


			358



0,515



0,836



170


			384



0,512



0,832



165



Dẻo hóa


			425


0,503


0,816


165


Dẻo hóa


			461



0,498



0,809



160



Siêu dẻo


			540



0,483



0,785



155



Poly





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9








1.2.4. Độ sụt 10 ÷ 12 cm



1.2.4.1. Đá d max = 10mm (cỡ 0,5x1 cm)



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mác bê tông





			


			


			


			150


			200


			250


			300


			350


			400


			450


			500


			600





			C341


			Xi măng


Cát vàng


Đá dăm


Nước



Phụ gia


			kg



m3



m3



lít


			238



0,521



0,858



200



Dẻo hóa


			283



0,511



0,842



200



Dẻo hóa


			329



0,500



0,823



200



Dẻo hóa


			374



0,490



0,806



200



Dẻo hóa


			420



0,478



0,789



200



Siêu dẻo


			441



0,480



0,792



190



Siêu dẻo


			477



0,476



0,785



185



Poly


			490



0,485



0,797



170



Poly


			558



0,475



0,784



160



Poly





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9








1.2.4.2. Đá d max = 20mm [(40 ÷ 70)% cỡ 0,5x1 cm và (60 ÷ 30)% cỡ 1x2 cm ]



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mác bê tông





			


			


			


			150


			200


			250


			300


			350


			400


			450


			500


			600





			C342


			Xi măng


Cát vàng


Đá dăm


Nước



Phụ gia


			kg



m3


m3


lít


			236



0,523



0,861



198


			280



0,513



0,845



198


			326



0,502



0,827



198


			370



0,492



0,811



198


			399



0,491



0,809



190



Dẻo hóa


			430



0,488



0,802



185



Siêu dẻo


			464



0,482



0,796



180



Siêu dẻo


			504



0,477



0,786



175



Poly


			558



0,475



0,784



160



Poly





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9








1.2.4.3. Đá d max = 40mm [(40 ÷ 70)% cỡ 1x2 cm và (60 ÷ 30)% cỡ 2x4 cm ]



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mác bê tông





			


			


			


			150


			200


			250


			300


			350


			400


			450


			500


			600





			C343


			Xi măng


Cát vàng


Đá dăm


Nước



Phụ gia


			kg



m3


m3


lít


			224



0,563



0,865



188


			267



0,522



0,849



189


			310



0,512



0,832



189


			352



0,503



0,816



189


			378



0,503



0,816



180



Dẻo hóa


			407



0,500



0,812



175



Siêu dẻo


			438



0,496



0,806



170



Siêu dẻo


			475



0,491



0,798



165



Siêu dẻo


			558



0,475



0,772



160



Poly





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9








1.2.4.4. Đá d max = 70mm [(40 ÷ 70)% cỡ 2x4 cm và (60 ÷ 30)% cỡ 4x7 cm ]



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mác bê tông





			


			


			


			150


			200


			250


			300


			350


			400


			450


			500


			600





			C344


			Xi măng


Cát vàng


Đá dăm


Nước



Phụ gia


			kg



m3


m3


lít


			212



0,543



0,881



178


			253



0,533



0,866



178


			294



0,523



0,850



178


			333



0,514



0,835



179


			358



0,515



0,836



170



Dẻo hóa


			384



0,512



0,832



165



Siêu dẻo


			425



0,503



0,816



165



Siêu dẻo


			461



0,498



0,809



160



Siêu dẻo


			540



0,483



0,785



155



Poly





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9








1.2.5. Độ sụt 14 ÷ 17 cm



1.2.5.1. Đá d max = 10mm (cỡ 0,5x1 cm)



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mác bê tông





			


			


			


			150


			200


			250


			300


			350


			400


			450


			500


			600





			C351


			Xi măng


Cát vàng


Đá dăm


Nước



Phụ gia


			kg



m3


m3


lít


			238



0,521



0,858



200



Siêu dẻo


			283



0,511



0,842



200



Siêu dẻo


			329



0,500



0,823



200



Siêu dẻo


			374



0,490



0,806



200



Siêu dẻo


			410



0,485



0,798



195



Siêu dẻo


			441



0,480



0,792



190



Poly


			477



0,476



0,785



185



Poly


			490



0,485



0,797



170



Poly


			558



0,475



0,784



160



Poly





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9








1.2.5.2. Đá d max = 20mm [(40 ÷ 70)% cỡ 0,5x1 cm và (60 ÷ 30)% cỡ 1x2 cm ]



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mác bê tông





			


			


			


			150


			200


			250


			300


			350


			400


			450


			500


			600





			C352


			Xi măng


Cát vàng


Đá dăm


Nước



Phụ gia


			kg



m3


m3


lít


			238



0,521



0,858



200



Dẻo hóa


			283



0,511



0,842



200



Dẻo hóa


			329



0,500



0,823



200



Dẻo hóa


			374



0,490



0,806



200



Dẻo hóa


			399



0,491



0,809



190



Siêu dẻo


			430



0,488



0,802



185



Poly


			464



0,482



0,796



180



Poly


			504



0,477



0,786



175



Poly


			558



0,475



0,784



160



Poly





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9








1.2.5.3. Đá d max = 40mm [(40 ÷ 70)% cỡ 1x2 cm và (60 ÷ 30)% cỡ 2x4 cm ]



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mác bê tông





			


			


			


			150


			200


			250


			300


			350


			400


			450


			500


			600





			C353


			Xi măng



Cát vàng



Đá dăm



Nước



Phụ gia


			kg



m3


m3


lít


			226



0,530



0,862



190



Dẻo hóa


			269



0,521



0,845



190



Dẻo hóa


			313



0,511



0,829



190



Dẻo hóa


			356



0,501



0,813



190



Dẻo hóa


			389



0,497



0,807



185



Siêu dẻo


			430



0,488



0,791



185



Siêu dẻo


			450



0,490



0,795



175



Poly


			475



0,491



0,798



165



Poly


			558



0,475



0,772



160



Poly





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9








1.2.5.4. Đá d max = 70mm [(40 ÷ 70)% cỡ 2x4 cm và (60 ÷ 30)% cỡ 4x7 cm ]



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mác bê tông





			


			


			


			150


			200


			250


			300


			350


			400


			450


			500


			600





			C354


			Xi măng


Cát vàng


Đá dăm


Nước



Phụ gia


			kg



m3


m3


lít


			222



0,534



0,868



186


			264



0,525



0,853



186


			307



0,515



0,835



186


			348



0,505



0,820



187


			368



0,509



0,826



175



Dẻo hóa


			395



0,506



0,822



170



Siêu dẻo


			425



0,503



0,816



165



Siêu dẻo


			461



0,498



0,809



160



Poly


			540



0,483



0,785



155



Poly





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9








1.2.6. Độ sụt 18 ÷ 22 cm



1.2.6.1. Đá d max = 20mm [(40 ÷ 70)% cỡ 0,5x1 cm và (60 ÷ 30)% cỡ 1x2 cm ]



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mác bê tông





			


			


			


			300


			350


			400





			C361


			Xi măng



Cát vàng



Đá dăm



Nước



Phụ gia


			kg



m3


m3


lít


			374



0,490



0,806



200



Siêu dẻo


			420



0,478



0,789



200



Siêu dẻo


			465



0,468



0,771



200



Siêu dẻo





			


			1


			2


			3








1.2.6.2. Đá d max = 40mm [(40 ÷ 70)% cỡ 1x2 cm và (60 ÷ 30)% cỡ 2x4 cm ]



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mác bê tông





			


			


			


			300


			350


			400





			C362


			Xi măng



Cát vàng



Đá dăm



Nước



Phụ gia


			kg



m3


m3


lít


			365



0,495



0,804



195



Siêu dẻo


			410



0,485



0,787



195



Siêu dẻo


			453



0,474



0,770



195



Siêu dẻo





			


			1


			2


			3








1.3. Cấp phối vữa bê tông sử dụng xi măng PCB 40 và xỉ hạt lò cao nghiền mịn S95


1.3.1. Độ sụt 12 ± 2 cm, đá d max = 20mm



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mác bê tông





			


			


			


			150


			200


			250


			300


			350


			400


			450





			C411


			Xi măng



Xi lò cao S95



Cát vàng



Đá dăm



Nước



Phụ gia


			kg



kg



m3


m3


lít


			178



76



0,667



0,742



173



Dẻo hóa


			198



85



0,628



0,757



169



Dẻo hóa


			225



97



0,604



0,754



170



Dẻo hóa


			248



106



0,586



0,751



172



Siêu dẻo


			273



117



0,564



0,757



171



Siêu dẻo


			300



128



0,548



0,749



169



Siêu dẻo


			329



140



0,526



0,743



172



Siêu dẻo





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7








1.3.2. Độ sụt 14 ± 2 cm, đá d max = 20mm



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mác bê tông





			


			


			


			200


			250


			300


			350


			400


			450


			500





			C412


			Xi măng



Xi lò cao S95



Cát vàng



Đá dăm



Nước



Phụ gia


			kg



kg



m3


m3


lít


			190



81



0,611



0,818



166



Dẻo hóa


			232



99



0,598



0,746



176



Dẻo hóa


			259



111



0,572



0,750



177



Siêu dẻo


			283



121



0,553



0,748



175



Siêu dẻo


			309



132



0,538



0,752



170



Siêu dẻo


			335



143



0,520



0,749



169



Siêu dẻo


			349



149



0,523



0,744



166



Siêu dẻo





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7








1.3.3. Độ sụt 16 ± 2 cm, đá d max = 20mm



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mác bê tông





			


			


			


			300


			350


			400


			450


			500





			C413


			Xi măng



Xi lò cao S95



Cát vàng



Đá dăm



Nước



Phụ gia


			kg



kg



m3


m3


lít


			266



114



0,556



0,788



171



Siêu dẻo


			287



123



0,537



0,780



178



Siêu dẻo


			320



137



0,521



0,756



179



Siêu dẻo


			345



148



0,522



0,752



160



Siêu dẻo


			362



155



0,518



0,745



147



Siêu dẻo





			


			1


			2


			3


			4


			5








1.3.4. Độ sụt 19 ± 1 cm, đá d max = 20mm



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mác bê tông





			


			


			


			400


			450


			500


			550





			C414


			Xi măng



Xi lò cao S95



Cát vàng



Đá dăm



Nước



Phụ gia


			kg



kg



m3


m3


lít


			322



131



0,529



0,743



168



Siêu dẻo


			346



148



0,519



0,736



160



Siêu dẻo


			366



156



0,501



0,733



167



Siêu dẻo


			375



161



0,500



0,730



132



Siêu dẻo





			


			1


			2


			3


			4








1.3.5. Độ xòe 60 - 70 cm, đá d max = 10mm



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mác bê tông





			


			


			


			350


			400


			450


			500


			550





			C415


			Xi măng



Xi lò cao S95



Cát vàng



Đá dăm



Nước



Phụ gia


			kg



kg



m3


m3


lít


			336



144



0,595



0,739



167



Siêu siêu dẻo


			372



160



0,579



0,717



166



Siêu siêu dẻo


			375



161



0,567



0,698



167



Siêu siêu dẻo


			393



168



0,537



0,702



172



Siêu siêu dẻo


			471



202



0,486



0,724



147



Siêu siêu dẻo





			


			1


			2


			3


			4


			5








2. BÊ TÔNG ĐẶC BIỆT



2.1. Bê tông chống thấm nước (E0000)



Định mức cấp phối vật liệu 1m3 bê tông có các mác và độ chống thấm M150-B2, M200-B4 (khi sử dụng xi măng PC30) và M250-B6, M300-B8 (khi sử dụng xi măng PC30, xi măng PC40 & PCB40), M400-B10 (khi sử dụng xi măng PC40 & PCB40) tính theo các mức tương ứng quy định trong 1.1 và 1.2 điểm 1 mục II và được điều chỉnh theo nguyên tắc và trị số như sau:



- Lượng xi măng tăng thêm 5%



- Lượng cát tăng thêm 12%



- Lượng đá giảm tương ứng với khối lượng xi măng và cát tăng lên.



Định mức cấp phối vữa bê tông sử dụng xi măng PCB40 và xỉ hạt lò cao nghiền mịn S95 không cần điều chỉnh vì các cấp phối này đã đạt độ chống thấm: M250-B10; M300-B10; M350- B10; M400-B12; M450-B12; M500-B12; M550-B12.



2.2. Bê tông cát mịn (F0000)



Định mức cấp phối vật liệu 1m3 bê tông sử dụng cát mịn (mô đun độ lớn ML = 1,5 ÷ 2,0) có các mác từ M300 trở xuống (khi sử dụng xi măng PC30, xi măng PC40 & PCB40) tính theo các mức tương ứng quy định trong 1.1 và 1.2 điểm 1 mục II và điều chỉnh theo nguyên tắc và trị số như sau:



- Lượng xi măng tăng thêm 5%



- Lượng cát giảm đi 12%



- Lượng đá tăng lên tương ứng với hiệu số khối lượng cát giảm và xi măng tăng.



2.3. Bê tông chịu uốn (sử dụng làm đường, sân bãi) (G0000)



Định mức cấp phối cho bê tông chịu uốn mác 150/25; 200/30; 250/35; 300/40; 350/45 tính theo mức cấp phối của bê tông các mác tương ứng quy định trong các bảng từ 1.1.1.1 ÷ 1.1.1.3; 1.1.2.1 ÷ 1.1.2.4 (khi sử dụng xi măng PC30) và các bảng từ 1.2.1.1 ÷ 1.2.1.3; 1.2.2.1 ÷ 1.2.2.4 (khi sử dụng xi măng PC40) và được điều chỉnh theo nguyên tắc và trị số như sau:



- Lượng xi măng tăng thêm 5%



- Lượng cát tăng thêm 12%



- Lượng đá giảm tương ứng với khối lượng cát và xi măng tăng.



2.4. Bê tông không co ngót (H0000)



Định mức cấp phối vật liệu 1m3 bê tông không co ngót cho các loại mác vữa tính theo định mức quy định trong 1.1 và 1.2 điểm 1 mục II được điều chỉnh theo nguyên tắc và trị số như sau:



- Lượng xi măng tăng thêm 5%



- Lượng phụ gia nở cần bổ sung trong cấp phối bê tông tùy vào độ sụt của bê tông và được tính trung bình bằng 6% lượng xi măng trong bảng định mức.



- Lượng cát giảm tương ứng với tổng khối lượng xi măng tăng và phụ gia pha thêm.



Chương VII



CÔNG TÁC BÊ TÔNG ĐÚC SẴN



SẢN XUẤT CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN



Thuyết minh và hướng dẫn áp dụng:



- Định mức sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn chỉ áp dụng cho các cấu kiện sản xuất tại hiện trường và được định mức cho ba nhóm công việc sau:



+ Đổ bê tông.



+ Gia công, lắp dựng cốt thép.



+ Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn.



- Công tác đổ bê tông các cấu kiện đúc sẵn được định mức theo phương thức sản xuất, cung cấp vữa (bằng máy trộn vữa, hệ thống trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm từ các cơ sở sản xuất tập trung) và biện pháp thi công phổ biến (bằng thủ công, bằng cần cẩu, bằng máy bơm bê tông).



- Công tác đổ bê tông các cấu kiện đúc sẵn bằng thủ công được định mức cho vữa bê tông sản xuất bằng máy trộn trại hiện trường. Trường hợp đổ bằng thủ công, trong đó vữa bê tông sản xuất bằng trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm thì hao phí nhân công nhân hệ số 0,6 và không tính hao phí máy trộn.



- Công việc gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn (gồm ván khuôn gỗ, ván khuôn kim loại) được tính cho 1m2 mặt bê tông cấu kiện cần sử dụng ván khuôn.


AG.11000  ĐỔ BÊ TÔNG ĐÚC SẴN BẰNG THỦ CÔNG (VỮA BÊ TÔNG SẢN XUẤT BẰNG MÁY TRỘN)



Thành phần công việc:


Chuẩn bị, trộn, đổ, đầm và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Tách, dọn và xếp cấu kiện vào vị trí quy định tại bãi sản xuất cấu kiện.



AG.11100  BÊ TÔNG CỌC, CỘT, CỌC CỪ



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cọc, cột


			Cọc cừ





			AG.111


			Bê tông cọc, cột


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,015


			1,015





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5





			AG.111


			Bê tông cọc cừ


			Nhân công 3,0/7


			công


			1,37


			2,44





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy trộn 250 l


			ca


			0,095


			0,095





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,180


			0,120





			


			10


			20








AG.11200  BÊ TÔNG XÀ DẦM


AG.11300  BÊ TÔNG PA NEN



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Xà dầm


			Pa nen





			


			


			


			


			


			3 mặt


			4 mặt





			AG.112


			Bê tông xà dầm


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,015


			1,015


			1,015





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,33


			1,73


			2,24





			AG.113


			Bê tông pa nen


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn 250 l


			ca


			0,095


			0,095


			0,095





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,180


			0,089


			0,089





			


			10


			10


			20








AG.11400  BÊ TÔNG TẤM ĐAN, MÁI HẮT, LANH TÔ, LÁ CHỚP, NAN HOA, CỬA SỔ TRỜI, CON SƠN, HÀNG RÀO, LAN CAN



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tấm đan, mái hắt, lanh tô


			Nan hoa


			Lá chớp


			Cửa sổ trời, con sơn


			Hàng rào, lan can





			AG.114


			Bê tông tấm đan, mái hắt, lanh tô, lá chớp, nan hoa, cửa sổ trời, con sơn, hàng rào, lan can


			Vật liệu


Vữa bê tông


Vật liệu khác


Nhân công 3/7


Máy thi công


Máy trộn 250l


			m3


%



công



ca


			1,015



0,5



1,93



0,095


			1,015



0,5



2,98



0,095


			1,015



0,5



2,18



0,095


			1,015



0,5



2,35



0,095


			1,015


0,5



2,15



0,095





			


			10


			20


			30


			40


			50








AG.11500-AG11600 BÊ TÔNG ỐNG CỐNG, ỐNG BUY



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Ống cống


			Ống buy (cm)





			


			


			


			


			


			D ≤ 70


			D > 70





			AG.115


			Bê tông ống cống


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,015


			1,015


			1,015





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5





			AG.116


			Bê tông ống buy


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,68


			2,04


			1,87





			


			


			Máy trộn 250 l


			ca


			0,095


			0,095


			0,095





			


			10


			10


			20








AG.11800  BÊ TÔNG BẢN MẶT CẦU, BẢN NGĂN BA LÁT, BÊ TÔNG KẾT CẤU CẦU KHÁC



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Bản mặt cầu


			Bản ngăn ba lát


			Kết cấu cầu khác





			AG.118


			Bê tông bản mặt cầu, bản ngăn ba lát


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,015


			1,015


			1,015





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			2,24


			2,49


			2,14





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn 250 l


			ca


			0,095


			0,095


			0,095





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,18


			0,18


			0,18





			


			10


			20


			30








AG.11900 BÊ TÔNG CỤC LẤP SÔNG, KHỐI CHẮN SÓNG CÁC LOẠI, THÙNG CHÌM



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cục lấp sông


			Khối chắn sóng các loại


			Thùng chìm





			AG.119


			Bê tông cục lấp sông, khối chắn sóng các loại, thùng chìm


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,015


			1,015


			1,015





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			1,0


			2,0





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,51


			1,92


			2,05





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn 250 l


			ca


			0,095


			0,095


			0,095





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,095


			0,095


			0,180





			


			10


			20


			30








AG.12000  ĐỔ BÊ TÔNG ĐÚC SẴN BẰNG MÁY (VỮA BÊ TÔNG TRỘN TẠI TRẠM TRỘN HIỆN TRƯỜNG HOẶC VỮA BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM)



AG.12200  BÊ TÔNG DẦM CẦU ĐỔ BẰNG XE BƠM BÊ TÔNG, CẨU CHUYỂN DẦM VỀ BÃI TRỮ



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, trộn, đổ, đầm và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Cẩu chuyển dầm từ vị trí đổ đến bãi trữ cự ly 200m, xếp dầm vào bãi trữ.



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Dầm I, T


			Dầm hộp


			Dầm bản





			AG.122


			Bê tông dầm cầu đổ bằng xe bơm bê tông, cẩu chuyển dầm về bãi trữ


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,015


			1,015


			1,015





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1


			1





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			2,27


			2,48


			1,58





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Xe bơm bê tông 50 m3/h


			ca


			0,035


			0,040


			0,035





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,180


			0,220


			0,160





			


			


			Máy đầm cạnh 1 kW


			ca


			0,270


			0,330


			0,240





			


			


			Cổng trục 60 t


			ca


			0,030


			0,036


			0,026





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5





			


			10


			20


			30








Ghi chú: Trường hợp cẩu chuyển dầm cầu Super T dài 38,3m thì sử dụng cổng trục 90t thay cho cổng trục 60t.



AG.13000  CÔNG TÁC GIA CÔNG, LẮP ĐẶT CỐT THÉP BÊ TÔNG ĐÚC SẴN



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, kéo, nắn, cắt, uốn sắt, hàn nối, đặt buộc và hàn cốt thép theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



AG.13100  CỐT THÉP CỘT, CỌC, CỪ, XÀ DẦM, GIẰNG



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 18


			> 18





			AG.131


			Cốt thép cột, cọc, cừ, xà dầm, giằng


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			1005


			1020


			1020





			


			


			Dây thép


			kg


			16,07


			9,280


			7,850





			


			


			Que hàn


			kg


			-


			4,7


			4,7





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			13,54


			7,19


			6,59





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			-


			1,133


			1,093





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,4


			0,32


			0,16





			


			11


			21


			31








AG.13200  CỐT THÉP PA NEN, TẤM ĐAN, HÀNG RÀO, CỬA SỔ, LÁ CHỚP, NAN HOA, CON SƠN



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Pa nen


			Tấm đan, hàng rào, cửa sổ, lá chớp, nan hoa, con sơn





			


			


			


			


			Đường kính cốt thép


			





			


			


			


			


			≤ 10 mm


			> 10 mm


			





			AG.132


			Cốt thép pa nen


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			1005


			1020


			1020





			


			


			Dây thép


			kg


			16,07


			9,280


			16,07





			AG.132


			Tấm đan, hàng rào, cửa sổ, lá chớp, nan hoa, con sơn


			Que hàn


			kg


			-


			4,62


			-





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			20,30


			12,09


			16,25





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			-


			2,127


			-





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,480


			0,320


			0,400





			


			11


			21


			31








AG.13300  CỐT THÉP ỐNG CỐNG, ỐNG BUY



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép ( mm)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 18


			> 18





			AG.133


			Cốt thép ống cống, ống buy


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			1005


			1020


			1020





			


			


			Dây thép


			kg


			16,07


			9,280


			7,850





			


			


			Que hàn


			kg


			-


			9,5


			9,5





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			22,59


			12,58


			10,48





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			-


			2,289


			2,209





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,400


			0,320


			0,160





			


			11


			21


			31








AG.13400  CỐT THÉP DẦM CẦU



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép ( mm)





			


			


			


			


			≤ 18


			> 18





			AG.134


			Cốt thép dầm cầu


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			1020


			1020





			


			


			Dây thép


			kg


			9,280


			7,850





			


			


			Que hàn


			kg


			5,083


			6,931





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			7,29


			3,88





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			1,225


			1,612





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,210


			0,140





			


			21


			31








Ghi chú: Trường sử dụng cổng trục để di chuyển lồng thép dầm cầu từ vị trí gia công vào bệ đúc vào bệ đúc thì bổ sung hao phí cổng trục 60T bằng 0,11ca/tấn.



AG.13510  CÁP THÉP DỰ ỨNG LỰC DẦM CẦU



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, làm sạch và khô ống luồn cáp, luồn, đo cắt và kéo cáp bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Kéo sau


			Kéo trước





			AG.135


			Cáp thép dự ứng lực dầm cầu


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Cáp thép


			kg


			1025


			1050





			


			


			Đá cắt


			viên


			6,70


			6,70





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			23,80


			20,40





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			0,140


			0,120





			


			


			Tời điện 5 t


			ca


			0,350


			0,300





			


			


			Máy cắt cáp 10 kW


			ca


			2,800


			2,200





			


			


			Máy luồn cáp 15 kW


			ca


			6,500


			-





			


			


			Máy bơm nước 20kW


			ca


			1,150


			-





			


			


			Máy nén khí 600m3/h


			ca


			0,750


			-





			


			


			Kích 250 t


			ca


			3,100


			2,800





			


			


			Kích 500 t


			ca


			3,100


			2,800





			


			


			Pa lăng xích 3 t


			ca


			4,200


			-





			


			


			Máy khác


			%


			1,5


			1,5





			


			11


			12








AG.13530  LẮP ĐẶT NEO CÁP DỰ ỨNG LỰC



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, kiểm tra, lắp đặt neo, bôi mỡ bảo vệ đầu neo, lắp chụp cốc nhựa, chèn, trát vữa không co ngót bảo vệ đầu neo theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. (Không phân biệt chiều cao).



Đơn vị tính: 1 đầu neo



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AG.135


			Lắp neo cáp dự ứng lực


			Vật liệu


			


			





			


			


			Đầu neo kéo


			cái


			1,000





			


			


			Côn nhựa


			cái


			1,000





			


			


			Cốc nhựa


			cái


			1,000





			


			


			Mỡ trung tính


			kg


			0,050





			


			


			Vữa không co ngót


			kg


			0,220





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,25





			


			31








Ghi chú: Công tác tháo đầu neo cáp được tính với định mức hao phí nhân công nhân hệ số 0,2.



AG.13550  CÁP THÉP DỰ ỨNG LỰC CỌC BÊ TÔNG 50x50CM (KÉO TRƯỚC)



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, cẩu lắp cuộn cáp vào lồng ra cáp, lắp nêm neo, nêm kích, rải và luồn cáp, đo cắt và kéo cáp bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AG.135


			Cáp thép dự ứng lực cọc bê tông 50x50cm (kéo trước)


			Vật liệu


			


			





			


			


			Cáp thép


			kg


			1.100





			


			


			Đá cắt


			viên


			4,810





			


			


			Khí gas


			kg


			6,084





			


			


			Ôxy


			chai


			3,082





			


			


			Nêm neo cáp


			bộ


			3,977





			


			


			Nêm kích


			bộ


			0,062





			


			


			Gỗ kê chèn


			m3


			0,013





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2





			


			


			Nhãn công 4,5/7


			công


			15,75





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Cần cẩu 16 t


			ca


			0,093





			


			


			Máy cắt cáp 10 kW


			ca


			2,800





			


			


			Hệ kích thủy lực 25 t


			ca


			0,280





			


			


			Máy khác


			%


			2





			


			51








Ghi chú: Hệ kích thủy lực 25T gồm máy bơm dầu kèm theo.



AG.13600  CỐT THÉP THÙNG CHÌM


Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép





			


			


			


			


			≤ 10mm


			≤ 18mm


			> 18mm





			AG.136


			Cốt thép thùng chìm


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			1.005


			1.020


			1.020





			


			


			Dây thép


			kg


			16,07


			9,280


			7,850





			


			


			Que hàn


			kg


			-


			4,820


			4,820





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			12,76


			10,59


			8,74





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			-


			1,120


			1,120





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,400


			0,320


			0,160





			


			10


			20


			30








AG.13700  CỐT THÉP KHỐI CHẮN SÓNG CÁC LOẠI



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép





			


			


			


			


			≤ 10mm


			≤ 18mm


			> 18mm





			AG.137


			Cốt thép khối chắn sóng các loại


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			1.005


			1.020


			1.020





			


			


			Dây thép


			kg


			16,07


			9,280


			7,850





			


			


			Que hàn


			kg


			-


			4,82


			4,82





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			13,97


			9,45


			7,61





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			-


			1,210


			1,210





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,400


			0,320


			0,160





			


			10


			20


			30








AG.20000  LẮP DỰNG TẤM TƯỜNG, TẤM SÀN, MÁI 3D-SG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, vệ sinh chân tường, trộn vữa rải lớp bê tông lót chân tường, cắt tấm 3D theo kích thước thiết kế, lắp dựng, buộc liên kết, xử lý các mối, khoét trổ lỗ cửa (nếu có), chống cố định tấm 3D, trộn vữa bê tông, phun vữa bê tông tường, trần, đổ bê tông sàn, mái; vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, hoàn thiện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật (công tác lắp đặt đường ống công trình, lắp đặt điện chưa tính trong định mức).



Công tác trát vữa xi măng áp dụng định mức trát tường, trần tại chương công tác hoàn thiện.


AG.21100  LẮP DỰNG TẤM TƯỜNG



Đơn vị tính: m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tấm tường 3D-SG chiều dày lõi mốp (xốp)





			


			


			


			


			5cm


			10cm


			15cm





			AG.211


			Lắp dựng tấm tường 3D-SG


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Tấm tường D5


			m2


			1,060


			-


			-





			


			


			Tấm tường D10


			m2


			-


			1,060


			-





			


			


			Tấm tường D15


			m2


			-


			-


			1,060





			


			


			Tấm lưới nối D5


			m


			2,260


			-


			-





			


			


			Tấm lưới nối D10


			m


			-


			2,260


			-





			


			


			Tấm lưới nối D15


			m


			-


			


			2,260





			


			


			Vữa bê tông đá 0.5x1 M100


			m3


			0,051


			0,051


			0,051





			


			


			Kẽm buộc 1mm


			kg


			0,0902


			0,0902


			0,0902





			


			


			Thép hình


			kg


			0,200


			0,200


			0,200





			


			


			Thép hộp 50x100


			m


			0,014


			0,014


			0,014





			


			


			Thép ống Φ42-49


			m


			0,069


			0,069


			0,069





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2,5


			2,5


			2,5





			


			


			Nhân công


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,78


			0,80


			0,82





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn 250 l


			ca


			0,012


			0,020


			0,020





			


			


			Máy bơm vữa 6 m3/h


			ca


			0,014


			0,014


			0,014





			


			


			Máy khác


			%


			3


			3


			3





			


			11


			21


			31








AG.21200  LẮP DỰNG TẤM SÀN



Đơn vị tính: m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tấm sàn 3D-SG





			


			


			


			


			chiều dày lõi mốp (xốp)





			


			


			


			


			5cm


			10cm


			15cm





			AG.212


			Lắp dựng tấm sàn 3D-SG


			Vật liệu 


			


			


			


			





			


			


			Tấm sàn D5


			m2


			1,060


			-


			-





			


			


			Tấm sàn D10


			m2


			-


			1,060


			-





			


			


			Tấm sàn D15


			m2


			-


			-


			1,060





			


			


			Tấm lưới nối D5


			m


			1,840


			-


			-





			


			


			Tấm lưới nối D10


			m


			-


			1,840


			-





			


			


			Tấm lưới nối D15


			m


			-


			-


			1,840





			


			


			Vữa bê tông đá 1x1 M200


			m3


			0,046


			0,046


			0,046





			


			


			Vữa bê tông đá 0.5x1 M100


			m3


			0,026


			0,026


			0,026





			


			


			Kẽm buộc 1mm


			kg


			0,061


			0,061


			0,061





			


			


			Gỗ ván


			m3


			0,0048


			0,0048


			0,0048





			


			


			Gỗ hộp


			m3


			0,0047


			0,0047


			0,0047





			


			


			Thép hình


			kg


			0,210


			0,210


			0,210





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2,5


			2,5


			2,5





			


			


			Nhân công


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,12


			1,15


			1,20





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn 250 l


			ca


			0,015


			0,015


			0,015





			


			


			Máy bơm vữa 6 m3/h


			ca


			0,008


			0,008


			0,008





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,004


			0,004


			0,004





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5





			


			11


			21


			31








AG.21300  LẮP DỰNG TẤM MÁI NGHIÊNG, CẦU THANG



Đơn vị tính: m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tấm mái 3D-SG





			


			


			


			


			chiều dày lõi mốp (xốp)





			


			


			


			


			5cm


			10cm


			15cm





			AG.213


			Lắp dựng tấm mái 3D-SG


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Tấm mái D5


			m2


			1,060


			-


			-





			


			


			Tấm mái D10


			m2


			-


			1,060


			-





			


			


			Tấm mái D15


			m2


			-


			-


			1,060





			


			


			Tấm lưới nối D5


			m


			1,840


			-


			-





			


			


			Tấm lưới nối D10


			m


			-


			1,840


			-





			


			


			Tấm lưới nối D15


			m


			-


			-


			1,840





			


			


			Vữa bê tông đá 1x1 M200


			m3


			0,046


			0,046


			0,046





			


			


			Vữa bê tông đá 0.5x1 M100


			m3


			0,026


			0,026


			0,026





			


			


			Kẽm buộc 1mm


			kg


			0,061


			0,061


			0,061





			


			


			Gỗ ván


			m3


			0,0048


			0,0048


			0,0048





			


			


			Gỗ hộp


			m3


			0,0056


			0,0056


			0,0056





			


			


			Thép hình


			kg


			0,210


			0,210


			0,210





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2,5


			2,5


			2,5





			


			


			Nhân công


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,40


			1,46


			1,48





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn 250 l


			ca


			0,016


			0,016


			0,016





			


			


			Máy bơm vữa 6 m3/h


			ca


			0,008


			0,008


			0,008





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,004


			0,004


			0,004





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5





			


			11


			21


			31








AG.22000  LẮP DỰNG TẤM TƯỜNG, TẤM SÀN, MÁI, CẦU THANG V-3D


Thành phần công việc:



Chuẩn bị, vệ sinh chân tường, cắt tấm V-3D theo kích thước thiết kế, lắp dựng, buộc liên kết, khoét trổ lỗ cửa (nếu có), chống cố định tấm V-3D, trộn vữa bê tông, phun vữa (2 mặt) bê tông tường, trần, đổ bê tông (2 mặt) sàn, mái; vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, hoàn thiện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



AG.22100  LẮP DỰNG TẤM TƯỜNG



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày lõi xốp (mm)





			


			


			


			


			30


			40


			60


			80





			


			


			


			


			Chiều dày 1 lớp vữa (mm)





			


			


			


			


			25


			30


			40


			50





			AG.221


			Lắp dựng tấm V-3D làm tường


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Tấm V-3D


			m2


			1,060


			1,060


			1,060


			1,060





			


			


			Kẽm buộc 1mm


			kg


			0,088


			0,088


			0,088


			0,088





			


			


			Vữa bê tông đá Dmax 0,5 M150


			m3


			0,062


			0,075


			0,101


			0,127





			


			


			Thép hình


			kg


			0,200


			0,200


			0,200


			0,200





			


			


			Thép hộp


			m


			0,018


			0,018


			0,018


			0,018





			


			


			Thép ống Φ42-49


			m


			0,069


			0,069


			0,069


			0,069





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2,5


			2,5


			2,5


			2,5





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,74


			0,78


			0,84


			0,87





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn 250 l


			ca


			0,024


			0,029


			0,04


			0,05





			


			


			Máy bơm vữa 6 m3/h


			ca


			0,017


			0,021


			0,028


			0,035





			


			


			Máy khác


			%


			3


			3


			3


			3





			


			10


			20


			30


			40








AG.22200  LẮP DỰNG TẤM SÀN



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày lõi xốp (mm)





			


			


			


			


			30


			40


			60


			80





			


			


			


			


			Chiều dày 1 lớp vữa (mm)





			


			


			


			


			35


			40


			50


			60





			AG.222


			Lắp dựng tấm V-3D làm sàn


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Tấm V-3D


			m2


			1,060


			1,060


			1,060


			1,060





			


			


			Kẽm buộc 1mm


			kg


			0,061


			0,061


			0,061


			0,061





			


			


			Vữa bê tông đá Dmax 0,5M200


			m3


			0,076


			0,087


			0,110


			0,133





			


			


			Thép hình


			kg


			0,210


			0,210


			0,210


			0,210





			


			


			Gỗ ván cầu công tác


			m3


			0,0012


			0,0012


			0,0012


			0,0012





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2,5


			2,5


			2,5


			2,5





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,08


			1,12


			1,21


			1,27





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn 250 l


			ca


			0,016


			0,018


			0,023


			0,028





			


			


			Máy bơm vữa 6 m3/h


			ca


			0,008


			0,010


			0,012


			0,015





			


			


			Máy đầm bàn 1,0 kW


			%


			0,004


			0,004


			0,004


			0,004





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			10


			20


			30


			40








AG.22300  LẮP DỰNG TẤM MÁI, CẦU THANG



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày lõi xốp (mm)





			


			


			


			


			30


			40


			60


			80





			


			


			


			


			Chiều dày 1 lớp vữa (mm)





			


			


			


			


			35


			40


			50


			60





			AG.223


			Lắp dựng tấm V-3D làm mái, cầu thang


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Tấm V-3D


			m2


			1,060


			1,060


			1,060


			1,060





			


			


			Kẽm buộc 1mm


			kg


			0,061


			0,061


			0,061


			0,061





			


			


			Vữa bê tông đá Dmax 0,5 M200


			m3


			0,076


			0,087


			0,110


			0,133





			


			


			Thép hình


			kg


			0,210


			0,210


			0,210


			0,210





			


			


			Gỗ ván cầu công tác


			m3


			0,0012


			0,0012


			0,0012


			0,0012





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2,5


			2,5


			2,5


			2,5





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,24


			1,40


			1,53


			1,57





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn 250 l


			ca


			0,016


			0,024


			0,026


			0,032





			


			


			Máy bơm vữa 6 m3/h


			ca


			0,008


			0,013


			0,013


			0,016





			


			


			Máy đầm bàn 1,0 kW


			%


			0,004


			0,004


			0,004


			0,004





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			10


			20


			30


			40








AG.22400  LẮP DỰNG LƯỚI THÉP V-3D TĂNG CƯỜNG GÓC TƯỜNG, SÀN, Ô CỬA, Ô TRỐNG, CẠNH TẤM, CẦU THANG



Đơn vị tính: 1m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AG.224


			Lắp dựng lưới thép V-3D tăng cường góc tường, sàn, ô cửa, ô trống, cạnh tấm, cầu thang


			Vật liệu



Lưới thép V-3D tăng cường


Kẽm buộc 1mm


Vật liệu khác


Nhân công 3,5/7


			m



kg



%



công


			1,030



0,044



1



0,07





			


			10








AG.22510  LẮP DỰNG TẤM SÀN C-DECK


Thành phần công việc:



Chuẩn bị, lắp dựng, tháo dỡ giáo công cụ, xà gồ. Lắp dựng và liên kết các tấm sàn, tháo dỡ tấm đáy đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 16


			≤ 50


			> 50





			AG.225


			Lắp dựng tấm sàn C-Deck


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Tấm sàn C-Deck


			m2


			100


			100


			100





			


			


			Giáo công cụ


			bộ


			0,340


			0,340


			0,340





			


			


			Xà gồ gỗ 80x100mm


			m


			13,050


			13,050


			13,050





			


			


			Xà gồ thép 3x50x50mm


			m


			1,440


			1,440


			1,440





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			6,63


			7,30


			7,98





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Vận thăng 0,8 t


			ca


			0,100


			-


			-





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,100


			0,108





			


			


			Cần cẩu 16 t


			ca


			0,100


			-


			-





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,100


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			0,108





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			11


			12


			13








AG.30000  CÔNG TÁC GIA CÔNG, LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÁN KHUÔN


AG.31000  VÁN KHUÔN GỖ



Hướng dẫn áp dụng:



- Gỗ ván, gỗ đà nẹp trong định mức là loại gỗ nhóm VII có kích thước tiêu chuẩn trong định mức sử dụng vật liệu.



- Vật liệu luân chuyển đã tính trong định mức, vật liệu làm biện pháp lắp dựng chưa tính trong định mức.



Thành phần công việc:



- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m



- Gia công, lắp dựng và tháo dỡ theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



AG.31100  VÁN KHUÔN PA NEN, CỌC, CỘT



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Pa nen


			Cọc, cột





			AG.311


			Ván khuôn pa nen


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Gỗ ván


			m3


			0,083


			0,083





			


			


			Gỗ đà nẹp


			m3


			0,018


			0,002





			AG.311


			Ván khuôn cọc, cột


			Đinh


			kg


			15,00


			10,00





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			29,7


			28,71





			


			11


			21








AG.31200  VÁN KHUÔN XÀ, DẦM



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AG.312


			Ván khuôn xà, dầm


			Vật liệu


			


			





			


			


			Gỗ ván


			m3


			0,083





			


			


			Gỗ nẹp, giằng chống


			m3


			0,210





			


			


			Đinh


			kg


			4,970





			


			


			Đinh đỉa


			cái


			30,00





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			31,76





			


			11








AG.31300  VÁN KHUÔN NẮP ĐAN, TẤM CHỚP



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AG.313


			Ván khuôn nắp đan,



tấm chớp


			Vật liệu


			


			





			


			


			Gỗ ván (cả nẹp)


			m3


			0,123





			


			


			Đinh


			kg


			16,00





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			25,62





			


			11








AG.32000  VÁN KHUÔN THÉP


Thành phần công việc:



Chuẩn bị, gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn thép theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



AG.32100  VÁN KHUÔN DẦM CẦU



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Loại dầm





			


			


			


			


			Dầm bản


			Dầm chữ T, I


			Dầm hộp





			AG.321


			Ván khuôn dầm cầu


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép tấm


			kg


			0,425


			0,510


			0,354





			


			


			Thép hình


			kg


			0,305


			0,396


			0,487





			


			


			Que hàn


			kg


			0,130


			0,165


			0,210





			


			


			Ôxy


			chai


			0,023


			0,018


			0,029





			


			


			Khí gas


			kg


			0,046


			0,036


			0,058





			


			


			Vật liệu khác


			%


			3


			3


			3





			


			


			Nhân công 4,5/7


			công


			0,45


			0,57


			0,63





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,030


			0,045


			0,055





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,002


			0,003


			0,004





			


			


			Tời điện 5 t


			ca


			-


			0,010


			0,020





			


			


			Cần cẩu 16 t


			ca


			-


			0,008


			-





			


			


			Máy khác


			%


			3


			1,5


			1,5





			


			11


			21


			31








AG.32200  VÁN KHUÔN CÁC LOẠI CẤU KIỆN KHÁC



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AG.322


			Ván khuôn các loại cấu kiện khác


			Vật liệu


			


			





			


			


			Thép tấm


			kg


			17,27





			


			


			Thép hình


			kg


			16,28





			


			


			Que hàn


			kg


			1,900





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			31,76





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,530





			


			


			Máy khác


			%


			5





			


			11








AG.32300  VÁN KHUÔN PA NEN, CỌC, CỘT



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Pa nen


			Cọc, cột





			AG.323


			Ván khuôn pa nen


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Thép tấm


			kg


			34,54


			34,54





			


			


			Thép hình


			kg


			16,75


			13,95





			AG.323


			Ván khuôn cọc, cột


			Que hàn


			kg


			1,470


			1,220





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			26,73


			25,84





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,410


			0,340





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5





			


			11


			21








AG.32500  VÁN KHUÔN NẮP ĐAN, TẤM CHỚP



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AG.325


			Ván khuôn nắp đan, tấm chớp


			Vật liệu


			


			





			


			


			Thép tấm


			kg


			23,03





			


			


			Thép hình


			kg


			13,68





			


			


			Que hàn


			kg


			1,200





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			23,06





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,330





			


			


			Máy khác


			%


			5





			


			11








AG.40000  LẮP DỰNG CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN


Thành phần công việc:



- Chuẩn bị kê đệm, lắp đặt cấu kiện vào vị trí, hoàn chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật.



- Vận chuyển vật liệu, cấu kiện trong phạm vi 30m.



AG.41000  LẮP CÁC LOẠI CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN BẰNG MÁY



AG.41100  LẮP CỘT



Đơn vị tính: 1 cái



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Trọng lượng cấu kiện (tấn)





			


			


			


			


			≤ 2,5


			≤ 5


			≤ 7


			> 7





			AG.411


			Lắp cột


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Dây thép


			kg


			0,520


			0,520


			0,520


			0,520





			


			


			Sắt đệm


			kg


			1,000


			1,000


			1,000


			1,000





			


			


			Gỗ chèn


			m3


			0,020


			0,020


			0,025


			0,025





			


			


			Ô xy


			chai


			0,200


			0,200


			0,200


			0,200





			


			


			Khí gas


			kg


			0,400


			0,400


			0,400


			0,400





			


			


			Que hàn


			kg


			1,000


			1,000


			1,000


			1,000





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			1,04


			1,17


			1,58


			1,69





			


			


			Máy thi công 


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 10 t


			ca


			0,050


			0,070


			0,090


			0,140





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,250


			0,250


			0,250


			0,250





			


			11


			21


			31


			41








AG.41200  LẮP XÀ DẦM, GIẰNG



Đơn vị tính: 1 cái



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Trọng lượng cấu kiện (tấn)





			


			


			


			


			≤ 1


			≤ 3


			≤ 5





			AG.412


			Lắp xà dầm, giằng


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Bu lông M 20x200


			cái


			4,000


			2,000


			2,000





			


			


			Sắt đệm


			kg


			2,600


			19,20


			19,20





			


			


			Que hàn


			kg


			1,200


			2,500


			2,500





			


			


			Ô xy


			chai


			0,300


			0,300


			0,300





			


			


			Khí gas


			kg


			0,600


			0,600


			0,600





			


			


			Gỗ chèn


			m3


			0,005


			0,040


			0,040





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,49


			0,93


			1,04





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 16 t


			ca


			0,060


			0,100


			0,130





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,300


			0,630


			0,630





			


			11


			21


			31








AG.41300  LẮP DẦM CẦU TRỤC



Đơn vị tính: 1 cái



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Dầm cầu trục





			


			


			


			


			Trọng lượng cấu kiện (tấn)





			


			


			


			


			≤ 3


			> 3





			AG.413


			Lắp dầm cầu trục


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Bu lông M20x500


			cái


			10,00


			10





			


			


			Que hàn


			kg


			2,000


			2





			


			


			Ô xy


			chai


			0,300


			0,3





			


			


			Khí gas


			kg


			0,600


			0,6





			


			


			Gỗ chèn


			m3


			0,040


			0,04





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5





			


			


			Nhân công 4,5/7


			công


			1,14


			1,36





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 16 t


			ca


			0,13


			0,2





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,500


			0,500





			


			11


			21








AG.41400  LẮP GIÁ ĐỠ MÁI CHỒNG DIÊM



Đơn vị tính: 1 cái



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AG.414


			Lắp giá đỡ mái chồng diêm, con sơn, cửa sổ, lá chớp, nan hoa, tấm đan


			Vật liệu


			


			





			


			


			Bu lông M18x20


			cái


			6,000





			


			


			Thép đệm


			kg


			2,600





			


			


			Que hàn


			kg


			2,000





			


			


			Ô xy


			chai


			0,200





			


			


			Khí gas


			kg


			0,400





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			1,47





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Cần cẩu 10 t


			ca


			0,050





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,500





			


			11








AG.41500  LẮP PA NEN, TẤM MÁI, MÁNG NƯỚC , MÁI HẮT



Đơn vị tính: 1 cái



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Pa nen


			Tấm mái


			Máng nước


			Mái hắt





			AG.415


			Lắp pa nen, tấm mái, máng nước, mái hắt


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Bu lông M20x1200


			cái


			-


			-


			-


			2,000





			


			


			Sắt đệm


			kg


			0,500


			0,500


			0,500


			-





			


			


			Que hàn


			kg


			0,720


			0,720


			0,720


			-





			


			


			Gỗ chèn


			m3


			0,005


			0,005


			0,005


			0,005





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,09


			0,10


			0,15


			0,27





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 10 t


			ca


			0,018


			0,019


			0,027


			0,050





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,180


			0,180


			0,180


			-





			


			11


			21


			31


			41








AG.41610  LẮP ĐẶT CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN TRỌNG LƯỢNG > 50KG BẰNG CẦN CẨU



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, lắp đặt cấu kiện vào vị trí bằng cần cẩu, căn chỉnh hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển cấu kiện trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1 cấu kiện



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AG.416


			Lắp đặt cấu kiện bê tông đúc sẵn trọng lượng > 50kg bằng cần cẩu


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,030





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Cần cẩu 6 t


			ca


			0,015





			


			10








AG.42100  LẮP ĐẶT CÁC LOẠI CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN BẰNG THỦ CÔNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, lắp đặt cấu kiện vào vị trí bằng thủ công, căn chỉnh hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển cấu kiện trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1 cái



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Trọng lượng cấu kiện (kg)





			


			


			


			


			≤ 25


			≤ 50





			AG.421


			Lắp các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng thủ công


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,035


			0,070





			


			11


			12








AG.52100  LAO LẮP DẦM CẦU BẰNG CẨU LAO DẦM BÊ TÔNG CÁC LOẠI


Thành phần công việc:



Chuẩn bị, lắp dựng, tháo dỡ đường trượt, di chuyển cẩu lao dầm vào vị trí; lao, lắp dầm vào đúng vị trí và hoàn chỉnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1 dầm



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dài dầm (m)





			


			


			


			


			12≤L<22


			22<L≤33


			33<L≤40





			AG.521


			Lao lắp dầm bê tông


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Ray P43


			kg


			4,620


			7,560


			9,240





			


			


			Tà vẹt gỗ 14x22x180


			thanh


			0,330


			0,590


			0,690





			


			


			Đinh crămpông


			cái


			1,230


			1,420


			1,670





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			8,97


			11,30


			13,69





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Cẩu lao dầm


			ca


			0,565


			0,712


			0,863





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			10


			20


			30








Ghi chú:



- Dầm bê tông được di chuyển từ vị trí bãi đúc đến vị trí lao lắp dầm bằng hệ thống xe goòng.



- Định mức lao lắp dầm cầu chưa bao gồm công tác lắp dựng và tháo dỡ thiết bị cẩu lao dầm.



AG.52200  DI CHUYỂN DẦM CẦU BÊ TÔNG CÁC LOẠI


Thành phần công việc:



Lắp đặt và tháo dỡ đường trượt, di chuyển dầm đến vị trí để lao lắp dầm cầu theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1dầm/10m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dài dầm (m)





			


			


			


			


			12≤L≤22


			22<L≤33


			33<L≤40





			AG.522


			Di chuyển dầm cầu bê tông


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Ray P43


			kg


			1,800


			2,500


			3,000





			


			


			Tà vẹt gỗ 14x22x180


			thanh


			0,180


			0,310


			0,360





			


			


			Đinh crămpông


			cái


			0,300


			0,370


			0,400





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,26


			0,29


			0,32





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Hệ thống xe goòng


			ca


			0,017


			0,018


			0,020





			


			10


			20


			30








Ghi chú:



- Định mức di chuyển dầm cầu chỉ tính cho trường hợp vận chuyển dầm bằng hệ thống xe goòng ở cự ly ≤1km.



- Hệ thống xe goong để di chuyển dầm bê tông bao gồm mô tơ điện và hệ thống con lăn bằng thép.



- Định mức di chuyển dầm cầu bê tông được tính toán cho mỗi lần di chuyển được 1 dầm.



AG.52300  LẮP CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN CẦU CẢNG


Thành phần công việc:



- Chuẩn bị kê đệm, lắp đặt cấu kiện vào vị trí, hoàn chỉnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



- Vận chuyển vật liệu, cấu kiện trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1 cái



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tấm bản


			Dầm


			Vòi voi





			


			


			


			


			Trọng lượng cấu kiện (tấn)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 15


			> 15


			≤ 15


			> 15


			≤ 10


			> 10





			


			Lắp cấu kiện bê tông đúc sẵn cầu cảng


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Que hàn


			kg


			2,00


			2,00


			4,00


			1,00


			3,00


			4,50


			6,00





			


			


			Xà nẹp


			bộ


			-


			-


			-


			1


			1


			-


			-





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			2,03


			4,03


			8,07


			4,03


			8,07


			5,36


			8,07





			AG.523


			Tấm bản


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			0,05


			0,07


			0,08


			0,25


			0,35


			0,05


			0,07





			AG.523


			Dầm


			Sà lan 200 t


			ca


			0,05


			0,07


			0,08


			0,25


			0,35


			0,05


			0,07





			


			


			Ca nô 150 cv


			ca


			0,01


			0,02


			0,02


			0,05


			0,07


			0,01


			0,02





			AG.523


			Vòi voi


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,5


			0,5


			1,00


			0,27


			0,8


			1,20


			1,60





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2


			2


			2





			


			11


			12


			13


			21


			22


			31


			32








AG.52400  LẮP DỰNG CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN CẦU CẢNG TRÊN ĐẢO


Thành phần công việc:



- Chuẩn bị kê đệm, lắp đặt cấu kiện vào vị trí, hoàn chỉnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



- Vận chuyển vật liệu, cấu kiện trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1 cái



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tấm bản


			Dầm


			Vòi voi





			


			


			


			


			Trọng lượng cấu kiện (tấn)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 15


			> 15


			≤ 15


			> 15


			≤ 10


			> 10





			


			Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn cầu cảng trên đảo


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Que hàn


			kg


			2,00


			2,00


			4,00


			1,00


			3,00


			4,50


			6,00





			


			


			Xà nẹp


			bộ


			-


			-


			-


			1


			1


			-


			-





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			2,44


			4,84


			9,68


			4,84


			9,68


			6,43


			9,68





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			0,057


			0,081


			0,092


			0,287


			0,403


			0,057


			0,081





			


			


			Sà lan 1000 t


			ca


			0,057


			0,081


			0,092


			0,287


			0,403


			0,057


			0,081





			AG.524


			Tấm bản


			Tàu kéo 250 cv


			ca


			0,012


			0,023


			0,023


			0,057


			0,081


			0,012


			0,023





			AG.524


			Dầm


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,575


			0,575


			1,150


			0,310


			0,920


			1,380


			1,840





			AG.524


			Vòi voi


			Máy phát điện 37,5 kVA


			ca


			0,575


			0,575


			1,150


			0,310


			0,920


			1,380


			1,840





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2


			2


			2





			


			11


			12


			13


			21


			22


			31


			32








AG.52500  LẮP DỰNG DẦM BẢN CẦU (18M<L<24M) BẰNG CẦN CẨU



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, đưa cẩu vào vị trí, nâng thử, cẩu dầm bằng phương pháp đấu 2 cẩu 40T vào vị trí lắp đặt, lắp đặt dầm theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1dầm



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Trên cạn


			Dưới nước





			AG.525


			Lắp dựng dầm bản cầu (18m<L<24m) bằng cần cẩu


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Gỗ kê


			m3


			0,026


			0,026





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5





			


			


			Nhân công 4,5/7


			công


			2,44


			2,93





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 40 t


			ca


			0,330


			0,380





			


			


			Sà lan 400 t


			ca


			-


			0,380





			


			


			Tàu kéo 150 cv


			ca


			-


			0,133





			


			


			Máy khác


			ca


			2


			2





			


			10


			20








Ghi chú:



- Trường hợp sử dụng thép tấm lót nền khi di chuyển cần cẩu thì bổ sung hao phí vật liệu thép tấm là 22,6kg và điều chỉnh hao phí nhân công, máy thi công nhân hệ số 1,1.



- Trường hợp sử dụng 1 cần cẩu để lắp đặt dầm có chiều dài L<18m thì định mức cần cẩu nhân với hệ số điều chỉnh k=0,7.



AG.52600  LẮP DỰNG DẦM I CẦU (24M<L<33M) CẦU BẰNG CẦN CẨU


Thành phần công việc:



Chuẩn bị, đưa cẩu vào vị trí, nâng thử, cẩu dầm vào vị trí lắp đặt bằng 2 cẩu 63T, lắp đặt dầm theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1dầm



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Trên cạn


			Dưới nước





			AG.526


			Lắp dựng dầm I cầu (24m<L<33m) bằng cần cẩu


			Vật liệu 


			


			


			





			


			


			Gỗ kê


			m3


			0,026


			0,026





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5





			


			


			Nhân công 4,5/7


			công


			3,79


			4,55





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 63 t


			ca


			0,577


			0,664





			


			


			Sà lan 600 t


			


			-


			0,664





			


			


			Tàu kéo 250 cv


			


			-


			0,232





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2





			


			10


			20








Ghi chú: Trường hợp sử dụng thép tấm lót nền khi di chuyển cần cẩu thì bổ sung thêm hao phí vật liệu thép tấm là 22,6kg và điều chỉnh hao phí nhân công, máy thi công nhân hệ số 1,1.



AG.52710  LẮP DỰNG DẦM CẦU SUPER-T BẰNG BẰNG CẦN CẨU


Thành phần công việc:



Chuẩn bị, đưa cẩu vào vị trí, nâng thử, cẩu dầm vào vị trí lắp đặt bằng 2 cẩu 80T, lắp đặt dầm theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1dầm



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Trên cạn


			Dưới nước





			AG.527


			Lắp dựng dầm cầu Super-T bằng cần cẩu


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Gỗ kê


			m3


			0,026


			0,026





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5





			


			


			Nhân công 4,5/7


			công


			4,40


			5,28





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 80 t


			ca


			0,670


			0,771





			


			


			Sà lan 800 t


			


			-


			0,771





			


			


			Tàu kéo 250 cv


			


			-


			0,270





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2





			


			10


			20








Ghi chú: Trường hợp sử dụng thép tấm lót nền khi di chuyển cần cẩu thì bổ sung thêm hao phí vật liệu thép tấm là 22,6kg và điều chỉnh hao phí nhân công, máy thi công nhân hệ số 1,1.



AG.52810  LẮP DỰNG DẦM CẦU SUPER-T BẰNG THIẾT BỊ NÂNG HẠ DẦM



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, nâng thử, đưa dầm vào vị trí lắp đặt bằng thiết bị nâng hạ dầm, lắp đặt dầm theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1dầm



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AG.528


			Lắp dựng dầm cầu Super-T bằng thiết bị nâng hạ dầm 90T trên cạn


			Vật liệu


			


			





			


			


			Gỗ kê


			m3


			0,040





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công 4,5/7


			công


			5,74





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Thiết bị nâng hạ dầm 90 t


			ca


			0,437





			


			


			Máy khác


			%


			2





			


			10








Ghi chú: Định mức chưa bao gồm công tác lắp dựng và tháo dỡ thiết bị nâng hạ dầm cầu.



AG.53300  NÂNG HẠ DẦM CẦU BẰNG CẦN CẨU


Thành phần công việc:



Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, thiết bị. Cẩu dầm lên phương tiện vận chuyển, hạ dầm từ phương tiện vận chuyển xuống vị trí phục vụ lắp đặt bằng đấu cẩu, neo buộc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1 dầm



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dài dầm L (m)





			


			


			


			


			18 ≤ L < 28


			28 ≤ L < 35


			35 ≤ L< 40





			AG.533


			Nâng hạ dầm cầu bằng máy


			Vật liệu


Gỗ kê



Vật liệu khác


Nhân công 4,0/7


Máy thi công


Cần cẩu 40 t



Cần cẩu 63 t


Cần cẩu 80 t



Máy khác


			m3


%



công



ca



ca



ca



%


			0,026



10



0,15



0,070



-



-



3


			0,032



10



0,22



-



0,100



-



3


			0,040



10



0,28



-



-



0,130



3





			


			10


			20


			30








AG.53400  VẬN CHUYỂN DẦM CẦU BẰNG XE CHUYÊN DỤNG


Thành phần công việc:



Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, thiết bị. Vận chuyển dầm từ vị trí lưu trữ đến vị trí lắp đặt.



Đơn vị tính: 1 dầm/100m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dài dầm L (m)





			


			


			


			


			18 ≤ L < 28


			28 ≤ L < 35


			35 ≤ L < 40





			AG.534


			Di chuyển dầm cầu bằng máy


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Gỗ kê


			m3


			0,013


			0,016


			0,020





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10


			10





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,12


			0,16


			0,18





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Ôtô đầu kéo 150 cv


			ca


			0,068


			-


			-





			


			


			Ôtô đầu kéo 200 cv


			ca


			-


			0,081


			-





			


			


			Ôtô đầu kéo 272 cv


			ca


			-


			-


			0,090





			


			


			Rơ moóc 30 t


			ca


			0,068


			-


			-





			


			


			Rơ moóc 60 t


			ca


			-


			0,081


			-





			


			


			Rơ moóc 100 t


			ca


			-


			-


			0,090





			


			10


			20


			30








Ghi chú: Trường hợp di chuyển dầm ngoài cự ly 100m thì định mức di chuyển 100m tiếp theo trong phạm vi ≤ 1km được tính bằng 30% mức hao phí máy thi công định mức trên.



AG.61000  LẮP KHỐI CHẮN SÓNG CÁC LOẠI VÀO VỊ TRÍ



Thành phần công việc:



Chuẩn bị phương tiện và thiết bị thi công, lắp khối chắn sóng vào đúng vị trí theo yêu cầu kỹ thuật.



Ghi chú: Định mức cẩu lắp khối chắn sóng (khối hộp, khối seabee, khối tetrapod, khối rakuna, khối bê tông phi kim đúc sẵn,...) vào vị trí tính cho điều kiện thi công bình thường có sóng ≤ cấp 3. Trường hợp cẩu lắp ở điều kiện sóng > cấp 3 đến cấp 4 hao phí nhân công, máy thi công điều chỉnh với hệ số 1,2. Điều kiện sóng > cấp 4 đến cấp 6 hao phí nhân công, máy thi công điều chỉnh nhân với hệ số 1,5.



AG.61100  LẮP KHỐI CHẮN SÓNG CÁC LOẠI ĐẶT TRÊN BỜ VÀO VỊ TRÍ BẰNG CẦN CẨU



Đơn vị tính: 1 cấu kiện



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Trọng lượng 1 cấu kiện (tấn)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 20


			≤ 30





			AG.611


			Lắp khối chắn sóng các loại đặt trên bờ vào vị trí bằng cần cẩu


			Nhân công 4,0/7 


			công


			0,42


			0,53


			0,64





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 16 t


			ca


			0,060


			-


			-





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			-


			0,077


			





			


			


			Cần cẩu 40 t


			ca


			-


			-


			0,091





			


			10


			20


			30








AG.61200  LẮP KHỐI CHẮN SÓNG CÁC LOẠI ĐẶT TRÊN PHƯƠNG TIỆN NỔI VÀO VỊ TRÍ BẰNG CẦN CẨU



Đơn vị tính: 1 cấu kiện



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Trọng lượng 1 cấu kiện (tấn)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 20


			≤ 30





			AG.612


			Lắp khối chắn sóng các loại đặt trên phương tiện nổi vào vị trí bằng cần cẩu


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,50


			0,63


			0,76





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 16 t


			ca


			0,067


			-


			-





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			-


			0,083


			-





			


			


			Cần cẩu 40 t


			ca


			-


			-


			0,111





			


			


			Sà lan 200 t


			ca


			0,067


			-


			-





			


			


			Sà lan 400 t


			ca


			


			0,083


			0,111





			


			


			Tàu kéo 150 cv


			ca


			0,022


			0,02739


			0,037





			


			


			Trạm lặn


			giờ


			0,125


			0,160


			0,200





			


			10


			20


			30








AG.62100  LẮP ĐẶT THÙNG CHÌM VÀO VỊ TRÍ



Thành phần công việc.



Hút nước làm nổi thùng tại khu vực tập kết, kéo thùng vào vị trí bằng tàu kéo, làm hố thế, kéo thùng vào vị trí bằng tời, cần cẩu đặt trên sà lan hỗ trợ. Bơm nước làm chìm thùng, thợ lặn căn chỉnh.



Đơn vị tính: 1 thùng



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Trọng lượng 1 thùng (tấn)





			


			


			


			


			≤ 200


			≤ 300


			> 300





			AG.621


			Lắp đặt thùng chìm vào vị trí


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Gỗ nhóm IV


			m3


			0,130


			0,130


			0,130





			


			


			Rọ thép


			cái


			1,000


			1,000


			1,000





			


			


			Cáp d20mm


			m


			18,75


			18,75


			18,75





			


			


			Đá hộc xếp rọ


			m3


			1,230


			1,230


			1,230





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1


			1





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			25,00


			35,00


			40,00





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Tời điện 5 t


			ca


			5,000


			7,000


			7,500





			


			


			Tàu kéo 360 cv


			ca


			0,500


			0,660


			0,660





			


			


			Sà lan 400 t


			ca


			2,500


			3,500


			3,750





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			2,500


			3,500


			3,750





			


			


			Ca nô 54 cv


			ca


			2,500


			3,500


			3,750





			


			


			Trạm lặn


			ca


			2,500


			3,500


			3,750





			


			


			Máy bơm nước 5,5 cv


			ca


			5,000


			8,000


			8,400





			


			10


			20


			30








AG.62200  VẬN CHUYỂN VÀ LẮP RÙA VÀO VỊ TRÍ


Thành phần công việc:



Chuẩn bị phương tiện và thiết bị thi công. Vận chuyển, lắp rùa vào đúng vị trí theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1 rùa



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AG.622


			Vận chuyển và lắp rùa vào vị trí


			Nhân công 3,0/7


			công


			5,000





			


			


			Thợ lặn 2/4


			giờ


			10,00





			


			


			Máy thi công:


			


			





			


			


			Cần cẩu 60 t


			ca


			0,500





			


			


			Sà lan 400 t


			ca


			0,500





			


			


			Tàu kéo 250 cv


			ca


			0,500





			


			10








AG.64000  BỐC XẾP, VẬN CHUYỂN KHỐI CHẮN SÓNG CÁC LOẠI



Thành phần công việc:



Chuẩn bị bãi tập kết, khối chắn sóng, cẩu các khối lên ôtô, cố định, vận chuyển đến nơi tập kết, dùng cẩu hạ xuống nơi qui định (công đoạn này chỉ áp dụng khi bãi đúc không đủ chứa khối xếp).



AG.64100  BỐC XẾP, VẬN CHUYỂN KHỐI CHẮN SÓNG CÁC LOẠI, CỰ LY ≤ 500m


Đơn vị tính: 1 cấu kiện



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cự ly vận chuyển ≤ 500 (m)





			


			


			


			


			Trọng lượng 1 cấu kiện (tấn)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 20


			≤ 30





			AG.641


			Bốc xếp, vận khối chắn sóng các loại


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,36


			0,36


			0,36





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 16 t


			ca


			0,040


			-


			-





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			-


			0,040


			-





			


			


			Cần cẩu 40 t


			ca


			-


			-


			0,040





			


			


			Ôtô thùng 10 t


			ca


			0,040


			-


			-





			


			


			Ôtô thùng 20 t


			ca


			-


			0,040


			-





			


			


			Ôtô thùng 32 t


			ca


			-


			-


			0,040





			


			10


			20


			30








AG.64200  BỐC XẾP, VẬN CHUYỂN KHỐI CHẮN SÓNG CÁC LOẠI, CỰ LY ≤ 1000m



Đơn vị tính: 1 cấu kiện



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cự ly vận chuyển ≤ 1000 (m)





			


			


			


			


			Trọng lượng 1 cấu kiện (tấn)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 20


			≤ 30





			AG.642


			Bốc xếp, vận chuyển khối chắn sóng các loại


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,45


			0,45


			0,45





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 16 t


			ca


			0,047


			-


			-





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			-


			0,047


			-





			


			


			Cần cẩu 40 t


			ca


			-


			-


			0,047





			


			


			Ôtô thùng 10 t


			ca


			0,047


			-


			-





			


			


			Ôtô thùng 20 t


			ca


			-


			0,047


			-





			


			


			Ôtô thùng 32 t


			ca


			-


			-


			0,047





			


			10


			20


			30








AG.64500  VẬN CHUYỂN TIẾP 1000M KHỐI CHẮN SÓNG CÁC LOẠI



Đơn vị tính: 1 cấu kiện



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Trọng lượng 1 cấu kiện (tấn)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 20


			≤ 30





			AG.645


			Vận chuyển tiếp 1000m khối chắn sóng các loại


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Ôtô thùng 10 t


			ca


			0,012


			-


			-





			


			


			Ôtô thùng 20 t


			ca


			-


			0,012


			-





			


			


			Ôtô thùng 32 t


			ca


			-


			-


			0,012





			


			10


			20


			30








Chương VIII



CÔNG TÁC GIA CÔNG, LẮP DỰNG CẤU KIỆN GỖ


Thành phần công việc:



Gia công và lắp dựng các cấu kiện gỗ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



AH.10000  GIA CÔNG VÌ KÈO



AH.11100  VÌ KÈO MÁI NGÓI



Đơn vị tính: 1m3 cấu kiện



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Khẩu độ vì kèo (m)





			


			


			


			


			≤6,9


			≤8,1


			≤9,0


			>9,0





			AH.111


			Gia công vì kèo mái ngói


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gỗ


			m3


			1,120


			1,120


			1,120


			1,120





			


			


			Bulông M16x330


			cái


			82,500


			71,000


			78,000


			50,000





			


			


			Đinh đỉa ɸ16x120


			cái


			42,500


			58,000


			49,000


			30,000





			


			


			Đinh mũ


			kg


			1,500


			1,000


			1,140


			0,600





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			8,11


			10,42


			10,71


			11,68





			


			11


			21


			31


			41








AH.11200  VÌ KÈO MÁI FIBRO XI MĂNG



Đơn vị tính: 1m3 cấu kiện



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Khẩu độ vì kèo (m)





			


			


			


			


			≤4


			≤5,7


			≤6,9





			AH.112


			Gia công vì kèo mái Fibro xi măng


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Gỗ


			m3


			1,120


			1,120


			1,120





			


			


			Bulông M12x250


			cái


			189


			180,500


			126





			


			


			Bulông M16x250


			cái


			1,580


			1,500


			1,200





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			8,44


			9,03


			9,76





			


			11


			21


			31








Đơn vị tính: 1m3 cấu kiện



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Khẩu độ vì kèo (m)





			


			


			


			


			≤8,1


			≤9


			>9





			AH.112


			Gia công vì kèo mái Fibro xi măng


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Gỗ


			m3


			1,120


			1,120


			1,120





			


			


			Bulông M12x250


			cái


			117,960


			51,000


			-





			


			


			Bulông M16x320


			cái


			7,000


			62,500


			60,500





			


			


			Bulông M16x250


			cái


			0,860


			0,780


			35,000





			


			


			Đinh mũ ɸ4x100


			kg


			-


			-


			0,650





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			10,63


			10,74


			11,54





			


			41


			51


			61








AH.12100  GIA CÔNG GIẰNG VÌ KÈO



Đơn vị tính: 1m3 cấu kiện



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Khẩu độ vì kèo ≤ 6,9m





			


			


			


			


			Theo thanh đứng gian giữa


			Theo thanh đứng gian đầu hồi





			AH.121


			Gia công giằng vì kèo


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Gỗ


			m3


			1,120


			1,120





			


			


			Bulông M12x200


			cái


			128,200


			140,000





			


			


			Bật sắt 3x30x250


			cái


			-


			40,000





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			10,12


			9,96





			


			11


			21








AH.12200  GIẰNG VÌ KÈO GỖ MÁI NẰM NGHIÊNG



Đơn vị tính: 1m3 cấu kiện



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Khẩu độ vì kèo (m)





			


			


			


			


			Theo mái gian giữa





			


			


			


			


			≤8,1


			≤9


			>9





			AH.122


			Gia công giằng vì kèo gỗ mái nằm nghiêng


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Gỗ


			m3


			1,120


			1,120


			1,120





			


			


			Bulông M12x250


			cái


			188,700


			180,000


			144,000





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			11,46


			11,20


			9,49





			


			11


			12


			13








Đơn vị tính: 1m3 cấu kiện



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Khẩu độ vì kèo (m)





			


			


			


			


			Theo mái gian đầu hồi





			


			


			


			


			≤8,1


			≤9


			>9





			AH.122


			Gia công giằng vì kèo gỗ mái nằm nghiêng


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Gỗ


			m3


			1,120


			1,120


			1,120





			


			


			Bulông M12x250


			cái


			191,000


			180,000


			162,500





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			11,38


			11,38


			11,13





			


			21


			22


			23








AH.12300  GIẰNG KÈO SẮT TRÒN



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Khẩu độ ≤15m





			AH.123


			Gia công giằng


			Vật liệu


			


			





			


			


			Sắt tròn


			kg


			1.020





			


			


			Bulông M12x200


			cái


			326,500





			


			


			Tăng đơ ɸ14


			cái


			16,350





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			36,13





			


			11








AH.13000  XÀ GỒ, CẦU PHONG GỖ



Đơn vị tính: 1m3 cấu kiện



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Xà gồ


			





			


			


			


			


			Mái thẳng


			Mái nối, mái góc


			Cầu phong





			AH.13


			Gia công xà gồ, cầu phong gỗ


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Gỗ


			m3


			1,100


			1,100


			1,100





			


			


			Đinh


			kg


			1,200


			1,200


			1,600





			


			


			Hắc ín


			kg


			1,300


			1,300


			-





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			3,97


			4,25


			3,87





			


			111


			121


			211








AH.20000  CÔNG TÁC LÀM CẦU GỖ



AH.21100  GIA CÔNG, LẮP DỰNG DẦM GỖ



Đơn vị tính: 1m3 cấu kiện



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dài cầu (m)





			


			


			


			


			≤6


			≤9


			>9





			AH.211


			Gia công, lắp dựng dầm gỗ


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Gỗ


			m3


			1,120


			1,120


			1,120





			


			


			Bulông M20x48


			cái


			1,500


			1,500


			1,500





			


			


			Đinh đỉa


			cái


			3,300


			3,300


			3,300





			


			


			Sắt hình


			kg


			21,000


			21,250


			21,250





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			2,12


			2,33


			2,56





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 6t


			ca


			0,078


			0,094


			0,120





			


			11


			21


			31








AH.21200  GIA CÔNG, LẮP DỰNG CÁC KẾT CẤU GỖ MẶT CẦU



Đơn vị tính: 1m3 cấu kiện



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Loại kết cấu





			


			


			


			


			Lan can


			Gỗ ngang mặt cầu


			Gỗ băng lăn


			Gỗ đà chắn bánh xe





			AH.212


			Gia công, lắp dựng các kết cấu gỗ mặt cầu


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gỗ


			m3


			1,130


			1,120


			1,120


			1,120





			


			


			Đinh 10mm


			kg


			4,310


			-


			-


			-





			


			


			Đinh đỉa


			cái


			-


			55


			273


			39,700





			


			


			Bulông M16


			cái


			37


			-


			-


			-





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			11,72


			3,78


			5,18


			9,24





			


			11


			21


			31


			41








AH.30000  CÔNG TÁC LẮP DỰNG KHUÔN CỬA VÀ CỬA CÁC LOẠI



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, đục tường, căn chỉnh, chèn trát, cố định, trát phẳng, lắp khuôn, cửa, phụ kiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



AH.31000  CÔNG TÁC LẮP DỰNG KHUÔN CỬA



Đơn vị tính: 1m cấu kiện



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Lắp khuôn cửa đơn


			Lắp khuôn cửa kép





			AH.31


			Lắp dựng khuôn cửa


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Vữa


			m3


			0,004


			0,006





			


			


			Bật sắt ɸ6


			cái


			2


			4





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,15


			0,22





			


			111


			211








AH.32000  CÔNG TÁC LẮP DỰNG CỬA CÁC LOẠI



Đơn vị tính: 1m2 cấu kiện



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Lắp cửa vào khuôn


			Lắp cửa không có khuôn





			AH.32


			Lắp dựng cửa


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Vữa


			m3


			-


			0,010





			


			


			Vật liệu khác


			%


			-


			5





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,25


			0,40





			


			111


			211








Chương IX



GIA CÔNG, LẮP DỰNG CẤU KIỆN SẮT THÉP



AI.10000  GIA CÔNG CẤU KIỆN SẮT THÉP


Thành phần công việc:



Chuẩn bị, lấy dấu, cắt tẩy, khoan lỗ, hàn,... Gia công cấu kiện thép theo yêu cầu kỹ thuật, xếp gọn thành phẩm, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



AI.11110  GIA CÔNG VÌ KÈO THÉP HÌNH KHẨU ĐỘ LỚN



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Khẩu độ (m)





			


			


			


			


			18 ÷ 24


			≤ 36


			> 36





			AI.111


			Gia công vì kèo thép khẩu độ lớn


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép hình


			kg


			860,0


			879,0


			898,0





			


			


			Thép tấm


			kg


			170,0


			150,0


			131,0





			


			


			Ô xy


			chai


			1,720


			1,590


			1,500





			


			


			Khí gas


			kg


			3,440


			3,180


			3,000





			


			


			Que hàn


			kg


			14,57


			13,19


			11,09





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			22,80


			19,87


			17,33





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			3,470


			3,140


			2,640





			


			


			Máy khoan 4,5 kW


			ca


			0,430


			0,400


			0,380





			


			


			Cần cẩu 10 t


			ca


			0,430


			0,350


			0,320





			


			


			Máy khác


			%


			1,0


			1,0


			1,0





			


			11


			12


			13








AI.11120  GIA CÔNG VÌ KÈO THÉP HÌNH KHẨU ĐỘ NHỎ


Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Khẩu độ (m)





			


			


			


			


			≤ 9


			≤ 12


			≤ 18





			AI.111


			Gia công vì kèo thép hình khẩu độ nhỏ


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép hình


			kg


			802,0


			810,0


			855,0





			


			


			Thép tấm


			kg


			230,0


			222,0


			175,0





			


			


			Ô xy


			chai


			2,820


			2,000


			1,620





			


			


			Khí gas


			kg


			5,640


			4,000


			3,240





			


			


			Que hàn


			kg


			15,54


			10,71


			9,620





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			29,75


			24,96


			22,69





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			3,700


			2,550


			2,290





			


			


			Máy khoan 4,5 kW


			ca


			2,739


			2,436


			1,350





			


			


			Cần cẩu 10 t


			ca


			0,722


			0,506


			0,345





			


			


			Máy khác


			%


			1,0


			1,0


			1,0





			


			21


			22


			23








AI.11130  GIA CÔNG  CỘT BẰNG THÉP HÌNH, CỘT BẰNG THÉP TẤM



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cột thép hình


			Cột thép tấm





			AI.111


			Gia công cột bằng thép hình


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Thép hình


			kg


			1005


			25,0





			


			


			Thép tấm


			kg


			22,00


			1025





			


			


			Ô xy


			chai


			1,590


			3,500





			


			


			Khí gas


			kg


			3,180


			7,000





			


			


			Que hàn


			kg


			5,040


			21,76





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5





			


			Gia công cột bằng thép tấm


			Nhân công 4,0/7


			công


			7,60


			14,80





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			1,200


			5,180





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,500


			1,250





			


			


			Máy khoan 4,5 kW


			ca


			1,500


			1,500





			


			


			Cần cẩu 10 t


			ca


			0,320


			0,380





			


			


			Máy khác


			%


			1,0


			1,0





			


			31


			32





			


			


			








AI.11200  GIA CÔNG GIẰNG MÁI, XÀ GỒ THÉP



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Giằng mái


			Xà gồ





			AI.112


			Gia công giằng mái


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Thép hình


			kg


			995,0


			1025





			


			


			Thép tấm


			kg


			30,73


			-





			


			


			Ô xy


			chai


			0,900


			0,232





			AI.112


			Gia công xà gồ thép


			Khí gas


			kg


			1,800


			0,460





			


			


			Que hàn


			kg


			4,200


			-





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			11,60


			5,62





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			1,0


			-





			


			11


			21








AI.11300  GIA CÔNG DẦM TƯỜNG, DẦM MÁI, DẦM CẦU TRỤC



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Dầm tường, dầm dưới vì kèo


			Dầm mái


			Dầm cầu trục





			AI.113


			Gia công dầm tường


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép hình


			kg


			811,43


			842,85


			964,53





			


			


			Thép tấm


			kg


			218,78


			186,60


			62,150





			


			


			Thép tròn


			kg


			0,950


			-


			-





			


			


			Que hàn


			kg


			17,220


			9,790


			20,160





			AI.113


			Gia công dầm mái


			Ô xy


			chai


			1,600


			0,930


			2,530





			


			


			Khí gas


			kg


			3,200


			1,860


			5,060





			


			


			Vật liệu khác


			%


			-


			-


			1





			AI.113


			Gia công dầm cầu trục


			Nhân công 4,0/7


			công


			19,25


			17,58


			15,83





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			4,100


			2,330


			4,800





			


			


			Máy khoan 4,5 kW


			ca


			0,500


			2,000


			0,040





			


			


			Cần cẩu 10 t


			ca


			0,170


			0,120


			0,270





			


			


			Máy nén khí 360 m3/h


			ca


			-


			-


			0,160





			


			


			Máy khác


			%


			-


			-


			10





			


			11


			21


			31








AI.11400  GIA CÔNG THANG SẮT, LAN CAN, CỬA SỔ TRỜI


Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thang sắt


			Lan can


			Cửa sổ trời





			AI.114


			Gia công thang sắt


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép hình


			kg


			618,4


			654,82


			1016,65





			


			


			Thép tấm


			kg


			-


			316,00


			3,050





			


			


			Thép tròn


			kg


			416,5


			61,400


			8,190





			AI.114


			Gia công lan can


			Que hàn


			kg


			24,500


			22,660


			11,610





			


			


			Ô xy


			chai


			0,480


			0,780


			0,190





			


			


			Khí gas


			kg


			0,960


			1,560


			0,380





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			20,73


			25,75


			26,95





			AI.114


			Gia công cửa sổ trời


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			6,150


			5,600


			2,950





			


			


			Máy khoan 4,5 kW


			ca


			1,750


			-


			5,640





			


			


			Máy cắt đột 2,8 kW


			ca


			-


			-


			11,29





			


			


			Máy khác


			%


			-


			-


			1





			


			11


			21


			31








AI.11500  GIA CÔNG HÀNG RÀO LƯỚI THÉP, CỬA LƯỚI THÉP, HÀNG RÀO SONG SẮT, CỬA SONG SẮT



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Hàng rào lưới thép


			Cửa lưới thép


			Hàng rào song sắt


			Cửa song sắt





			AI.115


			Gia công hàng rào lưới thép


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Thép hình


			kg


			13,00


			16,00


			5,000


			8,500





			


			


			Thép tròn


			kg


			0,700


			0,500


			16,50


			13,50





			AI.115


			Gia công cửa lưới thép.


			Lưới thép B40


			m2


			1,100


			1,100


			-


			0,700





			


			


			Que hàn


			kg


			0,420


			0,510


			0,650


			0,950





			AI.115


			Gia công hàng rào song sắt.


			Ô xy


			chai


			0,060


			0,070


			0,010


			0,010





			


			


			Khí gas


			kg


			0,120


			0,140


			0,020


			0,020





			AI.115


			Gia công cửa song sắt.


			Bản lề


			cái


			-


			1,500


			-


			1,500





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,82


			0,91


			1,05


			1,19





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,120


			0,140


			0,180


			0,270





			


			11


			21


			31


			41








AI.11600  GIA CÔNG CỬA SẮT, HOA SẮT



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, đo lấy dấu, cắt uốn, nắn sắt, hàn dính, hàn liên kết, mài dũa, tẩy ba via, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AI.116


			Gia công cửa sắt, hoa sắt


			Vật liệu


			


			





			


			


			Thép các loại


			kg


			1010





			


			


			Que hàn


			kg


			9,380





			


			


			Đá mài


			viên


			3,270





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			19,04





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			2,640





			


			


			Máy mài 2,7 kW


			ca


			2,210





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			2,210





			


			


			Máy khác


			%


			1,0





			


			10








AI.11700  GIA CÔNG CỔNG SẮT


Thành phần công việc:



Chuẩn bị, đo lấy dấu, cắt uốn, nắn sắt, hàn dính, hàn liên kết, mài dũa, tẩy ba via, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AI.117


			Gia công cổng sắt


			Vật liệu


			


			





			


			


			Thép các loại


			kg


			1010





			


			


			Que hàn


			kg


			15,23





			


			


			Đá mài


			viên


			5,320





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			20,00





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			5,080





			


			


			Máy mài 2,7 kW


			ca


			4,320





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			4,420





			


			


			Máy khác


			%


			1,0





			


			10








AI.11900  GIA CÔNG HỆ KHUNG DÀN, SÀN ĐẠO, SÀN THAO TÁC


Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Hệ khung dàn


			Hệ sàn đạo, Sàn thao tác





			AI.119


			Gia công hệ khung dàn, sàn đạo, sàn thao tác


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Thép hình


			kg


			654,82


			697,85





			


			


			Thép tấm


			kg


			316,00


			362,15





			


			


			Thép tròn


			kg


			61,400


			-





			


			


			Que hàn


			kg


			17,850


			19,320





			


			


			Ô xy


			chai


			1,700


			2,100





			


			


			Khí gas


			kg


			3,400


			4,200





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			19,88


			16,96





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			4,250


			4,600





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,400


			0,400





			


			


			Cần cẩu 10 t


			ca


			0,400


			0,270





			


			11


			12








Ghi chú: Trường hợp sử dụng hệ khung dàn, sàn đạo, sàn thao tác làm biện pháp thi công thì khấu hao vật liệu chính (thép hình, thép tấm, thép tròn) được phân bổ vào công trình tương ứng với thời gian sử dụng trong một tháng bằng 1,5%. Khấu hao vật liệu chính cho mỗi lần lắp dựng và tháo dỡ bằng 5%. Tổng khấu hao vật liệu chính vào công trình không vượt quá 70%.



AI.13100  GIA CÔNG CẤU KIỆN THÉP ĐẶT SẴN TRONG BÊ TÔNG


Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Khối lượng một cấu kiện (kg/cấu kiện)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 20


			≤ 50


			≤ 100


			≤ 200





			AI.131


			Gia công cấu kiện thép đặt sẵn trong bê tông


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Thép tấm


			kg


			825,0


			817,0


			787,0


			785,0


			695,0





			


			


			Thép tròn


			kg


			275,5


			273,0


			263,0


			259,0


			347,0





			


			


			Ô xy


			chai


			3,300


			2,980


			2,690


			2,450


			2,100





			


			


			Khí gas


			kg


			6,600


			5,960


			5,380


			4,900


			4,20





			


			


			Đá mài


			viên


			0,700


			0,650


			0,600


			0,550


			0,500





			


			


			Que hàn


			kg


			13,57


			12,26


			11,00


			10,16


			9,450





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			24,43


			20,76


			19,54


			18,34


			17,08





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			3,230


			2,920


			2,620


			2,420


			2,250





			


			


			Máy mài 2,7 kW


			ca


			1,550


			1,400


			1,290


			1,000


			0,950





			


			


			Máy khoan 2,5 kW


			ca


			1,550


			1,400


			1,290


			1,000


			0,950





			


			


			Máy khác


			%


			1


			1


			1


			1


			1





			


			11


			21


			31


			41


			51








AI.21100  GIA CÔNG CẤU KIỆN DẦM THÉP DÀN KÍN



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, lấy dấu, cắt, tẩy, khoan, doa lỗ,... Gia công cấu kiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật, lắp thử, tháo dỡ, xếp gọn thành phẩm, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



AI.21110  GIA CÔNG THANH MÁ HẠ, MÁ THƯỢNG, THANH ĐẦU DÀN, BẢN NÚT DÀN CHỦ CẦU THÉP



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Má hạ, má thượng, thanh đầu dàn


			Bản nút dàn chủ





			AI.211


			Gia công thanh má hạ, má thượng, thanh đầu dàn


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Thép hình


			kg


			635,25


			82,410





			


			


			Thép tấm


			kg


			407,95


			967,46





			


			


			Ô xy


			chai


			1,340


			2,840





			


			


			Khí gas


			kg


			2,680


			5,680





			


			


			Bulông


			cái


			15,870


			29,970





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5





			AI.211


			Gia công bản nút dàn chủ


			Nhân công 4,0/7


			công


			21,07


			26,45





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy khoan 4,5 kW


			ca


			3,590


			4,140





			


			


			Máy nén khí 240 m3/h


			ca


			1,980


			3,990





			


			


			Cần cẩu 10 t


			ca


			0,190


			0,430





			


			


			Máy khác


			%


			1


			1





			


			11


			12








AI.21120  GIA CÔNG THANH ĐỨNG, THANH TREO, THANH XIÊN


Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thanh đứng, thanh treo


			Thanh xiên





			AI.211


			Gia công thanh đứng, thanh treo


			Vật liệu 


			


			


			





			


			


			Thép hình


			kg


			497,03


			391,62





			


			


			Thép tấm


			kg


			542,84


			648,83





			


			


			Ô xy


			chai


			1,290


			1,560





			


			


			Khí gas


			kg


			2,580


			3,120





			


			


			Bulông


			cái


			20,440


			17,240





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5





			


			Gia công thanh xiên


			Nhân công 4,0/7


			công


			23,80


			21,88





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy khoan 4,5 kW


			ca


			3,590


			3,720





			


			


			Máy nén khí 240 m3/h


			ca


			1,980


			2,180





			


			


			Cần cẩu 10 t


			ca


			0,330


			0,280





			


			


			Máy khác


			%


			1


			1





			


			21


			22








AI.21130  GIA CÔNG HỆ LIÊN KẾT DỌC CẦU



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Liên kết dọc trên


			Liên kết dọc dưới





			AI.211


			Gia công hệ liên kết dọc trên


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Thép hình


			kg


			741,09


			693,77





			


			


			Thép tấm


			kg


			290,83


			339,31





			


			


			Ô xy


			chai


			0,950


			0,800





			


			


			Khí gas


			kg


			1,900


			1,600





			


			


			Bulông


			cái


			14,790


			16,880





			


			Gia công hệ liên kết dọc dưới


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			17,78


			17,05





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy khoan 4,5 kW


			ca


			3,090


			3,280





			


			


			Máy nén khí 240 m3/h


			ca


			2,280


			2,130





			


			


			Cần cẩu 10 t


			ca


			0,240


			0,190





			


			


			Máy khác


			%


			1


			1





			


			31


			32








AI.21140  GIA CÔNG DẦM DỌC, DẦM NGANG



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Dầm dọc


			Dầm ngang





			AI.211


			Gia công dầm dọc


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Thép hình


			kg


			411,39


			386,73





			


			


			Thép tấm


			kg


			631,41


			655,83





			


			


			Ô xy


			chai


			1,880


			2,000





			


			


			Khí gas


			kg


			3,760


			4,000





			


			


			Bulông


			cái


			19,54


			15,58





			


			Gia công dầm ngang


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			21,14


			21,35





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy khoan 4,5 kW


			ca


			3,990


			3,480





			


			


			Máy nén khí 240 m3/h


			ca


			2,760


			2,060





			


			


			Cần cẩu 10 t


			ca


			0,140


			0,180





			


			


			Máy khác


			%


			1


			1





			


			41


			42








Ghi chú:



- Dầm dọc gồm: Dầm dọc + liên kết với dầm ngang, liên kết dầm dọc.



- Dầm ngang gồm: Dầm ngang + liên kết với dàn chủ.



AI.21150  GIA CÔNG KẾT CẤU THÉP LAN CAN CẦU


Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Lan can cầu đường sắt


			Lan can cầu đường bộ





			AI.211


			Gia công kết cấu thép lan can cầu


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Thép hình


			kg


			834,0


			214,0





			


			


			Thép ống


			kg


			229,0


			836,0





			


			


			Que hàn


			kg


			9,500


			4,500





			


			


			Ô xy


			chai


			1,310


			1,660





			


			


			Khí gas


			kg


			2,620


			3,320





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			19,95


			15,51





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy khoan 4,5 kW


			ca


			1,800


			1,780





			


			


			Máy nén khí 240 m3/h


			ca


			0,890


			0,890





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			2,500


			1,500





			


			


			Máy khác


			%


			1


			1





			


			51


			52








AI.21200  GIA CÔNG CẤU KIỆN DẦM THÉP DÀN HỞ


Thành phần công việc:



Chuẩn bị, lấy dấu, cắt tẩy, khoan, doa lỗ.... Gia công cấu kiện theo yêu cầu kỹ thuật. Lắp thử, tháo dỡ, xếp gọn thành phẩm, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



AI.21210  GIA CÔNG THANH MÁ HẠ, MÁ THƯỢNG, THANH ĐẦU DÀN, BẢN NÚT DÀN CHỦ CẦU THÉP



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thanh má hạ, má thượng, thanh đầu dàn


			Bản nút dàn chủ





			AI.212


			Gia công thanh má hạ, thanh má thượng, thanh đầu dàn cầu thép


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Thép hình


			kg


			602,09


			95,45





			


			


			Thép tấm


			kg


			437,25


			954,74





			


			


			Ô xy


			chai


			1,990


			2,330





			


			


			Khí gas


			kg


			3,980


			4,660





			


			


			Bulông


			cái


			15,710


			40,140





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5





			


			Gia công bản nút dàn chủ cầu thép


			Nhân công 4,0/7


			công


			18,95


			26,52





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy khoan 4,5 kW


			ca


			3,590


			4,140





			


			


			Máy nén khí 240 m3/h


			ca


			1,890


			3,990





			


			


			Cần cẩu 10 t


			ca


			0,190


			0,430





			


			


			Máy khác


			%


			1


			1





			


			11


			12








AI.21220  GIA CÔNG THANH ĐỨNG, THANH TREO, THANH XIÊN


Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thanh đứng, thanh treo


			Thanh xiên





			AI.212


			Gia công thanh đứng, thanh treo


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Thép hình


			kg


			699,53


			593,45





			


			


			Thép tấm


			kg


			333,41


			443,07





			


			


			Ô xy


			chai


			1,410


			1,870





			


			


			Khí gas


			kg


			2,820


			3,740





			


			


			Bulông


			cái


			10,780


			14,040





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5





			


			Gia công



thanh xiên


			Nhân công 4,0/7


			công


			14,54


			17,87





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy khoan 4,5 kW


			ca


			1,780


			3,960





			


			


			Máy nén khí 240 m3/h


			ca


			0,850


			2,360





			


			


			Cần cẩu 10 t


			ca


			0,280


			0,230





			


			


			Máy khác


			%


			1


			1





			


			21


			22








AI.21230  GIA CÔNG HỆ LIÊN KẾT DỌC DƯỚI, DẦM DỌC, DẦM NGANG


Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Liên kết dọc dưới


			Dầm dọc


			Dầm Ngang





			AI.212


			Gia công hệ liên kết dọc dưới


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép hình


			kg


			695,88


			525,75


			447,79





			


			


			Thép tấm


			kg


			337,15


			522,25


			592,28





			


			


			Ô xy


			chai


			1,450


			4,590


			2,620





			


			


			Khí gas


			kg


			2,900


			9,180


			5,240





			


			


			Bulông


			cái


			9,710


			12,700


			15,190





			AI.212


			Gia công dầm dọc


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			18,86


			30,39


			22,46





			AI.212


			Gia công dầm ngang


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan 4,5 kW


			ca


			2,500


			4,760


			2,220





			


			


			Máy nén khí 240m3/h


			ca


			1,600


			2,520


			1,560





			


			


			Cần cẩu 10 t


			ca


			0,190


			0,150


			0,150





			


			


			Máy khác


			%


			1


			1


			1





			


			31


			32


			33








Ghi chú:



- Dầm dọc gồm: Dầm dọc + liên kết với dầm ngang, liên kết dầm dọc.



- Dầm ngang gồm: Dầm ngang + liên kết với dàn chủ.



AI.31100  GIA CÔNG VÌ THÉP GIA CỐ HẦM


Thành phần công việc:



Chuẩn bị, lấy dấu, cắt tẩy, khoan lỗ, hàn v.v... Gia công cấu kiện thép theo yêu cầu kỹ thuật, xếp gọn thành phẩm, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AI.311


			Gia công vì thép gia cố hầm


			Vật liệu


			


			





			


			


			Thép hình


			kg


			1.025





			


			


			Que hàn


			kg


			1,050





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			6,32





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy cắt đột 2,8 kW


			ca


			0,600





			


			


			Cần cẩu 16 t


			ca


			0,152





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			1,05





			


			


			Máy khác


			%


			1





			


			10








AI.31200  LẮP DỰNG VÌ THÉP GIA CỐ HẦM NGANG, HẦM ĐỨNG, HẦM NGHIÊNG


Thành phần công việc:



Chuẩn bị, đặt cấu kiện đúng vị trí, cố định cấu kiện và hoàn chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu, cấu kiện trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Hầm ngang


			Hầm đứng


			Hầm nghiêng





			AI.312


			Lắp dựng vì thép gia cố hầm


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép hình


			kg


			8,500


			9,500


			10,500





			


			


			Que hàn


			kg


			5,610


			7,060


			7,760





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1


			1





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			19,84


			22,56


			25,20





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			1,335


			1,680


			1,848





			


			


			Máy nâng thủy lực 135 cv


			ca


			0,180


			-


			-





			


			


			Tời điện 1,5 t


			ca


			-


			1,013


			1,125





			


			


			Máy khác


			%


			1


			1


			1





			


			10


			20


			30








AI.32100  GIA CÔNG, LẮP ĐẶT CHI TIẾT ĐẶT SẴN TRONG BÊ TÔNG HẦM NGANG, HẦM ĐỨNG, HẦM NGHIÊNG


Thành phần công việc:



Chuẩn bị, lấy dấu, cắt, hàn.... gia công chi tiết. Lắp đặt chi tiết đúng vị trí và hoàn chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu, cấu kiện trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Hầm ngang


			Hầm đứng


			Hầm nghiêng





			AI.321


			Gia công, lắp đăt chi tiết đặt sẵn trong bê tông


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép tấm


			kg


			1.100


			1.100


			1.100





			


			


			Ô xy


			chai


			1,500


			1,500


			1,500





			


			


			Khí gas


			kg


			3,000


			3,000


			3,000





			


			


			Que hàn


			kg


			5,920


			5,920


			5,920





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			27,60


			28,80


			30,24





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			1,410


			1,410


			1,410





			


			


			Máy nâng thủy lực 135 cv


			ca


			0,182


			-


			-





			


			


			Tời điện 1,5 t


			ca


			-


			1,013


			1,125





			


			10


			20


			30








AI.51100  GIA CÔNG KẾT CẤU THÉP DẠNG BÌNH, BỂ, THÙNG


Thành phần công việc:



Chuẩn bị, đo đánh dấu chi tiết trên vật liệu gia công, cắt, mài, nắn uốn, nắn chỉnh, hàn chịu lực, tổ hợp các bộ phận kết cấu theo đúng thiết kế; hoàn thiện gia công theo đúng yêu cầu; vận chuyển vật liệu, cấu kiện sau gia công trong phạm vi 150m.



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Bình, bể, thùng tháp dạng hình vuông, hình chữ nhật





			


			


			


			


			Thành bình bể


			Nắp bình bể


			Đáy bình bể





			AI.511


			Gia công kết cấu thép dạng bình, bể, thùng tháp


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép tấm


			kg


			1050


			1070


			1070





			


			


			Đá mài


			viên


			0,240


			0,260


			0,260





			


			


			Que hàn


			kg


			7,500


			8,500


			6,500





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			13,20


			16,80


			16,80





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt tôn 15 kW


			ca


			1,400


			1,500


			1,200





			


			


			Máy lốc tôn 5 kW


			ca


			1,400


			1,500


			1,200





			


			


			Máy mài 2,7 kW


			ca


			0,920


			0,850


			0,850





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			2,500


			2,830


			2,170





			


			


			Máy khác


			%


			1


			1


			1





			


			11


			12


			13








AI.52100  GIA CÔNG KẾT CẤU THÉP DẠNG BÌNH, BỂ, THÙNG, ỐNG THẲNG, CÔN, CÚT, TÊ, THẬP



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, đo đánh dấu chi tiết trên vật liệu gia công, cắt, mài, nắn uốn, nắn chỉnh, hàn chịu lực, tổ hợp các bộ phận kết cấu theo đúng thiết kế; hoàn thiện gia công theo đúng yêu cầu; vận chuyển vật liệu, cấu kiện sau gia công trong phạm vi 150m.



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Bình, bể, thùng tháp dạng hình trụ, phễu, ống


			Kết cấu dạng hình côn, cút, tê, thập





			


			


			


			


			Hình trụ


			Hình phễu


			Hình cong


			





			AI.521


			Gia công kết cấu thép dạng bình, bể, thùng tháp dạng hình trụ, phễu, ống, kết cấu dạng hình côn, cút, tê, thập


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Thép tấm


			kg


			1070


			1070


			1100


			1100





			


			


			Đá mài


			viên


			0,260


			0,350


			0,450


			0,750





			


			


			Que hàn


			kg


			10,500


			11,500


			14,000


			17,50





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			18,40


			22,40


			25,90


			29,75





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt tôn 15 kW


			ca


			1,560


			1,620


			1,800


			2,200





			


			


			Máy lốc tôn 5 kW


			ca


			1,560


			1,620


			1,800


			2,200





			


			


			Máy mài 2,7 kW


			ca


			0,800


			0,950


			1,150


			1,500





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			3,500


			3,830


			4,670


			5,830





			


			


			Máy khác


			%


			1


			1


			1


			1





			


			21


			22


			23


			31








AI.52200  GIA CÔNG CÁC KẾT CẤU THÉP KHÁC



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, lấy dấu, cắt tẩy, khoan lỗ, hàn v.v... Gia công cấu kiện thép theo yêu cầu kỹ thuật, xếp gọn thành phẩm, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Kết cấu thép





			


			


			


			


			Máng rót, máng chứa, phễu


			Vỏ bao che





			AI.522


			Gia công các kết cấu thép khác


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Thép tấm


			kg


			850,0


			830,0





			


			


			Thép hình


			kg


			200,0


			220,0





			


			


			Đá mài


			Viên


			0,370


			0,400





			


			


			Ô xy


			chai


			2,580


			2,750





			


			


			Khí gas


			kg


			5,160


			5,500





			


			


			Que hàn


			kg


			15,54


			16,17





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			17,92


			15,28





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			3,700


			3,850





			


			


			Máy mài 2,7 kW


			ca


			1,550


			1,680





			


			


			Máy khoan 2,5 kW


			ca


			1,550


			1,680





			


			


			Máy khác


			%


			1


			1





			


			21


			31








AI.60000  LẮP DỰNG CẤU KIỆN THÉP



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, cẩu lắp, đặt cấu kiện đúng vị trí, cố định cấu kiện và hoàn chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu, cấu kiện trong phạm vi 30m.



AI.61110  LẮP DỰNG CỘT THÉP



AI.61120  LẮP DỰNG VÌ KÈO THÉP



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cột thép các loại


			Vì kèo khẩu độ (m)





			


			


			


			


			


			≤ 18


			> 18





			AI.611


			Lắp cột thép


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Bu lông


			cái


			12,000


			15,00


			15,00





			


			


			Đinh tán ɸ22


			cái


			20,000


			10,00


			8,000





			


			


			Que hàn


			kg


			5,040


			5,880


			6,890





			


			


			Dây thép


			kg


			0,240


			0,500


			0,240





			AI.611


			Lắp vì kèo thép


			Thép hình


			kg


			1,000


			1,000


			1,490





			


			


			Gỗ chèn


			m3


			0,030


			0,040


			0,040





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1


			1





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			9,71


			5,20


			6,00





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 16 t


			ca


			0,320


			0,300


			-





			


			


			Cần cẩu 30 t


			ca


			-


			-


			0,250





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			1,200


			1,400


			1,640





			


			


			Máy khoan 4,5 kW


			ca


			0,900


			0,500


			0,400





			


			


			Máy nén khí 360m3/h


			ca


			0,250


			0,100


			0,100





			


			


			Máy khác


			%


			1


			1


			1





			


			11


			21


			22








AI.61130  LẮP DỰNG XÀ GỒ THÉP


AI.61140  LẮP DỰNG GIẰNG THÉP



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Xà gồ


			Giằng thép





			


			


			


			


			


			Đinh tán


			Bu lông





			AI.611


			Lắp dựng xà gồ thép


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Bu lông


			cái


			48,00


			54,00


			160,0





			


			


			Đinh tán ɸ20


			cái


			-


			108,0


			-





			


			


			Que hàn


			kg


			6,000


			-


			9,000





			AI.611


			Lắp dựng giằng thép


			Thép hình


			kg


			0,150


			0,150


			0,150





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1


			1





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			2,73


			21,58


			2,39





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 10 t


			ca


			0,338


			0,500


			0,338





			


			


			Máy khoan 4,5 kW


			ca


			-


			5,400


			-





			


			


			Máy nén khí 360m3/h


			ca


			-


			1,350


			-





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			2,000


			-


			3,000





			


			31


			41


			42








AI.61150  LẮP DỰNG DẦM TƯỜNG, DẦM CỘT, DẦM CẦU TRỤC



AI.61160  LẮP DỰNG DẦM CẦU TRỤC



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Dầm tường, dầm cột dầm cầu trục đơn


			Dầm cầu trục (kể cả tấm hãm, dàn hãm)





			AI.611


			Dầm tường cột, dầm cầu trục đơn


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Bu lông


			cái


			68,00


			27,00





			


			


			Que hàn


			kg


			5,460


			-





			


			


			Thép tròn


			kg


			1,160


			-





			


			


			Thép hình


			kg


			0,150


			-





			


			


			Đinh tán ɸ22


			cái


			-


			27,000





			AI.611


			Dầm cầu trục


			Gỗ chèn


			m3


			-


			0,030





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			6,15


			6,59





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 10 t


			ca


			0,412


			0,275





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			1,300


			-





			


			


			Máy khoan 4,5 kW


			ca


			-


			1,250





			


			


			Máy nén khí 360m3/h


			ca


			-


			0,338





			


			51


			61








AI.61170  LẮP SÀN THAO TÁC



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AI.611


			Lắp sàn thao tác


			Vật liệu


			


			





			


			


			Bu lông


			cái


			12,00





			


			


			Que hàn


			kg


			12,00





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			13,63





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Cần cẩu 10 t


			ca


			0,420





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			3,000





			


			71








AI.62100  LẮP DỰNG DẦM CẦU THÉP CÁC LOẠI



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, vận chuyển cấu kiện đến vị trí mố trụ, cẩu, lắp đặt cấu kiện đúng vị trí, cố định và hoàn chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Trên cạn


			Dưới nước





			AI.621


			Lắp dựng dầm cầu thép các loại


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Tà vẹt gỗ


			cái


			0,170


			0,170





			


			


			Bulông


			cái


			17,50


			17,85





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			16,60


			20,90





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 16 t


			ca


			0,100


			0,140





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			0,230


			0,280





			


			


			Phao thép 200 t


			ca


			-


			0,270





			


			


			Sà lan 400 t


			ca


			-


			0,270





			


			


			Canô 150 cv


			ca


			-


			0,050





			


			


			Tời điện 5 t


			ca


			1,350


			1,080





			


			


			Cổng trục 30 t


			ca


			0,370


			0,270





			


			


			Máy khác


			%


			1


			1





			


			11


			21








AI.63100  LẮP DỰNG CÁC LOẠI CỬA SẮT, CỬA KHUNG SẮT, KHUNG NHÔM


Thành phần công việc:



Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, căn chỉnh, lấy dấu, cố định, chèn trát theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cửa sắt xếp, cửa cuốn


			Cửa khung sắt, khung nhôm





			AI.631


			Lắp dựng các loại cửa sắt, cửa khung sắt, khung nhôm


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Xi măng


			kg


			1,200


			1,200





			


			


			Bật sắt d= 10mm


			cái


			-


			2





			


			


			Bật sắt 20x4x250


			cái


			2


			-





			


			


			Que hàn


			kg


			0,200


			-





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,47


			0,30





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,070


			-





			


			11


			21








AI.63200  LẮP DỰNG LAN CAN SẮT, HOA SẮT CỬA, VÁCH KÍNH KHUNG NHÔM



Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, căn chỉnh, lấy dấu, cố định, chèn trát theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Lan can sắt


			Hoa sắt cửa


			Vách kính khung nhôm





			


			


			


			


			


			


			Mặt tiền


			Trong nhà





			AI.632


			Lắp dựng lan can sắt, hoa sắt cửa, vách kính khung nhôm


			Vật liệu


Vữa



Bật sắt d=10mm


Que hàn


Vật liệu khác


Nhân công 4,0/7


Máy thi công


Máy hàn 23 kw


			m3


cái



kg



%



công



ca


			0,003



-



0,200



5



0,40



0,070


			0,002



2



-



5



0,20


-


			0,002



-



-



5



0,50


-


			0,002



-



-



5



0,30


-





			


			11


			21


			31


			32








AI.63300  LẮP DỰNG KẾT CẤU THÉP HỆ KHUNG DÀN, SÀN ĐẠO



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Trên cạn


			Dưới nước





			AI.633


			Lắp dựng kết cấu thép hệ khung dàn, sàn đạo


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Thép hình


			kg


			0,450


			0,650





			


			


			Bu lông


			cái


			12,00


			12,00





			


			


			Que hàn


			kg


			12,00


			16,60





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			9,50


			11,50





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 16 t


			ca


			0,270


			0,083





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			-


			0,120





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			3,000


			4,150





			


			


			Sà lan 200 t


			ca


			-


			0,120





			


			


			Sà lan 400 t


			ca


			-


			0,120





			


			


			Ca nô 150 cv


			ca


			-


			0,060





			


			11


			21








AI.63400  THÁO DỠ KẾT CẤU THÉP HỆ KHUNG DÀN, SÀN ĐẠO


Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Trên cạn


			Dưới nước





			AI.634


			Tháo dỡ kết cấu thép hệ khung dàn, sàn đạo


			Vật liệu 


			


			


			





			


			


			Ô xy


			chai


			1,500


			1,800





			


			


			Khí ga


			kg


			3,000


			3,600





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			5,70


			6,90





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 16 t


			ca


			0,160


			0,050





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			-


			0,070





			


			


			Sà lan 200 t


			ca


			-


			0,070





			


			


			Sà lan 400 t


			ca


			-


			0,070





			


			


			Ca nô 150 cv


			ca


			-


			0,040





			


			11


			21








AI.64100  LẮP ĐẶT ỐNG THÉP LUỒN CÁP DỰ ỨNG LỰC



Đơn vị tính: 1m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống luồn cáp (mm)





			


			


			


			


			≤ 80


			≤ 100


			≤ 150





			AI.641


			Lắp đặt ống thép luồn cáp dự ứng lực


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Ống thép luồn cáp


			m


			1,020


			1,020


			1,020





			


			


			Ống nối


			m


			0,060


			0,060


			0,060





			


			


			Thép lưới Φ6


			kg


			0,190


			0,190


			0,190





			


			


			Dây thép


			kg


			0,012


			0,015


			0,022





			


			


			Lưỡi cắt


			cái


			0,020


			0,025


			0,031





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,19


			0,21


			0,26





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt ống 5 kW


			ca


			0,025


			0,030


			0,036





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5





			


			11


			21


			31








AI.64200  LẮP ĐẶT CẤU KIỆN THÉP ĐẶT SẴN TRONG BÊ TÔNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị vận chuyển cấu kiện đã gia công đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 500m; lắp đặt cấu kiện vào vị trí, cân chỉnh, định vị cấu kiện đúng theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Khối lượng một cấu kiện (kg/cấu kiện)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 20


			≤ 50


			≤ 100


			≤ 200





			AI.642


			Lắp đặt cấu kiện thép đặt sẵn trong bê tông


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Que hàn


			kg


			3,870


			3,490


			3,140


			2,900


			2,300





			


			


			Thép tròn


			kg


			17,500


			14,870


			14,000


			13,100


			10,500





			


			


			Dây thép


			kg


			14,700


			12,490


			8,800


			7,350


			6,620





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			16,70


			14,20


			12,50


			9,20


			8,30





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			1,290


			1,160


			1,050


			0,970


			0,770





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			11


			21


			31


			41


			51








AI.65100  LẮP ĐẶT CÁC KẾT CẤU THÉP DẠNG BÌNH, BỂ, THÙNG, PHỄU, ỐNG THÉP, CÔN, CÚT, TÊ, THẬP



Thành phần công việc:



Chuẩn bị đo, đánh dấu sửa khuyết tật, gá lắp, cân chỉnh, hàn đính, hàn chịu lực, hoàn thiện công tác lắp đặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Kết cấu thép dạng hình vuông, hình chữ nhật


			Kết cấu thép dạng





			


			


			


			


			Thành bể


			Nắp bẻ


			Đáy bể


			Hình trụ, hình ống


			Hình phễu


			Hình côn, cút, tê, thập





			AI.651


			Lắp đặt các kết cấu thép dạng bình, bể, thùng, phễu, ống thép, côn, cút, tê, thập


			Vật liệu


Que hàn


Thép hình


Đá mài


Gỗ ván


Dầu bôi


Mỡ các loại


Vật liệu khác


			kg



kg



viên



m3


kg



kg



%


			9,74



9,40



0,280



0,010



4,500



3,500


1


			8,88



8,65



0,260



0,015



4,150



3,320



1


			13,44


7,54



0,250



0,015



4,150



3,250



1


			15,50



11,50


0,350


0,017


3,150


3,000



1


			17,40



14,50



0,400



0,020



4,200



3,500



1


			20,50



15,70



0,500



0,025



4,500



4,000



1





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			15,54


			14,76


			13,40


			17,50


			19,50


			22,50





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23kW


			ca


			2,320


			2,220


			3,200


			4,420


			4,970


			5,700





			


			


			Palăng xích 5t


			ca


			2,700


			2,570


			2,350


			2,950


			3,000


			3,500





			


			


			Tời điện 5t


			ca


			2,700


			2,570


			2,350


			2,950


			3,000


			3,500





			


			


			Máy mài 2,7kW


			ca


			2,700


			2,570


			2,350


			2,950


			3,000


			3,500





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			0,035


			0,035


			0,035


			0,040


			0,040


			0,050





			


			


			Máy khác


			%


			1


			1


			1


			1


			1


			1





			


			11


			12


			13


			21


			22


			23








AI.65300  LẮP DỰNG DÀN KHÔNG GIAN


Thành phần công việc:



Chuẩn bị, tổ hợp thanh dàn thành cụm dàn, cẩu lắp, đặt cấu kiện đúng vị trí, cố định cấu kiện và lắp dựng hoàn chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển cấu kiện trong phạm vi 50m.



(Hệ dàn giáo phục vụ lắp đặt dàn không gian (nếu có) chưa tính trong định mức)



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều cao đỉnh dàn ≤ 10m


			Chiều cao đỉnh dàn > 10m





			


			


			


			


			Dàn nút cầu


			Dàn nút hàn


			Dàn nút cầu


			Dàn nút hàn





			AI.653


			Lắp dựng dàn không gian


			Vật liệu:


			


			


			


			


			





			


			


			Thép hình


			kg


			1,300


			1,700


			1,600


			2,100





			


			


			Bulông cường độ cao M16-M50


			kg


			8,700


			8,700


			8,700


			8,700





			


			


			Que hàn


			kg


			7,980


			14,800


			8,400


			16,380





			


			


			Gỗ nhóm IV


			m3


			0,032


			0,032


			0,035


			0,035





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1


			1


			1





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			15,20


			15,47


			17,90


			18,20





			


			


			Máy thi công:


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 16 t


			ca


			0,220


			0,230


			-


			-





			


			


			Cần cẩu 25 t


			


			-


			-


			0,260


			0,280





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			1,900


			3,700


			2,000


			3,900





			


			


			Máy khác


			%


			1


			1


			1


			1





			


			11


			12


			21


			22








AI.65400  LẮP ĐẶT KẾT CẤU THÉP KHÁC



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Máng rót, máng chứa, phễu


			Vỏ bao che





			AI.654


			Lắp đặt kết cấu thép khác


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Que hàn


			kg


			11,350


			8,750





			


			


			Thép tấm


			kg


			8,500


			8,500





			


			


			Đá mài


			viên


			0,450


			0,370





			


			


			Gỗ ván


			m3


			0,025


			0,020





			


			


			Dầu bôi


			kg


			4,500


			4,500





			


			


			Mỡ các loại


			kg


			3,500


			3,500





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			15,32


			14,40





			


			


			Máy thi công:


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			2,950


			2,180





			


			


			Palăng xích 5 t


			ca


			0,950


			0,970





			


			


			Tời điện 5 t


			ca


			0,950


			0,970





			


			


			Máy mài 2,7 kW


			ca


			0,950


			0,970





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			0,120


			0,130





			


			


			Máy khác


			%


			1


			1





			


			21


			31








AI.65500  LẮP ĐẶT PHAO NEO CÁC LOẠI TRÊN BIỂN



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AI.655


			Lắp đặt phao neo các loại trên biển


			Vật liệu


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			1,400





			


			


			Xích rùa


			kg


			417,0





			


			


			Maní


			kg


			158,0





			


			


			Gioăng cao su


			kg


			1,140





			


			


			Mắt xoay


			kg


			0,280





			


			


			Que hàn


			kg


			4,200





			


			


			Thép ray hoặc I


			kg


			74,00





			


			


			Thép tấm


			kg


			67,00





			


			


			Thép hình


			kg


			1,500





			


			


			Tà vẹt gỗ


			kg


			0,030





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			2,40





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			1,000





			


			


			Máy phát điện 37,5 kVA


			ca


			1,000





			


			


			Sà lan 400 t


			ca


			0,470





			


			


			Tàu kéo 150 cv


			ca


			0,470





			


			


			Cần cẩu 60 t


			ca


			0,170





			


			


			Ca nô 12 cv


			ca


			0,700





			


			


			Máy khác


			%


			0,5





			


			10








AI.65600  LẮP ĐẶT BÍCH NEO TÀU TRÊN ĐẢO



Đơn vị tính: 1cái



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí






			Đơn vị


			Bích neo tàu





			


			


			


			


			≤ 5 tấn


			≤ 25 tấn





			AI.656


			Lắp đặt bích neo tàu trên đảo


			Vật liệu phụ


			


			


			





			


			


			Thép hình


			kg


			0,016


			0,019





			


			


			Thép tấm


			kg


			0,022


			0,027





			


			


			Bulông đầu T d=30


			kg


			0,012


			0,019





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			1,23


			1,54





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 5 t


			ca


			0,230


			0,250





			


			


			Máy phát điện 37,5 kVA


			ca


			0,100


			0,100





			


			


			Máy khác


			%


			1


			1





			


			10


			20








AI.65700  LẮP ĐẶT ĐỆM TỰA TÀU TRÊN ĐẢO



Đơn vị tính: 1bộ



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đệm tựa tàu





			


			


			


			


			≤ 1000 tấn


			≤ 500 tấn





			AI.657


			Lắp đặt đệm tựa tàu trên đảo


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Đệm cao su đúc


			cái


			4,000


			4,000





			


			


			Ma ní


			cái


			1,000


			1,000





			


			


			Thép tấm


			kg


			0,029


			0,018





			


			


			Thép tròn


			kg


			0,019


			0,018





			


			


			Xích treo đệm d=20


			kg


			0,007


			0,005





			


			


			Que hàn


			kg


			0,400


			0,400





			


			


			Ô xy


			chai


			0,067


			0,067





			


			


			Khí gas


			kg


			0,134


			0,134





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			1,24


			1,24





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 16 t


			ca


			0,350


			0,400





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,100


			0,100





			


			


			Máy phát điện 37,5 kVA


			ca


			0,100


			0,100





			


			


			Máy khác


			%


			1


			1





			


			10


			20








Chương X



CÔNG TÁC HOÀN THIỆN



AK.10000  CÔNG TÁC THI CÔNG MÁI



AK.11000  LỢP MÁI NGÓI



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m lên mái, lợp ngói, xây bờ nóc, bờ chảy, hoàn thiện đúng yêu cầu kỹ thuật.



AK.11100  LỢP MÁI NGÓI 22 viên/m2


AK.11200  LỢP MÁI NGÓI 13 viên/m2


Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Ngói 22v/m2


			Ngói 13v/m2





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 4


			≤ 16


			≤ 4


			≤ 16





			AK.111


			Lợp mái ngói 22v/m2


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Li tô 3x3


			m3


			0,426


			0,426


			0,302


			0,302





			


			


			Ngói


			viên


			2.260


			2.260


			1.339


			1.339





			


			


			Ngói bò


			viên


			27,00


			27,00


			27,00


			27,00





			


			


			Gạch chỉ


			viên


			62,00


			62,00


			62,00


			62,00





			


			


			Vữa xi măng


			m3


			0,23


			0,23


			0,23


			0,23





			AK.112


			Lợp mái ngói 13v/m2


			Đinh 6cm


			kg


			5,30


			5,30


			3,02


			3,02





			


			


			Dây thép


			kg


			2,55


			2,55


			2,55


			2,55





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			12,42


			13,7


			10,2


			11,22





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn 150 l


			ca


			0,032


			0,032


			0,032


			0,032





			


			


			Vận thăng 0,8 t


			ca


			-


			0,600


			-


			0,600





			


			10


			20


			10


			20








AK.11300  LỢP MÁI NGÓI 75 viên/m2


AK.11400  LỢP NGÓI ÂM DƯƠNG



Đơn vị tính: 100m2



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Ngói 75v/m2


			Ngói âm dương 80v/m2





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 4


			≤ 16


			≤ 4


			≤ 16





			AK.113


			Lợp m ái ngói



75v/m2


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Litô


			m3


			0,750


			0,750


			0,800


			0,800





			


			


			Ngói


			viên


			7.725


			7.725


			8.240


			8.240





			


			


			Ngói bò


			viên


			27,00


			27,00


			27,00


			27,00





			


			


			Gạch chỉ


			viên


			62,00


			62,00


			62,00


			62,00





			


			


			Vữa


			m3


			0,23


			0,23


			0,23


			0,23





			AK.114


			Lợp mái ngói âm dương


			Đinh 6 cm


			kg


			7


			7


			7


			7





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			15,59


			17,37


			15,90


			17,72





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn 150 l


			ca


			0,032


			0,032


			0,032


			0,032





			


			


			Vận thăng 0,8 t


			ca


			-


			0,600


			-


			0,600





			


			10


			20


			10


			20








AK.12000  LỢP MÁI, CHE TƯỜNG BẰNG FIBROXI MĂNG, TÔN TRÁNG KẼM, TẤM NHỰA



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, khoan, bắt vít, lợp mái che tường, tấm úp nóc, hoàn thiện đúng theo yêu cầu kỹ thuật



AK.12100  LỢP MÁI, CHE TƯỜNG FIBRO XI MĂNG (0,92 x 1,52m)



AK.12200  LỢP MÁI, CHE TƯỜNG TÔN MÚI



AK.12300  LỢP MÁI, CHE TƯỜNG TẤM NHỰA



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Fibrô ximăng


			Tôn múi


			Tấm nhựa





			


			


			


			


			


			Chiều dài ≤2m


			Chiều dài bất kỳ


			





			AK.121


			Lợp mái che tường bằng fibrô xi măng


			Vật liệu


Fibrôximăng


			m2


			129,5


			-


			-


			-





			AK.122


			Lợp mái che tường bằng tôn múi


			Tôn múi


			m2


			-


			133,5


			118,5


			-





			


			


			Tấm nhựa


			m2


			-


			-


			-


			132,5





			AK.123


			Lợp mái che tường



bằng tấm nhựa


			Đinh, đinh vít


			cái


			-


			320


			450


			300





			


			


			Móc sắt đệm


			cái


			280


			-


			-


			-





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			7,30


			6,40


			4,50


			5,12





			


			11


			21


			22


			31








AK.13100  DÁN NGÓI TRÊN MÁI NGHIÊNG BÊ TÔNG



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Ngói mũi hài 75v/m2


			Ngói 22v/m2





			AK.131


			Dán ngói


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Ngói


			viên


			-


			23,00





			


			


			Ngói mũi hài


			viên


			79,00


			-





			


			


			Vữa xi măng


			m3


			0,025


			0,025





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,385


			0,300





			


			10


			20








AK.20000  CÔNG TÁC TRÁT



Hướng dẫn áp dụng:



Trường hợp sử dụng vữa khô trộn sẵn đóng bao thay cho vữa thông thường (vữa trộn tại hiện trường xây dựng) thì hao phí nhân công và máy trộn vữa của các công tác trát sử dụng vữa thông thường được điều chỉnh nhân hệ số k=0,9.



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, trộn vữa, trát theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



AK.21000  TRÁT TƯỜNG



AK.21100  TRÁT TƯỜNG NGOÀI



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày trát (cm)





			


			


			


			


			1,0


			1,5


			2,0





			AK.211


			Trát tường ngoài


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Vữa xi măng


			m3


			0,012


			0,017


			0,023





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,22


			0,26


			0,32





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn 150 l


			ca


			0,002


			0,002


			0,003





			


			


			


			


			10


			20


			30








AK.21200  TRÁT TƯỜNG TRONG


Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày trát (cm)





			


			


			


			


			1,0


			1,5


			2,0





			AK.212


			Trát tường trong


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Vữa xi măng


			m3


			0,012


			0,017


			0,023





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,15


			0,20


			0,22





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn 150 l


			ca


			0,002


			0,002


			0,003





			


			10


			20


			30








Ghi chú: Nếu trát tường xây gạch rỗng thì định mức hao phí vữa tăng 10%



AK.21300÷AK.21400  TRÁT TƯỜNG XÂY BẰNG GẠCH KHÔNG NUNG BẰNG VỮA TRÁT BÊ TÔNG NHẸ



AK.21300  TRÁT TƯỜNG NGOÀI



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày trát (cm)





			


			


			


			


			0,5


			0,7


			1,0





			AK.213


			Trát tường ngoài


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Vữa trát bê tông nhẹ


			m3


			0,006


			0,008


			0,011





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,3


			0,3


			0,3





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,17


			0,20


			0,24





			


			10


			20


			30








AK.21400  TRÁT TƯỜNG TRONG



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày trát (cm)





			


			


			


			


			0,5


			0,7


			1,0





			AK.214


			Trát tường trong


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Vữa trát bê tông nhẹ


			m3


			0,006


			0,008


			0,011





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,3


			0,3


			0,3





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,12


			0,15


			0,17





			


			10


			20


			30








AK.21500÷AK.21600  TRÁT TƯỜNG XÂY GẠCH KHÔNG NUNG BẰNG VỮA THÔNG THƯỜNG


AK.21500  TRÁT TƯỜNG NGOÀI



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày trát (cm)





			


			


			


			


			1,0


			1,5


			2,0





			AK.215


			Trát tường ngoài


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Vữa xi măng


			m3


			0,012


			0,017


			0,023





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,24


			0,29


			0,35





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn 150 l


			ca


			0,002


			0,002


			0,003





			


			10


			20


			30








AK.21600  TRÁT TƯỜNG TRONG



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày trát (cm)





			


			


			


			


			1,0


			1,5


			2,0





			AK.216


			Trát tường trong


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Vữa xi măng


			m3


			0,012


			0,017


			0,023





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,17


			0,22


			0,24





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn 150 l


			ca


			0,002


			0,002


			0,003





			


			10


			20


			30








AK.22100  TRÁT TRỤ, CỘT, LAM ĐỨNG, CẦU THANG



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày trát (cm)





			


			


			


			


			1,0


			1,5


			2,0





			AK.221


			Trát trụ, cột, lam đứng, cầu thang


			Vật liệu


Vữa xi măng


Vật liệu khác


Nhân công 4,0/7


Máy thi công


Máy trộn 150 l


			m3


%



công



ca


			0,013



0,5



0,50



0,002


			0,018



0,5



0,52



0,003


			0,025



0,5



0,57



0,004





			


			10


			20


			30








Ghi chú:



Nếu phải bả lớp bám dính bằng xi măng lên bề mặt trước khi trát thì định mức vật liệu, nhân công ở bảng trên được nhân với hệ số KVL=1,25 và KNC= 1,10



AK.23000  TRÁT XÀ DẦM, TRẦN



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Xà dầm


			Trần





			AK.23


			Trát xà dầm, trần


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Vữa xi măng


			m3


			0,018


			0,018





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,35


			0,50





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy trộn 150 l


			ca


			0,003


			0,003





			


			110


			210








Ghi chú:



Nếu phải bả lớp bám dính bằng xi măng lên bề mặt trước khi trát thì định mức vật liệu, nhân công nói trên được nhân với hệ số KVL=1,25 và KNC= 1,10



AK.24000  TRÁT, ĐẮP PHÀO ĐƠN, PHÀO KÉP, GỜ CHỈ



Đơn vị tính: 1m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Phào đơn


			Phào kép


			Trát gờ chỉ





			AK.241


			Đắp phào đơn


			Vật liệu


			


			


			


			





			AK.242


			Đắp phào kép


			Vữa xi măng


			m3


			0,011


			0,013


			0,0025





			AK.243


			Trát gờ chỉ


			Vật liệu khác


			%


			1,5


			9,5


			9,5





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,2


			0,25


			0,12





			


			10


			10


			10








AK.25100  TRÁT SÊ NÔ, MÁI HẮT, LAM NGANG



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AK.251


			Trát sê nô, mái hắt, lam ngang


			Vật liệu


			


			





			


			


			Vữa xi măng


			m3


			0,012





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1,5





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,24





			


			10








AK.25200  TRÁT VẨY TƯỜNG CHỐNG VANG



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Trát vẩy tường chống vang





			AK.252


			Trát vẩy tường chống vang


			Vật liệu


			


			





			


			


			Vữa xi măng


			m3


			0,041





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1,5





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,31





			


			10








AK.26100  TRÁT GRANITÔ GỜ CHỈ, GỜ LỒI, ĐỐ TƯỜNG



Đơn vị tính: 1m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Trát gờ chỉ, gờ lồi, đố tường





			AK.261


			Trát granitô gờ chỉ, gờ lồi, đố tường


			Vật liệu


			


			





			


			


			Vữa lót


			m3


			0,002





			


			


			Đá trắng nhỏ


			kg


			1,411





			


			


			Bột đá


			kg


			0,705





			


			


			Xi măng trắng


			kg


			0,761





			


			


			Bột mầu


			kg


			0,011





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,32





			


			10








AK.26200  TRÁT GRANITÔ TAY VỊN CẦU THANG, TAY VỊN LAN CAN



AK.26300  TRÁT GRANITÔ THÀNH Ô VĂNG, SÊ NÔ, LAN CAN, DIỀM CHE NẮNG



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Trát tay vịn cầu thang, lan can dày 2,5 cm


			Trát thành ô văng, sê nô, diềm che nắng





			


			


			


			


			


			Dày 1cm


			Dày 1,5cm





			AK.262


			Trát granitô cầu thang, lan can


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Vữa lót


			m3


			0,016


			0,016


			0,016





			


			


			Đá trắng nhỏ


			kg


			19,14


			14,11


			16,62





			AK.263


			Trát granitô thành ô văng, sê nô, diềm che nắng


			Bột đá


			kg


			12,10


			7,050


			9,570





			


			


			Xi măng trắng


			kg


			8,420


			7,610


			8,020





			


			


			Bột mầu


			kg


			0,111


			0,106


			0,111





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			2,93


			1,09


			1,14





			


			10


			10


			20








AK.26400  TRÁT GRANITÔ TƯỜNG, TRỤ CỘT



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Trát tường


			Trát trụ, cột





			AK.264


			Trát granitô tường


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Vữa lót


			m3


			0,016


			0,016





			


			


			Đá trắng nhỏ


			kg


			16,62


			16,62





			


			


			Bột đá


			kg


			9,570


			9,570





			AK.264


			Trát granitô trụ cột


			Xi măng trắng


			kg


			8,020


			8,020





			


			


			Bột mầu


			kg


			0,111


			0,111





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,74


			1,77





			


			10


			20








AK.27000  TRÁT ĐÁ RỬA TƯỜNG, TRỤ, CỘT



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Trát tường


			Trát trụ, cột





			AK.271


			Trát đá rửa tường


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Vữa lót


			m3


			0,016


			0,016





			


			


			Đá trắng nhỏ


			kg


			15,10


			15,10





			


			


			Xi măng trắng


			kg


			8,800


			8,800





			


			


			Bột đá


			kg


			8,500


			8,500





			AK.272


			Trát đá rửa trụ, cột


			Bột mầu


			kg


			0,050


			0,050





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,48


			0,83





			


			10


			10








AK.27300  TRÁT ĐÁ RỬA, THÀNH Ô VĂNG, SÊ NÔ, LAN CAN, DIỀM CHẮN NẮNG



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Trát đá rửa thành ô văng, sê nô, lan can, diềm chắn nắng





			AK.273


			Trát đá rửa thành sênô, ô văng, lan can, diềm chắn nắng


			Vật liệu


			


			





			


			


			Vữa lót


			m3


			0,025





			


			


			Đá trắng nhỏ


			kg


			16,32





			


			


			Xi măng trắng


			kg


			8,900





			


			


			Bột đá


			kg


			8,700





			


			


			Bột mầu


			kg


			0,074





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			1,13





			


			10








AK.30000  CÔNG TÁC ỐP GẠCH, ĐÁ



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, trát lớp lót, cưa cắt gạch, ốp gạch, tráng mạch, đánh bóng lau chùi theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



AK.31000  CÔNG TÁC ỐP GẠCH


AK.31100  ỐP TƯỜNG, TRỤ, CỘT



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tiết diện gạch (m2)





			


			


			


			


			≤0,05


			≤0,06


			≤0,09


			≤0,16





			AK.311


			Ốp tường trụ, cột


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			m2


			1,010


			1,010


			1,010


			1,010





			


			


			Vữa lót


			m3


			0,013


			0,013


			0,013


			0,013





			


			


			Xi măng


			kg


			0,650


			0,700


			0,750


			0,800





			


			


			Xi măng trắng


			kg


			0,170


			0,160


			0,150


			0,140





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,48


			0,42


			0,39


			0,35





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt gạch 1,7 kW


			ca


			0,200


			0,200


			0,200


			0,200





			


			10


			20


			30


			40








Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Kích thước gạch (m2)





			


			


			


			


			≤0,25


			≤0,36


			≤0,40


			≤0,54





			AK.311


			Ốp tường trụ, cột


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			m2


			1,010


			1,010


			1,010


			1,010





			


			


			Vữa lót


			m3


			0,013


			0,013


			0,013


			0,013





			


			


			Xi măng


			kg


			0,850


			0,900


			1,000


			1,150





			


			


			Xi măng trắng


			kg


			0,120


			0,12


			0,120


			0,130





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,34


			0,32


			0,31


			0,29





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt gạch 1,7 kW


			ca


			0,200


			0,200


			0,200


			0,200





			


			50


			60


			70


			80








AK.31200  ỐP CHÂN TƯỜNG, VIỀN TƯỜNG, VIỀN TRỤ, CỘT



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tiết diện gạch (m2)





			


			


			


			


			≤ 0,036


			≤ 0,048


			≤ 0,06


			≤ 0,023





			AK.312


			Ốp chân tường, viền tường viền trụ, cột


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			m2


			1,010


			1,010


			1,010


			1,010





			


			


			Xi măng


			kg


			2,500


			2,500


			2,500


			2,500





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,45


			0,40


			0,38


			0,48





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt gạch 1,7 kW


			ca


			0,100


			0,100


			0,100


			0,100





			


			10


			20


			30


			40








Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tiết diện gạch (m2)





			


			


			


			


			≤ 0,045


			≤ 0,08


			≤ 0,075





			AK.312


			Ốp chân tường, viền tường, viền trụ, cột


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			m2


			1,010


			1,010


			1,010





			


			


			Xi măng


			kg


			2,500


			2,500


			2,500





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,42


			0,36


			0,37





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt gạch 1,7 kW


			ca


			0,100


			0,100


			0,100





			


			50


			60


			70








Ghi chú: Trường hợp ốp gạch vào các kết cấu phức tạp thì hao phí vật liệu gạch ốp được tăng thêm 1%.



AK.32000  CÔNG TÁC ỐP ĐÁ TỰ NHIÊN


AK.32100  ỐP ĐÁ GRANIT TỰ NHIÊN VÀO TƯỜNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, kiểm tra và xử lý để tạo phẳng bề mặt kết cấu trước khi ốp, xác định ô tuyến, kiểm tra sau khi ốp bằng máy trắc đạc lazer lever, định vị góc và tạo mạch đồng nhất bằng ke chữ thập, khoan lỗ (khoan vào kết cấu và vào đá), đặt móc treo, ốp đá chít mạch (bằng Silicon), đánh bóng bề mặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Có chốt bằng Inox


			Sử dụng keo dán





			AK.321


			Ốp đá granit tự nhiên vào tường


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Đá granít tự nhiên


			m2


			1,010


			1,010





			


			


			Móc inox


			cái


			11,00


			-





			


			


			Keo dán


			kg


			-


			4,700





			


			


			Silicon chít mạch


			kg


			0,280


			0,330





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,57


			0,48





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy cắt đá 1,7 kW


			ca


			0,250


			0,250





			


			


			Máy khác


			%


			10


			5





			


			10


			20








AK.32200  ỐP ĐÁ CẨM THẠCH, ĐÁ HOA CƯƠNG VÀO TƯỜNG



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tiết diện đá (m2)





			


			


			


			


			≤ 0,16


			≤ 0,25


			> 0,25





			AK.322


			Ốp đá cẩm thạch, đá hoa cương vào tường


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Đá


			m2


			1,010


			1,010


			1,010





			


			


			Vữa xi măng


			m2


			0,035


			0,035


			0,035





			


			


			Xi măng trắng


			kg


			0,35


			0,35


			0,25





			


			


			Móc sắt


			cái


			24


			16


			8





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2,5


			2,5


			2,5





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			1,04


			0,98


			0,91





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt đá 1,7 kW


			ca


			0,25


			0,25


			0,25





			


			


			Máy khác


			%


			10


			5


			5





			


			10


			20


			30








Ghi chú:



- Trường hợp ốp đá vào các kết cấu phức tạp khác thì hao phí vật liệu đá được tăng thêm 1%.



- Ốp đá granit, đá cẩm thạch, đá hoa cương vào cột, trụ hao phí nhân công nhân hệ số 1,25 so với định mức ốp đá vào tường tương ứng.



AK.40000  CÔNG TÁC LÁNG


Thành phần công việc:



Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, trộn vữa, láng vữa, đánh mầu theo đúng yêu cầu kỹ thuật



AK.41100  LÁNG NỀN, SÀN KHÔNG ĐÁNH MẦU



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (cm)





			


			


			


			


			2,0


			3,0





			AK.411


			Láng nền sàn không đánh mầu


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Vữa xi măng


			m3


			0,025


			0,035





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,068


			0,106





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy trộn 150 l


			ca


			0,004


			0,005





			


			10


			20








AK.41200  LÁNG NỀN, SÀN CÓ ĐÁNH MẦU



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (cm)





			


			


			


			


			2,0


			3,0





			AK.412


			Láng nền, sàn có đánh mầu


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Vữa xi măng


			m3


			0,025


			0,035





			


			


			Xi măng


			kg


			0,301


			0,301





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,091


			0,125





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy trộn 150 l


			ca


			0,004


			0,005





			


			10


			20








AK.42000  LÁNG SÊ NÔ, MÁI HẮT, MÁNG NƯỚC, BỂ NƯỚC, GIẾNG NƯỚC, GIẾNG CÁP, MƯƠNG CÁP, MƯƠNG RÃNH, HÈ



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Sê nô, mái hắt, máng nước dầy 1cm


			Bể nước, giếng nước, giếng cáp dầy 2 cm


			Mương cáp, mương rãnh dầy 1cm


			Hè dày 3cm





			AK.421


			Láng sê nô, mái hắt, máng nước


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa xi măng


			m3


			0,013


			0,025


			0,013


			0,035





			AK.422


			Láng bể nước, giếng nước, giếng cáp


			Xi măng


			kg


			-


			0,303


			-


			0,301





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			AK.423


			Láng mương cáp, mương rãnh


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,118


			0,142


			0,118


			0,135





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			AK.424


			Láng hè


			Máy trộn 150 l


			ca


			0,002


			0,004


			0,002


			0,005





			


			10


			10


			10


			10








AK.43000  LÁNG GRANITÔ NỀN SÀN, CẦU THANG



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Nền sàn


			Cầu thang





			AK.431


			Láng granitô nền sàn


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Đá trắng


			kg


			12,06


			16,50





			


			


			Bột đá


			kg


			5,628


			9,500





			AK.432


			Láng granitô



cầu thang


			Bột mầu


			kg


			0,071


			0,105





			


			


			Xi măng trắng


			kg


			5,656


			9,550





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			1,52


			2,77





			


			10


			10








AK.44000  LÁNG, GẮN SỎI NỀN, SÂN, HÈ ĐƯỜNG


Thành phần công việc:



Chuẩn bị, trộn vữa, láng vữa, gắn sỏi, chà rửa mặt láng theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày láng (cm)





			


			


			


			


			1,5


			2





			AK.441


			Láng gắn sỏi nền, sân, hè đường


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Sỏi hạt lớn


			kg


			30,00


			40,00





			


			


			Xi măng


			kg


			9,400


			12,50





			


			


			Bột đá


			kg


			6,500


			9,000





			


			


			Nẹp gỗ 10x20


			m


			0,500


			0,500





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1,5


			1,5





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,40


			0,45





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy trộn 150 l


			ca


			0,003


			0,003





			


			10


			20








AK.50000  CÔNG TÁC LÁT GẠCH, ĐÁ


Thành phần công việc:



Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, trộn vữa láng vữa, cắt gạch, đá, lát gạch, đá, miết mạch, lau chùi vệ sinh bề mặt, hoàn thiện công tác lát đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



AK.51000  CÔNG TÁC LÁT GẠCH



AK.51100  LÁT GẠCH CHỈ, GẠCH THẺ



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Lát gạch chỉ


			Lát gạch thẻ





			AK.511


			Lát gạch chỉ 



Lát gạch thẻ


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Gạch chỉ, gạch thẻ


			viên


			39


			45





			


			


			Vữa miết mạch


			m3


			0,0025


			0,0027





			


			


			Vữa lót


			m3


			0,025


			0,025





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,17


			0,20





			


			10


			20








AK.51200  LÁT NỀN, SÀN



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tiết diện gạch (m2)





			


			


			


			


			≤ 0,023


			≤ 0,04


			≤ 0,06


			≤ 0,09





			AK.512


			Lát nền, sàn


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			m2


			1,010


			1,010


			1,010


			1,010





			


			


			Vữa lót


			m3


			0,025


			0,025


			0,025


			0,025





			


			


			Xi măng


			kg


			0,850


			0,850


			0,850


			0,800





			


			


			Xi măng trắng


			kg


			0,240


			0,200


			0,180


			0,160





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,18


			0,18


			0,17


			0,17





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt gạch 1,7 kW


			ca


			0,030


			0,030


			0,030


			0,030





			


			10


			20


			30


			40








Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tiết diện gạch (m2)





			


			


			


			


			≤ 0,16


			≤ 0,25


			≤ 0,27


			≤ 0,36


			≤ 0,54





			AK.512


			Lát nền, sàn


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			m2


			1,010


			1,010


			1,010


			1,010


			1,010





			


			


			Vữa lót


			m3


			0,025


			0,025


			0,025


			0,025


			0,025





			


			


			Xi măng


			kg


			0,800


			0,750


			0,700


			0,650


			0,600





			


			


			Xi măng trắng


			kg


			0,120


			0,100


			0,100


			0,100


			0,100





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,15


			0,15


			0,15


			0,14


			0,12





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt gạch 1,7kW


			ca


			0,035


			0,040


			0,040


			0,040


			0,040





			


			50


			60


			70


			80


			90








Ghi chú:



Trường hợp lát gạch granite nhân tạo thì máy thi công được nhân hệ số 1,2 so với định mức tương ứng.



AK.52000  LÁT, DÁN GẠCH VỈ



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Lát gạch vỉ


			Dán gạch vỉ





			AK.521


			Lát gạch vỉ


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Gạch vỉ


			m2


			1,005


			1,005





			


			


			Vữa lót


			m3


			0,016


			-





			


			


			Xi măng


			kg


			0,850


			-





			AK.522


			Dán gạch vỉ


			Keo dán


			kg


			-


			0,500





			


			


			Xi măng trắng


			kg


			2,000


			2,000





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1,5





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,20


			0,22





			


			10


			10








AK.53000  LÁT BẬC TAM CẤP, BẬC CẦU THANG



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Bậc tam cấp


			Bậc cầu thang





			AK.531


			Lát bậc tam cấp


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Gạch


			m2


			1,050


			1,050





			


			


			Vữa xi măng


			m3


			0,025


			0,025





			


			


			Xi măng trắng


			kg


			0,150


			0,150





			AK.532


			Lát bậc cầu thang


			Vật liệu khác


			%


			1,5


			1,5





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,32


			0,41





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy cắt gạch 1,7 kW


			ca


			0,150


			0,200





			


			10


			10








AK.54000  LÁT GẠCH CHỐNG NÓNG



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Gạch 22x10,5x15 4 lỗ (cm)


			Gạch 22x15x10,5 6 lỗ (cm)


			Gạch 22x22x10,5 10 lỗ (cm)





			AK.541


			Gạch 22x10,5x15


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			40,00


			29,00


			21,00





			AK.542


			Gạch 22x15x10,5


			Vữa miết mạch


			m3


			0,008


			0,005


			0,006





			


			


			Vữa lót


			m3


			0,025


			0,025


			0,025





			AK.543


			Gạch 22x22x10,5


			Vật liệu khác


			%


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,20


			0,18


			0,17





			


			10


			10


			10








AK.55000  LÁT GẠCH SÂN, NỀN ĐƯỜNG, VỈA HÈ


Thành phần công việc:



Chuẩn bị dụng cụ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, trộn vữa, lát gạch, miết mạch đánh độ dốc theo yêu cầu kỹ thuật, bảo đảm an toàn giao thông, phần móng tính riêng.



AK.55100  LÁT GẠCH XI MĂNG



AK.55200  LÁT GẠCH LÁ DỪA



AK.55300  LÁT GẠCH XI MĂNG TỰ CHÈN



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Gạch xi măng


			Gạch lá dừa


			Gạch xi măng tự chèn





			


			


			


			


			


			


			Chiều dày (cm)





			


			


			


			


			


			


			3,5


			5,5





			AK.551


			Lát gạch xi măng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch xi măng


			m2


			1,010


			-


			-


			-





			


			


			Gạch lá dừa


			m2


			-


			1,010


			-


			-





			AK.552


			Lát gạch lá dừa


			Gạch xi măng tự chèn


			m2


			-


			-


			1,010


			1,010





			


			


			Vữa lót


			m3


			0,025


			0,025


			-


			-





			AK.553


			Lát gạch xi măng tự chèn


			Vữa miết mạch


			m3


			-


			0,003


			-


			-





			


			


			Xi măng


			kg


			0,080


			-


			-


			-





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,15


			0,16


			0,12


			0,13





			


			10


			10


			10


			20








AK.55400  LÁT GẠCH ĐẤT NUNG



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tiết diện gạch (m2)





			


			


			


			


			≤ 0,09


			≤ 0,122


			≤ 0,16





			AK.554


			Lát gạch đất



nung


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Gạch đất nung


			m2


			1,010


			1,010


			1,010





			


			


			Vữa lót


			m3


			0,026


			0,026


			0,026





			


			


			Xi măng


			kg


			2,000


			1,750


			1,500





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,145


			0,143


			0,139





			


			10


			20


			30








AK.56100  LÁT ĐÁ CẨM THẠCH, ĐÁ HOA CƯƠNG NỀN, SÀN



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tiết diện đá (m2)





			


			


			


			


			≤ 0,16


			≤ 0,25


			> 0,25





			AK.561


			Lát đá cẩm thạch, hoa cương


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Đá


			m2


			1,010


			1,010


			1,010





			


			


			Vữa xi măng


			m3


			0,025


			0,025


			0,025





			


			


			Xi măng trắng


			kg


			0,500


			0,350


			0,250





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1,000


			1,000


			1,000





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,35


			0,30


			0,26





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt gạch 1,7 kW


			ca


			0,150


			0,150


			0,150





			


			10


			20


			30








Ghi chú:



Lát đá cẩm thạch, đá hoa cương bậc tam cấp, bậc cầu thang hao phí nhân công nhân hệ số 1,3 so với định mức lát đá nền sàn tương ứng.


AK.56200  LÁT ĐÁ BẬC TAM CẤP, BẬC CẦU THANG, MẶT BỆ CÁC LOẠI (BỆ BẾP, BỆ BÀN, BỆ LAVABO...)



Đơn vị tính: 1 m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Bậc tam cấp


			Bậc cầu thang


			Mặt bệ các loại





			AK.562


			Lát đá bậc tam cấp, bậc cầu thang, mặt bệ các loại.


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Đá granít tự nhiên


			m2


			1,050


			1,050


			1,050





			


			


			Vữa xi măng


			m3


			0,025


			0,025


			0,025





			


			


			Xi măng trắng


			kg


			0,150


			0,150


			0,150





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,32


			0,35


			0,43





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt gạch 1,7 kW


			ca


			0,200


			0,200


			0,3500





			


			10


			20


			30








AK.57000  BÓ VỈA HÈ, ĐƯỜNG BẰNG TẤM BÊ TÔNG ĐÚC SẴN


Thành phần công việc:



Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, trộn vữa, lắp vỉa, miết mạch hoàn chỉnh bảo quản vỉa theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Bó vỉa thẳng


			Bó vỉa cong 20x20cm





			


			


			


			


			18x22x100 cm


			18x33x100 cm


			





			AK.571


			Bó vỉa thẳng hè, đường bằng tấm bê tông đúc sẵn


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Tấm bê tông


			m


			1,025


			1,025


			1,025





			


			


			Vữa xi măng


			m3


			0,005


			0,005


			0,015





			AK.572


			Bó vỉa cong hè, đường bằng tấm bê tông đúc sẵn


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,10


			0,14


			0,46





			


			10


			20


			10








AK.60000  CÔNG TÁC THI CÔNG TRẦN



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Gia công, lắp dựng trần theo yêu cầu kỹ thuật.



AK.61000  THI CÔNG TRẦN GỖ DÁN, VÁN ÉP



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Trần gỗ dán, ván ép





			AK.612


			Thi công trần gỗ dán, ván ép


			Vật liệu


			


			





			


			


			Gỗ dán, ván ép


			m2


			1,100





			


			


			Gỗ xẻ


			m3


			0,020





			


			


			Đinh các loại


			kg


			0,150





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,02





			


			10








AK.62000  THI CÔNG TRẦN GỖ DÁN CÓ TẤM CÁCH ÂM, CÁCH NHIỆT



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Trần có tấm cách âm acostic


			Trần có tấm cách nhiệt sirofort





			AK.621


			Thi công trần gỗ dán(ván ép) cách âm acostic


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Gỗ xẻ


			m3


			0,024


			0,024





			


			


			Gỗ dán (ván ép)


			m2


			1,100


			1,100





			


			


			Đinh các loại


			kg


			0,180


			0,180





			AK.622


			Thi công trần gỗ dán(ván ép) cách nhiệt sirofort


			Tấm cách âm


			m2


			1,050


			-





			


			


			Tấm cách nhiệt


			m2


			-


			1,050





			


			


			Keo dán


			kg


			0,300


			0,300





			


			


			Nhân công 4,5/7


			công


			0,40


			0,40





			


			10


			10








AK.63210  THI CÔNG TRẦN VÁN ÉP CHIA Ô NHỎ CÓ GIOĂNG CHÌM HOẶC NẸP NỔI TRANG TRÍ



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Trần chia ô có gioăng chìm hoặc nẹp nổi





			AK.632


			Thi công trần ván ép chia ô nhỏ có gioăng chìm hoặc nẹp nổi trang trí


			Vật liệu


			


			





			


			


			Ván ép


			m2


			1,100





			


			


			Gỗ xẻ


			m3


			0,020





			


			


			Đinh các loại


			kg


			0,200





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5,0





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,60





			


			10








AK.64320  THI CÔNG TRẦN BẰNG TẤM NHỰA



Đơn vị tính: 1 m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AK.643


			Thi công trần bằng tấm nhựa


			Vật liệu


			


			





			


			


			Tấm nhựa+khung xương


			m2


			1,050





			


			


			Vật liệu khác


			%


			3,0





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,13





			


			20








AK.66000  THI CÔNG TRẦN BẰNG TẤM THẠCH CAO



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, lắp đặt khung xương. Gắn tấm thạch cao vào khung xương, xử lý mối nối, hoàn thiện bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thi công trần phẳng


			Thi công trần giật cấp





			AK.661


			Thi công trần phẳng bằng tấm thạch cao


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Thép mạ kẽm U25


			m


			1,093


			1,174





			


			


			Thép mạ kẽm C14


			m


			2,318


			2,573





			


			


			Thép mạ kẽm V20x22


			m


			0,364


			-





			AK.662


			Thi công trần giật cấp bằng tấm thạch cao


			Tấm thạch cao 9mm


			m2


			1,050


			1,050





			


			


			Tiren + Ecu 6


			bộ


			1,07


			1,17





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2,5


			2,5





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,36


			0,42





			


			10


			10








AK.70000  CÔNG TÁC THI CÔNG MỘC TRANG TRÍ


Thành phần công việc:



Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, gia công và lắp dựng các cấu kiện gỗ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật.



AK.71100  THI CÔNG VÁCH NGĂN BẰNG VÁN ÉP



AK.71200  THI CÔNG VÁCH NGĂN BẰNG GỖ VÁN GHÉP KHÍT


AK.71300  THI CÔNG VÁCH NGĂN BẰNG GỖ VÁN CHỒNG MÍ



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Vách ngăn ván ép


			Gỗ ván ghép khít


			Gỗ ván chồng mí





			


			


			


			


			


			Chiều dầy gỗ (cm)





			


			


			


			


			


			1,5


			2,0


			1,5


			2,0





			AK.711


			Thi công vách ngăn bằng ván ép


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Gỗ xẻ


			m3


			0,002


			0,017


			0,023


			0,020


			0,025





			AK.712


			Thi công vách ngăn bằng gỗ ván ghép khít


			Ván ép


			m2


			1,100


			-


			-


			-


			-





			


			


			Đinh các loại


			kg


			0,15


			0,15


			0,15


			0,15


			0,15





			AK.713


			Thi công vách ngăn bằng gỗ ván chống mí


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,30


			0,38


			0,38


			0,58


			0,58





			


			10


			10


			20


			10


			20








AK.72100  GIA CÔNG VÀ ĐÓNG CHÂN TƯỜNG BẰNG GỖ



AK.72200  GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT TAY VỊN CẦU THANG BẰNG GỖ



Đơn vị tính: 1m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chân tường


			Tay vịn cầu thang





			


			


			


			


			Kích thước (cm)





			


			


			


			


			2x10


			2x20


			8x10


			8x14





			AK.721


			Gia công và đóng chân tường, bằng gỗ


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gỗ xẻ


			m3


			0,002


			0,005


			0,009


			0,013





			AK.722


			Gia công và lắp đặt tay vịn cầu thang bằng gỗ


			Vật liệu khác


			%


			5,0


			5,0


			5,0


			5,0





			


			


			Nhân công 4,5/7


			công


			0,143


			0,172


			0,40


			0,49





			


			10


			20


			10


			20








AK.73100  GIA CÔNG VÀ LẮP DỰNG KHUNG GỖ ĐỂ ĐÓNG LƯỚI, VÁCH NGĂN



AK.73200  GIA CÔNG VÀ LẮP DỰNG KHUNG GỖ DẦM SÀN



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Khung gỗ để đóng lưới, vách ngăn


			Khung gỗ dầm sàn





			AK.731


			Gia công và lắp dựng khung gỗ để đóng lưới, vách ngăn


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Gỗ xẻ


			m3


			1,12


			1,12





			


			


			Đinh các loại


			kg


			3,00


			3,00





			AK.732


			Gia công và lắp dựng


			Nhân công 4,0/7


			công


			6,0


			7,5





			


			10


			10








AK.74100  THI CÔNG MẶT SÀN GỖ



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Ván dày 2cm


			Ván dày 3cm





			AK.741


			Thi công mặt sàn gỗ


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Gỗ xẻ


			m3


			0,023


			0,035





			


			


			Đinh các loại


			kg


			0,150


			0,150





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,76


			0,76





			


			10


			20








Ghi chú:



Nếu ván sàn đóng theo hình xương cá, tạo hình trang trí theo mẫu thiết kế thì định mức hao phí nhân công được nhân hệ số 1,2



AK.76100  GIA CÔNG VÀ ĐÓNG MẮT CÁO BẰNG NẸP GỖ 3x1 cm


AK.76200  GIA CÔNG VÀ ĐÓNG DIỀM MÁI BẰNG GỖ


Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đóng mắt cáo


			Đóng diềm mái





			


			


			


			


			Lỗ 5x5cm


			Lỗ 10x10cm


			Dày 2cm


			Dày 3cm





			AK.761


			Gia công và đóng mắt cáo bằng nẹp gỗ 3x1cm


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gỗ xẻ


			m3


			0,010


			0,007


			0,023


			0,035





			


			


			Đinh các loại


			kg


			0,200


			0,200


			0,100


			0,100





			AK.762


			Gia công và đóng diềm mái bằng gỗ


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,84


			0,74


			0,30


			0,33





			


			10


			20


			10


			20








AK.77100  DÁN FOOCMICA VÀO CÁC KẾT CẤU



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Dán dạng tấm ĐVT: 1m2


			Dán dạng chỉ rộng =3 cm ĐVT: 1m





			AK.771


			Dán Foocmica vào các kết cấu


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Foocmica


			m2


			1,100


			0,033





			


			


			Keo dán


			kg


			0,150


			0,005





			


			


			Vật liệu khác


			%


			3,0


			3,0





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,10


			0,05





			


			10


			20








AK.77300  DÁN GIẤY TRANG TRÍ



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Dán giấy vào tường


			Dán giấy vào trần





			


			


			


			


			Tường gỗ ván


			Tường trát vữa


			Trần gỗ


			Trần trát vữa





			AK.773


			Dán giấy trang trí


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Giấy trang trí


			m2


			1,100


			1,100


			1,100


			1,100





			


			


			Keo dán


			kg


			0,100


			0,180


			0,100


			0,180





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1,5


			1,5


			1,5


			1,5





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,07


			0,08


			0,09


			0,10





			


			11


			12


			21


			22








AK.77410  THI CÔNG VÁCH BẰNG TẤM THẠCH CAO



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, đo đánh dấu, lắp đặt khung xương. Gắn tấm bông thuỷ tinh, gắn tấm thạch cao vào khung xương, xử lý mối nối, hoàn thiện bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AK.774


			Thi công vách bằng tấm thạch cao


			Vật liệu


			


			





			


			


			Thép mạ kẽm U (ngang)


			m


			0,661





			


			


			Thép mạ kẽm C (đứng)


			m


			1,845





			


			


			Thép mạ kẽm V20x22


			m


			0,410





			


			


			Tấm thạch cao 12mm


			m2


			1,050





			


			


			Bông thuỷ tinh dày 50mm


			m2


			1,000





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,24





			


			10








AK.77420  THI CÔNG TƯỜNG BẰNG TẤM THẠCH CAO


Thành phần công việc:



Chuẩn bị, đo đánh dấu, lắp đặt khung xương bằng thép mạ kẽm, gắn tấm bông thuỷ tinh, lắp dựng tấm thạch cao vào khung xương, xử lý khe nối, hoàn thiện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Lớp thạch cao (1 lớp gồm 2 mặt)





			


			


			


			


			1 lớp


			2 lớp


			3 lớp





			AK.7742


			Thi công tường bằng tấm thạch cao


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép mạ kẽm U76 dày 0,52mm


			m


			0,680


			0,680


			-





			


			


			Thép mạ kẽm U52 dày 0,52mm


			m


			-


			-


			1,230





			


			


			Thép mạ kẽm C75 dày 0,52mm


			m


			2,120


			2,120


			-





			


			


			Thép mạ kẽm C51 dày 0,52mm


			m


			-


			-


			4,090





			


			


			Thép mạ kẽm V20x22 dày 0,52mm


			m


			0,680


			0,680


			0,680





			


			


			Thép nẹp mạ kẽm 0,6x70mm


			m


			0,720


			0,720


			0,720





			


			


			Tấm thạch cao, dày 15mm


			m2


			2,100


			4,200


			4,200





			


			


			Tấm thạch cao, dày 9mm


			m2


			-


			-


			2,100





			


			


			Bông thuỷ tinh dày 50mm


			m2


			1,000


			1,000


			1,000





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1


			1





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,48


			0,52


			0,56





			


			1


			2


			3








AK.77500  LẮP GIOĂNG ĐỒNG, GIOĂNG KÍNH


Thành phần công việc:



Chuẩn bị, cắt gioăng, đặt gioăng vào vị trí và hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Gioăng đồng


			Gioăng kính





			AK.775


			Lắp gioăng đồng, gioăng kính trang trí không có hoa văn cho láng nền sàn granitô


			Vật liệu 


			


			


			





			


			


			Gioăng đồng


			m


			1,02


			-





			


			


			Gioăng kính


			m


			-


			1,05





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,22


			0,12





			


			10


			20








CÔNG TÁC QUÉT VÔI, NƯỚC XI MĂNG, SƠN, BẢ, QUÉT NHỰA BITUM CHÉT KHE NỐI, THI CÔNG TẦNG LỌC, KHỚP NỐI



AK.81100  QUÉT VÔI, QUÉT NƯỚC XI MĂNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, kiểm tra, trám, vá lại bề mặt (nếu có). Pha mầu, quét vôi, nước xi măng đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			1 nước trắng



2 nước mầu


			3 nước trắng


			Quét nước xi măng 2 nước





			AK.811


			Quét vôi quét nước xi măng


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Xi măng


			kg


			-


			-


			1,130





			


			


			Bột mầu


			kg


			0,020


			-


			-





			


			


			Vôi


			kg


			0,300


			0,316


			-





			


			


			Phèn chua


			kg


			0,006


			0,006


			-





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,038


			0,038


			0,030





			


			10


			20


			30








AK.82500  BẢ BẰNG BỘT BẢ VÀO CÁC KẾT CẤU



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, vệ sinh bề mặt kết cấu, trộn bột bả, bả các bộ phận kết cấu, mài phẳng bề mặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			1 lớp bả





			


			


			


			


			Vào tường


			Vào cột, dầm, trần





			AK.825


			Bả bằng bột bả


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Bột bả


			kg


			0,658


			0,658





			


			


			Giấy ráp


			m2


			0,020


			0,020





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,09


			0,11





			


			10


			20








AK.83000  CÔNG TÁC SƠN


Thành phần công việc:



Chuẩn bị, bề mặt tiêu chuẩn đã được xử lý, sơn theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


AK.83300  SƠN KẾT CẤU GỖ BẰNG SƠN CÁC LOẠI



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Sơn kết cấu gỗ





			


			


			


			


			1 nước lót 


1 nước phủ


			1 nước lót



2 nước phủ





			AK.833


			Sơn kết cấu gỗ


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Sơn lót


			kg


			0,108


			0,108





			


			


			Sơn phủ


			kg


			0,074


			0,145





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,050


			0,068





			


			10


			20








AK.83500  SƠN SẮT THÉP BẰNG SƠN CÁC LOẠI



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Sơn sắt thép





			


			


			


			


			1 nước lót


1 nước phủ


			1 nước lót



2 nước phủ





			AK.835


			Sơn sắt thép


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Sơn lót


			kg


			0,113


			0,113





			


			


			Sơn phủ


			kg


			0,109


			0,210





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,071


			0,094





			


			10


			20








AK.84100  SƠN DẦM, TRẦN, CỘT, TƯỜNG TRONG NHÀ, TƯỜNG NGOÀI NHÀ ĐÃ BẢ BẰNG SƠN CÁC LOẠI


Thành phần công việc:



Chuẩn bị, bề mặt tiêu chuẩn đã được xử lý, sơn theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn



vị


			Dầm, trần, cột, tường trong nhà


			Tường ngoài nhà





			


			


			


			


			1 nước lót, 1 nước phủ


			1 nước lót, 2 nước phủ


			1 nước lót, 1 nước phủ


			1 nước lót, 2 nước phủ





			AK.841


			Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà, tường ngoài nhà đã bả


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Sơn lót nội thất


			lít


			0,122


			0,122


			-


			-





			


			


			Sơn lót ngoại thất


			lít


			-


			-


			0,119


			0,119





			


			


			Sơn phủ nội thất


			lít


			0,104


			0,202


			-


			-





			


			


			Sơn phủ ngoại thất


			lít


			-


			-


			0,098


			0,189





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1


			1


			1





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,042


			0,060


			0,046


			0,066





			


			11


			12


			13


			14








AK.84200  SƠN DẦM, TRẦN, CỘT, TƯỜNG TRONG NHÀ, TƯỜNG NGOÀI NHÀ KHÔNG BẢ BẰNG SƠN CÁC LOẠI



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, bề mặt tiêu chuẩn đã được xử lý, sơn theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Dầm, trần, cột, tường trong nhà


			Tường ngoài nhà





			


			


			


			


			1 nước lót, 1 nước phủ


			1 nước lót, 2 nước phủ


			1 nước lót, 1 nước phủ


			1 nước lót, 2 nước phủ





			AK.842


			Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà, tường ngoài nhà không bả


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Sơn lót nội thất


			lít


			0,155


			0,155


			-


			-





			


			


			Sơn lót ngoại thất


			lít


			-


			-


			0,150


			0,150





			


			


			Sơn phủ nội thất


			lít


			0,127


			0,247


			-


			-





			


			


			Sơn phủ ngoại thất


			lít


			-


			-


			0,119


			0,237





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1


			1


			1





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,046


			0,066


			0,051


			0,073





			


			21


			22


			23


			24








AK.85400  SƠN SÀN, NỀN, BỀ MẶT BÊ TÔNG BẰNG SƠN CÁC LOẠI



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, bề mặt tiêu chuẩn đã được xử lý, sơn theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Sơn sàn, nền, bề mặt bê tông





			


			


			


			


			1 nước lót


1 nước phủ


			1 nước lót



2 nước phủ





			AK.854


			Sơn sàn, nền, bề mặt bê tông


			Vật liệu 


			


			


			





			


			


			Sơn lót


			kg


			0,156


			0,156





			


			


			Sơn phủ


			kg


			0,161


			0,322





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,050


			0,071





			


			10


			20








AK.85910  SƠN BỀ MẶT KÍNH BẰNG SƠN CÁCH NHIỆT


Thành phần công việc:



Chuẩn bị, vệ sinh bề mặt kính trước khi sơn, trộn dung dịch sơn và sơn kính đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AK.859


			Sơn bề mặt kính bằng sơn cách nhiệt


			Vật liệu


			


			





			


			


			Dung dịch sơn cách nhiệt


			lít


			0,018





			


			


			Sơn cách nhiệt


			kg


			0,033





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,08





			


			11








AK.91100  SƠN KẺ ĐƯỜNG BẰNG SƠN DẺO NHIỆT PHẢN QUANG


Thành phần công việc:



Chuẩn bị, dựng chóp và rào chắn, làm vệ sinh mặt đường, đánh dấu, căng dây, nấu sơn, đổ sơn vào thiết bị sơn kẻ, sấy máy duy trì nhiệt độ sôi, tiến hành sơn theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu, dụng cụ trong phạm vi 100m.



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày lớp sơn (mm)





			


			


			


			


			1,0


			1,5


			2,0


			3,0


			3,2





			AK.911


			Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt phản quang


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Sơn dẻo nhiệt


			kg


			2,910


			3,940


			5,190


			7,870


			10,526





			


			


			Sơn lót


			kg


			0,250


			0,250


			0,250


			0,250


			-





			


			


			Hạt thủy tinh


			kg


			-


			-


			-


			-


			0,450





			


			


			Khí gas


			kg


			0,103


			0,138


			0,152


			0,180


			0,210





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1


			1


			1


			1





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,08


			0,09


			0,10


			0,13


			0,15





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Thiết bị sơn kẻ vạch


			ca


			0,024


			0,028


			0,032


			0,040


			0,048





			


			


			YHK10A


			


			


			


			


			


			





			


			


			Lò nấu sơn YHK3A


			ca


			0,024


			0,028


			0,032


			0,040


			0,048





			


			


			Ôtô thùng 2,5 t


			ca


			0,022


			0,026


			0,028


			0,032


			0,036





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			11


			21


			31


			41


			51








Ghi chú: Chiều dày lớp sơn khác với quy định được áp dụng bằng cách cộng các định mức hoặc nội suy từ định mức sơn dẻo nhiệt nói trên.


AK.91200  SƠN KẺ PHÂN TUYẾN ĐƯỜNG


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, vệ sinh bề mặt trước khi sơn


- Sơn kẻ đúng yêu cầu kỹ thuật


- Bảo đảm an toàn giao thông


Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Sơn nút, đảo bằng thủ công


			Sơn phân tuyến bằng thủ công


			Sơn phân tuyến bằng máy





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			





			AK.912


			Sơn, kẻ phân tuyến đường


			Sơn


			kg


			0,58


			0,58


			0,55





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,08


			0,11


			0,04





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Thiết bị phun sơn YHK10A


			ca


			-


			-


			0,03





			


			11


			21


			31








AK.92100  QUÉT DUNG DỊCH CHỐNG THẤM MÁI, TƯỜNG, SÊ NÔ, Ô VĂNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, quét 3 lớp dung dịch chống thấm kết cấu bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AK.921


			Quét dung dịch chống thấm mái, tường, sênô, ô văng


			Vật liệu 


			


			





			


			


			Dung dịch chống thấm


			kg


			2,21





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,03





			


			11








AK.94100  QUÉT NHỰA BI TUM


Thành phần công việc:


Chuẩn bị vật liệu, quét nhựa bi tum vào tuờng theo yêu cầu kỹ thuật; thu dọn mặt bằng sau thi công.


Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Quét nhựa bi tum nóng vào tuờng


			Quét nhựa bi tum nguội vào tường





			AK.941


			Quét nhựa bitum


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Nhựa bitum số 4


			kg


			2,100


			0,158





			


			


			Bột đá


			kg


			1,206


			-





			


			


			Củi đun


			kg


			2,000


			-





			


			


			Xăng


			lít


			-


			0,352





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,07


			0,02





			


			11


			21








AK.94200  QUÉT NHỰA BI TUM VÀ DÁN GIẤY DẦU


Thành phần công việc:


Chuẩn bị vật liệu, quét nhựa bi tum, dán giấy dầu theo lớp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; thu dọn mặt bằng sau thi công.


Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			1 lớp giấy 


1 lớp nhựa


			2 lớp giấy 


2 lớp nhựa


			2 lớp giấy


3 lớp nhựa


			3 lớp giấy 



4 lớp nhựa





			AK.942


			Quét nhựa bi tum và dán giấy dầu


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa bitum số 4


			kg


			1,575


			3,150


			4,725


			6,300





			


			


			Giấy dầu


			m2


			1,248


			2,496


			2,496


			3,744





			


			


			Bột đá


			kg


			0,905


			1,809


			2,714


			3,618





			


			


			Củi đun


			kg


			1,500


			3,000


			4,500


			6,000





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,28


			0,40


			0,47


			0,51





			


			11


			21


			31


			41








AK.94300  QUÉT NHỰA BI TUM VÀ DÁN BAO TẢI


Thành phần công việc:


Chuẩn bị vật liệu, quét nhựa bi tum, dán bao tải theo lớp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; thu dọn mặt bằng sau thi công.


Đơn vị tính : 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			1 lớp bao tải 



2 lớp nhựa


			2 lớp bao tải 



3 lớp nhựa





			AK.943


			Quét nhựa bi tum và dán bao tải


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Nhựa bi tum số 4


			kg


			3,150


			4,725





			


			


			Bao tải


			m2


			1,200


			2,400





			


			


			Bột đá


			kg


			1,810


			2,715





			


			


			Củi


			kg


			3,000


			4,000





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,50


			0,76





			


			11


			21








AK.95300  BẢO VỆ BỀ MẶT BÊ TÔNG, BỀ MẶT ĐÁ TỰ NHIÊN BẰNG DUNG DỊCH BẢO VỆ


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vệ sinh bề mặt bê tông, lắc đều dung dịch, phun, quét dung dịch bảo vệ lên bề mặt bê tông, bề mặt đá tự nhiên theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


AK.95310  BẢO VỆ BỀ MẶT BÊ TÔNG


Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AK.9532


			Bảo vệ bề mặt đá tự nhiên


			Vật liệu 


			


			





			


			


			Dung dịch bảo vệ bề mặt bê tông


			lít


			0,100





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,05





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy nén khí điện 5 m3/h


			ca


			0,016





			


			1








AK.95320  BẢO VỆ BỀ MẶT CỦA ĐÁ TỰ NHIÊN


Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AK.9532


			Bảo vệ bề mặt đá tự nhiên


			Vật liệu


			


			





			


			


			Dung dịch bảo vệ bề mặt đá tự nhiên


			lít


			0,066





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,03





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy nén khí điện 5 m3/h


			ca


			0,008





			


			1








AK.96100  THI CÔNG TẦNG LỌC


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Rải cấp phối theo thiết kế. San ủi, lu lèn hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: 100m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cát


			Đá cấp phốidmax≤6


			Đá dăm





			


			


			


			


			


			


			1x2


			2x4


			4x6





			AK.961


			Thi công tầng lọc


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cấp phối đá dăm


			m3


			-


			138


			-


			-


			-





			


			


			Cát


			m3


			131


			-


			-


			-


			-





			


			


			Đá dăm


			m3


			-


			-


			122


			122


			122





			


			


			Nhân công 3,0/7 


			công


			5,87


			8,60


			8,60


			8,60


			8,60





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy ủi 110 cv


			ca


			0,135


			0,135


			0,135


			0,135


			0,135





			


			


			Máy lu rung 18 t


			ca


			0,310


			0,380


			0,380


			0,380


			0,380





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			10


			20


			31


			32


			33








AK.97000  MIẾT MẠCH TƯỜNG ĐÁ, TƯỜNG GẠCH


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Trộn vữa, thi công miết mạch đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tường đá


			Tường gạch





			


			


			


			


			Loại lõm


			Loại lồi


			Loại lõm


			Loại lồi





			AK.97


			Miết mạch tường đá, tường gạch


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa xi măng


			m3


			-


			0,002


			-


			0,003





			


			


			Xi măng


			kg


			-


			0,450


			-


			0,640





			


			


			Cát vàng


			m3


			-


			0,003


			-


			0,004





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,13


			0,10


			0,198


			0,153





			


			110


			120


			210


			220








AK.98000  THI CÔNG LỚP ĐÁ ĐỆM MÓNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Thi công lớp đá đệm móng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Loại đá có đường kính


			Đá hộc





			


			


			


			


			Dmax≤4


			Dmax≤6


			Dmax˃6


			





			AK.98


			Thi công lớp đá đệm móng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Đá dăm


			m3


			1,200


			1,200


			1,200


			0,350





			


			


			Cát


			m3


			0,300


			0,300


			0,300


			-





			


			


			Đá hộc


			m3


			-


			-


			-


			1,200





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			1,48


			1,40


			1,35


			1,15





			


			110


			120


			130


			210








Chương xi


CÁC CÔNG TÁC KHÁC


AL.14000  THI CÔNG LỚP LÓT MÓNG TRONG KHUNG VÂY


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vật liệu đã tập kết trên salan tại khu vực thi công. Rải lớp lót móng trong khung vây đảm bảo yêu cầu kỹ thuật


Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Bằng đá hộc


			Bằng đá dăm


			Bằng đá dăm + cát





			AL.141


			Thi công lớp lót móng trong khung vây


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Đá hộc


			m3


			1,150


			-


			-





			


			


			Đá 4x6


			m3


			-


			1,200


			0,675





			


			


			Cát


			m3


			-


			-


			0,525





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,60


			0,47


			0,35





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			0,038


			0,038


			0,038





			


			


			Sà lan 400 t


			ca


			0,038


			0,038


			0,038





			


			


			Sà lan 200 t


			ca


			0,038


			0,038


			0,038





			


			


			Tàu kéo 150 cv


			ca


			0,019


			0,019


			0,019





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			11


			12


			13








AL.15100  LÀM VÀ THẢ RỌ ĐÁ


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện, vật liệu. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


- Đan rọ. Đặt rọ đúng vị trí và xếp đá hộc vào rọ (khi thi công ở trên cạn). Trường hợp thi công dưới nước, xếp đá hộc vào rọ, dịch chuyển định vị phao, bè, sà lan, thả rọ xuống vị trí bằng cần cẩu bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.


Ghi chú:


- Mức hao phí phao, bè, sà lan,... được tính riêng.


Đơn vị tính: 1 rọ


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Loại rọ 2x1x1m


			Loại rọ 2x1x0,5m


			Loại rọ 1x1x1m





			


			


			


			


			Dưới nước


			Trên cạn


			Dưới nước


			Trên cạn


			Dưới nước


			Trên cạn





			AL.151


			Làm và thả rọ đá


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Dây thép ɸ3mm


			kg


			13,5


			13,5


			9,41


			9,41


			7,53


			7,53





			


			


			Đá hộc


			m3


			1,60


			1,60


			0,80


			0,80


			0,80


			0,80





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			2,94


			2,80


			1,78


			1,68


			1,69


			1,60





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 6 t


			ca


			0,018


			-


			0,018


			-


			0,018


			-





			


			11


			12


			21


			22


			31


			32








AL.15200  LÀM VÀ THẢ RỒNG ĐÁ


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện, vật liệu, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m


- Đan rồng, xếp đá hộc vào rồng, buộc đầu rồng sau khi xếp đá. Dịch chuyển, định vị phao bè, sà lan, thả rồng xuống vị trí bằng cần cẩu bảo đảm yêu cầu kỹ thuật


Ghi chú:


- Mức hao phí phao, bè, sà lan,... được tính riêng.


Đơn vị tính: 1 rồng



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Loại rồng





			


			


			


			


			Φ60cm dài 10m


			Φ80cm dài 10m





			AL.152


			Làm và thả rồng đá


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Dây thép ɸ3mm


			kg


			30,26


			40,13





			


			


			Đá hộc


			m3


			2,120


			3,770





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			3,36


			4,55





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 10 t


			ca


			0,041


			0,046





			


			11


			12








AL.15300  THẢ ĐÁ HỘC VÀO THÂN KÈ


Thành phần công việc:



Di chuyển thiết bị thi công, neo đậu tàu, sà lan, thả đá vào thân kè theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vật liệu đá đã có sẵn trên sà lan.


Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AL.153


			Thả đá hộc vào thân kè


			Vật liệu


			


			





			


			


			Đá hộc


			m3


			1,200





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,37





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Sà lan 200 t


			ca


			0,038





			


			


			Tàu kéo 150 cv


			ca


			0,001





			


			


			Máy khác


			%


			3





			


			11








AL.16100  GIA CỐ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG BẤC THẤM, VẢI ĐỊA KỸ THUẬT


Thành phần công việc:


Chuẩn bị vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, cấy bấc thấm bằng máy đến cao độ thiết kế hoặc rải vải địa kỹ thuật lên diện tích cần thiết (kể cả phần lồi lõm) theo thiết kế đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấy bấc thấm bằng máy


ĐVT: 100m


			Rải vải địa kỹ thuật


ĐVT: 100m2





			


			


			


			


			


			Nền đường, mái đê, đập


			Móng công trình





			AL.161


			Gia cố nền đất yếu bằng bấc thấm, bằng vải địa kỹ thuật


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Bấc thấm


			m


			105


			-


			-





			


			


			Vải địa kỹ thuật


			m2


			-


			105


			105





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,2


			0,2


			0,2





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,06


			1,18


			1,08





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy cấy bấc thấm


			ca


			0,024


			-


			-





			


			11


			21


			22








AL.16201  RẢI GIẤY DẦU LỚP CÁCH LY


Thành phần công việc:


Chuẩn bị; vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m; kiểm tra độ bằng phẳng của mặt nền, chỉnh sửa mặt nền (nếu cần); kéo rải giấy dầu theo chiều ngang đường; đo, cắt giấy; ghim chặt giấy theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AL.162


			Rải giấy dầu lớp cách ly


			Vật liệu


			


			





			


			


			Giấy dầu


			m2


			110





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,2





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,15





			


			01








AL.16200  XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU KHO BÃI, NHÀ MÁY, KHU CÔNG NGHIỆP, KHU DÂN CƯ BẰNG PHƯƠNG PHÁP CỐ KẾT HÚT CHÂN KHÔNG CÓ MÀNG KÍN KHÍ


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đào hào kín khí; rải vải địa kỹ thuật và màng kín khí lớp dưới lên diện tích cần thiết (kể cả phần lồi lõm); đào rãnh, lắp đặt hệ thống ống hút nước ngang và hệ thống ống hút chân không; kết nối hệ thống ống hút nước ngang và ống hút chân không nối với máy bơm chân không; lắp đặt, tháo dỡ hệ thống đồng hồ đo áp suất chân không; rải lớp vải địa kỹ thuật và màng kín khí lớp trên lên diện tích cần thiết (kể cả phần lồi lõm); đắp hào kín khí; lắp đặt, tháo dỡ hệ thống máy bơm chân không; vận hành chạy hệ thống hút chân không theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


AL.16210  DIỆN TÍCH KHU xử LÝ NỀN ≤ 20.000m2


Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thời gian vận hành (ngày đêm)





			


			


			


			


			≤ 120


			≤ 150


			≤ 180





			AL.1621


			Xử lý nền đất yếu kho bãi, nhà máy, khu công nghiệp, khu dân cư bằng phương pháp cố kết hút chân không có màng kín khí


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Màng kín khí lớp dưới


			m2


			110


			110


			110





			


			


			Màng kín khí lớp trên


			m2


			110


			110


			110





			


			


			Vải địa kỹ thuật lớp dưới


			m2


			110


			110


			110





			


			


			Vải địa kỹ thuật lớp trên


			m2


			110


			110


			110





			


			


			Ống thoát nước nhựa D63mm


			m


			15,75


			15,75


			15,75





			


			


			Ống lọc nhựa D50mm


			m


			52,50


			52,50


			52,50





			


			


			Van nhựa một chiều D63mm


			cái


			0,20


			0,20


			0,20





			


			


			Đầu nối nhựa chữ T63/63mm


			cái


			0,21


			0,21


			0,21





			


			


			Đầu nối nhựa chữ thập 63/50mm


			cái


			5,25


			5,25


			5,25





			


			


			Vật liệu khác


			%


			7


			7


			7





			


			


			Nhân công 3,5/7 


			công


			34,65


			39,38


			44,10





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Bơm chân không 7,5 kW


			ca


			63,00


			78,75


			94,50





			


			


			Máy đào 0,5 m3


			ca


			0,49


			0,49


			0,49





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5





			


			1


			2


			3








Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thời gian vận hành (ngày đêm)





			


			


			


			


			≤ 210


			≤ 240


			≤ 270





			AL.1621


			Xử lý nền đất yếu kho bãi, nhà máy, khu công nghiệp, khu dân cư bằng phương pháp cố kết hút chân không có màng kín khí


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Màng kín khí lớp dưới


			m2


			110


			110


			110





			


			


			Màng kín khí lớp trên


			m2


			110


			110


			110





			


			


			Vải địa kỹ thuật lớp dưới


			m2


			110


			110


			110





			


			


			Vải địa kỹ thuật lớp trên


			m2


			110


			110


			110





			


			


			Ống thoát nước nhựa D63mm


			m


			15,75


			15,75


			15,75





			


			


			Ống lọc nhựa D50mm


			m


			52,50


			52,50


			52,50





			


			


			Van nhựa một chiều D63mm


			cái


			0,20


			0,20


			0,20





			


			


			Đầu nối nhựa chữ T63/63mm


			cái


			0,21


			0,21


			0,21





			


			


			Đầu nối nhựa chữ thập 63/50mm


			cái


			5,25


			5,25


			5,25





			


			


			Vật liệu khác


			%


			7


			7


			7





			


			


			Nhân công 3,5/7 


			công


			48,83


			53,55


			58,28





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Bơm chân không 7,5 kW


			ca


			110,25


			126,00


			141,75





			


			


			Máy đào 0,5 m3


			ca


			0,49


			0,49


			0,49





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5





			


			4


			5


			6








Ghi chú:


- Định mức chưa bao gồm hao phí khoảng vượt mép của màng kín khí và vải địa kỹ thuật so với diện tích khu vực xử lý.


- Trường hợp thời gian vận hành > 270 ngày đêm thì cứ 10 ngày đêm vận hành tiếp theo được nhân hệ số 1,03 so với hao phí nhân công và máy thi công của định mức có thời gian vận hành 270 ngày đêm. (Hệ số cho số ngày đêm vận hành tiếp theo sau 270 ngày đêm là 1+n*0,03/10; trong đó n là số ngày đêm vận hành tiếp theo sau 270 ngày đêm vận hành).


AL.16220  DIỆN TÍCH KHU XỬ LÝ NỀN ≤ 30.000m2


Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thời gian vận hành (ngày đêm)





			


			


			


			


			≤ 120


			≤ 150


			≤ 180





			AL.1622


			Xử lý nền đất yếu kho bãi, nhà máy, khu công nghiệp, khu dân cư bằng phương pháp cố kết hút chân không có màng kín khí


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Màng kín khí lớp dưới


			m2


			110


			110


			110





			


			


			Màng kín khí lớp trên


			m2


			110


			110


			110





			


			


			Vải địa kỹ thuật lớp dưới


			m2


			110


			110


			110





			


			


			Vải địa kỹ thuật lớp trên


			m2


			110


			110


			110





			


			


			Ống thoát nước nhựa D63mm


			m


			15,75


			15,75


			15,75





			


			


			Ống lọc nhựa D50mm


			m


			52,50


			52,50


			52,50





			


			


			Van nhựa một chiều D63mm


			cái


			0,17


			0,17


			0,17





			


			


			Đầu nối nhựa chữ T63/63mm


			cái


			0,18


			0,18


			0,18





			


			


			Đầu nối nhựa chữ thập 63/50mm


			cái


			5,25


			5,25


			5,25





			


			


			Vật liệu khác


			%


			7


			7


			7





			


			


			Nhân công 3,5/7 


			công


			30,16


			34,49


			38,81





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Bơm chân không 7,5 kW


			ca


			63,00


			78,75


			94,50





			


			


			Máy đào 0,5 m3


			ca


			0,33


			0,33


			0,33





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5





			


			1


			2


			3








Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thời gian vận hành (ngày đêm)





			


			


			


			


			≤ 210


			≤ 240


			≤ 270





			AL.1622


			Xử lý nền đất yếu kho bãi, nhà máy, khu công nghiệp, khu dân cư bằng phương pháp cố kết hút chân không có màng kín khí


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Màng kín khí lớp dưới


			m2


			110


			110


			110





			


			


			Màng kín khí lớp trên


			m2


			110


			110


			110





			


			


			Vải địa kỹ thuật lớp dưới


			m2


			110


			110


			110





			


			


			Vải địa kỹ thuật lớp trên


			m2


			110


			110


			110





			


			


			Ống thoát nước nhựa D63mm


			m


			15,75


			15,75


			15,75





			


			


			Ống lọc nhựa D50mm


			m


			52,50


			52,50


			52,50





			


			


			Van nhựa một chiều D63mm


			cái


			0,17


			0,17


			0,17





			


			


			Đầu nối nhựa chữ T63/63mm


			cái


			0,18


			0,18


			0,18





			


			


			Đầu nối nhựa chữ thập 63/50mm


			cái


			5,25


			5,25


			5,25





			


			


			Vật liệu khác


			%


			7


			7


			7





			


			


			Nhân công 3,5/7 


			công


			43,13


			47,46


			51,78





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Bơm chân không 7,5 kW


			ca


			110,25


			126,00


			141,75





			


			


			Máy đào 0,5 m3


			ca


			0,33


			0,33


			0,33





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5





			


			4


			5


			6








Ghi chú:


- Định mức chưa bao gồm hao phí khoảng vượt mép của màng kín khí và vải địa kỹ thuật so với diện tích khu vực xử lý.


- Trường hợp thời gian vận hành > 270 ngày đêm thì cứ 10 ngày đêm vận hành tiếp theo được nhân hệ số 1,03 so với hao phí nhân công và máy thi công của định mức có thời gian vận hành 270 ngày đêm. (Hệ số cho số ngày đêm vận hành tiếp theo sau 270 ngày đêm là 1+n*0,03/10; trong đó n là số ngày đêm vận hành tiếp theo sau 270 ngày đêm vận hành).


AL.16230  DIỆN TÍCH KHU XỬ LÝ NỀN ≤ 40.000m2


Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thời gian vận hành (ngày đêm)





			


			


			


			


			≤ 120


			≤ 150


			≤ 180





			AL.1623


			Xử lý nền đất yếu kho bãi, nhà máy, khu công nghiệp, khu dân cư bằng phương pháp cố kết hút chân không có màng kín khí


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Màng kín khí lớp dưới


			m2


			110


			110


			110





			


			


			Màng kín khí lớp trên


			m2


			110


			110


			110





			


			


			Vải địa kỹ thuật lớp dưới


			m2


			110


			110


			110





			


			


			Vải địa kỹ thuật lớp trên


			m2


			110


			110


			110





			


			


			Ống thoát nước nhựa D63mm


			m


			15,93


			15,93


			15,93





			


			


			Ống lọc nhựa D50mm


			m


			52,50


			52,50


			52,50





			


			


			Van nhựa một chiều D63mm


			cái


			0,17


			0,17


			0,17





			


			


			Đầu nối nhựa chữ T63/63mm


			cái


			0,18


			0,18


			0,18





			


			


			Đầu nối nhựa chữ thập 63/50mm


			cái


			5,25


			5,25


			5,25





			


			


			Vật liệu khác


			%


			7


			7


			7





			


			


			Nhân công 3,5/7 


			công


			29,35


			33,30


			37,25





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Bơm chân không 7,5 kW


			ca


			63,00


			78,75


			94,50





			


			


			Máy đào 0,5 m3


			ca


			0,25


			0,25


			0,25





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5





			


			1


			2


			3








Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thời gian vận hành (ngày đêm)





			


			


			


			


			≤ 210


			≤ 240


			≤ 270





			AL.1623


			Xử lý nền đất yếu kho bãi, nhà máy, khu công nghiệp,khu dân cư bằng phương pháp cố kết hút chân không có màng kín khí


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Màng kín khí lớp dưới


			m2


			110


			110


			110





			


			


			Màng kín khí lớp trên


			m2


			110


			110


			110





			


			


			Vải địa kỹ thuật lớp dưới


			m2


			110


			110


			110





			


			


			Vải địa kỹ thuật lớp trên


			m2


			110


			110


			110





			


			


			Ống thoát nước nhựa D63mm


			m


			15,93


			15,93


			15,93





			


			


			Ống lọc nhựa D50mm


			m


			52,50


			52,50


			52,50





			


			


			Van nhựa một chiều D63mm


			cái


			0,17


			0,17


			0,17





			


			


			Đầu nối nhựa chữ T63/63mm


			cái


			0,18


			0,18


			0,18





			


			


			Đầu nối nhựa chữ thập 63/50mm


			cái


			5,25


			5,25


			5,25





			


			


			Vật liệu khác


			%


			7


			7


			7





			


			


			Nhân công 3,5/7 


			công


			41,20


			45,15


			49,10





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Bơm chân không 7,5 kW


			ca


			110,25


			126,00


			141,75





			


			


			Máy đào 0,5 m3


			ca


			0,25


			0,25


			0,25





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5





			


			4


			5


			6








Ghi chú:


- Định mức chưa bao gồm hao phí khoảng vượt mép của màng kín khí và vải địa kỹ thuật so với diện tích khu vực xử lý.


- Trường hợp thời gian vận hành > 270 ngày đêm thì cứ 10 ngày đêm vận hành tiếp theo được nhân hệ số 1,03 so với hao phí nhân công và máy thi công của định mức có thời gian vận hành 270 ngày đêm. (Hệ số cho số ngày đêm vận hành tiếp theo sau 270 ngày đêm là 1+n*0,03/10; trong đó n là số ngày đêm vận hành tiếp theo sau 270 ngày đêm vận hành).


AL.  16300 XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU ĐƯỜNG GIAO THÔNG, ĐƯỜNG ỐNG, KÊNH XẢ NƯỚC BẰNG PHƯƠNG PHÁP CỐ KẾT HÚT CHÂN KHÔNG CÓ MÀNG KÍN KHÍ


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đào hào kín khí; rải vải địa kỹ thuật và màng kín khí lớp dưới lên diện tích cần thiết (kể cả phần lồi lõm); đào rãnh, lắp đặt hệ thống ống hút nước ngang và hệ thống ống hút chân không; kết nối hệ thống ống hút nước ngang và ống hút chân không nối với máy bơm chân không; lắp đặt, tháo dỡ hệ thống đồng hồ đo áp suất chân không; rải lớp vải địa kỹ thuật và màng kín khí lớp trên lên diện tích cần thiết (kể cả phần lồi lõm); đắp hào kín khí; lắp đặt, tháo dỡ hệ thống máy bơm chân không; vận hành chạy hệ thống hút chân không theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


AL.16310  DIỆN TÍCH KHU XỬ LÝ NỀN ≤ 2000m2


Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thời gian vận hành (ngày đêm)





			


			


			


			


			≤ 120


			≤ 150


			≤ 180





			AL.1631


			Xử lý nền đất yếu đường giao thông, đường ống, kênh xả nước bằng phương pháp cố kết hút chân không có màng kín khí


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Màng kín khí lớp dưới


			m2


			110


			110


			110





			


			


			Màng kín khí lớp trên


			m2


			110


			110


			110





			


			


			Vải địa kỹ thuật lớp dưới


			m2


			110


			110


			110





			


			


			Vải địa kỹ thuật lớp trên


			m2


			110


			110


			110





			


			


			Ống thoát nước nhựa D63mm


			m


			13,39


			13,39


			13,39





			


			


			Ống lọc nhựa D50mm


			m


			105,00


			105,00


			105,00





			


			


			Van nhựa một chiều D63mm


			cái


			0,25


			0,25


			0,25





			


			


			Đầu nối nhựa chữ T63/63mm


			cái


			0,26


			0,26


			0,26





			


			


			Đầu nối nhựa chữ thập 63/50mm


			cái


			10,50


			10,50


			10,50





			


			


			Vật liệu khác


			%


			7


			7


			7





			


			


			Nhân công 3,5/7 


Máy thi công


			công


			118,12


			141,7


			165,4





			


			


			Bơm chân không 7,5 kW


			ca


			75,60


			94,50


			113,40





			


			


			Máy đào 0,5 m3


			ca


			0,85


			0,85


			0,85





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5





			


			1


			2


			3








Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn



vị


			Thời gian vận hành (ngày đêm)





			


			


			


			


			≤ 210


			≤ 240


			≤ 270





			AL.1631


			Xử lý nền đất yếu đường giao thông, đường ống, kênh xả nước bằng phương pháp cố kết hút chân không có màng kín khí


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Màng kín khí lớp dưới


			m2


			110


			110


			110





			


			


			Màng kín khí lớp trên


			m2


			110


			110


			110





			


			


			Vải địa kỹ thuật lớp dưới


			m2


			110


			110


			110





			


			


			Vải địa kỹ thuật lớp trên


			m2


			110


			110


			110





			


			


			Ống thoát nước nhựa D63mm


			m


			13,39


			13,39


			13,39





			


			


			Ống lọc nhựa D50mm


			m


			105,00


			105,00


			105,00





			


			


			Van nhựa một chiều D63mm


			cái


			0,25


			0,25


			0,25





			


			


			Đầu nối nhựa chữ T63/63mm


			cái


			0,26


			0,26


			0,26





			


			


			Đầu nối nhựa chữ thập 63/50mm


			cái


			10,50


			10,50


			10,50





			


			


			Vật liệu khác


			%


			7


			7


			7





			


			


			Nhân công 3,5/7 


			công


			189,00


			212,63


			236,25





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Bơm chân không 7,5 kW


			ca


			132,30


			151,20


			170,10





			


			


			Máy đào 0,5 m3


			ca


			0,85


			0,85


			0,85





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5





			


			4


			5


			6








Ghi chú:


- Định mức chưa bao gồm hao phí khoảng vượt mép của màng kín khí và vải địa kỹ thuật so với diện tích khu vực xử lý.


- Trường hợp thời gian vận hành > 270 ngày đêm thì cứ 10 ngày đêm vận hành tiếp theo được nhân hệ số 1,03 so với hao phí nhân công và máy thi công của định mức có thời gian vận hành 270 ngày đêm. (Hệ số cho số ngày đêm vận hành tiếp theo sau 270 ngày đêm là 1+n*0,03/10; trong đó n là số ngày đêm vận hành tiếp theo sau 270 ngày đêm vận hành).


AL.16320  DIỆN TÍCH KHU XỬ LÝ NỀN ≤ 4000m2


Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thời gian vận hành (ngày đêm)





			


			


			


			


			≤ 120


			≤ 150


			≤ 180





			AL.1632


			Xử lý nền đất yếu đường giao thông, đường ống, kênh xả nước bằng phương pháp cố kết hút chân không có màng kín khí


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Màng kín khí lớp dưới


			m2


			110


			110


			110





			


			


			Màng kín khí lớp trên


			m2


			110


			110


			110





			


			


			Vải địa kỹ thuật lớp dưới


			m2


			110


			110


			110





			


			


			Vải địa kỹ thuật lớp trên


			m2


			110


			110


			110





			


			


			Ống thoát nước nhựa D63mm


			m


			13,02


			13,02


			13,02





			


			


			Ống lọc nhựa D50mm


			m


			105,00


			105,00


			105,00





			


			


			Van nhựa một chiều D63mm


			cái


			0,20


			0,20


			0,20





			


			


			Đầu nối nhựa chữ T63/63mm


			cái


			0,21


			0,21


			0,21





			


			


			Đầu nối nhựa chữ thập 63/50mm


			cái


			10,50


			10,50


			10,50





			


			


			Vật liệu khác


			%


			7


			7


			7





			


			


			Nhân công 3,5/7 


			công


			85,84


			102,38


			118,91





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Bơm chân không 7,5 kW


			ca


			75,60


			94,50


			113,40





			


			


			Máy đào 0,5 m3


			ca


			0,72


			0,72


			0,72





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5





			


			1


			2


			3








Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thời gian vận hành (ngày đêm)





			


			


			


			


			≤ 210


			≤ 240


			≤270





			AL.1632


			Xử lý nền đất yếu đường giao thông, đường ống, kênh xả nước bằng phương pháp cố kết hút chân không có màng kín khí


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Màng kín khí lớp dưới


			m2


			110


			110


			110





			


			


			Màng kín khí lớp trên


			m2


			110


			110


			110





			


			


			Vải địa kỹ thuật lớp dưới


			m2


			110


			110


			110





			


			


			Vải địa kỹ thuật lớp trên


			m2


			110


			110


			110





			


			


			Ống thoát nước nhựa D63mm


			m


			13,02


			13,02


			13,02





			


			


			Ống lọc nhựa D50mm


			m


			105,00


			105,00


			105,00





			


			


			Van nhựa một chiều D63mm


			cái


			0,20


			0,20


			0,20





			


			


			Đầu nối nhựa chữ T63/63mm


			cái


			0,21


			0,21


			0,21





			


			


			Đầu nối nhựa chữ thập 63/50mm


			cái


			10,50


			10,50


			10,50





			


			


			Vật liệu khác


			%


			7


			7


			7





			


			


			Nhân công 3,5/7 


			công


			135,45


			151,99


			168,53





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Bơm chân không 7,5 kW


			ca


			132,30


			151,20


			170,10





			


			


			Máy đào 0,5 m3


			ca


			0,72


			0,72


			0,72





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5





			


			4


			5


			6








Ghi chú:


- Định mức chưa bao gồm hao phí khoảng vượt mép của màng kín khí và vải địa kỹ thuật so với diện tích khu vực xử lý.


- Trường hợp thời gian vận hành > 270 ngày đêm thì cứ 10 ngày đêm vận hành tiếp theo được nhân hệ số 1,03 so với hao phí nhân công và máy thi công của định mức có thời gian vận hành 270 ngày đêm. (Hệ số cho số ngày đêm vận hành tiếp theo sau 270 ngày đêm là 1+n*0,03/10; trong đó n là số ngày đêm vận hành tiếp theo sau 270 ngày đêm vận hành).


AL.16400  KHOAN TẠO LỖ LÀM TƯỜNG SÉT


Thành phần công việc:


Chuẩn bị vật liệu, xác định vị trí khoan, khoan tạo lỗ thành tường và kết hợp phun dung dịch đến độ sâu thiết kế đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


AL.16410  KHOAN TẠO LỖ LÀM TƯỜNG SÉT SỬ DỤNG ĐẤT SÉT


Đơn vị tính: m cọc



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính lỗ khoan (mm)





			


			


			


			


			Cọc đơn D700


			Cọc đôi D700


			Cọc đơn D1200





			AL.1641


			Khoan tạo lỗ làm tường sét sử dụng đất sét


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Đất sét


			m3


			0,18


			0,36


			0,53





			


			


			Nước


			m3


			0,36


			0,72


			1,06





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 4,0/7 


			công


			0,07


			0,14


			0,13





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan tường sét (khoan trộn đất)


			ca


			0,016


			0,029


			0,026





			


			


			Máy trộn dung dịch 1000 lít


			ca


			0,048


			0,087


			0,078





			


			


			Máy bơm dung dịch 15m3/h


			ca


			0,016


			0,029


			0,026





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5





			


			1


			2


			3








AL.16420  KHOAN TẠO LỖ LÀM TƯỜNG SÉT SỬ DỤNG BENTONITE


Đơn vị tính: m cọc



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính lỗ khoan (mm)





			


			


			


			


			Cọc đơn D700


			Cọc đôi D700


			Cọc đơn D1200





			AL.1642


			Khoan tạo lỗ làm tường sét sử dụng bentonite


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Bentonite


			kg


			95,25


			190,50


			279,92





			


			


			Nước


			m3


			0,64


			1,27


			1,87





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 4,0/7 


			công


			0,10


			0,21


			0,20





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan tường sét (khoan trộn đất)


			ca


			0,016


			0,029


			0,026





			


			


			Máy trộn dung dịch 1000 lít


			ca


			0,048


			0,087


			0,078





			


			


			Máy bơm dung dịch 15m3/h


			ca


			0,016


			0,029


			0,026





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5





			


			1


			2


			3








AL.16510  LẮP ĐẶT PHỄU NHỰA MÓNG TOP-BASE


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, kéo, nắn, cắt, nối, đặt buộc thép. Định vị và lắp đặt phễu nhựa vào vị trí theo thiết kế. Liên kết các phễu nhựa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AL.165


			Lắp đặt phễu nhựa


			Vật liệu


			


			





			


			


			Phễu nhựa D500mm


			cái


			401





			


			


			Thép tròn D10mm


			kg


			523





			


			


			Thép buộc


			kg


			11,14





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			7,02





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,208





			


			10








AL.16520  RẢI ĐÁ DĂM CHÈN PHỄU NHỰA MÓNG TOP-BASE


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, rải đá, san đá, đầm lèn đạt độ chặt đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AL.165


			Rải đá dăm chèn phễu


			Vật liệu


			


			





			


			


			Đá dăm 1x2


			m3


			1,20





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,30





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,091





			


			20








AL.17000  TRỒNG VẦNG CỎ MÁI KÊNH MƯƠNG, ĐÊ, ĐẬP, MÁI TALUY NỀN ĐƯỜNG


Thành phần công việc:


Vận chuyển vầng cỏ trong phạm vi 30m, trồng cỏ (theo kiểu mắt cáo, khoảng cách giữa các vầng cỏ không quá 15 cm) gồm cả đóng ghim (nếu cần), chăm sóc cỏ theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AL.171


			Trồng cỏ mái kênh mương, đê, đập, mái taluy nền đường


			Nhân công 3,0/7


			công


			6,30





			AL.172


			Vận chuyển vầng cỏ tiếp 10m


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,10





			


			


			


			


			11








AL.18100  TRỒNG CỎ VETIVER GIA CỐ MÁI TALUY


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, dọn dẹp sạch cỏ dại, gia cố các rãnh xói bằng cọc tre, phên nứa hoặc bao tải (nếu có) Đào đất thành hàng để trồng cỏ, trồng cỏ thành từng hàng, khoảng cách hàng từ 1÷1,3m, khoảng cách bầu cỏ 0,1÷0,15m. Mái taluy có chiều cao ≤ 20m trồng cỏ theo đường đồng mức, mái taluy có chiều cao >20m trồng cỏ theo đường đồng mức kết hợp với các hàng xiên. Tưới nước, tưới phân, kiểm tra và trồng dặm thay thế các cây bị chết, sinh trưởng yếu chăm sóc cây theo yêu cầu trong 6 tháng.


Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mái taluy dương


			Mái taluy âm





			AL.181


			Trồng cỏ vetiver gia cố mái taluy


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Bầu cỏ Vetiver


			bầu


			792


			600





			


			


			Phân sinh hoá hữu cơ bón lót


			kg


			150


			121





			


			


			Phân bón lá


			lít


			0,93


			0,75





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			22,33


			17,15





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Ôtô tưới nước 5 m3


			ca


			1,89


			1,52





			


			


			Máy khác


			ca


			5


			5





			


			11


			12








AL.19100  BẢO DƯỠNG MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG ĐƯỜNG CẤT HẠ CÁNH, ĐƯỜNG LĂN, SÂN ĐỖ BẰNG CHẤT TẠO MÀNG


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị vật tư, máy, dụng cụ, bảo hộ lao động tại hiện trường.


- Phun chất tạo màng theo trình tự, đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.


- Di chuyển nhà bạt vào vị trí sau khi bơm chất tạo màng.


- Rải bao tải đay đảm bảo che phủ kín bề mặt bê tông.


- Tưới nước bảo dưỡng sau khi rải bao bố bình quân 5 lần/ngày, thời gian tưới bảo dưỡng liên tục trong vòng 14 ngày.


- Dỡ lớp bao tải đay.


- Vệ sinh, thu dọn mặt bằng.


Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AL.191


			Bảo dưỡng mặt đường bê tông đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ bằng chất tạo màng


			Vật liệu


			


			





			


			


			Chất tạo màng


			lít


			20.87





			


			


			Bao tải đay 1m x 0,6m


			cái


			67,00





			


			


			Nước


			m3


			50,00





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			26,40





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy phun chất tạo màng 5,5Hp


			ca


			0,131





			


			


			Ô tô tưới nước 5 m3


			ca


			1,313





			


			10








AL.21100  GIA CÔNG, LẮP ĐẶT KHE CO, KHE GIÃN, KHE NGÀM LIÊN KẾT, KHE TĂNG CƯỜNG ĐƯỜNG CẤT HẠ CÁNH, ĐƯỜNG LĂN, SÂN ĐỖ



Thành phần công việc:


Chuẩn bị và gia công cốt thép; lắp, trám khe theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vệ sinh, thu dọn mặt bằng.


Đơn vị tính: 10m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Khe co 1x4


			Khe giãn 2x4


			Khe ngàm liên kết


			Khe tăng cường





			AL.211


			Gia công, lắp đặt khe co, khe giãn (h=30cm), khe ngàm liên kết, khe tăng cường đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn Φ25mm


			kg


			53,88


			75,43


			17,90


			97,33





			


			


			Thép tròn Φ8mm


			kg


			54,40


			76,16


			19,59


			25,53





			


			


			Gỗ ván


			m3


			0,008


			0,117


			-


			-





			


			


			Que hàn


			kg


			0,190


			0,260


			0,090


			0,570





			


			


			Nhựa đường


			kg


			1,090


			1,510


			3,940


			-





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2,0


			2,0


			2,0


			2,0





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			3,50


			4,90


			2,50


			6,50





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan bê tông 1,5kW


			ca


			0,040


			0,060


			0,040


			-





			


			


			Máy cắt uốn thép 5 kW


			ca


			0,010


			0,014


			0,010


			0,025





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,047


			0,065


			0,022


			0,140





			


			11


			12


			13


			14








AL.22100  CẮT KHE ĐƯỜNG BÊ TÔNG, ĐƯỜNG CẤT HẠ CÁNH, ĐƯỜNG LĂN, SÂN ĐỖ



Thành phần công việc:


Chuẩn bị thiết bị và làm sạch mặt bằng, cắt khe theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vệ sinh, thu dọn mặt bằng.


Đơn vị tính: 10m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Khe 1x4


			Khe 2x4





			AL.221


			Cắt khe đường lăn,sân đỗ


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Lưới cắt D350


			cái


			0,132


			0,180





			


			


			Nước


			m3


			0,083


			0,120





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,55


			0,55





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy cắt bê tông 7,5 kW


			ca


			0,220


			0,220





			


			11


			12








AL.23100 TRÁM KHE ĐƯỜNG CẤT HẠ CÁNH, ĐƯỜNG LĂN, SÂN ĐỖ



Thành phần công việc:


Chuẩn bị vật tư, thiết bị và mặt bằng thi công. Làm sạch bề mặt, trám khe theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vệ sinh, thu dọn hiện trường.


Đơn vị tính: 10m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Khe 1x4


			Khe 2x4





			AL.231


			Trám khe đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Backer rod 13mm


			m


			11,550


			-





			


			


			Backer rod 25mm


			m


			-


			11,330





			


			


			Chất trám khe


			lít


			1,133


			2,931





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,70


			1,10





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy nén khí 600m3/h


			ca


			0,060


			0,060





			


			


			Máy rót mastic


			ca


			0,020


			0,020





			


			11


			12








AL.24100  GIA CÔNG, LẮP ĐẶT KHE CO, KHE GIÃN, KHE DỌC SÂN, BÃI, ĐƯỜNG BÊ TÔNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị và gia công cốt thép; lắp, trám khe theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vệ sinh, thu dọn mặt bằng.


Đơn vị tính: 1m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần công việc


			Đơn vị


			Khe co


			Khe giãn


			Khe dọc





			AL.241


			Thi công khe co


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Ma tít chèn khe


			kg


			1,36


			1,33


			0,75





			


			


			Nhựa đường


			kg


			0,13


			0,25


			-





			


			


			Thép Φ25


			kg


			3,80


			7,65


			1,10





			


			


			Mùn cưa


			kg


			-


			0,43


			-





			


			Thi công khe giãn


			Cao su đệm


			m


			-


			1,2


			-





			


			


			Ống nhựa Φ42


			m


			-


			1,59


			-





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,09


			0,22


			0,57





			


			Thi công khe dọc


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,013


			0,026


			0,010





			


			


			Máy nén khí 600 m3/h


			ca


			0,005


			0,005


			0,005





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			11


			12


			13








AL.24200  TRÁM KHE CO, KHE GIÃN, KHE DỌC MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG BẰNG KEO


Thành phần công việc:


Chuẩn bị vật tư, thiết bị, mặt bằng thi công; làm sạch bề mặt; trám khe theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: 1m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			


			Loại khe





			


			


			


			Đơn vị


			Khe co


			Khe giãn


			Khe dọc





			AL.242


			Trám khe co, khe giãn, khe dọc mặt đường bê tông


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Keo


			kg


			0,005


			0,017


			0,003





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,10


			0,20


			0,04





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy nén khí 600 m3/h


			ca


			0,005


			0,010


			0,010





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			21


			22


			23








AL.24300  CẮT KHE DỌC ĐƯỜNG BÊ TÔNG ĐẦM LĂN (RCC)


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đo đạc, kẻ vạch vị trí đường cắt. Cắt khe dọc bằng máy cắt. Đục tẩy, vệ sinh khe dọc. Hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày mặt đường (cm)





			


			


			


			


			≤ 14cm


			≤ 22cm





			AL.243


			Cắt khe dọc đường bê tông đầm lăn (RCC)


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Lưỡi cắt D350


			cái


			0,053


			0,077





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,07


			1,54





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy cắt bê tông 12 cv


			ca


			0,252


			0,315





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2





			


			10


			20








AL.24400  THI CÔNG KHE CO ĐƯỜNG BÊ TÔNG ĐẦM LĂN (RCC)


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đo đạc, kẻ vạch vị trí đường cắt. Cắt khe bằng máy cắt. Vệ sinh khe bằng máy nén khí. Rót vữa vào khe đã cắt. Hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày mặt đường (cm)





			


			


			


			


			≤ 14cm


			≤ 22cm





			AL.244


			Thi công khe co đường bê tông đầm lăn (RCC)


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Lưỡi cắt D350


			cái


			0,053


			0,077





			


			


			Vữa chèn khe


			m3


			0,028


			0,044





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2





			


			


			Nhân công 3,5/7 


			công


			0,31


			0,44





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy cắt bê tông 12 cv


			ca


			0,252


			0,315





			


			


			Máy nén khí 600 m3/h


			ca


			0,049


			0,052





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2





			


			10


			20








AL.25100 LẮP ĐẶT GỐI CẦU KHE CO GIÃN


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, lắp đặt gối cầu, khe co giãn theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


AL.25110  LẮP ĐẶT GỐI CẦU


Đơn vị tính: 1cái



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Loại gối cầu





			


			


			


			


			Gối thép


			Gối cao su





			AL.251


			Lắp đặt gối cầu


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Gối cầu


			bộ


			1,00


			1,00





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			5,50


			3,50





			


			


			


			


			11


			12





			AL.25120  LẮP ĐẶT KHE CO GIÃN





			Đơn vị tính: 1m





			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Khe co giãn bằng cao su





			


			


			


			


			Khe co giãn dầm liên tục


			Khe co giãn dầm đúc sẵn





			AL.251


			Lắp đặt khe co giãn mặt cầu


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Khe co giãn


			m


			1,00


			1,00





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,20


			0,70





			


			21


			22








AL.25200  LẮP ĐẶT KHE CO GIÃN THÉP BẢN RĂNG LƯỢC MẶT CẦU BẰNG PHƯƠNG PHÁP LẮP SAU


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, cắt lớp bê tông Asphalt, phá dỡ lớp chèn đệm chờ khe co giãn. Đục tẩy bề mặt ngoài của bê tông mặt và dầm cầu, nắn chỉnh lại cốt thép chờ, vệ sinh bề mặt bê tông vừa đục tẩy, đổ bê tông vữa không co ngót theo thiết kế.


- Lắp đặt hệ dưỡng cụm bu lông chờ và bản răng lược khe co giãn thép mặt cầu theo yêu cầu kỹ thuật.


- Đục bỏ phần bê tông không co ngót thừa. Vệ sinh bề mặt bê tông trước khi đổ bù lớp vữa không co ngót.


- Kiểm tra, hoàn thiện khe co giãn thép mặt cầu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: 1m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AL.252


			Lắp đặt khe co giãn thép bản răng lược mặt cầu bằng phương pháp lắp sau.


			Vật liệu


			


			





			


			


			Thép bản răng lược khe co dãn


			m


			1,050





			


			


			Lưỡi cắt bê tông D356mm


			cái


			0,022





			


			


			Thép hình


			kg


			12,494





			


			


			Thép tấm


			kg


			1,910





			


			


			Ôxy


			chai


			0,036





			


			


			Đá mài


			viên


			0,274





			


			


			Khí gas


			kg


			0,072





			


			


			Que hàn


			kg


			1,735





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			12,50





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Cần cẩu 10T


			ca


			0,082





			


			


			Máy cắt bê tông 12 cv


			ca


			0,018





			


			


			Máy cưa kim loại 2,7 kW


			ca


			0,054





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,698





			


			


			Máy khoan đứng 4,5 kW


			ca


			0,048





			


			


			Máy mài 2,7 kW


			ca


			0,434





			


			


			Máy khác


			%


			1





			


			10








AL.26100  THI CÔNG KHE CO GIÃN, KHE ĐẶT THÉP CHỐNG NỨT TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG KHÍ CHƯNG ÁP (AAC)


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ, lấy dấu, tiến hành cắt tạo rãnh, đục tẩy theo yêu cầu kỹ thuật. (Chưa bao gồm thép liên kết cột, tường)


Đơn vị tính: 10m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Khe co giãn


			Khe đặt thép





			AL.261


			Thi công khe co giãn, khe đặt thép chống nứt


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Lưỡi cắt


			cái


			0,003


			0,003





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,022


			0,033





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy cắt gạch đá 1,7kW


			ca


			0,100


			0,100





			


			10


			20








AL.27110  LẮP ĐẶT HỆ THỐNG AN TOÀN HỘ LAN BÁNH XOAY


Thành phần công việc:


Chuẩn bị vật liệu, máy móc thiết bị. Định vị và lắp dựng cột thép bằng máy ép thủy lực, lắp đặt thanh rào chắn hàng dưới và tấm đệm liên kết. Lắp đặt bánh xoay nhựa vào cột thép, lắp đặt thanh rào chắn hàng trên. Căn chỉnh và hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: 1m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AL.271


			Lắp đặt hệ thống an toàn hộ lan bánh xoay


			Vật liệu


			


			





			


			


			Thép ống mạ kẽm D141


			tấn


			0,100





			


			


			Thép tấm mạ kẽm các loại


			tấn


			0,020





			


			


			Bu lông M18, L=200mm


			bộ


			1,440





			


			


			Bu lông M8, L=60mm


			bộ


			8,640





			


			


			Bu lông M18, L=125mm


			bộ


			2,880





			


			


			Bánh xoay nhựa D345*480


			cái


			1,440





			


			


			Que hàn


			kg


			0,540





			


			


			Ôxy


			chai


			0,100





			


			


			Khí gas


			kg


			0,200





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,05





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy cắt 1,7kW


			ca


			0,143





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,143





			


			


			Máy xiết bulon


			ca


			0,105





			


			


			Máy ép cọc thủy lực 45hp


			ca


			0,042





			


			


			Cần trục ôtô 5 t


			ca


			0,010





			


			10








Ghi chú: Trường hợp cột thép không lắp đặt bằng máy ép thủy lực 45hp thì định mức hao phí nhân công được nhân với hệ số điều chỉnh 0,8 và không tính hao phí máy ép cọc thủy lực 45hp.


AL.31000  THI CÔNG CẦU MÁNG, KÊNH MÁNG VỎ MỎNG BẰNG VỮA XI MĂNG CÁT VÀNG VÀ LƯỚI THÉP


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, gia công, lắp dựng và tháo dỡ cầu công tác, lắp đặt lưới thép (2 lớp), trộn vữa, đổ vữa, đầm và bảo dưỡng kết cấu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày máng





			


			


			


			


			3 cm


			4cm


			5 cm





			AL.311


			Thi công cầu máng vỏ mỏng bằng vữa xi măng cát vàng và lưới thép


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Vữa xi măng cát vàng


			m3


			0,035


			0,046


			0,058





			


			


			Gỗ ván cầu công tác


			m3


			0,046


			0,046


			0,046





			


			


			Đinh


			kg


			0,059


			0,059


			0,059





			


			


			Đinh đỉa


			cái


			1,461


			1,461


			1,461





			


			


			Lưới thép Φ1mm (2 lớp)


			m2


			2,200


			2,200


			2,200





			


			


			Vật liệu khác


			%


			3


			3


			3





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			1,15


			1,23


			1,31





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn 150 l


			ca


			0,005


			0,006


			0,008





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5





			AL.312


			Thi công kênh máng vỏ mỏng bằng vữa xi măng cát vàng và lưới thép


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Vữa xi măng cát vàng


			m3


			0,035


			0,046


			0,058





			


			


			Gỗ ván cầu công tác


			m3


			0,009


			0,009


			0,009





			


			


			Đinh


			kg


			0,020


			0,020


			0,020





			


			


			Đinh đỉa


			cái


			1,000


			1,000


			1,000





			


			


			Lưới thép Φ1mm (2 lớp)


			m2


			2,200


			2,200


			2,200





			


			


			Vật liệu khác


			%


			3


			3


			3





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			1,02


			1,09


			1,15





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn 150 l


			ca


			0,005


			0,006


			0,008





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5





			


			10


			20


			30








AL.40000  CÔNG TÁC THI CÔNG KHỚP NỐI


Thành phần công việc:


Gia công đặt vật chắn nước, hàn, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, nấu, đổ nhựa, trộn và đổ vữa theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


AL.41100  THI CÔNG KHỚP NỐI BẰNG THÉP


Đơn vị tính: 1m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Kiểu I


			Kiểu II


			Kiểu III


			Kiểu IV


			Kiểu V





			AL.411


			Thi công khớp nối bằng thép


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Thép bản d=2mm


			kg


			11,59


			-


			-


			-


			-





			


			


			Tôn d=1,5mm


			kg


			8,880


			9,610


			9,780


			6,010


			-





			


			


			Que hàn thép


			kg


			0,350


			0,150


			0,200


			0,100


			0,130





			


			


			Nhựa Bitum


			kg


			23,85


			10,60


			12,73


			29,15


			31,80





			


			


			Củi đốt


			kg


			22,50


			10,00


			12,86


			27,50


			30,00





			


			


			Vữa xi măng mác 100


			m3


			-


			-


			-


			0,032


			-





			


			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			-


			-


			-


			-


			0,048





			


			


			Thép không rỉ


			kg


			-


			-


			-


			-


			8,340





			


			


			Bu lông M16x320


			cái


			-


			-


			-


			-


			4,000





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			2,33


			1,45


			0,91


			1,06


			1,48





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,077


			0,030


			0,032


			0,032


			0,025





			


			10


			20


			30


			40


			50








AL.41200  THI CÔNG KHỚP NỐI NGĂN NƯỚC BẰNG GIOĂNG CAO SU



Đơn vị tính: 1m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AL.412


			Thi công khớp nối ngăn nước bằng gioăng cao su


			Vật liệu


			


			





			


			


			Gioăng cao su


			m


			1,050





			


			


			Gỗ ván


			m3


			0,001





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			0,350





			


			10








AL.41300  THI CÔNG KHỚP NỐI BẰNG ĐỒNG


Đơn vị tính: 1m



			Mã hiệu


			Công tác Xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Kiểu I


			Kiểu II


			Kiểu III


			Kiểu IV





			AL.413


			Thi công khớp nối bằng đồng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Đồng tấm d=2mm


			kg


			7,102


			10,61


			7,102


			5,691





			


			


			Tôn d=2mm


			kg


			4,805


			2,480


			-


			4,118





			


			


			Que hàn đồng


			kg


			0,105


			0,155


			0,105


			0,087





			


			


			Que hàn thép


			kg


			0,045


			0,066


			-


			0,066





			


			


			Nhựa Bitum


			kg


			21,20


			29,15


			21,63


			7,630





			


			


			Củi đốt


			kg


			20,00


			27,50


			20,62


			7,200





			


			


			Vữa xi măng M100


			m3


			0,031


			0,031


			0,010


			0,010





			


			


			Bu lông M16x320


			cái


			-


			-


			-


			4,000





			


			


			Nhân công 4,0/7 


			công


			9,41


			10,89


			6,80


			7,76





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,022


			0,022


			0,022


			0,022





			


			10


			20


			30


			40








AL.41400  THI CÔNG KHỚP NỐI BẰNG TẤM NHỰA PVC


Đơn vị tính: 1m



			Mã hiệu


			Công tác Xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AL.414


			Thi công khớp nối bằng tấm nhựa PVC


			Vật liệu


			


			





			


			


			Tấm nhựa PVC loại KN92


			m


			1,05





			


			


			Vữa xi măng mác 100


			m3


			0,02





			


			


			Dây thừng


			m


			2,05





			


			


			Nhựa đường


			kg


			3,5





			


			


			Thép tròn ɸ6


			kg


			1,047





			


			


			Củi đốt


			kg


			3,32





			


			


			Nhân công 4/7


			công


			2,20





			


			10








AL.50100  KHOAN LỖ ĐỂ PHUN XI MĂNG GIA CỐ NỀN ĐẬP, MÀNG CHỐNG THẤM VÀ KHOAN LỖ KIỂM TRA NỀN ĐẬP, MÀNG CHỐNG THẤM BẰNG MÁY KHOAN TỰ HÀNH ɸ76mm


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, khoan lỗ, làm sạch lỗ khoan, ép nước, lấp lỗ khoan bằng vữa xi măng sau khi phun theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: 1 m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều sâu lỗ khoan





			


			


			


			


			≤ 10m


			≤ 30m


			≤ 50m


			> 50m





			AL.501


			Khoan lỗ để phun xi măng gia cố nền đập, màng chống thấm và khoan lỗ kiểm tra nền đập, màng chống thấm bằng máy khoan tụ hành ɸ76mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Mũi khoan ɸ76mm


			cái


			0,071


			0,071


			0,071


			0,071





			


			


			Cần khoan ɸ32, L=2,8m


			cái


			0,040


			0,040


			0,040


			0,040





			


			


			Tam pôn ɸ 76mm


			cái


			0,014


			0,014


			0,014


			0,014





			


			


			Khớp nối nhanh


			cái


			0,023


			0,023


			0,023


			0,023





			


			


			Quả đập khí nén ɸ76mm


			cái


			0,021


			0,021


			0,021


			0,021





			


			


			Van 3 chiều


			cái


			0,006


			0,006


			0,006


			0,006





			


			


			Đầu nối nhanh


			cái


			0,017


			0,017


			0,017


			0,017





			


			


			Zoăng tam pôn


			cái


			0,115


			0,115


			0,115


			0,115





			


			


			Ống nối nhanh


			cái


			0,057


			0,057


			0,057


			0,057





			


			


			Xi măng


			kg


			8,510


			8,510


			8,510


			8,510





			


			


			Đồng hồ áp lực ɸ60


			cái


			0,006


			0,006


			0,006


			0,006





			


			


			Cát xây


			m3


			0,006


			0,006


			0,006


			0,006





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,37


			1,37


			1,37


			1,37





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan xoay đập tự hành ɸ76mm


			ca


			0,068


			0,072


			0,102


			0,122





			


			


			Máy nén khí 1200m3/h


			ca


			0,068


			0,072


			0,102


			0,122





			


			


			Máy bơm nước điêzen 20 cv


			ca


			0,054


			0,058


			0,082


			0,098





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			10


			20


			30


			40








AL.51100  KHOAN LỖ ĐỂ PHUN XI MĂNG GIA CỐ NỀN ĐẬP, MÀNG CHỐNG THẤM VÀ KHOAN LỖ KIỂM TRA NỀN ĐẬP, MÀNG CHỐNG THẤM BẰNG MÁY KHOAN TỰ HÀNH ɸ105mm


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, khoan lỗ, làm sạch lỗ khoan, ép nước, lấp lỗ khoan bằng vữa xi măng sau khi phun theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: 1 m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều sâu lỗ khoan





			


			


			


			


			≤ 10m


			≤ 30m


			≤ 50m


			> 50m





			AL.511


			Khoan lỗ để phun xi măng gia cố nền đập, màng chống thấm và khoan lỗ kiểm tra nền đập, màng chống thấm bằng máy khoan tự hành ɸ105mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Mũi khoan ɸ105mm


			cái


			0,071


			0,071


			0,071


			0,071





			


			


			Cần khoan ɸ76, L=l,2m


			cái


			0,040


			0,040


			0,040


			0,040





			


			


			Tam pôn ɸ105mm


			cái


			0,014


			0,014


			0,014


			0,014





			


			


			Khớp nối nhanh


			cái


			0,023


			0,023


			0,023


			0,023





			


			


			Quả đập khí nén ɸ105mm


			cái


			0,021


			0,021


			0,021


			0,021





			


			


			Van 3 chiều


			cái


			0,006


			0,006


			0,006


			0,006





			


			


			Đầu nối nhanh


			cái


			0,017


			0,017


			0,017


			0,017





			


			


			Zoăng tam pôn


			cái


			0,115


			0,115


			0,115


			0,115





			


			


			Ông nối nhanh


			cái


			0,057


			0,057


			0,057


			0,057





			


			


			Xi măng


			kg


			8,510


			8,510


			8,510


			8,510





			


			


			Đồng hồ áp lực ɸ60


			cái


			0,006


			0,006


			0,006


			0,006





			


			


			Cát xây


			m3


			0,006


			0,006


			0,006


			0,006





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,37


			1,37


			1,37


			1,37





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan xoay đập tự hành ɸ105mm


			ca


			0,153


			0,163


			0,231


			0,277





			


			


			Máy nén khí 1200m3/h


			ca


			0,153


			0,163


			0,231


			0,277





			


			


			Máy bơm nước điêzen 20cv


			ca


			0,120


			0,128


			0,180


			0,215





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			10


			20


			30


			40








AL.51200  GIA CỐ NỀN ĐẬP, MÀNG CHỐNG THẤM BẰNG PHUN XI MĂNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, trộn vữa, phun xi măng gia cố nền đập, màng chống thấm theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: 100kg



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AL.512


			Gia cố nền đập, màng chống thấm bằng phun xi măng


			Vật liệu


			


			





			


			


			Xi măng


			kg


			102,5





			


			


			Vật liệu khác


			%


			4,5





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,31





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy bơm vữa 32-50m3/h


			ca


			0,100





			


			


			Máy trộn dung dịch 750 l


			ca


			0,100





			


			


			Máy khác


			%


			1





			


			10








AL.51300  KHOAN GIẢM ÁP


Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng, định vị lỗ khoan, khoan lỗ giảm áp theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AL.513


			Khoan giảm áp bằng máy khoan xoay đập tự hành ɸ105mm


			Vật liệu


			


			





			


			


			Mũi khoan f105


			cái


			6,000





			


			


			Cần khoan f76, L=1,20m


			cái


			2,500





			


			


			Quả đập khí nén f105


			cái


			2,000





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			50,00





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy khoan xoay đập tự hành ɸ105mm


			ca


			16,28





			


			


			Máy nén khí 1200 m3/h


			ca


			16,28





			


			10








AL.51400  KHOAN CẮM NÉO ANKE


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, định vị lỗ khoan, khoan lỗ để cắm néo gia cố, làm sạch lỗ khoan, hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật. (Đối với hầm đứng, hầm nghiêng lên xuống bằng cầu thang thép có lồng bảo vệ).


AL.51410  KHOAN LỖ ɸ42MM ĐỂ CẮM NÉO ANKE BẰNG MÁY KHOAN TAY ɸ42MM


Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đá





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV





			AL.5141


			Khoan lỗ ɸ 42mm để cắm néo anke bằng máy khoan tay ɸ 42mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Mũi khoan ɸ 42


			cái


			7,692


			5,882


			2,941


			1,471





			


			


			Cần khoan 1,22m


			cái


			2,500


			1,667


			1,111


			0,833





			


			


			Cần khoan 1,83m


			cái


			2,500


			1,667


			1,111


			0,833





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1


			1


			1





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			20,66


			16,09


			13,81


			10,95





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan đá cầm tay ɸ42mm


			ca


			4,991


			4,527


			4,074


			3,667





			


			


			Máy nén khí 660 m3/h


			ca


			1,664


			1,509


			1,350


			1,222





			


			1


			2


			3


			4








AL.51420  KHOAN LỖ ɸ 42MM ĐỂ CẮM NÉO ANKE BẰNG MÁY KHOAN XOAY ĐẬP TỰ HÀNH ɸ76MM


Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đá





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV





			AL.5142


			Khoan lỗ ɸ42mm để cắm néo anke bằng máy khoan xoay đập tự hành ɸ76mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Mũi khoan ɸ42


			cái


			7,692


			5,882


			2,941


			1,471





			


			


			Cần khoan ɸ32, L=4m


			cái


			2,500


			1,667


			1,111


			0,833





			


			


			Đuôi choòng ɸ 38


			cái


			0,059


			0,047


			0,043


			0,039





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			10,80


			10,02


			9,26


			8,57





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan xoay đập tự hành ɸ76mm


			ca


			4,211


			3,819


			3,437


			3,093





			


			


			Máy nén khí 1200m3/h


			ca


			4,211


			3,819


			3,437


			3,093





			


			1


			2


			3


			4








AL.51430  KHOAN TẠO LỖ ɸ45MM ĐỂ CẮM NÉO ANKE BẰNG MÁY KHOAN TỰ HÀNH 2 CẦN


Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đá





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV





			AL.5143


			Khoan tạo lỗ ɸ45mm để cắm néo anke bằng máy khoan tự hành 2 cần


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Mũi khoan ɸ45mm


			cái


			0,526


			0,379


			0,341


			0,307





			


			


			Cần khoan ɸ38, L=4,32m


			cái


			0,079


			0,063


			0,057


			0,051





			


			


			Đuôi choòng


			cái


			0,059


			0,047


			0,043


			0,039





			


			


			Đầu nối cần khoan


			cái


			0,079


			0,063


			0,057


			0,051





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,34


			0,34


			0,34


			0,34





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan tự hành 2 cần


			ca


			0,457


			0,420


			0,378


			0,340





			


			


			Máy khác


			%


			1


			1


			1


			1





			


			1


			2


			3


			4








AL.51440  KHOAN LỖ ɸ51MM ĐỂ CẮM NÉO ANKE BẰNG MÁY KHOAN XOAY ĐẬP TỰ HÀNH ɸ76MM


Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đá





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV





			AL.5144


			Khoan lỗ ɸ51 mm để cắm néo anke bằng máy khoan xoay đập tự hành ɸ76mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Mũi khoan ɸ51mm


			cái


			4,197


			3,790


			3,411


			3,070





			


			


			Cần khoan ɸ32, L=4m


			cái


			1,082


			0,981


			0,883


			0,795





			


			


			Đuôi choòng ɸ38


			cái


			0,059


			0,047


			0,043


			0,039





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			11,88


			10,30


			9,95


			9,09





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan xoay đập tự hành ɸ76mm


			ca


			5,261


			4,771


			4,294


			3,865





			


			


			Máy nén khí 1200m3/h


			ca


			5,261


			4,771


			4,294


			3,865





			


			1


			2


			3


			4








AL.51450  KHOAN LỖ ɸ 76MM ĐỂ CẮM NÉO ANKE BẰNG MÁY KHOAN XOAY ĐẬP TỰ HÀNH ɸ76MM


Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đá





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV





			AL.5145


			Khoan lỗ ɸ76mm để cắm néo anke bằng máy khoan xoay đập tự Hành ɸ76mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Mũi khoan ɸ76mm


			cái


			4,967


			4,505


			4,054


			3,649





			


			


			Cần khoan ɸ32, L=4m


			cái


			1,082


			0,981


			0,883


			0,795





			


			


			Đuôi choòng ɸ38


			cái


			0,059


			0,047


			0,043


			0,039





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			15,88


			14,50


			13,16


			11,95





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan xoay đập tự hành ɸ76mm


			ca


			7,413


			6,724


			6,051


			5,446





			


			


			Máy nén khí 1200m3/h


			ca


			7,413


			6,724


			6,051


			5,446





			


			1


			2


			3


			4








AL.51460  KHOAN LỖ ɸ105MM ĐỂ CẮM NÉO ANKE BẰNG MÁY KHOAN XOAY ĐẬP TỰ HÀNH ɸ105MM


Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đá





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV





			AL.5146


			Khoan lỗ ɸ105mm để cắm néo anke bằng máy khoan xoay đập tự hành ɸ105mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Mũi khoan ɸ 105


			cái


			6,300


			5,714


			5,143


			4,629





			


			


			Cần khoan ɸ89, L=0,96m


			cái


			2,625


			2,381


			2,143


			1,929





			


			


			Quả đập khí nén f105


			cái


			2,100


			1,905


			1,714


			1,543





			


			


			Đuôi choòng ɸ38


			cái


			0,059


			0,047


			0,043


			0,039





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			31,25


			28,44


			25,69


			23,21





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan xoay đập tự hành ɸ105


			ca


			13,500


			12,420


			11,420


			10,500





			


			


			Máy nén khí 660m3/h


			ca


			13,500


			12,420


			11,420


			10,500





			


			1


			2


			3


			4








AL.52110  KHOAN TẠO LỖ NEO ĐỂ CẮM NEO GIA CỐ MÁI TALUY ĐƯỜNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đo đánh dấu vị trí khoan, lắp dựng, tháo dỡ, di chuyển máy khoan, định vị lỗ khoan, khoan tạo lỗ cắm neo, hạ ống vách, tháo và rửa ống vách, thổi vệ sinh lỗ khoan bằng khí nén, hoàn thiện lỗ khoan theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: 1m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Khoan không có ống vách đường kính 80mm


			Khoan có ống vách đường kính 168mm





			AL.5211


			Khoan tạo lỗ neo để cắm neo gia cố mái taluy đường


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Mũi khoan ɸ80mm


			cái


			0,046


			-





			


			


			Mũi khoan ɸ168mm


			cái


			-


			0,046





			


			


			Cần khoan L=1m


			cái


			0,017


			-





			


			


			Cần khoan L=1,5m


			cái


			-


			0,015





			


			


			Quả đập khí nén


			quả


			0,013


			0,018





			


			


			Ống vách ɸ168mm


			m


			-


			0,010





			


			


			Vật liệu khác


			%


			3


			3





			


			


			Nhân công 3,5/7 


			công


			0,76


			1,51





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy khoan YG60


			ca


			0,100


			0,146





			


			


			Máy nén khí 1200 m3/h


			ca


			0,100


			0,146





			


			


			Máy khác


			%


			1


			2





			


			1


			2








AL.52120  LẮP ĐẶT THANH NEO THÉP GIA CỐ MÁI TALUY ĐƯỜNG


Thành phần công việc:


Lắp đặt thanh neo thép, định vị thanh neo theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu lên mái taluy bằng thủ công. (Công tác bơm vữa lỗ neo chua tính trong định mức)


Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AL.5212


			Lắp đặt thanh neo thép gia cố mái taluy đường


			Vật liệu


			


			





			


			


			Thanh neo thép


			kg


			1.050





			


			


			Thép tròn Φ≤10mm


			kg


			4,500





			


			


			Que hàn


			kg


			11,50





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			16,50





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			1,550





			


			


			Tời điện 3t


			ca


			1,550





			


			


			Máy khác


			%


			2





			


			1








AL.52130  KHOAN TẠO LỖ ĐƯỜNG KÍNH NHỎ VÀO ĐẤT


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đo đánh dấu vị trí khoan, lắp dựng, tháo dỡ, di chuyển máy khoan, định vị lỗ khoan, khoan tạo lỗ, thổi rửa lỗ khoan, kiểm tra, hoàn thiện lỗ khoan theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: 1m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Độ sâu hố khoan





			


			


			


			


			0÷5 m


			0÷10 m





			AL.5213


			Khoan tạo lỗ đường kính nhỏ vào đất


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Mũi khoan hợp kim


			cái


			0,070


			0,070





			


			


			Cần khoan


			m


			0,015


			0,015





			


			


			Đầu nối cần


			bộ


			0,005


			0,005





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2





			


			


			Nhân công 3,5/7 


			công


			0,68


			0,72





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy khoan XY-1A hoặc loại tương tự


			ca


			0,061


			0,061





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2





			


			1


			2








AL.52200  GIA CÔNG, LẮP ĐẶT THÉP NÉO ANKE NỀN ĐÁ, MÁI ĐÁ VÀ BƠM VỮA


Thành phần công việc:


Gia công, lắp đặt thép néo anke, bơm vữa chèn anke. Hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Nền đá


			Mái đá





			AL.522


			Gia công, lắp đặt thép néo anke nền đá và bơm vữa


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Thép tròn ɸ > 18


			kg


			1050


			1050





			


			


			Vữa xi măng


			m3


			0,396


			0,396





			


			


			Ôxy


			chai


			2,250


			2,25





			AL.522


			Gia công, lắp đặt thép néo anke mái đá và bơm vữa


			Khí gas


			kg


			4,500


			4,500





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			32,14


			35,21





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy nén khí 600m3/h


			ca


			1,313


			1,313





			


			


			Máy nâng thuỷ lực 135 cv


			ca


			-


			1,793





			


			10


			20








AL.52300  GIA CÔNG, LẮP ĐẶT THÉP NÉO ANKE TRONG HẦM VÀ BƠM VỮA



Thành phần công việc:


Gia công, lắp đặt thép néo anke, bơm vữa chèn anke, nâng sàn thao tác bằng máy khoan hoặc máy nâng thuỷ lực. Hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Hầm ngang


			Hầm đứng


			Hầm nghiêng





			


			


			


			


			Dùng máy nâng


			Dùng máy khoan


			


			





			AL.523


			Gia công, lắp đặt thép néo anke và bơm vữa


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn ɸ > 18mm


			kg


			1050


			1050


			1050


			1050





			


			


			Vữa xi măng


			m3


			0,396


			0,396


			0,396


			0,396





			


			


			Ôxy


			chai


			2,250


			2,250


			2,250


			2,250





			


			


			Khí gas


			kg


			4,500


			4,500


			4,500


			4,500





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1


			1


			1





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			37,15


			37,15


			56,25


			64,68





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy nén khí 600 m3/h


			ca


			1,858


			1,858


			2,007


			2,230





			


			


			Máy khoan tự hành 2 cần


			ca


			-


			1,287


			-


			-





			


			


			Máy nâng thủy lực 135 cv


			ca


			2,538


			-


			-


			-





			


			


			Tời điện 1,5 t


			ca


			-


			-


			1,013


			1,125





			


			11


			12


			21


			31








AL.52400  GIA CÔNG, LẮP ĐẶT KÉO CĂNG CÁP NEO GIA CỐ MÁI TALUY ĐƯỜNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, gia công cáp, luồn cáp, kéo căng cáp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cáp neo kiểu lực kéo


			Cáp neo kiểu phân tán lực





			AL.524


			Gia công, lắp đặt kéo căng cáp neo gia cố mái taluy đường


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Cáp thép


			kg


			1025


			1025





			


			


			Neo OVM 15-4


			bộ


			2,580


			-





			


			


			Neo OVM 15-6


			bộ


			5,170


			1,180





			


			


			Neo OVM 15-8


			bộ


			-


			4,710





			


			


			Neo OVM 158


			bộ


			-


			44,790





			


			


			Vòng đỡ


			cái


			171,49


			130,43





			


			


			Thép tròn


			kg


			165,05


			192,96





			


			


			Đầu dẫn hướng


			cái


			7,750


			5,890





			


			


			Ống nhựa


			m


			495,87


			-





			


			


			Bản chịu tải


			cái


			-


			22,39





			


			


			Bản đệm neo


			cái


			-


			5,890





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			39,65


			42,90





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy cắt cáp 10 kW


			ca


			2,24


			2,80





			


			


			Máy luồn cáp 15 kW


			ca


			5,65


			8,40





			


			


			Máy nén khí 1200 m3/h


			ca


			1,28


			1,12





			


			


			Kích 250 t


			ca


			3,50


			3,50





			


			


			Kích 500 t


			ca


			3,50


			3,50





			


			


			Pa lăng xích 3 t


			ca


			3,50


			3,50





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2





			


			10


			20








AL.52500 LẮP DỰNG LƯỚI THÉP GIA CỐ MÁI ĐÁ


Thành phần công việc:


Thép hình biện pháp. Rải lưới, hàn thép giằng, ép lưới sát vào vách đá, hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Lưới thép ɸ4


			Lưới thép B40





			AL.525


			Lắp dựng lưới thép gia cố mái đá


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Lưới thép ɸ4


			m2


			1,100


			-





			


			


			Lưới thép B40


			m2


			-


			1,100





			


			


			Thép tấm các loại


			kg


			0,590


			0,590





			


			


			Thép tròn ɸ ≤ 18


			kg


			3,520


			3,520





			


			


			Que hàn các bon


			kg


			0,050


			0,050





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2,5


			2,5





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,75


			0,75





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,070


			0,070





			


			


			Máy khác


			%


			1


			1





			


			10


			20








AL.52600  PHUN VẨY GIA CỐ MÁI TALUY BẰNG MÁY PHUN VẨY


Thành phần công việc:


Chuẩn bị máy móc thiết bị, thổi, rửa mái taluy, phun vữa theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày lớp vữa (cm)





			


			


			


			


			2 cm


			3 cm


			5 cm


			7 cm


			10 cm





			AL.526


			Phun vẩy vữa phun khô gia cố mái taluy bằng máy phun vẩy 9m3/h


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa phun khô


			m3


			3,126


			4,168


			6,252


			8,336


			11,462





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			3,80


			4,20


			4,90


			5,70


			6,78





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy phun vẩy 9 m3/h


			ca


			0,289


			0,386


			0,579


			0,772


			1,061





			


			


			Máy nén khí 660 m3/h


			ca


			0,289


			0,386


			0,579


			0,772


			1,061





			


			


			Máy nâng thủy lực 135cv


			ca


			0,387


			0,483


			0,676


			0,869


			1,159





			


			10


			20


			30


			40


			50








AL.52700  BẠT MÁI ĐÁ ĐÀO, MÁI ĐÁ ĐẮP BẰNG MÁY


Thành phần công việc: Chuẩn bị thiết bị, thi công bạt mái đá theo yêu cầu kỹ thuật


Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mái đá đào


			Mái đá đắp





			AL.527


			Bạt mái đá đào, mái đá đắp bằng máy


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy đào 1,25 m3


			ca


			1,43


			1,05





			


			


			Máy ủi 140 cv


			ca


			0,2


			0,2





			


			10


			20








AL.52800  GIA CÔNG LẮP DỰNG LƯỚI THÉP GIA CỐ HẦM


Thành phần công việc:


Rải lưới, ép lưới sát vào vách đá, hàn bản mã, hàn thép giằng theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Hầm ngang


			Hầm đứng


			Hầm nghiêng





			AL.5281


			Gia công lắp dựng lưới thép d4 gia cố


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Lưới thép d4


			m2


			1,100


			1,100


			1,100





			


			


			Thép tấm các loại


			kg


			0,590


			0,590


			0,590





			


			


			Thép tròn ɸ ≤ 18


			kg


			3,520


			3,520


			3,520





			


			


			Que hàn


			kg


			0,047


			0,047


			0,047





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2,5


			2,5


			2,5





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,20


			1,20


			1,20





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,070


			0,070


			0,070





			


			


			Máy nâng thủy lực 135cv


			ca


			0,092


			-


			-





			


			


			Tời điện 1,5 t


			ca


			-


			0,020


			0,023





			AL.5282


			Gia công lắp dựng lưới thép B40 gia cố


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Lưới thép B40


			m2


			1,100


			1,100


			1,100





			


			


			Thép tấm các loại


			kg


			0,590


			0,590


			0,590





			


			


			Thép tròn ɸ ≤18


			kg


			3,520


			3,520


			3,520





			


			


			Que hàn


			kg


			0,047


			0,047


			0,047





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2,5


			2,5


			2,5





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,20


			1,20


			1,20





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,070


			0,070


			0,070





			


			


			Máy nâng thủy lực 135cv


			ca


			0,092


			-


			-





			


			


			Tời điện 1,5 t


			ca


			-


			0,020


			0,023





			


			1


			2


			3








AL.52900  CĂNG LƯỚI THÉP GIA CỐ TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG KHÍ CHƯNG ÁP (AAC)


Thành phần công việc:


Căng lưới, ép sát vào mặt tường tại các vị trí tiếp giáp giữa tường với dầm, cột kể cả các vị trí lắp đặt hệ thống đường ống nước, điện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: 1m2 lưới thép



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AL.529


			Căng lưới thép gia cố tường gạch bê tông khí chưng áp (AAC)


			Vật liệu


			


			





			


			


			Lưới thép ɸ1 a20


			m2


			1,100





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10





			


			


			Nhân công 3,5/7 


			công


			0,50





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy khoan bê tông cầm tay 0,75 kW


			ca


			0,100





			


			10








AL.52920  CĂNG LƯỚI THỦY TINH GIA CỐ TƯỜNG GẠCH KHÔNG NUNG


Thành phần công việc:


Căng lưới, ép sát vào mặt tường tại các vị trí tiếp giáp giữa tường với dầm, cột kể cả các vị trí lắp đặt hệ thống đường ống nước, điện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: 1m2 lưới thủy tinh



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AL.529


			Căng lưới thủy tinh cố tường gạch không nung


			Vật liệu


			


			





			


			


			Lưới thủy tinh


			m2


			1,050





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,40





			


			20








AL.53100  PHUN VẨY GIA CỐ HẦM BẰNG MÁY PHUN VẨY


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, thổi, rửa vòm hầm, tường hầm, phun vẩy vữa phun khô, vữa phun ướt đảm bảo kỹ thuật.


Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày lớp vữa (cm)





			


			


			


			


			2 cm


			3 cm


			5 cm


			7 cm


			10 cm





			AL.5311


			Phun vẩy vữa phun khô gia cố hầm ngang bằng máy phun vẩy 16m3/h


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa phun khô


			m3


			4,478


			5,971


			8,955


			11,940


			16,418





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			3,80


			4,20


			4,90


			5,70


			6,78





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy phun vẩy 16 m3/h


			ca


			0,308


			0,410


			0,616


			0,821


			1,129





			


			


			Máy nâng thủy lực 135 cv


			ca


			0,292


			0,292


			0,292


			0,292


			0,292





			AL.5312


			Phun vẩy vữa phun ướt gia cố hầm ngang bằng máy phun vẩy 16m3/h


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa phun ướt


			m3


			3,750


			5,000


			7,500


			10,000


			13,750





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			3,80


			4,20


			4,90


			5,70


			6,78





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy phun vẩy 16 m3/h


			ca


			0,256


			0,341


			0,511


			0,682


			0,938





			


			


			Máy nâng thuỷ lực 135 cv


			ca


			0,292


			0,292


			0,292


			0,292


			0,292





			AL.5313


			Phun vẩy vữa phun khô gia cố hầm ngang bằng máy phun vẩy 9m3/h


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa phun khô


			m3


			4,478


			5,971


			8,955


			11,940


			16,418





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			3,80


			4,20


			4,90


			5,70


			6,78





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy phun vẩy 9 m3/h


			ca


			0,622


			0,829


			1,244


			1,658


			2,280





			


			


			Máy nén khí 660 m3/h


			ca


			0,622


			0,829


			1,244


			1,658


			2,280





			


			


			Máy nâng thuỷ lực 135 cv


			ca


			0,914


			1,121


			1,536


			1,951


			2,572





			AL.5314


			Phun vẩy vữa phun khô gia cố hầm đứng, nghiêng bằng máy phun vẩy 9m3/h


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa phun khô


			m3


			3,282


			4,376


			6,563


			8,752


			12,034





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			4,65


			5,14


			6,00


			6,98


			8,31





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy phun vẩy 9 m3/h


			ca


			0,456


			0,608


			0,911


			1,216


			1,671





			


			


			Máy nén khí 660 m3/h


			ca


			0,456


			0,608


			0,911


			1,216


			1,671





			


			1


			2


			3


			4


			5








Ghi chú:



Khi phun vẩy xi măng gia cố hầm ngang có tiết diện ≤15m2 hao phí nhân công và máy thi công nhân hệ số 1,2.


AL.53200  PHUN XI MĂNG LẤP ĐẦY HẦM NGANG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, trộn vữa, phun xi măng lấp đầy hầm ngang theo yêu cầu kỹ thuật


Đơn vị tính: 1 tấn xi măng



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AL.532


			Phun xi măng lấp đầy hầm ngang


			Vật liệu


			


			





			


			


			Xi măng


			kg


			1020





			


			


			Vật liệu khác


			%


			3,5





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,64





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy nâng thuỷ lực 135 cv


			ca


			0,26





			


			


			Máy bơm vữa 32-50 m3/h


			ca


			0,20





			


			


			Máy trộn dung dịch 750 l


			ca


			0,20





			


			10








AL.53300  BƠM VỮA CHÈN CÁP NEO, CẦN NEO THÉP ɸ32mm GIA CỐ MÁI TALUY ĐƯỜNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, cân đong vật liệu, trộn vữa, bơm vữa vào lỗ, chèn cáp cáp neo, chèn cần neo cáp ɸ32mm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AL.533


			Bơm vữa chèn cáp neo, cần neo thép ɸ32mm gia cố mái taluy đường


			Vật liệu


			


			





			


			


			Xi măng


			kg


			1930





			


			


			Phụ gia dẻo


			lít


			14,60





			


			


			Phụ gia trương nở


			kg


			27,36





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			21,42





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150 l


			ca


			1,281





			


			


			Máy bơm vữa 32-50 m3/h


			ca


			1,281





			


			


			Máy khác


			%


			2





			


			10








AL.53400  KHOAN, PHUN VỮA XI MĂNG GIA CỐ VỎ HẦM NGANG


Thành phần công việc:


Khoan, đặt tampol và các dụng cụ khác. Phun vữa và hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AL.5341


			Khoan, phun bằng máy khoan xoay đập tự hành ɸ76mm


			Vật liệu


			


			





			


			


			Cần khoan ɸ32, L=2,8m


			cái


			2,40





			


			


			Mũi khoan ɸ59-76


			cái


			5,65





			


			


			Quả đập khí nén ɸ76


			cái


			2,00





			


			


			Tam pôn ɸ42


			cái


			2,50





			


			


			Đồng hồ áp lực


			cái


			1,00





			


			


			Van 3 chiều


			cái


			1,00





			


			


			Khớp nối nhanh


			cái


			4,00





			


			


			Zoăng tam pôn


			cái


			20,00





			


			


			Đầu nối nhanh


			cái


			3,00





			


			


			Ông nối nhanh


			cái


			10,00





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			92,00





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy khoan xoay đập tự hành ɸ76


			ca


			7,19





			


			


			Máy bơm vữa 32-50 m3/h


			ca


			4,95





			


			


			Máy trộn dung dịch 750 l


			ca


			8,63





			


			


			Máy nâng thuỷ lực 135 cv


			ca


			3,15





			


			


			Máy nén khí 1200 m3/h


			ca


			7,19





			


			


			Máy khác


			%


			1





			AL.5342


			Khoan, phun bằng máy khoan xoay đập tự hành ɸ105mm


			Vật liệu


			


			





			


			


			Cần khoan ɸ76, L=1,2m


			cái


			2,50





			


			


			Mũi khoan ɸ105


			cái


			6,00





			


			


			Quả đập khí nén ɸ105


			cái


			2,00





			


			


			Tam pôn ɸ105


			cái


			2,50





			


			


			Đồng hồ áp lực


			cái


			1,00





			


			


			Van 3 chiều


			cái


			1,00





			


			


			Khớp nối nhanh


			cái


			4,00





			


			


			Zoăng tam pôn


			cái


			20,00





			


			


			Đầu nối nhanh


			cái


			3,00





			


			


			Ông nối nhanh


			cái


			10,00





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			92,00





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy khoan xoay đập tự hành ɸ105


			ca


			16,28





			


			


			Máy bơm vữa 32-50 m3/h


			ca


			4,95





			


			


			Máy trộn dung dịch 750 l


			ca


			8,63





			


			


			Máy nâng thuỷ lực 135 cv


			ca


			1,28





			


			


			Máy nén khí 660 m3/h


			ca


			16,28





			


			


			Máy khác


			%


			1





			


			1








Ghi chú: Định mức chưa bao gồm lượng tiêu hao xi măng khi khoan.


AL.54000  HOÀN THIỆN NỀN HẦM, NỀN ĐÁ TRƯỚC KHI ĐỔ BÊ TÔNG


AL.54100  ĐỤC, CẬY DỌN NỀN HẦM


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, phá lớp đá cần cậy dọn bằng búa chèn, gom thành đống bằng thủ công, thổi, rửa, vệ sinh sạch nền theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AL.541


			Đục cạy dọn nền hầm truớc khi đổ bê tông bằng búa căn


			Nhân công 3,0/7


			công


			1,06





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Búa căn khí nén 3 m3/ph


			ca


			0,042





			


			


			Máy nén khí 540 m3/h


			ca


			0,014





			


			10








AL.54200  ĐÀO PHÁ, CẬY DỌN LỚP ĐÁ TIẾP GIÁP NỀN MÓNG


Thành phần công việc:


Đào phá, đục, cậy lớp đá bảo vệ nền móng dầy ≤ 0,3m do khoan nổ mìn chừa lại bằng búa căn, máy đào, xà beng, búa tạ. Đục cậy lớp đá đã long rời, xúc vét gom thành đống đến cao độ thiết kế, bốc xúc vận chuyển đến vị trí đổ cự ly 1km.


Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đá





			


			


			


			


			I,II


			III,IV





			AL.542


			Đào phá, cậy dọn lớp đá tiếp giáp nền móng


			Nhân công 3,0/7


			công


			2,58


			1,93





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy đào 1,25m3


			ca


			0,053


			0,039





			


			


			Búa căn khí nén 3 m3/ph


			ca


			0,160


			0,118





			


			


			Máy nén khí 540 m3/h


			ca


			0,053


			0,039





			


			


			Ôtô tự đổ 12 t


			ca


			0,009


			0,009





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5





			


			10


			20








AL.54300  VỆ SINH NỀN ĐÁ TRƯỚC KHI ĐỔ BÊ TÔNG


Thành phần công việc:


Thổi, rửa sạch nền theo yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo tiêu chuẩn để đổ bê tông.


Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AL.543


			Vệ sinh nền đá truớc khi đổ bê tông


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,09





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy nén khí 600 m3/h


			ca


			0,006





			


			10








AL.55000  KHOAN KIỂM TRA, XỬ LÝ ĐÁY CỌC KHOAN NHỒI


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, khoan kiểm tra lỗ bê tông đáy cọc khoan nhồi, xác định mùn khoan dưới đáy cọc, xử lý đáy cọc.


Đơn vị tính: 1cọc



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính lỗ khoan





			


			


			


			


			ɸ ≤ 80mm


			ɸ > 80mm





			AL.551


			Khoan kiểm tra, xử lý đáy cọc khoan nhồi


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Cần khoan L=1,5m


			cái


			0,024


			0,026





			


			


			Mũi khoan


			cái


			0,050


			0,065





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			8,0


			10,5





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy khoan xoay đập tự hành ɸ105 mm


			ca


			0,35


			0,45





			


			


			Máy nén khí 660 m3/h


			ca


			0,35


			0,45





			


			


			Máy khác


			ca


			5


			5





			


			10


			20








AL.56000  CÔNG TÁC GIA CÔNG, LẮP DỰNG, THÁO DỠ ĐƯỜNG TRƯỢT HẦM ĐỨNG, HẦM NGHIÊNG


AL.56100  GIA CÔNG ĐƯỜNG TRƯỢT HẦM ĐỨNG, HẦM NGHIÊNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, sản xuất đường trượt bằng thép hình theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: 1 tấn


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AL.561


			Gia công đường trượt hầm đứng, hầm nghiêng


			Vật liệu


			


			





			


			


			Thép chữ U


			kg


			1.025





			


			


			Que hàn


			kg


			7,020





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			5,08





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy cắt đột 2,8 kW


			ca


			0,160





			


			


			Cần trục bánh xích 16 t


			ca


			0,040





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			1,823





			


			


			Máy khác


			%


			2





			


			10








AL.56200  LẮP DỰNG, THÁO DỠ ĐƯỜNG TRƯỢT HẦM ĐỨNG, HẦM NGHIÊNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, di chuyển, lắp dựng, căn chỉnh, định vị đường trượt theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Hầm đứng


			Hầm nghiêng





			AL.562


			Lắp dựng, tháo dỡ đường trượt hầm đứng, hầm nghiêng


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Thép hình


			kg


			20,000


			22,000





			


			


			Que hàn


			kg


			14,742


			16,380





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			43,70


			49,00





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			3,827


			4,253





			


			


			Tời điện 1,5 t


			ca


			1,013


			1,125





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2





			


			10


			20








AL.56300  LẮP ĐẶT, THÁO DỠ ĐƯỜNG GOÒNG TRONG HẦM


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, lắp đặt, tháo dỡ đường goòng trong hầm theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: 1m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AL.563


			Lắp đặt đường goòng trong hầm


			Vật liệu


			


			





			


			


			Ray P24


			kg


			50,400





			


			


			Tấm lót


			kg


			6,090





			


			


			Tấm ốp


			kg


			2,110





			


			


			Đinh vấu


			kg


			1,890





			


			


			Bulông và đai ốc


			kg


			0,260





			


			


			Vòng đệm


			kg


			0,020





			


			


			Tà vẹt gỗ


			m3


			0,040





			


			


			Nhân công 4,0/7


			công


			1,25





			


			10








Ghi chú:


Công tác lắp đặt đường goòng được tính cho đoạn đường thẳng. Trường hợp thi công các đoạn đường vòng thì hao phí nhân công được nhân thêm hệ số 1,15.


AL.57110  THI CÔNG Ô NGĂN BẰNG TẤM NEOWEB TRÊN MÁI DỐC


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đóng hàng cọc neo trên đỉnh và cọc neo tại các vị trí gia cố, ghim nối các tấm Neoweb, căng rải tấm Neoweb lên diện tích gia cố và giữ ổn định bằng hệ thống cọc neo. Hoàn thiện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Độ dốc mái





			


			


			


			


			≤ 40°


			> 40°





			AL.5711


			Thi công ô ngăn bằng tấm Neoweb trên mái dốc


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Tấm Neoweb


			m2


			103


			103





			


			


			Đầu neo nhựa


			cái


			100


			100





			


			


			Cọc neo thép D10mm


			kg


			30,5


			30,5





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			3,23


			3,67





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy nén khí điện 5 m3/h


			ca


			0,36


			0,36





			


			1


			2








AL.57121  THI CÔNG Ô NGĂN BẰNG TẤM NEOWEB TRÊN MẶT BẰNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đóng hàng cọc neo tạm thi công xung quanh để định vị, ghim nối các tấm Neoweb, căng rải tấm Neoweb lên diện tích gia cố, nhổ cọc neo tạm thi công. Hoàn thiện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AL.5712


			Thi công ô ngăn bằng tấm Neoweb trên mặt bằng


			Vật liệu


			


			





			


			


			Tấm Neoweb


			m2


			103





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			2,89





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy nén khí điện 5 m3/h


			ca


			0,36





			


			1








LẮP DỰNG DÀN GIÁO PHỤC VỤ THI CÔNG


1. Thuyết minh


- Các thành phần hao phí đã được định mức bao gồm: Các hao phí cho việc lắp dựng và tháo dỡ dàn giáo khi hoàn thành công việc.


- Công tác dàn giáo phục vụ thi công được định mức cho lắp dựng và tháo dỡ dàn giáo ngoài và dàn giáo trong công trình.


2. Hướng dẫn áp dụng


2.1. Chiều cao dàn giáo trong định mức là chiều cao tính từ cốt mặt nền, sàn hiện tại của công trình đến cao độ lớn nhất bảo đảm đủ điều kiện thuận lợi cho việc thi công kết cấu.


2.2. Dàn giáo ngoài tính theo diện tích hình chiếu thẳng góc trên mặt ngoài của kết cấu (hình chiếu đứng).


2.3. Dàn giáo trong chỉ được sử dụng khi thực hiện các công tác có chiều cao >3,6m và được tính theo diện tích hình chiếu bằng. Chiều cao dàn giáo tính từ mặt nền sàn trong nhà đến chiều cao 3,6m làm lớp chuẩn gốc. Sau đó cứ mỗi khoảng tăng chiều cao 1,2m tính thêm một lớp để cộng dồn (khoảng tăng chưa đủ 0,6m thì không tính).


2.4. Diện tích dàn giáo hoàn thiện trụ, cột độc lập tính bằng chiều dài chu vi mặt cắt cột, trụ cộng với 3,6m nhân với chiều cao cột


2.5. Thời gian sử dụng dàn giáo trong định mức bình quân trong khoảng thời gian ≤ 1 tháng, cứ kéo dài thời gian sử dụng thêm 1 tháng thì tính thêm 1 lần hao phí vật liệu.


AL.60000  LẮP DỰNG, THÁO DỠ DÀN GIÁO THÉP CÔNG CỤ



Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vận chuyển, lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Bốc xếp lên phương tiện, trước và sau khi sử dụng.


AL.61100  DÀN GIÁO NGOÀI


Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 16


			≤ 50


			>50





			AL.611


			Lắp dựng dàn giáo ngoài


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Gỗ ván


			m3


			0,035


			0,04


			0,05





			


			


			Giáo thép


			kg


			9,50


			9,50


			9,50





			


			


			Thép tròn ɸ≤18


			kg


			1,50


			2,0


			2,5





			


			


			Thép hình


			kg


			3,0


			3,5


			4,5





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			15,0


			20,0





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			5,5


			6,5


			7,2





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			0,015


			0,018


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			0,020





			


			


			Máy khác


			%


			5,0


			5,0


			5,0





			


			10


			20


			30








AL.61200  DÀN GIÁO TRONG


Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Dàn giáo trong có chiều cao >3,6m





			


			


			


			


			Chiều cao chuẩn 3,6m


			Mỗi 1,2m tăng thêm





			AL.612


			Lắp dựng dàn giáo trong


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Gỗ ván


			m2


			0,036


			-





			


			


			Giáo thép


			kg


			9,50


			2,12





			


			


			Vật liệu khác


			%


			20


			-





			


			


			Nhân công 3,5/7


			Công


			3,50


			0,96





			


			10


			20








AL.91100  PHÒNG CHỐNG MỐI BẰNG CÔNG NGHỆ TERMIMESH


AL.91110  PHÒNG CHỐNG MỐI VỊ TRÍ MẠCH NGỪNG BÊ TÔNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vệ sinh bề mặt cần phòng chống mối, đánh dấu, lắp đặt lưới thép, trộn, quét đều keo chống mối lên bề mặt lưới thép đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AL.911


			Phòng chống mối 



Cho các mạch ngừng bê tông


			Vật liệu


			


			





			


			


			Lưới thép không gỉ Termimesh (TMA725)


			m2


			1,10





			


			


			Keo chống mối Termiparge


			kg


			4,72





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2





			


			


			Nhân công 3,5/7 


			công


			1,22





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy mài 1,7 kW


			ca


			0,10





			


			


			Máy khác


			%


			2





			


			11








Ghi chú:


- Lưới thép không gỉ Termimesh (TMA725) có đường kính sợi thép ɸ 0,18mm.


- Công tác trát, trám lớp vữa xi măng vào vị trí bề mặt không bằng phẳng theo yêu cầu kỹ thuật chưa được tính trong định mức.


AL.91120  PHÒNG CHỐNG MỐI VỊ TRÍ CÁC KHE CỦA TƯỜNG BARRETTE


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vệ sinh bề mặt cần phòng chống mối, đánh dấu, lắp đặt lưới thép, trộn, quét đều keo chống mối lên bề mặt lưới thép đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m


Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AL.911


			Phòng chống mối vị trí các khe của tường Barrette


			Vật liệu


			


			





			


			


			Lưới thép không gỉ Termimesh (TMA725)


			m2


			1,10





			


			


			Keo chống mối Termiparge


			kg


			8,50





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2





			


			


			Nhân công 3,5/7 


			công


			2,00





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy mài 1,7 kW


			ca


			0,10





			


			


			Máy khác


			%


			2





			


			21








Ghi chú:


- Lưới thép không gỉ Termimesh (TMA725) có đường kính sợi thép ɸ 0,18mm.


- Công tác trát, trám lớp vữa xi măng vào vị trí bề mặt không bằng phẳng theo yêu cầu kỹ thuật chưa được tính trong định mức.


AL.91130  PHÒNG MỐI TẠI VỊ TRÍ ĐƯỜNG ỐNG KỸ THUẬT TIẾP GIÁP VỚI SÀN, TƯỜNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, xác định vị trí các đường ống kỹ thuật cần xử lý, vệ sinh khu vực cần xử lý, bịt kín vị trí mối có thể xâm nhập vào công trình qua các đường ống kỹ thuật bằng lưới thép không gỉ, khoá chặt lưới thép với đường ống kỹ thuật bằng đai kẹp, quét đều keo chống mối lên bề mặt lưới thép tiếp giáp với sàn, tường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


Đơn vị tính: 1 bộ



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			≤ 100


			≤ 300


			≤ 500


			≤ 800





			AL.9113


			Phòng mối tại vị trí đường ống kỹ thuật tiếp giáp với sàn, tường


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Bộ phòng mối đường ống kỹ thuật


			bộ


			1,00


			1,00


			1,00


			1,00





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,13


			0,16


			0,26


			0,35





			


			1


			2


			3


			4








Ghi chú:


- 01 bộ phòng mối đường ống kỹ thuật gồm đai kẹp, lưới thép không gỉ Termimesh (TMA725) có đường kính sợi thép ɸ 0,18mm.


- Công tác trát, trám lớp vữa xi măng vào vị trí bề mặt không bằng phẳng theo yêu cầu kỹ thuật chưa được tính trong định mức.


Chương XII


CÔNG TÁC BỐC XẾP, VẬN CHUYỂN CÁC LOẠI VẬT LIỆU VÀ CẤU KIỆN XÂY DỰNG


Thuyết minh áp dụng


Định mức dự toán bốc xếp, vận chuyển các loại vật liệu và cấu kiện xây dựng là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan áp dụng vào việc xác định chi phí vận chuyển đối với các loại vật liệu và cấu kiện xây dựng đến hiện trường công trình trong lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.


1. Bốc xếp


Định mức dự toán bốc xếp các loại vật liệu và cấu kiện xây dựng được tính cho một đơn vị theo trọng lượng (tấn), thể tích (m3), diện tích (m2) .v.v... tùy theo nhóm, loại vật liệu, cấu kiện xây dựng cần bốc xếp từ khâu chuẩn bị nhân lực, công cụ hoặc máy, thiết bị đến khâu tập kết đúng nơi quy định (hiện trường công trình), kể cả những hao phí cần thiết do yêu cầu kỹ thuật phù hợp với đặc điểm, tính chất riêng biệt của công tác bốc xếp. Định mức dự toán bốc xếp các loại vật liệu và cấu kiện xây dựng bằng thủ công được áp dụng trong trường hợp bốc xếp phục vụ việc vận chuyển bằng phương tiện thô sơ trong phạm vi nội bộ công trình (≤300m) tùy theo đặc điểm của công trình.


2. Vận chuyển


- Định mức dự toán vận chuyển các loại vật liệu và cấu kiện xây dựng bằng ô tô tự đổ, ô tô vận tải thùng phù hợp với tính chất và đặc điểm của nhóm, loại vật liệu và cấu kiện xây dựng, cự ly, tải trọng phương tiện vận chuyển và được tính trên phương tiện vận chuyển và không bao gồm chi phí bốc, xếp lên và xuống phương tiện vận chuyển.


- Định mức vận chuyển đất, đá bằng ôtô tự đổ tính cho 1m3 đất, đá đo trên ôtô vận chuyển.


- Định mức dự toán vận chuyển được quy định cho các cự ly của đường loại 3 (L-theo quy định hiện hành về phân loại đường). Trường hợp vận chuyển trên các loại đường khác được điều chỉnh hệ số theo bảng sau:



			Loại đường (Li)


			L1


			L2


			L3


			L4


			L5


			L6





			Hệ số điều chỉnh (ki)


			k1=0,57


			k2=0,68


			k3=1,00


			k4=1,35


			k5=2,10


			k6=2,5








- Công tác vận chuyển vật liệu và cấu kiện xây dựng bằng ô tô được định mức cho các phạm vi vận chuyển ≤1km, ≤10km và ngoài 10km, được áp dụng như sau:


+ Vận chuyển trong phạm vi: L ≤ 1km = Đm1xki


+ Vận chuyển phạm vi: L ≤ 10km = Đm1xki + Đm2x


[image: image1.wmf](



)



å



=



-



10



2



1



i



i



L



xki


+ Vận chuyển với cự ly L > 10km = Đm1xki+Đm2x


[image: image2.wmf](



)



å



=



-



10



2



1



i



i



L



xki+ Đm3 x


[image: image3.wmf](



)



å



=



-



60



11



10



i



i



L



xki


Trong đó:


Đm1: Định mức vận chuyển trong phạm vi ≤ 1km;



Đm2: Định mức vận chuyển 1km tiếp theo phạm vi ≤ 10km;


Đm3: Định mức vận chuyển 1km tiếp theo phạm vi ≥ 10km;


ki: Hệ số điều chỉnh định mức theo loại đường tương ứng với các cự ly vận chuyển;


Li: Cự ly vận chuyển tương ứng với loại đường thứ i.


AM.10000  CÔNG TÁC BỐC XẾP BẰNG THỦ CÔNG


AM.11000  BỐC XẾP BẰNG THỦ CÔNG


AM.11100  BỐC XẾP VẬT LIỆU RỜI LÊN PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN BẰNG THỦ CÔNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, bốc xếp, xúc vật liệu lên phương tiện vận chuyển, đổ xuống đúng nơi quy định đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: công/m3


			Mã hiệu


			Công tác bốc xếp


			Thành phần hao phí


			Cát các loại


			Đất


			Sỏi, đá dăm các loại


			Đá hộc





			AM.111


			Bốc xếp vật liệu rời lên phương tiện vận chuyển bằng thủ công


			Nhân công 3,0/7


			0,14


			0,17


			0,24


			0,33





			


			01


			02


			03


			04








AM.11200  BỐC LÊN, BỐC XUỐNG BẰNG THỦ CÔNG


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị nhân lực, công cụ, phương tiện vận chuyển cần thiết.


- Bốc lên, dỡ xuống phải gọn gàng thuận tiện cho việc kiểm tra, đo đếm và phải đảm bảo an toàn cho người và vật không bị hư hỏng.


- Kê thùng hoặc bục lên xuống, bốc lên hoặc xếp xuống, kê chèn khi bốc lên cũng như xếp xuống theo yêu cầu của từng loại vật liệu.


- Nhân công bậc 3,0/7.


Đơn vị tính: công/đơn vị vật liệu



			Mã hiệu


			Loại vật liệu


			Đơn vị


			Bốc lên


			Bốc xuống





			AM.1121


			Gạch xây các loại


			1000v


			0,34


			0,31





			AM.1122


			Gạch ốp, lát các loại


			1000v


			0,20


			0,19





			AM.1123


			Ngói các loại


			1000v


			0,38


			0,38





			AM.1124


			Xi măng bao


			tấn


			0,15


			0,11





			AM.1125


			Gỗ các loại


			m3


			0,14


			0,09





			AM.1126


			Cọc gỗ, cừ tràm


			1000m


			0,87


			0,56





			AM.1127


			Tre, cây chống


			100cây


			0,75


			0,47





			AM.1128


			Thép các loại


			tấn


			0,34


			0,21





			


			1


			2








AM.11300  BỐC XẾP VẬT TƯ, PHỤ KIỆN LÊN ÔTÔ VÀ TỪ ÔTÔ XUỐNG BÃI TẬP KẾT TẠI BỜ BIỂN BẰNG THỦ CÔNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, bốc hàng lên ôtô, dỡ hàng từ ôtô xuống bãi tập kết tại bờ biển, kê chèn, kiểm đếm từng loại theo yêu cầu.


Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác bốc xếp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Loại vật tư, phụ kiện





			


			


			


			


			Vật liệu dời đã đóng bao


			Vật tư, phụ kiện khác





			AM.113


			Bốc lên ôtô và từ ôtô xuống bãi tập kết bằng thủ công


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,59


			0,85





			


			10


			20








AM.11400  BỐC XẾP VẬT TƯ, PHỤ KIỆN TỪ BÃI TẬP KẾT TẠI BỜ BIỂN XUỐNG TÀU BIỂN BẰNG THỦ CÔNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, bốc hàng xuống tàu biển, kê chèn, chằng buộc theo đúng yêu cầu.


Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác bốc xếp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Loại vật tư, phụ kiện





			


			


			


			


			Vật liệu dời đã đóng bao


			Vật tư, phụ kiện khác





			AM.114


			Bốc xếp từ bãi tập kết xuống tàu biển bằng thủ công


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,57


			0,80





			


			10


			20








AM.11500  BỐC XẾP, VẬT TƯ, PHỤ KIỆN TỪ TÀU BIỂN LÊN CẦU TÀU TẠI BỜ ĐẢO


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, bốc vật tư, phụ kiện từ tàu biển lên cầu tàu bằng thủ công hay thủ công kết hợp cơ giới, xếp gọn, phân loại theo yêu cầu.


Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác bốc xếp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Bốc xếp bằng thủ công


			Bốc xếp bằng cơ giới kết hợp thủ công





			AM.115


			Bốc xếp từ tàu lên cầu tàu


			Nhân công 3,0/7 


			công


			0,45


			0,32





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Cần trục ôtô 5t


			ca


			-


			0,043





			


			10


			20








AM.11600  BỐC XẾP CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN TRỌNG LƯỢNG P≤200kg BẰNG THỦ CÔNG


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, bốc xếp các cấu kiện lên phương tiện vận chuyển.


- Chèn, neo, giữ theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


- Bốc xếp cấu kiện xuống đúng nơi quy định.


Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác bốc xếp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Bốc xếp lên


			Bốc xếp xuống





			AM.116


			Bốc xếp cấu kiện bê tông đúc sẵn trọng lượng P≤200kg bằng thủ công


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,20


			0,13





			


			01


			02








AM.12000  BỐC XẾP CẤU KIỆN BẰNG CẦN CẨU


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị nhân lực, thiết bị thi công cần thiết.


- Bốc xếp cấu kiện xuống đúng nơi quy định (tính cho một lần bốc xuống).


AM.12100  BỐC XẾP CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN TRỌNG LƯỢNG ≤200kg BẰNG CẦN CẨU


Đơn vị tính: 1cấu kiện



			Mã hiệu


			Công tác bốc xếp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Bốc xếp lên


			Bốc xếp xuống





			AM.121


			Bốc xếp cấu kiện bê tông đúc sẵn trọng lượng P≤200kg bằng cần cẩu


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,045


			0,036





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 6 t


			ca


			0,014


			0,011





			


			01


			02








AM.12200  BỐC XẾP CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN TRỌNG LƯỢNG ≤500kg BẰNG CẦN CẨU


Đơn vị tính: 1 cấu kiện



			Mã hiệu


			Công tác bốc xếp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Bốc xếp lên


			Bốc xếp xuống





			AM.122


			Bốc xếp cấu kiện bê tông đúc sẵn trọng lượng ≤500kg bằng cần cẩu


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,06


			0,05





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 6 t


			ca


			0,020


			0,016





			


			01


			02








AM.12300  BỐC XẾP CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN TRỌNG LƯỢNG ≤1T BẰNG CẦN CẨU


Đơn vị tính: 1 cấu kiện



			Mã hiệu


			Công tác bốc xếp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Bốc xếp lên


			Bốc xếp xuống





			AM.123


			Bốc xếp cấu kiện bê tông đúc sẵn trọng lượng ≤1T bằng cần cẩu


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,08


			0,06





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 6t


			ca


			0,026


			0,020





			


			01


			02








AM.12400  BỐC XẾP CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN TRỌNG LƯỢNG ≤2T BẰNG CẦN CẨU


Đơn vị tính: 1 cấu kiện



			Mã hiệu


			Công tác bốc xếp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Bốc xếp lên


			Bốc xếp xuống





			AM.124


			Bốc xếp cấu kiện bê tông đúc sẵn trọng lượng ≤2T bằng cần cẩu


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,09


			0,08





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 6 t


			ca


			0,030


			0,024





			


			01


			02








AM.12500  BỐC XẾP CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN TRỌNG LƯỢNG ≤5T BẰNG CẦN CẨU


Đơn vị tính: 1 cấu kiện



			Mã hiệu


			Công tác bốc xếp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Bốc xếp lên


			Bốc xếp xuống





			AM.125


			Bốc xếp cấu kiện bê tông đúc sẵn trọng lượng ≤5T bằng cần cẩu


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,13


			0,11





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 6 t


			ca


			0,043


			0,034





			


			01


			02








AM.20000  CÔNG TÁC VẬN CHUYỂN


AM.21000  VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU BẰNG THỦ CÔNG


Thành phần công việc


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi ≤300m đến địa điểm tập kết. Nhân công bậc 3,0/7


Đơn vị tính: công



			Mã hiệu


			Loại vật liệu


			Đơn vị


			Cự ly vận chuyển





			


			


			


			10m khởi điểm


			10m tiếp theo





			AM.2101


			Cát các loại


			m3


			0,075


			0,008





			AM.2102


			Đất các loại


			m3


			0,088


			0,010





			AM.2103


			Sỏi, đá dăm các loại


			m3


			0,075


			0,009





			AM.2104


			Đá hộc


			m3


			0,088


			0,010





			AM.2105


			Gạch xây các loại


			1000v


			0,075


			0,008





			AM.2106


			Gạch ốp, lát các loại


			1000v


			0,038


			0,004





			AM.2107


			Ngói các loại


			1000v


			0,090


			0,010





			AM.2108


			Xi măng bao


			tấn


			0,075


			0,008





			AM.2109


			Gỗ các loại


			m3


			0,050


			0,006





			AM.2110


			Cọc gỗ, cừ tràm


			100cây


			0,054


			0,006





			AM.2111


			Tre, cây chống


			100cây


			0,063


			0,007





			AM.2112


			Sắt thép các loại


			tấn


			0,081


			0,009





			


			1


			2








Ghi chú:


- Định mức vận chuyển bằng thủ công đều tính khởi điểm 10m. Trường hợp vận chuyển ở cự ly ngắn hơn cự ly khởi điểm thì vẫn được tính như mức khởi điểm không phải điều chỉnh giảm;


- Đối với những nơi có đường cho xe thi công vào được công trình thì không được tính vận chuyển vật liệu, vật tư, phụ kiện bằng thủ công;


- Đối với vận chuyển thủ công trong các nhà cao tầng: định mức trên tính cho vận chuyển ở mặt bằng tầng 1, nếu vận chuyển ở độ cao từ tầng 2 trở lên thì mỗi tầng cao thêm định mức nhân công được nhân với hệ số 1,1 so với định mức của tầng liền kề. Trường hợp vận chuyển bằng thang máy, vận thăng hoặc cần cẩu tháp (đối với công trình cao tầng) thì không áp dụng hệ số trên;


- Định mức vận chuyển được xây dựng trong điều kiện độ dốc ≤ 7°, đường không trơn, không lầy lún. Gặp đường dốc, đường gồ ghề, lởm chởm, đường trơn, lầy lún thì định mức điều chỉnh theo bảng hệ số sau:


			Stt


			Địa hình cho công tác vận chuyển


			Hệ số





			1


			Đường độ dốc ≤ 10°


			1,20





			2


			Đường độ dốc ≤ 15°


			1,35





			3


			Đường độ dốc ≤ 20°


			1,70





			4


			Đường độ dốc ≤ 25°


			2,00





			5


			Đường độ dốc ≤ 30°


			2,50





			6


			Đường gồ ghề, lởm chởm


			1,50





			7


			Đường trơn, lầy lún


			2,50








AM.21200  VẬN CHUYỂN VẬT TƯ, PHỤ KIỆN TỪ BỜ ĐẢO LÊN VỊ TRÍ THI CÔNG BẰNG THỦ CÔNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, bốc vật tư, phụ kiện từ bờ đảo vận chuyển đến vị trí thi công, xếp gọn theo từng loại, kê chèn, che chắn và bảo vệ.


Nhân công 3,0/7


Đơn vị tính: công/1000m



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cự ly vận chuyển





			


			


			


			≤ 100m


			≤ 300m


			≤ 500m


			≥ 500m





			AM.212


			Cát


			tấn


			4,92


			4,12


			3,72


			3,38





			


			Đá dăm, sỏi


			tấn


			5,50


			4,36


			3,85


			3,36





			


			Đá hộc


			m3


			8,25


			6,51


			5,65


			5,01





			


			Nước


			m3


			12,43


			9,80


			8,49


			7,52





			


			Xi măng


			tấn


			6,67


			5,83


			5,40


			4,98





			


			Gạch xây


			1000v


			12,43


			9,80


			8,49


			7,52





			


			Gạch lát


			1000v


			10,96


			8,47


			7,22


			6,34





			


			Gỗ, cây chống, đà giáo


			m3


			7,30


			5,64


			4,81


			4,22





			


			Thép các loại


			tấn


			8,57


			7,07


			6,32


			5,71





			


			Vật tư, phụ kiện và thiết bị phục vụ thi công


			tấn


			11,24


			9,20


			8,19


			7,37





			


			


			


			10


			20


			30


			40








Ghi chú:


Định mức trên tính cho địa hình có độ dốc ≤15° với địa hình có độ dốc lớn hơn thì định mức trên được nhân với hệ số điều chỉnh K sau:


+ Độ dốc từ >15° đến ≤ 20°, k= 1,35. Độ dốc từ > 20° đến ≤ 25°, k=1,7


+ Độ dốc từ > 25° đến ≤ 30°, k=2,00. Độ dốc từ > 30° đến ≤ 35°, k=2,5


+ Độ dốc từ > 35° đến ≤ 40°, k=3,00. Độ dốc > 40°, k=4,0


AM.22000  VẬN CHUYỂN BẰNG VẬN THĂNG LỒNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, bốc xếp vật liệu vào vận thăng lồng, vận chuyển vật liệu từ dưới mặt đất lên các tầng sàn bằng vận thăng lồng lên mọi độ cao.



			Mã hiệu


			Loại vật liệu


			Đơn vị


			Nhân công 3,0/7


ĐVT: công


			Vận thăng lồng ≤ 3tấn


ĐVT: ca





			AM.22010


			Cát các loại, than xỉ


			m3


			0,37


			0,090





			AM.22020


			Sỏi, đá dăm các loại


			m3


			0,45


			0,090





			AM.22030


			Các loại sơn, bột (bột đá, bột bả,..)


			tấn


			0,33


			0,100





			AM.22040


			Gạch xây các loại


			tấn


			0,19


			0,024





			AM.22050


			Gạch ốp, lát các loại


			10m2


			0,20


			0,020





			AM.22060


			Đá ốp, lát các loại


			10m2


			0,20


			0,020





			AM.22070


			Ngói các loại


			tấn


			0,21


			0,093





			AM.22080


			Vôi, than xỉ các loại


			tấn


			0,46


			0,100





			AM.22090


			Tấm lợp các loại


			100m2


			0,38


			0,300





			AM.22100


			Xi măng


			tấn


			0,38


			0,090





			AM.22110


			Gỗ các loại


			m3


			0,38


			0,100





			AM.22120


			Kính các loại


			10m2


			0,30


			0,050





			AM.22130


			Cấu kiện bê tông đúc sẵn


			tấn


			0,59


			0,030





			AM.22140


			Vật tư và các loại phụ kiện cấp thoát nước, vệ sinh trong nhà


			tấn


			0,70


			0,140





			AM.22150


			Vật tư và các loại thiết bị điện trong nhà


			tấn


			2,50


			0,200





			AM.22160


			Cửa các loại


			10m2


			1,50


			0,160





			AM.22170


			Vật liệu phụ các loại


			tấn


			0,12


			0,030





			AM.22180


			Vận chuyển các loại phế thải từ trên cao xuống


			m3


			0,49


			0,130








AM.23000  VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU BẰNG Ô TÔ TỰ ĐỔ


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị phương tiện vận chuyển cần thiết;


- Che đậy đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình vận chuyển;


- Vận chuyển vật liệu đến địa điểm tập kết;


- Đổ vật liệu đúng nơi quy định.



Đơn vị tính: 10m3/1km



			Mã hiệu


			Công tác vận chuyển


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cự ly vận chuyển





			


			


			


			


			≤1km


			≤10km


			≤60km





			AM.2311


			Vận chuyển cát bằng ôtô tự đổ 


			Ôtô tự đổ 7 t


			ca


			0,027


			0,019


			0,014





			AM.2312


			


			Ôtô tự đổ 10 t


			ca


			0,020


			0,015


			0,010





			AM.2313


			


			Ôtô tự đổ 12 t


			ca


			0,016


			0,012


			0,008





			AM.2314


			


			Ôtô tự đổ 22 t


			ca


			0,011


			0,008


			0,004





			AM.2321


			Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ


			Ôtô tự đổ 7 t


			ca


			0,030


			0,021


			0,015





			AM.2322


			


			Ôtô tự đổ 10 t


			ca


			0,022


			0,016


			0,011





			AM.2323


			


			Ôtô tự đổ 12 t


			ca


			0,018


			0,013


			0,009





			AM.2324


			


			Ôtô tự đổ 22 t


			ca


			0,012


			0,008


			0,005





			AM.2341


			Vận chuyển đá dăm các loại bằng ô tô tự đổ


			Ôtô tự đổ 7 t


			ca


			0,034


			0,025


			0,018





			AM.2342


			


			Ôtô tự đổ 10 t


			ca


			0,026


			0,019


			0,013





			AM.2343


			


			Ôtô tự đổ 12 t


			ca


			0,021


			0,016


			0,010





			AM.2344


			


			Ôtô tự đổ 22 t


			ca


			0,014


			0,009


			0,007





			AM.2351


			Vận chuyển đá hộc bằng ôtô tự đổ


			Ôtô tự đổ 7 t


			ca


			0,034


			0,025


			0,016





			AM.2352


			


			Ôtô tự đổ 10 t


			ca


			0,025


			0,018


			0,012





			AM.2353


			


			Ôtô tự đổ 12 t


			ca


			0,020


			0,015


			0,009





			AM.2354


			


			Ôtô tự đổ 22 t


			ca


			0,013


			0,009


			0,006





			


			


			


			


			1


			2


			3








AM.24000  VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU BẰNG Ô TÔ VẬN TẢI THÙNG


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị phương tiện vận chuyển cần thiết.


- Che đậy đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình vận chuyển.


- Vận chuyển vật liệu đến địa điểm tập kết.


Đơn vị tính: 10tấn/1km



			Mã hiệu


			Công tác vận chuyển


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cự ly vận chuyển





			


			


			


			


			≤1km


			≤10km


			≤60km





			AM.2411


			Vận chuyển gạch xây các loại bằng ôtô vận tải thùng


			Ôtô thùng 7 t


			ca


			0,076


			0,055


			0,037





			AM.2412


			


			Ôtô thùng 12 t


			ca


			0,049


			0,036


			0,023





			AM.2413


			


			Ôtô thùng 20 t


			ca


			0,028


			0,020


			0,014





			AM.2421


			Vận chuyển gạch ốp lát các loại bằng ôtô vận tải thùng


			Ôtô thùng 7 t


			ca


			0,108


			0,078


			0,053





			AM.2422


			


			Ôtô thùng 12 t


			ca


			0,072


			0,051


			0,035





			AM.2423


			


			Ôtô thùng 20 t


			ca


			0,043


			0,029


			0,020





			AM.2431


			Vận chuyển ngói các loại bằng ôtô vận tải thùng


			Ôtô thùng 7 t


			ca


			0,090


			0,066


			0,045





			AM.2432


			


			Ôtô thùng 12 t


			ca


			0,059


			0,043


			0,031





			AM.2433


			


			Ôtô thùng 20 t


			ca


			0,033


			0,024


			0,017





			AM.2441


			Vận chuyển xi măng bao bằng ôtô vận tải thùng


			Ôtô thùng 7 t


			ca


			0,043


			0,031


			0,021





			AM.2442


			


			Ôtô thùng 12 t


			ca


			0,027


			0,019


			0,013





			AM.2443


			


			Ôtô thùng 20 t


			ca


			0,016


			0,011


			0,008





			AM.2451


			Vận chuyển thép các loại bằng ôtô vận tải thùng


			Ôtô thùng 7 t


			ca


			0,022


			0,016


			0,011





			AM.2452


			


			Ôtô thùng 12 t


			ca


			0,013


			0,010


			0,006





			AM.2453


			


			Ôtô thùng 20 t


			ca


			0,007


			0,006


			0,003





			AM.2461


			Vận chuyển nhựa đường bằng ôtô vận tải thùng


			Ôtô thùng 7 t


			ca


			0,031


			0,023


			0,015





			AM.2462


			


			Ôtô thùng 12 t


			ca


			0,019


			0,014


			0,012





			AM.2463


			


			Ôtô thùng 20 t


			ca


			0,011


			0,009


			0,005





			AM.2471


			Vận chuyển gỗ các loại bằng ôtô vận tải thùng


			Ôtô thùng 7 t


			ca


			0,024


			0,018


			0,011





			AM.2472


			


			Ôtô thùng 12 t


			ca


			0,015


			0,011


			0,006





			AM.2473


			


			Ôtô thùng 20 t


			ca


			0,009


			0,006


			0,003





			


			1


			2


			3








AM.25000  VẬN CHUYỂN CẤU KIỆN BÊ TÔNG, TRỌNG LƯỢNG ≤200kg BẰNG Ô TÔ VẬN TẢI THÙNG


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, che đậy đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường trong quá trình vận chuyển.


- Vận chuyển cấu kiện xây dựng đến địa điểm tập kết.


Đơn vị tính: 10tấn/1km



			Mã hiệu


			Công tác vận chuyển


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cự ly vận chuyển





			


			


			


			


			≤1km


			≤10km


			≤60km





			AM.2511


			Vận chuyển cấu kiện bê tông, trọng lượng ≤200kg bằng ôtô vận tải thùng


			Ôtô thùng 7 t


			ca


			0,024


			0,019


			0,015





			AM.2512


			


			Ôtô thùng 12 t


			ca


			0,016


			0,013


			0,01





			AM.2513


			


			Ôtô thùng 20 t


			ca


			0,011


			0,009


			0,006





			


			1


			2


			3








AM.26000  VẬN CHUYỂN ỐNG CỐNG BÊ TÔNG BẰNG Ô TÔ VẬN TẢI THÙNG


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, che đậy đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường trong quá trình vận chuyển.


- Vận chuyển cấu kiện xây dựng đến địa điểm tập kết.


Đơn vị tính: 10tấn/1km



			Mã hiệu


			Công tác vận chuyển


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cự ly vận chuyển





			


			


			


			


			≤1km


			≤10km


			≤60km





			AM.2611


			Vận chuyển ống cống bê tông bằng ôtô vận tải thùng


			Ôtô thùng 7 t


			ca


			0,026


			0,021


			0,017





			AM.2612


			


			Ôtô thùng 12 t


			ca


			0,018


			0,015


			0,012





			AM.2613


			


			Ôtô thùng 20 t


			ca


			0,013


			0,011


			0,009





			


			1


			2


			3








AM.27000  VẬN CHUYỂN CỌC, CỘT BÊ TÔNG BẰNG Ô TÔ VẬN TẢI THÙNG


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, che đậy đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường trong quá trình vận chuyển.


- Vận chuyển cấu kiện xây dựng đến địa điểm tập kết.


Đơn vị tính: 10tấn/1km



			Mã hiệu


			Công tác vận chuyển


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cự ly vận chuyển





			


			


			


			


			≤1km


			≤10km


			≤60km





			AM.2711


			Vận chuyển cọc, cột bê tông bằng ôtô vận tải thùng


			Ôtô thùng 7 t


			ca


			0,025


			0,020


			0,016





			AM.2712


			


			Ôtô thùng 12 t


			ca


			0,017


			0,014


			0,011





			AM.2713


			


			Ôtô thùng 20 t


			ca


			0,012


			0,010


			0,008





			


			1


			2


			3








AM.28000  BỐC XẾP, VẬN CHUYỂN VẬT TƯ, PHỤ KIỆN TỪ TÀU BỀN VÀO BỜ ĐẢO BẰNG CƠ GIỚI


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, buộc dây cáp nilon nối tàu mẹ với bờ đảo, bốc vật tư, phụ kiện xuống pông tông, chằng buộc, che bạt chống sóng nước, dòng chuyển pông tông vào bờ, bốc hàng lên bờ đảo, che chắn bảo vệ theo yêu cầu.


Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cự ly vận chuyển





			


			


			


			


			≤ 300m


			≤ 500m


			V/c tiếp100m





			AM.280


			Bốc xếp, vận chuyển từ tàu vào bờ bằng cơ giới


			Vật liệu 


Vải bạt


			m2


			0,2


			0,2


			





			


			


			Cáp nilon d=20mm


			m


			0,933


			1,733


			0,4





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công 3,0/7 


			công


			2,01


			2,06


			0,09





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Pông tông


			ca


			0,060


			0,070


			0,020





			


			


			Canô 30 cv


			ca


			0,020


			0,025


			0,007





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			10


			20


			30








Chương XIII


CÔNG TÁC XÂY DỰNG SỬ DỤNG TRO XỈ NHIỆT ĐIỆN


AN.10000  CÔNG TÁC LÀM NỀN ĐƯỜNG VÀ SAN NỀN TẠO MẶT BẰNG


AN.11100  ĐÀO XÚC TRO XỈ BÃI CHỨA BẰNG MÁY ĐÀO


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đào xúc tro xỉ tại bãi chứa đổ lên phương tiện vận chuyển bằng máy đào trong phạm vi 30m.


Đơn vị tính 100m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AN.1111


			Đào xúc tro xỉ bãi chứa bằng máy đào 1,25m3


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,20





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy đào 1,25m3


			ca


			0,191





			


			


			Máy ủi 110 cv


			ca


			0,031





			AN.1112


			Đào xúc tro xỉ bãi chứa bằng máy đào 1,6m3


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,17





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy đào 1,6m3


			ca


			0,157





			


			


			Máy ủi 110 cv


			ca


			0,026





			AN.1113


			Đào xúc tro xỉ bãi chứa bằng máy đào 2,3m3


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,14





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy đào 2,3m3


			ca


			0,119





			


			


			Máy ủi 110 cv


			ca


			0,020





			


			1








Ghi chú: Định mức dự toán được tính toán cho 100m3 đo tại nơi xúc.


AN.11200  ĐẮP NỀN ĐƯỜNG BẰNG HỖN HỢP TRO XỈ NHIỆT ĐIỆN BẰNG MÁY LU BÁNH THÉP


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, san vật liệu hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện có sẵn thành từng luống trong phạm vi 30m, đầm lèn hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Hoàn thiện nền đường gọt vỗ mái taluy, nền đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: 100m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Độ chặt yêu cầu





			


			


			


			


			K=0,85


			K=0,90


			K=0,95





			AN.1121


			Đắp nền đường bằng hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện bằng máy lu bánh thép 9 t


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Hỗn hợp tro xỉ nhiệt diệt


			m3


			135


			138


			142





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,87


			1,18


			1,65





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép 91


			ca


			0,232


			0,317


			0,444





			


			


			Máy ủi 110 cv


			ca


			0,116


			0,158


			0,222





			


			


			Máy khác


			%


			1,5


			1,5


			1,5





			AN. 1122


			Đắp nền đường bằng hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện bằng máy lu bánh thép 16 t


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện


			m3


			135


			138


			142





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,80


			1,11


			1,54





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép lót


			ca


			0,202


			0,280


			0,389





			


			


			Máy ủi 110 cv


			ca


			0,101


			0,139


			0,194





			


			


			Máy khác


			%


			1,5


			1,5


			1,5





			AN.1123


			Đắp nền đường bằng hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện bằng máy lu bánh thép 25 t


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện


			m3


			135


			138


			142





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,73


			1,02


			1,42





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép 25 t


			ca


			0,153


			0,212


			0,295





			


			


			Máy ủi 110 cv


			ca


			0,076


			0,106


			0,148





			


			


			Máy khác


			%


			1,5


			1,5


			1,5





			


			1


			2


			3








Ghi chú:


- Định mức dự toán được tính cho 100m3 tại nơi đắp.


- Chiều dày một lớp đầm lèn tối đa 25cm.


- Lớp nền đường đắp bằng hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện có chiều dày từ 1-3m.


AN.11300  ĐẬP NỀN ĐƯỜNG BẰNG HỖN HỢP TRO XỈ NHIỆT ĐIỆN BẰNG MÁY ĐẦM ĐẤT CẦM TAY 70 KG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đầm hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: 100m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Độ chặt yêu cầu K=0,85





			AN.113


			Đắp nền đường bằng hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện bằng máy đầm đất cầm tay 70 kg


			Vật liệu


			


			





			


			


			Hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện 


			m3


			135





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			8,14





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy đầm đất cầm tay 70 kg


			ca


			4,068





			


			


			Máy khác


			%


			1,5





			


			1








Ghi chú:


- Định mức dự toán công tác đắp hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện bằng máy đầm đất cầm tay 70 kg sử dụng cho những vị trí không sử được máy đầm tự hành.


- Trường hợp đắp nền đường bằng hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện sử dụng máy đầm đất cầm tay 70 kg yêu cầu độ chặt K=0,90 thì hao phí vật liệu được nhân hệ số 1,045; hao phí nhân công và máy thi công được nhân hệ số 1,15.


AN.11400  ĐẬP HỖN HỢP TRO XỈ NHIỆT ĐIỆN TẠO MẶT BẰNG BẰNG MÁY LU BÁNH THÉP


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, san hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện có sẵn tại nơi đắp thành từng lớp, tưới nước, đầm lèn hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện đảm bảo cầu kỹ thuật. Hoàn thiện mặt bằng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: 100m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Độ chặt yêu cầu





			


			


			


			


			K=0,85


			K=0,90


			K=0,95





			AN.1141


			Đắp hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện tạo mặt bằng sử dụng máy lu bánh thép 9 t


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện


			m3


			135


			138


			142





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,81


			1,09


			1,58





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép 9 t


			ca


			0,206


			0,294


			0,361





			


			


			Máy ủi 110 cv


			ca


			0,103


			0,147


			0,181





			


			


			Máy khác


			%


			1,5


			1,5


			1,5





			AN. 1142


			Đắp hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện tạo mặt bằng sử dụng máy lu bánh thép 16 t


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện


			m3


			135


			138


			142





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,73


			1,03


			1,46





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép 16t


			ca


			0,170


			0,252


			0,310





			


			


			Máy ủi 110 cv


			ca


			0,085


			0,126


			0,155





			


			


			Máy khác


			%


			1,5


			1,5


			1,5





			AN. 1143


			Đắp hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện tạo mặt bằng sử dụng máy lu bánh thép 25 t


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện


			m3


			135


			138


			142





			


			


			Nhân công 3,0/7


			công


			0,68


			0,95


			1,33





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép 25 t


			ca


			0,117


			0,190


			0,233





			


			


			Máy ủi 110 cv


			ca


			0,059


			0,095


			0,117





			


			


			Máy khác


			%


			1,5


			1,5


			1,5





			


			1


			2


			3








Ghi chú: Định mức dự toán được tính cho 100m3 tại nơi đắp.


AN.11500  SAN GẠT HỖN HỢP TRO XỈ NHIỆT ĐIỆN TẠI VỊ TRÍ SAN LẤP BẰNG MÁY ỦI


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, san gạt hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện có sẵn tại vị trí san lấp thành từng lớp bằng máy ủi đảm bảo cầu kỹ thuật. Hoàn thiện mặt bằng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: 100m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AN.1151


			San gạt hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện tại vị trí san lấp bằng máy ủi 110 cv


			Máy thi công


Máy ủi 110 cv


			ca


			0,098





			AN.1152


			San gạt hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện tại vị trí san lấp bằng máy ủi 140 cv


			Máy thi công


Máy ủi 140 cv


			ca


			0,092





			AN.1153


			San gạt hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện tại vị trí san lấp bằng máy ủi 180 cv


			Máy thi công


Máy ủi 180 cv


			ca


			0,078





			


			1





			AN.11600  RẢI MÀNG HDPE CHỐNG THẤM BÃI SAN LẤP


Thành phần công việc:


Chuẩn bị vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, rải màng HDPE chống thấm bãi san lấp lên diện tích theo thiết kế đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: 100m2





			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AN.116


			Rải màng HDPE chống thấm bãi san lấp


			Vật liệu 


			


			





			


			


			Màng HDPE


			m2


			110





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,2





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			0,86





			


			10








AN.21000  CÔNG TÁC THI CÔNG CỌC BÊ TÔNG XI MĂNG TRO BAY (CFG)


AN.21000  THI CÔNG CỌC BÊ TÔNG XI MĂNG TRO BAY (CFG) BẰNG MÁY BÚA RUNG 90 KW


Thành phần công việc:


Chuẩn bị vật liệu, xác định vị trí cọc, rung hạ ống vách đến độ sâu thiết kế, bơm hỗn hợp bê tông CFG đồng thời rung và rút ống vách đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m


Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đất cấp I





			


			


			


			


			Đường kính cọc (mm)





			


			


			


			


			500


			600


			700





			AN.211


			Thi công cọc bê tông xi măng tro bay (CFG) bằng máy búa rung 90 kW


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Hỗn hợp bê tông CFG


			m3


			20,12


			28,97


			39,43





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1


			1





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,33


			1,42


			1,56





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy búa rung 90 kW


			ca


			0,178


			0,190


			0,210





			


			


			Xe bơm bê tông 50 m3/h


			ca


			0,103


			0,110


			0,121





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			01


			02


			03








Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đất cấp I





			


			


			


			


			Đường kính cọc (mm)





			


			


			


			


			800


			900


			1000





			AN.211


			Thi công cọc bê tông xi măng tro bay (CFG) bằng máy búa rung 90 kW


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Hỗn hợp bê tông CFG


			m3


			51,50


			65,17


			80,46





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1


			1





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,68


			1,77


			1,86





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy búa rung 90 kW


			ca


			0,225


			0,237


			0,249





			


			


			Xe bơm bê tông 50 m3/h


			ca


			0,130


			0,137


			0,144





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			04


			05


			06








Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đất cấp II





			


			


			


			


			Đường kính cọc (mm)





			


			


			


			


			500


			600


			700





			AN.212


			Thi công cọc bê tông xi măng tro bay (CFG) bằng máy búa rung 90 kW


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Hỗn hợp bê tông CFG


			m3


			20,12


			28,97


			39,43





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1


			1





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,47


			1,57


			1,73





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy búa rung 90 kW


			ca


			0,190


			0,203


			0,223





			


			


			Xe bơm bê tông 50 m3/h


			ca


			0,109


			0,117


			0,129





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			01


			02


			03








Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đất cấp II





			


			


			


			


			Đường kính cọc (mm)





			


			


			


			


			800


			900


			1000





			AN.212


			Thi công cọc bê tông xi măng tro bay (CFG) bằng máy búa rung 90 kW


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Hỗn hợp bê tông CFG


			m3


			51,50


			65,17


			80,46





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1


			1





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			1,85


			1,95


			2,05





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy búa rung 90 kW


			ca


			0,240


			0,253


			0,266





			


			


			Xe bơm bê tông 50 m3/h


			ca


			0,138


			0,146


			0,153





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			04


			05


			06








AN.22000  THI CÔNG CỌC BÊ TÔNG XI MĂNG TRO BAY (CFG) BẰNG MÁY KHOAN XOAY 125 kNm


Thành phần công việc:


Chuẩn bị vật liệu, xác định vị trí cọc, khoan hạ cần khoan xoắn đến độ sâu thiết kế, bơm hỗn hợp bê tông CFG vào lỗ giữa cần khoan xoắn đồng thời rút cần khoan xoắn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đất cấp I





			


			


			


			


			Đường kính cọc (mm)





			


			


			


			


			500


			600


			700





			AN.221


			Thi công cọc bê tông xi măng tro bay (CFG) bằng máy khoan xoay 125 kNm


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Hỗn hợp bê tông CFG


			m3


			20,12


			28,97


			39,43





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1


			1





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			4,50


			5,70


			7,00





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan xoay 125 kNm


			ca


			1,029


			1,303


			1,600





			


			


			Xe bơm bê tông 50 m3/h


			ca


			0,592


			0,750


			0,921





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			01


			02


			03








Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đất cấp I





			


			


			


			


			Đường kính cọc (mm)





			


			


			


			


			800


			900


			1000





			AN.221


			Thi công cọc bê tông xi măng tro bay (CFG) bằng máy khoan xoay 125 kNm


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Hỗn hợp bê tông CFG


			m3


			51,50


			65,17


			80,46





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1


			1





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			8,40


			9,72


			11,10





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan xoay 125 kNm


			ca


			1,920


			2,222


			2,537





			


			


			Xe bơm bê tông 50 m3/h


			ca


			1,105


			1,279


			1,460





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			04


			05


			06








Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đất cấp II





			


			


			


			


			Đường kính cọc (mm)





			


			


			


			


			500


			600


			700





			AN.222


			Thi công cọc bê tông xi măng tro bay (CFG) bằng máy khoan xoay 125 kNm


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Hỗn hợp bê tông CFG 


			m3


			20,12


			28,97


			39,43





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1


			1





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			4,98


			6,31


			7,75





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan xoay 125 kNm


			ca


			1,097


			1,390


			1,707





			


			


			Xe bơm bê tông 50 m3/h


			ca


			0,631


			0,800


			0,982





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			01


			02


			03








Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đất cấp II





			


			


			


			


			Đường kính cọc (mm)





			


			


			


			


			800


			900


			1000





			AN.222


			Thi công cọc bê tông xi măng tro bay (CFG) bằng máy khoan xoay 125 kNm


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Hỗn hợp bê tông CFG


			m3


			51,50


			65,17


			80,46





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1


			1





			


			


			Nhân công 3,5/7


			công


			9,30


			10,76


			12,29





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan xoay 125 kNm


			ca


			2,048


			2,370


			2,706





			


			


			Xe bơm bê tông 50 m3/h


			ca


			1,179


			1,364


			1,558





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			04


			05


			06








BẢNG CẤP PHỐI HỖN HỢP BÊ TÔNG CFG



			Stt


			Tỷ lệ tro bay/xi măng (%)


			Tỷ lệ nước/xi măng (%)


			Xi măng (kg)


			Tro bay (kg)


			Cát(kg)


			Đá(kg)


			Nước(lít)





			1


			25


			0,65


			210


			70


			790,67


			974,33


			194,67








Ghi chú: Bảng cấp phối hỗn hợp bê tông CFG để tham khảo, sẽ được chuẩn xác theo thiết kế cấp phối phù hợp với vật liệu sử dụng cho công trình.


AN.31000  CÔNG TÁC VẬN CHUYỂN TRO BAY, TRO XỈ



Thuyết minh áp dụng


- Định mức dự toán công tác vận chuyển tro, tro xỉ bãi chứa và hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện bằng ô tô tự đổ hoặc xe bồn chuyên dụng phù hợp với tính chất và đặc điểm của nhóm, loại vật liệu, cự ly, tải trọng phương tiện vận chuyển;


- Định mức dự toán công tác vận chuyển này được sử dụng đối với trường hợp vận chuyển vật liệu tro, tro xỉ bãi chứa, hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện đã được xử lý đảm bảo yêu cầu đối với vật liệu xây dựng đến hiện trường thi công;


- Định mức dự toán vận chuyển được quy định cho các cự ly của đường loại 3 (L-theo quy định hiện hành về phân loại đường). Trường hợp vận chuyển trên các loại đường khác được điều chỉnh hệ số theo bảng sau:


			Loại đường


			L1


			L2


			L3


			L4


			L5


			L6





			Hệ số điều chỉnh (ki)


			k1=0,57


			k2=0,68


			k3=1,00


			k4=1,35


			k5=1,50


			k6=1,80








- Công tác vận chuyển vật liệu tro, tro xỉ bãi chứa, hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện bằng ô tô tự đổ hoặc xe bồn chuyên dụng được định mức cho các phạm vi vận chuyển ≤1km, ≤10km và ngoài 10km, được áp dụng như sau:


+ Vận chuyển trong phạm vi: L ≤ 1km = Đm1xki 


+ Vận chuyển phạm vi: L ≤ 10km = Đm1xki + Đm2x


[image: image4.wmf](



)



i



i



i



k



x



L



å



=



-



10



2



1






+ Vận chuyển vói cự ly L >10km = Đm1xki + Đm2x


[image: image5.wmf](



)



i



i



i



k



L



´



-



å



=



10



2



1



xki+Đm3x


[image: image6.wmf](



)



i



i



i



k



L



´



-



å



=



10



11



10






Trong đó:


Đm1: Định mức vận chuyển trong phạm vi ≤ 1km.


Đm2: Định mức vận chuyển 1km tiếp theo phạm vi ≤ 10km.


Đm3: Định mức vận chuyển 1km tiếp theo phạm vi ≥ 10km.


ki: Hệ số điều chỉnh định mức theo loại đường tương ứng với các cự ly vận chuyển.


AN.31000  VẬN CHUYỂN TRO BAY BẰNG XE BỒN 30 t


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị phương tiện vận chuyển cần thiết; nạp đầy vật liệu;


- Vận chuyển vật liệu đến địa điểm tập kết;


- Xả vật liệu đúng nơi quy định.


Đơn vị tính: 10m3


			Mã hiệu


			Công tác vận chuyển


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cự ly vận chuyển





			


			


			


			


			Trong phạm vi ≤1km


			1km tiếp theo trong phạm vi 10km


			1km tiếp theo ngoài phạm vi 10km





			AN.3101


			Vận chuyển tro bay bằng xe bồn 30 t


			Xe bồn 30 t


			ca


			0,021


			0,015


			0,013





			


			1


			2


			3








AN.32000  VẬN CHUYỂN TRO XỈ BÃI CHỨA HOẶC HỖN HỢP TRO XỈ NHIỆT ĐIỆN BẰNG Ô TÔ TỰ ĐỔ


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị phương tiện vận chuyển, chờ đổ vật liệu tro xỉ bãi chứa hoặc hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện lên phương tiện vận chuyển;


- Che đậy đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình vận chuyển;


- Vận chuyển vật liệu đến địa điểm tập kết;


- Đổ vật liệu đúng nơi quy định.


Đơn vị tính: 10m3


			Mã hiệu


			Công tác vận chuyển


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cự ly vận chuyển





			


			


			


			


			Trong phạm vi ≤1km


			1km tiếp theo trong phạm vi 10km


			1km tiếp theo ngoài phạm vi 10km





			AN.3201


			Vận chuyển tro xỉ bãi chứa hoặc hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện bằng ô tô tự đổ


			Ôtô tự đổ 5 t


			ca


			0,040


			0,029


			0,028





			AN.3202


			


			Ôtô tự đổ 7 t


			ca


			0,030


			0,023


			0,020





			AN.3203


			


			Ôtô tự đổ 10 t


			ca


			0,023


			0,016


			0,014





			AN.3204


			


			Ôtô tự đổ 12 t


			ca


			0,019


			0,014


			0,012





			AN.3205


			


			Ôtô tự đổ 20 t


			ca


			0,014


			0,012


			0,010





			AN.3206


			


			Ôtô tự đổ 22 t


			ca


			0,012


			0,010


			0,007





			AN.3207


			


			Ôtô tự đổ 27 t


			ca


			0,009


			0,007


			0,005





			


			1


			2


			3








MỤC LỤC



			Mã hiệu


			Nội dung





			


			THUYẾN MINH





			


			CHƯƠNG I: CÔNG TÁC CHUẨN BỊ MẶT BẰNG XÂY DỰNG





			AA.11100


			Phát rừng tạo mặt bằng bằng thủ công





			AA.11200


			Phát rừng tạo mặt bằng bằng cơ giới





			AA.12100


			Chặt cây bằng máy cưa





			AA.13100


			Đào gốc cây bằng thủ công





			AA.13200


			Đào bụi cây bằng thủ công





			AA.22100


			Phá dỡ kết cấu bằng búa căn khí nén





			AA.22200


			Phá dỡ kết cấu bằng máy khoan bê tông





			AA.22300


			Phá dỡ kết cấu bằng máy đào gắn đầu búa thủy lực





			AA.22400


			Đập đầu cọc bê tông các loại bằng búa căn khí nén





			AA.22500


			Cào bóc lớp mặt đường bê tông asphalt bằng máy cào bóc wirtgen C1000





			AA.31100


			Tháo dỡ kết cấu gỗ, sắt thép bằng thủ công





			AA.31200


			Tháo dỡ mái bằng thủ công





			AA.31300


			Tháo dỡ cửa bằng thủ công





			AA.31600


			Tháo dỡ máy điều hòa cục bộ, bình nóng lạnh bằng thủ công





			AA.32100


			Tháo dỡ cầu thép tạm các loại bằng máy hàn, cần cẩu





			


			CHƯƠNG II: CÔNG TÁC THI CÔNG ĐẤT, ĐÁ, CÁT





			AB.10000


			Đào đắp đất, đá, cát bằng thủ công





			AB.11000


			Đào đất công trình bằng thủ công





			AB.11100


			Đào bùn bằng thủ công





			AB.11200


			Đào đất để đắp hoặc ra bãi thải, bãi tập kết bằng thủ công





			AB.11300


			Đào đất móng băng bằng thủ công





			AB.11400


			Đào móng cột trụ, hố kiểm tra bằng thủ công





			AB.11500


			Đào kênh mương, rãnh thoát nước, đường ống, đường cáp bằng thủ công





			AB.11700


			Đào nền đường bằng thủ công





			AB.12110


			Phá đá bằng thủ công





			AB.13000


			Đắp đất công trình bằng thủ công





			AB.13100


			Đắp đất nền móng công trình, nền đường bằng thủ công





			AB.13200


			Đắp bờ kênh mương bằng thủ công





			AB.13400


			Đắp cát công trình bằng thủ công





			AB.20000


			Đào đắp đất, đá, cát công trình bằng máy





			AB.21000


			Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy đào





			AB.22000


			Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy ủi





			AB.23000


			Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy cạp





			AB.24000


			Đào xúc đất để đắp hoặc đổ ra bãi thải, bãi tập kết bằng máy đào





			AB.25000


			Đào móng công trình bằng máy đào





			AB.26100


			Đào móng công trình trên nền đất mềm, yếu bằng phương pháp đào chuyển, tổ hợp 2, 3, 4 máy đào





			AB.27000


			Đào kênh mương bằng máy đào





			AB.28100


			Đào kênh mương nền đường trên nền đất mềm, yếu bằng phương pháp đào chuyển, tổ hợp 2, 3, 4 máy đào





			AB.28200


			Nạo vét hoặc mở rộng kênh mương trên nền đất mềm, yếu bằng tổ hợp máy xáng cạp 1,25m3 và máy đào





			AB.31000


			Đào nền đường bằng máy đào





			AB.32000


			Đào nền đường bằng máy ủi





			AB.33000


			Đào nền đường bằng máy cạp





			AB.34000


			San đất, đá bãi thải, bãi trữ, bãi gia tải bằng máy ủi





			AB.36000


			Xói hút bùn trong khung vây phòng nước





			AB.41000


			Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ





			AB.42000


			Vận chuyển đất 1km tiếp theo bằng ôtô tự đổ





			AB.51100


			Phá đá mặt bằng công trình bằng khoan nổ mìn





			AB.51200


			Phá đá hố móng công trình bằng khoan nổ mìn





			AB.51300


			Phá đá kênh mương, nền đường bằng khoan nổ mìn





			AB.51410


			Phá đá nổ mìn buồng trên giếng điều áp từ trên xuống đường kính ≥ 20m bằng khoan nổ mìn, máy khoan Ф105mm





			AB.51510


			Phá đá đường viền bằng khoan nổ mìn, máy khoan Ф105mm





			AB.51610


			Đào phá đá bằng búa căn





			AB.51700


			Phá đá mồ côi bằng máy đào gắn hàm kẹp





			AB.51810


			Phá đá mặt bằng bằng máy đào gắn đầu búa thủy lực





			AB.52100


			Xúc đá sau nổ mìn đổ lên phương tiện vận chuyển bằng máy đào





			AB.53000


			Vận chuyển đá sau nổ mìn bằng ô tô tự đổ





			AB.54000


			Vận chuyển đá sau nổ mìn 1km tiếp theo bằng ô tô tự đổ





			AB.55000


			Ủi đá sau nổ mìn bằng máy ủi





			AB.55300


			Xúc đá hỗn hợp, đá tảng ở bãi trữ, cục bê tông lên phương tiện bằng máy đào





			AB.56000


			Vận chuyển đá hỗn hợp, đá tảng, cục bê tông lấp sông bằng ô tô tự đổ





			AB.57000


			Vận chuyển đá hỗn hợp, đá tảng, cục bê tông 1km tiếp theo bằng ô tô tự đổ





			AB.58100


			Phá đá đào hầm ngang bằng khoan nổ mìn





			AB.58210


			Phá đá hạ nền ngang bằng khoan nổ mìn





			AB.58300


			Phá đá đào hầm dẫn từ dưới lên bằng khoan nổ mìn





			AB.58400


			Khoan đá đào hầm đường kính 2,4m bằng tổ hợp máy khoan Robbin





			AB.58500


			Phá đá mở rộng hầm đứng, hầm nghiêng từ trên xuống bằng khoan nổ mìn





			AB.58610


			Phá đá dưới nước bằng khoan nổ mìn, máy khoan cầm tay Ф42mm, chiều sâu mặt nước 3÷7m





			AB.58700


			Phá đá đào hầm ngang bằng máy khoan Ф42mm





			AB.59100


			Bốc xúc vận chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng tổ hợp máy cào vơ, ôtô





			AB.59200


			Bốc xúc vận chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng tổ hợp máy xúc lật, ôtô





			AB.59300


			Bốc xúc vận chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng tổ hợp máy xúc lật, xe goòng





			AB.59400


			Xúc chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng tổ hợp máy xúc lật





			AB.59500


			Bốc xúc vận chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng thủ công





			AB.59600


			Bốc xúc vận chuyển đất trong hầm bằng thủ công





			AB.60000


			Đắp đất, đá, cát công trình bằng máy





			AB.61100


			Đắp đất, cát mặt bằng công trình bằng tàu hút





			AB.612.00


			Bơm cát san lấp mặt bằng từ phương tiện thủy (tàu hoặc sà lan)





			AB.62000


			San đầm đất mặt bằng





			AB.63000


			Đắp đê, đập, kênh mương





			AB.64000


			Đắp nền đường





			AB.65100


			Đắp đất công trình bằng đầm cóc





			AB.66000


			Đắp cát công trình





			AB.67100


			Đắp đá hỗn hợp công trình bằng máy ủi





			AB.70000


			Công tác nạo vét các công trình thuỷ





			AB.71000


			Nạo vét bằng tàu hút





			AB.72000


			Nạo vét bằng tàu cuốc biển, cuốc sông





			AB.73000


			Nạo vét bằng tàu hút bụng tự hành





			AB.74100


			Nạo vét bằng tàu hút phun, hút bụng tự hành, đổ đất bằng hệ thống thuỷ lực xả đáy





			AB.75100


			Xói hút đất từ tàu hút phun, hút bụng tự hành, phun lên bờ





			AB.81100


			Nạo vét kênh mương bằng máy đào gầu dây





			AB.81200


			Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây





			AB.81300


			Nạo vét đất, đá bằng tàu đào





			AB.82000


			Đào phá đá, xúc đá dưới nước bằng tàu ngoạm





			AB.90000


			Vận chuyển đất, cát bằng tàu kéo, sà lan và tàu hút bụng tự hành





			AB.91000


			Vận chuyển đất, cát đổ đi bằng tàu kéo, sà lan





			AB.92000


			Vận chuyển đất, cát đổ đi 1km tiếp theo ngoài 6km đầu bằng tàu hút bụng tự hành





			


			CHƯƠNG III: CÔNG TÁC THI CÔNG CỌC





			AC.11100


			Đóng cọc tre bằng thủ công





			AC.11200


			Đóng cọc gỗ (hoặc cọc tràm) Ф8-10cm bằng thủ công





			AC.12100


			Đóng cọc tre bằng máy đào 0,5m3





			AC.12200


			Đóng cọc gỗ (hoặc cọc tràm) Ф8-10cm bằng máy đào 0,5m3





			AC.12400


			Đóng cọc cừ máng bê tông dự ứng lực bằng búa rung kết hợp xói nước đầu cọc





			AC.13000


			Đóng cọc bê tông cốt thép trên can bằng búa máy có trọng lượng đầu búa 1,2 t





			AC.14000


			Đóng cọc bê tông cốt thép trên cạn bằng búa máy có trọng lượng đầu búa 1,8 t





			AC.15000


			Đóng cọc bê tông cốt thép trên cạn bằng búa máy có trọng lượng đầu búa 2,5 t





			AC.16000


			Đóng cọc bê tông cốt thép trên cạn bằng búa máy có trọng lượng đầu búa 3,5 t; 4,5 t và 8 t





			AC.17000


			Đóng cọc bê tông cốt thép dưới nước bằng tàu đóng cọc búa 1,8 t





			AC.18000


			Đóng cọc bê tông cốt thép dưới nước bằng tàu đóng cọc búa 2,5 t





			AC.19000


			Đóng cọc bê tông cốt thép dưới nước bằng tàu đóng cọc búa 3,5 t và 4,5 t





			AC.21000


			Đóng cọc ống bê tông cốt thép bằng máy đóng cọc hoặc búa rung 170kW





			AC.21200


			Đóng cọc ống BTCT dưới nước bằng tàu đóng cọc búa thủy lực 7,5 t





			AC.21500


			Khoan dẫn phục vụ đóng, ép cọc bằng máy khoan xoay





			AC.22000


			Đóng cọc ống thép, cọc thép hình





			AC.22300


			Đóng cọc ống thép bằng máy đóng cọc





			AC.22400


			Đóng cọc ống thép bằng tàu đóng cọc





			AC.22500


			Đóng cọc thép hình (thép U,I) bằng máy đóng cọc





			AC.23100


			Nhổ cọc thép hình thép ống bằng cần cẩu





			AC.23200


			Nhổ cừ Larsen bằng búa rung thủy lực 170 kW





			AC.24500


			Thi công giếng cát bằng phương pháp ép rung làm chặt cát bằng máy bơm nước





			AC.24600


			Thi công giếng cát bằng phương pháp ép rung làm chặt cát bằng máy nén khí





			AC.25000


			Ép trước cọc bê tông cốt thép





			AC.26300


			Ép cọc ống BTCT dự ứng lực bằng máy ép Robot thủy lực tự hành





			AC.26400


			Ép cọc bê tông cốt thép dự ứng lực bằng máy ép Robot thủy lực tự hành





			AC.27000


			Ép, nhổ cừ Larsen bằng máy ép thủy lực





			AC.29100


			Nối cừ Larsen





			AC.29200


			Nối cọc ống thép, cọc thép hình





			AC.29300


			Nối cọc bê tông cốt thép





			AC.29400


			Nối cọc ống bê tông cốt thép





			AC.30000


			Công tác khoan cọc nhồi





			AC.31000


			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay có ống vách (không sử dụng dung dịch khoan)





			AC.32000


			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay phản tuần hoàn (sử dụng dung dịch khoan)





			AC.33000


			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan đập cáp





			AC.34000


			Lắp đặt ống vách cọc khoan nhồi





			AC.35000


			Đào tạo tường Barrette





			AC.41000


			Thi công cọc xi măng đất





			


			CHƯƠNG IV: CÔNG TÁC THI CÔNG ĐƯỜNG





			AD.11000


			Thi công móng đường





			AD.11200


			Thi công móng cấp phối đá dăm





			AD.12100


			Thi công lớp móng cát vàng gia cố xi măng





			AD.12200


			Thi công lớp móng cát mịn gia cố xi măng





			AD.12300


			Thi công lớp móng cấp phối đá dăm gia cố xi măng





			AD.21100


			Thi công mặt đường đá dăm





			AD.21200


			Thi công mặt đường cấp phối





			AD.21300


			Thi công mặt đường đá dăm nhựa nhũ tương gốc a xít





			AD.23000


			Rải thảm mặt đường đá dăm đen và bê tông nhựa





			AD.24100


			Thi công mặt đường láng nhũ tương





			AD.24200


			Tưới lớp dính bám mặt đường





			AD.25100


			Cày xới mặt đường cũ, lu lèn mặt đường cũ sau cày phá





			AD.25200


			Thi công rãnh xương cá





			AD.25300


			Thi công tái sinh nguội tại chỗ bằng hỗn hợp chất kết dính polime PT2A2 và xi măng trong kết cấu áo đường ô tô





			AD.25400


			Thi công tái sinh nguội tại chỗ bằng bitum bọt và xi măng trong kết cấu áo đường ôtô





			AD.25500


			Thi công tái sinh nguội tại chỗ sử dụng xi măng hoặc xi măng và nhũ tương nhựa đường trong kết cấu áo đường ôtô





			AD.26000


			Sản xuất đá dăm đen và bê tông nhựa





			AD.27100


			Vận chuyển hỗn hợp cát mịn, cát vàng gia cố xi măng





			AD.27200


			Vận chuyển đá dăm đen, bê tông nhựa





			AD.27300


			Vận chuyển cấp phối đá dăm gia cố xi măng





			AD.31T00


			Thi công cọc tiêu, cột km bê tông cốt thép





			AD.32500


			Lắp đặt cột và biển báo phản quang





			AD.33100


			Gắn viên phản quang





			AD.34000


			Lắp đặt dải phản cách, tấm lưới chống chói trên dải phân cách





			AD.82000


			Lắp đặt phao tiêu, cột báo hiệu, biển báo hiệu đường sông





			


			Định mức cấp phối vật liệu thi công đường





			


			CHƯƠNG V: CÔNG TÁC XÂY GẠCH ĐÁ





			AE.10000


			Xây đá





			AE.11000


			Xây đá hộc





			AE.12000


			Xếp đá khan





			AE.13000


			Xây đá miếng (10x20x30)





			AE.14000


			Xây đá chẻ





			AE.20000


			Xây gạch đất sét nung (6,5x10,5x22)





			AE.30000


			Xây gạch đất sét nung (5x10x20)cm





			AE.40000


			Xây gạch đất sét nung (4,5x9x19)cm





			AE.50000


			Xây gạch đất sét nung (4x8x19)cm





			AE.60000


			Xây gạch ống





			AE.70000


			Xây gạch rỗng





			AE.81000


			Xây gạch bê tông





			AE.83000


			Xây tường thông gió





			AE. 84000


			Xây tường gạch Silicat (6,5x12x25)cm





			AE.85000


			Xây gạch bê tông khí chưng áp (AAC) bằng vữa xây bê tông nhẹ





			AE.88000


			Xây gạch bê tông khí chưng áp (AAC) bằng vữa xây bê tông thường





			AE. 89000


			Xây gạch bê tông bọt, khí không chưng áp bằng vữa xây bê tông nhẹ





			AE.89500


			Xây gạch bê tông bọt, khí không chưng áp bằng vữa thông thường





			AE.90000


			Xây gạch chịu lửa





			


			Định mức cấp phối vữa xây





			


			CHƯƠNG VI: CÔNG TÁC THI CÔNG KẾT CẤU BÊ TÔNG





			


			Đổ bê tông bằng thủ công (vữa bê tông sản xuất bằng máy trộn)





			AF.11000


			Bê tông lót móng, móng, nền, bệ máy





			AF.12000


			Bê tông tường, cột





			AF.13000


			Bê tông giếng nước, giếng cáp, mương cáp, rãnh nước





			AF.14000


			Bê tông móng mố, trụ cầu, mặt cầu, lan can,...





			AF.15000


			Bê tông buồng xoắn, ống hút, cầu máng, cầu cảng, kênh mương, mặt đường, bê tông gạch vỡ...





			AF.16000


			Bê tông bể chứa





			AF.17000


			Bê tông máng thu nước, hố van, hố ga, tháp đèn trên đảo





			AF.18000


			Bê tông mái taluy đường bằng phương pháp phun khô





			


			Bê tông bằng máy (vữa bê tông trộn tại trạm trộn hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm)





			AF.20000


			Đổ bằng cần cẩu





			AF.21100


			Bê tông lót móng





			AF.22000


			Bê tông tường, cột, xà dầm, giằng, sàn mái





			AF.23000


			Bê tông móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu





			AF.24000


			Bê tông cầu cảng, mái bờ kênh mương





			AF.25000


			Bê tông cọc nhồi, cọc Barrette





			AF.26000


			Bê tông bể chứa, máng thu nước





			AF.27000


			Bê tông trượt lồng thang máy, silô, ống khói





			AF.30000


			Đổ bằng máy bơm bê tông





			AF.31000


			Bê tông móng, nền, bệ máy





			AF.32000


			Bê tông tường, cột, xà dầm, giằng, sàn mái





			AF.33000


			Bê tông móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu





			AF.34000


			Bê tông cầu cảng, mái bờ kênh mương





			AF.35000


			Bê tông cọc nhồi, cọc Barrette





			AF.36100


			Bê tông hầm ngang





			AF.36200


			Bê tông hầm đứng





			AF.36300


			Bê tông hầm nghiêng





			AF.36400


			Bê tông nút hầm





			AF.36500


			Bê tông cột, dầm, sàn trong hầm gian máy, gian hầm biến thế





			AF.37100


			Bịt đáy trong khung vây bằng vữa bê tông





			AF.37200


			Bịt đáy trong khung vây bằng vữa xi măng độn đá hộc





			AF.37300


			Bê tông đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ đổ bằng máy rải bê tông SP500





			AF.37400


			Bơm vữa xi măng trong ống luồn cáp





			AF.37700


			Bê tông lấp đầy phễu nhựa móng Top-base





			AF.38000


			Bê tông mặt đường đổ bằng máy rải bê tông SP500





			AF.39000


			Bê tông đầm lăn (RCC) mặt đường





			AF.41000


			Bê tông thủy công đổ bằng cần cẩu 16T





			AF.42000


			Bê tông thủy công đổ bằng cần cẩu 25T





			AF.43000


			Bê tông thủy công đổ bằng cần cẩu 40T





			AF.44000


			Bê tông thủy công đổ bằng máy bơm





			AF.51100


			Sản xuất vữa bê tông bằng trạm trộn tại hiện trường





			AF.51200


			Sản xuất vữa bê tông đầm lăn (RCC) bằng trạm trộn





			AF.52000


			Vận chuyển vữa bê tông





			AF.60000


			Gia công, lắp dựng cốt thép





			AF.61000


			Cốt thép móng; bệ máy; tường; cột trụ; xà dầm, giằng; lanh tô; sàn mái,..





			AF.62000


			Cốt thép lồng thang máy, silô, ống khói thi công theo phương pháp ván khuôn trượt





			AF.63000


			Cốt thép giếng nước, cáp nước; thép mương cáp, rãnh nước; ống cống, ống buy, ống xi phông, ống xoắn; cẩu máng





			AF.65000


			Cốt thép móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu; dầm cầu





			AF.66000


			Cáp thép dụ ứng lục dầm cầu; silô, dầm, sàn nhà





			AF.67000


			Cốt thép cọc khoan nhồi, tường Barrette





			AF.68000


			Cốt thép hầm





			AF.69000


			Cốt thép mặt đường





			AF.70000


			Gia công, lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công





			AF.80000


			Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn





			AF.81000


			Ván khuôn gỗ





			AF.82000


			Ván khuôn thép





			AF.83000


			Ván khuôn bằng ván ép công nghiệp có khung xương, cột chống bằng hệ giáo ống





			AF.86000


			Ván khuôn thép, khung xương thép, cột chống bằng thép ống





			AF.86400


			Gia công, lắp dựng, tháo dỡ và vận hành hệ ván khuôn trượt lồng thang máy, silô, ống khói





			AF.87100


			Lắp dụng, tháo dỡ kết cấu thép hệ ván khuôn ngoài dầm cầu đúc đẩy





			AF.87200


			Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn mố, trụ cầu





			AF.87300


			Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn thép dầm cầu đổ tại chỗ





			AF.88000


			Gia công hệ ván khuôn, hệ khung đỡ ván khuôn hầm





			AF.88300


			Gia công, lắp dụng, tháo dỡ ván khuôn công trình thuỷ công





			AF.88410


			Gia công ván khuôn, hệ treo đỡ ván khuôn dầm cầu đúc hẫng





			AF.88420


			Lắp dựng ván khuôn, hệ treo đỡ ván khuôn dầm cầu đúc hẫng





			AF.88000


			Tháo, di chuyển ván khuôn, hệ treo đỡ ván khuôn dầm đúc hẫng





			AF.89100


			Ván khuôn bằng ván ép phủ phim có khung xương, cột chống bằng hệ giáo ống





			AF.89400


			Ván khuôn bằng ván ép phủ phim, khung thép hình, dàn giáo công cụ kết hợp cột chống bằng hệ giáo ống





			AF.89500


			Ván khuôn nhựa có khung xương, cột chống bằng hệ giáo ống





			AF.89800


			Ván khuôn nhựa, khung thép hình, dàn giáo công cụ kết hợp cột chống bằng hệ giáo ống





			


			Định mức cấp phối vữa bê tông





			


			CHƯƠNG VII: CÔNG TÁC BÊ TÔNG ĐÚC SẴN





			AG.10000


			Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn





			AG.11000


			Đổ bê tông đúc sẵn bằng thủ công (vữa bê tông sản xuất bằng máy trộn)





			AG.12000


			Đổ bê tông đúc sẵn bằng máy (vữa bê tông trộn tại trạm trộn hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm)





			AG.13000


			Gia công, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn





			AG.20000


			Lắp dựng tấm tường, tấm sàn, mái 3D-SG





			AG.21100


			Lắp dựng tấm tường





			AG.21200


			Lắp dựng tấm sàn





			AG.22000


			Lắp dựng tấm tường, tấm sàn, mái, cầu thang V-3D





			AG.31000


			Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn ván khuôn gỗ





			AG.32000


			Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn ván khuôn thép





			AG.41000


			Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng máy





			AG.42100


			Lắp đặt các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng thủ công





			AG.50000


			Lao lắp dầm cầu





			AG.61000


			Lắp khối chắn sóng các loại vào vị trí





			


			CHƯƠNG VIII: CÔNG TÁC GIA CÔNG, LẮP DỰNG CẤU KIỆN GỖ





			AH.10000


			Gia công vì kèo





			AH.20000


			Làm cầu gỗ





			AH.30000


			Lắp dựng khuôn cửa và cửa các loại





			


			CHƯƠNG IX: CÔNG TÁC GIA CÔNG, LẮP DỰNG CẤU KIỆN SẮT THÉP





			AI.10000


			Gia công cấu kiện sắt thép





			AI.21100


			Gia công cấu kiện dầm thép dàn kín





			AI.21200


			Gia công cấu kiện dầm thép dàn hở





			AI.31000


			Gia công, lắp dựng vì thép gia cố hầm





			AI.32000


			Gia công, lắp đặt chi tiết đặt sẵn trong bê tông hầm





			AI.51000


			Gia công kết cấu thép dạng bình, bể, thùng





			AI.52000


			Gia công kết cấu thép dạng bình, bể, thùng, ống thẳng, côn, cút, tê, thập





			AI.52200


			Gia công các kết cấu thép khác





			AI.60000


			Lắp dựng cấu kiện thép





			


			CHƯƠNG X: CÔNG TÁC HOÀN THIỆN





			AK.10000


			Công tác thi công mái





			AK.11000


			Lợp mái ngói





			AK.12000


			Lớp mái, che tường bằng Fibroxi măng, tôn tráng kẽm, tấm nhựa





			AK.13100


			Dán ngói trên mái nghiêng bê tông





			AK.20000


			Công tác trát





			AK.21000


			Trát tường





			AK.22100


			Trát trụ, cột, lam đủng, cầu thang





			AK.23000


			Trát xà dầm, trần





			AK.24000


			Trát, đắp phào đơn, phào kép, gò chỉ





			AK.25000


			Trát seno, mái hắt, lam ngang, vẩy tường chống vang





			AK.26000


			Trát granitô gờ chỉ, gờ lồi, đố tường, tay vịn cầu thang, lan can, ô văng, sê nô, tường, trụ cột, ...





			AK.27000


			Trát đá rửa tường, trụ, cột, ô văng, sê nô, lan can, ...





			AK.30000


			Công tác ốp gạch, đá





			AK.31000


			Công tác ốp gạch





			AK.32000


			Công tác ốp đá tự nhiên





			AK.40000


			Công tác láng





			AK.50000


			Công tác lát gạch, đá





			AK.51000


			Công tác lát gạch





			AK.52000


			Lát, dán gạch vỉ





			AK.53000


			Lát bậc tam cấp, bậc cầu thang





			AK.54000


			Lát gạch chống nóng





			AK.55000


			Lát gạch sân, nền đường, vỉa hè





			AK.56100


			Lát đá cẩm thạch, đá hoa cương, nền, sàn





			AK.56200


			Lát đá bậc tam cấp, bậc cầu thang, mặt bệ các loại (bệ bếp, bệ bàn,...)





			AK.57000


			Bó vỉa hè, đường bằng tấm bê tông đúc sẵn





			AK.60000


			Công tác thi công trần





			AK.61000


			Thi công trần gỗ dán, ván ép





			AK.62000


			Thi công gỗ dán có tấm cách âm, cách nhiệt





			AK.63000


			Thi công trần vách ép chia ô nhỏ có gioăng chìm hoặc nẹp nổi trang trí





			AK.64000


			Thi công trần bằng tấm nhựa





			AK.66000


			Thi công trần bằng tấm thạch cao





			AK.70000


			Công tác thi công mộc trang trí





			AK.80000


			Công tác quét vôi, nước xi măng, sơn, bả,





			AK.90000


			Công tác sơn kẻ, quét dung dịch chống thấm, quét nhựa bitum, ...





			


			CHƯƠNG XI: CÔNG TÁC KHÁC





			AL.14000


			Thi công lớp lót móng trong khung vây





			AL.15100


			Thi công và thả rọ đá





			AL.15200


			Làm và thả rồng đá





			AL.15300


			Thả đá hộc vào thân kè





			AL.16100


			Gia cố nền đất yếu bằng bấc thấm, vải địa kỹ thuật





			AL.16200


			Xử lý nền đất yếu kho bãi, nhà máy, khu công nghiệp, khu dân cư bằng phương pháp cố kết hút chân không có màng kín khí





			AL.16300


			Xử lý nền đất yếu đường giao thông, đường ống, kênh xả nước bằng phương pháp cố kết hút chân không có màng kín khí





			AL.16400


			Khoan tạo lỗ làm tường sét





			AL.16510


			Lắp đặt phễu nhựa móng Top-Base





			AL.16520


			Rải đá dăm chèn phễu nhựa móng Top-Base





			AL. 17000


			Trồng vầng cỏ mái kênh mương, đê, đập, mái taluy nền đường





			AL.18100


			Trồng cỏ Vetiver gia cố mái taluy





			AL.19100


			Bảo dưỡng mặt đường bê tông đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ bằng chất tạo màng





			AL.21100


			Gia công, lắp đặt khe co, khe giãn, khe ngàm liên kết, khe tăng cường đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ





			AL.22100


			Cắt khe đường bê tông, đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ





			AL.23100


			Trám khe đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ





			AL.24100


			Gia công, lắp đặt khe co, khe giãn, khe dọc sân, bãi, mặt đường bê tông





			AL.24200


			Trám khe co, khe giãn, khe dọc mặt đường bê tông bằng keo





			AL.24300


			Cắt khe dọc đường bê tông đầm lăn (RCC)





			AL.24400


			Thi công khe co đường bê tông đầm lăn (RCC)





			AL.25100


			Lắp đặt gối cầu, khe co giãn





			AL.26100


			Thi công khe co giãn, khe đặt thép chống nứt tường gạch bê tông khí chưng áp (AAC)





			AL.27100


			Lắp đặt hệ thống an toàn hộ lan bánh xoay





			AL.31000


			Thi công cầu máng, kênh máng vỏ mỏng bằng vữa xi măng cát vàng và lưới thép





			AL.40000


			Công tác thi công khớp nối





			AL.50000


			Khoan lỗ để phun xi măng gia cố nền đập, màng chống thấm và khoan lỗ kiểm tra nền đập, màng chống thấm





			AL.51200


			Gia cố nền đập, màng chống thấm bằng phun xi măng





			AL.51300


			Khoan giảm áp





			AL.51400


			Khoan cắm néo anke





			AL.52100


			Khoan tạo lỗ neo để cắm neo gia cố mái taluy đường





			AL.52200


			Gia công, lắp đặt thép néo anke nền đá, mái đá và bơm vữa





			AL.52300


			Gia công, lắp đặt thép néo anke trong hầm và bơm vữa





			AL.52400


			Gia công, lắp đặt kéo căng cáp neo gia cố mái taluy đường





			AL.52500


			Lắp dựng lưới thép gia cố mái đá





			AL.52600


			Phun vẩy gia cố mái Taluy bằng máy phun vẩy





			AL.52700


			Bạt mái đá đào, mái đá đắp bằng máy





			AL.52800


			Gia công, lắp dựng lưới thép gia cố hầm





			AL.52900


			Căng lưới thép gia cố thường gạch





			AL.53100


			Phun vẩy gia cố hầm





			AL.53200


			Phun xi măng lấp đầy hầm ngang





			AL.53300


			Bơm vữa chèn cáp neo, cần neo thép Ф32mm gia cố mái taluy đường





			AL.53400


			Khoan, phun vữa xi măng gia cố vỏ hầm ngang





			AL.54000


			Hoàn thiện nền hầm, nền đá trước khi đổ bê tông





			AL.55000


			Khoan kiểm tra, xử lý đáy cọc khoan nhồi





			AL.56000


			Gia công, lắp dựng, tháo dỡ đường trượt hầm đứng, hầm nghiêng





			AL.57000


			Thi công ô ngăn bằng tấm Neoweb trên mái dốc





			AL.60000


			Lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo thép công cụ





			AL.90000


			Phòng chống mối





			


			CHƯƠNG XII: CÔNG TÁC BỐC XẾP, VẬN CHUYỂN CÁC LOẠI VẬT LIỆU VÀ CẤU KIỆN XÂY DỰNG





			AM.10000


			Công tác bốc xếp





			AM.11000


			Bốc xếp bằng thủ công





			AM.12000


			Bốc xếp cấu kiện bằng cần cẩu





			AM.20000


			Công tác vận chuyển





			AM.21000


			Vận chuyển vật liệu bằng thủ công





			AM.22000


			Vận chuyển vật liệu bằng vận thăng





			AM.23000


			Vận chuyển vật liệu bằng ô tô tự đổ





			AM.24000


			Vận chuyển bằng ô tô vận tải thùng





			AM.25000


			Vận chuyển cấu kiện bê tông, trọng lượng P≤200kg





			AM.26000


			Vận chuyển ống cống bê tông





			AM.27000


			Vận chuyển cọc, cột bê tông





			AM.28000


			Bốc xếp, vận chuyển vật tư, phụ kiện từ tàu biển và bờ đảo





			


			CHƯƠNG XIII: CÔNG TÁC XÂY DỰNG SỬ DỤNG TRO XỈ NHIỆT ĐIỆN





			AN.10000


			Công tác làm nền đường và san tạo mặt bằng





			AN.11100


			Đào xúc tro xỉ bãi chứa bằng máy đào





			AN.11200


			Đắp nền đường bằng hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện bằng máy lu bánh thép





			AN.11300


			Đắp nền đường bằng hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện bằng máy đầm đất cầm tay 70 kg





			AN.11400


			Đắp hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện tạo mặt bằng sử dụng máy lu bánh thép





			AN.11500


			San gạt hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện tại vị trí san lấp bằng máy ủi





			AN.11600


			Rải màng HDPE chống thấm bãi san lấp





			AN.20000


			Công tác thi công cọc bê tông xi măng tro bay (CFG)





			AN.21000


			Thi công cọc bê tông xi măng tro bay (CFG) bằng máy búa rung 90 kW





			AN.22000


			Thi công cọc bê tông xi măng tro bay (CFG) bằng máy khoan xoay 125 kNm





			AN.31000


			Công tác vận chuyển tro bay, tro xỉ





			AN.31000


			Vận chuyển tro bay bằng xe bồn 30 t





			AN.32000


			Vận chuyển tro xỉ bãi chứa hoặc hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện bằng ôtô tự đổ












Phu luc/Dinh_muc_su_dung_VLXD.doc

ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG


BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 10/2019/TT-BXD NGÀY 26/12/2019 CỦA BỘ XÂY DỰNG





Phần 1


THUYẾT MINH ÁP DỤNG ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG


Định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng là định mức kinh tế - kỹ thuật quy định về mức hao phí của từng loại vật liệu để cấu thành nên một đơn vị khối lượng công tác xây dựng (1m3 tường xây gạch, 1m2 lát gạch ...) hoặc một loại cấu kiện hay kết cấu xây dựng (một bộ vì kèo, một kết cấu vì chống lò ...) phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy phạm thiết kế - thi công hiện hành.


1. Kết cấu tập định mức sử dụng vật liệu xây dựng


Định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng bao gồm 2 phần và phụ lục kèm theo:


Phần 1: Định mức sử dụng vật liệu:


- Chương I: Định mức sử dụng vật liệu trong công tác bê tông


- Chương II: Định mức sử dụng vật liệu trong công tác xây, trát và hoàn thiện.


- Chương III: Định mức sử dụng vật liệu trong công tác làm giàn giáo


- Chương IV : Định mức sử dụng vật liệu trong công tác sản xuất kết cấu gỗ.


- Chương V : Định mức sử dụng vật liệu trong công tác gia công kim loại và sản xuất kết cấu kim loại.


- Chương VI: Định mức sử dụng vật liệu trong công tác bảo ôn


- Chương VII: Định mức sử dụng vật liệu trong một số công tác khác


Phần 2: Định mức hao hụt vật liệu:


- Định mức hao hụt vật liệu trong thi công.


- Định mức hao hụt vữa bê tông.


- Định mức hao hụt vật liệu trong khâu trung chuyển.


- Định mức hao hụt vật liệu trong khâu gia công.


- Định mức hao hụt vật liệu trong khâu vận chuyển và bảo quản tại kho.


Phụ lục:


- Phụ lục 1 : Bảng trọng lượng đơn vị vật liệu.


- Phụ lục 2: Bảng phân loại gỗ


2. Hướng dẫn áp dụng


a. Định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng được sử dụng, tham khảo làm cơ sở để lập định mức dự toán xây dựng công trình, lập kế hoạch và quản lý vật liệu xây dựng công trình.


b. Ngoài thuyết minh và hướng dẫn áp dụng nói trên trong từng phần, từng chương của bộ Định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng đều có thuyết minh và hướng dẫn cách thức sử dụng và tính toán cụ the hao phí vật liệu phù hợp với yêu cầu kỹ thuật của loại công tác xây dựng, cấu kiện và kết cấu xây dựng cần định mức.


c. Đối với các công tác xây dựng, các loại cấu kiện và kết cấu xây dựng chưa được định mức vật liệu trong bộ định mức này hoặc định mức đã có nhưng không phù hợp với điều kiện cụ the của công trình, dự án thì Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình, tổ chức tư vấn thiết kế và các nhà thầu thi công xây dựng căn cứ vào tài liệu thiết kế công trình, các quy chuẩn, tiêu chuẩn quy phạm thiết kế - thi công hiện hành, điều kiện thi công công trình... xác định loại vật liệu và thống nhất mức tiêu hao vật liệu phù hợp với công trình xây dựng theo quy định.





Phần 2


ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG


Chương I


ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU TRONG CÔNG TÁC BÊ TÔNG VÀ LÀM ĐƯỜNG


I. ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VẬT LIỆU VỮA BÊ TÔNG


1 - Vật liệu để sản xuất vữa bê tông là những vật liệu có quy cách, chất lượng theo đúng các tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành. Số lượng vật liệu trong định mức chưa tính đến hao hụt ở các khâu: vận chuyển, bảo quản và thi công.


2 - Trường hợp thiết kế quy định bê tông theo TCXDVN 356 : 2005 (Cấp độ bền bê tông - Mpa). Khi sử dụng có thể tham khảo sự tương quan giữa cấp độ bền bê tông và mác bê tông theo TCVN 5574 : 1991 theo bảng sau:


Bảng tương quan giũa mác bê tông và cấp độ bền của bê tông theo cường độ chịu nén.


Mác Bê tông


Cấp độ bền BT (Mpa)


Mác Bê tông


Cấp độ bền BT (Mpa)


50


B3,5


300


B22,5


75


B5


350


B25; B27,5


100


B7,5


400


B30


150


B10; B12,5


450


B35


200


B15


500


B40


250


B20


600


B45


3 - Trường hợp phải sử dụng sỏi thay thế cho đá dăm trong định mức cấp phối đối với một số loại bê tông thông thường (mác 100 ÷ 200) thì mức hao phí có thể tính theo định mức của loại cấp phối tương ứng.


4 - Khi lập dự toán lượng phụ gia sử dụng trong cấp phối bê tông được tính như sau:


- Dẻo hóa: Giảm nước trộn 5%÷10%; Liều dùng: 0,5%÷0,8% khối lượng xi măng;


- Siêu dẻo: Giảm nước trộn 12%÷20%; Liều dùng: 0,5%÷1,0% khối lượng xi măng;


- Poly (Polycarbonxylate): Giảm nước trộn 21%÷30%; Liều dùng: 0,5%÷1,5% khối lượng xi măng;


5 - Trong thi công phải căn cứ vào tính chất cơ lý của các cốt liệu, biện pháp thi công, điều kiện thi công để thí nghiệm xác định cấp phối vật liệu vữa bê tông (Xi măng, cát vàng, đá dăm, phụ gia, nước) phù hợp nhằm bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật của công trình.





11.10000 ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VẬT LIỆU CHO 1M3 VỮA BÊ TÔNG


11.11000 ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VỮA BÊ TÔNG SỬ DỤNG XI MĂNG PCB 3 0


11.11100 Độ sụt 0,5 ÷ 1 cm


Mã hiệu


Loại vật liệu - quy cách


Mác bê tông


Vật liệu dùng cho 1m3 vữa bê tông











Xi măng (kg)


Cát vàng (m3)


Đá dăm (m3)


Nước (lít)


Phụ gia


11.11111


Đá dmax = 10mm (Cỡ 0,5x1 cm)


100


218


0,526


0,858


185





11.11112





150


266


0,514


0,839


185





11.11113





200


314


0,503


0,821


185





11.11114





250


360


0,493


0,804


185





11.11115





300


407


0,482


0,787


185


dẻo hóa


11.11116





350


453


0,471


0,769


185


dẻo hóa


11.11117





400


490


0,470


0,767


175


siêu dẻo


11.11121


Đá dmax = 20mm [(40V70)% cỡ 0,5x1cm (60÷30)% cỡ 1x2 cm]


100


206


0,536


0,874


175





11.11122





150


252


0,525


0,857


175





11.11123





200


297


0,514


0,839


175





11.11124





250


341


0,504


0,823


175





11.11125





300


385


0,494


0,807


175





11.11126





350


417


0,490


0,800


170


dẻo hóa


11.11127





400


462


0,483


0,789


165


dẻo hóa


11.11141


Đá dmax = 40mm [(40÷70)% cỡ 1x2cm và (60÷30)% cỡ 2x4 cm]


100


194


0,545


0,890


164





11.11142





150


237


0,536


0,874


165





11.11143





200


280


0,526


0,858


165





11.11144





250


321


0,516


0,842


165





11.11145





300


362


0,507


0,826


165





11.11146





350


404


0,497


0,811


165


dẻo hóa


11.11147





400


461


0,484


0,789


165


dẻo hóa


11.11171


Đá dmax = 70mm [(40÷70)% cỡ 2x4cm và (60÷30)% cỡ 4x7 cm]


100


182


0,555


0,906


154





11.11172





150


222


0,546


0,891


154





11.11173





200


263


0,537


0,876


154





11.11174





250


301


0,528


0,861


155





11.11175





300


340


0,519


0,846


155





11.11176





350


379


0,510


0,832


155





11.11177





400


433


0,497


0,811


155


dẻo hóa





11.11200 Độ sụt 2 ÷ 4 cm


Mã hiệu


Loại vật liệu - quy cách


Mác bê tông


Vật liệu dùng cho 1m3 vữa bê tông











Xi măng (kg)


Cát vàng (m3)


Đá dăm (m3)


Nước (lít)


Phụ gia


11.11211


Đá dmax = 10mm (Cỡ 0,5x1cm)


100


227


0,518


0,845


193





11.11212





150


278


0,5 06


0,826


193





11.11213





200


328


0,495


0,807


193





11.11214





250


376


0,483


0,789


193





11.11215





300


418


0,476


0,776


190


dẻo hóa


11.11216





350


466


0,465


0,759


190


dẻo hóa


11.11217





400


518


0,456


0,745


185


siêu dẻo


11.11221


Đá dmax = 20mm [(40÷70)% cỡ 0,5x1cm (60÷30)% cỡ 1x2 cm]


100


215


0,528


0,861


183





11.11222





150


263


0,517


0,843


183





11.11223





200


311


0,506


0,825


183





11.11224





250


356


0,495


0,808


183





11.11225





300


396


0,488


0,796


180


dẻo hóa


11.11226





350


429


0,484


0,790


175


dẻo hóa


11.11227





400


476


0,477


0,778


170


siêu dẻo


11.11241


Đá dmax = 40mm [(40÷70)% cỡ 1x2cm và (60÷30)% cỡ 2x4 cm]


100


203


0,538


0,877


172





11.11242





150


248


0,527


0,860


173





11.11243





200


293


0,517


0,843


173





11.11244





250


337


0,507


0,827


173





11.11245





300


380


0,497


0,811


173





11.11246





350


417


0,490


0,800


170


dẻo hóa


11.11247





400


476


0,477


0,778


170


dẻo hóa


11.11271


Đá dmax = 70mm [(40÷70)% cỡ 2x4cm và (60÷30)% cỡ 4x7 cm]


100


191


0,548


0,893


162





11.11272





150


234


0,538


0,877


162





11.11273





200


276


0,528


0,861


162





11.11274





250


317


0,518


0,846


163





11.11275





300


358


0,509


0.831


163





11.11276





350


392


0,503


0,821


160


dẻo hóa


11.11277





400


448


0,490


0,800


160


dẻo hóa





11.11300 Độ sụt 6 ÷ 8 cm


Mã hiệu


Loại vật liệu - quy cách


Mác bê tông


Vật liệu dùng cho 1m3 vữa bê tông











Xi măng (kg)


Cát Vàng o3)


Đá Dăm (m3)


Nước (lít)


Phụ gia


11.11311


Đá dmax = 10mm (Cỡ 0,5x1cm)


100


236


0,511


0,833


200





11.11312





150


288


0,499


0,814


200





11.11313





200


340


0,487


0,794


200





11.11314





250


390


0,475


0,775


200





11.11315





300


429


0,470


0,767


195


dẻo hóa


11.11316





350


466


0,465


0,759


190


siêu dẻo


11.11317





400


518


0,456


0,745


185


siêu dẻo


11.11321


Đá dmax = 20mm [(40÷70)% cỡ 0,5x1cm; (60÷30)% cỡ 1x2 ÷cm]


100


225


0,520


0,848


191





11.11322





150


275


0,508


0,829


191





11.11323





200


324


0,497


0,811


191





11.11324





250


372


0,486


0,793


191





11.11325





300


407


0,482


0.786


185


dẻo hóa


11.11326





350


453


0,471


0,769


185


dẻo hóa


11.11327





400


504


0,463


0,756


180


siêu dẻo


11.11341


Đá dmax = 40mm [(40÷70)% cỡ 1x2cm ; (60÷30)% cỡ 2x4 cm]


100


213


0,530


0,864


180





11.11342





150


260


0,519


0,847


181





11.11343





200


307


0,508


0,829


181





11.11344





250


352


0,498


0,812


181





11.11345





300


396


0,488


0,796


180


dẻo hóa


11.11346





350


429


0,484


0,790


175


dẻo hóa


11.11347





400


476


0,477


0,778


170


siêu dẻo


11.11371


Đá dmax = 70mm [(40÷70)% cỡ 2x4cm ; (60÷30)% cỡ 4x7 cm]


100


201


0,540


0,881


170





11.11372





150


245


0,529


0,864


170





11.11373





200


290


0,519


0,847


170





11.11374





250


333


0,509


0,831


171





11.11375





300


375


0,499


0,815


171





11.11376





350


392


0,503


0,821


160


dẻo hóa


11.11377





400


448


0,490


0,800


160


siêu dẻo





11.11400 Độ sụt 10 ÷ 12 cm


Mã hiệu


Loại vật liệu - quy cách


Mác bê tông


Vật liệu dùng cho 1m3 vữa bê tông











Xi măng (kg)


Cát vàng (m3)


Đá dăm (m3)


Nước (lít)


Phụ gia


11.11411


Đá dmax = 10mm (Cỡ 0,5x1 cm)


100


236


0,511


0,833


200


dẻo hóa


11.11412





150


288


0,499


0,814


200


dẻo hóa


11.11413





200


340


0,487


0,794


200


dẻo hóa


11.11414





250


390


0,475


0,775


200


dẻo hóa


11.11415





300


440


0,464


0,757


200


siêu dẻo


11.11416





350


466


0,465


0,759


190


siêu dẻo


11.11417





400


518


0,456


0,745


185


Poly


11.11421


Đá dmax = 20mm [(40÷70)% cỡ 0,5x1cm (60÷30)% cỡ 1x2 cm]


100


234


0,512


0,835


199





11.11422





150


286


0,500


0,816


199





11.11423





200


338


0,488


0,796


199





11.11424





250


388


0,477


0,778


199


dẻo hóa


11.11425





300


418


0,476


0,776


190


dẻo hóa


11.11426





350


453


0,471


0,769


185


siêu dẻo


11.11427





400


504


0,463


0,756


180


siêu dẻo


11.11441


Đá dmax = 40mm [(40÷70)% cỡ 1x2cm và (60÷30)% cỡ 2x4 cm]


100


222


0,522


0,852


188





11.11442





150


271


0,511


0,833


189





11.11443





200


321


0,499


0,815


189





11.11444





250


368


0,488


0,797


189





11.11445





300


396


0,488


0,796


180





11.11446





350


429


0,484


0,790


175


dẻo hóa


11.11447





400


476


0,477


0,778


170


siêu dẻo


11.11471


Đá dmax = 70mm [(40÷70)% cỡ 2x4cm và (60÷30)% cỡ 4x7 cm]


100


210


0,532


0,868


178





11.11472





150


257


0,521


0,850


178





11.11473





200


303


0,510


0.833


178





11.11474





250


348


0,500


0,816


179





11.11475





300


374


0,500


0,816


170


dẻo hóa


11.11476





350


404


0,497


0,810


165


siêu dẻo


11.11477





400


448


0,490


0,800


160


siêu dẻo





11.11500 Độ sụt 14 ÷ 17 cm


Mã hiệu


Loại vật liệu - quy cách


Mác bê tông


Vật liệu dùng cho 1m3 vữa bê tông











Xi măng (kg)


Cát vàng (V)


Đá dăm (m3)


Nước (lít)


Phụ gia


11.11511


Đá dmax = 10mm


(Cỡ 0,5x1 cm)


100


236


0,511


0,833


200


siêu dẻo


11.11512





150


288


0,499


0,814


200


siêu dẻo


11.11513





200


340


0,487


0,794


200


siêu dẻo


11.11514





250


390


0,475


0,775


200


siêu dẻo


11.11515





300


429


0,470


0,767


195


poly


11.11516





350


466


0,465


0,759


190


poly


11.1517





400


518


0,456


0,745


185


poly


11.11521


Đá dmax = 20mm [(40÷70)% cỡ 0,5x1cm; (60÷30)% cỡ 1x2cm]


100


236


0,511


0,833


200


dẻo hóa


11.11522





150


288


0,499


0,814


200


dẻo hóa


11.11523





200


340


0,487


0,794


200


dẻo hóa


11.11524





250


390


0,475


0,775


200


dẻo hóa


11.11525





300


418


0,476


0,776


190


siêu dẻo


11.11526





350


453


0,471


0,769


185


poly


11.11257





400


504


0,463


0,756


180


poly


11.11541


Đá dmax = 40mm [(40÷70)% cỡ 1x2cm và (60÷30)% cỡ 2x4cm]


100


224


0,520


0,849


190


dẻo hóa


11.11542





150


274


0,509


0,831


190


dẻo hóa


11.115343





200


323


0,498


0,812


190


dẻo hóa


11.115344





250


371


0,487


0,794


190


dẻo hóa


11.11545





300


407


0,482


0,786


185


siêu dẻo


11.11546





350


453


0,471


0,769


185


siêu dẻo


11.11547





400


490


0,470


0,767


175


poly


11.11571


Đá dmax = 70mm [(40÷70)% cỡ 2x4cm và (60÷30)% cỡ 4x7 cm]


100


220


0,524


0,855


186


dẻo hóa


11.11572





150


268


0,513


0,837


186


dẻo hóa


11.11573





200


317


0,502


0,818


186


dẻo hóa


11.11574





250


364


0,491


0,801


187


dẻo hóa


11.11575





300


385


0,494


0,806


175


siêu dẻo


11.11576





350


417


0,490


0,800


170


poly


11.11577





400


462


0,483


0,789


165


poly





11.11600 Độ sụt 184 ÷ 22 cm


Mã hiệu


Loại vật liệu - quy cách


Mác bê tông


Vật liệu dùng cho 1m3 vữa bê tông











Xi măng (kg)


Cát vàng (m3)


Đá dăm (m3)


Nước (lít)


Phụ gia


11.11624


Đá dmax = 20mm [(40÷70)% cỡ 0,5x1cm; (60÷30)% cỡ 1x2cm]


250


390


0,475


0,775


200


siêu dẻo


























11.11625





300


440


0,464


0,757


200


siêu dẻo


11.11644


Đá dmax = 40mm [(40÷70)% cỡ 1x2cm và (60÷30)% cỡ 2x4cm]


250


380


0 481


0 785


195


siêu dẻo


























11.11645





300


429


0,470


0,767


195


siêu dẻo





11.12000 ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VỮA BÊ TÔNG SỬ DỤNG XI MĂNG PC40 & PCB 40


11.12100 Độ sụt 0,5 ÷ 1 cm


Mã hiệu


Loại vật liệu - quy cách


Mác bê tông


Vật liệu dùng cho 1m3 vữa bê tông











Xi măng (kg)


Cát vàng (m3)


Đá dăm (m3)


Nước (lít)


Phụ gia


11.12111


Đá dmax = 10mm


(Cỡ 0,5x1 cm)


150


218


0,526


0,858


185





11.12112





200


259


0,516


0,842


185





11.12113





250


301


0,506


0,826


185





11.12114





300


342


0,497


0,811


185





11.12115





350


385


0,487


0,795


185





11.12116





400


425


0,478


0,780


185


dẻo hóa


11.12117





450


446


0,480


0,783


175


siêu dẻo


11.12118





500


485


0,475


0,774


170


poly


11.12129





600


552


0,466


0,761


160


poly


11.12121


Đá dmax = 20mm [(40470)% cỡ 0,5x1cm (60÷30)% cỡ 1x2 cm]


150


206


0,536


0,874


175





11.12122





200


245


0,527


0,859


175





11.12123





250


285


0,517


0,844


175





11.12124





300


323


0,508


0,830


175





11.12125





350


364


0,499


0,814


175





11.12126





400


391


0,496


0,810


170


dẻo hóa


11.12127





450


421


0,493


0,804


165


siêu dẻo


11.12128





500


470


0,481


0,786


165


siêu dẻo


11.12129





600


552


0,466


0,761


160


poly


11.12141


Đá dmax = 40mm [(40÷70)% cỡ 1x2cm và (60÷30)% cỡ 2x4 cm]


150


194


0,545


0,890


164





11.12142





200


230


0,537


0,876


165





11.12143





250


268


0,528


0,862


165





11.12144





300


305


0,520


0,848


165





11.12145





350


343


0,511


0,834


165





11.12146





400


379


0,503


0,820


165





11.12147





450


420


0,493


0,805


165


dẻo hóa


11.12148





500


456


0,488


0,797


160


siêu dẻo


11.12149





600


535


0,474


0,773


155


poly


11.12171


Đá dmax = 70mm [(40÷70)% cỡ 2x4cm và (60÷30)% cỡ 4x7 cm]


150


182


0,555


0,906


154





11.12172





200


216


0,547


0,893


154





11.12173





250


252


0,539


0,880


154





11.12174





300


286


0,531


0,867


155





11.12175





350


322


0,523


0,853


155





11.12176





400


356


0,515


0,841


155





11.12177





450


394


0,506


0,826


155





11.12178





500


441


0,496


0,809


155


dẻo hóa


11.12179





600


534


0,474


0,774


155


siêu dẻo





11.12200 Độ sụt 2 ÷ 4 cm


Mã hiệu


Loại vật liệu - quy cách


Mác bê tông


Vật liệu dùng cho 1m3 vữa bê tông











Xi măng (kg)


Cát vàng (m3)


Đá dăm (m3)


Nước (lít)


Phụ gia


11.12211


Đá dmax = 10mm (Cỡ 0,5x1cm)


150


227


0,518


0,845


193





11.12212





200


270


0,508


0,829


193





11.12213





250


314


0,498


0,812


193





11.12214





300


357


0,488


0,796


193





11.12215





350


395


0,481


0,785


190





11.12216





400


437


0,471


0,769


190


dẻo hóa


11.12217





450


472


0,467


0,762


185


dẻo hóa


11.12218





500


485


0,475


0,774


170


siêu dẻo


11.12219





600


552


0,466


0,761


160


poly


11.12221


Đá dmax = 20mm [(40÷70)% cỡ 0,5x1cm; (60÷30)% cỡ 1x2cm]


150


215


0,528


0,861


183





11.12222





200


256


0,518


0,846


183





11.12223





250


298


0,509


0,830


183





11.12224





300


338


0,499


0,815


183





11.12225





350


374


0,493


0,804


180





11.12226





400


403


0,490


0,800


175


dẻo hóa


11.12227





450


434


0,486


0,794


170


siêu dẻo


11.12228





500


485


0,475


0,774


170


poly


11.12229





600


552


0,466


0,761


160


poly


11.12241


Đá dmax = 40mm [(40÷70)% cỡ 1x2cm và (60÷30)% cỡ 2x4cm]


150


203


0,538


0,877


172





11.12242





200


242


0.529


0,863


173





11.12243





250


281


0,520


0,848


173





11.12244





300


319


0,511


0,833


173





11.12245





350


359


0,502


0,818


173





11.12246





400


391


0,496


0,810


170





11.12247





450


434


0,486


0,794


170


dẻo hóa


11.12248





500


470


0,481


0,786


165


siêu dẻo


11.12249





600


552


0,466


0,761


160


poly


12


Độ sụt 2 + 4 cm (tiếp theo)


Mã hiệu


Loại vật liệu - quy cách


Mác bê tông


Vật liệu dùng cho 1m3 vữa bê tông











Xi măng (kg)


Cát vàng (m3)


Đá dăm (m3)


Nước (lít)


Phụ gia


11.12271


Đá dmax = 70mm [(40÷70)% cỡ 2x4cm và (60÷30)% cỡ 4x7 cm]


150


191


0,548


0,893


162





11.12272





200


227


0,539


0,880


162





11.12273





250


265


0,531


0,866


162





11.12274





300


301


0,522


0,852


163





11.12275





350


338


0,514


0,838


163





11.12276





400


368


0,509


0.830


160


dẻo hóa


11.12277





450


408


0,499


0,815


160


dẻo hóa


11.12278





500


456


0,488


0,797


160


siêu dẻo


11.12279





600


535


0,474


0,773


155


poly





11.12300 Độ sụt 6 ÷ 8 cm


Mã hiệu


Loại vật liệu - quy cách


Mác bê tông


Vật liệu dùng cho 1m3 vữa bê tông











Xi măng (kg)


Cát vàng (m3)


Đá Dăm (m3)


Nước (lít)


Phụ gia


11.12311


Đá dmax = 10mm


(Cỡ 0,5x1 cm)


150


236


0,511


0,833


200





11.12312





200


280


0,501


0,817


200





11.12313





250


326


0,490


0,799


200





11.12314





300


370


0,480


0,783


200





11.12315





350


406


0,475


0,775


195


dẻo hóa


11.12316





400


437


0,471


0,769


190


dẻo hóa


11.12317





450


472


0,467


0,762


185


siêu dẻo


11.12318





500


485


0,475


0,774


170


poly


11.12319





600


552


0,466


0,761


160


poly


11.12321


Đá dmax = 20mm [(40÷70)% cỡ 0,5x1cm; (60÷30)% cỡ 1x2cm]


150


224


0,520


0,849


190





11.12322





200


266


0,511


0,833


190





11.12323





250


310


0,501


0,817


190





11.12324





300


352


0,491


0,801


190





11.12325





350


385


0,487


0,795


185


dẻo hóa


11.12326





400


426


0,478


0,779


185


dẻo hóa


11.12327





450


459


0,473


0,773


180


siêu dẻo


11.12328





500


499


0,468


0,763


175


poly


11.12329





600


552


0,466


0,761


160


poly


11.12341


Đá dmax = 40mm [(40÷70)% cỡ 1x2cm và (60÷30)% cỡ 2x4cm]


150


213


0,530


0,864


180





11.12342





200


253


0,521


0,850


180





11.12343





250


294


0,511


0,834


180





11.12344





300


334


0,502


0,819


180





11.12345





350


364


0,499


0,814


175


dẻo hóa


11.12346





400


403


0,490


0,800


175


dẻo hóa


11.12347





450


434


0,486


0,794


170


siêu dẻo


11.12348





500


470


0,481


0,786


165


siêu dẻo


11.12349





600


552


0,466


0,761


160


poly


11.12371


Đá dmax = 70mm [(40÷70)% cỡ 2x4cm và (60÷30)% cỡ 4x7cm]


150


201


0,540


0,881


170





11.12372





200


239


0,531


0,866


170





11.12373





250


278


0,522


0,851


170





11.12374





300


315


0,514


0,838


170





11.12375





350


354


0,505


0,824


170





11.12376





400


380


0,502


0,820


165


dẻo hóa


11.12377





450


421


0,493


0,804


165


dẻo hóa


11.12378





500


456


0,488


0,797


160


siêu dẻo


11.12379





600


535


0,474


0,773


155


poly





11.12400 Độ sụt 10 ÷ 12 cm


Mã hiệu


Loại vật liệu - quy cách


Mác bê tông


Vật liệu dùng cho 1m3 vữa bê tông











Xi măng (kg)


Cát vàng (m3)


Đá dăm (m3)


Nước (lít)


Phụ gia


11.12411


Đá dmax = 10mm


(Cỡ 0,5x1 cm)


150


236


0,511


0,833


200


dẻo hóa


11.12412





200


280


0,501


0,817


200


dẻo hóa


11.12413





250


326


0,490


0,799


200


dẻo hóa


11.12414





300


370


0,480


0,783


200


dẻo hóa


11.12415





350


416


0,469


0,766


200


siêu dẻo


11.12416





400


437


0,471


0,769


190


siêu dẻo


11.12417





450


472


0,467


0,762


185


poly


11.12418





500


485


0,475


0,774


170


poly


11.12419





600


552


0,466


0,761


160


poly


11.12421


Đá dmax = 20mm [(40÷70)% cỡ 0,5x1cm (60÷30)% cỡ 1x2cm]


150


234


0,513


0,836


198





11.12422





200


277


0,503


0,820


198





11.12423





250


323


0,492


0,803


198





11.12424





300


366


0,482


0,787


198





11.12425





350


395


0,481


0,785


190


dẻo hóa


11.12426





400


426


0,478


0,779


185


siêu dẻo


11.12427





450


459


0,473


0,773


180


siêu dẻo


11.12428





500


499


0,468


0,763


175


poly


11.12429





600


552


0,466


0,761


160


poly


11.12441


Đá dmax = 40mm [(40÷70)% cỡ 1x2cm và (60÷30)% cỡ 2x4cm]


150


222


0,552


0,852


188





11.12442





200


264


0,512


0,836


189





11.12443





250


307


0,502


0,820


189





11.12444





300


349


0,493


0,804


189





11.12445





350


374


0,493


0,804


180


dẻo hóa


11.12446





400


403


0,490


0,800


175


siêu dẻo


11.12447





450


434


0,486


0,794


170


siêu dẻo


11.12448





500


470


0,481


0,786


165


siêu dẻo


11.12449





600


552


0,466


0,761


160


poly


11.12471


Đá dmax = 70mm [(40÷70)% cỡ 2x4cm và (60÷30)% cỡ 4x7 cm]


150


210


0,532


0,868


178





11.12472





200


250


0,523


0,853


178





11.12473





250


291


0,513


0,837


178





11.12474





300


330


0,504


0,823


179





11.12475





350


354


0,505


0,824


170


dẻo hóa


11.12476





400


380


0,502


0,820


165


siêu dẻo


11.12477





450


421


0,493


0,804


165


siêu dẻo


11.12478





500


456


0,488


0,797


160


siêu dẻo


11.12479





600


535


0,474


0,773


155


poly





11.12500 Độ sụt 14 ÷ 17 cm


Mã hiệu


Loại vật liệu - quy cách


Mác bê tông


Vật liệu dùng cho 1m3 vữa bê tông











Xi măng (kg)


Cát vàng (m3)


Đá dăm (m3)


Nước (lít)


Phụ gia


11.12511


Đá dmax = 10mm (Cỡ 0,5x1 cm)


150


236


0,511


0,833


200


siêu dẻo


11.12512





200


280


0,501


0,817


200


siêu dẻo


11.12513





250


326


0,490


0,799


200


siêu dẻo


11.12514





300


370


0,480


0,783


200


siêu dẻo


11.12515





350


406


0,475


0,775


195


siêu dẻo


11.12516





400


437


0,471


0,769


190


poly


11.12517





450


472


0,467


0,762


185


poly


11.12518





500


485


0,475


0,774


170


poly


11.12519





600


552


0,466


0,761


160


poly


11.12521


Đá dmax = 20mm [(40÷70)% cỡ 0,5x1cm (60÷30)% cỡ 1x2cm]


150


236


0,511


0,833


200


dẻo hóa


11.12522





200


280


0,501


0,817


200


dẻo hóa


11.12523





250


326


0,490


0,799


200


dẻo hóa


11.12524





300


370


0,480


0,783


200


dẻo hóa


11.12525





350


395


0,481


0,785


190


siêu dẻo


11.12526





400


426


0,478


0,779


185


poly


11.12527





450


459


0,473


0,773


180


poly


11.12528





500


499


0,468


0,763


175


poly


11.12529





600


552


0,466


0,761


160


poly


11.12541


Đá dmax = 40mm [(40÷70)% cỡ 1x2cm và (60÷30)% cỡ 2x4cm]


150


224


0,520


0,849


190


dẻo hóa


11.12542





200


266


0,511


0,833


190


dẻo hóa


11.12543





250


310


0,501


0,817


190


dẻo hóa


11.12544





300


352


0,491


0,801


190


dẻo hóa


11.12545





350


385


0,487


0,795


185


siêu dẻo


11.12546





400


426


0,478


0,779


185


siêu dẻo


11.12547





450


446


0,480


0,783


175


poly


11.12548





500


470


0,481


0,786


165


poly


11.12549





600


552


0,466


0,761


160


poly


11.12571


Đá dmax = 70mm [(40÷70)% cỡ 2x4cm và (60÷30)% cỡ 4x7cm]


150


220


0,524


0,855


186





11.12572





200


261


0,515


0,840


186





11.12573





250


304


0,505


0,823


186





11.12574





300


345


0,495


0,808


187





11.12575





350


364


0,499


0,814


175


dẻo hóa


11.12576





400


391


0,496


0,810


170


siêu dẻo


11.12577





450


421


0,493


0,804


165


siêu dẻo


11.12578





500


456


0,488


0,797


160


poly


11.12579





600


535


0,474


0,773


155


poly





11.12600 Độ sụt 18 ÷ 22 cm


Mã hiệu


Loại vật liệu - quy cách


Mác bê tông


Vật liệu dùng cho 1m3 vữa bê tông











Xi măng (kg)


Cát vàng (m3)


Đá dăm (m3)


Nước (lít)


Phụ gia


11.12624


Đá dmax = 20mm [(40÷70)% cỡ 0,5x1cm (60÷30)% cỡ 1x2cm]


300


370


0,480


0,783


200


siêu dẻo


11.12625





350


416


0,469


0,766


200


siêu dẻo


11.12626





400


460


0,459


0,749


200


siêu dẻo


11.12644


Đá dmax = 40mm [(40÷70)% cỡ 1x2cm và (60÷30)% cỡ 2x4cm]


300


361


0,485


0,792


195


siêu dẻo


11.12645





350


406


0,475


0,775


195


siêu dẻo


11.12646





400


449


0,465


0,759


195


siêu dẻo





11.13000 ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VỮA BÊ TÔNG SỬ DỤNG XI MĂNG PCB40 VÀ XỈ HẠT LÒ CAO NGHIỀN MỊN S95


11.13100 Độ sụt 12 ± 2 cm


Mã hiệu


Loại vật liệu - quy cách


Mác bê tông


Vật liệu dùng cho 1m3 vữa bê tông











Xi măng (kg)


Xỉ lò cao S95 (kg)


Cát vàng (m3)


Đá dăm (m3)


Nước (lít)


Phụ gia


11.13121


Đá dmax = 20mm


150


176


75


0,654


0,720


173


dẻo hóa


11.13122





200


196


84


0,616


0,735


169


dẻo hóa


11.13123





250


223


96


0,592


0,732


170


dẻo hóa


11.13124





300


246


105


0,574


0,729


172


siêu dẻo


11.13125





350


270


116


0,552


0,735


171


siêu dẻo


11.13126





400


297


127


0,538


0,728


169


siêu dẻo


11.13127





450


325


139


0,516


0,721


172


siêu dẻo


11.13200 Độ sụt 14 ± 2 cm


Mã hiệu


Loại vật liệu - quy cách


Mác bê tông


Vật liệu dùng cho 1m3 vữa bê tông











Xi măng (kg)


Xỉ lò cao S95 (kg)


Cát vàng (m3)


Đá dăm (m3)


Nước (lít)


Phụ gia


11.13222


Đá dmax = 20mm


200


188


80


0,599


0,794


166


dẻo hóa


11.13223





250


230


99


0,586


0,724


176


dẻo hóa


11.13224





300


256


110


0,561


0,728


177


siêu dẻo


11.13225





350


281


120


0,542


0,727


175


siêu dẻo


11.13226





400


306


131


0,528


0,730


170


siêu dẻo


11.13227





450


331


142


0,510


0,728


169


siêu dẻo


11.13228





500


345


148


0,513


0,722


166


siêu dẻo


11.13300 Độ sụt 16 ± 2 cm


Mã hiệu


Loại vật liệu - quy cách


Mác bê tông


Vật liệu dùng cho 1m3 vữa bê tông











Xi măng (kg)


Xỉ lò cao S95 (kg)


Cát vàng (m3)


Đá dăm (m3)


Nước (lít)


Phụ gia


11.13324


Đá dmax = 20mm


300


263


113


0,545


0,765


171


siêu dẻo


11.13325





350


284


122


0,526


0,757


178


siêu dẻo


11.13326





400


317


136


0,511


0,734


179


siêu dẻo


11.13327





450


342


147


0,512


0,730


160


siêu dẻo


11.13328





500


358


153


0,507


0,723


147


siêu dẻo


11.13400 Độ sụt 19 ± 1 cm


Mã hiệu


Loại vật liệu - quy cách


Mác bê tông


Vật liệu dùng cho 1m3 vữa bê tông











Xi măng (kg)


Xỉ lò cao S95 (kg)


Cát vàng (m3)


Đá dăm (m3)


Nước (lít)


Phụ gia


11.13426


Đá dmax = 20mm


400


319


130


0,519


0,722


168


siêu dẻo


11.13427





450


343


147


0,509


0,714


160


siêu dẻo


11.13428





500


362


155


0,491


0,712


167


siêu dẻo


11.13429





550


371


159


0,491


0,709


132


siêu dẻo


11.13500 Độ xòe 60 + 70 cm


Mã hiệu


Loại vật liệu - quy cách


Mác bê tông


Vật liệu dùng cho 1m3 vữa bê tông











Xi măng (kg)


Xỉ lò cao S95 (kg)


Cát vàng (m3)


Đá dăm (m3)


Nước (lít)


Phụ gia


11.13525


Đá dmax = 10mm


350


333


143


0,583


0,717


167


siêu siêu dẻo


11.13526





400


369


158


0,568


0,697


166


siêu siêu dẻo


11.13527





450


371


159


0,556


0,678


167


siêu siêu dẻo


11.13528





500


389


166


0,527


0,681


172


siêu siêu dẻo


11.13529





550


466


200


0,477


0,703


147


siêu siêu dẻo





II. ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VẬT LIỆU VỮA BÊ TÔNG KHÁC


II. 1. BÊ TÔNG CHỐNG THẤM NƯỚC


Định mức cấp phối vật liệu 1m3 bê tông có mác và độ chống thấm M150-B2, M200- B4 (khi sử dụng xi măng PCB 30) và M250-B6, M300-B8 (khi sử dụng xi măng PCB 30 và PCB 40), M400-B10 (khi sử dụng xi măng PCB40) tính theo các mức tương ứng quy định tại các nhóm mã 11.11000 và 11.12000 nói trên, đồng thời điều chỉnh theo nguyên tắc và trị số như sau:


- Lượng xi măng tăng thêm 5%


- Lượng cát tăng thêm 12%


- Lượng đá giảm tương ứng với khối lượng xi măng và cát tăng lên.


Định mức cấp phối vữa bê tông sử dụng xi măng PCB40 và xỉ hạt lò cao nghiền mịn S95 không cần điều chỉnh vì các cấp phối này đã đạt độ chống thấm: M250-B10; M300-B10; M350-B10; M400-B12; M450-B12; M500-B12; M550-B12.


II.2. BÊ TÔNG CÁT MỊN


Định mức cấp phối vật liệu 1m3 bê tông sử dụng cát mịn (mô đun độ lớn M = 1,5 ÷ 2,0) có các mác từ M300 trở xuống (khi sử dụng xi măng PCB 30, PC 40 và PCB 40) được tính theo các mức tương ứng quy định tại các nhóm mã 11.11000 và 11.12000 nói trên, đồng thời điều chỉnh theo nguyên tắc và trị số sau:


- Lượng xi măng tăng thêm 5%


- Lượng cát giảm 12%


- Lượng đá tăng tương ứng với hiệu số khối lượng cát giảm đi và xi măng tăng lên.


II.3. BÊ TÔNG CHỊU UỐN


Định mức cấp phối cho 1m3 bê tông chịu uốn sử dụng (đường lăn, sân đỗ) mác 150/25;


200/30; 250/35; 300/40; 350/45 tính theo cấp phối của bê tông các mác tương ứng quy định khi sử dụng xi măng PCB 30, PC 40 và xi măng PCB 40 được điều chỉnh theo nguyên tắc sau:


- Lượng xi măng tăng thêm 5%


- Lượng cát tăng thêm 12%


- Lượng đá giảm tương ứng với tổng khối lượng xi măng và cát tăng.


II.4. BÊ TÔNG KHÔNG CO NGÓT


Định mức cấp phối cho 1m3 bê tông không co ngót cho các loại mác vữa được tính theo các mức tương ứng quy định tại các nhóm mã 11.11000 và 11.12000 nói trên, đồng thời điều chỉnh theo nguyên tắc và trị số sau:


- Lượng xi măng tăng thêm 5%


- Lượng cát giảm tương ứng với tổng khối lượng xi măng tăng và phụ gia pha thêm.


- Lượng phụ gia nở cần bổ sung trong cấp phối bê tông tùy vào độ sụt của bê tông và được tính trung bình bằng 6% lượng xi măng trong bảng định mức.





11.21000 ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VẬT LIỆU 1M3 VỮA BÊ TÔNG ĐẶC BIỆT


Đơn vị tính : 1m3 bê tông


Mã hiệu


Loại bê tông


Vật liệu dùng cho 1m3 vữa bê tông








Loại vật liệu - quy cách


Đơn vị


Số lượng


11.21111


Bê tông bọt cách nhiệt


Xút


kg


0,200








Nhựa thông


kg


0,650








Keo da trâu


kg


0,850








Dầu nhờn


lít


9,000








Xi măng PCB 30


kg


300,0








Nước


lít


186,0


11.21121


Bê tông chịu nhiệt mác 100 (loại 200°C-300°C)


Xi măng PCB 30


kg


251,0








Cát vàng


m3


0,452








Đá nham thạch 5 ÷ 20


m3


0,958








Nước


lít


195,0


11.21122


Bê tông chịu nhiệt mác 150 (loại 3000C-5000C)


Xi măng PCB 30


kg


301,0








Cát vàng


m3


0,463








Đá nham thạch 5 ÷ 20


m3


0,909








Nước


lít


195,0


11.21123


Bê tông chịu nhiệt mác 200 (loại 5000C)


Xi măng PCB 40


kg


302,0








Bột sam ốt


kg


90,45








Cát vàng


m3


0,432








Đá nham thạch 5 ÷ 20


m3


0,840








Nước


lít


195,0


11.21124


Bê tông chịu nhiệt mác 200 (loại 3000C)


Xi măng PCB 40


kg


342,0








Cát vàng


m3


0,494








Đá nham thạch 5 ÷ 20


m3


0,832








Nước


lít


195,0


11.21125


Bê tông chịu nhiệt mác 200 (loại 12000M 4000C)


Xi măng PCB 40


kg


352,0








Bột sam ốt


kg


352,0








Sạn chịu lửa


kg


392,0








Gạch vỡ chịu lửa


m3


0,787








Nước


lít


195,0


11.21126


Bê tông chịu nhiệt mác 300 (loại 5000C), sử dụng XM PCB 40


Xi măng PCB 40


kg


422,0








Cát vàng


m3


0,452








Đá nham thạch 5 ÷ 20


m3


0,818








Nước


lít


195,0


11.21127


Bê tông chịu nhiệt mác 300 (loại 5000C), sử dụng XM PCB 30


Xi măng PCB 30


kg


432,0








Cát vàng


m3


0,431








Đá nham thạch 5 ÷ 20


m3


0,883








Nước


lít


195,0


11.21131


Bê tông chịu axít


Bột thạch anh


kg


495,0








Cát thạch anh


kg


518,0








Đá thạch anh 5 ÷ 20


kg


1.005








Thủy tinh Nước Na2SiƠ3


kg


289,0








Thuốc trừ sâu NaSiF6


kg


42,00


11.21141


Bê tông chống mòn (phôi thép)


Xi măng PCB 30


kg


370,0








Cát vàng


m3


0,520








Đá dăm 5 ÷ 20


m3


0,708








Phôi thép


kg


318,0








Nước


lít


195,0


11.21151


Bê tông Puzơlan mác 50


Bột Puzơlan


kg


335,0








Nếu dùng vôi bột


kg


110,0








Nếu dùng vôi tôi


lít


205,0








Cát mịn M = 1,5 ÷ 2


m3


0,500








Gạch vỡ


m3


0,880








Nước (khi dùng vôi bột)


lít


210,0


11.21152


Bê tông Puzơlan mác 40


Bột Puzơlan


kg


270,0








Nếu dùng vôi bột


kg


90,00








Nếu dùng vôi tôi


lít


160,0








Cát mịn M = 1,5 ÷ 2


m3


0,500








Gạch vỡ


m3


0,880








Nước (khi dùng vôi bột)


lít


210,0


11.21153


Bê tông Puzơlan mác 30


Bột Puzơlan


kg


185,0








Nếu dùng vôi bột


kg


60,00








Nếu dùng vôi tôi


lít


115,0








Cát mịn M = 1,5 ÷ 2


m3


0,500








Gạch vỡ


m3


0,880








Nước (khi dùng vôi bột)


lít


210,0


11.21154


Bê tông Puzơlan mác 50 có thêm 20% xi măng


Bột Puzơlan


kg


270,0








Xi măng PCB 30


kg


90,00








Nếu dùng vôi bột


kg


90,00








Nếu dùng vôi tôi


lít


160,0








Cát mịn M = 1,5 ÷ 2


m3


0,500








Gạch vỡ


m3


0,880








Nước (khi dùng vôi bột)


lít


210,0


11.21155


Bê tông Puzơlan mác 40 có thêm 20% xi măng


Bột Puzơlan


kg


215,0








Xi măng PCB 30


kg


75,00








Nếu dùng vôi bột


kg


75,00








Nếu dùng vôi tôi


lít


140,0








Cát mịn M = 1,5 ÷ 2


m3


0,500








Gạch vỡ


m3


0,880








Nước (khi dùng vôi bột)


lít


210,0


11.21156


Bê tông Puzơlan mác 30 có thêm 20% xi măng


Bột Puzơlan


kg


90,00








Xi măng PCB 30


kg


30,00








Nếu dùng vôi bột


kg


30,00








Nếu dùng vôi tôi


lít


55,00








Cát mịn M = 1,5 ÷ 2


m3


0,500








Gạch vỡ


m3


0,880








Nước (khi dùng vôi bột)


lít


100,0


11.21211


Bê tông gạch vỡ M50


Gạch vỡ


m3


0,893








Vữa xi măng hoặc tam hợp mác 25


m3


0,525


11.21212


Bê tông gạch vỡ M75


Gạch vỡ


m3


0,893








Vữa xi măng hoặc tam hợp mác 50


m3


0,525


11.21221


Bê tông than xỉ cách nhiệt


Than xỉ


m3


0,890








Vữa xi măng hoặc tam hợp mác 25


m3


0,500





II. ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VẬT LIỆU CÔNG TÁC LÀM ĐƯỜNG


III.1. CẤP PHỐI VẬT LIỆU ĐÁ DĂM ĐEN (Đơn vị tính : 1 tấn)


- Đá trộn nhựa pha dầu hoặc nhựa đặc


Mã hiệu


Thành phần hao phí


Đơn vị


Tỷ lệ nhựa %











4,0


4,5


5,0


5,5


6,0


AO10


Đá


m3


0,652


0,652


0,652


0,652


0,652





Nhựa


kg


41,174


46,117


50,953


55,790


60,753





1


2


3


4


5


- Đá trộn nhũ tương hoặc nhựa đường


Mã hiệu


Thành phần hao phí


Đơn vị


Tỷ lệ nhũ tương %











7,0


8,0


9,0


10,0


AO20


Đá


m3


0,652


0,652


0,652


0,652





Nhũ tương


kg


70,010


79,266


88,350


97,274





1


2


3


4


III.2. CẤP PHỐI VẬT LIỆU BÊ TÔNG NHỰA (Đơn vị tính : 1 tấn)


- Khoáng chất


Mã hiệu


Thành phần hao phí


Đơn vị


Tỷ lệ phối hợp %











5,0


10,0


15,0


20,0


25,0


AO30


Đá


m3


-


-


-


0,128


0,160





Cát


m3


-


-


-


-


0,194





Bột đá


kg


47,235


94,470


141,705


188,940


236,175





1


2


3


4


5





Mã hiệu


Thành phần hao phí


Đơn vị


Tỷ lệ phối hợp %











30,0


35,0


40,0


45,0


AO30


Đá


m3


0,192


0,224


0,256


0,288





Cát


m3


0,233


0,272


0,311


0,350





Bột đá


kg


283,410


-


-


-





6


7


8


9





Mã hiệu


Thành phần hao phí


Đơn vị


Tỷ lệ phối hợp %











50,0


55,0


60,0


65,0


70,0


AO40


Đá


m3


0,319


0,351


0,383


0,415


0,447





Cát


m3


0,388


0,426


0,465


0,504


0,543





1


2


3


4


5





Mã hiệu


Thành phần hao phí


Đơn vị


Tỷ lệ phối hợp %











75,0


80,0


85,0


90,0


AO40


Cát


m3


0,582


0,611


0,649


0,687





6


7


8


9


- Nhựa bi tum


Mã hiệu


Thành phần hao phí


Đơn vị


Tỷ lệ nhựa %











4,0


4,5


5,0


5,5


6,0


6,5


AO50


Nhựa


Kg


41,174


46,117


50,953


55,790


60,573


65,313





1


2


3


4


5


6





Mã hiệu


Thành phần hao phí


Đơn vị


Tỷ lệ nhựa %











7,0


7,5


8,0


8,5


9,0


AO60


Nhựa


Kg


70,010


74,654


79,267


83,888


88,350





1


2


3


4


5





III.3. CẤP PHỐI VẬT LIỆU NHỰA PHA DẦU


Đơn vị tính : 1 tấn


Mã hiệu


Thành phần hao phí


Đơn vị


Tỷ lệ dầu%











10,0


15,0


20,0


25,0


30,0


AO70


Dầu ma dút


kg


102


153


204


255


306





Nhựa


kg


945,00


892,50


804,00


787,50


735,00





1


2


3


4


5


III.4. CẤP PHỐI VẬT LIỆU NHŨ TƯƠNG NHỰA đường


Đơn vị tính : 1 tấn


Mã hiệu


Thành phần hao phí


Đơn vị


Tỷ lệ nhựa %











50


55


60


AO80


Nhựa bi tum


kg


525,000


577,500


630,000





Nước


m3


0,500


0,450


0,400





Xút (0,2%)


kg


2,020


2,020


2,020





Xà phòng gốc (1%)


kg


10,100


10,100


10,100





1


2


3


Ghi chú: Số lượng thành phần hao phí công tác làm đường ghi trong bảng định mức đã bao gồm hao hụt thi công.





III. ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU CÔNG TÁC VÁN KHUÔN CÂY CHỐNG CHO CÔNG TÁC BÊ TÔNG


IV. 1. BÊ TÔNG ĐÚC TẠI CHỖ


1. Mức sử dụng luân chuyển và bù hao hụt


- Ván khuôn gỗ chỉ được dùng gỗ nhóm VII, nhóm VIII.


- Gỗ làm ván khuôn đúc bê tông tại chỗ sử dụng luân chuyển 5 lần bình quân cho các loại gỗ, cho các loại kết cấu bê tông, từ lần thứ 2 trở đi mỗi lần được bù hao hụt 13%. Riêng ván khuôn, nẹp gông làm bằng gỗ thông, từ lần thứ 2 trở đi được bù hao hụt 20%.


- Gỗ chống ván khuôn bê tông sử dụng 10 lần, từ lần thứ 2 trở đi mỗi lần được bù hao hụt 10% so với lần đầu.


- Trường hợp dùng tre chống ván khuôn thì 1 cây gỗ 10x10 cm dài bình quân 7m thay bằng 2 cây tre ɸ 8cm và tre luân chuyển 3 lần, từ lần thứ 2 trở đi mỗi lần được bù hao hụt 10% so với lần đầu.


- Nếu dùng sắt U, I thay gỗ làm cây chống thì cứ 1 cây gỗ 10x10 cm dài bình quân 7m được thay bằng một thanh thép U, I tương ứng nhưng phải luân chuyển 250 lần không bù hao hụt.


- Đinh các loại và dây buộc ghi trong bảng định mức không phải sử dụng luân chuyển.


Trừ một số trường hợp đặc biệt, số lần luân chuyển quy định như sau:


- Ván khuôn thân mố, thân trụ, mũ mố, mũ trụ cầu, hầm lò được sử dụng luân chuyển 4 lần, từ lần thứ 2 trở đi được bù hao hụt 3%.


- Ván khuôn dùng đổ bê tông các công trình thủy công (như ván khuôn ống xi phông) thì được sử dụng luân chuyển 3 lần không bù hao hụt.


- Tất cả các loại gỗ: gỗ tròn, gỗ hộp, ván dùng làm sàn để vật liệu, cầu công tác, sàn đạo, palê,... Phải sử dụng luân chuyển 8 lần, từ lần thứ 2 trở đi mỗi lần được bù hao hụt 15% so với lần đầu.


- Tà vẹt chồng nề phải sử dụng luân chuyển 24 lần, không có bù hao hụt.


- Hệ khung treo, giá đỡ bằng thép phải sử dụng luân chuyển 100 lần, không có bù hao hụt.


- Các loại bu lông, đinh đỉa, đinh Crăm pông dùng trong ván khuôn, cầu công tác,... sử dụng luân chuyển 19 lần, từ lần thứ 2 trở đi mỗi lần được bù hao hụt 3% so với lần đầu.


- Thép và tôn dùng làm ván khuôn đúc bê tông tại chỗ cho các loại kết cấu phải luân chuyển 80 lần, không có bù hao hụt (trừ ván khuôn kim loại hầm).


- Ván ép công nghiệp làm ván khuôn đúc bê tông tại chỗ cho kết cấu sàn mái; xà dầm giằng phải sử dụng luân chuyển 5 lần không có bù hao hụt; cho kết cấu tường, cột phải sử dụng luân chuyển 8 lần không có bù hao hụt.


- Ván ép phủ phim làm ván khuôn đúc bê tông tại chỗ cho kết cấu sàn mái; xà dầm giằng phải sử dụng luân chuyển 7 lần không có bù hao hụt; cho kết cấu tường, cột phải sử dụng luân chuyển 10 lần không có bù hao hụt.


- Ván khuôn nhựa làm ván khuôn đúc bê tông tại chỗ sử dụng luân chuyển 30 lần (cho kết cấu sàn mái; xà dầm giằng) và 35 lần (cho kết cấu tường, cột), không bù hao hụt.


2. Các định mức vật liệu làm sàn để vật liệu và cầu công tác


- Định mức vật liệu làm sàn để vật liệu được tính cho sàn có chiều cao 1m, diện tích 18m2. Trường hợp sàn để vật liệu có chiều cao khác thì tính như sau:


+ Đối với sàn làm bằng tà vẹt chồng nề thì được điều chỉnh định mức tà vẹt và đinh đỉa bằng định mức tà vẹt và đinh đỉa của sàn cao 1m nhân với chiều cao sàn, còn các vật liệu khác thì giữ nguyên.


+ Đối với sàn làm bằng palê thì được điều chỉnh định mức cột giằng và đinh 8cm bằng định mức cột giằng và đinh 8cm của sàn cao 1m nhân với chiều cao sàn, còn các vật liệu khác thì giữ nguyên.


- Định mức vật liệu làm cầu công tác bằng gỗ được tính cho cầu có chiều cao 1m. Trường hợp cầu công tác có chiều cao khác thì được điều chỉnh định mức gỗ cột và giằng bằng định mức định mức gỗ cột và giằng của cầu công tác cao 1m nhân với chiều cao cầu công tác, còn các loại vật liệu khác giữ nguyên.


IV.2. BÊ TÔNG ĐÚC SẴN


* Ván khuôn gỗ:


- Định mức ván khuôn, văng chống, nẹp bằng gỗ để đúc sẵn các loại panen 3 mặt (chữ U), nắp đan, nắp chớp sử dụng luân chuyển 50 lần. Hao hụt các lần sửa chữa đã tính vào trong định mức.


- Định mức ván khuôn, văng chống, nẹp bằng gỗ để đúc sẵn các loại panen 4 mặt (chữ U), các loại cọc, cột đặc, tà vẹt, dầm xà sử dụng luân chuyển 40 lần. Hao hụt các lần sửa chữa đã tính vào trong định mức.


- Ván khuôn để đúc sẵn các loại bê tông khác sử dụng luân chuyển 30 lần, không bù hao hụt.


- Trường hợp phải dùng gỗ thông làm ván khuôn để đúc sẵn các loại kết cấu bê tông sử dụng luân chuyển 20 lần, không bù hao hụt.


* Ván khuôn kim loại:


- Thép và tôn làm ván khuôn đúc bê tông đúc sẵn các loại kết cấu bê tông (trừ kết cấu bê tông đúc sẵn dầm cầu) luân chuyển 200 lần, không bù hao hụt.


- Định mức sử dụng cho các loại ván khuôn đúc sẵn nào thì tính theo định mức số lần luân chuyển của loại ván khuôn đó.


IV.3. QUY ĐỊNH LUÂN CHUYỂN NHƯ SAU:


- Mỗi lần dỡ ván khuôn là 1 lần luân chuyển, nếu kéo dài thời hạn để ván khuôn do yêu cầu kỹ thuật trên 30 ngày được tính 2 lần luân chuyển, trên 60 ngày được tính 3 lần luân chuyển,... kể từ ngày đổ bê tông.


- Đối với các loại vật liệu khác, mỗi lần dỡ khi làm xong 1 công việc thì được tính 1 lần luân chuyển, nếu kéo dài thời hạn sử dụng do yêu cầu thiết kế thì:


+ Đối với tre, gỗ làm sàn, cầu công tác, sàn đạo, palê,... kéo dài trên 60 ngày được tính 2 lần luân chuyển, trên 120 ngày được tính 3 lần luân chuyển.


+ Đối với tà vẹt chồng nề kéo dài trên 90 ngày được tính 2 lần luân chuyển, trên 180 ngày được tính 3 lần luân chuyển.


+ Đối với đinh đỉa, bu lông các loại kéo dài trên 30 ngày được tính 2 lần luân chuyển, trên 60 ngày được tính 3 lần luân chuyển,...





IV. HỆ SỐ SỬ DỤNG VẬT LIỆU KHI LUÂN CHUYỂN


Bảng hệ số sử dụng vật liệu khi luân chuyển này áp dụng để tính toán cho các loại vật liệu khi luân chuyển có bù hao hụt.


Đối với các loại vật liệu khi sử dụng luân chuyển nhưng không có bù hao hụt thì không áp dụng bảng này, mà chỉ lấy số lượng ghi trong bảng định mức chia cho số lần luân chuyển.


BẢNG HỆ SỐ SỬ DỤNG VẬT LIỆU KHI LUÂN CHUYỂN


Số lần luân
chuyển


Tỷ lệ bù hao hụt


2


3


4


5


6


7


3


0,508


0,343


0,261


0,212


0,179


0,156


5


0,513


0,350


0,269


0,220


0,188


0,164


7


0,518


0,357


0,276


0,226


0,196


0,173


9


0,523


0,363


0,284


0,236


0,204


0,181


10


0,525


0,367


0,288


0,240


0,208


0,186


11


0,528


0,370


0,291


0,244


0,212


0,190


12


0,530


0,373


0,295


0,248


0,217


0,194


13


0,533


0,377


0,299


0,252


0,221


0,199


15


0,538


0,383


0,306


0,260


0,229


0,207


17


0,543


0,390


0,314


0,268


0,238


0,216


20


0,550


0,400


0,325


0,280


0,250


0,229























(tiếp theo)


Số lần luân
chuyển


Tỷ lệ bù hao
hụt (%)


8


9


10


15


20


30


3


0,138


0,124


0,114


0,081


0,064


0,048


5


0,147


0,133


0,123


0,090


0,074


0,058


7


0,156


0,142


0,132


0,099


0,084


0,067


9


0,164


0,151


0,141


0,109


0,093


0,077


10


0,169


0,156


0,145


0,113


0,098


0,082


11


0,173


0,160


0,150


0,118


0,102


0,087


12


0,178


0,164


0,154


0,123


0,107


0,091


13


0,182


0,168


0,159


0,127


0,112


0,096


15


0,191


0,178


0,168


0,137


0,121


0,106


17


0,199


0,187


0,177


0,146


0,131


0,116


20


0,213


0,200


0,190


0,160


0,145


0,130





ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU LÀM VÁN KHUÔN CHO CÔNG TÁC ĐỔ BÊ TÔNG


Định mức vật liệu dùng làm ván khuôn cho công tác đổ bê tông được tính cho diện tích bề mặt bê tông có sử dụng ván khuôn.


11.30000 ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU VÁN KHUÔN BÊ TÔNG ĐỔ TẠI CHỖ


11.31000 ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU VÁN KHUÔN GỖ


Đơn vị tính : 100m2


Mã hiệu


Loại công tác


Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức








Loại vật liệu - quy cách


Đơn vị


Số lượng


11.31001


Ván khuôn gỗ móng băng, móng bè, bệ máy


Gỗ ván khuôn 3cm


m3


3,000








Gỗ đà nẹp


m3


0,330








Gỗ chống 10x10cm


m3


3,100








Đinh 6cm


kg


12,00


11.31002


Ván khuôn gỗ các loại móng cột


Gỗ ván khuôn 3cm


m3


3,000








Gỗ đà nẹp


m3


0,800








Gỗ chống 10x10cm


m3


2,200








Đinh 6cm


kg


15,00


11.31003


Ván khuôn gỗ các loại cột đặc


Gỗ ván khuôn 3cm


m3


3,000








Gỗ đà nẹp


m3


0,568








Gỗ chống 10x10cm


m3


3,260








Đinh 6cm


kg


15,00


11.31004


Ván khuôn gỗ các loại cột rỗng (có mắt chéo hay vuông)


Gỗ ván khuôn 3cm


m3


3,000








Gỗ đà nẹp


m3


1,136








Gỗ chống 10x10cm


m3


4,234








Đinh 6cm


kg


18,00


11.31005


Ván khuôn gỗ các loại dầm, xà, giằng


Gỗ ván khuôn 3cm


m3


3,000








Gỗ đà nẹp


m3


0,720








Gỗ chống 10x10cm


m3


6,283








Đinh 6cm


kg


14,29


11.31006


Ván khuôn gỗ các loại sàn, tấm đan, ôvăng, sênô


Gỗ ván khuôn 3cm


m3


3,000








Gỗ đà nẹp


m3


0,428








Gỗ chống 10x10cm


m3


4,386








Đinh 6cm


kg


8,050


11.31007


Ván khuôn gỗ các loại cầu thang


Gỗ ván khuôn 3cm


m3


3,000








Gỗ đà nẹp + gỗ chống


m3


3,736








Đinh 6cm


kg


11,45








Đinh đỉa ɸ 10


cái


29,00


11.31008


Ván khuôn gỗ các loại tường dày < 45cm, bể chứa, phễu


Gỗ ván khuôn 3cm


m3


3,000








Gỗ đà nẹp


m3


0,724








Gỗ chống 10x10cm


m3


2,345








Đinh 6cm


kg


17,13


11.31009


Ván khuôn gỗ các loại tường dày > 45cm


Gỗ ván khuôn 3cm


m3


3,000








Gỗ đà nẹp


m3


0,724








Gỗ chống 10x10cm


m3


2,986








Đinh 6cm


kg


4,600








Đinh đỉa ɸ 10


cái


10,26








Bu lông 2 êcu M16mm


cái


2,600








Dây thép ɸ 5


kg


11,40








Tăng đơ


cái


5,100


11.31010


Ván khuôn gỗ các loại ống cống, ống buy


Gỗ ván khuôn 3cm


m3


3,000








Gỗ văng chống


m3


4,917








Đinh 6cm


kg


4,900








Đinh đỉa ɸ 10


cái


17,49


11.31011


Ván khuôn gỗ cầu máng


Gỗ ván khuôn 3cm


m3


3,000








Gỗ đà chống


m3


6,360








Đinh 6cm


kg


2,900








Đinh đỉa ɸ 10


cái


10,00








Bu lông 2 êcu M16mm


cái


3,080








Dây thép ɸ 5


kg


4,680


11.31012


Ván khuôn gỗ các loại cống, vòm


Gỗ ván khuôn 3cm


m3


3,000








Gỗ đà, chống


m3


4,608








Đinh 6cm


kg


12,40








Đinh đỉa ɸ 10


cái


16,50








Bu lông 2 êcu M16mm


cái


1,600


11.31013


Ván khuôn gỗ vòm lò, miệng phông, miệng phễu


Gỗ ván khuôn 3cm


m3


3,000








Gỗ giằng chống


m3


5,868








Đinh 7cm


kg


20,00








Đinh đỉa ɸ 10


cái


16,30


11.31014


Ván khuôn gỗ đài nước, vì kèo và các kết cấu phức tạp khác


Gỗ ván khuôn 3cm


m3


3,000








Gỗ đà nẹp


m3


0,720








Gỗ chống 10x10cm


m3


6,283








Đinh 6cm


kg


20,00


11.31015


Ván khuôn gỗ mái bờ kênh mương


Gỗ ván khuôn 3cm


m3


3,000








Gỗ nẹp


m3


1,748








Đinh 6cm


kg


11,00


11.31016


Ván khuôn gỗ nền, sân bãi, mặt đường bê tông, mái taluy và kết cấu bê tông tương tự


Gỗ ván khuôn 3cm


m3


3,000








Gỗ nẹp, cọc chống


m3


2,041








Đinh 6cm


kg


8,500





11.32000 ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU VÁN KHUÔN KIM LOẠI


Đơn vị tính : 100m2


Mã hiệu


Loại công tác


Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức








Loại vật liệu - quy cách


Đơn vị


Số lượng


11.32001


Ván khuôn kim loại tường, cột vuông, chữ nhật, xà, dầm, giằng


Thép tấm


kg


3.947








Thép hình


kg


3.812








Gỗ chống


m3


3,255








Que hàn


kg


5,600


11.32002


Ván khuôn kim loại xà, dầm, giằng dùng cột chống thép ống


Thép tấm


kg


3.947








Thép hình


kg


3.812








Cột chống thép ống


kg


3.922








Que hàn


kg


5,600


11.32003


Ván khuôn kim loại cột tròn


Thép tấm


kg


3.947








Thép hình


kg


4.574








Gỗ chống


m3


4,814








Que hàn


kg


6,700


11.32004


Ván khuôn kim loại sàn mái


Thép tấm


kg


3.947








Thép hình


kg


3.177








Gỗ chống


m3


4,386








Que hàn


kg


5,500


11.32005


Ván khuôn kim loại móng dài


Thép tấm


kg


3.947








Thép hình


kg


2.499








Que hàn


kg


3,26


11.32006


Ván khuôn kim loại móng cột


Thép tấm


kg


3.947








Thép hình


kg


2.777








Que hàn


kg


3,65


11.32007


Ván khuôn kim loại mái bờ kênh mương


Thép tấm


kg


3.947








Thép hình


kg


2.360








Que hàn


kg


2,94


11.32008


Ván khuôn kim loại mố trụ cầu


Thép tấm


kg


4.267








Thép hình


kg


1.218








Que hàn


kg


12,50








Ôxy


chai


1,800








Gas


kg


3,600


11.32009


Ván khuôn kim loại hầm


Thép tấm


kg


687,62








Thép hình


kg


214,63








Thép tròn ɸ 20 ÷ 25mm


kg


125,49








Que hàn


kg


22,600





11.33000 ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU VÁN KHUÔN BẰNG VÁN ÉP ĐỊNH HÌNH


Đơn vị tính : 100m2


Mã hiệu


Loại công tác


Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức








Loại vật liệu - quy cách


Đơn vị


Số lượng


11.33001


Ván khuôn sàn mái bằng ván ép công nghiệp khung xương nhôm


Ván công nghiệp


m2


100,00








Khung xương nhôm


kg


588,24








Cột chống thép ống


kg


3.543,7


11.33002


Ván khuôn tường bằng ván ép công nghiệp khung xương nhôm


Ván công nghiệp


m2


100,00








Khung xương nhôm


kg


620,98








Cột chống thép ống


kg


3.737,9


11.33003


Ván khuôn xà, dầm, giằng bằng ván ép công nghiệp khung xương nhôm


Ván công nghiệp


m2


100,00








Khung xương nhôm


kg


737,75








Cột chống thép ống


kg


3.883,5


11.33004


Ván khuôn cột vuông, cột chữ nhật bằng ván ép công nghiệp khung xương nhôm


Ván công nghiệp


m2


100,00








Khung xương nhôm


kg


673,39








Cột chống thép ống


kg


3.738,2





11.34000 ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU VÁN KHUÔN BẰNG VÁN ÉP PHỦ PHIM


Đơn vị tính : 100m2


Mã hiệu


Loại công tác


Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức








Loại vật liệu - quy cách


Đơn vị


Số lượng


11.34001


Ván khuôn sàn mái bằng ván ép phủ phim khung xương nhôm


Ván ép phủ phim


m2


100,00








Khung xương nhôm


kg


588,24








Cột chống thép ống


kg


3.543,7


11.34002


Ván khuôn tường bằng ván ép phủ phim khung xương nhôm


Ván ép phủ phim


m2


100,00








Khung xương nhôm


kg


620,98








Cột chống thép ống


kg


3.737,9


11.34003


Ván khuôn xà, dầm, giằng bằng ván ép phủ phim khung xương nhôm


Ván ép phủ phim


m2


100,00








Khung xương nhôm


kg


737,75








Cột chống thép ống


kg


3.883,5


11.34004


Ván khuôn cột vuông, cột chữ nhật bằng ván ép phủ phim khung xương nhôm


Ván ép phủ phim


m2


100,00








Khung xương nhôm


kg


673,39








Cột chống thép ống


kg


3.738,2





11.35000 ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU VÁN KHUÔN BẰNG NHỰA


Đơn vị tính : 100m2


Mã hiệu


Loại công tác


Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức








Loại vật liệu - quy cách


Đơn vị


Số lượng


11.35001


Ván khuôn sàn mái bằng ván khuôn nhựa khung xương nhôm


Ván khuôn nhựa


m2


100,00








Khung xương nhôm


kg


588,24








Cột chống thép ống


kg


3.543,7


11.35004


Ván khuôn tường bằng ván khuôn nhựa khung xương nhôm


Ván khuôn nhựa


m2


100,00








Khung xương nhôm


kg


620,98








Cột chống thép ống


kg


3.737,9


11.35011


Ván khuôn xà, dầm, giằng bằng ván khuôn nhựa khung xương nhôm


Ván khuôn nhựa


m2


100,00








Khung xương nhôm


kg


737,75








Cột chống thép ống


kg


3.883,5


11.35014


Ván khuôn cột vuông, cột chữ nhật bằng ván khuôn nhựa khung xương nhôm


Ván khuôn nhựa


m2


100,00








Khung xương nhôm


kg


673,39








Cột chống thép ống


kg


3.738,2





11.40000 ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU CÔNG TÁC VÁN KHUÔN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN


11.41000 ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU VÁN KHUÔN GỖ


Trong định mức ván khuôn gỗ cho kết cấu bê tông đúc sẵn đã tính hao hụt các lần sửa chữa


Đơn vị tính : 100m2


Mã hiệu


Loại công tác


Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức








Loại vật liệu - quy cách


Đơn vị


Số lượng


11.41001


Ván khuôn gỗ đúc sẵn các loại panen 4 mặt


Gỗ ván khuôn 3cm


m3


3,150








Gỗ đà nẹp


m3


0,680








Đinh 6cm


kg


15,00








Dầu cặn thải


kg


1,540


11.41002


Ván khuôn gỗ đúc sẵn các loại panen 3 mặt (U)


Gỗ ván khuôn 3cm


m3


3,150








Gỗ đà nẹp


m3


0,700








Đinh 6cm


kg


12,00








Dầu cặn thải


kg


1,540


11.41003


Ván khuôn gỗ đúc sẵn các loại nắp đan


Gỗ ván khuôn 3cm (kể cả đà nẹp)


m3


4,680























Đinh 6cm


kg


16,00








Dầu cặn thải


kg


0,710


11.41004


Ván khuôn gỗ đúc sẵn các loại cột, cọc, giếng chìm


Gỗ ván khuôn 3cm


m3


3,150








Gỗ đà nẹp


m3


0,056








Đinh 6cm


kg


10,00








Dầu cặn thải


kg


3,340


11.41005


Ván khuôn gỗ đúc sẵn các loại dầm, xà


Gỗ ván khuôn 3cm


m3


3,150








Gỗ đà nẹp, giằng chống


m3


0,800








Đinh 6cm


kg


4,970








Đinh đỉa d10


cái


30,00








Dầu cặn thải


kg


3,720








Mattít


kg


0,370


11.41006


Ván khuôn gỗ đúc sẵn các loại móng


Gỗ ván khuôn 3cm


m3


3,150








Gỗ đà nẹp, giằng chống


m3


0,800








Đinh 6cm


kg


15,00








Dầu cặn thải


kg


1,540


11.41007


Ván khuôn gỗ đúc sẵn các loại cột rỗng


Gỗ ván khuôn 3cm


m3


3,150








Gỗ đà nẹp


m3


0,680








Đinh 6cm


kg


10,00








Dầu cặn thải


kg


1,540





11.50000 ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU LÀM SÀN ĐỂ VẬT LIỆU, CẦU CÔNG TÁC


11.51000 ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU LÀM SÀN ĐỂ VẬT LIỆU


Đơn vị tính : 1 sàn


Mã hiệu


Loại bê tông


Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức








Loại vật liệu - quy cách


Đơn vị


Số lượng


11.51001


Sàn để vật liệu bằng chồng nề phục vụ cho 1 máy trộn bê tông diện tích 18m2


Gỗ ván 5cm


m3


0,900








Tà vẹt 14x12x180


thanh


68,00








Ray (P.25) 8m


thanh


5,000








Đinh đỉa ɸ 10


cái


127,0








Đinh (bình quân 8cm)


kg


0,180








Đinh Crămpông


cái


20,00








Dây thép ɸ 3


kg


1,000








Gỗ tay vịn


m3


0,185


11.51002


Sàn để vật liệu bằng palê phục vụ cho 1 máy trộn bê tông diện tích 18m2


Gỗ ván 5cm


m3


0,900








Gỗ cột giằng


m3


0,340








Gỗ làm mũ


m3


0,170








Ray (P.25) 8m


thanh


4,000








Tà vẹt 14x12x180


thanh


24,00








Đinh đỉa ɸ 10


cái


104,0








Đinh (bình quân 8cm)


kg


0,180








Dây thép ɸ 3


kg


1,800








Gỗ tay vịn


m3


0,195





11.52000 ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU LÀM CẦU CÔNG TÁC


Đơn vị tính : 1 m


Mã hiệu


Loại bê tông


Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức








Loại vật liệu - quy cách


Đơn vị


Số lượng


11.52001


Cầu công tác rộng 0,8m


Gỗ ván 5cm


m3


0,040








Gỗ đà nẹp 8x12; 4x6


m3


0,010








Gỗ cột giằng 10x10cm


m3


0,024








Đinh (bình quân 7cm)


kg


0,100








Đinh đỉa f 10


cái


7,000


11.52002


Cầu công tác rộng 2,2m


Gỗ ván 5cm


m3


0,110








Gỗ đà nẹp 8x18; 4x8


m3


0,039








Gỗ cột giằng, lan can 12x12; 4x8


m3


0,102








Đinh (bình quân 7cm)


kg


0,280








Đinh đỉa ɸ 10


cái


3,500








Dây thép f 3


kg


0,300


11.52003


Cầu công tác rộng 2,5m


Gỗ ván 5cm


m3


0,125








Gỗ đà nẹp 10x10; 4x8


m3


0,051








Gỗ cột giằng, lan can 15x15; 4x8


m3


0,123








Đinh (bình quân 7cm)


kg


0,320








Đinh đỉa ɸ 10


cái


0,600








Dây thép ɸ 3


kg


3,500





Chương II


ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU TRONG CÔNG TÁC XÂY, TRÁT VÀ HOÀN THIỆN


12.10000- ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VẬT LIỆU CHO CÁC LOẠI VỮA XÂY, TRÁT


Hướng dẫn sử dụng:


a - Định mức cấp phối vật liệu chưa tính hao hụt ở các khâu vận chuyển, bảo quản và thi công. Vật liệu trong định mức là vật liệu có qui cách, chất lượng theo tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành. (Không tính đến vữa khô trộn sẵn, đóng bao).


b - Trường hợp mác vữa, mác chất kết dính khác trong định mức thì phải tính toán xác định thành phần cấp phối và thí nghiệm cụ thể theo yêu cầu kỹ thuật công trình.


c - Lượng hao phí nước để tôi 1kg vôi cục thành hồ vôi (vôi tôi) là 2,5 lít


d - Đối với vữa xây, vữa trát bê tông nhẹ, là vữa khô, trộn sẵn được đóng bao. Cấp phối theo nhà sản xuất.


ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VẬT LIỆU CHO 1m3 VỮA XÂY, TRÁT THÔNG THƯỜNG


12.10100 - Định mức cấp phối vữa xây trát sử dụng xi măng PCB 30


Mã hiệu


Loại vữa


Mác vữa


Vật liệu dùng cho 1m3 vữa











Xi măng (kg)


Vôi cuc (kg)


Cát (m3)


Nước (lít)


12.10101


Vữa tam hợp cát vàng (Cát có mô đun độ lớn M > 2)


10


71


118


1,27


221


12.10102





25


124


108


1,24


222


12.10103





50


229


80


1,20


221


12.10104





75


320


55


1,17


220


12.10105





100


413


31


1,14


219


12.10111


Vữa tam hợp cát mịn (Cát có mô đun độ lớn M = 1,5 -T- 2)


10


78


114


1,24


231


12.10112





25


134


101


1,22


233


12.10113





50


248


72


1,18


231


12.10114





75


344


48


1,14


231


12.10121


Vữa tam hợp cát mịn (Cát có mô đun độ lớn M = 0,7M,4)


10


88


112


1,21


243


12.10122





25


153


93


1,19


245


12.10123





50


282


61


1,14


242


12.10132


Vữa xi măng cát vàng (Cát có mô đun độ lớn M > 2)


25


123





1,23


276


12.10133





50


224





1,17


273


12.10134





75


307





1,13


270


12.10135





100


395





1,08


266


12.10136





125


472





1,04


266


12.10142


Vữa xi măng cát mịn (Cát có mô đun độ lớn M = 1,5 ÷ 2)


25


133





1,21


280


12.10143





50


244





1,16


276


12.10144





75


335





1,11


272


12.10145





100


426





1,06


270


12.10152


Vữa xi măng cát mịn (Cát có mô đun độ lớn M = 0,7 ÷ 1,4)


25


154





1,20


283


12.10153





50


279





1,13


278


12.10154





75


381





1,08


275





12.10200 - Định mức cấp phối vữa xây trát sử dụng xi măng PC40 & PCB 40


Mã hiệu


Loại vữa


Mác vữa


Vật liệu dùng cho 1m3 vữa











Xi măng (kg)


Vôi cục (kg)


Cát (m3)


Nước (lít)


12.10202


Vữa tam hợp cát vàng (Cát có mô đun độ lớn M > 2)


25


96


92


1,27


223


12.10203





50


178


76


1,24


221


12.10204





75


248


62


1,21


222


12.10205





100


321


46


1,18


221


12.10206





125


392


31


1,15


220


12.10212


Vữa tam hợp cát mịn (Cát có mô đun độ lớn M =1,5 ÷ 2)


25


103


90


1,24


234


12.10213





50


192


71


1,21


233


12.10214





75


267


56


1,18


232


12.10215





100


347


39


1,15


230


12.10222


Vữa tam hợp cát mịn (Cát có mô đun độ lớn M = 0,7 ÷ 1,4)


25


118


85


1,22


246


12.10223





50


218


64


1,18


245


12.10224





75


303


46


1,14


243


12.10232


Vữa xi măng cát vàng (Cát có mô đun độ lớn M > 2)


25


94





1,25


277


12.10233





50


172





1,20


275


12.10234





75


239





1,17


274


12.10235





100


309





1,13


270


12.10236





125


374





1,09


269


12.10237





150


435





1,06


266


12.10242


Vữa xi măng cát mịn (Cát có mô đun độ lớn M =1,5 ÷ 2)


25


103





1,23


280


12.10243





50


188





1,19


279


12.10244





75


261





1,15


275


12.10245





100


336





1,11


273


12.10246





125


406





1,07


271


12.10252


Vữa xi măng cát mịn (Cát có mô đun độ lớn M = 0,7 ÷ 1,4)


25


118





1,22


285


12.10253





50


216





1,16


281


12.10254





75


298





1,12


278


12.10255





100


380





1,08


275





12.10300 - ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VẬT LIỆU CHO 1m3 VỮA XÂY, TRÁT ĐẶC BIỆT


Mã hiệu


Loại vữa


Vật liệu dùng cho 1m3 vữa








Loại vật liệu








12.10311


Vữa chịu axit


Bột thạch anh


kg


1.040








Cát thạch anh


kg


520








Thủy tinh nước Na2SiO3


kg


468








Thuốc trừ sâu Na2SiF6


kg


70


12.10321


Vữa chống mòn


Xi măng PCB 30


kg


1.039








Cát vàng


m3


0,334








Phoi thép


kg


1.350








Nước


lít


260


12.10331


Vữa vôi, Puzơlan mác 50


Bột Puzơlan


kg


410








Nếu dùng vôi bột


kg


135








Nếu dùng vôi tôi


lít


200








Cát mịn M = 0,7 ÷ 1,4


m3


1,010








Nước (khi dùng vôi bột)


lít


220


12.10332


Vữa vôi, Puzơlan mác 25


Bột Puzơlan


kg


270








Nếu dùng vôi bột


kg


90








Nếu dùng vôi tôi


lít


160








Cát mịn M = 0,7 ÷ 1,4


m3


1,010








Nước (khi dùng vôi bột)


lít


220


12.10333


Vữa vôi, Puzơlan mác 10


Bột Puzơlan


kg


185








Nếu dùng vôi bột


kg


60








Nếu dùng vôi tôi


lít


115








Cát mịn M = 0,7 ÷ 1,4


m3


1,010








Nước (khi dùng vôi bột)


lít


220


12.10334


Vữa vôi, Puzơlan mác 50 có thêm 20% xi măng


Bột Puzơlan


kg


330








Xi măng PCB 30


kg


110








Nếu dùng vôi bột


kg


110








Nếu dùng vôi tôi


kg


205








Cát mịn M = 0,7 ÷ 1,4


m3


1,010








Nước (khi dùng vôi bột)


lít


220


12.10335


Vữa vôi, Puzơlan mác 25 có thêm 20% xi măng


Bột Puzơlan


kg


210








Xi măng PCB 30


kg


70








Nếu dùng vôi bột


kg


70








Nếu dùng vôi tôi


lít


135








Cát mịn M = 0,7 ÷ 1,4


m3


1,010








Nước (khi dùng vôi bột)


lít


220


12.10336


Vữa vôi, Puzơlan mác 10 có thêm 20% xi măng


Bột Puzơlan


kg


150








Xi măng PCB 30


kg


50








Nếu dùng vôi bột


kg


50








Nếu dùng vôi tôi


lít


95








Cát mịn M = 0,7 ÷ 1,4


m3


1,010








Nước (khi dùng vôi bột)


lít


220





12.10400 - ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI CHO 1m3 VỮA XÂY, TRÁT BÊ TÔNG NHẸ


Mã hiệu


Thành phần hao phí


Đơn vị


Mác vữa


Nước (lít)











50


75


Xây


Trát


12.10401


Vữa khô trộn sẵn (xây)


kg


1.403


1.413


243





12.10402


Vữa khô trộn sẵn (trát)


kg


1.392


1.402





258


Ghi chú. Số lượng vữa ghi trong bảng định mức đã bao gồm hao hụt thi công.





12.20000 - ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU DÙNG ĐỂ XÂY


Hướng dẫn áp dụng:


1- Định mức công tác xây gạch, đá được tính toán theo tiêu chuẩn sau:


a/ Độ dày mạch vữa xây thông thường:


- Trung bình mạch nằm dày 12mm, mạch đứng dày 10mm.


- Giới hạn của mạch dày 7mm đến 15mm. Riêng xây gạch, mạch dày nhất không được quá 12mm.


b/ Loại gạch và theo kích thước tiêu chuẩn:


- Gạch đất sét nung:


+ Gạch đặc kích thước: 6,5x10,5x22cm; 5x10x20cm; 4,5x9x19cm và 4x8x19cm.


+ Gạch rỗng kích thước: 20x10x10cm; 19x9x9cm; 19x8x8cm; 22x15x10cm; 22x10x13,5cm; 22x13x8,5cm và 25x15x10cm.


+ Gạch thông gió kích thước: 20x20cm và 30x30cm.


- Gạch không nung: gạch bê tông ép đúc rỗng kích thước: theo TCVN 6477:2011 gạch bê tông.


- Gạch silicát cỡ 25x12x6,5cm và 25x12x9cm, v.v..


Trường hợp dùng loại gạch có tính chất và kích thước khác để xây thì phải căn cứ vào thiết kế và quy cách phẩm chất gạch để tính toán định mức cho phù hợp với yêu cầu kỹ thuật.


2 - Định mức vật liệu vữa công tác xây các kết cấu bằng gạch rỗng đất sét nung được điều chỉnh khi xây bằng loại gạch:


- 02 lỗ dọc lượng vữa được tăng lên: 0,8 lít cho 1m2 xây và 5 lít cho 1m3 xây.


- 04 lỗ dọc lượng vữa được tăng lên: 1,6 lít cho 1m2 xây và 10 lít cho 1m3 xây.


- 06 lỗ dọc lượng vữa được tăng lên: 2,4 lít cho 1m2 xây và 15 lít cho 1m3 xây.


3 - Số lượng vữa ghi trong bảng định mức đã bao gồm hao hụt thi công.


4 - Định mức vật liệu xây gờ 1 chỉ áp dụng khi xây nằm viên gạch theo kích thước viên gạch 10,5cm, trường hợp xây gờ bằng gạch xếp nghiêng theo kích thước 6cm thì cứ 1m gờ chỉ cần 7,5 viên gạch và 2,5 lít vữa, nếu xây gờ chỉ thì cứ 1m gờ chỉ sau số lượng vật liệu bằng 2 lần số lượng vật liệu 1m chỉ đầu tiên, số lượng vật liệu chỉ tính phần của gờ.


5 - Chiều dầy kết cấu xây chưa bao gồm lớp vữa trát.





ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU ĐỂ XÂY KẾT CẤU


12.21000- XÂY CÁC KẾT CẤU BẰNG GẠCH ĐẤT SÉT NUNG


12.21100- Xây các kết cấu bằng gạch đất sét nung (6,5x10,5x22)


Mã hiệu


Loại công tác


Đơn vị tính


Vật liệu cho 1 đơn vị định mức











Loại vật liệu


Quy cách (cm)


Đơn vị


Số lượng


12.21101


Xây móng dày <33cm


1m3


Gạch


6,5x10,5x22


viên


542








xây


Vữa xây





lít


290


12.21102


Xây móng dày >33cm


1m3


Gạch


6,5x10,5x22


viên


531








xây


Vữa xây





lít


300


12.21103


Xây tường dày <33cm


1m3


Gạch


6,5x10,5x22


viên


542








xây


Vữa xây





lít


290


12.21104


Xây tường dày >33cm


1m3


Gạch


6,5x10,5x22


viên


531








xây


Vữa xây





lít


300


12.21105


Xây vỉa hè bằng gạch xếp nghiêng


1m


Gạch


6,5x10,5x22


viên


14











Vữa xây





lít


4


12.21106


Xây cột


1m3


Gạch


6,5x10,5x22


viên


531








xây


Vữa xây





lít


300


12.21107


Xây cuốn vòm cống


1m3


Gạch


6,5x10,5x22


viên


542








xây


Vữa xây





lít


280


12.21108


Xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ dày <33cm


1m3


Gạch


6,5x10,5x22


viên


542








xây


Vữa xây





lít


290


12.21109


Xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ dày >33cm


1m3


Gạch


6,5x10,5x22


viên


531








xây


Vữa xây





lít


300


12.21110


Xây gờ 1 chỉ


1m


Gạch


6,5x10,5x22


viên


5,00








gờ


Vữa xây





lít


1,50


12.21111


Xây bể chứa


1m3


Gạch


6,5x10,5x22


viên


542








xây


Vữa xây





lít


310


12.21112


Xây hố van, hố ga


1m3


Gạch


6,5x10,5x22


viên


542








xây


Vữa xây





lít


330


12.21113


Xây gối đỡ ống, rãnh thoát nước


1m3


Gạch


6,5x10,5x22


viên


542








xây


Vữa xây





lít


333


12.21114


Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác


1m3


Gạch


6,5x10,5x22


viên


565








xây


Vữa xây





lít


280





12.21200- Xây các kết cấu bằng gạch đất sét nung (5 x 10 x 20); (4x8x19); (4,5x9x19)


Mã hiệu


Loại công tác


Đơn vị tính


Vật liệu cho 1 đơn vị định mức











Loại vật liệu


Quy cách (cm)


Đơn vị


Số lượng


12.21211


Xây móng dày < 30cm


1m3


Gạch


5x10x20


viên


798








xây


Vữa xây





lít


300


12.21212


Xây móng dày > 30cm


1m3


Gạch


5x10x20


viên


768








xây


Vữa xây





lít


310


12.21213


Xây tường dày >30cm


1m3


Gạch


5x10x20


viên


770








xây


Vữa xây





lít


310


12.21214


Xây cột trụ


1m3


Gạch


5x10x20


viên


770








xây


Vữa xây





lít


310


12.21215


Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác


1m3


Gạch


5x10x20


viên


808








xây


Vữa xây





lít


300


12.21216


Xây hố van, hố ga


1m3


Gạch


5x10x20


viên


798








xây


Vữa xây





lít


350


12.21217


Xây gối đỡ ống, rãnh thoát nước


1m3


Gạch


5x10x20


viên


798








xây


Vữa xây





lít


370


12.21221


Xây móng dày < 30cm


1m3


Gạch


4x8x19


viên


1.147








xây


Vữa xây





lít


342


12.21222


Xây móng dày > 30cm


1m3


Gạch


4x8x19


viên


1.117








xây


Vữa xây





lít


356


12.21223


Xây tường dày >30cm


1m3


Gạch


4x8x19


viên


1.068








xây


Vữa xây





lít


347


12.21224


Xây cột trụ


1m3


Gạch


4x8x19


viên


1.033








xây


Vữa xây





lít


328


12.21225


Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác


1m3


Gạch


4x8x19


viên


1.071








xây


Vữa xây





lít


328


12.21231


Xây móng dày < 30cm


1m3


Gạch


4,5x9x19


viên


923








xây


Vữa xây





lít


313


12.21232


Xây móng dày > 30cm


1m3


Gạch


4,5x9x19


viên


906








xây


Vữa xây





lít


328


12.21233


Xây tường dày 4,5cm


1m3


Gạch


4,5x9x19


viên


974








xây


Vữa xây





lít


313


12.21234


Xây tường dày 9cm


1m3


Gạch


4,5x9x19


viên


974








xây


Vữa xây





lít


256


12.21235


Xây tường dày 19cm


1m3


Gạch


4,5x9x19


viên


923








xây


Vữa xây





lít


313


12.21236


Xây tường dày > 30cm


1m3


Gạch


4,5x9x19


viên


907








xây


Vữa xây





lít


328


12.21237


Xây cột trụ


1m3


Gạch


4,5x9x19


viên


907








xây


Vữa xây





lít


328


12.21238


Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác


1m3


Gạch


4,5x9x19


viên


923








xây


Vữa xây





lít


328





12.21300 - Xây các kết cấu bằng gạch ống (8x8x19); (9x9x19)


Mã hiệu


Loại công tác


Đơn vị tính


Vật liệu cho 1 đơn vị định mức











Loại vật liệu


Quy cách (cm)


Đơn vị


Số lượng


12.21311


Xây tường dày <30cm


1m3


Gạch ống


8x8x19


viên


640








xây


Vữa xây





lít


210


12.21321


Xây tường dày <10cm


1m3


Gạch ống


9x9x19


viên


545








xây


Vữa xây





lít


160


12.21322


Xây tường dày <30cm


1m3


Gạch ống


9x9x19


viên


515








xây


Vữa xây





lít


190


12.21323


Xây tường dày > 30cm


1m3


Gạch ống


9x9x19


viên


505








xây


Vữa xây





lít


220





12.21400 - Xây các kết cấu bằng gạch rỗng (8,5x13x20); (10x13,5x22); (10x15x25)


Mã hiệu


Loại công tác


Đơn vi tính


Vật liệu cho 1 đơn vị định mức











Loại vật liệu


Quy cách (cm)


Đơn vị


Số lượng


12.21411


Xây tường dày <10cm


1m3


Gạch rỗng 6 lỗ


8,5x13x20


viên


390








xây


Vữa xây





lít


170


12.21412


Xây tường dày > 10cm


1m3


Gạch rỗng 6 lỗ


8,5x13x20


viên


376








xây


Vữa xây





lít


180


12.21421


Xây tường dày <10cm


1m3


Gạch rỗng 6 lỗ


10x13,5x22


viên


295








xây


Vữa xây





lít


160


12.21422


Xây tường dày > 10cm


1m3


Gạch rỗng 6 lỗ


10x13,5x22


viên


287








xây


Vữa xây





lít


170


12.21431


Xây tường dày <10cm


1m3


Gạch rỗng 6 lỗ


10x15x22


viên


272








xây


Vữa xây





lít


170


12.21432


Xây tường dày > 10cm


1m3


Gạch rỗng 6 lỗ


10x15x22


viên


261








xây


Vữa xây





lít


181


12.21441


Xây tường dày <10cm


1m3


Gạch rỗng 6 lỗ


10x15x25


viên


238








xây


Vữa xây





lít


170


12.21442


Xây tường dày >10cm


1m3


Gạch rỗng 6 lỗ


10x15x25


viên


229








xây


Vữa xây





lít


181





12.21500 - Xây tường bằng gạch thông gió


Mã hiệu


Loại công tác


Đơn vị tính


Vật liệu cho 1 đơn vị định mức











Loại vật liệu


Quy cách (cm)


Đơn vị


Số lượng


12.21581


Xây tường bằng gạch thông gió


1m2


Gạch thông gió


20 x 20


viên


25








xây


Vữa xây





lít


6


12.21582


Xây tường bằng gạch thông gió


1m2


Gạch thông gió


30 x 30


viên


11








xây


Vữa xây





lít


5,7





12.22000 - XÂY CÁC KẾT CẤU BẰNG GẠCH BÊ TÔNG


12.22100 - Xây tường bằng gạch bê tông


Mã hiệu


Loại công tác


Đơn vị tính


Vật liệu cho 1 đơn vị định mức











Loại vật liệu


Quy cách (cm)


Đơn vị


Số lượng


12.22111


Xây tường dày 11,5cm


1m3


Gạch bê tông rỗng


11,5x9x24


viên


330








xây


Vữa xây





lít


214


12.22112


Xây tường dày 11,5cm


1m3


Gạch bê tông rỗng


11,5x19x24


viên


169








xây


Vữa xây





lít


132


12.22121


Xây tường dày 10cm


1m3


Gạch bê tông rỗng


10x19x39


viên


122








xây


Vữa xây





lít


113


12.22122


Xây tường dày 15cm


1m3


Gạch bê tông rỗng


15x19x39


viên


81








xây


Vữa xây





lít


113


12.22123


Xây tường dày 19cm


1m3


Gạch bê tông rỗng


19x19x39


viên


64








xây


Vữa xây





lít


113


12.22131


Xây tường dày 10cm


1m3


Gạch bê tông rỗng


10x20x40


viên


114








xây


Vữa xây





lít


108


12.22132


Xây tường dày 15cm


1m3


Gạch bê tông rỗng


15x20x40


viên


76








xây


Vữa xây





lít


109


12.22133


Xây tường dày 20cm


1m3


Gạch bê tông rỗng


20x20x40


viên


56








xây


Vữa xây





lít


108





12.23000 - XÂY CÁC KẾT CẤU BẰNG GẠCH SILICÁT


12.23100 - Xây các kết cấu bằng gạch silicát


Mã hiệu


Loại công tác


Đơn vị tính


Vật liệu cho 1 đơn vị định mức











Loại vật liệu


Quy cách (cm)


Đơn vị


Số lượng


12.23101


Xây tường dày <33cm


1m3


Gạch silicát


6,5x12x25


viên


416








xây


Vữa xây





lít


267


12.23102


Xây tường dày >33cm


1m3


Gạch silicát


6,5x12x25


viên


408








xây


Vữa xây





lít


271


12.23111


Xây tường dày 25cm


1m3


Gạch silicát


9x12x25


viên


312








xây


Vữa xây





lít


192


12.23112


Xây tường dày 38cm


1m3


Gạch silicát


9x12x25


viên


303








xây


Vữa xây





lít


200





12.24000 - XÂY CÁC KẾT CẤU BẰNG GẠCH CHỊU LỬA


Mã hiệu


Loại công tác


Đơn vị tính


Vật liệu cho 1 đơn vị định mức











Loại vật liệu


Đơn vị


Số lượng


12.24001


Xây ống khói


1 tấn


Gạch chịu lửa


kg


990











Vữa chịu lửa


kg


105


12.24002


Xây lò nung Clinke


1 tấn


Gạch chịu lửa


kg


1.019











Vữa chịu lửa


kg


58


12.24003


Xây cửa lò, đáy lò nung, cửa ống khói


1 tấn


Gạch chịu lửa


kg


1.019











Vữa chịu lửa


kg


54


12.24004


Xây gạch chịu lửa trong kết cấu thép - thân Xiclon


1 tấn


Gạch chịu lửa


kg


1.019











Vữa chịu lửa


kg


105


12.24005


Xây gạch chịu lửa trong phễu, ống thép


1 tấn


Gạch chịu lửa


kg


981











Vữa chịu lửa


kg


126


12.24006


Xây gạch chịu lửa trong côn, cút thép


1 tấn


Gạch chịu lửa


kg


985











Vữa chịu lửa


kg


157


12.24007


Xây tường lò nung


1 tấn


Gạch chịu lửa


kg


1.019











Vữa chịu lửa


kg


50


12.24008


Xây vòm lò nung


1 tấn


Gạch chịu lửa


kg


981











Vữa chịu lửa


kg


52


12.24009


Xây đáy lò nung


1 tấn


Gạch chịu lửa


kg


1.019











Vữa chịu lửa


kg


50


12.24010


Xây đường khói lò nung


1 tấn


Gạch chịu lửa


kg


981











Vữa chịu lửa


kg


50





12.25000- XÂY CÁC KẾT CẤU BẰNG ĐÁ


12.25100- XÂY CÁC KẾT CẤU BẰNG ĐÁ HỘC


Mã hiệu


Loại công tác


Đơn vị tính


Vật liệu cho 1 đơn vị định mức











Loại vật liệu


Quy cách (cm)


Đơn vị


Số lượng


12.25101


Xây mặt bằng hay mái dày 30cm bằng đá hộc


1m2


Đá hộc


30 x 30


m3


0,360








xây


Đá dăm


4 x 6


m3


0,016











Vữa xây





lít


130,0


12.25102


Xây móng đá hộc


1m3


Đá hộc


30 x 30


m3


1,200








xây


Đá dăm


4x6


m3


0,056











Vữa xây





lít


420


12.25103


Xây tường hay trụ pin


1m3


Đá hộc


30 x 30


m3


1,200








xây


Đá dăm (chèn)


4 x 6


m3


0,056











Vữa xây





lít


420,0


12.25104


Xếp đá hộc 2 đầu mố (1/4 nón )


1m3


Đá hộc


30 x 30


m3


1,225








xếp


Đá dăm (chèn)


4 x 6


m3


0,360











Dây thép D4





kg


0,500


12.25105


Xây trụ đỡ ống bằng đá hộc chèn đá dăm 4x6


1m3


Đá hộc


30 x 30


m3


1,220








xây


Đá dăm (chèn)


4 x 6


m3


0,056











Vữa xây





lít


420,0


12.25106


Xây gối đỡ đường ống bằng đá hộc


1m3


Đá hộc


30 x 30


m3


1,220








xây


Đá dăm (chèn)


4 x 6


m3


0,056











Vữa xây





lít


420,0


12.25107


Xây nút hầm bằng đá hộc


1m3


Đá hộc


30 x 30


m3


1,200








xây


Đá dăm (chèn)


4 x 6


m3


0,056











Vữa xây





lít


420,0


12.25108


Xây rãnh đỉnh, dốc nước, thác nước gân chữ V trên độ dốc taluy > 40%


1m3


Đá hộc


30 x 30


m3


1,200








xây


Đá dăm (chèn)


4 x 6


m3


0,060











Vữa xây





lít


460,0


12.25109


Xếp đá khan mặt bằng, mái dốc thẳng


1m3


Đá hộc


30 x 30


m3


1,200








xếp


Đá dăm


4 x 6


m3


0,060


12.25110


Xếp đá khan mái dốc cong


1m3


Đá hộc


30 x 30


m3


1,22








xếp


Đá dăm


4 x 6


m3


0,06


12.25111


Xếp đá khan mặt bằng, mái dốc thẳng, có chít mạch


1m3


Đá hộc


30 x 30


m3


1,200








xếp


Đá dăm


4 x 6


m3


0,060











Vữa xây





lít


67,00


12.25112


Xếp đá khan mái dốc cong có chít mạch


1m3


Đá hộc


30 x 30


m3


1,22








xếp


Đá dăm


4 x 6


m3


0,06











Vữa xây





lít


67,00


12.25113


Xếp đá hộc làm kè đường


1m3


Đá hộc


30 x 30


m3


1,225








xếp

















12.25200- XÂY CÁC KẾT CẤU BẰNG ĐÁ ĐẼO


Mã hiệu


Loại công tác


Đơn vị tính


Vật liệu cho 1 đơn vị định mức











Loại vật liệu


Quy cách (cm)


Đơn vị


Số lượng


12.25201


Xây đá đẽo sơ


1m3


Đá đẽo sơ


30 x 25 x 10


m3


1,10"








xây


Vữa xây





lít


330


12.25202


Xây đá đẽo kỹ


1m3


Đá đẽo kỹ


30 x 25 x 10


m3


1,00








xây


Vữa xây





lít


300





12.25300- XÂY CÁC KẾT CẤU BẰNG ĐÁ ONG


Mã hiệu


Loại công tác


Đơn vi tính


Vật liệu cho 1 đơn vị định mức











Loại vật liệu


Quy cách (cm)


Đơn vị


Số lượng


12.25311


Xây kết cấu


1m3


Đá ong


40 x 20 x 10


viên


100








xây


Vữa xây





lít


300


12.25321


Xây kết cấu: dày < 35cm


1m3


Đá ong


35 x 22 x 15


viên


69








xây


Vữa xây





lít


300


12.25322


Xây kết cấu: dày > 35cm


1m3


Đá ong


35 x 22 x 15


viên


68








xây


Vữa xây





lít


290





12.25400- XÂY CÁC KẾT CẤU BẰNG ĐÁ XANH MIẾNG HÌNH ĐA GIÁC


Mã hiệu


Loại công tác


Đơn vi tính


Vật liệu cho 1 đơn vị định mức











Loại vật liệu


Quy cách (cm)


Đơn vị


Số lượng


12.25401


Xây móng bằng đá xanh miếng hình đa giác


1m3


Đá xanh miếng


10x20x30


m3


0,89








xây


Vữa xây





lít


160


12.25402


Xây tường dày 10cm bằng đá xanh miếng hình đa giác


1m3


Đá xanh miếng


10x20x30


m3


0,89








xây


Vữa xây





lít


160


12.25403


Xây tường dày 20cm bằng đá xanh miếng hình đa giác


1m3


Đá xanh miếng


10x20x30


m3


0,89








xây


Vữa xây





lít


160


12.25404


Xây tường dày <30cm bằng đá xanh miếng hình đa giác


1m3


Đá xanh miếng


10x20x30


m3


0,89








xây


Vữa xây





lít


160


12.25405


Xây tường dày >30cm bằng đá xanh miếng hình đa giác


1m3


Đá xanh miếng


10x20x30


m3


0,85








xây


Vữa xây





lít


190


12.25406


Xây trụ độc lập bằng đá xanh miếng hình đa giác


1m3


Đá xanh miếng


10x20x30


m3


0,85








xây


Vữa xây





lít


250





12.25500- XÂY CÁC KẾT CẤU BẰNG ĐÁ CHẺ


Mã hiệu


Loại công tác


Đơn vị tính


Vật liệu cho 1 đơn vị định mức











Loại Vật liệu


Quy cách (cm)


Đơn vị


Số lượng


12.25511


Xây móng


1m3


Đá chẻ


15x20x25


viên


106








xây


Vữa xây





lít


290


12.25512


Xây tường dày < 30cm


1m3


Đá chẻ


15x20x25


viên


107








xây


Vữa xây





lít


300


12.25513


Xây tường dày > 30cm


1m3


Đá chẻ


15x20x25


viên


106








xây


Vữa xây





lít


290


12.25521


Xây tường dày 10cm


1m2


Đá chẻ


10x10x20


viên


45








xây


Vữa xây





lít


14


12.25522


Xây tường dày 20cm


1m2


Đá chẻ


10x10x20


viên


86








xây


Vữa xây





lít


32


12.25523


Xây tường dày < 30cm


1m3


Đá chẻ


10x10x20


viên


422








xây


Vữa xây





lít


310


12.25524


Xây tường dày > 30cm


1m3


Đá chẻ


10x10x20


viên


422








xây


Vữa xây





lít


300


12.25531


Xây tường dày <30cm


1m3


Đá chẻ


20x20x25


viên


71








xây


Vữa xây





lít


290











Đá dăm chèn


4 x 6


m3


0,049


12.25532


Xây tường dày > 30cm


1m3


Đá chẻ


20x20x25


viên


70








xây


Vữa xây





lít


280











Đá dăm chèn


4 x 6


m3


0,046





12.30000 - ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU CÁC CÔNG TÁC HOÀN THIỆN


Hướng dẫn sử dụng:


1- Trát tường gạch rỗng thì vữa được tăng lên như sau:


STT


Loại tường


Mức tăng vữa trát


1


Tường dày < 22cm xây bằng gạch 2 lỗ rỗng


0,4 lít/m2


2


Tường dày > 22cm xây bằng gạch 2 lỗ rỗng


0,7 lít/m2


3


Tường dày > 45cm, xây bằng gạch 2 lỗ rỗng


0,4 lít/m2


4


Tường dày < 11cm bằng gạch 2 lỗ rỗng


không tăng vữa


5


Tường xây bằng gạch 4 ÷ 6 lỗ rỗng


1,2 lít/m2


2- Trường hợp trần làm bằng cuốn gạch thì vữa trát trần áp dụng định mức vữa trát tường.


3- Nếu dưới lớp trát, láng granitô có lớp trát lót bằng vữa thì tuỳ theo bề dày lớp lót do thiết kế quy định mà tính toán số lượng vữa cần thiết.


4- Định mức vật liệu trát gờ chỉ thông thường chỉ tính cho gờ chỉ, nếu gờ nhiều chỉ thì từ chỉ thứ 2 trở đi, mỗi chỉ thêm 0,5 lít vữa cho 1m gờ.


5- Đối với loại tường đá rửa có màu xám thì thay lượng xi măng trắng bằng xi măng đen PCB30.


6- Các định mức vật liệu vữa và xi măng của công tác trát, láng, lát, ốp đã bao gồm cả hao hụt trong khâu thi công.





12.31000 - ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU CÔNG TÁC TRÁT, LÁNG


12.31100 - Trát tường bằng vữa thông thường (vữa tam hợp hoặc vữa xi măng cát)


Đơn vị tính : 1m2 bề mặt trát


Mã hiệu


Loại công tác


Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức








Loại vật liệu


Quy cách


Đơn vị


Số lượng


12.31101


Trát tường dày 1cm


Vữa trát


Theo thiết kế


lít


12,00


12.31102


Trát tường dày 1,5cm


Vữa trát


Theo thiết kế


lít


17,00


12.31103


Trát tường dày 2cm


Vữa trát


Theo thiết kế


lít


23,00


12.31104


Trát tường dày 2,5cm


Vữa trát


Theo thiết kế


lít


26,00


58


Định mức vật liệu để trát, láng (tiếp theo)


Mã hiệu


Loại công tác


Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức








Loại vật liệu


Quy cách


Đơn vị


Số lượng


12.31105


Trát vẩy tường chống vang


Vữa trát


Theo thiết kế


lít


41,00


12.31107


Trát tường Granitô


Vữa trát lót


5 ÷ 8mm Theo thiết kế


lít


16








Đá trắng nhỏ





kg


16,14








Bột đá





kg


9,52








Xi măng trắng





kg


7,94








Bột màu





kg


0,11


12.31108


Trát tường đá rửa


Vữa trát lót


M50 dày 1,5cm 5 ÷ 8mm


lít


16








Đá trắng nhỏ





kg


14,66








Xi măng trắng





kg


8,71








Bột đá





kg


8,46








Bột màu





kg


0,05


12.31109


Trát đá rửa thành ô văng, sê nô, lan can, diểm chắn nắng


Vữa trát lót


M75 dày 2,2cm 5 + 8mm


lít


25,00








Đá trắng nhỏ





kg


15,84








Xi măng





kg


8,81








Bột đá





kg


8,66








Bột màu





kg


0,070





12.31200 - Trát trụ, cột, lam đứng, cầu thang


Đơn vị tính : 1m2 bề mặt trát


Mã hiệu


Loại công tác


Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức








Loại vật liệu


Quy cách


Đơn vị


Số lượng


12.31201


Trát trụ, cột, lam đứng cầu thang dày 1cm


Vữa trát


Theo thiết kế


lít


13,00


12.31202


Trát trụ, cột, lam đứng cầu thang dày 1,5cm


Vữa trát


Theo thiết kế


lít


18,00


12.31203


Trát trụ, cột, lam đứng cầu thang dày 2cm


Vữa trát


Theo thiết kế


lít


25,00





12.31300 - Trát xà, dầm, giằng, trần, sênô, mái hắt, lam ngang


Đơn vị tính : 1m2 bề mặt trát


Mã hiệu


Loại công tác


Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức








Loại vật liệu


Quy cách


Đơn vị


Số lượng


12.31301


Trát xà, dầm, giằng dày 1,5cm


Vữa trát


Theo thiết kế


lít


18,00


12.31302


Trát trần dày 1,5cm


Vữa trát


Theo thiết kế


lít


18,00


12.31303


Trát sê nô, mái hắt, lam ngang dày 1cm


Vữa trát


Theo thiết kế


lít


12,00





12.31400 - Trát các kết cấu khác


Mã hiệu


Loại công tác


Đơn vị tính


Vật liệu dùng cho 1 đơn vị


định mức











Loại vật liệu


Quy cách


Đơn vị


Số lượng


12.31401


Trát lưới thép 2 mặt dày 1cm


1m2


Lưới thép





m2


2,100











Đinh


3cm


kg


0,240











Gỗ hồng sắc


3 x 10


m


5,000











Gỗ hồng sắc


3 x 4


m


5,000











Cát mịn


M = 0,7-1,4


m3


0,050











Vôi cục





kg


9,000


12.31402


Trát phào đơn


1m


Vữa trát


Theo thiết kế


lít


11,00


12.31403


Trát gờ chỉ thông thường


1m


Vữa trát


Theo thiết kế


lít


2,500





12.31500 - Trát tường xây bằng gạch ACC vữa bê tông nhẹ


Mã hiệu


Loại công tác


Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức








Loại vật liệu


Quy cách


Đơn vị


Số lượng


12.31501


Trát tường dày 0,5 cm


Vữa trát


Theo thiết kế


lít


6


12.31502


Trát tường dày 0,7cm


Vữa trát


Theo thiết kế


lít


8


12.31503


Trát tường dày 1cm


Vữa trát


Theo thiết kế


lít


11





12.31600 - Láng bề mặt các kết cấu


Đơn vị tính : 1m2 bề mặt láng


Mã hiệu


Loại công tác


Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức








Loại vật liệu


Quy cách


Đơn vị


Số lượng


12.31601


Láng mặt nền, sàn ...


- Lớp vữa dày 1cm


Vữa trát


Theo thiết kế


lít


13,00


12.31602


Láng mặt nền, sàn ...


- Lớp vữa dày 2cm


Vữa trát


Theo thiết kế


lít


25,00


12.31603


Láng mặt nền, sàn ...


- Lớp vữa dày 3cm


Vữa trát


Theo thiết kế


lít


35,00


12.31604


Đánh màu khi láng trát


Xi măng


PCB 30


kg


0,300


12.31605


Láng Granitô nền, sàn


Đá trắng





kg


11,90








Bột đá





kg


5,600








Bột màu





kg


0,070








Xi măng trắng





kg


5,6


12.31606


Láng Granitô cầu thang


Đá trắng





kg


16,40








Bột đá





kg


9,450








Bột màu





kg


0,104








Xi măng trắng





kg


9,45





12.32000 - ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU CÔNG TÁC LÁT, ỐP


12.32100 - Lát gạch bề mặt các kết cấu


Đơn vị tính : 1m2 bề mặt lát


Mã hiệu


Loại công tác


Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức








Loại vật liệu


Quy cách


Đơn vị


Số lượng


12.32101


Lát gạch 6,5x10,5x22


Gạch


6,5x10,5x22


viên


38








Vữa lót và gắn mạch


mác 50


lít


25








Vữa miết mạch


mác 75


lít


2,5


12.32102


Lát gạch 5x10x20


Gạch thẻ


5x10x20


viên


44








Vữa gắn mạch


mác 50


lít


25,00








Vữa miết mạch


mác 75


lít


2,700


12.32103


Lát gạch vỉ


Gạch vỉ





m2


1,000








Vữa lót


mác 50


lít


15,50








Xi măng


PCB 30


kg


0,842








Xi măng trắng





kg


1,980


12.32111


Lát gạch tiết diện <0,023m2


Gạch lát





m2


1,0








Vữa lót


mác 50


lít


25,00








Xi măng


PCB 30


kg


0,842








Xi măng trắng





kg


0,238


12.32112


Lát gạch tiết diện <0,04m2


Gạch lát





m2


1,0








Vữa lót


mác 50


lít


25,00








Xi măng


PCB 30


kg


0,842








Xi măng trắng





kg


0,198


12.32113


Lát gạch tiết diện <0,06m2


Gạch lát





m2


1,0








Vữa lót


mác 50


lít


25,00








Xi măng


PCB 30


kg


0,842








Xi măng trắng





kg


0,178


12.32114


Lát gạch tiết diện <0,09m2


Gạch lát





m2


1,0








Vữa lót


mác 50


lít


25,00








Xi măng


PCB 30


kg


0,792








Xi măng trắng





kg


0,158


12.32115


Lát gạch tiết diện <0,16m2


Gạch lát





m2


1,0








Vữa lót


mác 50


lít


25,00








Xi măng


PCB 30


kg


0,792








Xi măng trắng





kg


0,119


12.32116


Lát gạch tiết diện <0,25m2


Gạch lát





m2


1,0








Vữa lót


mác 50


lít


25,00








Xi măng


PCB 30


kg


0,743








Xi măng trắng





kg


0,099


12.32117


Lát gạch tiết diện <0,27m2


Gạch lát





m2


1,0








Vữa lót


mác 50


lít


25,00








Xi măng


PCB 30


kg


0,693








Xi măng trắng





kg


0,099


12.32118


Lát gạch tiết diện <0,36m2


Gạch lát





m2


1,0








Vữa lót


mác 50


lít


25,00








Xi măng


PCB 30


kg


0,644








Xi măng trắng





kg


0,099


12.32119


Lát gạch tiết diện <0,54m2


Gạch lát





m2


1,0








Vữa lót


mác 50


lít


25,00








Xi măng


PCB 30


kg


0,594








Xi măng trắng





kg


0,099


12.32121


Lát bậc tam cấp, bậc cầu thang


Gạch lát





m2


1,000








Vữa lót


mác 50


lít


25,00








Xi măng trắng





kg


0,149


12.32122


Lát gạch chống nóng 22 x 10,5 x 15 (4 lỗ)


Gạch 4 lỗ


22 x 10,5 x 15


viên


39,00








Vữa miết mạch


mác 75


lít


7,500








Vữa lót


mác 50


lít


25,50


12.32123


Lát gạch chống nóng 22 x 15 x 10,5 (6 lỗ)


Gạch 6 lỗ


22 x 15 x 10,5


viên


28,00








Vữa miết mạch


mác 75


lít


5,000








Vữa lót


mác 50


lít


25,50


12.32124


Lát gạch chống nóng 22 x 22 x 10,5 (10 lỗ)


Gạch 10 lỗ


22 x 22 x 10,5


viên


20,00








Vữa miết mạch


mác 75


lít


5,500








Vữa lót


mác 50


lít


25,5


12.32125


Lát gạch lá dừa


Gạch lá dừa





m2


1,0








Vữa lót


mác 50


lít


25








Vữa miết mạch


mác 75


lít


3


12.32126


Lát gạch xi măng tự chèn dày 3,5cm


Gạch tự chèn


dày 3,5cm


m2


1,000


12.32127


Lát gạch xi măng tự chèn dày 5,5cm


Gạch tự chèn


dày 5,5cm


m2


1,000


12.32131


Lát gạch đất nung tiết diện gạch <0,09m2


Gạch đất nung





m2


1,0








Vữa lót


mác 50


lít


26








Xi măng


PCB 30


kg


1,980


12.32132


Lát gạch đất nung tiết diện gạch <0,122m2


Gạch đất nung





m2


1,0








Vữa lót


mác 50


lít


26,00








Xi măng


PCB 30


kg


1,733


12.32133


Lát gạch đất nung tiết diện gạch <0,16m2


Gạch đất nung





m2


1,0








Vữa lót


mác 50


lít


26,00








Xi măng


PCB 30


kg


1,485





12.32200 - Lát đá bề mặt các kết cấu


Đơn vị tính : 1m2 bề mặt lát


Mã hiệu


Loại công tác


Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức








Loại vật liệu


Quy cách


Đơn vị


Số lượng


12.32201


Lát đá xẻ 20 x 20cm


Đá xẻ


20 x 20


m2


1,000








Vữa lót


mác 75


lít


25








Xi măng trắng





kg


0,490


12.32202


Lát đá xẻ 30 x 30cm


Đá


30 x 30


m2


1,000








Vữa lót


mác 75


lít


25








Xi măng trắng





kg


0,340


12.32203


Lát đá xẻ 40 x 40cm


Đá


40 x 40


m2


1,000








Vữa lót


mác 75


lít


25








Xi măng trắng





kg


0,240


12.32204


Lát đá cẩm thạch, đá hoa cương, tiết diện các loại


Đá





m2


1,000








Vữa lót


mác 75


lít


25








Xi măng trắng





kg


0,500


12.32205


Lát đá tự nhiên bậc tam cấp, cầu thang, mặt bệ các loại


Đá tự nhiên





m2


1,000








Vữa lót


mác 75


lít


25,00








Xi măng trắng





kg


0,150





12.32300 - Lát bề mặt các kết cấu bằng vật liệu cách nhiệt


Đơn vị tính: 1m2 bề mặt lát


Mã hiệu


Loại công tác


Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức








Loại vật liệu


Quy cách


Đơn vị


Số lượng


12.32301


Lát bằng vật liệu cách nhiệt dày 5cm


Siroport


tấm


m3


0,055








Nhựa bi tum


Số 4


kg


3,864








Củi đun





kg


3,864


12.32302


Lát bằng vật liệu cách nhiệt dày 12cm


Siroport


tấm


m3


0,132








Nhựa bi tum


Số 4


kg


5,713








Củi đun





kg


5,713





12.32400 - Ốp gạch lên bề mặt các kết cấu


Đơn vị tính : 1m2 bề mặt ốp


Mã hiệu


Loại công tác


Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức








Loại vật liệu


Quy cách


Đơn vị


Số lượng


12.32401


Ôp tường, trụ, cột, tiết diện gach <0,05m2


Gạch


Vữa


Xi măng


Xi măng trắng


mác 75 PCB 30


m2


lít


kg


kg


1,0


13,00


0,644


0,168


12.32402


Ôp tường, trụ, cột tiết diện gạch < 0,06m2


Gạch


Vữa


Xi măng


Xi măng trắng


mác 75 PCB 30


m2


lít


kg


kg


1,0


13,00


0,693


0,158


12.32403


Ôp tường, trụ, cột tiết diện gạch < 0,09m2


Gạch


Vữa


Xi măng


Xi măng trắng


mác 75 PCB 30


m2


lít


kg


kg


1,0


13,00


0,743


0,149


12.32404


Ôp tường, trụ, cột tiết diện gạch < 0,16m2


Gạch


Vữa


Xi măng


Xi măng trắng


mác 75 PCB 30


m2


lít


kg


kg


1,0


13,00


0,792


0,139


12.32405


Ôp tường, trụ, cột tiết diện gạch < 0,25m2


Gạch


Vữa


Xi măng


Xi măng trắng


mác 75 PCB 30


m2


lít


kg


kg


1,0


13,00


0,842


0,119


12.32406


Ôp tường, trụ, cột tiết diện gạch < 0,36m2


Gạch


Vữa


Xi măng


Xi măng trắng


mác 75 PCB 30


m2


lít


kg


kg


1,0


13,00


0,891


0,119


12.32407


Ôp tường, trụ, cột tiết diện gạch < 0,40m2


Gạch





m2


1,0








Vữa


mác 75


lít


13,00








Xi măng


PCB 30


kg


0,990








Xi măng trắng





kg


0,119


12.32408


Ôp tường, trụ, cột tiết diện gạch < 0,54m2


Gạch





m2


1,0








Vữa


mác 75


lít


13,00








Xi măng


PCB 30


kg


1,139








Xi măng trắng





kg


0,129


12.32411


Ôp tường, trụ, cột bằng gạch đất sét nung, gạch xi măng 6 x 20cm


Gạch


6 x 20


viên


83,00








Vữa


mác 75


lít


15,50








Xi măng


PCB 30


kg


0,594








Xi măng trắng





kg


0,340


12.32412


Ôp tường bằng gạch gốm tráng men 3 x 10cm


Gạch


3 x 10


viên


331,0








Vữa


mác 75


lít


15,50








Xi măng


PCB 30


kg


0,594








Xi măng trắng





kg


0,490


12.32413


Ôp trụ bằng gạch gốm tráng men 3 x 10cm


Gạch


3 x 10


viên


361,0








Vữa


mác 75


lít


15,50








Xi măng


PCB 30


kg


0,594








Xi măng trắng





kg


0,490


12.32414


Ôp gạch vỉ vào các kết cấu


Gạch vỉ


vỉ


m2


1,000








Vữa


mác 75


lít


15,50








Xi măng trắng





kg


1,980


12.32415


Ôp tường bằng gạch đa giác các màu ghép từng bản 30 x 30cm


Gạch đa giác


30 x 30


bản


11,11








Vữa


mác 75


lít


15,50








Xi măng


PCB 30


kg


0,743








Xi măng trắng





kg


2,500


12.32416


Ôp chân tường bằng gạch ximăng 20 x 10cm


Gạch


20 x 10


mác 50


viên


50,00








Vữa





lít


17,00








Xi măng trắng





kg


0,120


12.32421


Ôp chân tường, viền tường, viền trụ, cột bằng gạch tiết diện <0,036m2


Gạch


PCB 30


m2


1,0








Xi măng





kg


2,475








Xi măng trắng





kg


0,120


12.32422


Ôp chân tường, viền tường, viền trụ, cột bằng gạch tiết diện <0,048m2


Gạch


PCB 30


m2


1,0








Xi măng





kg


2,475








Xi măng trắng





kg


0,120


12.32423


Ôp chân tường, viền tường, viền trụ, cột bằng gạch tiết diện <0,06m2


Gạch


PCB 30


m2


1,0








Xi măng





kg


2,475








Xi măng trắng





kg


0,120


12.32424


Ôp chân tường, viền tường, viền trụ, cột bằng gạch tiết diện <0,023m2


Gạch


PCB 30


m2


1,0








Xi măng





kg


2,475








Xi măng trắng





kg


0,120


12.32425


Ôp chân tường, viền tường, viền trụ, cột bằng gạch tiết diện <0,045m2


Gạch


PCB 30


m2


1,0








Xi măng





kg


2,475








Xi măng trắng





kg


0,120


12.32426


Ôp chân tường, viền tường, viền trụ, cột bằng gạch tiết diện <0,08m2


Gạch


PCB 30


m2


1,0








Xi măng





kg


2,475








Xi măng trắng





kg


0,120


12.32427


Ôp chân tường, viền tường , viền trụ, cột bằng gạch tiết diện <0,075m2


Gạch


PCB 30


m2


1,0








Xi măng





kg


2,475








Xi măng trắng





kg


0,120


12.32431


Dán gạch vỉ


Gạch vỉ


m2


m2


1,000








Keo dán





kg


0,500








Xi măng trắng





kg


2,000





12.32500 - Ốp đá bề mặt các kết cấu


Đơn vị tính : 1m2 bề mặt ốp


Mã hiệu


Loại công tác


Vật liệu dùng cho 1 đơn vị


định mức








Loại vật liệu


Quy cách


Đơn vị


Số lượng


12.32501


Ốp đá cẩm thạch, hoa cương vào tường, tiết diện đá <0,16m2


Đá


mác 75


m2


1,0








Vữa xi măng





lít


35








Xi măng trắng





kg


0,35








Móc sắt


d4, L=10cm


cái


24


12.32501


Ốp đá cẩm thạch, hoa cương vào tường, tiết diện đá <0,25m2


Đá


mác 75


m2


1,0








Vữa xi măng





lít


35








Xi măng trắng





kg


0,35








Móc sắt


d4, L=10cm


cái


16


12.32503


Ốp đá cẩm thạch, hoa cương vào tường, tiết diện đá >0,25m2


Đá


mác 75


m2


1,0








Vữa xi măng





lít


35








Xi măng trắng





kg


0,25








Móc sắt


d4, L=10cm


cái


8





12.32600 - Ốp, dán bề mặt các kết cấu bằng các loại vật liệu khác


Đơn vị tính : 1m2 bề mặt ốp, dán


Mã hiệu


Loại công tác


Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức








Loại vật liệu


Quy cách


Đơn vị


Số lượng


12.32601


Dán Foocmica dạng tấm


Foocmica





m2


1,000








Keo dán





kg


0,150


12.32602


Ốp Simili + mút vào cấu kiện gỗ


Simili


Dày 3 ÷ 5cm


m2


1,1








Mút





m2


1,0


12.32603


Dán giấy trang trí vào tường, cột, trần gỗ ...


Giấy





m2


1,000








Keo dán





kg


0,100


12.32604


Dán giấy trang trí vào tường, cột, trần ...


Giấy





m2


1,000








Keo dán





kg


0,180


12.32605


Dán Foocmica dạng chỉ rộng < 3cm


Foocmica





m2


0,03








Keo dán





kg


0,0054





12.33000 - ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU CÔNG TÁC LÀM SÀN, TRẦN, VÁCH NGĂN, LỢP MÁI, XÂY BỜ NÓC, BỜ CHẢY


12.33100 - Định mức vật liệu công tác làm sàn


Đơn vị tính : 1m2


Mã hiệu


Loại công tác


Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức








Loại vật liệu


Quy cách


Đơn vị


Số lượng


12.33101


Làm sàn gạch bộng dày 17cm, gạch 33 x 25x12cm


Gạch


33 x 25 x 12


viên


13,00








Xi măng


PCB 30


kg


24,50








Cát vàng





m3


0,031








Đá dăm


1 x 2


m3


0,054








Cốt thép


thiết kế


kg


10,00


12.33102


Làm sàn gạch bộng dày 20cm, gạch 33 x 25 x 15cm


Gạch


33 x 25 x 12


viên


13,00








Xi măng


PCB 30


kg


30,10








Cát vàng





m3


0,038








Đá dăm


1 x 2


m3


0,066








Cốt thép


thiết kế


kg


12,00


12.33103


Làm sàn gạch bộng dày 20cm, gạch 40 x 25 x 15cm


Gạch


40 x 25 x 15


viên


11,00








Xi măng


PCB 30


kg


30,10








Cát vàng





m3


0,038








Đá dăm


1 x 2


m3


0,066








Cốt thép


thiết kế


kg


12,00


12.33104


Làm sàn gạch bộng dày 25cm, gạch 40 x 20 x 20cm


Gạch


40 x 20 x 20


viên


13,50








Xi măng


PCB 30


kg


34,30








Cát vàng





m3


0,043








Đá dăm


1 x 2


m3


0,075








Cốt thép


thiết kế


kg


14,50


12.33105


Làm mặt sàn gỗ dày 2cm


Gỗ xẻ





m3


0,021








Đinh


3cm


kg


0,150


12.33106


Làm mặt sàn gỗ dày 3cm


Gỗ xẻ





m3


0,032








Đinh


4cm


kg


0,150


12.33107


Làm khung gỗ dầm sàn chiều cao dầm = 10cm


Gỗ xẻ





m3


1,020








Đinh


b/q 5cm


kg


3,000





12.33200 - Định mức vật liệu công tác làm trần


Đơn vị tính : 1m2


Mã hiệu


Loại công tác


Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức








Loại vật liệu


Quy cách


Đơn vị


Số lượng


12.33201


Làm trần bằng gỗ dán, ván ép


Gỗ dán, ván ép





m2


1,050








Gỗ xẻ





m3


0,02








Đinh


3cm


kg


0,15


12.33202


Làm trần bằng tấm cách âm


Tấm cách âm


30 x 60cm


tấm


5,6








Vít (đinh)


3cm


kg


0,038


12.33203


Làm trần bằng tấm phíp phẳng


Phíp phẳng





m2


1,05








Nẹp gỗ


1 x 3cm


m3


0,0012








Đinh


3cm


kg


0,025


12.33204


Làm trần gỗ dán có tấm cách âm hoặc tấm cách nhiệt


Gỗ dán





m2


1,050








Nẹp gỗ


1 x 3cm


m3


0,02








Đinh


3cm


kg


0,18








Tấm cách âm


hoặc tấm cách nhiệt


m2


1,05








Keo dán





kg


0,30


12.33205


Làm trần ván ép chia ô nhỏ có gioăng chìm hoặc nẹp nổi trang trí


Ván ép





m2


1,0500








Gỗ xẻ


1 x 3cm


m3


0,0200








Đinh các loại





kg


0,2000


12.33211


Làm trần phẳng bằng tấm thạch cao


Thép mạ kẽm


U25


m


1,066








Thép mạ kẽm


C14


m


2,261








Thép mạ kẽm


V20x22


m


0,355








Tấm thạch cao 9mm





m2


1








Tiren + Ecu 6





bộ


1,07


12.33212


Làm trần giật cấp bằng tấm thạch cao


Thép mạ kẽm


U25


m


1,145








Thép mạ kẽm


C14


m


2,51








Tấm thạch cao 9mm





m2


1








Tiren + Ecu 6





bộ


1,17





12.33300 - Định mức vật liệu công tác làm vách ngăn


Đơn vị tính : 1m2


Mã hiệu


Loại công tác


Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức








Loại vật liệu


Quy cách


Đơn vị


Số lượng


12.33301


Làm vách ngăn bằng ván ép


Gỗ xẻ





m3


0,0018








Ván ép





m2


1,0500








Đinh


3cm


kg


0,1500


12.33302


Làm vách ngăn bằng gỗ ván ghép khít dày 1,5cm


Gỗ xẻ





m3


0,0156








Đinh


3cm


kg


0,1500


12.33303


Làm vách ngăn bằng gỗ ván chồng mí dày 1,5cm


Gỗ xẻ





m3


0,0180








Đinh


3cm


kg


0,1500


12.33204


Làm vách kính khung gỗ


Gỗ





m3


0,0160








Kính





m2


0,7100








Vữa





lít


2,5000


12.33305


Làm vách kính khung sắt


Sắt hình


L35 x 10 x 2


kg


9,7600








Sắt dẹt





kg


0,7600








Kính





m2


0,8000








Gioăng cao su





m


4,0000








Que hàn





kg


0,4000


12.33306


Làm khung gỗ để đóng lưới, vách ngăn


Gỗ xẻ





m3


1,0200








Đinh


3cm


kg


3,0000


12.33307


Đóng mắt cáo bằng nẹp gỗ kích thước lỗ 5 x 5cm


Gỗ xẻ





m3


0,0090








Đinh


3cm


kg


0,2000


12.33308


Đóng mắt cáo bằng nẹp gỗ kích thước lỗ 10 x 10cm


Gỗ xẻ





m3


0,0060








Đinh


3cm


kg


0,2000





12.33400 - Định mức vật liệu dùng để lợp mái


Hướng dẫn sử dụng:


Lợp mái bằng ngói phải đảm bảo kỹ thuật: Ngói phải buộc vào litô bằng dây thép 1 mm, mức độ ít nhất là 3 viên ngói phải buộc 1 viên.


Lợp mái bằng tôn múi: Khi lợp hàng tôn trên phải phủ lên hàng tôn dưới ít nhất là 15 cm và mép 2 lá giáp nhau phải phủ lên nhau ít nhất là 1 múi. Trên sống chỗ các giáp nối phải có móc để móc chặt với xà gồ, mỗi lá tôn phải có ít nhất 4 lỗ trên sống mũi để bắt móc.


Đơn vị tính : 100m2


Mã hiệu


Loại công tác


Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức








Loại vật liệu


Quy cách


Đơn vị


Số lượng


12.33401


Lợp mái bằng ngói 13 viên/m2


Litô


3 x 3cm


m


320








Đinh


6cm


kg


3








Dây thép


1mm


kg


2,5








Ngói


13 viên/m2


viên


1300








Ngói bò





viên


27








Gạch chỉ





viên


61








Vữa xi măng





lít


230


12.33402


Lợp mái bằng ngói 22 viên/m2


Litô


3 x 3cm


m


450








Đinh


6cm


kg


5








Dây thép


1mm


kg


2,5








Ngói


22 viên/m2


viên


2200








Ngói bò





viên


27








Gạch chỉ





viên


61








Vữa xi măng





lít


230


12.33403


Lợp mái bằng mái ngói 75 viên/m2


Litô


3 x 3cm


m


790








Đinh


6cm


kg


7








Ngói


75 viên/m2


viên


7500








Ngói bò





viên


27








Gạch chỉ





viên


61








Vữa xi măng





lít


230


12.33404


Lợp mái bằng ngói âm dương


Litô


3 x 3cm


m


850








Đinh


6cm


kg


7








Ngói





viên


8000








Ngói bò





viên


27








Gạch chỉ





viên


61








Vữa xi măng





lít


230


12.33405


Lợp mái bằng tấm nhựa lượn sóng


Tấm nhựa


0,72 x 2,6


m2


130








Đinh vít





cái


300


12.33406


Lợp mái bằng tôn múi dài < 2m


Tôn múi


Dài < 2m


m2


127








Đinh vít





cái


320


12.33407


Lợp mái bằng tôn có chiều dài bất kỳ


Tôn múi


Dài bất kỳ


m2


118








Đinh vít





cái


450


12.33408


Dán ngói mũi hài trên mái bê tông


Ngói mũi hài


75 viên/m2


viên


7500








Vữa





lít


2500


12.33409


Dán ngói 22viên/m2 trên mái nghiêng bê tông


Ngói


22 viên/m2


viên


2200








Vữa





lít


2500


12.33410


Đóng diềm mái bằng gỗ dày 2cm


Gỗ xẻ





m3


2,1








Đinh


b/q 3cm


kg


10


12.33411


Đóng diềm mái bằng gỗ dày 3cm


Gỗ xẻ





m3


3,2








Đinh


b/q 5cm


kg


10





12.33500 - Định mức vật liệu dùng để xây bờ nóc, bờ chảy


Đơn vị tính : 1m


Mã hiệu


Loại công tác


Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức








Loại vật liệu


Quy cách


Đơn vị


Số lượng


12.33501


Xây bờ nóc bằng gạch đất sét nung kể cả trát


Gạch


6,5x10x22


viên


26,00








Vữa





lít


30,00


12.33502


Xây bờ nóc bằng ngói bò 33cm


Ngói bò


33cm


viên


3,300








Vữa





lít


7,000


12.33503


Xây bờ nóc bằng ngói bò 45cm


Ngói bò


45cm


viên


2,800








Vữa





lít


7,000


12.33504


Xây bờ góc bằng gạch đất sét nung kể cả trát


Gạch


6,5x10x22


viên


5,000








Vữa





lít


15,00


12.33505


Xây bờ chảy bằng gạch đất sét nung


Gạch


6,5x10x22


viên


13,50








Vữa





lít


20,00


12.33506


Sắp nóc hay con lượn xây gạch kể cả trát rộng 5cm


Gạch


4x8x19


viên


5,000








Vữa





lít


4,700


12.33507


Sắp nóc hay con lượn xây gạch kể cả trát rộng 10cm


Gạch


4x8x19


viên


11,00








Vữa





lít


7,700





12.34000 - ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU CÔNG TÁC QUÉT VÔI , SƠN, BẢ


12.34100 - Định mức vật liệu công tác quét vôi


Đơn vị tính : 1m2 bề mặt quét vôi


Mã hiệu


Loại công tác


Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức








Loại vật liệu


Quy cách


Đơn vị


Số lượng


12.34101


Quét vôi tường 3 nước:


1 nước vôi trắng


2 nước vôi màu


Bột màu


Theo


kg


0,020








Vôi cục


thiết kế


kg


0,294








Phèn chua





kg


0,006


12.34102


Quét vôi tường 3 nước vôi trắng


Vôi cục





kg


0,309








Phèn chua





kg


0,006


12.34103


Quét 2 nước xi măng vào tường, cột, dầm


Xi măng





kg


1,120





12.34200 - Định mức vật liệu công tác bả


Đơn vị tính : 1m2 bề mặt bả


Mã hiệu


Loại công tác


Vật liệu dùng cho 1 đơn vi


định mức








Loại vật liệu


Quy cách


Đơn vị


Số lượng


12.34201


Bả bằng bột bả vào tường (1 lớp bả)


Bột bả





kg


0,651








Giấy ráp


21 x 31cm


m2


0,020


12.34202


Bả bằng bột bả vào cột, dầm, trần (1 lớp bả)


Bột bả





kg


0,651








Giấy ráp


21 x 31cm


m2


0,020





12.34300 - 12.34600 - Định mức vật liệu dùng để quét (lăn) sơn


Hướng dẫn áp dụng:


1/ Số lượng sơn ghi trong định mức đã tính với trọng lượng pha chế sẵn, không kể trọng lượng thùng.


2/ Khi sơn cửa gỗ thì dùng định mức sơn gỗ, đồng thời được tính thêm một nửa tờ giấy ráp cho 1m2 sơn (khổ giấy ráp 21x31cm).


Diện tích khuôn cửa gỗ được tính riêng.


Sơn loại cửa kính: 1m2 cửa một mặt được tính 0,4 m2 sơn.


Sơn loại cửa chớp: 1m2 cửa một mặt được tính 1,5 m2 sơn.


Sơn loại cửa panô: 1m2 cửa một mặt được tính 1,1 m2 sơn.


Quy định này được áp dụng chung cho các loại cửa sắt tương tự.


12.34300 - Định mức vật liệu sơn bề mặt kết cấu công trình


Đơn vị tính : 1m2 bề mặt sơn


Mã hiệu


Loại công tác


Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức








Loại vật liệu - quy cách


Đơn vị


Số lượng


12.34310


Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn các loại


12.34311


1 nước lót, 1 nước phủ


Sơn lót nội thất


lít


0,120








Sơn phủ nội thất


lít


0,102


12.34312


1 nước lót, 2 nước phủ


Sơn lót nội thất


lít


0,120








Sơn phủ nội thất


lít


0,198


12.34320


Sơn dầm, trần, cột, tường ngoài nhà đã bả bằng sơn các loại


12.34321


1 nước lót, 1 nước phủ


Sơn lót ngoại thất


lít


0,117








Sơn phủ ngoại thất


lít


0,096


12.34322


1 nước lót, 2 nước phủ


Sơn lót ngoại thất


lít


0,117








Sơn phủ ngoại thất


lít


0,185


12.34330


Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà không bả bằng sơn các loại


12.34331


1 nước lót, 1 nước phủ


Sơn lót nội thất


lít


0,152








Sơn phủ nội thất


lít


0,125


12.34332


1 nước lót, 2 nước phủ


Sơn lót nội thất


lít


0,152








Sơn phủ nội thất


lít


0,242


12.34340


Sơn dầm, trần, cột, tường ngoài nhà không bả bằng sơn các loại


12.34341


1 nước lót, 1 nước phủ


Sơn lót ngoại thất


lít


0,147








Sơn phủ ngoại thất


lít


0,117


12.34342


1 nước lót, 2 nước phủ


Sơn lót ngoại thất


lít


0,147








Sơn phủ ngoại thất


lít


0,232


12.34350


Sơn sàn, nền, bề mặt bê tông bằng sơn các loại


12.34351


1 nước lót, 1 nước phủ


Sơn lót


lít


0,153








Sơn phủ


lít


0,158


12.34352


1 nước lót, 2 nước phủ


Sơn lót


lít


0,153








Sơn phủ


lít


0,316





12.34400 - Định mức vật liệu sơn bề mặt gỗ


Đơn vị tính: 1m2 bề mặt sơn


Mã hiệu


Loại công tác


Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức








Loại vật liệu - quy cách


Đơn vị


Số lượng





Sơn kết cấu gỗ bằng sơn các loại


12.34411


1 nước lót, 1 nước phủ


Sơn lót


lít


0,106








Sơn phủ


lít


0,073


12.34412


1 nước lót, 2 nước phủ


Sơn lót


lít


0,106








Sơn phủ


lít


0,142





12.34500 - Định mức vật liệu dùng để sơn bề mặt kim loại


Đơn vị tính : 1m2 bề mặt sơn


Mã hiệu


Loại công tác


Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức








Loại vật liệu - quy cách


Đơn vị


Số lượng





Sơn sắt thép bằng sơn các loại


12.34511


1 nước lót, 1 nước phủ


Sơn lót


lít


0,111








Sơn phủ


lít


0,107


12.34512


1 nước lót, 2 nước phủ


Sơn lót


lít


0,111








Sơn phủ


lít


0,206





12.34600 - Định mức vật liệu công tác sơn khác


Đơn vị tính : 1m2 bề mặt sơn


Mã hiệu


Loại công tác


Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức








Loại vật liệu - quy cách


Đơn vị


Số lượng


12.34610


Sơn kẻ phân tuyến đường


Sơn


kg


0,57





Chương III


ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU TRONG CÔNG TÁC LÀM GIÀN GIÁO


13.10000 - ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU GIÀN GIÁO TRE


Hướng dẫn áp dụng:


1/ Định mức vật liệu làm giàn giáo xây tường hoặc kết cấu tương tự khác


a- Giàn giáo tre (bao gồm cả cầu thang lên xuống) chỉ được dùng khi xây tường, xây trụ các loại nhà mà mỗi tầng có độ cao trên 4m hay tường thu hồi nhà mái dốc cao trên 4m.


Chiều cao của kết cấu là cao độ so với độ cao ± 0.00 của công trình


Khối lượng tường được tính để bắc giàn giáo xây quy định như sau:


+ Tường thu hồi nhà mái dốc tính từ khối lượng tường từ mặt nền hay mặt sàn trên cùng lên đến đỉnh nóc (đỉnh cao nhất của bức tường).


+ Tường của nhà cao trên 4m, tầng nào được bắc giàn giáo thì tính khối lượng tường riêng của tầng ấy.


b- Xây tường các loại nhà mà mỗi tầng có độ cao từ 4m trở xuống thì phải dùng giàn giáo công cụ để xây.


c- Định mức vật liệu làm giàn giáo cho 1m3 xây đã kể đến tỷ lệ cửa trong các bức tường. Định mức vật liệu làm giàn giáo xây tường 45cm trở lên đã tính với điều kiện bắc giáo 2 mặt.


d- Tre làm giàn giáo xây tường, làm cầu vượt đường dây thông tin phải sử dụng luân chuyển 3 lần, từ lần thứ 2 trở đi mỗi lần được bù hao hụt 10% so với lần đầu. Mỗi lần dỡ giàn giáo được tính thêm 1 lần luân chuyển.


Trường hợp do yêu cầu kỹ thuật thi công phải kéo dài thời gian sử dụng thì nếu để trên 6 tháng được tính 2 lần luân chuyển, trên 12 tháng được tính 3 lần luân chuyển,... kể từ ngày dùng giàn giáo để xây .


Trường hợp dùng các loại cây chống khác thay tre thì chọn quy cách tương tự như quy định đối với tre. Nếu dùng gỗ thì phải luân chuyển 7 lần, từ lần thứ hai mỗi lần được bù hao hụt 10% so với lần đầu.


Ván lót phải sử dụng luân chuyển 7 lần, từ lần thứ 2 trở đi, mỗi lần được bù hao hụt 15% so với lần đầu. Mỗi lần dỡ giàn giáo được tính một lần luân chuyển của ván lót.


Dây buộc không sử dụng luân chuyển. Khi sử dụng đinh thay dây thì cứ 1m dây được thay bằng 0,02kg đinh.


Muốn có số lượng vật liệu làm giàn giáo để tính vào đơn giá 1m3 xây (kể đến luân chuyển và bù hao hụt) thì lấy số lượng trong định mức nhân với hệ số luân chuyển ghi trong bảng số hệ số luân chuyển trong mục III chương I- phần thứ nhất của tập định mức này.


2/ Định mức vật liệu làm giàn giáo đê trát, giàn giáo đê đóng cọc, đóng cừ


a- Giàn giáo tre (bao gồm cả cầu thang lên xuống) chỉ được dùng để trát trần, trát tường nhà mà mỗi tầng nhà có độ cao từ nền đến mặt trên của sàn hoặc mặt trên của sàn này với mặt trên của sàn kia có độ cao trên 4,5m; hay đối với công tác đóng cọc mà chiều cao đóng cọc, ván cừ >4m; hoặc là trát các loại kết cấu nói trên với điều kiện kết cấu trát đó không có giàn giáo xây hoặc điều kiện kỹ thuật thi công không thể dùng các loại công cụ cải tiến như giáo ngoàm, quang treo, giáo, ghế,...


b- Diện tích tường, ván cừ để tính giàn giáo quy định như sau:


- Mặt tường hay trần nào được bắc giàn giáo trát thì diện tích tường, trần để tính định mức vật liệu làm giàn giáo là toàn bộ diện tích mặt đó.


- Riêng mặt ngoài tường chu vi nếu được bắc giàn giáo trát thì diện tích tường để tính định mức vật liệu làm giàn giáo là toàn bộ diện tích trát từ mặt nền lên đến nóc.


- Diện tích ván cừ tính một mặt và theo chiều dài của ván cừ.


c- Trường hợp không được làm giàn giáo tre thì khi trát tường, trần, mái được dùng giàn giáo công cụ như giáo ngoàm, quang treo, giáo ghế, thang ...


d- Định mức vật liệu làm giàn giáo cho 1m2 trát đã kể đến tỷ lệ cửa trong các bức tường.


e- Tre làm giàn giáo phải sử dụng luân chuyển 10 lần, từ lần thứ 2 trở đi, mỗi lần được bù hao hụt 10% so với lần đầu. Mỗi lần dỡ giàn giáo được tính 1 lần luân chuyển. Trường hợp do yêu cầu kỹ thuật thi công phải kéo dài thời gian sử dụng thì nếu để trên 2 tháng được tính 2 lần luân chuyển, trên 4 tháng được tính 3 lần luân chuyển,...


Ván lót phải sử dụng luân chuyển 20 lần, từ lần thứ 2 trở đi, mỗi lần được bù hao hụt 15% so với lần đầu. Mỗi lần dỡ giàn giáo được tính 1 lần luân chuyển của ván lót. Cặp định hướng, gông cọc cừ luân chuyển 15 lần, không bù hao hụt.


Dây buộc không phải tính luân chuyển.


Muốn có số lượng vật liệu làm giàn giáo để tính vào đơn giá 1m2 trát (kể đến luân chuyển và bù hao hụt) thì lấy số lượng vật liệu trong bảng định mức nhân với hệ số luân chuyển ghi trong mục III chương I- phần thứ nhất của tập định mức này.





13.11000 - Định mức vật liệu làm giàn giáo tre trong công tác xây tường và kết cấu tương tự khác


Mã hiệu


Loại công tác


Đơn vị tính


Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức











Loại vật liệu


Đơn vị


Số lượng


13.11001


Giàn giáo xây tường dày 11cm hoặc các kết cấu tương tự khác


1m2


Tre ɸ 8cm, dài 6m


cây


1,0000








xây


Gỗ ván lót 4cm


m3


0,0082











Dây buộc


m


6,0000


13.11002


Giàn giáo xây tường dày 22cm hoặc các kết cấu tương tự khác


1m3


Tre ɸ 8cm, dài 6m


cây


4,5000








xây


Gỗ ván lót 4cm


m3


0,0378











Dây buộc


m


6,0000


13.11003


Giàn giáo xây tường dày 33cm hoặc các kết cấu tương tự khác


1m3


Tre ɸ 8cm, dài 6m


cây


3,0000








xây


Gỗ ván lót 4cm


m3


0,0250











Dây buộc


m


19,000


13.11004


Giàn giáo xây tường tường dày 45 ÷ 60cm hoặc các kết cấu tương tự khác


1m3


Tre ɸ 8cm, dài 6m


cây


4,4000








xây


Gỗ ván lót 4cm


m3


0,0370











Dây buộc


m


27,000


13.11005


Giàn giáo xây tường tường dày 60 ÷ 80cm hoặc các kết cấu tương tự khác


1m3


Tre ɸ 8cm, dài 6m


cây


3,1428








xây


Gỗ ván lót 4cm


m3


0,0342











Dây buộc


m


19,000


13.11006


Giàn giáo xây tường tường dày 80 ÷ 100cm hoặc các kết cấu tương tự khác


1m3


Tre ɸ 8cm, dài 6m


cây


2,4400








xây


Gỗ ván lót 4cm


m3


0,0260











Dây buộc


m


6,0000


13.11007


Giàn giáo xây tường tường dày 100 ÷ 150cm hoặc các kết cấu tương tự khác


1m3


Tre ɸ 8cm, dài 6m


cây


1,8330








xây


Gỗ ván lót 4cm


m3


0,0200











Dây buộc


m


4,5000


13.11008


Giàn giáo xây tường tường dày 150 ÷ 200cm hoặc các kết cấu tương tự khác


1m3


Tre ɸ 8cm, dài 6m


cây


1,2220








xây


Gỗ ván lót 4cm


m3


0,0130











Dây buộc


m


3,0000


13.11009


Giàn giáo xây tường tường dày > 200cm hoặc các kết cấu tương tự khác


1m3


Tre ɸ 8cm, dài 6m


cây


1,1000








xây


Gỗ ván lót 4cm


m3


0,0120











Dây buộc


m


3,0000


13.11010


Cột xây vòm : Đỉnh vòm dày < 22cm Khẩu độ < 100cm


1m3


Gỗ ván, ly tô dày 3cm


m3


0,1500








xây


Gỗ vành chống


m3


0,2050











Đinh bình quân 6cm


kg


0,3500











Đinh đỉa ɸ 10


cái


25,000


13.11011


Cột xây vòm : Đỉnh vòm dày >22cm khẩu độ >100cm


1m3


Gỗ ván, ly tô dày 3cm


m3


0,0860








xây


Gỗ vành chống


m3


0,1750











Đinh bình quân 6cm


kg


0,3140











Đinh đỉa ɸ 10


cái


15,000





13.12000 - Định mức vật liệu làm giàn giáo trát, giàn giáo đóng cọc cừ


Mã hiệu


Loại công tác


Đơn vị tính


Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức











Loại vật liệu


Đơn vị


Số lượng


13.12001


Giàn giáo trát tường


1m2


Tre ɸ 8cm, dài 6m


cây


0,750








trát


Gỗ ván lót 4cm


m3


0,007











Dây buộc


m


3,500


13.12002


Giàn giáo trát trần, mái


1m2


Tre ɸ 8cm, dài 6m


cây


1,010








trát


Gỗ ván lót 4cm


m3


0,010











Dây buộc


m


4,500


13.12003


Nếu tường cao hơn 4,5m thì cứ tăng 1,0m được tính thêm


1m2


Tre ɸ 8cm, dài 6m


cây


0,140








trát


Dây buộc


m


1,000


13.12004


Giàn giáo đóng cọc, cừ


1m cừ hoặc 1m móng cọc


Tre ɸ 8cm, dài 6m


cây


5,000











Gỗ ván lót 4cm


m3


0,052











Dây buộc


m


8,000


13.12005


Cặp định hướng, gông, cọc, cừ


1m cừ hoặc 1m móng cọc






































Gỗ hộp


m3


0,030









































Chương IV


ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU TRONG CÔNG TÁC GIA CÔNG KẾT CẤU GỖ


Hướng dẫn sử dụng:


- Định mức sử dụng vật liệu gỗ và các vật liệu khác để gia công các loại kết cấu gỗ được xác định theo thiết kế. Trường hợp chưa có thiết kế điển hình thì căn cứ vào thiết kế cụ thể và tỷ lệ hao phí khi gia công để xác định.


- Trong các định mức chưa bao gồm hao phí khi gia công.


- Tỷ lệ hao hụt khi gia công các loại cửa và kết cấu gỗ quy định như sau:


+ Gỗ làm xà gồ, con sơn, dầm trần, khuôn cửa: 10%


+ Gỗ làm cầu phong, li tô, sàn gỗ: 5%


+ Gỗ làm vì kèo: 12%


+ Gỗ làm cửa các loại: 15%


Tỷ lệ trên được tính so với khối lượng gỗ hộp cấu tạo nên kết cấu theo thiết kế


14.00000 - ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU GIA CÔNG VÌ KÈO, GIẰNG VÌ KÈO VÀ CÁC KẾT CẤU GỖ KHÁC


14.10000 - ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU GIA CÔNG VÌ KÈO


14.11000 - Vì kèo gỗ mái ngói


Đơn vị tính: 1m3 cấu kiện


Mã hiệu


Loại vật liệu, quy cách


Đơn vị


Khẩu độ vì kèo (m)











<6,9


<8,1


<9,0


>9


14.110


Gỗ


m3


1


1


1


1





Bu lông M16x330


cái


82,09


70,65


77,61


49,75





Đinh đỉa F6x120


cái


42,08


57,43


48,51


29,7





Đinh mũ


kg


1,49


0,99


1,13


0,59





01


02


03


04





14.12000 - Vì kèo gỗ mái Fibrô xi măng


Đơn vị tính: 1m3 cấu kiện


Mã hiệu


Loại vật liệu, quy cách


Đơn vị


Khẩu độ vì kèo (m)











≤ 4


≤ 5,7


>6,9


14.120


Gỗ


m3


1


1


1





Bu lông M12x250


cái


188,06


179,6


125,37





Bu lông M16x250


cái


1,57


1,49


1,19





01


02


03





Đơn vị tính: 1m3 cấu kiện


Mã hiệu


Loại vật liệu, quy cách


Đơn vị


Khẩu độ vì kèo (m)











≤ 8,1


≤ 9,0


>9


14.120


Gỗ


m3


1


1


1





Bu lông M12x250


cái


117,37


50,75








Bu lông M16x320


cái


6,97


62,19


60,2





Bu lông M16x250


cái


0,86


0,78


34,83





Đinh mũ F4x100


cái








0,65





04


05


06





14.20000 - ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU GIA CÔNG GIẰNG VÌ KÈO VÀ CÁC KẾT CẤU GỖ KHÁC


14.21000 - Giằng vì kèo gỗ


Đơn vị tính: 1m3 cấu kiện


Mã hiệu


Loại vật liệu, quy cách


Đơn vị


Khẩu độ vì kèo <6,9m











Theo thanh đứng gian giữa


Theo thanh đứng gian đầu hồi


14.210


Gỗ


m3


1


1





Bu lông M12x200


cái


127,56


139,30





Bật sắt 3x30x250


cái





39,80





01


02





14.22000 - Giằng vì kèo gỗ mái nằm nghiêng


Đơn vị tính: 1m3 cấu kiện


Mã hiệu


Loại vật liệu, quy cách


Đơn vị


Khẩu độ vì kèo (m)











Theo mái gian giữa











≤ 8,1


≤ 9


>9


14.220


Gỗ


m3


1


1


1





Bu lông M12x250


cái


187,76


179,10


143,28





01


02


03





Đơn vị tính: 1m3 cấu kiện


Mã hiệu


Loại vật liệu, quy cách


Đơn vị


Khẩu độ vì kèo (m)











Theo mái gian đầu hồi











≤ 8,1


≤ 9


>9


14.220


Gỗ


m3


1


1


1





Bu lông M12x250


cái


190,05


179,10


161,69





04


05


06





14.23000 - Giằng vì kèo sắt tròn


Đơn vị tính: 1 tấn


Mã hiệu


Loại vật liệu, quy cách


Đơn vị


Khẩu độ vì kèo (m)











≤ 15


14.230


Sắt tròn


kg


1000





Bu lông M12x200


cái


324,88





Tăng đơ F14


cái


16,35





01





14.24000 - Xà gồ, cầu phong gỗ


Đơn vị tính: 1m3 cấu kiện


Mã hiệu


Loại vật liệu, quy cách


Đơn vị


Xà gồ


Cầu phong











Mái thẳng, mái nối, mái góc





14.240


Gỗ


m3


1


1





Đinh


kg


1,19


1,58





Hắc ín


cái


1,24








01


02





14.25000 - Dầm gỗ


Đơn vị tính: 1m3 cấu kiện


Mã hiệu


Loại vật liệu, quy cách


Đơn vị


Chiều dài cầu (m)











<6


>6


14.250


Gỗ


m3


1


1





Bu lông M20x48


kg


1,49


1,49





Đinh đỉa


cái


3,27


3,27





Thép hình


kg


20,49


20,73





01


02





14.26000 - Các kết cấu gỗ mặt cầu


Đơn vị tính: 1m3 cấu kiện


Mã hiệu


Loại vật liệu, quy cách


Đơn vị


Loại kết cấu











Lan can


Gỗ ngang mặt cầu


Gỗ băng lăn


Gỗ đà chắn bánh xe


14.260


Gỗ


m3


1


1


1


1





Đinh 10mm


kg


4,27


-


-


-





Đinh đỉa


cái


36,82


54,46


270,30


39,31





Bu lông M16


cái


37


-


-


-





01


02


03


04





Chương V


ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU TRONG CÔNG TÁC GIA CÔNG KIM LOẠI VÀ SẢN XUẤT KẾT CẤU KIM LOẠI


Hướng dẫn áp dụng:


1- Định mức vật liệu que hàn, ôxy, đất đèn để hàn, cắt kim loại trong định mức đã bao gồm hao phí cần thiết khi thi công.


2- Định mức vật liệu que hàn được xác định theo chiều dày của thép hàn và chiều cao mối nối. Chiều cao đường hàn thép tròn xác định bằng bán kính của thép tròn.


3- Trường hợp hàn đính kết cấu thép thì cứ 100 mối nối hàn đính được tính 0,125kg que hàn.


4- Trường hợp hàn cốt thép trong bê tông (hàn thay buộc dây thép) thì cứ 100 mối hàn được tính 0,21kg que hàn (tính bình quân cho các loại cốt thép)


5- Một mối cắt được quy định khi cắt đôi thanh thép (theo hướng thẳng góc với thanh thép). Trường hợp cắt xiên thì được tính theo phương pháp nội suy.


6- Khi cắt thép góc nếu một cạnh thép góc có kích thước bằng kích thước quy định trong định mức thì được áp dụng định mức đó. Trường hợp thép góc có quy cách khác tính theo phương pháp nội suy.


7- Hàn buộc cốt thép trong bê tông được chia ra 3 trường hợp :


- Loại buộc


- Loại chỉ hàn


- Loại vừa buộc vừa hàn


8- Ôxy được tính theo đơn vị chai, 1 chai ôxy tiêu chuẩn có dung tích 40lít, áp lực 15Mpa, chứa 6m3 khí





15.10000 - ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU CÔNG TÁC GIA CÔNG KIM LOẠI


15.11000 - ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU CÔNG TÁC HÀN


15.11100 - Hàn điện hồ quang, hàn đối đầu, đầu thép hàn không có góc vát


Đơn vị tính : 10m hàn


Mã hiệu


Loại vật liệu


Đơn vị


Chiều dày thép hàn (mm)











2


3


4


5


6


7


8


15.111


Que hàn


kg


3,12


3,44


4,11


4,42


6,16


6,48


6,79





01


02


03


04


05


06


07





15.11200 - Hàn điện hồ quang, hàn đối đầu, đầu thép hàn có góc vát hình chữ Y,V với góc vát 600


Đơn vị tính : 10m hàn


Mã hiệu


Loại vật liệu


Đơn vị


Chiều dày thép hàn (mm)











6


7


8


10


12


14


16


18


20


22


15.112


Que hàn


kg


6,84


8,28


9,85


13,4


17,51


22,16


27,36


33,1


39,39


46,2





01


02


03


04


05


06


07


08


09


10





Mã hiệu


Loại vật liệu


Đơn vị


Chiều dày thép hàn (mm)











24


26


28


30


32


34


36


38


40


15.112


Que hàn


kg


53,62


61,6


70,03


79,06


88,64


98,76


109,4


120,6


132,4





11


12


13


14


15


16


17


18


19


Ghi chú:


Trường hợp góc vát khác 60º thì trị số định mức hao phí que hàn theo quy định nói trên được nhân với hệ số điều chỉnh tương ứng như sau:


Khi góc vát: 50º thì K = 0,85 ; 70º thì K = 1,17


80º thì K = 1,36 ; 90º thì K = 1,58





15.11300 - Hàn điện hồ quang, hàn đối đầu, một đầu thép cắt vát góc 45º


Đơn vị tính : 10m hàn


Mã hiệu


Loại vật liệu


Đơn vị


Chiều dày thép hàn (mm)











6


8


10


12


14


16


18


20


15.113


Que hàn


kg


7,9


11,4


15,48


20,22


25,59


31,59


38,22


45,49





01


02


03


04


05


06


07


08





Hàn điện hồ quang, hàn đối đầu, một đầu thép cắt vát góc 45º (tiếp theo)


Mã hiệu


Loại vật liệu


Đơn vị


Chiều dày thép hàn (mm)











22


24


26


28


30


32


34


36


15.113


Que hàn


kg


53,39


61,9


71,08


80,87


91,3


102,4


114,0


126,4





09


10


11


12


13


14


15


16


Ghi chú:


Khi góc vát ≥ 50º thì trị số định mức hao phí que hàn theo quy định nói trên được nhân với hệ số 1,15





15.11400 - Hàn điện hồ quang, hàn đối đầu, hai đầu thép hàn cắt vát hình chữ X với góc vát 60º


Đơn vị tính : 10m hàn


Mã hiệu


Loại vật liệu


Đơn vị


Chiều dày thép hàn (mm)











12


14


16


18


20


22


24


26


15.114


Que hàn


kg


8,75


11,08


13,68


16,55


19,7


23,12


26,81


30,78





01


02


03


04


05


06


07


08





Mã hiệu


Loại vật liệu


Đơn vị


Chiều dày thép hàn (mm)











28


30


32


34


36


38


40


15.114


Que hàn


kg


35,02


39,53


44,32


49,38


54,71


60,32


66,20





09


10


11


12


13


14


15


Ghi chú:


Khi góc vát 45º thì trị số định mức hao phí que hàn theo quy định nói trên được nhân với hệ số 0,8.


Khi góc vát 50º thì trị số định mức hao phí que hàn theo quy định nói trên được nhân với hệ số 0,88.





15.11500 - Hàn điện hồ quang, hàn đối đầu, một đầu thép hàn có góc vát hình chữ K với góc vát 45º


Đơn vị tính : 10m hàn


Mã hiệu


Loại vật liệu


Đơn vị


Chiều dày thép hàn (mm)











12


14


16


18


20


22


24


26


15.115


Que hàn


kg


10,11


12,8


15,8


19,11


22,74


26,69


30,96


35,54





01


02


03


04


05


06


07


08





Hàn đối đầu, một đầu thép hàn có góc vát hình chữ K với góc vát 45º (tiếp theo)


Mã hiệu


Loại vật liệu


Đơn vị


Chiều dày thép hàn (mm)











28


30


32


34


36


38


40


15.115


Que hàn


kg


40,44


45,7


51,18


57,02


63,18


69,66


76,45





09


10


11


12


13


14


15


Ghi chú:


Khi góc vát > 50º thì trị số định mức hao phí que hàn theo quy định nói trên được nhân với hệ số 1,1





15.11600 - Hàn điện hồ quang, hàn ghép chồng, chữ T, hàn góc không có góc vát


Đơn vị tính : 10m hàn


Mã hiệu


Loại vật liệu


Đơn vị


Chiều cao đường hàn (mm)











2


3


4


5


6


8


10


15.116


Que hàn


kg


0,32


0,71


1,26


1,97


2,84


5,05


7,90





01


02


03


04


05


06


07





Mã hiệu


Loại vật liệu


Đơn vị


Chiều cao đường hàn (mm)











12


14


16


18


20


22


15.116


Que hàn


kg


11,37


15,48


20,22


25,59


31,59


38,22





08


09


10


11


12


13





15.11700 - Hàn hơi


(Áp dụng cho hàn thép và hàn đồng)


Đơn vị tính : 10m hàn


Mã hiệu


Quy cách hàn


Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức








Vật liệu


Đơn vị


Số lượng


15.11701


Hàn với chiều cao mối hàn hay với chiều dày vật hàn < 3mm


Ôxy


chai


0,020








Khí gas


kg


0,04








Que hàn


kg


0,450








Thuốc hàn


kg


0,030


15.11702


Hàn với chiều cao mối hàn hay với chiều dày vật hàn 4 - 6mm


Ôxy


chai


0,050








Khí gas


kg


0,10








Que hàn


kg


0,600








Thuốc hàn


kg


0,050


15.11703


Hàn với chiều cao mối hàn hay với chiều dày vật hàn 7-10mm


Ôxy


chai


0,100








Khí gas


kg


0,20








Que hàn


kg


0,670








Thuốc hàn


kg


0,050


15.11704


Hàn với chiều cao mối hàn hay với chiều dày vật hàn > 10mm


Ôxy


chai


0,150








Khí gas


kg


0,30








Que hàn


kg


2,100








Thuốc hàn


kg


0,060





15.12000 - ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU CÔNG TÁC CẮT KIM LOẠI


15.12100 - Cắt thép tấm


Đơn vị tính : 10m cắt


Mã hiệu


Loại vật liệu


Đơn vị


Chiều dày thép (mm)











5


6-10


11-20


21-30


31-50


51-75


76-100


15.121


Ô xy


chai


0,26


0,398


0,74


1,22


1,96


3,57


6,20





Khí gas


kg


0,52


0,80


1,48


2,44


3,92


7,14


12,4





01


02


03


04


05


06


07





15.12200 - Cắt thép góc


Đơn vị tính : 10 mối cắt


Mã hiệu


Loại vật liệu


Đơn vị


Kích thước thép góc mm)











75x75


90x90


120x120


150x150


200x200


15.122


Ô xy


chai


0,086


0,118


0,210


0,308


0,510





Khí gas


kg


0,172


0,24


0,42


0,62


1,02





01


02


03


04


05





15.12300 - Cắt thép hình U (lòng máng)


Đơn vị tính : 10 mối cắt


Mã hiệu


Loại vật liệu


Đơn vị


Chiều cao thép (mm)











5-8


10


12-14


16-18


20-22


24


27-30


15.123


Ô xy


chai


0,068


0,078


0,146


0,19


0,238


0,27


0,34





Khí gas


kg


0,14


0,16


0,29


0,38


0,48


0,54


0,68





01


02


03


04


05


06


07





15.12400 - Cắt thép hình I


Đơn vị tính : 10 mối cắt


Mã hiệu


Loại vật liệu


Đơn vị


Chiều cao thép (mm)











10


12 - 14


16 - 18


20 - 22


24


27 - 30


15.124


Ô xy


chai


0,064


0,27


0,34


0,48


0,64


0,72





Khí gas


kg


0,13


0,54


0,68


0,96


1,28


1,44





01


02


03


04


05


06





Mã hiệu


Loại vật liệu


Đơn vị


Chiều cao thép (mm)











33-36


40-45


50


55


60


15.124


Ô xy


chai


0,94


1,22


1,54


1,70


1,96





Khí gas


kg


1,88


2,44


3,08


3,4


3,92





07


08


09


10


11





15.12500 - Cắt thép vuông


Đơn vị tính : 10 mối cắt


Mã hiệu


Loại vật liệu


Đơn vị


Kích thước cạnh của thép (mm)











20


40


60


80


100


120


15.125


Ô xy


chai


0,10


0,178


0,38


0,68


1,06


1,50





Khí gas


kg


0,20


0,36


0,76


1,36


2,12


3,0





01


02


03


04


05


06





15.12600 - Cắt thép tròn


Đơn vị tính : 10 mối cắt


Mã hiệu


Loại vật liệu


Đơn vị


Đường kính của thép (mm)











24


36


45


60


80


100


15.126


Ô xy


chai


0,062


0,122


0,176


0,288


0,480


0,780





Khí gas


kg


0,12


0,24


0,35


0,58


0,96


1,56





01


02


03


04


05


06





15.12700 - Cắt các chi tiết bằng thép có chiều dày ≤ 10mm


Đơn vị tính : Cắt 10 chiếc


Mã hiệu


Loại vật liệu


Đơn vị


Chiều dày mạch cắt thép (mm)











100


200


300


400


500


600


700


800


900


1000


15.127


Ô xy


chai


0,20


0,27


0,36


0,44


0,52


0,58


0,64


0,72


0,80


0,88





Khí gas


kg


0,40


0,54


0,72


0,88


1,04


1,16


1,28


1,44


1,6


1,76





01


02


03


04


05


06


07


08


09


10





15.12800 - Cắt mũ đinh tán và bu lông


Đơn vị tính : 10 cái


Mã hiệu


Loại vật liệu


Đơn vị


Đường kính đầu cắt đinh và bu lông (mm)











16


21 - 25


30 - 35


40 - 45


50 - 55


60


15.128


Ô xy


chai


0,228


0,342


0,44


0,72


0,92


1,20





Khí gas


kg


0,46


0,68


0,88


1,44


1,84


2,4





01


02


03


04


05


06





15.12900 - Hơ nắn kết cấu thép bằng hơi ôxy và đất đèn


Đơn vị tính : 10 cái


Mã hiệu


Loại vật liệu


Đơn vị


Chiều dày thép hơ nóng (mm)











6-12


>12


15.129


Ô xy


chai


0,40


0,70





Khí gas


kg


0,80


1,40





01


02





15.13000 - HÀN, BUỘC CỐT THÉP, SẢN XUẤT CHI TIẾT CHÔN NGẦM TRONG BÊ TÔNG


15.13100 - Sản xuất chi tiết chôn ngầm trong bê tông


Chi tiết chôn ngầm trong bê tông, có nhiều loại và trọng lượng khác nhau. Định mức vật tư được xác định theo trọng lượng của sản phẩm. Trong định mức đã tính hao phí cần thiết qua các khâu thi công.


15.13110 - Chi tiết chôn ngầm có cấu tạo thép bản là chính, hàn với râu thép tròn


Đơn vị tính: 1kg sản phẩm


Mã hiệu


Loại vật liệu


Đơn vị


Trọng lượng sản phẩm (kg/cái)











< 1,0


1,1 ÷ 2,0


2,1 ÷ 3,0


>3,0


15.131


Thép bản


kg


0,988


0,693


0,963


0,996





Thép tròn


kg


0,104


0,392


0,129


0,095





Ôxy


chai


0,010


0,008


0,007


0,006





Khí gas


kg


0,02


0,016


0,014


0,012





Que hàn


kg


0,245


0,021


0,018


0,014





11


12


13


14





15.13120 - Chi tiết chôn ngầm có cấu tạo thép hình, thép tròn là chính, hàn với thép bản hay râu thép tròn


Đơn vị tính: 1kg sản phẩm


Mã hiệu


Loại vật liệu


Đơn vị


Trọng lượng sản phẩm (kg/cái)











< 1,0


1,1 ÷ 2,0


2,1 ÷ 3,0


>3,0


15.131


Thép tròn


kg


0,520


0,405


0,515


0,536





Thép bản + thép hình


kg


0,554


0,664


0,538


0,516





Ôxy


chai


0,006


0,005


0,004


0,003





Khí gas


kg


0,012


0,010


0,008


0,006





Que hàn


kg


0,245


0,021


0,018


0,014





21


22


23


24





15.20000 - ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU DÙNG ĐỂ GIA CÔNG VÌ KÈO THÉP


Hướng dẫn áp dụng:


1/ Định mức vật liệu gia công 1 tấn vì kèo thép tính cho các loại vì kèo có các khẩu độ L< 9m, < 12m, < 18m, 18-24m, < 36m và >36m, phù hợp với các loại mái.


2/ Định mức vật liệu sản xuất giằng vì kèo tính cho các loại giằng đứng, giằng nghiêng theo mái, giằng ray, giằng cầu treo, giằng xà gồ, giằng đứng, giằng nghiêng theo mái chỉ bố trí ở những gian đầu hồi và những gian có khe co giãn lớn. Giằng ray - cầu treo bố trí dọc theo chiều dài nhà. Tất cả các gian đều bố trí giằng xà gồ.


3/ Liên kết giữa các bản thép và các thanh thép của vì kèo bằng hàn, chiều cao đường hàn sống là 6mm, đường hàn mép là 4mm.


4/ Số lượng vật liệu trong bảng định mức chưa tính đến hao hụt vật liệu khi gia công và lắp dựng.


15.21000 - ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU GIA CÔNG VÌ KÈO THÉP


15.21100 - Gia công vì kèo thép hình khẩu độ lớn


Đơn vị tính: 1 tấn


Mã hiệu


Loại vật liệu


Đơn vị


Khẩu độ (m)











18-24


<36


>36


15.211


Thép hình


kg


839


858


876





Thép tấm


kg


162


143


125





Ôxy


chai


1,72


1,59


1,50





Khí gas


kg


3,44


3,18


3,0





Que hàn


kg


14,57


13,19


11,09





11


12


13





15.21200 - Gia công vì kèo thép hình khẩu độ nhỏ


Đơn vị tính: 1 tấn


Mã hiệu


Loại vật liệu


Đơn vị


Khẩu độ (m)











<9


<12


<18


15.212


Thép hình


kg


782


790


834





Thép tấm


kg


219


210


167





Ôxy


chai


2,82


2,0


1,62





Khí gas


kg


5,64


4,0


3,24





Que hàn


kg


15,54


10,71


9,62





11


12


13





15.22000 - ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU GIA CÔNG CỘT THÉP


15.22100 - Gia công cột bằng thép hình, cột bằng thép tấm


Đơn vị tính: 1 tấn


Mã hiệu


Loại vật liệu


Đơn vị


Cột thép hình


Cột thép tấm


15.221


Thép hình


kg


980


24





Thép tấm


kg


21


976





Ôxy


chai


1,59


3,5





Khí gas


kg


3,18


7,0





Que hàn


kg


5,04


21,76





11


12





15.23000 - ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU GIA CÔNG GIẰNG MÁI, XÀ GỒ


15.23100 - Gia công giằng mái, xà gồ thép


Đơn vị tính: 1 tấn


Mã hiệu


Loại vật liệu


Đơn vị


Giằng mái


Xà gồ


15.231


Thép hình


kg


971


1000





Thép tấm


kg


29


-





Ôxy


chai


0,9


0,232





Khí gas


kg


1,8


0,46





Que hàn


kg


4,2


-





11


12





Chương VI


ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU TRONG CÔNG TÁC BẢO ÔN


Hướng dẫn áp dụng:


1. Những tính chất cơ lý của vật liệu sử dụng để làm bảo ôn theo đúng yêu cầu kỹ thuật bảo ôn.


2. Số lượng vật liệu của định mức được tính toán theo đường kính ngoài của ống, còn quy cách ống trong mức là đường kính trong của ống.


Ví dụ: Đường kính ống là ɸ25 ống có bề dày 5mm thì đường kính tính toán là 35mm.


3. Số lượng vật liệu trong định mức đã tính hao hụt qua khâu thi công.


4. Trong trường hợp bảo ôn ống trong nhà máy thì thay lớp chống mưa bằng hai lớp sơn màu thích hợp. Các định mức vật liệu khác giống bảo ôn ống ngoài trời.


5. Trong điều kiện bảo ôn nhiều chỗ cong, chật hẹp, khó thao tác, không tiện bảo ôn bê tông bọt thì dùng xỉ bông.


6. Trường hợp bảo ôn các ống gió, cấu kiện các mặt phẳng hay mặt cong lớn (ɸ>500) thì phải gia cố bằng móc thép, bọc lưới thép bằng que hàn điện; hoặc hàn hơi nếu chiều dày thép ống ≤3mm


7. Định mức sử dụng vật liệu để gia công và lắp ráp bao gồm cả gia công và lắp ráp các cấu kiện phục vụ việc gia công và lắp ráp với điều kiện các cấu kiện đó sử dụng thép tấm có chiều dày ≤3mm và trọng lượng ≤30kg.





16.10000 - ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU DÙNG ĐỂ BẢO ÔN


Mã hiệu


Loại vật liệu bảo ôn


Đơn vị tính


Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức











Loại vật liệu quy cách


Đơn vị


Số lượng


16.10001


Bê tông bọt đúc sẵn để bảo ôn đường ống


m3


Xi măng PCB 30


kg


304,50











Xút


kg


0,203











Keo da trâu


kg


0,863











Nhựa thông


kg


0,660











Gỗ ván khuôn


m3


0,256


16.10002


Vữa xi măng đay vụn (dầy 10÷20mm)


m2


Xi măng PCB 30


kg


5,320











Vôi tôi lọc


kg


10,32











Đay vụn


kg


0,626











Cát vàng mịn


m3


0,001


16.10003


Chống mưa bằng 2 lớp giấy dầu (tính theo bề mặt đường ống)


m2


Giấy dầu


m2


2,280











Bi tum số 5,6


kg


5,000











Xăng


kg


0,516











Bột hoạt thạch


kg


0,380











Vải bố


m2


1,200











Củi đun


kg


2,500


16.10004


Chống mưa bằng bao tải tẩm Bi tum (tính theo bề mặt đường ống)


m2


Bao tải


m2


1,200











Xăng


kg


1,500











Bi tum số 5,6


kg


4,200











Củi đun


kg


2,000


16.10005


Chống mưa bằng Bi tum nguội và nóng


m2


Bi tum số 5,6


kg


3,980











Xăng


kg


0,516











Củi đun


kg


1,000


16.10006


Chống thấm tường, trần, nền nhà kho lạnh.


m2


Giấy dầu


m2


2,500











Bi tum số 5,6


kg


5,250











Bột đá


kg


3,020











Củi đun


kg


5,200





16.20000 - ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU DÙNG ĐỂ CÁCH NHIỆT BỀ MẶT NÓNG


Mã hiệu


Loại vật công tác


Đơn vi


Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức








tính


Loại vật liệu


Quy cách


Đơn vị


Số lượng


16.20001


Cách nhiệt bề mặt ống thép nóng bằng vỏ Điatômít.


100m2 lớp cách nhiệt


Vỏ Điatômít


Dài 330 dày 55 ɸtr: 62


m3


95,60











Dây thép


ɸ2


kg


250,00











Amiăng





kg


5.600,00











Điatômít





kg


2.500,00











Mùn cưa





kg


3,70


16.20002


Cách nhiệt 2 lớp bằng các mảnh Điatômít.


100m2 lớp cách nhiệt


Mảnh Điatômít





m3


94,60











Dây thép


ɸ 2


kg


236,00











Vữa





m3


1,70


16.20003


Cách nhiệt 2 lớp bằng giấy dầu


100m2 bề mặt


Củi





m2


0,40











Giấy dầu





m2


230,00











Bi tum





kg


360,00


16.20004


Sơn ống thép bằng Bi tum


100m2 bề mặt


Củi





m3


0,20











Bi tum





kg


160,00


16.20005


Cách nhiệt 1 lớp bằng gạch Điatômít


100m2 lớp cách nhiệt


Gạch Điatômít





m3


96,00











Dây thép


ɸ2


kg


2,50


16.20006


Cách nhiệt 1 lớp bằng giấy dầu


100m2 bề mặt


Củi





m2


0,20











Giấy dầu





m2


115,00











Bi tum





kg


180,00


16.20007


Sơn bề mặt cách nhiệt bằng Bi tum trên kim loại


100m2 bề mặt


Củi





m3


0,200











Bi tum





kg


160,00


16.20008


Sơn bề mặt cách nhiệt bằng Bi tum trên giấy dầu


100m2 bề mặt


Củi





m3


0,20











Bi tum





kg


150,00





16.30000 - ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU DÙNG ĐỂ BỌC CÁCH NHIỆT CHỐNG GỈ 1m ỐNG DẪN GAZ


16.31000 - Dạng bọc cách nhiệt bình thường


Mã hiệu


Đường kính và chiều dày thành ống


Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức








Xăng


Bi tum


Cao lanh


Giấy da





(mm)


(kg)


(kg)


(kg)


(m2)


16.31001


100 (108x4)


0,0388


1,036


0,250


0,710


16.31002


125 (133x4)


0,0477


1,279


0,310


0,870


16.31003


150 (159x4,5)


0,057


1,533


0,370


1,040


16.31004


200 (219x8)


0,078


2,084


0,510


1,440


16.31005


250(273x7)


0,097


2,723


0,640


1,790


16.31006


300 (325x8)


0,115


3,131


0,760


2,140


16.31007


350 (377x8)


0,134


3,639


0,880


2,480


16.31008


400 (426x11)


0,152


4,117


1,000


2,800


16.31009


500 (529x10)


0,188


5,083


1,250


3,460


16.31010


700 (700x12)


0,250


6,730


1,650


4,580





16.32000 - Dạng bọc cách nhiệt có gia cố


Mã hiệu


Đường kính và chiều dày thành ống


Vật liệu dùng cho 1 đơn


vị định mức








Xăng


Bi tum


Brizon


Cao lanh


Giấy da





(mm)


(kg)


(kg)


(m2)


(kg)


(m2)


16.32001


100(108x4)


0,0388


2,066


0,400


0,510


0,710


16.32002


125 (133x4)


0,0477


2,549


0,490


0,630


0,870


16.32003


150 (159x4,5)


0,057


3,023


0,580


0,750


1,400


16.32004


200 (219x8)


0,078


4,134


0,810


1,130


1,440


16.32005


250 (273x7)


0,097


5,143


1,000


1,280


1,790


16.32006


300 (325x8)


0,115


6,201


1,200


1,530


2,140


16.32007


350 (377x8)


0,134


7,199


1,400


1,780


2,480


16.32008


400 (426x11)


0,152


8,156


1,590


2,040


2,800


16.32009


500 (529x10)


0,188


10,083


1,960


2,530


3,160


16.32010


700 (700x12)


0,250


13,110


2,600


3,350


4,580





16. 33000 - Dạng bọc cách nhiệt gia cố nhiều


Mã hiệu


Đường kính và chiều dày thành ống


Vật liệu dùng cho 1 đơn


vị định mức








Xăng


Bi tum


Brizon


Cao lanh


Giấy da





(mm)


(kg)


(kg)


(m2)


(kg)


(m2)


16.33001


100(108x4)


0,0388


3,260


0,820


0,760


0,710


16.33002


125 (133x4)


0,0477


3,779


1,020


0,945


0,870


16.33003


150 (159x4,5)


0,057


4,533


1,200


1,130


1,400


16.33004


200 (219x8)


0,078


6,234


1,680


1,550


1,440


16.33005


250 (273x7)


0,097


7,793


2,100


1,920


1,790


16.33006


300 (325x8)


0,115


9,281


2,500


2,290


2,140


16.33007


350 (377x8)


0,134


10,759


2,900


2,660


2,480


16.33008


400 (426x11)


0,152


12,217


3,300


3,000


2,800


16.33009


500 (529x10)


0,188


15,183


4,050


3,700


3,160


16.33010


700 (700x12)


0,250


19,860


5,360


4,890


4,580





16.40000 - ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU DÙNG ĐỂ CÁCH NHIỆT HƠI NƯỚC


16.41000 - Định mức vât liệu dùng để bọc cách nhiệt bề mặt bê tông cốt thép bằng vật liệu cuộn


Mã hiệu


Loại công tác


Đơn vị tính


Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức











Loại vật liệu


Quy cách


Đơn vị


Số lượng


16.41001


Bọc cách nhiệt bề mặt bê tông cốt thép (bọc 1 lớp)


100m2


Pécgamin





m2


111,00











Bi tum


Số 4


kg


126,00











Củi





m3


0,20


16.41002


Bọc cách nhiệt tấm ngăn tông cốt thép (bọc 2 lớp)


100m2


Ruberoit





m2


220,00











Bi tum


Số 4


kg


240,00











Củi





m3


0,40





16.42000 - Định mức vật liệu dùng để bọc cách thủy nhiệt bằng vật liệu cuộn trong phòng vệ sinh


Mã hiệu


Loại công tác


Đơn vị tính


Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức











Loại vật liệu


Quy cách


Đơn vị


Số lượng


16.42001


Bọc cách thủy nhiệt trong phòng vệ sinh (bọc 2 lớp)


100m2


Ruberoit





m2


220,00











Bi tum


Số 4


kg


489,00











Củi





m3


0,40





16.51000 - Định mức vật liệu bảo ôn bằng Striropho tấm


- Vật liệu chính


Đơn vị tính : 10m2


Mã hiệu


Loại công tác


Đơn vị


Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức











Chiều dày lớp bảo ôn (mm)











50


100


150


200


300


16.510


Striropho


m3


0,530


1,050


1,580


2,100


3,150





- Vật liệu khác


Đơn vị tính : 10m2


Số hiệu


Loại vật liệu quy cách


Đơn vị


Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức











Tường, trần có chiều dày lớp bảo ôn (mm)


Nền có chiều dày lớp bảo ôn (mm)











≤ 100


>100


≤ 100


>100


16.510


Bi tum số 4


kg


63,000


78,750


63,500


78,750





Củi đun


kg


63,000


78,000


63,000


78,000





Bột đá


kg


36,100


45,230


36,180


45,230





Giấy dầu


m2


37,440


49,920


37,440


49,920





Dây thép ɸ 3


kg


2,400


4,030











Thép ɸ 6


kg


3,700


7,400


50,000


50,000





Lưới thép 10x10


m2


11,000


11,000











Xi măng P30


kg


90,510


90,510


240,00


240,00





Cát vàng


m3


0,173


0,173


0,270


0,270





Đá dăm (sỏi)


m3








0,550


0,550





10


20


30


40





16.60000 - ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU BẢO ÔN CÁCH NHIỆT ĐƯỜNG ỐNG


- Định mức vật liệu dùng để bảo ôn cách nhiệt đường ống bằng bông khoáng chỉ tính cho các loại vật liệu: Bông khoáng, lưới thép, dây thép. Định mức vật liệu khác: vữa bảo ôn, quét nhựa bi tum, dán giấy dầu, tôn tráng kẽm (ä =0,5÷0,7mm), sơn thì căn cứ vào thiết kế cụ thể và định mức tính cho 1m2 diện tích bảo vệ.


- Định mức vật liệu dùng để bảo ôn cách nhiệt đường ống bằng bê tông bọt thì số lượng vật liệu bê tông bọt bằng trị số định mức vật liệu bông khoáng trong định mức trên nhân với hệ số 0,584. Các định mức vật liệu khác: lưới thép, dây buộc, vữa bảo ôn, quét nhựa bi tum, dán giấy dầu, tôn tráng kẽm (ä =0,5÷0,7mm), sơn áp dụng như quy định đối với bảo ôn cách nhiệt đường ống bằng bông khoáng.


- Định mức vật liệu dùng để bảo ôn cách nhiệt đường ống bằng Striropho tấm thì số lượng vật liệu Striropho tấm bằng trị số định mức vật liệu bông khoáng trong định mức trên nhân với hệ số 0,576. Các định mức vật liệu khác: lưới thép, dây buộc, vữa bảo ôn, quét nhựa bi tum, dán giấy dầu, tôn tráng kẽm (ä =0,5÷0,7mm), sơn áp dụng như quy định đối với bảo ôn cách nhiệt đường ống bằng bông khoáng.


Đơn vị tính: 100m đường ống


Mã hiệu


Loại đường ông quy cách (mm)


Vật liệu dùng cho 1 đơn vị


định mức








Bông khoáng (m3)


Lưới thép ɸ 10x10 (m2)


Dây thép ɸ 1÷2 (kg)


16.61001


Ống ɸ 25


Lớp bảo ôn dày < 30mm


1,01


31,11


10,56


16.61002


- nt-


40mm


1,58


38


11,84


16.61003


- nt-


50mm


2,25


44,9


13,15


16.61004


- nt-


70mm


3,16


62,17


16,32


16.61005


- nt-


100mm


7,29


79,44


19,52


16.61006


- nt-


150mm


15,16


113,96


25,92


16.61007


Ống ɸ 32


Lớp bảo ôn dày < 30mm


1,15


33,85


11,11


16.61008


- nt-


40mm


1,75


40,76


12,34


16.61009


- nt-


50mm


2,48


47,66


13,56


16.61010


- nt-


70mm


4,75


64,93


14,79


16.61011


- nt-


100mm


7,74


82,2


18,05


16.61012


- nt-


150mm


15,83


116,74


26,41


16.61013


Ống ɸ 40


Lớp bảo ôn dày < 30mm


1,33


37,29


11,73


16.61014


- nt-


40mm


1,99


44,22


12,95


16.61015


- nt-


50mm


2,75


51,15


14,38


16.61016


- nt-


70mm


5,19


68,39


17,44


16.61017


- nt-


100mm


8,31


85,66


20,7


16.61018


- nt-


150mm


16,68


120,2


27,03


16.61019


Ống ɸ 50


Lớp bảo ôn dày < 30mm


1,48


40,81


12,54


16.61020


- nt-


40mm


2,20


47,66


13,56


16.61021


- nt-


50mm


3,03


54,56


14,99


16.61022


- nt-


70mm


5,60


71,83


18,05


16.61023


- nt-


100mm


8,86


89,10


21,31


16.61024


- nt-


150mm


17,50


123,64


27,64


16.61025


Ống ɸ70


Lớp bảo ôn dày < 30mm


1,83


47,66


13,56


16.61026


- nt-


40mm


2,65


54,56


15,00


16.61027


- nt-


50mm


3,59


61,48


18,96


16.61028


- nt-


70mm


6,44


78,75


19,48


16.61029


- nt-


100mm


9,99


96,02


22,54


16.61030


- nt-


150mm


19,20


130,56


29,10


16.61031


Ống ɸ 80


Lớp bảo ôn dày < 30mm


1,99


51,12


14,17


16.61032


- nt-


40mm


2,88


58,03


15,60


16.61033


- nt-


50mm


3,88


64,93


16,83


16.61034


- nt-


70mm


6,86


82,20


20,10


16.61035


- nt-


100mm


10,55


99,47


23,15


16.61036


- nt-


150mm


20,04


124,11


29,68





Ống ɸ 105











16.61037


Lớp bảo ôn dày <


30mm


2,33


58,03


15,60


16.61038


- nt-


40mm


3,33


64,93


16,83


16.61039


- nt-


50mm


4,44


71,83


18,05


16.61040


- nt-


70mm


7,7


89,10


21,31


16.61041


- nt-


100mm


11,68


106,37


24,58


16.61042


- nt-


150mm


21,71


140,91


30,90





Ống ɸ 125











16.61043


Lớp bảo ôn dày <


30mm


2,75


66,66


17,23


16.61044


- nt-


40mm


3,88


73,57


18,46


16.61045


- nt-


50mm


5,13


80,48


19,68


16.61046


- nt-


70mm


8,76


97,75


22,95


16.61047


- nt-


100mm


13,09


115,02


26,21


16.61048


- nt-


150mm


23,83


149,56


32,53





Ống ɸ 150











16.61049


Lớp bảo ôn dày <


30mm


3,19


75,65


18,87


16.61050


- nt-


40mm


4,48


82,55


20,1


16.61051


- nt-


50mm


5,86


89,46


21,31


16.61052


- nt-


70mm


9,85


106,73


24,58


16.61053


- nt-


100mm


14,54


124,00


27,84


16.61054


- nt-


150mm


26,01


158,54


34,17





Ống ɸ 200











16.61055


Lớp bảo ôn dày <


30mm


4,08


93,95


22,13


16.61056


- nt-


40mm


5,66


100,86


23,56


16.61057


- nt-


50mm


7,35


107,77


24,78


16.61058


- nt-


70mm


12,09


125,04


28,05


16.61059


- nt-


100mm


17,5


142,31


31,11


16.61060


- nt-


150mm


30,48


176,85


37,63





Ống ɸ 250











16.61061


Lớp bảo ôn dày <


30mm


4,91


111,91


25,60


16.61062


- nt-


40mm


6,83


118,82


26,82


16.61063


- nt-


50mm


8,81


125,73


28,05


16.61064


- nt-


70mm


14,26


143,00


31,31


16.61065


- nt-


100mm


20,43


160,27


34,57


16.61066


- nt-


150mm


34,86


194,81


40,90





Ống ɸ300











16.61067


Lớp bảo ôn dày <


30mm


5,83


129,87


28,87


16.61068


- nt-


40mm


7,99


136,77


30,1


16.61069


- nt-


50mm


10,28


143,66


31,51


16.61070


- nt-


70mm


16,46


160,93


34,57


16.61071


- nt-


100mm


23,35


178,20


37,84


16.61072


- nt-


150mm


39,24


212,74


44,16





Ống ɸ 350











16.61073


Lớp bảo ôn dày <


30mm


6,74


148,50


32,33


16.61074


- nt-


40mm


9,20


155,43


33,55


16.61075


- nt-


50mm


11,78


162,34


35


16.61076


- nt-


70mm


18,74


179,61


38,04


16.61077


- nt-


100mm


16,39


196,88


41,31


16.61078


- nt-


150mm


43,78


231,43


47,63





Ống ɸ 400











16.61079


Lớp bảo ôn dày <


30mm


7,58


165,77


35,59


16.61080


- nt-


40mm


10,34


172,70


36,82


16.61081


- nt-


50mm


13,19


179,61


38,25


16.61082


- nt-


70mm


20,84


196,88


41,31


16.61083


- nt-


100mm


29,19


214,15


44,57


16.61084


- nt-


150mm


48,00


248,69


50,89


16.61085


Ống ɸ 450


Lớp bảo ôn dày < 30mm


8,43


183,04


38,65


16.61086


- nt-


40mm


11,46


189,97


40,08


16.61087


- nt-


50mm


14,59


196,88


41,31


16.61088


- nt-


70mm


22,94


214,15


44,57


16.61089


- nt-


100mm


32,00


231,44


50,89


16.61090


- nt-


150mm


52,20


265,96


54,16


16.61091


Ống ɸ 500


Lớp bảo ôn dày < 30mm


9,30


201,03


42,12


16.61092


- nt-


40mm


12,63


207,90


43,35


16.61093


- nt-


50mm


16,05


214,84


44,57


16.61094


- nt-


70mm


25,14


232,10


47,83


16.61095


- nt-


100mm


34,91


249,37


41,10


16.61096


- nt-


150mm


56,58


283,91


57,42





16.70000 - ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU BẢO ÔN CÁCH NHIỆT THIẾT BỊ BẰNG BÔNG KHOÁNG


- Định mức vật liệu dùng để bảo ôn cách nhiệt thiết bị bằng bông khoáng chỉ tính cho các loại vật liệu: Bông khoáng, lưới thép, dây thép. Các định mức vật liệu khác: vữa bảo ôn, quét nhựa Bi tum, sơn màu căn cứ vào thiết kế cụ thể và định mức vật liệu tính choi m2 diện tích bảo vệ.


Mã hiệu


Loại đường ống quy cách (mm)





Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức








Đơn vị tính


Bông khoáng (m3)


Lưới thép ɸ 10x10 (m2)


Dây thép ɸ 1÷2 (kg)


16.70001


Chiều dày lớp bảo ôn 50mm


1m2


0,090


1,210


0,190


16.70002


- nt-


75mm


1m2


0,140


1,270


0,200


16.70003


- nt-


100mm


1m2


0,180


1,330


0,210


16.70004


- nt-


150mm


1m2


0,270


1,470


0,240


16.70005


- nt-


200mm


1m2


0,360


1,610


0,270





16.80000 - ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU DÙNG ĐỂ SƠN ĐƯỜNG ỐNG


Đơn vị tính: 100m đường ống


Mã hiệu


Loại đường ống quy cách (mm)


Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức








Sơn (kg)


16.80001


Ống ≤ 25mm


1,35


16.80002


Ống ≤ 32mm


1,73


16.80003


Ống ≤ 40mm


2,16


16.80004


Ống ≤ 50mm


2,70


16.80005


Ống ≤ 70mm


3,78


16.80006


Ống ≤ 80mm


4,33


16.80007


Ống ≤ 100mm


5,66


16.80008


Ống ≤ 125mm


7,08


16.80009


Ống ≤ 150mm


8,49


16.80010


Ống ≤ 200mm


11,33


16.80011


Ống ≤ 250mm


14,16


16.80012


Ống ≤ 300mm


16,99


16.80013


Ống ≤ 350mm


19,83


16.80014


Ống ≤ 400mm


22,66


16.80015


Ống ≤ 450mm


25,79


16.80016


Ống ≤ 500mm


28,32


110


16.90000 - ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU DÙNG LÀM LỚP GIA CỐ KHI BẢO ÔN ỐNG GIÓ VÀ CẤU KIỆN CÓ MẶT PHẲNG, MẶT CONG LỚN


Đơn vị tính: 1m2


Mã hiệu


Loại công tác


Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức








Loại vật liệu


Quy cách


Đơn vị


Số lượng


16.90001


Làm lớp gia cố bằng hàn điện


Thép tròn


ɸ 4÷8


kg


3,50








Dây thép


ɸ 1÷2


kg


0,43








Lưới thép


10x10


m2


1,20








Que hàn


ɸ 3÷4


kg


0,50








Sơn màu





kg


0,40


16.90002


Làm lớp gia cố bằng hàn hơi (khi thép dày < 3mm)


Thép tròn


ɸ 4÷8


kg


3,50








Lưới thép


10x10


m2


1,20








Dây thép


ɸ 1÷2


kg


0,43








Que hàn hơi


ɸ 3÷4


kg


0,45








Ô xy





Chai


0,02








Đất đèn





kg


0,34








Thuốc hàn





kg


0,03





Chương VII


ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU TRONG MỘT SỐ CÔNG TÁC KHÁC


17.10000 - ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU CÔNG TÁC CHỐNG THẤM, CHỐNG ẨM


Hướng dẫn sử dụng:


1. Định mức vật liệu dùng để quét nhựa bitum hay dán giấy dầu ghi trong bảng định mức chỉ tính toán cho một lớp quét hay một lớp dán (gồm một lớp giấy, một lớp nhựa hoặc một lớp bao tải,...). Thực tế theo yêu cầu của thiết kế sử dụng bao nhiêu lớp, hoặc độ dày tăng thì được tính bằng cách lấy các định mức đó nhân với số lớp hoặc độ dầy của lớp cần làm.


Ví dụ: Dán mái gồm 3 lớp nhựa, 2 lớp giấy dầu thì vật liệu cần dùng cho 1m2 dán mái là:


- Giấy dầu: 1,2 m2 x 2 = 2,4 m2


- Bi tum: 1,5 kg x 3 = 4,5 kg


- Bột đá: 0,9 kg x 3 = 2,7 kg


- Củi: 1,5 kg x 3 = 4,5 kg


2. Làm mái nhà bằng bê tông bọt chỉ tính vật liệu cho lớp bê tông dầy 10cm. Nếu chiều dầy bê tông bọt lớn hơn hoặc nhỏ hơn 10cm thì theo thực tế tính toán số lượng bê tông bọt, còn số lượng vữa không thay đổi.


3. Vật liệu trát mái bằng vữa matít atsphan. Thành phần 1m3 vữa:


- Nhựa bitum số 5 : 65%


- Bột đá : 20%


- Xi măng : 15%


- Số lượng củi để nấu 1 m3 vữa matít asphan: 100 kg


Mã hiệu


Loại công tác


Đơn vị tính


Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức











Loại vật liệu


Quy cách


Đơn vị


Số lượng


17.11001


Quét 1 lớp nhựa nguội


1 m2


Nhựa bi tum


số 4


kg


0,150











Xăng





kg


0,345


17.11002


Quét 1 lớp nhựa nóng


1 m2


Nhựa bi tum


số 4


kg


2,00











Bột đá





kg


1,200











Củi đun





kg


2,000


17.11003


Quét hắc ín vào gỗ


1 m2


Hắc ín





kg


0,19


17.11004


Quét lớp nhựa sau mố dày 2cm


1 m2


Nhựa bi tum


số 4


kg


2,200











Củi đun





kg


2,200


17.11005


Quét bi tum vào tường


1 m2


Nhựa bi tum


số 4


kg


1,000











Củi đun





kg


1,000


17.11006


Dán giấy dầu, 1 lớp giấy dầu, 1 lớp nhựa bi tum


1 m2


Giấy dầu





m2


1,200











Nhựa bi tum


số 4


kg


1,500











Bột đá





kg


0,900











Củi đun





kg


1,500


17.11007


Rải lớp phòng nước mặt cầu đường bộ dày 3cm


1 m2


Nhựa bi tum


số 4


kg


3,800











Cát vàng





m3


0,0008











Bột đá





kg


4,000











Củi đun





kg


8,000


17.11008


Lớp bê tông nhựa mặt cầu đường bộ dày 3cm


1 m2


Nhựa bi tum


số 4


kg


3,400











Cát vàng





m3


0,0016











Bột đá





kg


6,700











Đá dăm


1x2


m3


0,023











Củi đun





kg


16,00


17.11009


Lớp bê tông nhựa mặt cầu đường bộ dày 5cm


1 m2


Nhựa bi tum


số 4


kg


5,700











Cát vàng





m3


0,0034











Bột đá





kg


11,020











Đá dăm


1x2


m3


0,057











Củi đun





kg


24,00


17.11010


Nhét dây thừng tẩm nhựa vào khe lún


1 m2


Nhựa bi tum


số 4


kg


0,779











Dây thừng


F 40


m


1,050











Củi đun





kg


3,118


17.11011


Nhét bi tum và đay vào khe co dãn


1 m2


Đay





kg


390,0











Nhựa bi tum


Số 4


kg


685,0


17.11012


Rải 1 lớp sỏi trên giấy dầu trên mái


1 m2


Sỏi





m3


0,012











Nhựa bi tum


Số 4


kg


0,700











Củi đun





kg


0,700


17.11013


Phủ 1 lớp nhựa dày 1cm


1 m2


Nhựa bi tum


Số 4


kg


11,00











Củi đun





kg


11,00


17.11014


Khe nối bao tải tẩm nhựa dày 3cm


1 m2


Bao tải





cái


3,400











Nhựa bi tum


Số 4


kg


8,400











Củi đun





kg


8,400


17.11015


Khe nối giấy XM tẩm nhựa dày 2cm


1 m2


Giấy ximăng





cái


3,000











Nhựa bi tum


Số 4


kg


6,200











Củi đun





kg


6,200


17.11016


Trát vữa matít atsphan vào mái dày 1cm


1 m2


Vữa matít





lít


12,00











atsphan











17.11017


Trát lớp bê tông bọt cách nhiệt ở mái dày 10cm


1 m2


Bê tông bọt





m3


0,105











Vữa





lít


30,00


17.11018


Làm tầng đệm đường sắt dày 5cm


1 m2


Vữa bê tông





lít


52,50


17.11019


Làm tầng bảo hộ đường sắt dày 3cm


1 m2


Vữa





lít


31,50











Lưới thép


20x20


m2


1,100


17.11020


Làm tầng đệm cầu Ô tô và cầu tàu dày 2cm


1 m2


Vữa bê tông





lít


24,00


17.11021


Che mưa ở khe lún, khe co dãn


1m


Tôn tráng kẽm


Dày 1mm


m2


0,500











Gạch gỗ





m3


0,0055











Bu lông


M16x150


cái


4,000











Nhựa Bi tum


Số 4


kg


0,050











Củi đun





kg


0,050


17.11022


Che mưa ở khe co dãn bê tông cầu đường bộ


1m


Tôn tráng kẽm


Dày 1mm


m2


0,410











Gạch gỗ





m3


0,0055











Bu lông


M16x150


cái


4,00











Nhựa Bi tum


Số 4


kg


2,200











Bao tải





cái


0,250











Thiếc hàn





kg


0,050


17.11023


Che mưa ở khe co dầm bê tông cầu đường sắt


1m


Tôn


Dày 4mm


kg


9,500











Thép tròn


F 6


kg


0,370











Que hàn


F 3


kg


0,100











Nhựa Bi tum


Số 4


kg


1,00


17.11024


Chống dột vòm lò bằng giấy dầu. Tính cho 1 lớp giấy dầu, 1 lớp nhựa và 2 lớp vữa (1m2 dán giấy dầu)


1m2


Giấy dầu





m2


1,250











Nhựa Bi tum


Số 4


kg


1,800











Củi đun





kg


1,800











Vữa xi măng





lít


25,00


17.11025


Quét nhựa Bitum và dán bao tải, 1 lớp bao tải, 2 lớp nhựa


1m2


Bi tum


số 4


kg


3,00











Bao tải





kg


1,200











Bột đá





kg


1,80











Củi đun





kg


3,000


17.11026


Quét nhựa Bitum và dán bao tải, 2 lớp bao tải, 3 lớp nhựa


1m2


Bi tum


số 4


kg


4,50











Bao tải





kg


2,400











Bột đá





kg


2,701











Củi đun





kg


4,00


17.11027


Quét nhựa đường chống thấm mối nối cống đường Kính F0,75m


1 ống cống


Nhựa đường





kg


11,143











Giấy dầu





m2


1,029











Đay





kg


0,475











Củi đun





kg


2,000





17.20000 - ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU DÙNG ĐỂ LÀM KHỚP NỐI, KHE CO GIÃN


Mã hiệu


Loại công tác


Đơn vị tính


Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức











Loại vật liệu


Quy cách


Đơn vị


Số lượng


17.20011


Làm khớp nối bằng thép kiểu I


1m


Thép bản


dày 2mm


kg


11,038











Tôn


dày 1,5mm


kg


8,792











Que hàn


thép


kg


0,350











Bi tum





kg


22,741











Củi đun





kg


22,50


17.20012


Làm khớp nối bằng thép kiểu II


1m


Tôn


dày 1,5mm


kg


9,515











Que hàn


thép


kg


0,150











Bi tum





kg


10,095











Củi đun





kg


10,00


17.20013


Làm khớp nối bằng thép kiểu III


1m


Tôn


dày 1,5mm


kg


9,683











Que hàn


thép


kg


0,200











Bi tum





kg


12,124











Củi đun





kg


12,86


17.20014


Làm khớp nối bằng thép kiểu IV


1m


Tôn


dày 1,5mm


kg


5,95











Que hàn


thép


kg


0,100











Bi tum





kg


27,762











Củi đun





kg


27,50











Vữa xi măng


mác 100


m3


0,032


17.20015


Làm khớp nối bằng thép kiểu V


1m


Que hàn


thép


kg


0,130











Bi tum





kg


30,286











Củi đun





kg


30,00











Gỗ


Nhóm 4


m3


0,047











Thép bản


không gỉ


kg


7,943











Bu lông


M16x320


cái


4,000


17.20021


Làm khớp nối bằng đồng kiểu I


1m


Đồng tấm


dày 2mm


kg


6,997











Tôn


dày 2mm


kg


4,757











Que hàn


đồng


kg


0,105











Que hàn


thép


kg


0,045











Bi tum





kg


20,19











Củi đun





kg


20,00











Vữa xi măng


mác 100


m3


0,031


17.20022


Làm khớp nối bằng đồng kiểu II


1m


Đồng tấm


dày 2mm


kg


10,453











Tôn


dày 2mm


kg


2,45











Que hàn


đồng


kg


0,155











Que hàn


thép


kg


0,066











Bi tum





kg


27,762











Củi đun





kg


27,50











Vữa xi măng


mác 100


m3


0,031


17.20023


Làm khớp nối bằng đồng kiểu III


1m


Đồng tấm


dày 2mm


kg


6,997











Que hàn


đồng


kg


0,105











Bi tum





kg


20,6











Củi đun





kg


20,62











Vữa xi măng


mác 100


m3


0,010


17.20024


Làm khớp nối bằng đồng kiểu IV


1m


Đồng tấm


dày 2mm


kg


5,607











Tôn


dày 2mm


kg


4,077











Que hàn


đồng


kg


0,087











Que hàn


thép


kg


0,066











Bi tum





kg


7,267











Củi đun





kg


7,200











Vữa xi măng


mác 100


m3


0,010











Bu lông


M16x320


cái


4,000


17.20031


Làm khớp nối bằng nhựa


PVC





Tấm nhựa


PVC














1m





KN92


m


1,0











Vữa xi măng


Mác 100


m3


0,020











Dây thừng





m


2,050











Nhựa đường





kg


3,333











Thép tròn


ɸ 6


kg


1,042











Củi đun





kg


3,320


17.20032


Làm khớp nối bằng gioăng cao su


1m


Gioăng cao su





m


1,0











Gỗ ván





m3


0,001


17.20041


Làm khe co sân, bãi, mặt đường bê tông


1m


Matít chèn khe





kg


1,347











Nhựa đường





kg


0,124











Thép f25





kg


3,725


17.20042


Làm khe giãn sân, bãi, mặt đường bê tông


1m


Matít chèn khe





kg


1,317











Nhựa đường





kg


0,238











Thép f25





kg


7,50











Mùn cưa





kg


0,430











Cao su đệm





m


1,0











ống nhựa


ɸ 42


m


1,590


17.20043


Làm khe dọc sân, bãi, mặt đường bê tông


1m


Matít chèn khe





kg


0,743











Thép f25





kg


1,078


17.20044


Làm khe ngàm liên kết đường lăn sân đỗ sân bay, khe 1x4, h=30cm


10m


Thép tròn


ɸ < 18mm


kg


17,549











Thép tròn





kg


19,493











Que hàn





kg


0,09











Nhựa đường





kg


3,752











Dây thép





kg


0,480











Củi đun





kg


3,082


17.20045


Làm khe co đường lăn, sân đỗ sân bay, khe 1x4, h=30cm


10m


Thép tròn


ɸ < 25mm


kg


52,824











Thép tròn


ɸ 6÷8mm


kg


54,129











Que hàn





kg


0,19











Nhựa đường





kg


1,038











Dây thép





kg


1,320











Gỗ xẻ


nhóm 4


m3


0,008











Củi đun





kg


0,900


17.20046


Làm khe giãn đường lăn, sân đỗ sân bay, khe 2x4, h=30cm


10m


Thép tròn


ɸ 25mm


kg


73,951











Thép tròn


ɸ 6÷8mm


kg


75,781











Que hàn





kg


0,26











Nhựa đường





kg


1,438











Dây thép buộc





kg


1,320











Gỗ xẻ


nhóm 4


m3


0,114











Củi đun





kg


0,900


17.20047


Làm khe gia cường đường lăn, sân đỗ sân bay, khe 2x4, h=30cm


10m


Thép tròn


ɸ < 18mm


kg


95,422











Thép tròn


ɸ 6÷8mm


kg


25,403











Que hàn





kg


0,57











Dây thép buộc





kg


1,610


17.20051


Cắt khe 2x4 bằng phương pháp xẻ khô


10m


Lưỡi cắt


f350mm


cái


0,180











Nước





m3


0,12


17.20052


Cắt khe 1x4 bằng phương pháp xẻ khô


10m


Lưỡi cắt


f350mm


cái


0,132











Nước





m3


0,083


17.20061


Trám khe, khe 2x4 bằng mastíc 444/777


10m


Backer rod


ɸ 25mm


m


11,33











Chất trám khe





lít


2,931


17.20062


Trám khe, khe 1x4 bằng mastíc 444/777


10m


Backer rod


ɸ 13mm


m


11,55











Chất trám khe





lít


1,133





Phần 3


ĐỊNH MỨC HAO HỤT VẬT LIỆU


21.1000 - ĐỊNH MỨC HAO HỤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG TRONG THI CÔNG


Hướng dẫn áp dụng:


Hao hụt vật liệu trong khâu thi công bao gồm hao hụt vận chuyển thi công và hao hụt lúc thi công. Hao hụt vật liệu được tính bằng tỉ lệ phần trăm (%) so với khối lượng gốc. Tỷ lệ hao hụt gạch chịu lửa trong bảng định mức bao gồm cả hao hụt gia công gạch. Tỉ lệ hao hụt gia công này đã tính bình quân cho mọi biện pháp thi công.


Mã hiệu


Loại vật liệu


Mức hao hụt thi công theo % khối lượng gốc


21.1001


Bột đá loại có bao


0,5


21.1002


Bột đá loại không bao


1,5


21.1003


Bột chịu lửa


0,5


21.1004


Bột màu


0,5


21.1005


Bột đá


0,5


21.1006


Bu lông, lập lách, Êcu


0,5


21.1007


Bàn đảo bằng gỗ nhóm 4, 5


2,0


21.1008


Bột minium


1,5


21.1009


Bột Ventônit


2,0


21.1010


Cát vàng


2,0


21.1011


Cát mịn


3,5


21.1012


Cuống sứ bằng sắt


2,0


21.1013


Cuống sứ bằng gỗ nhóm 2, 3


4,0


21.1014


Cuống sứ bằng gỗ nhóm 4, 5


4,0


21.1015


Carton iorol


0,5


21.1016


Cột gỗ


0


21.1017


Cột tre


0


21.1018


Dây sắt làm dây co


5,0


21.1019


Dây thép buộc


2,0


21.1020


Dây thép buộc trong lò


3,0


21.1021


Dây đồng


1,0


21.1022


Dây nhôm


1,0


21.1023


Dây súp dùng sửa chữa


2,0


21.1024


Cáp các loại


1,0


21.1025


Công tắc, cầu chì, sứ, đui bóng đèn các loại


2,0


21.1026


Dây buộc, quấn, hãm


2,0


21.1027


Chống xà gỗ nhóm 4,5


1,0


21.1028


Chống xà gỗ nhóm 2,3


1,0


21.1029


Dầu pha sơn


0,5


21.1030


Dầu cặn


1,5


21.1031


Dầu Crêosote


5,0


21.1032


Đay


1,0


21.1033


Đá dăm 0,5 ÷ 2


3,0


21.1034


Đá dăm các loại 2 ÷ 8


1,5


21.1035


Đá hộc


0


21.1036


Đá đẽo mặt


2,0


21.1037


Đá ong


0,5


21.1038


Đá để láng Granitô


0,5


21.1039


Đất đèn


0


21.1040


Đá mạt


5,0


21.1041


Đinh V và U


2,0


21.1042


Đinh Crămpông


1,5


21.1043


Đinh Tirơpông


0,5


21.1044


Đinh


1,0


21.1045


Đồng tấm


1,5


21.1046


Đệm gỗ các loại


1,0


21.1047


Gạch vụn


3,0


21.1048


Gạch đất sét nung


1,5


21.1049


Gạch Silicát


2,0


21.1050


Gạch thẻ


1,5


21.1051


Gạch AAC


1,5


21.1052


Gạch nung 4 lỗ, 6 lỗ, 10 lỗ


1,0


21.1053


Gạch Hourdis các loại


1,5


21.1054


Gạch xi măng khối (blốc)


1,0


21.1055


Gạch đất không nung


2,5


21.1056


Gạch sành


0,5


21.1057


Gạch lá nem


1,5


21.1058


Gạch lát xi măng, gạch Ceramic, gạch Granit nhân tạo


1,0


21.1059


Gạch lát xi măng Puzơlan


1,0


21.1060


Gạch cẩm thạch, gạch lát Granitô


0,25


21.1061


Gạch vỉ


0,5


21.1062


Gạch xi măng tự chèn


1,0


21.1063


Gạch lá dừa


0,5


21.1064


Gạch kính


1,5


21.1065


Gạch trang trí


1,0


21.1066


Gạch men sứ


3,0


21.1067


Gạch chịu lửa sản xuất trong nước


3,0


21.1068


Gạch chịu lửa nhập ngoại


1,5


21.1069


Đá xẻ để lát, ốp


1,0


21.1070


Gỗ tròn bất cập phân (hao hụt gia công lần đầu)


10,0


21.1071


Gỗ hộp (tính cho loại khác với quy định ở phần gỗ)


0,5


21.1072


Gỗ ván khuôn (hao hụt gia công lần đầu)


5,0


21.1073


Gỗ nẹp chống giàn giáo


3,0


21.1074


Giấy dầu


4,0


21.1075


Phibrô xi măng


1,5


21.1076


Hắc ín


4,5


21.1077


Kính các loại


12,5


21.1078


Keo da trâu


1,0


21.1079


Lati - Litô


5,0


21.1080


Lưới sắt 1cm2


10,0


21.1081


Lưới nilông 1mm2


10,0


21.1082


Matít


1,0


21.1083


Nhôm


5,0


21.1084


Nhựa bi tum số 3


5,0


21.1085


Nhựa bi tum số 4 trở lên


5,0


21.1086


Nứa


3,0


21.1087


Ngói 22 viên/m2


3,0


21.1088


Ngói 13 viên/m2


2,5


21.1089


Ngói bò


2,0


21.1090


Ngói dẹt


2,5


21.1091


Phèn chua


0,5


21.1092


Puli các cỡ


1,0


21.1093


Que hàn nội


0


21.1094


Que hàn ngoại


0


21.1095


Ống nhựa ≤ 100


1,0


21.1096


Ống nhựa > 100


0,5


21.1097


Ray


0


21.1098


Rivê dùng trên bờ


5,0


21.1099


Rivê dùng trên mặt nước


7,0


21.1100


Rông đen đàn hồi nội


1,5


21.1101


Rông đen đàn hồi ngoại


2,0


21.1102


Sơn


2,0


21.1103


Flinkote


2,0


21.1104


Sỏi


2,0


21.1105


Thép tròn cây


2,0


21.1106


Thép tròn cuộn


0,5


21.1107


Thép tấm


5,0


21.1108


Thép hình


2,5


21.1109


Tôn múi dài ≤ 2m


1,0


21.1110


Tôn múi chiều dài bất kỳ


0,5


21.1111


Tấm nhựa lợp mái


1,0


21.1112


Sứ các loại


1,0


21.1113


Siroport


5,0


21.1114


Thép ống


2,0


21.1115


Thiếc


1,0


21.1116


Tích sứ các loại các cỡ


1,5


21.1117


Than xỉ


5,0


21.1118


Than đá


3,0


21.1119


Tre cây


5,0


21.1120


Tà vẹt gỗ tứ thiết


0,5


21.1121


Tà vẹt gỗ hồng sắc


1,0


21.1122


Thép cầu cũ (dùng lại)


2,0


21.1123


Cọc bê tông cốt thép


1,0


21.1124


Thừng


1,5


21.1125


Ván các loại dùng vào công việc không có kích thước cố định


5,0


21.1126


Ván các loại có ghép mộng


6,0


21.1127


Ván các loại có kích thước đúng yêu cầu


3,0


21.1128


Vôi cục


2,0


21.1129


Vécni


1,0


21.1130


Vadơlin


1,5


21.1131


Xà gồ nhóm 4,5


1,0


21.1132


Xăng, dầu các loại


2,0


21.1133


Xút


1,0


21.1134


Xà phòng


1,0


21.1135


Xi măng các loại


1,0


21.1136


Xỉ hạt lò cao nghiền mịn


1,0





21.2000 - ĐỊNH MỨC HAO HỤT VỮA BÊ TÔNG


Hướng dẫn áp dụng:


Vữa bê tông, ngoài việc được tính hao hụt các loại vật liệu cấu tạo nên nó như xi măng, cát, đá, sỏi qua các khâu như đã quy định trong định mức hao hụt vật liệu, còn được tính theo hao hụt vữa trong khi vận chuyển và đổ bê tông vào công trình. Tỉ lệ hao hụt vữa trong khi vận chuyển và đổ bê tông vào công trình đã tính gộp vào một. Tỉ lệ hao hụt này được tính so với khối lượng gốc.


Mã hiệu


Loại bê tông


Mức hao hụt (%)


21.2001


Bê tông đổ tại chỗ bằng thủ công, bằng cần cẩu


2,5


21.2002


Bê tông đổ tại chỗ bằng máy bơm bê tông


1,5


21.2003


Bê tông đổ tại chỗ cọc khoan nhồi vách bằng Ben tô nít


15,0


21.2004


Bê tông đổ tại chỗ cọc khoan nhồi có ống vách


10,0


21.2005


Bê tông ống xiphông, ống phun, ống bụng, ống cống, cầu máng, vòm, miệng phễu đổ tại chỗ bằng thủ công.


5


21.2006


Bê tông đúc sẵn


1,0





21.3000 - ĐỊNH MỨC HAO HỤT VẬT LIỆU KHÂU TRUNG CHUYỂN


Hướng dẫn áp dụng:


Trường hợp phải tổ chức trung chuyển do thay đổi phương tiện vận tải hay di chuyển vật liệu trên công trường do thay đổi mặt bằng thi công, thì mỗi lần trung chuyển được tính một tỉ lệ hao hụt theo quy định trong bảng sau:


Tỉ lệ hao hụt này được tính so với khối lượng vật liệu đã mua mà phải trung chuyển


Mã hiệu


Loại vật liệu


Mức hao hụt (%)


21.3001


Vật liệu ở thể bột không chứa trong bao bì


2


21.3002


Vật liệu ở thể bột, thể nhuyễn hay nước (trừ A xít) chứa bằng bao bì


0,5


21.3003


Vật liệu ở thể hạt, rời, xốp


1


21.3004


Vật liệu ở thể được cấu tạo, sản xuất có hình dạng nhất định và đếm theo đơn vị: viên, cái, cây....


0,5





21.4000 - ĐỊNH MỨC HAO HỤT VẬT LIỆU KHÂU GIA CÔNG


Hướng dẫn áp dụng:


Ngoài hao hụt vật liệu ở khâu thi công, vận chuyển ngoài công trình và bảo quản tại kho (nếu có); nếu vật liệu phải qua khâu gia công trước khi sử dụng thì được tính tỉ lệ hao hụt. Tỉ lệ hao hụt này được tính so với khối lượng vật liệu phải qua khâu gia công quy định trong bảng sau:


Mã hiệu


Loại công tác


Đơn vị tính


Vật liệu dùng để gia công











Loại vật liệu


Đơn vị


Số lượng


21.4001


Rửa sỏi


1m3 sỏi sạch


Sỏi bẩn


m3


1,10


21.4002


Rửa cát mặn


1m3 cát sạch


Cát mặn


m3


1,10


21.4003


Rửa đá dăm


1m3 đá dăm sạch


Đá dăm bẩn


m3


1,05


21.4004


Sàng đá dăm


1m3 đá dăm


Đá dăm xô


m3


1,10


21.4005


Sàng cát vàng


1m3 cát vàng


Cát xô


m3


1,10


21.4006


Sàng sỏi


1m3 sỏi sạch


Sỏi xô


m3


1,06


21.4007


Sản xuất đá ba từ đá hộc


1m3 đá ba


Đá hộc


m3


1,08


21.4008


Sản xuất đá 4x6


1m3 đá 4x6


Đá hộc


m3


1,10


21.4009


Sản xuất đá 2x4


1m3 đá 2x4


Đá hộc


m3


1,15


21.4010


Sản xuất đá 0,5x1


1m3 đá 0,5x1


Đá hộc


m3


1,20


21.4011


Xẻ gỗ các loại ɸ <30cm


1m3 gỗ xẻ


Gỗ tròn ɸ ≤ 30cm


m3


2,00


21.4012


Xẻ gỗ các loại ɸ >30cm


1m3 gỗ xẻ


Gỗ tròn ɸ >30cm


m3


1,67





21.5000 - ĐỊNH MỨC HAO HỤT VẬT LIỆU TRONG KHÂU VẬN CHUYỂN VÀ BẢO QUẢN TẠI KHO


Hướng dẫn áp dụng:


1. Các tỉ lệ hao hụt của từng khâu đều được tính bằng % so với khối lượng cần dùng cho công trình (khối lượng gốc).


2. Tỉ lệ hao hụt trong khâu vận chuyển đã được tính bình quân cho các loại phương tiện với mọi cự ly và tính cho 1 lần bốc dỡ (bốc lên phương tiện vận chuyển, dỡ từ phương tiện vận chuyển xuống).


3. Tỉ lệ hao hụt trong khâu bảo quản đã tính bình quân cho mọi thời hạn.


Mã hiệu


Loại vật liệu


Mức hao hụt theo % khối lượng gốc








Vận chuyển


Bảo quản ở kho


21.5001


Cát vàng


1,5


3,0


21.5002


Cát mịn


2,0


5,0


21.5003


Đá mạt < 0,5 cm


1,5


2,0


21.5004


Đá dăm các loại từ 0,5÷2cm


1,0


1,0


21.5005


Đá dăm các loại từ 2÷8cm


0,5


0,5


21.5006


Vật liệu ở thể bột không chứa trong bao bì


0,5


1,0


21.5007


Vật liệu ở thể bột, thể nhuyễn hay nước (trừ A xít) chứa bằng bao bì, thùng chứa


0,2


0,3


21.5008


Vật liệu ở thể hạt, rời, xốp còn lại


0,5


0,5


21.5009


Vật liệu ở thể được cấu tạo, sản xuất có hình dạng nhất định và đếm theo đơn vị: viên, cái, cây


0,2


0,3





PHỤ LỤC


I - PHỤ LỤC TRỌNG LƯỢNG ĐƠN VỊ VẬT LIỆU


A- Nhóm vật liệu không kim loại


Số TT


Tên vật liệu


Đơn vị


Trọng lượng


Ghi chú





I- Vật liệu rời











1


Atsphan (đổ)


kg/m3


1500





2


Atsphan (nén)


kg/m3


2000





3


Atsphan (láng)


kg/m3


1800





4


A xít H2SO4 nồng độ 40%


kg/m3


1307





5


Bông khoáng chất (đống)


kg/m3


200





6


Bông khoáng chất (tấm thảm)


kg/m3


250





7


Bông thủy tinh 80


kg/m3


15





8


Bi tum lỏng


kg/m3


1050 ÷ 1100





9


Bi tum số 5


kg/m3


970





10


Cát có môđun độ lớn M < 0,7


kg/m3


1200





11


Cát có môđun độ lớn M > 2


kg/m3


1450





12


Cát có môđun độ lớn M = 1,5÷2


kg/m3


1380





13


Cát có môđun độ lớn M < 1,5


kg/m3


1310





14


Cỏ khô


kg/m3


350





15


Củi khô


kg/m3


700





16


Đất sét nén chặt


kg/m3


2000





17


Đất mùn


kg/m3


180





18


Đất Silicát


kg/m3


600





19


Đất sét (trạng thái tự nhiên)


kg/m3


1300÷2500





20


Đá sỏi


kg/m3


1700÷2000





21


Đá Granit


kg/m3


2400÷3000





22


Đá xây


kg/m3


2400÷2600





23


Đá mạt


kg/m3


1600





24


Đá dăm 0,5 ÷ 2


kg/m3


1550





25


Đá dăm 2 ÷ 8


kg/m3


1500





26


Đá ba 8 ÷15


kg/m3


1520





27


Đá hộc >15


kg/m3


1500





28


Đá bọt


kg/m3


450





29


Đá hoa


kg/m3


3500





30


Đá nổ mìn hỗn hợp


kg/m3


1600





31


Dầu mazút


kg/lít


0,87





32


Dầu hoả


kg/lít


0,87





33


Dầu diezen TB


kg/lít


0,87





34


Dầu luyn


kg/lít


1





35


Gạch mộc (đất sét chưa nung)


kg/m3


1600





36


Gạch đất sét nung 6,5x10,5x22cm


kg/viên


2,3





37


Gạch đất sét nung 5x10x20cm


kg/viên


1,6





38


Gạch đất sét nung 4x8x19cm


kg/viên


0,97





39


Gạch đất sét nung 4,5x9x19cm


kg/viên


1,23





40


Gạch ống 19x8x8cm


kg/viên


0,97





41


Gạch ống 19x9x9cm


kg/viên


1,23





42


Gạch ống 4 lỗ 20x10x10cm


kg/viên


1,6





43


Gạch rỗng 6 lỗ 22x13x8,5cm


kg/viên


2,32





44


Gạch rỗng 6 lỗ 22x13x10cm


kg/viên


2,72





45


Gạch rỗng 6 lỗ 22x15x10cm


kg/viên


3,14





46


Gạch rỗng 6 lỗ 25x15x10cm


kg/viên


3,57





47


Gạch Hourdis


kg/viên


3,7





48


Gạch xây chịu a xít


kg/viên


3,7





49


Gạch lát chịu a xít 15x15x1,2cm


kg/viên


0,65





50


Gạch lá nem


kg/viên


1,6





51


Gạch AAC


kg/m3


700 ÷ 1000





52


Gạch xi măng 20x20cm


kg/viên


1,4





53


Gạch xi măng hoa 15x15cm


kg/viên


0,7





54


Gạch xi măng hoa 20x10cm


kg/viên


0,7





55


Gạch men sứ 11 x 11cm


kg/viên


0,16





56


Gạch men sứ 15 x 15 cm


kg/viên


0,25





57


Gạch men sứ 20 x 15 cm


kg/viên


0,30





58


Gạch men sứ 20 x 20 cm


kg/viên


0,42





59


Gạch men sứ 20 x 30 cm


kg/viên


0,65





60


Gạch Ceramic và Granit nhân tạo 30 x 30 cm


kg/viên


1,0





61


Gạch Ceramic và Granit nhân tạo 40 x 40 cm


kg/viên


1,8





62


Gạch Ceramic và Granit nhân tạo 50 x 50 cm


kg/viên


2,8





63


Gạch lá dừa 15,8 x 15,8 x3,5cm


kg/viên


1,6





64


Gạch lá dừa 20 x 10 x3,5cm


kg/viên


1,1





65


Gạch vụn


kg/m3


1350





66


Gạch lát Granitô


kg/m2


56





67


Gỗ nhóm II, III (gỗ thành phẩm)


kg/m3


1000





68


Gỗ nhóm IV (gỗ thành phẩm)


kg/m3


910





69


Gỗ nhóm V (gỗ thành phẩm)


kg/m3


770





70


Gỗ nhóm VI (gỗ thành phẩm)


kg/m3


710





71


Gỗ nhóm VII (gỗ thành phẩm)


kg/m3


670





72


Gỗ nhóm VIII (gỗ thành phẩm)


kg/m3


550





73


Gỗ dán


kg/m3


600





74


Gỗ sên xẻ khô


kg/m3


609 ÷ 1030





75


Gỗ sên mới xẻ


kg/m3


770÷1280





76


Gỗ thông khô


kg/m3


310÷760





77


Gỗ thông mới xẻ


kg/m3


400 ÷ 1100





78


Giấy các tông tốt


kg/m3


1000





79


Giấy các tông thường


kg/m3


700





80


Giấy các tông sơn sóng


kg/m3


150





81


Giấy tẩm dầu thông nhựa đường


kg/m3


600





82


Kính dầy 1mm


kg/m2


2,5





83


Kính dầy 1,5mm


kg/m2


3,75





84


Kính dầy 2mm


kg/m2


5





85


Kính dầy 3mm


kg/m2


7,5





86


Kính dầy 4mm


kg/m2


10





87


Kính dầy 5mm


kg/m2


12,5





88


Kính dầy 7mm


kg/m2


17,5





89


Kính dầy 10mm


kg/m2


25





90


Ngói máy 22viên/m2


kg/viên


2,1





91


Ngói máy 13viên/m2


kg/viên


3,1





92


Ngói bò dài 45 cm


kg/viên


2,6





93


Ngói bò dài 39cm


kg/viên


2,4





94


Ngói bò dài 33 cm


kg/viên


1,9





95


Ngói vẩy cá


kg/viên


0,96





96


Mùn cưa


kg/m3


300





97


Mùn cưa trộn nhựa thông


kg/m3


300





98


Ma tít


kg/m3


1350÷1890





99


Mỡ


kg/m3


1000





100


Mùn cưa thường


kg/m3


250





101


Thủy tinh hơi và bọt


kg/m3


500





102


Thủy tinh sợi


kg/m3


200





103


Tấm sợi gỗ ép chắc


kg/m3


600





104


Tấm sợi gỗ ép thường


kg/m3


250





105


Tấm sợi gỗ ép vừa


kg/m3


150





106


Thủy tinh


kg/m3


2600÷2700





107


Than củi


kg/m3


300





108


Than đá


kg/m3


1300





109


Thạch cao (tấm) nguyên chất


kg/m3


1100





110


Than bùn làm tấm cách nhiệt


kg/m3


225





111


Thạch cao làm tấm ốp mặt


kg/m3


1000





112


Tấm sợi cứng ốp mặt


kg/m3


700





113


Than xỉ


kg/m3


730





114


Vôi cục


kg/m3


2000





115


Vôi nhuyễn


kg/m3


1350





116


Xi măng


kg/m3


1500





117


Xỉ lò


kg/m3


1000





118


Xỉ lò cao trạng thái hạt


kg/m3


500





119


Xỉ hạt lò cao nghiền mịn


kg/m3


910





120


Xỉ than các loại


kg/m3


750





121


Xỉ lò ăng tra xít


kg/m3


900





122


Xỉ than đá


kg/m3


800





123


Rơm khô


kg/m3


320





124


Rơm ép thành tấm


kg/m3


300





125


La ty 3x1


kg/1000m


420





127


Phi brô xi măng gợn sóng


kg/m2


15





128


Xăng


kg/lít


0,74





II


Vật liệu hỗn hợp











1


Bê tông thường


kg/m3


2200





2


Bê tông cốt thép


kg/m3


2500





3


Bê tông bọt


kg/m3


800





4


Bê tông xỉ


kg/m3


1500





5


Bê tông gạch vỡ


kg/m3


1800





6


Bê tông bọt Silicát


kg/m3


400÷800





7


Bê tông thạch cao xỉ lò


kg/m3


1000





8


Vữa bêtông (1m3 thành phẩm)


kg/m3


2350





9


Vữa bê tông xỉ hạt lò cao nghiền mịn (1m3 thành phẩm)


kg/m3


2370





10


Vữa xỉ nhẹ


kg/m3


1400





11


Vữa vôi


kg/m3


1600





12


Vữa vôi xỉ quặng


kg/m3


1200





13


Bê tông Atsphan


kg/m3


2000-2500








B- Nhóm vật liệu kim loại


B-1. Trong lương môt đơn vị thể tích:


Đơn vị tính: kg/dm3


STT


Tên vật liệu


Trọng lượng riêng


Ghi chú


1


Nhôm


2,5 ÷ 2,7





2


Vôn Fram


19,1





3


Đuy ra


2,6 ÷ 2,8





4


Vàng


19,33 ÷ 19,5





5


Sắt


7,6 ÷ 7,85





6


Đồng thau


8,1 ÷ 8,7





7


Đồng


8,3 ÷ 8,9





8


Thép không rỉ


8,1





9


Kền


8,85 ÷ 8,9





10


Chì


11,3 ÷ 11,4





11


Kẽm


6,9 ÷ 7,3





12


Gang trắng


7,58 ÷ 7,73





13


Gang xám


7,03 ÷ 7,19





14


Thủy ngân


13,6





B-2. Trọng lượng kim loại lá


Đơn vị tính: kg/m2


Bề dầy (mm)


Thép


Đồng


Kẽm


Chì


Thiếc


Bạc


Nhôm


0,25


1,963


2,235


1,788


2,843


1,825


2,652


0,675


0,5


3,925


4,47


3,575


5,685


3,65


5,305


1,35


1,0


7,85


8,94


7,15


11,37


7,3


10,61


2,70


1,5


11,78


13,41


10,73


17,0


10,95


15,91


4,05


2,0


15,7


17,88


14,3


22,74


14,6


21,22


5,40


2,5


19,63


22,35


17,88


28,43


18,25


26,52


6,75


3,0


23,55


26,82


21,45


34,11


21,9


31,83


8,10


3,5


27,48


31,29


25,03


39,80


25,55


36,93


9,45


4,0


31,40


35,76


28,60


45,48


29,20


42,44


10,80


4,5


35,33


40,23


32,18


51,17


32,85


47,74


11,85


5,0


39,25


44,70


35,75


56,85


36,5


53,05


13,50


5,5


43,18


49,17


39,33


62,54


40,15


58,35


14,85


6,0


47,10


53,64


42,90


68,22


43,88


63,66


16,20


6,5


51,03


58,11


46,48


73,91


47,53


68,96


17,55


7,0


54,95


61,58


50,05


79,59


51,10


74,27


18,90


7,5


58,88


67,05


53,63


85,28


54,75


79,57


20,25


8,0


62,80


71,52


57,20


90,96


58,4


84,88


21,68


8,5


66,73


75,99


60,78


96,65


62,05


89,88


23,03


9,0


70,65


80,46


64,35


102,33


65,77


95,49


24,30


9,5


74,59


84,93


67,93


108,02


69,42


100,79


25,65


10,0


78,50


89,40


71,5


113,7


73,0


106,10


27,0


11,0


86,40


98,30


78,7


125,10


80,3


116,71


29,70


12,0


94,20


107,3


85,8


136,4


87,6


127,32


32,40


13,0


102,10


116,20


93,00


147,80


94,90


137,93


35,10


14,0


109,9


125,20


100,1


159,2


102,2


148,54


37,80


15,0


117,8


134,1


107,3


170,6


109,5


159,15


40,50


16,0


125,6


143,0


114,4


181,9


116,8


169,76


43,20


17,0


133,5


152,0


121,6


193,3


124,1


180,37


45,90


18,0


141,3


160,9


128,7


216,7


131,4


190,98


48,60





B-3. Trọng lượng thép dẹt


Đơn vị tính: kg/md


Chiều dày (mm)


Chiều rộng thép (mm)





10


15


20


25


30


35


40


45


50


60


1


0,079


0,118


0,157


0,196


0,236


0,275


0,314


0,353


0,393


0,471


2


0,157


0,236


0,314


0,393


0,471


0,550


0,628


0,707


0,785


0,942


3


0,236


0,353


0,471


0,589


0,707


0,824


0,942


1,060


1,178


1,413


4


0,314


0,471


0,628


0,785


0,942


1,099


1,256


1,413


1,570


1,884


5


0,393


0,589


0,785


0,981


1,178


1,374


1,570


1,766


1,963


2,355


6


0,471


0,707


0,942


1,178


1,413


1,649


1,884


2,120


2,355


2,826


7


0,550


0,824


1,099


1,374


1,649


1,923


2,198


2,473


2,748


3,297


8


0,628


0,942


1,256


1,570


1,884


2,198


2,512


2,826


3,140


3,768


9


0,707


1,060


1,413


1,766


2,120


2,473


2,826


3,179


3,533


4,239


10


0,785


1,178


1,570


1,963


2,355


2,748


3,140


3,533


3,925


4,710


11


0,864


1,295


1,727


2,159


2,591


3,022


3,454


3,886


4,318


5,181


12


0,942


1,413


1,884


2,355


2,826


3,297


3,768


4,239


4,710


5,652


13


1,021


1,531


2,041


2,551


3,062


3,572


4,082


4,592


5,103


6,123


14


1,099


1,649


2,198


2,748


3,297


3,847


4,396


4,946


5,495


6,594


15


1,178


1,766


2,355


2,944


3,533


4,121


4,710


5,299


5,888


7,065


16


1,256


1,884


2,512


3,140


3,768


4,396


5,024


5,652


6,208


7,536


17


1,335


2,002


2,669


3,336


4,004


4,671


5,338


6,005


6,673


8,007


18


1,413


2,120


2,826


3,533


4,239


4,946


5,652


6,359


7,065


8,478


19


1,492


2,237


2,983


3,729


4,475


5,220


5,966


6,712


7,458


8,949


20


1,570


2,355


3,140


3,925


4,710


5,495


6,280


7,065


7,850


9,420


21


1,649


2,473


3,297


4,121


4,946


5,770


6,594


7,418


8,243


9,891


22


1,727


2,591


3,454


4,318


5,181


6,045


6,908


7,772


8,635


10,362


23


1,806


2,708


3,611


4,514


5,417


6,319


7,222


8,125


9,028


10,833


24


1,884


2,826


3,768


4,710


5,652


6,594


7,536


8,478


9,420


11,304


25


1,963


2,944


3,925


4,906


5,888


6,869


7,850


8,831


9,813


11,775


26


2,041


3,062


4,082


5,103


6,123


7,144


8,164


9,185


10,205


12,246


27


2,120


3,179


4,239


5,299


6,359


7,418


8,478


9,538


10,598


12,717


28


2,198


3,297


4,396


5,495


6,594


7,693


8,792


9,891


10,990


13,188


29


2,277


3,415


4,553


5,691


6,830


7,968


9,106


10,244


11,383


13,659


30


2,355


3,533


4,710


5,888


7,065


8,243


9,420


10,598


11,775


14,130





Trọng lượng thép dẹt (tiếp theo)


Chiều dày (mm)


Chiều rộng thép (mm)





70


80


90


100


110


120


135


150


160


1


0,550


0,628


0,707


0,785


0,864


0,942


1,060


1,178


1,256


2


1,099


1,256


1,413


1,570


1,727


1,884


2,120


2,355


2,512


3


1,649


1,884


2,120


2,355


2,591


2,826


3,179


3,533


3,768


4


2,198


2,512


2,826


3,140


3,454


3,768


4,239


4,710


5,024


5


2,748


3,140


3,533


3,925


4,318


4,710


5,299


5,888


6,280


6


3,297


3,768


4,239


4,710


5,181


5,652


6,359


7,065


7,536


7


3,847


4,396


4,946


5,495


6,045


6,594


7,418


8,423


8,792


8


4,396


5,024


5,652


6,280


6,908


7,536


8,478


9,420


10,048


9


4,946


5,652


6,359


7,065


7,772


8,478


9,538


10,598


11,304


10


5,495


6,280


7,065


7,850


8,635


9,420


10,598


11,775


12,560


11


6,045


6,908


7,772


8,635


9,499


10,362


11,657


12,953


13,816


12


6,594


7,536


8,478


9,420


10,362


11,304


12,717


14,130


15,072


13


7,144


8,164


9,185


10,205


11,226


12,246


13,777


15,308


16,328


14


7,693


8,792


9,891


10,990


12,089


13,188


14,837


16,485


17,584


15


8,243


9,420


10,598


11,775


12,953


14,130


15,896


17,663


18,840


16


8,792


10,048


11,304


12,560


13,816


15,072


16,956


18,840


20,096


17


9,342


10,676


12,011


13,345


14,680


16,014


18,016


20,018


21,352


18


9,891


11,304


12,717


14,130


15,543


16,956


19,076


21,195


22,608


19


10,441


11,932


13,424


14,915


16,407


17,898


20,135


22,373


23,864


20


10,990


12,560


14,130


15,700


17,270


18,840


21,195


23,550


25,120


21


11,540


13,188


14,837


16,485


18,134


19,782


22,255


24,728


26,376


22


12,089


13,816


15,543


17,270


18,997


20,724


23,315


25,905


27,632


23


12,639


14,444


16,250


18,055


19,861


21,666


24,374


27,083


28,888


24


13,188


15,072


16,956


18,840


20,724


22,608


25,434


28,260


30,144


25


13,738


15,700


17,663


19,625


21,588


23,550


26,494


29,438


31,400


26


14,287


16,328


18,369


20,410


22,451


24,492


27,554


30,615


32,656


27


14,837


16,956


19,076


21,195


23,315


25,434


28,613


31,793


33,912


28


15,386


17,584


19,782


21,980


24,178


26,376


29,673


32,970


35,168


29


15,936


18,212


20,489


22,765


25,042


27,318


30,733


34,148


36,424


30


16,485


18,840


21,195


23,550


25,905


28,260


31,793


35,325


37,680





B-4. Trọng lượng thép góc đều cạnh:


Đơn vị tính: kg/md


Qui cách (mm)


Chiều dầy (mm)


Trọng lượng (kg/md)


Qui cách (mm)


Chiều dầy (mm)


Trọng lượng (kg/md)


30x30


3


1,33


75x75


6


6,89





4


1,74





7


7,96





5


2,14





8


9,02





6


2,52





9


10,01


35x35


4


2,06


80x80


5,5


6,78





5


2,53





6


7,36





6


3,00





7


8,51





7


3,44





8


9,65


40x40


4


2,37


90x90


6


8,33





5


2,92





7


9,64


45x45


4


2,73





8


10,90





5


3,37





9


12,20


50x50


4


3,05


100x100


6,5


10,1





5


3,77





7


10,8





6


3,46





8


12,2





7


4,00





10


15,1


56x56


4


3,44





12


17,9





5


4,25





14


20,6


63x63


4


3,90





16


23,3





5


4,81


110x110


7


11,9





6


5,772





8


13,5





5


5,80


125x125


8


15,5


70x70


4,5


4,87





9


17,3





5


5,38





10


19,1





6


6,39





12


22,7





7


7,39





14


26,2





8


8,37





16


29,6











140x140


9


19,4














10


21,5














12


25,5


160x160


10


24,7


200x200


20


60,1





11


27,0





25


74,0





12


29,4





30


87,6





14


34,0


220x220


14


47,4





16


38,5





16


53,8





18


43,0


250x250


16


61,5





20


47,4





18


68,9


180x180


11


30,5





20


76,1





12


33,1





22


83,3


200x200


12


37,0





25


94,0





13


39,9





28


104,5





14


42,8





30


110,4





16


48,7














B-5. Trọng lượng thép góc lệch cạnh


Đơn vị tính: kg/md


Qui cách (mm)


Chiều dầy (mm)


Trọng lượng (kg/md)


Qui cách (mm)


Chiều dầy (mm)


Trọng lượng (kg/md)


56x36


4


2,81


110x70


6,5


8,98





5


3,46





7


9,64














8


10,9


63x40


4


3,17


125x80


7


11,0





5


3,91





8


12,5





6


4,63





10


15,5





8


6,03





12


18,3


70x45


4,5


3,98


140x90


8


14,1





5


4,39





10


17,5


75x50


5


4,79


160x100


9


18,0





6


5,69





10


19,8





8


7,43





12


23,6














14


27,3


80x50


5


4,99


180x110


10


22,2





6


5,92





12


26,4


90x56


5,5


6,17


200x125


11


27,4





6


6,70





12


29,7





8


8,77





14


34,4














16


39,1


100x63


6


7,53














7


9,70














8


9,87














10


12,10














B-6. Trọng lượng thép I


Đơn vị tính: kg/md


Tên thép (mm)


Chiều cao (mm)


Trọng lượng (kg/md)


Tên thép (mm)


Chiều cao (mm)


Trọng lượng (kg/md)


10


100


9,46


36


360


48,60


12


120


11,50


40


400


56,10


14


140


13,70


45


450


65,20


16


160


15,90


50


500


76,80


18


180


18,40


55


550


89,80


18a


180


19,90


60


600


104,00


20


200


21,00


65


650


120,00


20a


200


22,70


70


700


138,00


22


220


24,00


70a


700


158,00


22a


220


25,80


70b


700


184,00


24


240


27,30


75


750





24a


240


29,40


75a


750





27


270


31,50


80


800





27a


270


33,90


80a


800





30


300


36,50


85


850





30a


300


39,20


85a


850





33


330


42,20














B-7. Trọng lượng thép chữ U:


Đơn vị tính: kg/md


Tên thép (mm)


Chiều cao (mm)


Trọng lượng (kg/md)


5


50


4,84


6,5


65


5,90


8


80


7,05


10


100


8,59


12


120


10,40


14


140


12,30


14a


140


13,30


16


160


14,20


16a


160


15,30


18


180


16,30


18a


180


17,40


20


200


18,40


20


200


19,80


22


220


21,00


22a


220


22,60


24


240


24,00


24a


240


25,80


27


270


27,70


30


300


31,80


33


330


36,50


36


360


41,90


40


400


48,30


40a


400


58,91


40b


400


65,19


40c


400


71,47





B-8. Trọng lượng thép ống


Đơn vị tính: kg/md


Đường kính (mm)


Chiều dầy ống (mm)


Trọng lượng (kg/md)


Đường kính (mm)


Chiều dầy ống (mm)


Trọng lượng (kg/md)


Đường kính (mm)


Chiều dầy ống (mm)


Trọng lượng (kg/md)


4


0,5


0,043


10


0,5


0,117


12


2,5


0,586





0,6


0,050





0,6


0,139





2,8


0,635





0,8


0,063





0,8


0,182





3,0


0,666





1,0


0,074





1,0


0,222


13


0,5


0,154


5


0,5


0,055





1,2


0,261





0,6


0,184





0,6


0,065





1,5


0,314





0,8


0,241





0,8


0,083





1,8


0,363





1,0


0,296





1,0


0,099





2,0


0,395





1,2


0,349


6


0,5


0,068





2,2


0,423





1,5


0,425





0,6


0,080





2,5


0,462





1,8


0,496





0,8


0,103





3,0


0,518





2,0


0,543





1,0


0,123


11


0,5


0,129





2,2


0,585





1,5


0,166





0,6


0,154





2,5


0,647





2,0


0,197





0,8


0,201





2,8


0,703


7


0,5


0,080





1,0


0,247





3,0


0,740





0,6


0,095





1,2


0,290


14


0,5


0,166





0,8


0,122





1,5


0,351





0,6


0,199





1,0


0,148





1,8


0,407





0,8


0,260





1,2


0,172





2,0


0,444





1,0


0,321





1,5


0,203





2,2


0,477





1,2


0,379


8


0,5


0,092





2,5


0,524





1,5


0,462





0,6


0,110


12


0,5


0,142





1,8


0,541





0,8


0,142





0,6


0,169





2,0


0,592





1,0


0,173





0,8


0,221





2,2


0,640





1,2


0,202





1,0


0,271





2,5


0,709





1,5


0,240





1,2


0,320





2,8


0,772





1,8


0,275





1,5


0,388





3,0


0,814





2,0


0,296





1,8


0,452





3,5


0,906





2,2


0,315





2,0


0,493


15


0,5


0,179





2,5


0,339





2,2


0,532





0,6


0,214


15


0,8


0,280


18


1,5


0,610


21


1,75


0,831





1,0


0,345





1,8


0,717





2,0


0,937





1,2


0,409





2,0


0,789





2,4


1,101





1,5


0,499





2,2


0,856





2,5


1,141





1,8


0,586





2,5


0,956


22


0,5


0,265





2,0


0,641





2,8


1,05





0,6


0,318





2,2


0,694





3,0


1,11





0,8


0,419





2,5


0,771





3,5


1,25





1,0


0,518





2,8


0,841





4,0


1,38





1,2


0,616





3,0


0,888


20


0,5


0,240





1,5


0,758





4,5


1,17





0,6


0,288





1,8


0,895


16


0,5


0,191





0,8


0,379





2,0


0,986





0,6


0,228





1,0


0,469





2,2


1,07





0,8


0,300





1,2


0,556





2,5


1,20





1,0


0,370





1,5


0,684





2,8


1,33





1,2


0,438





1,8


0,806





3,0


1,41





1,5


0,536





2,0


0,888





3,5


1,60





1,8


0,629





2,2


0,965





4,0


1,77





2,0


0,691





2,5


1,08





4,5


1,94





2,2


0,747





2,8


1,19





5,0


2,10





2,5


0,832





3,0


1,26


24


0,5


0,29





2,8


0,911





3,5


1,42





0,6


0,347





3,0


0,962





4,0


1,58





0,8


0,458





3,5


1,08





4,5


1,72





1,0


0,567





4,0


1,18





5,0


1,85





1,2


0,674


18


0,5


0,216


21


1,0


0,493





1,6


0,884





0,6


0,258





1,2


0,586





1,8


0,984





0,8


0,340





1,25


0,609





2,0


1,09





1,0


0,419





1,40


0,677





2,2


1,18





1,2


0,497





1,5


0,721





2,5


1,33


24


2,8


1,46


26


5,0


2,59


28


1,5


0,981





3,0


1,55


27


0,5


0,327





1,8


1,16





3,5


1,77





0,6


0,391





2,0


1,28





4,0


1,97





0,75


0,486





2,2


1,40





4,5


2,16





1,0


0,641





2,5


1,57





5,0


2,34





1,2


0,764





2,8


1,74


25


0,5


0,302





1,25


0,794





3,0


1,85





0,6


0,363





1,4


0,884





3,5


2,11





0,8


0,478





1,5


0,943





4,0


2,37





1,0


0,592





1,75


1,09





4,5


2,61





1,2


0,703





1,8


1,119





5,0


2,84





1,5


0,869





2,0


1,233





5,5


3,05





1,8


1,03





2,2


1,346





6,0


3,26





2,0


1,13





2,4


1,456


30


0,5


0,364





2,2


1,24





2,5


1,511





0,6


0,436





2,5


1,39





2,8


1,671





0,8


0,576





2,8


1,53





3,0


1,776





1,0


0,715





3,0


1,63





3,5


2,028





1,2


0,852





3,5


1,86





4,0


2,269





1,5


1,05





4,0


2,07





4,5


2,497





1,8


1,25





4,5


2,28





5,0


2,713





2,0


1,38





5,0


2,47





5,5


2,916





2,2


1,51





5,5


2,64





6,0


3,107





2,5


1,70





6,0


2,81





7,7


3,664





2,8


1,88


26


2,0


1,18





8,0


3,749





3,0


2,00





2,5


1,45


28


0,5


0,34





3,5


2,29





3,0


1,70





0,6


0,406





4,0


2,56





3,5


1,94





0,8


0,536





4,5


2,83





4,0


2,17





1,0


0,666





5,0


3,08





4,5


2,39





1,2


0,792





5,5


3,32


32


0,5


0,389


40


0,5


0,487


41,5


6,0


5,253





0,6


0,466





0,6


0,585





7,0


5,956





0,8


0,615





0,8


0,774





8,0


6,609





1,0


0,764





1,0


0,962





9,0


7,213





1,2


0,910





1,2


1,15





10,0


7,768





1,5


1,13





1,5


1,42


42


1,0


1,01





1,8


1,34





1,8


1,69





1,2


1,21


36


4,0


3,16





2,0


1,87





1,5


1,50





4,5


3,50





2,2


2,05





1,8


1,78





5,0


3,82





2,5


2,31





2,0


1,97





5,5


4,14





2,8


2,56





2,2


2,16





6,0


4,44





3,0


2,74





2,5


2,44


38


0,5


0,464





3,5


3,15





2,8


2,70





0,6


0,555





4,0


3,55





3,0


2,89





0,8


0,734





4,5


3,94





3,5


3,32





1,0


0,912





5,0


4,32





4,0


3,75





1,2


1,09





5,5


4,68





4,5


4,16





1,5


1,35





6,0


5,03





5,0


4,56





1,8


1,61


41,5


1,5


1,48





5,5


4,95





2,0


1,78





1,8


1,762





6,0


5,33





2,2


1,94





2,0


1,948





7,0


6,04





2,5


2,19





2,2


2,132





8,0


6,71





2,8


2,43





2,5


2,405





9,0


7,32





3,0


2,59





2,8


2,672





10,0


7,88





3,5


2,98





3,0


2,848


44,5


1,5


1,591





4,0


3,35





3,5


3,280





1,8


1,895





4,5


3,72





4,0


3,699





2,0


2,096





5,0


4,07





4,5


4,106





4,0


3,995





5,5


4,41





5,0


4,501





4,5


4,439





6,0


4,74





5,5


4,883





5,0


4,871


44,5


5,5


5,290


48


2,2


2,48


50


10,0


9,86





6,0


5,697





2,5


2,81


51


1,0


1,23





7,0


6,474





2,8


3,11





1,2


1,47





8,0


7,201





3,0


3,33





1,5


1,83





9,0


7,879





3,5


3,84





1,8


2,18





10,0


8,508





4,0


4,34





2,0


2,42


45


1,0


1,09





4,5


4,83





2,2


2,64





1,2


1,30





5,0


5,30





2,5


2,99





1,5


1,61





5,5


5,76





2,8


3,32





1,8


1,91





6,0


6,21





3,0


3,55





2,0


2,12





7,0


7,08





3,5


4,10





2,2


2,32





8,0


7,89





4,0


4,64





2,5


2,62


50


1,0


1,21





4,5


5,16





2,8


2,91





1,2


1,44





5,0


5,67





3,0


3,11





1,5


1,79





5,5


6,17





3,5


3,58





1,8


2,14





6,0


6,66





4,0


4,04





2,0


2,37





7,0


7,60





4,5


4,49





2,2


2,59





8,0


8,48





5,0


4,93





2,5


2,93





9,0


9,32





5,5


5,36





2,8


3,25





10,0


10,10





6,0


5,77





3,0


3,48


54


1,0


1,31





7,0


6,56





3,5


4,01





1,2


1,56





8,0


7,30





4,0


4,54





1,5


1,94





9,0


7,99





4,5


5,05





1,8


2,31





10,0


8,63





5,0


5,55





2,0


2,56


48


1,0


1,16





5,5


6,04





2,2


2,81





1,2


1,38





6,0


6,51





2,5


3,18





1,5


1,72





7,0


7,42





2,8


3,53





1,8


2,05





8,0


8,29





3,0


3,77





2,0


2,27





9,0


9,10





3,5


4,36


54


4,0


4,93


60


1,0


1,46


63


3,5


5,13





4,5


5,49





1,2


1,74





4,0


5,81





5,0


6,04





1,5


2,16





4,5


6,49





5,5


6,58





1,8


2,58





5,0


7,14





6,0


7,10





2,0


2,86





5,5


7,77





7,0


8,11





2,2


3,13





6,0


8,41





8,0


9,08





2,5


3,55





7,0


9,67





9,0


9,99





2,8


3,94





8,0


10,8





10,0


10,9





3,0


4,22





9,0


12,0


57


1,0


1,38





3,5


4,88





10,0


13,10





1,2


1,65





4,0


5,52


63,5


1,8


2,739





1,5


2,05





4,5


6,16





2,0


3,033





1,8


2,45





5,0


6,78





2,2


3,326





2,0


2,71





5,5


7,39





2,5


3,761





2,2


2,97





6,0


7,99





2,8


4,191





2,5


3,36





7,0


9,15





3,0


4,476





2,76


3,68





8,0


10,30





3,5


5,179





2,8


3,74





9,0


11,3





4,0


5,869





3,0


4,00





10,0


12,3





4,5


6,548





3,5


4,62





12,0


14,2





5,0


7,213





4,0


5,23





14,0


15,9





5,5


7,867





4,5


5,83


63


1,0


1,53





6,0


8,508





5,0


6,41





1,2


1,83





7,0


9,754





5,5


6,99





1,5


2,27





8,0


10,95





6,0


7,55





1,8


2,71





9,0


12,096





7,0


8,63





2,0


3,01





10,0


13,194





8,0


9,68





2,2


3,30





11,0


14,242





9,0


10,70





2,5


3,72





12,0


15,24





10,0


11,6





2,8


4,15





13,0


16,19





12,0


13,3





3,0


4,44











65


1,0


1,58


68


4,5


7,05


75


1,0


1,82





1,2


1,89





5,0


7,77





1,2


2,18





1,5


2,35





5,5


8,48





1,5


2,71





1,8


2,80





6,0


9,17





1,8


3,24





2,0


3,11





7,0


10,5





2,0


3,6





2,2


3,40





8,0


11,8





2,2


3,95





2,5


3,85





9,0


13,1





2,5


4,46





2,8


4,29





10,0


14,3





2,8


4,97





3,0


4,59


70


1,0


1,7





3,0


5,32





3,5


5,31





1,2


2,03





3,5


6,17





4,0


6,02





1,5


2,53





4,0


7,0





4,5


6,71





1,8


3,02





4,5


7,82





5,0


7,40





2,0


3,35





5,0


8,62





5,5


8,07





2,2


3,68





5,5


9,41





6,0


8,73





2,5


4,16





6,0


10,2





7,0


10,0





2,8


4,63





7,0


11,7





8,0


11,30





3,0


4,96





8,0


13,2





9,0


12,4





3,5


5,74





9,0


14,6





10,0


13,6





4,0


6,51





10,0


16,0


68


1,0


1,65





4,5


7,27


76


3,0


5,4





1,2


1,98





5,0


8,01





3,5


6,26





1,5


2,46





5,5


8,75





4,0


7,10





1,8


2,93





6,0


9,47





4,5


7,93





2,0


3,26





7,0


10,9





5,0


8,75





2,2


3,57





8,0


12,2





6,0


10,4





2,5


4,04





10,0


14,8





7,0


11,9





2,8


4,49





11,0


16,0





8,0


13,4





3,0


4,81





12,0


17,2





9,0


14,9





3,5


5,57





14,0


19,3





10,0


16,3





4,0


6,31





16,0


21,3





12,0


18,9


76


14,0


21,4


83


12,0


21,0


89


5,5


11,326





16,0


23,67





14,0


23,8





6,0


12,281


80


1,5


2,9





18,0


28,9





7,0


14,156





1,8


3,47


85


1,5


3,08





8,0


15,981





2,0


3,84





1,8


3,69





9,0


17,756





2,2


4,22





2,0


4,09





10,00


19,483





2,5


4,78





2,2


4,48





11,0


21,16





2,8


5,32





2,5


5,08





12,0


22,787





3,0


5,69





2,8


5,66





13,0


24,366





3,5


6,60





3,0


6,06





14,0


25,895





4,0


7,49





3,5


7,04





15,0


27,374





4,5


8,37





4,0


7,98


90


1,5


3,27





5,0


9,24





4,5


8,93





1,8


3,91





5,5


10,10





5,0


9,86





2,0


4,4





6,0


10,9





5,5


10,8





2,2


4,76





7,0


12,6





6,0


11,7





2,5


5,39





8,0


14,2





7,0


13,5





2,8


6,01





9,0


15,7





8,0


15,1





3,0


6,43





10,0


17,26





9,0


16,9





3,5


7,47


83


3,5


6,86





10,0


18,5





4,0


8,47





4,0


7,79


89


2,0


4,291





4,5


9,49





4,5


8,71





2,2


4,709





5,0


10,5





5,0


9,62





2,5


5,333





5,5


11,4





5,5


10,5





2,8


5,952





6,0


12,4





6,0


11,4





3,0


6,363





7,0


14,3





7,0


13,1





3,25


6,873





8,0


16,1





8,0


14,8





3,5


7,38





9,0


18,0





9,0


16,4





4,0


8,385





10,0


19,7





10,0


18,0





4,5


9,378














11,0


19,5





5,0


10,358











95


2,0


4,59


100


7,0


16,0


110


3,0


7,92





2,2


5,03





8,0


18,1





3,5


9,19





2,5


5,70





9,0


20,2





4,0


10,5





2,8


6,35





10,0


22,2





4,5


11,7





3,0


6,81


102


3,5


8,5





5,0


12,9





3,5


7,9





4,0


9,67





5,5


14,2





4,0


8,98





4,5


10,8





6,0


15,4





4,5


10,0





5,0


12





7,0


17,8





5,0


11,1





6,0


14,2





8,0


20,1





5,5


12,1





8,0


18,6





9,0


22,5





6,0


13,2





10,0


22,7





10,0


24,7





7,0


15,2





12,0


26,6


120


2


5,83





8,0


17,2





16,0


33,9





2,2


6,38





9,0


19,1





22,0


43,4





2,5


7,24





10,0


21


108


4,0


10,3





2,8


8,07





11,0


22,8





4,5


11,5





3,0


8,66





12,0


24,6





5,0


12,7





3,5


10,1





16,0


31,2





6,0


15,1





4,0


11,4





18,0


34,2





8,0


19,7





4,5


12,9


100


2,0


4,83





10


24,2





5,0


14,3





2,2


5,3





11


26,3





5,5


15,5





2,5


6,0





12


28,4





6,0


16,9





2,8


6,7





14


32,5





7,0


19,5





3,0


7,17





16


36,2





8,0


22,1





3,5


8,32





18


40





9,0


24,7





4,0


9,46





28


55,2





10,0


27,2





4,5


10,6


110


2,0


5,32


121


11


29,8





5,0


11,7





2,2


5,84





12


32,3





5,5


12,8





2,5


6,62





14


36,9





6,0


13,9





2,8


7,39





16


41,4


121


20


49,8


140


9


29,1


152


7


25





22


53,7





10


32,1





8


28,4





25


59,2





11


35





9


31,7


127


4,0


12,1





14


43,5





10


35





10


28,9





18


54,2





11


38,3





16


43,8





20


59,2





12


41,4





20


52,8





28


77,3





14


47,7





25


62,9





30


81,4





16


53,7





30


71,75


146


4,25


14,9





18


59,5


133


4


12,7





4,5


15,7


159


4,5


17,2





4,5


14,3





5


17,38





5


19





5,0


15,8





5,5


19,1





5,5


20,8





5,5


17,3





6


20,7





6


22,6





6


18,8





7


24,0





7


26,2





7


21,8





8


27,22





8


29,8





8


24,7





9


30,4





9


33,3





9


27,5





10


33,5





10


36,8





10


30,3





11


36,6





11


40,1





11


33,1





12


39,7





12


43,5





12


35,8





14


45,6





14


50,1





14


41,0





16


51,3





16


56,4





16


46,2





18


56,8





18


62,6





18


51,04





20


62,2





20


68,6





20


55,7





25


74,6





28


90,5





22


60,2





30


85,8





30


95,4





25


66,6


152


4,25


15,5


168


5


20,1


140


4,5


15,0





4,5


16,4





6


24





5


16,7





5


18,1





7


27,8





6


19,8





5,5


19,9





8


31,6





8


26





6


21,6





9


35,3


168


10


39


191


8,0


36,1


216


9


45,9





11


42,6





9,0


40,4





10


50,8





12


46,2





10


44,6





11


55,6





14


53,2





11


48,8





12


60,4





16


60





12


53





14


69,7





18


66,6





14


61,1





16


78,9





20


73





16


69,1





18


87,9





22


79,2





18


76,8





20


96,7





25


88,2





20


84,3





22


105,0





28


96,7





22


91,7


219


6


31,5





30


102


194


5,5


25,6





7


36,6





36


117





6,0


27,8





8


41,6


171


4,5


18,5





7,0


32,3





9


46,6





5,0


20,5





8,0


36,7





10


51,5





5,5


22,4





9,0


41,1





11


56,4





6,0


24,4





10


45,4





12


61,3





7,0


28,3





11


49,6





14


71





8,0


32,2





12


53,9





16


80,1





9,0


36,0





14


62,2





18


89,2





10,0


39,7





16


70,2





20


98,2





11,0


43,4





18


78,1





22


107





12,0


47,1





20


85,8





25


120





14,0


54,2





22


93,3





30


140





16


61,2





25


104





32


148





18


67,9





28


115





36


162





20


74,5





32


128


241


6,25


36,2


191


5,25


24





36


140





7


40,4





5,5


25,2


216


6


31,1





8


46





6,0


27,4





7


36,1





9


51,5





7,0


31,8





8


41





10


57


241


11


62,4


267


24


144


299


10


71,3





12


67,8


273


7


45,9





12


84,9





14


78,4





8


52,3





14


98,4





16


88,8





9


58,6





16


112





18


99





10


64,9





20


138





20


109





11


71,1





22


150





22


119





12


77,2





25


169





24


128





14


89,0





30


199


246


7


41,3





16


101





32


211





8


46,8





18


113


318


7,5


57,4





10


58





20


125





8


61,2





11


63,7





25


153





9


68,6





12


69





28


169





10


76





18


101





30


180





11


83,3





20


111





32


190





12


90,6





22


122





36


210





14


105





25


136


292


7


49,2





16


119





36


186





8


56





18


133


267


6,5


41,8





9


62,8





20


147





7


44,9





10


69,5





22


161





8


51,1





11


76,2





24


174





9


57,3





12


82,9





26


187





10


63,4





14


96





28


200





11


69,4





16


109





30


213





12


75,5





18


122


325


8


62,5





14


87,4





20


134





9


70,1





16


99





22


146





10


77,7





18


111,0





24


159





12


92,6





20


122





26


171





14


107





22


133


299


8


57,4





16


122


325


18


136


368


22


188


419


9,5


95,9





20


150





24


204





10


101





22


164





26


219





11


111





28


205





28


235





12


120





30


218





30


250





14


140





32


231





32


265





16


159





36


257


377


9


81,7





18


178


343


8


66,1





10


90,5





20


197





9


74,1





11


99,3





22


215





10


82,1





12


108





24


234





11


90,1





14


125





26


252





12


98





16


142





28


270





14


114





20


176





30


288





16


129





22


193





32


305





18


144





25


217





35


331





20


159


394


9


85,5


426


10


103





22


174





10


94,7





11


113





24


189





11


104





12


122





26


203





12


113





14


142





28


218





14


131





16


161





30


232





16


149





18


181


368


8


71





18


167





20


200





9


79,7





20


184





25


247





10


88,3





22


202


445


10


107





11


96,8





24


219





11


118





12


105





26


236





12


128





14


122





28


253





14


149





16


139





30


269





16


169





18


155





32


286





18


190





20


172





35


310





20


210


445


22


229


470


22


243


495


30


344





24


249





24


264





32


365





26


269





26


285





35


397





28


288





28


305


521


11,5


144





30


307





30


326





12


151





32


326





32


346


527


14


177





35


354





35


375





16


202


465


12


134


495


11


131





18


226





20


219





12


143





20


250





30


322





14


166





22


274


470


10,5


119





16


189





24


298





11


124





18


212





26


321





12


136





20


234





28


345





14


157





22


257





30


368





16


179





24


279





32


391





18


201





26


301





35


425





20


222





28


322














B-9. Trọng lượng cho một ống gang miệng bát


Đơn vị tính: kg/ống


Số TT


Đường kính (mm)


Chiều dày thành ống (mm)


Chiều dài ống (mm)


Trọng lượng (kg/ống)


1


98


8


4000


73


2


98


9


4000


80


2


118


8


4000


87


4


118


9


4000


96


5


144


9


5000


150


6


144


10


5000


155


7


170


9


5000


174


8


170


10


5000


192


9


222


10


5000


256


10


222


11


5000


278


11


274


11


5000


352


12


274


12


5000


375


13


326


11,5


5000


434


14


326


13


5000


485


15


429


13


5000


647


16


429


14,5


5000


724





B-10. Trọng lượng cho một ống gang 2 đầu mặt bích


Đơn vị tính: kg/ống


Số TT


Đường kính (mm)


Chiều dày thành ống (mm)


Chiều dài ống (mm)


Trọng lượng (kg/ống)


1


98


9


3.000


62,2


2


118


9


3.000


75,1


3


144


9,5


3.000


98,5


4


170


10


3.000


122,6


5


222


11


3.000


177,5


6


222


11


4.000


230,4


7


274


12


3.000


239,7


8


274


12


4.000


311,3


9


326


13


3.000


305,5


10


326


13


4.000


398,2


11


378


14


3.000


385,0


12


378


14


4.000


501,0


13


429


14,5


3.000


458,4


14


429


14,5


4.000


595,4


15


532


16


3.000


625,2


16


532


16


4.000


813,2


17


634


17


3.000


795,0


18


634


17


4.000


1034,0


19


842


21


3.000


1331,0





C. Trọng lượng kim loại đen


C-1. Thép tròn


Đơn vị tính: kg/md


Đường kính (mm)


Trọng lượng


Đường kính (mm)


Trọng lượng


Đường kính (mm)


Trọng lượng


5


0,154


37


8,44


67


27,65


6


0,222


38


8,90


68


28,51


6,5


0,261


39


9,38


69


29,33


8


0,395


40


9,89


70


30,21


10


0,617


41


10,35


71


31,05


12


0,888


42


10,87


72


31,97


14


1,21


43


11,39


73


32,82


15


1,39


44


11,94


74


33,73


16


1,58


45


12,48


75


34,68


17


1,78


46


12,97


76


35,58


18


2,00


47


13,61


77


36,52


19


2,23


48


14,21


78


37,51


20


2,47


49


14,79


79


38,44


21


2,72


50


15,43


80


39,64


22


2,98


51


16,02


81


40,41


23


3,26


52


16,67


82


41,41


24


3,55


53


17,32


83


42,43


25


3,85


54


17,98


84


43,46


26


4,17


55


18,65


85


44,45


27


4,49


56


19,35


86


45,56


28


4,83


58


20,74


87


46,63


29


5,19


59


21,44


88


47,70


30


5,55


60


22,19


89


48,79


31


5,92


61


22,92


90


49,94


32


6,31


62


23,69


95


55,64


33


6,71


63


24,47


100


61,65


34


7,13


64


25,23


105


67,97


35


7,55


65


26,05


110


74,60


36


7,99


66


26,83


120


88,78


125


96,33


150


138,72


180


199,76


130


104,20


160


157,83


190


222,57


140


120,78


170


178,18


200


246,62





C-2. Thép vuông


Đơn vị tính: kg/md


Cạnh hình vuông (mm)


Khối lượng


Cạnh hình vuông (mm)


Khối lượng


Cạnh hình vuông (mm)


Khối lượng


5


0,196


28


6,15


90


63,59


6


0,283


30


7,05


95


70,85


7


0,385


32


8,04


100


78,5


8


0,502


34


9,07


105


86,55


9


0,636


36


10,17


110


94,99


10


0,785


40


12,56


120


113,04


11


0,95


42


13,85


125


122,66


12


1,13


44


15,20


130


132,67


13


1,33


45


15,90


140


153,86


14


1,54


46


16,60


150


176,63


15


1,77


48


18,09


160


200,96


16


2,01


50


19,63


170


226,87


17


2,27


53


22,05


180


254,34


18


2,54


56


24,61


190


283,39


19


2,82


60


28,26


200


314,00


20


3,14


63


31,16


210


346,2


21


3,46


65


33,17


220


379,9


22


3,80


70


38,47


240


452,2


24


4,52


75


44,16


250


490,6


25


4,91


80


50,24








26


5,30


85


56,72











C-3. Thép 6 cạnh cán nóng


Đơn vị tính: kg/md


Đường kính hình tròn nội tiếp (mm)


Khối lượng


Đường kính hình tròn nội tiếp (mm)


Khối lượng


Đường kính hình tròn nội tiếp (mm)


Khối lượng


6


0,245


24


3,92


50


16,99


7


0,333


25


4,25


53


19,10


8


0,435


26


4,59


54


19,80


9


0,551


27


4,96


56


21,32


10


0,680


28


5,33


58


22,90


11


0,823


29


5,72


60


24,50


12


0,979


30


6,12


63


26,98


13


1,15


32


6,96


65


28,70


14


1,33


34


7,86


67


30,50


15


1,53


35


8,33


70


33,30


16


1,74


36


8,81


71


34,30


17


1,96


38


9,82


75


38,24


18


2,20


40


10,88


77


40,30


19


2,45


41


11,40


80


43,51


20


2,72


42


11,99


85


49,12


21


3,0


45


13,77


90


55,07


22


3,29


46


14,40


95


61,36


23


3,60


48


15,66


100


67,98





C-4. Trọng lượng ray


Đơn vị tính: kg/md


Loại ray


Khối lượng


Loại ray


Khối lượng


Loại ray


Khối lượng


P9


8,42


P43


44,65


OP65


83,2


P11


11,20


P50


51,51


TB60


60,14


P15


15,00


P65


64,93


TB65


64,80


P18


18,06


OPH3


54,8


TH55


55,39


P24


24,14


OP50


64,8


TH60


59,97





D - Quan hệ đơn vị đo đường kính ống


Số TT


Đường kính ống tính bằng fút (ký hiệu)


Đường kính ống tính bằng mm (ký hiệu ɸ mm)


1


1/8


6


2


1/4


8


3


3/8


10


4


1/2


15


5


3/4


20


6


1


25


7


1 1/4


32


8


1 1/2


40


9


2


50


10


2 1/2


65


11


3


80


12


4


100


13


5


125


14


6


150





II - PHỤ LỤC PHÂN LOẠI GỖ


Số TT


Tên gỗ


Tên khoa học


Tên địa phương





NHÓM I








1


Bàng Lang cườm


Lagerstroemia angustifolia Pierre





2


Cẩm lai


Dalbergia Oliverii Gamble





3


Cẩm lai Bà Rịa


Dalbergia bariensis Pierre





4


Cẩm lai Đồng Nai


Dalbergia dongnaiensis Pierre





5


Cẩm liên


Pantacme siamensis Kurz


Cà gần


6


Cẩm thị


Diospyros siamensis Warb





7


Dáng hương


Pterocarpus pedatus Pierre





8


Dáng hương căm-bốt


Pterocarpus cambodianus Pierre





9


Dáng hương mắt chim


Pterocarpus indicus Willd





10


Dáng hương quả lớn


Pterocarpus macrocarpus Kurz





11


Du sam


Keteleeria davidiana Bertris Beissn


Ngô tùng


12


Du sam Cao Bằng


Keteleeria calcaría Ching





13


Gõ đỏ


Pahudia cochinchinensis


Hồ bì








Pierre


Cà te


14


Gụ


Sindora maritima Pierre





15


Gụ mật


Sindora cochinchinensis Baill


Gỗ mật


16


Gụ lau


Sindora tonkinensis A.Chev


Gỗ lau


17


Hoàng đàn


Cupressus funebris Endl





18


Huệ mộc


Dalbergia sp





19


Huỳnh đường


Disoxylon loureiri Pierre





20


Hương tía


Pterocarpus sp





21


Lát hoa


Chukrasia tabularis A.Juss





22


Lát da đồng


Chukrasia sp





23


Lát chun


Chukrasia sp





24


Lát xanh


Chukrasia var. quadrivalvis Pell





25


Lát lông


Chukrasia var.velutina King





26


Mạy lay


Sideroxylon eburneum A.Chev.





27


Mun sừng


Diospyros mun H.Lec





28


Mun sọc


Diospyros sp





29


Muồng đen


Cassia siamea lamk





30


Pơ mu


Fokienia hodginsii A.Henry et thomas





31


Sa mu dầu


Cunninghamia konishii Hayata





32


Sơn huyết


Melanorrhoea laccifera Pierre





33


Sưa


Dalbergia tonkinensis Prain





34


Thông ré


Ducampopinus krempfii H.Lec





35


Thông tre


Podocarpus neriifolius D.Don





36


Trai (Nam Bộ)


Fugraea fragrans Roxb.





37


Trắc Nam Bộ


Dalbergia cochinchinensis Pierre





38


Trắc đen


Dalbergia nigra Allen





39


Trắc căm bốt


Dalbergia cambodiana Pierre





40


Trầm hương


Aquilaria Agallocha Roxb.





41


Trắc vàng


Dalbergia fusca Pierre








NHÓM II








1


Cẩm xe


Xylia dolabriformis Benth.





2


Da đá


Xylia kerrii Craib et Hutchin





3


Dầu đen


Dipterocarpus sp





4


Đinh


Markhamia stipulata Seem





5


Đinh gan gà


Markhamia sp.





6


Đinh khét


Radermachera alata P.Dop





7


Đinh mật


Spuchodeopsis collignonii P.Dop





8


Đinh thối


Hexaneurocarpon brilletii P.Dop





9


Đinh vàng


Haplophragma serratum P.Dop





10


Đinh vàng Hòa Bình


Haplophragma hoabiensis P.Dop





11


Đinh xanh


Radermachera brilletii P.Dop





12


Lim xanh


Erythrophloeum fordii Oliv.





13


Nghiến


Parapentace tonkinensis Gagnep


Kiêng


14


Kiền kiền


Hopea pierrei Hance


(Phía Nam)


15


Săng đào


Hopea ferrea Pierre





16


Sao xanh


Homalium caryophyllaceum Benth.


Nạp ốc


17


Sến mật


Fassia pasquieri H.Lec





18


Sến cát


Fosree cochinchinensis Pierre





19


Sến trắng








20


Táu mật


Vatica tonkinensis A.chev.





21


Táu núi


Vatica thorelii Pierre





22


Táu nước


Vatica philastreama Pierre





23


Táu mắt qủy


Hopea sp





24


Trai ly


Garcimia fagraceides A.Chev





25


Xoay


Dialium cochinchinensis Pierre


Nai sai mét


26


Vắp


Mesua ferrea Linn


Dõi





NHÓM III








1


Bàng lang nước


Lagerstroemia flos-reginae Retz





2


Bàng lang tía


Lagerstroemia loudoni Taijm





3


Bình linh


Vitex pubescens Vahl.





4


Cà chắc


Shorea Obtusa Wall


Cà chí


5


Cà ổi


Castanopsis indica A.DC.





6


Chai


Shorea vulgaris Pierre





7


Chò chỉ


Parashorea stellata Kury.





8


Chò chai


Shorea thorelii Pierre





9


Chua khét


Chukrasia sp





10


Chự


Litsea longipes Meissn


Dự


11


Chiêu liêu xanh


Terminalia chebula Retz





12


Dâu vàng








13


Huỳnh


Heritiera cochinchinensis Kost


Huẩn


14


Lát khét


Chukrasia sp





15


Lau táu


Vatica dyeri King





16


Loại thụ


Pterocarpus sp





17


Re mit


Actinodaphne sinensis Benth





18


Săng lẻ


Lagerstroemia tomentosa Presl





19


Sao đen


Tepana odorata Roxb


Sao lá to


20


Sao hải nam


Hopea hainanensis Merr et Chun


(Kiền kiền Nghệ Tĩnh)


21


Tếch


Tectona grandis Linn


Gia tỵ


22


Trường mật


Paviesia anamonsis





23


Trường chua


Nephelium chryseum





24


Vên vên vàng


Shorea hypochra Hance


Dên Dên





NHÓM IV








1


Bời lời


Litsea laucilimba





2


Bời lời vàng


Litsea Vang H.Lec.





3


Cà duối


Cyanodaphne cuneata Bl.





4


Chặc khế


Disoxylon translucidum Pierre





5


Chau chau


Elacorarpus tomentosus DC


Côm lông


6


Dầu mít


Dipterocarpus artocarpifolius Pierre





7


Dầu lông


Dipterocarpus sp





8


Dầu song nàng


Dipterocarpus dyeri Pierre





9


Dầu trà beng


Dipterocarpus obtusifolius Teysm





10


Gội nếp


Aglaia gigantea Pellegrin





11


Gội trung bộ


Aglaia annamensis Pellegrin





12


Gội dầu


Aphanamixis polystachya J.V.Parker





13


Gi ổi


Talauma giổi A.Chev.





14


Hà nu


Ixonanthes cochinchinensis Pierre





15


Hồng tùng


Darydium pierrei Hickel


Hoàng đàn gia


16


Kim giao


Podocarpus Wallichianus Presl.





17


Kháo tía


Machilus odoratissima Nees.


Re vàng


18


Kháo dầu


Nothophoebe sp.





19


Long não


Cinamomum camphora Nees


Dạ hương


20


Mít


Artocarpus integrifolia Linn





21


Mỡ


Manglietia glauca Anet.





22


Re hương


Cinamomum parthenoxylon Meissn.





23


Re xanh


Cinamomum tonkinensis Pitard


Nhè xanh


24


Re đỏ


Cinamomum tetragonum A.Chev.





25


Re gừng


Litsea annanensis H.Lec.





26


Sến bo bo


Shorea hypochra Hance





27


Sến đỏ


Shorea harmandi Pierre





28


Sụ


Phoebe cuneata Bl.





29


So đo công


Brownlowia denysiana Pierre


Lo bò


30


Thông ba lá


Pinus khasya Royle


Ngô 3 lá


31


Thông nàng


Podocarpus imbricatus Bl


Bạch tùng


32


Vàng tâm


Manglietia fordiana Oliv.





33


Viết


Madiuca elliptica (Pierre ex Dubard) H.J.Lam.





34


Vên vên


Anisoptera cochinchinensis Pierre








NHÓM V








1


Bản xe


Albizzia lucida Benth.





2


Bời lời giấy


Litsea polyantha Juss.





3


Ca bu


Pleurostylla opposita Merr. et Mat.





4


Chò lông


Dipterocarpus pilosus Roxb.





5


Chò xanh


Terminalia myriocarpa Henrila





6


Chò xót


Schima crenata Korth.





7


Chôm chôm


Nephelium bassacense Pierre





8


Chùm bao


Hydnocarpus anthelminthica Pierre





9


Cồng tía


Callophyllum saigonensis Pierre





10


Cồng trắng


Callophyllum dryobalanoides Pierre





11


Cồng chìm


Callophyllum sp.





12


Dải ngựa


Swietenia mahogani Jaco.





13


Dầu


Dipterocarpus sp.





14


Dầu rái


Dipterocarpus alatus Roxb.





15


Dầu chai


Dipterocarpus intricatus Dyer





16


Dầu đỏ


Dipterocarpus duperreanus Pierre





17


Dầu nước


Dipterocarpus jourdanii Pierre





18


Dầu sơn


Dipterocarpus tuberculata Roxb.





19


Giẻ gai


Castanopsis tonkinensis Seen





20


Giẻ gai hạt nhỏ


Castanopsis chinensis Hance





21


Giẻ thơm


Quercus sp.





22


Giẻ cau


Quercus platycalyx Hickel et camus





23


Giẻ cuống


Quercus chrysocalyx Hickel et camus





24


Giẻ đen


Castanopsis sp.





25


Giẻ đỏ


Lithocarpus ducampii Hickel et A.camus





26


Giẻ mỡ gà


Castanopsis echidnocarpa A.DC.





27


Giẻ xanh


Lithocarpus pseudosundaica (Kickel et A.Camus) Camus





28


Giẻ sồi


Lithocarpus tubulosa Camus


Sồi vàng


29


Giẻ đề xi


Castanopsis brevispinula Hickel et camus





30


Gội tẻ


Aglaia sp.


Gội gác


31


Hoàng linh


Peltophorum dasyrachis Kyrz





32


Kháo mật


Cinamomum sp.





33


Ké


Nephelium sp.


Khé


34


Kè đuôi dông


Makhamia cauda-felina Craib.





35


Kẹn


Aesculus chinensis Bunge





36


Lim vang


Peltophorum tonkinensis Pierre


Lim xẹt


37


Lõi thọ


Gmelina arborea Roxb.





38


Muồng


Cassia sp.


Muồng cánh dán


39


Muồng gân


Cassia sp.





40


Mò gỗ


Cryptocarya obtusifolia Merr





41


Mạ sưa


Helicia cochinchinensis Lour





42


Nang


Alangium ridley king





43


Nhãn rừng


Néphélium sp.





44


Phi lao


Casuarina equisetifolia Forst.


Dương liễu


45


Re bàu


Cinamomum botusifolium Nees





46


Sa mộc


Cunninghamia chinensis R.Br





47


Sau sau


Liquidambar formosana hance


Táu hậu


48


Săng táu








49


Săng đá


Xanthophyllum colubrinum Gagnep.





50


Săng trắng


Lophopetalum duperreanum Pierre





51


Sồi đá


Lithocarpus cornea Rehd


Sồi ghè


52


Sếu


Celtis australis persoon


Ap ảnh


53


Thành ngạnh


Cratoxylon formosum B.et H.





54


Tràm sừng


Eugenia chanlos Gagnep.





55


Tràm tía


Sysygium sp.





56


Thích


Acer decandrum Nerrill


Thích 10


57


Thiều rừng


Néphelium lappaceum Linh


Vải thiều


58


Thông đuôi ngựa


Pinusmassonisca Lambert


Thông tầu


59


Thông nhựa


Pinusmerkusii J et Viers


Thông ta


60


Tô hạp điện biên


Altmgia takhtadinanii V.T.Thái





61


Vải guốc


Mischocarpus sp.





62


Vàng kiêng


Nauclea purpurea Roxb.





63


Vừng


Careya sphaerica Roxb.





64


Xà cừ


Khaya senegalensis A.Juss





65


Xoài


Mangifera indica Linn.








NHÓM VI








1


Ba khía


Cophepetalum wallichi Kurz





2


Bạch đàn chanh


Eucalyptus citriodora Bailey





3


Bạch đàn đỏ


Eucalyptus robusta Sm.





4


Bạch đàn liễu


Eucalyptus tereticornis Sm.





5


Bạch đàn trắng


Eucalyptus camaldulensis Deh.





6


Bứa lá thuôn


Garcinia oblorgifolia Champ.





7


Bứa nhà


Garcinia loureiri Pierre





8


Bứa núi


Garcinia Oliveri Pierre





9


Bồ kết giả


Albizzia lebbeckoides Benth.





10


Cáng lò


Betula alnoides Halmilton





11


Cầy


Ivringia malayana Oliver


Kơ-nia


12


Chẹo tía


Engelhardtia chrysolepis Hance





13


Chiêu liêu


Terminalia chebula Roxb.





14


Chò nếp








15


Chò nâu


Dipterocarpus tonkinensis A.Chev.





16


Chò nhai


Anogeissus acuminata Wall


râm


17


Chò ổi


Platanus Kerrii


Chò nước


18


Da


Cerlops divers





19


Đước


Rhizophora conjugata Linh.





20


Hậu phát


Cinamomum iners Reinw


Quế lợn


21


Kháo chuông


Actinodaphne sp.





22


Kháo


Symplocos ferruginea





23


Kháo thối


Machilus sp.





24


Kháo vàng


Machilus bonii H.Lec.





25


Khế


Averrhoa carambola Linn.





26


Lòng mang


Pterospermum diversifolium Blume





27


Mang kiêng


Pterospermum truncatolobatum Gagnep.





28


Mã nhâm








29


Mã tiền


Strychosos nux - Vomica Linn.





30


Máu chớ


Knemaconferta var tonkinensis Warbg.


Huyết muông


31


Mận rừng


Pranus triflora





32


Mắm


Avicenia officinalis Linn.





33


Mắc niễng


Eberhardtia tonkinensis H. Lec.





34


Mít nài


Artocarpus asperula Gagret.





35


Mù u


Callophyllum inophyllum Linn.





36


Muỗm


Mangifera foetida Lour.





37


Nhọ nồi


Diospyros erientha champ


Nho nghẹ


38


Nhội


Bischofia trifolia Bl.


Lội


39


Nọng heo


Holoptelea integrifolia Pl.


Chàm ổi. Hôi


40


Phay


Duabanga sonneratioides Ham.





41


Quao


Doliohandrone rheedii Seen.





42


Quế


Cinamomum cassia Bl.





43


Quế xây lan


Cinamomum Zeylacicum Nees.





44


Ràng ràng đá


Ormosia pinnata





45


Ràng ràng mít


Ormosia balansae Drake





46


Ràng ràng mật


Ormosia sp





47


Ràng ràng tía


Ormosia sp.





48


Re


Cinamomum albiflorum Nees.





49


Sâng


Sapindus oocarpus Radlk.





50


Sấu


Dracontomelum duperreanum Pierre





51


Sấu tía


Sandorium indicum Cav.





52


Sồi


Castanopsis fissa Rehd et Wils





53


Sồi phăng


Quercus resinífera A.Chev.


Giẻ phảng


54


Sồi vàng mép


Castanopsis sp





55


Săng bóp


Ehretia acuminata R.Br.


Lá ráp


56


Trám hồng


Canarium sp.


Cà na


57


Tràm


Melaleuca leucadendron Linn.





58


Thôi ba


Alangium Chinensis Harms.





59


Thôi chanh


Evodia meliaefolia Benth.





60


Thị rừng


Diospyros rubra H.Lec.





61


Trín


Schima Wallichii Choisy





62


Vẩy ốc


Dalbengia sp.





63


Vàng rè


Machilus trijuga


Vàng danh


64


Vối thuốc


Schima superba Gard et Champ.





65


Vù hương


Cinamomum balansae H.Lec


Gù hương


66


Xoan ta


Melia azedarach Linn.





67


Xoan nhừ


Spondias mangifera Wied.





68


Xoan đào


Pygeum arboreum Endl. et Kurz





69


Xoan mộc


Toona febrífuga Roen





70


Xương cá


Canthium didynum Roxb.








NHÓM VII








1


Cao su


Hevea brasiliensis Pohl





2


Cả lồ


Caryodapnnopsis tonkinensis





3


Cám


Parinarium aunamensis Hance





4


Choai


Terminalia bellirica roxb


Bàng nhút


5


Chân chim


Vitex parviflora Juss





6


Côm lá bạc


Elaeocarpus nitentifolius Merr





7


Côm tầng


Elaeocarpus dubius A.D.C





8


Dung nam


Symplocos cochinchinensis Moore





9


Gáo vàng


Adina sessifolia Hook





10


Giẻ bộp


Castanopsis lecomtei Hickel et Camus





11


Giẻ trắng


Quercus poilanei Hickel et Camus





12


Hồng rừng


Diospyros Kaki Linn





13


Hoàng mang lá to


Pterospermum lancaefolium Roxb





14


Hồng quân


Flacourtia cataphracta Roxb


Bồ quân, mùng quân


15


Lành ngạnh hôi


Cratoxylon ligustrinum Bl


Thành ngạnh hôi


16


Lọng bàng


Dillenia heterosepala Finetet Gagnep





17


Lõi khoai








18


Me


Tamarindus indica Linn


Chua me


19


Mý


Lysidica rhodostegia Hance





20


Mã


Vitex glabrata R. Br





21


Mò cua


Alstonia scholaris R.Br


Mù cua, sữa


22


Ngát


Gironniera subaequelis Planch





23


Phay vi


Sarcocephalus orientalis Merr





24


Phổi bò


Meliosma angustifolia Merr





25


Rù rì


Calophyllum balansae Pitard





26


Răng vi


Carallia sp





27


Săng máu


Horfieldia amygdalina Warbg





28


Sảng


Sterculia lanceolata Cavan


Săng vè


29


Sâng mây








30


Sở bà


Dillenia pantagyna Roxb





31


Sổ con quay


Dillenia turbinata Gagnep





32


Sồi bộp


Lithocarpus fissus Ocsted Var. tonlinensis H. et C





33


Sồi trắng


Pasania hemiphaerica Hicket et Camus





34


Sui


Antiaris toxicaria Lesch





35


Trám đen


Canarium nigrum Engl





36


Trám trắng


Canarium albrun Racusch





37


Táu muối


Vatica fleuxyana tardieu





38


Thung


Tetrameles nudiflora R. Br.





39


Tai nghé


Hymenodictyon excelsum Wall


Tai trâu


40


Thừng mực


Wrightia annamensis





41


Thàn mát


Millettia ichthyochtona Drake





42


Thầu tấu


Aporosa microcalyx Hassh





43


Ưởi


Storeulia lychnophlora Hance





44


Vang trứng


Endospermum sinensis Benth





45


Vàng anh


Saraca divers


Hoàng anh


46


Xoan tây


Delonix regia


Phượng vĩ





NHÓM VIII








1


Ba bét


Mallotus cochinchinensis Lour





2


Ba soi


Macaranga denticulata Muell-Arg





3


Bay thưa


Sterculia thorelii Pierre





4


Bồ đề


Styrax tonkinensis Pierre





5


Bồ hòn


Sapindus mukorossi Gaertn





6


Bồ kết


Gleditschia sinensis. Lam





7


Bông bạc


Vernomia arborea Ham.





8


Bộp


Ficus Championi


Đa xanh


9


Bo


Sterculia colorata Roxb





10


Bung bí


Capparis grands





11


Chay


Artocarpus tonkinensis A.Chev





12


Cóc


Spondiaspinnata Kurz





13


Cơi


Pterocarya tonkinensis Dode





14


Dâu da bắc


Allospondias tonkinensis





15


Dâu da xoan


Allospondias lakonensis Stapf





16


Dung giấy


Symplocos laurina Wall


Dung


17


Dàng


Scheffera octophylla Hams





18


Duối rừng


Coclodiscus musicatus





19


Đề


Ficus religiosa Linn.





20


Đỏ ngọn


Cratoxylon prunifolium Kurz.





21


Gáo


Adina polycephala Benth





22


Gạo


Bombax malabaricum D.C





23


Gòn


Eriodendron anfractuosum D.C


Bông gòn


24


Gioi


Eugenia jambos Linn


Roi, đào tiên


25


Hu


Mallotus apelta Muell. Arg


Thung


26


Hu lông


Mallotus barbatus Muell. Arg





27


Hu đay


Trema orientalis Bl.





28


Lai rừng


Aluerites moluccana Willd





29


Lai


Alcurites fordii Hemsl





30


Lôi


Crypeteronia paniculata





31


Mán đĩa


Pithecolobium clyperia var acumianata Gagnep





32


Mán đĩa trâu


Pithecolobium lucidum benth





33


Mốp


Alstonia spathulata Blume





34


Muồng trắng


Zenia insignis chun





35


Muồng gai


Cassia arabica


Muống mít


36


Nóng


Sideroxylon sp





37


Núc nắc


Oroxylum indicum Vent





38


Ngọc lan tây


Cananga odorata Hook et Thor





39


Sung


Ficus racemosa





40


Sồi bấc


Sapium discolor Muell-Arg





41


So đũa


Sesbania paludosa





42


Sang nước


Heynea trijuga Roxb





43


Thanh thất


Ailanthus malabarica D.C





44


Trẩu


Aleurites montara willd.





45


Tung trắng


Heteropanax fragans Hem.





46


Trôm


Sterculia sp





47


Vông


Erythrina indica Lam.








MỤC LỤC


Mã hiệu


Nội dung


Trang





Phần 1: THUYẾT MINH ÁP DỤNG ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG


1





Phần 2: ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG


CHƯƠNG I: ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU TRONG CÔNG TÁC BÊ TÔNG


3





Định mức cấp phối vật liệu vữa bê tông





11.10000


Định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 bê tông


4


11.11000


Định mức cấp phối vữa bê tông sử dụng xi măng PCB 30


4


11.12000


Định mức cấp phối vữa bê tông sử dụng xi măng PC40 & PCB 40


10


11.13000


Định mức cấp phối vữa bê tông sử dụng xi măng PCB 40 và xỉ hạt lò cao nghiền mịn S95


19





Định mức cấp phối vật liệu vữa bê tông khác





11.21000


Định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 vữa bê tông đặc biệt


22





Định mức cấp phối vật liệu công tác làm đường


25





Định mức vật liệu công tác ván khuôn cây chống cho công tác bê tông





11.30000


Định mức vật liệu ván khuôn bê tông đổ tại chỗ


31


11.31000


Định mức vật liệu ván khuôn gỗ


31


11.32000


Định mức vật liệu ván khuôn kim loại


34


11.33000


Định mức vật liệu ván khuôn bằng ván ép định hình


35


11.34000


Định mức vật liệu ván khuôn bằng ván ép phủ phim


36


11.35000


Định mức vật liệu ván khuôn bằng nhựa


37


11.40000


Định mức vật liệu công tác ván khuôn bê tông đúc sẵn


37


11.50000


Định mức vật liệu làm sàn để vật liệu, cầu công tác


39


11.51000


Định mức vật liệu làm sàn để vật liệu


39


11.52000


Định mức vật liệu làm cầu công tác


39





CHƯƠNG II: ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU TRONG CÔNG TÁC XÂY, TRÁT VÀ HOÀN THIỆN





12.10000


Định mức cấp phối vật liệu cho các loại vữa xây, trát





12.10100


Định mức cấp phối vữa xây trát sử dụng xi măng PCB30


41


12.10200


Định mức cấp phối vữa xây trát sử dụng xi măng PCB40


42


12.10300


Định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 vữa xây, trát đặc biệt


44


12.10400


Định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 vữa xây, trát bê tông nhẹ


45





Định mức vật liệu dùng để xây


46


12.21000


Xây các kết cấu bằng gạch đất sét nung


47


12.21100


Xây các kết cấu bằng gạch (6,5x10,5x22)


47


12.21200


Xây các kết cấu bằng gạch (5x10x20); (4x8x19); (4,5x9x19)


48


12.21300


Xây các kết cấu bằng gạch ống (8x8x19); (9x9x19)


49


12.21400


Xây các kết cấu bằng gạch rỗng (8,5x13x22); (10x13,5x22); (10x15x25)


50


12.21500


Xây tường bằng gạch thông gió


50


12.22000


Xây các kết cấu bằng gạch bê tông


51


12.22100


Xây tường bằng gạch bê tông


51


12.23000


Xây các kết cấu bằng gạch Silicát


52


12.24000


Xây các kết cấu bằng gạch chịu lửa


53


12.25000


Xây các kết cấu bằng đá


54


12.25100


Xây các kết cấu bằng đá hộc


54


12.25200


Xây các kết cấu bằng đá đẽo


55


12.25300


Xây các kết cấu bằng đá ong


56


12.25400


Xây các kết cấu bằng đá xanh miếng hình đa giác


56


12.25500


Xây các kết cấu bằng đá chẻ


57





Định mức vật liệu các công tác hoàn thiện





12.31000


Định mức vật liệu công tác trát, láng


58


12.31100


Trát tường bằng vữa thông thường


58


12.31200


Trát trụ, cột, lam đứng, cầu thang


59


12.31300


Trát trụ xà, dầm, giằng, trần, sênô, mái hắt, lam ngang


60


12.31400


Trát các kết cấu khác


60


12.31500


Trát tường xây bằng gạch ACC vữa bê tông nhẹ


60


12.31600


Láng bề mặt các kết cấu


61


12.32000


Định mức vật liệu công tác lát, ốp


61


12.32100


Lát gạch bề mặt các kết cấu


61


12.32200


Lát đá bề mặt các kết cấu


65


12.32300


Lát, ốp bề mặt các kết cấu bằng vật liệu cách nhiệt


65


12.32400


Ôp gạch lên bề mặt các kết cấu


66


12.32500


Ôp đá bề mặt các kết cấu


69


12.32600


Ôp, dán bề mặt các kết cấu bằng các loại vật liệu khác


69


12.33000


Định mức vật liệu công tác làm sàn, trần, vách ngăn, lợp mái, xây bờ nóc, bờ chảy


70


12.33100


Định mức vật liệu công tác làm sàn


70


12.33200


Định mức vật liệu công tác làm trần


71


12.33300


Định mức vật liệu công tác làm vách ngăn


73


12.33400


Định mức vật liệu dùng để lợp mái


74


12.33500


Định mức vật liệu dùng để xây bờ nóc, bờ chảy


76


12.34000


Định mức vật liệu công tác quét vôi, sơn bả


76


12.34100


Định mức vật liệu công tác quét vôi


76


12.34200


Định mức vật liệu công tác bả


77


12.34300


Định mức vật liệu sơn bề mặt kết cấu công trình


78


12.34400


Định mức vật liệu sơn bề mặt gỗ


79


12.34500


Định mức vật liệu dùng để sơn bề mặt kim loại


80


12.34600


Định mức vật liệu công tác sơn khác


80





CHƯƠNG III: ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU TRONG CÔNG TÁC LÀM GIÀN GIÁO





13.10000


Định mức vật liệu làm giàn giáo tre


81


13.11000


Định mức vật liệu làm giàn giáo tre trong công tác xây tường và kết cấu tương tự khác


83


13.12000


Định mức vật liệu làm giàn giáo trát, giàn giáo đóng cọc cừ


84





CHƯƠNG IV: ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU TRONG CÔNG TÁC GIA CÔNG KẾT CẤU GỒ





14.00000


Định mức vật liệu gia công vi kèo, giằng vì kèo và các kết cấu gỗ khác





14.10000


Định mức vật liệu gia công vì kèo


85


14.20000


Định mức vật liệu gia công giằng vì kèo và các kết cấu gỗ khác


86


14.21000


Định mức gia công giằng vì kèo gỗ


86


14.22000


Định mức gia công giằng vì kèo gỗ mái nằm nghiêng


87


14.23000


Định mức gia công giằng vì kèo sắt tròn


87


14.24000


Định mức gia công xà gồ, cầu phong gỗ


88


14.25000


Định mức gia công dầm gỗ


88


14.26000


Định mức gia công các kết cấu gỗ mặt cầu


88





CHƯƠNG V: ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU ĐỂ GIA CÔNG KIM LOẠI VÀ GIA CÔNG KẾT CẤU KIM LOẠI





15.10000


Định mức vật liệu công tác gia công kim loại


90


15.11000


Định mức vật liệu công tác hàn


90


15.11100


Hàn điện hồ quang, hàn đối đầu, đầu thép hàn không có góc vát


90


15.11200


Hàn điện hồ quang, hàn đối đầu, đầu thép hàn có góc vát hình chữ Y,V với góc vát 60º


90


15.11300


Hàn điện hồ quang, hàn đối đầu, một đầu thép cắt vát góc 450


90


15.11400


Hàn điện hồ quang, hàn đối đầu, hai đầu thép hàn cắt vát hình chữ X với góc vát 60º


91


15.11500


Hàn điện hồ quang, hàn đối đầu, một đầu thép hàn có góc vát hình chữ K với góc vát 45º


91


15.11600


Hàn điện hồ quang, hàn ghép chồng, chữ T, hàn góc không có góc vát


92


15.11700


Hàn hơi


92


15.12000


Định mức vật liệu công tác cắt kim loại


93


15.12100


Cắt thép tấm


93


15.12200


Cắt thép góc


93


15.12300


Cắt thép hình U (lòng máng)


94


15.12400


Cắt thép hình I


94


15.12500


Cắt thép vuông


94


15.12600


Cắt thép tròn


95


15.12700


Cắt các chi tiết bằng thép có chiều dày < 10mm


95


15.12800


Cắt mũ đinh tán và bu lông


95


15.12900


Hơ nắn kết cấu thép bằng hơi ôxy và đất đèn


95


15.13000


Hàn, buộc cốt thép, sản xuất chi tiết chôn ngầm trong bê tông


96


15.13100


Sản xuất chi tiết chôn ngầm trong bê tông


96


15.20000


Định mức vật liệu dùng để sản xuất vì kèo thép


97


15.21000


Định mức vật liệu gia công vì kèo thép


97


15.22000


Định mức vật liệu gia công cột thép


98


15.23000


Định mức vật liệu gia công giằng mái, xà gồ


98





CHƯƠNG VI: ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU TRONG CÔNG TÁC BẢO ÔN





16.10000


Định mức vật liệu dùng để bảo ôn


100


16.20000


Định mức vật liệu dùng để cách nhiệt bề mặt nóng


101


16.30000


Định mức vật liệu dùng để bọc cách nhiệt chống gỉ 1m ống dẫn gaz


102


16.31000


Dạng bọc cách nhiệt bình thường


102


16.32000


Dạng bọc cách nhiệt có gia cố


102


16.33000


Dạng bọc cách nhiệt gia cố nhiều


103


16.40000


Định mức vật liệu dùng để cách nhiệt hơi nước


103


16.41000


Định mức vật liệu dùng để bọc cách nhiệt bề mặt bê tông cốt thép bằng vật liệu cuộn


103


16.42000


Định mức vật liệu dùng để bọc cách thủy nhiệt bằng vật liệu cuộn trong phòng vệ sinh


104


16.51000


Định mức vật liệu bảo ôn bằng Striropho tấm


104


16.60000


Định mức vật liệu bảo ôn cách nhiệt đường ống


105


16.70000


Định mức vật liệu bảo ôn cách nhiệt thiết bị bằng bông khoáng


109


16.80000


Định mức vật liệu dùng để sơn đường ống


110


16.90000


Định mức vật liệu dùng làm lớp gia cố khi bảo ôn ống gió và cấu kiện có mặt phang, mặt cong lớn


111





CHƯƠNG VII: ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU CHO MỘT SỐ CÔNG TÁC KHÁC





17.10000


Định mức vật liệu công tác chống thấm, chống ẩm


112


17.20000


Định mức vật liệu dùng làm khớp nối, khe co giãn


116





PHẦN 3: ĐỊNH MỨC HAO HỤT VẬT LIỆU





21.1000


Định mức hao hụt vật liệu xây dựng trong thi công


121


21.2000


Định mức hao hụt vữa bê tông


126


21.3000


Định mức hao hụt vật liệu khâu trung chuyển


127


21.4000


Định mức hao hụt vật liệu khâu gia công


127


21.5000


Định mức hao hụt vật liệu trong khâu vận chuyển ngoài công trình và bảo quản tại kho


128





PHỤ LỤC








Phụ lục trọng lượng đơn vị vật liệu








Nhóm vật liệu không kim loại


129





Nhóm vật liệu kim loại


134





Quan hệ đơn vị đo đường kính ống


162





Phụ lục phân loại gỗ


163











