ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN
KHẢO SÁT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 10/2019/TT-BXD NGÀY 26/12/2019 CỦA BỘ XÂY DỰNG
Phần 1

THUYẾT MINH
ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN KHẢO SÁT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
1. Nội dung định mức dự toán khảo sát xây dựng

a. Định mức dự toán khảo sát xây dựng công trình (sau đây gọi tắt là Định mức dự toán khảo sát xây dựng) quy định mức hao phí về vật liệu, lao động, máy và thiết bị thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác khảo sát xây dựng từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc công tác khảo sát theo đúng yêu cầu kỹ thuật, quy trình, quy phạm quy định.

b. Định mức dự toán khảo sát xây dựng công trình được lập trên cơ sở yêu cầu kỹ thuật, quy chuẩn, tiêu chuẩn khảo sát xây dựng; quy phạm về thiết kế - thi công - nghiệm thu; mức cơ giới hóa chung trong ngành khảo sát xây dựng; trang thiết bị kỹ thuật, biện pháp thi công và tiến bộ khoa học kỹ thuật trong khảo sát xây dựng.

c. Định mức dự toán khảo sát xây dựng công trình bao gồm: mã hiệu, tên công tác, đơn vị tính, thành phần công việc, quy định áp dụng (nếu có) và bảng các hao phí định mức; trong đó:

- Thành phần công việc quy định nội dung các bước công việc từ khi chuẩn bị đến khi hoàn thành công tác khảo sát theo điều kiện kỹ thuật, biện pháp thi công và phạm vi thực hiện công việc.

- Bảng các hao phí định mức gồm:

+ Mức hao phí vật liệu: Là số lượng vật liệu chính, vật liệu khác cần thiết cho việc hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác khảo sát xây dựng.

Mức hao phí vật liệu chính được tính bằng số lượng phù hợp với đơn vị tính của vật liệu. Mức hao phí vật liệu khác được tính bằng tỷ lệ % trên chi phí vật liệu chính.

+ Mức hao phí lao động: Là số ngày công lao động của kỹ sư, công nhân trực tiếp cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác khảo sát xây dựng từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc công tác khảo sát xây dựng. Mức hao phí lao động được tính bằng số ngày công theo cấp bậc của kỹ sư, công nhân, cấp bậc kỹ sư, công nhân là cấp bậc bình quân của các kỹ sư và công nhân trực tiếp tham gia thực hiện một đơn vị khối lượng công tác khảo sát.

+ Mức hao phí máy thi công: Là số ca sử dụng máy thi công trực tiếp thi công, máy phục vụ cần thiết (nếu có) để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác khảo sát xây dựng. Mức hao phí máy thi công trực tiếp thi công được tính bằng số lượng ca máy sử dụng. Mức hao phí máy phục vụ được tính bằng tỷ lệ % trên chi phí máy thi công trực tiếp thi công.

2. Kết cấu định mức dự toán khảo sát xây dựng

- Tập định mức dự toán khảo sát xây dựng bao gồm 10 chương được mã hóa thống nhất theo nhóm, loại công tác; cụ thể như sau:

Chương 1: Công tác đào đất, đá bằng thủ công để lấy mẫu thí nghiệm

Chương 2: Công tác thăm dò địa vật lý

Chương 3: Công tác khoan

Chương 4: Công tác đặt ống quan trắc mực nước ngầm trong hố khoan

Chương 5: Công tác thí nghiệm tại hiện trường

Chương 6: Công tác đo vẽ lập lưới khống chế mặt bằng

Chương 7: Công tác đo khống chế cao

Chương 8: Công tác đo vẽ mặt cắt địa hình

Chương 9: Công tác số hóa bản đồ

Chương 10: Công tác đo vẽ bản đồ

- Ngoài thuyết minh và quy định áp dụng nêu trên, trong các chương của định mức dự toán khảo sát xây dựng còn có phần thuyết minh và hướng dẫn cụ thể đối với từng nhóm, loại công tác khảo sát phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện và biện pháp thi công.

3. Hướng dẫn áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình

- Ngoài thuyết minh áp dụng nêu trên, trong các chương của định mức dự toán khảo sát xây dựng còn có phần thuyết minh và hướng dẫn cụ thể đối với từng nhóm, loại công tác khảo sát phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công.

- Căn cứ vào yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và phương án khảo sát, tổ chức tư vấn thiết kế có trách nhiệm lựa chọn định mức dự toán cho phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và phương án khảo sát.

Phần 2

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN KHẢO SÁT XÂY DƯNG CÔNG TRÌNH
Chương 1

CÔNG TÁC ĐÀO ĐẤT ĐÁ BẰNG THỦ CÔNG ĐỂ LẤY MẪU THÍ NGHIỆM
CA.10000  ĐÀO ĐẤT ĐÁ BẰNG THỦ CÔNG

1. Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu và khảo sát thực địa, xác định vị trí hố đào, rãnh đào.

- Đào, xúc, vận chuyển đất đá lên miệng hố đào, rãnh đào bằng thủ công;

- Tiến hành lấy mẫu thí nghiệm trong hố đào, rãnh đào. Mẫu đất, đá sau khi lấy được bảo quản trong hộp đựng mẫu.

- Lấp hố đào, rãnh đào và đánh dấu vị trí hố đào, rãnh đào;

- Lập hình trụ - hình trụ triển khai hố đào, rãnh đào.

- Kiểm tra chất lượng sản phẩm, hoàn chỉnh hồ sơ.

- Nghiệm thu, bàn giao.

2. Điều kiện áp dụng:

- Cấp đất đá: Theo phụ lục số 01.

- Địa hình hố, rãnh đào khô ráo.

3. Khi thực hiện công tác đào khác với điều kiện áp dụng trên thì định mức nhân công được nhân với các hệ số sau:

- Trường hợp địa hình hố đào, rãnh đào lầy lội, khó khăn trong việc thi công:

k = 1,2

- Đào mỏ thăm dò vật liệu, lấy mẫu công nghệ đổ thành từng đống cách xa miệng hố > 10m:
k = 1,15
CA.11000  ĐÀO KHÔNG CHỐNG

CA.11100  ĐÀO KHÔNG CHỐNG ĐỘ SÂU TỪ 0M ĐẾN 2M

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đất đá

	
	
	
	
	I - III
	IV - V

	
	
	Vật liệu
	
	
	

	CA.111
	Đào không chống độ sâu từ 0m đến 2m
	Paraphin
	kg
	0,1
	0,1

	
	
	Xi măng PCB30
	kg
	1,0
	1,0

	
	
	Hộp tôn (200 x 200 x 1) mm
	cái
	0,4
	0,4

	
	
	Hộp nhựa đựng mẫu (400 x 400 x 400) mm
	cái
	0,1
	0,1

	
	
	Hộp nhựa 24 ô đựng mẫu lưu
	cái
	0,2
	0,2

	
	
	Vật liệu khác
	%
	10
	10

	
	
	Nhân công
	
	
	

	
	
	Công nhân 4,0/7
	công
	2,4
	3,6

	
	10
	20


CA. 11200  ĐÀO KHÔNG CHỐNG ĐỘ SÂU TỪ 0M ĐẾN 4M
Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đất đá

	
	
	
	
	I - III
	IV - V

	
	
	Vật liệu
	
	
	

	CA.112
	Đào không chống độ sâu từ 0m đến 4m
	Paraphin
	kg
	0,1
	0,1

	
	
	Xi măng PCB30
	kg
	1,0
	1,0

	
	
	Hộp tôn (200 x 200 x 1) mm
	cái
	0,4
	0,4

	
	
	Hộp nhựa đựng mẫu (400 x 400 x 400) mm
	cái
	0,1
	0,1

	
	
	Hộp nhựa 24 ô đựng mẫu lưu
	cái
	0,2
	0,2

	
	
	Vật liệu khác
	%
	10
	10

	
	
	Nhân công
	
	
	

	
	
	Công nhân 4,0/7
	công
	2,6
	3,8

	
	10
	20


CA.12000  ĐÀO CÓ CHỐNG
CA.12100  ĐÀO CÓ CHỐNG ĐỘ SÂU TỪ 0M ĐẾN 2M
Đơn vị tính: 1m3

	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đất đá

	
	
	
	
	I - III
	IV - V

	
	
	Vật liệu
	
	
	

	CA.121
	Đào có chống độ sâu từ 0m đến 2m
	Paraphin
	kg
	0,1
	0,1

	
	
	Xi măng PCB30
	kg
	1,0
	1,0

	
	
	Hộp tôn (200 x 200 x 1) mm
	cái
	0,4
	0,4

	
	
	Hộp nhựa đựng mẫu (400 x 400 x 400)mm
	cái
	0,1
	0,1

	
	
	Hộp nhựa 24 ô đựng mẫu lưu
	cái
	0,2
	0,2

	
	
	Gỗ nhóm V
	m3
	0,01
	0,01

	
	
	Đinh
	kg
	0,2
	0,2

	
	
	Vật liệu khác
	%
	10
	10

	
	
	Nhân công
	
	
	

	
	
	Công nhân 4,0/7
	công
	3,2
	4,4

	
	10
	20


CA. 12200  ĐÀO CÓ CHỐNG ĐỘ SÂU TỪ 0M ĐẾN 4M

Đơn vị tính: 1m3

	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đất đá

	
	
	
	
	I - III
	IV - V

	
	
	Vật liệu
	
	
	

	CA. 122
	Đào có chống độ sâu từ 0m đến 4m
	Paraphin
	kg
	0,1
	0,1

	
	
	Xi măng PCB30
	kg
	1,0
	1,0

	
	
	Hộp tôn (200 x 200 x 1) mm
	cái
	0,4
	0,4

	
	
	Hộp nhựa đựng mẫu (400 x 400 x 400)mm
	cái
	0,1
	0,1

	
	
	Hộp nhựa 24 ô đựng mẫu lưu
	cái
	0,2
	0,2

	
	
	Gỗ nhóm V
	m3
	0,01
	0,01

	
	
	Đinh
	kg
	0,2
	0,2

	
	
	Vật liệu khác
	%
	10
	10

	
	
	Nhân công
	
	
	

	
	
	Công nhân 4,0/7
	công
	3,5
	5,2

	
	10
	20


CA.12300  ĐÀO CÓ CHỐNG ĐỘ SÂU TỪ 0M ĐẾN 6M

Đơn vị tính: 1m3

	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đất đá

	
	
	
	
	I - III
	IV - V

	
	
	Vật liệu
	
	
	

	CA.123
	Đào có chống độ sâu từ 0m đến 6m
	Paraphin
	kg
	0,1
	0,1

	
	
	Xi măng PCB30
	kg
	1,0
	1,0

	
	
	Hộp tôn (200 x 200 x 1) mm
	cái
	0,4
	0,4

	
	
	Hộp nhựa đựng mẫu (400x400x400) mm
	cái
	0,1
	0,1

	
	
	Hộp nhựa 24 ô đựng mẫu lưu
	cái
	0,2
	0,2

	
	
	Gỗ nhóm V
	m3
	0,01
	0,01

	
	
	Đinh
	kg
	0,2
	0,2

	
	
	Vật liệu khác
	%
	10
	10

	
	
	Nhân công
	
	
	

	
	
	Công nhân 4,0/7
	công
	4,1
	6,2

	
	10
	20


CA.21100  ĐÀO GIẾNG ĐỨNG

1. Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, khảo sát thực địa, xác định vị trí giếng đào.

- Lắp đặt thiết bị, tiến hành thi công.

- Khoan, nạp, nổ mìn vi sai, dùng năng lượng bằng máy nổ mìn chuyên dùng hoặc nguồn pin.

- Thông gió, phá đá quá cỡ, căn vách, thành. Kiểm tra chống tạm, thang, làm sạch đất đá văng trên sàn, trên vì chống và thiết bị.

- Tiến hành xúc và vận chuyển đất, đá ra ngoài bằng thùng trục. Rửa vách, thu thập mô tả, lập tài liệu gốc.

- Chống giếng: Chống liền vì hoặc chống thưa.

- Lắp sàn và thang đi lại. Sàn cách đáy giếng 6m, mỗi sàn cách nhau từ 4-5m.

- Lắp đường ống dẫn hơi, nước, thông gió, điện.

- Nghiệm thu, bàn giao.

2. Điều kiện áp dụng:

- Phân cấp đất đá: Theo phụ lục số 02.

- Tiết diện giếng: 3,3m x 1,7m = 5,61m2.

- Đào trong đất đá không có nước ngầm. Nếu có nước ngầm thì định mức nhân công và máy thi công được nhân với hệ số sau: Q ≤ 0,5m3/h: k = 1,1. Nếu Q > 0,5 m3/h: k = 1,2.

- Độ sâu đào chia theo khoảng cách: 0-10m, đến 20m, đến 30m. Định mức này tính cho 10m đầu, 10m sâu kế tiếp nhân với hệ số k = 1,2 của 10m liền trước đó.

- Đất đá phân theo: Cấp IV-V; VI-VII, VIII-IX. Định mức tính cho cấp IV-V. Các cấp tiếp theo k = 1,2 cấp liền kề trước đó.

- Đào giếng ở vùng rừng núi, khí hậu khắc nghiệt, đi lại khó khăn thì định mức nhân công được nhân với hệ số k = 1,2.

3. Các công việc chưa tính vào mức:

- Lấy mẫu thí nghiệm.
Đơn vị tính: 1m3

	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	
	Vật liệu
	
	

	CA.211
	Đào giếng đứng
	Thuốc nổ anômít
	kg
	0,85

	
	
	Kíp điện visai
	cái
	0,20

	
	
	Dây điện nổ mìn
	m
	0,38

	
	
	Mũi khoan chữ thập ɸ 46 mm
	cái
	0,50

	
	
	Cần khoan 25 x 105 x 800 mm
	cái
	0,03

	
	
	Bóng điện chiếu sáng 100W
	cái
	0,30

	
	
	Gỗ nhóm V
	m3
	0,08

	
	
	Xi măng PCB30
	kg
	7,00

	
	
	Vật liệu khác
	%
	10

	
	
	Nhân công
	
	

	
	
	Công nhân 4,5/7 
	công
	7,84

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Búa khoan tay P30
	ca
	0,12

	
	
	Máy nén khí 120 m3/h
	ca
	0,50

	
	
	Máy bơm 25 cv
	ca
	0,08

	
	
	Máy bơm 75 cv
	ca
	0,08

	
	
	Cần trục bánh xích 5T
	ca
	0,52

	
	
	Thùng trục 0,5m3
	ca
	0,08

	
	
	Búa căn MO-10
	ca
	0,70

	
	
	Biến thế hàn 7,0 kW
	ca
	0,68

	
	
	Biến thế thắp sáng
	ca
	0,675

	
	
	Quạt gió 2,5 kW
	ca
	0,68

	
	
	Máy khác
	%
	2

	
	10


Chương 2

CÔNG TÁC THĂM DÒ ĐỊA VẬT LÝ
CB.11000  THĂM DÒ ĐỊA VẬT LÝ ĐỊA CHẤN TRÊN CẠN

CB.11100  THĂM DÒ ĐỊA CHẤN BẰNG MÁY ES-125

1. Thành phần công việc:

a) Ngoại nghiệp:

- Nhận nhiệm vụ, đề cương công tác, phương án địa vật lý bao gồm các văn bản cho phép và thỏa thuận.

- Nhận vị trí điểm đo.

+ Chuẩn bị máy móc thiết bị vật tư cho máy ES-125 (một mạch).

+ Triển khai các hệ thống đo.

+ Tiến hành đo vẽ.

- Kiểm tra tình trạng máy.

- Ra khẩu lệnh đập búa.

- Ghi thời gian sóng khúc xạ đối với máy thu vẽ lên hình biểu đồ thời khoảng.

+ Thu thập phân tích kiểm tra tài liệu thực địa.

+ Thu dọn khi kết thúc một quá trình hoặc một ca công tác.

b) Nội nghiệp

- Nghiên cứu nhiệm vụ, phương án thi công và thông qua phương án.

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát kỹ thuật địa vật lý, thu thập tài liệu hiện trường, nghiệm thu, chỉnh lý số liệu.

- Phân tích tài liệu thực địa, lập các bảng kê, bản vẽ, tính toán các thông số.

- Nghiệm thu chất lượng sản phẩm và bàn giao tài liệu.

2. Điều kiện áp dụng:

- Bảng phân cấp địa hình: Theo phụ lục số 03.

- Khoảng cách giữa các cực thu 2m.

- Dùng phương pháp sóng khúc xạ và liên kết sóng khúc xạ khi gây dao động bằng phương pháp đập búa. Ghi thời gian lên màn hiện sóng.

- Quan sát địa vật lý với một biểu đồ thời khoảng.

- Vùng thăm dò không bị nhiễu bởi các dao động nhân tạo khác như giao thông (gần đường quốc lộ, đường sắt), công nghiệp (gần hầm mỏ, khu công nghiệp), thiên nhiên (gần thác nước), đường điện cao thế.

- Khoảng cách giữa các tuyến bằng 100m.

- Độ sâu trung bình từ 5-10m.
3. Thăm dò địa chấn khác với điều kiện trên thì định mức nhân công và máy thi công được nhân với hệ số sau:
	- Khoảng cách giữa các tuyến >100m:
	k = 1,05;

	- Khoảng cách giữa các cực thu 5m:
	k = 1,1;

	- Quan sát với 2 biểu đồ thời khoảng trên một đoạn thu:
	k = 1,2;

	- Quan sát với 3 biểu đồ thời khoảng trên một đoạn thu:
	k = 1,4;

	- Quan sát với 5 biểu đồ thời khoảng trên một đoạn thu:
	k = 1,0;

	- Khu vực thăm dò bị nhiễm dao động:
	k = 1,2;

	- Khi độ sâu thăm dò >10-15m:
	k = 1,25;

	- Thăm dò địa chấn dưới sông:
	k = 1,4;

	- Thăm dò địa chấn trong hầm ngang:
	k = 2,0.


Đơn vị tính: 1 quan sát địa vật lý

	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp địa hình

	
	
	
	
	I - II
	III - IV

	
	
	Vật liệu
	
	
	

	CB.111
	Thăm dò địa chấn bằng máy ES-125
	Dây địa chấn
	m
	0,30
	0,50

	
	
	Tời địa chấn
	chiếc
	0,001
	0,001

	
	
	Cực thu sóng dọc
	chiếc
	0,01
	0,01

	
	
	Cực thu sóng ngang
	chiếc
	0,01
	0,01

	
	
	Chốt búa
	chiếc
	0,01
	0,01

	
	
	Bàn đập
	chiếc
	0,01
	0,01

	
	
	Búa
	chiếc
	0,001
	0,001

	
	
	Ắc quy 12V
	bộ
	0,01
	0,01

	
	
	Bộ xạc ắc quy
	bộ
	0,001
	0,001

	
	
	Vật liệu khác
	%
	10
	10

	
	
	Nhân công
	
	
	

	
	
	Công nhân 4/7 
	công
	3,0
	3,76

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy địa chấn ES-125
	ca
	0,27
	0,34

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2

	
	10
	20


CB.11200  THĂM DÒ ĐỊA CHẤN BẰNG MÁY TRIOSX-12

1. Thành phần công việc:

a) Ngoại nghiệp

- Nhận nhiệm vụ, đề cương công tác, phương án địa vật lý bao gồm các văn bản cho phép và thỏa thuận.

- Nhận vị trí điểm đo.

- Chuẩn bị máy móc thiết bị vật tư cho máy TRIOSX-12 (12 mạch).

- Triển khai các hệ thống đo.

- Tiến hành đo vẽ:

+ Kiểm tra tình trạng máy, an toàn lao động khi bắn súng, nổ mìn.

+ Ra khẩu lệnh bắn súng, nổ mìn.

+ Đóng mạch cụm máy ghi các dao động địa chấn.

+ Tắt máy sau khi bắn súng, nổ mìn, ghi báo cáo, đánh giá chất lượng băng, ghi số vào băng.

+ Kiểm tra lại máy ghi các dao động vào băng.

- Thu thập, phân tích kiểm tra tài liệu thực địa.

- Thu dọn khi kết thúc một quá trình hoặc một ca công tác.

b) Nội nghiệp

- Nghiên cứu nhiệm vụ, phương án thi công địa vật lý và thông qua phương án.

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát kỹ thuật địa vật lý, thu thập tài liệu hiện trường, nghiệm thu, chỉnh lý số liệu.

- Phân tích tài liệu thực địa, lập các bảng kê, bản vẽ, tính toán các thông số.

- Nghiệm thu chất lượng sản phẩm và bàn giao tài liệu.

2. Điều kiện áp dụng:

- Bảng phân cấp địa hình: Theo phụ lục số 03.

- Khoảng cách giữa các cực thu 5m.

- Dùng phương pháp sóng khúc xạ và liên kết sóng khúc xạ khi gây dao động bằng phương pháp bắn súng. Phương pháp ghi sóng bằng giấy cảm quang khoảng quan sát với 1 băng ghi địa chấn.

- Quan sát địa vật lý với một băng ghi địa chấn.

- Vùng thăm dò không bị nhiễm bởi các dao động nhân tạo khác như giao thông (gần đường quốc lộ, đường sắt), công nghiệp (gần hầm mỏ và khu công nghiệp), thiên nhiên (gần thác nước).

- Dùng trong các tháng thuận lợi cho công tác ngoài trời quy định trong vùng lãnh thổ.

- Số lần bắn là 1-3 lần.
3. Thăm dò địa chấn khác với điều kiện trên thì định mức nhân công và máy thi công được nhân với hệ số sau:

	- Gây dao động bằng phương pháp nổ mìn:
	k = 1,3;

	- Khoảng cách giữa các cực thu 10m:
	k= 1,35;

	- Khoảng thu với 2 băng ghi:
	k = 1,1;

	- Khoảng thu với 3 băng ghi:
	k = 1,2;

	- Khoảng thu với 5 băng ghi:
	k = 1,4;

	- Khu vực thăm dò bị nhiễm dao động:
	k = 1,2;

	- Số lần bắn ≥ 2 lần:
	k = 1,2;

	- Hệ số thiết bị (khoảng cách giữa điểm cực thu, khoảng cách giữa các tâm cực thu):


> 10 m, k = 1,09;

> 15 m, k = 1,2:

- Nếu dùng nổ mìn để gây dao động thì vật liệu như sau:
+ Mìn 0,25 kg cho các cấp địa hình.

+ Kíp mìn 1,2 chiếc cho các cấp địa hình.

+ Bộ bắn mìn: 0,001 chia cho các cấp địa hình.

Đơn vị tính: 1 quan sát địa vật lý

	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp địa hình

	
	
	
	
	I - II
	III - IV

	
	
	Vật liệu
	
	
	

	CB.112
	Thăm dò địa chấn bằng máy TRIOSX-12
	Dây địa vật lý (thu, phát)
	m
	0,30
	0,50

	
	
	Tời cuốn dây địa chấn
	cái
	0,001
	0,001

	
	
	Bộ xạc ắc quy
	bộ
	0,001
	0,001

	
	
	Cực thu sóng dọc
	chiếc
	0,01
	0,01

	
	
	Cực thu sóng ngang
	chiếc
	0,01
	0,01

	
	
	Bàn đập
	chiếc
	0,01
	0,01

	
	
	Giấy ảnh
	m
	1,0
	1,0

	
	
	Ống súng + quả đạn
	bộ
	0,01
	0,01

	
	
	Ắc quy (12V x 2) + (6V x 1)
	bộ
	0,01
	0,01

	
	
	Thuốc ảnh hiện và hãm
	lít
	0,2
	0,2

	
	
	Đồng hồ đo điện
	cái
	0,01
	0,01

	
	
	Vật liệu khác
	%
	10
	10

	
	
	Nhân công
	
	
	

	
	
	Công nhân 4/7
	công
	4,48
	5,36

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy địa chấn 12 mạch TRIOSX- 12
	ca
	0,304
	0,36

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2

	
	10
	20


CB.11300  THĂM DÒ ĐỊA CHẤN BẰNG MÁY TRIOSX-24

1. Thành phần công việc:

a) Ngoại nghiệp

+ Nhận nhiệm vụ, đề cương công tác, phương án địa vật lý bao gồm các văn bản cho phép và thỏa thuận.

+ Nhận vị trí điểm đo.

+ Chuẩn bị máy móc thiết bị vật tư cho máy TRIOSX-24 (24 mạch).

+ Triển khai các hệ thống đo.

+ Tiến hành đo vẽ:

- Kiểm tra tình trạng máy, an toàn lao động khi bắn súng, nổ mìn.

- Ra khẩu lệnh bắn súng, nổ mìn.

- Đóng mạch cụm máy ghi các dao động địa chấn.

- Tắt máy sau khi bắn súng, nổ mìn, ghi báo cáo đánh giá chất lượng băng, ghi số vào băng.

- Kiểm tra lại máy ghi các dao động vào băng.

+ Thu thập, phân tích kiểm tra tài liệu thực địa.

+ Thu dọn khi kết thúc một quá trình hoặc một ca công tác.

b) Nội nghiệp

+ Nghiên cứu nhiệm vụ, phương án thi công địa vật lý và thông qua phương án.

+ Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát kỹ thuật địa vật lý, thu thập tài liệu hiện trường, nghiệm thu, chỉnh lý số liệu.

- Phân tích tài liệu thực địa, lập các bảng kê, bản vẽ, tính toán các thông số.

- Nghiệm thu chất lượng sản phẩm và bàn giao tài liệu.

2. Điều kiện áp dụng:

- Bảng phân cấp địa hình: Theo phụ lục số 03.

- Dùng phương pháp sóng khúc xạ và liên kết sóng khúc xạ khi gây dao động bằng phương pháp bắn súng. Phương pháp ghi sóng bằng giấy cảm quang khoảng quan sát với 1 băng ghi địa chấn.

- Quan sát địa vật lý với một băng ghi địa chấn.

- Vùng thăm dò không bị nhiễm bởi các dao động nhân tạo khác như (gần đường quốc lộ, đường sắt), công nghiệp (gần hầm mỏ và khu công nghiệp), thiên nhiên (gần thác nước).

- Khoảng cách giữa các cực thu chuẩn là 5m đối với hệ thống quan sát đơn.

- Dùng trong các tháng thuận lợi cho công tác ngoài trời quy định trong vùng lãnh thổ.

- Số lần bắn là 1-3 lần.
3. Thăm dò địa chất khác với điều kiện trên thì định mức nhân công và máy thi công được nhân với hệ số sau:

	- Gây dao động bằng phương pháp nổ mìn:
	k = 1,3;

	- Khoảng thu với 2 băng ghi:
	k = 1,1;

	- Khoảng thu với 3 băng ghi:
	k = 1,2;

	- Khoảng thu với 5 băng ghi:
	k = 1,4;

	- Khu vực thăm dò bị nhiễm dao động:
	k = 1,2;

	- Số lần bắn ≥ 2 lần:
	k = 1,2;


- Hệ số thiết bị (khoảng cách giữa điểm thu, khoảng cách giữa các tâm cực thu):
> 10m, k = 1,2;

> 15m, k = 1,4;

- Nếu dùng nổ mìn để gây dao động thì vật liệu như sau:

+ Mìn 0,25 kg cho các cấp địa hình.

+ Kíp mìn 1,2 chiếc cho các cấp địa hình.

+ Bộ bắn mìn: 0,001 chia cho các cấp địa hình.

Đơn vị tính: 1 quan sát địa vật lý

	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp địa hình

	
	
	
	
	I - II
	III-IV

	
	
	Vật liệu
	
	
	

	CB.113
	Thăm dò địa chấn bằng máy TRIOSX-24
	Dây địa vật lý (thu, phát)
	m
	0,6
	1,0

	
	
	Bộ sạc ắc quy
	bộ
	0,01
	0,01

	
	
	Tời cuốn dây
	cái
	0,002
	0,002

	
	
	Cực thu sóng dọc
	chiếc
	0,02
	0,02

	
	
	Cực thu sóng ngang
	chiếc
	0,02
	0,02

	
	
	Bàn đệm
	chiếc
	0,01
	0,01

	
	
	Giấy ảnh khổ 140mm
	m
	1,5
	1,5

	
	
	Ống súng + quả đạn
	bộ
	0,01
	0,01

	
	
	Đồng hồ đo điện vạn năng
	chiếc
	0,01
	0,01

	
	
	Ắc quy (12V x 2) + (6V x 1)
	bộ
	0,001
	0,001

	
	
	Thuốc ảnh (hiện và hãm)
	lít
	0,2
	0,2

	
	
	Vật liệu khác
	%
	10
	10

	
	
	Nhân công
	
	
	

	
	
	Công nhân 4/7 
	công
	5,6
	6,72

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy địa chấn TRIOSX - 24
	ca
	0,304
	0,36

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2

	
	10
	20


CB.21000  THĂM DÒ ĐỊA VẬT LÝ ĐIỆN
CB.21100  THĂM DÒ ĐỊA VẬT LÝ ĐIỆN BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐO MẶT CẮT ĐIỆN

1. Thành phần công việc:

a) Ngoại nghiệp

- Nhận nhiệm vụ, đề cương công tác, phương án thi công địa vật lý bao gồm các văn bản cho phép và thỏa thuận.

- Nhận vị trí điểm đo.

- Chuẩn bị máy móc thiết bị vật tư cho máy UJ-18.

- Triển khai các hệ thống đo.

- Tiến hành đo vẽ:

+ Đặt máy móc thiết bị và kiểm tra sự hoạt động của máy móc, rải các đường dây thu phát.

+ Đóng các điểm cực, đóng mạch nguồn phát, kiểm tra hiện trường đo điện.

+ Tiến hành đo điện thế giữa cao điểm cực thu và cường độ dòng điện, các điểm cực phát.

- Ghi sổ, tính điện trở suất và dựng đồ thị.

- Thu dọn dây, thiết bị, máy khi kết thúc một quá trình hoặc một ca công tác.

b) Nội nghiệp

- Nghiên cứu nhiệm vụ, phương án thi công địa vật lý và thông qua phương án.

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát kỹ thuật địa vật lý, thu thập tài liệu hiện trường, nghiệm thu, chỉnh lý số liệu.

- Phân tích tài liệu thực địa, lập các bảng kê, bản vẽ, tính toán các thông số.

- Nghiệm thu chất lượng sản phẩm và bàn giao tài liệu.

2. Điều kiện áp dụng:

Bảng phân cấp địa hình: Theo phụ lục số 03.

- Phương pháp đo mặt cắt điện đối xứng đơn giản.

- Khoảng cách giữa các tuyến ≤ 50m.

- Độ dài thiết bị AB ≤ 500m.

- Khoảng cách giữa các điểm = 10m.

3. Khi đo mặt cắt điện khác với điều kiện trên thì định mức nhân công và máy thi công được nhân với hệ số sau:

- Khoảng cách giữa các tuyến
	> 50m - 100m
	k = 1,05;

	> 100m - 200m
	k = 1,1;

	> 200m
	k = 1,2;

	- Độ dài thiết bị
	

	> 500m - 700m
	k = 1,15;

	> 700m - 1000m
	k = 1,3;

	> 1000m
	k = 1,5;

	- Phương pháp đo
	

	+ Phương pháp nạp điện đo thế:
	k = 0,8;

	+ Phương pháp nạp điện đo gradien:
	k = 1,15;

	+ Phương pháp mặt cắt lưỡng cực 1 cánh:
	k = 1,2;

	+ Phương pháp mặt cắt lưỡng cực 2 cánh:
	k = 1,4;

	+ Mặt cắt điện liên hợp 2 cánh:
	k = 1,27;

	+ Mặt cắt đối xứng kép:
	k = 1,4.


Đơn vị tính: 1 quan sát địa vật lý

	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp địa hình

	
	
	
	
	I - II
	III - IV

	
	
	Vật liệu
	
	
	

	CB.211
	Thăm dò địa vật lý điện bằng phương pháp đo mặt cắt điện
	Điện cực đồng
	cái
	0,003
	0,003

	
	
	Điện cực sắt
	cái
	0,003
	0,003

	
	
	Pin BTO-45
	hòm
	0,01
	0,01

	
	
	Điện cực không phân cực
	cái
	0,005
	0,005

	
	
	Pin 1,5 vôn
	cái
	0,02
	0,02

	
	
	Dây điện
	m
	0,4
	0,4

	
	
	Tời cuốn dây
	cái
	0,005
	0,005

	
	
	Sunphat đồng
	kg
	0,01
	0,01

	
	
	Vật liệu khác
	%
	10
	10

	
	
	Nhân công
	
	
	

	
	
	Công nhân 4/7 
	công
	0,42
	0,53

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy UJ- 18
	ca
	0,033
	0,042

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2

	
	10
	20


CB.21200  THĂM DÒ ĐỊA VẬT LÝ ĐIỆN BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN TRƯỜNG THIÊN NHIÊN

1. Thành phần công việc:

a) Ngoại nghiệp

- Nhận nhiệm vụ, đề cương công tác, phương án thi công địa vật lý bao gồm các văn bản cho phép và thỏa thuận.

- Nhận vị trí điểm đo.

- Chuẩn bị máy móc thiết bị vật tư cho máy UJ-18.

- Triển khai các hệ thống đo.

- Tiến hành đo vẽ:

+ Đặt máy móc thiết bị và kiểm tra sự hoạt động của máy móc (kiểm tra nguồn nuôi máy).

+ Xác định các hệ số phân cực của các điện cực nếu các điện cực không phân cực với máy đó.

+ Bố trí điện thoại viên (hoặc còi).

+ Kiểm tra độ nhậy của máy đo.

+ Tiến hành bù phân cực.

+ Đo hiệu điện thế giữa các điện cực thu lên biểu đồ, đồ thị thế ứng với mốc điểm đo.

+ Thu dọn máy, thiết bị khi kết thúc một quá trình hoặc một ca.
b) Nội nghiệp

- Nghiên cứu nhiệm vụ, phương án thi công địa vật lý và thông qua phương án.

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát kỹ thuật địa vật lý, thu thập tài liệu hiện trường, nghiệm thu, chỉnh lý số liệu.

- Phân tích tài liệu thực địa, lập các bảng kê, bản vẽ, tính toán các thông số.

- Nghiệm thu chất lượng sản phẩm và bàn giao tài liệu.

2. Điều kiện áp dụng:

- Bảng phân cấp địa hình: Theo phụ lục số 03.

- Định mức chỉ đúng cho phương pháp đo thế ở điều kiện bình thường (chỉ cần dùng 1 điện cực ở 1 điểm và điều kiện đo thế bình thường) tại các điểm cần đo U = 0,3MV và phân cực phải bù đi bù lại không quá 10% tổng số điểm đo.

3. Khi đo điện trường thiên nhiên khác với điều kiện trên thì định mức nhân công và máy thi công được nhân với hệ số sau:

- Khó khăn phải bù phân cực bù đi bù lại đến 30% tổng số điểm đo, hệ số k = 1,1

- Điều kiện tiếp địa:

+ Phức tạp phải đo 2 điện cực 1 vị trí: k = 1,1;

+ Khó khăn phải đo 3 điện cực 1 vị trí: k = 1,2;

+ Đặc biệt khó khăn phải đổ nước: k = 1,4;

- Nếu dùng phương pháp đo gradien thì định mức nhân công và máy thi công được nhân với hệ số: k = 1,4

Đơn vị tính: 1 quan sát địa vật lý

	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp địa hình

	
	
	
	
	I - II
	III - IV

	
	
	Vật liệu
	
	
	

	CB.212
	Thăm dò địa vật lý điện bằng phương pháp điện trường thiên nhiên
	Điện cực không phân cực
	cái
	0,002
	0,0025

	
	
	Điện cực đồng
	cái
	0,002
	0,0025

	
	
	Điện cực sắt
	cái
	0,002
	0,0025

	
	
	Pin 1,5 vôn
	quả
	0,01
	0,0025

	
	
	Ắc quy
	cái
	0,0003
	0,00035

	
	
	Dây điện
	m
	0,3
	0,35

	
	
	Tời cuốn dây điện
	cái
	0,0001
	0,0001

	
	
	Vật liệu khác
	%
	10
	10

	
	
	Nhân công
	
	
	

	
	
	Công nhân 4/7 
	công
	0,22
	0,33

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy UJ- 18
	ca
	0,032
	0,047

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2

	
	10
	20


CB.21300  THĂM DÒ ĐỊA VẬT LÝ ĐIỆN BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐO SÂU ĐIỆN ĐỐI XỨNG

1. Thành phần công việc:
a) Ngoại nghiệp

- Nhận nhiệm vụ, đề cương công tác, phương án thi công địa vật lý bao gồm các văn bản cho phép và thoả thuận.

- Nhận vị trí điểm đo.

- Chuẩn bị máy móc, thiết bị vật tư cho máy UJ - 18.

- Triển khai các hệ thống đo.

- Tiến hành đo vẽ:

+ Đặt máy móc thiết bị và kiểm tra sự hoạt động của máy móc và rải các đường dây thu, phát tiếp địa.

+ Đóng nguồn kiểm tra đo điện đường dây, đo hiệu điện thế giữa hai cực thu và đo cường độ dòng điện trong đường dây phát.

+ Ghi chép sổ thực địa, tính toán (đo lại khi cần) dựng đường cong (đồ thị) lên bảng logarit kép.

+ Thu dọn dây, thiết bị, máy khi kết thúc 1 quá trình hoặc 1 ca.

b) Nội nghiệp

- Nghiên cứu nhiệm vụ, phương án thi công địa vật lý, thông qua phương án.

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát kỹ thuật địa vật lý, thu thập tài liệu hiện trường, nghiệm thu chỉnh lý số liệu.

- Phân tích tài liệu thực địa, lập các bảng kê, bản vẽ, tính toán các thông số.

- Nghiệm thu chất lượng sản phẩm và bàn giao tài liệu.

2. Điều kiện áp dụng:

- Bảng phân cấp địa hình: Theo phụ lục số 03.

- Định mức chỉ đúng khi độ dài AB max 1000m.

- Khoảng cách trung bình giữa các điểm đo theo trục AB/2 trên bảng logarit kép (mô đun 6,25cm cách nhau 9-12mm).

3. Khi thăm dò sâu điện đối xứng khác với điều kiện trên thì định mức nhân công và máy thi công được nhân với hệ số sau:

- AB > 1.000m: k = 1,3;

- Khoảng cách các điểm đo theo logarit.

Từ 7- 9mm: k = 1,15;

Từ 5- 7mm: k = 1,25;

- Đo theo phương pháp 3 cực thì định mức được nhân với hệ số: k = 1,1;

- Đo trên sông, hồ: k = 1,4;
- Đo các khe nứt: k = 0,5.

Đơn vị tính: 1 quan sát địa vật lý

	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp địa hình

	
	
	
	
	I - II
	III - IV

	
	
	Vật liệu
	
	
	

	CB.213
	Thăm dò địa vật lý điện bằng phương pháp đo sâu điện đối xứng
	Điện cực không phân cực
	cái
	0,007
	0,01

	
	
	Điện cực đồng
	cái
	0,05
	0,05

	
	
	Điện cực sắt
	cái
	0,15
	0,15

	
	
	Pin 69 vôn
	hòm
	0,04
	0,04

	
	
	Pin 1,5 vôn
	quả
	0,1
	0,1

	
	
	Dây điện
	m
	8,0
	8,0

	
	
	Tời cuốn dây điện
	cái
	0,005
	0,005

	
	
	Vật liệu khác
	%
	10
	10

	
	
	Nhân công
	
	
	

	
	
	Công nhân 4/7 
	công
	6,75
	8,75

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy UJ- 18
	ca
	0,45
	0,58

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2

	
	10
	20


CB.31000  THĂM DÒ TỪ

CB.31100  THĂM DÒ TỪ BẰNG MÁY MF-2-100

1. Thành phần công việc:
a) Ngoại nghiệp

- Nhận nhiệm vụ, đề cương công tác, phương án thi công địa vật lý bao gồm các văn bản cho phép và thỏa thuận.

- Nhận vị trí điểm đo.

- Chuẩn bị máy móc, thiết bị vật tư cho máy MF-2-100.

- Triển khai các hệ thống đo.

- Tiến hành thực hiện đo vẽ:

+ Lấy các vật sắt từ ở người vận hành.

+ Kiểm tra nguồn nuôi máy.

+ Chỉnh cung bù.

+ Lấy chuẩn máy.

+ Đo thành phần thẳng đứng ϵz của từng địa từ.

- Lên đồ thị từ trường ϵz cùng với các điểm đo tại chỗ.

- Thu dọn khi hết 1 quá trình hoặc 1 ca công tác.
b) Nội nghiệp

- Nghiên cứu nhiệm vụ, phương án thi công địa vật lý, thông qua phương án.

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát kỹ thuật địa vật lý, thu thập tài liệu hiện trường, nghiệm thu, chỉnh lý các số liệu.

- Phân tích tài liệu thực địa, lập các bảng kê, bản vẽ, tính toán các thông số.

- Nghiệm thu chất lượng sản phẩm và bàn giao tài liệu.

2. Điều kiện áp dụng:

- Bảng phân cấp địa hình: Theo phụ lục số 03.

- Định mức chỉ dùng cho phương pháp đo giá trị ϵz ở những điều kiện bình thường.

Đơn vị tính: 1 quan sát địa vật lý

	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp địa hình

	
	
	
	
	I - II
	III - IV

	CB.311
	Thăm dò từ bằng máy MF- 2-100
	Nhân công 
	
	
	

	
	
	Công nhân 4/7
	công
	0,223
	0,33

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy MF-2-100
	ca
	0,02
	0,031

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2

	
	10
	20


Chương 3
CÔNG TÁC KHOAN
CC.11000  KHOAN THỦ CÔNG TRÊN CẠN

1. Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, phương tiện thí nghiệm, khảo sát thực địa.

- Xác định vị trí và cao độ miệng lỗ khoan.

- Làm nền khoan (khối lượng đào đắp ≤ 5m3) và lắp ráp thiết bị khoan, chạy thử máy.

- Tiến hành công tác khoan, thu thập các tài liệu địa chất và các loại mẫu.

- Kết thúc lỗ khoan, lấp lỗ khoan, thu dọn hiện trường và di chuyển sang lỗ khoan mới.

- Mô tả địa chất công trình và địa chất thủy văn trong quá trình khoan.

- Lập hình trụ lỗ khoan.

- Kiểm tra chất lượng sản phẩm, hoàn chỉnh tài liệu.

- Nghiệm thu bàn giao.

2. Điều kiện áp dụng:

- Cấp đất đá: Theo phụ lục số 04.

- Lỗ khoan thẳng đứng (vuông góc với mặt phẳng ngang) địa hình nền khoan khô ráo.

- Hiệp khoan dài 0,5m.

- Chống ống ≤ 50% chiều sâu lỗ khoan.

- Khoan khô.

- Đường kính lỗ khoan đến 150 mm.

3. Trường hợp điều kiện khoan khác với điều kiện ở trên thì định mức nhân công và máy thi công được nhân với hệ số sau:
	- Đường kính lỗ khoan từ > 150 mm đến ≤ 230mm:
	k = 1,1;

	- Chống ống > 50% chiều sâu lỗ khoan:
	k = 1,1;

	- Hiệp khoan > 0,5m:
	k = 0,9;

	- Địa hình lầy lội (khoan trên cạn) khó khăn trong việc thi công:
	k = 1,2;


- Khi khoan trên sông nước thì định mức nhân công và máy thi công được nhân với hệ số k = 1,3 (không bao gồm hao phí cho phương tiện nổi).

4. Trường hợp khoan không ống chống: Định mức nhân công, máy thi công được nhân với hệ số k = 0,85 và loại bỏ định mức hao phí vật liệu ống chống, đầu nối ống chống.
CC.11100  ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0M ĐẾN 10M

Đơn vị tính: 1 m khoan

	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đất đá

	
	
	
	
	I - III
	IV- V

	
	
	Vật liệu
	
	
	

	CC.111
	Độ sâu hố khoan 0m đến 10m
	Mũi khoan
	cái
	0,0075
	0,009

	
	
	Cần khoan
	m
	0,0375
	0,04

	
	
	Bộ gia mốc cần khoan
	bộ
	0,0125
	0,013

	
	
	Ống chống
	m
	0,11
	0,11

	
	
	Đầu nối ống chống
	cái
	0,05
	0,05

	
	
	Cáp thép ɸ 6 - ɸ 8mm
	m
	0,05
	0,05

	
	
	Hộp tôn (200 x 100 x 1) mm
	cái
	0,20
	0,20

	
	
	Hộp nhựa đựng mẫu (400x400x400) mm
	cái
	0,10
	0,10

	
	
	Hộp nhựa 24 ô đựng mẫu lưu
	cái
	0,12
	0,12

	
	
	Bộ ống mẫu nguyên dạng
	bộ
	0,001
	0,001

	
	
	Gỗ nhóm V
	m3
	0,001
	0,001

	
	
	Vật liệu khác
	%
	10
	10

	
	
	Nhân công
	
	
	

	
	
	Công nhân 4,0/7 
	công
	2,24
	3,70

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Bộ khoan tay
	ca
	0,22
	0,33

	
	10
	20


CC.11200  ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0M ĐẾN 20M

Đơn vị tính: 1 m khoan

	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đất đá

	
	
	
	
	I - III
	IV- V

	
	
	Vật liệu
	
	
	

	CC.112
	Độ sâu hố khoan từ 0m đến 20m
	Mũi khoan
	cái
	0,0075
	0,009

	
	
	Cần khoan
	m
	0,039
	0,042

	
	
	Bộ gia mốc cần khoan
	bộ
	0,013
	0,0135

	
	
	Ống chống
	m
	0,11
	0,11

	
	
	Đầu nối ống chống
	cái
	0,05
	0,05

	
	
	Cáp thép ɸ 6 - ɸ 8mm
	m
	0,07
	0,07

	
	
	Hộp tôn (200 x 100 x 1)mm
	cái
	0,2
	0,2

	
	
	Hộp nhựa đựng mẫu (400x400x400)mm
	cái
	0,1
	0,1

	
	
	Hộp nhựa 24 ô đựng mẫu lưu
	cái
	0,12
	0,12

	
	
	Bộ ống mẫu nguyên dạng
	bộ
	0,001
	0,001

	
	
	Gỗ nhóm V
	m3
	0,001
	0,001

	
	
	Vật liệu khác
	%
	10
	10

	
	
	Nhân công
	
	
	

	
	
	Công nhân 4,0/7 
	công
	2,28
	3,82

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Bộ khoan tay
	ca
	0,23
	0,34

	
	10
	20


CC.21000  KHOAN XOAY BƠM RỬA ĐỂ LẤY MẪU Ở TRÊN CẠN

1. Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, phương tiện thí nghiệm, khảo sát thực địa.

- Xác định vị trí và cao độ miệng lỗ khoan.

- Làm nền khoan (khối lượng đào đắp ≤ 5m3) và lắp ráp thiết bị khoan, chạy thử máy.

- Tiến hành công tác khoan, thu thập các tài liệu địa chất và các loại mẫu.

- Đo mực nước lỗ khoan đầu và cuối ca.

- Kết thúc lỗ khoan, lấp lỗ khoan, thu dọn hiện trường và di chuyển sang lỗ khoan mới.

- Mô tả địa chất công trình và địa chất thủy văn trong quá trình khoan.

- Lập hình trụ lỗ khoan.

- Kiểm tra chất lượng sản phẩm, hoàn chỉnh tài liệu.

- Nghiệm thu bàn giao.

2. Điều kiện áp dụng:

- Cấp đất đá: Theo phụ lục số 05.

- Lỗ khoan thẳng đứng (vuông góc với mặt phẳng nằm ngang).

- Đường kính lỗ khoan đến 150 mm.

- Chiều dài hiệp khoan 0,5m.

- Địa hình nền khoan khô ráo.

- Chống ống ≤ 50% chiều dài lỗ khoan.

- Lỗ khoan rửa bằng nước lã.

- Vị trí lỗ khoan cách xa chỗ lấy nước ≤ 50m hoặc cao hơn chỗ lấy nước < 9m.

3. Khi khoan khác với điều kiện trên thì định mức nhân công và máy thi công được nhân với các hệ số sau:
	- Khoan ngang
	k = 1,5;

	- Khoan xiên
	k = 1,2;

	- Đường kính lỗ khoan > 150mm đến 250mm
	k = 1,1;

	- Đường kính lỗ khoan > 250mm
	k = 1,2;

	- Chống ống > 50% chiều dài lỗ khoan
	k = 1,05;

	- Địa hình khoan lầy lội khó khăn trong việc thi công
	k = 1,05;

	- Hiệp khoan > 0,5m
	k = 0,9;

	- Lỗ khoan rửa bằng dung dịch sét
	k = 1,05;

	- Khoan khô
	k = 1,15;

	- Khoan bằng máy khoan CBY-150-ZUB hoặc loại tương tự
	k = 1,3.


4. Trường hợp khoan không ống chống, khoan không lấy mẫu được điều chỉnh như sau:

- Khoan không ống chống: Định mức nhân công, máy thi công được nhân với hệ số k = 0,85 và loại bỏ định mức hao phí vật liệu ống chống, đầu nối ống chống.

- Khoan không lẫy mẫu: Định mức nhân công, máy thi công được nhân với hệ số k = 0,8 và loại bỏ định mức hao phí vật liệu ống mẫu đơn, ống mẫu kép, hộp nhựa đựng mẫu.

CC.21100  ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0M ĐẾN 30M

Đơn vị tính: 1 m khoan

	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đất đá

	
	
	
	
	I-III
	IV-VI
	VII -VIII
	IX -X
	XI -XII

	
	
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	

	CC.211
	Độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m
	Mũi khoan hợp kim
	cái
	0,07
	0,164
	0,35
	
	

	
	
	Mũi khoan kim cương
	cái
	
	
	
	0,05
	0,08

	
	
	Bộ mở rộng kim cương
	bộ
	
	
	
	0,015
	0,024

	
	
	Cần khoan
	m
	0,015
	0,03
	0,04
	0,045
	0,05

	
	
	Đầu nối cần
	bộ
	0,005
	0,01
	0,014
	0,015
	0,016

	
	
	Ống chống
	m
	0,03
	0,03
	0,02
	0,02
	0,02

	
	
	Đầu nối ống chống
	cái
	0,01
	0,01
	0,007
	0,007
	0,007

	
	
	Ống mẫu đơn
	m
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	
	
	Ống mẫu kép
	cái
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	
	
	Hộp nhựa đựng mẫu
	cái
	0,4
	0,4
	0,4
	0,5
	0,5

	
	
	Gỗ nhóm V
	m3
	0,0035
	0,0035
	0,0035
	0,0035
	0,0035

	
	
	Vật liệu khác
	%
	10
	10
	10
	10
	10

	
	
	Nhân công
	
	
	
	
	
	

	
	
	Công nhân 4,0/7 
	công
	1,76
	2,53
	3,59
	3,49
	4,73

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan XY-1A hoặc loại tương tự
	ca
	0,09
	0,20
	0,33
	0,30
	0,47

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2
	2

	
	10
	20
	30
	40
	50


CC.21200  ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0M ĐẾN 60M

Đơn vị tính: 1 m khoan

	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đất đá

	
	
	
	
	I-III
	IV-VI
	VII -VIII
	IX - X
	XI -XII

	
	
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	

	CC.212
	Độ sâu hố khoan từ 0m đến 60m
	Mũi khoan hợp kim
	cái
	0,063
	0,148
	0,315
	
	

	
	
	Mũi khoan kim cương
	cái
	
	
	
	0,047
	0,076

	
	
	Bộ mở rộng kim cương
	bộ
	
	
	
	0,015
	0,024

	
	
	Cần khoan
	m
	0,016
	0,032
	0,042
	0,047
	0,052

	
	
	Đầu nối cần
	bộ
	0,0052
	0,011
	0,0147
	0,0157
	0,017

	
	
	Ống chống
	m
	0,03
	0,03
	0,02
	0,02
	0,02

	
	
	Đầu nối ống chống
	cái
	0,01
	0,01
	0,007
	0,007
	0,007

	
	
	Ống mẫu đơn
	m
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	
	
	Ống mẫu kép
	cái
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	
	
	Hộp nhựa đựng mẫu
	cái
	0,4
	0,4
	0,4
	0,5
	0,5

	
	
	Gỗ nhóm V
	m3
	0,0035
	0,0035
	0,0035
	0,0035
	0,0035

	
	
	Vật liệu khác
	%
	10
	10
	10
	10
	10

	
	
	Nhân công
	
	
	
	
	
	

	
	
	Công nhân 4,0/7 
	công
	1,86
	2,67
	3,77
	3,69
	5,02

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan XY-1A hoặc loại tương tự
	ca
	0,09
	0,21
	0,36
	0,35
	0,51

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2
	2

	
	10
	20
	30
	40
	50


CC.21300  ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0M ĐẾN 100M

Đơn vị tính: 1 m khoan

	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đất đá

	
	
	
	
	I-III
	IV-VI
	VII -VIII
	IX - X
	XI -XII

	
	
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	

	CC.213
	Độ sâu hố khoan từ 0m đến 100m
	Mũi khoan hợp kim
	cái
	0,056
	0,131
	0,28
	
	

	
	
	Mũi khoan kim cương
	cái
	
	
	
	0,045
	0,072

	
	
	Bộ mở rộng kim cương
	bộ
	
	
	
	0,015
	0,024


	
	
	Cần khoan
	m
	0,017
	0,034
	0,044
	0,049
	0,054

	
	
	Đầu nối cần
	bộ
	0,0055
	0,012
	0,015
	0,016
	0,018

	
	
	Ống chống
	m
	0,03
	0,03
	0,02
	0,02
	0,02

	
	
	Đầu nối ống chống
	cái
	0,01
	0,01
	0,007
	0,007
	0,007

	
	
	Ống mẫu đơn
	m
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	
	
	Ống mẫu kép
	cái
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	
	
	Hộp nhựa đựng mẫu
	cái
	0,4
	0,4
	0,4
	0,5
	0,5

	
	
	Gỗ nhóm V
	m3
	0,0035
	0,0035
	0,0035
	0,0035
	0,0035

	
	
	Vật liệu khác
	%
	10
	10
	10
	10
	10

	
	
	Nhân công
	
	
	
	
	
	

	
	
	Công nhân 4,0/7 
	công
	2,03
	2,95
	4,13
	4,09
	5,41

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan XY-1A hoặc loại tương tự
	ca
	0,10
	0,24
	0,39
	0,37
	0,56

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2
	2

	
	10
	20
	30
	40
	50


CC.21400  ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0M ĐẾN 150M

Đơn vị tính: 1 m khoan

	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đất đá

	
	
	
	
	I-III
	IV-VI
	VII -VIII
	IX - X
	XI -XII

	
	
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	

	CC.214
	Độ sâu hố khoan từ 0m đến 150m
	Mũi khoan hợp kim
	cái
	0,045
	0,115
	0,245
	
	

	
	
	Mũi khoan kim cương
	cái
	
	
	
	0,045
	0,072

	
	
	Bộ mở rộng kim cương
	bộ
	
	
	
	0,015
	0,024

	
	
	Cần khoan
	m
	0,018
	0,036
	0,046
	0,051
	0,057

	
	
	Đầu nối cần
	bộ
	0,0057
	0,0126
	0,016
	0,017
	0,019

	
	
	Ống chống
	m
	0,03
	0,03
	0,02
	0,02
	0,02

	
	
	Đầu nối ống chống
	cái
	0,01
	0,01
	0,007
	0,007
	0,007

	
	
	Ống mẫu đơn
	m
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	
	
	Ống mẫu kép
	cái
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	
	
	Hộp nhựa đựng mẫu
	cái
	0,4
	0,4
	0,4
	0,5
	0,5

	
	
	Gỗ nhóm V
	m3
	0,0035
	0,0035
	0,0035
	0,0035
	0,0035

	
	
	Vật liệu khác
	%
	10
	10
	10
	10
	10

	
	
	Nhân công
	
	
	
	
	
	

	
	
	Công nhân 4,0/7 
	công
	2,09
	3,13
	4,46
	4,40
	5,96

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan GK-250 hoặc loại tương tự
	ca
	0,11
	0,25
	0,43
	0,40
	0,59

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2
	2

	
	10
	20
	30
	40
	50


CC.21500  ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0M ĐẾN 200M

Đơn vị tính: 1 m khoan

	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đất đá

	
	
	
	
	I-III
	IV-VI
	VII -VIII
	IX - X
	XI -XII

	
	
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	

	CC.215
	Độ sâu hố khoan từ 0m đến 200m
	Mũi khoan hợp kim
	cái
	0,036
	0,092
	0,196
	
	

	
	
	Mũi khoan kim cương
	cái
	
	
	
	0,045
	0,072

	
	
	Bộ mở rộng kim cương
	bộ
	
	
	
	0,015
	0,024

	
	
	Cần khoan
	m
	0,019
	0,039
	0,048
	0,053
	0,06

	
	
	Đầu nối cần
	bộ
	0,0059
	0,0131
	0,017
	0,018
	0,020

	
	
	Ống chống
	m
	0,03
	0,03
	0,02
	0,02
	0,02

	
	
	Đầu nối ống chống
	cái
	0,01
	0,01
	0,007
	0,007
	0,007

	
	
	Ống mẫu đơn
	m
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	
	
	Ống mẫu kép
	cái
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	
	
	Hộp nhựa đựng mẫu
	cái
	0,4
	0,4
	0,4
	0,5
	0,5

	
	
	Gỗ nhóm V
	m3
	0,0035
	0,0035
	0,0035
	0,0035
	0,0035

	
	
	Vật liệu khác
	%
	10
	10
	10
	10
	10

	
	
	Nhân công
	
	
	
	
	
	

	
	
	Công nhân 4,0/7 
	công
	2,17
	3,26
	4,67
	4,58
	6,21

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan GK-250 hoặc loại tương tự
	ca
	0,12
	0,28
	0,48
	0,43
	0,65

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2
	2

	
	10
	20
	30
	40
	50


CÔNG TÁC BƠM CẤP NƯỚC PHỤC VỤ KHOAN XOAY BƠM RỬA Ở TRÊN CẠN (KHI PHẢI TIẾP NƯỚC CHO CÁC LỖ KHOAN Ở XA NGUỒN NƯỚC > 50M HOẶC CAO HƠN NƠI LẤY NƯỚC ≥ 9M)
Thành phần công việc:

- Chuẩn bị máy bơm, ống nước và các vật liệu khác;

- Lắp đặt ống nước, bơm nước phục vụ công tác khoan;

- Tháo dỡ máy bơm, ống nước, thu dọn hiện trường và di chuyển sang lỗ khoan mới.

CC.21600  ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0M ĐẾN 30M
Đơn vị tính: 1 m khoan

	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đất đá

	
	
	
	
	I-III
	IV-VI
	VII -VIII
	IX-X
	XI -XII

	
	
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	

	CC.216
	Độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m
	Ống nước ɸ50
	m
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	
	
	Vật liệu khác
	%
	10
	10
	10
	10
	10

	
	
	Nhân công
	
	
	
	
	
	

	
	
	Công nhân 4,0/7
	công
	0,70
	0,95
	1,23
	1,30
	1,68

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy bơm 25CV
	ca
	0,11
	0,22
	0,36
	0,41
	0,49

	
	
	
	
	10
	20
	30
	40
	50


CC.21700  ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0M ĐẾN 60M

Đơn vị tính: 1 m khoan

	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đất đá

	
	
	
	
	I-III
	IV-VI
	VII -VIII
	IX-X
	XI -XII

	
	
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	

	CC.217
	Độ sâu hố khoan từ 0m đến 60m
	Ống nước ɸ 50
	m
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	
	
	Vật liệu khác
	%
	10
	10
	10
	10
	10

	
	
	Nhân công
	
	
	
	
	
	

	
	
	Công nhân 4,0/7
	công
	0,71
	0,96
	1,24
	1,30
	1,70

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy bơm 25CV
	ca
	0,12
	0,23
	0,39
	0,44
	0,53

	
	
	
	
	10
	20
	30
	40
	50


CC.21800  ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0M ĐẾN 100M

	Đơn vị tính: 1 m khoan

Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đất đá

	
	
	
	
	I-III
	IV-VI
	VII -VIII
	IX - X
	XI -XII

	
	
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	

	CC.218
	Độ sâu hố khoan từ 0m đến 100m
	Ống nước ɸ 50
	m
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	
	
	Vật liệu khác
	%
	10
	10
	10
	10
	10

	
	
	Nhân công
	
	
	
	
	
	

	
	
	Công nhân 4,0/7 
	công
	0,77
	1,05
	1,4
	1,42
	1,72

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy bơm 25CV
	ca
	0,13
	0,29
	0,48
	0,54
	0,65

	
	10
	20
	30
	40
	50


CC.21900  ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0M ĐẾN 150M

Đơn vị tính: 1 m khoan

	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đất đá

	
	
	
	
	I-III
	IV-VI
	VII -VIII
	IX - X
	XI -XII

	
	
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	

	CC.219
	Độ sâu hố khoan từ 0m đến 150m
	Ống nước ɸ 50
	m
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	
	
	Vật liệu khác
	%
	10
	10
	10
	10
	10

	
	
	Nhân công
	
	
	
	
	
	

	
	
	Công nhân 4,0/7 
	công
	0,79
	1,1
	1,43
	1,5
	2,0

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy bơm 25CV
	ca
	0,14
	0,33
	0,53
	0,6
	0,72

	
	10
	20
	30
	40
	50


CC.22000  ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0M ĐẾN 200M

Đơn vị tính: 1 m khoan

	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đất đá

	
	
	
	
	I-III
	IV-VI
	VII -VIII
	IX - X
	XI -XII

	
	
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	

	CC.220
	Độ sâu hố khoan từ 0m đến 200m
	Ống nước ɸ 50
	m
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	
	
	Vật liệu khác
	%
	10
	10
	10
	10
	10

	
	
	Nhân công
	
	
	
	
	
	

	
	
	Công nhân 4,0/7 
	công
	0,81
	1,13
	1,46
	1,54
	2,05

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy bơm 25CV
	ca
	0,16
	0,37
	0,59
	0,67
	0,81

	
	10
	20
	30
	40
	50



CC.31000  KHOAN XOAY BƠM RỬA ĐỂ LẤY MẪU Ở DƯỚI NƯỚC
1. Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, phương tiện thí nghiệm, khảo sát thực địa.

- Xác định vị trí và cao độ miệng lỗ khoan.

- Lắp ráp thiết bị khoan, chạy thử máy.

- Tiến hành công tác khoan, thu thập các tài liệu địa chất và các loại mẫu.

- Đo mực nước lỗ khoan đầu và cuối ca.

- Kết thúc lỗ khoan, lấp lỗ khoan, thu dọn hiện trường và di chuyển sang lỗ khoan mới.

- Mô tả địa chất công trình và địa chất thủy văn trong quá trình khoan.

- Lập hình trụ lỗ khoan.

- Kiểm tra chất lượng sản phẩm, hoàn chỉnh tài liệu.

- Nghiệm thu bàn giao.

2. Điều kiện áp dụng:

- Cấp đất đá: Theo phụ lục số 05.

- Ống chống 100% chiều sâu lỗ khoan.

- Lỗ khoan thẳng đứng (vuông góc với mặt nước).

- Tốc độ nước chảy đến 1 m/s.

- Đường kính lỗ khoan đến 150mm.

- Chiều dài hiệp khoan 0,5m.

- Lỗ khoan rửa bằng nước.

- Định mức được xác định với điều kiện khi có phương tiện nổi ổn định trên mặt nước (phao, phà, bè mảng...).

- Độ sâu lỗ khoan được xác định từ mặt nước, khối lượng mét khoan tính từ mặt đất thiên nhiên.

3. Những công việc chưa tính vào định mức:

- Công tác thí nghiệm mẫu và thí nghiệm địa chất thủy văn tại lỗ khoan.

- Hao phí (VL, NC, M) cho công tác kết cấu phương tiện nổi (lắp ráp, thuê bao phương tiện nổi như phao, phà, xà lan, bè mảng...).

4. Khi khoan khác với điều kiện trên thì định mức nhân công và máy thi công được nhân với các hệ số sau:

	- Khoan xiên:
	k = 1,2;

	- Đường kính lỗ khoan > 150mm đến 250mm:
	k = 1,1;

	- Đường kính lỗ khoan > 250mm:
	k = 1,2;

	- Khoan không lấy mẫu:
	k = 0,8;

	- Hiệp khoan > 0,5m:
	k = 0,9;

	- Lỗ khoan rửa bằng dung dịch sét:
	k = 1,05;

	- Khoan khô:
	k = 1,15;

	- Tốc độ nước chảy > 1m/s đến 2m/s:
	k = 1,1;

	- Tốc độ nước chảy > 2m/s đến 3m/s:
	k = 1,15;

	- Tốc độ nước chảy > 3m/s hoặc nơi có thủy triều lên xuống:
	k = 1,2;

	- Khoan bằng máy khoan CBY-150-ZUB hoặc loại tương tự:
	k = 1,3.


4. Trường hợp khoan không lấy mẫu: Định mức nhân công, máy thi công được nhân với hệ số k = 0,8 và loại bỏ định mức hao phí vật liệu ống mẫu đơn, ống mẫu kép, hộp nhựa đựng mẫu.

CC.31100  ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0M ĐẾN 30M
Đơn vị tính: 1 m khoan

	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đất đá

	
	
	
	
	I-III
	IV-VI
	VII -VIII
	IX-X
	XI -XII

	
	
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	

	CC.311
	Độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m
	Mũi khoan hợp kim
	cái
	0,07
	0,164
	0,35
	
	

	
	
	Mũi khoan kim cương
	cái
	
	
	
	0,05
	0,08

	
	
	Bộ mở rộng kim cương
	bộ
	
	
	
	0,015
	0,024

	
	
	Cần khoan
	m
	0,018
	0,036
	0,048
	0,054
	0,06

	
	
	Đầu nối cần
	bộ
	0,006
	0,012
	0,017
	0,018
	0,019

	
	
	Ống chống
	m
	0,06
	0,06
	0,05
	0,05
	0,05

	
	
	Đầu nối ống chống
	cái
	0,02
	0,02
	0,017
	0,017
	0,017

	
	
	Ống mẫu đơn
	m
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	
	
	Ống mẫu kép
	cái
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	
	
	Hộp nhựa đựng mẫu
	cái
	0,4
	0,4
	0,4
	0,5
	0,5

	
	
	Gỗ nhóm V
	m3
	0,0035
	0,0035
	0,0035
	0,0035
	0,0035

	
	
	Vật liệu khác
	%
	10
	10
	10
	10
	10

	
	
	Nhân công
	
	
	
	
	
	

	
	
	Công nhân 4,0/7 
	công
	2,61
	3,71
	5,19
	5,12
	6,77

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan XY-1A hoặc loại tương tự
	ca
	0,10
	0,24
	0,39
	0,36
	0,56

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2
	2

	
	10
	20
	30
	40
	50


CC.31200  ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0M ĐẾN 60M

Đơn vị tính: 1 m khoan

	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đất đá

	
	
	
	
	I-III
	IV-VI
	VII -VIII
	IX - X
	XI -XII

	
	
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	

	CC.312
	Độ sâu hố khoan từ 0m đến 60m
	Mũi khoan hợp kim
	cái
	0,063
	0,148
	0,315
	
	

	
	
	Mũi khoan kim cương
	cái
	
	
	
	0,047
	0,076

	
	
	Bộ mở rộng kim cương
	bộ
	
	
	
	0,015
	0,024

	
	
	Cần khoan
	m
	0,019
	0,038
	0,05
	0,057
	0,063

	
	
	Đầu nối cần
	bộ
	0,0063
	0,0126
	0,017
	0,019
	0,02

	
	
	Ống chống
	m
	0,06
	0,06
	0,05
	0,05
	0,05

	
	
	Đầu nối ống chống
	cái
	0,02
	0,02
	0,017
	0,017
	0,017

	
	
	Ống mẫu đơn
	m
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	
	
	Ống mẫu kép
	cái
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	
	
	Hộp nhựa đựng mẫu
	cái
	0,4
	0,4
	0,4
	0,5
	0,5

	
	
	Gỗ nhóm V
	m3
	0,0035
	0,0035
	0,0035
	0,0035
	0,0035

	
	
	Vật liệu khác
	%
	10
	10
	10
	10
	10

	
	
	Nhân công
	
	
	
	
	
	

	
	
	Công nhân 4,0/7 
	công
	2,73
	3,90
	5,48
	5,38
	7,29

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan XY- 1A hoặc loại tương tự
	ca
	0,11
	0,25
	0,43
	0,41
	0,62

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2
	2

	
	10
	20
	30
	40
	50


CC.31300  ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0M ĐẾN 100M

Đơn vị tính: 1 m khoan

	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đất đá

	
	
	
	
	I-III
	IV-VI
	VII -VIII
	IX - X
	XI -XII

	
	
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	

	CC.313
	Độ sâu hố khoan từ 0m đến 100m
	Mũi khoan hợp kim
	cái
	0,056
	0,131
	0,28
	
	

	
	
	Mũi khoan kim cương
	cái
	
	
	
	0,045
	0,072

	
	
	Bộ mở rộng kim cương
	bộ
	
	
	
	0,015
	0,024

	
	
	Cần khoan
	m
	0,02
	0,04
	0,053
	0,06
	0,066

	
	
	Đầu nối cần
	bộ
	0,0066
	0,0132
	0,019
	0,02
	0,022

	
	
	Ống chống
	m
	0,06
	0,06
	0,05
	0,05
	0,05

	
	
	Đầu nối ống chống
	cái
	0,02
	0,02
	0,017
	0,017
	0,017

	
	
	Ống mẫu đơn
	m
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	
	
	Ống mẫu kép
	cái
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	
	
	Hộp nhựa đựng mẫu
	cái
	0,4
	0,4
	0,4
	0,5
	0,5

	
	
	Gỗ nhóm V
	m3
	0,0035
	0,0035
	0,0035
	0,0035
	0,0035

	
	
	Vật liệu khác
	%
	10
	10
	10
	10
	10

	
	
	Nhân công
	
	
	
	
	
	

	
	
	Công nhân 4,0/7 
	công
	2,90
	4,14
	5,93
	5,81
	7,82

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan XY-1A hoặc loại tương tự
	ca
	0,12
	0,29
	0,51
	0,46
	0,67

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2
	2

	
	10
	20
	30
	40
	50


CC.31400  ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0M ĐẾN 150M

Đơn vị tính: 1 m khoan

	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đất đá

	
	
	
	
	I-III
	IV-VI
	VII -VIII
	IX - X
	XI -XII

	
	
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	

	CC.314
	Độ sâu hố khoan từ 0m đến 150m
	Mũi khoan hợp kim
	cái
	0,045
	0,115
	0,245
	
	

	
	
	Mũi khoan kim cương
	cái
	
	
	
	0,045
	0,072

	
	
	Bộ mở rộng kim cương
	bộ
	
	
	
	0,015
	0,024

	
	
	Cần khoan
	m
	0,018
	0,036
	0,046
	0,051
	0,057

	
	
	Đầu nối cần
	bộ
	0,0057
	0,0126
	0,016
	0,017
	0,019

	
	
	Ống chống
	m
	0,03
	0,03
	0,02
	0,02
	0,02

	
	
	Đầu nối ống chống
	cái
	0,01
	0,01
	0,007
	0,007
	0,007

	
	
	Ống mẫu đơn
	m
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	
	
	Ống mẫu kép
	cái
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	
	
	Hộp nhựa đựng mẫu
	cái
	0,4
	0,4
	0,4
	0,5
	0,5

	
	
	Gỗ nhóm V
	m3
	0,0035
	0,0035
	0,0035
	0,0035
	0,0035

	
	
	Vật liệu khác
	%
	10
	10
	10
	10
	10

	
	
	Nhân công
	
	
	
	
	
	

	
	
	Công nhân 4,0/7 
	công
	2,97
	4,42
	6,29
	6,21
	8,35

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan GK-250 hoặc loại tương tự
	ca
	0,13
	0,31
	0,52
	0,50
	0,72

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2
	2

	
	10
	20
	30
	40
	50



CC.40000  KHOAN VÀO ĐẤT ĐƯỜNG KÍNH LỚN

1. Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, phương tiện thí nghiệm, khảo sát thực địa.

- Xác định vị trí và cao độ miệng lỗ khoan.

- Làm nền khoan (khối lượng đào đắp ≤ 5m3) và lắp ráp thiết bị khoan, chạy thử máy.

- Tiến hành công tác khoan, thu thập các tài liệu địa chất và các loại mẫu.

- Đo mực nước lỗ khoan đầu và cuối ca.

- Kết thúc lỗ khoan, lấp lỗ khoan, thu dọn hiện trường và di chuyển sang lỗ khoan mới.

- Mô tả địa chất công trình và địa chất thuỷ văn trong quá trình khoan.

- Lập hình trụ lỗ khoan.

- Kiểm tra chất lượng sản phẩm, hoàn chỉnh tài liệu.

- Nghiệm thu bàn giao.

2. Điều kiện áp dụng:

- Cấp đất đá: Theo phụ lục số 06.

- Hố khoan thẳng đứng.

- Địa hình nền khoan khô ráo.

- Chống ống 100% chiều sâu lỗ khoan.

3. Khi khoan khác với điều kiện trên thì định mức nhân công và máy thi công được nhân với hệ số sau:

- Địa hình nền khoan lầy lội, khó khăn trong việc thi công: k = 1,05.
CC.41000  ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN ĐẾN 400MM

CC.41100  ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0M ĐẾN 10M

Đơn vị tính: 1 m khoan

	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đất

	
	
	
	
	I - III
	IV - V

	
	
	Vật liệu
	
	
	

	CC.411
	Đường kính lỗ khoan đến 400mm, độ sâu khoan từ 0m đến 10m
	Lưỡi cắt đất
	cái
	0,07
	0,12

	
	
	Cần xoắn
	m
	0,009
	0,011

	
	
	Cần chốt
	m
	0,012
	0,012

	
	
	Chốt cần
	cái
	0,01
	0,01

	
	
	Ống chống
	bộ
	0,03
	0,03

	
	
	Đầu nối ống chống
	cái
	0,01
	0,01

	
	
	Vật liệu khác
	%
	10
	10

	
	
	Nhân công
	
	
	

	
	
	Công nhân 4,0/7 
	công
	1,48
	2,24

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy khoan XY-3 hoặc loại tương tự
	ca
	0,14
	0,21

	
	10
	20


CC.41200  ĐỘ SÂU HỐ KHOAN > 10M
Đơn vị tính: 1 m khoan

	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đất

	
	
	
	
	I - III
	IV - V

	
	
	Vật liệu
	
	
	

	CC.412
	Đường kính lỗ khoan đến 400mm, độ sâu hố khoan > 10m
	Lưỡi cắt đất
	cái
	0,07
	0,12

	
	
	Cần xoắn
	m
	0,009
	0,011

	
	
	Cần chốt
	m
	0,012
	0,012

	
	
	Chốt cần
	cái
	0,01
	0,01

	
	
	Ống chống
	bộ
	0,03
	0,03

	
	
	Đầu nối ống chống
	cái
	0,01
	0,01

	
	
	Vật liệu khác
	%
	10
	10

	
	
	Nhân công
	
	
	

	
	
	Công nhân 4,0/7 
	công
	1,58
	2,43

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy khoan XY-3 hoặc loại tương tự
	ca
	0,15
	0,23

	
	10
	20


CC.42000  ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ > 400MM ĐẾN 600MM

CC.42100  ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0M ĐẾN 10M

Đơn vị tính: 1 m khoan

	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đất

	
	
	
	
	I - III
	IV - V

	
	
	Vật liệu
	
	
	

	CC.421
	Đường kính lỗ khoan từ > 400mm đến 600mm, độ sâu hố khoan từ 0m đến 10m
	Lưỡi cắt đất
	cái
	0,07
	0,12

	
	
	Cần xoắn
	m
	0,009
	0,011

	
	
	Cần chốt
	m
	0,012
	0,012

	
	
	Chốt cần
	cái
	0,01
	0,01

	
	
	Ống chống
	bộ
	0,03
	0,03

	
	
	Đầu nối ống chống
	cái
	0,01
	0,01

	
	
	Vật liệu khác
	%
	10
	10

	
	
	Nhân công
	
	
	

	
	
	Công nhân 4,0/7 
	công
	1,60
	2,49

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy khoan XY-3 hoặc loại tương tự
	ca
	0,16
	0,24

	
	10
	20


CC.42200  ĐỘ SÂU HỐ KHOAN > 10M

Đơn vị tính: 1 m khoan

	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đất

	
	
	
	
	I - III
	IV - V

	CC.422
	Đường kính lỗ khoan từ > 400mm đến 600mm, độ sâu hố khoan > 10m
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Lưỡi cắt đất
	cái
	0,07
	0,12

	
	
	Cần xoắn
	m
	0,009
	0,011

	
	
	Cần chốt
	m
	0,012
	0,012

	
	
	Chốt cần
	cái
	0,01
	0,01

	
	
	Ống chống
	bộ
	0,03
	0,03

	
	
	Đầu nối ống chống
	cái
	0,01
	0,01

	
	
	Vật liệu khác
	%
	10
	10

	
	
	Nhân công
	
	
	

	
	
	Công nhân 4,07 
	công
	1,70
	2,67

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy khoan XY-3 hoặc loại tương tự
	ca
	0,18
	0,26

	
	10
	20


Chương 4
CÔNG TÁC ĐẶT ỐNG QUAN TRẮC MỰC NƯỚC NGẦM TRONG HỐ KHOAN
CD.11100  ĐẶT ỐNG QUAN TRẮC MỰC NƯỚC NGẦM TRONG HỐ KHOAN
1. Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ và chuẩn bị dụng cụ để đặt ống quan trắc.

- Đo ống quan trắc, lắp và hạ ống xuống hố khoan.

- Đặt nút đúng vị trí và gia cố.

- Đổ bê tông xung quanh ống và gia cố nắp.

- Thu dọn dụng cụ, kiểm tra chất lượng và nghiệm thu.

2. Điều kiện áp dụng:

- Hạ ống trong lỗ khoan thẳng đứng.

- Hạ ống đơn và loại ống ɸ 65 mm.

Đơn vị tính: 1 m

	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	
	Vật liệu
	
	

	CD.111
	Đặt ống quan trắc mực nước ngầm trong hố khoan
	Ống thép ɸ 65 mm
	mét
	1,02

	
	
	Quả bo
	quả
	0,03

	
	
	Nắp đậy ống
	cái
	0,02

	
	
	Xi măng PCB30
	kg
	1,00

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5

	
	
	Nhân công
	
	

	
	
	Công nhân 4,0/7
	công
	0,90

	
	10


Ghi chú:

- Nếu hạ ống ở hố khoan xiên thì định mức nhân công được nhân hệ số k = 1,1.

- Nếu hạ ống quan trắc khác thì định mức nhân hệ số:

+ ống thép ɸ 75 mm: k = 1,3;

+ ống thép ɸ 93 mm: k = 1,5;

- Hạ ống quan trắc kép thì định mức được nhân với hệ số k = 1,5.

Chương 5
CÔNG TÁC THÍ NGHIỆM TẠI HIỆN TRƯỜNG
CE.10000  THÍ NGHIỆM TẠI HIỆN TRƯỜNG
Thành phần công việc:

- Chuẩn bị máy, thiết bị, vật tư thí nghiệm. Xác định vị trí thí nghiệm.

- Tháo, lắp bảo dưỡng thiết bị tại hiện trường.

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình.

- Ghi chép, chỉnh lý kết quả thí nghiệm.

- Nghiệm thu, bàn giao kết quả thí nghiệm.

CE.11100  THÍ NGHIỆM XUYÊN TĨNH

Đơn vị tính: 1m xuyên

	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	
	Vật liệu
	
	

	CE.111
	Thí nghiệm xuyên tĩnh
	Mũi xuyên
	cái
	0,002

	
	
	Cần xuyên
	m
	0,003

	
	
	Cọc neo
	bộ
	0,0007

	
	
	Đồng hồ đo áp lực
	cái
	0,0001

	
	
	Vật liệu khác
	%
	10

	
	
	Nhân công
	
	

	
	
	Công nhân 4,0/7 
	công
	0,85

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy xuyên tĩnh Gouđa hoặc loại tương tự
	ca
	0,08

	
	10


CE.11200  THÍ NGHIỆM XUYÊN ĐỘNG

Đơn vị tính: 1m xuyên

	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	
	Vật liệu
	
	

	CE.112
	Thí nghiệm xuyên động
	Mũi xuyên
	cái
	0,004

	
	
	Cần xuyên
	m
	0,006

	
	
	Vật liệu khác
	%
	10

	
	
	Nhân công
	
	

	
	
	Công nhân 4,0/7 
	công
	0,56

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy xuyên động RA-50 hoặc tương tự
	ca
	0,4

	
	10


CE.11300  THÍ NGHIỆM CẮT QUAY BẰNG MÁY

Đơn vị tính: 1 điểm

	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	
	Vật liệu
	
	

	CE.113
	Thí nghiệm cắt quay bằng máy
	Cánh cắt ((60 - (70 - (100)
	bộ
	0,00015

	
	
	Cần cắt cánh (40 cái)
	bộ
	0,0025

	
	
	Vật liệu khác
	%
	10

	
	
	Nhân công
	
	

	
	
	Công nhân 4,0/7 
	công
	1,45

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Thiết bị đo ngẫu lực
	ca
	0,14

	
	
	Máy khác
	%
	2

	
	10


Ghi chú: Định mức chưa tính hao phí khoan tạo lỗ (đối với thí nghiệm cắt cánh ở lỗ khoan).
CE.11400  THÍ NGHIỆM XUYÊN TIÊU CHUẨN SPT

Đơn vị tính: 1 lần thí nghiệm

	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đất, đá

	
	
	
	
	I - III
	IV - VI

	
	
	Vật liệu
	
	
	

	CE.114
	Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT
	Mũi xuyên hình nón
	cái
	-
	0,04

	
	
	Mũi xuyên cắt
	cái
	0,1
	-

	
	
	Ống mẫu
	ống
	0,04
	0,04

	
	
	Cần khoan
	m
	0,02
	0,03

	
	
	Hộp gỗ đựng mẫu
	hộp
	0,04
	0,04

	
	
	Vật liệu khác
	%
	15
	15

	
	
	Nhân công
	
	
	

	
	
	Công nhân 4,0/7 
	công
	0,75
	1,15

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Bộ dụng cụ thí nghiệm SPT
	ca
	0,10
	0,15

	
	10
	20


Ghi chú: Định mức chưa bao gồm hao phí khoan tạo lỗ
CE.11500  NÉN NGANG TRONG LỖ KHOAN

Đơn vị tính: 1 điểm

	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đất đá

	
	
	
	
	I - III
	IV - VI

	
	
	Vật liệu
	
	
	

	CE.115
	Nén ngang trong lỗ khoan
	Ống đồng trục ɸ 25 và ɸ 50
	bộ
	0,0013
	0,0026

	
	
	Ống đo thí nghiệm
	cái
	0,0013
	0,0026

	
	
	Ghen cao su ɸ 63
	m
	0,06
	0,12

	
	
	Màng buồng nước ɸ 270
	cái
	0,04
	0,08

	
	
	Bình khí CO2 (100 bar)
	cái
	0,026
	0,026

	
	
	Áp kế bình hơi (25 bar)
	cái
	0,0026
	0,0026

	
	
	Áp kế (5 -25 - 100 bar)
	bộ
	0,00065
	0,00065

	
	
	Áp kế (250 bar)
	cái
	0,00065
	0,00065

	
	
	Ghen kim loại ɸ 63
	m
	0,052
	0,052

	
	
	Vật liệu khác
	%
	10
	10

	
	
	Nhân công
	
	
	

	
	
	Công nhân 4,0/7
	công
	1,26
	1,68

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Bộ nén ngang GA hoặc tương tự
	ca
	0,14
	0,18

	
	10
	20


Ghi chú: Định mức chưa bao gồm hao phí khoan tạo lỗ

CE.11600  HÚT NƯỚC THÍ NGHIỆM TRONG LỖ KHOAN

Đơn vị tính: 1 lần hút

	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	
	Vật liệu
	
	

	CE.116
	Hút nước thí nghiệm trong lỗ khoan
	Ống cao su dẫn nước
	m
	1,0

	
	
	Ống kẽm ɸ 32
	m
	0,5

	
	
	Thùng phân ly
	cái
	0,02

	
	
	Thùng đo lưu lượng
	cái
	0,02

	
	
	Đồng hồ đo mức nước
	cái
	0,033

	
	
	Đồng hồ bấm giây
	cái
	0,002

	
	
	Dây điện
	m
	2,0

	
	
	Đui điện
	cái
	0,05

	
	
	Bóng điện
	cái
	0,5

	
	
	Pin dùng cho đo nước
	đôi
	1,0

	
	
	Sổ hút nước
	quyển
	1,0

	
	
	Vật liệu khác
	%
	7,0

	
	
	Nhân công
	
	

	
	
	Công nhân 4,0/7
	công
	10,6

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy bơm 25 CV
	ca
	5,0

	
	
	Máy khác
	%
	5

	
	10


- Điều kiện áp dụng: tính cho hút đơn và hạ thấp mực nước 1 lần.

- Ghi chú:
+ Định mức chưa bao gồm hao phí khoan tạo lỗ;
	+ Nếu hút đơn có một tia quan trắc, định mức được nhân với hệ số:
	k = 1,05;

	+ Nếu hút đơn 2 tia quan trắc, định mức nhân với hệ số:
	k = 1,1;

	+ Nếu hút đơn hạ thấp mực nước 2 lần, định mức được nhân với hệ số:
	k = 2,0;

	+ Nếu hút chùm (một lần hạ thấp mức nước), định mức nhân với hệ số:
	k = 1,8


CE.11700  ÉP NƯỚC THÍ NGHIỆM TRONG LỖ KHOAN

Đơn vị tính: 1 đoạn ép

	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	
	Vật liệu
	
	

	CE.117
	Ép nước thí nghiệm trong lỗ khoan
	Bộ kính ép
	bộ
	0,033

	
	
	Quả bo cao su
	quả
	0,5

	
	
	Ống tổ ống dài 1m
	ống
	0,033

	
	
	Ống ngoài ɸ16
	m
	0,25

	
	
	Tuy ô dẫn nước
	m
	0,5

	
	
	Đồng hồ đo áp lực 4kG/cm2
	cái
	0,003

	
	
	Đồng hồ đo lưu lượng 3m3/h
	cái
	0,003

	
	
	Đồng hồ đo nước
	cái
	0,033

	
	
	Nhiệt kế
	cái
	0,033

	
	
	Dây điện
	m
	2,5

	
	
	Sổ ép nước
	quyển
	1,0

	
	
	Vật liệu khác
	%
	10

	
	
	Nhân công
	
	

	
	
	Công nhân 4,0/7 
	công
	12,18

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy bơm 25CV
	ca
	1,5

	
	
	Máy khác
	%
	5,0

	
	10


- Điều kiện áp dụng:

+ Lượng mất nước đơn vị Q = 1lít/ phút mét.

+ Độ sâu ép nước h ≤ 50m.

- Ghi chú:

+ Nếu ép nước khác với điều kiện trên thì định mức được nhân với các hệ số sau:
	* Lượng mất nước đơn vị: q>1-10 lít/ phút mét:
	k = 1,1;

	* Lượng mất nước đơn vị: q> 10 lít/ phút mét:
	k = 1,2;

	* Độ sâu ép nước thí nghiệm >50-100 m:
	k = 1,05;

	* Độ sâu ép nước thí nghiệm >100m:
	k = 1,1.


+ Định mức chưa bao gồm hao phí khoan tạo lỗ.

CE.11800  ĐỔ NƯỚC THÍ NGHIỆM TRONG LỖ KHOAN

Đơn vị tính: 1 lần đổ

	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	
	Vật liệu
	
	

	CE.118
	Đổ nước thí nghiệm trong lỗ khoan
	Thùng đo lưu lượng 60 lít
	cái
	0,02

	
	
	Thùng gánh nước
	đôi
	0,05

	
	
	Đồng hồ lưu lượng
	cái
	0,003

	
	
	Ống cao su dẫn nước ɸ 16 - ɸ 18
	m
	0,05

	
	
	Thước mét
	cái
	0,005

	
	
	Đồng hồ đo nước
	cái
	0,003

	
	
	Đồng hồ bấm giây
	cái
	0,003

	
	
	Sổ đo nước
	quyển
	1,0

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	5,0

	
	
	Nhân công
	
	

	
	
	Công nhân 4,0/7
	công
	2,2

	
	10


- Điều kiện áp dụng:

+ Lưu lượng nước tiêu thụ Q ≤1 lít/ phút.

+ Nguồn nước cấp cách vị trí thí nghiệm ≤ 100m.

- Ghi chú:

+ Nếu lưu lượng nước tiêu thụ Q > 1 lít/phút thì định mức nhân công được nhân với hệ số k = 1,2;

+ Nếu nguồn nước cấp ở xa vị trí thí nghiệm >100m thì định mức nhân công được nhân với hệ số k = 1,5.

+ Định mức chưa bao gồm hao phí khoan tạo lỗ.

CE.11900  ĐỔ NƯỚC THÍ NGHIỆM TRONG HỐ ĐÀO

Đơn vị tính: 1 lần đổ

	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	
	Vật liệu
	
	

	CE.119
	Đổ nước thí nghiệm trong hố đào
	Thùng đo lưu lượng 60 lít
	cái
	0,02

	
	
	Thùng gánh nước
	đôi
	0,05

	
	
	Đồng hồ bấm giây
	cái
	0,003

	
	
	Đồng hồ để bàn
	cái
	0,05

	
	
	Thước mét
	cái
	0,003

	
	
	Ống cao su dẫn nước ɸ16
	cái
	0,05

	
	
	Sổ đo nước
	quyển
	1,0

	
	
	Vật liệu khác
	%
	7,0

	
	
	Nhân công
	
	

	
	
	Công nhân 4,0/7
	công
	2,2

	
	10


- Điều kiện áp dụng:

+ Lưu lượng nước tiêu thụ Q ≤ 1lít/ phút.

+ Nguồn nước cấp cách vị trí thí nghiệm ≤ 100m.

- Ghi chú:

+ Nếu lưu lượng nước tiêu thụ Q > 1lít/ phút thì định mức nhân công được nhân với hệ số k = 1,2;

+ Nếu nguồn nước cấp ở xa vị trí thí nghiệm > 100m thì định mức nhân công được nhân với hệ số k = 1,5.

+ Định mức chưa bao gồm hao phí công tác đào đất tạo hố.

CE.12000  MÚC NƯỚC THÍ NGHIỆM TRONG LỖ KHOAN

Đơn vị tính: 1 lần múc

	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	
	Vật liệu
	
	

	CE.120
	Múc nước thí nghiệm trong lỗ khoan
	Cáp múc nước
	m
	0,02

	
	
	Ống múc nước dài 2m
	cái
	0,05

	
	
	Đồng hồ đo nước
	cái
	0,02

	
	
	Đồng hồ bấm giây
	cái
	0,003

	
	
	Đồng hồ để bàn
	cái
	0,003

	
	
	Sổ ghi chép múc nước
	quyển
	1,0

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5

	
	
	Nhân công
	
	

	
	
	Công nhân 4,0/7
	công
	2,4

	
	10


+ Định mức chưa bao gồm hao phí khoan tạo lỗ.

CE.12100  THÍ NGHIỆM CBR HIỆN TRƯỜNG

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường.

- Tập kết xe, người và thiết bị thí nghiệm tới vị trí thí nghiệm.

- Tiến hành lắp ráp các thiết bị thí nghiệm.

- Thực hiện thí nghiệm, thu thập kết quả thí nghiệm.

- Tính toán, chỉnh lý số liệu thí nghiệm.

- Kiểm tra, nghiệm thu, bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 1 điểm thí nghiệm

	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	
	Vật liệu
	
	

	CE.121
	Thí nghiệm CBR hiện trường
	Đá hộc dùng để chất tải
	m3
	0,025

	
	
	Dây điện 1x2
	m
	0,4

	
	
	Bóng điện 220V - 200W
	cái
	0,1

	
	
	Thước dây 50m
	cái
	0,01

	
	
	Vật liệu khác
	%
	10

	
	
	Nhân công
	
	

	
	
	Công nhân 4,0/7 
	công
	6,0

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Ô tô vận tải thùng 12T
	ca
	0,1

	
	
	Máy phát điện 2,5 kW
	ca
	0,1

	
	
	Bộ thiết bị CBR hiện trường
	ca
	0,1

	
	10


CE.12200  THÍ NGHIỆM ĐO MODUN ĐÀN HỒI BẰNG CẦN BELKENMAN

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị máy móc, vật tư, thiết bị thí nghiệm.

- Xác định vị trí thí nghiệm.

- Lắp dựng, tháo dỡ, bảo dưỡng thiết bị thí nghiệm.

- Tiến hành thí nghiệm theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Ghi chép chỉnh lý số liệu thí nghiệm.

- Kiểm tra, nghiệm thu, bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 1 điểm thí nghiệm

	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	
	Vật liệu
	
	

	CE.122
	Thí nghiệm đo modun đàn hồi bằng cần BELKENMAN
	Đá hộc (để chất tải)
	m3
	0,0833

	
	
	Vật liệu khác
	%
	15

	
	
	Nhân công
	
	

	
	
	Công nhân 4,0/7
	công
	1,4

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Kích thủy lực 50T
	ca
	0,3

	
	
	Cần Belkenman
	ca
	0,3

	
	
	Ô tô vận tải thùng 12T
	ca
	0,08

	
	
	Máy khác
	%
	5,0

	
	10


CE.12300  THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH ĐỘ CHẶT CỦA NỀN ĐƯỜNG

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị dụng cụ thí nghiệm (phao, phễu, cát chuẩn ...v v).

- Đo đạc, đóng cọc mốc, bố trí các điểm thí nghiệm.

- Tiến hành thí nghiệm, thu thập kết quả thí nghiệm.

- Lấy mẫu ngoài hiện trường (trước hoặc sau khi tiến hành thí nghiệm hiện trường) để đầm chặt tiêu chuẩn xác định dung trọng khô lớn nhất và độ ấm tốt nhất làm cơ sở xác định hệ số đầm chặt K.

- Ghi chép, chỉnh lý kết quả thí nghiệm.

- Kiểm tra, nghiệm thu, bàn giao kết quả thí nghiệm.

CE.12310  THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH ĐỘ CHẶT CỦA NỀN ĐƯỜNG ĐẤT HOẶC CÁT ĐỒNG NHẤT - THÍ NGHIỆM TRÊN MẶT

Đơn vị tính: 1 điểm thí nghiệm

	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	
	Vật liệu
	
	

	CE.123
	Thí nghiệm xác định độ chặt của nền đường đất hoặc cát đồng nhất (thí nghiệm trên mặt)
	Phao thử độ chặt
	bộ
	0,01

	
	
	Dao vòng hợp kim
	cái
	0,02

	
	
	Dao gạt đất
	cái
	0,05

	
	
	Thùng đựng nước
	cái
	0,002

	
	
	Vật liệu khác
	%
	10

	
	
	Nhân công
	
	

	
	
	Công nhân 4,0/7
	công
	2,0

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Cân phân tích
	ca
	1,8

	
	
	Tủ sấy 3kW
	ca
	1,8

	
	10


CE.12320  THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH ĐỘ CHẶT CỦA NỀN ĐƯỜNG ĐẤT DĂM SẠN HOẶC ĐÁ CẤP PHỐI- THÍ NGHIỆM TRÊN MẶT

Đơn vị tính: 1 điểm thí nghiệm

	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	
	Vật liệu
	
	

	CE.123
	Thí nghiệm xác định độ chặt của nền đường đất dăm sạn hoặc đá cấp phối - thí nghiệm trên mặt
	Phễu rót cát
	bộ
	0,01

	
	
	Cuốc chim
	cái
	0,02

	
	
	Xẻng
	cái
	0,05

	
	
	Ống đong thủy tinh 1000ml
	cái
	0,09

	
	
	Vật liệu khác
	%
	10

	
	
	Nhân công
	
	

	
	
	Công nhân 4,0/7
	công
	3,0

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Cân phân tích
	ca
	1,8

	
	
	Tủ sấy 3kW
	ca
	1,8

	
	20


CE.12400  THÍ NGHIỆM ĐO MOĐUN ĐÀN HỒI BẰNG TẤM ÉP CỨNG

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị máy móc, vật tư, thiết bị thí nghiệm.

- Tập kết xe, người và thiết bị thí nghiệm tới vị trí thí nghiệm.

- Lắp ráp các thiết bị thí nghiệm.

- Tiến hành thí nghiệm, thu thập kết quả thí nghiệm.

- Tính toán, chỉnh lý số liệu thí nghiệm.

- Kiểm tra, nghiệm thu, bàn giao kết quả thí nghiệm.

CE.12410  THÍ NGHIỆM ĐO MOĐUN ĐÀN HỒI BẰNG TẤM ÉP CỨNG, ĐƯỜNG KÍNH BÀN NÉN D = 34 CM

Đơn vị tính: 10 điểm

	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	
	Vật liệu
	
	

	CE.124
	Thí nghiệm đo modun đàn hồi bằng tấm ép cứng; đường cứng bàn nén D = 34 cm
	Dàn đo lún
	bộ
	0,05

	
	
	Đồng hồ đo lún
	cái
	0,005

	
	
	Bàn nén D = 34cm
	cái
	0,0001

	
	
	Xẻng
	cái
	0,05

	
	
	Cuốc chim
	cái
	0,02

	
	
	Dao gạt đất
	cái
	0,05

	
	
	Cát chuẩn
	kg
	4

	
	
	Đá hộc dùng để chất tải
	m3
	0,5

	
	
	Dầm I 300 - 350 dài hơn 3,5m
	kg
	0,4

	
	
	Vật liệu khác
	%
	10

	
	
	Nhân công
	
	

	
	
	Công nhân 4,0/7
	công
	2,5

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Kích nâng 50T
	ca
	1,8

	
	
	Tủ sấy 3kW
	ca
	1,8

	
	
	Ô tô vận tải thùng 12T
	ca
	0,5

	
	10


CE.12420  THÍ NGHIỆM ĐO MOĐUN ĐÀN HỒI BẰNG TẤM ÉP CỨNG, ĐƯỜNG KÍNH BÀN NÉN D = 76 CM

Đơn vị tính: 10 điểm

	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	
	Vật liệu
	
	

	CE.124
	Thí nghiệm đo modun đàn hồi bằng tấm ép cứng; đường cứng bàn nén D = 76 cm
	Dàn đo lún
	bộ
	0,05

	
	
	Đồng hồ đo lún
	cái
	0,005

	
	
	Bàn nén D = 76cm
	cái
	0,0001

	
	
	Xẻng
	cái
	0,05

	
	
	Cuốc chim
	cái
	0,02

	
	
	Dao gạt đất
	cái
	0,05

	
	
	Cát chuẩn
	kg
	4

	
	
	Đá hộc dùng để chất tải
	m3
	0,5

	
	
	Dầm I 300 - 350 dài hơn 3,5m
	kg
	0,4

	
	
	Vật liệu khác
	%
	10

	
	
	Nhân công
	
	

	
	
	Công nhân 4,0/7
	công
	2,5

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Kích nâng 50T
	ca
	1,8

	
	
	Tủ sấy 3kW
	ca
	1,8

	
	
	Ô tô vận tải thùng 12T
	ca
	1

	
	20


CE.12500  THÍ NGHIỆM NÉN TĨNH THỬ TẢI CỌC BÊ TÔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP CỌC NEO
1. Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, vật tư trang thiết bị thí nghiệm, khảo sát hiện trường.

- Đào đất đến đầu cọc, chuyển đất khỏi hố đào.

- Chống hố đào bằng ván gỗ.

- Đập đầu cọc và gia công đầu cọc.

- Lắp đặt thiết bị (kích, dầm, đồng hồ...).

- Cắt, uốn thép neo, hàn neo giữ dầm.

- Tiến hành thí nghiệm và ghi chép số liệu theo quy trình quy phạm.

- Tháo, dỡ dụng cụ thí nghiệm.

- Chỉnh lý tài liệu, hoàn thành công tác thí nghiệm theo yêu cầu

- Kiểm tra, nghiệm thu, bàn giao kết quả thí nghiệm.

2. Điều kiện áp dụng:

- Địa hình khô ráo, không có nước mạch chảy vào hố thí nghiệm.

- Cọc neo đã có đủ để làm đối trọng.

- Cấp tải trọng nén đến 50 tấn.

3. Khi thí nghiệm khác với điều kiện trên thì định mức được nhân với các hệ số sau:

- Địa hình thí nghiệm lầy lội: Định mức nhân công và máy thi công được nhân với hệ số k = 1,05.

- Trong trường họp nén ở cấp tải trọng từ 51 - 100 tấn thì:

+ Định mức vật liệu được nhân với hệ số k = 1,2.

+ Định mức nhân công và máy thi công được nhân với hệ số k = 1,4.

- Trường hợp không có cọc để neo thì không tính thép ɸ 14, que hàn, máy hàn mà tính thêm hao phí khoan + neo.
Đơn vị tính: 1 lần thí nghiệm

	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	
	Vật liệu
	
	

	CE.125
	Thí nghiệm nén tĩnh thử tải cọc bê tông bằng phương pháp cọc neo
	Sắt tròn ɸ 14
	kg
	26,0

	
	
	Que hàn
	kg
	3,0

	
	
	Gỗ nhóm V
	m3
	0,15

	
	
	Dầu kích
	kg
	1,2

	
	
	Thép dầm I và kích các loại
	kg
	40,0

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5

	
	
	Nhân công
	
	

	
	
	Công nhân 4,0/7
	công
	55

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Kích nâng 100T
	ca
	9,0

	
	
	Cần trục ô tô 10T
	ca
	0,5

	
	
	Máy bơm nước 7,5kW
	ca
	2,0

	
	
	Máy khác
	%
	5,0

	
	10


CE.12600  THÍ NGHIỆM NÉN TĨNH THỬ TẢI CỌC BÊ TÔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHẤT TẢI
1. Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, trang thiết bị thí nghiệm, khảo sát hiện trường.

- Đập đầu cọc và gia công đầu cọc, làm nền gối kê.

- Lắp đặt, tháo dỡ dàn chất tải, đối trọng bêtông và thiết bị thí nghiệm (kích, đồng hồ đo...).

- Tiến hành thí nghiệm và ghi chép số liệu.

- Chỉnh lý số liệu, hoàn thành công tác thí nghiệm theo đúng yêu cầu.

- Kiểm tra, nghiệm thu, bàn giao kết quả thí nghiệm.

2. Các công việc chưa tính vào mức gồm:

- Công tác vận chuyển hệ dầm thép và đối trọng bêtông đến và ra khỏi địa điểm thí nghiệm.

- Công tác trung chuyển hệ dầm thép và đối trọng bêtông giữa các cọc thí nghiệm trong công trình.

- Xử lý nền đất yếu phục vụ công tác thí nghiệm (nếu có).

Đơn vị tính: 1 tấn tải trọng thí nghiệm/1 lần thí nghiệm

	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Tải trọng nén (tấn)

	
	
	
	
	100÷≤ 500
	≤ 1.000
	≤ 1.500
	≤ 2.000

	
	
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	CE.126
	Nén tĩnh thử tải cọc bê tông bằng phương pháp chất tải
	Thép hình các loại
	kg
	0,6
	0,56
	0,48
	0,42

	
	
	Bê tông đối trọng
(bê tông mác 200 đá 1x2)
	m3
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009

	
	
	Dầu kích
	kg
	0,017
	0,013
	0,012
	0,011

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công
	
	
	
	
	

	
	
	Kỹ sư 4,0/8
	công
	0,04
	0,032
	0,026
	0,023

	
	
	Công nhân 4,0/7 
	công
	0,17
	0,15
	0,13
	0,11

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Kích 250T
	ca
	0,03
	
	
	

	
	
	Kích 500T
	ca
	
	0,018
	0,018
	0,018

	
	
	Máy thuỷ bình điện tử
	ca
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018

	
	
	Cần trục bánh xích 16T
	ca
	0,025
	
	
	

	
	
	Cần trục bánh xích 25T
	ca
	
	0,019
	0,017
	0,016

	
	
	Máy khác
	%
	5
	5
	5
	5

	
	10
	20
	30
	40


CE.12700  THÍ NGHIỆM KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CỌC BÊ TÔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP BIẾN DẠNG NHỎ (PIT)
1. Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường.

- Lắp đặt và tháo dỡ thiết bị thí nghiệm.

- Tiến hành thí nghiệm và ghi chép số liệu.

- Chỉnh lý số liệu, hoàn thành công tác thí nghiệm theo đúng yêu cầu.

- Kiểm tra, nghiệm thu, bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 1 lần thí nghiệm/1 cọc thí nghiệm

	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	
	Vật liệu
	
	

	CE.127
	Thí nghiệm biến dạng nhỏ (PIT)
	Búa 2 kg
	cái
	0,1

	
	
	Đục thép
	cái
	0,1

	
	
	Đá mài đĩa
	viên
	0,1

	
	
	Giấy ráp
	tờ
	1,0

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5

	
	
	Nhân công
	
	

	
	
	Kỹ sư 5,0/8
	công
	0,5

	
	
	Công nhân 4,0/7
	công
	0,5

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Thiết bị đo biến dạng
	ca
	0,8

	
	
	Máy khác
	ca
	1,0

	
	10


CE.12800  THÍ NGHIỆM ÉP CỌC BIẾN DẠNG LỚN PDA
1. Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường

- Chuẩn bị mặt bằng thí nghiệm

- Lắp đặt và tháo dỡ sàn công tác

- Gia công đầu cọc, lắp đặt tấm đệm đầu cọc đảm bảo yêu cầu thí nghiệm

- Lắp đặt và tháo dỡ lồng hướng dẫn.

- Lắp đặt và tháo dỡ dụng cụ, thiết bị thí nghiệm.

- Tiến hành thí nghiệm và ghi chép số liệu.

- Chỉnh lý số liệu, hoàn thành công tác thí nghiệm theo đúng yêu cầu.

- Kiểm tra, nghiệm thu, bàn giao kết quả thí nghiệm.

2. Những công việc chưa tính trong định mức:

- Công tác vận chuyển thiết bị thí nghiệm đi, đến địa điểm thí nghiệm.

- Xử lý nền đất yếu nếu có yêu cầu.
- Dàn giáo phục vụ thi công.

Đơn vị tính: 1 lần thí nghiệm/1 cọc thí nghiệm

	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính cọc (mm)

	
	
	
	
	≤1.000
	≤1.500
	≤2.000

	
	
	Vật liệu
	
	
	
	

	CE.128
	Thí nghiệm ép cọc biến dạng lớn PDA
	Thép gia cố đầu cọc
	kg
	136
	204
	270

	
	
	Que hàn
	kg
	2,5
	3,0
	3,5

	
	
	Mũi khoan bê tông D10
	cái
	2
	2,5
	3

	
	
	Bu lông cường độ cao M16
	cái
	16
	20
	24

	
	
	Quả búa 14T
	quả
	0,005
	0,005
	

	
	
	Quả búa 20T
	quả
	
	
	0,005

	
	
	Đầu đo gia tốc và biến dạng
	bộ
	0,2
	0,2
	0,2

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công
	
	
	
	

	
	
	Kỹ sư 4,0/8
	công
	8
	12
	16

	
	
	Công nhân 4,0/7 
	công
	20
	20
	24

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Cần trục bánh xích 16T
	ca
	1,5
	-
	-

	
	
	Cần trục bánh xích 25T
	ca
	-
	1,5
	-

	
	
	Cần trục bánh xích 40T
	ca
	-
	-
	1,5

	
	
	Máy PDA
	ca
	1,0
	1,5
	2,0

	
	
	Máy hàn 23kW
	ca
	2,0
	2,5
	3,0

	
	
	Máy khoan 750W
	ca
	1,0
	1,2
	1,5

	
	
	Máy khác
	%
	5
	5
	5

	
	10
	20
	30


CE.129000  THÍ NGHIỆM KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CỌC BÊ TÔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP SIÊU ÂM
1. Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường.

- Lắp đặt và tháo dỡ thiết bị thí nghiệm.

- Tiến hành thí nghiệm và ghi chép số liệu.

- Chỉnh lý số liệu, hoàn thành công tác thí nghiệm theo đúng yêu cầu.

- Kiểm tra, nghiệm thu, bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 1 mặt cắt siêu âm/ 1 lần thí nghiệm

	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	
	Vật liệu
	
	

	CE.129
	Thí nghiệm siêu âm chất lượng cọc
	Thước thép 5m
	cái
	0,04

	
	
	Thước thép 42m
	cái
	0,04

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5

	
	
	Nhân công
	
	

	
	
	Kỹ sư 5,0/8
	công
	0,46

	
	
	Công nhân 4,0/7
	công
	1,12

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Bộ thiết bị siêu âm
	ca
	0,32

	
	
	Máy khác
	ca
	1,0

	
	10


CE.13000  THÍ NGHIỆM CƠ ĐỊA TRÊN BỆ BÊ TÔNG TRONG HẦM NGANG
1. Thành phần công việc:

- Vệ sinh hiện trường.

+ Dọn, sửa nền bằng bàn chải và hơi khí ép.

+ Thổi sạch, khô nền.

+ Nếu đá lồi lõm quá 2cm phải dùng đục tẩy bằng.

- Đổ, lắp cọc mốc

+ Xác định vị trí, khoan bằng búa khoan hơi ép.

+ Rửa sạch lỗ khoan.

+ Đặt cọc mốc.

- Đổ bệ bê tông

+ Kích thước tuỳ theo yêu cầu kỹ thuật.

+ Bê tông đạt mác 200.

- Lắp ráp

+ Lắp các tấm đệm, kích.

+ Lắp dàn khung đồng hồ.

+ Lắp tay đồng hồ, đồng hồ
+ Lắp bơm thủy lực, đồng hồ áp lực.

+ Lắp ráp hệ thống điện chiếu sáng.

- Kiểm nghiệm dụng cụ
+ Đồng hồ áp lực.

+ Hệ thống làm việc của dầu.

+ Kiểm tra piston.

+ Kiểm tra hệ thống indicate.

- Thí nghiệm thử

+ Lắp ráp xong, tăng tải trọng bằng 5% tải trọng tối đa của cấp chu trình có tải trọng thấp nhất. Tiến hành kiểm tra lại toàn bộ hệ thống bơm thuỷ lực, tuy ô, đầu nối, kích. Kiểm tra hệ thống đồng hồ áp lực, đồng hồ biến dạng v.v...

+ Thay thế: Tăng tải trọng theo từng cấp 4, 8, 12, 16, 24 kG/cm2. Đọc biến dạng của mỗi cấp.

+ Sau đó để ổn định và đọc ở cấp cuối cùng vào 30' - 1giờ - 12 giờ giảm tải theo từng cấp và đọc biến dạng ở các đồng hồ.

+ Đến cấp áp lực 0, đọc sau 10' và sau 2 giờ; Tổng cộng thời gian cho 1 chu trình là 16h.

- Thí nghiệm chính thức
+ Mỗi bệ thí nghiệm ở các cấp áp lực tối đa 24 - 40 - 60 kG/cm2.
+ Mỗi cấp thí nghiệm với 3 chu trình tăng, giảm tải.

+ Thời gian mỗi cấp là 16 x 3 = 48 giờ.

+ Thời gian thí nghiệm chính thức 3 cấp 48 x 3 = 144 giờ.

- Thu dọn, lật bệ

+ Chôn cọc, néo, tời, lắp tời hoặc palăng xích.

+ Dùng palăng xích để kéo lật bệ.

+ Rửa sạch mặt bệ và nền đá bằng nước để cho địa chất mô tả.

+ Thu dọn dụng cụ.

Đơn vị tính: 1 bệ thí nghiệm

	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	
	Vật liệu
	
	

	CE.130
	Thí nghiệm cơ địa trên bệ bê tông trong hầm ngang
	Xi măng PCB30
	kg
	300

	
	
	Đá dăm 1x2
	m3
	0,85

	
	
	Cát vàng
	m3
	0,5

	
	
	Thép gai ɸ 10
	kg
	35

	
	
	Thép gai ɸ 16
	kg
	40

	
	
	Thép gai ɸ 22
	kg
	45

	
	
	Dây thép ɸ 2 - ɸ 3
	kg
	2

	
	
	Thép gai ɸ 32 - ɸ 40
	kg
	27

	
	
	Gỗ dán 25mm
	m2
	0,5

	
	
	Gỗ dán 40mm
	m2
	0,8

	
	
	Ống cao su mềm
	m
	5

	
	
	Bóng điện 36W
	cái
	3

	
	
	Bóng điện 100W
	cái
	3

	
	
	Cầu chì sứ
	cái
	1

	
	
	Đui điện
	cái
	4

	
	
	Dây cáp điện 3 pha
	m
	1

	
	
	Dây điện súp
	m
	5

	
	
	Cầu dao điện 3 pha
	cái
	0,2

	
	
	Dầu công nghiệp 20
	kg
	20

	
	
	Gỗ tấm
	m3
	0,2

	
	
	Vật liệu khác
	%
	10

	
	
	Nhân công
	
	

	
	
	Công nhân 4,0/7
	công
	326

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy nén khí 600m3/h
	ca
	3,6

	
	
	Máy bơm nước 120cv
	ca
	10,5

	
	
	Máy khác
	%
	5

	
	10


Chương 6

CÔNG TÁC ĐO VẼ LẬP LƯỚI KHỐNG CHẾ MẶT BẰNG
CF.11000  ĐO LƯỚI KHỐNG CHẾ MẶT BẰNG
1. Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ, đi thực địa, chuẩn bị dụng cụ, vật tư, trang thiết bị.

- Chọn điểm, định hướng. Xác định vị trí điểm lần cuối.

- Đúc mốc bê tông.

- Vận chuyển nội bộ công trình để rải mốc bê tông.

- Chôn, xây mốc khống chế các loại. Đào rãnh bảo vệ mốc, đánh dấu mốc.

- Đo chiều dài đường đáy, cạnh đáy.

- Đo góc, đo cạnh lưới khống chế.

- Khôi phục, tu bổ mốc sau khi đã hoàn thành công tác ngoại nghiệp.

- Bình sai lưới khống chế mặt bằng khu vực.

- Kiểm tra chất lượng sản phẩm, hoàn chỉnh hồ sơ.

- Nghiệm thu bàn giao.

2. Điều kiện áp dụng: Cấp địa hình theo phụ lục số 07.

3. Ghi chú: Định mức công tác đo vẽ tam giác hạng IV, đường chuyền hạng IV, Giải tích cấp 1, giải tích cấp 2, đường chuyền cấp 1, đường chuyền cấp 2 dưới đây áp dụng cho địa hình cấp III. Trường hợp có cấp địa hình khác thì định mức nhân công và máy thi công được nhân với hệ số sau:
	- Địa hình cấp I
	 k = 0,7;

	- Địa hình cấp II
	 k = 0,85;

	- Địa hình cấp IV
	 k = 1,2;

	- Địa hình cấp V
	 k = 1,6;

	- Địa hình cấp VI
	 k = 2,0.


CF.11100  TAM GIÁC HẠNG 4

Đơn vị tính: 1 điểm

	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Máy toàn đạc điện tử
	Bộ thiết bị GPS (3 máy)

	
	
	Vật liệu
	
	
	

	CF.111
	Tam giác hạng 4
	Xi măng PCB30
	kg
	20
	20

	
	
	Đá 1x2
	m3
	0,06
	0,06

	
	
	Cát vàng
	m3
	0,035
	0,035

	
	
	Đinh + dây thép
	kg
	0,8
	0,8

	
	
	Sơn trắng + đỏ
	kg
	0,4
	0,4

	
	
	Đinh chữ U
	kg
	8
	8

	
	
	Sổ đo
	quyển
	1,5
	1,5

	
	
	Vật liệu khác
	%
	4
	4

	
	
	Nhân công
	
	
	

	
	
	Kỹ sư 4,0/8
	công
	13,13
	11,92

	
	
	Công nhân 4,0/7 
	công
	32,46
	33,34

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy toàn đạc điện tử TS06 hoặc loại tương tự 
	ca
	6,80
	

	
	
	Bộ thiết bị GPS G3100-R2 hoặc loại tương tự (3 máy)
	ca
	
	5,83

	
	
	Máy khác
	%
	10
	10

	
	10
	20


CF.11200  ĐƯỜNG CHUYỀN HẠNG 4

Đơn vị tính: 1 điểm

	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Máy toàn đạc điện tử
	Bộ thiết bị GPS (3 máy)

	
	
	Vật liệu
	
	
	

	CF.112
	Đường chuyền hạng 4
	Xi măng PCB30
	kg
	12
	12

	
	
	Đá 1x2
	m3
	0,04
	0,04

	
	
	Cát vàng
	m3
	0,025
	0,025

	
	
	Đinh + dây thép
	kg
	0,6
	0,6

	
	
	Sơn trắng + đỏ
	kg
	0,4
	0,4

	
	
	Đinh chữ U
	kg
	6
	6

	
	
	Sổ đo
	quyển
	1,5
	1,5

	
	
	Vật liệu khác
	%
	4
	4

	
	
	Nhân công
	
	
	

	
	
	Kỹ sư 4,0/8
	công
	10,17
	9,27

	
	
	Công nhân 4,0/7 
	công
	25,17
	22,82

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy toàn đạc điện tử TS06 hoặc loại tương tự 
	ca
	5,05
	

	
	
	Bộ thiết bị GPS G3100-R2 hoặc loại tương tự (3 máy)
	ca
	
	4,33

	
	
	Máy khác
	%
	10
	10

	
	10
	20


CF.11300  GIẢI TÍCH CẤP 1

Đơn vị tính: 1 điểm

	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Máy toàn đạc điện tử
	Bộ thiết bị GPS (3 máy)

	
	
	Vật liệu
	
	
	

	CF.113
	Giải tích cấp 1
	Xi măng PCB30
	kg
	5
	5

	
	
	Đá 1x2
	m3
	0,023
	0,023

	
	
	Cát vàng
	m3
	0,015
	0,015

	
	
	Đinh + dây thép
	kg
	0,3
	0,3

	
	
	Sơn trắng + đỏ
	kg
	0,3
	0,3

	
	
	Đinh chữ U
	kg
	4
	4

	
	
	Sổ đo
	quyển
	1,0
	1,0

	
	
	Vật liệu khác
	%
	10
	10

	
	
	Nhân công
	
	
	

	
	
	Kỹ sư 4,0/8
	công
	5,80
	5,54

	
	
	Công nhân 4,0/7 
	công
	14,43
	13,74

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy toàn đạc điện tử TS06 hoặc loại tương tự 
	ca
	1,46
	

	
	
	Bộ thiết bị GPS G3100-R2 hoặc loại tương tự (3 máy)
	ca
	
	1,25

	
	
	Máy khác
	%
	10
	10

	
	10
	20


CF.11400  GIẢI TÍCH CẤP 2

Đơn vị tính: 1 điểm

	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Máy toàn đạc điện tử
	Bộ thiết bị GPS (3 máy)

	
	
	Vật liệu
	
	
	

	CF.114
	Giải tích cấp 2
	Xi măng PCB30
	kg
	3
	3

	
	
	Đá 1x2
	m3
	0,01
	0,01

	
	
	Cát vàng
	m3
	0,006
	0,006

	
	
	Đinh + dây thép
	kg
	0,1
	0,1

	
	
	Sơn trắng + đỏ
	kg
	0,2
	0,2

	
	
	Sổ đo
	quyển
	1,0
	1,0

	
	
	Vật liệu khác
	%
	10
	10

	
	
	Nhân công
	
	
	

	
	
	Kỹ sư 4,0/8
	công
	2,33
	2,25

	
	
	Công nhân 4,0/7 
	công
	5,79
	5,61

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy toàn đạc điện tử TS06 hoặc loại tương tự 
	ca
	0,41
	

	
	
	Bộ thiết bị GPS G3100-R2 hoặc loại tương tự (3 máy)
	ca
	
	0,24

	
	
	Máy khác
	%
	10
	10

	
	10
	20


CF.11500 ĐƯỜNG CHUYỀN CẤP 1

Đơn vị tính: 1 điểm

	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Máy toàn đạc điện tử
	Bộ thiết bị GPS (3 máy)

	
	
	Vật liệu
	
	
	

	CF.115
	Đường chuyền cấp 1
	Xi măng PCB30
	kg
	5
	5

	
	
	Đá 1x2
	m3
	0,023
	0,023

	
	
	Cát vàng
	m3
	0,015
	0,015

	
	
	Đinh + dây thép
	kg
	0,3
	0,3

	
	
	Sơn trắng + đỏ
	kg
	0,3
	0,3

	
	
	Đinh chữ U
	kg
	4
	4

	
	
	Sổ đo
	quyển
	1,0
	1,0

	
	
	Vật liệu khác
	%
	10
	10

	
	
	Nhân công
	
	
	

	
	
	Kỹ sư 4,0/8
	công
	4,93
	4,85

	
	
	Công nhân 4,0/7 
	công
	12,31
	12,10

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy toàn đạc điện tử TS06 hoặc loại tương tự 
	ca
	0,46
	

	
	
	Bộ thiết bị GPS G3100-R2 hoặc loại tương tự (3 máy)
	ca
	
	0,39

	
	
	Máy khác
	%
	10
	10

	
	10
	20


CF.11600  ĐƯỜNG CHUYỀN CẤP 2

Đơn vị tính: 1 điểm

	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Máy toàn đạc điện tử
	Bộ thiết bị GPS (3 máy)

	
	
	Vật liệu
	
	
	

	CF.116
	Đường chuyền cấp 2
	Xi măng PCB30
	kg
	3
	3

	
	
	Đá 1x2
	m3
	0,01
	0,01

	
	
	Cát vàng
	m3
	0,006
	0,006

	
	
	Đinh + dây thép
	kg
	0,1
	0,1

	
	
	Sơn trắng + đỏ
	kg
	0,2
	0,2


	
	
	Sổ đo
	quyển
	1,0
	1,0

	
	
	Vật liệu khác
	%
	10
	10

	
	
	Nhân công
	
	
	

	
	
	Kỹ sư 4,0/8
	công
	1,81
	1,76

	
	
	Công nhân 4,0/7 
	công
	4,51
	4,39

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy toàn đạc điện tử TS06 hoặc loại tương tự 
	ca
	0,26
	

	
	
	Bộ thiết bị GPS G3100-R2 hoặc loại tương tự (3 máy)
	ca
	
	0,16

	
	
	Máy khác
	%
	10
	10

	
	10
	20


CF.21100  CẮM MỐC CHỈ GIỚI ĐƯỜNG ĐỎ, CẮM MỐC RANH GIỚI QUY HOẠCH

1. Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ, đi thực địa, chuẩn bị dụng cụ, vật tư, trang thiết bị.

- Chọn điểm, định hướng. Xác định vị trí mốc cần cắm.

- Đo đạc, định vị mốc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Vận chuyển, chôn mốc đúng yêu cầu thiết kế.

- Hoàn thành theo yêu cầu kỹ thuật, nghiệm thu, bàn giao.

2. Điều kiện áp dụng: Các quy định về mốc hiện hành có liên quan.

- Cấp địa hình: Theo phụ lục số 07.

Đơn vị tính: 1 mốc

	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp địa hình

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI

	
	
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	
	

	CF.211
	Cắm mốc chỉ giới đường đỏ, cắm mốc ranh giới quy hoạch
	Xi măng PCB30
	kg
	13
	13
	13
	13
	13
	13

	
	
	Đá 1x2
	m3
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	
	
	Cát vàng
	m3
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026

	
	
	Đinh + dây thép
	kg
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	
	
	Sơn trắng+đỏ
	mg
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	
	
	Sổ đo
	quyển
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	
	Vật liệu khác
	%
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	
	Nhân công
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Kỹ sư 4,0/8
	công
	0,58
	0,79
	1,01
	1,16
	1,44
	1,61

	
	
	Công nhân 4,0/7 
	công
	1,48
	1,97
	2,47
	3,08
	3,70
	4,53

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy toàn đạc điện tử TS06 hoặc loại tương tự
	ca
	0,15
	0,17
	0,19
	0,21
	0,25
	0,32

	
	
	Máy khác
	%
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	10
	20
	30
	40
	50
	60


Ghi chú:

- Đối với công tác cắm mốc tim đường khu vực quy hoạch thì định mức nhân công, máy thi công được nhân với hệ số k = 1,35.

- Trường hợp xác định mốc ranh giải phóng mặt bằng công trình thủy lợi theo tiêu chuẩn TCVN 8478:2010 và mốc tim tuyến công trình thủy lợi theo tiêu chuẩn TCVN 8481:2010 thì định mức nhân công, máy thi công được nhân với hệ số sau:

+ Mốc ranh giải phóng mặt bằng: k = 1,8.

+ Mốc tim tuyến công trình thuỷ lợi: k = 4,8.

+ Mốc tim tuyến công trình thuỷ lợi đầu mối, công trình thủy lợi có kết cấu bê tông quan trọng: k = 5,2.

+ Mốc tim kênh sửa chữa nâng cấp hoặc kiên cố hóa kênh mương, mốc ranh ngập lụt lòng hồ, mốc ranh ngập lụt hạ du: k = 2,0.

Chương 7

CÔNG TÁC ĐO KHỐNG CHẾ CAO
CG. 11000  ĐO KHỐNG CHẾ CAO

1. Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ, đi thực địa, chuẩn bị dụng cụ, vật tư, trang thiết bị.

- Khảo sát chọn tuyến, xác định vị trí đặt mốc lần cuối.

- Đúc mốc bê tông.

- Vận chuyển nội bộ công trình để rải mốc đến vị trí điểm đã chọn.

- Đo thủy chuẩn.

- Bình sai tính toán lưới thủy chuẩn.

- Tu bổ, dấu mốc thủy chuẩn sau khi đã hoàn thành công tác ngoại nghiệp.

- Kiểm tra chất lượng sản phẩm, hoàn chỉnh hồ sơ.

- Nghiệm thu và bàn giao.

2. Điều kiện áp dụng:

- Cấp địa hình: Theo phụ lục số 08.

- Định mức tính cho 1km hoàn chỉnh theo đúng quy trình, quy phạm.

CG.11100  THỦY CHUẨN HẠNG 3

Đơn vị tính: 1 km

	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp địa hình

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	
	
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	

	CG.111
	Thủy chuẩn hạng 3
	Gỗ xẻ nhóm V
	m3
	0,0025
	0,0025
	0,0025
	0,0025
	0,0025

	
	
	Xi măng PCB30
	kg
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00

	
	
	Đá 1x2
	m3
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012

	
	
	Cát vàng
	m3
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007

	
	
	Đinh
	kg
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06

	
	
	Vật liệu khác
	%
	10
	10
	10
	10
	10

	
	
	Nhân công
	
	
	
	
	
	

	
	
	Kỹ sư 4,0/8
	công
	1,28
	1,52
	2,02
	2,83
	4,06

	
	
	Công nhân 4,0/7 
	công
	3,57
	4,23
	5,56
	7,85
	11,29

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy thủy bình điện tử PLP-110 hoặc loại tương tự
	ca
	0,38
	0,41
	0,45
	0,71
	1,13

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2
	2

	
	10
	20
	30
	40
	50


CG.11200  THỦY CHUẨN HẠNG 4

Đơn vị tính: 1 km

	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp địa hình

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	
	
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	

	CG.112
	Thủy chuẩn hạng 4
	Gỗ xẻ nhóm V
	m3
	0,0015
	0,0015
	0,0015
	0,0015
	0,0015

	
	
	Xi măng PCB30
	kg
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00

	
	
	Đá 1x2
	m3
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006

	
	
	Cát vàng
	m3
	0,0035
	0,0035
	0,0035
	0,0035
	0,0035

	
	
	Đinh
	kg
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	
	
	Vật liệu khác
	%
	10
	10
	10
	10
	10

	
	
	Nhân công
	
	
	
	
	
	

	
	
	Kỹ sư 4,0/8
	công
	1,21
	1,39
	1,81
	2,43
	3,50

	
	
	Công nhân 4,0/7 
	công
	3,33
	3,84
	4,98
	6,72
	9,72

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy thủy bình điện tử PLP-110 hoặc loại tương tự
	ca
	0,26
	0,32
	0,38
	0,60
	0,98

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2
	2

	
	10
	20
	30
	40
	50


CG.11300  THỦY CHUẨN KỸ THUẬT

Đơn vị tính: 1 km

	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp địa hình

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	
	
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	

	CG.113
	Thủy chuẩn kỹ thuật
	Số đo
	quyển
	0,25
	0,25
	0,35
	0,35
	0,35

	
	
	Vật liệu khác
	%
	30
	30
	30
	30
	30

	
	
	Nhân công
	
	
	
	
	
	

	
	
	Kỹ sư 4,0/8
	công
	0,59
	0,73
	0,92
	1,27
	2,13

	
	
	Công nhân 4,0/7 
	công
	1,65
	2,05
	2,57
	3,58
	5,93

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy thủy bình điện tử PLP-110 hoặc loại tương tự
	ca
	0,19
	0,23
	0,30
	0,45
	0,60

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2
	2

	
	10
	20
	30
	40
	50


Chương 8
CÔNG TÁC ĐO VẼ MẶT CẮT ĐỊA HÌNH
CH.11000  ĐO VẼ MẶT CẮT ĐỊA HÌNH
CH.11100  ĐO VẼ MẶT CẮT DỌC Ở TRÊN CẠN
1. Thành phần công việc:

- Thu thập, nghiên cứu và tổng hợp các tài liệu địa hình.

- Đi thực địa, khảo sát tổng hợp.

- Chuẩn bị máy móc, thiết bị, vật tư, kiểm nghiệm và hiệu chỉnh máy thiết bị.

- Tìm điểm xuất phát, xác định tuyến các điểm chi tiết, các điểm ngoặt, các điểm chi tiết thuộc tuyến công trình.

- Đóng cọc, chọn mốc bê tông.

- Đo xác định khoảng cách, xác định độ cao, tọa độ các điểm ngoặt, các điểm chi tiết thuộc tuyến công trình.

- Đo cắt dọc tuyến công trình.

- Cắm đường cong của tuyến công trình.

- Tính toán nội nghiệp, vẽ trắc đồ dọc tuyến công trình.

- Kiểm tra, nghiệm thu tài liệu tính toán, bản vẽ, giao nộp tài liệu.

2. Điều kiện áp dụng:

- Phân cấp địa hình: Theo phụ lục số 09

- Định mức đo vẽ mặt cắt dọc tuyến công trình mới được xây dựng trong trường hợp đã có các lưới khống chế cao, toạ độ, cơ sở. Trường hợp chưa có phải tính thêm.

- Định mức cắm điểm tim công trình trên tuyến tính ngoài định mức này.

- Công tác phát cây tính ngoài định mức.

- Áp dụng định mức cho công tác đo vẽ tuyến đường, tuyến kênh mới.

3. Các hệ số khi áp dụng định mức khác với các điều kiện trên:

- Khi đo vẽ mặt cắt dọc tuyến đê, tuyến đường cũ, định mức nhân công và máy thi công được nhân với hệ số k = 1,1.

- Khi đo vẽ mặt cắt dọc tuyến kênh cũ (đo vẽ hai bờ kênh ở trên cạn). Định mức nhân công và máy thi công được nhân với hệ số k = 1,35.

- Khi đo vẽ mặt cắt dọc tuyến công trình đầu mối (đập đất, đập tràn, cống, tuynen...) định mức nhân công và máy thi công được nhân với hệ số k = 1,2.

Đơn vị tính: 100m

	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp địa hình

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI

	
	
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	
	

	CH.111
	Đo vẽ mặt cắt dọc ở trên cạn
	Mốc bê tông đúc sẵn
	cái
	0,2
	0,25
	0,30
	0,35
	0,40
	0,45

	
	
	Xi măng PCB30
	kg
	1,0
	1,0
	1,5
	1,5
	2,0
	2,0

	
	
	Cọc gỗ (4x4x40) cm
	cái
	2,0
	2,5
	3,0
	3,5
	4,0
	4,5

	
	
	Sơn đỏ + trắng
	kg
	0,05
	0,05
	0,1
	0,1
	0,15
	0,15

	
	
	Vật liệu khác
	%
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	
	Nhân công
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Kỹ sư 4,0/8
	công
	0,47
	0,61
	0,79
	1,02
	1,32
	1,73

	
	
	Công nhân 4,0/7 
	công
	0,72
	0,95
	1,24
	1,64
	2,15
	2,88

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy toàn đạc điện tử TS06 hoặc loại tương tự
	ca
	0,08
	0,11
	0,14
	0,20
	0,27
	0,38

	
	
	Máy thủy bình điện tử PLP-110 hoặc loại tương tự
	ca
	0,16
	0,22
	0,29
	0,39
	0,55
	0,77

	
	
	Máy khác
	%
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	10
	20
	30
	40
	50
	60


CH.11200  ĐO VẼ MẶT CẮT NGANG Ở TRÊN CẠN
1. Thành phần công việc:

- Thu thập, nghiên cứu và tổng hợp tài liệu địa hình.

- Đi thực địa khảo sát thực địa.

- Chuẩn bị máy, thiết bị vật tư, kiểm nghiệm, hiệu chỉnh máy, dụng cụ.

- Tìm điểm xuất phát, định vị trí mặt cắt.

- Đóng cọc, chôn mốc bê tông (nếu có).

- Đo xác định độ cao, toạ độ, mốc ở hai đầu mặt cắt, các điểm chi tiết thuộc mặt cắt.

- Tính toán nội nghiệp vẽ trắc đồ ngang.

- Kiểm tra, nghiệm thu tài liệu tính toán, bản vẽ, giao nộp tài liệu.

2. Điều kiện áp dụng:

- Phân cấp địa hình: Theo phụ lục số 09.

- Định mức đo vẽ mặt cắt ngang tuyến công trình được xây dựng trong trường hợp đã có lưới khống chế độ cao cơ sở của khu vực. Trường hợp chưa có phải tính thêm.

- Trong định mức chưa tính công phát cây, nếu có phải tính thêm.
3. Các hệ số khi áp dụng định mức khác với các điều kiện trên:

- Nếu phải chôn mốc bê tông ở hai đầu mặt cắt thì mỗi mặt cắt được tính thêm:
+ Vật liệu:

Mốc bê tông đúc sẵn: 2 cái.

Xi măng PCB30: 10 kg.

Vật liệu khác: 5%.

+ Nhân công: Cấp bậc thợ bình quân 4/7: 3 công.

Đơn vị tính: 100m

	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp địa hình

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI

	
	
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	
	

	CH.112
	Đo vẽ mặt cắt ngang ở dưới nước
	Cọc gỗ (4x4x40) cm
	cái
	5,0
	6,0
	7,0
	8,0
	9,0
	10,0

	
	
	Sơn đỏ+trắng
	kg
	0,05
	0,06
	0,07
	0,08
	0,09
	0,1

	
	
	Vật liệu khác
	%
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	
	Nhân công
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Kỹ sư 4,0/8
	công
	0,61
	0,79
	1,02
	1,33
	1,75
	2,25

	
	
	Công nhân 4,0/7 
	công
	0,84
	1,10
	1,44
	1,88
	2,51
	3,28

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy toàn đạc điện tử TS06 hoặc loại tương tự
	ca
	0,10
	0,16
	0,20
	0,28
	0,42
	0,64

	
	
	Máy thuỷ bình điện tử PLP-110 hoặc loại tương tự
	ca
	0,08
	0,08
	0,12
	0,16
	0,20
	0,24

	
	
	Máy khác
	%
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	10
	20
	30
	40
	50
	60


CH.11300  ĐO VẼ MẶT CẮT DỌC Ở DƯỚI NƯỚC

1. Thành phần công việc:

- Thu thập, nghiên cứu và tổng hợp tài liệu địa hình.

- Đi thực địa khảo sát tổng hợp.
- Chuẩn bị máy móc, dụng cụ, vật tư, kiểm nghiệm và hiệu chỉnh máy, thiết bị.

- Tìm điểm xuất phát, điểm khép. Xác định tuyến đo ở trên cạn.

- Đo khoảng cách ở trên bờ, đóng cọc, mốc ở trên bờ.

- Đo cao độ mặt nước, cao độ đáy sông, suối, kênh.

- Tính toán nội nghiệp, vẽ trắc đồ dọc (cao độ mặt nước, cao độ lòng sông, suối, kênh).

- Kiểm tra, nghiệm thu tính toán bản vẽ, giao nộp tài liệu.

2. Điều kiện áp dụng:

- Cấp địa hình: Theo phụ lục số 10

- Định mức đo mặt cắt dọc ở dưới nước được xây dựng trong trường hợp đã có lưới khống chế cao, toạ độ cơ sở ở các khu vực. Trường hợp chưa có phải tính thêm.

- Trong định mức chưa tính phần chi phí các phương tiện như tàu, thuyền... chi phí này xác định bằng lập dự toán chi phí.

Đơn vị tính: 100m

	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp địa hình

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	
	
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	

	CH.113
	Đo vẽ mặt cắt dọc ở dưới nước
	Mốc bê tông đúc sẵn
	cái
	0,2
	0,25
	0,30
	0,35
	0,40

	
	
	Xi măng PCB30
	kg
	1,0
	1,0
	1,5
	1,5
	2,0

	
	
	Cọc gỗ (4x4x40) cm
	cái
	2,0
	2,5
	3,0
	3,5
	4,0

	
	
	Sơn đỏ+trắng
	kg
	0,05
	0,05
	0,1
	0,1
	0,15

	
	
	Vật liệu khác
	%
	10
	10
	10
	10
	10

	
	
	Nhân công
	
	
	
	
	
	

	
	
	Kỹ sư 4,0/8
	công
	0,69
	0,89
	1,16
	1,52
	1,96

	
	
	Công nhân 4,0/7
	công
	0,87
	1,15
	1,50
	2,01
	2,62

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy toàn đạc điện tử TS06 hoặc loại tương tự
	ca
	0,09
	0,13
	0,16
	0,23
	0,31

	
	
	Máy thủy bình điện tử PLP-110 hoặc loại tương tự
	ca
	0,18
	0,25
	0,32
	0,48
	0,63

	
	
	Máy khác
	%
	5
	5
	5
	5
	5

	
	10
	20
	30
	40
	50


CH.11400  ĐO VẼ MẶT CẮT NGANG Ở DƯỚI NƯỚC

1. Thành phần công việc:

- Như nội dung công việc đo vẽ mặt cắt ở trên cạn.

- Thêm một số thành phần công việc sau: Căng dây ở trên bờ, chèo thuyền đo cao độ mặt nước, cao độ đáy sông, suối, kênh hoặc chèo thuyền thả neo, đo cao độ mặt nước, cao độ đáy sông, suối, kênh.

2. Điều kiện áp dụng:

- Phân cấp địa hình: Theo phụ lục số 10.

- Định mức đo vẽ mặt cắt ngang ở dưới nước được xây dựng trong điều kiện đã có lưới khống chế cao, tọa độ cơ sở của khu vực. Trường hợp chưa có được tính thêm.

- Trong định mức chưa tính phần chi phí các phương tiện nổi như tàu, thuyền... chi phí này xác định bằng lập dự toán chi phí.

- Nếu phải chôn mốc bê tông ở hai đầu mặt cắt được tính thêm hao phí vật liệu

+ Mốc bê tông đúc sẵn: 2 mốc.

+ Xi măng PCB30: 10 kg.

+ Vật liệu khác: 5%.

Đơn vị tính: 100m

	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp địa hình

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	
	
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	

	CH. 114
	Đo vẽ mặt cắt ngang ở dưới nước
	Cọc gỗ (4x4x40) cm
	cái
	4
	4
	6
	6
	8

	
	
	Sơn đỏ+trắng
	kg
	0,04
	0,04
	0,06
	0,06
	0,08

	
	
	Vật liệu khác
	%
	10
	10
	10
	10
	10

	
	
	Nhân công
	
	
	
	
	
	

	
	
	Kỹ sư 4,0/8
	công
	1,29
	1,67
	2,15
	2,80
	3,63

	
	
	Công nhân 4,0/7 
	công
	1,21
	1,61
	2,14
	2,75
	3,70

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy toàn đạc điện tử TS06 hoặc loại tương tự
	ca
	0,26
	0,37
	0,53
	0,66
	0,98

	
	
	Máy thuỷ bình điện tử PLP- 110 hoặc loại tương tự
	ca
	0,12
	0,18
	0,24
	0,30
	0,41

	
	
	Máy khác
	%
	5
	5
	5
	5
	5

	
	10
	20
	30
	40
	50


CH.21000  ĐO VẼ TUYẾN ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN TRÊN KHÔNG
CH.21100  ĐO VẼ TUYẾN ĐƯỜNG DÂY 22kV HOẶC 35kV

1. Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ, nhận tuyến ngoài thực địa.

- Chuẩn bị dụng cụ, vật tư trang thiết bị.

- Chọn cọc mốc, đo các điểm chi tiết trên tuyến và điểm địa vật trong hành lang tuyến tỷ lệ 1/500.

- Đo các góc trên tuyến, đo nối cao tọa độ quốc gia với tuyến.

- Đo mặt cắt ngang tuyến ở những vùng núi có độ dốc >30%.

- Đo phần giao chéo trên không.

- Điều tra hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống giao thông, sông suối, thủy văn nhà cửa trong phạm vi hành lang tuyến.

- Tính toán và hoàn chỉnh các bản vẽ, giao nộp tài liệu.

2. Điều kiện áp dụng:

- Phân cấp địa hình: Theo phụ lục số 12.

- Định mức áp dụng phục vụ thiết kế kỹ thuật.

- Trường hợp đo vẽ tuyến đường dây có cấp điện áp 0,4kV (phục vụ thiết kế kỹ thuật) thì định mức được nhân với hệ số k = 0,3;

- Trường hợp đo vẽ tuyến đường dây có cấp điện áp 22kV hoặc 35kV phục vụ lập dự án thì định mức được nhân với hệ số k = 0,3;

- Trường hợp cắm mốc phân chia móng cột trung gian phục vụ thiết kế bản vẽ thi công thì định mức được nhân với hệ số k = 0,2;

- Công tác phục hồi tuyến và bàn giao để thi công định mức được nhân với hệ số k = 0,2.

3. Các công việc chưa tính trong định mức:

- Xác định cao tọa độ cấp nhà nước

- Mua điểm mốc khống chế cấp nhà nước (nếu có).

- Điều tra khí tưởng thủy văn trên tuyến.

- Phục hồi và bàn giao tuyến.

- Phân chia, cắm mốc vị trí móng cột trung gian.

- Phát cây phục vụ khảo sát (nếu có).

- Bồi thường thiệt hai hoa màu, cây cối khi thực hiện khảo sát (nếu có).

- Công tác điều tra thiệt hại phục vụ tính toán chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

Đơn vị tính: 100 m

	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp địa hình

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI

	
	
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	
	

	CH.211
	Đo vẽ tuyến đường dây có cấp điện áp 22kV hoặc 35kV
	Xi măng PCB30
	kg
	1,0
	1,0
	1,0
	1,5
	1,5
	1,5

	
	
	Cát vàng
	m3
	0,01
	0,01
	0,01
	0,016
	0,016
	0,016

	
	
	Thép ɸ 8 - ɸ 10
	kg
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4

	
	
	Cọc gỗ (4 x 4 x 40)cm
	cái
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	
	
	Sổ các loại
	quyển
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	
	Vật liệu khác
	%
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	
	Nhân công
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Kỹ sư 4,0/8
	công
	1,29
	1,46
	1,62
	1,74
	1,81
	2,05

	
	
	Công nhân 4,0/7 
	công
	1,82
	1,99
	2,15
	2,39
	2,49
	2,71

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy toàn đạc điện tử TS06 hoặc loại tương tự
	ca
	0,30
	0,33
	0,35
	0,36
	0,38
	0,40

	
	
	Máy thủy bình điện tử PLP-110 hoặc loại tương tự
	ca
	0,04
	0,04
	0,04
	0,06
	0,06
	0,06

	
	
	Máy khác
	%
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	10
	20
	30
	40
	50
	60


CH.21200  ĐO VẼ TUYẾN ĐƯỜNG DÂY 110kV VÀ 220 kV

1. Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ, nhận tuyến ngoài thực địa.

- Chuẩn bị dụng cụ, vật tư trang thiết bị.

- Chọn cọc mốc, đo các điểm chi tiết trên tuyến và điểm địa vật trong hành lang tuyến.

- Đo các góc trên tuyến, đo nối cao tọa độ quốc gia với tuyến.

- Đo bình đồ các tuyến giao chéo, các công trình quan trọng

- Đo mặt cắt ngang tuyến ở những vùng núi có độ dốc >30% về mỗi bên ít nhất 25m.

- Đo phần giao chéo trên không.

- Điều tra các đường thông tin, trạm thu phát sóng, sân bay, kho quân sự, đường giao thông và khu công nghiệp trong phạm vi hành lang tuyến mỗi bên 5km.

- Điều tra cập nhật về cây lâu năm tồn tại trong hành lang tuyến và cạnh hành lang tuyến như loại cây, chiều cao cây khi phát triển tối đa.

- Điều tra cập nhật các công trình nhà cửa, vật kiến trúc, chuồng trại chăn nuôi tồn tại trong, cạnh hành lang tuyến mà cần phải thiết kế tiếp địa hoặc thiết kế cải tạo.

- Tính toán và hoàn chỉnh các bản vẽ, giao nộp tài liệu.

2. Điều kiện áp dụng:

- Phân cấp địa hình: Theo phụ lục số 12.

- Định mức áp dụng để phục vụ thiết kế kỹ thuật.

- Trường hợp đo vẽ tuyến đường dây 110 kv và 220 kv phục vụ lập dự án thì định mức được nhân với hệ số k = 0,3;

- Trường hợp cắm mốc phân chia móng cột trung gian phục vụ thiết kế bản vẽ thi công thì định mức được nhân với hệ số k = 0,2;

- Công tác phục hồi tuyến và bàn giao để thi công định mức được nhân với hệ số k = 0,2;

3. Các công việc chưa tính trong định mức:

- Xác định cao tọa độ cấp nhà nước

- Mua điểm mốc khống chế cấp nhà nước (nếu có).

- Điều tra khí tưởng thủy văn trên tuyến.

- Phục hồi và bàn giao tuyến.

- Phân chia, cắm mốc vị trí móng cột trung gian.

- Phát cây phục vụ khảo sát (nếu có).

- Bồi thường thiệt hai hoa màu, cây cối khi thực hiện khảo sát (nếu có).
- Công tác điều tra thiệt hại phục vụ tính toán chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

CH.21210  ĐO VẼ TUYẾN ĐƯỜNG DÂY 110 kV

Đơn vị tính: 100 m

	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp địa hình

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI

	
	
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	
	

	CH.2121
	Đo vẽ đường dây 110kV
	Xi măng PCB30
	kg
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	
	
	Cát vàng
	m3
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016

	
	
	Thép ɸ 8 - ɸ 10
	kg
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4

	
	
	Cọc gỗ (4 x 4 x 40)cm
	cái
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	
	
	Sổ các loại
	quyển
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	
	Vật liệu khác
	%
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	
	Nhân công
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Kỹ sư 4,0/8
	công
	1,76
	2,03
	2,27
	2,38
	2,44
	2,82

	
	
	Công nhân 4,0/7 
	công
	2,48
	2,77
	3,02
	3,27
	3,36
	3,73

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy toàn đạc điện tử TS06 hoặc loại tương tự
	ca
	0,36
	0,39
	0,41
	0,44
	0,46
	0,49

	
	
	Máy thủy bình điện tử PLP-110 hoặc loại tương tự
	ca
	0,08
	0,08
	0,08
	0,12
	0,12
	0,12

	
	
	Máy khác
	%
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6


CH.21220  ĐO VẼ TUYẾN ĐƯỜNG DÂY 220 kV

Đơn vị tính: 100 m

	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp địa hình

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI

	
	
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	
	

	CH.2122
	Đo vẽ tuyến đường dây 220kV
	Xi măng PCB30
	kg
	1,0
	1,0
	1,0
	1,5
	1,5
	1,5

	
	
	Cát vàng
	m3
	0,01
	0,01
	0,01
	0,016
	0,016
	0,016

	
	
	Thép ɸ 8 - ɸ 10
	kg
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4

	
	
	Cọc gỗ (4 x 4 x 40)cm
	cái
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	
	
	Sổ các loại
	quyển
	0,70
	0,70
	0,70
	0,70
	0,70
	0,70

	
	
	Vật liệu khác
	%
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	
	Nhân công
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Kỹ sư 4,0/8
	công
	2,17
	2,31
	2,57
	2,83
	2,97
	3,28

	
	
	Công nhân 4,0/7 
	công
	3,01
	3,20
	3,65
	4,03
	4,18
	4,57

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy toàn đạc điện tử TS06 hoặc loại tương tự
	ca
	0,44
	0,46
	0,57
	0,60
	0,62
	0,68

	
	
	Máy thuỷ bình điện tử PLP-110 hoặc loại tương tự
	ca
	0,08
	0,08
	0,08
	0,12
	0,12
	0,12

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6


CH.21300  ĐO VẼ TUYẾN ĐƯỜNG DÂY 500 kV

1. Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ, nhận tuyến ngoài thực địa.

- Chuẩn bị dụng cụ, vật tư trang thiết bị.

- Chọn cọc mốc, đo các điểm chi tiết trên tuyến và điểm địa vật trong hành lang tuyến mỗi bên 25m.

- Đo các góc trên tuyến, đo nối cao tọa độ quốc gia bằng đo cao lượng giác.

- Đo mặt cắt ngang tuyến ở những vùng núi có độ dốc >30% về mỗi bên ít nhất 25m.

- Đo phần giao chéo trên không với các đường dây thông tin, điện lực.

- Đo mặt cắt phụ thể hiện nét đứt sang mỗi bên tim tuyến từ 12m đến 15m ở những nơi có độ dốc ngang tuyến > 20°.

- Điều tra các đường thông tin, trạm thu phát sóng, sân bay, kho quân sự, đường giao thông và khu công nghiệp trong phạm vi hành lang tuyến mỗi bên 5km.

- Điều tra trong hành lang tuyến 100m các công trình xây dựng đầy đủ địa chỉ, kích thước, kết cấu công trình.

- Điều tra cập nhật về cây lâu năm tồn tại trong hành lang tuyến và cạnh hành lang tuyến như loại cây, chiều cao cây khi phát triển tối đa.

- Điều tra cập nhật các công trình nhà cửa, vật kiến trúc, chuồng trại chăn nuôi tồn tại trong, cạnh hành lang tuyến mà cần phải thiết kế tiếp địa hoặc thiết kế cải tạo.

- Mặt cắt địa chất vẽ trên mặt cắt dọc tỷ lệ đứng 1/200, ngang 1/500.

- Tính toán và hoàn chỉnh các bản vẽ, giao nộp tài liệu.

2. Điều kiện áp dụng:

- Phân cấp địa hình: Theo phụ lục số 12.

- Trường hợp đo vẽ tuyến đường dây 500kV phục vụ lập dự án thì định mức được nhân với hệ số k = 0,3;

- Trường hợp cắm mốc phân chia móng cột trung gian phục vụ thiết kế bản vẽ thi công thì định mức được nhân với hệ số k = 0,2;

- Công tác phục hồi tuyến và bàn giao để thi công định mức được nhân với hệ số k = 0,2;

3. Các công việc chưa tính trong định mức:

- Xác định cao tọa độ cấp nhà nước

- Mua điểm mốc khống chế cấp nhà nước (nếu có).
- Điều tra khí tưởng thủy văn trên tuyến.

- Phục hồi và bàn giao tuyến.

- Phân chia, cắm mốc vị trí móng cột trung gian.

- Phát cây phục vụ khảo sát (nếu có).

- Bồi thường thiệt hai hoa màu, cây cối khi thực hiện khảo sát (nếu có).

- Công tác điều tra thiệt hại phục vụ tính toán chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

- Vận chuyển máy móc, thiết bị, vật tư phục vụ khảo sát.

Đơn vị tính: 100 m

	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp địa hình

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI

	
	
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	
	

	CH.213
	Đo vẽ tuyến đường dây 500kV
	Xi măng PCB30
	kg
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7

	
	
	Cát vàng
	m3
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	
	
	Thép ɸ 8 - ɸ 10
	kg
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	
	Cọc gỗ (4 x 4 x 40)cm
	cái
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	
	
	Sổ các loại
	quyển
	0,85
	0,85
	0,85
	1,0
	1,0
	1,0

	
	
	Vật liệu khác
	%
	20
	20
	20
	20
	20
	20

	
	
	Nhân công
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Kỹ sư 4,0/8
	công
	2,73
	2,87
	3,24
	3,57
	3,72
	4,09

	
	
	Công nhân 4,0/7 
	công
	6,36
	6,70
	7,56
	8,34
	8,67
	9,54

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy toàn đạc điện tử TS06 hoặc loại tương tự 
	ca
	0,29
	0,31
	0,40
	0,42
	0,44
	0,46

	
	
	Máy thủy bình điện tử PLP-110 hoặc loại tương tự
	ca
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10

	
	
	Máy khác
	%
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	10
	20
	30
	40
	50
	60


Chương 9
CÔNG TÁC SỐ HÓA BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH
CI.11000  SỐ HÓA BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH

1. Thành phần công việc:
a) Số hóa bản đồ địa hình:

- Chuẩn bị: Nhận vật tư, tài liệu (bản đồ màu; phim dương, lý lịch và các tài liệu liên quan khác). Chuẩn bị hệ thống tin học (máy, dụng cụ setup phần mềm, sao chép các tệp chuẩn...). Chuẩn bị cơ sở toán học.

- Quét tài liệu: Chuẩn bị tài liệu: kiểm tra bản đồ (hoặc phim dương...) về độ sạch, rõ nét, các mốc để nắn (điểm mốc khung, lưới kilomet, điểm toạ độ và bổ sung các điểm mốc để nắn nếu thiếu hên bản đồ gốc so với quy định). Quét tài liệu, kiểm tra chất lượng file ảnh quét.

- Nắn file ảnh: Nắn ảnh theo khung trong bản đồ, lưới kilomet, điểm tọa độ (tam giác). Lưu file ảnh (để phục vụ cho bước số hóa và các bước KTNT sau này).

- Chuyển đổi bản đồ hệ HN-72 sang hệ VN-2000.

Chuẩn bị: Lựa chọn, tính chuyển tọa độ các điểm dùng chuyển đổi và đưa vào tệp tin cơ sở của tờ bản đồ mới. Làm lam kỹ thuật hướng dẫn biên tập.

Nắn chuyển theo các điểm chuyển đổi. Nắn ảnh theo cơ sở toán học đã chuyển đổi.

Biên tập: Biên tập lại nội dung bản đồ theo mảnh mới (các yếu tố nội dung trong và ngoài khung, nội dung tại phần ghép giữa các mảnh).

- Số hóa nội dung bản đồ: Số hóa các yếu tố nội dung bản đồ và làm sạch dữ liệu theo các lớp đối tượng. Kiểm tra trên máy các bước số hóa nội dung bản đồ theo lớp đã quy định và kiểm tra tiếp biên. Kiểm tra bản đồ giấy. Sửa chữa sau kiểm tra.

- Biên tập nội dung bản đồ (biên tập để lưu dưới dạng bản đồ số): Định nghĩa đối tượng, gắn thuộc tính, tạo topology, tô màu nền, biên tập ký hiệu, chú giải. Trình bày khung và tiếp biên.

- In bản đồ trên giấy (1 bản làm lam biên tập, 1 bản để kiểm tra và một bản để giao nộp).

- Ghi bản đồ trên máy vi tính và quyển lý lịch.

- Ghi bản đồ vào đĩa CD. Kiểm tra dữ liệu trên đĩa CD.

- Giao nộp sản phẩm: Hoàn thiện kết quả. Phục vụ KTNT, giao nộp sản phẩm.

b) Chuyển BĐĐH số dạng vector từ hệ VN-72 sang VN-2000:

- Chuẩn bị: lựa chọn, tính chuyển toạ độ các điểm dùng chuyển đổi và đưa các điểm này vào tệp tin cơ sở của tờ bản đồ mới. Chuẩn bị tư liệu của mảnh liên quan. Làm lam kỹ thuật hướng dẫn biên tập.
- Nắn chuyển: nắn 7 tệp tin thành phần của mảnh bản đồ sang VN-2000. Ghép các tờ bản đồ (khung cũ) và cắt ghép theo khung trong của tờ bản đồ mới.

- Biên tập bản đồ theo tờ bản đồ mới (Đặt tên, lập lại sơ đồ bảng chắp, tính lại góc lệch nam châm, góc hội tụ kinh tuyến, biên tập tên nước, tên tỉnh, tên huyện, góc khung, ghi chú tên các đơn vị hành chính, ghi chú các mảnh cạnh, ghi chú các đoạn đường đi tới, ...).

Kiểm tra lại quá trình chuyển đổi, rà soát mức độ đầy đủ các yếu tố nội dung bản đồ (ký hiệu độc lập, ký hiệu hình tuyến, đối tượng vùng tiếp biên...).

- Ghi bản đồ trên máy tính và quyển lý lịch.

- Ghi bản đồ vào đĩa CD. Kiểm tra đĩa CD.

- Giao nộp sản phẩm: Hoàn thiện sản phẩm, nghiệm thu và giao nộp sản phẩm.

c) Biên tập ra phim (biên tập ra phim phục vụ chế in và chế bản điện tử):

- Lập bảng hướng dẫn biên tập: Tiếp nhận tài liệu, Làm lam kỹ thuật, lập bảng hướng dẫn biên tập.

- Biên tập nội dung: Biên tập mỹ thuật cập nhật thông tin (địa giới hành chính, địa danh, giao thông...), biên tập các yếu tố nội dung theo quy định thể hiện bản đồ trên giấy. Kiểm tra bản đồ trên giấy.

- In bản đồ (1 bản làm lam biên tập, 1 bản để kiểm tra).

- Xử lý ra tệp in (tệp để gửi được ra máy in phim mapseter..., theo các khuôn dạng chuẩn: RLE, TIFF, POSTCRIPT). Ghi lý lịch bản đồ trên máy vi tính và quyển lý lịch. Kiểm tra tệp in và sửa chữa.

- Ghi bản đồ vào đĩa CD. Kiểm tra đĩa CD.

- In phim chế in offset (trung bình 6 phim/ mảnh).

- Hiện, tráng phim.

- Sửa chữa phim.

- Hoàn thiện sản phẩm, nghiệm thu, giao nộp sản phẩm.

2. Điều kiện áp dụng: Mức độ khó khăn theo phụ lục số 11

CI.11100  TỶ LỆ 1/500, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 0,5 M

Đơn vị tính: 1 ha

	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Loại khó khăn

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4

	
	
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	CI.111
	Số hóa bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 0,5 m
	Giấy Diamat
	tờ
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16

	
	
	Đĩa CD
	cái
	0,0032
	0,0032
	0,0032
	0,0032

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công
	
	
	
	
	

	
	
	Kỹ sư 4,0/8
	công
	6,0
	6,2
	6,8
	7,5

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy Scaner
	ca
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	
	
	Máy vi tính
	ca
	0,025
	0,03
	0,035
	0,04

	
	
	Máy vẽ Ploter
	ca
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2

	
	10
	20
	30
	40


CI.11200  TỶ LỆ 1/500, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 1 M

Đơn vị tính: 1 ha

	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Loại khó khăn

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4

	
	
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	CI.112
	Số hóa bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 1 m
	Giấy Diamat
	tờ
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16

	
	
	Đĩa CD
	cái
	0,0032
	0,0032
	0,0032
	0,0032

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công
	
	
	
	
	

	
	
	Kỹ sư 4,0/8
	công
	5,8
	6,4
	7,2
	7,8

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy Scaner
	ca
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	
	
	Máy vi tính
	ca
	0,02
	0,025
	0,03
	0,035

	
	
	Máy vẽ Ploter
	ca
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2

	
	10
	20
	30
	40


CI.11300  TỶ LỆ 1/1.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 1 M

Đơn vị tính: 1 ha

	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Loại khó khăn

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4

	
	
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	CI.113
	Số hóa bản đồ địa hình tỷ lệ 1/1.000, đường đồng mức 1 m
	Giấy Diamat
	tờ
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	
	
	Đĩa CD
	cái
	0,0016
	0,0016
	0,0016
	0,0016

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công
	
	
	
	
	

	
	
	Kỹ sư 4,0/8
	công
	1,0
	1,4
	1,6
	2,0

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy Scaner
	ca
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025

	
	
	Máy vi tính
	ca
	0,0125
	0,015
	0,017
	0,02

	
	
	Máy vẽ Ploter
	ca
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2

	
	10
	20
	30
	40


CI.11400  TỶ LỆ 1/2.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 1 M

Đơn vị tính: 1 ha

	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Loại khó khăn

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4

	
	
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	CI.114
	Số hóa bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2.000, đường đồng mức 1 m
	Giấy Diamat
	tờ
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	
	
	Đĩa CD
	cái
	0,0008
	0,0008
	0,0008
	0,0008

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công
	
	
	
	
	

	
	
	Kỹ sư 4,0/8
	công
	0,4
	0,5
	0,6
	0,7

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy Scaner
	ca
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012

	
	
	Máy vi tính
	ca
	0,0032
	0,0037
	0,0042
	0,005

	
	
	Máy vẽ Ploter
	ca
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2

	
	10
	20
	30
	40


CI.11500  TỶ LỆ 1/2.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 2 M

Đơn vị tính: 1 ha

	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Loại khó khăn

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4

	
	
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	CI.115
	Số hóa bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2.000, đường đồng mức 2 m
	Giấy Diamat
	tờ
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	
	
	Đĩa CD
	cái
	0,0008
	0,0008
	0,0008
	0,0008

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công
	
	
	
	
	

	
	
	Kỹ sư 4,0/8
	công
	0,25
	0,3
	0,35
	0,4

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy Scaner
	ca
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012

	
	
	Máy vi tính
	ca
	0,003
	0,0035
	0,004
	0,0048

	
	
	Máy vẽ Ploter
	ca
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2

	
	10
	20
	30
	40


CI.11600  TỶ LỆ 1/5.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 1 M

Đơn vị tính: 1 ha

	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Loại khó khăn

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4

	
	
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	CI.116
	Số hóa bản đồ địa hình tỷ lệ 1/5.000, đường đồng mức 1 m
	Giấy Diamat
	tờ
	0,0025
	0,0025
	0,0025
	0,0025

	
	
	Đĩa CD
	cái
	0,0004
	0,0004
	0,0004
	0,0004

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công
	
	
	
	
	

	
	
	Kỹ sư 4,0/8
	công
	0,12
	0,14
	0,16
	0,18

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy Scaner
	ca
	0,0015
	0,0015
	0,0015
	0,0015

	
	
	Máy vi tính
	ca
	0,002
	0,0025
	0,003
	0,0035

	
	
	Máy vẽ Ploter
	ca
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2

	
	10
	20
	30
	40


CI.11700  TỶ LỆ 1/5.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 5 M

Đơn vị tính: 1 ha

	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Loại khó khăn

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4

	
	
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	CI.117
	Số hóa bản đồ địa hình tỷ lệ 1/5.000, đường đồng mức 5 m
	Giấy Diamat
	tờ
	0,0025
	0,0025
	0,0025
	0,0025

	
	
	Đĩa CD
	cái
	0,0004
	0,0004
	0,0004
	0,0004

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công
	
	
	
	
	

	
	
	Kỹ sư 4,0/8
	công
	0,09
	0,1
	0,12
	0,14

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy Scaner
	ca
	0,0015
	0,0015
	0,0015
	0,0015

	
	
	Máy vi tính
	ca
	0,0018
	0,0023
	0,0027
	0,0033

	
	
	Máy vẽ Ploter
	ca
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2

	
	10
	20
	30
	40


CI.11800  TỶ LỆ 1/10.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 5 M

Đơn vị tính: 10 ha

	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Loại khó khăn

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4

	
	
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	CI.118
	Số hóa bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000, đường đồng mức 5 m
	Giấy Diamat
	tờ
	0,00625
	0,00625
	0,00625
	0,00625

	
	
	Đĩa CD
	cái
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công
	
	
	
	
	

	
	
	Kỹ sư 4,0/8
	công
	0,6
	0,7
	0,8
	0,9

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy Scaner
	ca
	0,0005
	0,0005
	0,0005
	0,0005

	
	
	Máy vi tính
	ca
	0,003
	0,004
	0,005
	0,006

	
	
	Máy vẽ Ploter
	ca
	0,00125
	0,00125
	0,00125
	0,00125

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2

	
	10
	20
	30
	40


Chương 10

CÔNG TÁC ĐO VẼ BẢN ĐỒ
CK.10000  ĐO VẼ CHI TIẾT BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH TRÊN CẠN BẰNG MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ VÀ MÁY THỦY BÌNH ĐIỆN TỬ

1. Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ, đi thực địa, chuẩn bị dụng cụ, vật tư trang thiết bị;

- Công tác khống chế đo vẽ: Toàn bộ từ khâu chọn điểm đo góc, đo cạnh, tính toán bình sai lưới tam giác nhỏ, đường chuyền kinh vĩ, đường chuyền toàn đạc, thủy chuẩn đo vẽ;

- Tiến hành đo vẽ chi tiết các điểm đặc trưng;

- Vẽ đường đồng mức;

- Kiểm tra hoàn chỉnh công tác nội, ngoại nghiệp;

- Nghiệm thu, bàn giao.

2. Điều kiện áp dụng:

- Cấp địa hình: Theo phụ lục số 12.

CK.11100  TỶ LỆ 1/200, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 0,5 M

Đơn vị tính: 1ha

	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp địa hình

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	
	
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	

	CK.111
	Bản đồ tỷ lệ 1/200, đường đồng mức 0,5m
	Cọc gỗ (4x4x40) cm
	cọc
	6,0
	6,0
	8,0
	8,0
	10

	
	
	Sổ đo
	quyển
	2,2
	2,2
	2,5
	2,5
	2,8

	
	
	Vật liệu khác
	%
	15
	15
	15
	15
	15

	
	
	Nhân công
	
	
	
	
	
	

	
	
	Kỹ sư 4,0/8
	công
	2,94
	3,96
	5,34
	7,23
	10,10

	
	
	Công nhân 4,0/7
	công
	7,86
	10,70
	14,74
	19,53
	27,28

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy toàn đạc điện tử TS06 hoặc loại tương tự 
	ca
	0,88
	1,27
	1,95
	2,38
	3,38

	
	
	Máy thủy bình điện tử PLP-110 hoặc loại tương tự
	ca
	0,10
	0,11
	0,12
	0,13
	0,14

	
	
	Máy khác
	%
	10
	10
	10
	10
	10

	
	10
	20
	30
	40
	50


CK.11200  TỶ LỆ 1/200, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 1 M

Đơn vị tính: 1ha

	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp địa hình

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI

	
	
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	
	

	CK.112
	Bản đồ tỷ lệ 1/200, đường đồng mức 1m
	Cọc gỗ (4x4x40) cm
	cọc
	6,0
	6,0
	8,0
	8,0
	10
	10

	
	
	Sổ đo
	quyển
	2,2
	2,2
	2,5
	2,5
	2,8
	2,8

	
	
	Vật liệu khác
	%
	15
	15
	15
	15
	15
	15

	
	
	Nhân công
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Kỹ sư 4,0/8
	công
	2,79
	3,76
	5,09
	6,88
	9,58
	13,49

	
	
	Công nhân 4,0/7
	công
	7,49
	10,15
	14,05
	18,62
	25,98
	36,81

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy toàn đạc điện tử TS06 hoặc loại tương tự
	ca
	0,83
	1,19
	1,86
	2,28
	3,25
	4,75

	
	
	Máy thuỷ bình điện tử PLP-110 hoặc loại tương tự
	ca
	0,10
	0,11
	0,12
	0,13
	0,14
	0,18

	
	
	Máy khác
	%
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	10
	20
	30
	40
	50
	60


CK.11300  TỶ LỆ 1/500, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 0,5 M

Đơn vị tính: 1ha

	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp địa hình

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	
	
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	

	CK.113
	Bản đồ tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 0,5m
	Cọc gỗ (4x4x40) cm
	cọc
	2,0
	2,0
	3,0
	3,0
	4,0

	
	
	Sổ đo
	quyển
	0,6
	0,6
	0,7
	0,7
	0,8

	
	
	Vật liệu khác
	%
	15
	15
	15
	15
	15

	
	
	Nhân công
	
	
	
	
	
	

	
	
	Kỹ sư 4,0/8
	công
	1,04
	1,39
	1,87
	2,52
	3,52

	
	
	Công nhân 4,0/7
	công
	2,80
	4,03
	5,63
	7,71
	10,84

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy toàn đạc điện tử TS06 hoặc loại tương tự
	ca
	0,33
	0,63
	0,99
	1,44
	2,06

	
	
	Máy thủy bình điện tử PLP-110 hoặc loại tương tự
	ca
	0,03
	0,04
	0,05
	0,05
	0,06

	
	
	Máy khác
	%
	10
	10
	10
	10
	10

	
	10
	20
	30
	40
	50


CK.11400  TỶ LỆ 1/500, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 1 M

Đơn vị tính: 1ha

	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp địa hình

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI

	
	
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	
	

	CK.114
	Bản đồ tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 1m
	Cọc gỗ (4x4x40) cm
	cọc
	2,0
	2,0
	3,0
	3,0
	4,0
	4,0

	
	
	Sổ đo
	quyển
	0,6
	0,6
	0,7
	0,7
	0,8
	0,8

	
	
	Vật liệu khác
	%
	15
	15
	15
	15
	15
	15

	
	
	Nhân công
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Kỹ sư 4,0/8
	công
	0,99
	1,32
	1,78
	2,40
	3,35
	4,69

	
	
	Công nhân 4,0/7 
	công
	2,67
	3,82
	5,36
	7,28
	10,32
	14,76

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy toàn đạc điện tử TS06 hoặc loại tương tự
	ca
	0,31
	0,59
	0,94
	1,32
	1,95
	2,97

	
	
	Máy thuỷ bình điện tử PLP-110 hoặc loại tương tự
	ca
	0,03
	0,04
	0,05
	0,05
	0,06
	0,07

	
	
	Máy khác
	%
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	10
	20
	30
	40
	50
	60


CK.11500  TỶ LỆ 1/1.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 1 M

Đơn vị tính: 100 ha

	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp địa hình

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI

	
	
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	
	

	CK.115
	Bản đồ tỷ lệ 1/1.000, đường đồng mức 1m
	Cọc gỗ (4x4x40) cm
	cọc
	15
	25
	35
	40
	50
	55

	
	
	Sổ đo
	quyển
	16
	16
	20
	20
	30
	30

	
	
	Vật liệu khác
	%
	15
	15
	15
	15
	15
	15

	
	
	Nhân công
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Kỹ sư 4,0/8
	công
	34,61
	46,60
	63,04
	83,90
	116,60
	158,43

	
	
	Công nhân 4,0/7
	công
	96,57
	133,00
	185,48
	255,80
	371,36
	505,92

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy toàn đạc điện tử TS06 hoặc loại tương tự
	ca
	12,75
	19,20
	29,28
	45,24
	73,20
	101,85

	
	
	Máy thủy bình điện tử PLP-110 hoặc loại tương tự
	ca
	1,35
	1,80
	2,88
	3,60
	5,40
	5,85

	
	
	Máy khác
	%
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	
	
	
	10
	20
	30
	40
	50
	60


Ghi chú: Trường hợp do yêu cầu đo vẽ với đường đồng mức 0,5m thì định mức nhân công được nhân với hệ số k = 1,07.

CK.11600  TỶ LỆ 1/1.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 2 M

Đơn vị tính: 100 ha

	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp địa hình

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI

	
	
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	
	

	CK.116
	Bản đồ tỷ lệ 1/1.000, đường đồng mức 2m
	Cọc gỗ (4x4x40) cm
	cọc
	15
	25
	35
	40
	50
	55

	
	
	Sổ đo
	quyển
	16
	16
	20
	20
	30
	30

	
	
	Vật liệu khác
	%
	15
	15
	15
	15
	15
	15

	
	
	Nhân công
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Kỹ sư 4,0/8
	công
	33,1
	43,4
	60,0
	79,5
	110,8
	150,9

	
	
	Công nhân 4,0/7 
	công
	91,7
	127,9
	176,1
	242,1
	343,9
	480,7

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy toàn đạc điện tử TS06 hoặc loại tương tự
	ca
	11,7
	20,4
	27,4
	42,5
	63,3
	96,0

	
	
	Máy thuỷ bình điện tử PLP-110 hoặc loại tương tự
	ca
	1,4
	1,8
	2,9
	3,6
	5,4
	5,9

	
	
	Máy khác
	%
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	10
	20
	30
	40
	50
	60


CK.11700  TỶ LỆ 1/2.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 1 M

Đơn vị tính: 100 ha

	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp địa hình

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI

	
	
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	
	

	CK.117
	Bản đồ tỷ lệ 1/2.000, đường đồng mức 1m
	Cọc gỗ (4x4x40) cm
	cọc
	8
	10
	13
	15
	18
	21

	
	
	Sổ đo
	quyển
	1,5
	1,5
	3
	3
	4
	4

	
	
	Vật liệu khác
	%
	15
	15
	15
	15
	15
	15

	
	
	Nhân công
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Kỹ sư 4,0/8
	công
	15,35
	21,68
	34,03
	43,58
	60,02
	84,00

	
	
	Công nhân 4,0/7
	công
	42,98
	59,85
	93,44
	124,98
	177,29
	250,33

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy toàn đạc điện tử TS06 hoặc loại tương tự 
	ca
	5,46
	7,32
	11,40
	17,88
	27,48
	41,40

	
	
	Máy thuỷ bình điện tử PLP-110 hoặc loại tương tự
	ca
	0,90
	1,08
	1,44
	2,16
	3,60
	3,60

	
	
	Máy khác
	%
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	10
	20
	30
	40
	50
	60


Ghi chú: Trường hợp do yêu cầu đo vẽ với đường đồng mức 0,5m thì định mức nhân công được nhân với hệ số k = 1,07.

CK.11800  TỶ LỆ 1/2.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 2 M

Đơn vị tính: 100 ha

	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp địa hình

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI

	
	
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	
	

	CK.118
	Bản đồ tỷ lệ 1/2.000, đường đồng mức 2m
	Cọc gỗ (4x4x40) cm
	cọc
	8
	10
	13
	15
	18
	21

	
	
	Sổ đo
Vật liệu khác
Nhân công
	quyển
%
	1,5
15
	1,5
15
	3,0
15
	3,0
15
	4,0
15
	4,0
15

	
	
	Kỹ sư 4,0/8
	công
	13,81
	19,41
	30,55
	40,57
	57,02
	79,58

	
	
	Công nhân 4,0/7 
Máy thi công
	công
	38,90
	53,99
	84,67
	116,71
	168,33
	237,11

	
	
	Máy toàn đạc điện tử TS06 hoặc loại tương tự
	ca
	4,98
	6,72
	10,62
	16,74
	25,86
	39,00

	
	
	Máy thuỷ bình điện tử PLP-110 hoặc loại tương tự
	ca
	0,90
	1,08
	1,44
	2,16
	3,60
	3,60

	
	
	Máy khác
	%
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	10
	20
	30
	40
	50
	60


CK.11900  TỶ LỆ 1/5.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 2 M
Đơn vị tính: 100 ha

	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp địa hình

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI

	
	
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	
	

	CK.119
	Bản đồ tỷ lệ 1/5000, đường đồng mức 2m
	Cọc gỗ (4x4x40) cm
	cọc
	8
	10
	13
	15
	21
	21

	
	
	Sổ đo
	quyển
	1,0
	1,0
	2,0
	2,0
	3,0
	3,0

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	15
	15
	15
	15
	15
	15

	
	
	Nhân công
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Kỹ sư 4,0/8
	công
	9,04
	12,05
	15,07
	21,09
	28,50
	39,05

	
	
	Công nhân 4,0/7
	công
	24,79
	32,81
	40,62
	57,67
	80,36
	113,21

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy toàn đạc điện tử TS06 hoặc loại tương tự 
	ca
	3,04
	4,00
	4,54
	7,08
	11,10
	17,16

	
	
	Máy thuỷ bình điện tử PLP-110 hoặc loại tương tự
	ca
	0,36
	0,36
	0,63
	0,72
	1,08
	1,62

	
	
	Máy khác
	%
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	10
	20
	30
	40
	50
	60


CK.12000  TỶ LỆ 1/5.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 5 M
Đơn vị tính: 100 ha

	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp địa hình

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI

	
	
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	
	

	CK.120
	Bản đồ tỷ lệ 1/5.000, đường đồng mức 5m
	Cọc gỗ (4x4x40) cm
	cọc
	8,0
	10
	13
	15
	21
	21

	
	
	Sổ đo
	quyển
	1,0
	1,0
	2,0
	2,0
	3,0
	3,0

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	15
	15
	15
	15
	15
	15

	
	
	Nhân công
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Kỹ sư 4,0/8
	công
	8,56
	10,54
	14,31
	19,58
	30,12
	37,56

	
	
	Công nhân 4,0/7 
	công
	23,36
	29,01
	38,43
	53,57
	82,66
	108,18

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy toàn đạc điện tử TS06 hoặc loại tương tự
	ca
	2,77
	3,62
	4,18
	6,54
	10,26
	15,96

	
	
	Máy thuỷ bình điện tử PLP-110 hoặc loại tương tự
	ca
	0,36
	0,41
	0,63
	0,72
	1,08
	1,62

	
	
	Máy khác
	%
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	10
	20
	30
	40
	50
	60


CK.12100  TỶ LỆ 1/10.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 2 M
Đơn vị tính: 100 ha

	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp địa hình

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI

	
	
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	
	

	CK.121
	Bản đồ tỷ lệ 1/10.000, đường đồng mức 2m
	Cọc gỗ (4x4x40) cm
	cọc
	5,0
	5,0
	8,0
	8,0
	10
	10

	
	
	Sổ đo
Vật liệu khác 
	quyển
%
	0,8
15
	0,8
15
	1,0
15
	1,0
15
	1,5
15
	1,5
15

	
	
	Nhân công
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Kỹ sư 4,0/8
	công
	3,45
	4,21
	5,72
	7,82
	10,82
	15,02

	
	
	Công nhân 4,0/7
	công
	9,89
	11,99
	15,85
	21,99
	30,79
	43,68

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy toàn đạc điện tử TS06 hoặc loại tương tự 
	ca
	1,42
	1,71
	2,00
	3,00
	4,38
	6,69

	
	
	Máy thuỷ bình điện tử PLP-110 hoặc loại tương tự
	ca
	0,16
	0,17
	0,26
	0,30
	0,42
	0,63

	
	
	Máy khác
	%
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	10
	20
	30
	40
	50
	60


CK.12200  TỶ LỆ 1/10.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 5 M
Đơn vị tính: 100 ha

	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp địa hình

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI

	
	
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	
	

	CK.122
	Bản đồ tỷ lệ 1/10.000, đường đồng mức 5m
	Cọc gỗ (4x4x40) cm
	cọc
	5,0
	5,0
	8,0
	8,0
	10
	10

	
	
	Sổ đo
Vật liệu khác 
	quyển
%
	0,8
15
	0,8
15
	1,0
15
	1,0
15
	1,5
15
	1,5
15

	
	
	Nhân công
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Kỹ sư 4,0/8
	công
	3,74
	4,56
	6,10
	8,36
	11,69
	16,48

	
	
	Công nhân 4,0/7 
	công
	9,99
	12,13
	15,97
	22,12
	31,17
	44,57

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy toàn đạc điện tử TS06 hoặc loại tương tự
	ca
	1,79
	2,14
	2,55
	3,81
	5,59
	8,49

	
	
	Máy thuỷ bình điện tử PLP-110 hoặc loại tương tự
	ca
	0,16
	0,17
	0,26
	0,30
	0,42
	0,63

	
	
	Máy khác
	%
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	10
	20
	30
	40
	50
	60


CK.20000  ĐO VẼ CHI TIẾT BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH TRÊN CẠN BẰNG THIẾT BỊ ĐO GPS VÀ MÁY THỦY BÌNH ĐIỆN TỬ
1. Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ, đi thực địa, chuẩn bị dụng cụ, vật tư trang thiết bị;
- Tiến hành công tác đo vẽ bản đồ địa hình;
- Vẽ đường đồng mức;
- Kiểm tra hoàn chỉnh công tác nội, ngoại nghiệp;
- Nghiệm thu, bàn giao.
2. Điều kiện áp dụng:
- Cấp địa hình: Theo phụ lục số 12.
CK.21100  TỶ LỆ 1/200, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 0,5 M
Đơn vị tính: 1ha

	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp địa hình

	
	
	
	
	I
	II

	
	
	Vật liệu
	
	
	

	CK.211
	Bản đồ tỷ lệ 1/200, đường đồng mức 0,5m
	Cọc gỗ (4x4x40) cm
	cọc
	6,0
	6,0

	
	
	Sổ đo
	quyển
	2,2
	2,2

	
	
	Vật liệu khác
	%
	15
	15

	
	
	Nhân công
	
	
	

	
	
	Kỹ sư 4,0/8
	công
	2,71
	3,70

	
	
	Công nhân 4,0/7 
	công
	7,20
	9,86

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Bộ thiết bị GPSG3100-R2 hoặc loại tương tự (3 máy)
	ca
	0,71
	1,03

	
	
	Máy thủy bình điện tử PLP- 110 hoặc loại tương tự
	ca
	0,10
	0,11

	
	
	Máy khác
	%
	10
	10

	
	10
	20


CK.21200  TỶ LỆ 1/200, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 1,0 M
Đơn vị tính: 1ha

	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp địa hình

	
	
	
	
	I
	II

	
	
	Vật liệu
	
	
	

	CK.212
	Bản đồ tỷ lệ 1/200, đường đồng mức 1,0m
	Cọc gỗ (4x4x40) cm
	cọc
	6,0
	6,0

	
	
	Sổ đo
	quyển
	2,2
	2,2

	
	
	Vật liệu khác
	%
	15
	15

	
	
	Nhân công
	
	
	

	
	
	Kỹ sư 4,0/8
	công
	2,58
	3,53

	
	
	Công nhân 4,0/7 
	công
	6,95
	9,38

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Bộ thiết bị GPSG3100-R2 hoặc loại tương tự (3 máy)
	ca
	0,68
	0,98

	
	
	Máy thủy bình điện tử PLP- 110 hoặc loại tương tự
	ca
	0,10
	0,11

	
	
	Máy khác
	%
	10
	10

	
	10
	20


CK.21300  TỶ LỆ 1/500, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 0,5 M
Đơn vị tính: 1ha

	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp địa hình

	
	
	
	
	I
	II

	
	
	Vật liệu
	
	
	

	CK.213
	Bản đồ tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 0,5 m
	Cọc gỗ (4x4x40) cm
	cọc
	2,0
	2,0

	
	
	Sổ đo
	quyển
	0,6
	0,6

	
	
	Vật liệu khác
	%
	15
	15

	
	
	Nhân công
	
	
	

	
	
	Kỹ sư 4,0/8 
	công
	0,97
	1,45

	
	
	Công nhân 4,0/7
	công
	2,57
	3,91

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Bộ thiết bị GPS G3100-R2 hoặc loại tương tự (3 máy)
	ca
	0,27
	0,51

	
	
	Máy thủy bình điện tử PLP- 110 hoặc loại tương tự
	ca
	0,03
	0,04

	
	
	Máy khác
	%
	10
	10

	
	10
	20


CK.21400  TỶ LỆ 1/500, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 1,0 M
Đơn vị tính: 1ha

	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp địa hình

	
	
	
	
	I
	II

	
	
	Vật liệu
	
	
	

	CK.214
	Bản đồ tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 1,0 m
	Cọc gỗ (4x4x40) cm
	cọc
	2,0
	2,0

	
	
	Sổ đo
	quyển
	0,6
	0,6

	
	
	Vật liệu khác
	%
	15
	15

	
	
	Nhân công
	
	
	

	
	
	Kỹ sư 4,0/8
	công
	0,92
	1,37

	
	
	Công nhân 4,0/7 
	công
	2,45
	3,69

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Bộ thiết bị GPS G3100-R2 hoặc loại tương tự (3 máy)
	ca
	0,25
	0,47

	
	
	Máy thủy bình điện tử PLP- 110 hoặc loại tương tự
	ca
	0,03
	0,04

	
	
	Máy khác
	%
	10
	10

	
	10
	20


CK.21500  TỶ LỆ 1/1.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 1,0 M
Đơn vị tính: 100ha

	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp địa hình

	
	
	
	
	I
	II

	
	
	Vật liệu
	
	
	

	CK.215
	Bản đồ tỷ lệ 1/1.000, đường đồng mức 1,0 m
	Cọc gỗ (4x4x40) cm
	cọc
	15,0
	25,0

	
	
	Sổ đo
	quyển
	1,60
	1,60

	
	
	Vật liệu khác
	%
	15
	15

	
	
	Nhân công
	
	
	

	
	
	Kỹ sư 4,0/8
	công
	33,01
	45,92

	
	
	Công nhân 4,0/7 
	công
	89,56
	125,27

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Bộ thiết bị GPS G3100-R2 hoặc loại tương tự (3 máy)
	ca
	9,37
	14,08

	
	
	Máy thủy bình điện tử PLP- 110 hoặc loại tương tự
	ca
	1,35
	1,80

	
	
	Máy khác
	%
	10
	10

	
	10
	20


Ghi chú: Trường hợp do yêu cầu đo vẽ với đường đồng mức 0,5m thì định mức nhân công được nhân thêm hệ số k=1,07
CK.21600  TỶ LỆ 1/1.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 2,0 M
Đơn vị tính: 100ha

	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp địa hình

	
	
	
	
	I
	II

	
	
	Vật liệu
	
	
	

	CK.216
	Bản đồ tỷ lệ 1/1.000, đường đồng mức 2,0 m
	Cọc gỗ (4x4x40) cm
	cọc
	15,0
	25,0

	
	
	Sổ đo
	quyển
	1,6
	1,6

	
	
	Vật liệu khác
	%
	15
	15

	
	
	Nhân công
	
	
	

	
	
	Kỹ sư 4,0/8
	công
	29,40
	41,58

	
	
	Công nhân 4,0/7 
	công
	81,52
	117,64

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Bộ thiết bị GPSG3100-R2 hoặc loại tương tự (3 máy)
	ca
	7,99
	13,95

	
	
	Máy thủy bình điện tử PLP- 110 hoặc loại tương tự
	ca
	1,35
	1,80

	
	
	Máy khác
	%
	10
	10

	
	10
	20


CK.21700  TỶ LỆ 1/2.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 1,0 M
Đơn vị tính: 100ha

	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp địa hình

	
	
	
	
	I
	II

	
	
	Vật liệu
	
	
	

	CK.217
	Bản đồ tỷ lệ 1/2.000, đường đồng mức 1,0 m
	Cọc gỗ (4x4x40) cm
	cọc
	8,0
	10,0

	
	
	Sổ đo
	quyển
	1,5
	1,5

	
	
	Vật liệu khác
	%
	15
	15

	
	
	Nhân công
	
	
	

	
	
	Kỹ sư 4,0/8
	công
	13,81
	19,17

	
	
	Công nhân 4,0/7
	công
	38,46
	53,11

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Bộ thiết bị GPS G3100-R2 hoặc loại tương tự (3 máy)
	ca
	3,88
	5,01

	
	
	Máy thủy bình điện tử PLP- 110 hoặc loại tương tự
	ca
	0,9
	1,08

	
	
	Máy khác
	%
	10
	10

	
	10
	20


Ghi chú: Trường hợp do yêu cầu đo vẽ với đường đồng mức 0,5m thì định mức nhân công được nhân thêm hệ số k=1,07
CK.21800  TỶ LỆ 1/2.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 2,0 M
Đơn vị tính: 100ha

	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp địa hình

	
	
	
	
	I
	II

	
	
	Vật liệu
	
	
	

	CK.218
	Bản đồ tỷ lệ 1/2.000, đường đồng mức 2,0 m
	Cọc gỗ (4x4x40) cm
	cọc
	8,0
	10,0

	
	
	Sổ đo
	quyển
	1,5
	1,5

	
	
	Vật liệu khác
	%
	15
	15

	
	
	Nhân công
	
	
	

	
	
	Kỹ sư 4,0/8
	công
	13,51
	18,43

	
	
	Công nhân 4,0/7 
	công
	36,32
	49,97

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Bộ thiết bị GPS G3100-R2 hoặc loại tương tự (3 máy)
	ca
	3,74
	4,99

	
	
	Máy thủy bình điện tử PLP- 110 hoặc loại tương tự
	ca
	0,9
	1,08

	
	
	Máy khác
	%
	10
	10

	
	10
	20


CK.21900  TỶ LỆ 1/5.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 2,0 M
Đơn vị tính: 100ha

	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp địa hình

	
	
	
	
	I
	II

	
	
	Vật liệu
	
	
	

	CK.219
	Bản đồ tỷ lệ 1/5.000, đường đồng mức 2,0 m
	Cọc gỗ (4x4x40) cm
	cọc
	8,0
	10,0

	
	
	Sổ đo
	quyển
	1,0
	1,0

	
	
	Vật liệu khác
	%
	15
	15

	
	
	Nhân công
	
	
	

	
	
	Kỹ sư 4,0/8
	công
	7,93
	10,47

	
	
	Công nhân 4,0/7 
	công
	21,92
	28,87

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Bộ thiết bị GPS G3100-R2 hoặc loại tương tự (3 máy)
	ca
	2,08
	2,73

	
	
	Máy thủy bình điện tử PLP- 110 hoặc loại tương tự
	ca
	0,36
	0,41

	
	
	Máy khác
	%
	10
	10

	
	10
	20


CK.22000  TỶ LỆ 1/5.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 5,0 M
Đơn vị tính: 100ha
	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp địa hình

	
	
	
	
	I
	II

	
	
	Vật liệu
	
	
	

	CK.220
	Bản đồ tỷ lệ 1/5.000, đường đồng mức 5,0 m
	Cọc gỗ (4x4x40) cm
	cọc
	5,0
	5,0

	
	
	Sổ đo
	quyển
	1,0
	1,0

	
	
	Vật liệu khác
	%
	15
	15

	
	
	Nhân công
	
	
	

	
	
	Kỹ sư 4,0/8
	công
	7,34
	9,15

	
	
	Công nhân 4,0/7
	công
	19,37
	24,17

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Bộ thiết bị GPS G3100-R2hoặc loại tương tự (3 máy)
	ca
	1,9
	2,48

	
	
	Máy thủy bình điện tử PLP- 110 hoặc loại tương tự
	ca
	0,36
	0,41

	
	
	Máy khác
	%
	10
	10

	
	10
	20


CK.22100  TỶ LỆ 1/10.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 2,0 M
Đơn vị tính: 100ha

	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp địa hình

	
	
	
	
	I
	II

	
	
	Vật liệu
	
	
	

	CK.221
	Bản đồ tỷ lệ 1/10.000, đường đồng mức 2,0 m
	Cọc gỗ (4x4x40) cm
	cọc
	5,0
	5,0

	
	
	Sổ đo
	quyển
	0,8
	0,8

	
	
	Vật liệu khác
	%
	15
	15

	
	
	Nhân công
	
	
	

	
	
	Kỹ sư 4,0/8
	công
	3,42
	4,14

	
	
	Công nhân 4,0/7
	công
	9,34
	11,28

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Bộ thiết bị GPS G3100-R2hoặc loại tương tự (3 máy)
	ca
	1,10
	1,32

	
	
	Máy thủy bình điện tử PLP- 110 hoặc loại tương tự
	ca
	0,16
	0,17

	
	
	Máy khác
	%
	10
	10

	
	10
	20


CK.22200  TỶ LỆ 1/10.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 5,0 M
Đơn vị tính: 100ha

	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp địa hình

	
	
	
	
	I
	II

	
	
	Vật liệu
	
	
	

	CK.222
	Bản đồ tỷ lệ 1/10.000, đường đồng mức 5,0 m
	Cọc gỗ (4x4x40) cm
	cọc
	5,0
	5,0

	
	
	Sổ đo
	quyển
	0,8
	0,8

	
	
	Vật liệu khác
	%
	15
	15

	
	
	Nhân công
	
	
	

	
	
	Kỹ sư 4,0/8
	công
	3,05
	3,70

	
	
	Công nhân 4,0/7 
Máy thi công
	công
	8,05
	9,74

	
	
	Bộ thiết bị GPS G3100-R2 hoặc loại tương tự (3 máy) 
	ca
	0,92
	1,10

	
	
	Máy thủy bình điện tử PLP-110 hoặc loại tương tự
	ca
	0,16
	0,17

	
	
	Máy khác
	%
	10
	10

	
	10
	20


CK.30000  ĐO VẼ CHI TIẾT BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH DƯỚI NƯỚC BẰNG MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ VÀ MÁY THỦY BÌNH ĐIỆN TỬ
1. Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ, đi thực địa, chuẩn bị dụng cụ, vật tư trang thiết bị
- Công tác khống chế đo vẽ: Toàn bộ từ khâu chọn điểm đo góc, đo cạnh, tính toán bình sai lưới tam giác nhỏ, đường chuyền kinh vĩ, đường chuyền toàn đạc, thuỷ chuẩn đo vẽ;
- Tiến hành đo vẽ chi tiết các điểm đặc trưng;
- Vẽ đường đồng mức;
- Kiểm tra hoàn chỉnh công tác nội, ngoại nghiệp;
- Nghiệm thu, bàn giao.
2. Điều kiện áp dụng: Cấp địa hình theo phụ lục số 13.
3. Những công việc chưa tính vào mức: Công tác thi công phương tiện nối (tàu, thuyền, phao, phà).
CK.31100  TỶ LỆ 1/200, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 0,5 M
Đơn vị tính: 1ha

	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp địa hình

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	
	
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	

	CK.311
	Bản đồ tỷ lệ 1/200, đường đồng mức 0,5m
	Cọc gỗ (4x4x40) cm
	cọc
	4,0
	4,0
	6,0
	6,0
	8,0

	
	
	Sổ đo
	quyển
	2,2
	2,2
	2,5
	2,5
	2,8

	
	
	Vật liệu khác
	%
	10
	10
	10
	10
	10

	
	
	Nhân công
	
	
	
	
	
	

	
	
	Kỹ sư 4,0/8
	công
	3,82
	5,16
	6,97
	9,44
	13,16

	
	
	Công nhân 4,0/7
Máy thi công
	công
	9,46
	12,89
	17,72
	23,68
	33,19

	
	
	Máy toàn đạc điện tử TS06 hoặc loại tương tự 
	ca
	0,67
	0,99
	1,58
	1,94
	2,86

	
	
	Máy thuỷ bình điện tử PLP-110 hoặc loại tương tự
	ca
	0,08
	0,09
	0,10
	0,11
	0,13

	
	
	Máy khác
	%
	10
	10
	10
	10
	10

	
	10
	20
	30
	40
	50


CK.31200  TỶ LỆ 1/200, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 1 M
Đơn vị tính: 1 ha

	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp địa hình

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI

	
	
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	
	

	CK.312
	Bản đồ tỷ lệ 1/200, đường đồng mức 1m
	Cọc gỗ (4x4x40) cm
	cọc
	4,0
	4,0
	6,0
	6,0
	8,0
	8,0

	
	
	Sổ đo
	quyển
	2,2
	2,2
	2,5
	2,5
	2,8
	2,8

	
	
	Vật liệu khác
	%
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	
	Nhân công
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Kỹ sư 4,0/8
	công
	3,65
	4,91
	6,63
	8,97
	12,53
	17,57

	
	
	Công nhân 4,0/7 
	công
	9,05
	12,27
	16,91
	22,64
	31,69
	44,70

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy toàn đạc điện tử TS06 hoặc loại tương tự
	ca
	0,65
	0,94
	1,53
	1,93
	2,77
	4,08

	
	
	Máy thuỷ bình điện tử PLP-110 hoặc loại tương tự
	ca
	0,08
	0,09
	0,10
	0,11
	0,13
	0,15

	
	
	Máy khác
	%
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	10
	20
	30
	40
	50
	60


CK.31300  TỶ LỆ 1/500, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 0,5 M
Đơn vị tính: 1ha

	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp địa hình

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	
	
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	

	CK.313
	Bản đồ tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 0,5m
	Cọc gỗ (4x4x40) cm
	cọc
	2,0
	2,0
	3,0
	3,0
	4,0

	
	
	Sổ đo
	quyển
	0,6
	0,6
	0,7
	0,7
	0,8

	
	
	Vật liệu khác
	%
	10
	10
	10
	10
	10

	
	
	Nhân công
	
	
	
	
	
	

	
	
	Kỹ sư 4,0/8
	công
	1,34
	1,83
	2,44
	3,28
	4,59

	
	
	Công nhân 4,0/7
	công
	3,32
	4,76
	6,58
	8,91
	12,59

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy toàn đạc điện tử TS06 hoặc loại tương tự
	ca
	0,25
	0,49
	0,80
	1,13
	1,68

	
	
	Máy thuỷ bình điện tử PLP-110 hoặc loại tương tự
	ca
	0,02
	0,03
	0,04
	0,04
	0,05

	
	
	Máy khác
	%
	10
	10
	10
	10
	10

	
	10
	20
	30
	40
	50


CK.31400  TỶ LỆ 1/500, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 1 M
Đơn vị tính: 1 ha

	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp địa hình

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI

	
	
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	
	

	CK.314
	Bản đồ tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 1m
	Cọc gỗ (4x4x40) cm
	cọc
	2,0
	2,0
	3,0
	3,0
	4,0
	4,0

	
	
	Sổ đo
	quyển
	0,6
	0,6
	0,7
	0,7
	0,8
	0,8

	
	
	Vật liệu khác
	%
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	
	Nhân công
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Kỹ sư 4,0/8
	công
	1,28
	1,72
	2,32
	3,12
	4,37
	6,13

	
	
	Công nhân 4,0/7 
	công
	3,19
	4,47
	6,25
	8,49
	12,00
	17,08

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy toàn đạc điện tử TS06 hoặc loại tương tự
	ca
	0,24
	0,46
	0,76
	1,08
	1,60
	2,43

	
	
	Máy thuỷ bình điện tử PLP-110 hoặc loại tương tự
	ca
	0,02
	0,03
	0,04
	0,04
	0,05
	0,05

	
	
	Máy khác
	%
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	10
	20
	30
	40
	50
	60


CK.31500  TỶ LỆ 1/1.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 1 M
Đơn vị tính: 100 ha
	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp địa hình

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI

	
	
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	
	

	CK.315
	Bản đồ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 1m
	Cọc gỗ (4x4x40) cm
	cọc
	15
	25
	35
	40
	50
	55

	
	
	Sổ đo
	quyển
	16
	16
	20
	20
	30
	30

	
	
	Vật liệu khác
	%
	15
	15
	15
	15
	15
	15

	
	
	Nhân công
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Kỹ sư 4,0/8
	công
	45,18
	60,85
	82,36
	109,74
	152,67
	207,27

	
	
	Công nhân 4,0/7
	công
	114,19
	156,72
	217,63
	297,86
	426,83
	581,78

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy toàn đạc điện tử TS06 hoặc loại tương tự 
	ca
	9,30
	14,43
	22,89
	36,00
	58,17
	81,81

	
	
	Máy thuỷ bình điện tử PLP-110 hoặc loại tương tự
	ca
	1,08
	1,53
	2,43
	3,06
	4,59
	4,95

	
	
	Máy khác
	%
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	10
	20
	30
	40
	50
	60


CK.31600  TỶ LỆ 1/1.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 2M
Đơn vị tính: 100 ha

	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp địa hình

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI

	
	
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	
	

	CK.316
	Bản đồ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 2m
	Cọc gỗ (4x4x40) cm
	cọc
	15
	25
	35
	40
	50
	55

	
	
	Sổ đo
	quyển
	16
	16
	20
	20
	30
	30

	
	
	Vật liệu khác
	%
	15
	15
	15
	15
	15
	15

	
	
	Nhân công
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Kỹ sư 4,0/8
	công
	43,28
	56,91
	78,44
	103,71
	144,84
	197,45

	
	
	Công nhân 4,0/7 
	công
	108,88
	146,61
	207,01
	281,82
	399,46
	554,18

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy toàn đạc điện tử TS06 hoặc loại tương tự
	ca
	8,52
	13,42
	21,51
	34,08
	51,24
	77,67

	
	
	Máy thuỷ bình điện tử PLP-110 hoặc loại tương tự
	ca
	1,08
	1,53
	2,43
	3,06
	4,59
	4,95

	
	
	Máy khác
	%
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	10
	20
	30
	40
	50
	60


CK.31700  TỶ LỆ 1/2.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 1M
Đơn vị tính: 100 ha

	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp địa hình

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI

	
	
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	
	

	CK.317
	Bản đồ tỷ lệ1/2000, đường đồng mức 1m
	Cọc gỗ (4x4x40) cm
	cọc
	8
	10
	13
	15
	18
	21

	
	
	Sổ đo
	quyển
	16
	16
	20
	20
	30
	30

	
	
	Vật liệu khác
	%
	15
	15
	15
	15
	15
	15

	
	
	Nhân công
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Kỹ sư 4,0/8
	công
	19,88
	28,32
	44,22
	55,92
	78,46
	109,81

	
	
	Công nhân 4,0/7
	công
	50,46
	71,29
	112,18
	145,77
	206,07
	294,04

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy toàn đạc điện tử TS06 hoặc loại tương tự
	ca
	3,95
	5,39
	9,00
	14,04
	20,22
	33,29

	
	
	Máy thuỷ bình điện tử PLP-110 hoặc loại tương tự
	ca
	0,77
	0,92
	1,44
	1,80
	3,06
	3,09

	
	
	Máy khác
	%
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	10
	20
	30
	40
	50
	60


CK.31800  TỶ LỆ 1/2.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 2M
Đơn vị tính: 100 ha

	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp địa hình

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI

	
	
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	
	

	CK.318
	Bản đồ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 2m
	Cọc gỗ (4x4x40) cm
	cọc
	8,0
	10
	13
	15
	18
	21

	
	
	Sổ đo
Vật liệu khác 
	quyển
%
	1,5
15
	1,5
15
	3,0
15
	3,0
15
	4,0
15
	4,0
15

	
	
	Nhân công
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Kỹ sư 4,0/8
	công
	18,93
	26,73
	42,00
	52,90
	74,44
	103,77

	
	
	Công nhân 4,0/7 
	công
	47,88
	67,20
	105,95
	137,98
	198,27
	278,32

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy toàn đạc điện tử TS06 hoặc loại tương tự
	ca
	3,61
	4,97
	8,29
	13,24
	20,89
	31,62

	
	
	Máy thuỷ bình điện tử PLP-110 hoặc loại tương tự
	ca
	0,77
	0,92
	1,22
	1,80
	3,06
	3,06

	
	
	Máy khác
	%
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	10
	20
	30
	40
	50
	60


CK.31900  TỶ LỆ 1/5.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 2M
Đơn vị tính: 100 ha

	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp địa hình

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI

	
	
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	
	

	CK.319
	Bản đồ tỷ lệ 1/5000, đường đồng mức 2m
	Cọc gỗ (4x4x40) cm
	cọc
	8,0
	10
	13
	15
	21
	21

	
	
	Sổ đo 
	quyển
	1,0
	1,0
	2,0
	2,0
	3,0
	3,0

	
	
	Vật liệu khác
	%
	15
	15
	15
	15
	15
	15

	
	
	Nhân công
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Kỹ sư 4,0/8
	công
	11,78
	15,73
	19,66
	27,53
	37,36
	50,99

	
	
	Công nhân 4,0/7
	công
	29,48
	39,24
	48,83
	69,05
	95,68
	133,20

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy toàn đạc điện tử TS06 hoặc loại tương tự
	ca
	2,21
	2,96
	3,39
	5,35
	8,51
	13,26

	
	
	Máy thuỷ bình điện tử PLP-110 hoặc loại tương tự
	ca
	0,31
	0,32
	0,54
	0,61
	0,92
	1,38

	
	
	Máy khác
	%
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	10
	20
	30
	40
	50
	60


CK.32000  TỶ LỆ 1/5.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 5M
Đơn vị tính: 100 ha

	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp địa hình

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI

	
	
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	
	

	CK.320
	Bản đồ tỷ lệ 1/5.000, đường đồng mức 5m
	Cọc gỗ (4x4x40) cm
	cọc
	8,0
	10
	13
	15
	21
	21

	
	
	Sổ đo
	quyển
	1,0
	1,0
	2,0
	2,0
	3,0
	3,0

	
	
	Vật liệu khác
	%
	15
	15
	15
	15
	15
	15

	
	
	Nhân công
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Kỹ sư 4,0/8
	công
	11,19
	13,76
	18,63
	25,54
	35,30
	49,05

	
	
	Công nhân 4,0/7
	công
	27,95
	34,59
	46,19
	64,14
	90,32
	127,70

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy toàn đạc điện tử TS06 hoặc loại tương tự 
	ca
	2,04
	2,73
	3,14
	4,97
	7,94
	12,42

	
	
	Máy thuỷ bình điện tử PLP-110 hoặc loại tương tự
	ca
	0,31
	0,32
	0,54
	0,61
	0,92
	1,38

	
	
	Máy khác
	%
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	10
	20
	30
	40
	50
	60


CK.32100  TỶ LỆ 1/10.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 2M
Đơn vị tính: 100 ha

	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp địa hình

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI

	
	
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	
	

	CK.321
	Bản đồ tỷ lệ1/10.000, đường đồng mức 2m
	Cọc gỗ (4x4x40) cm
	cọc
	5,0
	5,0
	8,0
	8,0
	10
	10

	
	
	Sổ đo
	quyển
	0,8
	0,8
	1,1
	1,1
	1,5
	1,5

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	15
	15
	15
	15
	15
	15

	
	
	Nhân công
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Kỹ sư 4,0/8
	công
	4,47
	5,50
	7,46
	10,21
	14,13
	19,62

	
	
	Công nhân 4,0/7
	công
	11,52
	14,14
	18,89
	26,10
	36,45
	51,35

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy toàn đạc điện tử TS06 hoặc loại tương tự 
	ca
	1,05
	1,28
	1,52
	2,30
	3,38
	5,16

	
	
	Máy thuỷ bình điện tử PLP-110 hoặc loại tương tự 
	ca
	0,14
	0,15
	0,23
	0,25
	0,36
	0,54

	
	
	Máy khác
	%
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	10
	20
	30
	40
	50
	60


CK.32200  TỶ LỆ 1/10.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 5M
Đơn vị tính: 100 ha

	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp địa hình

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI

	
	
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	
	

	CK.322
	Bản đồ tỷ lệ 1/10.000, đường đồng mức 5m
	Cọc gỗ (4x4x40) cm
	cọc
	5,0
	5,0
	8,0
	8,0
	10
	10

	
	
	Sổ đo
	quyển
	0,8
	0,8
	1,1
	1,1
	1,5
	1,5

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	15
	15
	15
	15
	15
	15

	
	
	Nhân công
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Kỹ sư 4,0/8
	công
	4,24
	5,21
	7,50
	9,70
	13,42
	18,63

	
	
	Công nhân 4,0/7 
	công
	10,91
	13,38
	18,81
	24,76
	34,56
	48,66

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy toàn đạc điện tử TS06 hoặc loại tương tự
	ca
	0,96
	1,18
	1,41
	2,14
	3,16
	4,80

	
	
	Máy thuỷ bình điện tử PLP-110 hoặc loại tương tự
	ca
	0,14
	0,15
	0,23
	0,25
	0,36
	0,54

	
	
	Máy khác
	%
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	10
	20
	30
	40
	50
	60


CK.40000  ĐO VẼ LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH
1. Thành phần công việc:
- Thu thập và nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến khu vực đo vẽ, đi quan sát tổng thể.
- Lập phương án thi công đo vẽ.
- Chuẩn bị vật tư, thiết bị, phương tiện đo vẽ.
- Tiến hành đo vẽ tại thực địa.
- Mô tả các điểm lộ tự nhiên, hố khoan, hố đào, các điểm dọn sạch.
- Lập mặt cắt thực đo bằng thước dây.
- Đo vẽ các điểm khe nứt.
- Quan sát, mô tả các điểm địa chất vật lý.
- Đo vẽ, tìm kiếm các bãi VLXD phù hợp với giai đoạn khảo sát.
- Nghiên cứu, thu thập về địa chất thuỷ văn, địa chất công trình.
- Lấy mẫu thạch học, mẫu lưu ... vận chuyển mẫu.
- Chỉnh lý tài liệu sơ bộ ngoài thực địa.
- Chỉnh lý và lập bản đồ địa chất công trình, địa mạo của khu vực đo vẽ.
- Lập thuyết minh và các bản vẽ, phụ lục.
2. Điều kiện áp dụng: Cấp phức tạp địa chất theo yếu tố ảnh hưởng tại phụ lục số14.
3. Những công việc chưa tính vào định mức:
- Công tác phân tích, đánh giá bản đồ khoáng sản có ích.
- Công tác xác định động đất.
- Công tác tìm kiếm VLXD ngoài khu vực đo vẽ.
- Công tác đo địa hình cho công tác đo vẽ địa chất.
- Công tác chụp ảnh mặt đất và biên vẽ ảnh bằng máy bay, bằng vi tính.
- Công tác thí nghiệm địa chất thuỷ văn và địa chất công trình.
- Công tác khoan, đào, địa chất công trình, thăm dò địa vật lý.
CK.41100  BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/200.000
Đơn vị tính: 1 km2

	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp phức tạp

	
	
	
	
	I
	II
	III

	
	
	Vật liệu
	
	
	
	

	CK.411
	Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ lệ 1/200.000
	Búa địa chất
	cái
	0,012
	0,015
	0,015

	
	
	Địa bàn địa chất
	cái
	0,004
	0,005
	0,005

	
	
	Kính lúp
	cái
	0,003
	0,004
	0,004

	
	
	Kính lập thể
	cái
	0,0016
	0,002
	0,002

	
	
	Thước dây 50m
	cái
	0,004
	0,005
	0,005

	
	
	Đồng hồ bấm giây
	cái
	0,0008
	0,001
	0,001

	
	
	Giấy can
	cuộn
	0,02
	0,02
	0,02

	
	
	Giấy gói mẫu
	ram
	0,02
	0,02
	0,02

	
	
	Túi vải đựng mẫu
	cái
	0,2
	0,2
	0,2

	
	
	Vật liệu khác
	%
	10
	10
	10

	
	
	Nhân công
	
	
	
	

	
	
	Kỹ sư 4,0/8 
	công
	2,77
	3,14
	5,12

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Ống nhòm
	ca
	0,0004
	0,0004
	0,0004

	
	
	Máy ảnh
	ca
	0,0004
	0,0004
	0,0004

	
	
	Kính hiển vi
	ca
	0,0004
	0,0004
	0,0004

	
	
	Ô tô vận tải thùng 1,5T
	ca
	0,005
	0,005
	0,005

	
	
	Máy khác
	%
	5
	5
	5

	
	10
	20
	30


CK.41200  BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/100.000
Đơn vị tính: 1 km2

	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp phức tạp

	
	
	
	
	I
	II
	III

	
	
	Vật liệu
	
	
	
	

	CK.412
	Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ lệ 1/100.000
	Búa địa chất
	cái
	0,013
	0,015
	0,015

	
	
	Địa bàn địa chất
	cái
	0,0045
	0,005
	0,005

	
	
	Kính lúp
	cái
	0,0036
	0,004
	0,004

	
	
	Kính lập thể
	cái
	0,0018
	0,002
	0,002

	
	
	Thước dây 50m
	cái
	0,0045
	0,005
	0,005

	
	
	Đồng hồ bấm giây
	cái
	0,0009
	0,001
	0,001

	
	
	Giấy can
	cuộn
	0,04
	0,04
	0,04

	
	
	Giấy gói mẫu
	ram
	0,03
	0,03
	0,03

	
	
	Túi vải đựng mẫu
	cái
	0,5
	0,5
	0,5

	
	
	Vật liệu khác
	%
	10
	10
	10

	
	
	Nhân công
	
	
	
	

	
	
	Kỹ sư 4,0/8 
	công
	6,23
	7,06
	11,6

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Ống nhòm
	ca
	0,00045
	0,00045
	0,00045

	
	
	Máy ảnh
	ca
	0,00045
	0,00045
	0,00045

	
	
	Kính hiển vi
	ca
	0,00045
	0,00045
	0,00045

	
	
	Ô tô vận tải thùng 1,5 T
	ca
	0,01
	0,01
	0,01

	
	
	Máy khác
	%
	5
	5
	5

	
	10
	20
	30


CK.41300  BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/50.000
Đơn vị tính: 1 km2

	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp phức tạp

	
	
	
	
	I
	II
	III

	
	
	Vật liệu
	
	
	
	

	CK.413
	Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ lệ 1/50.000
	Búa địa chất
	cái
	0,015
	0,015
	0,015

	
	
	Địa bàn địa chất
	cái
	0,005
	0,005
	0,005

	
	
	Kính lúp
	cái
	0,004
	0,004
	0,004

	
	
	Kính lập thể
	cái
	0,002
	0,002
	0,002

	
	
	Thước dây 50m
	cái
	0,005
	0,005
	0,005

	
	
	Đồng hồ bấm giây
	cái
	0,001
	0,001
	0,001

	
	
	Giấy can
	cuộn
	0,08
	0,08
	0,08

	
	
	Giấy gói mẫu
	ram
	0,05
	0,05
	0,05

	
	
	Túi vải đựng mẫu
	cái
	1
	1
	1

	
	
	Vật liệu khác
	%
	10
	10
	10

	
	
	Nhân công
	
	
	
	

	
	
	Kỹ sư 4,0/8 
	công
	13,87
	15,8
	25,9

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Ống nhòm
	ca
	0,0005
	0,0005
	0,0005

	
	
	Máy ảnh
	ca
	0,0005
	0,0005
	0,0005

	
	
	Kính hiển vi
	ca
	0,0005
	0,0005
	0,0005

	
	
	Ô tô vận tải thùng 1,5 T
	ca
	0,027
	0,027
	0,027

	
	
	Máy khác
	%
	5
	5
	5

	
	10
	20
	30


CK.41400  BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/25.000
Đơn vị tính: 1 km2

	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp phức tạp

	
	
	
	
	I
	II
	III

	
	
	Vật liệu
	
	
	
	

	CK.414
	Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ lệ 1/25.000
	Búa địa chất
	cái
	0,06
	0,06
	0,06

	
	
	Địa bàn địa chất
	cái
	0,01
	0,01
	0,01

	
	
	Kính lúp
	cái
	0,008
	0,008
	0,008

	
	
	Kính lập thể
	cái
	0,01
	0,01
	0,01

	
	
	Thước dây 50m
	cái
	0,01
	0,01
	0,01

	
	
	Đồng hồ bấm giây
	cái
	0,002
	0,002
	0,002

	
	
	Giấy can
	cuộn
	0,15
	0,15
	0,15

	
	
	Giấy gói mẫu
	ram
	0,10
	0,10
	0,10

	
	
	Túi vải đựng mẫu
	cái
	1,5
	1,5
	1,5

	
	
	Vật liệu khác
	%
	10
	10
	10

	
	
	Nhân công
	
	
	
	

	
	
	Kỹ sư 4,0/8 
	công
	30,9
	35,2
	57,9

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Ống nhòm
	ca
	0,001
	0,001
	0,001

	
	
	Máy ảnh
	ca
	0,001
	0,001
	0,001

	
	
	Kính hiển vi
	ca
	0,001
	0,001
	0,001

	
	
	Ô tô vận tải thùng 1,5 T
	ca
	0,09
	0,09
	0,09

	
	
	Máy khác
	%
	5
	5
	5

	
	10
	20
	30


CK.41500  BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/10.000
Đơn vị tính: 1 km2

	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp phức tạp

	
	
	
	
	I
	II
	III

	
	
	Vật liệu
	
	
	
	

	CK.415
	Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ lệ 1/10.000
	Búa địa chất
	cái
	0,08
	0,08
	0,08

	
	
	Địa bàn địa chất
	cái
	0,02
	0,02
	0,02

	
	
	Kính lúp
	cái
	0,012
	0,012
	0,012

	
	
	Kính lập thể
	cái
	0,006
	0,006
	0,006

	
	
	Thước dây 50m
	cái
	0,015
	0,015
	0,015

	
	
	Đồng hồ bấm giây
	cái
	0,004
	0,004
	0,004

	
	
	Giấy can
	cuộn
	0,5
	0,5
	0,5

	
	
	Giấy gói mẫu
	ram
	0,20
	0,20
	0,20

	
	
	Túi vải đựng mẫu
	cái
	2
	2
	2

	
	
	Vật liệu khác
	%
	10
	10
	10

	
	
	Nhân công
	
	
	
	

	
	
	Kỹ sư 4,0/8 
	công
	83,3
	115,2
	182,4

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Ống nhòm
	ca
	0,001
	0,001
	0,001

	
	
	Máy ảnh
	ca
	0,001
	0,001
	0,001

	
	
	Kính hiển vi
	ca
	0,001
	0,001
	0,001

	
	
	Máy khác
	%
	5
	5
	5

	
	10
	20
	30


CK.41600  BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/5.000
Đơn vị tính: 1 km2

	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp phức tạp

	
	
	
	
	I
	II
	III

	
	
	Vật liệu
	
	
	
	

	CK.416
	Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ lệ 1/5.000
	Búa địa chất
	cái
	0,1
	0,1
	0,1

	
	
	Địa bàn địa chất
	cái
	0,03
	0,03
	0,03

	
	
	Kính lúp
	cái
	0,025
	0,025
	0,025

	
	
	Kính lập thể
	cái
	0,009
	0,009
	0,009

	
	
	Thước dây 50m
	cái
	0,025
	0,025
	0,025

	
	
	Đồng hồ bấm giây
	cái
	0,006
	0,006
	0,006

	
	
	Giấy can
	cuộn
	1,0
	1,0
	1,0

	
	
	Giấy gói mẫu
	ram
	0,50
	0,50
	0,50

	
	
	Túi vải đựng mẫu
	cái
	2
	2
	2

	
	
	Vật liệu khác
	%
	10
	10
	10

	
	
	Nhân công
	
	
	
	

	
	
	Kỹ sư 4,0/8 
	công
	150,1
	201,4
	371,45

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Ống nhòm
	ca
	0,002
	0,002
	0,002

	
	
	Máy ảnh
	ca
	0,002
	0,002
	0,002

	
	
	Kính hiển vi
	ca
	0,002
	0,002
	0,002

	
	
	Máy khác
	%
	5
	5
	5

	
	10
	20
	30


CK.41700  BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/2.000
Đơn vị tính: 1 ha

	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp phức tạp

	
	
	
	
	I
	II
	III

	
	
	Vật liệu
	
	
	
	

	CK.417
	Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ lệ 1/2.000
	Búa địa chất
	cái
	0,002
	0,002
	0,002

	
	
	Địa bàn địa chất
	cái
	0,001
	0,001
	0,001

	
	
	Kính lúp
	cái
	0,001
	0,001
	0,001

	
	
	Kính lập thể
	cái
	0,001
	0,001
	0,001

	
	
	Thước dây 50m
	cái
	0,001
	0,001
	0,001

	
	
	Đồng hồ bấm giây
	cái
	0,0005
	0,0005
	0,0005

	
	
	Giấy can
	cuộn
	0,02
	0,02
	0,02

	
	
	Giấy gói mẫu
	ram
	0,150
	0,150
	0,150

	
	
	Túi vải đựng mẫu
	cái
	2
	2
	2

	
	
	Vật liệu khác
	%
	10
	10
	10

	
	
	Nhân công
	
	
	
	

	
	
	Kỹ sư 4,0/8 
	công
	4,19
	6,78
	13,6

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Ống nhòm
	ca
	0,0001
	0,0001
	0,0001

	
	
	Máy ảnh
	ca
	0,0001
	0,0001
	0,0001

	
	
	Máy khác
	%
	5
	5
	5

	
	10
	20
	30


CK.41800  BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/1.000
Đơn vị tính: 1 ha

	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp phức tạp

	
	
	
	
	I
	II
	III

	
	
	Vật liệu
	
	
	
	

	CK.418
	Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ lệ 1/1.000
	Búa địa chất
	cái
	0,003
	0,003
	0,003

	
	
	Địa bàn địa chất
	cái
	0,001
	0,001
	0,001

	
	
	Kính lúp
	cái
	0,001
	0,001
	0,001

	
	
	Kính lập thể
	cái
	0,001
	0,001
	0,001

	
	
	Thước thép 20m
	cái
	0,001
	0,001
	0,001

	
	
	Đồng hồ bấm giây
	cái
	0,0001
	0,0001
	0,0001

	
	
	Giấy can
	cuộn
	0,04
	0,04
	0,04

	
	
	Giấy gói mẫu
	ram
	0,02
	0,02
	0,02

	
	
	Túi vải đựng mẫu
	cái
	0,5
	0,5
	0,5

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công
	
	
	
	

	
	
	Kỹ sư 4,0/8 
	công
	8,4
	13,6
	24,8

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Ống nhòm
	ca
	0,0001
	0,0001
	0,0001

	
	
	Máy ảnh
	ca
	0,0001
	0,0001
	0,0001

	
	
	Máy khác
	%
	5
	5
	5

	
	10
	20
	30


CK.41900  BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/500
Đơn vị tính: 1 ha

	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp phức tạp

	
	
	
	
	I
	II
	III

	
	
	Vật liệu
	
	
	
	

	CK.419
	Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ lệ 1/500
	Búa địa chất
	cái
	0,005
	0,005
	0,005

	
	
	Địa bàn địa chất
	cái
	0,002
	0,002
	0,002

	
	
	Kính lúp
	cái
	0,002
	0,002
	0,002

	
	
	Kính lập thể
	cái
	0,002
	0,002
	0,002

	
	
	Thước thép 20m
	cái
	0,0005
	0,0005
	0,0005

	
	
	Đồng hồ bấm giây
	cái
	0,002
	0,002
	0,002

	
	
	Giấy can
	cuộn
	0,06
	0,06
	0,06

	
	
	Giấy gói mẫu
	ram
	0,04
	0,04
	0,04

	
	
	Túi vải đựng mẫu
	cái
	1,5
	1,5
	1,5

	
	
	Vật liệu khác
	%
	10
	10
	10

	
	
	Nhân công
	
	
	
	

	
	
	Kỹ sư 4,0/8 
	công
	16,2
	26,4
	48

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Ống nhòm
	ca
	0,00016
	0,00016
	0,00016

	
	
	Máy ảnh
	ca
	0,00016
	0,00016
	0,00016

	
	
	Máy khác
	%
	5
	5
	5

	
	10
	20
	30


PHỤ LỤC 01
BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT ĐÁ CHO CÔNG TÁC ĐÀO ĐẤT ĐÁ BẰNG THỦ CÔNG ĐỂ LẤY MẪU THÍ NGHIỆM
	Cấp đất đá
	Đặc tính

	I
	- Đất trồng trọt không có rễ cây lớn. Đất dính chứa hữu cơ.

- Đất than bùn, đất dạng hoàng thổ.
- Đất dính các loại lẫn ít dăm sạn (dưới 5%), trạng thái dẻo mềm tới dẻo chảy.
- Dùng xẻng hoặc cuốc bàn đào tương đối dễ dàng.

	II
	- Đất trồng trọt có rễ cây lớn.
- Đất dính chứa dưới 10% dăm sạn hoặc sỏi cuội.
- Đất thuộc tầng văn hoá hoàng thổ, chứa đá vụn, gạch vụn, mảnh bê tông... dưới 10%.
- Cát các loại khô ẩm lẫn dưới 10% cuội sỏi.
- Trạng thái đất dẻo mềm tới dẻo cứng.
- Đất rời trạng thái xốp.
- Dùng xẻng và cuốc bàn đào được, dùng mai xắn được.

	III
	- Đất dính chứa từ 10-30% mảnh dăm sạn hoặc sỏi cuội.
- Đất thuộc tầng văn hoá hoàng thổ chứa từ 10 - 30% đá, gạch vụn, mảnh bê tông
- Đất tàn tích các loại.
- Cát lẫn cuội sỏi, hàm lượng cuội sỏi không quá 30%.
- Đất dính có trạng thái thường dẻo cứng tới nửa cứng.
- Đất rời ở trạng thái chặt vừa.
- Cuốc bàn và cuốc chim to lưỡi đào được.

	IV
	- Đất dính lẫn 30- 50% dăm sạn hoặc cuội sỏi. Hàm lượng sét khá cao. Dẻo quánh.
- Đất thuộc loại sản phẩm phong hoá hoàn toàn của các loại đá. Đất thuộc tầng văn hoá đã hoàng thổ và chứa gạch, đá vụn... từ 30 - 50%.
- Đất dính ở trạng thái nửa cứng.
- Đất rời ở trạng thái chặt.
- Cuốc chim nhỏ lưỡi nặng 2,5kg đào được. Cuốc bàn cuốc chối tay.

	V
	- Đất dính lẫn trên 50% dăm sạn.
- Đất thuộc sản phẩm phong hoá mạnh của các đá.
- Đất thuộc tầng văn hoá đã hoàng thổ có trên 50% đá, gạch vụn...
- Cuội sỏi sạn rời rạc lẫn cát sét...
- Đất dính ở trạng thái cứng.
- Đất rời ở trạng thái rất chặt.
- Cuốc chim đầu nhỏ lưỡi nặng 2,5kg hoặc xà beng mới đào được.


PHỤ LỤC 02
BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT ĐÁ CHO CÔNG TÁC ĐÀO GIẾNG ĐỨNG
	Cấp đất đá
	Các đất đá đại diện cho mỗi cấp

	I
	Than bùn và lớp đất trồng không có rễ cây, đất bở rời : Hoàng thổ, cát (không chảy). Á cát có cuội và đá dăm. Bùn ướt và đất bùn, á sét dạng hoàng thổ. Đất tảo cát, phần mềm.

	II
	Than bùn và lớp đất trồng không có rễ cây hoặc một ít cuội và đá dăm nhỏ (dưới 3cm). Á sét và á sét có lẫn đến 20% tạp chất cuội và đá dăm nhỏ (dưới 30cm). Cát chặt, á sét chặt, đất hoàng thổ, mác nơ bở rời. Cát chảy không có áp lực, sét có độ chặt xít trung bình (dạng dai và dẻo). Đá phần, điarômit, muối mỏ (halit). Các sản phẩm phong hoá của đá macma và biến chất đã bị các lanh hoá hoàn toàn, quặng sát óc rơ.

	III
	Á sét và cát lẫn đến 20% cuội và đá dăm (đến 3cm). Đất ướt, chặt xít, sạn, đất chảy có áp lực.
Đất sét có nhiều lớp nhỏ đến 5cm. Cát kết gắn kết yếu bởi cát và macno, chắc xít, chứa macno thạch cao hoá chứa cát. Alôvrôlit chứa sét gắn kết yếu. Các gắn kết bằng xi măng sét vôi. Macno, đá vôi vỏ sò. Đá phần chắc sét. Manhêtit. Thạch cao tinh thể vụn phong hoá. Thanh đá yếu, than nâu.
Đá phiến tale huỷ hoại của tất cả các biến dạng quặng mangan, quặng sắt bị ôxy hoá bở rời. Bau xít dạng sét.

	IV
	Đá cuội: Gồm các cuội nhỏ, các đá trầm tích, bùn và than bùn. Alêvrôlit sét chắc xít. Các kết sét Macnơ chắc xít. Đá vôi không chắc và dôlômit: Manhêdit chắc xít và đá vôi có lỗ rỗng, tuf. Thạch cao kết tinh, anhydrit, muối kali. Than đá có độ cứng trung bình. Than nâu cứng. Cao lanh (nguyên sinh). Đá phiến sét, sét cát, alêvrôlit, sacpantinit (secpentin) bị phong hoá mạnh và bị talo hoá. Skacnơ không chắc thuộc thành phần clorit và am ibon mica, Apatit kết tinh. Đunit phong hoá mạnh pêridotit, kim-bec-lit bị phong hoá.
Quặng mactit và các loại tương tự bị phong hoá mạnh. Quặng sắt màu dính nhớt, bau xít.

	V
	Đá cuội, dăm. Cát kết xi măng gần kết là vôi và sắt, Alêvrôlit, acgilit rất chắc chắn, chứa nhiều cát, cuội kết, đá trầm tích với xi măng sét cát hoặc xi măng xốp khác. Đá vôi đôlômit chứa macnơ anhydrit rất chắc, than đế cứng antraxit, phốt pho rít kết hạch. Đá phiến sét mica, micaclorit-talac clorit, set clorit xemixit secpontin (secpontin), anbitophia phong hoá Kêratophia, tuf núi lửa bị xêrixit hoá, quặng mac tit và các loại tương tự không chắc. Dunit bị phong hoá. Kimbeclit dạng dăm sét.

	VI
	Anhydrit chặt xít bị vật liệu tù làm bẩn, sét chặt sít với các lớp đôlômit nhỏ và xiserit. Cuội kết trầm tích với xi măng vôi. Các kết pha cát vôi thạch anh. Alevrôlit chặt xít. Đá phiến sét, xerixit thạch anh, Mica Thạch anh, clorit-thạch anh, Xerixit- cloxit-thạch anh, đá phiến lớp Anbitophia clorit hoá về phân phiến. Kêratophia, gabrô, acgilit silích hoá yếu. Đunit không bị phong hoá, Am I bolit. Pirôxennit tinh thể lớn. Các đá cácbonat, talo-apatit. Scacnơ can xít epi đốt. Pi lit rời. sắt nâu xốp có dạng lỗ rỗng. Quặng hêmatit-mac xit tit, xiđêrit.

	VII
	Acgilit ailic hoá, cuội của đá macma và biến chất đá dăm không có tảng lăn. Cuội kết thuộc đá macma (50%) với xi măng sét cát. Cuội kết đá trầm tích với xi măng silic. Cát kết thạch anh. Đêlêmit rất chắc xít. Cát kết penpat thạch hoá hoá. Đá vôi. Cáclinaganmatolit. Phốt pho rít tấm. Đá phiến bộ Silic hoá yếu. Anphibon manhetit Hocnublen, hocnơblen-clorit anbi tofia phân phiến hoá. Kêratefia, pocfia pocfỉit, tuf diaoupocfia, pocfirit bị phong hoá tác động. Gromit hạt to và nhỏ bị phong hoá. Xêrixit cliorit, gabrô về các đá macma khác, pirô quặng kim beclit dạng bzan. Scacnơ augit-granat chứa can xít, thạch anh rỗng (nứt có hang, ocro), sát nên rỗng có hàng hoá, Gromit quặng sunphua, quặng amphiben - manhêtit.

	VIII
	Acgilit chứa silic, cuội kết đá macma với xi măng vôi, đôlômit thạch anh hoá, đá vôi silic hoá và đôlômit fotferit, dạng vỉa chắc xít. Đá phiến silic hoá. Clorit thạch anh, xêrixit thạch anh. Epiđôt clorit, thạch anh, mica Gơnai Anbitofia thạch anh, hạt trung bình và keratofia. Bazan phong hoá. Điabazpocffiorit. Andohit. Labra điêrit poridorit, Granit hạt nhỏ bị phong hoá. Xatit, gabrô, granito gơnai bị phong hoá. Prematit. Các đá tuốc malib thạch anh. Các đá cacbonat thạch anh và birit thạch anh. Sắt nâu có lỗ rỗng. Quặng hydro hamitit chắc xít, quắcsit hematit, manhêtit, pỉit chắc xít, bau xít (đĩa spe).

	IX
	Bazan không bị phong hoá. Cuội kết đá macma với xi măng xilic, vôi, đá vôi scacnơ. Cát kết silic đá vôi, đôlômit chứa silic, phốt pho rít vỉa silic hoá, đá phiến chứa Silic, Quắc xít manhêtit và hệ matit dạng dài mỏng Manhêtit mactit chắc xít, đá sừng amfibon manhêtit và xerixit hoá. Anbitofia và keratofbi, trachit pocfia thạch anh hoá. Điabat tinh thể nhỏ ruf silic hoá, đá sừng hoá, lipôtit bị phong hoá, micrô grano điorit hạt lớn và trung bình granitô gnai, grano điorit xêrixit- gabrônplit-pocmatit. Bêrêzit Scacnơ tinh thể nhỏ thành phần augit Epidot, granat, đatomit granat-hêdenbargit scacnơ hạt lớn, granat, amfibolit thạch anh hoá, parit. Các đá tuốc bin thạch anh không bị phong hoá. Sét nâu chắc xít. Thạch anh với số lượng pirit lớn. Brarit chắc xít.

	X
	Các trậm tích cuội đá tảng macma và bị biến chất các kết thạch anh chắc xít Japilit bị phong hoá. Các đá silio, fotfat. Quắc xít hạt không đầu. Đá sừng với tán khoáng vật sunfua. Aubitofia thạch anh va kêratofia. Liparit. Granit, micro granit pecmatit chắc xít chứa thạch anh. Scacnơ hạt nhỏ granat Đatolit-granat. Quặng manhêtit và mactit chắc xít với các lớp nhỏ đá sừng. Sác nêu silic hoá. Thạch anh mạch, peclirit bị thạch anh hoá mạnh và đá sừng hoá.

	XI
	Anbitofia hạt mịn và bị sừng hoá. Japitlit không bị phong hoá. Đá phiến dạng ngọc bích chứa silic-quắc xít đá sừng chứa sắt rất cứng. Thạch anh chắc xít. Các đá cơrinđôn. Jatpi lit, mactit - hêmatit và manhêtit - homanit.

	XII
	Jetpilit dạng khối đặc xít hoàn toàn không bị phong hoá, đá lửa, ngọc bích, đá sừng, quắc xít các đá egirin và côrin đơn.


PHỤ LỤC 03
BẢNG PHÂN CẤP ĐỊA HÌNH CHO CÔNG TÁC THĂM DÒ ĐỊA VẬT LÝ
	Cấp địa hình
	Những địa hình tiêu biểu cho mỗi cấp

	I
	- Vùng địa hình bằng phẳng, thung lũng rộng hoặc đồng bằng.
- Đồi trọc hoặc cây thưa lẫn cỏ tranh, sườn dốc không quá 10 độ.
- Ao hồ, mương, suối, ruộng nước chiếm không quá 20% diện tích khu vực khảo sát.

	II
	- Vùng công tác khá bằng phẳng, đồi thấp, dốc thoải (sườn dốc không quá 20 độ) hoặc một phần là bãi cát hoặc đầm lầy.
- Rừng thưa, ít cây to, giang nứa. Vùng ruộng nước canh tác, ít nước, chiếm không quá 30% diện tích khu vực khảo sát.
- Khu vực có thôn xóm, nhà cửa, vườn cây, ao hồ chiếm đến 20% diện tích khu vực khảo sát.
- Khu vực ít công trình, hầm mỏ, công trường (khoảng 20%) chiều dài các tuyến khảo sát nằm trong khu vực đã xây dựng.
- Vùng địa hình ít bị cắt bởi mạng lưới khe suối. Đồi núi gồ ghề, sườn dốc không quá 30%.

	III
	- Vùng trũng có nhiều mương máng hoặc vùng đầm lầy, rừng rậm, cây leo, giang nứa chiếm 50% diện tích khảo sát.
- Khu vực công trường, mỏ khai thác lộ thiên. Thành phố có nhiều nhà cửa, công trình (khoảng 50% chiều dài các tuyến thăm dò nằm trong khu vực đã xây dựng).

	IV
	- Vùng địa hình phức tạp, vận chuyển máy móc, thiết bị khó khăn.
- Vùng bị phân cắt mạnh, đồi núi dốc cao, sườn dốc lớn hơn 30 độ, khe suối sâu, hiểm trở.
- Rừng rậm nhiều cây leo chằng chịt hoặc đầm lầy, đồng trũng, ao hồ nhiều chiếm hơn 70% diện tích khảo sát.
- Các tuyến khảo sát thường xuyên cắt qua suối hoặc tất cả các tuyến thăm dò đều đi qua khu vực đã xây dựng.


PHỤ LỤC 04
BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT ĐÁ CHO CÔNG TÁC KHOAN THỦ CÔNG
	Cấp đất đá
	Đặc tính

	I
	- Đất trồng trọt không có rễ cây lớn.
- Đất dính chứa hữu cơ. Đất than bùn. Đất dạng hoàng thổ. Khi nắm chặt, nước và cả đất phòi qua kẽ các ngón tay.
- Đất dính thường ở trạng thái dẻo mềm tới dẻo chảy.
- Đất rời ở trạng thái rất xốp.

	II
	- Đất trồng trọt có rễ cây, gốc cây lớn.
- Đất dính chứa dưới 10% dăm sạn hoặc cuội sỏi.
- Đất thuộc tầng văn hoá chưa hoàng thổ, chứa đá vụn, gạch vụn, mảnh bê tông... dưới 10%.
- Cát từ các loại (từ thô tới mịn) bão hoà nước và cát chảy có lẫn tới 10% hạt cuội sỏi.
- Đất rất dễ nhào nặn bằng tay.
- Trạng thái đất dính thường dẻo cứng dẻo mềm.
- Đất rời ở trạng thái xốp.

	III
	- Đất dính chứa từ 10-30% dăm sạn hoặc sỏi.
- Đất thuộc tầng văn hoá đã hoàng thổ, chứa từ 10-30% đá vụn, gạch vụn, mảnh bê tông...
- Cát lẫn cuội sỏi với hàm lượng cuội sỏi 10-30%.
- Cát các loại chứa nước có áp lực. Quá trình khoan thường dễ bị sập vách hoặc bị bồi lấp hố.
- Đất dính dùng ngón tay có thể ấn lõm hoặc nặn được mẫu đất theo ý muốn.
- Đất dính thường ở trạng thái nửa cứng tới dẻo cứng. Đất rời ở trạng thái chặt vừa.

	IV
	- Đất dính lẫn 30-50% dăm sạn hoặc cuội sỏi.
- Đất thuộc tầng văn hoá đã hoàng thổ và chứa từ 30- 50% đá vụn, gạch vụn...
- Đất không thể nặn hoặc ấn lõm được bằng các ngón tay bình thường.
- Đất dính thường ở trạng thái cứng tới nửa cứng.
- Đất rời ở trạng thái chặt.

	V
	- Đất dính chứa trên 50% dăm sạn hoặc cuội sỏi.
- Đất Laterit kết thể non (đá ong mềm).
- Đất thuộc tầng văn hoá đã hoàng thổ có trên 50% đá vụn, gạch vụn...
- Sản phẩm phong hoá hoàn toàn của các đá.
- Cuội sỏi lẫn cát với hàm lượng cuội sỏi trên 50%.
- Đất không thể ẩn lõm bằng ngón tay cái.
- Đất dính ở trạng thái cứng.
- Đất rời ở trạng thái rất chặt.


PHỤ LỤC 05
BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT ĐÁ CHO CÔNG TÁC KHOAN XOAY BƠM RỬA BẰNG ỐNG MẪU
	Cấp đất đá
	Nhóm đất đá
	Đất đá đại diện và phương thức xác định sơ bộ

	1
	2
	3

	I
	Đất tơi xốp, rất mềm bở
	- Than bùn, đất trồng trọt không có rễ cây to. Cát hạt nhỏ lẫn bụi sét và rất ít cuội sỏi (dưới 5%).
- Đất bở rời dạng hoàng thổ, ngón tay ấn nhẹ đất dễ bị lõm hoặc dễ nặn thành khuôn.

	II
	Đất tương đối cứng chắc
	- Than bùn và lớp đất trồng trọt lẫn gốc cây hoặc rễ cây to hoặc lẫn ít cuội sỏi nhỏ.
- Đất thuộc tầng văn hoá lẫn gạch vụn, mảnh bê tông, đá dăm... (dưới 30%).
- Các loại đất khác lẫn dưới 20% cuội sỏi, đá dăm.
- Cát chảy không áp.
- Đá phấn mềm bở. Cát bột sét kết phong hoá hoàn toàn.
- Đất dính khó ấn lõm và nặn được bằng ngón tay cái.

	III
	Đất cứng tới đá mềm
	- Đất sét và cát có chứa trên 20% dăm sạn, cuội nhỏ.
- Đá thuộc tầng văn hoá lẫn nhiều gạch vụn, mảnh bê tông, đá ... (trên 30%).
- Cát chảy có áp lực. Cát gắn kết yếu bằng xi măng sét hoặc vôi.
- Đá vôi vỏ sò, than đá mềm bở, than nâu, Bocxit, quặng sắt bị ô xy hoá bở rời. Đá Macnơ.
- Các sản phẩm phong hoá hoàn toàn của các đá.
- Đẽo gọt và rạch được bằng móng tay cái. Bóp vỡ hoặc bẻ gãy bằng tay khó khăn.

	IV
	Đá mềm
	- Đá phiến sét, phiến than, phiến Xeritxit.
- Cát kết, Dunit, Feridolit, Secpantinit... bị phong hoá mạnh tới vừa. Đá Macnơ chặt, than đá có độ cứng trung bình. Tup, bột kết bị phong hoá vừa.
- Có thể bẻ nõn đá bằng tay thành từng mảnh. Tạo được vết lõm sâu tới 5mm trên mặt đá bằng mũi nhọn của búa địa chất.

	V
	Đá hơi cứng
	- Đá phiến sét Clorit, Phylit, cát kết với xi măng là vôi, oxit sắt, đá vôi và Đolomit không thuần.
Than Antraxit, Porphiarit, Secpantinit, Dunit, Keratophia phong hoá vừa. Tup núi lửa bị Kericit hoá.
- Mẫu nõn khoan gọt, bẻ khó, rạch được dễ dàng bằng dao, tạo được điểm lõm sâu bằng 1 nhát búa địa chất đập mạnh.

	VI
	Đá cứng vừa
	- Đá phiến Clorit thạch anh, đá phiến Xericit thạch anh. Sét kết bị silic hoá yếu. Anhydric chặt xít lẫn vật liệu túp.
- Cuội kết với xi măng gắn kết là vôi. Đá vôi và Đolomit chặt xít. Đá Skanơ. Đunit phong hoá nhẹ đến tươi.
- Mẫu nõn có thể gọt hoặc cạo được bằng dao con. Đầu nhọn búa địa chất tạo được vết lõm tương đối sâu.

	VII
	Đá tương đối cứng
	- Sét kết silic hoá, đá phiến giả sừng, đá giả sừng Clorit. Các loại đá Pocphiarit, Diabazo, Túp bị phong hoá nhẹ.
- Cuội kết chứa trên 50% cuội có thành phần là đá Macna, xi măng gắn kết là Silic và sét.
- Cuội kết có thành phần là đá trầm tích với xi măng gắn kết là silic Điorit và Gabro hạt thô.
- Mẫu nõn có thể bị rạch nhưng không thể gọt hoặc cạo được bằng dao con. Đầu nhọn của búa địa chất có thể tạo được vết lõm nông.

	VIII
	Đá khá cứng
	- Cát kết thạch anh. Đá phiến Silic. Các loại đá Skanơ thạch anh Gơnat tinh thể lớn. Đá Granit hạt thô.
- Cuội kết có thành phần là đá Macna, đá Nai, Granit, Pecmatit, Syenit, Gabro, Tuôcmalin thạch anh bị phong hoá nhẹ.
- Chỉ cần một nhát búa đập mạnh mẫu đá bị vỡ. Đầu nhọn của búa địa chất đập mạnh chỉ làm xây xát mặt ngoài của mẫu nõn.

	IX
	Đá cứng
	- Syenit, Granit hạt thô- nhỏ. Đá vôi hàm lượng silic cao. Cuội kết có thành phần là đá Macna. Đá Bazan. Các loại đá Nai-Granit. Nai Gabrô, Pocphia thạch anh, Pecmatit, Skanơ tinh thể nhỏ. Các Tup silic. Barit chặt xít.
- Búa đập mạnh một vài lần mẫu nõn mới bị vỡ.
Đầu nhọn búa địa chất đập nhiều lần tại một điểm tạo được vết lõm nông trên mặt đá.

	X
	Đá cứng tới rất cứng
	- Đá Skanơ grơnat. Các đá Granit hạt nhỏ, đá Granơdiorit. Liparit. Đá Skanơ silic, mạch thạch anh. Cuội kết núi lửa có thành phần Macna. Cát kết thạch anh rắn chắc, đá sừng.
- Búa đập mạnh nhiều lần mẫu nõn mới bị vỡ.

	XI
	Đá rất cứng
	- Đá Quaczit, Đá sừng cứng chắc, chứa ít sắt. Đá Anbitophia hạt mịn bị sừng hoá. Đá ngọc (Ngọc bích...). Các loại quặng chứa sắt.
- Búa đập mạnh một nhát chỉ làm sứt mẫu đá.

	XII
	Đặc biệt cứng
	- Đá Quắczit các loại.
- Đá Côranhđông.
- Búa đập mạnh nhiều lần mới làm sứt được mẫu đá.


PHỤ LỤC 06
BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT ĐÁ CHO CÔNG TÁC KHOAN ĐƯỜNG KÍNH LỚN
	Cấp đất đá
	Các đất đá đại diện cho mỗi cấp

	I
	Đất lấp, đất trồng trọt cát pha lẫn dăm sạn rời rạc.

	II
	Đất lấp và đất phân tích lẫn dăm cuội rời rạc (hàm lượng đến 30%, kích thước đến 5cm).

	III
	Sét, sét pha, cát pha từ dẻo mềm đến dẻo cứng ít dính bết vào mũi khoan, đất lẫn gạch vỡ, bê tông vụn.

	IV-V
	Sét và sét pha dẻo mềm đến dẻo cứng hay dính bết vào mũi khoan. Đất lấp lẫn gạch võ, bê tông vụn kích thước đến 10cm.


PHỤ LỤC 07
BẢNG PHÂN CẤP ĐỊA HÌNH CHO CÔNG TÁC KHỐNG CHẾ MẶT BẰNG
	Cấp địa hình
	Đặc điểm địa hình

	I
	- Vùng đồng bằng địa hình đơn giản, dân cư thưa thớt, hướng ngắm không bị vướng.
- Vùng trung du, đồi thấp sườn rất thoải và độ cao thấp dưới 20m chủ yếu là đồi trọc, không ảnh hưởng đến hướng ngắm.

	II
	- Vùng đồng bằng địa hình tương đối đơn giản, ít dân cư, hướng ngắm bị vướng ít, dễ chặt phát.
- Vùng đồi dân cư thưa, độ cao từ 20 - 30m chủ yếu là đồi trọc ít cỏ cây nhưng khối lượng chặt phát ít, dân cư thưa.

	III
	- Vùng đồng bằng dân cư đông, địa hình bị chia cắt nhiều bởi kênh rạch sông suối, hướng ngắm khó thông suốt, phải chặt phát. Vùng trung du đồi núi cao từ 30m-50m, trên đỉnh có bụi hoặc lùm cây, mật độ dân cư vừa phải, hướng ngắm khó thông suốt phải phát dọn.
- Vùng ruộng sình lầy hoặc bãi thuỷ triều cỏ sú vẹt mọc thấp xen lẫn có đồi núi, làng mạc, đi lại khó khăn, hướng ngắm không thông suốt.

	IV
	- Khu vực thị trấn, thị xã địa hình phức tạp, hướng ngắm khó thông suốt.
- Vùng bãi thuỷ triều lầy lội, thụt sâu, sú vẹt mọc cao hơn tầm ngắm, đi lại khó khăn, phải chặt phá nhiều.
- Vùng đồi núi cao từ 50 - 100m, hướng ngắm không thông suốt, phải chặt phát địa hình bị phân cắt xen lẫn có rừng cây công nghiệp, cây đặc sản, việc chặt phát thông hướng bị hạn chế.
- Vùng Tây Nguyên nhiều cây trồng, cây công nghiệp như cà phê, cao su...Rừng cây khộp, địa hình chia cắt trung bình, mật độ sông suối trung bình.

	V
	- Khu vực thành phố, thị xã, nhiều nhà cao tầng, ống khói, cột điện, cây cao ảnh hưởng đến độ thông suốt của hướng ngắm.
- Vùng rừng núi cao trên 100m địa hình phân cắt nhiều, cây cối rậm rạp, hướng ngắm không thông suốt, đi lại khó khăn.
- Vùng Tây Nguyên rừng khộp dày, chia cắt nhiều, vùng giáp biên có rừng khộp.

	VI
	- Vùng rừng núi hoang vu rậm rạp, nhiều thú dữ, muỗi, vắt, rắn độc, hướng ngắm rất khó thông suốt, khối lượng chặt phá rất lớn, đi lại rất khó khăn.
- Vùng núi cao từ 100m đến 300m, hiểm trở, vách đứng, khó leo trèo, đi lại.
- Vùng hải đảo đất liền, đồi núi cây cối rậm rạp, địa hình phức tạp.
- Vùng đặc biệt, vùng biên giới xa xôi, hẻo lánh, các hải đảo xa đất liền, cây cối rậm rạp, đi lại khó khăn, vùng có nhiều bom mìn chưa được rà phá.


PHỤ LỤC 08
BẢNG PHÂN CẤP ĐỊA HÌNH CHO CÔNG TÁC KHỐNG CHẾ ĐỘ CAO
	Cấp địa hình
	Đặc điểm địa hình

	I
	- Tuyến đo đi qua vùng địa hình đơn giản, quang đãng, khô ráo, đi lại dễ dàng.

	II
	- Tuyến đo đi qua vùng địa hình bằng phẳng, độ dốc không quá 1%.
- Tuyến thuỷ chuẩn đo qua cánh đồng, ruộng có nước nhưng có thể đặt được máy và mia.
- Tuyến thuỷ chuẩn chạy cắt qua các trục đường giao thông quang đãng, ít bị ảnh hưởng người và xe cộ trong khi đo ngắm.

	III
	- Tuyến thuỷ chuẩn đo trong khu dân cư, làng mạc, tầm nhìn bị vướng, phải chặt phát, xen lẫn có ruộng nước lầy lội, tuyến thuỷ chuẩn băng qua vùng đồi núi sườn thoải, độ dốc ≤ 5%, vùng trung du khá bằng phẳng địa hình ít lồi lõm, phân cắt ít.

	IV
	- Tuyến thuỷ chuẩn đo trong khu vục thị trấn, thị xã, thành phố mật độ người và xe cộ qua lại lớn ảnh hưởng đến công việc đo đạc.
- Tuyến thuỷ chuẩn qua rừng núi, địa hình khá phức tạp độ dốc ≤ 10%, nhiều cây cối, ảnh hưởng đến tầm nhìn, hoặc đo qua vùng nhiều sông ngòi lớn, kênh rạch.

	V
	- Tuyến thuỷ chuẩn đo qua vùng sình lầy, bãi lầy ven biển sú vẹt, hoặc rừng đước mọc cao hơn máy, ảnh hưởng lớn đến tầm nhìn, phải chặt phát hoặc chỗ đặt máy bị lún, phải đóng cọc đệm chân máy.
- Tuyến thuỷ chuẩn đi qua rừng núi cao, núi đá, rậm rạp, địa hình rất phức tạp khó khăn, độ dốc ≤ 20% đo đạc theo các triền sông lớn vùng thượng lưu.
- Vùng Tây Nguyên rừng khộp dày, nhiều gai rậm, qua khu rừng nguyên sinh, giáp biên giới.
- Vùng núi đá vôi hiểm trở, vách đứng.
- Vùng hải đảo núi đá lởm chởm.
- Vùng rừng núi hoang vu rậm rạp, hướng ngắm rất khó thông suốt, đi lại rất khó khăn, phải chặt phát nhiều.
- Vùng núi đá cao hơn 100m, vùng đá vôi hiểm trở, vách đứng, khó leo trèo, đi lại.
- Vùng hải đảo, vùng biên giới xa xôi có nhiều cây, rừng nguyên sinh hẻo lánh.


PHỤ LỤC 09
BẢNG PHÂN CẤP ĐỊA HÌNH CHO CÔNG TÁC ĐO MẶT CẮT Ở TRÊN CẠN
	Cấp địa hình
	Đặc điểm

	I
	- Vùng đồng bằng địa hình khô ráo, bằng phẳng, dân cư thưa thớt, không ảnh hưởng hướng ngắm.

	II
	- Vùng đồng bằng, tuyến đo qua vùng trồng lúa nước, vùng ruộng bậc thang thuộc trung du hay cây màu cao 1m, vùng đồi trọc.
- Vùng bằng phẳng Tây Nguyên có xen kẽ cây lau sậy, bụi gai có chiều cao < 1m.

	III
	- Vùng đồng bằng, dân cư thưa, ít nhà cửa, ruộng nước ít lầy lội hoặc vùng bãi thuỷ triều có sú vẹt mọc thấp, vùng trung du có địa hình ít phức tạp, đồi cao từ 30- 50m, hướng ngắm khó thông suốt, phải phát dọn.
- Vùng bằng phẳng Tây Nguyên có cây trồng thưa, xen kẽ có bản làng, rừng khộp thưa thớt.

	IV
	- Tuyến đo qua vùng thị trấn, ngoại vi thị xã, thành phố, vườn cây ăn quả không được chặt phát.
- Tuyến đo qua vùng bãi thuỷ triều lầy thụt, sú vẹt mọc cao hơn tầm ngắm, đi lại khó khăn phải chặt phát nhiều.
- Tuyến đo qua vùng đồi núi cao 50 ÷ 100m, vùng trồng cây công nghiệp, cây ăn quả, hướng ngắm khó thông suốt, phải chặt phá nhiều.
- Tuyến qua vùng Tây Nguyên, cây trồng dày đặc, không được phát, rừng khộp phủ kín 40% hoặc có nhiều bản làng phải đo gián tiếp.

	V
	- Vùng rừng núi cao 100 ÷ 150m, cây cối rậm rạp, đi lại khó khăn, hướng ngắm không thông suốt, phải chặt phá nhiều, từ tuyến đo men theo đồi núi dốc đứng, khu có đường mòn, đi lại phải leo trèo, có nhiều cây con, gai góc, vướng tầm ngắm.
- Vùng bằng phẳng Tây Nguyên rừng khộp dày đặc > 80% hoặc qua nhiều làng mạc, dày đặc cây trồng, cây công nghiệp cao, không được phát (cao su, cà phê...).

	VI
	- Vùng rừng núi cao trên 150m hoang vu, rậm rạp, có nhiều thú dữ, côn trùng độc hại, khối lượng chặt phá rất lớn, đi lại khó khăn.
- Vùng rừng núi giang, nứa phủ dày, cây cối gai góc rậm rạp, đi lại khó khăn.

- Vùng bằng phẳng Tây Nguyên, có rừng nguyên sinh, rừng khộp dày gần 100%, vùng giáp biên giới có rừng khộp > 80%


PHỤ LỤC 10
BẢNG PHÂN CẤP ĐỊA HÌNH CHO CÔNG TÁC ĐO MẶT CẮT Ở DƯỚI NƯỚC
	Cấp địa hình
	Đặc điểm

	I
	- Sông rộng dưới 100m, lòng sông có nhiều đoạn thẳng, nước chảy chậm.
- Hai bờ sông thấp, thoải đều, đi lại thuận tiện, không ảnh hưởng hướng ngắm.

	II
	- Sông rộng 101 ÷ 300m, có bãi nổi hoặc công trình thuỷ công, nước chảy chậm hoặc chịu ảnh hưởng thuỷ triều.
- Bờ sông thấp, thoải đều, cây thưa, có ao hồ và ruộng nước, hướng ngắm ít bị che khuất.

	III
	- Sông rộng 301 ÷  500m hoặc sông chịu ảnh hưởng của thuỷ triều, có nhiều bãi nổi và công trình thuỷ công, có sóng nhỏ.
- Hai bờ sông có đồi thấp, cây cối vướng tầm ngắm phải chặt phát.
- Khi đo cấp I + II vào mùa lũ: Nước chảy mạnh, khó qua lại trên sông nước.

	IV
	- Sông rộng 501 ÷  1000m.
- Sông có nước chảy xiết (< 1,0m/s), có ghềnh thác, suối sâu.
- Hai bờ sông có núi cao, cây cối rậm rạp, vướng tầm ngắm, phải chặt phát nhiều.
- Khi đo địa hình cấp III vào mùa lũ: Nước chảy xiết.

	V
	- Vùng sông rộng > 1000m, có sóng cao, gió mạnh hoặc vùng ven biển.
- Hai bờ là vùng dân cư hoặc khu công nghiệp hoặc vùng lầy thụt, mọc nhiều sú vẹt, vướng tầm ngắm, phải chặt phá nhiều.
- Khi đo địa hình cấp IV vào mùa lũ: Nước chảy xiết.


PHỤ LỤC 11
BẢNG PHÂN LOẠI KHÓ KHĂN CHO CÔNG TÁC SỐ HÓA BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH
	Loại khó khăn
	Đặc điểm

	1
	- Vùng đồng bằng, trung du (đồi thấp) dân cư thưa (rải rác). Thuỷ hệ thưa (sông, mương ít, ao hồ rải rác). Hệ thống giao thông thưa thớt. Bình độ thưa, giãn cách trên 1mm. Thực phủ chủ yếu là lúa, màu tập trung từng khu vực. Ghi chú dễ vẽ và ít, trung bình 10-20 ghi chú trong 1dm2.

	2
	- Vùng đồng bằng, vùng chuyển tiếp đồng bằng với vùng đồi dân cư tương đối thưa. Mật độ đường sá, sông, mương trung bình. Bình độ đều, gián cách trên 0,3mm. Thực phủ gồm nhiều loại thực vật xen lẫn (lúa, màu, cây ăn quả, vườn ươm, rừng non...). Các yếu tố tương đối dày, trung bình 1dm2 có 15-30 ghi chú.

	3
	- Vùng đồng bằng dân cư tập trung thành làng lớn, có thị trấn, thị xã. Vùng đồi, núi cao dân cư thưa (chỉ ở dọc suối, thung lũng). Sông ngòi là loại tự nhiên, đường sá thưa (chủ yếu là đường mòn). Đường bình độ không hoàn chỉnh, ngoằn nghèo, vụn vặt, cắt xẻ nhiều, vách đứng, núi đá... bình độ dày, dãn cách dưới 0,3mm. Thực phủ đơn giản, chủ yếu là rừng già.

	4
	- Vùng ven biển, cửa sông nhiều bãi sú, vẹt và lạch thủy triều. Vùng đồng bằng dân cư tập trung (thành làng lớn), nhà cửa dày đặc. Vùng thành phố, khu công nghiệp lớn. Hệ thống giao thông, thuỷ hệ dày, phức tạp. Các yếu tố nét quá dày. Ghi chú nhiều, trung bình có trên 35 ghi chú 1dm2.


PHỤ LỤC 12
BẢNG PHÂN CẤP ĐỊA HÌNH CHO CÔNG TÁC ĐO VẼ CHI TIẾT BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH Ở TRÊN CẠN
	Cấp địa hình
	Đặc điểm địa hình

	I
	- Vùng đồng bằng chủ yếu ruộng mầu khô ráo, thưa dân cư, quang đãng, đi lại dễ dàng, địa hình đơn giản.
- Vùng bằng phẳng của thung lũng sông chảy qua vùng trung du đồi thấp dưới 20m, cây cỏ thấp dưới 0,5m đi lại dễ dàng.

	II
	- Vùng đồng bằng ruộng màu xen lẫn ruộng lúa nước không lầy lội, làng mạc thưa, có đường giao thông, mương máng, cột điện chạy qua khu đo.
- Vùng bằng phẳng chân đồi, vùng đồi thoải dưới 20m, cỏ cây mọc thấp, không vướng tầm ngắm, chân núi có ruộng cấy lúa, trồng màu, không lầy lội, đi lại thuận tiện.

	III
	- Vùng đồng bằng dân cư thưa, ít nhà cửa, vườn cây ăn quả, ao hồ, mương máng, cột điện.
- Vùng thị trấn nhỏ, nhà cửa thưa, độc lập.
- Vùng đồi sườn thoải, đồi cao dưới 30m, lác đác có bụi cây, lùm cây cao bằng máy, phải chặt phát, sườn đồi có ruộng trồng khoai, sắn, có bậc thang, địa hình ít phức tạp.
- Vùng bằng phẳng Tây Nguyên, vùng có lau sậy, có vườn cây ăn quả, cây công nghiệp, độ chia cắt trung bình.

	IV
	- Vùng thị trấn, vùng ngoại vi thành phố lớn, thủ đô nhiều nhà cửa, vườn cây rậm rạp, có công trình nổi và ngầm, hệ thống giao thông thuỷ bộ, lưới điện cao, hạ thế, điện thoại phức tạp.
- Vùng đồi núi cao dưới 50m xen lẫn có rừng thưa hoặc rừng cây công nghiệp cao su, cà phê, sơn, bạch đàn ... khi đo không được chặt phát hoặc hạn chế việc phát, địa hình tương đối phức tạp.
- Vùng bằng phẳng Tây Nguyên có nhiều vườn cây ăn quả không chặt phá được, nhiều bản làng, có rừng khộp bao phủ không quá 50%.
- Vùng bãi thuỷ triều lầy lội, sú vẹt mọc cao hơn tầm ngắm phải chặt phát.

	V
	- Vùng thị xã, thành phố, thủ đô, mật độ người và xe qua lại đông đúc, tấp nập, ảnh hưởng đến việc đo đạc, có công trình kiến trúc nổi và ngầm, hệ thống đường công rãnh phức tạp.
- Vùng đồi núi cao dưới 100m, cây cối rậm rạp núi đá vôi tai mèo lởm chởm, nhiều vách đứng hay hang động phức tạp.

	VI
	- Vùng rừng núi cao trên 100m cây cối rậm rạp hoang vu, hẻo lánh.
- Vùng bằng phẳng cao nguyên nơi biên giới vùng khộp dày.
- Vùng biên giới hải đảo xa xôi, đi lại khó khăn, địa hình hết sức phức tạp.
- Vùng núi đá vôi tai mèo lởm chởm, cheo leo nhiều thung lũng vực sâu, hang động, cây cối rậm rạp.


PHỤ LỤC 13
BẢNG PHÂN CẤP ĐỊA HÌNH CHO CÔNG TÁC ĐO VẼ CHI TIẾT BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH Ở DƯỚI NƯỚC
	Cấp địa hình
	Đặc điểm địa hình

	I
	- Sông rộng dưới 50m, nước yên tĩnh hoặc chảy rất chậm, lòng sông có nhiều đoạn thẳng bằng, bờ sông thấp thoải đều.
- Bờ hai bên có bãi hoa mầu, ruộng, nhà cửa thưa thớt, chiếm 10 - 15% diện tích, cây cối thấp, thưa (khi đo không phải phát)

	II
	- Sông rộng từ dưới 100m, nước yên tĩnh hoặc chảy rất chậm, gọn sóng có bãi nổi hoặc công trình thuỷ công, chịu ảnh hưởng của thuỷ triều.
- Hai bờ sông thấp thoải đều, cây thưa, diện tích ao hồ ruộng nước, làng mạc chiếm từ < 30%.

	III
	- Sông rộng dưới 300m hoặc sông chịu ảnh hưởng của thuỷ triều, có nhiều bãi nổi hoặc công trình thuỷ công, có sóng nhỏ.
- Hai bờ sông có núi thấp, cây cối dày, diện tích ao, hồ, đầm lầy, làng mạc chiếm từ < 40%.
- Khi đo địa hình cấp I + II vào mùa lũ. Nước chảy mạnh, khó qua lại trên sông nước.

	IV
	- Sông rộng < 500m. Sóng gió trung bình. Sông có thác ghềnh, suối sâu, bờ dốc đứng, sóng cao, gió mạnh. Diện tích ao hồ đầm lầy, làng mạc chiếm trên 50%, có bến cảng lớn đang hoạt động.
- Khi đo địa hình cấp III vào mùa lũ: Nước chảy xiết, thác ghềnh.

	V
	- Sông rộng dưới 1.000m, sóng cao, gió lớn hoặc ven biển.
- Bờ sông có đồi núi, ao hồ đầm lầy đi lại khó khăn, cây cối che khuất có nhiều làng mạc, đầm hồ chiếm 70%.
- Khi đo địa hình cấp IV vào mùa lũ: Nước chảy xiết, sóng cao.

	VI
	- Sông rộng > 1000m, sóng cao nước chảy xiết (< 2m/s). Dải biển cách bờ không quá 5 km, nếu có đảo chắn thì không quá 5km.
- Vùng biển quanh đảo, cách bờ đảo không quá 5 km.
- Khi đo địa hình cấp V vào mùa lũ: Nước chảy xiết, sóng cao.


PHỤ LỤC 14
BẢNG PHÂN CẤP ĐỊA CHẤT THEO YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG CHO CÔNG TÁC ĐO VẼ BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH
	TT
	Cấp
	I
	II
	III

	1
	Cấu tạo địa chất
	- Sản trạng nằm ngang hoặc rất thoải (≤10 độ).
- Địa tầng đã được nghiên cứu kỹ.
- Tầng đánh dấu rõ ràng.
- Nham thạch ổn định.
- Có thể gặp đá phún xuất.
	- Uốn nếp đứt gãy thể hiện rõ địa tầng phức tạp, ít được nghiên cứu.
- Tầng đánh dấu thể hiện không rõ ràng.
- Thạch học và nham thạch tương đối không bền vững.
- Có đá macma nhưng phân bố hẹp.
	- Uốn nếp phức tạp nhiều đứt gẫy.
- Đá mácma biến chất phát triển mạnh phân bố không rộng rãi.
- Địa tầng phức tạp và ít được nghiên cứu.
- Nham thạch đổi nhiều thạch học đa dạng.

	2
	Địa hình địa mạo
	- Các dạng địa hình bào mòn bóc trụi
- Xâm thực bồi đắp dễ nhận biết
	- Dạng địa hình xâm thực bồi đắp.
- Có nhiều thềm nhưng thể hiện không rõ, hiện tượng địa chất vật lý mới phát triển phân bố không rộng.
	- Các dạng địa mạo khó nhận biết.
- Các hiện tượng địa vật lý Karst, trượt lở, phát triển rộng và nghiêm trọng.

	3
	Địa chất vật lý
	- Các hiện tượng địa chất vật lý không có ảnh hưởng.
- Quy mô nhỏ hẹp.
	- Hiện tượng địa chất vật lý phát triển mạnh nhưng không rõ ràng
	- Các hiện tượng địa chất vật lý phát triển mạnh.
- Quy mô lớn và phức tạp.

	4
	Địa chất
	- Nước trong tầng là ưu thế ổn định theo bề dày và diện phân bố.
- Nước dưới đất nằm trong các lớp đồng nhất về nham tính.
- Thành phần hoá học của nước dưới đất khá đồng nhất.
	- Tầng chứa nước dạng vữa chiếm ưu thế và không ổn định cả chiều rộng lẫn chiều dày.
- Nước dưới đất nằm trong khối đá kết tinh, đồng nhất, trong đá gốc có nham thay đổi và trong hình nón bồi tích.
	- Quan hệ địa chất thuỷ văn giữa các vùng chứa nước với nhau và quan hệ giữa các tầng chứa nước và nước tràn mặt phức tạp.
- Thành phần hoá học biến đổi nhiều.

	5
	Mức độ lộ của đá gốc
	- Đá gốc lộ nhiều cá biệt mới có chỗ bị phủ mà phải đào hố thăm dò.
	- Đá gốc ít lộ chỉ gặp ở dạng địa hình đặc biệt (bờ sông, suối, vách núi) phải đào hố thăm dò.
	- Đá gốc ít lộ hầu hết bị che phủ, phải đào hố rãnh, dọn sạch mới nghiên cứu được.

	6
	Điều kiện giao thông
	- Địa hình ít bị phân cắt đồi núi thấp, giao thông thuận tiện.
	- Địa hình phân cắt đồi núi cao, giao thông ít thuận tiện.
	- Địa hình phân cắt nhiều 50% diện tích khảo sát là rừng rậm, đầm lầy.
- Giao thông khó khăn.


Bảng quy định số điểm cho mỗi yếu tố ảnh hưởng

	TT
	Yếu tố ảnh hưởng
	ĐVT
	Cấp phức tạp địa chất công trình

	
	
	
	I
	II
	III

	1
	Cấu tạo địa chất
	điểm
	1
	2
	3

	2
	Địa hình địa mạo
	điểm
	1
	2
	3

	3
	Địa chất vật lý
	điểm
	1
	2
	3

	4
	Địa chất thuỷ văn
	điểm
	1
	2
	3

	5
	Mức độ lộ của đá gốc
	điểm
	1
	2
	3

	6
	Giao thông trong vùng
	điểm
	1
	2
	3


Bảng quy định cấp phức tạp địa chất cho mỗi vùng khảo sát

	TT
	Cấp phức tạp
	ĐVT
	Tổng số điểm

	1
	Cấp I
	điểm
	9

	2
	Cấp II
	điểm
	10 - 14

	3
	Cấp III
	điểm
	15 - 18


MỤC LỤC
	Mã hiệu
	Nội dung

	
	CHƯƠNG 1: CÔNG TÁC ĐÀO ĐẤT ĐÁ ĐỂ LẤY MẪU THÍ NGHIỆM

	CA.10000
	Đào đất đá bằng thủ công

	CA.11000
	Đào không chống

	CA.11100
	Đào không chống độ sâu từ 0m đến 2m

	CA.11200
	Đào không chống độ sâu từ 0m đến 4m

	CA.12000
	Đào có chống

	CA.12100
	Đào có chống độ sâu từ 0m đến 2m

	CA.12200
	Đào có chống độ sâu từ 0m đến 4m

	CA.12300
	Đào có chống độ sâu từ 0m đến 6m

	CA.21100
	Đào giếng đứng

	
	

	
	CHƯƠNG 2: CÔNG TÁC THĂM DÒ ĐỊA VẬT LÝ

	CB.11000
	Thăm dò địa vật lý địa chấn trên cạn

	CB.11100
	Thăm dò địa chấn bằng máy ES-125

	CB.11200
	Thăm dò địa chấn bằng máy TRIOSX-12

	CB.11300
	Thăm dò địa chấn bằng máy TRIOSX-24

	CB.21000
	Thăm dò địa vật lý điện

	CB.21100
	Thăm dò địa vật lý điện bằng phương pháp đo mặt cắt điện

	CB.21200
	Thăm dò địa vật lý điện bằng phương pháp điện trường thiên nhiên

	CB.21300
	Thăm dò địa vật lý điện bằng phương pháp đo sâu điện đối xứng

	CB.31000
	Thăm dò từ

	
	

	
	CHƯƠNG 3: CÔNG TÁC KHOAN

	CC.11000
	Khoan thủ công trên cạn

	CC.11100
	Độ sâu hố khoan từ 0 đến 10m

	CC.11200
	Độ sâu hố khoan từ 0 đến 20m

	CC.21000
	Khoan xoay bom rửa bằng ống mẫu ở trên cạn

	CC.21100
	Độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m

	CC.21200
	Độ sâu hố khoan từ 0m đến 60m

	CC.21300
	Độ sâu hố khoan từ 0m đến 100m

	CC.21400
	Độ sâu hố khoan từ 0m đến 150m

	CC.21500
	Độ sâu hố khoan từ 0m đến 200m

	
	CÔNG TÁC BƠM CẤP NƯỚC PHỤC VỤ KHOAN XOAY BƠM RỬA Ở TRÊN CẠN (KHI PHẢI TIẾP NƯỚC CHO CÁC LỖ KHOAN Ở XA NGUỒN NƯỚC > 50M HOẶC CAO HƠN NƠI LẤY NƯỚC > 9 M

	CC.21600
	Độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m

	CC.21700
	Độ sâu hố khoan từ 0m đến 60m

	CC.21800
	Bơm tiếp nước phục vụ khoan ở trên cạn. Độ sâu hố khoan từ 0m đến 100m

	CC.21900
	Bơm tiếp nước phục vụ khoan ở trên cạn. Độ sâu hố khoan từ 0m đến 150m

	CC.22000
	Bơm tiếp nước phục vụ khoan ở trên cạn. Độ sâu hố khoan từ 0m đến 200m

	CC.31000
	Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở dưới nước

	CC.31100
	Độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m

	CC.31200
	Độ sâu hố khoan từ 0m đến 60m

	CC.31300
	Độ sâu hố khoan từ 0m đến 100m

	CC.31400
	Độ sâu hố khoan từ 0m đến 150m

	CC.40000
	Khoan vào đất đường kính lớn

	CC.41000
	Đường kính lỗ khoan đến 400mm

	CC.41100
	Đường kính lỗ khoan đến 400mm, độ sâu hố khoan từ 0m đến 10m

	CC.41200
	Đường kính lỗ khoan đến 400mm, độ sâu hố khoan > 10m.

	CC.42000
	Đường kính lỗ khoan từ > 400mm đến 600mm

	CC.42100
	Đường kính lỗ khoan từ > 400mm đến 600mm, độ sâu hố khoan từ 0m đến 10m

	CC.42200
	Đường kính lỗ khoan từ > 400mm đến 600mm, độ sâu hố khoan > 10m

	
	

	
	CHƯƠNG 4: CÔNG TÁC ĐẶT ỐNG QUAN TRẮC MỰC NƯỚC NGẦM TRONG HỐ KHOAN

	CD.11100
	Đặt ống quan trắc mực nước ngầm trong hố khoan

	
	

	
	CHƯƠNG 5: CÔNG TÁC THÍ NGHIỆM TẠI HIỆN TRƯỜNG

	CE.10000
	Thí nghiệm tại hiện trường

	CE.11100
	Thí nghiệm xuyên tĩnh

	CE.11200
	Thí nghiệm xuyên động

	CE.11300
	Thí nghiệm cắt quay bằng máy

	CE.11400
	Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT

	CE.11500
	Nén ngang trong lỗ khoan

	CE.11600
	Hút nước thí nghiệm trong lỗ khoan

	CE.11700
	Ép nước thí nghiệm trong lỗ khoan

	CE.11800
	Đổ nước thí nghiệm trong lố khoan

	CE.11900
	Đổ nước thí nghiệm trong hố đào

	CE.12000
	Múc nước thí nghiệm trong lỗ khoan

	CE.12100
	Thí nghiệm CBR hiện trường

	CE.12200
	Thí nghiệm đo modun đàn hồi bằng cần BELKENMAN

	CE.12300
	Thí nghiệm xác định độ chặt của nền đường

	CE.12310
	Thí nghiệm xác định độ chặt của nền đường đất hoặc cát đồng nhất - thí nghiệm trên mặt

	CE.12320
	Thí nghiệm xác định độ chặt của nền đường đất dăm sạn hoặc đá cấp phối - thí nghiệm trên mặt

	CE. 12400
	Thí nghiệm đo modul đàn hồi bằng tấm ép cứng

	CE.12410
	Thí nghiệm đo modul đàn hồi bằng tấm ép cứng, đường kính bàn nén D=34 cm

	CE. 12420
	Thí nghiệm đo modul đàn hồi bằng tấm ép cứng, đường kính bàn nén D=76 cm

	CE. 12500
	Thí nghiệm nén tĩnh thử tải cọc bê tông bằng phương pháp cọc neo

	CE. 12600
	Thí nghiệm nén tĩnh thử tải cọc bê tông bằng phương pháp dàn chất tải

	CE. 12700
	Thí nghiệm kiểm tra chất lượng cọc bê tông bằng phương pháp biến dạng nhỏ PIT

	CE. 12800
	Thí nghiệm ép cọc biến dạng lớn PDA

	CE. 12900
	Thí nghiệm kiểm tra chất lượng cọc bê tông bằng phương pháp siêu âm

	CE. 13000
	Thí nghiệm cơ địa trên bệ bê tông trong hầm ngang

	
	

	
	CHƯƠNG 6: CÔNG TÁC ĐO LƯỚI KHỐNG CHẾ MẶT BẰNG

	CF.11000
	Đo lưới khống chế mặt bằng

	CF.11100
	Tam giác hạng 4

	CF.11200
	Đường chuyền hạng 4

	CF.11300
	Giải tích cấp 1

	CF.11400
	Giải tích cấp 2

	CF.11500
	Đường chuyền cấp 1

	CF.11600
	Đường chuyền cấp 2

	CF.21100
	Cắm mốc chỉ giới đường đỏ, cắm mốc ranh giới khu vực xây dựng

	
	

	
	CHƯƠNG 7: CÔNG TÁC ĐO KHỐNG CHẾ CAO

	CG.11000
	Đo khống chế cao

	CG.11100
	Thủy chuẩn hạng 3

	CG.11200
	Thủy chuẩn hạng 4

	CG.11300
	Thủy chuẩn kỹ thuật

	
	CHƯƠNG 8: CÔNG TÁC ĐO VẼ MẶT CẮT ĐỊA HÌNH

	CH.11000
	Đo vẽ mặt cắt địa hình

	CH.11100
	Đo vẽ mặt cắt dọc ở trên cạn

	CH.11200
	Đo vẽ mặt cắt ngang ở trên cạn

	CH.11300
	Đo vẽ mặt cắt dọc ở dưới nước

	CH.11400
	Đo vẽ mặt cắt ngang ở dưới nước

	CH.21000
	Đo vẽ tuyến đường dây tải điện trên không

	CH.21100
	Đo vẽ tuyến đường dây 22kV hoặc 35kV

	CH.21200
	Đo vẽ tuyến đường dây 110kV và 220kV

	CH.21300
	Đo vẽ tuyến đường dây 500kV

	
	

	
	CHƯƠNG 9: CÔNG TÁC SỐ HÓA BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH

	CI.11000
	Số hóa bản đồ địa hình

	CI.11100
	Tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 0,5m

	CI.11200
	Tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 1m

	CI.11300
	Tỷ lệ 1/1.000, đường đồng mức 1m

	CI.11400
	Tỷ lệ 1/2.000, đường đồng mức 1m

	CI.11500
	Tỷ lệ 1/2.000, đường đồng mức 2m

	CI.11600
	Tỷ lệ 1/5.000, đường đồng mức 1m

	CI.11700
	Tỷ lệ 1/5.000, đường đồng mức 5m

	CI.11800
	Tỷ lệ 1/10.000, đường đồng mức 5m

	
	

	
	CHƯƠNG 10: CÔNG TÁC ĐO VẼ BẢN ĐỒ

	CK.10000
	Đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình trên cạn bằng máy toàn đạc điện tử và máy thủy bình điện tử

	CK.11100
	Tỷ lệ 1/200, đường đồng mức 0,5m

	CK.11200
	Tỷ lệ 1/200, đường đồng mức 1m

	CK.11300
	Tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 0,5m

	CK.11400
	Tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 1m

	CK.11500
	Tỷ lệ 1/1.000, đường đồng mức 1m

	CK.11600
	Tỷ lệ 1/1.000, đường đồng mức 2m

	CK.11700
	Tỷ lệ 1/2.000, đường đồng mức 1m

	CK.11800
	Tỷ lệ 1/2.000, đường đồng mức 2m

	CK.11900
	Tỷ lệ 1/5.000, đường đồng mức 2m

	CK.12000
	Tỷ lệ 1/5.000, đường đồng mức 5m

	CK.12100
	Tỷ lệ 1/10.000, đường đồng mức 2m

	CK.12200
	Tỷ lệ 1/10.000, đường đồng mức 5m

	CK.20000
	Đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình trên cạn bằng thiết bị đo GPS và máy thủy bình điện tử

	CK.21100
	Tỷ lệ 1/200, đường đồng mức 0,5m

	CK.21200
	Tỷ lệ 1/200, đường đồng mức 1m

	CK.21300
	Tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 0,5m

	CK.21400
	Tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 1m

	CK.21500
	Tỷ lệ 1/1.000, đường đồng mức 1m

	CK.21600
	Tỷ lệ 1/1.000, đường đồng mức 2m

	CK.21700
	Tỷ lệ 1/2.000, đường đồng mức 1m

	CK.21800
	Tỷ lệ 1/2.000, đường đồng mức 2m

	CK.21900
	Tỷ lệ 1/5.000, đường đồng mức 2m

	CK.22000
	Tỷ lệ 1/5.000, đường đồng mức 5m

	CK.22100
	Tỷ lệ 1/10.000, đường đồng mức 2m

	CK.22200
	Tỷ lệ 1/10.000, đường đồng mức 5m

	CK.30000
	Đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình dưới nước bằng máy toàn đạc điện tử và máy thủy bình điện tử

	CK.31100
	Tỷ lệ 1/200, đường đồng mức 0,5m

	CK.31200
	Tỷ lệ 1/200, đường đồng mức 1m

	CK.31300
	Tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 0,5m

	CK.31400
	Tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 1m

	CK.31500
	Tỷ lệ 1/1.000, đường đồng mức 1m

	CK.31600
	Tỷ lệ 1/1.000, đường đồng mức 2m

	CK.31700
	Tỷ lệ 1/2.000, đường đồng mức 1m

	CK.31800
	Tỷ lệ 1/2.000, đường đồng mức 2m

	CK.31900
	Tỷ lệ 1/5.000, đường đồng mức 2m

	CK.32000
	Tỷ lệ 1/5.000, đường đồng mức 5m

	CK.32100
	Tỷ lệ 1/10.000, đường đồng mức 2m

	CK.32200
	Tỷ lệ 1/10.000, đường đồng mức 5m

	CK.40000
	Đo vẽ lập bản đồ địa chất công trình

	CK.41100
	Bản đồ tỷ lệ 1/200.000

	CK.41200
	Bản đồ tỷ lệ 1/100.000

	CK.41300
	Bản đồ tỷ lệ 1/50.000

	CK.41400
	Bản đồ tỷ lệ 1/25.000

	CK.41500
	Bản đồ tỷ lệ 1/10.000

	CK.41600
	Bản đồ tỷ lệ 1/5.000

	CK.41700
	Bản đồ tỷ lệ 1/2.000

	CK.41800
	Bản đồ tỷ lệ 1/1.000

	CK.41900
	Bản đồ tỷ lệ 1/500

	
	

	
	PHÂN CẤP ĐỊA HÌNH

	Phụ lục 01
	Bảng phân cấp đất đá cho công tác đào đất đá bằng thủ công để thí nghiệm

	Phụ lục 02
	Bảng phân cấp đất đá cho công tác đào giếng đứng

	Phụ lục 03
	Bảng phân cấp địa hình cho công tác thăm dò địa vật lý

	Phụ lục 04
	Bảng phân cấp đất đá cho công tác khoan thủ công

	Phụ lục 05
	Bảng phân cấp đất đá cho công tác khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu

	Phụ lục 06
	Bảng phân cấp đất đá cho công tác khoan đường kính lớn

	Phụ lục 07
	Bảng phân cấp địa hình cho công tác khống chế mặt bằng

	Phụ lục 08
	Bảng phân cấp địa hình cho công tác khống chế cao

	Phụ lục 09
	Bảng phân cấp địa hình cho công tác đo mặt cắt ở trên cạn

	Phụ lục 10
	Bảng phân cấp địa hình cho công tác đo mặt cắt ở dưới nước

	Phụ lục 11
	Bảng phân cấp khó khăn cho công tác số hóa bản đồ địa hình

	Phụ lục 12
	Bảng phân cấp địa hình cho công tác đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình ở trên cạn

	Phụ lục 13
	Bảng phân cấp địa hình cho công tác đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình ở dưới nước

	Phụ lục 14
	Bảng phân cấp địa chất theo yếu tố ảnh hưởng cho công tác đo vẽ bản đồ địa chất công trình


