ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 10/2019/TT-BXD NGÀY 26/12/2019 CỦA BỘ XÂY DỰNG

Phần 1
THUYẾT MINH ÁP DỤNG
ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
1. Nội dung định mức dự toán xây dựng công trình
a. Định mức dự toán xây dựng công trình qui định mức hao phí về vật liệu, lao động, máy và thiết bị thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc công tác xây dựng theo đúng yêu cầu kỹ thuật (kể cả những hao phí cần thiết do yêu cầu kỹ thuật và tổ chức sản xuất nhằm đảm bảo thi công xây dựng liên tục, đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật).

b. Định mức dự toán xây dựng công trình được lập trên cơ sở các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng; quy phạm kỹ thuật về thiết kế - thi công - nghiệm thu; mức cơ giới hóa chung trong ngành xây dựng; trang thiết bị kỹ thuật, biện pháp thi công và tiến bộ khoa học kỹ thuật trong xây dựng.

c. Định mức dự toán xây dựng công trình bao gồm: mã hiệu, tên công tác, đơn vị tính, thành phần công việc, qui định áp dụng (nếu có) và bảng các hao phí định mức; trong đó:

- Thành phần công việc qui định nội dung các bước công việc từ khi chuẩn bị đến khi hoàn thành công tác hoặc kết cấu xây dựng theo điều kiện kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công cụ thể.

- Bảng các hao phí định mức gồm:

+ Mức hao phí vật liệu: Là số lượng vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phận rời lẻ, vật liệu luân chuyển (không kể vật liệu cần dùng cho máy thi công và những vật liệu tính trong chi phí chung) cần thiết cho việc hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.

Mức hao phí vật liệu trong định mức đã bao gồm hao hụt vật liệu ở khâu thi công; riêng đối với các loại cát xây dựng còn bao gồm hao hụt do độ dôi của cát. Mức hao phí vật liệu chính được tính bằng số lượng phù hợp với đơn vị tính của vật liệu. Mức hao phí vật liệu phụ được tính bằng tỉ lệ % tính trên chi phí vật liệu chính.

Ôxy trong tập định mức này được tính theo đơn vị chai có thể tích 40 lít và áp suất 15 MPa.

+ Mức hao phí lao động: Là số ngày công lao động của công nhân trực tiếp và công nhân phục vụ cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc công tác xây dựng. Mức hao phí lao động được tính bằng số ngày công theo cấp bậc công nhân. Cấp bậc công nhân là cấp bậc bình quân của các công nhân trực tiếp và công nhân phục vụ tham gia thực hiện một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.

+ Mức hao phí máy thi công: Là số ca sử dụng máy thi công trực tiếp thi công, máy phục vụ cần thiết (nếu có) để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng. Mức hao phí máy thi công trực tiếp thi công được tính bằng số lượng ca máy sử dụng. Mức hao phí máy phục vụ được tính bằng tỷ lệ % trên chi phí máy thi công trực tiếp thi công.

2. Kết cấu tập định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng
Tập định mức dự toán xây dựng công trình bao gồm 4 chương được mã hóa thống nhất theo nhóm, loại công tác hoặc kết cấu xây dựng; cụ thể như sau:

Chương I : Công tác phá dỡ, tháo dỡ, làm sạch bộ phận, kết cấu công trình

Chương II : Công tác sửa chữa, gia cố bộ phận, kết cấu công trình

Chương III : Công tác sửa chữa công trình giao thông trong đô thị

Chương IV : Công tác bảo dưỡng công trình giao thông trong đô thị

3. Hướng dẫn áp dụng
a. Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng được áp dụng để  xác định đơn giá sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng, làm cơ sở xác định dự toán công tác sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng theo các quy định hiện hành. Áp dụng đối với trường hợp sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng quy mô nhỏ, lẻ, phải thi công bằng thủ công như các quy định trong định mức.

b. Các công tác gia công, lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo, khung dàn, sàn đạo phục vụ thi công, thép giằng chống đỡ, gia cố, ... phục vụ biện pháp thi công,  vận chuyển vật liệu, phế thải ngoài phạm vi quy định hoặc chưa được quy định thì xác định theo định mức riêng (trừ trường hợp có quy định trong thành phần công việc).

c. Đối với một số loại công tác xây dựng khác như: đào, đắp đất, đá, cát; sản xuất, lắp dựng các cấu kiện bê tông đúc sẵn, cấu kiện gỗ, cấu kiện sắt thép; lắp đặt hệ thống điện, nước trong nhà và phục vụ sinh hoạt... không được quy định trong tập định mức dự toán này thì sử dụng theo hướng dẫn trong các tập định mức dự toán xây dựng công trình do Bộ Xây dựng công bố và được điều chỉnh hệ số (do độ phức tạp, đơn chiếc, khối lượng nhỏ khi thi công) như sau:

+ Hệ số điều chỉnh nhân công: k = 1,15

+ Hệ số điều chỉnh máy thi công: k = 1,05

+ Hệ số điều chỉnh vật liệu: k = 1,02.

d. Định mức cấp phối 1m3 vữa xây, vữa bê tông các loại và cấp phối vật liệu 1 tấn bê tông nhựa... sử dụng cho công tác sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng thì sử dụng theo các Bảng định mức trong định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng do Bộ Xây dựng công bố.

e. Ngoài phần thuyết minh và hướng dẫn áp dụng chung này, trong từng phần và từng chương của định mức dự toán đều có thuyết minh về điều kiện làm việc, yêu cầu kỹ thuật và hướng dẫn áp dụng cụ thể.

Phần 2
ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
CHƯƠNG I
CÔNG TÁC PHÁ DỠ, THÁO DỠ, LÀM SẠCH BỘ PHẬN, KẾT CẤU CÔNG TRÌNH
1. Điều kiện làm việc và yêu cầu kỹ thuật
- Các bộ phận, kết cấu của công trình cũ có thể được phá, tháo dỡ hoàn toàn hoặc từng bộ phận, kết cấu để thay thế, cải tạo, sửa chữa lại hoặc làm sạch.

- Khi phá, tháo dỡ cần thực hiện theo đúng trình tự biện pháp thi công, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Phá hoặc tháo dỡ phải cẩn thận để tận dụng thu hồi vật liệu và bảo vệ các bộ phận kết cấu khác của công trình.

- Tháo dỡ khuôn cửa cần lưu ý tránh làm gẫy mộng hoặc dập lỗ mộng.

- Những vật liệu khi phá, tháo dỡ, làm sạch phải phân loại, sắp xếp gọn gàng vào nơi quy định trong phạm vi 30m.

- Khối lượng công việc phá hoặc tháo dỡ được đo từ các bộ phận kết cấu cần phải phá hoặc tháo dỡ theo đơn vị tính của định mức.

2. Hướng dẫn áp dụng
- Đối với trường hợp phá dỡ có yêu cầu riêng về thu hồi vật liệu để tái sử dụng hoặc cho mục đích khác thì hao phí về nhân công, vật liệu, máy thi công (nếu có) để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật đối với việc thu hồi vật liệu được tính riêng trên cơ sở chỉ dẫn kỹ thuật và biện pháp thi công cụ thể.

- Khi phá dỡ 1m3 các kết cấu bê tông cốt thép đã được định mức trong các bảng định mức, nếu sử dụng máy hàn điện để cắt cốt thép thay cho việc cắt thép bằng thủ công thì định mức hao phí cho công tác này được bổ sung và điều chỉnh như sau:

+ Bổ sung hao phí vật liệu: Que hàn là 1,8 kg;

+ Bổ sung hao phí máy thi công: Máy hàn 23KW là 0,25 ca;

+ Hao phí nhân công công tác phá dỡ ứng với từng loại kết cấu bê tông cốt thép được điều chỉnh với hệ số 0,85.

3. Thành phần công việc
- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện thi công.

- Phá, tháo dỡ các bộ phận, kết cấu của công trình theo đúng yêu cầu kỹ thuật quy định cho loại bộ phận, kết cấu cần phải sửa chữa lại hoặc thay thế, đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường và an toàn cho các bộ phận kết cấu khác của công trình.

- Phân loại vật liệu, vận chuyển và xếp đống theo quy định trong phạm vi 30m.

- Thu dọn nơi làm việc sau khi tháo dỡ.

SA.10000  CÔNG TÁC PHÁ DỠ CÁC BỘ PHẬN, KẾT CẤU CÔNG TRÌNH
SA.11000  PHÁ DỠ CÁC BỘ PHẬN, KẾT CẤU CÔNG TRÌNH BẰNG THỦ CÔNG

SA.11100  PHÁ DỠ MÓNG CÁC LOẠI

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Móng bê tông
	Móng gạch
	Móng đá

	
	
	
	
	Gạch vỡ
	Không cốt thép
	Có cốt thép
	
	

	SA.111
	Phá dỡ móng các loại
	Nhân công 3,0/7
	công
	2,31
	4,09
	5,87
	2,00
	3,60

	
	11
	12
	13
	21
	31


SA.11200  PHÁ DỠ NỀN CÁC LOẠI

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Gạch đất nung
	Gạch lá nem
	Gạch ximăng, gạch gốm các loại
	Gạch đất nung vỉa nghiêng
	Nền láng vữa xi măng

	SA.112
	Phá dỡ nền
	Nhân công  3,0/7
	công
	0,07
	0,08
	0,09
	0,14
	0,04

	
	11
	12
	13
	14
	15


(tiếp theo)

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Bê tông gạch vỡ
	Nền  bê tông

	
	
	
	
	
	Không cốt thép
	Có cốt thép

	SA.112
	Phá dỡ nền
	Nhân công  3,0/7
	công
	1,92
	4,09
	5,87

	
	21
	31
	32


Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Bê tông than xỉ
	Bê tông tảng rời

	SA.112
	Phá dỡ kết cấu bê tông
	Nhân công  3,0/7
	công
	1,82
	2,06

	
	41
	51


SA.11300  PHÁ DỠ TƯỜNG

SA.11310  PHÁ DỠ TƯỜNG BÊ TÔNG KHÔNG CỐT THÉP

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày tường (cm)

	
	
	
	
	< 11
	< 22

	SA.113
	Phá dỡ tường bê tông không cốt thép
	Nhân công 3,0/7
	công
	3,67
	4,75

	
	11
	12


SA.11320  PHÁ DỠ TƯỜNG BÊ TÔNG CỐT THÉP

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày tường (cm)

	
	
	
	
	< 11
	< 22

	SA.113
	Phá dỡ tường bê tông cốt thép
	Nhân công 3,0/7
	công
	3,72
	4,89

	
	21
	22


SA.11330  PHÁ DỠ TƯỜNG XÂY GẠCH CÁC LOẠI

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày tường (cm)

	
	
	
	
	< 11
	< 22
	< 33

	SA.113
	Phá dỡ tường xây gạch
	Nhân công 3,0/7
	công
	1,15
	1,27
	1,34

	
	31
	32
	33


SA.11340  PHÁ DỠ TƯỜNG ĐÁ CÁC LOẠI

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày tường (cm)

	
	
	
	
	< 22
	< 33

	SA.113
	Phá dỡ tường xây đá các loại
	Nhân công 3,0/7
	công
	1,34
	1,67

	
	41
	42


SA.11400  PHÁ DỠ XÀ DẦM, GIẰNG, CỘT, TRỤ, SÀN MÁI

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Xà, dầm, giằng bê tông cốt thép
	Cột, trụ
	Sàn mái bê tông cốt thép

	
	
	
	
	
	Bê tông cốt thép
	Gạch, đá
	

	SA.114
	Phá dỡ xà, dầm, giằng, cột, trụ, sàn, mái
	Nhân công 3,0/7
	công
	7,48
	6,33
	1,75
	7,68

	
	11
	21
	22
	31


SA.11510  PHÁ DỠ BỜ NÓC, BỜ CHẢY

Đơn vị tính: 1m

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Xây gạch
	Xây ngói bò

	SA.115
	Phá dỡ bờ nóc, bờ chảy
	Nhân công 3,0/7
	công
	0,04
	0,02

	
	11
	12


SA.11520  PHÁ DỠ CÁC KẾT CẤU TRÊN MÁI BẰNG

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Gạch vỉa nghiêng trên mái
	Xi măng láng trên mái
	Bê tông xỉ trên mái
	Gạch lá nem

	SA.115
	Phá dỡ các kết cấu trên mái bằng
	Nhân công 3,0/7
	công
	0,30
	0,19
	0,22
	0,15

	
	21
	22
	23
	24


SA.11600  PHÁ LỚP VỮA TRÁT

Đơn vị tính : 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Tường, cột, trụ
	Xà, dầm, trần

	SA.116
	Phá lớp vữa trát
	Nhân công 3,0/7
	công
	0,12
	0,19

	
	11
	12


SA.11700  PHÁ DỠ HÀNG RÀO

Đơn vị tính : 1m2
	Mã hiệu
	 Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	 Tre, gỗ
	Dây thép gai

	SA.117
	Phá dỡ hàng rào
	Nhân công 3,0/7
	công
	0,02
	0,04

	
	11
	12


SA.11800 CẠO BỎ LỚP VÔI, SƠN CŨ

Đơn vị tính : 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Lớp vôi trên bề mặt
	Lớp sơn trên bề mặt

	
	
	
	
	Tường cột,trụ
	Xà, dầm, trần
	Bê tông
	Gỗ
	Kính
	Kim loại

	SA.118
	Cạo bỏ lớp vôi, sơn cũ
	Nhân công 3,0/7
	công
	0,06
	0,07
	0,11
	0,10
	0,15
	0,20

	
	11
	12
	21
	22
	23
	24


SA.11900  CẠO RỈ KẾT CẤU THÉP, ĐỤC NHÁM MẶT BÊ TÔNG

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cạo rỉ các kết cấu thép
	Đục nhám mặt bê tông

	SA.119
	Cạo rỉ các kết cấu thép, đục nhám mặt bê tông
	Nhân công 3,0/7
	công
	0,25
	0,15

	
	11
	21


SA.12100  PHÁ DỠ KẾT CẤU BÊ TÔNG BẰNG MÁY

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Phá dỡ bằng búa căn
	Phá dỡ bằng máy khoan cầm tay

	
	
	
	
	Có cốt thép
	Không cốt thép
	Có cốt thép
	Không cốt thép

	SA.121
	Phá dỡ kết cấu bê tông bằng máy
	Vật liệu
Que hàn
Nhân công 3,0/7
Máy thi công
Máy khoan cầm tay <1,5KW
Búa căn khí nén 3m3/ph
Máy nén khí 360m3/h
Máy hàn 23KW
	kg
công
ca
ca
ca
ca
	0,98
0,69
-
0,32
0,16
0,24
	-
0,58
-
0,26
0,14
-
	0,98
2,32
1,1
-
-
0,24
	-
2,16
0,76
-
-
-

	
	11
	12
	21
	22


SA.20000  CÔNG TÁC THÁO DỠ CÁC BỘ PHẬN, KẾT CẤU CÔNG TRÌNH
SA.21100   THÁO DỠ KHUÔN CỬA GỖ

Đơn vị tính: 1m

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Khuôn cửa đơn
	Khuôn cửa kép

	SA.211
	Tháo dỡ khuôn cửa gỗ
	Nhân công 3,5 /7
	công
	0,10
	0,15

	
	11
	12


SA.21200 THÁO DỠ CẦU THANG GỖ, VÁCH NGĂN CÁC LOẠI SA.21210  THÁO DỠ BẬC THANG GỖ

Đơn vị tính: 1bậc

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	SA.212
	Tháo dỡ bậc thang gỗ
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,06

	
	11


SA.21220  THÁO DỠ YẾM THANG GỖ

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	SA.212
	Tháo dỡ yếm thang gỗ
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,08

	
	21


SA.21230   THÁO DỠ LAN CAN GỖ

Đơn vị tính: 1m

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	SA.212
	Tháo dỡ lan can gỗ
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,10

	
	31


SA.21240   THÁO DỠ VÁCH NGĂN

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Khung mắt cáo
	Giấy, ván ép, gỗ ván
	Nhôm kính, gỗ kính, thạch cao

	SA.212
	Tháo dỡ vách ngăn
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,03
	0,04
	0,11

	
	41
	42
	43


SA.21250   THÁO DỠ VÁCH NGĂN

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Tường gỗ
	Ván sàn

	SA.212
	Tháo dỡ vách ngăn
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,04
	0,06

	
	51
	52


SA.21260   THÁO DỠ MÁI

Đơn vị tính: công /1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí  
	Mái ngói
	Mái Fibrôxi măng

	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	≤ 4
	≤ 16
	≤ 4
	≤ 16

	SA.212
	Tháo dỡ mái
	Nhân công 3,5/7
	0,07
	0,10
	0,06
	0,07

	
	61
	62
	63
	64


SA.21270     THÁO DỠ TRẦN, GẠCH ỐP TƯỜNG

Đơn vị tính: công /1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Trần
	Gạch ốp

	
	
	
	
	Tường
	Chân tường

	SA.212
	Tháo dỡ trần
	Nhân công 3,5/7
	0,06
	0,11
	0,13

	
	71
	72
	73


SA.21300   THÁO DỠ PHỤ KIỆN VỆ SINH

Đơn vị tính: 1bộ

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Bồn tắm
	Chậu rửa
	Bệ xí
	Chậu tiểu

	SA.213
	Tháo dỡ phụ kiện vệ sinh
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,50
	0,11
	0,15
	0,15

	
	11
	12
	13
	14


	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Phụ kiện vệ sinh khác (như: gương soi, vòi rửa, vòi sen, hộp đựng giấy vệ sinh, …)

	SA.213
	Tháo dỡ phụ kiện vệ sinh
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,03

	
	15


SA.21400   THÁO DỠ CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN BẰNG THỦ CÔNG

Đơn vị tính: 1 cấu kiện

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Trọng lượng cấu kiện (kg)

	
	
	
	
	≤20
	≤ 50
	≤ 100
	≤ 150
	≤250
	≤350

	SA.214
	Tháo dỡ cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng thủ công
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,09
	0,13
	0,21
	0,27
	0,38
	0,72

	
	11
	12
	13
	14
	15
	16


SA.21500   THÁO DỠ CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN BẰNG MÁY

Đơn vị tính: 1 cấu kiện

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Trọng lượng cấu kiện (tấn)

	
	
	
	
	≤2T
	≤5T

	SA.215
	Tháo dỡ cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng máy
	Nhân công 3,5/7
Máy thi công
Cần cẩu 10T
	công
ca
	0,12
0,03
	0,18
0,03

	
	11
	12


SA.21600   THÁO DỠ KẾT CẤU THÉP

Thành phần công việc:
Chuẩn bị lắp dựng dàn giáo phục vụ tháo kết cấu, cắt rời bộ phận kết cấu cần tháo dỡ. Di chuyển, hạ kết cấu vận chuyển xếp gọn trong phạm vi 30m, tháo dỡ dàn giáo phục vụ tháo kết cấu. Đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn cho người và thiết bị trong hoạt động dây chuyền.

Đơn vị tính: 1tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cột thép
	Xà, dầm, giằng
	Vì kèo, xà gồ
	Sàn thao tác, sàn băng tải, sàn nhà công nghiệp

	SA.216
	Tháo dỡ các kết cấu thép
	Vật liệu
Que hàn

Thép dàn giáo

Gỗ kê

Vật liệu khác

Nhân công  4,0/7
Máy thi công
Tời điện 5T

Máy hàn 23KW
Kích thủy lực 5T

Máy khác
	kg
kg
m3
%

công

ca
ca
ca

%
	5,5

6,5

0,02

5

8,5

-

1,83

3,5

2
	6,5

7,5

0,025

5

9,5

1,2

2,5

4,0

2
	8,5

9,5

0,035

5

11,5

1,35

3,16

4,5

2
	6,0

9,5

0,045

5

14,5

1,25

2,55

4,3

2

	
	11
	12
	13
	14


SA.21700   THÁO DỠ TẤM LỢP, TẤM CHE TƯỜNG

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Tấm lợp
	Tấm che tường

	
	
	
	
	Tôn
	Fibrô xi măng
	

	SA.217
	Tháo tấm lợp, tấm che tường
	Nhân công 3,5/7
Máy thi công
Cần cẩu 16T
	công

ca
	3,5

0,45
	4,5

0,55
	5,5

0,65

	
	11
	12
	21


SA.21800   THÁO DỠ GẠCH CHỊU LỬA TRONG CÁC KẾT CẤU

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Tháo dỡ gạch trong ống khói
	Tháo dỡ gạch trong lò nung clinke
	Tháo dỡ gạch cửa lò nung, đáy lò nung, cửa ống khói

	SA.218
	Tháo dỡ gạch chịu lửa trong các kết cấu
	Nhân công 4,0/7
	công
	3,8
	2,9
	1,8

	
	11
	21
	31


(tiếp theo)
Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Tháo dỡ gạch thân xiclon
	Tháo dỡ gạch trong phễu, trong ống thép
	Tháo dỡ gạch trong côn, cút

	SA.218
	Tháo dỡ gạch chịu lửa trong các kết cấu
	Nhân công 4,0/7
	công
	3,6
	5,0
	5,8

	
	41
	51
	61


SA.30000   CÔNG TÁC ĐỤC, KHOAN TẠO LỖ, CẮT ĐỂ SỬA CHỮA, GIA CỐ  CÁC KẾT CẤU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
SA.31100 - SA.31500 CÔNG TÁC ĐỤC ĐỂ SỬA CHỮA, GIA CỐ CÁC KẾT CẤU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, định vị, đục, hoàn thiện bề mặt đục theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển phế thải trong phạm vi 30m.

SA.31100  ĐỤC LỖ THÔNG TƯỜNG XÂY GẠCH

Đơn vị tính: 1lỗ

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày tường (cm)

	
	
	
	
	≤ 11
	≤ 22

	
	
	
	
	Tiết diện lỗ (m2)
	Tiết diện lỗ (m2)

	
	
	
	
	≤ 0,04
	≤ 0,09
	≤ 0,15
	≤ 0,04
	≤ 0,09
	≤ 0,15

	SA.311
	Đục lỗ thông tường xây gạch
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,08
	0,10
	0,12
	0,12
	0,14
	0,16

	
	11
	12
	13
	21
	22
	23


SA.31200  ĐỤC LỖ THÔNG TƯỜNG BÊ TÔNG

Đơn vị tính: 1lỗ

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày tường (cm)

	
	
	
	
	≤ 11
	≤ 22

	
	
	
	
	Tiết diện lỗ (m2)
	Tiết diện lỗ (m2)

	
	
	
	
	≤ 0,04
	≤ 0,09
	≤ 0,15
	≤ 0,04
	≤ 0,09
	≤ 0,15

	SA.312
	Đục lỗ thông tường bê tông
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,45
	0,58
	0,93
	1,02
	1,33
	2,14

	
	11
	12
	13
	21
	22
	23


SA.31300  ĐỤC MỞ TƯỜNG LÀM CỬA

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Loại tường

	
	
	
	
	Bê tông
	Xây gạch

	
	
	
	
	Chiều dày tường (cm)

	
	
	
	
	≤ 11
	≤ 22
	≤ 33
	≤ 11
	≤ 22
	≤ 33

	SA.313
	Đục mở tường làm cửa
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,60
	3,06
	3,87
	0,32
	0,48
	0,78

	
	11
	12
	13
	21
	22
	23


SA.31400  ĐỤC BÊ TÔNG ĐỂ GIA CỐ CÁC KẾT CẤU BÊ TÔNG

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đục lớp bê tông sàn dày ≤3,5cm
	Đục cột, dầm, tường
	Đục bê tông xilô, ống khói

	SA.314
	Đục bê tông

để gia cố các kết cấu bê tông
	Vật liệu
Mũi khoan Ф16mm

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7
Máy thi công
Máy khoan bê tông

0,85KW

Máy cắt bê tông 1,5KW

Máy khác
	cái

%

công

ca
ca

%
	0,077

5

1,34

0,67

0,67

5
	0,135

5

2,50

1,25

1,25

5
	0,235

5

4,50

2,25

2,25

5

	
	11
	12
	13


SA.31500 ĐỤC TƯỜNG, SÀN BÊ TÔNG ĐỂ TẠO RÃNH ĐỂ CÀI SÀN BÊ TÔNG, CHÔN ỐNG NƯỚC, ỐNG BẢO VỆ DÂY DẪN

Đơn vị tính: 1m

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Tường, sàn bê tông

	
	
	
	
	Sâu ≤ 3 cm
	Sâu > 3 cm

	SA.315
	Đục tường, sàn

để tạo rãnh
	Vật liệu
Mũi khoan Ф 16mm

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7
Máy thi công
Máy khoan bê tông 0,85KW

Máy cắt bê tông 1,5KW
	cái

%

công

ca
ca
	0,035

5

0,35

0,25

0,25
	0,045

5

0,49

0,35

0,35

	
	11
	12


SA.31600 - SA.31700 ĐỤC LỚP MẶT NGOÀI BÊ TÔNG CỐT THÉP BẰNG BÚA CĂN, MÁY KHOAN BÊ TÔNG

Thành phần công việc:
Đục lớp bê tông bảo vệ mặt ngoài các loại kết cấu bê tông; Hoàn thiện bề mặt đục theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển phế thải trong phạm vi 30m.

SA.31600  ĐỤC LỚP MẶT NGOÀI BÊ TÔNG CỐT THÉP BẰNG BÚA CĂN

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày đục  3cm

	
	
	
	
	Đục theo phương thẳng đứng
	Đục theo hướng nằm ngang
	Đục ngửa từ dưới lên

	SA.316
	Đục lớp mặt ngoài bê tông cốt thép bằng búa căn
	Nhân công 3,5/7
Máy thi công
Búa căn khí nén 3m3/ph

Máy nén khí 360m3/h
	công

ca
ca
	0,10

0,02

0,01
	0,16

0,04

0,02
	0,18

0,06

0,03

	
	11
	12
	13


SA.31700   ĐỤC LỚP BÊ TÔNG MẶT NGOÀI BẰNG MÁY KHOAN BÊ TÔNG

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày đục ≤ 3cm

	
	
	
	
	Đục theo phương thẳng đứng
	Đục theo phương nằm ngang
	Đục ngửa từ dưới lên

	SA.317
	Đục lớp bê tông mặt ngoài bằng máy khoan bê tông
	Vật liệu
Mũi khoan Ф 16mm

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7
Máy thi công
Máy khoan bê tông 0,62KW
	cái

%

công

ca
	0,03

5

0,30

0,20
	0,035

5

0,37

0,25
	0,04

5

0,45

0,30

	
	11
	12
	13


SA.31800  KHOAN TẠO LỖ BÊ TÔNG BẰNG MÁY KHOAN

Thành phần công việc:
Định vị lỗ khoan, khoan lỗ qua bê tông, vận chuyển phế thải trong phạm vi 30m, thu dọn hiện trường.

Đơn vị tính: 1 lỗ khoan

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Lỗ khoan Ф ≤12 mm
	Lỗ khoan Ф ≤16 mm

	
	
	
	
	Chiều sâu khoan (cm)

	
	
	
	
	≤ 5
	≤10
	≤15
	≤10
	≤15
	≤20

	SA.318
	Khoan tạo lỗ bê tông bằng máy khoan
	Vật liệu
Mũi khoan Ф 12mm
Mũi khoan Ф 16mm 
Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7
Máy thi công
Máy khoan bê tông 0,62KW
	cái
cái

%

công

ca
	0,015

-

5

0,014

0,035
	0,03

-

5

0,016

0,045
	0,045

-

5

0,018

0,053
	-

0,03

5

0,018

0,060
	-

0,045

5

0,021

0,095
	-

0,06

5

0,023

0,12

	
	11
	12
	13
	21
	22
	23


SA.31900  KHOAN XUYÊN QUA BÊ TÔNG CỐT THÉP, LỖ KHOAN ĐƯỜNG KÍNH  > 70 MM

Thành phần công việc:
Định vị lỗ khoan, khoan mồi bằng máy khoan bê tông 0,62kW đường kính Ф 24mm, khoan mở rộng lỗ khoan bằng máy khoan bê tông 1,5kW (góc khoan nghiêng bất kỳ), tiếp nước thường xuyên cho máy khoan. Hoàn thiện lỗ khoan đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1 lỗ khoan

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều sâu khoan (cm)

	
	
	
	
	≤ 30
	≤35
	≤40
	>40

	SA.319
	Khoan xuyên qua bê tông cốt thép, lỗ khoan đường kính  >70mm
	Vật liệu
Mũi khoan hợp kim Ф 80mm

Mũi khoan hợp kim Ф 24mm

Vật liệu khác

Nhân công  3,5/7
Máy thi công
Máy khoan bê tông 0,62KW

Máy khoan bê tông 1,5KW
	cái
cái

%

công

ca
ca
	0,06

0,200

2

0,18

0,054

0,107
	0,06

0,200

2

0,19

0,056

0,135
	0,06

0,200

2

0,20

0,059

0,163
	0,06

0,200

2

0,21

0,062

0,189

	
	11
	12
	13
	14


SA.32100   CẮT TƯỜNG BÊ TÔNG BẰNG MÁY

Đơn vị tính: 1m

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày tường (cm)

	
	
	
	
	≤ 20
	≤30
	≤45
	>45

	SA.321
	Cắt tường bê tông bằng máy
	Vật liệu
Mũi khoan Ф 24mm

Đá cắt

Đá mài

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7
Máy thi công
Máy khoan bê tông 1,5KW

Máy cắt bê tông 1,5KW

Máy mài 1KW
Máy khác
	cái
viên
viên

%

công

ca
ca

ca

%
	-

0,091

0,045

2

0,63

-

0,11

0,05

5
	0,2

0,13

0,068

2

0,94

0,17

0,17

0,07

5
	0,2

0,20

0,10

2

1,42

0,25

0,25

0,11

5
	0,2

0,31

0,15

2

2,12

0,38

0,38

0,17

5

	
	11
	12
	13
	14


SA.32200   CẮT SÀN BÊ TÔNG BẰNG MÁY

Đơn vị tính: 1m

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày sàn (cm)

	
	
	
	
	≤ 10
	≤15
	≤20

	SA.322
	Cắt sàn bê tông bằng máy
	Vật liệu
Đá cắt
Đá mài

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7
Máy thi công
Máy cắt bê tông 1,5KW

Máy mài 1KW
Máy khác
	viên
viên

%

công

ca
ca

%
	0,049

0,02

2

0,31

0,067

0,03

5
	0,074

0,04

2

0,47

0,1

0,045

5
	0,11

0,06

2

0,62

0,16

0,067

5

	
	11
	12
	13


SA.33000   CẮT SẮT THÉP CÁC LOẠI

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, lấy dấu, cắt, tẩy sắt thép chiều sâu cạnh tẩy 1-3 mm, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

SA.33100   CẮT THÉP TẤM

Đơn vị tính: 1m

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dầy thép (mm)

	
	
	
	
	6-10
	11-17
	18-22

	SA.331
	Cắt thép tấm
	Vật liệu
Ô xy
Khí gas

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7
Máy thi công
Máy mài 2,7KW
Máy khác
	chai
kg

%

công

ca

%
	0,04

0,08

2

0,023

0,04

5
	0,074

0,148

2

0,035

0,05

5
	0,122

0,244

2

0,038

0,08

5

	
	11
	12
	13


SA.33200  CẮT SẮT U

Đơn vị tính: 1mạch

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều cao sắt U (mm)

	
	
	
	
	120-140
	160-220
	240-400

	SA.332
	Cắt sắt U
	Vật liệu
Ô xy
Khí gas

Vật liệu khác

Nhân công  3,5/7
Máy thi công
Máy mài 2,7KW
Máy khác
	chai
kg

%

công

ca

%
	0,014

0,028

2

0,043

0,05

5
	0,0214

0,0428

2

0,052

0,06

5
	0,0293

0,0586

2

0,10

0,06

5

	
	11
	12
	13


SA.33300  CẮT SẮT I

Đơn vị tính: 1mạch

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều cao sắt I (mm)

	
	
	
	
	140-150
	155-165
	190-195

	SA.333
	Cắt sắt I
	Vật liệu
Ô xy
Khí gas

Vật liệu khác

Nhân công  3,5/7
Máy thi công
Máy mài 2,7KW
Máy khác
	chai
kg

%

công

ca

%
	0,138

0,276

2

0,08

0,04

5
	0,18

0,360

2

0,10

0,045

5
	0,21

0,420

2

0,14

0,05

5

	
	11
	12
	13


SA.33400   CẮT SẮT L

Đơn vị tính: 1mạch

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Quy cách sắt L(mm)

	
	
	
	
	L75 - L90
	L100 - L120

	SB.334
	Cắt sắt L
	Vật liệu
Ô xy
Khí gas

Vật liệu khác

Nhân công  3,5/7
Máy thi công
Máy mài 2,7KW
Máy khác
	chai
kg

%

công

ca

%
	0,03

0,06

2

0,19

0,01

5
	0,07

0,14

2

0,21

0,015

5

	
	11
	12


SA.34000   KHOAN, DOA LỖ SẮT THÉP

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, lấy dấu, khoan, doa lỗ sắt thép đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu phạm vi 30m. Nếu khoan, doa lỗ cần sử dụng giàn giáo, sàn công tác, thiết bị phục vụ biện pháp thi công thì hao phí vật liệu, nhân công, máy thi công của các công tác này được tính riêng.

SA.34100   KHOAN LỖ SẮT THÉP DÀY 5-22MM, LỖ KHOAN Ф 14-27mm

Đơn vị tính:10 lỗ

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đứng cần
	Ngang cần

	SA.341
	Khoan lỗ sắt, thép dày 5- 22mm,  lỗ khoan Ф 14-27mm
	Nhân công  4,0/7
Máy thi công
Máy khoan 4,5KW
	công

ca
	0,135

0,291
	0,29

0,464

	
	11
	12


SA.34200   DOA LỖ SẮT THÉP

Đơn vị tính: 10 lỗ

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đứng cần
	Ngang cần

	SA.342
	Doa lỗ sắt thép
	Nhân công 4,0/7
Máy thi công
Máy nén khí 240m3/h
	công

ca
	0,18

0,6
	0,29

0,74

	
	11
	12


SA.40000   CÔNG TÁC LÀM SẠCH CÁC KẾT CẤU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
SA.41000   ĐỤC TẨY BỀ MẶT BÊ TÔNG CÁC KẾT CẤU

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, đục tẩy bề mặt bê tông bằng thủ công theo đúng yêu cầu của thiết kế. Đảm bảo vệ sinh và an toàn lao động  hoạt động xung quanh khu vực sửa chữa (nếu có). Dọn vệ sinh sau khi đục, vận chuyển và đổ phế liệu ra khỏi phạm vi các tầng, sàn trong phạm vi 30m.

SA.41100   ĐỤC TẨY BỀ MẶT TƯỜNG, CỘT, DẦM, TRẦN, SÀN BÊ TÔNG

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Tường
	Cột
	Dầm, trần
	sàn

	SA.411
	Đục tẩy bề mặt cột, dầm, trần, sàn bê tông
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,42
	0,44
	0,46
	0,41

	
	11
	12
	13
	14


SA.41200   TẨY RỈ KẾT CẤU THÉP

Đơn vị tính: 1m2 bề mặt kết cấu

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Tẩy rỉ kết cấu thép

	
	
	
	
	Cột thép, vai cột
	Xà, dầm, giằng, vì kèo
	Cầu thang, lan can và kết cấu tương tự

	SA.412
	Tẩy rỉ kết cấu thép, thép trong bê tông
	Vật liệu
Thép dàn giáo

Gỗ ván
Chổi cáp
Đá mài

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7
Máy thi công
Máy mài 1KW
Máy khác
	kg
m3
cái
viên

%

công

ca

%
	0,275

0,005

0,10

0,45

2

0,25

0,12

5
	0,35

0,0065

0,10

0,45

2

0,45

0,22

5
	0,30

0,006

0,10

0,45

2

0,35

0,17

5

	
	11
	12
	13


Ghi chú: công tác trên đã bao gồm lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo
SA.50000  CÁC CÔNG TÁC PHÁ DỠ, THÁO DỠ KẾT CẤU KHÁC
SA.51000   THÁO DỠ LỚP BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo, tháo dỡ các lớp bảo ôn đường ống theo đúng yêu cầu kỹ thuật, bốc xếp, vận chuyển, tập kết phế thải trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính:1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày lớp bảo ôn (mm)

	
	
	
	
	≤25
	≤50
	≤75
	≤100

	SA.510
	Tháo dỡ lớp bảo ôn đường ống
	Vật liệu
Thép làm biện pháp

Gỗ ván

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7
	kg
m3
%

công
	0,82

0,007

10

1,83
	0,85

0,008

10

1,85
	0,89

0,009

10

2,03
	0,93

0,0097

10

2,23

	
	11
	12
	13
	14


CHƯƠNG II
CÔNG TÁC SỬA CHỮA, GIA CỐ CÁC BỘ PHẬN, KẾT CẤU CÔNG TRÌNH SB.10000  CÔNG TÁC SỬA CHỮA CÁC KẾT CẤU XÂY ĐÁ
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, làm sạch lớp vữa cũ và phế thải bám trên mặt kết cấu xây cũ (nếu có), làm ẩm kết cấu cũ trước khi xây, xác định tim cốt, căng dây, lấy mốc, trộn vữa, xây bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật, thu dọn khi kết thúc công việc. Vận chuyển vật liệu, dụng cụ trong phạm vi 30m.

Ghi chú:
- Định mức chưa bao gồm công tác sản xuất lắp dựng râu thép, thép giằng gia cố.

- Trường hợp cần sử dụng dàn giáo trong công tác sửa chữa thì công tác gia công, lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo được tính riêng

SB.11000  XÂY ĐÁ HỘC

SB.11100  XÂY MÓNG

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày (cm)

	
	
	
	
	≤ 60
	>60

	SB.111
	Xây móng
	Vật liệu
Đá hộc

Đá dăm 4x6 cm

Vữa

Nhân công 3,5/7
	m3
m3
m3
công
	1,22

0,058

0,43

2,19
	1,22

0,058

0,428

2,11

	
	10
	20


SB.11200  XÂY TƯỜNG THẲNG

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày (cm)

	
	
	
	
	≤ 60
	> 60

	SB.112
	Xây tường thẳng
	Vật liệu
Đá hộc

Đá dăm 4x6cm

Vữa

Nhân công 3,5/7
	m3
m3
m3
công
	1,22

0,058

0,428

2,48
	1,22

0,058

0,428

2,87

	
	10
	20


SB.11300  XÂY TƯỜNG TRỤ PIN, TƯỜNG CONG NGHIÊNG VẶN VỎ ĐỖ

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày (cm)

	
	
	
	
	≤ 60
	>60

	SB.113
	Xây tường trụ pin, tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ
	Vật liệu
Đá hộc

Đá dăm 4x6cm

Vữa

Nhân công 3,5/7
	m3
m3
m3
công
	1,22

0,058

0,428

2,70
	1,22

0,058

0,428

2,58

	
	10
	20


SB.11400  XÂY MỐ, TRỤ, CỘT, TƯỜNG CÁNH, TƯỜNG ĐẦU CẦU

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Mố
	Trụ, cột
	Tường cánh, tường đầu cầu

	SB.114
	Xây mố, trụ, cột, tường cánh, tường đầu cầu
	Vật liệu
Đá hộc

Đá dăm 4x6cm

Vữa

Nhân công 3,5/7
	m3
m3
m3
công
	1,22

0,06

0,428

2,84
	1,22

0,058

0,428

4,57
	1,22

0,058

0,428

2,73

	
	10
	20
	30


SB.11500  XÂY MẶT BẰNG, MÁI DỐC

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần   hao phí
	Đơn vị
	Mặt bằng
	Mái dốc thẳng
	Mái dốc cong

	SB.115
	Xây mặt bằng, mái dốc
	Vật liệu
Đá hộc

Đá dăm 4x6

Vữa

Nhân công 3,5/7
	m3
m3
m3
công
	1,22

0,058

0,428

2,39
	1,22

0,058

0,428

2,52
	1,24

0,058

0,428

2,78

	
	10
	20
	30


SB.11600   XẾP ĐÁ KHAN MẶT BẰNG, MÁI DỐC

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Xếp đá khan không chít mạch
	Xếp đá khan có chít mạch

	
	
	
	
	Mặt bằng
	Mái dốc thẳng
	Mái dốc cong
	Mặt bằng
	Mái dốc thẳng
	Mái dốc cong

	SB.116
	Xếp đá khan mặt bằng, mái dốc
	Vật liệu
Đá hộc

Đá dăm 4x6

Vữa

Nhân công 3,5/7
	m3
m3
m3
công
	1,22

0,062

-

1,38
	1,22

0,062

-

1,61
	1,24

0,066

-

2,05
	1,22

0,062

0,068

1,78
	1,22

0,062

0,068

2,01
	1,24

0,066

0,068

2,08

	
	10
	20
	30
	40
	50
	60


SB.11700  XÂY CỐNG VÀ CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU PHỨC TẠP KHÁC

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Xây cống
	Xây các bộ phận, kết cấu phức tạp khác

	SB.117

SB.117
	Xây cống

Xây các bộ phận

kết cấu phức tạp khác
	Vật liệu
Đá hộc

Đá dăm 4x6

Vữa

Nhân công 3,5/7
	m3
m3
m3
công
	1,22

0,058

0,428

3,19
	1,24

0,058

0,428

4,27

	
	10
	20


SB.12000  XÂY ĐÁ XANH MIẾNG (10x20x30)cm

SB.12100  XÂY MÓNG
SB.12200  XÂY TƯỜNG
SB.12300  XÂY TRỤ ĐỘC LẬP

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Móng
	Tường
	Trụ độc lập

	
	
	
	
	
	Chiều dày (cm)
	

	
	
	
	
	
	≤ 30
	>30
	

	SB.121

SB.122

SB.123
	Xây móng

Xây tường

Xây trụ độc lập
	Vật liệu
Đá xanh miếng

Vữa

Nhân công  3,5/7
	m3
m3
công
	0,91

0,163

2,65
	0,91

0,163

2,99
	0,87

0,194

2,64
	0,87

0,255

4,59

	
	10
	10
	20
	10


SB.13000  XÂY ĐÁ CHẺ

SB.13100  XÂY MÓNG BẰNG ĐÁ CHẺ (10x10x20)cm
SB.13200  XÂY TƯỜNG BẰNG ĐÁ CHẺ (10x10x20)cm
SB.13300  XÂY TRỤ ĐỘC LẬP BẰNG ĐÁ CHẺ (10x10x20)cm

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Móng
	Tường
	Trụ độc lập

	
	
	
	
	
	Chiều dày (cm)
	

	
	
	
	
	
	≤ 30
	>30
	

	SB.131

SB.132

SB.133
	Xây móng

Xây tường

Xây trụ độc lập
	Vật liệu
Đá chẻ
Vữa

Nhân công 3,5/7
	viên
m3
công
	439

0,306

3,2
	439

0,306

3,56
	439

0,306

3,2
	418

0,316

4,61

	
	10
	10
	20
	10


SB.13400  XÂY MÓNG BẰNG ĐÁ CHẺ (20x20x25)cm

SB.13500  XÂY TƯỜNG BẰNG ĐÁ CHẺ (20x20x25)cm

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Móng
	Tường

	
	
	
	
	
	Chiều dày (cm)

	
	
	
	
	
	≤ 30
	>30

	SB.134

SB.135
	Xây móng

Xây tường
	Vật liệu
Đá chẻ

Đá dăm chèn

Vữa

Nhân công 3,5/7
	viên
m3
m3
công
	73

0,048

0,286

1,63
	74

0,051

0,296

1,75
	73

0,048

0,286

1,67

	
	10
	10
	20


SB.13600  XÂY MÓNG BẰNG ĐÁ CHẺ (15x20x25)cm

SB.13700  XÂY TƯỜNG BẰNG ĐÁ CHẺ (15x20x25)cm

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Móng
	Tường

	
	
	
	
	
	Chiều dày (cm)

	
	
	
	
	
	≤ 30
	>30

	SB.136

SB.137
	Xây móng

Xây tường
	Vật liệu
Đá chẻ
Vữa

Nhân công 3,5/7
	viên
m3
công
	110

0,296

1,71
	111

0,306

1,77
	110

0,296

1,73

	
	10
	10
	20


SB.20000     CÔNG TÁC SỬA CHỮA XÂY GẠCH BÊ TÔNG KHÍ CHƯNG ÁP (AAC) ; GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, cạo rửa sạch lớp vữa cũ và phế thải bám trên mặt kết cấu xây cũ (nếu có), làm ẩm kết cấu cũ trước khi xây, trộn vữa xây, cưa, cắt gạch,  xây theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Ghi chú:
- Định mức chưa bao gồm công tác sản xuất lắp dựng râu thép, thép giằng gia cố.

- Trường hợp cần sử dụng dàn giáo trong công tác sửa chữa thì công tác gia công, lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo được tính riêng

SB.21000 XÂY GẠCH BÊ TÔNG KHÍ CHƯNG ÁP (AAC) BẰNG VỮA XÂY BÊ TÔNG NHẸ

SB.21110  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (7,5x10x60)CM BẰNG VỮA XÂY BÊ TÔNG NHẸ

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày  (cm)

	
	
	
	
	7,5
	10

	SB.211
	Xây tường thẳng
	Vật liệu
Gạch

Vữa xây bê tông nhẹ

Nhân công  3,5/7
	viên
m3
công
	216

0,061

1,48
	213

0,079

1,45

	
	11
	12


SB.21120  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (10x10x60)CM BẰNG VỮA XÂY BÊ TÔNG NHẸ

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị vị
	Chiều dày  10cm

	SB.211
	Xây tường thẳng
	Vật liệu
Gạch

Vữa xây bê tông nhẹ

Nhân công 3,5/7
	viên
m3
công
	162

0,061

1,39

	
	21


SB.21130  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (12,5x10x60)CM BẰNG VỮA XÂY BÊ TÔNG NHẸ

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày  (cm)

	
	
	
	
	10
	12,5

	SB.211
	Xây tường thẳng
	Vật liệu
Gạch

Vữa xây bê tông nhẹ

Nhân công 3,5/7
	viên
m3
công
	132

0,051

1,32
	130

0,061

1,42

	
	31
	32


SB.21140  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (15x10x60)CM BẰNG VỮA XÂY BÊ TÔNG NHẸ

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày  (cm)

	
	
	
	
	10
	15

	SB.211
	Xây tường thẳng
	Vật liệu
Gạch

Vữa xây bê tông nhẹ

Nhân công  3,5/7
	viên
m3
công
	110

0,044

1,24
	108

0,061

1,22

	
	41
	42


SB.21150  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (17,5x10x60)CM BẰNG VỮA XÂY BÊ TÔNG NHẸ

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày  (cm)

	
	
	
	
	10
	17,5

	SB.211
	Xây tường thẳng
	Vật liệu
Gạch

Vữa xây bê tông nhẹ

Nhân công  3,5/7
	viên
m3
công
	95

0,039

1,20
	93

0,061

1,17

	
	51
	52


SB.21160  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (25x10x60)CM BẰNG VỮA XÂY BÊ TÔNG NHẸ

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày  (cm)

	
	
	
	
	10
	25

	SB.211
	Xây tường thẳng
	Vật liệu
Gạch

Vữa xây bê tông nhẹ

Nhân công 3,5/7
	viên
m3
công
	67

0,031

1,09
	65

0,061

1,07

	
	61
	62


SB.21170  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (7,5x20x60)CM BẰNG VỮA XÂY BÊ TÔNG NHẸ

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày  (cm)

	
	
	
	
	7,5
	20

	SB.211
	Xây tường thẳng
	Vật liệu
Gạch

Vữa xây bê tông nhẹ

Nhân công 3,5/7
	viên
m3
công
	111

0,036

1,24
	106

0,079

1,21

	
	71
	72


SB.21180  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (10x20x60)CM BẰNG VỮA XÂY BÊ TÔNG NHẸ

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày  (cm)

	
	
	
	
	10
	20

	SB.211
	Xây tường thẳng
	Vật liệu
Gạch

Vữa xây bê tông nhẹ

Nhân công 3,5/7
	viên
m3
công
	84

0,036

1,16
	82

0,061

1,14

	
	81
	82


SB.21190  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (12,5x20x60)CM BẰNG VỮA XÂY BÊ TÔNG NHẸ

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày  (cm)

	
	
	
	
	12,5
	20

	SB.211
	Xây tường thẳng
	Vật liệu
Gạch

Vữa xây bê tông nhẹ

Nhân công 3,5/7
	viên
m3
công
	66

0,036

1,08
	65

0,051

1,07

	
	91
	92


SB.21210  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (15x20x60)CM BẰNG VỮA XÂY BÊ TÔNG NHẸ

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày  (cm)

	
	
	
	
	15
	20

	SB.212
	Xây tường thẳng
	Vật liệu
Gạch

Vữa xây bê tông nhẹ

Nhân công 3,5/7
	viên
m3
công
	55

0,035

1,04
	55

0,044

1,04

	
	11
	12


SB.21220  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (17,5x20x60)CM BẰNG VỮA XÂY BÊ TÔNG NHẸ

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày  (cm)

	
	
	
	
	17,5
	20

	SB.212
	Xây tường thẳng
	Vật liệu
Gạch

Vữa xây bê tông nhẹ

Nhân công 3,5/7
	viên
m3
công
	48

0,036

0,99
	47

0,039

0,99

	
	21
	22


SB.21230  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (20x20x60)CM BẰNG VỮA XÂY BÊ TÔNG NHẸ

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị  vị
	Chiều dày 20cm

	SB.212
	Xây tường thẳng
	Vật liệu
Gạch

Vữa xây bê tông nhẹ

Nhân công 3,5/7
	viên
m3
công
	42

0,036

0,96

	
	31


SB.21240  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (25x20x60)CM BẰNG VỮA XÂY BÊ TÔNG NHẸ

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày  (cm)

	
	
	
	
	20
	25

	SB.212
	Xây tường thẳng
	Vật liệu
Gạch

Vữa xây bê tông nhẹ

Nhân công 3,5/7
	viên
m3
công
	34

0,031

0,99
	34

0,036

0,91

	
	41
	42


SB.21250  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (7,5x30x60)CM BẰNG VỮA XÂY BÊ TÔNG NHẸ

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày  (cm)

	
	
	
	
	7,5
	30

	SB.212
	Xây tường thẳng
	Vật liệu
Gạch

Vữa xây bê tông nhẹ

Nhân công 3,5/7
	viên
m3
công
	74

0,027

1,12
	71

0,079

1,11

	
	51
	52


SB.21260  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (10x30x60)CM BẰNG VỮA XÂY BÊ TÔNG NHẸ

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày  (cm)

	
	
	
	
	10
	30

	SB.212
	Xây tường thẳng
	Vật liệu
Gạch

Vữa xây bê tông nhẹ

Nhân công 3,5/7
	viên
m3
công
	56

0,027

1,05
	54

0,061

1,01

	
	61
	62


SB.21270  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (12,5x30x60)CM BẰNG VỮA XÂY BÊ TÔNG NHẸ

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày  (cm)

	
	
	
	
	12,5
	30

	SB.212
	Xây tường thẳng
	Vật liệu
Gạch

Vữa xây bê tông nhẹ

Nhân công 3,5/7
	viên
m3
công
	45

0,028

0,98
	44

0,051

0,97

	
	71
	72


SB.21280  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (15x30x60)CM BẰNG VỮA XÂY BÊ TÔNG NHẸ

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn  vị
	Chiều dày  (cm)

	
	
	
	
	15
	30

	SB.212
	Xây tường thẳng
	Vật liệu
Gạch

Vữa xây bê tông nhẹ

Nhân công 3,5/7
	viên
m3
công
	37

0,031

0,92
	37

0,044

0,92

	
	81
	82


SB.21290  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (17,5x30x60)CM BẰNG VỮA XÂY BÊ TÔNG NHẸ

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn  vị
	Chiều dày  (cm)

	
	
	
	
	17,5
	30

	SB.212
	Xây tường thẳng
	Vật liệu
Gạch

Vữa xây bê tông nhẹ

Nhân công 3,5/7
	viên
m3
công
	32

0,027

0,89
	32

0,039

0,89

	
	91
	92


SB.21310  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (20x30x60)CM BẰNG VỮA XÂY BÊ TÔNG NHẸ

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày  (cm)

	
	
	
	
	20
	30

	SB.213
	Xây tường thẳng
	Vật liệu
Gạch

Vữa xây bê tông nhẹ

Nhân công 3,5/7
	viên
m3
công
	28

0,027

0,85
	28

0,036

0,85

	
	11
	12


SB.21320  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (25x30x60)CM BẰNG VỮA XÂY BÊ TÔNG NHẸ

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày  (cm)

	
	
	
	
	25
	30

	SB.213
	Xây tường thẳng
	Vật liệu
Gạch

Vữa xây bê tông nhẹ

Nhân công 3,5/7
	viên
m3
công
	22

0,027

0,75
	22

0,031

0,75

	
	21
	22


SB.22000 XÂY GẠCH BÊ TÔNG KHÍ CHƯNG ÁP (AAC) BẰNG VỮA THÔNG THƯỜNG
SB.22110 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (7,5x10x60)CM BẰNG VỮA THÔNG THƯỜNG

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày  (cm)

	
	
	
	
	7,5
	10

	SB.221
	Xây tường thẳng
	Vật liệu
Gạch
Vữa

Nhân công 3,5/7
	viên
m3
công
	197

0,172

1,53
	188

0,220

1,51

	
	11
	12


SB.22120 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (10x10x60)CM BẰNG VỮA THÔNG THƯỜNG

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 10cm

	SB.221
	Xây tường thẳng
	Vật liệu
Gạch
Vữa

Nhân công 3,5/7
	viên
m3
công
	148

0,171

1,45

	
	21


SB.22130 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (12,5x10x60)CM BẰNG VỮA THÔNG THƯỜNG

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày  (cm)

	
	
	
	
	10
	12,5

	SB.221
	Xây tường thẳng
	Vật liệu
Gạch
Vữa

Nhân công 3,5/7
	viên
m3
công
	121

0,144

1,39
	118

0,172

1,38

	
	31
	32


SB.22140 XÂY  TƯỜNG  THẲNG  GẠCH  AAC  (15x10x60)CM  BẰNG  VỮA  THÔNG THƯỜNG

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày  (cm)

	
	
	
	
	10
	15

	SB.221
	Xây tường thẳng
	Vật liệu
Gạch
Vữa

Nhân công 3,5/7
	viên
m3
công
	103

0,122

1,32
	99

0,172

1,31

	
	41
	42


SB.22150    XÂY  TƯỜNG  THẲNG  GẠCH  AAC  (17,5x10x60)CM  BẰNG  VỮA  THÔNG THƯỜNG

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày  (cm)

	
	
	
	
	10
	17,5

	SB.221
	Xây tường thẳng
	Vật liệu
Gạch
Vữa

Nhân công 3,5/7
	viên
m3
công
	90

0,110

1,27
	85

0,172

1,26

	
	51
	52


SB.22160     XÂY  TƯỜNG  THẲNG  GẠCH  AAC  (25x10x60)CM  BẰNG  VỮA  THÔNG THƯỜNG

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày  (cm)

	
	
	
	
	10
	25

	SB.221
	Xây tường thẳng
	Vật liệu
Gạch
Vữa

Nhân công 3,5/7
	viên
m3
công
	64

0,085

1,17
	59

0,172

1,12

	
	61
	62


SB.22170 XÂY TƯỜNG  THẲNG  GẠCH  AAC  (7,5x20x60)CM  BẰNG  VỮA  THÔNG THƯỜNG

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày  (cm)

	
	
	
	
	7,5
	20

	SB.221
	Xây tường thẳng
	Vật liệu
Gạch
Vữa

Nhân công 3,5/7
	viên
m3
công
	105

0,100

1,32
	94

0,220

1,30

	
	71
	72


SB.22180     XÂY  TƯỜNG  THẲNG  GẠCH  AAC  (10x20x60)CM  BẰNG  VỮA  THÔNG THƯỜNG

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày  (cm)

	
	
	
	
	10
	20

	SB.221
	Xây tường thẳng
	Vật liệu
Gạch
Vữa

Nhân công 3,5/7
	viên
m3
công
	80

0,100

1,22
	74

0,171

1,21

	
	81
	82


SB.22190    XÂY  TƯỜNG  THẲNG  GẠCH  AAC  (12,5x20x60)CM  BẰNG  VỮA  THÔNG THƯỜNG

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày  (cm)

	
	
	
	
	12,5
	20

	SB.221
	Xây tường thẳng
	Vật liệu
Gạch
Vữa

Nhân công 3,5/7
	viên
m3
công
	63

0,100

1,12
	61

0,144

1,12

	
	91
	92


SB.22210     XÂY  TƯỜNG  THẲNG  GẠCH  AAC  (15x20x60)CM  BẰNG  VỮA  THÔNG THƯỜNG

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày  (cm)

	
	
	
	
	15
	20

	SB.222
	Xây tường thẳng
	Vật liệu
Gạch
Vữa

Nhân công 3,5/7
	viên
m3
công
	53

0,100

1,08
	52

0,124

1,07

	
	11
	12


SB.22220    XÂY  TƯỜNG  THẲNG  GẠCH  AAC  (17,5x20x60)CM  BẰNG  VỮA  THÔNG

THƯỜNG

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày  (cm)

	
	
	
	
	17,5
	20

	SB.222
	Xây tường thẳng
	Vật liệu
Gạch
Vữa

Nhân công 3,5/7
	viên
m3
công
	45

0,100

1,03
	45

0,110

1,03

	
	21
	22


SB.22230     XÂY  TƯỜNG  THẲNG  GẠCH  AAC  (20x20x60)CM  BẰNG  VỮA  THÔNG THƯỜNG

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 20cm

	SB.222
	Xây tường thẳng
	Vật liệu
Gạch
Vữa

Nhân công 3,5/7
	viên
m3
công
	40

0,100

1,00

	
	31


SB.22240     XÂY  TƯỜNG  THẲNG  GẠCH  AAC  (25x20x60)CM  BẰNG  VỮA  THÔNG THƯỜNG

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày  (cm)

	
	
	
	
	20
	25

	SB.222
	Xây tường thẳng
	Vật liệu
Gạch
Vữa

Nhân công 3,5/7
	viên
m3
công
	32

0,085

0,95
	32

0,100

0,96

	
	41
	42


SB.22250     XÂY  TƯỜNG  THẲNG  GẠCH  AAC  (7,5x30x60)CM  BẰNG  VỮA  THÔNG THƯỜNG

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày  (cm)

	
	
	
	
	7,5
	30

	SB.222
	Xây tường thẳng
	Vật liệu
Gạch
Vữa

Nhân công 3,5/7
	viên
m3
công
	72

0,074

1,19
	62

0,220

1,14

	
	51
	52


SB.22260     XÂY  TƯỜNG  THẲNG  GẠCH  AAC  (10x30x60)CM  BẰNG  VỮA  THÔNG THƯỜNG

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày  (cm)

	
	
	
	
	10
	30

	SB.222
	Xây tường thẳng
	Vật liệu
Gạch
Vữa

Nhân công 3,5/7
	viên
m3
công
	54

0,075

1,07
	49

0,172

1,05

	
	61
	62


SB.22270    XÂY  TƯỜNG  THẲNG  GẠCH  AAC  (12,5x30x60)CM  BẰNG  VỮA  THÔNG THƯỜNG

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày  (cm)

	
	
	
	
	12,5
	30

	SB.222
	Xây tường thẳng
	Vật liệu
Gạch
Vữa

Nhân công 3,5/7
	viên
m3
công
	43

0,075

1,01
	41

0,144

1,02

	
	71
	72


SB.22280     XÂY  TƯỜNG  THẲNG  GẠCH  AAC  (15x30x60)CM  BẰNG  VỮA  THÔNG THƯỜNG

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày  (cm)

	
	
	
	
	15
	30

	SB.222
	Xây tường thẳng
	Vật liệu
Gạch
Vữa

Nhân công 3,5/7
	viên
m3
công
	36

0,075

0,97
	35

0,122

0,97

	
	81
	82


SB.22290    XÂY  TƯỜNG  THẲNG  GẠCH  AAC  (17,5x30x60)CM  BẰNG  VỮA  THÔNG

THƯỜNG

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày  (cm)

	
	
	
	
	17,5
	30

	SB.222
	Xây tường thẳng
	Vật liệu
Gạch
Vữa

Nhân công 3,5/7
	viên
m3
công
	31

0,075

0,94
	30

0,110

0,94

	
	91
	92


SB.22310     XÂY  TƯỜNG  THẲNG  GẠCH  AAC  (20x30x60)CM  BẰNG  VỮA  THÔNG THƯỜNG

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày  (cm)

	
	
	
	
	20
	30

	SB.223
	Xây tường thẳng
	Vật liệu
Gạch
Vữa

Nhân công 3,5/7
	viên
m3
công
	27

0,075

0,90
	27

0,100

0,90

	
	11
	12


SB.22320     XÂY  TƯỜNG  THẲNG  GẠCH  AAC  (25x30x60)CM  BẰNG  VỮA  THÔNG THƯỜNG

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày  (cm)

	
	
	
	
	25
	30

	SB.223
	Xây tường thẳng
	Vật liệu
Gạch
Vữa

Nhân công 3,5/7
	viên
m3
công
	21

0,075

0,79
	21

0,085

0,80

	
	21
	22


SB.23000 XÂY GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP BẰNG VỮA XÂY BÊ TÔNG NHẸ

SB.23110    XÂY  TƯỜNG  THẲNG  GẠCH  BÊ  TÔNG  BỌT,  KHÍ  KHÔNG  CHƯNG  ÁP (7,5x17x39)CM BẰNG VỮA XÂY BÊ TÔNG NHẸ

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày  (cm)

	
	
	
	
	7,5
	17

	SB.231
	Xây tường thẳng
	Vật liệu
Gạch

Vữa xây bê tông nhẹ

Nhân công 3,5/7
	viên
m3
công
	200

0,043

1,56
	192

0,082

1,54

	
	11
	12


SB.23120    XÂY  TƯỜNG  THẲNG  GẠCH  BÊ  TÔNG  BỌT,  KHÍ  KHÔNG  CHƯNG  ÁP (10x20x39)CM BẰNG VỮA XÂY BÊ TÔNG NHẸ

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày  (cm)

	
	
	
	
	10
	20

	SB.231
	Xây tường thẳng
	Vật liệu
Gạch

Vữa xây bê tông nhẹ

Nhân công 3,5/7
	viên
m3
công
	128

0,039

1,44
	123

0,065

1,42

	
	21
	22


SB.23130    XÂY  TƯỜNG  THẲNG  GẠCH  BÊ  TÔNG  BỌT,  KHÍ  KHÔNG  CHƯNG  ÁP (15x10x30)CM BẰNG VỮA XÂY BÊ TÔNG NHẸ

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày  (cm)

	
	
	
	
	10
	15

	SB.231
	Xây tường thẳng
	Vật liệu
Gạch

Vữa xây bê tông nhẹ

Nhân công 3,5/7
	viên
m3
công
	218

0,050

1,59
	214

0,068

1,58

	
	31
	32


SB.23140    XÂY  TƯỜNG  THẲNG  GẠCH  BÊ  TÔNG  BỌT,  KHÍ  KHÔNG  CHƯNG  ÁP (15x20x30)CM BẰNG VỮA XÂY BÊ TÔNG NHẸ

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày  (cm)

	
	
	
	
	15
	20


	SB.231
	Xây tường thẳng
	Vật liệu
Gạch

Vữa xây bê tông nhẹ

Nhân công 3,5/7
	viên
m3
công
	110

0,042

1,39
	109

0,051

1,38

	
	41
	42


SB.23150    XÂY  TƯỜNG  THẲNG  GẠCH  BÊ  TÔNG  BỌT,  KHÍ  KHÔNG  CHƯNG  ÁP (20x10,5x40)CM BẰNG VỮA XÂY BÊ TÔNG NHẸ

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày  (cm)

	
	
	
	
	10,5
	20

	SB.231
	Xây tường thẳng
	Vật liệu
Gạch

Vữa xây bê tông nhẹ

Nhân công 3,5/7
	viên
m3
công
	118

0,039

1,40
	115

0,062

1,39

	
	51
	52


SB.23160    XÂY  TƯỜNG  THẲNG  GẠCH  BÊ  TÔNG  BỌT,  KHÍ  KHÔNG  CHƯNG  ÁP (20x22x40)CM BẰNG VỮA XÂY BÊ TÔNG NHẸ

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày  (cm)

	
	
	
	
	20
	22

	SB.231
	Xây tường thẳng
	Vật liệu
Gạch

Vữa xây bê tông nhẹ

Nhân công 3,5/7
	viên
m3
công
	57

0,037

1,17
	56

0,039

1,16

	
	61
	62


SB.24000 XÂY GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP BẰNG VỮA THÔNG THƯỜNG

SB.24110    XÂY  TƯỜNG  THẲNG  GẠCH  BÊ  TÔNG  BỌT,  KHÍ  KHÔNG  CHƯNG  ÁP (7,5x17x39)CM BẰNG VỮA THÔNG THƯỜNG

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày  (cm)

	
	
	
	
	7,5
	17

	SB.241
	Xây tường thẳng
	Vật liệu
Gạch
Vữa

Nhân công 3,5/7
	viên
m3
công
	187

0,109

1,57
	168

0,231

1,58

	
	11
	12


SB.24120    XÂY  TƯỜNG  THẲNG  GẠCH  BÊ  TÔNG  BỌT,  KHÍ  KHÔNG  CHƯNG  ÁP (10x20x39)CM BẰNG VỮA THÔNG THƯỜNG

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày  (cm)

	
	
	
	
	10
	20

	SB.241
	Xây tường thẳng
	Vật liệu
Gạch
Vữa

Nhân công 3,5/7
	viên
m3
công
	120

0,110

1,47
	112

0,183

1,47

	
	21
	22


SB.24130    XÂY  TƯỜNG  THẲNG  GẠCH  BÊ  TÔNG  BỌT,  KHÍ  KHÔNG  CHƯNG  ÁP (15x10x30)CM BẰNG VỮA THÔNG THƯỜNG

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày  (cm)

	
	
	
	
	10
	15

	SB.241
	Xây tường thẳng
	Vật liệu
Gạch
Vữa

Nhân công 3,5/7
	viên
m3
công
	201

0,144

1,61
	192

0,192

1,60

	
	31
	32


SB.24140    XÂY  TƯỜNG  THẲNG  GẠCH  BÊ  TÔNG  BỌT,  KHÍ  KHÔNG  CHƯNG  ÁP (15x20x30)CM BẰNG VỮA THÔNG THƯỜNG

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày  (cm)

	
	
	
	
	15
	20

	SB.241
	Xây tường thẳng
	Vật liệu
Gạch
Vữa

Nhân công 3,5/7
	viên
m3
công
	103

0,120

1,44
	101

0,144

1,43

	
	41
	42


SB.24150    XÂY  TƯỜNG  THẲNG  GẠCH  BÊ  TÔNG  BỌT,  KHÍ  KHÔNG  CHƯNG  ÁP (20x10,5x40)CM BẰNG VỮA THÔNG THƯỜNG

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày  (cm)

	
	
	
	
	10,5
	20

	SB.241
	Xây tường thẳng
	Vật liệu
Gạch
Vữa

Nhân công 3,5/7
	viên
m3
công
	111

0,109

1,45
	104

0,175

1,45

	
	51
	52


SB.24160    XÂY  TƯỜNG  THẲNG  GẠCH  BÊ  TÔNG  BỌT,  KHÍ  KHÔNG  CHƯNG  ÁP (20x22x40)CM BẰNG VỮA THÔNG THƯỜNG

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày  (cm)

	
	
	
	
	20
	22

	SB.241
	Xây tường thẳng
	Vật liệu
Gạch
Vữa

Nhân công 3,5/7
	viên
m3
công
	54

0,102

1,20
	53

0,109

1,20

	
	61
	62


SB.30000  CÔNG TÁC SỬA CHỮA CÁC KẾT CẤU XÂY GẠCH KHÁC
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, cạo rửa sạch lớp vữa cũ và phế thải bám trên mặt kết cấu xây (nếu có), làm ẩm kết cấu cũ, gạch xây trước khi xây, xác định tim cốt, căng dây, lấy mốc, trộn vữa, xây bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật, thu dọn khi kết thúc công việc. Vận chuyển vật liệu, dụng cụ, phế thải trong phạm vi 30m.

Ghi chú:
- Chỉ dùng gạch cũ để xây khi gạch thu hồi còn đảm bảo quy định về kỹ thuật;

- Định mức chưa bao gồm công tác sản xuất lắp dựng râu thép, thép giằng gia cố;

- Trường hợp cần sử dụng dàn giáo trong công tác sửa chữa thì công tác gia công, lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo được tính riêng.

SB.31000  XÂY GẠCH ĐẤT SÉT NUNG (6,5x10,5x22)cm

SB.31100  XÂY MÓNG

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày (cm)

	
	
	
	
	≤ 33
	>33

	SB.311
	Xây móng
	Vật liệu
Gạch

Vữa

Nhân công 3,5/7
	viên
m3
công
	561

0,30

1,54
	550

0,31

1,38

	
	10
	20


SB.31200  XÂY TƯỜNG THẲNG

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày (cm)

	
	
	
	
	≤ 11
	≤ 33
	>33

	SB.312
	Xây tường thẳng
	Vật liệu
Gạch
Vữa

Nhân công 3,5/7
	viên
m3
công
	656

0,23

2,02
	561

0,30

1,76
	550

0,31

1,53

	
	10
	20
	30


SB.31300  XÂY CỘT, TRỤ

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Xây cột, trụ

	SB.313
	Xây cột, trụ
	Vật liệu
Gạch
Vữa

Nhân công 3,5/7
	viên
m3
công
	550

0,31

3,18

	
	10


SB.31400  XÂY TƯỜNG CONG NGHIÊNG VẶN VỎ ĐỖ

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày (cm)

	
	
	
	
	≤ 33
	>33

	SB.314
	Xây tường cong nghiêng vặn võ đỗ
	Vật liệu
Gạch
Vữa

Nhân công 3,5/7
	viên
m3
công
	561

0,30

2,95
	550

0,31

2,76

	
	10
	20


SB.31500  XÂY CỐNG

SB.31600  XÂY CÁC BỘ PHẬN, KẾT CẤU PHỨC TẠP KHÁC

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cống
	Kết cấu phức tạp khác

	
	
	
	
	Cuốn cong
	Thành vòm cong
	

	SB.315

SB.316
	Xây cống

Xây các bộ phận, kết cấu phức tạp khác
	Vật liệu
Gạch
Vữa

Nhân công 3,5/7
	viên
m3
công
	561

0,29

4,89
	571

0,30

4,50
	584

0,29

3,79

	
	10
	20
	10


SB.32000 XÂY GẠCH ĐẤT NUNG (5x10x20)CM; (4,5x9x19)CM; (4x8x19)CM

SB.32110 XÂY MÓNG GẠCH (5x10x20)CM

Đơn vị tính : 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày (cm)

	
	
	
	
	≤ 30
	> 30

	SB.321
	Xây móng gạch (5x10x20)cm
	Vật liệu
Gạch
Vữa

Nhân công 3,5/7
	viên
m3
công
	826

0,31

1,73
	796

0,32

1,54


	
	11
	12


SB.32120  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (5x10x20)CM

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày (cm)

	
	
	
	
	≤ 10
	≤ 30
	>30

	SB.321
	Xây tường thẳng gạch (5x10x20)cm
	Vật liệu
Gạch

Vữa

Nhân công 3,5/7
	viên
m3
công
	847

0,26

2,37
	826

0,31

1,97
	798

0,32

1,77

	
	21
	22
	23


SB.32130  XÂY CỘT, TRỤ GẠCH (5x10x20)CM

SB.32140  XÂY CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU PHỨC TẠP KHÁC GẠCH (5x10x20)CM

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Xây cột, trụ
	Kết cấu phức tạp

	SB.321

SB.321
	Xây cột, trụ gạch (5x10x20)cm

Xây các bộ phận, kết cấu phức tạp khác gạch (5x10x20)cm
	Vật liệu
Gạch

Vữa

Nhân công 3,5/7
	viên
m3
công
	798

0,32

3,80
	836

0,31

4,17

	
	30
	40


SB.32210   XÂY MÓNG GẠCH (4,5x9x19)CM

Đơn vị tính : 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày (cm)

	
	
	
	
	≤ 30
	> 30

	SB.322
	Xây móng gạch (4,5x9x19)cm
	Vật liệu
Gạch
Vữa

Nhân công 3,5/7
	viên
m3
công
	956

0,32

1,8
	938

0,33

1,6

	
	11
	12


SB.32220   XÂY TƯỜNG GẠCH (4,5x9x19)CM

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày (cm)

	
	
	
	
	≤ 10
	≤ 30
	>30

	SB.322
	Xây tường thẳng gạch (4,5x9x19)cm
	Vật liệu
Gạch

Vữa

Nhân công 3,5/7
	viên
m3
công
	1009

0,26

2,62
	956

0,32

2,11
	939

0,33

2,07

	
	21
	22
	23


SB.32230   XÂY CỘT, TRỤ GẠCH (4,5x9x19)CM

SB.32240   XÂY CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU PHỨC TẠP KHÁC GẠCH (4,5x9x19)CM

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Xây cột, trụ
	Kết cấu phức tạp khác

	SB.322

SB.322
	Xây cột, trụ gạch (4,5x9x19)cm

Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch (4,5x9x19)cm
	Vật liệu
Gạch

Vữa

Nhân công 3,5/7
	[
viên
m3
công
	939

0,33

4,22
	956

0,33

4,43

	
	30
	40


SB.32310   XÂY MÓNG GẠCH (4x8x19)CM

Đơn vị tính : 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày (cm)

	
	
	
	
	≤ 30
	> 30

	SB.323
	Xây móng gạch (4x8x19)cm
	Vật liệu
Gạch
Vữa

Nhân công 3,5/7
	viên
m3
công
	1187

0,35

2,43
	1157

0,36

2,16

	
	11
	12


SB.32320   XÂY TƯỜNG GẠCH (4x8x19)CM

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày (cm)

	
	
	
	
	≤ 10
	≤ 30
	>30


	SB.323
	Xây tường thẳng gạch (4x8x19)cm
	Vật liệu
Gạch

Vữa

Nhân công 3,5/7
	viên
m3
công
	1341

0,20

2,84
	1132

0,33

2,56
	1106

0,35

2,46

	
	21
	22
	23


SB.32330   XÂY CỘT, TRỤ GẠCH (4x8x19)CM

SB.32340   XÂY CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU PHỨC TẠP KHÁC GẠCH (4x8x19)CM

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Xây cột, trụ
	Kết cấu phức tạp khác

	SB.323

SB.323
	Xây cột, trụ gạch (4x8x19)cm

Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch (4x8x19)cm
	Vật liệu
Gạch

Vữa

Nhân công 3,5/7
	viên
m3
công
	1069

0,33

4,74
	1109

0,33

4,78

	
	30
	40


SB.33000   XÂY GẠCH ỐNG, GẠCH RỖNG 6 LỖ

SB.33100   XÂY TƯỜNG GẠCH ỐNG (10x10x20)CM

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày (cm)

	
	
	
	
	≤ 10
	≤ 30
	>30

	SB.331
	Xây tường
	Vật liệu
Gạch

Vữa

Nhân công 3,5/7
	viên
m3
công
	469

0,15

1,62
	459

0,17

1,47
	449

0,18

1,21

	
	10
	20
	30


SB.33200   XÂY TƯỜNG GẠCH ỐNG (8x8x19)CM

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày (cm)

	
	
	
	
	≤ 10
	≤ 30
	>30

	SB.332
	Xây tường
	Vật liệu
Gạch

Vữa

Nhân công 3,5/7
	viên
m3
công
	696

0,17

2,06
	662

0,21

1,81
	620

0,27

1,58

	
	10
	20
	30


SB.33300   XÂY TƯỜNG GẠCH ỐNG (9x9x19)CM

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày (cm)

	
	
	
	
	10
	30
	>30

	SB.333
	Xây tường
	Vật liệu
Gạch

Vữa

Nhân công 3,5/7
	viên
m3
công
	561

0,16

1,85
	530

0,19

1,65
	520

0,22

1,41

	
	10
	20
	30


SB.33400   XÂY TƯỜNG GẠCH RỖNG 6 LỖ (10x15x22)CM

Đơn vị tính : 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày (cm)

	
	
	
	
	≤ 10
	> 10

	SB.334
	Xây tường
	Vật liệu
Gạch
Vữa

Nhân công 3,5/7
	viên
m3
công
	281

0,17

1,42
	269

0,18

1,21

	
	10
	20


SB.33500   XÂY TƯỜNG GẠCH RỖNG 6 LỖ (10x13,5x22)CM

Đơn vị tính : 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày (cm)

	
	
	
	
	≤ 10
	> 10

	SB.335
	Xây tường
	Vật liệu
Gạch
Vữa

Nhân công 3,5/7
	viên
m3
công
	304

0,16

1,45
	296

0,17

1,25

	
	10
	20


SB.33600   XÂY TƯỜNG GẠCH RỖNG 6 LỖ (8,5x13x20)CM

Đơn vị tính : 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày (cm)

	
	
	
	
	≤ 10
	> 10

	SB.336
	Xây tường
	Vật liệu
Gạch
Vữa

Nhân công 3,5/7
	viên
m3
công
	402

0,17

1,52
	388

0,18

1,47

	
	10
	20


SB.34000  XÂY GẠCH BÊ TÔNG, GẠCH SILICÁT, GẠCH THÔNG GIÓ, GẠCH CHỊU LỬA

SB.34110   XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (20x20x40)CM

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 20cm

	SB.341
	Xây tường
	Vật liệu
Gạch
Vữa

Nhân công 3,5/7
	viên
m3
công
	58

0,11

1,52

	
	10


SB.34120   XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (15x20x40)CM

Đơn vị tính : 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 15cm

	SB.341
	Xây tường
	Vật liệu
Gạch
Vữa

Nhân công 3,5/7
	viên
m3
công
	79

0,11

1,63

	
	20


SB.34130   XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (10x20x40)CM

Đơn vị tính : 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 10cm

	SB.341
	Xây tường
	Vật liệu
Gạch
Vữa

Nhân công 3,5/7
	viên
m3
công
	117

0,11

1,81

	
	30


SB.34140   XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (19x19x39)CM

Đơn vị tính : 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 19cm

	SB.341
	Xây tường
	Vật liệu
Gạch
Vữa

Nhân công 3,5/7
	viên
m3
công
	66

0,12

1,59

	
	40


SB.34150   XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (15x19x39)CM

Đơn vị tính : 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 15cm

	SB.341
	Xây tường
	Vật liệu
Gạch
Vữa

Nhân công 3,5/7
	viên
m3
công
	84

0,12

1,67

	
	50


SB.34160   XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (10x19x39)CM

Đơn vị tính : 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 10cm

	SB.341
	Xây tường
	Vật liệu
Gạch
Vữa

Nhân công 3,5/7
	viên
m3
công
	125

0,12

1,84

	
	60


SB.34170   XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (11,5x19x24)CM

Đơn vị tính : 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 11,5cm

	SB.341
	Xây tường
	Vật liệu
Gạch
Vữa

Nhân công 3,5/7
	viên
m3
công
	174

0,13

2,0

	
	70


SB.34180   XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (11,5x9x24)CM

Đơn vị tính : 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 11,5cm

	SB.341
	Xây tường
	Vật liệu
Gạch
Vữa

Nhân công 3,5/7
	viên
m3
công
	340

0,22

2,19

	
	80


SB.34190   XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (15x20x30)CM

Đơn vị tính : 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 15cm


	SB.341
	Xây tường
	Vật liệu
Gạch
Vữa

Nhân công 3,5/7
	viên
m3
công
	103

0,12

1,79

	
	90


SB.34210   XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (12x19x39)CM

Đơn vị tính : 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 12cm

	SB.342
	Xây tường
	Vật liệu
Gạch
Vữa

Nhân công 3,5/7
	viên
m3
công
	105

0,12

1,80

	
	10


SB.34220   XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (20x15x39)CM

Đơn vị tính : 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 20cm

	SB.342
	Xây tường
	Vật liệu
Gạch
Vữa

Nhân công 3,5/7
	viên
m3
công
	79

0,13

1,64

	
	20


SB.34230   XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (17x15x39)CM

Đơn vị tính : 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 17cm

	SB.342
	Xây tường
	Vật liệu
Gạch
Vữa

Nhân công 3,5/7
	viên
m3
công
	92

0,14

1,76

	
	30


SB.34240   XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (15x15x39)CM

Đơn vị tính : 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 15cm

	SB.342
	Xây tường
	Vật liệu
Gạch
Vữa

Nhân công 3,5/7
	viên
m3
công
	104

0,14

1,79

	
	40


SB.34250   XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (13x15x39)CM

Đơn vị tính : 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 13cm

	SB.342
	Xây tường
	Vật liệu
Gạch
Vữa

Nhân công 3,5/7
	viên
m3
công
	120

0,13

1,82

	
	50


SB.34260   XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (10x15x39)CM

Đơn vị tính : 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 10cm

	SB.342
	Xây tường
	Vật liệu
Gạch
Vữa

Nhân công 3,5/7
	viên
m3
công
	156

0,14

1,94

	
	60


SB.34270   XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (9x15x39)CM

Đơn vị tính : 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 9cm

	SB.342
	Xây tường
	Vật liệu
Gạch
Vữa

Nhân công 3,5/7
	viên
m3
công
	173

0,13

1,99

	
	70


SB.34280   XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (20x13x39)CM

Đơn vị tính : 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 20cm

	SB.342
	Xây tường
	Vật liệu
Gạch
Vữa

Nhân công 3,5/7
	viên
m3
công
	79

0,11

1,63

	
	80


SB.34290   XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (17x13x39)CM

Đơn vị tính : 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 17cm

	SB.342
	Xây tường
	Vật liệu
Gạch
Vữa

Nhân công 3,5/7
	viên
m3
công
	105

0,15

1,80

	
	90


SB.34310   XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (15x13x39)CM

Đơn vị tính : 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 15cm

	SB.343
	Xây tường
	Vật liệu
Gạch
Vữa

Nhân công 3,5/7
	viên
m3
công
	118

0,15

1,82

	
	10


SB.34320   XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (14x13x39)CM

Đơn vị tính : 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 14cm

	SB.343
	Xây tường
	Vật liệu
Gạch
Vữa

Nhân công 3,5/7
	viên
m3
công
	128

0,15

1,88

	
	20


SB.34330   XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (12x13x39)CM

Đơn vị tính : 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 12cm

	SB.343
	Xây tường
	Vật liệu
Gạch
Vữa

Nhân công 3,5/7
	viên
m3
công
	148

0,15

1,92

	
	30


SB.34340   XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (10x13x39)CM

Đơn vị tính : 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 10cm

	SB.343
	Xây tường
	Vật liệu
Gạch
Vữa

Nhân công 3,5/7
	viên
m3
công
	177

0,15

2,03

	
	40


SB.34350   XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (8x13x39)CM

Đơn vị tính : 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 8cm

	SB.343
	Xây tường
	Vật liệu
Gạch
Vữa

Nhân công 3,5/7
	viên
m3
công
	222

0,15

2,07

	
	50


SB.34360   XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (10,5x13x22)CM

Đơn vị tính : 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 10,5cm

	SB.343
	Xây tường
	Vật liệu
Gạch
Vữa

Nhân công 3,5/7
	viên
m3
công
	294

0,17

2,10

	
	60


SB.34370   XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (10,5x6x22)CM

Đơn vị tính : 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 10,5cm

	SB.343
	Xây tường
	Vật liệu
Gạch
Vữa

Nhân công 3,5/7
	viên
m3
công
	557

0,27

2,39

	
	70


SB.34380   XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (10x6x21)CM

Đơn vị tính : 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 10cm

	SB.343
	Xây tường
	Vật liệu
Gạch
Vữa

Nhân công 3,5/7
	viên
m3
công
	612

0,28

2,53

	
	80


SB.34390   XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (9,5x6x20)CM

Đơn vị tính : 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 9,5cm

	SB.343
	Xây tường
	Vật liệu
Gạch
Vữa

Nhân công 3,5/7
	viên
m3
công
	671

0,28

2,62

	
	90


SB.35100   XÂY TƯỜNG GẠCH SILICÁT (6,5x12x25)CM

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày (cm)

	
	
	
	
	≤ 33
	>33

	SB.351
	Xây tường
	Vật liệu
Gạch
Vữa

Nhân công 3,5/7
	viên
m3
công
	432

0,27

2,26
	424

0,28

1,94

	
	10
	20


SB.36100   XÂY TƯỜNG THÔNG GIÓ

Đơn vị tính : 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Gạch thông gió (cm)

	
	
	
	
	20 x 20
	30 x 30

	SB.361
	Xây tường thông gió
	Vật liệu
Gạch
Vữa

Nhân công 3,5/7
	viên
m3
công
	26

0,01

0,61
	12

0,01

0,67

	
	10
	20


SB.37110    XÂY LẠI GẠCH CHỊU LỬA TRONG CÁC KẾT CẤU THÉP

Đơn vị tính: 1 tấn gạch chịu lửa

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Xây thân Xiclon
	Xây trong phễu, trong ống thép
	Xây trong côn, cút thép

	SB.371
	Xây lại gạch chịu lửa trong các kết cấu thép
	Vật liệu
Gạch chịu lửa
Vữa samốt
Vật liệu khác

Nhân công 4,5/7
Máy thi công
Máy cắt gạch 1,7KW
Máy trộn 150L

Tời điện 5T
Palăng xích 3T

Máy khác
	kg
kg

%

công

ca
ca
ca
ca

%
	1071

107,10

1

10,35

0,95

0,08

1,37

1,37

5
	1030

128,52

2

14,38

1,58

0,08

1,58

-

5
	1035

160,14

2

16,68

1,58

0,08

1,58

-

5

	
	11
	12
	13


SB.37120    XÂY ỐNG KHÓI, LÒ NUNG CLINKE

Đơn vị tính: 1 tấn gạch chịu lửa

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Xây ống khói
	Lò nung clinke
	Cửa lò, đáy lò nung, cửa ống khói

	SB.371
	Xây ống khói, lò nung clinke, cửa lò, đáy lò nung, cửa ống khói
	Vật liệu
Gạch chịu lửa
Vữa samốt
Vật liệu khác

Nhân công 4,5/7
Máy thi công
Máy cắt gạch 1,7KW
Máy trộn 150L

Tời điện 5T
Palăng xích 3T

Máy khác
	kg
kg

%

công

ca
ca
ca
ca

%
	1040

107,10

5

10,93

0,63

0,08

1,26

-

5
	1071

59,16

1

8,34

0,47

0,08

-

0,53

5
	1071

55,08

2

5,18

0,32

0,08

-

-

5

	
	21
	22
	23


SB.37130    XÂY GẠCH CHỊU LỬA LÒ NUNG

Đơn vị tính: 1 tấn gạch chịu lửa

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Xây tường lò
	Xây vòm lò
	Xây đáy lò
	Xây đường ống khói

	SB.371
	Xây tường lò, vòm lò, đáy lò, đường ống khói
	Vật liệu
Gạch chịu lửa
Vữa samốt
Vật liệu khác

Nhân công 4,5/7
Máy thi công
Máy cắt gạch 1,7KW

Máy trộn 150L
Máy khác
	kg
kg

%

công

ca
ca

%
	1071

51,00

0,5

8,63

0,58

0,08

5
	1030

53,04

0,5

9,78

0,68

0,08

5
	1071

51,00

0,5

8,05

0,11

0,08

5
	1030

51,00

0,5

10,93

0,63

0,08

5

	
	31
	32
	33
	34


Ghi chú:
Xây gạch chịu lửa các kết cấu được định mức ứng với chiều dày mạch vữa 1,5 ÷ 3mm. Trường hợp do yêu cầu kỹ thuật xây gạch có chiều dày mạch vữa ≤ 1,5mm thì hao phí nhân công được nhân với hệ số 1,1. Xây gạch có chiều dày mạch vữa >3mm thì hao phí nhân công được nhân với hệ số 0,95 so với định mức xây gạch chịu lửa tương ứng.

SB.40000  CÔNG TÁC SỬA CHỮA, GIA CỐ CÁC KẾT CẤU BÊ TÔNG
SB.41000  CÔNG TÁC ĐỔ BÊ TÔNG GIA CỐ CÁC KẾT CẤU CÔNG TRÌNH
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị sàng rửa, lựa chọn vật liệu, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

- Trộn vữa, đổ, đầm bê tông bằng thủ công và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Ghi chú:
- Công tác gia công lắp dựng cốt thép, gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn được tính riêng.

- Đối với các kết cấu bê tông cần phải sử dụng giàn giáo để phục vụ thi công thì công tác gia công, lắp dựng và tháo dỡ giàn giáo được tính riêng.

SB.41100  BÊ TÔNG LÓT MÓNG, BÊ TÔNG MÓNG, NỀN, BỆ MÁY

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Bê tông lót móng
	Bê tông móng chiều rộng (cm)
	Bê tông nền
	Bê tông bệ máy

	
	
	
	
	
	≤ 250
	>250
	
	

	SB.411
	Bê tông lót móng, bê tông móng
	Vật liệu
Vữa

Vật liệu khác

Nhân công 3,0/7
	m3
%

công
	1,05

-

1,39
	1,05

1

1,59
	1,05

5

1,92
	1,05

1

1,54
	1,05

1

2,34

	
	10
	20
	30
	40
	50


SB.41200  BÊ TÔNG TƯỜNG, CỘT

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Bê tông tường
	Bê tông cột

	
	
	
	
	Chiều dày (cm)
	Tiết diện (m2)

	
	
	
	
	≤ 45
	>45
	≤ 0,1
	>0,1

	SB.412
	Bê tông tường, cột
	Vật liệu
Vữa

Vật liệu khác

Nhân công  3,5/7
	m3
%

công
	1,05

5

3,25
	1,05

5

3,00
	1,05

5

4,11
	1,05

5

3,71

	
	10
	20
	30
	40


SB.41300  BÊ TÔNG XÀ DẦM, GIẰNG, SÀN MÁI

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Bê tông xà dầm, giằng
	Bê tông sàn mái

	SB.413
	Bê tông xà dầm, giằng, bê tông sàn mái
	Vật liệu
Vữa

Vật liệu khác

Nhân công  3,5/7
	m3
%

công
	1,05

1

3,00
	1,05

1

2,41

	
	10
	20


SB.41400   BÊ TÔNG LANH TÔ, LANH TÔ LIỀN MÁI HẮT, MÁNG NƯỚC, TẤM ĐAN,  Ô VĂNG, CẦU THANG

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng
	Cầu thang

	SB.414
	Bê tông lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng, cầu thang
	Vật liệu
Vữa

Vật liệu khác

Nhân công  3,5/7
	m3
%

công
	1,05

1

4,05
	1,05

1

5,7

	
	10
	20


SB.41500   BÊ TÔNG MẶT ĐƯỜNG

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày mặt đường (cm)

	
	
	
	
	≤ 25
	>25

	SB.415
	Bê tông mặt đường
	Vật liệu
Vữa

Gỗ làm khe co dãn

Nhựa đường

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7
	m3
m3
kg

%

công
	1,05

0,014

3,57

1,5

2,1
	1,05

0,015

3,93

1,5

1,91

	
	10
	20


SB.41600  BÊ TÔNG MÁI BỜ KÊNH MƯƠNG

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Dày ≤ 20cm

	SB.416
	Bê tông mái bờ kênh mương
	Vật liệu
Vữa

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7
	m3
%

công
	1,05

1

2,58

	
	01


SB.41700   BÊ TÔNG GIA CỐ MÓNG, MỐ, TRỤ, MŨ MỐ, MŨ TRỤ CẦU BÊ TÔNG

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, sàng rửa, lựa chọn vật liệu, vận chuyển trong phạm vi 30m. Đổ, đầm và bảo dưỡng bê tông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Móng, mố, trụ
	Mũ mố, mũ trụ

	
	
	
	
	Trên cạn
	Dưới nước
	Trên cạn
	Dưới nước

	SB.417
	Bê tông gia cố móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu bê tông
	Vật liệu
Vữa

Vật liệu khác

Nhân công  4,0/7
Máy thi công
Máy trộn 250 lít

Máy đầm dùi 1,5KW
Cần cẩu 16T

Xà lan 400T
Xà lan 200T

Tàu kéo 150CV

Máy khác
	m3
%

công

ca
ca
ca
ca
ca
ca

%
	1,05

2

2,35

0,1

0,093

0,047

-

-

1
	1,05

2

2,81

0,116

0,105

0,063

0,116

0,116

0,042

1
	1,05

2

2,97

0,1

0,093

0,047

-

-

1
	1,05

2

3,37

0,116

0,105

0,063

0,116

0,116

0,042

1

	
	10
	20
	30
	40


SB.41800 PHUN GIA CỐ BÊ TÔNG VÀO BỀ MẶT CẤU KIỆN BÊ TÔNG BẰNG MÁY PHUN ÁP LỰC

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, trộn bê tông bằng máy trộn, chuyển bê tông khô vào máy phun, phun ép bê tông áp lực cao vào bề mặt cấu kiện cần gia cố.

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 5cm
	Phun gia cố xilô

	
	
	
	
	Phun từ dưới lên
	Phun ngang
	

	SB.418
	Phun gia cố bê tông vào bề mặt cấu kiện bê tông bằng máy phun áp lực
	Vật liệu
Vữa

Vật liệu khác

Nhân công   3,7/7
Máy thi công
Máy phun bê tông

Máy trộn 100 lít

Máy nén khí 540m3/h
	m3
%

công

ca
ca

ca
	0,06

10

0,31

0,035

0,035

0,035
	0,06

10

0,26

0,025

0,025

0,025
	0,06

10

0,45

0,040

0,035

0,040

	
	10
	20
	30


SB.42000   CÔNG TÁC GIA CÔNG ,LẮP ĐẶT CỐT THÉP

Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, kéo thẳng thép, nắn, uốn, hàn, buộc bằng thủ công theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

SB.42110   CỐT THÉP MÓNG

Đơn vị tính: 100kg

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính cốt thép (mm)

	
	
	
	
	≤ 10
	≤ 18
	>18

	SB.421
	Cốt thép móng
	Vật liệu
Thép tròn
Dây thép

Nhân công 3,5/7
	kg
kg
công
	103

1,64

1,85
	104

1,64

1,34
	104

1,64

0,99

	
	11
	12
	13


SB.42120   CỐT THÉP BỆ MÁY

Đơn vị tính: 100kg

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính cốt thép (mm)

	
	
	
	
	≤ 10
	≤ 18
	>18

	SB.421
	Cốt thép bệ máy
	Vật liệu
Thép tròn
Dây thép

Nhân công 3,5/7
	kg
kg
công
	103

1,64

2,13
	104

1,64

1,62
	104

1,64

1,22

	
	21
	22
	23


SB.42130   CỐT THÉP TƯỜNG

Đơn vị tính: 100kg

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính cốt thép (mm)

	
	
	
	
	≤ 10
	≤18
	>18

	SB.421
	Cốt thép tường
	Vật liệu
Thép tròn
Dây thép

Nhân công  4,0/7
	kg
kg
công
	103

1,64

2,34
	104

1,64

1,80
	104

1,64

1,37

	
	31
	32
	33


SB.42140   CỐT THÉP CỘT

Đơn vị tính: 100kg

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính cốt thép (mm)

	
	
	
	
	≤ 10
	≤ 18
	>18

	SB.421
	Cốt thép cột
	Vật liệu
Thép tròn
Dây thép

Nhân công 4,0/7
	kg
kg
công
	103

1,64

2,44
	104

1,64

1,61
	104

1,64

1,32

	
	41
	42
	43


SB.42150  CỐT THÉP DẦM, GIẰNG

Đơn vị tính: 100kg

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính cốt thép (mm)

	
	
	
	
	≤ 10
	≤ 18
	>18

	SB.421
	Cốt thép dầm, giằng
	Vật liệu
Thép tròn
Dây thép

Nhân công 4,0/7
	kg
kg
công
	103

1,64

2,66
	104

1,64

1,62
	104

1,64

1,43

	
	51
	52
	53


SB.42160   CỐT THÉP LANH TÔ, LANH TÔ LIỀN MÁI HẮT, MÁNG NƯỚC, TẤM ĐAN, Ô VĂNG

Đơn vị tính: 100kg

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính cốt thép (mm)

	
	
	
	
	≤ 10
	>10

	SB.421
	Cốt thép lanh tô, lanh tô liền mái hắt máng nước, tấm đan, ô văng
	Vật liệu
Thép tròn
Dây thép

Nhân công 4,0/7
	kg
kg
công
	103

1,64

3,19
	104

1,64

2,67

	
	61
	62


SB.42170   CỐT THÉP SÀN MÁI

Đơn vị tính: 100kg

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính cốt thép (mm)

	
	
	
	
	≤ 10
	>10

	SB.421
	Cốt thép sàn mái
	Vật liệu
Thép tròn
Dây thép

Nhân công 3,7/7
	kg
kg
công
	103

1,64

2,41
	104

1,64

1,76

	
	71
	72


SB.42180   CỐT THÉP CẦU THANG

Đơn vị tính: 100kg

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính cốt thép (mm)

	
	
	
	
	≤ 10
	>10

	SB.421
	Cốt thép cầu thang
	Vật liệu
Thép tròn
Dây thép

Nhân công 4,0/7
	kg
kg
công
	103

1,64

2,98
	104

1,64

2,32

	
	81
	82


SB.42210   CỐT THÉP MỐ, TRỤ, MŨ MỐ, MŨ TRỤ CẦU TRÊN CẠN

Đơn vị tính: 100kg

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính cốt thép (mm)

	
	
	
	
	≤ 10
	≤ 18
	>18

	SB.422
	Cốt thép mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn
	Vật liệu
Thép tròn
Dây thép
Que hàn

Nhân công 4,0/7
Máy thi công
Máy hàn 23KW
Máy cắt uốn 5kW

Cần cẩu 16T
	kg
kg
kg

công

ca
ca
ca
	103

1,64

-

1,83

-

0,042

0,013
	104

0,95

0,66

1,24

0,168

0,034

0,009
	104

0,80

0,71

1,03

0,182

0,017

0,008

	
	11
	12
	13


SB.42220   CỐT THÉP MÓNG, MỐ, TRỤ, MŨ MỐ, MŨ TRỤ CẦU DƯỚI NƯỚC

Đơn vị tính: 100kg

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần  hao phí
	Đơn vị
	Đường kính cốt thép (mm)

	
	
	
	
	≤ 10
	≤ 18
	>18

	SB.422
	Cốt thép mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu  dưới nước
	Vật liệu
Thép tròn
Dây thép
Que hàn

Nhân công 3,5/7
Máy thi công
Máy hàn 23KW
Máy cắt uốn 5kW
Cần cẩu 16T

Xà lan 200T

Tàu kéo 150CV
	kg
kg
kg

công

ca
ca
ca
ca

ca
	103

1,64

-

2,2

-

0,042

0,015

0,008

0,003
	104

0,95

0,66

1,49

0,168

0,034

0,012

0,008

0,03
	104

0,80

0,71

1,24

0,182

0,017

0,012

0,008

0,003

	
	21
	22
	23


SB.43000     CÔNG TÁC GIA CÔNG, LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÁN KHUÔN GỖ CHO BÊ TÔNG ĐỔ TẠI CHỖ

Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện thi công.

- Gia công, lắp đặt ván khuôn theo yêu cầu kỹ thuật.

- Tháo dỡ, xếp gọn ván khuôn.

- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m

SB.43110   VÁN KHUÔN GIA CỐ MÓNG DÀI, BỆ MÁY

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	SB.431
	Ván khuôn gia cố móng dài, bệ máy
	Vật liệu
Gỗ ván

Gỗ đà nẹp
Gỗ chống
Đinh

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7
	m3
m3
m3
kg

%

công
	0,011

0,0009

0,0046

0,12

1

0,15

	
	10


SB.43120   VÁN KHUÔN GIA CỐ MÓNG CỘT

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	SB.431
	Ván khuôn gia cố móng cột
	Vật liệu
Gỗ ván

Gỗ đà nẹp
Gỗ chống
Đinh

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7
	m3
m3
m3
kg

%

công
	0,011

0,0021

0,0033

0,15

1

0,373

	
	20


SB.43130  VÁN KHUÔN GIA CỐ NÚT GIAO GIỮA CỘT VÀ DẦM

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	SB.431
	Ván khuôn nút giao giữa cột và dầm
	Vật liệu
Gỗ ván

Gỗ đà nẹp
Gỗ chống
Đinh

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7
	m3
m3
m3
kg

%

công
	0,015

0,004

0,01

0,2

1

0,95

	
	30


SB.43140  VÁN KHUÔN GIA CỐ CỘT, MỐ, TRỤ

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần  hao phí
	Đơn vị
	Tròn, elíp
	Vuông, chữ nhật

	SB.431
	Ván khuôn gia cố cột, mố, trụ
	Vật liệu
Gỗ ván

Gỗ đà nẹp
Gỗ chống
Đinh

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7
	m3
m3
m3
kg

%

công
	0,012

0,0019

0,0062

0,22

1

0,634
	0,011

0,0015

0,005

0,15

1

0,35

	
	41
	42


SB.43150   VÁN KHUÔN GIA CỐ XÀ DẦM, GIẰNG

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	SB.431
	Ván khuôn gia cố xà dầm, giằng
	Vật liệu
Gỗ ván

Gỗ đà nẹp
Gỗ chống
Đinh

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7
	m3
m3
m3
kg

%

công
	0,011

0,0019

0,0096

0,143

1

0,316

	
	50


SB.43160  VÁN KHUÔN GIA CỐ TƯỜNG

Đơn vị tính:1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần  hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	SB.431
	Ván khuôn gia cố tường
	Vật liệu
Gỗ ván

Gỗ đà nẹp

Gỗ chống
Đinh

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7
	m3
m3
m3
kg

%

công
	0,011

0,0019

0,0036

0,1713

0,5

0,31

	
	60


SB.43170  VÁN KHUÔN GIA CỐ SÀN MÁI, LANH TÔ, LANH TÔ LIỀN MÁI HẮT, MÁNG

NƯỚC, TẤM ĐAN

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Sàn, mái
	Lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan

	SB.431
	Ván khuôn gia cố sàn mái, lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan
	Vật liệu

Gỗ ván

Gỗ đà nẹp
Gỗ chống
Đinh

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7
	m3
m3
m3
kg

%

công
	0,011

0,0011

0,0067

0,081

1

0,3
	0,011

0,0011

0,0067

0,081

1

0,31

	
	71
	72


SB.43180  VÁN KHUÔN GIA CỐ CẦU THANG

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	SB.431
	Ván khuôn gia cố cầu thang
	Vật liệu
Gỗ ván

Gỗ đà nẹp
Gỗ chống
Đinh

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7
	m3
m3
m3
kg

%

công
	0,012

0,0145

0,169

0,319

1

0,447

	
	80


SB.43210   LÀM TƯỜNG CHẮN ĐẤT BẰNG GỖ

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, đóng cọc gỗ, ghép ván làm tường chắn, chống đỡ tường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Đảm bảo an toàn lao động. Dọn vệ sinh, vận chuyển phế liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	SB.432
	Làm tường chắn đất bằng gỗ
	Vật liệu
Gỗ thanh 120x120x1700mm

Gỗ ván dày 3cm
Vật liệu khác
Nhân công 3,5/7
	m3
m3
%

công
	0,011

0,019

5

0,98

	
	10


SB.50000   CÔNG TÁC GIA CỐ KẾT CẤU THÉP
SB.51000  GIA CÔNG KẾT CẤU THÉP ĐỂ GIA CỐ

Thành phần công việc:
Chuẩn bị giằng chống các cấu kiện cũ, gia công chế tạo và lắp ráp cấu kiện mới vào vị trí gia cố. Đảm bảo vệ sinh và an toàn lao động, sản xuất của dây chuyền đang hoạt động. Dọn vệ sinh, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

SB.51100  GIA CÔNG CỘT, GIẰNG CỘT THÉP ĐỂ GIA CỐ

Đơn vị tính: tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	SB.511
	Gia công cột, giằng cột thép để gia cố
	Vật liệu
Thép tấm
Thép hình
Ôxy

Khí gas
Que hàn
Đá mài

Vật liệu khác

Nhân công 4,0/7
Máy thi công
Máy khoan 4,5KW
Máy mài 2,7KW
Máy hàn 23KW

Máy hàn hơi 2000L/h
	kg
kg
chai
kg
kg
viên

%

công

ca
ca
ca
ca
	222,81

811,43

3,3

6,6

13,69

2

5

34,8

0,5

3,14

3,42

0,5

	
	11


SB.51200  GIA CÔNG DẦM THÉP TỔ HỢP ĐỂ GIA CỐ

Đơn vị tính: tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	SB.512
	Gia công dầm thép tổ hợp để gia cố
	Vật liệu
Thép tấm
Thép hình

Ôxy

Khí gas
Que hàn
Đá mài

Vật liệu khác

Nhân công  4,0/7
Máy thi công
Máy khoan 4,5KW
Máy mài 2,7KW
Máy hàn 23KW

Máy hàn hơi 2000L/h
	kg
kg

chai
kg
kg
viên

%

công

ca
ca
ca
ca
	222,81

811,43

5,5

11

50,4

3

5

43,75

0,5

3

5,8

5

	
	11


SB.51300  HÀN GIA CỐ BẢN MÃ TAI CỘT

Đơn vị tính: 10m đường hàn

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	SB.513
	Hàn gia cố bản mã tai cột
	Vật liệu
Que hàn
Đá mài

Vật liệu khác

Nhân công  4,0/7
Máy thi công
Máy hàn 23KW
Máy mài 1KW
Máy khác
	kg
viên

%

công

ca
ca

%
	12,7

0,15

10

3,20

3,6

2,05

5

	
	11


SB.51400  GIA CÔNG DẦM THÉP BẰNG THÉP HÌNH (I, H) ĐỂ GIA CỐ

Đơn vị tính: tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	SB.514
	Gia công dầm bằng thép hình (I, H) để gia cố
	Vật liệu
Thép hình
Ôxy

Khí gas
Que hàn
Đá mài

Vật liệu khác

Nhân công  4,0/7
Máy thi công
Máy mài 2,7KW
Máy hàn 23KW

Máy hàn hơi 2000L/h
	kg
chai
kg
kg
viên

%

công

ca
ca
ca
	1050

7,5

15

30,8

2,5

5

4,05

3,5

5,5

0,5

	
	11


SB.51500    GIA CÔNG LƯỚI THÉP D4 ĐỂ GIA CỐ SÀN

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	SB.515
	Gia công lưới thép d4 để gia cố sàn
	Vật liệu
Dây thép d4

Dây thép buộc

Nhân công  4,0/7
	kg
kg
công
	2,48

0,03

0,31

	
	11


SB.52100  GIA CỐ KẾT CẤU THÉP

Thành phần công việc:
Chuẩn bị gia công các chi tiết kết cấu, hàn các chi tiết sau khi gia công vào các kết cấu thép cũ, hàn đính, hàn hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật, đục tẩy mối hàn, lắp đặt tháo dỡ hệ chống nền, chống đỡ hệ sàn thao tác. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi các tầng sàn, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường cho người và thiết bị đang hoạt động.

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Loại kết cấu

	
	
	
	
	Chân cột
	Dầm đầu cột, dầm đầu nút không gian chịu lực
	Thân cột
	Dầm, xà, vì kèo
	Sàn thao tác, cầu thang, lan can và các loại kết cấu khác

	SB.521
	Gia cố kết cấu thép
	Vật liệu
Thép hình

Thép tấm

Ôxy

Khí gas
Đá mài
Que hàn
Gỗ

Thép dàn giáo
Vật liệu khác 
Nhân công 4,5/7
Máy thi công
Máy mài 2,7KW
Máy hàn 23KW
Kích 100T

Máy khác
	kg
kg

chai
kg
viên
kg
m3
kg

%

công

ca
ca
ca

%
	-

1025

2,85

7,12

0,26

16,8

0,015

-

3

28,7

0,57

4,67

2,15

10
	730

300

3,10

7,75

0,35

22,4

0,045

7,5

3

34,25

0,77

6,22

2,35

10
	-

1035

2,75

5,68

0,30

18,4

0,025

6,5

3

31,5

0,66

5,11

3,00

10
	-

-

-

-

0,38

21,2

0,035

8,5

3

32,25

0,84

5,88

3,35

10
	-

-

-

-

0,40

15,2

0,03

5,5

3

30,25

0,88

4,22

2,45

10

	
	11
	12
	13
	14
	15


SB.53000  CÔNG TÁC LẮP ĐẶT KẾT CẤU THÉP

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, lắp dựng tháo dỡ dàn giáo, chồng nề trong quá trình lắp dựng. Gia cố các vị trí đặt máy trên sàn thao tác, lắp đặt tháo dỡ máy thi công, hàn dính, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu đến vị trí cần gia cố.

SB.53100  LẮP ĐẶT CỘT THÉP GIA CỐ CÁC LOẠI

Đơn vị tính: tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	SB.531
	Lắp đặt cột thép gia cố các loại
	Vật liệu
Bu lông M20x80

Que hàn

Dây thép

Gỗ kê, sàn công tác

Đá mài

Vật liệu khác

Nhân công  4,0/7
Máy thi công
Máy hàn 23KW
Máy mài 2,7KW
Máy khác
	cái
kg
kg
m3
viên

%

công

ca
ca

%
	12

5,14

0,24

0,03

5

10

17,67

1,26

5

5

	
	11


SB.60000   CÔNG TÁC TRÁT, LÁNG, ỐP, LÁT
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, làm sạch, làm ẩm bề mặt kết cấu cũ, căng dây, dẫn cốt, đánh mốc, trộn vữa, trát, láng, ốp, lát theo đúng yêu cầu kỹ thuật, thu dọn khi kết thúc công việc. Vận chuyển vật liệu, dụng cụ, phế thải trong phạm vi 30m

SB.61100   TRÁT TƯỜNG NGOÀI

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày trát (cm)

	
	
	
	
	1,0
	1,5
	2,0

	SB.611
	Trát tường ngoài
	Vật liệu
Vữa

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7
	m3
%

công
	0,012

0,5

0,25
	0,017

0,5

0,30
	0,023

0,5

0,37

	
	10
	20
	30


SB.61200  TRÁT TƯỜNG TRONG

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày trát (cm)

	
	
	
	
	1,0
	1,5
	2,0

	SB.612
	Trát tường trong
	Vật liệu
Vữa

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7
	m3
%

công
	0,012

0,5

0,18
	0,017

0,5

0,23
	0,023

0,5

0,25

	
	10
	20
	30


SB.61300  TRÁT TRỤ, CỘT, LAM ĐỨNG, CẦU THANG

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày trát (cm)

	
	
	
	
	1,0
	1,5
	2,0

	SB.613
	Trát trụ, cột, lam đứng, cầu thang
	Vật liệu
Vữa

Vật liệu khác

Nhân công 4,0/7
	m3
%

công
	0,013

0,5

0,57
	0,018

0,5

0,60
	0,026

0,5

0,66

	
	10
	20
	30


SB.61400  TRÁT XÀ DẦM, TRẦN

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần  hao phí
	Đơn vị
	Xà dầm
	Trần

	SB.614
	Trát xà dầm, trần
	Vật liệu
Vữa

Vật liệu khác

Nhân công 4,0/7
	m3
%

công
	0,018

0,5

0,40
	0,018

0,5

0,58

	
	10
	20


Ghi chú: Nếu phải bả lớp bám dính bằng xi măng lên bề mặt trước khi trát xà dầm, trần bê tông thì định mức vật liệu, nhân công được nhân với hệ số kvl=1,25 và knc= 1,10

SB.61500  TRÁT, ĐẮP PHÀO ĐƠN, PHÀO KÉP, GỜ CHỈ

Đơn vị tính: 1m

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Phào đơn
	Phào kép
	Trát gờ chỉ

	SB.615
	Trát, đắp phào đơn, phào kép, gờ chỉ
	Vật liệu
Vữa xi măng
Vật liệu khác
Nhân công 4,0/7
	m3
%

công
	0,011

1,5

0,23
	0,013

9,5

0,29
	0,0026

9,5

0,14

	
	10
	20
	30


SB.61600   TRÁT SÊ NÔ, MÁI HẮT, LAM NGANG

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	SB.616
	Trát sênô, mái hắt, lam ngang
	Vật liệu
Vữa

Vật liệu khác

Nhân công 4,0/7
	m3
%

công
	0,012

1,5

0,28

	
	10


SB.61700  TRÁT VẨY TƯỜNG CHỐNG VANG

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần  hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	SB.617
	Trát vẩy tường chống vang
	Vật liệu
Vữa

Vật liệu khác

Nhân công 4,0/7
	m3
%

công
	0,042

1,5

0,35

	
	10


SB.61800  PHUN BẮN VỮA XI MĂNG CÁT VÀNG GIA CỐ KẾT CẤU BÊ TÔNG; TRÁT VỮA XI MĂNG CÁT VÀNG VÀO KẾT CẤU BÊ TÔNG

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Phun vữa xi măng cát vàng có phụ gia vào các kết cấu
	Trát vữa xi măng cát vàng

	
	
	
	
	
	Tường, cột
	Dầm, trần
	Kết cấu khác

	SB.618
	Phun bắn vữa xi măng cát vàng gia cố kết cấu bê tông, trát vữa xi măng cát vàng vào kết cấu bê tông
	Vật liệu
Vữa xi măng
Phụ gia Sika
Vật liệu khác

Nhân công 4,0/7
Máy thi công
Máy nén khí 120m3/h

Máy phun vữa 9m3/h
	m3
kg

%

công

ca
ca
	0,025

0,625

2,5

0,035

0,065

0,065
	0,025

-

3

0,31

-

-
	0,025

-

3

0,34

-

-
	0,025

-

3

0,32

-

-

	
	10
	20
	30
	40


Ghi chú: Chiều dày bình quân lớp vữa trát, vữa phun trong định mức của công tác trên dày 2cm.

SB.62110   TRÁT TƯỜNG XÂY GẠCH KHÔNG NUNG BẰNG VỮA BÊ TÔNG NHẸ

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày (cm)

	
	
	
	
	0,5
	0,7
	1

	SB.621
	Trát tường ngoài
	Vật liệu
Vữa bê tông nhẹ

Vật liệu khác

Nhân công 3,5 /7
	m3
%

công
	0,006

0,3

0,20
	0,008

0,3

0,23
	0,011

0,3

0,28

	
	11
	12
	13


	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày (cm)

	
	
	
	
	0,5
	0,7
	1

	SB.621
	Trát tường trong
	Vật liệu
Vữa bê tông nhẹ

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7
	m3
%

công
	0,006

0,3

0,14
	0,008

0,3

0,17
	0,011

0,3

0,20

	
	14
	15
	16


SB.62120   TRÁT TƯỜNG XÂY GẠCH KHÔNG NUNG BẰNG VỮA THÔNG THƯỜNG

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày (cm)

	
	
	
	
	1,0
	1,5
	2,0

	SB.621
	Trát tường ngoài
	Vật liệu
Vữa xi măng

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7
	m3
%

công
	0,012

0,5

0,25
	0,017

0,5

0,30
	0,023

0,5

0,37

	
	21
	22
	23


Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày (cm)

	
	
	
	
	1,0
	1,5
	2,0

	SB.621
	Trát tường trong
	Vật liệu
Vữa xi măng
Vật liệu khác
Nhân công 3,5/7
	m3
%

công
	0,012

0,5

0,18
	0,017

0,5

0,23
	0,023

0,5

0,25

	
	24
	25
	26


SB.62200  TRÁT GRANITÔ TAY VỊN CẦU THANG

SB.62300  TRÁT GRANITÔ THÀNH ÔVĂNG, SÊNÔ, LAN CAN, DIỀM CHE NẮNG

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Trát tay vịn cầu thang dày 2,5cm
	Trát thành ô văng, sênô, lan can, diềm che nắng

	
	
	
	
	
	Dày 1 cm
	Dày 1,5cm

	SB.622

SB.623
	Trát Granitô tay vịn cầu thang

Trát Granitô thành ô văng, sênô, lan can, diềm che nắng
	Vật liệu
Vữa xi măng
Đá trắng nhỏ
Bột đá

Xi măng trắng

Bột màu

Nhân công 4,0/7
	m3
kg
kg
kg
kg

công
	0,016

19,52

12,34

8,59

0,113

3,37
	0,016

14,39

7,19

7,76

0,108

1,25
	0,016

16,95

9,76

8,18

0,113

1,31

	
	10
	10
	20


SB.62400  TRÁT GRANITÔ TƯỜNG, TRỤ, CỘT

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Trát tường
	Trát trụ, cột

	SB.624
	Trát granitô tường, trụ, cột
	Vật liệu
Vữa xi măng
Đá trắng nhỏ
Bột đá

Xi măng trắng

Bột màu

Nhân công 4,0/7
	m3
kg
kg
kg
kg

công
	0,016

16,95

9,76

8,18

0,113

0,85
	0,016

16,95

9,76

8,18

0,113

2,04

	
	10
	20


SB.62500  TRÁT ĐÁ RỬA TƯỜNG, TRỤ, CỘT, THÀNH Ô VĂNG, SÊNÔ, LAN CAN, DIỀM CHẮN NẮNG

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Tường
	Trụ, cột
	Thành ô văng, sênô, lan can diềm chắn nắng

	SB.625
	Trát đá rửa
	Vật liệu
Vữa xi măng
Đá trắng nhỏ
Bột đá

Xi măng trắng

Bột màu

Vật liệu khác

Nhân công 4,0/7
	m3
kg
kg
kg
kg

%

công
	0,016

15,40

8,98

8,67

0,05

0,5

0,55
	0,016

15,40

8,98

8,67

0,05

0,5

0,95
	0,026

16,65

9,08

8,87

0,075

-

1,3

	
	10
	20
	30


SB.63000   CÔNG TÁC LÁNG VỮA

SB.63100   LÁNG NỀN SÀN KHÔNG ĐÁNH MÀU

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày (cm)

	
	
	
	
	2,0
	3,0

	SB.631
	Láng nền sàn không đánh màu
	Vật liệu
Vữa

Nhân công 4,0/7
	m3
công
	0,026

0,08
	0,036

0,13

	
	10
	20


SB.63200   LÁNG NỀN SÀN CÓ ĐÁNH MÀU

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày (cm)

	
	
	
	
	2,0
	3,0

	SB.632
	Láng nền sàn có đánh màu
	Vật liệu
Vữa

Xi măng PCB30

Nhân công 4,0/7
	m3
kg
công
	0,026

0,307

0,11
	0,036

0,307

0,15

	
	10
	20


SB.63300    LÁNG SÊNÔ, MÁI HẮT, MÁNG NƯỚC, BỂ NƯỚC, GIẾNG NƯỚC, GIẾNG CÁP, MÁNG CÁP, MƯƠNG RÃNH, HÈ ĐƯỜNG

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Sênô, mái hắt, máng nước dày  1cm
	Bể nước, giếng nước,  giếng cáp dày 2cm
	Máng cáp, mương rãnh dày 1cm
	Hè dày 3cm

	SB.633
	Láng sênô, mái hắt, máng nước, bể nước, giếng nước, giếng cáp, máng cáp, mương rãnh, hè đường
	Vật liệu
Vữa

Xi măng PCB30

Vật liệu khác

Nhân công 4,0/7
	m3
kg

%

công
	0,013

-

0,5

0,14
	0,026

0,309

0,5

0,17
	0,013

-

0,5

0,14
	0,036

0,307

0,5

0,16

	
	10
	20
	30
	40


SB.64000  CÔNG TÁC ỐP GẠCH, ĐÁ SB.64100  ỐP TƯỜNG, TRỤ, CỘT

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Tiết diện gạch (m2)

	
	
	
	
	≤0,05
	≤0,06
	≤0,09
	≤0,16

	SB.641
	Ốp tường, trụ, cột
	Vật liệu
Gạch
Vữa lót
Xi măng

Xi măng trắng
Vật liệu khác
Nhân công 4,0/7
Máy thi công
Máy cắt gạch 1,7kW
	m2
m3
kg
kg

%

công

ca
	1,030

0,013

0,663

0,173

1

0,55

0,21
	1,030

0,013

0,714

0,163

1

0,48

0,21
	1,030

0,013

0,765

0,153

1

0,45

0,21
	1,030

0,013

0,816

0,143

1

0,40

0,21

	
	10
	20
	30
	40


Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Tiết diện gạch (m2)

	
	
	
	
	≤0,25
	≤0,36
	≤0,40
	≤0,54

	SB.641
	Ốp tường, trụ, cột
	Vật liệu
Gạch
Vữa lót
Xi măng

Xi măng trắng
Vật liệu khác
Nhân công 4,0/7
Máy thi công
Máy cắt gạch 1,7kW
	m2
m3
kg
kg

%

công

ca
	1,030

0,013

0,867

0,122

1

0,39

0,21
	1,030

0,013

0,918

0,122

1

0,37

0,21
	1,030

0,013

1,020

0,122

1

0,36

0,21
	1,030

0,013

1,173

0,133

1

0,33

0,21

	
	50
	60
	70
	80


SB.64200  ỐP CHÂN TƯỜNG, VIỀN TƯỜNG, VIỀN TRỤ, CỘT

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Tiết diện gạch (m2)

	
	
	
	
	≤0,036
	≤0,048
	≤0,06
	≤0,023

	SB.642
	Ốp chân tường, viền tường, viền trụ, cột
	Vật liệu
Gạch

Xi măng

Vật liệu khác

Nhân công 4,0/7
Máy thi công
Máy cắt gạch 1,7 kW
	m2
kg

%

công

ca
	1,03

2,55

0,5

0,52

0,11
	1,03

2,55

0,5

0,46

0,11
	1,03

2,55

0,5

0,44

0,11
	1,03

2,55

0,5

0,55

0,11

	
	10
	20
	30
	40


(tiếp theo)

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Tiết diện gạch (m2)

	
	
	
	
	≤0,045
	≤0,08
	≤0,075

	SB.642
	Ốp chân tường, viền tường, viền trụ, cột
	Vật liệu
Gạch

Xi măng

Vật liệu khác

Nhân công 4,0/7
Máy thi công
Máy cắt gạch 1,7 kW
	m2
kg

%

công

ca
	1,03

2,55

0,5

0,48

0,11
	1,03

2,55

0,5

0,41

0,11
	1,03

2,55

0,5

0,43

0,11

	
	50
	60
	70


SB.64300   ỐP ĐÁ CẨM THẠCH, ĐÁ HOA CƯƠNG VÀO TƯỜNG

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Tiết diện đá (m2)

	
	
	
	
	≤ 0,16
	≤ 0,25
	< 0,50

	SB.643
	Ốp đá cẩm thạch, đá hoa cương vào tường
	Vật liệu
Đá

Vữa

Xi măng trắng

Móc sắt

Vật liệu khác

Nhân công  4,0/7
Máy thi công
Máy cắt gạch 1,7 kW
Máy khác
	m2
m3
kg
cái

%

công

ca
%
	1,025

0,036

0,357

25

2,5

1,20

0,26

10
	1,025

0,036

0,357

17

2,5

1,13

0,26

5
	1,025

0,036

0,357

9

2,5

1,05

0,26

5

	
	10
	20
	30


SB.65000   CÔNG TÁC LÁT GẠCH, ĐÁ

SB.65100   LÁT GẠCH ĐẤT SÉT NUNG 6x10,5x22cm

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Gạch đất sét nung 6x10,5x22 cm

	SB.651
	Lát gạch
	Vật liệu
Gạch

Vữa lót và gắn mạch

Vữa miết mạch

Nhân công 3,5/7
	viên
m3
m3
công
	40

0,026

0,0026

0,196

	
	10


SB.65200   LÁT GẠCH ĐẤT SÉT NUNG 5x10x20cm

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Gạch đất sét nung  5x10x20 cm

	SB.652
	Lát gạch
	Vật liệu
Gạch

Vữa gắn mạch
Vữa miết mạch
Nhân công 3,5/7
	viên
m3
m3
công
	46

0,026

0,0028

0,23

	
	10


SB.65300   LÁT NỀN, SÀN

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Tiết diện gạch (m2)

	
	
	
	
	≤0,023
	≤0,04
	≤0,06
	≤0,09

	SB.653
	Lát nền, sàn
	Vật liệu
Gạch
Vữa lót
Xi măng

Xi măng trắng
Vật liệu khác
Nhân công 4,0/7
Máy thi công
Máy cắt gạch 1,7 kW
	m2

m3
kg
kg

%

công

ca
	1,030

0,026

0,867

0,245

0,5

0,21

0,032
	1,030

0,026

0,867

0,204

0,5

0,21

0,032
	1,030

0,026

0,867

0,184

0,5

0,20

0,032
	1,030

0,026

0,816

0,163

0,5

0,20

0,032

	
	10
	20
	30
	40


Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Tiết diện gạch (m2)

	
	
	
	
	≤0,16
	≤0,25
	≤0,27
	≤0,36
	≤0,54

	SB.653
	Lát nền, sàn
	Vật liệu
Gạch
Vữa lót
Xi măng

Xi măng trắng
Vật liệu khác
Nhân công 4,0/7
Máy thi công
Máy cắt gạch 1,7 kW
	m2
m3
kg
kg

%

công

ca
	1,030

0,026

0,816

0,122

0,5

0,17

0,037
	1,030

0,026

0,765

0,102

0,5

0,17

0,042
	1,030

0,026

0,714

0,102

0,5

0,17

0,042
	1,030

0,026

0,663

0,102

0,5

0,16

0,042
	1,030

0,026

0,612

0,102

0,5

0,14

0,042

	
	50
	60
	70
	80
	90


SB.65400   LÁT GẠCH XI MĂNG, GẠCH LÁ DỪA
SB.65500   LÁT GẠCH SÂN, NỀN ĐƯỜNG, VỈA HÈ
Thành phần công việc
- Chuẩn bị dụng cụ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m

- Trộn vữa, lát gạch, miết mạch đánh độ dốc theo yêu cầu kỹ thuật của thiết kế sữa chữa cụ thể.

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Gạch xi măng
	Gạch lá dừa
	Gạch xi măng tự chèn chiều dày (cm)

	
	
	
	
	
	
	3,5
	5,5

	SB.654

SB.655
	Lát gạch xi măng, gạch lá dừa

Lát gạch xi măng tự chèn
	Vật liệu

Gạch xi măng
Gạch lá dừa
Gạch tự chèn
Vữa lót

Vữa miết mạch

Xi măng

Nhân công  4,0/7
	m2
m2
m2
m3
m3
kg
công
	1,030

0,026

0,082

0,17
	1,030

0,026

0,003

0,18
	1,02

0,14
	1,02

0,15

	
	10
	20
	10
	20


SB.65600  LÁT ĐÁ CẨM THẠCH, HOA CƯƠNG

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Tiết diện đá (m2)

	
	
	
	
	≤ 0,16
	≤ 0,25
	< 0,50

	SB.656
	Lát đá cẩm thạch, hoa cương
	Vật liệu
Đá

Vữa

Xi măng trắng

Nhân công 4,0/7
Máy thi công
Máy cắt gạch 1,7 kW
	m2
m3
kg

công

ca
	1,03

0,026

0,51

0,40

0,16
	1,03

0,026

0,357

0,35

0,16
	1,03

0,026

0,255

0,30

0,16

	
	10
	20
	30


SB.65700   LÁT GẠCH CHỐNG NÓNG

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Kích thước gạch (cm)

	
	
	
	
	Gạch 4 lỗ 22x10,5x15
	Gạch 6 lỗ 22x15x10,5
	Gạch 10 lỗ 22x22x10,5

	SB.657
	Lát gạch chống nóng
	Vật liệu
Gạch

Vữa miết mạch

Vữa lót

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7
	viên
m3
m3
%

công
	40

0,0077

0,0260

1,0

0,23
	29

0,0051

0,0260

1,0

0,21
	21

0,0056

0,0257

1,0

0,20

	
	10
	20
	30


SB.65800   LÁT GẠCH VỈ

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	SB.658
	Lát gạch vỉ
	Vật liệu
Gạch
Vữa lót

Xi măng PCB30

Xi măng trắng

Vật liệu khác

Nhân công 4,0/7
	m2
m3
kg
kg

%

công
	1,025

0,0158

0,859

2,02

1

0,23

	
	10


SB.70000   CÔNG TÁC LÀM MÁI, TRẦN, LÀM MỘC TRANG TRÍ THÔNG DỤNG
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

- Đo kích thước lấy mẫu, cắt gia công theo yêu cầu kỹ thuật.

- Lắp dựng hoàn chỉnh 1 đơn vị sản phẩm.

- Kiểm tra và thu dọn nơi làm việc.

Ghi chú: Công tác gia công, lắp dựng gỗ dầm trần, dầm sàn được tính theo định mức riêng

SB.71000   CÔNG TÁC LÀM MÁI

Ghi chú:
- Công tác làm bờ nóc, bờ chảy, sắp nóc trên mái bằng gạch, ngói được định mức riêng.

- Trường hợp không sử dụng tấm úp nóc khi lợp mái Fibrô xi măng, tấm tôn, tấm nhựa thì không tính lượng hao phí vật liệu để úp nóc đã được định mức và mức hao phí nhân công được nhân với hệ số K = 0,9

- Tháo dỡ mái hoặc lợp lại không được xếp chồng vật liệu tập trung một chỗ cao quá 30cm làm hư hỏng sườn mái hoặc xô trượt dễ gây tai nạn lao động. Khi tháo dỡ mái ngói có dây buộc cần tháo dây để dỡ ngói tránh làm sứt lỗ buộc.

SB.71100  THÁO DỠ, THAY THẾ LITÔ VÀ LỢP LẠI MÁI NGÓI

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Ngói 22v/m2
	Ngói 13v/m2

	
	
	
	
	Đóng li tô
	Lợp mái
	Đóng li tô
	Lợp mái

	SB.711
	Tháo dỡ, thay thế litô và lợp lại mái ngói
	Vật liệu
Li tô 3x3cm

Ngói

Đinh 6cm

Dây thép

Nhân công  3,5/7
	m
viên
kg
kg

công
	4,73

-

0,053

-

0,14
	-

22

-

0,0255

0,15
	3,36

-

0,0302

-

0,12
	-

14

-

0,0255

0,13

	
	11
	12
	21
	22


SB.71200  LỢP THAY THẾ MÁI FIBRÔ XI MĂNG, TẤM TÔN, TẤM NHỰA

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Loại tấm lợp

	
	
	
	
	Fibrô xi măng
	Tấm tôn
	Tấm nhựa

	SB.712
	Lợp thay thế mái fibrô xi măng, tấm tôn, tấm nhựa
	Vật liệu
Fibrô xi măng

Tôn múi
Tấm nhựa
Fibrô úp nóc
Tôn úp nóc
Đinh

Móc sắt đệm

Nhân công  3,5/7
	m2
m2
m2
m
m
kg
cái

công
	1,60

-

-

0,08

-

0,018

2,20

0,11
	-

1,40

-

-

0,08

-

3,2

0,10
	-

-

1,40

-

0,08

-

3,0

0,08

	
	11
	12
	13


SB.72000   LÀM TRẦN

SB.72100   LÀM TRẦN GỖ DÁN, VÁN ÉP

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Trần gỗ dán, ván ép

	SB.721
	Làm trần gỗ dán
	Gỗ dán, ván ép

Gỗ nẹp

Đinh các loại

Nhân công 4,0/7
	m2
m
kg

công
	1,15

4,0

0,07

0,023

	
	11


SB.72000        LÀM TRẦN BẰNG TẤM THẠCH CAO

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Thi công trần phẳng
	Thi công trần giật cấp

	SB.722

SB.723
	Thi công trần phẳng bằng tấm thạch cao

Thi công trần giật cấp bằng tấm thạch cao
	Vật liệu
Thép mạ kẽm U25

Thép mạ kẽm C14

Thép mạ kẽm V20x22

Tấm thạch cao 9mm

Tiren + Ecu 6

Vật liệu khác

Nhân công 4,0/7
	m
m
m
m2
bộ

%

công
	1,115

2,364

0,371

1,07

1,09

2,5

0,41
	1,197

2,624

-

1,07

1,19

2,5

0,48

	
	11
	11


SB.72400       THI CÔNG TRẦN BẰNG TẤM NHỰA

Đơn vị tính: 1 m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Trần bằng tấm nhựa

	SB.724
	Thi công trần bằng tấm nhựa
	Vật liệu
Tấm nhựa+khung xương

Vật liệu khác

Nhân công 4,0/7
	m2
%

công
	1,071

3,0

0,15

	
	10


SB.73000   LÀM VÁCH NGĂN, KHUNG GỖ, MẶT SÀN GỖ

SB.73100   LÀM VÁCH NGĂN BẰNG VÁN ÉP

SB.73200   LÀM VÁCH NGĂN BẰNG GỖ VÁN GHÉP KHÍT
SB.73300   LÀM VÁCH NGĂN BẰNG GỖ VÁN CHỒNG MÍ

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Vách ngăn ván ép
	Gỗ ván ghép khít
	Gỗ ván chồng mí

	
	
	
	
	
	Chiều dày gỗ (cm)

	
	
	
	
	
	1,5
	2,0
	1,5
	2,0

	SB.731

SB.732

SB.733
	Làm vách ngăn bằng ván ép

Làm vách ngăn bằng gỗ ván ghép khít

Làm vách ngăn bằng gỗ ván chồng mí
	Vật liệu
Gỗ xẻ
Ván ép

Đinh các loại

Nhân công  4,0/7
	m3
m2
kg

công
	0,002

1,122

0,153

0,35
	0,017

-

0,153

0,44
	0,023

-

0,153

0,44
	0,020

-

0,153

0,67
	0,026

-

0,153

0,67

	
	11
	11
	12
	11
	12


SB.73400   GIA CÔNG VÀ ĐÓNG CHÂN TƯỜNG BẰNG GỖ

SB.73500   GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT TAY VỊN CẦU THANG BẰNG GỖ

Đơn vị tính: 1m

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chân tường
	Tay vịn cầu thang

	
	
	
	
	Kích thước (cm)

	
	
	
	
	2x10
	2x20
	8x10
	8x14

	SB.734

SB.735
	Gia công và đóng chân tường bằng gỗ

Gia công và lắp đặt tay vịn cầu thang bằng gỗ
	Vật liệu
Gỗ xẻ

Vật liệu khác

Nhân công 4,0/7
	m3
%

công
	0,002

5

0,16
	0,005

5

0,20
	0,009

5

0,46
	0,013

5

0,56

	
	11
	12
	11
	12


SB.73600   GIA CÔNG VÀ LẮP DỰNG KHUNG GỖ ĐỂ ĐÓNG LƯỚI, VÁCH NGĂN

SB.73700   GIA CÔNG VÀ LẮP DỰNG GỖ DẦM SÀN, DẦM TRẦN

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Khung gỗ để đóng lưới, vách ngăn
	Khung gỗ dầm sàn, dầm trần

	SB.736

SB.737
	Gia công và lắp dựng khung gỗ để đóng lưới, vách ngăn.

Gia công và lắp dựng khung gỗ dầm sàn, dầm trần
	Vật liệu
Gỗ xẻ

Đinh các loại

Nhân công 4,0/7
	m3
kg
công
	1,142

3,06

6,9
	1,142

3,06

8,63

	
	11
	11


SB.73800   LÀM MẶT SÀN GỖ

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Ván dày 2cm
	Ván dày 3cm

	SB.738
	Làm mặt sàn gỗ
	Vật liệu
Gỗ xẻ

Đinh các loại

Nhân công 4,0/7
	m3
kg
công
	0,023

0,153

0,87
	0,036

0,153

0,87

	
	11
	12


Ghi chú: Nếu ván sàn đóng theo hình xương cá, tạo hình trang trí theo mẫu thiết kế thì hao phí nhân công được bổ sung  0,15 công/m2
SB.74000   LÀM MỘC TRANG TRÍ THÔNG DỤNG KHÁC

SB.74100   GIA CÔNG VÀ ĐÓNG MẮT CÁO BẰNG NẸP GỖ 3x1cm

SB.74200   GIA CÔNG VÀ ĐÓNG DIỀM MÁI BẰNG GỖ

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đóng mắt cáo
	Đóng diềm mái

	
	
	
	
	Kích thước lỗ (cm)
	Chiều dày (cm)

	
	
	
	
	5x5
	10x10
	2
	3

	SB.741

SB.742
	Gia công và đóng mắt cáo bằng nẹp gỗ.

Gia công và đóng diềm mái bằng gỗ
	Vật liệu
Gỗ xẻ

Đinh các loại

Nhân công 4,0/7
	m3
kg
công
	0,01

0,204

0,97
	0,007

0,204

0,85
	0,023

0,102

0,35
	0,036

0,102

0,38

	
	11
	12
	11
	12


SB.74300   DÁN FOOCMICA VÀO CÁC KẾT CẤU DẠNG TẤM

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	SB.743
	Dán Foocmica vào các kết cấu dạng tấm
	Vật liệu
Foocmica
Keo dán

Vật liệu khác

Nhân công 4,0/7
	m2
kg

%

công
	1,122

0,153

3,0

0,12

	
	11


SB.74400   DÁN FOOCMICA VÀO CÁC KẾT CẤU DẠNG CHỈ RỘNG  3cm

Đơn vị tính: 1m

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	SB.744
	Dán Foocmica vào các kết cấu dạng chỉ rộng ≤ 3cm
	Vật liệu
Foocmica
Keo dán

Vật liệu khác

Nhân công 4,0/7
	m2
kg

%

công
	0,034

0,005

3,0

0,06

	
	11


SB.80000      CÔNG TÁC QUÉT VÔI, NƯỚC XI MĂNG, DUNG DỊCH CHỐNG THẤM, NHỰA BI TUM, BẢ, SƠN, ĐÁNH VECNI KẾT CẤU GỖ VÀ MỘT SỐ CÔNG TÁC KHÁC
SB.81000   QUÉT VÔI, NƯỚC XI MĂNG, FLINKOTE, NHỰA BITUM, BẢ CÁC KẾT CẤU

Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

- Kiểm tra, trám, vá lại bề mặt kết cấu (nếu có). Lọc vôi, pha màu, quét vôi, nước xi măng, nhựa bi tum, bả các kết cấu theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Thu dọn nơi làm việc.

Ghi chú:
- Công tác làm sạch bề mặt kết cấu trước khi thực hiện công việc nói trên được tính riêng.

- Các chỗ sứt mẻ, lỗ trên bề mặt kết cấu phải được trám vá lại.

SB.81100   QUÉT VÔI CÁC KẾT CẤU

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	1 nước trắng 2 nước màu
	3 nước trắng

	SB.811
	Quét vôi
	Vật liệu
Bột màu
Vôi cục
Phèn chua

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7
	kg
kg
kg

%

công
	0,02

0,306

0,006

5

0,04
	-

0,322

0,006

5

0,04

	
	11
	12


SB.81200   QUÉT NƯỚC XI MĂNG

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	SB.812
	Quét nước xi măng
	Vật liệu
Xi măng PCB30

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7
	kg

%

công
	1,153

2,0

0,035

	
	11


SB.81300   QUÉT DUNG DỊCH CHỐNG THẤM MÁI, TƯỜNG, SÊNÔ, Ô VĂNG

Thành phần công việc:
Chuẩn bị dụng cụ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m; Quét 3 nước dung dịch chống thấm kết cấu bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	SB.813
	Quét dung dịch chống thấm mái, tường, sênô, ô văng
	Vật liệu
Dung dịch chống thấm

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7
	kg

%

công
	2,25

2

0,035

	
	11


SB.81400  CÔNG TÁC BẢ BẰNG BỘT BẢ VÀO CÁC KẾT CẤU

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	1 lớp bả

	
	
	
	
	Vào tường
	Vào cột, dầm, trần

	SB.814
	Bả bằng bột bả vào các kết cấu
	Vật liệu
Bột bả
Giấy ráp

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7
	kg
m2
%

công
	0,671

0,02

1

0,104
	0,671

0,02

1

0,127

	
	11
	12


SB.81510   QUÉT NHỰA BITUM VÀ DÁN GIẤY DẦU

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	1 lớp giấy  1 lớp nhựa
	2 lớp giấy  2 lớp nhựa
	2 lớp giấy  3 lớp nhựa
	3 lớp giấy 4 lớp nhựa

	SB.815
	Quét nhựa bi tum và dán giấy dầu
	Vật liệu
Nhựa bi tum số 4

Giấy dầu
Bột đá
Củi đun

Nhân công 3,5/7
	kg
m2
kg
kg

công
	1,607

1,273

0,923

1,53

0,322
	3,213

2,546

1,845

3,06

0,46
	4,82

2,546

2,768

4,59

0,541
	6,426

3,819

3,69

6,12

0,587

	
	11
	12
	13
	14


SB.81520   QUÉT NHỰA BI TUM VÀ DÁN BAO TẢI

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	1 lớp bao tải 2 lớp nhựa
	2 lớp bao tải 3 lớp nhựa

	SB.815
	Quét nhựa bi tum và dán bao tải
	Vật liệu
Nhựa bi tum số 4

Bao tải
Bột đá
Củi đun

Nhân công 3,5/7
	kg
m2
kg
kg

công
	3,213

1,224

1,846

3,06

0,575
	4,82

2,448

2,769

4,08

0,874

	
	21
	22


SB.82000   CÔNG TÁC SƠN

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, vệ sinh bề mặt bộ phận kết cấu, sơn bảo vệ bề mặt bộ phận kết cấu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

SB.82100   SƠN KẾT CẤU GỖ BẰNG SƠN CÁC LOẠI

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Sơn kết cấu gỗ

	
	
	
	
	1 nước lót, 1 nước phủ
	1 nước lót, 2 nước phủ

	SB.821
	Sơn kết cấu gỗ
	Vật liệu
Sơn lót
Sơn phủ

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7
	kg
kg

%

công
	0,11

0,075

1

0,058
	0,11

0,148

1

0,078

	
	10
	20


SB.82200   SƠN SẮT THÉP BẰNG SƠN CÁC LOẠI

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Sơn sắt thép

	
	
	
	
	1 nước lót, 1 nước phủ
	1 nước lót, 2 nước phủ

	SB.822
	Sơn kết cấu gỗ
	Vật liệu
Sơn lót
Sơn phủ

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7
	kg
kg

%

công
	0,115

0,111

1

0,082
	0,115

0,214

1

0,108

	
	10
	20


SB.82300   SƠN SÀN, NỀN, BỀ MẶT BÊ TÔNG BẰNG SƠN CÁC LOẠI

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Sơn sàn, nền, bề mặt bê tông

	
	
	
	
	1 nước lót, 1 nước phủ
	1 nước lót, 2 nước phủ

	SB.823
	Sơn sàn, nền, bề mặt bê tông bằng sơn các loại
	Vật liệu
Sơn lót

Sơn phủ

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7
	kg
kg

%

công
	0,159

0,164

1

0,058
	0,159

0,328

1

0,082

	
	10
	20


SB.82400   SƠN KÍNH

SB.82410   SƠN BỀ MẶT KÍNH BẰNG SƠN CÁCH NHIỆT

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	SB.824
	Sơn bề mặt kính bằng sơn cách nhiệt
	Vật liệu
Dung dịch sơn cách nhiệt

Sơn cách nhiệt

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7
	lít
kg

%

công
	0,018

0,034

5

0,092

	
	11


SB.82500 SƠN KẾT CẤU DẦM, TRẦN, CỘT, TƯỜNG

SB.82510 SƠN DẦM, TRẦN, CỘT, TƯỜNG TRONG NHÀ, TƯỜNG NGOÀI NHÀ ĐÃ BẢ BẰNG SƠN CÁC LOẠI

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Dầm, trần, cột, tường trong nhà
	Tường ngoài nhà

	
	
	
	
	1 nước lót, 1 nước phủ
	1 nước lót, 2 nước phủ
	1 nước lót, 1 nước phủ
	1 nước lót, 2 nước phủ

	SB.825
	Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà, tường ngoài nhà đã bả
	Vật liệu
Sơn lót nội thất
Sơn lót ngoại thất
Sơn phủ nội thất
Sơn phủ ngoại thất
Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7
	lít
lít
lít
lít

%

công
	0,124

-

0,106

-

1

0,048
	0,124

-

0,206

-

1

0,069
	-

0,121

-

0,10

1

0,053
	-

0,121

-

0,193

1

0,076

	
	11
	12
	13
	14


SB.82520 SƠN DẦM, TRẦN, CỘT, TƯỜNG TRONG NHÀ, TƯỜNG NGOÀI NHÀ KHÔNG BẢ
Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Dầm, trần, cột, tường trong nhà
	Tường ngoài nhà

	
	
	
	
	1 nước lót, 1 nước phủ
	1 nước lót, 2 nước phủ
	1 nước lót, 1 nước phủ
	1 nước lót, 2 nước phủ

	SB.825
	Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà, tường ngoài nhà không bả
	Vật liệu
Sơn lót nội thất
Sơn lót ngoại thất
Sơn phủ nội thất
Sơn phủ ngoại thất
Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7
	lít
lít 
lít
lít

%

công
	0,158

-

0,130

-

1

0,053
	0,158

-

0,252

-

1

0,076
	-

0,153

-

0,121

1

0,059
	-

0,153

-

0,242

1

0,084

	
	21
	22
	23
	24


SB.82610   SƠN SILICÁT VÀO CÁC KẾT CẤU ĐÃ BẢ (1 LỚP LÓT, 2 LỚP PHỦ)

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Sơn vào tường
	Sơn vào cột, dầm, trần

	SB.826
	Sơn silicát vào các kết cấu đã bả (1 lớp lót, 2 lớp phủ)
	Vật liệu
Sơn

Vật liệu khác

Nhân công  3,5/7
	kg

%

công
	0,37

1,0

0,08
	0,37

1,0

0,10

	
	11
	12


SB.82620   SƠN CHỐNG ĂN MÒN VÀO KẾT CẤU THÉP

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Sơn vào cột, bản mã cột
	Sơn vào dầm xà, bản mã dầm
	Sơn vì kèo
	Sơn cầu thang, lan can, sàn thao tác
	Sơn kết cấu thép khác

	SB.826
	Sơn chống ăn mòn vào kết cấu thép
	Vật liệu
Sơn Bara Fe RS hoặc tương tự

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7
	kg

%

công
	1,05

1,5

0,24
	1,05

2,5

0,27
	1,05

2,5

0,29
	1,05

1,5

0,26
	1,05

2,0

0,25

	
	21
	22
	23
	24
	25


SB.82630   SƠN CHỐNG RỈ, SƠN PHỦ VỎ THIẾT BỊ, VỎ BAO CHE THIẾT BỊ

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần   hao phí
	Đơn vị
	Vỏ bao che thiết bị
	Sơn trực tiếp lên vỏ thiết bị
	Sơn thiết bị khác

	
	
	
	
	Trong nhà
	Ngoài nhà
	Trong nhà
	Ngoài nhà
	

	SB.826
	Sơn chống rỉ, sơn phủ vỏ thiết bị, vỏ bao che thiết bị
	Vật liệu
Sơn chống rỉ mau khô

Sơn màu 2 nước

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7
	kg
kg

%

công
	0,142

0,256

5

0,28
	0,170

0,306

5

0,30
	0,152

0,273

5

0,29
	0,180

0,324

5

0,313
	0,170

0,306

5

0,285

	
	31
	32
	33
	34
	35


SB.83000  ĐÁNH VECNI KẾT CẤU GỖ

Thành phần công việc:
Chuẩn bị dụng cụ, đánh giấy nháp mặt gỗ đảm bảo độ nhẵn theo yêu cầu,vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, bả matit khe nứt, lõ xoa bột đá, đánh vecni đúng yêu cầu kỹ thuật, pha cồn, thu dọn nơi làm việc. Vận chuyển vật liệu, dụng cụ, phế thải đúng mơi quy định.

SB.83100  ĐÁNH VECNI TAMPON

SB.83200  ĐÁNH VECNI COBALT

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Vecni Tampon
	Vecni cobalt

	
	
	
	
	Gỗ dạng tấm
	Gỗ dạng thanh
	Gỗ dạng tấm
	Gỗ dạng thanh

	SB.831

SB.832
	Đánh vecni tampon

Đánh vecni cobalt
	Vật liệu
Phấn talic
Bột màu

Giấy nháp thô
Giấy nháp mịn
Dầu bóng
Vecni

Cồn 90o
Vật liệu khác

Nhân công 4,0/7
	kg
kg
m2
m2
kg
kg
lít

%

công
	0,022

0,01

0,02

0,02

-

0,044

0,28

1

0,48
	0,022

0,01

0,02

0,02

-

0,044

0,28

1

0,59
	0,0022

0,01

0,02

0,02

0,17

-

-

1

0,41
	0,0022

0,01

0,02

0,02

0,17

-

-

1

0,53

	
	11
	12
	11
	12


SB.84100  CẮT VÀ LẮP KÍNH

Thành phần công việc :
- Chuẩn bị dụng cụ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m

- Lau sạch tấm kính.

- Đo kích thước các ô kính, ghi lại số lượng, số loại.

- Tính toán chiều cắt.

- Cắt và lắp kính vào kết cấu bằng gắn matít hay bằng đóng nẹp gỗ theo đúng yêu cầu kỹ thuật, lau sạch matít.

- Thu dọn nơi làm việc

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày kính 7mm

	
	
	
	
	Gắn bằng matít
	Đóng bằng nẹp gỗ vào cửa, vách gỗ

	
	
	
	
	Cửa, vách dạng thường
	Cửa, vách dạng phức tạp
	

	SB.841
	Cắt và lắp kính
	Vật liệu
Kính
Matít
Đinh
Nẹp gỗ

Vật liệu khác

Nhân công 4,5/7
	m2
kg
kg
m

%

công
	1,13

0,4

-

-

1

0,25
	1,13

0,4

-

-

1

0,32
	1,13

-

0,021

3,6

1

0,22

	
	11
	12
	21


SB.84200    LẮP CÁC LOẠI PHỤ KIỆN CỦA CỬA (KE, KHOÁ, CHỐT HÃM...)

Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ đồ nghề, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

- Đo lấy dấu, khoan mồi, bắt vít.

- Đục lỗ, đặt khoá, đặt ke, chốt hãm đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Thu dọn nơi làm việc

Đơn vị tính: 1bộ

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chốt ngang, dọc (1chốt)
	Crêmôn  (1bộ)
	Bộ ke  (1bộ 4 cái)

	
	
	
	
	
	Cửa sổ
	Cửa  đi
	Cửa  Sổ
	Cửa  đi

	SB.842
	Lắp các loại phụ kiện của cửa
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,03
	0,06
	0,07
	0,16
	0,17

	
	11
	21
	22
	31
	32


(tiếp theo)
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Lắp ổ khoá chìm 2 tay nắm
	Lắp chốt dọc chìm trong cửa
	Lắp móc gió

	SB.842
	Lắp các loại phụ kiện của cửa
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,33
	0,15
	0,01

	
	41
	51
	61


Ghi chú: Hao phí vật liệu ke, khoá, chốt hãm … và vật liệu khác phục vụ lắp đặt được tính riêng.

SB.85000  CÔNG TÁC SỬA CHỮA BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG

Thành phần công việc:
Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt vật liệu theo kích thước cần sửa chữa, bọc lại lớp bảo ôn theo yêu cầu kỹ thuật.

SB.85110     THAY THẾ LỚP BẢO ÔN ỐNG VÀ PHỤ TÙNG THÔNG GIÓ BẰNG BÔNG KHOÁNG

Đơn vị tính: m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	SB.851
	Thay thế lớp bảo ôn ống và phụ tùng thông gió bằng bông khoáng
	Vật liệu
Bông khoáng dày 40 mm

Giấy dầu

Băng vải thủy tinh

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7
	m3
m2
cuộn

%

công
	0,041

1,173

1,04

1

0,35

	
	11


SE.85120     THAY THẾ LỚP BẢO ÔN ỐNG VÀ PHỤ TÙNG THÔNG GIÓ BẰNG BÔNG THỦY TINH

Đơn vị tính: m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Độ dày lớp bông thuỷ tinh (mm)

	
	
	
	
	25
	50

	SB.851
	Thay thế lớp bảo ôn ống và phụ tùng thông gió bằng bông thuỷ tinh
	Vật liệu
Bông thuỷ tinh

Đinh ghim

Keo dán

Băng dính giấy bạc

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7
	m3
cái
kg
cuộn

%

công
	0,027

22

0,037

0,128

0,1

0,52
	0,054

22

0,037

0,134

0,1

0,71

	
	21
	22


SB.85200    THAY THẾ LỚP BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG (LỚP BỌC 25MM)

Đơn vị tính: 10m

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính ống (mm)

	
	
	
	
	15
	20
	25

	SB.852
	Thay thế lớp bảo ôn đường ống (lớp bọc 25mm)
	Vật liệu
Bông khoáng

Lưới thép d=10x10

Dây thép d=1mm

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7
	m3
m2
kg

%

công
	0,043

2,490

0,145

0,1

0,82
	0,047

2,650

0,151

0,1

0,92
	0,052

2,810

0,157

0,1

0,98

	
	11
	12
	13


(tiếp theo)
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính ống (mm)

	
	
	
	
	32
	40
	50
	69
	80

	SB.852
	Thay thế lớp bảo ôn đường ống (lớp bọc 25mm)
	Vật liệu
Bông khoáng

Lưới thép d=10x10

Dây thép d=1mm

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7
	m3
m2
kg

%

công
	0,059

3,035

0,166

0,1

1,05
	0,066

3,291

0,176

0,1

1,15
	0,077

3,611

0,189

0,1

1,22
	0,095

4,251

0,214

0,1

1,36
	0,105

4,572

0,226

0,1

1,44

	
	14
	15
	16
	17
	18


(tiếp theo)
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính ống (mm)

	
	
	
	
	100
	125
	150
	200
	250

	SB.852
	Thay thế lớp bảo ôn đường ống (lớp bọc 25mm)
	Vật liệu
Bông khoáng

Lưới thép d=10x10

Dây thép d=1mm
Vật liệu khác
Nhân công 3,5/7
	m3
m2
kg

%

công
	0,124

5,212

0,251

0,1

1,55
	0,148

6,013

0,283

0,1

1,67
	0,172

6,814

0,314

0,1

1,71
	0,220

8,415

0,377

0,1

1,81
	0,268

10,016

0,440

0,1

1,85

	
	19
	20
	21
	22
	23


(tiếp theo)
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính ống (mm)

	
	
	
	
	300
	350
	400
	450
	500

	SB.852
	Thay thế lớp bảo ôn đường ống (lớp bọc 25mm)
	Vật liệu
Bông khoáng

Lưới thép d=10x10

Dây thép d=1mm

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7
	m3
m2
kg

%

công
	0,316

11,618

0,503

0,1

1,96
	0,364

13,219

0,566

0,1

2,03
	0,412

14,821

0,628

0,1

2,15
	0,460

16,422

0,692

0,1

2,36
	0,509

18,023

0,754

0,1

2,46

	
	24
	25
	26
	27
	28


(tiếp theo)
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính ống (mm)

	
	
	
	
	600
	700
	800
	900
	1000

	SB.852
	Thay thế lớp bảo ôn đường ống (lớp bọc 25mm)
	Vật liệu
Bông khoáng

Lưới thép d=10x10

Dây thép d=1mm

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7
	m3
m2
kg

%

công
	0,605

21,226

0,880

0,1

2,91
	0,701

24,429

1,006

0,1

3,16
	0,797

27,632

1,131

0,1

3,28
	0,893

30,835

1,257

0,1

3,46
	0,989

34,037

1,383

0,1

3,94

	
	29
	30
	31
	32
	33


SB.85300    THAY THẾ LỚP BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG (LỚP BỌC 30MM)

Đơn vị tính: 10m

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính ống (mm)

	
	
	
	
	15
	20
	25

	SB.853
	Thay thế lớp bảo ôn đường ống (lớp bọc 30mm)
	Vật liệu
Bông khoáng

Lưới thép d=10x10

Dây thép d=1mm

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7
	m3
m2
kg

%

công
	0,056

2,810

0,157

0,1

0,98
	0,062

2,970

0,163

0,1

1,10
	0,067

3,130

0,169

0,1

1,17

	
	11
	12
	13


(tiếp theo)
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính ống (mm)

	
	
	
	
	32
	40
	50
	69
	80

	SB.853
	Thay thế lớp bảo ôn đường ống (lớp bọc

30mm)
	Vật liệu
Bông khoáng

Lưới thép d=10x10

Dây thép d=1mm

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7
	m3
m2
kg

%

công
	0,075

3,355

0,179

0,1

1,26
	0,085

3,611

0,189

0,1

1,38
	0,096

3,931

0,201

0,1

1,46
	0,119

4,572

0,226

0,1

1,63
	0,131

4,892

0,239

0,1

1,73

	
	14
	15
	16
	17
	18


(tiếp theo)
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính ống (mm)

	
	
	
	
	100
	125
	150
	200
	250

	SB.853
	Thay thế lớp bảo ôn đường ống (lớp bọc 30mm)
	Vật liệu
Bông khoáng

Lưới thép d=10x10

Dây thép d=1mm

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7
	m3
m2
kg

%

công
	0,154

5,532

0,264

0,1

1,86
	0,183

6,333

0,296

0,1

2,01
	0,211

7,134

0,326

0,1

2,05
	0,269

8,735

0,390

0,1

2,17
	0,327

10,337

0,453

0,1

2,28

	
	19
	20
	21
	22
	23


(tiếp theo)
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính ống (mm)

	
	
	
	
	300
	350
	400
	450
	500

	SB.853
	Thay thế lớp bảo ôn đường ống (lớp bọc 30mm)
	Vật liệu
Bông khoáng

Lưới thép d=10x10

Dây thép d=1mm

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7
	m3
m2
kg

%

công
	0,385

11,938

0,515

0,1

2,35
	0,443

13,539

0,578

0,1

2,44
	0,500

15,141

0,642

0,1

2,58
	0,558

16,742

0,704

0,1

2,84
	0,615

18,344

0,767

0,1

2,96

	
	24
	25
	26
	27
	28


(tiếp theo)
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính ống (mm)

	
	
	
	
	600
	700
	800
	900
	1000

	SB.853
	Thay thế lớp bảo ôn đường ống (lớp bọc 30mm)
	Vật liệu
Bông khoáng

Lưới thép d=10x10

Dây thép d=1mm

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7
	m3
m2
kg

%

công
	0,730

21,546

0,893

0,1

3,5
	0,846

24,749

1,018

0,1

3,7
	0,961

27,952

1,144

0,1

3,9
	1,076

31,155

1,270

0,1

4,09
	1,191

34,358

1,395

0,1

5,4

	
	29
	30
	31
	32
	33


SB.85400   THAY THẾ LỚP BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG (LỚP BỌC 50MM)

Đơn vị tính: 10m

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính ống (mm)

	
	
	
	
	15
	20
	25

	SB.854
	Thay thế lớp bảo ôn đường ống (lớp bọc 50mm)
	Vật liệu
Bông khoáng

Lưới thép d=10x10

Dây thép d=1mm

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7
	m3
m2
kg

%

công
	0,129

4,091

0,207

0,1

1,15
	0,139

4,251

0,214

0,1

1,29
	0,148

4,412

0,220

0,1

1,36

	
	11
	12
	13


(tiếp theo)
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính ống (mm)

	
	
	
	
	32
	40
	50
	69
	80

	SB.854
	Thay thế lớp bảo ôn đường ống (lớp bọc 50mm)
	Vật liệu
Bông khoáng

Lưới thép d=10x10

Dây thép d=1mm

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7
	m3
m2
kg

%

công
	0,161

4,636

0,228

0,1

1,47
	0,177

4,892

0,239

0,1

1,61
	0,196

5,212

0,251

0,1

1,73
	0,235

5,853

0,276

0,1

1,86
	0,254

6,173

0,289

0,1

2,01

	
	14
	15
	16
	17
	18


(tiếp theo)
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính ống (mm)

	
	
	
	
	100
	125
	150
	200
	250

	SB.854
	Thay thế lớp bảo ôn đường ống (lớp bọc 50mm)
	Vật liệu
Bông khoáng

Lưới thép d=10x10

Dây thép d=1mm

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7
	m3
m2
kg

%

công
	0,293

6,814

0,314

0,1

2,16
	0,341

7,614

0,346

0,1

2,34
	0,389

8,415

0,377

0,1

2,40
	0,485

10,016

0,440

0,1

2,54
	0,580

11,618

0,503

0,1

2,66

	
	19
	20
	21
	22
	23


(tiếp theo)
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính ống (mm)

	
	
	
	
	300
	350
	400
	450
	500

	SB.854
	Thay thế lớp bảo ôn đường ống (lớp bọc 50mm)
	Vật liệu
Bông khoáng

Lưới thép d=10x10

Dây thép d=1mm
Vật liệu khác
Nhân công 3,5/7
	m3
m2
kg

%

công
	0,676

13,219

0,566

0,1

2,74
	0,773

14,821

0,628

0,1

2,84
	0,869

16,422

0,692

0,1

3,02
	0,965

18,023

0,754

0,1

3,31
	1,061

19,625

0,817

0,1

3,45

	
	24
	25
	26
	27
	28


(tiếp theo)
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính ống (mm)

	
	
	
	
	600
	700
	800
	900
	1000

	SB.854
	Thay thế lớp bảo ôn đường ống (lớp bọc 50mm)
	Vật liệu
Bông khoáng

Lưới thép d=10x10

Dây thép d=1mm

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7
	m3
m2
kg

%

công
	1,254

22,828

0,942

0,1

4,07
	1,445

26,030

1,069

0,1

4,42
	1,637

29,233

1,194

0,1

4,59
	1,830

32,436

1,320

0,1

5,48
	2,022

35,639

1,445

0,1

6,32

	
	29
	30
	31
	32
	33


SB.85500   THAY THẾ LỚP BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG (LỚP BỌC 100MM)

Đơn vị tính: 10m

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính ống (mm)

	
	
	
	
	15
	20
	25

	SB.855
	Thay thế lớp bảo ôn đường ống (lớp bọc 100mm)
	Vật liệu
Bông khoáng

Lưới thép d=10x10

Dây thép d=1mm

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7
	m3
m2
kg

%

công
	0,446

7,294

0,334

0,1

1,39
	0,465

7,454

0,340

0,1

1,56
	0,485

7,614

0,346

0,1

1,66

	
	11
	12
	13


(tiếp theo)
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính ống (mm)

	
	
	
	
	32
	40
	50
	69
	80

	SB.855
	Thay thế lớp bảo ôn đường ống (lớp bọc 100mm)
	Vật liệu
Bông khoáng

Lưới thép d=10x10

Dây thép d=1mm

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7
	m3
m2
kg

%

công
	0,511

7,839

0,355

0,1

1,78
	0,543

8,095

0,364

0,1

1,96
	0,580

8,415

0,377

0,1

2,07
	0,658

9,056

0,402

0,1

2,31
	0,696

9,376

0,415

0,1

2,44

	
	14
	15
	16
	17
	18


(tiếp theo)
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính ống (mm)

	
	
	
	
	100
	125
	150
	200
	250

	SB.855
	Thay thế lớp bảo ôn đường ống (lớp bọc 100mm)
	Vật liệu
Bông khoáng

Lưới thép d=10x10

Dây thép d=1mm

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7
	m3
m2
kg

%

công
	0,773

10,016

0,440

0,1

2,63
	0,869

10,817

0,471

0,1

2,85
	0,965

11,618

0,503

0,1

2,91
	1,157

13,219

0,566

0,1

3,08
	1,349

14,821

0,628

0,1

3,23

	
	19
	20
	21
	22
	23


(tiếp theo)
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính ống (mm)

	
	
	
	
	300
	350
	400
	450
	500

	SB.855
	Thay thế lớp bảo ôn đường ống (lớp bọc 100mm)
	Vật liệu
Bông khoáng

Lưới thép d=10x10

Dây thép d=1mm
Vật liệu khác
Nhân công 3,5/7
	m3
m2
kg

%

công
	1,541

16,422

0,692

0,1

3,34
	1,734

18,023

0,754

0,1

3,45
	1,926

19,625

0,817

0,1

3,66
	2,118

21,226

0,880

0,1

4,02
	2,310

22,828

0,942

0,1

4,19

	
	24
	25
	26
	27
	28


(tiếp theo)
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phi
	Đơn vị
	Đường kính ống (mm)

	
	
	
	
	600
	700
	800
	900
	1000

	SB.855
	Thay thế lớp bảo ôn đường ống (lớp bọc 100mm)
	Vật liệu
Bông khoáng

Lưới thép d=10x10

Dây thép d=1mm

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7
	m3
m2
kg

%

công
	2,695

26,030

1,069

0,1

4,95
	3,078

29,188

1,194

0,1

5,37
	3,463

32,436

1,320

0,1

5,58
	3,847

35,639

1,445

0,1

6,65
	4,232

38,842

1,572

0,1

7,67

	
	29
	30
	31
	32
	33


SB.85600    THAY THẾ LỚP BẢO ÔN ỐNG ĐỒNG BẰNG ỐNG CÁCH NHIỆT XỐP

Đơn vị tính : 10m

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính ống   (mm)

	
	
	
	
	6,4
	9,5
	12,7
	15,9

	SB.856
	Thay thế lớp bảo ôn ống đồng bằng ống cách nhiệt xốp
	Vật liệu
Ống cách nhiệt xốp
Băng cuốn bảo ôn
Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7
	m
cuộn

%

công
	10,251

0,820

0,01

0,5
	10,251

1,217

0,01

0,5
	10,251

1,627

0,01

0,6
	10,251

2,037

0,01

0,6

	
	11
	12
	13
	14


(tiếp theo)
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính ống   (mm)

	
	
	
	
	19,1
	22,2
	25,4
	28,6
	31,8

	SB.856
	Thay thế lớp bảo ôn ống đồng bằng ống cách nhiệt xốp
	Vật liệu
Ống cách nhiệt xốp
Băng cuốn bảo ôn
Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7
	m
cuộn

%

công
	10,251

2,447

0,1

0,64
	10,251

2,844

0,1

0,67
	10,251

3,254

0,1

0,72
	10,251

3,664

0,1

0,74
	10,251

4,074

0,1

0,75

	
	15
	16
	17
	18
	19


(tiếp theo)
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính ống   (mm)

	
	
	
	
	34,9
	38,1
	41,3
	54
	66,7

	SB.856
	Thay thế lớp bảo ôn ống đồng bằng ống cách nhiệt xốp
	Vật liệu
Ống cách nhiệt xốp
Băng cuốn bảo ôn
Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7
	m
cuộn

%

công
	10,251

4,471

0,1

0,76
	10,251

4,881

0,1

0,79
	10,251

5,291

0,1

0,80
	10,251

6,918

0,1

0,88
	10,251

8,546

0,1

0,94

	
	20
	21
	22
	23
	24


SB.90000   CÔNG TÁC BỐC XẾP, VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU, CẤU KIỆN, PHẾ THẢI
Hướng dẫn áp dụng:
- Trong định mức các công tác sửa chữa đã tính với cự ly vận chuyển vật liệu, phế thải trong phạm vi quy định. Nếu cự ly vận chuyển ngoài phạm vi quy định thì được bổ sung định mức vận chuyển tiếp theo quy định trong bảng định mức.

- Các phế thải sau khi phá hoặc tháo dỡ trong định mức đã tính với cự ly vận chuyển trong phạm vi quy định và đã được xếp gọn. Nếu phải đưa các phế thải ra ngoài phạm vi quy định này thì căn cứ vào khối lượng phế thải cần vận chuyển và mức hao phí tính cho công tác bốc xếp, vận chuyển trong bảng định mức để tính toán bổ sung định mức hao phí.

- Trường hợp các phế thải sau khi phá dỡ được vận chuyển bằng máng hoặc ống vận chuyển thì các hao phí cho công tác gia công, lắp dựng và tháo dỡ máng, ống vận chuyển được tính riêng tuỳ theo yêu cầu và điều kiện cụ thể của công tác vận chuyển.

- Định mức dự toán bốc xếp các loại vật liệu, cấu kiện xây dựng và phế thải bằng thủ công được sử dụng trong trường hợp bốc xếp phục vụ việc vận chuyển bằng thủ công trong phạm vi nội bộ công trình (≤300m) tùy theo đặc điểm của công trình.

SB.91000   BỐC XẾP VẬT LIỆU RỜI, PHẾ THẢI LÊN PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN, VẬN CHUYỂN BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, bốc xếp vật liệu vào phương tiện vận chuyển và vận chuyển, đổ vật liệu  đúng nơi quy định đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Nhân công 3,0/7

Đơn vị tính: công

	Mã hiệu
	Loại vật liệu, phế thải
	Đơn vị
	Bốc xếp
	Vận chuyển bằng thủ công - Cự ly vận chuyển

	
	
	
	
	10m khởi điểm
	10m tiếp theo

	SB.911

SB.912

SB.913

SB.914

SB.915
	Cát các loại, than xỉ, gạch vỡ

Đất các loại

Sỏi, đá dăm các loại

Đá hộc, đá ba, đá chẻ, đá xanh miếng

Vận chuyển phế thải các loại
	m3
m3
m3
m3
m3
	0,161

0,196

0,276

0,380

0,270
	0,086

0,101

0,086

0,101

0,170
	0,009

0,012

0,010

0,012

0,018

	
	11
	21
	22


SB.92000-SB.93000 BỐC XẾP, VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU KHÁC, CẤU KIỆN BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, bốc xếp vật liệu vào phương tiện vận chuyển và vận chuyển, xếp vật liệu đúng nơi quy định đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Nhân công 3,0/7

Đơn vị tính: công

	Mã hiệu
	Loại vật liệu, phế thải
	Đơn vị
	Bốc xếp
	Vận chuyển bằng thủ công - Cự ly vận chuyển

	
	
	
	
	10m khởi điểm
	10m tiếp theo

	SB.921

SB.922

SB.923

SB.924

SB.925

SB.926

SB.927

SB.928

SB.931

SB.932

SB.933
	Xi măng bao

Gạch xây các loại (trừ gạch Block bê tông rỗng, gạch bê tông khí chưng áp và gạch tương tự)

Gạch ốp, lát các loại

Đá ốp lát các loại
Sắt thép các loại
Gỗ các loại

Tre, cây chống

Ngói các loại

Cấu kiện bê tông đúc sẵn trọng lượng ≤ 50kg

Cấu kiện bê tông đúc sẵn trọng lượng ≤ 100kg

Cấu kiện bê tông đúc sẵn trọng lượng ≤ 200kg
	tấn

1000v

100m2
100m2
tấn
m3
100cây

1000v
tấn

tấn

tấn
	0,299

0,748

0,449

0,482

0,633

0,265

1,403

0,874

0,305

0,340

0,377
	0,086

0,086

0,044

0,044

0,093

0,058

0,072

0,104

0,136

0,143

0,150
	0,009

0,009

0,005

0,005

0,010

0,007

0,008

0,012

0,017

0,018

0,019

	
	11
	21
	22


Ghi chú:
- Đối với vận chuyển thủ công trong các nhà cao tầng: định mức trên tính cho vận chuyển ở mặt bằng tầng 1, nếu vận chuyển ở độ cao từ tầng 2 trở lên thì mỗi tầng cao thêm định mức nhân công được nhân với hệ số 1,1 so với định mức của tầng liền kề.

- Định mức vận chuyển được xây dựng trong điều kiện độ dốc ≤ 7o, đường không trơn, không lầy lún. Gặp đường dốc, đường gồ ghề, lởm chởm, đường trơn, lầy lún thì định mức điều chỉnh theo bảng hệ số sau:

	Stt
	Địa hình cho công tác vận chuyển
	Hệ số

	1
	Đường độ dốc ≤ 10o
	1,20

	2
	Đường độ dốc ≤ 15o
	1,35

	3
	Đường độ dốc ≤ 20o
	1,70

	4
	Đường độ dốc ≤ 25o
	2,00

	5
	Đường độ dốc ≤ 30o
	2,50

	6
	Đường gồ ghề, lởm chởm
	1,50

	7
	Đường trơn, lầy lún
	2,50


SB.94000    VẬN CHUYỂN PHẾ THẢI BẰNG Ô TÔ

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Đơn vị
	Số lượng

	SB.941

SB.942

SB.943

SB.944

SB.945

SB.946

SB.947

SB.948
	Vận chuyển phế thải trong phạm vi 1000m
bằng ôtô 0,5 tấn

- nt -    ôtô 2,5 tấn

- nt -    ôtô 5 tấn

- nt -    ôtô 7 tấn

Vận chuyển phế thải tiếp 1000m
bằng ôtô 0,5 tấn

- nt -    ôtô 2,5 tấn

- nt -    ôtô 5 tấn

- nt -    ôtô 7 tấn
	ca

ca
ca
ca
ca

ca
ca
ca
	0,116

0,034

0,020

0,015

0,070

0,020

0,010

0,006

	
	11


CHƯƠNG III
CÔNG TÁC SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG TRONG ĐÔ THỊ
SE.10000 CÔNG TÁC SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG GIAO THÔNG TRONG ĐÔ THỊ
SE.11100  ĐÀO BỎ MẶT ĐƯỜNG NHỰA

Thành phần công việc :
Chuẩn bị, đào bỏ mặt đường bằng thủ công theo yêu cầu kỹ thuật. Di chuyển biển báo và rào chắn, dọn phế liệu rơi vãi. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công. Vận chuyển trong phạm vi 100m, thu dọn hiện trường.

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày (cm)

	
	
	
	
	≤10
	>10

	SE.111
	Đào bỏ mặt đường nhựa
	Nhân công 3,0/7
	công
	0,10
	0,22

	
	11
	12


SE.11200   CẮT MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG ASPHALT

Thành phần công việc :
Chuẩn bị mặt bằng, lắp đặt hàng rào, biển báo, đèn tín hiệu. Chuẩn bị máy, lấy dấu. Tiến hành cắt bằng máy theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Di chuyển biển báo và rào chắn, dọn phế liệu rơi vãi. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công. Vận chuyển trong phạm vi 100m, thu dọn hiện trường.

Đơn vị tính: 100m

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày lớp cắt (cm)

	
	
	
	
	≤ 5
	≤6
	≤7

	SE.112
	Cắt mặt đường bê tông asphalt
	Vật liệu
Lưỡi cắt bê tông loại 356mm

Vật liệu khác

Nhân công  4,0/7
Máy thi công
Máy cắt bê tông MCD 218
	cái

%

công

ca
	0,25

2

1,76

0,22
	0,30

2

2,00

0,25
	0,35

2

2,30

0,29

	
	11
	12
	13


SE.11310   VÁ MẶT ĐƯỜNG BẰNG ĐÁ 4x6 CHÈN ĐÁ DĂM LỚP HAO MÒN BẰNG ĐÁ MẶT, THI CÔNG BẰNG THỦ CÔNG KẾT HỢP CƠ GIỚI

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, đào mặt đường cũ, san phẳng đáy, đầm nén, cắt vuông cạnh, rải đá 4x6, rải vật liệu chèn, tưới nước, đầm nén, rải lớp hao mòn, bốc dỡ phế thải, vận chuyển trong phạm vi 100m, hoàn thiện mặt đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.

Đơn vị tính: 10m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Thủ công kết hợp cơ giới

	
	
	
	
	Chiều dày mặt đường đã lèn ép (cm)

	
	
	
	
	10
	12
	14
	15

	SE.113
	Vá mặt đường bằng đá 4x6 chèn đá dăm lớp hao mòn bằng đá mạt, thi công bằng thủ công kết hợp cơ giới
	Vật liệu
Đá 4 x 6

Đá 2 x 4

Đá 1 x 2

Đá mạt

Nhân công 3,5/7
Máy thi công
Máy lu 10T
Ô tô 5T

Máy khác
	m3
m3
m3
m3
 công

ca
ca

%
	1,38

0,035

0,035

0,202

2,50

0,146

0,008

5
	1,654

0,046

0,046

0,202

2,56

0,165

0,008

5
	1,93

0,053

0,053

0,202

2,65

0,198

0,008

5
	2,07

0,056

0,056

0,202

2,71

0,206

0,008

5

	
	11
	12
	13
	14


SE.11320 VÁ MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG NHỰA BẰNG BÊ TÔNG NHỰA NÓNG HẠT MỊN

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, cắt vuông cạnh, đào mặt đường bê tông nhựa cũ, san phẳng đáy, đầm nén, tưới nhựa dính bám, rải bê tông nhựa, đầm nén, hoàn thiện mặt đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, bốc dỡ phế thải, vận chuyển trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.

Đơn vị tính: 10m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày mặt đường đã lèn ép (cm)

	
	
	
	
	4
	5
	6
	7

	SE.113
	Vá mặt đường bê tông nhựa bằng bê tông nhựa nóng hạt mịn
	Vật liệu
Bê tông nhựa nóng

Nhựa đường
Lưỡi cắt bê tông
Nhân công 4,0/7
Máy thi công
Máy lu bánh thép 10T
Máy cắt bê tông MCD 218

Nồi nấu nhựa

Máy khác
	tấn
kg
cái
công

ca
ca
ca

%
	1,070

9,45

0,049

1,14

0,018

0,22

0,024

2
	1,258

9,63

0,049

1,25

0,02

0,23

0,024

2
	1,49

9,81

0,05

1,32

0,026

0,25

0,026

2
	1,766

9,99

0,05

1,41

0,028

0,29

0,026

2

	
	21
	22
	23
	24


SE.11330  VÁ MẶT ĐƯỜNG BẰNG BÊ TÔNG NHỰA NGUỘI

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, cắt vuông cạnh, đào mặt đường cũ, san phẳng, đầm nén, tưới nhựa dính bám, rải bê tông nhựa nguội, đầm nén, hoàn thiện mặt đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, bốc dỡ phế thải, vận chuyển trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.

Đơn vị tính: 10m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày mặt đường đã lèn ép (cm)

	
	
	
	
	4
	5
	6
	7

	SE.113
	Vá mặt đường bằng bê tông nhựa nguội
	Vật liệu
Bê tông nhựa nguội

Nhựa đường
Lưỡi cắt bê tông
Nhân công 4,0/7
Máy thi công
Máy lu bánh thép 10T
Máy cắt bê tông MCD 218

Nồi nấu nhựa

Máy khác
	tấn
kg
cái
công

ca
ca
ca

%
	0,976

9,45

0,049

1,17

0,02

0,22

0,024

2
	1,146

9,63

0,049

1,32

0,02

0,23

0,024

2
	1,36

9,81

0,05

1,38

0,024

0,25

0,026

2
	1,612

9,99

0,05

1,49

0,024

0,29

0,026

2

	
	31
	32
	33
	34


SE.11340  VÁ MẶT ĐƯỜNG BẰNG ĐÁ TRỘN NHỰA PHA DẦU

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, cắt vuông cạnh, đào mặt đường cũ, san phẳng, đầm nén, tưới nhựa dính bám, rải đá trộn nhựa pha dầu, đầm nén, rải cát vàng, đầm nén hoàn thiện mặt đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, bốc dỡ phế thải, vận chuyển trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.

Đơn vị tính: 10m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày mặt đường đã lèn ép (cm)

	
	
	
	
	4
	5
	6
	7

	SE.113
	Vá mặt đường bằng đá trộn nhựa pha dầu
	Vật liệu
Đá trộn nhựa pha dầu

Nhựa đường

Cát vàng

Lưỡi cắt bê tông

Nhân công 4,0/7
Máy thi công
Máy lu bánh thép 10T
Máy cắt bê tông MCD 218

Nồi nấu nhựa

Máy khác
	tấn
kg
kg
cái

công

ca
ca
ca

%
	1,148

8,926

78,534

0,049

1,04

0,004

0,22

0,023

2
	1,35

9,096

78,534

0,049

1,17

0,004

0,23

0,023

2
	1,6

9,266

78,534

0,05

1,23

0,006

0,25

0,024

2
	1,898

9,435

78,534

0,05

1,32

0,008

0,29

0,024

2

	
	41
	42
	43
	44


SE.11350  VÁ MẶT ĐƯỜNG BẰNG ĐÁ DĂM NHỰA

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, cắt vuông cạnh, đào mặt đường cũ, san phẳng, đầm nén, rải đá, tưới nhựa, đầm nén, hoàn thiện mặt đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, bốc dỡ phế thải, vận chuyển trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.

Đơn vị tính: 10m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày mặt đường đã lèn ép (cm)

	
	
	
	
	4
	5
	6
	7

	SE.113
	Vá mặt đường bằng đá dăm nhựa
	Vật liệu
Đá 1x2

Đá 0,5x1 (hoặc cát sạn)
Nhựa đường

Lưỡi cắt bê tông

Nhân công 4,0/7
Máy thi công
Máy lu bánh thép 10T
Máy cắt bê tông MCD 218

Nồi nấu nhựa

Máy khác
	m3
m3
kg
cái
công

ca
ca
ca

%
	0,614

0,094

47,97

0,049

1,10

0,0366

0,22

0,126

2
	0,736

0,094

47,97

0,049

1,24

0,0454

0,23

0,126

2
	0,878

0,094

47,97

0,05

1,30

0,0564

0,25

0,126

2
	1,044

0,094

47,97

0,05

1,40

0,0706

0,29

0,126

2

	
	51
	52
	53
	54


SE.11400    TƯỚI NHỰA LÓT HOẶC NHỰA DÍNH BÁM MẶT ĐƯỜNG

Thành phần công việc:
Quét sạch mặt đường, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 100m, nấu nhựa và tưới nhựa bằng nhựa pha dầu hay nhũ tương nhựa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.

SE.11410   TIÊU CHUẨN NHỰA 1,1 KG/M2
Đơn vị tính: 10m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Tiêu chuẩn nhựa 1,1 kg/m2

	
	
	
	
	Nhựa pha dầu
	Nhũ tương nhựa

	
	
	
	
	Thủ công
	Cơ giới
	Thủ công
	Cơ giới

	SE.114
	Tưới nhựa lót hoặc nhựa dính bám mặt đường
	Vật liệu
Nhựa đặc
Dầu hỏa

Nhũ tương gốc axit loại 60%

Nhân công 3,5/7
Máy thi công
Xe tưới nhựa
Nồi nấu nhựa

Máy khác
	kg
lít
kg

công

ca
ca

%
	8,15

4,796

-

0,24

-

0,022

-
	8,15

4,796

-

0,08

0,0056

-

10
	-

-

11,99

0,19

-

-

-
	-

-

11,99

0,03

0,0056

-

10

	
	11
	12
	13
	14


SE.11420  TIÊU CHUẨN NHỰA 0,5 kg/m2
Đơn vị tính: 10m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Tiêu chuẩn nhựa 0,5 kg/m2

	
	
	
	
	Nhựa pha dầu
	Nhũ tương nhựa

	
	
	
	
	Thủ công
	Cơ giới
	Thủ công
	Cơ giới

	SE.114
	Tưới nhựa lót hoặc nhựa dính bám mặt đường
	Vật liệu
Nhựa đặc
Dầu hỏa

Nhũ tương gốc axit loại 60%

Nhân công 3,5/7
Máy thi công
Xe tưới nhựa
Nồi nấu nhựa

Máy khác
	kg
lít
kg

công

ca
ca

%
	4,7

2,40

-

0,15

-

0,013

-
	4,7

2,40

-

0,047

0,0033

-

10
	-

-

5,45

0,172

-

-

-
	-

-

5,45

0,02

0,0033

-

10

	
	21
	22
	23
	24


SE.11500  LÁNG NHỰA TRÊN MẶT ĐƯỜNG CŨ

Thành phần công việc:
Quét sạch mặt đường, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 100m, rải đá kể cả đá bảo dưỡng sau khi láng, nấu nhựa, tưới nhựa, hoàn thiện mặt đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.

SE.11510  LÁNG NHỰA MỘT LỚP TRÊN MẶT ĐƯỜNG CŨ

Đơn vị tính: 10m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Láng nhựa một lớp

	
	
	
	
	Nhựa 0,7 kg/m2
	Nhựa 0,9 kg/m2

	
	
	
	
	Tưới bằng thủ công
	Tưới bằng máy
	Tưới bằng thủ công
	Tưới bằng máy

	SE.115
	Láng một lớp nhựa trên mặt đường cũ
	Vật liệu
Đá mạt 0,015÷1 hoặc cát

Nhựa đường

Nhân công 3,5/7
Máy thi công
Xe tưới nhựa
Máy lu 8,5T
Nồi nấu nhựa
Máy khác
	m3
kg
công

ca
ca
ca

%
	0,055

7,63

0,12

-

0,021

0,02

5
	0,055

7,63

0,08

0,005

0,021

-

5
	0,073

9,63

0,14

-

0,021

0,025

5
	0,073

9,63

0,1

0,0066

0,021

-

5

	
	11
	12
	13
	14


(tiếp theo)
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Láng nhựa một lớp

	
	
	
	
	Nhựa 1,1 kg/m2
	Nhựa 1,5 kg/m2

	
	
	
	
	Tưới bằng thủ công
	Tưới bằng máy
	Tưới bằng thủ công
	Tưới bằng máy

	SE.115
	Láng một lớp nhựa trên mặt đường cũ
	Vật liệu
Đá mạt 0,015÷1 hoặc cát

Nhựa đường

Nhân công 3,5/7
Máy thi công
Xe tưới nhựa
Máy lu 8,5T
Nồi nấu nhựa
Máy khác
	m3
kg
công

ca
ca
ca

%
	0,103

11,77

0,2

-

0,021

0,03

5
	0,103

11,77

0,12

0,008

0,021

-

5
	0,166

16,05

0,27

-

0,021

0,04

5
	0,166

16,05

0,162

0,01

0,021

-

5

	
	15
	16
	17
	18


SE.11520   LÁNG NHỰA HAI LỚP TRÊN MẶT ĐƯỜNG CŨ

Đơn vị tính: 10m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần  hao phí
	Đơn vị
	Láng nhựa hai lớp

	
	
	
	
	Nhựa 2,5 kg/m2
	Nhựa 3 kg/m2

	
	
	
	
	Tưới bằng thủ công
	Tưới bằng máy
	Tưới bằng thủ công
	Tưới bằng máy

	SE.115
	Láng 2 lớp nhựa trên mặt đường cũ
	Vật liệu
Đá 1x2

Đá mạt 0,015 ÷ 1

Nhựa đường

Nhân công 3,5/7
Máy thi công
Xe tưới nhựa
Máy lu 8,5T

Nồi nấu nhựa
	m3
m3
kg

công

ca
ca

ca
	0,15

0,15

26,75

0,38

-

0,03

0,05
	0,15

0,15

26,75

0,228

0,013

0,03

-
	0,15

0,17

32,1

0,46

-

0,03

0,06
	0,15

0,17

32,1

0,276

0,015

0,03

-

	
	21
	22
	23
	24


SE.11600  LẤP HỐ SỤP, HỐ SÌNH LÚN CAO SU

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, đào bỏ lớp vật liệu cũ ra khỏi phạm vi mặt đường, lấp vật liệu xuống hố, chèn, rải vật liệu chèn, tưới nước bằng xe nước, đầm chặt đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Bằng cát
	Bằng đất cấp phối tự nhiên
	Bằng đá 04cm

	SE.116
	Lấp hố sụp, hố sình lún cao su
	Vật liệu
Cát

Đất cấp phối tự nhiên

Đá ≤4cm

Nhân công  3,5/7
Máy thi công
Ô tô tưới nước 5m3
Máy đầm cóc
	m3
m3
m3
công

ca
ca
	1,22

-

-

0,56

0,002

0,033
	-

1,4

-

0,85

0,002

0,033
	-

-

1,319

0,95

0,002

0,033

	
	11
	12
	13


SE.11700  SỬA NỀN, MÓNG ĐƯỜNG BẰNG CÁT, ĐÁ XÔ BỒ, ĐÁ DĂM 4x6, ĐẤT CHỌN LỌC

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, sửa nền, sửa móng đường yếu theo thiết kế, san, đổ vật liệu vào nền, móng đường thành từng lớp, tưới nước, san đầm chặt theo yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.

SE.11710  SỬA NỀN, MÓNG ĐƯỜNG BẰNG CÁT, ĐÁ XÔ BỒ, ĐÁ DĂM 4x6

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Sửa nền, móng đường

	
	
	
	
	Bằng cát
	Bằng đá xô bồ
	Bằng đá dăm 4x6

	
	
	
	
	Thủ công
	Thủ công kết hợp máy
	Thủ công
	Thủ công kết hợp máy
	Thủ công
	Thủ công kết hợp máy

	SE.117
	Sửa nền, móng đường bằng cát, đá xô bồ, đá dăm 4x6
	Vật liệu
Cát

Đá xô bồ

Đá dăm 4x6

Nước

Nhân công 3,5/7
Máy thi công
Máy đầm cóc

Máy lu 8,5T
	m3
m3
m3
m3
công

ca
ca
	1,38

-

-

0,15

0,67

-

-
	1,38

-

-

0,15

0,19

0,15

-
	-

1,32

-

-

0,64

-

-
	-

1,32

-

-

0,32

-

0,073
	-

-

1,32

-

1,0

-

-
	-

-

1,32

-

0,3

0,35

-

	
	11
	12
	13
	14
	15
	16


SE.11720   SỬA NỀN, MÓNG ĐƯỜNG BẰNG ĐẤT CHỌN LỌC (ĐẤT ĐÃ CÓ SẴN)

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần  hao phí
	Đơn vị
	Bằng thủ công  Độ chặt yêu cầu

	
	
	
	
	K=0,85
	K=0,90
	K=0,95

	SE.117
	Sửa nền, móng đường bằng đất chọn lọc (đất đã có sẵn)
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,87
	0,99
	1,18

	
	21
	22
	23


(tiếp theo)
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần  hao phí
	Đơn vị
	Thủ công kết hợp máy

	
	
	
	
	Độ chặt yêu cầu

	
	
	
	
	K=0,85
	K=0,90
	K=0,95

	SE.117
	Sửa nền, móng đường bằng đất chọn lọc (đất đã có sẵn)
	Nhân công 3,5/7
Máy thi công
Máy đầm cóc
	công

ca
	0,35

0,21
	0,40

0,24
	0,68

0,27

	
	24
	25
	26


SE.11800   BỔ SUNG NẮP RÃNH BÊ TÔNG, NẮP HỐ GA

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, tháo nắp tấm bị hư hỏng, đưa lên phương tiện vận chuyển, thay thế tấm mới đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.

Đơn vị tính: 1 cái

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	
	
	
	Nắp rãnh bê tông
	Nắp hố ga

	SE.118
	Bổ sung nắp  rãnh bê tông, nắp hố ga
	Vật liệu
Nắp rãnh bê tông, hố ga

Vữa xi măng

Nhân công  3,0/7
	cái
m3
công
	1

0,003

0,11
	1

0,005

0,17

	
	11
	12


SE.20000    CÔNG TÁC SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH CẦU ĐƯỜNG BỘ TRONG ĐÔ THỊ
SE.21100   SỬA CHỮA LAN CAN CẦU BẰNG BÊ TÔNG

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, đục, phá bỏ phần lan can bị hỏng, đổ bê tông, lắp đặt lan can thay thế đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.

Đơn vị tính: 1 m

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	SE.211
	Sửa chữa lan can cầu bằng bê tông
	Vật liệu
Vữa bê tông

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7
	m3
%

công
	0,08

1

0,26

	
	10


SE.21200   THAY THẾ ỐNG THOÁT NƯỚC MẶT CẦU

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, lắp dựng dàn giáo, tháo bỏ ống thoát nước bị hư hỏng, đo, lấy dấu, cắt ống, tẩy vát mép ống, lau chùi, quét keo, lắp chỉnh dán ống. Vận chuyển trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.

Đơn vị tính: 1 m

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần  hao phí
	Đơn vị
	Đường kính ống (mm)

	
	
	
	
	60
	100
	150

	SE.212
	Thay thế ống thoát nước mặt cầu
	Vật liệu
Ống nhựa
Cồn rửa
Nhựa dán

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7
	m
kg
kg

%

công
	1,1

0,036

0,0011

1

0,60
	1,1

0,049

0,0016

1

0,61
	1,1

0,061

0,002

1

0,62

	
	10
	20
	30


SE.21300   SƠN CẦU SẮT, SƠN 1 LỚP SƠN CHỐNG GỈ, 2 LỚP SƠN MẦU

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, làm sạch bề mặt, sơn 1 lớp sơn chống rỉ, 2 nước sơn mầu, vận chuyển trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	SE.213
	Sơn cầu sắt, sơn 1 lớp chống  gỉ, 2 lớp sơn màu.
	Vật liệu
Sơn chống rỉ

Sơn mầu

Vật liệu khác

Nhân công 4,0/7
	kg
kg

%

công
	0,143

0,24

1

0,06

	
	10


SE.21400   DÁN VẢI SỢI CACBON, VẢI SỢI THỦY TINH BỀ MẶT KẾT CẤU BÊ TÔNG ĐỂ GIA CỐ

SE.21410  MÀI, VỆ SINH BỀ MẶT KẾT CẤU BÊ TÔNG CHUẨN BỊ CHO CÔNG TÁC DÁN VẢI SỢI CACBON, VẢI SỢI THỦY TINH TRÊN CẠN

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, mài phẳng, bo tròn các cạnh, vệ sinh làm sạch bề mặt kết cấu bê tông; thu dọn, vệ sinh sạch sau thi công.        Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	SE.214
	Mài, vệ sinh bề mặt kết cấu bê tông chuẩn bị cho công tác dán vải sợi cacbon, vải sợi thủy tinh trên cạn
	Vật liệu
Đá mài

Nhân công 4/7
Máy thi công
Máy mài cầm tay 1KW

Máy nén khí diezel 600m3/h
	viên
công

ca
ca
	0,464

0,639

0,482

0,016

	
	11


SE.21420  DÁN VẢI SỢI CACBON, VẢI SỢI THỦY TINH VÀO KẾT CẤU BÊ TÔNG TRÊN CẠN

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, cắt vải sợi, trộn keo, quét keo vải sợi vào bề mặt kết cấu, dán vải sợi đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Vải sợi cacbon
	Vải sợi thủy tinh

	
	
	
	
	Lớp đầu
	Lớp tiếp theo
	Lớp đầu
	Lớp tiếp theo

	SE.214
	Dán vải sợi cacbon, vải sợi thủy tinh vào kết cấu bê tông trên cạn
	Vật liệu
Vải sợi cacbon
Vải sợi thủy tinh
Vật liệu khác

Nhân công 4,0/7
	m2
m2
%

công
	1,05

0,2

0,351
	1,05

0,2

0,337
	1,05

1

0,351
	1,05

1

0,337

	
	21
	22
	23
	24


Ghi chú: Vật liệu vải sợi cacbon, vải sợi thủy tinh đã bao gồm vật liệu keo dán.

SE.21430 VỆ SINH BỀ MẶT KẾT CẤU BÊ TÔNG CHUẨN BỊ CHO CÔNG TÁC DÁN VẢI SỢI THỦY TINH DƯỚI NƯỚC

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, vệ sinh làm sạch bề mặt kết cấu bê tông; thu dọn, vệ sinh sạch sau thi công. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	SE.214
	Vệ sinh bề mặt kết cấu bê tông chuẩn bị cho công tác dán vải sợi thủy tinh dưới nước
	Vật liệu
Bàn chải sắt
Vật liệu khác
Nhân công
Thợ lặn cấp I
Máy thi công
Ca nô 90CV
	cái

%

công
ca
	0,299

10

0,275

0,051

	
	31


SE.21440  DÁN VẢI SỢI THỦY TINH VÀO KẾT CẤU BÊ TÔNG DƯỚI NƯỚC, DÁN 1 LỚP

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, cắt vải sợi, trộn keo, quét keo vải sợi vào bề mặt kết cấu, dán vải sợi đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	SE.214
	Dán vải sợi thủy tinh vào kết cấu bê tông dưới nước, dán 1 lớp
	Vật liệu
Vải sợi thủy tinh

Ni lông tự co
Vật liệu khác
Nhân công
Nhân công 4,0/7

Thợ lặn cấp I

Máy thi công
Ca nô 90CV
	m2
m2
%

công
công

ca
	1,05

0,464

1

0,020

0,562

0,042

	
	41


Ghi chú: Vật liệu vải sợi thủy tinh đã bao gồm vật liệu keo dán.

SE.30000   CÔNG TÁC SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO THÔNG VÀ ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG TRONG ĐÔ THỊ
SE.31110  TẨY XÓA VẠCH SƠN DẺO NHIỆT BẰNG MÁY

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, tẩy xóa vạch sơn theo đúng yêu cầu kĩ thuật, thu dọn phế thải xúc lên ôtô, vệ sinh quét dọn sạch sẽ mặt đường bằng thủ công, vận chuyển phế thải đổ đúng vị trí cho phép, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	SE.311
	Tẩy xóa vạch sơn dẻo nhiệt bằng máy
	Vật liệu
Đá mài

Nhân công 3,5 /7
Máy thi công
Máy xóa vạch sơn, công suất 13HP

Ôtô tải 2T
	viên
công

ca
ca
	0,001

0,018

0,02

0,02

	
	10


SE.31200  SƠN KẺ ĐƯỜNG BẰNG SƠN DẺO NHIỆT PHẢN QUANG

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, dựng chóp và rào chắn, làm vệ sinh mặt đường, đánh dấu, căng dây, nấu sơn, đổ sơn vào thiết bị sơn kẻ, sấy máy duy trì nhiệt độ sôi, tiến hành sơn theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.

Ghi chú: Chiều dày lớp sơn khác với quy định được áp dụng bằng cách cộng các định mức hoặc nội suy từ định mức sơn dẻo nhiệt nói trên.

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày lớp sơn (mm)

	
	
	
	
	1
	1,5
	2

	SE.312
	Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt phản quang
	Vật liệu
Sơn dẻo nhiệt

Sơn lót

Gas

Vật liệu khác

Nhân công 4,0/7
Máy thi công
Thiết bị sơn kẻ vạch YHK10A

Lò nấu sơn YHK 3A
Ô tô 2,5 tấn

Máy khác
	kg
kg
kg

%

công

ca
ca

ca

%
	2,968

0,255

0,105

1

0,092

0,025

0,025

0,023

2
	4,019

0,255

0,141

1

0,104

0,029

0,029

0,027

2
	5,294

0,255

0,155

1

0,115

0,034

0,034

0,029

2

	
	10
	20
	30


SE.31300   SƠN DẢI PHÂN CÁCH, DÁN MÀNG PHẢN QUANG ĐẦU DẢI PHÂN CÁCH

Thành phần công việc:
Vệ sinh dải phân cách. Sơn trắng đỏ 3 nước theo đúng yêu cầu kỹ thuật (đối với sơn giải phân cách); Cạo dũa, chà láng phần diện tích cần dán, cắt màng phản quang dán vào đầu dải phân cách (đối với dán màng phản quang). Vận chuyển trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Sơn dải phân cách
	Dán màng phản quang đầu dải phân cách

	
	
	
	
	Sơn mới
	Sơn lại
	

	SE.313
	Sơn dải phân cách, dán màng phản quang
	Vật liệu
Màng phản quang

Sơn mầu

Vật liệu khác

Nhân công 4,0/7
	m2
kg

%

công
	-

0,47

1

0,22
	-

0,39

1

0,26
	1,1

-

-

0,40

	
	10
	20
	30


SE.31400    SƠN BIỂN BÁO VÀ CỘT BIỂN BÁO BẰNG THÉP

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, cạo bỏ lớp sơn cũ, làm vệ sinh bề mặt, sơn biển báo, cột biển báo đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	
	
	
	2 nước
	3 nước

	SE.314
	Sơn biển báo, cột biển báo bằng thép
	Vật liệu
Sơn

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7
	kg

%

công
	0,16

2

0,11
	0,22

2

0,16

	
	10
	20


SE.31500    SƠN CỌC H, CỘT KM BÊ TÔNG

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, cạo bỏ lớp sơn cũ, làm vệ sinh bề mặt, sơn cọc H, cột Km bằng thủ công đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	
	
	
	Cọc H
	Cột Km

	SE.315
	Sơn cọc H, cột Km bằng bê tông
	Vật liệu
Sơn

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7
	kg

%

công
	0,8

1

0,26
	0,8

1

0,42

	
	10
	20


SE.31600   SƠN CỌC TIÊU, CỌC MLG, CỘT THỦY CHÍ BÊ TÔNG

Thành phần công việc:
Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, cạo rửa sơn cũ, làm vệ sinh bề mặt, sơn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	SE.316
	Sơn cọc tiêu, cọc MLG, cột thủy chí bê tông
	Vật liệu
Sơn lót
Sơn màu

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7
	kg
kg

%

công
	0,80

0,05

1

0,20

	
	10


SE.31700   SƠN VỎ TỦ ĐIỀU KHIỂN ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, cắt điện, giám sát an toàn, đánh rỉ, sơn 3 lớp (1 lớp chống rỉ, 2 lớp sơn màu) đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, vệ sinh, dọn dẹp hiện trường; kiểm tra an toàn, đóng nguồn điện, vận chuyển trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	SE.317
	Sơn vỏ tủ điều khiển đèn tín hiệu giao thông
	Vật liệu
Sơn chống rỉ

Sơn màu

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7
	kg
kg

%

công
	0,25

0,50

1

0,43

	
	10


SE.32110   NẮN SỬA CỌC TIÊU, CỌC MLG, CỘT THỦY CHÍ

Thành phần công việc
Chuẩn bị, dựng lại cột, trụ bị nghiêng, đổ, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.

Đơn vị tính: 1 cọc, cột

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	SE.321
	Nắn sửa cọc tiêu, cọc MLG, cột thủy chí
	Nhân công 3,0/7
	công
	0,05

	
	11


SE.32120    NẮN SỬA CỘT KM

Thành phần công việc
Chuẩn bị, dựng lại cột bị nghiêng, đổ, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.

Đơn vị tính: 1 cột

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	SE.321
	Nắn sửa cột km
	Nhân công 3,0/7
	công
	0,10

	
	21


SE.32130     NẮN CHỈNH, TU SỬA CỘT BIỂN BÁO

Thành phần công việc
Chuẩn bị, dựng nắn lại cột bị nghiêng, biển bị móp méo đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, vệ sinh bề

mặt biển báo sáng sủa, rõ ràng, phát cây, thu dọn các chướng ngại vật che lấp biển báo. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.

Đơn vị tính: 1 cột

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	SE.321
	Nắn chỉnh, tu sửa cột biển báo
	Nhân công 3,0/7
	công
	0,18

	
	31


SE.33100    THAY THẾ CỘT BIỂN BÁO

Thành phần công việc:
Chuẩn bị dụng cụ, đào hố móng, tháo dỡ cột biển báo cũ bị hư hỏng, đưa lên phương tiện vận chuyển, lắp dựng cột biển báo mới đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.

Đơn vị tính: 1 cột

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	SE.331
	Thay thế cột biển báo
	Vật liệu
Cột biển báo

Vữa bê tông

Nhân công 3,0/7
	Cái
m3
Công
	1

0,066

1,01

	
	10


SE.33200    THAY THẾ BIỂN BÁO

Thành phần công việc:
Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, tháo dỡ biển báo cũ bị hư hỏng, đưa lên phương tiện vận chuyển, lắp dựng biển báo mới đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.

Đơn vị tính: 1 cái

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	SE.332
	Thay thế biển báo
	Vật liệu
Biển báo

Nhân công 3,0/7
	Cái

Công
	1

0,1

	
	10


SE.33300   THAY THẾ CỌC TIÊU, CỌC MLG, H, CỘT THỦY CHÍ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đào bỏ cọc bị hư hỏng, đào hố móng, dựng cọc mới, lấp đất móng cọc, căn chỉnh, trộn vữa bê tông, đổ móng cọc, vệ sinh hoàn thiện. Vận chuyển trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.

Đơn vị: 1 cọc, cột

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	SE.333
	Thay thế cọc tiêu, cọc MLG, H, cột thủy chí
	Vật liệu
Cọc tiêu, cọc MLG, H, cột thủy chí…

Vữa bê tông

Nhân công 3,5/7
	bộ

m3
công
	1

0,04

0,44

	
	10


SE.33400    THAY THẾ TẤM CHỐNG CHÓI

Thành phần công việc
Chuẩn bị, tháo dỡ tấm chống chói hư hỏng; lắp đặt các tấm chống chói mới đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, vệ sinh hoàn thiện. Vận chuyển trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.

Đơn vị tính: 1 tấm

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	SE.334
	Thay thế tấm chống chói
	Vật liệu
Tấm chống chói

Bu lông

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7
	tấm
bộ

%

công
	1

0,2

0,5

0,05

	
	10


SE.33500   THAY THẾ TRỤ DẺO

Thành phần công việc
Chuẩn bị, tháo dỡ trụ dẻo bị hư hỏng; lắp đặt các trụ dẻo mới đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, vệ sinh hoàn thiện. Vận chuyển trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.

Đơn vị tính: 1 trụ

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	SE.335
	Thay thế trụ dẻo
	Vật liệu
Trụ dẻo
Bu lông

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7
	trụ

bộ

%

công
	1

0,3

0,5

0,04

	
	10


SE.33600   THAY THẾ MẮT PHẢN QUANG

Thành phần công việc
Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, tháo dỡ mắt phản quang hư hỏng, lắp đặt mắt phản quang mới đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.

Đơn vị tính: 1 cái

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	SE.336
	Thay thế mắt phản quang
	Vật liệu
Mắt phản quang
Vật liệu khác
Nhân công 3,5/7
	cái

%

công
	1

0,5

0,02

	
	10


SE.33700   THAY THẾ VIÊN PHẢN QUANG

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, vệ sinh hiện trường, tháo viên phản quang cũ, lấy dấu, vận hành lò nấu keo, trải keo, gắn viên phản quang đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, dọn dẹp công trường. Vận chuyển trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.

Đơn vị: 1 viên

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	
	
	
	Mặt bê tông nhựa
	Mặt bê tông xi măng

	SE.337
	Thay thế viên phản quang
	Vật liệu
Viên phản quang
Keo Bituminous
Keo Megapoxy
Gas

Dầu DO

Vật liệu khác

Nhân công  3,5/7
Máy thi công
Lò nung keo
	viên
kg
kg
kg
lít

%

công

ca
	1

-

0,1

-

-

1

0,055

0,004
	1

0,1

-

0,004

0,001

1

0,058

0,004

	
	10
	20


SE.33800   THAY THẾ TRỤ, CỘT BÊ TÔNG DẢI PHÂN CÁCH

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, tháo dỡ trụ, cột cũ cần thay thế, lắp đặt trụ, cột mới, nắn chỉnh lại các tấm sóng, lắp đặt lại tấm sóng, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.

Đơn vị tính: 1cái

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Trụ bê tông

	SE.338
	Thay thế trụ, cột bê tông dải phân cách
	Vật liệu
Trụ, cột bê tông

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7
	cái

%

công
	1

0,5

1,50

	
	10


SE.33900    THAY THẾ ỐNG THÉP D50, TẤM SÓNG DẢI PHÂN CÁCH

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, tháo dỡ ống thép, tấm sóng cũ cần thay thế, nắn chỉnh lại tấm sóng liền kế, lắp đặt

ống thép, tấm sóng theo đúng yêu cầu kỹ thuật, sơn lại ống thép d50, vận chuyển trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.

Đơn vị tính: 1 m (1 tấm)

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Thay thế ống thép d50
	Thay thế tấm tôn lượn sóng

	SE.339
	Thay thế ống thép d50mm, tấm tôn lượn sóng
	Vật liệu
Ống thép d50mm

Sơn

Tấm sóng

3x47x4120 mm

Bu lông M18x26

Bu lông M20x30

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7
	m
kg
tấm

bộ

bộ

%

công
	1,05

0,036

-

-

-

1,5

0,20
	-

-

1

8

1

1

1,50

	
	10
	20


SE.35100    THAY MODULE ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, cắt điện, tháo dây kết nối đến thiết bị, tháo dỡ mudule cần thay thế, lắp đặt module mới, đấu nối dây kết nối đến thiết bị, kiểm tra an toàn, đóng điện, vận hành thử, cắt điện, giám sát an toàn, vệ sinh dọn dẹp hiện trường, vận chuyển trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.

Đơn vị tính: 1 modul

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Bằng thủ công
	Bằng xe nâng

	SE.351
	Thay module đèn tín hiệu giao thông
	Vật liệu
Modul đèn tín hiệu giao thông

Nhân công 3,5/7
Máy thi công
Xe nâng 12m
	cái
công

ca
	1

0,84
	1

0,84

0,21

	
	10
	20


SE.35200    THAY DÂY LÊN ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, cắt điện, tháo đấu nối dây lên đèn tại bảng điện cửa cột, tháo đấu nối dây lên đèn tại đèn tín hiệu, rút dây lên đèn cần thay thế, đo cắt dây lên đèn mới, luồn dây lên đèn mới, đấu nối dây lên đèn tại bảng điện cửa cột, đấu nối dây lên đèn tại đèn tín hiệu, kiểm tra an toàn, đóng điện, vận hành thử, vệ sinh dọn dẹp hiện trường, giám sát an toàn, vận chuyển trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.

Đơn vị tính: 1m

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Bằng thủ công
	Bằng xe nâng

	SE.352
	Thay dây lên đèn tín hiệu giao thông
	Vật liệu
Dây cáp điện

Nhân công 3,5/7
Máy thi công
Xe nâng 12m
	m
công

ca
	1,02

0,035
	1,02

0,028

0,014

	
	10
	20


SE.35300   THAY THẾ TỦ ĐIỀU KHIỂN ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, cắt điện, tháo đầu cáp nguồn, tháo đầu cáp điều khiển, tháo dỡ tủ điều khiển tín hiệu giao thông cũ, lắp đặt tủ điều khiển tín hiệu giao thông mới, lắp đặt đầu cáp nguồn, lắp đặt đầu cáp điều khiển, vệ sinh dọn dẹp hiện trường, đóng điện, kiểm tra và chạy thử, giám sát an toàn, cảnh giới và báo hiệu khu vực làm việc, vận chuyển trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.

Đơn vị tính: 1tủ

	Mã hiệu
	Công tác bảo dưỡng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	SE.353
	Thay thế tủ điều khiển đèn tín hiệu giao thông
	Vật liệu
Tủ điều khiển giao thông

Nhân công
Kỹ sư 4,0/8

Công nhân 4,0/7
	bộ

công
công
	1

0,125

1,54

	
	10


SE.35400   THAY THẾ VỎ TỦ ĐIỀU KHIỂN ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, cắt điện, tháo đầu cáp nguồn, tháo đầu cáp điều khiển, tháo dỡ tủ điều khiển tín hiệu giao thông cũ, lắp đặt vỏ tủ điều khiển tín hiệu giao thông mới, tháo dỡ, lắp đặt thiết bị trong tủ điều khiển, lắp đặt đầu cáp nguồn, lắp đặt đầu cáp điều khiển, vệ sinh dọn dẹp hiện trường, đóng điện, kiểm tra và chạy thử, Giám sát an toàn, vận chuyển trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.

Đơn vị tính: 1vỏ tủ

	Mã hiệu
	Công tác bảo dưỡng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	SE.354
	Thay thế vỏ tủ điều khiển đèn tín hiệu giao thông
	Vật liệu
Vỏ tủ điều khiển giao thông

Nhân công
Kỹ sư 4,0/8

Công nhân 4,0/7
	cái
công

công
	1

0,06

1,22

	
	10


SE.35500   THAY THẾ CỘT ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, cắt điện, cảnh giới và báo hiệu khu vực, tháo bu lông chân cột, hạ cột xuống đất, chuyển cột mới vào sát vị trí móng cột, dựng cột vào vị trí lắp đặt, căn chỉnh cột cho thẳng, cố định cột, vệ sinh dọn dẹp hiện trường, đóng điện, vận chuyển trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.

SE.35510   THAY THẾ CỘT ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG BẰNG THỦ CÔNG

Đơn vị tính: 1cột

	Mã hiệu
	Công tác bảo dưỡng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	SE.355
	Thay thế cột đèn tín hiệu giao thông bằng thủ công
	Vật liệu
Cột đèn tín hiệu giao thông

Nhân công 3,5/7
	cột
công
	1

1,26

	
	10


SE.35520   THAY THẾ CỘT ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG TRÊN CỘT KHÔNG CÓ CẦN VƯƠN DÙNG CẦN TRỤC Ô TÔ

Đơn vị tính: 1cột

	Mã hiệu
	Công tác bảo dưỡng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	SE.355
	Thay thế cột đèn tín hiệu giao thông trên cột không

có cần vươn dùng cần trục ô tô
	Vật liệu
Cột đèn tín hiệu giao thông không cần vươn

Nhân công 3,5/7
Máy thi công
Cần trục ô tô loại 3 tấn
	cột
công

ca
	1

1,76

0,39

	
	20


SE.35530    THAY CỘT ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG TRÊN CỘT CÓ CẦN VƯƠN DÙNG CẦN TRỤC Ô TÔ

Đơn vị tính: 1cột

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dài cần vươn

	
	
	
	
	≤ 5m
	> 5m

	SE.355
	Thay thế cột đèn tín hiệu giao thông trên cột có cần vươn dùng cần trục ô tô
	Vật liệu
Cột đèn tín hiệu giao thông có cần vươn

Nhân công 3,5/7
Máy thi công
Xe nâng 12m

Cần trục ô tô loại 3 tấn
	cột
công

ca
ca
	1

1,97

0,33

0,67
	1

2,45

0,33

0,67

	
	31
	32


SE.35600   THAY THẾ CÁP NGẦM ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, cắt điện, làm sạch hai đầu ống luồn cáp, tháo kết nối đầu cáp, tháo dỡ cáp ngầm cũ, đo, cắt cáp mới, kéo, rải cáp mới, đấu nối đầu cáp, kiểm tra an toàn, đóng điện, vận hành thử, vệ sinh dọn dẹp hiện trường, giám sát an toàn, vận chuyển trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.

Đơn vị tính: 1 km

	Mã hiệu
	Công tác bảo dưỡng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	SE.356
	Thay thế cáp ngầm đèn tín hiệu giao thông
	Vật liệu
Cáp ngầm

Nhân công 3,5/7
Máy thi công
Cần trục ô tô loại 3 tấn
	km
công

ca
	1,005

5,5

0,03

	
	20


SE.40000    CÔNG TÁC SỬA CHỮA ĐƯỜNG SẮT
SE.40000 ĐẶT ĐƯỜNG SẮT BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, bốc dỡ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 1500m

- Đặt đường, giật nâng đường các đợt

- Thu hồi vật liệu vận chuyển về ga

SE.41000 ĐẶT ĐƯỜNG SẮT KHỔ 1,00M

SE.41100 ĐẶT ĐƯỜNG SẮT KHỔ 1,00M, TÀ VẸT GỖ

Đơn vị tính: 100m

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Tà vẹt gỗ đệm sắt Ray P43-33
	Tà vẹt gỗ không đệm sắt

	
	
	
	
	
	Ray P33-30
	Ray P26-25-24

	SE.411
	Đặt đường sắt khổ 1,00m tà vẹt gỗ
	Vật liệu
Ray

Tà vẹt
Lập lách
Bulông+rông đen
Bản đệm

Đinh crămpông
Vật liệu khác
Nhân công 4,0/7
	m
cái
đôi
cái
cái
cái

%

công
	100

145

16

97

289

877

0,5

65,73
	100

135

17

68

-

812

0,5

52,32
	100

152

20

81

-

932

0,5

49,56

	
	11
	21
	22


SE.41200 ĐẶT ĐƯỜNG SẮT KHỔ 1,00M, TÀ VẸT SẮT

Đơn vị tính: 100m

	Mã Hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Tà vẹt sắt Ray P26-25-24

	SE.412
	Tà vẹt sắt
	Vật liệu
Ray

Tà vẹt
Lập lách
Bulông+rông đen
Cóc+bulông cóc
Vật liệu khác
Nhân công 4,0/7
	m
cái
đôi
cái
cái

%

công
	100

146

21

85

594

0,5

37,60

	
	11


SE.41300 ĐẶT ĐƯỜNG SẮT KHỔ 1,00M, TÀ VẸT BÊ TÔNG

Đơn vị tính: 100m

	Mã Hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Tà vẹt bê tông

	
	
	
	
	Ray P43
	Ray P38

	SE.413
	Tà vẹt bê tông
	Vật liệu
Ray

Tà vẹt
Lập lách
Bulông+rông đen
Sắt đệm gót cóc
Sắt chữ U

Đệm cao su
Đinh crămpông
Vật liệu khác
Nhân công 4,0/7
	m
cái
đôi
cái
cái
cái
cái
cái

%

công
	100

145

16

97

585

585

585

292

0,5

124,69
	100

145

16

97

585

585

585

292

0,5

123,49

	
	11
	12


SE.42000 ĐẶT ĐƯỜNG SẮT KHỔ RỘNG 1,435M

SE.42100 ĐẶT ĐƯỜNG SẮT KHỔ RỘNG 1,435m, TÀ VẸT GỖ ĐỆM SẮT

Đơn vị tính: 100m

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Ray P43-33

	SE.421
	Đặt đường sắt khổ rộng 1,435m, tà vẹt gỗ đệm sắt
	Vật liệu
Ray

Tà vẹt
Lập lách
Bulông+rông đen
Bản đệm

Đinh crămpông
Vật liệu khác
Nhân công 4,0/7
	m
cái
đôi
cái
cái

cái

%

công
	100

162

16

97

322

974

0,5

85,23

	
	11


SE.43000 ĐẶT ĐƯỜNG LỒNG

SE.43100 ĐẶT ĐƯỜNG LỒNG, TÀ VẸT GỖ ĐỆM SẮT

Đơn vị tính: 100m

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Ray P43-33

	SE.431
	Đường lồng, tà vẹt gỗ đệm sắt
	Vật liệu
Ray

Tà vẹt
Lập lách
Bulông+rông đen
Bản đệm

Đinh crămpông
Vật liệu khác
Nhân công 4,0/7
	m
cái
đôi
cái
cái
cái

%

công
	100

121

24

146

362

1096

0,5

108,13

	
	11


SE.44000 SỬA CHỮA CÁC PHỤ KIỆN ĐƯỜNG SẮT
SE.44100 LẮP THANH GIẰNG CỰ LY CHO ĐƯỜNG 1,00m VÀ 1,435m

Thành phần công việc:
- Lắp thanh giằng cự ly đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.

- Vận chuyển thanh giằng và phụ kiện trong phạm vi 1500m.
Đơn vị tính: 1km đường sắt có thanh giằng
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Loại 5 thanh giằng cho 1 cầu ray
	Loại 3 thanh giằng cho 1 cầu ray

	SE.441
	Lắp thanh giằng
	Vật liệu

Thanh giằng sắt

25 và phụ kiện

Nhân công 4,0/7
	bộ

công
	400

31,90
	240

19,10

	
	10
	20


SE.44200 LẮP THIẾT BỊ PHÒNG XÔ CHO ĐƯỜNG 1,00m VÀ 1,435m
Đơn vị tính: 1km có phòng xô
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Dốc ≤5%o 2 chiều
	Dốc>5%o 1 chiều
	Tầu hãm trước ga 1 chiều
	Phòng xô cho 1 bộ ghi

	SE.442
	Lắp thiết bị phòng xô
	Vật liệu
Ngăn phòng xô
Gỗ phòng xô 100x100x700
Nhân công 4,0/7
	cái
thanh
công
	640
960
29,90
	640
1920
47,90
	320
960
23,90
	24
12
1,20

	
	10
	20
	30
	40


SE.44300 LẮP GIÁ RAY DỰ PHÒNG

Đơn vị tính: 1km đường các loại
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	SE.443
	Lắp giá ray dự phòng
	Vật liệu

Ray dự phòng

Lập lách

Trụ (BT đúc sẵn)

150x320x720

Nhân công 4,0/7
	thanh

đôi

cái
công
	2

1

2

1,20

	
	10


SE.44400 ĐẶT CÁC LOẠI GHI

Thành phần công việc :
Đặt hoàn chỉnh 1 bộ ghi và phụ kiện đúng yêu cầu kỹ thuật.

SE.44410 ĐẶT GHI ĐƯỜNG SẮT KHỔ RỘNG 1,00M. RAY P43, P38

Đơn vị tính: 1 bộ

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Tg1/10 dài 21,414m
	Tg1/10 dài 24,00m
	Tg1/9 dài 22,312m

	SE.444
	Đặt ghi đường sắt khổ 1,00m
	Vật liệu
Ghi và phụ kiện

Tà vẹt gỗ

Đinh crămpông
Vật liệu khác
Nhân công 4,0/7
	bộ
thanh
cái

%

công
	1

57

590

0,5

73,0
	1

51

540

0,5

73,0
	1

49

520

0,5

73,0

	
	11
	12
	13


SE.44420 ĐẶT GHI ĐƯỜNG SẮT KHỔ RỘNG 1,435M.
SE.44430 ĐẶT GHI ĐƯỜNG LỒNG RAY P43, P38

Đơn vị tính: 1 bộ

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đặt ghi đường 1,435m Ray P43 Tg1/10 dài 34,41m
	Đặt ghi đường lồng P43-38

	
	
	
	
	
	Tg1/10 dài 24,552m
	Tg1/9 dài 24,552m

	SE.444

SE.444
	Đặt ghi đường sắt khổ 1,435m

Đặt ghi đường lồng
	Vật liệu
Ghi và phụ kiện

Tà vẹt gỗ

Đinh crămpông
Vật liệu khác
Nhân công 4,0/7
	bộ

thanh

cái

%

công
	1

75

634

0,5

78,5
	1

59

688

0,5

97,7
	1

60

680

0,5

97,7

	
	21
	31
	32


PHỤ BẢN: SỐ LƯỢNG - CHIỀU DÀI TÀ VẸT CHO CÁC LOẠI GHI

	Số thứ tự
	Số lượng và chiều dài tà vẹt (m)
	LOẠI GHI

	
	
	A. ĐƯỜNG 1,00M
	B. ĐƯỜNG 1,435M

	
	
	Ghi P43 tg 1/10 dài 24,414m
	Ghi P43 tg 1/10 dài 21,006m
	Ghi P43 tg 1/9 dài 24,414m
	Ghi P38 tg 1/10 dài 24,414m
	Ghi P43 tg 1/9 dài 24,414m
	Ghi P43 tg 1/10 dài 31,414m

	1
	2,00
	5
	5
	5
	5
	5
	-

	2
	2,10
	9
	11
	9
	9
	9
	-

	3
	2,30
	12
	8
	6
	12
	6
	-

	4
	2,50
	5
	5
	6
	5
	6
	-

	5
	2,60
	-
	-
	-
	-
	-
	12

	6
	2,70
	5
	6
	6
	5
	6
	-

	7
	2,75
	-
	-
	-
	-
	-
	8

	8
	2,90
	4
	3
	4
	4
	4
	10

	9
	3,05
	-
	-
	-
	-
	-
	5

	10
	3,10
	3
	3
	3
	3
	3
	-

	11
	3,20
	-
	-
	-
	-
	-
	5

	12
	3,30
	3
	3
	4
	3
	4
	-

	13
	3,35
	-
	-
	-
	-
	-
	3

	14
	3,50
	5
	3
	4
	5
	4
	4

	15
	3,60
	-
	2
	-
	-
	-
	-

	16
	3,65
	-
	2
	2
	-
	2
	3

	17
	3,70
	3
	-
	-
	3
	-
	-

	18
	3,80
	-
	-
	-
	-
	-
	3

	19
	3,90
	3
	-
	-
	3
	-
	-

	20
	3,95
	-
	-
	-
	-
	-
	5

	21
	4,10
	-
	-
	-
	-
	-
	3

	22
	4,14
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	23
	4,25
	-
	-
	-
	-
	-
	2

	24
	4,40
	-
	-
	-
	-
	-
	3

	25
	4,41
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	26
	4,55
	-
	-
	-
	-
	-
	3

	27
	4,59
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	28
	4,70
	-
	-
	-
	-
	-
	3

	29
	4,83
	-
	-
	-
	-
	-
	3

	Tổng số tà vẹt:
	57
	51
	19
	37
	19
	75


SE.45000 LÀM NỀN ĐÁ BA LÁT
Thành phần công việc:
Xúc đá, xăm chèn đá, làm băng kết theo yêu cầu kỹ thuật.

SE.45100 LÀM NỀN ĐÁ BA LÁT CÁC LOẠI ĐƯỜNG

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Tà vẹt gỗ
	Tà vẹt sắt
	Tà vẹt bê tông

	
	
	
	
	Đường 1,00m
	Đường 1,435 m
	
	

	SE.451
	Làm nền đá ba lát đường
	Vật liệu
Đá 6x8

Nhân công 3,5/7
	m3
công
	1,15

0,98
	1,15

1,01
	1,15

1,10
	1,15

1,03

	
	11
	12
	21
	31


SE.45200 LÀM NỀN ĐÁ BA LÁT CÁC LOẠI GHI

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Ghi đường

1,00m
	Ghi đường

1,435m

	SE.452
	Làm nền đá ba lát ghi
	Vật liệu
Đá 6x8

Nhân công 3,5/7
	m3
công
	1,15

1,10
	1,15

1,20

	
	10
	20


SE.46000 SỬA CHỮA HỆ THỐNG THÔNG TIN, TÍN HIỆU
SE.46100 TRỒNG CỘT MỐC, BIỂN BÁO CÁC LOẠI BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:
- Sơn kẻ chữ, trồng, chèn vữa chân cột ngay thẳng đúng vị trí, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật

-Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 1500m

Đơn vị tính: 1 cái

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	SE.461
	Trồng cột mốc, biển báo các loại bằng thủ công
	Vật liệu
Cột mốc, biển bảo

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7
	cái

%

công
	1,01

5,0

0,30

	
	10


SE.46200 LẮP DỰNG CỘT THÔNG TIN, TÍN HIỆU, CỘT ĐÁNH DẤU BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc :
- Chuẩn bị đưa cột vào vị trí dựng cột, điều chỉnh cột, kê chèn theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển cột trong phạm vi 1000m

- Nếu lắp dựng cột ở nơi lầy lội, đồi núi, ao hồ, thì định mức nhân công được nhân hệ số

1,2 so với định mức tương ứng.

- Nếu vận chuyển cột >1000m thì cứ 500m vận chuyển tiếp theo định mức nhân công được cộng thêm 0,79 công/cột cho các định mức lắp đặt tương ứng.

Đơn vị tính: 1cột

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cột thông tin, tín hiệu (6m-9,5m)
	Cột đánh dấu 1,2m

	SE.462

SE.462
	Lắp dựng cột thông tin, tín hiệu bằng thủ công

Cột đánh dấu bằng thủ công
	Vật liệu
Cột bê tông

Thép tròn Ф 6

Thép tròn Ф 18

Tăng đơ M12

Bu lông M12

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7
	cột
kg
kg
cái
cái

%

công
	1,00

7,68

3,50

1,50

2,00

1

7,62
	1,00

-

-

-

-

1

0,95

	
	11
	21


CHƯƠNG IV
CÔNG TÁC BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG TRONG ĐÔ THỊ
SF.10000  BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG TRONG ĐÔ THỊ
SF.11100   ĐÀO HÓT ĐẤT, ĐÁ SỤT

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, đào, bốc xúc vận chuyển đất sụt ra khỏi phạm vi sụt lở trong phạm vi quy định, vệ sinh, thu dọn hiện trường. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.

SF.11110   ĐÀO HÓT ĐẤT, ĐÁ SỤT BẰNG THỦ CÔNG

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác bảo dưỡng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đất
	Đá

	SF.111
	Đào hót đất, đá sụt bằng thủ công
	Nhân công 3,0/7
	công
	0,45
	0,85

	
	11
	12


SF.11120   ĐÀO HÓT ĐẤT, ĐÁ SỤT BẰNG MÁY

Đơn vị tính: 100m3
	Mã hiệu
	Công tác bảo dưỡng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Bằng máy

	
	
	
	
	Đất
	Đá

	SF.111
	Đào hót đất, đá sụt
	Nhân công 3,0/7
Máy thi công
Máy ủi  110CV
	công

ca
	7,39

0,566
	12,67

0,925

	
	21
	22


SF.11210  BẠT ĐẤT LỀ ĐƯỜNG, DẪY CỎ LỀ ĐƯỜNG

Thành phần công việc:
Bạt đất lề, hoàn thiện lề đường đúng yêu cầu kỹ thuật, dẫy cỏ lề, dẫy đến tận gốc đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển đất hay cỏ bằng thủ công trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.

Đơn vị tính: 10m2
	Mã hiệu
	Công tác bảo dưỡng
	Thành phần  hao phí
	Đơn vị
	Bạt lề đường
	Dẫy cỏ lề đường

	SF.112
	Bạt lề đường dẫy cỏ lề đường
	Nhân công 3,0/7
	công
	0,24
	0,21

	
	11
	12


SF.11310 ĐẮP PHỤ NỀN, LỀ ĐƯỜNG

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, dãy cỏ, cuốc sửa khuôn, san đất, đầm chặt từng lớp theo quy định, vỗ mái ta luy. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.

Đơn vị: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác bảo dưỡng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	SF.113
	Đắp phụ nền, lề đường
	Vật liệu
Đất cấp phối

Nhân công 3,5/7
Máy thi công
Đầm cóc
	m3
công

ca
	1,425

1,42

0,05

	
	11


SF.11410   BỔ SUNG ĐÁ MÁI TA LUY

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, chêm chèn đá vào các vị trí cần thiết, chít mạch vữa (nếu có), hoàn trả mặt bằng.

Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác bảo dưỡng
	Thành phần  hao phí
	Đơn vị
	Không chít mạch
	Có chít mạch

	SF.114
	Bổ sung đá mái ta luy
	Vật liệu
Đá hộc

Đá dăm 4x6

Vữa xi măng M100

Nhân công 3,5/7
	m3
m3
m3
công
	1,245

0,060

-

1,05
	1,245

0,060

0,068

1,40

	
	11
	12


SF.11510   THAY THẾ TẤM BÊ TÔNG (40x40) CM MÁI TALUY

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, bóc bỏ tấm bê tông bị hỏng, vận chuyển đến nơi quy định, vệ sinh hiện trường thi công, thay thế tấm bê tông mới đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.

Đơn vị: 1tấm

	Mã hiệu
	Công tác bảo dưỡng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	SF.115
	Thay thế tấm bê tông 40x40 cm mái taluy
	Vật liệu
Tấm bê tông (40x40) cm

Vữa xi măng

Nhân công 3,5/7
	tấm
m3
công
	1

0,003

0,086

	
	11


SF.12110   BẢO DƯỠNG KHE CO DÃN MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG XI MĂNG

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, vệ sinh khe nứt, trám vết nứt đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, dọn dẹp, hoàn trả mặt bằng. Vận chuyển trong phạm vi 100 m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.

Đơn vị: 1 m

	Mã hiệu
	Công tác bảo dưỡng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày mặt đường (cm)

	
	
	
	
	20
	25

	SF.121
	Bảo dưỡng khe co dãn mặt đường bê tông xi măng
	Vật liệu
Ma tít

Nhân công  3,5/7
Máy thi công
Máy nén khí 360m3/h
	kg
công

ca
	6,9

0,24

0,024
	8,55

0,32

0,036

	
	11
	12


SF.12120   BẢO DƯỠNG MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG XI MĂNG NỨT NHỎ

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, vệ sinh khe nứt, trám vết nứt đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, dọn dẹp, hoàn trả mặt bằng. Vận chuyển trong phạm vi 100 m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.

Đơn vị: 1 m

	Mã hiệu
	Công tác bảo dưỡng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày mặt đường ( cm)

	
	
	
	
	20
	25

	SF.121
	Bảo dưỡng mặt đường bê tông xi măng nứt nhỏ
	Vật liệu
Ma tít

Nhân công 3,5/7
	kg
công
	1,65

0,37
	1,95

0,50

	
	21
	22


SF.20000   CÔNG TÁC BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH CẦU ĐƯỜNG BỘ TRONG ĐÔ THỊ
SF.21110  VỆ SINH MỐ CẦU

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, phát quang cây cỏ xung quanh mố cầu, vệ sinh sạch sẽ mố cầu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác bảo dưỡng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	SF.211
	Vệ sinh mố cầu
	Nhân công 3,0/7
	công
	0,36

	
	11


SF.21120  VỆ SINH TRỤ CẦU

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, lắp đặt giá treo, sàn công tác, vệ sinh sạch sẽ trụ cầu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác bảo dưỡng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	SF.211
	Vệ sinh trụ cầu
	Nhân công 3,0/7
	công
	0,43

	
	21


SF.21130  VỆ SINH KHE CO GIÃN CAO SU

Thành phần công việc
Chuẩn bị, dọn sạch vật cứng, vệ sinh sạch sẽ khe co giãn, bắt siết bu lông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.

Đơn vị tính: 1 m

	Mã hiệu
	Công tác bảo dưỡng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	SF.211
	Vệ sinh khe co giãn cao su
	Nhân công 3,0/7
	công
	0,05

	
	31


SF.21140 VỆ SINH HAI ĐẦU DẦM CÁC NHỊP CỦA CẦU THÉP, DÀN THÉP, CẦU LIÊN HỢP THÉP - BÊ TÔNG CỐT THÉP

Thành phần công việc
Chuẩn bị, lắp dựng dàn giáo, vệ sinh sạch sẽ 2 đầu dầm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thu dọn hiện trường. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác bảo dưỡng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	SF.211
	Vệ sinh hai đầu dầm các nhịp của cầu thép, dàn thép, cầu liên hợp thép - Bê tông cốt thép
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,08

	
	41


SF.21150   VỆ SINH NÚT LIÊN KẾT DẦM - GIÀN CỦA CẦU THÉP, DÀN THÉP, CẦU LIÊN HỢP THÉP - BÊ TÔNG CỐT THÉP

Thành phần công việc
Chuẩn bị, vệ sinh sạch sẽ các nút liên kết dầm - giàn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thu dọn hiện trường. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác bảo dưỡng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	SF.211
	Vệ sinh nút liên kết dầm - giàn của cầu thép, dàn thép, cầu liên hợp thép - Bê tông cốt thép
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,04

	
	51


SF.21160  VỆ SINH LAN CAN CẦU BẰNG THÉP MẠ KẼM

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, vệ sinh lan can cầu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.

Đơn vị tính: 100m

	Mã hiệu
	Công tác bảo dưỡng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	SF.211
	Vệ sinh lan can cầu bằng thép mạ kẽm
	Vật liệu
Nước sạch
Vật liệu khác

Nhân công 3,0/7
	m3
%

công
	0,25

10

0,43

	
	61


SF.21210   BẢO DƯỠNG KHE CO DÃN THÉP

Thành phần công việc:
Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, cạo rỉ tại mối hàn bị bong bật, hàn lại theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.

Đơn vị: 1m

	Mã hiệu
	Công tác bảo dưỡng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	SF.212
	Bảo dưỡng khe co dãn thép
	Vật liệu
Que hàn

Vật liệu khác

Nhân công  4,0/7
Máy thi công
Máy hàn 23KW
	kg

%

công

ca
	0,978

5

0,34

0,085

	
	11


SF.21220    SIẾT GIẰNG GIÓ, BU LÔNG CẦU THÉP

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, lắp dựng và tháo dỡ dàn giáo bằng sắt phục vụ thi công. Siết lại giằng gió, bu lông kể cả chỉnh cầu bảo đảm yêu cầu kỹ thuật. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.

Đơn vị tính: 1bộ

	Mã hiệu
	Công tác bảo dưỡng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Siết giằng gió và các kết cấu tương tự bị lỏng
	Siết lại bu lông các bộ phận sắt cầu

	SF.212
	Siết giằng gió, bu lông cầu thép
	Nhân công 4,0/7
	công
	1,11
	0,02

	
	21
	22


SF.21230   BÔI MỠ GỐI CẦU

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, làm vệ sinh lau chùi gối cầu, bôi mỡ gối cầu đúng theo yêu cầu kỹ thuật. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.

Đơn vị tính: 1 cái

	Mã hiệu
	Công tác bảo dưỡng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Gối kê
	Gối dàn, gối treo

	SF.212
	Bôi mỡ gối cầu
	Vật liệu
Mỡ bò

Vật liệu khác

Nhân công 3,0/7
	kg

%

công
	0,4

5

0,3
	2

5

0,5

	
	31
	32


SF.30000   CÔNG TÁC BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO THÔNG VÀ ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG TRONG ĐÔ THỊ
SF.31100  VỆ SINH MẶT BIỂN BÁO PHẢN QUANG

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, vệ sinh bề mặt biển báo đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, phát cây, thu dọn các chướng ngại vật che lấp biển báo, vận chuyển phế thải trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác bảo dưỡng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	SF.311
	Vệ sinh mặt biển báo phản quang
	Nhân công 3,0/7
	công
	0,04

	
	10


SF.31200   VỆ SINH DẢI PHÂN CÁCH, TƯỜNG PHÒNG HỘ TÔN LƯỢN SÓNG

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, vệ sinh dải phân cách, tường phòng hộ tôn lượn sóng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển phế thải trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.

Đơn vị tính: 100m

	Mã hiệu
	Công tác bảo dưỡng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	SF.312
	Vệ sinh dải phân cách, tường phòng hộ tôn lượn sóng
	Vật liệu
Nước sạch
Vật liệu khác

Nhân công 3,0/7
	m3
%

công
	0,3

10

0,79

	
	10


SF.31300  VỆ SINH, BẮT XIẾT BU LÔNG TẤM CHỐNG CHÓI

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, vệ sinh sạch sẽ tấm chống chói, bắt xiết lại các bu lông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.

Đơn vị tính: 1 tấm

	Mã hiệu
	Công tác bảo dưỡng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	SF.313
	Vệ sinh, bắt xiết bu lông tấm chống chói
	Nhân công 3,0/7
	công
	0,03

	
	10


SF.31400   VỆ SINH MẮT PHẢN QUANG

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, vệ sinh sạch sẽ các mắt phản quang, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.

Đơn vị tính: 100 mắt

	Mã hiệu
	Công tác bảo dưỡng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	SF.314
	Vệ sinh mắt phản quang
	Nhân công 3,0/7
	công
	0,22

	
	10


SF.31500  NẮN SỬA, VỆ SINH TRỤ DẺO

Thành phần công việc
Chuẩn bị, nắn chỉnh, vệ sinh sạch sẽ trụ dẻo, bắt xiết lại các bu lông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.

Đơn vị tính: 1 trụ

	Mã hiệu
	Công tác bảo dưỡng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	SF.315
	Nắn sửa, vệ sinh trụ dẻo
	Nhân công 3,0/7
	công
	0,04

	
	10


SF.31600   VỆ SINH TỦ ĐIỀU KHIỂN ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, cắt điện, tháo thiết bị trong tủ điều khiển, vệ sinh các thiết bị trong tủ điều khiển, lắp thiết bị trong tủ điều khiển, đóng điện, kiểm tra hoạt động của tủ, vệ sinh dọn dẹp hiện trường. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.

Đơn vị: 1 tủ

	Mã hiệu
	Công tác bảo dưỡng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Vỏ tủ
	Trong tủ

	SF.316
	Vệ sinh tủ điều khiển đèn tín hiệu giao thông
	Nhân công 3,5/7
Nhân công 3,5/7
	công

công
	0,06
	0,46

	
	10
	20


SF.31700   VỆ SINH ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, vệ sinh đèn tín hiệu, lau rửa kính đèn, vệ sinh, dọn dẹp hiện trường, giám sát an toàn. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.

Đơn vị: 1 đèn

	Mã hiệu
	Công tác bảo dưỡng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Bằng thủ công
	Bằng xe nâng

	SF.317
	Vệ sinh đèn tín hiệu giao thông
	Nhân công 3,0/7
Máy thi công
Xe nâng 12m
	công
công

ca
	0,063
	0,127

0,032

	
	10
	20


SF.31800 CĂN CHỈNH ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG (DO BÃO, LỐC XOÁY LÀM XOAY ĐÈN)

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, ngắt nguồn điện, chỉnh đèn cho phù hợp với tầm quan sát người tham gia giao thông, đóng nguồn điện. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.

Đơn vị: 1 đèn

	Mã hiệu
	Công tác bảo dưỡng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Bằng thủ công (chiều cao ≤3m)
	Bằng xe nâng (chiều cao >3m)

	SF.318
	Căn chỉnh đèn tín hiệu giao thông (do bão, lốc xoáy làm xoay đèn)
	Nhân công 3,5/7
Máy thi công
Xe nâng 12m
	công
công

ca
	0,21
	0,23

0,11

	
	10
	20


MỤC LỤC
	Mã hiệu
	Nội dung
	Trang

	
	Phần 1: Thuyết minh áp dụng Định mức dự toán Sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng
	

	
	Phần 2: Định mức mức dự toán Sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng
CHƯƠNG I - CÔNG TÁC PHÁ DỠ, THÁO DỠ, LÀM SẠCH BỘ PHẬN, KẾT CẤU CÔNG TRÌNH
	

	SA.10000
	Công tác phá dỡ các bộ phận, kết cấu công trình xây dựng
	

	SA.20000
	Công tác tháo dỡ các bộ phận, kết cấu công trình
	

	SA.30000
	Công tác đục, khoan tạo lỗ, cắt để sửa chữa, gia cố các kết cấu công trình xây dựng
	

	SA.40000
	Công tác làm sạch các kết cấu công trình xây dựng
	

	SA.50000
	Các công tác phá dỡ, tháo dỡ kết cấu khác
	

	
	CHƯƠNG II - CÔNG TÁC SỬA CHỮA, GIA CỐ CÁC BỘ PHẬN, KẾT CẤU CÔNG TRÌNH
	

	SB.10000
	Công tác sửa chữa, các kết cấu xây đá
	

	SB.20000
	Công tác sửa chữa các kết cấu xây gạch bê tông khí chưng áp AAC, gạch bê tông bọt khí không chưng áp
	

	SB.30000
	Công tác sửa chữa, các kết cấu xây gạch khác
	

	SB.40000
	Công tác sửa chữa, gia cố các kết cấu bê tông
	

	SB.50000
	Công tác gia cố kết cấu thép
	

	SB.60000
	Công tác trát, láng, ốp, lát
	

	SB.70000
	Công tác làm mái, trần, làm mộc trang trí thông dụng
	

	SB.80000
	Công tác quét vôi, nước xi măng, dung dịch chống thấm, nhựa bi tum, bả, sơn, đánh véc ni kết cấu gỗ và một số công tác khác
	

	SB.91000

SB.94000
	Công tác bốc xếp, vận chuyển vật liệu, cấu kiện, phế thải
	

	
	CHƯƠNG III - CÔNG TÁC SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG TRONG ĐÔ THỊ
	

	SE.10000
	Công tác sửa chữa công trình đường giao thông trong đô thị
	

	SE.20000
	Công tác sửa chữa công trình cầu đường bộ trong đô thị
	

	SE.30000
	Công tác sửa chữa hệ thống đảm bảo an toàn giao thông và đèn tín hiệu giao thông trong đô thị
	

	SE.40000
	Công tác sửa chữa đường sắt
	

	
	CHƯƠNG IV - CÔNG TÁC BẢO DƯỠNG  CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG TRONG ĐÔ THỊ
	

	SF.10000
	Bảo dưỡng công trình đường trong đô thị
	

	SF.20000
	Bảo dưỡng công trình cầu đường bộ trong đô thị
	

	SF.30000
	Công tác bảo dưỡng hệ thống đảm bảo an toàn giao thông và đèn tín hiệu giao thông trong đô thị
	


