ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG
BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 10/2019/TT-BXD NGÀY 26/12/2019 CỦA BỘ XÂY DỰNG
Phần 1
THUYẾT MINH ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG
1. Nội dung định mức dự toán thí nghiệm chuyên ngành xây dựng
a. Định mức dự toán thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (sau đây gọi tắt là Định mức dự toán thí nghiệm) quy định mức hao phí về vật liệu, lao động và máy, thiết bị và dụng cụ thí nghiệm để hoàn thành một đơn vị công tác thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu và công trình xây dựng (1 chỉ tiêu, 1 cấu kiện, v.v) từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc công tác thí nghiệm theo đúng yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình, quy phạm kỹ thuật.

b. Định mức dự toán thí nghiệm được lập trên cơ sở các yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy chuẩn thí nghiệm và những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực thí nghiệm xây dựng (các vật liệu mới, máy và thiết bị thí nghiệm tiên tiến v.v...).

c. Định mức dự toán thí nghiệm bao gồm: mã hiệu, tên công tác, đơn vị tính, thành phần công việc, quy định áp dụng (nếu có) và bảng các hao phí định mức; trong đó:
- Thành phần công việc quy định nội dung các bước công việc từ khi chuẩn bị đến khi hoàn thành công tác thí nghiệm theo yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy chuẩn thí nghiệm và điều kiện thí nghiệm cụ thể.

- Bảng các hao phí định mức gồm:

+ Mức hao phí vật liệu: Là số lượng vật liệu chính, vật liệu khác (gồm cả hao phí nhiên liệu, năng lượng dùng cho máy và thiết bị thí nghiệm) cần thiết cho việc hoàn thành một đơn vị công tác thí nghiệm.

Mức hao phí vật liệu chính được tính bằng số lượng phù hợp với đơn vị tính của vật liệu. Mức hao phí vật liệu khác được tính bằng tỷ lệ % tính trên chi phí vật liệu chính.
- Mức hao phí lao động: Là số ngày công lao động của kỹ sư, công nhân trực tiếp và phục vụ cần thiết (gồm cả hao phí nhân công điều khiển, sử dụng máy và thiết bị thí nghiệm) để hoàn thành một đơn vị công tác thí nghiệm. Mức hao phí lao động được tính bằng số ngày công theo cấp bậc của kỹ sư, công nhân. Cấp bậc kỹ sư, công nhân là cấp bậc bình quân của các kỹ sư và công nhân trực tiếp tham gia thực hiện một đơn vị khối lượng công tác thí nghiệm.

- Mức hao phí máy, thiết bị và dụng cụ thí nghiệm (sau đây gọi tắt là máy và thiết bị thí nghiệm): Là số ca sử dụng máy và thiết bị thí nghiệm trực tiếp thí nghiệm, máy phục vụ cần thiết (nếu có) để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác thí nghiệm. Mức hao phí máy và thiết bị thí nghiệm trực tiếp thí nghiệm được tính bằng số ca máy sử dụng. Mức hao phí máy phục vụ được tính bằng tỷ lệ % trên chi phí máy và thiết bị thí nghiệm trực tiếp thí nghiệm.
2. Kết cấu tập định mức dự toán thí nghiệm chuyên ngành xây dựng
Tập định mức dự toán thí nghiệm bao gồm 03 chương được mã hoá thống nhất theo nhóm, loại công tác; cụ thể như sau:

Chương I: Thí nghiệm vật liệu xây dựng

Chương II: Thí nghiệm cấu kiện, kết cấu và công trình xây dựng

Chương III: Công tác thí nghiệm trong phòng phục vụ khảo sát xây dựng

3. Hướng dẫn áp dụng định mức dự toán thí nghiệm chuyên ngành xây dựng
- Ngoài thuyết minh áp dụng nêu trên, trong các chương của định mức dự toán thí nghiệm còn có phần thuyết minh và hướng dẫn cụ thể đối với từng nhóm, loại công tác thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu và công trình xây dựng phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy chuẩn của công tác thí nghiệm.

- Căn cứ vào yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thí nghiệm và phương án thí nghiệm, tổ chức tư vấn thiết kế có trách nhiệm lựa chọn định mức dự toán cho phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện và phương án thí nghiệm.

- Định mức dự toán thí nghiệm được tính cụ thể cho từng chỉ tiêu (hoặc mẫu) cần thí nghiệm. Khi thực hiện công tác thí nghiệm, căn cứ theo yêu cầu thí nghiệm và các quy định về quản lý chất lượng công trình, tiêu chuẩn chất lượng vật liệu; cấu kiện, kết cấu xây dựng để xác định các chỉ tiêu (hoặc mẫu) thí nghiệm cho phù hợp, tránh trùng lặp.

- Một chỉ tiêu thí nghiệm cho một kết quả thí nghiệm hoàn chỉnh và có thể gồm một mẫu thí nghiệm hoặc nhiều mẫu thí nghiệm (gồm cả số lượng mẫu thí nghiệm phải lưu). Số lượng mẫu thí nghiệm của từng chỉ tiêu thí nghiệm phải tuân thủ theo yêu cầu của tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình, quy phạm công tác thí nghiệm.

- Định mức dự toán công tác thí nghiệm trong phòng phục vụ khảo sát xây dựng hoặc để xác định các chỉ tiêu (hoặc mẫu) thí nghiệm cần thiết khi đánh giá chất lượng vật liệu xây dựng.

- Định mức dự toán thí nghiệm chưa bao gồm hao phí công tác vận chuyển mẫu và vật liệu thí nghiệm đến phòng thí nghiệm.
Phần 2
ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG
CHƯƠNG I
THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU XÂY DỰNG
DA.01000 THÍ NGHIỆM XI MĂNG

Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.
Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu
	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Tỷ diện của xi măng
	Ổn định thể tích
	Thời gian đông kết
	Cường độ theo phương pháp chuẩn

	DA.010
	Thí nghiệm xi măng
	Vật liệu
Điện năng

Cát tiêu chuẩn
Vật liệu khác
Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Tủ sấy

Bàn dằn

Máy nén thủy lực 50 tấn
Máy trộn xi măng 5L
Cân kỹ thuật

Cân phân tích

Thiết bị thử tỷ diện

Dụng cụ Vicat

Thiết bị hấp mẫu xi măng

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	kwh
kg

%

công
ca

ca
ca
ca
ca
ca
ca
ca
ca
%
	2,28

-

5

0,354

0,278

-

-

-

-

0,125

0,25

-

-

5
	1,25

-

5

0,839

-

-

-

0,031

0,031

-

-

-

0,5

5
	0,38

-

5

1,004

-

-

-

0,063

0,031

-

-

0,375

-

5
	9,41

4,05

5

1,75

1,00

0,021

0,216

0,044

-

-

-

-

-

5

	
	01
	02
	03
	04


Tiếp theo
	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Khối lượng riêng
	Độ mịn
	Hàm lượng mất khi nung
	Hàm lượng SiO2

	DA.010
	Thí nghiệm xi măng
	Vật liệu
Điện năng
Dầu hỏa Mỡ

Axit Silicic (H2SiO3)
Nước cất

Giấy lọc

Axit Clohydric (HCl)
Kali Cacbonat (K2CO3)
Axit sunfuric (H2SO4)
Axit flohydric (HF)

Kali hydrosunphat (KHSO4)
Bạc Nitrat (AgNO3)
Vật liệu khác

Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Tủ sấy

Bếp cát

Cân kỹ thuật
Cân phân tích
Lò nung

Kẹp niken

Tủ hút khí độc
Máy hút ẩm
Chén bạch kim

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	kwh
lít
kg
kg
lít
hộp
lít
kg
lít

lít
kg
gam

%

công
ca

ca
ca
ca
ca
ca
ca
ca
ca

%
	2,80

0,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

0,253

0,342

-

0,031

0,031

-

-

-

-

-

5
	-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,307

-

-

0,031

-

-

-

-

-

-

5
	9,81

-

0,10

0,01

-

-

-

-

-

-

-

-

5

0,234

-

-

-

0,063

0,804

0,375

-

-

1,364

5
	11,44

-

-

-

1,4

3,0

0,08

0,05

0,015

0,03

0,003

8,0

5

1,236

-

0,25

-

0,125

0,804

1,364

0,682

1,364

1,364

5

	
	05
	06
	07
	08


Tiếp theo
	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Hàm lượng SiO2 và cặn không tan
	Hàm lượng SiO2 hòa tan
	Hàm lượng cặn không tan
	Hàm lượng ôxít Fe2O3
	Hàm lượng nhôm ôxít Al2O3

	DA.010
	Thí nghiệm xi măng
	Vật liệu
Điện năng
Nước cất
Giấy lọc

Axit Clohydric (HCl)
Natri Cacbonat (Na2CO3)
Axit sunfosalixylic

Natri hydroxit (NaOH)
Axit ethylendiamin tetra (EDTA)

Phenolphtalein

Amoni hydroxit (NH4OH)
Amoni clorua (NHCl)

Bạc Nitrat (AgNO3)
Natri florua (NaF)
Xylenol da cam
Hydro peroxit (H2O2)
Kẽm axetat (Zn(CH3COO)2)
Vật liệu khác
Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Tủ sấy

Bếp điện

Cân phân tích

Lò nung

Kẹp niken

Tủ hút khí độc
Máy hút ẩm
Chén bạch kim

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	kwh
lít
hộp
lít
kg
lít
kg

kg

hộp
kg
kg
gam
ml
ml
ml

gam


%


công
ca

ca
ca
ca
ca
ca
ca

ca

%
	10,28

1,4

3,0

0,08

-

-

-

-

-

-

0,003

3,0

-

-

-

-


5


0,8

0,147

0,441

0,074

0,393

0,785

0,441

0,785

0,785

5
	3,24

0,47

1,0

0,03

0,02

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


5


0,453

0,083

0,25

0,042

-

-

0,25

0,5

-

5
	6,04

0,8

-

0,03

0,02

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


5


0,825

-

0,4

0,14

0,4

-

-

0,4

-

5
	0,36

0,4

-

0,01

-

0,02

0,01

0,03

0,05

-

-

-

-

-

-

-


5


0,328

-

0,125

-

-

-

-

-

-

5
	0,6

0,5

0,3

0,01

-

-

0,03

0,03

-

0,01

-

-

5,0

0,1

0,01

2,0


5


0,361

-

0,206

-

-

-

-

-

-

5

	
	09
	10
	11
	12
	13


Tiếp theo
	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Hàm lượng CaO
	Hàm lượng MgO
	Hàm lượng SO3
	Hàm lượng Cl-

	DA.010
	Thí nghiệm xi măng
	Vật liệu
Điện năng
Nước cất
Giấy lọc

Axit ethylendiamin tetra (EDTA)

Phenolphtalein
Amoni hydroxit (NH4OH)
Amoni clorua (NH4Cl)
Fluorexon (C8H9FO2S)
Cồn (C2H5OH)
Bạc Nitrat (AgNO3)
K2BrO4

Axit nitric (HNO3)
Bari clorua (BaCl2)
Eriocrom T (ETOO)
Vật liệu khác

Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Bếp điện

Cân phân tích
Máy hút ẩm
Lò nung

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	kwh
lít
hộp

kg


hộp
kg
kg
gam
lít
gam
gam
ml
kg
kg


%

công
ca

ca
ca
ca

%
	0,94

1,0

0,2

0,01


-

0,01

0,01

0,1

-

-

-

-

-

-


5

0,410

0,325

-

-

-

5
	0,76

1,0

0,3

0,015


-

0,01

0,01

-

-

-

-

-

-

0,001


5

0,414

0,263

-

-

-

5
	7,54

1,0

0,3

-


-

-

-

-

-

-

-

-

0,01

-


5

0,744

0,125

0,05

0,438

0,5

5
	-

-

-

-


0,2

-

-

-

0,1

2,0

4,0

0,02

-

-


5

0,478

-

-

-

-

-

	
	14
	15
	16
	17


Tiếp theo
	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Hàm lượng K2O và Na2O
	Hàm lượng TiO2
	Hàm lượng CaO tự do

	DA.010
	Thí nghiệm xi măng
	Vật liệu
Điện năng
Nước cất
Giấy lọc

Axit Clohydric (HCl)
Phenolphtalein

Amoni hydroxit (NH4OH)
Đất đèn

Axit flohydric (HF)

Amoni cacbonnat ((NH4)2CO3)
Thioure (CH4N2S)
Cồn (C2H5OH)
Rượu etylic (C2H5OH)
Glyxerin (C3H8O3)
Bari clorua (BaCl2)
Axit benzoic (C6H5COOH)
Canxi Cacbonat

Vật liệu khác

Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Tủ sấy

Cân phân tích

Bếp điện

Chén bạch kim

Kẹp niken

Tủ hút khí độc

Máy so màu ngọn lửa

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	kwh
lít
hộp
kg
hộp
kg
kg
kg
kg

kg
lít

lít
lít
kg
kg
kg

%

công
ca

ca
ca
ca
ca
ca
ca

%
	9,31

0,5

0,2

0,02

-

0,01

0,3

0,05

0,01


-

-

-

-

-

-

-

5

0,77

0,366

0,05

0,375

0,375

0,53

0,5

0,5

5
	1,0

0,5

-

0,01

-

-

-

-

-


0,01

-

-

-

-

-

-

5

0,428

-

-

-

-

-

-

0,13

5
	1,19

0,4

-

-

0,01

-

-

-

-


-

0,15

6,0

0,9

0,015

0,221

0,03

5

0,428

0,13

-

-

-

-

-

-

5

	
	18
	19
	20


Tiếp theo
	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Độ dẻo tiêu chuẩn

	DA.010
	Thí nghiệm xi măng
	Vật liệu
Điện năng
Vật liệu khác
Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Cân kỹ thuật

Dụng cụ Vicat

Máy trộn xi măng 5L

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	kwh

%

công
ca

ca
ca

%
	0,38

5

0,375

0,063

0,125

0,063

5

	
	21


Tiếp theo
	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Nhiệt thủy hóa

	DA.010
	Thí nghiệm xi măng
	Vật liệu
Điện năng

Kẽm oxit (ZnO)

Axit nitric 2N (HNO3)
Axit flohydric (HF)
Parafin

Axêtôn

Vật liệu khác

Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Cân phân tích

Tủ sấy

Lò nung

Thiết bị đo nhiệt lượng

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	kwh
kg
lít
lít
kg
lít

%

công
ca

ca
ca
ca

%
	80,5

0,5

0,2

0,1

0,1

0,1

5

5,63

0,188

2,0

3,0

0,275

5

	
	22


Tiếp theo
	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Độ nở sunphat

	DA.010
	Thí nghiệm xi măng
	Vật liệu
Điện năng

Cát tiêu chuẩn

Thạch cao
Vật liệu khác
Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Máy trộn xi măng 5L

Bàn dằn

Cân kỹ thuật

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	kwh
kg
kg

%

công
ca

ca
ca

%
	18,2

3,5

0,25

5

2,75

0,163

0,075

0,031

5

	
	23


DA.02000 THÍ NGHIỆM CÁT

Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.
Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Khối lượng riêng hoặc khối lượng thể tích
	Khối lượng thể tích xốp
	Thành phần hạt và mô đun độ lớn
	Hàm lượng bụi, bùn, sét bẩn
	Thành phần khoáng (thạch học)

	DA.020
	Thí nghiệm cát
	Vật liệu
Điện năng
Vật liệu khác
Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Cân kỹ thuật

Tủ sấy

Kính hiển vi

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	kwh

%

côn

ca

ca

ca

%
	12,55

5

0,306


0,031

1,53

-

5
	12,55

5

0,263


0,031

1,53

-

5
	20,17

5

0,744


0,031

2,46

-

5
	12,55

5

0,7


0,031

1,53

-

5
	20,17

5

1,094


0,031

2,46

0,25

5

	
	01
	02
	03
	04
	05


Tiếp theo
	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Hàm lượng tạp chất hữu cơ
	Hàm lượng MiCa
	Hàm lượng sét cục
	Độ ẩm

	DA.020
	Thí nghiệm cát
	Vật liệu
Điện năng

Natri hydroxit (NaOH)
Amoni hydroxit (NH4OH)
Vật liệu khác

Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Tủ sấy

Cân kỹ thuật

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	kwh
kg
kg

%

công
ca

ca

%
	-

0,4

-

5

0,438

-

0,031

5
	8,2

-

-

5

0,796

1,0

0,031

5
	8,2

-

0,3

5

0,219

1,0

0,031

5
	22,39

-

-

5

0,015

2,73

0,031

5

	
	06
	07
	08
	09


Tiếp theo

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Thành phần hạt bằng PP tỷ trọng kế
	Thành phần hạt bằng PP LAZER

	DA.020
	Thí nghiệm cát
	Vật liệu
Điện năng
Vật liệu khác
Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Tủ sấy

Máy phân tích hạt LAZER
Máy hút ẩm

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	kwh

%

công
ca

ca
ca

%
	12,89

5

0,464

1,551

-

0,069

5
	0,30

5

0,938

-

0,750

-

5

	
	10
	11


Tiếp theo
	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Thử phản ứng kiềm - silic

	DA.020
	Thí nghiệm cát
	Vật liệu
Điện năng

Amoni hydroxit (NH4OH)
Nước cất

Axit Clohydric (HCl)
Natri hydroxit (NaOH)
Bạc Nitrat (AgNO3)
Axit flohydric (HF)
Axit sunfuric (H2SO4)
Vật liệu khác

Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Tủ sấy

Tủ hút khí độc

Cân kỹ thuật

Máy chưng cất nước

Cân phân tích

Lò nung

Máy hút ẩm

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	kwh
kg
lít
lít
kg

gam
lít
lít

%

công
ca

ca
ca
ca
ca
ca
ca

%
	34,87

0,03

4,0

0,1

0,2

8,0

0,015

0,05

5

2,789

2,00

1,00

0,5

1,0

0,175

1,234

1,234

5

	
	12


Tiếp theo
	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Góc nghỉ khô, nghỉ ướt của cát

	DA.020
	Thí nghiệm cát
	Vật liệu
Nước cất

Vật liệu khác

Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Thiết bị đo góc nghỉ của cát
Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	lít

%

công
ca

%
	5,0

5
0,875

0,313

5

	
	13


Tiếp theo
	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Hàm lượng sunfat và sunfit
	Hàm lượng ion Clorua

	DA.020
	Thí nghiệm cát
	Vật liệu
Điện năng
Nước cất
Giấy lọc

Phenolphtalein
Axit nitric (HNO3)
Bạc Nitrat (AgNO3)
Kali thioxyanat (KSCN)
Sắt (III) amoni sunfat (FeNH4(SO4)2.12H2O)
Axit Clohydric (HCl)
Bari clorua (BaCl2)
Vật liệu khác

Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Tủ sấy

Cân phân tích
Cân kỹ thuật
Lò nung

Máy hút ẩm

Bếp điện

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	kwh
lít
hộp
hộp
lít
gam
kg

kg

lít
kg

%

công
ca

ca
ca
ca
ca
ca

%
	19,88

2,0

0,3

-

-

8,0

-

-

0,1

0,01

5

1,06

1,00

0,125

0,125

0,75

0,438

0,5

5
	9,65

1,0

0,3

0,5

0,1

10,0

0,05

0,01

-

-

5

0,53

1,00

0,125

0,125

-

-

0,5

5

	
	14
	15


DA.03000 THÍ NGHIỆM ĐÁ DĂM (SỎI)

Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.
Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu
	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Khối lượng riêng của đá nguyên khai, đá dăm (sỏi)
	Khối lượng thể tích của đá nguyên khai, đá dăm (sỏi)
	Khối lượng thể tích của đá dăm bằng phương pháp đơn giản
	Khối lượng thể tích xốp của đá dăm (sỏi)
	Thành phần hạt của đá dăm (sỏi)

	DA.030
	Thí nghiệm đá dăm (sỏi)
	Vật liệu
Điện năng
Nước cất

Vật liệu khác

Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Tủ sấy

Cân kỹ thuật

Cân thủy tĩnh

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	kwh
lít

%

công

ca

ca
ca

%
	14,92

0,25

5

0,38


1,82

0,031

-

5
	14,92

-

5

0,25


1,82

0,031

0,031

5
	14,92

-

5

0,25


1,82

0,031

-

5
	22,39

-

5

0,15


2,73

-

0,031

5
	22,39

-

5

0,65


2,73

0,031

-

5

	
	01
	02
	03
	04
	05


Tiếp theo
	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Hàm lượng bụi sét bẩn trong đá dăm (sỏi)
	Hàm lượng thoi dẹt trong đá dăm (sỏi)
	Hàm lượng hạt mềm yếu và hạt bị phong hoá trong đá dăm (sỏi)
	Độ ẩm của đá dăm (sỏi)

	DA.030
	Thí nghiệm đá dăm (sỏi)
	Vật liệu
Điện năng
Vật liệu khác
Nhân công
Công nhân 4,0/7
Máy và thiết bị thí nghiệm
Tủ sấy
Cân kỹ thuật
Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	kwh
5
công

ca
ca
%
	22,63

5

0,12


2,76

0,031

5
	8,20

5

0,59


1,0

0,031

5
	22,63

5

0,42


2,76

0,031

5
	15,09

5

0,14


1,84

0,031

5

	
	06
	07
	08
	09


Tiếp theo
	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Độ hút nước của đá nguyên khai, đá dăm (sỏi)
	Độ hút nước của đá nguyên khai, đá dăm (sỏi) bằng phương pháp nhanh
	Cường độ nén của đá nguyên khai
	Hệ số hoá mềm của đá nguyên khai (cho 1 lần khô hoặc ướt)
	Độ nén dập của đá dăm (sỏi)

	DA.030
	Thí nghiệm đá dăm (sỏi)
	Vật liệu
Điện năng
Vật liệu khác
Nhân công
Công nhân 4,0/7
Máy và thiết bị thí nghiệm
Tủ sấy
Máy khoan mẫu đá
Máy cắt bê tông 7,5kW
Máy nén thủy lực 50 tấn
Cân kỹ thuật
Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	kwh
%
công

ca
ca
ca
ca

ca
%
	15,33

5

0,225


1,78

-

-

-


0,031

5
	15,33

5

0,210


1,78

-

-

-


0,031

5
	12,68

5

1,250


-

0,813

0,407

0,063


-

5
	34,58

5

2,150


2,67

0,813

0,813

0,063


-

5
	21,89

5

0,49


2,67

-

-

0,063


0,031

5

	
	10
	11
	12
	13
	14


Tiếp theo
	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Độ mài mòn của đá dăm (sỏi)
	Hàm lượng tạp chất hữu cơ trong sỏi
	Độ rỗng của đá nguyên khai (cho 1 lần làm KLR hoặc KLTT)
	Độ rỗng giữa các hạt đá (cho 1 lần làm KLR hoặc KLTT)

	DA.030
	Thí nghiệm đá dăm (sỏi)
	Vật liệu
Điện năng

Natri hydroxit (NaOH)

Vật liệu khác

Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Tủ sấy

Cân kỹ thuật

Cân thủy tĩnh

Máy thử độ mài mòn Los Angeles

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	kwh
kg

%

công

ca

ca
ca

ca

%
	29,70

-

5

1,47


2,415

0,063

-

1,375

5
	-

0,4

5

0,65


-

0,063

-

-

5
	11,32

-

5

0,5


1,380

-

-

-

5
	11,32

-

5

0,65


1,380

-

0,031

-

5

	
	15
	16
	17
	18


Tiếp theo
	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Hàm lượng Oxit Silic vô định hình

	DA.030
	Thí nghiệm đá dăm (sỏi)
	Vật liệu
Điện năng
Nước cất
Giấy lọc

Axit Clohydric (HCl)
Natri Cacbonat (Na2CO3)
Axit flohydric (HF)

Axit sunfuric (H2SO4)
Vật liệu khác

Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Cân phân tích

Lò nung

Tủ hút khí độc
Máy hút ẩm
Kẹp niken
Chén bạch kim
Tủ sấy

Cân kỹ thuật

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	kwh
lít
hộp
lít
kg
lít

lít

%

công
ca

ca
ca
ca
ca
ca
ca
ca

%
	16,60

1,4

3,0

0,08

0,05

0,015

0,05

5

1,45

0,125

0,75

0,75

1,5

1,5

1,5

0,25

0,063

5

	
	19


Tiếp theo
	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Xác định hàm lượng ion Cl-

	DA.030
	Thí nghiệm đá dăm (sỏi)
	Vật liệu
Điện năng
Nước cất
Giấy lọc

Phenolphthalein
Axit nitric (HNO3)
Bạc Nitrat (AgNO3)
Kali thioxyanat (KSCN)
Sắt (III) amoni sunfat (FeNH4(SO4)2.12H2O)
Vật liệu khác

Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Tủ sấy

Cân phân tích
Cân kỹ thuật
Máy hút ẩm
Bếp điện

Tủ hút khí độc

Máy nghiền

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	kwh
lít
hộp
hộp
lít
gam
kg

kg


%

công
ca

ca
ca
ca
ca
ca
ca
ca
	13,58

1,0

0,3

0,5

0,1

10,0

0,05

0,05


5

0,53

1,0

0,125

0,125

0,438

0,5

0,25

0,5

5

	
	20


DA.04000 THÍ NGHIỆM MÀI MÒN HÓA CHẤT CỦA CỐT LIỆU BÊ TÔNG (THÍ NGHIỆM SOUNDNESS)

Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.
Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	DA.040
	Thí nghiệm mài mòn hóa chất của cốt liệu bê tông
	Vật liệu
Điện năng

Hộp ngâm mẫu

Magie sunfat (MgSO4)
Vật liệu khác

Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Cân kỹ thuật

Tủ sấy

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	kwh
hộp
kg

%

công
ca

ca

%
	0,52

0,2

1,0

10

0,625

0,5

0,063

5

	
	01


DA.05000 THÍ NGHIỆM PHẢN ỨNG KIỀM VÀ PHẢN ỨNG ALKALI CỦA CỐT LIỆU ĐÁ, CÁT (PHƯƠNG PHÁP THANH VỮA)

DA.05100 THÍ NGHIỆM PHẢN ỨNG KIỀM CỦA CỐT LIỆU ĐÁ, CÁT

Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.
Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	DA.051
	Thí nghiệm phản ứng kiềm của cốt liệu đá, cát
	Vật liệu
Điện năng
Nước cất
Giấy lọc
ZnO.HNO3

Axit Clohydric (HCl)
Natri hydroxit (NaOH)
Bạc Nitrat (AgNO3)
Axit flohydric (HF)
Axit sunfuric (H2SO4)
Vật liệu khác

Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Máy nghiền rung
Cân phân tích
Cân kỹ thuật

Tủ hút khí độc

Tủ sấy
Lò nung
Máy hút ẩm
Kẹp niken

Chén bạch kim

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	kwh
lít
hộp
kg
lít
kg

gam

kg
lít

%

công
ca

ca
ca
ca
ca
ca
ca
ca
ca

%
	40,23

4,0

3,0

0,10

0,10

0,20

8,0

0,15

0,05

10

1,794

0,5

0,175

0,5

1,0

2,0

1,234

1,234

1,5

1,5

5

	
	01


DA.05200 THÍ NGHIỆM PHẢN ỨNG ALKALI CỦA CỐT LIỆU ĐÁ, CÁT (PHƯƠNG PHÁP THANH VỮA)

Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.
Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	DA.052
	Thí nghiệm phản ứng Alkali của cốt liệu đá, cát
	Vật liệu
Xi măng
Đầu đo
Điện năng
Cát tiêu chuẩn
Vật liệu khác
Nhân công
Công nhân 4,0/7
Máy và thiết bị thí nghiệm
Tủ sấy
Máy đo độ giãn nở bê tông
Cân phân tích
Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	kg
cái
kwh
kg
%
công
ca
ca
ca
%
	3,0

8,0

290,26

4,0

10

6,02

35,397

3,22

0,5

5

	
	01


DA.06000 THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN HÓA HỌC VẬT LIỆU CÁT, ĐÁ, GẠCH

Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.
Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Độ ẩm
	Độ mất khi nung
	Hàm lượng SiO2
	Hàm lượng Fe2O3

	DA.060
	Thí nghiệm phân tích thành phần hóa học vật liệu cát, đá gạch
	Vật liệu
Mỡ vadơlin

Axit Silicic (H2SiO3)
Điện năng

Nước cất

Bạc Nitrat (AgNO3)
Axit Clohydric (HCl)
Axit flohydric (HF)
Axit sunfuric (H2SO4)
Phenolphtalein

Axit sulfosalisalic

Natri hydroxit (NaOH)
Axit ethylendiamin tetra (EDTA)

Vật liệu khác

Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Cân kỹ thuật
Cân phân tích
Máy hút ẩm
Lò nung

Tủ sấy
Kẹp niken
Bếp điện

Tủ hút khí độc
Chén bạch kim
Máy nghiền rung

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	kg
kg
kwh
lít
gam
lít

lít
kg
hộp
kg
kg

kg


%

công

ca

ca

ca
ca
ca
ca
ca
ca
ca
ca

%
	0,1

0,01

4,25

-

-

-

-

-

-

-

-

-


5

0,35


-

0,063

0,063

-

0,5

-

-

-

-

-

5
	0,1

0,01

17,83

-

-

-

-

-

-

-

-

-


5

0,315


-

0,063

-

1,125

0,5

0,375

-

-

1,125

-

5
	-

-

43,27

1,4

8,0

-

0,3

0,015

-

-

-

-


5

1,80


-

0,125

1,364

2,0

1,0

1,364

1,0

1,0

1,364

0,125

5
	-

-

0,36

0,4

-

0,01

-

-

0,05

0,02

0,01

0,03


5

0,35


-

-

-

-

-

-

0,125

-

-

-

5

	
	01
	02
	03
	04


Tiếp theo
	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Hàm lượng CaO
	Hàm lượng Al2O3
	Hàm lượng MgO
	Hàm lượng SO3

	DA.060
	Thí nghiệm phân tích thành phần hóa học vật liệu cát, đá gạch
	Vật liệu
Điện năng
Nước cất
Giấy lọc

Phenolphtalein

Axit ethylendiamin tetra (EDTA)

Bạc Nitrat (AgNO3)
Axit Clohydric (HCl)
Natri Hydroxit (NaOH)

Amoni hydroxit (NH4OH)
Axit axetic (CH3COO)
Natri flourua (NaF)
Xylenol da cam

Kẽm axetat (Zn(CH3COO)2)
Vật liệu khác

Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Bếp điện

Lò nung

Máy chưng cất nước

Tủ hút khí độc

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	kwh
lít
hộp
lít

kg


gam
lít
kg
kg
lít
ml
ml

gam


%

công
ca

ca

ca
ca

%
	1,97

1,0

0,2

-

0,01


-

-

-

-

-

-

-

-


5

0,45
0,325

-

0,25

0,125

5
	1,62

0,5

0,3

0,05

0,03


-

0,01

0,03

0,01

0,01

5,0

0,1

2,0


5

0,35

0,206

-

0,25

0,125

5
	1,79

1,5

0,3

-

0,03


-

-

-

-

-

-

-

-


5

0,45

0,263

-

0,25

0,125

5
	7,79

-

0,3

-

-


8,0

-

-

-

-

-

-

-


5

0,85

0,125

0,5

0,25

0,25

5

	
	05
	06
	07
	08


Tiếp theo
	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Hàm lượng TiO2
	K2O, Na2O
	Cặn không tan
	CaO tự do

	DA.060
	Thí nghiệm phân tích thành phần hóa học vật liệu cát, đá gạch
	Vật liệu
Điện năng
Nước cất
Giấy lọc

Axit Clohydric (HCl)
Phenolphtalein

Amoni hydroxit (NH4OH)
Glyxerin (C3H8O3)

Cồn (C2H5OH)
Natri Cacbonat (Na2CO3)
Đất đèn

Axit flohydric (HF)
Amoni cacbonnat ((NH4)2CO3)
Thioure (CH4N2S)
Vật liệu khác

Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Cân phân tích
Máy hút ẩm
Lò nung

Bếp điện

Tủ hút khí độc
Chén bạch kim
Máy đo pH

Máy so màu ngọn lửa

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	kwh
lít
hộp
lít
hộp
kg
lít

lít
kg
kg
lít

kg


kg

%

công
ca

ca

ca
ca
ca
ca
ca
ca

%
	-

0,5

-

0,01

-

-

-

-

-

-

-

-


0,01

5

0,47

-

-

-

-

-

-

0,125

-

5
	3,156

0,8

0,3

0,02

-

0,01

-

-

-

0,3

0,05

0,01


-

5

0,83

0,05

-

-

0,375

0,5

0,375

-

0,125

5
	10,4

0,5

-

0,02

-

-

-

-

0,01

-

-

-


-

5

0,825

0,14

0,25

0,5

0,25

-

-

-

-

5
	2,9

0,4

-

-

0,01

-

0,9

0,15

-

-

-

-


-

5

0,47

0,038

-

-

1,0

-

-

-

-

5

	
	09
	10
	11
	12


Tiếp theo
	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Thành phần hạt bằng LAZER
	Độ hút vôi
	SiO2 hoạt tính
	Al2O3 hoạt tính

	DA.060
	Thí nghiệm phân tích thành phần hóa học vật liệu cát, đá gạch
	Vật liệu
Điện năng
Nước cất
Giấy lọc

Vật liệu khác

Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Cân phân tích
Máy hút ẩm
Tủ sấy

Bếp điện

Máy phân tích hạt LAZER
Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	kwh
lít
hộp

%

công
ca

ca

ca
ca
ca

%
	-

-

-

-

1,875

-

-

-

-

0,25

5
	20,5

-

-

5

1,057

-

-

2,5

-

-

5
	12,95

0,5

0,3

5

0,57

0,038

0,75

1,0

1,0

-

5
	11,02

0,05

0,3

5

0,48

0,038

0,525

1,0

0,525

-

5

	
	13
	14
	15
	16


DA.07000 THIẾT KẾ MÁC BÊ TÔNG

Thành phần công việc:
Công việc thiết kế mác bê tông bao gồm các công việc thí nghiệm vật liệu: xi măng, cát, đá (sỏi) theo những chỉ tiêu cần thiết.

Công tác tính toán mác, đúc mẫu, thí nghiệm nén lớn hơn 1 mẫu, bảo dưỡng mẫu ở các tuổi sau 28 ngày, các chỉ tiêu kháng uốn, mài mòn, mô đun biến dạng, độ sụt ở các thời gian, hàm lượng bọt khí, độ co… chưa được tính vào định mức này.

Riêng thiết kế mác bê tông có yêu cầu chống thấm còn thêm giai đoạn thử mác chống thấm theo các cấp B2, B4, B6, B8. Định mức mỗi cấp chống thấm được nhân với hệ số

1,1.
Thiết kế mác bê tông thông thường bao gồm:

- Phần xi măng: DA.01002+DA.01003+DA.01004+DA.01005+DA.01006
- Phần cát: DA.02001+DA.02002+DA.02003+DA.02004+DA.02006
- Phần đá: DA.03003+DA.03004+DA.03005+DA.03006+DA.03014
DA.08000 THIẾT KẾ MÁC VỮA

Thành phần công việc:
Công việc thiết kế mác vữa bao gồm các công việc thí nghiệm vật liệu: xi măng, cát theo những chỉ tiêu cần thiết.

- Phần xi măng: DA.01002+DA.01003+DA.01004+DA.01005+DA.01006
- Phần cát: DA.02001+DA.02002+DA.02003+DA.02004+DA.02006
DA.09000 XÁC ĐỊNH ĐỘ SỤT HỖN HỢP BÊ TÔNG TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM

Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu (lấy hỗn hợp bê tông từ mẻ trộn sẵn, trộn lại), kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.
Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu
	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	DA.090
	Xác định độ sụt hỗn hợp bê tông
	Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Côn thử độ sụt
	công
ca
	0,1875

0,1875

	
	01



Ghi chú: Trường hợp thí nghiệm tại hiện trường thì căn cứ vào điều kiện cụ thể để xác định định mức cho phù hợp.
DA.10000 ÉP MẪU BÊ TÔNG, MẪU VỮA

Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.
Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu
	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	DA.100
	Ép mẫu bê tông lập phương 150x150x150 (mm)
	Vật liệu
Điện năng
Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Máy kéo, nén thủy lực 200 tấn

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	kwh
công

ca

%
	2,13

0,21

0,063

5

	
	01


Ghi chú: Trường hợp ép mẫu bê tông kích thước 100x100x100 thì định mức được điều chỉnh với hệ số K=0,9; Trường hợp ép mẫu bê tông kích thước 200x200x200 thì định mức được điều chỉnh với hệ số K=1,15.

Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu
	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	DA.100
	Ép mẫu bê tông trụ 150x300 (mm)
	Vật liệu
Điện năng
Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Máy kéo, nén thủy lực 200 tấn

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	kwh
công
ca

%
	3,15

0,25

0,094

5

	
	02


Ghi chú: Trường hợp ép mẫu bê tông trụ kích thước 100x200 thì định mức được điều chỉnh với hệ số K = 0,9.
UỐN MẪU BÊ TÔNG

Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu
	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	DA.100
	Uốn mẫu bê tông lập phương 150x150x600 (mm)
	Vật liệu
Điện năng
Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Máy kéo, nén thủy lực 200 tấn
	kwh
công

ca
	0,85
0,394
0,094

	
	03


ÉP MẪU VỮA

Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	DA.100
	Ép mẫu vữa lập phương 70,7x70,7x70,7 (mm)
	Vật liệu
Điện năng
Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Máy kéo, nén thủy lực 50 tấn
	kwh
công
ca
	0,36

0,088

0,075

	
	04


DA.11000 THÍ NGHIỆM BÊ TÔNG

DA.11100 THÍ NGHIỆM BÊ TÔNG NẶNG

Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.
Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Tính toán liều lượng bê tông
	Thử độ cứng vebe của hỗn hợp bê tông
	Khối lượng thể tích của hỗn hợp bê tông
	Độ tách nước của hỗn hợp bê tông
	Hàm lượng bọt khí của hỗn hợp bê tông

	DA.111
	Thí nghiệm bê tông nặng
	Vật liệu
Điện năng
Vật liệu khác
Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Máy đầm rung bê tông
Nhớt kế Vebe

Tủ sấy

Bàn rung

Bình thử bọt khí

Cân kỹ thuật

Máy kéo, nén thủy lực 200 tấn

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	kwh

%

công

ca

ca
ca
ca
ca
ca

ca

%
	3,55

5

1,223

0,035

-
-

-

-

-

0,105

5
	1,20

5

0,65


-

0,188

-

0,188

-

-

-

5
	0,62

5

0,43


0,15

-

-

-

-

0,25

-

5
	8,2

5

1,243


-

-

1,0

0,188

-

0,25

-

5
	1,60

5

0,188


-

-

-

0,25

0,12

-

-

5

	
	01
	02
	03
	04
	05


Tiếp theo
	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Khối lượng riêng của bê tông
	Độ hút nước của bê tông
	Độ mài mòn của bê tông
	Khối lượng thể tích của bê tông

	DA.111
	Thí nghiệm bê tông nặng
	Vật liệu
Điện năng
Parafin
Nước cất
Dầu hỏa
Cát thạch anh
Vật liệu khác
Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Tủ sấy

Máy thử độ mài mòn

Cân kỹ thuật

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	kwh
kg
lít
lít
kg

%

công
ca

ca
ca

%
	22,88

-

0,3

0,5

-

5

0,625

2,79

-

0,25

5
	23,83

-

-

-

-

5

0,95

2,906

-

0,25

5
	3,0

-

-

-

2,0

5

1,24

-

0,416

0,25

5
	15,25

0,25

-

-

-

5

0,149

1,86

-

0,25

5

	
	06
	07
	08
	09


Tiếp theo
	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cường độ chịu nén của bê tông
	Cường độ chiụ kéo khi uốn của bê tông
	Lực liên kết giữa bê tông và cốt thép
	Độ co của bê tông

	DA.111
	Thí nghiệm bê tông nặng
	Vật liệu
Điện năng
Đầu đo

Vật liệu khác

Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Máy kéo, nén thủy lực 200 tấn

Tủ sấy

Đồng hồ đo co ngót

Tủ khí hậu

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	kwh
cái

%

công

ca

ca
ca

ca
%
	7,00

-

5

0,690

0,207


-

-

-

5
	9,74

-

5

0,860

0,25


-

-

-

5
	9,09

-

5

1,243

0,35


0,92

-

-

5
	3150,0

12,0

5

1,925

-


-

0,75

378,0

5

	
	10
	11
	12
	13


Tiếp theo
	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Mô đun đàn hồi khi nén tĩnh của bê tông
	Độ chống thấm nước của bê tông
	Cường độ chịu kéo khi bửa của bê tông

	DA.111
	Thí nghiệm bê tông nặng
	Vật liệu
Dầu cặn
Điện năng

Vật liệu khác

Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Máy kéo, nén thủy lực 200 tấn

Tủ sấy

Máy thử độ chống thấm

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	lít
kwh

%

công


ca

ca

ca

%
	0,184

35,50

5

1,88


1,049


-

-

5
	-

42,52

5

2,2


-


2,3

8,0

5
	0,1

5,28

5

0,890


0,156


-

-

5

	
	14
	15
	16


Ghi chú: Riêng chỉ tiêu độ chống thấm nước của bê tông cho các cấp 2at, 4at, 6at, 8at thì lấy định mức cấp 2at (T2) làm cơ sở cho các cấp khác, mỗi cấp tăng lên được nhân hệ số 1,4 so với định mức cấp liền kề.

Tiếp theo
	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Xác định hàm lượng ion clorua trong bê tông
	Xác định hàm lượng sunfat trong bê tông
	Xác định độ pH của bê tông

	DA.111
	Thí nghiệm bê tông nặng
	Vật liệu
Điện năng
Nước cất
Giấy lọc

Phenolphtalein
Axit nitric (HNO3)
Bạc Nitrat (AgNO3)
Kali thioxyanat KSCN
Sắt (III) amoni sunfat FeNH4(SO4)2.12H2O
Hydro peroxit (H2O2)
Axit Clohydric (HCl)

Bari clorua (BaCl2)
Dung dịch chuẩn pH 4,0

Dung dịch chuẩn pH 7,0

Dung dịch chuẩn pH 10,0

Vật liệu khác

Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Tủ sấy

Cân phân tích
Cân kỹ thuật
Lò nung

Máy hút ẩm
Bếp điện
Máy đo pH

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	kwh
lít
hộp
hộp
lít
gam
kg

kg

lít
lít
kg
lít
lít
lít

%

công

ca

ca
ca
ca
ca
ca
ca

%
	9,65

1,0

0,3

0,5

0,1

10,0

0,05

0,05

0,01

-

-

-

-

-

5

0,53


1,0

0,125

0,125

-

-

0,5

-

5
	23,88

2,0

0,3

-

-

8,0

-

-

-

0,1

0,01

-

-

-

5

1,06


1,0

0,125

0,125

0,75

0,438

0,5

-

5
	1,0

0,4

0,1

-

-

-

-

-

-

-

-

0,05

0,05

0,05

5

0,625


-

-

-

-

-

-

0,125

5

	
	17
	18
	19


Tiếp theo
	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Nhiệt thủy hóa

	DA.111
	Thí nghiệm bê tông nặng
	Vật liệu
Điện năng
Vật liệu khác
Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Thiết bị đo nhiệt độ bê tông
Bàn rung

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	kwh

%

công

ca

ca

%
	24,40

5

2,75

0,313

0,05

5

	
	20


Tiếp theo

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Thời gian đông kết của hỗn hợp bê tông

	DA.111
	Thí nghiệm bê tông nặng
	Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Dụng cụ thử xuyên

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	công
ca

%
	1,88

1,063

5

	
	21


DA.11200 THÍ NGHIỆM BÊ TÔNG ĐẦM LĂN

Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.
Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cường độ kháng kéo trực tiếp mẫu RCC

	DA.112
	Thí nghiệm bê tông đầm lăn
	Vật liệu
Bộ gá kẹp mẫu
Bộ truyền tải
Keo Epoxy
Điện năng

Vật liệu khác

Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Máy cắt bê tông 7,5kW
Máy cắt, mài mẫu vật liệu

Máy kéo nén thủy lực 100 tấn

Tủ sấy

Máy bơm nước 7,0kW

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	bộ
bộ
hộp
kwh

%

công
ca

ca

ca
ca
ca

%
	0,01

0,01

0,10

8,86

5

2,6

0,1

0,125

0,125

0,125

0,225

5

	
	01


Tiếp theo
	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Thời gian đông kết của hỗn hợp bê tông

	DA.112
	Thí nghiệm bê tông đầm lăn
	Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Dụng cụ thử xuyên

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	công
ca

%
	8,2

7,5

5

	
	02


DA.12000 THÍ NGHIỆM VÔI XÂY DỰNG

Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.
Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Lượng nước cần thiết để tôi vôi
	Lượng vôi nhuyễn khi tôi 1kg vôi sống
	Khối lượng riêng của vôi đã tôi
	Lượng hạt không tôi được

	DA.120
	Thí nghiệm vôi xây dựng
	Vật liệu
Điện năng
Dầu hỏa
Natri hydroxit (NaOH)

Vật liệu khác

Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Tủ sấy

Cân kỹ thuật

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	kwh
lít
kg

%

công

ca

ca

%
	3,69

-

-

5

0,469


0,45

-

5
	-

-

-

-

0,544


-

0,063

5
	7,38

0,2

-

5

0,539


0,9

-

5
	2,97

-

0,4

5

0,609


0,363

-

5

	
	01
	02
	03
	04


Tiếp theo
	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Độ nghiền mịn
	Độ ẩm của vôi Hydrat
	Độ hút vôi

	DA.120
	Thí nghiệm vôi xây dựng
	Vật liệu
Điện năng

Cát thạch anh
Dầu chống dính
Vật liệu khác
Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Tủ sấy

Cân phân tích

Bàn rung

Máy kéo, nén thủy lực 50 tấn

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	kwh
kg
lít

%

công
ca

ca

ca
ca

%
	2,97

-

-

5

0,46

0,365

-

-

-

5
	7,38

-

-

5

0,234

0,9

-

-

-

5
	1,05

1,38

0,5

5

1,875

-

0,25

0,021

0,213

5

	
	05
	06
	07


DA.13000 THÍ NGHIỆM VỮA XÂY DỰNG

Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.
Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu
	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Độ lưu động của hỗn hợp vữa
	Xác định kích thước hạt cốt liệu lớn nhất
	Khối lượng thể tích của hỗn hợp vữa
	Xác định khả năng giữ độ lưu động của vữa tươi
	Độ hút nước của mẫu vữa đã đóng rắn

	DA.130
	Thí nghiệm vữa xây dựng
	Vật liệu
Điện năng
Vật liệu khác
Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Cân kỹ thuật

Bàn dằn

Máy hút chân không

Tủ sấy

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	kwh

%

công
ca

ca
ca
ca

%
	-

-

0,125

-

0,063

-

-

5
	5,02

5

0,532

0,125

-

-

0,666

5
	-

-

0,422

0,063

-

-

-

5
	0,40

5

0,188

-

0,126

0,066

-

5
	8,20

5

0,234

-

-

-

1,0

5

	
	01
	02
	03
	04
	05


Tiếp theo
	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cường độ chịu nén của vữa đã đóng rắn
	Cường độ chịu uốn của vữa đã đóng rắn
	Cường độ bám dính của vữa đá đóng rắn trên nền
	Tính toán liều lượng vữa

	DA.130
	Thí nghiệm vữa xây dựng
	Vật liệu
Điện năng

Keo dán tổng hợp
Vật liệu khác
Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Máy kéo, nén thủy lực 10 tấn

Cân kỹ thuật

Máy thử cường độ bám dính

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	kwh

hộp

%

công


ca

ca
ca

%
	0,45

-

5

1,031

0,094


-

-

5
	0,6

-

5

0,609

0,125


-

-

5
	-

1,0

5

1,453

-


0,25

0,25

5
	0,31

-

5

1,059

0,064


-

-

5

	
	06
	07
	08
	09


Tiếp theo
	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Khối lượng riêng
	Xác định khối lượng thể tích mẫu vữa đã đóng rắn
	Xác định hàm lượng ion clo hòa tan trong nước

	DA.130
	Thí nghiệm vữa xây dựng
	Vật liệu
Điện năng
Nước cất
Giấy lọc

Phenolphtalein
Axit nitric (HNO3)
Bạc Nitrat (AgNO3)
Amoni Sunfua Xianua (NH4SCN)
Vật liệu khác
Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Tủ sấy

Cân thủy tĩnh

Bếp điện

Tủ hút khí độc

Cân phân tích

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	kwh
lít
hộp
lít

lít
gam

lít




%

công

ca

ca
ca
ca
ca

%
	11,19

-

-

-

-

-

-


5

0,422

1,365

-

-

-

-

5
	3,08

-

-

-

-

-

-


5

0,375

0,375

0,375

-

-

-

5
	9,25

1,0

0,3

0,5

0,1

0,1

0,01


5

0,512

1,0

-

0,5

0,25

0,125

5

	
	10
	11
	12


DA.14000 THÍ NGHIỆM GẠCH XÂY ĐẤT SÉT NUNG

Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.
Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cường độ chịu nén
	Cường độ chịu uốn
	Độ hút nước
	Khối lượng thể tích
	Khối lượng riêng

	DA.140
	Thí nghiệm gạch xây đất sét nung
	Vật liệu
Điện năng
Dầu hỏa
Vật liệu khác

Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Máy kéo, nén thủy lực 50 tấn

Tủ sấy

Cân kỹ thuật

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	kwh
lít

%

công


ca

ca

ca

%
	0,50

-

5

0,788

0,105


-

-

5
	0,75

-

5

0,70


0,157


-

-

5
	24,6

-

5

0,438


-


3,0

0,063

5
	8,2

-

5

0,508


-


1,0

0,063

5
	8,2

0,2

5

0,503


-


1,0

0,063

5

	
	01
	02
	03
	04
	05


DA.15000 THÍ NGHIỆM GẠCH LÁT XI MĂNG

Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.
Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Lực uốn gãy toàn viên
	Lực xung kích
	Độ mài mòn
	Độ hút nước

	DA.150
	Thí nghiệm gạch lát xi măng
	Vật liệu
Điện năng

Cát thạch anh
Vật liệu khác
Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Máy kéo, nén thủy lực 50 tấn
Dụng cụ xác định độ chịu lực va đập xung kích gạch lát xi măng

Cân kỹ thuật

Máy thử độ mài mòn

Tủ sấy

Máy hút ẩm

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	kwh
kg

%
công
ca

ca

ca
ca
ca
ca

%
	0,63

-

5

0,788

0,131

-

-

-

-

-

5
	-

-

-

0,219

-

0,25

-

-

-

-

5
	16,35

0,5

5

0,234

-

-

0,025

0,5

1,5

0,188

5
	10,67

-

5

1,006

-

-

0,5

-

1,188

0,5

5

	
	01
	02
	03
	04


DA.16000 THÍ NGHIỆM GẠCH CHỊU LỦA

Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.
Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cường độ chịu nén
	Nhiệt độ chịu lửa loại 1 mẫu
	Nhiệt độ chịu lửa loại ≥ 2 mẫu
	Biến dạng dưới tải trọng

	DA.160
	Thí nghiệm gạch chịu lửa
	Vật liệu
Điện năng
Sạn Mg
Grafit

Điện cực sắt

Cồn (C2H5OH)
Ống Cr-Mg hoặc Mg

Bột Al2O3

Vật liệu khác

Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Tủ sấy

Lò nung

Bộ phận cần ép mẫu thử gạch chịu lửa

Cân phân tích

Máy kéo, nén thủy lực 50 tấn
Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	kwh
kg
kg
kg
lít
kg
kg

%

công
ca

ca
ca


ca
ca

%
	12,80

-

-

-

-

-

-

5

1,01

1,5

-

-


-

0,105

5
	9,76

5,4

-

3,6

2,7

-

-

5

1,27

-

0,8

-


-

-

5
	5,49

3,0

-

2,0

1,5

-

-

5

0,88

-

0,45

-


-

-

5
	16,47

-

4,5

6,0

-

9,0

0,1

5

1,49

-

1,35

0,375


1,5

-

5

	
	01
	02
	03
	04


Tiếp theo
	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Độ xốp
	Độ co dư có nhiệt độ <1350 ºC
	Độ co dư có nhiệt độ ≥1350 ºC

	DA.160
	Thí nghiệm gạch chịu lửa
	Vật liệu
Điện năng
Sạn Mg
Bột Al2O3

Vật liệu khác

Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Tủ sấy

Lò nung

Cân kỹ thuật

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	kwh
kg
kg

%

công

ca

ca

ca

%
	4,1

-

-

5

0,263


0,5

-

0,063

5
	20,39

0,1

0,1

5

1,575


0,69

1,208

0,094

5
	30,58

0,1

0,1

5

1,969


1,035

1,811

0,141

5

	
	05
	06
	07


Tiếp theo
	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Khối lượng thể tích
	Khối lượng riêng
	Thử độ bền xung nhiệt vật liệu chịu lửa làm lạnh bằng nước

	DA.160
	Thí nghiệm gạch chịu lửa
	Vật liệu
Điện năng
Grafit

Ống Cr-Mg hoặc Mg

Dầu hỏa
Vật liệu khác

Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Máy kéo, nén thủy lực 125 tấn
Tủ sấy
Lò nung

Máy thử độ mài mòn

Cân kỹ thuật

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	kwh
kg
kg
lít

%

công


ca

ca

ca
ca
ca

%
	4,1

-

-

1,0

5

0,350


-


0,5

-

-

-

5
	7,38

-

-

0,2

5

0,503


-


0,9

-

-

-

5
	44,42

4,5

9,0

-

5

3,653


0,25


2,025

1,856

0,188

0,75

5

	
	08
	09
	10


Tiếp theo
	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Thử cơ lý vật liệu chịu lửa làm lạnh bằng không khí
	Hệ số dãn nở nhiệt
	Hàm lượng các oxit trong gạch chịu lửa (phương pháp phân tích hoá)

	DA.160
	Thí nghiệm gạch chịu lửa
	Vật liệu
Điện năng
Grafit

Ống Cr-Mg hoặc Mg

Dầu hỏa
Cồn (C2H5OH)
Phenolphthalein

Bạc Nitrat (AgNO3)
K2BrO4

Axit nitric (HNO3)
Vật liệu khác

Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Máy kéo, nén thủy lực 125 tấn

Tủ sấy

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	kwh
kg
kg
lít
lít

hộp
gam
gam
ml

%

công

ca

ca

%
	48,87

4,95

9,9

0,22

-

-

-

-

-

5

4,019

0,275


2,228

5
	119,93

-

-

-

-

-

-

-

-

5

1,750

-


14,625

5
	-

-

-

-

0,6

2,4

24,0

48,0

0,24

5

5,950

-


-

-

	
	11
	12
	13


DA.17000 THÍ NGHIỆM NGÓI SÉT NUNG

Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.
Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Thời gian xuyên nước
	Tải trọng uốn gãy
	Độ hút nước
	Khối lượng 1m2 ngói lợp ở trạng thái bão hòa nước

	DA.170
	Thí nghiệm ngói sét nung
	Vật liệu
Parafin
Điện năng

Xi măng PCB40

Vật liệu khác

Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Cân kỹ thuật

Máy kéo, nén thủy lực 10 tấn

Tủ sấy

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	kg
kwh
kg

%

công
ca

ca

ca

%
	0,25

-

-

5

0,394

-

-


-

-
	-

1,13

1,5

5

0,7

-

0,236


-

5
	-

8,49

-

5

0,394

0,063

-


1,035

5
	-

-

-

-

0,394

0,063

-


-

5

	
	01
	02
	03
	04


DA.18000 THÍ NGHIỆM NGÓI XI MĂNG CÁT

Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.
Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Độ hút nước ngói xi măng cát
	Khối lượng 1m2 ngói xi măng cát lợp ở trạng thái bão hòa nước
	Thời gian xuyên nước ngói xi măng cát
	Lực uốn gãy ngói xi măng cát

	DA.180
	Thí nghiệm ngói xi măng cát
	Vật liệu
Điện năng
Parafin

Xi măng PCB40

Vật liệu khác

Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Tủ sấy

Cân kỹ thuật

Máy kéo, nén thủy lực 10 tấn

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	kwh
kg
kg

%

công
ca

ca
ca

%
	9,23

-

-

5

0,394

1,125

0,063

-

5
	-

-

-

-

0,394

-

0,063

-

5
	-

0,25

-

5

0,394

-

-

-

-
	1,13

-

1,5

5

0,56

-

-

0,236

5

	
	01
	02
	03
	04


DA.19000 THÍ NGHIỆM GẠCH GỐM ỐP LÁT, GẠCH MEN, ĐÁ ỐP LÁT TỰ NHIÊN

VÀ ĐÁ ỐP LÁT NHÂN TẠO TRÊN CƠ SỞ CHẤT KẾT DÍNH HỮU CƠ

Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.
Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Độ hút nước
	Khối lượng thể tích
	Độ bóng bề mặt
	Độ bền uốn
	Độ bền mài mòn bề mặt

	DA.190
	Thí nghiệm gạch gốm ốp lát, gạch men, đá ốp lát tự nhiên, đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ
	Vật liệu
Điện năng
Nước

Hóa chất tẩy rửa (HCl 5%)
Hạt mài

Vật liệu khác

Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Máy hút chân không

Máy cắt, mài mẫu vật liệu

Cân kỹ thuật

Tủ sấy

Máy hút ẩm

Máy đo độ bóng
Tủ hút khí độc
Máy thử bền uốn

Máy thử độ mài mòn

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	kwh
lít
lít

kg

%

công

ca

ca

ca
ca
ca
ca
ca
ca
ca

%
	29,53

100,0

-


-

5

0,656

0,65

0,3


0,24

3,3

0,5

-

-

-

-

5
	29,53

150,0

-


-

5

0,63


0,65

0,3


0,3

3,3

-

-

-

-

-

5
	7,71

-

1,56


-

5

0,735


-

0,37


-

0,5

-

0,57

0,5

-

-

5
	30,21

-

-


-

5

0,70


-

0,3


-

3,3

-

-

0,5

0,5

-

5
	18,02

20,0

0,1


0,04

5

1,56


-

0,3


1,15

1,2

-

-

-

-

0,93

5

	
	01
	02
	03
	04
	05


Tiếp theo
	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Độ bền mài mòn sâu
	Độ cứng bề mặt theo thang Mohs
	Xác định hệ số giãn nở nhiệt dài (< 100ºC)
	Xác định hệ số giãn nở nhiệt dài 100ºC đến 800ºC)
	Xác định độ bền sốc nhiệt
	Độ bền rạn men

	DA.190
	Thí nghiệm gạch gốm ốp lát, gạch men, đá ốp lát tự nhiên, đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ
	Vật liệu
Điện năng
Hạt mài
Nước

Hóa chất màu
Vật liệu khác
Nhân công

Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm

Máy cắt, mài mẫu vật liệu

Máy thử độ mài mòn

Cân kỹ thuật

Tủ sấy

Bình hút ẩm

Khoáng chuẩn

Máy đo độ giãn nở nhiệt dài

Máy khuấy và làm mát nước

Nồi hấp áp suất cao (Autoclave)

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	kwh
kg
lít
lít

%

công


ca

ca


ca
ca
ca
ca

ca

ca
ca


%
	12,77

0,79

-

-

5

0,90


0,3


0,25


0,125

1,1

-

-

-


-

-


5
	-

-

10,0

-

5

0,425


0,25


-


-

-

-

0,125

-


-

-


5
	21,29

-

1000,0

-

5

1,0


0,5


-


-

2,2

0,56

-

0,85


-

-


5
	21,29

-

1500,0

-

5

1,0


0,5


-


-

2,2

0,56

-

1,2


-

-


5
	24,00

-

150,0

0,1

5

1,14


0,5


-


-

1,5

-

-

-


1,5

-


5
	4,00

-

20,0

0,05

5

3,675


0,5


-


-

-

-

-

-


-

1,5


5

	
	06
	07
	08
	09
	10
	11


Tiếp theo
	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Sai lệch kích thước
	Hệ số giãn nở ẩm
	Xác định độ bền va đập bằng cách đo hệ số phản hồi
	Hệ số ma sát động

	DA.190
	Thí nghiệm gạch gốm ốp lát, gạch men, đá ốp lát tự nhiên, đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu  cơ
	Vật liệu
Điện năng
Bi thép

Vật liệu khác

Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Máy cắt, mài mẫu vật liệu
Máy đo kích thước

Lò nung

Dụng cụ đo hệ số giãn nở ẩm
Thiết bị thử va đập phản hồi
Thiết bị đo hệ số ma sát

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	kwh
kg

%

công
ca

ca
ca
ca

ca

ca

%
	1,30

-

5

0,525

0,2

0,125

-

-


-

-

5
	36,15

-

5

1,95

0,4

-

2,75

0,3


-

-

5
	1,30

0,1

5

0,65

0,2

-

-

-


0,25

-

5
	2,50

-

5

1,2

0,3

-

-

-


-

0,5

5

	
	12
	13
	14
	15


Tiếp theo

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Độ bền hóa học

	DA.190
	Thí nghiệm gạch gồm ốp lát, gạch men, đá ốp lát tự nhiên, đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ
	Vật liệu
Điện năng

Natri hypoclorit (NaClO)

Vật liệu khác

Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Tủ sấy

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	kwh
lít

%

công
ca

%
	4,10

1,0

5

1,52

0,5

5

	
	16


DA.20000 THÍ NGHIỆM CƠ LÝ GẠCH BÊ TÔNG

Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.
Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Kiểm tra kích thước, màu sắc và mức khuyết tật ngoại quan
	Xác định cường độ chịu nén
	Xác định độ rỗng
	Xác định độ thấm nước
	Xác định độ hút nước

	DA.200
	Thí nghiệm cơ lý gạch bê tông
	Vật liệu
Điện năng

Xi măng

Vật liệu khác

Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Máy kéo, nén thủy lực 50 tấn

Cân kỹ thuật

Bộ dụng cụ xác định thấm nước

Tủ sấy

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	kwh
kg

%
công

ca


ca
ca


ca

%
	-

-

-

0,57

-


-

-


-

-
	0,50

0,89

5

0,63


0,105


-

-


-

5
	-

-

-

0,54


-


0,35

-


-

5
	-

1,50

5

0,522


-


-

0,5


-

5
	24,6

-

5

0,482


-


0,069

-


3,0

5

	
	01
	02
	03
	04
	05


DA.21000 THÍ NGHIỆM NGÓI FIBRO XI MĂNG, XICADAY

Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.
Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Thời gian xuyên nước
	Tải trọng uốn gãy
	Khối lượng thể tích

	DA.210
	Thí nghiệm ngói Fibro xi măng, xicaday
	Vật liệu
Parafin
Điện năng

Vật liệu khác

Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Máy kéo, nén thủy lực 10 tấn
Tủ sấy

Cân kỹ thuật

Cân thủy tĩnh

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	kg
kwh

%

công
ca


ca
ca
ca

%
	3,00

-

5

0,350

-


-

-

-

-
	-

1,13

5

0,744

0,236


-

-

-

5
	-

4,1

5

0,201

-


0,5

0,1

0,1

5

	
	01
	02
	03


DA.22000 THÍ NGHIỆM SỨ VỆ SINH

Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.
Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Độ hút nước
	Độ bền nhiệt
	Độ bền rạn men

	DA.220
	Thí nghiệm sứ vệ sinh
	Vật liệu
Điện năng
Nước

Vật liệu khác

Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Cân kỹ thuật

Máy khuấy và làm mát nước

Tủ sấy

Máy hút ẩm

Máy hút chân không

Thiết bị Autoclave

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	kwh
lít

%

công
ca

ca

ca
ca
ca
ca

%
	28,46

100,0

5

0,481

0,15

-


3,3

0,5

0,25

-

5
	14,70

150,0

5

0,744

-

1,5


1,5

-

-

-

5
	4,00

-

5

3,68

-

-


-

-

-

1,5

5

	
	01
	02
	03


Tiếp theo
	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Độ cứng vạch bề mặt theo thang Mohs
	Độ thấm mực
	Xác định khả năng chịu tải của sản phẩm
	Xác định tính năng sử dụng của sản phẩm

	DA.220
	Thí nghiệm sứ vệ sinh
	Vật liệu
Điện năng
Nước

Vật liệu khác

Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Tủ sấy

Dụng cụ cắt, mài

Dụng cụ thử thấm mực

Máy hút ẩm

Thiết bị thử tải trọng

Thiết bị thử tính năng sử dụng của sứ vệ sinh

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	kwh
lít

%

công

ca
ca
ca
ca
ca

ca

%
	-

10,0

5

1,0

-

0,3

-

-

-

-

5
	26,66

20,0

5

1,3

3,25

0,5

1,5

-

-

-

5
	0,65

-

5

1,8

-

-

-

-

0,58

-

5
	1,50

75,0

5

0,55

-

-

-

-

-

0,25

5

	
	04
	05
	06
	07


DA.23000 THÍ NGHIỆM KÍNH XÂY DỰNG

Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.
Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Khuyết tật ngoại quan
	Độ cong vênh
	Chiều dày và sai lệch chiều dày
	Độ truyền sáng

	DA.230
	Thí nghiệm kính xây dựng
	Vật liệu
Nước rửa kính

Điện năng
Vật liệu khác
Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Máy quang phổ đo hệ số truyền sáng

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	lít
kwh

%

ca

ca

%
	0,3

-

5

0,8

-

-
	0,3

-

5

0,7

-

-
	0,3

-

5

0,85

-

-
	0,3

0,8

5

1,1

0,7

5

	
	01
	02
	03
	04


Tiếp theo
	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Xác định hệ số phản xạ của kính gương
	Xác định hệ số truyền năng lượng bức xạ mặt trời
	Xác định hệ số phản xạ năng lượng ánh sáng mặt trời

	DA.230
	Thí nghiệm kính xây dựng
	Vật liệu
Nước rửa kính

Điện năng
Vật liệu khác
Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Máy quang phổ đo hệ số phản xạ ánh sáng

Máy quang phổ đo hệ số truyền sáng

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	lít 
kwh

%

ca

ca

ca


%
	0,25

0,80

5

1,15

0,7


-


5
	0,25

0,80

5

1,2

-


0,7


5
	0,25

0,80

5

1,1

0,7


-


5

	
	05
	06
	07


Tiếp theo

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Độ bền va đập con lắc
	Độ bền va đập bi rơi
	Ứng suất bề mặt
	Độ vỡ mảnh

	DA.230
	Thí nghiệm kính xây dựng
	Vật liệu
Nước rửa kính

Điện năng
Vật liệu khác
Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Dụng cụ thử va đập con lắc
Dụng cụ thử va đập bi rơi
Dụng cụ phá vỡ mẫu kính
Máy đo ứng suất bề mặt
Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	lít
kwh

%

ca
ca


ca

ca
ca

%
	-

-

-

0,6

0,55


-

-

-

5
	-

-

-

0,5

-


0,55

-

-

5
	0,5

0,50

5

0,45

-


-

-

0,5

5
	-

-

-

0,6

-


-

0,5

-

5

	
	08
	09
	10
	11


Tiếp theo
	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Độ bền nhiệt ẩm
	Độ bền nhiệt khô
	Độ bền chịu ẩm
	Độ bền chịu bức xạ

	DA.230
	Thí nghiệm kính xây dựng
	Vật liệu
Nước rửa kính

Điện năng

Bóng đèn OSRAM Ultra - Vitalux 300W

Vật liệu khác

Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Tủ sấy

Bếp điện

Thiết bị đo độ bền ẩm
Máy quang phổ đo hệ số truyền sáng

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	lít
kwh

cái


%

công
ca

ca
ca

ca

%
	0,1

2,90

-


5

1,6

-

1,0

1,3

-

5
	0,1

9,84

-


5

1,6

1,2

-

-

-

5
	0,1

45,00

-


5

2,8

-

-

42,0

-

5
	0,5

450,00

24,0


1

26,2

-

-

-

2,0

5

	
	12
	13
	14
	15


Tiếp theo
	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Xác định độ bền axit của kính phủ phản quang
	Xác định độ bền kiềm của kính phủ phản quang
	Độ bền mài mòn kính phủ phản quang
	Xác định độ bền nước của kính màu hấp thụ nhiệt

	DA.230
	Thí nghiệm kính xây dựng
	Vật liệu
Điện năng
Nước rửa kính

Axit Clohydric (HCl) 1N
Natri hydroxit (NaOH)
Methyl đỏ (C15H14N3NaO2)
Vật liệu khác

Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Máy quang phổ đo hệ số truyền sáng

Máy mài mòn bề mặt kính

Cân kỹ thuật

Bếp điện

Tủ sấy

Máy làm sạch bằng siêu âm

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	kwh
lít
lít
lít
mg


%

công

ca

ca


ca
ca
ca
ca

%
	0,50

0,2

1,3

-

-


5

1,2

0,45


-


-

-

-

-

-
	0,50

0,2

-

1,3

-


5

1,2

0,45


-


-

-

-

-

-
	0,60

0,2

-

-

-


5

1,7

0,5


0,5


-

-

-

-

5
	6,55

0,5

1,0

-

25,0


5

2,0

-


-


0,5

0,5

0,5

0,5

5

	
	16
	17
	18
	19


Tiếp theo
	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Xác định điểm sương
	Thử độ kín bằng phương pháp gia tốc

	DA.230
	Thí nghiệm kính xây dựng


	Vật liệu
Khăn bông

Cồn (C2H5OH)
Đá khô

Điện năng

Hóa chất tẩy rửa (HCl 5%)
Vật liệu khác

Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Thiết bị đo điểm sương
Thiết bị đo thử độ kín

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	cái
lít
kg

kwh
lít

%

công
ca

ca

%
	1,0

0,5

0,5

0,6

-

5

1,6

2,0

-

5
	-

-

-

890,0

0,2

1

13,0

-

80,0

5

	
	20
	21


DA.24000 THÍ NGHIỆM CƠ LÝ GỖ

Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.
Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu
	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số vòng năm của gỗ
	Độ ẩm khi thử cơ lý
	Độ hút ẩm
	Độ hút nước và độ dãn dài
	Độ co nứt của gỗ

	DA.240
	Thí nghiệm cơ lý gỗ
	Vật liệu
Điện năng
Đầu đo

Vật liệu khác

Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Tủ sấy

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	kwh
cái

%

công
ca

%
	-

-

-

0,525

-

-
	7,46

-

2

0,7

0,91

5
	7,46

-

2

0,785

0,91

5
	8,95

-

2

1,05

1,092

5
	42,91

12

2

1,925

5,233

5

	
	01
	02
	03
	04
	05


Tiếp theo
	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Khối lượng riêng của gỗ
	Giới hạn bền khi nén của gỗ
	Giới hạn bền khi kéo của gỗ
	Giới hạn bền khi uốn tĩnh của gỗ

	DA.240
	Thí nghiệm cơ lý gỗ
	Vật liệu
Điện năng
Vật liệu khác
Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Tủ sấy

Lò nung

Máy kéo, nén thủy lực 10 tấn

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	kwh

%

công
ca

ca
ca

%
	11,19

2

0,591

1,365

-

-

5
	0,30

2

0,70

-

-

0,063

5
	0,30

2

0,60

-

-

0,063

5
	0,30

2

0,59

-

-

0,063

5

	
	06
	07
	08
	09


Tiếp theo
	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Giới hạn bền khi uốn va đập của gỗ
	Giới hạn bền khi trượt và cắt của gỗ
	Sức chống tách của gỗ
	Độ cứng va đập của gỗ
	Chỉ tiêu biến dạng đàn hồi của gỗ

	DA.240
	Thí nghiệm cơ lý gỗ
	Vật liệu
Điện năng

Keo dán tổng hợp

Giấy ráp

Lưỡi dao cạo

Xăng

Vật liệu khác

Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Tủ sấy

Lò nung

Máy kéo, nén thủy lực 200 tấn

Máy kéo, nén thủy lực 50 tấn

Dụng cụ đo độ bền va đập

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	kwh
hộp
tờ
cái
lít

%

công

ca

ca
ca

ca

ca

%
	2,75

-

-

-

-

2

0,919


-

-

0,156

-


-

5
	3,60

-

-

-

-

2

0,788


-

-

-

0,75


-

5
	3,60

0,03

3,0

1,0

-

2

0,70


-

-

-

0,75


-

5
	-

-

3,0

-

-

2

0,875


-

-

-

-


0,25

5
	12,73

-

-

-

-

2

0,70


0,25

0,875

-

-


-

5

	
	10
	11
	12
	13
	14


DA.25000 THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH VẬT LIỆU BITUM

Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.
Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu
	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Độ kéo dài
	Nhiệt độ hoá mềm
	Nhiệt độ bắt lửa
	Độ kim lún
	Độ bám dính với đá

	DA.250
	Phân tích vật liệu bitum
	Vật liệu
Điện năng

Glyxerin (C3H8O3)
Dầu hỏa

Cát vàng
Đầu đo
Mỡ

Vật liệu khác

Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Bếp điện

Máy đo độ dãn dài bitum

Tủ sấy

Cân kỹ thuật

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	kwh
lít
lít
m3
cái
kg

%

công

ca

ca
ca
ca


%
	3,00

0,1

0,01

-

-

0,1

2

1,006


0,25

0,25

-

-


5
	3,50

0,5

0,01

-

-

0,1

2

1,094


0,375

0,125

-

-


5
	0,18

-

0,01

0,01

-

-

2

1,313


0,063

-

-

-


5
	47,88

-

0,01

-

12,0

-

2

0,85


0,25

-

5,75

-


5
	1,72

-

0,01

-

-

-

2

1,356


0,063

-

0,188

0,25


5

	
	01
	02
	03
	04
	05


Tiếp theo
	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Khối lượng riêng
	Lượng tổn thất sau khi đốt ở 1630C trong 5 giờ
	Tỷ lệ độ kim lún sau khi đun nóng ở 1630C trong 5 giờ với độ kim lún 2500C
	Hàm lượng hòa tan trong Benzen

	DA.250
	Phân tích vật liệu bitum
	Vật liệu
Điện năng

Glyxerin (C3H8O3)
Trichloroethylene (C2HCl3)
Dầu hỏa
Mỡ

Axit Silicic (H2SiO3)
Nước cất

Giấy lọc

Vật liệu khác

Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Bếp điện

Tủ sấy

Cân kỹ thuật
Cân phân tích
Lò nung

Kẹp niken

Máy hút ẩm

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	kwh
lít

lít
lít
kg
kg
lít

hộp

%

công

ca

ca
ca
ca
ca
ca
ca

%
	1,21

-


-

0,01

-

-

2,5

-

2

1,96


0,063

0,125

0,05

-

-

-

-

5
	6,15

1,0


-

0,02

-

-

-

-

2

0,96


-

0,75

0,05

-

-

-

-

5
	31,67

-


-

-

0,2

0,02

-

-

2

0,613


-

0,983

-

0,125

1,935

0,75

-

5
	10,48

-

0,83

-

-

-

0,1

0,1

2

1,05


0,75

0,86

-

0,038

-

-

0,75

5

	
	06
	07
	08
	09


Tiếp theo
	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Độ nhớt của nhựa đường
	Chất thu được khi chưng cất
	Độ đồng đều, độ ổn định của nhũ tương nhựa đường
	Tốc độ phân tách của nhũ tương nhựa đường
	Lượng mất sau khi nung ở 163ºC

	DA.250
	Phân tích vật liệu bitum
	Vật liệu
Điện năng

Keo dán tổng hợp

Mỡ

Axit Silicic (H2SiO3)
Xăng

Vật liệu khác

Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Tủ sấy

Cân kỹ thuật
Kẹp niken
Nhớt kế

Cân phân tích

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	kwh
hộp
kg
kg
lít

%

công
ca

ca
ca
ca
ca

%
	-

-

-

-

0,06

2

1,75

-

-

-

1,2

-

5
	17,91

-

-

-

-

2

1,094

2,184

-

-

-

-

5
	26,86

-

-

-

-

2

0,998

3,276

-

-

-

-

5
	3,08

1,0

-

-

-

2

2,034

0,375

0,375

-

-

-

5
	4,67

-

0,2

0,02

2

0,613

0,571

1,125

0,375

-

0,063

5

	
	10
	11
	12
	13
	14


Tiếp theo
	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Hàm lượng Paraphin
	Điện tích hạt

	DA.250
	Phân tích vật liệu bitum
	Vật liệu
Điện năng
Nước cất
Etoxyetan

Etanol nguyên chất
Etanol cấp kỹ thuật
Axeton

Cacbon dioxit
Vật liệu khác
Nhân công
Kỹ sư 3,0/8

Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Cân phân tích

Tủ sấy

Máy hút chân không

Bể ổn nhiệt

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	kwh
lít
kg
kg
kg
lít
kg

%

công
công


ca
ca
ca
ca

%
	5,08

0,18

0,20

0,50

0,50

1,00

0,10

5

1,5

1,0


0,01

0,10

0,10

-

5
	5,00

1,0

-

-

-

-

-

5

0,5

1,0


-

-

-

0,125

5

	
	15
	16


DA.26000 THÍ NGHIỆM NHỰA ĐƯỜNG POLIME

Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.
Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Độ đàn hồi
	Độ ổn định lưu trữ
	Độ nhớt Brookfield

	DA.260
	Thí nghiệm nhựa đường Polime
	Vật liệu
Điện năng
Vật liệu khác
Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Máy đo độ đàn hồi

Thiết bị gia nhiệt vòng và bi

Máy đo độ nhớt Brookfield

Bếp điện
Tủ lạnh
Tủ sấy

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	kwh

%

công

ca

ca


ca

ca
ca

ca

%
	5,04

5

0,194


0,164

-


-


0,066

-

0,591

5
	59,57

5

1,795


-

0,066


-


0,066

0,525

7,088

5
	0,19

5

0,081


-

-


0,263


0,066

-

-

5

	
	01
	02
	03


DA.27000 THÍ NGHIỆM MASTIC

Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.
Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Khối lượng riêng
	Độ côn lún
	Độ khôi phục đàn hồi
	Độ chảy dẻo ở 600C
	Điểm hóa mềm

	DA.270
	Thí nghiệm Mastic
	Vật liệu
Điện năng

Gas công nghiệp

Dầu FO

Nước cất

Vật liệu khác

Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Cân kỹ thuật

Thiết bị đo độ côn lún

Máy ổn nhiệt

Bộ thiết bị thí nghiệm điểm hóa mềm (ELE)
Bếp ga công nghiệp
Tủ sấy

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	kwh
kg
lít
lít

%

công


ca
ca

ca

ca
ca


%
	-

1,19

0,25

2,5

2

0,317


0,02

-


0,20

-

0,20

-


5
	-

1,19

0,25

-

2

0,469


-

0,013


0,25

-

0,19

-


5
	-

1,19

0,25

-

2

0,478


-

0,024


0,25

-

0,19

-


5
	5,13

1,41

0,25

-

2

0,563


-

-


-

-

0,226

0,625


5
	-

1,23

0,25

1,0

2

0,309


-

-


-

0,028

0,196

-


5

	
	01
	02
	03
	04
	05


DA.28000 THÍ NGHIỆM BÊ TÔNG NHỰA

Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.
Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Trọng lượng riêng của bê tông nhựa
	Trọng lượng riêng của các phối liệu trong bê tông nhựa
	Độ bão hòa nước của bê tông nhựa
	Độ trương nở sau khi bão hòa nước

	DA.280
	Thí nghiệm bê tông nhựa
	Vật liệu
Điện năng
Nước cất
Dầu hỏa

Đầu đo

Vật liệu khác

Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Máy nghiền bi sứ LE 1

Tủ sấy

Máy hút chân không

Cân kỹ thuật

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	kwh
lít
lít
cái

%

công

ca

ca
ca 
ca

%
	0,30

-

-

-

2

1,47


-

-

0,375

0,031

5
	65,52

0,6

2,0

-

2

0,14


5,46

5,46

-

0,031

5
	0,45

-

-

-

2

0,396


-

-

0,563

0,031

5
	42,91

-

-

12,0

2

0,01


-

5,233

-

0,031

5

	
	01
	02
	03
	04


Tiếp theo
	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cường độ chịu nén
	Hệ số ổn định nước và ổn định nhiệt
	Độ ổn định, chỉ số dẻo, độ cứng quy ước
	Hàm lượng bitum trong bê tông nhựa

	DA.280
	Thí nghiệm bê tông nhựa
	Vật liệu
Điện năng
Dầu hỏa
Vật liệu khác

Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Tủ sấy

Máy nén Marshall

Máy chiết nhựa (Xốc lét)
Máy kéo, nén thủy lực 10 tấn

Máy hút chân không

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	kwh
lít

%

công
ca

ca
ca

ca

ca

%
	2,15

-

2

0,73

-

-

-

0,45


-

5
	39,50

-

2

0,264

4,5

-

-

0,45


0,563

5
	21,00

-

2

1,838

-

0,313

-

-


-

5
	30,66

1,0

2

1,536

3,51

-

0,313

-


-

5

	
	05
	06
	07
	08


Tiếp theo
	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Thành phần cốt liệu của hỗn hợp bê tông nhựa sau khi chiết
	Độ sâu vệt hằn bánh xe

	DA.280
	Thí nghiệm bê tông nhựa
	Vật liệu
Dầu cặn
Điện năng

Dầu công nghiệp 20

Vật liệu khác
Nhân công
Kỹ sư 3,0/8

Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Cân kỹ thuật

Thiết bị Wheel tracking

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	lít
kwh
lít

%

công
công

ca
ca

%
	0,42

-

-

2

-

1,03

0,063

-

5
	-

3,0

5,0

2

2,0

4,0

-

2,26

5

	
	09
	10


Ghi chú: Thí nghiệm độ sâu vệt hằn bánh xe dùng cho thí nghiệm xác định chiều sâu vệt hằn bánh xe trong môi trường không khí (mức độ vệt hằn bánh xe) theo Quyết định số 1617/QĐ- BGTVT ngày 29/4/2014 của Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy định kỹ thuật về phương pháp thử độ sâu vệt hằn bánh xe của bê tông nhựa xác định bằng thiết bị Wheel tracking đối với mẫu thí nghiệm lấy tại hiện trường.

DA.29000 THÍ NGHIỆM CƠ LÝ VẬT LIỆU BỘT KHOÁNG TRONG BÊ TÔNG NHỰA

Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.
Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Thành phần hạt bột khoáng
	Hàm lượng bột khoáng mất khi nung
	Hàm lượng nước
	Khối lượng riêng của bột khoáng chất

	DA.290
	Thí nghiệm cơ lý vật liệu bột khoáng trong bê tông nhựa
	Vật liệu
Điện năng
Nước cất
Mỡ

Axit Silicic (H2SiO3)
Vật liệu khác

Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Cân kỹ thuật

Tủ sấy

Cân phân tích

Lò nung
Kẹp niken
Chén bạch kim

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	kwh
lít
kg
kg

%

công
ca

ca
ca
ca
ca
ca

%
	6,15

2,0

-

-

2

2,52

0,938

0,75

-

-

-

-

5
	17,83

-

0,1

0,01

2

0,613

-

0,5

0,063

1,125

0,375

0,375

5
	10,25

-

-

-

2

3,763

0,063

1,25

-

-

-

-

5
	32,8

0,5

-

-

2

0,665

-

4,0

-

-

-

-

5

	
	01
	02
	03
	04


Tiếp theo
	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Khối lượng riêng của hỗn hợp bột khoáng chất và nhựa đường
	Khối lượng thể tích và độ rỗng dư của hỗn hợp bột khoáng và nhựa đường
	Độ trương nở của hỗn hợp bột khoáng và nhựa đường
	Chỉ số về hàm lượng nhựa và bột khoáng

	DA.290
	Thí nghiệm cơ lý vật liệu bột khoáng trong bê tông nhựa
	Vật liệu
Điện năng
Nước cất

Amoni hydroxit (NH4OH)
Natri hydroxit (NaOH)

Vật liệu khác

Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Cân kỹ thuật

Tủ sấy

Cân thủy tĩnh

Máy hút chân không

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	kwh
lít
kg
kg

%

công
ca

ca
ca
ca

%
	60,35

1,0

-

-

2

0,998

-

7,36

-

-

5
	60,35

-

-

0,8

2

1,138

-

7,36

-

-

5
	0,05

-

-

-

2

1,925

0,063

-

0,063

0,063

5
	2,05

2,0

0,1

-

2

0,84

0,313

0,25

-

-

5

	
	05
	06
	07
	08


DA.30000 THÍ NGHIỆM BÊ TÔNG NHỰA TÁI CHẾ

Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.
Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đầm xoay
	Hveem
	Cường độ ép chẻ

	DA.300
	Thí nghiệm bê tông nhựa tái chế
	Vật liệu
Điện năng
Vật liệu khác
Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Cân kỹ thuật

Máy hút chân không

Máy đầm xoay

Máy Hveem

Máy nén Marshall

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	kwh

%

công
ca

ca
ca
ca
ca

%
	1,54

5

0,94

0,375

0,375

-

-

5
	0,3

5

0,451

0,125

-

0,125

-

5
	8,7

5

0,75

0,125

0,375

-

-

0,125

5

	
	01
	02
	03


DA.31000 THÍ NGHIỆM TÍNH NĂNG CƠ LÝ MÀNG SƠN

Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.
Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Độ bền va đập
	Độ bền va uốn
	Độ bám dính
	Độ nhớt
	Độ bền trong bazơ

	DA.310
	Thí nghiệm tính năng cơ lý của màng sơn
	Vật liệu
Dung môi hữu cơ

Giấy ráp

Lưỡi dao cạo

Natri hydroxit (NaOH)

Vật liệu khác

Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Dụng cụ xác định độ bền va đập

Dụng cụ xác định độ bền va uốn

Kính hiển vi

Tenxomet

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	lít
tờ
cái
kg

%

công

ca

ca

ca
ca

%
	0,1

3,0

-

-

5

0,875

1,15


-

-

-

5
	0,1

3,0

-

-

5

0,70

-


1,15

0,125

5
	0,1

3,0

1,0

-

5

0,70

-


-

-

-

-
	0,1

-

-

-

5

0,875

-


-

-

1,0

5
	-

-

-

0,5

5

1,40

-


-

-

-

-

	
	01
	02
	03
	04
	05



Tiếp theo
	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Thời gian khô
	Độ phủ màng sơn
	Độ bền axit
	Độ mịn

	DA.310
	Thí nghiệm tính năng cơ lý của màng sơn
	Vật liệu
Điện năng

Dung môi hữu cơ

Giấy ráp

Axit Clohydric (HCl)

Vật liệu khác

Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Cân kỹ thuật

Máy đo thời gian khô màng sơn

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	kwh
lít
tờ
kg

%

công
ca

ca

%
	5,0

0,1

1,0

-

5

1,094

-

1,15

5
	-

0,1

-

-

5

0,875

0,5

-

5
	-

0,1

-

0,5

5

1,269

-

-

-
	-

0,1

-

-

5

0,43

-

-

-

	
	06
	07
	08
	09


Tiếp theo

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Hàm lượng chất không bay hơi
	Độ cứng của màng sơn
	Độ bóng của màng sơn

	DA.310
	Thí nghiệm tính năng cơ lý của màng sơn
	Vật liệu
Điện năng

Dung môi hữu cơ
Vật liệu khác
Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Thiết bị đo độ cứng màng sơn
Tủ sấy

Cân phân tích

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	kwh
lít

%

công
ca


ca
ca

%
	12,3

0,3

5

0,481

-


1,5

0,125

5
	-

0,3

5

0,875

1,25


-

-

5
	-

0,3

5

0,859

-


-

-

-

	
	10
	11
	12


Tiếp theo
	Mã hiệu
	Công tác

thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Độ bền nước
	Độ rửa trôi

	DA.310
	Thí nghiệm tính năng

cơ lý của màng sơn
	Vật liệu
Điện năng

Dung môi hữu cơ Vật liệu khác Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Thiết bị xác định độ bền cọ rửa

Tủ sấy

Cân phân tích

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	kwh lít

%

công ca

ca ca

%
	12,3

0,1

5

0,523

-

1,5

0,125

5
	-

0,1

5

0,95

1,25

-

-

5

	
	13
	14


DA.32000 THÍ NGHIỆM CHIỀU DÀY MÀNG SƠN TRÊN NỀN BÊ TÔNG, GỖ, THÉP VÀ TÔN

Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.
Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	DA.320
	Thí nghiệm chiều dày màng sơn
	Vật liệu
Điện năng
Đá mài
Giấy ráp
Mỡ

Vật liệu khác

Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Máy đo chiều dày màng sơn
Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	kwh
viên
tờ

kg

%

công
ca

%
	0,20

0,25

2,0

0,2

5

0,141

0,125

5

	
	01


DA.33000 THÍ NGHIỆM ĐẤT GIA CỐ BẰNG CHẤT KẾT DÍNH

Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.
Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Xác định cường độ kháng ép
	Xác định modun đàn hồi
	Xác định độ ổn định với nhiệt và nước

	DA.330
	Thí nghiệm đất gia cố bằng chất kết dính
	Vật liệu
Điện năng
Vật liệu khác
Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Máy kéo, nén thủy lực 50 tấn
Máy nén cố kết

Cân kỹ thuật

Tủ sấy

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	kwh

%

công
ca


ca
ca
ca

%
	2,40

10

1,140

0,50


-

-

-

5
	-

-

1,482

-


0,430

-

-

5
	2,87

10

1,944

-


-

0,23

0,35

5

	
	01
	02
	03


DA.34000 THÍ NGHIỆM KÉO THÉP TRÒN, THÉP DẸT, CƯỜNG ĐỘ, ĐỘ DÃN DÀI

Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.
Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Thép tròn f 6-10, thép dẹt có thiết diện So ≤100 mm2
	Thép tròn f 12-18, thép dẹt có thiết diện 100 < So ≤ 250mm2
	Thép tròn f 20-25, thép dẹt có thiết diện 250 < So ≤ 500mm2
	Thép tròn f 28-32, thép dẹt có thiết diện 500 < So ≤ 800mm2
	Thép tròn f 36-45, thép dẹt có thiết diện So > 800 mm2

	DA.340
	Thí nghiệm kéo thép tròn, thép dẹt cường độ, độ dãn dài
	Vật liệu
Điện năng
Dầu thủy lực
Vật liệu khác
Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Máy kéo, nén thủy lực 100 tấn

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	kwh
lít

%

công


ca

%
	0,70

0,01

2

0,3


0,04

10
	0,84

0,01

2

0,3


0,048

10
	0,90

0,01

2

0,3


0,051

10
	1,14

0,01

2

0,4


0,065

10
	1,21

0,01

2

0,4


0,069

10

	
	01
	02
	03
	04
	05


DA.35000 THÍ NGHIỆM KÉO MỐI HÀN THÉP TRÒN, MỐI HÀN THÉP DẸT, ĐỘ BỀN MỐI HÀN

Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.
Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Mối hàn thép tròn f 6-10, mối hàn thép dẹt có thiết diện So ≤ 100mm2
	Mối hàn thép tròn f 12-18, mối hàn thép dẹt có thiết diện 100 < So ≤ 250mm2
	Mối hàn thép tròn f 20-25, mối hàn thép dẹt có thiết diện 250 < So ≤ 500mm2
	Mối hàn thép tròn f 28-32, mối hàn thép dẹt có thiết diện 500 < So ≤ 800mm2

	DA.350
	Thí nghiệm kéo mối hàn thép tròn, mối hàn thép dẹt, độ bền mối hàn
	Vật liệu
Điện năng
Dầu thủy lực
Vật liệu khác
Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Máy kéo, nén thủy lực 100 tấn

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	kwh
lít

%

công
ca

%
	0,70

0,01

2

0,3

0,04

10
	0,84

0,01

2

0,3

0,048

10
	0,90

0,01

2

0,3

0,051

10
	1,12

0,01

2

0,4

0,064

10

	
	01
	02
	03
	04


DA.36000 THÍ NGHIỆM UỐN THÉP TRÒN, THÉP DẸT, MỐI HÀN THÉP TRÒN, MỐI HÀN THÉP DẸT, GÓC UỐN

Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.
Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Thép tròn hoặc mối hàn thép tròn có f 6-10, thép dẹt hoặc mối hàn thép dẹt có bề dày h ≤ 6mm
	Thép tròn hoặc mối hàn thép tròn có f 12-18, thép dẹt hoặc mối hàn thép dẹt có bề dày h ≤ 10mm
	Thép tròn hoặc mối hàn thép tròn có f 20-25, thép dẹt hoặc mối hàn thép dẹt có bề dày h ≤ 16mm
	Thép tròn hoặc mối hàn thép tròn có f 28-32, thép dẹt hoặc mối hàn thép dẹt có bề dày h ≤ 20mm
	Thép tròn hoặc mối hàn thép tròn có f 36-45, thép dẹt hoặc mối hàn thép dẹt có bề dày h > 20mm

	DA.360
	Thí nghiệm uốn thép tròn, dẹt, mối hàn thép tròn, dẹt, góc uốn
	Vật liệu
Điện năng
Dầu thủy lực
Vật liệu khác
Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Máy kéo, nén thủy lực 100 tấn

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	kwh
lít

%

công

ca

%
	0,70

0,01

2

0,3

0,04

10
	0,77

0,01

2

0,3

0,044

10
	0,84

0,01

2

0,3

0,048

10
	0,99

0,01

2

0,4

0,056

10
	1,43

0,01

2

0,4

0,081

10

	
	01
	02
	03
	04
	05


DA.37000 THÍ NGHIỆM NÉN THÉP ỐNG CÓ MỐI HÀN ĐỘ BỀN UỐN

Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.
Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Ống hàn có đường kính ngoài Dng ≤ 50mm
	Ống hàn có đường kính ngoài 50 < Dng ≤ 100mm
	Ống hàn có đường kính ngoài 100 < Dng ≤ 150mm
	Ống hàn có đường kính ngoài 150 < Dng ≤ 200mm
	Ống hàn có đường kính ngoài Dng > 200mm

	DA.370
	Thí nghiệm nén thép ống có mối hàn độ bền uốn
	Vật liệu
Điện năng
Dầu thủy lực
Vật liệu khác
Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Máy kéo, nén thủy lực 100 tấn

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	kwh
lít

%

công


ca

%
	0,90

0,01

2

0,3


0,051

10
	1,06

0,01

2

0,3


0,06

10
	1,23

0,01

2

0,3


0,07

10
	1,32

0,02

2

0,4


0,075

10
	1,43

0,02

2

0,4


0,081

10

	
	01
	02
	03
	04
	05


DA.38000 THÍ NGHIỆM KÉO THÉP ỐNG NGUYÊN VÀ THÉP ỐNG CÓ MỐI HÀN

Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.
Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Ống có thiết diện So ≤ 100mm2
	Ống có thiết diện 100< So≤ 200 mm2
	Ống có thiết diện 250< So ≤500mm2
	Ống có thiết diện 500<So ≤800mm2
	Ống có thiết diện So > 800mm2

	DA.380
	Thí nghiệm kéo thép ống nguyên và thép ống có mối hàn
	Vật liệu
Điện năng
Dầu thủy lực
Vật liệu khác
Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Máy kéo, nén thủy lực 100 tấn

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	kwh
lít

%

công

ca

%
	0,7

0,01

2

0,3

0,04

10
	0,77

0,01

2

0,3

0,044

10
	0,84

0,01

2

0,3

0,048

10
	0,99

0,01

2

0,4

0,056

10
	1,1

0,01

2

0,4

0,063

10

	
	01
	02
	03
	04
	05


DA.39000 THÍ NGHIỆM MÔ ĐUN ĐÀN HỒI THÉP TRÒN, THÉP DẸT

Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.
Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cốt thép f 6-12 hoặc thép dẹt có thiết diện So≤100 mm2
	Cốt thép f 12-18 hoặc thép dẹt có thiết diện 100<So≤ 250mm2
	Cốt thép f 20-25 hoặc thép dẹt có thiết diện 250<So≤ 500mm2
	Cốt thép f 28-32 hoặc thép dẹt có thiết diện 500<So≤ 800mm2
	Cốt thép f 36-45 hoặc thép dẹt có thiết diện So>1000 mm2

	DA.390
	Mô đun đàn hồi thép tròn ,thép dẹt
	Vật liệu
Điện năng
Dầu thủy lực
Vật liệu khác
Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Máy kéo, nén thủy lực 100 tấn

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	kwh
lít

%

công

ca

%
	2,86

0,02

2

0,3

0,163

10
	3,52

0,02

2

0,3

0,2

10
	4,18

0,02

2

0,3

0,238

10
	5,54

0,03

2

0,4

0,315

10
	6,56

0,03

2

0,4

0,373

10

	
	01
	02
	03
	04
	05


DA.40000 THÍ NGHIỆM KÉO CÁP DỰ ỨNG LỰC

Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.
Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	DA.400
	Thí nghiệm kéo cáp dự ứng lực
	Vật liệu
Điện năng
Dầu AK15

Vật liệu khác
Nhân công
Kỹ sư 3,0/8

Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Máy kéo, nén thủy lực 125 tấn

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	kwh
lít

%

công
công

ca

%
	50,0

0,1

5

1,0

1,5

0,55

5

	
	01


DA.41000 THÍ NGHIỆM PHÁ HỦY BU LÔNG

Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.
Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	DA.410
	Thí nghiệm phá hủy bu lông
	Vật liệu
Điện năng
Dầu thủy lực
Vật liệu khác
Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Máy kéo, nén thủy lực 100 tấn

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	kwh
lít

%

công
ca

%
	1,54

0,03

5

0,219

0,088

5

	
	01


DA.42000 THÍ NGHIỆM NHỔ BU LÔNG TẠI HIỆN TRƯỜNG

Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.
Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	DA.420
	Thí nghiệm nhổ bu lông tại hiện trường
	Vật liệu
Điện năng
Dầu thủy lực
Vật liệu khác
Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Máy khoan cầm tay

Máy kéo, thủy lực 50 tấn

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	kwh
lít

%

công
ca

ca

%
	0,7

0,3

5

1,75

0,375

0,375

5

	
	01


DA.43000 THÍ NGHIỆM CỬA SỔ VÀ CỬA ĐI BẰNG GỖ, BẰNG KIM LOẠI, BẰNG NHỰA

Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.
Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Độ lọt khí
	Độ kín nước
	Độ bền áp lực gió
	Cơ lý
	Già hóa nhiệt

	DA.430
	Thí nghiệm cửa sổ và cửa đi bằng gỗ; bằng kim loại; bằng nhựa
	Vật liệu
Điện năng

Keo dán tổng hợp

Giấy ráp

Lưỡi dao cạo
Dầu diezel
Nước

Vật liệu khác

Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Tủ sấy

Lò nung

Dụng cụ đo độ bền va đập
Máy bơm nước 2,8kW
Máy nén khí

Máy cưa gỗ

Máy bào gỗ

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	kwh
hộp
tờ
cái
lít

lít

%

công

ca

ca
ca

ca
ca
ca
ca

%
	0,375

1,0

3,0

1,0

1,0

-

5

0,50


-

-

-


-

0,125

-

-

5
	1,00

1,0

1,0

-

-

20,0

5

0,50


-

-

-


0,125

-

-

-

5
	0,38

-

-

-

-

-

5

0,26


-

-

0,125


-

0,125

-

-

5
	3,00

4,0

-

-

-

-

5

1,0


-

0,125

-


-

-

0,25

0,125

5
	36,80

-

-

-

-

-

5

1,0


3,0

1,0

-


-

-

-

-

5

	
	01
	02
	03
	04
	05


DA.44000 THÍ NGHIỆM ỐNG VÀ PHỤ TÙNG BẰNG GANG

Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.
Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Sức bền nén, nén dẹt ống
	Độ đồng nhất vật liệu đúc
	Độ cứng
	Kích thước tương quan hình học

	DA.440
	Thí nghiệm ống và phụ tùng bằng gang
	Vật liệu
Điện năng
Lưỡi cưa máy
Dao tiện

Dao bào
Đá mài
Đá cắt

Phớt đánh bóng
Vật liệu khác
Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Máy kéo, nén thủy lực 100 tấn

Máy soi kim tương

Máy cưa thép
Máy cắt Makita
Máy dò khuyết tật

Máy kiểm tra độ cứng

Máy tiện

Máy bào thép 7,5kW

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	kwh
cái
con
con
viên
viên
viên

%

công
ca


ca
ca
ca
ca
ca
ca
ca

%
	22,85

1,0

3,0

3,0

2,0

2,0

2,0

2

1,0

0,5


-

0,25

-

-

-

0,5

0,5

5
	4,00

-

-

-

-

-

-

2

0,5

-


0,25

-

0,25

0,5

-

-

-

5
	0,75

-

-

-

-

-

-

2

0,5

-


-

-

-

-

0,125

-

-

5
	-

-

-

-

-

-

-

-

0,125

-


-

-

-

-

-

-

-

-

	
	01
	02
	03
	04


DA.45000 THÍ NGHIỆM VẢI ĐỊA KỸ THUẬT

Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.
Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Độ dày danh định
	Khối lượng đơn vị thể tích
	Cường độ chịu kéo
	Cường độ kháng xuyên CBR
	Độ dẫn nước

	DA.450
	Thí nghiệm vải địa kỹ thuật
	Vật liệu
Điện năng
Dầu thủy lực
Vật liệu khác
Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Thiết bị đo độ dày

Cân kỹ thuật
Máy kéo, nén WDW-100

Thiết bị đo độ dẫn nước

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	kwh
lít

%

công


ca
ca

ca

ca

%
	-

-

-

0,31


0,115

-

-


-

5
	-

-

-

0,187


-

0,125

-


-

5
	1,14

0,01

5

0,625


-

-

0,375


-

5
	0,90

0,01

5

0,625


-

-

0,313


-

5
	1,25

-

5

1,88


-

-

-


1,25

5

	
	01
	02
	03
	04
	05


Tiếp theo
	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Lực xuyên thủng CBR
	Lực kháng rơi côn
	Độ thấm xuyên
	Cường độ chịu kéo/ nén và độ giãn dài
	Độ xé rách hình thang
	Kích thước lỗ

	DA.450
	Thí nghiệm vải địa kỹ thuật
	Vật liệu
Điện năng

Hạt kích thước chuẩn

Vật liệu khác

Nhân công
Nhân công 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Máy nén CBR

Máy thử độ rơi côn
Máy kéo, nén thủy lực 50 tấn

Máy thấm
Máy sàng
Cân kỹ thuật
Tủ sấy

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	kwh
gam

%

công


ca
ca

ca

ca

ca
ca
ca

%
	1,23

-


5

2,0


0,3

-

-


-

-

-

-

5
	9,00

-


5

1,5


-

0,3

-


-

-

-

1,0

5
	0,80

-


5

4,0


-

-

-


0,5

-

0,5

-

5
	9,20

-


5

3,1


-

-

0,3


-

-

-

1,0

5
	9,20

-


5

3,0


-

-

0,3


-

-

-

1,0

5
	11,67

50,0


5

2,0


-

-

-


-

0,3

0,5

1,0

5

	
	06
	07
	08
	09
	10
	11


Tiếp theo
	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Bề dầy
	Trọng lượng
	Độ kháng bục
	Độ dẫn nước
	Độ hư hỏng (chiếu UV)

	DA.450
	Thí nghiệm vải địa kỹ thuật
	Vật liệu
Điện năng
Nước cất

Bóng tạo tia UV
Nước

Vật liệu khác

Nhân công
Nhân công 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Máy thấm

Thiết bị đo độ dày
Máy thử độ bục
Cân kỹ thuật

Thiết bị đo độ dẫn nước

Tủ sấy

Máy kéo vải địa kỹ thuật

Tủ chiếu UV

Máy bơm nước 2,8kW
Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	kwh
lít
cái
m3

%

công


ca
ca
ca
ca
ca

ca
ca
ca
ca

%
	8,16

-

-

-

5

1,0


-

0,3

-

0,5

-


0,5

-

-

-

5
	8,16

-

-

-

5

1,0


-

-

-

0,5

-


0,5

-

-

-

5
	9,16

-

-

-

5

1,5


-

-

0,2

0,5

-


0,5

-

-

-

5
	0,64

-

-

3,0

5

4,1


1,5

-

-

0,5

1,5


-

-

-

0,8

5
	1266,0

500,0

2,0

-

1

63,0


-

-

-

0,5

-


1,5

0,3

62,5

62,5

1

	
	12
	13
	14
	15
	16


DA.46000 THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU NHÔM, HỢP KIM ĐỊNH HÌNH

Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.
Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Thành phần hóa
	Cơ tính
	Độ cứng
	Khả năng chịu uốn
	Kích thước tương quan hình học

	DA.460
	Thí nghiệm vật liệu nhôm, hợp kim định hình
	Vật liệu
Điện năng

Keo dán silicon

Đá cắt

Đĩa cắt kim loại

Giấy ráp

Vật liệu khác

Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Máy cắt Makita

Máy bào

Máy kéo, nén thủy lực 0,5 tấn

Máy kéo, nén thủy lực 10 tấn

Máy phân tích thành phần kim loại

Máy kiểm tra độ cứng

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	kwh
hộp
viên
cái
tờ

%

công

ca

ca
ca


ca


ca

ca

%
	4,00

-

-

-

-

2

0,5


0,125

-

-


-


0,25


-

5
	1,50

-

1,0

1,0

3,0

2

1,0


-

0,5

0,125


0,125


-


-

5
	0,75

-

-

-

-

2

0,25


-

-

-


-


-


0,0625

5
	1,50

1,0

-

-

-

2

0,5


-

-

-


0,125


-


-

5
	-

-

-

-

-

-

0,25


-

-

-


-


-


0,025

5

	
	01
	02
	03
	04
	05


DA.47000 THÍ NGHIỆM THẠCH CAO VÀ TẤM THẠCH CAO

Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.
Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Hàm lượng mất khi nung
	Hàm lượng CaO
	Hàm lượng SO3

	DA.470
	Thí nghiệm thạch cao và tấm thạch cao
	Vật liệu
Điện năng
Mỡ

Axit Silicic (H2SiO3)
Glyxerin (C3H8O3)
Cồn (C2H5OH)
Phenolphtalein

Nước cất

Giấy lọc

Amoni hydroxit (NH4OH)
Clorua bari (BaCl2)
Vật liệu khác

Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Lò nung

Tủ sấy

Cân phân tích
Kẹp niken
Máy hút ẩm

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	kwh
kg
kg
lít
lít

hộp
lít
hộp
kg
kg

%

công
ca

ca
ca
ca
ca


%
	12,48

0,1

0,01

-

-

-

-

-

-

-

5

0,214

0,788

0,35

0,044

0,263

-


5
	-

-

-

0,02

0,1

0,02

0,8

-

-

-

5

0,74

-

-

0,068

-

-


5
	3,94

-

-

-

-

-

1,0

0,3

0,01

0,01

5

0,632

0,263

-

0,035

-

0,306


5

	
	01
	02
	03


Tiếp theo
	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Độ cứng gờ, cạnh, lõi
	Độ bền uốn ngang tấm, dọc tấm
	Độ kháng nhổ đinh
	Kích thước, độ sâu gờ vuốt thon, độ vuông góc

	DA.470
	Thí nghiệm thạch cao và tấm thạch cao
	Vật liệu
Điện năng
Vật liệu khác
Nhân công
Nhân công 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Tủ khí hậu

Máy thử cơ lý thạch cao

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	kwh

%

công

ca
ca

%
	25,0

5

1,5

1,5

0,5

5
	25,0

5

1,4

1,5

0,5

5
	25,0

5

1,25

1,5

0,5

5
	-

-

0,5

-

-

-

	
	04
	05
	06
	07


Tiếp theo

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Độ hút nước
	Độ hấp thụ nước bề mặt
	Độ biến dạng ẩm

	DA.470
	Thí nghiệm thạch cao và tấm thạch cao
	Vật liệu
Điện năng
Nước

Vật liệu khác

Nhân công
Nhân công 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Tủ khí hậu

Vi kế

Cân kỹ thuật

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	kwh
lít

%

công
ca

ca

ca

%
	-

500,0

5

1,0

-

-

0,5

5
	-

100,0

5

1,0

-

-

0,5

5
	50,0

-

5

6,5

6,0

6,0

-

5

	
	08
	09
	10


DA.48000 THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH THAN

Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.
Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Độ ẩm của than
	Hàm lượng tro
	Hàm lượng chất bốc
	Nhiệt lượng, nhiệt độ
	Phân tích cỡ hạt
	Tổng số Lưu huỳnh

	DA.480
	Thí nghiệm phân tích than
	Vật liệu
Điện năng
Mỡ

Axit Silicic (H2SiO3)
Bột đá Granitô
Glyxerin (C3H8O3)
Dầu hỏa
Đá mài
Đĩa từ
Giấy ráp
Xi măng
Nước cất
Giấy lọc

Amoni hydroxit (NH4OH)
Bari clorua (BaCl2)

Vật liệu khác

Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Cân phân tích

Tủ sấy

Máy hút ẩm

Bếp điện

Dụng cụ đo độ cháy của than

Máy khuấy bằng từ
Máy đo hệ số dẫn nhiệt
Tủ lạnh

Kính hiển vi

Lò nung

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	kwh
kg
kg
kg
lít
lít

viên
cái
tờ
kg
lít
hộp

kg

kg

%

công


ca
ca
ca
ca

ca
ca

ca

ca
ca
ca

%
	7,77

0,1

0,01

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

5

0,368


0,063

0,91

0,125

-

-

-

-


-

-

-

2
	1,09

-

-

0,1

0,2

0,01

-

-

-

-

-

-

-


-

5

0,766


-

-

-

0,375

0,125

-

-


-

-

-

2
	0,84

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

5

0,698


-

-

-

-

-

0,35

0,35


0,35

-

-

2
	-

-

-

-

-

-

2,0

1,0

4,0

-

-

-

-


-

5

1,4


-

-

-

-

-

0,7

0,7


-

-

-

2
	-

-

-

-

-

-

-

-

-

5,0

-

-

-


-

5

0,966


-

-

-

-

-

-

-


-

0,9

-

2
	7,11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,0

0,3

0,01


0,01

5

0,999


0,06

-

0,478

0,15

-

-

-


-

-

0,45

2

	
	01
	02
	03
	04
	05
	06


DA.49000 THÍ NGHIỆM ĐO HỆ SỐ DẪN NHIỆT, CÁCH ÂM CỦA VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.
Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu
	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Hệ số dẫn nhiệt ở nhiệt độ không khí (đo mẫu chuẩn để chỉnh máy)
	Hệ số dẫn nhiệt cho một mẫu con ở nhiệt độ không khí
	Hệ số dẫn nhiệt ở nhiệt độ Cao (đo mẫu chuẩn để chỉnh máy)
	Hệ số dẫn nhiệt cho một mẫu con ở nhiệt độ cao
	Hệ số dẫn nhiệt vật liệu rời ở nhiệt độ không khí
	Đo hệ số cách âm vật liệu

	DA.490
	Hệ số dẫn nhiệt của vật liệu xây dựng
	Vật liệu
Điện năng

Mút xốp dày 10cm

Vật liệu khác

Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Chén bạch kim

Máy khuấy cầm tay NAG-2

Máy đo hệ số dẫn nhiệt

Tủ lạnh

Tủ sấy

Máy khuấy bằng từ
Máy đo âm thanh
Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	kwh
m2

%

công


ca
ca


ca

ca

ca
ca

ca

%
	134,75

-

5

1,875


0,188

0,625


0,625


0,625

16,25

-


-

5
	2,40

-

5

1,781


-

-


1,0


1,0

-

1,0


-

5
	202,13

-

5

2,8125


0,281

0,938


0,938


0,938

24,375

-


-

5
	3,60

-

5

2,672


-

-


1,5


1,5

-

1,5


-

5
	1,20

-

5

0,844


-

-


0,5


0,5

-

0,5


-

5
	-

2,0

5

2,25


-

-


-


-

-

-


0,25

5

	
	01
	02
	03
	04
	05
	06


Ghi chú: Định mức của một mẫu thí nghiệm nói trên gồm định mức đo mẫu chuẩn và định mức đo mẫu con, trường hợp có nhiều mẫu con cùng đo một đợt thì định mức hao phí của đợt thí nghiệm gồm định mức đo một mẫu chuẩn cộng định mức đo các mẫu con.

DA.50000 THÍ NGHIỆM BENTONITE

Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.
Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Thí nghiệm độ nhớt
	Xác định khối lượng riêng
	Xác định độ pH
	Xác định hàm lượng cát

	DA.500
	Thí nghiệm bentonite
	Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Cân kỹ thuật

Bộ dụng cụ xác định hàm lượng cát

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	công


ca
ca

%
	1,14


-

-

-
	0,76


0,53

-

5
	0,54


0,35

-

5
	0,522


-

0,50

5

	
	01
	02
	03
	04


DA.51000 THÍ NGHIỆM CƠ LÝ BÊ TÔNG NHẸ - GẠCH BÊ TÔNG KHÍ CHƯNG ÁP (AAC)

Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.
Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Kiểm tra kích thước, độ thẳng cạnh và độ phẳng mặt
	Xác định độ ẩm và khối lượng thể tích khô
	Xác định cường độ nén
	Xác định độ co khô

	DA.510
	Thí nghiệm cơ lý bê tông nhẹ - Gạch bê tông khí chưng áp (AAC)
	Vật liệu
Điện năng
Vật liệu khác
Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Tủ sấy

Cân kỹ thuật

Máy kéo, nén thủy lực 50 tấn

Tủ khí hậu

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	kwh

%

công
ca

ca

ca

ca

%
	-

-

0,77

-

-

-


-

-
	29,07

5

0,44

3,55

0,031

-


-

5
	0,5

5

0,67

-

-

0,105


-

5
	55,11

5

0,88

3,55

0,031

-


3,125

5

	
	01
	02
	03
	04


DA.52000 THÍ NGHIỆM CƠ LÝ BÊ TÔNG NHẸ - GẠCH BÊ TÔNG NHẸ, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP

Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.
Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Xác định kích thước, độ vuông góc, độ thẳng cạnh, độ phẳng mặt và kiểm tra khuyết tật ngoại quan
	Xác định độ ẩm và khối lượng thể tích khô
	Xác định cường độ nén
	Xác định độ co khô

	DA.520
	Thí nghiệm cơ lý bê tông nhẹ - gạch bê tông bọt, khí không chưng áp
	Vật liệu
Điện năng
Vật liệu khác
Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Tủ sấy

Cân kỹ thuật

Máy kéo, nén thủy lực 50 tấn

Tủ khí hậu

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	kwh

%

công
ca

ca
ca

ca

%
	-

-

0,85

-

-

-


-

-
	32,20

5

0,48

3,9

0,034

-


-

5
	0,50

5

0,67

-

-

0,105


-

5
	57,87

5

0,92

3,72

0,031

-


3,281

5

	
	01
	02
	03
	04


Tiếp theo
	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Xác định độ hút nước
	Xác định hệ số dẫn nhiệt

	DA.520
	Thí nghiệm cơ lý bê tông nhẹ - gạch bê tông bọt, khí không chưng áp
	Vật liệu
Điện năng
Vật liệu khác
Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Tủ sấy

Cân kỹ thuật

Máy cắt, mài mẫu vật liệu

Máy đo hệ số dẫn nhiệt

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	kwh

%

công
ca

ca

ca
ca

%
	21,45

5

0,86

2,615

0,225

-

-

5,0
	18,26

5

1,25

2,127

-

0,125

0,438

5,0

	
	05
	06


DA.53000 THÍ NGHIỆM VỮA XI MĂNG KHÔ TRỘN SẴN KHÔNG CO

Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.
Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu
	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Xác định độ chảy
	Xác định độ tách nước
	Xác định cường độ chịu nén của vữa
	Xác định thay đổi chiều cao cột vữa trong quá trình đông kết

	DA.530
	Thí nghiệm vữa xi măng khô trộn sẵn không co
	Vật liệu
Điện năng
Vật liệu khác
Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Máy trộn xi măng 5l

Nhớt kế Suttard

Cân kỹ thuật

Tủ sấy

Máy kéo, nén thủy lực 10 tấn
Thiết bị xác định thay đổi chiều cao cột vữa

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	kwh

%

công
ca

ca

ca
ca
ca

ca

%
	-

-

0,19

0,063

0,063

0,031

-

-

-

5
	-

-

0,25

0,031

-

0,031

-

-

-

5
	0,41

5

0,72

0,063

-

0,021

-

0,085

-

5
	2,0

5

0,69

0,031

-

0,021

-

-

0,563

5

	
	01
	02
	03
	04


Tiếp theo
	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Xác định sự thay đổi chiều dài của mẫu vữa đóng rắn

	DA.530
	Thí nghiệm vữa xi măng khô trộn sẵn không co
	Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Cân kỹ thuật

Dụng cụ xác định sự thay đổi chiều dài của mẫu vữa

Đồng hồ đo biến dạng

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	công
ca

ca


ca

%
	7,54

0,021

88,20


88,20

5

	
	05


DA.54000 THÍ NGHIỆM VỮA CHO BÊ TÔNG NHẸ

Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.
Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu
	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Xác định kích thước hạt cốt liệu lớn nhất
	Xác định độ lưu động
	Xác định khả năng giữ độ lưu động
	Xác định thời gian bắt đầu đông kết

	DA.540
	Thí nghiệm vữa cho bê tông nhẹ
	Vật liệu
Điện năng
Vật liệu khác
Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Cân kỹ thuật

Tủ sấy

Bàn dằn

Máy hút chân không

Dụng cụ xác định thời gian bắt đầu đông kết

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	kwh

%

công
ca

ca
ca
ca

ca

%
	6,01

5

0,59

0,138

0,733

-

-

-

5
	-

-

0,14

-

-

0,069

-

-

-
	0,44

5

0,21

-

-

0,139

0,073

-

5
	-

-

0,47

-

-

-

-

0,375

5

	
	01
	02
	03
	04


Tiếp theo
	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Xác định cường độ nén
	Xác định cường độ bám dính
	Xác định hàm lượng ion clo hòa tan trong nước
	Xác định thời gian điều chỉnh

	DA.540
	Thí nghiệm vữa cho bê tông nhẹ
	Vật liệu
Điện năng

Keo dán tổng hợp

Nước cất
Giấy lọc
Phenonphtalein
Axit nitric (HNO3)
Bạc Nitrat (AgNO3)
Kali thioxyanat KSCN
Fe(NH4)(SO4)2,12H2O
Hydro peoxit (H2O2)
Vật liệu khác

Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Cân kỹ thuật
Cân phân tích
Tủ sấy

Máy kéo, nén thủy lực 10 tấn
Máy thử cường độ bám dính
Bếp điện

Tủ hút khí độc

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	kwh
hộp
lít
hộp
lít

lít
gam
kg
kg

lít

%

công
ca

ca
ca
ca

ca

ca
ca

%
	0,50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

1,13

-

-

-

0,103


-


-

-

5
	-

1,0

-

-

-

-

-

-

-

-

5

1,60

0,263

-

-

-


0,263


-

-

5
	11,28

-

1,00

0,30

0,50

0,20

0,10

0,05

0,05

0,01

5

0,56

-

0,125

1,1

-


-


0,550

0,275

5
	24,60

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

0,38

-

-

3,0

-


-


-

-

5

	
	05
	06
	07
	08


Tiếp theo
	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Xác định hệ số hút nước do mao dẫn

	DA.540
	Thí nghiệm vữa cho bê tông nhẹ
	Vật liệu
Sáp paraphin
Vật liệu khác
Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Cân kỹ thuật

Tủ sấy

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	kg

%

công
ca

ca

%
	0,2

5

0,63

0,125

3,0

5

	
	09


DA.55000 THÍ NGHIỆM BỘT BẢ TƯỜNG GỐC XI MĂNG POOC LĂNG

Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.
Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu
	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Xác định độ mịn
	Xác định thời gian đông kết
	Xác định độ giữ nước
	Xác định độ cứng bề mặt

	DA.550
	Thí nghiệm bột bả tường gốc xi măng pooc lăng
	Vật liệu
Điện năng
Giấy lọc

Vật liệu khác

Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Máy trộn xi măng 5l

Dụng cụ Vicat

Tủ sấy

Cân kỹ thuật

Máy hút chân không

Dụng cụ đo độ cứng bề mặt
Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	kwh

tờ

%

công
ca

ca
ca
ca
ca
ca

%
	-

-

-

0,29

-

-

-

0,031

-

-

5
	0,38

-

5

0,70

0,063

0,263

-

0,031

-

-

5
	0,10

9,0

5

0,45

-

-

-

0,122

0,122

-

5
	-

-

-

0,16

-

-

-

0,063

-

0,063

5

	
	01
	02
	03
	04


Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu
	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Xác định cường độ bám dính theo điều kiện chuẩn
	Xác định cường độ bám dính sau 72h ngâm nước
	Xác định cường độ bám dính sau khi thử chu kỳ sốc nhiệt

	DA.550
	Thí nghiệm bột bả tường gốc xi măng pooc lăng
	Vật liệu
Điện năng
Vật liệu khác
Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Tủ sấy

Cân kỹ thuật

Máy thử kéo xác định cường độ bám dính

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	kwh

%

công
ca

ca

%
	-

-

0,25

-

0,063

0,094

5
	-

-

0,31

-

0,063

0,094

5
	61,50

10,0

7,91

7,50

0,063

0,094

5

	
	05
	06
	07


DA.56000 THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH HỆ SỐ THẤM NƯỚC CỦA BÊ TÔNG THỦY CÔNG

Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.
Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	DA.560
	Thí nghiệm xác định hệ số thấm nước của bê tông thủy công
	Vật liệu
Điện năng
Vật liệu khác
Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Máy xác định độ thấm nước của bê tông kiểu C430 (hoặc C431) của hãng Matest (Italia)

Cân kỹ thuật

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	kwh

%

công

ca
ca

%
	1,44

5

1,625

1,5

0,125

5

	
	01


CHƯƠNG II
THÍ NGHIỆM CẤU KIỆN, KẾT CẤU VÀ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
DB.01000 THÍ NGHIỆM KIỂM TRA MỐI HÀN BẰNG SÓNG SIÊU ÂM

Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.
Đơn vị tính: 1 m dài mối hàn

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	DB.010
	Kiểm tra mối hàn bằng sóng siêu âm
	Vật liệu
Mỡ

Giẻ lau

Dầu thủy lực
Vật liệu khác
Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Máy siêu âm kiểm tra chất lượng mối hàn

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	kg
kg
lít

%

công
ca

%
	0,16

0,16

0,16

5

0,84

0,438

5

	
	01


DB.02000 THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG KIM LOẠI BẰNG QUANG PHỔ

Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.
Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	DB.020
	Phân tích chất lượng kim loại bằng quang phổ
	Vật liệu
Giấy ráp

Dây điện 1x2

Sơn

Vật liệu khác

Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Máy nhiễu xạ Rơnghen

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	tờ
m
kg

%

công
ca

%
	10,0

0,5

0,5

5

2,25

0,9

5

	
	01


DB.03000 THÍ NGHIỆM SIÊU ÂM CHIỀU DÀY KIM LOẠI

Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.
Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	DB.030
	Siêu âm chiều dày kim loại
	Vật liệu
Mỡ

Cồn công nghiệp

Xăng

Vải phin trắng

Giấy ráp

Vật liệu khác

Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Máy siêu âm đo chiều dày kim loại

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	kg
lít
lít
m
tờ

%

công
ca

%
	0,05

0,1

0,1

1,0

2,0

5

0,35

0,4

5

	
	01


DB.04000 THÍ NGHIỆM ĐO TỐC ĐỘ ĂN MÒN CỦA CỐT THÉP TRONG BÊ TÔNG
DB.04001 THÍ NGHIỆM ĐO TỐC ĐỘ ĂN MÒN CỦA CỐT THÉP TRONG BÊ TÔNG BẰNG MÁY ĐO ĐIỆN HÓA

Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;

- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.
Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	DB.040
	Thí nghiệm đo tốc độ ăn mòn của cốt thép trong bê tông bằng máy đo điện hoá
	Vật liệu
Điện năng

Điện cực phụ trợ và so sánh

Bình chứa điện cực
Dung dịch tiếp xúc điện
Vật liệu khác

Nhân công
Kỹ sư 4,0/8

Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Máy vi tính chuyên dụng

Máy đo tốc độ ăn mòn của cốt thép trong bê tông

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	kwh
cái
cái
lít

%

công
công

ca
ca


%
	0,40

0,25

0,25

6,0

5

0,98

0,42

0,23

1,38


5

	
	01


DB.04002 THÍ NGHIỆM ĂN MÒN CỐT THÉP TRONG BÊ TÔNG TẠI HIỆN TRƯỜNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐO ĐIỆN THẾ

Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;

- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.
Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	DB.040
	Thí nghiệm ăn mòn cốt thép trong bê tông tại hiện trường bằng phương pháp đo điện thế
	Vật liệu
Điện năng
Đá mài
Giấy ráp

Dung dịch tiếp xúc điện

Vật liệu khác
Nhân công
Kỹ sư 4,0/8

Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Máy vi tính

Máy đo vạn năng

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	kwh
viên
tờ

lít

%

công
công

ca
ca

%
	0,2

2,0

4,0

1,0

5

0,306

0,131

0,1

0,3

5

	
	02


DB.05000 KHOAN LẤY MẪU KIỂM TRA TIẾP XÚC MŨI CỌC

Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;

- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành khoan lấy mẫu kiểm tra tiếp xúc mũi cọc;

- Tiến hành khoan lấy mẫu kiểm tra tiếp xúc mũi cọc theo quy trình;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả.
Đơn vị tính: 1md khoan
	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	DB.050
	Khoan lấy mẫu kiểm tra tiếp xúc mũi cọc
	Vật liệu
Mũi khoan kim cương
Bộ mở rộng kim cương
Cần khoan

Đầu nối cần

Hộp gỗ kích thước 400x400x400

Hộp gỗ 2 ngăn dài 1m

Gỗ nhóm V
Vật liệu khác
Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Máy khoan XY-1A hoặc loại tương tự

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	cái
bộ
m
bộ
hộp
hộp
m3

%

công
ca

%
	0,05

0,015

0,03

0,01

0,03

0,4

0,0035

10

8,0

1,0

5

	
	01


Ghi chú:
1. Khi khoan các cọc dưới nước thì hao phí nhân công, máy thi công được nhân với hệ số K = 1,2;

2. Những công việc chưa tính trong định mức: Công tác vận chuyển thiết bị đến và đi khỏi công trường; công tác trung chuyển thiết bị giữa các cọc thí nghiệm trong công trình; lắp đặt và tháo dỡ sàn công tác; làm đường cho máy móc thiết bị hoạt động; dàn giáo phục vụ thi công; công tác gia công mẫu và thí nghiệm mẫu;

3. Công tác thí nghiệm mẫu áp dụng định mức DA.10000.
DB.06000 THÍ NGHIỆM PANEL HỘP

Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.
Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu
	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	DB.060
	Thí nghiệm panel hộp
	Vật liệu
Phiến điện trở (Sensor)

Dầu thủy lực

Đĩa từ

Vật liệu khác

Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Máy vi tính

Cẩu trục ôtô 5T
Máy gia tải 20T

Kính phóng đại đo lường

Máy đo chuyển vị

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	cái
lít
cái

%

công
ca

ca

ca
ca
ca

%
	24,0

5,0

1,0

2
34,3

2,73

0,569

5,46

5,46

5,46

0,5

	
	01


Ghi chú: Kết quả thí nghiệm panel hộp ở trên để xác định độ bền, nứt và biến dạng.

DB.07000 THÍ NGHIỆM KIỂM TRA CƯỜNG ĐỘ BÊ TÔNG CỦA CẤU KIỆN BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP TẠI HIỆN TRƯỜNG

Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;

- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.
Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu
	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cường độ bê tông bằng súng thử loại bật nảy cho một cấu kiện riêng rẽ bằng BTCT
	Cường độ bê tông bằng máy siêu âm cho một cấu kiện bằng BTCT
	Cường độ bê tông bằng phương pháp kết hợp siêu âm + súng bật nẩy cho một cấu kiện bê tông cốt thép

	DB.070
	Kiểm tra cường độ bê tông của cấu kiện BT và BTCT tại hiện trường
	Vật liệu
Điện năng
Đá mài
Đĩa từ
Giấy ráp
Mỡ

Vật liệu khác

Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Súng bi

Máy vi tính

Máy siêu âm kiểm tra cường độ bê tông của cấu kiện bê tông, bê tông cốt thép tại hiện trường

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	kwh
viên
cái
tờ

kg

%

công
ca

ca
ca

%
	0,4

2,0

1,0

4,0

5

1,4

0,9

0,25

-

5
	0,4

2,0

1,0

4,0

0,2

5

2,0

-

0,25

0,9

5
	0,8

2,0

1,0

4,0

0,4

5

3,0

0,9

0,5

0,9

5

	
	01
	02
	03


Ghi chú: Định mức chưa gồm hao phí công tác tạo lập hiện trường thí nghiệm (như dàn giáo, điều kiện khó khăn …). Cấu kiện thí nghiệm là dầm, cột hoặc tấm BTCT có chiều dài < 6 m.

DB.08000 THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH CƯỜNG ĐỘ BÊ TÔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHOAN LẤY MẪU

Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;

- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.
Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu
	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	DB.080
	Thí nghiệm xác định cường độ bê tông bằng phương pháp khoan lấy mẫu
	Vật liệu
Điện năng

Vít nở loại d16

Ống khoan

Bột Capping màu

Vữa không co
Vật liệu khác
Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Máy dò vị trí cốt thép

Máy khoan cầm tay

Máy khoan lấy mẫu chuyên dụng

Máy cắt bê tông 7,5kW
Máy cắt, mài mẫu vật liệu
Khuôn Capping mẫu

Máy kéo, nén thủy lực 200 tấn

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	kwh
cái
cái
kg
kg

%

công
ca

ca
ca
ca
ca
ca
ca

%
	10,332

2,0

0,01

0,05

7,0

1

4,35

0,1

0,032

1,25

0,375

0,375

0,25

0,045

5

	
	01


Ghi chú: - Khoan lấy mẫu bê tông đường kính nhỏ hơn 100mm, chiều cao tối thiểu 150mm.

- Định mức chưa bao gồm công tác lắp dựng dàn giáo tại hiện trường (nếu có).

DB.09000 THÍ NGHIỆM KIỂM TRA CHIỀU DÀY LỚP BÊ TÔNG BẢO VỆ VÀ ĐƯỜNG KÍNH CỐT THÉP

Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;

- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.
Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu
	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép tại hiện trường cho một dầm hoặc một cột BTCT
	Đường kính cốt thép nằm trong cấu kiện BTCT tại hiện trường (dầm hoặc cột BTCT)

	DB.090
	  Kiểm tra chiều dày lớp BT bảo vệ và đường kính cốt thép
	Vật liệu
Điện năng
Vật liệu khác
Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Máy mài 2,7kW

Máy đo chiều dày lớp bê tông bảo vệ và đo đường kính cốt thép

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	kwh

%

công
ca

ca


%
	1,08

2

2,0

0,27

0,81


5
	1,08

2

2,5

0,27

1,08


5

	
	01
	02


Ghi chú: Định mức chưa gồm hao phí công tác tạo lập hiện trường thí nghiệm (như dàn giáo, điều kiện khó khăn …)

DB.10000 THÍ NGHIỆM MỨC ĐỘ THẤM ION CL- VÀ XÁC ĐỊNH HỆ SỐ KHUẾCH TÁN CỦA ION CL- VÀO TRONG BÊ TÔNG

DB.10100 THÍ NGHIỆM MỨC ĐỘ THẤM ION CL- VÀO TRONG BÊ TÔNG

Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;

- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.
Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	DB.101
	Thí nghiệm mức độ thấm ion Cl- vào trong bê tông
	Vật liệu
Điện năng

Natri hydroxit (NaOH)
Natri clorua (NaCl)
Nước cất

Sơn Epoxy

Đầu đo nhiệt độ
Vật liệu khác
Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Máy vi tính

Máy đo độ thấm ion Cl- vào trong bê tông

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	kwh
kg
kg
lít
lít
cái

%

công
ca

ca


%
	0,4

1,0

3,0

12,0

1,5

0,25

2

0,875

0,25

1,025


2

	
	01


DB.10200 THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH HỆ SỐ KHUẾCH TÁN CỦA ION CL- TRONG BÊ TÔNG

Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;

- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.
Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	DB.102
	Xác định hệ số khuếch tán của ion Cl- trong bê tông
	Vật liệu
Điện năng

Natri hydroxit (NaOH)
Natri clorua (NaCl)
Nước cất

Sơn Epoxy

Đầu đo nhiệt độ
Vật liệu khác
Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Máy vi tính

Máy đo độ thấm ion Cl- vào trong bê tông

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	kwh
kg
kg
lít
lít
cái

%

công
ca

ca

%
	0,40

1,0

3,0

15,0

1,0

0,25

2

2,188

0,25

2,343

2

	
	01


DB.11000 THÍ NGHIỆM KHẢ NĂNG CHỐNG ĂN MÒN CỦA BÊ TÔNG CỐT THÉP BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIA TỐC

Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;

- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.
Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	DB.110
	Thí nghiệm khả năng chống ăn mòn của BTCT bằng phương pháp gia tốc
	Vật liệu
Điện năng

Bình ngâm mẫu

Dung dịch ngâm mẫu

Vật liệu khác

Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Máy đo vết nứt
Máy đo vạn năng
Máy vi tính

Máy đo gia tốc

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	kwh
cái
lít

%

công
ca

ca

ca
ca

%
	0,40

0,25

15,0

2

5,25

0,23

0,23

0,23

7,0

2

	
	01


DB.12000 THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH ĐỘ CHẶT NỀN ĐƯỜNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẾM PHÓNG XẠ

Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;

- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.
Đơn vị tính: 1 điểm
	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	DB.120
	Thí nghiệm độ chặt nền đường bằng phương pháp đếm phóng xạ
	Vật liệu
Búa 5 kg

Dụng cụ tạo lỗ
Vật liệu khác
Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Thiết bị đếm phóng xạ
	cái
cái

%

công
ca
	0,1

0,15

15

0,175

0,056

	
	01


Ghi chú: Định mức chưa gồm hao phí cho công tác thí nghiệm đầm chặt tiêu chuẩn xác định dung trọng khô lớn nhất và độ ẩm tối ưu.

DB.13000 THÍ NGHIỆM ĐO E ĐỘNG VÀ CHẬU VÕNG BẰNG THIẾT BỊ FWD

Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;

- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.
Đơn vị tính: 1 điểm

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	DB.130
	Thí nghiệm đo E động và chậu võng bằng thiết bị FWD
	Vật liệu
Điện năng
Dầu thủy lực

Sensor đo chuyển vị (7 cái)
Nhiệt kế

Sơn

Xăng

Dầu nhớt

Vật liệu khác
Nhân công
Kỹ sư 4,0/8

Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Máy FWD
Máy vi tính

Xe chuyên dùng
	kwh
lít
cái
cái
kg
lít
lít

%

công
công

ca
ca
ca
	0,06

0,002

0,001

0,01

0,01

3,6

0,02

5

0,045

0,019

0,02

0,04

0,02

	
	01


DB.14000 THÍ NGHIỆM ĐO E ĐỘNG VÀ CHẬU VÕNG MẶT ĐƯỜNG SÂN BAY BẰNG THIẾT BỊ SHWD

Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;

- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.
Đơn vị tính: 1 điểm
	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	DB.140
	Thí nghiệm đo E động và chậu võng mặt đường sân bay bằng thiết bị SHWD
	Vật liệu
Điện năng
Dầu thủy lực

Sensor đo chuyển vị (9 cái)

Nhiệt kế
Sơn
Xăng
Nhớt

Vật liệu khác
Nhân công
Kỹ sư 4,0/8

Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Máy SHWD
Máy vi tính

Xe chuyên dùng
	kwh
lít
cái
cái
kg
lít
lít

%

công
công

ca
ca
ca
	0,06

0,002

0,001

0,01

0,01

3,6

0,02

5

0,046

0,029

0,035

0,04

0,035

	
	01


Ghi chú: Định mức chưa gồm hao phí công tác huy động thiết bị ra hiện trường và hao phí công tác đánh giá sức chịu tải phục vụ công bố chỉ số phân cấp mặt đường (PCN).

DB.15000 ĐỊNH CHUẨN THIẾT LẬP PHƯƠNG TRÌNH TƯƠNG QUAN THỰC NGHIỆM GIỮA IRI VÀ ĐỘ ĐO XÓC CỘNG DỒN

Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;

- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.
Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	DB.150
	Định chuẩn thiết lập phương trình tương quan giữa IRI và độ đo xóc cộng dồn
	Vật liệu
Sơn
Xăng

Vật liệu khác
Nhân công
Kỹ sư 4,0/8

Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Thiết bị TRL Profile Beam
Thiết bị đo phản ứng Romdas
Xe chuyên dùng
	kg
lít

%

công
công

ca
ca
ca
	2,0

45,0

10

2,1

0,9

0,75

0,75

0,75

	
	01


DB.16000 THÍ NGHIỆM ĐO IRI BẰNG THIẾT BỊ PHẢN ỨNG (ROMDAS)

Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;

- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.
Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	DB.160
	Thí nghiệm đo IRI bằng thiết bị phản ứng (Romdas)
	Vật liệu
Điện năng
Xăng

Dầu nhớt

Vật liệu khác
Nhân công
Kỹ sư 4,0/8

Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Thiết bị đo phản ứng Romdas
Máy vi tính

Xe chuyên dùng
	kwh
lít
lít

%

công
công

ca

ca
ca
	0,13

7,5

0,05

15

0,084

0,036

0,036


0,072

0,036

	
	01


DB.17000 THÍ NGHIỆM ĐẤT, ĐÁ BẰNG CHÙY XUYÊN ĐỘNG DCP

Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;

- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.
Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Thí nghiệm bằng chùy xuyên động DCP đất đá cấp 1-3
	Thí nghiệm bằng chùy xuyên động DCP đất đá cấp 4-6

	DB.170
	Thí nghiệm đất, đá bằng chuỳ xuyên động DCP
	Vật liệu
Mũi xuyên
Cần khoan
Vật liệu khác
Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Bộ dụng cụ đo độ xuyên động hình côn DCP

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	cái
m

%

công

ca

%
	0,03

0,02

5

0,105

0,045

10
	0,04

0,03

5

0,105

0,045

10

	
	01
	02


DB.18000 THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH CƯỜNG ĐỘ VỮA TRÁT BẰNG SÚNG BẬT NẨY

Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;

- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.
Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu
	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	DB.180
	Xác định cường độ vữa trát bằng súng bật nẩy
	Vật liệu
Đá mài
Giấy ráp
Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Súng bật nẩy

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	viên
tờ

công
ca

%
	0,5

2,0

0,15

0,1

5

	
	01


Ghi chú: Định mức chưa gồm hao phí công tác tạo lập hiện trường thí nghiệm (như dàn giáo, điều kiện khó khăn …).

DB.19000 THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH CƯỜNG ĐỘ GẠCH XÂY BẰNG SÚNG BẬT NẨY

Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;

- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.
Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu
	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	DB.190
	Xác định cường độ gạch xây bằng súng bật nảy
	Vật liệu
Đá mài
Giấy ráp
Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Súng bật nẩy

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	viên

tờ

công
ca

%
	0,5

2,0

0,2

0,1

5

	
	01


Ghi chú: Định mức chưa gồm hao phí công tác tạo lập hiện trường thí nghiệm (như dàn giáo, điều kiện khó khăn …).

DB.20000 THÍ NGHIỆM ỐNG BÊ TÔNG CỐT THÉP ĐÚC SẴN

Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.
Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu
	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính (mm)

	
	
	
	
	D≤800
	800<D≤1500
	D>1500

	DB.200
	Thí nghiệm ống bê tông cốt thép đúc sẵn
	Vật liệu
Phiến điện trở (Sensor)

Dầu thủy lực

Đĩa từ

Vật liệu khác

Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Máy vi tính

Cẩu trục ôtô 5T

Máy kéo, nén thủy lực 20 tấn
Kính phóng đại đo lường
Máy đo chuyển vị

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	cái
lít
cái

%

công
ca

ca
ca

ca
ca

%
	24,0

5,0

1,0

2

16,02

3,0

0,625

6,0


6,0

6,0

2
	24,0

5,0

1,0

2

31,50

3,0

0,625

6,0


6,0

6,0

2
	24,0

5,0

1,0

2

49,0

3,0

0,625

6,0


6,0

6,0

2

	
	01
	02
	03


Ghi chú: Kết quả thí nghiệm ống bê tông cốt thép đúc sẵn ở trên để xác định độ bền, nứt và biến dạng.

Tiếp theo
	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Độ thấm nước của ống BTCT
	Thử tải ống BTCT

	DB.200
	Thí nghiệm ống bê tông cốt thép đúc sẵn
	Vật liệu
Xi măng
Bitum

Dầu thủy lực
Điện năng
Vật liệu khác
Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Máy vi tính

Cần trục 5T

Máy kéo, nén thủy lực 50 tấn

Kính phóng đại đo lường

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	kg
kg
lít

kwh

%

công
ca

ca

ca
ca

%
	30,0

20,0

-

0,7

2

1,5

0,125

0,125

-

-

2
	-

0,02

0,7

0,7

2

0,38

0,06

0,125

0,125

0,03

2

	
	04
	05


DB.21000 THÍ NGHIỆM ĐO ĐIỆN TRỞ TẠI HIỆN TRƯỜNG

Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;

- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.
Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	DB.210
	Đo điện trở tại hiện trường
	Vật liệu
Điện năng
Búa 5kg

Vật liệu khác

Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Máy đo vạn năng

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	kwh
cái

%

công
ca

%
	0,7

0,3

5

2,5

0,625

5

	
	01


DB.22000 THÍ NGHIỆM KIỂM TRA SỨC CHỊU TẢI NẮP HỐ GA

Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.
Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	DB.220
	Kiểm tra sức chịu tải nắp hố ga
	Vật liệu
Điện năng
Dầu thủy lực
Vật liệu khác
Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Máy vi tính

Khung giá máy & Máy gia tải 50T kỹ thuật số

Máy nâng 5T

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	kwh
lít

%

công
ca

ca

ca

%
	0,70

0,02

2

0,38

0,125

0,125


0,125

5

	
	01


DB.23000 CÔNG TÁC ĐO LÚN CÔNG TRÌNH

Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;

- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị trước khi tiến hành đo lún công trình;

- Tiến hành đo lún công trình theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả.
Đơn vị tính: 1 chu kỳ đo

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số điểm đo của một chu kỳ (n)

	
	
	
	
	n<10
	10<n

≤15
	15<n

≤20
	20<n

≤25
	25<n

≤30
	30<n

≤35

	DB.230
	Đo lún công trình
	Vật liệu
Cọc mốc đo lún

Giấy

Vật liệu khác
Nhân công
Kỹ sư 4,0/8

Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Máy toàn đạc điện tử

Máy thủy bình điện tử

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	cọc

m

%

công
công


ca
ca

%
	12,0

0,6

10

4,02

4,68


0,25
1,35

5
	18,0

0,6

10

6,23

6,6


0,29

1,71

5
	24,0

0,8

10

8,83

8,77


0,33

2,07

5
	30,0

0,8

10

11,44

10,94


0,37

2,43

5
	36,0

1,0

10

14,44

13,36


0,41

2,79

5
	42,0

1,0

10

17,05

15,53


0,45

3,15

5

	
	01
	02
	03
	04
	05
	06


Tiếp theo
	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số điểm đo của một chu kỳ (n)

	
	
	
	
	35<n≤40
	40<n≤45
	45<n≤50

	DB.230
	Đo lún công trình
	Vật liệu
Cọc mốc đo lún

Giấy

Vật liệu khác
Nhân công
Kỹ sư 4,0/8

Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Máy toàn đạc điện tử
Máy thủy bình điện tử
Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	cọc

m

%

công
công


ca
ca

%
	48,0

1,0

10

19,66

17,70


0,49

3,51

5
	54,0

1,0

10

22,27

19,87


0,53

3,87

5
	60,0

1,0

10

24,88

22,04


0,57

4,23

5

	
	07
	08
	09


Ghi chú:
- Định mức chưa gồm công tác dẫn mốc cao độ, tọa độ Nhà nước từ ngoài khu vực đo (phạm vi>300m).

- Khi đo lún ở địa hình khác cấp 3 và cấp hạng đo lún khác cấp III thì điều chỉnh với hệ số sau:

+ Hệ số cấp địa hình:
	Cấp địa hình
	1
	2
	3
	4
	5

	Hệ số
	0,8
	0,9
	1,0
	1,1
	1,2


+ Hệ số cấp hạng đo lún:
	Cấp hạng đo lún
	III
	II
	I
	Đặc biệt

	Hệ số
	1,0
	1,1
	1,2
	1,3


- Khi đo từ chu kỳ thứ 2 trở đi thì định mức nhân công và máy được nhân tương ứng với số chu kỳ đo (không điều chỉnh định mức hao phí vật liệu).

DB.24000 CÔNG TÁC ĐO ĐIỆN TRỞ NỐI ĐẤT HỆ THỐNG CHỐNG SÉT CÔNG TRÌNH

Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;

- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị trước khi tiến hành đo điện trở nối đất hệ thống chống sét công trình;

- Tiến hành đo điện trở nối đất hệ thống chống sét công trình theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả.
Đơn vị tính: hệ thống

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	DB.240
	Đo điện trở nối đất hệ thống chống sét công trình
	Vật liệu
Cọc thép

Vật liệu khác

Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Máy đo điện trở tiếp địa
	cọc

%

công
ca
	0,02

10

1,5

0,75

	
	01


DB.25000 CÔNG TÁC ĐO ỨNG SUẤT DẦM

Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;

- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị trước khi tiến hành đo ứng suất dầm;

- Tiến hành đo ứng suất dầm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả.
Đơn vị tính: 1 điểm đo
	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	DB.250
	Đo ứng suất dầm
	Vật liệu
Phiến điện trở (Sensor)
Keo dính chuyên dụng
Axeton

Giấy ráp

Đá mài

Vật liệu khác
Nhân công
Kỹ sư 4,0/8

Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Máy đo ứng suất điện tử
Máy vi tính

Máy phát điện 5kW
Máy bộ đàm
	cái
hộp
lít

tờ

viên

%

công
công

ca
ca
ca
ca
	1,333

0,25

0,2

1,0

0,1

5

0,08

0,53

1,43

0,04

0,04

0,16

	
	01


Ghi chú
1. Định mức được xác định với điều kiện thực hiện đo cầu có kết cấu nhịp giản đơn và số lượng ≥30 điểm đo/mặt cắt. Khi thực hiện dưới 30 điểm đo/mặt cắt và đo ứng suất dầm cầu có kết cấu nhịp liên tục thì hao phí nhân công, máy thi công được điều chỉnh với hệ số k như sau:

- Trường hợp thực hiện từ 20 đến dưới 30 điểm đo/mặt cắt: k=1,2

- Trường hợp thực hiện từ 10 đến dưới 20 điểm đo/mặt cắt: k=1,5

- Trường hợp thực hiện <10 điểm đo/mặt cắt: k=2

- Trường hợp thực hiện đo cầu có kết cấu nhịp liên tục: k=3

2. Định mức được xác định với điều kiện thực hiện đo bằng máy đo ứng suất điện tử. Trường hợp thực hiện đo bằng đồng hồ đo biến dạng thì hao phí máy đo ứng suất điện tử được thay bằng đồng hồ đo biến dạng và không tính hao phí vật liệu phiến điện trở (Sensor).

3. Trong định mức dự toán chưa bao gồm tải trọng thí nghiệm dùng để đo (hoạt tải và tải trọng đi kèm) và dàn giáo, ca nô… phục vụ công tác thí nghiệm (nếu có).

DB.26000 CÔNG TÁC ĐO ỨNG SUẤT BẢN MẶT CẦU

Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;

- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị trước khi tiến hành đo ứng suất bản mặt cầu;

- Tiến hành đo ứng suất bản mặt cầu theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả.
Đơn vị tính: 1 điểm đo
	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	DB.260
	Đo ứng suất bản mặt cầu
	Vật liệu
Phiến điện trở (Sensor)
Keo dính chuyên dụng
Axeton

Giấy ráp

Đá mài

Vật liệu khác
Nhân công
Kỹ sư 4,0/8

Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Máy đo ứng suất điện tử
Máy tính xách tay

Máy phát điện 5kW
Máy bộ đàm
	cái
hộp
lít

tờ

viên

%

công
công

ca
ca
ca
ca
	1,333

0,263

0,21

1,0

0,105

5

0,08

0,56

1,5

0,04

0,04

0,17

	
	01


Ghi chú
1. Định mức được xác định với điều kiện thực hiện đo cầu có kết cấu nhịp giản đơn và số lượng ≥ 6 điểm đo/mặt cắt. Khi thực hiện dưới 6 điểm đo/mặt cắt và đo ứng suất dầm cầu có kết cấu nhịp liên tục thì hao phí nhân công, máy thi công được điều chỉnh với hệ số k như sau:

- Trường hợp thực hiện < 6 điểm đo / mặt cắt: k=1,2

- Trường hợp thực hiện đo cầu có kết cấu nhịp liên tục: k=1,5

2. Định mức được xác định với điều kiện thực hiện đo bằng máy đo ứng suất điện tử. Trường hợp thực hiện đo bằng đồng hồ đo biến dạng thì hao phí máy đo ứng suất điện tử được thay bằng đồng hồ đo biến dạng và không tính hao phí vật liệu phiến điện trở (Sensor).

3. Trong định mức dự toán chưa bao gồm tải trọng thí nghiệm dùng để đo (hoạt tải và tải trọng đi kèm) và dàn giáo, ca nô… phục vụ công tác thí nghiệm (nếu có).

DB.27000 XÁC ĐỊNH ĐỘ VÕNG TĨNH CỦA DẦM

Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;

- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị trước khi tiến hành xác định độ võng tĩnh của dầm;

- Tiến hành xác định độ võng tĩnh của dầm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả.
Đơn vị tính: 1 điểm đo
	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	DB.270
	Xác định độ võng tĩnh của dầm
	Vật liệu
Sơn

Mia

Vật liệu khác
Nhân công
Kỹ sư 4,0/8

Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Máy thủy bình

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	kg
cái

%

công
công

ca

%
	0,01

0,01

5

0,01

0,02

0,01

10

	
	01


Ghi chú
1. Định mức được xác định với điều kiện thực hiện ≥ 30 điểm đo/nhịp. Khi thực hiện dưới 30 điểm đo/nhịp thì hao phí nhân công, máy thi công được điều chỉnh với hệ số k như sau:

- Trường hợp thực hiện từ 20 đến dưới 30 điểm đo/nhịp: k=1,2

- Trường hợp thực hiện từ 10 đến dưới 20 điểm đo/nhịp: k=1,5

- Trường hợp thực hiện < 10 điểm đo/nhịp: k=1,8

2. Trong định mức dự toán chưa bao gồm dàn giáo, ca nô,… phục vụ công tác thí nghiệm (nếu có).

DB.28000 XÁC ĐỊNH ĐỘ VÕNG DO HOẠT TẢI ĐẶT TĨNH CỦA DẦM

Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;

- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị trước khi tiến hành xác định độ võng do hoạt tải đặt tĩnh của dầm;

- Tiến hành xác định độ võng do hoạt tải đặt tĩnh của dầm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả.
Đơn vị tính: 1 điểm đo
	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	DB.280
	Xác định độ võng do hoạt tải đặt tĩnh của dầm
	Vật liệu
Keo dính chuyên dụng

Giấy ráp

Đá mài

Dây thép không gỉ

Axeton

Vật liệu khác
Nhân công
Kỹ sư 4,0/8

Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Thiết bị đo chuyển vị Indicator
Máy phát điện 5kW

Máy bộ đàm

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	hộp
tờ
viên
kg

lít

%

công
công

ca
ca
ca

%
	0,25

1,0

0,05

0,25

0,1

5

0,06

0,55

1,18

0,04

0,16

10

	
	01


Ghi chú
1. Định mức được xác định với điều kiện thực hiện đo cầu có kết cấu nhịp giản đơn và số lượng ≥ 10 điểm đo/mặt cắt. Khi thực hiện dưới 10 điểm đo/mặt cắt và khi xác định độ võng động của cầu có kết cấu nhịp liên tục thì hao phí nhân công, máy thi công được điều chỉnh với hệ số k như sau:

- Trường hợp thực hiện từ 5 đến dưới 10 điểm đo/mặt cắt: k=1,5

- Trường hợp thực hiện <5 điểm đo/mặt cắt: k=2

- Trường hợp thực hiện đo cầu có kết cấu nhịp liên tục: k=3

2. Trong định mức dự toán chưa bao gồm tải trọng thí nghiệm dùng để đo (hoạt tải và tải trọng đi kèm) và dàn giáo, ca nô,… phục vụ công tác thí nghiệm (nếu có).

DB.29000 CÔNG TÁC ĐO DAO ĐỘNG KẾT CẤU NHỊP CẦU

Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;

- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị trước khi tiến hành đo dao động kết cấu nhịp cầu;

- Tiến hành đo dao động kết cấu nhịp cầu theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả.
Đơn vị tính: 1 điểm đo
	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	DB.290
	Đo dao động kết cấu nhịp cầu
	Vật liệu
Giấy ráp
Axeton
Sơn

Vật liệu khác
Nhân công
Kỹ sư 4,0/8

Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Máy đo dao động điện tử (kèm đầu đo dao động 3 chiều)

Máy phát điện 5kW
Máy bộ đàm

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	tờ
lít
kg

%

công
công

ca

ca

ca

%
	1,0

0,2

0,1

5

0,3

0,6

0,16

0,16

0,42

10

	
	01


Ghi chú:
1. Định mức được xác định với điều kiện thực hiện đo cầu có kết cấu nhịp giản đơn. Trường hợp thực hiện đo cầu có kết cấu nhịp liên tục hao phí nhân công, máy thi công được điều chỉnh với hệ số k=1,2.

2. Trong định mức dự toán chưa bao gồm tải trọng thí nghiệm dùng để đo (hoạt tải và tải trọng đi kèm) và dàn giáo, ca nô,… phục vụ công tác thí nghiệm (nếu có).

DB.30000 CÔNG TÁC ĐO DAO ĐỘNG VÀ CHUYỂN VỊ MỐ, TRỤ CẦU

Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;

- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị trước khi tiến hành đo dao động và chuyển vị mố, trụ cầu;

- Tiến hành đo dao động và chuyển vị mố, trụ cầu theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả.
Đơn vị tính: 1 điểm đo
	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	DB.300
	Đo dao động và chuyển vị mố, trụ cầu
	Vật liệu
Giấy ráp
Axeton
Sơn

Vật liệu khác
Nhân công
Kỹ sư 4,0/8

Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Máy đo dao động điện tử (kèm đầu đo dao động 3 chiều)
Máy phát điện 5kW

Máy bộ đàm

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	tờ
lít
kg

%

công
công

ca

ca

ca

%
	1,0

0,2

0,1

5

0,60

0,59

0,12


0,14

0,39

10

	
	01


Ghi chú
1. Định mức được xác định với điều kiện thực hiện đo cầu có kết cấu nhịp giản đơn. Trường hợp thực hiện đo cầu có kết cấu nhịp liên tục hao phí nhân công, máy thi công được điều chỉnh với hệ số k=1,2.

2. Trong định mức dự toán chưa bao gồm tải trọng thí nghiệm dùng để đo (hoạt tải và tải trọng đi kèm) và dàn giáo, ca nô,… phục vụ công tác thí nghiệm (nếu có).

DB.31000 THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH ĐỘ NHÁM MẶT ĐƯỜNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP RẮC CÁT

Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;

- Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.
Đơn vị tính: mặt cắt ngang

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	DB.310
	Xác định độ nhám mặt đường bằng phương pháp rắc cát
	Vật liệu
Cát chuẩn

Vật liệu khác

Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Dụng cụ đo nhám

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	kg

%

công
ca

%
	0,05

20

0,5

1,0

5

	
	02


CHƯƠNG III
CÔNG TÁC THÍ NGHIỆM TRONG PHÒNG PHỤC VỤ KHẢO SÁT XÂY DỰNG
DC.01000 THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH NƯỚC

Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.
Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Độ pH
	Tổng lượng muối hòa tan
	Hàm lượng SO4-2
	Hàm lượng ion Cl-
	Màu sắc mùi vị

	DC.010
	Thí nghiệm phân tích nước
	Vật liệu
Điện năng
Nước cất
Giấy lọc

Axit Clohydric (HCl)
Bari clorua (BaCl2)
Bạc Nitrat (AgNO3)
Cồn (C2H5OH)
Phenolphtalein
K2BrO4

Axit nitric (HNO3)
Dung dịch chuẩn pH 4,0

Dung dịch chuẩn pH 7,0

Dung dịch chuẩn pH 10,0

Vật liệu khác

Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Máy đo pH
Bếp điện

Cân phân tích

Tủ sấy

Máy hút ẩm
Lò nung
Kẹp niken

Tủ hút khí độc

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	kwh
lít
hộp
lít
kg

gam
lít
hộp
gam
gam
lít

lít

lít

%

công
ca

ca
ca
ca
ca
ca
ca
ca

%
	1,00

0,1

0,1

-

-

-

-

-

-

-

0,05

0,05


0,05

2

0,234

0,125

-

-

-

-

-

-

-

5
	12,18

0,1

0,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

2

0,563

-

0,75

0,038

1,0

0,75

-

-

-

5
	7,64

1,0

0,1

0,1

0,03

0,01

-

-

-

-

-

-


-

2

0,713

-

0,031

0,031

0,031

0,5

0,5

0,5

0,5

5
	1,20

0,5

0,1

-

-

2,0

0,1

0,2

4,0

0,02

-

-


-

2

0,488

-

-

-

-

-

-

-

0,5

5
	9,78

0,1

0,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

2

0,45

-

0,6

0,03

0,8

0,6

-

-

-

5

	
	01
	02
	03
	04
	05


Tiếp theo
	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Hàm lượng Clorua
	Hàm lượng Nitrit, Nitrat
	Hàm lượng Amôniac
	Hàm lượng Chì, Đồng, Kẽm, Mangan, Sắt và chất hữu cơ tự do khác

	DC.010
	Thí nghiệm phân tích nước
	Vật liệu
Điện năng
Nước cất
Giấy lọc

Clorua bari (BaCl2)
Bạc Nitrat (AgNO3)
Cồn (C2H5OH)
Phenolphthalein
K2BrO4

Axit nitric (HNO3)
Amoni hydroxit (NH4OH)
NH4NO3

Fluorexon (C8H9FO2S)
Vật liệu khác

Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Bếp điện

Cân phân tích
Máy hút ẩm
Lò nung

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	kwh
lít
hộp
kg
gam
lít
hộp
gam
gam
kg
kg
gam

%

công
ca

ca
ca
ca

%
	7,22

1,0

0,3

0,01

-

-

-

-

-

0,01

-

-

2

0,938

0,15

0,06

0,525

0,45

5
	12,04

1,3

0,39

-

10,0

-

-

-

-

0,01

-

-

2

0,319

0,25

0,1

0,875

0,75

5
	0,91

0,4

0,2

-

-

-

-

-

-

0,01

0,01

0,1

2

0,633

0,313

-

-

-

5
	-

-

-

-

12,0

0,6

1,2

24,0

0,12

-

-

-

2

2,925

-

0,3

-

-

5

	
	06
	07
	08
	09


Tiếp theo
	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Lượng cặn không tan
	Hàm lượng hữu cơ

	DC.010
	Thí nghiệm phân tích nước
	Vật liệu
Điện năng
Nước cất

Axit Clohydric (HCl)
Natri Cacbonat (Na2CO3)
Vật liệu khác

Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Bếp điện

Cân phân tích

Lò nung

Tủ sấy

Máy hút ẩm

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	kwh
lít
lít
kg

%

công
ca

ca

ca
ca
ca

%
	4,38

0,5

0,02

0,01

2

0,619

0,25

0,088

0,25

-

0,25

5
	8,20

1,0

-

-

2

0,5

0,01

0,01

-

1,0

-

5

	
	10
	11


DC.02000 THÍ NGHIỆM CƠ LÝ HÓA CỦA ĐẤT TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM

Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.
Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Khối lượng riêng
	Độ ẩm, độ hút ẩm
	Giới hạn dẻo, giới hạn chảy
	Thành phần hạt
	Hàm lượng hữu cơ mất khi nung

	DC.020
	Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm
	Vật liệu
Điện năng
Nhiệt kế
Nước cất
Khay men

Amoni hydroxit (NH4OH)
Axit cilicic (H2SiO3)
Mỡ

Vật liệu khác

Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Tủ sấy

Máy hút ẩm
Kẹp niken
Chén bạch kim
Cân kỹ thuật
Cân phân tích
Lò nung

Máy Giragang

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	kwh
cái
lít
cái
kg

kg
kg

%

công

ca

ca
ca
ca
ca
ca
ca
ca

%
	17,44

-

0,5

0,05

-


-

-

10

0,76


2,125

0,003

-

-

0,003

-

-

-

5
	8,27

-

-

0,005

-


-

-

10

0,131


1,0

0,03

-

-

0,001

-

-

-

5
	8,30

-

-

0,005

-


-

-

10

0,275


1,0

0,03

-

-

0,063

-

-

0,063

5
	8,41

0,005

2,0

0,005

0,1


-

-

10

0,42


1,0

0,01

-

-

0,313

-

-

-

5
	17,83

-

-

-

-


0,01

0,1

10

0,858


0,5

0,375

1,125

-

0,063

1,125

-

5

	
	01
	02
	03
	04
	05


Tiếp theo
	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Sức chống cắt trên máy cắt phẳng
	Tính nén lún trong điều kiện không nở hông
	Độ chặt tiêu chuẩn
	Khối thể tích (dung trọng)

	DC.020
	Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm
	Vật liệu
Điện năng
Nhiệt kế
Dao vòng
Khay men

Vật liệu khác

Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Tủ sấy

Cân kỹ thuật
Cân thủy tĩnh
Máy cắt phẳng
Máy nén 1 trục

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	kwh
cái
cái
cái

%

công

ca

ca
ca
ca
ca

%
	0,05

-

4,0

0,005

10

0,1


-

0,063

-

0,063

-

5
	2,40

-

-

0,005

10

0,95


-

0,063

-

-

3,0

5
	11,07

0,03

0,031

0,25

10

1,5


1,35

0,031

-

-

-

5
	2,05

-

4,0

-

10

0,085


0,25

-

0,25

-

-

5

	
	06
	07
	08
	09


Ghi chú: Định mức DC.02007 quy định cho nén thông thường, nếu thí nghiệm chỉ tiêu này là nén nhanh thì hao phí định mức được điều chỉnh với hệ số K = 0,25;

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Xác định góc nghỉ tự nhiên của đất rời
	Thí nghiệm nén 1 trục trong điều kiện có nở hông

	DC.020
	Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm
	Vật liệu
Điện năng
Khay men
Vật liệu khác
Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Thiết bị đo góc nghỉ tự nhiên của đất rời

Máy nén 1 trục

Cân kỹ thuật

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	kwh
cái

%

công

ca

ca

ca

%
	-

-

-

0,25

0,125


-

-

5
	2,88

0,02

10

1,14

-


3,6

0,077

5

	
	10
	11


Tiếp theo
	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Xác định sức chống cắt của đất bằng máy nén 3 trục

	
	
	
	
	Theo sơ đồ UU
	Theo sơ đồ CU
	Theo sơ đồ CD

	DC.020
	Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm
	Vật liệu
Điện năng
Ống lấy mẫu
Khay men

Cốc thủy tinh cao 25mm, đường kính 50mm

Phễu thủy tinh
Vật liệu khác
Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Cân phân tích

Máy chưng cất nước

Máy nén 3 trục

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	kwh
cái
cái

cái


cái

%

công
ca

ca
ca

%
	11,45

0,08

0,02

0,04


0,04

10

8,75

4,0

2,29

1,07

5
	22,90

0,08

0,02

0,04


0,04

10

17,5

8,0

4,57

2,14

5
	45,80

0,08

0,02

0,04


0,04

10

35,0

16,0

9,14

4,29

5

	
	12
	13
	14


Tiếp theo
	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Hàm lượng nhôm ôxít (Al2O3)
	Hàm lượng sắt III ôxít (Fe2O3)
	Hàm lượng Canxi ôxít (CaO)
	Hàm lượng Magie ôxít (MgO)
	Hàm lượng Silic Dioxit (SiO2) trong đất sét

	DC.020
	Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm
	Vật liệu
Điện năng
Nước cất
Giấy lọc

Axit Clohydric (HCl)
Natri hydroxit (NaOH)
Natri Cacbonat (Na2CO3)
Axit ethylendiamin tetra (EDTA)
Amoni hydroxit (NH4OH)
Axit axetic (CH3COOH)
Natri flourua (NaF)
Xylenol da cam

Kẽm axetat (Zn(CH3COO)2)
Phenolphtalein

Axit sulfosalisalic
Amoni clorua (NH4Cl)
Fluorexon (C8H9FO2S)
Eriocrom T (ETOO)
Vật liệu khác

Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Bếp điện
Lò nung
Máy hút ẩm
Kẹp niken

Chén bạch kim

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	kwh
lít
hộp
lít
kg
kg

kg


kg
lít
gam
gam
gam
hộp
kg
kg
gam
kg

%

công
ca

ca
ca
ca
ca

%
	0,55

0,5

0,3

0,01

0,03

-

-


0,01

0,01

5,0

0,1

2,0

-

-

-

-

-

10

0,306

0,188

-

-

-

-

5
	0,36

0,4

-

0,01

0,01

-

0,03


-

-

-

-

-

0,05

0,02

-

-

-

10

0,306

0,125

-

-

-

-

5
	0,91

0,4

0,2

-

-

-

-


0,01

-

-

-

-

-

-

0,01

0,1

-

10

0,394

0,313

-

-

-

-

5
	0,73

1,0

0,3

-

-

-

0,01


0,01

-

-

-

-

-

-

0,01

-

0,001

10

0,394

0,25

-

-

-

-

5
	9,79

1,4

3,0

0,08

-

0,05

-


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

1,269

-

0,5

1,5

0,5

0,5

5

	
	15
	16
	17
	18
	19


DC.03000 THÍ NGHIỆM ĐỘ CO NGÓT VÀ TRƯƠNG NỞ CỦA MẪU ĐẤT

Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.
Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	DC.030
	Thí nghiệm độ co ngót và trương nở của mẫu đất
	Vật liệu
Điện năng

Đĩa sứ dùng cho bay hơi đường kính 115 và 150 mm

Đĩa sâu có đáy bằng đường kính 45mm, cao 127mm bằng sứ hay kim loại

Cốc thủy tinh cao 25mm, đường kính 50mm

Cốc thủy tinh chia độ dung tích 25ml

Thủy ngân kim loại

Mỡ

Cối chế mẫu lớn KT 152,4x116,43mm

Chậu thủy tinh

Khay men

Hộp nhôm

Ống đong thủy tinh 1000ml

Nhiệt kế

Phễu thủy tinh
Vật liệu khác
Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Thiết bị thí nghiệm đo co ngót, trương nở

Máy hút chân không

Tủ sấy

Cân phân tích

Cân kỹ thuật

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	kwh
cái

cái


cái
cái
ml
kg
bộ

cái

cái
bộ
cái
cái
cái

%

công
ca

ca
ca
ca
ca

%
	1,97

0,34

0,34


0,09

0,01

0,01

0,1

0,005

0,05

0,2

0,03

0,09

0,03

0,03

15

1,838

0,5

0,15

0,225

0,225

0,225

5

	
	01


DC.04000 THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH HỆ SỐ THẤM CỦA MẪU ĐẤT; THÍ NGHIỆM NÉN SẬP MẪU ĐẤT

Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.
Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Hệ số thấm của mẫu đất
	Nén sập mẫu đất

	DC.040
	Thí nghiệm xác định hệ số thấm, của mẫu đất; thí nghiệm nén sập mẫu đất
	Vật liệu
Điện năng
Bình hút ẩm

Chậu thủy tinh

Khay men

Đĩa sắt tráng men

Cốc thủy tinh cao 25mm, đường kính 50mm

Hộp nhôm

Ống đong thủy tinh 1000ml

Dao vòng

Phễu thủy tinh
Vật liệu khác
Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Máy chưng cất nước

Máy xác định hệ số thấm

Tủ sấy

Cân phân tích

Cân kỹ thuật

Máy hút chân không

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	kwh
cái
cái
cái
cái

cái


bộ
cái
cái
cái

%

công
ca

ca
ca
ca
ca
ca

%
	2,09

-

0,05

0,025

0,05

0,05


-

0,15

0,015

0,045

10

0,656

0,094

0,081

0,188

-

0,225

0,05

5
	1,37

0,002

0,05

0,025

0,05

0,05


0,018

-

0,002

0,045

10

0,569

-

-

0,163

0,213

0,213

0,05

5

	
	01
	02


DC.05000 THÍ NGHIỆM ĐẦM NÉN

Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.
Đơn vị tính: 01 chỉ tiêu
	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đầm nén tiêu chuẩn
	Đầm nén cải tiến

	
	
	
	
	PP I-A
	PP I-D
	PP II-A
	PP II-D

	DC.050
	Thí nghiệm đầm nèn
	Vật liệu
Cối chế mẫu lớn KT 152,4x116,43mm

Cối chế mẫu nhỏ KT 101,6x116,43mm

Điện năng
Vật liệu khác
Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Máy đầm

Kích tháo mẫu
Cân phân tích
Cân kỹ thuật
Tủ sấy

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	bộ

bộ


kwh

%

công
ca

ca

ca
ca
ca

%
	-


0,020


1,76

10

1,240

0,035

0,025

0,338

0,321

0,197

5
	0,045


-


2,63

10

1,378

0,079

0,056

0,338

0,338

0,281

5
	-


0,033


1,85

10

1,305

0,058

0,042

0,338

0,321

0,197

5
	0,075


-


2,84

10

1,450

0,131

0,094

0,338

0,338

0,281

5

	
	01
	02
	03
	04


Ghi chú: Phương pháp thí nghiệm (I-A; I-D; II-A; II-D) theo Phụ lục A - Tiêu chuẩn 22 TCN 333-06.

DC.06000 THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CBR CỦA ĐẤT, ĐÁ DĂM (CALIFORNIA BEARING RATIO)

Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.
Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	DC.060
	Thí nghiệm xác định chỉ số CBR của đất, đá dăm (California Bearing Ratio)
	Vật liệu
Cối chế mẫu lớn KT 152,4x116,43mm

Cối CBR KT 152,4x177,8mm

Điện năng
Vật liệu khác
Nhân công
Công nhân 4,0/7

Máy và thiết bị thí nghiệm
Máy đầm

Máy hút chân không

Máy nén CBR
Cân phân tích
Tủ sấy

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	bộ
bộ
kwh

%

công
ca

ca
ca
ca
ca

%
	0,06

0,036

7,55

10

4,46

0,17

0,15

0,30

0,77

0,67

10

	
	01


DC.07000 THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC VẬT LIỆU BẰNG KÍNH HIỂN VI ĐIỆN TỬ QUÉT

Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.
Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	DC.070
	Xác định cấu trúc vật liệu bằng kính hiển vi điện tử quét
	Vật liệu
Điện năng
Vật liệu khác
Nhân công
Kỹ sư 4,0/8

Máy và thiết bị thí nghiệm
Kính hiển vi điện tử quét
Máy hút ẩm

Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	kwh

%

công
ca

ca

%
	1,73

5

2,344

3,0

0,7

5

	
	01


DC.08000 THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH KHOÁNG TRÊN MÁY VI NHIỆT

Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.
Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Phân tích khoáng của VL trên máy vi nhiệt: Chạy DTA,DTG ở nhiệt độ >1000 ºC
	Phân tích khoáng của VL trên máy vi nhiệt: Chạy DTA,DTG ở nhiệt độ <1000 ºC
	Thành phần hoá lý bằng rơn ghen

	DC.080
	Phân tích khoáng trên máy vi nhiệt
	Vật liệu
Điện năng

Axit Clohydric (HCl)
Axit nitric (HNO3)
Natri Cacbonat (Na2CO3)
Kbo

Na2SO3.7H2O
K2S2O5

Axit sunfuric (H2SO4)
Giấy ảnh

Vật liệu khác
Nhân công
Kỹ sư 4,0/8

Máy và thiết bị thí nghiệm
Máy phân tích vi nhiệt
Máy hút ẩm

Máy nhiễu xạ Rơn ghen (phân tích thành phần hóa lý của vật liệu)

Máy phân tích hạt LAZER
Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	kwh
lít
gam
kg
kg
kg
kg
kg

tờ

%

công
ca

ca
ca
ca

%
	28,35

0,1

1,0

0,01

1,0

0,01

0,01

0,1

1,0

2

1,922

0,5

1,0

-

-

5
	19,85

0,07

0,7

0,01

0,7

0,01

0,01

0,1

0,7

2

1,781

0,35

0,7

-

-

5
	45,00

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2,344

-

-

1,75

1,316

5

	
	01
	02
	03


DC.09000 THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH MẪU CLO - TRONG NGUYÊN LIỆU LÀM XI MĂNG

Thành phần công việc:
- Giao nhận mẫu và nhận nhiệm vụ;

- Kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.
Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	DC.090
	Thí nghiệm phân tích mẫu clo - trong nguyên liệu làm xi măng
	Vật liệu
Axit nitric đặc (HNO3)
Bạc Nitrat (AgNO3)
Phèn sắt (FeSO4.7H2O)
Nitro Benzen tinh khiết (C6H5NO2)
Kali Thiocyanate (KSCN)

Nước cất

Điện năng

Vật liệu khác
Nhân công
Kỹ sư 4,0/8

Máy và thiết bị thí nghiệm
Tủ sấy

Cân phân tích

Bếp điện

Máy khác
	gam
gam
gam

gam

gam
lít
kwh

%

công
ca

ca
ca

%
	0,5

2,0

0,28


0,6

2,0

3,0

88,80

10

2,5

8,0

0,06

8,0

2

	
	01


MỤC LỤC
	Mã hiệu
	Nội dung
	Trang

	
	
	

	
	CHƯƠNG I: THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU XÂY DỰNG
	1

	DA.01000
	Thí nghiệm xi măng
	1

	DA.02000
	Thí nghiệm cát
	8

	DA.03000
	Thí nghiệm đá dăm (sỏi)
	13

	DA.04000
	Thí nghiệm mài mòn hóa chất của cốt liệu bê tông (Thí nghiệm Soundness)
	19

	DA.05100
	Thí nghiệm phản ứng kiềm của cốt liệu đá, cát
	20

	DA.05200
	Thí nghiệm phản ứng alkali của cốt liệu đá, cát (Phương pháp thanh vữa)
	21

	DA.06000
	Thí nghiệm phân tích thành phần hóa học vật liệu cát, đá, gạch
	22

	DA.07000
	Thiết kế mác bê tông
	26

	DA.08000
	Thiết kế mác vữa
	26

	DA.09000
	Xác định độ sụt hỗn hợp bê tông trong phòng thí nghiệm
	26

	DA.10000
	Ép mẫu bê tông, mẫu vữa
	27

	DA.11100
	Thí nghiệm bê tông nặng
	29

	DA.11200
	Thí nghiệm bê tông đầm lăn
	34

	DA.12000
	Thí nghiệm vôi xây dựng
	35

	DA.13000
	Thí nghiệm vữa xây dựng
	37

	DA.14000
	Thí nghiệm gạch xây đất sét nung
	40

	DA.15000
	Thí nghiệm gạch lát xi măng
	41

	DA.16000
	Thí nghiệm gạch chịu lủa
	42

	DA.17000
	Thí nghiệm ngói sét nung
	46

	DA.18000
	Thí nghiệm ngói xi măng cát
	47

	DA.19000
	Thí nghiệm gạch gốm ốp lát, gạch men, đá ốp lát tự nhiên và đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ
	48

	DA.20000
	Thí nghiệm cơ lý gạch bê tông
	51

	DA.21000
	Thí nghiệm ngói fibro xi măng, xicaday
	52

	DA.22000
	Thí nghiệm sứ vệ sinh
	53

	DA.23000
	Thí nghiệm kính xây dựng
	55

	DA.24000
	Thí nghiệm cơ lý gỗ
	60

	DA.25000
	Thí nghiệm phân tích vật liệu bitum
	62

	DA.26000
	Thí nghiệm nhựa đường polime
	66

	DA.27000
	Thí nghiệm mastic
	67

	DA.28000
	Thí nghiệm bê tông nhựa
	68

	DA.29000
	Thí nghiệm cơ lý vật liệu bột khoáng trong bê tông nhựa
	71

	DA.30000
	Thí nghiệm bê tông nhựa tái chế
	73

	DA.31000
	Thí nghiệm tính năng cơ lý màng sơn
	74

	DA.32000
	Thí nghiệm chiều dày màng sơn trên nền bê tông, gỗ, thép và tôn
	77

	DA.33000
	Thí nghiệm đất gia cố bằng chất kết dính
	78

	DA.34000
	Thí nghiệm kéo thép tròn, thép dẹt, cường độ, độ dãn dài
	79

	DA.35000
	Thí nghiệm kéo mối hàn thép tròn, mối hàn thép dẹt, độ bền mối hàn
	80

	DA.36000
	Thí nghiệm uốn thép tròn, thép dẹt, mối hàn thép tròn, mối hàn thép dẹt, góc uốn
	81

	DA.37000
	Thí nghiệm nén thép ống có mối hàn độ bền uốn
	82

	DA.38000
	Thí nghiệm kéo thép ống nguyên và thép ống có mối hàn
	83

	DA.39000
	Thí nghiệm mô đun đàn hồi thép tròn, thép dẹt
	84

	DA.40000
	Thí nghiệm kéo cáp dự ứng lực
	85

	DA.41000
	Thí nghiệm phá hủy bu lông
	86

	DA.42000
	Thí nghiệm nhổ bu lông tại hiện trường
	87

	DA.43000
	Thí nghiệm cửa sổ và cửa đi bằng gỗ, bằng kim loại, bằng nhựa
	88

	DA.44000
	Thí nghiệm ống và phụ tùng bằng gang
	89

	DA.45000
	Thí nghiệm vải địa kỹ thuật
	90

	DA.46000
	Thí nghiệm vật liệu nhôm, hợp kim định hình
	93

	DA.47000
	Thí nghiệm thạch cao và tấm thạch cao
	94

	DA.48000
	Thí nghiệm phân tích than
	96

	DA.49000
	Thí nghiệm đo hệ số dẫn nhiệt, cách âm của vật liệu xây dựng
	97

	DA.50000
	Thí nghiệm bentonite
	98

	DA.51000
	Thí nghiệm cơ lý bê tông nhẹ - gạch bê tông khí chưng áp (AAC)
	99

	DA.52000
	Thí nghiệm cơ lý bê tông nhẹ - gạch bê tông nhẹ, khí không chưng áp
	100

	DA.53000
	Thí nghiệm vữa xi măng khô trộn sẵn không co
	102

	DA.54000
	Thí nghiệm vữa cho bê tông nhẹ
	104

	DA.55000
	Thí nghiệm bột bả tường gốc xi măng pooc lăng
	107

	DA.56000
	Thí nghiệm xác định hệ số thấm nước của bê tông thủy công
	109

	
	CHƯƠNG II: THÍ NGHIỆM CẤU KIỆN, KẾT CẤU VÀ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
	110

	DB.01000
	Thí nghiệm kiểm tra mối hàn bằng sóng siêu âm
	110

	DB.02000
	Thí nghiệm phân tích chất lượng kim loại bằng quang phổ
	111

	DB.03000
	Thí nghiệm siêu âm chiều dày kim loại
	112

	DB.04001
	Thí nghiệm đo tốc độ ăn mòn của cốt thép trong bê tông bằng máy đo điện hóa
	113

	DB.04002
	Thí nghiệm ăn mòn cốt thép trong bê tông tại hiện trường bằng phương pháp đo điện thế
	114

	DB.05000
	Khoan lấy mẫu kiểm tra tiếp xúc mũi cọc
	115

	DB.06000
	Thí nghiệm panel hộp
	116

	DB.07000
	Thí nghiệm kiểm tra cường độ bê tông của cấu kiện bê tông và bê tông cốt thép tại hiện trường
	117

	DB.08000
	Thí nghiệm xác định cường độ bê tông bằng phương pháp khoan lấy mẫu
	118

	DB.09000
	Thí nghiệm kiểm tra chiều dày lớp bê tông bảo vệ và đường kính cốt thép
	119

	DB.10100
	Thí nghiệm mức độ thấm ion cl- vào trong bê tông
	120

	DB.10200
	Thí nghiệm xác định hệ số khuếch tán của ion cl- trong bê tông
	121

	DB.11000
	Thí nghiệm khả năng chống ăn mòn của bê tông cốt thép bằng phương pháp gia tốc
	122

	DB.12000
	Thí nghiệm xác định độ chặt nền đường bằng phương pháp đếm phóng xạ
	123

	DB.13000
	Thí nghiệm đo E động và chậu võng bằng thiết bị FWD
	124

	DB.14000
	Thí nghiệm đo E động và chậu võng mặt đường sân bay bằng thiết bị SHWD
	125

	DB.15000
	Định chuẩn thiết lập phương trình tương quan thực nghiệm giữa iri và độ đo xóc cộng dồn
	126

	DB.16000
	Thí nghiệm đo IRI bằng thiết bị phản ứng (Romdas)
	127

	DB.17000
	Thí nghiệm đất, đá bằng chùy xuyên động DCP
	128

	DB.18000
	Thí nghiệm xác định cường độ vữa trát bằng súng bật nẩy
	129

	DB.19000
	Thí nghiệm xác định cường độ gạch xây bằng súng bật nẩy
	130

	DB.20000
	Thí nghiệm ống bê tông cốt thép đúc sẵn
	131

	DB.21000
	Thí nghiệm đo điện trở tại hiện trường
	133

	DB.22000
	Thí nghiệm kiểm tra sức chịu tải nắp hố ga
	134

	DB.23000
	Công tác đo lún công trình
	135

	DB.24000
	Công tác đo điện trở nối đất hệ thống chống sét công trình
	137

	DB.25000
	Công tác đo ứng suất dầm
	138

	DB.26000
	Công tác đo ứng suất bản mặt cầu
	139

	DB.27000
	Xác định độ võng tĩnh của dầm
	140

	DB.28000
	Xác định độ võng do hoạt tải đặt tĩnh của dầm
	141

	DB.29000
	Công tác đo dao động kết cấu nhịp cầu
	142

	DB.30000
	Công tác đo dao động và chuyển vị mố, trụ cầu
	143

	DB.31000
	Thí nghiệm xác định độ nhám mặt đường bằng phương pháp rắc cát
	144

	
	CHƯƠNG III: CÔNG TÁC THÍ NGHIỆM TRONG PHÒNG PHỤC VỤ KHẢO SÁT XÂY DỰNG
	145

	DC.01000
	Thí nghiệm phân tích nước
	145

	DC.02000
	Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm
	148

	DC.03000
	Thí nghiệm độ co ngót và trương nở của mẫu đất
	153

	DC.04000
	Thí nghiệm xác định hệ số thấm của mẫu đất; thí nghiệm nén sập mẫu đất
	154

	DC.05000
	Thí nghiệm đầm nén
	155

	DC.06000
	Thí nghiệm xác định chỉ số CBR của đất, đá dăm (California Bearing Ratio)
	156

	DC.07000
	Thí nghiệm xác định cấu trúc vật liệu bằng kính hiển vi điện tử quét
	157

	DC.08000
	Thí nghiệm phân tích khoáng trên máy vi nhiệt
	158

	DC.09000
	Thí nghiệm phân tích mẫu clo - trong nguyên liệu làm xi măng
	159











