Công ty luật Minh Khuê





www.luatminhkhue.vn

	BỘ CÔNG AN
-----
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

	Số: 04/2004/TT-BCA
	Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2004


 
THÔNG TƯ 
VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 35/2003/NĐ-CP NGÀY 04/4/2003 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Ngày 04 tháng 4 năm 2003 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 35/2003/NĐ-CP "Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy". Để thực hiện thống nhất trong cả nước, Bộ Công an hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Nghị định nêu trên như sau:

I. HỒ SƠ THEO DÕI, QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
1. Hồ sơ theo dõi, quản lý hoạt động phòng cháy và chữa cháy gồm:

a. Quy định, nội quy, quy trình, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về phòng cháy và chữa cháy;

b. Văn bản thẩm duyệt, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy (nếu có); giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy (nếu có);

c. Phiếu phân loại cơ sở về phòng cháy và chữa cháy;

d. Quyết định thành lập đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở, đội dân phòng;

đ. Phương án chữa cháy đã được phê duyệt;

e. Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy; các văn bản đề xuất, kiến nghị về công tác phòng cháy và chữa cháy; biên bản vi phạm và quyết định liên quan đến xử lý vi phạm về phòng cháy và chữa cháy (nếu có);

g. Các sổ theo dõi về công tác tuyên truyền, bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ và hoạt động của đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở, đội dân phòng; sổ theo dõi phương tiện phòng cháy và chữa cháy;

h. Thống kê, báo cáo về phòng cháy và chữa cháy; hồ sơ vụ cháy (nếu có).

2. Hồ sơ theo dõi, quản lý hoạt động phòng cháy và chữa cháy phải bổ sung thường xuyên và kịp thời.

3. Hồ sơ thco dõi, quản lý hoạt động phòng cháy và chữa cháy do người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở chỉ đạo lập và lưu giữ.

II. THỐNG KÊ, BÁO CÁO VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
1. Thống kê về phòng cháy và chữa cháy gồm:

a. Thống kê về số lần kiểm tra an toàn, tuyên truyền, bồi dưỡng, huấn luyện về phòng cháy và chữa cháy, xử lý vi phạm về phòng cháy và chữa cháy;

b. Thống kê số lượng cán bộ, đội viên dân phòng, đội viên phòng cháy và chữa cháy cơ sở;

c. Thống kê phương tiện chữa cháy;

d. Thống kê về học tập, thực tập phương án chữa cháy; về vụ cháy, công tác chữa cháy và những vấn đề khác có liên quan đến hoạt động phòng cháy và chữa cháy.

2. Báo cáo về phòng cháy và chữa cháy gồm: 

a. Báo cáo về vụ cháy, nổ;

b. Báo cáo về hoạt động phòng cháy và chữa cháy 6 tháng, một năm;

c. Báo cáo cáo sơ kết, tổng kết phòng cháy và chữa cháy theo chuyên đề.

3. Thống kê, báo cáo về tình hình phòng cháy và chữa cháy định kỳ phải gửi đến cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp. Trường hợp có những thay đổi lớn liên quan đến bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy ở cơ quan, tổ chức thì cơ quan, tổ chức đó thông báo kịp thời cho đơn vị Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy trực tiếp quản lý địa bàn đó.

III. NỘI QUY AN TOÀN, SƠ ĐỒ CHỈ DẪN, BIỂN CẤM, BIỂN BÁO, BIỂN CHỈ DẪN VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
1. Nội quy an toàn về phòng cháy và chữa cháy gồm các nội dung cơ bản sau: quy định việc quản lý, sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, chất dễ cháy và thiết bị, dụng cụ có khả năng sinh lửa, sinh nhiệt; quy định những hành vi bị cấm và những việc phải làm để ngăn chặn, phòng ngừa cháy, nổ; quy định việc bảo quản, sử dụng hệ thống, thiết bị, phương tiện phòng cháy và chữa cháy; quy định cụ thể những việc phải làm khi có cháy, nổ xảy ra.

2. Sơ đồ chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy phải thể hiện được các hạng mục công trình, hệ thống đường nội bộ, lối thoát nạn, hướng thoát nạn, vị trí nguồn nước chữa cháy và phương tiện chữa cháy; tùy theo tính chất, đặc điểm hoạt động cụ thể, sơ đồ chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy có thể tách thành những sơ đồ chỉ dẫn riêng thể hiện một hoặc một số nội dung trên.

3. Biển cấm, biển báo và biển chỉ dẫn trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy:

a. Biển cấm lửa (biển cấm ngọn lửa trần), biển cấm hút thuốc, biển cấm cản trở lối đi lại, biển cấm dùng nước làm chất dập cháy. Đối với những nơi sản xuất, bảo quản, sử dụng vật liệu nổ, khí đốt hóa lỏng, xăng dầu và những nơi tương tự khác có tính chất nguy hiểm cháy, nổ cao cần thiết cấm hành vi mang diêm, bật lửa, điện thoại di động và các thiết bị, vật dụng, chất có khả năng phát sinh ra tia lửa hoặc lửa thì có biển phụ ghi rõ những vật cần cấm;

b. Biển báo khu vực hoặc vật liệu có nguy hiềm cháy, nổ;

c. Biển chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy là biển chỉ hướng thoát nạn, cửa thoát nạn và chỉ vị trí để điện thoại, bình chữa cháy, trụ nước, bến lấy nước chữa cháy và phương tiện chữa cháy khác.

4. Quy cách, mẫu biển cấm, biển báo và biển chỉ dẫn trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy thực hiện theo quy định của tiêu chuẩn TCVN 4897:1989. Phòng cháy - dấu hiệu an toàn về mẫu mã, kích thước. Trong trường hợp cần thiết phải quy định rõ hiệu lực của các biển cấm, biển báo thì có biển phụ kèm theo.

5. Nội quy, sơ đồ chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy của nơi nào phải được phổ biến cho mọi người ở nơi đó biết và phải niêm yết ở những nơi dễ thấy để mọi người khác có liên quan biết và chấp hành.

IV. THẨM DUYỆT VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
1. Thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy đối với các dự án, công trình xây dựng quy định lại Phụ lục 3 Nghị định số 35/2003/NĐ-CP và phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy là việc kiểm tra, đối chiếu các giải pháp và nội dung thiết kế với những quy định trong các quy chuẩn, tiêu chuẩn và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành của Nhà nước hoặc tiêu chuẩn quốc tế, của nước ngoài được phép áp dụng tại Việt Nam nhằm bảo đảm thực hiện đầy đủ các yêu cầu an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

Khi thiết kế kỹ thuật đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy thì cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy sẽ cấp "Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy" theo mẫu PC1 Phụ lục 1 và đóng dấu "Đã thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy" theo mẫu PC2 Phụ lục 1 Thông tư này vào từng bản vẽ đã kiểm tra, đối chiếu.

2. Việc thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy:

a. Đối với các dự án quy hoạch xây dựng, dự án đầu tư xây dựng công trình: cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thực hiện thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy và có văn bản trả lời kết quả thẩm duyệt;

b. Đối với thiết kế công trình: nội dung thẩm duyệt thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Nghị định 35/2003/NĐ-CP;

c. Đối với các công trình quy định tại các mục 14, 15, 19 Phụ lục 3 Nghị định số 35/2003/NĐ-CP không thuộc diện phải lập dự án quy hoạch xây dựng và dự án đầu tư thì phải được cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy chấp thuận về địa điểm trước khi tiến hành thiết kế công trình;

d. Đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy khi chế tạo mới hoặc hoán cải được thẩm duyệt về các nội dung sau:

- Giải pháp đảm bảo an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với các chất cháy dự kiến bố trí trên phương tiện;

- Điều kiện ngăn cháy, chống cháy lan:

- Giải pháp bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với hệ thống điện, hệ thống nhiên liệu và động cơ;

- Điều kiện thoát nạn, cứu người khi có cháy xảy ra;

- Hệ thống báo cháy, hệ thống chữa cháy và phương tiện chữa cháy khác.

- Hệ thống, thiết bị phát hiện và xử lý sự cố rò rỉ các chất khí, chất lỏng nguy hiểm về cháy, nổ.

3. Hồ sơ thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy gồm 03 bộ phải có xác nhận của chủ đầu tư, nếu hồ sơ thể hiện bằng tiếng nước ngoài thì phải có hạn dịch ra tiếng Việt và cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thẩm duyệt phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản dịch đó;

Nội dung hồ sơ thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy được quy định như sau:

a. Đối với việc chấp thuận địa điểm xây dựng công trình gồm:

- Văn bản của chủ đầu tư đề nghị chấp thuận địa điểm xây dựng, trong đó nêu rõ đặc điểm, quy mô, tính chất của công trình dự kiến xây dựng;

- Tài liệu hoặc bản vẽ thể hiện rõ địa điểm, hướng gió chủ đạo, các thông tin về địa hình của khu đất, về khí hậu, thuỷ văn, khoảng cách từ công trình dự kiến xây dựng đến các cơ sở, công trình xung quanh.

b. Đối với thiết kế công trình thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 16 Nghị định 35/2003/NĐ-CP.

c) Đốt với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy gồm:

- Văn bản đề nghị thẩm duyệt của chủ đầu tư, trường hợp chủ đầu tư ủy quyền cho một đơn vị khác thực hiện thì phải có văn bản ủy quyền kèm theo;

- Bản sao quyết định của cơ quan có thẩm quyền cho phép chế tạo mới hoặc hoán cải phương tiện (có xác nhận của chủ đầu tư);

- Các bản vẽ và thuyết minh thể hiện những nội dung yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy quy định tại điểm d khoản 2 mục này;

- Tài liệu về thông số kỹ thuật của các thiết bị, phương tiện phòng cháy và chữa cháy được thiết kế lắp đặt và trang bị.

d. Các bản vẽ và bản thuyết minh, sau khi đã thẩm duyệt, được trả lại cho chủ đầu tư 02 bộ, cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy trực tiếp thẩm duyệt giữ lại 01 bộ để kiểm tra thi công, nghiệm thu công trình về phòng cháy và chữa cháy và trả lại chủ đầu tư lưu theo quy định sau khi công trình được nghiệm thu và đưa vào hoạt động.

4. Thời gian thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy được tính kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ và được quy định như sau:

a. Đối với việc chấp thuận địa điểm xây dựng công trình: không quá 10 ngày làm việc, cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có trách nhiệm xem xét và có văn bản trả lời chủ đầu tư về địa điểm xây dựng đó.

b. Đối với các dự án, thiết kế công trình: thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 16 Nghị định 35/2003/NĐ-CP.

c. Đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy: không quá 20 ngày làm việc.

5. Phân cấp thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy:

a. Cục Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy đối với các dự án đầu tư và thiết kế kỹ thuật công trình quan trọng quốc gia do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, quyết định đầu tư; hồ sơ thiết kế chế tạo mới hoặc hoán cải phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy; những dự án đầu tư và thiết kế kỹ thuật do Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy Công an cấp tỉnh đề nghị hoặc những công trình khác do Tổng cục Cảnh sát quyết định theo yêu cầu nghiệp vụ. Trong trường hợp do Tổng cục Cánh sát quyết định thì Tổng cục Cảnh sát phải có văn bản thông báo cho chủ đầu tư biết;

b. Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an cấp tỉnh thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy các dự án đầu tư và thiết kế kỹ thuật đối với những trường hợp không thuộc thẩm quyền của Cục Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy và những trường hợp do Cục Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy uỷ quyền. Trong trường hợp uỷ quyền. Cục Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy phải có văn bản uỷ quyền của Cục trưởng.

V. KIỂM TRA THI CÔNG VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
1. Kiểm tra thi công về phòng cháy và chữa cháy gồm kiểm tra thi công các hạng mục về phòng cháy và chữa cháy và lắp đặt thiết bị phòng cháy và chữa cháy theo thiết kế đã được thẩm duyệt. Việc kiểm tra thi công về phòng cháy và chữa cháy được thực hiện ít nhất một lần ở giai đoạn thi công, lắp đặt các thiết bị này và kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu thi công, lắp đặt sai thiết kế được duyệt.

2. Cục Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thực hiện kiểm tra thi công về phòng cháy và chữa cháy những công trình, phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy do mình thẩm duyệt.

3. Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thực hiện kiểm tra việc thi công về phòng cháy và chữa cháy đối với những công trình do mình thẩm duyệt và những công trình được Cục Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy uỷ quyền hoặc yêu cầu.

Trong trường hợp xét thấy cần thiết, Cục Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy sẽ cùng với Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tiến hành kiểm tra thi công về phòng cháy và chữa cháy.

4. Khi kiểm tra thi công về phòng cháy và chữa cháy, đại diện của chủ đầu tư, chủ phương tiện, đại diện đơn vị thi công phải có mặt tham gia, đồng thời chủ đầu tư có thể mời các thành phần khác có liên quan trực tiếp tham gia nếu thấy cần thiết. Chủ đầu tư, chủ phương tiện và nhà thầu phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu và đảm bảo các điều kiện cần thiết phục vụ cho việc kiểm tra. Hồ sơ phục vụ kiểm tra thi công bao gồm hồ sơ thiết kế được duyệt và các chứng chỉ, tài liệu cần thiết liên quan đến chất lượng thi công, lắp đặt các thiết bị phòng cháy và chữa cháy.

5. Chủ đầu tư, chủ phương tiện có trách nhiệm thông báo tiến độ thi công công trình, lắp đặt thiết bị phòng cháy và chữa cháy cho Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy ở địa phương nơi có công trình xây dựng.

6. Trước khi tiến hành kiểm tra thi công ít nhất 3 ngày làm việc, cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy phải thông báo cho chủ đầu tư, chủ phương tiện về thời gian, nội dung, kế hoạch kiểm tra.

7. Kết quả kiểm tra được ghi vào biên bản theo mẫu PC3 Phụ lục 1 Thông tư này. Chủ đầu tư, chủ phương tiện có trách nhiệm thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn những kiến nghị của cơ quan kiểm tra đã nêu trong biên bản.

VI. NGHIỆM THU VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
1. Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy là một phần việc trong nghiệm thu tổng thể công trình, phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy.

2. Hồ sơ nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy do chủ đầu tư, chủ phương tiện chuẩn bị gồm:

a. Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy và Biên bản kiểm tra thi công về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy.

b. Báo cáo của chủ đầu tư, chủ phương tiện về tình hình kết quả thi công, kiểm tra, kiểm định, thử nghiệm và nghiệm thu các hệ thống, thiết bị và kết cấu phòng cháy và chữa cháy;

c. Văn bản, chứng chỉ kiểm định thiết bị, phương tiện phòng cháy chữa cháy đã lắp đặt trong công trình;

d. Biên bản thử nghiệm và nghiệm thu từng phần và tổng thể các hạng mục, hệ thống phòng cháy và chữa cháy;

đ. Các bản vẽ hoàn công hệ thống phòng cháy và chữa cháy và các hạng mục liên quan đến phòng cháy và chữa cháy;

e. Tài liệu, quy trình hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng các thiết bị, hệ thống phòng cháy và chữa cháy của công trình, của phương tiện;

g. Văn bản nghiệm thu các hạng mục, hệ thống, thiết bị kỹ thuật khác có liên quan đến phòng cháy và chữa cháy.

Các văn bản và hồ sơ nêu trên phải có đủ dấu, chữ ký của chủ đầu tư, chủ phương tiện, nhà thầu, đơn vị thiết kế, nếu thể hiện bằng tiếng nước ngoài thì phải dịch ra tiếng Việt; riêng các bản vẽ hoàn công của hệ thống phòng cháy và chữa cháy và của các hạng mục có liên quan đến phòng cháy và chữa cháy chỉ dịch ra tiếng Việt những nội dung cơ bản theo yêu cầu của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy.

3. Nội dung và trình tự kiểm tra nghiệm thu:

a. Kiểm tra nội dung và tính pháp lý của hồ sơ nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy do chủ đầu tư, chủ phương tiện chuẩn bị;

b. Kiểm tra thực tế các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy của công trình theo thiết kế đã thẩm duyệt;

c) Tổ chức thử nghiệm hoạt động thực tế các hệ thống, thiết bị phòng cháy chữa cháy của công trình khi xét thấy cần thiết.

4. Kết quả kiểm tra và thử nghiệm được lập thành biên bản theo mẫu PC3 Phụ lục 1 Thông tư này. Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày các bên liên quan thông qua biên bản, cơ quan Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy có trách nhiệm xem xét, nếu đạt các yêu cầu thì ra văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy.

5. Phân cấp kiểm tra nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy:

a. Cục Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy kiểm tra nghiệm thu và ra văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy đối với các công trình, phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy do Cục Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thẩm duyệt;

b. Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy kiểm tra nghiệm thu và ra văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy đối với các công trình do Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thẩm duyệt và các công trình do Cục Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy ủy quyền.

VII. CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
1. Cơ sở quy định tại Phụ lục 2 Nghị định số 35/2003/NĐ-CP và phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy trước khi đưa vào hoạt động mà có đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy quy định tại Điều 9 hoặc khoản 1 Điều 12 của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP thì được xem xét cấp "Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy" theo mẫu PC4 Phụ lục 1 Thông tư này. Trong quá trình hoạt động nếu có sự thay đổi về công năng, tính chất sử dụng thì phải làm thủ tục cấp lại như lần đầu; nếu không duy trì đầy đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy như tại thời điểm cấp giấy thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Thủ tục cấp "Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy":

a. Hồ sơ đề nghị cấp "Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy" gồm:

- Đơn đề nghị cấp "Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy" theo mẫu PC5 Phụ lục 1 Thông tư này;

- Bản sao "Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy" và văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở xây dựng mới hoặc cải tạo, phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy khi đóng mới hay hoán cải hoặc bản sao biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở và phương tiện giao thông cơ giới khác;

- Bản thống kê các phương tiện phòng cháy và chữa cháy, phương tiện thiết bị cứu người đã trang bị theo mẫu PC6 Phụ lục 1 Thông tư này;

- Quyết định thành lập đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở kèm theo danh sách những người đã qua huấn luyện về phòng cháy và chữa cháy;

- Phương án chữa cháy.

b. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có trách nhiệm xem xét cấp "Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy"; trường hợp không đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy để cấp giấy chứng nhận thì cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy phải thông báo rõ lý do cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị biết.

3. Thẩm quyền cấp "Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy":

a. Cục Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp giấy "Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy" cho các đối tượng do Cục Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thẩm duyệt và nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy;

b. Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp "Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy" đối với các đối tượng còn lại quy định tại phụ lục 2 Nghị định số 35/2003/NĐ-CP và các đối tượng do Cục Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy ủy quyền.

VIII. CẤP PHÉP VẬN CHUYỂN CHẤT, HÀNG NGUY HIỂM VỀ CHÁY, NỔ
1. Phương tiện giao thông cơ giới khi vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ quy định tại Phụ lục 2 Thông tư này phải bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy theo quy định và phải có giấy phép vận chuyển do cơ quan Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy cấp. 

"Giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ" được ban hành thống nhất trong toàn quốc theo mẫu PC7 Phụ lục 1 Thông tư này và phải có biểu trưng chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ theo mẫu PC7a Phụ lục 1 Thông tư này dán trên kính chắn gió phía trước của phương tiện. Riêng việc cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp và chất nổ thì thực hiện theo quy định tại Nghị định số 47/CP ngày 12 tháng 8 năm1996 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn.

2. Thủ tục cấp "Giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ":

a. Hồ sơ của chủ phương tiện đề nghị cấp "Giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ" gồm:

- Đơn đề nghị cấp "Giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ" theo mẫu PC8 Phụ lục 1 Thông tư này;

- Bản sao "Giấy chứng nhận đủ điều kiện vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ" đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do cơ quan đăng kiểm cấp; biên bản kiểm tra điều kiện về phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện cơ giới đường thuỷ, đường sắt;

- Bản sao hợp đồng cung ứng hoặc hợp đồng vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ;

- Bản sao các giấy tờ cần thiết đảm bảo phương tiện được phép lưu hành theo quy định của pháp luật (khi nộp hồ sơ phải có bản chính để đối chiếu);

b. Trong thời hạn không quá 3 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại điểm a khoản này, cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có trách nhiệm xem xét cấp giấy phép vận chuyển; trường hợp không đủ điều kiện để cấp giấy phép thì cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy phải thông báo rõ lý do cho chủ phương tiện biết.

c. Thời hạn "Giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ" quy định như sau:

- Có giá trị một lần đối với phương tiện có hợp đồng vận chuyển từng chuyến; 

- Có giá trị 6 tháng đối với phương tiện chuyên dùng vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ; 

3. Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thuộc Công an cấp tỉnh nơi chủ phương tiện có hộ khẩu thường trú hoặc có trụ sở có trách nhiệm xem xét cấp giấy phép vận chuyển cho các phương tiện.

IX. THỦ TỤC KIỂM TRA AN TOÀN VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY 
1. Kiểm tra định kỳ:

a. Người có trách nhiệm kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy, khi tiến hành kiểm tra định kỳ phải thông báo trước 3 ngày làm việc cho đối tượng được kiểm tra về thời gian, nội dung và thành phần đoàn kiểm tra. Tuỳ theo tình hình và yêu cầu mà việc kiểm tra có thể tiến hành theo từng nội dung hoặc kiểm tra toàn diện;

b. Đối tượng được kiểm tra khi nhận được thông báo kiểm tra phải chuẩn bị đầy đủ các nội dung theo yêu cầu, bố trí người có trách nhiệm và thẩm quyền để làm việc với đoàn kiểm tra; 
c. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên khi tổ chức kiểm tra hoặc trực tiếp kiểm tra về phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở, địa bàn do cấp dưới quản lý thì phải thông báo cho cấp quản lý cơ sở, địa bàn đó biết, nếu thấy cần thiết thì yêu cầu cấp quản lý cơ sở, địa bàn tham gia đoàn kiểm tra cung cấp tài liệu và tình hình liên quan đến công tác phòng cháy và chữa cháy của cơ sở, địa bàn được kiểm tra. Kết quả kiểm tra được thông báo cho cấp quản lý cơ sở, địa bàn biết.

2. Kiểm tra đột xuất:

a. Người có trách nhiệm kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy, khi kiểm tra đột xuất phải thông báo rõ lý do cho đối tượng được kiểm tra biết. Riêng người có trách nhiệm kiểm tra theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 19 Nghị định 35/2003/NĐ-CP phải có giấy giới thiệu của cơ quan; 

b. Đối tượng được kiểm tra khi nhận được thông báo phải chấp hành theo yêu cầu, chuẩn bị đầy đủ các nội dung và bố trí người có trách nhiệm và thẩm quyền để làm việc với người có trách nhiệm kiểm tra.

3. Việc kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất an toàn về phòng cháy và chữa cháy đều phải lập biên bản kiểm tra theo mẫu PC3 Phụ lục 1 Thông tư này.

X. TẠM ĐÌNH CHỈ, GIA HẠN TẠM ĐÌNH CHỈ HOẠT ĐỘNG VÀ PHỤC HỒI HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ, PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI, HỘ GIA ĐÌNH VÀ CÁ NHÂN KHÔNG ĐẢM BẢO AN TOÀN VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
1. Việc tạm đình chỉ hoạt động quy định tại khoản 1 Điều 20 Nghị định 35/2003/NĐ-CP được tiến hành theo trình tự như sau:

a. Lập biên bản vi phạm theo mẫu PC9 Phụ lục 1 Thông tư này; biên bản vi phạm qui định an toàn về phòng cháy và chữa cháy phải có chữ ký của người lập biên bản và của người vi phạm hoặc người đại diện cơ quan, tổ chức vi phạm (nếu người vi phạm hoặc người đại diện cơ quan, tổ chức vi phạm không ký thì phải ghi rõ lý do vào biên bản) và chữ ký của người làm chứng (nếu có). Biên bản lập xong phải trao hoặc gửi cho cá nhân hoặc cơ quan, tổ chức vi phạm, cơ quan, tổ chức có liên quan và người lập biên bản lưu giữ một bản;

b. Căn cứ biên bản vi phạm, người có thẩm quyền ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động theo mẫu PC10 Phụ lục 1 Thông tư này; trường hợp xét thấy nguy cơ cháy, nổ ở mức cao cần phải ngăn chặn kịp thời ngay thì người có thẩm quyền có thể ra quyết định tạm đình chỉ bằng lời và trong thời hạn không quá 3 ngày làm việc phải thể hiện quyết định đó bằng văn bản trừ trường hợp nguy cơ cháy, nổ đó đã được khắc phục ngay; 

c. Quyết định tạm đình chỉ hoạt động được gửi cho đối tượng bị tạm đình chỉ hoạt động, cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp của người ra quyết định, cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp quản lý đối tượng bị tạm đình chỉ (nếu có) và lưu hồ sơ.

2. Gia hạn tạm đình chỉ hoạt động:

a. Trước khi hết thời hạn tạm đình chỉ mà nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy, nổ hoặc các vi phạm nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng về phòng cháy và chữa cháy vẫn chưa khắc phục được vì lý do khách quan và cần có thêm thời gian để khắc phục thì cơ quan, tổ chức, cá nhân bị tạm đình chỉ hoạt động phải có đơn đề nghị gia hạn tạm đình chỉ hoạt động theo mẫu PC11 Phụ lục 1 Thông tư này gửi cơ quan đã ra quyết định tạm đình chỉ để xem xét quyết định việc gia hạn;

b. Trong thời hạn không quá 7 ngày làm việc kể từ khi nhận được đề nghị gia hạn, người có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, giải quyết việc gia hạn tạm đình chỉ hoạt động. Quyết định gia hạn tạm đình hoạt động được thể hiện bằng văn bản theo mẫu PC12 Phụ lục 1 Thông tư này và được gửi cho các đối tượng như quy định tại điểm c khoản 1 mục này.

3. Phục hồi hoạt động:

a. Cơ quan, tổ chức, chủ hộ gia đình, chủ phương tiện giao thông cơ giới, chủ rừng và cá nhân bị tạm đình chỉ hoạt động khi đã loại trừ được nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy, nổ hoặc đã khắc phục được vi phạm về phòng cháy và chữa cháy thì có đơn đề nghị cho phục hồi hoạt động trở lại theo mẫu PC13 phụ lục 1 Thông tư này gửi tới cơ quan đã ra quyết định tạm đình chỉ để xem xét cho phục hồi hoạt động trở lại.

Đối với các đối tượng bị tạm đình chỉ hoạt động trong trường hợp có nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy, nổ do bị tác động, ảnh hưởng bởi các yếu tố khách quan, khi xét thấy nguy cơ đó không còn nữa thì làm văn bản thông báo cho người đã ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động biết để tiến hành kiểm tra, xem xét quyết định việc phục hồi hoạt động. Đối với trường hợp bị tạm đình chỉ hoạt động bằng lời mà ngay sau đó nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy, nổ đã được khắc phục và được người ra quyết định tạm đình chỉ xác nhận thì cơ quan, tổ chức, cá nhân bị tạm đình chỉ không nhất thiết phải làm đơn hoặc công văn đề nghị cho phục hồi hoạt động;

b. Trong thời hạn không quá 7 ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn hoặc văn bản thông báo đề nghị cho phục hồi hoạt động thì người đã ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động phải tổ chức kiểm tra, xem xét kết quả khắc phục và các điều kiện bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy và lập biên bản kiểm tra theo mẫu PC3 Phụ lục 1 Thông tư này. Nếu nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy, nổ đã được loại trừ hoặc các vi phạm về phòng cháy và chữa cháy đã được khắc phục thì ra quyết định phục hồi hoạt động bằng văn bản theo mẫu PC14 Phụ lục 1 Thông tư này.

Riêng trường hợp quyết định tạm đình chỉ bằng lời mà nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy, nổ được khắc phục hoặc loại trừ ngay sau đó thì việc quyết định phục hồi hoạt động được thực hiện bằng lời;

c. Quyết định phục hồi hoạt động phải được gửi cho các đối tượng qui định tại điểm c khoản 1 mục này.

XI. THỦ TỤC ĐÌNH CHỈ HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ, PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI, HỘ GIA ĐÌNH VÀ CÁ NHÂN KHÔNG ĐẢM BẢO AN TOÀN VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
Các trường hợp bị tạm đình chỉ theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Nghị định 35/2003/NĐ-CP đã hết thời hạn tạm đình chỉ hoạt động (bao gồm cả thời gian gia hạn nếu có) mà cơ quan, tổ chức, chủ hộ gia đình, chủ phương tiện giao thông cơ giới, chủ rừng và cá nhân bị tạm đình chỉ hoạt động không khắc phục hoặc không thể khắc phục được nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy, nổ hoặc vi phạm về phòng cháy và chữa cháy và có nguy cơ cháy, nổ gây hậu quả nghiêm trọng thì người có thẩm quyền có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, xem xét để quyết định việc đình chỉ hoạt động theo trình tự như sau:

1. Kiểm tra và lập biên bản theo mẫu PC3 Phụ lục 1 Thông tư này; biên bản kiểm tra phải có chữ ký của người lập biên bản và của người vi phạm hoặc người đại diện cơ quan, tổ chức vi phạm (nếu người vi phạm hoặc người đại diện cơ quan, tổ chức vi phạm không ký thì phải ghi rõ lý do vào biên bản) và người làm chứng (nếu có). Biên bản lập xong phải trao hoặc gửi cho cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan;

2. Căn cứ biên bản kiểm tra, xét thấy phải đình chỉ hoạt động thì người có thẩm quyền ra quyết định đình chỉ hoạt động theo mẫu PC15 Phụ lục 1 Thông tư này; Quyết định đình chỉ hoạt động được gửi cho đối tượng bị đình chỉ hoạt động, cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp của người ra quyết định, cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp quản lý đối tượng bị đình chỉ (nếu có) và lưu hồ sơ. 

XII. THÀNH LẬP ĐỘI CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
Khi có yêu cầu thành lập Đội Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy, Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lập đề án trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cùng cấp phê duyệt, sau đó báo cáo Bộ trưởng Bộ Công an xem xét quyết định.

XIII. ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG DOANH TRẠI ĐƠN VỊ CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
Việc bố trí Đội Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy ở các đô thị hoặc khu vực cần bảo vệ thực hiên theo quy định tại các Điều 5.16 và Điều 7.16 Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam, tập I. 

XIV. PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY
1. Phương án chữa cháy được xây dựng theo mẫu PC16 Phụ lục 1 Thông tư này;

2. Thời hạn phê duyệt phương án chữa cháy được quy định như sau:

a. Đối với phương án chữa cháy thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, Trưởng phòng Cánh sát phòng cháy và chữa cháy, Giám đốc, Công an cấp tỉnh: thời hạn phê duyệt không quá 10 ngày làm việc;

b. Đối với phương án chữa cháy thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Cảnh sát, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy: thời hạn phê duyệt không quá 15 ngày làm việc.

3. Thực tập phương án chữa cháy:

a. Phương án chữa cháy phải được tổ chức thực tập định kỳ ít nhất mỗi năm một lần; mỗi lần thực tập phương án chữa cháy có thể xử lý theo một hoặc nhiều tình huống khác nhau, nhưng phải bảo đảm cho tất cả các tình huống trong phương án đều lần lượt được thực tập. Khi tổ chức thực tập thì người phê duyệt phương án chữa cháy có thẩm quyền được huy động lực lượng, phương tiện tham gia thực tập phương án chữa cháy và quyết định quy mô của cuộc thực tập;

b. Phương án chữa cháy được tổ chức thực tập đột xuất khi có yêu cầu bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với các sự kiện đặc biệt về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương hoặc quốc gia hoặc theo yêu cầu của người đứng đầu cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy

XV. THỦ TỤC HUY ĐỘNG LỰC LƯỢNG, PHƯƠNG TIỆN VÀ TÀI SẢN ĐỂ CHỮA CHÁY
Việc huy động lực lượng, phương tiện và tài sản để chữa cháy phải theo đúng thẩm quyền quy định tại Điều 25 Nghị định 35/2003/NĐ-CP và được thực hiện như sau: 

1. Việc huy động lực lượng, phương tiện và tài sản để chữa cháy được thực hiện bằng Lệnh theo mẫu PC17 Phụ lục 1 Thông tư này; trong trường hợp khẩn cấp để chữa cháy thì có thể được huy động bằng lời nhưng chậm nhất sau 3 ngày làm việc phải thể hiện lệnh đó bằng văn bản;

2. Khi huy động bằng lời, người huy động phải xưng rõ họ tên, chức vụ, đồng thời phải nói rõ yêu cầu về người, phương tiện và tài sản cần huy động, thời gian và địa điểm tập kết.

XVI. TỔ CHỨC, QUẢN LÝ, DUY TRÌ HOẠT ĐỘNG CỦA LỰC LUỢNG DÂN PHÒNG, PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY CƠ SỞ VÀ CHUYÊN NGÀNH
1. Tổ chức, biên chế của đội dân phòng:

a. Đội dân phòng được biên chế từ 10 đến 30 người hoặc nhiều hơn khi thấy cần thiết, trong đó có 1 đội trưởng và các đội phó giúp việc. Đội dân phòng có thể được chia thành nhiều tổ theo cụm dân cư, khu vực; biên chế của tổ dân phòng từ 5 đến 10 người hoặc nhiều hơn khi thấy cần thiết, trong đó có 1 tổ trưởng và các tổ phó giúp việc;

b. Cán bộ, đội viên đội dân phòng là những người thường xuyên có mặt tại nơi cư trú;

c. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã ra quyết định bổ nhiệm đội trưởng, đội phó đội dân phòng, tổ trưởng, tổ phó tổ dân phòng.

d. Công an cấp xã có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo hoạt động của các đội dân phòng.

2. Tổ chức, biên chế của đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở;

a. Biên chế của đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở được quy định như sau:

- Cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới có dưới 10 người thường xuyên làm việc thì tất cả những người làm việc tại cơ sở đó là thành viên đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở và do những người lãnh đạo cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới đó làm đội trưởng, đội phó;

- Cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới có từ 10 người đến 50 người thường xuyên làm việc thì biên chế của đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở tối thiểu là 10 người, trong đó có 1 đội trưởng và các đội phó giúp việc; 

- Cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới có trên 50 người đến 100 người thường xuyên làm việc thì biên chế của đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở tối thiểu là 15 người, trong đó có 1 đội trưởng và các đội phó giúp việc;

- Cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới có trên 100 người thường xuyên làm việc thì biên chế của đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở tối thiểu là 25 người, trong đó có 1 đội trưởng và các đội phó giúp việc;

- Phương tiện giao thông cơ giới, cơ sở có nhiều phân xưởng, bộ phận làm việc độc lập hoặc làm việc theo ca thì mỗi bộ phận, phân xưởng, mỗi ca làm việc có 1 tổ phòng cháy và chữa cháy cơ sở; biên chế của tổ phòng cháy và chữa cháy cơ sở tối thiểu từ 5 đến 7 người, trong đó có 1 tổ trưởng và các tổ phó giúp việc.

b. Cán bộ, đội viên đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở là những người thường xuyên làm việc tại cơ sở hoặc trên phương tiện giao thông cơ giới đó.

c. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới ra quyết định bổ nhiệm đội trưởng, đội phó đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở, tổ trưởng, tổ phó tổ phòng cháy và chữa cháy cơ sở.

3. Tổ chức, biên chế đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở hoạt động theo chế độ chuyên trách: 

a. Biên chế của đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở hoạt động theo chế độ chuyên trách phải bảo đảm đủ quân số bố trí phù hợp với phương tiện chữa cháy đã trang bị, làm việc theo ca bảo đảm thường trực 24/24 giờ trong ngày. Ban Lãnh đạo đội gồm có 1 đội trưởng và các đội phó giúp việc; 

b. Người đứng đầu Ban quản lý đặc khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao ra quyết định thành lập, quyết định bổ nhiệm đội trưởng, đội phó đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở hoạt động theo chế độ chuyên trách.

4. Tổ chức, biên chế đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở chuyên ngành có quy định riêng.

5. Người ra quyết định thành lập đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở và chuyên ngành có trách nhiệm duy trì hoạt động, định kỳ hàng năm tổ chức phân loại và có kế hoạch huấn luyện, bồi dưỡng nâng cao chất lượng hoạt động của đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở và chuyên ngành.

Giao Tổng Cục Cảnh sát hướng dẫn cụ thể về phân loại đội dân phòng và đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở và chuyên ngành.

XVII. HUẤN LUYỆN, BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
1. Đối tượng huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy gồm:

a. Người có chức danh chỉ huy chữa cháy quy định tại khoản 2 Điều 37 Luật Phòng cháy và chữa cháy;

b. Cán bộ, đội viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở và chuyên ngành;

c. Người làm việc trong môi trường có nguy hiểm về cháy, nổ hoặc thường xuyên tiếp xúc với các chất nguy hiểm về cháy, nổ.

d. Người chỉ huy tàu thuỷ, tàu hỏa, tàu bay, người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới có phụ cấp trách nhiệm, người điều khiển phương tiện, người làm việc và phục vụ trên phương tiện giao thông cơ giới có từ 30 chỗ ngồi trở lên và trên phương tiện giao thông cơ giới chuyên dùng để vận chuyển các chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ;

đ. Người làm việc trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh phương tiện phòng cháy và chữa cháy;

e. Các đối tượng khác có yêu cầu được huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy.

2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp, người đứng đầu cơ quan, tổ chức và cơ sở có trách nhiệm tổ chức các lớp huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy cho các đối tượng quy định tại khoản 1 mục này. Người đứng đầu cơ sở đào tạo người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới từ 4 chỗ ngồi trở lên có trách nhiệm đưa nội dung kiến thức phòng cháy và chữa cháy vào trong chương trình đào tạo.

3. Thời gian huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy:

a. Thời gian huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy lần đầu được quy định như sau:

- Từ 32 đến 48 giờ đối với đối tượng quy định tại điểm a, b, c và d khoản 1 mục này;

- Từ 16 đến 32 giờ đối với đối tượng quy định tại các điềm đ, e khoản 1 mục này;

b. Thời gian bồi dưỡng bổ sung hàng năm về nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy cho các đối tượng quy định tại khoản 1 mục này tối thiểu là 16 giờ.

4. Cấp "Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy":

a. Các đối tượng quy định tại khoản 1 mục này, sau khi hoàn thành chương trình huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy và có kết quả kiểm tra đạt yêu cầu trở lên thì được cấp "Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy" theo mẫu PC18 Phụ lục 1 Thông tư này;

b. Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy do Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy hoặc trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy Công an cấp tỉnh cấp. Phôi "Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy" do Cục Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tổ chức in và phát hành.

5. Giao Cục Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy biên soạn tài liệu, giáo trình huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy phù hợp cho từng đối tượng quy định tại khoản 1 mục này.

XVIII. ĐIỀU ĐỘNG LỰC LƯỢNG DÂN PHÒNG, LỰC LƯỢNG PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY CƠ SỞ VÀ CHUYÊN NGÀNH THAM GIA HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
1. Đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở và chuyên ngành được điều động tham gia tuyên truyền, cổ động, mít tinh, diễu hành, hội thao về phòng cháy và chữa cháy, thực tập phương án chữa cháy, bảo vệ liên quan đến cháy, nổ; tham gia khắc phục nguy cơ phát sinh cháy, nổ; khắc phục hậu quả vụ cháy và những hoạt động phòng cháy và chữa cháy khác theo yêu cầu của người có thẩm quyền. 

2. Việc điều động lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở và chuyên ngành tham gia hoạt động phòng cháy và chữa cháy phải có quyết định bằng văn bản theo mẫu PC19 Phụ lục 1 Thông tư này; trong trường hợp khẩn cấp thì được điều động bằng lời, nhưng chậm nhất sau 3 ngày làm việc phải có quyết định bằng văn bản. Khi điều động bằng lời, người điều động phải xưng rõ họ tên, chức vụ; đơn vị công tác, địa chỉ, số điện thoại liên lạc và nêu rõ yêu cầu về số lượng người, phương tiện cần điều động, thời gian, địa điểm có mặt và nội dung hoạt động.

3. Quyết định điều động được gửi cho đối tượng có nghĩa vụ chấp hành và lưu hồ sơ.

XIX. ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT, KINH DOANH PHƯƠNG TIỆN VÀ THIẾT KẾ VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
1. Tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh phương tiện phòng cháy và chữa cháy phải có đủ điều kiện về cơ sở vật chất và chuyên môn kỹ thuật sau đây:

a. Có nhà xưởng, thiết bị công nghệ đáp ứng được yêu cầu sản xuất, kiểm tra chất lượng sản phẩm đối với cơ sở sản xuất;

b. Trong mỗi lĩnh vực sản xuất phải có cán bộ, công nhân có trình độ chuyên môn kỹ thuật phù hợp;

c. Cán bộ, công nhân viên trực tiếp sản xuất, kinh doanh phải có giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy.

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân hành nghề thiết kế về phòng cháy và chữa cháy phải có đủ năng lực thiết kế sau đây:

a. Chủ nhiệm thiết kế, Giám đốc hoặc Phó Giám đốc phải có đủ năng lực thiết kế xây dựng theo quy định hoặc có trình độ đại học phòng cháy chữa cháy trở lên;

b. Các thành viên trực tiếp thiết kế phải có trình độ đại học chuyên ngành trở lên phù hợp với nhiệm vụ thiết kế đảm nhiệm

XX. KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
1. Nội dung kiểm định:

a. Kiểm định chủng loại, mẫu mã phương tiện phòng cháy và chữa cháy;

b. Kiểm định các thông số kỹ thuật liên quan đến chất lượng phương tiện phòng cháy và chữa cháy.

2. Phương thức kiểm định:

a. Kiểm tra nguồn gốc xuất xứ, thời gian sản xuất, số seri và các thông số kỹ thuật của phương tiện phòng cháy và chữa cháy;

b. Kiểm tra chủng loại, mẫu mã;

c. Kiểm tra, thử nghiệm, thực nghiệm theo phương pháp lấy mẫu xác suất; đối với mỗi lô hàng cùng chủng loại, mẫu mã tiền hành kiểm định mẫu không quá 5% số lượng phương tiện cần kiểm định, nhung không ít hơn 10 mẫu; trường hợp số lượng phương tiện cần kiểm định dưới 10 thì kiểm định toàn bộ; .
d. Đánh giá kết quả và lập biên bản kiểm định theo mẫu PC2O Phụ lục 1 Thông tư này;

đ. Cấp "Giấy chứng nhận kiểm định" theo mẫu PC21 Phụ lục 1 hoặc dán tem, đóng dấu kiểm định theo mẫu PC22 Phụ lục 1 Thông tư này.

3. Thủ tục kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy:

a. Hồ sơ đề nghị kiểm định gồm:

- Đơn đề nghị kiểm định của chủ phương tiện phòng cháy và chữa cháy theo mẫu PC 23 Phụ lục 1 Thông tư này;

- Các tài liệu kỹ thuật của phương tiện phòng cháy và chữa cháy;

- Chứng nhận chất lượng phương tiện phòng cháy và chữa cháy của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);

- Chứng nhận xuất xưởng của phương tiện phòng cháy và chữa cháy. Hồ sơ đề nghị kiểm định nếu bằng tiếng nước ngoài thì phải có bản dịch ra tiếng Việt và cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị kiểm định phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản dịch đó.

b. Chủ phương tiện chuẩn bị 02 bộ hồ sơ và cung cấp mẫu phương tiện cần kiểm định theo yêu cầu của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy.

XXI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Tổng Cục Cảnh sát có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thi hành Nghị định số 35/2003/NĐ-CP và Thông tư này.

Tổng Cục trưởng các Tổng cục, Vụ trưởng, Cục trưởng các Vụ, Cục trực thuộc Bộ trưởng, Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ của mình có nhiệm vụ phối hợp với Tổng Cục Cảnh sát tổ chức thực hiện Thông tư này.

2. Đề nghị Thủ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi, chức năng, quyền hạn của mình phối hợp với Bộ Công an trong việc quản lý, kiểm tra hoạt động của các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân do Bộ, ngành, địa phương mình quản lý.

3. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Công An (qua Tổng Cục Cảnh sát) để nghiên cứu hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời. 
	 
	Lê Thế Tiệm
(Đã ký)


 

PHỤ LỤC SỐ 2
DANH MỤC CHẤT, HÀNG NGUY HIỂM VỀ CHÁY, NỔ KHI VẬN CHUYỂN PHẢI CÓ GIẤY PHÉP
(ban hành kèm theo Thông tư số 04/2004/TT-BCA ngày 31 tháng 3 năm 2004 của Bộ Công an)

	Số thứ tự
	Tên hàng
	Số UN (mã số Liên Hợp quốc)
	Loại, nhóm hàng
	Số hiệu nguy hiểm

	1
	Acetylene
	1001
	3
	239

	2
	1,2-Butadien, hạn chế
	1010
	3
	239

	3
	1,3-Butadien, hạn chế
	1010
	3
	239

	4
	Hỗn hợp của 1,3-Butadien và hydrocarbon, hạn chế
	1010
	3
	239

	5
	Butane
	1011
	3
	23

	6
	1-Butylene
	1012
	3
	23

	7
	Butylenes hỗn hợp 
	1012
	3
	23

	8
	Trans-2-Butylene
	1012
	3
	23

	9
	Dichlorodifluoromethane (R21)
	1029
	3
	23

	10
	1,1-Difluorethane (R152a)
	1030
	3
	23

	11
	Dimethylamine, anhydrous
	1032
	3
	23

	12
	Dimethl ether
	1033
	3
	23

	13
	Chất Etan
	1035
	3
	23

	14
	Chất Etylamin
	1036
	3
	23

	15
	Clorua etylic
	1037
	3
	23

	16
	Ethylene, chất lỏng đông lạnh
	1038
	3
	223

	17
	Etylic metyla ête
	1039
	3
	23

	18
	Hợp chất etylen oxit và cacbon dioxyt có etylen oxit từ 9 đến 87%
	1041
	3
	239

	19
	Hydro ở thể nén
	1049
	3
	23

	20
	Butila đẳng áp
	1055
	3
	23

	21
	Hợp chất P1, P2: xem hợp chất methylacetylene và propadiene, cân bằng
	1060
	3
	239

	22
	Hợp chất Methylacetylene và Propandien, cân bằng
	1060
	3
	239

	23
	Methylamine, thể khan
	1061
	3
	23

	24
	Methyl chloride
	1063
	3
	23

	25
	Dầu khí hóa lỏng
	1075
	3
	23

	26
	Propylene
	1077
	3
	23

	27
	Trimethylamine, thể khan
	1083
	3
	23

	28
	Vinyl bromide, hạn chế
	1085
	3
	239

	29
	Vinyl chloride, hạn chế và ổn định 
	1086
	3
	239

	30
	Vinyl methyl ether, hạn chế
	1087
	3
	239

	31
	Acetal
	1088
	3
	33

	32
	Acetaldehyde
	1089
	3
	33

	33
	Acetone
	1090
	3
	33

	34
	Acetone dầu
	1091
	3
	33

	35
	Acrylonitrile, hạn chế
	1093
	3+6.1
	336

	36
	Ally bromide
	1099
	3+6.1
	336

	37
	Ally chloride
	1100
	3+6
	336

	38
	Amyl axetats
	1104
	3
	30

	39
	Pentanos
	1105
	3
	30

	40
	Pentanots
	1105
	3
	33

	41
	Amylamine (n-amylamine, tert-anylamine)
	1106
	3+8
	339

	42
	Amylamine (sec-amylamine)
	1106
	3+8
	38

	43
	Amyl chloride
	1107
	3
	33

	44
	1-Pentene (n-Amyiene)
	1108
	3
	33

	45
	Amyl formates
	1109
	3
	30

	46
	n-Amyl methyl ketone
	1110
	3
	30

	47
	Amyl mercaptan
	1111
	3
	33

	48
	Amyl nitrate
	1112
	3
	30

	49
	Amyl nitrite
	1113
	3
	33

	50
	Benzene
	1114
	3
	33

	51
	Butanols
	1120
	3
	33

	52
	Butyl axetats
	1123
	3
	33

	53
	n-Butylamine
	1125
	3+8
	338

	54
	1-Bromobutane
	1126
	3
	33

	55
	n-Butyl bromide
	1126
	3
	33

	56
	Chloro butanes
	1127
	3
	33

	57
	n-Butyl formate
	1128
	3
	33

	58
	Butyraldehyde
	1129
	3
	33

	59
	Dầu Long não
	1130
	3
	30

	60
	Carbon disulphide
	1131
	3+6.1
	336

	61
	Carbon sulphide
	1131
	3+6.1
	336

	62
	Các chất dính
	1133
	3
	33

	63
	Chlorobenzen
	1134
	3
	30

	64
	Dung dịch phủ
	1139
	3
	33

	65
	Crotonylene (2-Butyne)
	1144
	3
	339

	66
	Cyclohexane
	1145
	3
	33

	67
	Cyclopentane
	1146
	3
	33

	68
	Decahydronaphthalene
	1147
	3
	30

	69
	Rượu cồn diacetone, làm tinh bằng hóa học
	1148
	3
	30

	70
	Rượu cồn diacetone, làm tinh bằng kỹ thuật 
	1148
	3
	33

	71
	Dibutyl ether
	1149
	3
	30

	72
	1,2-Dichloroethylene
	1150
	3
	33

	73
	Dichloropentanes
	1152
	3
	30

	74
	Etylene glycol diethyl ether
	1153
	3
	30

	75
	Diethylamine
	1154
	3.8
	338

	76
	Diethyl ether (ethyl ether)
	1155
	3
	33

	77
	Diethyl ketone
	1156
	3
	33

	78
	Diisobutyl ketone
	1157
	3
	33

	79
	Diisopropylamine
	1158
	3+8
	338

	80
	Diiisopropyl ether
	1159
	3
	33

	81
	Dung dịch dimethylamine
	1160
	3+8
	338

	82
	Dimethyl carbonate
	1161
	3
	33

	83
	Dimethydichlorosilane
	1162
	4+8
	X338

	84
	Dimethyl sulphide
	1164
	3
	33

	85
	Dioxane
	1165
	3
	33

	86
	Dioxolane
	1166
	3
	33

	87
	Divinyl ether hạn chế
	1167
	3
	33

	88
	Các chiết xuất hợp chất thơm dạng lỏng Ethanol (Ethyl Rượu cồn) hoặc ethwol (Rượu cồn Ethyl) gồm hơn 70% khối lượng cồn 
	1169
	3
	30

	89
	Phương pháp Ethanol (Dung dịch Rượu cồn Ethyl) chứa trên 24% và dưới 70% lượng cồn
	1170
	3
	30

	90
	Ethylene glycol monoethyl ether
	1171
	3
	30

	91
	Ethylene glycol monoethyl ether axetat 
	1172
	3
	30

	92
	Ethyl axetat
	1173
	3
	33

	93
	Ethyl benzene
	1175
	3
	33

	94
	Ethyl bocate
	1176
	3
	33

	95
	Ethylbutyl axetat
	1177
	3
	30

	96
	2-Ethylbutyraldehyde
	1178
	3
	33

	97
	Ethyl butylether
	1179
	3
	33

	98
	Ethyl butyrate
	1180
	3
	30

	99
	Ethyldichlorosilace
	1183
	4.3+3+8
	X338

	100
	1,2 Dichloroethane (Ethylene dichlorocide)
	1184
	3+6.1
	336

	101
	Ethylene glycol monomethyl ether
	1188
	3
	30

	102
	Ethylene glycol monomethyl ether axetat
	1189
	3
	30

	103
	Ethyl formate
	1190
	3
	33

	104
	Ocryl aldehydes (ethyl hexanldehydes)
	1191
	3
	30

	105
	Ethyl lactate
	1192
	3
	30

	106
	Ethyl methyl ketone (methyl ethyl ketone)
	1193
	3
	33

	107
	Giải pháp Ethyl nitrite
	1194
	3+6.1
	336

	108
	Ethyl propionate
	1195
	3
	33

	109
	Ethyltrichlorosilane
	1196
	3+8
	X338

	110
	Chất lỏng dễ hấp thụ
	1197
	3
	30

	111
	Chất lỏng dễ hấp thụ
	1197
	3
	33

	112
	Formaldehyde dung dịch, dễ cháy
	1198
	3+8
	38

	113
	Dầu rượu tạp
	1201
	3
	30

	114
	Dầu rượu tạp
	1201
	3
	33

	115
	Dầu Diesel
	1202
	3
	30

	116
	Khí dầu
	1202
	3
	30

	117
	Dầu nóng (nhẹ)
	1202
	3
	30

	118
	Dầu bôi trơn máy
	1203
	3
	33

	119
	Heptanes
	1206
	3
	33

	120
	Hexaldehyde
	1207
	3
	30

	121
	Hexane
	1208
	3
	33

	122
	Isobutanol
	1212
	3
	30

	123
	Isobutyl axetat
	1213
	3
	30

	124
	Isobutylamine
	1214
	3+8
	338

	125
	Isooctenes
	1216
	3
	33

	126
	Isoprene, hạn chế
	1218
	3
	339

	127
	Isopropanol (isopropyl Rượu cồn)
	1219
	3
	33

	128
	Isopropyl axetat
	1220
	3
	33

	129
	Isopropylamine
	1221
	3+8
	338

	130
	Dầu lửa
	1223
	3
	30

	131
	Xe ton
	1224
	3
	30

	132
	Xe ton
	1224
	3
	33

	133
	Hợp chất mercaptans hoặc mercaptan, lỏng, dễ cháy, độc hại
	1228
	3+6.1
	336

	134
	Hợp chất mercaptans hoặc mercaptan, lỏng, dễ cháy, độc hại
	1228
	3+6.1
	36

	135
	Mosityl oxide
	1229
	3
	30

	136
	Methanol
	1230
	3+6.1
	336

	137
	Methyl axetat
	1231
	3
	33

	138
	Methylamy axetat
	1233
	3
	30

	139
	Methylal
	1234
	3
	33

	140
	Dung dịch methylamine
	1235
	3+8
	338

	141
	Methylbutyrate
	1237
	3
	33

	142
	Methyldichlomsilane
	1242
	4.3+3+8
	X338

	143
	Methyl Formate
	1243
	3
	33

	144
	Methyl isobutyl ketone
	1245
	3
	33

	145
	Methyl isobutyl ketone, hạn chế
	1246
	3
	339

	146
	Methyl methacrylate monomer, hạn chế
	1247
	3
	339

	147
	Methyl propionate
	1248
	3
	33

	148
	Methyl propyl ketone
	1249
	3
	33

	149
	Mothyitrichlorosilme
	1250
	3+8
	X338

	150
	Octanes
	1262
	3
	33

	151
	Paraldehyde
	1264
	3
	30

	152
	Pentanes, lỏng
	1265
	3
	33

	153
	Các chất sản phẩm có mùi thơm
	1266
	3
	30

	154
	Các chất sản phẩm có mùi thơm
	1266
	3
	33

	155
	Dầu thô Petrol
	1267
	3
	33

	156
	Sản phẩm dầu mỏ
	1268
	3
	33

	157
	Sản phẩm dầu mỏ
	1268
	3
	30

	158
	Dầu gỗ thông
	1272
	3
	30

	159
	n-Propnol
	1274
	3
	30

	160
	n-Propnol
	1274
	3
	33

	161
	Propionaldehyde
	1275
	3
	33

	162
	n-Propyl axetat
	1276
	3
	33

	163
	Propylamine
	1277
	3+8
	338

	164
	1-Chloropropane (Pryopyl chloride)
	1278
	3
	33

	165
	1,2-Dichloropropane
	1279
	3
	33

	166
	Propylene oxide
	1280
	3
	33

	167
	Propyl định hình 
	1281
	3
	33

	168
	Pryridine
	1282
	3
	33

	169
	Dầu rosin
	1286
	3
	30

	170
	Dầu rosin
	1286
	3
	33

	171
	Dầu đá phiến sét
	1288
	3
	30

	172
	Dầu đá phiến sét
	1288
	3
	33

	173
	Chất thải Nát ri methylate
	1289
	3+8
	338

	174
	Chất thải Nát ri methylate
	1289
	3+8
	38

	175
	Tetraethyl silicate
	1292
	3
	30

	176
	Cồn thuốc, dạng thuốc y tế
	1293
	3
	30

	177
	Cồn thuốc, dạng thuốc y tế
	1293
	3
	33

	178
	Toluene
	1294
	3
	33

	179
	Trichlorosilane
	1295
	4.3+3+8
	X338

	180
	Triethylamine
	1296
	3+8
	338

	181
	Trimethylamine, dung dịch
	1297
	3+8
	338

	182
	Trimethylamine, dung dịch
	1297
	3+8
	38

	183
	Trimethylchlorosilane
	1298
	3+8
	X338

	184
	Vinyl axetat, hạn chế
	1301
	3
	339

	185
	Vinyl ethyl ether, hạn chế
	1302
	3
	339

	186
	Vinylidene chloride, hạn chế
	1303
	3
	339

	187
	Vinyl isobutyl ether, hạn chế
	1304
	3
	339

	188
	Vinyltrichlomsilane, hạn chế
	1305
	3+8
	X338

	189
	Wood preservatvies, dạng lỏng
	1306
	3
	30

	190
	Wood presevatvies, dạng lỏng
	1306
	3
	33

	191
	Xylenes
	1307
	3
	30

	192
	Xylenes
	1307
	3
	33

	193
	Ziconium trong chất lỏng dễ cháy
	1308
	3
	33

	194
	Ziconium trong chất lỏng dễ cháy
	1308
	3
	30

	195
	Bomeol
	1312
	4.1
	40

	196
	Calcium resminate
	1313
	4.1
	40

	197
	Calcium resinate, được hợp nhất
	1314
	4.1
	40

	198
	Cabalt resinate, dạng kết tủa
	1318
	4.1
	40

	199
	Ferrocerium
	1323
	4.1
	40

	200
	Chất rắn dễ cháy, chất hữu cơ
	1325
	4.1
	40

	201
	Hafnium bột, làm ướt
	1326
	4.1
	40

	202
	Hexa, methylenetetramine
	1328
	4.1
	40

	203
	Maganese resinate
	1330
	4.1
	40

	204
	Metaldehyde
	1332
	4.1
	40

	205
	Naphthalene thô hoặc tinh khiết
	1334
	4.1
	40

	206
	Phosphorus không tinh khiết
	1338
	4.1
	40

	207
	Phosphorus heptasulphide
	1339
	4.1
	40

	208
	Phosphorus pentasulphide
	1340
	4.3
	423

	209
	Phosphorus sesquisulphide
	1341
	4.1
	40

	210
	Phosphorus trisulphide
	1343
	4.1
	40

	211
	Silicon dạng bột, không tinh khiết
	1346
	4.1
	40

	212
	Sulphur
	1350
	4.1
	40

	213
	Titanium dạng bột, làm ướt
	1352
	4.1
	40

	214
	Ziconium dạng bột hoặc làm ướt
	1358
	4.1
	40

	215
	Copra 
	1363
	4.2
	40

	216
	Diethyl Kẽm
	1366
	4.2+4.3
	X333

	217
	p-Nitrosodimethylaniline 
	1369
	4.2
	40

	218
	Dimethyl Kẽm
	1370
	4.2+4.3
	X333

	219
	Chất xúc tác kim loại, ướt
	1378
	4.2
	40

	220
	Pentaborane
	1380
	4.2+6.1
	333

	221
	Phosphorus mầu trắng hoặc mầu vàng, khô
	1381
	4.2+6.1
	46

	222
	Postassium sulphide, anhydrous
	1382
	4.2
	40

	223
	Postassium sulphide, anhydrous, với ít hơn 30% nước của crystallisation
	1382
	4.2
	40

	224
	Nát ri dithionite 

(Nát ri hydrosulphite)
	1384
	4.2
	40

	225
	Nát ri sulphite, anhydrous
	1385
	4.2
	40

	226
	Nát ri sulphite, với ít hơn 30% nước của crystallisation
	1385
	4.2
	40

	227
	Amalgam kim loại kiềm
	1389
	4.3
	X423

	228
	Amides kim loại kiềm
	1390
	
	

	229
	Kim loại kiềm phân tán
	1391
	4.3+3
	X423

	230
	Chất phân tán kim loại trong lòng đất alkaline
	1391
	4.3+3
	X423

	231
	Hỗn hợp kim loại trong lòng đất alkaline
	1392
	4.3
	X423

	232
	Ferrosilicon nhôm dạng bột
	1395
	4.3+6.1
	462

	233
	Caesium
	1407
	4.3
	X423

	234
	Ferrsilicon
	1408
	4.3+6.1
	462

	235
	Lithium
	1415
	4.3
	X423

	236
	Hợp chất kim loại potasium
	1420
	4.3
	X423

	237
	Hợp chất kim loại alkali, dạng lỏng
	1421
	4.3
	X423

	238
	Hợp chất potassium Nát ri 
	1422
	4.3
	X423

	239
	Rubidium
	1423
	4.3
	X423

	240
	Nát ri 
	1428
	4.3
	X423

	241
	Methylate nát ri
	1431
	4.2+8
	49

	242
	Zicronium hydrite
	1437
	4.1
	40

	243
	Acetonitrile (methyl cyanide)
	1468
	3
	33

	244
	Allyl iodide
	1723
	3+9
	338

	245
	Amyltrichlorosilane 
	1728
	9
	X80

	246
	Propionyl chloride
	1815
	3+8
	338

	247
	Silicon tetrafiluoride, dạng nén
	1859
	6.1+8
	268

	248
	Vinyl filuoride, hạn chế 
	1860
	3
	239

	249
	Ethyl crotonate
	1862
	3
	33

	250
	Nhiên liệu dùng trong hàng không và động cơ tuabin 
	1863
	3
	30

	251
	Nhiên liệu dùng trong hàng không và động cơ tuabin
	1863
	3
	30

	252
	Decaborane
	1868
	4.1+6.1
	46

	253
	Magnesium
	1869
	4.1
	40

	254
	Hợp chất Magnesium
	1869
	4.1
	40

	255
	Titanium hydride
	1871
	4.1
	40

	256
	Methyl chloride và methylene chloride hỗn hợp 
	1912
	3
	23

	257
	Butyl propinates
	1914
	3
	30

	258
	Cyclohexanone
	1915
	3
	30

	259
	Ethyl arylate, hạn chế
	1917
	3
	339

	260
	Isoprobenzene (Cumene)
	1918
	3
	30

	261
	Methyl acrylate, hạn chế
	1919
	1
	339

	262
	Nonanes
	1920
	3
	30

	263
	Propyleneimine, hạn chế 
	1921
	3+6.1
	336

	264
	Pyprrolidine
	1922
	3+8
	331

	265
	Calcium dithionite
	1923
	4.2
	40

	266
	Methyl magnesium bromide trong ethyl ether
	1928
	4.3+3
	X323

	267
	Potasium dithionite
	1929
	4.2
	40

	268
	Kẽm dithionite
	1931
	9
	90

	269
	Phế liệu zirconium
	1932
	4.2
	40

	270
	Dibromodifluoromethane
	1941
	9
	90

	271
	Khí dạng nén, độc, dễ cháy
	1954
	3
	23

	272
	Deuterium, dạng nén
	1957
	3
	23

	273
	1,1-Difluorothylene (R1132a)
	1959
	3
	239

	274
	Ethane, làm lạnh dạng lỏng
	1961
	3
	223

	275
	Ethyime, dạng nén
	1962
	3
	23

	276
	Hỗn hợp khí hydrocabon, nén 
	1964
	3
	23

	277
	Butane (tên thương mại): xem hỗn hợp A, AO1, AO2, AO
	1965
	3
	23

	278
	Hỗn hợp khí hidrocacbon, hóa lỏng
	1965
	3
	23

	279
	Miture A, AO1, AO2, AO, AI
BI, B2, B, C: xem hỗn hợp khí hidrocarbon hóa lỏng
	1965
	3
	23

	280
	Propane (tên thương mại): xem hỗn hợp C
	1965
	3
	23

	281
	Hydrocarbon, làm lạnh dạng lỏng
	1966
	3
	223

	282
	IsoButane
	1969
	3
	23

	283
	Methane, dạng nén
	1971
	3
	23

	284
	Khí tự nhiên dạng nén
	1971
	3
	23

	285
	Methane, làm lạnh dạng lỏng
	1972
	3
	223

	286
	Natund gas, làm lạnh dạng lỏng
	1972
	3
	223

	287
	Rượu cồn, dễ cháy, chất độc
	1986
	3+6.1
	36

	288
	Rượu cồn, dễ cháy, chất độc
	1986
	3+6.1
	336

	289
	Rượu cồn, dễ cháy
	1987
	3
	33

	290
	Rượu cồn, dễ cháy
	1987
	3
	30

	291
	Aldehyde, dễ cháy, chất độc
	1988
	3+6.1
	336

	292
	Aldehyde, dễ cháy, chất độc
	1988
	3+6.1
	36

	293
	Aldehyde, dễ cháy
	1989
	3
	33

	294
	Aldehyde, dễ cháy
	1989
	3
	30

	295
	Benzldehyde
	1990
	9
	90

	296
	Chloroprene, hạn chế
	1991
	3+6.1
	336

	297
	Chất lỏng dễ cháy, chất độc
	1992
	3+6.1
	336

	298
	Chất lỏng dễ cháy, chất độc
	1992
	3+6.1
	36

	299
	Chất lỏng dễ cháy
	1993
	3
	33

	300
	Chất lỏng dễ cháy
	1993
	3
	30

	301
	Cobalt naphthenates, dạng bột
	2001
	4.1
	40

	302
	Alkyl kim loại, có thể kết hợp với nước hoặc aryls kim loại, có thể kết hợp với nước 
	2003
	4.2+4.3
	X333

	303
	Magnesium diamide
	2004
	4.2
	40

	304
	Magnesium diphenyl
	2005
	4.2+4.3
	X333

	305
	Zirconium dạng bột, khô 
	2008
	4.2
	40

	306
	Hỗn hợp Hydrogen và methane, dạng nén
	2034
	3
	23

	307
	1,1.1-Trifluoroethane (R 143a)
	2035
	3
	23

	308
	2,2-Dimethylpropane
	2044
	3
	23

	309
	Isobutyraldehyde
	2045
	3
	33

	310
	Cymnes (o-, m-, p-) (Methyl isopropyl benzenes)
	2046
	3
	30

	311
	Dichloropropenes 
	2047
	3
	30

	312
	Dichloropropenes
	2047
	3
	33

	313
	Dicyclopentadine
	2048
	3
	30

	314
	Diethylbenzenes (o-, m, p-)
	2049
	3
	30

	315
	Diisobutylene, isomeric hợp chất
	2050
	3
	33

	316
	Dipentene
	2052
	3
	30

	317
	Methyl isobutyl carbinol
	2053
	3
	30

	318
	Morpholine
	2054
	3
	30

	319
	Styrene monomer, hạn chế (Vinilbenzene)
	2055
	3
	39

	320
	Tetrahydrofuran 
	2056
	3
	33

	321
	Tripropylene
	2057
	3
	30

	322
	Tripropylene
	2057
	3
	33

	323
	Valeraldehyde
	2058
	3
	33

	324
	Nitrocellulose dung dịch, dễ cháy
	2059
	3
	30

	325
	Nitrocellulose dung dịch, dễ cháy
	2059
	3
	33

	326
	Propadiene, hạn chế
	2200
	3
	239

	327
	Silane, dạng nén
	2203
	3
	23

	328
	Maneb 
	2210
	4.2+4.3
	40

	329
	Chất điều chế Maneb
	2210
	4.2+4.3
	40

	330
	Hạt Polymeric được làm nở
	2211
	
	90

	331
	Parafomaldehyde
	2213
	4.1
	40

	332
	Allyl glycidyl ether
	2219
	3
	30

	333
	Anisole (phmyl methyl ether)
	2222
	3
	30

	334
	n-Butyl methacrylate, hạn chế
	2227
	3
	39

	335
	Chlorobenzotifluorides (o-, m-, p-)
	2234
	3
	30

	336
	Chlorotoluenes (o-, m, p-)
	2238
	3
	30

	337
	Cycloheptane 
	2241
	3
	33

	338
	Cycloheptane 
	2242
	3
	33

	339
	Cyclohexyl axetat
	2243
	3
	30

	340
	Cyclopentanol
	2244
	3
	30

	341
	Cyclopentanone
	2245
	3
	30

	342
	Cyclopentene
	2246
	3
	33

	343
	n-Deccane
	2247
	3
	30

	344
	2,5-Norbomadiene

(Dicycloheptadiene)
	2251
	3
	339

	345
	1,2-Dimethoxyethne
	2252
	3
	33

	346
	Cyclohexene
	2256
	3
	33

	347
	Potassium
	2257
	4.3
	X423

	348
	Tripropylamine
	2260
	3+9
	39

	349
	Dimethylcyclohexanes
	2263
	3
	33

	350
	N,N-Dimethylfomamide
	2265
	3
	30

	351
	Dimethy-N-Propylamine
	2266
	3+8
	338

	352
	3,3-iminodipropylamine
	2269
	8
	50

	353
	Ethylamin dung dịch
	2270
	3+8
	338

	354
	Ethyl amil Xe ton 
	2271
	3
	30

	355
	N-Ethyl-N-benzeyianiline
	2274
	6.1
	60

	356
	2-Ethylbutanol
	2275
	3
	30

	357
	2-Ethylhexylamine
	2276
	3+8
	38

	358
	Ethyl methacrylate
	2277
	3
	339

	359
	n-Heptene
	2278
	3
	33

	360
	Hexanols
	2282
	3
	30

	361
	Isobutyl methacrylate, hạn chế
	2283
	3
	39

	362
	Isobutyronitrile
	2284
	3+6.1
	336

	363
	Pentamethylheptane (isododecane)
	2286
	3
	30

	364
	Isoheptene
	2287
	3
	33

	365
	Isobexene
	2288
	3
	33

	366
	4.Methoxy-4-methylpentan-2-one
	2293
	3
	30

	367
	Mothylcyclohome
	2296
	3
	33

	368
	Mothylcyclohexanones
	2297
	3
	30

	369
	Methylcyclopentane
	2298
	3
	33

	370
	2-Methylheran
	2301
	3
	33

	371
	5-Methylhexan-2-one
	2302
	3
	30

	372
	Isopropenylbenzene
	2303
	3
	30

	373
	Naphthalene, dạng chảy
	2304
	4.1
	44

	374
	Niitrobenzotriflurides
	2306
	6.1
	60

	375
	Các chất metallic có thể kết hợp với nước 
	2308
	4.3
	423

	376
	Octadiene
	2309
	3
	33

	377
	Pentan-2,4-dione
	2310
	3+6.1
	36

	378
	Isopetenes
	2311
	3
	33

	379
	Picolines
	2313
	3
	30

	380
	Polychlorinated biphenyls
	2315
	9
	90

	381
	Natri hydrosulphide hydrated
	2318
	4.2
	40

	382
	Terpene hydrocarbons
	2319
	3
	30

	383
	Triethyl phosphite
	2323
	3
	30

	384
	Triisobutylene (isbutylene trimer)
	2324
	3
	30

	385
	1,3,5-trimethyliylbenzene
	2325
	3
	30

	386
	Trimethyl phosphite
	2329
	3
	30

	387
	Undecane
	2330
	3
	30

	388
	Acetaldehyde oxime
	2332
	3
	30

	389
	Allyl axetat
	2333
	3+6.1
	336

	390
	Allyl ethyl ether
	2335
	3+6.1
	336

	391
	Allyl fomate
	2336
	3+6.1
	336

	392
	2-Broniobutane
	2339
	3
	33

	393
	Beenzotrifluoride
	2339
	3
	33

	394
	2-Bromethyl ethel ether
	2340
	3
	33

	395
	1-Bromo-3-methylbutane
	2341
	3
	30

	396
	Bromomethylpropanes
	2342
	3
	33

	397
	2-Bromopentane
	2343
	3
	33

	398
	Bromopropanes
	2344
	3
	33

	399
	Bromopropanes
	2344
	3
	30

	400
	3-Bromopropyne
	2345
	3
	33

	401
	Butanedione (diacetyl)
	2346
	3
	33

	402
	Butyl mercaptan
	2347
	3
	33

	403
	Butyl acrylates, hạn chế
	2348
	3
	39

	404
	Butyl methyl ether
	2350
	3
	33

	405
	Butyl nitrites
	2351
	3
	33

	406
	Butyl nitrites
	2351
	3
	30

	407
	Butyl vinyl ether, hạn chế
	2352
	
	339

	408
	Butyryl chloride
	2353
	3+8
	338

	409
	Chloromethyl ethyl ether
	2354
	3+6.1
	336

	410
	2-chloopropane
	2356
	3
	33

	411
	Cyclooctatetraene
	2358
	3
	33

	412
	Diallylamine
	2359
	3+8+6.1
	338

	413
	Diallyl ether
	2360
	3+6.1
	336

	414
	Diisobutylamine
	2361
	3+8
	38

	415
	1,1-Dichloroethane (Ethylidene chloride)
	2362
	3
	33

	416
	Ethyl mercaptan
	2363
	3
	33

	417
	n-Propylbenzen
	2364
	3
	30

	418
	Diethyl carbonate (Ethyl carbonate)
	2366
	3
	30

	419
	Alpha-Methylvaleraldehyde
	2367
	3
	33

	420
	Alpha-Pinene
	2368
	3
	30

	421
	1-Hexene
	2370
	3
	33

	422
	1,2.Di-(dimethylamino) ethane 
	2372
	1
	33

	423
	Diethoxymethane
	2373
	3
	33

	424
	3,3-Diethoxypropene
	2374
	3
	33

	425
	Diethyl sulphide
	2375
	3
	33

	426
	2,3-Dihydropyran
	2376
	3
	33

	427
	1,1-Dimethoxyethane
	2377
	3
	33

	428
	2-Dimethylaminoacetonitrile
	2378
	3+6.1
	336

	429
	1,3-Dimethylbutylamine
	2379
	3+8
	338

	430
	Dimethyidiethoxysilane
	2380
	3
	33

	431
	Dimethyl disulphide
	2381
	3
	33

	432
	Dipropylamine
	2383
	3+8
	338

	433
	Ethyl isobutyrate
	2385
	3
	33

	434
	Fluorobenzene 
	2387
	3
	33

	435
	Fluorotoluenes 
	2388
	3
	33

	436
	Furan 
	2389
	3
	33

	437
	2-lodobutane
	2390
	3
	33

	438
	Iodomethylpropanes
	2391
	3
	33

	439
	Iodopropanes
	2392
	3
	30

	440
	Isobutyl formate
	2393
	3
	33

	441
	Di-n-propyl ether
	2394
	3
	33

	442
	Isobutyl propionate
	2394
	3
	33

	443
	Isobutyryl chloride
	2395
	3+8
	338

	444
	I-Ethylpiperidine
	2396
	3+8
	338

	445
	Methacrylaldehyde, hạn chế
	2396
	3+6.1
	336

	446
	3-Methybutan-2-one
	2397
	3
	33

	447
	Methyl tert-butyl ether
	2398
	3
	33

	448
	I-Methylpiperidine
	2399
	3+8
	338

	449
	Methyl isovalerate
	2400
	3
	33

	450
	Propannethiols (propyl mercaptans)
	2402
	3
	33

	451
	Isopropenyl axetat
	2403
	3
	33

	452
	Propionitrile
	2404
	3+6.1
	336

	453
	Isopropyl butyrate
	2405
	3
	30

	454
	Isopropyl isobutyrate
	2406
	3
	33

	455
	Isopropyl propionate
	2409
	3
	33

	456
	1,2,3,6-Tetrahydropyridine
	2410
	3
	33

	457
	Butyronitrile
	2411
	3+6.1
	336

	458
	Tetrahydrothiophene (thiolanne)
	2412
	3
	33

	459
	Tetrapropyl orthotitanate
	2413
	3
	30

	460
	Thiophene
	2414
	3
	33

	461
	Trimethyl borate
	2416
	3
	33

	462
	Bromotrifluoroethylene
	2419
	3
	23

	463
	Thioacetic acid
	2436
	3
	33

	464
	Stannic chloride pentahydrate
	2440
	9
	50

	465
	Lithium alkyls
	2445
	4.2+4.3
	X333

	466
	Phosphorus, mầu trắng hoặc mầu vàng dạng chảy
	2447
	4.1
	44

	467
	Sunphur, dạng chảy
	2448
	4.1
	44

	468
	Nitrogen trifluoride, dạng nén
	2451
	2+05
	25

	469
	Ethylacetylene, hạn chế
	2452
	3
	239

	470
	Ethyl fluoride (R161)
	2453
	3
	23

	471
	Methyl fluoride (R41)
	2454
	3
	23

	472
	2-Chloropropene
	2456
	3
	23

	473
	2,3-Dinethylbutane
	2457
	3
	23

	474
	Hexadiene
	2458
	3
	23

	475
	2-Methyl-1-butene
	2459
	3
	23

	476
	2-Methyl-1-butene
	2460
	3
	23

	477
	Methylpentadiene
	2461
	3
	23

	478
	Isocyanatesofisocyanate dung dịch, dễ cháy, chất độc 
	2478
	3+6.1
	336

	479
	Isocyanatesofisocyanate dung dịch, dễ cháy, chất độc
	2478
	3+6.1
	36

	480
	Isopropyl isocyanate
	2483
	3+6.1
	336

	481
	Hexmethyleneimine
	2493
	3+8
	338

	482
	1,2,3,6-Tatrahydrobenzaldehyde
	2498
	3
	30

	483
	Bromobenzenet
	2514
	3
	30

	484
	I-Chloro-1, 1-difluorethane (R 142b)
	2517
	3
	23

	485
	Cyclooctadines
	2520
	3
	30

	486
	Ethyl orthoformate
	2524
	3
	30

	487
	Furfurylamine
	2526
	3+8
	38

	488
	Isobutyl acrylate, hạn chế
	2527
	3
	39

	489
	Isobutyl isobutyrate
	2528
	3
	30

	490
	Isobutyric acid
	2529
	3+8
	38

	491
	Isobutyric anhydride
	2530
	3+8
	38

	492
	4-Methylmorpholine
	2535
	3+8
	338

	493
	Methyltetrahydrofuran
	2536
	3
	33

	494
	Nitronaphthalete
	2538
	4.1
	40

	495
	Terpinolene
	2541
	3
	30

	496
	Hafnium dạng bột, khô
	2545
	4.2
	40

	497
	Titanium dạng bột, khô
	2546
	4.2
	40

	498
	Methylallyl chloride
	2554
	3
	33

	499
	2-Methylpentan-2-ol
	2560
	3
	30

	500
	3-Methyl-1-butene

(Isopropylethylene)
	2561
	3
	33

	501
	Asbestos mầu trắng (Actinolite, Anthophyllite, Chrysotile hoặc Tremolite)
	2590
	9
	90

	502
	Cyclobutane
	2601
	3
	23

	503
	Cycloheptatriene 
	2603
	3+6.1
	336

	504
	Methoxymethyl isocyanate
	2605
	3+6.1
	336

	505
	Acrolein, dimer, được làm ổn định 
	2607
	3
	39

	506
	Nitropropanes
	2608
	3
	30

	507
	Triallylamine
	2610
	3+8
	38

	508
	Methyl propyl ether
	2612
	3
	33

	509
	Rượu cồn Methalyl
	2614
	3
	30

	510
	Ethyl propil ether
	2615
	3
	33

	511
	Triisopropyl borate
	2616
	3
	30

	512
	Triisopropyl borate
	2616
	3
	33

	513
	Methylcycloxanols
	2617
	3
	30

	514
	Viniltoluene, hạn chế (o-, m-, p-)
	2618
	3
	39

	515
	Amyl butyrates
	2620
	3
	30

	516
	Acetyl methyl carbinol
	2621
	3
	30

	517
	Glycidaldehyde
	2622
	3+6.1
	336

	518
	Magnesium cilicide
	2624
	4.3
	423

	519
	Diethylaminopropylamine
	2684
	3+8
	38

	520
	Dicyclohexylamonium nitrite
	2687
	4.1
	40

	521
	Dimithyldioxanes
	2707
	3
	30

	522
	Dimithyldioxanes
	2707
	3
	33

	523
	Butylbenzenes
	2709
	3
	30

	524
	Resinate kẽm
	2714
	4.1
	40

	525
	Resinate nhôm
	2715
	4.1
	40

	526
	Camphor, synthetic
	2717
	4.1
	40

	527
	Aminesorpolyamines, dễ cháy, ăn mòn
	2733
	3+8
	338

	528
	Aminesorpolyamines, dễ cháy, ăn mòn
	2733
	3+8
	38

	529
	Tetramethylsilane
	2749
	3
	33

	530
	1,2-Epoxy-3-ethoxypropane
	2752
	3
	30

	531
	Lithium hydride, chất rắn được hợp nhất
	2805
	4.3
	423

	532
	Chất rắn có thể kết hợp với nước 
	2813
	4.3
	423

	533
	Lithium ferrosilicon
	2830
	4.3
	423

	534
	Hydride Natri nhôm
	2835
	4.3
	423

	535
	Vinil butyrate, hạn chế 
	2838
	3
	339

	536
	Butyraidoxime 
	2840
	3
	30

	537
	Di-n-amylamine
	2841
	3+6.1
	36

	538
	Nitroethane
	2842
	3
	30

	539
	Calcium manganenes silicon
	2844
	4.3
	423

	540
	Pyrophoric dạng lỏng, chất hữu cơ
	2845
	4.2
	333

	541
	Propylene tetramer
	2850
	3
	30

	542
	Borohydride nhôm
	2870
	4.2+4.3
	X333

	543
	Titanium xốp, dạng bột hoặc hạt nhỏ
	2878
	4.1
	40

	544
	Metal catalyst khô
	2881
	4.2
	40

	545
	Chất lỏng ăn mòn dễ cháy
	2924
	3+8
	338

	546
	Chất lỏng ăn mòn dễ cháy
	2924
	3+9
	38

	547
	Chất rắn ăn mòn, dễ cháy, chất hữu cơ
	2925
	4.1+8
	48

	548
	Chất rắn ăn mòn, dễ cháy, chất hữu cơ
	2926
	4.1+6.1
	46

	549
	Methyl 2-chloropionate
	2933
	3
	30

	550
	Isopropil 2-chloropropionate
	2934
	3
	30

	551
	Ethyl 2-chloropropionate
	2935
	3
	30

	552
	9-Phosphabicyclononanes 

(cyclooctadine phosphines)
	2940
	4.2
	40

	553
	Tetrahydrofurfurylamine
	2943
	3
	30

	554
	N-Methylbutylamine
	2945
	3+8
	338

	555
	Isopropyl chloroaxetat
	2947
	3
	30

	556
	Magnesium hạt nhỏ, dạng màng
	2950
	4.3
	423

	557
	Boron trifluoride dimethyl etherate
	2965
	4.3+3+8
	382

	558
	Maneb chất điều chế, được làm ổn định 
	2968
	4.3
	423

	559
	Maneb ổn định 
	2968
	4.3
	423

	560
	Ethylene oxide và propylene hỗn hợp 
	2983
	3+6.1
	336

	561
	Clorosilane, dễ cháy, ăn mòn
	2985
	3+8
	339

	562
	Clorosilane, ăn mòn, dễ cháy
	2986
	9+3
	X83

	563
	Clorosilane, có thể kết hợp với nước, dễ cháy, ăn mòn
	2988
	4.3+3+8
	X339

	564
	Chì, phosphite, dibasic
	2989
	4.1
	40

	565
	Hợp chất alkyl và kim loại, kết hợp được với nước, hoặc hợp chất aryl và kim loại, kết hợp được với nước 
	3049
	4.2+4.3
	X333

	566
	Hợp chất alkyl và kim loại, kết hợp được với nước, hoặc hợp chất aryl và kim loại, kết hợp được với nước
	3050
	4.2+4.3
	X333

	567
	Nhôm alkyls
	3051
	4.2+4.3
	X333

	568
	Nhôm alkyl hợp chất
	3052
	4.2+4.3
	X333

	569
	Magnesium alkyls
	3053
	4.2+4.3
	X333

	570
	Cyclohexyl mercaptan
	3054
	3
	30

	571
	Nhôm alkyl hydrides
	3076
	4.2+4.3
	X333

	572
	Các chất rắn gây nguy hiểm đến môi trường 
	3077
	9
	90

	573
	Cerium 
	3078
	4.3
	423

	574
	Metharylonitrile, hạn chế
	3079
	3+6.1
	336

	575
	Chất rắn có thể tự cháy, chất hữu cơ
	3088
	4.2
	40

	576
	Kim loại dạng bột, dễ cháy
	3089
	4.1
	40

	577
	1-Methoxy-2-propanol
	3092
	3
	30

	578
	Chất ăn mòn chất rắn, tự cháy
	3095
	9+4.2
	884

	579
	Chất ăn mòn chất rắn, dễ cháy, chất hữu cơ
	3126
	4.2+9
	48

	580
	Chất ăn mòn chất rắn, dễ cháy, chất hữu cơ
	3128
	4.2+6.1
	46

	581
	Chất ăn mòn dạng lỏng, có thể kết hợp với nước 
	3129
	4.3+8
	382

	582
	Chất ăn mòn dạng lỏng, có thể kết hợp với nước
	3129
	4.3+8
	X382

	583
	Chất độc dạng lỏng, có thể kết hợp với nước
	3130
	4.3+6.1
	X362

	584
	Chất lỏng ăn mòn, có thể kết hợp với nước độc
	3130
	4.3+6.1
	362

	585
	Chất rắn ăn mòn có thể kết hợp với nước ăn mòn
	3131
	4.3+8
	482

	586
	Chất độc rắn, có thể kết hợp với nước
	3134
	4.3+6.1
	462

	587
	Ethylene, acetylene và propylene hỗn hợp, làm lạnh dạng lỏng
	3138
	3
	223

	588
	Chất lỏng có thể kết hợp với nước 
	3148
	4.3
	X323

	589
	Chất lỏng có thể kết hợp với nước
	3148
	4.3
	323

	590
	Perfluoromrthylvinyl ether
	3153
	3
	23

	591
	Perfuoethylvinyl ether
	3154
	3
	23

	592
	Khí làm lỏng, dễ cháy
	3161
	3
	23

	593
	Titanium disulphide
	3174
	4.2
	40

	594
	Chất rắn chứa chất lỏng dễ cháy
	3175
	4.1
	40

	595
	Chất rắn dễ cháy, nấu chảy
	3176
	4.1
	44

	596
	Chất rắn dễ cháy, chất vô cơ
	3178
	4.1
	40

	597
	Chất rắn dễ cháy, độc, chất vô cơ
	3179
	4.1+6.1
	46

	598
	Chất rắn dễ cháy, ăn mòn, chất vô cơ
	3180
	4.1+8
	48

	599
	Muối kim loại của hợp chất hữu cơ dễ cháy
	3181
	4.1
	40

	600
	Metal hydrides, dễ cháy
	3182
	4.1
	40

	601
	Chất lỏng tự cháy, chất hữu cơ
	3183
	4.2
	30

	602
	Chất lỏng tự cháy, độc, chất hữu cơ
	3184
	4.2+6.1
	36

	603
	Chất lỏng tự cháy, ăn mòn, chất hữu cơ
	3185
	4.2+8
	38

	604
	Chất lỏng tự cháy, chất vô cơ
	3186
	4.2
	30

	605
	Chất lỏng tự cháy, độc, chất vô cơ
	3187
	4.2+6.1
	36

	606
	Chất lỏng tự cháy, ăn mòn chất vô cơ
	3188
	4.2+8
	38

	607
	Kim loại dạng bột, tự cháy
	3189
	4.2
	40

	608
	Chất rắn tự cháy, chất vô cơ
	3190
	4.2
	40

	609
	Chất rắn tự cháy, chất độc, chất vô cơ
	3191
	4.2+6.1
	46

	610
	Chất rắn tự cháy, ăn mòn, chất vô cơ
	3192
	4.2+8
	48

	611
	Pyrophoric dạng lỏng, chất vô cơ
	3194
	4.2
	333

	612
	Pyrophoric orgnometallic hợp chất, có thể kết hợp với nước 
	3203
	4.2+4.3
	X333

	613
	Cồn có chứa kim loại kiềm trong lòng đất
	3205
	4.2
	40

	614
	Cồn kim loại kiềm
	3206
	4.2+8
	48

	615
	Hợp chất organometalic hoặc dung dịch hoặc chất phân tán, kết hợp được với nước, dễ cháy
	3207
	4.3+3
	X323

	616
	Hợp chất organometalic hoặc dung dịch hoặc chất phân tán, kết hợp được với nước, dễ cháy
	3207
	4.3+3
	323

	617
	Các chất kim loại có thể kết hợp với nước tự cháy
	3209
	4.3+4.2
	423

	618
	Thuốc dạng lỏng, dễ cháy, chất độc
	3248
	3+6.1
	336

	619
	Thuốc dạng lỏng, dễ cháy, chất độc
	3248
	3+6.1
	36

	620
	Difluoromethane 
	3252
	3
	23

	621
	Chất lỏng nhiệt độ cao dễ cháy
	3256
	3
	30

	622
	Chất lỏng nhiệt độ cao dễ cháy
	3257
	9
	99

	623
	Chất rắn nhiệt độ cao dễ cháy
	3258
	9
	99

	624
	Ethers 
	3271
	3
	30

	625
	Ethers
	3271
	3
	33

	626
	Ethers
	3272
	3
	33

	627
	Ethers
	3272
	3
	33

	628
	Nitrles dễ cháy, chất độc
	3273
	3+6.1
	336

	629
	Alcholates dung dịch
	3274
	3+9
	338

	630
	Chất lỏng dễ cháy, độc, ăn mòn
	3286
	3+6.1+8
	368

	631
	Hydrocarbons, dạng lỏng
	3295
	3
	33

	632
	Hydrocarbons, dạng lỏng
	3295
	3
	30

	633
	Mercaptans, dạng lỏng, dễ cháy hoặc mercapptan hỗn hợp dạng lỏng, dễ cháy
	3336
	3
	33

	634
	Mercaptans, dạng lỏng, dễ cháy hoặc mercapptan hỗn hợp dạng lỏng, dễ cháy
	3336
	3
	30

	635
	Thiourea dioxide
	3341
	4.2
	40

	636
	Xanthates 
	3342
	4.2
	40


PHỤ LỤC 1
QUY CÁCH CÁC BIỂU MẪU
(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2004/TT-BCA ngày 31/3/2004 của Bộ Công an)

	BỘ CÔNG AN
-----
Số:……/TD-PCCC (…)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------
Mẫu PC1

BH theo Thông tư số: 04/2004/TT-BCA ngày 31-3-2004

GIẤY CHỨNG NHẬN
THẨM DUYỆT VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;
Căn cứ Thông tư số 04/2004/TT-BCA ngày 31 tháng 3 năm 2004 của Bộ Công an;
Xét hồ sơ và văn bản đề nghị thẩm duyệt về PCCC số………ngày……/…../….. của:………………

Người đại diện là ông/bà:………………………………..Chức danh:

(1)

CHỨNG NHẬN:
(2)

Địa điểm:

Chủ đầu tư/chủ phương tiện:

Đơn vị lập dự án/thiết kế:

Đã được thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy các nội dung sau:

………………………………………………………………………. theo các tài liệu, bản vẽ ghi ở trang 2.

Các yêu cầu kèm theo: (3) 


………,ngày……tháng .........năm 20......
(4)…………………………………………..
(Ký tên, đóng dấu)
Nơi nhận:
………………..
………………..
………………..
____________
(1) Tên cơ quan Cảnh sát PCCC cấp giấy.
(2) Tên dự án, công trình, hạng mục công trình hoặc phương tiện giao thông cơ giới.
(3) Trách nhiệm của chủ đầu tư, chủ phương tiện phải thực hiện tiếp.
(4) Chức danh người ký giấy.




DANH MỤC
TÀI LIỆU, BẢN VẼ ĐÃ ĐƯỢC THẨM DUYỆT VỀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
	SỐ TT
	TÊN TÀI LIỆU, BẢN VẼ
	KÝ HIỆU
	GHI CHÚ

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	
	Mẫu PC2
BH theo Thông tư số 04/2004/TT-BCA ngày 31-3-2004


MẪU DẤU THẨM DUYỆT
VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
Mẫu A: Dành cho Cục Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy
[image: image1.png]BO CONG AN
CUC CANIISAT PHONG CHAY VA CHOA CHAY

DA THAM DUYET
VE PHONG CHAY VA CHUA CHAY
Sé: . NGAY ']

—_
70 mm

40 mm




Quy cách mẫu A:
	- Chất liệu:
	Kim loại, gỗ…;

	- Kích thước:
	Chiều dài: 70mm; Chiều rộng: 40mm; 

	- Khung viền:
	Kép 2 nét đều nhau; độ đậm nét 2pt;

	- Kiểu chữ:
	Bộ Công an: Kiểu chữ VnTime, Co chữ 10, In hoa, In đậm;
Cục Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy: Kiểu chữ VnTime, Co chữ 8, In hoa, In đậm; 

Đã thẩm duyệt: Kiểu chữ VnTime, Co chữ 13, In hoa, In đậm;

Về phòng cháy và chữa cháy: Kiểu chữ VnTime, Co chữ 10, In hoa, In đậm;

Số: Kiểu chữ VnTime, Co chữ 10, In thường;

Dấu chấm: Để co 9, Kiểu VnTime.


Mẫu B: Dành cho Phòng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
[image: image2.png]15mm

25mm

CONG AN

CUC CANI SAT PHONG CHAY VA €HtUn CHAY

DA THAM DUYET
VE PHONG CHAY VA CHUA CHAY
86 L2\ ——

—
70mm

40mm




Quy cách mẫu B:
	- Chất liệu:
	Kim loại, gỗ…;

	- Kích thước:
	Chiều dài: 70mm; Chiều rộng: 40mm; 

	- Khung viền:
	Kép 2 nét đều nhau; độ đậm nét 2pt;

	- Kiểu chữ:
	Công an: Kiểu chữ VnTime, Co chữ 9, In hoa, In đậm;
Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy: Kiểu chữ VnTime, Co chữ 7,5, In hoa, In đậm; 

Đã thẩm duyệt: Kiểu chữ VnTime, Co chữ 13, In hoa, In đậm;
Về Phòng cháy và chữa cháy: Kiểu chữ VnTime, Co chữ 10, In hoa, In đậm;

Số: Kiểu chữ VnTime, Co chữ 10, In thường;

Dấu chấm: Để co 9, Kiểu VnTime.


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------
	Mẫu PC3

BH theo Thông tư số: 04/2004/TT-BCA ngày 31-3-2004


BIÊN BẢN KIỂM TRA

(1)

Hồi………giờ…..ngày……..tháng……..năm………., tại

Địa chỉ:

Chúng tôi gồm:

Đã tiến hành kiểm tra

đối với

Tình hình và kết quả kiểm tra như sau:

(2)

_________________
(1) Ghi nội dung kiểm tra về vấn đề gì.

(2) (Ghi phần trình bày của cơ sở, phần kiểm tra hồ sơ, phần kiểm tra thực tế, nội dung kiểm tra của từng vấn đề, xét đánh giá và kiến nghị kết luận).

Biên bản lập xong hồi…….giờ……..phút, ngày……..tháng……..năm……….., gồm…….trang được lập thành…….bản, mỗi bên liên quan giữ 01 bản, đã được đọc lại cho mọi người nghe, công nhận đúng và nhất trí ký tên dưới đây.

	ĐẠI DIỆN
CƠ SỞ
(Ký tên, đóng dấu)
	ĐẠI DIỆN
ĐƠN VỊ LIÊN QUAN
(Ký tên, đóng dấu)
	ĐẠI DIỆN
ĐOÀN KIỂM TRA
(Ký tên, đóng dấu)


	BỘ CÔNG AN
-----
Số:……/ĐK-PCCC (…)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------
Mẫu PC4

BH theo Thông tư số: 04/2004/TT-BCA ngày 31-3-2004

GIẤY CHỨNG NHẬN
ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;
Căn cứ Thông tư số 04/2004/TT-BCA ngày 31 tháng 3 năm 2004 của Bộ Công an;

Xét hồ sơ đề nghị cấp “Giấy chứng nhận đủ điều kiện về PCCC” của ông/bà:

…………………………………………………. Chức vụ:

đại diện cho:

và biên bản kiểm tra các điều kiện về phòng cháy chữa cháy của

lập ngày……..tháng…….năm……..

(1)

CHỨNG NHẬN:

(2)

Thuộc

Địa chỉ:

Tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận này có đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật để:

Đồng thời ông/bà:………………………………………………có trách nhiệm duy trì liên tục điều kiện về PCCC đã chứng nhận của………………………………………. trong suốt quá trình hoạt động.

………ngày……tháng……năm………
(3)……………………………………….
(Ký tên, đóng dấu)
_________________
(1) Tên cơ quan Cảnh sát PCCC cấp giấy.

(2) Tên cơ sở hoặc phương tiện giao thông cơ giới.

(3) Chức danh người ký giấy.



	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------
	Mẫu PC5

BH theo Thông tư số: 04/2004/TT-BCA ngày 31-3-2004


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN
ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Kính gửi: ………………………………………………………

Tôi là:………………………………………Chức vụ:

CMND/hộ chiếu số:………………………do……………………………. cấp ngày……./……/

là đại diện cho:

Địa chỉ:

Điện thoại:…………………………………Fax:

Quyết định thành lập doanh nghiệp số…………………………….ngày……tháng……năm

Đăng ký kinh doanh số……………….....ngày……tháng……năm……..tại

Số tài khoản:………………………………tại ngân hàng:

Đề nghị Quý cơ quan xem xét cấp “Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy”

Cho:

Địa chỉ:

Để:

Tôi cam kết thực hiện, bảo đảm và duy trì liên tục các điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy theo quy định như đã được cơ quan Cảnh sát phòng cháy chữa cháy xác nhận; đồng thời có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Quý cơ quan biết về những thay đổi có liên quan đến điều kiện về phòng cháy và chữa cháy đã được xác nhận.

	
	..........,ngày…….tháng……..năm……
…………………………………………
(Ký tên, đóng dấu)


	
	Mẫu PC6
BH theo Thông tư số 04/2004/TT-BCA ngày 31-3-2004


BẢNG THỐNG KÊ
PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

	SỐ THỨ TỰ
	TÊN PHƯƠNG TIỆN
	CHỦNG LOẠI VÀ KÝ HIỆU
	SỐ LƯỢNG
	NƠI BỐ TRÍ, LẮP ĐẶT

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	
	…………., ngày…… tháng…… năm……
……………………………………………….
(Ký tên, đóng dấu)


	BỘ CÔNG AN
-----
Số:…/VC-PCCC (…..)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------
Mẫu PC7

BH theo Thông tư số: 04/2004/TT-BCA ngày 31-3-2004
GIẤY PHÉP
VẬN CHUYỂN CHẤT, HÀNG NGUY HIỂM VỀ CHÁY, NỔ
(Có giá trị đến hết ngày…… tháng…… năm……)

Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy;
Căn cứ Thông tư số 04/2004/TT-BCA ngày 31 tháng 3 năm 2004 của Bộ Công an;
Theo đề nghị của:………………………………………………………………..
(1)………………………………………CHO PHÉP:
Phương tiện:……………………………….Số BKS:

Chủ phương tiện:

Đại diện là ông/bà:…………………………Chức danh:

CMND/hộ chiếu số:………………………do:…………… cấp ngày:

Được phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ ghi tại trang 2, đồng thời chủ phương tiện, người chỉ huy hoặc người điều khiển phương tiện phải có trách nhiệm duy trì các điều kiện về PCCC của phương tiện và chấp hành đầy đủ các quy định về PCCC trong suốt quá trình vận chuyển.
…….,ngày…….tháng………năm…...
(2)………………………………………
 (Ký tên, đóng dấu)
Chú ý:

- Người điều khiển, người chỉ huy, người làm việc trên phương tiện phải có giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và phải xuất trình khi có thẩm quyền yêu cầu.

- Giấy phép này phải xuất trình với cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, kiểm soát.

- Sau khi hoàn thành việc vận chuyển phải nộp lại giấy phép cho cơ quan cấp.

- Không để phương tiện chở chất hàng nguy hiểm về cháy, nổ ở nơi tập trung đông người.

- Khi cần nghỉ lại đêm trên đường phải báo cho cơ quan công an sở tại biết.

_____________________________

(1) Tên cơ quan Cảnh sát PCCC cấp giấy.

(2) Chức danh người cấp giấy. 



DANH MỤC
CHẤT, HÀNG NGUY HIỂM VỀ CHÁY NỔ ĐƯỢC PHÉP VẬN CHUYỂN

	SỐ TT
	TÊN CHẤT, HÀNG
	KÝ HIỆU
	LOẠI
	GHI GHÚ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	
	Mẫu PC7A
BH theo Thông tư số 04/2004/TT-BCA ngày 31-3-2004


MẪU BIỂU TRƯNG CHẤT, HÀNG NGUY HIỂM VỀ CHÁY, NỔ
Mặt trước 
[image: image3.png]



Mặt sau
	NHỮNG ĐIỀU CẦN CHÚ Ý

1. Khi vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ trên phương tiện phải dán biểu trưng “Chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ” trên kính chắn gió phía trước của phương tiện. Hết thời hạn cho phép vận chuyển phải nộp biểu trưng này cho cơ quan cấp. 

2. Chỉ được chở loại chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ ghi trong giấy phép.
3. Ngoài chủ phương tiện, người điều khiển, người áp tải hàng, không được chở người và hàng hóa khác.

4. Phải chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông. 

5. Phải duy trì đầy đủ các điều kiện về an toàn và phòng cháy chữa cháy của phương tiện trong suốt thời gian được phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ. 

6. Có giá trị đến ngày…… tháng…… năm……


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------
	Mẫu PC8
BH theo Thông tư số 04/2004/TT-BCA ngày 31-3-2004


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN CHẤT,
HÀNG NGUY HIỂM VỀ CHÁY, NỔ
Kính gửi: ………………………………………………………….
Tên chủ phương tiện:

Địa chỉ:


Điện thoại:…………………………………………… Fax:


Quyết định thành lập doanh nghiệp số…………………… ngày…… tháng…… năm


Đăng ký kinh doanh số…………………………………….. ngày…… tháng…… năm


tại


Số tài khoản:……………………………. tại ngân hàng:


Họ tên người đại diện pháp luật:………………………………….. Chức danh:


CMND/hộ chiếu số:……………………………… do:…………………… cấp ngày……/……/


Hộ khẩu thường trú:


Đề nghị Quý cơ quan xem xét và cấp “Giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ” cho phương tiện: …………………………………………………….. BKS:
 được vận chuyển số lượng chất, hàng nguy hiểm về cháy nổ (ghi tại trang 2).

Tôi cam kết phương tiện vận chuyển này đảm bảo an toàn để tham gia giao thông và thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ.
	
	…………., ngày…… tháng…… năm……
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký tên, đóng dấu)


DANH MỤC
CHẤT, HÀNG NGUY HIỂM VỀ CHÁY NỔ XIN PHÉP VẬN CHUYỂN

	SỐ THỨ TỰ
	TÊN CHẤT, HÀNG
	KÝ HIỆU
	LOẠI
	GHI CHÚ 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	……………
(1)…………
Số:……
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------
	Mẫu PC9
BH theo Thông tư số 04/2004/TT-BCA ngày 31-3-2004


BIÊN BẢN VI PHẠM
QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
Hôm nay hồi ……..giờ ……….phút, ngày…… tháng…… năm……… tại:

Chúng tôi gồm:

Lập biên bản vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy đối với


Địa chỉ hoặc đơn vị công tác:


CMND/hộ chiếu số:…………………… do………………………… Cấp ngày …../……/


Nội dung vi phạm:

Yêu cầu:


Biên bản lập xong hồi ……giờ …… cùng ngày, được lập thành …… bản, mỗi bên liên quan giữ 01 bản, đã được đọc lại cho mọi người nghe, công nhận đúng và nhất trí ký tên dưới đây.

	BÊN VI PHẠM
(Ghi rõ họ tên)
	NGƯỜI LÀM CHỨNG
(Nếu có)
	NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ghi rõ họ tên)


____________
(1) Tên cơ quan chủ quản cấp trên và cơ quan của người lập biên bản.
	……………
(1)…………
Số:……
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------
	Mẫu PC10
BH theo Thông tư số 04/2004/TT-BCA ngày 31-3-2004


……….., ngày…… tháng…… năm………

QUYẾT ĐỊNH
TẠM ĐÌNH CHỈ HOẠT ĐỘNG 
(2)……………………………………………………………………..
- Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001;
- Căn cứ Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

- Căn cứ Thông tư số 04/2004/TT-BCA ngày 31 tháng 3 năm 2004 của Bộ Công an;

- Căn cứ biên bản vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy lập ngày …… tháng …… năm ……….;

- Xét


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tạm đình hoạt động:

trong thời gian ……… ngày, kể từ ……giờ …….ngày …….tháng ……...năm


đến ……giờ …….ngày …….tháng ……...năm…………
Điều 2. Ông/bà:…………………………………………. là
 

có trách nhiệm thi hành Quyết định này và thực hiện các yêu cầu về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy./.

	Nơi nhận:
- Như Điều 2
- ……………………
- ……………………
- Lưu ………………
	(2)……………………………………
(Ký tên, đóng dấu)


____________________
(1) Tên cơ quan chủ quản cấp trên và cơ quan của người ra quyết định.
(2) Chức danh người ký quyết định.

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------
	Mẫu PC11
BH theo Thông tư số 04/2004/TT-BCA ngày 31-3-2004


ĐƠN ĐỀ NGHỊ 
GIA HẠN TẠM ĐÌNH CHỈ HOẠT ĐỘNG 
Kính gửi: …………………………………………………………………….

Đơn vị/cá nhân:


Địa chỉ:


Điện thoại:…………………………………………… Fax:


Họ tên người đại diện pháp luật:


Chức danh:


CMND/hộ chiếu số: ……………………… do:…………………… cấp ngày……/……/


Hộ khẩu thường trú:


Sau khi thi hành Quyết định tạm đình chỉ số………………………, ngày ……… tháng ……… năm ……….. của……………………….
Hiện tại:


Đề nghị Quý cơ quan xem xét gia hạn tạm đình chỉ hoạt động đối với


………………………………….. từ……….. giờ……….. ngày……… tháng………. năm


đến từ……….. giờ……….. ngày……… tháng………. năm…………..

Tôi xin cam đoan những điều nêu trên là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/.
	
	…………., ngày…… tháng…… năm……
………………………………………
(Ký tên, đóng dấu)


	……………
(1)…………
Số:……
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------
	Mẫu PC12
BH theo Thông tư số 04/2004/TT-BCA ngày 31-3-2004


……….., ngày…… tháng…… năm………

QUYẾT ĐỊNH
GIA HẠN TẠM ĐÌNH CHỈ HOẠT ĐỘNG 
(2)……………………………………………………………………..

- Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001;

- Căn cứ Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

- Căn cứ Thông tư số 04/2004/TT-BCA ngày 31 tháng 3 năm 2004 của Bộ Công an;

- Căn cứ Quyết định tạm đình chỉ hoạt động số


ngày……. tháng…… năm…… của


- Căn cứ biên bản kiểm tra của…………………………………………. lập ngày……/……/
;

- Xét thấy nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy, nổ/vi phạm nghiêm trọng quy định về phòng cháy chữa cháy của……………………………… tại

hiện vẫn chưa khắc phục được. 

- Xét đơn đề nghị gia hạn tạm đình chỉ của


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Gia hạn tạm đình chỉ hoạt động:


……………………………………………… kể từ ……giờ …….ngày …….tháng ……...năm


đến ……giờ …….ngày …….tháng ……...năm…………

Điều 2. Ông/bà:…………………………………………. là

có trách nhiệm thi hành ngay Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- Như Điều 2
- ……………………
- ……………………
- Lưu ………………
	(2)……………………………………
(Ký tên, đóng dấu)


____________________

(1) Tên cơ quan chủ quản cấp trên và cơ quan của người ra quyết định.

(2) Chức danh người ký quyết định.
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------
	Mẫu PC13
BH theo Thông tư số 04/2004/TT-BCA ngày 31-3-2004


ĐƠN ĐỀ NGHỊ 
CHO PHỤC HỒI HOẠT ĐỘNG 
Kính gửi: …………………………………………………………………….

Đơn vị/cá nhân


Địa chỉ:


Điện thoại:…………………………………………… Fax:


Họ tên người đại diện pháp luật:


Chức danh:


CMND/hộ chiếu số: ………………………… do:………………………… cấp ngày……/……/


Hộ khẩu thường trú:


Sau khi thi hành Quyết định tạm đình chỉ số ………………………, ngày ……… tháng ……… năm ……….. của………………………
Hiện tại:


Đề nghị Quý cơ quan xem xét cho phục hồi hoạt động đối với


kể từ……….. giờ……….. ngày……… tháng………. :năm …………..

Tôi xin cam đoan những điều nêu trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/.

	
	…………., ngày…… tháng…… năm……
………………………………………
(Ký tên, đóng dấu)


	……………
(1)…………
Số:……
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------
	Mẫu PC14
BH theo Thông tư số 04/2004/TT-BCA ngày 31-3-2004


……….., ngày…… tháng…… năm………

QUYẾT ĐỊNH
PHỤC HỒI HOẠT ĐỘNG 
(2)……………………………………………………………………..

- Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001;

- Căn cứ Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

- Căn cứ Thông tư số 04/2004/TT-BCA ngày 31 tháng 3 năm 2004 của Bộ Công an;

- Căn cứ Quyết định tạm đình chỉ hoạt động số………………………………, ngày……./……/


của


- Căn cứ biên bản kiểm tra của

lập ngày……/……/……………….;

- Xét thấy nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy, nổ/vi phạm nghiêm trọng quy định về phòng cháy chữa cháy của……………………………… hiện đã được khắc phục. 

- Xét đơn đề nghị phục hồi hoạt động của


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phục hồi hoạt động:


thuộc 


kể từ ……giờ …….ngày …….tháng ……...năm …………

Điều 2. Ông/bà:…………………………………………. Chức danh:

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- Như Điều 2
- ……………………
- ……………………
- Lưu ………………
	(2)……………………………………
(Ký tên, đóng dấu)


____________________

(1) Tên cơ quan chủ quản cấp trên và cơ quan của người ra quyết định.

(2) Chức danh người ký quyết định.
	……………
(1)…………
Số:……
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------
	Mẫu PC15
BH theo Thông tư số 04/2004/TT-BCA ngày 31-3-2004


……….., ngày…… tháng…… năm………

QUYẾT ĐỊNH
ĐÌNH CHỈ HOẠT ĐỘNG 
(2)……………………………………………………………………..

- Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001;

- Căn cứ Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

- Căn cứ Thông tư số 04/2004/TT-BCA ngày 31 tháng 3 năm 2004 của Bộ Công an;

- Căn cứ Quyết định tạm đình chỉ hoạt động số……………………………, ngày……./……/


của


- Căn cứ biên bản kiểm tra của
 lập ngày…… tháng…… năm……… thấy nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy, nổ/vi phạm nghiêm trọng quy định về phòng cháy chữa cháy của

tại ……………………………… hiện vẫn chưa được khắc phục. 

- Xét………………………………………………………………………….. sau khi đã hết thời hạn tạm đình chỉ hoạt động nhưng không khắc phục/không thể khắc phục được và có nguy cơ gây hậu quả nghiêm trọng.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Đình chỉ hoạt động:


kể từ ……giờ …….ngày …….tháng ……...năm …………

Điều 2. Ông/bà:…………………………………………. là

có trách nhiệm thi hành ngay Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- Như Điều 2
- ……………………
- ……………………
- Lưu ………………
	(2)……………………………………
(Ký tên, đóng dấu)


____________________

(1) Tên cơ quan chủ quản cấp trên và cơ quan của người ra quyết định.

(2) Chức danh người ký quyết định.
	
	Mẫu PC16
BH theo Thông tư số 04/2004/TT-BCA ngày 31-3-2004


	(1)
	
	Loại: (2)


PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY
(3)


Địa chỉ:


Điện thoại:


Cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp: 


	(1)
	
	Loại: (2)


PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY
(3)


Địa chỉ:


Điện thoại:


Cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp:


	……, ngày…/…/……
PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN 
(4)…………………………
(Ký tên, đóng dấu)
	……, ngày…/…/……
Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC CẤP TRÊN TRỰC TIẾP QUẢN LÝ 
(5)…………………………
(Ký tên, đóng dấu)
	……, ngày…/…/……
CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN 
(6)…………………………
(Ghi rõ họ tên)


A. ĐẶC ĐIỂM CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC CHỮA CHÁY
I. Vị trí địa lý:(7)
II. Giao thông bên trong và bên ngoài:(8)
III. Nguồn nước:(9)
	THỨ TỰ
	NGUỒN NƯỚC
	Trữ lượng (m3) hoặc lưu lượng (l/s)
	Vị trí, khoảng cách nguồn nước (m)
	NHỮNG ĐIỂM CẦN LƯU Ý

	1
	2
	3
	4
	5

	*
	Bên trong:
	
	
	

	
	
	
	
	

	*
	Bên ngoài:
	
	
	

	
	
	
	
	


IV. Tính chất, đặc điểm nguy hiểm về cháy, nổ, độc:(10)
V. Lực lượng, phương tiện chữa cháy tại chỗ:(11)
1. Lực lượng:

2. Phương tiện chữa cháy:

B. PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ TÌNH HUỐNG CHÁY LỚN PHỨC TẠP NHẤT

I. Giả định tình huống cháy:(12)
II. Tính toán lực lượng, phương tiện chữa cháy:(13)
III. Kế hoạch huy động lực lượng, phương tiện chữa cháy:(14)
	THỨ TỰ
	Đơn vị huy động
	Điện thoại
	Số người huy động
	Số lượng, chủng loại phương tiện huy động
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


IV. Kế hoạch triển khai chữa cháy:
1. Nhiệm vụ cụ thể của lực lượng tại chỗ:(15)
2. Nhiệm vụ cụ thể của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy:(16)
3. Nhiệm vụ cụ thể của các lực lượng khác:(17)
V. Sơ đồ bố trí lực lượng, phương tiện để chữa cháy tình huống cháy lớn phức tạp nhất(18)
C. PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ MỘT SỐ TÌNH HUỐNG CHÁY CỤ THỂ(19)
	THỨ TỰ 
	Giả định tình huống và kết quả tính toán lực lượng, phương tiện chữa cháy
	Kế hoạch huy động lực lượng, phương tiện chữa cháy
	Nhiệm vụ của các lực lượng 

	
	
	
	Lực lượng tại chỗ
	Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy
	Các lực lượng khác

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


D. BỔ SUNG, CHỈNH LÝ PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY(20)
	SỐ THỨ TỰ
	Ngày, tháng, năm
	NỘI DUNG BỔ SUNG, CHỈNH LÝ
	Chữ ký của người có trách nhiệm xây dựng phương án 

	
	
	
	


Đ. THEO DÕI TÌNH HÌNH HỌC, THỰC TẬP PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY(21)
	Ngày, tháng, năm
	Nội dung, hình thức học, thực tập
	Tình huống cháy
	Lực lượng, phương tiện tham gia 
	Nhận xét, đánh giá kết quả 

	
	
	
	
	


E. CÁC SƠ ĐỒ TÌNH HUỐNG CHÁY ĐÃ LẬP VÀ THỰC TẬP(22)
HƯỚNG DẪN GHI PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY
(1) – Độ mật: Đóng dấu “Mật”, “Tuyệt mật”, “Tối mật” theo quy định.
(2) – Loại: Ghi “A”, “B”, “C”.

(3) – Ghi tên của cơ sở, thôn, ấp, bản, tổ dân phố, khu rừng, phương tiện giao thông cơ giới đặc biệt theo văn bản giao dịch hành chính.

(4) – Chức danh người phê duyệt phương án chữa cháy.

(5) – Chức danh người đại diện lãnh đạo cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp quản lý nơi xây dựng phương án chữa cháy.

(6) – Chức danh người có trách nhiệm xây dựng phương án chữa cháy theo quy định. 

(7) – Vị trí địa lý: Ghi rõ các công trình, đường phố, sông, hồ… tiếp giáp. 

(8) – Giao thông bên trong và bên ngoài: Ghi rõ các tuyến đường, những tác động ảnh hưởng đến việc lưu thông, khoảng cách đến đội Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy quản lý địa bàn sở tại; đặc điểm giao thông nội bộ.
(9) – Nguồn nước: Thống kê tất cả các nguồn nước có thể phục vụ chữa cháy như: bể, hồ, ao, sông, ngòi, kênh, rạch, trụ, bến lấy nước, hố lấy nước…, ghi rõ khả năng lấy nước vào mùa mưa, mùa khô, phương án lấy nước hiệu quả; chỉ dẫn vị trí, khoảng cách tới các nguồn nước ở bên ngoài.
(10) – Tính chất, đặc điểm nguy hiểm về cháy, nổ, độc: Ghi rõ đặc điểm kiến trúc, xây dựng và bố trí các hạng mục công trình (số đơn nguyên, số tầng, bậc chịu lửa, diện tích mặt bằng, loại vật liệu của các cấu kiện xây dựng chủ yếu như tường, cột, trần, sàn, mái…; phân tích tính chất hoạt động, công năng sử dụng của các hạng mục công trình liên quan đến nguy hiểm cháy nổ độc, đặc điểm dây chuyền sản xuất, hạng sản xuất, số người thường xuyên có mặt…; nêu đặc điểm nguy hiểm cháy nổ của các chất cháy chủ yếu: Loại chất cháy, vị trí bố trí, sắp xếp, số lượng, khối lượng, vận tốc cháy, đặc điểm cháy, khả năng cháy lan ra khu vực xung quanh. 

(11) – Lực lượng, phương tiện chữa cháy tại chỗ: Ghi rõ số đội viên phòng cháy chữa cháy trong và ngoài giờ làm việc, người phụ trách; chủng loại, số lượng, vị trí bố trí phương tiện chữa cháy (chỉ thống kê phương tiện chữa cháy đảm bảo chất lượng theo quy định); Lực lượng, phương tiện tại chỗ có thể huy động bổ sung.
(12) – Giả định tình huống cháy: Giả định tình huống cháy dễ dẫn đến cháy lan, cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, gây khó khăn, phức tạp cho việc chữa cháy, cứu người mà cần phải huy động nhiều lực lượng và phương tiện mới có thể xử lý được. Ghi rõ thời điểm xảy cháy, điểm xuất phát cháy, nguyên nhân xảy cháy, chất cháy, thời gian cháy tự do; dự kiến khả năng lan truyền của đám cháy và những ảnh hưởng tác động tới việc chữa cháy như: Nhiệt độ, khói, khí độc, sụp đổ công trình…; dự kiến vị trí và số lượng người bị nạn.

(13) – Tính toán lực lượng, phương tiện chữa cháy: Tính diện tích cháy, diện tích chữa cháy, lượng nước chữa cháy cần thiết, lực lượng, phương tiện để làm mát, chữa cháy, cứu người…

(14) – Kế hoạch huy động lực lượng, phương tiện chữa cháy: Căn cứ vào kết quả tính toán ở (13) để ghi vào bảng huy động lực lượng phương tiện.

(15) – Nhiệm vụ cụ thể của lực lượng tại chỗ: Ghi rõ nhiệm vụ của từng người, từng bộ phận trong việc báo cháy, cắt điện, triển khai chữa cháy, cứu người, cứu tài sản, đón tiếp các lực lượng được huy động đến, đảm bảo hậu cần cho các lực lượng tham gia chữa cháy trong trường hợp đám cháy kéo dài, bảo vệ hiện trường và khắc phục hậu quả vụ cháy.
(16) – Nhiệm vụ cụ thể của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy: Ghi rõ nhiệm vụ của các tiểu đội, đơn vị trong việc nhận tin, điều động lực lượng phương tiện đến đám cháy, trinh sát đám cháy, chỉ huy chữa cháy, tham mưu tác chiến, bố trí lực lượng phương tiện để chữa cháy, cứu người…

(17) – Nhiệm vụ cụ thể của các lực lượng khác: Ghi rõ nhiệm vụ của các lực lượng khác như: Công an, quân đội, y tế, cấp nước…

(18) – Sơ đồ bố trí lực lượng phương tiện để chữa cháy tình huống cháy lớn phức tạp nhất: Vẽ mặt bằng tổng thể (riêng với nhà cao tầng phải có thêm mặt cắt đứng); các công trình, đường phố, sông, hồ… giáp ranh; hướng gió chủ đạo; giao thông nguồn nước bên trong và chỉ dẫn nguồn nước bên ngoài; kích thước công trình, khoảng cách giữa các hạng mục công trình; vị trí đám cháy; bố trí lực lượng, phương tiện để chữa cháy; hướng tấn công chính; vị trí ban chỉ huy… Các ký hiệu, hình vẽ trên sơ đồ thống nhất theo quy định.
(19) – Phương án xử lý một số tình huống cháy cụ thể: Giả định tình huống cháy đối với từng hạng mục công trình, có tính chất nguy hiểm về cháy nổ độc và việc tổ chức chữa cháy khác nhau; cách ghi nội dung từng tình huống cháy cụ thể tương tự như cách ghi của tình huống cháy lớn phức tạp nhất.

(20) – Bổ sung, chỉnh lý phương án chữa cháy: Ghi rõ trường hợp thay đổi có liên quan đến việc tổ chức chữa cháy nhưng chưa đến mức làm thay đổi cơ bản nội dung phương án chữa cháy. Trường hợp có thay đổi lớn cơ bản làm ảnh hưởng đến nội dung phương án thì phải tiến hành xây dựng lại.
(21) – Các sơ đồ tình huống cháy đã lập và thực tập: Các tình huống cháy đã thực tập đều phải vẽ sơ đồ bố trí lực lượng và phương tiện và kẹp vào phương án chữa cháy này.

	Số: …………………./LHĐ.
……………, ngày ……./……/………
LỆNH HUY ĐỘNG 
LỰC LƯỢNG, PHƯƠNG TIỆN, TÀI SẢN ĐỂ CHỮA CHÁY
tại:


Họ tên người huy động: 


Chức vụ: 


Cơ quan, đơn vị: 


Người được huy động: 


Chức vụ: 


Đại diện cho cơ quan/tổ chức/hộ gia đình: 


Nội dung huy động: 


+ Lực lượng: 
 người.

+ Phương tiện: 

+ Tài sản: 


Có mặt tại: 


trước …… giờ ……. phút, ngày……/……/…… để chữa cháy.

Phát lệnh hồi……. giờ…………phút.

NGƯỜI CHUYỂN LỆNH
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI RA LỆNH
(Ký và ghi rõ họ tên)


	BẢN KÝ NHẬN
Họ tên:………………………… Chức vụ:……………………………… Điện thoại:

Đã nhận được “LỆNH HUY ĐỘNG LỰC LƯỢNG, PHƯƠNG TIỆN, TÀI SẢN ĐỂ CHỮA CHÁY “ (số…./LHĐ, ngày …/…/…)

hồi …… giờ…… phút, ngày…… tháng…… năm……


  (Ký tên)

(Ghi rõ tên)
	Mẫu PC17
BH theo Thông tư số 04/2004/TT-BCA ngày 31-3-2004
……………………
……………………
Số: …………/LHĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

………………., ngày…… tháng…… năm……

LỆNH HUY ĐỘNG LỰC LƯỢNG,
PHƯƠNG TIỆN, TÀI SẢN ĐỂ CHỮA CHÁY
tại:


- Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29/6/2001;

- Căn cứ Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ;

- Căn cứ Thông tư số 04/2004/TT-BCA ngày 31 tháng 3 năm 2004 của Bộ Công an;

- Xét theo yêu cầu chữa cháy,

Tôi:…………………………………………… Chức vụ:


Cơ quan, đơn vị: 


Yêu cầu Ông/bà: 


Đại diện cho cơ quan/tổ chức/hộ gia đình: 


Điều động ngay lực lượng, phương tiện, tài sản thuộc phạm vi quản lý của mình gồm:

+ Lực lượng: 
người.

+ Phương tiện:

+ Tài sản:

Có mặt tại: 

trước…. giờ…… phút, ngày…… tháng….. năm
để chữa cháy.
Ghi chú:
Giờ phát lệnh:…………….
Giờ nhận lệnh……………
NGƯỜI RA LỆNH HUY ĐỘNG 
(Ký và ghi rõ họ và tên)



	
	Mẫu PC18
BH theo Thông tư số 04/2004/TT-BCA ngày 31-3-2004


MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN
NGHIỆP VỤ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY 
Mẫu 18A: Dành cho Cục Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy
Mặt trước
[image: image4.png]65mm

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Doe lap - Ty do - Hanh phie

GIAY CHUNG NHAN
HUAN LUYEN NGHIEP VUJ
PHONG CHAY VA CHUA CHAY

8.





Mặt sau

[image: image5.png]BOCONG AN CONG HOA XA
A Dic lap -

CHUNGHIA VIET NAM |

CUC CANH SAT PHONG CHAY VA CHUA CHAY
CHUNG NHAN:

«Nam sinh ..

Noi lam vige/thudng tri:

i duge hudfn luyén nghiép v POCC...

B . A s

i, ngay ... thing ... nam

Cue trudng Cuc Cinh sit PCCC
(&Y ten, dong di)

ngay,

G gid r i dung trén e e





Mẫu 18B: Dành cho Phòng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

Mặt trước:
	
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

GIẤY CHỨNG NHẬN

HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ
PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Số………………………………….




Mặt sau
	BỘ CÔNG AN
................
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

PHÒNG CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY 
CHỨNG NHẬN:
Ông/bà:……………………… Năm sinh:………………...
Nơi làm việc/thường trú:………………………………….

Đã được huấn luyện nghiệp vụ PCCC…………... ngày, từ……/……/…… đến……/……/……

……, ngày…… tháng…… năm……
Trưởng phòng Cảnh sát PCCC 
(Ký tên, đóng dấu)

Có giá trị sử dụng trên cả nước 


* Kích thước như Mẫu 18A
	 (1)…………
……………
Số:……
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------
	Mẫu PC19
BH theo Thông tư số 04/2004/TT-BCA ngày 31-3-2004


……….., ngày…… tháng…… năm………

QUYẾT ĐỊNH
ĐIỀU ĐỘNG LỰC LƯỢNG PHƯƠNG TIỆN THAM GIA
HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY 
(2)……………………………………………………………………..

- Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001;

- Căn cứ Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

- Căn cứ Thông tư số 04/2004/TT-BCA ngày 31 tháng 3 năm 2004 của Bộ Công an;

- Theo đề nghị của


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Điều động lực lượng và phương tiện của



 gồm:
- Về người:


- Về phương tiện:


Thời gian điều động: ……ngày, kể từ ………. giờ…….. ngày ……. tháng ……... năm ……… đến ………. giờ…….. ngày ……. tháng ……... năm……..
Đúng ………. giờ…….. ngày ……. tháng ……... năm…… có mặt tại:


…………………………………………………… để


Điều 2. Ông/bà:

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- ……………………
- ……………………
- ……………………
- ……………………
	(2)……………………………………
(Ký tên, đóng dấu)


____________________

(1) Tên cơ quan chủ quản cấp trên và cơ quan của người ra quyết định.

(2) Chức danh người ký quyết định.
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------
	Mẫu PC20
BH theo Thông tư số 04/2004/TT-BCA ngày 31-3-2004


BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH
PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY 
Hồi…… giờ …… phút, ngày…… tháng…… năm…… tại:

Chúng tôi gồm:

Đã tiến hành kiểm định chất lượng, chủng loại, mẫu mã, số phương tiện phòng cháy và chữa cháy ghi ở trang 2 và 3 của

I. PHƯƠNG PHÁP KIỂM ĐỊNH:

1. Mẫu thử nghiệm: 
2. Kiểm định các thông số kỹ thuật của phương tiện phòng cháy chữa cháy:

II. THIẾT BỊ KIỂM ĐỊNH:

III. KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH
	Số thứ tự
	Tên phương tiện
	Ký mã hiệu
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Nơi sản xuất

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Năm sản xuất
	Kết quả kiểm định các thông số kỹ thuật
	Yêu cầu về thông số kỹ thuật theo tiêu chuẩn, Catalog
	Nhận xét, đánh giá 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


V. KẾT LUẬN 
Biên bản được lập thành …….. bản.
	NGƯỜI KIỂM ĐỊNH
(Ghi rõ họ tên)
	ĐẠI DIỆN CƠ QUAN KIỂM ĐỊNH
(Ký tên, đóng dấu)


	BỘ CÔNG AN
CỤC CẢNH SÁT PCCC 

Số:……/KĐ-PCCC (…)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------
Mẫu PC21
BH theo Thông tư số 04/2004/TT-BCA ngày 31-3-2004

GIẤY CHỨNG NHẬN 
KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY 
- Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001;

- Căn cứ Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

- Căn cứ Thông tư số 04/2004/TT-BCA ngày 31 tháng 3 năm 2004 của Bộ Công an;

- Căn cứ kết quả kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy tại biên bản kiểm định ngày…… tháng…… năm…… của


- Xét đề nghị của ………………………………………… về việc kiểm định phương tiện PCCC tại văn bản số:…………………………… ngày…… tháng…… năm………,
CỤC CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY 

CHỨNG NHẬN:

Phương tiện/lô phương tiện:…………………………………………………………………… ghi tại trang 2 của 

Tại thời điểm kiểm định, số phương tiện này bảo đảm các thông số kỹ thuật và được phép sử dụng trong công tác phòng cháy và chữa cháy.

Hà Nội, ngày…… tháng…… năm……
CỤC TRƯỞNG CỤC CẢNH SÁT PCCC 
(Ký tên đóng dấu)




BẢNG THỐNG KÊ 

PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY ĐÃ KIỂM ĐỊNH

	Số thứ tự
	Tên phương tiện
	Ký hiệu
	Đơn vị
	Số lượng
	Nơi sản xuất
	Năm sản xuất
	Số hiệu kiểm định

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	
	Mẫu PC22
BH theo Thông tư số 04/2004/TT-BCA ngày 31-3-2004


MẪU DẤU, TEM THẨM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG 

PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
Mẫu A:

[image: image6.png]15 BO CONG AN
i CUC CANH SAT PHONG CHAY VA CHUA CHAY

DA KIEM DINH 40mm
S
Ngay ... thang...... ndm

—_—
70mm




Quy cách mẫu A:
	- Chất liệu:
	Kim loại, gỗ, giấy…;

	- Kích thước:
	Chiều dài: 70mm; Chiều rộng: 40mm; 

Vạch chia cách mép trên 15mm; 1 nét, độ đậm nét 2pt;

	- Khung viền:
	Kép 2 nét đều nhau; độ đậm nét 2pt;

	- Kiểu chữ:
	Bộ Công an: Kiểu chữ VnTime, Co chữ 10, In hoa, In đậm;
Cục Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy: Kiểu chữ VnTime, Co chữ 7,5, In hoa, In đậm; 

Đã kiểm định: Kiểu chữ VnTime, Co chữ 14, In hoa, In đậm; 
Số, Ngày tháng năm: Kiểu chữ VnTime, Co chữ 13, In thường; 
Dấu chấm: Để co 9;


Mẫu B: 

[image: image7.png]8ot

DA KIEM DINH





Quy cách mẫu B:
	- Chất liệu:
	Kim loại, gỗ, giấy…;

	- Kích thước:
	Chiều dài: 35mm; Chiều rộng: 40mm; 

Vạch chia cách mép trên 8mm; 1 nét, độ đậm 2pt;

	- Khung viền:
	Kép 2 nét đều nhau; độ đậm nét 2pt;

	- Kiểu chữ:
	Bộ Công an: Kiểu chữ VnTime, Co chữ 5, In hoa, In đậm;
Cục Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy: Kiểu chữ VnTime, Co chữ 4, In hoa, In đậm; 

Đã kiểm định: Kiểu chữ VnTime, Co chữ 6,5, In hoa, In đậm; 
Số, Ngày tháng năm: Kiểu chữ VnTime, Co chữ 7, In thường; 
Dấu chấm: Để co 7;


Mẫu C: 

[image: image8.png]KD * PCCC i 10mm

35mm





Quy cách mẫu C:
	- Chất liệu:
	Kim loại, gỗ, giấy…;

	- Kích thước:
	Chiều dài: 35mm; Chiều rộng: 10mm; 

	- Khung viền:
	Kép 2 nét đều nhau; độ đậm nét 2pt;

	- Kiểu chữ:
	KĐ*PCCC: Kiểu chữ VnTime, Co chữ 16, In hoa, In đậm; 


Mẫu D:
[image: image9.png]



Quy cách mẫu D:
	- Chất liệu:
	Kim loại, gỗ, giấy…;

	- Kích thước:
	Đường kính vòng tròn trong 10mm;

Đường kính vòng tròn ngoài 15mm;

	- Khung viền:
	Đường viền ngoài 1 nét độ đậm 1pt;

Đường tròn trong 1 nét độ đậm 0.7pt;

	- Chữ KĐ:
	Kiểu chữ VnTime, Co chữ 15, In hoa, In đậm;

	- Kiểu chữ:
	Cục Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy: Kiểu chữ VnHelvetlnsH, Co chữ 7.


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------
	Mẫu PC23
BH theo Thông tư số 04/2004/TT-BCA ngày 31-3-2004


ĐƠN ĐỀ NGHỊ 
KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY 
Kính gửi: …………………………………………………………………….

Đơn vị/cá nhân:


Địa chỉ:


Điện thoại:…………………………………………… Fax:


Quyết định thành lập doanh nghiệp số……………………………… ngày…… tháng…… năm


Đăng ký kinh doanh số……………. ngày…… tháng…… năm…… tại


Số tài khoản:………………………………………. tại ngân hàng:


Họ tên người đại diện pháp luật:……………………………….Chức danh:


CMND/hộ chiếu số:……………………………… do:……………………… cấp ngày……/……/


Hộ khẩu thường trú:


Đề nghị Quý cơ quan kiểm định và cấp “Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy chữa cháy” cho phương tiện/lô phương tiện:
 ghi tại trang 2.

	
	…………., ngày…… tháng…… năm……
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký tên, đóng dấu)


BẢNG THỐNG KÊ 

PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY ĐỀ NGHỊ KIỂM ĐỊNH

	Số thứ tự
	Tên phương tiện
	Ký hiệu
	Đơn vị
	Số lượng
	Nơi sản xuất
	Năm sản xuất
	Ghi chú 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7 GỌI 1900 6162

