	BỘ CÔNG NGHIỆP
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
--------------

	Số: 43/2002/QĐ-BCN
	Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2002


QUYẾT ĐỊNH 
VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN CHUYÊN NGÀNH LẮP ĐẶT THIẾT BỊ NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP 

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;

Căn cứ Quy chế quản lý đầu tư xây dựng được ban hành theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8 tháng 7 năm 1999 và sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 5 tháng 5 năm 2000 của Chính phủ; 

Căn cứ văn bản số 1563/BXD-VKT ngày 4 tháng 10 năm 2002 của Bộ Xây dựng thỏa thuận Định mức - Đơn giá chuyên ngành lắp đặt thiết bị nhà máy nhiệt điện; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này tập Định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt thiết bị nhà máy nhiệt điện. 

Điều 2. Tập Định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt thiết bị nhà máy nhiệt điện này là cơ sở để lập Đơn giá XDCB, lập dự toán cho công tác lắp đặt thiết bị các nhà máy nhiệt điện và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký đến hết năm 2004. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, các Vụ trưởng Vụ chức năng, Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực Việt Nam và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận
- Như Điều 3
- Bộ Xây dựng 
- Lưu VP, KHĐT
	BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP




Hoàng Trung Hải


ĐỊNH MỨC

DỰ TOÁN CHUYÊN NGÀNH LẮP ĐẶT THIẾT BỊ NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN 
(Kèm theo Quyết định số 43/2002/QĐ-BCN ngày 18 tháng 10 năm 2002 của Bộ Công nghiệp)

THUYẾT MINH VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN CHUYÊN NGÀNH LẮP ĐẶT THIẾT BỊ NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN
Định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt thiết bị nhà máy đặt thiết bị nhà máy nhiệt điện là chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật xác định mức hao phí cần thiết về vật liệu, lao động, máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác đặt thiết bị của nhà máy nhiệt điện chạy than, dầu, khí. 

Căn cứ để lập định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt thiết bị nhà máy nhiệt điện: 

- Định mức dự toán công tác lắp đặt máy, thiết bị xong XDCB ban hành kèm theo Quyết định số 05/2002/QĐ-BXD ngày 21/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. 

- Định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt trạm biến áp ban hành kèm theo Quyết định số 1852/QĐ-KHĐT ngày 23/8/1999 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, các định mức dự toán lắp đặt thiết bị đã được áp dụng ở một số công trình như nhà máy nhiệt điện Phả Lại 1, thủy điện Ialy, thủy điện Sông Hinh, xi măng Hoàng Thạch, xi măng Bút sơn… và thực tế lắp đặt thiết bị tại một số nhà máy nhiệt điện đã xây dựng cũng như việc sử dụng vật tư, vật liệu, trang thiết bị và công nghệ thi công tiên tiến của một số đơn vị lắp đặt. Định mức lắp đặt máy trong XDCB ban hành kèm theo Quyết định số 2000/UB-KTXD ngày 11/11/1968 của Ủy ban kiến thiết cơ bản Nhà nước, định mức dự toán tổng hợp số 42/UBXD ngày 20/2/1988 của Ủy ban xây dựng cơ bản Nhà nước. 

I. KẾT CẤU ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN

1. Tập định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt thiết bị nhà máy nhiệt điện được lập theo loại công tác phù hợp với công nghệ lắp đặt của các hệ thống chủ yếu trong nhà máy và được mã hóa thống nhất theo chương mục. 

Mỗi mã hiệu định mức dự toán được trình bày gồm: Phạm vi và thành phần công việc, điều kiện kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công và được xác định theo đơn vị tính phù hợp để thực hiện công tác lắp đặt. 

2. Tập định mức dự toán được kết cấu thành 7 chương: 

Chương I: Công tác lắp đặt thiết bị cơ nhiệt 

Bao gồm: 

1. Hệ thống nâng chuyển

2. Hệ thống cấp nhiên liệu

3. Phần lò hơi, lò thu hồi nhiệt. 

4. Phần tua bin hơi, khí

5. Phần ống khói

6. Phần máy phát 

7. Hệ thống nước tuần hoàn

8. Phần bồn chứa (bình bể)

9. Phần bơm, quạt, máy nén khí

10. Công tác khác.

Chương II: Công tác lắp đặt thiết bị và phụ kiện điện

Chương III: Công tác lắp đặt kết cấu thép

Chương VI: Công tác lắp đặt hệ thống PCCC

Chương V: Công tác lắp đặt đường ống và phụ tùng

Chương VI: Công tác bảo ôn và sơn

Chương VII: Công tác lắp đặt hệ thống đo lường và điều khiển (C&I)

II. NỘI DUNG ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN

1. Khái niệm lắp đặt thiết bị nhà máy nhiệt điện
Khái niệm lắp đặt thiết bị nhà máy nhiệt điện dùng trong tập định mức này được hiểu là toàn bộ các thao tác trong quá trình lắp đặt từ khi mở hòm, kiểm tra thiết bị cho đến khi hoàn thành lắp đặt, kết thúc việc chạy thử từng công đoạn kiểm tra chất lượng lắp đặt, tiến hành nghiệm thu bàn giao. 

Nội dung cụ thể công tác lắp đặt bao gồm các thao tác sau: 

+ Mở hòm, kiểm tra trước khi lắp đặt tại hiện trường. 

+ Gia công các tấm căn kê thiết bị. 

+ Lắp đặt, tháo dỡ kết cấu biện pháp thi công (bao gồm toàn bộ các hao phí). 

+ Vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m. 

+ Vạch dấu định vị, lấy tim cốt theo thiết kế. 

+ Lau chùi thiết bị. 

+ Lắp ráp tổ hợp, lắp các cụm, các bộ phận (tùy theo thiết bị), lắp toàn bộ thiết bị. Đưa thiết bị lên vị trí, điều chỉnh cân bằng, bôi dầu mỡ bảo quản.

+ Chạy thử thiết bị để kiểm tra chất lượng lắp đặt từng công đoạn. 

2. Nội dung định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt bao gồm

2.1 Mức hao phí vật liệu: 

Là khối lượng vật liệu cần thiết (bao gồm cả vật liệu luân chuyển, vật liệu hao hụt trong thi công) để hoàn thành lắp đặt một đơn vị sản phẩm lắp đặt. Mức hao phí vật liệu phục vụ công tác lắp đặt được tính bằng số lượng theo đơn vị đo của Nhà nước, mức hao phí vật liệu khác được tính bằng tỷ lệ % so với chi phí vật liệu đã được định mức. 

2.2. Mức hao phí lao động: 

Là số ngày công lao động cần thiết của công nhân trực tiếp thực hiện để hoàn thành một đơn vị sản phẩm lắp đặt. 

2.3. Mức hao phí máy thi công:

Là số ca máy cần thiết sử dụng để hoàn thành một đơn vị sản phẩm lắp đặt. Đối với mức hao phí máy thi công phục vụ công tác lắp đặt được tính bằng số lượng ca máy sử dụng, đối với mức hao phí máy thi công phụ khác được tính bằng tỷ lệ % so với chi phí sử dụng máy đã được định mức. 

III. QUY ĐỊNH ÁP DỤNG

1. Định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt thiết bị nhà máy nhiệt điện được áp dụng để lập đơn giá lắp đặt thiết bị nhà máy nhiệt điện, làm cơ sở lập dự toán công tác lắp đặt thiết bị thuộc các dự án đầu tư xây dựng nhà máy nhiệt điện. 

2. Định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt thiết bị nhà máy nhiệt điện được xác định mức hao phí bình quân vật liệu, lao động, máy thi công cho một đơn vị khối lượng lắp đặt trong mọi điều kiện không phân biệt độ cao, độ sâu, rộng, hẹp…

3. Tập định mức dự toán này chưa bao gồm nội dung các công việc sau: 

+ Thử áp, thông rửa lò, thông rửa axit, thông rửa dầu, thông thổi bằng khí nén. 

+ Thí nghiệm, thử nghiệm, kiểm tra không phá hủy (NDT) phục vụ nghiệm thu toàn nhà máy. 

+ Các công tác đào, lấp đất cho công trình ngầm ở nhà máy. 

+ Hiệu chỉnh, nghiệm thu, chạy thử toàn nhà máy. 

+ Vận chuyển thiết bị ngoài cự ly 30cm. 

+ Trường hợp phải cạo rỉ, thau dầu mỡ trước khi lắp đặt. 

+ Sửa chữa, thay thế mới các chi tiết máy bị hư hỏng. 

+ Gia công, tinh chế một số chi tiết máy. 

Các công việc trên được điều chỉnh bổ sung vào dự toán khi có yêu cầu và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

4. Những công tác lắp đặt thiết bị chưa có trong tập định mức này thì chủ đầu tư, tổ chức tư vấn và nhà thầu lắp đặt căn cứ vào hệ thống định mức, điều kiện, biện pháp thi công để lập dự toán và trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt./.

Chương 1.

CÔNG TÁC LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CƠ NHIỆT

1. Hệ thống nâng chuyển 

ND1.1111 Lắp đặt đường ray mặt đất 

Thành phần công việc: 
Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, dụng cụ thi công, kiểm tra ray, vận chuyển trong phạm vi 30m, lắp ráp các ray, cân chỉnh, nghiệm thu.

Đơn vị tính: 1m ray đơn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Mỡ các loại 
	Kg
	0,050

	
	Thép các loại
	Kg
	0,240

	
	Que hàn
	Kg
	0,050

	
	Ôxy
	Chai
	0,046

	
	Đất đèn
	Kg
	0,322

	
	Vật liệu khác 
	%
	5,000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 4,0/7
	
	

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần trục bánh hơi 5 tấn
	Ca
	0,026

	
	Máy hàn 23Kw
	Ca
	0,029

	
	Máy cưa kim loại 1,7Kw
	Ca
	0,010

	
	Máy khác
	%
	5,000


ND1.1112 Lắp đặt đường ray trên cao (bao gồm bộ phận hãm)

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, lắp ráp các ray trên cao bao gồm bộ phận hãm, căn chỉnh, nghiệm thu. 

Đơn vị tính: 1m ray đơn 

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Mỡ các loại 
	Kg
	0,050

	
	Thép các loại 
	kg
	0,240

	
	Que hàn
	kg
	0,050

	
	Ôxy 
	chai
	0,046

	
	Đất đèn
	Kg
	0,050

	
	Vật liệu khác 
	%
	5,000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 4,0/7
	công
	2,000

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần trục bánh hơi 30 tấn
	ca
	0,040

	
	Máy hàn 23 Kw
	ca
	0,040

	
	Máy cưa kim loại 1,7Kw
	ca
	0,010

	
	Máy khác
	%
	5,000


ND1.1121. Lắp đặt palăng điện tải trọng nâng ≤ 10 tấn

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, lắp đặt thiết bị, lắp hệ thống điện, chạy thử, nghiệm thu. 

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí 
	Đơn vị 
	Số lượng 

	
	Vật liệu
	
	

	
	Mỡ các loại 
	kg
	1,200

	
	Dầu các loại 
	kg
	1,320

	
	Thép các loại
	kg
	1,800

	
	Que hàn
	kg
	0,120

	
	Ôxy 
	chai
	0,600


	
	Đất đèn
	kg
	0,090

	
	Xăng
	kg
	0,480

	
	Gỗ kê chèn
	m3
	0,010

	
	Vật liệu khác
	%
	5,000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 4,0/7
	công
	27,182

	
	Máy thi công
	
	

	
	Tời điện 1,5 tấn
	ca
	0,366

	
	Máy hàn 23Kw
	ca
	0,085

	
	Máy khác
	%
	5,00


ND1.1131 Tổ hợp và lắp cẩu chân dê, cổng trục tải trọng năng ≤ 10 tấn 

Thành phần công việc: 
Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, tổ hợp và lắp đặt thiết bị, lắp hệ thống điện, chạy thử không tải, nghiệm thu. 

Đơn vị tính: 1 tấn
	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị 
	Số lượng 

	
	
	kg
	1,260

	
	Mỡ các loại 
	kg
	1,460

	
	Dầu các loại
	kg
	1,943

	
	Thép các loại 
	kg
	0,147

	
	Que hàn
	chai
	0,074

	
	Ôxy
	kg
	0,483

	
	Đất đèn
	m3
	0,011

	
	Gỗ kê chèn
	%
	7,000

	
	Vật liệu khác
	
	

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 4,0/7
	công
	22,500

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần trục bánh hơi 50tấn
	ca
	0,300

	
	Máy hàn 23kw 
	ca
	0,300

	
	Máy khác 
	%
	7,000


ND1.1141 Tổ hợp và lắp cầu trục tải trọng năng ≤ 50 tấn

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, tổ hợp và lắp đặt thiết bị, chạy thử không tải, nghiệm thu

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí 
	Đơn vị 
	Số lượng 

	
	Vật liệu
	
	

	
	Mỡ các loại
	kg
	1,250

	
	Dầu các loại
	kg
	1,440

	
	Thép các loại 
	kg
	1,920

	
	Que hàn 
	kg
	0,140

	
	Ôxy 
	chai
	0,070

	
	Đất đèn
	kg
	0,480

	
	Xăng
	kg
	0,380

	
	Gỗ kê chèn
	m3
	0,010

	
	Vật liệu khác
	%
	7,000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 4,0/7
	công
	28,070

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần trục bánh hơi 65 tấn
	ca
	0,328

	
	Máy hàn 23 kw
	ca
	0,109

	
	Máy khác
	%
	5,000


ND1.1142 Tổ hợp và lắp cầu trục tải trong ≤ 100 tấn

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, tổ hợp và lắp đặt thiết bị, chạy thử không tải, nghiệm thu. 

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị 
	Số lượng 

	
	Vật liệu 
	
	

	
	Mỡ các loại
	kg
	1,210

	
	Dầu các loại
	kg
	1,400

	
	Thép các loại 
	kg
	0,140

	
	Que hàn 
	chai
	0,070

	
	Ôxy 
	kg
	0,470

	
	Đất đèn
	kg
	0,370

	
	Xăng
	kg
	0,010

	
	Gỗ kê chèn
	m3
	0,010

	
	Vật liệu khác
	%
	7,000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 4,0/7
	công
	26,189

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần trục bánh xích 125 tấn
	ca
	0,323

	
	Máy hàn 23kw
	ca
	0,108

	
	Máy khác
	%
	7,000


ND1.1151 Lắp đặt thang máy công nghiệp

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, lắp đặt thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, chạy thử, nghiệm thu. 

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Mỡ các loại
	kg
	1,300

	
	Dầu các loại 
	kg
	1,500

	
	Thép các loại
	kg
	15,000

	
	Que hàn
	kg
	2,000

	
	Ôxy
	chai
	0,500

	
	Đất đèn
	kg
	4,000

	
	Xăng
	kg
	0,400

	
	Gỗ kê chèn
	m3
	0,010

	
	Vật liệu khác
	%
	5,000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 4,0/7
	Công
	59,777

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần trục bánh hơi 25 tấn
	ca
	0,506

	
	Máy hàn 23kw
	ca
	0,500

	
	Máy khác 
	%
	5,000


2. Hệ thống cấp nhiên liệu

ND1.2111 Tổ hợp và lắp đặt máy than nguyên, than bột

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, tổ hợp và lắp đặt thiết bị đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị 
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Mỡ các loại 
	kg
	1,380

	
	Dầu các loại
	kg
	1,590

	
	Thép các loại
	kg
	20,000

	
	Que hàn
	kg
	1,5001

	
	Ôxy
	chai
	0,700

	
	Đất đèn
	kg
	5,600

	
	Gỗ kê chèn
	m3
	0,015

	
	Vật liệu khác
	%
	10,000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 5,0/7
	công
	30,329

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần trục bánh hơi 50 tấn
	ca
	0,310

	
	Máy hàn 23kw
	ca
	0,500

	
	Tời điện 5 tấn
	ca
	0,300

	
	Máy khác
	%
	10,000


ND1.2121. Tổ hợp và lắp đặt bun ke than nguyên, than bột
Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, tổ hợp và lắp đặt thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị 
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Mỡ các loại 
	kg
	0,960

	
	Dầu các loại
	kg
	1,060

	
	Thép các loại
	kg
	82,000

	
	Que hàn
	kg
	12,300

	
	Ôxy
	chai
	0,700

	
	Đất đèn
	kg
	4,40

	
	Gỗ kê chèn
	m3
	0,020

	
	Vật liệu khác
	%
	7,000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 5,0/7
	công
	30,329

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần trục bánh hơi 100 tấn
	ca
	0,100

	
	Cần trục bánh hơi 25 tấn
	ca
	0,150

	
	máy hàn 23kw
	ca
	3,000

	
	Máy khác
	%
	7,000


ND1.2131 Tổ hợp và lắp đặt máy nghiền than
Phạm vi công việc:

Bao gồm lắp đặt thân quay máy nghiền, lắp các bộ phận truyền động, lắp hệ thống bôi trơn bợ trục (trunnion bearing), lắp đặt các hộp dầu tháo và dầu nạp (feeding/discharge boxes), hệ thống nước làm mát, các bộ phận bảo vệ, đổ bi.

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, dụng cụ thic ông, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, tổ hợp và lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, chạy thử, nghiệm thu. 

Ghi chú:

Đối với máy nghiền đứng hao phí nhân công, máy thi công được điều chỉnh tăng 1,15

Đơn vị tính: 1tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị 
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Mỡ các loại 
	kg
	4,192

	
	Dầu các loại
	kg
	3,040

	
	Thép các loại
	kg
	70,000

	
	Thép đặt sẵn trong bê tông
	kg
	18,000

	
	Ôxy
	chai
	0,500

	
	Đất đèn
	kg
	4,000

	
	Gỗ kê chèn
	m3
	0,050

	
	Vật liệu khác
	%
	5,000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 5,0/7
	công
	27,770

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần trục bánh hơi 100 tấn
	ca
	0,182

	
	Cần trục bánh hơi 16 tấn
	ca
	0,150

	
	máy hàn 50kw
	ca
	1,500

	
	Máy nén khí 600m3/h
	ca
	0,100

	
	Tời điện 5 tấn
	ca
	0,500

	
	Kích thủy lực 100 tấn
	ca
	1,000

	
	Máy khác
	%
	5,000


ND1.2141 Tổ hợp và lắp đặt bộ phận ly than

Thành phần công việc:
Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, tổ hợp và lắp đặt thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu. 

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị 
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Mỡ các loại 
	kg
	0,960

	
	Dầu các loại
	kg
	1,060

	
	Thép các loại
	kg
	5,000

	
	Que hàn
	kg
	12,300

	
	Ôxy
	chai
	0,700

	
	Đất đèn
	kg
	0,480

	
	Gỗ kê chèn
	m3
	0,010

	
	Vật liệu khác
	%
	7,000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 5,0/7
	công
	40,000

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần trục bánh xích 125 tấn
	ca
	0,100

	
	Cần trục bánh hơi 25 tấn
	ca
	0,150

	
	máy hàn 23kw
	ca
	3,000

	
	Máy khác
	%
	5,000


ND1.2151 Lắp đặt hệ thống cân than đường sắt, đường bộ

Thành phần công việc:
Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, chạy thử, nghiệm thu.

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị 
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Mỡ các loại 
	kg
	1,380

	
	Dầu các loại
	kg
	1,590

	
	Thép các loại
	kg
	2,120

	
	Que hàn
	kg
	1,000

	
	Ôxy
	chai
	0,080

	
	Đất đèn
	kg
	0,530

	
	Gỗ kê chèn
	m3
	0,011

	
	Vật liệu khác
	%
	7,000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 5,0/7
	công
	28,000

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần trục bánh hơi 25 tấn
	ca
	0,300

	
	Máy hàn 23kw
	ca
	0,250

	
	Máy khác
	%
	5,000


ND1.2152 Lắp đặt hệ thống cân than băng tải

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, chạy thử, nghiệm thu. 

Đơn vị tính: 1 cái

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị 
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Mỡ các loại 
	kg
	0,910

	
	Dầu các loại
	kg
	1,050

	
	Thép các loại
	kg
	1,400

	
	Que hàn
	kg
	0,100

	
	Đất đèn
	kg
	0,200

	
	Ô xy
	chai
	0,050

	
	Gỗ kê chèn
	m3
	0,007

	
	Vật liệu khác
	%
	5,000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 5,0/7
	công
	12,000

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần trục bánh hơi 10 tấn
	ca
	0,075

	
	Máy hàn 23kw
	ca
	0,050

	
	Máy khác
	%
	5,000


ND1.2161 Lắp đặt máy tách kim loại

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, chạy thử, nghiệm thu.

Đơn vị tính: 1 cái

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị 
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Mỡ các loại 
	kg
	0,910

	
	Dầu các loại
	kg
	1,050

	
	Thép các loại
	kg
	1,400

	
	Que hàn
	kg
	0,100

	
	Đất đèn
	kg
	0,200

	
	Ô xy
	chai
	0,050

	
	Gỗ kê chèn
	m3
	0,007

	
	Vật liệu khác
	%
	5,000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 5,0/7
	công
	14,000

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần trục bánh hơi 10 tấn
	ca
	0,082

	
	Máy hàn 23kw
	ca
	0,050

	
	Máy khác
	%
	5,000


ND1. 2171 Tổ hợp lắp đặt máy cào than, đánh đống than

Phạm vi công việc:

Bao gồm toàn bộ máy kể cả hệ thống thủy lục, các hệ thống ống nằm trên máy, điện nội bộ, không bao gồm lắp ray và hệ thốgn C&I.

Thành phần công việc: 
Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, tổ hợp và lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, chạy thử, nghiệm thu. 

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị 
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Mỡ các loại 
	kg
	1,200

	
	Dầu các loại
	kg
	1,390

	
	Thép các loại
	kg
	30,000

	
	Que hàn
	kg
	2,500

	
	Que hàn hợp kim
	kg
	0,880

	
	Ô xy
	chai
	0,100

	
	Đất đèn
	kg
	0,800

	
	Đá mài
	viên
	0,500

	
	Gỗ kê chèn
	m3
	0,013

	
	Vật liệu khác
	%
	10,000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 5,0/7
	công
	27,600

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần trục bánh xích 150 tấn
	ca
	0,080

	
	Cần trục bánh hơi 90 tấn
	ca
	0,120

	
	Máy hàn 50Kw
	ca
	0,700

	
	Kích thủy lực 100 tấn
	ca
	0,100

	
	Máy mài
	ca
	0,100

	
	Máy khác
	%
	5,000


ND1.2181 Tổ hợp và lắp đặt băng tải than

Phạm vi công việc:

Bao gồm lắp thiết bị đầu, cuối băng tải, lắp đặt kết cấu băng chuyền, lắp đặt kết cấu bệ đỡ, lắp đặt các thiết bị phần cơ, hệ thống ngăn bụi, hệ thống làm sạch, thiết bị bảo vệ, không bao gồm dán băng tải. 

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, tổ hợp và lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, chạy thử, nghiệm thu. 

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị 
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Mỡ các loại 
	kg
	1,690

	
	Dầu các loại
	kg
	1,950

	
	Thép các loại
	kg
	5,600

	
	Que hàn
	kg
	0,200

	
	Đất đèn
	kg
	0,650

	
	Xăng
	kg
	0,120

	
	Gỗ kê chèn
	m3
	0,010

	
	Vật liệu khác
	%
	10,000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 5,0/7
	công
	46,298

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần trục bánh hơi 30tấn 
	ca
	0,120

	
	Cần trục bánh hơi 16 tấn
	ca
	0,180

	
	Máy hàn 23kw
	ca
	0,200

	
	Xe nâng hàng 5 tấn
	ca
	0,200

	
	Tời điện 5 tấn
	ca
	0,150

	
	Máy khác
	%
	7,000


ND1.2191 Dán băng tải loại không lõi thép rộng 600-650mm

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, dụng cụ thi công, kiểm tra băng tải, dán băng tải theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, nghiệm thu. 

Đơn vị tính: 1 mối

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí 
	Đơn vị 
	Số lượng 

	
	Vật liệu
	
	

	
	Cao su non 
	kg
	5,000

	
	Keo dán 
	kg
	2,000

	
	Bản chải sắt
	cái
	1,000

	
	Bát đánh rỉ
	cái
	2,000

	
	Đá mài
	viên
	1,000

	
	Xăng
	kg
	3,000

	
	Vật liệu khác 
	%
	5,000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 4,5/7
	công
	12,000

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần trục bánh hơi 5 tấn
	ca
	0,500

	
	Máy dán băng tải
	ca
	1,500

	
	Máy phát điện 125KVA
	ca
	1,500

	
	Máy nén khí 240 m3/h
	ca
	0,500

	
	Máy mài
	ca
	1,000

	
	Ôtô thùng 5 tấn
	ca
	0,500

	
	Máy khác 
	%
	5,000


ND1.2192 Dán băng tải loai không lõi thép rộng 8000mm

Thành phần công việc:
Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, dụng cụ thi công, kiểm tra băng tải, dán băng tải theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, nghiệm thu

Đơn vị tính: 1 mối

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí 
	Đơn vị 
	Số lượng 

	
	Vật liệu
	
	

	
	Cao su non 
	kg
	7,000

	
	Keo dán 
	kg
	3,000

	
	Bản chải sắt
	cái
	2,000

	
	Bát đánh rỉ
	cái
	2,500

	
	Đá mài
	viên
	1,500

	
	Xăng
	kg
	5,000

	
	Vật liệu khác 
	%
	5,000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 4,5/7
	công
	15,000

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần trục bánh hơi 5 tấn
	ca
	0,500

	
	Máy dán băng tải
	ca
	1,500

	
	Máy phát điện 125KVA
	ca
	1,500

	
	Máy nén khí 240 m3/h
	ca
	1,000

	
	Máy mài
	ca
	1,000

	
	Ôtô thùng 5 tấn
	ca
	0,500

	
	Máy khác 
	%
	5,000


ND1.2193 Dán băng tải loại không lõi thép rộng 1000-1200mm

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, dụng cụ thi công, kiểm tra băng tải, dán băng tải theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, nghiệm thu

Đơn vị tính: 1mối

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí 
	Đơn vị 
	Số lượng 


	
	Vật liệu
	
	

	
	Cao su non 
	kg
	10,000

	
	Keo dán 
	kg
	5,000

	
	Bản chải sắt
	cái
	3,000

	
	Bát đánh rỉ
	cái
	3,000

	
	Đá mài
	viên
	2,000

	
	Xăng
	kg
	7,000

	
	Vật liệu khác 
	%
	5,000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 4,5/7
	công
	20,000

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần trục bánh hơi 5 tấn
	ca
	0,500

	
	Máy dán băng tải
	ca
	2,000

	
	Máy phát điện 125KVA
	ca
	2,000

	
	Máy nén khí 240 m3/h
	ca
	5,000

	
	Máy mài
	ca
	1,000

	
	Ôtô thùng 5 tấn
	ca
	0,500

	
	Máy khác 
	%
	5,000


ND1.2194 Dán băng tải loại không lõi thép rộng 1500mm

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, dụng cụ thi công, kiểm tra băng tải, dán băng tải theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, nghiệm thu

Đơn vị tính: 1 mối

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí 
	Đơn vị 
	Số lượng 

	
	Vật liệu
	
	

	
	Cao su non 
	kg
	13,000

	
	Keo dán 
	kg
	7,000

	
	Bản chải sắt
	cái
	4,000

	
	Bát đánh rỉ
	cái
	4,000

	
	Đá mài
	viên
	2,500

	
	Xăng
	kg
	10,000

	
	Vật liệu khác 
	%
	5,000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 4,5/7
	công
	28,000

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần trục bánh hơi 5 tấn
	ca
	0,500

	
	Máy dán băng tải
	ca
	2,500

	
	Máy phát điện 125KVA
	ca
	2,500

	
	Máy nén khí 240 m3/h
	ca
	1,500

	
	Máy mài
	ca
	2,000

	
	Ôtô thùng 5 tấn
	ca
	0,500

	
	Máy khác 
	%
	5,000


ND1.2211 Tổ hợp và lắp đặt hệ thống lật toa

Phạm vi công việc:

Bao gồm lắp sàn phễu và khóa chặn vành lật, các con lăn đỡ, khối dẫn động quay của lật toa, vành lật và giá dẫn hướng cáp, dầm hộp nối, dầm đỡ toa xe, cơ cấu kẹp toa xe, bộ phận cữ chặn, hệ thống phun nước khử bụi, cơ cấu định vị toa xe. 

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, tổ hợp và lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, chạy thử, nghiệm thu. 

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí 
	Đơn vị 
	Số lượng 

	
	Vật liệu
	
	

	
	Mỡ các loại
	kg
	4,192

	
	Dầu các loại
	kg
	3,040

	
	Thép các loại
	kg
	18,000

	
	Que hàn
	kg
	7,200

	
	Ôxy
	chai
	0,500

	
	Đất đèn
	kg
	4,000

	
	Gỗ kẽ chèn
	m3
	0,040

	
	Vật liệu khác 
	%
	10,000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 5,0/7
	công
	27,770

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần trục bánh xích 150 tấn
	ca
	0,150

	
	Cần trục bánh hơi 50 tấn
	ca
	0,150

	
	Máy hàn 50kw
	ca
	1,500

	
	Máy nén khí 600 m3/h
	ca
	0,100

	
	Kích thủy lực 100 tấn
	ca
	0,200

	
	Tời điện 10 tấn
	ca
	0,500

	
	Máy khác 
	%
	5,000


ND1.2221 Lắp đặt bộ xử lý khí 

Phạm vi công việc:

Bao gồmc ác van và đường ống.

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu. 

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí 
	Đơn vị 
	Số lượng 

	
	Vật liệu
	
	

	
	Mỡ các loại
	kg
	1,310

	
	Dầu các loại
	kg
	1,510

	
	Thép các loại
	kg
	10,000

	
	Que hàn
	kg
	5,000

	
	Ôxy
	chai
	0,500

	
	Đất đèn
	kg
	4,000

	
	Gỗ kẽ chèn
	m3
	0,010

	
	Vật liệu khác 
	%
	5,000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 5,0/7
	công
	20,730

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần trục bánh hơi 25 tấn
	ca
	0,150

	
	Máy hàn 23kw
	ca
	1,200

	
	Máy khác 
	%
	5,000


ND1.2231 Lắp đặt bộ phận khối khí 
Phạm vi công việc:

Áp dụng cho lò hơi đốt khí 

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, dụng  cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu. 

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí 
	Đơn vị 
	Số lượng 

	
	Vật liệu
	
	

	
	Mỡ các loại
	kg
	1,250

	
	Dầu các loại
	kg
	1,550

	
	Thép các loại
	kg
	6,500

	
	Que hàn
	kg
	3,000

	
	Ôxy
	chai
	0,500

	
	Đất đèn
	kg
	4,000

	
	Gỗ kẽ chèn
	m3
	0,010

	
	Vật liệu khác 
	%
	5,000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 5,0/7
	công
	24,420

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần trục bánh hơi 25 tấn
	ca
	0,150

	
	Máy hàn 23kw
	ca
	1,000

	
	Máy khác 
	%
	5,000


ND1.2241 Lắp đặt bộ hệ thống cân khí propan

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu. 

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí 
	Đơn vị 
	Số lượng 

	
	Vật liệu
	
	

	
	Mỡ các loại
	kg
	1,480


	
	Dầu các loại
	kg
	1,710

	
	Thép các loại
	kg
	5,000

	
	Que hàn
	kg
	2,000

	
	Ôxy
	chai
	0,300

	
	Đất đèn
	kg
	2,400

	
	Gỗ kẽ chèn
	m3
	0,010

	
	Vật liệu khác 
	%
	5,000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 5,0/7
	công
	24,000

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần trục bánh hơi 16 tấn
	ca
	0,200

	
	Máy hàn 23kw
	ca
	0,500

	
	Máy khác 
	%
	5,000


ND1.2251 lắp đặt hệ thống đo đếm khí, dầu

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu. 

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí 
	Đơn vị 
	Số lượng 

	
	Vật liệu
	
	

	
	Mỡ các loại
	kg
	1,550

	
	Dầu các loại
	kg
	1,790

	
	Thép các loại
	kg
	2,500

	
	Que hàn
	kg
	1,000

	
	Ôxy
	chai
	0,100

	
	Đất đèn
	kg
	0,800

	
	Gỗ kẽ chèn
	m3
	0,010

	
	Vật liệu khác 
	%
	5,000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 5,0/7
	công
	48,270

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần trục bánh hơi 10 tấn
	ca
	0,200

	
	Máy hàn 23kw
	ca
	0,300

	
	Máy khác 
	%
	5,000


ND1.2261 Lắp đặt hệ thống phao chống tràn dầu sự cố

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu. 

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí 
	Đơn vị 
	Số lượng 

	
	Vật liệu
	
	

	
	Mỡ các loại
	kg
	1,550

	
	Dầu các loại
	kg
	1,790

	
	Thép các loại
	kg
	2,500

	
	Que hàn
	kg
	1,000

	
	Ôxy
	chai
	0,100

	
	Đất đèn
	kg
	0,800

	
	Gỗ kẽ chèn
	m3
	0,010

	
	Vật liệu khác 
	%
	5,000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 5,0/7
	công
	48,270

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần trục bánh hơi 10 tấn
	ca
	0,200

	
	Máy hàn 23kw
	ca
	0,300

	
	Máy khác 
	%
	5,000


ND1.2261 Lắp đặt hệ thống phao chống tràn dầu sự cố
Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí 
	Đơn vị 
	Số lượng 

	
	Vật liệu
	
	

	
	Mỡ các loại
	kg
	0,980

	
	Dầu các loại
	kg
	1,080

	
	Thép các loại
	kg
	1,470

	
	Que hàn
	kg
	3,000

	
	Ôxy
	chai
	0,500

	
	Đất đèn
	kg
	4,000

	
	Gỗ kẽ chèn
	m3
	0,010

	
	Vật liệu khác 
	%
	5,000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 4,5/7
	công
	20,730

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần trục bánh hơi 16 tấn
	ca
	0,200

	
	Máy hàn 23kw
	ca
	0,700

	
	Máy khác 
	%
	5,000


3. Phần lò hơi, lò thu hồi nhiệt

ND1.3111 Lắp đặt bao hơi cho lò hơi

Phạm vi công việc:

Bao gồm bản thể bao hơi, các thiết bị bên trong bao hơi. 

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu. 

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí 
	Đơn vị 
	Số lượng 

	
	Vật liệu
	
	

	
	Thép các loại
	kg
	70,000

	
	Que hàn
	kg
	0,140

	
	Ôxy
	chai
	0,070

	
	Đất đèn
	kg
	0,470

	
	Gỗ kẽ chèn
	m3
	0,009

	
	Vật liệu khác 
	%
	5,000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 5,0/7
	công
	18,480

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần trục bánh xích 500 tấn
	ca
	0,125

	
	Cần trục bánh xích 150 tấn
	ca
	0,186

	
	Máy hàn 50kw
	ca
	0,100

	
	Palăng điện 5 tấn
	ca
	0,100

	
	Tời điện 15 tấn
	ca
	0,250

	
	Máy khác
	%
	5,000


ND1.3121 Tổ hợp và lắp đặt lò hơi đốt than, dầu, khí

Phạm vi công việc:

Bao gồm toàn bộ lò hơi kể các van an toàn, bộ thổi bụi, thuyền thải xỉ, máy thải xỉ đến các mặt bích, van gần nhất, đường hơi đến van hơi chính, không bao gồm bao hơi, các thiết bị C&I, kết cấu khung sườn lò, bảo ôn, xây lò. 

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, tổ hợp và lắp đặt thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh nghiệm thu. 

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí 
	Đơn vị 
	Số lượng 

	
	Vật liệu
	
	

	
	Thép các loại
	kg
	40,000

	
	Thép ống
	kg
	10,000

	
	Que hàn
	kg
	16,000

	
	Que hàn hợp kim
	kg
	18,000

	
	Ôxy
	chai
	1,210

	
	Đất đèn
	kg
	9,000

	
	Khí Argon
	chai
	0,250

	
	Đá mài
	viên
	0,250

	
	Đá cắt
	viên
	0,250

	
	Gỗ kê chèn
	m3
	0,014

	
	Vật liệu khác
	%
	20,000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 5,0/7
	công
	55,000

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần trục bánh xích 250 tấn
	ca
	0,010

	
	Cần trục bánh xích 150 tấn
	ca
	0,040

	
	Cần trục bánh hơi 100 tấn
	ca
	0,050

	
	Cần trục bánh hơi 50 tấn
	ca
	0,100

	
	Cần trục bánh hơi 30 tấn
	ca
	0,100

	
	Tời điện 10 tấn
	ca
	0,100

	
	Palăng điện 2 tấn
	ca
	0,100

	
	Xe nâng hàng 5 tấn
	ca
	0,180

	
	Máy nén khí 600m3/h
	ca
	0,100

	
	Máy hàn 50kw
	ca
	3,000

	
	Máy hàn TIG
	ca
	4,000

	
	Máy mài
	ca
	0,050

	
	Máy nhiệt luyện
	ca
	0,100

	
	Máy siêu âm
	ca
	0,100

	
	Máy vát đầu ống
	ca
	0,100

	
	Máy khác
	%
	5,000


ND1.3122 Tổ hợp và lắp đặt lò thu hồi nhiệt 

Phạm vi công việc:

Bao gồm toàn bộ các bộ phận trong lò thu hồi nhiệt, các bộ phận từ sau van chuyển dòng khói đến ống khói, không bao gồm bao hơi, các thiết bị C&I, kết cấu khung sườn lò, bảo ôn, xây lò. 

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, tổ hợp và lắp đặt thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu. 

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí 
	Đơn vị 
	Số lượng 


	
	Vật liệu
	
	

	
	Thép các loại
	kg
	40,000

	
	Thép ống
	kg
	10,000

	
	Que hàn
	kg
	10,000

	
	Que hàn hợp kim
	kg
	15,000

	
	Ô xy 
	chai
	1,052

	
	Đất đèn
	kg
	7,826

	
	Khí Argon
	chai
	0,200

	
	Gỗ kê chèn
	m3
	0,012

	
	Vật liệu khác 
	%
	10,000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 5,0/7
	công
	55,000

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần trục bánh hơi 100 tấn
	ca
	0,050

	
	Cần trục bánh hơi 50 tấn
	ca
	0,050

	
	Cần trục bánh hơi 30 tấn
	ca
	0,100

	
	Cần trục bánh hơi 10 tấn
	ca
	0,100

	
	Tời điện 10 tấn
	ca
	0,100

	
	Máy nén khí 600m3/h
	ca
	0,100

	
	Máy hàn 50kw
	ca
	2,000

	
	Máy hàn TIG
	ca
	3,000

	
	Máy mài
	ca
	0,050

	
	Máy nhiệt luyện 
	ca
	0,150

	
	Máy siêu âm
	ca
	0,100

	
	Máy vát đầu ống
	ca
	0,100

	
	Máy khác 
	%
	5,000


ND1.3131 Tổ hợp và lắp đặt bộ lọc bụi tĩnh điện

Phạm vi công việc:

Bao gồm toàn bộ kể cả 2 bộ giãn nở đường khói ở hai đầu và các phễu thải tro, không bao gồm hệ thống C&I, bảo ôn. 

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, tổ hợp và lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, thử kín bằng khói màu, nghiệm thu.

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí 
	Đơn vị 
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Thép các loại
	kg
	15,600

	
	Que hàn 
	kg
	16,340

	
	Ôxy
	chai
	0,120

	
	Đất đèn
	kg
	1,100

	
	Khói màu
	m3
	14,000

	
	Gỗ kê chèn
	m3
	0,010

	
	Vật liệu khác
	%
	5,000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 5,0/7
	công 
	60,000

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần trục bánh hơi 100 tấn
	ca
	0,050

	
	Cần trục bánh hơi 50 tấn
	ca
	0,050

	
	Máy hàn 50kw
	ca
	4,000

	
	Máy khác
	%
	5,000


ND1.3141 Tổ hợp và lắp đặt bộ khử lưu huỳnh
Phạm vi công việc:

Bao gồm toàn bộ thiết bị của bộ khử lưu hùynh (bulông móng, các kết cấu đỡ, bồn bể, giá đỡ và silô, bộ hấp thụ, bơm, quạt, bộ lọc chân không, phễu hứng, băng tải, băng chuyển, thiết bị bốc dỡ thạch cao, các máy nghiền, máy nâng liệu, bộ lọc băng tải chân không, bộ phân ly, hệ thống xử lý nước thải, bồn cấp chất xúc tác, máy nâng, gầu tiếp liệu, thiết bị bốc dỡ đá vôi, các kết cấu bao che), không bao gồm hệ thống C&I, bảo ôn. 

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, tổ hợp và lắp đặt thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu. 

Đơn vị tính

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí 
	Đơn vị 
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Mỡ các loại 
	kg
	0,500

	
	Dầu các loại 
	kg
	0,500

	
	Thép các loại 
	kg
	18,700

	
	Que hàn
	kg
	2,730

	
	Que hàn hợp kim 
	kg 
	15,000

	
	Ôxy
	chai
	0,300

	
	Đất đèn
	kg
	2,400

	
	Đá mài 
	viên
	0,250

	
	Gỗ kê chèn
	m3
	0,010

	
	Vật liệu khác 
	%
	10,000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 5,0/7
	công 
	45,252

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần trục bánh hơi 100 tấn
	ca
	0,125

	
	Cần trục bánh hơi 50 tấn
	ca
	0,186

	
	Máy hàn 50kw
	ca
	4,700

	
	Máy nén khí 600m3/h
	ca
	0,100

	
	Máy mài
	ca
	0,050

	
	Máy khác 
	%
	7,000


ND1. 3151 Tổ hợp và lắp đặt bộ điều áp

Phạm vi công việc: 

Bao gồm lắp các tấm đế, các giá đỡ, khung dầm, các liên kết đứng và ngang, mái che, tổ hợp và lắp các chi tiết. 

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, tổ hợp và lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu. 

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí 
	Đơn vị 
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Mỡ các loại 
	kg
	1,710

	
	Dầu các loại 
	kg
	1,710

	
	Thép các loại 
	kg
	1,710

	
	Que hàn
	kg
	0,110

	
	Đất đèn
	kg
	0,570

	
	Ôxy
	chai
	0,090

	
	Gỗ kê chèn
	m3
	0,011

	
	Vật liệu khác 
	%
	5,000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 5,0/7
	công 
	30,000

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần trục bánh hơi 25 tấn
	ca
	0,350

	
	Cần trục bánh hơi 50 tấn
	ca
	0,120

	
	Máy hàn 50kw
	ca
	0,120

	
	Máy khác 
	%
	5,000


ND1.3161 Tổ hợp và lắp đặt các bộ trao đổi nhiệt kiểu dàn

Phạm vi công việc: 

Bao gồm lắp các giá đỡ, khung dầm, tổ hợp và lắp các chi tiết. 

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, tổ hợp và lắp đặt thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí 
	Đơn vị 
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Mỡ các loại 
	kg
	1,620

	
	Dầu các loại 
	kg
	1,860

	
	Thép các loại 
	kg
	2,490

	
	Que hàn
	kg
	0,190

	
	Đất đèn
	kg
	0,720

	
	Ôxy
	chai
	0,090

	
	Gỗ kê chèn
	m3
	0,012

	
	Vật liệu khác 
	%
	5,000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 4,5/7
	công 
	35,336

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần trục bánh hơi 25 tấn
	ca
	0,406

	
	Máy hàn 50kw
	ca
	0,050

	
	Máy khác 
	%
	5,000


ND1.3171 Lắp đặt bộ chuyển đổi dòng khói (diverter damper)

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí 
	Đơn vị 
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Mỡ các loại 
	kg
	1,410

	
	Dầu các loại 
	kg
	1,630

	
	Thép các loại 
	kg
	15,000

	
	Que hàn
	kg
	3,000

	
	Đất đèn
	kg
	4,000

	
	Ôxy
	chai
	0,500

	
	Gỗ kê chèn
	m3
	0,011

	
	Vật liệu khác 
	%
	5,000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 5,0/7
	công 
	22,440

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần trục bánh hơi 30 tấn
	ca
	0,240

	
	Máy hàn 23 kw
	ca
	1,000

	
	Máy khác 
	%
	5,000


ND1.3181 Tổ hợp và lắp đặt đường khói, gió

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, tổ hợp và lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, thử kín bằng khói màu, nghiệm thu

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí 
	Đơn vị 
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Mỡ các loại 
	kg
	0,300

	
	Dầu các loại 
	kg
	0,300

	
	Thép các loại 
	kg
	15,000

	
	Que hàn
	kg
	1,500

	
	Que hàn các bon cường độ cao
	kg
	5,000

	
	Ôxy
	chai
	0,300

	
	Gỗ kê chèn
	m3
	0,011

	
	Đất đèn
	kg
	2,400

	
	Khói mầu
	m3
	27,000

	
	Vật liệu khác 
	%
	10,000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 4,5/7
	công 
	32,000

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần trục bánh hơi 50 tấn
	ca
	0,150

	
	Cần trục bánh hơi 16 tấn
	ca
	0,150

	
	Máy hàn 23 kw
	ca
	2,000

	
	Máy khác 
	%
	5,000


ND1.3191 Lắp đặt hệ thống đánh lửa

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật căn chỉnh, nghiệm thu.

Đơn vị tính: 1 bộ

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí 
	Đơn vị 
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Xăng
	kg
	0,300

	
	Thiếc hàn
	kg
	0,200

	
	Nhựa thông 
	kg
	0,100

	
	Vật liệu khác 
	%
	5,000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 5,0/7
	công
	12,000

	
	Máy thi công
	
	


	
	Cần trục bánh hơi 10 tấn
	ca
	0,200

	
	Máy khác
	%
	2,000


4. Phần tuabin hơi, khí

ND1.4111 Tổ hợp và lắp đặt tuabin hơi không phải tổ hợp xi lanh cao áp

Phạm vi công việc:

Bao gồm toàn bộ các bản thể tuabin, van hơi chính, van chặn (stop valve), bộ đảo trục, hệ thống dầu tuabin, không bao gồm hệ thống C&I, bảo ôn và các đường ống đi ngang qua.

Thành phần công việc:
Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, tổ hợp và lắp đặt tuabin, thiết bị phụ trợ theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu. 

Đơn vị tính: 1 tấn
	Mã hiệu
	Thành phần hao phí 
	Đơn vị 
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Mỡ các loại 
	kg
	0,500

	
	Dầu các loại 
	kg
	5,000

	
	Thép các loại 
	kg
	150,000

	
	Que hàn
	kg
	6,800

	
	Que hàn hợp kim
	kg
	0,400

	
	Ô xy 
	chai 
	0,820

	
	Đất đèn
	kg
	7,700

	
	Gỗ kê chèn
	m3
	0,066

	
	Vật liệu khác 
	%
	15,000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 5,0/7
	công 
	60,000

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần trục bánh xích 250 tấn
	ca 
	0,100

	
	Cần trục bánh hơi 65 tấn
	ca
	0,125

	
	Cần trục bánh hơi 30 tấn
	ca
	0,125

	
	Máy nén khí 600m3/h
	ca
	0,250

	
	Xe nâng hàng 5 tấn
	ca
	0,113

	
	Máy hàn 50kw
	ca
	1,500

	
	Máy hàn TIG 
	ca
	0,100

	
	Máy xiết bu lông
	ca
	0,050

	
	Máy nhiệt luyện
	ca
	0,024

	
	Máy khác
	%
	10,000

	
	Các thiết bị và máy chuyên dùng
	%
	15,000


ND1.4112 Tổ hợp và lắp đặt tuabin hơi phải tổ hợp xi lanh cao áp

Phạm vi công việc:

Bao gồm toàn bộ các bản thể tuabin, van hơi chính, van chặn (stop valve), bộ đảo trục, hệ thống dầu tuabin, không bao gồm hệ thống C&I, bảo ôn và các đường ống đi ngang qua. 

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, tổ hợp và lắp đặt tuabin, thiết bị phụ trợ theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, can chỉnh, nghiệm thu

Đơn vị tính: 1 tấn 

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí 
	Đơn vị 
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Mỡ các loại 
	kg
	0,500

	
	Dầu các loại 
	kg
	5,000

	
	Thép các loại 
	kg
	100,000

	
	Que hàn
	kg
	4,750

	
	Que hàn hợp kim
	kg
	0,400

	
	Ô xy 
	chai 
	0,570

	
	Đất đèn
	kg
	5,300

	
	Gỗ kê chèn
	m3
	0,066

	
	Vật liệu khác 
	%
	15,000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 5,0/7
	công 
	63,000

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần trục bánh xích 250 tấn
	ca 
	0,100

	
	Cần trục bánh hơi 65 tấn
	ca
	0,125

	
	Cần trục bánh hơi 30 tấn
	ca
	0,125

	
	Máy nén khí 600m3/h
	ca
	0,250

	
	Xe nâng hàng 5 tấn
	ca
	0,113

	
	Máy hàn 50kw
	ca
	1,000

	
	Máy hàn TIG 
	ca
	0,100

	
	Máy xiết bu lông
	ca
	0,050

	
	Máy nhiệt luyện
	ca
	0,024

	
	Máy khác
	%
	10,000

	
	Các thiết bị và máy chuyên dùng
	%
	15,000


ND1.4113 Tổ hợp và lắp đặt tuabin khí 

Phạm vi công việc: 

Bao gồm toàn bộ các bộ phận tuabin khhí từ nhà lọc gió đến trước diverter damper, hệ thống dầu tuabin, không bao gồm hệ thống C&I, bảo ôn. 

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vị 30m, tổ hợp và lắp đặt tuabin, thiết bị phụ trợ theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí 
	Đơn vị 
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Mỡ các loại 
	kg
	0,500

	
	Dầu các loại 
	kg
	2,500

	
	Thép các loại 
	kg
	35,000

	
	Que hàn
	kg
	1,630

	
	Que hàn hợp kim
	kg
	0,200

	
	Ô xy 
	chai 
	0,200

	
	Đất đèn
	kg
	1,840

	
	Gỗ kê chèn
	m3
	0,055

	
	Vật liệu khác 
	%
	15,000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 5,0/7
	công 
	52,000

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần trục bánh xích 250 tấn
	ca 
	0,100

	
	Cần trục bánh hơi 65 tấn
	ca
	0,125

	
	Cần trục bánh hơi 30 tấn
	ca
	0,125

	
	Máy nén khí 600m3/h
	ca
	0,200

	
	Xe nâng hàng 5 tấn
	ca
	0,090

	
	Máy hàn 50kw
	ca
	0,400

	
	Máy hàn TIG 
	ca
	0,050

	
	Máy xiết bu lông
	ca
	0,050

	
	Máy khác
	%
	10,000

	
	Các thiết bị và máy chuyên dùng
	%
	15,000


ND1.4121 Tổ hợp và lắp đặt bình ngưng làm mát bằng nước 

Phạm vi công việc:

Toàn bộ bình ngưng bao gồm cả hệ thống làm sạch, phin lọc rác, rửa bi, hệ thống tạo chân không. 

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, tổ hợp và lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu. 

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí 
	Đơn vị 
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Thép các loại 
	kg
	72,730

	
	Que hàn
	kg
	3,640

	
	Que hàn hợp kim 
	kg
	2,640

	
	Ô xy 
	chai 
	0,550

	
	Đất đèn
	kg
	5,150

	
	Gỗ kê chèn
	m3
	0,009

	
	Vật liệu khác 
	%
	10,000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 5,0/7
	công 
	30,000

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần trục bánh xích 200 tấn
	ca 
	0,070

	
	Cần trục bánh hơi 50 tấn
	ca
	0,100

	
	Máy hàn 50kw
	ca
	2,000

	
	Palăng điện 5 tấn
	ca
	0,100

	
	Máy nén khí 600m3/h
	ca
	0,050

	
	Máy bơm áp lực cao 
	ca
	0,050

	
	Máy khác
	%
	15,000

	
	
	
	


ND1.4122 Tổ hợp và lắp đặt bình ngưng làm mát bằng không khí khô

Phạm vi công việc: 

Toàn bộ bình ngưng bao gồm cả hệ thống làm sạch, hệ thống tạo chân không. 

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, tổ hợp và lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí 
	Đơn vị 
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Thép các loại 
	kg
	60,608

	
	Que hàn
	kg
	3,640

	
	Que hàn hợp kim 
	kg
	3,640

	
	Ô xy 
	chai 
	0,550

	
	Đất đèn
	kg
	5,150

	
	Gỗ kê chèn
	m3
	0,009

	
	Vật liệu khác 
	%
	10,000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 5,0/7
	công 
	30,000

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần trục bánh xích 150 tấn
	ca 
	0,050

	
	Cần trục bánh hơi 50 tấn
	ca
	0,100

	
	Máy hàn 50kw
	ca
	2,000

	
	Palăng điện 5 tấn
	ca
	0,100

	
	Máy nén khí 600m3/h
	ca
	0,050

	
	Máy khác
	%
	10,000

	
	
	
	


ND1.4131 Tổ hợp và lắp đặt bình khử khí

Phạm vi công việc:

Bao gồm toàn bộ các thiết bị trong bình khử khí, không bao gồm các van, đường ống liên quan đến các hệ thống khác. 

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, tổ hợp và lắp đặt thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh nghiệm thu. 

Đơn vị tính:

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí 
	Đơn vị 
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Thép các loại 
	kg
	85,720

	
	Que hàn
	kg
	4,290

	
	Ô xy 
	chai 
	0,650

	
	Đất đèn
	kg
	6,070

	
	Gỗ kê chèn
	m3
	0,009

	
	Vật liệu khác 
	%
	10,000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 5,0/7
	công 
	25,000

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần trục bánh xích 200 tấn
	ca 
	0,100

	
	Cần trục bánh hơi 50 tấn
	ca
	0,144

	
	Máy hàn 50kw
	ca
	1,000

	
	Máy khác
	%
	10,000


ND1.4141 Lắp đặt thiết bị sản xuất hydro

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu. 

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Mỡ các loại 
	kg
	1,240

	
	Dầu các loại
	kg
	1,370

	
	Thép các loại
	kg
	10,000

	
	Que hàn
	kg
	1,300

	
	Que hàn hợp kim
	kg
	18,000

	
	Ôxy
	chai
	0,200

	
	Đất đèn
	kg
	1,600

	
	Gỗ kê chèn
	m3
	0,010

	
	Vật liệu khác
	%
	10,000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 5,0/7
	công
	45,250

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần trục bánh hơi 30 tấn
	ca
	0,200

	
	Máy hàn 50kw
	ca
	5,000

	
	Máy nén khí 600m3/h
	ca
	0,100

	
	Máy khác
	%
	7,000


5. Phần ống khói

ND1.511 Lắp đặt ống khói tua bin khí, chiềucao ống khói ≤ 60m

Phạm vi công việc:

Tính từ sau đường ống khói thoát tuabin không bao gồm van chuyển dòng, phần xây dựng, hệ thống điện, hệ thống báo không, hệ thống tiếp địa, bản ôn, sơn. 

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu. 

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Thép các loại 
	kg
	20,000

	
	Que hàn
	kg
	2,100

	
	Que hàn hợp kim
	kg
	0,400

	
	Ôxy
	chai
	0,210

	
	Đất đèn
	kg
	1,980

	
	Vật liệu khác
	%
	10,000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 4,5/7
	công
	45,000

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần trục bánh xích 125 tấn 
	ca
	0,200

	
	Cần trục bánh hơi 30 tấn
	ca
	0,100

	
	Máy hàn 50kw
	ca
	1,000

	
	Máy nén khí 600m3/h
	ca
	0,050

	
	Máy mài 
	ca 
	0,200

	
	Máy khác 
	%
	5,000


ND1.5121 Lắp đặt ống khói lò hơi, chiều cao ống khói ≤ 200m 

Phạm vi công việc:

Toàn bộ ống khói không bao gồm phần xây dựng, hệ thống điện, hệ thống báo không, hệ thống tiếp địa, bảo ôn, sơn. 

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn hcỉnh, nghiệm thu. 

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Thép các loại 
	kg
	70,000

	
	Que hàn
	kg
	20,000

	
	Ôxy
	chai
	0,420

	
	Đất đèn
	kg
	3,960

	
	Vật liệu khác
	%
	10,000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 4,5/7
	công
	60,000

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần trục bánh hơi 20 tấn
	ca
	0,220

	
	Tời điện 5 tấn 
	ca
	0,200

	
	Máy hàn 50kw
	ca
	5,000

	
	Máy nén khí 600m3/h
	ca
	0,100

	
	Máy mài 
	ca 
	0,200

	
	Kích rút (bộ)
	ca
	0,200

	
	Máy khác 
	%
	10,000


6. Phần máy phát

ND1.6111 Tổ hợp và lắp đặt máy phát tua bin hơi

Phạm vi công việc:

Bao gồm toàn bộ các bộ phận của máy phát tuabin kể cả máy kích thích quay, không bao gồm hệ thống C&I. 

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, tổ hợp và lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu. 

Đơn vị tính: 1 tấn 

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí 
	Đơn vị 
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Mỡ các loại 
	kg
	0,500

	
	Dầu các loại 
	kg
	1,000

	
	Thép các loại 
	kg
	150,000

	
	Que hàn
	kg
	6,800

	
	Ô xy 
	chai 
	0,820

	
	Đất đèn
	kg
	7,700

	
	Gỗ kê chèn
	m3
	0,009

	
	Vật liệu khác 
	%
	20,000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 5,0/7
	công 
	48,000

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần trục bánh hơi 125 tấn
	ca
	0,150

	
	Cần trục bánh hơi 30 tấn
	ca
	0,100

	
	Máy hàn 50kw
	ca
	1,500

	
	Máy nén khí 600m3/h
	ca
	0,100

	
	Kích rút
	ca
	0,100

	
	Máy khác
	%
	5,000


ND1.6112 Tổ hợp và lắp đặt máy phát tua bin khí

Phạm vi công việc:

Bao gồm toàn bộ các biện pháp của máy phát tuabin kể cả máy kích thích quay, không bao gồm hệ thống C&I.

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, tổ hợp và lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu. 

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí 
	Đơn vị 
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Mỡ các loại 
	kg
	0,500

	
	Dầu các loại 
	kg
	1,000

	
	Thép các loại 
	kg
	35,000

	
	Que hàn
	kg
	1,630

	
	Ô xy 
	chai 
	0,200

	
	Đất đèn
	kg
	1,840

	
	Gỗ kê chèn
	m3
	0,009

	
	Vật liệu khác 
	%
	20,000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 5,0/7
	công 
	40,000

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần trục bánh hơi 125 tấn
	ca
	0,150

	
	Cần trục bánh hơi 30 tấn
	ca
	0,100

	
	Máy hàn 50kw
	ca
	0,400

	
	Máy nén khí 600m3/h
	ca
	0,100

	
	Máy khác
	%
	5,000


ND1.6121 Lắp đặt hệ thống kích thích tĩnh

Phạm vi công việc:

Bao gồm toàn bộ hệ thống kích thích của máy phát, không bao gồm các thiết bị cấp nguồn điện. 

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu. 

Đơn vị tính: 100kg

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí 
	Đơn vị 
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Mỡ các loại 
	kg
	0,500

	
	Thép các loại 
	kg
	5,000

	
	Cồn công nghiệp
	kg
	0,700

	
	Băng ni lông
	cuộn
	2,000

	
	Que hàn
	kg
	0,600

	
	Thiếc hàn
	kg
	0,300

	
	Xăng
	kg
	1,500

	
	Vazơlin
	kg
	0,400

	
	Giấy giáp
	Tờ
	3,000

	
	Vật liệu khác
	%
	5,000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 5,0/7
	công 
	14,000

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần trục bánh hơi 16 tấn
	ca
	0,250

	
	Máy hàn 23kw
	ca
	0,200

	
	Xe nâng hàng 5 tấn
	ca
	0,200

	
	Máy khác
	%
	5,000


7. Hệ thống nước tuần hoàn 

ND1.7111 Tổ hợp lắp đặt cửa nhận nước 

Phạm vi công việc: 

Bao gồm lắp các cánh dẫn hướng (guide way), khung, lưới chắn rác (screen frame), khung lưới quay (traveling screen), cửa phai. 

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, tổ hợp và lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu. 

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí 
	Đơn vị 
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Dầu các loại 
	kg
	0,500

	
	Mỡ các loại 
	kg
	0,500

	
	Thép các loại 
	kg
	21,900

	
	Que hàn
	kg
	1,028

	
	Ôxy
	chai
	0,414

	
	Đất đèn
	kg
	2,898

	
	Đá mài
	viên
	0,100

	
	Vật liệu khác
	%
	10,000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 4,5/7
	công 
	35,000

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần trục bánh hơi 50 tấn
	ca
	0,325

	
	Máy hàn 23kw
	ca
	0,294

	
	Máy mài
	ca
	0,300

	
	Tời điện 5 tấn
	ca
	0,050

	
	Máy khác
	%
	5,000


ND1.7121 Lắp đặt đường ống và tháp nhận nước ngoài sông

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu. 

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí 
	Đơn vị 
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Dầu các loại 
	kg
	0,500

	
	Mỡ các loại 
	kg
	0,500

	
	Thép các loại 
	kg
	15,000

	
	Que hàn
	kg
	1,028

	
	Ôxy
	chai
	0,414

	
	Đất đèn
	kg
	2,898

	
	Đá mài
	viên
	0,100

	
	Vật liệu khác
	%
	10,000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 5,0/7
	công 
	60,000

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần trục bánh hơi 50 tấn
	ca
	0,100

	
	Cần trục nổi 100 tấn
	ca
	0,300

	
	Sà lan 100 tấn
	ca
	0,300

	
	Máy hàn 23kw
	ca
	0,588

	
	Máy mài
	ca
	0,600

	
	Tời điện 5 tấn
	ca
	0,100

	
	Máy khác 
	%
	15,000


8. Phần bồn chứa (bình bể)

ND1.8111 Lắp đặt bình gia nhiệt cao áp, hạ áp

Phạm vi công việc:

Bao gồm lắp các tấm để, giá đỡ, khung dầm, các chi tiết, không bao gồm bảo ôn, sơn.

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu. 

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí 
	Đơn vị 
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Mỡ các loại 
	kg
	0,500

	
	Dầu các loại 
	kg
	1,000

	
	Thép các loại 
	kg
	3,000

	
	Que hàn
	kg
	0,150

	
	Ôxy
	chai
	0,070

	
	Đất đèn
	kg
	0,490

	
	Gỗ kê chèn
	m3
	0,010

	
	Vật liệu khác
	%
	5,000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 5,0/7
	công 
	25,000

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần trục bánh hơi 65 tấn
	ca
	0,100

	
	Cần trục bánh hơi 30tấn
	ca
	0,200

	
	Máy hàn 23kw
	ca
	0,500

	
	Máy nén khí 240m3/h
	ca
	0,200

	
	Máy khác
	%
	5,000


ND1.8121 Lắp đặt bồn chứa (bình bể) có tổ hợp

Phạm vi công việc:

Bao gồm lắp các tấm đế, giá đỡ, khung dầm, các chi tiết, không bao gồm sơn và phun cát. 

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, tổ hợp và lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, thử tải, nghiệm thu. 

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí 
	Đơn vị 
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Mỡ các loại 
	kg
	0,300

	
	Dầu các loại 
	kg
	0,500

	
	Thép các loại 
	kg
	15,000

	
	Que hàn
	kg
	2,000

	
	Que hàn các bon cường độ cao 
	kg
	18,000

	
	Ôxy
	chai
	1,000

	
	Đất đèn
	kg
	8,000

	
	Đá mài
	viên
	5,000

	
	Gỗ kê chèn
	m3
	0,010

	
	Vật liệu khác
	%
	5,000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 4,5/7
	công 
	42,000

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần trục bánh hơi 25 tấn
	ca
	0,200

	
	Máy hàn 23kw
	ca
	5,000

	
	Máy mài
	ca
	2,500

	
	Máy khác
	%
	5,000


ND1.8131 Lắp đặt bồn chứa (bình bể) không tổ hợp

Phạm vi công việc:

Bao gồm các tấm đế, giá đỡ, khung dầm, các chi tiết, nạp các hóa chất dạng hạt.

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu. 

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí 
	Đơn vị 
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Mỡ các loại 
	kg
	0,300

	
	Dầu các loại 
	kg
	0,500

	
	Thép các loại 
	kg
	3,000

	
	Que hàn
	kg
	0,150

	
	Ôxy
	chai
	0,070

	
	Đất đèn
	kg
	0,560

	
	Gỗ kê chèn
	m3
	0,010

	
	Vật liệu khác
	%
	10,000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 4,5/7
	công 
	25,000

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần trục bánh hơi 30 tấn
	ca
	0,300

	
	Máy hàn 23kw
	ca
	0,050

	
	Máy nén khí 240m3/h
	ca
	0,200

	
	Máy khác
	%
	5,000


9. Phần bơm, quạt, máy nén khí

ND1.9111 Tổ hợp và lắp đặt bơm nước cấp

Phạm vi công việc: 

Bao gồm cả khới nối thủy lực (nếu có).

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, tổ hợp và lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, chạy thử, nghiệm thu. 

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí 
	Đơn vị 
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Mỡ các loại 
	kg
	1,210

	
	Dầu các loại 
	kg
	1,390

	
	Thép các loại 
	kg
	15,000

	
	Que hàn
	kg
	0,500

	
	Ôxy
	chai
	0,300

	
	Đất đèn
	kg
	2,400

	
	Gỗ kê chèn
	m3
	0,030

	
	Vật liệu khác
	%
	10,000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 5,0/7
	công 
	57,600

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần trục bánh hơi 25 tấn
	ca
	0,170

	
	Máy hàn 23kw
	ca
	0,200

	
	Máy khác
	%
	5,000


ND1.9121 Tổ hợp và lắp đặt bơm nước tuần hoàn

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, tổ hợp và lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnnh, chạy thử, nghiệm thu. 

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí 
	Đơn vị 
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Mỡ các loại 
	kg
	0,930

	
	Dầu các loại 
	kg
	1,020

	
	Thép các loại 
	kg
	10,000

	
	Que hàn
	kg
	0,500

	
	Ôxy
	chai
	0,300

	
	Đất đèn
	kg
	2,400

	
	Gỗ kê chèn
	m3
	0,030

	
	Vật liệu khác
	%
	10,000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 5,0/7
	công 
	48,600

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần trục bánh hơi 50 tấn
	ca
	0,200

	
	Máy hàn 23kw
	ca
	0,200

	
	Máy khác
	%
	10,000


ND1.9131 Lắp đặt bơm thải xỉ, bơm nước ngưng

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, chạy thử, nghiệm thu. 

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí 
	Đơn vị 
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Mỡ các loại 
	kg
	1,030

	
	Dầu các loại 
	kg
	1,180

	
	Thép các loại 
	kg
	10,000

	
	Que hàn
	kg
	0,425

	
	Ôxy
	chai
	0,300

	
	Đất đèn
	kg
	2,400

	
	Gỗ kê chèn
	m3
	0,020

	
	Vật liệu khác
	%
	10,000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 4,5/7
	công 
	48,960

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần trục bánh hơi 25 tấn
	ca
	0,150

	
	Máy hàn 23kw
	ca
	0,170

	
	Máy khác
	%
	5,000


ND1.9141 Lắp đặt các loại bơm khác 

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, chạy thử, nghiệm thu. 

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí 
	Đơn vị 
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Mỡ các loại 
	kg
	2,600

	
	Dầu các loại 
	kg
	3,000

	
	Thép các loại 
	kg
	4,000

	
	Que hàn
	kg
	0,300

	
	Ôxy
	chai
	0,150

	
	Đất đèn
	kg
	1,000

	
	Gỗ kê chèn
	m3
	0,020

	
	Vật liệu khác
	%
	5,000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 4,5/7
	công 
	100,800

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần trục bánh hơi 10 tấn
	ca
	0,200

	
	Máy hàn 23kw
	ca
	0,130

	
	Máy khác
	%
	5,000


ND1.9211 Tổ hợp và lắp đặt quạt gió, khói, quạt tải bột, quạt tái tuần hoàn khói

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, tổ hợp và lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, chạy thử, nghiệm thu. 

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí 
	Đơn vị 
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Mỡ các loại 
	kg
	1,210

	
	Dầu các loại 
	kg
	1,390

	
	Thép các loại 
	kg
	10,000

	
	Que hàn
	kg
	0,140

	
	Ôxy
	chai
	0,070

	
	Đất đèn
	kg
	0,460

	
	Gỗ kê chèn
	m3
	0,010

	
	Vật liệu khác
	%
	5,000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 4,5/7
	công 
	48,000

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần trục bánh hơi 25 tấn
	ca
	0,180

	
	Máy hàn 23kw
	ca
	0,050

	
	Máy khác
	%
	5,000


ND1.9221 Lắp đặt các loại quạt khác 

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m,  lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, chạy thử, nghiệm thu. 

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí 
	Đơn vị 
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Mỡ các loại 
	kg
	2,600

	
	Dầu các loại 
	kg
	3,000

	
	Thép các loại 
	kg
	4,000

	
	Que hàn
	kg
	4,000

	
	Ôxy
	chai
	0,150

	
	Đất đèn
	kg
	1,000

	
	Gỗ kê chèn
	m3
	0,020

	
	Vật liệu khác
	%
	5,000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 4,5/7
	công 
	100,800

	
	Máy thi công
	
	

	
	Tời điện 0,5 tấn 
	ca
	0,440

	
	Máy hàn 23kw
	ca
	0,130

	
	Máy khác
	%
	5,000


ND1.9311 Tổ hợp và lắp đặt máy nén không khí 

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, tổ hợp và lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, chạy thử, nghiệm thu. 

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí 
	Đơn vị 
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Mỡ các loại 
	kg
	1,300

	
	Dầu các loại 
	kg
	1,500

	
	Thép các loại 
	kg
	2,000

	
	Que hàn
	kg
	0,150

	
	Ôxy
	chai
	0,080

	
	Đất đèn
	kg
	0,500

	
	Gỗ kê chèn
	m3
	0,010

	
	Vật liệu khác
	%
	5,000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 4,5/7
	công 
	50,000

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần trục bánh hơi 10 tấn
	ca
	0,230

	
	Máy hàn 23kw
	ca
	0,060

	
	Máy khác
	%
	5,000


10. Công tác khác

ND1.9511 Đổ bê tông chèn móng máy

Thành phần công việc:

Chuẩn bị sàng rửa, lựa chọn vật liệu, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, lắp dựng ván khuôn, đỗ và bảo dưỡng bê tông đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật, tháo dỡ ván, khuôn, nghiệm thu. 

Đơn vị tính: 1 m3

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí 
	Đơn vị 
	Số lượng 

	
	Vật liệu
	
	

	
	Vữa bê tông mác 300
	m3
	1,025

	
	Gỗ ván khuôn
	m3
	0,020

	
	Vật liệu khác 
	%
	5,000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 4,0/7
	công
	25,000

	
	Máy thi công
	
	

	
	Máy trộn bê tông 100 lit
	ca
	0,014

	
	Đầm dùi 1,5kw 
	ca
	0,014

	
	Máy khác 
	%
	5,000


ND1.9512 Đổ bê tông không co ngót chèn móng máy

Thành phần công việc:

Chuẩn bị sàng rửa, lựa chọn vật liệu, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, lắp dựng ván khuôn, đổ và bảo dưỡng bê tông đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật, tháo dỡ ván khuôn, nghiệm thu. 

Đơn vị tính: 1m3

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí 
	Đơn vị 
	Số lượng 

	
	Vật liệu
	
	

	
	Vữa không co ngót (Sika) 
	m3
	1,025

	
	Gỗ ván khuôn
	m3
	0,020

	
	Vật liệu khác 
	%
	5,000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 4,0/7
	công
	25,000

	
	Máy thi công
	
	

	
	Máy trộn bê tông 100 lit
	ca
	0,014

	
	Đầm dùi 1,5kw 
	ca
	0,500

	
	Máy khác 
	%
	5,000


Chương 2.

CÔNG TÁC LẮP ĐẶT THIẾT BỊ VÀ PHỤ KIỆN ĐIỆN

ND2.1111 Lắp đặt biến áp máy phát nâng áp đến 220KV-Công suất 175MVA

Phạm vi công việc: 

Thân máy đã được đặt lên bệ, căn chỉnh, lắp đặt các phụ kiện (sứ, thùng dầu phụ, cánh tản nhiệt, role…) không bao gồm lọc dầu và sấy máy biến áp. 

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu. 

Đơn vị tính: 1máy

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí 
	Đơn vị 
	Số lượng 

	
	Vật liệu
	
	

	
	Mỡ YOC 
	kg
	0,820

	
	Que hàn 
	kg
	1,560

	
	Dây thép mạ kẽm
	kg
	4,400

	
	Sơn chống gỉ
	kg
	0,400

	
	Sơn các loại 
	kg
	1,680

	
	Vải trắng
	m
	4,560

	
	Băng vải nhựa 
	m2
	41,000

	
	Giấy giáp
	tờ
	6,000

	
	Xăng 
	kg
	4,740

	
	Keo dán
	kg
	0,340

	
	Cồn công nghiệp
	kg
	5,700

	
	Giẻ lau sạch
	kg
	5,700

	
	Gỗ kê chèn
	m3
	0,460

	
	Vật liệu khác 
	%
	5,000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 4,0/7
	công
	416,000

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần trục bánh hơi 10 tấn
	ca
	1,730

	
	Cần trục bánh hơi 5 tấn
	ca
	0,650

	
	Máy hàn 23kw
	ca
	0,780

	
	Máy khác 
	%
	5,000


ND2.1112 Lắp đặt máy biến áp máy phát nâng áp đến 220KW-Công suất 250MVA 

Phạm vi công việc: 

Thân máy đã được đặt lên bệ, căn chỉnh, lắp đặt các phụ kiện (sứ, thùng dầu phụ, cánh tải nhiệt, rơle…) không bao gồm lọc dầu và sấy máy biến áp. 

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu. 

Đơn vị tính: 1 máy

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí 
	Đơn vị 
	Số lượng 

	
	Vật liệu
	
	

	
	Mỡ YOC 
	kg
	1,000

	
	Que hàn 
	kg
	1,800

	
	Dây thép mạ kẽm
	kg
	5,000

	
	Sơn chống gỉ
	kg
	0,400

	
	Sơn các loại 
	kg
	1,680

	
	Vải trắng
	m
	5,4600

	
	Băng vải nhựa 
	m2
	45,600

	
	Giấy giáp
	tờ
	6,000

	
	Xăng 
	kg
	5,400

	
	Keo dán
	kg
	0,400

	
	Cồn công nghiệp
	kg
	1,100

	
	Giẻ lau sạch
	kg
	7,500

	
	Gỗ kê chèn
	m3
	0,600

	
	Vật liệu khác 
	%
	5,000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 4,0/7
	công
	45,600

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần trục bánh hơi 10 tấn
	ca
	2,180

	
	Cần trục bánh hơi 5 tấn
	ca
	0,650

	
	Máy hàn 23kw
	ca
	0,900

	
	Máy khác 
	%
	5,000


ND2.1113 Lắp đặt máy biến áp máy phát nâng áp đến 220KV-Công suất 350MVA

Phạm vi công việc: 

Thân máy đã được đặt lên bệ, căn chỉnh, lắp đặt các phụ kiện (sứ, thùng dầu phụ, cánh tản nhiệt, rơle…) không bao gồm lọc dầu và sấy máy biến áp. 

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu. 

Đơn vị tính: 1 máy

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí 
	Đơn vị 
	Số lượng 

	
	Vật liệu
	
	

	
	Mỡ YOC 
	kg
	1,240

	
	Que hàn 
	kg
	2,120

	
	Dây thép mạ kẽm
	kg
	5,800

	
	Sơn chống gỉ
	kg
	0,600

	
	Sơn các loại 
	kg
	1,960

	
	Vải trắng
	m
	6,520

	
	Băng vải nhựa 
	m2
	51,730

	
	Giấy giáp
	tờ
	8,000

	
	Xăng 
	kg
	6,280

	
	Keo dán
	kg
	0,480

	
	Cồn công nghiệp
	kg
	1,340

	
	Giẻ lau sạch
	kg
	9,900

	
	Gỗ kê chèn
	m3
	0,787

	
	Vật liệu khác 
	%
	5,000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 4,0/7
	công
	573,300

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần trục bánh hơi 10 tấn
	ca
	2,780

	
	Cần trục bánh hơi 5 tấn
	ca
	1,000

	
	Máy hàn 23kw
	ca
	1,060

	
	Máy khác 
	%
	5,000


ND2.1121 Lắp đặt máy biến áp máy phát nâng áp đến 500KV - Công suất 100MVA

Phạm vi công việc: 

Thân máy đã được đặt lên bệ, căn chỉnh, lắp đặt các phụ kiện (sứ, thùng dầu phụ, cánh tản nhiệt, rơle…) không bao gồm lọc dầu và sấy máy biến áp. 

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu. 

Đơn vị tính: 1 máy

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí 
	Đơn vị 
	Số lượng 

	
	Vật liệu
	
	

	
	Mỡ YOC 
	kg
	1,000

	
	Que hàn 
	kg
	2,200

	
	Dây thép mạ kẽm
	kg
	8,000

	
	Sơn chống gỉ
	kg
	0,400

	
	Sơn các loại 
	kg
	2,200

	
	Vải trắng
	m
	5,400

	
	Băng vải nhựa 
	m2
	25,330

	
	Giấy giáp
	tờ
	7,400

	
	Xăng 
	kg
	0,400

	
	Keo dán
	kg
	1,700

	
	Cồn công nghiệp
	kg
	1,700

	
	Giẻ lau sạch
	kg
	10,000

	
	Gỗ kê chèn
	m3
	0,360

	
	Vật liệu khác 
	%
	5,000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 4,0/7
	công
	496,000

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần trục bánh hơi 16 tấn
	ca
	2,180

	
	Cần trục bánh hơi 10 tấn
	ca
	0,650

	
	Máy hàn 23kw
	ca
	1,100

	
	Máy khác 
	%
	5,000


ND2.1122 Lắp đặt máy biến áp máy phát nâng áp đến 500KV-Công suất 150MVA

Phạm vi công việc: 

Thân máy đã được đặt lên bệ, căn chỉnh, lắp đặt các phụ kiện (sứ, thùng dầu phụ, cánh tản nhiệt, rơle…) không bao gồm lọc dầu và sấy biến áp. 

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu. 

Đơn vị tính: 1 máy

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí 
	Đơn vị 
	Số lượng 

	
	Vật liệu
	
	

	
	Mỡ YOC 
	kg
	1,800

	
	Que hàn 
	kg
	2,800

	
	Dây thép mạ kẽm
	kg
	8,200

	
	Sơn chống gỉ
	kg
	0,700

	
	Sơn các loại 
	kg
	2,400

	
	Vải trắng
	m
	7,200

	
	Băng vải nhựa 
	m2
	38,000

	
	Giấy giáp
	tờ
	11,000

	
	Xăng 
	kg
	9,700

	
	Keo dán
	kg
	0,700

	
	Cồn công nghiệp
	kg
	1,900

	
	Giẻ lau sạch
	kg
	10,000

	
	Gỗ kê chèn
	m3
	0,360

	
	Vật liệu khác 
	%
	5,000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 4,0/7
	công
	688,000

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần trục bánh hơi 16 tấn
	ca
	2,310

	
	Cần trục bánh hơi 10 tấn
	ca
	1,200

	
	Máy hàn 23kw
	ca
	1,400

	
	Máy khác 
	%
	5,000


ND2.1123 Lắp đặt máy biến áp máy phát nâng áp đến 500KV-Công suất 200MVA 

Phạm vi công việc:

Thân máy đã được đặt lên bệ, căn chỉnh, lắp đặt các phụ kiện (sứ, thùng dầu phụ, cánh tản nhiệt, rơle…) không bao gồm lọc dầu và sấy máy biến áp. 

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bàng, vật liệu, dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu. 

Đơn vị tính: 1 máy

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí 
	Đơn vị 
	Số lượng 

	
	Vật liệu
	
	

	
	Mỡ YOC 
	kg
	2,600

	
	Que hàn 
	kg
	3,400

	
	Dây thép mạ kẽm
	kg
	8,400

	
	Sơn chống gỉ
	kg
	1,000

	
	Sơn các loại 
	kg
	2,600

	
	Vải trắng
	m
	9,000

	
	Băng vải nhựa 
	m2
	50,670

	
	Giấy giáp
	tờ
	13,000

	
	Xăng 
	kg
	12,000

	
	Keo dán
	kg
	1,000

	
	Cồn công nghiệp
	kg
	2,100

	
	Giẻ lau sạch
	kg
	11,000

	
	Gỗ kê chèn
	m3
	0,460

	
	Vật liệu khác 
	%
	5,000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 4,0/7
	công
	880,000

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần trục bánh hơi 16 tấn
	ca
	2,440

	
	Cần trục bánh hơi 10 tấn
	ca
	1,750

	
	Máy hàn 23kw
	ca
	1,700

	
	Máy khác 
	%
	5,000


ND2.1131 Lắp đặt máy cắt đầu cực máy phát (loại hợp bộ)

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu. 

Ghi chú: 

Đối với máy cắt đầu cực lắp đặt ngoài trời hao phí máy thi công được điều chỉnh tăng 1,15. 

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí 
	Đơn vị 
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Mỡ các loại 
	kg
	0,200

	
	Dầu các loại 
	kg
	1,730

	
	Thép các loại 
	kg
	10,000

	
	Que hàn
	kg
	2,500

	
	Ôxy
	chai
	0,100

	
	Đất đèn
	kg
	0,800

	
	Gỗ kê chèn
	m3
	0,010

	
	Vật liệu khác
	%
	10,000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 4,5/7
	công 
	35,000

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần trục bánh hơi 25 tấn
	ca
	0,400

	
	Máy hàn 23kw
	ca
	0,500

	
	Máy khác
	%
	10,000


ND2.1141 Lắp đặt điện cực bảo vệ catốt

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ thi công, vận chuyển trong phạm vi 30m, lắp đặt theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, nghiệm thu.

Đơn vị tính: 1 cái

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	Nhân công

Nhân công 4,0/7
	công
	1,500


ND2.1151 Lắp đặt thanh cái tính từ máy phát đến máy biến áp máy phát (IPB)

Phạm vi công việc: 

Lắp đặt ống thanh cái bao gồm cả công tác hàn ống thanh cái không bao gồm giá đỡ, vật liệu phụ không bao gồm bulông cố định. 

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ thi công, vận chuyển trong phạm vi 30m, lắp đặt theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, nghiệm thu. 

Đơn vị tính: 1m

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí 
	Đơn vị 
	Số lượng 

	
	Vật liệu
	
	

	
	Khí Argon
	chai
	1,150

	
	Que hàn TIG
	kg
	3,450

	
	Vật liệu khác 
	%
	15,000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 4,0/7
	công 
	14,160

	
	Máy thi công
	
	

	
	Máy hàn TIG
	ca
	1,380

	
	Máy khác 
	%
	10,000


ND2.1152 Lắp đặt thanh cái nhánh từ thanh cái chính đến máy biến áp tự dùng (IPB)

Phạm vi công việc: 

Lắp đặt ống thanh cái bo gồm cả công tác hàn ống thanh cái không bao gồm giá đỡ, vật liệu phụ không bao gồm bulông cố định. 

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ thi công, vận chuyển trong phạm vi 30m, lắp đặt theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, nghiệm thu. 

Đơn vị tính: 1m

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí 
	Đơn vị 
	Số lượng 

	
	Vật liệu
	
	

	
	Khí Argon
	chai
	0,710

	
	Que hàn TIG
	kg
	2,070

	
	Vật liệu khác 
	%
	15,000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 4,0/7
	công 
	11,800

	
	Máy thi công
	
	

	
	Máy hàn TIG
	ca
	0,820

	
	Máy khác 
	%
	10,000


ND2.1211 Lắp đặt tủ hạ thế các loại, tủ UPS công suất lớn 

Phạm vi công việc: 

Lắp đặt, căn chỉnh, đấu dây nội bộ.

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu. 

Đơn vị tính: 1cái

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí 
	Đơn vị 
	Số lượng 

	
	Vật liệu
	
	

	
	Xăng
	kg
	1,500

	
	Vazơlin
	kg
	0,400

	
	Cồn công nghiệp
	kg
	0,700

	
	Băng nilông
	cuộn
	2,000

	
	Mỡ phấn chì YC-2
	kg
	0,500

	
	Sơn cách điện 
	kg
	0,300

	
	Thiếc hàn
	kg
	0,300

	
	Thuốc hàn
	kg
	0,030

	
	Que hàn
	kg
	0,600

	
	Giấy giáp
	tờ 
	3,000

	
	Giẻ lau sạch 
	kg
	2,000

	
	Thép dẹt 25x4
	kg
	5,000

	
	Vật liệu khác
	%
	5,000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 4,0/7
	công
	18,000

	
	Máy thi công
	
	

	
	Máy hàn 23kw
	ca
	0,200

	
	Cần trục bánh hơi 16 tấn
	ca
	0,250

	
	Xe nâng thang
	ca
	0,200


ND2.1212 Lắp đặt tủ cao áp các loại 

Phạm vi công việc: 

Lắp đặt, căn chỉnh, đấu dây nội bộ. 

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu. 

Đơn vị tính: 1 cái

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí 
	Đơn vị 
	Số lượng 

	
	Vật liệu
	
	

	
	Xăng
	kg
	2,200

	
	Vazơlin
	kg
	0,550

	
	Cồn công nghiệp
	kg
	1,100

	
	Băng nilông
	cuộn
	2,750

	
	Mỡ phấn chì YC-2
	kg
	0,770

	
	Sơn cách điện 
	kg
	0,440

	
	Thiếc hàn
	kg
	0,440

	
	Thuốc hàn
	kg
	0,040

	
	Que hàn
	kg
	0,880

	
	Giấy giáp
	tờ 
	4,400

	
	Giẻ lau sạch 
	kg
	3,300

	
	Thép dẹt 25x4
	kg
	7,700

	
	Vật liệu khác
	%
	5,000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 4,0/7
	công
	30,000

	
	Máy thi công
	
	

	
	Máy hàn 23kw
	ca
	0,200

	
	Cần trục bánh hơi 16 tấn
	ca
	0,250

	
	Xe nâng thang
	ca
	0,200


Chương 3.

CÔNG LẮP ĐẶT KẾT CẤU THÉP

ND3.1111 Lắp dựng kết cấu thép khung sườn lò

Phạm vi công việc: 

Bao gồm cả mái, bao che lò 

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, dụng cụ thi công, vận chuyển trong phạm vi 30m, lắp đặt theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu. 

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí 
	Đơn vị 
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Mỡ các loại 
	kg
	0,250

	
	Dầu các loại 
	kg
	0,500

	
	Thép các loại 
	kg
	15,000

	
	Que hàn
	kg
	6,000

	
	Ôxy
	chai
	0,200

	
	Đất đèn
	kg
	1,600

	
	Gỗ kê chèn
	m3
	0,015

	
	Vật liệu khác
	%
	10,000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 4,5/7
	công 
	35,000

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần trục bánh xích 250 tấn
	ca
	0,100

	
	Cần trục bánh xích 150 tấn
	ca
	0,070

	
	Cần trục bánh hơi 100 tấn
	ca
	0,070

	
	Cần trục bánh hơi 50 tấn
	ca
	0,030

	
	Cần trục bánh hơi 25 tấn
	ca
	0,020

	
	Máy hàn 23kw
	ca
	2,000

	
	Máy nén khí 600m3/h
	ca
	0,100

	
	Tời điện 5 tấn
	ca
	0,100

	
	Máy khác 
	%
	10,000


ND3.1112 Lắp dựng cầu thang, lan can, sàn thao tác 

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, dụng cụ thi công, vận chuyển trong phạm vi 30m, lắp đặt theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu. 

Đơn vị tính: 1tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí 
	Đơn vị 
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Mỡ các loại 
	kg
	0,210

	
	Dầu các loại 
	kg
	0,430

	
	Thép các loại 
	kg
	5,000

	
	Que hàn
	kg
	5,800

	
	Ôxy
	chai
	0,300

	
	Đất đèn
	kg
	2,400

	
	Gỗ kê chèn
	m3
	0,015

	
	Vật liệu khác
	%
	10,000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 4,5/7
	công 
	30,000

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần trục bánh xích 150 tấn 
	ca 
	0,100

	
	Cần trục bánh hơi 50 tấn
	ca
	0,085

	
	Cần trục bánh hơi 25 tấn 
	ca 
	0,085

	
	Máy hàn 23kw
	ca
	1,700

	
	Máy nén khí 600m3/h
	ca
	0,100

	
	Tời điện 5 tấn
	ca
	0,100

	
	Máy khác 
	%
	10,000


ND3.1113 Lắp đặt thang cáp, máng cáp, tay cáp, trụ cáp các loại

Phạm vi công việc: 

Lắp đặt thang cáp bao gồm cả tê, cút, bộ nối… không bao gồm giá đỡ, vật liệu phụ không bao gồm bu lông cố định thang cáp. 

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ thi công, vận chuyển trong phạm vi 30m,  lắp đặt theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu. 

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí 
	Đơn vị 
	Số lượng 

	
	Vật liệu
	
	

	
	Que hàn 
	kg
	25,000

	
	Ôxy
	chai
	2,500

	
	Đất đèn
	kg
	20,000

	
	Vật liệu khác 
	%
	10,000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 4,5/7
	công 
	180,000

	
	Máy thi công
	
	

	
	Máy hàn 23kw
	ca 
	5,000


ND3.1114 Lắp dựng kết cấu thép đỡ thiết bị 

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, dụng cụ thi công, vận chuyển trong phạm vi 30m, lắp đặt theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu. 

Đơn vị tính: 1 tấn 

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí 
	Đơn vị 
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Mỡ các loại 
	kg
	0,250

	
	Dầu các loại 
	kg
	0,500

	
	Thép các loại 
	kg
	10,000

	
	Que hàn
	kg
	5,000

	
	Ôxy
	chai
	0,400

	
	Đất đèn
	kg
	3,200

	
	Gỗ kê chèn
	m3
	0,015

	
	Vật liệu khác
	%
	10,000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 4,5/7
	công 
	27,000

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần trục bánh hơi 100 tấn
	ca
	0,100

	
	Cần trục bánh hơi 50 tấn
	ca
	0,030

	
	Cần trục bánh hơi 25 tấn
	ca
	0,020

	
	Máy hàn 23kw 
	ca 
	2,000

	
	Máy nén khí 600m3/h
	ca
	0,100

	
	Tời điện 5 tấn
	ca
	0,100

	
	Máy khác 
	%
	10,000


ND3.1121 Chế tạo chi tiết thép phi tiêu chuẩn

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ thi công, gia công chế tạo các chi tiết theo bản vẽ thiết kế, kiểm tra kích thước, phun cát, sơn lót theo yêu cầu kỹ thuật, nghiệm thu. 

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí 
	Đơn vị 
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Thép các loại  
	kg
	1.050,000

	
	Que hàn
	kg
	32,000

	
	Ôxy
	chai
	6,000

	
	Đất đèn
	kg
	42,000

	
	Sơn chống rỉ 
	kg
	4,000

	
	Vật liệu khác 
	%
	5,000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 4,5/7
	công 
	135,500

	
	Máy thi công
	
	

	
	Máy hàn 50kw 
	ca 
	8,000

	
	Máy lốc tôn
	ca
	5,000

	
	Máy cắt tôn 15 kw
	ca
	3,000

	
	Máy khác 
	%
	5,000


ND3.1131 Lắp đặt giá treo, giá đỡ ống

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ thi công, gia công theo bản vẽ thiết kế, kiểm tra kích thước, lắp theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, nghiệm thu. 

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí 
	Đơn vị 
	Số lượng 

	
	Vật liệu
	
	

	
	Que hàn hợp kim 
	kg
	10,000

	
	Đá mài
	viên
	3,000

	
	Vật liệu khác 
	%
	5,000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 4,5/7
	công 
	80,000

	
	Máy thi công
	
	

	
	Máy hàn 50kw
	ca 
	2,500

	
	Máy mài
	ca
	2,500

	
	Máy khác 
	%
	5,000


Chương 4.

CÔNG TÁC LẮP ĐẶT HỆ THỐNG PCC

ND4.111 Lắp đặt hộp họng chữa cháy

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ thi công, vận chuyển trong phạm vi 30m, lắp đặt theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, thử nghiệm, nghiệm thu. 

Đơn vị tính: 1 bộ

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí 
	Đơn vị 
	Khối lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Xi măng PC30
	kg
	2,000

	
	Xăng
	kg
	0,200

	
	Cồn công nghiệp
	kg
	0,100

	
	Vải trắng 
	kg
	0,300

	
	Gỗ hộp
	m3
	0,100

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 4,0/7
	công
	4,500

	
	máy thi công
	
	

	
	Ôtô thùng 5 tấn
	ca
	0,030

	
	Xe nâng thang 
	ca
	0,050


ND4.1121 Lắp đặt trụ chữa cháy

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ thi công, vận chuyển trong phạm vi 30m, lắp đặt theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, thử nghiệm, nghiệm thu. 

Đơn vị tính: 1 cái

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí 
	Đơn vị 
	Số lượng 

	
	Nhân công

Nhân công 4,0/7
	công
	0,510


Chương 5.

CÔNG TÁC LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG

DN5.111 Lắp đặt đường ống bằng phương pháp hàn 

Thành phần công việc: 

- Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m. 

- Mài vát mép ống 

- Vệ sinh bên trong và bên ngoài ống

- Đấu nối và căn chỉnh mối nối ống. 

- Hàn lót bằng que hàn TIG trong môi trường khí Argon

- Hàn phủ bằng que hàn hồ quang. 

- Làm sạch mối hàn và sơn vá mối hàn. 

Ghi chú: Định mức này tính cho 1 tấn kể cả lắp đặt van và phụ kiện kèm theo. Áp dụng cho các đường ống thép trong nhà máy (trừ các đường ống đã có định mức trong tập định mức này). 

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí 
	Đơn vị 
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Thép các loại 
	kg
	7,000

	
	Que hàn
	kg
	1,000

	
	Que hàn hợp kim 
	kg
	13,150

	
	Que hàn TIG
	kg
	2,450

	
	Ôxy
	chai
	0,100

	
	Đá cắt 
	viên
	4,500

	
	Đá mài
	viên
	0,600

	
	Gỗ kê chèn
	m3
	0,010

	
	Vật liệu khác 
	%
	5,000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 4,0/7
	công 
	96,00

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần trục bánh hơi 30 tấn 
	ca
	0,120

	
	Cần trục bánh hơi 10 tấn
	ca
	0,150

	
	Máy hàn 23kw
	ca
	3,410

	
	Máy hàn TIG
	ca
	1,000

	
	Máy nén khí 240 m3/h
	ca
	0,100

	
	Máy mài
	ca
	6,410

	
	Tời điện 3 tấn
	ca
	1,500

	
	Máy khác
	%
	5,000


ND5.1112 Lắp đặt đường ống cao áp bằng phương pháp hàn

Phạm vi công việc: 

Bao gồm: Đường ống cấp nước lò; Đường ống hơi chính; Đường ống hơi phụ; Đường ống gia nhiệt; Đường ống tải sấy; Đường ống rẽ nhánh tuabin (HP/LP BY PASS). 

Thành phần công việc:

- Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m

- Mài vát mép ống. 

- Vệ sinh bên trong và bên ngoài ống 

- Đầu nối và căn chỉnh mối nối ống

- Xông khí Argon. 

- Hàn lót bằng que hàn hồ quang

- Làm sạch mối hàn và sơn vá mối hàn.

Ghi chú: Định mức này tính cho 1 tấn kể cả lắp đặt van và phụ kiện kèm theo. 

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí 
	Đơn vị 
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Thép các loại  
	kg
	10,000

	
	Que hàn
	kg
	1,000

	
	Que hàn hợp kim 
	kg
	12,390

	
	Que hàn TIG
	kg
	3,720

	
	Ôxy
	chai
	0,100

	
	Đất đèn
	kg
	0,800

	
	Khí Argon
	chai
	0,810

	
	Đá cắt 
	viên
	6,000

	
	Đá mài
	viên
	0,800

	
	Gỗ kê chèn
	m3
	0,010

	
	Vật liệu khác 
	%
	5,000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 5,0/7
	công 
	108,000

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần trục bánh hơi 50 tấn
	ca
	0,100

	
	Cần trục bánh hơi 10 tấn
	ca
	0,200

	
	Máy hàn 23kw 
	ca
	3,410

	
	Máy hàn TIG
	ca
	1,000

	
	Máy nén khí 240m3/h
	ca
	0,100

	
	Máy mài
	ca
	6,410

	
	Tời điện 3 tấn
	ca
	1,500

	
	Máy khác 
	%
	5,000


ND5.1121 Lắp đặt đường ống thép không rỉ bằng phương pháp hàn

Thành phần công việc:

- Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m. 

- Mài vát mép ống. 

- Vệ sinh bên trong và bên ngoài ống. 

- Đấu nối và căn chỉnh mối nối ống. 

- Xông khí Argon

- Hàn bằng que hàn TIG trong môi trường khí Argon.

- Làm sạch mối hàn và sơn vá mối hàn. 

Chi chú: 

Định mức này tính cho 1 tấn kể cả lắp đặt van và phụ kiện kèm theo. 

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí 
	Đơn vị 
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Thép các loại  
	kg
	10,000

	
	Que hàn TIG
	kg
	2,250

	
	Khí Argon
	chai
	1,780

	
	Đá cắt 
	viên
	6,000

	
	Đá mài
	viên
	3,100

	
	Vật liệu khác 
	%
	5,000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 5,0/7
	công 
	105,000

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần trục bánh hơi 16 tấn
	ca
	0,200

	
	Máy hàn 23kw 
	ca
	0,500

	
	Máy hàn TIG
	ca
	1,000

	
	Máy nén khí 240m3/h
	ca
	0,800

	
	Máy mài
	ca
	4,120

	
	Máy khác 
	%
	5,000


ND5.1131. Lắp đặt đưòng ống tuần hoàn thép bằng phương pháp hàn

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, dụng cụ thi công, vận chuyển rải ống trong phạm vi 30m, đo lấy đấu, vệ sinh ống, lắp giá đỡ, lắp ống theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu. 

Ghi chú: 

Bao gồm cả công bọc lớp bảo vệ. 

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí 
	Đơn vị 
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Thép các loại  
	kg
	5,000

	
	Que hàn các bon cường độ cao
	kg
	5,200

	
	Ôxy
	chai
	0,100

	
	Đất đèn
	kg
	0,800

	
	Đá cắt
	viên
	5,200

	
	Đá mài
	viên
	1,250

	
	Dầu mazút
	kg
	22,500

	
	Bitum
	kg
	52,500

	
	Vải thủy tinh
	m2
	20,400

	
	Gỗ kê chèn
	m3
	0,010

	
	Vật liệu khác 
	%
	5,000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 4,0/7
	công 
	78,500

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần trục bánh hơi 100 tấn
	ca
	0,050

	
	Cần trục bánh hơi 16 tấn
	ca
	0,200

	
	Máy hàn 23kw 
	ca
	1,500

	
	Máy nén khí 240m3/h
	ca
	0,100

	
	Máy mài
	ca
	4,000

	
	Tời điện 3 tấn
	ca
	0,300

	
	Máy khác 
	%
	10,000


ND5.1141 Gia công đường ống thông gió 

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, dụng cụ thi công, vận chuyển vật liệu đến vị trí gia công, đo lấy mẫu, gia công ống, gió đỡ theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, nghiệm thu. 

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí 
	Đơn vị 
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Tôn lá mạ kẽm dày 1mm
	kg
	840,000

	
	Thép các loại 
	kg
	210,000

	
	Que hàn
	kg
	25,000

	
	Ôxy
	chai
	3,000

	
	Đất đèn
	kg
	30,000

	
	Vật liệu khác 
	%
	5,000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 4,0/7
	công 
	162,000

	
	Máy thi công
	
	

	
	Máy hàn 50kw 
	ca
	6,250

	
	Máy uốn tôn
	ca
	2,000

	
	Máy cắt đột liên hợp 2,8 kw
	ca
	0,300

	
	Máy cắt tôn 15 kw
	ca
	2,000

	
	Máy khoan đứng 4,5kw
	ca
	1,000

	
	Máy tiện 4,5kw
	ca
	1,000

	
	Máy khác 
	%
	5,000


ND5.1142 Lắp đặt đường ống thông gió 

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, dụng cụ thi c6ng, vận chuyển rải ống trong phạm vi 30m, đo lấy đấu, vệ sinh ống, lắp giá đỡ, lắp ống theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu. 

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí 
	Đơn vị 
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Dầu các loại 
	kg
	2,000

	
	Que hàn
	kg
	3,000

	
	Ôxy
	chai
	0,500

	
	Đất đèn
	kg
	4,000

	
	Các tông Amilăng
	kg
	10,000

	
	Gỗ kê chèn
	m3
	0,100

	
	Vật liệu khác 
	%
	5,000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 4,0/7
	công 
	44,500

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần trục bánh hơi 16 tấn
	ca
	0,200

	
	Máy hàn 50kw
	ca
	1,000

	
	Máy khác 
	%
	10,000


ND5.1151 Xử lý nhiệt mối hàn ống cao áp

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, dụng cụ thi công, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, gia nhiệt và xử lý nhiệt cho mối hàn theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, nghiệm thu. 

Ghi chú:

Khối lượng tính toán theo trọng lượng của hệ thống đường ống có mối hàn. 

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí 
	Đơn vị 
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Dây trở 10,5KW
	dây
	0,750

	
	Bông bảo ôn
	kg
	2,000

	
	Điện năng 
	kw
	507,650

	
	Vật liệu khác 
	%
	5,000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 4,5/7
	công 
	4,840

	
	Máy thi công
	
	

	
	Máy nhiệt luyện 
	ca
	2,230

	
	Máy khác 
	%
	5,000


Chương 6.

CÔNG TÁC BẢO ÔN VÀ SƠN

ND6.111 Bảo ôn cách nhiệt bằng bông khoáng dày ≤ 50mm

Phạm vi công việc: 

Không bao gồm bọc tôn, bọc nhôm

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ thi công, vận chuyển phạm vi 30m, bảo ôn theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vệ sinh, nghiệm thu.

Ghi chú: Hao phí bông khoáng được tính cho chiều dày 50mm.

Đơn vị tính: 1m2

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí 
	Đơn vị 
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Bông bảo ôn 
	kg
	5,000

	
	Thép tròn 
	kg
	0,080

	
	Dây thép mạ kẽm 
	kg
	0,048

	
	Thép dẹt 25x4
	kg
	1,113

	
	Que hàn
	kg
	0,550

	
	Lưới thép mạ 
	m3
	1,210

	
	Vật liệu khác 
	%
	20,000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 4,0/7
	công 
	1,000

	
	Máy thi công
	
	

	
	Máy hàn 23kw 
	ca
	0,100

	
	Tời điện 5 tấn
	ca
	0,100


ND6.1112 Bảo ôn cách nhiệt bằng bông khoáng dây ≤ 100mm

Phạm vi công việc: 

Không bao gồm bọc tôn, bọc nhôm.

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ thi công, vận chuyển phạm vi 30m, bảo ôn theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, vệ sinh, nghiệm thu. 

Ghi chú: Hao phí bông khoáng được tính cho chiều dày 100mm

Đơn vị tính: 1m2

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí 
	Đơn vị 
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Bông bảo ôn 
	kg
	10,000

	
	Thép tròn 
	kg
	0,100

	
	Dây thép mạ kẽm 
	kg
	0,048

	
	Thép dẹt 25x4
	kg
	1,500

	
	Que hàn
	kg
	0,550

	
	Lưới thép mạ 
	m2
	1,210

	
	Vật liệu khác 
	%
	20,000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 4,0/7
	công 
	2,000

	
	Máy thi công
	
	

	
	Máy hàn 23kw 
	ca
	0,100

	
	Tời điện 5 tấn
	ca
	0,100


ND6.1113 Bảo ôn cách nhiệt bằng bông khoáng dày ≤ 150mm 

Phạm vi công việc: 

Không bao gồm bọc tôn, bọc nhôm

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ thi công, vận chuyển phạm vi 30m, bảo ôn theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, vệ sinh, nghiệm thu. 

Ghi chú: Hao phí bông khoáng được tính cho chiều dày 150mm

Đơn vị tính: 1m2

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí 
	Đơn vị 
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Bông bảo ôn 
	kg
	15,000

	
	Thép tròn 
	kg
	0,122

	
	Dây thép mạ kẽm 
	kg
	0,048

	
	Thép dẹt 25x4
	kg
	1,900

	
	Que hàn
	kg
	0,550

	
	Lưới thép mạ 
	m3
	1,210

	
	Vật liệu khác 
	%
	20,000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 4,0/7
	công 
	3,000

	
	Máy thi công
	
	

	
	Máy hàn 23kw 
	ca
	0,100

	
	Tời điện 5 tấn
	ca
	0,100


ND6.1114 Bảo ôn cách nhiệt bằng bông khoáng dây ≤ 200mm

Phạm vi công việc: 

Không bao gồm bọc tôn, bọc nhôm

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ thi công, vận chuyển phạm vi 30m, bảo ôn theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, vệ sinh, nghiệm thu. 

Ghi chú: Hao phí bông khoáng được tính cho chiều dày 200mm 

Đơn vị tính: 1m2

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí 
	Đơn vị 
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Bông bảo ôn 
	kg
	20,000

	
	Thép tròn 
	kg
	0,144

	
	Dây thép mạ kẽm 
	kg
	0,048

	
	Thép dẹt 25x4
	kg
	2,300

	
	Que hàn
	kg
	0,550

	
	Lưới thép mạ 
	m3
	1,210

	
	Vật liệu khác 
	%
	20,000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 4,0/7
	công 
	4,000

	
	Máy thi công
	
	

	
	Máy hàn 23kw 
	ca
	0,100

	
	Tời điện 5 tấn
	ca
	0,100


ND6.1115 Bảo ôn cách nhệt bằng bông khoáng dây > 200mm

Phạm vi công việc: 

Không bao gồm bọc tôn, bọc nhôm. 

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị vli, dụng cụ thi công, vận chuyển phạm vi 30m, bảo ôn theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, vệ sinh, nghiệm thu. 

Ghi chú: Hao phí bông khoáng được tính cho chiều dày 250mm

Đơn vị tính: 1m2

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí 
	Đơn vị 
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Bông bảo ôn 
	kg
	25,000

	
	Thép tròn 
	kg
	0,166

	
	Dây thép mạ kẽm 
	kg
	0,048

	
	Thép dẹt 25x4
	kg
	2,700

	
	Que hàn
	kg
	0,550

	
	Lưới thép mạ 
	m3
	1,210

	
	Vật liệu khác 
	%
	20,000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 4,0/7
	công 
	5,000

	
	Máy thi công
	
	

	
	Máy hàn 23kw 
	ca
	0,100

	
	Tời điện 5 tấn
	ca
	0,100


ND6.1131 Bảo ôn cách nhiệt bằng bông khoáng, trát dày ≤ 50mm

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ thi công, vận chuyển phạm vi 30m, bảo ôn theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, vệ sinh, nghiệm thu. 

Ghi chú: Hao phí bông khoáng được tính cho chiều dày 50mm

Đơn vị tính: 1m2

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí 
	Đơn vị 
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Bông bảo ôn 
	kg
	5,000

	
	Xi măng PC30
	kg
	22,950

	
	Bột Amilăng
	kg
	0,010

	
	Thép tròn 
	kg
	0,080

	
	Dây thép mạ kẽm
	kg
	0,048

	
	Vít M4x20
	cái
	16,000

	
	Thép dẹt 25x4
	kg
	1,113

	
	Que hàn
	kg
	0550

	
	Lưới thép mạ
	m2
	1,210

	
	Vật liệu khác 
	%
	20,000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 4,0/7
	công 
	1,200

	
	Máy thi công
	
	

	
	Máy hàn 23kw 
	ca
	0,100

	
	Tời điện 5 tấn
	ca
	0,100


ND6.1132 Bảo ôn cách nhiệt bằng bông khoáng, trát dày ≤ 100mm 

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ thi công, vận chuyển phạm vi 30m, bảo ôn theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, vệ sinh, nghiệm thu. 

Ghi chú: Hao phí bông khoáng được tính cho chiều dày 100mm 

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí 
	Đơn vị 
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Bông bảo ôn 
	kg
	10,000

	
	Xi măng PC30
	kg
	25,300

	
	Bột Amilăng
	kg
	0,012

	
	Thép tròn 
	kg
	0,080

	
	Dây thép mạ kẽm
	kg
	0,048

	
	Vít M4x20
	cái
	16,000

	
	Thép dẹt 25x4
	kg
	1,113

	
	Que hàn
	kg
	0550

	
	Lưới thép mạ
	m2
	1,210

	
	Vật liệu khác 
	%
	20,000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 4,0/7
	công 
	2,400

	
	Máy thi công
	
	

	
	Máy hàn 23kw 
	ca
	0,100

	
	Tời điện 5 tấn
	ca
	0,100


ND6.1133 Bảo ôn cách nhiệt bằng bông khoáng, trát dây ≤ 150mm 

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ thi công, vận chuyển phạm vi 30m, bảo ôn theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vệ sinh, nghiệm thu.

Ghi chú: Hao phí bông khoáng được tính cho chiều dày 150mm

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Thành phần hao phí 
	Đơn vị 
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Bông bảo ôn 
	kg
	15,000

	
	Xi măng PC30
	kg
	27,800

	
	Bột Amilăng
	kg
	0,014

	
	Thép tròn 
	kg
	0,080

	
	Dây thép mạ kẽm
	kg
	0,048

	
	Vít M4x20
	cái
	16,000

	
	Thép dẹt 25x4
	kg
	1,113

	
	Que hàn
	kg
	0,550

	
	Lưới thép mạ
	m2
	1,210

	
	Vật liệu khác 
	%
	20,000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 4,0/7
	công 
	3,600

	
	Máy thi công
	
	

	
	Máy hàn 23kw 
	ca
	0,100

	
	Tời điện 5 tấn
	ca
	0,100


ND6.1134 Bảo ôn cách nhiệt bằng bông khoáng, trát dày ≤ 200mm

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ thi công, vận chuyển phạm vi 30m, bảo ôn theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vệ sinh, nghiệm thu. 

Ghi chú: Hao phí bông khoáng được tính cho chiều dày 200mm 

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí 
	Đơn vị 
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Bông bảo ôn 
	kg
	20,000

	
	Xi măng PC30
	kg
	30,300

	
	Bột Amilăng
	kg
	0,016

	
	Thép tròn 
	kg
	0,080

	
	Dây thép mạ kẽm
	kg
	0,048

	
	Vít M4x20
	cái
	16,000

	
	Thép dẹt 25x4
	kg
	1,113

	
	Que hàn
	kg
	0,550

	
	Lưới thép mạ
	m2
	1,210

	
	Vật liệu khác 
	%
	20,000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 4,0/7
	công 
	3,600

	
	Máy thi công
	
	

	
	Máy hàn 23kw 
	ca
	0,100

	
	Tời điện 5 tấn
	ca
	0,100


ND6.1135 Bảo ôn cách nhiệt bằng bông khoáng, trát dày > 200mm

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ thi công, vận chuyển phạm vi 30m, bảo ôn theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, vệ sinh, nghiệm thu.

Ghi chú: Hao phí bông khoáng được tính cho chiều dày 250mm

Đơn vị tính: 1m2

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí 
	Đơn vị 
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Bông bảo ôn 
	kg
	25,000

	
	Xi măng PC30
	kg
	32,800

	
	Bột Amilăng
	kg
	0,018

	
	Thép tròn 
	kg
	0,080

	
	Dây thép mạ kẽm
	kg
	0,048

	
	Vít M4x20
	cái
	16,000

	
	Thép dẹt 25x4
	kg
	1,113

	
	Que hàn
	kg
	0,550

	
	Lưới thép mạ
	m2
	1,210

	
	Vật liệu khác 
	%
	20,000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 4,0/7
	công 
	6,000

	
	Máy thi công
	
	

	
	Máy hàn 23kw 
	ca
	0,100

	
	Tời điện 5 tấn
	ca
	0,100


ND6.1151 Gia công và bọc tôn tráng kẽm đường ống

Thành phần công việc: 
Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ thi công, vận chuyển vật liệu phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt uốn, dập gân và bọc tôn lớp bảo ôn theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, vệ sinh, nghiệm thu. 

Đơn vị tính: 1m2

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí 
	Đơn vị 
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Tôn tráng kẽm dày 0,47mm
	m2
	1,210

	
	Vít M4x20
	cái
	16,000

	
	Vật liệu khác 
	%
	20,000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 4,0/7
	công 
	1,250

	
	Máy thi công
	
	

	
	Máy uốn tôn
	ca
	0,050

	
	Máy gấp mép
	ca
	0,100

	
	Máy khoan điện cầm tay
	ca
	0,250

	
	Tời điện 5 tấn
	ca
	0,010


ND6.1152 Gia công và bọc tôn tráng kẽm mặt phẳng

Thành phần công việc 

Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ thi công, vận chuyển vật liệu phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt, dập gân và bọc tôn lớp bảo ôn theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, vệ sinh, nghiệm thu. 

Đơn vị tính: 1m2

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí 
	Đơn vị 
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Tôn tráng kẽm dày 0,47mm
	m2
	1,210

	
	Vít M4x20
	cái
	4,000

	
	Vật liệu khác 
	%
	10,000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 4,0/7
	công 
	0,900

	
	Máy thi công
	
	

	
	Máy khoan điện cầm tay
	ca
	0,100

	
	Tời điện 5 tấn
	ca
	0,010


ND6.1161. Gia công và bọc nhôm đường ống

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ thi công, vận chuyển vật liệu phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt uốn, dập gân và bọc nhôm lớp bảo ôn theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vệ sinh, nghiệm thu. 

Đơn vị tính: 1m2

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí 
	Đơn vị 
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Nhôm dày 1,5mm
	m2
	1,210

	
	Vít M4x20
	cái
	16.000

	
	Vật liệu khác 
	%
	20,000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 4,0/7
	công 
	1,250

	
	Máy thi công
	
	

	
	Máy uốn tôn
	ca
	0,050

	
	Máy gấp mép
	ca
	0,100

	
	Máy khoan điện cầm tay
	ca
	0,250

	
	Tời điện 5 tấn
	ca
	0,010


ND6.1211 Bảo ôn bằng tấm cách nhiệt định hình

Phạm vi công việc: 

Hao phí vật liệu không bao gồm các tấm cách nhiệt cứng và mềm. 

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ thi công, bảo ôn theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, vệ sinh, nghiệm thu. 

Đơn vị tính: 1m3

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí 
	Đơn vị 
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Dây thép mạ kẽm 
	kg
	18,000

	
	Que hàn
	kg
	2,000

	
	Dây thừng
	kg
	2,000

	
	Gỗ kê chèn
	m3
	0,050

	
	Vật liệu khác 
	%
	5,000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 4,0/7
	công 
	20,000

	
	Máy thi công
	
	

	
	Máy hàn 23kw
	ca
	0,500

	
	Vận thăng
	ca
	1,000


ND6.1212 Bảo ôn bằng vữa cách nhiệt đổ tại chỗ

Thành phần công việc 

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, dụng cụ thi công, bảo ôn theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vệ sinh, nghiệm thu. 

Đơn vị tính: 1m3

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí 
	Đơn vị 
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Cốt liệu sa mốt 
	kg
	1.130,00

	
	Xi măng PC30
	kg
	420,000

	
	Đất sét chịu lửa 
	kg
	85,000

	
	Phốtphát natri 
	kg
	50,000

	
	Thủy tinh nước 
	kg
	100,000

	
	Thép tròn 
	kg
	50,000

	
	Lưới thép mạ 
	m2
	50,000

	
	Que hàn
	kg
	2,000

	
	Dây thừng 
	kg
	2,000

	
	Gỗ kê chèn
	m3
	0,050

	
	Vật liệu khác 
	%
	20,000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 4,0/7
	công 
	25,000

	
	Máy thi công
	
	

	
	Máy trộn vữa 80lít 
	ca
	0,500

	
	Máy hàn 23kw
	ca
	0,500

	
	Vận thăng
	ca
	0,700

	
	Đầm dùi 1,5kw
	ca
	0,500


ND6.1311 Xây gạch chịu lửa sa mốt 

Phạm vi công việc: 
Hao phí vật liệu không bao gồm gạch Samốt. 

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ thi công, vận chuyển trong phạm vi 30m, xây gạch, vệ sinh, nghiệm thu.

Đơn vị tính: 1m3

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí 
	Đơn vị 
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Bột Amilăng 
	kg
	145,000

	
	Bột Điatômít 
	kg
	130,000

	
	Xi măng PC30
	kg
	30,000

	
	Dây thừng
	kg
	2,000

	
	Gỗ kê chèn
	m3
	0,050

	
	Vật liệu khác 
	%
	5,000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 4,0/7
	công 
	15,000

	
	Máy thi công
	
	

	
	Máy trộn vữa 80lít 
	ca
	0,500

	
	Vận thăng
	ca
	0,700


ND6.2111 Sơn hoàn thiện 1 nước 

Phạm vi công việc:

Sơn phủ hoàn thiện nhà máy, sơn trang trí, sơn đánh dấu. 

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ thi công, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, vệ sinh lại bề mặt trước khi sơn, pha sơn và sơn theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, nghiệm thu. 

Ghi chú: 

Nếu sơn nhiều nước, mỗi nước sơn thêm áp dụng mức này và điều chỉnh hao phí vật liệu, máy thi công hệ số 0,9; điều chỉnh hao phí nhân công thêm 20% cho mỗi lớp sơn tiếp theo. 

Đơn vị tính: 1m2 

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí 
	Đơn vị 
	Số lượng 

	
	Vật liệu
	
	

	
	Sơn các loại
	kg
	0,100

	
	Vật liệu khác 
	%
	5,000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,500

	
	Máy thi công
	
	

	
	Máy nén khí 240 m3/h
	ca
	0,100


Chương 7.

CÔNG TÁC LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐO LƯỜNG VÀ ĐIỀU KHIỂN (C&I)

ND7.111 Lắp đặt bộ cảm biến các loại, bộ biến đổi các loại, đồng hồ hiển thị các loại

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ thi công, nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và bản vẽ, kiểm tra giao nhận thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, thử nghiệm, nghiệm thu. 

Đơn vị tính: 1 cái

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí 
	Đơn vị 
	Số lượng 

	
	Vật liệu
	
	

	
	Vải trắng
	kg
	0,100

	
	Giấy giáp
	tờ
	0,500

	
	Cồn công nghiệp
	kg
	0,050

	
	Xăng
	kg
	0,100

	
	Vazơlin
	kg
	0,010

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 4,5/7
	công
	1,000


ND7.1121 Lắp đặt đồng hồ tự ghi các loại

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ thi công, nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và bản vẽ, kiểm tra giao nhận thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, lắp đặt thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, thử nghiệm, nghiệm thu.

Đơn vị tính: 1 cái

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí 
	Đơn vị 
	Số lượng 

	
	Vật liệu
	
	

	
	Vải trắng
	kg
	0,100

	
	Giấy giáp
	tờ
	0,500

	
	Cồn công nghiệp
	kg
	0,050

	
	Xăng
	kg
	0,100

	
	Vazơlin
	kg
	0,010

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 4,5/7
	công
	1,500


ND7.1211 Lắp đặt tủ DCS, PLC, RTU

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ thi công, nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và bản vẽ, kiểm tra giao nhận thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, thử nghiệm, nghiệm thu. 

Đơn vị tính: 1 cái 

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí 
	Đơn vị 
	Số lượng 

	
	Vật liệu
	
	

	
	Xăng 
	kg
	1,500

	
	Vazơlin
	kg
	0,400

	
	Băng ni lông
	cuộn 
	2,000

	
	Cồn công nghiệp
	kg
	0,700

	
	Mỡ phấn chì YC-2
	kg
	0,500

	
	Sơn cách điện 
	kg
	0,300

	
	Thiếc hàn
	kg
	0,300

	
	Thuốc hàn
	kg
	0,030

	
	Que hàn
	kg
	0,600

	
	Giấy giáp 
	tờ
	3,000

	
	Giẻ lau sạch
	kg
	2,000

	
	Thép dẹt 25x4
	kg
	5,000

	
	Vật liệu khác 
	%
	5,000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 4,5/7
	công
	27,000

	
	Máy thi công
	
	

	
	Máy hàn 23kw
	ca
	0,200

	
	Cần trục bánh hơi 16 tấn
	ca
	0,250

	
	Xe nâng thang
	ca
	0,200


ND7.1221 Lắp đặt điều khiển

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ thi công, nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và bản vẽ, kiểm tra giao nhận thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, lắp đặt thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, thử nghiệm, nghiệm thu. 

Đơn vị tính: 1cái

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí 
	Đơn vị 
	Số lượng 

	
	Vật liệu
	
	

	
	Vải trắng
	kg
	0,500

	
	Giấy giáp
	tờ
	0,500

	
	Cồn công nghiệp
	kg
	0,500

	
	Xăng
	kg
	0,500

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 4,5/7
	công
	8,000


ND7.1231 Lắp đặt màn hình giám sát ≤ 21”

Phạm vi công việc: 

Bao gồm bàn phím và chuột 

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ thi công, nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và bản vẽ, kiểm tra giao nhận thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, lắp đặt thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, thử nghiệm, nghiệm thu. 

Đơn vị tính: 1cái

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí 
	Đơn vị 
	Số lượng 

	
	Vật liệu
	
	

	
	Vải trắng
	kg
	0,200

	
	Cồn công nghiệp
	kg
	0,200

	
	Xăng
	kg
	0,400

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 4,5/7
	công
	1,000


MD7.1232 Lắp đặt màn hình giám sát cỡ lớn

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ thi công, nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và bản vẽ, kiểm tra giao nhận thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, lắp đặt thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, thử nghiệm, nghiệm thu.

Đơn vị tính: 1 cái

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí 
	Đơn vị 
	Số lượng 

	
	Vật liệu
	
	

	
	Vải trắng
	kg
	0,400

	
	Cồn công nghiệp
	kg
	0,400

	
	Xăng
	kg
	0,800

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 4,5/7
	công
	8,000


ND7.1241 Lắp đặt bộ lấy mẫu

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ thi công, nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và bản vẽ, kiểm tra giao nhận thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, lắp đặt thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, thử nghiệm, nghiệm thu. 

Đơn vị tính: 1bộ

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí 
	Đơn vị 
	Số lượng 

	
	Vật liệu
	
	

	
	Que hàn
	kg
	2,000

	
	Đá mài
	viên
	2,000

	
	Vật liệu khác 
	%
	10,000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 4,5/7
	công
	20,000

	
	Máy thi công
	
	

	
	Máy hàn 23kw
	ca
	0,500

	
	Máy mài
	ca
	1,000

	
	Máy khác
	%
	10,000


ND7.1251 Lắp đặt bộ cơ cấu chấp hành

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ thi công, nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và bản vẽ, kiểm tra giao nhận thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, thử nghiệm, nghiệm thu. 

Đơn vị tính: 1 bộ

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí 
	Đơn vị 
	Số lượng 

	
	Vật liệu
	
	

	
	Thép các loại 
	kg
	10,000

	
	Que hàn
	kg
	1,500

	
	Vật liệu khác
	kg
	10,000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 4,5/7
	công
	12,000

	
	Máy thi công
	
	

	
	Máy hàn 23kw
	ca
	0,500

	
	Máy khác 
	%
	10,000


ND7.1311 Lắp đặt ống đo lường, kiểm tra và các loại đường ống fi ≤ 16mm

Phạm vi công việc: 

Bao gồm cả lắp đặt giá đỡ, không kể ống khí nén. 

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ thi công, nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và bản vẽ, kiểm tra giao nhận thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, lắp đặt thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, nghiệm thu. 

Đơn vị tính: 1kg

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí 
	Đơn vị 
	Số lượng

	
	Vật liệu
	
	

	
	Thép các loại  
	kg
	0,150

	
	Que hàn
	kg
	0,030

	
	Que hàn TIG
	kg
	0,030

	
	Khí Argon
	chai
	0,030

	
	Đá cắt 
	viên
	0,090

	
	Đá mài
	viên
	0,030

	
	Vật liệu khác 
	%
	20,000

	
	Nhân công
	
	

	
	Nhân công 5,0/7
	công 
	0,540

	
	Máy thi công
	
	

	
	Máy hàn 23kw 
	ca
	0,010

	
	Máy hàn TIG
	ca
	0,040

	
	Máy mài
	ca
	0,150

	
	Máy khác 
	%
	10,000


