	BỘ XÂY DỰNG
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số: 230/QĐ-BXD
	Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2013


 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG NHẬN NĂNG LỰC THỰC HIỆN CÁC PHÉP THỬ CỦA PHÒNG THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG LAS-XD 118
BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
Căn cứ Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa số 05/2007/QH12, ngày 21 tháng 11 năm 2007;
Căn cứ Luật Đo lường số 04/2011/QH13, ngày 11 tháng 11 năm 2011;
Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP, ngày 04 tháng 2 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 11/2008/QĐ-BXD, ngày 01 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế công nhận và quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng;
Căn cứ Thông tư 06/2011/TT-BXD ngày 21/6/2011 của Bộ trưởng Bộ xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng, kiến trúc, quy hoạch xây dựng thực thi nghị quyết số 55/NĐ-CP ngày 14/12/2010 của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 1468/QĐ-BXD, ngày 17/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ủy quyền cho Vụ trưởng vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường ký quyết định công nhận năng lực thực hiện các phép thử của phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.
Xét hồ sơ đăng ký công nhận bổ sung phép thử phòng thí nghiệm của Trung tâm Kỹ thuật đo lường thử nghiệm Quảng Bình, ngày 05 tháng 7 năm 2013 và Biên bản đánh giá phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng ngày 12 tháng 7 năm 2013 của Tổ chuyên gia,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận Phòng thử nghiệm Cơ điện Vật liệu xây dựng thuộc Trung tâm thuật đo lường thử nghiệm Quảng Bình, mã số LAS-XD118, địa chỉ: Tiểu khu 10 - Đồng Phú- TP Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình, được thực hiện các phép thử với các tiêu chuẩn kỹ thuật trong bảng danh mục kèm theo Quyết định này.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 371/QĐ-BXD, ngày 20 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Quyết định này không có hiệu lực khi có sự thay đổi so với các nội dung ghi tại Điều 1 của Quyết định này.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Thủ trưởng cơ sở quản lý phòng thí nghiệm nêu tại Điều 1 và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
 
	 
Nơi nhận:
- Như điều 1;
- Lưu: VT, Vụ KHCN&MT.
	TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG




Nguyễn Trung Hòa


 
DANH MỤC
CÁC PHÉP THỬ CỦA PHÒNG THÍ NGHIỆM LAS-XD 118
(Kèm theo Quyết định số: 230/QĐ-BXD, ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)
	TT
	Tên phép thử
	Cơ sở pháp lý tiến hành thử

	 
	THỬ NGHIỆM CƠ LY XI MĂNG
	 

	1
	-Độ mịn, khối lượng riêng của xi măng
	TCVN 4030:2003

	2
	-Xác định giới hạn bền uốn và nén.
	TCVN 6016:2011

	3
	-Xác định độ dẻo tiêu chuẩn, thời gian đông kết và tính ổn định thể tích.
	TCVN 6017:1995

	4
	-Xác định độ nở Sunphát
	TCVN 6068:2004

	 
	THỬ NGHIỆM HÓA XI MĂNG
	 

	5
	-Xác định hàm lượng Sulfua trioxide (SO3)
	TCVN 141:2008

	6
	-Xác định hàm lượng cặn không tan(CKT)
	TCVN 141:2008

	7
	-Xác định hàm lượng mất khi nung (MKN)
	TCVN 141:2008

	8
	-Xác định hàm lượng canxi Oxit (CaO)
	TCVN 141:2008

	9
	-Xác định hàm lượng Sillic dioxit (SiO2)
	TCVN 141:2008

	10
	-Xác định hàm lượng Magie Oxit (MgO)
	TCVN 141:2008

	 
	HỖN HỢP BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG NẶNG
	 

	11
	-Xác định độ sụt của hỗn hợp bê tông
	TCVN 3106:1993

	12
	-Xác định khối lượng thể tích hỗn hợp bê tông
	TCVN 3108:1993

	13
	-Xác định khối lượng riêng
	TCVN 3112:1993

	14
	-Xác định độ hút nước
	TCVN 3113:1993

	15
	-Xác định khối lượng thể tích
	TCVN 3115:1993

	16
	-Bê tông nặng-Phương pháp xác định độ chống thấm nước
	TCVN 3116:1993

	17
	-Xác định giới hạn bền khi nén
	TCVN 3118:1993

	18
	-Xác định cường độ chịu kéo khi uốn
	TCVN 3119:1993

	19
	-Xác định cường độ kéo khi bửa
	TCVN 3120:1993

	 
	THỬ NGHIỆM CỐT LIỆU CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA
	 

	20
	-Xác định thành phần hạt
	TCVN 7572-2:06

	21
	-Xác định khối lượng riêng, khối lượng thể tích và độ hút nước
	TCVN 7572-4:06

	22
	-Xác định khối lượng riêng, khối lượng thể tích và độ hút nước của đá gốc và hạt cốt liệu lớn
	TCVN 7572-5:06

	23
	-Xác định khối lượng thể tích xốp và độ hổng
	TCVN 7572-6:06

	24
	-Xác định độ ẩm
	TCVN 7572-7:06

	25
	-Xác định hàm lượng bùn, bụi, sét trong cốt liệu và hàm lượng sét cục trong cốt liệu nhỏ
	TCVN 7572-8:06

	26
	-Xác định hàm lượng tạp chất hữu cơ
	TCVN 7572-9:06

	27
	-Xác định cường độ và hệ số hóa mềm của đá gốc
	TCVN 7572-10:06

	28
	-Xác định độ nén dập và hệ số hóa mềm của cốt liệu lớn
	TCVN 7572-11:06

	29
	-Xác định độ hao mòn khi va đập của cốt liệu lớn trong máy Los Angeles
	TCVN 7572-12:06

	30
	-Xác định hàm lượng hạt thoi dẹt của cốt liệu lớn
	TCVN 7572-13:06

	31
	-Xác định hàm lượng clorua
	TCVN 7572-15:06

	32
	-Xác định hàm lượng sunphat và sulfit trong cốt liệu nhỏ
	TCVN 7572-16:06

	33
	-Xác định hàm lượng hạt mềm yếu, phong hóa
	TCVN 7572-17:06

	34
	-Xác định hàm lượng hạt bị đập vỡ
	TCVN 7572-18:06

	35
	-Xác định hàm lượng mica trong cốt liệu nhỏ
	TCVN 7572-20:06

	36
	-Xác định gốc dốc tự nhiên của cát
	ASTM D1883:99

	 
	THỬ NGHIỆM CƠ LÝ ĐẤT TRONG PHÒNG
	 

	37
	-Khối lượng riêng (tỷ trọng)
	TCVN 4195:2012

	38
	-Độ ẩm và độ hút ẩm
	TCVN 4196:2012

	39
	-Giới hạn dẻo, giới hạn chảy
	TCVN 4197:2012

	40
	-Thành phần hạt cỡ hạt
	TCVN 4198:2012

	41
	-Sức chống cắt trên máy cắt phẳng
	TCVN 4199:2012

	42
	-Tính nén lún trong điều kiện không nở hông
	TCVN 4200:2012

	43
	-Độ chặt tiêu chuẩn
	TCVN 4201:2012

	44
	-Khối lượng thể tích (dung trọng)
	TCVN 4202:2012

	45
	-Tương quan dung trọng và độ ẩm của đất
	AASHTO T180:10

	46
	-Xác định hệ số thấm của đất
	TCVN 8723:2012

	47
	-Sức chịu tải của đất (CBR)
	AASHTO T193:10

	 
	BÊ TÔNG NHỰA
	 

	48
	-Xác định độ ổn định, độ dẻo Marshall
	TCVN 8860-1:11

	49
	-Xác định hàm lượng nhựa bằng phương pháp chiết sử dụng máy quay li tâm
	TCVN 8860-2:11

	50
	-Xác định tỷ trọng rời lớn nhất, khối lượng riêng bê tông nhựa ở trạng thái rời
	TCVN 8860-4:11

	51
	-Xác định tỷ trọng khối, khối lượng thể tích của bê tông nhựa đã đầm nén
	TCVN 8860-5:11

	52
	-Xác định hệ số độ chặt lu lèn
	TCVN 8860-8:11

	53
	-Xác định độ rỗng dư
	TCVN 8860-9:11

	54
	-Xác định độ rỗng cốt liệu
	TCVN 8860-10:11

	55
	-Xác định độ ổn định còn lại của bê tông nhựa
	TCVN 8860-12:11

	 
	NHỰA ĐƯỜNG ĐẶC (BITUM)
	 

	56
	-Xác định độ kim lún ở 25°C
	TCVN 7495:2005

	57
	-Xác định độ kéo dài ở 25°C
	TCVN 7496:2005

	58
	-Xác định điểm hóa mềm(dụng cụ vòng và bi)
	TCVN 7497:2005

	59
	-Xác định điểm chớp cháy và điểm cháy
	TCVN 7498:2005

	60
	-Xác định lượng tổn thất khối lượng sau khi gia nhiệt
	TCVN 7499:2005

	61
	-Xác định độ hòa tan trong Tricloetylen
	TCVN 7500:2005

	62
	-Xác định khối lượng riêng ở 25°C
	TCVN 7501:2005

	63
	-Xác định độ dính bám với đá
	TCVN 7504:2005

	 
	THỬ NGHIỆM TẠI HIỆN TRƯỜNG
	 

	64
	-Đo dung trọng, độ ẩm của đất bằng PP dao vòng
	22 TCN 02:1971

	65
	-Đo độ ẩm, khối lượng thể tích của đất trong lớp kết cấu bằng phương pháp rót cát
	AASHTO T191:2002(2012)

	66
	-Độ bằng phẳng bằng thước 3m
	TCVN 8864:2011

	67
	-Phương pháp xác định Modul đàn hồi (Eđh) nền đường bằng tấm ép cứng (Eđh) 
	TCVN 8861:2011

	68
	-Xác định Modul đàn hồi (E) chung của áo đường đo dưới bánh xe bằng cần Benkelman
	TCVN 8867:2011

	69
	-Kiểm bằng độ nhám mặt đường bằng phương pháp rắc cát
	TCVN 8866:2011

	70
	-Phương pháp xác định cường độ nén bê tông bằng súng bật nẩy
	TCVN 9334:2012

	71
	-Phương pháp thử không phá hủy đánh giá chất lượng bê tông bằng vận tốc xung siêu âm
	TCVN 9357:2012

	72
	-Phương pháp không phá hoại sử dụng kết hợp máy đo siêu âm và súng bật nẩy để xác định cường độ nén của bê tông
	TCVN 9335:2012

	73
	-Phương pháp điện từ xác định chiều dày lớp bê tông bảo vệ, vị trí và đường kính cốt thép trong bê tông.
	TCVN 9356:2012

	74
	-Đo điện trở nối đất
	TCVN 9385:2012

	75
	-Độ ẩm và độ chặt của đất bằng phương pháp phóng xạ
	TCVN 9350:2012

	76
	-Cọc: Phương pháp thí nghiệm bằng tải trọng nén tĩnh ép dọc trục
	TCVN 9393:2012

	77
	-Cọc khoan nhồi: Phương pháp xung siêu âm xác định tính đồng nhất của bê tông
	TCVN 9396:2012

	78
	-Cọc: Phương pháp kiểm tra độ nguyên vẹn bằng phương pháp biến dạng nhỏ(PIT)
	TCVN 9397:2012

	 
	KIỂM TRA THÉP XÂY DỰNG
	 

	79
	-Thử phá hủy mối hàn trên vật liệu kim loại-Thử kéo ngang
	TCVN 8310:2010

	80
	-Thử phá hủy mối hàn trên vật liệu kim loại-Thử kéo dọc kim loại mối hàn trên mối hàn nóng chảy
	TCVN 8311:2010

	81
	-Thử kéo thép xây dựng
	TCVN 7937-1:09

	82
	-Thử uốn thép xây dựng
	TCVN 7937-1:09

	83
	-Kiểm tra mối hàn bằng phương pháp siêu âm
	TCVN 6735:2000

	 
	THỬ NGHIỆM VỮA XÂY DỰNG
	 

	84
	-Xác định độ lưu động của vữa tươi
	TCVN 3121-3:03

	85
	-Xác định khối lượng thể tích vữa tươi
	TCVN 3121-6:03

	86
	-Xác định khối lượng thể tích mẫu vữa đóng rắn
	TCVN 3121-10:03

	87
	-Xác định cường độ uốn và nén của vữa đã đóng rắn
	TCVN 3121-11:03

	88
	-Xác định hàm lượng ion clo hòa tan trong nước
	TCVN 3121-17:03

	89
	-Xác định độ hút nước mẫu vữa đã đóng rắn
	TCVN 3121-18:03

	 
	THỬ NGHIỆM CƠ LÝ GẠCH XÂY
	 

	90
	-Xác định kích thước và khuyết tật ngoại quan
	TCVN 6355-1:09

	91
	-Xác định cường độ bền nén
	TCVN 6355-2:09

	92
	-Xác định cường độ bền uốn
	TCVN 6355-3:09

	93
	-Xác định độ hút nước
	TCVN 6355-4:09

	94
	-Xác định khối lượng thể tích
	TCVN 6355-5:09

	95
	-Xác định độ rỗng
	TCVN 6355-6:09

	 
	THỬ NGHIỆM TẤM SÓNG AMIĂNG XI MĂNG
	 

	96
	-Kiểm tra ngoại quan và kích thước
	TCVN 4435:2000

	97
	-Xác định tải trọng uốn gãy
	TCVN 4435:2000

	98
	-Xác định khối lượng thể tích
	TCVN 4435:2000

	 
	THỬ NGHIỆM GẠCH BLỐC BÊ TÔNG
	 

	99
	-Xác định kích thước và mức khuyết tật ngoại quan
	TCVN 6477:1999

	100
	-Xác định độ rộng
	TCVN 6477:1999

	101
	-Xác định cường độ nén
	TCVN 6477:1999

	 
	THỬ NGHIỆM CƠ LÝ NGÓI LỢP
	 

	102
	-Xác định tải trọng uốn gãy
	TCVN 4313:1995

	103
	-Xác định độ hút nước
	TCVN 4313:1995

	104
	-Xác định khối lượng 1m2 ngói bão hòa nước
	TCVN 4313:1995

	 
	PHÂN TÍCH HÓA NƯỚC XÂY DỰNG
	 

	105
	-Xác định độ pH
	TCVN 6492:2011

	106
	-Xác định hàm lượng CO2 tự do và ăn mòn
	TCXD 81:1981

	107
	-Xác định HCO3- và CO32-
	TCXD 81:1981

	108
	-Xác định độ cứng Cacbonat
	TCXD 81:1981

	109
	-Xác định hàm lượng Cl-
	TCVN 6194:1996

	110
	-Xác định hàm lượng Ca2+
	TCXD 81:1981

	111
	-Xác định hàm lượng SO42-
	TCVN 6200:1996

	112
	-Xác định hàm lượng Mg2+
	TCXD 81:1981

	 
	THỬ NGHIỆM CƠ LÝ GẠCH ỐP LÁT
	 

	113
	-Xác định kích thước và chất lượng bề mặt
	TCVN 6415-2:2005

	114
	-Xác định độ hút nước, độ xốp biểu kiến, khối lượng riêng tương đối và khối lượng thể tích
	TCVN 6415-3:2005

	115
	-Xác định độ bền uốn và lực uốn gãy
	TCVN 6415-4:2005

	116
	-Xác định độ bền mài mòn bề mặt đối với gạch phủ men
	TCVN 6415-7:2005

	117
	-Xác định độ cứng bề mặt theo thang Mohs
	TCVN 6415-18:05

	 
	THỬ NGHIỆM CỘT ĐIỆN BÊ TÔNG LY
	 

	118
	-Xác định kích thước
	TCVN 5847:1994

	119
	-Xác định lực kéo ngang đầu cột
	TCVN 5847:1994

	 
	THỬ NGHIỆM GẠCH BÊ TÔNG TỰ CHÈN
	 

	120
	-Xác định kích thước và mức khuyết tật ngoại quan
	TCVN 6476:1999

	121
	-Xác định cường độ nén
	TCVN 6476:1999

	 
	THỬ NGHIỆM GẠCH LÁT GRANITO
	 

	122
	-Xác định kích thước cơ bản
	TCVN 6074:1995

	123
	-Xác định độ mài mòn lớp mặt và độ chịu lực xung kích
	TCVN 6065:1995

	124
	-Xác định độ cứng bề mặt
	TCVN 6074:1995

	 
	THỬ NGHIỆM GẠCH TERRAZZO
	 

	125
	-Xác định kích thước
	TCVN 7744:2007

	126
	-Xác định độ hút nước
	TCVN 6355-4:2009

	127
	-Xác định độ bền uốn
	TCVN 7744:2007

	128
	-Xác định độ chịu mài mòn bề mặt
	TCVN 6065:1995

	 
	THỬ NGHIỆM VẢI ĐỊA KỸ THUẬT
	 

	129
	Xác định khối lượng đơn vị
	ASTM D-5261

	130
	-Xác định chiều dày
	ASTM D-5199

	131
	-Xác định hệ số thấm
	ASTM D-4491

	132
	-Xác định lực kéo đứt lớn nhất chiều cuộn
	ASTM D-4595

	133
	-Xác định độ dãn dài khi đứt theo chiều cuộn
	ASTM D-4595

	134
	-Xác định lực kéo lớn nhất chiều khổ
	ASTM D-4595

	135
	-Xác định độ giãn dài khi đứt theo chiều khổ
	ASTM D-4595

	136
	-Xác định lực kháng thủng
	ASTM D-4595

	137
	-Xác định lực kháng xuyên CBR
	ASTM D-6241

	138
	-Xác định kích thước lỗ lọc bằng phép thử sàng ướt
	TCVN 8486:2010

	 
	THỬ NGHIỆM ỐNG BÊ TÔNG CỐT THÉP THOÁT NƯỚC
	 

	139
	-Xác định khuyết tật ngoại quan
	TCVN 9113:2012

	140
	-Xác định kích thước và độ vuông góc
	TCVN 9113:2012

	141
	-Xác định khả năng chịu tải(theo phương pháp ép 3 cạnh)
	TCVN 9113:2012

	 
	THỬ NGHIỆM VẬT LIỆU HẠT LIÊN KẾT BẰNG CÁC CHẤT KẾT DÍNH
	 

	142
	-Xác định cường độ kéo khi ép chẻ
	TCVN 8862:2011

	 
	THỬ NGHIỆM GỖ VÀ SẢN PHẨM TỪ GỖ
	 

	143
	-Xác định độ ẩm
	TCVN 358:1970

	144
	-Xác định độ co rút
	TCVN 361:1970

	145
	-Xác định khối lượng thể tích
	TCVN 362:1970

	146
	-Xác định giới hạn bền khi nén
	TCVN 363:1970

	147
	-Xác định giới hạn bền khi kéo
	TCVN 364:1970

	148
	-Xác định giới hạn bền khi uốn tĩnh
	TCVN 365:1970

	 
	CÁP THÉP DỰ ỨNG LỰC, THÉP DỰ ỨNG LỰC
	 

	149
	-Thử kéo nguyên sợi
	TCVN 6284-1:1997

	150
	-Thử mô đun đàn hồi nguyên sợi
	ASTM 370-08

	151
	-Thử kéo các sợi nhỏ
	TCVN 6284-1:1997

	 
	THỬ NGHIỆM MÔI TRƯỜNG
	 

	152
	-Đo độ ồn
	TCVN 5964:1995

	153
	-Đo cường độ ánh sáng
	TCVN 5176:1990

	154
	-Đo độ bụi
	TCVN 5607:1995

	 
	THỬ NGHIỆM CÁP ĐIỆN VẶN XOẮN CÁCH ĐIỆN BẰNG XLPE ĐIỆN ÁP LÀM VIỆC ĐẾN 0.6/1kV
	 

	155
	-Đo chiều dày cách điện
	TCVN 5936:1995

	156
	-Đo đường kính lõi cáp
	TCVN 5936:1995

	157
	-Hằng số điện trở cách điện
	TCVN 5935:1995

	158
	-Độ bền điện áp tần số công nghiệp
	TCVN 5936:1995

	159
	-Đường kính ruột dẫn
	TCVN 6447:1998

	160
	Điện trở một chiều của ruột dẫn
	TCVN 5064:1994

	 
	THỬ NGHIỆM CÁP ĐIỆN LỰC CÁCH ĐIỆN BẰNG CHẤT ĐIỆN MÔI RẮN ĐIỆN ÁP DANH ĐỊNH TỪ 1 ĐẾN 30 kV
	 

	161
	-Chiều dày vỏ bọc và cách điện
	TCVN 5936:1995

	162
	-Điện trở suất khối của cách điện
	TCVN 5935:1995

	163
	-Thử độ bền điện áp tần số công nghiệp
	TCVN 5936:1995

	164
	-Điện trở một chiều của ruột dẫn
	TCVN 6612:2000

	 
	THỬ NGHIỆM AUTOMAT
	 

	165
	-Đo điện trở cách điện
	TCVN 6434:1998

	166
	-Kiểm tra đặc tính tác động
	TCVN 6592-2:2000

	 
	THỬ NGHIỆM CÁP ĐIỆN LỰC CÁCH ĐIỆN BẰNG PVC CÓ ĐIỆN ÁP 450/750V
	 

	168
	-Đường kính tổng
	TCVN6610-2:2000

	169
	-Chiều dày vỏ bọc và cách điện
	TCVN6610-2:2000

	170
	-Độ bền điện áp
	TCVN6610-2:2000

	171
	-Điện trở cách điện
	TCVN6610-2:2000

	172
	-Điện trở một chiều của ruột dẫn
	TCVN6610-2:2000

	173
	-Đường kính sợi ruột dẫn
	TCVN 2103:1994/ SĐ 1:95

	 
	THỬ NGHIỆM DÂY ĐIỆN BỌC NHỰA PVC
	 

	174
	-Kích thước cơ bản
	TCVN 2103:1994/ SĐ 1:95

	175
	-Đường kính sợi
	TCVN 2103:1994/ SĐ 1:95

	176
	-Kiểm tra số sợi
	TCVN 2103:1994/ SĐ 1:95

	177
	-Kiểm tra mặt cắt danh định
	TCVN 2103:1994/ SĐ 1:95

	178
	-Đường kính vỏ ngoài
	TCVN 2103:1994/ SĐ 1:95

	179
	-Chiều dày cách điện
	TCVN 2103:1994/ SĐ 1:95

	180
	-Độ bền điện
	TCVN 2103:1994/ SĐ 1:95

	181
	-Điện trở cách điện
	TCVN 2103:1994/ SĐ 1:95


Ghi chú (*) - Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.
