	THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

	Số: 40/2003/QĐ-TTg
	Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2003


 
QUYẾT ĐỊNH 
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 40/2003/QĐ-TTG NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2003 VỀ VIỆC HIỆU CHỈNH MỘT SỐ NỘI DUNG THUỘC QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2001-2010 CÓ XÉT TRIỂN VỌNG ĐẾN NĂM 2020
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25/12/2001;
Xét đề nghị của Bộ Công nghiệp (công văn số 4505/CV-KHĐT ngày 13 tháng 11 năm 2002), ý kiến thẩm định của Hội đồng Thẩm định Nhà nước về các Dự án đầu tư (công văn số 19/TĐNN ngày 29 tháng 01 năm 2003); ý kiến của các Bộ, các ngành liên quan về việc hiệu chỉnh Quy hoạch phát triển Điện lực Việt Nam giai đoạn 2001-2010 có xét triển vọng đến năm 2020.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Hiệu chỉnh một số nội dung thuộc Quy hoạch phát triển Điện lực Việt Nam giai đoạn 2001-2010 có xét triển vọng đến năm 2020 (gọi tắt là Quy hoạch điện V hiệu chỉnh), sau đây:
1. Về nhu cầu phụ tải: năm 2005: 48,5-53,0 tỷ kWh; năm 2010: 88,5-93 tỷ kWh.
2. Về phát triển nguồn điện:
- Bộ Công nghiệp chỉ đạo Tổng công ty Điện lực Việt Nam và các chủ đầu tư khác có liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án nguồn điện và lưới điện; nâng cấp các nguồn điện hiện có; đổi mới phương thức vận hành và quản lý đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng, chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm.
- Danh mục các công trình nguồn điện do Tổng công ty Điện lực Việt Nam là chủ đầu tư nêu tại Phụ lục 1 (kèm theo).
- Danh mục các công trình nguồn điện do các doanh nghiệp không thuộc Tổng công ty Điện lực Việt Nam là chủ đầu tư nêu tại Phụ lục 2 (kèm theo).
Khuyến khích các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư theo hình thức Công ty cổ phần trong đó Tổng công ty nhà nước giữ cổ phần chi phối đối với các dự án điện sử dụng than ở khu vực Quảng Ninh, các dự án thuỷ điện có công suất khoảng 100 MW.
- Bộ Công nghiệp sớm ban hành giá mua điện và thông báo danh mục cụ thể các dự án để các doanh nghiệp không thuộc Tổng công ty Điện lực Việt Nam tham gia.
Công suất, địa điểm và thời gian xây dựng các công trình nguồn điện sẽ được cấp có thẩm quyền quyết định trước khi Chủ đầu tư phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi của từng dự án cụ thể.
3. Về phát triển lưới điện:
a) Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án lưới điện cao thế, cụ thể là các dự án đường dây 500 kv Phú Mỹ - Nhà Bè - Phú Lâm; Plâycu - Phú Lâm; Plâycu - Dốc Sỏi - Đà Nẵng - Hà Tĩnh - Thường Tín theo tiến độ đề ra.
b) Các dự án lưới điện hiệu chỉnh (xem danh mục tại Phụ lục 3).
4. Về nguồn vốn đầu tư:
a) Tổng công ty Điện lực Việt Nam được huy động mọi nguồn vốn để đầu tư các công trình nguồn và lưới điện theo cơ chế tự vay, tự trả (vay vốn ODA, vay vốn tín dụng trong và ngoài nước, vay tín dụng xuất khẩu của người cung cấp thiết bị, vay vốn thiết bị trả bằng hàng, phát hành trái phiếu, vốn góp cổ phần); tiếp tục thực hiện cơ chế Trung ương, địa phương, Nhà nước và nhân dân cùng làm để phát triển lưới điện nông thôn.
b) Khuyến khích các nhà đầu tư trong, ngoài nước tham gia xây dựng các công trình nguồn điện và lưới điện phân phối theo các hình thức đầu tư: nhà máy điện độc lập (IPP), hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), hợp đồng xây dựng - vận hành - chuyển giao (BOT), liên doanh, Công ty cổ phần.
5. Về một số cơ chế chính sách:
a) Để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, cho phép Tổng công ty Điện lực Việt Nam bỏ qua bước lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi các dự án nguồn điện và lưới điện đã được ghi tại các Phụ lục của Quyết định này.
b) Cho phép Tổng công ty Điện lực Việt Nam được chỉ định cơ quan tư vấn trong nước làm tư vấn chính đối với các dự án nguồn điện và lưới điện. Những vấn đề phức tạp được ký hợp đồng thuê cơ quan tư vấn nước ngoài trợ giúp.
c) Bộ Công nghiệp phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu, trình Thủ tướng Chính phủ cơ chế hỗ trợ vốn ngân sách cho đầu tư nguồn và lưới điện phục vụ phát triển kinh tế, xã hội vùng sâu, vùng xa; cấp vốn cho các nguồn năng lượng tại chỗ không có lưới điện quốc gia; tách hoạt động công ích ra khỏi sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Điện lực Việt Nam.
d) Các Ngân hàng thương mại được phép cho Tổng công ty Điện lực Việt Nam vay vượt 15% vốn tự có của ngân hàng để đầu tư các công trình điện nếu xét thấy có hiệu quả và sau khi Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
đ) Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Bộ Công nghiệp, Tổng công ty Điện lực Việt Nam và các chủ đầu tư khác giải quyết việc đền bù, tái định cư liên quan đến các dự án nguồn điện và lưới điện theo tiến độ được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 95/2001/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ.
Điều 3. Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, Thủ trưởng các Bộ, các ngành liên quan, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Tổng công ty Điện lực Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 
	 
	Phan Văn Khải
(Đã ký)


PHỤ LỤC 1
CÁC DỰ ÁN NGUỒN ĐIỆN DO TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC VIỆT NAM LÀM CHỦ ĐẦU TƯ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 40/2003/QĐ-TTg ngày 21 tháng 3 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ)
I. CÁC NGUỒN ĐIỆN VẬN HÀNH GIAI ĐOẠN 2003-2005
	STT
	Tên nhà máy
	Công suất - MW
	Năm vận hành

	1
	Đuôi hơi Phú Mỹ 2.1
	160
	2003

	2
	Đuôi hơi của Phú Mỹ 2.1 MR
	160
	2005

	3
	TBKHH Phú Mỹ 4
	450
	2003 - 2004

	4
	Nhiệt điện than Uông Bí MR
	300
	2005

	5
	Thuỷ điện Sê San 3
	273
	2005 - 2006


II. CÁC NGUỒN ĐIỆN VẬN HÀNH GIAI ĐOẠN 2006 - 2010
	6
	Thủy điện Tuyên Quang
	342
	2006 - 2007

	7
	Thủy điện Đại Ninh
	2 x 150
	2007 - 2008

	8
	Thủy điện A Vương 1
	170
	2007

	9
	Mở rộng Thủy điện Thác Mơ
	75
	2008

	10
	Thủy điện Quảng Trị
	70
	2007

	11
	Thủy điện Đak Rinh
	100
	2007

	12
	Thủy điện PleiKrong
	110
	2008

	13
	Thủy điện Bản Lả (Nghệ An 1)
	300
	2008

	14
	Thủy điện Đồng Nai 3-4
	510
	2009 - 2010

	15
	Thủy điện Sông Tranh 2
	120
	2009

	16
	Thủy điện Sông Côn 2
	70
	2010

	17
	Thủy điện Sông Ba Hạ
	250
	2010 - 2011

	18
	Thủy điện Thượng Kon Tum
	220
	2010 - 2011

	19
	Thủy điện Buôn Kướp
	280
	2008 - 2009

	20
	Thủy điện Bản Chát
	200
	2010

	21
	Thủy điện An Khê + Ka Nak
	163
	2009

	22
	Buôn Tua Srah
	85
	2009

	23
	Thủy điện Sre Pok 3
	180
	2009 - 2010

	24
	Thủy điện Sê San 4
	330
	Sau 2010

	25
	Nhiệt điện dầu - khí Ô Môn I
	600
	2006 - 2007

	26
	Nhiệt điện than Ninh Bình MR
	300
	2007

	27
	Nhiệt điện than Uông Bí MR, tổ máy 2
	300
	2008

	28
	Nhiệt điện Nhơn Trạch
	600 (*)
	2007 - 2008

	29
	Nhiệt điện Nghi Sơn
	600
	2010 - 2011

	30
	Nhiệt điện Hải Phòng 
	600 (**)
	2006 - 2007

	31
	Nhiệt điện Quảng Ninh 
	600
	2008 - 2009

	32
	Nhiệt điện Ô Môn II (theo công nghệ TBKCTHH)
	750
	2010 - 2011


(*) Giai đoạn 1: 600 MW
(**) Giai đoạn 1: Theo công nghệ đốt than
PHỤ LỤC 2
CÁC DỰ ÁN NGUỒN ĐIỆN DO DOANH NGHIỆP NGOÀI TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC VIỆT NAM LÀM CHỦ ĐẦU TƯ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 40/2003/QĐ-TTg ngày 21 tháng 3 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ)
I. CÁC NGUỒN ĐIỆN VẬN HÀNH GIAI ĐOẠN 2003-2005
	STT
	Tên nhà máy
	Công suất - MW
	Năm vận hành

	1
	Thuỷ điện Cần Đơn
	72
	2003

	2
	Nhà máy điện Phú Mỹ 3
	720
	2003

	3
	Nhà máy điện Phú Mỹ 2.2
	720
	2004

	4
	Nhiệt điện Na Dương 
	100
	2004

	5
	Nhiệt điện Cao Ngạn
	100
	2005 

	 
	Tổng
	1.712
	 


II. CÁC NGUỒN ĐIỆN VẬN HÀNH GIAI ĐOẠN 2006 - 2010
	STT
	Tên nhà máy
	Công suất - MW
	Năm vận hành

	1
	Thuỷ điện Cửa Đạt
	97
	2008

	2
	Thuỷ điện Sê San 3A
	100
	2006

	3
	Thuỷ điện Bắc Bình
	35
	2006

	4
	Thuỷ điện Srok Phu Miêng
	54
	2006

	5
	Thuỷ điện Ngòi Bo
	20
	2006

	6
	Thuỷ điện Ngòi Phát
	35
	2006

	7
	Thuỷ điện Nhạn Hạc & Bản Cốc
	32
	2006

	8
	Thuỷ điện La Ngâu
	38
	2006

	9
	Thuỷ điện Bình Điền
	20
	2006

	10
	Thuỷ điện Trà Som
	24
	2006

	11
	Thuỷ điện Eak Rông Rou
	34
	2006

	12
	Thuỷ điện Bảo Lộc
	23
	2006

	13
	Thuỷ điện Đại Nga
	20
	2006

	14
	Thuỷ điện Đak Rti�h
	72
	2006

	15
	Thuỷ điện Thác Muối
	53
	2007

	16
	Thuỷ điện Na Le
	90
	2007

	17
	Thuỷ điện Cốc San - Chu Linh
	70
	2007

	18
	Thuỷ điện Đan Sách
	6
	2007

	19
	Thuỷ điện Đa Dâng Đachamo
	16
	2007

	20
	Thuỷ điện Nậm Mu
	11
	2008

	21
	Thuỷ điện Sông Hiếu
	5
	2008

	22
	Thuỷ điện Eak Rông Hnăng
	65
	2008

	23
	Thuỷ điện Iagrai
	9
	2008

	24
	Nhiệt điện Cà Mau
	720
	2006

	25
	Nhiệt điện Cẩm Phả
	300
	2006


 
PHỤ LỤC 3
PHÁT TRIỂN LƯỠI ĐIỆN GIAI ĐOẠN 2002-2010
BẢNG 3.1 ĐƯỜNG DÂY 500 KV
(Ban hành kèm theo Quyết định số 40/2003/QĐ-TTg ngày 21 tháng 3 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ)
	Tên công trình 
	Số mạch x km
	Chiều dài
	Ghi chú

	Các công trình xây dựng giai đoạn 2002 - 2005
	Các công trình xây dựng giai đoạn 2002 - 2005
	Các công trình xây dựng giai đoạn 2002 - 2005
	Các công trình xây dựng giai đoạn 2002 - 2005

	Pleicu - Phú Lâm (mạch 2)
	1 x 547
	547
	2003

	Phú Mỹ - Nhà Bè
	2 x 49
	98
	2003

	Nhà Bè - Phú Lâm
	1 x 16
	16
	2003

	Nhà Bè - Ô Môn
	1 x 180
	180
	2005

	Pleiku - Dốc Sỏi - Đà Nẵng
	1 x 300
	300
	2004

	Đà Nẵng - Hà Tĩnh 
	1 x 390
	390
	QII/2005

	Hà Tĩnh - Thường Tín
	1 x 335
	335
	2005 - 2006

	Rẽ vào trạm 500 kV Nho Quan
	2 x 30
	60
	2005

	Tổng
	 
	1.926
	 

	Các công trình xây dựng giai đoạn 2006 - 2010
	Các công trình xây dựng giai đoạn 2006 - 2010
	Các công trình xây dựng giai đoạn 2006 - 2010
	Các công trình xây dựng giai đoạn 2006 - 2010

	Rẽ vào Đồng Nai 3 & 4
	2 x 20
	40
	2008 - 2009

	Quảng Ninh - Thường Tín
	1 x 110
	110
	2007 - 2008

	Phú Lâm - Ô Môn
	1 x 170
	170
	2006 - 2007

	Phú Mỹ - Nhơn Trạch
	1 x 30
	30
	2008 - 2009

	Song Mây - Nhơn Trạch
	1 x 20
	20
	2008 - 2009

	Song Mây - Tân Định
	1 x 30
	30
	2008 - 2009

	Tổng
	 
	400
	 


BẢNG 3.2. CÁC TRẠM BIẾN ÁP 500 KV
	STT 
	Tên công trình 
	Số máy x MVA
	Công suất - MVA
	Ghi chú

	Các công trình xây dựng giai đoạn 2002 - 2005
	Các công trình xây dựng giai đoạn 2002 - 2005
	Các công trình xây dựng giai đoạn 2002 - 2005
	Các công trình xây dựng giai đoạn 2002 - 2005
	Các công trình xây dựng giai đoạn 2002 - 2005

	1
	Nhà Bè
	2 x 600
	1200
	2004

	2
	Phú Mỹ
	2 x 450
	900
	2003

	3
	Đà Nẵng
	1 x 450
	450
	máy 2 - 2004

	4
	Ô Môn
	1 x 450
	450
	2005 - 2006

	5
	Tân Định
	1 x 450
	450
	2005 - 2006

	6
	Thường Tín
	1 x 450
	450
	2005 - 2006

	7
	Nho Quan
	1 x 450
	450
	2005 - 2006

	Tổng
	Tổng
	 
	4.350
	 

	Các công trình xây dựng giai đoạn 2006 - 2010
	Các công trình xây dựng giai đoạn 2006 - 2010
	Các công trình xây dựng giai đoạn 2006 - 2010
	Các công trình xây dựng giai đoạn 2006 - 2010
	Các công trình xây dựng giai đoạn 2006 - 2010

	1
	Thường Tín
	1 x 450
	450
	Máy 2
(2007 - 2008)

	2
	Tân Định
	1 x 450
	450
	Máy 2

	3
	Dốc Sỏi
	2 x 450
	900
	2006 - 2008

	4
	Di Linh
	1 x 450
	450
	Đồng bộ Đại Ninh

	5
	Nhơn Trạch
	1 x 450
	450
	2008

	6
	Quảng Ninh 
	1 x 450
	450
	2007 - 2009

	7
	Song Mây
	1 x 600
	600
	2008 - 2009

	8
	Ô Môn
	1 x 450
	450
	Máy 2

	 
	Tổng
	 
	4.200
	 

	 
	Tổng cộng
	 
	8.550
	 


BẢNG 3.3. ĐƯỜNG DÂY 220 KV
	STT
	Miền 
	Tên công trình
	Số mạch x km
	Chiều dài
	Ghi chú

	Các công trình đưa vào năm 2002-2005
	Các công trình đưa vào năm 2002-2005
	Các công trình đưa vào năm 2002-2005
	Các công trình đưa vào năm 2002-2005
	Các công trình đưa vào năm 2002-2005
	Các công trình đưa vào năm 2002-2005

	1
	Miền Bắc
	Nam Định - Thái Bình
	1 x 30
	30
	Cột 2 mạch

	2
	 
	Thái Bình - Hải Phòng
	2 x 45
	90
	2004

	3
	 
	Bắc Giang - Thái Nguyên
	1 x 55
	55
	2003

	4
	 
	Việt Trì - Sơn La
	1 x 190
	190
	Vận hành 110 kV

	5
	 
	Đồng Hoà - Đình Vũ
	1 x 17 
	17
	2005

	6
	 
	Hà Đông - Thành Công
	2 x 10
	20
	2005 - 2006

	7
	 
	Mai Động-An Dương-Chèm
	2 x 18
	36
	2005 - 2006

	8
	 
	Việt Trì - Yên Bái
	2 x 75
	150
	2004 - 2005

	9
	 
	Uông Bí - Tràng Bạch
	2 x 19
	38
	2005

	10
	Miền Trung
	Hoà Khánh - Huế
	1 x 80
	80
	Treo mạch 2

	11
	 
	Đà Nẵng - Hoà Khánh
	1 x 12
	12
	"

	12
	 
	Đa Nhim - Nha Trang
	1 x 140
	140
	2003 - 2004

	13
	 
	Dung Quất - Dốc Sỏi
	2 x 10
	20
	2005 - 2006

	14
	 
	Sê San 3 - Pleiku
	2 x 35
	70
	2005 - 2006

	15
	 
	Huế - Đồng Hới
	1 x 170
	170
	2005 - 2006

	16
	 
	Đà Nẵng - Dốc Sỏi
	1 x 100
	100
	căng dây mạch 2

	17
	Miền
Nam
	Nhà Bè - Tao Đàn
	2 x 10
	20
	Cáp + DZK

	18
	 
	Nhà Bè - Cát Lái
	2 x 10
	20
	2005

	19
	 
	Phú Mỹ - Cát Lái
	2 x 35
	70
	2002 - 2003

	20
	 
	Long Bình - Thủ Đức
	1 x 16
	16
	mạch 2

	21
	 
	Cát Lái - Thủ Đức
	2 x 10
	20
	2003

	22
	 
	Bà Rịa - Vũng Tàu 
	2 x 15
	30
	2005

	23
	 
	Đại Ninh - Di Linh
	2 x 39
	78
	Đồng bộ Đại Ninh

	24
	 
	Bảo Lộc - Tân Rai
	2 x 20
	40
	2005

	25
	 
	Tân Định - Bình Hoà
	2 x 18
	36
	2004 - 2005

	26
	 
	Thủ Đức - Hóc Môn
	1 x 16
	16
	mạch 2

	27
	 
	Tân Định - Phước Long
	2 x 70
	140
	2004 - 2005

	28
	 
	Tân Định - Trảng Bàng
	1 x 50
	50
	cột 2 mạch

	29
	 
	Kiên Lương - Châu Đốc
	1 x 70
	75
	2005

	30
	 
	Ô Môn - Trà Nóc
	2 x 15
	30
	2005

	31
	 
	Cà Mau - Ô Môn (hoặc Rạch Giá)
	2 x 150
	300
	2005 - 2006

	32
	 
	Cà Mau - Bạc Liêu
	1 x 70
	70
	2005

	33
	 
	Ô Môn - Thốt Nốt
	2 x 28
	56
	2003 - 2004

	34
	 
	Thốt Nốt - Châu Đốc
	2 x 70
	140
	2003

	 
	 
	Tổng
	 
	2.425
	 

	Các công trình xây dựng giai đoạn 2006 - 2010
	Các công trình xây dựng giai đoạn 2006 - 2010
	Các công trình xây dựng giai đoạn 2006 - 2010
	Các công trình xây dựng giai đoạn 2006 - 2010
	Các công trình xây dựng giai đoạn 2006 - 2010
	Các công trình xây dựng giai đoạn 2006 - 2010

	1
	Miền Bắc
	Na Hang - Yên Bái
	2 x 160
	320
	 

	2
	 
	rẽ đi Nho Quan
	4 x 4
	16
	 

	3
	 
	NĐ. HPhòng - Đình Vũ
	2 x 17
	34
	 

	4
	 
	NĐ.HPhòng - Vật Cách
	2 x 19
	38
	 

	5
	 
	rẽ Hải Dương - Hải Dương
	2 x 15
	30
	 

	6
	 
	Hà Tĩnh - Thạch Khê
	2 x 9
	18
	 

	7
	 
	Vân Trì - Sóc Sơn
	2 x 25
	50
	 

	8
	 
	Vân Trì - Chèm 
	2 x 10
	20
	 

	9
	 
	Huội Quảng - Sơn La
	2 x 20
	40
	 

	10
	 
	Thanh Hoá - Hà Tĩnh
	1 x 215
	215
	 

	11
	 
	Bản Lả - Vinh
	2 x 150
	300
	 

	12
	 
	NĐ.Q.Ninh - Hoành Bồ
	2 x 15
	30
	 

	13
	 
	NĐ.Q.Ninh - NĐ Cẩm Phả
	2 x 30
	60
	 

	14
	 
	Uông Bí - Tràng Bạch
	2 x 20
	40
	 

	15
	Miền Trung
	Dốc Sỏi - Quảng Ngãi
	1 x 40
	40
	 

	16
	 
	Hạ Sông Ba - Tuy Hoà
	2 x 40
	80
	 

	17
	 
	Quy Nhơn - Tuy Hoà
	1 x 95
	95
	 

	18
	 
	Tuy Hoà - Nha Trang
	1 x 110
	110
	 

	19
	 
	Srêpok3 - Buôn Kướp
	1 x 20
	20
	 

	20
	 
	Buôn Kướp - KrôngBuk
	2 x 45
	90
	 

	21
	 
	T.KonTum - Pleiku
	2 x 70
	140
	 

	22
	 
	A Vương - Sông Côn - Đà Nẵng
	2 x 70
	140
	 

	23
	 
	Dung Quất - Sông Tranh 2
	2 x 75
	150
	 

	24
	 
	Sê San 4 - Pleiku
	2 x 43
	86
	 

	25
	 
	Sê San 3 - Sê San 3A
	1 x 10
	10
	 

	26
	Miền Nam
	Nhà Bè - Cát Lái
	2 x 10
	20
	 

	27
	 
	Hàm Thuận - Phan Thiết
	1 x 60
	60
	 

	28
	 
	Song Mây - Long Bình
	2 x 30
	60
	 

	29
	 
	Trà Nóc - Sóc Trăng
	1 x 75
	75
	 

	30
	 
	Bạc Liêu - Sóc Trăng
	1 x 53
	53
	 

	31
	 
	rẽ Tháp Mười
	2 x 10
	20
	 

	32
	 
	Tân Định - Trảng Bàng
	1 x 50
	50
	Căng dây mạch 2

	33
	 
	Nhơn Trạch - Cát Lái
	2 x 10
	20
	 

	34
	 
	Tân Định - CN Sông Bé
	2 x 12
	24
	 

	35
	 
	Mỹ Tho - Bến Tre
	1 x 35
	35
	 

	36
	 
	Đa Nhim - Đà Lạt
	1 x 50
	50
	 

	 
	 
	Tổng
	 
	2.639
	 


BẢNG 3.4. CÁC TRẠM 220 KV
	STT
	Miền
	Tên công trình
	Số máy x MVA
	Công suất MVA
	Ghi chú

	Các công trình xây dựng giai đoạn 2002 - 2005
	Các công trình xây dựng giai đoạn 2002 - 2005
	Các công trình xây dựng giai đoạn 2002 - 2005
	Các công trình xây dựng giai đoạn 2002 - 2005
	Các công trình xây dựng giai đoạn 2002 - 2005
	Các công trình xây dựng giai đoạn 2002 - 2005

	1
	Miền Bắc
	Đình Vũ
	1 x 125
	125
	2005

	2
	 
	An Dương
	1 x 250
	250
	2005

	3
	 
	Mai Động
	2 x 250
	500
	2005

	4
	 
	Bắc Ninh
	1 x 125
	125
	2005

	5
	 
	Hoành Bồ
	1 x 125
	125
	Máy 2

	6
	 
	Nghi Sơn
	1 x 125
	125
	2003

	7
	 
	Phố Nối
	1 x 125
	125
	Máy 2

	8
	 
	Sóc Sơn
	1 x 125
	125
	Máy 2

	9
	 
	Thái Bình
	1 x 125
	125
	2002 - 2003

	10
	 
	Thái Nguyên
	1 x 125
	125
	Máy 2

	11
	 
	Thành Công
	1 x 250
	250
	2005

	12
	 
	Uông Bí
	1 x 125
	125
	2005

	13
	 
	Việt Trì
	1 x 125
	125
	Máy 2

	14
	 
	Xuân Mai
	2 x 125
	250
	2002 - 2005

	15
	 
	Yên Bái
	1 x 125
	125
	2004 - 2005

	16
	Miền Trung
	Dốc Sỏi
	1 x 125
	125
	Máy 2

	17
	 
	Đồng Hới
	1 x 125
	125
	Thay MBA

	18
	 
	Dung Quất
	1 x 125
	125
	 

	19
	 
	Hoà Khánh
	2 x 125
	250
	2003 - 2005

	20
	 
	KrongBuk
	1 x 63
	63
	Máy 2

	21
	 
	Nha Trang
	1 x 125
	125
	"

	22
	Miền Nam
	Đại Ninh
	1 x 63
	63
	Đồng bộ Đại Ninh

	23
	 
	Bình Hoà
	1 x 250
	250
	Máy 2

	24
	 
	Bà Rịa
	1 x 125
	125
	 

	25
	 
	Bạc Liêu
	1 x 125
	125
	 

	26
	 
	Cát Lái
	2 x 250
	500
	2003

	27
	 
	Cà Mau
	1 x 125
	125
	2005 - 2006

	28
	 
	Châu Đốc
	1 x 125
	125
	2004

	29
	 
	Kiên Lương 
	1 x 125
	125
	 

	30
	 
	Long Thành
	1 x 250
	250
	Máy 2

	31
	 
	Mỹ Tho
	1 x 125
	125
	 

	32
	 
	Nam Sài Gòn
	1 x 250
	250
	2005

	33
	 
	Phước Long
	2 x 125
	250
	2004 - 2005

	34
	 
	Tân Định
	1 x 250
	250
	 

	35
	 
	Tân Rai
	2 x 125
	250
	Đồng bộ luyện nhôm

	36
	 
	Tao Đàn
	2 x 250
	500
	2003 - 2004

	37
	 
	Thốt Nốt
	2 x 125
	250
	 

	38
	 
	Thủ Đức
	2 x 250
	500
	Thay MBA-2003

	39
	 
	Trảng Bàng
	1 x 125
	125
	 

	40
	 
	Trị An
	1 x 63
	63
	Máy 2

	41
	 
	Vũng Tàu
	1 x 125
	125
	 

	42
	 
	Vĩnh Long
	1 x 125
	125
	Máy 2

	 
	 
	Tổng
	 
	7.939
	 

	Các công trình xây dựng giai đoạn 2006 - 2010
	Các công trình xây dựng giai đoạn 2006 - 2010
	Các công trình xây dựng giai đoạn 2006 - 2010
	Các công trình xây dựng giai đoạn 2006 - 2010
	Các công trình xây dựng giai đoạn 2006 - 2010
	Các công trình xây dựng giai đoạn 2006 - 2010

	1
	Miền Bắc
	Đình Vũ
	1 x 125
	125
	Máy 2

	2
	 
	Đồng Hoà
	2 x 250
	500
	Thay MBA

	3
	 
	An Dương
	1 x 250
	250
	Máy 2

	4
	 
	Bắc Giang
	1 x 125
	125
	Máy 2

	5
	 
	Hải Dương
	1 x 125
	125
	 

	6
	 
	NĐ Hải Phòng
	1 x 125
	125
	 

	7
	 
	NĐ Quảng Ninh 
	2 x 250
	500
	 

	8
	 
	Na Hang
	2 x 63
	126
	2007 - 2008

	9
	 
	Nam Định
	1 x 125
	125
	Máy 2

	10
	 
	Nghi Sơn
	1 x 125
	125
	Máy 2

	11
	 
	Phủ Lý
	1 x 125
	125
	 

	12
	 
	Sơn Tây
	1 x 125
	125
	 

	13
	 
	Sơn La
	1 x 125
	125
	 

	14
	 
	Thái Bình
	1 x 125
	125
	Máy 2

	15
	 
	Thành Công
	1 x 250
	250
	Máy 2

	16
	 
	Tràng Bạch
	1 x 125
	125
	Máy 2

	17
	 
	Vân Trì
	2 x 250
	500
	2006

	18
	 
	Vật Cách
	1 x 125
	125
	Máy 2

	19
	 
	Xuân Mai
	1 x 125
	125
	Máy 2

	20
	Miền Trung
	Dung Quất
	1 x 125
	125
	Máy 2

	21
	 
	Huế
	1 x 125
	125
	Máy 2

	22
	 
	Ba Đồn
	1 x 63
	63
	 

	23
	 
	Đồng Hới
	1 x 125
	125
	Thay MBA

	24
	 
	KrongBuk
	1 x 125
	125
	Thay MBA

	25
	 
	Quảng Ngãi
	1 x 125
	125
	 

	26
	 
	Quy Nhơn
	1 x 125
	125
	Máy 2

	27
	 
	Tam Kỳ
	1 x 125
	125
	 

	28
	 
	Tuy Hoà (Phú Yên)
	1 x 125
	125
	 

	29
	Miền Nam
	Bến Tre
	1 x 125
	125
	 

	30
	 
	Cà Mau
	1 x 125
	125
	Máy 2

	31
	 
	Cao Lãnh (Tháp Mười)
	1 x 125
	125
	 

	32
	 
	Châu Đốc
	1 x 125
	125
	Máy 2

	33
	 
	CN Sông Bé
	1 x 125
	125
	 

	34
	 
	Kiên Lương
	1 x 125
	125
	Máy 2

	35
	 
	Long An
	2 x 125
	250
	 

	36
	 
	Mỹ Tho
	1 x 125
	125
	Máy 2

	37
	 
	Nam Sài Gòn
	1 x 250
	250
	Máy 2

	38
	 
	Phan Thiết
	1 x 125
	125
	 

	39
	 
	Bình Phước (TP HCM)
	2 x 250
	500
	 

	40
	 
	Sóc Trăng
	1 x 125
	125
	 

	41
	 
	Song Mây
	1 x 125
	125
	 

	42
	 
	Tân Bình
	2 x 250
	500
	 

	43
	 
	Vũng Tàu
	1 x 125
	125
	Máy 2

	 
	 
	Tổng
	 
	7.689
	 


 
