	BỘ CÔNG AN
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

	Số: 56/2014/TT-BCA
	Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2014


 
THÔNG TƯ
QUY ĐỊNH VỀ TRANG BỊ PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY CHO LỰC LƯỢNG DÂN PHÒNG, LỰC LƯỢNG PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY CƠ SỞ, LỰC LƯỢNG PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY CHUYÊN NGÀNH
Căn cứ Luật phòng cháy và chữa cháy năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy (sau đây viết gọn là Nghị định số 79/2014/NĐ-CP);
Căn cứ Nghị định số 77/2009/NĐ-CP ngày 15/9/2009 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an; Nghị định số 21/2014/NĐ-CP ngày 25/3/2014 sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 77/2009/NĐ-CP ngày 15/9/2009;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;
Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư quy định về trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành.
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định về định mức, kinh phí trang bị và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng đối với:
1. Lực lượng dân phòng;
2. Lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở;
3. Lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành;
4. Công an các đơn vị, địa phương;
5. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành.
Điều 3. Nguyên tắc trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành
1. Tuân thủ quy định tại Thông tư này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
2. Bảo đảm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động phòng cháy và chữa cháy của lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành.
3. Bảo đảm tiết kiệm, hợp lý, đúng tiêu chuẩn, đúng mục đích, đúng đối tượng sử dụng.
4. Phù hợp với điều kiện ngân sách của các địa phương trong từng giai đoạn và phù hợp với điều kiện, khả năng bảo đảm kinh phí của từng cơ sở.
Chương II
TRANG BỊ PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY CHO LỰC LƯỢNG DÂN PHÒNG, LỰC LƯỢNG PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY CƠ SỞ, LỰC LƯỢNG PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY CHUYÊN NGÀNH
Điều 4. Danh mục phương tiện phòng cháy và chữa cháy trang bị cho lực lượng dân phòng
1. Danh mục phương tiện phòng cháy và chữa cháy trang bị cho đội dân phòng, cụ thể như sau:
	STT
	DANH MỤC
	ĐƠN VỊ TÍNH
	SỐ LƯỢNG TỐI THIỂU
	NIÊN HẠN SỬ DỤNG

	1.
	Khóa mở trụ nước (trang bị cho địa bàn có trụ cấp nước chữa cháy đô thị)
	Chiếc
	01
	Hỏng thay thế

	2.
	Bình bột chữa cháy xách tay loại 8kg
	Bình
	05
	Theo quy định của nhà sản xuất

	3.
	Bình khí CO2 chữa cháy xách tay loại 5kg
	Bình
	05
	Theo quy định của nhà sản xuất

	4.
	Mũ chữa cháy
	Chiếc
	01 người/01 chiếc
	03 năm

	5.
	Quần áo chữa cháy
	Bộ
	01 người/01 bộ
	02 năm

	6.
	Găng tay chữa cháy
	Đôi
	01 người/01 đôi
	Hỏng thay thế

	7.
	Ủng chữa cháy
	Đôi
	01 người/01 đôi
	Hỏng thay thế

	8.
	Đèn pin chuyên dụng
	Chiếc
	02
	Hỏng thay thế

	9.
	Câu liêm, bồ cào
	Chiếc
	02
	Hỏng thay thế

	10.
	Dây cứu người
	Cuộn
	02
	Hỏng thay thế

	11.
	Hộp sơ cứu (kèm theo các dụng cụ cứu thương)
	Hộp
	01
	Hỏng thay thế

	12.
	Thang chữa cháy
	Chiếc
	01
	Hỏng thay thế

	13.
	Loa pin
	Chiếc
	02
	Hỏng thay thế

	14.
	Khẩu trang lọc độc
	Chiếc
	01 người/01 chiếc
	Hỏng thay thế


2. Tùy theo đặc điểm từng địa bàn và khả năng bảo đảm ngân sách của các địa phương, lực lượng dân phòng có thể được trang bị thêm các loại phương tiện phòng cháy và chữa cháy, như máy bơm chữa cháy, bộ đàm cầm tay, mặt nạ phòng độc lọc độc, mặt nạ phòng độc cách ly và một số loại phương tiện phòng cháy và chữa cháy cần thiết khác.
3. Căn cứ vào định mức trang bị cho lực lượng dân phòng quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này, Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Giám đốc Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị với Ủy ban nhân dân cùng cấp để trình Hội đồng nhân dân quyết định trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho lực lượng dân phòng phù hợp với điều kiện ngân sách địa phương.
Điều 5. Danh mục phương tiện phòng cháy và chữa cháy trang bị cho lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở
1. Danh mục phương tiện phòng cháy và chữa cháy trang bị cho đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở, cụ thể như sau:
	STT
	DANH MỤC
	ĐƠN VỊ TÍNH
	SỐ LƯỢNG TỐI THIỂU
	NIÊN HẠN SỬ DỤNG

	1.
	- Vòi chữa cháy có đường kính 66mm, dài 20m
	Cuộn 
	Vòi: 06 
	Hỏng thay thế

	
	- Lăng chữa cháy A (trang bị cho cơ sở có trụ cấp nước chữa cháy ngoài trời)
	Chiếc
	Lăng: 02
	Hỏng thay thế

	2.
	Khóa mở trụ nước (trang bị cho cơ sở có trụ cấp nước chữa cháy ngoài trời)
	Chiếc
	01
	Hỏng thay thế

	3.
	Bình bột chữa cháy xách tay loại 8kg
	Bình
	05
	Theo quy định của nhà sản xuất

	4.
	Bình khí CO2 chữa cháy xách tay loại 5kg
	Bình
	05
	Theo quy định của nhà sản xuất

	5.
	Mũ chữa cháy
	Chiếc
	01 người/01 chiếc
	03 năm

	6.
	Quần áo chữa cháy
	Bộ
	01 người/01 bộ
	02 năm

	7.
	Găng tay chữa cháy
	Đôi
	01 người/01 đôi
	Hỏng thay thế

	8.
	Ủng chữa cháy
	Đôi
	01 người/01 đôi
	Hỏng thay thế

	9.
	Khẩu trang lọc độc
	Chiếc
	01 người/01 chiếc
	Hỏng thay thế

	10.
	Đèn pin chuyên dụng
	Chiếc
	02
	Hỏng thay thế

	11.
	Câu liêm, bồ cào
	Chiếc
	02
	Hỏng thay thế

	12.
	Bộ đàm cầm tay
	Chiếc
	02
	Theo quy định của nhà sản xuất

	13.
	Dây cứu người
	Cuộn
	02
	Hỏng thay thế

	14.
	Hộp sơ cứu (kèm theo các dụng cụ cứu thương)
	Hộp
	01
	Hỏng thay thế

	15.
	Thang chữa cháy
	Chiếc
	02
	Hỏng thay thế

	16.
	Loa pin
	Chiếc
	02
	Hỏng thay thế


2. Đối với các cơ sở được trang bị phương tiện chữa cháy cơ giới, định mức trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy kèm theo phương tiện chữa cháy cơ giới được thực hiện theo hướng dẫn của Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
3. Căn cứ theo tính chất, mức độ nguy hiểm về cháy, nổ và khả năng bảo đảm kinh phí của từng cơ sở, người đứng đầu cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý cơ sở có thể trang bị thêm các loại phương tiện phòng cháy và chữa cháy cần thiết khác cho lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, như máy bơm chữa cháy, xe chữa cháy, tàu, xuồng chữa cháy, loa pin cầm tay, mặt nạ phòng độc lọc độc, mặt nạ phòng độc cách ly, các phương tiện phòng cháy và chữa cháy cần thiết khác và xem xét, quyết định việc trang bị cụ thể loại phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho các chức danh là đội trưởng, đội phó và các đội viên đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở khi thực hiện nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy.
Điều 6. Danh mục phương tiện phòng cháy và chữa cháy trang bị cho lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành
1. Danh mục phương tiện phòng cháy và chữa cháy trang bị cho đội phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành, cụ thể như sau:
	STT
	DANH MỤC
	ĐƠN VỊ TÍNH
	SỐ LƯỢNG TỐI THIỂU
	NIÊN HẠN SỬ DỤNG

	1.
	Phương tiện chữa cháy cơ giới
	Chiếc
	Thực hiện theo quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy
	Theo quy định của nhà sản xuất

	2.
	- Vòi chữa cháy có đường kính 66mm, dài 20m
	Cuộn
	Vòi: 06
	Hỏng thay thế

	
	- Lăng chữa cháy A (trang bị cho cơ sở có trụ cấp nước chữa cháy ngoài trời)
	Chiếc
	Lăng: 02
	Hỏng thay thế

	3.
	Khóa mở trụ nước (trang bị cho cơ sở có trụ cấp nước chữa cháy ngoài trời)
	Chiếc
	01
	Hỏng thay thế

	4.
	Bình bột chữa cháy xách tay loại 8kg
	Bình
	05
	Theo quy định của nhà sản xuất

	5.
	Bình khí CO2 chữa cháy xách tay loại 5kg
	Bình
	05
	Theo quy định của nhà sản xuất

	6.
	Mũ chữa cháy
	Chiếc
	01 người/01 chiếc
	03 năm

	7.
	Quần áo chữa cháy
	Bộ
	01 người/01 bộ
	02 năm

	8.
	Găng tay chữa cháy
	Đôi
	01 người/01 đôi
	Hỏng thay thế

	9.
	Ủng chữa cháy
	Đôi
	01 người/01 đôi
	Hỏng thay thế

	10.
	Khẩu trang lọc độc
	Chiếc
	01 người/01 chiếc
	Hỏng thay thế

	11.
	Đèn pin chuyên dụng
	Chiếc
	02
	Hỏng thay thế

	12.
	Câu liêm, bồ cào
	Chiếc
	02
	Hỏng thay thế

	13.
	Bộ đàm cầm tay
	Chiếc
	02
	Theo quy định của nhà sản xuất

	14.
	Dây cứu người
	Cuộn
	02
	Hỏng thay thế

	15.
	Hộp sơ cứu (kèm theo các dụng cụ cứu thương)
	Hộp
	01
	Hỏng thay thế

	16.
	Thang chữa cháy
	Chiếc
	02
	Hỏng thay thế

	17.
	Quần áo cách nhiệt
	Bộ
	02
	Hỏng thay thế

	18.
	Quần áo chống hóa chất (trang bị cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất)
	Bộ
	02
	Hỏng thay thế

	19.
	Quần áo chống phóng xạ (trang bị cho cơ sở hạt nhân)
	Bộ
	02
	Hỏng thay thế

	20.
	Mặt nạ phòng độc lọc độc
	Bộ
	03
	Hỏng thay thế

	21.
	Mặt nạ phòng độc cách ly
	Bộ
	02
	Hỏng thay thế

	22.
	Loa pin
	Chiếc
	02
	Hỏng thay thế


2. Căn cứ theo tính chất, mức độ nguy hiểm về cháy, nổ của từng cơ sở, người đứng đầu cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý cơ sở có thể trang bị thêm các loại phương tiện phòng cháy và chữa cháy cần thiết khác cho lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành, như máy bơm chữa cháy, xe chữa cháy, xe thang chữa cháy, tàu, xuồng chữa cháy, máy bay chữa cháy, phương tiện, dụng cụ phá dỡ, các loại phương tiện phòng cháy và chữa cháy cần thiết khác và xem xét, quyết định việc trang bị cụ thể loại phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho các chức danh là đội trưởng, đội phó và các đội viên đội phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành khi thực hiện nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy.
Điều 7. Kinh phí bảo đảm trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở và lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành
1. Kinh phí bảo đảm trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho lực lượng dân phòng được bố trí trong ngân sách quốc phòng và an ninh hàng năm của Ủy ban nhân dân các cấp và thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.
2. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý cơ sở bảo đảm kinh phí trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành theo quy định tại Khoản 2 Điều 32 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP.
Kinh phí bảo đảm trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành thuộc các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang và các đơn vị khác thụ hưởng ngân sách nhà nước ở Trung ương và địa phương do ngân sách nhà nước bảo đảm và thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 8. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 12 năm 2014.
2. Lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành đã được trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy theo định mức bằng hoặc cao hơn quy định tại Thông tư này trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục sử dụng cho đến khi hết niên hạn; trường hợp chưa được trang bị hoặc trang bị thấp hơn định mức quy định tại Thông tư này thì thực hiện theo Thông tư này.
Điều 9. Trách nhiệm thi hành
1. Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Thông tư này.
2. Căn cứ yêu cầu và tình hình thực tế, Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy định về trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành quy định tại Thông tư này trình Bộ trưởng Bộ Công an xem xét, quyết định.
3. Công an, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm:
a) Hướng dẫn, kiểm tra và định kỳ vào tháng 12 hàng năm báo cáo Bộ Công an (qua Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ) việc thực hiện quy định về trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành.
b) Tổng hợp đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung định mức trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành báo cáo về Bộ Công an (qua Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ).
4. Các Tổng cục trưởng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, Giám đốc Công an, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu có khó khăn, vướng mắc, Công an các đơn vị, địa phương, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan báo cáo về Bộ Công an (qua Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ) để kịp thời hướng dẫn.
 
	 
Nơi nhận:
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Các đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Tổng cục, đơn vị trực thuộc Bộ Công an;
- Công an, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Lưu: VT, V19, C66.
	BỘ TRƯỞNG




Đại tướng Trần Đại Quang


 
