Công ty luật Minh Khuê





www.luatminhkhue.vn

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
TCVN 7571-16:2006
THÉP HÌNH CÁN NÓNG
PHẦN 16: THÉP CHỮ H – KÍCH THƯỚC VÀ ĐẶC TÍNH MẶT CẮT

Hot-rolled steel sections – Part 16: Sloping flange column sections (Metric series) – Dimensions and sectional properties
1. Phạm vi áp dụng 

Tiêu chuẩn này qui định kích thước và đặc tính mặt cắt theo hệ mét của thép chữ H cán nóng.
2. Ký hiệu

Thép chữ H được ký hiệu bằng chữ H, chiều cao thân.

Ví dụ: H 100
3. Kích thước và đặc tính mặt cắt 

Kích thước và đặc tính mặt cắt của thép chữ H cho trong Bảng 1 và Hình 1.

[image: image1.png]



Hình 1
Bảng 1 – Kích thước và đặc tính mặt cắt

	Ký hiệu
	Khối lượng
	Diện tích mặt cắt ngang
	Kích thước
	Đặc tính mặt cắt theo trục

	
	
	
	
	x-x
	y-y

	
	M
	A
	H
	B
	t
	T
	R*
	r*
	lx
	Zx
	rx
	ly
	Zy
	ry

	
	kg/m
	cm2
	mm
	mm
	mm
	mm
	mm
	mm
	cm4
	cm3
	cm
	cm4
	cm3
	cm

	H 100
	20,0
	25,5
	100
	100
	6,0
	10
	12
	6,0
	436
	87,2
	4,13
	136
	27,2
	2,31

	H 120
	26,2
	33,4
	120
	120
	6,5
	11
	12
	6,0
	842
	140
	5,02
	255
	42,6
	2,76

	H 140
	33,3
	42,4
	140
	140
	7,0
	12
	12
	6,0
	1470
	211
	5,89
	438
	62,5
	3,21

	H 160
	41,9
	53,4
	160
	160
	8,0
	13
	15
	7,5
	2420
	303
	6,74
	695
	86,8
	3,61

	H 180
	50,5
	64,4
	180
	180
	8,5
	14
	15
	7,5
	3740
	415
	7,62
	1060
	117
	4,05

	H 200
	60,3
	76,3
	200
	200
	9,0
	15
	18
	9,0
	5530
	553
	8,48
	1530
	153
	4,46

	H 220
	70,4
	89,8
	220
	220
	9,5
	16
	18
	9,0
	7880
	716
	9,35
	2160
	196
	4,90

	H 250
	85,6
	109
	250
	250
	10,0
	17
	23
	11,5
	12500
	997
	10,7
	3260
	260
	5,46


* Bán kính lượn trong R và bán kính lượn chân r chỉ có tính chất tham khảo và dùng cho tính toán đặc tính mặt cắt.
LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7 GỌI 1900 6162

