
Công ty luật Minh Khuê





www.luatminhkhue.vn

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 6774: 2000
CHẤT LƯỢNG NƯỚC - CHẤT LƯỢNG NƯỚC NGỌT BẢO VỆ ĐỜI SỐNG THỦY SINH
Water quality – Fresh-water quality guidelines for protection of aquatic lifes

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này áp dụng để làm hướng dẫn đánh giá chất lượng một nguồn nước mặt phù hợp và an toàn đời sống thủy sinh.

Tiêu chuẩn này áp dụng làm căn cứ để lập ra các yêu cầu về quản lý chất lượng của nguồn nước nhằm mục đích bảo vệ đời sống thủy sinh.

2. Chất lượng nước bảo vệ đời sống thủy sinh

Để bảo vệ đời sống thủy sinh, mọi hoạt động kinh tế - xã hội có liên quan đến nước htải và kiên quan đến khai thác, sử dụng nguồn nước mặt, đều không gây ra sự biến đổi các mức thông số chất lượng nguồn nước??? khác với các giá trị nêu trong bảng 1.

Bảng 1. Mức chất lượng nước bảo vệ đời sống thủy sinh

	Thông số chất lượng
	Đơn vị
	Mức thông số
	Ghi chú

	1. Oxi hòa tan
	mg/l
	5
	Trung bình ngày

	2. Nhiệt độ
	oC
	Nhiệt độ tự nhiên của thủy vực
	Tương ứng theo mùa

	3. BOD520oC
	mg/l
	Nhỏ hơn 10
	 

	4. Thuốc bảo vệ thực vật hữu cơ

Aldrin/Diedrin

Endrin

B.H.C

DDT

Endosulfan

Lindan

Clordan

Heptaclo
	(g/l

(g/l

(g/l

(g/l

(g/l

(g/l

(g/l

(g/l

(g/l
	 

< 0,008

< 0,014

< 0,13

< 0,004

< 0,01

0,38

0,02

0,06
	 

	5. Thuốc bảo vệ thực vật phospho hữu cơ

Paration

Malation
	 

 

(g/l

(g/l
	 

 

< 0,40

< 0,32
	 

	6. Hóa chất trừ cỏ

2,4D

2,4,5T

Paraquat
	 

mg/l

mg/l

mg/l
	 

< 0,45

< 0,16

< 1,80
	 

	7. CO2
	mg/l
	Nhỏ hơn 12
	 

	8. pH
	 
	6,5 – 8,5
	 

	9. NH3
	mg/l
	< 2,20

< 1,33

< 1,49

< 0,93
	pH = 6,5; toC = 15

pH = 8,0; toC = 15

pH = 6,5; toC = 20

pH = 8,0; toC = 20

	10. Xyanua
	mg/l
	< 0,005
	 

	11. Đồng
	mg/l
	0,0002 – 0,004
	tuỳ thuộc độ cứng của nước (CaCO3)

	12. Asen
	mg/l
	< 0,02
	 

	13. Crôm
	mg/l
	< 0,02
	 

	14. Cadmi
	(g/l
	0,80 – 1,80
	tuỳ thuộc độ cứng của nước

	15. Chì
	mg/l
	0,002 – 0,007
	tuỳ thuộc độ cứng của nước

	16. Selen
	mg/l
	< 0,001
	 

	17. Thủy ngân (tổng số)
	(g/l
	< 0,10
	 

	18. Dầu mỡ (khoáng)
	 
	Không quan sát thấy váng, nhũ
	 

	19. Phênol (tổng số)
	mg/l
	< 0,02
	 

	20. Chất rắn hòa tan
	mg/l
	< 1000
	 

	21. Chất rắn lơ lửng
	mg/l
	< 100
	 

	22. Chất hoạt động bề mặt
	mg/l
	< 0,5
	 


LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7 GỌI 1900 6162

