Công ty luật Minh Khuê





www.luatminhkhue.vn

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
TCVN 7598 : 2007
NGŨ CỐC, ĐẬU ĐỖ, SẢN PHẨM NGŨ CỐC NGHIỀN, HẠT CÓ DẦU VÀ THỨC ĂN CHĂN NUÔI - XÁC ĐỊNH NITƠ TỔNG SỐ BẰNG CÁCH ĐỐT CHÁY THEO NGUYÊN TẮC DUMAS VÀ TÍNH HÀM LƯỢNG PROTEIN THÔ

Cereals, pulses, milled cereal products, oilseeds and animal feeding stuffs - Determination of the total nitrogen content by combustion according to the Dumas principle and calculation of the crude protein content
Lời nói đầu
TCVN 7598:2007 hoàn toàn tương đương ISO/DIS 16634.2;

TCVN 7598:2007 do Ban kỹ thuật TCVN/TC/F13 Phương pháp phân tích và lấy mẫu biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Lời giới thiệu
Trong thời gian qua phương pháp Kjeldahl đã sử dụng rộng rãi để xác định hàm lượng protein trong thực phẩm. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây phương pháp Kjeldahl đã được thay dần bằng phương pháp Dumas vì phương pháp Dumas cho kết quả nhanh hơn và không phải sử dụng các hóa chất độc hại. Cả hai phương pháp này đều dùng để xác định hàm lượng nitơ trong sản phẩm nhưng sử dụng các nguyên tắc khác nhau. Sử dụng hệ số thích hợp để chuyển đổi tượng nitơ thành hàm lượng protein. Hệ số này thay đổi theo lượng protein khác nhau và thành phần axit amin của chúng có trong sản phẩm đó.

Phương pháp Dumas cũng như phương pháp Kjeldahl đều không phân biệt được nitơ protein và nitơ phi protein. Trong nhiều trường hợp, các kết quả thu được bằng phương pháp Dumas hơi cao hơn kết quả thu được bằng phương pháp Kjeldahl, bởi vì phương pháp Dumas xác định được gần như tất cả các nitơ phi protein còn phương pháp Kjeldahl thì chỉ xác định được một phần.

Tiêu chuẩn này có tham khảo thêm AOAC 990.03 Protein (Crude) in Animal Feed và đã được xác nhận có hiệu lực đối với thức ăn chăn nuôi chứa hàm lượng nitơ từ 0,2 % đến 20%.

 

NGŨ CỐC, ĐẬU ĐỖ, SẢN PHẨM NGŨ CỐC NGHIỀN, HẠT CÓ DẦU VÀ THỨC ĂN CHĂN NUÔI - XÁC ĐỊNH NITƠ TỔNG SỐ BẰNG CÁCH ĐỐT CHÁY THEO NGUYÊN TẮC DUMAS VÀ TÍNH HÀM LƯỢNG PROTEIN THÔ
Cereals, pulses, milled cereal products, oilseeds and animal feeding stuffs - Determination of the total nitrogen content by combustion according to the Dumas principle and calculation of the crude protein content
1. Phạm vi áp dụng 
Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định hàm lượng nitơ tổng số và tính hàm lượng protein thô có trong ngũ cốc, đậu đỗ, các sản phẩm ngũ cốc nghiền, các loại hạt có dầu và thức ăn chăn nuôi.

Tương tự như phương pháp Kjeldahl, phương pháp này không phân biệt giữa nitơ protein và nitơ phi protein. Để tính hàm lượng protein cần sử dụng các hệ số chuyển đổi khác nhau (Xem phụ lục D).

Phương pháp này không áp dụng cho sữa và các sản phẩm sữa, đối với các sản phẩm này áp dụng phương pháp quy định trong ISO 14891/IDF 185.

2. Tài liệu viện dẫn
Các tài liệu viện dẫn sau là rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm ban hành thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm ban hành thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi.

ISO 664, Oilseeds - Reduction of laboratory sample to test sample (Hạt có dầu - Giảm mẫu phòng thử nghiệm thành mẫu thử).

ISO 665, Oilseeds - Determination of moisture and volatile matter content (Hạt có dầu - Xác định độ ẩm và hàm lượng chất bay hơi).

ISO 712, Cereals and cereal products - Determination of moisture content - Routine reference method (Ngũ cốc và sản phẩm ngũ cốc - Xác định độ ẩm - Phương pháp chuẩn).

ISO 771, Oilseed residues - Determination of moisture volatile matter content (Bã dầu - Xác định độ ẩm hàm lượng chất bay hơi).

TCVN 4326:2001 (ISO 6496:1999), Thức ăn chăn nuôi. Xác định độ ẩm và hàm lượng chất bay hơi khác 

ISO 6498, Animal feeding stuffs - Preparation of test samples (Thức ăn chăn nuôi - Chuẩn bị mẫu thử)

ISO 6540, Maize - Determination of moisture content (on milled grains and on whole grains) (Ngô - Xác định độ ẩm) (Hạt nghiền và nguyên hạt).

3. Thuật ngữ và định nghĩa 
Trong tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau đây:

3.1. Hàm lượng nitơ (nitrogen content)
phần khối lượng của nitơ tổng số được xác định bằng quy trình quy định trong tiêu chuẩn này.

CHÚ THÍCH Hàm lượng nitơ được biểu thị bằng phần trăm khối lượng.

3.2. Hàm lượng protein thô (crude protein content)

hàm lượng nitơ (3.1) nhân với hệ số, thông thường là 6,25.

CHÚ THÍCH 1 Hệ số này là 5,7 đối với lúa mì, lúa mạch và các sản phẩm của chúng.

CHÚ THÍCH 2 Danh mục các hệ số chuyển đổi có thể được sử dụng với các loại sản phẩm khác được đưa ra trong Phụ lục D.

CHÚ THÍCH 3 Vì phương pháp này sử dụng các hệ số giống như đối với phương pháp Kjeldahl, nên việc sử dụng các hệ số này phải được kiểm tra về sự chênh lệch nhỏ các kết quả giữa phương pháp Kjeldahl và phương pháp Dumas.

4. Nguyên tắc
Mẫu được chuyển hóa thành khí bằng cách đốt hóa khí mẫu. Tất cả các thành phần gây nhiễu được loại bỏ ra khỏi hỗn hợp khí tạo thành. Các hợp chất nitơ của hỗn hợp khí hoặc của phần đại diện của chúng được chuyển về nitơ phân tử và được định lượng bằng detector dẫn nhiệt. Hàm lượng nitơ được tính toán bằng bộ vi xử lý.

5. Thuốc thử
Trong suốt quá trình phân tích, chỉ sử dụng thuốc thử được công nhận tinh khiết phân tích hoặc thuốc thử có độ tinh khiết tương đương như quy định của nhà sản xuất thiết bị. Ngoại trừ các mẫu chuẩn (5.12) thì tất cả các thuốc thử không được chứa nitơ.

5.1. Khí mang: Sử dụng một trong các loại dưới đây.

5.1.1. Cacbon dioxit (CO2), càng tinh khiết càng tốt và không nhỏ hơn 99,99 % (phần thể tích).

5.1.2. Heli (He), càng tinh khiết càng tốt và không nhỏ hơn 99,99 (phần thể tích).

5.2. Oxy (O2), càng tinh khiết càng tốt và không nhỏ hơn 99,99% (phần thể tích).

5.3. SO2 và chất hấp thụ Halogen, dùng để loại trừ sunfua ra khỏi mẫu [ví dụ, chì cromat (PbCrO4) hoặc búi thép].

5.4. Chất xúc tác platin đồng oxit (vật liệu nhồi cho ống sau đốt).

Chất xúc tác platin (5% Pt trên Al2O3) được pha trộn với CuO với tỷ lệ 1:7 hoặc 1:8 theo chỉ dẫn của nhà sản xuất.

Để tránh bị phân tách do tỷ trọng của hai vật liệu này khác nhau, nên không cần chuẩn bị sẵn hỗn hợp trước khi nhồi ống. Nên đổ chất xúc tác platin và đồng oxit đồng thời vào ống sau đốt, sử dụng phễu thích hợp.

5.5. Bông bạc và bông đồng
Cần được tách rời trước khi nạp vào ống sau đốt hoặc ống khử.

5.6. Bông thạch anh hoặc bông thủy tinh hoặc sợi bông, theo chỉ dẫn của nhà sản xuất.

5.7. Đồng (dây, các đoạn cắt, vụn hoặc bột), dùng cho ống khử

Cách khác, có thể sử dụng tungsten làm chất xúc tác.

Việc sử dụng dây đồng sẽ tăng độ chụm của các kết quả phân tích đối với các mẫu chứa hàm lượng nitơ thấp (khoảng 1% phần khối lượng).

5.8. Diphospho pentoxit (P2O5) hoặc magiê peclorat hạt [Mg(ClO4)2] hoặc chất mang khác thích hợp để nhồi các ống làm khô.

5.9. Các hạt hình cầu corundum rỗng hoặc các viên nhôm oxit, dùng cho ống đốt.

5.10. Đồng oxit (CuO), làm vật liệu nhồi cho ống đốt.

5.11. Natri hydroxit (NaOH), trên chất mang.

5.12. Axit aspartic (C4H7NO4) hoặc axit etylen diamin tetraaxetic (C10H16N2O8) hoặc axit glutamic (C5H9NO4) hoặc axit hippuric (C9H9NO3) chuẩn, hoặc các mẫu chuẩn thích hợp khác đã biết trước có hàm lượng nitơ không đổi đã được xác nhận.

Hàm lượng tối thiểu phải là 99% khối lượng.

5.13. Xăng nhẹ, có điểm sôi trong khoảng từ 30 0C đến 60 0C.

Cách khác, có thể sử dụng axeton hoặc etanol.

6. Thiết bị, dụng cụ
Sử dụng các thiết bị, dụng cụ của phòng thử nghiệm thông thường và các loại sau.

6.1. Cân phân tích, có thể cân chính xác đến 0,0001 g.

6.2. Máy nghiền phòng thử nghiệm, thích hợp để nghiền mẫu.

6.3. Sàng thử nghiệm, có cỡ lỗ 0,800 mm hoặc 1 mm làm bằng vật liệu không chứa sắt.

6.4. Chén nung (ví dụ, bằng thép không gỉ, thạch anh, gốm hoặc platin) hoặc ống thiếc, thích hợp để sử dụng cho thiết bị Dumas.

CHÚ THÍCH 1 Một vài loại thiết bị bán sẵn có kèm theo dụng cụ lấy mẫu tự động.

CHÚ THÍCH 2 Một số mẫu dạng rắn (ví dụ như bột) có thể nén thành dạng viên.

6.5. Thiết bị Dumas[1]), kèm một lò nung có thể duy trì được nhiệt độ bằng hoặc lớn hơn 850 0C, có detector dẫn nhiệt và có thiết bị thích hợp để tích phân tín hiệu.

Có thể sử dụng các loại thiết bị Dumas có bán sẵn trên thị trường vận hành theo biểu đồ trong Phụ lục A, cho dù có các cách bố trí và các bộ phận khác nhau.

CHÚ THÍCH Các sơ đồ của ba loại thiết bị có sẵn được lấy làm ví dụ trong Phụ lục B (Xem hình B.1, B.2 và B.3).

Để tránh rò rỉ, vòng chữ O được sử dụng để làm kín phải được bôi trơn bằng dầu chân không cao trước khi lắp đặt.

Kinh nghiệm cho thấy rằng điều quan trọng là phải làm sạch tất cả các dụng cụ thạch anh và dụng cụ thủy tinh thật cẩn thận và xóa hết các dấu vân tay trên các ống bằng dung môi thích hợp (ví dụ như axeton) trước khi đưa các ống vào lò nung.

7. Lấy mẫu
Điều quan trọng là mẫu gửi đến phòng thử nghiệm phải là mẫu đại diện. Mẫu không bị hư hỏng hay biến đổi trong quá trình vận chuyển hoặc bảo quản.

Phương pháp lấy mẫu không quy định trong tiêu chuẩn này. Các phương pháp lấy mẫu được khuyến cáo trong ISO 542 đối với hạt có dầu, ISO 5500 đối với bã dầu, ISO 13690 đối với ngũ cốc và đậu đỗ và các sản phẩm nghiền của chúng và ISO 6497 đối với thức ăn chăn nuôi.

8. Chuẩn bị mẫu thử
Mẫu phòng thử nghiệm phải được chuẩn bị theo cách sao cho thu được mẫu thử đồng nhất, đại diện cho sản phẩm như trong ISO 664 hoặc ISO 6498.

Sử dụng máy nghiền thích hợp (6.2), nghiền mẫu phòng thử nghiệm để thu được độ lệch chuẩn tương đối (RSD) nhỏ hơn 2% trên tất các sản phẩm (trên 10 vận hành liên tiếp). Nhìn chung, điều kiện này thỏa mãn khi các mẫu nghiền lọt qua sàng (6.3), cỡ lỗ 0,80 mm, đối với các cỡ mẫu nhỏ (dưới 300 mg), hoặc sàng cỡ lỗ 1 mm đối với cỡ mẫu lớn hơn (bằng hoặc lớn hơn 300mg) [15]. Khi sử dụng các loại máy nghiền cho các cỡ hạt thỏa mãn các yêu cầu trong Bảng 1 sẽ cho các kết quả có thể chấp nhận được.

Bảng 1 - Cỡ hạt yêu cầu 
	Cỡ lỗ sàng 
(m)
	Lượng qua sàng 
(%)

	710
	100

	500
	95 đến 100

	200
	bằng hoặc nhỏ hơn 85


Việc nghiền có thể làm thất thoát độ ẩm và do đó độ ẩm của mẫu nghiền cũng cần được phân tích khi báo cáo kết quả hàm lượng nitơ hoặc protein theo chất khô hoặc theo độ ẩm không đổi. Độ ẩm cần được xác định theo ISO 665, ISO 712, ISO 771, TCVN 4326:2001 (ISO 6496:1999) hoặc ISO 6498.

Có thể kiểm tra hiệu quả của việc nghiền bằng cách chuẩn bị hai mẫu nghiền giống hệt nhau của hỗn hợp của ngô và hạt đậu tương với tỷ lệ 2:1. Độ lệch chuẩn tương đối RSD ước tính phải nhỏ hơn 2% phần khối lượng.

9. Cách tiến hành
9.1. Yêu cầu chung
Tuân thủ nghiêm ngặt các chỉ dẫn của nhà sản xuất về cài đặt, các điều kiện tối ưu, hiệu chuẩn và vận hành thiết bị. Bật thiết bị và để ổn định theo các quy trình cụ thể.

Hàng ngày cần kiểm tra hiệu năng của thiết bị, sử dụng các mẫu chuẩn theo 5.12. Độ thu hồi của nitơ cần phải > 99,0%.

Cần phải kiểm tra hiệu năng phương pháp và khả năng áp dụng đối với từng loại mẫu đối với từng mẻ, sử dụng các mẫu chuẩn có hàm lượng nitơ đã được xác nhận.

9.2. Phần mẫu thử
Cân ít nhất 0,1 g mẫu thử chính xác đến 0,0001 g cho vào chén nung hoặc ống thiếc (6.4). Đối với các mẫu chứa hàm lượng protein thấp (< 1% phần khối lượng) thì có thể cần tăng lượng mẫu lên 3,5 g, tùy thuộc vào loại thiết bị Dumas sử dụng và bản chất của phần mẫu thử.

Sấy khô mẫu trước khi phân tích, nếu mẫu có độ ẩm > 17 %.

9.3. Kiểm soát nhu cầu oxy
Một vài loại thiết bị Dumas đòi hỏi phải ước tính nhu cầu oxy của phần mẫu thử. Nhu cầu oxy tính được của một số hợp chất được dùng để hiệu chuẩn được nêu trong Phụ lục C. Đối với một số thiết bị có bộ kiểm soát tự động điều chỉnh lưu lượng oxy, thì đòi hỏi hàm lượng oxy còn lại từ 2% đến 8%.

Thực hiện năm phép thử trắng môi trường không khí, mỗi lần sử dụng một lượng sacaroza tương đương thay cho mẫu, với mỗi bộ xác định nitơ hoặc protein để thay mẫu thử. Mẫu trắng sacaroza cho biết một lượng nitơ do không khí đưa vào và bị giữ lại trong vật liệu hữu cơ đã nghiền bột. Sử dụng giá trị trung bình của các lần thử trắng môi trường không khí để hiệu chỉnh sai số trong phép tính xác định nitơ hoặc protein của từng mẫu thử.

9.4. Hiệu chuẩn
Sử dụng các hợp chất tinh khiết có hàm lượng nitơ biết trước không đổi, ví dụ: axit aspartic (5.12) làm chất chuẩn để hiệu chuẩn thiết bị lâu dài. Phân tích kép ba hợp chất tinh khiết mỗi lần sử dụng ba nồng độ khác nhau được chọn theo dải đo các mẫu thực.

Để dựng đường chuẩn, cần chọn hợp chất và lượng sử dụng để đảm bảo rằng có thể phát hiện được chính xác lượng nitơ từ 4 mg đến 200 mg. Để hiệu chuẩn, sử dụng 10 đến 20 (hoặc nhiều hơn) các mẫu chuẩn chứa nitơ có hàm lượng đến 200 mg. Với hàm lượng nitơ lớn hơn 200 mg thì đường chuẩn dự đoán sẽ không tuyến tính. Trong phần không tuyến tính này, một vài đoạn ngắn có thể sử dụng để hiệu chuẩn. Để đảm bảo chất lượng của việc hiệu chuẩn trong vùng này, thì các mẫu chuẩn phải được tăng hàm lượng nitơ theo các bước từ 1 mg đến 5 mg.

Có thể sử dụng các dung dịch chuẩn cho việc hiệu chuẩn.

Trước khi bắt đầu một loạt xác định, kiểm tra độ nhạy của thiết bị bằng cách cho chạy ít nhất ba mẫu chuẩn kép có hàm lượng nitơ đã biết trước. Khi độ nhạy ổn định và các giá trị thu được tương ứng với hiệu chuẩn dài hạn như đã thiết lập ở trên thì tiến hành xác định hệ số hiệu chuẩn hàng ngày bằng cách phân tích ít nhất bốn mẫu chuẩn kép có hàm lượng nitơ lớn hơn các mẫu cần phân tích.

Sử dụng hệ số này để hiệu chuẩn các dãy đo.

Cần hiệu chuẩn lại toàn bộ dải đo nếu hệ số hiệu chuẩn hàng ngày lệch trên 10% so với giá trị dự đoán, hoặc nếu các phần cơ bản của thiết bị đo có ảnh hưởng trực tiếp đến việc hiệu chuẩn (ví dụ: detector dẫn nhiệt) đã bị thay thế.

9.5. Xác định 
Với các thiết bị khi đang vận hành, việc đưa mẫu vào phải tuân thủ chỉ dẫn của nhà sản xuất.

Trong suốt quá trình phân tích, các quá trình sau đây diễn ra trong thiết bị (xem Hình B.1, B.2 hoặc B.3).

Phần mẫu thử được đốt cháy hết trong các điều kiện đã chuẩn hóa ở nhiệt độ trong khoảng từ 850 0C đến 1200 0C tùy thuộc vào thiết bị và mẫu thử nghiệm.

Các sản phẩm phân hủy bay hơi (N2, NOx, CO2, H2O là chính) được chuyển bằng khí mang (5.1) qua thiết bị.

Các nitơ oxit được khử về nitơ phân tử và lượng oxy thừa được giữ lại bằng đồng hoặc tungsten trong cột khử (5.7).

Loại bỏ nước bằng bộ ngưng được làm đầy bằng magiê diphospho pentoxit hoặc chất làm khô khác (5.8). Khi không dùng cacbon dioxit làm khí mang (5.1.1), thì nước được loại bằng cách cho đi qua chất hấp thụ thích hợp, ví dụ như natri hydroxit trên chất mang (5.11).

Các hợp chất gây nhiễu (ví dụ như các hợp chất halogen bay hơi và hợp chất lưu huỳnh) phải được loại bỏ bằng các chất hấp thụ (5.3) hoặc các chất tiếp xúc [ví dụ: bông bạc (5.5) hoặc natri hydroxit trên chất mang thích hợp (5.11)]

Nitơ còn lại theo khí mang đi qua detector dẫn nhiệt.

9.6. Phát hiện và tích phân
Để định lượng nitơ thì thiết bị sử dụng tế bào dẫn nhiệt nhạy, đã được tối ưu hóa về khí mang sử dụng và có thể có điều chỉnh điểm zero tự động giữa các lần đo các phần mẫu thử. Sau khi khuyếch đại và chuyển đổi tín hiệu detector thì các dữ liệu này được xử lý bằng bộ vi xử lý ngoại biên.

10. Tính và biểu thị kết quả 
10.1. Tính toán
10.1.1. Hàm lượng nitơ
Các kết quả về hàm lượng nitơ tổng số, wN, được biểu thị bằng phần trăm khối lượng và thông thường có sẵn từ dữ liệu in ra từ thiết bị.

10.1.2. Hàm lượng protein thô
Hàm lượng protein thô, wP, được biểu thị bằng phần trăm khối lượng, theo công thức sau:

WP = wN x F
Trong đó:

wN là hàm lượng nitơ, tính bằng phần trăm khối lượng với độ ẩm tự nhiên của nó;

F là hệ số chuyển đổi bằng 5,7 đối với lúa mì, lúa mạch và các sản phẩm nghiền của chúng, bằng 6,25 đối với các loại sản phẩm khác (xem Phụ lục D).

Khi cần thiết, hàm lượng protein thô có thể được biểu thị bằng phần trăm khối lượng chất khô, sử dụng công thức sau đây:

[image: image1.png]100,

00 = 100w,





Trong đó:

wpd là hàm lượng protein thô, tính bằng phần trăm khối lượng chất khô;

wm là độ ẩm, tính bằng phần trăm khối lượng, xác định được theo ISO 665, ISO 712, ISO 771, TCVN 4326:2001 (ISO 6496:1999) hoặc ISO 6498.

10.2. Biểu thị kết quả 
Biểu thị các kết quả đến ba chữ số có nghĩa (ví dụ: 9,53 % hoặc 20,5% hoặc 35,4%).

11. Độ chụm
11.1. Các phép thử liên phòng thử nghiệm 
Các chi tiết về phép thử liên phòng thử nghiệm về độ chụm của phương pháp được nêu trong Phụ lục E.

Các giá trị thu được từ các phép thử liên phòng này có thể không áp dụng được cho các dải nồng độ và các chất nền khác với các giá trị đã nêu.

11.2. Độ lặp lại
Chênh lệch tuyệt đối giữa hai kết quả thử riêng rẽ độc lập, thu được khi sử dụng cùng một phương pháp thử trên vật liệu thử giống hệt nhau, do dùng một người phân tích, sử dụng cùng một thiết bị thực hiện trong cùng một phòng thử nghiệm, trong một khoảng thời gian ngắn, không quá 5% các trường hợp lớn hơn:

- 0,1 % phần khối lượng, nếu mẫu chứa nitơ nhỏ hơn 4% phần khối lượng và

- 2 % hàm lượng nitơ nếu mẫu chứa nitơ bằng hoặc lớn hơn 4% phần khối lượng.

11.3. Độ tái lập
Chênh lệch tuyệt đối giữa hai kết quả thử riêng rẽ độc lập, thu được khi sử dụng cùng một phương pháp thử trên vật liệu thử giống hệt nhau, do các người phân tích khác nhau thực hiện trong các phòng thử nghiệm khác nhau, sử dụng các thiết bị khác nhau, không quá 5% các trường hợp lớn hơn:
- 0,17% phần khối lượng, nếu mẫu chứa nitơ nhỏ hơn 4% phần khối lượng và
- 4 % hàm lượng nitơ nếu mẫu chứa nitơ bằng hoặc lớn hơn 4 % phần khối lượng.
12. Báo cáo thử nghiệm
Báo cáo thử nghiệm phải bao gồm ít nhất các thông tin dưới đây:
a) mọi thông tin cần thiết để nhận biết hoàn toàn mẫu thử;
b) phương pháp lấy mẫu đã sử dụng, nếu biết;
c) phương pháp thử đã sử dụng và viện dẫn tiêu chuẩn này;
d) mọi thao tác không qui định trong tiêu chuẩn này, hoặc được coi là tuỳ chọn, cùng với các chi tiết của sự cố bất kỳ mà có thể ảnh hưởng đến kết quả;
e) các kết quả thu được và hệ số chuyển đổi đã sử dụng;
f) nếu đáp ứng yêu cầu về độ lặp lại, thì ghi kết quả cuối cùng thu được.
 
PHỤ LỤC A
(tham khảo)
BIỂU ĐỒ THIẾT KẾ CƠ BẢN CỦA THIẾT BỊ DUMAS
	Hệ thống khí

Khí mang, chứa oxy đến mức thích hợp

	 
	 

	Đưa mẫu vào

(cho mẫu dạng lỏng hoặc rắn đã cân vào chén nung hoặc ống thiếc, bơm mẫu dạng lỏng)

	 
	 

	Ống đốt

(nhiệt độ lò đốt/tủ nung: kiểm soát được nhiệt độ từ 850 0C đến 1200 0C, hoặc nguồn O2 cung cấp cho lò đốt ở dạng điều chỉnh tự động

	 
	 

	Chất hấp thụ, ví dụ như trong các cột thích hợp

(dùng SO2/SO3, halogen và tùy thuộc vào kiểu loại thiết bị sử dụng có thể sử dụng thêm CO2)

	 
	 

	Loại nước bằng cách ngưng tụ sử dụng bộ làm lạnh bằng điện

	 
	 

	Khử NOx về N2 và loại bỏ phần O2 thừa bằng đồng

	 
	 

	Loại ẩm và CO2 bằng cách sử dụng chất hút ẩm [Mg(ClO4)2 để loại nước, NaOH để loại CO2]

	 
	 

	Detector dẫn nhiệt

(dòng khí đo: khí mang và N2: dòng chuẩn: khí mang)

	 
	 

	Bộ tích phân


 
PHỤ LỤC B
(tham khảo)

SƠ ĐỒ CÁC LOẠI THIẾT BỊ DUMAS THÍCH HỢP

[image: image2.jpg][

He. N,

10

Kni 46t chiza nit





Chú giải
1. van điều chỉnh dòng khí oxi
2. bộ nạp mẫu
3. lò đốt có chén nung
4. bộ làm lạnh (nhiệt điện)
5. dụng cụ trộn (cột balat)
6. ống ngưng tụ hơi nước
7. natri hydroxit trên chất mang
8. magiê peclorat
9. xúc tác đồng (khử NOx và O2)
10. detector dẫn nhiệt
a) khí đốt dư
b) dòng đo
c) dòng chuẩn
Hình B.1 - Ví dụ 1 vế thiết bị Dumas (Khí mang Heli)
[image: image3.jpg]



	Chú giải
	 

	1 chén nung
	6 ống sau cột

	2 cột đốt
	7 cột khử

	3 ống đốt (di động)
	8 ống làm khô

	4 bộ giữ ống mẫu
	9 detector dẫn nhiệt

	5 ống hấp thụ SO2
	10 bộ xử lý tín hiệu


[image: image4.png]chéit lam kho

béng bac
day déng

day déng c6 chat xuc tac platin

B3 icromat




Hình B.2 - Ví dụ 2 về thiết bị Dumas (Khí mang CO2)
[image: image5.png]



Chú giải
	1. ống khí heli
	15. lò phản ứng

	2. van điều chỉnh
	16. ống kiểm tra quá trình đốt

	3. ống khử
	17. bộ ngưng loại nước

	4. lò khử
	18. bộ trộn khí

	5. ống hấp thụ khí
	19. bộ lọc No.1

	6. cột tách khí
	20. ống đong

	7. detector dẫn nhiệt
	21. bộ lọc No.2

	8. bình chứa oxy
	22. ống tuần hoàn

	9. bộ điều chỉnh dòng khí oxy
	23. bộ xử lý số liệu

	10. bộ đo lưu lượng khí
	24. khối vận hành bằng khí đẩy để đưa mẫu vào

	11. van
	25. khối vận hành bằng khí đẩy để đưa mẫu vào

	12. lối đưa mẫu vào
	26. khay chứa mẫu

	13. bộ nạp mẫu
	27. bộ nâng khay mẫu

	14. ống phản ứng
	28. bơm khí lạnh


Hình B.3 - Ví dụ 3 về thiết bị Dumas (khí mang Heli)
 
PHỤ LỤC C
(tham khảo)
HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ
C.1. Các hợp chất hiệu chuẩn
Một số thiết bị bán sẵn đòi hỏi phải điều chỉnh lưu lượng oxy dự kiến.
Các phép tính toán trong C.2 là rất cấn thiết đối với một số loại thiết bị (điều tiết O2 dư với sự có mặt của CO2 làm khí mang). Tất cả các phép tính dựa trên giả định rằng tất cả các mẫu chỉ gồm các nguyên tố C, N, H và O.
Bảng C.1 - Nhu cầu oxy của các hợp chất tinh khiết thích hợp cho việc hiệu chuẩn thiết bị
	Hợp chất
	Hàm lượng nitơ
% (phần khối lượng)
	Nhu cầu oxy tối đa theo lý thuyết
ml/g
	Nhu cầu oxy thực tế
ml/g

	Urê
	46,65
	1 305
	560

	Axit aspartic
	10,53
	800
	631

	Tyrosin
	7,73
	1 391
	1 267

	Axit glutamic
	9,52
	952
	800

	Phenylalanin
	8,48
	1 593
	1 458

	Axit etylendiamintetraaxetic
	9,59
	920
	767

	Axit hippuric
	7,82
	1 344
	1 219


C.2. Các ví dụ về cách tính nhu cầu oxy dự kiến
C.2.1. Ví dụ 1
Urê (H2NCONH2): 1 mol tương ứng với 60,06, khối lượng mẫu là 1 000 mg.

Do đó, 1000 mg urê chứa

- 199,8 mg C;

- 66,6 mg H;

- 466,5 mg N, và

- 266,4 mg O.

Lượng oxy cần thiết cho việc đốt hoàn toàn urê về cacbon dioxit và nước đã bao gồm hàm lượng oxy của hợp chất và sau đây:
a) thể tích mol của khí lý tưởng là 22,4 I (ở T = 0 0C và p = 0,1 MPa);
b) 1 mol của C tương ứng 12 g (12 000 mg);
c) 1 mol của H2 tương ứng 2 g (2 000 mg);
d) 1mol của N2 tương ứng 28 g (28 000 mg);
e) 1 mol của O2 tương ứng 32 g (32 000 mg).
Kết quả là cần 1 305 ml oxy để đốt cháy 1 g urê. 
C.2.2 Ví dụ 2
Axit aspartic [HO2CCH2CH(NH2)CO2H]: 1 mol tương ứng 133,10 g. khối lượng mẫu 1 000 mg.
Do đó, 1 000 mg axit aspartic chứa
- 360,6 mg C;
- 52,6 mg H;
- 105,2 mg N, và
- 480,8 mg O.
Lượng oxy cần thiết cho việc đốt hoàn toàn urê về cacbon dioxit và nước, đã bao gồm hàm lượng oxy của hợp chất và sau đây:
f) thể tích mol của khí lý tưởng là 22,4 I (ở T = 0 °C và p = 0,1 MPa);
g) 1 mol của C tương ứng 12 g (12 000 mg);
h) 1 mol của H2 tương ứng 2 g (2 000 mg);
i) 1 mol của N2 tương ứng 28 g (28 000 mg); 
j) 1 mol của O2 tương ứng 32 g (32 000 mg);
Kết quả là cần 800 ml oxy để đốt cháy 1 g axit aspartic.
 
PHỤ LỤC D
(tham khảo)
CÁC HỆ SỐ CHUYỂN ĐỔI HÀM LƯỢNG NITƠ VỀ HÀM LƯỢNG PROTEIN
	Tên sản phẩm
	Chuyển đổi nitơ thành protein

	
	Tài liệu tham khảo [18]
	Tài liệu tham khảo [34]
	Tài liệu tham khảo [37]

	Lúa mạch
	 
	5,68
	5,83

	Kiều mạch
	 
	5,53
	 

	Cùi dừa
	5,3
	 
	5,30

	Bột ngô
	6,25
	 
	 

	Bột hạt bông
	5,3
	 
	 

	Bột lanh
	 
	5,41
	 

	Hạt kê
	5,83
	5,68
	 

	Bột mù tạt
	 
	5,4
	 

	Yến mạch
	 
	5,5
	 

	Bột yến mạch
	 
	 
	5,83

	Bột lạc
	5,46
	 
	 

	Bột hạt cải dầu
	 
	5,53
	 

	Gạo (lứt, hạt dài)
	5,95
	 
	 

	Gạo nghiền, gạo xát dối, gạo đổ
	 
	 
	5,95

	Gạo lật hoặc gạo lứt (chỉ bỏ trấu)
	 
	 
	5,95

	Gạo xát, gạo trắng
	 
	 
	5,95

	Bột lúa mạch đen
	 
	5,64
	5,83

	Bột rum
	5,3
	 
	 

	Bột hạt rum (rang)
	5,3
	 
	5,3

	Hạt vừng khô
	5,3
	 
	5,3

	Bột đậu tương (rang)
	5,71
	 
	 

	Đậu tương, hạt, bột hoặc sản phẩm của chúng
	 
	 
	5,71

	Bột hoa hướng dương
	5,3
	 
	 

	Hạt hoa hướng dương (khô)
	5,3
	 
	5,3

	Triticale
	 
	5,76
	 

	Lúa mì (cứng đỏ)
	5,83
	5,61
	■

	Cám mì
	 
	5,26
	6,31

	Mầm lúa mì
	 
	5,45
	 

	Bột lúa mì thô hoac bột mịn
	 
	 
	5,83

	a. Đối với thức ăn chăn nuôi hệ số chuyển đổi thườnq là 6,25


 

PHỤ LỤC E
(tham khảo)
CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỘNG TÁC
E.1. Khái quát
Các giá trị giới hạn lặp lại và giới hạn tái lập thu được từ các kết quả thử nghiệm liên phòng đã được thực hiện theo TCVN 6910-1:2001 (ISO 5725-1:1994) và TCVN 6910-2:2001 (ISO 5725-2:1994).
E.2. Các từ viết tắt
Trung bình: giá trị trung bình của hàm lượng nitơ tổng số của các mẫu (% khối lượng).
sr: độ lệch chuẩn lặp lại (% khối lượng).
RSD(r): hệ số biến thiên lặp lại (% khối lượng).
r: giới hạn lặp lại (2,8 sr).
SR: độ lệch chuẩn tái lập (% khối lượng).
RSD(R): hệ số biến thiên tái lập (% khối lượng).
R: giới hạn tái lập (2,8 sR).
 
E.3. Dữ liệu về độ chụm
Bảng E.1- Thức ăn chăn nuôi
	 
	Khẩu phần ăn cho lợn
	Thức ăn gia súc
	Thức ăn cho lợn vỗ béo
	Thức ăn cho lợn
	Thức ăn cho lợn choai
	Thức ăn cho gia cầm
	Hỗn hợp ngô và đậu nành
	Thức ăn cho gà tây
	Thức ăn cho chó
	Protein đậm đặc
	Thức ăn hỗn hợp
	Thức ăn hàng ngày cho gia cầm
	Thức ăn cho bò vỗ béo có NPN cao

	Số lượng phòng thử nghiệm
	9
	10
	9
	10
	9
	9
	9
	10
	10
	10
	30
	9
	9

	Số lượng kết quả
	9
	20
	9
	20
	9
	18
	9
	20
	20
	20
	150
	9
	9

	Trung bình
	1,74
	1,87
	2,15
	2,43
	2,51
	3,22
	3,26
	4,18
	4,64
	6,73
	9,05
	9,8
	13,1

	sr
	0,023
	0,021
	0,022
	0,023
	0,029
	0,027
	0,041
	0,035
	0,030
	0,022
	0,73
	0,43
	0,37

	RSD(r)
	1,296
	1,103
	1,025
	0,927
	1,139
	0,830
	1,256
	0,846
	0,638
	0,333
	8,07
	4,39
	2,82

	R
	0,063
	0,058
	0,062
	0,064
	0,080
	0,076
	0,115
	0,100
	0,084
	0,063
	2,07
	1,22
	1,05

	sR
	0,053
	0,039
	0,051
	0,040
	0,066
	0,022
	0,057
	0,043
	0,036
	0,049
	0,97
	0,90
	0,15

	RSD(R)
	3,311
	2,083
	2,357
	1,652
	2,628
	0,694
	1,734
	1,019
	0,765
	0,732
	10,72
	9,18
	1,15

	R
	0,161
	0,111
	0,142
	0,114
	0,184
	0,063
	0,158
	0,120
	0,100
	0,140
	2,75
	2,55
	0,43

	Tài liệu tham khảo
	[17]
	a
	[17]
	a
	[17]
	a
	[17]
	a
	a
	a
	[27]
	[17]
	[17]

	a. Nghiên cứu cộng tác đã được cơ quan Tiêu chuẩn quốc gia Pháp (AFNOR) thực hiện ở cấp quốc gia năm 1991.


Bảng E.2 - Thức ăn chăn nuôi - Các loại bột làm thức ăn chăn nuôi
	 
	Thịt và bột xương
	Bột cá
	Bột gluten
	Bột thịt
	Bột lông
	Bột huyết

	Số lượng phòng thử nghiệm
	9
	30
	10
	10
	9
	9

	Số lượng kết quả
	9
	150
	20
	20
	9
	9

	Giá trị trung bình
	8,6
	9,2
	10,38
	13,55
	13,67
	14,07

	sr
	0,38
	0,088
	0,046
	0,050
	0,047
	0,026

	RSD(r)
	4,42
	0,914
	0,444
	0,370
	0,340
	0,186

	r
	1,08
	0,246
	0,130
	0,142
	0,130
	0,073

	sr
	0,75
	0,332
	0,100
	0,116
	0,080
	0,112

	RSD(R)
	8,72
	3,609
	0,958
	0,856
	0,583
	0,798

	R
	2,13
	0,930
	0,282
	0,328
	0,223
	0,314

	Tài liệu tham khảo
	[17] .
	a
	a
	a
	[17]
	(27]

	a. Nghiên cứu cộng tác đã được cơ quan Tiêu chuẩn quốc gia Pháp (AFNOR) thực hiện ở cấp quốc gia năm 1991.


Bảng E.3 - Hạt có dầu
	 
	Cải dầu Canola
	Cải dầu Canola
	Đậu tương
	Đậu tương
	Đậu lương
	Bột đậu tương
	Bột đậu tương
	Bột đậu tương
	Bột đậu tương
	Bột đậu tữơng
	Bót đâu tương
	Bột đậu tương
	Hạt hoa hướng dương

	Số lượng phòng thử nghiệm
	9
	9
	9
	9
	9
	12
	13
	13
	13
	14
	14
	13
	9

	Số lượng kết quả
	18
	18
	18
	18
	18
	24
	26
	26
	26
	28
	28
	26
	18

	Trung bình
	3,34
	3,73
	5,58
	5,65
	6,56
	7,91
	7,95
	7,97
	8,01
	8,04
	8,04
	8,09
	2,96

	sr
	0,032
	0,034
	0,087
	0,041
	0,063
	0,024
	0,018
	0,038
	0,026
	0,024
	0,035
	0,024
	0,113

	RSD(r)
	0,945
	0,922
	1,567
	0,726
	0,956
	0,310
	0,230
	0,470
	0,310
	0,290
	0,440
	0,290
	3,810

	r
	0,088
	0,096
	0,245
	0,115
	0,176
	0,069
	0,051
	0,106
	0,070
	0,066
	0,099
	0,067
	0,315

	sR
	0,046
	0,080
	0,092
	0,076
	0,094
	0,040
	0,066
	0,040
	0,074
	0,058
	0,072
	0,058
	0,110

	RSD(R)
	1,367
	2,147
	1,655
	1,346
	1,427
	0,510
	0,830
	0,500
	0,930
	0,720
	0,900
	0,700
	3,704

	R
	0,128
	0,224
	0,258
	0,213
	0,262
	0,112
	0,186
	0,112
	0,208
	0,162
	0,202
	0,160
	0,307

	Tài liệu tham khảo
	[20]
	[20]
	(20]
	(20]
	(20)
	[16]
	[16]
	[16]
	[16]
	[16]
	[16]
	[16]
	[20]


Bảng E.4 - Bột của hạt có dầu
	 

 
	Bột rum
	Bột rum
	Bột hạt cải
	Bột hạt bông
	Bột đậu tương
	Bột hạt cải canola
	Bột đậu tương
	Bột đậu tương
	Bột đậu tương
	Bột lạc

	Số lượng  phòng thử nghiệm
	23
	24
	10
	24
	24
	23
	9
	10
	24
	24

	Số lượng kết quả
	45
	47
	20
	92
	47
	45
	9
	20
	91
	91

	Trung bình
	3,32
	3,34
	5,41
	6,62
	7,13
	7,21
	7,30
	7,42
	7,88
	8,25

	sr
	0,050
	0,040
	0,052
	0,060
	0,040
	0,030
	0,039
	0,071
	0,050
	0,030

	RSD(r)
	1,506
	1,198
	0,961
	0,906
	0,561
	0,416
	0,540
	0,953
	0,635
	0,364

	r
	0,140
	0,112
	0,147
	0,168
	0,112
	0,084
	0,110
	0,200
	0,140
	0,084

	sR
	0,060
	0,110
	0,070
	0,070
	0,080
	0,040
	0,075
	0,088
	0,060
	0,070

	RSD(R)
	1,807
	3,293
	1,297
	1,057
	1,122
	0,555
	1,031
	1,182
	0,761
	0,848

	R
	0,168
	0,308
	0,199
	0,196
	0,224
	0,112
	0,211
	0,248
	0,168
	0,196

	Tài liệu tham khảo
	[17]
	[17]
	a
	[17]
	[17]
	[17]
	[17]
	a
	[17]
	[17]

	a Nghiên cứu cộng tác đã được cơ quan Tiêu chuẩn quốc gia Pháp (AFNOR) thực hiện ở cấp quốc gia nảm 1991.


Bảng E.5 - Hạt ngũ cốc và bột mì
	 
	Lúa miến
	Ngô
	Ngô
	Lúa mì
	Bột mì
	Bột mì
	Bột mì
	Lúa mì
	Lúa mì
	Bột mì
	Lúa mì

	Số lượng phòng thử nghiệm
	9
	9
	9
	10
	17
	17
	17
	9
	9
	17
	9

	Số lượng kết quả
	18
	18
	18
	20
	85
	85
	85
	18
	18
	85
	18

	Trung bình
	1,42
	1,43
	1,46
	1,78
	1,95
	2,14
	2,23
	2,33
	2,37
	2,76
	3,05

	sr
	0,037
	0,016
	0,051
	0,024
	0,007
	0,011
	0,011
	0,037
	0,030
	0,016
	0,025

	RSD(r)
	2,586
	1,117
	3,513
	1,324
	0,368
	0,490
	0,485
	1,581
	1,257
	0,584
	0,806

	r
	0,104
	0,045
	0,143
	0,067
	0,020
	0,031
	0,031
	0,104
	0,084
	0,045
	0,070

	sR
	0,040
	0,042
	0,053
	0,033
	0,040
	0,037
	0,036
	0,047
	0,039
	0,035
	0,054

	RSD(R)
	2,811
	2,905
	3,622
	1,838
	2,030
	1,743
	1,621
	2,035
	1,629
	1,272
	1,785

	R
	0,112
	0,118
	0,148
	0,092
	0,112
	0,104
	0,101
	0,132
	0,109
	0,098
	0,151

	Tài liệu tham khảo
	[20]
	[20]
	[20]
	a
	[35]
	[35]
	[35]
	[20]
	[20]
	[35]
	[20]

	a. Nghiên cứu cộng tác đã được cơ quan Tiêu chuẩn quốc gia Pháp (AFNOR) thực hiện ở cấp quốc gia năm 1991.


Bảng E.6 - Lúa mạch
 
	 
	Lúa mạch
	Lúa mạch
	Lúa mạch
	Lúa mạch
	Lúa mạch
	Lúa mạch
	Lúa mạch
	Lúa mạch
	Lúa mạch
	Lúa mạch
	Lúa mạch
	Lúa mạch
	Lúa mạch

	Số lượng  phòng thử nghiệm
	21
	21
	21
	15
	21
	21
	15
	21
	21
	21
	16
	15
	9

	Số lượng kết quả
	42
	42
	42
	30
	42
	42
	30
	42
	42
	42
	32
	30
	18

	Trung bình
	1,17
	1,24
	1,28
	1,30
	1,34
	1,51
	1,52
	1,57
	1,61
	1,71
	1,77
	1,85
	2,05

	sr
	0,008
	0,013
	0,012
	0,016
	0,006
	0,010
	0,018
	0,013
	0,013
	0,011
	0,022
	0,024
	0,041

	RSD(r)
	0,681
	1,045
	0,940
	1,231
	0,447
	0,664
	1,184
	0,829
	0,808
	0,644
	1,246
	1,297
	2,015

	r
	0,022
	0,036
	0,034
	0,045
	0,017
	0,028
	0,050
	0,036
	0,036
	0,031
	0,062
	0,067
	0,116

	sR
	0,024
	0,025
	0,023
	0,037
	0,030
	0,029
	0,033
	0,025
	0,024
	0,021
	0,049
	0,049
	0,063

	RSD(R)
	2,044
	2,010
	1,801
	2,846
	2,235
	1,926
	2,171
	1,594
	1,493
	1,230
	2,776
	2,649
	3,068

	R
	0,067
	0,070
	0,064
	0,104
	0,084
	0,081
	0,092
	0,070
	0,067
	0,059
	0,137
	0,137
	0,176

	Tài liệu tham khảo
	[21]
	121]
	[21]
	[28]
	[21]
	[21]
	[28]
	[21]
	[21]
	[21]
	[28]
	[28]
	[20]


Bảng E.7 - Malt
	 
	Malt
	Malt
	Malt
	Malt
	Malt
	Malt
	Malt
	Malt
	Malt
	Malt
	Malt
	Malt

	Số lượng phòng thử nghiệm
	16
	17
	21
	21
	20
	21
	21
	16
	17
	21
	21
	21

	Số lượng kết quả
	32
	34
	42
	42
	40
	42
	42
	32
	34
	42
	42
	42

	Trung bình
	1,23
	1,43
	1,46
	1,46
	1,63
	1,63
	1,71
	1,77
	1,86
	1,90
	1,95
	2,03

	sr
	0,012
	0,026
	0,008
	0,012
	0,010
	0,015
	0,012
	0,027
	0,035
	0,012
	0,021
	0,013

	RSD(r)
	0,975
	1,825
	0,550
	0,823
	0,614
	0,920
	0,703
	1,530
	1,882
	0,632
	1,075
	0,642

	r
	0,034
	0,073
	0,022
	0,034
	0,028
	0,042
	0,034
	0,076
	0,098
	0,034
	0,059
	0,036

	sR
	0,033
	0,048
	0,024
	0,025
	0,020
	0,021
	0,019
	0,039
	0,044
	0,022
	0,030
	0,024

	RSD(R)
	2,681
	3,368
	1,649
	1,715
	1,228
	1,288
	1,113
	2,210
	2,366
	1,159
	1,536
	1,185

	R
	0,092
	0,134
	0,067
	0,070
	0,056
	0,059
	0,053
	0,109
	0,123
	0,062
	0,084
	0,067

	Tài liệu tham khảo
	[28]
	[28]
	[21]
	[21]
	[21]
	[21]
	[21]
	[28]
	[28]
	[21]
	[21]
	[21]

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bảng E.8 - Đậu đỗ
	 
	Đậu tằm
	Đậu Hà lan khô
	Đậu Hà lan khô
	Đậu Hà lan khô

	Số lượng phòng thử nghiệm
	10
	9
	10
	9

	Số lượng kết quả
	20
	18
	20
	18

	Trung bình
	4,41
	3,27
	3,48
	4,36

	sr
	0,064
	0,007
	0,025
	0,039

	RSD(r)
	1,445
	0,210
	0,714
	0,883

	r
	0,178
	0,019
	0,070
	0,108

	sR
	0,089
	0,065
	0,040
	0,083

	RSD(R)
	2,020
	1,994
	1,158
	1,897

	R
	0,249
	0,183
	0,114
	0,232

	Tài liệu tham khảo
	b
	b
	a
	b

	a. Nghiên cứu cộng tác đã được cơ quan Tiêu chuẩn quốc gia Pháp (AFNOR) thực hiện ở cấp quốc gia năm 1991. 

b. Nghiên cứu cộng tác đã được ủy ban Ngũ cốc Canada thực hiện ở cấp quốc tế năm 2001.


 
THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1] ISO 542:1990, Oilseeds - Sampling
[2] ISO 5500:1986. Oilseed residues - Sampling
[3] ISO 1871:1975. Agricultural food products - General directions for the determination of nitrogen by the Kjeldahl method
[4] TCVN 6910-1:2001 (ISO 5725-1:1994). Độ chính xác (độ đúng và độ chụm) của phương pháp đo và kết quả đo. Phần 1: Nguyên tắc và định nghĩa chung.
[5] TCVN 6910-2:2001 (ISO 5725-2:1994). Độ chính xác (độ đúng và độ chụm) của phương pháp đo và kết quả đo. Phần 2: Phương pháp cơ bản xác định độ lặp lại và độ tái lập của phương pháp đo tiêu chuẩn.
[6] ISO/FDIS 5983-1:2004. Animal feeding stuffs - Determination of nitrogen content and calculation of crude protein content - Part 1: Kjeldahl method
[7] ISO/FDIS 5983-2:2004. Animal feeding stuffs - Determination of nitrogen content and calculation of  crude protein content - Part 2: Block digestion/steam distillation method
[8] ISO 6497:2002. Animal feeding stuffs - Sampling
[9] ISO 13690:1999, Cereals, pulses and milled products - Sampling of static batches
[10] ISO 14891:2002 I IDF 185:2002. Milk and milk products - Determination of nitrogen content - Routine method using combustion according to the Dumas principle
[11] ISO/DIS 20483:2005, Cereals and pulses - Determmation of nitrogen content and calculation of crude protein content - Kjeldahl method
[12] Crude Protein - Combustion Method. AACC Approved Methods, AACC Method 46.30, 2002, American Association of Cereal Chemists, St. Paul, MN.
[13] Crude Protein in Cereal Grains and Oil Seeds. Official Methods of Analysis of AOAC International, AOAC Official Method 992.23, 2002 "AOAC International, Washington, DC
[14] Nitrogen in Beer, Wort, and Brewing Grains; Protein (Total) by Calculation — Combustion Method. ASBCAOAC Method. Official Methods of Analysis of AOAC International. AOAC Official Method 997.09, 2002, AOAC International. Washihgton, DC
[15] Protein (crude) in animal feed. Combustion Method. Official Methods of Analysis of AOAC International, AOAC Official Method 990.03, 2002, AOAC International, Washington, DC
[16] Combustion method for determination of crude protein in soybean meal. Official Methods and Recommended Practices of the AOCS, ed. D. E. Firestone. AOCS Official Method Ba 4f-00, 1997, AOCS Press, Champaign IL
[17] Generic combustion method for determination of crude protein. Official Methods and ecommended Practices of the AOCS, ed. D.E.Firestone, AOCS Official Method Ba 4e-93,1997, AOCS Press, Champaign IL
[18] Nitrogen-ammonia-protein modified Kjeldahl method titanium oxide + copper sulfate catalyst. Official Methods and Recommended Practices of the AOCS. ed. D. E. Firestone. AOCS Official Method Ba Ai 4-91, 1997, AOCS Press, Champaign IL
[19] BERNER. D. L. and BROWN. J., Protein nitrogen combustion method collaborative study I. Comparison with Smalley total Kjeldahl nitrogen and combustion results. J. Amer. Oil Chem. Soc., 71, no. 11, 1994. pp. 1291-93
[20] BICSAK. R. C., Comparison of Kjeldahl Method for Determination of Crude Protein in Cereal Grains and Oilseeds with Generic Combustion Method - Collaborative Study. J. AOAC International, 76. no. 4, 1993. pp. 780-786
[21] BUCKEE. G. K., Determination of total nitrogen in barley, malt and beer by Kjeldahl procedures and the Dumas combustion method - collaborative trial. J. Inst. Brew., 100. no. 2. 1994, pp. 57-64
[22] DAUN, J. K. and DECLERCQ. D. R., Comparison of combustion and Kjeldahl methods for determination of nitrogen in oilseeds. J Amer. Oil Chem. Soc., 71,1994, pp. 1068-72
[23] DONHAUSER. S.; GEIGER. E.; and BRIEM, F., Automatische Stickstoffbestimmung mittels Vebrennungsmethode. Brauwelt, no. 10/11. 1992, pp. 400-402
[24] ELLEN, G. and MAHULETTE, G.G., Stikstofbepaling in zuivelproducten: Dumas ovenaart Kjeldahl. Voedingsmiddelen- technologie, 30(3), 1997, pp. 25-29
[25] ETHERIDGE, R. D.; PESTI G. M. and FOSTER, E. H.. A comparison of nitrogen values obtained utilizing the Kjeldahl nitrogen and Dumas combustion methodologies (Leco CNS 2000) on samples typical of an animal nutrition analytical laboratory. Animal Feed Sci. Technol., 73, 1998. pp. 21-28
[26] FOSTER. A., Alternative method for analysis of total protein using the nitrogen determination. J. Amer. Soc. Brew. Chem., 47, no. 2, 1989, pp. 42-43
[27] FRISTER. H.; FEIER, U. and GOETSCH. P.-H., Direct determination of nitrogen content by Dumas analysis; Interlaboratory study on precision characteristics. AOAC International - Europe Section 4th International Symposium. Nyon, Switzerland, 1994
[28] JOHANSSON, C.-G, Determination of ‘otal nitrogen in bariey and malt by combustion method. Collaborative trial, Monatsschrift Fyr Brauwissensehaft. 11/12, 1996, p. 326
[29] KINGBRINK, M. and SEBRANEK, J. G., Combustion Method for Determination of Crude Protein in Meat and Meat Products - Collaborative Study. J. AOAC International, 76, no. 4, 1993, pp. 787-93
[30] REVESZ, R. N. and AKER, N., Automated determination of protein-nitrogen in cereals and grains. J. AOAC International, 60, no. 6, 1977, pp. 1238-42
[31] SCHUSTER, M.; MORWARID M. and SATTES H., Dumas combustion method for determination of protein content in feed. VDLUFA-Schriftenr., 33, 1991, pp. 526-31
[32] SMITH, D., Evaluation of the Foss-Heraeus macro N for the determination of nitrogen in a wide range of foodstuffs, ingredients and biological materials and comparison with the Kjelfoss. Analytical proceedings, 28, 1991, pp. 320-324
[33] SWEEMEY. R.A., Generic combustion method for determination of crude protein in feeds: Collaborative Study. J. AOAC International, 72, no. 5, 1989, pp. 770-774
[34] TKACHUK, R., Nitrogen-to-protein conversion factors for cereals and oilseed meals. Cereal Chem.; 46(4), 1969. pp. 419-423
[35] WINKLER, R.; BOTTERBRODT S.; RABE E. and LINDHAUER M. G., Stickstoff- Proteinbestimmung mit der Dumas-Method in Getreide und Getreideprodukten. Get. Mehl Brot, 54, no. 2, 2000, pp. 86-91
[36] ICC-Standard Nr. 167: Determination of crude protein in grain and grain products for food and foed by the Dumas Combustion Principle
[37] Energy and protein requirements. Technical Report No. 522, Ad Hoc Expert Committee. Rome FAO/WHO, 1973
[38] BELLOMONTE. G., COSTANTINI, A. and GIAMMARIOLI, S. Comparison of modified automatic Dumas method and the traditional Kjeldahl method for nitrogen determination in infant food. J. or the Association of Official Analytical Chem., 70 (2), 1987, pp. 227-9
[39] JUNG, s., RICKERT, D.A., DEAK, N.A.. ALDIN, E.D.. RECKNOR, J., JOHNSON, LA and MURPHY, P.A., Comparison of Kjeldahl and Dumas methods for determining protein contents of soybean products. J. Amer. Oil Chem. Soc., 80(12), 2003, pp.1169-73
[40] SCHMITTER, BM. and RIHS, T., Evaluation of a macrocombution method for total nitrogen determination in feedstuffs. J. Agric. Food Chem., 37. 1989, pp. 992-4
[41] SIMONNE, AH.. SIMONNE, EH., EITENMILLER. RR., MILLS, HA. and CRESMANN, III CP., Could the Dumas method replace the Kjeldahl digestion for nitrogen and crude protein determinations in foods? J. Sci. Food Agric.. 73, 1997, pp. 39-45
[42] SWEENEY, RA. and REXROAD, PR.,Comparison of LECO FP-228 Nitrogen Determinator with AOAC copper catalyst Kjeldahl method for crude protein. .J. AOAC International, 70(6) 1987, pp. 1028-30
[43] WILES, PG., GRAY, I.K., and KISSLING. RC., Routine analysis of proteins by Kjeldahl and Dumas Methods: Review and interlaboratory study using dairy Products. J. AOAC International, 81(3), 1998, pp. 620-31.


[1] Thiết bị Dumas của hãng LECO là các ví dụ thích hợp có bán sẵn. Thông tin này đưa ra để tạo thuận lợi cho người sử dụng tiêu chuẩn này và không ấn định phải sử dụng sản phẩm đó.

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7 GỌI 1900 6162

