Công ty luật Minh Khuê





www.luatminhkhue.vn

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 5040 : 1990
ISO 6790 : 1986
THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY - KÍ HIỆU HÌNH VẼ DÙNG TRÊN SƠ ĐỒ PHÒNG CHÁY - YÊU CẦU KĨ THUẬT
Fire prevention and protection equipments - Graphical symbols used for protection schemes - Specifications

Tiêu chuẩn này quy định những kí hiệu dùng trên sơ đồ phòng cháy trong các lĩnh vực thiết kế kiến trúc, xây dựng, kĩ thuật và trong các lĩnh vực có liên quan nhằm quy định các chi tiết của các thiết bị phòng cháy, chống cháy và những phương tiện thoát nạn trên các bản vẽ thiết kế, xây dựng, phục hồi hay cấp giấy chứng nhận cho những vụ hỏa hoạn.

Tiêu chuẩn này quy định những hình dáng hình học của những kí hiệu cơ bản sao cho phân biệt được từng loại thiết bị phòng cháy và chống cháy, đồng thời cũng quy định những kí hiệu bổ sung kèm theo những kí hiệu cơ bản và ý nghĩa của từng kí hiệu. Khi cần thiết có thể quy định thêm những hình vẽ, số hay chữ viết tắt kèm theo các kí hiệu.

Những kí hiệu quy định trong tiêu chuẩn áp dụng cho những đối tượng sau :

- Bình dập cháy xách tay;

- Hệ thống dập cháy cố định;

- Vòi dập cháy;

- Thiết bị dập cháy hỗn hợp;

- Thiết bị kiểm tra và chỉ dẫn;

- Thiết bị báo động ban đầu ;

- Thiết bị báo cháy;

- Thiết bị thổi khí dập cháy;

- Vùng có nguy cơ cháy và nổ;

- Lối thoát nạn.

Tiêu chuẩn này hoàn toàn phù hợp với ISO 6790 : 1986

[image: image1.png]1. Hinh dang hinh hoc co ban

Tiéng Viét Tiéng Anh Ki hiéu

2 3 4

Binh dap chdy xach tay Portable fire extinguisher




[image: image2.png]Thong gid ty nhién

Natural venting

112

|

May diéu ap (ki€ém soat khdi)

Ving nguy hiém dac biét

Tiéng Viét

Nude

Nuéc cd chat phu gia ("

Bot kho

Pressurization (smoke
control)

Special risk area or room

Foam or foam solution

Ki hiéu

Water with additive

221

2.2.2

223

Bot BC

Bot ABC @

Bot dap chdy ngoai bot BC va
ABC (1)

ABC powder

Extinguishing powder
other than BC or ABC

I I N R





[image: image3.png]23.1 | Chdt Halon

232 | Cacbon dioxit (CO2)

khi €O, ("

24.1 | Van

242 | Hong ra

24.3 | Hong vao

252 | Khai

Halon

Carbon dioxide (CO2)

Khi dap chéy ngoai khi Halon va| Extinguishing gas other

than Halon or COz (V)

Valve

Outlet

Inlet

>

N

Smoke

253 | Ngon lia

Flame

254 | Khi né (xem 3.9)

1
Khdi dong bing tay

262 | Coi bio chay

(2) Theo TCVN 4878-89

_]l

Explosive gas

Manual actuation

Sounder

(1) Xde dinh trong phan chi gidi cia so do

gl >~ LY





[image: image4.png]Loud-speaker

2.6.4 | Dién thoai Telephone ﬁ
[2,6_5 Tin hiéu dnh sang Tlluminated signal Q

2.7 | Vat lieu chay Combusible materials /\
l- 2.8 | Téc nhan oxy héa -I—Oxidising agente ﬁ
-

2.9 | Vat licu né Explosive materials (%

3. Ki hiéu si dung riéng biét (khong si dung két hgp véi nhiing ki hi¢u co ban va ki hiéu

bd sung).
S5 I » _— ]
o Tiéng Viét Tiéng Anh Ki hiéu
M 2 E] 4
3.1 | S6 chia nudc Water bucket T @
)
3.2 | So chia cat Sand bucket % w
3.3 | Tru nuse Pillar hydrant *I_.

Try nuéc ngam

34 Cround hydrant 1
—
35 |L6i thoat nan, huong phai theo Escape route, direction to follow

L

3.6 | Loi thodt nan, 16i ra sau cung

——

Escape route, final exit





(1) Số lượng nhánh xác định theo số lượng họng nước ra, ví dụ: Trụ nước có 3 họng ra còn trụ nước ngầm có 1.

4. Phối hợp các kí hiệu

Chú thích: Việc phối hợp sử dụng những kí hiệu cơ bản và những kí hiệu bổ sung có thể rất đa dạng, tùy thuộc vào mục đích áp dụng những kí hiệu đó.

[image: image5.png]% T Tiding Vist Piding Aok | h higw
2 E | 4
S
41 | Binh déap chéy xach tay bang nuéc| Water portable extinguisher

42

Binh dap chdy xach tay ding

ABG powder portable
bot ABC n

extinguisher

43

47

49

Binh dap chdy xach tay ding
dioxit cacbon

Carbon dioxide portable
extinguisher

Thiét bi dap chdy di dong dung
bot BC

Wheeled BC powder
extinguisher

Hé thong dap chay dung bot
(béo vé ca ving)

Foam extinguishing system
(total protection of the room)

Heé thong dap chay dung bot BC
(ap dung cuc bo)

BC powder extinguishing
system (local application)

Manual control of a water|
extinguishing system (total
protection)

Heé théng dap chdy dung nuéc diéu
khién bang tay (bdo vé ca vung)

Voi dap chay dung bot khé hong| Dry riser, inlet without
o khbag van valve

Voi dap chay ding nudc hong ra
cd van

Riser, outlet with valve





LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7 GỌI 1900 6162

