Công ty luật Minh Khuê





www.luatminhkhue.vn

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
TCVN 4037 : 1985
CẤP NƯỚC. THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA
Water supply. Terminology and definitions

Tiêu chuẩn này quy định các thuật ngữ và định nghĩa, áp dụng trong công tác nghiên cứu khoa học, kỹ thuật và sản xuất thuộc lĩnh vực cấp thoát nước.

Thuật ngữ và định nghĩa

	Thứ tự
	Thuật ngữ
	Định nghĩa

	1
	2
	3

	
	
	Khái niệm chung

	01
	Cấp nước
	

	02
	Hệ thống cấp nước
	Toàn bộ các công trình bao gồm: công trình thu, trạm bơm, trạm làm sạch, trạm xử lí nước, mạng lưới đường ống, bể chứa để cung cấp nước có chất lượng bảo đảm tới các đơn vị dùng nước.

	
	
	Nhu cầu dùng nước

	03
	Hệ thống cấp nước cho một nhóm
	Hệ thống cấp nước cho các đơn vị dùng nước ở một vài khu dân cư.

	04
	Lưu lượng nước
	Lượng nước chảy qua một cắt ướt của dòng chảy, trong một đơn vị thời gian.

	05
	Lưu lượng nước tính toán dùng cho cấp nước
	Lượng nước trong một đơn vị thời gian, để tính mạng lưới và công trình cấp nước.

	06
	Nhu cầu dùng nước
	

	07
	Nhu cầu dùng nước đơn vị
	Lượng nước cấp cho đơn vị dùng nước trong một đơn vị thời gian hay cấp cho một đơn vị sản phẩm.

	08
	Sự không điều hoà nhu cầu dùng nước
	Sự dao động lưu lượng nước trong một đơn vị thời gian.

	09
	Hệ số không điều hoà nhu cầu dùng nước
	Tỷ số giữa lượng dùng nước lớn nhất hoặc nhỏ nhất với lượng dùng nước trong bình trong một khoảng thời gian nhất định. 

	10
	Lượng nước hao hụt trong hệ thống cấp nước
	Lượng nước bị mất đi trong vận chuyển, dự trữ, phân phối và làm lạnh.

	
	
	Công trình thu nước

	11
	Sự thu nước
	

	12
	Công trình thu nước
	

	13
	Nước mặt
	Nước trên bề mặt đất, dưới các dạng khác nhau.

	14
	Nước ngầm
	Nước nằm trong các lớp thạch quyển ở mọi trạng thái vật lí.

	15
	Vỉa chứa nước
	Một hoặc một vài lớp đất đá trầm tích đồng nhất chứa nước trọng lực và có liên hệ thuỷ lực chặt chẽ với nhau.

	16
	Giếng đào
	Giếng có thành giếng được gia cố để thu nước ngầm qua đáy hoặc qua cả đáy và thành giếng

	17
	Giếng khoan thu nước
	Giếng khoan cóc trang thiết bị ống vách, dùng để thu nước ngầm

	18
	Công trình thu nước kiểu tia
	Hệ thống thu nước tia lọc kiểu radian nằm ngang hoặc có độ dốc, dùng để thu nước ở các  vỉa chứa nước và tập trung vào giếng thu.

	19
	Giếng tập trung nước
	Giếng đào, dùng để tập trung nước từ các công trình thu nước.

	20
	Giếng mạch sâu (giếng actezi)
	Giếng đào hoặc giếng khoan thu nước, dùng để thu nước từ các vỉa chứa nước có áp.

	21
	Thiết bị lọc trong giếng đào
	

	22
	Thiết bị lọc trong giếng giếng khoan thu nước
	Thiết bị dùng để ngăn giữ các hạt đất đá chảy theo nước từ vỉa chứa nước vào giếng.

	23
	Lớp bảo vệ giếng đào
	

	24
	Họng giếng khoan thu nước
	Lớp không thấm nước, để ngăn nước mặt chảy vào giếng.

	25
	Sự sục rửa trong giếng đào
	Chi tiết phần trên giếng khoan thu nước, dùng để đậy kín giếng.

	26
	Sự sục rửa trong giếng khoan thu nước
	Sự sục rửa nhân tạo các hạt đất cỡ nhỏ, để tạo sự ổn định đất xung quanh giếng đào.

	27
	Sự hút nước ngầm 
	

	28
	Bán kính ảnh hưởng hút nước
	Khoảng cách từ trung tâm hút nước đến một điểm nào đó của vỉa chứa nước mà thực tế vẫn giữ nguyên mực nước ngầm ban đầu

	29
	Giếng quan sát
	Giếng dùng để quan sát mực nước và chất lượng nước ngầm 

	30
	Lưu lượng giếng khoan
	

	31
	Lưu lượng giếng đào
	Lượng nước lấy từ một giếng khoan thu nước trong một khoảng thời gian, ở mực nước động đã định

	32
	Lưu lượng đơn vị giếng khoan
	

	33
	Lưu lượng đơn vị của giếng đào
	Lượng nước lấy từ một giếng khoan, trong khoảng thời gian khi mực nước hạ xuống 1 mét

	34
	Sự bổ sung nước ngầm của giếng đào bằng phương pháp nhân tạo
	

	35
	Công trình thấm lọc
	Công trình, dùng để bổ sung trữ lượng nước ngầm bằng phương pháp nhân tạo

	36
	Đường ống dẫn nước kiểu xi phông
	Đường ống dẫn nước có áp suất thấp hơn áp suất khí quyển

	
	
	Làm sạch nước và xử lí nước

	37
	Sự làm sạch nước
	Các quá trình công nghệ, dùng để làm trong và khử mẫu nước

	38
	Sự xử lí nước
	Các quá trình công nghệ dùng để xử lí nước đạt tới chất lượng mà đơn vị dùng nước yêu cầu

	39
	Sự làm trong nước
	Quá trình tách các cặn lơ lửng và chất keo ra khỏi nước

	40
	Trạm làm sạch nước
	Toàn bộ nhà, công trình và thiết bị dùng để làm trong và khử mẫu nước

	41
	Trạm xử lí nước
	Toàn bộ công trình và thiết bị xử lí nước.

	42
	Microphin
	Thiết bị lọc kiểu lưới để giữ các chất lơ lửng cỡ nhỏ và platon

	43
	Sự tiếp khí cho nước
	

	44
	Clo hoá sơ bộ nước
	Sự đưa clo vào nước ở giai đoạn đầu của quá trình làm sạch nước.

	45
	Sự khử khí trong nước
	Quá trình đưa các chất khí hoà tan ra khỏi nước

	46
	Khu chuẩn bị hoá chất
	Toàn bộ các công trình và thiết bị để thu nhận, và pha chế, bảo quản và định lượng hoá chất đưa vào trong quá trình xử lí nước.

	47
	Bể tiếp xúc
	Bể dùng để cho nước tiếp xúc và tương tác với hoá chất trong một khoảng thời gian nhất định.

	48
	Thời gian lưu nước
	Khoảng thời gian trung bình để nước lưu lại trong công trình của hệ thống cấp nước.

	49
	Bể lắng
	Công trình để làm trong nước.

	50
	Bể lắng có lớp cặn lơ lửng
	Công trình để làm trong nước, bằng cách cho nước chảy qua lớp cặn lơ lửng theo hướng từ dưới lên.

	51
	Bể lọc dùng để làm sạch và xử lí nước
	Công trình, dùng để đưa ra khỏi nước các chất lơ lửng, đồng thời dùng để trao đổi ion hoặc hấp thụ.

	52
	Bể lọc chậm
	Bể lọc có vật liệu lọc cỡ nhỏ, khôngcó chất phản ứng (tốc độ lọc từ 0,1 đến 0,2 m/h).

	53
	Bể lọc nhanh
	Bể lọc làm việc với tốc độ 2m/h.

	54
	Bể lọc tự chảy
	

	55
	Bể lọc áp lực
	Bể lọc , trong đó nước chảy có áp qua lớp vật liệu lọc

	56
	Bể lọc nhiều lớp
	

	57
	Bể lọc ionit
	Bể lọc có vật liệu lọc là các ionit hay các chất cao phân tử.

	58
	Vật liệu lọc
	Lớp đỡ và vật liệu lọc trong bể lọc, dùng để làm sạch và xử lí nước.

	59
	Thiết bị rửa lọc
	Thiết bị dùng để phân phối đều nước rửa và không khí trong bể lọc, để thu và thoát nước rửa lọc.

	60
	Lớp lọc
	Lớp vật liệu lọc đồng nhất hoặc phần vật liệu lọc có chiều cao nhất định.

	61
	Tốc độ lọc
	Lượng nước chảy qua một đơn vị diện tích vật liệu lọc, trong một đơn vị thời gian.

	62
	Chu trình lọc
	Tập hợp tất cả các thao tác công nghệ giữa các lần rửa bể hoặc tái sinh bể.

	63
	Sự rửa bể lọc
	Việc tách các chất bẩn bám vào vật liệu lọc trong quá trình lọc.

	64
	Cường độ rửa bể lọc
	Lượng nước hoặc không khí đưa vào rửa bể lọc trên một đơn vị diện tích vật liệu lọc, trong khoảng một thời gian nhất định.

	65
	Khả năng giữ chất bẩn của bể lọc
	Khối lượng chất bẩn mà vật liệu lọc có khả năng giữ lại.

	66
	Sự nở của vật liệu lọc
	Sự tăng khối tích vật liệu lọc khi rửa lọc.

	67
	Sự khử muối trong nước
	Quá trình xử lí nước để giảm nồng độ muối hoà tan trong nước đến mức độ quy định.

	68
	Sự làm nhạt nước
	Quá trình khử muối để làm giảm một phần hàm lượng muối có trong nước đến nồng độ quy định cho nước ăn uống.

	69
	Sự làm mềm nước
	Quá trình xử lí nước để làm giảm độ cứng của nước.

	70
	Sự khử trùng nước
	Quá trình làm giảm số lượng vi sinh vật gây bệnh có trong nước đến giới hạn quy định theo yêu cầu của vệ sinh phòng dịch.

	71
	Sự flo hoá nước
	Quá trình đưa hợp chất Flo vào trong nước đến giới hạn quy định, theo yêu cầu vệ sinh phòng dịch.

	
	
	Đường ống dẫn nước, mạng lưới cấp nước và các công trình trên mạng lưới.

	72
	Đường ống dẫn nước
	Đường ống và các thiết bị đặt trên đường ống dùng để dẫn nước từ công trình thu đến phạm vi xây dựngcủa đối tượng dùng nước.

	73
	Mạng lưới cấp nước
	Hệ thống đường ống dẫn nước và các công trình trên đường ống để đưa nước đến nơi sử dụng.

	74
	Trạm bơm cấp nước
	Công trình có trang bị máy bơm và thiết bị động lực để bơm nước vào đường ống dẫn nước và mạng lưới cấp nước.

	75
	Mạng lưới cấp nước vòng
	Mạng lưới cấp nước đến nơi sử dụng từ 2 hướng

	76
	Mạng lưới cấp nước cụt
	Mạng lưới cấp nước đến nơi sử dụng từ một hướng.

	77
	Đường ống dẫn nước vào
	Đường ống nối từ mạng lưới cấp nước bên ngoài với đường ống cấp nước bên trong nhà hoặc công trình.

	78
	Van trên đường ống dẫn nước vào
	

	79
	Vòi nước công cộng
	

	80
	Hố van cấp nước
	Công trình trên mạng lưới cấp nước, để lắp đặt các thiết bị phụ tùng và quản lí mạng lưới.

	81
	Ống bao đường ống cấp nước
	Ống dùng để bảo vệ đường ống khi đăth qua đường sắt, đường ôtô, kết cấu nhà và công trình hoặc khi đặt qua các hệ thống công trình kĩ thuật ngầm.

	82
	Mạng lưới cấp nước phân vùng
	Phần mạng lưới cấp nước độc lập, có áp lực nhất định.

	83
	Đồng hồ đo nước
	Dụng cụ , để đo lượng nước chảy trong đường ống

	
	
	Bể dự trữ và điều hoà nước.

	84
	Bể chứa nước
	Công trình kín, dùng để chứa nước

	85
	Bể điều hoà nước
	Bể chứa nước, dùng để điều chỉnh việc sử dụng nước không điều hoà trong hệ thống cấp nước.

	86
	Bể chứa nước có áp
	Bể chứa nước, chủ yếu để tạo áp lực trong mạng lưới cấp nước và được đặt trên các điểm cao tự nhiên hoặc nhân tạo.

	87
	Bể chứa nước đặt chìm
	Bể chứa nước mà đáy bể đặt thấp hơn cốt mặt đất tự nhiên hay cốt san nền.

	88
	Đài nước
	Bể chứa nước có áp, đặt trên kết cấu đỡ nhân tạo.

	89
	Dung tích điều chỉnh
	Lượng nước trong bể dùng để điều chỉnh lượng nước chảy đến và lượng nước sử dụng trong ngày dùng nước nhiều nhất.

	90
	Lượng nước dự trữ sự cố
	Lượng nước dự trữ trong bể chứa để cấp nước theo một đường ống dẫn nước trong thời gian khắc phục sự cố.


[image: image1.jpg]n
7
I8
1o

Phy luc
Bing thuat ngil ddi chicu tiéng Nga

BosocaGacenma
Bozonposox

I'pynnosoii Boaonposoa

Pacxon BoAONPoBOA

PacuyéTHbIM pacXol BO/B ANA Lesiel BOAOCHAGMEeHUs
BogonoTpeGiens

YaenbHoe BosonoTpeSenue
HepaBHOMEPHOCTH BoAONOTPEGACHUA
KoobdUIUMENT HepaBHOMEPHOCTH BOAONIOTPEGNEHUs
IloTeps BoAb B CUCTeMe BoAOCHAGHeHUsA
BogosaGop

BoztosaGopHoe coopysienne
TToBepxHOCTHbE BOALI

ToznveMbie Bozb!

Bostonockbif naacT

IaxTubii Konofen

BoziosaGophas cipavcuHa

Jlyuepoe BomosaGopyoe coopyeHue
BostocGopHbiii Konozen

ApTeamancimii konozew

DUALTP WAXTHOTO KonOALA

DUILTP BO/I03ABOPHOI CKBANCHBL

3aMoi AXTHOrO KOOALE

OrotoBoK BO/I3AGOPHOI CHBANHIb
Tpoicatika WWAXTHOTO KONOAlA

IIpoxayKa BONOSABOPHOM CKBaYUHb
OTIauKa MOASEMHBIX BOA

Pajuyc BAMAHNA OTIHKH
HaGiioaTesbHas CKBaKuHa

JleGuT cicparcuibl

Jle6uT WaXTHOrO KONOAlA

Vienbubiii 1e6UT CKBarHHb

VaenbHbili 1eGUT WaXTHOTO Koo/ A
VicckyCTBeHHOE TONONHEHME JANACOB MOASEMHEIX BOA
MHbunbTpaLMOHHOE COOpYsieHme
CucboHHas IMHMA BOONPOBONA

OumcTka BoAb!

BostonoaroTosika

Ocpenienue Bobt

CTAHUMA OUMCTHY BOB!

CTaHumA BONIOMOATOTOKM

MUKPOGUALTP [UI OUMCTKM BOMbE
Aopanusi Bozbl





[image: image2.jpg]68
69
70
n
72
73
T4

76
7
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

penBapuyesbHOE X/I0PUPOBAHNE BOAH
Herasauusi BoAbl

PeareHTHOe X033NUCTBO

KonTakTHHIA pesepByap

Bpemsi npeGbiBaHKsA BOABI
OTCTOMHUK A1 OYNCTKU BOABI
OcBeTNUTE/b BOABl CO B3BELIEHHBIM OCaAKOM
GUALTP AN OYMCTKMA BOAH ¥ BOAOMOArOTOBKU
MeaneHHbIH GUIBTP

CkopHii GUbLTP

CaMoTe4Hblii GuIbTP

HaropHH# GUAbTP

MHorocnoiHuN GuabTp

HoHMTOBHIA GUILTP

3arpyska ¢uabTpa

[peHask dunbTpa

dunbrplomuit croit

CKopocTh GUIbTPOBAHUA
PUNbTPOLUKI

IpoMEiBKa buibTpa

VIHTEHCMBHOCTb MPOMBIBKY GUILTPa
TpAseeMKOCTb GUALTPA

PacumpeHue 3arpyskn ¢GunsTpa
O6ecconuBaHne BOAK

OnpecHueHue BOAH

YmaAryeHue BoAnl

O6easapakuBaHue BOABI
<dTopupoBaHUE BOAB

Boaoeoa

BozonposofHas ceTb

BoaonpoBoiHas HacecHast CTaHLMA
BOZOMPOBO/IHAA KO/bLEBas CeTb
BoJoNnpoBoHas TYNHWKOBas CeTb
BoAonpoBoAHH BBOA

3aaBUIKKA Ha BBOAE

BoAOpa3BopHAA KONOHKA
BoJoNpoBOAHKIA Kosoael

®yTnsap ans TpyGonmposoaa BOAONPOBOAA
30HHBI BOAONPOBOA

Bonomep

PesepByap A/ BOAB
Perynupyiowmii pesepsyap A/ BOAH
HarnopHblii pesepByap A/ BOAK
3arnyoneHHHI pesepByap A/ BOAH
BooHanopHas GauHs
Perynupyowmuii o6beM Boab
ABapuiiHHii 3anac BoaN




LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7 GỌI 1900 6162

