Công ty luật Minh Khuê





www.luatminhkhue.vn

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
TCVN 6551 : 2007
CHAI CHỨA KHÍ - ĐẦU RA CỦA VAN CHAI CHỨA KHÍ VÀ HỖN HỢP KHÍ - LỰA CHỌN VÀ XÁC ĐỊNH KÍCH THƯỚC

Gas cylinders - Cylinder valve outlets for gases and gas mixtures - Selection and dimensioning

1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này xác lập các mức chuẩn thực tế để xác định bộ đầu nối ra của van chai chứa khí.

Tiêu chuẩn này áp dụng để lựa chọn các đầu nối ra của van chai chứa khí và quy định các kích thước cho một số các đầu ra.

Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các đầu nối sử dụng cho khí thải lạnh hoặc khí cho thiết bị thử là đối tượng của tiêu chuẩn khác.

Cảnh báo - Đầu ra của van chai chứa khí không phải là hàng rào bảo vệ duy nhất chống lại sự tình cờ sử dụng sai qui cách; phải kiểm tra việc ghi nhãn và mã màu chai chứa khí trước khi sử dụng.

2. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu dưới đây là rất cần thiết đối với việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với tài liệu có ghi năm công bố, áp dụng phiên bản được nêu. Đối với tài liệu không có năm công bố, áp dụng phiên bản mới nhất (kể cả các sửa đổi).
TCVN 2244 : 1999 (ISO 286-1 : 1988), Hệ thống ISO về dung sai và lắp ghép - Cơ sở của dung sai, sai lệnh và lắp ghép.

TCVN 6550 : 1999 (ISO 10156 : 1996), Khí và hỗn hợp khí - Xác định tính cháy và khả năng oxy hóa để lựa chọn các đầu ra của van chai chứa khí.
TCVN 6716 : 2000 (ISO 10298 : 1995), Xác định tính độc hại của khí hoặc hỗn hợp khí.
TCVN 6716 : 2000 (ISO 13338 : 1995), Xác định tính ăn mòn mô của khí hoặc hỗn hợp khí.
ISO 286-2 : 1988, ISO system of limits and fits - Part 2: Tables of standard tolerance grader and limit deviations for holes and shafts (Hệ thống ISO về dung sai và lắp ghép - Phần 2: Bảng cấp dung sai tiêu chuẩn và sai lệch giới hạn của lỗ và trục), (tham khảo TCVN 2245 :1999).

ISO 10286 : 1996, Gas cylinders - Terminology (Chai chứa khí - Thuật ngữ).

3. Nguyên tắc xác định đầu ra của van

3.1 Nguyên tắc cơ bản

Tiêu chuẩn này xác lập phương pháp phân cấp cho bất kỳ khí hoặc hỗn hợp khí nào chứa trong chai, mã số có bốn chữ số (FTSC). Mã số này phân loại khí hoặc hỗn hợp khí dưới dạng các tính chất hóa lý của nó và/hoặc tính dễ cháy, tính độc hại, trạng thái của khí và tính ăn mòn (xem A.1).

Mã số FTSC cho phép một loại khí hoặc hỗn hợp khí được xếp vào một trong 15 nhóm khí "thích hợp" (xem A.2). Đầu nối ra của van được phân cho từng nhóm (xem Điều 5).

CHÚ THÍCH    Cần chú ý tới thực tế là mục đích duy nhất của mã số là tập hợp thành nhóm các khí thích hợp với nhau để có thể lựa chọn đầu nói ra của van cho mỗi nhóm. Mà chỉ áp dụng cho việc lựa chọn đầu ra của van sử dụng trong tiêu chuẩn này và không được sử dụng như một mã nhận dạng.

3.2 Khí đơn

Khí tinh khiết được xếp vào một trong 14 nhóm khí đầu tiên, nhóm 15 được dành riêng cho hỗn hợp khí đặc biệt. Phải thừa nhận rằng "khí tinh khiết" có thể chứa một số tạp chất, nhưng điều này không ảnh hưởng tới việc lựa chọn đầu ra của van.

Năm nhóm được chỉ định cho các khí có tên riêng trong đó không bao gồm các hỗn hợp và các khí khác. Năm nhóm này là:

a) nhóm 2 - cácbon đioxit;

b) nhóm 5 - không khí;

c) nhóm 10 - oxy;

d) nhóm 11 - nitơ oxit;

e) nhóm 14 - axetylen.

3.3 Hỗn hợp khí

3.3.1 Định nghĩa

Theo tiêu chuẩn này, hỗn hợp khí được định nghĩa là sự kết hợp có chủ ý của hai hoặc nhiều khí có thể ở pha khí hoặc pha lỏng có áp suất khi được chứa trong chai chứa khí.

CHÚ THÍCH Tiêu chuẩn này không có ý định phân loại các hỗn hợp khí có thể được điều chế an toàn và thỏa mãn các yêu cầu đề ra; đây là trách nhiệm của nhà sản xuất khí. Tiêu chuẩn không quy định bất cứ phương pháp hoặc công nghệ nào để điều chế các hỗn hợp khí.
3.3.2 Phân chia hỗn hợp khí theo nhóm

Nguyên tắc phân cấp mã số có bốn chữ số (FTSC) cho các hỗn hợp khí cũng giống như đối với khí tinh khiết. Việc phân cấp mã FTSC cho một hỗn hợp khí được xếp vào một nhóm khí và hỗn hợp (xem Bảng A.1) phụ thuộc vào tính dễ cháy, khả năng oxy hóa, tính độc hại và tính ăn mòn của hỗn hợp chung. Để xác định tính dễ cháy và khả năng oxy hóa cần sử dụng TCVN 6550, đối với tính độc hại - sử dụng TCVN 6716 và đối với tính ăn mòn - sử dụng TCVN 6717.

Các hỗn hợp chứa các khí tự bốc cháy (các khí pyrophoric như silane trong Bảng A.10) phải được xem là các hỗn hợp khí tự bốc cháy nếu hàm lượng của các khí pyrophoric lớn hơn 1,4%.

4. Xác định bộ nối

4.1 Bộ nối

Bộ nối là một cơ cấu cơ khí đưa khí qua van chai chứa khí tới hệ thống nạp hoặc sử dụng mà không làm rò rỉ khí ra ngoài khí quyển. Nó phải đủ bền và có khả năng chịu được việc tháo lắp lặp lại nhiều lần. Bộ nối phải được thiết kế sao cho chỉ có thể được sử dụng cho nhóm các chất khí đã được phân loại tương ứng.

Một bộ nối bao gồm ít nhất là ba phần (xem Hình 1):

a) đầu ra của van - bộ phận của van chai qua đó khí được xả ra;

b) đầu nối - bộ phận của hệ thống nạp hoặc sử dụng qua đó khí được truyền đi;

c) đai ốc nối (ống) - chi tiết nối đầu nối với đầu ra của van và bảo đảm độ kín của các mối nối này.

Kết cấu của bộ nối kiểu họng kép rút ra từ "nguyên tắc chỉ số bậc thang".

Hệ thống chỉ số bậc thang gồm một họng kép (ống nối) bên trong đầu ra của van được lắp với một đầu vòi có hai đường kính khác nhau (xem hình vẽ trong Bảng 1). Các chiều dài của các họng và các đầu vòi phải như nhau đối với mỗi bộ nối nhưng các đường kính sẽ thay đổi phụ thuộc vào nhóm khí dùng để thiết kế các họng và đầu vòi. Hình dạng, kích thước và dung sai quy định trong Bảng 1 đáp ứng cho 42 bộ nối không có tính đổi lẫn.

Ba đường kính danh nghĩa 24 mm, 27 mm và 30 mm đã được chấp nhận dùng cho các bộ nối (xem các Phụ lục B và C). Ren là ren Whitworth với bước ren 2 mm (xem Hình 2).

CHÚ THÍCH   Không sử dụng "các bộ nối bậc họng kép" bên trong vì kích thước của chúng quá lớn.

4.2 Độ kín khít

Độ kín khít đạt được bằng đầu nút bịt kín đầu nối trên phần hình côn của mối nối đầu ra của van, việc bịt kín này được duy trì bằng đai ốc nối (ống) (xem Phụ lục B).

Có thể sử dụng các phương pháp bịt kín khác.

Không quy định chi tiết về các kích thước bên ngoài của đai ốc nối và các kích thước này phụ thuộc vào phương pháp tác dụng lực siết chặt để bịt kín (nghĩa là bằng chìa vặn hoặc bằng tay).

Tiêu chuẩn này không quy định việc lựa chọn vật liệu, tuy nhiên cần phải sử dụng vật liệu cho vòng chữ O, van và đầu nối van thích hợp với khí chứa trong chai và dịch vụ cung cấp vật liệu yêu cầu.

Bảng 1 - Các liên kết A + B không có tính đổi lẫn
Kích thước tính bằng milimét
	[image: image1.png]H

21
RS | S——
|

Chi tiét bao (hong)

t

sats

®bt9

|
|
|

F———1

Chi tigt duge bao (diu voi)





	Đường kính danh nghĩa của mối nối bằng đường kính danh nghĩa của ren D, d
	Hằng số A + B
	Các phối hợp sử dụng được 

	
	28
	32
	36
	

	
	A
	B
	A
	B
	A
	B
	Ren phải
	Ren trái
	Tổng của các ren phải và trái

	24
	11,2
11,9

12,6

13,3

14
	16,8
16,1

15,4

14,7

14
	-
	-
	-
	-
	5
	5
	10

	27
	-
	-
	11,8
12,5

13,2

13,9

14,6

15,3

16
	20,2
19,5

18,8

18,1

17,4
16,7

16
	-
	-
	7
	7
	14

	30
	-
	-
	-
	-
	12,4

13,1

13,8

14,5

15,2

15,9

16,6

17,3

18
	23,6

22,9

22,2

21,5

20,8

20,1

19,4

18,7

18
	9
	9
	18

	Tổng các số liên hợp 
	21
	21
	42

	CHÚ THÍCH    Đối với dung sai, xem TCVN 2244 và ISO 286-2.


[image: image2.png]



CHÚ DẪN

1 van

2 đầu nối

3 đai ốc nối

a ren phù hợp với Hình 2b)

b ren phù hợp với Hình 2a).
Hình 1 - Các bộ phận nối bao (họng) và được bao (đầu vòi)

5. Phân nhóm bộ nối

Việc phân nhóm 33 bộ nối từ 42 bộ nối có thể có được được cho trong Bảng 2. Bảng 3 chỉ ra rằng mỗi nhóm khí đã được xác lập phù hợp với:

a) mã FTSC;

b) các khí cho các nhóm khác có thể là các thành phần của hỗn hợp có đặc tính chung tương tự như đặc tính của nhóm khí đó;

c) bộ nối được phân theo nhóm đó.

[image: image3.png]



	Đường kính danh nghĩa = đường kính đỉnh ren
	D, d
	24
	27
	30

	Đường kính trung bình
	D2, d2
	22,72
	25,72
	28,72

	Đường kính chân ren
	D1, d1
	21,44
	24,44
	27,44


Hình 2 - Kích thước cơ bản của ren Whitworth với bước P bằng 2 mm
Bảng 2 - Phân nhóm các đầu ra của van cho các khí và hỗn hợp khí bằng kiểu bộ nối
	Đường kính danh nghĩa của bộ nối

	24
	27
	30

	Liên hợp A - B

mm
	Ren trái
	Ren phải
	Liên hợp A - B

mm
	Ren trái
	Ren phải
	Liên hợp A - B

mm
	Ren trái
	Ren phải

	
	Nhóm (sử dụng)
	Khí hoặc hỗn hợp khí (mã FTSC)
	Nhóm (sử dụng)
	Khí hoặc hỗn hợp khí (mã FTSC)
	
	Nhóm (sử dụng)
	Khí hoặc hỗn hợp khí (mã FTSC)
	Nhóm (sử dụng)
	Khí hoặc hỗn hợp khí (mã FTSC)
	
	Nhóm (sử dụng)
	Khí hoặc hỗn hợp khí (mã FTSC)
	Nhóm (sử dụng)
	Khí hoặc hỗn hợp khí (mã FTSC)

	11,2-16,8
	8(M)a
	Cyclopropan y tế (2200)
6
	3 (M)
	Hêli và xenon (0110)
           1
	11,8-20,2
	
	



18
	3 (M)
	Nitơ



          11
	12,4 -23,6
	
	



34
	3 (M)
	Hỗn hợp hêli - oxy (O2 < 20%)
          25

	11,9-16,1
	
	












7
	10 (I)
	Oxy (4150)










           2
	12,5-19,5
	
	












19
	15(M)
	Hỗn hợp không khí + He +CO (CO < 1%) (4203; 4300; 4301; 4302; 4330; 4343; 4351)
         12b
	13,1-22,9
	
	












35
	15 (M)
	O2 + N2 (O2 > 22 %) hoặc O2 + He









          26

	12,6-15,4
	
	






8
	15 (M)
	Không khí và không khí tổng hợp cho y tế
           3
	13,2-18,8
	
	






20
	15 (M)
	Hỗn hợp 50 % O2-50% N2O
          


          13
	13,8-22,2
	
	






36
	15 (M)
	Hỗn hợp O2 - CO2 (CO2 ( 7%)



          27

	13,3-14,7
	6 (I)a
	(2150)
              




                  9
	3 (I) (M)
	(0150) Khí trơ và các hỗn hợp khí
           4
	13,9-18,1
	13 (I)
	(5100; 5200; 5300; 5301; 5350)

          21
	5 (I)
	Không khí (1050)



          14
	14,5-21,5
	
	





37
	15 (M)
	Hỗn hợp O2+CO2 (CO2 > 7%


          28

	14-14
	6 (I)
	Hydro (2150)

             



                10
	10 (M)
	Oxy (4050)

          


           5
	14,6-17,4
	9 (I)
	3300; 3310; 3150)
     



          22
	4 (I)
	(0200; 0201; 0203; 0213; 0300; 0303; 0253)
          15
	15,2-20,8
	6 (I)
	(2170)






38
	3(M)
	Hỗn hợp N2 + NO (100 <NO < 1000 ppm)


          29

	
	15,3-16,7
	8 (I)
	(2250)


     

          23
	11 (M)
	Nitơ oxit (4110)

      

          16
	15,9-20,1
	8 (I)
	(2200; 2201; 2203; 2300; 2301)
        39
	3 (I)
	(0170)




          30

	
	16-16
	6 (I)
	Butan và propan thương mại (2100)
          24
	2 (M)
	Cacbon dioxit (0110)


        
          17
	16,6-19,4
	7 (I)
	(0202; 2202)




        40
	5 (I)
	Không khí (1070)



          31

	
	
	17,3-18,7
	6 (I)
	(2100; 2110) trừ H2, butan và propan

        41
	10 (I)
	(4070)





          32

	
	
	18-18
	14 (I)
	Axetylen (5130)


         42
	3 (M) 1 (I)
	SF6, C2F6, C3F8 (0100)
          33

	a I cho các ứng dụng trong công nghiệp; M cho các ứng dụng trong y tế.

b Cảnh báo: Đầu ra của van này được dùng cho hai ứng dụng khác nhau (oxy hóa, khí độc hại và/hoặc khí ăn mòn và ứng dụng về thở trong y tế). Tuy nhiên các ứng dụng này khác với các ứng dụng đã được chấp nhận (khí độc hại không chắc được phân phối trong bệnh viện).


Bảng 3 - Phân nhóm các đầu ra của van cho các nhóm khí
	Nhóm số
	Đặc tính của khí và hỗn hợp khí ở 15 oC
	Khí tinh khiết, mã FTSC
	Ren phải (RH) hoặc ren trái (LH)
	Phân nhóm các đầu ra

	
	
	
	
	24
	27
	30

	
	
	
	
	Khí và hỗn hợp khí và/hoặc mã FTSC
	Liên hợp A - B

mm
	Khí và hỗn hợp khí và/hoặc mã FTSC
	Liên hợp A - B

mm
	Khí và hỗn hợp khí và/hoặc mã FTSC
	Liên hợp A - B

mm

	1
	Khí không dễ cháy, khí không độc hại; kém ổn định nhiệt hơn nhóm 3
	0100
	RH
	
	
	
	
	0100
	18 - 18
               33

	2
	Cacbon dioxit
	0110
	RH
	
	
	0110
	16 - 16 (M)
	
	

	3 
	Khí không dễ cháy không độc hại và ổn định nhiệt (trừ cacbon dioxit)
	0150 

0170
	RH
	Hêli và xenon ytế
	11,2 - 16,8
                 1
	Nitơ (M) (I)
	11,8 - 20,2






       








         11
	He-O2(O2<20%)
	12,4-23,6
               25

	
	
	
	
	
	
	
	
	0170
	15,9-20,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	Hỗn hợp N2 +NO (100<NO<1000 ppm)
	15,2-20,8



               29

	
	
	
	
	
	
	
	
	SF6, C2F6, C3F8
	18-18





               33

	
	
	
	
	Khí trơ và các hỗn hợp khí
	13,3 - 14,7


                 4
	
	
	
	

	4
	Khí không dễ cháy, độc hại và ăn mòn bởi sự thủy phân
	0200;0201; 0203;0213; 0300;0303; 0253; 0263
	RH
	
	
	0200; 0201; 0213; 0300; 0303;0253; 0263
	14,6-17,4


         15
	
	

	5
	Chỉ có không khí a
	1150

1170
	RH
	
	
	1050

Không khí (I)
	13,9 - 18,1

         14
	1170

Không khí (I)
	16,6-19,4


               31

	6
	Khí dễ cháy và không độc hại
	2100; 2110; 2120; 2150;  2170 
	LH
	H2 ( 250 bar
	14-14

               10
	Butan và propan thương mại
	16-16


24
	2170
	15,2-20,8

38

	
	
	
	
	2150
	13,3-14,7

                 9
	
	
	2100; 2110 trừ H2, butan và propan thương mại
	17,3-18,7

41

	7
	Khí dễ cháy và ăn mòn (khí cơ bản)
	0102; 2102
	LH
	
	
	
	
	0102; 2102
	16,6-19,4

	8 
	Khí dễ cháy độc hại và ăn mòn hoặc không ăn mòn
	2200
	LH
	Cyclopropan y tế
	11,2-16,8

6
	2250
	15,3-16,7
         23
	2200; 2201; 2203; 2300; 2301
	15,9-20,1

               39

	9
	Dễ tự cháy
	3150; 3300; 3310
	LH
	
	
	1335; 3300; 3310
	14,6-17,4
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	22
	
	

	10
	Oxy và oxidant cao áp
	4050

4070
	RH
	4050 (M)
	14-14

Oxy (M)
5
	
	
	4070 bao gồm oxidant cao áp
	17,3-18,7


32

	
	
	
	
	4050 (I)
	11,9-16,1
2
	
	
	
	

	11
	Nitơ oxit
	4110
	RH
	
	
	4110 (M)
	15,3-16,7
16
	
	

	12
	Oxidant, khí độc hại và ăn mòn
	4203; 4300; 4301; 4303; 4330; 4343; 4351;  4361 
	RH
	
	
	4203; 4300; 4301;4303; 4330; 4343; 4351
	12,5-19,5

12b
	
	

	13
	Khí dễ cháy chịu phân hủy hoặc polime hóa
	5100; 5200; 5300; 5301;  5350
	LH
	
	
	5100; 5200; 5300; 5301; 5350
	13,9-18,1

21
	
	

	14
	Chỉ có axêtylen
	5130
	LH
	
	
	
	
	5130 (axêtylen)
	18-18
              42

	15 
	Oxidant, hỗn hợp khí không độc hại và không ăn mòn
	
	RH
	Không khí và không khí tổng hợp dùng cho y tế (M)
	12,6-15,4


3
	Hỗn hợp (M)

50% N2O-50% O2
	13,2-18,8





13
	Các hỗn hợp O2 + N2 hoặc O2 - He
	13,1-22,9

              26

	
	
	
	
	
	
	
	
	O2 - CO2 (CO2 ( 7%) (M)
	13,8-22,2
              27

	
	
	
	
	
	
	Hỗn hợp không khí + He + CO (M) (CO <1%)
	12,5-1,5



12b
	CO2 - O2 (CO2 > 7%) (M)
	14,5-21,5
               28

	a Đối với ứng dụng trong y tế, xem nhóm 15.

b Cảnh báo: Đầu ra của van này được dùng cho hai ứng dụng khác nhau (oxy hóa, khí độc hại và/hoặc khí ăn mòn và ứng dụng về thở trong y tế). Tuy nhiên các ứng dụng này khác với các ứng dụng đã được chấp nhận (khí độc hại không chắc được phân phối trong bệnh viện).


6. Ghi nhãn
Các đầu ra và các bộ nối phải được ghi nhãn với số của đầu ra tương ứng như chỉ dẫn trong Bảng 4.
Bảng 4 - Ghi nhãn

	DN
	A
	B
	Số dấu hiệu

	
	
	
	Ren trái
	Ren phải

	24
	11,2

11,9

12,6

13,3

14
	16,8

16,1

15,4

14,7

14
	6

7

8

9

10
	1

2

3

4

5

	27
	11,8

12,5

13,2

13,9

14,6

15,3

16
	20,2

19,5

18,8

18,1

17,4

16,7

16
	18

19

20

21

22

23

24
	11

12

13

14

15

16

17

	30
	12,4
13,1

13,8

14,5

15,2

15,9

16,6

17,3

18
	23,6
22,9

22,2

21,5

20,8

20,1

19,4

18,7

18
	34

35

36

37

38

39

40

41

42
	25

26

27

28

29

30

31

32

33


Phụ lục A
(qui định)

Nhóm khí

A.1 Mã số khí (FTSC)

A.1.1 Quy định chung

Mã số được ấn định cho mỗi loại khí dựa trên cơ sở bốn tính chất hóa lý sau đây:
Loại I: Tính cháy, xác định tác động của khí đối với sự cháy.

Loại II: Tính độc hại.

Loại III: Trạng thái của khí, xác định trạng thái vật lý của chất lỏng trong chai ở 15oC trong phạm vi áp suất đã cho.

Loại IV: Tính ăn mòn

Mỗi loại được chia nhỏ theo các nhóm đặc tính  khác nhau, mỗi nhóm được nhận biết bởi 1 số. Theo cách này , khí ở trạng thái đã cho được đặc trưng bởi dãy số có bốn chữ số (một chữ số cho một loại) như minh họa dưới đây.
A.1.2 Tính cháy, loại I

Nhóm 0: Khí trơ (bất cứ khí nào không được phân vào các nhóm từ 1 đến 5 dưới đây);

Nhóm 1: Khí khó cháy (khí có tính oxy hóa bằng hoặc nhỏ hơn tính oxy hóa của không khí);

Nhóm 2: Khí cháy (khí có giới hạn cháy được trong không khí);

Nhóm 3: Khí tự cháy được;

Nhóm 4: Khí có tính oxy hóa cao (khí có tính oxy hóa cao hơn tính oxy hóa của không khí);

Nhóm 5: Khí cháy và dễ phân hủy hoặc dễ polime hóa.

A.1.3 Tính độc hại, loại II

Nhóm 0: Không độc ở áp suất khí quyển;

Nhóm 1: Không độc LC 50 > 0,005 % theo thể tích (xem định nghĩa về LC 50 trong TCVN 6716);

Nhóm 2: Độc; 0,0002 % theo thể tích < LC 50 ( 0,005 % theo thể tích;

Nhóm 3: Rất độc LC 50 ( 0,0002 % theo thể tích.

A.1.4 Trạng thái của khí (trong chai ở 15oC, loại III)

Nhóm 0: Khí hóa lỏng ở 35 bar hoặc thấp hơn;

Nhóm 1: Khí hóa lỏng trên 35 bar;

Nhóm 2: Khí rút ra từ chất lỏng - Khí hỏa lỏng (tùy chọn);

Nhóm 3: Khí phân hủy;

Nhóm 4: Khí rút ra từ pha khí ở 35 bar hoặc thấp hơn;

Nhóm 5: Khí được nén từ 35 bar đến 250 bar (Châu Âu);

Nhóm 6: Khí được nén từ 35 bar đến 182 bar (Bắc Mỹ);

Nhóm 7: Khí được nén trên 182 bar (Bắc Mỹ) hoặc 250 bar (Châu Âu).
Phải sử dụng nhóm 5 hoặc nhóm 6, không bao giờ sử dụng cả hai. Việc lựa chọn nhóm nào sẽ định rõ ý nghĩa của nhóm 7.

Các nhóm 5 và 6 đã được chấp nhận sự thỏa hiệp giữa các đề nghị của Châu Âu, và Bắc Mỹ. Sự ưu tiên của Châu Âu cho giới hạn 250 bar phản ánh xu hướng hiện nay nghiêng về các ứng dụng có áp suất cao hơn. Thực tiễn hiện nay ở Bắc Mỹ đòi hỏi giới hạn 182 bar và các van giảm áp suất được thiết kế theo giới hạn này. Đó là áp suất làm việc ở nhiệt độ chuẩn 15oC.

Vì vậy đã sử dụng ba cấp áp suất:

Nhóm 4: 35 bar hoặc thấp hơn - chỉ đối với khí (kể cả khí sinh hàn);

Nhóm 5 hoặc 6: Phạm vi áp suất trung bình, mỗi người sử dụng bắt buộc phải lựa chọn một nhóm riêng để xác định giới hạn trên của phạm vi áp suất trung bình (nghĩa là 182 bar hoặc 250 bar);
Nhóm 7: Phạm vi áp suất cao, giới hạn dưới của phạm vi áp suất (182 bar hoặc 250 bar) phụ thuộc vào nhóm được lựa chọn cho phạm vi áp suất trung bình.
Cần xác lập một số phạm vi áp suất để bảo vệ cho việc lựa chọn đầu nối ra thích hợp của van chai. Các phạm vi này đã được lựa chọn để bảo vệ các bộ điều chỉnh phía sau van và thiết bị phụ trợ tránh tình trạng quá áp.
Các nhóm 8 và 9 đã được phân cho các chai chứa khí sinh hàn rút ra từ chất lỏng ở Hoa Kỳ (USA).

Tất cả các áp suất là áp suất làm việc phù hợp với ISO 10286.

A.1.5 Tính ăn mòn, loại IV

Nhóm 0: Không ăn mòn;

Nhóm 1: Tạo thành axit không halogen;
Nhóm 2: Kiềm (bazơ);

Nhóm 3: Tạo thành axit halogen.

A.2 Sự phân nhóm các loại khí

A.2.1 Quy định chung

Đặc tính của mỗi nhóm khí được tóm tắt trong Bảng A.1

Bảng A.1 - Đặc tính của nhóm khí

	Nhóm 
	Đặc tính

	1
	Khí và hỗn hợp khí không cháy, không độc hại có độ bền nhiệt thấp hơn nhóm 3

	2
	Cácbon đioxit

	3
	Khí (trừ cácbon đioxit) và hỗn hợp khí không cháy, không độc hại và bền nhiệt

	4
	Khí và hỗn hợp khí không cháy, độc hại và ăn mòn, hoặc ăn mòn do thủy phân

	5
	Không khí

	6
	Khí và hỗn hợp khí cháy và không độc hại

	7
	Khí và hỗn hợp khí cháy, độc hại và ăn mòn (bazơ)

	8
	Khí và hỗn hợp khí cháy, độc hại và ăn mòn (axit) hoặc không ăn mòn

	9
	Khí và hỗn hợp khí tự cháy

	10
	Oxy và oxidant cao áp

	11
	Nitơ oxit

	12
	Khí và hỗn hợp khí oxy hóa độc hại và/hoặc ăn mòn

	13
	Khí và và hỗn hợp khí cháy dễ phân hủy hoặc dễ polime hóa

	14 
	Axetylen

	15 
	Hỗn hợp khí oxy hóa không độc và không ăn mòn (thường dùng trong y tế)


Các bản tóm tắt cho các loại khí và hỗn hợp khí thuộc mỗi nhóm được nêu trong A.2.2 đến A.2.16.

CHÚ THÍCH   Đối với các khí chịu nén được cho trong các Bảng sau (các Bảng A.2 đến A.15), chữ số thứ ba được dùng trong tài liệu này là 5. Phần lớn các khí này có thể được nạp trong chai chứa khí áp suất khác và do đó có thể sử dụng chữ số 6 hoặc 7. Đối với các khí hóa lỏng, chữ số thứ ba được dùng trong tiêu chuẩn này là 0 hoặc 1 (theo áp suất). Phần lớn các khí này có thể được sử dụng với các chai chứa khí được rút ra từ pha lỏng và do đó có thể sử dụng chữ số 2 tương ứng (với bất cứ áp suất nào).

A.2.2 Khí và hỗn hợp khí nhóm 1

Xem Bảng A.2.

Bảng A.2 - Khí và hỗn hợp khí thuộc nhóm 1

	Khí
	Mã FTSC
	Tên đồng nghĩa

	Bromoclodiflometan
	0100
	R 12B1

	Bromoclometan
	0100
	Halon 1011

	Bromotriflometan
	0100
	Triflobromometan R13B1

	Clo diflometan
	0100
	Monoclodiflometan R22

	Cloheptaflocyclobutan a
	0100
	C 317

	Clopentafloetan
	0100
	Monoclopentafloetan R115

	1- clo -1,2,2,2 - tetrafloetan
	0100
	R 124

	1- clo - 2,2,2 - trifloetan
	0100
	R 133 a

	Clotriflometan
	0100
	Monoclotriflometan R13

	1,2 - Đibromotetraflometan a
	0100
	R 114B2

	1,2 - Điclođifloetylen
	0100
	R 1112 a

	Điclodiflometan
	0100
	R12

	Điclodiflometan
	0100
	R21

	1,2 - Điclohexaflocyclobutan a
	0100
	C 316

	1,1 - Điclotetrafloetan
	0100
	R 114 a

	1,2 - Điclotetraloetan
	0100
	R 114

	2.2 - Điclo - 1, 1, 1 - trifloetan a
	0100
	R 123

	Hexafloetan
	0100
	Pecfloetan R116

	Hexaflopropylene
	0100
	Hexa flo propen R 1216

	Octaflocyclobutan
	0100
	Pecflo cyclo butan RC 318

	Octaflopropan
	0100
	Pecflo propan R128

	Pentaclofloetan
	0100
	

	Pentafloetan
	0100
	R 125

	Pentafloetyliodua
	0100
	

	Perflobutan
	0100
	

	Sunfua hexaflorua
	0100
	

	1, 1, 1, 2 - Tetraclodiflo etan
	0100
	R 112 a

	1, 1, 2, 2 - Tetraclodiflo etan
	0100
	R 112

	1, 1, 2,2 - Tetraflo -1 - clo etan
	0100
	

	Tricloflometan a
	0100
	Triclomonoflometan R11

	1, 1, 1 - Triclotrifloetan a
	0100
	R 113 a

	1-1- Triclotrifloetan a
	0100
	R 113

	Triflometan
	0100
	Florofom R23

	a Bao gồm một số sản phẩm là chất lỏng ở điều kiện môi trường bình thường bởi vì chúng có thể được cung cấp trong các thùng chứa có áp. Chúng được xếp trong nhóm này và được cung cấp cùng với cùng với tác nhân đẩy (nhiên liệu phun khí) trong thùng chứa có áp với việc sử dụng các đầu ra của van.


Đối với các hỗn hợp khí, xem 3.3.2.
A.2.3 Khí nhóm 2

Xem Bảng A.3.

Bảng A.3 - Khí thuộc nhóm 2

	Khí
	Mã FTSC
	Tên đồng nghĩa

	Cácbon đioxit
	0110
	Anhidrit axit cácbonic R 744


A.2.4 Khí và hỗn hợp khí nhóm 3

Xem Bảng A.4.

Bảng A.4 - Khí và hỗn hợp khí thuộc nhóm 3

	Khí
	Mã FTSC
	Tên đồng nghĩa

	Acgon
	0150
	

	Hêli
	0150
	

	Krypton
	0150
	

	Neon
	0150
	

	Nitơ
	0150
	

	Xenon
	0150
	

	Tetraflormetam
	0150
	Cácbon tetraflorua R14


Đối với các hỗn hợp khí, xem 3.3.2.
A.2.5 Khí và hỗn hợp khí nhóm 4

Xem Bảng A.5.

Bảng A.5 - Khí và hỗn hợp khí thuộc nhóm 4

	Khí
	Mã FTSC
	Tên đồng nghĩa

	Antimon pentaflorua a
	0303
	

	Bo triclorua
	0203
	Bo clorua

	Bo triflorua
	0253
	Bo florua

	Bromoaxeton a
	0203
	

	Cacbonyl florua
	0213
	

	Xyanogen clorua
	0303
	

	Đơteri clorua
	0213
	

	Đơteri florua
	0203
	

	Đơbromđiflometan a
	0100
	R12B2

	Điclo - 2 - clovinyl acsin
	0303
	Liuisit

	Điphot gen a
	0303
	

	Etyđicloacsin a
	0303
	

	Hexafloaxeton
	0203
	Hexa flopropan - 2 pecfloaxeton

	Hyđro brorua
	0203
	Axit hyđrobromic (khan)

	Hyđro clorua
	0213
	Axit hyđrocloric (khan)

	Hyđro florua a
	0203
	Axit hyđrofloric (khan)

	Hyđro iodua
	0203
	Axit hyđroiođic (khan)

	Iođotriflometan
	0200 - 0100 b
	Triflometyl iođua

	Metyl brorua
	0200
	Brommetan

	Metylđicloacsin
	0303
	

	Khí hạt cải
	0303
	

	Nitroyl clorua
	0303
	

	Pecflo - 2 - butan
	0200 - 0100 b
	

	Phenylcacbylamin clorua
	0303
	

	Photgen
	0303
	Cacbonyl clorua

	Photpho pentaflorua
	0203
	

	Photpho triflorua
	0203
	

	Silic tetraclorua
	0203
	

	Silic tetraflorua a
	0253
	Tetraflosilan R764

	Sunfua đioxit
	0201
	

	Sunfua tetraflorua
	0300
	

	Sunfuryl florua
	0200
	

	Vonfram hexaflorua
	0303
	

	Uran hexaflorua
	0303
	

	a Bao gồm một số sản phẩm là chất lỏng ở điều kiện môi trường trung bình thường bởi vì chúng có thể được cung cấp trong các thùng chứa không có áp suất. Chúng được xếp trong nhóm này và được cung cấp cùng với tác nhân đẩy (nhiên liệu phun khí) trong thùng chứa có áp suất với việc sử dụng các đầu ra của van.
b Phù hợp với TCVN 6716, mã FTSC cũ được hoàn thiện bởi mã mới chữ số in đậm nét tương ứng với mức độc hại mới.


Đối với hỗn hợp khí, xem 3.3.2.
A.2.6 Khí nhóm 5

Xem Bảng A.6.

Bảng A.6 - Khí thuộc nhóm 5

	Khí 
	Mã FTSC
	Tên đồng nghĩa

	Không khí
	1050
	


A.2.7 Khí và hỗn hợp khí nhóm 6
Xem Bảng A.7.

Bảng A.7 - Khí và hỗn hợp khí thuộc nhóm 6

	Khí
	Mã FTSC
	Tên đồng nghĩa

	Alen
	2100
	Propađien

	Bromotrifloetylen
	2100
	R113B1

	Butan
	2100
	

	1- Buten
	2100
	Butylen

	2- Buten
	2100
	Butylen

	1 - Clo - 1, 1 - đifloetan
	2100
	R142b

	Cloflometan
	2100
	

	Đơteri
	2150
	

	1,1 - Đifloetan
	2100
	Etyliđen florua R152a

	Điflometan
	0110
	Metylen florua R 32

	1,1 - Đifloetylen
	2110
	Vinyđenflorua R1132a

	Đimetylete
	2100
	Metyl ete

	2,2 - Đimetylpropan a
	2100
	Tetrametylmetan

	Etan
	2110
	R170

	Etylaxetylen
	2100
	1 - Butyn

	Etylclorua a
	2100
	Cloetan R160

	Etylen
	2150
	Eten

	Etyl ete (chất lỏng cháy được)a
	2100
	R1150

	Hyđro
	2150
	

	Isobutan
	2100
	Trimetyl metan R 601

	Isobutylen
	2100
	2- Metyl propen

	Metan
	2150
	R50

	Metylaxetylen a
	2100
	Atylen, Propyn

	3 - Metyl - 1 - Buten a
	2100
	Isoamylen: Isopropyletylen

	Metyl etyl ete
	2100
	Etyl metyl ete

	Metyl florua
	2110
	Flometan R 41

	Khí thiên nhiên
	2150
	

	Propan
	2100
	R290

	Propylen
	2100
	Propen R1270

	1, 1, 1 - Trifloetan
	2100
	R143a

	a Bao gồm một số sản phẩm là chất lỏng ở điều kiện môi trường bình thường bởi vì chúng có thể được cung cấp trong các thùng chứa không có áp suất. Chúng được xếp trong nhóm này và được cung cấp cùng với tác nhân đẩy (nhiên liệu phun khí) trong thùng chứa có áp suất với việc sử dụng các đầu ra của van.


Đối với hỗn hợp khí, xem 3.3.2.
A.2.8 Khí và hỗn hợp khí nhóm 7

Xem Bảng A.8.

Bảng A.8 - Khí và hỗn hợp khí thuộc nhóm 7

	Khí
	Mã FTSC
	Tên đồng nghĩa

	Amoniac
	2102
	R717

	Đimetylamin
	2102
	

	Monoetylamin a
	2102
	Etylamin R631

	Monometylamin
	2102
	Metylamin R630

	Trimetylamin
	2102
	

	a Bao gồm một số sản phẩm là chất lỏng ở điều kiện môi trường bình thường bởi vì chúng có thể được cung cấp trong các thùng chứa không có áp suất. Chúng được xếp vào nhóm này và được cung cấp cùng với tác nhân đẩy (nhiên liệu phun khí) trong thùng chứa có áp suất với việc sử dụng các đầu ra của van.


Đối với hỗn hợp khí, xem 3.3.2.-
A.2.9 Khí và hỗn hợp khí nhóm 8

Xem Bảng A.9.

Bảng A.9 - Khí và hỗn hợp khí thuốc nhóm 8

	Khí
	Mã FTSC
	Tên đồng nghĩa

	Acsin
	2300
	

	Cacbon monoxit
	2250
	

	Cacbonyl sunfua
	2201
	Cacbonoxylsunfua

	Clometan
	2200 - 2100 b
	Metyl clorua R 40

	Khí than
	Hỗn hợp
	

	Xyanogen
	2200
	

	Xyclopropan
	2200 - 2100 b
	Trimetylen

	Đơteri selenua
	2301
	

	Đơteri sunfua
	2201
	

	Điclosilan a
	2203
	

	Đimetylsilan
	2300 - 2100 b
	

	Floetan
	2300 - 2100 b
	Etyl florua

	Gecman
	2300
	

	Heptaflobutyronitril a
	2300
	

	Hexafloxyclobuten
	2100
	

	Hyđro selenua
	2301
	

	Hyđro sunfua a
	2201
	

	Metyl meccaptan
	2201
	Metanetiol

	Metylsilan
	2300 - 2100 b
	

	Niken cácbonnyl a
	2300
	Niken tetracacbonyl

	Pentaflopropioni tril
	2300
	

	Chì tetraetyl
	2300
	

	Chì tetrametyl
	2200
	

	Trifloaxetonitril
	2200
	

	Trifloetylen
	2200
	

	Trimetylsilan
	2300 - 2100 b
	

	a Bao gồm một số sản phẩm là chất lỏng ở điều kiện môi trường bình thường bởi vì chúng có thể được cung cấp trong các thùng chứa không có áp suất. Chúng được xếp trong nhóm này và được cung cấp cùng với tác nhân đẩy (nhiên liệu phun khí) trong thùng chứa có áp suất với việc sử dụng các đầu ra của van.

b Phù hợp với TCVN 6716, Mã FTSC cũ được hoàn thiện bởi mã mới với chữ số in đậm nét tương ứng với mức độc hại mới.


Đối với hỗn hợp khí, xem 3.3.2.
A.2.10 Khí và hỗn hợp khí nhóm 9

Xem Bảng A.10.

Bảng A.10 - Khí và hỗn hợp khí thuộc nhóm 9

	Khí
	Mã FTSC
	Tên đồng nghĩa

	Kẽm đietyl a
	3300
	

	Pentaboran a
	3300
	

	Photphin
	3310
	

	Silan
	3150
	Silic tetrahydrit

	Nhôm trietyl a
	3300
	

	Trietyl boran
	3200
	

	Anti mon trimelye a
	3300
	

	a Bao gồm một số sản phẩm là chất lỏng ở điều kiện môi trường bình thường bởi vì chúng có thể được cung cấp trong các thùng chứa có áp suất. Chúng được xếp vào nhóm này và được cung cấp cùng với tác nhân đẩy (nhiên liệu phun khí) trong thùng chứa có áp suất với việc sử dụng các đầu ra của van.


Đối với hỗn hợp khí, xem 3.3.2.

A.2.11 Khí nhóm 10

Xem Bảng A.11.

Bảng A.11 - Khí thuộc nhóm 10

	Khí
	Mã FTSC
	Tên đồng nghĩa

	Oxy
	4150
	


A.2.12 Khí nhóm 11

Xem Bảng A.12.

Bảng A.12 - Khí thuộc nhóm A.12

	Khí
	Mã FTSC
	Tên đồng nghĩa

	Nitơ oxit
	4110
	


A.2.13 Khí nhóm 12

Xem Bảng A.13.

Bảng A.13 - Khí và hỗn hợp thuộc nhóm 12

	Khí
	Mã FTSC
	Tên đồng nghĩa

	Bis - triflometylperoxit
	4300
	

	Bromin pentaflorua a
	4303
	

	Bromin triflorua a
	4303
	

	Clo
	4203
	

	Clorin pentaflorua
	4303
	

	Clorin triflorua
	4203
	

	Flo
	4343
	

	Iot pentaflorua
	4303
	

	Nitơ oxit
	4351
	Nitơ (II) oxit

	Nitơ đioxit a
	4301
	Đioxit lỏng

Nitơ (IV) oxit

Đinitơtetraoxit
Nitơ peroxit

	Nitơ triflorua
	4153
	Nitơ tetra oxit

	Nitơ tri oxit
	4301
	Nitơ sesquioxit

Đinitơ trioxit

Nitơ (III) oxit

	Oxy điflorua
	4343
	

	Ozon
	4330
	

	Tetraflohydrazin
	4343
	

	a Bao gồm một số sản phẩm là chất lỏng ở điều kiện môi trường bình thường bởi vì chúng có thể được cung cấp trong các thùng chứa không có áp suất. Chúng được xếp vào nhóm này và được cung cấp cùng với tác nhân đẩy (nhiên liệu phun khí) trong thùng chứa có áp suất với việc sử dụng các đầu ra của van.


Đối với hỗn hợp khí, xem 3.3.2.
A.2.14 Khí và hỗn hợp khí nhóm 13

Xem Bảng A.14.

Bảng A.14 - Khí và hỗn hợp khí thuộc nhóm 13

	Khí
	Mã FTSC
	Tên đồng nghĩa

	1,3 - Butađien, đã ổn định
	5100
	

	Clotrifloelylen, đã ổn định
	5200
	R 1113

	Điboran
	5350
	

	Etylen oxit
	5200
	Oxiran

	Hyđro xyanua đã ổn định a
	5301
	Axit hyđroxyanic (anhyđrit)

	Propylen oxit
	5100
	Mely oxran

	Stibin
	5300
	Antimon hyđrua

	Tetrafloetylen, đã ổn định
	5100
	

	Vinyl bronua, đã ổn định a
	5100
	

	Vinyl clonua, đã ổn định
	5100
	Cloetylen R 1140

	Vinyl florua, đã ổn định
	5100
	Floetylen R 1141

	Metyl vinyl ete, đã ổn định
	5100
	Metoxyetylen

	a Bao gồm một số sản phẩm là chất lỏng ở điều kiện môi trường bình thường bởi vì chúng có thể được cung cấp trong các thùng chứa có áp suất. Chúng được xếp vào nhóm này và được cung cấp cùng với tác nhân đẩy (nhiên liệu phun khí) trong thùng chứa có áp suất với việc sử dụng các đầu ra của van.


Đối với hỗn hợp khí, xem 3.3.2.

A.2.15 Khí nhóm 14

Xem Bảng A.15.

Bảng A.15 - Khí thuộc nhóm 14

	Khí
	Mã FTSC
	Tên đồng nghĩa

	Axêtylen
	5130
	Etyn


A.2.16 Khí và hỗn hợp khí nhóm 15 (thường dùng trong y tế)
Đối với hỗn hợp khí, xem 3.3.2 cho các ứng dụng chung.

Phụ lục B

(quy định)

Bộ nối

B.1 Đầu ra của van

Xem Hình B.1 và Bảng B.1.

Kích thước tính bằng milimét

[image: image4.png]



CHÚ THÍCH  Đối với dung sai, xem TCVN 2244 và ISO 286-2.

a    Có/không lắp vào

b    Ren dạng đầy đủ.

Hình B.1 - Đầu ra của van

Bảng B.1 - Kích thước đầu ra của van

Kích thước tính bằng milimét

	Ren trái và phải
(d)
	(A) - (B)
mm
	Hằng số
	(C)
mm
	L1
mm

	W 24 x 2
	11,2 - 16,8
11,9 - 16,1

12,6 - 15,4

13,3 - 14,7

14 - 14
	28
	21
	17,6
17,3

17

16,6

16,3

	W 27 x 2
	11,8 - 20,2
12,5 - 19,5

13,2 - 18,8

13,9 - 18,1

14,6 - 17,4

15,3 - 16,7

16 - 16
	32
	24
	17,4
17

16,7

16,3

16

15,6

15,3

	W 30 x 2
	12,4 - 23,6
13,1 - 22,9

13,8 - 22,2

14,5 - 21,5

15,2 - 20,8

15,9 - 20,1

16,6 - 19,4

17,3 - 18,7

18 - 18
	36
	27
	17,8
17,4

17

16,7

16,3

16

15,7

15,3

15


B.2 Đầu nối
Xem Hình B.2 và B.4 và Bảng B.2.

Kích thước tính bằng milimét

[image: image5.png]2) D&y ndi mii trdn b) Diu ndi ¢ véng O




CHÚ THÍCH   Nếu sử dụng các đầu nối mũi tròn (đầu nối có mặt tựa cứng) thì phải sử dụng các kích thước tương tự và theo kiến nghị của Phụ lục C.

Hình B.2 - Đầu nối

Bảng B.2 - Kích thước đầu nối

	Ren trái và phải
(d)
	(a) - (b)
mm
	Hằng số
A+B
	(c)
mm
	L1,
mm

	W 24 x 2
	11,2 - 16,8
11,9 - 16,1

12,6 - 15,4

13,3 - 14,7

14 - 14
	28
	21
	21,5
21,5

21,2

21,2

21,2

	W 27 x 2
	11,8 - 20,2
12,5 - 19,5

13,2 - 18,8

13,9 - 18,1

14,6 - 17,4

15,3 - 16,7

16 - 16
	32
	24
	21,5
21,2

21,2

21,2

21,2

21,2

21,2

	W 30 x 2
	12,4 - 23,6
13,1 - 22,9

13,8 - 22,2

14,5 - 21,5

15,2 - 20,8

15,9 - 20,1

16,6 - 19,4

17,3 - 18,7

18 - 18
	36
	27
	21,2
21,2

21,2

21,2

21,2

21,2

21,2

21,2

21,2


B.3 Đai ốc nối
Xem Hình B.3 và Bảng B.3.

Kích thước tính bằng milimét

[image: image6.png]285

o|||1||||l
i3

—

ngJe

ug gie

=1





CHÚ THÍCH   Đối với dung sai, xem TCVN 2244 và ISO 286-2.

Hình B.3 - Đai ốc nối

Bảng B.3 - Kích thước đai ốc nối

	Đường kính danh nghĩa của ren D = đường kính danh nghĩa của bộ nối
	C
	f

	24
	21
	31

	27
	24
	34

	30
	27
	37


B.4 Kim loại trên vòng bít đàn hồi - Chi tiết về vòng O/rãnh
Xem Hình B.4.

Kích thước tính bằng milimét

[image: image7.png]124 5 (Ala)< 152 1,2 S(Ala) < 124

(Al2)215.2





CHÚ DẪN

1 vòng O

2 ống chẹn

3 đai ốc nối

Các kích thước của các vòng O dùng cho ống chẹn thường như sau:

đối với W 24 x 2 
[image: image8.wmf]f

5,28 x 
[image: image9.wmf]f

 1,78
đối với W 27 x 2 
[image: image10.wmf]f

 6,07 x 
[image: image11.wmf]f

1,78

đối với W 30 x 2 
[image: image12.wmf]f

 7,66 x 
[image: image13.wmf]f

 1,78

và độ cứng là 80 Shore A

a Cạnh vát 0,2 mm
Hình B.4 - Ví dụ về lắp (kết cấu) rãnh vòng O

Phụ lục C

(quy định)

Sửa các đai ốc nối cần đến dụng cụ siết chặt

Đối với các đầu nối sử dụng đai ốc được siết chặt bằng dụng cụ thì hệ thống ren có khả năng bị quá ứng suất một cách bất ngờ khi sử dụng để siết chặt mối nối.

Nếu đai ốc có thể được siết chặt bằng dụng cụ thì phải ghi dấu trên đai ốc "30 N.m MAX".

Nếu sử dụng đầu nối có vòng bít đàn hồi với đai ốc được siết chặt bằng tay, không cần đến dụng cụ để bảo đảm an toàn trong lắp ráp và vận hành.

CHÚ THÍCH   Việc thiết kế bộ, nối có mặt tựa cứng thường yêu cầu monen siết chặt tạo ra độ kín của mối nối không lớn hơn 15 N.m.

Phụ lục D

(tham khảo)

Đầu ra của van chai chứa khí dùng trong y tế

D.1 Phạm vi áp dụng

Phụ lục này đưa ra các ví dụ về sử dụng đầu ra của van chai chứa khí dùng trong y tế để bảo đảm an toàn cho bệnh nhân. Các khí này được xử lý khác nhau tùy thuộc vào chúng là khí dùng để hít thở hoặc dùng cho các mục đích khác. Việc sử dụng dựa trên tính chất dược liệu học và điều trị học của các khí mà không căn cứ vào tính chất vật lý như áp suất.

D.2 Thuật ngữ và định nghĩa

Phụ lục này áp dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau

D.2.1 Khí dùng trong y tế (gas for medical use)

Khí hoặc hỗn hợp khí nào đó được cấp cho bệnh nhân để điều trị, chẩn đoán hoặc phòng bệnh, có hoặc không có tác động về mặt dược liệu, hoặc được sử dụng cho các dụng cụ phẫu thuật. Khí này bao gồm cả khí chữa bệnh và khí y tế.
D.2.2 Khí chữa bệnh (medicinal gas)

Khí hoặc hỗn hợp khí nào đó được cấp cho bệnh nhân để điều trị, chẩn đoán hoặc phòng bệnh,, có sử dụng tác động về mặt dược liệu và được xếp loại là sản phẩm chữa bệnh, ví dụ theo Điều 1.2 của hướng dẫn 2001/83/EC của Nghị viện Châu Âu và Hội đồng ngày 6 tháng 11 năm 2001 về qui tắc của cộng đồng có liên quan đến các sản phẩm chữa bệnh dùng cho người.

D.2.3 Khí để hít vào (gas for inhlation)

Khí chữa bệnh dùng để đưa vào cơ thể thông qua sự hô hấp. Khí được cấp riêng một mình hoặc sau khi trộn với oxy hoặc không khí tại thời điểm sử dụng.

D.2.4 Hỗn hợp khí chữa bệnh chứa oxy (medicinal gas mixture containing oxygen)

Hỗn hợp khí trong đó cần tính đến hàm lượng oxy để giới hạn khoảng thời gian hít vào trong điều kiện khí quyển tiêu chuẩn, ví dụ như các hỗn hợp hai thành phần (từ nitơ, hêli, nitơ oxit, cácbon đioxit) hoặc các hỗn hợp ba hoặc nhiều thành phần, ví dụ để thử chức năng của phổi (LFT). Các hỗn hợp khí chứa bệnh chứa oxy có thể được phân loại như sau:
- hỗn hợp hypoxic (hỗn hợp có hàm lượng oxy thấp hơn bình thường): khí có O2 < 20 % 1) để hít vào trong thời gian ngắn;
- hỗn hợp hypoxic (hỗn hợp có hàm lượng oxy cao hơn bình thường): khí có O2 > 23,5 % để hít vào liên tục;

- hỗn hợp normoxic (hỗn hợp có hàm lượng oxy bình thường): 20% 1) ( O2 (23,5 để hít vào liên tục.

D.2.5 Khí phân tích (analytical gas)

Khí dùng để hiệu chuẩn sự phân tích hoặc dùng cho mục đích cung cấp năng lượng (lửa, lò v.v...) và các mục đích tương tự (ví dụ, khí cho phép đo màu sắc, khí cho phổ quang kế hấp thụ nguyên tử) trong các phòng thí nghiệm nghiên cứu sinh học hoặc dược liệu.

D.2.6 Khí để thở (brathable gas)

Khí hỗ trợ cho sự sống được dùng trong thiết bị thở hoặc thiết bị lặn trong môi trường khí quyển không tiêu chuẩn như nước, ở độ cao lớn, trong vũ trụ hoặc trong môi trường hạn hẹp hoặc nhiễm bẩn nhưng không dùng cho điều trị, chuẩn đoán phòng bệnh. Ví dụ, không khí, oxy các hỗn hợp khí (nitơ/oxy, hêli/oxy, nitơ/hêli/oxy v.v...) với hàm lượng oxy bình thường hoặc lớn hơn bình thường.

D.3 Qui tắc an toàn

Sự xuất hiện đồng thời của các chai chứa khí chữa bệnh, khí dùng trong y tế, khí phân tích và khí công nghiệp đã làm tăng nguy cơ xảy ra, những vấn đề nghiêm trọng về an toàn cho bệnh nhân. Cần áp dụng các yêu cầu sau:

- đội ngũ những người quản lý các loại khí dùng trong y tế phải được đào tạo thích hợp để bảo đảm rằng khí được sử dụng đúng.

- các khí và hỗn hợp khí khác nhau phải được biết dễ dàng và được bảo quản ở các khu vực riêng.

- phải kiểm tra việc ghi nhãn và mầu sắc qui định của chai chứa khí trước khi sử dụng.

- theo quy tắc chung, các chai chứa khí không dùng để thở, dùng trong công nghiệp hoặc y tế không được lắp bộ nối đầu ra của van tương tự như bộ nối đầu ra của van dùng cho khí để thở. Yêu cầu này bảo đảm tính toàn vẹn của hệ thống an toàn riêng của khí (được thiết kế để phòng ngừa sự cung cấp hỗn hợp khí không dùng để thở hoặc hỗn hợp khí hypoxic) và bảo vệ chống lại khả năng nối một cách vô ý các khí này cho các hệ thống cung cấp khí để thở.
D.4 Qui tắc sử dụng đầu ra

Một số đầu ra của van đã được chỉ định cho các khí thông thường sử dụng y tế. Việc sử dụng các đầu ra của van từ các khả năng giới hạn xuất phát từ việc phân tích mối nguy hiểm, chủ yếu là sự ngạt thở trong trường hợp nối với các khí có hàm lượng oxy thấp hơn 20% 2) do sự có mặt đồng thời của các khí công nghiệp và các khí dùng cho y tế trong bệnh viện, và cũng như sự có mặt trong các hỗn hợp khí của các thành phần hạn chế thời gian thở hít vào.
Khi không có chỉ định riêng cho một loại khí hoặc hỗn hợp khí đã cho thì có thể áp dụng các quy tắc sau:

- Đối với các hỗn hợp khí giầu oxy có ba thành phần hoặc nhiều hơn dùng để thở hít vào mà không sử dụng đầu ra của van riêng, Hình D.1, cho phép sử dụng đầu ra của van được xác định như là một chức năng của loại khí theo Bảng D.1.

- Đối với các khí và hỗn hợp khí khác, đầu ra của van cho nhóm khí FTSC theo các Bảng 2 và Bảng 3 có thể được sử dụng, ví dụ. No. 4 (xem Bảng 4) dùng cho tất cả các khí trơ và hỗn hợp khí mã FTSC 0150 (trừ các khí trơ và hỗn hợp khí có đầu ra của van riêng như N2, He, NO/N2, 100 ppm < NO < 1000 ppm) hoặc 1050.

Bảng D.1 liệt kê các giới hạn lớn nhất đối với thành phần được dùng trong các khí giầu oxy được hỗn hợp sơ bộ để hít vào trong thời gian ngắn và liên tục trong điều kiện khí quyển tiêu chuẩn.

Hình D.1 là biểu đồ tiến trình logic cho việc chọn các đầu ra của van cho các khí dùng trong y tế.

Bảng D.1 - Giới hạn lớn nhất cho các thành phần dùng trong các khí giầu oxy được hỗn hợp sơ bộ để hít vào trong thời gian ngắn và liên tục trong điều kiện khí quyển tiêu chuẩn

	Thành phần
	LC50 a
	Dùng trong y tế
	Phần thể tích lớn nhất hít vào liên tục

	N2O
	-
	Trạng thái mất cảm giác hoặc mất đau nếu 50/50
	80%

	CO
	3760 ppm
	Hỗn hợp sơ bộ LFT
	0,4%

	CO2
	-
	Hỗn hợp sơ bộ LFT
	7%

	NO
	115 ppm
	Chăm sóc cẩn thận lúc mới sinh trong hỗn hợp sơ bộ với N2
	0,1%

	C2H2
	-
	Hỗn hợp sơ bộ LFT
	0,4%

	H2
	-
	Thử chức năng của ruột trong hỗn hợp sơ bộ với không khí. Khí để hiệu chuẩn
	Không áp dụng

	CH4
	-
	Hỗn hợp sợ bộ LFT
	0,4%

	a LC 50 là nồng độ của khí trong không khí sẽ gây chết người đối với 50 % đối tượng thử nghiệm.


[image: image14.png]TCVN €551 : 2007

Xem xét dau ra clia
van Guoc st dung

A

Khimén hap khi

c6 déu ra theo R Su_dgng ddura
TCVN 6551 Cé clia van theo
duge chi dinh =~ TCVN 6551 |

hay khéng? dugc chi dinh
(Khifma FTSC) .

Sif dung-ddu ra
Co clia van theo
*1 TCVN 6551
No9

N

Khifhdn hop khi
Khbng/ c6 chita khi chay

Khilhén hap khi Khifhén hop khi Sif dung ddu ra

©6 chifa Khi chay Cé| cda van theo
c6 oxy hay 1rén gi6i han chay trén gidi han TCUN 6551
khéng? clia né hay chay clia né hay No 12
khong? khéng?
\/ N Knong St dung [Strdung daura |
i cia van theo
Khbng TCVN 6551
” No4
Knihdn hop khi Khihdn hop ki SIdung ddura
6 itnhat 1a 20 -/,\Khonu 6 duge clp cho [ cba van theo
oxy hay khong? banh nhan dé thd TCVN 6551
khong? No 25 (hypoxic)
Strdung dau ra
clia van theo
Kiang TCVN 6551
No4

Sif dung ddu ra

Khim8n hgp kni c6

dugc cép cho ciia van theo
‘monoxit hay bénh nhan a8 thd TCVN 6551
khong? khéng? No 26 (khéng

hypoxic)

St dung d&u ra
ciia van theo
TCVN 6551

No 28

Co

Hinh D.1 - Biéu d8 tién trinh dé lya chon cac déu ra clia van cho céc khi ding trong y t&

73




Hình D.1 - Biểu đồ tiến trình để lựa chọn các đầu ra của van cho các khí dùng trong y tế

D.5   Ví dụ về đầu ra của van được lựa chọn có sự trợ giúp của Hình D.1

D.5.1 Ví dụ 1: Nuôi cấy tế bào anabrobric (không dùng để thở)

Thành phần của hỗn hợp điển hình : 10% H2, 5% CO2, N2 cân bằng.

	Khí hoặc hỗn hợp khí có đầu ra được chỉ định (khí/ mã FTSC) hay không?
	Không

	Khí có chứa oxy không?
	Không

	Khí có chứa thành phần cháy trên giới hạn cháy của nó hay không?
	Có

	Chỉ định đầu ra
	Đầu ra 9


D.5.2   Ví dụ 2: Khí/hỗn hợp độc hại hypoxic
Thành phần điển hình : 100 % nitơ oxit (NO)

	Khí hoặc hỗn hợp khí có đầu ra được chỉ định (khí/ mã FTSC) hay không?
	Không

	Khí có chứa oxy không?
	Không

	Khí có chứa thành phần cháy trên giới hạn cháy của nó hay không?
	Không

	Khí có chứa thành phần trên nồng độ tới hạn của nó khi nó được xem là độc hại hay không?
	Có

	Chỉ định đầu ra
	Đầu ra 12


D.5.3   Ví dụ 3: Hỗn hợp hypoxic thử chức năng phổi (không có thành phần cháy)
Thành phần điển hình: 4 % CO2, 16 % O2, N2 cân bằng

	Khí hoặc hỗn hợp khí có đầu ra được chỉ định (khí/ mã FTSC) hay không?
	Không

	Khí có chứa oxy không?
	Có

	Hàm lượng oxy ít nhất là 20% phải không?
	Không

	Khí có được cấp để thở không?
	Có

	Chỉ định đầu ra
	Đầu ra 25


D.5.4 Ví dụ 4: Hỗn hợp không có hypoxic thử chức năng phổi (không có thành phần cháy)
Thành phần điển hình: 9 % He, 35 % O2, N2 cân bằng

	Khí hoặc hỗn hợp khí có đầu ra được chỉ định (khí/ mã FTSC) hay không?
	Không

	Khí có chứa oxy không?
	Có

	Hàm lượng oxy ít nhất là 20 % phải không?
	Có

	Khí có chứa các bon monoxit không?
	Không

	Khí có được cấp để thở không?
	Có

	Chỉ định đầu ra
	Đầu ra 26 (không hypoxic)


D.5.5    Ví dụ 5: Khí chuẩn cho khí phân tích máu
Thành phần của hỗn hợp điển hình: 5 % CO2, 20% O2, N2 cân bằng

	Khí hoặc hỗn hợp khí có đầu ra được chỉ định (khí/ mã FTSC) hay không?
	Không

	Khí có chứa oxy không?
	Có

	Hàm lượng oxy ít nhất là 20% phải không?
	Có

	Khí có chứa cácbon monoxit không?
	Không

	Khí có được cấp để thở không?
	Có

	Chỉ định đầu ra
	Đầu ra 4


D.5.6   Ví dụ 6: Hỗn hợp không có hypoxic thử chức năng phổi (không có thành phần cháy)
Thành phần hỗn hợp điển hình : 0,3 % C2H2, 0,3 % CO, 0,3 % CH4, 21 % O2, N2 cân bằng

	Khí hoặc hỗn hợp khí có đầu ra được chỉ định (khí/ mã FTSC) hay không?
	Không

	Khí có chứa oxy không?
	Có

	Hàm lượng oxy ít nhất là 20% phải không?
	Có

	Khí có chứa cácbon monoxit không?
	

	Chỉ định đầu ra
	Đầu ra 28


1) 19,5 % đối với một số dược điển quốc gia.


2) 19,5 % đối với một số dược điển quốc gia.





LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7 GỌI 1900 6162

_184204873.unknown

_323132398.unknown

_677420187.unknown

_1111149785.unknown

_1236448359.unknown

_2051765243.unknown

