Công ty luật Minh Khuê





www.luatminhkhue.vn

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
TCVN 7764-2 : 2007

ISO 6353-2 : 1983

WITH ADDENDUM 2 : 1986
THUỐC THỬ DÙNG TRONG PHÂN TÍCH HÓA HỌC – PHẦN 2: YÊU CẦU KỸ THUẬT – SERI THỨ NHẤT

Reagents for chemical analysis – Part 2: Specifications – First series

Lời nói đầu

TCVN 7764 -2 : 2007 thay thế các TCVN 2222-77, 2297-78, 2298-78, 2611-78, 2718-78, 2841-79, 3289-80, 3290-80, 3766-82.

TCVN 7764 -2 : 2007 hoàn toàn tương đương ISO 6353-2 : 1983 và Bản bổ sung 2 : 1986.

TCVN 7764 -2 : 2007 do Tiểu Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC47/SC2 Hóa học – Phương pháp thử biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

TCVN 7764 : 2007 với tên chung Thuốc thử dùng trong phân tích hóa học, bao gồm các phần sau:
- TCVN 7764-1 : 2007 (ISO 6353-1 : 1982) Phần 1: Phương pháp thử chung;

- TCVN 7764-2 : 2007 (ISO 6353-2 : 1983) Phần 2: Yêu cầu kỹ thuật – Seri thứ nhất;

- TCVN 7764-3 : 2007 (ISO 6353-3 : 1987) Phần 3: Yêu cầu kỹ thuật – Seri thứ hai.

THUỐC THỬ DÙNG TRONG PHÂN TÍCH HÓA HỌC – PHẦN 2: YÊU CẦU KỸ THUẬT – SERI THỨ NHẤT

Reagents for chemical analysis – Part 2: Specifications – First series

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu kỹ thuật và chỉ ra các phương pháp thử sử dụng để kiểm tra sự phù hợp với yêu cầu kỹ thuật đối với các thuốc thử của seri thứ nhất được sử dụng trong hóa học phân tích.

Tiêu chuẩn này được sử dụng cùng với TCVN 7764-1 (ISO 6353-1), mô tả các phương pháp thử chung (GM) có thể áp dụng đối với các yêu cầu của tiêu chuẩn thuốc thử và qui định những thông tin chung cần thiết để sử dụng đúng tiêu chuẩn.

Mô tả cách chuẩn bị của các dung dịch sau đây được chỉ rõ trong điều 4 của TCVN 7764-1 (ISO 6353-1).

- Dung dịch tiêu chuẩn (SS) pha loãng I, II, và III;

- Dung dịch thuốc thử (RS);

- Dung dịch chỉ thị (IS).

Trong tiêu chuẩn này, những số viện dẫn có đánh dấu hoa thị xem trong TCVN 7764-1 (ISO 6353-1).

2. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau đây rất cần thiết khi áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm ban hành thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm ban hành thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các bản sửa đổi (nếu có).

TCVN 7764-1 : 2007 (ISO 6353-1 : 1982) Thuốc thử dùng trong phân tích hóa học – Phần 1: Phương pháp thử chung.

3. Thuốc thử (viết tắt: R), Yêu cầu kỹ thuật – Seri thứ nhất

Quy định chung – Trong tất cả các phép thử liên quan đến so sánh với dung dịch đối chứng tiêu chuẩn, kết quả (ví dụ cường độ màu) thu được trên dung dịch thử không được lớn hơn kết quả thu được trên dung dịch đối chứng tiêu chuẩn xác định.

R 1 Axit axetic 

CH3COOH

Khối lượng phân tử tương đối: 60,05

R 1.1 Yêu cầu kỹ thuật
Thuốc thử (CH3COOH), %, không nhỏ hơn 
 99,7

Khối lượng riêng, g/ml 
 1,05

Clorua (Cl), %, không lớn hơn 
 0,0001

Sulfat (SO4), %, không lớn hơn 
 0,0002

Đồng (Cu), %, không lớn hơn 
 0,00005

Sắt (Fe), %, không lớn hơn 
0,0001

Chì (Pb), %, không lớn hơn 
 0,00005

Các chất khử dicromat (tính theo O), %, không lớn hơn 
 0,008

Cặn còn lại sau khi bay hơi, %, không lớn hơn 
 0,003

R 1.2 Chuẩn bị dung dịch thử

Lấy khoảng 100g (95 ml) mẫu, thêm 1 ml dung dịch natri cacbonat (1 %) và làm bay hơi đến khô cạn trên bếp cách thủy. Hòa tan cặn trong một lít nước, thêm 1 ml axit clohydric (R 13), và pha loãng đến thể tích 50 ml bằng nước.

R 1.3 Phép thử

R 1.3.1 Thuốc thử

Cân 2 g đến 3 g mẫu, chính xác đến 0,0001 g, pha loãng bằng 50 ml nước và chuẩn độ bằng dung dịch natri hydroxit chuẩn độ tiêu chuẩn, c(NaOH) = 1 mol/l, sử dụng chỉ thị phenolphtalein (IS 4.3.9*).
1,00 ml dung dịch natri hydroxit, c(NaOH) = 1,000 mol/l, tương đương với 0,06005 g CH3COOH.

R 1.3.2 Clorua

Pha loãng 10 g (9,5 ml) mẫu bằng nước đến thể tích 30 ml, và áp dụng GM 2.

Chuẩn bị dung dịch đối chứng tiêu chuẩn, sử dụng 10 ml clorua SS III (10 ml 
[image: image1.wmf]=

ˆ

 0,0001 % Cl).
R 1.3.3 Sulfat

Lấy 12,5 ml dung dịch thử (R 1.2) và áp dụng GM 3.

Chuẩn bị dung dịch đối chứng tiêu chuẩn, sử dụng 5 ml sulfat SS II (5 ml 
[image: image2.wmf]=

ˆ

 0,0002 % SO4).
R 1.3.4 Đồng và chì

Xác định những nguyên tố này bằng AAS theo GM 29, sử dụng các điều kiện sau:

	Nguyên tố
	Nồng độ dung dịch
	Ngọn lửa
	Vạch cộng hưởng

nm

	Cu
	Dung dịch thử (R 1.2)
	Axetylen-không khí
	324,7

	Pb
	Dung dịch thử (R 1.2)
	
	217,0 hoặc 283,3


R 1.3.5 Sắt

Lấy 5 ml dung dịch thử (R 1.2) và áp dụng GM 8.1.

Chuẩn bị dung dịch đối chứng tiêu chuẩn, sử dụng 1 ml sắt SS II (1 ml 
[image: image3.wmf]=

ˆ

 0,0001 % Fe).

R 1.3.6 Các chất khử dicromat

Lấy 10,00 ml dung dịch kali dicromat 4,90 g/l vào bình nón thủy tinh có nút nhám, cẩn thận thêm tiếp 10 ml axit sulfuric (R 37), vừa thêm vừa khuấy đều và để nguội đến nhiệt độ phòng.

Thêm 10 g (9,5 ml) mẫu vào hỗn hợp trên và để yên trong 1 h ở 50 °C ± 2 °C. Pha loãng đến thể tích 50 ml bằng nước, để nguội đến nhiệt độ phòng, thêm 5 ml dung dịch kali iodua (10 %) và chuẩn độ bằng dung dịch natri thiosulfat chuẩn độ tiêu chuẩn, c(Na2S2O3) = 0,05 mol/l, sử dụng chỉ thị tinh bột (IS 4.3.11*).

Thực hiện song song phép thử trắng.

Tạp chất khử dicromat, biểu thị bằng phần trăm khối lượng oxy, tính theo công thức.
0,0004 (V2 – V1) x 10

Trong đó

V1 là thể tích của dung dịch natri thiosulfat chuẩn độ tiêu chuẩn sử dụng trong phép xác định, tính bằng ml;
V2 là thể tích của dung dịch natri thiosulfat chuẩn độ tiêu chuẩn sử dụng trong phép thử trắng, tính bằng ml;
0,0004 là khối lượng của oxy tương đương với 1,00 ml dung dịch natri thiosulfat, c(Na2S2O3) = 0,050 mol/l, tính bằng g.

R 1.3.7 Cặn còn lại sau khi bay hơi

Lấy 50 g (48 ml) mẫu và áp dụng GM 14.

Khối lượng của cặn không được vượt quá 1,5 mg.

R 2 Axeton

CH3COCH3
Khối lượng phân tử tương đối: 58,08

R 2.1 Yêu cầu kỹ thuật

Thuốc thử (CH3COCH3), %, không nhỏ hơn 
 99,5

Metanol (CH3OH), %, không lớn hơn 
 0,05

Khối lượng riêng, g/ml ................................................................................... 0,787 đến 0,793

Cặn còn lại sau khi bay hơi, %, không lớn hơn 
 0,001

Độ axit (tính bằng milimol H+), không lớn hơn ........................................................ 0,05/100 g

Độ kiềm (tính bằng milimol OH‾), không lớn hơn ....................................................0,05/100 g
Các chất khử permanganat (tính theo O), %, không lớn hơn 
 0,0003

Aldehyt (tính theo HCHO), %, không lớn hơn 
 0,002

Nước, %, không lớn hơn 
 0,3

R 2.2 Phép thử

R 2.2.1 Thuốc thử và metanol

Áp dụng GM 34, sử dụng các điều kiện sau:

Pha tĩnh 
 10 % Carbowax 400

Chất mang............. Chromosorb G-AW-DMCS [0,125 mm đến 0,150 mm (100 mesh đến 120 mesh ASTM)]

Chiều dài cột, m 
 3

Đường kính trong của cột, mm 
 2,5

Vật liệu cột ....................................Thép không gỉ hoặc tốt nhất bằng thủy tinh

Nhiệt độ cột, °C 
 60
Nhiệt độ bơm, °C 
 150

Nhiệt độ detector, °C 
 150

Kiểu detector 
 Ngọn lửa ion hóa

Khí mang 
 Nitơ

Tốc độ dòng, ml/min 
 25

Phần mẫu thử, µl 
 0,5

R 2.2.2 Khối lượng riêng

Áp dụng GM 24.1.

R 2.2.3 Cặn còn lại sau khi bay hơi

Lấy 100 g (127 ml) mẫu và áp dụng GM 14.

Khối lượng của cặn không được vượt quá 1 mg.

R 2.2.4 Độ axit

Lấy 79 g (100 ml) mẫu và áp dụng GM 13.1, chuẩn độ bằng dung dịch natri hydroxit chuẩn độ tiêu chuẩn, c(NaOH) = 0,001 mol/l, và sử dụng chỉ thị phenolphtalein (IS 4.3.9*).

Thể tích chuẩn độ không được vượt quá 4 ml.

R 2.2.5 Độ kiềm

Lấy 79 g (100 ml) mẫu và áp dụng GM 13.1, chuẩn độ bằng dung dịch axit sulfuric chuẩn độ tiêu chuẩn, c(1/2 H2SO4) = 0,01 mol/l, và sử dụng chỉ thị metyl đỏ (IS 4.3.6*).

Thể tích chuẩn độ không được vượt quá 4 ml.

R 2.2.6 Các chất khử permanganat

Lấy 40 g (50 ml) mẫu và áp dụng GM 19.1, thêm 0,15 ml dung dịch kali permanganat 3,16 g/l. Để yên dung dịch thử ở 20,0 °C ± 0,5 °C trong 15 phút.

Màu hồng của dung dịch thu được phải không được thay đổi hoàn toàn.

R 2.2.7 Aldehyt

Lấy 2 g (2,5 ml) mẫu và áp dụng GM 20.

Chuẩn bị dung dịch đối chứng tiêu chuẩn, sử dụng 4 ml formaldehyt SS II (4 ml 
[image: image4.wmf]=

ˆ

 0,002 % HCHO).

R 2.2.8 Nước

Lấy 7,9 g (10 ml) mẫu, pha loãng đến thể tích 30 ml bằng pyridin và áp dụng GM 12.

R 3 Dung dịch amoniac (25 %)

NH3
Khối lượng phân tử tương đối: 17,03

R 3.1 Yêu cầu kỹ thuật

Thuốc thử (NH3), %, không nhỏ hơn 
 251)
Cacbonat (tính theo CO2), %, không lớn hơn 
 0,002

Clorua (Cl), %, không lớn hơn 
 0,00005

Phosphat (PO4), %, không lớn hơn 
 0,0002

Silicat (tính theo SiO2), %, không lớn hơn 
 0,001

Sulfat (SO4), %, không lớn hơn 
 0,0002

Sulfua (S), %, không lớn hơn 
 0,00002

Canxi (Ca), %, không lớn hơn 
 0,0001

Đồng (Cu), %, không lớn hơn 
 0,00001

Sắt (Fe), %, không lớn hơn 
 0,00002

Magie (Mg), %, không lớn hơn 
 0,0001

Chì (Pb), %, không lớn hơn 
 0,00005

Kali (K), %, không lớn hơn 
 0,0001

Các chất khử permanganat (tính theo O), %, không lớn hơn 
 0,008

Cặn còn lại sau khi bay hơi, %, không lớn hơn 
 0,002

R 3.2 Chuẩn bị dung dịch thử và dung dịch chỉ thị hỗn hợp

R 3.2.1 Dung dịch thử I

Làm bay hơi 250 g (275 ml) mẫu1) đến thể tích khoảng 10 ml. Axit hóa bằng axit nitric (R 19) và pha loãng đến thể tích 100 ml bằng nước.

R 3.2.2 Dung dịch thử II

Hòa tan cặn còn lại sau bay hơi thu được trong R 3.3.12 vào 0,5 ml axit clohydric và pha loãng đến thể tích 100 ml bằng nước.
R 3.2.3 Dung dịch chỉ thị hỗn hợp

Trộn 1 thể tích dung dịch chỉ thị metyl đỏ [0,2 % pha trong etanol 95 % (theo thể tích)] với 1 thể tích dung dịch chỉ thị metylen xanh [0,1 % pha trong etanol 95 % (theo thể tích)].

R 3.3 Phép thử

R 3.3.1 Thuốc thử

Cho 25,00 ml dung dịch axit sulfuric chuẩn độ tiêu chuẩn, c(1/2 H2SO4) = 1 mol/l vào bình nón dung tích 100 ml có nút thủy tinh nhám và cân chính xác đến 0,0001 g.

Cho khoảng 1,2 g mẫu và cân lại chính xác đến 0,0001 g. Thêm 2 giọt dung dịch chỉ thị hỗn hợp (R 3.2.3) và chuẩn độ lượng dư axit bằng dung dịch natri hydroxit chuẩn độ tiêu chuẩn c(NaOH) = 1 mol/l.

1,00 ml dung dịch axit sulfuric, c(1/2 H2SO4) = 1,000 mol/l, tương đương với 0,01703 g NH3.

R 3.3.2 pH

Xác định pH của dung dịch 5 % của mẫu theo GM 31.1, sử dụng điện cực chỉ thị thủy tinh.

R 3.3.3 Clorua

Lấy 20 ml dung dịch thử (R 4.2) và áp dụng GM 2.

Chuẩn bị dung dịch đối chứng tiêu chuẩn, sử dụng 10 ml dung dịch thử và 1 ml clorua SS III (1 ml 
[image: image5.wmf]=

ˆ

 0,0005 % Cl).

R 3.3.4 Phosphat

Lấy 20 ml dung dịch thử I (R 3.2.1) và áp dụng GM 4.

Chuẩn bị dung dịch đối chứng tiêu chuẩn, sử dụng 10 ml phosphat SS II (10 ml 
[image: image6.wmf]=

ˆ

 0,0002 % PO4).

R 3.3.5 Silicat

Trung hòa 20 g (22 ml) mẫu bằng axit clohydric (R 13), pha loãng đến thể tích khoảng 50 ml và áp dụng GM 5.

Chuẩn bị dung dịch đối chứng tiêu chuẩn, sử dụng 20 ml silicat SS II (20ml 
[image: image7.wmf]=

ˆ

 0,001 % SiO2).

R 3.3.6 Sulfat

Lấy 10 ml dung dịch thử I (R 3.2.1) và áp dụng GM 3.

Chuẩn bị dung dịch đối chứng tiêu chuẩn, sử dụng 5 ml sulfat SS II (5 ml 
[image: image8.wmf]=

ˆ

 0,0002 % SO4).

R 3.3.7 Sulfua
Lấy 50 g (55 ml) mẫu, thêm 0,5 ml chì axetat (bazơ) (RS 4.2.10*).

Màu nâu của dung dịch thử không được đậm hơn màu nâu của dung dịch đối chứng tiêu chuẩn đã chuẩn bị tương tự bằng cách sử dụng 1 ml sulfua vừa mới điều chế SS II (1 ml 
[image: image9.wmf]=

ˆ

 0,00002 % S).

R 3.3.8 Canxi, đồng, magie và chì

Xác định những nguyên tố này bằng AAS theo GM 29, sử dụng các điều kiện sau: 

	Nguyên tố
	Nồng độ dung dịch
	Ngọn lửa
	Vạch cộng hưởng
nm 

	Ca
	Dung dịch thử II (R 3.2.2)
	Axetylen-không khí
	422,7

	Cu
	
	
	324,7

	Mg
	
	
	285,2

	Pb
	
	
	217,0 hoặc 283,3


R 3.3.9 Sắt

Làm bay hơi 50 g (55 ml) mẫu đến khô cạn trên bếp cách thủy. Thêm 0,5 ml axit clohydric (R 13) vào phần cặn và áp dụng GM 8.2.

Chuẩn bị dung dịch đối chứng tiêu chuẩn, sử dụng 10 ml sắt SS III (10 ml 
[image: image10.wmf]=

ˆ

 0,00002 % Fe).

R 3.3.10 Kali và natri

Xác định những nguyên tố này bằng FES theo GM 30, sử dụng các điều kiện sau:

	Nguyên tố
	Nồng độ dung dịch
	Ngọn lửa
	Bước sóng
nm

	K
	Dung dịch thử II (R 3.2.2)
	Oxy-axetylen
	766,5

	Na
	
	
	589,0


R 3.3.11 Các chất khử permanganat

Lấy 20 g (22 ml) mẫu, thêm 20 ml nước, khuấy và axit hóa cẩn thận bằng 20 ml dung dịch axit sulfuric (50 %). Thêm 0,2 ml dung dịch kali permanganat 3,16 g/l và đun sôi trong 5 phút.

Màu hồng của dung dịch thu được phải không được thay đổi hoàn toàn.

R 3.3.12 Cặn còn lại sau khi bay hơi

Lấy 100 g (110 ml) mẫu và áp dụng GM 14.

Khối lượng của cặn không được vượt quá 2 mg.

Giữ lại cặn này để chuẩn bị dung dịch II (R 3.2.2).
R 4 Amoni axetat

CH3COONH4
Khối lượng phân tử tương đối: 77,08

R 4.1 Yêu cầu kỹ thuật

Thuốc thử (CH3COONH4), %, không nhỏ hơn 
 99

pH (dung dịch 5 %) 
 6,5 đến 7,5

Clorua (Cl), %, không lớn hơn 
 0,0005

Nitrat (NO3), %, không lớn hơn 
 0,001

Sulfat (SO4), %, không lớn hơn 
 0,002

Đồng (Cu), %, không lớn hơn 
 0,0005

Sắt (Fe), %, không lớn hơn 
 0,0005

Chì (Pb), %, không lớn hơn 
 0,0005

Tro sulfat, %, không lớn hơn 
 0,01

R 4.2 Chuẩn bị dung dịch thử

Hòa tan 40 g mẫu trong 100 ml nước (dung dịch phải trong và không màu) và pha loãng đến thể tích 200 ml.

R 4.3 Phép thử

R 4.3.1 Thuốc thử

Cân khoảng 1,5 g mẫu, chính xác đến 0,0001 g và hòa tan trong khoảng 20 ml nước.

Cho vào dung dịch này hỗn hợp gồm 25 ml formaldehyt (35 %) và 25 ml nước, sử dụng chỉ thị phenolphtalein (IS 4.3.9*) để trung hòa. Sau 30 phút, thêm tiếp 0,2 ml chỉ thị phenolphtalein IS và chuẩn độ bằng dung dịch natri hydroxit chuẩn độ tiêu chuẩn, c(NaOH) = 1 mol/l, đến khi dung dịch có màu hồng nhạt.

1,00 ml dung dịch natri hydroxit, c(NaOH) = 1,000 mol/l, tương đương với 0,07708 g CH3COONH4.

R 4.3.2 pH

Xác định pH của dung dịch 5 % của mẫu theo GM 31.1, sử dụng điện cực chỉ thị thủy tinh.

R 4.3.3 Clorua

Lấy 20 ml dung dịch thử (R 4.2) và áp dụng GM 2.

Chuẩn bị dung dịch đối chứng tiêu chuẩn, sử dụng 10 ml dung dịch mẫu và 1 ml clorua SS II (1 ml 
[image: image11.wmf]=

ˆ

 0,0005 % Cl).

R 4.3.4 Nitrat

Lấy 5 ml dung dịch thử (R 4.2) và thêm 0,2 ml dung dịch bruxin [0,5 % pha trong axit axetic (R 1)], thêm tiếp 10 ml dung dịch axit sulfuric (R 37), chú ý thao tác cẩn thận và vừa thêm vừa khuấy đều hỗn hợp.

Màu vàng của dung dịch thử không được đậm hơn màu của dung dịch đối chứng tiêu chuẩn chuẩn bị tương tự sử dụng 1 ml nitrat SS II (1 ml 
[image: image12.wmf]=

ˆ

 0,001 % NO3).

R 4.3.5 Sulfat

Lấy 10 ml dung dịch thử (R 4.2) và áp dụng GM 3.

Chuẩn bị dung dịch đối chứng tiêu chuẩn, sử dụng 4 ml sulfat SS II (4 ml 
[image: image13.wmf]=

ˆ

 0,002 % SO4).

R 4.3.6 Đồng và chì

Xác định những nguyên tố này bằng AAS theo GM 29, sử dụng 30 g mẫu và các điều kiện sau:

	Nguyên tố
	Nồng độ dung dịch
	Ngọn lửa
	Vạch cộng hưởng
nm

	Cu
	Dung dịch thử (R 4.2).

Sử dụng dung môi chiết trong GM 35
	Axetylen-không khí
	324,7

	Pb
	
	
	217,0 hoặc 283,3


R 4.3.7 Sắt
Lấy 20 ml dung dịch thử (R 4.2) và áp dụng GM 8.1.

Chuẩn bị dung dịch đối chứng tiêu chuẩn, sử dụng 2 ml sắt SS II (2 ml 
[image: image14.wmf]=

ˆ

 0,0005 % Fe).

R 4.3.8 Tro sulfat

Lấy 10 g mẫu và áp dụng GM 16.

Khối lượng của cặn không được vượt quá 1 mg.

R 5 Amoni clorua

NH4Cl

Khối lượng phân tử tương đối: 53,49

R 5.1 Yêu cầu kỹ thuật

Thuốc thử (NH4Cl), %, không nhỏ hơn 
 99,5

pH (dung dịch 5 %) 
 4,5 đến 5,5

Phosphat (PO4), %, không lớn hơn 
 0,0005

Sulfat (SO4), %, không lớn hơn 
 0,002

Canxi (Ca), %, không lớn hơn 
 0,001

Sắt (Fe), %, không lớn hơn 
 0,0005

Magie (Mg), %, không lớn hơn 
 0,001

Kali (K), %, không lớn hơn 
 0,005

Natri (Na), %, không lớn hơn 
 0,005

Cặn còn lại sau khi nung (ở 650 °C), %, không lớn hơn 
 0,05

R 5.2 Chuẩn bị dung dịch thử

Hòa tan 20 g mẫu trong 100 ml nước (dung dịch phải trong và không màu) và pha loãng đến thể tích 200 ml.

R 5.3 Phép thử

R 5.3.1 Thuốc thử

Cân khoảng 1 g mẫu, chính xác đến 0,0001 g và hòa tan trong khoảng 20 ml nước.

Cho vào dung dịch này hỗn hợp gồm 25 ml formaldehyt (35 %) và 25 ml nước, sử dụng chỉ thị phenolphtalein (IS 4.3.9*) để trung hòa. Sau 30 phút, thêm tiếp 0,2 ml chỉ thị phenolphtalein IS và chuẩn độ bằng dung dịch natri hydroxit chuẩn độ tiêu chuẩn, c(NaOH) = 1 mol/l, đến khi dung dịch có màu hồng nhạt.
1,00 ml dung dịch natri hydroxit, c(NaOH) = 1,000 mol/l, tương đương với 0,05349 g NH4Cl.
R 5.3.2 pH

Xác định pH của dung dịch 5 % của mẫu theo GM 31.1, sử dụng điện cực chỉ thị thủy tinh.

R 5.3.3 Phosphat

Lấy 50 ml dung dịch thử (R 5.2), cho thêm 30 ml nước và áp dụng GM 4.

Chuẩn bị dung dịch đối chứng tiêu chuẩn, sử dụng 2,5 ml phosphat SS II (2,5 ml 
[image: image15.wmf]=

ˆ

 0,0005 % PO4).

R 5.3.4 Sulfat

Lấy 20 ml dung dịch thử (R 5.2) và áp dụng GM 3.

Chuẩn bị dung dịch đối chứng tiêu chuẩn, sử dụng 4 ml sulfat SS II (4 ml 
[image: image16.wmf]=

ˆ

 0,002 % SO4).

R 5.3.5 Canxi và magie

Xác định những nguyên tố này bằng AAS theo GM 29, sử dụng các điều kiện sau:

	Nguyên tố
	Nồng độ dung dịch
	Ngọn lửa
	Vạch cộng hưởng
nm

	Ca
	4 %
	Axetylen-không khí
	422,7

	Mg
	
	
	285,2


R 5.3.6 Sắt
Lấy 20 ml dung dịch thử (R 5.2) và áp dụng GM 8.1.

Chuẩn bị dung dịch đối chứng tiêu chuẩn, sử dụng 0,4 ml sắt SS II (0,4 ml 
[image: image17.wmf]=

ˆ

 0,0002 % Fe).

R 5.3.7 Kali và natri

Xác định những nguyên tố này bằng FES theo GM 30, sử dụng các điều kiện sau:

	Nguyên tố
	Nồng độ dung dịch
	Ngọn lửa
	Bước sóng
nm

	K
	4 %
	Oxy-axetylen
	766,5

	Na
	
	
	589,0


R 5.3.8 Cặn còn lại sau khi nung

Lấy 2 g mẫu và áp dụng GM 15.

Khối lượng của cặn không được vượt quá 1 mg.

R 6 Bari clorua dihydrat

BaCl2.2H2O

Khối lượng phân tử tương đối: 244,28

R 6.1 Yêu cầu kỹ thuật

Thuốc thử (BaCl2.2H2O), %, không nhỏ hơn 
 99,0

pH (dung dịch 5 %) 
 5 đến 8

Nitơ tổng (N), %, không lớn hơn 
 0,002

Canxi (Ca), %, không lớn hơn 
 0,05

Sắt (Fe), %, không lớn hơn 
 0,0002

Chì (Pb), %, không lớn hơn 
 0,001

Kali (K), %, không lớn hơn 
 0,005

Natri (Na), %, không lớn hơn 
 0,01

Stronti (Sr), %, không lớn hơn 
 0,05

R 6.2 Phép thử

R 6.2.1 Thuốc thử

Cân khoảng 0,2 g mẫu, chính xác đến 0,0001 g và hòa tan trong khoảng 100 ml nước.

Thêm 100 ml metanol (R 18) và 10 ml dung dịch amoniac (R 3) vào dung dịch này và chuẩn độ bằng dung dịch EDTA chuẩn độ tiêu chuẩn, c(EDTA) = 0,1 mol/l, sử dụng chỉ thị hỗn hợp metylthymol xanh (4.3.7*).

1,00 ml dung dịch EDTA, c(EDTA) = 0,100 mol/l, tương đương với 0,02443 g BaCl2.2H2O.

R 6.2.2 pH

Xác định pH của dung dịch 5 % của mẫu thử theo GM 31.1, sử dụng điện cực chỉ thị thủy tinh.

R 6.2.3 Nitơ tổng

Hòa tan 1 g mẫu trong 140 ml nước và áp dụng GM 6.

Chuẩn bị dung dịch đối chứng tiêu chuẩn, sử dụng 2 ml nitơ SS II (2 ml 
[image: image18.wmf]=

ˆ

 0,002 % N).

R 6.2.4 Canxi, sắt, chì và stronti

Xác định những nguyên tố này bằng AAS theo GM 29, sử dụng các điều kiện sau:

	Nguyên tố
	Nồng độ dung dịch
	Ngọn lửa
	Vạch cộng hưởng
nm

	Ca
	2%
	Axetylen-không khí
	422,7

	Fe
	10 %

Sử dụng dung môi chiết trong GM 35
	
	248,3

	Pb
	
	
	217,0 hoặc 283,3

	Sr
	2%
	
	460,7


R 6.2.5 Kali và natri
Xác định những nguyên tố này bằng FES theo GM 30, sử dụng các điều kiện sau:

	Nguyên tố
	Nồng độ dung dịch
	Ngọn lửa
	Bước sóng
nm

	K
	2 %
	Oxy-axetylen
	766,5

	Na
	
	
	589,0


R 7 Clorofom

CHCl3
Khối lượng phân tử tương đối: 119,38

R 7.1 Yêu cầu kỹ thuật

Thuốc thử (CHCl3), %, không nhỏ hơn 
 99

Etanol (chất ổn định), % 
 0,3 đến 1,0

Khối lượng riêng, g/ml ................................ 1,471 đến 1,484

Cặn còn lại sau khi bay hơi, %, không lớn hơn 
 0,001

Độ axit (tính bằng milimol H+), không lớn hơn 
 0,03/100g

Các chất dễ bị cacbon hóa 
 đạt

Hợp chất cacbonyl (tính theo CO), %, không lớn hơn 
 0,005

Clo tự do, %, không lớn hơn 
 0,0005

Clorua, %, không lớn hơn 
 0,0001

Tạp chất kim loại 
 đạt

R 7.2 Phép thử

R 7.2.1 Thuốc thử và etanol

Áp dụng GM 34, sử dụng các điều kiện sau:

Pha tĩnh 
20 % bis (2-etylexyl)sebacat
Chất mang ..............Chromosorb W [0,18 mm đến 0,25 mm (60 mesh đến 80 mesh ASTM)]

Chiều dài cột, m 
2

Đường kính trong của cột, mm 
5

Vật liệu cột 
Thép không gỉ

Nhiệt độ cột, °C 
60

Nhiệt độ bơm, °C 
150

Nhiệt độ detector, °C 
200

Kiểu detector 
Dẫn nhiệt

Khí mang 
Heli

Tốc độ dòng, ml/min 
50

Phần mẫu thử, µl 
5

R 7.2.2 Khối lượng riêng

Áp dụng GM 24.1.

R 7.2.3 Cặn còn lại sau khi bay hơi

Lấy 100 g (68 ml) mẫu và áp dụng GM 14, sấy khô cặn trong 30 phút.

Khối lượng của cặn không được vượt quá 1 mg.

R 7.2.4 Độ axit

Lấy 74 g (50 ml) mẫu và áp dụng GM 13.2, chuẩn độ bằng dung dịch natri hydroxit chuẩn độ tiêu chuẩn, c(NaOH) = 0,01 mol/l, và sử dụng chỉ thị phenolphtalein (IS 4.3.9*).

Thể tích chuẩn độ không được vượt quá 2,2 ml.

R 7.2.5 Chất dễ bị cacbon hóa

Lắc mạnh 20 ml mẫu với 15 ml axit sulfuric (95,0 % ± 0,5 %) và 0,2 ml dung dịch formaldehyt [40 % (theo thể tích)] trong hình trụ thủy tinh có nút nhám trong 3 phút. Để yên hỗn hợp ở nhiệt độ phòng trong 30 phút.

Thể tích chuẩn độ không được vượt quá 2,2 ml.

R 7.2.6 Hợp chất cacbonyl

Pha loãng 3 g (2 ml) mẫu đến thể tích 15 ml bằng metanol không có cacbonyl (RS 4.2.11*). Lấy 2 ml dung dịch này và áp dụng GM 23.

Chuẩn bị dung dịch đối chứng tiêu chuẩn, sử dụng 2 ml cacbonyl SS II (2 ml 
[image: image19.wmf]=

ˆ

 0,005 % CO).

R 7.2.7 Clo tự do

Lắc 35 g (24 ml) mẫu với 10 ml nước đã cho thêm 1 ml dung dịch kali iodua vừa mới chuẩn bị (10 %) và 2 giọt tinh bột (IS 4.3.11*) trong bình nón thủy tinh có nút nhám trong 2 phút. Nếu nhận được màu xanh hoặc màu tím, chuẩn độ bằng dung dịch natri thiosulfat chuẩn độ tiêu chuẩn, c(Na2S2O3) = 0,01 mol/l, lắc sau mỗi lần thêm vào.
Thể tích chuẩn độ không được vượt quá 0,5 ml.

R 7.2.8 Clorua

Lấy 10 g (6,8 ml) mẫu vào phễu chiết, thêm 20 ml nước và 1 ml dung dịch axit nitric (25 %). Lắc trong 1 phút, để tách pha và loại bỏ pha phía dưới (clorofom). Lọc pha nước qua giấy lọc không có clorua, thêm 1 ml dung dịch bạc nitrat khoảng 17 g/l và để yên trong 2 phút.

Màu trắng sữa của dung dịch không được đục hơn dung dịch đối chứng tiêu chuẩn chuẩn bị tương tự, sử dụng 1 ml clorua SS II (1 ml 
[image: image20.wmf]=

ˆ

 0,0001 % Cl).

R 7.2.9 Tạp chất kim loại

Lấy 50 ml mẫu, thêm 0,1 ml dung dịch 0,1 % dithizon pha trong clorofom.

Màu của dung dịch thử phải là xanh hoặc hơi xanh xanh.

R 8 Axit xitric monohydrat

C6H8O7.H2O

Khối lượng phân tử tương đối: 210,14

R 8.1 Yêu cầu kỹ thuật

Thuốc thử (C6H8O7.H2O), %, không nhỏ hơn 
 99,5

Clorua (Cl), %, không lớn hơn 
 0,0005

Oxalat (C2O4), %, không lớn hơn 
 0,05

Phosphat (PO4), %, không lớn hơn 
 0,001

Sulfat (SO4), %, không lớn hơn 
 0,005

Đồng (Cu), %, không lớn hơn 
 0,0005

Sắt (Fe), %, không lớn hơn 
 0,0005

Chì (Pb), %, không lớn hơn 
 0,0005

Các chất dễ bị cacbon hóa 
 đạt phép thử

Tro sulfat, %, không lớn hơn 
 0,02

R 8.2 Chuẩn bị dung dịch thử và dung dịch so sánh
R 8.2.1 Dung dịch thử I

Hòa tan 5 g mẫu trong một lượng nhỏ nước và pha loãng đến thể tích 50 ml.

R 8.2.2 Dung dịch thử II

Lấy khoảng 7 g mẫu, thêm 0,2 ml dung dịch amoni vanadat (1 %), và 15 ml axit nitric (R 19). Đun trong cốc có nắp đậy trên bếp cách thủy cho đến khi phản ứng ngừng; lấy nắp ra và làm bay hơi đến khô cạn.

Cho 10 ml axit nitric (R 19), đun lại và làm bay hơi. Thêm 5 ml dung dịch axit clohydric (20 %) và làm bay hơi đến khô. Hòa tan cặn trong một lượng nhỏ nước có chứa 1 ml dung dịch axit clohydric (20 %), lọc (nếu cần) và pha loãng đến thể tích 50 ml.

R 8.2.3 Dung dịch thử III
Hòa tan cặn thu được trong R 8.3.9 (tro sulfat) bằng 10 ml dung dịch axit clohydric (10 %) trong cốc nung hoặc đĩa đã sử dụng. Đậy nắp, đun trên bếp cách thủy trong khoảng 10 phút và pha loãng đến thể tích 50 ml.

R 8.2.4 Dung dịch so sánh

Lấy khoảng 2 g mẫu, thêm 5 ml phosphat SS I (5 ml 
[image: image21.wmf]=

ˆ

 0,001 % PO4) và 2,5 ml sulfat SS I (2,5 ml 
[image: image22.wmf]=

ˆ

 0,005 % SO4) và tiến hành như cách chuẩn bị dung dịch thử II, sử dụng lượng các thuốc thử như nhau.

R 8.3 Phép thử

R 8.3.1 Thuốc thử

Cân khoảng 2,5 g mẫu, chính xác đến 0,0001 g và hòa tan vào trong 100 ml nước.

Đối với dung dịch này, thêm 2 giọt chỉ thị phenolphtalein (IS 4.3.9*) và chuẩn độ bằng dung dịch natri hydroxit chuẩn độ tiêu chuẩn, c(NaOH) = 1 mol/l, tương đương với 0,07005 g C6H8O7.H2O.

R 8.3.2 Clorua

Lấy 20 ml dung dịch thử I (R 8.2.1) và áp dụng GM 2.

Chuẩn bị dung dịch đối chứng tiêu chuẩn, sử dụng 1 ml clorua SS II (1 ml 
[image: image23.wmf]=

ˆ

 0,0005 % Cl).

R 8.3.3 Oxalat

Hòa tan 0,2 g mẫu trong 10 ml nước và áp dụng GM 22.

Chuẩn bị dung dịch đối chứng tiêu chuẩn, sử dụng 10 ml oxalat SS II (10 ml 
[image: image24.wmf]=

ˆ

 0,05 % C2O4).

R 8.3.4 Phosphat

Lấy 20 ml dung dịch thử II (R 8.2.2) và áp dụng GM 4.

Chuẩn bị dung dịch đối chứng tiêu chuẩn, sử dụng 20 ml dung dịch so sánh (R 8.2.4) (20 ml 
[image: image25.wmf]=

ˆ

 0,001 % PO4)

R 8.3.5 Sulfat

Lấy 10 ml dung dịch thử II (R 8.2.2) và áp dụng GM 3.

Chuẩn bị dung dịch đối chứng tiêu chuẩn, sử dụng 10 ml dung dịch so sánh (R 8.2.4) (4 ml 
[image: image26.wmf]=

ˆ

 0,002 % SO4).

R 8.3.6 Đồng và chì

Xác định những nguyên tố này bằng AAS theo GM 29, sử dụng 30 g mẫu và các điều kiện sau:

	Nguyên tố
	Nồng độ dung dịch
	Ngọn lửa
	Vạch cộng hưởng
nm

	Cu
	Dung dịch thử III (R 8.2.3)
	Axetylen-không khí
	324,7

	Pb
	
	
	217,0 hoặc 283,3


R 8.3.7 Sắt

Lấy 20 ml dung dịch thử I (R 8.2.1) và áp dụng GM 8.1.

Chuẩn bị dung dịch đối chứng tiêu chuẩn, sử dụng 1 ml sắt SS II (1 ml 
[image: image27.wmf]=

ˆ

 0,0005 % Fe).

R 8.3.8 Các chất dễ bị cacbon hóa

Lấy 0,3 g mẫu bột và áp dụng GM 18, sử dụng 10 ml dung dịch axit sulfuric (95 % ± 0,5 %) và làm nóng hỗn hợp ở 110 °C trong 30 phút.

Màu của dung dịch thu được không được đậm hơn dung dịch tiêu chuẩn G (xem GM 18).

R 8.3.9 Tro sulfat

Lấy 10 g mẫu và áp dụng GM 16.

Khối lượng của cặn không được vượt quá 2 mg.

Giữ lại cặn này để chuẩn bị dung dịch thử III (R 8.2.3).

R 9 Đồng(II) sulfat pentahydrat

CuSO4.5H2O

Khối lượng phân tử tương đối: 249,68

R 9.1 Yêu cầu kỹ thuật

Thuốc thử (CuSO4.5H2O), %, không nhỏ hơn 
 99,0

Clorua (Cl), %, không lớn hơn 
 0,001

Nitơ tổng (N), %, không lớn hơn 
 0,003

Sắt (Fe), %, không lớn hơn 
 0,005

Niken (Ni), %, không lớn hơn 
 0,005

Kali (K), %, không lớn hơn 
 0,001

Natri (Na), %, không lớn hơn 
 0,005

Kẽm, %, không lớn hơn 
 0,05

R 9.2 Chuẩn bị dung dịch thử

Hòa tan 10 g mẫu trong 50 ml nước và pha loãng đến thể tích 100 ml.

R 9.3 Phép thử

R 9.3.1 Thuốc thử

Cân khoảng 1 g mẫu, chính xác đến 0,0001 g và hòa tan trong khoảng 60 ml nước.

Cho vào dung dịch này 5 ml dung dịch axit sulfuric (20 %) và 3 g kali iodua (R 25). Chuẩn độ iot tự do bằng dung dịch natri thiosulfat chuẩn độ tiêu chuẩn, c(Na2S2O3) = 0,1 mol/l, thêm chỉ thị tinh bột (IS 4.3.11*) vào cuối phép chuẩn độ.
1,00 ml dung dịch natri thiosulfat, c(Na2S2O3) = 0,100 mol/l, tương đương với 0,02497 g CuSO4.5H2O.

R 9.3.2 Clorua

Lấy 10 ml dung dịch thử (R 9.2), pha loãng đến thể tích 20 ml bằng nước, và áp dụng GM 2.

Chuẩn bị dung dịch đối chứng tiêu chuẩn, sử dụng 1 ml clorua SS II (1 ml 
[image: image28.wmf]=

ˆ

 0,001 % Cl).
R 9.3.3 Nitơ tổng

Lấy 10 ml dung dịch thử (R 9.2), áp dụng GM 6.

Chuẩn bị dung dịch đối chứng tiêu chuẩn, sử dụng 3 ml nitơ SS II (3 ml 
[image: image29.wmf]=

ˆ

0,003 % N).

R 9.3.4 Sắt

Lấy 10 ml dung dịch thử (R 9.2), thêm 5 ml axit clohydric (R 13) và 1 giọt axit nitric (R 19). Chiết với 20 ml 4-metyl-2-pentanon và rửa pha hữu cơ bằng 10 ml dung dịch axit clohydric (25 %).

Chiết sắt từ pha hữu cơ bằng 20 ml nước. Tách pha nước và áp dụng GM 8.1.

Chuẩn bị dung dịch đối chứng tiêu chuẩn, sử dụng 5 ml sắt SS II (5 ml 
[image: image30.wmf]=

ˆ

0,005 % Fe).

R 9.3.5 Niken và kẽm

Xác định những nguyên tố này bằng AAS theo GM 29, sử dụng các điều kiện sau:
	Nguyên tố
	Nồng độ dung dịch
	Ngọn lửa
	Vạch cộng hưởng
nm

	Ni
	1 %
	Axetylen-không khí
	232,0 hoặc 325,5

	Zn
	
	
	213,9


R 9.3.6 Kali và natri

Xác định những nguyên tố này bằng FES theo GM 30, sử dụng các điều kiện sau:

	Nguyên tố
	Nồng độ dung dịch
	Ngọn lửa
	Bước sóng
nm

	K
	Dung dịch thử (R 9.2)
	Oxy-axetylen
	766,5

	Na
	
	
	589,0


R 10 Xyclohexan

C6H12

Khối lượng phân tử tương đối: 84,16

R 10.1 Yêu cầu kỹ thuật

Thuốc thử (C6H12), %, không nhỏ hơn 
 99,5

Xyclohexen (C6H10), %, không lớn hơn 
 0,05

Benzen (C6H6), %, không lớn hơn 
 0,05

Khối lượng riêng, g/ml ............................... 0,778 đến 0,779

Điểm đóng băng, °C, không nhỏ hơn 
 6,0

Cặn còn lại sau khi bay hơi, %, không lớn hơn 
 0,002

Các chất dễ bị cacbon hóa 
 đạt

Nước, %, không lớn hơn 
 0,01

R 10.2 Phép thử

R 10.2.1 Thuốc thử, xyclohexen và benzen

Áp dụng GM 34, sử dụng các điều kiện sau:

Pha tĩnh 
5 % benton + 5 % isodecyl phtalat.

Chất mang ...................Chromosorb W [0,18 mm đến 0,25 mm (60 mesh đến 80 mesh ASTM)]

Chiều dài cột, m 
4

Đường kính trong của cột, mm 
4

Vật liệu cột 
Thép không gỉ

Nhiệt độ cột, °C 
80

Nhiệt độ bơm, °C 
150

Nhiệt độ detector, °C 
200

Kiểu detector 
Dẫn nhiệt
Khí mang 
Heli

Tốc độ dòng, ml/min 
50

Phần mẫu thử, µl 
5

R 10.2.2 Khối lượng riêng
Áp dụng GM 24.1.

R 10.2.3 Điểm đóng băng
Áp dụng GM 25.3.

R 10.2.4 Cặn còn lại sau khi bay hơi

Lấy 100 g (130 ml) mẫu và áp dụng GM 14, sấy khô cặn trong 30 phút.

Khối lượng của cặn không được vượt quá 2 mg.

R 10.2.5 Chất dễ bị cacbon hóa

Lấy 10 ml mẫu, áp dụng GM 18, sử dụng 10 ml axit sulfuric (95,0 % ± 0,5 %) trong khi làm nguội đến 10 °C, và để yên trong 5 phút.

Không xảy ra sự hóa đen pha hữu cơ phía dưới.

R 10.2.6 Nước

Lấy 15,5 g (20 ml) mẫu và áp dụng GM 12, sử dụng hỗn hợp gồm 20 ml metanol (R 18), 10 ml clorofom (R 7) và 2 ml axit axetic (R 2) làm dung môi.

R 11 Etanol
C2H​5OH

Khối lượng phân tử tương đối: 46,07

R 11.1 Yêu cầu kỹ thuật

Thuốc thử (C2H​5OH), %, không nhỏ hơn 
 99,8

Metanol (CH3OH), %, không lớn hơn 
 0,05

2-Propanol, %, không lớn hơn 
 0,01

Khối lượng riêng, g/ml ....................................... 0,789 đến 0,791

Cặn còn lại sau khi bay hơi, %, không lớn hơn 
 0,001

Độ axit (tính bằng milimol H+), không lớn hơn 
 0,035/100 g

Độ kiềm (tính bằng milimol OH‾), không lớn hơn 
 0,02/100 g

Các chất khử permanganat (tính theo O), %, không lớn hơn 
 0,0004

Các chất dễ bị cacbon hóa 
 đạt

Rượu bậc cao hơn, %, không lớn hơn 
 0,01

Hợp chất cacbonyl (tính theo CO), %, không lớn hơn 
 0,003

Nước, %, không lớn hơn 
 0,2

R 11.2 Phép thử
R 11.2.1 Thuốc thử, metanol và 2-propanol

Áp dụng GM 34, sử dụng các điều kiện sau:

Pha tĩnh............................Porapak QS [0,15 mm đến 0,18 mm (80 mesh đến 100 mesh ASTM)]

Chiều dài cột, m 
3

Đường kính trong của cột, mm 
2,5

Vật liệu cột 
Thép không gỉ hoặc, tốt nhất, thủy tinh

Nhiệt độ cột, °C 
130

Nhiệt độ bơm, °C 
150

Nhiệt độ detector, °C 
150

Kiểu detector 
Ngọn lửa ion hóa

Khí mang 
Nitơ (hoặc heli)

Tốc độ dòng, ml/min 
251)
Phần mẫu thử, µl 
0,5

R 11.2.2 Khối lượng riêng

Áp dụng GM 24.1.

R 11.2.3 Cặn còn lại sau khi bay hơi

Lấy 100 g (127 ml) mẫu và áp dụng GM 14.

Khối lượng của cặn không được vượt quá 1 mg.

R 11.2.4 Độ axit

Lấy 79 g (100 ml) mẫu và áp dụng GM 13.1, chuẩn độ bằng dung dịch natri hydroxit chuẩn độ tiêu chuẩn, c(NaOH) = 0,01 mol/l, và sử dụng chỉ thị phenolphtalein (IS 4.3.9*).

Thể tích chuẩn độ không được vượt quá 2,8 ml.

R 11.2.5 Độ kiềm

Lấy 79 g (100 ml) mẫu và áp dụng GM 13.1, chuẩn độ bằng dung dịch axit sulfuric chuẩn độ tiêu chuẩn, c(1/2 H2SO4) = 0,01 mol/l, và sử dụng chỉ thị metyl đỏ (IS 4.3.6*).

Thể tích chuẩn độ không được vượt quá 1,6 ml.

R 11.2.6 Các chất khử permanganat

Lấy 20 g (25 ml) mẫu và áp dụng GM 19.1, sử dụng 0,1 ml dung dịch kali permanganat (3,16 g/l) và để yên dung dịch thử ở 25 °C trong 5 phút.

Màu hồng của dung dịch thu được phải không được thay đổi hoàn toàn.

R 11.2.7 Các chất dễ bị cacbon hóa

Làm lạnh 10 ml axit sulfuric (95,4 % ± 0,5 %) đến 10 °C và thêm 10 ml mẫu, vừa thêm từ từ từng giọt vừa khuấy với tốc độ không đổi, liên tục giữ nhiệt độ của hỗn hợp dưới 20 °C.

Dung dịch thu được phải không có màu.

R 11.2.8 Rượu bậc cao

Áp dụng GM 34, sử dụng các điều kiện sau:

Pha tĩnh 
8 % Reoplex 400 Chromosorb G-AW-DMCS [0,125 mm đến 0,150 mm (80 mesh đến 120 mesh ASTM)]

Chiều dài cột, m 
3
Đường kính trong của cột, mm 
2,5

Vật liệu cột 
Thép không gỉ

Nhiệt độ cột, °C 
80 đến 200

Chương trình nhiệt độ, °C/min 
2

Nhiệt độ bơm, °C 
250

Nhiệt độ detector, °C 
250

Kiểu detector 
Ngọn lửa ion hóa

Khí mang 
Nitơ

Tốc độ dòng, ml/min 
25

Phần mẫu thử, µl 
1

R 11.2.9 Hợp chất cacbonyl

Lấy 2 g (2,5 ml) mẫu và áp dụng GM 23.

Chuẩn bị dung dịch đối chứng tiêu chuẩn, sử dụng 6 ml cacbonyl SS II (6 ml 
[image: image31.wmf]=

ˆ

 0,003 % CO).

R 11.2.10 Nước

Lấy 8 g (10 ml) mẫu và áp dụng GM 12, sử dụng 20 ml metanol (R 18) làm dung môi.

R 12 (Etylendinitril) axit tetraaxetic, muối dinatri dihydrat

C10​H14N2Na2O8.2H2O
Khối lượng phân tử tương đối: 372,24
R 12.1 Yêu cầu kỹ thuật

pH (dung dịch 5%) 
 4 đến 5

Thuốc thử (C10​H14N2Na2O8.2H2O), %, không nhỏ hơn 
 99

Clorua (Cl), %, không lớn hơn 
 0,004

Axit nitrilotriaxetic (C6H6NO6), %, không lớn hơn 
 0,05

Sulfat (SO4), %, không lớn hơn 
 0,02

Đồng (Cu), %, không lớn hơn 
 0,0005

Sắt (Fe), %, không lớn hơn 
 0,001

Chì (Pb), %, không lớn hơn 
 0,001

R 12.2 Phép thử

R 12.2.1 pH

Xác định pH của dung dịch 5 % của mẫu theo GM 31.1, sử dụng điện cực chỉ thị thủy tinh.

R 12.2.2 Thuốc thử

Cân khoảng 1 g mẫu, chính xác đến 0,0001 g và hòa tan trong 50 ml nước.

Cho vào dung dịch này 10 ml dung dịch đệm dưới đây và chuẩn độ bằng dung dịch kẽm clorua chuẩn độ tiêu chuẩn, c(1/2 ZnCl2) = 0,2 mol/l, kết thúc chuẩn độ dung dịch có màu hồng, sử dụng chỉ thị hỗn hợp modan đen 11 (4.3.8*).

1,00 ml dung dịch kẽm clorua, c(1/2 ZnCl2) = 0,200 mol/l, tương đương với 0,03722 g C10H14N2Na2O8.2H2O.
Dung dịch đệm: Hòa tan 67,5 g amoni clorua (R 5) trong 150 ml nước, thêm 800 ml dung dịch amoniac (R 3), pha loãng đến thể tích 1000 ml bằng nước và lắc đều.

R 12.3.2 Clorua

Hòa tan 2,5 g mẫu trong 40 ml nước ấm, thêm 3 ml dung dịch axit nitric (25 %), để nguội, lọc và áp dụng GM 2. 

Chuẩn bị dung dịch đối chứng tiêu chuẩn, sử dụng 10 ml clorua SS II (10 ml 
[image: image32.wmf]=

ˆ

 0,004 % Cl).

R 12.3.3 Axit nitrilotriaxetic

Hòa tan 2 g mẫu trong 35 ml nước và điều chỉnh đến pH 2 bằng dung dịch axit clohydric (20 %). Đun sôi trong 30 phút và để nguội. Thêm dung dịch natri hydroxit (20 %) cho đến khi dung dịch có pH nằm trong khoảng 10 đến 11.

Cho dung dịch cadimi clorua (5 %), từ từ từng giọt, giữ pH nằm trong khoảng 10 đến 11, cho đến khi tạo thành kết tủa trắng nhẹ. Lọc, rửa kết tủa, gộp phần dung dịch lọc và phần nước rửa, pha loãng đến thể tích 100 ml. Lấy 50 ml, thêm 0,5 mg axit nitrilotriaxetic và phân tích cực phổ quét theo GM 32 dựa vào 50 ml kia, bắt đầu với E = -0,6 V.

Chiều cao pic của dung dịch mẫu không thêm axit nitrilotriaxetic phải không được lớn hơn một nửa chiều cao pic của dung dịch có thêm vào axit nitrilotriaxetic.

R 12.2.5 Sulfat
Lấy 0,5 g mẫu, trộn với 0,2 g natri cacbonat khan (R 30), và nung nóng trong cốc platin. Hòa tan cặn trong 1 ml dung dịch axit clohydric (20 %) và 19 ml nước và áp dụng GM 3.

Chuẩn bị dung dịch đối chứng tiêu chuẩn, sử dụng 10 ml sulfat SS II (10 ml 
[image: image33.wmf]=

ˆ

 0,02 % SO​4).

R 12.2.6 Đồng, sắt và chì

Xác định những nguyên tố này bằng AAS theo GM 29, sử dụng các điều kiện sau:

	Nguyên tố
	Nồng độ dung dịch
	Ngọn lửa
	Vạch cộng hưởng
nm

	Cu
	10 %
	Axetylen-không khí
	324,7

	Fe
	
	
	248,3

	Pb
	
	
	217,0 hoặc 283,3


R 13 Axit clohydric
HCl

Khối lượng phân tử tương đối: 36,46

R 13.1 Yêu cầu kỹ thuật

Màu theo đơn vị Hazen, không lớn hơn 
 10

Thuốc thử (HCl), %, không nhỏ hơn 
 351)
Clo tự do (Cl), %, không lớn hơn 
 0,0002

Sulfat (SO4), %, không lớn hơn 
 0,0002

Sulfua (SO3), %, không lớn hơn 
 0,0002

Amoni (NH4), %, không lớn hơn 
0,0003

Arsen (As), %, không lớn hơn 
 0,000005

Đồng (Cu), %, không lớn hơn 
 0,00001

Sắt (Fe), %, không lớn hơn 
 0,00005

Tro sulfat, %, không lớn hơn 
 0,0005

R 13.2 Chuẩn bị dung dịch thử

Làm bay hơi 200 g (168 ml) mẫu trong thiết bị cất quay chân không đến thể tích khoảng 1 ml. Chuyển toàn bộ lượng mẫu còn lại vào bình định mức dung tích 50 ml, pha loãng đến vạch mức và lắc đều.

R 13.3 Phép thử

R 13.3.1 Màu theo đơn vị Hazen

Áp dụng GM 36.

R 13.3.2 Thuốc thử

Cân, chính xác đến 0,0001 g, ampun thủy tinh mỏng có dung tích thích hợp, có gắn ống mao quản ở một đầu.

Cho khoảng 2 ml mẫu vào ampun, ví dụ sử dụng kỹ thuật gia nhiệt để gắn kín ampun và không bị mất thủy tinh. Cân chính xác đến 0,0001 g.

Tính sự chênh lệch khối lượng của phần mẫu thử. Cho ampun vào bình nón dung tích 500 ml có chứa sẵn 200 ml nước, đậy bình bằng nút nhám. Lắc bình để làm vỡ ampun và tiếp tục lắc cho đến khi tất cả hơi được hấp thụ hoàn toàn. Sau đó mở bình, rửa nút và thành bình cẩn thận với nước và nghiền kỹ mảnh ampun bị vỡ bằng đũa thủy tinh. Chuẩn độ dung dịch bằng dung dịch natri hydroxit chuẩn độ tiêu chuẩn, c(NaOH) = 1 mol/l, sử dụng metyl đỏ (IS 4.3.6*).

1,00 ml dung dịch natri hydroxit, c(NaOH) = 1,000 mol/l, tương đương với 0,03646 g HCl.

R 13.3.3 Clo tự do

Cho thêm 25 ml nước và 1 ml dung dịch o-tolidin (0,1 % trong axit clohydric 3 %) vào 10 g (8,4 ml) mẫu.

Màu vàng của dung dịch thu được không được đậm hơn màu vàng của dung dịch đối chứng tiêu chuẩn được chuẩn bị tương tự, sử dụng 2 ml clo SS II (2 ml 
[image: image34.wmf]=

ˆ

 0,0002 % Cl) và 10 g axit clohydric không có clo.2)
R 13.3.4 Sulfat

Lấy 10 g dung dịch thử (R 13.2) và áp dụng GM 3.

Chuẩn bị dung dịch đối chứng tiêu chuẩn, sử dụng 8 ml sulfat SS II (8 ml 
[image: image35.wmf]=

ˆ

 0,0002 % SO4).

R 13.3.5 Sulfua

Lấy 50 ml nước, 1 ml dung dịch kali iodua (10 %) và 5 ml mẫu vào bình nón dung tích 500 ml. thêm 2 ml tinh bột (IS 4.3.11*), và chuẩn độ bằng dung dịch iot chuẩn độ tiêu chuẩn, c(1/2 I2) = 0,01 mol/l, cho đến khi xuất hiện màu xanh lam.

Thể tích chuẩn độ không được vượt quá 0,5 ml.

R 13.3.6 Amoni

Trung hòa 6,6 g (5,6 ml) mẫu, pha loãng với 50 ml nước, dung dịch natri hydroxit (32 %), sử dụng giấy chỉ thị và áp dụng GM 10.

Chuẩn bị dung dịch đối chứng tiêu chuẩn, sử dụng 2 ml amoni SS II (2 ml 
[image: image36.wmf]=

ˆ

 0,0003 % NH4).

R 13.3.7 Arsen

Pha loãng 20 g (16,8 ml) mẫu đến 100 ml và áp dụng GM 11.

Chuẩn bị dung dịch đối chứng tiêu chuẩn, sử dụng 1 ml arsen SS III (1 ml 
[image: image37.wmf]=

ˆ

 0,000005 % As).

R 13.3.8 Đồng và chì

Xác định những nguyên tố này bằng AAS theo GM 29, sử dụng các điều kiện sau:

	Nguyên tố
	Nồng độ dung dịch
	Ngọn lửa
	Vạch cộng hưởng
nm

	Cu
	50 ml dung dịch thử (R 13.2) được pha loãng đến 100 ml
	Axetylen-không khí
	324,7

	Pb
	
	
	217,0 hoặc 283,3


R 13.3.9 Sắt

Lấy 5 ml dung dịch thử I (R 13.2), thêm 5 ml nước và áp dụng GM 8.1.

Chuẩn bị dung dịch đối chứng tiêu chuẩn, sử dụng 1 ml sắt SS II (1 ml 
[image: image38.wmf]=

ˆ

 0,00005 % Fe).

R 13.3.10 Tro sulfat

Lấy 200 g (168 ml) mẫu và áp dụng GM 17.

Khối lượng của cặn không được vượt quá 1 mg.

R 14 Hydro peroxit
H2O2
Khối lượng phân tử tương đối: 34,01

R 14.1 Yêu cầu kỹ thuật

Thuốc thử (H2O2), %, không nhỏ hơn 
 301)
Độ axit (tính bằng milimol H+) 
 0,3/100 g

Clorua (Cl), %, không lớn hơn 
 0,0005

Phoshat (PO4), %, không lớn hơn 
 0,0005
Sulfat (SO4), %, không lớn hơn 
 0,0005

Nitơ tổng (N), %, không lớn hơn 
 0,002

Đồng (Cu), %, không lớn hơn 
 0,00001

Sắt (Fe), %, không lớn hơn 
 0,00002

Chì (Pb), %, không lớn hơn 
 0,00002

Cặn còn lại sau khi bay hơi, %, không lớn hơn 
 0,005
R 14.2 Phép thử

R 14.2.1 Thuốc thử
Cân khoảng 0,20 g mẫu, chính xác đến 0,0001 g, hòa với 50 ml nước và 20 ml dung dịch axit sulfuric (16 %) và chuẩn độ bằng dung dịch kali permanganat chuẩn độ tiêu chuẩn, c(1/5 KMnO​4) = 0,1 mol/l, đến khi dung dịch có màu hồng nhạt.

1,00 ml dung dịch kali permanganat, c(1/5 KMnO4) = 0,100 mol/l, tương đương với 0,0017007 g H2O2.

R 14.2.2 Độ axit

Trộn 10 g (9 ml) mẫu với 90 ml nước không có cacbon dioxit và chuẩn độ với dung dịch natri hydroxit chuẩn độ tiêu chuẩn, c(NaOH) = 0,01 mol/l, sử dụng chỉ thị metyl đỏ (IS 4.3.6*).

Thể tích chuẩn độ không được vượt quá 3 ml.

R 14.2.3 Clorua

Lấy 2 g (1,8 ml) mẫu, thêm 30 ml nước và áp dụng GM 2.

Chuẩn bị dung dịch đối chứng tiêu chuẩn, sử dụng 1 ml clorua SS II (1 ml 
[image: image39.wmf]=

ˆ

 0,0005 % Cl).

R 14.2.4 Phosphat

Làm bay hơi 10 g (9 ml) mẫu đến gần cạn trong cốc platin và áp dụng GM 4.

Chuẩn bị dung dịch đối chứng tiêu chuẩn, sử dụng 5 ml phosphat SS II (5 ml 
[image: image40.wmf]=

ˆ

 0,0005 % PO4).

R 14.2.5 Sulfat

Lấy 10 g (9 ml) mẫu, thêm 15 ml nước và áp dụng GM 3.

Chuẩn bị dung dịch đối chứng tiêu chuẩn, sử dụng 5 ml sulfat SS II (5 ml 
[image: image41.wmf]=

ˆ

 0,0005 % SO4).

R 14.2.6 Nitơ tổng

Lấy 2,5 g (2,25 ml) mẫu vào đĩa platin, thêm 10 ml nước và 1 ml axit sulfuric (R 37), và làm bay hơi đến khoảng 5 ml trên bếp cách thủy. Cho thêm 120 ml nước và áp dụng GM 6.

Chuẩn bị dung dịch đối chứng tiêu chuẩn, sử dụng 5 ml nitơ SS II (5 ml 
[image: image42.wmf]=

ˆ

 0,002 % N).

R 14.2.7 Đồng và chì

Xác định những nguyên tố này bằng phép đo von-ampe hòa tan anot theo GM 33, sử dụng các điều kiện sau:

Chuẩn bị mẫu: 

Lấy 100 g (90 ml) mẫu vào đĩa PTEE (hoặc thạch anh), thêm 0,5 ml dung dịch axit clohydric (30 %, độ tinh khiết cao) và làm bay hơi đến khô cạn. Hòa tan cặn trong 1 ml axit clohydric trên, và lại làm bay hơi đến khô. Hòa tan cặn trong 0,5 ml dung dịch axit clohydric (15 %, độ tinh khiết cao), và thêm 25 ml dung dịch pyridin (1 %) (dung dịch điện phân hỗ trợ).

Điện cực làm việc 
 Hg
Điện cực so sánh 
 Ag/AgCl, KCl bão hòa

Điện thế khởi động 
 - 0,75 V

Điện thế pic 
 Cu: - 0,05 V

                                                                                                            Pb: - 0,31 V

Đánh giá 
 Bằng biểu đồ hiệu chuẩn

R 14.2.8 Sắt

Xác định nguyên tố này bằng phân tích cực phổ quét theo GM 32, sử dụng các điều kiện sau:

Chuẩn bị mẫu:

Hòa tan cặn (được chuẩn bị tương tự như mô tả trong R 14.2.7) từ 100 g (90 ml) mẫu trong 5 ml dung dịch axit clohydric, c(HCl) = 1 mol/l, và cho thêm một viên natri hydroxit (R 34), 0,5 g amoni tartrat và 1 ml dung dịch amoniac (10 %) (dung dịch điện phân hỗ trợ).

Điện cực làm việc 
 Hg

Điện thế pic 
 - 1,45 V

Đánh giá 
 Bằng biểu đồ hiệu chuẩn

R 14.2.9 Cặn còn lại sau khi bay hơi

Phân hủy 100 g (90 ml) mẫu trong đĩa platin, giữ chất lỏng lạnh. Làm bay hơi đến khô cạn và làm khô đến khối lượng không đổi ở 105 °C ± 2 °C.

Khối lượng của cặn không được vượt quá 5 mg.

R 15 Hydroxylamoni clorua

HONH3​Cl

Khối lượng phân tử tương đối: 69,49

R 15.1 Yêu cầu kỹ thuật

Thuốc thử (HONH3​Cl), %, không nhỏ hơn 
 98

pH (dung dịch 5%) 
 2,5 đến 4,0

Sulfat (SO4), %, không lớn hơn 
 0,002

Amoni (NH4), %, không lớn hơn 
 0,1

Đồng (Cu), %, không lớn hơn 
 0,001

Sắt (Fe), %, không lớn hơn 
 0,0005

Chì (Pb), %, không lớn hơn 
 0,001

Cặn còn lại sau khi nung (ở 600 °C), %, không lớn hơn 
 0,01

R 15.2 Chuẩn bị dung dịch thử

Hòa tan 20 g mẫu, điều chỉnh bằng dung dịch amoni (R 3) đến pH 5, và pha loãng đến thể tích 200 ml (dung dịch phải trong và không màu).

R 15.3 Phép thử

R 15.3.1 Thuốc thử

Cân khoảng 1 g mẫu, chính xác đến 0,0001 g, hòa tan trong khoảng 100 ml nước. Chuyển toàn bộ dung dịch vào bình định mức dung tích 200 ml, pha loãng đến vạch và lắc đều.

Lấy 20,00 ml dung dịch này, thêm hỗn hợp gồm 20 ml dung dịch amoni sắt(III) sulfat [25 % NH4Fe(SO​4).12H2O] và 6 ml dung dịch axit sulfuric (25 %), đun đến sôi. Sau 5 phút, pha loãng đến 250 ml bằng nước vừa mới đun sôi và để nguội. Đun nóng đến 60 °C, sau khi cho thêm 2 ml axit phosphoric (R 22), chuẩn độ bằng dung dịch kali permanganat chuẩn độ tiêu chuẩn, c(1/5 KMnO4) = 0,1 mol/l, đến khi dung dịch có màu hồng nhạt.
1,00 ml dung dịch kali permanganat, c(1/5 KMnO4) = 0,100 mol/l, tương đương với 0,003475 g HONH3Cl.

R 15.3.2 pH

Xác định pH của dung dịch 5 % của mẫu theo GM 31.1, sử dụng điện cực chỉ thị thủy tinh.

R 15.3.3 Sulfat

Lấy 20 ml dung dịch thử (R 15.2) và áp dụng GM 3.

Chuẩn bị dung dịch đối chứng tiêu chuẩn, sử dụng 4 ml sulfat SS II (4 ml 
[image: image43.wmf]=

ˆ

 0,002 % SO4).

R 15.3.4 Amoni

Hòa tan 1 g mẫu trong 25 ml etanol [95 % (theo thể tích)] và thêm 1 ml axit hexacloroplatinic(IV) (10 %)

Trong vòng 15 phút không có sự thay đổi xảy ra trong dung dịch.

R 15.3.5 Đồng và chì

Xác định những nguyên tố này bằng AAS theo GM 29, sử dụng các điều kiện sau:

	Nguyên tố
	Nồng độ dung dịch
	Ngọn lửa
	Vạch cộng hưởng
nm

	Cu
	10 %
	Axetylen-không khí
	324,7

	Pb
	
	
	217,0 hoặc 283,3


R 15.3.6 Sắt
Lấy 20 ml dung dịch thử (R 15.2) và áp dụng GM 8.1.

Chuẩn bị dung dịch đối chứng tiêu chuẩn, sử dụng 1 ml sắt SS II (1 ml 
[image: image44.wmf]=

ˆ

 0,0005 % Fe).

R 15.3.7 Cặn còn lại sau khi nung

Tẩm ướt 10 g mẫu bằng axit sulfuric (R 37), đun nhẹ nhàng trên bếp điện cho đến khi không còn khói trắng bay ra và nung ở 600 °C đến khối lượng không đổi.

Khối lượng của cặn không được vượt quá 1 mg.

R 16 Magie clorua hexahydrat

MgCl2.6H2O

Khối lượng phân tử tương đối: 203,31

R 16.1 Yêu cầu kỹ thuật

Thuốc thử (MgCl2.6H2O), %, không nhỏ hơn 
 98

pH (dung dịch 5 %) 
 5,0 đến 6,5

Phosphat (PO4), %, không lớn hơn 
 0,0005
Sulfat (SO4), %, không lớn hơn 
 0,002

Nitơ tổng (N), %, không lớn hơn 
 0,002

Bari (Ba), %, không lớn hơn 
 0,005

Canxi (Ca), %, không lớn hơn 
 0,01

Đồng (Cu), %, không lớn hơn 
 0,0005

Sắt (Fe), %, không lớn hơn 
 0,0005

Chì (Pb), %, không lớn hơn 
 0,0005

Kali (K), %, không lớn hơn  
 0,005

Natri (Na), %, không lớn hơn 
 0,005

R 16.2 Chuẩn bị dung dịch thử

Hòa tan 40 g mẫu trong khoảng 100 ml nước và pha loãng đến thể tích 200 ml (dung dịch phải trong và không màu).

R 16.3 Phép thử
R 16.3.1 Thuốc thử

Cân khoảng 0,80 g mẫu, chính xác đến 0,0001 g và hòa tan trong khoảng 100 ml nước.

Cho vào dung dịch này 1 g amoni clorua (R 5), 1 ml dung dịch amoniac (R 3), 40 mg hỗn hợp modan đen 11 (IS 4.3.8*) chuẩn độ bằng dung dịch EDTA chuẩn độ tiêu chuẩn, c(1/2 EDTA) = 0,2 mol/l, đến khi dung dịch có màu xanh.

1,00 ml dung dịch EDTA, c(1/2 EDTA) = 0,200 mol/l, tương đương với 0,02033 g MgCl2.6H2O.

R 16.3.2 pH

Xác định pH của dung dịch 5 % của mẫu theo GM 31.1, sử dụng điện cực chỉ thị thủy tinh.

R 16.3.3 Phosphat

Lấy 50 ml dung dịch thử (R 16.2), cho thêm 30 ml nước và áp dụng GM 4.

Chuẩn bị dung dịch đối chứng tiêu chuẩn, sử dụng 5 ml phosphat SS II (5 ml 
[image: image45.wmf]=

ˆ

 0,0005 % PO4).

R 16.3.4 Sulfat

Lấy 20 ml dung dịch thử (R 16.2) và áp dụng GM 3.

Chuẩn bị dung dịch đối chứng tiêu chuẩn, sử dụng 8 ml sulfat SS II (8 ml 
[image: image46.wmf]=

ˆ

 0,002 % SO4).

R 16.3.5 Nitơ tổng
Pha loãng 5 ml dung dịch thử (R 16.2) đến thể tích 140 ml bằng nước và áp dụng GM 6.

Chuẩn bị dung dịch đối chứng tiêu chuẩn, sử dụng 2 ml nitơ SS II (2 ml 
[image: image47.wmf]=

ˆ

 0,002 % N).

R 16.3.6 Canxi, đồng, sắt và chì

Xác định những nguyên tố này bằng AAS theo GM 29, sử dụng các điều kiện sau:

	Nguyên tố
	Nồng độ dung dịch
	Ngọn lửa
	Vạch cộng hưởng
nm

	Ca
	5 %
	Axetylen-không khí
	422,7

	Cu
	10 %

Sử dụng dung môi chiết trong GM 35
	
	324,7

	Fe
	
	
	248,3

	Pb
	
	
	217,0 hoặc 283,3


R 16.3.7 Bari, kali và natri

Xác định những nguyên tố này bằng FES theo GM 30, sử dụng các điều kiện sau:

	Nguyên tố
	Nồng độ dung dịch
	Ngọn lửa
	Bước sóng
nm

	Ba
	1 %
	Oxy-axetylen
	553,6

	K
	
	
	766,5

	Na
	0,5 %
	
	589,0


R 17 Magie oxit

MgO
Khối lượng phân tử tương đối: 40,30

R 17.1 Yêu cầu kĩ thuật

Thuốc thử (MgO), %, không nhỏ hơn
96,0

Chất không tan trong axit clohydrid, %, không lớn hơn
0,01

Chất tan trong nước, %, không lớn hơn
0,5

Cacbonat (tính theo CO2), %, không lớn hơn
1,5

Clorua (Cl), %, không lớn hơn
0,01

Sulfat (SO4), %, không lớn hơn
0,02

Nitơ tổng (N), %, không lớn hơn
0,002

Arsen (As), %, không lớn hơn
0,0001

Bari và stronti (tính theo Ba), %, không lớn hơn
0,005

Canxi (Ca), %, không lớn hơn
0,05

Đồng (Cu), %, không lớn hơn
0,001

Kim loại nặng (tính theo Pb), %, không lớn hơn
0,003

Sắt (Fe), %, không lớn hơn
0,01

Kali (K), %, không lớn hơn
0,005

Natri (Na), %, không lớn hơn
0,2

Kẽm (Zn), %, không lớn hơn
0,005

Lượng mất sau khi nung (ở 800 oC), %, không lớn hơn
4,0

R 17.2 Chuẩn bị dung dịch thử

Lấy phần dung dịch lọc của phép xác định các chất không tan trong dung dịch axit clohydric (xem R 17.3.2) và điều chỉnh đến pH 3 bằng dung dịch amoniac (R 3). Pha loãng bằng nước đến thể tích 200 ml.

R 17.3 Phép thử

R 17.3.1 Thuốc thử

Cân khoảng 1 g mẫu, chính xác đến 0,0001 g, hòa tan trong khoảng 6 ml dung dịch axit clohydric (25 %) và 10 ml nước. Chuyển toàn bộ dung dịch vào bình định mức dung tích 500 ml, pha loãng đến vạch mức và lắc đều.

Lấy 25,00 ml dung dịch này, trung hòa bằng dung dịch amoniac (R 3), cho dư 1 ml dung dịch amoniac nữa. Cho 50 mg hỗn hợp modan đen 11 (4.3.8*) và chuẩn độ bằng dung dịch EDTA, c(1/2 EDTA) = 0,2 mol/l, đến khi dung dịch có màu xanh.

1,00 ml dung dịch EDTA, c(1/2 EDTA) = 0,200 mol/l, tương đương với 0,004030 g MgO.

R 17.3.2 Các chất không tan trong axit clohydric

Hòa tan 20 g mẫu trong 40 ml nước và 150 ml dung dịch axit clohydric (25 %).

Đun đến sôi, để nguội, lọc qua phễu lọc thủy tinh xốp (độ xốp No. 40 – đường kính lỗ 16 µm đến 40 µm), giữ lại phần dung dịch lọc để chuẩn bị dung dịch thử (R 17.2), và sấy khô cặn đến khối lượng không đổi ở 105 0C.

Khối lượng của cặn không được vượt quá 2 mg.

R 17.3.3 Các chất tan trong nước 

Lấy 3 g mẫu, thêm 90 ml nước, đun đến sôi và lọc. Làm bay hơi 60 ml phần dung dịch lọc đến khô cạn và sấy khô cặn đến khối lượng không đổi ở 600 0C.

Khối lượng của cặn không được vượt quá 10 mg.

R 17.3.4 Cacbonat
Cho 1 g mẫu vào thiết bị chưng cất, thêm khoảng 80 ml dung dịch axit sulfuric (16 %) và hấp thụ cacbon dioxit được tạo thành trong bình hấp thụ có chứa hỗn hợp (theo thể tích 3:1:3) 1,4-dioxan-benzylamin-etanol [95 % (theo thể tích)]. Chuẩn độ bằng dung dịch tetrabutylamoni chuẩn độ tiêu chuẩn, c[(C4H9)4NOH] = 0,1 mol/l, sử dụng dung dịch thymol xanh (0,2 % trong 1,4-dioxan) làm chất chỉ thị.

Thể tích chuẩn độ không được vượt quá 3,4 ml.

R 17.3.5 Clorua 

Hòa tan 0,5 g mẫu trong 7 ml dung dịch axit nitric (25 %), thêm vào 20 ml nước, đun đến sôi và áp dụng GM 2.

Chuẩn bị dung dịch đối chứng tiêu chuẩn, sử dụng 5 ml clorua SS II (5 ml 
[image: image48.wmf]=

ˆ

 0,01 % Cl).

R 17.3.6 Sulfat

Pha loãng 5 ml dung dịch thử (R 17.2) với 20 ml nước, trung hòa bằng dung dịch amoniac (R 3) và áp dụng GM 3.

Chuẩn bị dung dịch đối chứng tiêu chuẩn, sử dụng 10 ml sulfat SS II (10 ml 
[image: image49.wmf]=

ˆ

 0,02 % SO4).

R 17.3.7 Nitơ tổng 

Hòa tan 1 g mẫu trong 8 ml dung dịch axit clohydric (25 %) và áp dụng GM 6.

Chuẩn bị dung dịch đói chứng tiêu chuẩn, sử dụng 2 ml nitơ SS II (2 ml 
[image: image50.wmf]=

ˆ

 0,002 % N).

R 17.3.8 Arsen

Lấy 50 ml dung dịch thử (R 17.2) và áp dụng GM 11.

Chuẩn bị dung dịch đối chứng tiêu chuẩn, sử dụng 5 ml arsen SS III (5 ml 
[image: image51.wmf]=

ˆ

 0,000 1 % As).

R 17.3.9 Bari và stronti

Trộn 25 ml dung dịch bari clorua dihydrat [0,02 % BaCl2.2H2O trong etanol 30 % (theo thể tích)] và 1 ml dung dịch natri sulfat decahydrat (40 % Na2SO4.10H2O) (dung dịch tạo mầm). Sau thời gian chính xác 1 phút, thêm vào hỗn hợp dung dịch thu được 10 ml dung dịch thử (R 17.2) đã được axit hóa trước bằng 0,5 ml dung dịch axit clohydric (25 %) và 10 ml nước.

Sau 10 phút, độ đục của dung dịch thu được không được lớn hơn độ đục của dung dịch đối chứng tiêu chuẩn được chuẩn bị tương tự, sử dụng 5 ml bari SS II (5 ml 
[image: image52.wmf]=

ˆ

 0,005 % Ba).

R 17.3.10 Canxi, đồng và kẽm

Xác định những nguyên tố này bằng AAS theo GM 29, sử dụng các điều kiện sau:

	Nguyên tố
	Nồng độ dung dịch (trong 73 g/l dung dịch axit clohydric)
	Ngọn lửa
	Vạch cộng hưởng
nm

	Ca
	4%
	Axetylen-không khí
	422,7

	Cu
	
	
	324,7

	Zn
	
	
	213,9


R 17.3.11 Các kim loại nặng

Lấy 10 ml dung dịch thử (R 17.2), thêm 0,5 g amoni clorua (R 5), trung hòa bằng dung dịch amoniac (R 3) và áp dụng GM 7.

Chuẩn bị dung dịch đối chứng tiêu chuẩn, sử dụng 3 ml chì SS II (3 ml 
[image: image53.wmf]=

ˆ

 0,003 % Pb).

R 17.3.12 Sắt

Lấy 5 ml dung dịch thử (R 17.2) và áp dụng GM 8.1.

Chuẩn bị dung dịch đối chứng tiêu chuẩn, sử dụng 5 ml sắt SS III (5 ml 
[image: image54.wmf]=

ˆ

 0,01 % Fe).

R 17.3.13 Kali và natri

Xác định những nguyên tố này bằng FES theo GM 30, sử dụng các điều kiện sau:

	Nguyên tố
	Nồng độ dung dịch (trong 73 g/l dung dịch axit clohydric)
	Ngọn lửa
	Bước sóng
nm

	K
	4 %
	Oxy-axetylen
	766,5

	Na
	0,1 %
	
	589,0


R 17.3.14 Lượng mất sau khi nung

Nung 0,5 g mẫu ở 800 oC đến khối lượng không đổi.

Khối lượng mất không được vượt quá 20 mg.

R 18 Metanol

CH3OH
Khối lượng phân tử tương đối: 32,04

R 18.1 Yêu cầu kỹ thuật

Thuốc thử (CH3OH), %, không nhỏ hơn
99,8

Khối lượng riêng, g/ml...........................................0,791 đến 0,793

Cặn còn lại sau khi bay hơi, %, không lớn hơn
0,001

Độ axit (tính bằng mililit H+), không lớn hơn ...........................0,065/100 g

Độ kiềm (tính bằng milimol OH-), không lớn hơn 
0,02/100g

Các chất khử permanganat (tính theo O), %, không lớn hơn
0,000 5

Các chất dễ bị cacbon hóa
đạt

Hợp chất cacbonyl (tính theo CO), %, không lớn hơn
0,005

Nước, %, không lớn hơn
0,2

R 18.2 Phép thử

Áp dụng GM 34, sử dụng các điều kiện sau:

Pha tĩnh …………………………………………………………… 20% Cacbowax 400

Chất mang.......Chromosorb W [0,18 mm đến 0,25 mm] (60 mesh đến 80 mesh ASTM)]

Chiều dài cột, m
 2

Đường kính trong của cột, mm
 5

Vật liệu cột
 Thép không gỉ

Nhiệt độ cột, ºC
 50

Nhiệt độ bơm, ºC 
 150

Nhiệt độ detector, ºC 
 150

Kiểu detector 
 Dẫn nhiệt

Khí mang 
 Heli

Tốc độ dòng, ml/min 
 30

Phần mẫu thử, µl 
 5

R 18.2.2 Khối lượng riêng

Áp dụng GM 24.1

R 18.2.3 Cặn còn lại sau khi bay hơi

Lấy 100 g (126ml) mẫu và áp dụng GM 14.

Khối lượng của cặn không được vượt quá 1 mg.

R 18.2.4 Độ axit

Lấy 79 g (100 ml) mẫu và áp dụng GM 13.1, chuẩn độ bằng dung dịch Natri hydroxit chuẩn độ tiêu chuẩn, c (NaOH) = 0,01 mol/l, và sử dụng chỉ thị phenolphtalein (IS 4.3.9*).

Thể tích chuẩn độ không được vượt quá 5,2 ml.

R 18.2.5 Độ kiềm

Lấy 79 g (100 ml) mẫu và áp dụng GM 13.1, chuẩn độ bằng dung dịch axit sulfuric chuẩn độ tiêu chuẩn, c (1/2 H2SO4) = 0,01 mol/l, và sử dụng chỉ thị metyl đỏ (IS 4.3.6*).

Thể tích chuẩn độ không được vượt quá 1,6 ml.

R 18.2.6 Các chất khử permanganat

Lấy 16 g (20 ml) mẫu và áp dụng GM 19.1, thêm 0,1 ml dung dịch kali permanganat (3,16 g/l) và để yên dung dịch thử ở 15ºC trong 10 phút.

Màu hồng của dung dịch thu được phải không được thay đổi hoàn toàn.

R 18.2.7 Các chất dễ bị cacbon hoá

Làm nguội 10 ml axit sulfuric (95% ± 0,5%) đến 10ºC, vừa khuấy vừa thêm từ từ từng giọt 10 ml mẫu, duy trì nhiệt độ của hỗn hợp không quá 20ºC.

Dung dịch thu được phải là không màu hoặc cường độ màu của dung dịch không được đậm hơn màu của dung dịch axit sulfuric hoặc màu của mẫu.

R 18.2.8 Hợp chất cacbonyl

Lấy 4g (5 ml) mẫu và pha loãng đến 20 ml bằng metanol không có cacbonyl (RS 4.2.11*). Lấy 2 ml dung dịch này và áp dụng GM 23.

Chuẩn bị dung dịch đối chứng tiêu chuẩn, sử dụng 2 ml cacbonyl SS II (2 ml 
[image: image55.wmf]=

ˆ

 0,005% CO)

R 18.2.9 Nước

Lấy 8 g (10 ml) mẫu và áp dụng GM 12, sử dụng 20 ml metanol (R 18) làm dung môi.

R 19 Axit nitric

HNO3
Khối lượng phân tử tương đối: 63,01

R 19.1 Yêu cầu kỹ thuật

Thuốc thử (HNO3), %, không nhỏ hơn 
 651)
Clorua (Cl), %, không lớn hơn 
0,000 05

Sulfat (SO4), %, không lớn hơn 
0,000 2

Arsen (As), %, không lớn hơn 
0,000 001

Đồng (Cu), %, không lớn hơn 
0,000 01

Sắt (Fe), %, không lớn hơn 
0,000 02

Chì (Pb), %, không lớn hơn 
0,000 01

Tro sulfat, %, không lớn hơn 
0,001

R 19.2 Chuẩn bị dung dịch thử

Lấy 300g (210 ml) mẫu vào cốc 400 ml, thêm 0,1 g natri cacbonat khan (R 30) và làm bay hơi đến khô cạn. Hòa tan cặn trong 60 ml nước.

R 19.3 Phép thử

R 19.3.1 Thuốc thử

Cân chính xác đến 0,000 1 g, ampun thủy tinh mỏng có dung tích thích hợp, có gắn ống mao quản ở một đầu.

Cho vào ampun khoảng 2 ml mẫu, sử dụng kỹ thuật gia nhiệt để gắn kín ampun không bị mất thủy tinh và cân chính xác đến 0,000 1 g.

Tính sự chênh lệch khối lượng của phần mẫu thử. Cho ampun vào bình nón dung tích 250 ml có chứa 50 ml nước và đậy bình bằng nút thủy tinh nhám. Lắc bình để làm vỡ ampun và tiếp tục lắc cho đến khi tất cả hơi được hấp thụ hoàn toàn. Sau đó mở bình, rửa nút và thành bình cẩn thận với nước và nghiền kỹ mảnh ampun bị vỡ bằng đũa thủy tinh. Chuẩn độ dung dịch bằng dung dịch natri hydroxit chuẩn độ tiêu chuẩn, c(NaOH) = 1 mol/l, sử dụng chỉ thị metyl đỏ (IS 4.3.6*).

1,00 ml dung dịch natri hydroxit, c(NaOH) = 1,000 mol/l, tương đương với 0,063 01 g HNO3.

R 19.3.2 Clorua

Lấy 10 ml nước, thêm vào 10 ml dung dịch thử (R 19.2) và 1 ml dung dịch bạc nitrat 17 g/l.

Trong vòng 15 phút dung dịch thu được phải không bị đục.

R 19.3.3 Sulfat

Lấy 10 ml dung dịch thử (R 19.2) và áp dụng GM 3.

Chuẩn bị dung dịch đối chứng tiêu chuẩn, sử dụng 10 ml sulfat SS II (10 ml 
[image: image56.wmf]=

ˆ

 0,000 2 % SO4).

R 19.3.4 Arsen

Lấy 20 ml dung dịch thử (R 19.2) và áp dụng GM 11.

Chuẩn bị dung dịch đối chứng tiêu chuẩn, sử dụng 1 ml arsen SS III (1 ml 
[image: image57.wmf]=

ˆ

 0,000 001 %).

R 19.3.5 Đồng và chì

Xác định những nguyên tố này bằng AAS theo GM 29, sử dụng các điều kiện sau:

	Nguyên tố
	Nồng độ dung dịch
	Ngọn lửa
	Vạch cộng hưởng
nm

	Cu
	20 ml dung dịch thử

(R 19.2) được pha loãng đến thể tích 50 ml
	Axetylen – không khí
	324,7

	Pb
	
	
	217,0 hoặc 283,3


R 19.3.6 Sắt

Lấy 10 ml dung dịch thử (R 19.2) và áp dụng GM 8.1.

Chuẩn bị dung dịch đối chứng tiêu chuẩn, sử dụng 1 ml sắt SS II (1 ml 
[image: image58.wmf]=

ˆ

 0,000 02% Fe).

R 19.3.7 Tro sulfat

Lấy 100 g (70 ml) mẫu và áp dụng GM 17.

Khối lượng của cặn không được vượt quá 1 mg.

R 20 Axit oxalic dihydrat

C2H2O4.2H2O

Khối lượng phân tử tương đối: 126,07

R 20.1 Yêu cầu kỹ thuật

Thuốc thử (C2H2O4.2H2O), %, không nhỏ hơn
99,5

Clorua, %, không lớn hơn 
0,000 5

Sulfat (SO4), %, không lớn hơn 
0,005

Nitơ tổng (N), %, không lớn hơn 
0,001

Canxi (Ca), %, không lớn hơn 
0,001

Kim loại nặng (tính theo Pb), %, không lớn hơn 
0,000 5

Sắt (Fe), %, không lớn hơn 
0,000 2

Tro sulfat, %, không lớn hơn 
0,01

R 20.2 Chuẩn bị dung dịch thử

20.2.1 Dung dịch thử I

Hòa tan 20 g mẫu bằng nước ấm và pha loãng đến thể tích 200 ml (dung dịch phải trong và không màu).

R 20.2.2 Dung dịch thử II

Lấy 12 g mẫu và 1 g natri cacbonat khan. Thêm 1 giọt dung dịch amoni vanadat (1 %), và làm bay hơi vài lần với 20 ml axit nitric (R 19) cho đến khi phân hủy hoàn toàn và không còn các oxit của nitơ thoát ra. Làm bay hơi một lần nữa với 20 ml dung dịch axit clohydric (25 %) và hòa tan cặn trong 1 ml dung dịch axit clohydric trên và 24 ml nước. 

R 20.2.3 Dung dịch thử III

Sử dụng qui trình qui định trong R 20.2.2, nhưng dùng 2 g mẫu.

R 20.3 Phép thử

R 20.3.1 Thuốc thử

Cân khoảng 0,25 g mẫu, chính xác đến 0,000 1 g và hòa tan trong khoảng 50 ml nước.

Axit hóa dung dịch bằng axit sulfuric (R 37), chuẩn độ ở nhiệt độ khoảng từ 60 0C đến 80 0C bằng dung dịch kali permanganat chuẩn độ tiêu chuẩn, c(1/5 KMnO4) = 0,1 mol/l, đến khi dung dịch có màu hồng nhạt.

1,00 ml dung dịch kali permanganat, c(1/5 KMnO4) = 0,100 mol/l, tương đương với 0,006 303 3 g C2H2O4.2H2O.

R 20.3.2 Clorua 

Lấy 20 ml dung dịch thử I (R 20.2.1) và áp dụng GM 2.

Chuẩn bị dung dịch đối chứng tiêu chuẩn, sử dụng 1 ml clorua SS II (1 ml 
[image: image59.wmf]=

ˆ

 0,000 5 % Cl).

R 20.3.3 Sulfat

Lấy 4 ml dung dịch thử II (R 20.2.2), thêm 14 ml nước và áp dụng GM 3, tuy nhiên không cần axit hóa dung dịch thử II.

Chuẩn bị dung dịch đối chứng tiêu chuẩn, sử dụng 8 ml sulfat SS II (4 ml 
[image: image60.wmf]=

ˆ

 0,002 % SO4) và 4 ml dung dịch thử III (R 20.2.3).

R 20.3.4 Nitơ tổng

Pha loãng 20 ml dung dịch thử I (R 20.2.1) đến 100 ml bằng nước và áp dụng GM 6.

Chuẩn bị dung dịch đối chứng tiêu chuẩn, sử dụng 2 ml nitơ SS II (2 ml 
[image: image61.wmf]=

ˆ

 0,001 % N).

R 20.3.5 Canxi

Xác định nguyên tố này bằng AAS theo GM 29, sử dụng các điều kiện sau:

	Nguyên tố
	Nồng độ dung dịch
	Ngọn lửa
	Vạch cộng hưởng
nm

	Ca
	Dung dịch thử I (R 20.2.1)
	Axetylen-không khí
	422,7


R 20.3.6 Các kim loại nặng

Lấy 10 ml dung dịch thử II (R 20.2.2), trung hòa bằng dung dịch amoniac (10 %) và áp dụng GM 7.

Chuẩn bị dung dịch đối chứng tiêu chuẩn, sử dụng 2 ml chì SS II (2 ml 
[image: image62.wmf]=

ˆ

 0,000 5 % Pb) và 10 ml dung dịch thử III (R 20.2.3).

R 20.3.7 Sắt

Lấy 20 ml dung dịch thử I (R 20.2.1), 2 ml dung dịch axit 5-sulfosalicylic và 5 ml dung dịch amoniac (R 3).

Màu vàng của dung dịch thử phải không được đậm hơn màu của dung dịch đối chứng tiêu chuẩn chuẩn bị tương tự, sử dụng 0,4 ml sắt SS II (0,4 ml 
[image: image63.wmf]=

ˆ

 0,000 2 % Fe).

R 20.3.8 Tro sulfat

Lấy 10 g mẫu và áp dụng GM 16.

Khối lượng của cặn không được vượt quá 1 mg.

R 21 Axit percloric

HClO4
Khối lượng phân tử tương đối: 100,46

R 21.1 Yêu cầu kĩ thuật

Thuốc thử (HClO4), %.....................................70 đến 731)
Clorat (ClO3), %, không lớn hơn
0,001

Clorua (Cl), %, không lớn hơn
0,000 3

Clo tự do (Cl), %, không lớn hơn
0,000 5

Phosphat và silicat (tính theo SiO2), %, không lớn hơn
0,005

Sulfat (SO4), %, không lớn hơn
0,001

Nitơ tổng (N), %, không lớn hơn
0,002

Arsen (As), %, không lớn hơn...........................0,000 005

Đồng (Cu), %, không lớn hơn.........................0,000 01

Sắt (Fe), %, không lớn hơn
0,000 2

Chì (Pb), %, không lớn hơn................................0,000 01

Mangan (Mn), %, không lớn hơn........................0,000 05

Bạc (Ag), %, không lớn hơn
0,000 5

Tro sulfat, %, không lớn hơn
0,03

R 21.2 Phép thử

R 21.2.1 Thuốc thử

Cân khoảng 5 g mẫu, chính xác đến 0,0001 g, pha loãng bằng 50 ml nước. Chuẩn độ bằng dung dịch natri hydroxit chuẩn độ tiêu chuẩn, c(NaOH) = 1 mol/l, sử dụng chỉ thị metyl đỏ (IS 4.3.6*).

1,00 ml dung dịch natri hydroxit, c(NaOH) = 1,000 mol/l, tương đương với 0,1005 g HClO4.

R 21.2.2 Clorat

Pha loãng 20 g (12 ml) mẫu bằng 33 ml nước, thêm 2 ml axit nitric (R 19), 0,1 g natri nitrit và 2,5 ml dung dịch bạc nitrat 17 g/l.

Sau 5 phút, màu trắng sữa của dung dịch thu được không được đậm hơn màu của dung dịch đối chứng tiêu chuẩn được chuẩn bị tương tự, sử dụng 8,5 ml clorua SS II (8,5 ml 
[image: image64.wmf]=

ˆ

 0,001 % ClO3).

R 21.2.3 Clorua

Pha loãng 10 g (6 ml) mẫu bằng 45 ml nước, thêm 1 ml dung dịch axit nitric (30 %) và áp dụng GM 2. Chuẩn bị dung dịch đối chứng tiêu chuẩn, sử dụng 3 ml clorua SS II (3 ml 
[image: image65.wmf]=

ˆ

 0,0003 % Cl).

R 21.2.4 Clo tự do

Pha loãng 1,8 g (1,1 ml) mẫu với 20 ml nước đun sôi và để nguội. Thêm 1 ml dung dịch cadimi iodua và 1 ml tinh bột (IS 4.3.11*) và để ở chỗ tối trong 10 phút.

Sau khi thêm 0,05 ml dung dịch natri thiosulfat, c(Na2S2O3) = 0,005 mol/l dung dịch phải có màu xanh.

R 21.2.5 Phosphat và silicat

Trung hòa 5 g (3 ml) mẫu với dung dịch amoniac (10 %) và pha loãng đến thể tích 80 ml bằng nước. Cho 5 ml dung dịch hexaamoni heptamolypdat (10 %) và điều chỉnh đến pH 1,8 bằng axit clohydric (R 13). Cho 10 ml axit clohydric (R 13), chiết với 20 ml 4-metyl-2-pentanon. Rửa pha hữu cơ với dung dịch axit clohydric (0,5 %) và khử bằng 0,2 ml dung dịch thiếc(II) clorua [SnCl2.2H2O 2 % pha trong axit clohydric (R 13)].

Màu xanh của pha hữu cơ phải không được đậm hơn màu của dung dịch đối chứng tiêu chuẩn chuẩn bị tương tự, sử dụng 2,5 ml silicat SS I (2,5 ml 
[image: image66.wmf]=

ˆ

 0,005 % SiO2).

R 21.2.6 Sulfat

Pha loãng 5 g (3 ml) mẫu với 10 ml nước, trung hòa bằng dung dịch amoniac (R 3), pha loãng đến thể tích 20 ml và áp dụng GM 3.

Chuẩn bị dung dịch đối chứng tiêu chuẩn, sử dụng 5 ml sulfat SS II (5 ml 
[image: image67.wmf]=

ˆ

 0,001 % SO4).

R 21.2.7 Nitơ tổng

Pha loãng 1 g (0,6 ml) mẫu với 140 ml nước và áp dụng GM 6.

Chuẩn bị dung dịch đối chứng tiêu chuẩn, sử dụng 2 ml nitơ SS II (2 ml 
[image: image68.wmf]=

ˆ

 0,002 % N).

R 21.2.8 Arsen

Pha loãng 40 g (24 ml) mẫu bằng 50 ml nước và áp dụng GM 11.

Chuẩn bị dung dịch đối chứng tiêu chuẩn, sử dụng 2 ml arsen SS III (2 ml 
[image: image69.wmf]=

ˆ

 0,000005 % As).

R 21.2.9 Đồng, sắt, chì, mangan và bạc

Xác định những nguyên tố này bằng AAS theo GM 29, sử dụng các điều kiện sau:

	Nguyên tố
	Nồng độ dung dịch
	Ngọn lửa
	Vạch cộng hưởng
nm

	Cu
	Làm bay hơi 500 g (290 ml) mẫu đến khô cạn, hòa tan cặn trong 0,25 ml axit clohydric (R 13) và pha loãng đến thể tích 50 ml bằng nước.
	Axetylen-không khí
	324,7

	Fe
	
	
	248,3

	Pb
	
	
	217,0 hoặc 283,3

	Mn
	
	
	279,5

	Ag
	
	
	328,1


R 21.2.10 Tro sulfat

Lấy 33 g (20 ml) mẫu và áp dụng GM 17.

Khối lượng của cặn không được vượt quá 1 mg.

R 22 Axit phosphoric

H3PO4
Khối lượng phân tử tương đối: 98,00

R 22.1 Yêu cầu kỹ thuật

Thuốc thử (H3PO4), %, không nhỏ hơn 
 851)
Clorua (Cl), %, không lớn hơn 
 0,0003

Sulfat (SO4), %, không lớn hơn 
 0,005

Arsen (As), %, không lớn hơn 
 0,0001

Cadimi (Cd), %, không lớn hơn 
 0,0005

Đồng (Cu), %, không lớn hơn 
 0,0005

Sắt (Fe), %, không lớn hơn 
 0,001

Chì (Pb), %, không lớn hơn 
 0,001

Mangan (Mn), %, không lớn hơn 
 0,0005

Niken (Ni), %, không lớn hơn 
 0,0005

Kali (K), %, không lớn hơn 
 0,005

Natri (Na), %, không lớn hơn 
 0,05

Kẽm (Zn), %, không lớn hơn 
 0,01

Các axit bay hơi (tính bằng milimol H+), không lớn hơn ...................................... 0,02/100 g

R 22.2 Phép thử

R 22.2.1 Thuốc thử

Cân khoảng 2,5 g mẫu, chính xác đến 0,0001 g, pha loãng bằng 100 ml nước. Cho 0,5 ml chỉ thị thymolphtalein (IS 4.3.12*) và chuẩn độ bằng dung dịch natri hydroxit chuẩn độ tiêu chuẩn, c(NaOH) = 1 mol/l.

1,00 ml dung dịch natri hydroxit, c(NaOH) = 1,000 mol/l, tương đương với 0,04900 g H3PO4.

R 22.2.2 Clorua

Pha loãng 5g (3 ml) mẫu bằng 20 ml nước và áp dụng GM 2.

Chuẩn bị dung dịch đối chứng tiêu chuẩn, sử dụng 1,5 ml clorua SS II (1,5 ml 
[image: image70.wmf]=

ˆ

 0,0003 % Cl).

R 22.2.3 Sulfat

Pha loãng 2 g (1,2 ml) mẫu với 20 ml nước và áp dụng GM 3.

Chuẩn bị dung dịch đối chứng tiêu chuẩn, sử dụng 10 ml sulfat SS II (10 ml 
[image: image71.wmf]=

ˆ

 0,005 % SO​4).

R 22.2.4 Arsen

Pha loãng 5 g (3 ml) mẫu với 30 ml nước và áp dụng GM 11.

Chuẩn bị dung dịch đối chứng tiêu chuẩn, sử dụng 5 ml arsen SS III (5 ml 
[image: image72.wmf]=

ˆ

 0,0001 % As).

R 22.2.5 Cadimi, đồng, sắt, chì, mangan, niken và kẽm

Xác định những nguyên tố này bằng AAS theo GM 29, sử dụng các điều kiện sau:

	Nguyên tố
	Nồng độ dung dịch
	Ngọn lửa
	Vạch cộng hưởng
nm

	Cd
	20 %
	Axetylen-không khí
	228,8

	Cu
	
	
	324,7

	Fe
	
	
	248,3

	Pb
	40 %
	
	217,0 hoặc 283,3

	Mn
	20 %
	
	279,5

	Ni
	
	
	232,0 hoặc 352,5

	Zn
	
	
	213,9


R 22.2.6 Kali và natri

Xác định những nguyên tố này bằng FES theo GM 30, sử dụng các điều kiện sau:

	Nguyên tố
	Nồng độ dung dịch
	Ngọn lửa
	Bước sóng
nm

	K
	5 %
	Oxy-axetylen
	766,5

	Na
	
	
	589,0


R 22.2.7 Các axit bay hơi

Pha loãng 60 g (35 ml) mẫu với 100 ml nước đun sôi, để nguội và chưng cất lấy 50 ml. Thêm vào phần chưng cất 2 giọt chỉ thị phenolphtalein (IS 4.3.9*) và chuẩn độ bằng dung dịch natri hydroxit chuẩn độ tiêu chuẩn, c(NaOH) = 1 mol/l, đến khi xuất hiện màu hồng nhạt.

Thể tích chuẩn độ không được vượt quá 0,12 ml.

R 23 Kali dicromat

K2Cr2O7
Khối lượng phân tử tương đối: 294,19

R 23.1 Yêu cầu kỹ thuật

Thuốc thử (K2Cr2O7), %, không nhỏ hơn 
 99,5

Clorua (Cl), %, không lớn hơn 
 0,001

Sulfat (SO4), %, không lớn hơn 
 0,01

Canxi (Ca), %, không lớn hơn 
 0,002

Đồng (Cu), %, không lớn hơn 
 0,001

Sắt (Fe), %, không lớn hơn 
 0,002

Chì (Pb), %, không lớn hơn 
 0,001

Mangan (Mn), %, không lớn hơn 
 0,005

Natri (Na), %, không lớn hơn 
 0,02

Mất sau sấy, %, không lớn hơn 
 0,05

R 23.2 Chuẩn bị dung dịch thử

Hòa tan 20 g mẫu trong nước và pha loãng đến thể tích 200 ml.

R 23.3 Phép thử

R 23.3.1 Thuốc thử

Cân khoảng 0,2 g mẫu, chính xác đến 0,0001 g, và hòa tan trong khoảng 25 ml nước.

Cho vào dung dịch này 2 g kali iodua (R 25) và khuấy cho đến tan. Cho thêm một hỗn hợp gồm 100 ml nước và 10 ml axit clohydric (R 13), và để yên ở chỗ tối trong 10 phút.

Pha loãng bằng 100 ml nước và chuẩn độ iot được giải phóng ra bằng dung dịch natri thiosulfat chuẩn độ tiêu chuẩn, c(Na2S2O3) = 0,1 mol/l, cho thêm tinh bột (IS 4.3.11*) vào cuối phép chuẩn độ.

Thực hiện phép thử trắng với các thuốc thử đã sử dụng.

1,00 ml dung dịch natri thiosulfat, c(Na2S2O3) = 0,100 mol/l, tương đương với 0,004903 g K2Cr2O7.

R 23.3.2 Clorua

Lấy 10 ml dung dịch thử (R 23.2), cho thêm 20 ml nước và áp dụng GM 2.

Chuẩn bị dung dịch đối chứng tiêu chuẩn, sử dụng 5 ml dung dịch thử (R 23.2) và 0,5 ml clorua SS II (0,5 ml 
[image: image73.wmf]=

ˆ

 0,001 % Cl).

R 23.3.4 Canxi, đồng và chì

Xác định những nguyên tố này bằng AAS theo GM 29, sử dụng các điều kiện sau:

	Nguyên tố
	Nồng độ dung dịch
	Ngọn lửa
	Vạch cộng hưởng
nm

	Cu
	10 %
	Axetylen-không khí
	324,7

	Pb
	
	
	217,0 hoặc 283,3

	Ca
	4 %
	
	422,7


R 23.2.5 Sắt

Lấy 10 ml dung dịch thử (R 23.2), thêm 10 ml axit clohydric (R 13) và 10 ml etanol (R 11), để yên cho đến khi khử hoàn toàn (màu xanh), thêm 1 ml hydro peroxit (R 14) và làm bay hơi đến thể tích 10 ml. Để nguội, chuyển sang phễu chiết, thêm 10 ml 4-metyl-pentan-2-one, lắc mạnh trong 1 phút, để tách pha và loại bỏ pha nước màu xanh.

Tiếp tục rửa pha hữu cơ bằng 10 ml hỗn hợp gồm các thể tích bằng nhau của axit clohydric (R 13) và nước, để tách pha và loại bỏ pha nước. Thêm tiếp 10ml nước vào pha hữu cơ, lắc mạnh trong 1 phút, để tách pha và áp dụng GM 8.1 đối với pha nước.

Chuẩn bị dung dịch đối chứng tiêu chuẩn theo cách như vậy, sử dụng 2 ml sắt SS II (2 ml 
[image: image74.wmf]=

ˆ

 0,002 % Fe).

R 23.3.6 Natri

Xác định nguyên tố này bằng FES theo GM 30, sử dụng các điều kiện sau:

	Nguyên tố
	Nồng độ dung dịch
	Ngọn lửa
	Bước sóng
nm

	Na
	2 %
	Oxy-axetylen
	589,0


R 23.3.7 Lượng mất sau khi sấy

Sấy 2 g mẫu đến khối lượng không đổi ở 100 °C đến 105 °C.

Lượng mất tính bằng khối lượng không được vượt quá 1 mg.

R 24 Kali hydroxit

KOH

Khối lượng phân tử tương đối: 56,108

R 24.1 Yêu cầu kỹ thuật

Thuốc thử (KOH), %, không nhỏ hơn 
 85

Cacbonat (tính theo K2CO3), %, không lớn hơn 
 1,5

Clorua (Cl), %, không lớn hơn 
 0,005

Phosphat (PO4), %, không lớn hơn 
 0,001

Silicat (tính theo SiO2), %, không lớn hơn 
 0,01

Sulfat (SO4), %, không lớn hơn 
 0,005

Nitơ tổng (N), %, không lớn hơn 
 0,001

Nhôm (Al), %, không lớn hơn 
 0,002

Sắt (Fe), %, không lớn hơn 
 0,001

Chì (Pb), %, không lớn hơn 
 0,001

Magie (Mg), %, không lớn hơn 
 0,0005

Niken (Ni), %, không lớn hơn 
 0,001

Natri (Na), %, không lớn hơn 
 0,5

Kẽm (Zn), %, không lớn hơn 
 0,001

R 24.2 Chuẩn bị dung dịch thử

R 24.2.1 Dung dịch thử I

Hòa tan 50 g mẫu trong khoảng 200 ml nước vào cốc polyetylen và pha loãng đến thể tích 250 ml. Bảo quản dung dịch này trong chai polyetylen.

R 24.2.2 Dung dịch thử II

Trung hòa 100,0 ml dung dịch thử I (R 24.2.1) trong cốc polyetylen bằng axit clohydric (R 13), giữ hỗn hợp lạnh và pha loãng đến thể tích 200 ml.

R 24.3 Phép thử

R 24.3.1 Thuốc thử

Cân khoảng 2,5 g mẫu, chính xác đến 0,0001 g và hòa tan trong 50 ml nước không có cacbon dioxit.

Cho vào dung dịch này 2,0 ml dung dịch bari clorua (BaCl2.2H2O 10 %) và 2 giọt chỉ thị phenolphtalein (IS 4.3.9*). Chuẩn độ bằng dung dịch axit clohydric chuẩn độ tiêu chuẩn, c(HCl) = 1 mol/l, cho đến khi dung dịch trở nên không màu.

1,00 ml dung dịch axit clohydric, c(HCl) = 1,000 mol/l, tương đương với 0,0561 g KOH.

Sử dụng dung dịch đã trung hòa đối với phép thử R 24.3.2.

R 24.3.2 Cacbonat

Cho thêm 1 ml chỉ thị bromphenol xanh (IS 4.3.2*) vào dung dịch trung hòa được giữ lại trong phép thử R 24.3.1 và chuẩn độ dung dịch này bằng dung dịch axit clohydric chuẩn độ tiêu chuẩn, c(HCl) = 0,1 mol/l, đến khi dung dịch chuyển từ màu xanh sang màu vàng.

1,00 ml dung dịch axit clohydric, c(HCl) = 0,100 mol/l, tương đương với 0,00691 g K2CO3.

R 24.3.3 Clorua

Lấy 10 ml dung dịch thử (R 24.2.1), trung hòa với dung dịch axit nitric (10 %) và áp dụng GM 2.

Chuẩn bị dung dịch đối chứng tiêu chuẩn, sử dụng 10 ml clorua SS II (10 ml 
[image: image75.wmf]=

ˆ

 0,005 % Cl).

R 24.3.4 Phosphat

Lấy 50 ml dung dịch thử (R 24.2.2) và áp dụng GM 4.

Chuẩn bị dung dịch đối chứng tiêu chuẩn, sử dụng 5 ml phosphat SS II (5 ml 
[image: image76.wmf]=

ˆ

 0,001 % PO4).

R 24.3.5 Silicat

Lấy 10 ml dung dịch thử II (R 24.2.2) và áp dụng GM 5.

Chuẩn bị dung dịch đối chứng tiêu chuẩn, sử dụng 10 ml silicat SS II (10 ml 
[image: image77.wmf]=

ˆ

 0,01 % SiO2).

R 24.3.6 Sulfat

Lấy 25 ml dung dịch thử II (R 24.2.2) và áp dụng GM 3.

Chuẩn bị dung dịch đối chứng tiêu chuẩn, sử dụng 12,5 ml sulfat SS II (12,5 ml 
[image: image78.wmf]=

ˆ

 0,005 % SO4).

R 24.3.7 Nitơ tổng

Lấy 25 ml dung dịch thử I (R 24.2.1) và áp dụng GM 6.

Chuẩn bị dung dịch đối chứng tiêu chuẩn, sử dụng 5 ml nitơ SS III (5 ml 
[image: image79.wmf]=

ˆ

 0,001 % N).

R 24.3.8 Nhôm

Lấy 10 ml dung dịch thử II (R 24.2.2) và áp dụng GM 9.

Chuẩn bị dung dịch đối chứng tiêu chuẩn, sử dụng 2 ml nhôm SS III (2 ml 
[image: image80.wmf]=

ˆ

 0,002 % Al).

R 24.3.9 Sắt

Lấy 20 ml dung dịch thử II (R 24.2.2) và áp dụng GM 8.1.

Chuẩn bị dung dịch đối chứng tiêu chuẩn, sử dụng 2 ml sắt SS II (2 ml 
[image: image81.wmf]=

ˆ

 0,001 % Fe).

R 24.3.10 Canxi, chì, magie, niken và kẽm

Xác định những nguyên tố này bằng AAS theo GM 29, sử dụng các điều kiện sau:

	Nguyên tố
	Nồng độ dung dịch
	Ngọn lửa
	Vạch cộng hưởng
nm

	Ca
	10 %
	Axetylen-không khí
	422,7

	Mg
	
	
	285,2

	Ni
	
	
	232,0 hoặc 352,5

	Pb
	4 %
Sử dụng dung môi chiết trong GM 35
	
	217,0 hoặc 283,3

	Zn
	10 %
	
	213,9


R 24.3.11 Natri

Xác định nguyên tố này bằng FES theo GM 30, sử dụng các điều kiện sau:

	Nguyên tố
	Nồng độ dung dịch
	Ngọn lửa
	Bước sóng
nm

	Na
	5 %
	Oxy-axetylen
	589,0


R 25 Kali iodua

Kl

Khối lượng phân tử tương đối: 166,01

R 25.1 Yêu cầu kỹ thuật

Thuốc thử (Kl), % không nhỏ hơn 
 99,5

pH (dung dịch 5%): 6 đến 8

Clorua và bromua (tính theo Cl), %, không lớn hơn 
 0,01

Iodat và iot (tính theo IO3), %, không lớn hơn 
 0,000 3

Phosphat (PO4), %, không lớn hơn 
 0,001

Sulfat (SO4), %, không lớn hơn 
 0,005

Nitơ tổng (N), %, không lớn hơn 
 0,001

Arsen (As), %, không lớn hơn 
 0,000 01

Kim loại nặng (tính theo chì), %, không lớn hơn 
 0,000 5

Sắt (Fe), %, không lớn hơn 
 0,000 5

Canxi (Ca), %, không lớn hơn 
 0,001

Magie (Mg), %, không lớn hơn 
 0,001

Natri (Na), %, không lớn hơn 
 0,05

Các chất khử 
 đạt

R 25.2 Chuẩn bị dung dịch thử

Hòa tan 40 g mẫu trong khoảng 150 ml nước và pha loãng đến thể tích 200 ml.

Bảo quản dung dịch này tránh ánh sáng và chỉ sử dụng khi dung dịch không màu.

R 25.3 Phép thử

R 25.3.1 Thuốc thử

Cân 0,48 g đến 0,52 g mẫu, chính xác đến 0,000 1 g và hòa tan trong 25 ml nước.

Cho vào dung dịch này 35,0 ml dung dịch bạc nitrat chuẩn độ tiêu chuẩn, c(AgNO3) = 0,1 mol/l, sau đó thêm 5 ml axit nitric (R 19). Chuẩn độ bằng dung dịch kali thioxianat chuẩn độ tiêu chuẩn, c(KSCN) = 0,1 mol/l với chỉ thị amoni sắt (III) sulfat (IS 4.3.1*) đến khi dung dịch có màu hồng.

1,00 ml dung dịch bạc nitrat, c(AgNO3) = 0,100 mol/l, tương đương với 0,016 6 g Kl.

R 25.3.2 pH

Xác định pH của dung dịch 5% của mẫu theo GM 31.1, sử dụng điện cực chỉ thị thủy tinh.

R 25.3.3 Clorua và bromua

Lấy 2,5ml dung dịch thử (R 25.2), thêm 10 ml nước, 2,5 ml dung dịch amoniac (R 3) và 35 ml dung dịch bạc nitrat chuẩn độ tiêu chuẩn, c(AgNO3) = 0,1 mol/l. Khuấy và lọc. Lấy 10 ml phần dung dịch lọc, thêm 2,5 ml dung dịch axit nitric (25%).

Tại cùng thời điểm, chuẩn bị dung dịch đối chứng tiêu chuẩn, sử dụng 1 ml clorua SS II (1 ml 
[image: image82.wmf]=

ˆ

 0,01% Cl). Sau 2 phút, màu trắng sữa của dung dịch thử phải đục hơn màu của dung dịch đối chứng tiêu chuẩn chuẩn bị tương tự.

R 25.3.4 Iodat và iot

Hòa tan 2 g mẫu trong 50 ml nước, và thêm 3 ml dung dịch axit sulfuric chuẩn độ tiêu chuẩn, c(1/2 H2SO4) = 0,1 mol/l, và 5 ml tinh bột (IS 4.3.11*).

Quan sát trong vòng 10 giây không có màu xanh hoặc xanh tím.

R 25.3.5 Phosphat

Lấy 10 ml dung dịch thử (R 25.2) và áp dụng GM 4.

Chuẩn bị dung dịch đối chứng tiêu chuẩn, sử dụng 2 ml phosphat SS II (2 ml 
[image: image83.wmf]=

ˆ

 0,001% PO4).

R 25.3.6 Sulfat

Lấy 10 ml dung dịch thử (R 25.2) và áp dụng GM 6.

Chuẩn bị dung dịch đối chứng tiêu chuẩn, sử dụng 10 ml sulfat SS II (10 ml 
[image: image84.wmf]=

ˆ

 0,005 % SO4).

R 25.3.7 Nitơ tổng

Lấy 25 ml dung dịch thử (R 25.2) và áp dụng GM 6.

Chuẩn bị dung dịch đối chứng tiêu chuẩn, sử dụng 5 ml nitơ SS II (5 ml 
[image: image85.wmf]=

ˆ

0,001% N).

R 25.3.8 Arsen

Lấy 50 ml dung dịch thử (R 25.2) và áp dụng GM 11.

Chuẩn bị dung dịch đối chứng tiêu chuẩn, sử dụng 1 ml arsen SS III (1 ml 
[image: image86.wmf]=

ˆ

 0,000 01 % As).

R 25.3.9 Các kim loại nặng

Lấy 20 ml dung dịch thử (R 25.2) và áp dụng GM 7.

Chuẩn bị dung dịch đối chứng tiêu chuẩn, sử dụng 2 ml chì SS II (2 ml 
[image: image87.wmf]=

ˆ

 0,000 5 % Pb).

R 25.3.10 Sắt

Lấy 10 ml dung dịch thử (R 25.2) và áp dụng GM 8.1.

Chuẩn bị dung dịch đối chứng tiêu chuẩn, sử dụng 1 ml sắt SS II (1 ml 
[image: image88.wmf]=

ˆ

 0,000 5 % Fe).

R 25.3.11 Canxi và magie

Xác định những nguyên tố này bằng AAS theo GM 29, sử dụng các điều kiện sau:

	Nguyên tố
	Nồng độ dung dịch
	Ngọn lửa
	Vạch cộng hưởng
nm

	Ca
	10 %
	Axetylen – không khí
	422,7

	Mg
	5 %
	
	285,2


R 25.3.12 Natri

Xác định nguyên tố này bằng FES theo GM 30, sử dụng các điều kiện sau:

	Nguyên tố
	Nồng độ dung dịch
	Ngọn lửa
	Bước sóng
nm

	Na
	1 %
	Oxy-axetylen
	589,0


R 25.3.13 Các chất khử

Hòa tan 1,5 g mẫu trong 10 ml nước không có cacbon dioxit, và cho liên tiếp 1 ml dung dịch axit sulfuric (20 %), 5 % tinh bột (IS 4.3.11*) và 0,05 ml dung dịch iot chuẩn độ tiêu chuẩn, c(1/2 l​2) = 0,002 mol/l.

Màu của dung dịch bền trong 30 giây.

R 26 Kali permanganat

KMnO4
Khối lượng phân tử tương đối: 158,04

R 26.1 Yêu cầu kỹ thuật

Thuốc thử (KMnO4), %, không nhỏ hơn 
 99

Tạp chất không tan nước, %, không lớn hơn 
 0,1

Clorua (Cl), %, không lớn hơn 
 0,005

Sulfat (SO4), %, không lớn hơn 
 0,005

Nitơ tổng (N), %, không lớn hơn 
 0,005

Kim loại nặng (tính theo Pb), %, không lớn hơn 
 0,003

Sắt (Fe), %, không lớn hơn 
 0,002

R 26.2 Chuẩn bị dung dịch thử

Hòa tan 5 g mẫu trong 50 ml nước, thêm 30 ml axit clohydric (R 13) và làm bay hơi đến khô cạn trên bếp cách thủy. Hòa tan cặn trong 5 ml axit clohydric (R 13) và lại làm bay hơi đến khô cạn.

Hòa tan cặn trong khoảng 30 ml nước và pha loãng đến thể tích 50 ml.

R 26.3 Phép thử

R 26.3.1 Thuốc thử

Cân khoảng 1 g mẫu, chính xác đến 0,000 1 g, cho mẫu vào bình định mức dung tích 500 ml và hòa tan trong khoảng 200 ml nước. Pha loãng đến vạch mức bằng nước và lắc đều.

Lấy 50,0 ml dung dịch này, thêm 15 ml dung dịch kali iodua (20%) và 15 ml dung dịch axit sulfuric (20 %), chuẩn độ iot được giải phóng ra bằng dung dịch natri thiosulfat chuẩn độ tiêu chuẩn, c(Na2S2O3) = 0,1 mol/l, sử dụng tinh bột (IS 4.3.11*).

1,00 ml dung dịch natri thiosulfat, c(Na2S2O3) = 0,100 mol/l, tương đương với 0,003 16 g KMnO4.

R 26.3.2 Tạp chất không tan trong nước

Lấy 2 g mẫu và áp dụng GM 1.

Khối lượng của cặn không được vượt quá 2 mg.

R 26.3.3 Clorua

Hòa tan 2 g mẫu trong 35 ml nước, thêm 5 ml axit nitric (R 19) từ từ từng giọt, 3 ml hydro peroxit (R 14). Khi phép khử hoàn toàn, pha loãng chính xác đến thể tích 100 ml. Lấy 10 ml dung dịch khử và áp dụng GM 2.

Chuẩn bị dung dịch đối chứng tiêu chuẩn, sử dụng 1 ml clorua SS II (1 ml 
[image: image89.wmf]=

ˆ

 0,005 % Cl).

R 26.3.4 Sulfat

Lấy 10 ml dung dịch thử (R 26.2) và áp dụng GM 3.

Chuẩn bị dung dịch đối chứng tiêu chuẩn, sử dụng 5 ml sulfat SS II (5 ml 
[image: image90.wmf]=

ˆ

 0,005 % SO4).

R 26.3.5 Nitơ tổng

Hòa tan 1 g mẫu trong 100 ml nước và áp dụng GM 6.

Chuẩn bị dung dịch đối chứng tiêu chuẩn, sử dụng 5 ml nitơ SS II (5 ml 
[image: image91.wmf]=

ˆ

 0,005 % N).

R 26.3.6 Các kim loại nặng

Lấy 5 ml dung dịch thử (R 26.2), thêm 5 ml nước và áp dụng GM 7.

Chuẩn bị dung dịch đối chứng tiêu chuẩn, sử dụng 1,5 ml chì SS II (1,5 ml 
[image: image92.wmf]=

ˆ

 0,003 % Pb).

R 26.3.7 Sắt

Lấy 5 ml dung dịch thử (R 26.2), thêm 5 ml nước và áp dụng GM 8.1.

Chuẩn bị dung dịch đối chứng tiêu chuẩn, sử dụng 1 ml sắt SS II (1 ml 
[image: image93.wmf]=

ˆ

 0,002 % Fe).

R 27 Kali natri tartrate tetrahydrat

C4H4O6KNa.4H2O

Khối lượng phân tử tương đối: 282,23

R 27.1 Yêu cầu kỹ thuật

Thuốc thử (C4H4O6KNa.4H2O), %, không nhỏ hơn 
 99

pH (dung dịch 5%): 6,5 đến 8,5

Tạp chất không tan nước, %, không lớn hơn 
0,005

Clorua (Cl), %, không lớn hơn 
0,001

Phosphat (PO4), %, không lớn hơn 
0,002

Sulfat (SO4), %, không lớn hơn 
0,005

Amoni (NH4), %, không lớn hơn 
0,002

Canxi (Ca), %, không lớn hơn 
0,005

Đồng (Cu), %, không lớn hơn 
0,000 5

Sắt (Fe), %, không lớn hơn 
0,000 5

Chì (Pb), %, không lớn hơn 
0,000 5

R 27.2 Chuẩn bị dung dịch thử

Hòa tan 20 g mẫu trong nước và pha loãng đến thể tích 200 ml.

R 27.3 Phép thử

R 27.3.1 Thuốc thử

Cân khoảng 0,5 g mẫu, chính xác đến 0,000 1 g, và hòa tan trong 5 ml axit focmit (99%).

Cho vào dung dịch này 50 ml axit axetic (R 1) và 15 ml axetic anhydrit. Chuẩn độ với dung dịch axit percloric chuẩn độ tiêu chuẩn, c(HClO4) = 0,1 mol/l trong axit axetic khan, sử dụng chỉ thị tím tinh thể (IS 4.3.3*).

1,00 ml dung dịch axit percloric, c(HClO​4) = 0,100 mol/l, tương đương với 0,014 11 g C4H4O6KNa.4H2O.

R 27.3.2 pH

Xác định pH của dung dịch 5% của mẫu theo GM 31.1, sử dụng điện cực chỉ thị thủy tinh.

R 27.3.3 Tạp chất không tan trong nước

Lấy 20 g mẫu và áp dụng GM 1.

Khối lượng của cặn không được vượt quá 1 mg.

R 27.3.4 Clorua

Pha loãng 10 ml dung dịch thử (R 27.2) đến 20 ml và áp dụng GM 2.

Chuẩn bị dung dịch đối chứng tiêu chuẩn, sử dụng 1 ml clorua SS II (1 ml 
[image: image94.wmf]=

ˆ

 0,001 % Cl).

R 27.3.5 Phosphat

Nung 1 g mẫu trên đĩa platin.Hòa tan cặn trong 5 ml nước và 5 ml axit nitric (R 19), làm bay hơi đến khô cạn. Hòa tan cặn trong 20 ml nước và áp dụng GM 4.

Chuẩn bị dung dịch đối chứng tiêu chuẩn, sử dụng 2 ml phosphat SS II (2 ml 
[image: image95.wmf]=

ˆ

 0,002 % PO4).

R 27.3.6 Sulfat

Lấy 10 ml dung dịch thử (R 27.2), axit hóa bằng cách nhỏ từ từ từng giọt dung dịch axit clohydric (25%) và áp dụng GM 3. Để yên trong 1 h trước khi quan sát kết quả.

Chuẩn bị dung dịch đối chứng tiêu chuẩn, sử dụng 5 ml sulfat SS II (5 ml 
[image: image96.wmf]=

ˆ

 0,005 % SO4).

R 27.3.7 Amoni

Lấy 10 ml dung dịch thử (R 27.2) và áp dụng GM 10.

Chuẩn bị dung dịch đối chứng tiêu chuẩn, sử dụng 2 ml amoni SS II (2 ml 
[image: image97.wmf]=

ˆ

 0,002 % NH4).

R 27.3.8 Canxi, đồng và chì

Xác định những nguyên tố này bằng AAS theo GM 29, sử dụng các điều kiện sau:

	Nguyên tố
	Nồng độ dung dịch
	Ngọn lửa
	Vạch cộng hưởng
nm

	Ca
	10 %
	Axetylen – không khí
	422,7

	Cu
	10 %

Sử dụng dung môi chiết trong GM 35
	
	324,7

	Pb
	
	
	217,0 hoặc 283,3


R 27.3.9 Sắt

Lấy 20 ml dung dịch thử (R 27.2), axit hóa bằng cách nhỏ từ từ từng giọt dung dịch axit clohydric (20 %) để hòa tan cặn bất kỳ và áp dụng GM 8.1.

Chuẩn bị dung dịch đối chứng tiêu chuẩn, sử dụng 1 ml sắt SS II (1 ml 
[image: image98.wmf]=

ˆ

 0,000 5 % Fe).

R 28 Bạc nitrat

AgNO3
Khối lượng phân tử tương đối: 169,87

R 28.1 Yêu cầu kỹ thuật

Thuốc thử (AgNO3), %, không nhỏ hơn 
99,8

Clorua (Cl), %, không lớn hơn 
0,001

Sulfat (SO4), %, không lớn hơn 
0,002

Đồng (Cu), %, không lớn hơn 
0,000 5

Sắt (Fe), %, không lớn hơn 
0,000 5

Chì (Pb), %, không lớn hơn 
 0,001

Các chất không kết tủa bởi 

axit clohydric (tính theo sulfat), %, không lớn hơn 
0,01

R 28.2 Phép thử

R 28.2.1 Thuốc thử

Cân 0,855 g mẫu, chính xác đến 0,000 1 g, và hòa tan trong 50 ml nước.

Cho vào dung dịch này 50,00 ml dung dịch natri clorua chuẩn độ tiêu chuẩn, c(NaCl) = 0,1 mol/l, 0,1 ml dung dịch axit sulfuric (50 %), 0,25 ml dung dịch kali sulfat bão hòa, và 20 ml etanol [95 % (theo thể tích)]. Chuẩn độ điện thế bằng dung dịch natri clorua chuẩn độ tiêu chuẩn, c(NaCl) = 0,1 mol/l, sử dụng điện cực Ag-Hg/Hg2SO4, cho thêm chất chuẩn độ từng lượng bằng 0,1 ml từ microburet.

1,00 ml dung dịch natri clorua, c(NaCl) = 0,100 mol/l, tương đương với 0,016 99 g  AgNO3.

R 28.3.2 Clorua

Hòa tan 2 g mẫu trong 25 ml nước, thêm 1 ml axit nitric (R 19), để yên ở chỗ tối trong 10 phút và lọc qua giấy lọc không có clorua (dung dịch A).

Hòa tan 2 g khác của mẫu trong 25 ml nước, thêm 1 ml axit nitric (R 19) và để yên ở chỗ tối trong 10 phút. Màu trắng sữa của dung dịch này không được đục hơn màu của dung dịch đối chứng tiêu chuẩn được chuẩn bị bằng cách cho thêm 2 ml clorua SS II đối với dung dịch A (2 ml 
[image: image99.wmf]=

ˆ

 0,001 % Cl).

R 28.2.3 Sulfat

Trộn 0,25 ml dung dịch kali sulfat etanolic [0,02 % trong etanol (30 % V/V)] với 1 ml dung dịch bari nitrat bão hòa (dung dịch tạo mầm). Sau 1 phút, thêm vào hỗn hợp này dung dịch gồm 1 g mẫu trong 5 ml nước đã được axit hóa bằng 0,5 ml axit axetic (30%).

Sau 5 phút, độ đục của dung dịch thử không được đục hơn độ đục của dung dịch đối chứng tiêu chuẩn chuẩn bị tương tự, sử dụng 2 ml sulfat SS II (2 ml 
[image: image100.wmf]=

ˆ

 0,002 % SO4).

R 28.2.4 Đồng, sắt và chì

Xác định những nguyên tố này bằng AAS theo GM 29, sử dụng các điều kiện sau:

	Nguyên tố
	Nồng độ dung dịch
	Ngọn lửa
	Vạch cộng hưởng
nm

	Cu
	Hòa tan 10 g mẫu trong 40 ml nước, cho thêm 10 g axit acrobic, khuấy đều và để yên trong 5 phút. Lọc, rửa bằng nước. Gộp phần dung dịch lọc và phần rửa, pha loãng đến thể tích 50 ml.
	Axetylen – không khí
	324,7

	Fe
	
	
	248,3

	Pb
	
	
	217,0 hoặc 283,3


R 28.2.5 Các chất không bị kết tủa bởi axit clohydric

Hòa tan 10 g mẫu trong 300 ml nước, đun đến sôi và thêm 12 ml dung dịch axit clohydric (20 %). Để yên ở chỗ tối trong 12 h, lọc và làm bay hơi phần dung dịch lọc đến khô cạn. Hòa tan cặn trong 0,2 ml dung dịch axit clohydric (20 %) và 10 ml nước, đun sôi và lọc.

Thêm vài giọt axit sulfuric (R 37) vào phần dung dịch lọc và làm bay hơi trong đĩa hoặc cốc đã trừ bì. Tiếp tục đun nóng ở nhiệt độ thấp cho đến khi hết khói, sau đó nung ở nhiệt độ 650 ºC ± 50 ºC trong 15 phút, làm nguội trong bình hút ẩm và cân.

Khối lượng cặn không được vượt quá 1 mg.

R 29 Natri acetate trihydrat

CH3COONa.3H2O

Khối lượng phân tử tương đối: 136,08

R 29.1 Yêu cầu kỹ thuật

Thuốc thử (CH3COONa.3H2O), %, không nhỏ hơn 
99

pH (dung dịch 5%): 7,5 đến 9

Clorua (Cl), %, không lớn hơn 
0,000 5

Phosphat (PO4), %, không lớn hơn 
0,000 5

Sulfat (SO4), %, không lớn hơn 
0,002

Nhôm (Al), %, không lớn hơn 
0,000 5

Canxi (Ca), %, không lớn hơn 
0,002

Đồng (Cu), %, không lớn hơn 
0,000 5

Sắt (Fe), %, không lớn hơn 
0,000 5

Chì (Pb), %, không lớn hơn 
0,000 5

Kali (K), %, không lớn hơn 
0,005

Các chất khử permanganat (tính theo HCOOH), %, không lớn hơn 
0,005

R 29.2 Chuẩn bị dung dịch thử

Hòa tan 20 g mẫu trong 100 ml nước và pha loãng đến thể tích 200 ml.

R 29.3 Phép thử

R 29.3.1 Thuốc thử

Cân khoảng 0,4 g mẫu, chính xác đến từng 0,000 1 g, và hòa tan trong 25 ml axit axetic (R 1).

Cho vào dung dịch này 0,4 ml dung dịch 1-naphtholbenzen [0,1 % trong axit axetic (R 1)] và chuẩn độ với dung dịch axit percloric chuẩn độ tiêu chuẩn, c(HClO4) = 0,1 mol/l trong axit axetic (R 1), đến khi dung dịch có màu xanh.

1,00 ml dung dịch axit percloric, c(HClO4) = 0,100 mol/l, tương đương với 0,013 61 g CH3COOHNa.3H2O.

R 29.3.2 pH

Xác định pH của dung dịch 5% của mẫu theo GM 31.1, sử dụng điện cực chỉ thị thủy tinh.

R 29.3.3 Clorua

Lấy 20 ml dung dịch thử (R 29.2) và áp dụng GM 2, sử dụng 1 ml axit nitric (R 19) thay cho axit nitric (25 %).

Chuẩn bị dung dịch đối chứng tiêu chuẩn, sử dụng 1 ml clorua SS II (1 ml 
[image: image101.wmf]=

ˆ

 0,000 5 % Cl).

R 29.3.4 Phosphat

Lấy 30 ml dung dịch thử (R 29.2), thêm vào 50 ml nước và áp dụng GM 4.

Chuẩn bị dung dịch đối chứng tiêu chuẩn, sử dụng 1,5 ml phosphat SS II (1,5 ml 
[image: image102.wmf]=

ˆ

 0,000 5 % PO4).

R 29.3.5 Sulfat

Lấy 20 ml dung dịch thử (R 29.2) và áp dụng GM 3.

Chuẩn bị dung dịch đối chứng tiêu chuẩn, sử dụng 4 ml sulfat SS II (4 ml 
[image: image103.wmf]=

ˆ

 0,002 % SO4).

R 29.3.6 Nhôm

Lấy 15 ml dung dịch thử (R 29.2) và áp dụng GM 9.

Chuẩn bị dung dịch đối chứng tiêu chuẩn, sử dụng 5 ml dung dịch thử (R 29.2) và 0,5 ml nhôm SS II amoni SS II (0,5 ml 
[image: image104.wmf]=

ˆ

 0,000 5 % Al).

R 29.3.7 Canxi

Xác định nguyên tố này bằng AAS theo GM 29, sử dụng các điều kiện sau:

	Nguyên tố
	Nồng độ dung dịch
	Ngọn lửa
	Vạch cộng hưởng
nm

	Ca
	10%
	Axetylen – không khí
	422,7


R 29.3.8 Đồng và chì

Xác định những nguyên tố này bằng phép đo von-ampe hòa tan anot theo GM 33, sử dụng dung dịch gồm 1 g mẫu trong 25 ml dung dịch axit sulfuric chuẩn độ tiêu chuẩn, c(1/2 H2SO4) = 1 mol/l.

Điện cực làm việc 
Hg

Điện cực so sánh ..............................Ag/AgCl, KCl bão hòa

Điện thế khởi động
- 0,75 V

Điện thế pic 
Cu: + 0,185 V


                                                                                Pb: - 0,31 V

Đánh giá.................................Bằng biểu đồ hiệu chuẩn.

R 29.3.9 Sắt

Lấy 25 ml dung dịch thử (R 29.2), trung hòa bằng dung dịch axit clohydric (25 %) và áp dụng GM  8.1.

Chuẩn bị dung dịch đối chứng tiêu chuẩn, sử dụng 5 ml dung dịch thử (R 29.2) và 1 ml sắt SS II (1 ml 
[image: image105.wmf]=

ˆ

 0,000 5 % Fe)

R 29.3.10 Kali

Xác định nguyên tố này bằng FES theo GM 30, sử dụng các điều kiện sau:

	Nguyên tố
	Nồng độ dung dịch
	Ngọn lửa
	Bước sóng
nm

	K
	4 %
	Oxy – axetylen
	766,5


R 29.3.11 Các chất khử permanganat

Hòa tan 10 g mẫu trong 100 ml nước, thêm 1 ml dung dịch kali permanganat chuẩn độ tiêu chuẩn, c(1/5 KMnO4) = 0,1 mol/l, đun sôi trong 5 phút và để nguội.

Màu hồng của dung dịch thu được không được biến mất hoàn toàn.

Thêm 2 g kali iodua (R 25), 20 ml dung dịch axit sulfuric (20%) và chuẩn độ bằng dung dịch natri thiosulfat chuẩn độ tiêu chuẩn, c(Na2S2O3) = 0,1 mol/l, cho đến khi dung dịch mất màu.

Tại cùng thời điểm thực hiện phép thử trắng, sử dụng cùng lượng thuốc thử (ngoại trừ dung dịch natri thiosulfat chuẩn độ tiêu chuẩn), nhưng không có phần mẫu thử.

Thể tích chuẩn độ được yêu cầu không vượt quá 0,25 ml (sau khi trừ đi phép thử trắng).

R 30 Natri cacbonat, khan

Na2CO3
Khối lượng phân tử tương đối: 105,99

R 30.1 Yêu cầu kỹ thuật

Thuốc thử (Na2CO3, sau khi sấy khô ở 300 (C), %, không nhỏ hơn 
99,8

Clorua (Cl), %, không lớn hơn 
0,002

Phosphat và silicat (tính theo SiO2), %, không lớn hơn 
0,005

Nitơ tổng (N), %, không lớn hơn 
0,001

Lưu huỳnh tổng (tính theo SO4), %, không lớn hơn 
0,005

Nhôm (Al), %, không lớn hơn 
0,001

Canxi (Ca), %, không lớn hơn 
0,005

Kim loại nặng (tính theo Pb), %, không lớn hơn 
0,000 5

Sắt (Fe), %, không lớn hơn 
0,000 5

Magie (Mg), %, không lớn hơn 
0,002

Kali (K), %, không lớn hơn 
0,01

Lượng mất sau khi sấy (ở 300 (C), %, không lớn hơn 
1,0

R 30.2 Chuẩn bị dung dịch thử

Hòa tan 20 g mẫu trong 80 ml nước, trung hoà bằng dung dịch axit clohydric (25 %), cho dư 5 ml axit. Đun sôi dung dịch, để nguội và pha loãng đến thể tích 200 ml.

R 30.3 Phép thử

R 30.3.1 Thuốc thử

Cân khoảng 2 g mẫu đã sấy khô trước ở 300 (C, chính xác đến 0,000 1 g, và hòa tan trong 50 ml nước. Cho vào dung dịch này 2 giọt chỉ thị metyl cam (IS 4.3.5*) và chuẩn độ bằng dung dịch axit clohydric chuẩn độ tiêu chuẩn, c(HCl) = 1 mol/l.

1,00 ml dung dịch axit clohydric, c(HCl) = 1,000 mol/l, tương đương với 0,052 995 g Na2CO3.

R 30.3.2 Clorua

Hòa tan 1 g mẫu trong 15 ml nước và áp dụng GM 2.

Chuẩn bị dung dịch đối chứng tiêu chuẩn, sử dụng 2 ml clorua SS II (2 ml 
[image: image106.wmf]=

ˆ

 0,002 % Cl).

R 30.3.3 Phosphat và silicat

Hòa tan 1 g mẫu trong hỗn hợp gồm 80 ml nước và 3 ml dung dịch axit clohydric (25 %). Đun sôi hỗn hợp và để nguội. Thêm tiếp 5 ml dung dịch hexaamoni heptamolypden (10 %). Điều chỉnh đến pH 1,8 bằng axit clohydric (R 13) và đun nóng dung dịch đến sôi. Sau khi làm nguội, thêm 10 ml axit clohydric (R 13) và chiết với 50 ml 4-metyl-2-pentanon. Rửa pha hữu cơ bằng dung dịch axit clohydric (0,5 %) và khử bằng 0,2 ml dung dịch thiếc (II) clorua [SnCl2.2H2O 2 % trong axit clohydric (R 13)]. Làm khô pha hữu cơ bằng natri sulfat khan.

Màu xanh của pha hữu cơ không được đậm hơn màu của dung dịch đối chứng tiêu chuẩn chuẩn bị tương tự, sử dụng 5 ml silicat SS II (5 ml 
[image: image107.wmf]=

ˆ

 0,005 % SiO2).

R 30.3.4 Nitơ tổng

Hòa tan 2 g mẫu trong 100 ml nước và áp dụng GM 6.

Chuẩn bị dung dịch đối chứng tiêu chuẩn, sử dụng 2 ml nitơ SS II (2 ml 
[image: image108.wmf]=

ˆ

 0,001 % N).

R 30.3.5 Lưu huỳnh tổng

Hòa tan 1 g mẫu trong 10 ml nước, thêm 0,25 ml nước brom bão hoà, đun sôi, để nguội, trung hoà bằng dung dịch axit clohydric (25 %), và cho thêm dư 0,5 ml. Đun sôi dung dịch đến mất màu, để nguội, pha loãng đến thể tích 20 ml và áp dụng GM 3.

Chuẩn bị dung dịch đối chứng tiêu chuẩn, sử dụng 5 ml sulfat SS II (5 ml 
[image: image109.wmf]=

ˆ

 0,005 % SO4).

R 30.3.6 Nhôm

Lấy 10 ml dung dịch thử II (R 30.2), trung hoà bằng dung dịch amoniac (10 %), thêm 15 ml methanol (R 18) và áp dụng GM 9.

Chuẩn bị dung dịch đối chứng tiêu chuẩn, sử dụng 1 ml nhôm SS II (1 ml 
[image: image110.wmf]=

ˆ

 0,001 % Al).

R 30.3.7 Canxi và magie

Xác định những nguyên tố này bằng AAS theo GM 29, sử dụng các điều kiện sau:

	Nguyên tố
	Nồng độ dung dịch
	Ngọn lửa
	Vạch cộng hưởng
nm

	Ca
	10 %
	Axetylen – không khí
	422,7

	Mg
	
	
	285,2


R 30.3.8 Kim loại nặng

Lấy 20 ml dung dịch thử (R 30.2) và áp dụng GM 7.

Chuẩn bị dung dịch đối chứng tiêu chuẩn, sử dụng 2 ml chì SS II (2 ml 
[image: image111.wmf]=

ˆ

 0,000 5 % Pb).

R 30.3.9 Sắt

Lấy 20 ml dung dịch thử II (R 30.2) và áp dụng GM 8.1.

Chuẩn bị dung dịch đối chứng tiêu chuẩn, sử dụng 1 ml sắt SS II (1 ml 
[image: image112.wmf]=

ˆ

 0,000 5 % Fe).

R 30.3.10 Kali

Xác định nguyên tố này bằng FES theo GM 30, sử dụng các điều kiện sau:

	Nguyên tố
	Nồng độ dung dịch
	Ngọn lửa
	Bước sóng
nm

	K
	Dung dịch thử (R 30.2)
	Oxy-axetylen
	766,5


R 30.3.11 Lượng mất sau khi sấy

Sấy khô 2 g mẫu đến khối lượng không đổi ở 300 (C.

Lượng mất không được vượt quá 20 mg.

PS 30 Natri cacbonat, tiêu chuẩn cơ bản

Na2CO3
Khối lượng phân tử tương đối: 105,988

PS 30.1 Yêu cầu kỹ thuật

Thuốc thử (Na2CO3, sau khi sấy khô ở 285 (C), % 
99,95 đến 100,05

Giá trị trung bình của thuốc thử phải nằm trong dải từ 99,95 % đến 100,05 % và độ lệch chuẩn phải không được quá ± 0,05 %.

Tất cả các tính chất khác phải phù hợp với yêu cầu kỹ thuật đối với thuốc thử R 30.

PS 30.2 Phép thử

PS 30.2.1 Chuẩn hoá dung dịch axit clohyric, c(HCl) = 1 mol/l.

Cân, chính xác đến 0,000 1 g, khoảng 1,9 g bạc điện ly (99,995 %) và hòa tan trong 10 ml axit nitric (R 19) bằng cách đun nhẹ. Để nguội và pha loãng bằng nước đến thể tích khoảng 80 ml. Chuẩn độ bằng dung dịch axit clohydric, c(HCl) ≈ 1 mol/l, theo GM 31.2. Sử dụng thiết bị đo điện thế chính xác đến ± 1 mV, buret dung tích 25 ml có vạch chia 0,05 ml và phù hợp với loại A của ISO 385/1. Điều khiển nhiệt độ hiệu chuẩn của buret (ví dụ 20 (C ± 1 (C).

Nồng độ c của dung dịch axit clohydric, tính bằng mol HCl/lít, theo công thức:

c =  eq \f(m1,\l(0,10787V1)) 
trong đó

m1 là khối lượng của bạc điện ly đã cân, tính bằng g;

V1 là thể tích của dung dịch axit clohydric sử dụng trong chuẩn độ, tính bằng ml.

Tiến hành mười lần chuẩn độ và tính giá trị trung bình.

PS 30.2.2 Xác định natri cacbonat

Sấy khô natri cacbonat ở 285 (C ít nhất trong 2 h, sau đó để natri cacbonat vào bình hút ẩm trong 30 phút.

Cân chính xác đến 0,000 1 g, khoảng 0,93 g natri cacbonat và hòa tan trong 150 ml nước. Sử dụng buret dung tích 25 ml có vạch chia 0,05 ml và phù hợp với loại A của ISO 385/1 để thêm 16,00 ml dung dịch axit clohydric, vừa thêm vừa khuấy và sau đó đun đến sôi. Để nguội, sử dụng buret và dung dịch axit clohydric cùng loại để chuẩn độ theo GM 31.2. Sử dụng thiết bị đo điện thế trên. Điều khiển nhiệt độ hiệu chuẩn của buret (ví dụ 20 (C ± 1 (C).

Thuốc thử tính bằng phần trăm khối lượng Na2CO3 theo công thức.

[image: image113.png]5.2994V,c
m,




trong đó

V2 là tổng thể tích của dung dịch axit clohydric sử dụng trong phép xác định, tính bằng ml;

c là nồng độ của dung dịch axit clohydric đã sử dụng, tính bằng mol HCl/lit;

m2 là khối lượng của natri cacbonat đã cân, tính bằng g.

Tiến hành ít nhất mười phép chuẩn độ và tính giá trị trung bình 
[image: image114.wmf]x

 và độ lệch chuẩn s theo các công thức sau:

[image: image115.png]



và

[image: image116.png]“

i M=

2l -3

N 1




trong đó

x1 là giá trị riêng lẻ

N là số lượng các giá trị được đo.

R 31 Natri cacbonat decahydrat

Na2CO3.10H2O

Khối lượng phân tử tương đối: 286,14

R 31.1 Yêu cầu kỹ thuật

Thuốc thử (Na2CO3.10H2O)
99 đến 102

Clorua (Cl), %, không lớn hơn 
0,001

Phosphat và silicat (tính theo SiO2), %, không lớn hơn 
0,003

Nitơ tổng (N), %, không lớn hơn 
0,000 5

Lưu huỳnh tổng (tính theo SO4), %, không lớn hơn 
0,003

Nhôm (Al), %, không lớn hơn 
0,000 5

Canxi (Ca), %, không lớn hơn 
0,003

Kim loại nặng (tính theo Pb), %, không lớn hơn 
0,000 5

Sắt (Fe), %, không lớn hơn 
0,000 3

Magie (Mg), %, không lớn hơn 
0,000 3

Kali (K), %, không lớn hơn 
0,005

R 31.2 Chuẩn bị dung dịch thử

Hòa tan 20 g mẫu trong 60 ml nước, trung hoà bằng dung dịch axit clohydric (25 %) và cho dư 2,5 ml axit này. Đun sôi dung dịch, để nguội và pha loãng đến thể tích 100 ml.

R 31.3 Phép thử

R 31.3.1 Thuốc thử

Cân khoảng 3 g mẫu, chính xác đến 0,000 1 g, và hòa tan trong 50 ml nước.

Cho vào dung dịch này 2 giọt chỉ thị metyl cam (IS 4.3.5*) và chuẩn độ bằng dung dịch axit clohydric chuẩn độ tiêu chuẩn, c(HCl) = 1 mol/l.

1,00 ml dung dịch axit clohydric, c(HCl) = 1,000 mol/l, tương đương với 0,143 1 g Na2CO3.10H2O

R 31.3.2 Clorua

Hòa tan 2 g mẫu trong 15 ml nước và áp dụng GM 2.

Chuẩn bị dung dịch đối chứng tiêu chuẩn, sử dụng 2 ml clorua SS II (2 ml 
[image: image117.wmf]=

ˆ

 0,001 % Cl).

R 31.3.3 Phosphat và silicat

Hòa tan 2 g mẫu trong hỗn hợp gồm 80 ml nước và 3 ml dung dịch axit clohydric (25 %). Đun sôi hỗn hợp và để nguội. Thêm tiếp 5 ml dung dịch hexaamoni heptamolypden (10 %). Điều chỉnh đến pH 1,8 bằng axit clohydric (R 13) và đun nóng dung dịch đến sôi. Sau khi làm nguội, cho thêm 10 ml axit clohydric (R 13) và chiết với 50 ml 4-metyl-2-pentanon. Rửa pha hữu cơ bằng dung dịch axit clohydric (0,5 %) và khử bằng 0,2 ml dung dịch thiếc (II) clorua [SnCl2.2H2O 2 % pha trong axit clohydric (R 13)]. Làm khô pha hữu cơ bằng natri sulfat khan.

Màu xanh của pha hữu cơ không được đậm hơn màu của dung dịch đối chứng tiêu chuẩn chuẩn bị tương tự, sử dụng 6 ml silicat SS II (6 ml 
[image: image118.wmf]=

ˆ

 0,003 % SiO2).

R 31.3.4 Nitơ tổng

Hòa tan 4 g mẫu trong 100 ml nước và áp dụng GM 6.

Chuẩn bị dung dịch đối chứng tiêu chuẩn, sử dụng 2 ml nitơ SS II (2 ml 
[image: image119.wmf]=

ˆ

 0,000 5 % N).

R 31.3.5 Lưu huỳnh tổng

Hòa tan 2 g mẫu trong 10 ml nước, thêm 0,25 ml nước brom bão hoà, đun sôi, để nguội, trung hoà bằng dung dịch axit clohydric (25 %) và cho thêm dư 0,5 ml axit nữa. Đun sôi dung dịch đến mất màu, để nguội, pha loãng đến thể tích 20 ml và áp dụng GM 3.

Chuẩn bị dung dịch đối chứng tiêu chuẩn, sử dụng 6 ml sulfat SS II (6 ml 
[image: image120.wmf]=

ˆ

 0,003 % SO4).

R 31.3.6 Nhôm

Lấy 10 ml dung dịch thử II (R 31.2), trung hoà bằng dung dịch amoniac (10 %), thêm 15 ml methanol (R 18) và áp dụng GM 9.

Chuẩn bị dung dịch đối chứng tiêu chuẩn, sử dụng 1 ml nhôm SS II (1 ml 
[image: image121.wmf]=

ˆ

 0,000 5 % Al).

R 31.3.7 Canxi và magie

Xác định những nguyên tố này bằng AAS theo GM 29, sử dụng các điều kiện sau:

	Nguyên tố
	Nồng độ dung dịch
	Ngọn lửa
	Vạch cộng hưởng
nm

	Ca
	10 %
	Axetylen – không khí
	422,7

	Mg
	
	
	285,2


R 31.3.8 Kim loại nặng

Lấy 20 ml dung dịch thử (R 30.2) và áp dụng GM 7.

Chuẩn bị dung dịch đối chứng tiêu chuẩn, sử dụng 2 ml chì SS II (2 ml 
[image: image122.wmf]=

ˆ

 0,000 5 % Pb).

R 31.3.9 Sắt

Lấy 15 ml dung dịch thử II (R 31.2) và áp dụng GM 8.1.

Chuẩn bị dung dịch đối chứng tiêu chuẩn, sử dụng 0,9 ml sắt SS II (0,9 ml 
[image: image123.wmf]=

ˆ

 0,000 3 % Fe).

R 31.3.10 Kali

Xác định nguyên tố này bằng FES theo GM 30, sử dụng các điều kiện sau:

	Nguyên tố
	Nồng độ dung dịch
	Ngọn lửa
	Bước sóng
nm

	K
	2 %
	Oxy-axetylen
	766,5


R 32 Natri clorua

NaCl

Khối lượng phân tử tương đối: 58,44

R 32.1 Yêu cầu kỹ thuật

Thuốc thử (NaCl), %, không nhỏ hơn 
99,5

pH (dung dịch 5%): 5 đến 8

Bromua (Br), %, không lớn hơn 
0,01

Iodua (I), %, không lớn hơn 
0,002

Hexaxyanoferrat (II) [Fe(CN)6], %, không lớn hơn 
0,000 1

Phosphat (PO4), %, không lớn hơn 
0,000 5

Sulfat (SO4), %, không lớn hơn 
0,002

Nitơ tổng (N), %, không lớn hơn 
0,001

Bari (Ba), %, không lớn hơn 
0,001

Canxi (Ca), %, không lớn hơn 
0,002

Kim loại nặng (tính theo Pb), %, không lớn hơn 
0,000 5

Sắt (Fe), %, không lớn hơn 
0,000 2

Magie (Mg), %, không lớn hơn 
0,002

Kali (K), %, không lớn hơn 
0,01

R 32.2 Chuẩn bị dung dịch thử

Hòa tan 20 g mẫu trong 100 ml nước, pha loãng đến thể tích 200 ml (dung dịch phải trong và không màu).

R 32.3 Phép thử

R 32.3.1 Thuốc thử

Cân khoảng 0,2 g mẫu, chính xác đến 0,000 1 g, và hòa tan trong 50 ml nước.

Thêm vào dung dịch này 1 ml axit nitric (R 19) và 30,0 ml dung dịch bạc nitrat chuẩn độ tiêu chuẩn, c(AgNO3) = 0,1 mol/l. Chuẩn độ điện thế bằng dung dịch bạc nitrat chuẩn độ tiêu chuẩn, c(AgNO3) = 0,1 mol/l, sử dụng điện cực Ag-Ag/Cl.

1,00 ml dung dịch bạc nitrat, c(AgNO3) = 0,1 mol/l, tương đương với 0,005 844 g NaCl.

R 32.3.2 pH

Xác định pH của dung dịch 5% của mẫu theo GM 31.1, sử dụng điện cực chỉ thị thủy tinh.

R 32.3.3 Iodua

Hòa tan 11 g mẫu bằng 50 ml nước trong phễu chiết, thêm 2 ml axit clohydric (R 13) và 10 ml dung dịch sắt (III) clorua (4,5 %), lắc kỹ và để yên trong 5 phút.

Chuẩn bị dung dịch đối chứng tiêu chuẩn, sử dụng 1 g mẫu, 10 ml bromua SS I (10 ml 
[image: image124.wmf]=

ˆ

 0,01 % Br), và 2 ml iodua SS I (2 ml 
[image: image125.wmf]=

ˆ

 0,002 % I) trong phễu chiết khác.

Thêm 10 ml cacbon tetraclorua vào phễu chiết có chứa dung dịch mẫu và dung dịch đối chứng tiêu chuẩn và lắc trong 1 phút.

Màu hồng trong pha hữu cơ ở phễu chiết chứa dung dịch mẫu không được đậm hơn màu của pha hữu cơ ở phễu chiết chứa đối chứng tiêu chuẩn.

Cất giữ cả hai dung dịch cho phép thử trong R 32.3.4.

R 32.3.4 Bromua

Loại bỏ pha hữu cơ của các dung dịch thu được trong R 32.3.3, và rửa dung dịch nước 2 lần với 10 ml cacbon tetraclorua. Cho thêm 10 ml nước, 65 ml dung dịch axit sulfuric (60 %) và 15 ml axit cromic (RS 4.2.4*), lắc kỹ và để yên trong 5 phút. Thêm 10 ml cacbon tetraclorua và lắc trong 1 phút.

Màu vàng-xanh trong pha hữu cơ ở phễu chiết chứa dung dịch mẫu không được đậm hơn pha hữu cơ ở phễu chiết chứa đối chứng tiêu chuẩn.

R 32.3.5 Hexacyanoferrat (II)

Hòa tan 3,5 g mẫu trong 12 ml nước, thêm 0,2 ml dung dịch axit sulfuric (20%) và 0,2 ml hỗn hợp sắt (II)/sắt (III) (RS 4.2.9*), lắc kỹ và để yên trong 2 phút. Thêm 1 ml natri dihydro phosphat (RS 4.2.16*) và để yên trong 30 phút.

Màu xanh của dung dịch thu được không được đậm hơn màu của dung dịch đối chứng tiêu chuẩn có chứa 1 g mẫu và 2,5 ml Hexacyanoferrat (II) SS III [2,5 ml 
[image: image126.wmf]=

ˆ

 0,000 1 % Fe(CN)6)].

R 32.3.6 Phosphat

Lấy 50 ml dung dịch thử (R 32.2), cho thêm 30 ml nước và áp dụng GM 4.

Chuẩn bị dung dịch đối chứng tiêu chuẩn, sử dụng 2,5 ml phosphat SS II (2,5 ml 
[image: image127.wmf]=

ˆ

 0,000 5 % PO4).

R 32.3.7 Sulfat

Lấy 20 ml dung dịch thử (R 32.2) và áp dụng GM 3.

Chuẩn bị dung dịch đối chứng tiêu chuẩn, sử dụng 4 ml sulfat SS II (4 ml 
[image: image128.wmf]=

ˆ

 0,002 % SO4).

R 32.3.8 Nitơ tổng

Lấy 20 ml dung dịch thử (R 32.2) và áp dụng GM 6.

Chuẩn bị dung dịch đối chứng tiêu chuẩn, sử dụng 2 ml nitơ SS II (2 ml 
[image: image129.wmf]=

ˆ

 0,000 5 % Pb).

R 32.3.10 Sắt

Lấy 20 ml dung dịch thử II (R 32.2) và áp dụng GM 8.1.

Chuẩn bị dung dịch đối chứng tiêu chuẩn, sử dụng 4 ml sắt SS II (4 ml 
[image: image130.wmf]=

ˆ

 0,000 2 % Fe).

R 32.3.11 Bari

Trộn 0,25 ml dung dịch bari clorua dihydrat [BaCl2.2H2O 0,02 % trong etanol 30% (theo thể tích)] và 1 ml dung dịch natri sulfat decahydrat (Na2SO4.10H2O 40%) (dung dịch tạo mầm). Sau chính xác 1 phút, cho vào hỗn hợp này 20 ml dung dịch thử (R 32.2) đã được axit hoá trước bằng 0,5 ml dung dịch axit clohydric (25 %) và để yên trong 15 phút.

Độ đục bất kỳ không được đục hơn dung dịch đối chứng tiêu chuẩn được chuẩn bị tương tự, sử dụng 2 ml bari SS II (2 ml 
[image: image131.wmf]=

ˆ

 0,001 % Ba).

R 32.3.12 Canxi và magie

Xác định những nguyên tố này bằng AAS theo GM 29, sử dụng các điều kiện sau:

	Nguyên tố
	Nồng độ dung dịch
	Ngọn lửa
	Vạch cộng hưởng
nm

	Ca
	10 %
	Không khí – axetylen
	422,7

	Mg
	
	
	285,2


R 32.3.13 Kali

Xác định nguyên tố này bằng FES theo GM 30, sử dụng các điều kiện sau:

	Nguyên tố
	Nồng độ dung dịch
	Ngọn lửa
	Bước sóng
nm

	K
	10%
	Oxy – axetylen
	766,5


R 33 Dinatri hydrophosphat dodecahydrat

Na2HPO4.12H2O

Khối lượng phân tử tương đối: 358,14

R 33.1 Yêu cầu kỹ thuật

Thuốc thử (Na2HPO4.12H2O)
99 đến 102

pH (dung dịch 5%): 9 đến 9,4

Clorua (Cl), %, không lớn hơn 
0,001

Sulfat (SO4), %, không lớn hơn 
0,005

Nitơ tổng (N), %, không lớn hơn 
0,002

Kim loại nặng (tính theo Pb), %, không lớn hơn 
0,000 5

Sắt (Fe), %, không lớn hơn 
0,000 5

Kali (K), %, không lớn hơn 
0,01

R 33.2 Chuẩn bị dung dịch thử

Hòa tan 20 g mẫu trong nước và pha loãng đến thể tích 200 ml (dung dịch phải trong và không màu)

R 33.3 Phép thử

R 33.3.1 Thuốc thử

Cân khoảng 10 g mẫu, chính xác đến 0,000 1 g, và hòa tan trong 200 ml nước không có cacbon dioxit. Chuẩn độ điện thế với dung dịch axit sulfuric chuẩn độ tiêu chuẩn, c(1/2 H2SO4) = 1 mol/l, đến pH 4,4, sử dụng điện cực chỉ thị thủy tinh.

1,00 ml dung dịch axit sulfuric, c(1/2 H2SO4) = 1,000 mol/l, tương đương với 0,358 14 g Na2HPO4.12H2O.

R 33.3.2 pH

Xác định pH của dung dịch 5% của mẫu theo GM 31.1, sử dụng điện cực chỉ thị thủy tinh.

R 33.3.3 Clorua

Lấy 10 ml dung dịch thử (R 33.2) và áp dụng GM 2.

Chuẩn bị dung dịch đối chứng tiêu chuẩn, sử dụng 1 ml clorua SS II (1 ml 
[image: image132.wmf]=

ˆ

 0,001 % Cl).

R 33.3.4 Sulfat

Lấy 20 ml dung dịch thử (R 33.2), trung hoà bằng dung dịch axit clohydric (25 %) và áp dụng GM 3.

Chuẩn bị dung dịch đối chứng tiêu chuẩn, sử dụng 10 ml sulfat SS II (10 ml 
[image: image133.wmf]=

ˆ

 0,005 % SO4).

R 33.3.5 Nitơ tổng

Lấy 10 ml dung dịch thử (R 33.2) và áp dụng GM 6.

Chuẩn bị dung dịch đối chứng tiêu chuẩn, sử dụng 2 ml nitơ SS II (2 ml 
[image: image134.wmf]=

ˆ

 0,002% N).

R 33.3.6 Các kim loại nặng

Hòa tan 6 g mẫu trong 15 ml dung dịch axit clohydric (10%) và pha loãng đến thể tích 30 ml.

Lấy 20 ml dung dịch, điều chỉnh đến pH 4 và áp dụng GM 7.

Chuẩn bị dung dịch đối chứng tiêu chuẩn, sử dụng 2 ml chì SS II (2 ml 
[image: image135.wmf]=

ˆ

 0,0005% Pb).

R 33.3.7 Sắt

Pha loãng 40 ml dung dịch thử (R 33.2) bằng 20 ml nước, thêm 3 ml dung dịch axit clohydric (25 %), đun sôi trong 5 phút, sau đó thêm tiếp 2 ml dung dịch 5-sulfosalicylic (20 %) và 5 ml dung dịch amoniac (R 3).

Màu vàng của dung dịch thu được không được đậm hơn màu của dung dịch đối chứng tiêu chuẩn được chuẩn bị tương tự, sử dụng 2 ml sắt SS II (2 ml 
[image: image136.wmf]=

ˆ

 0,0005% Fe).

R 33.3.8 Kali

Xác định nguyên tố này bằng FES theo GM 30, sử dụng các điều kiện sau:

	Nguyên tố
	Nồng độ dung dịch
	Ngọn lửa
	Bước sóng
nm

	K
	1 %
	Oxy-axetylen
	766,5


R 34 Natri hydroxit

NaOH

Khối lượng phân tử tương đối: 40,00

R 34.1 Yêu cầu kỹ thuật

Thuốc thử (NaOH), %, không nhỏ hơn………………………………………………………98

Cacbonat (tính theo Na2CO3), %, không lớn hơn…………………………………………..1

Clorua (Cl), %, không lớn hơn………………………………………………………………..0,005

Phosphat (PO4), %, không lớn hơn…………………………………………………………..0,001

Silicat (tính theo SiO2), %, không lớn hơn……………………………………………………0,01

Sulfat (SO4), %, không lớn hơn………………………………………………………………..0,005

Nitơ tổng (N),%, không lớn hơn……………………………………………………………….0,001

Nhôm (Al), %, không lớn hơn………………………………………………………………….0,002

Arsen (As), %, không lớn hơn…………………………………………………………………0,000 1

Canxi (Ca),%, không lớn hơn………………………………………………………………….0,002

Sắt (Fe), %, không lớn hơn…………………………………………………………………….0,001

Chì (Pb), %, không lớn hơn…………………………………………………………………….0,001

Magie (Mg), %, không lớn hơn......………………………………………………………0,000 05

Niken (Ni), %, không lớn hơn……………………………………………………………………...0,001

Kali (K), %, không lớn hơn………………………………………………………………………....0,05

Kẽm (Zn), %, không lớn hơn……………………………………………………………………….0,001

R 34.2 Chuẩn bị dung dịch thử

R 34.2.1 Dung dịch thử I

Hòa tan 50 g mẫu trong khoảng 200 ml nước vào cốc polyetylen và pha loãng đến thể tích 250 ml. Bảo quản dung dịch này trong chai polyetylen.

R 34.2.2 Dung dịch thử II

Trung hòa 100,0 ml dung dịch thử I (R 34.2.1) trong cốc polyetylen bằng axit clohydric (R 13), giữ hỗn hợp lạnh, và pha loãng đến thể tích 200 ml.

R 34.3 Phép thử

R 34.3.1 Thuốc thử

Cân khoảng 1,7 g mẫu, chính xác đến 0,000 1g và hòa tan trong 50 ml nước không có cacbon dioxit.

Thêm vào dung dịch này 2,0 ml dung dịch bari clorua dihydrat (10%) và 2 giọt chỉ thị phenolphtalein (IS 4.3.9*), chuẩn độ bằng dung dịch axit clohydric chuẩn độ tiêu chuẩn, c(HCl) = 1 mol/l, cho đến khi dung dịch trở nên không màu.

1,00 ml dung dịch axit clohydric, c(HCl) = 1,000 mol/l, tương đương với 0,040 0 g NaOH.

Đối với phép thử R 34.3.2 sử dụng dung dịch đã trung hòa.

R 34.3.2 Cacbonat

Cho 1 ml chỉ thị bromphenol xanh (IS 4.3.2*) vào dung dịch trung hòa được giữ lại trong phép thử R 34.3.1, và chuẩn độ dung dịch này bằng dung dịch axit clohydric chuẩn độ tiêu chuẩn, c(HCl) = 0,1 mol/l, đến khi dung dịch chuyển từ màu xanh sang màu vàng.

1,00 ml dung dịch axit clohydric, c(HCl) = 0,100 mol/l, tương đương với 0,005 3 g Na2CO3.

R 34.3.3 Clorua

Lấy 10 ml dung dịch thử I (R 34.2.1), trung hòa bằng dung dịch axit nitric (10%) và áp dụng GM 2.

Chuẩn bị dung dịch đối chứng tiêu chuẩn, sử dụng 10 ml clorua SS II (10 ml 
[image: image137.wmf]=

ˆ

 0,005 % Cl).

R 34.3.4 Phosphat

Lấy 50 ml dung dịch thử II (R 34.2.2) và áp dụng GM 4.

Chuẩn bị dung dịch đối chứng tiêu chuẩn, sử dụng 5 ml phosphat SS II (5 ml 
[image: image138.wmf]=

ˆ

 0,001 % PO4).

R 34.3.5 Silicat

Lấy 10 ml dung dịch thử II (R 34.2.2) và áp dụng GM 5.

Chuẩn bị dung dịch đối chứng tiêu chuẩn, sử dụng 10 ml silicat SS II (10 ml 
[image: image139.wmf]=

ˆ

 0,01 % SiO2)

R 34.3.6 Sulfat

Lấy 25 ml dung dịch thử II (R 34.2.2) và áp dụng GM 3.

Chuẩn bị dung dịch đối chứng tiêu chuẩn, sử dụng 12,5 ml sulfat SS II (12,5 ml 
[image: image140.wmf]=

ˆ

0,005 % SO4).

R 34.3.7 Nitơ tổng

Lấy 25 ml dung dịch thử I (R 34.2.1) và áp dụng GM 6.

Chuẩn bị dung dịch đối chứng tiêu chuẩn, sử dụng 5 ml nitơ SS II (5 ml 
[image: image141.wmf]=

ˆ

0,001 % N).

R 34.3.8 Nhôm

Lấy 10 ml dung dịch thử II (R 34.2.2) và áp dụng GM 9.

Chuẩn bị dung dịch đối chứng tiêu chuẩn, sử dụng 2 ml nhôm SS II (2 ml 
[image: image142.wmf]=

ˆ

 0,002 % Al).

R 34.3.9 Arsen

Lấy 50 ml dung dịch thử II (R 34.2.2) và áp dụng GM 11

Chuẩn bị dung dịch đối chứng tiêu chuẩn, sử dụng 5 ml arsen SS II (5 ml 
[image: image143.wmf]=

ˆ

 0,0001 % As).

R 34.3.10

Lấy 20 ml dung dịch thử II (R 34.2.2) và áp dụng GM 8.1.

Chuẩn bị dung dịch đối chứng tiêu chuẩn, sử dụng 2 ml sắt SS II (2 ml 
[image: image144.wmf]=

ˆ

 0,001 % Fe).

R 34.3.11 Canxi, chì, magie, niken và kẽm

Xác định những nguyên tố này bằng AAS theo GM 29, sử dụng các điều kiện sau:

	Nguyên tố
	Nồng độ dung dịch
	Ngọn lửa
	Vạch cộng hưởng
nm

	Ca
	10%
	Axetylen – không khí
	422,7

	Mg
	
	
	285,2

	Ni
	
	
	232,0 hoặc 352,5

	Pb
	4%

Sử dụng dung môi chiết trong GM 35
	
	217,0 hoặc 283,3

	Zn
	10%
	
	213,9


R 34.3.12  Kali

Xác định nguyên tố này bằng FES theo GM 30, sử dụng các điều kiện sau:

	Nguyên tố
	Nồng độ dung dịch
	Ngọn lửa
	Bước sóng
nm

	K
	1 %
	Oxy-axetylen
	766,5


R 35 Natri sulfat, khan

Na2SO4

Khối lượng phân tử tương đối: 142,04

R 35.1 Yêu cầu kỹ thuật

Thuốc thử (Na2SO4), %, không nhỏ hơn……………………………………………………….. 99

pH (dung dịch 5%): 5 đến 8

Clorua (Cl), %, không lớn hơn………………………………………………………………….. 0,001

Sulfat (SO4), %, không lớn hơn………………………………………………………………… 0,002

Nitơ tổng (N), %, không lớn hơn………………………………………………………………. 0,000 5

Canxi (Ca), %, không lớn hơn…………………………………………………………………. 0,01 

Kim loại nặng (tính theo Pb), %, không lớn hơn……………………………………………… 0,001

Sắt (Fe), %, không lớn hơn……………………………………………………………………..  0,000 5

Kali (K), %, không lớn hơn……………………………………………………………………...  0,01

Lượng mất sau khi nung (ở 600 oC), %, không lớn hơn………………………………….   0,5

R 35.2 Chuẩn bị dung dịch thử

Hòa tan 20 g mẫu trong nước và pha loãng đến thể tích 200 ml (dung dịch phải trong và không màu).

R 35.3 Phép thử

R 35.3.1 Thuốc thử

Cân khoảng 1 g mẫu, chính xác đến 0,000 1 g, và hòa tan trong 200 ml nước.

Cho dung dịch nước đi qua cột trao đổi anion (kiềm mạnh), rửa cột bằng nước cho đến khi nước rửa giải phản ứng trung hòa với quì, chuẩn độ nước rửa giải bằng dung dịch axit clohydric chuẩn độ tiêu chuẩn, c(HCl) = 0,5 mol/l, sử dụng chỉ thị metyl da cam (IS 4.3.5*).

1,00 ml dung dịch axit clohydric, c(HCl) = 0,500 mol/l, tương đương với 0,035 51 g Na2SO4.

R 35.3.2 pH

Xác định pH của dung dịch 5% của mẫu theo GM 31.1, sử dụng điện cực chỉ thị thủy tinh.

R 35.3.3 Clorua

Lấy 20 ml dung dịch thử (R 35.2) và áp dụng GM 2.

Chuẩn bị dung dịch đối chứng tiêu chuẩn, sử dụng 2 ml clorua SS II (2 ml 
[image: image145.wmf]=

ˆ

 0,0001 % Cl).

R 35.3.4 Phosphat

Lấy 20 ml dung dịch thử (R 35.2) và áp dụng GM 4.

Chuẩn bị dung dịch đối chứng tiêu chuẩn, sử dụng 4 ml phosphat SS II (4 ml 
[image: image146.wmf]=

ˆ

 0,002 % PO4).

R 35.3.5  Nitơ tổng

Lấy 40 ml dung dịch thử (R 35.2) và áp dụng GM 6.

Chuẩn bị dung dịch đối chứng tiêu chuẩn, sử dụng 2 ml nitơ SS II (2 ml 
[image: image147.wmf]=

ˆ

 0,0005 % N).

R 35.3.6  Canxi

Xác định nguyên tố này bằng AAS theo GM 29, sử dụng các điều kiện sau:

	Nguyên tố
	Nồng độ dung dịch
	Ngọn lửa
	Vạch cộng hưởng
nm

	Ca
	4 %
	Không khí – Axetylen
	422,7


R 35.3.7 Các kim loại nặng

Lấy 20 ml dung dịch thử (R 35.2) và áp dụng GM 7.

Chuẩn bị dung dịch đối chứng tiêu chuẩn, sử dụng 2 ml chì SS II (2 ml 
[image: image148.wmf]=

ˆ

 0,001 % Pb).

R 35.3.8 Sắt

Lấy 20 ml dung dịch thử (R 35.2) và áp dụng GM 8.1.

Chuẩn bị dung dịch đối chứng tiêu chuẩn, sử dụng 1 ml sắt SS II (1 ml 
[image: image149.wmf]=

ˆ

 0,0005 % Fe).

R 35.3.9 Kali

Xác định nguyên tố này bằng FES theo GM30, sử dụng các điều kiện sau:

	Nguyên tố
	Nồng độ dung dịch
	Ngọn lửa
	Vạch cộng hưởng
nm

	K
	4 %
	Oxy – Axetylen
	766,5


R 35.3.10 Lượng mất sau khi nung

Nung 2 g mẫu ở 600oC đến khối lượng không đổi.

Lượng mất không được vượt quá 10 mg.

R 36 Natri thiosulfat pentahydrat

Na2S2O3.5H2O

Khối lượng phân tử tương đối: 248,18

R 36.1 Yêu cầu kỹ thuật

Thuốc thử (Na2S2O3.5H2O), %, không nhỏ hơn……………………………………………….  99,0

pH (dung dịch 5 %): 5,5 đến 7,5

Clorua (Cl), %, không lớn hơn ………………………………………………………………….  0,02

Sulfat và sulfit (tính theo SO4), %, không lớn hơn…………………………………………….  0,1

Sulfua (S), %, không lớn hơn……………………………………………………………  0,000 25

Nitơ tổng (N), %, không lớn hơn………………………………………………………………..  0,005

Canxi (Ca), %, không lớn hơn…………………………………………………………………..  0,003

Sắt (Fe), %, không lớn hơn……………………………………………………………………..  0,000 5

Chì (Pb), %,không lớn hơn…………………………………………………………………….  0,000 5

Magie (Mg), %, không lớn hơn…………………………………………………………………  0,001

R 36.2 Phép thử

R 36.2.1 Thuốc thử

Cân khoảng 1 g mẫu, chính xác đến 0,000 1 g, và hòa tan trong 30 ml nước. Chuẩn độ với dung dịch iot chuẩn độ tiêu chuẩn, c(1/2 l2) = 0,1 mol/l, sử dụng chỉ thị tinh bột (IS 4.3.11*).

1,00 ml dung dịch iot, c(1/2 l2) = 0,100 mol/l, tương đương với 0,024 82 g Na2S2O3.5H2O.

R 36.2.2 pH

Xác định pH của dung dịch 5 % của mẫu theo GM 31.1, sử dụng điện cực chỉ thị thủy tinh.

R 36.2.3 Clorua

Hòa tan 0,2 g mẫu trong 5 ml nước, thêm 1 ml dung dịch amoniac (10 %) và thêm từ từ từng giọt 2 ml hydro peroxit (R 14). Làm bay hơi đến khô cạn ở 100 oC, để nguội, hòa tan cặn trong 20 ml nước và áp dụng GM 2.

Chuẩn bị dung dịch đối chứng tiêu chuẩn, sử dụng 4 ml clorua SS II (4 ml 
[image: image150.wmf]=

ˆ

 0,02 % Cl).

R 36.2.4 Sulfat và sulfit

Hòa tan 0,1 g mẫu trong 10 ml nước, thêm 0,1 ml dung dịch iot chuẩn độ tiêu chuẩn, c(1/2 l2) = 0,1 mol/l, cho đến khi dung dịch có màu vàng nhạt, pha loãng đến thể tích 20 ml và áp dụng GM 3.

Chuẩn bị dung dịch đối chứng tiêu chuẩn, sử dụng 10 ml sulfat SS II (10 ml 
[image: image151.wmf]=

ˆ

 0,1 % SO4).

R 36.2.5 Sulfua

Hòa tan 2 g mẫu trong 20 ml nước và cho thêm 0,3 ml chì axetat gốc (RS 4.2.10*).

Màu đậm của dung dịch thu được không được sẫm hơn màu của dung dịch đối chứng tiêu chuẩn được chuẩn bị tương tự, sử dụng 0,5 ml sulfua SS II (0,5 ml 

 0,000 25 % S).

R 36.3.6 Nitơ tổng

Hòa tan 1,5 g mẫu trong 10 ml nước, thêm 5 ml dung dịch axit sulfuric (50%) và đun sôi trong 5 phút. Để nguội, lọc và rửa phần lọc bằng nước đến khi thể tích của phần lọc và phần rửa là 30 ml. Lấy 20 ml dung dịch và áp dụng GM 6.

Chuẩn bị dung dịch đối chứng tiêu chuẩn, sử dụng 5 ml nitơ SS II (5 ml 
[image: image154.wmf]=

ˆ

 0,005 % N).

R 36.3.7 Canxi, sắt, chì và magie

Xác định nguyên tố này bằng AAS theo GM 29, sử dụng các điều kiện sau:

	Nguyên tố
	Nồng độ dung dịch
	Ngọn lửa
	Vạch cộng hưởng
nm

	Ca
	10 %
	Axetylen – Không khí
	422,7

	Fe
	4%

Sử dụng dung môi chiết trong GM 35
	
	248,3

	Pb
	
	
	217,0 hoặc 283,3

	Mg
	10 %
	
	285,2


R 36.3.8 Các kim loại nặng

Lấy 20 ml dung dịch thử (R 36.2) và áp dụng GM 7

Chuẩn bị dung dịch đối chứng tiêu chuẩn, sử dụng 2ml chì SS II (2 ml 
[image: image155.wmf]=

ˆ

 0,001 % Pb).

R 37 Axit sulfuric

H2SO4
Khối lượng phân tử tương đối: 98,08

R 37.1 Yêu cầu kỹ thuật

Màu theo đơn vị Hazen, không lớn hơn…………………………………………..10

Thuốc thử (H2SO4), %, không nhỏ hơn…………………………………………....951)
Clorua (Cl), %, không lớn hơn………………………………………………………0,000 1

Nitrat và nitrit (tính theo NO3), %, không lớn hơn…………………………………0,000 02

Amoni (NH4), %, không lớn hơn…………………………………………………….0,000 2

Arsen (As), %, không lớn hơn……………………………………………………....0,000 005

Đồng (Cu), %, không lớn hơn……………………………………………………….0,000 01

Sắt (Fe), %, không lớn hơn………………………………………………………….0,000 05

Chì (Pb), %, không lớn hơn………………………………………………………….0,000 05

Các chất khử permanganat (tính theo SO2), %, không lớn hơn………………...0,000 5

Cặn sau nung (ở 650 oC), %, không lớn hơn…………………………………......0,001

R 37.2 Chuẩn bị dung dịch thử

Cho 200 g (109 ml) mẫu thử vào đĩa platin, thêm 0,1 g natri cacbonat khan (R 30) và gia nhiệt hỗn hợp đến nhiệt độ 650 oC ± 50 oC trong tủ hút cho đến khi ngưng khói. Cho vào cặn 1 giọt hoặc 2 giọt axit clohydric (R 13) và pha loãng với nước đến thể tích 100 ml.

R 37.3 Phép thử

R 37.3.1 Màu theo đơn vị Hazen

Áp dụng GM 36.

R 37.3.2 Thuốc thử

Cân, chính xác đến 0,0001 g, ampun thủy tinh mỏng có dung tích thích hợp với một đầu gắn ống mao quản.

Cho vào ampun khoảng 1 ml mẫu, và sử dụng kỹ thuật gia nhiệt để gắn kín ampun và cân chính xác đến 0,000 1 g.

Tính độ chênh lệch khối lượng của phần mẫu thử. Cho ampun vào bình nón 250 ml có chứa 100 ml nước, đậy bình bằng nút thủy tinh nhám. Lắc bình để làm vỡ ampun, để yên trong 2 phút đến 3 phút. Sau đó mở bình, rửa sạch nút và nghiền kỹ ampun bị vỡ bằng đũa thủy tinh. Chuẩn độ dung dịch bằng dung dịch chuẩn độ tiêu chuẩn natri hydroxit, c(NaOH) = 1 mol/l, sử dụng chỉ thị metyl đỏ (IS 4.3.6*).

1,00 ml dung dịch natri hydroxit, c(NaOH) = 1,000 mol/l, tương đương với 0,049 04 g H2SO4.

R 37.3.3 Clorua

Cho 40 ml nước vào cốc dung tích 200  ml, làm mát trong bồn nước đá, từ từ thêm 25 g (13,6 ml) mẫu, khuấy mạnh và áp dụng GM 2.

Chuẩn bị dung dịch đối chứng tiêu chuẩn, sử dụng 2,5 ml clorua SS II (2,5 ml 
[image: image156.wmf]=

ˆ

 0,000 1 % Cl).

R 37.3.4 Nitrat và Nitrit

Lấy 15 ml nước vào bình nón dung tích 50 ml, làm mát trong bồn nước đá, thêm liên tục 50 g (27 ml) mẫu trong khi khuấy. Sau đó thêm 0,2 ml dung dịch bruxin [5% trong axit axetic (R 1)] và khuấy đều.

Màu vàng của dung dịch thu được không được đậm hơn màu của dung dịch đối chứng tiêu chuẩn chuẩn bị tương tự, sử dụng 1 ml nitrat SS II (1 ml 

 0,000 02 % NO3) và 50 ml axit sulfuric không có nitrat.2)
R 37.3.5 Amoni

Cẩn thận thêm 10 g (5,4 ml) mẫu vào 30 ml nước, vừa thêm vừa khuấy đều. Để nguội, trung hòa bằng dung dịch natri hydroxit (32%), sử dụng giấy chỉ thị màu và áp dụng GM 10.

Chuẩn bị dung dịch đối chứng tiêu chuẩn, sử dụng 2 ml amoni SS II (2 ml 

 0,000 2 % NH4).

R 37.3.6 Arsen

Cẩn thận thêm 20 g (10,9 ml) mẫu vào 50 ml nước, vừa thêm vừa khuấy đều và pha loãng đến thể tích 100 ml. Để nguội và áp dụng GM 11.

Chuẩn bị dung dịch đối chứng tiêu chuẩn, sử dụng 1 ml arsen SS III (1 ml 
[image: image161.wmf]=

ˆ

 0,000 005 % As).

R 37.3.7 Đồng và chì

Xác định nguyên tố này bằng AAS theo GM 29, sử dụng các điều kiện sau:

	Nguyên tố
	Nồng độ dung dịch
	Ngọn lửa
	Vạch cộng hưởng
nm

	Cu
	Dung dịch thử (R 37.2)
	Axetylen – không khí
	422,7

	Pb
	
	
	217,0 hoặc 283,3


R 37.3.8 Sắt

Lấy 20 ml dung dịch thử (R 37.2) và áp dụng GM 8.1.

Chuẩn bị dung dịch đối chứng tiêu chuẩn, sử dụng 2 ml sắt SS II (2 ml 
[image: image162.wmf]=

ˆ

 0,000 05 % Fe).

R 37.3.9 Các chất khử permanganat

Lấy 90 ml nước vào bình nón, làm nguội trong bồn nước đá, thêm từ từ 64 g (35 ml) mẫu (mỗi lần khoảng 5 ml), vừa thêm vừa khuy đều dung dịch. Chú ý giữ nhiệt độ dưới 35 oC. Khi dung dịch được làm nguội xuống 15 oC đến 20 oC, thêm 0,1 ml dung dịch kali permanganat chuẩn độ tiêu chuẩn, c(1/5 KMnO4) = 0,1 mol/l và khuấy.
Màu hồng của dung dịch bền trong 2 phút.

R 37.3.10 Cặn sau nung

Lấy 100 g (54 ml) mẫu vào đĩa platin đã được trừ bì. Đun nhẹ trên bếp điện cho đến khi ngừng bốc khói. Nung đĩa và mẫu ở nhiệt độ 650 oC ± 50 oC trong 15 phút. Lấy ra, làm nguội trong bình hút ẩm đến nhiệt độ phòng và cân.

Khối lượng của cặn không được vượt quá 1 mg.

R 38 Thiếc(II) clorua dihydrat

SnCl2.2H2O

Khối lượng phân tử tương đối: 225,63

R 38.1 Yêu cầu kỹ thuật

Thuốc thử (SnCl2.2H2O), %, không nhỏ hơn………………………………………  97

Sulfat (SO4), %, không lớn hơn……………………………………………………..  0,005

Arsen (As), %, không lớn hơn……………………………………………………….  0,000 2

Đồng (Cu), %, không lớn hơn……………………………………………………….  0,002

Sắt (Fe), %, không lớn hơn………………………………………………………….  0,003

Chì (Pb), %. Không lớn hơn…………………………………………………………  0,005

Các chất không bị kết tủa bởi

hydro sulfua (tính theo sulfat), %, không lớn hơn……………………………….   0,05

R 38.2 Chuẩn bị dung dịch thử

Hòa tan 10 g mẫu trong nước, thêm 5 ml axit clohydric (R 13) để làm trong dung dịch và pha loãng đến thể tích 50 ml.

R 38.3 Phép thử

R 38.3.1 Thuốc thử

Cân khoảng 0,4 g mẫu, chính xác đến 0,000 1 g, vào bình nón dung tích 250 ml (khô). Ngay lập tức thêm vào 50 ml dung dịch axit clohydric chuẩn độ tiêu chuẩn, c(HCl) = 0,2 mol/l, lắc từ 4 giây đến 5 giây. Thêm tiếp 5 g kali natri tartrat tetrahydrat (R 27) và 3 g natri hydro cacbonat. Chuẩn độ ngay bằng dung dịch iot chuẩn độ tiêu chuẩn, c(1/2 l2) = 0,1 mol/l, sử dụng chỉ thị tinh bột (IS 4.3.11*)

1,00 ml dung dịch iot, c(1/2 l2) = 0,100 mol/l, tương đương với 0,011 28 g SnCl2.2H2O.

R 38.3.2 Sulfat

Lấy 10 ml dung dịch thử (R 38.2) và áp dụng GM 3.

Chuẩn bị dung dịch đối chứng tiêu chuẩn, sử dụng 10 ml sulfat SS II (10ml 
[image: image163.wmf]=

ˆ

 0,005 % SO4).

R 38.3.3 Arsen

Hòa tan 1 g mẫu trong 5 ml axit clohydric (R 13) và 30 ml nước và áp dụng GM 11.

Chuẩn bị dung dịch đối chứng tiêu chuẩn, sử dụng 2 ml arsen SS II (2ml 
[image: image164.wmf]=

ˆ

 0,0002 % As).

R 38.3.4 Đồng, sắt và chì

Xác định nguyên tố này bằng AAS theo GM 29, sử dụng các điều kiện sau:

	Nguyên tố
	Nồng độ dung dịch
	Ngọn lửa
	Vạch cộng hưởng
nm

	Cu
	Dung dịch 2% của mẫu trong dung dịch axit clohydric 36,5 g/l
	Axetylen – không khí
	324,7

	Fe
	
	
	248,3

	Pb
	
	
	217,0 hoặc 283,3


R 38.3.5 Các chất không bị kết tủa bởi hydro sulfua

Lấy 20 ml dung dịch thử (R 38.2), thêm 80 ml nước và sục hydro sulfua qua dung dịch để kết tủa thiếc. Lọc bỏ kết tủa (không rửa cặn) và làm bay hơi 50 ml phần dung dịch lọc trong đĩa sứ đã biết trước khối lượng đến thể tích khoảng 2 ml đến 3 ml. Thêm 0,1 ml axit sulfuric (R 37), làm bay hơi đến khô cạn, nung ở nhiệt độ 600 0C ± 50 0C trong 15 phút, để nguội và cân lại.

Khối lượng cặn không vượt quá 1 mg.

R 39 Toluen

C6H5CH3

Khối lượng phân tử tương đối: 92,14

R 39.1 Yêu cầu kỹ thuật

Khối lượng riêng, g/ml …………………………………………………….. 0,865 đến 0,869

Thuốc thử (C6H5CH3), %, không nhỏ hơn……………………………………………..  99,5

Cặn còn lại sau khi bay hơi, %, không lớn hơn……………………………………….  0,002

Độ axit (tính bằng milimol H+), không lớn hơn………………………………………..  0,03/100 g

Độ kiềm (tính bằng milimol OH-), không lớn hơn……………………………………..  0,06/100 g

Các chất dễ bị cacbon hóa………………………………………………………………  đạt

Hợp chất lưu huỳnh (tính theo S), %, không lớn hơn………………………………..  0,003

Các chất đồng đẳng thiophen (tính theo C​4H4S)…………………………………….  đạt

Nước, %, không lớn hơn………………………………………………………………..  0,05

R 39.2 Phép thử

R 39.2.1 Khối lượng riêng

Áp dụng GM 24.1

R 39.2.2 Thuốc thử

Áp dụng GM 34, sử dụng các điều kiện sau:

Pha tĩnh………………………………………………………  20 % Cacbowax 400

Chất mang…… Chromosorb W [0,18 mm đến 0,25 mm (60 mesh đến 80 mesh ASTM)]

Chiều dài cột, m……………………………………………..  2

Đường kính trong của cột, mm…………………………………..  5

Vật liệu cột…………………………………………………… Thép không gỉ

Nhiệt độ cột, oC……………………………………………...  80

Nhiệt độ bơm, oC……….…………………………………... 160

Nhiệt độ detector, oC………………………………………... 160

Kiểu detector…………………………………………………  Dẫn nhiệt

Khí mang…………………………………………………...  Heli

Tốc độ dòng, ml/min………………………………………  30

Phần mẫu thử, μl………………………………………….  5

R 39.2.3 Cặn còn lại sau khi bay hơi

Lấy 50 g (58 ml) mẫu và áp dụng GM 14.

Khối lượng của cặn không được vượt quá 1 mg.

R 39.2.4 Độ axit hoặc độ kiềm

Lấy 43 g (50 ml) mẫu và áp dụng GM 13.2, chuẩn độ bằng dung dịch natri hydroxit chuẩn độ tiêu chuẩn, c(NaOH) = 0,01 mol/l, hoặc bằng dung dịch axit sulfuric, chuẩn độ tiêu chuẩn, c(1/2 H2SO4) = 0,01 mol/l và sử dụng chỉ thị phenol đỏ (IS 4.3.10*).

Trong trường hợp axit, thể tích chuẩn độ không được vượt quá 0,7 ml, trong trường hợp kiềm thể tích chuẩn độ không được vượt quá 1,3 ml.

R 39.2.5 Các chất dễ bị cacbon hóa

Lắc 12,9 g (15 ml) mẫu với 5 ml axit sulfuric (95,4 % ± 0,5 %) trong 15 giây đến 20 giây, để yên trong 15 phút.

Lớp toluen phía trên phải là không màu và màu của lớp axit phía dưới không được vượt quá màu của dung dịch tiêu chuẩn đã mô tả trong GM 18 có chứa 5 g coban(II) clorua hexahydrat, 40 g sắt (III) clorua hexehydrat và 20 ml axit clohydric (R 13) trong 1 lít.

R 39.2.6 Hợp chất lưu huỳnh

Lấy 2 g (2,2 ml) mẫu và áp dụng GM 21.

Chuẩn bị dung dịch đối chứng tiêu chuẩn, sử dụng 6 ml lưu huỳnh SS II (6ml 
[image: image165.wmf]=

ˆ

 0,003 % S).

R 39.2.7 Các chất đồng đẳng thiophen

Cẩn thận thêm vào 5 ml mẫu để tạo thành một lớp tách biệt trên 5 ml chỉ thị isatin (IS 4.3.4*) trong ống thử sạch, khô và để yên trong vòng 1 h.

Trên bề mặt tiếp xúc giữa hai chất lỏng không được có màu xanh lá cây hoặc màu xanh da trời.

R 39.2.8 Nước

Lấy 8,6 g (10 ml) mẫu và áp dụng GM 12, sử dụng 20 ml metanol (R 18) làm dung môi.

R 40 Kẽm

Zn

Khối lượng phân tử tương đối: 65,38

R 40.1 Yêu cầu kỹ thuật

Arsen (As), %, không lớn hơn…………………………………………………………….  0,000 01

Sắt (Fe), %, không lớn hơn……………………………………………………………….   0,01

Chì (Pb), %, không lớn hơn……………………………………………………………….   0,01

Mô tả: kim loại ở dạng que, các miếng kết thành hạt hoặc viên, nhưng không phải là bụi.

R 40.2 Phép thử

R 40.2.1 Arsen

Thực hiện phép thử theo GM 11, nhưng sử dụng thiết bị mô tả trong Hình 1 và theo quy trình sau:

Cho 15 g mẫu vào bình định mức. Cho 120 ml dung dịch thiếc (II) clorua (SnCl2.2H2O 0,4 % pha loãng trong axit clohydric (R 13)] vào phễu nhỏ giọt. Thêm từ từ từng giọt dung dịch này vào bình định mức, cho đến khi sự giải phóng mạnh hydro giảm xuống. Sau đó tiếp tục cho thêm với tốc độ như vậy để đảm bảo tốc độ giải phóng hydro đạt ổn định. Cách tiến hành này mất khoảng 1h.

Chuẩn bị dung dịch đối chứng tiêu chuẩn theo cách tương tự, nhưng cho 1 ml arsen SS III (có chứa 1μg As) và 5 g mẫu vào bình định mức và cho thêm từ phễu nhỏ giọt, 120 ml dung dịch thiếc (II) clorua (1ml 
[image: image166.wmf]=

ˆ

 0,000 01 % As).

R 40.2.2 Sắt và chì

Xác định nguyên tố này bằng AAS theo GM 29, sử dụng các điều kiện sau:

	Nguyên tố
	Nồng độ dung dịch

(trong dung dịch axit nitric 315 g/l)
	Ngọn lửa
	Vạch cộng hưởng

nm

	Fe
	1 %
	Axetylen – không khí
	248,3

	Pb
	10 %
	
	217,0 hoặc 283,3


[image: image167.png]TCVN 77642 2007

Phéu ans gotcnia
hung o G oruad
o tamyere

Bion nd hy asin
e dung en £
Geteiriocacsama:
{AgboTC)

Beng e sxetat

g cana corva
t10em)

i i 8
(éung ich 250 i)

V221

Hinh 1~ Thigt bf 86 xde di

ham lugng arsen trong kem





Hình 1 – Thiết bị để xác định hàm lượng arsen trong kẽm.

MỤC LỤC
1 Phạm vi áp dụng

2 Tài liệu viện dẫn

3 Thuốc thử (viết tắt: R) – Yêu cầu kỹ thuật – Seri thứ nhất

R 1 Axit axetic

R 2 Axeton

R 3 Dung dịch amoniac

R 4 Amoni axetat
R 5 Amoni clorua

R 6 Bari clorua dihydrat

R 7 Clorofom

R 8 Axit xitric monohydrat

R 9 Đồng(II) sulfat pentahydrat

R 10 Xyclohexan

R 11 Etanol

R 12 (Etylendinitril)tetraaxetic axit, muối dinatri dihydrat

R 13 Axit clohydric

R 14 Hydro peroxit

R 15 Hydroxylamoni clorua

R 16 Magie clorua hexahydrat

R 17 Magie oxit

R 18 Metanol

R 19 Axit nitric

R 20 Axit oxalic dihydrat

R 21 Axit percloric

R 22 Axit phosphoric

R 23 Kali dicromat

R 24 Kali hydroxit

R 25 Kali iodua

R 26 Kali permanganat

R 27 Kali natri tartrat tetrahydrat

R 28 Bạc nitrat

R 29 Natri axetat trihydrat

R 30 Natri cacbonat khan

PS30 Natri cacbonat, tiêu chuẩn cơ bản

R 31 Natri cacbonat decahydrat

R 32 Natri clorua

R 33 Dinatri hydrophosphat dodecahydrat

R 34 Natri hydroxit

R 35 Natri sulfat, khan

R 36 Natri thiosulfat pentahydrat

R 37 Axit sulfuric

R 38 Kẽm(II) clorua dihydrat

R 39 Toluen

R 40 Kẽm

1) Chất lượng tương tự cũng có sẵn trên thị trường với hàm lượng NH�3 khoảng 30 % hoặc 35 % và được phép để pha chế dung dịch thử I.


1) Tốc độ dòng cao thích hợp hơn đối với một số thiết bị.


1) HCl có sẵn trên thị trường ở nồng độ khác cũng phù hợp với yêu cầu kỹ thuật trên.


2) Axit clohydric không clo giữ nguyên không màu khi được thử theo qui trình này.


1) Có thể sử dụng chất ổn định thích hợp.


1) Axit nitric có sẵn trên thị trường có nồng độ khác cũng phù hợp với yêu cầu kỹ thuật trên, không được áp dụng, mặc dù axit nitric có chứa 95% đến 100% HNO3.


1) Axit percloric có sẵn trên thị trường ở các nồng độ khác phù hợp với yêu cầu kỹ thuật trên.


1) Axit phosphoric có sẵn trên thị trường có nồng độ khoảng 88 % H3PO4, phù hợp với yêu cầu kĩ thuật trên.


1) Axit sulfuric với nồng độ khác có sẵn trên thị trường cũng phù hợp với yêu cầu kỹ thuật trên.


2) Axit sulfuric không có nitrat giữ nguyên không màu khi thử theo quy trình này.





LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7 GỌI 1900 6162

_5958196.unknown

_6311903.unknown

_10720973.unknown

_26287573.unknown

_40001755.unknown

_45022719.unknown

_46459853.unknown

_47582778.unknown

_54510914.unknown

_77856453.unknown

_88483635.unknown

_89403321.unknown

_96117486.unknown

_130313244.unknown

_133687163.unknown

_144844327.unknown

_179253654.unknown

_186611813.unknown

_202374613.unknown

_217149544.unknown

_222332163.unknown

_248753409.unknown

_263969398.unknown

_280038982.unknown

_288743052.unknown

_293150183.unknown

_302288575.unknown

_309664194.unknown

_320025715.unknown

_329868779.unknown

_369188933.unknown

_370111067.unknown

_391999492.unknown

_404729298.unknown

_441836958.unknown

_464450680.unknown

_476700330.unknown

_494967262.unknown

_528843325.unknown

_537712179.unknown

_550795761.unknown

_561958087.unknown

_580237853.unknown

_609333483.unknown

_643508028.unknown

_655140227.unknown

_674960719.unknown

_682023331.unknown

_700347565.unknown

_721437463.unknown

_777763445.unknown

_816302770.unknown

_840365295.unknown

_850664208.unknown

_878247134.unknown

_881034434.unknown

_894393725.unknown

_903861659.unknown

_911719507.unknown

_920221455.unknown

_923697995.unknown

_944405095.unknown

_952728295.unknown

_962372365.unknown

_993082461.unknown

_1010717669.unknown

_1020084713.unknown

_1040318355.unknown

_1049838365.unknown

_1064280700.unknown

_1077319216.unknown

_1095438555.unknown

_1115218081.unknown

_1122185768.unknown

_1134986691.unknown

_1143181679.unknown

_1174704805.unknown

_1174877217.unknown

_1177308069.unknown

_1185204374.unknown

_1186127446.unknown

_1187240520.unknown

_1189156935.unknown

_1200783107.unknown

_1203254461.unknown

_1231572804.unknown

_1239641839.unknown

_1245560830.unknown

_1266274988.unknown

_1270727621.unknown

_1273242151.unknown

_1303328507.unknown

_1309012363.unknown

_1342175841.unknown

_1352779434.unknown

_1355466830.unknown

_1375132646.unknown

_1384540965.unknown

_1385284648.unknown

_1397539486.unknown

_1452149273.unknown

_1458499258.unknown

_1487012506.unknown

_1491588817.unknown

_1500626676.unknown

_1533701429.unknown

_1543182776.unknown

_1552407903.unknown

_1556910597.unknown

_1574564119.unknown

_1598191014.unknown

_1600043012.unknown

_1640772493.unknown

_1644877967.unknown

_1646347581.unknown

_1672061043.unknown

_1674978355.unknown

_1680785641.unknown

_1688615319.unknown

_1720125101.unknown

_1730828869.unknown

_1738138694.unknown

_1739542703.unknown

_1745976288.unknown

_1761349350.unknown

_1761814704.unknown

_1766156610.unknown

_1800810497.unknown

_1810227125.unknown

_1813389354.unknown

_1816379443.unknown

_1827919947.unknown

_1830090953.unknown

_1831253086.unknown

_1833430156.unknown

_1845047683.unknown

_1849984851.unknown

_1872601896.unknown

_1881358697.unknown

_1903890009.unknown

_1916342880.unknown

_1935667354.unknown

_1936138235.unknown

_1967857882.unknown

_1971755384.unknown

_2008106276.unknown

_2022174639.unknown

_2026231525.unknown

_2040335272.unknown

_2041382749.unknown

_2049721206.unknown

_2051142062.unknown

_2056291057.unknown

_2057415590.unknown

_2068571715.unknown

_2077109765.unknown

_2084789423.unknown

_2095520877.unknown

_2111084966.unknown

_2124027776.unknown

