Công ty luật Minh Khuê





www.luatminhkhue.vn

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
TCVN 6707 : 2000
CHẤT THẢI NGUY HẠI - DẤU HIỆU CẢNH BÁO, PHÒNG NGỪA
Hazardous wastes – Warning signs

Lời nói đầu

TCVN 6705 : 2000 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC 200 Chất thải rắn biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành.

TCVN 6707 : 2000
CHẤT THẢI NGUY HẠI - DẤU HIỆU CẢNH BÁO, PHÒNG NGỪA
Hazardous wastes – Warning signs

1 Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này qui định hình dạng, kích thước, màu sắc và nội dung của dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa sử dụng trong quản lý chất thải nguy hại nhằm phòng tránh các tác động bất lợi của từng loại chất thải nguy hại đến con người và môi trường trong khi lưu giữ, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại.

2 Tiêu chuẩn trích dẫn

TCVN 5053: 1990 Mầu sắc tín hiệu và dấu hiệu an toàn. 
TCVN 6706 : 2000 Chất thải nguy hại - Phân loại 
ISO 3461-1: Biểu tượng ư Các nguyên lý chung về trình bày, thể hiện.

3 Thuật ngữ và giải thích

Trong tiêu chuẩn này áp dụng các thuật ngữ sau

3.1 Chất thải nguy hại

Theo TCVN 6706: 2000

3.2 Dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa (chất thải nguy hại)

Một dấu hiệu báo cho biết cần phải chú ý và đề phòng đối với các nguy hiểm hoặc bất lợi có thể xảy ra cho người và môi trường do chất thải nguy hại, gồm kết hợp giữa biểu tượng, hình dạng hình học, màu sắc và lời viết cho từng dấu hiệu cụ thể.

3.3 Biểu tượng

Một hình có thể hiểu được bằng mắt dùng để truyền thông tin một cách độc lập với ngôn ngữ. Hình này có thể tạo ra bằng cách vẽ, in hoặc bằng các phương thức khác.

4 Qui định chung

4.1 Dấu hiệu cảnh báo phòng ngừa được sử dụng để báo trước cho người làm việc với chất thải nguy hại và cho cộng đồng chú ý tới mối nguy hiểm trực tiếp hoặc mối nguy hiểm có thể xảy ra từ chất thải nguy hại; nhắc nhở phải thực hiện những yêu cầu an toàn khi tiếp cận với chất thải nguy hại hoặc chỉ dẫn những thông tin cần thiết khác đã được qui định để phòng tránh các rủi ro, tai nạn cho con người và môi trường.

4.2 Dấu hiệu cảnh báo phòng ngừa được áp dụng tại các khu vực và trên các phương tiện làm việc liên quan đến chất thải nguy hại hoặc nơi mà cơ quan quản lý chất thải nguy hại có yêu cầu sử dụng.

4.3 Dấu hiệu cảnh báo phòng ngừa phải được bố trí trong phạm vi trường nhìn của người cần được báo hiệu, tại vị trí dễ nhận thấy và bản thân chúng không được trở thành một nguồn gây ra nguy hiểm mới.
5 Hình dạng, kích thước, trình bày, thiết kế và mầu sắc của dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa chất thải nguy hại áp dụng theo các qui định trong TCVN 5053: 1990 và ISO 3461-1.

6 Dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa : ý nghĩa và áp dụng đối với chất thải nguy hại

Dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa chất thải nguy hại được sử dụng gồm hình tam giác đều viền đen, nền màu vàng với các biểu tượng mầu đen và chữ (nếu có) màu đen được kết hợp sử dụng trong đó như ví dụ trong bảng 1.

7 Các dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa chất thải nguy hại có thể được sử dụng riêng cho từng ý nghĩa cảnh báo hoặc có thể sử dụng kết hợp các ý nghĩa cảnh báo tuỳ theo qui định cho từng trường hợp cụ thể của cơ quan quản lý có thẩm quyền về quản lý chất thải nguy hại.

Bảng 1

	TT
	Loại
	Ý nghĩa
	Biểu tượng và lời
	Dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa đối với chất thải nguy hại

	
	Theo TCVN 6706:2000
	Theo mã số của phụ lục III BASEL
	
	
	

	6.1
	
	
	Cảnh báo chung về sự nguy hiểm của chất thải nguy hại
	Dấu chấm than Lời: Chất thải nguy hại !

(Có thể sử dụng kết hợp với dấu hiệu 6.6 )
	[image: image1.png]CHAT THAI NGUY HAIl






	6.2
	3
	H 1
	Dễ nổ

Cảnh báo về nguy cơ dễ nổ của chất thải
	Bom nổ
	[image: image2.png]




	6.3
	1
	H 3
	Dễ cháy.

Cảnh báo về nguy cơ dễ cháy của chất thải
	Ngọn lửa
	[image: image3.png]




	6.3.1
	1
	H 3
	Cảnh báo chất thải là chất lỏng dễ cháy
	Ngọn lửa

Lời: Chất lỏng dễ cháy !
	[image: image4.png]CHAT LONG DE CHAY!





	6.3.2
	1
	H 4.1
	Cảnh báo về chất thải rắn dễ cháy
	Ngọn lửa

Lời: Chất rắn dễ cháy!
	[image: image5.png]CHAT RAN DE CHAY!






	6.3.3
	1
	H 4.2
	Cảnh báo về chất thải dễ nổ ư dễ cháy
	Ngọn lửa

Lời: dễ nổ - dễ cháy!
	[image: image6.png]DE NG - DE CHAY!






	6.3.4
	1
	H 4.3
	Cảnh báo về chất thải tạo khí dễ cháy khi tiếp xúc với nước
	Ngọn lửa

Lời: Dễ cháy – Không được tiếp xúc với nước!
	[image: image7.png]DE CHAY! KHONG BUQCTIEP XUC VOI NUGC!






	6.4
	4
	H 5.1
	Cảnh báo về chất thải có chất oxy hoá
	Ngọn lửa trên vòng tròn

Lời: Chất oxy hoá.
	[image: image8.png]CHAT OXY HOA!






	6.5
	4
	H 5.2
	Cảnh báo về chất thải có chứa peoxyt hứu cơ là chất oxy hoá mạnh
	Ngọn lửa trên vòng tròn 

Lời: Peoxyt hữu cơ ! Chất oxy hoá mạnh
	[image: image9.png]PEOXIT HJU COI CHAT OXY HOA MANH






	6.6
	5
	H 6.1
	Cảnh báo về chất thải có chứa các chất độc hại (chất thải nguy hại)
	Xương sọ và hai khúc xương bắt chéo
	[image: image10.png]




	6.6.1
	5
	H 6.1
	Cảnh báo về chất thải có chứa các chất gây độc cấp tính
	Xương sọ và hai khúc xương bắt chéo

Lời: Rất độc.
	[image: image11.png]




	6.6.2
	5
	H 10
	Cảnh báo về chất 
thải chứa các chất có 
thể giải phóng ra khí độc khi gặp nước
	Xương sọ và hai khúc xương bắt chéo 

Lời: Khí độc !

Không được tiếp xúc với nước
	[image: image12.png]KHi BOC 1 KHONG BUGC TIEP XUC VI NUGCH






	6.7
	7
	H 6.2
	Cảnh báo về chất thải có chứa chất gây bệnh hoặc nguồn vi trùng gây bệnh
	Ba vòng khuẩn lạc

Lời: Lây nhiễm trùng!
	[image: image13.png]LAY NHIEM TRUNG!






	6.8
	6
	H 12
	Cảnh báo về chất thải có chứa các thành phần độc hại cho hệ sinh thái
	Cây không lá, con cá chết.

Lời: Độc cho hệ sinh thái!
	[image: image14.png]DOC CHO HE SINH THAL






	6.9
	2
	H 8
	Cảnh báo về chất thải có chứa các chất ăn mòn
	Bàn tay trần và mẩu kim loại bị chất lỏng từ hai ống nghiệm rơi xuống

Lời: ăn mòn !
	[image: image15.png]AN MON!







LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7 GỌI 1900 6162

