Công ty luật Minh Khuê





www.luatminhkhue.vn

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA 

TCVN 10179:2013

ISO 6594:2006
ỐNG VÀ PHỤ TÙNG NỐI ỐNG THOÁT NƯỚC BẰNG GANG - LOẠT CÓ ĐẦU BỊ BAO
Cast iron drainage pipes and fitting - Spigot series
Lời nói đầu
TCVN 10179:2013 hoàn toàn tương với ISO 6594:2006.
TCVN 10179:2013 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 5 Ống kim loại đen và phụ tùng đường ống kim loại biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
Lời giới thiệu
Đặc điểm có tính đặc trưng của các đường ống xả là các sản phẩm chảy qua các đường ống này theo chỉ một chiều dưới tác dụng của trọng lực; như vậy chúng thường được đặt với độ dốc nhỏ theo chiều dòng chảy. Các đường ống thường bao gồm các phần cấu thành đi xuống, thẳng đứng, nghiêng hoặc thành phần ống hút nhưng ngoại trừ bất cứ thành phần nằm ngang hoặc đi lên nào.
Tiêu chuẩn này gồm có các phần đề cập đến các điều kiện kỹ thuật, kích thước và thử nghiệm kiểm tra và sự phù hợp.
Điều kiện kỹ thuật áp dụng cho các ống và phụ tùng nối ống thoát nước bằng gang dùng để xả nước thải, nước bẩn, nước mưa và thông gió. Đã lựa chọn mười ba cỡ kích thước danh nghĩa được sử dụng trong các quốc gia khác nhau.
CHÚ THÍCH: Cỡ kích thước danh nghĩa, DN là một số cho phép phân loại các ống và phụ tùng nối ống, nó chỉ có liên quan không chặt chẽ với đường kính trong.
Đối với các kích thước và khối lượng, chỉ được lựa chọn các cỡ được sử dụng phổ biến nhất của các ống và phụ tùng nối ống khác nhau. Tiêu chuẩn này không loại trừ việc sử dụng các cỡ kích thước có thể được quy định trong các tiêu chuẩn quốc gia.

Nếu các khối lượng danh nghĩa của các sản phẩm đã qua gia công hoàn thiện (các ống, phụ tùng nối ống và phụ kiện) được cho trong catalog của nhà sản xuất, sai lệch dưới không được phép vượt quá giá trị được quy định trong 3.10. Các thử nghiệm và kiểm tra được đưa ra trong phần cuối cùng dùng để kiểm sự phù hợp với các yêu cầu được cho trong hai phần khác của tiêu chuẩn này.
ỐNG VÀ PHỤ TÙNG NỐI ỐNG THOÁT NƯỚC BẰNG GANG - LOẠT CÓ ĐẦU BỊ BAO
Cast iron drainage pipes and fitting - Spigot series
1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này quy định các đặc tính của các ống và phụ tùng nối ống thoát nước bằng gang được sử dụng để lắp đặt:
- các ống xả của đường ống nước thải và nước bẩn,
- các hệ thống ống nước mưa, và
- các hệ thống ống thông gió.
Điều kiện kỹ thuật áp dụng cho cỡ kích thước danh nghĩa DN: 40 - 50 - 70 - 75 - 100 - 125 - 150 – 200 - 250 - 300 - 400 - 500 - 600. Khi có thể áp dụng được, các tiêu chuẩn quốc gia và/hoặc các quy định có thể quy định rõ và hạn chế tới mức có thể lĩnh vực áp dụng của các ống và phụ tùng nối ống đã được đề cập.
Ngoài ra, tiêu chuẩn này còn giới thiệu các kích thước cho các cỡ kích thước ống và phụ tùng nối ống được sử dụng phổ biến nhất.
Tiêu chuẩn này cũng đưa ra việc thử nghiệm kiểm tra và các phương pháp thử để kiểm tra sự phù hợp với điều kiện kỹ thuật cũng như các yêu cầu về kích thước và các yêu cầu khác.
2 Tài liệu viện dẫn
Các tài liệu dưới đây là rất cần thiết đối với việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với tài liệu có ghi năm công bố, áp dụng phiên bản được nêu. Đối với tài liệu không ghi năm công bố, áp dụng phiên bản mới nhất kể cả các sửa đổi (nếu có).
ISO 185, Grey cast iron - Classification (Gang xám - Phân loại).
3 Yêu cầu kỹ thuật
3.1 Kiểu đầu mút và mối nối đầu mút

Các ống và phụ tùng nối ống thoát nước bằng gang đều thuộc kiểu có đầu bị bao, không có đầu bao. Các ống và phụ tùng nối ống có thể được lắp ráp theo các kiểu mối nối khác nhau có các đặc tính và dung sai được quy định trong các tiêu chuẩn quốc gia, hoặc nếu không, được quy định trong catalog của nhà sản xuất.
Để việc lắp ráp đáp ứng yêu cầu, mỗi đầu mút phải có một chiều dài tự do ít nhất là tương đương với các giá trị của Bảng 1, xem Hình 1.
Bảng 1 - Chiều dài tự do nhỏ nhất
	Cỡ kích thước danh nghĩa
DN
	Chiều dài tự do nhỏ nhất, l
mm

	40
	25

	50
	25

	70a
	30

	75a
	30

	100
	35

	125
	40

	150
	45

	200
	56

	250
	66

	300
	76

	400
	76

	500
	76

	600
	76

	a Phạm vi các cỡ kích thước danh nghĩa và sự phân loại của chúng hơi khác nhau giữa quốc gia này với quốc gia khác. Việc sử dụng DN 70 hoặc DN 75 phải theo tiêu chuẩn hoặc quy định của quốc gia.


[image: image1.png]



Hình 1
3.2 Chất lượng của gang
Chất lượng của loại gang dùng làm ống và phụ tùng nối ống thoát nước ít nhất phải là 150, phù hợp với ISO 185, và có hàm lượng photpho nhỏ hơn 0,9 %.
3.3 Chất lượng của ống và phụ tùng nối ống
Các ống và phụ tùng nối ống thoát nước phải được gõ kiểm tra bằng âm thanh và không có khuyết tật bề mặt và các khuyết tật khác có thể làm giảm chất lượng sử dụng hoặc tuổi thọ.
Khi bị đứt gẫy, các vật đúc phải biểu lộ lớp hạt mịn, mầu xám, khít chặt và đều nhau. Không loại bỏ các ống và phụ tùng nối ống có các khuyết tật nhỏ không tránh khỏi do các quá trình chế tạo và không có hại cho sử dụng các ống và phụ tùng nối ống này.
Các ống và phụ tùng nối ống thoát nước phải có khả năng cắt được bằng các dụng cụ thường được sử dụng trong lắp đặt.
3.4 Ghi nhãn
Các ống và phụ tùng nối ống thoát nước phải có nhãn bền lâu của nhà sản xuất. Các ống phải được ghi nhãn của nhà sản xuất và thể hiện đường kính danh nghĩa ít nhất là một lần trên một mét chiều dài của ống.
Khi có thể thực hiện được, các phụ tùng nối ống phải có thể hiện đường kính danh nghĩa của chúng, nếu cần thiết, góc lệch hướng được đúc trên sản phẩm.
Việc ghi nhãn phải được thực hiện bên ngoài vùng mối nối của đầu bị bao (xem 3.1).
3.5 Phạm vi các cỡ kích thước danh nghĩa
Phạm vi các cỡ kích thước danh nghĩa là: 1)
40 - 50 - 70 - 75 - 100 - 125 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 - 600
3.6 Đường kính ngoài và dung sai
Đường kính ngoài của các ống và phụ tùng nối ống thải nước và dung sai áp dụng được cho trong Bảng 2.
Bảng 2 - Đường kính ngoài và dung sai

	Cỡ kích thước danh nghĩa
DN
	Đường kính ngoài, DE, của thân ống
mm
	Dung sai của đường kính ngoài, DE
mm

	40
	48
	+2

-1

	50
	58
	+2

-1

	70a
	78
	+2

-1

	75a
	83
	+2

-1

	100
	110
	( 2

	125
	135
	( 2

	150
	160
	( 2

	200
	210
	( 2,5

	250
	274
	( 2,5

	300
	326
	( 2,5

	400
	429
	+2

-3

	500
	532
	+2

-3,5

	600
	635
	+2

-4

	a) Phạm vi các cỡ kích thước danh nghĩa và sự phân loại của chúng hơi khác nhau giữa quốc gia này với quốc gia khác. Việc sử dụng DN 70 hoặc DN 75 phải theo các tiêu chuẩn hoặc quy định của quốc gia.


3.7 Chiều dày và dung sai
Bảng 3 giới thiệu chiều dày danh nghĩa và nhỏ nhất của các ống và phụ tùng nối ống thoát nước, loạt có đầu bị bao. Xem Hình 2. Không quy định chiều dày lớn nhất.
Bảng 3 - Chiều dày danh nghĩa và nhỏ nhất của các ống và phụ tùng nối ống

	DN
	Chiều dày, e 
mm

	
	Ống
	Phụ tùng nối ống

	
	Danh nghĩa
	Nhỏ nhất
	Danh nghĩa
	Nhỏ nhất

	40
	3,0
	2,5
	3,7
	2,5

	50
	3,5
	3,0
	4,2
	3,0

	70a
	3,5
	3,0
	4,2
	3,0

	75a
	3,5
	3,0
	4,2
	3,0

	100
	3,5
	3,0
	4,2
	3,0

	125
	4,0
	3,5
	4,7
	3,5

	150
	4,0
	3,5
	5,3
	3,5

	200
	5,0
	4,0
	6,0
	4,0

	250
	5,5
	4,5
	7,0
	4,5

	300
	6,0
	5,0
	8,0
	5,0

	400
	6,3
	5,0
	8,3
	5,0

	500
	7,0
	5,2
	9,0
	5,2

	600
	7,7
	5,8
	9,7
	5,8

	a) Phạm vi các cỡ kích thước danh nghĩa và sự phân loại của chúng hơi khác nhau giữa quốc gia này với quốc gia khác. Việc sử dụng DN 70 hoặc DN 75 phải theo các tiêu chuẩn hoặc quy định của quốc gia.


[image: image2.png]



Hình 2

3.8 Chiều dài và dung sai
Các chiều dài danh nghĩa trong chế tạo của các ống và phụ tùng nối ống và dung sai của chúng được cho trong Điều 4.
3.9 Dung sai của góc
Dung sai của góc trên các khuỷu nối ống và ống nối nhánh được cố định ở ( 2 0.
3.10 Khối lượng và dung sai
Sai lệch âm đối với khối lượng được chỉ dẫn trong catalog của nhà sản xuất phải là:
- 15 % đối với ống;
- 15 % đối với phụ tùng nối ống.
Không quy định các sai lệch dương, nhưng chấp nhận các chi tiết cấu thành có khối lượng lớn hơn khối lượng đã chỉ dẫn với điều kiện là chúng thỏa mãn tất cả các yêu cầu khác của tiêu chuẩn này.
3.11 Bảo vệ
Trừ khi có quy định khác, các ống và phụ tùng nối ống thoát nước phải được phủ bên trong và bên ngoài.
Các lớp phủ phải khô nhanh, không bị dính, phải bám chặt vào kim loại nền, không bị vỡ và phải chịu được nhiệt độ một cách thích hợp trong các điều kiện sử dụng bình thường, vận chuyển và bảo quản sản phẩm.
Ngoài ra, các lớp phủ bên ngoài phải thích hợp cho việc phủ các lớp phủ hoàn thiện.
4 Kích thước
4.1 Ống
Ký hiệu:
[image: image3.png]



Dung sai chiều dài L bằng 3 m: ( 20 mm đối với tất cả các đường kính. Xem Hình 3.
Kích thước tính bằng mét
[image: image4.png]



Hình 3
4.2 Phụ tùng nối ống
4.2.1 Khuỷu nối ống 450
Ký hiệu
[image: image5.png]



Dung sai chiều dài a: ( 5 mm. Xem Bảng 4 và Hình 4
Bảng 4 - Khuỷu nối ống 45 0
	Cỡ kích thước danh nghĩa
DN
	a
mm

	40
	45

	50
	50

	70a
	60

	75a
	60

	100
	70

	125
	80

	150
	90

	200
	110

	250
	130

	300
	155

	400
	247

	500
	318

	600
	350

	a Phạm vi các cỡ kích thước danh nghĩa và sự phân loại của chúng hơi khác nhau giữa quốc gia này với quốc gia khác. Việc sử dụng DN 70 hoặc DN 75 phải theo tiêu chuẩn hoặc quy định của quốc gia.


[image: image6.png]



Hình 4

4.2.2 Khuỷu nối ống 68 0
Ký hiệu

[image: image7.png]



Dung sai chiều dài a: ( 5 mm. Xem Bảng 5 và Hình 5
Bảng 5 - Khuỷu nối ống 680
	Cỡ kích thước danh nghĩa
DN
	a
mm

	40
	65

	50
	70

	70a
	75

	75a
	80

	100
	90

	125
	105

	150
	120

	200
	145

	250
	170

	300
	200

	a Phạm vi các cỡ kích thước danh nghĩa và sự phân loại của chúng hơi khác nhau giữa quốc gia này với quốc gia khác. Việc sử dụng DN 70 hoặc DN 75 phải theo tiêu chuẩn hoặc quy định của quốc gia.


[image: image8.png]



Hình 5
4.2.3 Khuỷu nối ống 88 0
Ký hiệu
[image: image9.png]



Dung sai chiều dài a: ( 5 mm. Xem Bảng 6 và Hình 6
Bảng 6 - Khuỷu nối ống 880
	Cỡ kích thước danh nghĩa
DN
	a
mm

	40
	65

	50
	75

	70a
	90

	75a
	95

	100
	110

	125
	125

	150
	145

	200
	180

	250
	220

	300
	260

	a Phạm vi các cỡ kích thước danh nghĩa và sự phân loại của chúng hơi khác nhau giữa quốc gia này với quốc gia khác. Việc sử dụng DN 70 hoặc DN 75 phải theo tiêu chuẩn hoặc quy định của quốc gia.


[image: image10.png]



Hình 6
4.2.4 Ống nối một nhánh 45 0
Ký hiệu

[image: image11.png]



Dung sai kích thước L, a, b: ( 5 mm, đối với ống nối một nhánh và mẫu kéo dài của ống nối một nhánh. Xem các Bảng 7, Bảng 8 và Hình 7.
Bảng 7 - Ống nối một nhánh 45 0
	Cỡ kích thước danh nghĩa
	L
	a
	b

	DN1
	DN2
	mm
	mm
	mm

	40
	40
	160
	115
	115

	50
	50
	160
	115
	115

	70a
	50
	170
	130
	130

	70a
	70a
	200
	145
	145

	75a
	50
	180
	135
	135

	75a
	75a
	215
	155
	155

	100
	50
	185
	150
	150

	100
	70a
	220
	170
	170

	100
	75a
	220
	170
	170

	100
	100
	260
	190
	190

	125
	100
	270
	210
	210

	125
	125
	305
	230
	230

	150
	100
	280
	225
	225

	150
	125
	315
	245
	245

	150
	150
	355
	265
	265

	200
	150
	375
	300
	300

	200
	200
	455
	340
	340

	250
	200
	470
	380
	380

	250
	250
	560
	430
	430

	300
	250
	580
	465
	465

	300
	300
	660
	505
	505

	400
	300
	660
	555
	565

	500
	300
	720
	635
	680

	500
	400
	875
	720
	720

	600
	300
	725
	690
	755

	600
	400
	880
	780
	800

	600
	500
	1 030
	850
	870

	a Phạm vi các cỡ kích thước danh nghĩa và sự phân loại của chúng hơi khác nhau giữa quốc gia này với quốc gia khác. Việc sử dụng DN 70 hoặc DN 75 phải theo tiêu chuẩn hoặc quy định của quốc gia.


[image: image12.png]DN,

DN,





Hình 7
Bảng 8 - Ống nối một nhánh 450 - mẫu kéo dài

	Cỡ kích thước danh nghĩa
	L
	a
	b

	DN1
	DN2
	mm
	mm
	mm

	50
	50
	185
	135
	135

	70a
	50
	190
	150
	150

	70a
	70a
	215
	160
	160

	100
	50
	200
	165
	165

	100
	70a
	235
	185
	185

	100
	100
	275
	205
	205

	125
	100
	280
	220
	220

	125
	125
	320
	240
	240

	150
	100
	295
	240
	240

	150
	125
	325
	255
	255

	250
	200
	480
	390
	390

	a Phạm vi các cỡ kích thước danh nghĩa và sự phân loại của chúng hơi khác nhau giữa quốc gia này với quốc gia khác. Việc sử dụng DN 70 hoặc DN 75 phải theo tiêu chuẩn hoặc quy định của quốc gia.


4.2.5 Ống nối một nhánh 68 0
Ký hiệu
[image: image13.png]



Dung sai kích thước L, a, b: ( 5 mm, đối với ống nối một nhánh và mẫu kéo dài của ống nối một nhánh. Xem các Bảng 9, Bảng 10 và Hình 8.
Bảng 9 - Ống nối một nhánh 68 0
	Cỡ kích thước danh nghĩa
	L
	a
	b

	DN1
	DN2
	mm
	mm
	mm

	50
	50
	145
	85
	85

	70a
	50
	145
	90
	90

	70a
	70a
	170
	100
	100

	75a
	50
	155
	95
	95

	75a
	75a
	180
	110
	110

	100
	50
	155
	100
	100

	100
	70a
	180
	110
	110

	100
	75a
	185
	115
	115

	100
	100
	220
	130
	130

	125
	100
	225
	140
	140

	125
	125
	255
	155
	155

	150
	100
	235
	150
	155

	150
	125
	265
	165
	170

	150
	150
	295
	180
	180

	200
	150
	310
	200
	210

	200
	200
	365
	225
	225

	250
	200
	390
	255
	265

	250
	250
	460
	285
	285

	300
	250
	485
	315
	320

	300
	300
	545
	345
	345

	a Phạm vi các cỡ kích thước danh nghĩa và sự phân loại của chúng hơi khác nhau giữa quốc gia này với quốc gia khác. Việc sử dụng DN 70 hoặc DN 75 phải theo tiêu chuẩn hoặc quy định của quốc gia.


[image: image14.png]



Hình 8
Bảng 10 - Ống nối một nhánh 68 0 - mẫu kéo dài

	Cỡ kích thước danh nghĩa
	L
	a
	b

	DN1
	DN2
	mm
	mm
	mm

	100
	50
	155
	100
	110

	100
	70a
	180
	110
	120

	100
	75a
	185
	115
	125

	a Phạm vi các cỡ kích thước danh nghĩa và sự phân loại của chúng hơi khác nhau giữa quốc gia này với quốc gia khác. Việc sử dụng DN 70 hoặc DN 75 phải theo tiêu chuẩn hoặc quy định của quốc gia.


4.2.6 Ống nối hai nhánh 68 0
Ký hiệu
[image: image15.png]



Dung sai kích thước L, a, b: ( 5 mm. Xem Bảng 11 và Hình 9
Bảng 11 - Ống nối hai nhánh 680
	Cỡ kích thước danh nghĩa
	L
	a
	b

	DN1
	DN2
	mm
	mm
	mm

	70a
	50
	145
	90
	90

	75a
	50
	155
	95
	95

	70a
	70a
	170
	100
	100

	75a
	75a
	180
	110
	110

	100
	70a
	180
	110
	120

	100
	75a
	185
	115
	125

	100
	100
	220
	130
	130

	125
	100
	225
	140
	140

	125
	125
	255
	155
	155

	150
	125
	265
	165
	170

	150
	150
	295
	180
	180

	200
	150
	310
	200
	210

	200
	200
	365
	225
	225

	a Phạm vi các cỡ kích thước danh nghĩa và sự phân loại của chúng hơi khác nhau giữa quốc gia này với quốc gia khác. Việc sử dụng DN 70 hoặc DN 75 phải theo tiêu chuẩn hoặc quy định của quốc gia.


[image: image16.png]



Hình 9
 4.2.7 Ống nối một nhánh 880
Ký hiệu

 [image: image17.png]



Dung sai kích thước L, a, b: ( 5 mm, đối với ống nối một nhánh và mẫu kéo dài của ống nối một nhánh. Xem các Bảng 12, Bảng 13 và Hình 10.

Bảng 12 - Ống nối một nhánh 880
	Cỡ kích thước danh nghĩa
	L
	a
	b

	DN1
	DN2
	mm
	mm
	mm

	50
	50
	145
	65
	75

	70a
	70a
	170
	85
	95

	75a
	75a
	180
	85
	95

	100
	100
	220
	105
	115

	125
	125
	255
	125
	135

	150
	150
	295
	145
	155

	200
	70a
	240
	115
	170

	200
	75a
	250
	120
	170

	200
	100
	270
	125
	175

	200
	200
	365
	180
	180

	250
	250
	455
	225
	225

	300
	300
	530
	265
	265

	a Phạm vi các cỡ kích thước danh nghĩa và sự phân loại của chúng hơi khác nhau giữa quốc gia này với quốc gia khác. Việc sử dụng DN 70 hoặc DN 75 phải theo tiêu chuẩn hoặc quy định của quốc gia.


[image: image18.png]45

d

N.

Di





Hình 10
Bảng 13 - Ống nối một nhánh 880 - mẫu kéo dài

	Cỡ kích thước danh nghĩa
	L
	a
	b

	DN1
	DN2
	mm
	mm
	mm

	50
	50
	145
	65
	85

	70a
	70a
	180
	85
	95

	200
	200
	380
	180
	200

	250
	250
	470
	225
	240

	a Phạm vi các cỡ kích thước danh nghĩa và sự phân loại của chúng hơi khác nhau giữa quốc gia này với quốc gia khác. Việc sử dụng DN 70 hoặc DN 75 phải theo tiêu chuẩn hoặc quy định của quốc gia.


4.2.8 Ống nối thu
Ký hiệu

[image: image19.png]



Dung sai chiều dài L: ( 5 mm. Xem Bảng 14 và Hình 11.
Bảng 14 - Ống nối thu

	Cỡ kích thước danh nghĩa
	L

	DN1
	DN2
	mm

	50
	40
	75

	70a
	50
	75

	75a
	50
	80

	100
	50
	80

	100
	70a
	85

	100
	75a
	90

	125
	70a
	90

	125
	75a
	95

	125
	100
	95

	150
	70a
	100

	150
	75a
	100

	150
	100
	105

	150
	125
	110

	200
	100
	115

	200
	125
	120

	200
	150
	125

	250
	150
	135

	250
	200
	145

	300
	200
	160

	300
	250
	170

	400
	300
	200

	500
	300
	200

	500
	400
	200

	600
	400
	200

	600
	500
	200

	a Phạm vi các cỡ kích thước danh nghĩa và sự phân loại của chúng hơi khác nhau giữa quốc gia này với quốc gia khác. Việc sử dụng DN 70 hoặc DN 75 phải theo tiêu chuẩn hoặc quy định của quốc gia.


[image: image20.png]



Hình 11
4.2.9 Ống nối tê có một cửa vào
Ký hiệu

[image: image21.png]



Để cho phép làm sạch đường ống, khi chế tạo loạt phụ tùng nối ống phải bao gồm các ống nối tê có một cửa với tấm nắp bít kín.
Kích thước nhỏ nhất, l, của lỗ ống nối tê có một cửa vào đến và bao gồm DN 100 ít nhất phải bằng số của kích thước danh nghĩa tính bằng milimét. Đối với các ống nối tê lớn hơn DN 100, kích thước nhỏ nhất của lỗ, l, ít nhất phải là 100 mm.
Xem Hình 12
[image: image22.png]



Hình 12
5 Thử kiểm tra và phương pháp thử
5.1 Thử các vật đúc
5.1.1 Kích thước
5.1.1.1 Đo tất cả các chiều dài được chỉ dẫn trong các bảng của tiêu chuẩn này tới độ chính xác 1 mm.
5.1.1.2 Đo đường kính ngoài tới độ chính xác 0,2 mm tại vị trí cách đầu mút của ống 20 mm đến 30 mm. Thực hiện hai phép đo trên hai trục cách nhau 900. Mỗi số đọc phải ở trong phạm vi các dung sai quy định.
5.1.1.3 Đo tất cả các chiều dày tới độ chính xác 0,1 mm ở ít nhất là hai vị trí đối diện nhau theo đường kính. Mỗi số đọc phải ở trong phạm vi các dung sai quy định. Nên sử dụng các panme có đầu đo hình cầu cho phép đo này.
5.1.1.4 Các góc của phụ tùng nối ống phải được xác định tới độ chính xác 30'.
5.1.2 Chất lượng của gang
Phải thực hiện thử nghiệm theo ISO 185.
Kiểm tra độ bền kéo nhỏ nhất trên các thanh mẫu thử được đúc riêng biệt. Phải xác định hàm lượng photpho bằng phân tích hóa học hoặc bất cứ phương pháp thích hợp nào khác, ví dụ như phương pháp trắc phổ.
5.1.3 Chất lượng của ống và phụ tùng ống nối
Thực hiện các kiểm tra và thử nghiệm sau trên các vật đúc thô
a) Kiểm tra bằng mắt và thử gõ
Kiểm tra bằng mắt các thành bên trong và bên ngoài khi sử dụng một nguồn ánh sáng thích hợp (ví dụ, áp đèn vào thành) và thực hiện thử nghiệm gõ bằng cách đập nhẹ búa vào thành.
b) Thử cắt
Thực hiện thử nghiệm này bằng dụng cụ cưa cắt để kiểm tra khả năng cắt được của ống.
c) Thử nén vỡ trên các vòng ống
Thực hiện các thử nghiệm nén vỡ trên ba vòng có chiều dài vòng ống tối thiểu là 60 mm với các đầu mút song song với nhau và được cắt vuông góc với đường tâm của các ống chưa có lớp phủ.
1) Nén vỡ các vòng được đặt giữa các tấm song song (không có gối đỡ chữ V) có chiều dài lớn hơn chiều dài của vòng.
2) Tính toán độ bền, (, theo phương trình sau

Trong đó:

( =
[image: image23.wmf]2

)

(

3

be

e

d

F

p

-


F là tải trọng tác dụng, tính bằng newton (N);
d là đường kính ngoài trung bình của vòng trước khi thử, tính bằng milimét (mm);
e là chiều dày trung bình được đo ở mức bị phá hủy, tính bằng milimét (mm);
b là chiều dài trung bình, tính bằng milimét (mm).
Độ bền đo được tối thiểu phải bằng 300 MPa được tính theo giá trị trung bình của ba thử nghiệm.
5.2 Thử các sản phẩm có lớp phủ
5.2.1 Ghi nhãn
Thực hiện kiểm tra bằng mắt thường để xác định sự phù hợp với 3.4.
5.2.2 Khối lượng
Nếu có quy định của nhà sản xuất, thực hiện phép kiểm tra bằng cách cân tới độ chính xác 100 g.
5.2.3 Lớp phủ
Thực hiện kiểm tra bằng mắt để xác định sự phù hợp với 3.11.
5.3 Kiểm tra chất lượng
5.3.1 Quy định chung
Để bảo đảm chất lượng không thay đổi của ống và phụ tùng nối ống, nhà sản xuất phải thực hiện các nguyên công kiểm tra theo 5.3.2 và 5.3.3.
5.3.2 Kiểm tra của nhà sản xuất
5.3.2.1 Nhà sản xuất phải kiểm tra chất lượng của các ống và phụ tùng nối ống trong sản xuất của mình tại mỗi xưởng sản xuất. Đối với mỗi mẫu sản phẩm mới hoặc được sửa chữa lại và đối với mỗi khuôn kim loại mới hoặc được sửa chữa lại thì trước khi bắt đầu sản xuất loạt cần kiểm tra đủ số lượng mẫu thử (ít nhất là năm) của mẫu sản phẩm đầu tiên để đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn này.
5.3.2.2 Trong các quá trình sản xuất loạt phải thực hiện các kiểm tra sau:
a) Trên mỗi vật đúc:
- chất lượng của ống và phụ tùng nối ống, được kiểm tra bằng mắt và gõ (xem 5.1.3.a);
- ghi nhãn (xem 5.2.1);
- lớp phủ (xem 5.2.3).
b) Trên các vật đúc được lấy ngẫu nhiên:
- đường kính ngoài (xem 5.1.1.2);
- chiều dày thành (xem 5.1.1.3);
- chất lượng gang (xem 5.1.2);
- khối lượng (xem 5.2.2);
- các kết quả thử cắt và thử đập vỡ vòng (xem 5.1.3.b và c).
Tần suất thử và số lượng các mẫu thử phải được xác định phù hợp với khối lượng, chương trình và phương pháp sản xuất của mỗi nhà máy để bảo đảm sự phù hợp với các yêu cầu của các Điều 3 và 4 của tiêu chuẩn này từ lúc bắt đầu tới khi hoàn thành quá trình sản xuất.
5.3.2.3 Nếu các kết quả thử không đáp ứng yêu cầu, nhà sản xuất phải có ngay các biện pháp thích hợp để sửa chữa các khuyết tật được phát hiện ra. Nếu cần thiết, khách hàng phải được thông báo để ngăn chặn khả năng hư hỏng do các khuyết tật này.
Một khi các khuyết tật đã được sửa chữa, phải lặp lại các thử nghiệm thích hợp nếu cần thiết. Các sản phẩm không đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn này phải được loại bỏ.

5.3.2.4 Các kết quả thử phải được ghi lại và nếu có thể thực hiện được phải được đánh giá bằng phương pháp thống kê. Hồ sơ thử nghiệm phải được lưu giữ trong thời gian năm năm.
5.3.3 Kiểm tra chất lượng - Thanh tra
Sự phù hợp của các ống và phụ tùng nối ống với các yêu cầu của tiêu chuẩn này phải được bảo đảm bằng kiểm tra chất lượng.
Theo yêu cầu của khách hàng, việc kiểm tra chất lượng này được thực hiện phù hợp với các tiêu chuẩn và quy định của quốc gia đang có hiệu lực tại các quốc gia sử dụng ống và phụ tùng nối ống.
5.4 Chứng chỉ
Nếu có yêu cầu của khách hàng trong đơn đặt hàng, nhà sản xuất phải cung cấp chứng chỉ công bố rằng các sản phẩm ống và phụ tùng nối ống phù hợp với tiêu chuẩn này.
1) Phạm vi các cỡ kích thước danh nghĩa và sự phân loại của chúng hơi khác nhau giữa quốc gia này với quốc gia khác. Việc sử dụng DN 70 hoặc DN 75 phải theo các tiêu chuẩn hoặc quy định của quốc gia





LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7 GỌI 1900 6162

_652242602.unknown

