PHỤ LỤC 1
DANH MỤC DỰ ÁN LƯỚI ĐIỆN 500kV, 220 KV ĐÃ BỔ SUNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 1305/KH-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)
	STT
	Tên trạm, đường dây và các dự án đấu nối vào
	Chiều dài (km)
	Tiết diện dây dẫn mm2
	Quy mô Công suất (MVA)
	Tiến độ theo quy hoạch
	Tiến độ thực tế
	Ghi chú

	I
	Cấp điện áp 500kV
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	TBA 500kV Ninh Sơn và các đường dây đấu nối
	 
	 
	2x900
	2021-2025
	 
	Theo hồ sơ trình bổ sung Quy hoạch điện VIII

	2
	Đường dây 500kV đấu nối TBA 500kV Ninh Sơn vào ĐD 500kV Vân Phong - Vĩnh Tân
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Đường dây 500kV đấu nối dự án thủy điện tích năng Bác ái về Trạm biến áp 500kV Ninh Sơn
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Đường dây mạch kép 500kV Thuận Nam - Chơn Thành
	2x350
	 
	 
	2025
	 
	 

	5
	Nâng công suất TBA 500kV Di Linh
	 
	 
	900
	2021
	 
	 

	II
	Cấp điện áp 220kV
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đường dây 220 kV đấu nối Trạm biếp áp 500 kV Ninh Sơn vào đường dây 220 kV Tháp Chàm - Ninh Phước
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Trạm biếp áp 220 kV Cà Ná
	 
	 
	2x250
	2022
	 
	 

	3
	Đường dây 4 mạch đấu nối thanh cái 220kV TBA 500kV Thuận Nam chuyển tiếp trên 2 mạch ĐD 220kV Vĩnh Tân - Tháp Chàm
	4x25
	 
	 
	2024
	 
	 

	4
	Đường dây 220kV mạch kép 220kV Ninh Phước - Vĩnh Tân
	2x35
	2xACSR-330
	 
	2023
	 
	 

	5
	Đường dây 220kV mạch kép Ninh Phước - 500kV Thuận Nam
	2x25
	2xACSR-330
	 
	2023
	 
	 

	6
	NCS trạm 220kV NMTĐ Đa Nhim
	 
	 
	2x125
	2020
	 
	 

	7
	Trạm biến áp 220kV Cam Ranh
	 
	 
	2x250
	2020
	 
	 

	8
	Tram biến áp 220kV Phan Rí
	 
	 
	2x250
	2020
	 
	 

	9
	Nâng công suất trạm 220kV NMTĐ Đại Ninh
	 
	 
	2x250
	2020
	 
	 


 

PHỤ LỤC 2
QUY HOẠCH CÔNG TRÌNH TRẠM BIẾN ÁP 110KV ĐẾN NĂM 2030
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 1305/KH-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)
	TT
	Tên TBA 110kV
	Phân vùng
	TBA
	Hiện tại
	Giai đoạn 2021-2025
	Giai đoạn 2026-2030
	Giai đoạn 2031-2040
	Giai đoạn 2041-2050
	Ghi chú

	
	
	
	
	Quy mô (MVA)
	Điện áp (kV)
	Quy mô (MVA)
	Điện áp (kV)
	Quy mô (MVA)
	Điện áp (kV)
	Quy mô (MVA)
	Điện áp (kV)
	Quy mô (MVA)
	Điện áp (kV)
	

	1
	TBA Tháp Chàm
	Vùng 1
	T1
	40
	110/22
	63
	110/22
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	T2
	40
	110/22
	63
	110/22
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	TBA Ninh Hải
	
	T1
	40
	110/22
	40
	110/22
	63
	110/22
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	T2
	25
	110/22
	40
	110/22
	63
	110/22
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	TBA KCN Du Long
	
	T1
	 
	 
	40
	110/22
	 
	 
	63
	110/22
	 
	 
	 

	 
	 
	
	T2
	 
	 
	 
	 
	40
	110/22
	63
	110/22
	 
	 
	 

	4
	TBA Mỹ Phong
	
	T1
	 
	 
	25
	110/22
	 
	 
	40
	110/22
	63
	110/22
	 

	 
	 
	
	T2
	 
	 
	 
	 
	25
	110/22
	40
	110/22
	63
	110/22
	 

	5
	TBA Thuận Bắc
	
	T1
	 
	 
	25
	110/22
	 
	 
	40
	110/22
	63
	110/22
	 

	 
	 
	
	T2
	 
	 
	 
	 
	25
	110/22
	40
	110/22
	63
	110/22
	 

	6
	TBA Ninh Phước
	Vùng II
	T1
	25
	110/22
	40
	110/22
	63
	110/22
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	T2
	25
	110/22
	40
	110/22
	63
	110/22
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	TBA Ninh Thuận 1
	
	T1
	25
	110/22
	 
	 
	40
	110/22
	63
	110/22
	 
	 
	 

	 
	 
	
	T2
	 
	 
	40
	110/22
	 
	 
	63
	110/22
	 
	 
	 

	8
	TBA Thuận Nam
	
	T1
	 
	 
	40
	110/22
	 
	 
	 
	 
	63
	110/22
	 

	 
	 
	
	T2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40
	110/22
	63
	110/22
	 

	9
	TBA Phước Nam
	
	T1
	 
	 
	40
	110/22
	 
	 
	 
	 
	63
	110/22
	- Thay cho trạm Titan
- Phục vụ cấp điện cho cụm công nghiệp Phước Minh 1, 2 và KCN Cà Ná mở rộng

	 
	 
	
	T2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40
	110/22
	63
	110/22
	 

	10
	TBA KCN Cà Ná 1
	
	T1
	 
	 
	63
	110/22
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	T2
	 
	 
	63
	110/22
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	TBA KCN Cà Ná 2
	
	T1
	 
	 
	 
	 
	63
	110/22
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	T2
	 
	 
	 
	 
	63
	110/22
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	TBA Nam Cương
	
	T1
	 
	 
	63
	110/22
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	T2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	63
	110/22
	 
	 
	 

	13
	TBA Ninh Sơn
	Vùng III
	T1
	25
	110/22
	40
	110/22
	 
	 
	63
	110/22
	 
	 
	 

	 
	 
	
	T2
	25
	110/22
	40
	110/22
	 
	 
	63
	110/22
	 
	 
	 

	14
	TBA Bác Ái
	
	T1
	 
	 
	 
	 
	25
	110/22
	40
	110/22
	63
	110/22
	 

	 
	 
	
	T2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40
	110/22
	63
	110/22
	 

	15
	TBA Hòa Sơn
	
	T1
	 
	 
	 
	 
	40
	110/22
	 
	 
	63
	110/22
	Thay cho trạm Quảng Sơn

	 
	 
	
	T2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40
	110/22
	63
	110/22
	 

	16
	TBA Bình Tiên
	Vùng 1
	T1
	 
	 
	25
	110/22
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	- Theo Văn bản số 3315/BCT-ĐL ngày 13/6/2022.
- SCT cho ý kiến về việc tăng công suất các giai đoạn tiếp theo.

	 
	 
	
	T2
	 
	 
	25
	110/22
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	17
	TBA Mũi Dinh
	Vùng II
	T1
	 
	 
	40
	110/22
	 
	 
	63
	110/22
	63
	110/22
	- Cấp điện theo Đồ án Quy hoạch chung Khu du lịch ven biển phía Nam và đáp ứng tiêu chí N-1.

	 
	 
	 
	T2
	 
	 
	 
	 
	40
	110/22
	40
	110/22
	63
	110/22
	


 

PHỤ LỤC 3
QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG DÂY 110KV ĐẾN NĂM 2050
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 1305/KH-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)
	STT
	Danh mục đường dây 110kV
	Tiết diện tương đương
	Quy mô
	Năm vận hành
	Chi chú

	
	
	Hiện có
	XDM hoặc sau cải tạo
	Số mạch
	Chiều dài (km)
	
	

	I
	Giai đoạn 2021-2025
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Xây dựng mới
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Nhánh rẽ 110 kV TBA Phước Nam
	 
	ASCR 300
	2
	1.5
	2025
	- Xây mới đồng bộ với trạm Phước Nam.

- TBA Phước Nam thay cho trạm Titan.

	2
	Nhánh rẽ 110 kV TBA Nam Cương
	 
	ASCR 300
	2
	8.5
	2025
	Đấu nối chuyển tiếp vào đường dây 110kV từ trạm Ninh Phước 220kV-Ninh Thuận 1

	3
	Nhánh rẽ 110kV Thuận Bắc-110kV Ninh Hải-Cam Ranh
	 
	ASCR 300
	2
	1.5
	2024
	Để chuyển tiếp trên DZ 110 kV Ninh Hải - Nam Cam Ranh

	4
	ĐD 110kV cấp điện TBA Mỹ Phong
	 
	ASCR 300
	2
	14
	2024
	 

	5
	110kV Nam Cương-220kV Ninh Phước-NinhThuận 1
	 
	ASCR 300
	2
	8.5
	2025
	Đấu nối chuyển tiếp vào DZ 110kV từ Ninh Phước 220kV- Ninh Thuận 1

	6
	Nhánh rẽ trạm 110kV Thuận Bắc (ACSR-240)
	 
	ASCR 300
	2
	1.5
	2024
	Đấu nối chuyển tiếp vào đường dây 110kV Ninh Hải-Nam Cam Ranh và chuyển tiếp vào đường dây 110kV từ trạm Tháp Chàm 220kV-Nam Cam Ranh

	7
	Ninh Phước 2 220kV-Ninh Thuận 1
	 
	2xASCR 300
	2
	8
	2022
	Điểm đấu nối TBA Ninh Thuận 1

	8
	Nhánh rẽ 110kV TBA Thuận Nam
	 
	ASCR 300
	2
	1.5
	2023
	Chuyển tiếp trên đường dây 110kV Ninh Phước- Phú Lạc

	9
	Nhánh rẽ 110kV TBA Du Long
	 
	ASCR 240
	2
	1.5
	2023
	Đường dây nhánh rẽ đấu nối 2 mạch dây dẫn phân pha 2

	10
	Nhánh rẽ 110kV TBA Bình Tiên
	 
	2xASCR 240
	2
	9
	2023
	Đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 110kV Ninh Hải-Nam Cam Ranh

	11
	Nhánh rẽ 110kV TBA Mũi Dinh
	 
	2xASCR 300
	2
	12
	2025
	 

	1.2
	Cải tạo, nâng tiết diện
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Cải tạo đường dây 2 mạch rẽ nhánh vào Trạm biến áp 110kV Ninh Thuận 1
	AC-300
	2xACSR300
	2
	 
	2021
	 

	2
	Trạm 220kV Tháp Chàm-Ninh Hải- Nam Cam Ranh
	ACSR185/ 29+ ACSR336. 4MCM
	2xACSR-240
	2
	36
	2021
	Cải tạo, nâng cấp

	3
	Trạm 220 kV Tháp Chàm - Cam Thịnh Đông
	ACSR185/ 29+ ACSR336. 4MCM
	2xACSR-240
	2
	1.5
	2025
	Cải tạo, nâng cấp

	II
	Giai đoạn 2026-2030
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Nhánh rẽ 110kV TBA Bắc Ái
	 
	2xASCR 240
	2
	25
	 
	Chuyển tiếp trên đ/d Đa Nhim - trạm 220 kV Tháp Chàm

	2
	Trạm 220kV Tháp Chàm - Ninh Hải
	 
	 
	2
	25
	 
	Tăng cường cấp điện TBA 110kV Ninh Hải để đảm bảo tiêu chí N-1

	3
	Trạm 220kV Tháp Chàm-Cam Thịnh Đông
	 
	 
	2
	1.5
	 
	đường dây nhánh rẽ đấu nối 2 mạch dây dẫn phân pha 2, ACSR-240

	4
	Trạm 220kV Tháp Chàm-Cam Thịnh Đông
	 
	 
	2
	1.5
	 
	đường dây nhánh rẽ đấu nối 2 mạch dây dẫn phân pha 2, ACSR-240

	5
	DZ 110kV cấp điện TBA 110kV Bắc Ái
	 
	 
	2
	25
	2026
	Đồng bộ với TBA 110kV Bắc Ái

	6
	Nhánh rẽ 110kV Quảng Sơn
	 
	2xACSR-240
	2
	5.5
	2027
	Để chuyển tiếp trên DZ 110kV Tháp Chàm - Ninh Sơn

	7
	DZ 110kV cấp điện TBA 110kV Hòa Sơn
	 
	 
	2
	15
	2027
	- Đồng bộ TBA 110kV Hòa Sơn

- TBA Hòa Sơn thay cho TBA Quảng Sơn

	III
	Giai đoạn 2031-2050
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Trạm 220 kV Tháp Chàm - Ninh Hải
	 
	ACSR-240
	1
	28
	 
	Đảm bảo N-1

	2
	Nhánh rẽ TBA 110kV Thuận Bắc
	 
	2xACSR-240
	2
	3
	 
	Chuyển tiếp trên đ/d trạm Tháp Chàm 220 kV - Cam Ranh


 



[1] Đã được Bộ Công Thương xem xét, báo cáo Chính phủ phát triển trong Quy hoạch điện VIII.

[2] Phù hợp chủ trương tái cơ cấu ngành năng lượng Thủ tướng chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 165/QĐ-TTg ngày 28/2/2023 phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành Công Thương đến năm 2030.
