	BỘ XÂY DỰNG
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 6340/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình
	Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2020 


 
Kính gửi: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội
Bộ Xây dựng đã nhận được văn bản số 2599/BQLCTGT-GS2 ngày 01/12/2020 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội về việc đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình đối với công tác Gia công hệ khung dàn, sàn đạo, sàn thao tác. Về nội dung này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:
Công tác gia công hệ khung dàn, sàn đạo, sàn thao tác đã được quy định tại Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về ban hành định mức xây dựng (mã hiệu AI.11900). Các công tác gia công hệ đà giáo khung vây cọc ván thép, hệ đà giáo thi công bệ, thân, mố trụ, xà mũ trụ, hệ đà giáo thi công dầm bản đúc trên đà giáo, khối đúc tại chỗ trên đà giáo và khối đúc đỉnh trụ như nêu tại văn bản số 2599/BQLCTGT-GS2 có điều kiện thi công, biện pháp thi công tương tự công tác gia công hệ khung dàn, sàn đạo, sàn thao tác được áp dụng định mức xây dựng mã hiệu AI.11900 để xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định.
Trường hợp hệ đà giáo sử dụng làm biện pháp thi công thì khấu hao vật liệu chỉ tính khấu hao vật liệu chính (thép hình, thép tấm, thép tròn) và khấu hao vật liệu chính được phân bổ vào công trình tương ứng với thời gian sử dụng trong thời gian một tháng bằng 1,5%. Khấu hao vật liệu chính cho mỗi lần lắp dựng và tháo dỡ bằng 5%. Tổng khấu hao vào công trình không vượt quá 70%.
Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội nghiên cứu, áp dụng theo đúng quy định hiện hành./.
 
	
Nơi nhận:
- Như trên; 
- TTr Lê Quang Hùng (để b/c);
- Lưu: VT, Cục KTXD, (Th3).
	TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC KINH TẾ XÂY DỰNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG




Hồ Ngọc Sơn


 
